ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 62

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.11.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Бушуева О.В. – и.о. начальника контрольно – правового отдела РЭК КО

Гаристов Н.Н. – ген. директор ОАО «АЭЭ»

Вахнова О.О. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой ОАО «Славино»  (Новокузнецкий муниципальный район).

Докладчик Вахнова О.О.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

В целях установления тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, с учетом предложения организации, выбрать метод индексации со сроком установления тарифов с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Установить ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район),       ИНН 4238012426, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 1 к выписке из протокола.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район),        ИНН 4238012426, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 1 к выписке из протокола.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Славино»  (Новокузнецкий муниципальный район).

Докладчик Вахнова О.О.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

Утвердить ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район),           ИНН 4238012426, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению с учетом показателей объема отпуска воды, а также показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения согласно приложению № 2, к выписке из протокола.

Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 3 к выписке из протокола.

Установить ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район),         ИНН 4238012426, одноставочные тарифы на питьевую воду с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 4 выписке из протокола.

В деле имеется письменное обращение (исх. № б/н от 12.11.2015) за подписью директора ОАО «Славино» Камбарова Р.С., с просьбой провести заседание Правления РЭК КО по вопросам установления тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения в отсутствии представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район),        ИНН 4238012426, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 2 к выписке из протокола.

2. Установить ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район),        ИНН 4238012426, одноставочные тарифы на питьевую воду с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 4 к выписке из протокола.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Выписка верна

И.о. председателя РЭК								               Д.В. Малюта

Приложение № 1 к выписке

из протокола № 62

заседания правления

РЭК КО от 13.11.2015

Долгосрочные параметры  регулирования тарифов на питьевую воду

ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район),

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименова-ние услуг | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффектив-ности операцион-ных расходов, % | Норматив-ный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уро-вень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2016 | 9696,09 | х | 0 | 0 | 1,71 |
|  | 2017 | х | 1 | 0 | 0 | 1,71 |
|  | 2018 | х | 1 | 0 | 0 | 1,71 |

Приложение № 2 к выписке

из протокола № 62

заседания правления

РЭК КО от 13.11.2015

Производственная программа

ОАО «Славино»  (Новокузнецкий муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Славино» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654235, Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Чистогорский |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода | 2016 | 503,13 | Обновление устаревшего оборудования | - | - |
|  | 2017 | 521,58 |  | - | - |
|  | 2018 | 538,37 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Приобретение установки обратного осмоса | 2016 | 1441,33 | Очистка воды | - | - |
| Приобретение установки обратного осмоса | 2017 | 1441,33 | Очистка воды | - | - |
| Приобретение установки очистки воды от марганца, остаточного железа и загрязнений | 2018 | 1783,19 | Очистка воды | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поднято воды | м3 | 759000,00 | 759000,00 | 759000,00 | 759000,00 | 759000,00 | 759000,00 |
| 2. |  | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. |  | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. |  | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. |  | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. |  | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. |  | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5. |  | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6. |  | Подано воды в сеть | м3 | 759000,00 | 759000,00 | 759000,00 | 759000,00 | 759000,00 | 759000,00 |
| 7. |  | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8. |  | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - |
| 9. |  | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 759000,00 | 759000,00 | 759000,00 | 759000,00 | 759000,00 | 759000,00 |
| 9.1. |  | Потребительский рынок | м3 | 654480,00 | 654480,00 | 654480,00 | 654480,00 | 654480,00 | 654480,00 |
| 9.1.1. |  | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. |  | - прочие потребители | м3 | 654480,00 | 654480,00 | 654480,00 | 654480,00 | 654480,00 | 654480,00 |
| 9.2. |  | Собственные нужды производства | м3 | 104520,00 | 104520,00 | 104520,00 | 104520,00 | 104520,00 | 104520,00 |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 12500,73 | 13176,24 | 13176,24 | 13844,16 | 13844,16 | 14952,30 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,78 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,71 | 1,71 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |
| Замена водовода | 2741,80 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 3 к выписке

из протокола № 62

заседания правления

РЭК КО от 13.11.2015

Приложение № 4 к выписке

из протокола № 62

заседания правления

РЭК КО от 13.11.2015

Одноставочные тарифы на питьевую воду

ОАО «Славино»  (Новокузнецкий муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (НДС не облагается) | 16,47 | 17,36 | 17,36 | 18,24 | 18,24 | 19,70 |
| 2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 16,47 | 17,36 | 17,36 | 18,24 | 18,24 | 19,70 |