ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 64

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.11.2015 г.												          г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Малюта Д.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Гаристов Н.Н. – ген. директор ОАО «АЭЭ»

Антоненко Е.И. – начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО

Волков Д.Д.- заместитель генерального директора ОАО «СКЭК»

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения ОАО «СКЭК» (г. Березовский).

Докладчик Антоненко Е.И.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

В целях установления тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения, с учетом предложения организации, выбрать метод индексации со сроком установления тарифов с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Установить ОАО «СКЭК» (г. Березовский), ИНН 4205153492, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 1 к выписке из протокола.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ОАО «СКЭК» (г. Березовский), ИНН 4205153492, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, техническую воду водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 1 к выписке из протокола.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжение питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ОАО «СКЭК» (г. Березовский).

Докладчик Антоненко Е.И.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

Утвердить ОАО «СКЭК» (г. Березовский), ИНН 4205153492, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению с учетом показателей объема отпуска воды и принятых сточных вод, а также показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения согласно приложению № 2, к выписке из протокола.

Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложениям № 3,4,5 к выписке из протокола.

Установить ОАО «СКЭК» (г. Березовский), ИНН 4205153492, одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 6 выписке из протокола.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ОАО «СКЭК» (г. Березовский), ИНН 4205153492, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 2 к выписке из протокола.

2. Установить ОАО «СКЭК» (г. Березовский), ИНН 4205153492, одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 6 к выписке из протокола.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Выписка верна

Первый заместитель

председателя РЭК								               Д.В. Малюта

Приложение № 1 к выписке

из протокола № 64

заседания правления

РЭК КО от 20.11.2015

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

на питьевую воду, техническую воду, водоотведение

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Березовский)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удель-ный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2016 | 68298,37 | х | 0,08 | 19 | 1,44 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0,07 | 19 | 1,44 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 0,07 | 19 | 1,44 |
| 2. | Техническая вода | 2016 | 146,37 | х | 0 | 0 | 0,60 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0 | 0 | 0,60 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 0 | 0 | 0,60 |
| 3. | Водоотведение | 2016 | 41659,78 | х | 0,15 | х | 0,39 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0,14 | х | 0,39 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 0,14 | х | 0,39 |

Приложение № 2 к выписке

из протокола № 64

заседания правления

РЭК КО от 20.11.2015

Производственная программа

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Березовский)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 1894,51 | Восстановление и повышение эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей, снижение аварийности на сетях до 5% в год, капитальный ремонт перемычек с целью предотвращения возможности перемерзания тупиковых водопроводов | 38 | 2,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2017 | 1957,03 |  | 39 | 1,9 |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2018 | 2021,61 |  | 40,5 | 2,0 |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2017 | - | - | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2018 | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2017 | - | - | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2018 | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2017 | - | - | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2018 | - | - | - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2017 | - | - | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2018 | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2017 | - | - | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2018 | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2017 | - | - | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2018 | - | - | - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2017 | - | - | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2018 | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2017 | - | - | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2018 | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 2046245 | 2046245 | 2046245 | 2046245 | 2046245 | 2046245 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 258495 | 258495 | 258495 | 258495 | 258495 | 258495 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 258495 | 258495 | 258495 | 258495 | 258495 | 258495 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 2046245 | 2046245 | 2046245 | 2046245 | 2046245 | 2046245 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1787750 | 1787750 | 1787750 | 1787750 | 1787750 | 1787750 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 339750 | 339750 | 339750 | 339750 | 339750 | 339750 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 764500 | 764500 | 764500 | 764500 | 764500 | 764500 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 683500 | 683500 | 683500 | 683500 | 683500 | 683500 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 |
| 2.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 2290000 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 |
| 3.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 887500 | 887500 | 887500 | 887500 | 887500 | 887500 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 257500 | 257500 | 257500 | 257500 | 257500 | 257500 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 2290000 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 42600,16 | 44902,48 | 44902,48 | 47320,64 | 47320,64 | 49869,12 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 95,10 | 100,27 | 100,27 | 104,17 | 104,17 | 109,90 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 23266,40 | 24525,90 | 24525,90 | 25854,10 | 25854,10 | 27251,00 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,175 | 0,173 | 0,17 | 0,165 | 0,16 | 0,155 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,59 | 2,58 | 2,57 | 2,56 | 2,55 | 2,54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 6,37 | 6,36 | 6,35 | 6,34 | 6,33 | 6,32 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 39,19 | 34,15 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4.2. | Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.9. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,17 | 0,155 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,57 | 2,54 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 6,35 | 6,32 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 19 | 19 | - |
| 4.2. | Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,44 | 1,44 | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,60 | 0,60 | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.9. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,39 | 0,39 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт уличных водоводов ул. ст. Барзас 1-2 | 336 |
| 1.2. | Капитальный ремонт уличных водоводов ул. Чехова, 1а-6 | 306 |
| 1.3. | Капитальный ремонт уличных водоводов ул. Суворова – ул. Артиллерийская | 211 |
| Итого: |  | 854 |
| - Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт КНС № 1 | 2567 |
| Итого: |  | 2567 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 3 к выписке

из протокола № 64

заседания правления

РЭК КО от 20.11.2015

Приложение № 4 к выписке

из протокола № 64

заседания правления

РЭК КО от 20.11.2015

Приложение № 5 к выписке

из протокола № 64

заседания правления

РЭК КО от 20.11.2015

Приложение № 6 к выписке

из протокола № 64

заседания правления

РЭК КО от 20.11.2015

Одноставочные тарифы

на питьевую воду, техническую воду, водоотведение

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Березовский)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 34,72 | 36,59 | 36,59 | 38,56 | 38,56 | 40,64 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 29,42 | 31,01 | 31,01 | 32,68 | 32,68 | 34,44 |
| 2. Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 9,78 | 10,31 | 10,31 | 10,71 | 10,71 | 11,30 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 8,29 | 8,74 | 8,74 | 9,08 | 9,08 | 9,58 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Население (без НДС)* | 23,98 | 25,28 | 25,28 | 26,64 | 26,64 | 28,08 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 20,32 | 21,42 | 21,42 | 22,58 | 22,58 | 23,80 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.