ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 64

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.11.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Малюта Д.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Гаристов Н.Н. – ген. директор ОАО «АЭЭ».

Недведская Е.В. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО.

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

29. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов
в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения
ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район)

Докладчик Недведская Е.В.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

В целях установления тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения, с учетом предложения организации, выбрать метод индексации со сроком установления тарифов с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Установить ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район), ИНН 4240009967, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 1 к выписке из протокола.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район), ИНН 4240009967, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 1 к выписке из протокола.

Голосовали: ЗА – единогласно.

30.  Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов
на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район)

Докладчик Недведская Е.В.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

Утвердить ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район), ИНН 4240009967, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению с учетом показателей объема отпуска воды и принятых сточных вод, а также показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения согласно приложению № 2, к выписке из протокола.

Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложениям № 3,4 к выписке из протокола.

Установить ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район), ИНН 4240009967, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 5 выписке из протокола.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 781 от 19.11.2015) за подписью руководителя ООО»ПКС» Минакова А.С., с просьбой провести заседание Правления РЭК КО по вопросам установления тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в отсутствии представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район), ИНН 4240009967, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 2 к выписке из протокола.

2. Установить ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район), ИНН 4240009967, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 5 к выписке из протокола.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Выписка верна

Первый заместитель

председателя РЭК							                            Д.В.Малюта

Приложение № 1 к выписке

из протокола № 64

заседания правления

РЭК КО от 20.11.2015

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение

ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2016 | 31379,09 | х | 0,03 | 16,8 | 1,24 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0,03 | 16,8 | 1,24 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 0,02 | 16,8 | 1,24 |
| 2. | Водоотведение | 2016 | 12579,35 | х | 0,05 | х | 0,24 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0,05 | х | 0,24 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 0,05 | х | 0,24 |

Приложение № 2 к выписке

из протокола № 64

заседания правления

РЭК КО от 20.11.2015

Производственная программа

ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Промышленновские коммунальные системы» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652380, Кемеровская область, пгт. Промышленная, ул. Некрасова, 20 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 2464,67 | Уменьшение потерь | 222 | 9 |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2017 | 2546,01 |  | 229 | 9 |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2018 | 2630,02 |  | 237 | 9 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 1061612 | 1061612 | 1061612 | 1061612 | 1061612 | 1061612 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 25784 | 25784 | 25784 | 25784 | 25784 | 25784 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 45768 | 45768 | 45768 | 45768 | 45768 | 45768 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 12994 | 12994 | 12994 | 12994 | 12994 | 12994 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 1061612 | 1061612 | 1061612 | 1061612 | 1061612 | 1061612 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1041628 | 1041628 | 1041628 | 1041628 | 1041628 | 1041628 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 174993 | 174993 | 174993 | 174993 | 174993 | 174993 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 866634 | 866634 | 866634 | 866634 | 866634 | 866634 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 866634 | 866634 | 866634 | 866634 | 866634 | 866634 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 703773 | 703773 | 703773 | 703773 | 703773 | 703773 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 162861 | 162861 | 162861 | 162861 | 162861 | 162861 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 142547 | 142547 | 142547 | 142547 | 142547 | 142547 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 49888 | 49888 | 49888 | 49888 | 49888 | 49888 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 22211,84 | 23711,11 | 23711,11 | 24075,10 | 24075,10 | 25687,04 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 6864,15 | 6933,43 | 6933,43 | 7312,53 | 7312,53 | 7377,96 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 8,0 | 7,0 | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | 8,0 | 7,0 | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,47 | 0,45 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 34,0 | 32,0 | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 16,82 | 16,82 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,31 | 0,31 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1 | 1 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 16,80 | 16,80 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,24 | 1,24 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,24 | 0,24 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - Холодное водоснабжение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 3 к выписке

из протокола № 64

заседания правления

РЭК КО от 20.11.2015

Приложение № 4 к выписке

из протокола № 64

заседания правления

РЭК КО от 20.11.2015

Приложение № 5 к выписке

из протокола № 64

заседания правления

РЭК КО от 20.11.2015

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 30,24 | 32,28 | 32,28 | 32,78 | 32,78 | 34,98 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 25,63 | 27,36 | 27,36 | 27,78 | 27,78 | 29,64 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 42,09 | 42,52 | 42,52 | 44,84 | 44,84 | 45,24 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 35,67 | 36,03 | 36,03 | 38,00 | 38,00 | 38,34 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.