ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 75

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.12.2015 г.												          г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Малюта Д.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Гаристов Н.Н. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»

Бушуева О.В. – и.о. начальника контрольно – правового управления РЭК КО

Белоусова И.А. - ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов      в сфере холодного водоснабжения питьевой водой ООО «Шанс»
(Ленинск-Кузнецкий муниципальный район).

Докладчик - Белоусова И.А.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

В целях установления тарифов в сфере водоснабжения, с учетом предложения организации, выбрать метод индексации со сроком установления тарифов                   с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Установить ООО «Шанс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район),     ИНН 4212025734, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 1 к выписке      из протокола.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

Установить ООО «Шанс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район),     ИНН 4212025734, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду  на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 1 к выписке     из протокола.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду
ООО «Шанс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район).

Докладчик - Белоусова И.А.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

Утвердить ООО «Шанс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район),        ИНН 4212025734, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой  на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 с учетом показателей объема отпуска воды, а также показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения согласно приложению № 2  к выписке из протокола.

Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 3  к выписке из протокола.

Установить ООО «Шанс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район),      ИНН 4212025734, одноставочные тарифы на питьевую воду с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 4              к выписке из протокола.

В деле имеется письменное обращение (вх. от 18.12.2015 № 6449) за подписью директора ООО «Шанс» Сосновского В.Е., с просьбой провести заседание Правления РЭК КО по вопросам установления тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения в отсутствие представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

1. Утвердить ООО «Шанс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район),      ИНН 4212025734, производственную программу в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 2 к выписке              из протокола.

2. Установить ООО «Шанс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район),     ИНН 4212025734, одноставочные тарифы на питьевую воду с применением метода индексации на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 4              к выписке из протокола.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Выписка верна

| Первый заместитель председателя РЭК |  | Д.В. Малюта |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к выписке

из протокола № 75

заседания правления

РЭК КО от 18.12.2015

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду

ООО «Шанс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2016 | 2278,75 | х | 0 | 4,06 | 2,82 |
|  | 2017 | х | 1 | 0 | 4,06 | 2,82 |
|  | 2018 | х | 1 | 0 | 4,06 | 2,82 |

Приложение № 2 к выписке

из протокола № 75

заседания правления

РЭК КО от 18.12.2015

Производственная программа

ООО «Шанс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Шанс» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652572, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, п. Чкаловский, ул. Садовая, 5а-2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 223008 | 223008 | 230356 | 230356 | 230356 | 230356 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 221849 | 221849 | 229197 | 229197 | 229197 | 229197 |
| 7. | Потери воды | м3 | 9011 | 9011 | 9309 | 9309 | 9309 | 9309 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 212838 | 212838 | 219888 | 219888 | 219888 | 219888 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 209838 | 209838 | 209838 | 209838 | 209838 | 209838 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 196150 | 196150 | 196150 | 196150 | 196150 | 196150 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 3000 | 3000 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 4046,05 | 4046,05 | 4180,07 | 4490,11 | 4490,11 | 4824,34 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 4,06 | 4,06 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,82 | 2,82 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 3 к выписке

из протокола № 75

заседания правления

РЭК КО от 18.12.2015

Приложение № 4 к выписке

из протокола № 75

заседания правления

РЭК КО от 18.12.2015

Одноставочные тарифы на питьевую воду

ООО «Шанс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (НДС не облагается) | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 20,42 | 20,42 | 21,94 |
| 2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 20,42 | 20,42 | 21,94 |