УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 80

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.12.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Малюта Д.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Ланцман Л.И.
(с правом совещательного голоса)

Бушуева О.В. – и.о. начальника контрольно – правового управления РЭК КО.

Храмцов Р.А. – начальник технического отдела;

Гаристов Н. Н. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Игонин С.Е. – экономист отдела ценообразования в энергетике ОАО «АЭЭ»;

Юрьев М.В. – начальник технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Федоров А.И. – заместитель начальника технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Омельченко А.А. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Овчинников А.Г. - инженер технического отдела ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Осинники, на 2016-2018 годы |
| 2. | Об утверждении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» производственной программы в сфере горячего водоснабжения и установлении долгосрочных одноставочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Осинники, на 2016-2018 годы |
| 3. | Об установлении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Калтан, на 2016-2018 годы |
| 4. | Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Калтан, на 2016-2018 годы |
| 5. | Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и установлении долгосрочных одноставочный тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на потребительском рынке г. Калтан, на 2016-2018 годы |
| 6. | Об установлении стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения на 2016 год |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» долгосрочных параметров
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую
на потребительском рынке г. Осинники, на 2016-2018 годы.

Докладчик Незнанов П.Г.

В деле имеется протокол согласования тарифов на тепловую энергию, горячую воду, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на потребительском рынке г. Осинники в 2016-2018 годах за подписью главы Осинниковского городского округа Романова И.В., управляющего директора ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Мирошникова С.П. Вопрос просят рассмотреть без участия представителей организации. С уровнем предлагаемых тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ИНН 4222010511, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Осинники, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению
к настоящему протоколу.

2. Установить ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ИНН 4222010511, долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Осинники, на период
с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» производственной программы в сфере горячего водоснабжения и установлении долгосрочных одноставочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Осинники, на 2016-2018 годы.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ИНН 4222010511, производственную программу в сфере горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Осинники, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

2. Установить ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ИНН 4222010511, долгосрочные одноставочные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Осинники, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Калтан, на 2016-2018 годы.

Докладчик Незнанов П.Г.

В деле имеется протокол согласования тарифов на тепловую энергию, горячую воду, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на потребительском рынке г. Калтан в 2016-2018 годах за подписью первого заместителя главы Калтанского городского округа Шайхелисламовой Л.А., управляющего директора ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Мирошникова С.П. Вопрос просят рассмотреть без участия представителей организации. С уровнем предлагаемых тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ИНН 4222010511, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Калтан, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Установить ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ИНН 4222010511, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Калтан, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Калтан, на 2016-2018 годы.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан), ИНН 4222010511, долгосрочные тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Калтан, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения
и установлении долгосрочных одноставочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на потребительском рынке г. Калтан, на 2016-2018 годы.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ИНН 4222010511, производственную программу в сфере горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Калтан на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

2. Установить ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ИНН 4222010511, долгосрочные одноставочные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, по узлу теплоснабжения г. Калтан, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об установлении стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
Заявителя к сети газораспределения на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов
ООО «Газпром газораспределение Томск», ИНН 7017203426, в Кемеровской области,
связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением
фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства Заявителя к сети газораспределения, на период с 01.01.2016 по 31.12.2016, согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

_____________________Д.В. Малюта

_____________________ П.Г. Незнанов

_____________________А.В. Дюков

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 80

от 31.12.2015 г.

# Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию по узлу
теплоснабжения г. Осинники

## Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2015 год | Предложение экспертов на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 7 035 | 3 436 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 49 437 | 51 709 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 51 526 | 54 774 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 2 253 | 3 996 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 3 156 | 1 641 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 265 | 250 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 113 672 | - 6 |

Приложение № 2 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 80

от 31.12.2015 г.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,044 | 1,043 | 1,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | – | – | – |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | – | – | – |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 115 806 | 119 578 | - 2 |

Приложение № 3 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 80

от 31.12.2015 г.

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 7 702 | 7 703 | 7 704 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 52 | 52 | 52 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 20 | 21 | 22 |
| 1.4.3 | иные расходы | 7 630 | 7 630 | 7 630 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 16 586 | 17 126 | 17 684 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 31 819 | 31 819 | 31 819 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 56 107 | 56 648 | 57 207 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 56 107 | 56 648 | - 07 |

Приложение № 4 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 80

от 31.12.2015 г.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Расходы на топливо | 34 818 | 35 736 | 36 679 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 38 145 | 40 854 | 43 754 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 184 559 | 197 663 | 211 697 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 4 105 | 4 253 | 4 388 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | – | – | – |
| 6 | ИТОГО | 261 627 | 278 505 | 296 519 |

Приложение № 5 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 80

от 31.12.2015 г.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации
установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 115 806 | 119 578 | 123 472 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 56 107 | 56 648 | 57 207 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 261 627 | 278 505 | 296 519 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -29 943 | -29 943 | -29 943 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | -1 400 | 1 400 |
| 7 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 403 597 | 423 387 | 448 654 |

Приложение № 6 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 80

от 31.12.2015 г.

Расчет тарифов

| 2016 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 185,299 | 1 269,18 | 0,00% | 235 177,53 |
| июль - декабрь | 127,472 | 1 321,22 | 4,10% | 168 419,12 |
| год | 312,771 | 1 290,39 | 1,67% | 403 596,65 |
| 2017 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 185,299 | 1 321,22 | 0,00% | 244 820,92 |
| июль - декабрь | 127,472 | 1 400,82 | 6,02% | 178 566,08 |
| год | 312,771 | 1 353,66 | 2,46% | 423 387,00 |
| 2018 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 185,299 | 1 400,82 | 0,00% | 259 570,95 |
| июль - декабрь | 127,472 | 1 483,33 | 5,89% | 189 083,05 |
| год | 312,771 | 1 434,45 | 2,40% | 448 654,00 |

Приложение № 7 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 80

от 31.12.2015 г.

# Расчет долгосрочных тарифов на тепловую
энергию по узлу теплоснабжения г. Калтан

## Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2015 год | Предложение экспертов на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 4 802 | 1 459 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 12 320 | 15 661 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 39 889 | 42 063 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 2 392 | 4 494 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 2 690 | 1 354 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 166 | 154 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 62 259 | - 85 |

Приложение № 8 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 80

от 31.12.2015 г.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,044 | 1,043 | 1,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | – | – | – |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | – | – | – |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 65 185 | 67 308 | 69 500 |

Приложение № 9 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 80

от 31.12.2015 г.

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 14 | 14 | 14 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 14 | 14 | 14 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 12 737 | 13 152 | 13 580 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 2 315 | 2 315 | 2 315 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 15 066 | 15 481 | 15 909 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 15 066 | 15 481 | 15 909 |

Приложение № 10 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 80

от 31.12.2015 г.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Расходы на топливо | 16 525 | 16 967 | 17 420 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 11 732 | 12 565 | 13 457 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 108 803 | 116 528 | 124 802 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 966 | 2 153 | 2 204 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | – | – | – |
| 6 | ИТОГО | 139 026 | 148 213 | - 2 |

Приложение № 11 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 80

от 31.12.2015 г.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации
установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 65 185 | 67 308 | 69 500 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 15 066 | 15 481 | 15 909 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 139 026 | 148 213 | 157 882 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -711 | -711 | -711 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | -1 000 | 1 000 |
| 7 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 218 566 | 229 291 | 243 580 |

Приложение № 12 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 80

от 31.12.2015 г.

Расчет тарифов

| 2016 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 119,135 | 1 069,04 | 0,00% | 127 359,55 |
| июль - декабрь | 81,956 | 1 112,87 | 4,10% | 91 206,40 |
| год | 201,090 | 1 086,90 | 1,67% | 218 565,95 |
| 2017 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 119,135 | 1 112,87 | 0,00% | 132 581,42 |
| июль - декабрь | 81,956 | 1 180,02 | 6,03% | 96 709,58 |
| год | 201,090 | 1 140,24 | 2,46% | 229 291,00 |
| 2018 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 119,135 | 1 180,02 | 0,00% | 140 581,07 |
| июль - декабрь | 81,956 | 1 256,76 | 6,50% | 102 998,93 |
| год | 201,090 | 1 211,30 | 2,65% | 243 580,00 |

Приложение № 13 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 80

от 31.12.2015 г.

Расходы на выполнение ГРО мероприятий, осуществляемых
при подключении к системе газораспределения

| № п/п | Наименование работ | Расходы на выполнение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверка выполнения технических условий | Фактическое подключение объектов капстроительства | Эффективная ставка налога на прибыль, % | Налог на прибыль | Всего (ставка) |
| 1 | Подключение стальных газопроводов (надземная прокладка) Д 158 мм и менее | 0,97 | 16,93 | 20 | 4,47 | 22,37 |
| 2 | Подключение полиэтиленовых газопроводов (подземная прокладка) Д 109 мм и менее | 0,97 | 13,09 | 20 | 3,51 | 17,57 |

Приложение № 14 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 80

от 31.12.2015 г.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С 8ik  на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение
 (контакт) объектов исполнителя и стального газопровода ГРО i-того диапазона диаметров
(полиэтиленового газопровода ГРО k-того диапазона диаметров), и проведением пуска газа

| № п/п | Показатели | Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий, тыс. руб. |  | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения, тыс. руб. |  | Эффективная ставка налога на прибыль, % |  | Налог на прибыль, тыс. руб. |  | Стандартизированные тарифные ставки, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предложение предприятия | предложение экспертов | предложение предприятия | предложение экспертов | предложение предприятия | предложение экспертов | предложение предприятия | предложение экспертов | предложение предприятия | предложение экспертов |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Стальные газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 158 мм и менее | 0,97 | 0,47 | 16,93 | 6,86 | 20 | 20 | 4,47 | 1,83 | 22,37 | 9,16 |
| 2 | Полиэтиленовые газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 109 мм и менее | 0,97 | 0,47 | 13,09 | 7,50 | 20 | 20 | 3,51 | 1,99 | 17,57 | 9,97 |