УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 12

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.04.2016 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

Гаристов Н.Н. – ген. директор ОАО «АЭЭ»;

Хамзин Р.Ш. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Кизилова Е.А. – зам. начальника отдела ценообразования в энергетике ОАО «АЭЭ».

Губарев М.С. – начальник ОИПиП КФ ООО «СГК»;

Каржавин Д.В. – гл. инженер МП НГО «ССК».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы МП НГО «ССК» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы |
| 2. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Тепловые сети Новокузнецка» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |
| 3. | О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.12.2015 № 843 «Об установлении ПАО «Тепло» (г. Междуреченск) долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» |
| 4. | О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 626 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МП НГО «Сибирская сбытовая компания» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» |
| 5. | О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 539 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» |
| 6. | О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2015 № 948 «Об установлении ООО «Сибпромсервис» (г. Новосибирск) долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Тайги, на 2016-2018 годы» |
| 7. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2015 № 866 «Об установлении ООО «Сибирь – Городская котельная 2» (г. Салаир) тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2016 год» |
| 8. | О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.12.2015 № 790 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы» |
| 9. | О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 633 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» |
| 10. | О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы МП НГО «ССК» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Установить плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МП НГО «ССК» (г. Новокузнецк), ИНН 4217146362, на 2016-2020 годы.

- Утвердить инвестиционную программу МП НГО «ССК» (г. Новокузнецк), ИНН 4217146362, в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Тепловые сети Новокузнецка» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Тепловые сети Новокузнецка» (г. Новокузнецк), ИНН 4217172700, на 2016-2018 годы.

2. Утвердить инвестиционную программу ООО «Тепловые сети Новокузнецка» (г. Новокузнецк), ИНН 4217172700, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы. (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.12.2015 № 843 «Об установлении ПАО «Тепло» (г. Междуреченск) долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке, на 2016-2018 годы».

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии от 15.12.2015 № 843 «Об установлении ПАО «Тепло» (г. Междуреченск) долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» следующее изменение, приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 626 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МП НГО «Сибирская сбытовая компания» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы».

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 626 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МП НГО «Сибирская сбытовая компания» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» следующее изменение, приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 539 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы».

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 539 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» следующее изменение, приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2015 № 948 «Об установлении ООО «Сибпромсервис» (г. Новосибирск) долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Тайги, на 2016-2018 годы».

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2015 № 948 «Об установлении ООО «Сибпромсервис» (г. Новосибирск) долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Тайги, на 2016-2018 годы» следующее изменение, приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2015 № 866 «Об установлении ООО «Сибирь – Городская котельная 2» (г. Салаир) тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2016 год».

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2015 № 866 «Об установлении ООО «Сибирь – Городская котельная 2» (г. Салаир) тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2016 год» следующие изменения, приложения № 1, № 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 7 и № 8 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.12.2015 № 790 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка,  на 2016-2018 годы».

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.12.2015 № 790 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» следующее изменение, приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 633 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы».

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 633 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» следующее изменение, приложение изложить в новой редакции согласно приложению 10, к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

10. О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Докладчик Незнанов П.Г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 667 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района, на 2016-2018 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

2. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 671 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы» следующие изменения:

2.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

2.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

3. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 674 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) на 2016-2018 годы» следующее изменение, приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

4. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 678 «Об установлении долгосрочных тарифов ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово) на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке пгт. Инской Беловского городского округа и г. Мыски» следующие изменения:

4.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

4.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

5. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.12.2015 № 794 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района, на 2016-2018 годы» следующие изменения:

5.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

5.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.

5.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

5.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

5.5. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

5.6. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 23 к настоящему протоколу.

6. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2015 № 994 «Об установлении АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке города Кемерово, на 2016 год» следующее изменение, приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ П.Г. Незнанов

Приложение 1 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Справка к инвестиционной программе МП «ССК» (г. Новокузнецк) на 2016-2020 годы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность |  | Предложение предприятия |  |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Эксперт ная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аморти зация | Прибыль | Плата за подключение |  |  |  |
| 1 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-6'-ПР - ТК-8 Курако с Dу 600 на Dу 800 L=456 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | 14 915 | 0 | 0 | 14 915 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация | Расходы на реконструкцию тепловых сетей, с целью наладки гидравлических режимов, для надежного и бесперебойного снабжения потребителей осуществляется за счет инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию | 0 |
| 2 | Проектирование перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра завокз. Кот. - вр Т1. с Dу 400 на Dу 500 L=114 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Центральная ТЭЦ | 2 547 | 0 | 0 | 2 547 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация | Реконструкция (увеличению диаметра) существующих тепловых сетей не может финансироваться за счет платы за подключение объекта капитального строительства потребителя с тепловой нагрузкой от 0,1 Гкал/ч и до 1,5 Гкал/ч | 0 |
| 3 | Перекладка участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-3 Вокзальная - ТК-10 Вокзальная с Dу 300 на Dу 400 L=930 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Центральная ТЭЦ | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 | ПЗ, смета на выполнение работ |  | 0 |
| 4 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-12 Вокзальная - ТК-15 Вокзальная с Dу 250 на Dу 300 L=344 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Центральная ТЭЦ | 4 211 | 0 | 0 | 4 211 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 5 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-15 Вокзальная - ТК-18 с Dу 150 на Dу 200 L=861 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Центральная ТЭЦ | 9 409 | 0 | 0 | 9 409 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 6 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако - ТК-7 Строителей с Dу 400 на Dу 500 L=1019 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | 21 858 | 0 | 0 | 21 858 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация | Расходы на реконструкцию тепловых сетей, с целью наладки гидравлических режимов, для надежного и бесперебойного снабжения потребителей осуществляется за счет инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию | 0 |
| 7 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-14 Строителей - ТК-15 Строителей с Dу 400 на Dу 500 L=144 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | 3 183 | 0 | 0 | 3 183 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация | Реконструкция (увеличению диаметра) существующих тепловых сетей не может финансироваться за счет платы за подключение объекта капитального строительства потребителя с тепловой нагрузкой от 0,1 Гкал/ч и до 1,5 Гкал/ч | 0 |
| 8 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако - ТК-14а Курако с Dу 700 на Dу 800 L=680 м (под.) | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | 22 194 | 0 | 0 | 22 194 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 9 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра Котельная АРК - ЦТП Абашево с Dу 400 на Dу 500 L=2400 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Абашевская районная котельная | 51 482 | 0 | 0 | 51 482 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация | Расходы на реконструкцию тепловых сетей, с целью наладки гидравлических режимов, для надежного и бесперебойного снабжения потребителей осуществляется за счет инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию | 0 |
| 10 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ЦТП Абашево - ТК-1 с Dу 500 на Dу 600 L=524 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Абашевская районная котельная | 13 596 | 0 | 0 | 13 596 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация | Не представлено обоснование стоимости строительно-монтажных работ | 0 |
| 11 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-1 - ТК-МК с Dу 400 на Dу 500 L=154 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Абашевская районная котельная | 3 395 | 0 | 0 | 3 395 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация | Не представлено обоснование стоимости строительно-монтажных работ | 0 |
| 12 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра Котельная БЦК-2 - ТК-1 с Dу 500 на Dу 600 L=100 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Байдаевская центральная котельная | 2 603 | 0 | 0 | 2 603 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация | Расходы на реконструкцию тепловых сетей, с целью наладки гидравлических режимов, для надежного и бесперебойного снабжения потребителей осуществляется за счет инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию | 0 |
| 13 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-44 - ТК-55 с Dу 150 на Dу 200 L=494 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Байдаевская районная котельная | 5 428 | 0 | 0 | 5 428 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация | Реконструкция (увеличению диаметра) существующих тепловых сетей не может финансироваться за счет платы за подключение объекта капитального строительства потребителя с тепловой нагрузкой от 0,1 Гкал/ч и до 1,5 Гкал/ч | 0 |
| 14 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-65 - ТК-67 с Dу 150 на Dу 200 L=290 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Байдаевская районная котельная | 3 232 | 0 | 0 | 3 232 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 15 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра Котельная ЗРК - вр. 3 с Dу 500 на Dу 600 L=826 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Зыряновская районная котельная | 21 274 | 0 | 0 | 21 274 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 16 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра Котельная - разветвление на ул. Барабинская, ул. Скоростная и ТК-97 с Dу 300 на Dу 500 L=16 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Зыряновская районная котельная | 392 | 0 | 0 | 392 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 17 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-5 - ТК-33 с Dу 300 на Dу 400 L=718 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Зыряновская районная котельная | 12 786 | 0 | 0 | 12 786 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 18 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра Смена диаметра перед ТК-97 - ТК-100 с Dу 400 на Dу 450 L=994 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Зыряновская районная котельная | 19 612 | 0 | 0 | 19 612 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 19 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-109а - ТК-111(вр. 111) с Dу 150 на Dу 200 L=299 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Зыряновская районная котельная | 3 329 | 0 | 0 | 3 329 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 20 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-105 - ТК-114 с Dу 250 на Dу 300 L=250 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Зыряновская районная котельная | 3 096 | 0 | 0 | 3 096 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 21 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-10 - ТК-13 с Dу 400 на Dу 450 L=390 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Куйбышевская центральная котельная | 7 787 | 0 | 0 | 7 787 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 22 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра УТ-1 - УТ-2 с Dу 350 на Dу 400 L=936 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Куйбышевская центральная котельная | 16 610 | 0 | 0 | 16 610 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 16 610 |
| 23 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-42 - ТК-49 с Dу 200 на Dу 250 L=798 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Куйбышевская центральная котельная | 9 093 | 0 | 0 | 9 093 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация | Реконструкция (увеличению диаметра) существующих тепловых сетей не может финансироваться за счет платы за подключение объекта капитального строительства потребителя с тепловой нагрузкой от 0,1 Гкал/ч и до 1,5 Гкал/ч | 0 |
| 24 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра Стена 1 ИТП котельная - ТК-1 с Dу 150 на Dу 200 L=40 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Центральный район, Котельная Абагур-Лесной-2 | 462 | 0 | 0 | 462 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 25 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-2 - ТК-2/2 с Dу 100 на Dу 125 L=197 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Центральный район, Котельная Абагур-Лесной-2 | 1 415 | 0 | 0 | 1 415 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 26 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра Стена 2 ИТП котельная - ТК-4 с Dу 150 на Dу 200 L=210 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Центральный район, Котельная Абагур-Лесной-2 | 2 371 | 0 | 0 | 2 371 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 27 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-4 - ТК-6 с Dу 100 на Dу 125 L=141 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Центральный район, Котельная Абагур-Лесной-2 | 1 035 | 0 | 0 | 1 035 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 28 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-7 - ТК-9 с Dу 100 на Dу 125 L=178 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Центральный район, Котельная Абагур-Лесной-2 | 1 286 | 0 | 0 | 1 286 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 29 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра Стена 2 ЦТП - ТК-4 с Dу 300 на Dу 350 L=370 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, котельная п. Притомский | 6 200 | 0 | 0 | 6 200 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 30 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-2 - ТК-16 с Dу 150 на Dу 200 L=334 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, котельная п. Притомский | 3 706 | 0 | 0 | 3 706 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 31 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-58 - ТК-61 с Dу 150 на Dу 200 L=352 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Новобайдаевский микрорайон, Кузнецкая ТЭЦ | 3 899 | 0 | 0 | 3 899 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 32 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-56 - ТК-76 с Dу 150 на Dу 200 L=204 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Новобайдаевский микрорайон, Кузнецкая ТЭЦ | 2 307 | 0 | 0 | 2 307 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 33 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-3 - ТК-8 с Dу 300 на Dу 350 L=358 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Новобайдаевский микрорайон, Кузнецкая ТЭЦ | 6 003 | 0 | 0 | 6 003 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 34 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 - ТК-34 с Dу 200 на Dу 250 L=448 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Новобайдаевский микрорайон, Кузнецкая ТЭЦ | 5 141 | 0 | 0 | 5 141 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 35 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-39 - ТК-40 с Dу 150 на Dу 200 L=154 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Новобайдаевский микрорайон, Кузнецкая ТЭЦ | 1 737 | 0 | 0 | 1 737 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 36 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-40 - ТК-42 с Dу 100 на Dу 150 L=194 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Новобайдаевский микрорайон, Кузнецкая ТЭЦ | 1 641 | 0 | 0 | 1 641 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 37 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-9 - ТК-13 с Dу 200 на Dу 250 L=724 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Новобайдаевский микрорайон, Кузнецкая ТЭЦ | 8 265 | 0 | 0 | 8 265 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 38 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра от ТК-1 Кузнецова до К-1а Кузнецова с Dу 200 на Dу 300 L=154 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Центральный район, Кузнецкая ТЭЦ | 1 957 | 0 | 0 | 1 957 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 39 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра от К-1а Кузнецова до К-2 Кутузова с Dу 200 на Dу 250 L=614 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Центральный район, Кузнецкая ТЭЦ | 7 031 | 0 | 0 | 7 031 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 40 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра Перекладка трубопровода ТК-12 Буркацкого до ТК-13 Больничный пер. | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | 2 569 | 0 | 0 | 2 569 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 41 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК6 - ТК7 - ТК8 - ТК9 - ТК10 (Юбилейная, 20, 20а) с Dу 133 на Dу 159 L=154,5 м (под. + обр.); с Dу 89 на Dу 133 L=89 м (под. + обр.); с Dу 76 на Dу 89 L=323 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, Абашевская районная котельная | 6 540 | 0 | 0 | 6 540 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 42 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра т. А (врезка в подвале Курако, 15) - Курако, 11 - Курако, 7 - ТК-3 с Dу 159 на Dу 219 L=188 м (под. + обр.); с Dу 108 на Dу 159 L=316 м (под. + обр.); с Dу 108 на Dу 133 L=237,5 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Центральная ТЭЦ | 6 049 | 0 | 0 | 6 049 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 43 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ПНС (ДОЗ, 17Б) - К-18/4 | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | 2 289 | 0 | 0 | 2 289 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 44 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК1 (от врезки) - ТК2 - д/сад №274 (до стены) Верхнее Редаково, 102; ТК2 - спортзал школы №23 (до стены) Верхнее Редаково, 104 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Котельная школы №23 | 2 234 | 0 | 0 | 2 234 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 45 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра К-1 (Дружбы, 57) - К-2 - К-3 - К-4 (Грдины, 11) | г. Новокузнецк, Центральный район, Кузнецкая ТЭЦ | 5 424 | 0 | 0 | 5 424 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 46 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра К-3 (от врезки) - К-4 (Кутузова, 68а) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Кузнецкая ТЭЦ | 1 543 | 0 | 0 | 1 543 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 47 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-13а/9 (от стены) - 13 микрорайон, 9 (транзит, до ИТП), 8 (до ИТП) | г. Новокузнецк, Заводской район, Западно-Сибирская ТЭЦ | 2 739 | 0 | 0 | 2 739 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 48 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-13а/5а (от стены) - 13 микрорайон, 6 (транзит, до ИТП) - 13 микрорайон, 7 (вскавка, до ИТП) | г. Новокузнецк, Заводской район, Западно-Сибирская ТЭЦ | 1 981 | 0 | 0 | 1 981 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 49 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-14а/7 - ТК-14а/9 (Авиаторов) | г. Новокузнецк, Новоильинский район, Западно-Сибирская ТЭЦ | 1 889 | 0 | 0 | 1 889 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 50 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК6 - ТК6/2 - ТК6/3 - ТК6/4 (Дагестанская, 20, 22, 24) | г. Новокузнецк, Центральный район, Котельная Абагур-Лесной-2 | 2 174 | 0 | 0 | 2 174 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 51 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-1/1 - ТК-1 - ТК-2 (Лермантова) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Центральная ТЭЦ | 9 701 | 0 | 0 | 9 701 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 52 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра ТК-18 - ТК-19 (пос. Листвяги) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Котельная пос. Листвяги | 1 757 | 0 | 0 | 1 757 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 53 | Разработка и реализация проекта вывода из эксплуатации котельной станции Полосухино с переносом нагрузки на ЗапСиб ТЭЦ | Новокузнецкий район, Ст. Полосухино | 10 412 | 159 147 | 74 722 | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация | Не представлено обоснование стоимости согласно требованиям п. 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 | 0 |
| 54 | Разработка проекта вывода из эксплуатации котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1 | г. Новокузнецк, Центральный район | 10 491 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 55 | Разработка проекта вывода из эксплуатации котельной Абагур Лесной № 3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 2 | г. Новокузнецк, Центральный район | 12 528 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 56 | Прокладка теплотрассы от К-5 (Дружбы,7) до К-5 (Дружбы,3) Dу 200 L=664 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Центральный район, Кузнецкая ТЭЦ | 9 882 |  |  | 0 | Смета на выполнение работ, рабочая документация |  | 0 |
| 57 | Проектирование трубопровода от ТЭЦ Центральная до ТК-8 в куйбышевском районе с устройством ЦТП | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 2 114 |  |  | 0 | Смета на выполнение работ, рабочая документация |  | 0 |
| 58 | Проектирование и прокладка трубопровода от ТК-13 Больничный пер. до ЦТП Вологодского 3 | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | 1 274 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 59 | Реконструкция теплотрассы с выносом на поверхность ТК-29-6 - ТК-29-7 (Петракова, 62а) Dу 89 L=237 м (под. + обр.) | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, Кузнецкая ТЭЦ | 1 930 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 60 | Реконструкция теплотрассы с изменением трассировки Уп-3 - Уп-4 (Промышленная, 5) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Центральная ТЭЦ | 4 918 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 61 | Проектирование перевода абонентов по ул. Вокзальная 111, 113 с контура теплоснабжения ООО "НКХП" на контур теплоснабжения ООО "Центральная ТЭЦ" | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Центральная ТЭЦ | 225 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 62 | Проектирование и прокладка теплотрассы от ТК-12 до ТК-31а по ул. Капитальная | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, котельная п. Притомский | 1 072 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 63 | Проектирование перекладки участков теплотрассы с увеличением диаметров в п. Абагур-лесной № 2 для обеспечения качественного снабжения потребителей по ул. Сумского | г. Новокузнецк, Центральный район, котельная п. Абагур-лесной № 2 | 256 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 64 | Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра К-10 - стена ж.д. по ул. Батюшкова,10 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Кузнецкая ТЭЦ | 3 214 |  |  | 3 214 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 65 | Проектирование и установка коммерческих узлов учета тепловой энергии ООО «Центральная ТЭЦ» (ТК №6) иООО «Евраз ЗСМК» (ЗапСиб ТЭЦ) на западном тепловыводе | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | 2 542 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 66 | Проектирование и установка коммерческого узла учета тепловой энергии на ТК-14 | г. Новокузнецк, Центральный район, Кузнецкая ТЭЦ | 1 186 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 67 | Проектирование и модернизация систем контроля, регулирования и управления ЦТП «Абашевская», ЦТП №75 и др. ЦТП | г. Новокузнецк | 7 627 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 68 | Проектирование и установка устройств плавного пуска на привод сетевых насосов ЦТП-5(2шт.) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 863 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 69 | Подбор и установка балансировочных клапанов на магистральных ответвлениях к потребителям от Ценетральной ТЭЦ | г. Новокузнецк, Центральный район, Центральная ТЭЦ | 2 119 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 70 | Проектирование и модернизация весоизмерительного хозяйства МП «ССК»: Автомобильные весы Куйбышевского и Зыряновского угольных складов (Замена весоизмерительной платформы, заездов, тензодатчиков, весового контроллера, программного обеспечения, светофоров и системы видеофиксации грузового транспорта на современные) | г. Новокузнецк, Куйбышевский и Орджоникидзевский районы | 1 949 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 71 | Проектирование и модернизация весоизмерительного хозяйства МП «ССК»: Конвейерные весы котельных - Куйбышевской, Байдаевской, Абашевской, Зыряновской. (Ремонт весоизмерительной платформы, тензодатчиков, датчиков скорости ленты, весового контроллера, про-граммного обеспечения на современные) | г. Новокузнецк, Куйбышевский и Орджоникидзевский районы | 1 780 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 72 | Проектирование и внедрение конвейерных весов на котельных пос. Притомский и пос. Листвяги (Проектные, монтажные и пусо-коналадочные работы по внедрению конвейерных весов) | г. Новокузнецк, Куйбышевский и Орджоникидзевский районы | 1 780 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 73 | Приобретение комплекса СКС6, Взлет КП4 (исполнение КПИВ-011) и другого оборудования | г. Новокузнецк | 2 034 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 74 | Приобретение дизельгенератора на котельную № 19 для обеспечения надежности электроснабжения | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 881 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 75 | Приобретение дизельгенератора на котельную № 32 для обеспечения надежности электроснабжения | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 822 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 76 | Приобретение дизельгенератора на котельную ОЦ "Бунгурский" для обеспечения надежности электроснабжения | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 881 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 77 | Проектирование и монтаж второго ввода на котельную школы № 1 для обеспечения надежности электроснабжения | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 212 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 78 | Проектирование и монтаж ограждения соответствующей части территории котельной школы № 43 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 593 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 79 | Приобретение дизельгенератора на котельную р-д Абагуровский № 1 для обеспечения надежности электроснабжения | г. Новокузнецк, Центральный район | 881 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 80 | Приобретение дизельгенератора на котельную р-д Абагуровский № 2 для обеспечения надежности электроснабжения | г. Новокузнецк, Центральный район | 881 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 81 | Проектирование и монтаж второго ввода на котельную РТРС для обеспечения надежности электроснабжения | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 212 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 82 | Приобретение, проектирование и монтаж трансформатора силового ТМГ 400 6/0,4 котельная 32 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 305 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 83 | Установка приборов защиты злектродвигателей РТЗЭ-М | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 343 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ |  | 0 |
| 84 | Установка водоподготовки кот. Разъезд-Абагуровский 1 (автоматическая установка водоподготовки Q -3,5м³/ч) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 490 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ |  | 0 |
| 85 | Проектирование и замена котлоячек котельной школы №23 с установкой газоочистки | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 3 018 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 86 | Проектирование и замена котлоячейки №2 котельной "Садопарк" с установкой газоочистки | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 2 712 |  |  | 0 | Сводный сметный расчет, рабочая документация |  | 0 |
| 87 | Проектирование и реконструкция котельной п Листвяги с заменой двух котлоячеек (ДКВр 6,5/13) на одну котлоячейку (КВр-7,56-115) с установкой газоочистки | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 15 784 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 88 | Проектирование и реконструкция отопительной сети основных и вспомогательных зданий Куйбышевской центральной котельной (перевод парового отопления на водяное) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 1 758 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 89 | Проектирование и реконструкция системы золоудаления котельной №32 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 5 412 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 90 | Проектирование и реконструкция системы золоудаления котельной поселка Притомский | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 10 497 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 91 | Проектирование и замена котлоячейки №2 в котельной ОРК "Таргайский", с установкой газоочистки | Новокузнецкий район | 3 204 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 92 | Проектирование и замена котлоячеек №3, 4 в котельной №2 п. Разъезд Абагуровский, с установкой газоочистки | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 2 962 |  |  | 0 | Сводный сметный расчет, рабочая документация |  | 0 |
| 93 | Проектирование и замена двух котлоячеек (№1, 2) в котельной №1 п. Разъезд Абагуровский, с установкой газоочистки | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 2 542 |  |  | 0 | Сводный сметный расчет, рабочая документация |  | 0 |
| 94 | Проектирование и замена котлоячейки ВКС-4 котельной №19 с установкой газоочистки | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 2 950 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 95 | Проектирование и замена 2-х котлоячеек котельной УПК | г. Новокузнецк, Заводской район | 3 696 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 96 | Проектирование и замена 2-х котлоячеек котельной школы №43 с установкой газоочистки и водоподготовительной установки | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 4 763 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 97 | Проектирование и установка водоподготовки кот. Школы №23(автоматическая установка водоподготовки Q -1,5м³/ч) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 497 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 98 | Проект реконструкция котельной №6 с заменой котлоячеек и установкой водоподготовки (Q- 5 м³/ч) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 8 152 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 99 | Установка устройств плавного пуска на привод сетевых насосов кот.пос.Притомский 250кВт (2шт.) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 863 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 100 | Установка устройств плавного пуска на привод сетевых насосов кот.БЦК-2(2шт.) с заменой силовых кабелей | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 1 103 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 101 | Приобретение, проектирование и монтаж трансформатора силового ТМГ 1000 6/0,4 к.Листвяги 2шт. | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 634 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 102 | Приобретение высококовольтного электродвигателя | г. Новокузнецк | 843 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 103 | Замена узлов учета электроэнергии на объектах МП "ССК" | г. Новокузнецк | 212 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 104 | Приобретение низковольтных электродвигателей | г. Новокузнецк | 847 |  |  | 0 | Коммерческие предложения |  | 0 |
| 105 | Разработка проекта и реализация мероприятия по оптимизации гидравлического режима Абашевской районной котельной с целью снижения энергопотребления (частотники) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 4 237 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 106 | Проектирование и реализациия переключения котельной школы № 19 на газовую котельную | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 1 695 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 107 | Проектирование и реализация установки частотного привода на электродвигатель насоса ГВС160 кВт (2шт) ЦТП- Абашево с заменой насоса, силового кабеля и выносным пультом | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 1 277 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 108 | Проектирование и установка частотного привода на электродвигатель насоса ГВС 45 кВт (1шт) ЦТП-5с заменой кабеля и выносным пультом | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 440 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 109 | Проектирование и смонтаж газочистного оборудования котлов 1-3 котельной поселка Притомский | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 5 303 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 110 | Устройство обваловки БАГВ (2шт) Куйбышевской центральной котельной | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 1 441 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 111 | Устройство обваловки БАГВ (3шт) Зыряновкой районной котельной | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 1 864 |  |  | 0 | Смета на выполнение, рабочая документация |  | 0 |
| 112 | Устройство ограждения котельной школы №1 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 678 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 113 | Проектирование и строительство крытой галлерей топливоподачи (угольный склад-котельная) котельной п. Листвяги | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 424 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 114 | Проектирование и строительство закрытого угольного котельной поселка Притомский | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 7 016 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 115 | Установка частотного привода на электродвигатель насоса ГВС 45 кВт (1шт) ЦТП-75 | г. Новокузнецк, Новоильинский район | 440 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 116 | Проектирование и установка частотного привода на электродвигатель дымососов 160 кВт (1шт) КЦК с заменой силового кабеля и выносным пультом | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 827 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 117 | Проектирование и установка частотного привода на электродвигатель дымососов 160 кВт (1шт) АРК с заменой кабеля и выносным пультом | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 331 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 118 | Проект, приобретение и утсановка ХВО на к. Таргай | Новокузнецкий район | 752 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ, рабочая документация |  | 0 |
| 119 | Проектирование и установка станции частотного управления на сетевые насосы насосы к. Таргай | Новокузнецкий район | 444 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 120 | Проектирование и установка станции частотного управления на сетевые насосы к. Лесной Абагур-2 | г. Новокузнецк, Центральный район | 402 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 121 | Проектирование и установка станции частотного управления на сетевые насосы к.Р.Абагуровский - 2 с заменой силового кабеля | г. Новокузнецк, Центральный район | 287 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 122 | Проектирование и установка станции частотного управления на сетевые насосы к.Р.Абагуровский - 1 с заменой силового кабеля | г. Новокузнецк, Центральный район | 305 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 123 | Проектирование и монтаж светодиодного освещения Угольного склада Ордж.района | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 1 928 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 124 | Проектирование и монтаж светодиодного освещения Угольного склада Куйбышевского района | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 2 393 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 125 | Проектирование и монтаж светодиодного освещения кот.Таргай | Новокузнецкий район | 508 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 126 | Проектирование и монтаж светодиодного освещения кот. Разъезд-Абагуровский 1 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 508 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 127 | Проектирование и монтаж светодиодного освещения кот. Разъезд-Абагуровский 2 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 508 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 128 | Проект и установка частотного привода на решётки котлов 5,7, БЦК-2 с заменой электродвигателей постоянного тока на переменный и с заменой силового кабеля (экономия электроэнергии 30%) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 269 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 129 | Установка частотного привода на электродвигатель конвейера золоудаления ЗРК с заменой силового кабеля и выносным пультом | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 190 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 130 | Установка частотного привода на электродвигатель конвейера золоудаления АРК с заменой силового кабеля и выносным пультом | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 190 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 131 | Установка частотного привода на скважину №2 котельной №32 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 177 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 132 | Монтаж светодиодного освещения БЦК-2 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 1 983 |  |  | 0 | Смета, коммерческие предложения |  | 0 |
| 133 | Установка водоподготовки кот. Разъезд-Абагуровский 2 (автоматическая установка водоподготовки Q -5м³/ч) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 505 |  |  | 0 | Смета на выполнение проектных работ | Не относится к капвложениям | 0 |
| 134 | Проект замены котлов на электрокотлы на кот. Школы № 1. | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 578 |  |  | 0 |  | Не представлено обоснование стоимости согласно требованиям п. 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 | 0 |
| 135 | Ликвидация опасного производственного объекта БЦК-1 (здание котельной, дымовые трубы) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 31 559 |  |  | 0 | Дефектная ведомость, смета на выполнение работ | Не относится к основному виду деятельности предприятия | 0 |
| 136 | Проект вывода Куйбышевской котельной в связи с переключением её потребителей на ЦТЭЦ | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 8 475 |  |  | 0 |  | Не представлено обоснование стоимости согласно требованиям п. 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 | 0 |
| ИТОГО |  |  | 612 462 | 159 147 | 74 722 | 378 592 |  |  | 16 610 |
| Источник финансирования программы по оценке экспертов |  |  |  |  | средства, полученные за счет платы за подключение |  |  |  | 16 610 |
|  |  |  |  |  | из амортизации |  |  |  | 0 |

Приложение 2 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Справка к инвестиционной программе ООО «Тепловые сети Новокузнецка» (г. Новокузнецк) на 2016-2018 годы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность |  | Предложение предприятия |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Эксперт ная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Амортиза ция | Прибыль |  |  |  |
| 1 | Монтаж подающего трубопровода Ду 700 мм от БУ-2до НО-7, протяженностью 1059 п.м. | Между Кузнецкой ТЭЦ и Коллекторной №1 | 59 322 | 0 | 59 322 | ПЗ, смета на выполнение работ, заключение экспертизы промбезопасности | Применен завышенный коэффициент пересчета стоимости материалов - 7,41, пересчет выполнен с применением коэффициента 6,242 | 44 990 |
| ИТОГО |  |  | 59 322 | 0 | 59 322 |  |  | 44 990 |
| Источник финансирования программы по оценке экспертов |  |  |  |  | средства, полученные за счет платы за подключение |  |  | 44 990 |
|  |  |  |  |  | из амортизации |  |  | 0 |

Приложение 3 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы ПАО «Тепло» (г. Междуреченск) на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименова-ние регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компонент на теплоно-ситель, руб./ м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ПАО «Тепло» (г. Между-реченск) | с 01.01.2016 | 123,43 | 104,60 | 12,06 | 1 565,86 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 109,44 | 92,75 | 12,71 | 1 231,32 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 109,44 | 92,75 | 12,71 | 1 231,32 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 119,60 | 101,36 | 13,40 | 1 353,22 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 119,60 | 101,36 | 13,40 | 1 353,22 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 130,06 | 110,22 | 14,12 | 1 478,42 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель ПАО «Тепло» (г. Междуреченск) установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «15» декабря 2015 года № 842.

*** Компонент на тепловую энергию ПАО «Тепло» (г. Междуреченск) установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «15» декабря 2015 года № 841.

Приложение 4 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы МП НГО «Сибирская сбытовая компания 
(г. Новокузнецк) на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке, на период

с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименова-ние регулируе-мой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компонент на теплоно-ситель, руб./ м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| МП НГО «Сибирская сбытовая компания» (г. Новокуз-нецк) | с 01.01.2016 | 97,94 | 83,00 | 12,07 | 1 091,24 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 102,14 | 86,56 | 12,72 | 1 135,98 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 102,14 | 86,56 | 12,72 | 1 135,98 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 106,53 | 90,28 | 13,41 | 1 182,56 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 106,53 | 90,28 | 13,41 | 1 182,56 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 111,09 | 94,15 | 14,13 | 1 231,04 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель МП НГО «Сибирская сбытовая компания» 
(г. Новокузнецк) установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «27» ноября 2015 года № 625.

*** Компонент на тепловую энергию МП НГО «Сибирская сбытовая компания» 
(г. Новокузнецк) установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «27» ноября 2015 года № 624.

Приложение 5 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск)                                   на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения),     реализуемую на потребительском рынке, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименова-ние регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компонент на теплоно-ситель, руб./ м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) | с 01.01.2016 | 146,44 | 124,10 | 39,93 | 1337,83 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 152,76 | 129,46 | 42,09 | 1388,65 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 152,76 | 129,46 | 42,09 | 1388,65 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 159,43 | 135,11 | 45,20 | 1429,15 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 159,43 | 135,11 | 45,20 | 1429,15 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 166,13 | 140,79 | 47,28 | 1486,36 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области                                   от «20» ноября 2015 года № 538.

*** Компонент на тепловую энергию АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «20» ноября 2015 года № 537.

Приложение 6 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы ООО «Сибпромсервис» (г. Новосибирск)

на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Тайги, 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименова-ние регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компонент на теплоно-ситель, руб./ м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Сиб- промсервис» (г. Ново- сибирск) | с 01.01.2016 | 117,74 | 117,74 | 26,94 | 1 573,60 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 123,33 | 123,33 | 28,11 | 1 638,13 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 123,33 | 123,33 | 28,11 | 1 638,13 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 127,27 | 127,27 | 29,28 | 1 685,71 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 127,27 | 127,27 | 29,28 | 1 685,71 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 131,88 | 131,88 | 30,84 | 1 738,10 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель ООО «Сибпромсервис» (г. Новосибирск), реализуемый на потребительском рынке г. Тайги установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «20» декабря 2015 года № 947.

*** Компонент на тепловую энергию ООО «Сибпромсервис» (г. Новосибирск), реализуемую на потребительском рынке г. Тайги, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «20» декабря 2015 года № 946.

Приложение 7 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Тарифы ООО «Сибирь – Городская котельная 2» (г. Салаир)

на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (тепло-

снабжения), реализуемую на потребительском рынке, на период

с 01.01.2016 по 31.12.2016

| Наименова-ние регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компонент на теплоно-ситель, руб./ м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Сибирь- Городская котельная 2» (г. Салаир) | с 01.01.2016 | 154,80 | 154,80 | 41,13 | 1 817,06 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 163,16 | 163,16 | 42,69 | 1 891,57 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель ООО «Сибирь – Городская котельная 2»
 (г. Салаир), реализуемый на потребительском рынке, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «18» декабря 2015 года №865.

*** Компонент на тепловую энергию ООО «Сибирь – Городская котельная 2»
 (г. Салаир), реализуемую на потребительском рынке, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «18» декабря 2015 года № 864.

».

Приложение 8 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Тарифы ООО «Сибирь – Городская котельная 2» (г. Салаир)

на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснаб-

жения), реализуемую по узлу теплоснабжения МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 26», на период с 01.01.2016 по 31.12.2016

| Наименова-ние регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компонент на теплоно-ситель, руб./ м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Сибирь- Городская котельная 2» (г. Салаир) | с 01.01.2016 | 223,52 | 223,52 | 39,69 | 3 003,67 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 235,59 | 235,59 | 44,17 | 3 126,84 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель ООО «Сибирь-Городская котельная 2» 
(г. Салаир), реализуемый по узлу теплоснабжения МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 26», установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «18» декабря 2015 года № 865.

*** Компонент на тепловую энергию ООО «Сибирь-Городская котельная 2» 
(г. Салаир), реализуемую по узлу теплоснабжения МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 26», установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «18» декабря 2015 года № 864.

Приложение 9 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы ООО «Центральная ТЭЦ (г. Новокузнецк)                                   на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения),     реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период

с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименова-ние регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компонент на теплоно-ситель, руб./ м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Центральная ТЭЦ» | с 01.01.2016 | 97,94 | 83,00 | 12,07 | 1 091,24 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 102,14 | 86,56 | 12,72 | 1 135,98 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 102,14 | 86,56 | 12,72 | 1 135,98 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 106,53 | 90,28 | 13,41 | 1 182,56 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 106,53 | 90,28 | 13,41 | 1 182,56 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 111,09 | 94,15 | 14,13 | 1 231,04 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «8» декабря 2015 года № 789.

*** Компонент на тепловую энергию ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «8» декабря 2015 года № 788.

Приложение 10 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк)                                   на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения),     реализуемую на потребительском рынке, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименова-ние регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компонент на теплоно-ситель, руб./ м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Кузнецк-ТеплоСбыт» (г. Ново-кузнецк) | с 01.01.2016 | 80,84 | 68,51 | 6,45 | 954,72 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 84,25 | 71,40 | 6,80 | 993,86 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 84,25 | 71,40 | 6,80 | 993,86 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 87,89 | 74,48 | 7,17 | 1035,47 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 87,89 | 74,48 | 7,17 | 1035,47 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 91,46 | 77,51 | 7,56 | 1076,14 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «27» ноября 2015 года № 629.

*** Компонент на тепловую энергию ООО «КузнецкТеплоСбыт» 
(г. Новокузнецк) установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «27» ноября 2015 года № 632.

Приложение 11 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово)

на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского муниципального района, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018****

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без Н С) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кеме-ровская генерация» Кемеровская ГРЭС | с 01.01.2016 | 61,71 | 52,30 | 7,98 | 681,81 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 64,63 | 54,77 | 8,41 | 713,17 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 64,63 | 54,77 | 8,41 | 713,17 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 64,97 | 55,06 | 8,51 | 716,15 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 64,97 | 55,06 | 8,51 | 716,15 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 65,36 | 55,39 | 8,62 | 719,49 | х | х |
| АО «Кеме-ровская генерация» Кемеровская ТЭЦ | с 01.01.2016 | 78,99 | 66,94 | 7,98 | 907,10 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 79,50 | 67,37 | 8,41 | 907,10 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 79,50 | 67,37 | 8,41 | 907,10 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 86,86 | 73,61 | 8,51 | 1 001,60 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 86,86 | 73,61 | 8,51 | 1 001,60 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 94,88 | 80,41 | 8,56 | 1 105,42 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) 
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 666.

*** Компонент на тепловую энергию для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 665.

**** Долгосрочные тарифы установлены для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово).

».

Приложение 12 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) 
на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)

для потребителей города Кемерово и Кемеровского муниципального района, присоединённым к тепловым сетям АО «Кемеровская теплосетевая компания»,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018****

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кеме-ровская генерация» (г. Кемерово) | с 01.01.2016 | 92,40 | 78,30 | 7,98 | 1 081,90 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 96,31 | 81,62 | 8,41 | 1 126,26 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 96,31 | 81,62 | 8,41 | 1 126,26 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 99,97 | 84,72 | 8,51 | 1 172,44 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 99,97 | 84,72 | 8,51 | 1 172,44 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 103,78 | 87,95 | 8,62 | 1 220,51 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) 
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 666.

*** Компонент на тепловую энергию для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 665.

**** Долгосрочные тарифы установлены за исключением потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово).

».

Приложение 13 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения),

реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018****

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал***(без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокуз-нецк) | с 01.01.2016 | 56,99 | 48,30 | 7,98 | 620,36 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 59,46 | 50,39 | 8,41 | 645,79 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 59,46 | 50,39 | 8,41 | 645,79 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 61,57 | 52,18 | 8,48 | 672,27 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 61,57 | 52,18 | 8,48 | 672,27 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 63,77 | 54,04 | 8,55 | 699,83 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк)
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от «01» декабря 2015 года № 670.

*** Компонент на тепловую энергию для АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк)
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 669.

**** Долгосрочные тарифы установлены для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк).

».

Приложение 14 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018****

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал***(без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк) через сети ООО «Тепловые сети Новокузнецка» | с 01.01.2016 | 82,65 | 70,04 | 7,98 | 954,80 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 86,16 | 73,02 | 8,41 | 993,95 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 86,16 | 73,02 | 8,41 | 993,95 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 89,37 | 75,74 | 8,48 | 1 034,70 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 89,37 | 75,74 | 8,48 | 1 034,70 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 92,70 | 78,56 | 8,55 | 1 077,12 | х | х |
| АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк) через сети МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания» | с 01.01.2016 | 99,50 | 84,32 | 7,98 | 1 174,42 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 103,64 | 87,83 | 8,41 | 1 221,81 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 103,64 | 87,83 | 8,41 | 1 221,81 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 107,56 | 91,15 | 8,48 | 1 271,90 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 107,56 | 91,15 | 8,48 | 1 271,90 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 111,64 | 94,61 | 8,55 | 1 324,04 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк)
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от «01» декабря 2015 года № 670.

*** Компонент на тепловую энергию для АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк)
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 669.

**** Долгосрочные тарифы установлены за исключением потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк).».

Приложение 15 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово),

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018****

| Наимено-вание регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал***(без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) | с 01.01.2016 | 56,55 | 47,92 | 7,98 | 614,55 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 59,66 | 50,56 | 8,41 | 648,47 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 59,66 | 50,56 | 8,41 | 648,47 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 62,89 | 53,30 | 8,61 | 687,53 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 62,89 | 53,30 | 8,61 | 687,53 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 66,63 | 56,47 | 8,83 | 732,98 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) 
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 673.

*** Компонент на тепловую энергию для АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово)
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года №672.

**** Долгосрочные тарифы установлены для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово).

».

Приложение 16 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово) на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительской рынке пгт. Инской Беловского городского округа

и города Мыски, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018****

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ОАО «Кузбасс-энерго» (г. Кемерово) Беловская ГРЭС | с 01.01.2016 | 53,67 | 45,48 | 7,98 | 576,86 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 55,98 | 47,44 | 8,41 | 600,51 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 55,98 | 47,44 | 8,41 | 600,51 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 58,02 | 49,17 | 8,54 | 625,13 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 58,02 | 49,17 | 8,54 | 625,13 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 60,16 | 50,98 | 8,68 | 650,76 | х | х |
| ОАО «Кузбасс-энерго» (г. Кемерово) Томь-Усинская ГРЭС | с 01.01.2016 | 61,96 | 52,51 | 7,98 | 685,04 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 64,62 | 54,76 | 8,41 | 713,13 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 64,62 | 54,76 | 8,41 | 713,13 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 66,99 | 56,77 | 8,52 | 742,37 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 66,99 | 56,77 | 8,52 | 742,37 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 69,45 | 58,86 | 8,63 | 772,81 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово) 
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 677.

*** Компонент на тепловую энергию для ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово)
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 676.

**** Долгосрочные тарифы установлены для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово).

».

Приложение 17 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово) на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке пгт. Инской Беловского городского округа

и города Мыски, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018****

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОАО «Кузбасс-энерго» (г. Кемерово) Беловская ГРЭС через сети ООО «Белов-ская тепло-транспорт-ная компания» | с 01.01.2016 | 80,09 | 67,87 | 7,98 | 921,37 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 83,49 | 70,75 | 8,41 | 959,15 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 83,49 | 70,75 | 8,41 | 959,15 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 86,66 | 73,44 | 8,54 | 998,48 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 86,66 | 73,44 | 8,54 | 998,48 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 89,96 | 76,24 | 8,68 | 1 039,42 | х | х |
| ОАО «Кузбасс-энерго» (г. Кемерово) Беловская ГРЭС через сети ООО «Боров-ково» | с 01.01.2016 | 90,19 | 76,43 | 7,98 | 1 053,10 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 93,60 | 79,32 | 8,41 | 1 090,88 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 93,60 | 79,32 | 8,41 | 1 090,88 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 97,47 | 82,60 | 8,54 | 1 139,44 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 97,47 | 82,60 | 8,54 | 1 139,44 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 101,54 | 86,05 | 8,68 | 1 190,24 | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОАО «Кузбасс-энерго» (г. Кемерово) Томь-Усинская ГРЭС через сети ООО «Новокуз-нецкая теплотранс-портная компания» | с 01.01.2016 | 85,82 | 72,73 | 7,98 | 996,15 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 89,46 | 75,81 | 8,41 | 1 036,99 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 89,46 | 75,81 | 8,41 | 1 036,99 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 92,85 | 78,69 | 8,52 | 1 079,51 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 92,85 | 78,69 | 8,52 | 1 079,51 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 96,38 | 81,68 | 8,63 | 1 123,77 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово) 
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 677.

*** Компонент на тепловую энергию для ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово)
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 676.

**** Долгосрочные тарифы установлены за исключением потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово).

».

Приложение 18 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово)

на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)

для потребителей Кемеровского муниципального района, присоединённых к тепловым сетям МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района»,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кеме-ровская генерация» (г. Кемерово) | с 01.01.2016 | 111,25 | 94,28 | 7,98 | 1 327,63 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 115,92 | 98,24 | 8,41 | 1 382,06 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | х | х | 8,41 | х | х | х |
|  | с 01.07.2017 | х | х | 8,51 | х | х | х |
|  | с 01.01.2018 | х | х | 8,51 | х | х | х |
|  | с 01.07.2018 | х | х | 8,62 | х | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) 
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 666.

*** Компонент на тепловую энергию для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) для потребителей Кемеровского муниципального района, присоединенных к тепловым сетям 
МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района», установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «08» декабря 2015 года № 793.

».

Приложение 19 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово)

на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)

для потребителей города Кемерово, присоединённых к тепловым сетям

ООО «КемеровоСпецТехника», на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кеме-ровская генерация» (г. Кемерово) | с 01.01.2016 | 100,96 | 85,56 | 7,98 | 1 193,51 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 104,87 | 88,87 | 8,41 | 1 237,87 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | х | х | 8,41 | х | х | х |
|  | с 01.07.2017 | х | х | 8,51 | х | х | х |
|  | с 01.01.2018 | х | х | 8,51 | х | х | х |
|  | с 01.07.2018 | х | х | 8,62 | х | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) 
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 666.

*** Компонент на тепловую энергию для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) 
для потребителей города Кемерово, присоединённых к тепловым сетям 
ООО «КемеровоСпецТехника», установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «08» декабря 2015 года № 793.

».

Приложение 20 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово)

на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)

для потребителей города Кемерово, присоединённых к тепловым сетям Кемеровохиммаш – филиал АО «Алтайвагон», на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кеме-ровская генерация» (г. Кемерово) | с 01.01.2016 | 99,44 | 84,27 | 7,98 | 1 173,66 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 103,34 | 87,58 | 8,41 | 1 218,02 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 103,34 | 87,58 | 8,41 | 1 218,02 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 107,47 | 91,08 | 8,51 | 1 270,27 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 107,47 | 91,08 | 8,51 | 1 270,27 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 111,90 | 94,83 | 8,62 | 1 326,34 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) 
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 666.

*** Компонент на тепловую энергию для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) 
для потребителей города Кемерово, присоединённых к тепловым сетям 
Кемеровохиммаш - филиал АО «Алтайвагон», установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «08» декабря 2015 года № 793

».

Приложение 21 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово)

на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)

для потребителей города Кемерово, присоединённых к тепловым сетям

ООО «Электросибмонтаж», на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кеме-ровская генерация» (г. Кемерово) | с 01.01.2016 | 113,87 | 96,50 | 7,98 | 1 361,89 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 118,66 | 100,56 | 8,41 | 1 417,74 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 118,66 | 100,56 | 8,41 | 1 417,74 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 122,66 | 103,95 | 8,51 | 1 468,29 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 122,66 | 103,95 | 8,51 | 1 468,29 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 126,92 | 107,56 | 8,62 | 1 522,20 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) 
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 666.

*** Компонент на тепловую энергию для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово)
для потребителей города Кемерово, присоединённых к тепловым сетям 
ООО «Электросибмонтаж», установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «08» декабря 2015 года № 793.

».

Приложение 22 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово)

на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)

для потребителей города Кемерово, присоединённых к тепловым сетям

ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кеме-ровская генерация» (г. Кемерово) | с 01.01.2016 | 96,19 | 81,52 | 7,98 | 1 131,37 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 100,10 | 84,83 | 8,41 | 1 175,73 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 100,10 | 84,83 | 8,41 | 1 175,73 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 103,97 | 88,11 | 8,51 | 1 224,62 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 103,97 | 88,11 | 8,51 | 1 224,62 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 108,01 | 91,53 | 8,62 | 1 275,59 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) 
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 666.

*** Компонент на тепловую энергию для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) 
для потребителей города Кемерово, присоединённых к тепловым сетям
ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «08» декабря 2015 года № 793.

».

Приложение 23 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Долгосрочные тарифы АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово)

на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)

для потребителей города Кемерово, присоединённых к тепловым сетям

ООО «ИнвестСтрой», на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал***(без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кеме-ровская генерация» (г. Кемерово) | с 01.01.2016 | 120,37 | 102,01 | 7,98 | 1 446,61 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 124,28 | 105,32 | 8,41 | 1 490,97 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 124,28 | 105,32 | 8,41 | 1 490,97 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 129,36 | 109,63 | 8,51 | 1 555,72 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 129,36 | 109,63 | 8,51 | 1 555,72 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 134,57 | 114,04 | 8,62 | 1 621,81 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) 
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 666.

*** Компонент на тепловую энергию для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) 
для потребителей города Кемерово, присоединённых к тепловым сетям
ООО «ИнвестСтрой», установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «08» декабря 2015 года № 793.

».

Приложение 24 к протоколу

заседания Правления

РЭК КО № 12

от 05.04.2016 г.

Тарифы АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) на горячую воду

в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)

для потребителей города Кемерово, присоединённых к тепловым сетям

ИП Зубаревой Е.А., на 2016 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кеме- ровская генерация» (г. Кемерово) | с 01.01.2016 | 109,62 | 92,90 | 7,98 | 1 306,48 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 113,53 | 96,21 | 8,41 | 1 350,84 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово) 
установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от «01» декабря 2015 года № 666.

*** Компонент на тепловую энергию для АО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово)
для потребителей города Кемерово, присоединённых к тепловым сетям
ИП Зубаревой Е.А., установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «20» декабря 2015 года № 993.

».