УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 20

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.05.2016 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления РЭК КО;

Вахнова О.О. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов РЭК КО;

Гаристов Н.Н. – генеральный директор ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ПМР «Теплоком» (Прокопьевский муниципальный район) |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении
тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ПМР «Теплоком»
(Прокопьевский муниципальный район).

Докладчик Вахнова О.О.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

1.1. Утвердить МУП ПМР «Теплоком» (Прокопьевский муниципальный район), ИНН 4223095814, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.06.2016 по 30.06.2017 согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1.2. Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложениям № 2,3 к настоящему протоколу.

1.3. Установить МУП ПМР «Теплоком» (Прокопьевский муниципальный район), ИНН 4223095814, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.06.2016 по 30.06.2017 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 4 от 24.05.2016; вх. № 2357 от 24.05.2016г.) за подписью директора МУП ПМР «Теплоком» Комарова В.М. с просьбой провести заседание Правления РЭК КО по вопросам установления тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в отсутствии представителей организации. С уровнем тарифа согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить МУП ПМР «Теплоком» (Прокопьевский муниципальный район), ИНН 4223095814, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.06.2016 по 30.06.2017 согласно приложению № 1 к настоящему прооколу.

2. Установить МУП ПМР «Теплоком» (Прокопьевский муниципальный район), ИНН 4223095814, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.06.2016 по 30.06.2017 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

3. Признать утратившими силу с 01.06.2016 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 03.12.2015 № 737 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ООО «Веста Плюс» (Прокопьевский муниципальный район)»;

от 03.12.2015  №  738 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Веста плюс» (Прокопьевский муниципальный район)».

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

_____________________А.В. Дюков

_____________________О.А. Чурсина

____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение №1к протоколу

заседания Правления РЭК КО

№ 20 от 27.05.2016г.

Производственная программа

МУП ПМР «Теплоком» (Прокопьевский муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.06.2016 по 30.06.2017

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МУП ПМР «Теплоком» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 653213, Кемеровская область, Прокопьевский район, с. Верх-Егос, ул. Нехорошкова, 42а Почтовый адрес: 653035, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Разведчиков, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  | 2016 год |  |  | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.06.по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 |  | 19 648,01 |  | 119 525,41 | 119 525,41 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 |  | 45 286,68 |  | 275 493,97 | 275 493,97 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 |  | - |  | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 |  | 3 452,05 |  | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 |  | 2 038,36 |  | 12 400,00 | 12 000,00 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 |  | 1 413,70 |  | 8 600,00 | 8 600,00 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 |  | - |  | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 |  | 14 827,40 |  | 90 200,00 | 90 200,00 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 |  | 61 482,64 |  | 374 019,38 | 374 019,38 |
| 1.7. | Потери воды | м3 |  | 15 397,97 |  | 93 670,96 | 93 670,96 |
| 1.7.1. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % |  | 25,04 |  | 25,04 | 25,04 |
| 1.8. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 |  | 46 084,67 |  | 280 348,43 | 280 348,43 |
| 1.8.1. | Потребительский рынок | м3 |  | 34 930,59 |  | 212 494,43 | 212 494,43 |
| 1.8.1.1. | - население | м3 |  | 25 404,52 |  | 154 544,19 | 154 544,19 |
| 1.8.1.2. | - прочие потребители | м3 |  | 9 526,07 |  | 57 950,24 | 57 950,24 |
| 1.8.2. | Собственные нужды производства | м3 |  | 11 154,08 |  | 67 854,00 | 67 854,00 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков |  | м3 | 22 037,38 | 134 060,70 |  | 134 060,70 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия |  | м3 | - | - |  | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей |  | м3 | 21 928,03 | 133 395,51 |  | 133 395,51 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок |  | м3 | 20 557,21 | 125 056,36 |  | 125 056,36 |
| 2.3.1.1. | - население |  | м3 | 13 905,03 | 84 588,95 |  | 84 588,95 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители |  | м3 | 6 652,18 | 40 467,41 |  | 40 467,41 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства |  | м3 | 1 370,82 | 8 339,15 |  | 8 339,15 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения |  | м3 | 5 535,48 | 33 674,20 |  | 33 674,20 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.06. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 1 560,43 | 10 005,64 | 10 005,64 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 506,97 | 3 250,85 | 3 250,85 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.06.2016 | 30.06.2017 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2015 год | Ожидае-мые значения 2016 год | План 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 24,00 | 23,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 45,00 | 40,00 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 0,45 | 0,40 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 1,80 | 1,70 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | 0 | 0 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | 0 | 0 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 25,04 | 25,04 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 1,24 | 1,24 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 0,26 | 0,26 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2017 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 24,0 | 23,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 45,00 | 40,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,45 | 0,40 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1,80 | 1,70 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 25,04 | 25,04 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,24 | 1,24 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,26 | 0,26 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2015 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - Холодное водоснабжение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 2 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

№ 20 от 27.05.2016г.

Приложение № 3 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

№ 20 от 27.05.2016г.

Приложение № 4 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

№ 20 от 27.05.2016г.

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МУП ПМР «Теплоком» (Прокопьевский муниципальный район)

на период с 01.06.2016 по 30.06.2017

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |
|  |  | с 01.06. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 39,95 | 42,11 | 42,11 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 33,86 | 35,69 | 35,69 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 27,28 | 28,76 | 28,76 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 23,12 | 24,37 | 24,37 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.