УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 24

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.06.2016 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Сафина Т.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Ланцман Л.И. (с правом совещательного голоса).

Приглашенные:

Горланов В.Н. – главный консультант уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области;

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления РЭК КО;

Гаристов Н.Н. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Венгер А.Н. – зам. начальника отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Хамзин Р.Ш. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Карпюк Д.Г. – экономист отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Кайгородова Е.А. – директор ООО «Авангард».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Авангард», в сфере теплоснабжения на 2016-2025 годы |
| 2. | Об установлении ООО «Авангард» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2016-2019 годы |
| 3. | Об установлении ООО «Велес» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2016-2019 годы |
| 4. | Об установлении розничной цены на газ природный, реализуемый населению Кемеровской области через газораспределительные сети ООО «Газпром газораспределение Томск» (г. Томск) |
| 5. | Об установлении розничной цены на газ природный, реализуемый населению Кемеровской области через газораспределительные сети ООО «ИнвестГазСтрой» (г. Кемерово) |
| 6. | Об установлении розничной цены на газ природный, реализуемый населению Кемеровской области через газораспределительные сети АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Авангард», в сфере теплоснабжения на 2016-2025 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Авангард», ИНН 4212016828, на 2016-2025 годы, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1.2. Утвердить инвестиционную программу ООО «Авангард», ИНН 4212016828, в сфере теплоснабжения на 2016-2025 годы, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении ООО «Авангард» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2016-2019 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

2.1. Установить ООО «Авангард», ИНН 4212016828, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на период с 10.06.2016 по 31.12.2019 согласно приложениям № 3,4 к настоящему протоколу.

2.2. Установить ООО «Авангард», ИНН 4212016828, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на период с 10.06.2016 по 31.12.2019 согласно приложениям № 3, № 4 к настоящему протоколу.

2.3. Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2015 № 929 «Об установлении ООО «Авангард» (с. Подгорное) тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2016 год».

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении ООО «Велес» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2016-2019 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

3.1. Установить ООО «Велес», ИНН 4212036655, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на период с 10.06.2016 по 31.12.2019 согласно приложению № 5,6 к настоящему протоколу.

3.2. Установить ООО «Велес», ИНН 4212036655, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на период с 10.06.2016 по 31.12.2019 согласно приложению № 5,6 к настоящему протоколу.

3.3. Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2015 № 943 «Об установлении ООО «Велес» (г. Ленинск-Кузнецкий) тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2016 год».

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении розничной цены на газ природный, реализуемый населению Кемеровской области через газораспределительные сети ООО «Газпром газораспределение Томск» (г. Томск).

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить с 01.07.2016 розничную цену на газ природный, реализуемый населению Кемеровской области через газораспределительные сети ООО «Газпром газораспределение Томск» (г. Томск), ИНН 7017203428, в размере 5,08 руб./м3.

2. Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.06.2015 № 231 «Об установлении розничной цены на газ природный, реализуемый населению Кемеровской области через газораспределительные сети ООО «Газпром газораспределение Томск» (г. Томск)».

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении розничной цены на газ природный, реализуемый населению Кемеровской области через газораспределительные сети ООО «ИнвестГазСтрой» (г. Кемерово).

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить с 01.07.2016 розничную цену на газ природный, реализуемый населению Кемеровской области через газораспределительные сети ООО «ИнвестГазСтрой»  (г. Кемерово), ИНН 4205244870, в размере 6,28 руб./м3.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об установлении розничной цены на газ природный, реализуемый населению Кемеровской области через газораспределительные сети АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат».

Докладчик Дюков А.В.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Установить с 01.07.2016 розничную цену на газ природный, реализуемый населению Кемеровской области через газораспределительные сети АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», ИНН 4218000951, в размере 4,41 руб./м3.

- Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.06.2015 № 233 «Об установлении розничной цены на газ природный, реализуемый населению Кемеровской области через газораспределительные сети АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат».

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

_____________________А.В. Дюков

_____________________О.А. Чурсина

____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ Т.А. Сафина

Приложение № 1 к протоколу

заседания правления РЭК КО № 1

от 10.06.2016 № 24

Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «Авангард»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная Подгорновской участковой больницы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18 а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, п. Свердловский, ул. Школьная, 25 а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, п. Свердловский, ул. Школьная, 13 а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная МБУЗ ЦРБ | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Коростылева, 10 а-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная МБУЗ ЦРП | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, с. Худяшово, ул. Центральная, 55 а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная Школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Первомайская, 55 б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная Врачебной амбулатории | Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Молодежная, 34 а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Авангард»

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 |
| 2 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 |
| 3 | Котельная Подгорновской участковой больницы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18 а | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 |
| 4 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, п. Свердловский, ул. Школьная, 25 а | 227,09 | 227,09 | 227,09 | 227,09 | 227,09 | 227,09 | 227,09 | 227,09 | 227,09 | 227,09 | 227,09 |
| 5 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, п. Свердловский, ул. Школьная, 13 а | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 |
| 6 | Котельная МБУЗ ЦРБ | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Коростылева, 10 а-2 | 229,86 | 229,86 | 229,86 | 229,86 | 229,86 | 229,86 | 229,86 | 229,86 | 229,86 | 229,86 | 229,86 |
| 7 | Котельная МБУЗ ЦРП | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9а | 221,91 | 221,91 | 221,91 | 221,91 | 221,91 | 221,91 | 221,91 | 221,91 | 221,91 | 221,91 | 221,91 |
| 8 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, с. Худяшово, ул. Центральная, 55 а | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 |
| 9 | Котельная Школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Первомайская, 55 б | 224,49 | 224,49 | 224,49 | 224,49 | 224,49 | 224,49 | 224,49 | 224,49 | 224,49 | 224,49 | 224,49 |
| 10 | Котельная Врачебной амбулатории | Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Молодежная, 34 а | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 240,48 |
| Итого: |  |  | 228,15 | 228,15 | 228,15 | 228,15 | 228,15 | 228,15 | 228,15 | 228,15 | 228,15 | 228,15 | 228,15 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 2 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 3 | Котельная Подгорновской участковой больницы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18 а | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 4 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, п. Свердловский, ул. Школьная, 25 а | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 5 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, п. Свердловский, ул. Школьная, 13 а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная МБУЗ ЦРБ | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Коростылева, 10 а-2 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 7 | Котельная МБУЗ ЦРП | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, с. Худяшово, ул. Центральная, 55 а | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 9 | Котельная Школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Первомайская, 55 б | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 10 | Котельная Врачебной амбулатории | Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Молодежная, 34 а | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 13,59 |
| Итого: |  |  | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |

Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, куб.м./м²

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, куб.м./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 2 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 3 | Котельная Подгорновской участковой больницы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18 а | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, п. Свердловский, ул. Школьная, 25 а | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 5 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, п. Свердловский, ул. Школьная, 13 а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная МБУЗ ЦРБ | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Коростылева, 10 а-2 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 7 | Котельная МБУЗ ЦРП | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, с. Худяшово, ул. Центральная, 55 а | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 9 | Котельная Школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Первомайская, 55 б | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 10 | Котельная Врачебной амбулатории | Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Молодежная, 34 а | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Итого: |  |  | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 166,68 | 166,68 | 166,68 | 166,68 | 166,68 | 166,68 | 166,68 | 166,68 | 166,68 | 166,68 | 166,68 |
| 2 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 |
| 3 | Котельная Подгорновской участковой больницы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18 а | 62,37 | 62,37 | 62,37 | 62,37 | 62,37 | 62,37 | 62,37 | 62,37 | 62,37 | 62,37 | 62,37 |
| 4 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, п. Свердловский, ул. Школьная, 25 а | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 |
| 5 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, п. Свердловский, ул. Школьная, 13 а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная МБУЗ ЦРБ | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Коростылева, 10 а-2 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 |
| 7 | Котельная МБУЗ ЦРП | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, с. Худяшово, ул. Центральная, 55 а | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| 9 | Котельная Школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Первомайская, 55 б | 35,67 | 35,67 | 35,67 | 35,67 | 35,67 | 35,67 | 35,67 | 35,67 | 35,67 | 35,67 | 35,67 |
| 10 | Котельная Врачебной амбулатории | Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Молодежная, 34 а | 57,71 | 57,71 | 57,71 | 57,71 | 57,71 | 57,71 | 57,71 | 57,71 | 57,71 | 57,71 | 57,71 |
| Итого: |  |  | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 |

Величина технологических потерь  теплоносителя по тепловым сетям, м³

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м ³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 78,01 |
| 2 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 |
| 3 | Котельная Подгорновской участковой больницы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18 а | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 |
| 4 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, п. Свердловский, ул. Школьная, 25 а | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 |
| 5 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, п. Свердловский, ул. Школьная, 13 а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная МБУЗ ЦРБ | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Коростылева, 10 а-2 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 |
| 7 | Котельная МБУЗ ЦРП | г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная ДК | Ленинск-Кузнецкий район, с. Худяшово, ул. Центральная, 55 а | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 9 | Котельная Школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Первомайская, 55 б | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |
| 10 | Котельная Врачебной амбулатории | Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Молодежная, 34 а | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| Итого: |  |  | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 |

Приложение № 2 к протоколу

заседания правления РЭК КО № 1

от 10.06.2016 № 24

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «Авангард» |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Авангард» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652515, Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 7 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2025 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Кайгородова Елена Александровна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел.: 8 903 944 57 70 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «____» июня 2016 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д. 47 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель Главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района Мельник Петр Филиппович |
| Дата согласования инвестиционной программы | «2» ноября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | (384-56) 7-29-02 (384-56) 7-14-09 |

Инвестиционная программа ООО «Авангард» в сфере теплоснабжения на  2016-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименова-ние показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция с заменой котла НР-18 – 1 шт | увеличение эффективности работы котельной | Котельная ДК с. Подгорное по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | Производите-льность | Гкал/час | 0,34 | 0,34 | 2025 | 2025 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 |
| 3.2 | Реконструкция с заменой котла КВр-0,2 | увеличение эффективности работы котельной | Котельная Школы с. Подгорное по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5 а | Производите-льность | Гкал/час | 0,17 | 0,17 | 2024 | 2024 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Реконструкция с заменой котла КВр-0,2 | увеличение эффективности работы котельной | Котельная Школы с. Подгорное по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5 а | Производите-льность | Гкал/час | 0,34 | 0,34 | 2017 | 2017 | 880 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Реконструкция с заменой котлов НР-18 | увеличение эффективности работы котельной | Котельная ДК с. Худяшово по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н с. Худяшово, ул. Центральная, 55 а | Производите-льность | Гкал/час | 0,68 | 0,68 | 2018 | 2019 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 376 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Реконструкция с заменой котла КВр-0,6 | увеличение эффективности работы котельной | Котельная Школы п. Свердловский по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, п. Свердловский, ул. Школьная, 25 а | Производите-льность | Гкал/час | 0,52 | 0,52 | 2020 | 2020 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Реконструкция с заменой котла КВр-0,6 | увеличение эффективности работы котельной | Котельная Школы п. Свердловский по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, п. Свердловский, ул. Школьная, 25 а | Производите-льность | Гкал/час | 0,52 | 0,52 | 2022 | 2022 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Реконструкция насосной группы с заменой насосов Грундфос UPS 32/80 – 2 шт на 1 | увеличение эффективности работы котельной | Котельная ДК с. Подгорное по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | мощность | кВт/ час | 4,9 | 4,9 | 2025 | 2025 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| 3.8 | Реконструкция насосной группы с заменой сетевых насосов К20/30 – 2 шт | увеличение эффективности работы котельной | Котельная Школы с. Подгорное по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5 а | мощность | кВт/ час | 5,5 | 5,5 | 2025 | 2025 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.9 | Реконструкция насосной группы с заменой подпиточных насосов К8/18 -2 шт | увеличение эффективности работы котельной | Котельная Школы с. Подгорное по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5 а | мощность | кВт/ час | 2,2 | 2,2 | 2025 | 2025 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 3.10 | Реконструкция насосной группы с заменой сетевого насоса с К65-50-160 – 1 шт | увеличение эффективности работы котельной | Котельная ДК п. Свердловский по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, п. Свердловский, ул. Школьная, 13 а | мощность | кВт/ час | 5,5 | 5,5 | 2018 | 2018 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Приобретение и монтаж электрогенератора - 1шт | увеличение эффективности работы котельной | Котельная ДК п. Свердловский по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, п. Свердловский, ул. Школьная, 13 а | мощность | Квт/ час | 0 | 3 | 2017 | 2017 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.15 | Приобретение и монтаж электрогенератора - 1шт | увеличение эффективности работы котельной | котельная Подгорновской участковой больницы адресу: Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18 а | мощность | Квт/ час | 0 | 3 | 2020 | 2020 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.16 | Приобретение и монтаж электрогенератора - 1шт | увеличение эффективности работы котельной | котельная Врачебной амбулатории с. Драченино адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Драченино ул. Молодежная, 34 а | мощность | Квт/ час | 0 | 3 | 2020 | 2020 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.17 | Приобретение и монтаж электрогенератора - 1шт | увеличение эффективности работы котельной | котельная Школы с. Драченино адресу: Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Первомайская, 55 б | мощность | Квт/ час | 0 | 3 | 2020 | 2020 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18 | Приобретение и монтаж электрогенератора - 1шт | увеличение эффективности работы котельной | Котельная МБУЗ ЦРП по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Коростылева, 10а-2 | мощность | Квт/ час | 0 | 3 | 2021 | 2021 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.19 | Приобретение и монтаж электрогенератора - 1шт | увеличение эффективности работы котельной | Котельная МБУЗ ЦРБ по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 а | мощность | Квт/ час | 0 | 3 | 2021 | 2021 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.20 | Приобретение и монтаж электрогенератора - 1шт | увеличение эффективности работы котельной | Котельная ДК с. Худяшово по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | мощность | Квт/ час | 0 | 3 | 2020 | 2020 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.21 | Приобретение и монтаж электрогенератора - 1шт | увеличение эффективности работы котельной | Котельная Школы с. Подгорное по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5 а | Производите-льность | м3/ час | 0 | 5 | 2024 | 2024 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.21 | установкой ХВО «Комплексон-6» - 1 шт | увеличение эффективности работы котельной | Котельная МБУЗ ЦРБ по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 а | Производите-льность | м3/ час | 0 | 5 | 2024 | 2024 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 3.22 | установкой ХВО «Комплексон-6» - 1 шт | увеличение эффективности работы котельной | котельная Врачебной амбулатории с. Драченинопо адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Драченино, ул. Молодежная, 34 а | Производите-льность | м3/ час | 0 | 5 | 2020 | 2020 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.23 | установкой ХВО «Комплексон-6» - 1 шт | увеличение эффективности работы котельной | Котельная ДК с. Худяшово по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н с. Худяшово, ул. Центральная, 55 а | Производите-льность | м3/ час | 0 | 5 | 2022 | 2022 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство закрытого угольного склада (с разработкой проектной документации) | Уменьшение загрязнения окружающей среды | котельная Подгорновской участковой больницы адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н с. Подгорное, ул. Нагорная, 18 а | - | - | - | - | 2022 | 2022 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4.2 | Строительство закрытого угольного склада (с разработкой проектной документации) | Уменьшение загрязнения окружающей среды | Котельная Школы с. Подгорное по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5 а | - | - | - | - | 2022 | 2024 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 200 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Строительство закрытого угольного склада (с разработкой проектной документации) | Уменьшение загрязнения окружающей среды | Котельная ДК с. Подгорное по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | - | - | - | - | 2023 | 2023 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Строительство закрытого угольного склада (с разработкой проектной документации) | Уменьшение загрязнения окружающей среды | Котельная ДК с. Худяшово по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н с. Худяшово, ул. Центральная, 55 а | - | - | - | - | 2017 | 2018 | 300 | 0 | 0 | 26 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Строительство закрытого угольного склада (с разработкой проектной документации) | Уменьшение загрязнения окружающей среды | Котельная Школы п. Свердловский по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, п. Свердловский, ул. Школьная, 25 а | - | - | - | - | 2021 | 2021 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Строительство закрытого угольного склада (с разработкой проектной документации) | Уменьшение загрязнения окружающей среды | Котельная ДК п. Свердловский по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н п. Свердловский, ул. Школьная, 13 а | - | - | - | - | 2021 | 2021 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Строительство закрытых площадок для хранения твердых бытовых отходов (с разработкой проектной документации) | Уменьшение загрязнения окружающей среды | Котельная ДК п. Свердловский по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н п. Свердловский, ул. Школьная, 13 а | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Строительство закрытых площадок для хранения твердых бытовых отходов (с разработкой проектной документации) | Уменьшение загрязнения окружающей среды | Котельная Школы с. Подгорное по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5 а | - | - | - | - | 2023 | 2023 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Строительство закрытых площадок для хранения твердых бытовых отходов (с разработкой проектной документации) | Уменьшение загрязнения окружающей среды | Котельная ДК с. Худяшово по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н с. Худяшово, ул. Центральная, 55 а | - | - | - | - | 2021 | 2021 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Строительство закрытых площадок для хранения твердых бытовых отходов (с разработкой проектной документации) | Уменьшение загрязнения окружающей среды | Котельная ДК с. Подгорное по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | - | - | - | - | 2017 | 2017 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | Строительство закрытых площадок для хранения твердых бытовых отходов (с разработкой проектной документации) | Уменьшение загрязнения окружающей среды | Котельная Школы п. Свердловский по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, п. Свердловский, ул. Школьная, 25 а | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12 | Строительство закрытых площадок для хранения твердых бытовых отходов (с разработкой проектной документации) | Уменьшение загрязнения окружающей среды | котельная Подгорновской участковой больницы адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18 а | - | - | - | - | 2021 | 2021 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4.13 | Строительство закрытых площадок для хранения твердых бытовых отходов (с разработкой проектной документации) | Уменьшение загрязнения окружающей среды | котельная Врачебной амбулатории с. Драченино адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Драченино, ул. Молодежная, 34 а | - | - | - | - | 2022 | 2022 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14 | Строительство закрытых площадок для хранения твердых бытовых отходов (с разработкой проектной документации) | Уменьшение загрязнения окружающей среды | Котельная школы с. Драченино адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Драченино, ул. Первомайская, 55 б | - | - | - | - | 2023 | 2023 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15 | Строительство закрытых площадок для хранения твердых бытовых отходов (с разработкой проектной документации) | Уменьшение загрязнения окружающей среды | Котельная МБУЗ ЦРП по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Коростылева, 10а-2 | - | - | - | - | 2023 | 2023 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.16 | Строительство закрытых площадок для хранения твердых бытовых отходов (с разработкой проектной документации) | Уменьшение загрязнения окружающей среды | Котельная МБУЗ ЦРБ по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гастелло, 9а | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Авангард» в сфере теплоснабжения на  2016-2025  годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м³ | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
|  |  | т.у.т./м³ <*> | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 56 | 100 | 66 | 77 | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 | 454,58 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды <**> | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 |
|  |  | м³ для пара <***> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательст-вом РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Зола углей | тонн в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Сажа | тонн в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Газообразные вещества (сера диоксид, углерод оксид, азот диоксид, азот оксид, бенз/а/пирен) | тонн в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Финансовый план ООО «Авангард» в сфере теплоснабжения на 2016-2025  годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство, передача, сбыт тепловой энергии и горячей воды |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Собственные средства | 11765 | 11765 | 0 | 966 | 1180 | 1224 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1475 | 1540 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 11765 | 11765 | 0 | 966 | 1180 | 1224 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1475 | 1540 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 11765 | 11765 | 0 | 966 | 1180 | 1224 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1475 | 1540 |

Приложение № 3 к протоколу

заседания правления РЭК КО № 1

от 10.06.2016 № 24

Приложение № 4 к протоколу

заседания правления РЭК КО № 1

от 10.06.2016 № 24

Приложение № 5 к протоколу

заседания правления РЭК КО № 1

от 10.06.2016 № 24

Приложение № 6 к протоколу

заседания правления РЭК КО № 1

от 10.06.2016 № 24