УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 35

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.08.2016 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления РЭК КО;

Недведская Е.В. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения

и утилизации отходов РЭК КО;

Гаристов Н.Н. – ген. директор ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду АО «ПО Водоканал» (г. Киселевск, район Красный камень) |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду АО «ПО Водоканал» (г. Киселевск, район Красный камень).

Огласив экспертное заключение, докладчик (Недведская Е.В.) предлагает:

1.1. Утвердить АО «ПО Водоканал» (г. Киселевск, район Красный камень), ИНН 4223030694, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период с 16.08.2016 по 31.12.2016 согласно приложению № 1 к настоящему протоколу, с учетом показателей объема отпуска воды, а также показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

1.2. Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

1.3. Установить АО «ПО Водоканал» (г. Киселевск, район Красный камень), ИНН 4223030694, одноставочные тарифы на питьевую воду, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 16.08.2016 по 31.12.2016 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 980 от 15.08.2016; вх. № 3554 от 15.08.2016) за подписью ген. директора АО «ПО Водоканал» Ю. М. Райляна с просьбой провести заседание правления РЭК КО по вопросам установления тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в отсутствии представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить АО «ПО Водоканал» (г. Киселевск, район Красный камень), ИНН 4223030694, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период с 16.08.2016 по 31.12.2016 согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Установить АО «ПО Водоканал» (г. Киселевск, район Красный камень), ИНН 4223030694, одноставочные тарифы на питьевую воду, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 16.08.2016 по 31.12.2016 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

3. Признать утратившими силу с 16.08.2016 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 26.11.2015 № 600 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой МП «Тепло» (г. Киселевск)»;

от 26.11.2015 № 601 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду МП «Тепло» (г. Киселевск)».

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

№ 35 от 16.08.2016 г.

Производственная программа

АО «ПО Водоканал» (г. Киселевск, район Красный камень)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 16.08.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | АО «ПО Водоканал» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 653000, г. Прокопьевск, пер. Артема, 7 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  | 2016 | 95,23 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 16.08.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 989 353,76 |
| 2. | Получено воды со стороны | м3 | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 724,78 |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 70 814,54 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 56 761,14 |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | 11 040,00 |
| 4.3. | - прочие | м3 | 3 013,41 |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 989 353,76 |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 917 814,43 |
| 7. | Потери воды | м3 | 271 090,80 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 29,54 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 646 723,63 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 646 723,63 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 338 250,05 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 308 473,59 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | с 16.08.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 14 822,91 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 16.08.2016 | 31.12.2016 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2015 год | Ожидаемые значения 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 29,54 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 1,40 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя |  | Значение показателя в базовом периоде 2015 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2016 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |  | - | 29,54 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке |  | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке |  | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) |  | - | 1,40 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |
| - |  | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 2 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

№ 35 от 16.08.2016 г.

Приложение № 3 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

№ 35 от 16.08.2016 г.

Одноставочные тарифы на питьевую воду

АО «ПО Водоканал» (г. Киселевск, район Красный камень)

на период с 16.08.2016 по 31.12.2016

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |
| --- | --- |
| Население (с НДС) * | 27,05 |
| Прочие потребители (без НДС) | 22,92 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.