УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Малюта Д.В.

ПРОТОКОЛ № 45

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.10.2016 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Сафина Т.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г.., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

Горланов В.Н. – главный консультант уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области;

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления РЭК КО;

Гаристов Н.Н. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Алексина М.В. – начальник отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ».

Демченко Н.В. – директор МУП «Комфорт» Тяжинского района;

Коновалова Н.Т. – гл. экономист МУП «Комфорт» Тяжинского района;

Клевцов В.Г. – директор МУП «Теплосервис» Тяжинского района;

Кошкин С.Н. - глава Тяжинского муниципального района;

Денисенко А.Н. – директор ООО «Термаль»;

Трофимова Р.А. – гл. экономист ООО «Термаль»;

Цебенко Н.И. - начальник отдела цен администрации Беловского гор. Округа;

Улаев Н.П. – директор МБУ «Служба заказчика ЖКХ»;

Быков Е.М. - ген. директор АО «Кузбассгазификация»;

Луконина Ю.О. – заместитель генерального директора по экономике, начальник отдела ОАО «Кузбасс – пригород».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на территории Гурьевского района |
| 2. | Об установлении тарифов МУП «Комфорт» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тяжинского района, на 2016 год |
| 3. | Об установлении МУП «Комфорт» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Тяжинского района, на 2016 год |
| 4. | Об установлении МУП «Комфорт» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тяжинского района, на 2016 год |
| 5. | Об установлении МУП «Теплосервис» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тяжинского района, на 2016 год |
| 6. | Об установлении ООО «Термаль» (г.Белово) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Белово, на 2016-2019 годы |
| 7. | Об утверждении ООО «Термаль» (г. Белово) производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Белово, на 2016-2019 годы |
| 8. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.04.2016 № 62 «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Желдорсервис» |
| 9. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.04.2016 № 61 «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования АО «Железнодорожник» |
| 10. | О итогах досудебного рассмотрения дела ОАО «Кузбасс-пригород» с РЭК КО в ФАС России |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на территории Гурьевского района.

Докладчик Ермак Н.В. огласила экспертное заключение и отметила, что по итогам рассмотрения данного вопроса экономически обоснованная цена на сжиженный газ для АО «Кузбассгазификация» должна составить 61,68 руб./кг с учетом доставки газа до абонентов, в том числе цена газа 55,61 руб./кг. Данный рост цены газа обусловлен прекращением бюджетного финансирования со стороны муниципального образования (письмо администрации Гурьевского муниципального района от 20.09.16 № 01/1351).

Руководствуясь Постановлением Губернатора Кемеровской области от 11.12.2015 г. № 80-ПГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области на 2016 год» цена газа не должна превышать 30,77 руб./кг. Данная цена категорически не устраивает АО «Кузбассгазификация», так как не покрывает затраты общества на данный вид деятельности и принесет убытки порядка 1300,0 тыс.руб./год (письмо АО «Кузбассгазификация» от 5.10.2016 № 1-9/722).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

Принятие решения по вопросу «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на территории Гурьевского района для АО «Кузбассгазификация» Правлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области перенесено до выяснения вопроса о возможности бюджетного финансирования и его объеме.

Голосовали ЗА перенос вопроса единогласно.

2. Об установлении тарифов МУП «Комфорт» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тяжинского района, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключения предлагает установить МУП «Комфорт», ИНН 4213011357, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тяжинского района, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 14.10.2016 по 30.06.2017 согласно приложению № 1,2 к настоящему протоколу.

Демченко Н.В. отметил, что с уровнем предложенного тарифа не согласны в связи с тем, что в необходимую валовую выручку не включены минимальные затраты для поддержания оборудования котельных и тепловых сетей в рабочем состоянии в размере 4139,25 тыс. руб.

Также в деле имеется письменное обращение (вх. № 4511 от 11.10.2016; исх. 01/1757 от 11.10.2016) за подписью главы Тяжинского муниципального района С.Н. Кошкина с просьбой оказать содействие при формировании тарифа на тепловую энергию вновь созданных предприятий (МУП «Комфорт» и МУП «Теплосервис») во исполнении Правительственной телеграммы Губернатора области А.Г. Тулеева от 07.06.2016 № 212 по вопросу растущей задолженности бюджетных организаций и предприятий ЖКХ перед ОАО «Кузбассэнергосбыт» за потребленную электроэнергию.

С 05.05.2016 на сайте администрации Тяжинского муниципального района размещена информация о передаче объектов ЖКХ в концессию. На сегодняшний день с инициативой заключения концессионного соглашения никто не обратился. На основе письма от 20.01.2016 № 1055 -АЧ/04 Министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Росссийской Федерации для недопу3щения возникновения угрозы безопасности теплоснабжения, нарушения обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения объекты ЖКХ были закреплены на праве хозяйственного ведения за вновь созданными предприятиями МУП «Комфорт» и МУП «Теплосервис».

Изначально по расчетам РЭК КО были предложены тарифы МУП «Комфорт» - 3602.53; МУП «Теплосервис» - 4498.07 руб, но после рассмотрения организациям предлагаются тарифы на уровне ранее принятого для организации МУП «Сервис коммунальных систем» (с 25.07.2016 под внешним наблюдением).

При расчете этих тарифов в смете нет затрат на ремонтный фонд, также при утверждении этих тарифов предприятия не смогут в полном объеме рассчитываться за электрическую энергию, уголь, выполнять ремонтные работы, что приведет к банкротству вновь созданных предприятий.

Специалисты РЭК КО отметили: поскольку муниципальное имущество передано в хозяйственное ведение МУП «Комфорт» Тяжинского муниципального района согласно протоколу № 15 от 20.06.2016 «Заседания КЧС и ОПБ на территории Тяжинского муниципального района», в связи с необходимостью подготовки к предстоящему отопительному сезону 2016 – 2017 гг. до заключения концессионного соглашения. Поэтому предлагается утвердить тарифы на этот период не выше действовавших для предыдущего предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

3. Об установлении МУП «Комфорт» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Тяжинского района, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключения предлагает установить МУП «Комфорт», ИНН 4213011357, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Тяжинского района, на период с 14.10.2016 по 30.06.2017 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

4. Об установлении МУП «Комфорт» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тяжинского района, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключения предлагает установить МУП «Комфорт», ИНН 4213011357, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тяжинского района, на период с 14.10.2016 по 30.06.2017 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

5. Об установлении МУП «Теплосервис» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тяжинского района, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключения предлагает установить МУП «Теплосервис», ИНН 4213011491, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тяжинского района, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 14.10.2016 по 30.06.2017 согласно приложению № 5,6 к настоящему протоколу.

Клевцов В.Г. отметил, что предприятие не согласны в связи с тем, что в необходимую валовую выручку не включены минимальные затраты на ремонт для поддержания оборудования котельных и тепловых сетей в рабочем состоянии в размере 5171,6 тыс. руб. Затраты на оплату труда не включены в общем объеме и составляют 14773, 08 руб. для предприятия. По статистике Тяжинского района средняя заработная плата 21040,4 руб., что превышает на 30% от установленной в тариф средней заработной платы.

Специалисты РЭК КО отметили: поскольку муниципальное имущество передано в хозяйственное ведение МУП «Теплосервис» Тяжинского муниципального района согласно протоколу № 18 от 06.07.2016 «Заседания КЧС и ОПБ на территории Тяжинского муниципального района», в связи с необходимостью подготовки к предстоящему отопительному сезону 2016 – 2017 гг. до заключения концессионного соглашения. Поэтому предлагается утвердить тарифы на этот период не выше действовавших для предыдущего предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

6. Об установлении ООО «Термаль» (г.Белово) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Белово, на 2016-2019 годы.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключения предлагает:

1. Установить ООО «Термаль» (г. Белово), ИНН 4202031496, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Белово, на период с 14.10.2016 по 31.12.2019 согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «Термаль» (г. Белово), ИНН 4202031496, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Белово, на период с 14.10.2016 по 31.12.2019 согласно приложениям № 8 и № 9 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

7. Об утверждении ООО «Термаль» (г. Белово) производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Белово, на 2016-2019 годы.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключения предлагает:

1. Утвердить ООО «Термаль» (г. Белово), ИНН 4202031496, производственную программу в сфере горячего водоснабжения на потребительском рынке г. Белово на период с 14.10.2016 по 31.12.2019 согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «Термаль» (г. Белово), ИНН 4202031496, долгосрочные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Белово, на период с 14.10.2016 по 31.12.2019 согласно приложению №11 к настоящему протоколу.

3. Признать утратившим силу с 14.10.2016 постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2015 № 945 «Об утверждении ООО «Термаль» (г. Белово) производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Белово, на 2016-2018 годы».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

8. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.04.2016 № 62 «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Желдорсервис».

Докладчик Чурсина О.А.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает утвердить тариф на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования в размере 1632,0 руб. за единицу подвижного состава для АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (исх. №31 от 10.10.2016) за подписью исполнительного директора ООО «Желдорсервис» В.Н. Феоктистова с просьбой рассмотреть дело без участия представителя организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.04.2016 № 62 «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Желдорсервис» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1 Эксплуатация железнодорожных путей необщего пользования (пробег подвижного состава) в размере 1521,0 за единицу подвижного состава в одном направлении*.

*Эксплуатация железнодорожных путей на период с 18.10.2016 по 18.01.2017:

1.1.1. АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно - Сибирский металлургический комбинат» в размере 1632,0 рублей за единицу подвижного состава в одном направлении».

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали:

ЗА –  единогласно;

9. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.04.2016 № 61 «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования АО «Железнодорожник».

Докладчик Чурсина О.А.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает утвердить тариф на эксплуатацию  железнодорожных путей необщего пользования  в размере 69,60 руб. за тонну для АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат». , согласно приложению № 13 к  настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (исх. №83 от 10.10.2016) за подписью генерального директора АО «Железнодорожник» Т.Н. Серегиной с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителя организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.04.2016 № 61 «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования АО «Железнодорожник» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1 Перевозка грузов в размере 62,76 рублей за тонну *.

* Перевозка грузов на период с 18.10.2016 по 18.01.2017:

1.1.1.  АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно - Сибирский металлургический комбинат» в размере 69,60 рублей за тонну.»

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали:

ЗА –  единогласно;

10. О итогах досудебного рассмотрения дела ОАО «Кузбасс – пригород» с РЭК КО в ФАС России.

Докладчик Рюмшина М.Н.

Согласно решению ФАС России о частичном удовлетворении требований ОАО «Кузбасс-пригород» о досудебном рассмотрении спора с региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исх. от 15.03.2016 №190, вх. от 29.03.2016 №40946/16) региональной энергетической комиссии Кемеровской области предписано провести анализ расходов и доходов ОАО «РЖД», «Собственных расходов» за 2013 год и в случае выявления экономически обоснованных расходов регулируемой организации учесть их в расчете тарифов на 2016 год.

РЭК Кемеровской области проведен анализ расходов ОАО «Кузбасс-пригород» за 2013 год (приложение 1).

Затраты по статье «Собственные расходы» регулирующий орган считает необходимым принять в размере 121720,98 тыс.руб., а именно:

- материалы – 3287,38 тыс.руб.,

- оплата труда – 79731,26 тыс.руб.,

- страховые взносы – 23488,22 тыс.руб.,

- прочие материальные затраты – 5205,94 тыс.руб.,

- прочие расходы -8214,90 тыс.руб.,

- топливо -435,82 тыс.руб.,

- амортизация – 1357,46 тыс.руб.

Прямые расходы принимаются по предложению организации.

Согласно п. 15 постановления Правительства РФ от 05.08.2009 № 643 органы регулирования при определении экономически обоснованных затрат вправе не учитывать (исключать из расчетной базы) необоснованные расходы субъекта регулирования, вызванные нерациональным использованием производственных ресурсов.

Распределяемые расходы распределены и приняты согласно учетной политике. При этом из состава распределяемых расходов исключены статьи затрат, необоснованные и нерациональные в сложившихся условиях хозяйствования, а именно: коммерческие расходы, прочие общехозяйственные расходы (добровольное страхование на случай утраты трудоспособности, добровольное страхование имущества, коммерческие расходы, консультационные услуги). Из состава прочих расходов исключены расходы в рамках финансово-экономических возможностей, а именно: прочие расходы (вознаграждения членам Совета директоров), расходы, связанные с отдыхом и развлечениями (по причине их необоснованности и нерациональности в сложившихся условиях хозяйствования), судебные расходы (т.к. в случае принятия судом положительного решения в пользу ОАО «Кузбасс-пригород», данные расходы будут взысканы с ответчика), расходы по созданию резерва по сомнительным долгам (т.к. организацией не было представлено документов, подтверждающих основание для признания долга сомнительным (выписка из ЕГРЮЛ с информацией о возможной ликвидации, информация об арбитражных решениях судов т.д.), убытки прошлых лет, выявленные в отчётном периоде (не предоставлено обосновывающих документов), выплаты неработающим пенсионерам и проезд пенсионеров в рамках коллективного договора (согласно Отраслевому соглашению по организациям железнодорожного транспорта и п.2.4. Коллективного договора организации 01.04.2014-31.12.2016: затраты, связанные с реализацией условий данного договора, осуществляются в пределах бюджета компании. В условиях недостаточности финансовых средств и постоянном снижении пассажиропотока и, соответственно, доходов компании - считаем нерациональным проведение дополнительным выплат пенсионерам).

Следует отметить, что ОАО «Кузбасс-пригород» при формировании плановых показателей на 2013 год было заявлено о необходимости учета расходов на оплату ОАО «РЖД» в размере 420,858 млн.руб. В качестве обоснования в материалах тарифного дела представлена телеграмма ОАО «РЖД» с заявленными темпами роста от 105,6 до 115%.

В 2013 году ставки по услугам ОАО «РЖД» превысили темпы роста цен производителей промышленной продукции. Согласно п. 23.7.2.4. Методики расчета экономически обоснованных затрат в случае превышения темпов роста ставок ремонта на единицу работы над темпами роста цен производителей промышленной продукции субъектом регулирования представляется обоснование роста ставок ремонта с калькуляцией соответствующих расходов сторонней организации, осуществляющей ремонтные работы в рамках договора.

ОАО «РЖД» были предоставлены материалы по фактическим затратам Западно-Сибирской железной дороги за 2010-2012 гг., сформированные на основании внутрифирменной отчетности 7-у.

В результате проведенного анализа было выявлено, что рост по отдельным статьям превышал индексы-дефляторы Минэкономразвития:

- В составе платы за услуги по техническому обслуживанию подвижного состава расходы увеличились по статьям:

- материалы – на 25,4%,

- топливо - на 55,7%,

- прочие материальные затраты – на 82,2%,

- прочие расходы на 82,1 %.

2. В составе платы за услуги по управлению и эксплуатации подвижным составом фактические расходы по статье «прочие материальные расходы» возросли на 76,8%.

3. В составе платы за услуги по текущему ремонту подвижного состава фактические расходы увеличились по статьям:

- заработная плата на 45,6%,

- топливо в 1,5 раза,

- электроэнергия на 47,4 %,

- прочие материальные расходы в 7 раз.

При этом фактические расходы по капитальному ремонту за 2012 год сложились на уровне (0,31 руб./вагоно-км) значительно ниже, чем были учтены регулирующим органом при формировании тарифа (1,21 руб./вагоно-км).

Динамика затрат ОАО "РЖД"  по капитальному ремонту  на единицу вагоно-км. работы  (по данным ОАО "РЖД")

| факт 2011 | факт 2012 | среднегодовое значение | план 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,64 | 0,31 | 0,975 | 1,022775 |

Начиная с 2012 года в калькуляциях ОАО «РЖД» появились дополнительные «расходы вспомогательно-административных подразделений центрального подчинения». При этом экономическую обоснованность и необходимость данных расходов, а также механизм их распределения ОАО «РЖД» не представило.

Кроме того, регулирующим органом, по результатам анализа материалов, представленных ОАО «РЖД», выявлено фактическое неосвоение средств на проведение капитального ремонта за 2011 -2012 гг. в размере 5,27 млн. руб.:

| Показатели | 2011 год | 2012 год | Итого 2011-2012 г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ставки по капитальному ремонту, предъявляемые ОАО "РЖД" ОАО "Кузбасс-пригород" | 1,14 | 1,21 |  |
| Фактическая себ-ть затрат по капитальному ремонту на 1 вагонокм по данным ОАО "РЖД" | 1,64 | 0,31 |  |
| «+» -Экономия/ «-» -перерасход | -6904 | 12176,91 | 5272,91 |
| Вагоно-км факт | 13808 | 13529,9 |  |

Сложившаяся экономия в размере 5,27 млн. руб.  была исключена из затрат ОАО «Кузбасс-пригород», связанных с оплатой услуг ОАО «РЖД», при формировании плана на 2013 год.

План 2013 года был сформирован регулирующим органом в части расходов ОАО «РЖД» в сумме 365,161 млн.руб., из них по статьям затрат:

1. «Использование инфраструктуры железнодорожного транспорта» – 3,35 млн.руб. по предложению ОАО «Кузбасс-пригород»,

2. «Плата за пользование подвижным составом» – 50,07 млн. руб. (в объеме транспортной работы на 2013 год – 292700 вагоно-часов и индексации тарифной ставки, учтенной при формировании тарифов на 2012 год, на прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции 4,9%);

3. «Управление и эксплуатация транспорта» – 237,12 млн. руб. (в объеме транспортной работы на 2013 год – 46800 поездо-часов и индексации тарифной ставки, учтенной при формировании тарифов на 2012 год, на прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции 4,9%);

4.  «Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт подвижного состава» – 79,89 млн.руб., в том числе:

- в части ТО и ТР плановые показатели на 2013 год рассчитаны исходя из объемов транспортной работы на 2013 год – 11661,3 тыс. вагоно-км.  и тарифных ставок, учтенных при формировании тарифов на 2012 год, проиндексированных на прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции 4,9%);

- в части капитального ремонта регулирующим органом плановые затраты сформированы исходя из объемов транспортной работы на 2013 год – 11661,3 тыс. вагоно-км. и среднегодовых фактических затрат ОАО «РЖД» на проведение капитального ремонта за 2011-2012 гг. и с учетом индекса цен производителей промышленной продукции 4,9%.

По итогам досудебного рассмотрения спора ОАО «Кузбасс-пригород» с департаментом цен и тарифов Кемеровской области по приказу ФСТ России от 05.12.2013 №1562-д «О частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении ОАО «Кузбасс-пригород» о досудебном рассмотрении спора с Департаментом цен и тарифов Кемеровской области (вх. № ФСТ-19063-31 от 12.08.2013)» регулирующим органом были дополнительно учтены расходы за 2013 год в сумме  3810 тыс.руб., в частности:

- Аренда подвижного состава - 50670 тыс. руб. (к дополнительному учету подлежит 600 тыс. руб.);

- Управление и эксплуатация - 237140 тыс. руб. (к дополнительному учету подлежит 20 тыс. руб.);

- Расходы на ремонт подвижного состава - 83080 тыс. руб. (к дополнительному учету подлежит 3190 тыс. руб.).

По итогам проведенного анализа расходов на услуги ОАО «РЖД» по факту 2013 года составят 374880 тыс.руб., в частности:

1. расходы по инфраструктуре составят 3344 тыс.руб. – по предложению организации,

2. плата за пользование подвижным составом составит 50428 тыс.руб. – по приказу ФСТ России от 05.12.2013 № 1562-д в пересчете на фактические вагоночасы (50670/293,5*292,1),

3. управление и эксплуатация ж/д транспорта составит 237645 тыс.руб. по приказу ФСТ России от 05.12.2013 № 1562-д в пересчете на фактические поездочасы (237140/47*47,1),

4. расходы на ремонт подвижного состава ОАО «Кузбасс-пригород» составят 83463 тыс.руб. Расходы принимаются согласно приказу ФСТ России от 05.12.2013 № 1562-д в пересчете на фактические вагоно-км (83080/11661,3*11715,1).

Согласно предоставленной оборотно-сальдовой ведомости за 2013 год доходы от оказания услуг агента составили 1061,926 тыс.руб. (с НДС). При этом расходы не выделены. Согласно агентскому договору на оформление железнодорожных проездных билетов рентабельность по данному виду деятельности составляет 1%. Соответственно предприятие относит расходы по данному виду деятельности на перевозки в пригородном сообщении.

Согласно п. 15 постановления Правительства РФ от 05.08.2009 № 643 органы регулирования при определении экономически обоснованных затрат вправе не учитывать (исключать из расчетной базы) необоснованные расходы субъекта регулирования, вызванные финансированием за счет поступлений от оказания услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию, иной деятельности, не относящейся к этим услугам.

На основании вышеизложенного РЭК КО считает необходимым учесть данные доходы в сумме 890,16 тыс.руб. (без НДС и 1 % рентабельности) в качестве источника финансирования расходов в 2013 году.

Итого, сумма экономически обоснованных расходов ОАО «Кузбасс-пригород» за 2013 год составила 495710,96 тыс.руб.

Доходы за 2013 год составили 475918 тыс.руб.

Учитывая тот факт, что сумма расходов за 2013 год в размере 3810 тыс.руб.  по приказу ФСТ России от 05.12.2013 № 1562-д уже включена в состав финансовых потребностей организации при установлении тарифов в 2015 году, дополнительному учету в 2016 году подлежат расходы в сумме 15983,01 тыс.руб.

Следует также отметить, что в рамках исполнения приказов ФСТ России:

1.	от 05.12.2013 № 1560-д «О частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении ОАО «Кузбасс-пригород» о досудебном рассмотрении спора с Департаментом цен и тарифов Кемеровской области (вх. № ФСТ-4454-31 от 25.02.2013)»,

2.	от 05.12.2013 №1562-д «О частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении ОАО «Кузбасс-пригород» о досудебном рассмотрении спора с Департаментом цен и тарифов Кемеровской области (вх. № ФСТ-19063-31 от 12.08.2013)»,

3.	от 24.03.2015 №486/2-д «О частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении ОАО «Кузбасс-пригород» о досудебном рассмотрении спора с Департаментом цен и тарифов Кемеровской области (вх. № ФСТ-7419-29 от 26.03.2014)»

РЭК Кемеровской области учтены расходы за 2011-2014 гг. в размере 46974 тыс.руб. в 2015 году.

Однако согласно проведенному анализу расходов и доходов за 2015 год предприятие получило прибыль в размере 62962,44 тыс.руб. (приложение 2), что за минусом включенной по приказам ФСТ России суммы составит 15988,44 тыс.руб.

РЭК Кемеровской области считает необходимым учесть фактически полученную прибыль за 2015 год в качестве источника финансирования экономически обоснованных расходов, подлежащих дополнительному учету за 2013 год.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

Таким образом, дополнительные экономически обоснованные расходы 2013 года полностью покрываются прибылью, полученной организацией от регулируемого вида деятельности за 2015 год (15988,44-15983,01=5,43).

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали:

ЗА –  единогласно;

Члены Правления РЭК КО:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________П.Г.Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ Т.А. Сафина

Приложение №1 к

протоколу № 45 заседания

правления РЭК КО

от 13.10.2016

| Сводная информация и смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по производству и реализации тепловой энергии МУП "КОМФОРТ" (Тяжинский район) на 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели |  |  |  | Ед.изм. | Предложение предприятия на 2016 год | Предложение экспертов | Корректировка значений к предложениям предприятия, +/- |
|  |  |  |  |  |  |  | по 31.12.2016 г. |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество котельных |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Нормативная выработка т/энергии |  |  |  | Гкал | 23950,10 | 22854,20 | -1095,90 |
|  | Полезный отпуск |  |  |  | -"- | 15075,60 | 18251,38 | 3175,78 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  | -"- | 15075,60 | 16761,38 | 1685,78 |
|  | - жилищные организации |  |  |  | -"- | 7634,90 | 9470 | 1834,8 |
|  | - бюджетные организации |  |  |  | -"- | 5821,00 | 5672 | -148,9 |
|  | - прочие потребители |  |  |  | -"- | 1619,70 | 1619,56 | -0,1 |
|  | - производственные нужды |  |  |  | -"- | 0,00 | 1490,00 | 1490,0 |
|  | Потери, всего |  |  |  | -"- | 8874,50 | 4602,82 | -4271,7 |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  | -"- | 431,50 | 690,20 | 258,70 |
|  | - в тепловых сетях |  |  |  | -"- | 8443,00 | 3 912,62 | -4 530,38 |
| 1. Энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: |  |  |  | тыс. руб. | 17738,66 | 13898,28 | -3840,38 |
|  | в т.ч. - уголь каменный |  |  |  | тыс. руб. | 17738,66 | 13898,28 | -17738,66 |
|  | в т.ч. натуральное топливо |  |  |  | тыс. руб. | 11764,96 | 9638,29 | -11764,96 |
|  | - уголь каменный |  |  |  | тыс. руб. | 11764,96 | 9638,29 | -11764,96 |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  |  |  | тыс. руб. | 5973,70 | 4259,98 | -5973,70 |
|  | - уголь каменный |  |  |  | тыс. руб. | 5973,70 | 4259,98 | -5973,70 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию |  |  |  | тыс. руб. | 6 590,72 | 6237,99 | -352,73 |
| 1.3 | Расходы на воду |  |  |  | тыс. руб. | 484,21 | 206,14 | -484,21 |
|  | - объём воды для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | м3 | 15,48 | 6,590 | -15,48 |
|  | - цена воды для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | руб/м3 | 31,28 | 31,28 | -31,28 |
| 1.4 | Расходы на теплоноситель |  |  |  | тыс. руб. | 339,39 | 0,00 | -339,39 |
|  | ИТОГО (Уровень расходов на энергетические ресурсы) |  |  |  | тыс. руб. | 25 152,98 | 20342,41 | -4810,57 |
| 2. Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на сырьё и материалы |  |  |  | тыс. руб. | 233,72 | 132,26 | -101,47 |
|  | вспомогательные материалы |  |  |  | тыс. руб. | 233,72 | 132,26 |  |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 6812,82 | 0,00 | -6812,82 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  |  | тыс. руб. | 23888,30 | 21316,13 | -2572,17 |
|  | численность всего |  |  |  | тыс. руб. | 81 | 80 | 0,0 |
|  | ср. зарплата |  |  |  | руб./мес. | 24729,09 | 22098,07 | -24729,09 |
|  | ФОТ ППП |  |  |  | тыс. руб. | 18656,3 | 16647,4 | -18656,3 |
|  | численность ппп |  |  |  | чел. | 66 | 66 | 0,00 |
|  | ср. зарплата ппп |  |  |  | руб./мес. | 23555,93 | 21019,49 |  |
|  | ФОТ АУП |  |  |  | тыс. руб. | 5232,00 | 4668,70 |  |
|  | численность АУП на тепловую энергию |  |  |  | чел. | 15 | 14 |  |
|  | ср зарплата АУП |  |  |  | руб./мес. | 30068,97 | 27046,84 | -30069,0 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, в том числе: |  |  |  | тыс. руб. | 970,10 | 428,16 | -541,94 |
| 2.4.1 | выполняемых по договорам со сторонними организациями |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: |  |  |  | тыс. руб. | 3452,35 | 1989,74 | -1462,61 |
| 2.5.1 | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  | тыс. руб. | 225,50 | 182,61 | -42,89 |
| 2.5.2 | - расходы на оплату услуг охраны |  |  |  | тыс. руб. | 1196,35 | 507,40 | -688,95 |
| 2.5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг |  |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | - расходы на охрану труда |  |  |  | тыс. руб. | 440,90 | 307,33 | -133,57 |
| 2.5.5 | - расходы на оплату других работ и услуг |  |  |  | тыс. руб. | 566,40 | 476,64 | -89,76 |
| 2.5.6 | - расходы на оплату коммунальных услуг |  |  |  | тыс. руб. | 1023,20 | 515,76 | -507,44 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки |  |  |  | тыс. руб. | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала |  |  |  | тыс. руб. | 301,50 | 301,50 | 0,00 |
| 2.8 | Другие расходы, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 1264,30 | 539,18 | -725,12 |
| 2.8.1 | Расходы на канцелярские товары |  |  |  | тыс. руб. | 84,40 | 84,43 | 0,03 |
| 2.8.2 | Прочие другие расходы |  |  |  | тыс. руб. | 1179,90 | 454,75 | -725,15 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  |  |  | тыс. руб. | 36926,99 | 24710,86 | -12216,13 |
| 3. Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. |  |  |  | тыс. руб. | 228,95 | 145,29 | -83,66 |
| 3.1.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, |  |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |
| 3.1.2 | - расходы на обязательное страхование |  |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |
| 3.1.3 | - налог на имущество организации |  |  |  | тыс. руб. | 228,95 | 145,29 |  |
| 3.2 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 7238,26 | 6458,79 | -779,47 |
| 3.2.1 | - отчисления ППП |  |  |  | тыс. руб. | 5652,86 | 5044,17 | -608,69 |
| 3.2.2 | - отчисления АУП |  |  |  | тыс. руб. | 1585,40 | 1414,62 | -170,78 |
| 3.3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 1835,78 | 1835,78 |  |
| 3.4 | Расходы на услуги банков |  |  |  | тыс. руб. | 148,80 | 148,83 | 0,03 |
| 3.5 | Налог при УСН |  |  |  | тыс. руб. | 4218,12 | 1523,59 | -2694,53 |
|  | ИТОГО (неподконтрольные расходы) |  |  |  | тыс. руб. | 13669,91 | 10112,28 | -3557,63 |
| 4. Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Расходы связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  | ИТОГО (Прибыль) |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Необходимая валовая выручка, всего |  |  |  | тыс. руб. | 75 749,88 | 55165,55 | -20584,33 |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  | тыс. руб. | 75749,88 | 50786,35 | -24963,53 |
|  | Тариф на тепловую энергию (НДС не олагается) |  |  |  | руб./Гкал | 5024,67 | 3029,96 | -1994,71 |
|  | Рост тарифа на тепловую энергию |  |  |  | % | 65,83 | 0,00 |  |

Приложение №2 к

протоколу № 45 заседания

правления РЭК КО

от 13.10.2016

| Плановые физические показатели МУП "КОМФОРТ" (Тяжинский район) на 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Предложения предприятия на 2016 | Предложение экспертов на 2016 год |
|  |  |  | 2 полугодие 2016 года |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 11,00 | 11,00 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. |  |  |
| Нормативная выработка | Гкал | 23 950,10 | 22 854,20 |
| Полезный отпуск | Гкал | 15 075,60 | 18 251,38 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 7 634,90 | 9 469,70 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 5 821,00 | 5 672,12 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 1 619,70 | 1 619,56 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 0,00 | 1 490,00 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 15 075,60 | 16 761,38 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 431,50 | 690,20 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 8 443,00 | 3 912,62 |
| Топливо |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 213,20 | 194,13 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 213,20 | 194,13 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,732 | 0,761 |
| - уголь каменный |  | 0,732 | 0,761 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 291,26 | 255,10 |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 291,39 | 255,10 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 6853,00 | 5654,00 |
| -уголь каменный | т | 6853,00 | 5654,00 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 1,00 | 1,45 |
| -при ж.д. перевозках | % |  | 0,80 |
| -при автомобильных перевозках перевозках | % |  | 0,20 |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % |  | 0,45 |
| Средневзвешенный интегральный коэффициент К |  | 1,00 | 1,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 6853,00 | 5735,99 |
| -уголь каменный | т | 6853,00 | 5735,99 |
| Цена натурального топлива с учетом ж/д тарифа | руб./т | 1716,76 | 1680,32 |
| -уголь каменный | руб./т | 1716,76 | 1680,32 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 11764,96 | 9638,29 |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 11764,96 | 9638,29 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 5973,70 | 4259,98 |
| - автомобильные перевозки | тыс. руб. | 1425,00 | 1059,24 |
| - складские затраты | тыс. руб. | 1705,44 | 1427,46 |
| - погрузка, разгрузка, услуги тракт. парка | тыс. руб. | 2843,26 | 1773,28 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 17 738,66 | 13 898,28 |
| Электроэнергия |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 1224,13 | 1158,51 |
| -по НН | тыс. кВт*ч | 1224,13 | 1158,51 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 0,000 | 5,384 |
| -по НН | руб. | 5,384 | 5,384 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 51,112 | 50,691 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 6 590,72 | 6 237,99 |
| Вода и канализация |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 15,48 | 6,59 |
| - покупка | тыс. м3 | 15,48 | 6,59 |
| Тариф на холодную воду, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 31,28 | 31,28 |
| - покупка | руб./м3 | 31,28 | 31,28 |
| Затраты на холодную воду | тыс.руб | 484,21 | 206,14 |
| Общее количество теплоносителя, всего: | тыс. м3 | 10,85 |  |
| Тариф теплоносителя | руб./м3 | 31,28 |  |
| Затраты на теплоноситель | тыс.руб | 339,39 | - |

Приложение №3 к

протоколу № 45 заседания

правления РЭК КО

от 13.10.2016

| Сводная информация и смета расходов на теплоноситель |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Сервис коммунальных систем" Тяжинского района |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Утверждено на 2016 год | Предложение предприятия на 2016 год | Предложение экспертов на 2016 год | Корректировка значений к предложениям предприятия, +/-, 2016 к 2015 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 |
|  | Теплоносителя всего, в том числе | м³ | 29637,45 | 10850,38 | 12794,25 | 1943,87 |
|  | Теплоноситель на сторону, в т.ч: | м³ | 29637,45 | 10850,38 | 10850,38 | -0,002 |
|  | - население | м³ | 18302,15 | 4471,80 | 4471,80 | 0,00 |
|  | - объекты соц.сферы и бюджета | м³ | 11335,30 | 6374,58 | 6374,58 | 0 |
|  | - иные | м³ | 0,00 | 4,00 | 4,0 | 0,0 |
|  | - производственные нужды предприятия | м³ | 0,00 |  | 1943,87 | 1943,9 |
|  | - собственные нужды предприятия | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стоимость исходной воды | тыс. руб. | 409,46 | 339,40 | 400,20 | 60,80 |
|  | Объем исходной воды | м³ | 15446,70 | 10850,38 | 12794,25 | 1943,87 |
|  | - собственная | м³ | 15446,70 | 10850,38 | 12794,25 | 1943,87 |
|  | - покупка | м³ |  |  |  | 0,00 |
|  | Цена исходной воды | тыс. руб. | 26,51 | 31,28 | 31,28 | 0,00 |
|  | - собственная | тыс. руб. | 26,51 | 31,28 | 31,28 | 0,00 |
|  | - покупка |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2 | Расходы на покупку теплоносителя | тыс. руб. | 116,52 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | - объем теплоносителя | м³ | 14190,75 |  |  | 0,00 |
|  | - тариф теплоносителя | руб./м3 | 8,21 |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО (Уровень расходов на энергетические ресурсы) | тыс. руб. | 525,98 | 339,40 | 400,20 | 60,80 |
| 2. Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |
| 2.8 | Лизинговый платёж | тыс. руб. |  |  |  | 0 |
| 2.9 | Арендная плата | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |
| 2.10 | Другие расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | расходы на стоки | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Арендная плата, в т.ч. | тыс. руб. |  | 0 |  | 0,00 |
| 3.3 | Концессионная плата | тыс. руб. |  |  |  | 0 |
| 3.4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. |  |  |  | 0 |
|  | ИТОГО (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Прибыль |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ДМС (менее 5 лет облагается налогом на прибыль) | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4.2 | Денежные выплаты социального характера | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4.3 | Расходы на услуги банков (не облагаются налогом на прибыль) | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4.4 | Инвестиционная программа | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4.5 | Прочие расходы из прибыли | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | ИТОГО (Прибыль) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии | тыс. куб. м | 29,64 | 10,85 | 12,79 |  |
|  | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя | тыс. руб. | 525,98 | 339,40 | 400,20 |  |
|  | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций | руб./куб. м | 17,75 | 31,28 | 31,28 |  |
|  | Рост тарифа на тепловую энергию | % | 5,4 |  |  |  |

Приложение № 4 к

протоколу № 45 заседания

правления РЭК КО

от 13.10.2016

Тарифы МУП «Комфорт» на горячую воду в открытой

системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую

на потребительском рынке Тяжинского района, на период

с 14.10.2016 по 30.06.2017

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (НДС не облагается) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (НДС не облагается) | Компонент на теплоно-ситель, руб./ м3 ** (НДС не облагается) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (НДС не облагается) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| МУП «Комфорт» | с 14.10.2016 по 30.06.2017 | 182,78 | 182,78 | 31,28 | 3029,96 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для МУП «Комфорт», реализуемый на потребительском рынке, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «13» октября 2016 г. № 154.

*** Тариф на тепловую энергию для МУП «Комфорт», реализуемую на потребительском рынке, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «13» октября 2016 г. № 153.

Приложение № 5 к протоколу

№ 45 заседания правления

РЭК КО от 13.10.2016

| Сводная информация и смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по производству и реализации тепловой энергии на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Теплосервис" Тяжинский район (Угольные котельные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели |  |  |  | Ед.изм. | Утверждено для МУП "СКС"с 01.07.2016 г. | Предложение предприятия на 2016 год | Предложение экспертов на 2016 год |  | Корректировка к предложениям предприятия, +/- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие 2016 года | 2 полугодие 2016 года |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество котельных |  |  |  |  | 29 | 15 | 15 | 15 | 0 |
|  | Нормативная выработка т/энергии |  |  |  | Гкал | 47626,68 | 23523,40 | - | 20987,96 | -2535,44 |
|  | Полезный отпуск |  |  |  | -"- | 38257,60 | 15800,10 | - | 15809,70 | 9,60 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  | -"- | 33844,70 | 13458,30 | - | 13458,30 | 0,00 |
|  | - жилищные организации |  |  |  | -"- | 13705,30 | 5291,30 | - | 5291,30 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации |  |  |  | -"- | 16531,00 | 7917,60 | - | 7917,60 | 0,00 |
|  | - прочие потребители |  |  |  | -"- | 3608,40 | 249,40 | - | 249,40 | 0,00 |
|  | - производственные нужды |  |  |  | -"- | 4412,90 | 2341,80 | - | 2351,40 | 9,60 |
|  | Покупная тепловая энергия |  |  |  |  | 2348,75 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери, всего |  |  |  | -"- | 11717,83 | 7723,30 | - | 5178,26 | -2545,04 |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  | -"- | 1484,27 | 649,80 | - | 650,60 | 0,80 |
|  | - в тепловых сетях |  |  |  | -"- | 10233,56 | 7073,50 | - | 4 527,66 | -2545,84 |
| 1. Энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: |  |  |  | тыс. руб. | 26839,87 | 19785,57 | - | 14999,42 | -4786,15 |
|  | в т.ч. - уголь каменный |  |  |  | тыс. руб. | 26839,87 | 19785,57 | - | 14999,42 | -4786,15 |
|  | в т.ч. натуральное топливо |  |  |  | тыс. руб. | 18785,65 | 11555,46 | - | 10015,78 | -1539,68 |
|  | - уголь каменный |  |  |  | тыс. руб. | 18785,65 | 11555,46 | - | 10015,78 | -1539,68 |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  |  |  | тыс. руб. | 8054,22 | 8230,11 | - | 4983,64 | -3246,47 |
|  | - уголь каменный |  |  |  | тыс. руб. | 8054,22 | 8230,11 | - | 4983,64 | -3246,47 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию |  |  |  | тыс. руб. | 9076,36 | 7 105,10 | - | 5432,73 | -1672,37 |
| 1.3 | Расходы на воду |  |  |  | тыс. руб. | 308,90 | 367,85 | - | 55,80 | -312,05 |
|  | - объём воды для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | м3 | 11,65 | 11,76 | - | 1,78 | -9,98 |
|  | - цена воды для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | руб/м3 | 26,51 | 31,28 | - | 31,28 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на теплоноситель |  |  |  | тыс. руб. | 318,65 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
|  | объем теплоносителя для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | тыс. м3 | 17,96 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
|  | цена теплоносителя для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | руб./м3 | 17,75 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО (Уровень расходов на энергетические ресурсы) |  |  |  | тыс. руб. | 36543,78 | 27 258,53 | - | 20487,95 | -6770,58 |
| 2. Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на сырьё и материалы |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 443,89 | - | 113,59 | -330,30 |
|  | реагенты |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
|  | вспомогательные материалы |  |  |  | тыс. руб. | 0 | 443,89 | - | 113,59 | -330,30 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 7767,33 | 5497,53 | - | 0,00 | -5497,53 |
|  | - подрядными организациями |  |  |  | тыс. руб. |  | 5497,53 | - | 0,00 | -5497,53 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  |  | тыс. руб. | 34658,26 | 28528,35 | - | 17107,80 | -11420,55 |
|  | численность всего |  |  |  | тыс. руб. | 226 | 94 | - | 94,0 | 0,0 |
|  | ср. зарплата |  |  |  | руб./мес. | 12779,60 | 25291,09 | - | 15166,49 | -10124,60 |
|  | ФОТ ППП |  |  |  | тыс. руб. | 23398,49 | 22502,94 | - | 21147,20 | -1355,7 |
|  | численность ппп |  |  |  | чел. | 162,00 | 77,00 | - | 77,00 | 0,00 |
|  | ср. зарплата ппп |  |  |  | руб./мес. | 12036,26 | 24353,83 | - | 22886,58 | -1467,25 |
|  | ФОТ АУП |  |  |  | тыс. руб. | 11259,77 | 6025,41 | - | 6025,41 | 0,00 |
|  | численность АУП на тепловую энергию |  |  |  | чел. | 64 | 17,00 | - | 17,00 | 0,00 |
|  | ср зарплата АУП |  |  |  | руб./мес. | 14661,16 | 29536,32 | - | 29536,31 | 0,0 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, в том числе: |  |  |  | тыс. руб. |  | 292,69 | - | 339,85 | 47,16 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: |  |  |  | тыс. руб. | 994,79 | 4237,06 | - | 2764,08 | -1472,98 |
| 2.5.1 | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  | тыс. руб. | 90,39 | 283,50 | - | 60,00 | -223,50 |
| 2.5.2 | - расходы на оплату услуг охраны |  |  |  | тыс. руб. |  | 1196,35 | - | 612,53 | -583,82 |
| 2.5.3 | - расходы на разработку нормативов ПДВ |  |  |  | тыс. руб. |  | 320,00 | - | 320,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | - расходы на охрану труда |  |  |  | тыс. руб. | 622,14 | 546,20 | - | 372,82 | -173,38 |
| 2.5.5 | - расходы на оплату других работ и услуг |  |  |  | тыс. руб. | 208,81 | 93,88 | - | 112,60 | 18,72 |
| 2.5.6 | - расходы на оплату коммунальных услуг |  |  |  | тыс. руб. |  | 1047,13 | - | 536,13 | -511,00 |
| 2.5.7 | - расходы службы 05 |  |  |  | тыс. руб. | 73,44 | 750,00 | - | 750,00 | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки |  |  |  | тыс. руб. | 0 | 49,50 | - | 49,50 | 0,00 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала |  |  |  | тыс. руб. |  | 424,70 | - | 0,00 | -424,70 |
| 2.8 | Лизинговый платёж |  |  |  | тыс. руб. |  |  | - | 0,00 | 0 |
| 2.9 | Арендная плата |  |  |  | тыс. руб. |  |  | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Другие расходы, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 1456,20 | - | 412,93 | -1043,27 |
| 2.10.1 | Расходы на канцелярские товары |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 97,20 | - | 49,18 | -48,02 |
| 2.10.2 | Хозяйственные принадлежности |  |  |  | тыс. руб. |  | 25,00 | - | 25,01 | 0,01 |
| 2.10.3 | ПО и оргтехника |  |  |  | тыс. руб. |  | 782,30 | - | 152,79 | -629,51 |
| 2.10.4 | Почтовые расходы |  |  |  | тыс. руб. |  | 58,30 | - | 58,30 | 0,00 |
| 2.10.5 | Содержание легкового транспорта |  |  |  | тыс. руб. |  | 1420,93 | - | 127,66 | -1293,274064 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  |  |  | тыс. руб. | 43420,39 | 40929,92 | - | 20787,76 | -20142,16 |
| 3. Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности: |  |  |  | тыс. руб. | 1936,33 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | покупная тепловая энергия |  |  |  | тыс. руб. | 1936,33 |  | - | 0,00 | 0,00 |
|  | - объем покупки |  |  |  | Гкал | 2348,75 |  | - | 0,00 | 0,00 |
|  | - тариф |  |  |  | руб./Гкал | 824,41 |  | - | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | расходы на стоки |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 |  | - | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Арендная плата, в т.ч. |  |  |  | тыс. руб. |  |  | - | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | - аренда имущества КУМИ |  |  |  | тыс. руб. |  |  | - |  | 0 |
| 3.2.2 | - аренда земли |  |  |  | тыс. руб. |  |  | - |  | 0,00 |
| 3.2.3 | - аренда прочего имущества |  |  |  | тыс. руб. |  |  | - |  | 0,00 |
| 3.3 | Концессионная плата |  |  |  | тыс. руб. |  |  | - |  | 0 |
| 3.4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. |  |  |  | тыс. руб. | 518,4878748 | 4497,53 | - | 237,99 | -4259,54 |
| 3.4.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, |  |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 | - |  | 0,00 |
| 3.4.2 | - налог при УСН |  |  |  | тыс. руб. |  | 4438,29 | - |  | -4438,29 |
| 3.4.3 | - налог на имущество организации |  |  |  | тыс. руб. | 484,29 | 59,24 | - | 59,24 | 0,00 |
| 3.4.4 | - услуги банка |  |  |  | тыс. руб. |  | 178,80 | - | 178,75 | -0,05 |
| 3.4.5 | -транспортный налог |  |  |  | тыс. руб. | 34,2 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 11198,63 | 8644,09 | - | 5166,56 | -3477,53 |
| 3.5.1 | - отчисления ППП |  |  |  | тыс. руб. | 7798,18 | 6818,39 | - | 6386,45 | -431,94 |
| 3.5.2 | - отчисления АУП |  |  |  | тыс. руб. | 3400,45 | 1825,70 | - | 1819,67 | -6,03 |
| 3.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | 4618,89 | 2332,23 | - | 2332,23 | 0,00 |
| 3.7 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам |  |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  | 0 |
| 3.8 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей |  |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  | 0 |
| 3.9 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов) |  |  |  | тыс. руб. | - |  | - |  | 0,00 |
| 3.10 | Налог при УСН |  |  |  | тыс. руб. | - | 0,00 | - | 1284,49 | 1284,49 |
| 3.11 | Выпадающие доходы/экономия средств |  |  |  | тыс. руб. | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО (неподконтрольные расходы) |  |  |  | тыс. руб. | 18272,33 | 15473,85 | - | 9021,26 | -6452,59 |
| 4. Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ДМС (менее 5 лет облагается налогом на прибыль) |  |  |  | тыс. руб. | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Денежные выплаты социального характера |  |  |  | тыс. руб. | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств |  |  |  | тыс. руб. | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации |  |  |  | тыс. руб. | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Расходы на услуги банков (вклады, ценные бумаги) (не облагаются налогом на прибыль) |  |  |  | тыс. руб. | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Инвестиционная программа, в т.ч.: |  |  |  | тыс. руб. | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1 | инвестиции в рамках программы снижения потерь в течении 6 лет до уровня нормативных, в связи с оприбориванием |  |  |  | тыс. руб. | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.2 | прочие инвестиции |  |  |  | тыс. руб. | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Расходы связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 |  |  |  |  | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Прочие расходы из прибыли |  |  |  |  | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО (Прибыль) |  |  |  | тыс. руб. | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Необходимая валовая выручка, всего |  |  |  | тыс. руб. | 98236,49 | 83841,09 | - | 50296,98 | -33544,110 |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  | тыс. руб. | 86905,20 | 71441,15 | - | 42816,24 | -28624,91 |
|  | Тариф на тепловую энергию |  |  |  | руб./Гкал | 2567,76 | 5308,33 | - | 3181,40 | -2126,93 |
|  | Рост тарифа на тепловую энергию |  |  |  | % | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6 к протоколу

№ 45 заседания правления

РЭК КО от 13.10.2016

| Плановые физические показатели на 2016 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Теплосервис", Тяжинский район (Угольные котельные) |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО для МУП "СКС" на второе полугодие 2016 г. | Предложения предприятия на 2016 | Предложение экспертов на 2016 год |  |
|  |  |  |  | 1 полугодие 2016 года | 2 полугодие 2016 года |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 29,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Нормативная выработка | Гкал | 47 626,68 | 23 523,40 | - | 20 987,96 |
| Полезный отпуск | Гкал | 38 257,60 | 15 800,10 | - | 15 809,70 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 13705,30 | 5 291,30 | - | 5 291,30 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 16531,00 | 7 917,60 | - | 7 917,60 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 3608,40 | 249,40 | - | 249,40 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал | 2348,75 | 0,00 | - | 0,00 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 4412,90 | 2 341,80 | - | 2 351,40 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 33844,70 | 13 458,30 | - | 13 458,30 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 1484,27 | 649,80 | - | 650,60 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 10233,56 | 7 073,50 | - | 4 527,66 |
| Топливо |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 214,63 | 213,20 | - | 221,51 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 214,63 | 213,20 | - | 221,51 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,757 | 0,725 | - | 0,761 |
| - уголь каменный |  | 0,757 | 0,725 | - | 0,761 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 283,53 | 294,27 | - | 290,93 |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 283,53 | 294,27 | - | 290,93 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 13082,62 | 6730,97 | - | 5916,69 |
| -уголь каменный | т | 13082,62 | 6730,97 | - | 5916,69 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 0,60 | 1,00 | - | 1,00 |
| -при ж.д. перевозках | % | 0,40 |  | - |  |
| -при автомобильных перевозках перевозках | % | 0,20 |  | - |  |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % |  |  | - |  |
| Средневзвешенный интегральный коэффициент К |  | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 13161,12 | 6730,97 | - | 5975,86 |
| -уголь каменный | т | 13161,12 | 6730,97 | - | 5975,86 |
| Цена натурального топлива с учетом ж/д тарифа | руб./т | 1427,36 | 1716,76 | - | 1676,04 |
| -уголь каменный | руб./т | 1427,36 | 1716,76 | - | 1676,04 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 18785,65 | 11555,46 | - | 10015,78 |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 18785,65 | 11555,46 | - | 10015,78 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 8054,22 | 8230,11 | - | 4983,64 |
| - автомобильные перевозки | тыс. руб. | 2330,63 | 1824,70 | - | 1619,99 |
| - складские затраты ООО "Кузбасстопливосбыт" | тыс. руб. | 2750,26 | 1675,07 | - | 1487,16 |
| - погрузка, разгрузка, услуги тракторного парка | тыс. руб. | 2973,33 | 4730,34 | - | 1876,48 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 26 839,87 | 19 785,57 | - | 14 999,42 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 2289,58 | 1319,67 | - | 1008,96 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 3,964 | 5,384 | - | 5,384 |
| Средний тариф 1 кВт*ч | руб. | 3,96421 | 5,384 | - | 5,384 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 48,073 | 57,020 | - | 48,073 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 9 076,36 | 7 105,10 | - | 5 432,73 |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 11,65 | 11,76 | - | 1,78 |
| - покупка | тыс. м3 |  | 11,76 | - | 1,78 |
| - собственный подъём | тыс. м3 | 11,65 |  | - |  |
| Тариф на холодную воду, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 26,51 | 31,28 | - | 31,28 |
| - покупка | руб./м3 | 0,00 | 31,28 | - | 0,00 |
| - собственный подъём | руб./м3 | 26,51 |  | - | 31,28 |
| Затраты на холодную воду | тыс.руб | 308,90 | 367,85 | - | 55,80 |
| Общее количество теплоносителя, всего: | тыс. м3 | 17,96 | - | - | - |
| Тариф теплоносителя | руб./м3 | 17,75 | - | - | - |
| Затраты на теплоноситель | тыс.руб | 318,65 | - | - | - |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 |  |  | - | - |
| Тариф на услуги водоотведения (очистка стоков) | руб./м3 |  |  | - | - |
| Затраты на канализацию | тыс.руб | - | - | - | - |

Приложение № 7 к протоколу

№ 45 заседания правления

РЭК КО от 13.10.2016

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Термаль»

для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую

на потребительском рынке г. Белово, на период с 14.10.2016 по 31.12.2019

| Наименова-ние регулируе-мой организации | Год | Базовый уровень опера-ционных расходов | Ин-декс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Нор-ма-тив-ный уро-вень при-были | Уро-вень надеж-ности тепло-снаб-жения | Показатели энергосбе-режения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбере-жения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| ООО «Термаль» | 2016 | 42862,16 | x | 0,00 | 0,00 | 183,6 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,88 Гкал/ м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4232 Гкал |  |  |
|  | 2017 | x | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 183,6 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,88 Гкал/ м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4232 Гкал |  |  |
|  | 2018 | x | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 183,6 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,88 Гкал/ м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4232 Гкал |  |  |
|  | 2019 | x | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 183,6 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,88 Гкал/ м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4232 Гкал |  |  |

Приложение № 8 к протоколу

№ 45 заседания правления

РЭК КО от 13.10.2016

| Сводная информация и смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по производству и реализации тепловой энергии ООО "Термаль" на 2016 - 2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03851 | 1,03455 | 1,0296 |
| № п/п | Показатели |  |  |  | Ед.изм. | Утверждено в среднем за 2016 год (до заключения концессионного соглашения) | Предложение экспертов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Количество котельных |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Нормативная выработка т/энергии |  |  |  | Гкал | 75543,57 | 78204,07 | 78204,07 | 78204,07 | 78204,07 |
|  | Полезный отпуск |  |  |  | -"- | 69316,57 | 65726,07 | 65726,07 | 65726,07 | 65726,07 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  | -"- | 69032,37 | 65441,87 | 65441,87 | 65441,87 | 65441,87 |
|  | - жилищные организации |  |  |  | -"- | 40775,90 | 40775,90 | 40775,90 | 40775,90 | 40775,90 |
|  | - бюджетные организации |  |  |  | -"- | 15493,47 | 12103,00 | 12103,00 | 12103,00 | 12103,00 |
|  | - прочие потребители |  |  |  | -"- | 12763,00 | 12562,97 | 12562,97 | 12562,97 | 12562,97 |
|  | - производственные нужды |  |  |  | -"- | 284,20 | 284,20 | 284,20 | 284,20 | 284,20 |
|  | Потери, всего |  |  |  | -"- | 6227,00 | 12478,00 | 12478,00 | 12478,00 | 12478,00 |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  | -"- | 1995,00 | 1995,00 | 1995,00 | 1995,00 | 1995,00 |
|  | - в тепловых сетях |  |  |  | -"- | 4232,00 | 4232,00 | 4232,00 | 4232,00 | 4232,00 |
|  | - на срезку температурного графика |  |  |  | -"- |  | 6251,00 | 6251,00 | 6251,00 | 6251,00 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: |  |  |  | т.р. | 26931,62 | 25174,85 | 26826,08 | 28003,62 | 29209,45 |
|  | в т.ч. - уголь каменный |  |  |  | -"- | 26931,62 | 25174,85 | 26826,08 | 28003,62 | 29209,45 |
|  | - мазут |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. натуральное топливо |  |  |  | -"- | 20210,17 | 19810,12 | 21177,02 | 22066,45 | 22993,24 |
|  | - уголь каменный |  |  |  | -"- | 20210,17 | 19810,12 | 21177,02 | 22066,45 | 22993,24 |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  |  |  | -"- | 6721,45 | 5364,73 | 5649,06 | 5937,16 | 6216,21 |
|  | - уголь каменный |  |  |  | -"- | 6721,45 | 5364,73 | 5649,06 | 5937,16 | 6216,21 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию |  |  |  | т.р. | 11553,6 | 11692,20 | 12405,42 | 13038,10 | 13650,89 |
| 1.3 | Расходы на воду |  |  |  | т.р. | 513,24 | 1460,52 | 1535,01 | 1607,15 | 1682,69 |
|  | - объём воды для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | м3 | 19,2296 | 54721,62 | 54721,62 | 54721,62 | 54721,62 |
|  | - цена воды для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | руб/м3 | 26,69 | 26,69 | 28,05 | 29,37 | 30,75 |
| Определение операционных (подконтрольных) расходов ( базовый уровень согласно приложению 5.1 метод.указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы ( в.т.ч.канцтовары) |  |  |  | т.р. | 453,74 | 453,74 | 471,21 | 487,49 | 501,92 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств |  |  |  | т.р. | 4359,65 | 1800,00 | 1869,32 | 1933,90 | 1991,15 |
| 3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  |  | т.р. | 35617,89 | 35016,0 | 36364,4 | 37620,8 | 38734,4 |
|  | в том числе ППП |  |  |  | т.р. | 26270,21 | 25211,5 | 26182,4 | 27087,0 | 27888,8 |
|  | численность, всего |  |  |  | чел. | 132,50 | 132,50 | 132,50 | 132,50 | 132,50 |
|  | в том числе ППП |  |  |  | чел. | 109,00 | 109,0 | 109,00 | 109,00 | 109,00 |
|  | средняя зарплата ППП |  | всего |  | руб./чел. | 22401,19 | 22022,62 | 22870,71 | 23660,90 | 24361,26 |
|  | в том числе ППП |  |  |  | руб./чел. | 20084,26 | 19274,8 | 20017,12 | 20708,71 | 21321,69 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного |  |  |  | т.р. | 439,44 | 788,00 | 818,35 | 846,62 | 871,68 |
|  | характера, выполн-й по договорам со сторонними организациями, |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | услуги собственных подразделений предпр-я, общехозяйственные |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расходы на ремонт и эксплуатацию собственного транспорта |  |  |  | т.р. |  | 1013,70 | 1052,74 | 1089,11 | 1121,35 |
| 6 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам |  |  |  | т.р. | 1024,25 | 3273,75 | 3399,82 | 3517,29 | 3621,40 |
|  | с организациями, включая: |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | - экспертиза нормативов |  |  |  | -"- | 109,00 | 60,00 | 62,31 | 64,46 | 66,37 |
| 6.2 | - консалтинговые услуги |  |  |  | -"- | 270,00 | 150,00 | 155,78 | 161,16 | 165,93 |
| 6.3 | - ремонтно-наладочные работы ВПУ и ВХР |  |  |  | -"- |  | 87,33 | 90,69 | 93,83 | 96,60 |
| 6.4 | - вневедомственная охрана |  |  |  | -"- | 149,48 | 118,88 | 123,46 | 127,72 | 131,50 |
| 6.5 | - пожарная сигнализация ООО " Меркурий" |  |  |  | -"- |  | 24,00 | 24,92 | 25,79 | 26,55 |
| 6.6 | - монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  | -"- |  | 29,86 | 31,01 | 32,09 | 33,04 |
| 6.7 | - обслуж. системы видеонаблюд. ООО" Трунетворк" |  |  |  | -"- |  | 50,47 | 52,41 | 54,22 | 55,83 |
| 6.8 | - услуги ООО "БЦКП" |  |  |  | -"- |  | 866,00 | 899,35 | 930,42 | 957,96 |
| 6.9 | - услуги ЦЛАТИ |  |  |  | -"- |  | 32,70 | 33,96 | 35,13 | 36,17 |
| 6.10 | - услуги ФБУЗ |  |  |  | -"- |  | 111,29 | 115,58 | 119,57 | 123,11 |
| 6.11 | - зарядка огнетушителей |  |  |  | -"- |  | 1,50 | 1,56 | 1,61 | 1,66 |
| 6.12 | - техническое осведетельств. Трубопроводов |  |  |  | -"- |  | 29,00 | 30,12 | 31,16 | 32,08 |
| 6.13 | - электоиспыт и технич. освед. эл. оборуд.котельн. |  |  |  | -"- |  | 249,20 | 258,79 | 267,74 | 275,66 |
| 6.14 | - разработка паспортов отходов |  |  |  | -"- |  | 290,00 | 301,17 | 311,57 | 320,80 |
| 6.15 | - разработка проекта нормативов отходов |  |  |  | -"- |  | 194,80 | 202,30 | 209,29 | 215,49 |
| 6.16 | - экологич. обосн.хоз деят.по обращ. с опасн. отходами |  |  |  | -"- |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.17 | Общехозяйственные расходы |  |  |  | -"- | 495,77 | 978,72 | 1016,41 | 1051,53 | 1082,65 |
|  | - почтовые расходы, подписка |  |  |  | -"- |  | 33,30 | 34,58 | 35,78 | 36,84 |
|  | - информационные услуги |  |  |  | -"- |  | 77,20 | 80,17 | 82,94 | 85,40 |
|  | - инвентарь, изгот. ключей |  |  |  | -"- |  | 64,40 | 66,88 | 69,19 | 71,24 |
|  | - программное обеспечение |  |  |  | -"- |  | 100,00 | 103,85 | 107,44 | 110,62 |
|  | - заправка картриджей |  |  |  | -"- |  | 13,70 | 14,23 | 14,72 | 15,15 |
|  | - услуги связи |  |  |  | -"- | 116,73 | 120,80 | 125,45 | 129,79 | 133,63 |
|  | - водоснабжение |  |  |  | -"- |  | 3,90 | 4,05 | 4,19 | 4,31 |
|  | - водоотведение |  |  |  | -"- |  | 3,72 | 3,86 | 4,00 | 4,12 |
|  | - электроэнергия |  |  |  | -"- |  | 131,70 | 136,77 | 141,50 | 145,69 |
|  | - вывоз и утилизация ТБО |  |  |  | -"- |  | 30,00 | 31,16 | 32,23 | 33,19 |
|  | - отопление |  |  |  | -"- | 379,04 | 400,00 | 415,40 | 429,76 | 442,48 |
| 7 | Расходы на служебные командировки |  |  |  | -"- | 24,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Расходы на обучение персонала |  |  |  | -"- | 93,33 | 117,00 | 121,51 | 125,70 | 129,42 |
| 9 | Лизинговый платёж |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Арендная плата |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Другие расходы, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 542,12 | 400,00 | 415,40 | 429,76 | 442,48 |
|  | - услуги банка |  |  |  | т.р. | 12,41 | 26,1 | 27,11 | 28,04 | 28,87 |
|  | - канцелярские товары |  |  |  | т.р. | 145,08 | 107 | 111,12 | 114,96 | 118,36 |
|  | -охрана труда |  |  |  | т.р. | 384,63 | 266,90 | 277,18 | 286,75 | 295,24 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  |  |  | т.р. | 42555,03 | 42862,16 | 44512,78 | 46050,70 | 47413,80 |
| Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Очистка стоков, канализация |  |  |  | т.р. | 280,23 | 388,20 | 408,00 | 427,17 | 447,25 |
| 12 | Арендная плата, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 936,50 | 30,36 | 30,36 | 30,36 | 30,36 |
| 12.1 | - аренда имущества КУМИ |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 12.2 | - аренда земли |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 12.3 | - аренда прочего имущества |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 13 | Концессионная плата |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 14 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 120,67 | 553,25 | 561,87 | 544,11 | 547,45 |
| 14.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, |  |  |  | т.р. | 46,57 | 145,20 | 152,46 | 160,08 | 168,09 |
|  | размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окр.среду |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 14.2 | - расходы на обязательное страхование |  |  |  | т.р. | 74,10 | 66,05 | 69,28 | 72,40 | 75,29 |
| 14.3 | - налог на имущество организации |  |  |  | т.р. |  | 342 | 340,13 | 311,62 | 304,07 |
| 14.4 | - налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 14.5 | - земельный налог |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 14.6 | -транспортный налог |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 15 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 11397,72 | 10574,82 | 10982,06 | 11361,49 | 11697,79 |
| 15.1 | - отчисления ППП |  |  |  | -"- | 8406,46 | 7613,87 | 7907,08 | 8180,27 | 8422,41 |
| 17 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  | т.р. | 214,59 | 1390,42 | 1 320,36 | 1 270,98 | 1 328,06 |
| 18 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 20 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 22 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов) |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
| 24 | Налог на прибыль |  |  |  | т.р. | 255,75 | 156,72 | 164,40 | 171,80 | 338,93 |
| 25 | Выпадающие доходы/экономия средств |  |  |  | т.р. | -3447,17 |  | 6512,0 | 2000 |  |
|  | ИТОГО (неподконтрольные расходы) |  |  |  | т.р. | 9758,29 | 13093,77 | 19979,09 | 15805,92 | 14389,84 |
|  | Прибыль |  |  |  | т.р. | 1023,01 | 626,90 | 657,62 | 687,21 | 1355,72 |
|  | Выплаты социального характера |  |  |  | т.р. | 524,26 | 626,90 | 657,62 | 687,21 | 714,70 |
|  | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы по прибыли |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная программа |  |  |  | т.р. | 490,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,02 |
|  | Сглаживание тарифа |  |  |  |  |  |  |  | 1999,00 | -1999,00 |
| 26 | Необходимая валовая выручка, всего |  |  |  | т.р. | 92324,22 | 94910,40 | 105916,00 | 107191,70 | 105703,39 |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  | т.р. | 91950,93 | 94502,72 | 105461,57 | 106740,56 | 107244,01 |
|  | Тариф на тепловую энергию (средний), в т.ч. |  |  |  | т.р. | 1332,00 | 1444,07 | 1611,53 | 1631,07 | 1638,77 |
|  | с 01 января |  |  |  | т.р. | 1306,14 | 1306,14 | 1593,50 | 1631,07 | 1631,08 |
|  | с 01 июля |  |  |  | т.р. | 1359,69 | 1593,50 | 1631,07 | 1631,08 | 1647,09 |
|  | Рост тарифа на тепловую энергию (среднегодовой) |  |  |  | % |  | 8,41 | 11,60 | 1,21 | 0,47 |
|  | Рост тарифа на тепловую энергию с 01 июля |  |  |  | % |  | 22,00 | 2,36 | 0,00 | 0,98 |

Приложение № 9 к протоколу

№ 45 заседания правления

РЭК КО от 13.10.2016

| Плановые физические показатели ООО "Термаль" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на 2016 год |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено с 01.07.2016 год | предложения экспертов |
|  |  |  | с 01.07.2016г. |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 | 1 |
| Нормативная выработка | Гкал | 75543,57 | 78204,07 |
| Полезный отпуск | Гкал | 69316,57 | 65726,07 |
| Отпуск жилищным | Гкал | 40775,90 | 40775,90 |
| Отпуск бюджетным | Гкал | 15493,47 | 12103,00 |
| Отпуск прочим организациям | Гкал | 12763,00 | 12562,97 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 284,20 | 284,20 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 69032,37 | 65441,87 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 1995,00 | 1995,00 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 4232,00 | 4232,00 |
| Потери на срезку температурного графика для обеспечения ГВС | Гкал |  | 6251,00 |
| Покупная тепловая энергия |  |  |  |
| Объём покупки | Гкал |  | 0,00 |
| Средневзвешенный тариф покупки | руб./Гкал |  | 0,00 |
| Стоимость | тыс. руб. |  | 0,00 |
| Топливо |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 188,00 | 188,80 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 188,00 | 188,80 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,723 | 0,72 |
| - уголь каменный |  | 0,723 | 0,72 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 260,07 | 263,27 |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 260,07 | 263,27 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 21598,54 | 20063,68 |
| -уголь каменный | т | 21598,54 | 20063,68 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 0,00 | 1,40 |
| -при ж.д. перевозках | % | 0,00 | 0,00 |
| -при автомобильных перевозках | % | 0,00 | 0,40 |
| -при хранении на складе и подаче в котельную | % | 0,00 | 1,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 21598,54 | 20344,57 |
| -уголь каменный | т | 21598,54 | 20344,57 |
| - мазут топочный | т | 0,00 | 0,00 |
| -расход топлива на температурную срезку по ГВС | т |  |  |
| Расход натурального топлива с учётом расхода на температурную срезку, всего, в т. ч. | т | 21598,54 | 20344,57 |
| -уголь каменный | т | 21598,54 | 20344,57 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 911,47 | 973,73 |
| -уголь каменный | руб./т | 911,47 | 973,73 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 19686,48 | 19810,12 |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 19686,48 | 19810,12 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 7748,44 | 5364,73 |
| - автомобильные перевозки | тыс. руб. | 4678,24 | 4882,70 |
| - услуги тракт. парка | тыс. руб. | 3070,20 | 482,04 |
| Эксплуатационный запас топлива | тыс. руб. | 0,00 |  |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 27434,92 | 25174,85 |
| Электроэнергия |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 3769,90 | 3897,40 |
| -по СН-2 (ОАО Кузбассэнергосбыт) | тыс. кВт*ч | 3769,90 | 3897,40 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии поСН-2, в т.ч.: | руб. | 3,18895 | 3,000 |
| -по СН-2 (ОАО Кузбассэнергосбыт) |  | 3,18895 | 3,000 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 44,22 | 44,22 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 12 022,02 | 11 692,20 |
| Вода и канализация |  |  |  |
| Общее количество холодной воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 19,23 | 54,72 |
| - покупка ООО "Водоснабжение" | тыс. м3 | 19,23 | 54,72 |
| - собственный подъём | тыс. м3 |  |  |
| Тариф на холодную воду, всего, в т.ч.: | руб./м3 | 26,69 | 26,69 |
| - покупка ООО "Водоснабжение" | руб./м3 | 26,69 | 26,69 |
| - собственный | руб./м3 |  |  |
| Стоимость холодной воды | тыс.руб | 513,24 | 1 460,52 |
| Стоимость холодной воды с учетом передачи | тыс.руб |  |  |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 | 14,09 | 19,00 |
| Тариф на услуги водоотведения (очистка стоков) ООО "Белгос" | руб./м3 | 20,43 | 20,43 |
| Стоимость канализации | тыс.руб | 287,93 | 388,20 |

Приложение № 10 к протоколу

№ 45 заседания правления

РЭК КО от 13.10.2016

Производственная программа ООО «Термаль» в сфере горячего водоснабжения на потребительском рынке г. Белово на период

с 14.10.2016 по 31.12.2019

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Термаль» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | К. Маркса ул., д. 5А, Белово г., Кемеровская область, 652600 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Н. Островского ул., д. 32, Кемерово г., Кемеровская обл., 650000 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов

централизованных систем горячего водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | 2016 | - | - | - | - |
| - | 2017 | - | - | - | - |
| - | 2018 | - | - | - | - |
| - | 2019 | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение

качества горячей воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности горячего водоснабжения (в том числе

по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи горячей воды в закрытой системе теплоснабжения ООО «Термаль» (г. Белово)

на потребительском рынке г. Белово

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 14.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 37933,65 | 91040,75 | 91040,75 | 91040,75 | 91040,75 | 91040,75 | 91040,75 |
| 1.1. | На потреби-тельский рынок | м3 | 37933,65 | 91040,75 | 91040,75 | 91040,75 | 91040,75 | 91040,75 | 91040,75 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 30881,4 | 74115,35 | 74115,35 | 74115,35 | 74115,35 | 74115,35 | 74115,35 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | 2663,63 | 6392,7 | 6392,7 | 6392,7 | 6392,7 | 6392,7 | 6392,7 |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | 4388,63 | 10532,7 | 10532,7 | 10532,7 | 10532,7 | 10532,7 | 10532,7 |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для

реализации производственной программы ООО «Термаль» (г. Белово)

на потребительском рынке г. Белово

| Наименование показателя | 2016 | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 14.10. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производствен-ной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб. | 1136,49 | 2727,58 | 2905,11 | 2905,11 | 3109,04 | 3109,04 | 3109,04 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

ООО «Термаль» (г. Белово)  на потребительском рынке г. Белово

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное горячее водоснабжение | 14.10.2016 | 31.12.2019 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества,

энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | х | х | х |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | х | х | х |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | х | х | х |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2015 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Горячее водоснабжение | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 11 к протоколу

№ 45 заседания правления

РЭК КО от 13.10.2016

Долгосрочные тарифы ООО «Термаль» (г. Белово)

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,

реализуемую на потребительском рынке г. Белово,

на период с 14.10.2016 по 31.12.2019

| Наименова-ние регули-руемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 (с НДС)* | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на холод-ную воду, руб./ м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) ** | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Термаль» | с 14.10.2016 по 31.12.2016 | 136,99 | 116,09 | 29,96 | 1566,05 | х | х |
|  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 136,99 | 116,09 | 29,96 | 1566,05 | х | х |
|  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 143,20 | 121,36 | 31,91 | 1626,42 | х | х |
|  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 143,20 | 121,36 | 31,91 | 1626,42 | х | х |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 145,85 | 123,60 | 34,15 | 1626,42 | х | х |
|  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 145,85 | 123,60 | 34,15 | 1626,42 | х | х |
|  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 142,41 | 120,69 | 35,76 | 1544,22 | х | х |

*Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на тепловую энергию для ООО «Термаль» (г. Белово), реализуемую на потребительском рынке г. Белово, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «13» октября 2016 года № 157.

Приложение № 12 к протоколу

№ 45 заседания правления

РЭК КО от 13.10.2016

Расчет тарифа ООО «Желдорсервис»

с учетом повышающих коэффициентов

| наименование | Объем перевозок учтенный в тарифе, единиц подвиж-ного состава | Фактичес-кий объем услуг, единиц подвиж-ного состава | Отклонение выполне-ния объемов, % | повышающий коэффициент | тариф, действую-щий в 1-м квартале (без НДС) | тариф, с учетом применения повышающего коэффициента (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» | 3866,5 | 3567 | -7,7 | 1,073 | 1521,0 | 1632,0 |

Приложение № 13 к протоколу

№ 45 заседания правления

РЭК КО от 13.10.2016

Расчет тарифа ОАО «Железнодорожник»

с учетом повышающих коэффициентов

| наименование | объем перевозок учтенный в тарифе, тонн | Фактичес-кий объем услуг, тонн | отклонение выполне-ния объемов, % | Повыша-ющий коэффициент | Тариф, действую-щий в 1-м квартале, (без НДС) | тариф, с учетом применения повышающего коэффициента (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» | 148575 | 131295,98 | -11,63 | 1,109 | 62,76 | 69,60 |