УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Малюта Д.В.

ПРОТОКОЛ № 46

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.10.2016 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г.., Гусельщиков Э.Б., Кулебякина М.В. (присутствовала с 1 по 5 вопрос).

Приглашенные:

Горланов В.Н. – главный консультант уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области;

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления РЭК КО;

Недведская Е.В. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО;

Вахнова О.О. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО;

Жулега С.М. – главный специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО;

Давидович Е.П. – консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО;

Петроченко А.А. – главный специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО;

Гаристов Н.Н. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Давыдова А.М. - начальник отдела УФАС по КО;

Овчинников А.Г. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Седашкина Г.С. - ведущий консультант отдела ценообразования в электроэнергетике РЭК КО.

Евлоев А.А. – директор МКП «ЖКХ»;

Жгутова И.Н. – главный экономист МКП «ЖКХ»;

Янин И.В. - заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ПАО «МРСК -Сибири» -«Кузбассэнерго – РЭС»;

Беспалова А.В. - заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК -Сибири» -«Кузбассэнерго – РЭС»;

Кулаков Н.В. - заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК -Сибири» -«Кузбассэнерго – РЭС»;

Кушнир Н.В. – главный специалист сметно -договорного сектора филиала ПАО «МРСК -Сибири» -«Кузбассэнерго – РЭС».

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ООО ХК «СДС Энерго», 2 ВЛ-35 кВ, ПС 35/6 кВ № 34, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Рекордная, д.88 по индивидуальному проекту.

Докладчик Гусельщиков Э.Б. огласив экспертное заключение предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», ИНН 2460069527, энергопринимающих устройств ООО ХК «СДС Энерго» (максимальная мощность 1 500 кВт), 2 ВЛ-35 кВ, ПС 35/6 кВ № 34, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Рекордная, д.88 по индивидуальному проекту, согласно приложению № 1 настоящему протоколу

Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» в границах Кемеровской области, ИНН 2460069527, энергопринимающих устройств ООО ХК «СДС Энерго» (максимальная мощность 1 500 кВт), 2 ВЛ-35 кВ, ПС 35/6 кВ №34, расположенных по адресу по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Рекордная, д.88 по индивидуальному проекту на 2016 год представлен в приложении № 2 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В.отметила следующее:

1 Не представлены технические условия;

Специалисты РЭК КО отметили в ответ на обращение члена правления от совета рынка МВ Кулебякиной о предоставлении сметных расчетов и технических условий по вопросам установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Типовым положением об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 № 97 и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным распоряжением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.06.2016 № 28, предусмотрено, что по планируемым к рассмотрению вопросам членам коллегиального органа, не являющимся работниками органа регулирования, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания коллегиального органа представляются на электронном носителе материалы к заседанию коллегиального органа, включая проект решения об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояснительная записка. По запросу члена коллегиального органа, не являющегося его работником, может быть предоставлена иная информация с учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу членов коллегиального органа указанные материалы предоставляются на бумажном носителе.

Запрашиваемые иные материалы не относятся к материалам, представляемым к заседанию правления. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные материалы определяются как обосновывающие (п. 12 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике) и (или) как прогнозные (п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике), представляемые в РЭК КО на экспертизу регулируемыми организациями. Такие материалы могут быть представлены исключительно на бумажном носителе.

Таким образом, РЭК КО предлагает ознакомление с иной информацией (не представляемой к заседаниям правления) находящейся на бумажных носителях осуществить в помещении РЭК КО в заранее оговоренное время.

2.В проекте Постановления не отражены выпадающие расходы в соответствие с п. 87 Основ ценообразования: Регулирующий Орган в своем решении по утверждению платы за технологическое присоединение отражает расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение.

3. В Экспертном заключении указано на отсутствие технической возможности присоединения к существующим центрам питания, но при этом выбранное техническое решение включает новое строительство ПС 110/35/6 кВ с установкой 2-ух силовых трансформаторов мощностью 10 МВА каждый, из чего следует, что нет ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение.

Специалисты РЭК КО ответили:

Согласно заключению об отсутствии (наличии) технической возможности, представленному филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», на момент подачи ООО ХК «СДС-Энерго» заявки на технологическое присоединение мощностью 1 500 кВт (с учетом существующей мощности 6 672 кВт, общая мощность составит 8 172 кВт), фактическая загрузка ПС 110/35/6 кВ «Тырганская» (ближайший источник электроснабжения заявленного класса напряжения) с учетом максимальных контрольных замеров и заключенных договоров технологического присоединения в режиме N-1 составляет 127,42%.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали:

ЗА –  4;

ПРОТИВ – 1 (Кулебякина М.В.)

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ОАО «СУЭК-Кузбасс», ПС № 2 «Ш. Октябрьская» 35/6 кВ с двумя трансформаторами 25 000 кВА взамен двум трансформаторам 16 000 кВА, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Полысаево, в районе ОАО «Шахта Октябрьская» по индивидуальному проекту

Докладчик Гусельщиков Э.Б. огласив экспертное заключение предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», ИНН 2460069527, энергопринимающих устройств ОАО «СУЭК-Кузбасс» (максимальная мощность 5 000 кВт), ПС № 2 «Ш. Октябрьская» 35/6 кВ с двумя трансформаторами 25 000 кВА взамен двум трансформаторам 16 000 кВА, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Полысаево, в районе ОАО «Шахта Октябрьская», кадастровый номер земельного участка 42:38:0101002:0181 по индивидуальному проекту, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» в границах Кемеровской области, энергопринимающих устройств ОАО «СУЭК-Кузбасс» (максимальная мощность 5 000 кВт), ПС №2 «Ш. Октябрьская» 35/6 кВ с двумя трансформаторами 25 000 кВА взамен двум трансформаторам 16 000 кВА (Кемеровская обл., г. Полысаево, в районе ОАО «Шахта Октябрьская», кадастровый номер земельного участка 42:38:0101002:0181) по индивидуальному проекту представлен в приложении № 4 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В.отметила следующее:

1.Не представлены технические условия;

Специалисты РЭК КО отметили в ответ на обращение члена правления от совета рынка МВ Кулебякиной о предоставлении сметных расчетов и технических условий по вопросам установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Типовым положением об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 № 97 и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным распоряжением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.06.2016 № 28, предусмотрено, что по планируемым к рассмотрению вопросам членам коллегиального органа, не являющимся работниками органа регулирования, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания коллегиального органа представляются на электронном носителе материалы к заседанию коллегиального органа, включая проект решения об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояснительная записка. По запросу члена коллегиального органа, не являющегося его работником, может быть предоставлена иная информация с учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу членов коллегиального органа указанные материалы предоставляются на бумажном носителе.

Запрашиваемые иные материалы не относятся к материалам, представляемым к заседанию правления. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные материалы определяются как обосновывающие (п. 12 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике) и (или) как прогнозные (п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике), представляемые в РЭК КО на экспертизу регулируемыми организациями. Такие материалы могут быть представлены исключительно на бумажном носителе.

Таким образом, РЭК КО предлагает ознакомление с иной информацией (не представляемой к заседаниям правления) находящейся на бумажных носителях осуществить в помещении РЭК КО в заранее оговоренное время.

2. Не представлено обоснование необходимости установки двух трансформаторов мощностью 40 МВА при присоединении мощности 5 МВт.;

Специалисты РЭК КО ответили, что заявитель увеличивает максимальную мощность (ПС №2 «Ш. Октябрьская» 35/6 кВ с двумя трансформаторами 25 000 кВА взамен двум трансформаторам 16 000 кВА).

3. В проекте Постановления не отражены выпадающие расходы в соответствие с п 87 Основ ценообразования: Регулирующий Орган в своем решении по утверждению платы за технологическое присоединение отражает расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение.;

4. Приняты к учёту расходы, связанные с проектно-изыскательскими работам на строительство ВЛ и ПС, что не предусмотрено Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение (приказ ФСТ России №209-э/1 от11.092012г.).

Специалисты РЭК КО ответили, что методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям предусматривают включение указанных расходов при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в соответствии с Главой II Методических указаний.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали:

ЗА –  4;

ПРОТИВ – 1 (Кулебякина М.В.)

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ЗАО «Шахта Беловская», ТП 10/6 кВ 2х1600 кВА, расположенных по адресу: Кемеровская область, Беловский район по индивидуальному проекту.

Докладчик Гусельщиков Э.Б. огласив экспертное заключение предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», ИНН 2460069527, энергопринимающих устройств ЗАО «Шахта Беловская», ТП 10/6 кВ 2х1600 кВА, расположенных по адресу: Кемеровская область, Беловский район, кадастровый номер земельного участка 42:01:0111005:282 по индивидуальному проекту, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Расчет необходимой валовой выручки к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС в границах Кемеровской области, ИНН2460069527, энергопринимающих устройств ЗАО «Шахта Беловская» (максимальная мощность 2 800 кВт), ТП 10/6 кВ 2х1600 кВА, расположенных по адресу: Кемеровская область, Беловский район, кадастровый номер земельного участка:42:01:0111005: 282 по индивидуальному проекту на 2016 год представлены в приложении № 6 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В.отметила следующее:

1 Не представлены технические условия;

Специалисты РЭК КО отметили в ответ на обращение члена правления от совета рынка МВ Кулебякиной о предоставлении сметных расчетов и технических условий по вопросам установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Типовым положением об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 № 97 и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным распоряжением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.06.2016 № 28, предусмотрено, что по планируемым к рассмотрению вопросам членам коллегиального органа, не являющимся работниками органа регулирования, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания коллегиального органа представляются на электронном носителе материалы к заседанию коллегиального органа, включая проект решения об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояснительная записка. По запросу члена коллегиального органа, не являющегося его работником, может быть предоставлена иная информация с учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу членов коллегиального органа указанные материалы предоставляются на бумажном носителе.

Запрашиваемые иные материалы не относятся к материалам, представляемым к заседанию правления. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные материалы определяются как обосновывающие (п. 12 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике) и (или) как прогнозные (п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике), представляемые в РЭК КО на экспертизу регулируемыми организациями. Такие материалы могут быть представлены исключительно на бумажном носителе.

Таким образом, РЭК КО предлагает ознакомление с иной информацией (не представляемой к заседаниям правления) находящейся на бумажных носителях осуществить в помещении РЭК КО в заранее оговоренное время.

2. В проекте Постановления не отражены выпадающие расходы в соответствие с п 87 Основ ценообразования: Регулирующий Орган в своем решении по утверждению платы за технологическое присоединение отражает расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение;

3. Приняты к учёту расходы, связанные с проектно-изыскательскими работам на строительство ВЛ и ПС, что не предусмотрено МУ по определению размера платы за тех. Присоединение (приказ ФСТ России №209-э/1 от11.092012г.);

Специалисты РЭК КО ответили, что методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям предусматривают включение указанных расходов при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в соответствии с Главой II Методических указаний.

4. В Экспертном заключении указано на отсутствие технической возможности присоединения к существующим центрам питания, но при этом выбранное техническое решение включает новое строительство ПС 110/35 кВ с установкой силового трансформатора мощностью 4 МВА каждый, из чего следует, что нет ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение.

Специалисты РЭК КО ответили, что согласно заключению об отсутствии (наличии) технической возможности, представленному филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», на момент подачи ЗАО «Шахта Беловская» заявки на технологическое присоединение мощностью 2 800 кВт уровень загрузки ПС 35/10 кВ «Родина» (ближайший источник электроснабжения заявленного класса напряжения) с учетом максимальных контрольных замеров и заключенных договоров технологического присоединения в режиме N-1 составляет 175%.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали:

ЗА –  4;

ПРОТИВ – 1 (Кулебякина М.В.)

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ЗАО «Шахта Беловская», ТП 35/6 2х6300 кВа, расположенных по адресу: Кемеровская область, Беловский район, в границах колхоза «Имени ХХI Партсъезда» по индивидуальному проекту.

Докладчик Гусельщиков Э.Б. огласив экспертное заключение предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», ИНН 2460069527, энергопринимающих устройств ЗАО «Шахта Беловская»,                               ТП 35/6 2х6300 кВа, расположенных по адресу: Кемеровская область, Беловский район, в границах колхоза «Имени ХХI Партсъезда», кадастровый номер земельного участка 42:01:0111005:66 по индивидуальному проекту, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В.отметила следующее:

1.Не представлены технические условия;

Специалисты РЭК КО отметили в ответ на обращение члена правления от совета рынка МВ Кулебякиной о предоставлении сметных расчетов и технических условий по вопросам установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Типовым положением об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 № 97 и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным распоряжением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.06.2016 № 28, предусмотрено, что по планируемым к рассмотрению вопросам членам коллегиального органа, не являющимся работниками органа регулирования, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания коллегиального органа представляются на электронном носителе материалы к заседанию коллегиального органа, включая проект решения об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояснительная записка. По запросу члена коллегиального органа, не являющегося его работником, может быть предоставлена иная информация с учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу членов коллегиального органа указанные материалы предоставляются на бумажном носителе.

Запрашиваемые иные материалы не относятся к материалам, представляемым к заседанию правления. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные материалы определяются как обосновывающие (п. 12 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике) и (или) как прогнозные (п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике), представляемые в РЭК КО на экспертизу регулируемыми организациями. Такие материалы могут быть представлены исключительно на бумажном носителе.

Таким образом, РЭК КО предлагает ознакомление с иной информацией (не представляемой к заседаниям правления) находящейся на бумажных носителях осуществить в помещении РЭК КО в заранее оговоренное время.

2. В соответствии с п. 30 Правил технологического. присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г.№861 определено, что технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в том случае, если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств. Из представленных материалов не следует вывод об отсутствии технической возможности технологического присоединения, следовательно, и о возможности установления платы по индивидуальному проекту.;

Специалисты РЭК КО ответили, что в названии постановления техническая ошибка. Плата за технологическое присоединение заявителя рассчитана в соответствии с Главой II Методических указаний. Рассмотрение вопроса перенесено.

3. Приняты к учёту расходы, связанные с проектно-изыскательскими работам на строительство ВЛ и ПС, что не предусмотрено МУ по определению размера платы за тех. Присоединение (приказ ФСТ России №209-э/1 от11.092012г.;

Специалисты РЭК КО ответили, что методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям предусматривают включение указанных расходов при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в соответствии с Главой II Методических указаний.

4. В проекте Постановления не отражены выпадающие расходы в соответствие с п 87 Основ ценообразования: Регулирующий Орган в своем решении по утверждению платы за технологическое присоединение отражает расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

РЕШИЛО:

Перенести вопрос, в связи с тем, что он требует доработки.

Голосовали за перенос вопроса:

ЗА – 4.

Кулебякина М.В. голосовала за предложение о переносе данного вопроса «воздержался».

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ООО «Шахта Чертинская-Коксовая», здание привода конвейера наклонного ствола и конвейерной галереи, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, 660 м северо-восточнее основной промышленной площадки по индивидуальному проекту.

Докладчик Гусельщиков Э.Б. огласив экспертное заключение предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», ИНН 2460069527, энергопринимающих устройств ООО «Шахта Чертинская-Коксовая» (максимальная мощность 3 000 кВт), здание привода конвейера наклонного ствола и конвейерной галереи, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, 660 м северо-восточнее основной промышленной площадки, кадастровый номер земельного участка 42:21:0000000:813 по индивидуальному проекту, согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» в границах Кемеровской области, ООО «Шахта Чертинская-Коксовая» (максимальная мощность 3 000 кВт), здание привода конвейера наклонного ствола и конвейерной галереи, расположенных по адресу по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, 660 м северо-восточнее основной промышленной площадки, кадастровый номер земельного участка 42:21:0000000:813 по индивидуальному проекту на 2016 год представлен в приложении № 9 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В.отметила следующее:

1 Не представлены технические условия;

Специалисты РЭК КО отметили в ответ на обращение члена правления от совета рынка МВ Кулебякиной о предоставлении сметных расчетов и технических условий по вопросам установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Типовым положением об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 № 97 и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным распоряжением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.06.2016 № 28, предусмотрено, что по планируемым к рассмотрению вопросам членам коллегиального органа, не являющимся работниками органа регулирования, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания коллегиального органа представляются на электронном носителе материалы к заседанию коллегиального органа, включая проект решения об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояснительная записка. По запросу члена коллегиального органа, не являющегося его работником, может быть предоставлена иная информация с учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу членов коллегиального органа указанные материалы предоставляются на бумажном носителе.

Запрашиваемые иные материалы не относятся к материалам, представляемым к заседанию правления. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные материалы определяются как обосновывающие (п. 12 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике) и (или) как прогнозные (п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике), представляемые в РЭК КО на экспертизу регулируемыми организациями. Такие материалы могут быть представлены исключительно на бумажном носителе.

Таким образом, РЭК КО предлагает ознакомление с иной информацией (не представляемой к заседаниям правления) находящейся на бумажных носителях осуществить в помещении РЭК КО в заранее оговоренное время.

2. В проекте Постановления не отражены выпадающие расходы в соответствие с п 87 Основ ценообразования: Регулирующий Орган в своем решении по утверждению платы за технологическое присоединение отражает расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение;

3. Приняты к учёту расходы, связанные с проектно-изыскательскими работам на строительство ВЛ и ПС, что не предусмотрено МУ по определению размера платы за тех. Присоединение (приказ ФСТ России №209-э/1 от11.092012г.

Специалисты РЭК КО ответили, что методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям предусматривают включение указанных расходов при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в соответствии с Главой II Методических указаний.

4. В Экспертном заключении указано на отсутствие технической возможности присоединения к существующим центрам питания, но при этом выбранное техническое решение включает новое строительство ТП 10/6 кВ с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 4 МВА каждый, из чего следует, что нет ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение.

Специалисты РЭК КО ответили, что согласно заключению об отсутствии (наличии) технической возможности, представленному филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», на момент подачи ООО «Шахта Чертинская-Коксовая» заявки на технологическое присоединение мощностью 3 000 кВт (1 500 кВт по одной точке присоединения, 1 500 кВт по второй точке присоединения), фактическая загрузка ПС 110 кВ «Ново-Чертинская» (ближайший источник электроснабжения заявленного класса напряжения) с учетом максимальных контрольных замеров и заключенных договоров технологического присоединения в режиме N-1 составляет 159,00%.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали:

ЗА –  4;

ПРОТИВ – 1 (Кулебякина М.В.)

6. О согласовании производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов и об установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов МКП «ЖКХ» (г. Топки).

Докладчик Антоненко Е.И.

Вопрос снят до согласования с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и администрацией Топкинского района.

В деле имеется письменное обращение (от 17.10.2016г.)

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали за перенос вопроса единогласно.

7. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.11.2015 № 597 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ОАО «Знамя» (г. Киселевск)» в части 2017 года.

1. Скорректировать ОАО «Знамя» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.11.2015 № 597 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ОАО «Знамя» (г. Киселевск)», изложив в новой редакции согласно приложению № 10, к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на водоотведение ОАО «Знамя» (г. Киселевск) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4573 от 13.10.2016; исх. № 01 /1862 от 13.10.2016) за подписью ген. директора ОАО «Знамя» Л.А. Галкина с просьбой рассмотреть вопрос по установлению тарифа без присутствия представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

8. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.11.2015 № 603 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду МП «Исток» (г. Киселевск)» в части 2017 года.

1. Скорректировать МП «Исток» (г. Киселевск) производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлением постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.11.2015 № 603 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду МП «Исток» (г. Киселевск)», изложив их в новой редакции согласно приложению № 13, к настоящему протоколу

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на водоотведение МП «Исток» (г. Киселевск) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4574 от 13.10.2016; исх. № 455/16 от 13.10.2016) за подписью ген. директора МП «Исток» (г. Киселевск) С.В. Шишкина с просьбой рассмотреть вопрос по установлению тарифа без присутствия представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

9. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2015 № 433 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район)» в части 2017 года.

Докладчик Вахнова О.О. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район)» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2015 № 433 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район)», изложив их в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

, к выписке из протокола.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на водоотведение ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район)» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4567 от 13.10.2016; исх. № 907 от 13.10.2016) за подписью ген. директора ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район)» А.А. Аришина с просьбой рассмотреть вопрос по установлению тарифа без присутствия представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

10. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2015 № 431 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район)» в части 2017 года.

Докладчик Вахнова О.О. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район) производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2015 № 431 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район),изложив в новой редакции согласно приложению № 19, к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 20, к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на водоотведение ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 20, к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4566 от 13.10.2016; исх. № б/н от 13.10.2016) за подписью директора ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район) Р.С. Камбарова и главного экономиста Вольф Т.А., с просьбой рассмотреть вопрос по установлению тарифа без присутствия представителей организации. С проектом постановления ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

11. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2015 № 427 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район)» в части 2017 года.

Докладчик Вахнова О.О. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район)» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2015 № 427 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район)», изложив в новой редакции согласно приложению № 21, к к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на водоотведение АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район)» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 23 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4572 от 13.10.2016; исх. № 839 от 12.10.2016) за подписью директора АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район)» В.В. Кандаурова с просьбой рассмотреть вопрос по установлению тарифа без присутствия представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

12. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 577 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС СВЕТОТЕХНИКА» (г. Прокопьевск)» в части 2017 года.

Докладчик Жулега С.М. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС СВЕТОТЕХНИКА» (г. Прокопьевск)» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 577 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» (г. Прокопьевск)», изложив в новой редакции согласно приложению № 24, к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 25 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на водоотведение ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4641 от 12.10.2016) за подписью первого заместителя генерального директора ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» И.А. Абрамова с просьбой рассмотреть вопрос по установлению тарифа без присутствия представителей организации.  С уровнем тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

13. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 458 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)» в части 2017 года.

Докладчик Жулега С.М. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 458 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.07.2016 № 111),  изложив в новой редакции согласно приложению № 27 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 28 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на водоотведение АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 29 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4642 от 17.10.2016; исх. № 34/6786 от 17.10.2016) за подписью генерального директора АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)» К.А. Коренной с просьбой рассмотреть вопрос по установлению тарифа без присутствия представителей организации.  С уровнем тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

14. О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Докладчик Жулега С.М. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2015 № 743 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк)» следующие изменения, в заголовке, тексте постановления, в заголовке приложения к постановлению слова «ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» заменить словами «АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат».

2. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2015 № 744 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, транспортировку  сточных вод ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк)» следующие изменения, в заголовке, тексте постановления, в заголовках, тексте приложений № 1, 2 к постановлению слова «ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» заменить словами «АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

15. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 509 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, транспортировку сточных вод ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район)» в части 2017 года.

Докладчик Давидович Е.П. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район)» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015  № 509 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения  и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, транспортировку сточных вод ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район)», изложив в новой редакции согласно приложению № 30 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 31,32,33 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на водоотведение ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район)» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 34 к настоящему протоколу.

В деле имеется лист уведомления и согласия (вх. № 4645 от 17.10.2016) за подписью и.о. исполнительного директора ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район)» на основании доверенности с материалами дела и проектом ознакомлены и просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

16. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.11.2015 № 419 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Сервис услуги» (Мариинский муниципальный район)» в части 2017 года.

Докладчик Петроченко А.А. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать ООО «Сервис услуги» (Мариинский муниципальный район)» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015  № 509 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения  и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, транспортировку сточных вод ООО «Сервис услуги» (Мариинский муниципальный район)», изложив в новой редакции согласно приложению № 35 к настоящему протоколу

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 36 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на водоотведение ООО «Сервис услуги» (Мариинский муниципальный район)» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 37 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4601 от 14.10.2016;) за подписью генерального директора ООО «Сервис услуги» (Мариинский муниципальный район)» А.П. Долгулева с материалами дела и проектом ознакомлены и просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

17. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 384 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы».

Докладчик Малюта Д.В. огласив экспертное заключение предлагает внести в приложения № 1, 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 384 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» следующие изменения, изложив их в новой редакции согласно приложениям                    38,39 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

18. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 382 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мариинск в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы».

Докладчик Малюта Д.В. огласив экспертное заключение предлагает внести в приложения № 1, 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 382 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мариинск в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» следующие изменения, изложив их в новой редакции согласно приложениям 40,41 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

19. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2015 № 756 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод» (г. Новокузнецк), на 2016-2018 годы» в части 2017 года.

Докладчик Незнанов П.Г.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 16-04408 от 18.110.2016) за подписью управляющего директора АО «Русал Новокузнецк» В.С. Жирнакова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствие представителей организации.

Огласив экспертное заключение докладчик предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2015 № 756 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод» (г. Новокузнецк), на 2016-2018 годы» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте постановления, в заголовках, тесте приложений № 1, 2 слова «ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод»» заменить словами «АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод».

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 42 к настоящему протоколу.

Расчеты полезного отпуска тепловой энергии, операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования, неподконтрольных расходов, расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и водоотведения, необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», г. Новокузнецк приведены в приложении № 43 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

20. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 628 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы» в части 2017 года

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает внести изменения в приложения № 4, 5, 6 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 628 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы», изложив их в новой редакции согласно приложению № 44,45,46 к настоящему протоколу.

Расчеты приведены в приложениях № 47,48,49 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

21. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 630 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы» в части 2017 года.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает внести изменения в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 630 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы», изложив в новой редакции согласно приложения № 50 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

23. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 629 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы» в части 2017 года.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает внести изменения в приложения № 3, 4 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 629 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы», изложив его в новой редакции согласно приложениям № 51,52 к настоящему протоколу.

Расчеты приведены в приложении № 53,54 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

23. Об установлении ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016 год

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает установить ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания», ИНН 4253009805, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 18.10.2016 по 31.12.2016 согласно приложению № 55 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 56 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

Члены Правления РЭК КО:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ООО ХК «СДС Энерго» (максимальная мощность 1 500 кВт), 2 ВЛ-35 кВ, ПС 35/6 кВ № 34, расположенных по адресу: Кемеровская область,

г. Прокопьевск, ул. Рекордная, д.88  по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2,509 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» |  |
| 3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством | 395 818,65 |
| 3.1 | строительство воздушных линий |  |
| 3.2 | строительство кабельных линий |  |
| 3.3 | строительство пунктов секционирования |  |
| 3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |
| 3.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 1,470 |
| 5 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 1,421 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 1,662 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 395 825,71 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 1500 кВт.

Приложение № 2 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

| Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» в границах Кемеровской области, энергопринимающих устройств ООО ХК «СДС Энерго» (максимальная мощность 1 500 кВт), 2 ВЛ-35 кВ, ПС 35/6 кВ №34, расположенных по адресу по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Рекордная, д.88 по индивидуальному проекту тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение Общества | Предложение РЭК | Отклонение |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 15 855,99 | 7,06 | -15 848,93 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,37 | 0,30 | -0,07 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |
| 1.3 | Оплата труда ППП | 17,81 | 4,76 | -13,05 |
| 1.4 | Отчисления на страховые взносы | 5,42 | 1,45 | -3,97 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 0,69 | 0,55 | -0,14 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 0,69 | 0,55 | -0,14 |
| 1.5.2 | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего |  |  |  |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: |  |  |  |
| 1.5.3.1 | услуги связи |  |  |  |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность |  |  |  |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги |  |  |  |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества |  |  |  |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией |  |  |  |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 15 831,70 | 0,00 | -15 831,70 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков |  |  |  |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом |  |  |  |
| 1.6.3 | - прочие обоснованные расходы | 15 831,70 | 0,00 | -15 831,70 |
| 1.6.3.1 | дивиденды | 15 831,70 | 0,00 | -15 831,70 |
| 1.6.3.2 | налог на прибыль |  |  |  |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) |  |  |  |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 511 891,28 | 395 818,65 | -116 072,63 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств |  |  |  |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 527 747,27 | 395 825,71 | -131 921,56 |

0

Приложение № 3 к протоколу

№ 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ОАО «СУЭК-Кузбасс» (максимальная мощность 5 000 кВт), ПС № 2 «Ш. Октябрьская» 35/6 кВ с двумя трансформаторами 25 000 кВА взамен двум трансформаторам 16 000 кВА, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Полысаево, в районе ОАО «Шахта Октябрьская», кадастровый номер земельного участка 42:38:0101002:0181 по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2,836 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» |  |
| 3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством | 440 625,71 |
| 3.1 | строительство воздушных линий |  |
| 3.2 | строительство кабельных линий |  |
| 3.3 | строительство пунктов секционирования |  |
| 3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |
| 3.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 1,797 |
| 5 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 1,749 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 1,990 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 440 634,08 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 5000 кВт.

Приложение № 4 к протоколу

№ 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

| Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» в границах Кемеровской области, энергопринимающих устройств ОАО «СУЭК-Кузбасс» (максимальная мощность 5 000 кВт), ПС №2 «Ш. Октябрьская» 35/6 кВ с двумя трансформаторами 25 000 кВА взамен двум трансформаторам 16 000 кВА(Кемеровская обл., г. Полысаево, в районе ОАО «Шахта Октябрьская», кадастровый номер земельного участка 42:38:0101002:0181) по индивидуальному проекту тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение Общества | Предложение РЭК | Отклонение |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 18 852,78 | 8,37 | -18 844,41 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,94 | 0,75 | -0,19 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |
| 1.3 | Оплата труда ППП | 17,81 | 4,76 | -13,05 |
| 1.4 | Отчисления на страховые взносы | 5,42 | 1,45 | -3,97 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 1,76 | 1,41 | -0,35 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 1,76 | 1,41 | -0,35 |
| 1.5.2 | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего |  |  |  |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: |  |  |  |
| 1.5.3.1 | услуги связи |  |  |  |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность |  |  |  |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги |  |  |  |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества |  |  |  |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией |  |  |  |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 18 826,85 | 0,00 | -18 826,85 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков |  |  |  |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом |  |  |  |
| 1.6.3 | - прочие обоснованные расходы | 18 826,85 | 0,00 | -18 826,85 |
| 1.6.3.1 | дивиденды | 18 826,85 | 0,00 | -18 826,85 |
| 1.6.3.2 | налог на прибыль |  |  |  |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) |  |  |  |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 608 734,91 | 440 625,71 | -168 109,20 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств |  |  |  |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 627 587,69 | 440 634,08 | -186 953,61 |

0

Приложение № 5 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ЗАО «Шахта Беловская»,

ТП 10/6 кВ 2х1600 кВА, расположенных по адресу: Кемеровская область, Беловский район, кадастровый номер земельного участка 42:01:0111005: 282 по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2,898 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» |  |
| 3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством | 223 409,66 |
| 3.1 | строительство воздушных линий |  |
| 3.2 | строительство кабельных линий |  |
| 3.3 | строительство пунктов секционирования |  |
| 3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |
| 3.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 1,859 |
| 5 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 1,811 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 2,053 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 223 418,28 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 2800 кВт.

Приложение № 6 к протоколу

№ 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

| Расчет необходимой валовой выручки к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС в границах Кемеровской области энергопринимающих устройств ЗАО «Шахта Беловская» (максимальная мощность 2 800 кВт), ТП 10/6 кВ 2х1600 кВА, расположенных по адресу: Кемеровская область, Беловский район, кадастровый номер земельного участка:42:01:0111005: 282по индивидуальному проекту тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение Общества | Предложение РЭК | Отклонение |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 11 226,01 | 8,62 | -11 217,39 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 1,05 | 0,84 | -0,21 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |
| 1.3 | Оплата труда ППП | 17,81 | 4,76 | -13,05 |
| 1.4 | Отчисления на страховые взносы | 5,42 | 1,45 | -3,97 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 1,96 | 1,57 | -0,39 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 1,96 | 1,57 | -0,39 |
| 1.5.2 | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего |  |  |  |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: |  |  |  |
| 1.5.3.1 | услуги связи |  |  |  |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность |  |  |  |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги |  |  |  |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества |  |  |  |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией |  |  |  |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 11 199,78 | 0,00 | -11 199,78 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков |  |  |  |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом |  |  |  |
| 1.6.3 | - прочие обоснованные расходы | 11 199,78 | 0,00 | -11 199,78 |
| 1.6.3.1 | дивиденды | 11 199,78 | 0,00 | -11 199,78 |
| 1.6.3.2 | налог на прибыль |  |  |  |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) |  |  |  |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 362 126,13 | 223 409,66 | -138 716,47 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств |  |  |  |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 373 352,14 | 223 418,28 | -149 933,86 |

Приложение № 7 к протоколу

№ 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ЗАО «Шахта Беловская», ТП 35/6 2х6300 кВа, расположенных по адресу: Кемеровская область, Беловский район, в границах колхоза «Имени ХХI Партсъезда», кадастровый номер земельного участка 42:01:0111005:66 по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2,886 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» |  |
| 3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством | 167 005,84 |
| 3.1 | строительство воздушных линий |  |
| 3.2 | строительство кабельных линий |  |
| 3.3 | строительство пунктов секционирования |  |
| 3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |
| 3.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 1,847 |
| 5 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 1,798 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 2,040 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 167 014,41 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 5000 кВт.

Приложение № 8 к протоколу

№ 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ООО «Шахта Чертинская-Коксовая» (максимальная мощность 3 000 кВт), здание привода конвейера наклонного ствола и конвейерной галереи, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, 660 м северо-восточнее основной промышленной площадки, кадастровый номер земельного участка 42:21:0000000:813 по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2,806 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» |  |
| 3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством | 171 059,31 |
| 3.1 | строительство воздушных линий |  |
| 3.2 | строительство кабельных линий |  |
| 3.3 | строительство пунктов секционирования |  |
| 3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |
| 3.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 1,767 |
| 5 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 1,718 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 1,960 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 171 067,56 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 3000 кВт.

Приложение № 9 к протоколу

№ 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

| Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» в границах Кемеровской области, ООО «Шахта Чертинская-Коксовая» (максимальная мощность 3 000 кВт), здание привода конвейера наклонного ствола и конвейерной галереи, расположенных по адресу по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, 660 м северо-восточнее основной промышленной площадки, кадастровый номер земельного участка 42:21:0000000:813 по индивидуальному проекту тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение Общества | Предложение РЭК | Отклонение |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 7 349,77 | 8,25 | -7 341,52 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,89 | 0,71 | -0,18 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |
| 1.3 | Оплата труда ППП | 17,81 | 4,76 | -13,05 |
| 1.4 | Отчисления на страховые взносы | 5,42 | 1,45 | -3,97 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 1,66 | 1,33 | -0,33 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 1,66 | 1,33 | -0,33 |
| 1.5.2 | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего |  |  |  |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: |  |  |  |
| 1.5.3.1 | услуги связи |  |  |  |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность |  |  |  |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги |  |  |  |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества |  |  |  |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией |  |  |  |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 7 324,00 | 0,00 | -7 324,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков |  |  |  |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом |  |  |  |
| 1.6.3 | - прочие обоснованные расходы | 7 324,00 | 0,00 | -7 324,00 |
| 1.6.3.1 | дивиденды | 7 324,00 | 0,00 | -7 324,00 |
| 1.6.3.2 | налог на прибыль |  |  |  |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) |  |  |  |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 236 809,35 | 171 059,31 | -65 750,04 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств |  |  |  |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 244 159,12 | 171 067,56 | -73 091,56 |

0

Приложение № 10 к протоколу

№ 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Производственная программа

ОАО «Знамя» (г. Киселевск)

в сфере водоотведения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Знамя» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652718, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ускатная, 6а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 73034 | 73034 | 73034 | 73034 | 73034 | 73034 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 67775 | 67775 | 67775 | 67775 | 67775 | 67775 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 33966 | 33966 | 33966 | 33966 | 33966 | 33966 |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 1191,98 | 1256,18 | 1256,18 | 1292,56 | 1296,84 | 1367,46 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,30 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,30 | 0,30 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 3,0 | 1,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,21 | 1,21 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014-2015 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - | - |
| 2015 год |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества

обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 11 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Приложение № 12 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Одноставочные тарифы на водоотведение

ОАО «Знамя» (г. Киселевск)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 13,15 | 13,85 | 13,85 | 14,26 | 14,30 | 15,08 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 11,14 | 11,74 | 11,74 | 12,08 | 12,12 | 12,78 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 13 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Производственная программа

МП «Исток» (г. Киселевск)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МП «Исток» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652715, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Добровольная, 30 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 195805 | 195805 | 195805 | 195805 | 195805 | 195805 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 19753 | 19753 | 19753 | 19753 | 19753 | 19753 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 19682 | 19682 | 19682 | 19682 | 19682 | 19682 |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 4.3. | - прочие | м3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 195805 | 195805 | 195805 | 195805 | 195805 | 195805 |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 175871 | 175871 | 175871 | 175871 | 175871 | 175871 |
| 7. | Потери воды | м3 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 170244 | 170244 | 170244 | 170244 | 170244 | 170244 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 170244 | 170244 | 170244 | 170244 | 170244 | 170244 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 82381 | 82381 | 82381 | 82381 | 82381 | 82381 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 87863 | 87863 | 87863 | 87863 | 87863 | 87863 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 6862,52 | 7233,65 | 7197,90 | 7197,90 | 7446,45 | 7853,33 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 16,19 | 4,51 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,20 | 3,20 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,74 | 1,74 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой за 2014-2015 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - | - |
| 2015 год |  |
| Ремонт объектов водоснабжения | 898,9 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 14 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Приложение № 15 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Одноставочные тарифы на питьевую воду

МП «Исток» (г. Киселевск)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (НДС не облагается) | 40,31 | 42,49 | 42,28 | 42,28 | 43,74 | 46,13 |
| 2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 40,31 | 42,49 | 42,28 | 42,28 | 43,74 | 46,13 |

Приложение № 16 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Производственная программа

ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район)

в сфере водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «СПК «Чистогорский» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654235, Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Чистогорский |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п |  | Наименова-ние показателя |  | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |  | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков |  | м3 |  | 182122,13 | 182122,13 | 173016,02 | 173016,02 | 182122,13 |  | 182122,13 |  |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия |  | м3 |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей |  | м3 |  | 182122,13 | 182122,13 | 173016,02 | 173016,02 | 182122,13 |  | 182122,13 |  |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок |  | м3 |  | 30457,13 | 30457,13 | 21351,02 | 21351,02 | 30457,13 |  | 30457,13 |  |
| 3.1.1. | - население |  | м3 |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 3.1.2. | - прочие потребители |  | м3 |  | 30457,13 | 30457,13 | 21351,02 | 21351,02 | 30457,13 |  | 30457,13 |  |
| 3.2. | Собственные нужды производства |  | м3 |  | 151665,00 | 151665,00 | 151665,00 | 151665,00 | 151665,00 |  | 151665,00 |  |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения |  | м3 |  | 182122,13 | 182122,13 | 173016,02 | 173016,02 | 182122,13 |  | 182122,13 |  |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 7643,67 | 8057,08 | 7654,23 | 7944,90 | 8179,10 | 8619,84 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,58 | 0,58 | 0,58 | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 5,79 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,58 | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 3,19 | 3,19 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014-2015 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - | - |
| 2015 год |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 17 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Приложение № 18 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Одноставочные тарифы водоотведение

ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители (без НДС) | 41,97 | 44,24 | 44,24 | 45,92 | 44,91 | 47,33 |

Приложение № 19 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Производственная программа

ОАО «Славино»  (Новокузнецкий муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Славино» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654235, Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Чистогорский |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Замена водовода скважины № 0, № 1 | 2016 | 503,13 | Обновление устаревшего оборудования | - | - |
|  | 2017 | 518,22 |  | - | - |
|  | 2018 | 538,37 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Приобретение установки обратного осмоса | 2016 | 1441,33 | Очистка воды | - | - |
| Приобретение установки обратного осмоса | 2017 | 1441,33 | Очистка воды | - | - |
| Приобретение установки очистки воды от марганца, остаточного железа и загрязнений |  | 3890,99 | Очистка воды | - | - |
| Приобретение установки очистки воды от марганца, остаточного железа и загрязнений | 2018 | 1783,19 | Очистка воды | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 759000 | 759000 | 742500 | 742500 | 759000 | 759000 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 759000 | 759000 | 742500 | 742500 | 759000 | 759000 |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 759000 | 759000 | 742500 | 742500 | 759000 | 759000 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 654480 | 654480 | 569690 | 569690 | 654480 | 654480 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 654480 | 654480 | 569690 | 569690 | 654480 | 654480 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 104520 | 104520 | 172810 | 172810 | 104520 | 104520 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 12500,73 | 13176,24 | 12889,8 | 13468,95 | 13844,16 | 14952,30 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,78 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя |  | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,71 | 1,71 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014-2015 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| Замена водовода | 2741,80 |
| 2015 год |  |
| Замена водовода СКВ №11 ЦВС | 2944,33 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 20 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Приложение № 21 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Одноставочные тарифы на питьевую воду

ОАО «Славино»  (Новокузнецкий муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 16,47 | 17,36 | 17,36 | 18,14 | 18,24 | 19,70 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 16,47 | 17,36 | 17,36 | 18,14 | 18,24 | 19,70 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 22 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Производственная программа

Производственная программа АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный район) в сфере водоотведения (очистка сточных вод)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654241, Кемеровская область, Новокузнецкий район, пос. Степной |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 89251,50 | 89251,50 | 93851,61 | 93851,61 | 89251,50 | 89251,50 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 1902,00 | 1902,00 | 1719,00 | 1719,00 | 1902,00 | 1902,00 |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 87349,50 | 87349,50 | 92132,61 | 92132,61 | 87349,50 | 87349,50 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 46346,74 | 46346,74 | 45258,11 | 45258,11 | 46346,74 | 46346,74 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 46346,74 | 46346,74 | 45258,11 | 45258,11 | 46346,74 | 46346,74 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 41002,76 | 41002,76 | 46874,50 | 46874,50 | 41002,76 | 41002,76 |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 89251,50 | 89251,50 | 93851,61 | 93851,61 | 89251,50 | 89251,50 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 699,67 | 699,67 | 737,98 | 769,31 | 752,95 | 755,57 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 60 | 60 | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) за 2014-2015 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - | - |
| 2015 год |  |
| Перекладка сетей участка канализации п. Степной | 1 467,49 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 23 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Приложение № 23 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод)

АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

(Новокузнецкий муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,85 | 10,17 | 10,21 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,35 | 8,62 | 8,65 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 24 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Производственная программа

Производственная программа ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» (г. Прокопьевск) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 127576, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ноградская, 1 653004, г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 20608,00 | 20608,00 | 20608,00 | 20608,00 | 20608,00 | 20608,00 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 20078,00 | 20078,00 | 20078,00 | 20078,00 | 20078,00 | 20078,00 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 20078,00 | 20078,00 | 20078,00 | 20078,00 | 20078,00 | 20078,00 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 19835,00 | 19835,00 | 19835,00 | 19835,00 | 19835,00 | 19835,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 35635,00 | 35635,00 | 35635,00 | 35635,00 | 35635,00 | 35635,00 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 35105,00 | 35105,00 | 35105,00 | 35105,00 | 35105,00 | 35105,00 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 15027,00 | 15027,00 | 15027,00 | 15027,00 | 15027,00 | 15027,00 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 14784,00 | 14784,00 | - | - | 14784,00 | 14784,00 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 243,00 | 243,00 | 15027,00 | 15027,00 | 243,00 | 243,00 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 20078,00 | 20078,00 | 20078,00 | 20078,00 | 20078,00 | 20078,00 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды), тыс. руб. | 479,26 | 505,16 | 482,27 | 482,27 | 512,59 | 539,90 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 541,32 | 570,46 | 570,46 | 574,32 | 577,13 | 607,32 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 1,36 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 1,24 | 1,24 | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,30 | 0,30 | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2015 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - Холодное водоснабжение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| - Холодное водоснабжение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 25 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Приложение № 26 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Одноставочные тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод

ООО «ЗАВОД «ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА» (г. Прокопьевск)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прочие потребители (без НДС) | 23,87 | 25,16 | 24,02 | 24,02 | 25,53 | 26,89 |
| 2. Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 18,20 | 19,18 | - | - | 19,40 | 20,41 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 15,42 | 16,25 | 16,25 | 16,36 | 16,44 | 17,30 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 27 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Производственная программа

АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)

в сфере холодного водоснабжения технической водой

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | АО «Кузнецкие ферросплавы» обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 650021, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 170 Почтовый адрес: 652050, г. Юрга, ул. Абразивная, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи технической воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 396683,20 | 396683,20 | 398910,00 | 398910,00 | 396683,20 | 396683,20 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 396683,20 | 396683,20 | 398910,00 | 398910,00 | 396683,20 | 396683,20 |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 396683,20 | 396683,20 | 398910,00 | 398910,00 | 396683,20 | 396683,20 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 7307,20 | 7307,20 | 5892,50 | 5892,50 | 7307,20 | 7307,20 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 7307,20 | 7307,20 | 5892,50 | 5892,50 | 7307,20 | 7307,20 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 389376,00 | 389376,00 | 393017,50 | 393017,50 | 389376,00 | 389376,00 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 4391,28 | 4629,29 | 4655,28 | 5074,14 | 4815,73 | 5077,54 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,03 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,01 | 2,01 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой за 2014-2015 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - | - |
| 2015 год |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 28 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Приложение № 29 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Одноставочные тарифы на техническую воду

АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители (без НДС) | 11,07 | 11,67 | 11,67 | 12,72 | 12,14 | 12,80 |

Приложение № 30 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Производственная программа

ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой и водоотведения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Гурьевский металлургический завод» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Гагарина, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды, технической воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 135373,5 | 135373,5 | 133279,6 | 133279,6 | 131497,5 | 131497,5 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 135373,5 | 135373,5 | 133279,6 | 133279,6 | 131497,5 | 131497,5 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 135373,5 | 135373,5 | 133279,6 | 133279,6 | 131497,5 | 131497,5 |
| 1.9.1. | Потребительс-кий рынок | м3 | 93496,0 | 93496,0 | 93496,0 | 93496,0 | 93496,0 | 93496,0 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 93496,0 | 93496,0 | 93496,0 | 93496,0 | 93496,0 | 93496,0 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 41877,5 | 41877,5 | 39783,6 | 39783,6 | 38001,5 | 38001,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | 5409380,0 | 5409380,0 | 5409380,0 | 5409380,0 | 5409380,0 | 5409380,0 |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 5409380,0 | 5409380,0 | 5409380,0 | 5409380,0 | 5409380,0 | 5409380,0 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 5409380,0 | 5409380,0 | 5409380,0 | 5409380,0 | 5409380,0 | 5409380,0 |
| 2.9.1. | Потребительс-кий рынок | м3 | 71721,0 | 71721,0 | 71721,0 | 71721,0 | 71721,0 | 71721,0 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 71721,0 | 71721,0 | 71721,0 | 71721,0 | 71721,0 | 71721,0 |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 5337659,0 | 5337659,0 | 5337659,0 | 5337659,0 | 5337659,0 | 5337659,0 |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 171076,1 | 171076,1 | 171076,1 | 171076,1 | 171076,1 | 171076,1 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 171076,1 | 171076,1 | 171076,1 | 171076,1 | 171076,1 | 171076,1 |
| 3.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 6723,4 | 6723,4 | 6723,4 | 6723,4 | 6723,4 | 6723,4 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 6723,4 | 6723,4 | 6723,4 | 6723,4 | 6723,4 | 6723,4 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 164352,7 | 164352,7 | 164352,7 | 164352,7 | 164352,7 | 164352,7 |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 171076,1 | 171076,1 | 171076,1 | 171076,1 | 171076,1 | 171076,1 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 726,96 | 766,21 | 754,36 | 779,69 | 771,89 | 828,43 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 7951,79 | 8168,16 | 8168,16 | 8815,17 | 8817,29 | 9087,76 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 556,00 | 585,08 | 585,08 | 606,63 | 607,32 | 639,82 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,61 | 0,61 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,27 | 0,27 | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,33 | 0,33 | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2015 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |
| - | - |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 31 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Приложение № 32 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Приложение № 33к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Приложение № 34к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, на транспортировку сточных вод ОАО «Гурьевский металлургический завод» (Гурьевский муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 6,34 | 6,68 | 6,68 | 6,90 | 6,93 | 7,43 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 5,37 | 5,66 | 5,66 | 5,85 | 5,87 | 6,30 |
| 2. Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 1,73 | 1,78 | 1,78 | 1,92 | 1,92 | 1,98 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 1,47 | 1,51 | 1,51 | 1,63 | 1,63 | 1,68 |
| 3. Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС)* | 3,84 | 4,04 | 4,04 | 4,19 | 4,19 | 4,41 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 3,25 | 3,42 | 3,42 | 3,55 | 3,55 | 3,74 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 35 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Производственная программа

ООО «Сервис услуги» (Мариинский муниципальный район)

в сфере водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Сервис услуги» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 50 лет Октября, 86 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 |
| 4. | Потребитель-ский рынок | м3 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 |
| 4.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - прочие потребители | м3 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 |
| 4.3. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 | 24999,96 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 1553,75 | 1637,75 | 1637,75 | 1691,25 | 1667,50 | 1755,75 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 3,80 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,81 | 2,81 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014-2015 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - | - |
| 2015 год |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 36 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Приложение № 37 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Одноставочные тарифы на водоотведение

ООО «Сервис услуги» (Мариинский муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (НДС не облагается) | 62,15 | 65,51 | 65,51 | 67,65 | 66,70 | 70,23 |
| 2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 62,15 | 65,51 | 65,51 | 67,65 | 66,70 | 70,23 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 38 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол)

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |
|  |  | Теку-щее значе-ние | Плановое значение |  |  | Теку-щее значе-ние | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Производственно-отопительная котельная г. Таштагол (УПК-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,09 | 187,09 | 187,09 | 187,09 | 2,722- вода, 4,1-пар | 2,722- вода, 4,1-пар | 2,722- вода, 4,1-пар | 2,722- вода, 4,1-пар | 42654,57- вода, 1360,77-пар | 42654,57- вода, 1360,77-пар | 42654,57- вода, 1360,77-пар | 42654,57- вода, 1360,77-пар |
| 2 | Отопительная котельная Таштагола (УПК-2 ЦМК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,81 | 178,81 | 178,81 | 178,81 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 716,78 | 716,78 | 716,78 | 716,78 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 3 | Отопительная котельная п. Таштагол (УПК-2 п. Шалым) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,52 | 178,52 | 178,52 | 178,52 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2081,95 | 2081,95 | 2081,95 | 2081,95 |
| 4 | Отопительная котельная пгт. Спасск (УПК-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,74 | 182,74 | 182,74 | 182,74 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1133,65 | 1133,65 | 1133,65 | 1133,65 |
| 5 | Отопительная котельная Таштагола (УПК-4 Калинина) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,54 | 230,54 | 230,54 | 230,54 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 159,77 | 159,77 | 159,77 | 159,77 |
| 6 | Производственно-отопительная котельная п. Шерегеш (УПК-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,9 | 194,9 | 171,5 | 171,5 | 3,53- вода, 2,5-пар | 3,53- вода, 2,5-пар | 3,53- вода, 2,5-пар | 3,53- вода, 2,5-пар | 3271 - вода, 501 -пар | 3271 - вода, 501 -пар | 3271 - вода, 501 -пар | 3271 - вода, 501 -пар |
| 7 | Производственно-отопительная котельная п. Шерегеш (УПК-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 176,3 | 5,710- вода, 3,679-пар | 5,710- вода, 3,679-пар | 5,710- вода, 3,679-пар | 5,710- вода, 3,679-пар | 21722 - вода, 3029 -пар | 21722 - вода, 3029 -пар | 21722 - вода, 3029 -пар | 21722 - вода, 3029 -пар |
| 8 | Производственно-отопительная котельная п. Каз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 16597 | 16597 | 16597 | 16597 |
| 9 | Производственно-отопительная котельная п. Мундыбаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,3 | 181,3 | 181,3 | 181,3 | 5,20- вода, 1,57-пар | 5,20- вода, 1,57-пар | 5,20- вода, 1,57-пар | 5,20- вода, 1,57-пар | 10145 - вода, 304 -пар | 10145 - вода, 304 -пар | 10145 - вода, 304 -пар | 10145 - вода, 304 -пар |

Приложение № 39 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Южно - Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол)

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | РФ, 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Мира, 30А Почтовый адрес: РФ, 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Доз, 2 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 -2018г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Зам. директора по производственным вопросам Роор А.В. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | (3843) 465636, 465609 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | РФ, 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель РЭК КО Смолего В.Г. |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Таштагольского района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | РФ, 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина, 60 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Зам. Главы Таштагольского района Малыгин С.С. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 27.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Зам. Главы Таштагольского района Малыгин С.С. |

Инвестиционная программа ООО «Южно - Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол)

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Обоснование необходимости (цель реализации) |  | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реали-зации меро-приятия |  | Год окончания реализа-ции меро-приятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  | Ед. изм. |  | значение показателя |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. | Про-финан-сировано к 2016 г | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | В т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до реализа-ции мероприятия |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Разработка проекта реконструкции котла Е6, 5-14-250 №3 (УПК-2 ЦМК) |  |  | Повышение надежности работы котла |  | Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Советская, 2а |  | количество |  | шт. |  | 0 |  | 1 |  | 2016 |  | 2016 | 1132,8 | 0 | 1132,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Разработка проекта монтажа сопел третичного дутья Котлоагрегата №1 УПК-1 г. Таштагол |  |  | Повышение надежности работы котла, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла |  | Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира, 30а |  | количество |  | шт. |  | 0 |  | 1 |  | 2016 |  | 2016 | 590,00 | 0 | 590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Демонтаж котла ДКВР 20-13 рег. № 4999. Монтаж котла Е-25-1,4-225 КВ (ке-25-1,4-225 кф) второй этап |  |  | Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла |  | п. Шерегеш |  | количество |  | шт. |  | 0 |  | 1 |  | 2015 |  | 2016 | 26287,68 | 0 | 26287,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Замена котла КВ-Р-23,26-150-1(КВ-ТС-20-150П) № 7, рег. № 10026 на котел КВ-Ф 20-150 (УПК № 7) п. Каз. |  |  | Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла |  | Производственно-отопительная котельная п. Каз, ул. Ленина, 1 |  | количество |  | шт. |  | 0 |  | 1 |  | 2016 |  | 2016 | 39412,36 | 0 | 39412,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5. | Замена котла ДКВР 10-13 №1,рег.№ 2926 на котел КЕ-10-1,4-225КФ УПК-6 п. Шерегеш |  |  | Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла |  | Производственно-отопительная котельная УПК-6 п. Шерегеш, ул. 40 лет Октября, 1а |  | количество |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 2016 |  | 2017 | 32075,85 | 0 | 17825,91 | 14249,94 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2.6. | Реконструкции котла Е6,5-14-250 № 3 (УПК-2 ЦМК) |  |  | Повышение надежности работы котла, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла |  | Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Советская,2а |  | количество |  | шт |  | 0 |  | 1 |  | 2017 |  | 2017 | 5076,89 | 0 | 0 | 5076,89 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7. | Реконструкция производственно-отопительной котельной в г. Таштагол. Монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования. Строительство здания турбинного цеха |  |  | Повышение надежности работы котельной, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение коэффициента полезного использования топлива |  | Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира, 30а |  | количество |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 2017 |  | 2017 | 27725,28 | 0 | 0 | 27725,28 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8. | Замена котла КВц-1,45 №2 на котел КВм-1,45 с ТШПМ-1,45 |  |  | Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла |  | Производственно-отопительная котельная УПК-3 пгт. Спасск |  | количество |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 2017 |  | 2017 | 3167,74 | 0 | 0 | 3167,74 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9. | Разработка проекта монтажа сопел третичного дутья |  |  | Повышение надежности работы котла, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла |  | Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира, 30а |  | количество |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 2017 |  | 2017 | 1352,67 | 0 | 0 | 1352,67 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10. | Реконструкция производственно-отопительной котельной в г. Таштагол. Монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования. Приобретение парового турбогенератора мощностью 2,5 МВт |  |  | Повышение надежности работы котельной, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение коэффициента полезного использования топлива |  | Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира, 30а |  | количество |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 2017 |  | 2018 | 95670,00 | 0 | 0 | 28666,86 | 67003,14 | 0 | 0 |
| 3.2.11. | Реконструкция производственно-отопительной котельной в г. Таштагол. Монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования турбогенератора мощностью 2,5 МВт |  |  | Повышение надежности работы котельной, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение коэффициента полезного использования топлива |  | Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира, 30а |  | количество |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 2018 |  | 2019 | 72383,26 | 0 | 0 | 0 | 7375,11 | 65008,15 | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304874,5 | 0,0 | 85248,8 | 80239,4 | 74378,3 | 65008,15 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Автомобиль УАЗ390945 | Оперативное выполнение работ на тепловых сетях |  | г. Таштагол, ул. Мира, 30а |  | количество |  | шт |  | 2 |  | 2 |  | 2017 |  | 2018 |  | 1445,23 | 0 | 0 | 701,57 | 743,66 | 0 | 0 |
| 4.1.2. |  | Автомобиль Камаз 65115 | Оперативное выполнение работ на тепловых сетях |  | п. Шерегеш |  | количество |  | шт |  | 1 |  | 2 |  | 2017 |  | 2018 |  | 7428,83 | 0 | 0 | 3606,23 | 3822,6 | 0 | 0 |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4.1.3. |  | Автомобиль УАЗ390945 | Оперативное выполнение работ на тепловых сетях |  | п. Шерегеш |  | количество |  | шт |  | 0 |  | 2 |  | 2017 |  | 2018 |  | 1445,23 | 0 | 0 | 701,57 | 743,66 | 0 | 0 |
| 4.1.4. |  | Приобретение сварочных генераторов | Оперативное выполнение работ на тепловых сетях |  | г. Таштагол, ул. Мира, 30а, п. Шерегеш, п. Каз, п. Мундыбаш |  | количество |  | шт |  | 0 |  | 4 |  | 2018 |  | 2018 |  | 940,77 | 0 | 0 | 0 | 940,77 | 0 | 0 |
| 4.1.5. |  | Погрузчик | Выполнение работ по буртовке угля на угольном складе |  | п. Каз |  | количество |  | шт |  | 0 |  | 1 |  | 2018 |  | 2018 |  | 4619,80 | 0 | 0 | 0 | 4619,8 | 0 | 0 |
| 4.1.6. |  | Замена отдельных элементов горелок котла на основании технических решений по улучшению показателей их работ (собственные средства) | Повышение энергетической эффективности |  | г. Таштагол, ул. Мира, 30а |  | количество |  | шт |  | 3 |  | 3 |  | 2016 |  | 2016 |  | 4690,50 | 0 | 4690,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20570,36 | 0 | 4690,5 | 5009,37 | 10870,5 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325444,9 |  | 89939,3 | 85248,8 | 85248,7 | 65008,2 | 0,0 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Южно- Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол)

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | Тыс. кВт/ч | 8,8183 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1897 | 0,1897 | 0,188 | 0,1847 | 0,18164 |
|  |  | т.у.т./м³ <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 108489 | 108489 | 108489 | 108489 | 108489 |
| 5 |  | Гкал в год | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 |
|  | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % от полезного отпуска тепловой энергии | 124936 | 124936 | 124936 | 124936 | 124936 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды <**> | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  |  | м³ для пара <***> | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | 407,054 | 407,054 | 375,719 | 367,495 | 358,339 |
| 7.1 | Сажа | тонн в год | 1442,57 | 1442,57 | 1381,228 | 1368,886 | 1356,735 |
| 7.2 | Зола углей | тонн в год | 8,8183 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 | 8,7883 |

Финансовый план ООО «Южно- Кузбасская энергетическая компания» (г. Таштагол) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 220709,1 | 0 | 220709,1 | 76219,7 | 72244,7 | 72244,7 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 44740,2 | 0 | 44740,2 | 14913,4 | 14913,4 | 14913,4 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 171993,9 | 0 | 171993,9 | 57331,3 | 57331,3 | 57331,3 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 3975,0 | 0 | 3975,0 | 3975,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 220709,1 | 0 | 220709,1 | 76219,7 | 72244,7 | 72244,7 |

Приложение № 40 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мариинска

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т/Гкал) |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год) |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Мариинская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 9922 | 9922 | 9922 | 9922 |

Приложение № 41 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мариинска

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО ХК «СДС-Энерго» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 -2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Начальник ПТО ООО «ХК «СДС-Энерго» Шмицлер М.Е. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | 8 (3842) 57-41-44, 8-923-508-33-14 Email: m.shmicler@sdsenergo.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего В.Г. |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел: 8 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Мариинского Муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652150, г. Мариинск, ул. Ленина, 40 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Мариинского городского поселения Бобров В.Д. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 13.03.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8 (38443) 5-34-38 |

Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мариинск

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Обоснование необходимости (цель реализации) |  |  | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприя-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. | Профи-нанси-ровано к 2016г | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | В т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до реализа-ции мероприя-тия |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Техническое перевооружение оборудования теплообменного (бойлерной) котельной инв. № 00000433 (ПИР, СМР, ПНР) |  | Снятие технических ограничений | Мариинская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» |  | Тепловая мощность бойлерной по отпуску тепловой энергии в горячей воде во 2-й контур теплосети |  | Гкал/ч | 20,22 | 20,58 |  | 2016 |  | 2016 |  | 3200 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или0 поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция системы шлакозолоудаления (ШЗУ) с организацией комплекса очистки сточных вод (СМР, ПНР). |  | Снижение производственных издержек. |  |  | Мариинская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» |  | - | - | - |  | - |  | 2016 |  | 2018 | 15070,0 | 0,0 | 0 | 7170,0 | 7900,0 | 15070,00 |  |
| 3.1.2. | Приобретение трактора МТЗ 82.1 с навесным оборудованием: отвал коммунальный гидравлический КО-4, косилка ротационная дорожная КРД-1,5, щёточное оборудование |  | Повышение надежности теплоснабжения потребителей. |  |  | Мариинская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» |  | - | - | - |  | - |  | 2016 |  | 2016 | 1605,0 | 0,0 | 1605,0 | 0,0 | 0,0 | 1605,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3. | Приобретение оргтехники для производственных нужд (МФУ Xerox WorkCentre 7830 с тандемным лотком - 2 шт.) | Организация рабочих мест. | Центральный офис г. Кемерово | - | - | - | - | 2016 | 2017 | 298,0 | 0,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 |  |
| 3.1.4. | Приобретение blade-сервера (2 шт.) | Организация рабочих мест. | Центральный офис г. Кемерово | - | - | - | - | 2016 | 2017 | 420,2 | 0,0 | 420,2 | 0,0 | 0,0 | 420,2 |  |
| 3.1.5 | Приобретение системы хранения электронных данных. | Организация рабочих мест. | Центральный офис г. Кемерово | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 934,9 | 0,0 | 934,9 | 0,0 | 0,0 | 934,87 |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21528,0 | 0,0 | 6458,0 | 7170,0 | 7900,0 | 21528,0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21528,036 | 0 | 6458,036 | 7170 | 7900 | 21528,036 | 0 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мариинска в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1775 | 0,1756 | 0,1756 | 0,1756 | 0,1756 |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | - | - | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 65,3 | 74,24 | 68,89 | 72 | 74,24 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | 9922 | 9922 | 9922 | 9922 | 9922 |
|  |  | куб.м для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодатель-ством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |

Финансовый план ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мариинска в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 18244,1 | 0 | 18244,1 | 5472,9 | 6076,3 | 6694,9 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 18244,1 | 0 | 18244,1 | 5472,9 | 6076,3 | 6694,9 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 18244,1 | 0 | 18244,1 | 5472,9 | 6076,3 | 6694,9 |

Приложение № 42 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Долгосрочные тарифы АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»

(г. Новокузнецк) на услуги по передаче тепловой энергии,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

без НДС

| Наименова-ние регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода |  | Пар |  |  |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07 по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07 по 31.12. |
| АО «РУСАЛ Новокузнец-кий алюминиевый Завод» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | 2016 | 339,66 | 382,12 | х | х |  |
|  |  | 2017 | 382,12 | 440,80 | х | х |  |
|  |  | 2018 | 440,80 | 514,50 | х | х |  |
|  | Двухставочный | х | х | х | х | х |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х |  |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | х | х | х | х |  |
|  | Двухставочный | х | х | х | х | х |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х |  |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | х | х | х | х |  |
|  | Двухставочный | х | х | х | х | х |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х |  |

Приложение № 43 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

- Расчет полезного отпуска тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. Гкал) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Расчётный 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода | отборный пар | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2 - 2,5 кгс/см2 | 2,5 - 7,0 кгс/см2 | 7,0 - 13,0 кгс/см2 | > 13,0 кгс/см2 | острый и редуциро-ванный пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего | 20,56 | 20,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ 25 МВт и более |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ менее 25 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - котельные | 20,56 | 20,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | - электробойлерные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | 20,56 | 20,56 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные)* | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - через изоляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | - с потерями теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего | 20,56 | 20,56 |  |  |  |  |  |  |

- Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. |  | Единица измерения | Расчётный 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,058 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | У.е. | 385,892 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | х |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | Тыс.руб. | 1 008,72 |

- Расчет неподконтрольных расходов

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Обоснования, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных организацией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 6,83 | 6,73 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.3 | иные расходы (в т.ч. налог на имущество) | 6,83 | 6,73 | Скорректирована сумма налога на имущество – принимается расчёт предприятия |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 147,57 | 150,10 | Корректировка в связи с изменением размера ФОТ |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 123,74 | 123,74 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 278,14 | 280,57 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 278,14 | 280,57 |  |

- Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и водоотведения

(далее в настоящем приложении - ресурсы)

тыс. руб.

| № п. п. | Наименование | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Обоснования, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных организацией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 254,00 | 270,00 | Увеличение цены на 6,3% |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 7 054,00 | 7 342,00 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 7 308,00 | 7 612,00 |  |

- Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Обоснования, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных организацией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 963,05 | 1 008,72 | См.выше |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 278,14 | 280,57 | См.выше |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 7 308,00 | 7 612,00 | См.выше |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 8 549,19 | 8 901,29 |  |

- Расчет тарифов на услуги по передаче тепловой энергии АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», г. Новокузнецк

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Утверждено на 2016 год, руб./Гкал | Тарифы по предложению экспертной группы, руб/Гкал | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | с 01.01. по 30.06. | 339,66 | 382,12 | 0,0 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 382,12 | 440,80 | 15,4 |

Приложение № 44 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Долгосрочные тарифы АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на тепловую

энергию на коллекторах источника Западно-Сибирская ТЭЦ

(филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК»), реализуемую на потребительском

рынке г. Новокузнецка, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Период |  | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  |  | Ост- рый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  |  | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциация тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал |  | с 01.01.2016 | 437,43 | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2016 | 455,36 | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.01.2017 | 455,36 | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2017 | 473,12 | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.01.2018 | 459,88 | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2018 | 482,26 | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  | Двухставочный |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал |  | с 01.01.2016 | 437,43 |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2016 | 455,36 |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.01.2017 | 455,36 |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2017 | 473,12 |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.01.2018 | 459,88 |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2018 | 482,26 |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  | Двухставочный |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации  (часть вторая).

Приложение № 45 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Долгосрочные тарифы АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на тепловую энергию

для конечных потребителей Западно-Сибирская ТЭЦ 
(филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК»), реализуемую на потребительском рынке 
г. Новокузнецка, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наиме-нование регулируе- мой органи-зации | Вид тарифа |  | Период | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |  | Ост- рый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |  | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциация тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал |  | с 01.01.2016 | 473,57 |  | x | x |  | x | x | x |
|  |  |  | с 01.07.2016 | 492,99 |  | x | x |  | x | x | x |
|  |  |  | с 01.01.2017 | 492,99 |  | x | x |  | x | x | x |
|  |  |  | с 01.07.2017 | 512,21 |  | x | x |  | x | x | x |
|  |  |  | с 01.01.2018 | 497,81 |  | x | x |  | x | x | x |
|  |  |  | с 01.07.2018 | 520,39 |  | x | x |  | x | x | x |
|  | Двухставочный |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал |  | с 01.01.2016 | 558,81 |  | x |  | x | x | x | x |
|  |  |  | с 01.07.2016 | 581,72 |  | x |  | x | x | x | x |
|  |  |  | с 01.01.2017 | 581,72 |  | x |  | x | x | x | x |
|  |  |  | с 01.07.2017 | 604,41 |  | x |  | x | x | x | x |
|  |  |  | с 01.01.2018 | 587,41 |  | x |  | x | x | x | x |
|  |  |  | с 01.07.2018 | 614,06 |  | x |  | x | x | x | x |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | Двухставочный |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации  (часть вторая).

Приложение № 46 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Долгосрочные тарифы АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на тепловую энергию

от теплоисточника Паровоздуходувная станция АО «ЕВРАЗ ЗСМК», реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа |  | Период | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  | Ост- рый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциация тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал |  | с 01.01.2016 | x |  | x | 410,03 | x |  |  | x | x |
|  |  |  | с 01.07.2016 | x |  | x | 425,36 | x |  |  | x | x |
|  |  |  | с 01.01.2017 | x |  | x | 425,36 | x |  |  | x | x |
|  |  |  | с 01.07.2017 | x |  | x | 441,95 | x |  |  | x | x |
|  |  |  | с 01.01.2018 | x |  | x | 435,56 | x |  |  | x | x |
|  |  |  | с 01.07.2018 | x |  | x | 452,65 | x |  |  | x | x |
|  | Двухставочный |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | Ставка за тепловую энер-гию, руб./Гкал |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал |  | с 01.01.2016 | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2016 | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.01.2017 | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2017 | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.01.2018 | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2018 | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  | Двухставочный |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации  (часть вторая).

Приложение № 47 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Расчет полезного отпуска тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Расчётный 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода | отборный пар | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2 - 2,5 кгс/см2 | 2,5 - 7,0 кгс/см2 | 7,0 - 13,0 кгс/см2 | > 13,0 кгс/см2 | острый и редуциро-ванный пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего | 2 829,609 |  | 2 829,609 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ 25 МВт и более | 2 829,609 |  | 2 829,609 |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ менее 25 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электробойлерные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - через изоляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | - с потерями теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего | 2 829,609 |  | 2 829,609 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в том числе: на потребительский рынок | 93,632 |  | 93,632 |  |  |  |  |  |

Расчет расхода топлива

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Базовый период 2016 | Период регулирования 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 58,97 | 58,97 |
| 2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 1,77 | 1,77 |
| 2.1 |  | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 1,77 | 1,77 |
| 2.1.1 |  | то же в % к выработке электроэнергии | % | 3,00 | 3,00 |
| 2.2 |  | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 |  | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 57,20 | 57,20 |
| 4 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 57,20 | 57,20 |
| 7 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 2829,61 | 2829,61 |
| 8 |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 |  | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 2829,61 | 2829,61 |
| 10 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 57,20 | 57,20 |
| 11 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч | 196,00 | 196,00 |
| 12 |  | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 11,21 | 11,21 |
| 13 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 2829,61 | 2829,61 |
| 14 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 178,20 | 178,20 |
| 15 |  | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 504,24 | 504,24 |
| 16 |  | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 515,45 | 515,45 |
| 17 |  | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 97,82 | 97,82 |
| 18 |  | Расход условного топлива | тыс. тут | 515,45 | 515,45 |
| 18.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | 25,21 | 25,21 |
| 18.2 |  | мазут | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 99,53 | 99,53 |
| 18.3.1 |  | газ лимитный | тыс. тут | 99,53 | 99,53 |
| 18.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4 |  | др. виды топлива | тыс. тут | 390,71 | 390,71 |
| 18.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тут | 285,92 | 285,92 |
| 18.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тут | 104,79 | 104,79 |
| 18.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 504,24 | 504,24 |
| 19 |  | Доля | % | 100,00 | 100,00 |
| 19.1 |  | уголь всего, в том числе: | % | 4,89 | 4,89 |
| 19.2 |  | мазут | % |  |  |
| 19.3 |  | газ всего, в том числе: | % | 19,31 | 19,31 |
| 19.3.1 |  | газ лимитный | % | 19,31 | 19,31 |
| 19.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 19.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 19.4 |  | др. виды топлива | % | 75,80 | 75,80 |
| 19.4.1 |  | Газ доменный | % | 55,47 | 55,47 |
| 19.4.2 |  | Газ коксовый | % | 20,33 | 20,33 |
| 20 |  | Переводной коэффициент |  |  |  |
| 20.1 |  | уголь всего, в том числе: |  | 0,74 | 0,74 |
| 20.2 |  | мазут |  |  |  |
| 20.3 |  | газ всего, в том числе: |  | 1,19 | 1,19 |
| 20.3.1 |  | газ лимитный |  | 1,19 | 1,19 |
| 20.3.2 |  | газ сверхлимитный |  |  |  |
| 20.3.3 |  | газ коммерческий |  |  |  |
| 20.4 |  | др. виды топлива |  | 0,18 | 0,18 |
| 20.4.1 |  | Газ доменный |  | 0,14 | 0,14 |
| 20.4.2 |  | Газ коксовый |  | 0,57 | 0,57 |
| 21 |  | Расход натурального топлива |  |  |  |
| 21.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | 34,20 | 34,20 |
| 21.2 |  | мазут | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 21.3 |  | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 83,43 | 83,43 |
| 21.3.1 |  | газ лимитный | млн. куб. м | 83,43 | 83,43 |
| 21.3.2 |  | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.3 |  | газ коммерческий | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.4 |  | др. виды топлива | тыс. тнт | 2184,80 | 2184,80 |
| 21.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тнт | 2001,41 | 2001,41 |
| 21.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тнт | 183,38 | 183,38 |
| 22 |  | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |  |
| 22.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  | 41,27% |
| 22.2 |  | мазут | % |  |  |
| 22.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  | 0,73% |
| 22.3.1 |  | газ лимитный | % |  | 0,73% |
| 22.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 22.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 22.4 |  | др. виды топлива | % |  | 6,95% |
| 22.4.1 |  | Газ доменный | % |  | 7,43% |
| 22.4.1 |  | Газ коксовый | % |  | 5,70% |
| 23 |  | Цена натурального топлива |  |  |  |
| 23.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 459,31 | 648,89 |
| 23.2 |  | мазут | руб./тнт |  |  |
| 23.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 4502,68 | 4535,62 |
| 23.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 4502,68 | 4535,618 |
| 23.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 228,45 | 244,33 |
| 23.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт | 179,41 | 192,74 |
| 23.4.1 |  | Газ коксовый | руб./тнт | 763,74 | 807,27 |
| 24 |  | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 890494,21 | 934403,37 |
| 24.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 15708,46 | 22192,10 |
| 24.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 375661,96 | 378410,16 |
| 24.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 375661,96 | 378410,16 |
| 24.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 499123,79 | 533801,10 |
| 24.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 359066,37 | 385760,40 |
| 24.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 140057,43 | 148040,70 |
| 24.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 871125,59 | 914079,70 |
| 25 |  | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 871125,59 | 914079,70 |
| 25.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 15366,79 | 21709,42 |
|  |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.2 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 367491,15 | 370179,58 |
| 25.3 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 367491,15 | 370179,58 |
| 25.3.1 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3.2 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 488267,64 | 522190,71 |
| 25.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 351256,52 | 377369,95 |
| 25.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 137011,12 | 144820,75 |
| 26 |  | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 26.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  |  |
| 26.2 |  | мазут | % |  |  |
| 26.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |  |
| 26.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 26.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 26.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 26.4 |  | др. виды топлива | % |  |  |
| 27 |  | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 27.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт |  |  |
| 27.2 |  | мазут | руб./тнт |  |  |
| 27.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 27.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 27.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |  |
| 27.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |  |
| 28 |  | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29 |  | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30 |  | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 890494,21 | 934403,37 |
| 30.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 15708,46 | 22192,10 |
| 30.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 375661,96 | 378410,16 |
| 30.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 375661,96 | 378410,16 |
| 30.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 499123,79 | 533801,10 |
| 30.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 359066,37 | 385760,40 |
| 30.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 140057,43 | 148040,70 |
| 30.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 871125,59 | 914079,70 |
| 31 |  | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 1727,61 | 1812,80 |
| 31.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тут | 623,22 | 880,45 |
| 31.2 |  | мазут | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тут | 3774,25 | 3801,86 |
| 31.3.1 |  | газ лимитный | руб./тут | 3774,25 | 3801,86 |
| 31.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 |  | др. виды топлива | руб./тут | 1277,48 | 1366,24 |
| 31.4.1 |  | Газ доменный | руб./тут | 1255,83 | 1349,20 |
| 31.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тут | 1336,55 | 1412,73 |
| 31.5 |  | на производство тепловой энергии | руб./тут | 1727,61 | 1812,80 |
| 32 |  | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  |  |  |
| 32.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 459,31 | 648,89 |
| 32.2 |  | мазут | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 32.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 4502,68 | 4535,62 |
| 32.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 4502,68 | 4535,62 |
| 32.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 228,45 | 244,33 |
| 32.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт | 179,41 | 192,74 |
| 32.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт | 763,74 | 807,27 |
| 33 |  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 307,86 | 323,04 |

Примечание: планируемые затраты на топливо для производства тепловой энергии на потребительский рынок в 2017 составят 30 247 тыс. руб.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн.кВт·ч (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность | ставка за энергию |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) | руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Период регулирования 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия | 2,21 | 0,00 | 1917,05 | 0,00 | 0,00 | 4237 | 0 | 4237 |
|  | Итого | 2,21 | 0,00 | 1917,05 | 0,00 | 0,00 | 4237 | 0 | 4237 |

Расходы на приобретение холодной воды и теплоносителя

| № п. п. | Вид сырья и материалов | Период регулирования 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение |
|  |  | м3 | тыс. руб./м3 | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на холодную воду, в том числе | 240125,26 | 0,01 | 2559 |
| 1,1 | - на производство электрической энергии | 0 | 0 | 0 |
| 1,2 | - на производство тепловой энергии | 240125,26 | 0,011 | 2559 |
| 1,3 | - на производство теплоносителя | 0 | 0 | 0 |
| 1,4 | - прочая продукция | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. |  | Единица измерения | Расчётный 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | данные отсутствуют |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | 2 187 |

Расчет неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 11 | 12 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 9 | 10 | Проиндексировано прошлогоднее значение, так как обосновывающие материалы на 2016-2018 годы были более полными |
| 1.4.3 | иные расходы (в т.ч. налог на имущество) | 2 | 2 | Значения величины налогов рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 122 | 93 | Изменение размера затрат по статье зависит от индексации ФОТ |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 30 | 30 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 163 | 135 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 2 | 2 | Определяется расчетным путем |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 165 | 137 |  |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и водоотведения
(далее в настоящем приложении - ресурсы)

тыс. руб.

| № п. п. | Наименование | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 28 826 | 30 247 | Рост цен по видам топлива |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 4 226 | 4 237 | Рост цен на электрическую энергию |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 2456 | 2 559 | Рост цен на воду |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 35 508 | 37 043 |  |

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 2 124 | 2 187 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 165 | 137 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 35 508 | 37 043 |  |
| 4 | Прибыль | 9 | 10 | В прибыли учтены проиндексированные затраты по коллективному договору |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 1 332 | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 1 259 | Недополученные из тарифа средства за 2015 год составляют 2 486 тыс. руб. В рамках тарифных ограничений учтена указанная по строке величина |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 39 138 | 40 635 |  |

Расчет тарифов на тепловую энергию Паровоздуходувной станции АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 
г. Новокузнецк

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Утверждено на 2016 год, руб./Гкал | Тарифы по предложению экспертной группы, руб/Гкал | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | с 01.01. по 30.06. | 410,03 | 425,36 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 425,36 | 441,95 | 3,90% |

Приложение № 48 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Расчет полезного отпуска тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Расчётный 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода | отборный пар | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2 - 2,5 кгс/см2 | 2,5 - 7,0 кгс/см2 | 7,0 - 13,0 кгс/см2 | > 13,0 кгс/см2 | острый и редуциро-ванный пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего | 2 650,081 | 2 650,081 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ 25 МВт и более | 2 650,081 | 2 650,081 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ менее 25 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электробойлерные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | 2,628 | 2,628 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - через изоляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | - с потерями теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего | 2 647,453 | 2 647,453 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в том числе: на потребительский рынок | 1 743,743 | 1 743,743 |  |  |  |  |  |  |

Расчет расхода топлива

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Базовый период 2016 | Период регулирования 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 2946,60 | 2946,60 |
| 2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 476,09 | 476,09 |
| 2.1 |  | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 327,45 | 327,45 |
| 2.1.1 |  | то же в % к выработке электроэнергии | % | 11,11 | 11,11 |
| 2.2 |  | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 148,64 | 148,64 |
| 2.2.1 |  | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,06 | 0,06 |
| 3 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 2470,51 | 2470,51 |
| 4 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 15,36 | 15,36 |
| 4.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,62 | 0,62 |
| 5 |  | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 23,96 | 23,96 |
| 5.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,97 | 0,97 |
| 6 |  | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 2431,19 | 2431,19 |
| 7 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 2650,08 | 2650,08 |
| 8 |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал | 2,63 | 2,63 |
| 8.1 |  | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 0,10 | 0,10 |
| 9 |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 2647,45 | 2647,45 |
| 10 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 2470,51 | 2470,51 |
| 11 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч | 374,00 | 374,00 |
| 12 |  | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 923,97 | 923,97 |
| 13 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 2650,08 | 2650,08 |
| 14 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 156,46 | 156,5 |
| 15 |  | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 414,63 | 414,63 |
| 16 |  | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 1338,60 | 1338,60 |
| 17 |  | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 30,97 | 30,974977 |
| 18 |  | Расход условного топлива | тыс. тут | 1338,60 | 1338,60 |
| 18.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | 1127,93 | 1106,35 |
| 18.2 |  | мазут | тыс. тут | 6,21 | 6,43 |
| 18.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.1 |  | газ лимитный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4 |  | др. виды топлива | тыс. тут | 204,46 | 225,82 |
| 18.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тут | 154,61 | 176,16 |
| 18.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тут | 49,85 | 49,66 |
| 18.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 414,63 | 414,63 |
| 19 |  | Доля | % | 100,00 | 100,00 |
| 19.1 |  | уголь всего, в том числе: | % | 84,26 | 82,65 |
| 19.2 |  | мазут | % | 0,46 | 0,48 |
| 19.3 |  | газ всего, в том числе: | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 19.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 19.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 19.4 |  | др. виды топлива | % | 15,27 | 16,87 |
| 19.4.1 |  | Газ доменный | % | 11,55 | 13,16 |
| 19.4.2 |  | Газ коксовый | % | 3,72 | 3,71 |
| 20 |  | Переводной коэффициент |  |  |  |
| 20.1 |  | уголь всего, в том числе: |  | 0,70 | 0,70 |
| 20.2 |  | мазут |  | 1,43 | 1,43 |
| 20.3 |  | газ всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
| 20.3.1 |  | газ лимитный |  |  |  |
| 20.3.2 |  | газ сверхлимитный |  |  |  |
| 20.3.3 |  | газ коммерческий |  |  |  |
| 20.4 |  | др. виды топлива |  | 0,17 | 0,17 |
| 20.4.1 |  | Газ доменный |  | 0,14 | 0,14 |
| 20.4.2 |  | Газ коксовый |  | 0,57 | 0,57 |
| 21 |  | Расход натурального топлива |  |  |  |
| 21.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | 1612,06 | 1575,37 |
| 21.2 |  | мазут | тыс. тнт | 4,34 | 4,50 |
| 21.3 |  | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.1 |  | газ лимитный | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.2 |  | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.3 |  | газ коммерческий | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.4 |  | др. виды топлива | тыс. тнт | 1169,49 | 1320,02 |
| 21.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тнт | 1082,25 | 1233,11 |
| 21.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тнт | 87,24 | 86,91 |
| 22 |  | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |  |
| 22.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  | 6,66% |
| 22.2 |  | мазут | % |  | -47,81% |
| 22.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |  |
| 22.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 22.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 22.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 22.4 |  | др. виды топлива | % |  | 4,51% |
| 22.4.1 |  | Газ доменный | % |  | 7,43% |
| 22.4.1 |  | Газ коксовый | % |  | 5,70% |
| 23 |  | Цена натурального топлива |  |  |  |
| 23.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 843,12 | 899,29 |
| 23.2 |  | мазут | руб./тнт | 10165,43 | 5305,00 |
| 23.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 23.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 224,39 | 234,50 |
| 23.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт | 179,41 | 192,74 |
| 23.4.1 |  | Газ коксовый | руб./тнт | 782,40 | 826,99 |
| 24 |  | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 1665655,63 | 1750137,10 |
| 24.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 1359157,92 | 1416717,39 |
| 24.2 |  | мазут | тыс. руб. | 44081,37 | 23872,34 |
| 24.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 262416,34 | 309547,38 |
| 24.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 194162,60 | 237674,39 |
| 24.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 68253,74 | 71872,98 |
| 24.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 515936,45 | 542104,56 |
| 25 |  | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 515936,45 | 542104,56 |
| 25.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 420998,85 | 438827,88 |
|  |  | мазут | тыс. руб. | 13654,19 | 7394,45 |
| 25.2 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3.1 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3.2 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 81283,40 | 95882,23 |
| 25.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 60141,82 | 73619,59 |
| 25.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 21141,58 | 22262,64 |
| 26 |  | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 26.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  | 12,91% |
| 26.2 |  | мазут | % |  |  |
| 26.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |  |
| 26.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 26.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 26.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 26.4 |  | др. виды топлива | % |  |  |
| 27 |  | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 27.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 182,31 | 205,85 |
| 27.2 |  | мазут | руб./тнт |  |  |
| 27.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 27.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 27.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |  |
| 27.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |  |
| 28 |  | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 293900,21 | 324287,65 |
| 28.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 293900,21 | 324287,65 |
| 28.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 91035,52 | 100448,03 |
| 29 |  | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 91035,52 | 100448,03 |
| 29.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 91035,52 | 100448,03 |
| 29.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30 |  | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 1959555,84 | 2074424,75 |
| 30.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 1653058,13 | 1741005,04 |
| 30.2 |  | мазут | тыс. руб. | 44081,37 | 23872,34 |
| 30.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 262416,34 | 309547,38 |
| 30.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 194162,60 | 237674,39 |
| 30.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 68253,74 | 71872,98 |
| 30.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 606971,97 | 642552,59 |
| 31 |  | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 1463,88 | 1549,69 |
| 31.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тут | 1465,56 | 1573,64 |
| 31.2 |  | мазут | руб./тут | 7097,18 | 3715,37 |
| 31.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.1 |  | газ лимитный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 |  | др. виды топлива | руб./тут | 1283,47 | 1370,76 |
| 31.4.1 |  | Газ доменный | руб./тут | 1255,83 | 1349,20 |
| 31.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тут | 1369,19 | 1447,24 |
| 31.5 |  | на производство тепловой энергии | руб./тут | 1463,88 | 1549,69 |
| 32 |  | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  |  |  |
| 32.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1025,43 | 1105,14 |
| 32.2 |  | мазут | руб./тнт | 10165,43 | 5305,00 |
| 32.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 224,39 | 234,50 |
| 32.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт | 179,41 | 192,74 |
| 32.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт | 782,40 | 826,99 |
| 33 |  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 229,27 | 242,71 |

Примечание: планируемые затраты на топливо для производства тепловой энергии на потребительский рынок в 2017 составят 423 217 тыс. руб.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн.кВт·ч (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность | ставка за энергию |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) | руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Период регулирования 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 7,35 | 8,81 | 3157,14 | 575,50 | 949,13 | 8970 | 5071 | 14041 |
| 1.1 | ОАО «Кузбассэнергосбыт» (СН2) | 0,90 | 0,00 | 3157,14 | 0,00 | 0,00 | 2853 | 0 | 2853 |
| 1.2 | ОАО «Кузбассэнергосбыт» (ВН) | 0,27 | 0,37 | 0,00 | 637,25 | 2059,43 | 557 | 237 | 794 |
| 1.3 | ООО "МЭФ" | 6,17 | 8,44 | 0,00 | 572,78 | 900,47 | 5559 | 4835 | 10394 |
|  | Итого | 7,35 | 8,81 | 3157,14 | 575,50 | 949,13 | 8970 | 5071 | 14041 |

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. |  | Единица измерения | Расчётный 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1 307,50 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | 234 613 |

Расчет неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 721 | 721 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 15 097 | 19 874 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 1 458 | 1 455 | Расчет произведен на основании фактических данных |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 1 187 | 1 255 | Проиндексировано прошлогоднее значение, так как обосновывающие материалы на 2016-2018 годы были более полными |
| 1.4.3 | иные расходы (в т.ч. налог на имущество) | 12 452 | 17 164 | Значения величины налогов рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 12 766 | 13 144 | Изменение размера затрат по статье зависит от индексации ФОТ |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 28 906 | 28 906 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 57 490 | 62 644 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 313 | 330 | Определяется расчетным путем |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 57 803 | 62 975 |  |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и водоотведения
(далее в настоящем приложении - ресурсы)

тыс. руб.

| № п. п. | Наименование | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 399 782 | 423 217 | Рост цен по видам топлива |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 13 940 | 14 041 | Рост цен на электрическую энергию |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 413 722 | 437 258 |  |

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 227 868 | 234 613 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 57 803 | 62 975 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 413 722 | 437 258 |  |
| 4 | Прибыль | 1 250 | 1 321 | В прибыли учтены проиндексированные затраты по коллективному договору |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 75 941 | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 71 548 | Недополученные из тарифа средства за 2015 год составляют 220 794 тыс. руб. В рамках тарифных ограничений учтена указанная по строке величина |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 776 584 | 807 714 |  |

Расчет тарифов на тепловую энергию Западно-Сибирской ТЭЦ – филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 
г. Новокузнецк

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Утверждено на 2016 год, руб./Гкал | Тарифы по предложению экспертной группы, руб/Гкал | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | с 01.01. по 30.06. | 437,43 | 455,36 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 455,36 | 473,12 | 3,90% |

Приложение № 49 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

# Расчет полезного отпуска тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Расчётный 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода | отборный пар | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2 - 2,5 кгс/см2 | 2,5 - 7,0 кгс/см2 | 7,0 - 13,0 кгс/см2 | > 13,0 кгс/см2 | острый и редуциро-ванный пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего | 1 130,379 | 1 130,379 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ 25 МВт и более |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ менее 25 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электробойлерные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные)* | 100,906 | 100,906 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - через изоляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | - с потерями теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего | 1 029,473 | 1 029,473 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в том числе: на потребительский рынок | 197,356 | 197,356 |  |  |  |  |  |  |

# Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн.кВт·ч (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность | ставка за энергию |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) | руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Период регулирования 2017 |  |  | х |  | х | х |  | х |  |
| 1 | Электрическая энергия | 0,03 | 0,00 | 1917,05 | 0,00 | 0,00 | 48 | 0 | 48 |
| 2 | Тепловая энергия | 4,73 | 0,00 | 463,21 | 0,00 | 0,00 | 2191 | 0 | 2191 |
|  | Итого | х | х | 1917,05 | х | х | 2240 | 0 | 2240 |

# Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. |  | Единица измерения | Расчётный 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | данные отсутствуют |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | 1 444 |

# Расчет неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 31 | 61 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 26 | 27 | Проиндексировано прошлогоднее значение, так как обосновывающие материалы на 2016-2018 годы были более полными |
| 1.4.3 | иные расходы (в т.ч. налог на имущество) | 5 | 33 | Значения величины налогов рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 259 | 278 | Изменение размера затрат по статье зависит от индексации ФОТ |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 188 | 188 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 478 | 527 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 5 | 5 | Определяется расчетным путем |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 483 | 532 |  |

# Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и водоотведения
(далее в настоящем приложении - ресурсы)

тыс. руб.

| № п. п. | Наименование | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 48 | 48 | Рост цен на электрическую энергию |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 2 106 | 2 191 | Рост цен на тепловую энергию |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 2 154 | 2 244 |  |

# Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 1 402 | 1 444 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 483 | 532 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 2 154 | 2 244 |  |
| 4 | Прибыль | 19 | 20 | В прибыли учтены проиндексированные затраты по коллективному договору |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 3 197 | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 3 308 | Недополученные из тарифа средства за 2015 год составляют 20 232 тыс. руб. В рамках тарифных ограничений учтена указанная по строке величина |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 7 255 | 7 547 |  |

# Расчет тарифов на тепловую энергию Паровоздуходувной станции АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 
г. Новокузнецк

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Утверждено на 2016 год, руб./Гкал | Тарифы по предложению экспертной группы, руб/Гкал | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | с 01.01. по 30.06. | 36,14 | 37,63 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 37,63 | 39,09 | 3,90% |

Приложение № 50 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Долгосрочные тарифы АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (без НДС) Наименование регулируемой организации; Период; Компонент на теплоноситель, руб./м³*; Компонент на тепловую энергию. Одноставочный, руб./Гкал**; Двухставочный. Ставка за мощность, тыс.руб./Гкал/час в мес.; Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал. АО «ЕВРАЗ ЗСМК»; с 01.01.2016; 6,45; 473,57; х; х. с 01.07.2016; 6,80; 492,99; х; х. с 01.01.2017; 6,80; 492,99; х; х. с 01.07.2017; 7,10; 512,21; х; х. с 01.01.2018; 6,97; 497,81; х; х. с 01.07.2018; 7,35; 520,39; х; х. *. Компонент на теплоноситель для АО «ЕВРАЗ ЗСМК» установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «27» ноября 2015 года № 629. ** Компонент на тепловую энергию для АО «ЕВРАЗ ЗСМК» установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «27» ноября 2015 года № 628. ».

Приложение № 51 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Долгосрочные тарифы АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на теплоноситель, реализуемый от теплоисточника Западно-Сибирская ТЭЦ (филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК») на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2016 | 6,45 | x |
|  |  | с 01.07.2016 | 6,80 | x |
|  |  | с 01.01.2017 | 6,80 | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 7,10 | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 6,97 | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 7,35 | x |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2016 | 6,45 | x |
|  |  | с 01.07.2016 | 6,80 | x |
|  |  | с 01.01.2017 | 6,80 | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 7,10 | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 6,97 | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 7,35 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2016 | 7,61 | x |
|  |  | с 01.07.2016 | 8,02 | x |
|  |  | с 01.01.2017 | 8,02 | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 8,38 | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 8,23 | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 8,68 | x |

*

Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 52 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

| Долгосрочные тарифы АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на теплоноситель, реализуемый от теплоисточника Паровоздуходувная станция АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на потребительском рынке, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 |  |
| --- | --- |

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2016 | x | 27,17 |
|  |  | с 01.07.2016 | x | 28,33 |
|  |  | с 01.01.2017 | x | 28,33 |
|  |  | с 01.07.2017 | x | 29,60 |
|  |  | с 01.01.2018 | x | 29,69 |
|  |  | с 01.07.2018 | x | 30,99 |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2016 | x | 27,17 |
|  |  | с 01.07.2016 | x | 28,33 |
|  |  | с 01.01.2017 | x | 28,33 |
|  |  | с 01.07.2017 | x | 29,60 |
|  |  | с 01.01.2018 | x | 29,69 |
|  |  | с 01.07.2018 | x | 30,99 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2016 | x | 32,06 |
|  |  | с 01.07.2016 | x | 33,42 |
|  |  | с 01.01.2017 | x | 33,42 |
|  |  | с 01.07.2017 | x | 34,93 |
|  |  | с 01.01.2018 | x | 35,03 |
|  |  | с 01.07.2018 | x | 36,56 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 53 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

# Расчет полезного отпуска теплоносителя

тыс. куб. м.

| № п/п |  | Период регулирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производство теплоносителя, всего | 6 766,677 | 6 766,677 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ 25 МВт и более | 6 766,677 | 6 766,677 |  |
|  | - ТЭЦ менее 25 МВт |  |  |  |
|  | - котельные |  |  |  |
|  | - электробойлерные |  |  |  |
| 2 | Покупной теплоноситель, |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 3 | Расход теплоносителя на хозяйственные нужды |  |  |  |
| 4 | Отпуск теплоносителя в сеть |  |  |  |
| 5 | Нормативные потери при передаче теплоносителя |  |  |  |
| 6 | Объем возвращенного теплоносителя |  |  |  |
| 7 | Полезный отпуск теплоносителя потребителям | 6 766,677 | 6 766,677 |  |

# Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн.кВт·ч (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность | ставка за энергию |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) | руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Период регулирования 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 5,35 | 6,92 | 3157,14 | 637,25 | 2059,43 | 11351 | 4407 | 15759 |
| 1.1 | ОАО «Кузбассэнергосбыт» (СН2) | 0,30 | 0,00 | 3157,14 | 0,00 | 0,00 | 948 | 0 | 948 |
| 1.2 | ОАО «Кузбассэнергосбыт» (ВН) | 5,05 | 6,92 | 0,00 | 637,25 | 2059,43 | 10404 | 4407 | 14811 |
|  | Итого | 5,35 | 6,92 | 3157,14 | 637,25 | 2059,43 | 11351 | 4407 | 15759 |

# Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. |  | Единица измерения | Расчётный 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | 23 203 |

# Расчет неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 862 | 2 168 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 49 | 52 | Проиндексировано прошлогоднее значение, так как обосновывающие материалы на 2016-2018 годы были более полными |
| 1.4.3 | иные расходы (в т.ч. налог на имущество) | 813 | 2 117 | Значения величины налогов рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 2 009 | 2 069 | Изменение размера затрат по статье зависит от индексации ФОТ |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 170 | 1 170 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 4 041 | 5 407 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 28 | 30 | Определяется расчетным путем |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 4 069 | 5 437 |  |

# Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и водоотведения
(далее в настоящем приложении - ресурсы)

тыс. руб.

| № п. п. | Наименование | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 13 641 | 15 759 | Рост цен на электрическую энергию |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 13 641 | 15 759 |  |

# Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 22 536 | 23 203 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 4 069 | 5 437 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 13 641 | 15 759 |  |
| 4 | Прибыль | 112 | 118 | В прибыли учтены проиндексированные затраты по коллективному договору |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 4 465 | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 2 521 | Отклонения по товарной выручке составили 15 022 тыс. руб. В связи с тарифными ограничениями принимаем указанную величину |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 44 823 | 47 038 |  |

# Расчет тарифов на химически очищенную воду Западно-Сибирской ТЭЦ – филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 
г. Новокузнецк

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Утверждено на 2016 год, руб./куб.м. | Тарифы по предложению экспертной группы, руб/куб.м. | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | с 01.01. по 30.06. | 6,45 | 6,80 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 6,80 | 7,10 | 4,50% |

Приложение № 54 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

# Расчет полезного отпуска теплоносителя

тыс. куб. м.

| № п/п |  | Период регулирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производство теплоносителя, всего | 137,014 | 137,014 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ 25 МВт и более | 137,014 | 137,014 |  |
|  | - ТЭЦ менее 25 МВт |  |  |  |
|  | - котельные |  |  |  |
|  | - электробойлерные |  |  |  |
| 2 | Покупной теплоноситель, |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 3 | Расход теплоносителя на хозяйственные нужды |  |  |  |
| 4 | Отпуск теплоносителя в сеть |  |  |  |
| 5 | Нормативные потери при передаче теплоносителя |  |  |  |
| 6 | Объем возвращенного теплоносителя |  |  |  |
| 7 | Полезный отпуск теплоносителя потребителям | 137,014 | 137,014 |  |

# Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн.кВт·ч (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность | ставка за энергию |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) | руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Период регулирования 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия | 0,60 | 0,00 | 1917,05 | 0,00 | 0,00 | 1156 | 0 | 1156 |
|  | Итого | 0,60 | 0,00 | 1917,05 | 0,00 | 0,00 | 1156 | 0 | 1156 |

# Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. |  | Единица измерения | Расчётный 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | 2 723 |

# Расчет неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 28 | 50 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 12 | 13 | Проиндексировано прошлогоднее значение, так как обосновывающие материалы на 2016-2018 годы были более полными |
| 1.4.3 | иные расходы (в т.ч. налог на имущество) | 16 | 37 | Значения величины налогов рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 125 | 93 | Изменение размера затрат по статье зависит от индексации ФОТ |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 298 | 298 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 451 | 441 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 2 | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 453 | 441 |  |

# Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и водоотведения
(далее в настоящем приложении - ресурсы)

тыс. руб.

| № п. п. | Наименование | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 153 | 1 156 | Рост цен на электрическую энергию |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 1 153 | 1 156 |  |

# Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 2 645 | 2 723 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 453 | 441 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 1 153 | 1 156 |  |
| 4 | Прибыль | 9 | 10 | В прибыли учтены проиндексированные затраты по коллективному договору |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -455 | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | -358 | В связи с тарифными ограничениями величина НВВ требует корректировки в сторону уменьшения |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 3 805 | 3 972 |  |

# Расчет тарифов на химически обессоленную воду Паровоздуходувной станции АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 
г. Новокузнецк

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Утверждено на 2016 год, руб./куб.м. | Тарифы по предложению экспертной группы, руб/куб.м. | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | с 01.01. по 30.06. | 27,17 | 28,33 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 28,33 | 29,60 | 4,50% |

Приложение № 55 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Тарифы ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» 
на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 18.10.2016 по 31.12.2016

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пар |
|  |  |  | с 18.10 по 31.12 | с 18.10 по 31.12 |
| ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциация тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2016 | 978,55 | x |
|  | Двухставочный |  | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2016 | x | x |
|  | Двухставочный |  | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | x | x |

Приложение № 56 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

# Расчет полезного отпуска тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Расчётный 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода | отборный пар | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2 - 2,5 кгс/см2 | 2,5 - 7,0 кгс/см2 | 7,0 - 13,0 кгс/см2 | > 13,0 кгс/см2 | острый и редуциро-ванный пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего | 13,637 | 13,637 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ 25 МВт и более |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ менее 25 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электробойлерные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные)* | 0,209 | 0,209 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - через изоляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | - с потерями теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего | 13,428 | 13,428 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в том числе: на потребительский рынок | 13,428 | 13,428 |  |  |  |  |  |  |

Баланс передачи тепловой энергии ООО «НТК» от ООО «Центральная ТЭЦ» рассчитан исходя из представленных документов по ЦТП ДОЗ и ЦТП- 13.

Баланс передачи тепловой энергии по ЦТП ДОЗ принят на основе полезного отпуска тепловой энергии, рассчитанного согласно приложения 1 к договору №НТК-8-16 на оказание услуг по передаче тепловой энергии между ООО «НТК» и ООО «Центральная ТЭЦ», а также потерь при передаче тепловой энергии принятых, согласно экспертного заключения по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «НТК» (г. Новокузнецк Кемеровской области) по узлу теплоснабжения Центральная ТЭЦ.

Баланс передачи тепловой энергии по ЦТП-13 принят исходя из расчета, представленного ООО «НТК», по пропуску тепловой энергии через ЦТП-13, а также потерь при передаче тепловой энергии принятых, согласно экспертного заключения по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «НТК» (г. Новокузнецк Кемеровской области) по узлу теплоснабжения Центральная ТЭЦ. Пропуск тепловой энергии через ЦТП-13 рассчитан исходя из технологической схемы работы.

# Смета расходов и расчет тарифов

|  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Период регулирования по предложению организации | Период регулирования по предложению экспертной группы | Обоснования, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных организацией |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 25 508 | 13 141 |  |
|  | - расходы на сырье и материалы, в т.ч. | 3 029 | 2 371 | Итоговое значение |
|  | - расходы на сырье и материалы на обслуживание | 1 091 | 432 | Расчет произведен на основании факта 2015 года с применением дефлятора |
|  | - расходы на сырье и материалы на ремонты | 1 939 | 0 | Ремонт осуществляется подрядным способом |
|  | - расходы на топливо | 0 | 0 |  |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 9 042 | 2 157 | Расчет произведен на основании величины нормативных потерь тепловой энергии и расхода электрической энергии, указанных в экспертном заключении |
|  | - расходы на холодную воду | 0 | 0 |  |
|  | - расходы на теплоноситель | 2 | 6 | Расчет произведен на основании величины нормативных потерь теплоносителя, указанной в экспертном заключении |
|  | - амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 |  |
|  | - оплата труда | 5 884 | 3 553 | Расчет произведен на основании нормативной численности персонала и утвержденной средней заработной платы работников ООО «НТК» от теплоисточников АО «Кузнецкая ТЭЦ» и ООО «КузнецкТеплоСбыт» |
|  | - отчисления на социальные нужды | 1 777 | 1 073 | Расчет произведен на основании уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
|  | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 0 | 1 939 | Обоснование следует за настоящей таблицей |
|  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0 | 0 |  |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 290 | 332 | Расчет произведен на основании факта 2015 года с применением дефлятора |
|  | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 1 703 | 1 181 | Расчет произведен на основании факта 2015 года с применением дефлятора |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 |  |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 2 469 | 2 444 | Расчет произведен на основании актуализированных договоров аренды имущества, необходимого для осуществления регулируемого вида деятельности |
|  | - расходы на служебные командировки | 0 | 0 |  |
|  | - расходы на обучение персонала | 23 | 0 | Отсутствуют обосновывающие материалы |
|  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 1 288 | 24 | Для обоснования представлен один полис на указанную сумму |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 0 | 0 |  |
|  | - налог на имущество организаций | 0 | 0 |  |
|  | - земельный налог | 0 | 0 |  |
|  | - транспортный налог | 0 | 0 |  |
|  | - водный налог | 0 | 0 |  |
|  | - прочие налоги | 0 | 0 |  |
| II | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 |  |
|  | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | 0 | 0 |  |
|  | - расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |  |
|  | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0 | 0 |  |
|  | - другие обоснованные расходы, в том числе | 124 | 0 |  |
|  | - расходы на услуги банков | 12 | 0 | Отсутствуют обосновывающие материалы |
|  | - расходы на обслуживание заемных средств | 113 | 0 | Отсутствуют обосновывающие материалы |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 0 | 0 |  |
|  | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | 0 | 0 |  |
|  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 18 | 0 | Отсутствуют обосновывающие материалы |
|  | - резервный фонд | 0 | 0 |  |
|  | - прочие расходы | 0 | 0 |  |
| IV | Налог на прибыль | 0 | 0 |  |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 | 0 |  |
| VI | Необходимая валовая выручка, всего | 25 650 | 13 141 |  |

Анализ динамики освоения средств по программам ремонтного обслуживания ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по системе теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ», учтенных при расчете тарифа на 2014-2015гг:

ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности по системе теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ».

Представленная ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» программа ремонтного обслуживания на 2016 год предусматривает выполнение ремонтных работ на сумму 2077,21 тыс. руб., в т.ч. стоимость текущего ремонта 138,69 тыс. руб. и стоимость капитального ремонта 1938,52 тыс. руб.

Целью указанной программы является поддержание основных производственных фондов Общества в работоспособном состоянии и их подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

Для обоснования расходов на ремонты компания представила: титульный лист программы ремонтного обслуживания на 2016 год, титульный лист программы ремонтного обслуживания, график ремонтов, сметные расчеты, дефектные ведомости, пояснительная записка, договор подряда, обращение в Администрацию города «О согласовании плана вывода теплофикационного оборудования».

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Стоимость ремонтных работ подтверждена расчетно-сметными материалами. В качестве обоснования мероприятий программы предприятием представлены ведомости объемов работ.

Кроме того, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

Представленные ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» сметы на проведение ремонтных работ составлены в базисных ценах с переводом в цены 2016 года, с применением единых норм и расценок.

Перечень мероприятий программы ремонта основных производственных фондов  на 2016 год соответствует требованиям, указанным в Правилах организации ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003, утвержденных РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

В результате анализа материалов программы ремонта основных производственных фондов, учитывая объем и качество представленных обоснований, экспертная группа считает обоснованным на 2016 год объем финансирования программы ремонта основных производственных фондов ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания», в части производства и передачи тепловой энергии на уровне 1 938,52 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия на 138,69 тыс. руб. обусловлена исключением расходов на выполнение работ по текущему ремонту в связи с тем, что предприятием не представлено обоснование стоимости приобретаемых материалов.

Справка к программе ремонтного обслуживания ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по системе теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ» на 2016 год

| № п.п. | Наименование работ | Способ | Вид ремонта | Стоимость ремонтов по предложению предприятия, тыс. руб. |  |  | Обоснования | Замечания | Стоимость ремонтов по мнению экспертов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Подряд | Хозспособ |  |  | Всего | Подряд | Хозспособ |
| 1 | ЦТП -ДОЗ ул. ДОЗ, 17б - ревизия запорной арматуры, насосов, вентилей, замена теплоизоляции, покраска арматуры и труб | х/способ | ТР | 51,73 | 0,00 | 51,73 | Расчет материалов, план-график ремонтных работ, договор подряда, дефектная ведомость | Не представлено обоснование стоимости материалов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ЦТП - 13 ул. Курако, 38 - ревизия запорной арматуры, насосов, вентилей, замена теплоизоляции, покраска арматуры и труб | х/способ | ТР | 86,96 | 0,00 | 86,96 | Расчет материалов, план-график ремонтных работ, договор подряда, дефектная ведомость | Не представлено обоснование стоимости материалов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ЦТП - 13 ул. Курако, 38 - замена участков трубопроводов 159-273, клапанов обратных 300 мм, замена запорной арматуры 300мм | подряд | КР | 1 780,89 | 1780,89 | 0,00 | Дефектная ведомость, смета, план-график ремонтных работ, договор подряда |  | 1 780,89 | 1 780,89 | 0,00 |
| 4 | ЦТП -ДОЗ ул. ДОЗ, 17б - замена запорной арматуры D от 15 до 150, монтаж регулировочного клапана 100 мм | подряд | КР | 157,64 | 157,64 | 0,00 | Дефектная ведомость, смета, план-график ремонтных работ, договор подряда |  | 157,64 | 157,64 | 0,00 |
|  | Итого |  |  | 2 077,21 | 1 938,52 | 138,69 |  |  | 1 938,52 | 1 938,52 | 0,00 |

# Расчет тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 
ООО «НТК» от теплоисточника ООО «Центральная ТЭЦ», 
г. Новокузнецк

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | с 18.01. по 31.12. | 978,55 | 0,00% |