УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Малюта Д.В.

ПРОТОКОЛ № 50

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.10.2016 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В. – председатель РЭК КО

Секретарь –Юхневич К.С. – консультант отдела правового обеспечения и организации

закупок РЭК КО

Присутствовали:

Члены Правления:

| Чурсина О.А. | - заместитель председателя РЭК КО |
| --- | --- |
| Дюков А.В. | - заместитель председателя РЭК КО |
| Незнанов П.Г. | - начальник отдела ценообразования на тепловую энергию и газ |
| Гусельщиков Э.Б. | - начальник отдела ценообразования в электроэнергетике РЭК КО |

Приглашенные:

| Бушуева О.В | - начальник контрольно – правового управления РЭК КО |
| --- | --- |
| Давидович Е.П. | - консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО |
| Гаристов Н.Н | - генеральный директор ОАО «АЭЭ». |
| Петроченко А.А. | - главный специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО |
| Жулега С.М. | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО |
| Рюмшина М.Н. | - начальник отдела ценообразования транспортных и социально- значимых услуг РЭК КО |
| Ермак Н.В. | - ведущий консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ РЭК КО |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 563 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район)» в части 2017 года |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 561 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район)» в части 2017 года |
| 3. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.11.2015 № 405 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду АО «Мариинский ликеро-водочный завод» (Мариинский муниципальный район)» в части 2017 года |
| 4. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2015 № 744 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, транспортировку сточных вод АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк)» в части 2017 года |
| 5. | Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ООО «ПромЖД» |
| 6. | Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования АО «Кузнецкпромтранс» |
| 7. | Об установлении АО «Евразруда» (Абагурский филиал, г. Новокузнецк) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2017-2019 годы |
| 8. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 534 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Калтан, на 2016-2018 годы» в части 2017 года |
| 9. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 535 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Калтан, на 2016-2018 годы» в части 2017 года |
| 10. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1040 «Об установлении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Калтана, на 2016 - 2018 годы» в части 2017 года |
| 11. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1041 «Об установлении ОАО «Южно Кузбасская ГРЭС» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Осинники, на 2016 - 2018 годы» в части 2017 года |
| 12. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1042 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Калтан, на 2016 - 2018 годы» в части 2017 года |
| 13. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1043 «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и установлении долгосрочных одноставочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на потребительском рынке г. Калтан, на 2016 - 2018 годы» в части 2017 года |
| 14. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1044 «Об утверждении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» производственной программы в сфере горячего водоснабжения и установлении долгосрочных одноставочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Осинники, на 2016 - 2018 годы» в части 2017 года |
| 15. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 536 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлам теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски, на 2016-2018 годы» в части 2017 года |
| 16. | Об установлении МУП «Комфорт» тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» на потребительском рынке Тяжинского района, на 2016 год |

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 563 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район)» в части 2017 года.

Докладчик Давидович Е.П. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский  муниципальный район)» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 563 «Об утверждении
производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский  муниципальный район)», изложив в новой редакции согласно приложению № 1, к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4896 от 25.10.2016; исх. № Б/109 от 24.10.2016) за подписью директора ООО «Благоустройство» В.Л. Чебатарева с просьбой рассмотреть вопрос установления тарифов в отсутствии представителей организации. С проектом размера тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

2. О внесении изменений в постановление региональной энергетической
комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 561 «Об утверждении
производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район)» в части 2017 года.

Докладчик Давидович Е.П. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район)» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 561 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район)», изложив в новой редакции согласно приложению № 4, к настоящему протоколу

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 5 к настоящему протоколу

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года Одноставочные тарифы на питьевую воду ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 6 к настоящему протоколу

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4897 от 25.10.2016; исх. № Т/206 от 24.10.2016) за подписью директора ООО «Тепловико» В.Л. Чебатарева с просьбой рассмотреть вопрос установления тарифов в отсутствии представителей организации. С проектом размера тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

3. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.11.2015 № 405 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду АО «Мариинский ликеро-водочный завод» (Мариинский муниципальный район)» в части 2017 года.

Докладчик Петроченко А.А. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать АО «Мариинский ликеро-водочный завод» (Мариинский муниципальный район)» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.11.2015 № 405 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду АО «Мариинский
ликеро-водочный завод» (Мариинский муниципальный район)», изложив в новой редакции согласно приложению № 7, к настоящему протоколу

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на питьевую воду  АО «Мариинский ликеро-водочный завод»  (Мариинский муниципальный район) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4892 от 25.10.2016; исх. № 3516 от 25.10.2016) за подписью генерального директора АО «Мариинский ликеро-водочный завод» (Мариинский муниципальный район) В.С. Помацуева с просьбой рассмотреть вопрос установления тарифов в отсутствии представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

4. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2015 № 744 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, транспортировку сточных вод АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк)» в части 2017 года.

Докладчик Жулега С.М. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк)» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2015 № 744 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, транспортировку сточных вод АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.10.2016 № 172), изложив в новой редакции согласно приложению № 10, к настоящему протоколу

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 11,12,13,14,15,16,17,18,19 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, транспортировку сточных вод АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 2719 от 27.10.2016; исх. № 36-01/151 от 27.10.2016) за подписью директора по экономике и финансам Дивизиона Сибирь Ю.А. Цыплаковой с просьбой рассмотреть вопрос без представителей предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

5. Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ООО «ПромЖД».

Докладчик Рюмшина М.Н.огласив экспертное заключение предлагает:

- Утвердить и ввести в действие с 02.11.2016 предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ООО «ПромЖД», ИНН 4221022271, (НДС не предусмотрен):

1.1. Эксплуатация пути необщего пользования:

1.1.1. Для ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» в размере 306,53 рублей за единицу подвижного состава в одном направлении.

1.1.2. Для прочих потребителей в размере 1709,05 рублей за единицу подвижного состава в одном направлении.

1.2. Эксплуатация пути необщего пользования (отстой вагонов) в размере 95,74 рублей за вагоно - сутки.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 71 от 26.10.2016) за подписью исполнительного директора ООО «ПромЖД» В.Н. Феоктистова с просьбой рассмотреть вопрос установления тарифов в отсутствии представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

6. Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования АО «Кузнецкпромтранс».

Докладчик Рюмшина М.Н. огласив экспертное заключение предлагает:

- Утвердить и ввести в действие с 02.11.2016 предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования АО «Кузнецкпромтранс», ИНН 4221000447, (НДС не предусмотрен):

1.1. Перевозка грузов в размере 87,89 рублей за тонну.

1.2. Работа локомотива:

1.2.1. ТЭМ-2УМ в размере 1941,03 рублей за локомотиво - час.

1.2.2. ТГМ-4 в размере 1543,33 рублей за локомотиво - час.

1.3. Погрузо-разгрузочные работы:

1.3.1. Перегрузка из вагона в вагон пакетированного груза в размере 3424,74 рублей за вагон.

1.3.2. Загрузка/выгрузка грузов в вагон в размере 8103,28 рублей за вагон.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 85 от 26.10.2016) за подписью генерального директора АО «Кузнецкпромтранс» В.Г. Чернова с просьбой рассмотреть вопрос установления тарифов в отсутствии представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

7. Об установлении АО «Евразруда» (Абагурский филиал, г. Новокузнецк) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2017-2019 годы.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает:

- Установить АО «Евразруда» (Абагурский филиал, г. Новокузнецк), ИНН 7701288541, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 01.01.2017 по 31.12.2019 согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

- Установить АО «Евразруда» (Абагурский филиал, г. Новокузнецк), ИНН 7701288541, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 01.01.2017 по 31.12.2019 согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 23 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

8. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 534 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Калтан, на 2016-2018 годы» в части 2017 года.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает:

Внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 534 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Калтан, на 2016-2018 годы», изложив его в новой редакции приложению № 24 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 25 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

9. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 535 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Калтан, на 2016-2018 годы» в части 2017 года.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает:

Внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 535 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Калтан, на 2016-2018 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 27 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

10. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1040 «Об установлении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Калтана, на 2016 - 2018 годы» в части 2017 года.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает:

Внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1040 «Об установлении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Калтан, на 2016 - 2018 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению № 28 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 29 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

11. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1041 «Об установлении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Осинники, на 2016 - 2018 годы»
в части 2017 года.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает:

Внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1041 «Об установлении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Осинники, на 2016 - 2018 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению № 30 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 31 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

12. О внесении изменений в постановление региональной энергетической
комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1042 «Об установлении
долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего
водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Калтан, на 2016 - 2018 годы» в части 2017 года.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает:

Внести изменения в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1042 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) на потребительском рынке г. Калтан, на 2016 - 2018 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению № 32 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

13. О внесении изменений в постановление региональной энергетической
комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1043 «Об утверждении
производственной программы в сфере горячего водоснабжения и установлении долгосрочных одноставочных тарифов на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения, реализуемую ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на потребительском рынке г. Калтан, на 2016 - 2018 годы» в части 2017 года.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает:

Внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1043 «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и установлении долгосрочных одноставочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую                         ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на потребительском рынке г. Калтан, на 2016 - 2018 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению № 33 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

14. О внесении изменений в постановление региональной энергетической
комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1044 «Об утверждении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» производственной программы в сфере
горячего водоснабжения и установлении долгосрочных одноставочных
тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,
реализуемую на потребительском рынке г. Осинники, на 2016 - 2018 годы»
в части 2017 года.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает:

Внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1044 «Об утверждении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» производственной программы в сфере горячего водоснабжения и установлении долгосрочных одноставочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Осинники, на 2016 - 2018 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению № 34 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

15. О внесении изменений в постановление региональной энергетической
комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 536 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов
на тепловую энергию ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлам теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски, на 2016-2018 годы» в части 2017 года.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает:

Внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 536 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлам теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски, на 2016-2018 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению № 35 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 36 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

16. Об установлении МУП «Комфорт» тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» на потребительском рынке Тяжинского района, на 2016 год.

Докладчик Незнанов П.Г. обратил внимание, в деле имеется письменное обращение (исх. № 20 от 24.10.2016) за подписью директора МУП «Комфорт» Н.В. Домченко с просьбой рассмотреть и утвердить тарифы без участия представителей организации. С предложенным тарифом согласны.

Докладчик, огласив экспертное заключение предлагает установить МУП «Комфорт», ИНН 4213011357, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» на потребительском рынке Тяжинского района, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 27.10.2016 по 31.12.2016 согласно приложению № 37 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 38 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

Члены Правления РЭК КО:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________А.В. Дюков

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Производственная программа

ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652100, Кемеровская область, пгт. Яя, ул. Западная, 78 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 363004,18 | 363004,18 | 358525,70 | 358525,70 | 353300,82 | 353300,82 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 106543,50 | 106543,50 | 106543,50 | 106543,50 | 106543,50 | 106543,50 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 104437,50 | 104437,50 | 104437,50 | 104437,50 | 104437,50 | 104437,50 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 1671,00 | 1671,00 | 1671,00 | 1671,00 | 1671,00 | 1671,00 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 363004,18 | 363004,18 | 358525,70 | 358525,70 | 353300,82 | 353300,82 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 256460,68 | 256460,68 | 251982,20 | 251982,20 | 246757,32 | 246757,32 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 29569,92 | 29569,92 | 29053,55 | 29053,55 | 28451,12 | 28451,12 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 226890,76 | 226890,76 | 222928,66 | 222928,60 | 218306,20 | 218306,20 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 226890,76 | 226890,76 | 222928,66 | 222928,66 | 218306,20 | 218306,20 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 103429,00 | 103429,00 | 103429,00 | 103429,00 | 103429,00 | 103429,00 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 123461,76 | 123461,76 | 119499,66 | 119499,66 | 114877,20 | 114877,20 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 94375,50 | 94375,50 | 94375,50 | 94375,50 | 94375,50 | 94375,50 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 4665,00 | 4665,00 | 4665,00 | 4665,00 | 4665,00 | 4665,00 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 89710,50 | 89710,50 | 89710,50 | 89710,50 | 89710,50 | 89710,50 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 89710,50 | 89710,50 | 89710,50 | 89710,50 | 89710,50 | 89710,50 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 76579,00 | 76579,00 | 76579,00 | 76579,00 | 76579,00 | 76579,00 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 13131,50 | 13131,50 | 13131,50 | 13131,50 | 13131,50 | 13131,50 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 94375,50 | 94375,50 | 94375,50 | 94375,50 | 94375,50 | 94375,50 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 5595,13 | 5896,89 | 5793,92 | 6052,51 | 5992,51 | 6315,60 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 1704,50 | 1796,90 | 1796,90 | 1860,60 | 1839,96 | 1940,44 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 11,53 | 11,53 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,61 | 0,61 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,35 | 1,35 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2015 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - Холодное водоснабжение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| - Холодное водоснабжение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 2 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Величина необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов в сфере водоснабжения.

Величина необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов в сфере водоотведения.

Приложение № 3 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) | 24,66 | 25,99 | 25,99 | 27,15 | 27,45 | 28,93 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 24,66 | 25,99 | 25,99 | 27,15 | 27,45 | 28,93 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается) | 19,00 | 20,03 | 20,03 | 20,74 | 20,51 | 21,63 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 19,00 | 20,03 | 20,03 | 20,74 | 20,51 | 21,63 |

Приложение № 4 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Производственная программа

ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «ТЕПЛОВИК» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652100, Кемеровская область, пгт. Яя, ул. Западная, 78 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 173903,55 | 173903,55 | 173903,55 | 173903,55 | 173903,55 | 173903,55 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 173903,55 | 173903,55 | 173903,55 | 173903,55 | 173903,55 | 173903,55 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 19303,29 | 19303,29 | 19303,29 | 19303,29 | 19303,29 | 19303,29 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 154600,26 | 154600,26 | 154600,26 | 154600,26 | 154600,26 | 154600,26 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 140650,26 | 140650,26 | 140650,26 | 140650,26 | 140650,26 | 140650,26 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 127890,26 | 127890,26 | 127890,26 | 127890,26 | 127890,26 | 127890,26 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 12760,00 | 12760,00 | 12760,00 | 12760,00 | 12760,00 | 12760,00 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 13950,00 | 13950,00 | 13950,00 | 13950,00 | 13950,00 | 13950,00 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 4322,62 | 4556,07 | 4556,07 | 4758,60 | 4716,85 | 4975,04 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 3.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 11,10 | 11,10 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,79 | 1,79 | - |
| 3.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014-2015 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - | - |
| 2015 год |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 5 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Величина необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов в сфере водоснабжения.

Приложение № 6 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Одноставочные тарифы на питьевую воду

ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (НДС не облагается) | 27,96 | 29,47 | 29,47 | 30,78 | 30,51 | 32,18 |
| 2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 27,96 | 29,47 | 29,47 | 30,78 | 30,51 | 32,18 |

Приложение № 7 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Производственная программа

АО «Мариинский ликеро-водочный завод»

(Мариинский муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | АО «Мариинский ликеро-водочный завод» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652154, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 139473 | 139473 | 139473 |  | 139473 | 139473 |  | 139473 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 139473 | 139473 | 139473 |  | 139473 | 139473 |  | 139473 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 4352 | 4352 | 4352 |  | 4352 | 4352 |  | 4352 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 3,12 | 3,12 | 3,12 |  | 3,12 | 3,12 |  | 3,12 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 135121 | 135121 | 135121 |  | 135121 | 135121 |  | 135121 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 4578 | 4578 | 4578 |  | 4578 | 4578 |  | 4578 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 4420 | 4420 | 4383,30 |  | 4383,30 | 4420 |  | 4420 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 158 | 158 | 195 |  | 195 | 158 |  | 158 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 130543 | 130543 | 130543 |  | 130543 | 130543 |  | 130543 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 732,36 | 778,30 | 778,30 | 810,73 | 806,67 | 858,02 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год(ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,12 | 3,12 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,42 | 0,42 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой за 2014-2015 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - | - |
| 2015 год |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 8 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Величина необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов в сфере водоснабжения.

Приложение № 9 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Одноставочные тарифы на питьевую воду

АО «Мариинский ликеро-водочный завод»

(Мариинский муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 6,40 | 6,80 | 6,80 | 7,08 | 7,04 | 7,49 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 5,42 | 5,76 | 5,76 | 6,00 | 5,97 | 6,35 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 10 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Производственная программа

АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654043, г. Новокузнецк, ш. Космическое, д.16 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Питьевая вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Техническая вода второго водоподъема энергетического цеха |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Техническая осветленная вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Транспортировка питьевой воды через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Питьевая вода третьего водоподъема энергетического цеха |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Техническая вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Транспортировка сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Транспортировка сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Питьевая вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Техническая вода второго водоподъема энергетического цеха |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Техническая осветленная вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Транспортировка питьевой воды через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Питьевая вода третьего водоподъема энергетического цеха |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Техническая вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Транспортировка сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Транспортировка сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Питьевая вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Техническая вода второго водоподъема энергетического цеха |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Техническая осветленная вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Транспортировка питьевой воды через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Питьевая вода третьего водоподъема энергетического цеха |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Техническая вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Транспортировка сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Транспортировка сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 1433218 | 1433218 | 1433218 | 1433218 | 1433218 | 1433218 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 142380 | 142380 | 142380 | 142380 | 142380 | 142380 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 142380 | 142380 | 142380 | 142380 | 142380 | 142380 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 1433218 | 1433218 | 1433218 | 1433218 | 1433218 | 1433218 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1290838 | 1290838 | 1290838 | 1290838 | 1290838 | 1290838 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 51634 | 51634 | 51634 | 51634 | 51634 | 51634 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1239204 | 1239204 | 123204 | 123204 | 1239204 | 1239204 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 45460 | 45460 | 45460 | 45460 | 45460 | 45460 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 45460 | 45460 | 45460 | 45460 | 45460 | 45460 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 1193744 | 1193744 | 1193744 | 1193744 | 1193744 | 1193744 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение технической водой второго водоподъема энергетического цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | 51961663 | 51961663 | 47984763 | 47984763 | 51961663 | 51961663 |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 51961663 | 51961663 | 47984763 | 47984763 | 51961663 | 51961663 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | 166277 | 166277 | 153551 | 153551 | 166277 | 166277 |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 51795386 | 51795386 | 47831212 | 47831212 | 51795386 | 51795386 |
| 2.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 43406 | 43406 | 32735 | 32735 | 43406 | 43406 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 43406 | 43406 | 32735 | 32735 | 43406 | 43406 |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 51751980 | 51751980 | 47798477 | 47798477 | 51751980 | 51751980 |
| - Холодное водоснабжение технической осветленной водой цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поднято воды | м3 | 29616000 | 29616000 | 29616000 | 29616000 | 29616000 | 29616000 |
| 3.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 122740 | 122740 | 122740 | 122740 | 122740 | 122740 |
| 3.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.3. | - прочие | м3 | 122740 | 122740 | 122740 | 122740 | 122740 | 122740 |
| 3.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Подано воды в сеть | м3 | 29493260 | 29493260 | 29493260 | 29493260 | 29493260 | 29493260 |
| 3.7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 29493260 | 29493260 | 29493260 | 29493260 | 29493260 | 29493260 |
| 3.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1517600 | 1517600 | 1517600 | 1517600 | 1517600 | 1517600 |
| 3.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1517600 | 1517600 | 1517600 | 1517600 | 1517600 | 1517600 |
| 3.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 27975660 | 27975660 | 27975660 | 27975660 | 27975660 | 27975660 |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Получено со стороны | м3 | 2202157 | 2202157 | 2198291 | 2198291 | 2202157 | 2202157 |
| 4.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Подано воды в сеть | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 2202157 | 2202157 | 2198291 | 2198291 | 2202157 | 2202157 |
| 4.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 83006 | 83006 | 79140 | 79140 | 83006 | 83006 |
| 4.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 83006 | 83006 | 79140 | 79140 | 83006 | 83006 |
| 4.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 2119151 | 2119151 | 2119151 | 2119151 | 2119151 | 2119151 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Получено со стороны | м3 | 1554093 | 1554093 | 2166456 | 2166456 | 1554093 | 1554093 |
| 5.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | 573500 | 573500 | - | - |
| 5.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.3. | - прочие | м3 | - | - | 573500 | 573500 | - | - |
| 5.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5.6. | Подано воды в сеть | м3 | - | - | 1592956 | 1592956 | - | - |
| 5.7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1554093 | 1554093 | 1592956 | 1592956 | 1554093 | 1554093 |
| 5.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 194862 | 194862 | 167921 | 167921 | 194862 | 194862 |
| 5.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 194862 | 194862 | 167921 | 167921 | 194862 | 194862 |
| 5.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 1359231 | 1359231 | 1425035 | 1425035 | 1359231 | 1359231 |
| - Холодное водоснабжение технической водой цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Поднято воды | м3 | 410069880 | 410069880 | 410069880 | 410069880 | 410069880 | 410069880 |
| 6.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6.6. | Подано воды в сеть | м3 | 410069880 | 410069880 | 410069880 | 410069880 | 410069880 | 410069880 |
| 6.7. | Потери воды | м3 | 16830000 | 16830000 | 16830000 | 16830000 | 16830000 | 16830000 |
| 6.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 6.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 393239880 | 393239880 | 393239880 | 393239880 | 393239880 | 393239880 |
| 6.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 310330 | 310330 | 310330 | 310330 | 310330 | 310330 |
| 6.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 310330 | 310330 | 310330 | 310330 | 310330 | 310330 |
| 6.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 392929550 | 392929550 | 392929550 | 392929550 | 392929550 | 392929550 |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 1061549 | 1061549 | 1411629 | 1411629 | 1061549 | 1061549 |
| 7.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1061549 | 1061549 | 1411629 | 1411629 | 1061549 | 1061549 |
| 7.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 164828 | 164828 | 107256 | 107256 | 164828 | 164828 |
| 7.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 164828 | 164828 | 107256 | 107256 | 164828 | 164828 |
| 7.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 896721 | 896721 | 1304373 | 1304373 | 896721 | 896721 |
| 7.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7.5. | Передано сточных вод другим канализации | м3 | 1061549 | 1061549 | 1411629 | 1411629 | 1061549 | 1061549 |
| - Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 4209774 | 4209774 | 4004151 | 4004151 | 4209774 | 4209774 |
| 8.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 4209774 | 4209774 | 4004151 | 4004151 | 4209774 | 4209774 |
| 8.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 195932 | 195932 | 180932 | 180932 | 195932 | 195932 |
| 8.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 195932 | 195932 | 180932 | 180932 | 195932 | 195932 |
| 8.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 4013842 | 4013842 | 3823219 | 3823219 | 4013842 | 4013842 |
| 8.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8.5. | Сброшено сточных вод без очистки | м3 | 4209774 | 4209774 | 4004151 | 4004151 | 4209774 | 4209774 |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 5886430 | 5886430 | 5886430 | 5886430 | 5886430 | 5886430 |
| 9.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 9.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 5886430 | 5886430 | 5886430 | 5886430 | 5886430 | 5886430 |
| 9.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 205210 | 205210 | 205210 | 205210 | 205210 | 205210 |
| 9.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 9.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 205210 | 205210 | 205210 | 205210 | 205210 | 205210 |
| 9.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 5681220 | 5681220 | 5681220 | 5681220 | 5681220 | 5681220 |
| 9.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 9.5. | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 5886430 | 5886430 | 5886430 | 5886430 | 5886430 | 5886330 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые по-требности, необхо-димые для реализа-ции производствен-ной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения, тыс. руб. | 22900,50 | 22900,50 | 22900,50 | 23929,04 | 24548,64 | 24622,99 |
| 2. | Финансовые по-требности, необхо-димые для реализа-ции производствен-ной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой второго водоподъема энергетического цеха, тыс. руб. | 50759,48 | 53349,25 | 48961,61 | 48961,61 | 56456,97 | 59046,74 |
| 3. | Финансовые по-требности, необхо-димые для реализа-ции производствен-ной программы в сфере холодного водоснабжения технической осветленной водой цеха водоснабжения и водоотведения, тыс. руб. | 137733,52 | 145106,84 | 145106,84 | 146434,64 | 151595,36 | 159558,54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения), тыс. руб. | 8610,44 | 9072,89 | 9056,96 | 9160,60 | 9271,08 | 9755,56 |
| 5. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха, тыс. руб. | 15478,77 | 16317,98 | 16726,04 | 17474,72 | 16644,34 | 17514,63 |
| 6. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой цеха водоснабжения и водоотведения, тыс. руб. | 283132,71 | 294929,91 | 294929,91 | 308191,86 | 318524,30 | 330321,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха), тыс. руб. | 615,70 | 668,78 | 890,73 | 890,73 | 668,78 | 721,85 |
| 8. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха, тыс. руб. | 2315,38 | 2525,86 | 2402,49 | 2503,39 | 2525,86 | 2736,35 |
| 9. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения), тыс. руб. | 16599,73 | 17482,70 | 17482,70 | 18216,96 | 17659,29 | 18601,12 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) по видам услуг: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Холодное водоснабжение питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Железо общее | 5,1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.1.1.2. | Марганец | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 1.1.1.3. | Хлор остаточный связанный | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1.1.1.4. | Жесткость общая | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| 1.1.2. | Холодное водоснабжение питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) по видам услуг: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Холодное водоснабжение питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Железо общее | 5,1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2.1.2. | Микробиологические показатели | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.2. | Холодное водоснабжение питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей транспортировку питьевой воды через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) по видам услуг: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Транспортировка сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 2.2.2. | Транспортировка сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) по видам услуг: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Транспортировка сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.2. | Транспортировка сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) по видам услуг: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Транспортировка сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3.2. | Транспортировка сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 3.3.3. | Водоотведение промышлен-но-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) по видам услуг: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Холодное водоснабжения технической водой второго водоподъема энергетического цеха | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 4.1.2. | Холодное водоснабжение питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха | 26,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Холодное водоснабжения питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения | 4,03 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 4.1.4. | Холодное водоснабжения технической водой цеха водоснабжения и водоотведения | 4,03 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) по видам услуг: |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Холодное водоснабжения технической водой второго водоподъема энергетического цеха | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 4.3.2. | Холодное водоснабжение питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 4.3.3. | Холодное водоснабжение технической водой цеха водоснабжения и водоотведения | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 4.3.4. | Холодное водоснабжение технической осветленной водой цеха водоснабжения и водоотведения | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 4.3.5. | Холодное водоснабжение питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.4. | Удельный расход электричес-кой энергии, потребляемой в техно-логическом процессе транспортировки питьевой воды через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 4.5. | Удельный расход электриче-ской энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электри- ческой энергии, потребля-емой в технологическом процессе транспортировки сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для органи-заций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4.7. | Удельный расход электри-ческой энергии, потребля-емой в технологическом процессе водоотведения промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показате-ля в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) по видам услуг: |  |  |  |
| 1.1.1. | Холодное водоснабжение питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Железо общее | 4 | 4 | - |
| 1.1.1.2. | Марганец | 6,8 | 6,8 | - |
| 1.1.1.3. | Хлор остаточный связанный | 2,5 | 2,5 | - |
| 1.1.1.4. | Жесткость общая | 93,2 | 93,2 | - |
| 1.1.2. | Холодное водоснабжение питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) по видам услуг: |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.1. | Холодное водоснабжение питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Железо общее | 4 | 4 | - |
| 1.2.1.2. | Микробиологические показатели | 0,1 | 0,1 | - |
| 1.2.2. | Холодное водоснабжение питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха | 0 | 0 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей транспортировку питьевой воды через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,20 | 0,20 | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) по видам услуг: |  |  |  |
| 2.2.1. | Транспортировка сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения | 0,42 | 0,42 | - |
| 2.2.2. | Транспортировка сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха | 0 | 0 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) по видам услуг: |  |  |  |
| 3.1.1. | Транспортировка сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения | 100 | 100 | - |
| 3.1.2. | Транспортировка сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха | 100 | 100 | - |
| 3.2. | Доля промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) по видам услуг: |  |  |  |
| 3.3.1. | Транспортировка сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения | 100 | 100 | - |
| 3.3.2. | Транспортировка сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха | 65 | 65 | - |
| 3.3.3. | Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 | 0 | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) по видам услуг: |  |  |  |
| 4.1.1. | Холодное водоснабжения технической водой второго водоподъема энергетического цеха | 0,32 | 0,32 | - |
| 4.1.2. | Холодное водоснабжение питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.1.3. | Холодное водоснабжения питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения | 4,00 | 4,00 | - |
| 4.1.4. | Холодное водоснабжения технической водой цеха водоснабжения и водоотведения | 4,10 | 4,10 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) по видам услуг: |  |  |  |
| 4.3.1. | Холодное водоснабжения технической водой второго водоподъема энергетического цеха | 0,23 | 0,23 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3.2. | Холодное водоснабжение питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха | 0,21 | 0,21 | - |
| 4.3.3. | Холодное водоснабжение технической водой цеха водоснабжения и водоотведения | 0,26 | 0,26 | - |
| 4.3.4. | Холодное водоснабжение технической осветленной водой цеха водоснабжения и водоотведения | 1,13 | 1,13 | - |
| 4.3.5. | Холодное водоснабжение питьевой водой цеха водоснабжения и водоотведения | 0,50 | 0,50 | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0,22 | 0,22 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,08 | 0,08 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.7. | Удельный расход электри-ческой энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,17 | 0,17 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2015 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2014 год |  |
| - Питьевая вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |
| - | - |
| - Техническая вода второго водоподъема энергетического цеха |  |
| - | - |
| - Техническая осветленная вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |
| - | - |
| - Транспортировка питьевой воды через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения |  |
| - | - |
| - Питьевая вода третьего водоподъема энергетического цеха |  |
| - | - |
| - Техническая вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |
| - | - |
| - Транспортировка сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха |  |
| - | - |
| - Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха |  |
| - | - |
| - Транспортировка сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения |  |
| - | - |
| - год |  |
| - Питьевая вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |
| - | - |
| - Техническая вода второго водоподъема энергетического цеха |  |
| - | - |
| - Техническая осветленная вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |
| - | - |
| - Транспортировка питьевой воды через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения |  |
| - | - |
| - Питьевая вода третьего водоподъема энергетического цеха |  |
| - | - |
| - Техническая вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |
| - | - |
| - Транспортировка сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха |  |
| 1 | 2 |
| - | - |
| - Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха |  |
| - | - |
| - Транспортировка сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 11 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Приложение № 12 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Приложение № 13 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Приложение № 14 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Приложение № 15 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Приложение № 16 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Приложение № 17 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Приложение № 18 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Приложение № 19 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Приложение № 20 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, транспортировку сточных вод АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Питьевая вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прочие потребители (без НДС) | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 19,31 | 19,81 | 19,87 |
| - Техническая вода второго водоподъема энергетического цеха |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 0,98 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,09 | 1,14 |
| - Техническая осветленная вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Прочие потребители (без НДС) | 4,67 | 4,92 | 4,92 | 4,97 | 5,14 | 5,41 |
| - Транспортировка питьевой воды через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Прочие потребители (без НДС) | 3,91 | 4,12 | 4,12 | 4,17 | 4,21 | 4,43 |
| - Питьевая вода третьего водоподъема энергетического цеха |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Прочие потребители (без НДС) | 9,96 | 10,50 | 10,50 | 10,97 | 10,71 | 11,27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Техническая вода цеха водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Прочие потребители (без НДС) | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 |
| - Транспортировка сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха* |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Прочие потребители (без НДС) | 0,58 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,68 |
| - Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Прочие потребители (без НДС) | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 0,60 | 0,65 |
| 9. Транспортировка сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения* |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Прочие потребители (без НДС) | 2,82 | 2,97 | 2,97 | 3,09 | 3,00 | 3,16 |

* Тарифы установлены для предъявления гарантирующей организации ООО «Водоканал», ИНН 4217166136.

Приложение № 21 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Долгосрочные параметры регулирования АО «Евразруда»

(Абагурский филиал) для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка,

на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

| Наименова-ние регулируе-мой организации | Год | Базовый уровень опера-ционных расходов | Ин-декс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Нор-ма-тив-ный уро-вень при-были | Уро-вень надеж-ности тепло-снаб-жения | Показатели энергосбе-режения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбере-жения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| АО «Евразруда» | 2017 | 38220,26 | x | 0,00 | 0,00 | 164,4 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0 Гкал/ м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 Гкал |  |  |
|  | 2018 | x | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 164,4 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0 Гкал/ м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 Гкал |  |  |
|  | 2019 | x | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 164,4 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0 Гкал/ м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 Гкал |  |  |

Приложение № 22 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Долгосрочные тарифы АО «Евразруда»

(Абагурский филиал) на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 01.10.2017 по 31.12.2019

(без НДС)

| Наиме-нование регули-руемой организации | Вид тарифа | Период |  | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  |  | Ост- рый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  |  | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| АО «Евразруда» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциация тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал |  | с 01.01.2017 | x | 1130,06 |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2017 | x | 1158,79 |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.01.2018 | x | 1158,79 |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2018 | x | 1210,06 |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.01.2019 | x | 1210,06 |  |  | x | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2019 | x | 1259,75 |  |  | x | x | x |  | x |
|  | Двухставочный |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  | Двухставочный |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |

Приложение № 23 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Приложение № 24 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника 
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», реализуемую на потребительском рынке 
г. Калтана, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наиме-нование регули-руемой органи зации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Ост- рый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ОАО «Южно-Кузбас-ская ГРЭС» | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2016 | 524,69 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2016 | 524,69 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2017 | 524,69 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 547,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 554,06 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 585,35 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2016 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2016 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2017 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2017 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 25 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию 
станции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»:

Вид деятельности: теплоснабжение

Вид тарифа: тарифы на тепловую энергию

Для потребителей: города Калтана, получающих тепловую энергию с коллекторов станции

# Расчет полезного отпуска тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Расчётный 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода | отборный пар | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2 - 2,5 кгс/см2 | 2,5 - 7,0 кгс/см2 | 7,0 - 13,0 кгс/см2 | > 13,0 кгс/см2 | острый и редуцированный пар |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего | 686,855 | 686,855 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ 25 МВт и более | 686,855 | 686,855 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ менее 25 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электробойлерные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | 15,014 | 15,014 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - через изоляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | - с потерями теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего | 671,841 | 671,841 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в том числе: на потребительский рынок | 671,841 | 671,841 |  |  |  |  |  |  |

- Расчет расхода топлива

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Базовый период 2016 | Период регулирования 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 1995,00 | 1995,00 |
| 2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 223,09 | 221,49 |
| 2.1 |  | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 187,30 | 185,40 |
| 2.1.1 |  | то же в % к выработке электроэнергии | % | 9,39 | 9,29 |
| 2.2 |  | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 35,79 | 36,10 |
| 2.2.1 |  | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,05 | 0,05 |
| 3 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 1771,91 | 1773,51 |
| 4 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 2,21 | 1,94 |
| 4.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,12 | 0,11 |
| 5 |  | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 7,36 | 5,17 |
| 5.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,42 | 0,29 |
| 6 |  | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 1762,34 | 1766,40 |
| 7 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 688,11 | 686,86 |
| 8 |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал | 13,40 | 15,01 |
| 8.1 |  | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 1,95 | 2,19 |
| 9 |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 674,71 | 671,84 |
| 10 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 1771,91 | 1773,51 |
| 11 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч | 492,30 | 489,70 |
| 12 |  | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 872,31 | 868,49 |
| 13 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 688,11 | 686,86 |
| 14 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 195,50 | 197,60 |
| 15 |  | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 134,52 | 135,72 |
| 16 |  | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 1006,84 | 1004,21 |
| 17 |  | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 13,36 | 13,52 |
| 18 |  | Расход условного топлива | тыс. тут | 1006,84 | 1004,21 |
| 18.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | 1002,10 | 999,99 |
| 18.2 |  | мазут | тыс. тут | 4,73 | 4,22 |
| 18.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.1 |  | газ лимитный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4 |  | др. виды топлива | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 134,52 | 135,72 |
| 19 |  | Доля | % | 100,00 | 100,00 |
| 19.1 |  | уголь всего, в том числе: | % | 99,53 | 99,58 |
| 19.2 |  | мазут | % | 0,47 | 0,42 |
| 19.3 |  | газ всего, в том числе: | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 19.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 19.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 19.4 |  | др. виды топлива | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.4.1 |  | Газ доменный | % |  |  |
| 19.4.2 |  | Газ коксовый | % |  |  |
| 20 |  | Переводной коэффициент |  |  |  |
| 20.1 |  | уголь всего, в том числе: |  | 0,71 | 0,74 |
| 20.2 |  | мазут |  | 1,36 | 1,36 |
| 20.3 |  | газ всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
| 20.3.1 |  | газ лимитный |  |  |  |
| 20.3.2 |  | газ сверхлимитный |  |  |  |
| 20.3.3 |  | газ коммерческий |  |  |  |
| 20.4 |  | др. виды топлива |  | 0,00 | 0,00 |
| 20.4.1 |  | Газ доменный |  |  |  |
| 20.4.2 |  | Газ коксовый |  |  |  |
| 21 |  | Расход натурального топлива |  |  |  |
| 21.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | 1405,28 | 1355,00 |
| 21.2 |  | мазут | тыс. тнт | 3,49 | 3,11 |
| 21.3 |  | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.1 |  | газ лимитный | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.2 |  | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.3 |  | газ коммерческий | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.4 |  | др. виды топлива | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 21.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 21.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 22 |  | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |  |
| 22.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  | 106,57% |
| 22.2 |  | мазут | % |  | 61,51% |
| 22.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |  |
| 22.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 22.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 22.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 22.4 |  | др. виды топлива | % |  |  |
| 22.4.1 |  | Газ доменный | % |  |  |
| 22.4.1 |  | Газ коксовый | % |  |  |
| 23 |  | Цена натурального топлива |  |  |  |
| 23.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 801,87 | 854,54 |
| 23.2 |  | мазут | руб./тнт | 8806,17 | 5416,27 |
| 23.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 23.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 23.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |  |
| 23.4.1 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |  |
| 24 |  | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 1157561,26 | 1174741,55 |
| 24.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 1126855,65 | 1157909,08 |
| 24.2 |  | мазут | тыс. руб. | 30705,61 | 16832,46 |
| 24.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 154663,48 | 158770,74 |
| 25 |  | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 154663,48 | 158770,74 |
| 25.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 150560,86 | 156495,77 |
|  |  | мазут | тыс. руб. | 4102,62 | 2274,97 |
| 25.2 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3.1 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3.2 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 26 |  | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 26.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  | 90,73% |
| 26.2 |  | мазут | % |  |  |
| 26.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |  |
| 26.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 26.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 26.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 26.4 |  | др. виды топлива | % |  |  |
| 27 |  | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 27.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 242,71 | 220,22 |
| 27.2 |  | мазут | руб./тнт |  |  |
| 27.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 27.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 27.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |  |
| 27.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |  |
| 28 |  | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 341080,30 | 298393,23 |
| 28.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 341080,30 | 298393,23 |
| 28.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 45572,25 | 40328,97 |
| 29 |  | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 45572,25 | 40328,97 |
| 29.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 45572,25 | 40328,97 |
| 29.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30 |  | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 1498641,56 | 1473134,78 |
| 30.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 1467935,95 | 1456302,32 |
| 30.2 |  | мазут | тыс. руб. | 30705,61 | 16832,46 |
| 30.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 200235,72 | 199099,71 |
| 31 |  | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 1488,47 | 1466,96 |
| 31.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тут | 1464,86 | 1456,32 |
| 31.2 |  | мазут | руб./тут | 6488,76 | 3990,93 |
| 31.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.1 |  | газ лимитный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 |  | др. виды топлива | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4.1 |  | Газ доменный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 |  | на производство тепловой энергии | руб./тут | 1488,47 | 1466,96 |
| 32 |  | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  |  |  |
| 32.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1044,59 | 1074,76 |
| 32.2 |  | мазут | руб./тнт | 8806,17 | 5416,27 |
| 32.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 32.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 32.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 33 |  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 296,77 | 296,35 |

# Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн.кВт·ч (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность | ставка за энергию |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) | руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Период регулирования 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 0,06 | 0,00 | 3369,41 | 0,00 | 0,00 | 219 | 0 | 219 |
| 1,1 | ОАО «Кузбассэнергосбыт» (СН2) | 0,03 | 0,00 | 3648,10 | 0,00 | 0,00 | 102 | 0 | 102 |
| 1,2 | ОАО «Кузбассэнергосбыт» (СН1) | 0,04 | 0,00 | 3157,81 | 0,00 | 0,00 | 116 | 0 | 116 |
|  | Итого | 0,06 | 0,00 | 3369,41 | 0,00 | 0,00 | 219 | 0 | 219 |

# Расходы на приобретение холодной воды, теплоносителя, сточных вод

| № | Вид сырья и материалов | Период регулирования 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. п. |  | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение |
|  |  | м3 | тыс. руб./м3 | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на холодную воду, в том числе | 13429,28 | 0,032 | 432 |
| 1.1 | - на производство электрической энергии | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 1.2 | - на производство тепловой энергии | 13429,28 | 0,032 | 432 |
| 1.3 | - на производство теплоносителя | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 1.4 | - прочая продукция | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 2 | Расходы на сточные воды | 18581,89 | 0,024 | 450 |

# Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. |  | Единица измерения | Расчётный 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 0 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | 112 917 |

# Расчет неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 2 670 | 4 133 | Указанные значения рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 9 746 | 9 809 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 863 | 1 130 | Расчет произведен на основании фактических данных |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 134 | 136 | Указанные значения рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.4.3 | иные расходы (в т.ч. налог на имущество) | 8 749 | 8 543 | Значения величины налогов рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 9 794 | 10 084 | Изменение размера затрат по статье зависит от индексации ФОТ |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 21 481 | 22 191 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 403 | 7 480 | Указанные значения рассчитаны на основании актуализированных данных |
|  | ИТОГО | 44 094 | 53 697 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 180 | 318 | Определяется расчетным путем |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 44 274 | 54 015 |  |

# Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и водоотведения
(далее в настоящем приложении - ресурсы)

тыс. руб.

| № п. п. | Наименование | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 200 236 | 199 100 | Снижение стоимости доставки топлива |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 188 | 219 | Рост цен на электроэнергию |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 833 | 882 | Рост цен на холодную воду |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 201 257 | 200 200 |  |

# Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 109 671 | 112 917 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 44 274 | 54 015 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 201 257 | 200 200 |  |
| 4 | Прибыль | 0 | 1 271 | В прибыли учтены проиндексированные затраты по коллективному договору |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -1 190 | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | -9 195 | Корректировка НВВ произведена из-за тарифных ограничений |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 354 012 | 359 208 |  |

# Расчет тарифов на тепловую энергию на тепловую энергию 
станции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан)

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Утверждено на 2016 год, руб./Гкал | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | с 01.01. по 30.06. | 524,69 | 524,69 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 524,69 | 547,78 | 4,40% |

Приложение № 26 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Калтан, 
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Долгосрочные тарифы ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

без НДС

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2016 | 5,56 | x |
|  |  | с 01.07.2016 | 5,86 | x |
|  |  | с 01.01.2017 | 5,86 | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 6,12 | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 5,93 | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 6,01 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2016 | 5,56 | x |
|  |  | с 01.07.2016 | 5,86 | x |
|  |  | с 01.01.2017 | 5,86 | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 6,12 | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 5,93 | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 6,01 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2016 | 6,56 | x |
|  |  | с 01.07.2016 | 6,91 | x |
|  |  | с 01.01.2017 | 6,91 | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 7,23 | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 7,00 | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 7,09 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 27 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель 
станции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»:

Вид деятельности: производство теплоносителя

Вид тарифа: тарифы на теплоноситель

Для потребителей: города Калтана, города Осинники

# Расчет полезного отпуска теплоносителя

тыс. куб. м.

| № п/п |  | Период регулирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производство теплоносителя, всего | 751,068 | 751,068 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ 25 МВт и более | 751,068 | 751,068 |  |
|  | - ТЭЦ менее 25 МВт |  |  |  |
|  | - котельные |  |  |  |
|  | - электробойлерные |  |  |  |
| 2 | Покупной теплоноситель, |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 3 | Расход теплоносителя на хозяйственные нужды |  |  |  |
| 4 | Отпуск теплоносителя в сеть |  |  |  |
| 5 | Нормативные потери при передаче теплоносителя |  |  |  |
| 6 | Объем возвращенного теплоносителя |  |  |  |
| 7 | Полезный отпуск теплоносителя потребителям | 751,068 | 751,068 |  |

# Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. |  | Единица измерения | Расчётный 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 0 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | 3 093 |

# Расчет неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 440 | 486 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы (в т.ч. налог на имущество) | 440 | 486 | Изменена ставка водного налога |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 696 | 716 | Изменение размера затрат по статье зависит от индексации ФОТ |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 128 | 186 | Указанные значения рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 1 264 | 1 389 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 1 264 | 1 389 |  |

# Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 3 004 | 3 093 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 264 | 1 389 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 0 | 0 |  |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 4 268 | 4 482 |  |

# Расчет тарифов на теплоноситель станции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Утверждено на 2016 год, руб./куб.м. | Тарифы по предложению экспертной группы, руб/куб.м. | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | с 01.01. по 30.06. | 5,56 | 5,86 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 5,86 | 6,12 | 4,50% |

Приложение № 28 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Долгосрочные тарифы ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» 
на тепловую энергию для узла теплоснабжения г. Калтан, реализуемую на потребительском рынке, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование регули-руемой организа-ции | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Ост- рый и редуци-рован-ный пар |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ОАО «Южно-Кузбасс-кая ГРЭС» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциация тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2016 | 1 069,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2016 | 1 112,87 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2017 | 1 112,87 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 1 156,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 1 180,02 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 1 256,76 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2016 | 1261,47 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2016 | 1313,19 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2017 | 1313,19 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 1364,40 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 1392,42 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 1482,98 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

Приложение № 29 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию                                ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Калтан:

Вид деятельности: теплоснабжение

Вид тарифа: тарифы на тепловую энергию

Для потребителей: города Калтана

# Расчет полезного отпуска тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Расчётный 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода | отборный пар | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2 - 2,5 кгс/см2 | 2,5 - 7,0 кгс/см2 | 7,0 - 13,0 кгс/см2 | > 13,0 кгс/см2 | острый и редуцированный пар |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего | 246,672 | 246,672 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ 25 МВт и более | 206,489 | 206,489 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ менее 25 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - котельные | 40,183 | 40,183 |  |  |  |  |  |  |
|  | - электробойлерные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные)* | 46,462 | 46,462 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - через изоляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | - с потерями теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего | 200,210 | 200,210 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в том числе: на потребительский рынок | 200,210 | 200,210 |  |  |  |  |  |  |

# Расчет расхода топлива

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Базовый период 2016 | Период регулирования 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 |  | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 |  | то же в % к выработке электроэнергии | % | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 |  | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 |  | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 40,18 | 40,18 |
| 8 |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал |  |  |
| 8.1 |  | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 40,18 | 40,18 |
| 10 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч |  |  |
| 12 |  | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 40,18 | 40,18 |
| 14 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 226,43 | 226,43 |
| 15 |  | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 9,10 | 9,10 |
| 16 |  | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 9,10 | 9,10 |
| 17 |  | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 100,00 | 100,00 |
| 18 |  | Расход условного топлива | тыс. тут | 9,10 | 9,10 |
| 18.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | 9,10 | 9,10 |
| 18.2 |  | мазут | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.1 |  | газ лимитный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4 |  | др. виды топлива | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 9,10 | 9,10 |
| 19 |  | Доля | % | 100,00 | 100,00 |
| 19.1 |  | уголь всего, в том числе: | % | 100,00 | 100,00 |
| 19.2 |  | мазут | % |  |  |
| 19.3 |  | газ всего, в том числе: | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 19.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 19.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 19.4 |  | др. виды топлива | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.4.1 |  | Газ доменный | % |  |  |
| 19.4.2 |  | Газ коксовый | % |  |  |
| 20 |  | Переводной коэффициент |  |  |  |
| 20.1 |  | уголь всего, в том числе: |  | 0,71 | 0,74 |
| 20.2 |  | мазут |  |  |  |
| 20.3 |  | газ всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
| 20.3.1 |  | газ лимитный |  |  |  |
| 20.3.2 |  | газ сверхлимитный |  |  |  |
| 20.3.3 |  | газ коммерческий |  |  |  |
| 20.4 |  | др. виды топлива |  | 0,00 | 0,00 |
| 20.4.1 |  | Газ доменный |  |  |  |
| 20.4.2 |  | Газ коксовый |  |  |  |
| 21 |  | Расход натурального топлива |  |  |  |
| 21.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | 12,76 | 12,32878 |
| 21.2 |  | мазут | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 21.3 |  | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.1 |  | газ лимитный | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.2 |  | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.3 |  | газ коммерческий | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.4 |  | др. виды топлива | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 21.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 21.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 22 |  | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |  |
| 22.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  | 106,38% |
| 22.2 |  | мазут | % |  |  |
| 22.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |  |
| 22.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 22.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 22.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 22.4 |  | др. виды топлива | % |  |  |
| 22.4.1 |  | Газ доменный | % |  |  |
| 22.4.1 |  | Газ коксовый | % |  |  |
| 23 |  | Цена натурального топлива |  |  |  |
| 23.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1017,11 | 1082,02 |
| 23.2 |  | мазут | руб./тнт |  |  |
| 23.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 23.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 23.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |  |
| 23.4.1 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |  |
| 24 |  | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 12977,63 | 13340,02 |
| 24.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 12977,63 | 13340,02 |
| 24.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 12977,63 | 13340,02 |
| 25 |  | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 12977,63 | 13340,02 |
| 25.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 12977,63 | 13340,02 |
|  |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.2 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3.1 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3.2 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 26 |  | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 26.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  | 113,05% |
| 26.2 |  | мазут | % |  |  |
| 26.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |  |
| 26.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 26.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 26.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 26.4 |  | др. виды топлива | % |  |  |
| 27 |  | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 27.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 278,04 | 314,32 |
| 27.2 |  | мазут | руб./тнт |  |  |
| 27.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 27.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 27.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |  |
| 27.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |  |
| 28 |  | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 3547,53 | 3875,18 |
| 28.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 3547,53 | 3875,18 |
| 28.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 3547,53 | 3875,18 |
| 29 |  | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 3547,53 | 3875,18 |
| 29.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 3547,53 | 3875,18 |
| 29.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30 |  | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 16525,17 | 17215,20 |
| 30.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 16525,17 | 17215,20 |
| 30.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 16525,17 | 17215,20 |
| 31 |  | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 1816,22 | 1892,06 |
| 31.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тут | 1816,22 | 1892,06 |
| 31.2 |  | мазут | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.1 |  | газ лимитный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 |  | др. виды топлива | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4.1 |  | Газ доменный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 |  | на производство тепловой энергии | руб./тут | 1816,22 | 1892,06 |
| 32 |  | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  |  |  |
| 32.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1295,15 | 1396,34 |
| 32.2 |  | мазут | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 32.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 32.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 32.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 33 |  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 411,25 | 428,42 |

# Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн.кВт·ч (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность | ставка за энергию |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) | руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Период регулирования 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 3,88 | 0,00 | 3719,61 | 0,00 | 0,00 | 14430 | 0 | 14430 |
| 1.1 | ОАО «Кузбассэнергосбыт» (СН2, НН) | 3,88 | 0,00 | 3719,61 | 0,00 | 0,00 | 14430 | 0 | 14430 |
|  | Итого | 3,88 | 0,00 | 3719,61 | 0,00 | 0,00 | 14430 | 0 | 14430 |

# Расходы на приобретение холодной воды, теплоносителя, сточных вод

| № | Вид сырья и материалов | Период регулирования 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. п. |  | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение |
|  |  | м3 | тыс. руб./м3 | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расходы на холодную воду, в том числе | 42210,96 | 0,048 | 2021 |
| 1,1 | - на производство электрической энергии | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 1,2 | - на производство тепловой энергии | 42210,96 | 0,048 | 2021 |
| 1,3 | - на производство теплоносителя | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 1,4 | - прочая продукция | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 2 | Расходы на сточные воды | 2990,83 | 0,024 | 72 |

# Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. |  | Единица измерения | Расчётный 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 0 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | 67 114 |

# Расчет неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 1 312 | Указанные значения рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 14 | 4 838 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 14 | 55 | Расчет произведен на основании фактических данных |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы (в т.ч. налог на имущество) | 0 | 4 783 | Значения величины налогов рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 12 737 | 13 114 | Изменение размера затрат по статье зависит от индексации ФОТ |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 2 315 | 163 | Указанные значения рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 15 066 | 19 427 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 15 066 | 19 427 |  |

# Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и водоотведения
(далее в настоящем приложении - ресурсы)

тыс. руб.

| № п. п. | Наименование | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 16 525 | 17 215 | Увеличение цены на топливо |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 11 732 | 14 430 | Увеличение цены на электрическую энергию |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 108 803 | 110 402 | Часть затрат станции на выработку тепловой энергии, реализуемой по узлу теплоснабжения г. Калтан |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 966 | 2 093 | Увеличение цены на воду |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 139 026 | 144 140 |  |

# Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 65 185 | 67 114 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 15 066 | 19 427 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 139 026 | 144 140 |  |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -711 | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | -4 120 | Корректировка НВВ произведена из-за тарифных ограничений |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 218 566 | 226 561 |  |

# Расчет тарифов на тепловую энергию 
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Калтан

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Утверждено на 2016 год, руб./Гкал | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | с 01.01. по 30.06. | 1 069,04 | 1 112,87 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 1 112,87 | 1 156,27 | 3,90% |

Приложение № 30 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Долгосрочные тарифы ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке
г. Осинники, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа |  | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Ост- рый и редуци-рован-ный пар |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциация тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2016 |  | 1 269,18 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2016 |  | 1 321,22 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2017 |  | 1 318,24 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2017 |  | 1 369,65 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 |  | 1 400,82 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 |  | 1 483,33 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2016 |  | 1 497,63 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2016 |  | 1 559,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2017 |  | 1 555,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2017 |  | 1 616,19 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 |  | 1 652,97 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 |  | 1 750,33 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 31 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию 
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Осинники:

Вид деятельности: теплоснабжение

Вид тарифа: тарифы на тепловую энергию

Для потребителей: города Осинники

# 1.Расчет полезного отпуска тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Расчётный 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода | отборный пар | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2 - 2,5 кгс/см2 | 2,5 - 7,0 кгс/см2 | 7,0 - 13,0 кгс/см2 | > 13,0 кгс/см2 | острый и редуцированный пар |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего | 428,630 | 428,630 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ 25 МВт и более | 350,255 | 350,255 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ менее 25 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - котельные | 78,375 | 78,375 |  |  |  |  |  |  |
|  | - электробойлерные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные)* | 117,353 | 117,353 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - через изоляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | - с потерями теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего | 311,277 | 311,277 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в том числе: на потребительский рынок | 311,277 | 311,277 |  |  |  |  |  |  |

2. Расчет расхода топлива

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Базовый период 2016 | Период регулирования 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 |  | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 |  | то же в % к выработке электроэнергии | % | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 |  | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 |  | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 78,38 | 78,38 |
| 8 |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал |  |  |
| 8.1 |  | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 78,38 | 78,38 |
| 10 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч |  |  |
| 12 |  | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 78,38 | 78,38 |
| 14 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 226,09 | 226,09 |
| 15 |  | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 17,72 | 17,72 |
| 16 |  | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 17,72 | 17,72 |
| 17 |  | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 100,00 | 100,00 |
| 18 |  | Расход условного топлива | тыс. тут | 17,72 | 17,72 |
| 18.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | 17,72 | 17,72 |
| 18.2 |  | мазут | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.1 |  | газ лимитный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4 |  | др. виды топлива | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 17,72 | 17,72 |
| 19 |  | Доля | % | 100,00 | 100,00 |
| 19.1 |  | уголь всего, в том числе: | % | 100,00 | 100,00 |
| 19.2 |  | мазут | % |  |  |
| 19.3 |  | газ всего, в том числе: | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 19.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 19.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 19.4 |  | др. виды топлива | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.4.1 |  | Газ доменный | % |  |  |
| 19.4.2 |  | Газ коксовый | % |  |  |
| 20 |  | Переводной коэффициент |  |  |  |
| 20.1 |  | уголь всего, в том числе: |  | 0,71 | 0,74 |
| 20.2 |  | мазут |  |  |  |
| 20.3 |  | газ всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
| 20.3.1 |  | газ лимитный |  |  |  |
| 20.3.2 |  | газ сверхлимитный |  |  |  |
| 20.3.3 |  | газ коммерческий |  |  |  |
| 20.4 |  | др. виды топлива |  | 0,00 | 0,00 |
| 20.4.1 |  | Газ доменный |  |  |  |
| 20.4.2 |  | Газ коксовый |  |  |  |
| 21 |  | Расход натурального топлива |  |  |  |
| 21.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | 24,85 | 24,01 |
| 21.2 |  | мазут | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 21.3 |  | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.1 |  | газ лимитный | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.2 |  | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.3 |  | газ коммерческий | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.4 |  | др. виды топлива | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 21.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 21.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 22 |  | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |  |
| 22.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  | 105,99% |
| 22.2 |  | мазут | % |  |  |
| 22.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |  |
| 22.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 22.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 22.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 22.4 |  | др. виды топлива | % |  |  |
| 22.4.1 |  | Газ доменный | % |  |  |
| 22.4.1 |  | Газ коксовый | % |  |  |
| 23 |  | Цена натурального топлива |  |  |  |
| 23.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1022,36 | 1083,64 |
| 23.2 |  | мазут | руб./тнт |  |  |
| 23.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 23.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 23.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |  |
| 23.4.1 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |  |
| 24 |  | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 25404,70 | 26018,86 |
| 24.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 25404,70 | 26018,86 |
| 24.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 25404,70 | 26018,86 |
| 25 |  | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 25404,70 | 26018,86 |
| 25.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 25404,70 | 26018,86 |
|  |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.2 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3.1 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3.2 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 26 |  | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 26.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  | 123,29% |
| 26.2 |  | мазут | % |  |  |
| 26.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |  |
| 26.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 26.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 26.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 26.4 |  | др. виды топлива | % |  |  |
| 27 |  | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 27.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 378,82 | 467,06 |
| 27.2 |  | мазут | руб./тнт |  |  |
| 27.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 27.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 27.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |  |
| 27.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |  |
| 28 |  | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 9413,28 | 11214,30 |
| 28.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 9413,28 | 11214,30 |
| 28.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 9413,28 | 11214,30 |
| 29 |  | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 9413,28 | 11214,30 |
| 29.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 9413,28 | 11214,30 |
| 29.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30 |  | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 34817,98 | 37233,16 |
| 30.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 34817,98 | 37233,16 |
| 30.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 34817,98 | 37233,16 |
| 31 |  | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 1964,92 | 2101,22 |
| 31.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тут | 1964,92 | 2101,22 |
| 31.2 |  | мазут | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.1 |  | газ лимитный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 |  | др. виды топлива | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4.1 |  | Газ доменный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 |  | на производство тепловой энергии | руб./тут | 1964,92 | 2101,22 |
| 32 |  | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  |  |  |
| 32.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1401,18 | 1550,70 |
| 32.2 |  | мазут | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 32.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 32.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 32.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 33 |  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 444,25 | 475,06 |

# Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн.кВт·ч (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность | ставка за энергию |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) | руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Период регулирования 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 12,87 | 0,00 | 3535,46 | 0,00 | 0,00 | 45512 | 0 | 45512 |
| 1.1 | ОАО «Кузбассэнергосбыт» (СН2, НН) | 12,87 | 0,00 | 3535,46 | 0,00 | 0,00 | 45512 | 0 | 45512 |
|  | Итого | 12,87 | 0,00 | 3535,46 | 0,00 | 0,00 | 45512 | 0 | 45512 |

# 4.Расходы на приобретение холодной воды, теплоносителя, сточных вод

| № | Вид сырья и материалов | Период регулирования 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. п. |  | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение |
|  |  | м3 | тыс. руб./м3 | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расходы на холодную воду, в том числе | 122690,59 | 0,032 | 3944 |
| 1,1 | - на производство электрической энергии | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 1,2 | - на производство тепловой энергии | 122690,59 | 0,032 | 3944 |
| 1,3 | - на производство теплоносителя | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 1,4 | - прочая продукция | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 2 | Расходы на сточные воды | 13195,42 | 0,027 | 354 |

# 5.Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. |  | Единица измерения | Расчётный 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 0 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | - 4 |

# 6. Расчет неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 3 154 | Указанные значения рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 7 702 | 7 106 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 52 | 155 | Расчет произведен на основании фактических данных |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 20 | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы (в т.ч. налог на имущество) | 7 630 | 6 951 | Значения величины налогов рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 16 586 | 17 077 | Изменение размера затрат по статье зависит от индексации ФОТ |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 31 819 | 31 819 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 56 107 | 59 156 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 56 107 | - 56 |  |

# 7. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и водоотведения
(далее в настоящем приложении - ресурсы)

тыс. руб.

| № п. п. | Наименование | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 34 818 | 37 223 | Увеличение цены на топливо |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 38 145 | 45 512 | Увеличение цены на электрическую энергию |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 184 559 | 187 268 | Часть затрат станции на выработку тепловой энергии, реализуемой по узлу теплоснабжения г. Осинники |
| 4 | Расходы на холодную воду | 4 105 | 4 298 | Увеличение цены на воду |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 261 627 | 274 301 |  |

# Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 115 806 | 119 234 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 56 107 | 59 156 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 261 627 | 274 301 |  |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -29 943 | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | -35 439 | Корректировка НВВ произведена из-за неосвоения ремонтной программы |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 403 597 | 417 251 |  |

# Расчет тарифов на тепловую энергию 
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Осинники

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Утверждено на 2016 год, руб./Гкал | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | с 01.01. по 30.06. | 1 269,18 | 1 318,24 | -0,23% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 1 321,22 | 1 369,65 | 3,90% |

Приложение № 32 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Долгосрочные тарифы ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Калтан, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./ м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал |
| ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | с 01.01.2016 | 90,98 | 77,10 | 13,03 | 1 069,04 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 95,25 | 80,72 | 14,02 | 1 112,87 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 95,25 | 80,72 | 14,02 | 1 112,87 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 99,06 | 83,95 | 14,65 | 1 156,27 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 100,90 | 85,51 | 14,79 | 1 180,02 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 106,41 | 90,18 | 14,86 | 1 256,76 | х | х |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Средневзвешенный тариф на теплоноситель, установленный для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области                                                      от «20» ноября 2015 года № 535 и на питьевую воду для МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «04» декабря 2015 г. № 751.

*** Компонент на тепловую энергию установлен для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»                        постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области  от «31» декабря 2015 г. № 1040.

Приложение № 33 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

- Долгосрочные тарифы ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей 
по узлу теплоснабжения г. Калтан, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименова-ние регули-руемой органи-зации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 (с НДС)* | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на холодную воду, руб./ м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) ** | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | с 01.01.2016 | 131,38 | 111,34 | 43,03 | 1 069,04 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 139,16 | 117,93 | 46,82 | 1 112,87 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 139,16 | 117,93 | 46,82 | 1 112,87 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 144,93 | 122,82 | 48,93 | 1 156,27 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 148,46 | 125,81 | 50,41 | 1 180,02 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 154,25 | 130,72 | 50,41 | 1 256,76 | х | х |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на тепловую энергию для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», реализуемую на потребительском рынке г. Калтан, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «31» декабря 2015 г. № 1040.

Приложение № 34 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

- Долгосрочные тарифы на горячую воду в закрытой системе

- горячего водоснабжения ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», реализуемую на потребительском рынке г. Осинники, на период

- с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименова-ние регули-руемой органи-зации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 (с НДС)* | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на холодную воду, руб./ м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) ** | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | с 01.01.2016 | 131,06 | 111,07 | 29,97 | 1 269,18 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 136,73 | 115,87 | 31,44 | 1 321,22 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 136,50 | 115,68 | 31,44 | 1 318,24 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 142,04 | 120,37 | 32,85 | 1 369,65 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 143,48 | 121,59 | 32,08 | 1 400,82 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 151,16 | 128,10 | 33,32 | 1 483,33 | х | х |

*Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на тепловую энергию для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», реализуемую на потребительском рынке г. Осинники, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «31» декабря 2015 г. № 1041

Приложение № 35 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Долгосрочные тарифы ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» 
на тепловую энергию, реализуемую обособленным подразделением

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по узлам теплоснабжения

г. Междуреченск и г. Мыски, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Ост- рый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ОАО «Южно-Кузбасс-кая ГРЭС» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциация тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2016 | 1 630,36 | x | 1 514,54 | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2016 | 1 697,20 | x | 1 576,64 | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2017 | 1 690,01 | x | 1 569,96 | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 1 755,92 | x | 1 631,18 | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 1 744,18 | x | 1 620,29 | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 1 792,39 | x | 1 665,07 | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2016 | 1 923,82 | x | 1 787,16 | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2016 | 2 002,70 | x | 1 860,44 | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2017 | 1 994,21 | x | 1 852,55 | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 2 071,98 | x | 1 924,80 | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 2 058,13 | x | 1 911,94 | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 2 115,02 | x | 1 964,79 | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 36 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию 
Обособленного подразделения ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в городе Междуреченске

Вид деятельности: теплоснабжение

Вид тарифа: тарифы на тепловую энергию

Для потребителей: города Междуреченск, города Мыски

# Расчет полезного отпуска тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Расчётный 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода | отборный пар | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2 - 2,5 кгс/см2 | 2,5 - 7,0 кгс/см2 | 7,0 - 13,0 кгс/см2 | > 13,0 кгс/см2 | острый и редуцированный пар |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего | 267,990 | 186,288 |  |  | 81,702 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ 25 МВт и более |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ менее 25 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - котельные | 267,990 | 186,288 |  |  | 81,702 |  |  |  |
|  | - электробойлерные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | 7,691 | 5,266 |  |  | 2,425 |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные)* | 12,052 | 10,900 |  |  | 1,152 |  |  |  |
| 5.1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - через изоляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | - с потерями теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего | 248,247 | 170,122 |  |  | 78,125 |  |  |  |
| 6.1 | в том числе: на потребительский рынок | 248,247 | 170,122 |  |  | 78,125 |  |  |  |

# Расчет расхода топлива

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Базовый период 2016 | Период регулирования 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч |  |  |
| 2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 |  | на производство электроэнергии | млн. кВтч |  |  |
| 2.1.1 |  | то же в % к выработке электроэнергии | % |  |  |
| 2.2 |  | на производство тепловой энергии | млн. кВтч |  |  |
| 2.2.1 |  | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч |  |  |
| 4.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % |  |  |
| 5 |  | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч |  |  |
| 5.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % |  |  |
| 6 |  | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 259,88 | 260,30 |
| 8 |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал |  |  |
| 8.1 |  | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 259,88 | 260,30 |
| 10 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч |  |  |
| 12 |  | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 259,88 | 260,30 |
| 14 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 190,98 | 190,99 |
| 15 |  | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 49,63 | 49,71 |
| 16 |  | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 49,63 | 49,71 |
| 17 |  | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 100,00 | 100,00 |
| 18 |  | Расход условного топлива | тыс. тут | 49,63 | 49,71 |
| 18.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | 49,63 | 49,71 |
| 18.2 |  | мазут | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.1 |  | газ лимитный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4 |  | др. виды топлива | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 49,63 | 49,71 |
| 19 |  | Доля | % | 100,00 | 100,00 |
| 19.1 |  | уголь всего, в том числе: | % | 100,00 | 100,00 |
| 19.2 |  | мазут | % |  |  |
| 19.3 |  | газ всего, в том числе: | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 19.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 19.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 19.4 |  | др. виды топлива | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.4.1 |  | Газ доменный | % |  |  |
| 19.4.2 |  | Газ коксовый | % |  |  |
| 20 |  | Переводной коэффициент |  |  |  |
| 20.1 |  | уголь всего, в том числе: |  | 0,82 | 0,79 |
| 20.2 |  | мазут |  |  |  |
| 20.3 |  | газ всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
| 20.3.1 |  | газ лимитный |  |  |  |
| 20.3.2 |  | газ сверхлимитный |  |  |  |
| 20.3.3 |  | газ коммерческий |  |  |  |
| 20.4 |  | др. виды топлива |  | 0,00 | 0,00 |
| 20.4.1 |  | Газ доменный |  |  |  |
| 20.4.2 |  | Газ коксовый |  |  |  |
| 21 |  | Расход натурального топлива |  |  |  |
| 21.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | 61,24 | 63,46824 |
| 21.2 |  | мазут | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 21.3 |  | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.1 |  | газ лимитный | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.2 |  | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.3 |  | газ коммерческий | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.4 |  | др. виды топлива | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 21.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 21.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 22 |  | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |  |
| 22.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  | 100,97% |
| 22.2 |  | мазут | % |  |  |
| 22.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |  |
| 22.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 22.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 22.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 22.4 |  | др. виды топлива | % |  |  |
| 22.4.1 |  | Газ доменный | % |  |  |
| 22.4.1 |  | Газ коксовый | % |  |  |
| 23 |  | Цена натурального топлива |  |  |  |
| 23.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 990,58 | 1000,22 |
| 23.2 |  | мазут | руб./тнт |  |  |
| 23.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 23.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 23.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |  |
| 23.4.1 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |  |
| 24 |  | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 60662,06 | 63482,13 |
| 24.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 60662,06 | 63482,13 |
| 24.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 60662,06 | 63482,13 |
| 25 |  | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 60662,06 | 63482,13 |
| 25.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 60662,06 | 63482,13 |
|  |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.2 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3.1 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3.2 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 26 |  | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 26.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  | 109,65% |
| 26.2 |  | мазут | % |  |  |
| 26.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |  |
| 26.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 26.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 26.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 26.4 |  | др. виды топлива | % |  |  |
| 27 |  | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 27.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 75,59 | 82,88 |
| 27.2 |  | мазут | руб./тнт |  |  |
| 27.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 27.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 27.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |  |
| 27.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |  |
| 28 |  | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 4628,77 | 5260,21 |
| 28.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 4628,77 | 5260,21 |
| 28.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 4628,77 | 5260,21 |
| 29 |  | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 4628,77 | 5260,21 |
| 29.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 4628,77 | 5260,21 |
| 29.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30 |  | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 65290,83 | 68742,34 |
| 30.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 65290,83 | 68742,34 |
| 30.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 65290,83 | 68742,34 |
| 31 |  | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 1315,52 | 1382,74 |
| 31.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тут | 1315,52 | 1382,74 |
| 31.2 |  | мазут | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.1 |  | газ лимитный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 |  | др. виды топлива | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4.1 |  | Газ доменный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 |  | на производство тепловой энергии | руб./тут | 1315,52 | 1382,74 |
| 32 |  | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  |  |  |
| 32.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1066,17 | 1083,10 |
| 32.2 |  | мазут | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 32.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 32.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 32.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 33 |  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 251,24 | 264,09 |

# Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн.кВт·ч (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность | ставка за энергию |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) | руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Период регулирования 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 18,596 | 0,00 | 2876,30 | 0,00 | 0,00 | 53488 | 0 | 53488 |
| 1.1 | ОАО «Кузбассэнергосбыт» (ВН,СН2) | 18,596 | 0,00 | 2876,30 | 0,00 | 0,00 | 53488 | 0 | 53488 |
| 2 | Тепловая энергия, в том числе: | 0,185 | 0,00 | 1254,32 | 0,00 | 0,00 | 233 | 0 | 233 |
| 2.1 | ПАО «Тепло» | 0,185 | 0,00 | 1254,32 | 0,00 | 0,00 | 233 | 0 | 233 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 53721 | 0 | 53721 |

# Расходы на приобретение холодной воды, теплоносителя, сточных вод

| № | Вид сырья и материалов | Период регулирования 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. п. |  | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение |
|  |  | м3 | тыс. руб./м3 | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расходы на холодную воду, в том числе | 40188,40 | 0,015 | 611 |
| 1.1 | - на производство электрической энергии | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 1.2 | - на производство тепловой энергии | 40188,40 | 0,015 | 611 |
| 1.3 | - на производство теплоносителя | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 1.4 | - прочая продукция | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Расходы на сточные воды | 2319,86 | 0,027 | 62 |
| 3 | Расходы на теплоноситель | 231,00 | 0,013 | 3 |

# Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. |  | Единица измерения | Расчётный 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 0 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | 206 166 |

# Расчет неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 26 091 | 34 920 | Указанные значения рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 122 | 156 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 122 | 122 | Расчет произведен на основании фактических данных |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы (в т.ч. налог на имущество) | 0 | 34 | Значения величины налогов рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 37 263 | 38 366 | Изменение размера затрат по статье зависит от индексации ФОТ |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 545 | 2 148 | Указанные значения рассчитаны на основании актуализированных данных |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 65 021 | 75 589 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 65 021 | 75 589 |  |

# Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и водоотведения
(далее в настоящем приложении - ресурсы)

тыс. руб.

| № п. п. | Наименование | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 65 291 | 68 742 | Рост цен на топливо |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 50 403 | 53 488 | Рост цен на электроэнергию |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 296 | 233 | Рост цен на тепловую энергию |
| 4 | Расходы на холодную воду | 540 | 673 | Рост цен на холодную энергию |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 3 | 3 |  |
|  | ИТОГО | 116 533 | 123 139 |  |

# Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п. п. |  | Утверждено на 2016 год | Предложения экспертов на 2017 год | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 200 239 | 206 166 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 65 021 | 75 589 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 116 533 | 123 139 |  |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 20 174 | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 11 919 | Экономия по ремонтам за 2015 год составила -2 432 тыс. руб. Перерасход по ремонтам за 2015 год составил 4 479 тыс. руб. Перерасход по инвестиционной программе за 2015 год составил 9 872 тыс. руб. |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 401 967 | 416 814 |  |

# Расчет тарифов на тепловую энергию на тепловую энергию 
обособленного подразделения ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Междуреченск)

|  | Утверждено на 2016 |  |  |  | Предложение экспертной группы на 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф на воду руб./Гкал | Рост тарифа на воду | Тариф на пар 2,5-7,0 руб./Гкал | Рост тарифа на пар 2,5-7,0 | Тариф на воду руб./Гкал | Рост тарифа на воду | Тариф на пар 2,5-7,0 руб./Гкал | Рост тарифа на пар 2,5-7,0 |
| с 01.01. по 30.06 | 1 630,36 | 0,00% | 1 514,54 | 0,00% | 1 690,01 | -0,42% | 1 569,96 | -0,42% |
| с 01.07. по 31.12. | 1 697,20 | 4,10% | 1 576,64 | 4,10% | 1 755,92 | 3,90% | 1 631,18 | 3,90% |

Приложение № 37 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Тарифы МУП «Комфорт» (пгт. Тяжинский) на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» на потребительском рынке Тяжинского района, на период                                       с 27.10.2016 по 31.12.2016

(НДС не облагается )

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пар |
| МУП «Комфорт» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | 2016 | 712,18 | х |
|  | Двухставочный |  | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | х | х |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | 2016 | х | х |
|  | двухставочный |  | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | х | х |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | 2016 | х | х |
|  | Двухставочный |  | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | х | х |

Приложение № 38 к протоколу

№ 50 заседания правления

РЭК КО от 27.10.2016

Основные показатели, используемые при расчете тарифов:

- Применяемые индексы.

| Показатели | Ед. изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Индекс потребительских цен | % |  | 4,0 |  |
| Индекс роста цен на топливо, в т.ч. | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 3,9 |  |
| -уголь бурый |  |  |  |  |
| -мазут топочный |  |  |  |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |
| Индекс роста цен на: | % |  |  |  |
| - электроэнергию |  |  | 6,0 |  |
| - холодную воду |  |  | 4,5 |  |
| - водоотведение |  |  | 4,2 |  |
| - тепловую энергию |  |  | 3,9 |  |
| Индекс роста цен на доставку каждого энергетического ресурса | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 4,0 |  |
| -уголь бурый |  |  |  |  |
| -мазут топочный |  |  |  |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |

- Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования, а также основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и их величины.

- Расчет тарифов на тепловую энергию

МУП «Комфорт» (Тяжинский район)

| Год регулируемого периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 г. | с 01.01. по 30.06. | 0,0 |  |
|  | с 01.07. по 31.12. | 712,18 | 0,00 |