УТВЕРЖДАЮ

и.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ О.А. Чурсина

ПРОТОКОЛ № 53

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.11.2016 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Чурсина О.А

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков Э.Б., Гусельщиков Э.Б.

Незнанов П.Г. (заочное голосование).

Приглашенные:

Гаристов Н.Н. – генеральный директор ОАО «АЭЭ».

Белоусова И.А. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО;

Петроченко А.А. – главный специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО;

Ляпустин Д.С. – инженер отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Хамзин Р.Ш. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Михайлевич М.Е. – инженер отдела ценообразования в энергетике ОАО «АЭЭ».

Чурсина О.А. ознакомила присутствующих с повесткой дня, обратила внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставила слово докладчику.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 474 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий)» в части 2017 года.

Докладчик Белоусова И.А.. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий)» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 474 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий)», изложив в новой редакции согласно приложению № 1, к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 2,3 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу

В деле имеется письменное обращение (вх. № 5027 от 31.10.2016; исх. № 1796 от 31.10.2016) за подписью ген. директора ООО «Водоканал» Д.И. Семенова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации. С предложенным проектом тарифов ознакомлены, возражений нет.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

2. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 548 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ТВК» (г. Белово)» в части 2017 года.

Докладчик Белоусова И.А.. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать ООО «ТВК» (г. Белово)» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 548 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ТВК» (г. Белово)», изложив в новой редакции согласно приложению № 5, к настоящему протоколу

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 6,7 к настоящему перотоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение ООО «ТВК» (г. Белово) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 5020 от 31.10.2016; исх. № 643 от 31.10.2016) за подписью директора ООО «ТВК» А.А. Баранова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации. С предложенным проектом тарифов ознакомлены, возражений нет.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

3. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.11.2015 № 409 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район)» в части 2017 года.

Докладчик Петроченко А.А. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район) производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.11.2015 № 409 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район)», изложив в новой редакции согласно приложению № 9, к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 10 к настоящему протоколу

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на питьевую воду ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4807 от 21.10.2016; исх. № 4065 от 21.10.2016) за подписью директора ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район) Ю.А. Константинова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации. С материалами дела ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

4. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2017 год.

Докладчик Дюков А.В. огласив экспертные заключения по данному вопросу, предлагает утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2017 год для предприятий согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

Динамика изменения НУР представлена в приложении № 13 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

5. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2017 год.

Докладчик Дюков А.В. огласив экспертные заключения по данному вопросу, предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2017 год для регулируемых организаций согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

6. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 380 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы».

Докладчик Дюков А.В. огласил экспертное заключение предлагает внести изменения в приложения № 1, 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 380 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы», изложив в новой редакции согласно приложению 15,16 к настоящему протоколу.

Справка об инвестиционной программе в части передачи тепловой энергии на 2016-2018 гг, показатели надежности объектов теплоснабжения, показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), указаны в приложении № 17 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 5068 от 02.11.2016; исх. № 258 от 02.11.2016) за подписью директора ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) В.П. Карелина с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

Члены Правления РЭК КО:

_____________________А.В. Дюков

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу

№ 53 заседания

правления РЭК КО

от 03.11.2016

Производственная программа

ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Водоканал» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652523, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 7 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименова-ние показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 3287,88 | Уменьшение количества перерывов в подаче воды | 150,00 | 9,6 |
|  |  | 2017 | 3387,21 |  | 155,00 | 9,6 |
|  |  | 2018 | 3508,46 |  | 160,00 | 9,6 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 1539,84 | Уменьшение количества аварий и засоров | 110,00 | 7,5 |
|  |  | 2017 | 1588,04 |  | 113,63 | 7,5 |
|  |  | 2018 | 1643,14 |  | 113,38 | 7,5 |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт радиального отстойника № 2 | 2016 | 460,16 | Снижение доли проб сточных вод, не соответствующих нормативам | - | 1,00 |
|  |  | 2017 | 474,56 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 491,04 |  |  |  |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт ветхих сетей | 2016 | 2826,74 | Уменьшение потерь воды при транспортировке | 344,90 | 0,22 |
|  |  | 2017 | 2912,13 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 3016,38 |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 9894456 | 9894456 | 9894456 | 9894456 | 9894456 | 9894456 |  |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 |  |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 |  |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 592500 | 592500 | 592500 | 592500 | 592500 | 592500 |  |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 265404 | 265404 | 265404 | 265404 | 265404 | 265404 |  |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 32096 | 32096 | 32096 | 32096 | 32096 | 32096 |  |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 8983956 | 8983956 | 8983957 | 8983957 | 8983956 | 8983956 |  |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 8983956 | 8983956 | 8983957 | 8983957 | 8983956 | 8983956 |  |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 1637219 | 1637219 | 1637219 | 1637219 | 1637219 | 1637219 |  |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,22 |  |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 7346738 | 7346738 | 7346738 | 7346738 | 7346738 | 7346738 |  |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 5908884 | 5908884 | 5908884 | 5908884 | 5908884 | 5908884 |  |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 1807503 | 1807503 | 1807503 | 1807503 | 1807503 | 1807503 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 4101381 | 4101381 | 4101381 | 4101381 | 4101381 | 4101381 |  |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 1437854 | 1437854 | 1437854 | 1437854 | 1437854 | 1437854 |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 3738274 | 3738274 | 3738274 | 3738274 | 3738274 | 3738274 |  |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 940567 | 940567 | 940567 | 940567 | 940567 | 940567 |  |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2797707 | 2797707 | 2797707 | 2797707 | 2797707 | 2797707 |  |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 2604144 | 2604144 | 2604144 | 2604144 | 2604144 | 2604144 |  |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 1701006 | 1701006 | 1701006 | 1701006 | 1701006 | 1701006 |  |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 903138 | 903138 | 903138 | 903138 | 903138 | 903138 |  |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 193563 | 193563 | 193563 | 193563 | 193563 | 193563 |  |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 3738274 | 3738274 | 3738274 | 3738274 | 3738274 | 3738274 |  |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 106117,14 | 112149,80 | 112149,80 | 117211,84 | 121546,87 | 133612,25 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 39139,92 | 40958,43 | 40958,43 | 42665,03 | 44623,42 | 47085,41 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидае-мые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,45 | 0,36 | 0,36 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,052 | 0,051 | 0,051 | 0,050 | 0,050 | 0,046 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 34,42 | 33,70 | 33,70 | 33,17 | 33,17 | 31,17 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 27,80 | 23,80 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,00 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,48 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,36 | 0,27 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,051 | 0,046 | 465,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 33,70 | 31,17 | 337,01 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 3,5 | 2,5 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 18,22 | 18,00 | 344,90 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,43 | 1,43 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,85 | 0,85 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2015 годы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 7316,71 |
| Итого: |  | 7316,71 |
| - Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 1034,40 |
| Итого: |  | 1034,40 |
| 2015 год |  |  |
| 3. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 5380,16 |
| Итого: |  | 5380,16 |
| 4. Водоотведение |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт | 1743,82 |
| Итого: |  | 1743,82 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 2 к

протоколу № 46 заседания

правления РЭК КО

от 18.10.2016

Приложение № 3 к протоколу

№ 53 заседания

правления РЭК КО

от 03.11.2016

Приложение № 4 к протоколу

№ 53 заседания

правления РЭК КО

от 03.11.2016

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| - Питьевая вода (кроме потребителей, получающих воду с НФС пос. Демьяновский) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 21,56 |  | 22,79 | 22,79 | 23,81 | 24,70 | 27,15 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 18,27 |  | 19,31 | 19,31 | 20,18 | 20,93 | 23,01 |
| - Питьевая вода (потребители, получающие воду с НФС пос. Демьяновский) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 9,18 |  | 9,70 | 9,70 | 10,14 | 10,51 | 11,55 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС)* | 16,51 | 17,28 |  | 17,28 | 18,00 | 18,82 | 19,86 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 13,99 | 14,64 |  | 14,64 | 15,25 | 15,95 | 16,83 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 5 к протоколу

№ 53 заседания

правления РЭК КО

от 03.11.2016

Производственная программа

ООО «ТВК» (г. Белово)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «ТВК» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652612, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон Листвяжный 5, стр.1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 1262,38 | Снижение потерь воды при транспор-тировке, предупрежде-ние перерывов в подаче воды | 26,3 | 0,30 |
|  |  | 2017 | 1300,25 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1346,29 |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и  качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 340788 | 340788 | 343415 | 343415 | 340788 | 340788 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 340225 | 340225 | 342851 | 342851 | 340225 | 340225 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 1449 | 1449 | 1460 | 1460 | 1449 | 1449 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 338776 | 338776 | 341392 | 341392 | 338776 | 338776 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 336527 | 336527 | 339681 | 339681 | 336527 | 336527 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 336527 | 336527 | 339681 | 339681 | 336527 | 336527 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 2249 | 2249 | 1711 | 1711 | 2249 | 2249 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 87803 | 87803 | 87803 | 87803 | 87803 | 87803 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 87803 | 87803 | 87803 | 87803 | 87803 | 87803 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 5349 | 5349 | 5349 | 5349 | 5349 | 5349 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 | 93152 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 2954,13 | 3113,35 | 3137,39 | 3328,57 | 3228,54 | 3401,31 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 2858,82 | 4962,19 | 4962,19 | 5213,70 | 5216,49 | 5379,51 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности     объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,70 | 0,66 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,43 | 0,43 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,57 | 1,57 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,67 | 1,67 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2015 годы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 1522,77 |
| - Водоотведение |  |  |
| 2.1. | - | - |
| 2015 год |  |  |
| 3. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 1283,88 |
| 4. Водоотведение |  |  |
| 4.1. | - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 6 к протоколу

№ 53 заседания

правления РЭК КО

от 03.11.2016

Приложение № 7 к протоколу

№ 53 заседания

правления РЭК КО

от 03.11.2016

Приложение № 8 к протоколу

№ 53 заседания

правления РЭК КО

от 03.11.2016

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «ТВК» (г. Белово) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 9,19 | 9,19 | 9,75 | 9,53 | 10,04 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 30,69 | 53,27 | 53,27 | 55,97 | 56,00 | 57,75 |

».

Приложение № 9 к протоколу

№ 53 заседания

правления РЭК КО

от 03.11.2016

Производственная программа

ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД»)

(Мариинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД») |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Почтовый адрес: 662156, Красноярский край, г.Ачинск, ул. Привокзальная, 3 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 225340 | 225340 | 211117,96 | 211117,96 | 225340 | 225340 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 10919 | 10919 | 10919 | 10919 | 10919 | 10919 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | 3719 | 3719 | 3719 | 3719 | 3719 | 3719 |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 214615 | 214615 | 200198,96 | 200198,96 | 214615 | 214615 |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 214615 | 214615 | 200198,96 | 200198,96 | 214615 | 214615 |
| 7. | Потери воды | м3 | 13495 | 13495 | 12592,51 | 12592,51 | 13495 | 13495 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 201120 | 201120 | 187606,45 | 187606,45 | 201120 | 201120 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 139245 | 139245 | 155491,75 | 155491,75 | 139245 | 139245 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 37810 | 37810 | 51816 | 51816 | 37810 | 37810 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 101435 | 101435 | 103675,75 | 103675,75 | 101435 | 101435 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 61875 | 61875 | 32114,70 | 32114,70 | 61875 | 61875 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 2361,15 | 2485,84 | 2318,82 | 2423,88 | 2566,29 | 2715,12 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 6.23 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 6.29 | 6.29 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,84 | 0,84 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014-2015 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - | - |
| 2015 год |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 10 к протоколу

№ 53 заседания

правления РЭК КО

от 03.11.2016

Приложение № 11 к протоколу

№ 53 заседания

правления РЭК КО

от 03.11.2016

Одноставочные тарифы на питьевую воду

ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД»)

(Мариинский муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 13,85 | 14,58 | 14,58 | 15,25 | 15,06 | 15,93 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 11,74 | 12,36 | 12,36 | 12,92 | 12,76 | 13,50 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 12 к протоколу

№ 53 заседания

правления РЭК КО

от 03.11.2016

Нормативы удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2017 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский), ИНН 4243005819 | Каменный уголь | 219,82 |
| 2 | ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск), ИНН 4213001052 | Каменный уголь | 222,62 |
| 3 | МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (г. Кемерово), ИНН 4205242791 | Газ природный | 156,15 |
|  |  | Каменный уголь | 222,12 |
| 4 | ООО ХК «СДС-Энерго» (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск) ИНН 4250003450 | Каменный уголь | 189,66 |

- *Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Приложение № 13 к протоколу

№ 53 заседания

правления РЭК КО

от 03.11.2016

Динамика изменения НУР

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский), ИНН 4243005819 | Каменный уголь |  |  |  |
|  |  | * | 219,56 | 219,82 | 219,82 |
| 2 | МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (г. Кемерово), ИНН 4205242791 | Каменный уголь |  |  |  |
|  |  | * | 220,0 | 219,6 | 222,12 |
|  |  | Природный газ |  |  |  |
|  |  | * | 155,00 | 155,2 | 156,15 |
| 3 | ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск), ИНН 4213001052 | Каменный уголь |  |  |  |
|  |  | 221,20 | 222,00 | 221,35 | 222,62 |
| 4 | ООО ХК «СДС-Энерго» (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск) ИНН 4250003450 | Каменный уголь |  |  |  |
|  |  | 208,51 | 212,09 | 202,80 | 189,66 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск), ИНН 4213001052

Причиной роста норматива удельного расхода топлива на отпуск тепла в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 0,57% является снижение отпуска тепловой энергии в 2017 году по сравнению с 2016 годом, на 2,77%, что привело к увеличению К1. Снижение отпуска тепловой энергии обусловлено установкой приборов учета тепловой энергии у потребителей.

МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района»

(г. Кемерово), ИНН 4205242791

Приложение № 14 к протоколу

№ 53 заседания

правления РЭК КО

от 03.11.2016

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2017 год

тыс. т.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский), ИНН 4243005819 | Каменный уголь | 0,172 | 0,148 | 0,024 |
| 2 | ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск), ИНН 4213001052 | Каменный уголь | 0,532 | 0,46 | 0,072 |
| 3 | МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (г. Кемерово), ИНН 4205242791 | Каменныйуголь | 7,368 | 6,348 | 1,020 |
|  |  | Дизельное топливо | 0,724 | 0,618 | 0,106 |
| 4 | ООО ХК «СДС-Энерго» (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск), ИНН 4250003450 | Каменный уголь | 3,223 | 2,496 | 0,727 |

Приложение № 15 к протоколу

№ 53 заседания

правления РЭК КО

от 03.11.2016

Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «Теплоснабжение»

| Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Котельная 34 квартала | г. Белово, ул. Московская, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по предприятию: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Теплоснабжение»

| Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Котельная 34 квартала | г. Белово, ул. Московская, 1 | 180,4 | 182,1 | 181,8 | 181,8 | 181,8 | 5493 | 5442 | 5442 | 5442 | 5442 |
| Итого по предприятию: |  | 180,4 | 182,1 | 181,8 | 181,8 | 181,8 | 5493 | 5442 | 5442 | 5442 | 5442 |

| Наименова-ние объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м² |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м³ |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Котельная 34 квартала | г. Белово, ул. Москов-ская, 1 | 5,01 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 5493 | 5442 | 5442 | 5442 | 5442 | 13547 | 13630 | 13630 | 13630 | 13630 |
| Итого по предприятию: |  | 5,01 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 5493 | 5442 | 5442 | 5442 | 5442 | 13547 | 13630 | 13630 | 13630 | 13630 |

Приложение № 16 к протоколу

№ 53 заседания

правления РЭК КО

от 03.11.2016

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «Теплоснабжение» |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Теплоснабжение» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Октябрьская, д. 8, офис 300 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 -2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | ведущий экономист Карелина Н.Г., инженер-теплоэнергетик Арсланалиева С.А. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел: (384-52) 9-51-28; e-mail: karelina@gorset.ru тел: (384-52) 9-55-54; e-mail: arslanalieva@gorset.ru |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово г., 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел: (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Беловского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Адрес: 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 13.03.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел: 8 (384-52) 2-86-40 |

Инвестиционная программа ООО «Теплоснабжение» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год начала реализации мероприя-тия |  | Год окончания реализации мероприя-тия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |  |  | Профи-нансировано к 2016г | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финанси-рования |  |  | В т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  |  | до реализа-ции мероприя-тия | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Приобретение сильфонного кожухотрубного теплообменника | Повышение надежности и стабильности теплоснабже-ния потребителей. Поддержание необходимых параметров теплоносителя у потребителей. Увеличение межремонтного периода с 4-х до 8-ми лет | находится на отметке +7,2 ( в ограниченной площади для монтажа автоматизации теплообменника) котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5 | процент износа объектов системы теплоснабжения | % |  | 100 | 0 |  | 2016 |  | 2016 |  | 1452,6 |  | 0,0 |  |  | 1452,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.2.2 | Приобретение клапанов редукционных ARI-PREDU Dу 100 для пластинчатых подогревателей | Эффективность работы оборудования | находится на отметке +7,2 котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5 | давление | атм |  | 12 | 3,5 |  | 2016 |  | 2016 |  | 885,0 |  | 0,0 |  |  | 885,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.2.3 | Замена конвейеров топливоподачи | Обеспечение надежной работы. Снижение затрат на эксплуатацию оборудования | находится на топливо-подачи конвейера №1 котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5 | процент износа объектов системы теплоснабжения | % |  | 72 | 0 |  | 2017 |  | 2017 |  | 1643,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1643,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.2.4 | Замена котлоагрегата № 2 | Увеличение надежности работы оборудования | находится на отметке +3,2 котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5 | процент износа объектов системы теплоснабжения | % |  | 89 | 0 |  | 2018 |  | 2018 |  | 8177,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 8177,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12158,7 |  | 0,0 |  |  | 2337,6 |  |  | 1643,2 |  |  | 8177,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оборотная система охлаждения редукторов сетевых насосов, дымососов и подшипников забрасывателей (ПМЗ) | Эффективность использования энергоресурсов, снижение выбросов сточных вод | находится на отметке +0 котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5 | объем сбросов сточных вод | м3/ч |  | 1,7 | 0,2 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2850,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2850,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2850,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2850,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15008,8 |  | 0,0 |  |  | 2337,6 |  |  | 4493,3 |  |  | 8177,9 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

Плановые значения показателей, достижение которых

предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» в сфере теплоснабжения                                       на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения на 2016-2018 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м³ | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть) | % | 82,02 | 85,7 | 83,9 | 85,1 | 85,7 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | - | - | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | м³ для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательст-вом РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Выбросы в атмосферный воздух | т/год | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,2 |

Финансовый план ООО «Теплоснабжение» в сфере

теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 12719,4 | 12719,4 | 1981,1 | 3807,9 | 6930,4 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 9641,0 | 9641,0 | 1981,1 | 3807,9 | 3852,0 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 3078,4 | 3078,4 | 0,0 | 0,0 | 3078,4 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 12719,3 | 12719,3 | 1981,1 | 3807,9 | 6930,4 |

».

Приложение № 17 к протоколу

№ 53 заседания

правления РЭК КО

от 03.11.2016

Справка об инвестиционной программе ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), в части передачи тепловой энергии  на 2016-2018 гг.

|  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Утверждено РЭК |  |  | Предложение предприятие по корректировке |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Эксперт ная оценка |
|  |  | Всего | Источники финансирования |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Амортиза ция | Прибыль |  | Амортиза ция | Прибыль |  |  |  |
| 1 | Приобретение сильфонного кожухотрубного теплообменника | 1 231,0 | 1 231,0 | 0,0 | 1 231,1 | 1 231,1 | 0,0 | ПЗ, протокол закупочной комиссии, коммерческие предложения |  | 1 231,1 |
| 2 | Приобретение частотного преобразователя для сетевого насоса №1 | 639,0 | 639,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3 | Приобретение деаэратора щелевого для подготовки питательной воды | 203,4 | 203,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 4 | Приобретение деаэратора щелевого для подготовки питательной воды | 203,4 | 203,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 5 | Замена конвейеров топливоподачи | 1 392,5 | 1 392,5 | 0,0 | 1 392,5 | 1 392,5 | 0,0 | ПЗ, протокол закупочной комиссии, коммерческие предложения, акт осмотра |  | 1 392,5 |
| 6 | Замена котлоагрегата №2 | 6 930,4 | 6 930,4 | 0,0 | 6 930,4 | 6 930,4 | 0,0 | ПЗ, протокол закупочной комиссии, коммерческие предложения |  | 6 930,4 |
| 7 | Приобретение клапанов редукционных ARI-PREDU Dу 100 для пластинчатых подогревателей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | ПЗ, протокол закупочной комиссии, коммерческие предложения |  | 750,0 |
| 8 | Оборотная система охлаждения редукторов сетевых насосов, дымососов и подшипников забрасывателей (ПМЗ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 415,3 | 2 415,3 | 0,0 | ПЗ, смета на выполнение работ |  | 2 415,3 |
| ИТОГО |  | 10 599,7 | 10 599,7 | 0,0 | 12 719,4 | 12 719,4 | 0,0 |  |  | 12 719,4 |
| Источник финансирования программы по оценке экспертов |  |  |  | из прибыли |  |  |  |  |  | 3 078,40 |
|  |  |  |  | из амортизации |  |  |  |  |  | 9 641,00 |

Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «Теплоснабжение» (г. Белово)

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Котельная 34 квартала | г. Белово, ул. Московская, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по предприятию: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Теплоснабжение» (г. Белово)

| Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Котельная 34 квартала | г. Белово, ул. Московская, 1 | 180,4 | 182,1 | 181,8 | 181,8 | 181,8 | 5493 | 5442 | 5442 | 5442 | 5442 |
| Итого по предприятию: |  | 180,4 | 182,1 | 181,8 | 181,8 | 181,8 | 5493 | 5442 | 5442 | 5442 | 5442 |

| Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, куб.м./кв.м. |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, куб. м. |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Котельная 34 квартала | г.Белово, ул. Московская, 1 | 5,01 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 5493 | 5442 | 5442 | 5442 | 5442 | 13547 | 13630 | 13630 | 13630 | 13630 |
| Итого по предприятию: |  | 5,01 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 5493 | 5442 | 5442 | 5442 | 5442 | 13547 | 13630 | 13630 | 13630 | 13630 |