УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 14

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.04.2017г. 													        г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

| Бушуева О.В | - начальник контрольно – правового управления РЭК КО |
| --- | --- |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ» |
| Кулебакин С.В. | - начальник технического отдела РЭК КО |
| Хамзин Р.Ш. | - главный консультант технического отдела РЭК КО |
| Умников И.А. | - ведущий консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ РЭК КО |

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2017 год |
| 2. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2017 год |
| 3. | Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2017 год |
| 4. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2017 год |
| 5. | Об установлении ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 год |
| 6. | Об установлении ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 год |
| 7. | Об установлении ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска на 2017 год |
| 8. | Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на территории Промышленновского муниципального района в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч |
| 9. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 376 «Об установлении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный район, в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2017 год.

Докладчик Дюков А.В., отметил, что в деле имеется письменное обращение (исх. № 9 от 05.04.2017) за подписью генерального директора ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» Макарова Г.Н. с просьбой рассмотреть вопрос установления тарифов без участия представителей ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство», с уровнем тарифов согласны.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает утвердить инвестиционную программу ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205347716, в сфере теплоснабжения на 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

2. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2017 год.

Докладчик Хамзин Р.Ш., огласив экспертное заключение, предложил:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205347716 (г. Прокопьевск) на 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

3. Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2017 год.

Докладчик Хамзин Р.Ш., огласив экспертное заключение, предложил:

Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205347716 (г. Прокопьевск) на 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

4. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2017 год.

Докладчик Хамзин Р.Ш., огласив экспертное заключение, предложил:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205347716 (г. Прокопьевск) на 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

5. Об установлении ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 год.

Докладчик Умников И.А., огласив экспертное заключение, предложил:

Установить ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205347716, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период                                                            с 07.04.2017 по 31.12.2017 согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 6 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

6. Об установлении ООО «Прокопьевское тепловое хозяйство» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 год.

Докладчик Умников И.А., огласив экспертное заключение, предложил:

Установить ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205347716, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период                                                                      с 07.04.2017 по 31.12.2017 согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

7. Об установлении ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска на 2017 год.

Докладчик Умников И.А., огласив экспертное заключение, предложил:

Установить ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205347716, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 07.04.2017 по 31.12.2017 согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

8. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на территории Промышленновского муниципального района в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч.

Докладчик Хамзин Р.Ш., отметил, что в деле имеется письменное обращение (исх. № 2017/129 от 06.04.2017, вх. № 1741 от 06.04.2017) за подписью заместителя генерального директора Д.Д. Волкова с просьбой рассмотреть вопрос утверждения платы за подключение к системе теплоснабжения на территории Промышленновского района ОАО «СКЭК» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч без присутствия представителей ОАО «СКЭК». С уровнем утверждаемой платы согласны.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает установить плату за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, на территории Промышленновского муниципального района в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

9. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 376 «Об установлении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный район, в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы».

Докладчик Хамзин Р.Ш., огласив экспертное заключение, предложил:

Внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 376 «Об установлении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный район, в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы», изложив его в новой редакции, согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

Члены Правления РЭК КО:

_____________________А.В. Дюков

_____________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1

к протоколу № 14 заседания

Правления РЭК КО

от 06.04.2017

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» на 2017 год

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Прокопьевское тепловое хозяйство» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 650993, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32, офис 314 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор Макаров Г.Н. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Начальник ПТО Черенкова Н.А. Тел.: (384-6) 63-18-99 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | г. Кемерово, ул. Н.Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 06.04.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | 8 (3842)-36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация г. Прокопьевска |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Зам. главы Прокопьевска по ЖКХ и благоустройству Исупова Р.Н. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 14.03.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8 (384-6) 67-42-13 |

Инвестиционная программа ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения

на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименова-ние показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано к 2017 г | в т.ч. по годам | Остаток финанси-рования | В т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |  | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или 0 поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на сетевые насосы котельных № 25, 31 – 2 шт | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 25, ул. Кирпичная, котельная № 31, ул. Оренбургская | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 1226,65 | 981,32 | 2017 | 2017 | 700,54 | 0 | 700,54 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на сетевые насосы котельной № 29 – 1 шт | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 29, ул. Черниговская | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 348,48 | 278,784 | 2017 | 2017 | 232,36 | 0 | 232,36 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на сетевые насосы котельных № 28, 29, 45 – 3 шт | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 28, ул. Космическая, котельная № 29, ул. Черниговская, котельная № 45, ул. Пионерская | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 862,488 | 689,991 | 2017 | 2017 | 525,68 | 0 | 525,68 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2.4 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на дымососы котельных № 33, 43, 46 -3шт | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования. | г. Прокопьевск, котельная № 33, ул. Волжская; котельная № 43, ул. Кустарная; котельная № 46, ул. Пионерская | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 705,672 | 654,537 | 2017 | 2017 | 424,11 | 0 | 424,11 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на дымососы котельных № 25, 42, 44 -3шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 25, ул. Кирпичная; котельная № 42, ул. Черных, котельная № 44, ул. Грибоедова | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 418,176 | 333,462 | 2017 | 2017 | 288,55 | 0 | 288,55 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на конвейер ШЗУ котельных № 32 43, 94 -3шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 32, ул. Кавказская; котельная № 43, ул. Кустарная; котельная № 94, ул. Комиссаровская | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 54,558 | 41,676 | 2017 | 2017 | 182,28 | 0 | 182,28 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Приобретение оборудования видеонаблюдения для котельных № 20, 96, 94, 28, 33, 38,39, 85, 42, 44, 45, 46, 32-13 кот. | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | г. Прокопьевск | Количество | шт. | 0 | 13 | 2017 | 2017 | 3 969,91 | 0 | 3969,91 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Приобретение оборудования видеонаблюдения для котельных № 22, 23, 29, 31, 43- 5 кот. | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | г. Прокопьевск, котельная № 22, ул. Радищева, котельная № 23, ул. Вокзальная, котельная № 39, ул. Коксовая, котельная № 31, ул. Оренбургская, котельная № 43, ул. Кустарная | Количество | шт. | 0 | 5 | 2017 | 2017 | 2 631,61 | 0 | 2631,61 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Приобретение оборудования видеонаблюдения для котельной № 25, производственной базы ПТХ, центрального угольного склада ПТХ - 3шт. | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | г. Прокопьевск, котельная № 25, ул. Кирпичная; база ПТХ, угольный склад ПТХ, ул. Маганак, 47 | Количество | шт. | 0 | 3 | 2017 | 2017 | 2 697,15 | 0 | 2697,15 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2.10 | Приобретение весов автомобильных электромехани-ческих с подготовкой основания, монтажом и пуско-наладочными работами | Для статического взвешивания грузовых машин | г. Прокопьевск, ул. Маганак, 47 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 3 675,00 | 0 | 3675,00 | 0 | 0 |
| 3.2.11 | Приобретение компьютерной техники | Для качественного и быстрого ведения документооборота | г. Прокопьевск, ул. Маганак, 47 | Количество | шт. | 0 | 45 | 2017 | 2017 | 3 042,48 | 0 | 3042,48 | 0 | 0 |
| 3.2.12 | Приобретение ультразвукового портативного расходомера-счетчика | Для проверки расхода теплоносителя | г. Прокопьевск, ул. Маганак, 47 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 199,66 | 0 | 199,66 | 0 | 0 |
| 3.2.13 | Приобретение и замена котлов на котельной № 25- 2 шт. | Для улучшения качества теплоснабжения и замены котлов, согласно экспертизе | г. Прокопьевск, котельная № 25, ул. Кирпичная | Мощность | МВт | 5 | 6,3 | 2017 | 2017 | 8 733,86 | 0 | 8733,86 | 0 | 0 |
| 3.2.14 | Приобретение и замена котлов на котельной № 31- 2 шт. | Для улучшения качества теплоснабжения и замены котлов, согласно экспертизе | г. Прокопьевск, котельная № 31, ул. Оренбургская | Износ | % | 85,3 | 100 | 2017 | 2017 | 2 371,60 | 0 | 2371,60 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 674,79 | 0 | 29 674,79 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 674,79 | 0 | 29 674,79 | 0 | 0 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения

на 2017 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | Тыс. кВтч/м³ | - | 0,023 | 0,023 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | 0,219 | 0,219 |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть) | % | - | 73 | 73 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | - | 50788,02 | 50788,02 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | 22,4 | 22,4 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | - | 50492,9 | 50492,9 |
|  |  | м³ для пара | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» на 2017 год

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т/Гкал) |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |
|  |  |  | Теку-щее значе-ние | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2017 |  | 2017 |  | 2017 |  | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельная № 28 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,257 | 0,257 | 3,62 | 3,62 | 1464 | 1464 |
| 2 | Котельная № 29 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,221 | 0,221 | 3,99 | 3,99 | 5046 | 5046 |
| 3 | Котельная № 33 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,224 | 0,224 | 4,77 | 4,77 | 2758 | 2758 |
| 4 | Котельная № 38 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,224 | 0,224 | 3,46 | 3,46 | 1833 | 1833 |
| 5 | Котельная № 39 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,223 | 0,223 | 3,25 | 3,25 | 2236 | 2236 |
| 6 | Котельная № 85 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,222 | 0,222 | 3,25 | 3,25 | 21436 | 21436 |
| 7 | Котельная № 25 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,184 | 0,184 | 3,36 | 3,36 | 5062 | 5062 |
| 8 | Котельная № 23 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,212 | 0,212 | 2,68 | 2,68 | 3588 | 3588 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | Котельная № 22 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,221 | 0,221 | 3,29 | 3,29 | 2622 | 2622 |
| 10 | Котельная № 20 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,225 | 0,225 | 4,81 | 4,81 | 1566 | 1566 |
| 11 | Котельная № 96 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,243 | 0,243 | 3,6 | 3,6 | 227 | 227 |
| 12 | Котельная № 32 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,224 | 0,224 | 4,92 | 4,92 | 2578 | 2578 |
| 13 | Котельная № 31 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,219 | 0,219 | 4,58 | 4,58 | 6812 | 6812 |
| 14 | Котельная № 94 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,226 | 0,226 | 2,57 | 2,57 | 758 | 758 |
| 15 | Котельная № 42 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,224 | 0,224 | 4,12 | 4,12 | 2366 | 2366 |
| 16 | Котельная № 44 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,225 | 0,225 | 6,03 | 6,03 | 3301 | 3301 |
| 17 | Котельная № 45 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,230 | 0,230 | 3,95 | 3,95 | 1988 | 1988 |
| 18 | Котельная № 46 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,227 | 0,227 | 3,18 | 3,18 | 1429 | 1429 |
| 19 | Котельная № 43 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,227 | 0,227 | 2,91 | 2,91 | 3011 | 3011 |
| Всего по предприятию: |  | Кемеровская обл., г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,219 | 0,219 | 3,70 | 3,70 | 50788 | 50788 |

Финансовый план ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство»

в сфере теплоснабжения на 2017 год

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2017 |
| 1 | Собственные средства | 25 148,13 | 0,00 | 25 148,13 | 25 148,13 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 25 148,13 | 0,00 | 25 148,13 | 25 148,13 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 25 148,13 | 0,00 | 25 148,13 | 25 148,13 |

Приложение № 2

к протоколу № 14 заседания

Правления РЭК КО

от 06.04.2017

Нормативы технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям                                                ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство»  (г. Прокопьевск) на 2017 год

| Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3)/год | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал/год | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч/год |
| ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск), ИНН 4205347716 | теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель – вода |  |  |
|  | 50492,920 | 50,788 | 0,000 |

Нормативы технологических потерь при передаче  тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельных:

№ 25 - ул. 2-я Кирпичная, 3;

№ 31 - ул. Оренбургская, 1а;

№ 32 - ул. Кавказская, 25;

№ 96 - пл-ка Мясокомбината, 31;

№ 20 - ул. Российская, 20;

№ 22 - ул. Радищева, 2;

№ 23  - ул. Вокзальная, 65;

№ 28 - ул. Космическая;

№ 29 - ул. Черниговская;

№ 33 - ул. Волжская, 11а;

№ 38 - ул. Коксовая, 1;

№ 39 - ул. Коксовая, 11;

№ 42 - ул. Черных, 10а;

№ 43 - ул. Кустарная, 43;

№ 44 - ул. Грибоедова, 44а;

№ 45  - ул. Пионерская, 9;

№ 46  - ул. Пионерская, 41;

№ 85  - ул. Енисейская;

№ 94 -  ул. Комиссаровская, 7.

Приложение № 3

к протоколу № 14 заседания

Правления РЭК КО

от 06.04.2017

Норматив удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, для ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство»  (г. Прокопьевск)  на 2017 год

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал* |
| --- | --- | --- |
| ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205347716 | Уголь | 218,87 |

- *Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию от котельных:

№ 25 - ул. 2-я Кирпичная, 3;

№ 31 - ул. Оренбургская, 1а;

№ 32 - ул. Кавказская, 25;

№ 96 - пл-ка Мясокомбината, 31;

№ 20 - ул. Российская, 20;

№ 22 - ул. Радищева, 2;

№ 23  - ул. Вокзальная, 65;

№ 28 - ул. Космическая;

№ 29 - ул. Черниговская;

№ 33 - ул. Волжская, 11а;

№ 38 - ул. Коксовая, 1;

№ 39 - ул. Коксовая, 11;

№ 42 - ул. Черных, 10а;

№ 43 - ул. Кустарная, 43;

№ 44 - ул. Грибоедова, 44а;

№ 45  - ул. Пионерская, 9;

№ 46  - ул. Пионерская, 41;

№ 85  - ул. Енисейская;

№ 94 -  ул. Комиссаровская, 7.

Приложение № 4

к протоколу № 14 заседания

Правления РЭК КО

от 06.04.2017

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство»  (г. Прокопьевск)  на 2017 год

тыс. т.

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205347716 | Уголь | 26,797 | 23,102 | 3,695 |

- Нормативы создания запасов топлива на котельных:

№ 25 - ул. 2-я Кирпичная, 3;

№ 31 - ул. Оренбургская, 1а;

№ 32 - ул. Кавказская, 25;

№ 96 - пл-ка Мясокомбината, 31;

№ 20 - ул. Российская, 20;

№ 22 - ул. Радищева, 2;

№ 23  - ул. Вокзальная, 65;

№ 28 - ул. Космическая;

№ 29 - ул. Черниговская;

№ 33 - ул. Волжская, 11а;

№ 38 - ул. Коксовая, 1;

№ 39 - ул. Коксовая, 11;

№ 42 - ул. Черных, 10а;

№ 43 - ул. Кустарная, 43;

№ 44 - ул. Грибоедова, 44а;

№ 45  - ул. Пионерская, 9;

№ 46  - ул. Пионерская, 41;

№ 85  - ул. Енисейская;

№ 94 -  ул. Комиссаровская, 7.

Приложение № 5

к протоколу № 14 заседания

Правления РЭК КО

от 06.04.2017

| Тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 07.04.2017 по 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
|  |  |  | с 07.04 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Про-копьев-ское тепло-снабжаю-щее хозяй- ство» | Одноставочный руб./Гкал | 2017 | 2314,54 | 2314,54 | х | х | х | х | х |
|  | Двухставочный руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 | 2731,16 | 2731,16 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | x |
| _____*_Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). Тарифы установлены для потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 25 - ул. 2-я Кирпичная, 3; № 31 - ул. Оренбургская, 1а; № 32 - ул. Кавказская, 25; № 96 - пл-ка Мясокомбината, 31; № 20 - ул. Российская, 20; № 22 - ул. Радищева, 2; № 23 - ул. Вокзальная, 65; № 28 - ул. Космическая; № 29 - ул. Черниговская; № 33 - ул. Волжская, 11а; № 38 - ул. Коксовая, 1; № 39 - ул. Коксовая, 11; № 42 - ул. Черных, 10а; № 43 - ул. Кустарная, 43; № 44 - ул. Грибоедова, 44а; № 45 - ул. Пионерская, 9; № 46 - ул. Пионерская, 41; № 85 - ул. Енисейская; № 94 - ул. Комиссаровская, 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к протоколу № 14 заседания

Правления РЭК КО

от 06.04.2017

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию
ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» (г. Кемерово)

Вид деятельности: Теплоснабжение

Вид тарифа: Тепловая энергия

Для потребителей г. Прокопьевск:

Основные показатели, используемые при расчете тарифов:

- Физические показатели:

| Показатели | Ед. изм. | Предложения предприятия на … год | Предложение экспертов на 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Производство и отпуск тепловой энергии (теплоносителя) |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. |  |  | 19 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. |  |  |  |
| -от 3,00 до 20,00 | шт. |  |  |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. |  |  |  |
| Нормативная выработка | Гкал |  |  | 284 822,02 |
| Полезный отпуск | Гкал |  |  | 226 972,00 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал |  |  | 181 834,04 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал |  |  | 30 244,57 |
| Отпуск иным потребителям, всего, в том числе | Гкал |  |  | 14 893,39 |
| Отпуск иным потребителям в паре от 7 до 13 кГс/см2 |  |  |  |  |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал |  |  | 0,00 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал |  |  | 226 972,00 |
| Расход на собственные нужды | Гкал |  |  | 7 122,00 |
| Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии |  |  |  |  |
| Потери в сетях предприятия (нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии (теплоносителя)) | Гкал |  |  | 50 788,02 |
| Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |
| Поставщик |  |  |  |  |
| Объем покупки | Гкал |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф покупки | руб./Гкал |  |  |  |
| Стоимость | тыс. руб. |  |  |  |
| Топливо |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал |  |  | 218,87 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал |  |  | 218,87 |
| -уголь бурый | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -мазут топочный | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -природный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -коксовый газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -доменный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| Тепловой эквивалент |  |  |  | 0,637 |
| - уголь каменный |  |  |  | 0,637 |
| -уголь бурый |  |  |  |  |
| -мазут топочный |  |  |  |  |
| -природный газ |  |  |  |  |
| -коксовый газ |  |  |  |  |
| -доменный газ |  |  |  |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал |  |  | 343,65 |
| -уголь каменный | кг/Гкал |  |  | 343,65 |
| -уголь бурый | кг/Гкал |  |  |  |
| -мазут топочный | кг/Гкал |  |  |  |
| -природный газ | м3/Гкал |  |  |  |
| -коксовый газ | м3/Гкал |  |  |  |
| -доменный газ | м3/Гкал |  |  |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т |  |  | 95 453,12 |
| -уголь каменный | т |  |  | 95 453,12 |
| -уголь бурый | т |  |  |  |
| -мазут топочный | т |  |  |  |
| -природный газ | тыс. м3 |  |  |  |
| -коксовый газ | тыс. м3 |  |  |  |
| -доменный газ | тыс. м3 |  |  |  |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % |  |  | 2,00 |
| -при автомобильных перевозках | % |  |  |  |
| -при железнодорожных перевозках | % |  |  |  |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % |  |  |  |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т |  |  | 97 362,18 |
| -уголь каменный | т |  |  | 97 362,18 |
| - природный газ | т |  |  |  |
| Цена натурального топлива | руб./т |  |  | 627,12 |
| -уголь каменный | руб./т |  |  | 627,12 |
| -уголь бурый | руб./т |  |  |  |
| -мазут топочный | руб./т |  |  |  |
| -природный газ | руб./т. м3 |  |  |  |
| -коксовый газ | руб./т. м3 |  |  |  |
| -доменный газ | руб./т. м3 |  |  |  |
| Стоимость топлива, всего, в т. ч.: | тыс. руб. |  |  | 61 057,77 |
| -уголь каменный | тыс. руб. |  |  | 61 057,77 |
| -уголь бурый | тыс. руб. |  |  |  |
| -мазут топочный | тыс. руб. |  |  |  |
| -природный газ | тыс. руб. |  |  |  |
| -коксовый газ | тыс. руб. |  |  |  |
| -доменный газ | тыс. руб. |  |  |  |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т. ч.: | тыс. руб. |  |  | 71 092,72 |
| -автомобильные перевозки | тыс. руб. |  |  |  |
| - железнодорожные перевозки |  |  |  |  |
| -погрузка, разгрузка и прочие услуги |  |  |  |  |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. |  |  | 132 150,49 |
| Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т. ч.: | тыс. кВтч |  |  | 14 537,31 |
| -по высокому напряжению | тыс. кВтч |  |  |  |
| -по СН I | тыс. кВтч |  |  |  |
| -по СН II | тыс. кВтч |  |  | 14 537,31 |
| -по низкому напряжению | тыс. кВтч |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВтч потреблен. электроэнергии, в т. ч.: | руб. |  |  | 3,63 |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  |  |
| -по СН I | руб. |  |  |  |
| -по СН II | руб. |  |  | 3,63 |
| -по низкому напряжению | руб. |  |  |  |
| Заявленная мощность, всего, в т. ч.: | кВт |  |  |  |
| -по высокому напряжению | кВт |  |  |  |
| -по СН I | кВт |  |  |  |
| -по СН II | кВт |  |  |  |
| -по низкому напряжению | кВт |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт заявленной мощности, в т. ч.: | руб. |  |  |  |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  |  |
| -по СН I | руб. |  |  |  |
| -по СН II | руб. |  |  |  |
| -по низкому напряжению | руб. |  |  |  |
| Плата за передачу 1 кВтч электроэнергии | руб. |  |  |  |
| Средний тариф 1 кВтч | руб. |  |  |  |
| Удельный расход | кВтч/Гкал |  |  | 51,03 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. |  |  | 52 760,85 |
| Вода и водоотведение |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т. ч.: | тыс. м3 |  |  | 160,00 |
| -собственный подъём | тыс. м3 |  |  |  |
| -объем поставки | тыс. м3 |  |  | 160,00 |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 |  |  | 110,00 |
| Себестоимость воды | руб./м3 |  |  |  |
| Тариф на воду | руб./м3 |  |  | 19,54 |
| Тариф на водоотведение | руб./м3 |  |  | 11,72 |
| Стоимость воды и водоотведения, всего, в т. ч.: | тыс. руб. |  |  | 4 415,48 |
| -стоимость воды | тыс. руб. |  |  | 3 126,72 |
| -стоимость водоотведения | тыс. руб. |  |  | 1 288,76 |
| Общий расход реагентов, в т. ч.: | т |  |  |  |
| Стоимость реагентов, всего | тыс. руб. |  |  |  |

- Применяемые индексы

| Показатели | Ед. изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Индекс потребительских цен | % |  | 4,0 |  |
| Индекс роста цен на топливо, в т.ч. | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 3,9 |  |
| -уголь бурый |  |  |  |  |
| -мазут топочный |  |  |  |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |
| -коксовый газ |  |  |  |  |
| -доменный газ |  |  |  |  |
| Индекс роста цен на: | % |  |  |  |
| - электроэнергию |  |  | 6,0 |  |
| - холодную воду |  |  | 4,5 |  |
| - водоотведение |  |  | 4,2 |  |
| - тепловую энергию |  |  | 3,9 |  |
| Индекс роста цен на доставку каждого энергетического ресурса | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 4,0 |  |
| -уголь бурый |  |  |  |  |
| -мазут топочный |  |  |  |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |
| -коксовый газ |  |  |  |  |

- Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования, а также основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и их величины.

- Расчет тарифов на тепловую энергию 
ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» (г. Кемерово)

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | с 07.04. по 30.06. | 2 314,54 | ранее не устанавливался |
|  | с 01.07. по 31.12. | 2 314,54 | 0,00 |

Приложение № 7

к протоколу № 14 заседания

Правления РЭК КО

от 06.04.2017

Тарифы ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке

г. Прокопьевска, на период с 07.04.2017 по 31.12.2017

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 07.04.2017 | 19,08 | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 20,13 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 07.04.2017 | 19,08 | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 20,13 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 07.04.2017 | 22,51 | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 23,75 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на теплоноситель, поставляемый от теплоисточников: № 25 - ул. 2-я Кирпичная, 3; № 31 - ул. Оренбургская, 1а; № 32 - ул. Кавказская, 25; № 96 - пл-ка Мясокомбината, 31; № 20 - ул. Российская, 20; № 22 - ул. Радищева, 2; № 23 - ул. Вокзальная, 65; № 28 - ул. Космическая; № 29 - ул. Черниговская; № 33 - ул. Волжская, 11а; № 38 - ул. Коксовая, 1; № 39 - ул. Коксовая, 11; № 42 - ул. Черных, 10а; № 43 - ул. Кустарная, 43; № 44 - ул. Грибоедова, 44а; № 45 - ул. Пионерская, 9; № 46 - ул. Пионерская, 41; № 85 - ул. Енисейская; № 94 - ул. Комиссаровская, 7.

Приложение № 8

к протоколу № 14 заседания

Правления РЭК КО

от 06.04.2017

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель и ГВС ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» (г. Кемерово)

Вид деятельности: Теплоснабжение

Вид тарифа: Теплоноситель и ГВС

Для потребителей г. Прокопьевск:

Основные показатели, используемые при расчете тарифов:

- Физические показатели:

| Показатели | Ед. изм. | Предложение предприятия | Предложение экспертов на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоноситель всего, в т. ч. | м3 | 679 194,37 | 679 194,37 |
| Полезный отпуск теплоносителя | м3 | 628 701,45 | 628 701,45 |
| Производственные нужды предприятия | м3 | 7 913,38 | 7 913,38 |
| Потери в сетях | м3 | 42 579,54 | 42 579,54 |

- Применяемые индексы.

| Показатели | Ед. изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Индекс потребительских цен | % |  | 4,0 |  |
| Индекс роста цен на топливо, в т.ч. | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 3,9 |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |
| Индекс роста цен на: | % |  |  |  |
| - электроэнергию |  |  | 6,0 |  |
| - холодную воду |  |  | 4,5 |  |
| - водоотведение |  |  | 4,2 |  |
| - тепловую энергию |  |  | 3,9 |  |
| Индекс роста цен на доставку каждого энергетического ресурса | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 4,0 |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |

- Расчет тарифов на теплоноситель ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» (г. Кемерово)

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | с 01.01. по 30.06. | 19,08 | ранее не устанавливался |
|  | с 01.07. по 31.12. | 20,13 | 5,50 |

- Расчет тарифов на горячую воду в открытой системе горячего теплоснабжения ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» (г. Кемерово)

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | с 01.01. по 30.06. | 177,16 | ранее не устанавливался |
|  | с 01.07. по 31.12. | 178,21 | 0,59 |

Приложение № 9

к протоколу № 14 заседания

Правления РЭК КО

от 06.04.2017

Тарифы ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период

с 07.04.2017 по 31.12.2017

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС)* | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) ** | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС)*** | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепло- вую энер- гию, руб./ Гкал |
| ООО «Прокопьев- ское тепло-снабжающее хозяйство» | с 07.04.2017 | 209,05 | 177,16 | 19,08 | 2314,54 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 210,29 | 178,21 | 20,13 | 2314,54 | х | х |

*Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

**Тариф на теплоноситель для ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство», реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06.04.2017 № 40.

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство», реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области                          от 06.04.2017 № 39.

Тарифы установлены для потребителей, получающих горячую воду от котельных:

№ 25 - ул. 2-я Кирпичная, 3;

№ 31 - ул. Оренбургская, 1а;

№ 32 - ул. Кавказская, 25;

№ 96 - пл-ка Мясокомбината, 31;

№ 20 - ул. Российская, 20;

№ 22 - ул. Радищева, 2;

№ 23  - ул. Вокзальная, 65;

№ 28 - ул. Космическая;

№ 29 - ул. Черниговская;

№ 33 - ул. Волжская, 11а;

№ 38 - ул. Коксовая, 1;

№ 39 - ул. Коксовая, 11;

№ 42 - ул. Черных, 10а;

№ 43 - ул. Кустарная, 43;

№ 44 - ул. Грибоедова, 44а;

№ 45  - ул. Пионерская, 9;

№ 46  - ул. Пионерская, 41;

№ 85  - ул. Енисейская;

№ 94 -  ул. Комиссаровская, 7.

Приложение № 10

к протоколу № 14 заседания

Правления РЭК КО

от 06.04.2017

Плата за подключение к системе теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

на территории Промышленновского муниципального района

в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

тыс. руб./Гкал/ч без НДС

| № п/п | Наименование | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |
| 1. | Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) |  | 73,74 |
| 2. | Плата за создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, (П2.1), в том числе: |  |  |
| 2.1. | Надземная (наземная) прокладка |  |  |
| 2.1.1. | 50 - 250 мм |  | 7183,21 |
| 2.1.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.1.3. | 401 - 550 мм |  | - |
| 2.1.4 | 551 - 700 мм |  | - |
| 2.1.5. | 701 мм и выше |  | - |
| 2.2. | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |
| 2.2.1. | Канальная прокладка |  |  |
| 2.2.1.1. | 50 - 250 мм |  | - |
| 2.2.1.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.2.1.3. | 401 - 550 мм |  | - |
| 2.2.1.4. | 551 - 700 мм |  | - |
| 2.2.1.5. | 701 мм и выше |  | - |
| 2.2.2. | Бесканальная прокладка |  |  |
| 2.2.2.1. | 50 - 250 мм |  | - |
| 2.2.2.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.2.2.3. | 401 - 550 мм |  | - |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2.4. | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.2.5. | 701 мм и выше | - |
| 3. | Плата за создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) | - |
| 4. | Налог на прибыль (Н) | 0,00 |

| Приложение № 11 к протоколу № 14 заседания Правления РЭК КО от 06.04.2017 Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ОАО «Северо-кузбасская энергетическая компания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015-2019 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Бреусов Владимир Львович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: 8 (3842)68-18-50 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Промышленновского района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Кемеровская область, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, 23а |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Промышленновского муниципального района Денис Павлович Ильин |
| Дата согласования инвестиционной программы | «13» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | (384-42) 7-40-84 |

Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год нача-ла реа-лиза-ции меро-прия-тия | Год окон-чания реали-зации меро-прия-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Про-финан-сирова-но к 2015 | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния |  | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проектирование и строительство тепловой сети d = 50-250 м (надземная прокладка) | Обеспечение тепловой энергией потребителей | Тепловая сеть d=50-250 мм (надземная прокладка) в границах Промышленновского муниципального района | Диаметр | мм | - | 80-100 | 2017 | 2017 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 |  | 2550 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | - | 0,242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | п. Соревнование. МБОУ «Соревнованская ООШ» | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 300 | 2015 | 2015 | 5267 | 0 | 5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | д. Пор-Искитим, МБОУ «Пор-Искитимская ООШ» | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 300 | 2015 | 2015 | 5366 | 0 | 5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.3. | Монтаж котельной Терморобот ТР-200 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | д. Каменка. МОУ «Каменская ООШ» | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 200 | 2015 | 2015 | 5756 | 0 | 5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4. | Монтаж котельной Терморобот 2х60 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Краснинское. Участко-вая больница по адресу: ул. Спортивная, 2а. | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 120 | 2015 | 2015 | 5602 | 0 | 5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.5. | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Краснинское. Краснинский СДК, ул. Центральная, 11. | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 300 | 2015 | 2015 | 4923 | 0 | 4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.6. | Монтаж котельной Терморобот ТР-200 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с.Краснинское. «Краснинский ООШ», ул.Центральная, 8б. | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 200 | 2015 | 2015 | 5947 | 0 | 5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.7. | Монтаж котельной Терморобот ТР-150 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Краснинское. МБДОУ «Краснинский д/сад», ул. Советская, 3а. | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 150 | 2015 | 2015 | 4025 | 0 | 4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.8. | Монтаж котельной Терморобот ТР-150 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Труд. «ООШ», ул Школьная, 11. | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 150 | 2015 | 2015 | 5197 | 0 | 5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.9. | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Ваганово. Вагановский ДК. | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 300 | 2015 | 2015 | 5194 | 0 | 5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.10. | Монтаж котельной Терморобот ТР-2х150 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Калинкино. «ООШ» | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 300 | 2015 | 2015 | 5392 | 0 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.11. | Монтаж котельной Терморобот ТР-40 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Калинкино, д/сад. | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 40 | 2015 | 2015 | 4370 | 0 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.12. | Монтаж котельной терморобот ТР-100 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Морозово, ул. Кооперативная, 40 (Школа) | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 100 | 2016 | 2017 | 3812 | 0 | 0 | 306 | 3506 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63401 | 0 | 57039 | 306 | 6056 | 0 | 0 | 0 |  | 2550 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Замена котлов КВ-2,5-95 ШП на КВр-2,5 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | п. Плотниково, ул. Майская, 1а | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 15,7 | 15,7 | 2019 | 2019 | 3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769 | 0 |  | 0 |
| 3.2.2. | Замена НР-18 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | п. Плотниково, ул. Полевая, 1б | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,6 | 2,9 | 2016 | 2018 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.2.3. | Замена НР-18 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | д. Колычево, ул. Весенняя, 12а | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,3 | 1,6 | 2016 | 2019 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 |  | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.2.4 | Замена НР-18 и КВ-0,7 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, Весенняя, 40б | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,35 | 1,5 | 2015 | 2015 | 811 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.2.5. | Замена котлов КВр и НР-18 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, Октябрьская, 2г | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,35 | 1,5 | 2015 | 2015 | 811 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.2.6. | Замена конвейера шлакозолоудаления | Повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, Механическая, 4а | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,5 | 3,5 | 2016 | 2016 | 1424 | 0 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.2.7. | Замена котлов НР-18 на КВр-1,16 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, Некрасова, 20д | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,05 | 3,56 | 2018 | 2018 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.2.8. | Замена котлов КВр-2,5 ШП в сборе на КВр-2,5 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, Рябиновая, 3Б | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 8,3 | 8,3 | 2016 | 2019 | 7538 | 0 | 0 | 0 | 3769 | 0 | 3769 | 0 |  | 0 |
|  | Замена конвейера углеподачи |  |  |  |  |  |  |  |  | 1424 | 0 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Замена конвейера шлакозолоудаления |  |  |  |  |  |  |  |  | 1424 | 0 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |
| 3.2.9. | Установка котла котлов КВр - 2,5 | Увеличение установленной мощности с целью подключения новых поребителей | пгт. Промышленная, Фасадная, 7б | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 5 | 7,5 | 2016 | 2017 | 3769 | 0 | 0 | 0 | 3769 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.2.10. | Замена котлов КВс - 0,93 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Окунево, ул. Садовая, 10 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,86 | 1,6 | 2017 | 2019 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 |  | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.2.11. | Замена конвейера шлакозолоудаления | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 35А | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 22,74 | 22,74 | 2016 | 2016 | 1424 | 0 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.12. | Замена котлов на КВр-0,2 и КВр-0,4 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,65 | 0,6 | 2015 | 2016 | 1220 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.13. | Замена котлов НР-18 на КВр-0,2 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | д. Пьяново, ул. Ком-мунистическая, 108 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,3 | 0,4 | 2017 | 2018 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.14. | Установка системы ХВО | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | д. Усть-Тарьсма, ул. Школьная, 30 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,6 | 2,6 | 2016 | 2016 | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.15. | Замена котлов КВр-1.16 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Титово, ул. Советская, 57а | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,32 | 1,6 | 2016 | 2019 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.16. | Замена котлов КВс-0,93 и КВ-0,65 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | д. Усть-Каменка, ул. Центральная, 54 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,58 | 1,6 | 2017 | 2019 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.17. | Установка системы ХВО | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Васького, ул. Новая, 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,3 | 1,3 | 2016 | 2016 | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.18. | Замена котлов КВС-0,93 и КВр-0,8 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | п. ст. Падунская, ул. Калинина, 15 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,73 | 1,6 | 2015 | 2016 | 1622 | 0 | 76 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.19. | Замена котлов НР-18 на КВр-0,2 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | д. Степные Озерки, ул. Школьная, 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,3 | 0,4 | 2018 | 2019 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.2.20. | Замена котлов КВр-0,8 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Тарасово, ул. Заречная, 82 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,2 | 3,2 | 2016 | 2016 | 1622 | 0 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.21. | Замена котлов КВр-0,8 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Тарасово, ул. Центральная, 96Б | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,4 | 2,4 | 2016 | 2019 | 2433 | 0 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.22. | Замена котлов КВр-0,35 на КВр-0,4 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Тарасово, ул. Центральная, 43К | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,7 | 0,8 | 2017 | 2019 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 656 | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.23. | Замена котлов КВр-0,65 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | д. Шуринка, пер. Школьный, 5А | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,3 | 1,6 | 2016 | 2018 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.24. | Замена котлов КВр-0,66 и КВр-0,2 на КВр-0,2 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Журавлево, ул. Центральная, 47г | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,86 | 0,4 | 2016 | 2016 | 1128 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.25. | Замена котлов НР-18 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Ваганово, ул. Центральная, 22А | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,95 | 2,15 | 2017 | 2018 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.26. | Замена котлов НР-18 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Ваганово, ул. Центральная, 3б | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,3 | 1,6 | 2016 | 2018 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.2.27. | Замена котлов НР-18 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | д. Прогресс | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,3 | 1,6 | 2017 | 2018 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.2.28. | Замена котлов КВр-1,16 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | д. Уфимцево, пер. Школьный, 3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,32 | 1,6 | 2017 | 2019 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1474 | 67 | 0 |  | 0 |  |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.2.29. | Замена котлов Сибирь-7М на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Лебеди, ул. Центральная, 38 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,6 | 1,6 | 2016 | 2016 | 1622 | 0 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61316 | 0 | 2918 | 17674 | 14474 | 13370 | 12880 | 0 | 0 |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124717 | 0 | 59957 | 17980 | 20530 | 13370 | 12880 | 0 |  |  | 0 |

| Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения 2015 г. | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,21815 | 0,21815 | 0,21815 | 0,21815 | 0,21815 | 0,21815 |  |  |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,0 | 0,304 | 0,00 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения, всего, в т.ч. | % | 31,8 | 32,8 | 28,7 | 29,8 | 31,1 | 32,8 |  |  |
|  | - износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | Гкал в год | 31,8 | 38,4 | 33,4 | 35,1 | 36,8 | 38,4 |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 21539,5 | 21539,5 | 21539,5 | 21539,5 | 21539,5 | 21539,5 |  |  |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 24959,11 | 24959,11 | 24959,11 | 24959,11 | 24959,11 | 24959,11 |  |  |
|  |  | м³ для пара | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |  |  |  |

| Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |
|  |  | Производство и передача тепла |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Собственные средства | 54 881 | 54 881 | 0 | 15 237 | 17 398 | 11 331 | 10 915 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 52 720 | 52 720 | 0 | 15 237 | 15 237 | 11 331 | 10 915 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 2 161 | 2 161 | 0 | 0 | 2161 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 50 811 | 50 811 | 50 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | 50 811 | 50 811 | 50 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 105 692 | 105 692 | 50 811 | 15 237 | 17 398 | 11 331 | 10 915 |