УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 12

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.03.2017г. 													        г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Саврасов М.Г. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании).

Приглашенные:

| Бушуева О.В | - начальник контрольно – правового управления РЭК КО |
| --- | --- |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ». |
| Сысолятин А. С. | - инженер тех. отдела ОАО «АЭЭ» |
| Ляпустин Д.С. | - главный инженер коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ» |
| Лаврентьев И.В. | - начальник ОИП АО «Кемеровская теплосетевая компания» |
| Игнатова О.Ю. | - главный специалист УЖКХ Администрации г. Кемерово |
| Ананьина Т.В. | - заместитель главы г. Кемерово по экономическим вопросам |
| Фролов В.И. | - заведующий отделом УГР |
| Кузнецова О.А. | - начальник отдела расчетов тарифов Кузбасский филиал ООО «СГК» |

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 377 «Об утверждении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы АО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» |
| 2. | Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания» в индивидуальном порядке объектов ООО «Промстрой-Каравелла» с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 377 «Об утверждении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы АО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы».

В деле имеются письма:

- за подписью Главы города Кемерово И.В. Середюка (исх. № 01-30/249 от 14.02.2017;
вх. № 698 от 14.02.2017) с предложением, в целях создания равных конкурентных условий
для застройщиков и перспективного развития отрасли жилищного строительства, разработать теплоснабжающей организации АО «КТСК» разработать единую инвестиционную программу
по развитию системы теплоснабжения города для подключения новых объектов жилого фонда
и объектов социального, культурного и бытового назначения с установлением единого тарифа
на подключение к системе теплоснабжения;

- за подписью и.о. заместителя Главы города по вопросам жизнеобеспечения городского
хозяйства В.В. Ашихмина (исх. № 05-01-07/192 от 15.02.2017, вх. № 858 от 27.02.2017) с предложением, в целях создания равных конкурентных условий для застройщиков и перспективного развития отрасли жилищного строительства, разработать единую инвестиционную программу по развитию системы теплоснабжения города для подключения новых строящихся объектов, с установлением единого тарифа на подключение к системе теплоснабжения.

Докладчик Незнанов П.Г., огласив пояснительную записку, предложил:

Внести изменения в приложения № 1, 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 377 «Об утверждении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы АО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.12.2016 № 718), изложив их в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Заместителем главы города Кемерово по экономическим вопросам Ананьиной Т.В. было
высказано особое мнение по данному вопросу, в письменной форме мнение не предоставлено.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали:

За – 3

Воздержался – 1 (Чурсина О.А.)

2. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания» в индивидуальном порядке объектов ООО «Промстрой-Каравелла» с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения.

В деле имеется письмо за подписью и.о. заместителя Главы города по вопросам
жизнеобеспечения городского хозяйства В.В. Ашихмина (исх. № 05-01-07/192 от 15.02.2017,
вх. № 858 от 27.02.2017) где отмечается, что вопрос утверждения платы за технологическое присоединение в сфере теплоснабжения для застройщиков многоквартирных домов ООО «Промстрой-Каравелла) и ООО «Стандарт Сервис» считают целесообразным рассматривать, учитывая предложение администрации города Кемерово (исх. № 01-30/249 от 14.02.2017).

Докладчик Незнанов П.Г., огласив экспертное заключение, предложил:

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания», ИНН 4205243202, в индивидуальном порядке объектов ООО «Промстрой-Каравелла» - многоквартирных жилых домов № 17, 18, по адресу: г. Кемерово, Центральный район, микрорайон № 15, с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Заместителем главы города Кемерово по экономическим вопросам Ананьиной Т.В. было
высказано особое мнение по данному вопросу, в письменной форме мнение не предоставлено.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали:

За – 3

Воздержался – 1 (Чурсина О.А.)

Члены Правления РЭК КО:

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________О.А. Чурсина

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение №1

к протоколу заседания

Правления РЭК КО

№ 12 от 24.03.2017

Показатели надежности объектов теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания»

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Сети АО «Кемеровская теплосетевая компания» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Сети АО «Кемеровская теплосетевая компания» | - | - | - | - | 2,90 | 2,81 | 3,22 | 3,22 | 5,87 | 8,13 | 9,55 | 9,55 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Сети АО «Кемеровская теплосетевая компания» | 768 867,60 | 743 681,80 | 853 297,30 | 853 297,30 | 1 553 294,00 | 2 150 205,30 | 2 529 935,40 | 2 529 935,00 |

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | АО «Кемеровская теплосетевая компания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 650099, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель директора по развитию Артюх Валерий Михайлович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | E-mail: ArtiukhVM@sibgenco.ru; Тел. (3842) 45-40-54, 8-905-962-18-18 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Кемерово |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава города Кемерово Валерий Константинович Ермаков |
| Дата согласования инвестиционной программы | «28» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Заместитель Главы г. Кемерово, начальник управления городского развития А.В. Калинин, Заместитель Главы г. Кемерово по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства О.В. Ивлев |

Инвестиционная программа

АО «Кемеровская теплосетевая компания» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинанси-ровано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансиро-вания | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство теплотрассы 2Ду 50мм | Подключение объектов новых заявителей | теплотрасса 2Ду250мм от TK-IV-28 до объекта заявителя | Протяженность Диаметр | м мм | - - | 37 50 | 2017 | 2018 | 587,97 | 0,00 | 0,00 | 587,97 | 0,00 | 0,00 | 587,97 |
| 1.1.2 | Строительство теплотрассы 2Ду 80мм | Подключение объектов новых заявителей | теплотрасса 2Ду 80мм от TK-I-56 до объекта заявителя | Протяженность Диаметр | м мм | - - | 146 80 | 2018 | 2018 | 4 139,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 139,57 | 0,00 | 4 139,57 |
| 1.1.3 | Строительство теплотрассы 2Ду 100мм | Подключение объектов новых заявителей | теплотрасса 2Ду 100мм от т. Б до объекта заявителя | Протяженность Диаметр | м мм | - - | 110 100 | 2017 | 2017 | 3 794,94 | 0,00 | 0,00 | 3 794,94 | 0,00 | 0,00 | 3 794,94 |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция теплотрассы 2Ду 350 мм с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм на участке от НО в сторону ТК-10/10 по бульвару Строителей | Подключение объекта ООО «Пром-строй-Каравелла» дома стр. № 17, 18 к централи-зованной системе теплоснабжения | г. Кемерово, Центральный район, микрорайон № 15 «А» | Мощность Протяженность диаметр | Гкал/час м мм | 0 50 300 | 2,273 50 400 | 2017 | 2017 | 3 455,47 | 0,00 | 0,00 | 3 455,47 | 0,00 | 0,00 | 3 455,47 |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 977,95 | 0,00 | 0,00 | 7 838,38 | 4 139,57 | 0,00 | 11 977,95 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 977,95 | 0,00 | 0,00 | 7 838,38 | 4 139,57 | 0,00 | 11 977,95 |

|  | Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |
| 1 |  | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |  |  | 0,253 |  | 0,253 |  |
| 2 |  | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | т.у.т./м3 | - | - | - |  |  | - |  | - |  |
| 3 |  | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 5,48 | 3,94 | 0 |  |  | 3,44 |  | 0,4993 |  |
| 4 |  | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 54 | 54 | 58 |  |  | 62 |  | 66 |  |
| 5 |  | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 743166 | 2229498 | 743166 |  |  | 743166 |  | 743166 |  |
|  |  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 17,3 | 16,4 | 16,9 |  |  | 16,4 |  | 16,4 |  |
| 6 |  | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 1 553 293,50 | 2 529 935,40 | 2 150 205,30 |  |  | 2 529 935,40 |  | 2 529 935,40 |  |
|  |  |  | м3 для пара | - | - | - |  |  | - |  | - |  |
| 7 |  | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодатель-ством РФ об охране окружающей среды | - | - | - |  |  | - |  | - |  |

| Финансовый план ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы |  |  |
|  |  | Производство и передача тепла |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 10150,80 | 10150,81 | 0,00 | 6642,69 | 3508,11 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 10150,80 | 10150,81 | 0,00 | 6642,69 | 3508,11 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 10150,80 | 10150,81 | 0,00 | 6642,69 | 3508,11 |

».

Приложение №2

к протоколу заседания

Правления РЭК КО

№ 12 от 24.03.2017

Плата за подключение к системе теплоснабжения                                                            АО «Кемеровская теплосетевая компания» в индивидуальном порядке объектов ООО «Промстрой-Каравелла» - многоквартирных жилых домов

№ 17, 18, по адресу: г. Кемерово, Центральный район, микрорайон № 15,

с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения

| Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- |
| 2,273 | 2 928,36 |