УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 16

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.04.2017г. 													        г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., 
Кулебякина М.В., Саврасов М.Г. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Приглашенные:

| Бушуева О.В | - начальник контрольно – правового управления РЭК КО |
| --- | --- |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ» |
| Кулебакин С.В. | - начальник технического отдела РЭК КО |
| Дюбина О.В. | - консультант отдела ценообразования в электроэнергетике РЭК КО |
| Овчинников А.Г. | - главный консультант технического отдела РЭК КО |

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ПАО «Распадская», ВЛ-110 кВ от ПС 110 кВ «Распадская-2» и ПС 110 кВ «Распадская-2» (Кемеровская обл., Междуреченский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:08:0101005:0007) |
| 2. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет», отпайки ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ ЗСМК – Ерунаково-1, 2; ПС 110 кВ «Юбилейная» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Заводский район, шоссе Есауловское, № 11, корпус 10) |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ПАО «Распадская», ВЛ-110 кВ от ПС 110 кВ «Распадская-2» и ПС 110 кВ «Распадская-2» (Кемеровская обл., Междуреченский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:08:0101005:0007)

Докладчики Дюбина О.В., Овчинников А.Г. доложили:

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ПАО «Распадская» (максимальная мощность 18 000 кВт), ВЛ-110 кВ от ПС 110 кВ «Распадская-2» и ПС 110 кВ «Распадская-2» (Кемеровская обл., Междуреченский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:08:0101005:0007) в размере 3378,61 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ПАО «Распадская» (максимальная мощность 18 000 кВт), ВЛ-110 кВ от ПС 110 кВ «Распадская-2» и ПС 110 кВ «Распадская-2» (Кемеровская обл., Междуреченский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:08:0101005:0007) представлен в приложении № 1 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила следующее:

- согласно экспертному заключению затраты на строительство объектов «последней мили» определены с использованием Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75, которые составили 3 370,14 тыс. руб. При этом, при расчете стоимости строительства одноцепной ВЛ 110кВ с применением провода сечением до 150 мм2 с использованием стандартизированных тарифных ставок, утвержденных Региональной энергетической комиссии Кемеровской области постановлением от 31 декабря 2016 г. N 751 для ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», стоимость составила ниже предлагаемой к утверждению платы;

- в проекте решения не отражены выпадающие расходы в соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования: «Регулирующий орган в своем решении по утверждению платы за технологическое присоединение отражает расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение».

Эксперты РЭК КО ответили:

1. Действующее законодательство РФ не предусматривает необходимость сравнения утверждаемой платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, рассчитанной по индивидуальному проекту, и платы, получаемой исходя их стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение.

2. Рассматриваемая плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, рассчитанная по индивидуальному проекту, учитывает все необходимые (определенные в технических условиях) и подтвержденные для данного присоединение затраты. Какие-либо дополнительные расходы электросетевой организацией не заявлены и не подтверждены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», ИНН 2460069527, энергопринимающих устройств ПАО «Распадская» (максимальная мощность 18 000 кВт), ВЛ-110 кВ от ПС 110 кВ «Распадская-2» и ПС 110 кВ «Распадская-2» (Кемеровская обл., Междуреченский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:08:0101005:0007) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – 5;

ПРОТИВ-1 (Кулебякина М.В.)

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет», отпайки ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ ЗСМК – Ерунаково-1, 2; ПС 110 кВ «Юбилейная» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Заводский район, шоссе Есауловское, № 11, корпус 10).

Докладчики Дюбина О.В., Овчинников А.Г. доложили:

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» (увеличение максимальной мощности на 400 кВт), отпайки ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ ЗСМК – Ерунаково-1, 2; ПС 110 кВ «Юбилейная» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Заводский район, шоссе Есауловское, № 11, корпус 10) в размере 7,61 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» (увеличение максимальной мощности на 400 кВт), отпайки ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ ЗСМК – Ерунаково-1, 2; ПС 110 кВ «Юбилейная» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Заводский район, шоссе Есауловское, № 11, корпус 10) представлен в приложении № 3 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы и заслушав докладчиков, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», ИНН 2460069527, энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» (увеличение максимальной мощности на 400 кВт), отпайки ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ ЗСМК – Ерунаково-1, 2; ПС 110 кВ «Юбилейная» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Заводский район, шоссе Есауловское, № 11, корпус 10) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

_____________________А.В. Дюков

_____________________О.А. Чурсина

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________ П.Г. Незнанов

_____________________ М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1

к протоколу № 16 заседания

Правления РЭК КО

от 20.04.2017

| Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ПАО «Распадская» (максимальная мощность 18 000 кВт), ВЛ-110 кВ от ПС 110 кВ «Распадская-2» и ПС 110 кВ «Распадская-2» (Кемеровская обл., Междуреченский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:08:0101005:0007) тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение Общества | Предложение РЭК КО | Отклонение |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 138,112 | 8,47 | -129,642 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 1,846 | 0,74 | -1,106 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП | 18,661 | 4,93 | -13,731 |
| 1.4 | Отчисления на страховые взносы | 5,679 | 1,49 | -4,189 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 3,275 | 1,31 | -1,965 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 3,275 | 1,31 | -1,965 |
| 1.5.2 | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 108,652 | 0,00 | -108,652 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | - прочие обоснованные расходы из прибыли | 108,652 | 0,00 | -108,652 |
| 1.6.3.1 | дивиденды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.2 | налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 3 513,072 | 3 370,14 | -142,932 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 3 651,184 | 3 378,61 | -272,574 |

Приложение № 2

к протоколу № 16 заседания

Правления РЭК КО

от 20.04.2017

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ПАО «Распадская» (максимальная мощность 18 000 кВт), ВЛ-110 кВ от ПС 110 кВ «Распадская-2» и                       ПС 110 кВ «Распадская-2» (Кемеровская обл., Междуреченский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:08:0101005:0007)

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2,89 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | 0,00 |
| 3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством | 3 370,14 |
| 3.1 | строительство воздушных линий | 3 370,14 |
| 3.2 | строительство кабельных линий | 0,00 |
| 3.3 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 1,81 |
| 5 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 1,76 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 2,01 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 3 378,61 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 18 000 кВт.

Приложение № 3

к протоколу № 16 заседания

Правления РЭК КО

от 20.04.2017

| Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» (увеличение максимальной мощности на 400 кВт), отпайки ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ ЗСМК – Ерунаково-1, 2; ПС 110 кВ «Юбилейная» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Заводский район, шоссе Есауловское, № 11, корпус 10) тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение Общества | Предложение РЭК КО | Отклонение |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 27,313 | 7,61 | -19,703 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 1,072 | 0,43 | -0,642 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП | 18,661 | 4,93 | -13,731 |
| 1.4 | Отчисления на страховые взносы | 5,679 | 1,49 | -4,189 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 1,902 | 0,76 | -1,142 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 1,902 | 0,76 | -1,142 |
| 1.5.2 | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | - прочие обоснованные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.1 | дивиденды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.2 | налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 27,313 | 7,61 | -19,703 |

Приложение № 4

к протоколу № 16 заседания

Правления РЭК КО

от 20.04.2017

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» (увеличение максимальной мощности на 400 кВт), отпайки ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ ЗСМК – Ерунаково-1, 2; ПС 110 кВ «Юбилейная» (Кемеровская обл.,              г. Новокузнецк, Заводский район, шоссе Есауловское, № 11, корпус 10)

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2,67 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | 0,00 |
| 3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство кабельных линий | 0,00 |
| 3.3 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 1,60 |
| 5 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 1,55 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 1,79 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 7,61 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 400 кВт.