УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 17

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.04.2017г. 													        г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Саврасов М.Г. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Приглашенные:

| Бушуева О.В | - начальник контрольно – правового управления РЭК КО |
| --- | --- |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ» |
| Кулебакин С.В. | - начальник технического отдела РЭК КО |
| Хамзин Р.Ш. | - главный консультант технического отдела РЭК КО |
| Умников И.А. | - ведущий консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ РЭК КО |
| Рюмшина М.Н. | - начальник отдела ценообразования транспортных и социально-значимых услуг РЭК КО |
| Антоненко Е.И. | -начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО |
| Жулега С.М. | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО |
| Волков Д.Д. | - заместитель генерального директора ОАО «СКЭК» |

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергоресурс» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы |
| 2. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Энергоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Беловского района, на 2017-2021 годы |
| 3. | Об установлении ООО «Энергоресурс» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Беловского района, на 2017-2021 годы |
| 4. | Об установлении ООО «Энергоресурс» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Беловского района, на 2017-2021 годы |
| 5. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год |
| 6. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год |
| 7. | Об утверждении административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по установлению предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на территории Кемеровской области |
| 8. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2015 № 742 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ЮРГА ВОДТРАНС» (г. Юрга)» |
| 9. | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», объектов капитального строительства, расположенных по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, здание торгового комплекса заявителя ООО ХК «Новолекс» |
| 10. | Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергоресурс» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

Докладчик Хамзин Р.Ш. огласив экспертное заключение, предлагает:

Утвердить инвестиционную программу ООО «Энергоресурс», ИНН 4205284720, в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Справка к инвестиционной программе представлена в приложении № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – единогласно.

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Энергоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Беловского района, на 2017-2021 годы

Докладчик Умников И.А. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Установить ООО «Энергоресурс», ИНН 4205284720, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Беловского района, на период с 28.04.2017 по 31.12.2021 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «Энергоресурс», ИНН 4205284720, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Беловского района, на период с 28.04.2017 по 31.12.2021 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 5 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

3. Об установлении ООО «Энергоресурс» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Беловского района, на 2017-2021 годы.

Докладчик Умников И.А. огласив экспертное заключение предлагает:

- Установить ООО «Энергоресурс», ИНН 4205284720, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Новокузнецкого района, на период с 28.04.2017 по 31.12.2021 согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

- Установить ООО «Энергоресурс», ИНН 4205284720, долгосрочные тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Новокузнецкого района, на период с 28.04.2017 по 31.12.2021 согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

4. Об установлении ООО «Энергоресурс» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Беловского района, на 2017-2021 годы

Докладчик Умников И.А. огласив экспертное заключение предлагает установить ООО «Энергоресурс», ИНН 4205284720, долгосрочные тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Беловского района, на период с 28.04.2017 по 31.12.2021 согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

5. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год

Докладчик Хамзин Р.Ш. огласив экспертное заключение, предлагает утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ИНН 4222010511, согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Динамика изменения НУР представлена в приложении № 11 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

6. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год

Докладчик Хамзин Р.Ш. огласив экспертное заключение, предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ИНН 4222010511, согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

7. Об утверждении административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по установлению предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на территории Кемеровской области

Докладчик Рюмшина М.Н. доложила:

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1517 «О государственном регулировании цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на органы исполнительной власти субъектов РФ возложена обязанность  установления оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, имплантируемые в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – надбавки на медицинские изделия).

В связи с чем разработан административный регламент исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по установлению предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на территории Кемеровской области. Данный документ регламентирует состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур при осуществлении функции по государственному регулированию набавок на медицинские изделия, а также порядок и формы контроля и обжалования решений и действий органа и должностных лиц, исполняющих государственную функцию.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по установлению предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на территории Кемеровской области.

Голосовали ЗА единогласно

8. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2015 № 742 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ЮРГА ВОДТРАНС» (г. Юрга)».

Докладчик Жулега С.М. доложила:

2 марта 2017 от АО «ГУ ЖКХ» в ООО «ЮРГА ВОДТРАНС» поступило уведомление и соглашение от 28.02.2017г. № 11 о расторжении договора от 09.03.2016 № 899/16, срок оказания услуг по которым завершился 31.03.2017.

В соответствии с вышеизложенным необходимо внести в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2015 № 742 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ЮРГА ВОДТРАНС» (г. Юрга)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2016 № 250), следующее изменение, тарифы установлены для предъявления гарантирующей организации - АО «ГУ ЖКХ», ИНН 5116000922.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2015 № 742 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ЮРГА ВОДТРАНС» (г. Юрга)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2016 № 250), следующее изменение, знак «**» исключить.

Голосовали ЗА единогласно

9. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», объектов капитального строительства, расположенных по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, здание торгового комплекса заявителя ООО ХК «Новолекс»

Докладчик Антоненко Е.И. отметила:

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает принять к расчету индивидуальной платы следующие затраты:

1) Стоимость капитальных вложений (строительство водопровода для подключения торгового комплекса «Леруа Мерлен»)  по предложению предприятия в размере – 17807,29 тыс. руб. без НДС и налога на прибыль.

2) Затраты по налогу на прибыль по предложению предприятия в размере – 4451,82 тыс. руб.

3) Расходы по оплате труда и отчислениям на уровне плановых расходов 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104% в размере – 3,96 тыс. руб.

4) Прочие расходы по предложению предприятия в размере – 53,66 тыс. руб.

На основании проведенного специалистами РЭК КО анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, здание торгового комплекса заявителя ООО ХК «Новолекс», с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 9539 м3/сутки в размере 22316,74 тыс. руб. (без НДС).

Расчеты представлены в приложении № 13 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, объектов капитального строительства, расположенных по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, здание торгового комплекса заявителя ООО ХК «Новолекс», с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 9539 м3/сутки в размере 22316,74 тыс. руб. (без НДС).

Голосовали ЗА единогласно

10. Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов

Докладчик Антоненко Е.И. огласив экспертное заключение предлагает:

Установить и ввести в действие нормативы накопления твердых  коммунальных отходов по категориям потребителей и категориям объектов, на которых образуются коммунальные отходы, на территории Кемеровской области с момента утверждения единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кемеровской области, но не позднее 1 января 2019 года, и при условии наличия заключенного соглашения между департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

Члены Правления РЭК КО:

_____________________А.В. Дюков

_____________________О.А. Чурсина

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1

к протоколу № 17 заседания

Правления РЭК КО

от 27.04.2017

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения                  ООО «Энергоресурс»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Энергоресурс» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 650025, г. Кемерово, ул. Кузбасская,10 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017-2021гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Антон Сергеевич Рубин |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (384 2) 36-84-56 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 27.04.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Беловского муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652672, Россия, Кемеровская область, Беловский район |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Исполняющий обязанности главы Беловского муниципального района Астафьев Владимир Анатольевич |
| Дата согласования инвестиционной программы | 27.02.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | (38452) 2-81-18 |

Инвестиционная программа ООО «Энергоресурс» по узлу теплоснабжения Беловского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окон-чания реализации мероприя-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наимено-вание показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего |  |  | Профинан-сировано к 2017 |  | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финанси-рования |  | в т.ч. за счет платы за подключе-ние |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до реа-лиза-ции меро-прия-тия | после реали-зации меро-прия-тия |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Монтаж тепловой изоляции от здания котельной по ул. Партизанская, 18 до ул. Центральная, 1б |  |  | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения |  | Кемеровская область, Беловский район , с. Старопестерево, ул.Партизан- ская, 18 | Протяжен-ность | м | 0 | 200 | 2018 | 2018 | 1180,06 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 180,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.2. | Монтаж тепловой изоляции : ул. Содружества, 27а до ул. Содружества, 46 |  |  | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, пос. Новый Каракан | Протяжен-ность | м | 0 | 120 | 2021 | 2021 | 689,38 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 689,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.3. | Монтаж тепловой изоляции от здания котельной по ул. Почтовая до здания детского сада |  |  | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  | Кемеровская область, Беловский район, с. Коновалово | Протяжен-ность | м | 0 | 40 | 2020 | 2020 | 334,055 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 334,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Монтаж системы ХВО в котельной № 4 |  |  | увеличение эффективности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, с. Менчереп, ул. Центральная, 4 Котельная № 4 | Произво-дительность | м3/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 143,316 |  | 0,00 |  |  | 143,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.2. | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 4 |  |  | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,131 |  | 0,00 |  |  | 129,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.3. | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной № 4 |  |  | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 275,87 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 275,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.4. | Монтаж ЧРП на сетевых и подпиточных насосах в котельной № 4 |  |  | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  |  | Кол-во | шт. | 0 | 2 | 2017 | 2017 | 163,804 |  | 0,00 |  |  | 163,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.5. | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 5 |  |  | повышение надежности теплоснабжения, и увеличение эффективности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, п. Дунай Ключ, ул. Новая, 14б Котельная № 5 | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,31 |  | 0,00 |  |  | 129,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.6. | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной № 5 |  |  | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 275,87 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 275,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.7. | Монтаж системы ХВО в котельной № 22 |  |  | увеличение эффективности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, с. Евтино, пер. Садо- вый, 15 Котельная № 22 | Произво-дительность | м3/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 143,32 |  | 0,00 |  |  | 143,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.8. | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 22 |  |  | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 70,71 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 70,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.9. | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной № 22 |  |  | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 275,87 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 275,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.10. | Монтаж обору-дования дистан-ционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 19 |  |  | повышение надежности тепло-снабжения, увели-чение эффектив-ности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, с. Вишневка, ул. Школьная, 5а Котельная № 19 | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 70,71 |  | 0,00 |  |  | 70,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |
| 3.2.11. |  | Монтаж системы ХВО в котельной № 26 | снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения |  | Кемеровская область, Беловский район, с. Новобачаты, ул. Береговая, 19а Котельная № 26 |  | Производи-тельность | м³/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 143,32 |  | 0,00 |  |  | 143,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.12. |  | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 26 | повышение надежности теплоснабжения |  |  |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 70,70 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 70,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.13. |  | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 26 | повышение надежности теплоснабжения |  |  |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 275,87 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 275,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.14. |  | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 25 | повышение надежности теплоснабжения |  | Кемеровская область, Беловский район район, с. Новобачаты, ул. Дружбы, 11а Котельная № 25 |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,13 |  | 0,00 |  |  | 129,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.15. |  | Монтаж системы ХВО в котельной № 3 | увеличение эффективности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул. Мира, 27 |  | Произво-дительность | м³/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 143,32 |  | 0,00 |  |  | 143,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.16. |  | Монтаж оборудования дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 3 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  |  |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,13 |  | 0,00 |  |  | 129,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.17. |  | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 3 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  |  |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 275,87 |  | 0,00 |  |  | 275,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |
| 3.2.18. |  | Монтаж системы ХВО в котельной № 9 | увеличение эффективности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул. .Загорная, 1б |  | Производи-тельность | м3/час | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 143,32 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 143,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.19. |  | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 9 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  |  |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 129,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 129,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.20. |  | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 9 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  |  |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 275,87 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 275,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.21. |  | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 5 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул. Вокзальная, 24 |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,13 |  |  | 0,00 |  | 129,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.22. |  | Установка системы ХВО в котельной № 2 | увеличение эффективности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул. Томская, 14в |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 143,32 |  |  | 0,00 |  | 143,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.23. |  | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 2 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  |  |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,13 |  |  | 0,00 |  | 129,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.24. |  | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 2 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  |  |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 275,87 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 275,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.25. | Монтаж системы ХВО в котельной № 7 | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул. Заводская, 2а | Произво-дитель-ность | м3/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 143,32 | 0,00 | 143,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.26. | Монтаж оборудова-ния дистацион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 7 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,13 | 0,00 | 129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.27. | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 7 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.28. | Монтаж системы ХВО в котельной № 8 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Кемеровская область, Беловский район, с. Мохово, ул. Шоссейная, 2г | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 143,315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.29. | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельную № 8 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,13 | 0,00 | 129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.30. | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 8 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 275,872 | 0,00 | 0,00 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.31. | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 10 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Кемеровская обл., Беловский район, с. Мохово, ул. Комсомольская, 8б | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 70,705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.32. | Монтаж системы ХВО в котельной № 12 | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская область, Беловский район, д. Ивановка, пер. Советский, 7 | Мощность | м3/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 143,32 | 0,00 | 143,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.33. | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 12 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,13 | 0,00 | 129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.34. | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 12 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.35. | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 1 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская область, Беловский район, с. Старопестерево, ул. Партизан- ская, 18 | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 70,71 | 0,00 | 70,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.36. | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 1 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.37. | Монтаж балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  | Кол-во | шт. | 0 | 14 | 2017 | 2017 | 247,89 | 0,00 | 247,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.38. | Монтаж , наладка оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 28 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская область, Беловский район, с. Пермяки, ул. Школьная, 4а | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,13 | 0,00 | 129,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.2.39. | Установка системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 28 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 275,87 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 275,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.2.40. | Монтаж, наладка оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 29 | повышение надежности теплоснабжения | Кемеровская область, Беловский район, д. Каралда, ул. Мира, 14 | Кол-во | м | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 129,13 | 0,00 | 0,00 |  | 129,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.2.41. | Установка системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 17 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Кемеровская область, Беловский район, с. Беково, ул. Мелиораторов | Кол-во | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 265,33 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 265,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9384,09 | 0,00 |  | 3123,69 |  | 2407,34 |  | 898,32 |  | 1580,85 |  | 1373,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9384,09 | 0,00 |  | 3123,69 |  | 2407,34 |  | 898,32 |  | 1580,85 |  | 1373,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения «Энергоресурс» по узлу теплоснабжения Беловского муниципального района на 2017-2021 годы

| Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Котельная № 1 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Почтовая, 40 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Котельная № 2 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Томская, 14в | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная № 3 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Мира, 27 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная № 4 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Озерная, 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Котельная № 5 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Вокзальная, 24 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Котельная № 8 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Экскаваторная, 2а | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная № 9 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Загорная, 1б | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Котельная № 6 | Беловский район, п. Артышта, ул. Артыштинская, 2б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Котельная № 7 | Беловский район, п. Щебзавод, ул. Заводская, 2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная | п. Новый Каракан, ул. Содружества, 27а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная | Беловский район, с. Беково, ул. Мелиораторов, 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная школьная | Беловский район, с. Вишневка, ул. Школьная, 9а | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Котельная клубная | Беловский район, с. Вишневка, ул. Новая, 10 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная школьная | Беловский район, с. Каракан, ул. Инская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная центральная | Беловский район,с. Евтино, пер. Садовый, 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная школьная | Беловский район, с. Каралда, ул. Мира, 14а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Котельная клубная | Беловский район, с. Коновалово, ул. Почтовая, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,8 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Новобачаты, ул. Дружбы, 11а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная детского сада | Беловский район, с. Новобачаты, ул. Береговая, 19а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Пермяки, ул. Школьная, 4а | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная базы | Беловский район, с. Пермяки, ул. Центральная, 5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная школьная | Беловский район, с. Сидоренково, ул. Центральная, 7 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Старопестерево, ул. Партизанская, 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Котельная школьная | Беловский район, с. Старопестерево, ул. Школьная, 16 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Заринское | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Менчереп, ул. Центральная, 4 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Дунай Ключул. Новая, 14б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Котельная клубная | Беловский район, с. Дунай Ключул. Новая, 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная приюта | Беловский район, с.Мохово, ул. Стадионная, 13в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная РДК | Беловский район, с. Мохово, ул. Комсомольская, 8б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная центральная | Беловский район, с.Мохово, ул. Шоссейная, 2г | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Котельная школьная | Беловский район, с. Мохово, ул. Молодежная, 20а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Котельная базы | Беловский район, с. Мохово, ул. Школьная, 20а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Ивановка, пер. Советский, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,48 |
| Котельная школьная | Беловский район, с. Конево, ул. Школьная, 28г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школьная | Беловский район, с. Инюшка, ул. Школьная, 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Котельная приюта | Беловский район, п. Убинский, ул. Школьная, 13а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Уроп, ул. Степная, 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная приюта | Беловский район, с. Поморцево, ул. Центральная, 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| ЦТП | п. Снежинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Котельная № 1 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Почтовая, 40 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 150,30 | 150,30 | 150,30 | 150,30 | 150,30 | 150,30 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 |
| Котельная № 2 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Томская, 14в | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 609,91 | 609,91 | 609,91 | 609,91 | 609,91 | 609,91 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 |
| Котельная № 3 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Мира, 27 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 574,44 | 574,44 | 574,44 | 574,44 | 574,44 | 574,44 | 398,10 | 398,10 | 398,10 | 398,10 | 398,10 | 398,10 |
| Котельная № 4 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Озерная, 46 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 132,71 | 132,71 | 132,71 | 132,71 | 132,71 | 132,71 | 125,82 | 125,82 | 125,82 | 125,82 | 125,82 | 125,82 |
| Котельная № 5 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Вокзальная, 24 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 20,13 |
| Котельная № 8 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Экскаваторная, 2а | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 9 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Загорная, 1б | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| Котельная № 6 | Беловский район, п. Артышта, ул. Артыштинская, 2б | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| Котельная № 7 | Беловский район, п. Щебзавод, ул. Заводская, 2а | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 377,46 | 377,46 | 377,46 | 377,46 | 377,46 | 377,46 |
| Котельная | п. Новый Каракан, ул. Содружества, 27а | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2510,67 | 2510,67 | 2510,67 | 2510,67 | 2510,67 | 2510,67 | 2519,22 | 2519,22 | 2519,22 | 2519,22 | 2519,22 | 2519,22 |
| Котельная | Беловский район, с. Беково, ул. Мелиораторов, 1а | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1010,64 | 1010,64 | 1010,64 | 1010,64 | 1010,64 | 1010,64 | 352,18 | 352,18 | 352,18 | 352,18 | 352,18 | 352,18 |
| Котельная школьная | Беловский район, с. Вишневка, ул. Школьная, 9а | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| Котельная клубная | Беловский район, с. Вишневка, ул. Новая, 10 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
| Котельная школьная | Беловский район, с. Каракан, ул. Инская | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Евтино, пер. Садовый, 15 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 756,03 | 756,03 | 756,03 | 756,03 | 756,03 | 756,03 | 334,16 | 334,16 | 334,16 | 334,16 | 334,16 | 334,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школьная | Беловский район, с. Каралда, ул. Мира, 14а | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 35,81 | 35,81 | 35,81 | 35,81 | 35,81 | 35,81 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 |
| Котельная клубная | Беловский район , с. Коновалово, ул. Почтовая, 7 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Новобачаты, ул. Дружбы, 11а | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 765,15 | 765,15 | 765,15 | 765,15 | 765,15 | 765,15 | 239,31 | 239,31 | 239,31 | 239,31 | 239,31 | 239,31 |
| Котельная детского сада | Беловский район, с. Новобачаты, ул. Береговая, 19а | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Пермяки, ул. Школьная, 4а | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 317,53 | 317,53 | 317,53 | 317,53 | 317,53 | 317,53 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 |
| Котельная базы | Беловский район, с. Пермяки, ул. Центральная, 5 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Котельная школьная | Беловский район, с. Сидоренково, ул. Центральная, 7 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Старопестерево, ул. Партизанская, 18 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 612,77 | 612,77 | 612,77 | 612,77 | 612,77 | 612,77 | 636,04 | 636,04 | 636,04 | 636,04 | 636,04 | 636,04 |
| Котельная школьная | Беловский район, с. Старопестерево, ул. Школьная, 16 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,69 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Заринское | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 480,38 | 480,38 | 480,38 | 480,38 | 480,38 | 480,38 | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Менчереп, ул. Центральная, 4 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 314,19 | 314,19 | 314,19 | 314,19 | 314,19 | 314,19 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Дунай Ключ, ул. Новая, 14б | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 63,73 | 63,73 | 63,73 | 63,73 | 63,73 | 63,73 |
| Котельная клубная | Беловский район, с. Дунай Ключ, ул. Новая, 5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Котельная приюта | Беловский район, с. Мохово, ул. Стадионная, 13в | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 17,87 | 17,87 | 17,87 | 17,87 | 17,87 | 17,87 |
| Котельная РДК | Беловский район, с. Мохово, ул. Комсомольская, 8б | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 74,11 | 74,11 | 74,11 | 74,11 | 74,11 | 74,11 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Мохово, ул. Шоссейная, 2г | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 334,11 | 334,11 | 334,11 | 334,11 | 334,11 | 334,11 | 107,28 | 107,28 | 107,28 | 107,28 | 107,28 | 107,28 |
| Котельная школьная | Беловский район, с. Мохово, ул. Молодежная, 20а | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 |
| Котельная бпзы | Беловский район, с. Мохово, ул. Школьная, 20а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Ивановка, пер. Советский, 7 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 384,61 | 384,61 | 384,61 | 384,61 | 384,61 | 384,61 | 282,82 | 282,82 | 282,82 | 282,82 | 282,82 | 282,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школьная | Беловский район, с. Конево, ул. Школьная, 28г | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 |
| Котельная школьная | Беловский район, с. Инюшка, ул. Школьная, 36 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 41,12 | 41,12 | 41,12 | 41,12 | 41,12 | 41,12 |
| Котельная приюта | Беловский район, п. Убинский, ул. Школьная, 13а | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 |
| Котельная центральная | Беловский район, с. Уроп, ул. Степная, 25 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Котельная приюта | Беловский район, с. Поморцево, ул. Центральная, 46 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| ЦТП | п. Снежинский | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 9569,06 | 9569,06 | 9569,06 | 9569,06 | 9569,06 | 9569,06 | 8408,71 | 8408,71 | 8408,71 | 8408,71 | 8408,71 | 8408,71 |
| Итого: |  | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

ООО «Энергоресурс» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | 71,9 | 69,8 |  | 71,9 | 69,8 | 69,8 |  | 69,8 |  | 69,8 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,22 | 0,22 |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения, всего, в т.ч. | % | 40,22 |  | 64,09 | 48,08 | 53,48 | 57,29 | 60,69 |  | 64,09 |  |
|  | - износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 40,22 |  | 64,09 | 48,08 | 53,48 | 57,29 | 60,69 |  | 64,09 |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 19934,5 |  | 19829,06 | 19934,5 | 19875,88 | 19875,88 | 19864,17 |  | 19829,06 |  |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 23,44 |  | 23,32 | 23,32 | 23,37 | 23,37 | 23,35 |  | 23,32 |  |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | 15336,66 |  | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 |  | 15336,66 |  |
|  |  | м3 для пара | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Финансовый план ООО «Энергоресурс» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Собственные средства | 7952,62 | 0,00 | 7952,62 | 2647,19 | 2040,12 | 761,29 | 1339,71 | 1164,32 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 7952,62 | 0,00 | 7952,62 | 2647,19 | 2040,12 | 761,29 | 1339,71 | 1164,32 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 7952,62 | 0,00 | 7952,62 | 2647,19 | 2040,12 | 761,29 | 1339,71 | 1164,32 |

Приложение № 2

к протоколу № 17 заседания

Правления РЭК КО

от 27.04.2017

Справка к инвестиционной программе ООО «Энергоресурс»

на 2017-2021 годы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Место расположения | Предложение предприятия |  |  | Подтверждающие документы | Заме-чания | Эксперт-ная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аморти-зация | При-быль |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Монтаж тепловой изоляции от здания котельной по ул. Партизанская,18 до ул. Центральная,1б | Кемеровская область, Беловский район, с.Старопестерево, ул.Партизанская,18 | 1 000,05 | 1 000,05 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 1 000,05 |
| 2 | Монтаж тепловой изоляции: ул. Содружества,27а до ул. Содружества ,46 | Кемеровская область, Беловский район, пос. Новый Каракан | 584,22 | 584,22 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 584,22 |
| 3 | Монтаж тепловой изоляции от здания котельной по ул. Почтовая до здания детского сада | Кемеровская область, Беловский район, с. Коновалово | 283,10 | 283,10 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 283,10 |
| 4 | Монтаж системы ХВО в котельной №4 | Кемеровская область, Беловский район, с. Менчереп, ул. Центральная,4 Котельная №4 | 121,45 | 121,45 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 121,45 |
| 5 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной№4 |  | 109,43 | 109,43 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 109,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Монтаж системы видеонаблюдения,ОПС в котельной №4 |  | 233,79 | 233,79 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 233,79 |
| 7 | Монтаж ЧРП на сетевых и подпиточных насосах в котельной №4 |  | 138,82 | 138,82 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 138,82 |
| 8 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №5 | Кемеровская область, Беловский район, п. Дунай Ключ, ул. Новая,14б Котельная №5 | 109,58 | 109,58 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 109,58 |
| 9 | Монтаж системы видеонаблюдения,ОПС в котельной №5 |  | 233,79 | 233,79 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 233,79 |
| 10 | Монтаж системы ХВО в котельной №22 | Кемеровская область, Беловский район, с. Евтино, пер. Садовый,15 Еотельная №22 | 121,46 | 121,46 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 121,46 |
| 11 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в кот. №22 |  | 59,92 | 59,92 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 59,92 |
| 12 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №22 |  | 233,79 | 233,79 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 233,79 |
| 13 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №19 | Кемеровская область, Беловский район, с. Вишневка, ул. Школьная,5а Котельная №19 | 59,92 | 59,92 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 59,92 |
| 14 | Монтаж системы ХВО в котельной №26 | Кемеровская область, Беловский район, с. Новобачаты, ул.Береговая,19а Котельная №26 | 121,45 | 121,45 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 121,45 |
| 15 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №26 |  | 59,92 | 59,92 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 59,92 |
| 16 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №26 |  | 233,79 | 233,79 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 233,79 |
| 17 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №25 | Кемеровская область, Беловский район, с. Новобачаты, ул.Дружбы ,1 1а Котельная №25 | 109,43 | 109,43 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 109,43 |
| 18 | Монтаж системы ХВО в котельной №3 | Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул.Мира, 27 | 121,46 | 121,46 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 121,46 |
| 19 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в кот. №3 |  | 109,43 | 109,43 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 109,43 |
| 20 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №3 |  | 233,79 | 233,79 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 233,79 |
| 21 | Монтаж системы ХВО в котельной №9 | Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул.Загорная,1б | 121,46 | 121,46 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 121,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №9 |  | 109,43 | 109,43 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 109,43 |
| 23 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №9 |  | 233,79 | 233,79 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 233,79 |
| 24 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №5 | Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул.Вокзальная, 24 | 109,43 | 109,43 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 109,43 |
| 25 | Установка системы ХВО в котельной №2 | Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул.Томская, 14в | 121,46 | 121,46 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 121,46 |
| 26 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №2 |  | 109,43 | 109,43 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 109,43 |
| 27 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №2 |  | 233,79 | 233,79 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 233,79 |
| 28 | Монтаж системы ХВО в котельной №7 | Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул.Заводская, 2а | 121,46 | 121,46 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 121,46 |
| 29 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №7 |  | 109,43 | 109,43 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 109,43 |
| 30 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №7 |  | 233,79 | 233,79 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 233,79 |
| 31 | Монтаж системы ХВО в котельной №8 | Кемеровская область, Беловский район, с. Мохово, ул. Шоссейная,2г | 121,45 | 121,45 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 121,45 |
| 32 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в кот. №8 |  | 109,43 | 109,43 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 109,43 |
| 33 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №8 |  | 233,79 | 233,79 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 233,79 |
| 34 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №10 | Кемеровская обл., с. Мохово, ул. Комсомольская,8б | 59,92 | 59,92 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 59,92 |
| 35 | Монтаж системы ХВО в котельной №12 | Кемеровская область, Беловский район, д. Ивановка, пер. Советский,7 | 121,45 | 121,45 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 121,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №12 |  | 109,43 | 109,43 | 0,00 | Сметный расчет, ПЗ, акт обследования. | Х | 109,43 |
| 37 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №12 |  | 233,79 | 233,79 | 0,00 | Сметный расчет, Дефектная ведомость | Х | 233,79 |
| 38 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №1 | Кемеровская область, Беловский район, с.Старопестерево, ул.Партизанская,18 | 59,92 | 59,92 | 0,00 | Сметный расчет, Дефектная ведомость | Х | 59,92 |
| 39 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №1 |  | 233,79 | 233,79 | 0,00 | Сметный расчет, Дефектная ведомость | Х | 233,79 |
| 40 | Монтаж балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей |  | 210,08 | 210,08 | 0,00 | Сметный расчет, Дефектная ведомость | Х | 210,08 |
| 41 | Монтаж, наладка оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №28 | Кемеровская область, Беловский район, с.Пермяки, ул.Школьная,4а | 109,43 | 109,43 | 0,00 | Сметный расчет, Дефектная ведомость | Х | 109,43 |
| 42 | Установка системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №28 |  | 233,79 | 233,79 | 0,00 | Сметный расчет, Дефектная ведомость | Х | 233,79 |
| 43 | Монтаж, наладка оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №29 | Кемеровская область, Беловский район, д.Каралда, ул. Мира 14 | 109,43 | 109,43 | 0,00 | Сметный расчет, Дефектная ведомость | Х | 109,43 |
| 44 | Установка системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №17 | Кемеровская область, Беловский район, с. Беково, ул. Мелиораторов. | 224,85 | 224,85 | 0,00 | Сметный расчет, Дефектная ведомость | Х | 224,85 |
| Всего |  |  | 7 925,62 | 7 925,62 | 0,00 | Х | Х | 7 925,62 |
| Источник финансирования программы, по оценке экспертов |  |  |  |  |  | из прибыли |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | из амортизации |  | 7 925,62 |

Приложение № 3

к протоколу № 17 заседания

Правления РЭК КО

от 27.04.2017

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Энергоресурс»

для формирования долгосрочных тарифов

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском

рынке Беловского района, на период с 28.04.2017 по 31.12.2021

| Наименова-ние регулируе-мой организации | Год | Базовый уровень опера-ционных расходов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Нор-ма-тив-ный уро-вень при-были | Уро-вень на-деж-ности теп-лос-наб-жения | Показатели энергосбе-режения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энерго-сбережения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» | 2017 | 87 656,71 | 1,00 | 0,95 | x | 218,12 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 2,47 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19934,5 Гкал |  |  |
|  | 2018 | x | 1,00 | 1,49 | x | 218,12 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 2,47 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19934,5 Гкал |  |  |
|  | 2019 | x | 1,00 | 1,51 | x | 218,12 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 2,47 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19934,5 Гкал |  |  |
|  | 2020 | x | 1,00 | 1,55 | x | 218,12 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 2,47 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19934,5 Гкал |  |  |
|  | 2021 | x | 1,00 | 1,59 | x | 218,12 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 2,47 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19934,5 Гкал |  |  |

Приложение № 4

к протоколу № 17 заседания

Правления РЭК КО

от 27.04.2017

Долгосрочные тарифы ООО «Энергоресурс»

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском

рынке Беловского района, на период с 28.04.2017 по 31.12.2021

(без НДС)

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Энергоре-сурс» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциация тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 26.04.2017 | 2 636,02 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 2 846,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 2 846,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 2 910,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 2 910,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3 083,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3 083,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 149,93 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 149,93 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 327,89 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 26.04.2017 | 3 110,50 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 3 359,32 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 3 359,32 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 3 434,56 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 3 434,56 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3 637,99 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3 637,99 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 716,92 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 716,92 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 926,91 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Энергоре-сурс» | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 5

к протоколу № 17 заседания

Правления РЭК КО

от 27.04.2017

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергии
ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово)

Вид деятельности: Теплоснабжение

Вид тарифа: Тепловая энергия

Для потребителей: Беловского района

Основные показатели, используемые при расчете тарифов:

- Физические показатели:

| Показатели | Ед. изм. | Предложения предприятия на … год | Предложение экспертов на 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Производство и отпуск тепловой энергии (теплоносителя) |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. |  |  | 39 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. |  |  |  |
| -от 3,00 до 20,00 | шт. |  |  |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. |  |  |  |
| -более 100,00 | шт. |  |  |  |
| Нормативная выработка | Гкал |  |  | 65 099,92 |
| Полезный отпуск | Гкал |  |  | 65 363,98 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал |  |  | 32 562,93 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал |  |  | 30 171,22 |
| Отпуск иным потребителям, всего, в том числе | Гкал |  |  | 897,26 |
| Отпуск иным потребителям в паре от 7 до 13 кГс/см2 |  |  |  |  |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал |  |  | 1 732,57 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал |  |  | 63 631,41 |
| Расход на собственные нужды | Гкал |  |  | 2 174,34 |
| Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии |  |  |  |  |
| Потери в сетях предприятия (нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии (теплоносителя)) | Гкал |  |  | 19 934,50 |
| Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |
| Поставщик |  |  |  |  |
| Объем покупки | Гкал |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф покупки | руб./Гкал |  |  |  |
| Стоимость | тыс. руб. |  |  |  |
| Топливо |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т. ч. | кг у.т./Гкал |  |  | 218,12 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал |  |  | 218,12 |
| -уголь бурый | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -мазут топочный | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -природный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -коксовый газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -доменный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| Тепловой эквивалент |  |  |  | 0,661 |
| - уголь каменный |  |  |  | 0,661 |
| -уголь бурый |  |  |  |  |
| -мазут топочный |  |  |  |  |
| -природный газ |  |  |  |  |
| -коксовый газ |  |  |  |  |
| -доменный газ |  |  |  |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал |  |  | 330,19 |
| -уголь каменный | кг/Гкал |  |  | 330,19 |
| -уголь бурый | кг/Гкал |  |  |  |
| -мазут топочный | кг/Гкал |  |  |  |
| -природный газ | м3/Гкал |  |  |  |
| -коксовый газ | м3/Гкал |  |  |  |
| -доменный газ | м3/Гкал |  |  |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т |  |  | 20 777,32 |
| -уголь каменный | т |  |  | 20 777,32 |
| -уголь бурый | т |  |  |  |
| -мазут топочный | т |  |  |  |
| -природный газ | тыс. м3 |  |  |  |
| -коксовый газ | тыс. м3 |  |  |  |
| -доменный газ | тыс. м3 |  |  |  |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % |  |  | 0,70 |
| -при автомобильных перевозках | % |  |  | 0,20 |
| -при железнодорожных перевозках | % |  |  | 0,00 |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % |  |  | 0,50 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т |  |  | 20 922,76 |
| -уголь каменный | т |  |  | 20 922,76 |
| - природный газ | т |  |  |  |
| -мазут топочный | т |  |  |  |
| Цена натурального топлива | руб./т |  |  | 941,06 |
| -уголь каменный | руб./т |  |  | 941,06 |
| -уголь бурый | руб./т |  |  |  |
| -мазут топочный | руб./т |  |  |  |
| -природный газ | руб./т. м3 |  |  |  |
| -коксовый газ | руб./т. м3 |  |  |  |
| -доменный газ | руб./т. м3 |  |  |  |
| Стоимость топлива, всего, в т. ч.: | тыс. руб. |  |  | 19 689,63 |
| -уголь каменный | тыс. руб. |  |  | 19 689,63 |
| -уголь бурый | тыс. руб. |  |  |  |
| -мазут топочный | тыс. руб. |  |  |  |
| -природный газ | тыс. руб. |  |  |  |
| -коксовый газ | тыс. руб. |  |  |  |
| -доменный газ | тыс. руб. |  |  |  |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т. ч.: | тыс. руб. |  |  | 13 352,56 |
| -автомобильные перевозки | тыс. руб. |  |  | 11 612,77 |
| -железнодорожные перевозки | тыс. руб. |  |  |  |
| -погрузка разгрузка, прочие услуги | тыс. руб. |  |  | 1 739,79 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. |  |  | 33 042,19 |
| Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т. ч.: | тыс. кВтч |  |  | 4 702,10 |
| -по высокому напряжению | тыс. кВтч |  |  |  |
| -по СН I | тыс. кВтч |  |  |  |
| -по СН II | тыс. кВтч |  |  | 4 602,10 |
| -по низкому напряжению | тыс. кВтч |  |  | 100,00 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВтч потреблен. электроэнергии, в т. ч.: | руб. |  |  | 3,51 |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  |  |
| -по СН I | руб. |  |  |  |
| -по СН II | руб. |  |  | 3,50 |
| -по низкому напряжению | руб. |  |  | 4,14 |
| Заявленная мощность, всего, в т. ч.: | кВт |  |  |  |
| -по высокому напряжению | кВт |  |  |  |
| -по СН I | кВт |  |  |  |
| -по СН II | кВт |  |  |  |
| -по низкому напряжению | кВт |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт заявленной мощности, в т.ч.: | руб. |  |  |  |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  |  |
| -по СН I | руб. |  |  |  |
| -по СН II | руб. |  |  |  |
| -по низкому напряжению | руб. |  |  |  |
| Средний тариф 1 кВтч | руб. |  |  | 3,51 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. |  |  | 16 509,27 |
| Вода и водоотведение |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т. ч.: | тыс. м3 |  |  | 18,54 |
| -собственный подъём | тыс. м3 |  |  |  |
| -объем поставки | тыс. м3 |  |  |  |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 |  |  |  |
| Себестоимость воды | руб./м3 |  |  |  |
| Тариф на воду | руб./м3 |  |  | 40,71 |
| Тариф на водоотведение | руб./м3 |  |  |  |
| Стоимость воды и водоотведения, всего, в т. ч.: | тыс. руб. |  |  | 754,77 |
| -стоимость воды | тыс. руб. |  |  | 754,77 |
| -стоимость водоотведения | тыс. руб. |  |  |  |
| Стоимость реагентов, всего | тыс. руб. |  |  | 748,84 |

- Применяемые индексы

| Показатели | Ед. изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Индекс потребительских цен | % |  | 4,0 |  |
| Индекс роста цен на топливо, в т. ч. | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 3,9 |  |
| -уголь бурый |  |  |  |  |
| -мазут топочный |  |  | 4,0 |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |
| Индекс роста цен на: | % |  |  |  |
| - электроэнергию |  |  | 6,0 |  |
| - холодную воду |  |  | 4,5 |  |
| - водоотведение |  |  | 4,2 |  |
| - тепловую энергию |  |  | 3,9 |  |
| Индекс роста цен на доставку каждого энергетического ресурса | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 4,0 |  |
| -уголь бурый |  |  |  |  |
| -мазут топочный |  |  | 4,0 |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |

- Долгосрочные параметры регулирования

| Показатели | Ед. изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 87 656,71 |  |  |  |  |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Нормативный уровень прибыли | % | 0,95 | 1,49 | 1,51 | 1,55 | 1,59 |
| Индекс изменения количества активов | % |  |  |  |  |  |

- Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования

- Расчет тарифов на тепловую энергию 
ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово)

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | с 26.04. по 30.06. | 2 636,02 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 2 846,88 | 8,00 |
| 2018 г. | с 01.01. по 30.06. | 2 846,88 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 2 910,64 | 2,24 |
| 2019 г. | с 01.01. по 30.06. | 2 910,64 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 3 083,04 | 5,92 |
| 2020 г. | с 01.01. по 30.06. | 3 083,04 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 3 149,93 | 2,17 |
| 2021 г. | с 01.01. по 30.06. | 3 149,93 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 3 327,89 | 5,65 |

Приложение № 6

к протоколу № 17 заседания

Правления РЭК КО

от 27.04.2017

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Энергоресурс»

для формирования долгосрочных тарифов

| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень опера-ционных расхо-дов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Нор-ма-тив-ный уро-вень при-были | Уро-вень на-деж-ности теп-лос-наб-же-ния | Показатели энергосбе-режения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбере-жения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» | 2017 | 561,98 | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,91 м³/м² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 336,66 м³ |  |  |
|  | 2018 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,91 м³/м² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 336,66 м³ |  |  |
|  | 2019 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,91 м³/м² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 336,66 м³ |  |  |
|  | 2020 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,91 м³/м² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 336,66 м³ |  |  |
|  | 2021 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 1,91 м³/м² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 336,66 м³ |  |  |

на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке

Беловского района, на период 28.04.2017 по 31.12.2021

|  |  |  |  | Приложение № 7 к протоколу № 17 заседания Правления РЭК КО от 27.04.2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Долгосрочные тарифы ООО «Энергоресурс» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Беловского района, на период с 28.04.2017 по 31.12.2021 (без учета НДС) |  |  |  |  |
|  | Наименование регулируемой организации; Вид тарифа; Период; Вид теплоносителя. вода; пар. ООО «Энергоресурс»; Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель. Одноставочный руб./ м3; с 28.04.2017; 49,75; x. с 01.07.2017; 51,69; x. с 01.01.2018; 51,69; x. с 01.07.2018; 54,31; x. с 01.01.2019; 54,31; x. с 01.07.2019; 56,05; x. с 01.01.2020; 56,05; x. с 01.07.2020; 58,86; x. с 01.01.2021; 58,86; x. с 01.07.2021; 60,79; x. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям. Одноставочный руб./ м3; с 28.04.2017; 49,75; x. с 01.07.2017; 51,69; x. с 01.01.2018; 51,69; x. с 01.07.2018; 54,31; x. с 01.01.2019; 54,31; x. с 01.07.2019; 56,05; x. с 01.01.2020; 56,05; x. с 01.07.2020; 58,86; x. с 01.01.2021; 58,86; x. с 01.07.2021; 60,79; x. Население (тарифы указываются с учетом НДС) *. Одноставочный руб./ м3; с 28.04.2017; 58,71; x. с 01.07.2017; 60,99; x. с 01.01.2018; 60,99; x. с 01.07.2018; 64,09; x. с 01.01.2019; 64,09; x. с 01.07.2019; 66,14; x. с 01.01.2020; 66,14; x. с 01.07.2020; 69,45; x. с 01.01.2021; 69,45; x. с 01.07.2021; 71,73; x. |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 8

к протоколу № 17 заседания

Правления РЭК КО

от 27.04.2017

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель и ГВС
ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово)

Вид деятельности: Теплоснабжение

Вид тарифа: Теплоноситель и ГВС

Для потребителей: Беловского района

Основные показатели, используемые при расчете тарифов:

- Физические показатели:

| Показатели | Ед. изм. | Теплоноситель по данным экспертам |
| --- | --- | --- |
| Теплоносителя всего, | м3 | 80 275,00 |
| население | м3 | 57 599,00 |
| объекты соц. сферы и бюджета | м3 | 4 172,00 |
| иные | м3 | 18 505,00 |

- Применяемые индексы

| Показатели | Ед. изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Индекс потребительских цен | % |  | 4,0 |  |
| Индекс роста цен на топливо, в т.ч. | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 3,9 |  |
| -мазут топочный |  |  | 4,0 |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |
| Индекс роста цен на: | % |  |  |  |
| - электроэнергию |  |  | 6,0 |  |
| - холодную воду |  |  | 4,5 |  |
| - водоотведение |  |  | 4,2 |  |
| - тепловую энергию |  |  | 3,9 |  |
| Индекс роста цен на доставку каждого энергетического ресурса | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 4,0 |  |
| -мазут топочный |  |  | 4,0 |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |

- Долгосрочные параметры регулирования

| Показатели | Ед. изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 561,98 |  |  |  |  |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Нормативный уровень прибыли | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Расчет тарифов на теплоноситель
ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово)

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | с 26.04. по 30.06. | 49,75 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 51,69 | 3,90 |
| 2018 г. | с 01.01. по 30.06. | 51,69 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 54,31 | 5,07 |
| 2019 г. | с 01.01. по 30.06. | 54,31 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 56,05 | 3,20 |
| 2020 г. | с 01.01. по 30.06. | 56,05 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 58,86 | 5,01 |
| 2021 г. | с 01.01. по 30.06. | 58,86 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 60,79 | 3,28 |

- Расчет тарифов на горячую воду в открытой системе горячего теплоснабжения
 ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово)

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | с 26.04. по 30.06. | 208,97 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 223,64 | 7,02 |
| 2018 г. | с 01.01. по 30.06. | 223,64 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 230,11 | 2,90 |
| 2019 г. | с 01.01. по 30.06. | 230,11 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 242,27 | 5,28 |
| 2020 г. | с 01.01. по 30.06. | 242,27 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 249,12 | 2,83 |
| 2021 г. | с 01.01. по 30.06. | 249,12 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 261,79 | 5,09 |

Приложение № 9

к протоколу № 17 заседания

Правления РЭК КО

от 27.04.2017

Долгосрочные тарифы ООО «Энергоресурс» на горячую воду

в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Беловского района, на период

с 28.04.2017 по 31.12.2021

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с учетом НДС)* | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС)** | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) *** | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Энергоресурс» | с 28.04.2017 | 246,58 | 208,97 | 49,75 | 2 636,02 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 263,90 | 223,64 | 51,69 | 2 846,88 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 263,90 | 223,64 | 51,69 | 2 846,88 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 271,53 | 230,11 | 54,31 | 2 910,64 | х | х |
|  | с 01.01.2019 | 271,53 | 230,11 | 54,31 | 2 910,64 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 285,87 | 242,27 | 56,05 | 3 083,04 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 285,87 | 242,27 | 56,05 | 3 083,04 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 293,96 | 249,12 | 58,86 | 3 149,93 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 293,96 | 249,12 | 58,86 | 3 149,93 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 308,92 | 261,79 | 60,79 | 3 327,89 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ООО «Энергоресурс», реализуемый на потребительском рынке Беловского района, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от  27.04.2017 № 51.

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «Энергоресурс», реализуемую на потребительском рынке Беловского района, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2017 № 50.

Приложение № 10

к протоколу № 17 заседания

Правления РЭК КО

от 27.04.2017

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более,

на 2018 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ИНН 4222010511, по узлу теплоснабжения г. Осинники | 226,09 |
| 2 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ИНН 4222010511, по узлу теплоснабжения г. Калтан | 226,43 |

- Примечание: согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Приложение № 11

к протоколу № 17 заседания

Правления РЭК КО

от 27.04.2017

Динамика изменения НУР

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Калтан ИНН 4222010511 | Каменный уголь |  |  |  |
|  |  | 226,83 | 228,04 | 226,27 | 226,43 |
| 2 | ОАО «Южно- Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан Кемеровской области) по узлу теплоснабжения г. Осинники ИНН 4222010511 | Каменный уголь |  |  |  |
|  |  | 225,14 | 226,09 | 226,09 | 226,12 |

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Калтан                                     ИНН 4222010511

- Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии в 2018 году увеличится по сравнению с 2017 годом на 0,16 кг.у.т./Гкал, в связи с увеличением мощности котельной на 0,14 МВТ при замене котлов на котельной школы №29 на котлы КВр-0,250к и увеличении расходов на хозяйственно- бытовые нужды в следствии увеличения численности работающих человек в сутки на котельной пос. Малышев лог до 4 чел./сутки, на котельной шк № 29 до 2 чел./сутки.

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Осинники                                     ИНН 4222010511

- Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии в 2018 году увеличится по сравнению с 2017 годом на 0,03 кг.у.т./Гкал в связи с заменой котлов:

- На котельной №2 котел Сибирь-10 мощностью 1,2 Гкал/ч на котел                       КВр-1,35-95ОУР мощностью 1,16 Гкал/ч.

- На котельной ж/д №2 два котла НР-18 мощностью 0,48 Гкал/ч каждый на котлы КВр-0,63-95ОУР мощностью 0,54 Гкал/ч и КВр-0,39-95ОУР мощностью 0,34 Гкал/ч.

- На котельной № 3Т два котла КВ106Эм-005 мощностью 1,42 Гкал/ч на два КВЦ-2,0-95 ШП мощностью 1,72 Гкал/ч каждый.

Приложение № 12

к протоколу № 17 заседания

Правления РЭК КО

от 27.04.2017

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год

тыс. т.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ИНН 4222010511, по узлу теплоснабжения г. Осинники | каменный уголь | 6,22 | 5,36 | 0,86 |
| 2 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ИНН 4222010511, по узлу теплоснабжения г. Калтан | каменный уголь | 3,17 | 2,73 | 0,44 |

Приложение № 13

к протоколу № 17 заседания

Правления РЭК КО

от 27.04.2017

| Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "СКЭК" объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |
| здание торгового комплекса заявителя ООО ХК «Новолекс» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Предложение предприятия | Предложение регулирующего органа | Отклонение | Обоснование отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс. руб. | 4 512,51 | 4 509,45 | - 3,06 |  |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей | тыс. руб. | 60,69 | 57,63 | - 3,06 |  |
| 1.1.1 | расходы на проектирование | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.1.2 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.1.3 | расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.1.4 | расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.1.5 | оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 7,03 | 3,96 | - 3,07 | рассчитано исходя из значений, принимаемых в расходы 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104% |
| 1.1.6 | прочие расходы | тыс. руб. | 53,66 | 53,66 | - |  |
| 1.2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.3 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 4 451,82 | 4 451,82 | 0,00 |  |
| 2 | Структура расходов | тыс. руб. | 17 807,29 | 17 807,29 | - |  |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 2.3 | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс. руб. | 17 807,29 | 17 807,29 | - |  |
| 4 | Подключаемая нагрузка | куб. м/сут. | 35,00 | 9539 | 9504 |  |
| 5 | Предлагаемые тарифы на подключение |  | 637,71 | - | - |  |
| 5.1 | Базовая ставка тарифа на протяженность сетей | тыс. руб./ км | - | - | - |  |
| 5.3 | Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку | тыс. руб./ куб. м | 637,71 | - | - |  |
| 6 | Плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. | - | 22 316,74 |  |  |

Приложение № 14

к протоколу № 17 заседания

Правления РЭК КО

от 27.04.2017

- Нормативы накопления твердых коммунальных отходов

- по категориям потребителей и категориям объектов, на которых образуются коммунальные отходы, на территории

- Кемеровской области

| - № - п/п | - Категории потребителей, объектов | - Норматив накопления, выраженный в количественных показателях объема* | - Норматив накопления, определенный исходя из массы** |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1. Физические лица |  |  |  |
| - 1.1. | - Собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), а также лица, пользующиеся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом (домовладением) | - 2,073 - м3/1 проживающего человека в год | - 0,247027 - тонн /1 прожива-ющего человека в год |
| - 2. Юридические лица, в том числе по категориям объектов |  |  |  |
| - 2.1. | - Предприятия торговли и торгово-развлекательные комплексы (аптеки, продовольственные и промтоварные магазины, супермаркеты, павильоны, киоски, рынки, оптовые базы), предприятия транспортной инфраструктуры (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы) | - 0,319 - м3/1 м2 общей площади в год | - 0,019766 - тонн/1 м2 общей площади в год |
| - 2.2. | - Образовательные учреждения (дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс), культурно - развлекательные и спортивные учреждения (клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, выставочные залы, музеи, спортивные стадионы, арены, клубы, центры, комплексы, туристические базы, библиотеки) | - 0,341 - м3/1 место в год | - 0,032935 - тонн/1 место в год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 2.3. | - Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые) | - 3,032 - м3/1 место в год | - 0,364452 - тонн/1 место в год |
| - 2.4. | - Предприятия бытовой сферы обслуживания (АЗС, автомойки, парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские, бани, сауны, ателье и иные предприятия службы быта) | - 0,227 м3/1 м2 общей площади в год | - 0,022133 - тонн/1 м2 общей площади в год |
| - 2.5. | - Медицинские учреждения (больницы, поликлиники, санатории, прочие лечебно-профилактические учреждения) | - 4,913 - м3/1 место в год | - 0,463607 - тонн/1 место в год |
| - 2.6. | - Административные здания, учреждения, организации, офисы | - 0,126 - м3/1 м2 общей площади в год | - 0,011243 - тонн/1 м2 общей площади в год |

- * Норматив накопления для физических лиц включает крупногабаритные отходы.

- **Норматив накопления, определенный исходя из массы, применяется для расчета средней плотности твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов.