УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 21

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.05.2017г. 													        г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Кулебякина М.В., Саврасов М.Г. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Приглашенные:

| Бушуева О.В | - начальник контрольно – правового управления РЭК КО |
| --- | --- |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ» |
| Седашкина Г.С. | - ведущий консультант отдела ценообразования в электроэнергетике РЭК КО |
| Овчинников А.Г. | - главный консультант технического отдела РЭК КО |

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «Поляны» (максимальная мощность 2 736 кВт), КТП 6/0,4 кВ 2×2500 кВА для электроснабжения обогатительной фабрики «Краснокаменская» (Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Стандартная) по индивидуальному проекту |
| 2. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ООО «Участок «Коксовый» (увеличение максимальной мощности на 4 203 кВт), водопонижающие насосные установки (насос АНПШ 375/350 (700 кВт), ТСН 40 кВА) – 4 шт., водоотливная насосная установка стационарная (насос ЦНС 300/360 (500кВт, 6 кВ) – 3 шт. (Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Сетевая, 32) по индивидуальному проекту |
| 3. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 751 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2017 год» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «Поляны» (максимальная мощность 2 736 кВт), КТП 6/0,4 кВ 2×2500 кВА для электроснабжения обогатительной фабрики «Краснокаменская» (Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Стандартная) по индивидуальному проекту.

Докладчики Седашкина Г.С. и Овчинников А.Г. отметили, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 2723 от 16.05.2017; исх. № 565/05 от 16.05.2017) за подписью генерального директора ООО «ОЭСК» И.А. Галицкого с просьбой провести заседание правления РЭК КО без участия представителей организации. С проектами постановлений ознакомлены, возражений не имеют.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение докладчики предлагают утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «Поляны» (максимальная мощность 2 736 кВт), КТП 6/0,4 кВ 2×2500 кВА для электроснабжения обогатительной фабрики «Краснокаменская» (Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Стандартная) по индивидуальному проекту в размере 31,83 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «Поляны» (максимальная мощность 2 736 кВт), КТП 6/0,4 кВ 2×2500 кВА для электроснабжения обогатительной фабрики «Краснокаменская» (Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Стандартная) по индивидуальному проекту представлен в приложении № 1 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила, что состав расходов, включаемых в состав платы за технологическое присоединение, определен в пункте 16 (за исключением п.п. «б и «в») Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1). При этом затраты на присоединение к вышестоящей организации отсутствуют.

Овчиников А.Г. ответил следующее:

Согласно п.30.5 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в составе указанной платы учитывается размер платы за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах.

Пункт 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1, устанавливает, что для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям учитываются расходы на выполнение сетевой организацией следующих обязательных мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

г) проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий;

д) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с Правилами технологического присоединения согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в п. 12 Правил технологического присоединения, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, а также для лиц, указанных в п. 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения, осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя, включая вводные распределительные устройства, должен осуществляться с участием сетевой организации и Заявителя), с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств Заявителя;

е) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

Конкретный перечень необходимых мероприятий (в том числе и для присоединения к вышестоящей электросетевой организации) определяется техническими условиями на технологическое присоединение.

В данном случае сетевыми организациями являются ООО «ОЭСК» и ПАО «МРСК Сибири». Расходы на выполнение сетевыми организациями мероприятий по технологическому присоединению учтены в строгом соответствии с п.16 Методических указаний.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «Поляны» (максимальная мощность 2 736 кВт), КТП 6/0,4 кВ 2×2500 кВА для электроснабжения обогатительной фабрики «Краснокаменская» (Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Стандартная) по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – 5 человек.

Воздержались – 1 человек (Кулебякина М.В.)

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ООО «Участок «Коксовый» (увеличение максимальной мощности на 4 203 кВт), водопонижающие насосные установки (насос АНПШ 375/350 (700 кВт), ТСН 40 кВА) – 4 шт., водоотливная насосная установка стационарная (насос ЦНС 300/360 (500кВт, 6 кВ) – 3 шт. (Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Сетевая, 32) по индивидуальному проекту.

Докладчики Седашкина Г.С. и Овчинников А.Г. отметили, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 2723 от 16.05.2017; исх. № 565/05 от 16.05.2017) за подписью генерального директора ООО «ОЭСК» И.А. Галицкого с просьбой провести заседание правления РЭК КО без участия представителей организации. С проектами постановлений ознакомлены, возражений не имеют.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение докладчики предлагают утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ООО «Участок «Коксовый» (увеличение максимальной мощности на 4 203 кВт), водопонижающие насосные установки (насос АНПШ 375/350 (700 кВт), ТСН 40 кВА) – 4 шт., водоотливная насосная установка стационарная (насос ЦНС 300/360 (500кВт, 6 кВ) – 3 шт. (Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Сетевая, 32) по индивидуальному проекту в размере 44,63 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ООО «Участок «Коксовый» (увеличение максимальной мощности на 4 203 кВт), водопонижающие насосные установки (насос АНПШ 375/350 (700 кВт), ТСН 40 кВА) – 4 шт., водоотливная насосная установка стационарная (насос ЦНС 300/360 (500кВт, 6 кВ) – 3 шт. (Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Сетевая, 32) по индивидуальному проекту представлен в приложении № 3 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила, что состав расходов, включаемых в состав платы за технологическое присоединение, определен в пункте 16 (за исключением п.п. «б и «в») Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1). При этом затраты на присоединение к вышестоящей организации отсутствуют.

Овчинников А.Г. ответил следующее:

Согласно п.30.5 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в составе указанной платы учитывается размер платы за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах.

Пункт 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1, устанавливает, что для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям учитываются расходы на выполнение сетевой организацией следующих обязательных мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

г) проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий;

д) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с Правилами технологического присоединения согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в п. 12 Правил технологического присоединения, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, а также для лиц, указанных в п. 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения, осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя, включая вводные распределительные устройства, должен осуществляться с участием сетевой организации и Заявителя), с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств Заявителя;

е) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

Конкретный перечень необходимых мероприятий (в том числе и для присоединения к вышестоящей электросетевой организации) определяется техническими условиями на технологическое присоединение.

В данном случае сетевыми организациями являются ООО «ОЭСК» и ПАО «МРСК Сибири». Расходы на выполнение сетевыми организациями мероприятий по технологическому присоединению учтены в строгом соответствии с п.16 Методических указаний.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ООО «Участок «Коксовый» (увеличение максимальной мощности на 4 203 кВт), водопонижающие насосные установки (насос АНПШ 375/350 (700 кВт), ТСН 40 кВА) – 4 шт., водоотливная насосная установка стационарная (насос ЦНС 300/360 (500 кВт, 6 кВ) – 3 шт. (Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Сетевая, 32) по индивидуальному проекту согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – 5 человек;

Воздержались – 1 человек (Кулебякина М.В.).

3. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 751 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2017 год»

Докладчик Овчинников А.Г.

Огласив экспертное заключение, докладчик Овчинников А.Г. предлагает:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области 31.12.2016 № 751 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2017 год» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2017 № 10) следующие изменения:

Таблицу 9 «ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД», Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727)» приложения № 1 дополнить строками:

«

| С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км) в ценах 2001 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С2.1 | Строительство 1 км ВЛ-10(6) кВ проводом СИП-3 1х35 на железобетонных опорах с установкой разъединителя РЛНД-10(6) и разрядников РДИП-10(6) | 315 203,57 | - |
| С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км) в ценах 2001 года |  |  |
| С3.1 | Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААБл-10 3х35 | 194 209,60 | - |

Кулебякина М.В. отметила, что не предоставлены материалы, на основании которых произведен расчёт стандартизированных тарифных ставок.

Овчинников А.Г. ответил следующее:

Типовым положением об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 №97 и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным распоряжением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.06.2016 №28, предусмотрено, что по планируемым к рассмотрению вопросам членам коллегиального органа, не являющимся работниками органа регулирования, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания коллегиального органа представляются на электронном носителе материалы к заседанию коллегиального органа, включая проект решения об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояснительная записка. По запросу члена коллегиального органа, не являющегося его работником, может быть предоставлена иная информация с учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу членов коллегиального органа указанные материалы предоставляются на бумажном носителе.

Указанные в вопросе иные материалы не относятся к материалам, представляемым к заседанию правления. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные материалы определяются как обосновывающие (п.12 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике) и (или) как прогнозные (п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике), представляемые в РЭК Кемеровской области на экспертизу регулируемыми организациями. Такие материалы могут быть представлены исключительно на бумажном носителе.

Исходя из изложенного выше, письмом от 12.10.2016 №М-8-38/2892-01 в адрес Члена правления – представителя Ассоциации «НП Совет рынка», РЭК Кемеровской области уже предлагал ознакомление с иной информацией (не представляемой к заседаниям правления) находящейся на бумажных носителях осуществлять в помещении РЭК Кемеровской области в заранее оговоренное время.

Обращение с целью ознакомления с материалами дела в помещении РЭК КО не поступало.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – 5 человек;

Против – 1 человек (Кулебякина М.В.)

Члены Правления РЭК КО:

_____________________А.В. Дюков

_____________________О.А. Чурсина

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1

к протоколу № 21 заседания

Правления РЭК КО

от 23.05.2017

| Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «Поляны» (максимальная мощность 2 736 кВт), КТП 6/0,4 кВ 2×2500 кВА для электроснабжения обогатительной фабрики «Краснокаменская» (Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Стандартная) по индивидуальному проекту тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение Общества | Предложение РЭК КО | Отклонение |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 223,26 | 31,83 | -191,43 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,76 | 0,64 | -0,12 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП | 10,27 | 4,86 | -5,41 |
| 1.4 | Отчисления на страховые взносы | 3,12 | 1,48 | -1,64 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 209,11 | 24,85 | -184,26 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 208,42 | 24,16 | -184,26 |
| 1.5.2 | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| 1.5.3.5.1 | Амортизация | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | - прочие обоснованные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.1 | дивиденды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.2 | налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 223,26 | 31,83 | -191,43 |

Приложение № 2

к протоколу № 21 заседания

Правления РЭК КО

от 23.05.2017

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «Поляны» (максимальная мощность 2 736 кВт), КТП 6/0,4 кВ 2×2500 кВА для электроснабжения обогатительной фабрики «Краснокаменская» (Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Стандартная) по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 27,17 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | 0,00 |
| 3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство кабельных линий | 0,00 |
| 3.3 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 1,95 |
| 5 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 1,23 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 1,48 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 31,83 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 2 736 кВт.

Приложение № 3

к протоколу № 21 заседания

Правления РЭК КО

от 23.05.2017

| Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ООО «Участок «Коксовый» (увеличение максимальной мощности на 4 203 кВт), водопонижающие насосные установки (насос АНПШ 375/350 (700 кВт), ТСН 40 кВА) – 4 шт., водоотливная насосная установка стационарная (насос ЦНС 300/360 (500кВт, 6 кВ) – 3 шт. (Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Сетевая, 32) по индивидуальному проекту тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение Общества | Предложение РЭК КО | Отклонение |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 236,04 | 44,63 | -191,41 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,60 | 0,51 | -0,09 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП | 10,27 | 4,86 | -5,41 |
| 1.4 | Отчисления на страховые взносы | 3,12 | 1,48 | -1,64 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 222,04 | 37,78 | -184,26 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 221,35 | 37,09 | -184,26 |
| 1.5.2 | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| 1.5.3.5.1 | Амортизация | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | - прочие обоснованные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.1 | дивиденды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.2 | налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 236,04 | 44,63 | -191,41 |

Приложение № 4

к протоколу № 21 заседания

Правления РЭК КО

от 23.05.2017

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств

ООО «Участок «Коксовый» (увеличение максимальной мощности на      4 203 кВт), водопонижающие насосные установки (насос АНПШ 375/350 (700 кВт), ТСН 40 кВА) – 4 шт., водоотливная насосная установка стационарная (насос ЦНС 300/360 (500кВт, 6 кВ) – 3 шт. (Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Сетевая, 32) по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 40,04 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | 0,00 |
| 3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство кабельных линий | 0,00 |
| 3.3 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 1,88 |
| 5 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 1,23 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 1,48 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 44,63 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 4 203 кВт.