УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 18

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.05.2017г. 													        г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Сафина Т.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Саврасов М.Г. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Приглашенные:

| Бушуева О.В | - начальник контрольно – правового управления РЭК КО |
| --- | --- |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ» |
| Кулебакин С.В. | - начальник технического отдела РЭК КО |
| Вахнова О.О. | -главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО |
| Жулега С.М. | - главный консультант отдела ценообразования с в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО |
| Рюмшина М.Н. | - начальник отдел ценообразования транспортных и социально-значимых услуг РЭК КО |
| Хамзин Р.Ш. | - главный консультант технического отдела РЭК КО |
| Ким Е.Х. | - начальник управления тарифообразования КФ СГК |
| Арнольд Н.Ф. | - заместитель главы Крапивинского муниципального района |
| Пыхтина И.С. | - ведущий консультант - юрисконсульт отдела государственной службы, правового обеспечения и организации закупок департамента транспорта и связи КО |

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга) |
| 3. | Об установлении базовых уровней тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение на специализированных стоянках на территории Кемеровской области |
| 4. | Об установлении срока оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств |
| 5. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 377 «Об утверждении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы АО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» |
| 6. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район), в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы |
| 7. | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2017 год |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Докладчик Вахнова О.О. пояснила:

Организация ОАО «Энергетическая компания» изменила организационно-правую форму.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 464 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, транспортировку сточных вод ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) » (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2016 № 299) следующие изменения, в заголовке, тексте постановления, в заголовках, тексте приложений № 1, 2 к постановлению слова «ОАО «Энергетическая компания»» заменить словами «АО «Энергетическая компания»

Голосовали ЗА – единогласно.

2. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга).

Докладчик Жулега С.М. огласив экспертное заключение, предлагает:

1.	Утвердить ООО «Коммунальные сети горы Зеленой» (Таштагольский муниципальный район), ИНН 4228007586, производственную программу в сфере холодного водоснабжения на период с 15.05.2017 по 14.05.2018 согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2.	Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3.	Установить ООО «Коммунальные сети горы Зеленой» (Таштагольский муниципальный район), ИНН 4228007586, одноставочные тарифы на техническую воду с применением метода экономически обоснованных затрат на период с 15.05.2017 по 14.05.2018 согласно приложению               № 3 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 306 от 10.05.2017, вх. № 2592 от 10.05.2017) за подписью и.о. генерального директора МП «Водоканал» ТГО А.А. Мамедова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей организации. С материалами тарифного дела ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

1.	Утвердить МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга), ИНН 4246018157, производственную программу в сфере холодного водоснабжения на период с 15.05.2017 по 14.05.2018 согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2.	Установить МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга), ИНН 4246018157, одноставочные тарифы на техническую воду, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 15.05.2017 по 14.05.2018 согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – единогласно.

3. Об установлении базовых уровней тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение на специализированных стоянках на территории Кемеровской области.

Докладчик Рюмшина М.Н. огласив экспертное заключение, предлагает:

1. Установить базовые уровни тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки на территории Кемеровской области согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Установить базовые уровни тарифов на хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках на территории Кемеровской области согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Расчет базового тарифа на перемещение задержанных транспортных средств категорий А, B и D массой до 3,5 тонны и расчет базовых тарифов на хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке представлены в приложении № 6 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – единогласно.

4. Об установлении срока оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств.

Докладчик Рюмшина М.Н. доложила:

В соответствии со статьей 5 Закона Кемеровской области от 09.07.2012 № 78-ОЗ (ред. от 29.03.2017) «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств» на РЭК КО возложена обязанность по установлению сроков оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств.

В соответствии с приказом ФАС России от 15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты» срок оплаты перемещения и хранения задержанных транспортных средств определяется субъектом Российской Федерации, но предельный срок оплаты (отсрочки оплаты) не должен быть менее 30 дней со дня перемещения задержанного транспортного средства.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Установить, что оплата стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со дня перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.

Голосовали ЗА – единогласно.

5. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 377 «Об утверждении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы АО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово), в сфере теплоснабже-ния на 2016-2018 годы».

Докладчик Хамзин Р.Ш. огласив экспертное заключение, предлагает:

Внести изменения в приложения № 1, 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 377 «Об утверждении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы АО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.12.2016 № 718, от 24.03.2017 № 32), изложив их в новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – единогласно.

6. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район), в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы.

Докладчик Хамзин Р.Ш. огласив пояснительную записку, предлагает:

Утвердить инвестиционную программу ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район), ИНН 4212427497, в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы согласно, приложению № 7 к настоящему протоколу.

Справка к инвестиционной программе ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район) на 2017-2019 годы представлена в приложении № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – единогласно.

7. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2017 год.

Докладчик Хамзин Р.Ш. огласив экспертное заключение, предлагает:

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район), ИНН 4212427497 в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2017 год согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

_____________________А.В. Дюков

_____________________О.А. Чурсина

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ Т.А. Сафина

Приложение № 1

к протоколу № 18 заседания

Правления РЭК КО

от 11.05.2017

Производственная программа

МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга)

в сфере холодного водоснабжения

на период с 15.05.2017 по 14.05.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Муниципальное предприятие «Водоканал» Тайгинского городского округа |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Никитина, 2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи технической воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 15.05.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 14.05.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 340086,21 | 2301008,86 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 1530,40 | 10354,60 |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 66724,92 | 437926,08 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | 997,43 | 6748,57 |
| 4.3. | - прочие | м3 | 63727,49 | 431177,51 |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 273830,89 | 1852728,18 |
| 7. | Потери воды | м3 | 88091,40 | 596022,65 |
| 7.1. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 32,17 | 32,17 |
| 8. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 185739,50 | 1256705,52 |
| 8.1. | Потребительский рынок | м3 | 185739,50 | 1256705,52 |
| 8.1.1. | - население | м3 | 105798,35 | 715827,11 |
| 8.1.2. | - прочие потребители | м3 | 79941,15 | 540878,41 |
| 8.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | с 15.05.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 14.05.2018 |
| --- | --- | --- |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 4260,86 | 29318,94 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение технической водой | 15.05.2017 | 14.05.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2016 год | Ожидаемые значения 2017 год | План с 15.05.2017 по 14.05.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества технической воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | 0,00 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | 32,17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения технической воды | - | - | 0,97 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2017 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества технической воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | 0,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 32,17 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения технической воды | - | 0,97 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 2

к протоколу № 18 заседания

Правления РЭК КО

от 11.05.2017

Приложение № 3

к протоколу № 18 заседания

Правления РЭК КО

от 11.05.2017

Одноставочные тарифы на техническую воду

МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга)

на период с 15.05.2017 по 14.05.2018

| № п/п | Наименование потребителей | Тарифы, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 15.05.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 14.05.2018 |
| Техническая вода |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 27,07 | 27,53 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 22,94 | 23,33 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 4

к протоколу № 18 заседания

Правления РЭК КО

от 11.05.2017

Базовые уровни тарифов

на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки на территории Кемеровской области

| № п/п | Наименование категории транспортного средства | Стоимость перемещения единицы транспортного средства, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категории А, B и D массой до 3,5 тонны | 2238,1 |
| 2 | Категории D массой более 3,5 тонны, С | 5733,3 |
| 3 | Негабаритные транспортные средства* | 7295,0 |

* Негабаритными транспортными средствами считаются транспортные средства, масса и размеры которых вместе со специализированным транспортным средством превышают следующие параметры: по высоте более      4 м, по длине более 20 м (допускается свес груза 2 м, если общая длина не превышает 20 м), по ширине более 2,55 м, по массе со специализированным транспортным средством более 38 т.

Приложение № 5

к протоколу № 18 заседания

Правления РЭК КО

от 11.05.2017

Базовые уровни тарифов

на хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках на территории Кемеровской области

| № п/п | Наименование категории транспортного средства | Стоимость хранения единицы транспортного средства, рублей за 1 час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория А | 19,5 |
| 2 | Категория В и D массой до 3,5 тонны | 39,0 |
| 3 | Категория D массой свыше 3,5 тонны, С | 78,0 |
| 4 | Негабаритные транспортные средства* | 117,0 |

* Негабаритными транспортными средствами считаются транспортные средства, масса и размеры которых вместе со специализированным транспортным средством превышают следующие параметры: по высоте более     4 м, по длине более 20 м (допускается свес груза 2 м, если общая длина не превышает 20 м), по ширине более 2,55 м, по массе со специализированным транспортным средством более 38 т.

Приложение № 6

к протоколу № 18 заседания

Правления РЭК КО

от 11.05.2017

Расчет базового тарифа на перемещение задержанных транспортных средств категорий А, B и D массой до 3,5 тонны.

Расчет базовых тарифов на хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке.

Приложение № 7

к протоколу № 18 заседания

Правления РЭК КО

от 11.05.2017

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район) |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Тепло-энергетические предприятия» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652449, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д.63 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017-2019 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер Савенков Сергей Дмитриевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | E-mail: 120971@rambler.ru; Тел. +7-923-494-01-76 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, г. Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «11» мая 2017 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Крапивинского Муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652440, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Юбилейная, д. 15 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Крапивинского Муниципального района Биккулов Тахир Хальфутдинович |
| Дата согласования инвестиционной программы | «10» марта 2017 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | +7-384-46-2-22-13 |

Инвестиционная программа ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район)

в сфере теплоснабжения на  2017-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2017 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подключе-ние |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство тепловой сети от Школьной котельной | Подключение объектов новых заявителей | пгт. Крапивинский, ул. Мостовая от центральной теплотрассы до строящихся МКД | Протяженность/ диаметр | м мм | - | 125/108 125/89 40/89 | 2017 | 2017 | 2267,57 | 0,00 | 2267,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2267,57 |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2267,57 | 0,00 | 2267,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2267,57 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2267,57 | 0,00 | 2267,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2267,57 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район) в сфере теплоснабжения на 2017-2019  годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/куб. м | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1920 | 0,1935 | 0,1935 | 0,1935 | 0,1935 |
|  |  | т.у.т./куб. м | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,000000 | 0,470542 | 0,470542 | 0,000000 | 0,000000 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 54 | 66 | 58 | 62 | 66 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 18,472 | 16,199 | 16,199 | 16,199 | 16,199 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 16,05% | 17,15% | 17,15% | 17,15% | 17,15% |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 23 692,54 | 27058,71 | 27058,71 | 27058,71 | 27058,71 |
|  |  | куб. м для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |

Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район)

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Теплосетевой имущественный комплекс котельной средней школы пгт. Крапивинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район)

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, куб.м./кв.м. |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, куб. м. |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Теплосетевой имущественный комплекс котельной средней школы пгт. Крапивинский | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 421,88 | 532,54 | 532,54 | 532,54 | 388,81 | 490,80 | 490,80 | 490,80 |

| Финансовый план ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район) в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |
|  |  | Производство и передача тепловой энергии |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Собственные средства | 1921,69 | 1921,69 | 1921,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 1921,69 | 1921,69 | 1921,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 1921,69 | 1921,69 | 1921,69 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 8

к протоколу № 18 заседания

Правления РЭК КО

от 11.05.2017

Справка к инвестиционной программе ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район) на 2017-2019 годы

тыс. рублей без НДС

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность |  |  | Подключае-мая мощность | Предложение предприятия | Схема теплоснабжения | Подтверждающие документы | Замечания | Эксперт ная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловой сети от Школьной котельной | Подключение объектов новых ООО ООО «ПромРесурс» - два четырехэтажных, тридцати квартирных жилых дома с нежилым помещением в цокольном этаже по адресу пгт. Крапивинский, ул. Мостовая, 28А, 28Б | пгт. Крапивинский, ул. Мостовая от центральной теплотрассы до строящихся МКД | 0,470542 | 1921,69 | Актуализация | Заявка, Технические условия, Расчет стоимости строительства (выполнена по НЦС 81-02-13-2014г.), схема технологического присоединения двух многоквартирных домов | - | 1921,69 |
| ИТОГО |  |  |  | 0,470542 | 1921,69 |  |  |  | 1921,69 |

Приложение № 9

к протоколу № 18 заседания

Правления РЭК КО

от 11.05.2017

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район), ИНН 4212427497 в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2017 год

тыс. руб./Гкал/ч без НДС

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  |
| 1 | Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | - |
| 2 | Плата за создание (реконструкцию) тепловых сетей за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, (П2.1), в том числе: | - |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка | - |
| 2.1.1 | 50 - 250 мм | 4084,0 |
| 2.1.2 | 251 - 400 мм | - |
| 2.1.3 | 401 - 550 мм | - |
| 2.1.4 | 551 - 700 мм | - |
| 2.1.5 | 701 мм и выше | - |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: | - |
| 2.2.1 | Канальная прокладка | - |
| 2.2.1.1 | 50 - 250 мм | - |
| 2.2.1.2 | 251 - 400 мм | - |
| 2.2.1.3 | 401 - 550 мм | - |
| 2.2.1.4 | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.1.5 | 701 мм и выше | - |
| 2.2.2 | Бесканальная прокладка | - |
| 2.2.2.1 | 50 - 250 мм | - |
| 2.2.2.2 | 251 - 400 мм | - |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.2.2.3 | 401 - 550 мм | - |
| 2.2.2.4 | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.2.5 | 701 мм и выше | - |
| 3 | Плата за создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) | - |
| 4 | Налог на прибыль (Н) | - |