УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 23

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.05.2017г. 													        г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Кулебякина М.В (присутствовала на 1-ом вопросе), Саврасов М.Г. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Приглашенные:

| Бушуева О.В | - начальник контрольно – правового управления РЭК КО |
| --- | --- |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ» |
| Кулебакин С.В. | - начальник технического отдела РЭК КО |
| Седашкина Г.С. | - ведущий консультант отдела ценообразования в электроэнергетике РЭК КО |
| Овчинников А.Г. | - главный консультант технического отдела РЭК КО |
| Давидович Е.Ю. | - консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО |

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ООО «ТехСтройКорпорация», электроустановки промбазы (Кемеровская обл., пгт. Инской, мкр. Технологический, 21) по индивидуальному проекту |
| 2. | Об утверждении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Кемеровской области |
| 3. | О фактических значениях показателей надежности и качества территориальных сетевых организаций Кемеровской области за 2016 год, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии установлены на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций и необходимая валовая выручка которых подлежит корректировке на очередной расчетный период регулирования |
| 4. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район) |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ООО «ТехСтройКорпорация», электроустановки промбазы (Кемеровская обл., пгт. Инской, мкр. Технологический, 21) по индивидуальному проекту.

Докладчики Овчинников А.Г. и Седашкина Г.С. отметили, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 2756 от 17.05.2017; исх. № 1.4/02/3754 от 17.05.2017) за подписью заместителя директора филиала ПАО «МРСК - Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» по экономике и финансам О.А. Очертинского. с просьбой провести заседание Правления РЭК КО без участия представителей организации.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение докладчики предлагают утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ТехСтройКорпорация» (увеличение максимальной мощности на 450 кВт): электроустановки промбазы (Кемеровская обл., пгт. Инской, мкр. Технологический, 21) по индивидуальному проекту в размере 6,73 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ТехСтройКорпорация» (увеличение максимальной мощности на 450 кВт): электроустановки промбазы (Кемеровская обл., пгт. Инской, мкр. Технологический, 21) по индивидуальному проекту, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила, что в проекте постановления не отражены выпадающие расходы в соответствие с п. 87 Основ ценообразования, согласно которому: «Регулирующий орган в своем решении по утверждению платы за технологическое присоединение отражает расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение».

Овчинников А.Г. ответил следующее:

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с п.87 Основ расходы сетевой организации связанные с технологическим присоединением энергопринимающих устройств, плата за которые устанавливается в размере не более 550 рублей, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт, и расходы на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой платежа за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно, не включаемые в соответствии с методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, в состав платы за технологическое присоединение, составляют выпадающие доходы сетевой организации, связанные с технологическим присоединением к электрическим сетям.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», ИНН 2460069527, энергопринимающих устройств ООО «ТехСтройКорпорация» (увеличение максимальной мощности на 450 кВт), электроустановки промбазы (Кемеровская обл., пгт. Инской, мкр. Технологический, 21) по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – 5 человек.

Воздержались – 1 человек (Кулебякина М.В.).

2. Об утверждении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Кемеровской области.

Докладчик Овчинников А.Г. огласив экспертное заключение, предлагает:

1. Утвердить с 01.06.2017 нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Кемеровской области согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.07.2016 № 110 «О внесении изменений в постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2006 № 141 «О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Кемеровской области» и от 09.08.2013 № 262 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на территории Кемеровской области» следующие изменения, пункт 2 исключить.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

3. О фактических значениях показателей надежности и качества территориальных сетевых организаций Кемеровской области за 2016 год, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии установлены на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций и необходимая валовая выручка которых подлежит корректировке на очередной расчетный период регулирования.

Докладчик Овчинников А.Г. доложил:

В соответствии с Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1220, фактические значения показателей надежности и качества ежегодно подлежат опубликованию, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для опубликования решений регулирующих органов об установлении тарифов и (или) их предельных уровней.

Перечень организаций, для которых были установлены плановые показатели надежности и качества на 2016 год, и наличие отчетных материалов, представлен ниже:

| № п/п | Наименование организации | Наличие отчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» (ИНН 4208003209) | Представлен |
| 2 | ОАО «КузбассЭлектро» (ИНН 4202002174) | Представлен |
| 3 | ООО «ЕвразЭнергоТранс» (ИНН 4217084532) | Представлен |
| 4 | ЗАО «Электросеть» (ИНН 7714734225) | Представлен |
| 5 | Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ИНН 2460069527) | Представлен |
| 6 | ООО «Мысковская электросетевая организация» (ИНН 4214026476) | Представлен |
| 7 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) | Представлен |
| 8 | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ИНН 4205153492) | Представлен |
| 9 | ООО «Горэлектросеть» (ИНН 4217127144) | Представлен |
| 10 | ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (ИНН 4250003450) | Представлен |
| 11 | ООО «Территориальная сетевая организация «Сибирь» (ИНН 4205282579) | Представлен |
| 12 | АО «Сибирская промышленная сетевая компания» (ИНН 4205234208) | Представлен |
| 13 | МУП «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» (ИНН 4252003462) | Представлен |
| 14 | ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) | Представлен |
| 15 | ООО «Электросетьсервис» (ИНН 4223057103) | Представлен |
| 16 | ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) | Представлен |
| 17 | ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) (ИНН 4217166136) | Представлен |
| 18 | ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | Представлен |
| 19 | ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | Представлен |
| 20 | АО «Оборонэнерго» (филиал «Сибирский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) | Представлен |
| 21 | ООО «Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» (ИНН 7709806795) | Представлен |
| 22 | ООО «Районные электрические сети» (ИНН 4205282603) | Не представлен |
| 23 | ООО «Химпром» (ИНН 4205072099) | Не представлен |
| 24 | ООО «ЭнергоАльянс» (ИНН 4253013939) | Не представлен |

Расчет фактических значений показателей надежности и качества производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными Приказом Минэнерго России от 29.11.2016 №1256.

Экспертами РЭК проведена проверка правильности проведенных предприятиями расчетов, их соответствие Методическим указаниям, с использованием исходным данных, представленных предприятиями.

В результате расчета фактические показатели надежности и качества составляют:

| № п/п | Наименование сетевой организации | Уровень надежности реализуемых товаров (услуг), (Пп) | Уровень качества реализуемых товаров (услуг) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети, (П тпр) | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг, (П тсо) |
| 1 | АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» (ИНН 4208003209) | 0,0000 | 0,0000 | 0,8975 |
| 2 | ОАО «КузбассЭлектро» (ИНН 4202002174) | 0,0068 | 0,6000 | 0,8975 |
| 3 | ООО «ЕвразЭнергоТранс» (ИНН 4217084532) | 0,0379 | 0,9200 | 0,8975 |
| 4 | ЗАО «Электросеть» (ИНН 7714734225) | 0,0095 | 1,0000 | 0,8975 |
| 5 | Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,0179 | 1,0023 | 0,9551 |
| 6 | ООО «Мысковская электросетевая организация» (ИНН 4214026476) | 0,0036 | 1,0000 | 0,8975 |
| 7 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) | 0,0043 | 1,0000 | 0,9375 |
| 8 | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ИНН 4205153492) | 0,0236 | 1,0000 | 0,8975 |
| 9 | ООО «Горэлектросеть» (ИНН 4217127144) | 0,0159 | 1,0000 | 0,9259 |
| 10 | ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (ИНН 4250003450) | 0,0112 | 1,0000 | 0,8975 |
| 11 | ООО «Территориальная сетевая организация «Сибирь» (ИНН 4205282579) | 0,0826 | 0,8000 | 0,8975 |
| 12 | АО «Сибирская промышленная сетевая компания» (ИНН 4205234208) | 0,4952 | 1,0000 | 0,9213 |
| 13 | МУП «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» (ИНН 4252003462) | 0,1634 | 1,0000 | 0,9679 |
| 14 | ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) | 0,0080 | 1,0000 | 0,8975 |
| 15 | ООО «Электросетьсервис» (ИНН 4223057103) | 0,0000 | 1,0000 | 0,9084 |
| 16 | ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) | 0,0000 | 0,0000 | 0,8975 |
| 17 | ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) (ИНН 4217166136) | 0,3958 | 0,8200 | 0,8975 |
| 18 | ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | 0,0000 | 1,2176 | 0,8975 |
| 19 | ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | 0,0084 | 1,7400 | 0,8181 |
| 20 | АО «Оборонэнерго» (филиал «Сибирский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) | 0,0094 | 1,0000 | 0,8892 |
| 21 | ООО «Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» (ИНН 7709806795) | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Определить фактические значения показателей надежности и качества территориальных сетевых организаций Кемеровской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии установлены на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций и необходимая валовая выручка которых подлежит корректировке на очередной расчетный период регулирования, согласно предложения докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

4. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район)

Докладчик Давидович Е.Ю. предлагает:

1.1. Утвердить ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район), ИНН 4246019841, производственную программу в сфере холодного водоснабжения на период с 01.06.2017 по 31.12.2017 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

1.2. Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

1.3. Установить ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район), ИНН 4246019841, одноставочные тарифы на водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.06.2017 по 31.12.2017 согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 2961 от 30.05.2017; исх. № т/58 от 30.05.2017) за подписью директора ООО «Тепловик» В. Л. Чеботарева с просьбой провести заседание Правления РЭК в отсутствии представителей организации. С уровнем тарифа согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район), ИНН 4246019841, производственную программу в сфере холодного водоснабжения на период с 01.06.2017 по 31.12.2017 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район), ИНН 4246019841, одноставочные тарифы на водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.06.2017 по 31.12.2017 согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

3. Признать утратившими силу с 01.06.2017 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 24.11.2015 № 560 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район)»;

от 24.11.2015 № 561 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район)»;

от 27.10.2016 № 200 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 561 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район)» в части 2017 года».

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

_____________________А.В. Дюков

_____________________О.А. Чурсина

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1

к протоколу № 23 заседания

Правления РЭК КО

от 30.05.2017

| Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ТехСтройКорпорация» (увеличение максимальной мощности на 450 кВт): электроустановки промбазы (Кемеровская обл., пгт. Инской, мкр. Технологический, 21) по индивидуальному проекту тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение Общества | Предложение РЭК КО | Отклонение |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 24,726 | 6,73 | -17,996 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,136 | 0,11 | -0,026 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП | 18,661 | 4,93 | -13,731 |
| 1.4 | Отчисления на страховые взносы | 5,679 | 1,49 | -4,189 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 0,25 | 0,20 | -0,050 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 0,25 | 0,20 | -0,050 |
| 1.5.2 | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | - прочие обоснованные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.1 | дивиденды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.2 | налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 24,726 | 6,73 | -17,996 |

Приложение № 2

к протоколу № 23 заседания

Правления РЭК КО

от 30.05.2017

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ООО «ТехСтройКорпорация», электроустановки промбазы (Кемеровская обл., пгт. Инской,

мкр. Технологический, 21) по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2,452 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | 0,00 |
| 3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство кабельных линий | 0,00 |
| 3.3 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 1,377 |
| 5 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 1,327 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 1,577 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 6,73 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 450 кВт.

Приложение № 3

к протоколу № 23 заседания

Правления РЭК КО

от 30.05.2017

Нормативы потребления электрической энергии

в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

на территории Кемеровской области

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,88 |
| 2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 2,27 |

Примечание.

Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Кемеровской области определены расчетным методом. При установлении нормативов площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определена в составе помещений, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы).

Приложение № 4

к протоколу № 23 заседания

Правления РЭК КО

от 30.05.2017

Производственная программа

ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения

на период с 01.06.2017 по 31.12.2017

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «ТЕПЛОВИК» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652100, Кемеровская область, пгт. Яя, ул. Западная, 78 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи технической воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 01.06.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 25985,94 | 155915,64 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 25985,94 | 155915,64 |
| 7. | Потери воды | м3 | 2884,44 | 17306,64 |
| 7.1. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 11,10 | 11,10 |
| 8. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 23101,50 | 138609,00 |
| 8.1. | Потребительский рынок | м3 | 20776,50 | 124659,00 |
| 8.1.1. | - население | м3 | 18489,42 | 110936,50 |
| 8.1.2. | - прочие потребители | м3 | 2287,09 | 13722,50 |
| 8.2. | Собственные нужды производства | м3 | 2325,00 | 13950,00 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | с 01.06.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
| --- | --- | --- |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 651,46 | 4076,49 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение технической водой | 01.06.2017 | 31.12.2017 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2016 год | Ожидаемые значения 2017 год | План с 01.06.2017 по 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества технической воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | 0,00 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | 11,10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения технической воды | - | - | 1,79 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы 2017 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества технической воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | 0,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 11,10 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения технической воды | - | 1,79 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 5

к протоколу № 23 заседания

Правления РЭК КО

от 30.05.2017

Приложение № 6

к протоколу № 23 заседания

Правления РЭК КО

от 30.05.2017

Одноставочные тарифы на техническую воду

ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район)

на период с 01.06.2017 по 31.12.2017

| № п/п | Наименование потребителей | Тарифы, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.06.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
| Техническая вода |  |  |  |
| 1. | Население (НДС не облагается) | 28,20 | 29,41 |
| 2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 28,20 | 29,41 |