УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 24

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.06.2017г. 													        г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б, Саврасов М.Г. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Приглашенные:

| Бушуева О.В | - начальник контрольно – правового управления РЭК КО. |
| --- | --- |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ». |
| Кулебакин С.В. | - начальник технического отдела РЭК КО. |
| Умников И.А. | - ведущий консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ РЭК КО. |
| Хамзин Р.Ш. | - главный консультант технического отдела РЭК КО. |
| Антоненко Е.И. | - начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО. |
| Выходцева А.В. | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО. |
| Рейникова Ю.Б. | - экономист Кузбасского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД». |
| Мочалов Е.Н. | - начальник Кузбасского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД». |
| Обидина О.А. | - И.о. начальника управления тарифообразования Кузбасского филиала ООО «СГК». |
| Волков Д.Д. | - Заместитель генерального директора ОАО «СКЭК». |

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 тарифов на тепловую энергию (мощность), реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецк на 2017 год |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.06.2015 № 190 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015-2019гг.» |
| 3. | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», объекта капитального строительства микрорайона № 15 А (2-я очередь строительства) Центрального района г. Кемерово заявителя ООО «Програнд» |
| 4. | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», объекта капитального строительства микрорайона № 15 Заводского района г. Кемерово, жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 заявителя ООО «СПИК» |
| 5. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 648 «О согласовании производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов и об установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Экотехнологии-42» (г. Анжеро-Судженск, г. Юрга)» |
| 6. | О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области |
| 7. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 566 «Об установлении ООО «Тепловые сети Новокузнецка» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2017-2019 годы» |
| 8. | Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению (корректировке) производственных программ в сфере горячего водоснабжения и установлению тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Кемеровской области |
| 9. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.01.2015 № 5 «Об утверждении порядка организации доступа к информации о деятельности региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также перечня информации о деятельности региональной энергетической комиссии Кемеровской области, размещаемой в сети «Интернет», в том числе общедоступной информации, размещаемой в форме открытых данных» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок
Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 тарифов на тепловую энергию (мощность), реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецк на 2017 год.

Докладчик Умников И.А. доложил:

В деле имеется письменное обращение (исх. №652/ДТВу-3 от 14.06.2017, вх. №3258 от 14.06.2017) за подписью начальника Кузбасского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению Е.Н. Мачалова о том, что со сметой расходов, плановыми физическими показателями по узлу теплоснабжения – котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 г. Новокузнецк ознакомлены, с уровнем предлагаемого тарифа на 2017 год согласны. На заседании Правления, для участия в рассмотрении вопроса от предприятия будут присутствовать: начальник Кузбасского территориального участка Мочалов Е.Н и экономист 1 категории Рейникова Ю.Б.

На балансе Кузбасского территориального участка Западно-Сибирской дирекции тепловодоснабжения – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» принята с 01.11.2016 года котельная на ст. Абагур-Лесной ПМС-2, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 42 АА № 756682
от 17.03.2004 года, актами о приёме-передаче здания, оборудования.

Котельная работает на твёрдом топливе в период отопительного сезона с 15 сентября по 15 мая только на отопление. В котельной установлено 3 водогрейных котла: котёл № 1 марки КВТ-2 с ручной загрузкой, котлы № 2 и 3 марки «Братск-2М» с механической топкой. В котельной установлено 2 дымососа ДН-6,3-1500; вентилятор дутьевой ВД 2,8-3000; 2 циклона ЦН-500; транспортёр углеподачи; металлическая дымовая труба.

Система отопления открытая двухтрубная, водоподготовка не предусмотрена. Холодная вода подаётся из артезианской скважины по трубопроводу d50 мм в накопительный бак (в павильоне скважины), из которого по трубопроводу d32 мм поступает в аккумулирующую ёмкость горячей воды объёмом 25 м3, расположенную на 3 этаже здания котельной. Насосом марки К100-80-150 вода из аккумулирующей подаётся в котёл № 1, из которого возвращается в аккумулирующую ёмкость. Третий трубопровод из аккумулирующей ёмкости врезан в обратный трубопровод котельной. Вода из обратного трубопровода котельной, насосом марки К200-150-315 подаётся в котлы № 2 и № 3, которые подают теплоноситель потребителям.

Потребителями тепловой энергии от котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 являются:

- здания путевой машинной станции: контора, ангар, депо, павильон скважины, склад ГСМ, гараж, АБК, столовая;

- население: жилые дома по адресам: ул. Кандалепская д. 1, д. 3 – всего 44 квартиры.

Длина магистральной линии от котельной до АБК – 238 м, участками диаметром 100 мм, 80 мм, 60 мм, 40 мм. Длина магистральной линии от котельной до ангара и гаража – 123 м, участками диаметром 100 мм, 50 мм, 40 мм. Температура воды на выходе из котельной и температура воды на обратном трубопроводе устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха, согласно температурному графику, утверждённому руководителем предприятия.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 по расчету тарифов на 2017 год подготовлены в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения», утвержденных приказом ФСТ России № 760-э от 13.06.2013 г. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2017 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2017 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской (далее РЭК) области видов деятельности.

Анализ основных технико-экономических показателей

В балансе реализации тепловой энергии на 2017 г. предприятием заявлены:

- 2751 Гкал – нормативная выработка;

- 2408 Гкал – полезный отпуск;

- 655 Гкал – полезный отпуск на потребительский рынок;

- 1753 Гкал – отпуск на производственные нужды;

- 343 Гкал – потери тепловой энергии.

ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 документы на утверждение потерь тепловой энергии в РЭК не подавало.  В связи с этим эксперты считают обоснованным принять показатели баланса реализации тепловой энергии по предприятию на следующем уровне:

- 2439 Гкал – нормативная выработка;

- 2408 Гкал – полезный отпуск;

- 655 Гкал – полезный отпуск на потребительский рынок;

- 1753 Гкал – отпуск на производственные нужды;

- 31 Гкал – потери тепловой энергии.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

Экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 на 2017 год по следующим периодам:

- 1 полугодие 2017 тариф будет действовать с 15.06.2017 г. по 30.06.2017 г.

- 2 полугодие 2017 года - тариф будет действовать с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

Расходы связанные с производством и реализацией продукции.

Расходы на сырьё и материалы.

По статье сырьё и материалы на 2017 г. предприятием заявлены расходы на охрану труда и производственную санитарию (спецодежда, средства гигиены) размере 64,47 тыс. руб.

В подтверждение несения данных затрат организацией представлены: расчёт затрат на охрану труда и санитарию на котельную ст. Абагур-Лесной ПМС-2 на 2017 год; список профессий и должностей работников Кузбасского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению обеспечивающихся СИЗ.

Экспертами, при формировании затрат на 2017 г. принимаются расходы по статье «сырьё и материалы» в размере 64,47 тыс. руб.

Таким образом, с учётом календарной разбивки, расходы по данной статье приняты на следующем уровне:

-   1 полугодие 2017 г. – 64,47 тыс. руб.

-	2 полугодие 2017 г. – 64,47 тыс. руб.

Корректировка по статье «сырьё и материалы» относительно предложений предприятия не осуществлялась.

Расходы на топливо

Поставщиком топлива (уголь марки Др) в адрес ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 является ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» по договору поставки № 10044121 РЖДС от 01.10.2014 г.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, принимается на уровне предложенном предприятием и составляет – 206,99 кг. у.т./Гкал.

Тепловой эквивалент принят на основании представленных организацией сертификатов качества угля и составляет 0,816.

Расчетный объем натурального топлива, с учётом норм естественной убыли – 619,37 тн.

Цена топлива принята на основании данных представленных предприятием за 2016 г. и составила с учётом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ на 2017 г.:

1 полугодие 2017 г. – 1212,14 руб./тн;

2 полугодие 2017 г. – 1212,14 руб./тн.

Расходы по статье «Расходы на топливо» по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-   1 полугодие 2017 г. – 1251,84 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 750,77 тыс. руб.

-	2 полугодие 2017 г. – 1251,84 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 750,77 тыс. руб.

Корректировка по статье «Расходы на топливо» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 143,59 тыс. руб. (в связи с исключением из теплового баланса объёма потерь тепловой энергии в размере 312 Гкал и соответственно количества топлива на его производство).

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы.

В данный вид затрат включены приобретаемые электроэнергия и холодная вода.

Данные затраты заявлены предприятием на 2017 год в размере:

- электроэнергия – 688,17 тыс. руб.;

- холодная вода – 136,88 тыс. руб.

Поставщиком электрической энергии для котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 является ООО «Русэнергосбыт» в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» «Об утверждении регламента взаимодействия дирекций по энергообеспечению – структурных подразделений Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» и структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» в процессе учёта и передачи расходов, связанных с покупкой электроэнергии».

По предоставленным организацией данным (расчёт расходов на прочие покупаемые энергетические ресурсы на 2017 г. по котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2; расчёт расходов на электроэнергию по котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 на 2017 г.; счета-фактуры № 1/07000/0147 от 31.12.2016 г., № 1/07000/0139 от 30.11.2016 г.; распоряжения ОАО «РЖД» «Об утверждении регламента взаимодействия дирекций по энергообеспечению – структурных подразделений Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» и структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» в процессе учёта и передачи расходов, связанных с покупкой электроэнергии» № 1284р от 26.05.2014 г., № 2965р от 15.12.2014 г.) для выработки и передачи тепловой энергии в 2017 г. предприятию необходимо 232,68 тыс. кВт.ч. Объём необходимой электроэнергии на 2017 г. принимается экспертами в размере 196,64 тыс. кВт.ч. (исключен объём электроэнергии на работу одного дымососа).

Стоимость электроэнергии принимается экспертами на уровне представленных организацией данных за 2016 г. с учётом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ на 2017 г., и составляют:

1 полугодие 2017 г. – 2,95757 руб./кВт.;

2 полугодие 2017 г. – 2,95757 руб./кВт.

Расходы по статье «Электроэнергия» по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-    1 полугодие 2017 года – 581,58 тыс. руб.

- 2 полугодие 2017 года – 581,58 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» составила 106,59 тыс. руб. в сторону снижения.

Для выработки тепловой энергии предприятие использует воду собственного подъёма. Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения», утвержденных Приказом ФСТ России № 760-э от 13.06.2013 г. с учетом полного возврата теплоносителя в сеть и представленных предприятием документов: расчёт расходов на приобретение холодной воды и теплоносителя. Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 2173,6 м³ (корректировка объёма от заявленного организацией составила 1563,18 м3). Показатели приняты на основании проведенного экспертами поверочного расчета, в расчете на календарный год: заполнение сети. Стоимость 1 м3 воды принята экспертами на основании Постановления региональной энергетической комиссии «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 608 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок) (г. Кемерово)» в части 2017 года» в части 2017 года» от 15.11.2016 № 277: на 1 полугодие 2017 г. – 36,63 руб./м3; на 2 полугодие 2017 г. – 36,63 руб./м3.

Таким образом по статье «холодная вода», расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-    1 полугодие 2017 г. – 79,62 тыс. руб.

- 2 полугодие 2017 г. – 79,62 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «холодная вода» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 57,26 тыс. руб.

Итого сумма затрат по статье «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» составляет 661,20 тыс. руб., по периодам календарной разбивки (в расчёте на год):

- 1 полугодие 2017 г. – 661,20 тыс. руб.;

- 2 полугодие 2017 г. – 661,20 тыс. руб.

Корректировка статьи «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» в сторону снижения составила 163,85 тыс. руб.

Амортизация основных средств и нематериальных активов.

По данной статье расходов предприятием заявлено 345,55 тыс. руб. В подтверждение расходов по данной статье организацией расчёт расходов амортизационных отчислений, карточка расчёта амортизации на 2017 г., инвентарные карточки объектов основных средств.

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  1 полугодие 2017 года – 345,55 тыс. руб.

- 2 полугодие 2017 года – 345,55 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» не проводилась.

Оплата труда, отчисления на социальные нужды.

Предприятием представлены предложения на 2017 год, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 1174,52 тыс. рублей. ФОТ в размере 1174,52  рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 19575,33 руб./чел./мес. и численности промышленно-производственного персонала – 5,0 единиц (представлены утвержденное руководителем предприятия штатное расписание на 2017 год и расчеты предприятия).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- 1 полугодие 2017 г. – 1174,52 тыс. руб., со среднесписочной численностью 5 чел. и средним уровнем заработной платы 19575,33 руб./чел./мес.;

- 2 полугодие 2017 г. – 1174,52 тыс. руб., (утверждено на уровне первого полугодия).

Корректировка статьи «Оплата труда» не проводилась.

Отчисления на социальные нужды заявлены предприятием в размере 357,05 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды для ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (с учётом представленного организацией уведомления о размере страховых взносов)  и составили 357,05 тыс. руб. (30,4%), а именно:

С учётом календарной разбивки, расходы по статье отчисления на соц. нужды приняты на следующем уровне:

-   1 полугодие 2017 г. – 357,05 тыс. руб.

-	2 полугодие 2017 г. – 357,05 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов относительно предложений предприятия не проводилась.

Ремонт основных средств.

По данной статье организацией заявлены затраты в размере 184,57 тыс. руб. В подтверждение данных расходов представлены следующие документы: локальный сметный расчёт № 02-26-17 от 30.01.2017 г.; пояснительная записка; дефектная ведомость № 6 от 12.12.2016 г.; прайс-листы на закупку материалов для ремонта. Ремонт будет осуществляться собственными силами.

Учитывая вышеизложенное, экспертами, затраты по статье «ремонт основных средств», с учётом календарной разбивки(в расчете на год) предлагается принять на следующем уровне (на уровне 2016 года):

-    1 полугодие 2017 г. – 184,57 тыс. руб.;

- 2 полугодие 2017 г. – 184,57 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по данной статье относительно предложений не проводилась.

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение)

Расходы по данной статье организацией не заявлены.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями

По данной статье предприятием заявлено 13,45 тыс. руб. В данную статью организацией включаются затраты на: проведение санитарно-гигиенической экспертизы проектной документации расчёта нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу. В подтверждение данных расходов организацией представлены: договор возмездного оказания услуг № б/н от б/д.

Экспертами предлагается принять данные затраты на следующем уровне: с учётом календарной разбивки (в расчёте на год) расходы по данной статье составят:

- 1 полугодие 2017 г. – 13,45 тыс. руб.;

- 2 полугодие 2017 г. – 13,45 тыс. руб.

Корректировка статьи «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг» не проводилась.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Расходы по данной статье организацией не заявлены.

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду

По данной статье предприятием заявлены расходы в размере 2,02 тыс. руб.

Проанализировав представленные документы (расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух), экспертами предлагается принять затраты по данной статье, с учётом календарной разбивки (в расчёте на год) на следующем уровне:

- 1 полугодие 2017 г. – 2,02 тыс. руб.;

- 2 полугодие 2017 г. – 2,02 тыс. руб.

Корректировка статьи «Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду» не проводилась.

Арендная плата

Расходы по данной статье организацией не заявлены.

Расходы на страхование производственных объектов

Расходы по данной статье организацией не заявлены.

Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции

По данной статье предприятием заявлены расходы в размере 18,99 тыс. руб. В данную статью предприятием включаются расходы по уплате налога на имущество.

Проанализировав представленные документы (расчёт налога на имущество по котельной на ст. Абагур-Лесной ПМС-2) экспертами предлагается принять данные затраты на уровне – 18,99 тыс. руб., с учётом календарной разбивки (в расчёте на год) на следующем уровне:

- 1 полугодие 2017 г. – 18,99 тыс. руб.;

- 2 полугодие 2017 г. – 18,99 тыс. руб.

Корректировка статьи «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» не проводилась.

Внереализационные расходы

По данной статье предприятием заявлены расходы в размере 51,91 тыс. руб. В данную статью организацией включаются расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей.

В связи с тем, что организация документы на утверждение объёмов нормативных запасов топлива в РЭК не подавала экспертами предлагается принять данные затраты на уровне – 0 тыс. руб., с учётом календарной разбивки (в расчёте на год) на следующем уровне:

- 1 полугодие 2017 г. – 0 тыс. руб.;

- 2 полугодие 2017 г. – 0 тыс. руб.

Корректировка статьи «Выпадающие доходы» составила 51,91 тыс. руб. в сторону снижения.

Расчётная предпринимательская прибыль

По данной статье предприятием заявлены расходы в размере 132,01 тыс. руб. Экспертами проведён расчёт предпринимательской прибыли в соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения», утвержденными Приказом ФСТ России № 760-э от 13.06.2013 г. и составила 34,01 тыс. руб. С учётом календарной разбивки (в расчёте на год) расходы по данной статье приняты на следующем уровне:

- 1 полугодие 2017 г. – 34,01 тыс. руб.;

- 2 полугодие 2017 г. – 34,01 тыс. руб.

Корректировка статьи «Выпадающие доходы» составила 98,0 тыс. руб. в сторону снижения.

Корректировка НВВ

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей
тепловой энергии, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тарифы на тепловую энергию приведённые в графе 7, 8 таблицы 1.

Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2, г. Новокузнецк на потребительском рынке

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2017 г.,тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок,% | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлага-емым организа-цией % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | Экспертами |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по 30.06.2017 г. | по 31.12.2017 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная ст. Абагур-Лесной ПМС- 2, г. Новокузнецк | - 457,35 | бюджетные потребители | - | - | 1895,77 | 1743,64 | 1743,64 | -8,02 | 0,0 |
|  |  | жилищные организации | 27,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 72,8 |  |  |  |  |  |  |

Плановые физические показатели ОАО "РЖД" (филиал Кузбасский территориальный участок
Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение
Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная
ст. Абагур-Лесной ПМС-2, г. Новокузнецк – приложение № 1 к настоящему протоколу.

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии
ОАО "РЖД" (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции
по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2,
г. Новокузнецк – приложение № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции
по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2,
ИНН 7708503727, тарифы на тепловую энергию (мощность), реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецк, на период с 15.06.2017 по 31.12.2017 согласно приложению
№ 3 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – единогласно.

2. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.06.2015 № 190 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015-2019гг.».

Докладчик Хамзин Р.Ш. огласив пояснительную записку, докладчик предлагает:

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК) обратилось ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» с просьбой о внесении изменений в инвестиционную программу ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения города Кемерово на 2015 – 2019 гг. (исх. №205/3 от 16.05.2017). Внесение изменений обусловлено обращением с заявками на подключение ООО «СПИК» и ООО «Програнд».

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает дополнительно включить в объем финансирования утвержденной инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015-2019гг.:

| Вид регулируемой деятельности | Заявитель | Предложение предприятия, млн. руб. | Предложение экспертной группы, млн. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ОСК-1 |  | 15,70 | 15,70 | 0 |
| в том числе | ООО «Програнд» | 8,81 | 8,81 | 0 |
| в том числе | ООО «СПИК» | 6,89 | 6,89 | 0 |
| Перекладка самотечного коллектора от КГН по ул. Станционной до ГНС ДУ 1500 мм; 2,1 км |  | 22,85 | 22,85 | 0 |
| в том числе | ООО «Програнд» | 12,82 | 12,82 | 0 |
| в том числе | ООО «СПИК» | 10,03 | 10,03 | 0 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы, утвержденный постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.06.2015 № 190 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015-2019 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.11.2015 № 606, от 09.08.2016 № 117, от 19.12.2016 № 546) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:

«

| 2. | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 896,8 | 123,9 | 136,0 | 240,8 | 218,1 | 178,0 | 2015-2019 | 57,9 | 15,1 | 9,2 | 22,3 | 792,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.2. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:

«

| 2.1. | Строительство объектов централизован-ных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 740,2 | 123,9 | 130,1 | 178,5 | 158,3 | 149,4 | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.3. Подпункт 2.1.8 пункта 2 изложить в новой редакции:

«

| 2.1.8. | Проектирование и строительство (перекладка) самотечного канализационного коллектора от камеры гашения напора по ул. Станционной до ГНС Ду 1500 мм L=2,1 км. | 58,1 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 15,7 | 0,0 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.4. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:

«

| 2.2. | Реконструкция существующих объектов централизован-ной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 82,8 | 0,0 | 0,8 | 40,4 | 34,6 | 7,0 | 2015-2019 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.5. Подпункт 2.2.3 пункта 2 изложить в новой редакции:

«

| 2.2.3. | Модернизация и реконструкция ОСК-1 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 22,9 | 0,0 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.6. Строку 61 изложить в новой редакции:

«

| Итого плата за подключение | 792,2 | 123,9 | 130,1 | 207,7 | 181,1 | 149,4 | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

Голосовали ЗА единогласно.

3. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)
в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», объекта капитального строительства микрорайона № 15 А (2-я очередь строительства) Центрального района г. Кемерово
заявителя ООО «Програнд».

Докладчик Антоненко Е.И доложил:

Для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК) от 02.06.2015 № 190 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015-2019гг.» ОАО «СКЭК» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015-2019гг. в размере 1 542 110 тыс. руб., в том числе, в части водоснабжения 683 910 тыс. руб., водоотведения – 858 200 тыс. руб. без НДС.

Для подключения новых потребителей по мнению ОАО «СКЭК» необходимо реализовать следующие мероприятия:

- Проектирование и строительство (перекладка) самотечного канализационного коллектора от камеры гашения напора по ул. Станционной до ГНС Ду 1500 мм L=2,1 км (в доле объемов присоединяемой мощности);

- Модернизация и реконструкция ОСК-1 (в доле объемов присоединяемой мощности);

- Строительство водопровода для подключения объектов капитального строительства микрорайона № 15А (2-я очередь строительства) Центрального района г. Кемерово;

- Строительство канализации для подключения объектов капитального строительства микрорайона № 15А (2-я очередь строительства) Центрального района г. Кемерово.

В настоящее время разработан проект планировки территории объектов капитального строительства микрорайона № 15А (2-я очередь строительства) Центрального района г. Кемерово, подлежащей реконструкции под жилую зону с многоэтажными домами.

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект максимальной мощностью:

в части водоотведения -  1261,32 м3/сут;

в части водоснабжения -  1499,04 м3/сут.

Необходимость подключения подтверждается заявкой ООО «Програнд» и техническими условиями на подключение.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя в части водоотведения 1261,32 м3/сут. и скорректировать предложение предприятия в части водоснабжения добавлением расхода воды на нужды пожаротушения в размере 503,712 м3/сут., при этом величина максимальной мощности в части водоснабжения составит 2002,752 м3/сут.

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

- Необходимость строительства водопровода и канализации для подключения объектов капитального строительства микрорайона № 15А (2-я очередь строительства) Центрального района г. Кемерово согласована со всеми заинтересованными сторонами и по мнению эксперта является обоснованной.

- Объем капитальных вложений необходимый для подключения

- В соответствии с представленными ОАО «СКЭК» материалами, предприятие предлагает включить в расчет стоимости индивидуальной платы за подключение капитальные вложения в части водоснабжения в размере – 4650,96 тыс. руб., в части водоотведения в размере - 21923,73 тыс. руб. без НДС и налога на прибыль.

- В результате рассмотрения представленных обосновывающих материалов, учитывая их объем и качество предлагается принять к расчету индивидуальной платы следующие расходы на финансирование капитальных вложений:

- В части водоснабжения в размере предложения предприятия - 4650,96 тыс. руб.

- В части водоотведения в размере - 21917,27 тыс. руб., с учетом корректировки в сторону снижения на 6,46 тыс. руб., в том числе:

- 1. Доля участия ООО «Програнд» в реконструкции самотечного коллектора от КГН по Станционной до ГНС ДУ 1500мм рассчитана исходя из стоимости строительства коллектора 1258,96 млн. руб. с НДС в ценах сентября 2015 года, с учетом изменения стоимости капитальных вложений в ценах I квартала 2018 года с использованием относительных коэффициентов изменения стоимости капитальных вложений с учетом социально-экономического развития Кемеровской области составляет – 1391,15 млн. руб. (1258,96 млн. руб. с НДС * 1,105).

- Пропускная способность реконструируемого коллектора 116000 м3/сут.

- Стоимость доли участия ООО «Програнд» в реконструкции самотечного коллектора составляет 1391,15 млн. руб. * 1261,32 м3/сут. / 116000 м3/сут. = 15,13 млн. руб. (с НДС) или 12822,03 тыс. руб. (без НДС).

- 2. Доля участия ООО «Програнд» в реконструкции ОСК-1 рассчитана исходя из стоимости реконструкции 372,57 млн. руб. с НДС в ценах сентября 2015 года, с учетом изменения стоимости капитальных вложений в ценах I квартала 2018 года с использованием относительных коэффициентов изменения стоимости капитальных вложений с учетом социально-экономического развития Кемеровской области составляет - 411,69 млн. руб. (372,57 млн. руб. с НДС * 1,105).

- Пропускная способность реконструируемых сооружений 50000 м3/сут.

- Стоимость доли участия ООО «Програнд» в реконструкции ОСК-1 составляет 411,69 млн. руб. * 1261,32 м3/сут. / 50000 м3/сут. = 10,39 млн. (руб. с НДС) или 8805,08 тыс. руб. (без НДС).

- 3. Строительство канализации для подключения объектов капитального строительства
микрорайона № 15А (2-я очередь строительства) Центрального района г. Кемерово составляет 290,16 тыс. руб. (без НДС).

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает принять к расчету индивидуальной платы следующие затраты:

Водоснабжение

1) Стоимость капитальных вложений по предложению предприятия в размере – 4650,96 тыс. руб. без НДС и налога на прибыль.

2) Затраты по налогу на прибыль по предложению предприятия в размере – 1162,74 тыс. руб.

3) Расходы по оплате труда и отчислениям по предложению предприятия в размере – 3,96 тыс. руб.

4) Прочие расходы по предложению предприятия в размере – 53,66 тыс. руб.

Водоотведение

1) Стоимость капитальных вложений с учетом корректировки в сторону снижения в размере – 21917,27 тыс. руб. без НДС и налога на прибыль.

2) Затраты по налогу на прибыль рассчитаны с учетом изменения налогооблагаемой базы в размере – 5479,32 тыс. руб.

3) Расходы по оплате труда и отчислениям по предложению предприятия в размере – 3,96 тыс. руб.

4) Прочие расходы по предложению предприятия в размере – 53,66 тыс. руб.

Расчет индивидуальной платы на подключение к системе водоснабжения

На основании проведенного специалистами РЭК КО анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК»,
ИНН 4205153492, объекта капитального строительства микрорайона № 15 А
(2-я очередь строительства) Центрального района г. Кемерово заявителя ООО «Програнд»:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 2002,75 м3/сутки, в том числе: хоз-питьевые нужды 1499,04 м3/сутки, пожаротушение внутреннее и внешнее 503,71 м3/сутки в размере 5871,32 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой  1261,32 м3/сутки в размере 27454,21 тыс. руб. (без НДС).

Расчеты представлены в приложении № 4 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства микрорайона № 15А (2-я очередь строительства) Центрального района г. Кемерово заявителя ООО «Програнд», с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 1499,04 м3/сутки в размере 5871,32 тыс. руб. (без НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства микрорайона № 15А (2-я очередь строительства) Центрального района г. Кемерово заявителя ООО «Програнд», с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 1261,32 м3/сутки в размере 27454,21 тыс. руб. (без НДС).

Голосовали ЗА единогласно.

4. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», объекта капитального строительства микрорайона № 15 Заводского района г. Кемерово, жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 заявителя ООО «СПИК».

Докладчик Антоненко Е.И доложил:

В адрес региональной энергетической комиссии поступили документы от ОАО «СКЭК»
с заявлением на утверждение платы за подключение в индивидуальном порядке.

Для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК) от 02.06.2015 № 190 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015-2019гг.» ОАО «СКЭК» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на 2015-2019гг. в размере 1 542 110 тыс. руб., в том числе, в части водоснабжения 683 910 тыс. руб., водоотведения – 858 200 тыс. руб. без НДС.

Для подключения новых потребителей по мнению ОАО «СКЭК» необходимо реализовать следующие мероприятия:

- Проектирование и строительство (перекладка) самотечного канализационного коллектора от камеры гашения напора по ул. Станционной до ГНС Ду 1500 мм L=2,1 км (в доле объемов присоединяемой мощности);

- Модернизация и реконструкция ОСК-1 (в доле объемов присоединяемой мощности);

- Строительство водопровода для подключения объектов капитального строительства, расположенных по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайона № 15 (жилые дома №№ 2-11,13);

- Строительство канализации для подключения объектов капитального строительства, расположенных по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайона № 15 (жилые дома №№ 2-11,13).

В настоящее время разработан проект планировки территории объектов капитального строительства расположенных по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайона № 15 (жилые дома №№ 2-11,13), подлежащей реконструкции под жилую зону с многоэтажными домами.

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект максимальной мощностью:

в части водоотведения -  960,32 м3/сут;

в части водоснабжения -  960,32 м3/сут.

Необходимость подключения подтверждается заявкой ООО «СПИК» и техническими условиями на подключение.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя в части водоотведения 960,32 м3/сут. и скорректировать предложение предприятия в части водоснабжения добавлением расхода воды на нужды пожаротушения в размере 5616 м3/сут., при этом величина максимальной мощности в части водоснабжения составит 6576,32 м3/сут.

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

- Необходимость строительства водопровода и канализации для подключения объектов капитального строительства расположенных по адресу: г. Кемерово, заводский район, микрорайона № 15 (жилые дома №№ 2-11,13) согласована со всеми заинтересованными сторонами и по мнению эксперта является обоснованной.

- Объем капитальных вложений необходимый для подключения

- В соответствии с представленными ОАО «СКЭК» материалами, предприятие предлагает включить в расчет стоимости индивидуальной платы за подключение капитальные вложения в части водоснабжения в размере – 9008,57 тыс. руб., в части водоотведения в размере – 16923,73 тыс. руб. без НДС и налога на прибыль.

- В результате рассмотрения представленных обосновывающих материалов, учитывая их объем и качество предлагается принять к расчету индивидуальной платы следующие расходы на финансирование капитальных вложений:

- В части водоснабжения в размере предложения предприятия – 9008,57 тыс. руб.

- В части водоотведения в размере предложения предприятия – 16923,73 тыс. руб., в том числе:

- 1. Доля участия ООО «СПИК» в реконструкции самотечного коллектора от КГН по Станционной до ГНС ДУ 1500мм рассчитана исходя из стоимости строительства коллектора 1258,96 млн. руб. с НДС в ценах сентября 2015 года, с учетом изменения стоимости капитальных вложений в ценах IV квартала 2018 года с использованием относительных коэффициентов изменения стоимости капитальных вложений с учетом социально-экономического развития Кемеровской области составляет – 1430,18 млн. руб. (1258,96 млн. руб. с НДС * 1,136).

- Пропускная способность реконструируемого коллектора 116000 м3/сут.

- Стоимость доли участия ООО «СПИК» в реконструкции самотечного коллектора составляет 1430,18 млн. руб. * 960,32 м3/сут. / 116000 м3/сут. = 11,84 млн. руб. (с НДС) или 10033,9 тыс. руб. (без НДС).

- 2. Доля участия ООО «СПИК» в реконструкции ОСК-1 рассчитана исходя из стоимости реконструкции 372,57 млн. руб. с НДС в ценах сентября 2015 года, с учетом изменения стоимости капитальных вложений в ценах IV квартала 2018 года с использованием относительных коэффициентов изменения стоимости капитальных вложений с учетом социально-экономического развития Кемеровской области составляет – 423,24 млн. руб. (372,57 млн. руб. с НДС * 1,136).

- Пропускная способность реконструируемых сооружений 50000 м3/сут.

- Стоимость доли участия ООО «СПИК» в реконструкции ОСК-1 составляет 423,24 млн. руб. * 960,32 м3/сут. / 50000 м3/сут. = 8,13 млн. (руб. с НДС) или 6889,83 тыс. руб. (без НДС).

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает принять к расчету индивидуальной платы следующие затраты:

Водоснабжение

1) Стоимость капитальных вложений по предложению предприятия в размере – 9008,57 тыс. руб. без НДС и налога на прибыль.

2) Затраты по налогу на прибыль по предложению предприятия в размере – 2252,14 тыс. руб.

3) Расходы по оплате труда и отчислениям по предложению предприятия в размере – 3,96 тыс. руб.

4) Прочие расходы по предложению предприятия в размере – 53,66 тыс. руб.

Водоотведение

1) Стоимость капитальных вложений по предложению предприятия в размере – 16923,73 тыс. руб. без НДС и налога на прибыль.

2) Затраты по налогу на прибыль по предложению предприятия в размере – 4230,93 тыс. руб.

3) Расходы по оплате труда и отчислениям по предложению предприятия в размере – 3,96 тыс. руб.

4) Прочие расходы по предложению предприятия в размере – 53,66 тыс. руб.

Расчет индивидуальной платы на подключение к системе водоснабжения

На основании проведенного специалистами РЭК КО анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства микрорайона № 15 Заводского района г. Кемерово, жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 заявителя ООО «СПИК»:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 6576,32 м3/сутки, в том числе: хоз-питьевые нужды 960,32 м3/сутки, пожаротушение внутреннее и внешнее 5616 м3/сутки в размере 11318,33 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 960,32 м3/сутки в размере 21212,28 тыс. руб. (без НДС).

Расчеты представлены в приложении № 5 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства микрорайона № 15 Заводского района г. Кемерово, жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 заявителя ООО «СПИК» с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 960,32 м3/сутки в размере 11318,33 тыс. руб. (без НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства микрорайона № 15 Заводского района г. Кемерово, жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 заявителя ООО «СПИК» с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 960,32 м3/сутки в размере 21212,28 тыс. руб. (без НДС).

Голосовали ЗА единогласно.

5. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 648 «О согласовании производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов и об установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Экотехнологии-42» (г. Анжеро-Судженск, г. Юрга)».

Докладчик Антоненко Е.И , огласив пояснительную записку, отметила:

По данным полученным от Управления Росприроднадзора по Кемеровской области информация о размещении ООО «Экотехнологии-42» твердых коммунальных отходов на полигоне г. Анжеро-Судженска не подтверждена, так как в соответствии с лицензией, выданной Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области от 24.05.2016 № 042 00256 на полигоне г. Анжеро-Судженска лицензируемый вид деятельности по размещению отходов на данном полигоне может осуществлять МП «КомСАХ».

Учитывая вышеизложенное, предлагается отменить тарифы, утвержденные на период с 01.01.2017 по 31.12.2021 для ООО «Экотехнологии-42» в части города Анжеро-Судженска.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 648 «О согласовании производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов и об установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Экотехнологии-42» (г. Анжеро-Судженск, г. Юрга)» следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте постановления, в заголовках приложений № 1, 2 к постановлению слова «г. Анжеро-Судженск,» исключить.

1.2. В приложении № 1:

1.2.1. Раздел 1 исключить.

1.2.2. Раздел 2 считать разделом 1 соответственно.

1.3. В приложении № 2:

1.3.1. Раздел 1 исключить.

1.3.2. Раздел 2 считать разделом 1 соответственно.

Голосовали ЗА единогласно.

6. О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Докладчик Выходцева А.В., огласив пояснительную записку, отметила:

Согласно внесенным изменениям, тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения могут применяться для расчета платы за подключение объектов капитального строительства в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250 м3 в сутки (вместо 10 м3 в час в предыдущей редакции) и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (вместо 300 см2 в предыдущей редакции) (предельный уровень нагрузки).

Докладчик Выходцева А.В., предложила:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.06.2015 № 200 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на территории г. Кемерово» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению абзац первый примечания изложить в следующей редакции:

«Тарифы на подключение (технологическое присоединение)к централизованной системе холодного водоснабжения применяются для расчета платы за подключение объектов капитального строительства заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250 м3 в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки).».

1.2. В приложении № 2 к постановлению абзац первый примечания изложить в следующей редакции:

«Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения применяются для расчета платы за подключение объектов капитального строительства заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых                                  не превышает 250 м3 в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки).».

2. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.03.2016 № 22 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) на территории г. Новокузнецка» следующее изменение:

2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, применяются в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 м3 в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки).».

3. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2016 № 449 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на территории г. Березовский» (далее – постановление) следующие изменения:

3.1. В приложении № 1 к постановлению абзац первый примечания изложить в следующей редакции:

«Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения применяются для расчета платы за подключение объектов капитального строительства заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250 м3 в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки).».

3.2. В приложении № 2 к постановлению абзац первый примечания изложить в следующей редакции:

«Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения применяются для расчета платы за подключение объектов капитального строительства заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых                                  не превышает 250 м3 в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки).».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

7. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 566 «Об установлении ООО «Тепловые сети Новокузнецка» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2017-2019 годы».

Докладчик Незнанов П.Г. доложил:

С целью устранения технической ошибки предлагается внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 566 «Об установлении ООО «Тепловые сети Новокузнецка» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2017-2019 годы» в части указания размера тарифа на передачу тепловой энергии с параметром теплоносителя «Пар», т.к. ООО «Тепловые сети Новокузнецка» осуществляют передачу тепловой энергии в паре потребителям АО «Кузнецкая ТЭЦ».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 566 «Об установлении ООО «Тепловые сети Новокузнецка» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2017-2019 годы», изложив его в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА единогласно.

8. Об утверждении Административного регламента исполнения региональной
энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению (корректировке) производственных программ в сфере горячего водоснабжения
и установлению тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
на территории Кемеровской области.

Докладчик Незнанов П.Г. доложил:

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области                                    от 06.09.2013 № 371 региональной энергетической комиссии Кемеровской области осуществляется государственная функция по утверждению производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и установление тарифов на горячую воду.

В связи с чем разработан административный регламент исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению (корректировке) производственных программ в сфере горячего водоснабжения и установлению тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Кемеровской области.

Данный документ регламентирует состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур при осуществлении функции по государственному регулированию тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения и утверждению производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, а также порядок и формы контроля и обжалования решений и действий органа и должностных лиц, исполняющих государственную функцию.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить Административный регламент исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению (корректировке) производственных программ в сфере горячего водоснабжения и установлению тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Кемеровской области согласно предложению докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

9. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от 20.01.2015 № 5 «Об утверждении порядка организации доступа
к информации о деятельности региональной энергетической комиссии Кемеровской
области, а также перечня информации о деятельности региональной энергетической
комиссии Кемеровской области, размещаемой в сети «Интернет», в том числе
общедоступной информации, размещаемой в форме открытых данных».

Докладчик Бушуева О.В. доложила:

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 № 73-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти Кемеровской области» органы исполнительной власти обеспечивают доступ пользователей информацией к информации о деятельности органов государственной власти.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.01.2015 № 5 утвержден порядок организации доступа к информации о деятельности региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также перечня информации о деятельности региональной энергетической комиссии Кемеровской области, размещаемой в сети «Интернет», в том числе общедоступной информации, размещаемой в форме открытых данных ( в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.04.2017 № 45).

В соответствии с Требованиями к размещению в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и поддержку средств массовой информации, одобренными протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 04.02.2016 № 1
необходимо Перечень информации о деятельности региональной энергетической комиссии
Кемеровской области, размещаемой в сети «Интернет», в том числе общедоступной информации, размещаемой в форме открытых данных дополнить пунктом 28 следующего содержания:

| 28 | Отчеты о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности комиссии и на поддержку средств массовой информации | По состоянию на 1 июля и на 31 декабря | В течение 15 рабочих дней после отчетной даты | Финансово-организацион-ный отдел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

_____________________А.В. Дюков

_____________________О.А. Чурсина

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________П.Г. Незнанов

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1

к протоколу № 24 заседания

Правления РЭК КО

от 15.06.2017

Плановые физические показатели ОАО "РЖД" (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение
Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная
ст. Абагур-Лесной ПМС-2, г. Новокузнецк

| Показатели | Ед. изм. | Предложение РЭК |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 15.06.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1,00 | 1,00 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. | 1,00 | 1,00 |
| -от 3,00 до 20,00 | шт. |  |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. |  |  |
| Нормативная выработка | Гкал | 2 439,00 | 2 439,00 |
| Полезный отпуск | Гкал | 2 408,00 | 2 408,00 |
| Отпуск жилищным | Гкал | 655,00 | 655,00 |
| Отпуск бюджетным | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск иным организациям | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 1 753,00 | 1 753,00 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 655,00 | 655,00 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 31,00 | 31,00 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| перегрев в связи со срезкой температур. | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 |
| уголь каменный | кг у.т./Гкал | 206,99 | 206,99 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,816 | 0,816 |
| уголь каменный |  | 0,816 | 0,816 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 253,66 | 253,66 |
| уголь каменный | кг/Гкал | 253,66 | 253,66 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 610,82 | 610,82 |
| уголь каменный | т | 610,82 | 610,82 |
| Естественная убыль натурального топлива, в т. ч. | % | 1,40 | 1,40 |
| -при Жд перевозках | % | 0,40 | 0,40 |
| -при автомобильных перевозках | % | 0,20 | 0,20 |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % | 0,80 | 0,80 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и результатов энергетического обследования, всего, в т. ч. | тн | 619,37 | 619,37 |
| уголь каменный | тн | 619,37 | 619,37 |
| Цена натурального топлива | руб./тн | 0,00 | 0,00 |
| уголь каменный | руб./тн | 1 212,14 | 1 212,14 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 750,77 | 750,77 |
| уголь каменный | тыс. руб. | 750,77 | 750,77 |
| Стоимость расходов по транспортировке, в т.ч.: | тыс. руб. | 501,07 | 501,07 |
| железнодорожные перевозки | тыс. руб. | 232,88 | 232,88 |
| автомобильные перевозки | тыс. руб. | 205,89 | 205,89 |
| Буртовка, погрузка | тыс. руб. | 62,30 | 62,30 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 1 251,84 | 1 251,84 |
| Электроэнергия |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 196,64 | 196,64 |
| -по СН II | тыс. кВт*ч | 196,64 | 196,64 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 2,9576 | 2,9576 |
| -по СН II | руб. | 2,9576 | 2,9576 |
| Средний тариф 1 кВт*ч | руб. | 2,9576 | 2,9576 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 80,62 | 80,62 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 581,58 | 581,58 |
| Вода и канализация |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 2,17 | 2,17 |
| - собственный подъём | тыс. м3 | 2,17 | 2,17 |
| Общее количество стоков, всего, в т. ч.: | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 |
|  | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф на воду | руб./м3 | 36,63 | 36,63 |
| Тариф на стоки | руб./м3 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость канализации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость воды | тыс. руб. | 79,62 | 79,62 |
| Общий расход реагентов, в т. ч.: | тн |  |  |
| Стоимость реагентов, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к протоколу № 24 заседания

Правления РЭК КО

от 15.06.2017

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии
ОАО "РЖД" (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции
по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2,
г. Новокузнецк

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Предложения предприятия на 2017 год | Предложение РЭК по 31.12.2017 |  | Корректировка, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 15.06.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество котельных |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | -до 3,00 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | -от 3,00 до 20,00 |  |  |  |  |  |
|  | -от 20,00 до 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная выработка | Гкал | 2 751,00 | 2439 | 2439 | -312,00 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 2 408,00 | 2408 | 2408 | 0,00 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 655,00 | 655 | 655 | 0,00 |
|  | Отпуск жилищным | Гкал | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 0,00 |
|  | Отпуск бюджетным | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск иным потребителям | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск на производственные нужды | Гкал | 1 753,00 | 1 753,00 | 1 753,00 | 0,00 |
|  | Потери, всего | Гкал | 343 | 31 | 31 | -312,00 |
|  | Расход на собственные нужды | Гкал | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
|  | Потери в сетях предприятия | Гкал | 312,00 | 0,00 | 0,00 | -312,00 |
|  | Потери связанные со срезкой температурного графика | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс.руб. | 4381,10 | 4073,66 | 4073,66 | -307,44 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы, в т.ч | тыс.руб. | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 0,00 |
|  | вспомогательные материалы | тыс.руб. | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 0,00 |
|  | реагенты | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс.руб. | 1395,43 | 1251,84 | 1251,84 | -143,59 |
|  | натуральное топливо | тыс.руб. | 839,08 | 750,77 | 750,77 | -88,31 |
|  | транспорт топлива | тыс.руб. | 556,35 | 501,07 | 501,07 | -55,28 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе | тыс.руб. | 825,05 | 661,20 | 661,20 | -163,85 |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 688,17 | 581,58 | 581,58 | -106,59 |
|  | - холодная вода | тыс.руб. | 136,88 | 79,62 | 79,62 | -57,26 |
| 1.4 | - амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 345,55 | 345,55 | 345,55 | 0,00 |
| 1.5 | - оплата труда всего, в том числе | тыс.руб. | 1174,52 | 1174,52 | 1174,52 | 0,00 |
|  | ППП | тыс.руб. | 1174,52 | 1174,52 | 1174,52 | 0,00 |
|  | АУП | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | численность всего, в том числе | чел. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
|  | ППП,в том числе: | чел. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
|  | основные работники | чел. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
|  | работники ремонтного персонала | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | АУП | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средняя заработная плата на человека всего, в том числе | руб./мес. | 19575,33 | 19575,33 | 19575,33 | 0,00 |
|  | ППП,в том числе: | руб./мес. | 19575,33 | 19575,33 | 19575,33 | 0,00 |
|  | основные работники | руб./мес. | 19575,33 | 19575,33 | 19575,33 | 0,00 |
|  | работники ремонтного персонала | руб./мес. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | АУП | руб./мес. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | - отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в т. ч. | тыс.руб. | 357,05 | 357,05 | 357,05 | 0,00 |
|  | ППП | тыс.руб. | 357,05 | 357,05 | 357,05 | 0,00 |
|  | АУП | тыс.руб. | 0 |  |  | 0,00 |
| 1.7 | - ремонт основных средств всего, в т. ч. | тыс.руб. | 184,57 | 184,57 | 184,57 | 0,00 |
|  | выполняемый собственными силами | тыс.руб. | 184,57 | 184,57 | 184,57 | 0,00 |
|  | выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | содержание зданий и сооружений | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение) (неподконтрольные расходы), в том числе | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | стоки (водоотведение) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | вывоз ТБО | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, услуги подразделений предприятия | тыс.руб. | 13,45 | 13,45 | 13,5 | 0,00 |
| 1.10 | - затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 0,00 |
| 1.13 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, всего АРЕНДНАЯ ПЛАТА | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | - расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | - расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.17 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс.руб. | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 0,00 |
|  | - налог на имущество организаций (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 0,00 |
|  | - приобретение траспортных средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - транспортный налог (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - затраты на чс | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - затраты на охрану труда | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - канцелярские, почтовые, типографские расходы, оргтехника | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 51,91 | 0,00 | 0,00 | -51,91 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам (не подконтрольные расходы) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс.руб. | 51,91 | 0,00 | 0,00 | -51,91 |
| 2.4 | расходы по аренде имущества (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы на услуги банков | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - расходы на обслуживание заемных средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IV | Налог на прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Расчётная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 132,01 | 34,01 | 34,01 | -98,00 |
| VI | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 4565,02 | 4107,67 | 4107,67 | -457,35 |
| 7.1 | - на производство электрической энергии | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7.2 | - на производство тепловой энергии (потребительский рынок) | тыс.руб. | 1241,73 | 1142,08 | 1142,08 | -99,65 |
| VIII | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал. | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,00 |
| IX | Тариф на потребительский рынок (без НДС) | руб/Гкал | 1895,77 | 1743,64 | 1743,64 |  |

Приложение № 3

к протоколу № 24 заседания

Правления РЭК КО

от 15.06.2017

Тарифы на тепловую энергию (мощность), реализуемую

ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) узел теплоснабжения – котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 на потребительском рынке г. Новокузнецк, на период    с 15.06.2017 по 31.12.2017

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 15.06 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодо-снабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодо-снабжению) узел теплоснабжения – котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | Одноставочный руб./Гкал | 2017 | 1743,64 | 1743,64 | х | х | х | х | х |
|  | Двухставочный руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 | 2057,50 | 2057,50 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | x |

_____*_Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 4

к протоколу № 24 заседания

Правления РЭК КО

от 15.06.2017

| Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "СКЭК" объекта капитального строительства микрорайона № 15А (2-я очередь строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центрального района г. Кемерово заявителя ООО «Програнд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. |  | Предложение предприятия |  | Предложение регулирующего органа |  | Отклонение | Обоснование отклонений |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) |  | тыс. руб. |  | 1 220,36 |  | 1 220,36 |  | - |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей |  | тыс. руб. |  | 57,62 |  | 57,62 |  | - |  |  |  |
| 1.1.1 | расходы на проектирование |  | тыс. руб. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.2 | расходы на сырье и материалы |  | тыс. руб. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.3 | расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) |  | тыс. руб. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.4 | расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций |  | тыс. руб. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.5 | оплата труда и отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. |  | 3,96 |  | 3,96 |  | - |  |  |  |
| 1.1.6 | прочие расходы |  | тыс. руб. |  | 53,66 |  | 53,66 |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Внереализационные расходы, всего |  | тыс. руб. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.3 | Налог на прибыль |  | тыс. руб. |  | 1 162,74 |  | 1 162,74 |  | - |  |  |  |
| 2 | Структура расходов |  | тыс. руб. |  | 4 650,96 |  | 4 650,96 |  | - |  |  |  |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети |  | тыс. руб. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку |  | тыс. руб. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.3 | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение |  | тыс. руб. |  | 4 650,96 |  | 4 650,96 |  | - |  |  |  |
| 4 | Подключаемая нагрузка |  | куб. м/сут |  | 1 499,04 |  | 2 002,75 |  | 503,71 | корректировка обусловлена добавлением расхода воды на нужды пожаротушения в соответствии с представленной заявкой на подключение |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | хоз-питьевые нужды |  | куб. м/сут |  |  |  | 1 499,04 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | пожаротушение внутреннее и внешнее |  | куб. м/сут |  |  |  | 503,71 |  |  |  |  |  |
| 5 | Предлагаемые тарифы на подключение |  |  |  | 3,92 |  | - |  | - |  |  |  |
| 5.1 | Базовая ставка тарифа на протяженность сетей |  | тыс. руб./ км |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 5.3 | Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку |  | тыс. руб./ куб. м |  | 3,92 |  | - |  | - |  |  |  |
| 6 | Плата за подключение (технологическое присоединение) |  | тыс. руб. |  | - |  | 5 871,32 |  |  |  |  |  |
| Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "СКЭК" объекта капитального строительства микрорайона № 15А (2-я очередь строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центрального района г. Кемерово заявителя ООО «Програнд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Предложение предприятия |  | Предложение регулирующего органа |  | Отклонение |  |  | Обоснование отклонений |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс. руб. |  | 5 538,55 |  | 5 536,94 |  | - 1,61 |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей | тыс. руб. |  | 57,62 |  | 57,62 |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | расходы на проектирование | тыс. руб. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.2 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.3 | расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) | тыс. руб. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.4 | расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.5 | оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  | 3,96 |  | 3,96 |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.6 | прочие расходы | тыс. руб. |  | 53,66 |  | 53,66 |  | - |  |  |  |  |
| 1.2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.3 | Налог на прибыль | тыс. руб. |  | 5 480,93 |  | 5 479,32 |  | - |  |  | рассчитано с учетом изменения налогооблагаемой базы |  |
| 2 | Структура расходов | тыс. руб. |  | 21 923,73 |  | 21 917,27 |  | - 6,46 |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | тыс. руб. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 2.3 | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс. руб. |  | 21 923,73 |  | 21 917,27 |  | - 6,46 |  |  | корректировка в сторону снижения обусловлена арифметической ошибкой предприятия |  |
| 4 | Подключаемая нагрузка | куб. м/сут |  | 1 261,32 |  | 1 261,32 |  | - |  |  |  |  |
| 5 | Предлагаемые тарифы на подключение |  |  | 21,77 |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 5.1 | Базовая ставка тарифа на протяженность сетей | тыс. руб./ км |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 5.3 | Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку | тыс. руб./ куб. м |  | 21,77 |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 6 | Плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  | - |  | 27 454,21 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к протоколу № 24 заседания

Правления РЭК КО

от 15.06.2017

| Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "СКЭК" объекта капитального строительства микрорайона № 15 Заводского района |  |  |  |  |  |  |
| г. Кемерово, жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 заявителя ООО «СПИК» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Предложение предприятия | Предложение регулирующего органа | Отклонение | Обоснование отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс. руб. | 2 309,76 | 2 309,76 | - |  |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей | тыс. руб. | 57,62 | 57,62 | - |  |
| 1.1.1 | расходы на проектирование | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.1.2 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.1.3 | расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.1.4 | расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.1.5 | оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3,96 | 3,96 | - |  |
| 1.1.6 | прочие расходы | тыс. руб. | 53,66 | 53,66 | - |  |
| 1.2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.3 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 2 252,14 | 2 252,14 | - |  |
| 2 | Структура расходов | тыс. руб. | 9 008,57 | 9 008,57 | - |  |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 2.3 | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс. руб. | 9 008,57 | 9 008,57 | - |  |
| 4 | Подключаемая нагрузка | куб. м/сут | 960,32 | 6 576,32 | 5 616,00 | корректировка обусловлена добавлением расхода воды на нужды пожаротушения в соответствии представленной заявкой |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | хоз-питьевые нужды | куб. м/сут |  | 960,32 |  |  |
| 4.2 | пожаротушение внутреннее и внешнее | куб. м/сут |  | 5 616,00 |  |  |
| 5 | Предлагаемые тарифы на подключение |  | 11,79 | - | - |  |
| 5.1 | Базовая ставка тарифа на протяженность сетей | тыс. руб./ км | - | - | - |  |
| 5.3 | Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку | тыс. руб./ куб. м | 11,79 | - | - |  |
| 6 | Плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. | - | 11 318,33 |  |  |

| Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "СКЭК" объекта капитального строительства микрорайона № 15 Заводского района |  |  |  |  |  |  |
| г. Кемерово, жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 заявителя ООО «СПИК» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Предложение предприятия | Предложение регулирующего органа | Отклонение | Обоснование отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс. руб. | 4 288,55 | 4 288,55 | - |  |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей | тыс. руб. | 57,62 | 57,62 | - |  |
| 1.1.1 | расходы на проектирование | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.1.2 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.1.3 | расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.1.4 | расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.1.5 | оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3,96 | 3,96 | - |  |
| 1.1.6 | прочие расходы | тыс. руб. | 53,66 | 53,66 | - |  |
| 1.2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 1.3 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 4 230,93 | 4 230,93 | - |  |
| 2 | Структура расходов | тыс. руб. | 16 923,73 | 16 923,73 | - |  |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 2.3 | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс. руб. | 16 923,73 | 16 923,73 | - |  |
| 4 | Подключаемая нагрузка | куб. м/сут | 960,32 | 960,32 | - |  |
| 5 | Предлагаемые тарифы на подключение |  | 22,09 | - | - |  |
| 5.1 | Базовая ставка тарифа на протяженность сетей | тыс. руб./ км | - | - | - |  |
| 5.3 | Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку | тыс. руб./ куб. м | 22,09 | - | - |  |
| 6 | Плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. | - | 21 212,28 |  |  |

Приложение № 6

к протоколу № 24 заседания

Правления РЭК КО

от 15.06.2017

Долгосрочные тарифы на услуги по передаче

тепловой энергии ООО «Тепловые сети Новокузнецка» 
на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

| (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя |  |  |  |  |
|  |  |  | Вода |  | Пар |  |  |
|  |  |  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 |  |
| ООО «Тепловые сети Новокузнецка» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 | 185,01 | 236,84 | 185,01* | 236,84 |  |
|  |  | 2018 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 |  |
|  |  | 2019 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 |  |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x |  |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 | x | x | x | x |  |
|  |  | 2018 | x | x | x | x |  |
|  |  | 2019 | x | x | x | x |  |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x |  |

*Тариф на теплоноситель (пар) устанавливается со дня официального опубликования
постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.06.2017 № 91 .