УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 32

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.08.2017г. 												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Кулебякина М.В., (присутствовала на 1-ом вопросе), Саврасов М.Г. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Приглашенные:

| Кулебакин С.В. | - специалист технического отдела РЭК КО; |
| --- | --- |
| Иванова Т.Н. | - начальник отдела правового обеспечения и организации закупок РЭК КО; |
| Овчинников А.Г. | - главный консультант технического отдела РЭК КО; |
| Ермак Н.В. | - ведущий консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ РЭК КО; |
| Очертинский О.А. | - заместитель директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»; |
| Игнатова О.Ю. | - начальник отдела коммунального обеспечения УЖКХ Администрации г. Кемерово; |
| Ананьина Т.В. | - заместитель главы города по экономическим вопросам Администрации г. Кемерово; |
| Кузнецов А.В. | - директор по экономике и финансам ООО «СтройГрад» |
| Ким Е.Х. | - начальник управления тарифообразования Кузбасского филиала ООО «СГК» |

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 751 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2017 год» |
| 2. | Об установлении ООО «СтройГрад» одноставочного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2017 год |
| 3. | Об установлении ООО «СтройГрад» тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2017 год |
| 4. | Об установлении тарифов МП НГО «Сибирская сбытовая компания» на тепловую энергию, реализуемую на коллекторах источника ООО «СтройГрад», на 2017-2018 годы» |
| 5. | Об установлении АО «Кузбассгазификация» розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) |
| 6. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 377 «Об утверждении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы АО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» |
| 7. | Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности |
| 8. | Об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания» объектов ООО «СибирьИнвестХолдинг» с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения |
| 9. | Об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания» объекта управления судебного департамента в Кемеровской области с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 751 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2017 год».

Докладчик Овчинников А.Г. огласив экспертное заключение, предлагает скорректировать размер ставок относительно, предложенного предприятием.

Причины корректировки:

- Исключены средства на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер.

- Исключены командировочные затраты, зимнее удорожание, содержание службы заказчика застройщика, т. к. отсутствует обоснование их необходимости.

- Исключены средства на проектно-изыскательские работы, т. к. их включение не предусмотрено Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1.

Кулебякина М.В. отметила, что:

- не представлены обосновывающие материалы и расчёт ставок платы за технологическое присоединение;

На что докладчик ответил следующее:

Типовым положением об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 №97 и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным распоряжением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.06.2016 №28, предусмотрено, что по планируемым к рассмотрению вопросам членам коллегиального органа, не являющимся работниками органа регулирования, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания коллегиального органа представляются на электронном носителе материалы к заседанию коллегиального органа, включая проект решения об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояснительная записка. По запросу члена коллегиального органа, не являющегося его работником, может быть предоставлена иная информация с учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу членов коллегиального органа указанные материалы предоставляются на бумажном носителе.

Указанные в вопросе иные материалы не относятся к материалам, представляемым к заседанию правления. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные материалы определяются как обосновывающие (п.12 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике) и (или) как прогнозные (п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике), представляемые в РЭК Кемеровской области на экспертизу регулируемыми организациями. Такие материалы могут быть представлены исключительно на бумажном носителе.

Исходя из изложенного выше, письмом от 12.10.2016 №М-8-38/2892-01 в адрес Члена правления – представителя Ассоциации «НП Совет рынка», РЭК Кемеровской области уже предлагал ознакомление с иной информацией (не представляемой к заседаниям правления) находящейся на бумажных носителях осуществлять в помещении РЭК Кемеровской области в заранее оговоренное время.

По рассматриваемому вопросу обращений с целью ознакомления с исходными материалами, на основании которых произведен расчёт стандартизированных тарифных ставок, не поступало.

Кулебякина М.В. отметила:

- в соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 23.2 ФЗ от 26.03.2003 №35-ФЗ и абзацем 11 пункта 87 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства от 29.12.2011г. №1178, органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов устанавливают единые для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта РФ стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности. При этом проектом постановления предложено расширение тарифного меню ставок платы для территориальной сетевой организации ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС».

На что докладчик ответил следующее:

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 размер стандартизированных тарифных ставок и ставок за 1 кВт максимальной мощности определяется в соответствии с методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям рассчитаны согласно положений Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области 31.12.2016 № 751 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2017 год» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.01.2017 № 10, от 23.05.2017 № 72, от 11.07.2017 № 103) следующие изменения:

Таблицу 6 ПАО «МРСК Сибири» (филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети») (ИНН 2460069527) приложения № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Голосовали «ЗА» – 5 человек;

«ПРОТИВ» – 1 человек (Кулебякина М.В.)

2. Об установлении ООО «СтройГрад» одноставочного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2017 год.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение, отметил:

В соответствии с решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29.06.2016 № 8/119 «О внесении изменений в Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.06.2015 № 7/79 «О мере социальной поддержки и размерах субсидии, предоставляемой из бюджета Новокузнецкого городского округа, на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса», размер платы граждан за отопление, в том числе за потребление данной коммунальной услуги в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме, с 01.07.2017 составляет 699,50 руб./Гкал (без НДС). Таким образом величина тарифа свыше указанной суммы компенсируется теплоснабжающей организации из бюджета.

Ниже представлен расчет дополнительной нагрузки на бюджет города Новокузнецка, в связи с увеличением конечного тарифа на 161,85 руб./Гкал:

(без НДС)

|  | Объем полезного отпуска потребителям, тыс. Гкал | Рост тарифа, руб./Гкал | Дополнительная нагрузка на бюджет в расчете на год, тыс. руб. | Доля отпуска тепловой энергии, приходящаяся на период с августа по декабрь | Дополнительная нагрузка на бюджет, приходящаяся на период с августа по декабрь, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | 66,172 | 161,85 | 10 709,89 |  |  |
| Население | 314,315 | 161,85 | 50 871,96 |  |  |
| Итого: | 380,487 |  | 61 581,85 | 41,09738% | 25 308,53 |

На основании вышеизложенного, изменение тарифа на тепловую энергию не влечет за собой изменения платы граждан.

В связи с тем, что Бюджет Кемеровской области на 2017 год уже принят и в нём не предусмотрено возникшее увеличение размера субсидий и роста затрат на оплату тепловой энергии бюджетных организаций в связи со сложившейся ситуацией в области тарифного регулирования, регулирующим органом принято решение оставить тариф на 2017 год на тепловую энергию для потребителей ООО «СтройГрад» на уровне конечного тарифа для потребителей МП НГО «Сибирская сбытовая компания» в размере 1 484,55 руб./Гкал.

Докладчик предлагает установить ООО «СтройГрад», ИНН 4217085977, одноставочный тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 01.08.2017 по 31.12.2017, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Смета с расчетами представлена в приложении № 3 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – единогласно.

3. Об установлении ООО «СтройГрад» тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2017 год

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение отметил:

Согласно п. 24(1) Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», В случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м), при применении расчетного метода определяется по следующей формуле:

,

где:

c - удельная теплоемкость воды [1 x  Гкал/(кг x °C)];

p - плотность воды при температуре, равной , и среднем за год давлении воды в трубопроводе [977,63 кг/куб. м при температуре горячей воды 70°C];

- температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (°C), определяемая в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.1.4.2496-09) [принята предприятием 70°C];

- температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (°C) [((5 х 237) + 15 х (365 – 237)) ÷ 365 = 8,5°C ];

- коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем горячего водоснабжения [0,3 – без наружной сети ГВС с полотенцесушителями с неизолированными стояками].

1 х 10-6 х 977,63 х (70 – 8,5) х (1 + 0,3) = 0,0781615185

Таким образом, однокомпонентный тариф на ГВС составляет:

1 646,40 руб./Гкал. х 0,0781615185 Гкал/куб. м + 17,40 руб./куб. м = 146,09 руб./куб. м (без НДС).

В связи с тем, что Бюджет Кемеровской области на 2017 год уже принят и в нём не предусмотрено возникшее увеличение размера субсидий и роста затрат на оплату тепловой энергии бюджетных организаций в связи со сложившейся ситуацией в области тарифного регулирования, регулирующим органом принято решение оставить тариф на 2017 год на горячую воду для потребителей ООО «СтройГрад» на уровне тарифа для потребителей МП НГО «Сибирская сбытовая компания» в размере 109,25 руб./куб. м.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «СтройГрад», ИНН 4217085977, тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 01.08.2017 по 31.12.2017, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – единогласно.

4. Об установлении тарифов МП НГО «Сибирская сбытовая компания» на тепловую энергию, реализуемую на коллекторах источника ООО «СтройГрад», на 2017-2018 годы»

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение, предлагает утвердить тарифы на тепловую энергию МП НГО «Сибирская сбытовая компания», ИНН 4217146362, реализуемую на коллекторах источника ООО «СтройГрад», на 2017-2018 годы, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – единогласно.

5. Об установлении АО «Кузбассгазификация» розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)

Докладчик Ермак Н.В. отметила, что в деле имеется письменное обращение ((вх. № 3981 от 31.07.2017; исх. № 1-9/409 от 31.07.2017) за подписью генерального директора Е.М. Быкова с просьбой рассмотреть вопрос без присутствия представителей организации. С уровнем рассчитанного тарифа согласны.

Огласив экспертное заключение предлагает установить розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) в баллонах АО «Кузбассгазификация», согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Расчеты на реализацию сжиженного газа представлены в приложении № 7 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – единогласно.

6. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 377 «Об утверждении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы АО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы»

Докладчик Кулебакин С.В. отметил, что рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает снизить объем заявленной инвестиционной программы на 5 816,09 тыс. руб., исключив из укрупненных сметных расчетов статьи расходов на проектно-изыскательские работы, т.к. согласно п. 8 НЦС 81-02-13-2014 приведенные показатели предусматривают затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта и утвердить измененную инвестиционную программу в размере 121 793,63 тыс. руб. из средств, полученных за счет платы за подключение

Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2016 году составили 0,00 руб., ранее инвестиционных программ для предприятия не утверждалось.

Справка об изменении мероприятий утвержденной РЭК инвестиционной программы АО «КТСК» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы представлена в приложении № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в приложения № 1, 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 377 «Об утверждении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы АО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.12.2016 № 718, от 24.03.2017 № 32, от 11.05.2017 № 63), изложив их в новой редакции, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – единогласно.

7. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности.

Докладчик Кулебакин С.В. огласив экспертное заключение предложил принять уровень платы за подключение к системе теплоснабжения АО «КТСК» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения в размере 4 439,13 тыс. руб./Гкал/час;

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения представлен в приложении № 10 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания», ИНН 4205243202, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – единогласно.

8. Об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания» объектов ООО «СибирьИнвестХолдинг» с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения

Докладчик Кулебакин С.В. огласив экспертное заключение предложил принять уровень платы за подключение к системе теплоснабжения АО «КТСК» в размере 11 002,15 тыс. руб.

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания» в индивидуальном порядке объектов заявителя ООО «СибирьИнвестХолдинг» с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения представлены в приложении № 12 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания», ИНН 4205243202, объектов ООО «СибирьИнвестХолдинг» – объекты капитального строительства в микрорайоне 15А Центрального района, по адресу: г. Кемерово, жилой комплекс «В», с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения, согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – единогласно.

9. Об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания» объекта управления судебного департамента в Кемеровской области с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения.

Докладчик Кулебакин С.В. огласив экспертное заключение предложил принять уровень платы за подключение к системе теплоснабжения АО «КТСК» в размере 19 044,20 тыс. руб.

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания» в индивидуальном порядке объекта заявителя (управление судебного департамента в КО) с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения представлены в приложении № 14 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания», ИНН 4205243202, объекта управления судебного департамента в Кемеровской области – пятиэтажное здание для размещения Кемеровского областного суда, предназначенное для залов судебных заседаний                                 с сопутствующими помещениями, рабочих помещений судей, кабинетов аппарата суда, по адресу: г. Кемерово, 150 м восточнее пересечения ул. Волгоградская и пр. Химиков,  с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения, согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________А.В. Дюков

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к

протоколу № 32 заседания

Правления РЭК от 01.08.2017

- 6. ПАО «МРСК Сибири» (филиал ПАО «Межрегиональная

- распределительная сетевая компания Сибири» -

- «Кузбассэнерго - региональные электрические сети») (ИНН 2460069527)

| № п/п | Наименование ставки |  | Ставка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянная схема | Временная схема |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (руб./кВт) в ценах 2017 года |  |  |  |
|  | до 150 кВт (включительно) |  | 246,84 | 226,66 |
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) |  | 30,74 | 28,23 |
|  | свыше 670 кВт |  | 8,42 | 7,73 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | до 150 кВт (включительно) | 88,57 | 88,57 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 11,03 | 11,03 |
|  |  | свыше 670 кВт | 3,02 | 3,02 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | до 150 кВт (включительно) | 49,53 | 49,53 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 6,17 | 6,17 |
|  |  | свыше 670 кВт | 1,69 | 1,69 |
| С1.3 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | до 150 кВт (включительно) | 20,18 | - |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 2,51 | - |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,69 | - |
| С1.4 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | до 150 кВт (включительно) | 88,56 | 88,56 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 11,03 | 11,03 |
|  |  | свыше 670 кВт | 3,02 | 3,02 |
| С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км) в ценах 2001 года |  |  |  |
|  | Строительство ВЛ-110 кВ |  |  |  |
| С2.1. | Строительство 1 км двухцепной ВЛ-110 кВ проводом АС-150 |  | 1 329 153,12 | - |
| С2.2. | Строительство 1 км двухцепной ВЛ-110 кВ проводом АС-240 |  | 1 398 902,21 | - |
| С2.3. | Строительство 1 км одноцепной ВЛ-110 кВ проводом АС-150 |  | 1 251 416,16 | - |
| С2.4. | Строительство 1 км одноцепной ВЛ-110 кВ проводом АС-240 |  | 1 286 290,70 | - |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Строительство ВЛ-35 кВ |  |  |  |
| С2.5. | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 95 мм2 |  | 1 163 853,00 | - |
| С2.6. | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 120 мм2 |  | 1 186 162,00 | - |
| С2.7. | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 150 мм2 |  | 1 218 166,00 | - |
| С2.8. | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 185 мм2 |  | 1 241 095,00 | - |
| 2.9. | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 240 мм2 |  | 1 318 276,00 | - |
| С2.10. | Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 95 мм2 |  | 1 507 524,00 | - |
| С2.11. | Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 120 мм2 |  | 1 552 144,00 | - |
| С2.12. | Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 150 мм2 |  | 1 615 921,00 | - |
| С2.13. | Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 185 мм2 |  | 1 704 788,00 | - |
| С2.14. | Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 240 мм2 |  | 1 816 142,00 | - |
|  | Строительство ВЛ-6(10) кВ |  |  |  |
| С2.15. | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 25 мм2 |  | 251 978,00 | - |
| С2.16. | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 35 мм2 |  | 266 441,00 | - |
| С2.17. | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 50 мм2 |  | 279 578,00 | - |
| С2.18. | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 70 мм2 |  | 306 640,00 | - |
| С2.19. | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 95 мм2 |  | 337 052,00 | - |
| С2.20. | Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 95 мм2 |  | 406 969,00 | - |
| С2.21. | Одноцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х25 мм2 |  | 297 214,00 | - |
| С2.22. | Одноцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х35 мм2 |  | 279 757,00 | - |
| С2.23. | Одноцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х50 мм2 |  | 292 395,00 | - |
| С2.24. | Одноцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х70 мм2 |  | 369 087,00 | - |
| С2.25. | Двухцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х70 мм2 |  | 445 674,00 | - |
| С2.26. | Одноцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х95 мм2 |  | 404 733,00 | - |
| С2.27. | Двухцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х95 мм2 |  | 575 830,00 | - |
| С2.28. | Одноцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х120 мм2 |  | 433 162,00 | - |
| С2.29. | Двухцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х120 мм2 |  | 632 644,00 | - |
|  | Строительство ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |
| С2.30. | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х25 мм2 |  | 227 679,80 | - |
| С2.31. | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х35 мм2 |  | 240 755,80 | - |
| С2.32. | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х50 мм2 |  | 260 548,80 | - |
| С2.33. | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х70 мм2 |  | 285 536,80 | - |
| С2.34. | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х95 мм2 |  | 313 508,80 | - |
| С2.35. | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х120 мм2 |  | 345 199,80 | - |
| С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км) в ценах 2001 года |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-110 кВ |  |  |  |
| С3.1. | Одной КЛ (АПвПу2г 1х185 мм2) методом ГНБ |  | 4 724 555,00 | - |
| С3.2. | Одной КЛ (АПвПу2г 1х240 мм2) методом ГНБ |  | 4 839 727,00 | - |
| С3.3. | Одной КЛ (АПвПу2г 1х300 мм2) методом ГНБ |  | 4 943 163,00 | - |
| С3.4. | Одной КЛ (АПвПу2г 1х400 мм2) методом ГНБ |  | 5 042 199,00 | - |
| С3.5. | Одной КЛ (АПвПу2г 1х500 мм2) методом ГНБ |  | 5 336 684,00 | - |
| С3.6. | Одной КЛ (АПвПу2г 1х630 мм2) методом ГНБ |  | 5 540 311,00 | - |
| С3.7. | Одной КЛ (АПвПу2г 1х800мм2) методом ГНБ |  | 6 260 613,00 | - |
| С3.8. | Одной КЛ (АПвПу2г 1х1000 мм2) методом ГНБ |  | 6 873 554,00 | - |
| С3.9. | Одной КЛ (АПвПу2г 1х1200 мм2) методом ГНБ |  | 8 005 126,00 | - |
| С3.10. | Двух КЛ (АПвПу2г 1х185 мм2) методом ГНБ |  | 9 186 027,00 | - |
| С3.11. | Двух КЛ (АПвПу2г 1х240 мм2) методом ГНБ |  | 9 719 907,00 | - |
| С3.12. | Двух КЛ (АПвПу2г 1х300 мм2) методом ГНБ |  | 9 926 780,00 | - |
| С3.13. | Двух КЛ (АПвПу2г 1х400 мм2) методом ГНБ |  | 10 124 852,00 | - |
| С3.14. | Двух КЛ (АПвПу2г 1х500 мм2) методом ГНБ |  | 10 713 822,00 | - |
| С3.15. | Двух КЛ (АПвПу2г 1х630 мм2) методом ГНБ |  | 11 121 076,00 | - |
| С3.16. | Двух КЛ (АПвПу2г 1х800мм2) методом ГНБ |  | 12 561 679,00 | - |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| С3.17. | Двух КЛ (АПвПу2г 1х1000 мм2) методом ГНБ |  | 13 787 561,00 | - |
| С3.18. | Двух КЛ (АПвПу2г 1х1200 мм2) методом ГНБ |  | 16 050 295,00 | - |
|  | Строительство КЛ-35 кВ |  |  |  |
| С3.19. | Одной КЛ (АПвП 1х95 мм2) методом ГНБ |  | 934 135,00 | - |
| С3.20. | Одной КЛ (АПвП 1х120 мм2) методом ГНБ |  | 952 328,00 | - |
| С3.21. | Одной КЛ (АПвП 1х150 мм2) методом ГНБ |  | 1 104 517,00 | - |
| С3.22. | Одной КЛ (АПвП 1х185 мм2) методом ГНБ |  | 2 459 482,00 | - |
| С3.23. | Одной КЛ (АПвП 1х240 мм2) методом ГНБ |  | 2 471 968,00 | - |
| С3.24. | Одной КЛ (АПвП 1х300 мм2) методом ГНБ |  | 2 506 705,00 | - |
| С3.25. | Одной КЛ (АПвП 1х400 мм2) методом ГНБ |  | 2 579 491,00 | - |
| С3.26. | Одной КЛ (АПвП 1х500 мм2) методом ГНБ |  | 2 648 790,00 | - |
| С3.27. | Двух КЛ (АПвП 1х95 мм2) методом ГНБ |  | 1 792 994,00 | - |
| С3.28. | Двух КЛ (АПвП 1х120 мм2) методом ГНБ |  | 1 788 543,00 | - |
| С3.29. | Двух КЛ (АПвП 1х150 мм2) методом ГНБ |  | 2 081 445,00 | - |
| С3.30. | Двух КЛ (АПвП 1х185 мм2) методом ГНБ |  | 4 918 085,00 | - |
| С3.31. | Двух КЛ (АПвП 1х240 мм2) методом ГНБ |  | 4 943 358,00 | - |
| С3.32. | Двух КЛ (АПвП 1х300 мм2) методом ГНБ |  | 5 012 322,00 | - |
| С3.33. | Двух КЛ (АПвП 1х400 мм2) методом ГНБ |  | 5 158 103,00 | - |
| С3.34. | Двух КЛ (АПвП 1х500 мм2) методом ГНБ |  | 5 296 695,00 | - |
|  | Строительство КЛ-6(10) кВ |  |  |  |
| С3.35. | Одной КЛ (АПвП-1х50 мм2) в траншее |  | 477 724,18 | - |
| С3.36. | Двух КЛ (АПвП-1х50 мм2) в траншее |  | 711 307,00 | - |
| С3.37. | Одной КЛ (АПвП-1х70 мм2) в траншее |  | 909 653,00 | - |
| С3.38. | Двух КЛ (АПвП-1х70 мм2) в траншее |  | 663 809,00 | - |
| С3.39. | Одной КЛ (АПвП-1х95 мм2) в траншее |  | 976 171,00 | - |
| С3.40. | Двух КЛ (АПвП-1х95 мм2) в траншее |  | 795 865,00 | - |
| С3.41. | Одной КЛ (АПвП-1х120 мм2) в траншее |  | 1 080 665,00 | - |
| С3.42. | Двух КЛ (АПвП-1х120 мм2) в траншее |  | 834 228,00 | - |
| С3.43. | Одной КЛ (АПвП-1х150 мм2) в траншее |  | 1 069 627,00 | - |
| С3.44. | Двух КЛ (АПвП-1х150 мм2) в траншее |  | 1 033 082,00 | - |
| С3.45. | Одной КЛ (АПвП-1х185 мм2) в траншее |  | 1 100 951,00 | - |
| С3.46. | Двух КЛ (АПвП-1х185 мм2) в траншее |  | 1 031 951,00 | - |
| С3.47. | Одной КЛ (АПвП-1х240 мм2) в траншее |  | 1 140 112,00 | - |
| С3.48. | Двух КЛ (АПвП-1х240 мм2) в траншее |  | 1 113 650,00 | - |
| С3.49. | Одной КЛ (АПвП-1х300 мм2) в траншее |  | 1 180 634,00 | - |
| С3.50. | Двух КЛ (АПвП-1х300 мм2) в траншее |  | 1 248 561,00 | - |
| С3.51. | Одной КЛ (АПвП-1х400 мм2) в траншее |  | 1 261 189,00 | - |
| С3.52. | Двух КЛ (АПвП-1х400 мм2) в траншее |  | 1 384 221,00 | - |
| С3.53. | Одной КЛ (АПвП-1х500 мм2) в траншее |  | 804 152,00 | - |
| С3.54. | Двух КЛ (АПвП-1х500 мм2) в траншее |  | 1 511 523,00 | - |
| С3.55. | Одной КЛ (АПвП-1х630 мм2) в траншее |  | 883 748,00 | - |
| С3.56. | Двух КЛ (АПвП-1х630 мм2) в траншее |  | 1 670 718,00 | - |
| С3.57. | Одной КЛ (ПвП-1х70 мм2) в траншее |  | 1 127 313,00 | - |
| С3.58. | Одной КЛ (ПвП-1х95 мм2) в траншее |  | 1 271 846,00 | - |
| С3.59. | Одной КЛ (ПвП-1х120 мм2) в траншее |  | 1 337 450,00 | - |
| С3.60. | Одной КЛ (ПвП-1х150 мм2) в траншее |  | 1 499 304,00 | - |
| С3.61. | Одной КЛ (ПвП-1х185 мм2) в траншее |  | 1 639 060,00 | - |
| С3.62. | Одной КЛ (ПвП-1х240 мм2) в траншее |  | 1 903 247,00 | - |
| С3.63. | Одной КЛ (ПвП-1х300 мм2) в траншее |  | 2 123 895,00 | - |
| С3.64. | Одной КЛ (ПвП-1х400 мм2) в траншее |  | 2 626 276,00 | - |
| С3.65. | Одной КЛ-10 кВ (АПвП-3х240/35-10с мм2) методом ГНБ |  | 2 797 002,00 | - |
|  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  |  |  |
| С3.66. | Одной КЛ (АВБбШВ-4х10) в траншее |  | 269 763,00 | - |
| С3.67. | Одной КЛ (АВБбШВ-4х35) в траншее |  | 298 108,00 | - |
| С3.68. | Одной КЛ (АВБбШВ-4х50) в траншее |  | 312 250,00 | - |
| С3.69. | Одной КЛ (АВБбШВ-4х70) в траншее |  | 328 061,00 | - |
| С3.70. | Одной КЛ (АВБбШВ-4х95) в траншее |  | 262 432,00 | - |
| С3.71. | Одной КЛ (АВБбШВ-4х120) в траншее |  | 274 461,00 | - |
| С3.72. | Одной КЛ (АВБбШВ-4х150) в траншее |  | 312 291,00 | - |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| С3.73. | Одной КЛ (АВБбШВ-4х185) в траншее |  | 340 507,00 | - |
| С3.74. | Одной КЛ (АВБбШВ-4х240) в траншее |  | 485 285,00 | - |
| С3.75. | Двух КЛ (АВБбШВ-4х50) в траншее |  | 304 575,00 | - |
| С3.76. | Двух КЛ (АВБбШВ-4х70) в траншее |  | 336 116,00 | - |
| С3.77. | Двух КЛ (АВБбШВ-4х95) в траншее |  | 393 389,00 | - |
| С3.78. | Двух КЛ (АВБбШВ-4х150) в траншее |  | 807 109,00 | - |
| С3.79. | Двух КЛ (АВБбШВ-4х185) в траншее |  | 865 057,00 | - |
| С3.80. | Двух КЛ (АВБбШВ-4х240) в траншее |  | 958 616,00 | - |
| С3.81. | Одной КЛ (АПвБбШп 4х70) в траншее |  | 239 968,00 | - |
| С3.82. | Одной КЛ (АПвБбШп 4х120) в траншее |  | 303 334,00 | - |
| С3.83. | Одной КЛ (АПвБбШп 4х240) в траншее |  | 391 214,00 | - |
| С3.84. | Одной КЛ-0,4 кВ (АПвБбШв 4х240 мм2) методом ГНБ |  | 2 737 762,00 | - |
| С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (руб./кВт) в ценах 2001 года |  |  |  |
| С4.1. | 2КТП-100кВА кабельн ввод тупиковая |  | 1 278,03 | - |
| С4.2. | 2КТП-160кВА возд ввод проходная |  | 807,72 | - |
| С4.3. | 2КТП-160кВА возд ввод тупиковая |  | 811,06 | - |
| С4.4. | 2КТП-160кВА кабельн ввод проходная |  | 780,09 | - |
| С4.5. | 2КТП-160кВА кабельн ввод тупиковая |  | 795,01 | - |
| С4.6. | 2КТП-250кВА возд ввод тупиковая |  | 564,23 | - |
| С4.7. | 2КТП-250кВА кабельн ввод тупиковая |  | 552,76 | - |
| С4.8. | 2КТП-400кВА блочного типа сэндвич-панели |  | 1 331,54 | - |
| С4.9. | 2КТП-630 кВА блочного типа сэндвич-панели |  | 899,60 | - |
| С4.10. | 2КТП-630кВА возд ввод тупиковая |  | 276,06 | - |
| С4.11. | 2КТП-1000кВА блочного типа сэндвич-панели |  | 615,56 | - |
| С4.12. | 2КТП-1000кВА кабельн ввод тупиковая |  | 260,71 | - |
| С4.13. | 2ТП 1600кВА блочного типа сэндвич-панели |  | 1 914,71 | - |
| С4.14. | 2ТП 2500кВА блочного типа сэндвич-панели |  | 967,34 | - |
| С4.15. | БКТП 400кВА блочного типа сэндвич-панели |  | 1 500,28 | - |
| С4.16. | БКТП 630кВА блочного типа сэндвич-панели |  | 991,13 | - |
| С4.17. | БКТП 1000кВА блочного типа сэндвич-панели |  | 665,51 | - |
| С4.18. | КТП-25кВА возд ввод тупиковая |  | 3 878,02 | - |
| С4.19. | КТП-25кВА столбовая |  | 2 253,17 | - |
| С4.20. | КТП-40кВА возд ввод тупиковая |  | 2 444,35 | - |
| С4.21. | КТП-40кВА столбовая |  | 1 428,88 | - |
| С4.22. | КТП-63кВА возд ввод проходная |  | 1 685,13 | - |
| С4.23. | КТП-63кВА возд ввод тупиковая |  | 1 665,58 | - |
| С4.24. | КТП-63кВА кабельн ввод проходная |  | 1 518,12 | - |
| С4.25. | КТП-63кВА кабельн ввод тупиковая |  | 1 540,66 | - |
| С4.26. | КТП-63кВА столбовая |  | 1 073,32 | - |
| С4.27. | КТП-100кВА возд ввод проходная |  | 1 243,44 | - |
| С4.28. | КТП-100кВА возд ввод тупиковая |  | 1 101,22 | - |
| С4.29. | КТП-100кВА кабельн ввод проходная |  | 1 184,52 | - |
| С4.30. | КТП-100кВА кабельн ввод тупиковая |  | 1 022,52 | - |
| С4.31. | КТП-100кВА столбовая |  | 754,99 | - |
| С4.32. | КТП-160кВА возд ввод проходная |  | 841,28 | - |
| С4.33. | КТП-160кВА возд ввод тупиковая |  | 764,94 | - |
| С4.34. | КТП-160кВА кабельн ввод проходная |  | 804,45 | - |
| С4.35. | КТП-160кВА кабельн ввод тупиковая |  | 705,34 | - |
| С4.36. | КТП-160кВА столбовая |  | 910,89 | - |
| С4.37. | КТП-250кВА возд ввод проходная |  | 583,62 | - |
| С4.38. | КТП-250кВА возд ввод тупиковая |  | 533,75 | - |
| С4.39. | КТП-250кВА кабельн ввод проходная |  | 556,47 | - |
| С4.40. | КТП-250кВА кабельн ввод тупиковая |  | 493,38 | - |
| С4.41. | КТП-400кВА возд ввод проходная |  | 446,10 | - |
| С4.42. | КТП-400кВА возд ввод тупиковая |  | 414,47 | - |
| С4.43. | КТП-400кВА кабельн ввод проходная |  | 429,55 | - |
| С4.44. | КТП-400кВА кабельн ввод тупиковая |  | 390,12 | - |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| С4.45. | КТП-630кВА возд ввод проходная |  | 292,83 | - |
| С4.46. | КТП-630кВА возд ввод тупиковая |  | 272,97 | - |
| С4.47. | КТП-630кВА кабельн ввод проходная |  | 281,85 | - |
| С4.48. | КТП-630кВА кабельн ввод тупиковая |  | 256,88 | - |
| С4.49. | КТП-1000кВА возд ввод проходная |  | 271,98 | - |
| С4.50. | КТП-1000кВА возд ввод тупиковая |  | 261,74 | - |
| С4.51. | КТП-1000кВА кабельн ввод проходная |  | 263,61 | - |
| С4.52. | КТП-1000кВА кабельн ввод тупиковая |  | 253,49 | - |
| С4.53. | Строительство ПС 110/35/10 кВ с установкой трансформатора 10 МВА |  | 2 831,73 | - |
| С4.54. | Строительство ПС 110/10 (6) кВ с установкой трансформатора 2,5 МВА |  | 10 426,19 | - |

Приложение № 2 к

протоколу № 32 заседания

Правления РЭК от 01.08.2017

Одноставочный тариф ООО «СтройГрад» на тепловую

энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, 
на период с 01.08.2017 по 31.12.2017

(без НДС)

| Наимено-вание регулируе- мой организации | Вид тарифа |  | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ООО «СтройГрад» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциация тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.08.2017 по 31.12.2017 |  | 1 484,55 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.08.2017 по 31.12.2017 |  | 1 751,77 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энегрию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 3 к

протоколу № 32 заседания

Правления РЭК от 01.08.2017

Приложение № 4 к

протоколу № 32 заседания

Правления РЭК от 01.08.2017

Тарифы ООО «СтройГрад» на горячую воду в открытой

системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), 
реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, 
на период с 01.08.2017 по 31.12.2017

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал |
| ООО «СтройГрад» | с 01.08.2017 | 128,92 | 109,25 | 17,40 | 1 485,55 | х | х |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель МП НГО «Сибирская сбытовая компания», реализуемый на потребительском рынке г. Новокузнецка, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 635.

*** Компонент на тепловую энергию ООО «СтройГрад», реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области  от 01.08.2017 № 131.

Приложение № 5 к

протоколу № 32 заседания

Правления РЭК от 01.08.2017

Тарифы на тепловую энергию

МП НГО «Сибирская сбытовая компания», реализуемую

на коллекторах источника ООО «СтройГрад»,

на период с 01.08.2017 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наимено-вание регули-руемой организа-ции | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Ост-рый и реду-циро-ван-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| МП НГО «Сибирская сбытовая компания» | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.08.2017 | 1 022,77 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 1 022,77 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 1 063,68 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | x | x | x | x | x | x | x |

Приложение № 6 к

протоколу № 32 заседания

Правления РЭК от 01.08.2017

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) в баллонах

(с НДС)

| № п/п | Газоснабжающая организация | Розничная цена на сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя, руб. за 1 кг | Розничная цена на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя, руб. за 1 кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «Кузбассгазификация», ИНН 4205001919 |  |  |
| 1.1. | г. Юрга | 56,34 | 44,36 |
| 1.2. | Юргинский район | 56,34 | 44,05 |
| 1.3. | Топкинский район | 55,39 | 44,29 |
| 1.4. | Крапивинский район | 47,53 | 36,28 |
| 1.5. | с. Чусовитино, Ленинск-Кузнецкого района | 47,53 | 36,28 |

Приложение № 7 к

протоколу № 32 заседания

Правления РЭК от 01.08.2017

Приложение № 8 к

протоколу № 32 заседания

Правления РЭК от 01.08.2017

Справка об изменении мероприятий утвержденной РЭК инвестиционной программы АО «КТСК» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб. |  | Объем финансирования измененной программы, тыс. руб. |  | Год реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источники финансирования | Всего | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  |  | Средства полученные за счет платы за подключение |  | Средства полученные за счет платы за подключение |  |  |  |
| 1 | Строительство теплотрассы 2Ду 50 мм | 498,28 | 10 150,81 | 498,28 | 121 793,63 | - | Х | Х |
| 3 | Строительство теплотрассы 2Ду 80 мм | 3508,11 |  | 3508,11 |  | - | - | Х |
| 5 | Строительство теплотрассы 2Ду 100 мм | 3216,05 |  | 3216,05 |  | - | Х | - |
| 6 | Строительство подводящих сетей от ТК-8 до группы жилых домов № № 2,3, 4,5,6,6а,7,8,9, 10,11,13 | 0,00 |  | 46 370,96 |  | - | - | Х |
| 7 | Строительство участка тепломагистрали № 2 2Ду150мм от ТК-II-23/1 до ТК-II-23/4 | 0,00 |  | 7 057,40 |  | - | - | Х |
| 8 | Строительство подводящих тепловых сетей от ТК-10/3 до группы жилых домов № 85/2, 85/1А, 85/1Б, 84/1, 84/2, 84/3 | 0,00 |  | 32 369,59 |  | - | Х | - |
| 9 | Реконструкция теплотрассы 2Ду 350 мм с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм на участке от НО в сторону ТК-10/10 по б-ру Строителей | 2 928,36 |  | 2 928,36 |  | - | Х | - |
| 10 | Реконструкция теплотрассы 2Ду 350 мм с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм на участке от НО до ТК-10/10 по б-ру Строителей | 0,00 |  | 8 207,70 |  | - | Х | Х |
| 11 | Реконструкция теплотрассы 2Ду 250 мм с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм на участке от ТК-10/10 до НО в сторону ТК-10/11 по б-ру Строителей | 0,00 |  | 17 637,17 |  | - | Х | Х |
| Итого: |  | 10 150,81 | 10 150,81 | 121 793,63 | 121 793,63 | - | - | - |

Приложение № 9 к

протоколу № 32 заседания

Правления РЭК от 01.08.2017

Показатели надежности объектов теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания»

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Сети АО «Кемеровская теплосетевая компания» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения АО «Кемеровская

теплосетевая компания»

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Сети АО «Кемеровская теплосетевая компания» | - | - | - | - | 2,90 | 2,81 | 3,21 | 3,21 | 5,87 | 8,13 | 9,51 | 9,49 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тыс. Гкал |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, тыс. м3 |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Сети АО «Кемеровская теплосетевая компания» | 768, 87 | 743, 68 | 853, 73 | 856, 02 | 1 553, 29 | 2 150, 21 | 2 533, 01 | 2 534, 07 |

- Приложение № 2

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 377

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | АО «Кемеровская теплосетевая компания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 650099, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель директора по развитию Артюх Валерий Михайлович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | E-mail: ArtiukhVM@sibgenco.ru; Тел. (3842) 45-40-54, 8-905-962-18-18 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Кемерово |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава города Кемерово Валерий Константинович Ермаков |
| Дата согласования инвестиционной программы | 28.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-46-10 |

Инвестиционная программа

АО «Кемеровская теплосетевая компания» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинанси-ровано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключе-ние |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство теплотрассы 2Ду 50 мм | Подключение объектов новых заявителей | теплотрасса 2Ду 250 мм от TK-IV-28 до объекта заявителя | Протяженность Диаметр | м мм | - - | 37 50 | 2017 | 2018 | 587,97 | 0,00 | 0,00 | 587,97 | 0,00 | 0,00 | 587,97 |
| 1.1.2 | Строительство теплотрассы 2Ду 80 мм | Подключение объектов новых заявителей | теплотрасса 2Ду 80 мм от TK-I-56 до объекта заявителя | Протяженность Диаметр | м мм | - - | 146 80 | 2018 | 2018 | 4 139,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 139,57 | 0,00 | 4 139,57 |
| 1.1.3 | Строительство теплотрассы 2Ду 100 мм | Подключение объектов новых заявителей | теплотрасса 2Ду 100 мм от т. Б до объекта заявителя | Протяженность Диаметр | м мм | - - | 110 100 | 2017 | 2017 | 3 794,94 | 0,00 | 0,00 | 3 794,94 | 0,00 | 0,00 | 3 794,94 |
| 1.1.4 | Строительство подводящих сетей от ТК-8 до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирных жилых домов № № 2,3, 4,5,6,6а,7,8,9, 10,11,13 | Подключение объектов новых заявителей | г. Кемерово, Заводской район, микрорайон № 15 | Протяженность | м | - | 72,5 125 295 100 320 60 | 2018 | 2018 | 54 717,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 717,73 | 0,00 | 54 717,73 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | - | 100 125 150 200 250 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Строительство подводящих сетей до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирных жилых домов микрорайона «Рекордный» № 5,6,7,8 | Подключение объектов новых заявителей | г. Кемерово, Кировский район, ул. Рекордная | Протяженность | м | - | 75 37 123 | 2018 | 2018 | 8 327,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 327,73 | 0,00 | 8 327,73 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | - | 150 100 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6 | Строительство подводящих тепловых сетей от ТК-10/3 до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирных жилых домов № 85/2, 85/1А, 85/1Б, 84/1, 84/2, 84/3 | Подключение объектов новых заявителей | г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон № 64 | Протяженность | м | - | 99 226 350 | 2017 | 2017 | 38 196,12 |  | 0,00 | 0,00 |  | 38 196,12 | 0,00 | 0,00 | 38 196,12 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | - | 100 125 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция теплотрассы 2Ду 350 мм с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм на участке от НО в сторону ТК-10/10 по б-ру Строителей | Подключение объектов ООО «Промстрой-Каравелла» дома стр. № 17, 18 к централи-зованной системе теплоснабжения | г. Кемерово, Центральный район, микрорайон № 15 «А» | Мощность Протяженность Диаметр | Гкал/час м мм | 0 50 350 | 2,273 50 400 | 2017 | 2017 | 3 455,47 |  | 0,00 | 0,00 |  | 3 455,47 | 0,00 | 0,00 | 3 455,47 |
| 1.3.2 | Реконструкция теплотрассы 2Ду 350 мм с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм на участке от НО до ТК-10/10 по б-ру Строителей | Подключение объектов ООО «СибирьИнвест-Холдинг» объекты капитального строительства к централи-зованной системе теплоснаб-жения | г. Кемерово, Центральный район, микрорайон № 15 «А», жилой комплекс «В» | Мощность Протяженность Диаметр | Гкал/час м мм | 0 150 350 | 7,338 150 400 | 2017 | 2018 | 9 685,09 |  | 0,00 | 0,00 |  | 9 685,09 | 0,00 | 0,00 | 9 685,09 |
| 1.3.3 | Реконструкция теплотрассы 2Ду 250 мм с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм на участке от ТК-10/10 до НО в сторону ТК-10/11 по б-ру Строителей | Подключение объекта Управления судебного департамента в Кемеровской области, пятиэтажное здание для размещения Кемеровского областного суда к централи-зованной системе теплоснабжения | г. Кемерово, 150 м восточнее пересечения ул. Волгоградская и пр. Химиков | Мощность | Гкал/час | 0 | 3,584 | 2017 | 2018 | 20 811,86 | 0,00 |  | 0,00 | 20 811,86 |  | 0,00 | 0,00 | 20 811,86 |
|  |  |  |  | Протяженность | м | 288 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | 250 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 716,48 | 0,00 |  | 0,00 | 76 531,44 |  | 67 185,04 | 0,00 | 143 716,48 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 716,48 | 0,00 | 0,00 | 76 531,44 | 67 185,04 | 0,00 | 143 716,48 |

| Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО «Кемеровская теплосетевая компания» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |  |  | 0,253 |  | 0,253 |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 5,48 | 36,04 | 0 |  |  | 22,21 |  | 13,84 |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 54 | 66 | 58 |  |  | 62 |  | 66 |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тыс. Гкал в год | 768, 87 | 856, 02 | 743, 68 |  |  | 853, 73 |  | 856, 02 |  |  |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 17,30 | 24,47 | 16,90 |  |  | 24,39 |  | 24,47 |  |  |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тыс. тонн в год для воды | 1 553, 29 | 2 534, 07 | 2 150, 21 |  |  | 2 533, 01 |  | 2 534, 07 |  |  |
|  |  | м3 для пара | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодатель-ством РФ об охране окружающей среды | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |

| Финансовый план АО «Кемеровская теплосетевая компания» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы |  |  |
|  |  | Производство и передача тепла |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 121 793,63 | 121 793,63 | 0,00 | 77 331,15 | 56 936,47 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 121 793,63 | 121 793,63 | 0,00 | 77 331,15 | 56 936,47 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 121 793,63 | 121 793,63 | 0,00 | 64 857,15 | 56 936,47 |

».

Приложение № 10 к

протоколу № 32 заседания

Правления РЭК от 01.08.2017

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | - тыс. руб. | 502,015 | 453,069 | -48,946 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П2.1), в том числе: | тыс. руб. | 91 614,04 | 85 797,95 | -5 816,09 |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: | тыс. руб. | 91 614,04 | 85 797,95 | -5 816,09 |
| 2.2.1 | канальная прокладка | тыс. руб. | 91 614,04 | 85 797,95 | -5 816,09 |
| 2.2.1.1 | 50 - 250 мм | тыс. руб. | 91 614,04 | 85 797,95 | -5 816,09 |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П2.2) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб./ Гкал/ч | 1 081,37 | 366,84 | -714,53 |
| 5 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 21,18 | 21,18 | 0,00 |
| 6 | Плата за подключение к системе теплоснабжения на присоединенную нагрузку 21,18 Гкал/час, (без НДС) | тыс.руб. | - 115 019,47 | 94 020,69 | - -20 998,78 |
| 7 | Плата за подключение к системе теплоснабжения в расчете на единицу мощности, тыс. руб./Гкал./час. (без НДС) | тыс. руб./Гкал./час | 5 430,57 | 4 439,13 | -991,44 |

Приложение № 11 к

протоколу № 32 заседания

Правления РЭК от 01.08.2017

Плата за подключение к системе теплоснабжения

АО «Кемеровская теплосетевая компания»

в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности

тыс. руб./Гкал/ч без НДС

| № п/п | Наименование | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе: |  |  |  |
| 1. | Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) |  | 21,39 |
| 2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П2.1), в том числе: |  |  |
| 2.1. | Надземная (наземная) прокладка |  |  |
| 2.1.1. | 50 - 250 мм |  | - |
| 2.1.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.1.3. | 401 - 550 мм |  | - |
| 2.1.4. | 551 - 700 мм |  | - |
| 2.1.5. | 701 мм и выше |  | - |
| 2.2. | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |
| 2.2.1. | Канальная прокладка |  |  |
| 2.2.1.1. | 50 - 250 мм |  | 4 050,89 |
| 2.2.1.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.2.1.3. | 401 - 550 мм |  | - |
| 2.2.1.4. | 551 - 700 мм |  | - |
| 2.2.1.5. | 701 мм и выше |  | - |
| 2.2.2. | Бесканальная прокладка |  |  |
| 2.2.2.1. | 50 - 250 мм |  | - |
| 2.2.2.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.2.2.3. | 401 - 550 мм |  | - |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2.4. | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.2.5. | 701 мм и выше | - |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П2.2) | - |
| 4. | Налог на прибыль (Н) | 366,84 |

Приложение № 12 к

протоколу № 32 заседания

Правления РЭК от 01.08.2017

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения

АО «Кемеровская теплосетевая компания» в индивидуальном порядке объектов заявителя ООО «СибирьИнвестХолдинг» с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности, в том числе: | тыс.руб. | 10 366,87 | 11 002,15 | 635,28 |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | тыс.руб. | 107,24 | 102,58 | -4,66 |
| 2.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс.руб./Гкал/ч | 14,61 | 13,98 | -0,63 |
| 2.2 | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/ч | 7,338 | 7,338 | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, в том числе: | тыс.руб. | 8 207,70 | 8 207,70 | 0,00 |
| 3.1 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе: | тыс.руб. | 8 207,70 | 8 207,70 | 0,00 |
| 3.1.1 | Подземная прокладка | тыс.руб. | 8 207,70 | 8 207,70 | 0,00 |
|  | в т.ч. канальная | тыс.руб. | 8 207,70 | 8 207,70 | 0,00 |
|  | Диаметр труб 251-400 мм | тыс.руб | 8 207,70 | 8 207,70 | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Создание (реконструкция) источников тепловой энергии | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Развитие существующих источников тепловой энергии | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на развитие тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на развитие тепловых пунктов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Налог на прибыль | тыс.руб./Гкал/ч | 279,63 | 366,84 | 87,21 |

Приложение № 13 к

протоколу № 32 заседания

Правления РЭК от 01.08.2017

Плата за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания» объектов ООО «СибирьИнвестХолдинг» – объекты капитального строительства в микрорайоне 15А Центрального района, по адресу: г. Кемерово, жилой комплекс «В»,

с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч

при отсутствии технической возможности подключения

| Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- |
| 7,338 | 11 002,15 |

Приложение № 14 к

протоколу № 32 заседания

Правления РЭК от 01.08.2017

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения

АО «Кемеровская теплосетевая компания» в индивидуальном порядке объекта заявителя (управление судебного департамента в КО) с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности, в том числе: | тыс.руб. | 22 146,16 | 19 044,20 | -3 101,96 |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | тыс.руб. | 99,70 | 92,28 | -7,42 |
| 2.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс.руб./Гкал/ч | 27,82 | 25,75 | -2,07 |
| 2.2 | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/ч | 3,584 | 3,584 | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, в том числе: | тыс.руб. | 17 637,17 | 17 637,17 | 0,00 |
| 3.1 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе: | тыс.руб. | 17 637,17 | 17 637,17 | 0,00 |
| 3.1.1 | Подземная прокладка | тыс.руб. | 17 637,17 | 17 637,17 | 0,00 |
|  | в т.ч. канальная | тыс.руб. | 17 637,17 | 17 637,17 | 0,00 |
|  | Диаметр труб 251-400 мм | тыс.руб. | 17 637,17 | 17 637,17 | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Создание (реконструкция) источников тепловой энергии | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Развитие существующих источников тепловой энергии | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на развитие тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на развитие тепловых пунктов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Налог на прибыль | тыс.руб./Гкал/ч | 1 230,27 | 366,84 | -863,43 |

Приложение № 15 к

протоколу № 32 заседания

Правления РЭК от 01.08.2017

Плата за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения АО «Кемеровская теплосетевая компания» объекта управления судебного департамента в Кемеровской области – пятиэтажное здание для размещения Кемеровского областного суда, предназначенное для залов судебных заседаний

с сопутствующими помещениями, рабочих помещений судей, кабинетов аппарата суда, по адресу:

г. Кемерово, 150 м восточнее пересечения ул. Волгоградская и

пр. Химиков, с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения

| Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- |
| 3,584 | 19 044,20 |