УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 34

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.08.2017г. 												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Сафина Т.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник контрольно - правового управления РЭК КО; |
| --- | --- |
| Белоусова И.А. | - ведущий консультант отдел ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО; |
| Антоненко Е.И. | начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО; |
| Хамзин Р.Ш. | - главный консультант технического отдела РЭК КО. |

В деле имеется ответ на приглашение от УФАС КО (исх. № 11/892э от 10.08.2017) за подписью врио руководителя Л.И. Ланцман об отсутствии возможности принять участие в заседании Правления РЭК КО.

Повестка дня:

| 1. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район) |
| --- | --- |
| 2. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы |
| 3. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк) |
| 4. | Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк) |
| 5. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы |
| 6. | Об установлении ООО «Панфиловец» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2017-2020 годы |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район).

Докладчик Белоусова И.А., огласив экспертное заключение, предлагает:

Утвердить ООО «Энергоресурс», ИНН 4205284720, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, на период с 11.08.2017 по 31.12.2017 согласно приложению с учетом показателей объема отпуска воды, принятых сточных вод, а также показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения согласно приложению № 1, к настоящему протоколу.

Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложениям № 2 к настоящему протоколу.

Установить ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район), ИНН 4205284720, одноставочные тарифы на питьевую воду, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 11.08.2017 по 31.12.2017 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 439 от 08.08.2017; вх. № 4143 от 08.08.2017) за подписью директора ООО «Энергоресурс» Рубина А.С., с просьбой провести заседание Правления РЭК КО в отсутствии представителей организации. С уровнем тарифа в размере 31.75 руб./м3 согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить ООО «Энергоресурс», ИНН 4205284720, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, на период с 11.08.2017 по 31.12.2017 согласно приложению № 1, к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район), ИНН 4205284720, одноставочные тарифы на питьевую воду, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 11.08.2017 по 31.12.2017 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

2. Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы

Докладчик Хамзин Р.Ш. огласив экспертное заключение, отметил:

В деле имеется письменное обращение (исх. № 1101 от 10.08.2017) за подписью директора ООО «ЭкоЛэнд» Комарова Е.В., с просьбой провести заседание Правления РЭК КО в отсутствии представителей организации.

В результате анализа перечня мероприятий инвестиционной программы предлагается учесть финансирование следующих мероприятий:

Строительство Участка складирования II очередь, 1 этап (4,3 Га);

Строительство очистных сооружений фильтрата 2 очередь;

Строительство очистных сооружений фильтрата 3 очередь;

Строительство дополнительного пункта весового контроля и проездов;

Приобретение и монтаж дополнительного пресса и подающего конвейера;

Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап);

Реконструкция комплекса сортировки (Блок предварительного обогащения 2 этап);

Строительство склада вторичного сырья с проектом.

Инвестиционная программа соответствует пунктам 5 - 10 Порядка.

В качестве обосновывающих материалов представлены, пояснительная записка, сметы на выполнение работ, договора подряда, коммерческие предложения, документы, подтверждающие проведение конкурсных процедур, проектная документация, акты ввода в эксплуатацию.

Таким образом, в результате рассмотрения инвестиционной программы, учитывая объем и качество представленных обосновывающих материалов предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы в размере 435 971,7 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить инвестиционную программу ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), ИНН 4217097588, в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы согласно, приложению № 4 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – единогласно.

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк).

Докладчик Антоненко Е.И. отметила, что в деле имеется письменное обращение (исх. № 1099 от 09.08.2017; вх. № 4188 от 10.08.2017) за подписью директора ООО «ЭкоЛэнд» Комарова Е.В., с просьбой провести заседание Правления РЭК КО по вопросам установления долгосрочных параметров и тарифов на услуги в области обращения с твердыми коммунальными отходами в отсутствии представителей организации.

Докладчик предлагает установить и ввести в действие долгосрочные параметры регулирования тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), ИНН 4217097588, с момента утверждения единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кемеровской области, но не позднее 1 января 2019 года, и при условии наличия заключенного соглашения между департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – единогласно.

4. Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк)

Докладчик Антоненко Е.И.

1.Утвердить ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), ИНН 4217097588, производственную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

2. Утвердить величину необходимой валовой выручки регулируемой организации, основные статьи (группы) расходов, объем оказываемых услуг на основании которых были рассчитаны тарифы, а также индекс потребительских цен, индексы роста на каждый энергетический ресурс, потребляемый регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов согласно приложениям №№ 8,9.

3. Утвердить и ввести в действие предельные одноставочные тарифы                      на обработку твердых коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), ИНН 4217097588, с применением метода индексации, с момента утверждения единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кемеровской области, но не позднее 1 января 2019 года, и при условии наличия заключенного соглашения между департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и региональным оператором                               по обращению с твердыми коммунальными отходами, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – единогласно.

5. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

Докладчик Хамзин Р.Ш. огласив экспертное заключение отметил, что 31.12.2016 предприятие заключило концессионное соглашение с Администрацией Ленинск-Кузнецкого муниципального района, и в связи с этим ООО «Панфиловец» обратилось в РЭК Кемеровской области с просьбой об утверждении инвестиционной программы на 2017 – 2019 годы в размере 1660,0 тыс. руб., в том числе 1329,0 тыс. руб. из прибыли, направленной на инвестиции, и 331,0 тыс. руб. из амортизационных отчислений.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, конкурентные листы, коммерческие предложения, дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, пояснительная записка, и предписания Ростехнадзора.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2017 – 2019 гг. в размере 1660,0 тыс. руб., в том числе 1329,0 тыс. руб. из прибыли, направленной на инвестиции и 331,0 тыс. руб. из амортизационных отчислений.

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. НДС не облагается) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Собственные средства | 1660,00 | 851,00 | 601,00 | 208,00 |
| 1.1 | прибыль, направленная на инвестиции | 1329,00 | 851,00 | 443,00 | 35,00 |
| 1.2 | амортизационные отчисления | 331,00 | 0,00 | 158,00 | 173,00 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить инвестиционную программу ООО «Панфиловец», ИНН 4212021835, в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – единогласно.

6. Об установлении ООО «Панфиловец» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2017-2020 годы

Докладчик Незнанов П.Г. отметил, что в деле имеется письменное обращение (исх. № 85 от 09.08.2017; вх. № 4152 от 09.08.2017) за подписью директора ООО «Панфиловец» Пермякова В.С., с просьбой провести заседание Правления РЭК КО по вопросам установления тарифов на тепловую энергию в отсутствии представителей организации. С проектом ознакомлены и согласны.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

1.Установить ООО «Панфиловец», ИНН 4212021835, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на период с 11.08.2017 по 31.12.2020 согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

2.Установить ООО «Панфиловец», ИНН 4212021835, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на период с 11.08.2017 по 31.12.2020 согласно приложениям № 12, 13 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 14 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________А.В. Дюков

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ Т.А. Сафина

Приложение № 1 к протоколу

№ 34 заседания правления

РЭК КО от 10.08.2017

Производственная программа

ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения

на период с 11.08.2017 по 31.12.2017

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Энергоресурс» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Капитальный ремонт артезианских скважин (8 шт.) | 2017 | 2660,36 | Снижение удельного расхода электрической энергии | 176,64 | 7,00 |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 11.08.2017 по 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 420941,85 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | 46527,92 |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 186,58 |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 35584,35 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | 34841,77 |
| 4.3. | - прочие | м3 | 742,58 |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 431698,84 |
| 7. | Потери воды | м3 | 118361,29 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 27,42 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 313337,56 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 313337,56 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 275904,48 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 37433,07 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | с 11.08.2017 по 31.12.2017 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 9948,47 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 11.08.2017 | 31.12.2017 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности     объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2016 год | Ожидаемые значения 2017 год | План 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 3,28 | 3,28 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 27,42 | 27,42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 1,13 | 1,05 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2017 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2018 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 3,28 | 3,28 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 27,42 | 27,42 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,13 | 1,05 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 2 к протоколу

№ 34 заседания правления

РЭК КО от 10.08.2017

Приложение № 3 к протоколу

№ 34 заседания правления

РЭК КО от 10.08.2017

Одноставочные тарифы на питьевую воду

ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район)

на период с 11.08.2017 по 31.12.2017

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |
| --- | --- | --- |
| Питьевая вода |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 37,47 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 31,75 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 4 к протоколу

№ 34 заседания правления

РЭК КО от 10.08.2017

Инвестиционная программа ООО «ЭкоЛэнд» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 гг.

Паспорт инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд»

| Наименование регулируемой организации | ООО «ЭкоЛэнд» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | г. Новокузнецк, пр. Родниковый, 25 |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 99-15-60 эл. почта oooecoland@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, г. Кемерово, 650993 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение | Плановые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | 0,028 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 2 | количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | 0,067 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Показатели эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов | данный вид деятельности не осуществляется |  |  |  |  |  |
| 2 | количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов | данный вид деятельности не осуществляется |  |  |  |  |  |
| 3 | доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | данный вид деятельности не осуществляется |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объектов |  |  |  | Год начала реализа-ции меро-приятия | Год оконча-ния реализа-ции мероприя-тия | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего в ценах 2016 года, тыс.руб. | Профинан-сировано к 2017 году | Всего, тыс.руб. | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния |
|  |  |  |  |  |  | до реализа-ции мероп-риятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап) | увеличение производственной мощности | г. Новокузнецк, пр. Родниковый 26 | Производст-венная мощность | тыс.тн в год | 160 | 300 | 2013 | 2015 | 145 134,8 | 138 355,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Реконструкция комплекса сортировки (Блок предваритель-ного обогащения 2 этап) | увеличение производственной мощности | г. Новокузнецк, пр. Родниковый 26 | извлечение вторичного сырья | % | 6,7 | 7,58 | 2015 | 2019 | 57 122,0 | 0,0 | 57 407,6 | 0,0 | 0,0 | 57 407,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство склада вторичного сырья с проектом | несоответствие условий хранения вторичного сырья нормативным требованиям | г. Новокузнецк, пр. Родниковый 27 | доля списания вторичного сырья | % | 0,44 | 0,1 | 2017 | 2017 | 2 943,0 | 0,0 | 2 957,7 | 2 957,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 199,8 | 138 355,3 | 60 365,3 | 2 957,7 | 0,0 | 57 407,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство участка складирования 2 очередь, 1 этап (4,3 Га) | увеличение производствен-ной мощности | участок складирования ТКО, г. Новокузнецк, пр. Родниковый 25 | Производст-венная мощность | тыс.тн в год | 160 | 300 | 2021 | 2022 | 101 973,8 | 0,0 | 50 847,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 847,5 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.1.2 | Строительство очистных сооружений фильтрата 2 очередь | увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона | участок складирования ТКО, г. Новокузнецк, пр. Родниковый 25 | Максималь-ный процент переработки от объема образования | % | 46 | 90 | 2013 | 2015 | 58 495,0 | 55 762,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Строительство очистных сооружений фильтрата 3 очередь | увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона | участок складирования ТКО, г. Новокузнецк, пр. Родниковый 25 | Максималь-ный процент переработки от объема образования | % | 46 | 90 | 2019 | 2019 | 96 284,3 | 0,0 | 88 305,0 | 0,0 | 0,0 | 88 305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Строительство дополнительного пункта весового контроля и проездов | увеличение пропускной способности в связи с увеличением объемов ТКО | г. Новокузнецк, пр. Родниковый 25 | Производст-венная мощность | тыс.тн в год | 160 | 300 | 2018 | 2018 | 5 990,6 | 0,0 | 5 085,6 | 0,0 | 5 085,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Приобретение и монтаж дополнительного пресса и подающего конвейера | увеличение производствен- ной мощности | г. Новокузнецк, пр. Родниковый 26 | Производст-венная мощность | тыс.тн в год | 160 | 300 | 2018 | 2018 | 32 510,6 | 0,0 | 32 673,1 | 0,0 | 32 673,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 254,3 | 55 762,6 | 176 911,2 | 0,0 | 37 758,7 | 88 305,0 | 0,0 | 50 847,5 | 0,0 |
| Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка проектно-сметной документации «Расширение полигона ТБО (II очередь) с увеличением произодительности, г. Новокузнецк, площадка Маркино» | увеличение производствен-ной мощности | участок складирования ТКО, г. Новокузнецк, пр. Родниковый 25 | Производст-венная мощность | тыс.тн в год | 160 | 300 | 2017 | 2017 | 4 577,2 | 0,0 | 4 577,2 | 4 577,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 577,2 | 0,0 | 4 577,2 | 4 577,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505 031,2 | 194 118,0 | 241 853,7 | 7 534,9 | 37 758,7 | 145 712,6 | 0,0 | 50 847,5 | 0,0 |

Финансовый план

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Источни-ки финан-сирова-ния | Способ выполне-ния работ | Источник возврата кредитных ресурсов при тарифном регулирова-нии | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обработка твердых коммунальных отходов | Захоронение твердых коммунальных отходов |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | амортизация | 26882,5 | 26710,0 | 24628,9 | 24564,1 | 24846,7 | 10723,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Реконструкция комплекса сортировки (Блок предварительного обогащения 2 этап) | 57 407,6 | 0,0 | 57 407,6 | 0,0 | 0,0 | 57 407,6 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | прибыль | 5821,5 | 5605,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 947,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |  |  | 5605,5 | 5605,5 | 5605,5 | 5605,5 | 5605,5 | 5879,8 | 6036,5 | 5088,8 |
| 1.1.3 | Строительство склада вторичного сырья с проектом | 2 957,7 | 0,0 | 2 957,7 | 2 957,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | амортизация | 215,0 | 431,0 | 431,0 | 431,0 | 431,0 | 431,0 | 431,0 | 156,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 1 |  | 60 365,3 | 0,0 | 60 365,3 | 2 957,7 | 0,0 | 57 407,6 | 0,0 | 0,0 | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство Участка складирования II очередь, 1 этап (4,3 Га) | 0,0 | 50 847,5 | 50 847,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 847,5 | кредиты | Подряд | прибыль | 5084,7 | 5084,7 | 5084,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3105,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2708,3 | 1400,3 | 1400,3 | 14385,4 | 12593,8 |
| 3.1.2 | Строительство очистных сооружений фильтрата 2 очередь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | амортизация | 7966,0 | 7966,0 | 7966,0 | 7966,0 | 7966,0 | 7966,0 | 7966,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Строительство очистных сооружений фильтрата 3 очередь | 0,0 | 88 305,0 | 88 305,0 | 0,0 | 0,0 | 88 305,0 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | прибыль | 8830,5 | 4986,4 | 4986,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3105,8 | 3305,8 | 3366,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10071,1 | 10071,1 | 12467,0 | 12467,0 | 12916,0 | 0,0 | 1731,9 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3.1.4 | Строительство дополнительного пункта весового контроля и проездов | 0,0 | 5 085,6 | 5 085,6 | 0,0 | 5 085,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | прибыль | 508,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |  | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 269,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Приобретение и монтаж дополнительного пресса и подающего конвейера | 0,0 | 32 673,1 | 32 673,1 | 0,0 | 32 673,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | прибыль | 3267,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |  | 6902,0 | 6902,0 | 6902,0 | 6902,0 | 1797,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3 |  | 0,0 | 176 911,2 | 176 911,2 | 0,0 | 37 758,7 | 88 305,0 | 0,0 | 50 847,5 | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка проектно-сметной документации "Расширение полигона ТБО (II очередь) с увеличением производительнос-ти, г. Новокузнецк, площадка Маркино |  | 4 577,2 | 4 577,2 | 4 577,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,7 | 457,7 | 457,7 | 457,7 | 457,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибыль | 457,7 | 457,7 | 457,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,7 | 457,8 |
| Всего по группе 4 |  | 0,0 | 4 577,2 | 4 577,2 | 4 577,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе |  | 60 365,3 | 181 488,4 | 241 853,7 | 7 534,9 | 37 758,7 | 145 712,6 | 0,0 | 50 847,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 59033,9 | 58861,4 | 56780,3 | 56715,4 | 56998,0 | 42874,6 | 32150,6 | 24186,1 | 24185,4 | 24186,2 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35063,5 | 42727,0 | 46251,4 | 56715,4 | 56998,0 | 42874,6 | 29045,5 | 21080,2 | 20421,9 | 19414,6 |
| 1.2. | прибыль направленная на инвестиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23970,4 | 16134,4 | 10528,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3105,1 | 3105,8 | 3763,5 | 4771,6 |
| 2 | Привлеченные средства | 60365,3 | 181488,4 | 241853,7 | 7534,9 | 37758,7 | 145712,6 | 0,0 | 50847,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 60365,3 | 181488,4 | 241853,7 | 7534,9 | 37758,7 | 145712,6 | 0,0 | 50847,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | Расходы концедента на создание и (или) реконструкцию либо модернизацию объекта, являющегося предметом концессионного соглашения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы

| Наименование показателей | Единицы измерений | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| Заявленный объем | тыс. т | 283,645 | 283,645 | 283,645 | 283,645 | 283,645 |
| НВВ | тыс. руб. | 84 889,48 | 88 897,49 | 102 875,96 | 102 919,68 | 107 889,47 |
| Тариф | руб. / т | 299,28 | 313,41 | 362,69 | 362,85 | 380,37 |
| Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 5 821,53 | 5 605,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль процентами по займам | тыс. руб. | 6 889,38 | 6 633,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат % по кредитам с налогом на прибыль | тыс. руб. | 9 286,97 | 8 358,27 | 2 398,26 | 1 469,56 | 0,54 |
| Итого тариф | руб./ т | 356,31 | 366,27 | 371,15 | 368,03 | 380,37 |
| Рост тарифа | % | 119% | 117% | 102% | 101% | 100% |
| Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| Заявленный объем | тыс. т | 253,645 | 253,645 | 253,645 | 253,645 | 253,645 |
| НВВ | тыс. руб. | 250 520,06 | 272 122,35 | 287 680,55 | 301 040,64 | 309 935,49 |
| Тариф | руб. / т | 987,68 | 1 072,85 | 1 134,19 | 1 186,86 | 1 221,93 |
| Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 18 148,84 | 21 318,09 | 10 528,84 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 21 477,91 | 25 228,51 | 12 460,17 | 0,00 | 0,00 |
| Погашение % по кредитам | тыс. руб. | 27 921,29 | 25 129,16 | 22 337,03 | 17 251,22 | 14 459,09 |
| Итого тариф | руб./ т | 1 182,44 | 1 271,38 | 1 271,37 | 1 254,87 | 1 278,93 |
| Рост тарифа | % | 119,7% | 118,5% | 112,1% | 105,7% | 104,7% |

Приложение № 5 к протоколу

№ 34 заседания правления

РЭК КО от 10.08.2017

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов

ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк)

на 2017-2020 годы

| № п/п | Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, кВт*ч/т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обработка твердых коммунальных отходов | 2017 | 90433,46 | х | 9,96 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 9,96 |
|  |  | 2019 | х | 1 | 9,96 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 9,96 |
| 2. | Захоронение твердых коммунальных отходов | 2017 | 91785,38 | х | 6,44 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 6,44 |
|  |  | 2019 | х | 1 | 6,44 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 6,44 |

Приложение № 6 к протоколу

№ 34 заседания правления

РЭК КО от 10.08.2017

Производственная программа

ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк)

в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «ЭкоЛэнд» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 21А |
| Лицо, ответственное за разработку производственной программы | Генеральный директор ООО «ЭкоЛэнд» Комаров Евгений Викторович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы | 8(3843) 99-15-60, 99-16-55 электронная почта oooecoland@mail.ru |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |
| Должностное лицо, утвердившее производственную программу | Председатель РЭК КО Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы | 8(3842) 36-28-28, электронная почта rec@kemnet.ru |
| Период реализации | 2017-2020 годы |

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Обработка твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - | - | - | - | - | - |
| 2. Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение фронтального погрузчика | 2017 | 5085,0 | Замена амортизируемой техники на более производительную | - | - |
| 2.2. | Приобретение телескопического погрузчика | 2017 | 4237,0 |  | - | - |
| 2.3. | Приобретение бульдозера | 2017 | 5733,31 |  | - | - |
|  | Итого: |  | 15055,31 |  |  |  |
| 2.4. | Приобретение спецтехники | 2018 | 2433,31 | Замена амортизируемой техники на более производительную | - | - |
| 2.5. | Приобретение самосвала КАМАЗ 2ед. | 2018 | 8355,93 |  | - | - |
|  | Итого: |  | 10789,24 |  |  |  |

Раздел 3. Планируемые объемы обрабатываемых

и размещаемых твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Обработка твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем обработки твердых коммунальных отходов | т | 283645 | 141823 | 141823 | 141823 | 141823 | 141823 | 141823 |
| 2. Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем захоронения твердых коммунальных отходов | т | 253645 | 126823 | 126823 | 126823 | 126823 | 126823 | 126823 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей,

необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области обработки твердых коммунальных отходов, тыс. руб. | 101065,84 | 48777,03 | 48777,03 | 48777,03 | 49721,57 | 48812,49 | 48812,49 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области захоронения твердых коммунальных отходов, тыс. руб. | 299919,26 | 155358,90 | 167121,70 | 160702,50 | 160702,50 | 159145,93 | 159145,93 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойная обработка, захоронение твердых коммунальных отходов | 2017 год | 2020 год |

Раздел 6. Показатели эффективности объектов, используемых для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2016 год | Ожидаемые значения 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Обработка твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | 4,44 | 6,96 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | 4,2 | 2,8 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 |
| 2.2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | - | - | - | - | - | - |

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |
| 1. | Приобретение фронтального погрузчика | 1152,4 |
| 2. | Приобретение магнитного сепаратора | 270,3 |
| 3. | Приобретение телескопического погрузчика | 201,8 |
| Итого: |  | 1624,5 |
| 2015 год |  |  |
| 1. | Модернизация пресса | 480,3 |
| 2. | Приобретение фронтального погрузчика | 742,0 |
| 3. | Приобретение телескопического погрузчика | 64,3 |
| 4. | Приобретение пресса | 11776,9 |
| Итого: |  | 13063,5 |
| 2016 год |  |  |
| 1. | Приобретение фронтального погрузчика | 273,0 |
| 2. | Приобретение конвейера | 2105,3 |
| 3. | Приобретение пресса | 3383,6 |
| 4. | Приобретение конвейера | 2739,4 |
| Итого: |  | 8501,3 |

Приложение № 7 к протоколу

№ 34 заседания правления

РЭК КО от 10.08.2017

Предельные одноставочные тарифы

на обработку твердых коммунальных отходов,

захоронение твердых коммунальных отходов

ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк)

на 2017-2020 годы

| № п/п | Наименование услуг | Тариф, руб./т (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. | Обработка твердых коммунальных отходов | 361,24 | 343,93 | 343,93 | 343,93 | 350,59 | 344,18 | 344,18 |
| 2. | Захоронение твердых коммунальных отходов | 1225,01 | 1225,01 | 1317,76 | 1267,14 | 1267,14 | 1254,87 | 1254,87 |

Приложение № 8 к протоколу

№ 34 заседания правления

РЭК КО от 10.08.2017

Приложение № 9 к протоколу

№ 34 заседания правления

РЭК КО от 10.08.2017

Приложение № 10 к протоколу

№ 34 заседания правления

РЭК КО от 10.08.2017

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «Панфиловец» |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Панфиловец» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652591, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, село Панфилово, улица Советская, дом 103А |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017-2019 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Пермяков Владимир Степанович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (384 56) 65255 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 10.08.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652507, Россия, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д. 47 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Харитонов Алексей Викторович, Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального района |
| Дата согласования инвестиционной программы | 16.01.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8 (384-56) 7-29-02; 8 (384-56) 7-14-07 |

Инвестиционная программа ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинанси-ровано к 2017 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей 250 м | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная с. Чусовитино по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он с. Чусовитино ул. Школьная, 39А | диаметр | мм | 50 | 80 | 2017 | 2017 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 250 м | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная с. Чусовитино по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он с. Чусовитино ул. Школьная, 39А | диаметр | мм | 50 | 80 | 2018 | 2018 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 125 м | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная школы с. Панфилово по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он с. Панфилово ул.Школьная,1А | диаметр | мм | 40 | 50 | 2019 | 2019 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной с установкой системы дозирования «Комплексон-6» | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная детского сада по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с. Панфилово ул. Подстанционная, 7 | производительность | м3/час | 0 | 5 | 2019 | 2019 | 62 | 0 |  | 0 | 0 | 62 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3.2.2 | Реконструкция котельной с установкой системы дозирования «Комплексон-6» | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная администрации по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с. Панфилово, ул. Советская, 103 | производительность | м3/час | 0 | 5 | 2018 | 2018 | 62 | 0 |  | 0 | 62 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3.2.3 | Установка дизель генератора | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная школы по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с. Панфилово ул. Школьная, 1 А | мощность | кВт/час | 0 | 15 | 2017 | 2017 | 320 | 0 |  | 320 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.2.4 | Реконструкция котельной с заменой дымовой трубы 10м Ф400 мм | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная детского сада по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с. Панфилово ул.Подстанционная,7 | высота | м | 8 | 10 | 2018 | 2018 | 139 | 0 |  | 0 | 139 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 300 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Установка дизель генератора | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная детского сада по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с. Панфилово ул.Подстанционная,7 | мощность | кВт/час | 0 | 7,5 | 2017 | 2017 | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.2.6 | Установка дизель генератора | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная п. Новый по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, п. Новый ул. Луговая, 1 А | мощность | кВт/час | 0 | 4,4 | 2017 | 2017 | 81 | 0 |  | 81 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660 | 0 |  | 851 | 601 | 208 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660 |  | 0 | 851 | 601 | 208 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |

Плановые значения показателей, достижение которых

предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения

на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | Тыс. кВт/ч | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 100 | 100 | 90 | 88 | 100 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |

Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «Панфиловец»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Школьная, 1 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная детского сада | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Одстанционная, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная администрации | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 103 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная с. Чусовитино | Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная п. Новый | Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый, ул. Луговая, 1 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Панфиловец»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Школьная, 1 А | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная детского сада | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Одстанционная, 7 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная администрации | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 103 А | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная с. Чусовитино | Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная п. Новый | Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый, ул. Луговая, А | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тыс. Гкал |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, тыс. м3 |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Школьная, 1 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная детского сада | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Одстанционная, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная администрации | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 103 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная с. Чусовитино | Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная п. Новый | Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый, ул. Луговая, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Финансовый план ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения на  2017-2019 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., НДС не облагается) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |
|  |  | Производство, передача, сбыт тепловой энергии и горячей воды |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Собственные средства | 1660,00 | 1660,00 | 851,00 | 601,00 | 208,00 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 331,00 | 331,00 | 0,00 | 158,00 | 173,00 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 1329,00 | 1329,00 | 851,00 | 443,00 | 35,00 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  | 1660,0 | 1660,00 | 851,00 | 601,00 | 208,00 |

Приложение № 11 к протоколу

№ 34 заседания правления

РЭК КО от 10.08.2017

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Панфиловец» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую

на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района,

на период с 11.08.2017 по 31.12.2020

| Наименова-ние регулируе-мой организации | Год | Базовый уровень опера-ционных расходов | Ин-декс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Нор-ма-тив-ный уро-вень при-были | Уро-вень надеж-ности тепло-снаб-жения | Показатели энергосбе-режения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбере-жения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Динамика изме-нения расходов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| ООО «Панфи-ловец» | 2017 | 6377,09 | х | 12,45 | 0,00 | 213,2 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2018 | x | 1,00 | 7,74 | 0,00 | 213,2 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2019 | x | 1,00 | 4,41 | 0,00 | 213,2 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2020 | x | 1,00 | 6,24 | 0,00 | 213,2 кгут/Гкал | x | x |

Приложение № 12 к протоколу

№ 34 заседания правления

РЭК КО от 10.08.2017

Долгосрочные тарифы ООО «Панфиловец» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на период с 11.08.2017 по 31.12.2017

(НДС не облагается)

| Наименова-ние регу-лируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 11.08 по 31.12 | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ООО «Панфи-ловец» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциация тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный руб./Гкал | 2017 | 2443,27 | x | x | x | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x |  | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный руб./Гкал | 2017 | 2443,27 | x | x | x | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x |  | x |

*В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Приложение № 13 к протоколу

№ 34 заседания правления

РЭК КО от 10.08.2017

Долгосрочные тарифы ООО «Панфиловец» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

(НДС не облагается)

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| ООО «Панфи-ловец» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный руб./Гкал | 2018 | 2443,27 | 2570,31 | x | x | x | x |  | x |
|  |  | 2019 | 2570,31 | 2755,02 | x | x | x | x |  | x |
|  |  | 2020 | 2755,02 | 2745,21 | x | x | x | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |  | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |  | х |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный руб./Гкал | 2018 | 2443,27 | 2570,31 | x | x | x | x |  | x |
|  |  | 2019 | 2570,31 | 2755,02 | x | x | x | x |  | x |
|  |  | 2020 | 2755,02 | 2745,21 | x | x | x | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |  | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |  | х |

*В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Приложение № 14 к протоколу

№ 34 заседания правления

РЭК КО от 10.08.2017

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию
ООО «Панфиловец» (Ленинск-Кузнецкий район)

Вид деятельности: Теплоснабжение

Вид тарифа: Тепловая энергия

Для потребителей Ленинск-Кузнецкого района:

Основные показатели, используемые при расчете тарифов

- Физические показатели:

| Показатели | Ед. изм. | Предложения предприятия на … год | Предложение экспертов на 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Производство и отпуск тепловой энергии (теплоносителя) |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. |  |  | 5 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. |  |  | 5 |
| -от 3,00 до 20,00 | шт. |  |  |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. |  |  |  |
| -более 100,00 | шт. |  |  |  |
| Нормативная выработка | Гкал |  |  | 5 462,41 |
| Полезный отпуск | Гкал |  |  | 5 378,11 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал |  |  | 1 616,41 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал |  |  | 3 539,3 |
| Отпуск иным потребителям, всего, в том числе | Гкал |  |  | 174,20 |
| Отпуск иным потребителям в паре от 7 до 13 кГс/см2 |  |  |  |  |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал |  |  | 48,20 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал |  |  | 5 329,91 |
| Расход на собственные нужды | Гкал |  |  | 84,30 |
| Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии |  |  |  |  |
| Потери в сетях предприятия (нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии (теплоносителя)) | Гкал |  |  | 0,00 |
| Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |
| Поставщик |  |  |  |  |
| Объем покупки | Гкал |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф покупки | руб./Гкал |  |  |  |
| Стоимость | тыс. руб. |  |  |  |
| Топливо |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т. ч. | кг у.т./Гкал |  |  | 213,20 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал |  |  | 213,20 |
| -уголь бурый | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -мазут топочный | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -природный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| Тепловой эквивалент |  |  |  | 0,779 |
| - уголь каменный |  |  |  | 0,779 |
| -уголь бурый |  |  |  |  |
| -мазут топочный |  |  |  |  |
| -природный газ |  |  |  |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал |  |  | 273,53 |
| -уголь каменный | кг/Гкал |  |  | 273,53 |
| -уголь бурый | кг/Гкал |  |  |  |
| -мазут топочный | кг/Гкал |  |  |  |
| -природный газ | м3/Гкал |  |  |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч.: | т |  |  | 1 471,07 |
| -уголь каменный | т |  |  | 1 471,07 |
| -уголь бурый | т |  |  |  |
| -мазут топочный | т |  |  |  |
| -природный газ | тыс. м3 |  |  |  |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % |  |  | 1,24 |
| -при автомобильных перевозках | % |  |  | 1,00 |
| -при железнодорожных перевозках | % |  |  |  |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % |  |  | 0,24 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч.: | т |  |  | 1 489,31 |
| -уголь каменный | т |  |  | 1 489,31 |
| - уголь бурый | т |  |  |  |
| - природный газ | т |  |  |  |
| - мазут топочный | т |  |  |  |
| Цена натурального топлива | руб./т |  |  | 1 319,53 |
| -уголь каменный | руб./т |  |  | 1 319,53 |
| -уголь бурый | руб./т |  |  |  |
| -мазут топочный | руб./т |  |  |  |
| -природный газ | руб./т.м3 |  |  |  |
| Стоимость топлива, всего, в т. ч. | тыс. руб. |  |  | 1 965,19 |
| -уголь каменный | тыс. руб. |  |  | 1 965,19 |
| -уголь бурый | тыс. руб. |  |  |  |
| -мазут топочный | тыс. руб. |  |  |  |
| -природный газ | тыс. руб. |  |  |  |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т. ч.: | тыс. руб. |  |  | 423,43 |
| -автомобильные перевозки | тыс. руб. |  |  | 423,43 |
| -железнодорожные перевозки |  |  |  |  |
| -погрузка разгрузка, прочие услуги |  |  |  |  |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. |  |  | 2 388,62 |
| Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т. ч.: | тыс. кВтч |  |  | 315,51 |
| -по высокому напряжению | тыс. кВтч |  |  |  |
| -по СН I | тыс. кВтч |  |  |  |
| -по СН II | тыс. кВтч |  |  |  |
| -по низкому напряжению | тыс. кВтч |  |  | 315,51 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВтч потреблен. электроэнергии, в т. ч.: | руб. |  |  | 6,33865 |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  |  |
| -по СН I | руб. |  |  |  |
| -по СН II | руб. |  |  |  |
| -по низкому напряжению | руб. |  |  | 6,33865 |
| Средний тариф 1 кВтч | руб. |  |  | 6,33865 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. |  |  | 1 999,91 |
| Вода и водоотведение |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т. ч.: | тыс. м3 |  |  | 3,48 |
| -собственный подъём | тыс. м3 |  |  | 3,48 |
| -объем поставки | тыс. м3 |  |  |  |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 |  |  |  |
| Себестоимость воды | руб./м3 |  |  |  |
| Тариф на воду | руб./м3 |  |  | 25,12 |
| Тариф на водоотведение | руб./м3 |  |  |  |
| Стоимость воды и водоотведения, всего, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  | 87,41 |
| -стоимость воды | тыс. руб. |  |  | 87,41 |
| -стоимость водоотведения | тыс. руб. |  |  |  |
| Стоимость реагентов, всего | тыс. руб. |  |  |  |

- Применяемые индексы

| Показатели | Ед. изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Индекс потребительских цен | % | 4,0 |  |  |
| Индекс роста цен на топливо, в т. ч.: | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  | 3,9 |  |  |
| -уголь бурый |  | 3,9 |  |  |
| -мазут топочный |  | 4,0 |  |  |
| -природный газ |  | 3,0 |  |  |
| Индекс роста цен на: | % |  |  |  |
| - электроэнергию |  | 6,0 |  |  |
| - холодную воду |  | 4,5 |  |  |
| - водоотведение |  | 4,2 |  |  |
| - тепловую энергию |  | 3,9 |  |  |
| Индекс роста цен на доставку каждого энергетического ресурса | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  | 4,0 |  |  |
| -уголь бурый |  | 4,0 |  |  |
| -мазут топочный |  | 4,0 |  |  |
| -природный газ |  | 3,0 |  |  |

- Долгосрочные параметры регулирования

| Показатели | Ед. изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 6 377,09 |  |  |  |
| Индекс эффективности операционных расходов | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Нормативный уровень прибыли | % | 12,45 | 7,74 | 4,41 | 6,24 |
| Индекс изменения количества активов | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования

- Расчет тарифов на тепловую энергию 
ООО «Панфиловец» (Ленинск-Кузнецкий район)

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | с 11.08. по 31.12. | 2 443,27 | 3,12 |
| 2018 г. | с 01.01. по 30.06. | 2 443,27 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 2 570,31 | 5,20 |
| 2019 г. | с 01.01. по 30.06. | 2 570,31 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 2 755,02 | 7,19 |
| 2020 г. | с 01.01. по 30.06. | 2 755,02 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 2 745,21 | -0,35 |