РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 октября 2017 г. № 272

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной

энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 751

«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области

на 2017 год»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области             постановляет:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 751 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2017 год» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.01.2017 № 10, от 23.05.2017 № 72, от 11.07.2017                      № 103, от 01.08.2017 № 130, от 01.09.2017 № 177)  следующие изменения:

1.1.  Приложение № 1 дополнить таблицей 19 «ООО «Энергосистемы Регионов» (ИНН 4205305032)» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 дополнить таблицей 19 «ООО «Энергосистемы Регионов» (ИНН 4205305032)» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области | Д.В. Малюта |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «24» октября 2017 г. № 272

## 19. ООО «Энергосистемы Регионов» (ИНН 4205305032)

| № п/п | Наименование ставки |  | Ставка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянная схема | Временная схема |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (руб./кВт) в ценах 2017 года |  |  |  |
|  | до 150 кВт (включительно) |  | 224,08 | 224,08 |
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) |  | - | - |
|  | свыше 670 кВт |  | 4,34 | 4,34 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | до 150 кВт (включительно) | 67,25 | 67,25 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | - | - |
|  |  | свыше 670 кВт | 1,30 | 1,30 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | до 150 кВт (включительно) | 51,54 | 51,54 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | - | - |
|  |  | свыше 670 кВт | 1,00 | 1,00 |
| С1.3 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | до 150 кВт (включительно) | 50,82 | 50,82 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | - | - |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,98 | 0,98 |
| С1.4 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | до 150 кВт (включительно) | 54,47 | 54,47 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | - | - |
|  |  | свыше 670 кВт | 1,06 | 1,06 |

Приложение № 2

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «24» октября 2017 г. № 272

## 19. ООО «Энергосистемы Регионов» (ИНН 4205305032)

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Разбивка НВВ по каждому мероприятию (руб.) | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Постоянная схема | Временная схема |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | до 150 кВт (включительно) |  | 4707,65 | 70 | 67,25 | 67,25 |
|  |  | свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) |  | - | - | - | - |
|  |  | свыше 670 кВт |  | 9 415,31 | 7 230 | 1,30 | 1,30 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» |  |  | - | - | - | - |
| 3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» |  |  | X | X | X | X |
| 3.1 | строительство воздушных линий |  |  | - | - | - | - |
| 3.2 | строительство кабельных линий |  |  | - | - | - | - |
| 3.3 | строительство пунктов секционирования |  |  | - | - | - | - |
| 3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  | - | - | - | - |
| 3.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |  | - | - | - | - |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  | до 150 кВт (включительно) | 3 608,19 | 70,00 | 51,54 | 51,54 |
|  |  |  | свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) | - | - | - | - |
|  |  |  | свыше 670 кВт | 7 216,39 | 7 230 | 1,00 | 1,00 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя |  | до 150 кВт (включительно) | 3 557,06 | 70,00 | 50,82 | 50,82 |
|  |  |  | свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) | - | - | - | - |
|  |  |  | свыше 670 кВт | 7 114,12 | 7 230 | 0,98 | 0,98 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  | до 150 кВт (включительно) | 3 812,76 | 70,00 | 54,47 | 54,47 |
|  |  |  | свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) | - | - | - | - |
|  |  |  | свыше 670 кВт | 7 625,50 | 7 230 | 1,06 | 1,06 |