УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 48

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.10.2017г. 													 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Гусельщиков Э.Б., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Кулебякина М.В.
(присутствовала на первых двух вопросах), Саврасов М.Г. (с правом совещательного голоса
(не принимает участие в голосовании)).

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Кулебакин С.В. | - начальник технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ»; |
| Дюбина О.В. | - консультант отдела ценообразования в электроэнергетике региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Овчинников А.Г. | - главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Давидович Е.Ю. | - консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области |
| Вахнова О.О. | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Недведская Е.В. | - ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Ермак Н.В. | - ведущий консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |

Повестка дня:

| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МБОУ «Металлплощадская средняя общеобразовательная школа Кемеровского муниципального района», электроустановки школы (Кемеровская обл., Кемеровский р-н, п. Металлплощадка, ул. Садовая, 6) по индивидуальному проекту |
| --- | --- |
| 2. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. С. Д. Тихова», шахтный водоотлив, очистной забой, надшахтное здание погрузки, ППНС, АБК, вентиляционная скважина № 2 (Кемеровская обл., промплощадка ООО «Шахта им. С. Д. Тихова») по индивидуальному проекту |
| 3. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 563 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район)» в части 2018 года |
| 4. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения технической водой ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район) |
| 5. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район) |
| 6. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.06.2016 № 89 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район)» в части 2018 года |
| 7. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2015 № 431 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район)» в части 2018 года |
| 8. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.11.2015 № 597 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ОАО «Знамя» (г. Киселевск)» в части 2018 года |
| 9. | Об установлении ООО «Завод взрывозащищенного общепромышленного оборудования «Горэкс-Светотехника» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2018 год |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств
МБОУ «Металлплощадская средняя общеобразовательная школа Кемеровского
муниципального района», электроустановки школы (Кемеровская обл., Кемеровский р-н, п. Металлплощадка, ул. Садовая, 6) по индивидуальному проекту.

Докладчики Дюбина О.В.,  Овчинников А.Г., огласив экспертное заключение предлагают утановить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала
ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств
МБОУ «Металлплощадская средняя общеобразовательная школа Кемеровского муниципального района» (увеличение максимальной мощности на 165 кВт), электроустановки школы
(Кемеровская обл., Кемеровский р-н, п. Металлплощадка, ул. Садовая, 6, кадастровый номер
земельного участка 42:04:0352001:2117) по индивидуальному проекту согласно приложению
№ 1 к настоящему протоколу.

Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МБОУ «Металлплощадская средняя общеобразовательная школа Кемеровского муниципального района» (увеличение максимальной мощности на 165 кВт), электроустановки школы
(Кемеровская обл., Кемеровский р-н, п. Металлплощадка, ул. Садовая, 6, кадастровый номер
земельного участка 42:04:0352001:2117) по индивидуальному проекту представлен
в приложении № 2 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила что:

- в проекте постановления не отражены выпадающие расходы в соответствие с п. 87 Основ ценообразования, утвержденных ПП РФ от29.12.2011г. №1178.

Докладчики ответили:

- в соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с п.87 Основ расходы сетевой организации связанные с технологическим присоединением энергопринимающих устройств, плата за которые устанавливается в размере не более 550 рублей, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт, и расходы на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой платежа за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно, не включаемые в соответствии с методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, в состав платы за технологическое присоединение, составляют выпадающие доходы сетевой организации, связанные с технологическим присоединением к электрическим сетям.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Кулебякина М.В. отметила что:

- в соответствии с п. 31 Правил технологического присоединения в целях проверки обоснованности установления сетевой организацией факта отсутствия технической возможности по критериям, указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 28  Правил, заявитель вправе обратиться в орган федерального государственного энергетического надзора для получения заключения о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения сетевой организацией.

Докладчики ответили:

- данное право у заявителя есть.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 14/02/8448 от 02.10.2017) за подписью
заместителя директора филиала пл экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири» –
«Кузбассэнерго – РЭС» О.А. Очеретинского с просьбой рассмотреть вопрос без присутствия представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – 4 человека;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек (Кулебякина М.В.).

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. С. Д. Тихова», шахтный водоотлив, очистной забой, надшахтное здание погрузки, ППНС, АБК, вентиляционная скважина № 2 (Кемеровская обл., промплощадка ООО «Шахта им. С. Д. Тихова»)
по индивидуальному проекту.

Докладчики Дюбина О.В.,  Овчинников А.Г., огласив экспертное заключение предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК»
энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. С. Д. Тихова» (увеличение максимальной
мощности на 4 649 кВт), шахтный водоотлив, очистной забой, надшахтное здание погрузки, ППНС, АБК, вентиляционная скважина № 2 (Кемеровская обл., промплощадка
ООО «Шахта им. С. Д. Тихова») по индивидуальному проекту согласно приложению
№ 3 к настоящему протоколу.

Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. С. Д. Тихова»
(увеличение максимальной мощности на 4 649 кВт), шахтный водоотлив, очистной забой,
надшахтное здание погрузки, ППНС, АБК, вентиляционная скважина №2 (Кемеровская обл., промплощадка ООО «Шахта им. С. Д. Тихова») по индивидуальному проекту представлен
в приложении № 4 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила что:

- в проекте постановления не отражены выпадающие расходы в соответствие с п. 87 Основ ценообразования, утвержденных ПП РФ от29.12.2011г. №1178;

Докладчики ответили:

- в соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с п.87 Основ расходы сетевой организации связанные с технологическим присоединением энергопринимающих устройств, плата за которые устанавливается в размере не более 550 рублей, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт, и расходы на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой платежа за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно, не включаемые в соответствии с методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, в состав платы за технологическое присоединение, составляют выпадающие доходы сетевой организации, связанные с технологическим присоединением к электрическим сетям.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

Кулебякина М.В. отметила что:

- в соответствии с п. 31 Правил технологического присоединения в целях проверки
обоснованности установления сетевой организацией факта отсутствия технической возможности по критериям, указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 28  Правил, заявитель вправе обратиться в орган федерального государственного энергетического надзора для получения заключения
о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения сетевой
организацией.

Докладчики ответили:

- данное право у заявителя есть.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 5063 от 29.09.2017; исх. № 1085/09
от 27.09.2017) за подписью ген. директора ООО «ОЭСК» А.А. Фомичева с просьбой рассмотреть вопрос без присутствия представителей организации. С проектом ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – 4 человека;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек (Кулебякина М.В.).

3. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от 24.11.2015 № 563 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении
тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО»
(Яйский муниципальный район)» в части 2018 года.

Докладчик Давидович Е.Ю. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район)»
в части 2018 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от 24.11.2015 № 563 «Об утверждении производственной программы
в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов
на питьевую воду, водоотведение ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской
области от 27.10.2016 № 199), изложив их в новой редакции, согласно приложению № 5,
к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи
расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период
регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов
согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки одноставочные тарифы на питьевую воду
ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район)» на период
с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 5042 от 28.09.2017;
исх. № Б/126 от 28.09.2017) за подписью директора ООО «Благоустройство» В.Л. Чеботарева
с просьбой рассмотреть вопрос по корректировке тарифа на 2018 год на услуги в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения без присутствия представителей организации.
С проектом ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика

Голосовали ЗА единогласно

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере
холодного водоснабжения технической водой ООО «ТЕПЛОВИК»
(Яйский муниципальный район).

Докладчик Давидович Е.Ю. огласив экспертное заключение предлагает:

Установить ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район), ИНН 4246019841,
долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду на период
с 01.01.2018 по 31.12.2020 согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 5043 от 28.09.2017;
исх. № Т/135 от 28.09.2017) за подписью директора ООО «Тепловик» В.Л. Чеботарева с просьбой рассмотреть вопрос по установлению тарифов в сфере холодного водоснабжения на период
2018-2020 гг. без присутствия представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика

Голосовали ЗА единогласно

5. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения
технической водой и об установлении тарифов на техническую воду ООО «ТЕПЛОВИК»
(Яйский муниципальный район).

Докладчик Давидович Е.Ю. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Установить ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район), ИНН 4246019841,
производственную программу в сфере холодного водоснабжения технической водой на период
с 01.01.2018 по 31.12.2020 согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи
расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период
регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов
согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

3. Установить ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район), ИНН 4246019841,
одноставочные тарифы на техническую воду, с применением метода индексации на период
с 01.01.2018 по 31.12.2020 согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 5043 от 28.09.2017;
исх. № Т/135 от 28.09.2017) за подписью директора ООО «Тепловик» В.Л. Чеботарева с просьбой рассмотреть вопрос по установлению тарифов в сфере холодного водоснабжения на период
2018-2020 гг. без присутствия представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика

Голосовали ЗА единогласно

6. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от 24.06.2016 № 89 «Об утверждении производственной программы
в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район)» в части 2018 года.

Докладчик Вахнова О.О. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район)»
производственную программу в части 2018 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.06.2016 № 89 «Об утверждении
производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой
и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Агросервис»
(Новокузнецкий муниципальный район)», изложив в новой редакции согласно приложению
№ 12 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 13 к выписке из протокола.

3. Установить с учетом корректировки в части 2018 года одноставочные тарифы водоотведение ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район) на период
с 01.07.2016 по 31.12.2019, согласно приложению № 14 к выписке из протокола.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4938 от 25.09.2017; исх. № 4/09 от 25.09.2017) за подписью директора ООО «Агросервис» Н.В. Курашкина с просьбой рассмотреть вопрос
без присутствия представителей организации. С проектом ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика

Голосовали ЗА единогласно

7. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от 13.11.2015 № 431 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район)» в части 2018 года.

Докладчик Вахнова О.О. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район)
производственную программу в части 2018 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2015 № 431 «Об утверждении
производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой
и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской
области от 18.10.2016 № 168), изложив в новой редакции согласно приложению
№ 15 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 16 к выписке из протокола.

3. Установить с учетом корректировки в части 2018 года одноставочные тарифы
водоотведение ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район) на период
с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 17 к выписке из протокола.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 5020 от 28.09.2017; исх. № 208 от 28.09.2017) за подписью директора ООО «Славино» Р.С. Камбарова с просьбой рассмотреть вопрос
об установлении тарифа в сфере холодного водоснабжения без присутствия представителей
организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика

Голосовали ЗА единогласно

8. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от 26.11.2015 № 597 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ОАО «Знамя»
(г. Киселевск)» в части 2018 года.

Докладчик Недведская Е.В. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать ОАО «Знамя» (г. Киселевск) производственную программу в части 2018 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.11.2015 № 597 «Об утверждении производственной программы в сфере
водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ОАО «Знамя» (г. Киселевск)»
(в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от 18.10.2016 № 165), изложив в новой редакции согласно приложению № 18 к настоящему
протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 19 к выписке из протокола.

3. Установить с учетом корректировки в части 2018 года одноставочные тарифы
водоотведение ОАО «Знамя» (г. Киселевск) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018,
согласно приложению № 20 к выписке из протокола.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4937 от 25.09.2017;
исх. № 01/2251 от 25.09.2017) за подписью генерального директора ОАО «Знамя» Л.А. Галкина с просьбой рассмотреть вопрос об установлении тарифа на водоотведение и очистку сточных вод без присутствия представителей организации. С проектом ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями докладчика

Голосовали ЗА единогласно

9. Об установлении ООО «Завод взрывозащищенного общепромышленного
оборудования «Горэкс-Светотехника» тарифов на тепловую энергию, реализуемую
на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2018 год.

Докладчик Ермак Н.В. отметила, что в деле имеется письменное обращение
(исх. № 84-18-132 от 25.09.2017) за подписью первого заместителя генерального директора 
И.А. Абрамова с просьбой рассмотреть вопрос и провести заседание правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области без участия представителей организации.
С проектами тарифных решений ознакомлены, с уровнем предложенных тарифов согласны.

Огласив экспертное заключение предлагает принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–     с 01.01.2018г. – 3763,80 тыс. руб.;

–     с 01.07.2018г.– 3763,80 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 161,84 тыс. руб.

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2018 год составила:

- с 01.01.2018 г. – 27857,59 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 2742,25 тыс. руб.

- с 01.07.2018 г. – 28745,10 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 2829,61 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ, декабрь 2018 года к предложению предприятия в сторону снижения составила 77,66 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 8,07 тыс. руб.

Исходя из сложившейся НВВ расчетный уровень тарифа на производство тепловой
энергии с учетом календарной разбивки составил:

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.  приведенный в графе 7 таблицы 1;

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.   приведенный в графе 7 таблицы 2.

Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2018 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потреб рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприятием | экспертами |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Завод «Горэкс-Светотехника» | - 77,66 | жилищные организации | - | 1006,75* | 1041,63 | 1006,75 | 0 |
|  |  | бюджетные потребители | - |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 10,4 |  |  |  |  |

Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2016 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потреб рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприятием | экспертами |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Завод «Горэкс-Светотехника» | -77,66 | жилищные организации | - | 1000,75* | 1041,63 | 1038,82 | 3,19 |
|  |  | бюджетные потребители | - |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 10,4 |  |  |  |  |

* - Действующий тариф, утверждённый постановлением РЭК КО от 01.11.2016 № 236.

Расчеты представлены в приложении № 21, 22 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить ООО «Завод взрывозащищенного общепромышленного оборудования
«Горэкс-Светотехника», ИНН 4223027701, тарифы на тепловую энергию, реализуемую
на потребительском рынке г. Прокопьевска, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 согласно приложению к настоящему постановлению. согласно приложению № 23 к настоящему протоколу.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

______________________А.В. Дюков

______________________П.Г. Незнанов

______________________ Э.Б. Гусельщиков

______________________ Кулебякина М.В.

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Плата за технологическое присоединение к электрическим

сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС»

энергопринимающих устройств МБОУ «Металлплощадская средняя

общеобразовательная школа Кемеровского муниципального района»,

электроустановки школы (Кемеровская обл., Кемеровский р-н,

п. Металлплощадка, ул. Садовая, 6) по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором | 2,73 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий сетевой организацией для строительства: | 0,00 |
| 3.1 | воздушных линий | 0,00 |
| 3.2 | кабельных линий | 0,00 |
| 3.3 | пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.4 | комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.5 | центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий | 1,66 |
| 5 | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя | 1,61 |
| 6 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | 1,86 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 7,86 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 165 кВт.

Приложение № 2 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

| Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МБОУ «Металлплощадская средняя общеобразовательная школа Кемеровского муниципального района» (увеличение максимальной мощности на 165 кВт), электроустановки школы (Кемеровская обл., Кемеровский р-н, п. Металлплощадка, ул. Садовая, 6, кадастровый номер земельного участка 42:04:0352001:2117) по индивидуальному проекту тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение Общества | Предложение РЭК КО | Отклонение |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 26,20 | 7,86 | -18,34 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,69 | 0,51 | -0,18 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП | 18,66 | 4,93 | -13,73 |
| 1.4 | Отчисления на страховые взносы | 5,68 | 1,49 | -4,19 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 1,16 | 0,93 | -0,23 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 1,16 | 0,93 | -0,23 |
| 1.5.2 | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | - прочие обоснованные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.1 | дивиденды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.2 | налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 26,20 | 7,86 | -18,34 |

Приложение № 3 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. С. Д. Тихова», шахтный водоотлив, очистной забой, надшахтное здание погрузки,
ППНС, АБК, вентиляционная скважина № 2 (Кемеровская обл.,
промплощадка ООО «Шахта им. С. Д. Тихова») по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором | 43,41 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий сетевой организацией для строительства: | 0,00 |
| 3.1 | воздушных линий | 0,00 |
| 3.2 | кабельных линий | 0,00 |
| 3.3 | пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.4 | комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.5 | центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий | 3,22 |
| 5 | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя | 0,00 |
| 6 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | 0,00 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 46,63 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 4 649 кВт.

Приложение № 4 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

| Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. С. Д. Тихова» (увеличение максимальной мощности на 4 649 кВт), шахтный водоотлив, очистной забой, надшахтное здание погрузки, ППНС, АБК, вентиляционная скважина №2 (Кемеровская обл., промплощадка ООО «Шахта им. С. Д. Тихова») по индивидуальному проекту тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение Общества | Предложение РЭК КО | Отклонение |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 53,73 | 46,63 | -7,10 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 2,57 | 2,57 | 0,00 |
| 1.2 | Амортизация | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП | 8,22 | 2,78 | -5,44 |
| 1.4 | Отчисления на страховые взносы | 2,50 | 0,84 | -1,66 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 39,14 | 39,14 | 0,00 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 39,14 | 39,14 | 0,00 |
| 1.5.2 | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.5.1 | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | - прочие обоснованные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.1 | дивиденды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.2 | налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 53,73 | 46,63 | -7,10 |

Приложение № 5 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Производственная программа

ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652100, Кемеровская область, пгт. Яя, ул. Западная, 78 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 363004,18 | 363004,18 | 358525,70 | 358525,70 | 356133,56 | 356133,56 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 106543,50 | 106543,50 | 106543,50 | 106543,50 | 106543,75 | 106543,75 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 104437,50 | 104437,50 | 104437,50 | 104437,50 | 104437,75 | 104437,75 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 1671,00 | 1671,00 | 1671,00 | 1671,00 | 1671,00 | 1671,00 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 363004,18 | 363004,18 | 358525,70 | 358525,70 | 356133,56 | 356133,56 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 256460,68 | 256460,68 | 251982,20 | 251982,20 | 249589,81 | 249589,81 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 29569,92 | 29569,92 | 29053,55 | 29053,55 | 28777,71 | 28777,71 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 226890,76 | 226890,76 | 222928,66 | 222928,60 | 220812,11 | 220812,11 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 226890,76 | 226890,76 | 222928,66 | 222928,66 | 220812,11 | 220812,11 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 103429,00 | 103429,00 | 103429,00 | 103429,00 | 103429,00 | 103429,00 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 123461,76 | 123461,76 | 119499,66 | 119499,66 | 117383,11 | 117383,11 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 94375,50 | 94375,50 | 94375,50 | 94375,50 | 94375,50 | 94375,50 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 4665,00 | 4665,00 | 4665,00 | 4665,00 | 4665,00 | 4665,00 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 89710,50 | 89710,50 | 89710,50 | 89710,50 | 89710,50 | 89710,50 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 89710,50 | 89710,50 | 89710,50 | 89710,50 | 89710,50 | 89710,50 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 76579,00 | 76579,00 | 76579,00 | 76579,00 | 76579,00 | 76579,00 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 13131,50 | 13131,50 | 13131,50 | 13131,50 | 13131,50 | 13131,50 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 94375,50 | 94375,50 | 94375,50 | 94375,50 | 94375,50 | 94375,50 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 5595,13 | 5896,89 | 5793,92 | 6052,51 | 5995,05 | 6235,73 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 1704,50 | 1796,90 | 1796,90 | 1860,60 | 1860,60 | 1909,94 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 11,53 | 11,53 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,61 | 0,61 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,35 | 1,35 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2016 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - Холодное водоснабжение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| - год |  |
| - Холодное водоснабжение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| - год |  |
| - Холодное водоснабжение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 6 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Приложение № 7 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (Яйский муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) | 24,66 | 25,99 | 25,99 | 27,15 | 27,15 | 28,24 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 24,66 | 25,99 | 25,99 | 27,15 | 27,15 | 28,24 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается) | 19,00 | 20,03 | 20,03 | 20,74 | 20,74 | 21,29 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 19,00 | 20,03 | 20,03 | 20,74 | 20,74 | 21,29 |

Приложение № 8 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на техническую воду

ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район)

на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| Техническая вода | 2018 | 3573,02 | х | 11,10 | 1,79 |
|  | 2019 | х | 1 | 11,10 | 1,79 |
|  | 2020 | х | 1 | 11,10 | 1,79 |

Приложение № 9 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Производственная программа

ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения технической водой

на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «ТЕПЛОВИК» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652100, Кемеровская область, пгт. Яя, ул. Западная, 78 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи технической воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 155915,64 | 155915,64 | 155915,64 | 155915,64 | 155915,64 | 155915,64 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 155915,64 | 155915,64 | 155915,64 | 155915,64 | 155915,64 | 155915,64 |
| 7. | Потери воды | м3 | 17306,64 | 17306,64 | 17306,64 | 17306,64 | 17306,64 | 17306,64 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 138609,00 | 138609,00 | 138609,00 | 138609,00 | 138609,00 | 138609,00 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 124659,00 | 124659,00 | 124659,00 | 124659,00 | 124659,00 | 124659,00 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 110936,50 | 110936,50 | 110936,50 | 110936,50 | 110936,50 | 110936,50 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 13722,50 | 13722,50 | 13722,50 | 13722,50 | 13722,50 | 13722,50 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 13950,00 | 13950,00 | 13950,00 | 13950,00 | 13950,00 | 13950,00 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

| Наименование показателя | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 4076,49 | 4240,05 | 4240,05 | 4367,57 | 4367,57 | 4546,38 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2018 | 31.12.2020 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2016 год | Ожидаемые значения 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 3.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 11,10 | 11,10 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,79 | 1,79 | - |
| 3.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 10 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Приложение № 11 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Одноставочные тарифы на техническую воду

ООО «ТЕПЛОВИК» (Яйский муниципальный район)

на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (НДС не облагается) | 29,41 | 30,59 | 30,59 | 31,51 | 31,51 | 32,80 |
| 2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 29,41 | 30,59 | 30,59 | 31,51 | 31,51 | 32,80 |

Приложение № 12 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Производственная программа

ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 01.07.2016 по 31.12.2019

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Агросервис» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, д. 13, оф. 25 Почтовый адрес: 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, а/я 7493 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 918,39 | 918,39 | 967,97 | 967,97 | 1005,71 | 1020,15 | 1075,28 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.07.2016 | 31.12.2019 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2015 год | Ожидаемые значения 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год | Эффектив-ность производ-ственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 3,00 | 3,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,73 | 0,73 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2015-2016 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2015 год |  |
| Холодное водоснабжение |  |
| - | - |
| 2016 год |  |
| Холодное водоснабжение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 13 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Приложение № 14 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Одноставочные тарифы на питьевую воду

ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район)

на период с 01.07.2016 по 31.12.2019

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (НДС не облагается) | 24,82 | 24,82 | 26,16 |  | 26,16 | 27,18 | 27,57 | 29,06 |
| 2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 24,82 | 24,82 | 26,16 |  | 26,16 | 27,18 | 27,57 | 29,06 |

Приложение № 15 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Производственная программа

ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Славино» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654235, Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Чистогорский |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Замена водовода скважины № 0, № 1 | 2016 | 503,13 | Обновление устаревшего оборудования | - | - |
|  | 2017 | 518,22 |  | - | - |
|  | 2018 | 533,77 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Приобретение установки обратного осмоса | 2016 | 1441,33 | Очистка воды | - | - |
| Приобретение установки обратного осмоса | 2017 | 1441,33 | Очистка воды | - | - |
| Приобретение установки очистки воды от марганца, остаточного железа и загрязнений |  | 3890,99 | Очистка воды | - | - |
| Приобретение установки очистки воды от марганца, остаточного железа и загрязнений | 2018 | 1459,01 | Очистка воды | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 759000 | 759000 | 742500 | 742500 | 809115 | 809115 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 759000 | 759000 | 742500 | 742500 | 809115 | 809115 |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 759000 | 759000 | 742500 | 742500 | 809115 | 809115 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 654480 | 654480 | 569690 | 569690 | 637050 | 637050 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 654480 | 654480 | 569690 | 569690 | 637050 | 637050 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 104520 | 104520 | 172810 | 172810 | 172065 | 172065 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 12500,73 | 13176,24 | 12889,8 | 13468,95 | 12201,45 | 12201,45 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,78 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя |  | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,71 | 1,71 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014-2016 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| Замена водовода | 2741,80 |
| 2015 год |  |
| Замена водовода СКВ №11 ЦВС | 2944,33 |
| 2016 год |  |
| Замена центрального водовода | 703,35 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 16 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Приложение № 17 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Одноставочные тарифы на питьевую воду

ОАО «Славино» (Новокузнецкий муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 16,47 | 17,36 | 17,36 | 18,14 | 15,08 | 15,08 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 16,47 | 17,36 | 17,36 | 18,14 | 15,08 | 15,08 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 18 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Производственная программа

ОАО «Знамя» (г. Киселевск)

в сфере водоотведения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Знамя» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652718, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ускатная, 6а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 73034 | 73034 | 73034 | 73034 | 73034 | 73034 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 67775 | 67775 | 67775 | 67775 | 67775 | 67775 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 33966 | 33966 | 33966 | 33966 | 33966 | 33966 |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 1191,98 | 1256,18 | 1256,18 | 1292,56 | 1292,56 | 1338,57 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,30 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,30 | 0,30 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 3,0 | 1,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,21 | 1,21 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014-2016 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - | - |
| 2015 год |  |
| - | - |
| 2016 год |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества

обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 19 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Приложение № 20 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Одноставочные тарифы на водоотведение

ОАО «Знамя» (г. Киселевск)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 13,15 | 13,85 | 13,85 | 14,26 | 14,26 | 14,76 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 11,14 | 11,74 | 11,74 | 12,08 | 12,08 | 12,51 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 21 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Приложение № 22 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Приложение № 23 к протоколу

№ 48 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 03.10.2017

Тарифы ООО «Завод взрывозащищенного общепромышленного оборудования
«Горэкс-Светотехника» на тепловую энергию, реализуемую
на потребительском рынке г. Прокопьевска,

на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

| Наименова- ние регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |  | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  | Острый и редуцирован-ный пар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2018 |  | с 01.07.2018 | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |  |
| ООО «Завод взрывозащи-щенного общепромышленного оборудования «Горэкс-Светотехника» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2018 | 1006,75 |  | 1038,82 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | х |  | х | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч- ный руб./Гкал | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | х | х |  | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).