УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 58

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.11.2017г. 										 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Незнанов П.Г., Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б. Саврасов М.Г. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Кулебакин С.В. | - начальник технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ»; |
| Вахнова О.О. | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Петроченко А.А. | - главный специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Ермак Н.В. | - ведущий консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Сысолятин А.С. | - инженер технического отдела ОАО «АЭЭ»; |
| Толкачева О.И. | - экономист отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»; |
| Мезенцева Е.А. | - начальник управления по тарифной политике ООО ХК «СДС-Энерго»; |
| Лобач Н.А. | - начальник отдела по перспективному развитию ОАО «СКЭК» |

В адрес генерального директора Союза «Кузбасской торгово–промышленной палаты» было направлено приглашение принять участие в заседании Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 464 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, транспортировку сточных вод АО «Энергетическая компания» (г. Полысаево)» в части 2018 года |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 466 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение АО «СУЭК-Кузбасс» (Шахтопроходческое управление, г. Полысаево)» |
| 3. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2016 № 194 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово)» |
| 4. | Об установлении МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мыски, на 2018 год |
| 5. | Об установлении ООО «Рудничное тепловое хозяйство» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 год |
| 6. | Об установлении ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 год |
| 7. | Об утверждении производственной программы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в сфере горячего водоснабжения и об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 год |
| 8. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 475 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» в части 2018 года |
| 9. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 376 «Об установлении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный район, в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы» |
| 10. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 383 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание,
что регулируемым организациям направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 464 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, транспортировку сточных вод АО «Энергетическая компания» (г. Полысаево)» в части 2018 года

Докладчик Вахнова О.О. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево)» производственную программу в части 2018 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 464 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, транспортировку сточных вод ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево)», изложив в новой редакции согласно приложению № 2, к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложений № 3,4,5 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2018 года одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, транспортировку сточных вод ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 6037 от 07.11.2017; исх. № 828 от 07.11.2017) за подписью генерального директора ОАО «Энергетическая компания» 
К.Н. Дядина с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей организации.

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

2. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 466 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение АО «СУЭК-Кузбасс» (Шахтопроходческое управление, г. Полысаево)»

Докладчик Вахнова О.О. пояснила:

В постановлении региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.11.2017 № 346 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 466 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение АО «СУЭК-Кузбасс» (Шахтопроходческое управление, г. Полысаево)» в части 2018 года» была допущена техническая ошибка в заголовке приложения № 2.

В целях устранения технической ошибки предлагается со дня официального опубликования внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 466 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение АО «СУЭК-Кузбасс» (Шахтопроходческое управление, г. Полысаево)» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области  от 15.04.2016  № 57, от 15.11.2016 № 278, от 13.12.2016 № 450, от 07.11.2017 № 346), заменив в заголовке Приложения № 2 слово «Шахтопроходчнсекое» словом «Шахтопроходческое».

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 466 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение АО «СУЭК-Кузбасс» (Шахтопроходческое управление, г. Полысаево)» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.04.2016 № 57, от 15.11.2016 № 278, от 13.12.2016 № 450, от 07.11.2017 № 346) следующие изменения:

в заголовке приложения № 2 слово «Шахтопроходчнсекое» заменить словом «Шахтопроходческое».

Голосовали ЗА единогласно.

3. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2016 № 194 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово)»

Докладчик ПетроченкоА.А. пояснила:

В постановлении региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.10.2016 № 250 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2016 № 194 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово)» в части 2018 года» была допущена техническая ошибка в дате подписания.

В целях устранения технической ошибки предлагается со дня официального опубликования внести изменения в постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2016 № 194 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области                                    от 12.10.2016 № 250 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2016 № 194 «Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение  (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово)» в части 2018 года»), заменив в дате подписания постановления цифры «2016» цифрами «2017»

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2016 № 194 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.10.2016 № 250                     «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2016 № 194 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение  (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово)» в части 2018 года») следующие изменения:

в дате подписания постановления цифры «2016» заменить цифрами «2017».

Голосовали ЗА единогласно.

4. Об установлении МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мыски, на 2018 год

Докладчик Ермак Н.В. согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает установить МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски», ИНН 4214037774, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мыски, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 6188 от 13.11.2017; исх. № 264 от 13.11.2017) за подписью директора МУП «ТХМ» А.В. Выходцева с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей организации. С уровнем предлагаемого тарифа согласны.

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали ЗА единогласно.

5. Об установлении ООО «Рудничное тепловое хозяйство» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 год

Докладчик Незнанов П.Г. предлагает установить ООО «Рудничное тепловое хозяйство», ИНН 4205358789, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 15.11.2017 по 31.12.2017 согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 6201 от 13.11.2017; исх. № б/н от 13.10.2017) за подписью генерального директора ООО «РТХ» с просьбой провести заседание без участия представителей организации. С материалами по всем рассматриваемым вопросам в отношении ООО «РТХ» ознакомлены, с предлагаемыми к утверждению тарифами согласны.

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали ЗА единогласно.

6. Об установлении ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 год

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 10 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205358789, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 15.11.2017 по 31.12.2017 согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали ЗА единогласно.

7. Об утверждении производственной программы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в сфере горячего водоснабжения и об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 год

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 12 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205358789, производственную программу в сфере горячего водоснабжения на период с 15.11.2017 по 31.12.2017 согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205358789, тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 15.11.2017 по 31.12.2017 согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали ЗА единогласно.

8. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 475 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» в части 2018 года

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 15 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 475 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск)                             на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.11.2016 № 372), изложив его в новой редакции, согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (исх. № 1298 от 10.10.2017) за подписью исполняющего обязанности ФГКУ Комбинат «Алтай» Росрезерва с просьбой провести заседание без участия представителей организации. С предлагаемым к утверждению тарифом согласны.

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали ЗА единогласно.

9. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 376 «Об установлении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный район, в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы»

Докладчик Кулебакин С.В. согласно пояснительной записке к внесению изменений в инвестиционную программу ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный район, в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы (приложение № 17 к настоящему протоколу) предлагает:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 376 «Об установлении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный район, в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06.04.2017 № 43) следующие изменения:

1.1. В заголовке, пунктах 1, 2 постановления цифры «2015-2019» заменить цифрами «2015-2021».

1.2. Приложения № 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 18,19 к настоящему протоколу.

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали ЗА единогласно.

10. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 383 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы»

Докладчик Кулебакин С.В. согласно пояснительной записке к внесению изменений в инвестиционную программу ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы (приложение № 20 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в приложения № 1, 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 383 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 685, от 29.06.2017 № 102), изложив их в новой редакции, согласно приложений № 21, 22 к настоящему протоколу.

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали ЗА единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

______________________А.В. Дюков

______________________П.Г. Незнанов

______________________ О.А. Чурсина

______________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 58 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

# Экспертное заключение

по материалам, представленным АО «Энергетическая компания»

(г. Полысаево), для корректировки необходимой валовой выручки

и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение

и транспортировку сточных вод, реализуемые на потребительском рынке на 2018 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 17.11.2015   № 463 АО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.05.2017 № 59) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 17.11.2015   № 464 АО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2016 № 299, от 11.05.2017 № 59):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод, с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение, транспортировку сточных вод

АО «Энергетическая компания» (г. Полысаево)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименова-ние услуг | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффек-тивности опера-ционных расходов, % | Норма-тивный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уро-вень потерь воды, % | Удель-ный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2016 | 20325,06 | х | 0,1 | 26,63 | 0,67 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0,1 | 26,63 | 0,67 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 0,1 | 26,63 | 0,67 |
| 2. | Водоотве-дение | 2016 | 28024,43 | х | 0 | х | 0,82 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0 | х | 0,82 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 0 | х | 0,82 |
| 3. | Транспорти -ровка сточных вод | 2016 | 90,40 | х | 0 | х | 0 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 2,98 | х | 0 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 3,00 | х | 0 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от АО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод на 2018 год поступило 28.04.2017 № 2614.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Холодное водоснабжение питьевой водой

Корректировка натуральных показателей по питьевой воде

|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | 1299600 | 124450 | 788595 | 810000 | 3022645 |
| Предложение организации в целях корректировки | 1270000 | 110000 | 1446500 | 3500 | 2830000 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 1234620 | 90250 | 1515340,25 | 3500 | 2843710,25 |

Объем реализации питьевой воды на потребительский рынок (по всем категориям потребителей) принят на уровне плановой сметы 2017 года с учетом корректировки и снижением объемов согласно методике. Объем воды на собственные нужды производства также принят регулирующим органом на уровне плановой сметы 2017 года с учетом корректировки.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 21670,60 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 20325,06 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 20325,06 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 21562,86 тыс. руб.

ОР2018 = 20325,06 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х

х (1+0,04)] х (1+0) = 21562,86 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 107,74 тыс. руб., организацией расходы по данной статье в целях корректировки не предлагались.

- Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 11300,72 тыс. руб. (объем электроэнергии 2928,06 тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию 3,03 руб./кВт*час., в том числе: электроэнергия НН в размере 273,18 тыс. руб. объем – 57,57 тыс. кВт, тариф – 4,75 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 8588,02 тыс. руб. объем – 2870,49 тыс. кВт, тариф – 2,99 руб./кВт*час. и заявленная мощность по     СН 2 в размере 2439,52 тыс. руб., объем заявленной мощности 4,68 МВт, цена на заявленную мощность 520,82 руб./кВт*мес. все тарифы с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 9378,36 тыс. руб. (объем электроэнергии 2728,17 тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию 2,64 руб./кВт*час., в том числе: электроэнергия НН в размере 425,15 тыс. руб. объем – 78,17 тыс. кВт принят по факту 2016 года, тариф – 5,44 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 6767,23 тыс. руб. объем – 2650,00 тыс. кВт принят в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования, тариф – 2,55 руб./кВт*час., заявленная мощность по СН 2 в размере 2185,97 тыс. руб., объем заявленной мощности 3,50 МВт принят по факту 2016 года, цена на заявленную мощность 624,38 руб./кВт*мес. ко всем тарифам применен индекс МЭР РФ на 2017 год 106,0% и  на 2017 год 104,4% к среднегодовой цене 2016 года, удельный расходом электрической энергии - 0,67 кВт.ч/м3 в соответствии с установленными долгосрочными параметрами регулирования), снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 1922,36 тыс. руб.

- Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 45958,40 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 48783,19 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 41498,40 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило 4460,00 тыс. руб., отклонение затрат в сторону уменьшения от предложенных организацией составило 7284,79 тыс. руб.

3.1. По статье «Затраты на покупную тепловую энергию» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 61,49 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 64,25 тыс. руб., приняты по плановой смете 2017 года с учетом роста тарифа с 01.07.2018, увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 2,76 тыс. руб.

3.2.	 По статье «Затраты на покупную холодную воду» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 45660,71 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены расходы в размере 48562,50 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 42390,60 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило 3270,11 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 6171,90 тыс. руб.

-	«Питьевого качества» РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 45660,71 тыс. руб. (объем принят согласно производственной программе – 4348704,00 м3, среднегодовой тариф на 2018 год для ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) 10,50 руб./м3), предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 48562,50 тыс. руб. (объем покупной воды 4625000,00 м3, цена предложена в размере 10,50 руб.м3), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 42390,60 тыс. руб. (объем принят по факту потребления в 2016 году – 4097690,00 м3, цена согласно постановления РЭК КО от 24.10.2017 № 286 – 10,35 руб./м3, снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 3270,11 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 6171,90 тыс. руб.

3.3. По статье «Расходы на арендную плату»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 159,20 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 241,06 тыс. руб. (приняты согласно предоставленных договоров аренды) с корректировкой регулятора, увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 81,86 тыс. руб.

3.4.	 По статье «Налоги, сборы, платежи – всего в том числе»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 77,00 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 0,00 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 1,20 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 75,8 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения затрат от предложенных организацией составило 1,20 тыс. руб.

-	По статье «Налог на имущество» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 77,00 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 0,00 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме 1,20 тыс. руб., (приняты по факту 2016 года), снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 75,80 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения затрат от предложенных организацией составило 1,20 тыс. руб.

3.5. По статье «Недополученные доходы» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, предприятием в целях корректировки затраты не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в размере 4591,49 тыс. руб.

3.6. По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, предприятием в целях корректировки затраты не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в размере 2,10 тыс. руб. (учтена арендная плата).

3.7. По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, предприятием в целях корректировки затраты не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в размере 5792,29 тыс. руб. (учтена экономия в 2016 году по статьям: электроэнергия 3329,63 тыс. руб. при соблюдении планового удельного расхода, покупная вода 2386,87 тыс. руб., налог на имущество 75,80 тыс. руб.).

4. Нормативная прибыль - РЭК КО утверждена на 2018 год в размере
82,24 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 75,00 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 7,24 тыс. руб.

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на питьевую воду нормативный уровень прибыли утвержден на уровне 0,1%.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 21562,86+41498,40+9378,36+75,00= 72514,62 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 6497,33 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 9322,12 тыс. руб.

Водоотведение

Корректировка натуральных показателей по водоотведению

|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | 1108000,00 | 194750,00 | 300000,00 | 285000,00 | 1887750,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | 1108000,00 | 190000,00 | 548300,00 | 1700,00 | 1846300,00 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 1108000,00 | 190000,00 | 548300,00 | 1700,00 | 1846300,00 |

Объем реализации сточных вод на потребительский рынок (по всем категориям потребителей) и на собственные нужды производства принят по предложению организации.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 29879,67 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 28024,43 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 28024,43 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 29731,12 тыс. руб.

ОР2018 = 28024,43 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х

х (1+0,04)] х (1+0) = 29731,12 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 148,55 тыс. руб., отклонение затрат в сторону уменьшения от предложенных организацией составило 8211,90 тыс. руб.

2. Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 4606,01 тыс. руб. (объем электроэнергии 1540,53 тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию 2,99 руб./кВт*час. в том числе: электроэнергия НН в размере 54,71 тыс. руб. объем – 11,53 тыс. кВт, тариф – 4,75 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 3778,53 тыс. руб. объем – 1263,27 тыс. кВт, тариф – 2,99 руб./кВт*час., электроэнергия СН 1 в размере 772,77 тыс. руб. объем – 265,73 тыс. кВт, тариф – 2,91 руб./кВт*час. все тарифы с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 4859,70 тыс. руб. (объем электроэнергии 1515,29 тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию 2,57 руб./кВт*час. в том числе: электроэнергия НН в размере 65,61 тыс. руб. объем – 12,01 тыс. кВт принят по факту 2016 года, тариф – 5,46 руб./кВт*час., электроэнергия СН 2 в размере 3252,75 тыс. руб. объем – 1263,27 тыс. кВт принят согласно утвержденному на 2018 год, тариф – 2,57 руб./кВт*час., электроэнергия СН 1 в размере 577,58 тыс. руб. объем – 240,00 тыс. кВт принят согласно плановой сметы 2017 года с учетом корректировки, тариф – 2,41 руб./кВт*час, заявленная мощность по СН 2 в размере 795,67 тыс. руб., объем заявленной мощности 1,27 МВт принят по факту 2016 года, цена на заявленную мощность 624,55 руб./кВт*мес., заявленная мощность по СН 1 в размере 168,10 тыс. руб., объем заявленной мощности 0,27 МВт принят по факту 2016 года, цена на заявленную мощность 622,58 руб./кВт*мес.  ко всем тарифам применен индекс МЭР РФ на 2017 год 106,0% и на 2018 год 104,4% к среднегодовой цене 2016 года, удельный расходом электрической энергии - 0,82 кВт.ч/м3 в соответствии с установленными долгосрочными параметрами регулирования), увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 253,69 тыс. руб.

3. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 277,24 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 2042,40 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме -208,78 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило 486,02 тыс. руб., отклонение затрат в сторону уменьшения от предложенных организацией составило 2251,18 тыс. руб.

3.1. По статье «Расходы на арендную плату»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 183,40 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 165,81 тыс. руб. согласно предоставленных договоров аренды с корректировкой регулятора, снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 17,59 тыс. руб.

3.2. По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 34,80 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты предложены в размере 0,00 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 72,50 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 37,70 тыс. руб., отклонение затрат в сторону увеличения от предложенных организацией составило 72,50 тыс. руб.

-	По статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» РЭК КО затраты на 2018 год утверждены в размере 34,80 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты предложены в размере 0,00 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в размере 72,50 тыс. руб. (учтены по факту 2016 года в пределах лимита), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 37,70 тыс. руб., отклонение затрат в сторону увеличения от предложенных организацией составило 72,50 тыс. руб.

3.3.	 По статье «Налоги, сборы, платежи – всего в том числе»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 59,04 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 1859,00 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 1,42 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 57,62 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 1857,58 тыс. руб.

-	По статье «Налог на имущество» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 59,04 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 1,40 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме 1,42 тыс. руб. (приняты по факту 2016 года), снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 57,62 тыс. руб., отклонение затрат в сторону увеличения от предложенных организацией составило 0,02 тыс. руб.

-	По статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, предприятием в целях корректировки затраты предложены в размере 1857,60 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в размере 0,00 тыс. руб. (плата за сверхлимитные выбросы не включена в тариф, а в пределах лимита учтена в статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»), отклонение в сторону уменьшения затрат по отношению от предложенных организацией составило 1857,60 тыс. руб.

3.4. По статье «Недополученные доходы» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, предприятием в целях корректировки затраты не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в размере 579,39 тыс. руб. (учтены в рамках соблюдения индекса платы граждан плюс 1550 тыс. руб. учтено в смете ВС).

3.5. По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, предприятием в целях корректировки затраты не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в размере 37,70 тыс. руб. (учтена плата за негативное воздействие за 2016 год в пределах лимита).

3.6. По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, предприятием в целях корректировки затраты не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в размере 1065,59 тыс. руб. (учтена экономия в 2016 году по статьям: электроэнергия 994,39 тыс. руб. при соблюдении планового удельника, аренда 12,50 тыс. руб., налог на имущество 58,70 тыс. руб.).

4. Нормативная прибыль - РЭК КО на 2018 год не утверждена, предприятием в целях корректировки затраты предложены в размере 156,30 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат по отношению к предложенным организацией составило 156,30 тыс. руб.

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на водоотведение нормативный уровень прибыли утвержден на уровне 0,0%.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 29731,12-208,78+4859,70 = 34382,04 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 380,88 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 10365,39 тыс. руб.

Водоотведение (транспортировка стоков)

Корректировка натуральных показателей по водоотведению (транспортировка стоков)

|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | 50000,00 | 8000,00 | - | - | 58000,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | 50000,00 | 8000,00 | - | - | 58000,00 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 50000,00 | 8000,00 | - | - | 58000,00 |

Объем реализации сточных вод на потребительский рынок (по всем категориям потребителей) и принят на уровне плановой сметы 2017 года.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 96,38 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 90,40 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 90,40 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 95,91 тыс. руб.

ОР2018 = 90,40 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х

х (1+0,04)] х (1+0) = 95,91 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 0,47 тыс. руб., отклонение затрат в сторону уменьшения от предложенных организацией составило 93,37 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 6,76 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 3,75 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 3,76 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило 3,00 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения затрат по отношению к предложенным организацией составило 0,01 тыс. руб.

2.1. По статье «Расходы на арендную плату»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 3,75 тыс. руб., предприятием в целях корректировки не предложены затраты, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 3,76 тыс. руб. (согласно предоставленных договоров аренды с корректировкой регулятора), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,01 тыс. руб.

2.2.	 По статье «Налоги, сборы, платежи – всего в том числе»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 3,01 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты предложены в размере 0,00 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб., уменьшение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 3,01 тыс. руб.

-	По статье «Прочие» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 3,01 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 0,00 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб., (приняты по факту 2016 года, отсутствует факт освоения данной статьи), снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 3,01 тыс. руб.

3. Нормативная прибыль - РЭК КО утверждена на 2018 год в размере
2,08 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты предложены в размере 3,61 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2,99 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,91 тыс. руб.

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на транспортировку стоков нормативный уровень прибыли утвержден на уровне 3,0%.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведение (транспортировка стоков) на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 95,91+3,76+2,99 = 102,66 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 0,58 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 93,37 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) АО «Энергетическая компания» тарифы на питьевую воду, водоотведение, транспортировку сточных вод в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |
| АО «Энергетическая компания» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 25,00 | 0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 26,00 | 4,0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| АО «Энергетическая компания» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 18,25 | 0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 18,96 | 3,9 |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |
| АО «Энергетическая компания» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1,74 | 0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1,80 | 3,4 |

Приложение № 2 к протоколу № 58 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

Производственная программа

АО «Энергетическая компания»

(г. Полысаево) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | АО «Энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Крупской, 5 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 2174352 | 2174352 | 2154335 | 2154335 | 2048845 |  | 2048845 |  |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 43085 | 43085 | 43085 | 43085 | 43085 |  | 43085 |  |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 71375 | 71375 | 71375 | 71375 | 67961,5 |  | 67961,5 |  |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 22610,5 | 22610,5 | 22610,5 | 22610,5 | 22610,5 |  | 22610,5 |  |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 48764,5 | 48764,5 | 48764,5 | 48764,5 | 45351 |  | 45351 |  |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 2059892 | 2059892 | 2039875 | 2039875 | 1937798,5 |  | 1937798,5 |  |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 548569,5 | 548569,5 | 543277,5 | 543277,5 | 515943,4 |  | 515943,4 |  |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 |  | 26,63 |  |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1511322,5 | 1511322,5 | 1496597,5 | 1496597,5 | 1421855,1 |  | 1421855,1 |  |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 1106322,5 | 1106322,5 | 1494847,5 | 1494847,5 | 1420105,1 |  | 1420105,1 |  |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 649800 | 649800 | 649800 | 649800 | 617310 |  | 617310 |  |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 456522,5 | 456522,5 | 845047,5 | 845047,5 | 802795,1 |  | 802795,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 405000 | 405000 | 1750 | 1750 | 1750 |  | 1750 |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 943875 | 943875 | 924000 | 924000 |  | 924000 |  | 924000 |
| 2.2. | Хозяйствен-ные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 943875 | 943875 | 924000 | 924000 |  | 924000 |  | 924000 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 801375 | 801375 | 923150 | 923150 |  | 923150 |  | 923150 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 554000 | 554000 | 554000 | 554000 |  | 554000 |  | 554000 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 247375 | 247375 | 369150 | 369150 |  | 369150 |  | 369150 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 142500 | 142500 | 850 | 850 |  | 850 |  | 850 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 943875 | 943875 | 924000 | 924000 |  | 924000 |  | 924000 |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |  | 29000 |  | 29000 |
| 3.2. | Хозяйствен-ные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 3.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |  | 29000 |  | 29000 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - |  | - |  | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 34851,10 | 36740,25 | 36382,28 | 37414,94 | 35546,38 | 36968,23 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 15734,40 | 16583,88 | 16234,68 | 16863,00 | 16863,00 | 17519,04 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 45,82 | 48,43 | 48,43 | 50,46 | 50,46 | 52,20 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 36,12 | 36,12 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0,67 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 2,0 | 2,0 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,158 | 0,158 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 8,60 | 8,60 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 83,0 | 83,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 26,63 | 26,63 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0,67 | 0,67 | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,82 | 0,82 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |
| - Холодное водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 1482,30 |
| - Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт канализационных сетей | 225,90 |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |
| - |  | - |
| 2015 год |  |  |
| 4. Холодное водоснабжение |  |  |
| 4.1. | Замена водопровода по ул. Карагайлинская | 25,47 |
| 4.2. | Ремонт оборудования гидроузла №6 | 281,03 |
| 4.3. | Замена ввода водопровода по ул. Республиканская, 4, по ул. Бакинская,1 | 19,13 |
| 4.4. | Замена водопровода по ул. Репина, ул. Русская, ул. Черемховская, ул. Астраханская, ул. Луначарского, ул. Журналистов | 209,06 |
| 4.5. | Замена водопровода по ул. Кремлевская, ул. Краснознаменская, ул. Читинская-Республиканская | 184,21 |
| 4.6. | Замена водопровода по ул. Магистральная-Афганская,, ул. Авиационная, ул. Донецкая | 219,15 |
| 4.7. | Замена водопровода по ул. Космонавтов | 38,01 |
| 4.8. | Замена водопровода по ул. Зеленый ключ, ул. Конева | 159,64 |
| 4.9. | Замена водопровода пер. Раздольный | 75,00 |
| Итого: |  | 1210,70 |
| 5. Водоотведение |  |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт канализационных сетей | 205,00 |
| 6. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |
| - |  | - |
| 2016 год |  |  |
| 7. Холодное водоснабжение |  |  |
| - |  | - |
| 8. Водоотведение |  |  |
| - |  | - |
| 9. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |
| - |  | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 3 к протоколу № 58 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

Приложение № 4 к протоколу № 58 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

Приложение № 5 к протоколу № 58 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

Приложение № 6 к протоколу № 58 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, транспортировку сточных вод АО «Энергетическая компания»

(г. Полысаево) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 27,21 | 28,69 | 28,69 | 29,50 | 29,50 | 30,68 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 23,06 | 24,31 | 24,31 | 25,00 | 25,00 | 26,00 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 19,67 | 20,73 | 20,73 | 21,54 | 21,54 | 22,37 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 16,67 | 17,57 | 17,57 | 18,25 | 18,25 | 18,96 |
| 3. Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС)* | 1,86 | 1,97 | 1,97 | 2,05 | 2,05 | 2,12 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 1,58 | 1,67 | 1,67 | 1,74 | 1,74 | 1,80 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 7 к протоколу № 58 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

Экспертное заключение

по материалам, представленным МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» (г. Мыски), для установления тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы МУП «ТХМ» по расчету тарифов на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Использовалось экспертное заключение аналитической группы RAF – центр, подготовленное на основании государственного контракта № Ф2017.266564 от 10.07.2017 (сопроводительное письмо № 6/9 от 23.10.2017).

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной МУП «ТХМ» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2018 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

- Результаты деятельности предприятия за последний отчётный год

При проведении данной экспертизы, специалистами уделено значительное внимание проверке фактической и планируемой себестоимости и прибыли, как составных частей тарифа.

При этом, эксперты исходили из объема (полноты) и достоверности предоставленной информации, за которую несет ответственность руководитель предприятия (МУП «ТХМ»).

Экспертами проведен анализ плановых и фактических расходов в разрезе статей затрат, учитывающий объемные показатели, нормы и нормативы материальных затрат, а также особенности технических и технологических способов производства, аналитические расчеты и обоснования, рассмотрена калькуляция расходов предприятия на производство и передачу тепловой энергии.

В результате выполненных аналитических расчетов на основании данных предприятия, можно отметить следующее:

1. Фактические объемы реализованной тепловой энергии оказались ниже, чем запланированные на 10,98% (план – 44615,0 Гкал, фактический отпуск – 39716,04 Гкал по данным статистической отчетности форма –                 1ТЭП);

2. Фактический тариф на производство и передачу тепловой энергии, откорректированный экспертами в разрезе затрат по следующим статьям:

- по статье «Расходы на сырье и материалы» экспертами приняты на основании понесенных предприятием и документально подтвержденных затрат;

- по статье «Топливо» по данным организации произошло увеличение суммы затрат за счет потерь, связанных с небалансом ГВС, со срезкой температурного графика и сверхнормативными потерями в сетях. (подтверждающие документы и расчеты не представлены). Экспертами пересчитаны расходы по данной статье на сложившийся отпуск тепла -  44183,04 Гкал, в том числе: полезный отпуск тепловой энергии – 40065,04 Гкал, потери в сетях – 4118 Гкал), с учетом фактической калорийности    топлива (по данным статистической отчетности форма –1ТЭП, тепловой эквивалент составляет 0,766) и данных отчета, представленного предприятием по системе ЕИАС, заверенного электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона WARM.TOPL.Q2.2016);

- по статье «Электроэнергия» экспертами приняты на основании понесенных предприятием и документально подтвержденных затрат. Фактические удельные нормы расхода электроэнергии на производство тепловой энергии и стоимость 1 кВтч оказались ниже, чем было предусмотрено в тарифе на 2016 год экспертами;

- по статье «Амортизация» экспертами приняты на основании документально подтвержденных затрат;

- по статье «Оплата труда» экспертами приняты на основании документально подтвержденных затрат;

- по статье «Ремонт основных средств» экспертами приняты на основании фактически понесенных предприятием и документально подтвержденных затрат (принята исходя из факта 2016 года, представленного предприятием по системе ЕИАС, заверенного электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона IP.RP.WARM.2014.6.42(v3.2));

- по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» экспертами приняты на основании фактически понесенных предприятием и документально подтвержденных выпадающих затрат;

- по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» экспертами приняты на основании фактически понесенных предприятием и документально подтвержденных выпадающих затрат;

Подробный отчет по показателям представлен в приложении 3 к данному экспертному заключению.

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка, которая за 2016 год составила 69834,27 тыс. руб. на потребительском рынке.

Размер корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов составляет 3239,95 тыс. руб. в сторону повышения.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы и руководствуясь п. 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 экспертами принят расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Тепловой баланс

| Нормативная выработка | Гкал | 51 790,83 |
| --- | --- | --- |
| Полезный отпуск | Гкал | 44 939,97 |
| Отпуск жилищным | Гкал | 35 287,00 |
| Отпуск бюджетным | Гкал | 7 351,00 |
| Отпуск иным организациям | Гкал | 1 977,00 |
| Отпуск на производственные нужды (хоз. бытовые нужды) | Гкал | 349,00 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 44 615,00 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2 253,86 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 4 597,00 |

Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок подтверждён договорами с потребителями (представлен реестр договоров). Потери тепловой энергии на собственные нужды котельных и в сетях, обслуживаемых предприятием, приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2018 год (постановление РЭК КО от 24.10.2017
№ 291). Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной составляют 4,35 % от нормативной выработки.

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию составляет 201,4 кг у.т./Гкал (постановление РЭК КО от 24.10.2017 № 292).

Нормативы запасов топлива утверждены постановление РЭК КО от 24.10.2017 № 293.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для МУП «ТХМ» на 2018 год по следующим периодам:

– с 01.01.2018 г. - по 30.06.2018 г.;

– с 01.07.2018 г. - по 31.12.2018 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I. Расходы, связанные с производством и реализацией

продукции (услуг)

Расходы на сырье и материалы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2709,53 тыс. руб. в том числе на вспомогательные материалы 1364,85 тыс. руб., на реагенты 630,00 тыс. руб., на горюче-смазочные материалы 714,69 тыс. руб.

В качестве обоснования представлен перечень вспомогательных материалов, используемых на текущую эксплуатацию оборудования и производственно-бытовых помещений, утверждённые нормы расхода материалов, ГСМ, прайс-листы на материалы, расчет реагентов в соответствии с режимной картой ХВО, счет на оплату ООО «Торговый дом Токем» от 24.03.2017 (катионит КУ-2), договор поставки от 21.12.2016 № 25/16 ООО «СПК», счет – фактура от 14.01.2017 (концентрат минеральный-галит).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2018 г. – 2618,69 тыс. руб., включающие расходы на вспомогательные материалы 1302,48 тыс. руб., реагенты 601,52 тыс. руб., ГСМ 714,69 тыс. руб., (учтен расход ГСМ на трактор по договору аренды транспортного средства б/н от 01.11.2015 г. Лыков А.В.).

– с 01.07.2018 г. – 2688,23 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозных индексов на 2018 год на вспомогательные материалы -104,0, на реагенты – 102,9.

В среднем по году затраты по статье «Расходы на сырье и материалы» составят 2648,59 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «Расходы на сырье и материалы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 60,95 тыс. руб.

Расходы на топливо

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 17458,48 тыс. руб. в том числе на топливо 14428,14 тыс. руб., на транспорт топлива 3030,34 тыс. руб.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2018 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), в размере – 201,4 кг у.т./Гкал и теплового эквивалента в размере – 0,763 согласно низшей теплоты сгорания угля 5341,0 ккал/кг (принята исходя из факта топлива 2017 года, представленного предприятием по системе ЕИАС, заверенного электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона WARM.TOPL.Q2.2017). Расчетный объем натурального топлива с учётом естественной убыли составил – 13180,29 т.

В качестве топлива используется каменный уголь марки Тр ООО «Разрез Кийзасский».

Поставщиком угля является ООО «Торгово-Промышленный союз» по договору от 23.12.2016 № ЗТ-01/17.  Цена угля по договору определяется в размере 1059,32 руб. за одну тонну без учета НДС и стоимости доставки.

Доставка топлива осуществляется автомобильным транспортом МУП Мысковского городского округа «Управление организации благоустройства города» (договор оказания транспортных услуг от 30.12.2016 № 199/16). Стоимость транспортировки 1 т топлива составляет 76,20 руб./т.

В качестве обосновывающих материалов по статье «Расходы по погрузке, разгрузке, хранению и перемещению угля» представлены: расчет затрат и договор оказания транспортных услуг от 30.12.2016 № 199/16 (погрузчик фронтальный ZL, стоимость маш. час. - 1958 руб.). Стоимость погрузки 1 т топлива составляет 68,21 руб./т.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 10.01.2018 - 15865,51 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 13962,14 тыс. руб., транспорт топлива – 1903,37 тыс. руб. Расходы на перевозку угля автотранспортом составили 1004,34 тыс. руб. Расходы по погрузке, разгрузке и перемещению угля экспертами приняты на уровне – 899,03 тыс. руб.;

–   с 01.07.2018 г. – 16542,01 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 14562,51 тыс. руб., транспорт топлива – 1979,50 тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса на 2018 год по углю энергетическому – 104,3, по услугам автотранспорта 104,0.

В среднем по году затраты по статье «Расходы на топливо» составят 16227,54 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1230,94 тыс. руб.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Расходы на электроэнергию

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 8723,16 тыс. руб., при расходе электроэнергии на технологические нужды 2329,41 тыс. кВтч.

Экспертами принят объём потребления электроэнергии на 2018 год в количестве 1927,8 тыс. кВтч (факт 2016 года, форма статистической отчетности 1-ТЭП). Котельные МУП «ТХМ» потребляют электроэнергию на уровне напряжения СН II и НН. Поставка электрической энергии осуществляется – ПАО «Кузбассэнергосбыт» по договору электроснабжения от 01.11.2015 года № 710233.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2018 г. – 6929,00 тыс. руб. Стоимость 1 кВтч электроэнергии по СН II и НН экспертами принята как средневзвешенная величина по представленным расшифровкам к счет – фактурам за 9 месяцев 2017 года и составляет 3,5943 руб., в том числе по СН II – 3,5895 руб., по НН – 5,2876 руб.

–  с 01.07.2018 г. – 7206,16 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса на 2018 год - 104,0.

В среднем по году затраты по статье «Расходы на электроэнергию» составят 7048,17 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1674,99 тыс. руб.

Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3174,64 тыс. руб. при объеме воды на технологические нужды 114,27 тыс. м³ и стоимости 1 м3  27,78 руб.

Предприятие приобретает воду у ООО «Водоканал» г. Мыски по договору от 01.11.2015 № 437.

Расчёт расходов на воду на технологические нужды произведён экспертами с учетом положений Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии на уровне 114,27 тыс. м³ и стоимость 1 м3 воды принята на основании постановления РЭК КО от 08.12.2016 № 425 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.11.2015 № 401 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Мыски)» в части 2017 года».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2018 – 2995,02 тыс. руб.;

–  с 01.07.2018 – 3123,80 тыс. руб.

В среднем по году затраты по статье «Расходы на холодную воду» составят 3050,39 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 124,25 тыс. руб.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

Предприятием заявлены расходы поданной статье в сумме 2058,32 тыс. руб.

В качестве обоснования, предприятием представлены расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов на 2018 г., приказ от 02.11.216 № 83/1 «О постановке на баланс» (ввод в эксплуатацию оборудования котельной пос. Бородино), приказ от 21.11.216 № 83/1 «О постановке на баланс» (ввод в эксплуатацию оборудования котельной пос. Ключевой), оборотно-сальдовая ведомость по счету 07 за ноябрь 2017 года.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

–  с  01.01.2018 г.  – 2058,32  тыс. руб.;

– с 01.07.2018 г. – 2058,32 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия не проводилась.

Затраты на оплату труда

Предприятием представлены предложения, по фонду оплаты труда на уровне 26191,60 тыс. руб. на общую численность 77,5 чел., в том числе ППП-62 чел., АУП-15,5 чел. Средняя заработная плата – 28163,01 руб./чел./мес., в том числе ППП - 26553,22 руб./чел./мес., АУП – 34602,19 руб./чел./мес.

Предоставлены: расчет нормативной численности работников предприятия, штатное расписания на 2018 год, утвержденное руководителем предприятия, положение об оплате труда, положение о премировании, расчет заработной платы.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2018 г. – 22701,79 тыс. руб. Средняя заработная плата составляет 24892,31 руб./чел./мес., в том числе ППП – 23153,78 руб./чел./мес.;   численность – 76 чел., в том числе ППП - 62 чел.

– с 01.07.2018 г. – 23609,86 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса на 2018 год – 104,0. Средняя заработная плата составляет 25888,00 руб./чел./мес. (в том числе ППП – 24079,93 руб./чел./мес.)

В среднем по году затраты по статье «Оплата труда» составят 23092,26 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 3099,34 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 8095,10 тыс. руб., в том числе отчисления на социальные нужды ППП – 6151,43 тыс. руб.                            Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального    закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 №356 – ФЗ (0,2%) и составят с учётом дополнительных отчислений в ПФ по категориям работающих, согласно ст. 27 федерального закона №173-ФЗ от 17.12.2001 (в расчёте на год):

– с 01.01.2018 г. – 7017,46 тыс. руб., в том числе отчисления на социальные нужды ППП – 5363,9 тыс. руб.;

– с 01.07.2018 г. – 7298,16 тыс. руб., в том числе отчисления на социальные нужды ППП – 5578,46 тыс. руб.

В среднем по году затраты по статье составят 7138,16 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 956,94 тыс. руб.

Затраты на ремонтные работы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 8049,52 тыс. руб., включающие в себя текущий и капитальный ремонт зданий, оборудования котельных и тепловых сетей, выполняемый хоз. способом – в размере 1564,44 тыс. руб., подрядным способом - в размере 6485,08 тыс. руб.

Предприятием представлен план ремонта оборудования и тепловых сетей на 2018 г., согласованный с директором МКУ УЖКХ г. Мыски А.М. Кульчицким, технические заключения по результатам инженерной диагностики тепловых сетей, дефектные ведомости, акты осмотра, локальные сметные расчеты. К затратам применен индекс цен 10,67 %.

В затратах на ремонт котельных хоз. способом учитываются только расходы на материалы и запасные части.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

–  с 01.01.2018 г. – 7644,79 тыс. руб. Расходы по статье приняты с учетом прогнозного индекса цен в строительстве на 2018 год - 104,9;

– с 01.07.2018 г. – 7644,79 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия не в сторону снижения составила 404,73 тыс. руб.

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность

Предприятием заявлены расходы по водоотведению на уровне 57,63 тыс. Приём сточных вод осуществляется ООО «Водоканал» г. Мыски по договору от 01.11.2015 № 437.

Экспертами принята стоимость 1 м3 сточных вод на основании постановления РЭК КО от 08.12.2016 г. № 425 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.11.2015 № 401 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Мыски)» в части 2017 года».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2018 г. – 49,79 тыс. руб.;

– с 01.07.2018 г. – 51,73 тыс. руб.

В среднем по году затраты по статье составят 50,62 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 7,01 тыс. руб.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 4974,25 тыс. руб., в том числе: технический анализ качества твердого топлива – 51,31 тыс. руб., лабораторные исследования горячей воды – 182,75 тыс. руб., лабораторные исследования атмосферного воздуха – 203,79 тыс. руб., производственный контроль промышленных выбросов – 69,34 тыс. руб., обследования на предмет уменьшения шума; услуги автотранспорта, в том числе вывоз шлака – 2532,94 тыс. руб., ремонт и эксплуатация арендуемой автотракторной техники – 138,27 тыс. руб., обследования и диагностика оборудования и зданий – 1449,81 тыс. руб., расчет и экспертиза нормативов потерь т/энергии,  удельных расходов топлива, нормативов  запасов топлива -  57,73 тыс. руб., ремонт и поверка приборов – 8,05 тыс. руб., испытания электрооборудования – 105,31 тыс. руб., техническое обслуживание огнетушителей – 10,48 тыс. руб.,  вывоз шлака.

В качестве обоснования представлены договоры, счет-фактуры, расчеты, коммерческие предложения, прайс-листы, расшифровка затрат на транспорт и другие обосновывающие документы.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2018 г.  – 3109,18 тыс. руб.

Эксперты, проанализировав представленные документы считают обоснованными для включения в НВВ расходы по видам работ: вывоз и размещение шлака – 1202, тыс. руб. (скорректированы с учетом нормативного расхода угля и фактической зольностью), аренда трактора с прицепом – 461,150  тыс. руб., авто-услуги УАЗ-фургон – 498,38 тыс. руб., технический анализ качества твердого топлива – 48,960 тыс. руб., технические испытания электрооборудования – 100,49 тыс. руб., освидетельствование дымовой трубы котельной школы № 10 – 30,0 тыс. руб., технические испытания тепловых сетей на потери и максимальную температуру – 500,0 тыс. руб., разработка тома ПДВ – 250,521 тыс. руб., техническое обслуживание огнетушителей – 10,00 тыс. руб.,  ремонт и поверка приборов – 7,68 тыс. руб.;

– с 01.07.2018 г. – 3386,09 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса на 2018 год – 104,0.

В среднем по году затраты по статье составят 3228,25 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1746,0 тыс. руб.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Предприятием заявлены расходы на уровне 617,07 тыс. руб., включающие расходы на услуги связи – 74,18 тыс. руб., услуги вневедомственной охраны – 59,54 тыс. руб., коммунальные расходы (содержание офиса) – 95,55 тыс. руб., информационные услуги – 17,77 тыс. руб., юридические услуги – 350,03 тыс. руб., прочие услуги – 20,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

дизенфекция-36,058

ком услуги

– с   01.01.2018 г. – 316,30 тыс. руб. Расходы на услуги связи составили 70,78 тыс. руб., услуги вневедомственной охраны – 56,86 тыс. руб., обслуживание кассовых аппаратов - 24,0 тыс. руб., затраты по расчету и экспертизе технических нормативов - 38,56 тыс. руб., предложение ООО «РегионЭкология» - 14,14 тыс. руб., коммунальные расходы (содержание офиса) – 94,32 тыс. руб. информационное обслуживание - 17,64 тыс. руб.

– с 01.07.2018 г. – 328,95 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса на 2018 год – 104,0.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 295,33 тыс. руб.

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 71,14 тыс. руб., включающие плату за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов.

Предприятием представлены: расчет вредных выбросов в атмосферу, расчет вредных отходов производства, разрешение № 3/атмМысД на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 26.09.2017 № 247.

На основании Приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»: ст.24. п.10 в расходы предприятия входит плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2018 г. – 11,20 тыс. руб. Расходы по статье включают плату за негативное воздействие (в пределах ПДВ).

– с 01.07.2018 г. – 11,20 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 59,94 тыс. руб.

Расходы на служебные командировки

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 44,25 тыс. руб., включающие затраты на оплату суточных. Представлен расчет затрат на командировочные расходы, приказ  от 05.11.2015 № 3 «Об установлении норм суточных расходов при служебных командировках».

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

– 01.01.2018 г. – 43,61 тыс. руб.

– с 01.07.2018 г. – 44,38 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса на 2018 год – 104,0 применительно к затратам на компенсацию расходов по использованию личного автотранспорта.

В среднем по году затраты по статье составят 43,94 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 0,31 тыс. руб.

Расходы на обучение персонала

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 232,49 тыс. руб., включающие затраты на повышение квалификации специалистов и руководителей. Представлен расчет затрат на обучение и аттестацию руководителей, специалистов и рабочих, договор на оказание платных образовательных услуг от 15.12.2016 № 198 ДПО ТУ ЭТТ г. Мыски, договор на оказание платных образовательных услуг от 15.12.2016 № 92 с автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат», прейскурант стоимости образовательных услуг.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2018 г. – 221,84 тыс. руб. Расходы приняты согласно представленного расчета.

– с 01.07.2018 г. – 230,71 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса на 2018 год – 104,0.

В среднем по году затраты по статье составят 225,66 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 6,83 тыс. руб.

Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2077,46 тыс. руб., включающие затраты на: охрану труда – 1332,75 тыс. руб., канцелярские принадлежности, почтовые и типографские расходы – 352,94 тыс. руб., налог на имущество - 391,77 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2018 г. – 1474,39 тыс. руб. Расходы по статье включают: налог на имущество – 391,77 тыс. руб., принят на уровне предложения предприятия (расчет прилагается); затраты на охрану труда – 821,20 тыс. руб.; канцелярские, почтовые и типографские расходы, оргтехника – 261,42 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены договоры, счет-фактуры, расчеты, прайс-листы и др.

– с 01.07.2018 г. – 1474,39 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 511,55 тыс. руб.

II. Внереализационные расходы

Расходы по сомнительным долгам

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 337,21 тыс. руб., включающие задолженность за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению – 337,21 тыс. руб. Представлен список должников и сумма долга.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2018 г.  – 0,00 тыс. руб.;

– с 01.07.2018 г. – 0,00 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 337,21 тыс. руб.

Другие обоснованные расходы

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 267,61 тыс. руб., включающие затраты на услуги банка – 237,61 тыс. руб., государственная пошлина - 30,0 тыс. руб. Приложены перечень тарифов и услуг ПАО Сбербанк, договор № 44-8615-16-1576521 от 25.10.2016 и расчет затрат на услуги банка.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2018 г.  – 237,61 тыс. руб.

– с 01.07.2018 г. – 237,61 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 30,0 тыс. руб.

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

Денежные выплаты социального характера

Предприятие предложило для рассмотрения расчет денежных выплат социального характера на сумму 367,00 тыс. руб. (материальная помощь -125,0 тыс. руб., детские путевки – 100,0 тыс. руб., новогодние подарки - 82,0 тыс. руб., поощрения к профессиональному празднику – 35,0 тыс. руб.,   и др.). Представлены «Положение о системе оплаты, стимулирования труда и социальных гарантий работников МУП «ТХМ»», программа социального развития на 2018 год, утвержденная директором, расчет средств социального характера.

Эксперты рассмотрели, представленные материалы, и предлагают принять расходы по периодам с календарной разбивкой на следующем уровне (в расчете на год):

– с 01.01.2018 г.  – 367,00 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предложений предприятия, согласно представленного расчета.

– с 01.07.2018 г. – 367,00 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия не проводилась.

IV. Налог на прибыль

Заявлены расходы по статье за счет прибыли в сумме 91,75 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов 3 раздела экспертного заключения.

–  с 01.01.2018 г.  – 91,75 тыс. руб.

– с 01.07.2018 г. – 91,75 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

V. Выпадающие доходы/экономия средств

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 8109,44 тыс. руб.

По результатам анализа фактических расходов МУП «ТХМ» за 2016 год, отклонение фактических значений от значений, учтённых при установлении тарифов на тепловую энергию, составило 3239,95 тыс. руб. в сторону повышения. По мнению экспертов, данная сумма подлежит к включению в плановую НВВ МУП «ТХМ» в полном объеме.

Таким образом, корректировка на основе данных о фактических значениях параметров расчета тарифов, учитываемая в тарифах на тепловую энергию на 2018 год, составит 3239,95 тыс. руб.

VI. Необходимая валовая выручка

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2018 год составила:

– с 01.01.2018 г.  – 76993,18 тыс. руб.

– с 01.07.2018 г. – 79635,09 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ, к предложениям предприятия в сторону снижения составила 15507,32 тыс. руб.

- Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- - с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.  приведенный в графе 7 таблицы 1.

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.  приведенный в графе 7 таблицы 2.

Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2018 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) с 01.01.2018 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУП «ТХМ» | - 15507,32 | бюджетные потребители | 16,48 | 1726,63* | 2174,82 | 1725,72 | -0,05 |
|  |  | жилищные организации | 79,09 |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 4,43 |  |  |  |  |

Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2018 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) с 01.07.2018 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУП «ТХМ» | - 15507,32 | бюджетные потребители | 16,48 | 1725,72 | 2174,82 | 1784,94 | 3,43 |
|  |  | жилищные организации | 79,09 |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 4,43 |  |  |  |  |

* - действующий тариф, утверждённый постановлением РЭК КО от 15.11.2016 № 282.

Приложение № 8 к протоколу № 58 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

| Тарифы МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мыски, на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 Наименова- ние регулируемой организации; Вид тарифа; Год; Вода; Отборный пар давлением; Острый и редуци-рован-ный пар. с 01.01. по 30.06.; с 01.07. по 31.12.; от 1,2 до 2,5 кг/см2; от 2,5 до 7,0 кг/см2; от 7,0 до 13,0 кг/см2; свыше 13,0 кг/см2. МУП «Тепло-снабжающее хозяйство города Мыски»; Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС). Одноставочный руб./Гкал; 2018; 1725,72; 1784,94; x; x; x; x; x. Двухставочный; x; x; x; x; x; x; x; x. Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал; x; x; x; x; x; x; x; x. Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес.; x; x; x; x; x; x; x; x. Население (тарифы указываются с учетом НДС) *. Одноставоч- ный руб./Гкал; 2018; 2036,35; 2106,23; x; x; x; x; x. Двухставочный; x; x; x; x; x; x; x; x. Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал; x; x; x; x; x; x; x; x. Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес.; x; x; x; x; x; x; x; x. |  |  |
| --- | --- | --- |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 9 к протоколу № 58 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

Тарифы ООО «Рудничное тепловое хозяйство» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке

г. Прокопьевска, на период с 15.11.2017 по 31.12.2017

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| ООО «Рудничное тепловое хозяйство» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 15.11.2017 | 20,13 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 15.11.2017 | 20,13 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 15.11.2017 | 23,75 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 10 к протоколу № 58 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам, представленным ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» 
для определения уровня тарифов на ГВС в открытой системе теплоснабжения, реализуемой на потребительском рынке
г. Прокопьевска, на 2017 год

Расчет тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения

ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» владеет на праве хозяйственного ведения  23 котельными, 4 из которых (кот. № 68, 51, 74, 76) имеют открытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения), которые имеют одно- и двухконтурную (котельная № 76) открытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения).

ВПУ (водоподготовительная установка) установлена на котельной № 76 и состоит из 3 Nа – катионитовых фильтров Д= 2000 мм, на которых происходит умягчение воды для подпитки 1 контура котельной. Подготовленная нагретая вода, поступает на водо-водяные теплообменники, через которые  нагревается  теплоноситель, поступающий во второй контур (тепловую сеть). Подпитка второго контура производится водой питьевого качества, без дополнительной обработки. Поскольку химически подготовленная вода не поступает в тепловую сеть и не участвует в передаче тепловой энергии, эксперты считают целесообразным учесть все расходы по подготовке воды для 1 контура в котельной № 76 в смете расходов предприятия на выработку тепловой энергии.

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что продолжительность отопительного периода 242 дня, подача ГВС в неотопительный период 118 дней (с учётом остановки для проведения ремонтных работ на 15 дней).

Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население, бюджетная сфера, иные потребители г. Прокопьевска.

В соответствии с п.5 ст. 9 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Согласно разделу IX.VI. «Расчет тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, анализ экономически обоснованных расходов по статьям затрат и прибыли, также расчет необходимой валовой выручку не производится в виду отсутствия таковых расходов, а осуществляется определение двухкомпонентного тарифа на горячую воду в открытых системах теплоснабжения по следующим формулам:

Компонент на теплоноситель тарифа на горячую воду  устанавливается в виде одноставочного компонента и определяется по формуле:

(руб./куб. м), (106)

где:

- тариф на теплоноситель, установленный в i-том расчетном периоде регулирования для теплоснабжающей организации, поставляющей горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), или тариф на теплоноситель, по которому указанная организация приобретает теплоноситель в целях поставки горячей воды в i-том расчетном периоде регулирования, определенный в соответствии с главой IX.V настоящих Методических указаний, руб./куб. м.

В случае, если теплоснабжающая организация приобретает теплоноситель у нескольких регулируемых организаций или одновременно осуществляет приготовление теплоносителя на принадлежащих на праве собственности или ином законном основании указанной организацией источниках тепловой энергии, компонент на теплоноситель тарифа на горячую воду  определяется по формуле:

(руб./куб. м), (107)

где:

- объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, приготовленный j-м источником тепловой энергии теплоснабжающей организации, поставляющей горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), и (или) приобретаемый такой организацией у иной регулируемой организации, владеющей j-м источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, тыс. куб. м;

J - количество источников тепловой энергии, на которых производится теплоноситель, которыми владеет теплоснабжающая организация, поставляющая горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), и (или) иные регулируемые организации, у которых указанная теплоснабжающая организация приобретает теплоноситель, шт.;

- тариф на теплоноситель, приготовленный j-м источником тепловой энергии теплоснабжающей организации, поставляющей горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) и (или) приобретаемый такой организацией у иной регулируемой организации, владеющей j-м источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, руб./куб. м. В случае неутверждения тарифа на теплоноситель в отношении j-го источника тепловой энергии применяется расчетная стоимость 1 куб. м воды.

Стоимость теплоносителя в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) ООО «РТХ» равняется  стоимости холодной воды, поскольку вода поступающая в тепловую сеть не проходит химическую обработку.

Предприятие приобретает воду технического и питьевого качества у ОАО ПО «Водоканал» (договор № 485 без даты).

Стоимость холодной воды, согласно тарифов ОАО ПО «Водоканал», утвержденных постановлением  РЭК КО от 03.12.2015 № 749 на 2017 год составляет  (с 01.07.2017) – 20,13 руб./ м3 (вода питьевого качества).

Компонент на тепловую энергию тарифа на горячую воду устанавливается в виде одноставочного или двухставочного компонента.

Одноставочный компонент на тепловую энергию тарифа на горячую воду  устанавливается в случае, если для теплоснабжающей организации, поставляющей горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), органом регулирования установлен одноставочный тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, и принимается равным:

(руб./Гкал), (108)

где:

- одноставочный тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в i-том расчетном периоде регулирования, определяемый в соответствии с главой IX.IV настоящих Методических указаний.

Двухставочный компонент на тепловую энергию тарифа на горячую воду устанавливается в случае, если для теплоснабжающей организации, поставляющей горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), органом регулирования установлен двухставочный тариф на тепловую энергию (мощность), при этом:

ставка за тепловую энергию в компоненте на тепловую энергию  принимается равной:

(руб./Гкал),

ставка за содержание тепловой мощности в компоненте на тепловую энергию  принимается равной:

(тыс. руб./Гкал/ч в мес.),

где:

,  - ставка за тепловую энергию и ставка за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с главой IX.IV настоящих Методических указаний.

Компонент на тепловую энергию рассчитан согласно, «Экспертного заключения по материалам, представленным ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Кемерово)  для определения величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска на 2017-2018 годы.

Коэффициент нагрева

Следовательно, тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения равны:

| Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./м3 (без НДС) | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| с 15.11.2017 по 31.12.2017 | 183,95 | 155,89 | 20,13 | 2340,75 | х | х |

Приложение № 11 к протоколу № 58 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

Тарифы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство»

на горячую воду в открытой  системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке

г. Прокопьевска, на период с 15.11.2017 по 31.12.2017

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Рудничное теплоснабжа- ющее хозяйство» | с 15.11.2017 по 31.12.2017 | 183,95 | 155,89 | 20,13 | 2340,75 | х | х |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство», реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевск, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.11.2017                     № 370.

*** Компонент на тепловую энергию ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство», реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевск, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области                         от 08.11.2017 № 352.

Приложение № 12 к протоколу № 58 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам, представленным

ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» для определения уровня тарифов на ГВС в закрытой системе теплоснабжения, реализуемой на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 год

Расчет тарифов на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения

При расчете тарифов на горячую воду экспертами принималась за основу информация предприятия, что МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» отпускает горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям от котельных № 6(РК), 5/66,48,59,49, 52, 62, 71, 83, 100, 105, 106, 111, 114, 102, 104, которые имеют двухконтурную закрытую систему теплоснабжения (с использованием паро-водяных и водо-водяных теплообменников). В котельных с двухконтурной системой теплоснабжения теплоноситель в первом контуре подвергается дополнительной очистке и умягчению с помощью натрий-катионитовых фильтров (котельные № 66,5, 48, 59, 76, 102, 104, 114, РК). Второй контур тепловой сети частично умягчается с помощью реагента СК-110 (котельные № 66,5, 48, 102, 104, 114). Подпитка сети ГВС производится холодной водой питьевого качества.

В соответствии с п.9 ст. 32 Федеральный закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О водоснабжении и водоотведении», тарифы в сфере горячего водоснабжения могут быть установлены в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию в порядке, определенном разделом XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

Согласно разделу VIII.III. «Расчет тарифов на горячую воду» Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, анализ экономически обоснованных расходов по статьям затрат и прибыли, также расчет необходимой валовой выручку не производится в виду отсутствия таковых расходов, а осуществляется определение двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения по следующим формулам:

- Компонент на холодную воду

Значение компонента на холодную воду рассчитывается исходя из тарифа (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) по формуле:

,

где:

- компонент на холодную воду i-той регулируемой организации, руб./куб. м;

- тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), рассчитанный в соответствии с главами VIII, VIII.I настоящих Методических указаний, руб./куб. м.

В случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды и водоподготовку, компонент на питьевую воду устанавливается исходя из расходов регулируемой организации на осуществление этой деятельности, определенных в соответствии с разделом IV настоящих Методических указаний, но не выше тарифа гарантирующей организации на питьевую воду (питьевое водоснабжение).

Стоимость холодной воды в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) ООО «РТХ» равняется  стоимости покупной холодной воды, поскольку, вода поступающая в тепловую сеть не проходит химическую обработку.

Предприятие приобретает воду технического и питьевого качества у ОАО ПО «Водоканал» (договор № 485 без даты).

Стоимость холодной воды, согласно тарифов ОАО ПО «Водоканал», утвержденных постановлением  РЭК КО от 03.12.2015 № 749 на 2017 год составляет  (с 01.07.2017) – 20,13 руб./м3 (вода питьевого качества).

Планируемые объемы подачи горячей воды потребителям

ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 3293600 |
| 1.1. | На потребительский рынок | м3 | 3293600 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 3024471 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | 146376 |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | 122751 |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | - |

- Компонент на тепловую энергию

Значение компонента на тепловую энергию при использовании одноставочного тарифа на тепловую энергию определяется по формулам:

,

где:

- компонент на тепловую энергию, руб./Гкал;

- тариф на тепловую энергию, руб./Гкал.

При применении двухставочных тарифов на тепловую энергию значение компонента на тепловую энергию рассчитывается по формулам:

,

,

где:

- компонент на тепловую энергию в части условно переменных расходов, руб./Гкал;

- ставка тарифа на тепловую энергию, руб./Гкал;

- компонент на тепловую энергию в части условно постоянных расходов, тыс. руб./Гкал в час;

- ставка тарифа на содержание централизованной системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), тыс. руб./Гкал в час.

В случае, если при установлении тарифов на тепловую энергию не были учтены расходы регулируемой организации, предусмотренные пунктами "б", "в", "г" пункта 92 Основ ценообразования, такие расходы учитываются при расчете компонента на тепловую энергию.

Компонент на тепловую энергию рассчитан согласно, «Экспертного заключения по материалам, представленным ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Кемерово)  для определения величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска на 2017-2018 годы».

Коэффициент нагрева

Следовательно, тарифы на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения равны:

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с учетом НДС)* | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./м3 (без НДС) | Компо-нент на холод-ную воду, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС)** | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Рудничное теплоснабжаю-щее хозяйство» | с 15.11.2017 | 183,95 | 155,89 | 20,13 | 2340,75 | х | х |

Приложение № 13 к протоколу № 58 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

Производственная программа

ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство»

в сфере горячего водоснабжения

на период с 15.11.2017 по 31.12.2017

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650993, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32, оф. 313 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | 2017 | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячего водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | 2017 | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности горячего водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | 2017 | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи горячей воды потребителям

ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 3293600 |
| 1.1. | На потребительский рынок | м3 | 3293600 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 3024471 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | 146376 |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | 122751 |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для

реализации производственной программы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство»

| Наименование показателя | 2017 год |
| --- | --- |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб. | 383395 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной

программы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство»

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное горячее водоснабжение | 15.11.2017 | 31.12.2017 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества,

энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | План 2017 год | План 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - |  |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - |  |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - |  |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2017 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Горячее водоснабжение | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества                          обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 14 к протоколу № 58 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

|  |  | - Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего - водоснабжения ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство», - реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период - с 15.11.2017 по 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с учетом НДС)* | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./м3 (без НДС) | Компо-нент на холод-ную воду, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС)** | Двухставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ООО «Рудничное теплоснабжаю-щее хозяйство» | с 15.11.2017 | 183,95 | 155,89 | 20,13 | 2340,75 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на тепловую энергию для ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского района, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2017 № 352.

Приложение № 15 к протоколу № 58 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам, представленным

ФГКУ Комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) для корректировки величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в части 2018 года

# Основные методологические положения по корректировке необходимой валовой выручки на 2018 год

При расчете долгосрочных тарифов третьего долгосрочного периода регулирования 2016 – 2018 гг. экспертами использовался метод индексации установленных тарифов. Третий год долгосрочного периода рассчитывается методом индексации установленных на предыдущий период операционных расходов в соответствии с методическими указаниями, корректировкой энергетических ресурсов, в соответствии с нормативными и ценовыми показателями, корректировкой неподконтрольных расходов и прибыли, в соответствии с представленными документами и фактическими показателями.

Необходимая валовая выручка для расчета тарифов методом индексации установленных тарифов определялась на основе долгосрочных параметров регулирования.

Перечень долгосрочных параметров представлен в п.33 Методических указаний (Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»), а также отражен в Приложении 7 Приказа ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016, в соответствии с которым ИПЦ на 2018 год составит 104,0 %.

# Оценка достоверности данных, Приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ФГКУ Комбинат «Алтай» Росрезерва (далее – Комбинат «Алтай» или предприятие) по расчету тарифов на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной предприятием информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2018 год долгосрочного периода регулирования, производилась на основе индексации установленных тарифов. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

# Общая характеристика предприятия

Тарифы предприятия с 01.01.2018 года подлежат регулированию в соответствии с п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) является многоотраслевой организацией, основным видом деятельности которой является хранение, обслуживание и выпуск запасов материальных ценностей государственного материального резерва, а дополнительными - теплоснабжение потребителей и деятельность по эксплуатации систем водоснабжения (теплоснабжение является вспомогательным производством).

Теплоснабжение (горячее водоснабжение) потребителей ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва осуществляется по закрытой схеме.

Протяженность тепловых сетей составляет 5,219 км в однотрубном исчислении, со средним по материальной характеристике диаметром тепловых сетей 0,064 м. В котельной предприятия установлены 5 водогрейных котлов (ЭРН-60 – 2 шт. производительностью по 0,65 Гкал/ч; КВр 1,16 -2 шт. производительностью по 1 Гкал/ч; ЭРН-70 - 2 шт. производительностью 0,65 Гкал/ч).

Топливо - уголь энергетический сортомарок Др и ДПК поставляется по государственному контракту от 24.03.2017 № 0339100004917000017 с ООО «АргоФинанс».

Электроснабжение осуществляется от ПАО «Кузбассэнергосбыт» на уровне напряжения СН II.

Вода, используемая на котельной - собственного подъёма.

В соответствии со ст. 145 НК РФ предприятие освобождено от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), поэтому он включен в необходимую валовую выручку предприятия.

- ЭКСПЕРТИЗА НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ на производство тепловой энергии на 2018 год

Согласно пункту 49, в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования (далее - скорректированная плановая НВВ).

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной i-й год долгосрочного периода регулирования с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

## 5.1. Результаты деятельности предприятия за последний отчётный год

При проведении данной экспертизы, специалистами уделено значительное внимание проверке фактической и планируемой себестоимости и прибыли, как составных частей тарифа.

При этом, экспертная организация исходила из объема (полноты) и достоверности предоставленной информации, за которую несет ответственность предприятие (Комбинат «Алтай»).

Для установления достоверности отнесения фактических затрат на себестоимость услуг эксперты руководствовались следующими принципами:

- производственная направленность затрат, т.е. прямая обусловленность производственной деятельностью предприятия, подлежащей регулированию;

- технологическое и номенклатурное соответствие, т.е. обусловленность технологией и организацией производства;

- количественное соответствие, т.е. обусловленность списываемых затрат производственными нормами, установленными регулирующими органами, отраслевыми нормативными материалами или самим предприятием;

- действительность произведения затрат, т.е. правомерность списания только действительно произведенных затрат, что устанавливается выборочной проверкой отдельных производственных участков, по которым произошло списание фактических затрат.

С целью получения выводов, подтверждающих обоснованность затрат, включаемых в расчет тарифа, экспертами проведен анализ плановых и фактических расходов в разрезе статей затрат, учитывающий объемные показатели, нормы и нормативы материальных затрат, а также особенности технических и технологических способов производства, аналитические расчеты и обоснования, рассмотрена калькуляция расходов предприятия на производство и передачу тепловой энергии.

В результате выполненного анализа фактических данных предприятия за 2016 год, и сравнения их с плановыми величинами, можно отметить следующее:

1. Фактические объемы реализованной тепловой энергии оказались меньше, чем запланированные на 24,87 %;

2. Фактические потери в сетях выше, чем предусмотрены в тарифе,                  на 637,40 Гкал;

3. Фактический удельный расход котельного топлива (натурального) в расчете на 1 Гкал тепла оказался выше, чем учтенный в тарифе на 2016 год, на 2,60 %.

По итогам выполненного анализа можно отметить, что фактические расходы предприятия на 1 272,85 тыс. руб. выше плановых показателей, т. е. данный вид деятельности предприятия является убыточным.

Корректировка НВВ 2016 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов произведена экспертами в разрезе следующих статей затрат:

- полезный отпуск тепловой энергии в 2016 г. принят на уровне фактически сложившегося объема по данным предприятия (приложение 1);

- потери тепловой энергии в сетях и на собственные нужды котельной учтены в скорректированной НВВ 2016 г. на уровне нормативных величин, без учета фактически сложившегося объема (приложение 1);

- по статье «Топливо» произошло увеличение суммы затрат за счет увеличения фактической цены на уголь в сравнение с ценой, заложенной в тарифе (приложение 1);

- по статье «Электроэнергия» удельные нормы расхода электроэнергии на производство тепловой приняты по утвержденному на 2016 год  показателю и фактической стоимости электроэнергии (приложение 1);

- по статье «Вода» удельные нормы расхода воды на технологические нужды на производство тепловой приняты по утвержденному на 2016 год показателю и фактической стоимости воды собственного подъёма (приложение 1);

- операционные расходы предприятия приняты на уровне, учтенном при регулировании на 2016 год без изменений (согласно п. 55 Методических указаний);

- экспертами рассмотрено формирование затрат в бухгалтерском учете по неподконтрольным расходам (отчисления на социальные нужды, амортизация, плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, земельный налог, амортизация), расходы приняты на основании понесенных предприятием и документально подтвержденных затрат, учитывающих как снижение расходов предприятия по некоторым статьям затрат, так и превышение относительно плановых величин. Подробный отчет по показателям представлен в таблице 3 к данному экспертному заключению;

Экспертами сумма прибыли принята на нулевом уровне, так как в утвержденном НВВ на 2016 год расходы из прибыли не были учтены.

В результате выполненных аналитических расчетов, по корректировке НВВ 2016 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов выявлено то, что имеется недостаток средств в размере – 613,20 тыс. руб. Выявленный в результате экспертизы недостаток средств необходимо учесть при дальнейшем формировании и утверждении тарифов на тепловую энергию.

## 5.2. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль, рассчитываемая по формуле:

Расчёт корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта приведён в таблице 6.

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка, которая за 2016 год составила 4750,52 тыс. руб. на потребительском рынке.

Товарная выручка предприятия от реализации тепловой энергии на потребительском рынке за 2016 год составила 4137,10 тыс. руб.

Размер корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов составляет 613,42 тыс. руб.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на индексы потребительских цен 2017-2018 годов (4,7% и 4,0%). Таким образом, плановую необходимую валовую выручку по производству тепловой энергии на 2018 год необходимо включить 667,94 тыс. руб.

## 5.3. Определение полезного отпуска тепловой энергии на третий год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне предложений предприятия, в связи с тем, что данные по полезному отпуску тепловой энергии на потребительский рынок отсутствуют в схеме теплоснабжения. Данная величина не ниже среднего объема отпуска, по группам потребителей, за последние три года по факту, согласно отчетности направленной по системе ЕИАС.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматриваются, и принимаются в размере прошлого периода регулирования в процентном отношении 1,65 % или 1211,00 Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2018 год и сведены в таблицу 1.

Баланс отпуска тепловой энергии Комбинат «Алтай»

Таблица 1

тыс. Гкал

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка | 6267,72 | 3133,86 | 3133,86 |
| 2 | Собственные нужды | 103,42 | 51,71 | 51,71 |
| 3 | Отпуск в сеть | 6164,3 | 3082,15 | 3082,15 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | 4953,3 | 2476,65 | 2476,65 |
| 4.1 | население | 2802,78 | 1401,39 | 1401,39 |
| 4.2 | бюджетные потребители | 375 | 187,5 | 187,5 |
| 4.3 | прочие потребители | 78,89 | 39,445 | 39,445 |
| 4.4 | производственные нужды | 1696,63 | 848,315 | 848,315 |
| 5 | Потери при передаче | 1211 | 605,5 | 605,5 |

## 5.4. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Определим скорректированную величину операционных расходов                     на 2018 год.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии                         Комбинат  «Алтай» в 2018 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов равен нулю. Величина базового уровня операционных расходов в среднем за 2017 год составила – 2056,76 тыс. руб.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016, в соответствии с которым ИПЦ на 2018 год составил 104,0 %.

На 2017 год долгосрочного периода регулирования корректируются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) в соответствии с приложением 5.2 к Методическим указаниям (см. таблицу 2).

Таблица 2

Расчёт корректировки операционных (подконтрольных) расходов на 2017 год долгосрочного периода регулирования

| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | доли | 1,044 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. |  |  |  |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч |  |  |  |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс операционных расходов | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1 997,63 | 2 056,76 | 2 117,64 |

= 2056,79 тыс. руб. *(1-1/100)*(1+0,04)*(1+0,75*0) =  2117,64 тыс. руб.

Рост уровня операционных расходов на 2018 год составил 2,96% (в среднем за год). Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы к среднегодовым значениям.

Информация о величине расходов в разрезе статей затрат сведена в таблицу 3 к экспертному заключению.

Предприятием были заявлены расходы по операционным расходам на уровне 2 179,17 тыс. руб. Уровень операционных расходов по оценке экспертов (в среднем на 2018 год) составил 2 117,64 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по данному разделу в среднем на 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 61,53 тыс. руб. в связи с тем, что ИПЦ применяемый экспертами ниже чем у предприятия.

Расчет операционных расходов

Таблица 3

## 5.5. Расчет неподконтрольных расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

### Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 15,50 тыс. руб. включающие в себя платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

Эксперты предлагают принять экологические платежи в пределах ПДВ, по предложениям предприятия, то есть на уровне фактически понесенных затрат в 2016 году, в размере – 15,50 тыс. руб. согласно представленной декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год.

### Расходы на обязательное страхование

Расходы на обязательное страхование опасного производственного объекта предприятием не заявлены.

### Налог на имущество

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ.

Согласно ст. 2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере
2,2 % от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2018 год в сумме 71,27 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить затраты на уплату налога на имущество исходя из среднегодовой остаточной стоимости амортизируемого имущества, а также ставки налога на имущество организаций 2,2 % (представлен расчет амортизационных отчислений, налога на имущество, налоговая декларация), в размере – 71,27 тыс. руб.

### Налог на землю и аренда земли

Земельный налог устанавливается главой 31 Налогового кодекса и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать, в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований.

Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Размер арендной платы является существенным условием договора аренды земельного участка.

В качестве обоснования представлена налоговая декларация за 2016 год и расчёт платы земельного налога.

Расходы по земельным платежам на 2018 год планируются предприятием в размере 2,19 тыс. руб.

Фактические расходы за 2016 год по данной статье составили 2,19 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить в НВВ 2018 года расходы в размере 2,19 тыс. руб., на уровне фактических за 2016 год.

### Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов, в соответствии со ст. 426 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 30 %;

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) по дополнительному тарифу в размере 4 % (вредные условия труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ) в размере 0,2%.

Экспертами предлагается включить в необходимую валовую выручку на 2018 год отчисления на социальные нужны в размере 34,2 % или 692,30 тыс. руб.

### Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом, результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Предприятием представлены в качестве обоснования расчеты по амортизации на 2018 год, фактические расходы за 2016 год, инвентарные карточки.

Предприятие предлагает учесть расходы по статье «амортизация» в размере 31,54 тыс. руб.

Эксперты, изучив обосновывающие материалы, предлагают включить расходы в размере 31,54 тыс. руб., то есть на уровне предложений предприятия.

### Налог на прибыль

Расходы по уплате налога на прибыль на 2018 год принимаются в размере 20 % от налогооблагаемой базы (НК РФ).

Расходы по статье приняты на нулевом уровне в связи с отсутствием налогооблагаемой базы.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство и передачу тепловой энергии в 2018 году, по мнению экспертов, составит 812,79 тыс. руб. (таблица 4).

Корректировка неподконтрольных расходов относительно предложений предприятия на 2018 год, в сторону снижения составила 819,06 тыс. руб. в связи с недостаточным обоснованием выпадающих доходов предприятия.

Реестр неподконтрольных расходов

Таблица 4

тыс. руб.

## 5.6. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

### Расходы на топливо

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2018 год, в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 (на отпуск тепла в сеть), в размере – 222,6 кг у.т./Гкал (постановление РЭК КО от 24.10.2017 № 292) и теплового эквивалента в размере – 0,736, согласно средневзвешенной низшей теплоты сгорания котельного топлива (угля сортомарок Др и ДПК) - 5152 ккал/кг. Расчетный объем натурального топлива составит – 1 864,51 тонн по государственному контракту от 24.03.2017
№ 0339100004917000017 с ООО «АргоФинанс».

Стоимость угля принята на уровне фактической за 2017 год с учетом индекса в соответствии с Прогнозом Минэкономразвития России от 24 ноября 2016 г. - 104,3 с 1 июля 2018 года.

Железнодорожный тариф на 2018 год составит 175,81 руб./т.

Всего расходы на ж/д перевозки в 2018 году, по мнению экспертов, составят 327,8 тыс. руб., в том числе:

- плата за подачу и уборку железнодорожных вагонов 45,07 тыс. руб. или 24,17 руб./т;

- плата за перевод стрелок - 18,37 тыс. руб. или 9,85 руб./т;

- плата за использование ж/д путей ОАО «Кузбасстопливосбыт» 62,14 тыс. руб. или 24,17 руб./т.

Расчет расходов на дополнительные услуги ж/д транспорта произведен с использованием факта 1 полугодия 2017 г. согласно отчетности, представленной через систему ЕИАС – шаблон WARM.TOPL.Q2.2017.

Скорректированные расходы по статье на 2018 год составили 3 890,28 тыс. руб., в том числе, стоимость топлива – 3 436,91 тыс. руб.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложении  к данному экспертному заключению.

Корректировка плановых расходов на топливо в 2018 году относительно предложений предприятия составила – 71,04 тыс. руб. в сторону снижения в связи со снижением расхода натурального топлива и цены топлива.

### Расходы на электроэнергию

Количество электроэнергии на 2018 год, необходимой при производстве тепловой энергии, предлагается экспертами на уровне 265,14 тыс. кВтч, что ниже фактически сложившегося объёма потребления электроэнергии за 2016 год (269,75 тыс. кВтч). При анализе расходов, экспертами была использована информация по фактическим отчетам, представленным предприятием через систему ЕИАС.

Стоимость электроэнергии на 2018 год предприятие предлагает учесть на уровне фактических затрат 2017 года, при этом, по уровню напряжения СН 2, её цена составит 4,21 руб./ кВтч.

По мнению экспертов, предложения предприятия являются экономически обоснованными и подлежат включению в необходимую валовую выручку. Таким образом, скорректированные расходы на покупку электрической энергии на 2018 год составили 1 135,64 тыс. руб.

### Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 29,95 тыс. руб. При этом, объем воды на технологические нужды предлагается в размере 3,43 тыс. м³.

По результатам анализа обосновывающих материалов, эксперты предлагают учесть объем воды на производство тепловой энергии в размере 3,26 тыс. м³. Тарифы на холодную воду собственного подъема, утверждены на 2018 год постановлением РЭК КО от 29.09.2017 № 218.

Экспертами стоимость 1 м³ воды рассчитана как среднегодовая, исходя из стоимости воды в 2018 году, с учетом объемов отпуска тепловой энергии по полугодиям, и составила 9,04 руб. м³ (с НДС).

Корректировка плановых расходов по статье, в среднем за 2018 год, относительно предложений предприятия, составила – 0,47 тыс. руб. в сторону снижения.

### Расходы на стоки

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Итого, корректировка плановых расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2018 год, относительно предложений предприятия, составила – 71,54 тыс. руб. в сторону снижения.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2018 год приведена в таблице 5.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя

Таблица 5

тыс. руб.

### 5.7. Прибыль

Нормативный уровень прибыли, устанавливается на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

Эксперты предлагают принять расходы по данной статье на нулевом уровне, так как предприятием не заявлены расходы из прибыли.

# КОРРЕКТИРОВКА Необходимой валовой выручки НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2018 ГОД

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2016 – 2018 годы и прогнозных параметров регулирования для Комбината «Алтай» на 2018 год долгосрочного периода регулирования.

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2018 год составила                                  8634,37 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 5676,88 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в среднем на 2018 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 284,19 тыс. руб.

Расчет НВВ на 2018 год отражен в таблице №6 к данному экспертному заключению.

Таблица 6

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

# Тарифы НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ на 2018 год на основании скорректированной необходимой валовой выручки для ФГКУ Комбинат «Алтай» Росрезерва  (г. Мариинск)

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2018 год составила                                  8634,37 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 5676,88 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в среднем на 2018 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 284,19 тыс. руб., при этом увеличение тарифа на тепловую энергию составит 32,10 % (таблица 7).

Таблица 7

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | 5676,88 |
| 1.1 | 1 полугодие | 2445,79 |
| 1.2 | 2 полугодие | 3231,09 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 3,257 |
| 2.1 | 1 полугодие | 1,628 |
| 2.2 | 2 полугодие | 1,628 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 1 743,16 |
| 3.1 | с 1 января | 1 502,33 |
| 3.2 | с 1 июля | 1 983,98 |
| 4 | Рост с 1 июля | 32,10% |

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона о теплоснабжении общими принципами организации отношений в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения являются принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Вместе с тем, согласно частям 1, 2 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Предельные индексы устанавливаются на основании индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 30.04.2014 №718-р (с изм. от 01.11.2014) «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов» рост платы граждан за коммунальные услуги, исходя из формулы расчёта, с 1 июля 2018 года в среднем по Кемеровской области утвержден в размере 3,8%.

По расчётам Региональной энергетической комиссии Кемеровской области, в целях не превышения утверждённого индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, рост тарифов на тепловую энергию в среднем по Кемеровской области не должен превышать 4,4% к тарифам, утверждённым с 1 июля 2017 года.

Поскольку, включение расходов на сумму 663,33 тыс. руб., приведет к росту тарифов на тепловую энергию на 31,52%, и росту вносимой гражданами платы что приведет к превышению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 718-р, эксперты предлагают исключить их из необходимой валовой выручки на 2018 год.

Таким образом тариф на тепловую энергию с учетом вышеуказанной корректировки с 01.07.2018 года составит 1 568,43 руб./Гкал, с ростом 4,4 % к 1 июля 2017 года (таблица 8).

Таблица 8

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | 4999,19 |
| 1.1 | 1 полугодие | 2445,79 |
| 1.2 | 2 полугодие | 2553,40 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 3,257 |
| 2.1 | 1 полугодие | 1,628 |
| 2.2 | 2 полугодие | 1,628 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 1534,91 |
| 3.1 | с 1 января | 1 502,33 |
| 3.2 | с 1 июля | 1568,43 |
| 4 | Рост с 1 июля | 4,4% |

Приложение № 16 к протоколу № 58 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

Долгосрочные тарифы ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва                            на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке

г. Мариинска, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наимено-вание регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2016 | 1398,60 | 1445,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | 2017 | 1445,94 | 1502,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | 2018 | 1502,33 | 1568,43 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2016 | 1398,60 | 1445,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | 2017 | 1445,94 | 1502,33 | x | x | x | x | x |
|  |  | 2018 | 1502,33 | 1568,43 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 17 к протоколу № 58 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

Пояснительная записка к внесению изменений в инвестиционную программу ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный район, в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы

Для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее ОАО «СКЭК») ИНН 4205153492 по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный район (далее м.р.), в сфере теплоснабжения, постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК) от 30.10.2015 №376 утверждена инвестиционная программа на 2015-2019 годы в размере 103 531 тыс. руб., в том числе из прибыли 52 720 тыс. руб. и из привлеченных средств 50 811 тыс. руб.

Постановлением РЭК от 06.04.2017 №43 была утверждена изменённая инвестиционная программа в размере 105 692 тыс. руб., в том числе из прибыли 52 720 тыс. руб., из привлеченных средств 50 811 тыс. руб. и 2 161 тыс. руб. из средств полученных за счет платы за подключение.

Согласно п. 46 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила), в связи с внесением изменений в схему теплоснабжения Промышленновского муниципального района решением совета народных депутатов от 27.06.2017 № 306, регулируемая организация обратилась в РЭК для внесения изменений в инвестиционную программу.

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения м.р. Промышленновский предоставило изменённую инвестиционную программу на 2015-2021 годы в размере 119 684 тыс. руб. в том числе из привлеченных средств 103 531 тыс. руб., из средств бюджетного финансирования 13 992 тыс. руб. и 2 161 тыс. руб. из средств, полученных за счет платы за подключение (Таблица 1).

Финансовый план ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения м.р. Промышленновский на 2015-2021 годы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство и передача тепла |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Собственные средства | 2 161 | 2 161 | 0 | 0 | 2 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | средства, полученные за счет платы за подключение | 2 161 | 2 161 | 0 | 0 | 2 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 103 531 | 103 531 | 54 469 | 12 740 | 7 458 | 0 | 18 676 | 5 094 | 5 094 |
| 2.1 | кредиты | 103 531 | 103 531 | 54 469 | 12 740 | 7 458 | 0 | 18 676 | 5 094 | 5 094 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 13 992 | 13 992 | 0 | 0 | 9 647 | 4 345 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 119 684 | 119 684 | 54 469 | 12 740 | 19 266 | 4 345 | 18 676 | 5 094 | 5 094 |

Инвестиционная программа соответствует пунктам 7 - 19 Правил.

Программа согласована администрацией Промышленновского муниципального района.

Мероприятия соответствуют схемам теплоснабжения поселениям Промышленновского м.р., утвержденных на 2014 – 2019 гг. с перспективой до 2030 г. (актуализация на 2018 год), кроме строительства тепловой сети от котельной № 15 до котельной № 11 пгт. Промышленная, предлагаемого к реализации в 2019 году. Согласно письму администрации Промышленновского м.р. от 08.11.2017 № 01-62/2592 администрация берет на себя обязательство о включении данного мероприятия в схему теплоснабжения пгт. Промышленная при следующей актуализации.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, сметы на выполнение работ, формы № ОС-1, акты технического состояния оборудования, заявление об изменении долгосрочных параметров регулирования, обращение в Администрацию Промышленновского м.р. о согласовании изменений условий концессионного соглашения, постановление Администрации Промышленновского м.р. КО от 23.10.2017 о согласовании изменений в концессионное соглашение

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает согласовать изменения в инвестиционной программе ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения м.р. Промышленновский на 2015-2021 годы.

Динамика освоения ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения м.р. Промышленновский финансирования инвестиционной программы

за 2015-2016 годы

Таблица 2

| 2015 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждено РЭК, тыс. руб. | Фактическое освоение, тыс. руб. | Утверждено РЭК, тыс. руб. | Фактическое освоение, тыс. руб. |
| 50 811,00 | 54 468,90 | 15 237,00 | 12 737,49 |

Справка об изменении мероприятий утвержденной РЭК инвестиционной программы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения м.р. Промышленновский, в части производства и передачи тепловой энергии на 2015-2021 годы

без НДС

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Адрес и место расположения объекта | Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб. |  |  | Объем финансирования измененной программы, тыс. руб. |  |  | Год реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Источники финансирования |  | Всего | Источники финансирования |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  | Прибыль | Привлеченные средства |  | Прибыль | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Проектирование и строительство тепловой сети d = 50-250 м (надземная прокладка | Тепловая сеть d=50-250 мм (надземная прокладка) в границах Промышленновского муниципального района | 2161,02 | Плата за подключение |  | 2161,02 | Плата за подключение |  | - | Х | - | - | - | - | - |
| 3 | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | п. Соревнование. МБОУ «Соревнованская ООШ» | 4463,56 | 52 720 | 50 811 | 4076,27 | 0 | 103531 | Х | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | д. Пор-Искитим, МБОУ «Пор-Искитимская ООШ» | 4547,46 |  |  | 3381,36 |  |  | Х | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Монтаж котельной Терморобот ТР-200 | д. Каменка. МОУ «Каменская ООШ» | 4877,97 |  |  | 4157,63 |  |  | - | - | Х | - | - | - | - |
| 7 | Монтаж котельной Терморобот 2х60 | с. Краснинское. Участко-вая больница по адресу: ул. Спортивная, 2а. | 4747,46 |  |  | 6419,49 |  |  | - | - | Х | - | - | - | - |
| 8 | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | с. Краснинское. Краснинский СДК, ул. Центральная, 11. | 4172,03 |  |  | 3900,00 |  |  | Х | - | - | - | - | - | - |
|  | Монтаж котельной Терморобот ТР-200 | с.Краснинское. «Краснинский ООШ», ул.Центральная, 8б. | 5039,83 |  |  | 5838,98 |  |  | Х | Х | - | - | - | - | - |
|  | Монтаж котельной Терморобот ТР-150 | с. Краснинское. МБДОУ «Краснинский д/сад», ул. Советская, 3а. | 3411,02 |  |  | 3332,20 |  |  | Х | Х | - | - | - | - | - |
|  | Монтаж котельной Терморобот ТР-150 | с. Труд. «ООШ», ул Школьная, 11. | 4404,24 |  |  | 3733,90 |  |  | Х | Х | - | - | - | - | - |
|  | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | с. Ваганово. Вагановский ДК. | 4401,69 |  |  | 3529,66 |  |  | Х | Х | - | - | - | - | - |
|  | Монтаж котельной Терморобот ТР-2х150 | с. Калинкино. «ООШ» | 4569,49 |  |  | 5215,25 |  |  | Х | Х | - | - | - | - | - |
|  | Монтаж котельной Терморобот ТР-40 | с. Калинкино, д/сад. | 3703,39 |  |  | 3533,05 |  |  | Х | Х | - | - | - | - | - |
|  | Монтаж котельной терморобот ТР-100 | с. Морозово, ул. Кооперативная, 40 (Школа) | 3230,51 |  |  | 5279,66 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Замена котлов КВ-2,5-95 ШП на КВр-2,5 | п. Плотниково, ул. Майская, 1а | 3194,07 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Замена НР-18 на КВр-0,8 | п. Плотниково, ул. Полевая, 1б | 1374,58 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | Х | Х | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | Х | Х | - | - | - |
|  | Замена НР-18 на КВр-0,8 | д. Колычево, ул. Весенняя, 12а | 1374,58 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | Х | - | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Замена НР-18 и КВ-0,7 на КВр-0,8 | пгт. Промышленная, Весенняя, 40б | 687,29 |  |  | 628,81 |  |  | Х | - | - | - | - | - | - |
|  | Замена котлов КВр и НР-18 на КВр-0,8 | пгт. Промышленная, Октябрьская, 2г | 687,29 |  |  | 698,31 |  |  | Х | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена конвейера шлакозолоудаления | пгт. Промышленная, Механическая, 4а | 1206,78 |  |  | 1480,51 |  |  | Х | - | - | - | - | - | - |
|  | Замена котлов НР-18 на КВр-1,16 | пгт. Промышленная, Некрасова, 20д | 2383,90 |  |  | 1793,22 |  |  | - | - | Х | - | - | - | - |
|  | Замена котлов КВр-2,5 ШП в сборе на КВр-2,5 | пгт. Промышленная, Рябиновая, 3Б | 6388,14 |  |  | 5094,07 |  |  | - | - | - | - | - | - | Х |
|  | Замена конвейера углеподачи |  | 1206,78 |  |  | 1432,20 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Замена конвейера шлакозолоудаления |  | 1206,78 |  |  | 1376,27 |  |  | Х | - | - | - | - | - | - |
|  | Установка котла котлов КВр - 2,5 | пгт. Промышленная, Фасадная, 7б | 3194,07 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | Х | - | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Замена котлов КВс - 0,93 на КВр-0,8 | с. Окунево, ул. Садовая, 10 | 1374,58 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | - | Х | Х | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | Х | - | - | - | - |
|  | Замена конвейера шлакозолоудаления | пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 35А | 1206,78 |  |  | 1453,39 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Замена котлов на КВр-0,2 и КВр-0,4 | с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А | 1033,90 |  |  | 482,20 |  |  | Х | - | - | - | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Замена котлов НР-18 на КВр-0,2 | д. Пьяново, ул. Ком-мунистическая, 108 | 955,93 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | Х | Х | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | Х | - | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО | д. Усть-Тарьсма, ул. Школьная, 30 | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Замена котлов КВр-1.16 на КВр-0,8 | с. Титово, ул. Советская, 57а | 1374,58 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Замена котлов КВс-0,93 и КВ-0,65 на КВр-0,8 | д. Усть-Каменка, ул. Центральная, 54 | 1374,58 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | - | Х | Х | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | Х | - | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО | с. Васького, ул. Новая, 1 | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Замена котлов КВС-0,93 и КВр-0,8 на КВр-0,8 | п. ст. Падунская, ул. Калинина, 15 | 1374,58 |  |  | 1395,76 |  |  | Х | - | - | - | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Замена котлов НР-18 на КВр-0,2 | д. Степные Озерки, ул. Школьная, 1 | 955,93 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | - | Х | Х | - | - |
|  | Замена котлов КВр-0,8 на КВр-0,8 | с. Тарасово, ул. Заречная, 82 Г | 1374,58 |  |  | 1989,83 |  |  | Х | Х | - | - | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Замена котлов КВр-0,8 на КВр-0,8 | с. Тарасово, ул. Центральная, 96Б | 2061,86 |  |  | 1380,51 |  |  | Х | - | - | - | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Замена котлов КВр-0,35 на КВр-0,4 | с. Тарасово, ул. Центральная, 43К | 1111,86 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | - | Х | Х | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | Х | - | - | - | - |
|  | Замена котлов КВр-0,65 на КВр-0,8 | д. Шуринка, пер. Школьный, 5А | 1374,58 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Замена котлов КВр-0,66 и КВр-0,2 на КВр-0,2 | с. Журавлево, ул. Центральная, 47г | 955,93 |  |  | 1076,27 |  |  | Х | - | - | - | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена котлов НР-18 на КВр-0,8 | с. Ваганово, ул. Центральная, 22А | 1374,58 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | Х | Х | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | Х | - | - | - | - |
|  | Замена котлов НР-18 на КВр-0,8 | с. Ваганово, ул. Центральная, 3б | 1374,58 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Замена котлов НР-18 на КВр-0,8 | д. Прогресс | 1374,58 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | Х | Х | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | Х | - | - | - | - |
|  | Замена котлов КВр-1,16 на КВр-0,8 | д. Уфимцево, пер. Школьный, 3 | 1388,98 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | - | Х | Х | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | Х | - | - | - | - |
|  | Замена котлов Сибирь-7М на КВр-0,8 | с. Лебеди, ул. Центральная, 38 | 1374,58 |  |  | 1416,95 |  |  | Х | - | - | - | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 268,64 |  |  | 0,00 |  |  | - | Х | - | - | - | - | - |
|  | Строительство тепловых сетей для подключения котельной № 1 от котельной № 18, № 2 от № 18, № ЭЧ-17 от № 18, № 13 от № 14 | пгт. Промышленная, Промышленновский муниципальный район | 0,00 |  |  | 9646,61 | Бюджетное финансирование |  | - | - | Х | - | - | - | - |
|  | Строительство тепловой сети от ул. Кузбасская до ул. Транспортная пгт. Промышленная | пгт. Промышленная, от ул. Кузбасская до ул. Транспортная, от котельной № 15 до котельной № 11 | 0,00 |  |  | 1987,29 |  |  | - | - | - | - | Х | - | - |
|  | Строительство тепловой сети о т котельной № 15 до котельной № 11 пгт. Промышленная |  | 0,00 |  |  | 16688,98 |  |  | - | - | - | - | Х | - | - |
|  | Замена котлов КВ-2,5-95 ШП на КВ-Ф-4,0 - 1 | п. Плотниково, ул. Майская, 1а, котельная № 1 | 0,00 |  |  | 5094,07 |  |  | - | - | - | - | - | Х | - |
|  | Строительство закрытого угольного склада пгт. Промышленная кот. № 11 | пгт. Промышленная, ул Механическая, 4а, котельная № 11 | 0,00 |  |  | 1982,20 | Бюджетное финансирование |  | - | - | - | Х | - | - | - |
|  | Реконструкция угольного склада котельной №16 | пгт. Промышленная, ул. Рябиновая, 3Б, котельная № 16 | 0,00 |  |  | 2363,56 | Бюджетное финансирование |  | - | - | - | Х | - | - | - |
|  | Установка котла КВ-Ф-3,0-95 - 1 шт. | пгт. Промышленная, ул. Фасадная, 7б, котельная №18 | 0,00 |  |  | 5220,34 |  |  | - | - | Х | - | - | - | - |
|  | Установка системы ХВО |  | 0,00 |  |  | 444,92 |  |  | - | - | Х | - | - | - | - |
| Итого: |  |  | 105692,37 | 52 720 | 50 811 | 119684,7 | 0 | 103531 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого бюджетное финансирование: |  |  |  |  |  | 13 992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Средства полученные за счет платы за подключение |  |  |  |  |  | 2 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 18 к протоколу № 58

заседания правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

Показатели надежности объектов теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Котельная № 1 | Промышленновский р-н, п. Плотниково, ул. Майская, 1а | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2 | Котельная № 2 | Промышленновский р-н, п. Плотниково, ул. Полевая, 1б | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 3 | Котельная № 3 | Промышленновский р-н, д. Колычево, ул. Весенняя, 12а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Котельная № 23 | Промышленновский район, с. Морозово, ул. Кооперативная, 40 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 26 | Промышленновский р-н, д. Уфимцево, пер. Школьный,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 6 | Котельная № 27 | Промышленновский р-н, с. Лебеди, ул. Центральная, 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 7 | Котельная № 1 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, 1В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 8 | Котельная № 2 | пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 11А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 3 | пгт. Промышленная, ул. Весенняя, 40Б | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Котельная № 10 | пгт. Промышленная, ул. Октябрьская, 2Г | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 11 | Котельная № 11 | пгт. Промышленная, ул. Механическая, 4А | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 12 | Котельная № 13 | пгт. Промышленная, ул. Комарова, 72В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,77 | 0,77 | 0,77 | - | - | - | - |
| 13 | Котельная № 14 | пгт. Промышленная, ул. Некрасова, 20Д | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 14 | Котельная № 16 | пгт. Промышленная, ул. Рябиновая, 3Б | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15 | Котельная № 18 | пгт. Промышленная, ул. Фасадная, 7Б | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 16 | Котельная № 1 | Промышленновский р-н, с. Окунево, ул. Садовая, 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 17 | Котельная № 2 | Промышленновский р-н, с. Окунево, ул. Почтовый, 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Котельная № 3 | Промышленновский р-н, с. Окунево, пер. Вокзальный, 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная № 4 | Промышленновский р-н, д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 20 | Котельная № 11 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Заречная, 82Г | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 21 | Котельная № 12 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Центральная, 96Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 22 | Котельная № 13 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Центральная, 43К | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная № 14 | Промышленновский р-н, д. Шуринка, пер. Школьный, 5А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 24 | Котельная № 15 | Промышленновский р-н, с. Журавлево, ул. Центральная, 47Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Котельная № 19 | Промышленновский р-н, с.Ваганово, ул. Центральная,22А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 26 | Котельная № 20 | Промышленновский р-н, с.Ваганово, ул. Центральная, 3Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная № 21 | Промышленновский р-н, д. Прогресс, ул. Центральная, 3Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная № 5 | Промышленновский р-н, д. Усть-Тарьсма, ул. Школьная, 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 29 | Котельная № 6 | Промышленновский р-н, с. Титово, ул. Советская, 57А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 30 | Котельная № 7 | Промышленновский район, д. Усть-Каменка, ул. Центральная, 54, пом. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 31 | Котельная № 8 | Промышленновский р-н, с. Васького, ул. Новая, 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 32 | Котельная № 9 | Промышленновский р-н, п. ст. Падунская, ул. Калинина, 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 33 | Котельная № 10 | Промышленновский р-н, д. Степные Озерки, ул. Школьная, 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 34 | Котельная № 15 | Промышленновский р-н, пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 35а | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 35 | Котельная № ЭЧ-17 | пгт. Промышленная, Коммунистическая, 13А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - |
| 36 | Котельные Терморобот (12 шт.) | c. Морозово, ул. Кооперативная, 40 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 37 |  | с. Краснинское, ул. Центральная, 8Б, СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 |  | с. Краснинское, ул. Советская, 3А, д/сад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 |  | с. Краснинское, ул. Центральная, 11, ДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 |  | п. Соревнование, ООШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 |  | д. Пор-Искитим, ООШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 |  | д. Каменка, ООШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 |  | с. Краснинское, ул. Спортивная, 2А, Больница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 |  | с. Труд, ул. Школьная, 11, ООШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 |  | с. Ваганово, ДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 |  | с. Калинктно «ООШ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 |  | с. Калинкино, д/сад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Котельная № 1 | Промышленновский р-н, п. Плотниково, ул. Майская, 1а | 224,42 | 224,42 | 224,42 | 224,42 | 224,42 | 224,42 | 224,42 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 2 | Котельная № 2 | Промышленновский р-н, п. Плотниково, ул. Полевая, 1б | 232,54 | 232,54 | 232,54 | 232,54 | 232,54 | 232,54 | 232,54 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 3 | Котельная № 3 | Промышленновский р-н, д. Колычево, ул. Весенняя, 12а | 240,94 | 240,94 | 240,94 | 240,94 | 240,94 | 240,94 | 240,94 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 4 | Котельная № 23 | Промышленновский район, с. Морозово, ул. Кооперативная, 40 | 297,07 | 297,07 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 26 | Промышленновский р-н, д. Уфимцево, пер. Школьный,3 | 230,25 | 230,25 | 230,25 | 230,25 | 230,25 | 230,25 | 230,25 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 6 | Котельная № 27 | Промышленновский р-н, с. Лебеди, ул. Центральная, 38 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 7 | Котельная № 1 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, 1В | 236,60 | 236,60 | 236,60 | - | - | - | - | 2,91 | 2,91 | 2,91 | - | - | - | - |
| 8 | Котельная № 2 | пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 11А | 227,92 | 227,92 | 227,92 | - | - | - | - | 2,57 | 2,57 | 2,57 | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 3 | пгт. Промышленная, ул. Весенняя, 40Б | 226,51 | 226,51 | 226,51 | 226,51 | 226,51 | 226,51 | 226,51 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 10 | Котельная № 10 | пгт. Промышленная, ул. Октябрьская, 2Г | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| 11 | Котельная № 11 | пгт. Промышленная, ул. Механическая, 4А | 225,95 | 225,95 | 225,95 | 225,95 | 225,95 | 225,95 | 225,95 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 12 | Котельная № 13 | пгт. Промышленная, ул. Комарова, 72В | 227,09 | 227,09 | 227,09 | - | - | - | - | 2,92 | 2,92 | 2,92 | - | - | - | - |
| 13 | Котельная № 14 | пгт. Промышленная, ул. Некрасова, 20Д | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 14 | Котельная № 16 | пгт. Промышленная, ул. Рябиновая, 3Б | 228,50 | 228,50 | 228,50 | 228,50 | 228,50 | 228,50 | 228,50 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| 15 | Котельная № 18 | пгт. Промышленная, ул. Фасадная, 7Б | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 16 | Котельная № 1 | Промышленновский р-н, с. Окунево, ул. Садовая, 10 | 233,08 | 233,08 | 233,08 | 233,08 | 233,08 | 233,08 | 233,08 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 17 | Котельная № 2 | Промышленновский р-н, с. Окунево, ул. Почтовый, 12 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 18 | Котельная № 3 | Промышленновский р-н, с. Окунево, пер. Вокзальный, 6 | 265,37 | 265,37 | 265,37 | 265,37 | 265,37 | 265,37 | 265,37 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| 19 | Котельная № 4 | Промышленновский р-н, д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108Б | 238,47 | 238,47 | 238,47 | 238,47 | 238,47 | 238,47 | 238,47 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 20 | Котельная № 11 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Заречная, 82Г | 245,45 | 245,45 | 245,45 | 245,45 | 245,45 | 245,45 | 245,45 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 21 | Котельная № 12 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Центральная, 96Б | 240,75 | 240,75 | 240,75 | 240,75 | 240,75 | 240,75 | 240,75 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 22 | Котельная № 13 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Центральная, 43К | 233,82 | 233,82 | 233,82 | 233,82 | 233,82 | 233,82 | 233,82 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 23 | Котельная № 14 | Промышленновский р-н, д. Шуринка, пер. Школьный, 5А | 248,50 | 248,50 | 248,50 | 248,50 | 248,50 | 248,50 | 248,50 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 24 | Котельная № 15 | Промышленновский р-н, с. Журавлево, ул. Центральная, 47Г | 267,86 | 267,86 | 267,86 | 267,86 | 267,86 | 267,86 | 267,86 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Котельная № 19 | Промышленновский р-н, с.Ваганово, ул. Центральная,22А | 230,08 | 230,08 | 230,08 | 230,08 | 230,08 | 230,08 | 230,08 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 26 | Котельная № 20 | Промышленновский р-н, с.Ваганово, ул. Центральная, 3Б | 230,82 | 230,82 | 230,82 | 230,82 | 230,82 | 230,82 | 230,82 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| 27 | Котельная № 21 | Промышленновский р-н, д. Прогресс, ул. Центральная, 3Б | 233,42 | 233,42 | 233,42 | 233,42 | 233,42 | 233,42 | 233,42 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 28 | Котельная № 5 | Промышленновский р-н, д. Усть-Тарьсма, ул. Школьная, 30 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 29 | Котельная № 6 | Промышленновский р-н, с. Титово, ул. Советская, 57А | 246,76 | 246,76 | 246,76 | 246,76 | 246,76 | 246,76 | 246,76 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 30 | Котельная № 7 | Промышленновский район, д. Усть-Каменка, ул. Центральная, 54, пом. 1 | 235,17 | 235,17 | 235,17 | 235,17 | 235,17 | 235,17 | 235,17 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 31 | Котельная № 8 | Промышленновский р-н, с. Васького, ул. Новая, 1 | 233,87 | 233,87 | 233,87 | 233,87 | 233,87 | 233,87 | 233,87 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 32 | Котельная № 9 | Промышленновский р-н, п. ст. Падунская, ул. Калинина, 15 | 225,76 | 225,76 | 225,76 | 225,76 | 225,76 | 225,76 | 225,76 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 33 | Котельная № 10 | Промышленновский р-н, д. Степные Озерки, ул. Школьная, 1 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 34 | Котельная № 15 | Промышленновский р-н, пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 35А | 181,04 | 181,04 | 181,04 | 181,04 | 181,04 | 181,04 | 181,04 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 35 | Котельная № ЭЧ-17 | пгт. Промышленная, Коммунистическая, 13А | 220,99 | 220,99 | 220,99 | - | - | - | - | 1,38 | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - |
| 36 | Котельные Терморобот (12 шт.) | c. Морозово, ул. Кооперативная, 40 | - | - | 297,07 | 297,07 | 297,07 | 297,07 | 297,07 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 |  | с. Краснинское, ул. Центральная, 8Б, СОШ | 222,06 | 222,06 | 222,06 | 222,06 | 222,06 | 222,06 | 222,06 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 38 |  | с. Краснинское, ул. Советская, 3А, д/сад | 221,06 | 221,06 | 221,06 | 221,06 | 221,06 | 221,06 | 221,06 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 39 |  | с. Краснинское, ул. Центральная, 11, ДК | 224,67 | 224,67 | 224,67 | 224,67 | 224,67 | 224,67 | 224,67 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 40 |  | п. Соревнование, ООШ | 222,70 | 222,70 | 222,70 | 222,70 | 222,70 | 222,70 | 222,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 41 |  | д. Пор-Искитим, ООШ | 222,66 | 222,66 | 222,66 | 222,66 | 222,66 | 222,66 | 222,66 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 42 |  | д. Каменка, ООШ | 223,42 | 223,42 | 223,42 | 223,42 | 223,42 | 223,42 | 223,42 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 43 |  | с. Краснинское, ул. Спортивная, 2А, Больница | 220,75 | 220,75 | 220,75 | 220,75 | 220,75 | 220,75 | 220,75 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 44 |  | с. Труд, ул. Школьная, 11, ООШ | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 45 |  | с. Ваганово, ДК | 220,94 | 220,94 | 220,94 | 220,94 | 220,94 | 220,94 | 220,94 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 46 |  | с. Калинктно «ООШ» | 220,12 | 220,12 | 220,12 | 220,12 | 220,12 | 220,12 | 220,12 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 47 |  | с. Калинкино, д/сад | 227,78 | 227,78 | 227,78 | 227,78 | 227,78 | 227,78 | 227,78 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Итого: |  |  | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |

Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети,

величина технологических потерь

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м² |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Котельная № 1 | Промышленновский р-н, п. Плотниково, ул. Майская, 1А | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 8982,60 | 8982,60 | 8982,60 | 8982,60 | 8982,60 | 8982,60 | 8982,60 | 9017,90 | 9017,90 | 9017,90 | 9017,90 | 9017,90 | 9017,90 | 9017,90 |
| 2 | Котельная № 2 | Промышленновский р-н, п. Плотниково, ул. Полевая, 1Б | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 521,90 | 521,90 | 521,90 | 521,90 | 521,90 | 521,90 | 521,90 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 |
| 3 | Котельная № 3 | Промышленновский р-н, д. Колычево, ул. Весенняя, 12А | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 151,40 | 151,40 | 151,40 | 151,40 | 151,40 | 151,40 | 151,40 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 |
| 4 | Котельная № 23 | Промышленновский район, с. Морозово, ул. Кооперативная, 40 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 26 | Промышленновский р-н, д. Уфимцево, пер. Школьный, 3 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 |
| 6 | Котельная № 27 | Промышленновский р-н, с. Лебеди, ул. Центральная, 38 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| 7 | Котельная № 1 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, 1Б | 1,01 | 1,01 | 1,01 | - | - | - | - | 129,00 | 129,00 | 129,00 | - | - | - | - | 45,00 | 45,00 | 45,00 | - | - | - | - |
| 8 | Котельная № 2 | пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 11А | 0,62 | 0,62 | 0,62 | - | - | - | - | 93,40 | 93,40 | 93,40 | - | - | - | - | 22,40 | 22,40 | 22,40 | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 3 | пгт. Промышленная, ул. Весенняя, 40Б | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 484,80 | 484,80 | 484,80 | 484,80 | 484,80 | 484,80 | 484,80 | 223,30 | 223,30 | 223,30 | 223,30 | 223,30 | 223,30 | 223,30 |
| 10 | Котельная № 10 | пгт. Промышленная, ул. Октябрьская, 2Г | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 148,50 |
| 11 | Котельная № 11 | пгт. Промышленная, ул. Механическая, 4А | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1781,00 | 1781,00 | 1781,00 | 1781,00 | 1781,00 | 1781,00 | 1781,00 | 1266,60 | 1266,60 | 1266,60 | 1266,60 | 1266,60 | 1266,60 | 1266,60 |
| 12 | Котельная № 13 | пгт. Промышленная, ул. Комарова, 72В | 0,92 | 0,92 | 0,92 | - | - | - | - | 326,20 | 326,20 | 326,20 | - | - | - | - | 102,40 | 102,40 | 102,40 | - | - | - | - |
| 13 | Котельная № 14 | пгт. Промышленная, ул. Некрасова, 20Д | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 453,60 | 453,60 | 453,60 | 453,60 | 453,60 | 453,60 | 453,60 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 |
| 14 | Котельная № 16 | пгт. Промышленная, ул. Рябиновая, 3Б | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1248,80 | 1248,80 | 1248,80 | 1248,80 | 1248,80 | 1248,80 | 1248,80 | 1196,50 | 1196,50 | 1196,50 | 1196,50 | 1196,50 | 1196,50 | 1196,50 |
| 15 | Котельная № 18 | пгт. Промышленная, ул. Фасадная, 7Б | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 61,10 |
| 16 | Котельная № 1 | Промышленновский р-н, с. Окунево, ул. Садовая, 10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 |
| 17 | Котельная № 2 | Промышленновский р-н, с. Окунево, ул. Почтовый, 12 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| 18 | Котельная № 3 | Промышленновский р-н, с. Окунево, пер. Вокзальный, 6 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 19 | Котельная № 4 | Промышленновский р-н, д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108Б | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| 20 | Котельная № 11 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Заречная, 82Г | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 513,40 | 513,40 | 513,40 | 513,40 | 513,40 | 513,40 | 513,40 | 691,00 | 691,00 | 691,00 | 691,00 | 691,00 | 691,00 | 691,00 |
| 21 | Котельная № 12 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Центральная, 96Б | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 301,90 | 301,90 | 301,90 | 301,90 | 301,90 | 301,90 | 301,90 | 222,10 | 222,10 | 222,10 | 222,10 | 222,10 | 222,10 | 222,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | Котельная № 13 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Центральная, 43К | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 23 | Котельная № 14 | Промышленновский р-н, д. Шуринка, пер. Школьный, 5А | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| 24 | Котельная № 15 | Промышленновский р-н, с. Журавлево, ул. Центральная, 47Г | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 39,70 | 39,70 | 39,70 | 39,70 | 39,70 | 39,70 | 39,70 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 45,30 |
| 25 | Котельная № 19 | Промышленновский р-н, с. Ваганово, ул. Центральная,22А | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 |
| 26 | Котельная № 20 | Промышленновский р-н, с. Ваганово, ул. Центральная, 3Б | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
| 27 | Котельная № 21 | Промышленновский р-н, д. Прогресс, ул. Центральная, 3Б | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| 28 | Котельная № 5 | Промышленновский р-н, д. Усть-Тарьсма, ул. Школьная, 30 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 29 | Котельная № 6 | Промышленновский р-н, с. Титово, ул. Советская, 57А | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 198,80 | 198,80 | 198,80 | 198,80 | 198,80 | 198,80 | 198,80 | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 94,20 |
| 30 | Котельная № 7 | Промышленновский район, д. Усть-Каменка, ул. Центральная, 54, пом. 1 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 |
| 31 | Котельная № 8 | Промышленновский р-н, с. Васького, ул. Новая, 1 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 |
| 32 | Котельная № 9 | Промышленновский р-н, п. ст. Падунская, ул. Калинина, 15 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 |
| 33 | Котельная № 10 | Промышленновский р-н, д. Степные Озерки, ул. Школьная, 1 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| 34 | Котельная № 15 | Промышленновский р-н, пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 35А | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 4566,90 | 4566,90 | 4566,90 | 4566,90 | 4566,90 | 4566,90 | 4566,90 | 10564,70 | 10564,70 | 10564,70 | 10564,70 | 10564,70 | 10564,70 | 10564,70 |
| 35 | Котельная № ЭЧ-17 | пгт. Промышленная, Коммунистическая, 13А | 1,48 | 1,48 | 1,48 | - | - | - | - | 134,50 | 134,50 | 134,50 | - | - | - | - | 144,30 | 144,30 | 144,30 | - | - | - | - |
| 36 | Котельные Терморобот (12 шт.) | c. Морозово, ул. Кооперативная, 40 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 |  | с. Краснинское, ул. Центральная, 8Б, СОШ | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 38 |  | с. Краснинское, ул. Советская, 3А, д/сад | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 39 |  | с. Краснинское, ул. Центральная, 11, ДК | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 40 |  | п. Соревнование, ООШ | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 41 |  | д. Пор-Искитим, ООШ | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 42 |  | д. Каменка, ООШ | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 43 |  | с. Краснинское, ул. Спортивная, 2А, Больница | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 44 |  | с. Труд, ул. Школьная, 11, ООШ | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 45 |  | с. Ваганово, ДК | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 80,90 | 80,90 | 80,90 | 80,90 | 80,90 | 80,90 | 80,90 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
| 46 |  | с. Калинктно «ООШ» | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 47 |  | с. Калинкино, д/сад | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Итого: |  |  | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 21539,50 | 21539,50 | 21539,50 | 21539,50 | 21539,50 | 21539,50 | 21539,50 | 24959,10 | 24959,10 | 24959,10 | 24959,10 | 24959,10 | 24959,10 | 24959,10 |

Приложение № 19 к протоколу № 58

заседания правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 14.11.2017

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015-2021 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Бреусов Владимир Львович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: 8 (3842) 68-18-50 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Промышленновского района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Кемеровская область, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, 23а |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Промышленновского муниципального района Денис Павлович Ильин |
| Дата согласования инвестиционной программы | 13.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | (384-42) 7-40-84 |

Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2015-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реа-лиза-ции меро-прия-тия | Год окон-чания реали-зации меро-прия-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего план с учетом освое-ния 2015-2016 | Про-финан-сиро-вано к 2015 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | План на 2015 | Про-финан-сирова-но в 2015 | План на 2016 | Про-финан-сирова-но в 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проектирование и строительство тепловой сети d = 50-250 м (надземная прокладка) | Обеспечение тепловой энергией потребителей | Тепловая сеть d=50-250 мм (надземная прокладка) в границах Промышленновского муниципального района | Диаметр | мм | - | 80-100 | 2017 | 2017 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | - | 0,242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | п. Соревнование. МБОУ «Соревнованская ООШ» | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 300 | 2015 | 2016 | 4810 | 0 | 5267 | 4429 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | д. Пор-Искитим, МБОУ «Пор-Искитимская ООШ» | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 300 | 2015 | 2016 | 3990 | 0 | 5366 | 3643 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Монтаж котельной Терморобот ТР-200 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | д. Каменка. МОУ «Каменская ООШ» | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 200 | 2015 | 2016 | 4906 | 0 | 5756 | 4539 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Монтаж котельной Терморобот 2х60 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Краснинское, Участковая больница по адресу: ул. Спортивная, 2 а | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 120 | 2015 | 2016 | 7575 | 0 | 5602 | 7108 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Краснинское. Краснинский СДК, ул. Центральная, 11 | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 300 | 2015 | 2016 | 4602 | 0 | 4923 | 4207 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6. | Монтаж котельной Терморобот ТР-200 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Краснинское. «Краснинский ООШ», ул.Центральная, 8 б | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 200 | 2015 | 2016 | 6890 | 0 | 5947 | 6433 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | Монтаж котельной Терморобот ТР-150 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Краснинское. МБДОУ «Краснинский д/сад», ул. Советская, 3 а | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 150 | 2015 | 2016 | 3932 | 0 | 4025 | 3593 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8. | Монтаж котельной Терморобот ТР-150 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Труд. «ООШ», ул. Школьная, 11 | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 150 | 2015 | 2016 | 4406 | 0 | 5197 | 4058 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9. | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Ваганово. Вагановский ДК | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 300 | 2015 | 2016 | 4165 | 0 | 5194 | 3773 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.10. | Монтаж котельной Терморобот ТР-2х150 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Калинкино, «ООШ» | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 300 | 2015 | 2016 | 6154 | 0 | 5392 | 5589 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2.11. | Монтаж котельной Терморобот ТР-40 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Калинкино, д/сад. | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 40 | 2015 | 2016 | 4169 | 0 | 4370 | 3805 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2.12. | Монтаж котельной терморобот Т Р-100 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Морозово, ул. Кооперативная, 40 (Школа) | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 100 | 2016 | 2016 | 6230 | 0 | 0 | 0 | 306 | 6230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64379 | 0 | 57039 | 51177 | 306 | 10652 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2550 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство тепловых сетей для подключения котельной № 1 от котельной № 18, № 2 от № 18, № ЭЧ-17 от № 18, № 13 от № 14 | Повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, Промышленновский муниципальный район | Протяженность | км | 0 | 1,22 | 2017 | 2017 | 11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.2 | Строительство тепловой сети от ул. Кузбасская до ул. Транспортная пгт. Промышленная | Повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, от ул. Кузбасская до ул. Транспортная, от котельной № 15 до котельной № 11 | Протяженность | км | 0 | 0,159 | 2019 | 2019 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Строительство тепловой сети о т котельной № 15 до котельной № 11 пгт. Промышленная |  |  |  |  | 0 | 0,835 |  |  | 19693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19693 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11383 | 0 | 22038 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Замена котлов КВ-2,5-95 ШП на КВ-Ф-4,0 - 1 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | п. Плотниково, ул. Майская, 1 а, котельная № 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 15,7 | 15,7 | 2020 | 2020 | 6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6011 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.2.2 | Установка системы ХВО | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | п. Плотниково, ул. Полевая, 1б, котельная № 2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,6 | 2,9 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3 | Установка системы ХВО | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | д. Колычево, ул. Весенняя, 12 а, котельная № 3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,3 | 1,6 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Замена НР-18 и КВ-0,7 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул Весенняя, 40 б, котельная № 3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,35 | 1,5 | 2015 | 2015 | 742 | 0 | 811 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Замена котлов КВр и НР-18 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул. Октябрьская, 2 г, котельная № 10 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,35 | 1,5 | 2015 | 2015 | 824 | 0 | 811 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Замена конвейера шлакозолоудаления | Повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул. Механическая, 4 а, котельная № 11 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,5 | 3,5 | 2015 | 2015 | 1747 | 0 | 0 | 1747 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Строительство закрытого угольного склада пгт. Промышленная кот. № 11 | Повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул Механическая, 4 а, котельная № 11 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | 2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Замена конвейера углеподачи | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул. Рябиновая, 3 б, котельная № 16 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 8,3 | 8,3 | 2015 | 2021 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена конвейера шлакозолоудаления |  |  |  |  |  |  |  |  | 1624 | 0 | 0 | 1624 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена котла КВр-2,5 ШП в сборе на КВ-Ф-4,0 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6011 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Реконструкция угольного склада котельной №16 | Повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул. Рябиновая, 3 б, котельная № 16 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | 2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Установка котла КВ-Ф-3,0-95 - 1 шт. | Увеличение установленной мощности с целью подключения новых потребителей | пгт. Промышленная, ул. Фасадная, 7б, котельная №18 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 5 | 7,5 | 2017 | 2017 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.11 | Замена конвейера шлакозолоудаления | Повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 35а, котельная № 15 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 22,74 | 22,74 | 2016 | 2016 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.12 | Замена котлов на КВр-0,2 и КВр-0,4 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Окунево, пер. Вокзальный, 6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,65 | 0,6 | 2015 | 2015 | 569 | 0 | 1220 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.13 | Замена котлов НР-18 на КВр-1,6 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул. Некрасова, 20 д, котельная № 14 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,05 | 3,56 | 2017 | 2017 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.14 | Установка системы ХВО | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | д. Усть-Тарьсма, ул. Школьная, 30, котельная № 5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,6 | 2,6 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.15 | Установка системы ХВО | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Титово, ул. Советская, 57а, котельная № 6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,32 | 1,6 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.16 | Установка системы ХВО | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Васького, ул. Новая, 1, котельная № 8 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,3 | 1,3 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.17 | Замена котлов КВС-0,93 и КВр-0,8 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | п. ст. Падунская, ул. Калинина, 15, котельная № 9 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,73 | 1,6 | 2015 | 2016 | 1647 | 0 | 76 | 1647 | 1546 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.18 | Замена котлов КВр-0,8 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Тарасово, ул. Заречная, 82 г, котельная № 11 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,2 | 3,2 | 2015 | 2016 | 2348 | 0 | 0 | 1372 | 1622 | 976 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.19 | Замена котлов КВр-0,8 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Тарасово, ул. Центральная, 96б, котельная № 12 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,4 | 2,4 | 2015 | 2015 | 1629 | 0 | 0 | 1629 | 1622 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.20 | Установка системы ХВО | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | д. Шуринка, пер. Школьный, 5а, котельная № 14 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,3 | 1,6 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22 |  |  | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.21 | Замена котлов КВр-0,66 и КВр-0,2 на КВр-0,2 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Журавлево, ул. Центральная, 47г, котельная № 15 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,86 | 0,4 | 2015 | 2015 | 1270 | 0 | 0 | 1270 | 1128 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.22 | Установка системы ХВО | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Ваганово, ул. Центральная, 3б, котельная № 20 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,3 | 1,6 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.23 | Замена котлов Сибирь-7М на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Лебеди, ул. Центральная, 38, котельная № 27 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,6 | 1,6 | 2015 | 2015 | 1672 | 0 | 0 | 1672 | 1622 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43428 | 0 | 2918 | 13096 | 17674 | 4381 |  | 8801 |  | 5128 |  | 0 | 6011 |  |  | 6011 |  | 0 | 0 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141228 | 0 | 59957 | 64273 | 17980 |  | 15033 | 22734 | 5128 |  | 22038 |  |  | 6011 | 6011 |  | 0 |  |  | 2550 |

| Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2015-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения 2015 г. | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,21815 | 0,21815 | 0,21815 | 0,21815 | 0,21815 | 0,21815 | 0,21815 | 0,21815 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,0 | 0,304 | 0,00 | 0,304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения, всего, в т.ч. | % | 31,8 | 36,93 | 28,4 | 29,8 | 30,9 | 33,3 | 34,42 | 36,93 |
|  | - износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 31,8 | 41,7 | 33,4 | 35,1 | 36,8 | 38,4 | 40,1 | 41,7 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 21539,5 | 21539,5 | 21539,5 | 21539,5 | 21539,5 | 21539,5 | 21539,5 | 21539,5 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 24959,11 | 24959,11 | 24959,11 | 24959,11 | 24959,11 | 24959,11 | 24959,11 | 24959,11 |
|  |  | м³ для пара | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |  |  |  |

| Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2015-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство и передача тепла |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Собственные средства | 2 161 | 2 161 | 0 | 0 | 2 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 2 161 | 2 161 | 0 | 0 | 2 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 103 531 | 103 531 | 54 469 | 12 740 | 7 458 | 0 | 18 676 | 5 094 | 5 094 |
| 2.1 | кредиты | 103 531 | 103 531 | 54 469 | 12 740 | 7 458 | 0 | 18 676 | 5 094 | 5 094 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 13 992 | 13 992 | 0 | 0 | 9 647 | 4 345 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 119 684 | 119 684 | 54 469 | 12 740 | 19 266 | 4 345 | 18 676 | 5 094 | 5 094 |

Приложение № 20 к протоколу № 58

заседания правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 14.11.2017

Пояснительная записка к внесению изменений в инвестиционную программу ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

Для ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке                               г. Междуреченск, ИНН 4250003450, в сфере теплоснабжения постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 383 утверждена инвестиционная программа на 2016-2018 годы в размере 27 530,3 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 16 832,0 тыс. руб. и из прибыли, направленной на инвестиции, 10 698,3 тыс. руб.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.06.2017 №102 утверждена изменённая инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы в размере 27 530,4 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 17 307,19 тыс. руб. и из прибыли, направленной на инвестиции, 10 223,21 тыс. руб.

На данный момент хранение угля на угольном складе осуществляется под открытым небом, что приводит к ухудшению его качества под воздействием атмосферных факторов и как следствие увеличению расхода топлива на отпущенную тепловую энергию и ухудшению его проходимости по тракту углеподачи. Кроме того, большинство работ на данном складе выполняется вручную, а так как склад находится под открытым небом, то работа персонала значительно усложняется.

Так же, на вышеуказанном складе наблюдается значительная деформация несущих ферм, существует риск обрушения кровли склада, прекращения подачи топлива в котлы.

Учитывая необходимость реконструкции угольного склада предприятие предложило перенести реконструкцию холодного цеха котельной с устройством в нем склада товарно-материальных ценностей и пристройки гаража на 2019-2023 годы и выполнить в течении 2018 года реконструкцию угольного склада.

В связи с этим, ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с просьбой согласовать изменения инвестиционной программы и представило изменённую инвестиционную программу на 2016-2018 годы в размере 33 286,36 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 20 924,70 тыс. руб., из прибыли, направленной на инвестиции 12 361,66 тыс. руб. (Таблица 1).

Таблица1

Финансовый план ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово)                                      на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения                      на 2016-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 33 286,36 | 8 015,6 | 9 142,8 | 16 127, 96 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 20 924,70 | 5 610,7 | 6085,8 | 9 228,20 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 12 361,66 | 2 404,9 | 3057,0 | 6 899,76 |

Инвестиционная программа соответствует пунктам 7 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410.

Мероприятие по реконструкции угольного склада относится к мероприятиям по реконструкции и перевооружению источников теплоснабжения, а так как, согласно п. 10 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» не содержит подобных мероприятий, то вышеуказанная реконструкция угольного склада не учтена в схеме теплоснабжения Междуреченского городского округа.

Программа согласована заместителем Главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Сдвижковой Л.В.

В качестве обосновывающих материалов представлена пояснительная записка, техническое заключение ООО «Промэкс» по результатам проведения технического обследования металлического угольного склада Междуреченской котельной, фото угольного склада, расчет амортизационных отчислений, сметные расчеты, сводный сметный расчет, проект угольного склада.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает согласовать изменения в инвестиционной программе ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск на 2016-2018 годы (Таблица 2).

Таблица 2

Справка об изменении мероприятий утвержденной РЭК инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово)  на потребительском рынке г. Междуреченск, в части производства и передачи тепловой энергии на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб. |  |  | Объем финансирования измененной программы, тыс. руб. |  |  | Год реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источники финансирования |  | Всего | Источники финансирования |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  |  | Амортиза-ция | Прибыль |  | Амортиза-ция | Прибыль |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Внедрение системы контроля рабочих параметров на котлоагрегате №2 (СМР, ПНР). | 1374,40 | 16 832 | 10 698,3 | 1374,40 | 20 924,70 | 12 361,66 | Х | - | - |
| 3 | Установка экономайзера на котлоагрегате №2 (СМР). | 1892,46 |  |  | 1892,46 |  |  | Х | - | - |
| 5 | Приобретение экскаватора-погрузчика ЭБП-11М на базе трактора "Беларус-92П". | 1 360,17 |  |  | 1 360,17 |  |  | Х | - | - |
| 6 | Реконструкция комплекса зданий и сооружений Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго», площадью 3766 кв.м., инв. №008127 (реконструкция угольного склада, 2-я и 3-я очереди) (СМР). | 10856,94 |  |  | 20422,9 |  |  | - | - | Х |
| 7 | Реконструкция комплекса зданий и сооружений Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго», площадью 3766 кв.м., инв.№008127 (реконструкция холодного цеха котельной с устройством в нем склада товарно-материальных ценностей и пристройкой гаража) (ПИР, СМР). | 3809,98 |  |  | 0,00 |  |  | - | - | Х |
| 8 | Приобретение оргтехники для производственных нужд (МФУ Xerox WorkCentre 7830 с тандемным лотком - 2 шт.). | 109,41 |  |  | 109,41 |  |  | Х | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Приобретение blade-сервера (2 шт.). | 154,32 |  |  | 154,32 |  |  | Х | - | - |
| 10 | Приобретение системы хранения баз данных EMC VNX | 343,31 |  |  | 343,31 |  |  | Х | - | - |
| 11 | Установка газоанализаторов на котлы №№ 1, 3 (СМР). | 535,68 |  |  | 535,68 |  |  | Х | - | - |
| 12 | Установка преобразователей частоты на электродвигатели вентиляторов возврата уноса котлов №» 1, 3 (СМР, ПНР). | 296,46 |  |  | 296,46 |  |  | Х | - | - |
| 13 | Установка преобразователей частоты на электродвигатели забрасывателей топлива котлов №№ 1,2,3 (СМР, ПНР). | 267,68 |  |  | 267,68 |  |  | Х | - | - |
| 14 | Внедрение автоматизированной системы контроля и учёта параметров работы котельной (ПИР, СМР, ПНР). | 1 001,02 |  |  | 1 001,02 |  |  | Х | - | - |
| 15 | Монтаж параллельной схемы включения водяного экономайзера на котле №1 | 253,98 |  |  | 253,98 |  |  | Х | - | - |
| 16 | Установка регулирующих клапанов на обводных трубопроводах водяных экономайзеров котлов №№ 2, 3 | 426,78 |  |  | 426,78 |  |  | Х | - | - |
|  | Строительство двух участков тепловой сети: от ТК-7 до ТК-26, от ТК-4 до ТК-10 | 1874,72 |  |  | 1874,72 |  |  |  | Х |  |
|  | Разработка технической документации по техническому перевооружению Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго", строительству и техническому перевооружению тепловых сетей | 1378,13 |  |  | 1378,13 |  |  |  | Х |  |
|  | Техническое перевооружение Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" (техническое перевооружение группы сетевых насосов, увеличение диаметра трубопроводов сетевой воды внутри котельной) | 5889,87 |  |  | 5889,87 |  |  |  | Х |  |
| Профинансировано к 2016 году |  | 4 294,94 |  |  | 4 294,94 |  |  | - |  |  |
| Всего: |  | 27 530,4 | 17 307,19 | 10 223,21 | 33 286,36 | 20 924,70 | 12 361,66 | - |  |  |

Приложение № 21 к протоколу № 58

заседания правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 14.11.2017

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО ХК «СДС-Энерго»

на потребительском рынке г. Междуреченск

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал. |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии (теплоносителя) к материальной характеристике тепловой сети, Гкал(м3)/м2. |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям, Гкал (м3). |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 190,64 | 190,63 | 189,66 | 177,29 | 3,05(3,77) | 3,05(3,77) | 3,05(3,77) | 3,05(3,77) | 6984(8812) | 7137(8835) | 7137(8835) | 7137(8835) |

Приложение № 22 к протоколу № 58

заседания правления региональной энергетической комиссии

Кемеровской области от 14.11.2017

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО ХК «СДС-Энерго» на потребительском рынке г. Междуреченск

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО ХК «СДС-Энерго» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 -2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Начальник ПТО ООО «ХК «СДС-Энерго» Шмицлер М.Е. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | (83842) 57-41-44, 8-923-508-33-14 Email: m.shmicler@sdsenergo.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель региональной энергетической комисии Кемеровской области Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел: (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Междуреченского Муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652870, г. Междуреченск, Кемеровская область, пр. Строителей, 20 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Междуреченского городского поселения Шелковников М.Н. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 13.03.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. 8 (38475) 2-75-75 |

Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» на потребительском рынке

г. Междуреченск сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего, тыс. руб. | Профи-нанси-ровано к 2016г | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси-рования | В т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реали-зации меро-приятия | после реализации меро-приятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство двух участков тепловой сети Ду150: от ТК-7 до ТК-26, от ТК-4 до ТК-10 | Переключение 8-ми домов от сетей ПАО «Тепло» | г. Междуре-ченск, квартал № 46 | протяженность | м м | 0,0 0,0 | 46,5 46,0 | 2017 | 2017 | 2212,17 | 0,00 | 0,00 | 2212,17 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Разработка технической документации по техническому перевооружению Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго», строительству и техническому перевооружению тепловых сетей | Переключение 8-ми домов от сетей ПАО «Тепло», подключение объекта ОАО «РЖД» | г. Междуре-ченск, квартал № 46. Междуречен-ская котель-ная ООО ХК «СДС-Энерго» | - | - | - | - | 2017 | 2017 | 1626,20 | 0,00 | 0,00 | 1626,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Техническое перевооружение Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» (техническое перевооружение группы сетевых насосов, увеличение диаметра трубопроводов сетевой воды внутри котельной) | Переключение 8-ми домов от сетей ПАО «Тепло». Подключение объекта ОАО «РЖД» | Междуре-ченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» | Расход теплоносителя | м3/ч | 480 | 720 (ориен-тиро-вочно) | 2017 | 2017 | 6950,05 | 0,00 | 0,00 | 6950,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10788,40 | 0,00 | 0,00 | 10788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Внедрение системы контроля рабочих параметров на котлоагрегате № 2 (СМР, ПНР) | Повышение надежности и экономичности работы котлов | Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» | мощность | кВт | 111 | 78 | 2016 | 2016 | 1621,79 | 0,00 | 1621,79 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Установка экономайзера на котлоагрегате № 2 (СМР) | Повышение экономичности работы котла. | Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» | КПД | % | 71 | 81 | 2016 | 2016 | 2233,10 | 0,00 | 2233,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Приобретение экскаватора-погрузчика ЭБП-11М на базе трактора «Беларус-92П» | Повышение надежности теплоснабжения потребителей | Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 1605,00 | 0,00 | 1605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Реконструкция комплекса зданий и сооружений Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго», площадью 3766 м² инв. № 008127 (реконструкция угольного склада, 2-я и 3-я очереди) (СМР) | Повышение надежности теплоснабжения потребителей | Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» | - | - | - | - | 2018 | 2018 | 24099,02 | 5068,03 | 0,00 | 0,00 | 19030,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Приобретение оргтехники для производственных нужд (МФУ Xerox WorkCentre 7830 с тандемным лотком 2шт.) | Организация рабочих мест | Центральный офис г. Кемерово | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 129,12 | 0,00 | 129,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Приобретение blade-сервера (2 шт.) | Организация рабочих мест | Центральный офис г. Кемерово | скорость доступа | Гб | 54 | 126 | 2016 | 2016 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Приобретение системы хранения баз данных EMC VNX | Организация рабочих мест | Центральный офис г. Кемерово | память | Тб | 11 | 31 | 2016 | 2016 | 405,11 | 0,00 | 405,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | Установка газоанализаторов на котлы № Ns 1,3 (СМР) | Повышение экономичности работы котлов | Междуреченская котельная ОООХК «СДС- Энерго» | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 632,10 | 0,00 | 632,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.9. | Установка преобразователей частоты на электродвигатели вентиляторов возврата уноса котлов № 1, 3 (СМР) | Повышение экономичности работы котлов | Междуреченская котельная ОООХК «СДС- Энерго» | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 349,82 | 0,00 | 349,82 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10. | Установка преобразователей частоты на электродвигатели забрасывателей топлива котлов № 1, 2, 3 (СМР) | Повышение экономичности работы котлов | Междуреченская котельная ОООХК «СДС- Энерго» | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 315,86 | 0,00 | 315,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11. | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета параметров работы котельной (СМР, ПНР) | Повышение экономичности работы котлов | Междуреченская котельная ОООХК «СДС- Энерго» | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 1181,16 | 0,00 | 1181,16 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12. | Монтаж параллельной схемы включения водяного экономайзера на котле № 1 (СМР) | Повышение экономичности работы котлов | Междуреченская котельная ОООХК «СДС- Энерго» | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 299,66 | 0,00 | 299,66 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13. | Установка регулирующих клапанов на обводных трубопроводах водяных экономайзеров котлов № 1, 2, 3 (СМР) | Повышение надёжности теплоснабжения | Междуреченская котельная ОООХК «СДС- Энерго» | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 503,60 | 0,00 | 503,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33557,40 | 5068,03 | 9458,40 |  | 0,00 | 19030,99 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44345,80 | 5068,03 | 9458,40 | 10788,40 |  | 19030,99 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» на потребительском рынке г. Междуреченск

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факти-ческие значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,19064 | 0,17729 | 0,19063 | 0,18966 | 0,17729 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | 5,29 | - | 5,29 | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы: потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % | 28,88% | 41,09% | 31,01% | 36,46% | 41,09% |
|  |  | Гкал в год | 6984 | 7137 | 7137 | 7137 | 7137 |
| 5. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % от полезного отпуска тепловой энергии | 15,84 | 14,06 | 15,88 | 15,88 | 14,06 |
|  |  | тонн в год для воды | 8812,00 | 8835,06 | 8835,06 | 8835,06 | 8835,06 |
| 6. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | м3 для пара | - | - | - | - | - |

Финансовый план ООО ХК «СДС-Энерго»

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | Произ-водство пара и горячей воды | Водо-снабжение и водо-отведение |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Собственные средства | 33 286,36 | 0,00 | 33 286,36 | 8 015,6 | 9 142,8 | 16 127, 96 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 20 924,70 | 0,00 | 20 924,70 | 5 610,7 | 6 085,8 | 9 228,20 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 12 361,66 | 0,00 | 12 361,66 | 2 404,9 | 3 057,0 | 6 899,76 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 33 286,36 | 0,00 | 33 286,36 | 8 015,6 | 9 142,8 | 16 127, 96 |