3

[image: image1.png]



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «16» октября 2018 г. № 263
г. Кемерово

Об утверждении нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Комфорт» (п.г.т. Тяжинский) на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                          «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  постановляет:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Комфорт» 
(п.г.т. Тяжинский), ИНН 4213011357 на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
                  И.о. председателя региональной  

энергетической комиссии Кемеровской области                           О.А. Чурсина
Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области 

от «16» октября 2018 г. № 263
Нормативы технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Комфорт» Кемеровской области на 2018 год
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3)
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	МУП «Комфорт» 
(п.г.т. Тяжинский), 

ИНН 4213011357
	теплоноситель - пар

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - конденсат

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - вода

	
	5 694,863
	10,094
	0,000


