1
7

[image: image1.png]



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» октября 2018 г. № 302
г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы 
ООО ХК «СДС-Энерго» на потребительском рынке  

г. Междуреченск в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования                          и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО ХК «СДС-Энерго»               на потребительском рынке г. Междуреченск, ИНН 4250003450, в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
   Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта 
Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «30» октября 2018 г. № 302
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО ХК «СДС-Энерго» на потребительском рынке г. Междуреченск
	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
	ООО ХК «СДС-Энерго»

	Местонахождение регулируемой организации
	650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2019 -2023 годы

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Начальник ПТО 
ООО «ХК «СДС-Энерго» Леонтьев М.В.

	Контактная информация лица, ответственного

за разработку инвестиционной программы
	(83842) 57-41-44, 8-923-539-40-61 
Email: m.leontyev@sdsenergo.ru

	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области

	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
	650993, г. Кемерово, Н. Островского ул., 32, 

	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
	Председатель 
Малюта Дмитрий Владимирович

	Дата утверждения инвестиционной программы
	___.10 .2018

	Контактная информация лица, ответственного 
за утверждение инвестиционной программы
	тел: + 7 (3842) 36-28-28

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация Междуреченского Муниципального района

	Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
	652870, г. Междуреченск,
Кемеровская область, пр. Строителей, 20

	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
	Заместитель Главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкова

	Дата согласования инвестиционной программы
	23.04.2018

	Контактная информация лица, ответственного 
за согласование инвестиционной программы
	тел. +7 (38475) 4-84-04


Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» на потребительском рынке 
г. Междуреченск сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприя-тия
	Год окончания реализации мероприя-тия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профи-нансиро-вано к 2019
	в т.ч. по годам
	Остаток финансиро-вания
	в т.ч. за счет платы за подключе-ние

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприя-тия
	после реализации мероприя-тия
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1.1.
	Разработка проекта на реконструкцию тепловых сетей в целях увеличения пропускной способности в направлении ЦТП-1 (ПИР), (инв.
 № 00000645)
	Увеличение пропускной способности тепловых сетей
	Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»
	пропускная способность
	м³/ч
	60
	120
	2019
	2019
	738,13
	0,00
	738,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	3.1.2.
	Реконструкция тепловых сетей от ТК-23 до ТК-24 с увеличением  диаметра с Ду300мм до Ду400мм (протяженностью 268 м в однотрубном исполнении), (инв. 
№ 00000645)
	Увеличение пропускной способности тепловых сетей
	Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»
	пропускная способность
	м³/ч
	60
	120
	2023
	2023
	 4 800,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 800,12
	0,00
	-

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1.
	Реконструкция схемы топливоподачи (механизация) - установка навеса над открытой частью угольного склада с приёмным бункером топливоподачи, (инв.
 № 00000634)
	Повышение надежности теплоснабже-ния потребителей, уход от ручного труда
	Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»
	снижение расхода топлива
	-
	-
	-
	2018
	2019
	 5 141,50
	460,00
	 4 681,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.2.2.
	Замена топки РПК на топку ТЛЗ-2,7/4,0 на котле №1 (работа "под ключ" (ПИР, оборудование, СМР, ПНР)), (инв. № 00000614)
	Повышение экономичности работы котла
	Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»
	снижение расхода топлива
	т
	12378
	12295
	2019
	2019
	 6 532,32
	0,00
	 6 532,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3.2.3.
	Замена трансформаторов ТМ -1000 кВА и ТМЗ-630 кВА на ТМГ-1600кВА*2
	Повышение надежности теплоснабже-ния потребителей.
	Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»
	-
	-
	-
	-
	2019
	2019
	 1 149,85
	0,00
	 1 149,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 3.2.4.
	Реконструкцию холодного цеха с устройством гаража и административно-бытовых помещений (три этапа), 
(инв. №00000634)
	Повышение надежности теплоснабжения потребителей
	Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»
	-
	-
	-
	-
	2017
	2022
	33 921,89
	1380
	0,00
	13 262,34
	9 367,79
	9 911,76
	0,00
	0,00
	-

	 3.2.5.
	Приобретение МФУ Xerox 7830
	Организация рабочих мест
	Центральный офис 
г. Кемерово
	скорость доступа, увеличение памяти
	-
	-
	-
	2020
	2020
	47,92
	0,00
	0,00
	47,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	 3.2.6.
	Приобретение ПК (Моноблок)
	Организация рабочих мест
	Центральный офис 
г. Кемерово
	скорость доступа, увеличение памяти
	-
	-
	-
	2021
	2021
	34,54
	0,00
	0,00
	0,00
	34,54
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Всего по группе 3.
	52 366,27
	1840,00
	13 101,80
	13 310,25
	9 402,33
	9 911,76
	4 800,12
	0,00
	-

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО по программе
	52366,27
	1 840,00
	13 101,80
	13 310,25
	9 402,33
	9 911,76
	4 800,12
	0,00
	-


Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено 
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» на потребительском рынке г. Междуреченск
 в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Факти-ческие значения
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утверж-денный период
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1.
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	кВт·ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	т.у.т./Гкал
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177

	
	
	т.у.т./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
	%
	34,47
	47,84
	37,80
	42,71
	50,25
	53,73
	47,84

	5
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал в год
	9 247
	9 475
	9 247
	9 247
	9 247
	9 247
	9 475

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	17,64
	18,30
	17,86
	17,86
	17,86
	17,86
	18,30

	6.
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	м3  для пара
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тонн в год для воды
	11 263
	12 063
	11 263
	11 263
	11 263
	11 263
	12 063

	7.
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:
	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	-
	-
	-
	-
	-
	
	


Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
ООО ХК «СДС-Энерго» на потребительском рынке г. Междуреченск 

	Наименование объекта
	Показатели надежности

	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 

в результате технологических нарушений на тепловых сетях 

на 1 км  тепловых сетей
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 

в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Междуреченская котельная 

ООО ХК «СДС-Энерго»
	0,137
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,049
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038


	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал.
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2.
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя

к материальной характеристике тепловой сети, т/м2.

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Междуреченская котельная

ООО ХК «СДС-Энерго»
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	3,59
	3,29
	3,29
	3,29
	3,29
	3,37
	4,26
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,29


	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал 
	Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, т

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Междуреченская котельная

ООО ХК «СДС-Энерго»
	9 247
	9 247
	9 247
	9 247
	9 247
	9 427
	11 263
	11 263
	11 263
	11 263
	11 263
	12 063


Финансовый план ООО ХК «СДС-Энерго» 
в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	Произ-водство пара и горячей воды
	Водо-снабже-ние и водо-отведе-ние
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1.
	Собственные средства
	50 526,26
	0,00
	50 526,26
	13 101,80
	13 310,25
	9 402,33
	9 911,76
	4 800,12

	1.1.
	амортизационные отчисления
	41 432,67
	0,00
	41 432,67
	12 442,00
	11 679,40
	5 401,17
	7 109,98
	4 800,12

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции
	9 093,59
	0,00
	9 093,59
	659,80
	1 630,85
	4 001,16
	2 801,78
	0,00

	1.3.
	средства полученные за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	прочие средства, в т.ч. аренда имущества
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	прочие средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Прочие источники финансирования, 
в т.ч. лизинг
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по программе
	50 526,26
	0,00
	50 526,26
	13 101,80
	13 310,25
	9 402,33
	9 911,76
	4 800,12



