2
10

[image: image1.png]



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» декабря 2018 г. № 754
г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск)
в сфере теплоснабжения на 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск), ИНН 4223117458, в сфере теплоснабжения на 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
   Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта 
Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «27» декабря 2018 г. № 754
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск)
	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт», сокращенное наименование ООО «ТЭР»

	Местонахождение регулируемой организации
	Юридический адрес: 653033, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, 
ул. Институтская, д. 2,
тел. 8(3846) 62-55-66

	Срок реализации инвестиционной программы
	2019 год

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Генеральный директор 
Тимошенкова Н.А.

	Контактная информация лица, ответственного

 за разработку инвестиционной программы
	Начальник ПО Жаров В.В.                  тел. 8(3846) 62-24-85

	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области

	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
	650993, Кемеровская обл.,                             г. Кемерово,                                                 ул. Н. Островского, д. 32

	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
	Председатель Малюта Д.В.

	Дата утверждения инвестиционной программы
	__.декабря 2018

	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
	тел. 8(384-2) 36-28-28

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация г. Прокопьевска

	Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
	653000, Кемеровская обл.,                        г. Прокопьевск, пр. Шахтёров, 41

	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
	Зам. главы г. Прокопьевска по ЖКХ и благоустройству Давыдова Т.В.

	Дата согласования инвестиционной программы
	14.12.2018

	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
	тел. 8(384-6) 67-42-13


Инвестиционная программа

в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнергоремонт» на 2019 год

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Обоснование необходимости
(цель реализации)
	Описание и место расположения
объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профинанн-сировано
к 2019
	в т.ч. по годам
	Остаток финансиро-вания
	в т.ч. за счет платы за подключение

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	
	2019
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1.
	Строительство новой тепловой сети от котельной № 39 до котельной № 85
	Обеспечение тепловой энергией потребителей
	г. Прокопьевск, котельная № 39 ул.  Коксовая,11
	Протяженность
	м/п
	0
	224
	2019
	2019
	13 081,76
	0,00
	13 081,76
	0,00
	0,00

	2.2.
	Проектирование и монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов на котельной № 104
	Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 104     пр. Гагарина, 26а
	Количество
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	14 631,25
	0,00
	14 631,25
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2.
	27 713,02
	0,00
	27 713,02
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1.
	Автоматизация котлов КВТС-20 №1, 3 на котельной № 5
	Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 66, ул. Институтская, 2
	Количество
	шт.
	0
	2
	2019
	2019
	9 197,72
	0,00
	9 197,72
	0,00
	0,00


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3.2.2.
	Реконструкция котельной № 49 с заменой котлов НРс-18 5шт на котел КВм2,5 - 1 шт. для подачи ГВС, конвейер углеподачи и модернизация угольного склада с подбором оборудования закачки угля
	Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а
	Количество
	шт.
	5
	1
	2019
	2019
	6 500,00
	0,00
	6 500,00
	0,00
	0,00

	3.2.3.
	Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы котельной № 6
	Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7
	Расход эл. энергии
	тыс. кВт*ч в год
	65,3
	52,2
	2019
	2019
	330,57
	0,00
	330,57
	0,00
	0,00

	3.2.4.
	Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на тягодутьевой тракт котельных № 6, 76, 104
	Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 6, 76, 104
	Расход эл. энергии
	тыс. кВт*ч в год
	316,8
	221,8
	2019
	2019
	3 207,43
	0,00
	3 207,43
	0,00
	0,00

	3.2.5.
	Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на  насосную установку исходной воды котельной № 6 - 4 шт.
	Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 6 ул. Рождественская, 7
	Расход эл. энергии
	тыс. кВт*ч в год
	902,6
	722,0
	2019
	2019
	532,84
	0,00
	532,84
	0,00
	0,00

	3.2.6.
	Проектирование и замена питательных насосов (12 шт.) на насосы WILO, котельной № 48, 59, 114, 102
	Обеспечение тепловой энергией потребителей
	г. Прокопьевск, котельная № 48, ул. Мартехова, 8
	Расход эл. энергии
	тыс. кВт*ч в год
	1300000
	600000
	2019
	2019
	5 024,39
	0,00
	5 024,39
	0,00
	0,00

	3.2.7.
	Замена насосов рециркуляции ГВС на насосы WILO на котельной № 66 - 2 шт.
	Обеспечение качества ГВС для потребителей
	г. Прокопьевск, котельная № 66, ул. Институтская, 2
	Расход эл. энергии
	кВт*ч
	45
	45
	2019
	2019
	770,34
	0,00
	770,34
	0,00
	0,00

	3.2.8.
	Монтаж ограждения, освещения и видеонаблюдения гидрозолоотвала котельной № 6
	Безопасность объекта топливно-энергетического комплекса
	г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7
	Количество
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	4 454,64
	0,00
	4 454,64
	0,00
	0,00

	3.2.9.
	Приобретение и монтаж котловой ячейки КЕ10-14с № 3 на котельной № 104 - 1шт.
	Обеспечение тепловой энергией потребителей
	г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 26а
	Количество
	Гкал/час
	3,4
	6,0
	2019
	2019
	16 215,01
	0,00
	16 215,01
	0,00
	0,00

	3.2.10.
	Строительство объекта: «Неотапливаемое здание с подкрановыми путями»
	Обеспечение тепловой энергией потребителей
	г. Прокопьевск, котельная № 39 ул. Коксовая,11
	количество
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	7 202,57
	0,00
	7 202,57
	0,00
	0,00


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3.2.11.
	Реконструкция котельной № 31. Проектирование и замена котлов КВм-1,6 и КВм-1,8 на котлы КВм-3,15 на котельной № 31 в количестве 3шт.
	Обеспечение тепловой энергией потребителей
	г. Прокопьевск,  котельная № 31, ул. Оренбургская,1а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	12,6
	12,6
	2019
	2019
	11 923,27
	0,00
	11 923,27
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3.
	65 358,78
	0,00
	65 358,78
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	93 071,80
	0,00
	93 071,80
	0,00
	0,00


Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено 
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Теплоэнергоремонт» в сфере теплоснабжения на 2019 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утвержденный период
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2019

	1.
	Удельный расход электрической энергии 
на транспортировку теплоносителя
	кВт·ч/м3
	-
	-
	26,86

	2.
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	т.у.т./Гкал
	-
	-
	0,1958

	
	
	т.у.т./м3
	-
	-
	-

	3.
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	-
	-
	2,275

	4.
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
	%
	-
	-
	74

	5.
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал в год
	-
	-
	234288

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	-
	-
	24,3

	6.
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям
	м3  для пара
	-
	-
	-

	
	
	тонн в год для воды
	-
	-
	321477

	7.
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия 
на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	-
	-
	-


Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
ООО «Теплоэнергоремонт»
	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели надежности

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя

в результате технологических нарушений на тепловых сетях

на 1 км  тепловых сетей
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений

на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

	
	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	
	2019
	
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	котельная № 6
	-
	0,00
	-
	0,00

	2
	котельная № 5,66
	-
	0,00
	-
	0,00

	3
	котельная № 48
	-
	0,00
	-
	0,00

	4
	котельная № 59
	-
	0,00
	-
	0,00

	5
	котельная № 68
	-
	0,00
	-
	0,00

	6
	котельная № 49
	-
	0,00
	-
	0,00

	7
	котельная № 51
	-
	0,00
	-
	0,00

	8
	котельная № 62
	-
	0,00
	-
	0,00

	9
	котельная № 71
	-
	0,00
	-
	0,00

	10
	котельная № 74
	-
	0,00
	-
	0,00

	11
	котельная № 76
	-
	0,00
	-
	0,00

	12
	котельная № 52
	-
	0,00
	-
	0,00

	13
	котельная № 78
	-
	0,00
	-
	0,00

	14
	котельная № 79
	-
	0,00
	-
	0,00

	15
	котельная № 80
	-
	0,00
	-
	0,00

	16
	котельная № 100
	-
	0,00
	-
	0,00

	17
	котельная № 104
	-
	0,00
	-
	0,00

	18
	котельная № 102
	-
	0,00
	-
	0,00

	19
	котельная № 114
	-
	0,00
	-
	0,00

	20
	котельная № 105
	-
	0,00
	-
	0,00

	21
	Котельная № 28
	-
	0,00
	-
	0,00

	22
	Котельная № 29
	-
	0,00
	-
	0,00

	23
	Котельная № 33
	-
	0,00
	-
	0,00

	24
	Котельная № 38
	-
	0,00
	-
	0,00

	25
	Котельная № 39
	-
	0,00
	-
	0,00

	26
	Котельная № 85
	-
	0,00
	-
	0,00

	27
	Котельная № 25
	-
	0,00
	-
	0,00

	28
	Котельная № 23
	-
	0,00
	-
	0,00

	29
	Котельная № 22
	-
	0,00
	-
	0,00

	30
	Котельная № 20
	-
	0,00
	-
	0,00

	31
	Котельная № 96
	-
	0,00
	-
	0,00

	32
	Котельная № 32
	-
	0,00
	-
	0,00


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	33
	Котельная № 31
	-
	0,00
	-
	0,00

	34
	Котельная № 94
	-
	0,00
	-
	0,00

	35
	Котельная № 42
	-
	0,00
	-
	0,00

	36
	Котельная № 44
	-
	0,00
	-
	0,00

	37
	Котельная № 45
	-
	0,00
	-
	0,00

	38
	Котельная № 46
	-
	0,00
	-
	0,00

	39
	Котельная № 43
	-
	0,00
	-
	0,00


	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал.
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2.
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя

к материальной характеристике тепловой сети, т/м2.

	
	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	
	2019
	
	2019
	
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	котельная № 6
	-
	0,180
	-
	2,49
	-
	4,38

	2
	котельная № 5,66
	-
	0,196
	-
	1,10
	-
	1,57

	3
	котельная № 48
	-
	0,184
	-
	1,40
	-
	0,92

	4
	котельная № 59
	-
	0,202
	-
	1,11
	-
	1,36

	5
	котельная № 68
	-
	0,230
	-
	1,81
	-
	0,76

	6
	котельная № 49
	-
	0,206
	-
	1,26
	-
	0,79

	7
	котельная № 51
	-
	0,231
	-
	0,86
	-
	0,94

	8
	котельная № 62
	-
	0,248
	-
	1,43
	-
	0,82

	9
	котельная № 71
	-
	0,227
	-
	1,22
	-
	0,70

	10
	котельная № 74
	-
	0,225
	-
	1,14
	-
	0,93

	11
	котельная № 76
	-
	0,188
	-
	1,03
	-
	1,45

	12
	котельная № 52
	-
	0,230
	-
	18,83
	-
	9,19

	13
	котельная № 78
	-
	0,227
	-
	7,20
	-
	3,64

	14
	котельная № 79
	-
	0,232
	-
	1,43
	-
	0,56

	15
	котельная № 80
	-
	0,227
	-
	2,15
	-
	1,00

	16
	котельная № 100
	-
	0,233
	-
	1,19
	-
	0,44

	17
	котельная № 104
	-
	0,188
	-
	1,32
	-
	1,31

	18
	котельная № 102
	-
	0,190
	-
	0,87
	-
	0,57

	19
	котельная № 114
	-
	0,185
	-
	2,35
	-
	1,67

	20
	котельная № 105
	-
	0,226
	-
	0,31
	-
	0,16

	21
	Котельная № 28
	-
	0,229
	-
	3,62
	-
	3,48

	22
	Котельная № 29
	-
	0,221
	-
	3,99
	-
	3,20

	23
	Котельная № 33
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	Котельная № 38
	-
	0,225
	-
	3,46
	-
	2,47

	25
	Котельная № 39
	-
	0,178
	-
	4,62
	-
	6,56

	26
	Котельная № 85
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Котельная № 25
	-
	0,223
	-
	3,36
	-
	4,23


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	28
	Котельная № 23
	-
	0,219
	-
	2,68
	-
	5,22

	29
	Котельная № 22
	-
	0,222
	-
	3,29
	-
	3,58

	30
	Котельная № 20
	-
	0,224
	-
	4,81
	-
	2,81

	31
	Котельная № 96
	-
	0,230
	-
	3,61
	-
	2,50

	32
	Котельная № 32
	-
	0,222
	-
	4,92
	-
	4,89

	33
	Котельная № 31
	-
	0,223
	-
	4,58
	-
	4,14

	34
	Котельная № 94
	-
	0,224
	-
	2,57
	-
	3,23

	35
	Котельная № 42
	-
	0,222
	-
	4,12
	-
	3,75

	36
	Котельная № 44
	-
	0,223
	-
	6,05
	-
	2,88

	37
	Котельная № 45
	-
	0,228
	-
	2,00
	-
	2,02

	38
	Котельная № 46
	-
	0,226
	-
	3,18
	-
	2,92

	39
	Котельная № 43
	-
	0,223
	-
	2,91
	-
	3,26


	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
	Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, т

	
	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	
	2019
	
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	котельная № 6
	-
	101379
	-
	178187

	2
	котельная № 5,66
	-
	26081
	-
	37043

	3
	котельная № 48
	-
	6163
	-
	4023

	4
	котельная № 59
	-
	2629
	-
	3207

	5
	котельная № 68
	-
	1379
	-
	576

	6
	котельная № 49
	-
	5148
	-
	3226

	7
	котельная № 51
	-
	3169
	-
	3469

	8
	котельная № 62
	-
	225
	-
	128

	9
	котельная № 71
	-
	1034
	-
	592

	10
	котельная № 74
	-
	1800
	-
	1475

	11
	котельная № 76
	-
	11692
	-
	16526

	12
	котельная № 52
	-
	1533
	-
	748

	13
	котельная № 78
	-
	1590
	-
	805

	14
	котельная № 79
	-
	143
	-
	56

	15
	котельная № 80
	-
	619
	-
	287

	16
	котельная № 100
	-
	294
	-
	107

	17
	котельная № 104
	-
	6819
	-
	6747

	18
	котельная № 102
	-
	2696
	-
	1772

	19
	котельная № 114
	-
	8043
	-
	5707

	20
	котельная № 105
	-
	4
	-
	2

	21
	Котельная № 28
	-
	1464
	-
	1406

	22
	Котельная № 29
	-
	5046
	-
	4050


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	Котельная № 33
	-
	-
	-
	-

	24
	Котельная № 38
	-
	1833
	-
	1310

	25
	Котельная № 39
	-
	8898
	-
	12646

	26
	Котельная № 85
	-
	-
	-
	-

	27
	Котельная № 25
	-
	5062
	-
	6367

	28
	Котельная № 23
	-
	3588
	-
	6999

	29
	Котельная № 22
	-
	2623
	-
	2850

	30
	Котельная № 20
	-
	1566
	-
	916

	31
	Котельная № 96
	-
	227
	-
	157

	32
	Котельная № 32
	-
	2578
	-
	2565

	33
	Котельная № 31
	-
	6812
	-
	6152

	34
	Котельная № 94
	-
	758
	-
	951

	35
	Котельная № 42
	-
	2366
	-
	2154

	36
	Котельная № 44
	-
	3301
	-
	1570

	37
	Котельная № 45
	-
	1988
	-
	2006

	38
	Котельная № 46
	-
	1429
	-
	1312

	39
	Котельная № 43
	-
	3011
	-
	3382

	31
	Котельная № 96
	-
	101379
	-
	178187

	32
	Котельная № 32
	-
	26081
	-
	37043

	33
	Котельная № 31
	-
	6163
	-
	4023

	34
	Котельная № 94
	-
	2629
	-
	3207

	35
	Котельная № 42
	-
	1379
	-
	576

	36
	Котельная № 44
	-
	5148
	-
	3226

	37
	Котельная № 45
	-
	3169
	-
	3469

	38
	Котельная № 46
	-
	225
	-
	128

	39
	Котельная № 43
	-
	1034
	-
	592


Финансовый план ООО «Теплоэнергоремонт» 
в сфере теплоснабжения на 2019 год
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы
 (тыс.руб. без НДС)

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	Теплоснабжение
	Водо-снабжение и водоотведе-ние
	
	2019

	1.
	Собственные средства
	77 855,96
	0,00
	77 855,96
	77 855,96

	1.1.
	амортизационные отчисления
	422,75
	0,00
	422,75
	422,75

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции
	77 433,21
	0,00
	77 433,21
	77 433,21

	1.3.
	средства полученные за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	прочие средства, в т.ч. аренда имущества
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	прочие средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Прочие источники финансирования, 
в т.ч. лизинг
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по программе
	77 855,96
	0,00
	77 855,96
	77 855,96



