УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 88

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.12.2018 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Сафина Т.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Чурсина О.А. (голосовала заочно), Кулебякина М.В. (имеет право голоса только по вопросам 4-9, голосовала заочно, прислала позицию по голосованию в письменной форме по вопросам 4-9).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

Гаристов Н.Н. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Кулебакин С.В. - специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

Антоненко Е.И. – начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

Тагильцев Б.И. – заместитель генерального директора ООО «КЭНК»;

Очертинский О.А. - заместитель генерального директора ООО «КЭНК» (по доверенности);

Кузнецов А.В. – директор по экономике и финансам ООО «Горэлектросеть»;

Смолянникова Л.А. - экономист ООО «Кемэнерго» (по доверенности);

Зайцева М.А. – представитель ООО «Кемэнерго» (по доверенности);

Кондратенко М.А. – заместитель директора по реализации услуг АО «Электросеть»;

Петров Л.П. – генеральный директор ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

Баклан Е.Ю. – директор по работе на оптовом рынке электроэнергии ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

Арсланова М.Р. – директор по экономике и финансам ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

Пушкарев Д.В. – генеральный директор ООО «Энергосервис»;

Козловская Я.А. – главный экономист ООО «Энергосервис»;

Жуков В.А. - генеральный директор ОАО «Кузбасс -Электро».

Чупахин Е.В. – генеральный директор ООО ХК «СДС-Энерго»;

Мезенцева Е.А.- заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО ХК «СДС-Энерго»;

Пантюхин К.В. – начальник Кемеровского отдела ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»;

Берлин Б.И. – директор филиала ПАО «МРСК Сибири – Кузбассэнерго РЭС»;

Беспалов И.Н. – генеральный директор ООО «ЕвразЭнергоТранс»;

Ющикова Н.Ю. - директор по экономике и финансам ООО «ЕвразЭнергоТранс» и 
ООО «Металлэнергофинанс»;

Тимченко Е.А.- заместитель директора по экономике и финансам ООО «ЭнергоПаритет»
( по доверенности);

Шевченко Д.С. – главный инженер ООО «ЭнергоПаритет» (по доверенности);

Волков Д.И. – генеральный директор ОАО «СКЭК»;

Лобач Н.А. – представитель ОАО «СКЭК».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019-2038 годы |
| 2. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) |
| 3. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) |
| 4. | Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской области, на 2019 год. |
| 5. | Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год. |
| 6. | О внесении изменений в постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2016 № 753 Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования для территориальных сетевых организаций Кемеровской области. |
| 7. | Об установлении размера экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области. |
| 8. | Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области, поставляемой прочим потребителям и единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей. |
| 9. | Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области. |
| 10. | Об установлении ООО «Теплоэнергоремонт» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2019 год |
| 11. | Об установлении тарифов ООО «Теплоэнергоремонт» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2019 год |
| 12. | Об установлении ООО «Теплоэнергоремонт» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2019 год |
| 13. | Об утверждении производственной программы ООО «Теплоэнергоремонт» в сфере горячего водоснабжения и об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2019 год |
| 14. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 945 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.» |
| 15. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 946 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Специализированная шахтная электромеханическая компания» (г. Кемерово), на период 2015 - 2019 гг.» |
| 16. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2018 №325 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2019 год» |
| 17. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019-2038 годы

Докладчик Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает утвердить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово), ИНН 4205153492, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019-2038 годы согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – единогласно (Чурсина О.А. голосовала заочно).

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

Докладчик Антоненко Е.И. согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает установить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово), ИНН 4205153492, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – единогласно (Чурсина О.А. голосовала заочно).

3. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

Докладчик Антоненко Е.И. согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово), ИНН 4205153492, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

2. Установить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово), ИНН 4205153492, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – единогласно(Чурсина О.А. голосовала заочно).

4. Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской области, на 2019 год.

Докладчик Гусельщиков Э.Б.  предложил:

1. Рассмотреть вопрос «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской области, на 2019 год.».

2. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации 
ПАО «Кузбассэнергосбыт» на расчетный период регулирования (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования), а также основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

3. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации                                                      ООО «Металлэнергофинанс» на расчетный период регулирования (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования), а также основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 9 к настоящему  протоколу.

4. Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской области на 2019 год, согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

5. Признать утратившим силу с 01.01.2019 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 31.12.2017 № 775 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской области, на 2018 год»;

от 31.05.2018 № 93 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 № 775 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской области, на 2018 год».

Кулебякина М.В. представила мнение по данному вопросу в письменной форме (исх. № 23 от 29.12.2018 г.; вх. № 6804 от 29.12.2018) в котором отметила, что по состоянию на 09-00 часов мос. времени 29.12.2018 года не представлен проект постановления, экспертное заключение и расчет.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской области на 2019 год, согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2019 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 31.12.2017 № 775 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской области, на 2018 год»;

от 31.05.2018 № 93 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 № 775 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Кемеровской области, на 2018 год».

Голосовали:

ЗА – 4 человека (Чурсина О.А. голосовала заочно);

ПРОТИВ – 1 человек (Кулебякина М.В. (заочно)).

5. Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год.

Докладчик Гусельщиков Э.Б. предложил:

- Рассмотреть вопрос «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год».

- Утвердить с 01.01.2019 по 31.12.2019 для территориальных сетевых организаций Кемеровской области согласно экспертному заключению (приложение № 11 к настоящему протоколу:

2.1. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

2.2. Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

2.3. Формулы платы за технологическое присоединения к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год согласно приложению 
№ 14 к настоящему протоколу.

2.4.  Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности на 2019 год.

2.5. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций на 2019 год.

2.6. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество таких граждан, при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций на 2019 год.

2.7. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом НДС) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций на 2019 год.

2.8. В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере 550 рублей (с учетом НДС), не более одного раза в течение 3 лет.

При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории заявителей с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, соответствующих критериям, указанным в настоящем постановлении, расчет платы за технологическое присоединение производится по стандартизированным тарифным ставкам или ставке платы, установленной региональной энергетической комиссии Кемеровской области в соответствии с принятой дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в настоящем постановлении, не могут быть применены в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится по стандартизированным тарифным ставкам или ставке платы, установленной региональной энергетической комиссии Кемеровской области в соответствии с принятой дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым источникам электроснабжения, производится по стандартизированным тарифным ставкам или ставке платы, установленной региональной энергетической комиссии Кемеровской области в соответствии с принятой дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение, по выбранной категории надежности.

В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

3. Установить размер выпадающих доходов территориальных сетевых организаций Кемеровской области по технологическому присоединению заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 15 кВт включительно на 2019 год в соответствии с экспертными заключениями (приложения №№ 17 - 29 к настоящему протоколу согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

4. Установить размер выпадающих доходов территориальных сетевых организаций Кемеровской области по технологическому присоединению заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт включительно к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год в соответствии с экспертными заключениями (приложения №№ 19,20,23,24,28 к настоящему протоколу) согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 № 776 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2018 год».

Кулебякина М.В. представила мнение по данному вопросу в письменной форме (исх. № 23 от 29.12.2018 г.) в котором отметила, что по состоянию на 09-00 часов мос. времени 29.12.2018 года не представлены:

- проект постановления и экспертное заключение;

- расчет ставок платы;

- расчет выпадающих доходов в формате приложений № 1-3 к Методическим указаниям по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологических присоединений к электрическим сетям, утвержденным приказом ФСТ России от 11.09.2014 
№ 215-э/1.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить с 01.01.2019 по 31.12.2019 для территориальных сетевых организаций Кемеровской области:

1.1. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

1.2. Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

1.3. Формулы платы за технологическое присоединения к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год согласно приложению 
№ 14 к настоящему протоколу.

1.4.  Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности на 2019 год.

1.5. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций на 2019 год.

1.6. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество таких граждан, при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций на 2019 год.

1.7. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом НДС) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций на 2019 год.

1.8. В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере 550 рублей (с учетом НДС), не более одного раза в течение 3 лет.

При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории заявителей с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, соответствующих критериям, указанным в настоящем постановлении, расчет платы за технологическое присоединение производится по стандартизированным тарифным ставкам или ставке платы, установленной региональной энергетической комиссии Кемеровской области в соответствии с принятой дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в настоящем постановлении, не могут быть применены в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится по стандартизированным тарифным ставкам или ставке платы, установленной региональной энергетической комиссии Кемеровской области в соответствии с принятой дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым источникам электроснабжения, производится по стандартизированным тарифным ставкам или ставке платы, установленной региональной энергетической комиссии Кемеровской области в соответствии с принятой дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение, по выбранной категории надежности.

В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

2. Установить размер выпадающих доходов территориальных сетевых организаций Кемеровской области по технологическому присоединению заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 15 кВт включительно на 2019 год согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

3. Установить размер выпадающих доходов территориальных сетевых организаций Кемеровской области по технологическому присоединению заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт включительно к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2019 год согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 № 776 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2018 год».

Голосовали:

ЗА – 4 человека (Чурсина О.А. голосовала заочно);

ПРОТИВ – 1 человек (Кулебякина М.В. (заочно)).

6. О внесении изменений в постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2016 
№ 753 Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования для территориальных сетевых организаций Кемеровской области.

Докладчик Гусельщиков Э.Б. согласно экспертным заключениям предлагает:

1. Рассмотреть вопрос «О внесении изменений в постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2016 № 753 Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования для территориальных сетевых организаций Кемеровской области» с учетом экспертных заключений согласно приложениям №№ 17 - 40 к настоящему протоколу).

2. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации 
ООО «Горэлектросеть» на расчетный период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

3. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации                                                      ООО «ЕвразЭнергоТранс» на расчетный период регулирования (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования), а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

4. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации                                                      ООО «Кемэнерго» на расчетный период регулирования (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования), а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 30 к настоящему протоколу.

5. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации                                                      ОАО «КузбассЭлектро» на расчетный период регулирования (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования), а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 31 к настоящему протоколу.

6. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на расчетный период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.

7. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации филиала
ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» на расчетный период регулирования,
а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

8. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации                                                      АО «Оборонэнерго» (филиал «Сибирский» АО «Оборонэнерго») на расчетный период регулирования (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования), а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 32 к настоящему протоколу.

9. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации
ООО «ОК РУСАЛ Энергосеть» на расчетный период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 33 к настоящему протоколу.

10. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации                                                      ООО «ОЭСК» на расчетный период регулирования (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования), а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

11. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации
ООО «Регионэнергосеть» на расчетный период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 34 к настоящему протоколу.

12. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации
ОАО «РЖД» (Западно - Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» на расчетный период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

13. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации
ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго – филиала
ОАО «РЖД») на расчетный период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 35 к настоящему протоколу.

14. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации
ООО «ХК «СДС-Энерго» на расчетный период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 23 к настоящему протоколу.

15. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на расчетный период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.

16. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации                                                      АО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» на расчетный период регулирования (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования), а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 36 к настоящему протоколу.

17. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации
ООО «СибЭнергоТранс-42» на расчетный период регулирования (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования), а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 25 к настоящему протоколу.

18. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации
АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» на расчетный период регулирования (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования), а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению согласно приложению № 37 к настоящему протоколу.

19. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации
МУП «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» на расчетный период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

20. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации                                                      ООО «Территориальная сетевая организация «Сибирь» на расчетный период регулирования (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования), а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 27 к настоящему протоколу.

21. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации                                                      ООО «ТрансХимЭнерго» на расчетный период регулирования (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования), а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 38 к настоящему протоколу.

22. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации филиала
АО «Электросеть» на расчетный период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 28 к настоящему протоколу.

23. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации
ООО «Электросетьсервис» на расчетный период регулирования (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования), а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 29 к настоящему протоколу.

24. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации
ООО «ЭнергоПаритет» на расчетный период регулирования (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования), а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 39 к настоящему протоколу.

25. Учесть основные показатели деятельности регулируемой организации
ООО «Энергосервис» на расчетный период регулирования (объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования), а также основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, предложенных организацией согласно приложению № 40 к настоящему протоколу.

26. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 753 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования для территориальных сетевых организаций Кемеровской области» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области: от 31.12.2017 № 777, от 31.12.2017 № 778, от 30.01.2018 № 11, от 31.08.2018 № 183, от 04.09.2018 № 184, с изменениями, внесенными решением Кемеровского областного суда от 18.05.2017 № 3а-287/2017) следующие изменения:

26.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению 41 к настоящему постановлению.

26.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению 42 к настоящему постановлению.

Кулебякина М.В. представила мнение по данному вопросу в письменной форме (исх. № 23 от 29.12.2018 г.) в котором отметила, что по состоянию на 09-00 часов мос. времени 29.12.2018 года не представлены проект постановления, экспертное заключение и расчет.

Отмечено, что в деле имеются письменные обращения:

- исх. № 1028 от 29.12.2018; вх. № 6806 от 29.12.2018 за подписью директора МУП «ТРСК» Новокузнецкого района Низовского М.А. с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации;

- за подписью заместителя начальника Красноярской дирекции по энергообеспечению филиала ОАО «РЖД» И.В. Чумасова с просьбой провести заседание Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области без участия представителей общества;

- исх. № 6567/З-СИБ НТЭ от 31.12.2018; вх № 6809 от 31.12.2018 за подписью первого заместителя начальника Западно – Сибирской дирекции по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» Е.А. Белоусова с выражением несогласия по поводу исключения выпадающих доходов в размере 13 110,44 тыс. руб и с просьбой рассмотреть вопрос о возможности включения в состав необходимой валовой выручки Дирекции, утвержденной на 2019 год, выпадающих доходов на 2017 год;

- исх. № ЗБК/030/4013 от 29.12.2018; вх. № 6801 от 29.12.2018) за подписью директора филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации.

- ООО «ЭнергоПаритет» письмом от 25.12.2018 №1135 в адрес региональной энергетической комиссии направлены дополнительные материалы в рамках открытого тарифного дела №ОЦО/2019-25 от 08.05.2018г. В качестве дополнительных материалов предоставлено Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2018г. по делу №А27-26003/2017, а также пояснительная записка. Согласно пояснительной записке документы предоставлены в качестве обоснования выпадающих доходов в размере 8810 тыс. руб., возникших в связи с неоплатой ПАО «Кузбассэнергосбыт» оказанных услуг по передаче электрической энергии в августе-декабре 2017г. Региональная энергетическая комиссия, рассмотрев представленные документы, сообщает, что так как Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда датировано и вступило в силу в 2018 году, представленные документы могут быть рассмотрены в качестве обоснования расходов, связанных с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), при рассмотрении итогов деятельности предприятия за 2018 год при определении выпадающих доходов для включения в необходимую валовую выручку 2020 года.

Также в деле имеются особые мнения организаций:

- вх. № 6808 от 31.12.2018 за подписью заместитель директора по реализации услуг 
АО «Электросеть» М.А. Кондратенко (приложение № 43 к настоящему протоколу);

- вх. № 6810 от 31.12.2018; исх. № 2127 от 30.12.2018 за подписью генерального директора ООО «ЕвразЭнергоТранс» И.Н. Беспалова (приложение № 44 к настоящему протоколу);

- исх. № 1372 от 31.12.2018; вх. № 6811 от 31.12.2018 за подписью главного инженера Шевченко Д.С. и заместитель директора по экономике и финансам ООО «ЭнергоПаритет» Тимченко Е.А. (приложение № 45 к настоящему протоколу).

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 753 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования для территориальных сетевых организаций Кемеровской области» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области: от 31.12.2017 № 777, от 31.12.2017 № 778, от 30.01.2018 № 11, от 31.08.2018 № 183, от 04.09.2018 № 184, с изменениями, внесенными решением Кемеровского областного суда от 18.05.2017 № 3а-287/2017) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению 41 к настоящему протоколу.

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению 42 к настоящему протоколу.

Голосовали:

ЗА – 4 человека (Чурсина О.А. голосовала заочно);

ПРОТИВ – 1 человек (Кулебякина М.В. (заочно)).

7. Об установлении размера экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области на 2019 год

Докладчик Гусельщиков Э.Б. согласно экспертному заключению (приложение № 46 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Рассмотреть вопрос «Об установлении размера экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области на 2019 год».

2. Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области на 2019 год согласно приложению № 47 к настоящему протоколу.

HBB сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтена при расчете единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области с учетом экспертных заключений (приложения №№ 17 – 40 к настоящему протоколу).

Кулебякина М.В. представила мнение по данному вопросу в письменной форме (исх. № 23 от 29.12.2018 г.) в котором отметила, что по состоянию на 09-00 часов мос. времени 29.12.2018 года не представлены проект постановления и пояснительная записка.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области на 2019 год согласно приложению № 47 к настоящему протоколу.

Голосовали:

ЗА – 4 человека (Чурсина О.А. голосовала заочно);

ПРОТИВ – 1 человек (Кулебякина М.В. (заочно)).

8. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области на 2019 год

Докладчик Гусельщиков Э.Б. согласно экспертному заключению (приложение № 48 к настоящему протоколу) предложил:

- Рассмотреть вопрос «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области на 2019 год».

- Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области, поставляемой прочим потребителям на 2019 год согласно приложению № 49 к настоящему постановлению.

- Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2019 год согласно приложению № 50 к настоящему протоколу.

- Признать утратившими силу с 01.01.2019:

пункты 1 - 3 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 № 778 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области на 2018 год»;

пункт 2 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.01.2018 № 11 «О внесении изменений в постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 753 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования для территориальных сетевых организаций Кемеровской области», от 31.12.2017 № 778 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области на 2018 год»;

пункт 2 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.08.2018 № 183 «О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (№ 753, № 778)»;

пункт 2 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.09.2018 № 184 «О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (№ 753, № 778)»;

постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2018 № 400 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь), необходимой валовой выручки без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области для ООО «СибЭнергоТранс - 42» (ИНН 4223086707)»;

постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2018 № 401 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области».

Кулебякина М.В. представила мнение по данному вопросу в письменной форме (исх. № 23 от 29.12.2018 г.) в котором отметила, что по состоянию на 09-00 часов мос. времени 29.12.2018 года не представлены проект постановления, пояснительная записка, расчет.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области, поставляемой прочим потребителям на 2019 год согласно приложению № 49 к настоящему постановлению.

2. Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2019 год согласно приложению № 50 к настоящему протоколу.

Признать утратившими силу с 01.01.2019:

пункты 1 - 3 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 № 778 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области на 2018 год»;

пункт 2 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.01.2018 № 11 «О внесении изменений в постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 753 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования для территориальных сетевых организаций Кемеровской области», от 31.12.2017 № 778 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области на 2018 год»;

пункт 2 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.08.2018 № 183 «О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (№ 753, № 778)»;

пункт 2 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.09.2018 № 184 «О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (№ 753, № 778)»;

постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2018 № 400 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь), необходимой валовой выручки без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области для ООО «СибЭнергоТранс - 42» (ИНН 4223086707)»;

постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2018 № 401 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Голосовали:

ЗА – 4 человека (Чурсина О.А. голосовала заочно);

ПРОТИВ – 1 человек (Кулебякина М.В. (заочно)).

9. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области на 2019 год.

Докладчик Гусельщиков Э.Б. предложил

1. Рассмотреть вопрос «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области на 2019 год»;

2. Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области на 2019 год с учетом экспертных заключений (приложения №№ 17- 40 к настоящему протоколу) согласно приложению № 51 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. представила мнение по данному вопросу в письменной форме (исх. № 23 от 29.12.2018 г.) в котором отметила, что по состоянию на 09-00 часов мос. времени 29.12.2018 года не представлены проект постановления, экспертное заключение и расчеты.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области на 2019 год согласно приложению № 51 к настоящему протоколу.

Голосовали:

ЗА – 4 человека (Чурсина О.А. голосовала заочно);

ПРОТИВ – 1 человек (Кулебякина М.В. (заочно)).

10. Об установлении ООО «Теплоэнергоремонт» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2019 год

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 52 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «Теплоэнергоремонт», ИНН 4223117458, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке
г. Прокопьевска с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 53 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 6807 от 31.12.2018; исх. № 1430 от 30.12.2018) за подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоремонт» 
Тимошенковой Н.А. с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. 
С предлагаемыми к утверждению тарифами согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно (Чурсина О.А. голосовала заочно).

11. Об установлении тарифов ООО «Теплоэнергоремонт» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2019 год

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 54 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «Теплоэнергоремонт», ИНН 4223117458, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 55 к настоящему протоколу).

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 6807 от 31.12.2018; исх. № 1430 от 30.12.2018) за подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоремонт» 
Тимошенковой Н.А. с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. 
С предлагаемыми к утверждению тарифами согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно (Чурсина О.А. голосовала заочно).

12. Об установлении ООО «Теплоэнергоремонт» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2019 год

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 54 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «Теплоэнергоремонт», ИНН 4223117458, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 56 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 6807 от 31.12.2018; исх. № 1430 от 30.12.2018) за подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоремонт» 
Тимошенковой Н.А. с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. 
С предлагаемыми к утверждению тарифами согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно (Чурсина О.А. голосовала заочно).

13. Об утверждении производственной программы ООО «Теплоэнергоремонт» в сфере горячего водоснабжения и об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2019 год

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 57 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ООО «Теплоэнергоремонт», ИНН 4223117458, производственную программу в сфере горячего водоснабжения на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 58 к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «Теплоэнергоремонт», ИНН 4223117458, тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 59 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 6807 от 31.12.2018; исх. № 1430 от 30.12.2018) за подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоремонт» 
Тимошенковой Н.А. с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. 
С предлагаемыми к утверждению тарифами согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика

Голосовали «ЗА» – единогласно (Чурсина О.А. голосовала заочно).

14. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 945 «Об утверждении инвестиционной программы 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.»

Докладчик Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 60 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 945 «Об утверждении инвестиционной ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на период 2015-2019 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1037, от 29.12.2016 № 730, от 31.12.2016 № 750, от 31.10.2017 № 329, от 31.10.2018 № 317) изменения, изложив приложения № 1 - 10 в новой редакции согласно приложению № 61 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 945 «Об утверждении инвестиционной ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на период 2015-2019 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1037, от 29.12.2016 № 730, от 31.12.2016 № 750, от 31.10.2017 № 329, от 31.10.2018 № 317) изменения, изложив приложения № 1 - 10 в новой редакции согласно приложению № 61 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – единогласно (Чурсина О.А. голосовала заочно).

15. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 946 «Об утверждении инвестиционной программы                                          ОАО «Специализированная шахтная электромеханическая компания» (г. Кемерово), на период 2015 - 2019 гг.»

Докладчик Кулебакин С.В. пояснил:

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 946 утверждена инвестиционная программа ОАО «Специализированная шахтная электромеханическая компания» на 2015 - 2019 гг.

В октябре 2018 года постановлением региональной энергетической комиссии от 11.10.2018 № 257 внесены изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу в части мероприятий 2019 года и источников их финансирования.

Параметры скорректированной 11.10.2018 инвестиционной программы:

| Общий объем финансирования программы, млн. руб. (без НДС) | в т.ч. из амортизационных отчислений, млн. руб. | в т.ч. из прибыли, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1,017 | 0,585 | 0,432 |

В связи с уточнением размера амортизационных отчислений появилась необходимость изменить инвестиционную программу в части ее источников финансирования на 2019 год без изменения общей стоимости программы на 2019 год:

| Общий объем финансирования программы, млн. руб. (без НДС) | в т.ч. из амортизационных отчислений, млн. руб. | в т.ч. из прибыли, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1,017 | 0,626 | 0,391 |

Докладчик предлагает внести изменения в инвестиционную программу на 2019 год, скорректировав размеры источников финансирования, но без изменения общей стоимости программы на 2019 год.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 946 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Специализированная шахтная электромеханическая компания» (г. Кемерово), на период 2015 - 2019 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1051, от 11.10.2018 № 257), изложив приложение № 8 в новой редакции согласно приложению 
№ 62 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – единогласно (Чурсина О.А. голосовала заочно).

16. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2018 № 325 «Об утверждении инвестиционной программы 
ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2019 год»

Докладчик Кулебакин С.В. пояснил:

Постановлением РЭК Кемеровской области от 31.10.2018 №325 (в редакции постановления РЭК от 21.12.2018 № 732) утверждена инвестиционная программа ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2019 год. Объем и источники финансирования скорректированной инвестиционной программы на 2019 год составляют:

| Объем финансирования всего, млн. руб. (без НДС) | в т.ч. из амортизационных отчислений, млн. руб. (без НДС) | в т.ч. из прибыли, млн. руб. (без НДС) | в т.ч. их прочих (не тарифных) собственных средств, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 59,060 | 9,171 | 9,300 | 40,589 |

В результате уточнения (снижения) НВВ предприятия на 2019 год ранее утвержденный объем прибыли превысил 12% от НВВ, что противоречит требованиям п.38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

В этой связи, эксперты, в целях приведения размера источника финансирования из прибыли требованиям законодательства, предлагают скорректировать объемы источников финансирования утвержденной РЭК на 2019 год инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») без изменения общего объема финансирования программы:

| Объем финансирования всего, млн. руб. (без НДС) | в т.ч. из амортизационных отчислений, млн. руб. (без НДС) | в т.ч. из прибыли, млн. руб. (без НДС) | в т.ч. их прочих (не тарифных) собственных средств, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 59,060 | 9,171 | 7,800 | 42,089 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменение в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2018 №325 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»), на 2019 год» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.12.2018 № 732), изложив приложение №8 в новой редакции согласно приложению № 63 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – единогласно (Чурсина О.А. голосовала заочно).

17. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.»

Докладчик Кулебакин С.В. пояснил:

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 утверждена инвестиционная программа ООО «ЕвразЭнергоТранс» на 2015 - 2019 гг.

В октябре 2018 года постановлением региональной энергетической комиссии от 31.10.2018 № 321 внесены изменения в ранее утвержденную инвестиционную программу в части мероприятий 2019 года и источников их финансирования.

Параметры скорректированной 31.10.2018 инвестиционной программы:

| Общий объем финансирования программы, млн. руб. (без НДС) | в т.ч. из амортизационных отчислений, млн. руб. | в т.ч. из прибыли, млн. руб. | в т.ч. неиспользованная амортизация прошлых лет, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 235,078 | 125,529 | 77,193 | 32,356 |

Следует отметить, что предприятие при подаче заявления на корректировку инвестиционной программы на 2019 год предлагало утвердить в размере 256,165 млн. руб. (без НДС), но на момент внесения изменений данную сумму не позволяли утвердить ограничения прибыли на развитие производства и не полностью подтвержденные вводы объектов основных средств.

В связи с уточнением размера амортизационных отчислений и увеличением допустимого размера прибыли появилась возможность изменить инвестиционную программу в части ее источников финансирования на 2019 год и в части увеличения общей стоимости программы на 2019 год:

| Общий объем финансирования программы, млн. руб. (без НДС) | в т.ч. из амортизационных отчислений, млн. руб. | в т.ч. из прибыли, млн. руб. | в т.ч. неиспользованная амортизация прошлых лет, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 247,480 | 127,800 | 87,324 | 32,356 |

Докладчик предлагает внести изменения в инвестиционную программу на 2019 год, скорректировав размеры источников финансирования, с увеличением общей стоимости программы на 2019 год.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1039, от 28.06.2016 № 91, от 29.12.2016 № 725, от 31.10.2017 № 318, от 16.11.2017 № 384, от 31.10.2018 № 321) изменения, изложив приложения № 1 – 9 в новой редакции согласно приложению № 64 к настоящему протоколу.

Голосовали ЗА – единогласно (Чурсина О.А. голосовала заочно).

Члены Правления РЭК КО:

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________О.А. Чурсина

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ Т.А. Сафина