3

[image: image1.png]



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» июня 2019 г. № 168
г. Кемерово


Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск), ИНН 4204007393, в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
   Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта
Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «20» июня 2019 г. № 168
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск) 
	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
	ООО «Управление котельных и тепловых сетей»

	Местонахождение регулируемой организации
	652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, 

ул. Партизанская, 19

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2019 - 2030 годы

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Главный инженер Валерий Юрьевич Кох,

Главный экономист Вера Ивановна Федотова

	Контактная информация лица, ответственного

за разработку инвестиционной программы
	8(38463) 5-67-33, 5-55-40, (факс)5-42-50, электронный адрес: uktsgur@rambler.ru

	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области

	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
	650993, г. Кемерово, Н. Островского ул., 32, 

	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
	Председатель 
Малюта Дмитрий Владимирович

	Дата утверждения инвестиционной программы
	___.06.2019

	Контактная информация лица, ответственного 
за утверждение инвестиционной программы
	тел: + 7 (3842) 36-09-07

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация Гурьевского                      Муниципального района

	Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
	652780, Кемеровская область, г. Гурьевск,                          ул. Коммунистическая, 21

	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
	Первый заместитель главы Гурьевского района Митряйкин Дмитрий Владимирович

	Дата согласования инвестиционной программы
	10.04.2019

	Контактная информация лица, ответственного 
за согласование инвестиционной программы
	тел. 8(38463) 5-03-34


Инвестиционная программа ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск)

 в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профинансировано к 2019
	в т.ч. по годам
	Остаток финансирования
	в т.ч. за счет платы за подключение

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприя-тия
	после реализа-ции мероприя-тия
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	 1.4.1.
	Замена теплообменного оборудования бойлерной №1
	Обеспечение надежности тепло, водоснабжения.
	ул. Кирова, 8
	мощность
	Гкал/ч
	2,2
	4
	2020
	2021
	3132
	0,00
	0,00
	1500
	1632
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1.
	3132
	0,00
	0,00
	1500
	1632
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	 3.1.1.
	Увеличение диаметров трубопроводов от бойлерной №1 до УТ-3 (30лет Победы, 7) отопление
	Модернизация
	ул. Кирова, 8
	диаметр
	мм
	325
	530
	2020
	2023
	11635,8
	0,00
	0,00
	1105,8
	2940
	3780
	3810
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.1.2.
	Замена трубопроводов с увеличением диаметров в здании бойлерной №1 отопление
	Модернизация
	ул. Кирова, 8
	диаметр
	мм
	325
	530
	2023
	2024
	5126,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	420
	4706,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.1.3.
	Увеличение пропускной способности тепловых сетей котельной Горновского района от котельной до ТК 3 (Д/С)
	Модернизация
	ул. Вокзальная, 11а
	диаметр
	мм
	325
	530
	2027
	2028
	4092
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	372
	3720
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1.
	Замена насосов 1-го контура Д 200-90Б на насосы BL 100/305-18,5/4 в котельной Горновского района №3,4
	Модернизация
	ул. Вокзальная, 11а
	производитель-ность
	м3/ч
	160
	179
	2019
	2019
	461,51
	0,00
	461,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	3.2.2.
	Установка автоматизированной котельной ОС
	Снижение расход топлива
	ул. Вокзальная, 1
	расход угля
	тн
	527
	360
	2024
	2025
	4845,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	492
	4353,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3.
	Установка автоматизированной котельной 
р-он Мичурина
	Снижение расход топлива
	ул. Мичурина, 11
	расход угля
	тн
	1951
	970
	2026
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7986,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.4.
	Установка автоматизированной котельной
 школы № 10
	Снижение расход топлива
	ул. 40 лет ВЛКСМ, 28
	расход угля
	тн
	889
	482
	2028
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	624
	6646
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.5.
	Установка автоматизированной котельной 
школы № 15
	Снижение расход топлива
	ул. Садовая, 8
	расход угля
	тн
	392
	360
	2029
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	492
	4707,84
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	46617,47
	0,00
	461,508
	1105,8
	2940
	3780
	4230
	5198,4
	4353,84
	7986,24
	372
	4344
	7138
	4707,84
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	 4.1.
	Замена дымовой трубы Д 520 мм на дымовую трубу Д 820 мм котельной системы отопления район
	Обеспечение надежности тепло, водоснабжения
	ул. Есенина, 23
	диаметр
	мм
	520
	820
	2019
	2019
	3025,67
	0,00
	3025,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.2.
	Замена дробилки угля СМД 108 Котельной Горновского района
	Обеспечение надежности тепло, водоснабжения
	ул. Вокзальная, 11а
	производитель-ность
	тн
	20
	30
	2019
	2019
	2136
	0,00
	2136
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.
	Замена паропровода, конденсатопровода и замену водопроводов технической и водооборотной воды на бойлерные №1,2
	Обеспечение надежности тепло, водоснабжения
	ул. Кирова, 8 
	протяженность
	м
	137
	130
	2020
	2022
	7476
	0,00
	0,00
	4056
	1500
	1920
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.
	Замена батарейных циклонов котлов №1,2,3,4котельной Горновского района
	снижение негативного воздействия на окружающую среду
	ул. Вокзальная, 11а
	производитель-ность
	Гкал
	5
	6,5
	2021
	2027
	6361,2
	0,00
	0,00
	0,00
	1387,2
	1638
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3336
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5.
	Замена теплообменного оборудования котельной Горновского района
	Обеспечение надежности тепло, водоснабжения
	ул. Вокзальная, 11а
	производитель-ность
	Гкал/ч
	2,2
	4
	2027
	2028
	3132
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1500
	1632
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	22130,87
	0,00
	5161,67
	4056
	2887,2
	3558
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4836
	1632
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 5.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	71880,34
	0,00
	5623,18
	6661,8
	7459,2
	7338
	4230
	5198,4
	4353,84
	7986,24
	5208
	5976
	7138
	4707,84
	0,00
	0,00


Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено 
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» 
(г. Гурьевск), сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утвержден-ный период 
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	тыс. кВт/ч
	5856,8
	5856,8
	5856,8
	5856,8
	5856,8
	5856,8
	5856,8
	5856,8
	5856,8
	5856,8
	5856,8
	5856,8
	5856,8
	5856,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	т.у.т./Гкал
	0,1934
	0,1934
	0,1934
	0,1934
	0,1934
	0,1934
	0,1934
	0,1934
	0,19338
	0,19335
	0,19335
	0,19335
	0,19334
	0,19333

	
	
	т.у.т./м3 
	 -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	 0
	2,05442
	0
	0
	0
	0
	0
	2,05442
	2,05442
	2,05442
	2,05442
	2,05442
	2,05442
	2,05442

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
	%
	56
	48
	55
	54,3
	54
	54
	53,2
	53
	52,8
	52,2
	52
	51,7
	49
	48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал в год
	11429
	11429
	11429
	11404
	11404
	11404
	11429
	11429
	11429
	11429
	11429
	11429,69
	11429,69
	11429,69

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	8,66
	9
	8,66
	8,66
	8,66
	8,66
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	9
	9
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	тонн в год для воды 
	17452
	17496
	17452
	17452
	17452
	17452
	17494
	17494
	17494
	17494
	17494
	17496
	17496
	17496

	
	
	куб. м для пара 
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063

	7
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:
	в соответствии с законодательст-вом РФ об охране окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	сажа
	тн/год
	59,68
	58,9
	59,68
	59,68
	59,6
	59,57
	59,57
	59,57
	59,57
	59,57
	58,9
	58,9
	58,9
	58,9

	7.2.
	зола углей 
	тн/год
	55,1
	48,5
	55,1
	55,1
	49,6
	49,2
	49,2
	49,2
	49,2
	49,2
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5


Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели надежности

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Котельная р-он Есенина
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,58
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	2
	Котельная Горновского 
р-она
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,26
	0,22
	0,22
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	3
	Бойлерная № 1, 2
	0,00038
	0,00038
	0,00038
	0,00038
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Котельная ОС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	6,64
	6,64
	0
	0
	0
	0

	5
	Котельная р-он Мичурина
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,40
	3,40
	3,40
	3,40
	3,40
	3,40
	3,40
	3,40
	2,42
	2,42
	0
	0
	0

	6
	Котельная школы № 10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,27
	7,27
	7,27
	7,267
	7,267
	7,267
	7,267
	7,267
	7,267
	7,267
	7,267
	7,267
	4,36

	7
	Котельная школы № 15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	3,322


Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Управление котельных и тепловых сетей» 
(г. Гурьевск)
	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

	
	
	(т.у.т/Гкал)

	
	
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Котельная ОС
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5
	224,5
	153,46
	153,46
	153,46
	153,46
	153,46
	153,46

	2
	Котельная р-он Мичурина
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	180,8
	180,8
	180,8
	180,8
	180,8

	3
	Котельная школы №10
	224,2
	224,2
	224,2
	224,2
	224,2
	224,2
	224,2
	224,2
	224,2
	224,2
	224,2
	224,2
	154,59

	4
	Котельная школы №15
	222,8
	222,8
	222,8
	222,8
	222,8
	222,8
	222,8
	222,8
	222,8
	222,8
	222,8
	153,47
	153,47


	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	
	(Гкал/м2)
	(Гкал/год)

	
	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Котельная Горновского района
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,317
	1,317
	1,317
	3200
	3200
	3200
	3200
	3200
	3200
	3200
	3200
	3200
	3200
	3200,32
	3200,32
	3200,32

	2
	Бойлерная №1,2
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,8902
	0,8902
	0,8902
	0,8902
	0,8902
	0,8902
	0,8902
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2305,5
	2305,5
	2305,5
	2305,5
	2305,5
	2305,5
	2305,5


Финансовый план ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск) в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	производство пара и горячей воды
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Собственные средства
	59900,28
	59900,28
	4685,98
	5551,50
	6216,00
	6115,00
	3525,00
	4332,00
	3628,20
	6655,20
	4340,00
	4980,00
	5948,20
	3923,20

	1.1.
	амортизационные отчисления
	51494,43
	51494,43
	2235,40
	3247,01
	3965,10
	4715,12
	3525,00
	4332,00
	3628,20
	6655,20
	4340,00
	4980,00
	5948,20
	3923,20

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции
	5955,27
	5955,27
	0,00
	2304,49
	2250,90
	1399,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	средства полученные за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	2450,58
	2450,58
	2450,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	прочие средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ИТОГО по программе
	59900,28
	59900,28
	4685,98
	5551,50
	6216,00
	6115,00
	3525,00
	4332,00
	3628,20
	6655,20
	4340,00
	4980,00
	5948,20
	3923,20


Об утверждении инвестиционной программы 


ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск), в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы








