**УТВЕРЖДАЮ**

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Малюта

**ПРОТОКОЛ № 39**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

18.06.2019 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Сафина Т.А.**

**Присутствовали:**

Члены Правления: **Чурсина О.А., Незнанов П.Г.** (позиция по голосования представлена заочно).

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Бушуева О.В.** | - начальник контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Кулебакин С.В.** | - специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Антоненко Е.И.** | - начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области. |

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
|
| 1. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведениеМУП «Водоканал» (Тяжинский муниципальный район) |

**Малюта Д.В.** ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Рассмотрен вопрос 1 **«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Водоканал» (Тяжинский муниципальный район)»**

Докладчик **Антоненко Е.И.** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить МУП «Водоканал» (Тяжинский муниципальный район), ИНН 4213012270, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 19.06.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;

3. Установить МУП «Водоканал» (Тяжинский муниципальный район), ИНН 4213012270, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 19.06.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 3132 от 14.06.2019;
исх. № 77 от 14.06.2019) за подписью директора МУП «Водоканал» А.М. Саватейкин
с просьбой провести заседание Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области без участия представителей предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Чурсина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.Г. Незнанов

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А. Сафина

Приложение № 1 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 18.06.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным **МУП «Водоканал»**

**(р. Тяжинский)**, для установления тарифов на питьевую воду, водоотведение реализуемые на потребительском рынке, на период

с 19.06.2019 по 31.12.2019

Ведущий консультант отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

**Общая характеристика организации**

МУП «Водоканал» Тяжинского муниципального района создано в соответствии постановлением администрации Тяжинского муниципального района от 22.01.2019 № 15-п «О создании муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Тяжинского муниципального района. Основными видами деятельности в соответствии с вышеуказанным постановлением являются:

 - оказание коммунальных услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения;

- оказание услуг по сбору (откачке) и транспортировке твердых и жидких бытовых отходов;

- производство строительно–монтажных работ;

- услуги автотранспорта;

- строительство инженерных коммуникаций.

Регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения организация осуществляет на основании договоров о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения № 5 от 01.03.2019, № 3 от 25.02.2019, №2 от 12.02.2019, договоров безвозмездного пользования №2 от 01.03.2019, № 1/БП от 01.03.2019, № 03/БП от 01.03.2019, № 2 / БП от 01.03.2019, № 1/БП от 01.03.2019, а также договора от 30.11.2018 №446 о безвозмездной передачи (дарении) имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД», в собственность муниципального образования «Тяжинский муниципальный район», договора аренды имущества № 5 от 01.06.2019 с ООО «Комфорт», по которому организации передан водозабор пгт. Тяжинский, водопроводные сети от водозабора и водонапорная башня – Профилакторий № 1 пгт. Тяжинский.

На обслуживании предприятия находится 72 скважин, из них: 64 – в работе, 8 – в нерабочем состоянии. Из водозаборных скважин подземная вода насосами ЭЦВ подается в водонапорные башни, откуда распределяется в водопроводную сеть поселков.

**Система водоснабжения Тяжинского поселка** включает: 8 скважин, 7 ВНБ, водопроводную сеть протяженностью 26,4 км.

**Система водоснабжения Итатского поселка**: 12 скважин, 11 ВНБ, сеть протяженностью 49,0 км.

**Система водоснабжения Кубитетского сельского поселения**: 9 скважин, 12 ВНБ, протяженность сети 16,5 км.

**Система водоснабжения Нововосточного сельского поселения**: 10 скважин, 8 ВНБ, сеть – 17,7 км.

**Система водоснабжения Новопокровского сельского поселения:** 2 скважины, 2 ВНБ, сеть – 14,3 км.

**Система водоснабжения Новоподзорновского сельского поселения**: 3 скважины, 2 ВНБ, сеть – 14,9 км.

**Система Преображенского сельского поселения**: 5 скважин, 5 ВНБ, сеть – 21,7 км.

**Система водоснабжения Ступишинского сельского поселения**: 7 скважин, 7 ВНБ, сеть – 19,8 км.

**Система водоснабжения Тисульского сельского поселения**: 2 скважины, 2 ВНБ, сеть – 13 км.

**Система водоснабжения Листвянского сельского поселения**: 6 скважин, 4 ВНБ, сеть – 13,4 км.

**Система водоснабжения Акимо – Анненского сельского поселения**: 3 скважины, 2 ВНБ, сеть – 8,7 км.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 215,4 км, диаметром от 25 до 150 мм.

Централизованная система водоотведения существует в 6 населенных пунктах, где имеются МКД: пгт. Тяжинский, пгт. Итатский, п. Кубитет, п. Новопокровка, п. Нововосточный, п. Листвянка.

Общая протяженность канализационной сети – 32 км, 471 канализационных колодца. Схема водоотведения: отводимые сточные воды собираются в централизованный самотечный коллектор и без очистки отводятся через отстойники на рельеф местности.

**Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов**

Организацией материалы по расчету тарифов на 2019 г. подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

В связи с тем, что в отношении МУП «Водоканал» государственное регулирование раньше не осуществлялось, то в соответствии с пунктом 17(1) Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 19.10.2018) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» при установлении тарифов для организации, в отношении которой государственное регулирование тарифов ранее не осуществлялось, документы, указанные в подпунктах «л» - «н» пункта 17 настоящих Правил, к заявлению об установлении тарифов не прилагаются.

Таким образом, копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупки товаров (работ, услуг) в установленном законодательством Российской Федерации порядке (положение о закупках, извещение о проведении закупок, документация о закупке, протоколы проведения закупок, составляемые в ходе проведения закупок, не обязательны к предоставлению.

**Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов**

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки представленной информации и документов.

Так как имущество фактически передано организации с 01.03.2019 информации о финансовых результатах регулируемой деятельности, бухгалтерской и статистической отчетности по регулируемым видам деятельности в материалах тарифного дела не представлено.

В связи с направлением в регулирующий орган постановления администрации Тяжинского муниципального района от 24.05.2019 № 75- п «О внесении изменений в постановление от 30.04.2019 № 57-п «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению и определении зоны ее деятельности на территории Тяжинского муниципального района», в силу действия которого статусом гарантирующих организаций на территории пгт. Тяжинский наделены МУП «Водоканал» и МУП «Гарант». Вследствие открытия новых обстоятельств, а именно, определения 2 гарантирующих поставщиков в сфере холодного водоснабжения на территории пгт. Тяжинский, рассмотрение тарифного дела продлено в соответствии с п.22 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов с сфере водоснабжения и водоотведения» (исх. от 30.05.2019 № М-10-60/1921-02).

**Оценка финансового состояния организации**

Организации передано имущество с 01.03.2019. Организацией для анализа деятельности предоставлена оборотно – сальдовая ведомость по счету 90 за март 2019 – апрель 2019.



У регулирующего органа также имеется информация о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимыми организациями, ранее обслуживающей объекты коммунальной инфраструктуры МУП «Водоканал» (МУП «Комфорт» с 01.01.2018 по 01.08.2018, МУП «Гарант» с 01.08.2018 по 31.12.2018). В соответствии с подпунктом «г» пункта 16 приказа ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (ред. от 29.08.2018) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» регулирующим органом могут быть использованы при регулировании тарифов **сведения о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимых другими регулируемыми организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях.**

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Организацией предложены в сфере питьевого водоснабжения на 2019 год следующие натуральные показатели:

- объем поднятой воды- ***886466,30*** м3;

- расходы на нужды предприятия -***0*** м3;

- подано в сеть воды ***886466,30*** м3;

- потери воды – ***214823,23***м3 (24,23%)

- объем отпущенной воды по категориям потребителей– ***671643,07*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***597800*** м3.

Организацией предложены в сфере водоотведения на 2019 год следующие натуральные показатели:

- объем пропущенных сточных вод– ***256010*** м3

- объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период 01.01.2019 по 31.12.2019 – ***244273,94*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***240410*** м3.

Согласно пунктам 6, 8 приказа ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- объем отпуска воды, определяемый в целях установления тарифов для регулируемых организаций, ранее не осуществлявших регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, определяется исходя из фактических объемов и динамики отпуска воды организации, ранее осуществлявшей такую деятельность в централизованной системе холодного водоснабжения и (или) горячего водоснабжения, и заключенных организацией договоров водоснабжения, единых договоров водоснабжения и водоотведения.

- расчет объема принятых сточных вод на очередной год осуществляется в соответствии с формулами (1) и (1.1), с использованием данных о фактическом объеме принимаемых сточных вод и динамики объема принимаемых сточных вод за последние 3 года, а также информации об объеме сточных вод, принимаемых от новых абонентов, объекты которых подключены (планируется подключить) к централизованной системе водоотведения и информации об объеме сточных вод, принимавшемся от абонентов, водоотведение которых прекращено (планируется прекратить).

Фактический объем и динамику отпуска холодной воды за последние 3 года проанализировать не представляется возможным, так как данная информация отсутствует в связи с частой сменой организаций, обслуживающих данные объекты коммунальной инфраструктуры и отсутствием систематизированных данных о фактическом отпуске воды.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название организации | Дата и номер постановление РЭК КО | Период действия тарифа |
| МУП «Сервис коммунальных систем» | 13.11.2015 № 437 | С 01.01.2016 по 31.12.2018 (отменен с 01.07.2017) |
| МУП «Комфорт» | 29.06.2017 № 101 | С 01.07.2017 по 31.12.2018 (отменен с 01.08.2018) |
| МУП «Гарант» | 26.07.2018 № 158 | С 01.08.2018 по 31.12.2018 (отменен с 09.01.2019) |

Фактические объемы отпуска питьевой воды, принятых сточных вод, а также результаты финансово – хозяйственной деятельности рассматривались регулирующим органом на основании представленных данных бухгалтерских регистров, статистической отчетности МУП «Комфорт» (период с 01.01.2018 по 01.08.2018), МУП «Гарант» (период с 01.08.2018 по 31.12.2018), МУП «Водоканал» (период февраль – апрель 2019).

Объем поднятой воды, принятых сточных вод принят регулирующим органом на основании представленного реестра договоров с абонентами.

Кроме того, заявленный объем поднятой воды соответствует объему поднятой воды, указанному в декларациях по уплате водного налога за 2018 год.

Объем поднятой воды на регулируемый период (196 дней) составил ***476020,26*** м3, подано воды в сеть – ***476020,26*** м3, уровень потерь воды принят по предложению организации – 24,23 % или ***115357,13*** м3.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей в пересчете на регулируемый период составил с 19.06.2019 по 31.12.2019 – ***360663,13*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***321010,41*** м3, населению – ***240086,58*** м3, бюджетным организациям – ***68573,15*** м3, прочим потребителям – ***12350,68*** м3, на собственные нужды производства – ***39652,72*** м3

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил с 19.06.2019 по 31.12.2019 – ***137473,86*** м3, в том числе с потребительского рынка – ***129096,88*** м3, с населения – ***79957,26*** м3, с бюджетных организаций – ***46878,90*** м3, с прочих потребителей – ***2260,71*** м3, собственные нужды производства – ***2074,88*** м3.

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

**1.«Холодное водоснабжение питьевой водой»**

Организацией было направлено 2 заявления об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (исх. от 08.04.2019 № 32, вх. от 08.04.2019 №1545, исх. от 06.06.2019 № 67). Необходимая валовая выручка в последнем заявлении организации (далее – «НВВ») на 2019 год заявлена на уровне – ***72088,20*** тыс. руб. Тариф в заявлении заявлен – ***107,33*** руб./м3.

Расчет необходимой валовой выручки произведен методом экономически обоснованных расходов (затрат). Учитывая, что тарифы обратной силы не имеют и срок обращения 08.04.2019, тариф рассчитан единый на период с **19.06.2019 по 31.12.2019 (196 дней).**

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») определена специалистом РЭК КО на следующем уровне на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** – ***17618,39*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***15681,35*** тыс. руб.

В связи с тем, что в отношении МУП «Водоканал» государственное регулирование раньше не осуществлялось, то в соответствии с пунктом 17(1) Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 19.10.2018) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» при установлении тарифов для организации, в отношении которой государственное регулирование тарифов ранее не осуществлялось, документы, указанные в подпунктах «л» - «н» пункта 17 настоящих Правил, к заявлению об установлении тарифов не прилагаются.

Таким образом, копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупки товаров (работ, услуг) в установленном законодательством Российской Федерации порядке (положение о закупках, извещение о проведении закупок, документация о закупке, протоколы проведения закупок, составляемые в ходе проведения закупок, не обязательны к предоставлению.

У регулирующего органа имеется информация о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимые организациями, ранее обслуживающими объекты коммунальной инфраструктуры. В соответствии с подпунктом «г» пункта 16 приказа ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (ред. от 29.08.2018) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» регулирующим органом при формировании материальных расходов использовались сведения  **о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимых другими регулируемыми организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях включая фактические сведения о работе ранее обслуживающей объекты водоснабжения, водоотведения Тяжинского муниципального района -МУП «Комфорт», МУП «Гарант».**

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

* 1. **Производственные расходы**
		1. **«Материалы и запасные части»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной в сумме ***241,62*** тыс. руб.

Регулирующим органом в ходе проведения анализа номенклатуры заявленных материалов определено, что в данной статье заявлены не материалы и запасные части к транспортным средствам, а материалы, относящие к ремонтным работам. По результатам анализа данные затраты учтены в составе статьи «материалы на ремонт».

Кроме того, учетными данными предыдущих организаций не подтверждено наличие аналитического счета к счету 10 для данной категории затрат.

* + 1. **«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме ***11808,09*** тыс. руб. с учетом НДС, в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: объем электрической энергии – 1562,91 тыс.кВт.ч., тариф – 7,56 руб./кВт\*ч.

Поставщиком электроэнергии в соответствии с представленным МУП «Водоканал» договором от 01.03.2019 № 370411 является ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Специалистом были проанализированы счета – фактуры, выставленные поставщиком электроэнергии за 2018 год, январь, февраль 2019 года с расшифровками по ТП МУП «Комфорт», МУП «Гарант», МУП «Водоканал» данные о потребляемом объеме электроэнергии ранее обслуживающих объекты коммунальной инфраструктуры организациях. По результатам анализа объем электроэнергии принят по предложению организации, равному фактическому объему потребления за 2018 год, в пересчете на регулируемый период (196 дней) – ***839,26*** тыс. кВт\*ч.

Средний тариф 1 кВт\*ч электроэнергии принят по предложению организации – ***7,56*** руб./кВт\*ч, в том числе НДС 20%, не превышающему средневзвешенный тариф за период январь - март 2019, рассчитанный регулятором на основании представленных счетов – фактур МУП «Водоканал». Расчет средневзвешенного тарифа МУП «Водоканал» представлен в таблице.



Из данных таблицы видно, что средневзвешенный тариф за январь – март 2019 года с учетом НДС превышает заявленный организацией уровень (10,52 кВт\*ч больше ***7,56*** руб./кВт\*ч).

Затраты на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** составили ***6340,78*** тыс. руб. с учетом НДС.

**1.1.3 «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***15873,68*** тыс. руб. при численности ***55,5*** человека и средней заработной плате ***23834,35*** руб./чел./мес. В качестве обоснования представлено штатное расписание, фактическая расстановка численности на 1 мая 2019 года.

Расходы приняты на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** в сумме ***3921,43*** тыс. руб., уровень среднемесячной заработной платы учтен в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О минимальном размере оплаты труда» – ***14664*** руб./чел./мес., численность учтена в соответствии с фактической расстановкой численности по должностям, предусмотренным штатным расписанием организации – ***41,5*** человека. Учтенная численность не превышает численность, рассчитанную в соответствии с приказом от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно – канализационного хозяйства». Расчет представлен в томе 2 стр.238 материалов тарифного дела.

Предложенный уровень среднемесячной заработной платы (***14644*** руб./чел./мес.) не превышает среднюю заработную плату работников по отрасли (водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) в Кемеровской области, которая по состоянию на январь 2019 г. составила ***27 071*** руб./чел/мес., согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

**1.1.4.«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»**

Затраты (в расчете на год) по данной статье заявлены организацией в сумме ***4793,85*** тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала предлагается принять в размере ***1184,27*** тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%), в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***862,71*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***113,72*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***199,93*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***7,84*** тыс. руб.

Расходы приняты в сумме ***1184,27*** тыс. руб. на период с **19.06.2019 по 31.12.2019.**

**1.1.5. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***9658,17*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на заработную плату цехового персонала (в качестве обосновывающих материалов представлено штатное расписание, фактическая расстановка численности на 01.05.2019) в сумме ***7293,15*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 22509,72 руб./чел./мес., численность – 27 человек), отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала в сумме ***2202,53*** тыс. руб., затраты на материалы и обслуживание ККМ – ***30,0*** тыс. руб., прочие (сырье, материалы, хоз. инвентарь, программное обеспечение) – ***132,49*** тыс. руб. В качестве обоснования представлены оборотно – сальдовые ведомости по счетам учета материальных затрат (20,10,25) предыдущих организаций за 2018 год. Договоров на приобретение сырья, материалов, хоз. принадлежностей не представлено. Предложение организации основано исключительно на плановых расчетах, в которых документально не подтвержден заявленный расход и цена материалов.

Расходы приняты на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** в сумме ***1133,82*** тыс. руб. в том числе:

Расходы на заработную плату цехового персонала учтены в сумме ***840,98*** тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О минимальном размере оплаты труда» – ***14664*** руб./чел./мес. Предложенный уровень среднемесячной заработной платы (***14664*** руб./чел./мес.) не превышает среднюю заработную плату работников по отрасли (водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) в Кемеровской области, которая по состоянию на январь 2019 г. составила ***27 071*** руб./чел/мес., согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

 Численность учтена количестве 8,9 человека в соответствии со штатным расписанием, так как в ходе анализа выявлено фактическое превышение расстановки над численностью штатного расписания. В расчет принята численность сотрудников лаборатории, легкового парка, контролеров, отдела реализации коммунальных услуг – 13 человек в доле выручки услуг холодного водоснабжения (68,7%), получаем 13\*68,7%=8,9 человека.

Расчет доли выручки МУП «Водоканал» представлен в таблице (данные взяты непосредственно из оборотно – сальдовой ведомости по счету 90.1 за 1 квартал 2019 год). Организация фактически оказывала услуги водоснабжения, водоотведения в 1 квартале 2019 года и использовала тариф предыдущей организации МУП «Гарант» (не имея законного основания) и предоставила данные по выручке (оборотно – сальдовая ведомость по счету 90.1) за 1 квартал 2019 год.



 Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала в сумме ***253,98*** тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%), в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%).

Затраты по статье «материалы, обслуживание ККМ» учтены в составе статьи «Прочие цеховые» в сумме ***38,86*** тыс. руб. В качестве обоснования представлены оборотно – сальдовые ведомости по счетам 23,25 за 2018 год предыдущих организаций.

Учтены затраты по счетам 23,25 за 2018 год по данным организаций, ранее обслуживающих систему, с дополнительным включением НДС 20% и индексом потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%) в доле услуги холодного водоснабжения за 2018 год для организаций, ранее обслуживающих объекты коммунальной инфраструктуры (33,9%). Расчет представлен в таблице.



Счет 25 исходные данные:



Счет 23 исходные данные:



Итого получаем (46458,86+11191,10)\*104,6%\*1,2/365\*196=38,86 тыс. руб.

**1.1.6.«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***3987,72*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на лабораторные анализы в сумме ***1008,62*** тыс. руб. расходы на ГСМ – ***2714,82*** тыс. руб., расходы на охрану труда – ***201,90*** тыс. руб., услуги связи – ***62,38*** тыс. руб.

В качестве обоснования организацией представлены оборотно – сальдовые ведомости по счетам 20,10 за 2018 год предыдущих организаций, договор на проведение лабораторных анализов от 15.05.2019 №1, прейскурант цен на лабораторные исследования (составлен лично организацией и не подтвержден лицом, выполняющим исследования), график отбора проб питьевой воды, справка о планируемых затратах на ГСМ (заявленный пробег и расход не подтверждены документально), договор поставки от 01.03.2019 № 05 на поставку бензина АИ -92 и дизельного топлива.

Расходы по статье на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** приняты в сумме ***1485,68*** тыс. руб. в том числе:

- Расходы на проведение лабораторных анализов учтены в соответствии с договором от 15.05.2019 №1 (***28,07*** тыс. руб.) и ***35,801*** тыс.рублей затраты лаборатории на реактивы по данным счета 10 за 2018 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%), включением НДС 20% в пересчете на 196 дней в сумме ***34,30*** тыс. руб.

- расходы на ГСМ учтены в сумме ***1437,0*** тыс. руб. по счету 20 за 2018 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%), включением НДС 20% в пересчете на регулируемый период (196 дней). Порядок расчета: общая сумма затрат на ГСМ организаций, ранее обслуживающих объекты коммунальной инфраструктуры **2 131,96** тыс. руб. (порядок расчета имеется в электронном виде в материалах тарифного дела), умножаем на 104,6%\*1,2 = 2676,04 тыс. руб./365\*196 дней = ***1437*** тыс. руб.

- Расходы на охрану труда учтены по сумме фактически сложившихся затрат предыдущих организаций за 2018 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%) и включением НДС 20% на верхонки и мыло в доле выручки от реализации услуг холодного водоснабжения МУП «Водоканал» за 2019 год (68,7% - расчет был представлен выше). Данными бухгалтерского учета иные расходы на охрану труда не подтверждены. 12114,98 руб.\*104,6%\*1,2\*68,7% =10,45 тыс. руб./365\*196 дней = ***5,61*** руб.

 - затраты на услуги мобильной корпоративной связи учтены в соответствии с коллективным договором МУП «Водоканал» от 15.03.2019, в соответствии с п.4.8. работникам, чья трудовая деятельность связана с постоянным общением путем мобильной связи, выделяются денежные средства на оплату мобильной связи, в сумме фактических затрат за 2018 год организации, ранее обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры.



По данным таблицы (по данным счета 20 ВС) берем итого затрат 15,61168 тыс. руб. умножаем на индекс потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%), включаем НДС 20% = (15611,68\*104,6%\*1,2)/365\*196 дней, итого учтено затрат ***8,77*** тыс. руб.

* 1. **«Ремонтные расходы»**
		1. **Расходы на проведение АВР**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***4801,98*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на заработную плату аварийного персонала (в качестве обосновывающих материалов представлено штатное расписание, фактическая расстановка численности на 01.05.2019) в сумме ***1433,34*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 14931,67 руб./чел./мес., численность – 8 человек), отчисления на социальные нужды от заработной платы аварийного персонала в сумме ***432,90*** тыс. руб., затраты на материалы – ***1242,81*** тыс. руб., ГСМ на аварийных работах – ***1225,58*** тыс. руб., охрана труда – 15,70 тыс. руб., прочие (без конкретизации по статьям) – ***451,55*** тыс. руб.

Расходы приняты на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** в сумме ***421,84*** тыс. руб. в том числе:

Расходы на заработную плату аварийного персонала учтены в сумме ***283,48*** тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О минимальном размере оплаты труда» – ***14664*** руб./чел./мес. Предложенный уровень среднемесячной заработной платы (***14664*** руб./чел./мес.) не превышает среднюю заработную плату работников по отрасли (водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) в Кемеровской области, которая по состоянию на январь 2019 г. составила ***27 071*** руб./чел/мес., согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

 Численность учтена количестве 3 человека по плановой численности предыдущей организации МУП «Гарант», так как обоснование столь значительного увеличения численности по сравнению с плановой сметой МУП «Гарант» на 2019 год не представлено.

Отчисления на социальные нужды от заработной платы аварийного персонала в сумме ***85,61*** тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%), в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%).

Затраты по статье «ГСМ на аварийных работах» учтены по данным счета 25 субсчет 10.3. «аварийная служба» за 2018 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%), включением НДС 20% в доле выручки услуг ХВС (68,7%), (142,99\*68,7%)/365\*196 дней = ***52,75*** тыс. руб.

Затраты на охрану труда и прочие учтены в составе «прочие производственные расходы», так как иные расходы, схожие по характеру и составу бухгалтерскими регистрами не подтверждены.

* + 1. **«Капитальный ремонт»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***5403,50*** тыс. руб.

Расходы по статье учтены регулятором на основании отчета эксперта, проводившего экспертизу представленных сметных расчетов в сумме 334,39 тыс. руб. в расчете на регулируемый период. Учтены только материалы и механизмы при хозяйственном способе выполнения капитального ремонта.

Необходимо отметить, что в качестве мероприятия капитального ремонта заявлен капитальный ремонт скважины в д. Боровковка. РЭК КО был сделан запрос в департамент ЖКХ и дорожного комплекса Кемеровской области на предмет финансирования данного мероприятия в рамках государственных программ Кемеровской области (исх.от 22.05.2018 № М-10-60/1804-01). В соответствии с письмом департамента ЖКХ и дорожного комплекса Кемеровской области, финансирование данного мероприятия будет производится за счет средств областного бюджета (вх. от 28.05.2019 № 2806). Таким образом, данное мероприятие исключено из ремонтной программы, и регулятором не учитывались затраты на его выполнение.

**1.2.3. «Текущий ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***2829,65*** тыс. руб. В качестве обоснования представлены оборотно – сальдовые ведомости по счету 20 за 2018 год предыдущих организаций. Договоров на поставку материалов не представлено. В материалах имеется только справка о планируемом расходе материалов без документального обоснования заявленного расхода и цены материала.

Расходы по статье включают затраты на «Материалы на ремонт» - ***2063,43*** тыс. руб., прочие расходы (нет детализации) – ***766,22*** тыс. руб.

Расходы по статье приняты по счету 20 (сырье, материалы, запасные части, инвентарь и хоз. принадлежности) организаций, ранее обслуживающих объекты коммунальной инфраструктуры, за 2018 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%), включением НДС 20 % в пересчете на 196 дней.



Общая сумма затрат предыдущих организаций составила: ***1137,74214*** тыс. руб.\*104,6%\*1,2/365\*196 дней = 766,87 тыс. руб.

Затраты по статье «прочие» в сумме ***766,22*** тыс. руб. отклонены регулятором, так как организацией не детализирован состав заявленных затрат, не представлен порядок их формирования, место и факт их несения.

Сумма затрат на период с **19.04.2019 по 31.12.2019** составила ***766,87*** тыс. руб.

**1.2.4. «Заработная плата ремонтного персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***1029,70*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на заработную плату ремонтного персонала в сумме ***1029,70*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 28602,78 руб./чел./мес., численность – 3 человек), отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала в сумме ***310,97*** тыс. руб.

Данные затраты отклонены регулирующим органом, так как заявленные штатные единицы отсутствуют в штатном расписании организации.

**1.3.«Административные расходы»**

**1.3.1. «Заработная плата АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***3741,47*** тыс. руб. при численности ***10*** человек и средней заработной плате ***31178,92*** руб./чел./мес. В качестве обосновывающих материалов представлено штатное расписание.

Расходы по данной статье на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** приняты в сумме ***1061,15*** тыс. руб. при численности ***6,87*** человека и средней заработной плате по данным организации, осуществляющей деятельность в сопоставимых условиях хозяйствования МУП «Ижморское ЖКХ» ***(условия хозяйствования и деятельность данной организации схожа по объему поднятой воды, пропущенных сточных вод, численности основного производственного персонала, климатическим условиям) - 23970,31*** руб./чел./мес., так как заявленный организацией уровень среднемесячной заработной платы превышает среднюю заработную плату работников по отрасли (водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) в Кемеровской области, которая по состоянию на январь 2019 г. составила ***27 071*** руб./чел/мес., согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

Численность специалистов рассчитана на основании штатного расписания в доле выручки от реализации услуг холодного водоснабжения (10 человек\*68,7%).

**1.3.2.«Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***1129,92*** тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ, уведомлением фонда социального страхования (0,2%), в том числе:

 - на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***233,45*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***30,77*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***54,12*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***2,12*** тыс. руб.

Расходы приняты на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** в сумме ***320,47*** тыс. руб.

**1.3.3. «Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***1233,77*** тыс. руб. в том числе расходы на отопление зданий в сумме 564,39 тыс. руб. В качестве обоснования представлены оборотно – сальдовые ведомости по счету 26 за 2018 год предыдущих организаций, договор теплоснабжения от 01.03.2019 № 22/19 с ООО «Тяжинская генерирующая компания», договор об оказании услуг связи «Билайн» от 01.03.2019 № 714853923, договор от 01.02.2019 №642000110719 на оказание услуг связи с ПАО «Ростелеком», заявление о присоединении к условиям проведения расчетов между ПАО «Сбербанк» и МУП «Водоканал».

Расходы учтены на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** по в сумме ***315,84*** тыс. руб.



Порядок расчета: общая сумма прочих административных расходов получена по данным счета 26 за 2018 год предыдущих организаций (за вычетом затрат на оплату труда и отчислений) в доле холодного водоснабжения для предыдущих организаций (33,9% расчет был представлен выше в экспертном заключении). ***1488,33402*** тыс. руб.\*33,9% \*104,6% (индекс потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год) \* ставку НДС 20% /365\*196 дней, получаем ***315,84*** тыс. руб. Расходы на отопление административного здания подтверждаются договором на 2019 год и данными бухгалтерского учета предыдущих организаций за 2018 год.

**1.4. Амортизация основных средств**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) в сумме ***2148,51*** тыс. руб.

 В соответствии с пунктом 28 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Согласно пунктам 7,8 Приказа Минфина России от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается **сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление**, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Согласно пункту 17 вышеуказанного приказа стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

В тарифном деле отсутствуют доказательства приобретения имущества МУП «Водоканал», соответственно расходы в сумме ***2148,51*** тыс. руб. отклонены регулирующим органом. Аналогичные нормы содержатся в Налоговом Кодексе. В соответствии со статьей 256 пункт 3 Налогового Кодекса Российской Федерации имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования не подлежит начислению амортизации (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от 23.07.2013 № 215-ФЗ). Ввиду того, что имущество МУП «Водоканал» приобретено за счет средств собственника (органа местного самоуправления), то данное имущество не амортизируется, так как затраты на его создание организация не несла и возмещать их не может.

**1.5. Расходы на арендную плату**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) арендную плату в сумме ***994,32*** тыс. руб.

Расходы приняты на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** в сумме ***10,86*** тыс. руб. Порядок расчета экономически обоснованного размера арендной платы представлен в таблице.



Сумму 20,22773 руб. делим на 365 и умножаем на 196 дней получаем ***10,86*** тыс. руб.

**1.6. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) на уплату водного налога в сумме ***269,70*** тыс. руб., на уплату транспортного налога – ***53,83*** тыс. руб., налога на имущество – 219,63 тыс. руб., единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения – ***1558,12*** тыс. руб.

Расходы приняты на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** в сумме ***321,0*** тыс. руб. Затраты на уплату водного налога приняты по предложению организации в пересчете на регулируемы период в сумме ***144,83*** тыс. руб., так как заявленная сумма не превышает величину, рассчитанную в соответствии с Главой 25.2 НК РФ (объем поднятой воды, умноженный на ставку налога). Расчет произведен в таблице.



Кроме того, специалистом проведен анализ представленных налоговых деклараций по уплате водного налога за 2018 год, итого представлены в приложении № 1. Таким образом, величина фактически уплаченного налога по декларациям, расчётная величина налога на основании объем поднятой воды \* ставку, превышают предложенную организацией сумму водного налога, регулирующим органом учтено по предложению организации в пересчете на регулируемый период (196 дней).

Затраты на уплату транспортного налога в сумме ***53,83*** тыс. руб отклонены регулирующим органом, так как не представлен порядок формирования налоговой базы (количество транспортных средств, закрепленных за участком водоснабжения с указанием мощности двигателя в л.с., декларации по уплате транспортного налога за предыдущие налоговые периоды).

Затраты на уплату налога на имущество в сумме 219,63 тыс. руб. отклонены регулятором по причине того, что организация применяет УСН, при которой освобождена от уплаты налога на имущество организаций.

Ввиду того, что организация применяет упрощенную систему налогообложения регулятором согласно п.6 ст.346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.09.2018) учтено в сумме минимального налога, исчисленного за налоговый период в размере 1 процента налоговой базы в сумме ***176,17*** тыс. руб. Расчет произведен умножением величины НВВ (***17618,39*** тыс. руб.) \* 1%.

**1.7. Нормативная прибыль**

Организацией для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье не заявлены.

**1.8. Предпринимательская прибыль**

Организацией для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье не заявлены.

 В соответствии с пунктом 47(2) Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с "Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения", "Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", "Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета", "Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения") при установлении (корректировке) тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации:

являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием;

владеющей объектом (объектами) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет.

Соответственно для МУП «Водоканал» включение в НВВ расчетной предпринимательской прибыли не предусмотрено законодательством.

**2.«Водоотведение»**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией было направлено 2 заявления об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (исх. от 08.04.2019 № 32, вх. от 08.04.2019 №1545, исх. от 06.06.2019 № 67). Необходимая валовая выручка в последнем заявлении организации (далее – «НВВ») на 2019 год заявлена на уровне – ***14064,13*** тыс. руб. Тариф в заявлении заявлен – ***57,58*** руб./м3.

Расчет необходимой валовой выручки произведен методом экономически обоснованных расходов (затрат). Учитывая, что тарифы обратной силы не имеют и срок обращения 08.04.2019, тариф рассчитан единый на период с **19.06.2019 по 31.12.2019 (196 дней).**

Необходимая валовая выручка (далее – «НВВ») определена специалистом РЭК КО на следующем уровне на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** – ***2210,24*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***2175,28*** тыс. руб.

В связи с тем, что в отношении МУП «Водоканал» государственное регулирование раньше не осуществлялось, то в соответствии с пунктом 17(1) Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 19.10.2018) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» при установлении тарифов для организации, в отношении которой государственное регулирование тарифов ранее не осуществлялось, документы, указанные в подпунктах «л» - «н» пункта 17 настоящих Правил, к заявлению об установлении тарифов не прилагаются.

Таким образом, копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупки товаров (работ, услуг) в установленном законодательством Российской Федерации порядке (положение о закупках, извещение о проведении закупок, документация о закупке, протоколы проведения закупок, составляемые в ходе проведения закупок, не обязательны к предоставлению.

У регулирующего органа имеется информация о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимые организациями, ранее обслуживающими объекты коммунальной инфраструктуры. В соответствии с подпунктом «г» пункта 16 приказа ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (ред. от 29.08.2018) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» регулирующим органом при формировании материальных расходов использовались сведения  **о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимых другими регулируемыми организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях включая фактические сведения о работе ранее обслуживающей объекты водоснабжения, водоотведения Тяжинского муниципального района -МУП «Комфорт», МУП «Гарант».**

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

**2.1. Производственные расходы**

**2.1.1.«Затраты на покупную электрическую энергию»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме ***47,65*** тыс. руб. с учетом НДС, в том числе:

- *по уровню напряжения НН*: объем электрической энергии – 6,31 тыс.кВт\*ч, тариф – 7,55 руб./кВт\*ч.

Поставщиком электроэнергии в соответствии с договором от 01.03.2019 № 370411 является ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Специалистом были проанализированы счета – фактуры, выставленные поставщиком электроэнергии за 2018 год, январь, февраль 2019 года с расшифровками по ТП МУП «Комфорт», МУП «Гарант», МУП «Водоканал» данные о потребляемом объеме электроэнергии ранее обслуживающих объекты коммунальной инфраструктуры организациях. По результатам анализа объем электроэнергии принят по фактическому объему потребления за 2018 год, в пересчете на регулируемый период (196 дней) – ***0,25*** тыс.кВт\*ч.

Средний тариф 1 кВт\*ч электроэнергии принят средневзвешенному тарифу по объектам водоотведения – ***7,01*** руб./кВт\*ч, в том числе НДС 20%, Расчет средневзвешенного тарифа МУП «Водоканал» представлен в таблице.



Из данных таблицы видно, что средневзвешенный тариф за январь – март 2019 года с учетом НДС (***7,01*** руб./кВт\*ч) меньше заявленного организацией уровня (7,55 руб./кВт\*ч), соответственно регулирующим органом принят фактически сложившийся средневзвешенный тариф за 1 квартал 2019 года.

Затраты на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** составили ***1,76*** тыс. руб. с учетом НДС.

**2.1.2. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***2093,21*** тыс. руб. при численности ***7*** человек и средней заработной плате ***24919,17*** руб./чел./мес. В качестве обоснования представлено штатное расписание, фактическая расстановка численности на 1 мая 2019 года.

Расходы приняты на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** в сумме ***566,95*** тыс. руб., уровень среднемесячной заработной платы учтен в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О минимальном размере оплаты труда» – ***14664*** руб./чел./мес., численность учтена в соответствии с фактической расстановкой численности по должностям, предусмотренным штатным расписанием организации – ***6*** человек. Учтенная численность не превышает численность, рассчитанную в соответствии с приказом от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно – канализационного хозяйства». Расчет представлен в томе 2 стр.238 материалов тарифного дела.

Предложенный уровень среднемесячной заработной платы (***14644*** руб./чел./мес.) не превышает среднюю заработную плату работников по отрасли (водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) в Кемеровской области, которая по состоянию на январь 2019 г. составила ***27071*** руб./чел/мес., согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

**2.1.3.«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»**

Затраты (в расчете на год) по данной статье заявлены организацией в сумме ***632,15*** тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала предлагается принять в размере ***171,22*** тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%), в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***124,73*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***16,44*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***28,91*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***1,13*** тыс. руб.

Расходы приняты в сумме ***171,22*** тыс. руб. на период с **19.06.2019 по 31.12.2019.**

**2.1.4. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***1776,57*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на заработную плату цехового персонала (в качестве обосновывающих материалов представлено штатное расписание, фактическая расстановка численности на 01.05.2019) в сумме ***1329,23*** тыс. руб. (средняя заработная плата – ***22153,83*** руб./чел./мес., численность – 5 человек), отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала в сумме ***401,43*** тыс. руб., прочие (сырье, материалы, хоз. инвентарь, программное обеспечение) – ***45,91*** тыс. руб. В качестве обоснования представлены оборотно – сальдовые ведомости по счетам учета материальных затрат (20,10,25) предыдущих организаций за 2018 год. Договоров на приобретение сырья, материалов, хоз. принадлежностей не представлено. Предложение организации основано исключительно на плановых расчетах, в которых документально не подтвержден заявленный расход и цена материалов.

Расходы приняты на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** в сумме ***252,66*** тыс. руб. в том числе:

Расходы на заработную плату цехового персонала учтены в сумме ***188,98*** тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О минимальном размере оплаты труда» – ***14664*** руб./чел./мес. Предложенный уровень среднемесячной заработной платы (***14664*** руб./чел./мес.) не превышает среднюю заработную плату работников по отрасли (водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) в Кемеровской области, которая по состоянию на январь 2019 г. составила ***27 071*** руб./чел/мес., согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

 Численность учтена количестве 2 человека в соответствии со штатным расписанием, так как в ходе анализа выявлено фактическое превышение расстановки над численностью штатного расписания. В расчет принята численность сотрудников лаборатории, легкового парка, контролеров, отдела реализации коммунальных услуг – 13 человек в доле выручки услуг водоотведения (15,1%), соответственно на услугу водоотведения отнесено 2 человека (13\*15,1%).

Расчет доли выручки МУП «Водоканал» представлен в таблице.



 Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала в сумме ***57,07*** тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (30%), в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%).

Затраты по статье «Прочие цеховые» в сумме ***6,60*** тыс. руб. Учтены затраты по счетам 23,25 (сырье, материалы, инвентарь, хоз. принадлежности, программное обеспечение, обслуживание ККМ) за 2018 год по данным организаций, ранее обслуживающих систему, с дополнительным включением НДС 20% и индексом потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%) в доле услуги водоотведения за 2018 год для организаций, ранее обслуживающих объекты коммунальной инфраструктуры (5,76%). Расчет представлен в таблице.



Счет 25 исходные данные:



Счет 23 исходные данные:



Итого получаем (7893,89+1901,50) \*104,6%\*1,2/365\*196=6,60 тыс. руб.

**2.1.5.«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***656,49*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на лабораторные анализы в сумме ***100,0*** тыс. руб. расходы на ГСМ – ***528,99*** тыс. руб., расходы на охрану труда – ***27,50*** тыс. руб. В качестве обоснования организацией представлены оборотно – сальдовые ведомости по счетам 20,10 за 2018 год предыдущих организаций, справка о планируемых затратах на ГСМ (заявленный пробег и расход не подтверждены документально), договор поставки от 01.03.2019 № 05 на поставку бензина АИ -92 и дизельного топлива.

Расходы по статье на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** приняты в сумме ***168,57*** тыс. руб. в том числе:

- Расходы на проведение лабораторных анализов отклонены, так представленный договор, заключенный МУП «Водоканал» с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах от 15.05.2019 №1 предусматривает проведение работ только для услуги холодного водоснабжения. Кроме того, отсутствует подтверждение фактического проведения анализа сточных вод организациями, ранее обслуживающими систему водоотведения. Регулирующим органом проведен полный анализ счета 10 номенклатура «Лаборатория» за 2018 год, в ходе которого выявлено, что все затраты (в основном затраты на реактивы) организации, ранее обслуживающие систему, списывали на холодное водоснабжение.

Иных подтверждающих необходимость включения данных затрат в НВВ документов предоставлено не было, поэтому заявленная сумма в размере 100 тыс. руб. отклонена в виду недостаточного экономического обоснования.

- расходы на ГСМ учтены в сумме ***167,33*** тыс. руб. по счету 20 за 2018 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%), включением НДС 20% в пересчете на регулируемый период (196 дней). Порядок расчета: общая сумма затрат на ГСМ организаций, ранее обслуживающих объекты коммунальной инфраструктуры **248253,54** тыс. руб. (порядок расчета имеется в электронном виде в материалах тарифного дела), умножаем на 104,6%\*1,2 = 311,61 тыс. руб./365\*196 дней = ***167,33*** тыс. руб.



- Расходы на охрану труда учтены по сумме фактически сложившихся затрат предыдущих организаций за 2018 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%) и включением НДС 20% на верхонки и мыло (В части фактического несения затрат предыдущими организациями подтверждено только приобретение верхонок и мыла. Договоров на поставку иных средств охраны труда не представлено) в доле выручки от реализации услуг водоотведения МУП «Водоканал» за 2019 год (15,1% - расчет был представлен выше). Данными бухгалтерского учета иные расходы на охрану труда не подтверждены. 12114,98 руб.\*104,6%\*1,2\*15,1% = 2,30 тыс. руб./365\*196 дней = ***1,24*** руб.

**2.2.«Ремонтные расходы»**

**2.2.1. Расходы на проведение АВР**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***3026,89*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на заработную плату аварийного персонала (в качестве обосновывающих материалов представлено штатное расписание, фактическая расстановка численности на 01.05.2019) в сумме ***608,92*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 25371,67 руб./чел./мес., численность – 2 человека), отчисления на социальные нужды от заработной платы аварийного персонала в сумме ***183,89*** тыс. руб., затраты на материалы и механизмы – ***2014,53*** тыс. руб., охрана труда – ***7,85*** тыс. руб., прочие (без конкретизации по статьям) – ***211,70*** тыс. руб.

Расходы приняты на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** в сумме ***159,23*** тыс. руб. в том числе:

Расходы на заработную плату аварийного персонала учтены в сумме ***113,39*** тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О минимальном размере оплаты труда» – ***14664*** руб./чел./мес. Предложенный уровень среднемесячной заработной платы (***14664*** руб./чел./мес.) не превышает среднюю заработную плату работников по отрасли (водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) в Кемеровской области, которая по состоянию на январь 2019 г. составила ***27 071*** руб./чел/мес., согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

 Численность учтена количестве 1,2 человека службы «аварийная служба 05» (8 человек всего по штатному расписанию) в доле выручки услуги водоотведения (15,1%) = 8 чел.\*15,1%=1,2 человека.

Отчисления на социальные нужды от заработной платы аварийного персонала в сумме ***34,24*** тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%), в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%).

Затраты по статье «материалы и механизмы» учтены по данным счета 25 субсчет 10.3. «аварийная служба» за 2018 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%), включением НДС 20% в доле выручки услуг ВО (15,1%), (142,99\*15,1%)/365\*196 дней = ***11,59*** тыс. руб.

Затраты на охрану труда и прочие учтены в составе «прочие производственные расходы», так как иные расходы, схожие по характеру и составу бухгалтерскими регистрами не подтверждены.

Затраты по статье «прочие» в сумме ***211,70*** тыс. руб. отклонены регулятором, так как организацией не детализирован состав заявленных затрат, не представлен порядок их формирования, место и факт их несения.

**2.2.2.«Капитальный ремонт»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***1189,12*** тыс. руб.

Расходы по статье учтены регулятором на основании отчета эксперта, проводившего экспертизу представленных сметных расчетов в сумме ***465,92*** тыс. руб. в расчете на регулируемый период. Учтены только материалы и механизмы при хозяйственном способе выполнения капитального ремонта.

**2.2.3. «Текущий ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***1788,56*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на «Материалы на ремонт» - ***629,38*** тыс. руб., прочие расходы (услуги автотранспорта) – ***1159,18*** тыс. руб. В качестве обоснования представлены оборотно – сальдовые ведомости по счету 20,23 за 2018 год предыдущих организаций. Договоров на поставку материалов не представлено. В материалах имеется только справка о планируемом расходе материалов без документального обоснования заявленного расхода и цены материала.

Расходы по статье приняты по счету 20 (сырье, материалы, запасные части, инвентарь и хоз. принадлежности) организаций, ранее обслуживающих объекты коммунальной инфраструктуры, за 2018 год с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%), включением НДС 20 % в пересчете на 196 дней.



Общая сумма затрат предыдущих организаций составила: ***2983,39*** тыс. руб.\*104,6%\*1,2/365\*196 дней = ***2,01*** тыс. руб.

Затраты по статье «прочие расходы» (услуги автотранспорта) учтены на основании данных счета 23 «автотранспорт» за 2018 год предыдущих организаций, ранее обслуживающих систему водоотведения, с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год (104,6%), включением НДС 20% в пересчете на регулируемый период (196 дней) в сумме ***309,86*** тыс. руб.



Величина затрат сформирована: 459711,89\*104,6%\*1,2/365\*196 = ***309,86*** тыс. руб.

Сумма затрат на текущий ремонт основных средств на период с **19.04.2019 по 31.12.2019** составила ***311,87*** тыс. руб.

**2.2.4. «Заработная плата ремонтного персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***886,48*** тыс. руб.

Расходы по статье включают затраты на заработную плату ремонтного персонала в сумме ***886,48*** тыс. руб. (средняя заработная плата – 24624,44 руб./чел./мес., численность – 3 человек), отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала в сумме ***65,52*** тыс. руб.

Данные затраты отклонены регулирующим органом, так как заявленные штатные единицы отсутствуют в штатном расписании организации.

**2.3.«Административные расходы»**

**2.3.1. «Заработная плата АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***681,91*** тыс. руб. при численности ***2*** человека и средней заработной плате ***28412,92*** руб./чел./мес. В качестве обосновывающих материалов представлено штатное расписание.

Расходы по данной статье на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** приняты в сумме ***24,71*** тыс. руб. при численности ***0,16*** человека и средней заработной плате по данным организации, осуществляющей деятельность в сопоставимых условиях хозяйствования МУП «Ижморское ЖКХ» ***(условия хозяйствования и деятельность данной организации схожа по объему поднятой воды, пропущенных сточных вод, численности основного производственного персонала, климатическим условиям)*** - ***23970,31*** руб./чел./мес., так как заявленный организацией уровень среднемесячной заработной платы превышает среднюю заработную плату работников по отрасли (водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) в Кемеровской области, которая по состоянию на январь 2019 г. составила ***27 071*** руб./чел/мес., согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

Численность специалистов учтена по плановой смете предыдущей организации МУП «Гарант», так как организацией не представлен порядок распределения численности административного персонала и весь управленческий персонал отнесен в учете на услугу холодного водоснабжения. Кроме того, общая численность управленческого персонала (водоснабжение + водоотведение) превышает численность, указанную в штатном расписании (10 человек всего), суммарная заявленная численность получается 12 человек. Поэтому регулирующим органом учтена численность по плановой смете МУП «Гарант» в количестве 0,16 человека, что не превышает суммарно учтенную по услугам численность (0,16+6,87=7,03) человек над количеством единиц в штатном расписании. Оставшаяся численность по правилам бухгалтерского учета должна относится на прочие виды доходов, так как доля выручки услуг водоснабжения – 68,7%, водоотведения – 15,21%, прочие -16,09 %.

**2.3.2.«Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***205,94*** тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ, уведомлением фонда социального страхования (0,2%), в том числе:

 - на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***5,44*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***0,72*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***1,26*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***0,05*** тыс. руб.

Расходы приняты на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** в сумме ***7,46*** тыс. руб.

**2.3.3. «Прочие административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме ***208,53*** тыс. руб., в том числе расходы на отопление зданий в сумме 32,51 тыс. руб. В качестве обоснования представлены оборотно – сальдовые ведомости по счету 26 за 2018 год предыдущих организаций, договор теплоснабжения от 01.03.2019 № 22/19 с ООО «Тяжинская генерирующая компания», договор об оказании услуг связи «Билайн» от 01.03.2019 № 714853923, договор от 01.02.2019 №642000110719 на оказание услуг связи с ПАО «Ростелеком», заявление о присоединении к условиям проведения расчетов между ПАО «Сбербанк» и МУП «Водоканал».

Расходы учтены на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** по в сумме ***57,79*** тыс. руб.



Порядок расчета: общая сумма прочих административных расходов получена по данным счета 26 за 2018 год предыдущих организаций (за вычетом затрат на оплату труда и отчислений) в доле водоотведения для предыдущих организаций (5,76% расчет был представлен выше в экспертном заключении). ***1488,33402*** тыс. руб.\*5,76% \*104,6% (индекс потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год) \* ставку НДС 20% /365\*196 дней, получаем ***57,79*** тыс. руб. Важно отметить, что большая часть прочих административных затрат приходится на отопление административного здания, что подтверждается договором на 2019 год и данными бухгалтерского учета предыдущих организаций за 2018 год.

**2.4. Амортизация основных средств**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) в сумме ***326,93*** тыс. руб.

 В соответствии с пунктом 28 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Согласно пунктам 7,8 Приказа Минфина России от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается **сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление**, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Согласно пункту 17 вышеуказанного приказа стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

В тарифном деле отсутствуют доказательства приобретения имущества МУП «Водоканал», соответственно расходы в сумме ***2148,51*** тыс. руб. отклонены регулирующим органом. Аналогичные нормы содержатся в Налоговом Кодексе. В соответствии со статьей 256 пункт 3 Налогового Кодекса Российской Федерации имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования не подлежит начислению амортизации (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от 23.07.2013 № 215-ФЗ). Ввиду того, что имущество МУП «Водоканал» приобретено за счет средств собственника (органа местного самоуправления), то данное имущество не амортизируется, так как затраты на его создание организация не несла и возмещать их не может.

**2.5. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) на уплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения – ***396,68*** тыс. руб.

Расходы приняты на период с **19.06.2019 по 31.12.2019** в сумме ***22,10*** тыс. руб.

Ввиду того, что организация применяет упрощенную систему налогообложения регулятором согласно п.6 ст.346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.09.2018) учтено в сумме минимального налога, исчисленного за налоговый период в размере 1 процента налоговой базы в сумме ***22,10*** тыс. руб. Расчет произведен умножением величины НВВ (***2210,24*** тыс. руб.) \* 1%.

**2.6. Нормативная прибыль**

Организацией для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье не заявлены.

**2.7. Предпринимательская прибыль**

Организацией для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье не заявлены.

 В соответствии с пунктом 47(2) Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с "Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения", "Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", "Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета", "Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения") при установлении (корректировке) тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации:

являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием;

владеющей объектом (объектами) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет.

Соответственно для МУП «Водоканал» включение в НВВ расчетной предпринимательской прибыли не предусмотрено законодательством.

**Тарифы на питьевую воду, водоотведение**

Тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

,

где:

 - тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

 - необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

 - объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду, водоотведение на период с 19.06.2019 по 31.12.2019 приведенные в графе 4 таблицы 1.

Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, водоотведение реализуемые МУП «Водоканал» (Тяжинский муниципальный район) на потребительском рынке с 19.06.2019 по 31.12.2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода |
| МУП «Водоканал»(Тяжинский муниципальный район) | с 19.06.2019 по 31.12.2019 | 48,85 | 115,0 |
| Водоотведение |
| МУП «Водоканал»(Тяжинский муниципальный район) | с 19.06.2019 по 31.12.2019 | 16,85 | 115,0 |

Приложение №1

Результаты анализа налоговых деклараций по водному налогу за 2018 год, предоставленным организациями, ранее обслуживающими объекты холодного водоснабжения на территории Тяжинского муниципального района – МУП «Комфорт», МУП «Гарант»



Приложение № 2 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 18.06.2019

**Производственная программа**

**МУП «Водоканал (Тяжинский муниципальный район)**

 **в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения**

**на период с 19.06.2019 по 31.12.2019**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МУП «Водоканал»  |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652240, Кемеровская область, Тяжинский район, пгт. Тяжинский ул. Сибирская, 11а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| 1.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения  | 2019 | 334,39 | - | - | - |
| 1. Водоотведение
 |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения  | 2019 | 465,92 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение
 |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение
 |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 19.06.2019 по 31.12.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 476020,26 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 476020,26 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 115357,13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 24,23 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 360663,13 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 321010,41 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 240086,58 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 80923,83 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 39652,72 |
| 2. Водоотведение |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 137473,86 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 131171,76 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 129096,88 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 79957,26 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 49139,61 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 2074,88 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | с 19.06.2019 по 31.12.2019 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 17618,39 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 2210,24 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 19.06.2019 | 31.12.2019 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели качества воды
 |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | 45,00 | 35,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | 25,00 | 20,00 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
 |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | 1,20 | 1,00 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | 1,20 | 1,00 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод
 |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов,

в том числе уровень потерь воды |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | 24,23 | 24,23 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | 1,76 | 1,76 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | 0,0018 | 0,0018 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды
 |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 45,00 | 35,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 25,00 | 20,00 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
 |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,20 | 1,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1,20 | 1,00 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод
 |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
 |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 24,23 | 24,23 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | 1,76 | 1,76 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,76 | 1,76 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,0018 | 0,0018 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| - | - |

Приложение № 3 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 18.06.2019

|  |  |
| --- | --- |
|  | МУП Водоканал (р. Тяжинский) |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | **2019 год** | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом для МУП Гарант** | **с 01.01.2019 по 30.06.2019** | **с 01.07.2019 по 31.12.2019** | **Предложение организации МУП Водоканал** | **Предложение регулирующего органа с 19.06.2019 по 31.12.2019 (196 дней)** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** |
|  | **с 01.01.2019 по 31.12.2019** | **с 01.07.2019 по 31.12.2019** |
|  | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 |   | 12 | 13 |   | 16 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 937 579,70 | 468 789,85 | 468 789,85 | 886 466,30 | 476 020,26 | 886 466,30 | 443 233,15 | 443 233,15 | по предложению, подтвержденному налоговыми декларациями за 2018 год |
|  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 59 635,34 | 29 817,67 | 29 817,67 |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 997 215,02 | 498 607,51 | 498 607,51 | 886 466,30 | 476 020,26 | 886 466,30 | 443 233,15 | 443 233,15 |   |
|  | 1.7 | Потери воды | м3 | 234 844,10 | 117 422,05 | 117 422,05 | 214 823,23 | 115 357,13 | 214 823,23 | 107 411,62 | 107 411,62 |   |
|  | 1.7.1 | То же в % | % | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | по заявленному уровню потерь |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 762 370,92 | 381 185,46 | 381 185,46 | 671 643,07 | 360 663,13 | 671 643,07 | 335 821,54 | 335 821,54 |   |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 669 944,54 | 334 972,27 | 334 972,27 | 597 800,00 | 321 010,41 | 597 800,00 | 298 900,00 | 298 900,00 |   |
|  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 512 727,74 | 256 363,87 | 256 363,87 | 447 100,00 | 240 086,58 | 447 100,00 | 223 550,00 | 223 550,00 | по предложению организации в соответствии с представленным реестром договоров |
|  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 143 048,62 | 71 524,31 | 71 524,31 | 127 700,00 | 68 573,15 | 127 700,00 | 63 850,00 | 63 850,00 | по предложению организации в соответствии с представленным реестром договоров |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 14 168,18 | 7 084,09 | 7 084,09 | 23 000,00 | 12 350,68 | 23 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | по предложению организации в соответствии с представленным реестром договоров |
|  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 92 426,38 | 46 213,19 | 46 213,19 | 73 843,07 | 39 652,72 | 73 843,07 | 36 921,54 | 36 921,54 | по предложению |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **26 987,92** | **12 575,30** | **14 412,62** | **72 088,20** | **17 618,39** | **32 809,77** | **16 404,88** | **16 404,88** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **21 351,23** | **10 510,99** | **10 840,24** | **46 363,13** | **14 065,98** | **26 194,30** | **13 097,15** | **13 097,15** |  |
|  | **3.2** | **Материалы и запасные части** | **тыс руб** |  |  |  | **241,62** |  |  | **0,00** | **0,00** | отклонено, в данной статье отражаются материалы и запасные части к ТС, затраты утчены в статье материалы на ремонт |
|  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **7 221,86** | **3 610,93** | **3 610,93** | **11 808,09** | **6 340,78** | **11 808,09** | **5 907,80** | **5 904,05** |  |
|  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |   |
|  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 164,82 | 582,41 | 582,41 | 1 562,91 | 839,26 | 1 562,91 | 781,46 | 781,46 |   |
|  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |   |
|  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **7 221,86** | **3 610,93** | **3 610,93** | **11 808,09** | **6 340,78** | **11 808,09** | **5 907,80** | **5 904,05** |  |
|  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | по предложению, подтвержденному счетами - фактурами и расшифровками к ним за 2018,1 квартал 2019 года с учетом НДС, т.к. организация применяет УСН |
|  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 164,82 | 582,41 | 582,41 | 1 562,91 | 839,26 | 1 562,91 | 781,46 | 781,46 | по фактическому расходу за 2018 год |
|  | **3.6** | **Затраты на покупную холодную воду, в том числе:** | **тыс руб** | **955,06** | **475,29** | **479,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **3.6.2** | **Питьевого качества** | **тыс руб** | **955,06** | **475,29** | **479,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3.6.2.1 | Красноярская дирекция по тепловодоснабжению ИНН: 7708503727 КПП: 246645014 | тыс руб | 955,06 | 475,29 | 479,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 16,02 | 15,94 | 16,09 | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 |
| 3.6.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 59 635,34 | 29 817,67 | 29 817,67 | 0,00 |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
|  | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **6 791,56** | **3 395,78** | **3 395,78** | **15 873,68** | **3 921,43** | **7 302,67** | **3 651,34** | **3 651,34** |  |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 511,88 | 14 511,88 | 9 674,59 | 23 834,35 | 14 664,00 | 14 664,00 | 14 664,00 | 14 664,00 |   |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 55,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | по фактичекой расстановке численности и добавлено 2 слесаря водопровода и 4 машиниста нас. Установок в связи в передачей новых объектов |
|  | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **2 051,06** | **1 025,53** | **1 025,53** | **4 793,85** | **1 184,27** | **2 205,41** | **1 102,70** | **1 102,70** | **по законодательству 30,2%** |
|  | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **3 096,96** | **1 548,48** | **1 548,48** | **9 658,17** | **1 133,82** | **2 111,44** | **1 055,72** | **1 055,72** |  |
|  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 2 124,62 | 1 062,31 | 1 062,31 | 7 293,15 | 840,98 | 1 566,12 | 783,06 | 783,06 |   |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 754,31 | 14 754,31 | 9 836,20 | 22 509,72 | 14 664,00 | 14 664,00 | 14 664,00 | 14 664,00 | на уровне ПМ на 2019 год с учетом РК |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 27,00 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | учтена численность по штатному расписанию, так как фактичекая расстановка превышает штатное расписание (лаборатории, легкового парка, контролеров, отдел реализации коммунальных услуг в доле выручки услуг ВС (68,7%) - 13 чел \* 68,7% |
|  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 641,64 | 320,82 | 320,82 | 2 202,53 | 253,98 | 472,97 | 236,48 | 236,48 | по законодательству 30,2% |
|  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 330,70 | 165,35 | 165,35 | 162,49 | 38,86 | 72,36 | 36,18 | 36,18 |   |
|  | 3.11.3.1 | материалы, обслуживанием ККМ | тыс руб | 228,76 | 114,38 | 114,38 | 30,00 |   |   | 0,00 | 0,00 | 23+25, учтено в составе прочих  |
|  | 3.11.3.2 | отопление бытовых помещений | тыс руб | 1,00 | 0,50 | 0,50 |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
|  | 3.11.3.3 | прочие | тыс руб | 100,94 | 50,47 | 50,47 | 132,49 | 38,86 | 72,36 | 36,18 | 36,18 | учтены затраты по счетам 23,25 за 2018 год (сырье, материалы, инвентарь, хоз. принадлежности, программное обеспечение, обслуживание ККМ) с учетом ИПЦ на 2019 (104,6%) в доле услуги ВС в выручке за 2018 год (33,9%), а также учтен НДС (20%) в том числе |
|  | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **1 234,73** | **454,98** | **779,75** | **3 987,72** | **1 485,68** | **2 766,69** | **1 383,35** | **1 383,35** |  |
|  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 410,52 | 146,80 | 263,72 | 1 008,62 | 34,30 | 63,87 | 31,94 | 31,94 | в соответствии с договором от 15.05.2019 № 1 (28,07 тыс. руб.) и 35801,5 руб. затраты лаборатории по данным счета 10 за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 (104,6%) и НДС 20% |
|  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 709,07 | 250,61 | 458,46 | 2 714,82 | 1 437,00 | 2 676,04 | 1 338,02 | 1 338,02 | по счету 20 за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 (104,6%) и НДС 20% |
|  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 115,14 | 57,57 | 57,57 | 264,28 | 14,38 | 26,78 | 13,39 | 13,39 |   |
|  | 3.12.3.1 | охрана труда | тыс руб | 52,76 | 26,38 | 26,38 | 201,90 | 5,61 | 10,45 | 5,23 | 5,23 | по сумме фактических затрат на охрану труда (верхонки, мыло) по счету 10 за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 год (104,6%) и НДС 20%, в доле выручки услуг ВС (68,7%) - 15,21\*68,7% |
|  | 3.12.3.2 | охрана водозабора | тыс руб | 62,38 | 31,19 | 31,19 |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
|  | 3.12.3.3 | мобильная и корпоративная связь | тыс руб |   |   |   | 62,38 | 8,77 | 16,33 | 8,17 | 8,17 | по счету 20 за 2018 год (услуги связи, услуги корпоративной связи) с учетом ИПЦ на 2019 (104,6%) |
|  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **2 855,25** | **673,59** | **2 181,66** | **14 375,80** | **1 523,09** | **2 836,38** | **1 418,19** | **1 418,19** |  |
|  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **704,28** | **352,14** | **352,14** | **4 801,98** | **421,84** | **785,56** | **392,78** | **392,78** |  |
|  | 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб | 522,42 | 261,21 | 261,21 | 1 433,44 | 283,48 | 527,90 | 263,95 | 263,95 |   |
|  | 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 511,67 | 14 511,67 | 14 511,67 | 14 931,67 | 14 664,00 | 14 664,00 | 14 664,00 | 14 664,00 |   |
|  | 4.1.3 | Численность персонала | чел | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | по плановой численности предыдущей организации |
|  | 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб | 157,78 | 78,89 | 78,89 | 432,90 | 85,61 | 159,43 | 79,71 | 79,71 | по законодательству 30,2% |
|  | 4.1.5 | Прочие расходы: | тыс руб | 24,08 | 12,04 | 12,04 | 2 935,64 | 52,75 | 98,23 | 49,12 | 49,12 |   |
|  | 4.1.5.1 | материалы | тыс руб | 1,46 | 0,73 | 0,73 | 1 242,81 |   |   | 0,00 | 0,00 | учтено в п.4.3.1 |
|  | 4.1.5.2 | ГСМ | тыс руб | 18,80 | 9,40 | 9,40 | 1 225,58 | 52,75 | 98,23 | 49,12 | 49,12 | по данным счета 25 "аварийная слубжа" субсчет 10.3 за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 (104,6%) и НДС 20% в доле услуг ВС (68,7%)- 142,99\*68,7% |
|  | 4.1.5.3 | мобильная и корпоративная связь | тыс руб | 3,82 | 1,91 | 1,91 | 0,00 |   |   |   | 0,00 |   |
|  | 4.1.5.4 | охрана труда | тыс руб |   |   |   | 15,70 |   |   |   | 0,00 | учтено в прочих производственных |
|  | 4.1.5.5 | прочие | тыс руб |   |   |   | 451,55 |   |   |   | 0,00 |   |
|  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **723,83** | **0,00** | **723,83** | **5 403,50** | **334,39** | **622,72** | **311,36** | **311,36** | по данным экспертизы, учтены материалы и механизмы по хоз. способе выполнения, иные заявленные мероприятия не относятся к капитальному ремонту |
|  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **787,28** | **1,52** | **785,76** | **2 829,65** | **766,87** | **1 428,09** | **714,05** | **714,05** |  |
|  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 679,44 | 0,00 | 679,44 | 2 063,43 | 766,87 | 1 428,09 | 714,05 | 714,05 | учтено по счету 20 (сырье, материалы, запасные части, инвентарь и хоз. принадлежности) за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 (104,6%) и НДС 20% |
|  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 107,84 | 1,52 | 106,32 | 766,22 |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
|  | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | **487,60** | **243,80** | **243,80** | **1 029,70** |  |  | **0,00** | **0,00** | отклонено, данные штатные единицы не предусмотрены штатным расписанием |
|  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 14 511,90 | 14 511,90 | 14 511,90 | 28 602,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,00 |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
|  | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | **147,26** | **73,63** | **73,63** | **310,97** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **4.6** | **Прочие расходы:** | **тыс руб** | **5,00** | **2,50** | **2,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4.6.1 |   | тыс руб | 5,00 | 2,50 | 2,50 |   |   |   | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **2 313,66** | **1 156,83** | **1 156,83** | **6 105,16** | **1 697,45** | **3 161,07** | **1 580,53** | **1 580,53** |  |
|  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **1 616,52** | **808,26** | **808,26** | **3 741,47** | **1 061,15** | **1 976,11** | **988,06** | **988,06** |  |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 15 051,40 | 15 051,40 | 15 051,40 | 31 178,92 | 23 970,31 | 23 970,31 | 23 970,31 | 23 970,31 | по уровню оплаты труда организции, осущ. деятельность в сопостпавимых услових МУП Ижморское ЖКХ |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 10,00 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | учтено численность по штатному расписанию (10чел \* 68,7%) в доле выручки услуг ВС |
|  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **488,18** | **244,09** | **244,09** | **1 129,92** | **320,47** | **596,79** | **298,39** | **298,39** | **по законодательству 30,2%** |
|  | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | **208,96** | **104,48** | **104,48** | **1 233,77** | **315,84** | **588,17** | **294,09** | **294,09** |  |
|  | 5.3.1 | прочие расходы | тыс руб | 208,96 | 104,48 | 104,48 | 1 233,77 | 315,84 | 588,17 | 294,09 | 294,09 | по счету 26 за 2018 год за вычетом затрат на оплату труда и начислений в доле выручки услуг ВС (33,9%) с учетом ИПЦ на 2019 год (104,6%) и НДС 20% |
|  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 148,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** |  |  |  | **2 148,51** |  |  | **0,00** | **0,00** | отклонено, заявленная сумма не подтверждается фактическим начислением в учете, кроме того, имущество полностью самортизировано |
|  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **994,32** | **10,86** | **20,23** | **10,12** | **10,12** |  |
|  | 8.1 | Лизинговые платежи | тыс руб |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
|  | 8.2 | Платежи по концессионным соглашениям | тыс руб |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
|  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |   |   |   | 994,32 | 10,86 | 20,23 | 10,12 | 10,12 | учтен экономически обоснованный размер арендной платы исходя из стоимости приобретения (протокол закупки 50 тыс. +318 тыс.), нового срока полезного использования (30 лет) получили сумму годовой амортизации и величину налога на имущество |
|  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **467,78** | **233,89** | **233,89** | **2 101,28** | **321,00** | **597,79** | **298,90** | **298,90** |  |
|  | **9.1** | **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | тыс руб |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
|  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 467,78 | 233,89 | 233,89 | 269,70 | 144,83 | 269,70 | 134,85 | 134,85 | по предложению, не превышающему рассчитанную сумму в соответствии с НК РФ - объем поднятой воды\*ставку для населения (141 руб.) прочие (330\*2,01) |
|  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |   |   |   | 53,83 |   |   | 0,00 | 0,00 | отклонено, не представлен расчет по каждому ТС с указанием порядка формирования налоговой базы |
|  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб |   |   |   | 219,63 |   |   | 0,00 | 0,00 | отклонено, организация применяет УСН |
|  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб |   |   |   | 1 558,12 | 176,17 | 328,09 | 164,05 | 164,05 |   |
|  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **26 987,92** | **12 575,30** | **14 412,62** | **72 088,20** | **17 618,39** | **32 809,77** | **16 404,88** | **16 404,88** |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 23 716,03 | 11 050,73 | 12 665,30 | 64 162,54 | 15 681,35 | 29 202,53 | 14 601,27 | 14 601,27 |   |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 3 271,89 | 1 524,57 | 1 747,32 | 7 925,66 | 1 937,03 | 3 607,23 | 1 803,62 | 1 803,62 |   |
|  | **16** | **Тариф** | **руб/м3** | **35,40** | **32,99** | **37,81** | **107,33** | **48,85** | **48,85** | **48,85** | **48,85** |  |
|  | 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 35,40 | 32,99 | 37,81 | 107,33 | 48,85 | 48,85 | 48,85 | 48,85 |   |
|  | 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 35,40 | 32,99 | 37,81 | 107,33 | 48,85 | 48,85 | 48,85 | 48,85 |   |
|  | **17** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **11 542,72** | **5 771,36** | **5 771,36** | **29 371,44** | **6 107,04** | **11 372,80** | **5 686,40** | **5 686,40** |  |
|  | **18** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **65,75** | **65,75** | **65,75** | **103,50** | **60,27** | **60,27** | **60,27** | **60,27** | **115** |
|  | **19** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **14 629,56** | **14 629,56** | **9 753,04** | **23 648,50** | **15 724,80** | **15 724,80** | **15 724,80** | **15 724,80** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | МУП Водоканал (р. Тяжинский) |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2019 год** | **2019 год** | **Обоснование отклонений** |
|  | **Утверждено регулирующим органом для МУП Гарант** | **с 01.01.2019 по 30.06.2019** | **с 01.07.2019 по 31.12.2019** | **Предложение организации МУП Водоканал** | **Предложение регулирующего органа с 19.06.2019 по 31.12.2019 (196 дней)** | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** |
|  | **с 01.01.2020 по 30.06.2020** | **с 01.07.2020 по 31.12.2020** |
|  | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 |   | 12 | 13 | 14 | 16 |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 256 010,00 | 128 005,00 | 128 005,00 | 256 010,00 | 137 473,86 | 256 010,00 | 128 005,00 | 128 005,00 |   |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 256 010,00 | 128 005,00 | 128 005,00 | 244 273,94 | 131 171,76 | 244 273,94 | 122 136,97 | 122 136,97 | по предложению организации |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 256 010,00 | 128 005,00 | 128 005,00 | 240 410,00 | 129 096,88 | 240 410,00 | 120 205,00 | 120 205,00 |   |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 151 600,00 | 75 800,00 | 75 800,00 | 148 900,00 | 79 957,26 | 148 900,00 | 74 450,00 | 74 450,00 |   |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 99 300,00 | 49 650,00 | 49 650,00 | 87 300,00 | 46 878,90 | 87 300,00 | 43 650,00 | 43 650,00 |   |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 5 110,00 | 2 555,00 | 2 555,00 | 4 210,00 | 2 260,71 | 4 210,00 | 2 105,00 | 2 105,00 |   |
|  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 |   |   |   | 3 863,94 | 2 074,88 | 3 863,94 | 1 931,97 | 1 931,97 |   |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **3 125,89** | **1 408,06** | **1 717,83** | **14 064,13** | **2 210,24** | **4 116,02** | **2 058,01** | **2 058,01** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **2 376,29** | **1 033,26** | **1 343,03** | **5 206,07** | **1 161,16** | **2 162,37** | **1 081,18** | **1 081,18** |  |
|  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **1,24** | **0,62** | **0,62** | **47,65** | **1,76** | **3,28** | **1,64** | **1,64** |  |
|  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 7,55 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 |   |
|  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 6,31 | 0,25 | 0,47 | 0,23 | 0,23 |   |
|  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **1,24** | **0,62** | **0,62** | **47,65** | **1,76** | **3,28** | **1,64** | **1,64** |  |
|  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 7,55 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | по средневзвешенному тарифу за 1 квартал 2019 и учетом НДС 20% |
|  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 6,31 | 0,25 | 0,47 | 0,23 | 0,23 | по фактическому потреблению на основании расшифровок к счетам - фактурам за 2018 год |
|  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **1 044,86** | **522,43** | **522,43** | **2 093,21** | **566,95** | **1 055,81** | **527,90** | **527,90** | на уровне МРОТ на 2019 год с учетом РК |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 511,94 | 14 511,94 | 9 674,63 | 24 919,17 | 14 664,00 | 14 664,00 | 14 664,00 | 14 664,00 |   |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | согласно фактической штатной расстановки |
|  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **315,54** | **157,77** | **157,77** | **632,15** | **171,22** | **318,85** | **159,43** | **159,43** | **по законодательству 30,2%** |
|  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **720,20** | **352,44** | **367,76** | **1 776,57** | **252,66** | **470,52** | **235,26** | **235,26** |  |
|  | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 522,42 | 261,21 | 261,21 | 1 329,23 | 188,98 | 351,94 | 175,97 | 175,97 |   |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 511,67 | 14 511,67 | 14 511,67 | 22 153,83 | 14 664,00 | 14 664,00 | 14 664,00 | 14 664,00 | на уровне МРОТ на 2019 год с учетом РК |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | учтена численность по штатному расписанию, так как фактичекая расстановка превышает штатное расписание (лаборатории, легкового парка, контролеров, отдел реализации коммунальных услуг в доле выручки услуг ВС (15,1%) - 13 чел \* 15,1% |
|  | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 157,78 | 78,89 | 78,89 | 401,43 | 57,07 | 106,28 | 53,14 | 53,14 | по законодательству 30,2% |
|  | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 40,00 | 12,34 | 27,66 | 45,91 | 6,60 | 12,30 | 6,15 | 6,15 |   |
|  | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 40,00 | 12,34 | 27,66 | 45,91 | 6,60 | 12,30 | 6,15 | 6,15 | учтены затраты по счетам 23,25 за 2018 год (сырье, материалы, инвентарь, хоз. принадлежности, программное обеспечение, обслуживание ККМ) с учетом ИПЦ на 2019 (104,6%) в доле услуги ВО в выручке за 2018 год 5,76%), а также учтен НДС (20%) в том числе |
|  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **294,45** | **0,00** | **294,45** | **656,49** | **168,57** | **313,91** | **156,96** | **156,96** |  |
|  | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |   |   |   | 100,00 |   |   | 0,00 | 0,00 | отклонено, отсутствует подтверждение, все затраты утчены в ХВС |
|  | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 294,45 | 0,00 | 294,45 | 528,99 | 167,33 | 311,61 | 155,81 | 155,81 | по счету 20 за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 (104,6%) и НДС 20% |
|  | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 1,24 | 2,30 | 1,15 | 1,15 |   |
|  | 3.10.3.1 | охрана труда | тыс руб |   |   |   | 27,50 | 1,24 | 2,30 | 1,15 | 1,15 | по сумме фактических затрат на охрану труда (верхонки, мыло) по счету 10 за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 год (104,6%) и НДС 20%, в доле выручки услуг ВО (15,1%) - 15,21\*15,1% |
|  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **701,76** | **350,88** | **350,88** | **7 038,07** | **937,02** | **1 744,96** | **872,48** | **872,48** |  |
|  | **4.1** | **Расходы на проведение АВР** | **тыс руб** | **453,46** | **226,73** | **226,73** | **3 026,89** | **159,23** | **296,52** | **148,26** | **148,26** |  |
|  | 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб | 348,28 | 174,14 | 174,14 | 608,92 | 113,39 | 211,16 | 105,58 | 105,58 |   |
|  | 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 511,67 | 14 511,67 | 14 511,67 | 25 371,67 | 14 664,00 | 14 664,00 | 14 664,00 | 14 664,00 | на уровне МРОТ на 2019 год с учетом РК |
|  | 4.1.3 | Численность персонала | чел | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | учтена численность службы 05 - 8 чел в доле выручки услуг ВО (15,1%) |
|  | 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб | 105,18 | 52,59 | 52,59 | 183,89 | 34,24 | 63,77 | 31,89 | 31,89 | по законодательству 30,2% |
|  | 4.1.5 | Прочие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234,08 | 11,59 | 21,59 | 10,80 | 10,80 |   |
|  | 4.1.5.1 | материалы и механизмы | тыс руб |   |   |   | 2 014,53 | 11,59 | 21,59 | 10,80 | 10,80 | по данным счета 25 "аварийная слубжа" субсчет 10.3 за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 (104,6%) и НДС 20% в доле услуг ВО (15,2%)- 142,99 \*15,1% |
|  | 4.1.5.2 | охрана труда | тыс руб |   |   |   | 7,85 |   |   | 0,00 | 0,00 | учено в составе прочие производственные |
|  | 4.1.5.3 | прочие | тыс руб |   |   |   | 211,70 |   |   | 0,00 | 0,00 | отсутствует экономическое обоснование |
|  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** |  |  |  | **1 189,12** | **465,92** | **867,66** | **433,83** | **433,83** | по данным экспертизы, учтены материалы и механизмы по хоз. способе выполнения, в  |
|  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 788,56** | **311,87** | **580,77** | **290,39** | **290,39** |  |
|  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб |   |   |   | 629,38 | 2,01 | 3,74 | 1,87 | 1,87 | учтено по счету 20 (сырье и материалы, запасные части, инвентарь и хоз. принадлежности) за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 (104,6%) и НДС 20% |
|  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |   |   |   | 1 159,18 | 309,86 | 577,03 | 288,52 | 288,52 | учтены затраты со счета 23 (услуги автотранспорта) за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 (104,6%) и НДС 20% |
|  | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | **174,14** | **87,07** | **87,07** | **886,48** |  |  | **0,00** | **0,00** | отклонено, в штатном расписании и фактической расстановке отсутствуют данные единицы |
|  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 14 511,67 | 14 511,67 | 14 511,67 | 24 624,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |   |   | 0,00 | 0,00 |   |
|  | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | **52,60** | **26,30** | **26,30** | **65,52** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **4.6** | **Прочие расходы** | **тыс руб** | **21,56** | **10,78** | **10,78** | **81,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4.6.1 | прочие | тыс руб | 21,56 | 10,78 | 10,78 | 81,50 |   |   | 0,00 | 0,00 | отклонено, учтено уже в составе расходов на текущий ремонт |
|  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **47,84** | **23,92** | **23,92** | **1 096,38** | **89,96** | **167,53** | **83,77** | **83,77** |  |
|  | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | **27,86** | **13,93** | **13,93** | **681,91** | **24,71** | **46,02** | **23,01** | **23,01** |  |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 510,42 | 14 510,42 | 14 510,42 | 28 412,92 | 23 970,31 | 23 970,31 | 23 970,31 | 23 970,31 | по уровню оплаты труда организции, осущ. деятельность в сопостпавимых услових МУП Ижморское ЖКХ |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 2,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | по плановой численности предыдущей организации |
|  | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | **8,42** | **4,21** | **4,21** | **205,94** | **7,46** | **13,90** | **6,95** | **6,95** | по законодательству 30,2% |
|  | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | **11,56** | **5,78** | **5,78** | **208,53** | **57,79** | **107,61** | **53,81** | **53,81** |  |
|  | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 11,56 | 5,78 | 5,78 | 208,53 | 57,79 | 107,61 | 53,81 | 53,81 | по счету 26 за 2018 год за вычетом затрат на оплату труда и начислений в доле выручки услуг ВО(5,76%) с учетом ИПЦ на 2019 год (104,6%) и НДС 20% |
|  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **326,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** |  |  |  | **326,93** |  |  | **0,00** | **0,00** | отклонено, заявленная сумма не подтверждается фактическим начислением у учете, кроме того, имущество полностью самортизировано |
|  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **396,68** | **22,10** | **41,16** | **20,58** | **20,58** |  |
|  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб |   |   |   | 396,68 | 22,10 | 41,16 | 20,58 | 20,58 | учтено в сумме минимального налога 1% от НВВ |
|  | **15** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **3 125,89** | **1 408,06** | **1 717,83** | **14 064,13** | **2 210,24** | **4 116,02** | **2 058,01** | **2 058,01** |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 3 125,89 | 1 408,06 | 1 717,83 | 13 841,66 | 2 175,28 | 4 050,91 | 2 025,45 | 2 025,45 |   |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,47 | 34,96 | 65,11 | 32,55 | 32,55 |   |
|  | **16** | **Тариф** | **руб/м3** | **12,21** | **11,00** | **13,42** | **57,58** | **16,85** | **16,85** | **16,85** | **16,85** |  |
|  | 16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 12,21 | 11,00 | 13,42 | 57,58 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,85 |   |
|  | 16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,58 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,85 |   |
|  | **17** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **2 117,56** | **1 058,78** | **1 058,78** | **5 599,75** | **894,04** | **1 664,93** | **832,46** | **832,46** | **115** |
|  | **18** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **12,16** | **12,16** | **12,16** | **19,00** | **9,36** | **9,36** | **9,36** | **9,36** |  |
|  | **19** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **14 511,79** | **14 511,79** | **9 674,52** | **24 560,31** | **7 959,79** | **14 823,08** | **14 823,08** | **14 823,08** |  |

Приложение № 4 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 18.06.2019

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**МУП «Водоканал» (Тяжинский муниципальный район)**

**на период с 19.06.2019 по 31.12.2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3с 19.06.2019 по 31.12.2019 |
| 1. Питьевая вода |
| 1.1. | Население (НДС не облагается)  | 48,85 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 48,85 |
| 2. Водоотведение |
| 2.1. | Население (НДС не облагается) | 16,85 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 16,85 |