УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 66

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.09.2019 г.										  г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Горовых К.П. 
(с правом совещательного голоса, участие в голосовании не принимает).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Иванова Т.Н. – начальник отдела правового обеспечения и организации закупок региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

Кулебакин С.В. – специалист технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

Зинченко М.В. – специалист технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

Хамзин Р.Ш. – главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

Баклан Е.Ю. – директор по работе на оптовом рынке электроэнергии 
ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

Саенко И.В. – начальник отдела по покупке электроэнергии ООО «Металлэнергофинанс».

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчикам.

Повестка дня:

| Вопрос 1 | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» |
| --- | --- |
| Вопрос 2 | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2019 год |
| Вопрос 3 | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год |
| Вопрос 4 | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год |
| Вопрос 5 | Об установлении МКП ММР «Ресурс» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Мариинского муниципального района, на 2019 год |
| Вопрос 6 | Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый МКП ММР «Ресурс» на потребительском рынке Мариинского муниципального района, на 2019 год |
| Вопрос 7 | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МКП ММР «Ресурс» на потребительском рынке Мариинского муниципального района, на 2019 год |
| Вопрос 8 | Об установлении ООО «Энерготранс» долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Юргинский машзавод» на потребительском рынке г. Юрга на 2019 год |
| Вопрос 9 | О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «ТеплоЭнергоСбыт») |
| Вопрос 10 | О признании утратившим силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 697 «Об установлении ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельная МППВ на ст. Трудармейская долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского района, на 2019-2023 годы» |

Вопрос 1. «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области»

Докладчик Гусельщиков Э.Б. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2016 № 724, от 24.08.2017 № 168, от 14.08.2018 № 173, от 18.07.2019 № 196) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:

«2.2. ООО «Металлэнергофинанс» - по электрическим сетям, принадлежащим 
ООО «ЕвразЭнергоТранс», ООО «Кузбасская Энергосетевая Компания», АО «Электросеть», ООО «Горэлектросеть», а также хозяйствующим субъектам АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», ООО «ЭлектроТехСервис», на праве собственности либо на ином законном основании, расположенным в административных границах Кемеровской области, ограниченные точками поставки на оптовом рынке электроэнергии (мощности), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.».

1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 2 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2019 год»

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно экспертным заключениям (приложения №№ 3 -5 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 3 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год»

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно экспертным заключениям (приложения №№ 7 -8 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт                 и более, на 2019 год согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 4. «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год»

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно экспертным заключениям (приложения №№ 10 - 11 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 5. «Об установлении МКП ММР «Ресурс» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Мариинского муниципального района, на 2019 год»

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 13 к настоящему протоколу) предлагает установить МКП ММР «Ресурс», ИНН 4213012417, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Мариинского муниципального района, на период с 20.09.2019 по 31.12.2019, согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение (вх. №4739 от 19.09.2019; исх. № 28 от 19.08.2019) за подписью директора МКП ММР «Ресурс» В.А. Кондратьева с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 6. «Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый 
МКП ММР «Ресурс» на потребительском рынке Мариинского муниципального района, на 2019 год»

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 15 к настоящему протоколу) предлагает установить МКП ММР «Ресурс», ИНН 4213012417, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке, Мариинского муниципального района на период с 20.09.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение (вх. №4739 от 19.09.2019; исх. № 28 от 19.08.2019) за подписью директора МКП ММР «Ресурс» В.А. Кондратьева с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 7 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МКП ММР «Ресурс» на потребительском рынке Мариинского муниципального района, на 2019 год»

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 15 к настоящему протоколу) предлагает установить МКП ММР «Ресурс», ИНН 4213012417, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Мариинского муниципального района, на период с 20.09.2019 
по 31.12.2019 согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение (вх. №4739 от 19.09.2019; исх. № 28 от 19.08.2019) за подписью директора МКП ММР «Ресурс» В.А. Кондратьева с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 8 «Об установлении ООО «Энерготранс» долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Юргинский машзавод» на потребительском рынке г. Юрга на 2019 год»

Докладчик Незнанов П.Г. во исполнение решения Кемеровского областного суда 
от 02.07.2019 по делу № 3а-233/2019 предлагает согласно экспертному заключению (приложение № 18 к настоящему протоколу) установить ООО «Энерготранс», 
ИНН 4230018850, долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, на период с 09.08.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 9 «О внесении изменений в некоторые постановления
региональной энергетической комиссии Кемеровской области
(ООО «ТеплоЭнергоСбыт»)»

Докладчик Незнанов П.Г. пояснил, что в постановлениях региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 724 «Об установлении 
ООО «ТеплоЭнергоСбыт» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Топки, на 2019-2023 годы» и от 20.12.2018 № 727 «Об установлении ООО «ТеплоЭнергоСбыт» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Топкинского муниципального района, на 2019-2023 годы», были допущены технические ошибки.

В целях устранения технических ошибок предлагается внести изменения в тексте постановлений, заменив значение ИНН 4205366290 на ИНН 4229007860.

Ввести в действие со дня официального опубликования, распространив на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 724 «Об установлении ООО «ТеплоЭнергоСбыт» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Топки, на 2019-2023 годы» следующие изменения, в пункте 1 цифры  «4205366290» заменить цифрами «4229007860».

2. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 727 «Об установлении ООО «ТеплоЭнергоСбыт» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Топкинского муниципального района, на 2019-2023 годы» следующие изменения, в пункте 1 цифры  «4205366290» заменить цифрами «4229007860».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 10 «О признании утратившим силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 697
«Об установлении ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельная МППВ
на ст. Трудармейская долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую
на потребительском рынке Прокопьевского района, на 2019-2023 годы»»

Докладчик Незнанов П.Г. пояснил, что в связи с переключением потребителей тепловой энергии от котельной узла теплоснабжения ст. Трудармейская и прекращения выработки и реализации тепловой энергии данной котельной, признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 20.12.2018 № 697 «Об установлении ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельная МППВ на ст. Трудармейская долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского района, на 2019-2023 годы».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.07.2019 года.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 697 «Об установлении ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельная МППВ на ст. Трудармейская долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского района, на 2019-2023 годы».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## к проекту постановления по вопросу

«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК КО) получила письмо ООО «Металлэнергофинанс» от 24.07.2019 № 1971, вх. от 26.07.2019 № 3820 с Протоколом согласования границ зоны деятельности ООО «Металлэнергофинанс» со смежным гарантирующим поставщиком ПАО «Кузбассэнергосбыт» от 22.07.2019 содержащее предложение об изменении описания границ их зоны деятельности без изменения границ зоны деятельности (приложение 1).

В целях принятия решения РЭК КО в соответствии с пунктом 230 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» направила запрос коммерческому оператору о возможности (невозможности) изменения (объединения) групп точек поставки соответствующих гарантирующих поставщиков на оптовом рынке в соответствии с предложениями, указанными в заявлении об изменении (объединении) границ зон деятельности (приложение 2).

Коммерческий оператор определил возможность изменения групп точек поставки указанных гарантирующих поставщиков положительно (приложение 3).

Предлагается внести в постановление РЭК КО от 30.06.2015 № 244 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» соответствующие изменения (приложение 4).

Приложение 1: письмо ООО «Металлэнергофинанс» от 24.07.2019 № 1971 сшитое и заверенное на 55 листах, в том числе содержащее:

Протокол согласования границ зоны деятельности ООО «Металлэнергофинанс» со смежным гарантирующим поставщиком ПАО «Кузбассэнергосбыт» на 7 листах.;

копию Акта о технологическом присоединении № 5174 НК от 01.12.2017 на 5 листах;

копию Акта о технологическом присоединении № БН от 21.02.2019 на 4 листах;

Анкету гарантирующего поставщика сшитая и заверенная на 2 листах.;

Копии учредительных документов ООО «Металлэнергофинанс» сшитые и заверенные на 35 листах.

Приложение 2: копия письма РЭК КО в АО «АТС» от 07.08.2019 № М-8-38/2806-02 с запросом об изменении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков на 8 листах.

Приложение 3: копия письма АО «АТС» в РЭК КО от 28.08.2019 № 01-02/19-26918 о возможности на текущий момент изменения групп точек поставки на 1 листе.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

границ зоны деятельности ООО «Металлэнергофинанс» со смежным гарантирующим поставщиком ПАО «Кузбассэнергосбыт»

г. Кемерово	                           «22» июля 2019г.

Стороны:

ПАО «Кузбассэнергосбыт», в лице Генерального директора Петрова Л.П., действующего на основании Устава,

ООО «Металлэнергофинанс», в лице Исполнительного директора Макаренко Д.А., действующего на основании Доверенности № 01МЭФ17 от 01.01.2017 года в рамках настоящего протокола стороны согласовали следующие условия:

- Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О Гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (в редакции Постановлений Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2016 № 724, от 24.08.2017 № 168, от 14.08.2018 № 173, от 18.07.2019 № 196) утверждены границы зон деятельности гарантирующих поставщиков ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «Металлэнергофинанс».

- Руководствуясь абз. 4 п.230 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2012 №1449,от 30.12.2012 №1482, от 30.01.2013 №67, от 26.07.2013 №630,от 31.07.2013 №652, от 26.08.2013 №737, от 27.08.2013 №743,от 10.02.2014 №95, от 31.07.2014 №750, от 11.08.2014 №792,от 23.01.2015 №47, от 28.02.2015 №183, от 28.02.2015 №184,от 06.03.2015 №201, от 28.05.2015 №508, от 07.07.2015 №680,от 04.09.2015 №941, от 22.02.2016 №128, от 17.05.2016 №433,от 11.10.2016 №1030, от 20.10.2016 №1074, от 08.12.2016 №1319,от 23.12.2016 №1446, от 26.12.2016 №1498, от 04.02.2017 №139,от 07.05.2017 №542, от 11.05.2017 №557, от 24.05.2017 №624,от 07.07.2017 №810, от 21.07.2017 №863, от 28.07.2017 №895,от 28.08.2017 №1016, от 28.10.2017 №1311, от 10.11.2017 №1351,от 11.11.2017 №1365, от 30.12.2017 №1707, от 29.06.2018 №749,от 30.06.2018 №761, от 26.07.2018 N 875, от 13.08.2018 N 937,от 17.09.2018 N 1096, от 27.09.2018 N 1145, от 08.12.2018 N 1496,от 21.12.2018 N 1622, от 30.01.2019 N 64, от 02.03.2019 N 227, с изм., внесенными решением ВАС РФ от 21.05.2013 N ВАС-15415/12), а также Актом об осуществлении технологического присоединения №5174НК от 01.12.2017 и Актом об осуществлении технологического присоединения №БН от 21.02.2019, изменить описание границы зоны деятельности ООО «Металлэнергофинанс» без изменения границ зоны деятельности путем внесения изменений в Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О Гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (в редакции Постановлений Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2016 № 724, от 24.08.2017 № 168, от 14.08.2018 № 173, от 18.07.2019 № 196),  путем внесения следующих изменений:

  - Подпункт 2.2 Постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О Гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (в редакции Постановлений Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2016 № 724, от 24.08.2017 № 168, от 14.08.2018 № 173, от 18.07.2019 № 196) изложить в следующей редакции: «ООО «Металлэнергофинанс» по электрическим сетям, принадлежащим ООО «ЕвразЭнергоТранс», ООО «Кузбасская Энергосетевая Компания», АО «Электросеть», ООО «Горэлектросеть», а также хозяйствующим субъектам АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», ООО «ЭлектроТехСервис», на праве собственности либо на ином законном основании, расположенным в административных границах Кемеровской области, ограниченные точками поставки на оптовом рынке электроэнергии (мощности), указанными в Приложении к настоящему постановлению»

  - Приложение к Постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О Гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (в редакции Постановлений Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2016 № 724, от 24.08.2017 № 168, от 14.08.2018 № 173, от 18.07.2019 № 196) принять в редакции Приложения к настоящему Протоколу со следующими изменениями:

    - в разделе № 1 «Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») – ПАО «Кузбассэнергосбыт» (ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания») (PMETALEN–PKUZBENE)»:

- Наименование точки поставки № 1.11 «ВЛ-6 кВ ф. 6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая, отпайка, опора 49, в сторону ТП-36 6 кВ» изменить на «ТП-36 6 кВ, РУ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф. 6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая»;

- Описание границы балансовой принадлежности точки поставки №1.11 «Плашечные зажимы, присоединяющие провода отпайки в сторону ТП-36 на отпаечной опоре №49 ф.6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая» изменить на «Контактные соединения ВЛ-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-36 со стороны ВЛ-6 кВ ф.6-32-П ПС 110 кВ Шахтовая»;

- Наименование точки поставки №1.147 ПС 6 кВ «Термическая, РУ-6 кВ, яч.3» изменить на  «ПС 6 кВ Термическая, РУ-6 кВ, яч.2»;

- Наименование точки поставки №1.148 ПС 6 кВ «Термическая, РУ-6 кВ, яч.4» изменить на  «ПС 6 кВ Термическая, РУ-6 кВ, яч.3».

- Согласовать и утвердить границу зоны деятельности гарантирующего поставщика ООО «Металлэнергофинанс» в соответствии с перечнем точек поставки, приведённым в Приложении к протоколу согласования границ зоны деятельности ООО  «Металлэнергофинанс» со смежным гарантирующим  поставщиком ПАО «Кузбассэнергосбыт» от 22.07.2019 «Границы зоны ООО «Металлэнергофинанс» со смежным гарантирующим поставщиком ПАО «Кузбассэнергосбыт».

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПАО «Кузбассэнергосбыт»	ООО «Металлэнергофинанс»

Генеральный директор	Исполнительный директор

_______________/Л.П. Петров                                             _______________/Д.А. Макаренко

| Границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ООО «Металлэнергофинанс» на территории Кемеровской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № точки поставки |  | Наименование точки поставки (Наименование объекта электросетевого хозяйства, распределительное устройство, № системы шин (секции шин), № ячейки, № опоры, наименование присоединения) | Описание границы балансовой принадлежности |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. Точки поставки в сечении ООО "Металлэнергофинанс" (ООО "ЕвразЭнергоТранс") - ПАО "Кузбассэнергосбыт" (ОАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания") (PMETALEN - PKUZBENE) |  |  |  |
| 1.1 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.1, ф. 6-1Ф |  | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-1Ф от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.2 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.3, ф. 6-3Т |  | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-3Т от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.3 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.7, ф. 6-7К |  | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-7К от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.4 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.9, ф. 6-9П |  | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-9П от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.5 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.12, ф. 6-12П |  | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-12П от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.6 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.13, ф. 6-13У |  | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-13У от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.7 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.14, ф. 6-14Ш |  | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-14Ш от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.8 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.15, ф. 6-15А |  | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-15А от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.9 | ВЛ-6кВ ф. 6-32-П от ПС 110кВ Шахтовая, отпайка, опора 37, в сторону ТП-34 6кВ |  | Плашечные зажимы, присоединяющие провода отпайки в сторону ТП-34 на отпаечной опоре №37 ф.6-32-П от ПС 110кВ Шахтовая |
| 1.10 | ВЛ-6кВ ф. 6-32-П от ПС 110кВ Шахтовая, отпайка, опора 43, в сторону ТП-35 6кВ |  | Плашечные зажимы, присоединяющие провода отпайки в сторону ТП-35 на отпаечной опоре №43 ф.6-32-П от ПС 110кВ Шахтовая |
| 1.11 | ТП-36 6кВ, РУ-6кВ, ВЛ-6кВ ф.6-32-П со стороны ПС 110кВ Шахтовая |  | Контактные соединения ВЛ-6кВ в РУ-6кВ ТП-36 со стороны ВЛ-6кВ ф.6-32-П ПС 110кВ Шахтовая |
| 1.12 | ТЭЦ КМК, ЗРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Новокузнецк-Тяговая-ТЭЦ |  | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейных порталов 110кВ, установленных на крыше ЗРУ 110кВ ТЭЦ КМК в сторону большого портала ВЛ. Место выхода провода из ответвительного зажима установленного на проводе ВЛ в районе натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала в сторону проходного изолятора |
| 1.13 | ТЭЦ КМК, ЗРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ТЭЦ-Ширпотреб |  | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейных порталов 110кВ, установленных на крыше ЗРУ 110кВ ТЭЦ КМК в сторону большого портала ВЛ. Место выхода провода из ответвительного зажима установленного на проводе ВЛ в районе натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала в сторону проходного изолятора |
| 1.14 | ТЭЦ КМК, ГРУ-6кВ, яч. 31 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.№31 ГРУ-6кВ ТЭЦ КМК |
| 1.15 | ТЭЦ КМК, ГРУ-6кВ, яч. 52 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.№52 ГРУ-6кВ ТЭЦ КМК |
| 1.16 | ТЭЦ КМК, ГРУ-6кВ, яч. 56 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.№56 ГРУ-6кВ ТЭЦ КМК |
| 1.17 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-МГ-3 |  | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110кВ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.18 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-ШРП-1 |  | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110кВ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.19 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-ШРП-2 |  | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110кВ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.20 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ; ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС-КМК-3 |  | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110кВ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.21 | ПС 110кВ Прокатная, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ШРП-Прокат-1 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Прокатная |
| 1.22 | ПС 110кВ Прокатная, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ШРП-Прокат-2 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Прокатная |
| 1.23 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-2В |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.24 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-3П |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.25 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-4Л |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.26 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-6Э |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.27 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-7С |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.28 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-8Н |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.29 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-9Ш |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.30 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-10М |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.31 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-12К |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.32 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-14КП |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.33 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ- 6кВ, ф. 6-29Э |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.34 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-31Н |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.35 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-33М |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.36 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-34КП |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.37 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-36К |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.38 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-39Л |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.39 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-41БН |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.40 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-43Э |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.41 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-44П |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.42 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-46В |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.43 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-47Э |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.44 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-48КЦ |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.45 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-49БН |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.46 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-52КЦ |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.47 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-54ШП |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.48 | ПС 110кВ Опорная-19, ОРУ-110кВ, ввод №1 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.49 | ПС 110кВ Опорная-19, ОРУ-110кВ, ввод №2 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.50 | ПС 110кВ Опорная-19, РУ-6кВ, яч.26 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №26 РУ-6кВ ПС 110 Опорная-19 |
| 1.51 | ПС 110кВ Опорная-19, РУ-6кВ, яч.1 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №1 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.52 | ПС 110кВ Опорная-19, РУ-6кВ, яч.33 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №33 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.53 | ПС 110кВ Опорная-19, РУ-6кВ, яч.11 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 11 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.54 | ПС 110кВ Опорная-19, РУ-6кВ, яч.29 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 29 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.55 | ПС 110кВ Опорная-7, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-7 |
| 1.56 | ПС 110кВ Опорная-7, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-7 |
| 1.57 | ПС 110кВ Опорная-11, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-1 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-11 |
| 1.58 | ПС 110кВ Опорная-11, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-2 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-11 |
| 1.59 | ПС 110кВ Опорная-20, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.60 | ПС 110кВ Опорная-20, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.61 | ПС 110кВ Опорная-20, ОРУ-35кВ, ф. П-1 |  | Место выхода провода из натяжных зажимов портальных оттяжных гирлянд ОРУ-35кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.62 | ПС 110кВ Опорная-20, ОРУ-35кВ, ф. П-2 |  | Место выхода провода из натяжных зажимов портальных оттяжных гирлянд ОРУ-35кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.63 | ПС 110кВ Опорная-20, РУ-6кВ, яч.19, ф.19 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №19 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.64 | ПС 110кВ Опорная-20, РУ-6кВ, яч.39, ф.39 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №39 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.65 | ПС 110кВ Опорная-20, РУ-6кВ, яч.30, ф.30 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №30 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.66 | ПС 110кВ Опорная-20, РУ-6кВ, яч.33, ф.33 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №33 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.67 | ПС 110кВ Опорная-4, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-4-1 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-4 |
| 1.68 | ПС 110кВ Опорная-4, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-4-2 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-4 |
| 1.69 | ПС 110кВ Опорная-2, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-3-1 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-2 |
| 1.70 | ПС 110кВ Опорная-2, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-3-2 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-2 |
| 1.71 | ПС 110кВ Опорная-6, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-1 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-6 |
| 1.72 | ПС 110кВ Опорная-6, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-2 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-6 |
| 1.73 | ПС 110кВ Опорная-10, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-1 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-10 |
| 1.74 | ПС 110кВ Опорная-10, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-2 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-10 |
| 1.75 | ПС 110кВ Опорная-3, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-3-1 |  | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-3 |
| 1.76 | ПС 110кВ Опорная-3, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-3-2 |  | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-3 |
| 1.77 | ПС 110кВ Опорная-5, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-2 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-5 |
| 1.78 | ПС 110кВ Опорная-5, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-1 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-5 |
| 1.79 | ВЛ-110кВ Е-Х-О-1 (Еланская-Хвостохранилище-1), оп. 72, отпайка на ПС 110кВ Водная |  | Место выхода провода из зажимов, присоединяющих отпайку ВЛ-110кВ на ПС 110кВ Водная |
| 1.80 | ВЛ-110кВ Е-Х-О-2 (Еланская-Хвостохранилище-2), оп. 72 отпайка на ПС 110кВ Водная |  | Место выхода провода из зажимов, присоединяющих отпайку ВЛ-110кВ на ПС 110кВ Водная |
| 1.81 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.19, ф.6-19-0 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№19 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.82 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.2, ф.6-1Ц |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№2 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.83 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.2, ф.6-2Ц |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№2 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.84 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.3, ф.6-5Ц |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№3 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.85 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.3, ф.6-6Ц |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№3 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.86 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.8, ф.6-3Ц |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№8 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.87 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.8, ф.6-4Ц |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№8 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.88 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.7, ф. 6-7Ц |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№7 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.89 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.13, ф.6-13Ц |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№13 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.90 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.17, ф.6-17Ц |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№17 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.91 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.12, ф.6-12ШХ |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№12 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.92 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.18, ф.6-18К |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№18 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.93 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.20, ф.6-20ШХ |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№20 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.94 | ПС 110кВ Темирская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Темирская-Каз-1 |  | Контактное присоединение ВЛ 110кВ Темирская-Каз-1 к зажимам линейного разъединителя 110кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.95 | ПС 110кВ Темирская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Темирская-Каз-2 |  | Контактное присоединение ВЛ 110кВ Темирская-Каз-2 к зажимам линейного разъединителя 110кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.96 | ПС 110кВ Темирская, ЗРУ-35кВ, ВЛ-35кВ М-9 |  | Контактное присоединение ВЛ 35кВ М-9 к соединителям проходных изоляторов |
| 1.97 | ПС 110кВ Темирская, ЗРУ-35кВ, ВЛ-35кВ М-10 |  | Контактное присоединение ВЛ 35кВ М-10 к соединителям проходных изоляторов |
| 1.98 | ПС 110кВ Темирская, ЗРУ-35кВ, ВЛ-35кВ М-11 |  | Контактное присоединение воздушного шлейфа ВЛ-35 М-11 к порталу 35кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.99 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.6, ф.6-6Д |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№6 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.100 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.7, ф.6-7Д |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№7 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.101 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.4, ф.6-4У |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№4 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.102 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.19, ф.6-19В |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к контактам МВ в ячейке №19 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.103 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.9, ф.6-9Н |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в месте подключения к линейным разъединителям в яч. №9 ПС 110кВ Темирская |
| 1.104 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.11, ф.6-11КТ |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ в яч.№11 РУ- 6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.105 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.12, ф.6-12КТ |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ в яч.№12 РУ- 6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.106 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.3, ф.6-3П1 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№3 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.107 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.20, ф.6-20Р |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№20, РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.108 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.21, ф.6-21П3 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№21 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.109 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.24, ф.6-24Р |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№24, РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.110 | ПС 110кВ Кондомская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская-1 |  | Место выхода провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская-1 на ОРУ 110кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.111 | ПС 110кВ Кондомская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская-2 |  | Место выхода провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская-2 на ОРУ 110кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.112 | ПС 110кВ Кондомская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш-1 |  | Место выхода провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш-1 на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.113 | ПС 110кВ Кондомская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш-2 |  | Место выхода провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш-2 на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.114 | ПС 110кВ Кондомская, ЗРУ-6кВ, яч.11, ф.6-11-РТС |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ фидера 6-11-РТС в ячейке №11 в ЗРУ-6кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.115 | ПС 110кВ Кондомская, ЗРУ-6кВ, яч.14, ф.6-14-К |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ фидера 6-14-К в ячейке №14 в ЗРУ-6кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.116 | ПС 110кВ Кондомская, ЗРУ-6кВ, яч.15, ф.6-15-К |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ фидера 6-15-К в ячейке №15 ЗРУ-6кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.117 | ПС 35кВ Шалым, ЗРУ-6кВ, яч.3, ф.6-3-Т |  | Контактное присоединие наконечников шлейфов ВЛ-6кВ фидера 6-3-Т в точке крепления к шинам проходных изоляторов ячейки №3 ЗРУ-6кВ ПС 35кВ Шалым |
| 1.118 | ПС 35кВ Шалым, ЗРУ-6кВ, яч.7, ф.6-7-П |  | Контактное присоединие наконечников шлейфов ВЛ-6кВ фидера 6-7-П в точке крепления к шинам проходных изоляторов ячейки №7 ЗРУ-6кВ ПС 35кВ Шалым |
| 1.119 | ПС 110кВ Шерегеш-1, ОРУ-35кВ, ВЛ-35кВ Шерегеш-1-Усть-Кабырза |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов на ОРУ 35кВ ПС 110кВ Шерегеш-1 в сторону ВЛ-35кВ Шерегеш-1-Усть-Кабырза |
| 1.120 | ТП-33 6кВ, РУ-0,4кВ, ф. 0,4кВ на р/щит Дренажного насоса в ТК-8 на площади Побед |  | Контактное присоединение наконечников отходящего кабеля в сторону р/щита 0,4 кВ Дренажного насоса на коммутационном аппарате в РУ-0,4 кВ ТП-33 |
| 1.121 | ПС 6кВ №9, РУ-6кВ, яч.10 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 10 РУ-6кВ ПС №9 |
| 1.122 | ПС 6кВ №9, РУ-6кВ, яч.15 |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.№ 15 РУ-6кВ ПС №9 |
| 1.123 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-3-1 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.124 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-3-2 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.125 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-6-1 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ 110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.126 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-6-2 |  | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ 110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.127 | ПС 110кВ Опорная-3, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-3-1 |  | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-3 |
| 1.128 | ПС 110кВ Опорная-3, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-3-2 |  | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-3 |
| 1.129 | ПС 110кВ Опорная-6, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-6-1 |  | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-6 |
| 1.130 | ПС 110кВ Опорная-6, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-6-2 |  | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-6 |
| 1.131 | ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, опора 25, отпайка на ПС 110кВ Обогатительная |  | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1 на опоре №25 в сторону первых опор отпайки ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Обогатительная |
| 1.132 | ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-2, опора 24, отпайка на ПС 110кВ Обогатительная |  | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-2 на опоре №24 в сторону первых опор отпайки ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Обогатительная |
| 1.133 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №3, ВЛ-110кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №2 |  | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.134 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №5, ВЛ-110кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №1 |  | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.135 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №10, ВЛ-110кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №4 |  | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.136 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №12, ВЛ-110кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №3 |  | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.137 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №13, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-1 |  | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.138 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №14, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-2 |  | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.139 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №16, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1 |  | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.140 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №17, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2 |  | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.141 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ГРУ-10кВ, яч.71 |  | Нижние втычные контакты высоковольтных кабелей 10кВ (токопроводов 10кВ) в ячейке №71 ГРУ-10кВ ЗС ТЭЦ |
| 1.142 | ЗРУ-6кВ насосной 1-го подъёма №2 ЗС ТЭЦ, ВЛ-6кВ 6-7Н от ПС 110кВ Бызовская |  | Место выхода провода ВЛ-6кВ ф. 6-7Н из зажима натяжной гирлянды изоляторов на линейном портале насосной 1-го подъёма №2 |
| 1.143 | ЗРУ-6кВ насосной 1-го подъёма №2 ЗС ТЭЦ, ВЛ-6кВ 6-8Н от ПС 110кВ Бызовская |  | Место выхода провода ВЛ-6кВ ф. 6-8Н из зажима натяжной гирлянды изоляторов на линейном портале насосной 1-го подъёма №2 |
| 1.144 | ВЛ-35кВ Гурьевская-ГМЗ №1, опора 15, в сторону ПС 35кВ ГМЗ |  | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на опоре №15 в сторону портала 35кВ ПС 35кВ ГМЗ |
| 1.145 | ВЛ-35кВ Гурьевская-ГМЗ №2, опора 15, в сторону ПС 35кВ ГМЗ |  | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на опоре №15 в сторону портала 35кВ ПС 35кВ ГМЗ |
| 1.146 | ПС 35кВ ГМЗ, РУ-6кВ, яч.16 |  | Контактное присоединение кабельных наконечников КЛ-6кВ в ячейке №16 РУ-6кВ ПС 35кВ ГМЗ |
| 1.147 | ПС 6кВ Термическая, РУ-6кВ, яч.2 |  | Контактное присоединение кабельных наконечников КЛ-6кВ в ячейке №2 РУ-6кВ ПС 6кВ Термическая |
| 1.148 | ПС 6кВ Термическая, РУ-6кВ, яч.3 |  | Контактное присоединение кабельных наконечников КЛ-6кВ в ячейке №3 РУ-6кВ ПС 6кВ Термическая |
| 1.149 | ПС 6кВ ЦМИ, РУ-6кВ, 2с.ш., яч.14 |  | Контактное присоединение кабельных наконечников КЛ-6кВ в ячейке №14 РУ-6кВ ПС 6кВ ЦМИ |
| 1.150 | ПС 6кВ ЦМИ, РУ-6кВ, 1с.ш., яч.3 |  | Контактное присоединение кабельных наконечников КЛ-6кВ в ячейке №3 РУ-6кВ ПС 6кВ ЦМИ |
| 1.151 | КТП-16 10кВ, РУ-0,4кВ, ф. Голубой лог |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в РУ-0,4кВ КТП-16 узла на нижних губках рубильника |
| 1.152 | ЦРП 10/6/3кВ "ЦОФ "Кузнецкая", РУ-10кВ, яч. 10-110, КЛ-10кВ до ТП-7 ОАО "Завод Гидромаш" |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейном разъединителе в ячейке 10-110 РУ-10кВ ЦРП ЦОФ "Кузнецкая" |
| 1.153 | ЦРП 10/6/3кВ "ЦОФ "Кузнецкая", РУ-10кВ, яч. 10-308, КЛ-10кВ до ТП-7 ОАО "Завод Гидромаш" |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейном разъединителе в ячейке 10-308 РУ-10кВ ЦРП ЦОФ "Кузнецкая" |
| 1.154 | РП 0,4кВ цеха ННС, КЛ 0,4кВ на РП ООО "Горняк" |  | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к нижним губкам автомата А3144 250А около цеха ННС АО "ЦОФ "Кузнецкая" |
| 2. Точки поставки в сечении ООО "Металлэнергофинанс" (ООО "ЕвразЭнергоТранс") - ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (ОАО "РЖД" в границах Кемеровской области) (PMETALEN - PRUSGD45) |  |  |  |
| 2.1 |  | ВЛ-35кВ М-9, отпайка в сторону ПС 35/6кВ Ахпун-Тяговая | Контактное присоединение отпайки ВЛ-35кВ ПС Ахпун-Тяговая к линии М-9 |
| 2.2 |  | ВЛ-35кВ М-10, отпайка в сторону ПС 35/6кВ Ахпун-Тяговая | Контактное присоединение отпайки ВЛ-35кВ ПС Ахпун-Тяговая к линии М-10 |
| 2.3 |  | ПС 110/10кВ Калары-Тяговая, РУ-10кВ, ф.6-10 | Контактное присоединение наконечников кабельного ввода в ячейке №6 РУ-10кВ ПС-110/10кВ Калары-Тяговая |
| 2.4 |  | ВЛ-10кВ от яч.4 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.322 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на КТП с/о Кооператор на опоре №322 |
| 2.5 |  | ВЛ-10кВ от яч.3 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.32, отпайка в сторону КТП-69 | Контактное соединение шлейфа отпайки ВЛ-10кВ на КТП-69 на опоре №32 |
| 2.6 |  | ВЛ-10кВ от яч.3 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.22, отпайка в сторону КТП-70, МТП-96 | Контактное соединение шлейфа отпайки ВЛ-10кВ на КТП-70 на опоре №22 |
| 2.7 |  | ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.18, отпайка в сторону КТП-66 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на ТП-66 на опоре № 18 |
| 2.8 |  | ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.109, отпайка в сторону КТП-68 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на ТП-68 опоре №109 |
| 2.9 |  | ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.3, отпайка в сторону КТП-71 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на КТП-71 на опоре №3 |
| 2.10 |  | ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.13, отпайка в сторону МТП-72, МТП-74 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на МТП-72,74 на опоре №13 |
| 2.11 |  | КТП-568 П5 10кВ, ВЛ-0,4кВ ул.Дундича | Контактное присоединение наконечников кабельных линий ввода в отдельный силовой ящик к коммутационному аппарату в РУ-0,4кВ КТП № 568 П5 |
| 2.12 |  | ВЛ-10кВ от яч.2 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.6 | Штыревые изоляторы на опоре №6 ВЛ-10кВ ф.2-10 |
| 2.13 |  | ВЛ-10кВ от яч.4 ПС 110/10кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, оп.250 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на ТП-61 на оп. № 250 |
| 2.14 |  | ПС 110/10кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, РУ-10кВ, ф.3-10Ч | Контактное присоединение наконечников кабельных линий ввода в ячейке №3 РУ-10кВ ПС 110/10кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320 |
| 2.15 |  | ВЛ-10кВ от яч.1 ПС 110/10кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, оп.36а | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на ТП-63 на оп. № 36а |
| 2.16 |  | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1, РУ-6кВ, ф.6-19т | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в ячейке №19 РУ-6кВ ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 |
| 2.17 |  | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1, РУ-6кВ, ф.6-28т | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в ячейке №28 РУ-6кВ ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 |
| 2.18 |  | ЗС ТЭЦ, ГРУ-10кВ, яч.17 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 10кВ (токопроводов 10кВ) на линейном разъединителе в ячейке №17 ГРУ-10кВ ЗС ТЭЦ |
| 2.19 |  | ЗС ТЭЦ, ГРУ-10кВ, яч.36 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 10кВ (токопроводов 10кВ) на линейном разъединителе в ячейке № 36 ГРУ-10кВ ЗС ТЭЦ |
| 3. Точки поставки в сечении ООО "Металлэнергофинанс" (ООО "ЕвразЭнергоТранс") - ПАО "ФСК ЕЭС" (МЭС Сибири (по сетям Кемеровской области)) (PMETALEN–FKUZBENE) |  |  |  |
| 3.1 |  | ПС 220/35кВ Опорная-9; ЗРУ-220кВ; ВЛ 220кВ Новокузнецкая - КМК-1 1 цепь с отпайкой на ПС 220/35кВ Опорная-9 (ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1) | Место выхода провода и грозотроса из натяжного зажима в сторону отходящей ВЛ |
| 3.2 |  | ПС 220/35кВ Опорная-9; ЗРУ-220кВ; ВЛ 220кВ Новокузнецкая - КМК-1 2 цепь с отпайкой на ПС 220/35кВ Опорная-9 (ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-2) | Место выхода провода и грозотроса из натяжного зажима в сторону отходящей ВЛ |
| 3.3 |  | ПС 220/10кВ Опорная-1, ОРУ 220кВ; ВЛ 220кВ ЗСМК - Опорная-1-1 | В ОРУ 220кВ ПС 220кВ Опорная-1 на выходе проводов и грозотроса из натяжных зажимов оттяжных гирлянд линейного портала в сторону ВЛ 220кВ ЗСМК-Опорная-1-1 |
| 3.4 |  | ПС 220/10кВ Опорная-1, ОРУ 220кВ; ВЛ 220кВ ЗСМК - Опорная-1-2 | В ОРУ 220кВ ПС 220кВ Опорная-1 на выходе проводов и грозотроса из натяжных зажимов оттяжных гирлянд линейного портала в сторону ВЛ 220кВ ЗСМК-Опорная-1-2 |
| 3.5 |  | ПС 220/110/10кВ КМК-1; ОРУ-220кВ; ВЛ 220кВ Новокузнецкая - КМК-1 I цепь с отпайкой на ПС 220/35кВ Опорная-9 (ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1) | Место выхода провода из натяжных зажимов оттяжных гирлянд изоляторов на порталах 220 кВ на ОРУ ПС 220кВ КМК-1 |
| 3.6 |  | ПС 220/110/10кВ КМК-1; ОРУ-220кВ; ВЛ 220кВ Новокузнецкая - КМК-1 II цепь с отпайкой на ПС 220/35кВ Опорная-9 (ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-2) | Место выхода провода из натяжных зажимов оттяжных гирлянд изоляторов на порталах 220кВ на ОРУ ПС 220кВ КМК-1 |
| 3.7 |  | ПС 220/110/10кВ ЗСМК (ЗС-220); ЗРУ-10кВ; ф.10-1-89-Б | Контактное присоединение наконечников кабельных линий фидера 10-1-89-Б в ячейках РУ-10кВ ПС 220кВ ЗСМК |
| 3.8 |  | ПС 220/110/10кВ ЗСМК (ЗС-220); ЗРУ-10кВ; ф.10-2-89-Б | Контактное присоединение наконечников кабельных линий фидера 10-2-89-Б в ячейках РУ-10кВ ПС 220кВ ЗСМК |
| 3.9 |  | ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-1, оп.№8 | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре №8 ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-1 |
| 3.10 |  | ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-2, оп.№8 | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре №8 ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-2 |
| 3.11 |  | ВЛ 220кВ ЗСМК-Евразовская-1, оп.№1 | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре №1 ВЛ 220кВ ЗСМК-Евразовская-1 |
| 3.12 |  | ВЛ 220кВ ЗСМК-Евразовская-2, оп.№1 | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре №1 ВЛ 220кВ ЗСМК-Евразовская-2 |
| 3.13 |  | ПС 220/110/10кВ Еланская; ОРУ-110кВ; ВЛ-110кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-1 | Место выхода провода двухцепной ВЛ-110кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-1 из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов ОРУ-110кВ ПС 220кВ Еланская в сторону ВЛ 110кВ |
| 3.14 |  | ПС 220/110/10кВ Еланская; ОРУ-110кВ; ВЛ-110кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-2 | Место выхода провода двухцепной ВЛ-110кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-2 из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов ОРУ-110кВ ПС 220кВ Еланская в сторону ВЛ 110кВ |

».

Приложение № 2 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

| Границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ООО «Металлэнергофинанс» на территории Кемеровской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № точки поставки |  | Наименование точки поставки (Наименование объекта электросетевого хозяйства, распределительное устройство, № системы шин (секции шин), № ячейки, № опоры, наименование присоединения) | Описание границы балансовой принадлежности |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») - ПАО «Кузбассэнергосбыт» (ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания») (PMETALEN - PKUZBENE) |  |  |  |
| 1.1 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.1, ф. 6-1Ф |  | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-1Ф от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.2 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.3, ф. 6-3Т |  | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-3Т от ПС 35кВ Гурьевская Горная |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.7, ф. 6-7К | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-7К от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.4 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.9, ф. 6-9П | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-9П от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.5 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.12, ф. 6-12П | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-12П от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.6 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.13, ф. 6-13У | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-13У от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.7 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.14, ф. 6-14Ш | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-14Ш от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.8 | ПС 35кВ Гурьевская Горная, ЗРУ-6кВ, яч.15, ф. 6-15А | Контактное присоединение наконечников отходящих кабельных линий в ячейке фидера 6-15А от ПС 35кВ Гурьевская Горная |
| 1.9 | ВЛ-6кВ ф. 6-32-П от ПС 110кВ Шахтовая, отпайка, опора 37, в сторону ТП-34 6кВ | Плашечные зажимы, присоединяющие провода отпайки в сторону ТП-34 на отпаечной опоре №37 ф.6-32-П от ПС 110кВ Шахтовая |
| 1.10 | ВЛ-6кВ ф. 6-32-П от ПС 110кВ Шахтовая, отпайка, опора 43, в сторону ТП-35 6кВ | Плашечные зажимы, присоединяющие провода отпайки в сторону ТП-35 на отпаечной опоре №43 ф.6-32-П от ПС 110кВ Шахтовая |
| 1.11 | ТП-36 6кВ, РУ-6кВ, ВЛ-6кВ ф.6-32-П со стороны ПС 110кВ Шахтовая | Контактные соединения ВЛ-6кВ в РУ-6кВ ТП-36 со стороны ВЛ-6кВ ф.6-32-П ПС 110кВ Шахтовая |
| 1.12 | ТЭЦ КМК, ЗРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Новокузнецк-Тяговая-ТЭЦ | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейных порталов 110кВ, установленных на крыше ЗРУ 110кВ ТЭЦ КМК в сторону большого портала ВЛ. Место выхода провода из ответвительного зажима установленного на проводе ВЛ в районе натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала в сторону проходного изолятора |
| 1.13 | ТЭЦ КМК, ЗРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ТЭЦ-Ширпотреб | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейных порталов 110кВ, установленных на крыше ЗРУ 110кВ ТЭЦ КМК в сторону большого портала ВЛ. Место выхода провода из ответвительного зажима установленного на проводе ВЛ в районе натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала в сторону проходного изолятора |
| 1.14 | ТЭЦ КМК, ГРУ-6кВ, яч. 31 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.№ 31 ГРУ-6кВ ТЭЦ КМК |
| 1.15 | ТЭЦ КМК, ГРУ-6кВ, яч. 52 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.№ 52 ГРУ-6кВ ТЭЦ КМК |
| 1.16 | ТЭЦ КМК, ГРУ-6кВ, яч. 56 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.№ 56 ГРУ-6кВ ТЭЦ КМК |
| 1.17 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-МГ-3 | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110кВ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.18 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-ШРП-1 | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110кВ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.19 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-ШРП-2 | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110кВ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.20 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ; ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС-КМК-3 | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на порталах 110кВ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.21 | ПС 110кВ Прокатная, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ШРП-Прокат-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Прокатная |
| 1.22 | ПС 110кВ Прокатная, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ШРП-Прокат-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Прокатная |
| 1.23 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-2В | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.24 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-3П | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.25 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-4Л | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.26 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-6Э | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.27 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-7С | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.28 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-8Н | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.29 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-9Ш | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.30 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-10М | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.31 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-12К | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.32 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-14КП | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.33 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ- 6кВ, ф. 6-29Э | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.34 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-31Н | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.35 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-33М | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.36 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-34КП | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.37 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-36К | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.38 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-39Л | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.39 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-41БН | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.40 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-43Э | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.41 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-44П | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.42 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-46В | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.43 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-47Э | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.44 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-48КЦ | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.45 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-49БН | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.46 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-52КЦ | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.47 | ПС 110кВ Ширпотреб, РУ-6кВ, ф. 6-54ШП | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейных разъединителях в ячейках РУ-6кВ ПС 110кВ Ширпотреб |
| 1.48 | ПС 110кВ Опорная-19, ОРУ-110кВ, ввод №1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.49 | ПС 110кВ Опорная-19, ОРУ-110кВ, ввод №2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.50 | ПС 110кВ Опорная-19, РУ-6кВ, яч.26 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №26 РУ-6кВ ПС 110 Опорная-19 |
| 1.51 | ПС 110кВ Опорная-19, РУ-6кВ, яч.1 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №1 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.52 | ПС 110кВ Опорная-19, РУ-6кВ, яч.33 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №33 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.53 | ПС 110кВ Опорная-19, РУ-6кВ, яч.11 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 11 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.54 | ПС 110кВ Опорная-19, РУ-6кВ, яч.29 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 29 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-19 |
| 1.55 | ПС 110кВ Опорная-7, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-7 |
| 1.56 | ПС 110кВ Опорная-7, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-7 |
| 1.57 | ПС 110кВ Опорная-11, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-11 |
| 1.58 | ПС 110кВ Опорная-11, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-11 |
| 1.59 | ПС 110кВ Опорная-20, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.60 | ПС 110кВ Опорная-20, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.61 | ПС 110кВ Опорная-20, ОРУ-35кВ, ф. П-1 | Место выхода провода из натяжных зажимов портальных оттяжных гирлянд ОРУ-35кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.62 | ПС 110кВ Опорная-20, ОРУ-35кВ, ф. П-2 | Место выхода провода из натяжных зажимов портальных оттяжных гирлянд ОРУ-35кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.63 | ПС 110кВ Опорная-20, РУ-6кВ, яч.19, ф.19 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №19 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.64 | ПС 110кВ Опорная-20, РУ-6кВ, яч.39, ф.39 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №39 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.65 | ПС 110кВ Опорная-20, РУ-6кВ, яч.30, ф.30 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №30 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.66 | ПС 110кВ Опорная-20, РУ-6кВ, яч.33, ф.33 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. №33 РУ-6кВ ПС 110кВ Опорная-20 |
| 1.67 | ПС 110кВ Опорная-4, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-4-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-4 |
| 1.68 | ПС 110кВ Опорная-4, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-4-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-4 |
| 1.69 | ПС 110кВ Опорная-2, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-3-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-2 |
| 1.70 | ПС 110кВ Опорная-2, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-3-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-2 |
| 1.71 | ПС 110кВ Опорная-6, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-6 |
| 1.72 | ПС 110кВ Опорная-6, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-6 |
| 1.73 | ПС 110кВ Опорная-10, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-10 |
| 1.74 | ПС 110кВ Опорная-10, ОРУ-110кВ, отпайка от ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-10 |
| 1.75 | ПС 110кВ Опорная-3, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-3-1 | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-3 |
| 1.76 | ПС 110кВ Опорная-3, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-3-2 | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-3 |
| 1.77 | ПС 110кВ Опорная-5, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-5 |
| 1.78 | ПС 110кВ Опорная-5, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ ЗСМК-ОП-5-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной гирлянды изоляторов в сторону концевой опоры на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-5 |
| 1.79 | ВЛ-110кВ Е-Х-О-1 (Еланская-Хвостохранилище-1), оп. 72, отпайка на ПС 110кВ Водная | Место выхода провода из зажимов, присоединяющих отпайку ВЛ-110кВ на ПС 110кВ Водная |
| 1.80 | ВЛ-110кВ Е-Х-О-2 (Еланская-Хвостохранилище-2), оп. 72 отпайка на ПС 110кВ Водная | Место выхода провода из зажимов, присоединяющих отпайку ВЛ-110кВ на ПС 110кВ Водная |
| 1.81 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.19, ф.6-19-0 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 19 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.82 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.2, ф.6-1Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 2 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.83 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.2, ф.6-2Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 2 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.84 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.3, ф.6-5Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 3 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.85 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.3, ф.6-6Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 3 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.86 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.8, ф.6-3Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 8 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.87 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.8, ф.6-4Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 8 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.88 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.7, ф. 6-7Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 7 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.89 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.13, ф.6-13Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 13 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.90 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.17, ф.6-17Ц | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 17 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.91 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.12, ф.6-12ШХ | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 12 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.92 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.18, ф.6-18К | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 18 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.93 | ПС 110кВ Мундыбашская, РУ-6кВ, яч.20, ф.6-20ШХ | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к линейному разъединителю в яч.№ 20 РУ-6кВ ПС 110кВ Мундыбашская |
| 1.94 | ПС 110кВ Темирская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Темирская-Каз-1 | Контактное присоединение ВЛ 110кВ Темирская-Каз-1 к зажимам линейного разъединителя 110кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.95 | ПС 110кВ Темирская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Темирская-Каз-2 | Контактное присоединение ВЛ 110кВ Темирская-Каз-2 к зажимам линейного разъединителя 110кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.96 | ПС 110кВ Темирская, ЗРУ-35кВ, ВЛ-35кВ М-9 | Контактное присоединение ВЛ 35кВ М-9 к соединителям проходных изоляторов |
| 1.97 | ПС 110кВ Темирская, ЗРУ-35кВ, ВЛ-35кВ М-10 | Контактное присоединение ВЛ 35кВ М-10 к соединителям проходных изоляторов |
| 1.98 | ПС 110кВ Темирская, ЗРУ-35кВ, ВЛ-35кВ М-11 | Контактное присоединение воздушного шлейфа ВЛ-35 М-11 к порталу 35кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.99 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.6, ф.6-6Д | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№ 6 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.100 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.7, ф.6-7Д | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№ 7 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.101 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.4, ф.6-4У | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№ 4 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.102 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.19, ф.6-19В | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к контактам МВ в ячейке № 19 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.103 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.9, ф.6-9Н | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в месте подключения к линейным разъединителям в яч. № 9 ПС 110кВ Темирская |
| 1.104 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.11, ф.6-11КТ | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ в яч.№ 11 РУ- 6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.105 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.12, ф.6-12КТ | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ в яч.№12 РУ- 6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.106 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.3, ф.6-3П1 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№ 3 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.107 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.20, ф.6-20Р | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№ 20, РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.108 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.21, ф.6-21П3 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№ 21 РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.109 | ПС 110кВ Темирская, РУ-6кВ, яч.24, ф.6-24Р | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ к линейным разъединителям в яч.№ 24, РУ-6кВ ПС 110кВ Темирская |
| 1.110 | ПС 110кВ Кондомская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская-1 | Место выхода провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская-1 на ОРУ 110кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.111 | ПС 110кВ Кондомская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская-2 | Место выхода провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская-2 на ОРУ 110кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.112 | ПС 110кВ Кондомская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш-1 | Место выхода провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш-1 на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.113 | ПС 110кВ Кондомская, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш-2 | Место выхода провода из зажимов портальных натяжных гирлянд изоляторов ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш-2 на ОРУ-110кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.114 | ПС 110кВ Кондомская, ЗРУ-6кВ, яч.11, ф.6-11-РТС | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ фидера 6-11-РТС в ячейке № 11 в ЗРУ-6кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.115 | ПС 110кВ Кондомская, ЗРУ-6кВ, яч.14, ф.6-14-К | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ фидера 6-14-К в ячейке № 14 в ЗРУ-6кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.116 | ПС 110кВ Кондомская, ЗРУ-6кВ, яч.15, ф.6-15-К | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 6кВ фидера 6-15-К в ячейке № 15 ЗРУ-6кВ ПС 110кВ Кондомская |
| 1.117 | ПС 35кВ Шалым, ЗРУ-6кВ, яч.3, ф.6-3-Т | Контактное присоединение наконечников шлейфов ВЛ-6кВ фидера 6-3-Т в точке крепления к шинам проходных изоляторов ячейки № 3 ЗРУ-6кВ ПС 35кВ Шалым |
| 1.118 | ПС 35кВ Шалым, ЗРУ-6кВ, яч.7, ф.6-7-П | Контактное присоединение наконечников шлейфов ВЛ-6кВ фидера 6-7-П в точке крепления к шинам проходных изоляторов ячейки № 7 ЗРУ-6кВ ПС 35кВ Шалым |
| 1.119 | ПС 110кВ Шерегеш-1, ОРУ-35кВ, ВЛ-35кВ Шерегеш-1-Усть-Кабырза | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов на ОРУ 35кВ ПС 110кВ Шерегеш-1 в сторону ВЛ-35кВ Шерегеш-1-Усть-Кабырза |
| 1.120 | ТП-33 6кВ, РУ-0,4кВ, ф. 0,4кВ на р/щит Дренажного насоса в ТК-8 на площади Побед | Контактное присоединение наконечников отходящего кабеля в сторону р/щита 0,4 кВ Дренажного насоса на коммутационном аппарате в РУ-0,4 кВ ТП-33 |
| 1.121 | ПС 6кВ №9, РУ-6кВ, яч.10 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч. № 10 РУ-6кВ ПС № 9 |
| 1.122 | ПС 6кВ №9, РУ-6кВ, яч.15 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в яч.№ 15 РУ-6кВ ПС № 9 |
| 1.123 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-3-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.124 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-3-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ-110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.125 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-6-1 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ 110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.126 | ПС 220кВ КМК-1, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-6-2 | Место выхода провода из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов ОРУ в сторону ВЛ на ОРУ 110кВ ПС 220кВ КМК-1 |
| 1.127 | ПС 110кВ Опорная-3, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-3-1 | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-3 |
| 1.128 | ПС 110кВ Опорная-3, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-3-2 | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-3 |
| 1.129 | ПС 110кВ Опорная-6, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-6-1 | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-6 |
| 1.130 | ПС 110кВ Опорная-6, ОРУ-110кВ, ВЛ-110кВ КМК-1-ОП-6-2 | Место выхода провода в сторону ВЛ из контактного соединения проходного изолятора с наружной стороны здания ЗРУ-110кВ ПС 110кВ Опорная-6 |
| 1.131 | ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, опора 25, отпайка на ПС 110кВ Обогатительная | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1 на опоре № 25 в сторону первых опор отпайки ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Обогатительная |
| 1.132 | ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-2, опора 24, отпайка на ПС 110кВ Обогатительная | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-2 на опоре № 24 в сторону первых опор отпайки ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Обогатительная |
| 1.133 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №3, ВЛ-110кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №2 | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.134 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №5, ВЛ-110кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №1 | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.135 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №10, ВЛ-110кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №4 | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.136 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №12, ВЛ-110кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ №3 | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.137 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №13, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-1 | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.138 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №14, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-11-2 | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.139 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №16, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-1 | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.140 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗРУ-110кВ, яч. №17, ВЛ-110кВ ЗС ТЭЦ-ОП-20-2 | Место выхода провода ВЛ-110кВ из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески линейного портала ЗС ТЭЦ в сторону концевой опоры ВЛ-110кВ |
| 1.141 | Западно-Сибирская ТЭЦ, ГРУ-10кВ, яч.71 | Нижние втычные контакты высоковольтных кабелей 10кВ (токопроводов 10кВ) в ячейке № 71 ГРУ-10кВ ЗС ТЭЦ |
| 1.142 | ЗРУ-6кВ насосной 1-го подъёма №2 ЗС ТЭЦ, ВЛ-6кВ 6-7Н от ПС 110кВ Бызовская | Место выхода провода ВЛ-6кВ ф. 6-7Н из зажима натяжной гирлянды изоляторов на линейном портале насосной 1-го подъёма № 2 |
| 1.143 | ЗРУ-6кВ насосной 1-го подъёма №2 ЗС ТЭЦ, ВЛ-6кВ 6-8Н от ПС 110кВ Бызовская | Место выхода провода ВЛ-6кВ ф. 6-8Н из зажима натяжной гирлянды изоляторов на линейном портале насосной 1-го подъёма № 2 |
| 1.144 | ВЛ-35кВ Гурьевская-ГМЗ №1, опора 15, в сторону ПС 35кВ ГМЗ | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на опоре № 15 в сторону портала 35кВ ПС 35кВ ГМЗ |
| 1.145 | ВЛ-35кВ Гурьевская-ГМЗ №2, опора 15, в сторону ПС 35кВ ГМЗ | Место выхода провода из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на опоре № 15 в сторону портала 35кВ ПС 35кВ ГМЗ |
| 1.146 | ПС 35кВ ГМЗ, РУ-6кВ, яч.16 | Контактное присоединение кабельных наконечников КЛ-6кВ в ячейке № 16 РУ-6кВ ПС 35кВ ГМЗ |
| 1.147 | ПС 6кВ Термическая, РУ-6кВ, яч.2 | Контактное присоединение кабельных наконечников КЛ-6кВ в ячейке № 2 РУ-6кВ ПС 6кВ Термическая |
| 1.148 | ПС 6кВ Термическая, РУ-6кВ, яч.3 | Контактное присоединение кабельных наконечников КЛ-6кВ в ячейке № 3 РУ-6кВ ПС 6кВ Термическая |
| 1.149 | ПС 6кВ ЦМИ, РУ-6кВ, 2с.ш., яч.14 | Контактное присоединение кабельных наконечников КЛ-6кВ в ячейке №14 РУ-6кВ ПС 6кВ ЦМИ |
| 1.150 | ПС 6кВ ЦМИ, РУ-6кВ, 1с.ш., яч.3 | Контактное присоединение кабельных наконечников КЛ-6кВ в ячейке №3 РУ-6кВ ПС 6кВ ЦМИ |
| 1.151 | КТП-16 10кВ, РУ-0,4кВ, ф. Голубой лог | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в РУ-0,4кВ КТП-16 узла на нижних губках рубильника |
| 1.152 | ЦРП 10/6/3кВ «ЦОФ «Кузнецкая», РУ-10кВ, яч. 10-110, КЛ-10кВ до ТП-7 ОАО «Завод Гидромаш» | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейном разъединителе в ячейке 10-110 РУ-10кВ ЦРП ЦОФ «Кузнецкая» |
| 1.153 | ЦРП 10/6/3кВ «ЦОФ «Кузнецкая», РУ-10кВ, яч. 10-308, КЛ-10кВ до ТП-7 ОАО «Завод Гидромаш» | Контактное присоединение наконечников кабельных линий на линейном разъединителе в ячейке 10-308 РУ-10кВ ЦРП ЦОФ «Кузнецкая» |
| 1.154 | РП 0,4кВ цеха ННС, КЛ 0,4кВ на РП ООО «Горняк» | Контактное присоединение наконечников кабельных линий к нижним губкам автомата А3144 250А около цеха ННС АО «ЦОФ «Кузнецкая» |
| 2. Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») - ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (ОАО «РЖД» в границах Кемеровской области) (PMETALEN - PRUSGD45) |  |  |
| 2.1 | ВЛ-35кВ М-9, отпайка в сторону ПС 35/6кВ Ахпун-Тяговая | Контактное присоединение отпайки ВЛ-35кВ ПС Ахпун-Тяговая к линии М-9 |
| 2.2 | ВЛ-35кВ М-10, отпайка в сторону ПС 35/6кВ Ахпун-Тяговая | Контактное присоединение отпайки ВЛ-35кВ ПС Ахпун-Тяговая к линии М-10 |
| 2.3 | ПС 110/10кВ Калары-Тяговая, РУ-10кВ, ф.6-10 | Контактное присоединение наконечников кабельного ввода в ячейке №6 РУ-10кВ ПС-110/10кВ Калары-Тяговая |
| 2.4 | ВЛ-10кВ от яч.4 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.322 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на КТП с/о Кооператор на опоре № 322 |
| 2.5 | ВЛ-10кВ от яч.3 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.32, отпайка в сторону КТП-69 | Контактное соединение шлейфа отпайки ВЛ-10кВ на КТП-69 на опоре № 32 |
| 2.6 | ВЛ-10кВ от яч.3 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.22, отпайка в сторону КТП-70, МТП-96 | Контактное соединение шлейфа отпайки ВЛ-10кВ на КТП-70 на опоре № 22 |
| 2.7 | ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.18, отпайка в сторону КТП-66 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на ТП-66 на опоре № 18 |
| 2.8 | ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.109, отпайка в сторону КТП-68 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на ТП-68 опоре № 109 |
| 2.9 | ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.3, отпайка в сторону КТП-71 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на КТП-71 на опоре № 3 |
| 2.10 | ВЛ-10кВ от яч.6 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.13, отпайка в сторону МТП-72, МТП-74 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на МТП-72,74 на опоре № 13 |
| 2.11 | КТП-568 П5 10кВ, ВЛ-0,4кВ ул.Дундича | Контактное присоединение наконечников кабельных линий ввода в отдельный силовой ящик к коммутационному аппарату в РУ-0,4кВ КТП № 568 П5 |
| 2.12 | ВЛ-10кВ от яч.2 ПС 35/10кВ Кондома-Тяговая ЭЧЭ-321, оп.6 | Штыревые изоляторы на опоре №6 ВЛ-10кВ ф.2-10 |
| 2.13 | ВЛ-10кВ от яч.4 ПС 110/10кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, оп.250 | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на ТП-61 на оп. № 250 |
| 2.14 | ПС 110/10кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, РУ-10кВ, ф.3-10Ч | Контактное присоединение наконечников кабельных линий ввода в ячейке № 3 РУ-10кВ ПС 110/10кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320 |
| 2.15 | ВЛ-10кВ от яч.1 ПС 110/10кВ Чугунаш-Тяговая ЭЧЭ-320, оп.36а | Контактное соединение шлейфов отпайки ВЛ-10кВ на ТП-63 на оп. № 36а |
| 2.16 | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1, РУ-6кВ, ф.6-19т | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в ячейке № 19 РУ-6кВ ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 |
| 2.17 | ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1, РУ-6кВ, ф.6-28т | Контактное присоединение наконечников кабельных линий в ячейке № 28 РУ-6кВ ПС 110/35/6кВ Шерегеш-1 |
| 2.18 | ЗС ТЭЦ, ГРУ-10кВ, яч.17 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 10кВ (токопроводов 10кВ) на линейном разъединителе в ячейке №17 ГРУ-10кВ ЗС ТЭЦ |
| 2.19 | ЗС ТЭЦ, ГРУ-10кВ, яч.36 | Контактное присоединение наконечников кабельных линий 10кВ (токопроводов 10кВ) на линейном разъединителе в ячейке № 36 ГРУ-10кВ ЗС ТЭЦ |
| 3. Точки поставки в сечении ООО «Металлэнергофинанс» (ООО «ЕвразЭнергоТранс») - ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Сибири (по сетям Кемеровской области)) (PMETALEN–FKUZBENE) |  |  |
| 3.1 | ПС 220/35кВ Опорная-9; ЗРУ-220кВ; ВЛ 220кВ Новокузнецкая - КМК-1 1 цепь с отпайкой на ПС 220/35кВ Опорная-9 (ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1) | Место выхода провода и грозотроса из натяжного зажима в сторону отходящей ВЛ |
| 3.2 | ПС 220/35кВ Опорная-9; ЗРУ-220кВ; ВЛ 220кВ Новокузнецкая - КМК-1 2 цепь с отпайкой на ПС 220/35кВ Опорная-9 (ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-2) | Место выхода провода и грозотроса из натяжного зажима в сторону отходящей ВЛ |
| 3.3 | ПС 220/10кВ Опорная-1, ОРУ 220кВ; ВЛ 220кВ ЗСМК - Опорная-1-1 | В ОРУ 220кВ ПС 220кВ Опорная-1 на выходе проводов и грозотроса из натяжных зажимов оттяжных гирлянд линейного портала в сторону ВЛ 220кВ ЗСМК-Опорная-1-1 |
| 3.4 | ПС 220/10кВ Опорная-1, ОРУ 220кВ; ВЛ 220кВ ЗСМК - Опорная-1-2 | В ОРУ 220кВ ПС 220кВ Опорная-1 на выходе проводов и грозотроса из натяжных зажимов оттяжных гирлянд линейного портала в сторону ВЛ 220кВ ЗСМК-Опорная-1-2 |
| 3.5 | ПС 220/110/10кВ КМК-1; ОРУ-220кВ; ВЛ 220кВ Новокузнецкая - КМК-1 I цепь с отпайкой на ПС 220/35кВ Опорная-9 (ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1) | Место выхода провода из натяжных зажимов оттяжных гирлянд изоляторов на порталах 220 кВ на ОРУ ПС 220кВ КМК-1 |
| 3.6 | ПС 220/110/10кВ КМК-1; ОРУ-220кВ; ВЛ 220кВ Новокузнецкая - КМК-1 II цепь с отпайкой на ПС 220/35кВ Опорная-9 (ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-2) | Место выхода провода из натяжных зажимов оттяжных гирлянд изоляторов на порталах 220кВ на ОРУ ПС 220кВ КМК-1 |
| 3.7 | ПС 220/110/10кВ ЗСМК (ЗС-220); ЗРУ-10кВ; ф.10-1-89-Б | Контактное присоединение наконечников кабельных линий фидера 10-1-89-Б в ячейках РУ-10кВ ПС 220кВ ЗСМК |
| 3.8 | ПС 220/110/10кВ ЗСМК (ЗС-220); ЗРУ-10кВ; ф.10-2-89-Б | Контактное присоединение наконечников кабельных линий фидера 10-2-89-Б в ячейках РУ-10кВ ПС 220кВ ЗСМК |
| 3.9 | ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-1, оп.№8 | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре № 8 ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-1 |
| 3.10 | ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-2, оп.№8 | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре № 8 ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская-2 |
| 3.11 | ВЛ 220кВ ЗСМК-Евразовская-1, оп.№1 | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре № 1 ВЛ 220кВ ЗСМК-Евразовская-1 |
| 3.12 | ВЛ 220кВ ЗСМК-Евразовская-2, оп.№1 | Место выхода провода из натяжного зажима натяжной изолирующей подвески на опоре № 1 ВЛ 220кВ ЗСМК-Евразовская-2 |
| 3.13 | ПС 220/110/10кВ Еланская; ОРУ-110кВ; ВЛ-110кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-1 | Место выхода провода двухцепной ВЛ-110кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-1 из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов ОРУ-110кВ ПС 220кВ Еланская в сторону ВЛ 110кВ |
| 3.14 | ПС 220/110/10кВ Еланская; ОРУ-110кВ; ВЛ-110кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-2 | Место выхода провода двухцепной ВЛ-110кВ ПС Еланская - Хвостохранилище-2 из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов ОРУ-110кВ ПС 220кВ Еланская в сторону ВЛ 110кВ |

».

Приложение № 3 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам, представленным ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»  (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Калтан для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Калтан на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Калтан (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2019 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- распоряжения о начале и об окончании отопительного периода;

- акты приемки выполненных работ по строительству тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

В результате анализа представленных расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) предлагается утвердить:

- Потери теплоносителя – 23680,72 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 11,797 Гкал (8,42% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 61796,14 | 61796,14 | 61796,14 | 23680,72 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 6753,50 | 6506,33 | 6753,50 | 1049,67 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 915,0 | 915,0 | 915,0 | 2256,0 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,2580 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 11,797 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 23442,63 | 23442,63 | 23442,63 | 5158,51 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 225,96 | 225,96 | 225,96 | 140,11 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 53,55 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 2,29 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 20,56% | 20,56% | 20,56% | 8,42% |

Снижение норматива на 2019 год обусловлено прекращением действия концессионного соглашения. В эксплуатации предприятия остаются только балансовые сети станции.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2019 год.

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по узлу теплоснабжения г. Калтан (Кемеровский район) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 23680,72 | 11,797 | 8,42% | 0,000 |

Приложение № 4 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

# Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Ю-Транс» (г. Юрга), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ю-Транс» (г. Юрга) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2019 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 276 529,12 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 89,69 тыс. Гкал (8% от общего отпуска предприятия).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 261660,20 | 264726,02 | 264726,02 | 276529,12 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 12104,00 | 12042,00 | 12212,00 | 12150,00 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | 2161,77% | 2198,36% | 2167,75% | 2275,96% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | 0,257% | 0,261% | 0,257% | 0,270% |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | 102,87 | 102,87 | 102,87 | 89,69 |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 102,87 | 102,87 | 102,87 | 89,69 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 42039,57 | 44147,42 | 44147,42 | 42300,61 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: | 658,89 | 5530,52 | 679,48 | 1087,15 |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 658,89 | 5530,52 | 679,48 | 1087,15 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: | 214,08 | 213,09 | 208,17 | 208,17 |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 214,08 | 213,09 | 208,17 | 208,17 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | 2,45 | 2,33 | 2,33 | 2,12 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  вода | 15,61% | 1,86% | 15,14% | 8,25% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс. кВт*ч | 1157,3 | 1068,2 | 2004,2 | 2712,5 |
| 3.1 | количество, ед: | 2 |  |  |  |
|  | ПНС | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ЦТП | 0 | 0 | 0 | 0 |

* данные за 2016-2018 год указаны справочно по ООО «Энерготранс»

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Ю-Транс» (г. Юрга) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  | 276 529,12 | 89,69 |  | 2 712,45 |  |

Приложение № 5 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным МКП ММР «Ресурс» Мариинский район, для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям МКП ММР «Ресурс» на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МКП ММР «Ресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2019 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значе-ния нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистри-рован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2016 г.* | 2017 г.* | 2018 г.* | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 6189,41 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 386,36 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 1602 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 0,183 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 8,778 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 4247,96 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 37,751 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 9,388 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 2,07 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода |  |  |  | 23,25 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |  |  |  |  |

*- нет данных, предприятие создано в 2019 году.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2019 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| МКП ММР «Ресурс» Мариинский район Кемеровская область | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 6189,41 | 8,778 |  |

Приложение № 6 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

Нормативы технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2019 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнер-гии, тыс. кВт*ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Ю-Транс» (г. Юрга), ИНН 4230018850 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 276 529,12 | 89,69 | 2 712,45 |
| 2 | ПАО «ЮК ГРЭС», ИНН 4222010511, по узлу теплоснабжения г. Калтан | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 23680,72 | 11,797 | 0,000 |
| 3 | МКП ММР «Ресурс» (Мариинский муниципальный район), ИНН 4213012417 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 6 189,41 | 8,778 | 0,000 |

Приложение № 7 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

# Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось 
ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия.

# Краткая техническая характеристика  ЭСО

В эксплуатации ООО «Юргинские котельные» находятся 10 котельных малой мощности, вырабатывающих тепловую энергию для нужд населения, отопления учреждений культуры и других общественных зданий.

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность источников, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Кол-во потребителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население,чел | организаиишт |
| Котельная №1 | 1,35 | 0,4892 | 80 | 11 |
| Котельная №3 | 1,35 | 0,3810 | 48 | 1 |
| Котельная №4 | 0,9 | 0,2668 | 170 | 0 |
| Котельная №5 | 0,9 | 0,2817 | 30 | 1 |
| Котельная №6 | 2,25 | 0,3396 | 36 | 1 |
| Котельная №7 | 3,18 | 1,0360 | 260 | 6 |
| Котельная №8 | 1,8 | 0,6924 | 201 | 7 |
| Котельная №9 | 1,35 | 0,5634 | 126 | 2 |
| Котельная №11 | 1,35 | 0,5619 | 77 | 5 |
| Котельная №13 | 2,76 | 0,4550 | 0 | 1 |

В качестве основного топлива на котельных используется кузнецкий уголь марки ДР, резервное топливо не предусмотрено. Топливо поставляется по договору с АО «СУЭК-Кузбасс» на площадку для хранения (ИП Ануфриев). По мере необходимости топливо автотранспортом доставляется на угольные склады, находящиеся на территории котельных.

На 10 котельных установлены водогрейные котлы, оборудованные колосниковыми решетками, с ручным забросом топлива и ручным золоудалением. Стальные водогрейные котлы изготавливаются на механическом участке предприятия ООО «Юргинские котельные». На котельной №13 установлены паровые котлы ДКВР-2,5-13, переоборудованные на водогрейные с ручным забросом топлива, с поворотными колосниковыми решетками и механизированной системой золоудаления. Все котлы не имеют хвостовых поверхностей нагрева, схема нагревания воды одноконтурная.

Максимальная часовая подключенная нагрузка по каждой котельной определена расчетным путем по укрупненным показателям с применением удельных отопительных характеристик отапливаемых помещений потребителей тепловой энергии. Распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируется на принципе минимальных затрат топлива.

График отпуска тепловой энергии от котельных  - 95/70оС.

Система теплоснабжения – открытая.

На котельных организован коммерческий учет отпуска тепловой энергии. Приборы учета типа  Логика СПТ961.1 (2) установлены на каждом выводе тепловой сети.

Так как все котлоагрегаты – с ручным забросом топлива режимно-наладочные испытания не могут быть проведены.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной предприятия представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчет удельного расхода топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 17747,91 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 216,25 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 596,41 |
| % | * | * | * | 3,36 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 17151,50 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 223,77 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 17747,91 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 216,25 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 596,41 |
| % | * | * | * | 3,36 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 17151,50 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 223,77 |

* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2019 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга) | - | 223,8 |

Приложение № 8 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

# по материалам, представленным МКП ММР «Ресурс» Мариинский район, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных МКП ММР «Ресурс» на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось 
МКП ММР «Ресурс» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2016 г.* | 2017 г.* | 2018 г.* | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 38,716 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 37,751 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 218,57 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 0,965/ 2,491 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 224,15 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 38,716 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 37,751 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 218,57 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 0,965/ 2,491 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 224,15 |

*- нет данных, предприятие образовано в 2019 году.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2019 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МКП ММР «Ресурс» Мариинский район Кемеровская область | - | 224,15 |

Приложение № 9 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

Нормативы удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, на 2019 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга), ИНН 4230032075 | Каменный уголь | 223,8 |
| 2 | МКП ММР «Ресурс» (Мариинский муниципальный район), ИНН 4213012417 | Каменный уголь | 224,2 |

# * Удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Приложение № 10 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

# Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2019 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось 
ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия.

# Краткая техническая характеристика  ЭСО

В эксплуатации ООО «Юргинские котельные» находятся 10 котельных малой мощности, вырабатывающих тепловую энергию для нужд населения, отопления учреждений культуры и других общественных зданий.

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность источников | Присоединенная нагрузка | Кол-во потребителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | Гкал/час | население,чел | организаиишт |
| Котельная №1 | 1,35 | 0,4800 | 80 | 11 |
| Котельная №3 | 1,35 | 0,4546 | 48 | 1 |
| Котельная №4 | 0,9 | 0,1953 | 170 | 0 |
| Котельная №5 | 0,9 | 0,2489 | 30 | 1 |
| Котельная №6 | 2,25 | 0,4660 | 36 | 1 |
| Котельная №7 | 3,18 | 0,7284 | 260 | 6 |
| Котельная №8 | 1,8 | 0,5767 | 201 | 7 |
| Котельная №9 | 1,35 | 0,4003 | 126 | 2 |
| Котельная №11 | 1,35 | 0,4820 | 77 | 6 |
| Котельная №13 | 2,76 | 0,4593 | 0 | 1 |

В качестве основного топлива на котельных используется кузнецкий уголь марки ДР, резервное топливо не предусмотрено. Топливо поставляется по договору с 
ОАО «Кузбасская Топливная Компания» на площадку для хранения (ИП Ануфриев). По мере необходимости топливо автотранспортом доставляется на угольные склады, находящиеся на территории котельных.

На 10 котельных установлены водогрейные котлы, оборудованные колосниковыми решетками, с ручным забросом топлива и ручным золоудалением. Стальные водогрейные котлы изготавливаются на механическом участке предприятия ООО «Юргинские котельные». На котельной №13 установлены паровые котлы ДКВР-2,5-13, переоборудованные на водогрейные с ручным забросом топлива, с поворотными колосниковыми решетками и механизированной системой золоудаления. Все котлы не имеют хвостовых поверхностей нагрева, схема нагревания воды одноконтурная.

Максимальная часовая подключенная нагрузка по каждой котельной определена расчетным путем по укрупненным показателям с применением удельных отопительных характеристик отапливаемых помещений потребителей тепловой энергии. Распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируется на принципе минимальных затрат топлива.

График отпуска тепловой энергии от котельных  - 95/70оС.

Система теплоснабжения – открытая.

На котельных организован коммерческий учет отпуска тепловой энергии. Приборы учета типа  Логика СПТ961.1 (2) установлены на каждом выводе тепловой сети.

Так как все котлоагрегаты – с ручным забросом топлива режимно-наладочные испытания не могут быть проведены.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;

- обоснование и расчет ННЗТ;

- обоснование и расчет НЭЗТ;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- способы и время доставки топлива;

- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;

- характеристика применяемого топлива;

- перечень теплосилового оборудования находящего в хозяйственном ведении предприятия;

- расчет НУР;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2019 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2019 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2019 г. |  |  |  |  |
|  |  | общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга) | Уголь | 1,654 |  | 1,254 |  | 0,400 |

Приложение № 11 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным МКП ММР «Ресурс» Мариинский район, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных 
МКП ММР «Ресурс» на 2019 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось 
МКП ММР «Ресурс» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2019 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| МКП ММР «Ресурс» Мариинский район Кемеровская область | каменный уголь | 3,149 |  | 2,714 |  | 0,435 |

Приложение № 12 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, тыс. т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга), ИНН 4230032075 | Каменный уголь | 1,654 | 1,254 | 0,400 |
| 2 | МКП ММР «Ресурс» (Мариинский муниципальный район), ИНН 4213012417 | Каменный уголь | 3,149 | 2,714 | 0,435 |

Приложение № 13 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

региональной энергетической по материалам, представленным

МКП ММР «Ресурс» для определения величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Мариинского муниципального района на 2019 год

# Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

В соответствии с п.п. в) п. 28. Основ ценообразования при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Все расчёты экспертов содержатся в расчётном файле, который на электронном носителе приобщается к экспертному заключению.

# Основные методологические положения по расчёту необходимой валовой выручки на 2019 год

Материалы МКП ММР «Ресурс» по расчету тарифов на 2019 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель МКП ММР «Ресурс».

Экспертная оценка расходов, принимаемых для расчета тарифов на тепловую энергию на 2019 год регулирования, производилась методом экономически обоснованных расходов.

МКП ММР «Ресурс» впервые обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (вх. № 3909 от 31.07.2019) для установления тарифов на тепловую энергию. Предприятию открыто тарифное дело № РЭК/192-ММРресурс-2019 от 13.08.2019 по установлению тарифов на тепловую энергию на 2019 год методом экономически обоснованных расходов.

# Общая характеристика предприятия

Тарифы предприятия на 2019 год подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку МКП ММР «Ресурс» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению, бюджетной сфере и иным потребителям Мариинского муниципального района.

МКП ММР «Ресурс» создано 26.07.2019 и является многоотраслевым предприятием в сферу деятельности которого входят теплоснабжение, капитальный ремонт, уборка ТБО, благоустройство и др.

Решением КУМИ администрации Мариинского муниципального района от 15.08.2019 № 29 передан на праве оперативного управления имущественный комплекс (15 районных котельных с тепловыми сетями), ранее находившийся на обслуживании у ООО «Тепловик» по концессионному соглашению № 2 от 17.12.2018, которое расторгнуто 15.08.2019 года соглашением от 15.08.2019 между ООО «Тепловик», администрацией Кемеровской области и КУМИ администрации Мариинского муниципального района.

Ранее данный имущественный комплекс находился на обслуживании у МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района», поэтому некоторые статьи расходов рассмотрены по данным этого предприятия. Данные по ООО «Тепловик» отсутствуют, т.к. тарифы впервые утверждены 28.02.2019 постановлением РЭК КО от 28.02.2019 № 72 и отчет за полный финансовый год не сформирован.

Доля расходов, относимая на тепловую энергию, составляет 83,3 %, согласно приказу о долевом распределении по видам деятельности № 1а от 09.01.2018 по МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» (стр. 387 тарифного дела. Эксперты считают возможным использовать данное распределение для определения косвенных расходов.

В состав МКП ММР «Ресурс» входят 15 котельных:

| - Котельная № 1 с. Белогородка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Котельная № 2 с. Белогородка |  |  |  |  |  |  |  |
| - Котельная с. Тюменево |  |  |  |  |  |  |  |
| - Котельная с. Красные Орлы |  |  |  |  |  |  |  |
| - Котельная с. Малопесчанка |  |  |  |  |  |  |  |
| - Котельная с. Благовещенка |  |  |  |  |  |  |  |
| - Котельная с. Таёжная Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |
| - Котельная п.Калининский |  |  |  |  |  |  |  |
| - Котельная № 1 с. Суслово |  |  |  |  |  |  |  |
| - Котельная № 2 с. Суслово |  |  |  |  |  |  |  |
| - Котельная № 3 с. Суслово |  |  |  |  |  |  |  |
| - Котельная п. Лебяжий |  |  |  |  |  |  |  |
| - Котельная с. Николаевка 2-я |  |  |  |  |  |  |  |
| - Котельная п. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |
| - Котельная д. Пристань 2-я Таблица 1 Перечень котельных МКП ММР «Ресурс» с указанием установленной и присоединенной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименова-ние населенного пункта | Наиме-нование системы тепло-снабжения | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника |  | Присоединенная тепловая мощность источника |  |
|  |  |  | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч |
| с.Белогородка | СЦТ | Котельная № 1 с.Белогородка | 2,000 |  | 0,226 |  |
| п.Калининский | СЦТ | Котельная п.Калининский | 6,450 |  | 3,63 |  |
| с.Белогородка | СЦТ | Котельная № 2 с.Белогородка | 0,800 |  | 0,096 |  |
| с.Тюменево | СЦТ | Котельная с.Тюменево | 1,940 |  | 0,249 |  |
| с.Красные Орлы | СЦТ | Котельная с.Красные Орлы | 2,070 |  | 0,891 |  |
| с.Малопесчанка | СЦТ | Котельная с.Малопесчанка | 0,400 |  | 0,114 |  |
| с.Благовещенка | СЦТ | Котельная с.Благовещенка | 1,600 |  | 0,204 |  |
| с.Таёжная Михайловка | СЦТ | Котельная с.Таёжная Михайловка | 0,400 |  | 0,110 |  |
| с.Суслово | СЦТ | Котельная с.Суслово №1 | 6,050 |  | 1,132 |  |
| с.Суслово | СЦТ | Котельная с.Суслово №2 | 1,000 |  | 0,236 |  |
| с.Суслово | СЦТ | Котельная с.Суслово №3 | 1,000 |  | 0,215 |  |
| п.Лебяжий | СЦТ | Котельная п.Лебяжий | 0,600 |  | 0,169 |  |
| с.Николаевка 2-я | СЦТ | Котельная с.Николаевка 2-я | 0,600 |  | 0,170 |  |
| п.Первомайский | СЦТ | Котельная п.Первомайский | 6,100 |  | 1,385 |  |
| д.Пристань 2-я | СЦТ | Котельная д. Пристань 2-я | 1,940 |  | 0,561 |  |
|  | Источники тепловой энергии других ЭСО (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| Всего по ЭСО (ТСО): |  |  | 32,950 |  | 9,388 |  |

Поставщиком каменного угля является ОАО «СУЭК-Кузбасс», Каменный уголь поставляется железнодорожным транспортом на ст.Мариинск Крас.ЖД со станции Терентьевская ЗСиб ЖД. Приемку, хранение и отгрузку каменного угля осуществляет ООО «Кузбасстопливосбыт».

В качестве топлива используется каменный уголь кузнецкого бассейна, низшая теплота сгорания топлива составляет 5250 ккал/кг. Доставка угля к котельным осуществляется арендуемым автотранспортом.

Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме, за исключением котельных п. Белогородка Котельная № 2, с. Суслово Котельная №3. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 Сº. Общая протяженность сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 23907 метров. Летнее горячее водоснабжение отсутствует.

Предприятие работает на общей системе налогообложения.

# Баланс тепловой энергии МКП ММР «Ресурс» на 2019 год

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Фактический полезный отпуск тепловой энергии, реализация которой необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, определяется органом регулирования на основании анализа статистической отчетности регулируемой организации, осуществляющей отпуск тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения населению и приравненным к нему категориям потребителей, содержащей сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей за последний отчетный год.

Согласно пункту 18 Методических указаний, формирование органами регулирования расчетных объемов, используемых при расчете тарифов в сфере теплоснабжения осуществляется с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов.

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, учтенном в схемах теплоснабжения сельских поселений Мариинского муниципального района на 2019 год.

Всего схем теплоснабжения относительно данного предприятия 11 шт.  9 схем теплоснабжения актуализированы на 2019 год.

Схемы теплоснабжения размещены по следующим адресам:

1.	post_-218-p-ob-utverzhdenii-shemy-teplosnabzhenija-suslovskogo-poselenija (изменения - post_-326-p-o-vnesenii-izmenenij-v-post_ot-30_04_2019-218-p);

2.	post_-219-p-ob-utverzhdenii-shemy-teplosnabzhenija-pervomajskogo-poselenija (изменения - post_-327-p-o-vnesenii-izmenenij-v-post_ot-30_04_2019-219-p);

3.	post_-220-p-ob-utverzhdenii-shemy-teplosnabzhenija-nikolaevskogo-poselenija;

4.	post_-221-p-ob-utverzhdenii-shemy-teplosnabzhenija-krasnoorlovskogo-poselenija (изменения - post_-323-p-o-vnesenii-izmenenij-v-post_ot-28_06_2019-323-p);

5. post_-222-p-ob-utverzhdenii-shemy-teplosnabzhenija-belogorodskogo-poselenija (изменения - post_-320-p-o-vnesenii-izmenenij-v-post_ot-30_04_2019-222-p);

6.	post_-223-p-ob-utverzhdenii-shemy-teplosnabzhenija-kalininskogo-poselenija (изменения - post_-324-p-o-vnesenii-izmenenij-v-post_ot-30_04_2019-223-p);

7.	post_-224-p-ob-utverzhdenii-shemy-teplosnabzhenija-lebjazhego-poselenija (изменения - post_-325-p-o-vnesenii-izmenenij-v-post_ot-30_04_2019-224-p);

8.	post_-225-p-ob-utverzhdenii-shemy-teplosnabzhenija-taezhno-mihajlovskogo-poselenija (изменения - post_-328-p-o-vnesenii-izmenenij-v-post_ot-30_04_2019-225-p);

9. post_-226-p-ob-utverzhdenii-shemy-teplosnabzhenija-blagoveschenskogo-poselenija (изменения - post_-321-p-o-vnesenii-izmenenij-v-post_ot-30_04_2019-226-p);

10. post_-227-p-ob-utverzhdenii-shemy-teplosnabzhenija-kijskogo-poselenija (изменения - post_-322-p-o-vnesenii-izmenenij-v-post_ot-28_06_2019-322-p);

11. post_-228-p-ob-utverzhdenii-shemy-teplosnabzhenija-malopeschanskogo-poselenija

В схемах теплоснабжения отражена нормативная выработка тепловой энергии, из которой вычтен объем потерь (нормативных) и собственных нужд котельных. Данные о полезном отпуске тепловой энергии приведены в таблице 1.

Таблица 2

Полезный отпуск тепловой энергии МКП ММР «Ресурс»

Гкал

| Показатели | Ед изм. | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Полезный отпуск | Гкал | 29 376,62 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 29 376,62 |
| - жилищные организации | Гкал | 13665,75 |
| - бюджетные организации | Гкал | 15205,11 |
| - прочие потребители | Гкал | 505,76 |
| Производственные нужды | Гкал | 0,00 |

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, принимается на уровне нормативной величины (постановление РЭК КО от 19.09.2019
№ ____) в размере 8 777,62 Гкал. Расход на собственные нужды предприятия принят в размере 974,70 Гкал – 2,41 % (угольные котельные) от отпуска в сеть. Тепловой баланс предприятия представлен в приложениях 1 и 2.

# Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами определен метод регулирования – метод экономически обоснованных расходов (предприятие обратилось впервые   - п. 17 Основ ценообразования), расчёт тарифов произведён в текущих ценах 2019 года с периодом действия по 31.12.2019.

Необходимая валовая выручка (далее также - НВВ), определяемая в соответствии с методом экономически обоснованных расходов, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб.)

где:

Р1,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.;

Р2,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), тыс. руб.;

Нi - планируемая на i-й расчетный период регулирования величина налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.;

- величина, учитывающая экономически обоснованные расходы регулируемой организации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком "+") в i-м расчетном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со знаком "-") в i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний, а также экономию от сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в i-м расчетном периоде регулирования и определяемую в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний, тыс. руб.

РППi - расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации (тыс. руб.) (величина), определяемая на i-й расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 настоящего документа, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

(абзац введен Приказом ФАС России от 04.07.2016 № 888/16)

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

    - Расходы, связанные с производством и реализацией продукции

    - Расходы на топливо

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 29595,26 тыс. руб. и общее потребление котельного топлива, в количестве 12160,36 т. В качестве обосновывающих документов представлены: расчеты предприятия, договор ООО «Тепловик» с ООО «Кузбасстопливосбыт» №5-УКТС-Мр от 05.02.2019 г., комерческие предложения, результаты испытаний угля, распределение транспортных расходов, акты списания ГСМ и запчастей на автотранспорт, заключение о рыночной величине арендной платы, маршрутные карты движения автотранспорта (стр. 107-148 тарифного дела).

Расходы на топливо при производстве тепловой энергии в расчетном периоде регулирования определяются в соответствии с п. 26 Методических указаний.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, установленного постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.09.2019 № ___,
в размере – 224,15 кг у.т./Гкал при использовании в качестве топлива энергетического каменного угля сортомарки Др (класс 0 – 200 (300)).

Расчетный объем натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе – 11482,85 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5250 ккал/кг, как средний по теплоснабжающим предприятиям Мариинского района по углю сортомарки Др (принят по шаблону отчетности WARM.TOPL.Q2.2019, направленный через систему ЕИАС, который, в соответствии с постановлением РЭК КО № 620 от 20.12.2013 является официальной отчетностью). Информация отражена в приложении 1.

Корректировка объема топлива, относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 677,51 т.

В соответствии с п. 16(1) «Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, для организации в отношении которой ранее не осуществлялось государственное регулирование цен (тарифов), копии документов, подтверждающих проведение заявителем торгов, не представляются.

Поставку угля предприятие планирует осуществлять от АО «СУЭК-Кузбасс» как по предыдущему оператору данной системы теплоснабжения.

Цена угля, учтена на уровне – 1123,70 руб./т (без НДС) без учета ж/д доставки. Стоимость ж/д доставки до ст. Мариинск принята на уровне 599,61 руб./т (без НДС). Данные ценовые показатели применены по результатам запроса цен РЭК КО у АО «СУЭК-Кузбасс» (запрос исх. РЭК КО
№ М-2-3/3162-02 от 06.09.2019; ответ исх. АО «СУЭК-Кузбасс» № 101/584 от 2019; вх. РЭК КО № 4541 от 10.09.2019).

Проведен анализ цен на уголь. Стоимость топлива не превышает цен, учтенных для иных теплоснабжающих предприятий Мариинского муниципального района на 2019 год от данного поставщика.

Справочно: Сравнение цены, учтенной для МКП ММР «Ресурс» на 2019 год с фактической стоимостью котельного топлива без транспортировки за 1 полугодие 2019 года по Кемеровской области (шаблон WARM.TOPL.Q2.2019) приведено ниже.

Таблица 3

Сравнение средней цены по

|  | Факт 1 полугодия 2019 года по региону | МКП ММР «Ресурс» на 2019 год | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| руб./т (без НДС) | 1299,31 | 1123,70 | -13,51 |

Всего расходы на натуральное топливо составили 12903,28 тыс. руб. (предложения предприятия 13664,60 тыс. руб.). Приложение 1 к экспертному заключению.

Корректировка в сторону снижения составила 761,32 тыс. руб., в связи  с корректировкой количества топлива.

Расходы на ж/д доставку угля предлагается учесть по вышеназванной стоимости, на уровне – 599,61 руб./т (без НДС) на расчетно-нормативный объем котельного топлива и составили 6885,21 тыс. руб.

Расходы на транспортировку автомобильным транспортом взяты на уровне – 459,07 руб./т (без НДС), в пересчете на расчетно-нормативный объем котельного топлива и составили 5271,43 тыс. руб. Стоимость транспортировки 1 тонны угля рассчитана как усредненный показатель по Кемеровской области по информации, направленной через систему ЕИАС, в формате шаблона WARM.TOPL.Q2.2019, который, в соответствии с постановлением РЭК КО от 20.12.2013 № 620 является официальной отчетностью.

Расходы на погрузку, разгрузку, хранение угля взяты по коммерческому предложению ООО «Кузбасстопливосбыт» на уровне – 214,98 руб./т (без НДС) на расчетно-нормативный объем котельного топлива и составили 2468,62 тыс. руб. (стр. 23 второго пакета дополнительных документов вх. РЭК КО 4554 от 10.09.2019). Экспертами проведен анализ цен на данные услуги. Стоимость услуг по погрузке, разгрузке, хранению угля сопоставима с ценами, учтенными для иных теплоснабжающих предприятий Мариинского муниципального района на 2019 год от данного поставщика услуг.

Всего расходы на топливо с транспортировкой на 2019 год составили 27528,55 тыс. руб., в том числе натуральное топливо 12903,28 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения по статье «Расходы на топливо с расходами по транспортировке» относительно предложений МКП ММР «Ресурс» составила 2066,71 тыс. руб., в связи со снижением объема котельного топлива и стоимости автомобильной доставки.

Расчёты представлены в приложении 1 и 2 к экспертному заключению.

### 2. Расходы на электроэнергию

Расходы на приобретение энергетических ресурсов холодной воды и теплоносителя рассчитываются согласно п. 27 Методических указаний.

Предприятием на 2019 год заявлены расходы в сумме 13 763,82 тыс. руб., на общее потребление электроэнергии, в количестве 2391,15 тыс. кВтч.

Котельные МКП ММР «Ресурс» потребляют электроэнергию на уровнях напряжения СН II и НН. Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ПАО «Кузбассэнергосбыт» по договору (№ 350825 от б/д) (стр. 13-55 первого пакета дополнительных документов к тарифному делу вх. РЭК КО № 4515 от 06.09.2019).

Расчёт за потреблённую электрическую энергию производится по одноставочному тарифу.

При формировании баланса объёмов количества электроэнергии на 
2019 год, требуемой при производстве тепловой энергии, так как предприятием не представлено достаточных обоснований к заявленному объему, экспертами принят объем электроэнергии, исходя из фактически сложившихся объемов электрической энергии, в 2018 году, предыдущего оператора МУП «ЖКУ Мариинского района», в общем количестве 1810,88 тыс. кВтч. Информация по уровням напряжения отражена в приложении 1.

Эксперты считают целесообразным учесть стоимость электроэнергии по факту 2018 года (использована информация по фактически сложившейся стоимости электрической энергии по МУП «ЖКУ Мариинского района), с применением прогнозного индекса Минэкономразвития России на 2019 год «Обеспечение электрической энергией…» (опубликован 01.10.2018) - 105,9. Средний тариф покупки составит 5,046 руб./кВтч (без НДС). Тарифы на электрическую энергию по уровням напряжения отражены в приложении 1.

Скорректированные расходы по статье на 2019 год составят 9138,18 тыс. руб., что на 4625,64 тыс. руб. меньше заявленных предприятием (приложение 1 и 2), в связи с применением индекса роста цен, отличного от предложений предприятия, а также снижения объема электроэнергии относительно предложений предприятия.

### 3. Расходы на холодную воду

Эксперты отмечают, что в процессе генерации, передачи и распределения тепловой энергии предприятие использует воду питьевого качества.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются согласно п. 27 Методических указаний.

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 
696,75 тыс. руб. на общее количество воды 17,12 тыс. м3 (потери теплоносителя, расход на хозпитьевые нужды котельных). Поставщиком ресурса является МКП «ЖКХ Мариинского муниципального района», договор № 11 от 01.08.2019 г. (стр. 59-60 второго пакета дополнительных документов от 06.09.2019).

Расчёт расходов на воду на технологические нужды произведён экспертами с учетом положений Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. В объеме холодной воды, используемой в процессе выработки тепловой энергии, экспертами учтена вода на технологические нужды в объеме потерь сетевой воды (полуторный объем заполнения сети и утечки через запорную арматуру, объем воды на наполнение систем отопления и вентиляции абонентов) и воды требуемой предприятию на собственные хозяйственно-бытовые нужды (душевые сетки), всего в количестве 12,96 тыс. м3.

Стоимость воды взята согласно постановлению РЭК КО от 17.12.2018 № 543 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (Мариинский муниципальный район)», в размере 40,71 руб. м3, так как МКП «ЖКХ Мариинского муниципального района» является правопреемником МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА».

Таким образом, расходы на приобретение холодной воды на 2019 год, эксперты предлагают учесть в размере 527,73 тыс. руб., что на 169,02 тыс. руб. ниже заявленных предприятием (приложение 1 и 2), в связи с уменьшением объема используемой воды.

### 4. Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (водоотведение)

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 672,58 тыс. руб. при объеме стоков 10,925 тыс. м3.

Прием сточных вод осуществляет МКП «ЖКХ Мариинского муниципального района», договор № 10 от 01.08.2019, которое стало правопреемником МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района».

Экспертами приняты в расчёт стоки в объёме 6,773 тыс. м3, включающие объём стоков от хозяйственно бытовых нужд.

Стоимость 1 м³ сточных вод взята экспертами по постановлению РЭК КО от 17.12.2018 № 543 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (Мариинский муниципальный район)», с тарифом в размере 61,56 руб. м3.

Всего расходы по водоотведению на 2019 год, по расчёту экспертов, составят 417,00 тыс. руб. (приложение 2).

Корректировка плановых расходов по статье на 2019 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 255,58 тыс. руб. (приложение 2), в связи со снижением объемов водоотведения.

### 5. Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива

Предприятие предлагает включить в НВВ на 2019 год расходы по статье в сумме 1786,07 тыс. руб., включающие затраты на приобретение нормативного запаса топлива, в соответствии с действующим законодательством (пп. б п. 25 Основ ценообразования).

Нормативный запас топлива (неснижаемый) утвержден постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.09.2019 № ____ в размере 0,435 тыс. т. Цена топлива учтенная в НВВ 2019 года составила 2397,36 руб./т (без НДС с учетом доставки, услуг по разгрузке, погрузке, хранению). Всего стоимость нормативного запаса топлива составила 1042,85 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2019 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 743,22 тыс. руб., в связи с корректировкой величины нормативного запаса.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2019 год составила 38654,31 тыс. руб. и приведена в приложении 2 к данному экспертному заключению.

Корректировка плановых расходов по статье «Энергетические ресурсы» на 2019 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 7860,17 тыс. руб. по вышеназванным причинам.

### 6.  Расходы на сырье и материалы

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 1906,68 тыс. руб., включающие стоимость материалов для текущей эксплуатации котельных и вспомогательного оборудования (болты, саморезы, прожектора, электроды, сверла, сгоны, инструмент и пр.). В качестве обоснования представлены акты списания материальных запасов (стр. 163-185 тарифного дела).

Расходы приняты по представленным документам за исключением тосола и антифриза, необходимого для эксплуатации автотранспорта.

Всего расходы по статье составили 1818,50 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2019 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 88,18 тыс. руб. по вышеназванным причинам.

### 7. Расходы на ремонт основных средств

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 6397,17 тыс. руб., включающие текущий и капитальный ремонт оборудования котельных и тепловых сетей. Представлены – план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг., утвержденный заместителем Главы Мариинского муниципального района А.А. Ганьжой, акты технического обследования, локальные сметы и пр. (стр. 77-238 первого пакета дополнительных документов от 06.09.2019 к тарифному делу).

Экспертами на 2019 год предлагается принять ремонтную программу в размере 1076,76 тыс. руб. (без НДС).

Корректировка в сторону снижения составила 5320,42 тыс. руб., в связи с исключением из плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг. мероприятий, выполняемых за счет бюджетных средств, величины НДС, а также величины ФОТ и накладных расходов из представленных локальных смет (ремонтные работы выполняются хозяйственным способом).

Информация отражена в приложении 2 к экспертному заключению.

### 8. Затраты на оплату труда

Предприятием на 2019 год представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 39525,77 тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 21958,76 руб./чел./мес. и общей численности АУП и ППП в количестве 150 чел., в том числе ППП 114 ед., АУП 24 ед., Цеховый персонал 12 ед. (представлены: положение об оплате труда, расчет нормативной численности, утвержденное руководителем предприятия штатное расписание на 2019 год, расчет расходов на оплату труда,) (стр. 191-207 тарифного дела).

Экспертами принят ФОТ на уровне 39225,14 тыс. руб. исходя из уровня средней заработной платы 21818,07 руб./чел./мес. и численности в количестве 150 ед. в том числе ППП 114 ед., АУП 24 ед., Цеховый персонал 12 ед. согласно штатному расписанию предприятия на 2019 год.

Справочно:

Средняя заработная плата по данным Кемеровостата за 1 полугодие 2018 года по Мариинскому муниципальному району составила 26384,7 руб./чел/мес., что выше, чем учтено в тарифе.

Корректировка плановых расходов по статье составила 300,63 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с некорректным применением предприятием доли, относимой на тепло.

Расчёты представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

### 9. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 10599,23 тыс. руб., в том числе: расходы на складирование и захоронение котельного шлака – 503,07 тыс. руб., затраты на содержание автотранспорта – 7365,40 тыс. руб., разработка санитарных зон котельных – 1500,00 тыс. руб., промывка котлоагрегатов от накипи - 688,10 тыс. руб. В качестве обоснования представлены коммерческие предложения, расчеты, акты списания материальных запасов (стр. 209-276 тарифного дела).

### Утилизация золошлаковых отходов

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 503,07 тыс. руб., включающие расходы на складирование и захоронение котельного шлака. Согласно коммерческому предложению ООО «Эдельвейс М» стоимость услуг по утилизации 1 куб. м шлака составляет 418,28 руб. (НДС не облагается) (стр. 209 тарифного дела).

В результате анализа обосновывающих документов, эксперты определили объем шлака, исходя из его зольности по данным предприятия, который составил 1570,8 куб. м. Стоимость услуг по захоронению золошлаковых отходов принята по постановлению РЭК КО от 27.03.2019
№ 91 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.07.2017 № 129 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Эдельвейс М» (Мариинский муниципальный район)» в части 2019 года» на уровне 251,58 руб./т.

Таким образом, расходы по статье составили 395,20 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье составила 107,87 тыс. руб. в сторону снижения, в связи со снижением стоимости услуг по захоронению.

### Содержание автотранспортных средств

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 7365,40 тыс. руб., включающие расходы на содержание арендованной автотракторной техники (кроме автоуслуг по подвозу топлива), ГСМ, запасные части, аренда. Транспорт привлекается для вывоза золошлаковых отходов на полигон, завоз материалов, на ремонтных работах (у предприятия хозяйственный способ выполнения работ), используется транспорт общехозяйственного назначения (в доле) – легковой транспорт, дизель-генераторы, манипуляторы и пр. (стр. 210-234 тарифного дела)

В статье экспертами учтены расходы на ГСМ по факту 2018 года на сумму 4870,26 тыс. руб. и на запасные части 1081,578 тыс. руб. по МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» (на уровне предложений предприятия без индексации на 2019 год) согласно актам списания материальных запасов за 2018 год.

Из данной статьи исключена величина арендной платы автотранспорта на сумму 1413,57 тыс. руб., согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества, выполненной ИП Ерошенко В.В, в связи с тем, что величина арендной платы не может быть больше чем величина амортизации, налога на имущество, налога на землю (п.45 Методических указаний).

Корректировка плановых расходов по статье составила 1413,57 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с исключением арендной платы по вышеназванной причине.

### Разработка санитарно-защитных зон котельных

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 1500,00 тыс. руб., включающие расходы по разработке санитарно-защитных зон (ССЗ) котельных. Представлено коммерческое предложение ООО «Атон-Кузбасс» (стр. 271 тарифного дела).

Срок действия проекта СЗЗ законодательно не регламентирован. Если в санитарно-эпидемиологическом заключении не указывается срок действия проекта, то проект СЗЗ не будет иметь ограничения по времени.

Проект СЗЗ подлежит пересмотру, если меняются технологические процессы предприятия, происходит застройка приграничных территорий, изменяются планы смежных землепользователей.

Для равномерного учета предприятием расходов по данной статье, относящихся к расходам будущих периодов, эксперты предлагают, распределить затраты на ССЗ котельных (15 шт.) на 3 года - 2019, 2020 и 2021 гг.  по 500 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье составила 1000,00 тыс. руб. в сторону снижения, в вышеназванной причиной.

### Консалтинговые услуги

Предприятием на 2019 год представлены дополнительно в электронном виде расходы по статье в сумме 183,33 тыс. руб., не отраженные в смете расходов, на выполнение работ по расчету технических нормативов потерь, НУР. Расходы приняты на уровне, документально подтвержденном.

### Промывка котлов

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 688,10 тыс. руб., включающие расходы по промывке котлоагрегатов от накипи. Представлены: расчет стоимости затрат, графики гидрохимической очистки котлов, коммерческие предложения (стр. 271-276 тарифного дела).

Расходы приняты на уровне предложений предприятия

Итого расходы по услугам производственного характера составили 7718,46 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье составила 2880,77тыс. руб. в сторону снижения, по вышеназванным причинам.

### 10. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 1934,82 тыс. руб., включающие расходы на услуги связи, информационные услуги, расходы на охрану труда, расходы на канцелярию, расходы на аттестацию рабочих мест. В качестве обосновывающих документов представлены: расчеты предприятия, коммерческие предложения, прайс-листы, приказы по предприятию (мобильная связь, компенсация личного транспорта), счета на оплату услуг, переписка с администрацией Мариинского муниципального района о стоимости 1 литра молока (стр. 277-317 тарифного дела).

### Услуги связи

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 129,63 тыс. руб., включающие расходы на услуги связи. Представлена в электронном виде оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2018 год по МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» (предыдущий оператор данной системы теплоснабжения). Экспертами приняты расходы по статье на уровне предложений предприятия в сумме 129,63 тыс. руб., которые не превышают факта 2018 года.

### Информационные услуги

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 299,84 тыс. руб., включающие расходы на сопровождение бухгалтерской программы 1 С, подключение программы «Консультант Плюс», приобретение кассовых аппаратов. Представлены коммерческие предложения, счета, расчеты (стр. 281, 295-296, 297, 305 тарифного дела).

Экспертами приняты расходы по статье в сумме 269,68 тыс. руб.  исходя из представленных обосновывающих документов.

Корректировка плановых расходов по статье составила 118,53 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с отнесением расходов на кассовые аппараты и программы 1С Бухгалтерия в доле на тепловую энергию (83,3%), согласно учетной политике.

### Расходы на охрану труда

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 1275,82 тыс. руб., включающие расходы на охрану труда: молоко, смывающие вещества, проведение медицинских осмотров, приобретение спецодежды, СИЗ и пр. Представлены расчеты предприятия, прайс-листы поставщиков продукции. (стр. 306, 307-308, 309-312 тарифного дела).

Экспертами приняты расходы по статье в сумме 650,73 тыс. руб.

Экспертами произведена корректировка расходов по статье в сторону снижения с учетом снижения численности персонала по расчетам предприятия в расчете спец. одежды, а также сроков ее носки.

Корректировка плановых расходов по статье составила 625,09 тыс. руб. в сторону снижения по вышеназванным причинам.

### Расходы на канцелярию

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 136,03 тыс. руб., включающие расходы на канцелярские принадлежности. Представлена заявка на канцелярские принадлежности (стр. 314 тарифного дела).

Экспертами приняты расходы по представленной в электронном виде оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 за 2018 год по МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» (предыдущий оператор данной системы теплоснабжения) в сумме 62,05 тыс. руб. Расходы сложились исходя из факта 2018 года с применением ИПЦ Минэкономразвития России (от 01.10.2019) – 104,6%.

Корректировка плановых расходов по статье составила 73,98 тыс. руб. в сторону снижения в связи с применением фактических расходов по статье.

### Расходы по аттестации рабочих мест

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 94,50 тыс. руб., включающие расходы по аттестации рабочих мест. Представлены коммерческие предложения (стр. 317 тарифного дела).

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет.

Для равномерного учета предприятием расходов по данной статье, относящихся к расходам будущих периодов, эксперты предлагают, распределить затраты на 3 года - 2019, 2020 и 2021 гг.  по 31,50 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье составила 63,00 тыс. руб. в сторону снижения по вышеназванной причине.

Всего расходы по данному разделу составили 1143,59 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по разделу составила 791,23 тыс. руб. в сторону снижения по вышеназванным причинам. Информация по данному разделу отражена в приложении 2 к экспертному заключению.

### 11. Расходы на обучение персонала

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 373,00 тыс. руб. В качестве обоснования представлены расчеты, план обучения, коммерческие предложения (стр. 318-321 тарифного дела).

Обучение и аттестация по правилам безопасности и технической эксплуатации опасных производственных объектов руководителей и работников предприятия проводится из расчета не реже 1 раза в пять лет (ст. 14.1 Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Для равномерного учета предприятием расходов по данной статье, относящихся к расходам будущих периодов, эксперты предлагают, распределить затраты на 3 года - 2019, 2020 и 2021 гг.  по 124,33 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье составила 248,67 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с корректировкой расчетов.

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

### 12. Расходы на служебные командировки

Предприятием на 2019 год не заявлены расходы по статье.

### 13. Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по данной статье в сумме 2112,57 тыс. руб., включающие расходы на компенсацию использования личного транспорта и услуги банка. Представлены расчеты, приказы по предприятию по компенсации расходов за использование личного транспорта, дополнительные соглашения к трудовым договорам, оборотно-сальдовая ведомость (далее ОСВ) по счету 91 за 2018 год по МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» (предыдущий оператор данной системы теплоснабжения) (стр. 322-342 тарифного дела).

### Компенсация расходов за использование личного транспорта

Предприятием на 2019 год заявлены расходы по данной статье в сумме 424,30 тыс. руб., включающие расходы на компенсацию использования личного транспорта (стр. 322-341 тарифного дела).

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства от 08.02.2002 № 92 принята величина компенсации личного автотранспорта в размере 1200 руб./мес. или 129,6 тыс. руб. в год. на 9 чел., с учетом доли (83,3%), относимой на тепловую энергию 107,96 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье составила 316,34 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с корректировкой расчетов.

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

### Услуги банка

Предприятием на 2019 год заявлены в смете расходы по данной статье в сумме 1688,27 тыс. руб., включающие расходы на услуги банка. Представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 за 2018 год по МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» (предыдущий оператор данной системы теплоснабжения) (стр. 342 тарифного дела).

Эксперты считают некорректным отнесение на услуги банка проводку дебет 91.01 «Прочие расходы» кредит 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами». Предприятием представлен дополнительно новый расчет и договор с ПАО «Сбербанк России» (стр. 1-22 второго пакета дополнительных документов от 10.09.2019). Расходы по статье приняты на уровне 303,20 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье составила 1385,07 тыс. руб. в сторону снижения, согласно дополнительно представленному расчету.

### 14.  Арендная плата

Предприятием на 2019 год заявлены в смете расходы по данной статье в сумме 3219,93 тыс. руб., включающие расходы по арендной плате АБК, гаража, проходной складов, помещений, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества, выполненной ИП Ерошенко В.В (стр. 343-348).

Экспертами исключена величина арендной платы в связи с тем, что величина арендной платы не может быть больше чем величина амортизации, налога на имущество, налога на землю (п.45 Методических указаний). Расчет данных показателей предприятием не представлен.

### 15. Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Предприятием на 2019 год заявлены расходы в сумме 1842,99 тыс. руб. включающие плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, налог на имущество, страхование.

### Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, хранение, захоронение отходов производства и потребления в пределах установленных нормативов и (или) лимитов и других экологических платежей.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г.
№ 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;

2) сброс загрязняющих веществ в водные объекты;

3) хранение, захоронение отходов производства и потребления.

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, осуществляемые в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, за размещение отходов производства и потребления и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

МКП ММР «Ресурс» заявлены расходы по статье в сумме 529,27 тыс. руб., включающие плату за загрязнение окружающей природной среды.	Экспертами на 2019 год учтена плата за негативные выбросы в окружающую среду в пределах норм ПДВ в размере 21,17 тыс. руб. В качестве обоснования эксперты использовали декларацию МУП «ЖКУ Мариинского муниципального района» (предыдущий оператор) (стр. 349-367) за 2018 год по плате за негативное воздействие на окружающую среду в пределах ПДВ и плате за размещение отходов. Сверхлимитные выбросы сокращены на величину 25 кратных штрафных санкций.

Корректировка плановых расходов по статье составила 508,10 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с исключением штрафных санкций.

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

### Расходы на обязательное страхование

МКП ММР «Ресурс» заявлены расходы на страхование арендованного автотранспорта в сумме 40,04 тыс. руб.

Эксперты не принимают затраты на страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств, так как считают, что арендодатель обязуется за свой счет застраховать автомобиль.  В оборотно-сальдовой ведомости по сч. 20 по МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» (направленной в электронном виде) отсутствуют данные затраты.

### Налог на имущество

С 01.01.2019 согласно ст. 374 Налогового Кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ) объектами налогообложения для российских организаций признается недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

Предприятие представило расчет на налога имущество на 2019 год в сумме 1273,68 тыс. руб. и налоговую декларацию по МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» за 2018 год (стр. 371-379 тарифного дела).

В связи с вышесказанным, эксперты исключили из расчета все движимое имущество, облагаемое по ставке 1,1% (сохранили в расчете только недвижимое имущество, облагаемое по ставке 2,2%) и приняли сумму по статье в размере 107,44 тыс. руб.

Корректировка по статье на 2019 год, относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 1166,24 тыс. руб. по описанным выше причинам.

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

Всего расходы по данному разделу составили:

21,17 тыс. руб. + 107,44 тыс. руб. = 128,61тыс. руб.

Корректировка по разделу на 2019 год, относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 1714,38 тыс. руб. по описанным выше причинам.

### 16. Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 11936,78 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов, в соответствии со ст. 426 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 30 %;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 07.03.2018
№ 56-ФЗ) в размере 0,2%.

Экспертами в расчет НВВ на 2019 год приняты страховые взносы в размере 30,2 % (от ФОТ 39225,14 тыс. руб. (приложение 2 к экспертному заключению)), что составит 11845,99 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2019 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 90,79 тыс. руб., за счёт снижения общего размера ФОТ.

### 17. Амортизация основных средств

Решением КУМИ администрации Мариинского муниципального района от 15.08.2019 № 29 передан на праве оперативного управления имущественный комплекс (15 районных котельных с тепловыми сетями), ранее находившийся на обслуживании у ООО «Тепловик» по концессионному соглашению № 2 от 17.12.2018, которое расторгнуто 15.08.2019 года соглашением от 15.08.2019 между ООО «Тепловик», администрацией Кемеровской области и КУМИ администрации Мариинского муниципального района.

Информация о том, что данный имущественный комплекс приобретался за счет целевого бюджетного финансирования, отсутствует.

Согласно п. 43 Основ ценообразования сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Начисление амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом, т.е в равномерном начислении амортизации в течении срока полезного использования объекта.

Согласно Приказа Минфина РФ от 13.10.2003г № 91 «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», пункта 49 Методических указаний (вышеуказанных) стоимость имущества, полученного в оперативное управление, погашается посредством начисления амортизации. Объекты, полученные в оперативное управление, амортизируются в общеустановленном порядке с начислением амортизации по Кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство: Дебет-20,25,26. При этом величина фонда закрепленного за предприятием имущества остается неизменной.

МКП ММР «Ресурс» для учета основных средств использует Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01", утвержденное Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2001 N 2689), согласно приказу об учетной политике предприятия № 1 от 26,07.2019. В соответствии с п.2 (Учет основных средств) приложения № 1 данного приказа, начисление амортизации производится линейным способом.

МКП ММР «Ресурс» в смете на 2019 год заявлены расходы, в размере 2070,72 тыс. руб.

Эксперты после проведения анализа материалов (стр. 376-379 тарифного дела), приняли решение о включении в расчет НВВ на 2019 год суммы 1168,89 тыс. руб., на уровне экономически обоснованных.

В представленных документах по МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района», оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2018 год, присутствует амортизация основных средств, которое уже самортизировано в 2019 году. Поэтому эксперты использовали расчеты по амортизационным отчислениям по ООО «Тепловик» (предыдущий оператор данной системы теплоснабжения с 28.02.2019 по 15.08.2019).

Корректировка расходов в сторону снижения, относительно заявленных предприятием, составила 901,83 тыс. руб., по вышеназванной причине.

### 18. Прочие расходы

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 338,06 тыс. руб. включающие расходы на приобретение офисной техники, установку тахографов на автомобили. Представлены расчеты предприятия, коммерческие предложения, пояснения (стр. 380-385 тарифного дела).

Экспертами приняты расходы на уровне предложений предприятия, за исключением НДС.

Корректировка расходов в сторону снижения, относительно заявленных предприятием, составила 56,34 тыс. руб., в связи с исключением НДС.

### 19. Налог на прибыль

Предприятием на 2019 год не заявлены расходы по статье.

    - Прибыль

Предприятием на 2019 год не заявлены расходы по данному разделу.

    - Расчетная предпринимательская прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 4931,70 тыс. руб.

Согласно пункту 24 Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации, определяется на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на топливо.

Экспертами расходы по статье исключены. В соответствии с п. 48(2) Основ ценообразования при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации не устанавливается для регулируемой организации:

являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием;

владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет.

#### VI.Расчёт тарифов на тепловую энергию МКП ММР «Ресурс» на 2019 г.

Согласно пункту 22 Основ ценообразования, тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования.

В соответствии с разделом IV данного заключения, расчётный объем полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок, отпускаемой МКП ММР «Ресурс» в 2019 году, равен – 29376,62 Гкал.

В соответствии с разделом VI данного заключения, плановая экономически обоснованная необходимая валовая выручка по производству и реализации тепловой энергии МКП ММР «Ресурс», составит 102 428,56 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке, в 2019 году равна
102 428,56 тыс. руб.

Таким образом, учитывая результаты анализа, экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, тариф на производство, передачу и распределение тепловой энергии для МКП ММР «Ресурс» по результатам экспертной оценки, составит:

- по 31.12.2019 г. – 3486,74 руб. Гкал.

Общая сумма корректировки НВВ на 2019 год от предложений предприятия, в сторону снижения составила 30 732,69 тыс. руб. по вышеназванным причинам.

| Физические показатели МКП ММР "Ресурс" на 2019 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 год |  | Отклонение |
|  |  | предложения предприятия | по оценке экспертов |  |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 16 | 15 | -1 |
| Нормативная выработка | Гкал | 38 088,83 | 39 128,94 | 1 040,11 |
| Полезный отпуск | Гкал | 28 448,85 | 29 376,62 | 927,77 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 13166,26 | 13665,75 | 499,49 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 14649,35 | 15205,11 | 555,76 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 487,27 | 505,76 | 18,49 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 145,97 | 0,00 | -145,97 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 28 302,88 | 29 376,62 | 1 073,74 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 967,19 | 974,70 | 7,51 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 8 672,79 | 8 777,62 | 104,83 |
| Топливо |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал |  | 224,15 | 224,15 |
| Тепловой эквивалент |  |  | 0,750 | 0,750 |
| - уголь каменный |  |  | 0,750 | 0,750 |
| - уголь бурый |  |  |  | 0,00 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал |  | 298,87 | 298,87 |
| -уголь каменный | кг/Гкал |  | 298,87 | 298,87 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т |  | 11403,03 | 11403,03 |
| -уголь каменный | т |  | 11403,03 | 11403,03 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % |  | 0,70 | 0,70 |
| -при ж.д. перевозках | % |  | 0,00 | 0,00 |
| -при автомобильных перевозках | % |  | 0,20 | 0,20 |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % |  | 0,50 | 0,50 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 12160,36 | 11482,85 | -677,51 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1123,70 | 1123,70 | 0,00 |
| -уголь каменный | руб./т | 1123,70 | 1123,70 | 0,00 |
| -уголь бурый | руб/тн |  |  | 0,00 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 13664,60 | 12903,28 | -761,32 |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 13664,60 | 12903,28 | -761,32 |
| -уголь бурый | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего | тыс. руб. | 15930,66 | 14625,27 | -1305,39 |
| автомобильные перевозки (уголь каменный) | тыс. руб. |  | 5271,43 | 5271,43 |
| автомобильные перевозки (уголь бурый) | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| железнодорожные перевозки | тыс. руб. |  | 6885,21 | 6885,21 |
| погрузка, разгрузка, услуги тракт. парка | тыс. руб. |  | 2468,62 | 2468,62 |
| Стоимость автомобильной транспортировки (каменный уголь) | руб./т. |  | 459,07 | 459,07 |
| Стоимость автомобильной транспортировки (бурый уголь) | руб./т. |  |  | 0,00 |
| Стоимость железнодорожные перевозки (каменный уголь) | руб./т. |  | 599,61 | 599,61 |
| Стоимость погрузка, разгрузка, услуги тракт. Парка | руб./т. |  | 214,98 |  |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 29595,26 | 27528,55 | -2066,71 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 2391,15 | 1810,88 | -580,271 |
| -по СН I одноставочный | тыс. кВт*ч |  |  | 0,000 |
| - по СН II одноставочный | тыс. кВт*ч | 1128,62 | 1050,88 | -77,743 |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт*ч | 1262,53 | 760,00 | -502,528 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: |  | 5,756 | 5,046 | -0,710 |
| -по СН I одноставочный | руб. |  |  | 0,000 |
| - по СН II одноставочный | руб. |  | 4,215 | 4,215 |
| -по низкому напряжению | руб. |  | 6,196 | 6,196 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 84,051 | 61,644 | -22,407 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 13 763,82 | 9 138,18 | -4 625,64 |
| Вода и канализация |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 17,12 | 12,96 | -4,15 |
| -теплоноситель | тыс. м3 | 17,12 | 12,96 | -4,15 |
| Тариф на воду | руб./м3 | 40,71 | 40,71 | 0,00 |
| Общее количество стоков, всего, в т. ч.: | тыс. м3 | 10,93 | 6,77 | -4,15 |
| Объем стоков | тыс. м3 | 10,93 | 6,77 | -4,15 |
| Тариф на стоки | руб./м3 | 61,56 | 61,56 | 0,00 |
| Стоимость теплоносителя | тыс. руб. | 696,75 | 527,73 | -169,02 |
| Стоимость канализации |  | 672,54 | 417,00 | -255,54 |

| СМЕТА РАСХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по производству и реализации тепловой энергии по МКП ММР "Ресурс" Мариинский район на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели |  |  |  |  | Единицы измерения | Утверждено для ООО "Тепловик" на 2019 год | 2019 |  | Корректировка к предложениям предприятия, +/- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предложения предприятия | предложения РЭК |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Количество котельных |  |  |  |  | шт. | 15 | 16 | 15 | -1 |  |
|  | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  | Гкал | 49183,80 | 38088,83 | 39128,94 | 1040,11 |  |
|  | Полезный отпуск |  |  |  |  | -"- | 39438,87 | 28448,85 | 29376,62 | 927,77 |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  |  | -"- | 38153,01 | 28302,88 | 29376,62 | 1073,74 |  |
|  | - жилищные организации |  |  |  |  | -"- | 16623,13 | 13166,26 | 13665,75 | 499,49 |  |
|  | - бюджетные организации |  |  |  |  | -"- | 20567,62 | 14649,35 | 15205,11 | 555,76 |  |
|  | - прочие потребители |  |  |  |  | -"- | 962,26 | 487,27 | 505,76 | 18,49 |  |
|  | - производственные нужды |  |  |  |  | -"- | 1285,86 | 145,97 | 0,00 | -145,97 |  |
|  | Потери, всего |  |  |  |  | -"- | 9744,95 | 9639,98 | 9752,32 | 112,34 |  |
|  | - на собственные нужды |  |  |  |  | -"- | 967,33 | 967,19 | 974,70 | 7,51 |  |
|  | - в тепловых сетях |  |  |  |  | -"- | 8778,00 | 8672,79 | 8777,62 | 104,83 |  |
| Расходы на приобретение(производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего |  |  |  |  | тыс. руб. | 31677,80 | 29595,26 | 27528,55 | -2066,71 |  |
|  | в т.ч. - уголь каменный |  |  |  |  | -"- | 31677,80 | 29595,26 | 27528,55 | -2066,71 |  |
|  | - уголь бурый |  |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в т.ч. натуральное топливо |  |  |  |  | -"- | 15920,58 | 13664,60 | 12903,28 | -761,32 |  |
|  | - уголь каменный |  |  |  |  | -"- | 15920,58 | 13664,60 | 12903,28 | -761,32 |  |
|  | - уголь бурый |  |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  |  |  |  | -"- | 15757,22 | 15930,66 | 14625,27 | -1305,39 |  |
|  | - уголь каменный |  |  |  |  | -"- | 15757,22 | 15930,66 | 14625,27 | -1305,39 |  |
|  | - уголь бурый |  |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию |  |  |  |  | тыс. руб. | 9 138,18 | 13 763,82 | 9 138,18 | -4 625,64 |  |
| 1.3 | Расходы на холодную воду |  |  |  |  | тыс. руб. | 448,04 | 696,75 | 527,73 | -169,02 |  |
|  | - объем теплоносителя для теплоснабжения (справочно) |  |  |  |  | м3 | 11710,61 | 17115,01 | 12963,26 | -4151,75 |  |
|  | - цена теплоносителя для теплоснабжения (справочно) |  |  |  |  | руб. | 38,26 | 40,71 | 40,71 | 0,00 |  |
| 1.4 | Расходы на водоотведение |  |  |  |  | тыс. руб. | 312,57 | 672,58 | 417,00 | -255,58 |  |
|  | - объем стоков для теплоснабжения (справочно) |  |  |  |  | м3 | 5521,20 | 10925,60 | 6773,85 | -4151,75 |  |
|  | - цена стоков для теплоснабжения (справочно) |  |  |  |  | руб. | 56,61 | 61,56 | 61,56 | 0,00 |  |
| 1.5 | Расходы на создание нормативного запаса топлива |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 1786,07 | 1042,85 | -743,22 |  |
|  | ИТОГО (уровень расходов на энергетические ресурсы) |  |  |  |  | тыс. руб. | 41576,58 | 46514,48 | 38654,31 | -7860,17 |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на сырье и материалы |  |  |  |  | тыс. руб. | 2166,28 | 1906,68 | 1818,50 | -88,18 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств |  |  |  |  | -"- | 6211,83 | 6397,17 | 1076,76 | -5320,42 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  |  |  | -"- | 38528,86 | 39525,77 | 39225,14 | -300,63 |  |
|  | численность, всего |  |  |  |  | чел. | 195 | 150 | 150 | 0 |  |
|  | средняя зарплата |  |  |  |  | руб. | 16456,88 | 21958,76 | 21818,07 | -140,69 |  |
|  | ФОТ ППП |  |  |  |  | тыс. руб. | 23880,62 | 27212,54 | 27212,55 | 0,01 |  |
|  | численность ППП |  |  |  |  | чел. | 132 | 114 | 114 | 0 |  |
|  | средняя зарплата |  |  |  |  | руб. | 15076,15 | 19874,77 | 19892,21 | 17,44 |  |
|  | ФОТ АУП |  |  |  |  | тыс. руб. | 7131,45 | 9216,19 | 9012,19 | -204,00 |  |
|  | численность АУП |  |  |  |  | чел. | 27 | 24 | 24 | 0 |  |
|  | средняя зарплата |  |  |  |  | руб. | 21768,76 | 31792,68 | 31088,96 | -703,72 |  |
|  | ФОТ цеховые |  |  |  |  | тыс. руб. | 7516,79 | 3097,05 | 3000,39 | -96,66 |  |
|  | численность цеховые |  |  |  |  | чел. | 36 | 12 | 12 | 0 |  |
|  | средняя зарплата |  |  |  |  | руб. | 17497,18 | 22130,64 | 21439,96 | -690,67 |  |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного |  |  |  |  |  | 5802,70 | 10599,23 | 7718,46 | -2880,77 |  |
|  | характера, выполн-й по договорам со сторонними органи- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зациями, услуги собственных подразделений предприя- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тия, общехозяйственные |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | - Складирование и захоронение шлака |  |  |  |  | -"- | 420,57 | 503,07 | 395,20 | -107,87 |  |
|  | - содержание автотранспорта (кроме затрат по подвозке топлива) |  |  |  |  | -"- | 4191,74 | 7365,40 | 5951,83 | -1413,57 |  |
|  | - разработка санитарных зон котельных |  |  |  |  | -"- |  | 1500,00 | 500,00 | -1000,00 |  |
|  | - консалтинговые услуги |  |  |  |  | -"- |  |  | 183,33 | 183,33 |  |
|  | - промывка котлов |  |  |  |  | -"- | 1190,39 | 688,10 | 688,10 | 0,00 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: |  |  |  |  |  | 1319,78 | 1934,82 | 1143,59 | -791,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 0,00 |  |
|  | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  |  | -"- | 138,52 | 129,63 | 129,63 | 0,00 |  |
|  | - расходы на оплату услуг охраны |  |  |  |  | -"- | 336,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - расходы на оплату информац., юридических, аудит.услуг |  |  |  |  | -"- | 459,59 | 299,84 | 269,68 | -30,16 |  |
|  | - расходы на охрану труда |  |  |  |  | -"- | 231,14 | 1275,82 | 650,73 | -625,09 |  |
|  | - расходы на канцелярию |  |  |  |  | -"- | 98,15 | 136,03 | 62,05 | -73,98 |  |
|  | - аттестация рабочих мест |  |  |  |  | -"- | 55,84 | 94,50 | 31,50 | -63,00 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала |  |  |  |  | тыс. руб. | 154,81 | 373,00 | 124,33 | -248,67 |  |
| 8 | Лизинговый платеж |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Арендная плата |  |  |  |  | тыс. руб. | 372,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Другие расходы, в т.ч.: |  |  |  |  | тыс. руб. | 420,00 | 2112,57 | 411,16 | -1701,41 |  |
|  | - компенсация за использование личного транспорта |  |  |  |  | тыс. руб. | 356,64 | 424,30 | 107,96 | -316,34 |  |
|  | -услуги банков |  |  |  |  | тыс. руб. | 63,36 | 1688,27 | 303,20 | -1385,07 |  |
| Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Арендная плата, в т.ч.: |  |  |  |  | тыс. руб. | 2259,74 | 3219,93 | 0,00 | -3219,93 |  |
|  | - аренда муниципального имущества |  |  |  |  | -"- | 0,00 | 1812,55 | 0,00 | -1812,55 |  |
|  | - аренда земли |  |  |  |  | -"- |  |  |  | 0,00 |  |
|  | - аренда прочего имущества (автотранспорт) |  |  |  |  | -"- | 2259,74 | 1407,38 | 0,00 | -1407,38 |  |
| 12 | Концессионная плата |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Расходы на оплату налогов, сборов и др.обяз.платежей, в т.ч. |  |  |  |  | тыс. руб. | 128,61 | 1842,99 | 128,61 | -1714,38 |  |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окруж. |  |  |  |  |  |  | 529,27 | 21,17 | -508,10 |  |
|  | среду, размещ. отходов и др.виды негативн.возд. на окр.среду |  |  |  |  | -"- | 21,17 |  |  | 0,00 |  |
|  | - расходы на обязательное страхование |  |  |  |  | -"- | 0,00 | 40,04 | 0,00 | -40,04 |  |
|  | - налог на имущество организации |  |  |  |  | -"- | 107,44 | 1273,68 | 107,44 | -1166,24 |  |
|  | - налог на прибыль |  |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Отчисления на соц.нужды, в т.ч. |  |  |  |  | тыс. руб. | 11635,81 | 11936,78 | 11845,99 | -90,79 |  |
|  | - отчисления ППП |  |  |  |  | -"- | 7212,0476 | 8218,1900 | 8218,19 | 0,00 |  |
|  | - отчисления АУП |  |  |  |  |  | 2153,70 | 2783,29 | 2721,68 | -61,61 |  |
|  | - отчисления цеховые |  |  |  |  |  | 2270,07 | 935,31 | 906,12 | -29,19 |  |
| 15 | Амортизация основных средств и нематер.активов |  |  |  |  | тыс. руб. | 1168,89 | 2070,72 | 0,00 | -2070,72 |  |
| 16 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредит.договорам |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |
| 17 | Налог на прибыль |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Прочие расходы |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 338,06 | 281,72 | -56,34 |  |
|  | - приобретение офисной техники |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 126,97 | 105,81 | -21,16 |  |
|  | - установка тахографа |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 211,09 | 175,91 | -35,18 |  |
| Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Денежные выплаты социального характера |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |
| 20 | Расходы, связанные с созданием нормативного зап.топлива |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |
| 21 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |
| 22 | Расходы на услуги банков |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |
| 23 | Прочие расходы по прибыли |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |
| 24 | Инвестиционная программа, в т.ч. : |  |  |  |  | тыс. руб. | 4661,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - привлеченные средства |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - собственные средства, в т. ч. амортизация |  |  |  |  | тыс. руб. | 4661,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1168,89 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - проценты по кредиту |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |
| 25 | Предпринимательская прибыль |  |  |  |  | тыс. руб. | 4003,44 | 4931,70 | 0,00 | -4931,70 |  |
|  | ИТОГО прибыль |  |  |  |  |  | 4003,44 | 4931,70 | 0,00 | -4931,70 |  |
| 26 | Необходимая валовая выручка, всего |  |  |  |  | тыс. руб. | 115750,13 | 133161,25 | 102428,56 | -30732,69 |  |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  | тыс. руб. | 112106,76 | 132503,31 | 102428,56 | -30074,74 |  |
|  | Тариф на тепловую энергию |  |  |  |  | руб./Гкал | 2938,35 | 4681,62 | 3486,74 | -1194,88 |  |
|  | Рост тарифа на тепловую энергию |  |  |  |  | % |  |  | 18,66 |  |  |

Приложение № 14 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

Тарифы МКП ММР «Ресурс»

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке
Мариинского муниципального района,

на период с 20.09.2019 по 31.12.2019

| Наимено-вание регули-руемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МКП ММР «Ресурс» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 20.09.2019 | 3486,74 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 20.09.2019 | 4184,09 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 15 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

региональной энергетической комиссии по материалам, представленным

МКП ММР «Ресурс»  для установления тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке Мариинского района на 2019 год

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент открытия дел);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

МКП ММР «Ресурс» впервые обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (вх. № 3909 от 31.07.2019) для установления тарифов на тепловую энергию. Предприятию открыто тарифное дело № РЭК/192-ММРресурс-2019 от 13.08.2019 по установлению тарифов на тепловую энергию и ГВС на 2019 год методом экономически обоснованных расходов.

В сфере теплоснабжения и ГВС предприятие эксплуатирует на праве оперативного управления 15 котельных различной мощности.

Протяженность обслуживаемых сетей составляет 23,907 км в двухтрубном исчислении.

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что МКП ММР «Ресурс» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям на территории Мариинского района, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята по факту 2018 года по МКП «ЖКХ Мариинского муниципального района» (представлена оборотно-сальдовая ведомость по сч. 90,01 за 2018 год в электронном виде) на следующем уровне:

население – 21349,97 м³;

бюджет – 3112,31 м³;

прочие – 296,66 м³;

Итого: 24 758,94 м³.

Согласно п. 9 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: холодная вода и тепловая энергия.

Тарифы предприятия на 2019 год подлежат регулированию в соответствии с п.1 ч. 2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку МКП «ЖКХ Мариинского муниципального района» производит реализацию теплоносителя и горячей воды, необходимых для оказания коммунальных услуг по горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

1. ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования и главы IX.V Методических указаний.

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-  амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Эксперты отмечают, что в процессе горячего водоснабжения предприятие использует воду питьевую без дополнительной ее доочистки и иных расходов. Таким образом стоимость теплоносителя будет равна стоимости покупной воды от МКП «ЖКХ Мариинского муниципального района» (договор № 11 от 01.08.2019) (стр. 59-60 1 пакета дополнительных документов (вх. РЭК КО от 10.09.2019 № 4515)).  Стоимость 1 м³ воды соответствует ценам, установленным постановлением РЭК КО от 17.12.2018 № 543 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «ЖКХ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (Мариинский муниципальный район)» с 1 июля 2019 года - 40,71 руб./м³.

2. ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на холодную воду и составляет 40,71 руб./м3 без НДС.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2019 год, согласно экспертному заключению на тепловую энергию и составляет в среднем по году 3526,53 руб./Гкал (без НДС).

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения МКП ММР «Ресурс» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области».

Таблица 1

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2019 год для МКП ММР «Ресурс» в следующем виде:

Таблица 2

Тарифы на горячую воду МКП ММР «Ресурс», 
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  |
| МКП ММР «Ресурс» | с 20.09.2019 | 230,39 | 227,60 | 242,94 | 231,78 | 40,71 | 3486,74 |

Приложение № 16 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

Тарифы МКП ММР «Ресурс»

на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Мариинского муниципального района,

на период с 20.09.2019 по 31.12.2019

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| МКП ММР «Ресурс» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 20.09.2019 | 40,71 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 20.09.2019 | 40,71 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 20.09.2019 | 48,85 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 17 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

Тарифы МКП ММР «Ресурс» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Мариинского муниципального района,

на период с 20.09.2019 по 31.12.2019

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| МКП ММР «Ресурс» | с 20.09.2019 | 276,47 | 273,12 | 291,53 | 278,14 | 230,39 | 227,60 | 242,94 | 231,78 | 40,71 | 3486,74 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель, установленный для МКП ММР «Ресурс» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «19» сентября 2019 г. № 280.

*** Компонент на тепловую энергию установлен для МКП ММР «Ресурс» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «19» сентября 2019 г. № 279.

Приложение № 18 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по внесению изменений в экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Энерготранс» (ИНН 4230018850) для корректировки величины НВВ и уровня тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой 
ООО «Юрмаш», в части 2019 года (период регулирования 2018-2020 годы)

В целях исполнения решения Кемеровского областного суда от 02.07.2019 по делу № 3а-233/2019, поступившим в региональную энергетическую комиссию 23.08.2019, вх. № 4315 проведена экспертиза имеющихся в тарифном деле материалов с учетом выводов суда.

Решением Кемеровского областного суда от 02.07.2019 признано недействующим со дня вступления в законную силу решения суда приложение № 4 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2018 года № 648 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2017 № 664 «Об установлении ООО «Энерготранс» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Юрга на 2018-2020 годы, в части 2019 года».

На региональную энергетическую комиссию Кемеровской области возложена обязанность принять нормативный правовой акт, заменяющий вышеназванный.

Таким образом, региональной энергетической комиссии Кемеровской области необходимо:

1. устранить нарушение пунктов 28-33 Правил регулирования № 1075;

2. отразить в экспертном заключении подробное описание оценки экономической обоснованности расходов ООО «Энерготранс» с приведением фактического и правового обоснования в части затрат к погашению задолженности ООО «Энерготранс» перед ООО «Юргинский машзавод» в размере 41 160 тыс. руб.

В целях исполнения решения Кемеровского областного суда, РЭК КО изучила пакет материалов для рассмотрения возможности включения суммы задолженности ООО «Энерготранс» перед ООО «Юргинский машзавод», по договору на отпуск и потребление тепловой энергии в виде горячей воды от 01.01.2007г. № 03-167/7, в затратную часть тарифа на транспортировку тепловой энергии, представленный в рамках дела на корректировку тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Юрмаш», в части 2019 года.

ООО «Энерготранс», в рамках дела, оспаривало только сумму 41 160, 00 тыс. руб.

Оспариваемая сумма представляет собой сумму затрат на погашение задолженности ООО «Энерготранс» перед ООО «Юргинский машзавод».

Данная сумма заявлялась ООО «Энерготранс» по статье «Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования».

Предприятие по данной статье заявилось на 2019 год суммой 45 253,75 тыс. руб., в том числе в разрезе затрат заявленная сумма состояла из:

1. суммы корректировки НВВ по итогу работы предприятия в 2017 году в размере 1 092,18 тыс. руб.

2. суммы затрат на тепловую энергию, используемую на производственные нужды ООО «Энерготранс», в размере 3001,58 тыс. руб. неучтенные при тарифном регулировании на 2018 год, в результате технической ошибки (письмо РЭК от 16.02.2018 № М-4-7/549-02 (на №93 от 06.02.2018), см. стр.125том 1;

3. затраты к погашению задолженности ООО «Энерготранс» перед ООО «Юргинский машзавод» в размере 41 160 тыс. руб., согласно графику погашения просроченной задолженности перед ООО «Юргинский машзавод» за поставленную тепловую энергию в адрес ООО «Энерготранс» по договору № 03-167/7 от 01.01.2017

В обоснование правомерности своих требований ООО «Энерготранс» сослалось на наличие образовавшейся у него просроченной задолженности перед ООО «Юргинский машзавод», которая образовалась у него за период 2009-2016 годы.

В качестве подтверждения образовавшейся задолженности ООО «Энерготранс» в адрес РЭК письмом от 13.08.2018 № 637 был представлен «пакет материалов для рассмотрения возможности включения суммы задолженности ООО «Энерготранс» перед ООО «Юргинский машзавод» по договору на отпуск и потребление тепловой энергии в виде горячей воды от 01.01.2007г. № 03-167/7 в затратную часть тарифа на транспортировку тепловой энергии» на 634 листах, а также согласованный между ООО «Энерготранс» и ООО «Юргинский машзавод» график погашения задолженности за поставленную тепловую энергию и протокол № 2 от 13.06.2018 года совещания в Администрации Кемеровской области по вопросу урегулирования проблем тарифообразования и подготовки к предстоящему отопительному периоду в г. Юрга.

Позиция регулятора, с учетом разъяснений суда

Регулятор еще раз рассмотрел представленные документы, направленные при подаче заявления о корректировке тарифов на передачу тепловой энергии на 2019 год, с учетом замечаний и пояснений суда.

Оспаривая установленные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, ООО «Энерготранс» указало на необоснованное невключение регулирующим органом в затратную часть тарифа выпадающих доходов и расходов от сбытовой деятельности организации за 2009-2015 гг. в размере 41 600,00 тыс. руб.

Учитывая тот факт, что в 2009-2015 годах ООО «Энерготранс» осуществляло иной вид деятельности (отпускало тепловую энергию, включая ее сбыт), а корректировка тарифа на 2019 год производится по виду деятельности «услуги по передаче тепловой энергии», регулятор считает невозможным принять к включению в состав расходов в целях корректировки необходимой валовой выручки на 2019 год по результатам деятельности до перехода  к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования сумму затрат на погашение задолженности перед ООО «Юргинский машзавод» в размере 41160 тыс. руб. То есть, до 2017 года ООО «Энерготранс» не осуществляло услуги по передаче тепловой энергии, а выполняло функции единой теплоснабжающей организации, приобретая тепловую энергию у ООО «Юргинский машзавод» и реализовывало ее потребителям по договорам теплоснабжения.

Впервые тарифы на услуги по передаче тепловой энергии были установлены для ООО «Энерготранс» методом экономически обоснованных затрат на 2017 год постановлением РЭК от 22.08.2017 № 159 «Об установлении тарифов ООО «Энерготранс» на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке г. Юрги, на 2017 год.

Долгосрочные тарифы на передачу тепловой энергии на основе долгосрочных параметров регулирования для ООО «Энерготранс», были установлены на 2018 – 2020 годы постановлением РЭК от 20.12.2017 № 664 «Об установлении ООО «Энерготранс» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Юрга, на 2018-2020 годы».

Законодательством о тарифном регулировании в области теплоснабжения не предусмотрено основания включения затрат одного вида деятельности в состав затрат другого вида деятельности.

Согласно п.10 Методических указаний № 760-э регулирование цен (тарифов) основывается на принципе обязательности ведения регулируемыми организациями раздельного учета объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, по видам регулируемой деятельности.

Согласно тому же пункту Методических указаний № 760-э «При установлении подлежащих регулированию цен (тарифов) на товары, услуги в сфере теплоснабжения не учитываются прибыль и убытки организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, которые возникают в связи с производством и реализацией товаров, оказанием услуг в сфере теплоснабжения по ценам, определяемым соглашением сторон.».

Согласно п.11 Методических указаний № 760-э необходимая валовая выручка регулируемой организации должна возмещать ей экономически обоснованные расходы и обеспечивать экономически обоснованную прибыль по каждому отдельно взятому виду деятельности.

Согласно п.33 Правил регулирования № 1075 орган регулирования отказывает регулируемой организации во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, только в случае экономической необоснованности таких расходов.

Протокол совещания в Администрации Кемеровской области по вопросу урегулирования проблем тарифообразования и подготовки к предстоящему отопительному периоду в г. Юрга, а также график погашения просроченной задолженности перед ООО «Юргинский машзавод» за поставленную тепловую энергию в адрес ООО «Энерготранс» по договору №03-167/7 от 01.01.2007 без расшифровки периода и причин ее возникновения не является основанием для включения затрат регулируемой организации в состав необходимой валовой выручки в целях ее корректировки для установления тарифов на 2019 год на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке г. Юрги.

Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования согласно п. 42 Методических указаний по итогу 2017 года, была определена и учтена регулятором при корректировке необходимой валовой выручки для установления тарифов на передачу тепловой энергии на 2019 год в сумме 1 092,18 тыс. руб. в рамках статьи «Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования».

Техническая ошибка в размере 3 001,58 тыс. руб. по затратам, не учтенным при тарифном регулировании на 2018 год, исправлена регулятором при корректировке необходимой валовой выручки на 2019 год в полном объеме.

Таким образом, затраты по статье «Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования» после повторного рассмотрения, представленных в тарифном деле документов, принимаются экспертами в сумме 4 093,76 тыс. руб.

Результаты повторного анализа по статье затрат «Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования» сведены в таблицу 1.

Таблица 1

|  | Наименование расхода | Ед. изм. | Предложения предприятия по корректировке 2019 года | Утверждено в целях установления тарифов согласно постановлению № 648 от 20.12.2018. Предложения экспертов, 2019 корр. | Предложения экспертов с учетом замечаний суда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 45 253,76 | 4 093,76 | 4 093,76 |
| 6.1 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, 2017 год | тыс. руб. | 1 092,18 | 1 092,18 | 1 092,18 |
| 6.2 | Сумма затрат на тепловую энергию, используемую на производственные нужды ООО «Энерготранс», в размере 3001,58 тыс. руб., неучтенная при тарифном регулировании на 2018 год, в результате технической ошибки (письмо РЭК от 16.02.2018 № М-4-7/549-02 (на №93 от 06.02.2018), см. стр.125том 1; | тыс. руб. | 3 001,58 | 3 001,58 | 3 001,58 |
| 6.3 | Сумма затрат к погашению задолженности ООО «Энерготранс» перед ООО «Юргинский машзавод» в размере 41 160 тыс. руб., согласно графику погашения просроченной задолженности перед ООО «Юргинский машзавод» за поставленную тепловую энергию в адрес ООО «Энерготранс» по договору № 03-167/7 от 01.01.2017, совещания по вопросу урегулирования проблем тарифообразования и подготовки к предстоящему отопительному периоду в г. Юрга от 13.06.2018 г. под председательством В.Н. Телегина – и.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (протокол №2). | тыс. руб. | 41 160,00 | 0,00 | 0,00 |

Таким образом, проведя повторный анализ представленных документов, регулятор сохраняет необходимую валовую выручку на уровне, принятом в целях установления скорректированных тарифов на тепловую энергию на 2019 год в сумме 198 902,36 тыс. руб.

Сравнительная таблица расчета необходимой валовой выручки на 2019 год представлен в таблице 2.

Таблица 2.

Расчет необходимой валовой выручки

методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование статей затрат | Предложения предприятия на 2019 год | Принято в расчет при корректировке НВВ на 2019 год к постановлению№ 648 от 10.12.2018 | Предложения экспертов с учетом замечаний суда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 89 953,30 | 76 922,27 | 76 922,27 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 14 908,48 | 14 755,98 | 14 755,98 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 88 521,23 | 97 112,38 | 97 112,38 |
| 4 | Прибыль | 536,00 | 536,00 | 536,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 9 662,45 | 4 881,97 | 4 881,97 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 45 253,76 | 4 093,76 | 4 093,76 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы…. |  |  |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 248 35,22 | 198 902,3 | 198 902,3 |

# Тарифы на передачу тепловой энергии на 2019 год на основании скорректированной необходимой валовой выручки для ООО «Энерготранс» на потребительском рынке г. Юрга

Тарифы на передачу тепловой энергии ООО «Энерготранс» (г. Юрга), приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено постановлением № 648 от 20.12.2018 | Предложения экспертов с учетом замечаний суда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ на потребительском рынке, тыс. руб. | 198 902,36 | 198 902,36 |
| 1.1 | 1 полугодие | 103 343,76 | 103 343,76 |
| 1.2 | 2 полугодие | 95 558,00 | 95 558,00 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительском рынке, тыс. Гкал | 595,179 | 595,179 |
| 2.1 | 1 полугодие | 337,449 | 337,449 |
| 2.2 | 2 полугодие | 257,730 | 257,730 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 334,19 | 334,19 |
| 3.1 | с 1 января | 306,25 | 306,25 |
| 3.2 | с 1 июля | 370,77 | 370,77 |
| 4 | Рост с 1 июля | 21,07% | 21,07% |

На основании решения Кемеровского областного суда от 02.07.2019, эксперты внесли изменения в экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Энерготранс» (ИНН 4230018850) для корректировки величины НВВ и уровня тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Юрмаш», в части 2019 года (период регулирования 2018-2020 годы) по статье «Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования».

По результатам внесенных изменений необходимая валовая выручка для ООО «Энерготранс» для расчета тарифов на передачу на 2019 год сохранилась на уровне принятой в расчет при корректировке тарифов на 2019 год. Тарифы также сохранились на утвержденном уровне.

На основании изложенного, а также во исполнении решения суда от 02.07.2019 года по делу № 3а-233/2019 эксперт предлагает установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Юрмаш» на период с 09.08.2019 по 31.12.2019 – в размере 370,77 руб./Гкал.

Приложение № 19 к протоколу № 66

заседания Правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 19.09.2019

Долгосрочные тарифы ООО «Энерготранс» на услуги по передаче

тепловой энергии, реализуемой ООО «Юргинский машзавод» на

потребительском рынке г. Юрга на период с 09.08.2019 по 31.12.2019

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пар |
| ООО «Энерготранс» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 09.08.2019 по 31.12.2019 | 370,77 | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 09.08.2019 по 31.12.2019 | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |

*Выделяется   в целях   реализации   пункта   6  статьи   168   Налогового   кодекса Российской Федерации (часть вторая).