РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «13» ноября 2019 г. № 411

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной

энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 315 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Новокузнецкого городского округа на 2019 - 2023 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                       п о с т а н о в л я е т:

- Внести в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 315 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Новокузнецкого городского округа на 2019 - 2023 годы» следующие изменения:

1.1. В перечне мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, графике реализации мероприятий, источниках финансирования инвестиционной программы:

1.1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:

«

| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 212,507 | 122,264 | 16,709 | 41,050 | 12,311 | 20,173 | 2019 - 2023 | 1,196 | 116,204 | 95,107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.1.2. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«

| 1.1 | Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 162,122 | 121,874 | 3,284 | 29,554 | 0,000 | 7,410 | 2019 - 2023 | 0,000 | 116,204 | 45,918 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.1.3. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1.5 следующего содержания:

«

| 1.1.5 | Строительство водонапорной насосной станции в микрорайоне 24 Новоильинского района производительностью 230 м3/час и сетей водоснабжения (всасывающие водопроводы на ВНС в две нитки общей длиной ≈ 380 м, диаметром 315 мм ПЭ100, напорные водопроводы от ВНС в две нитки общей длиной ≈ 380 м, диаметром 280 мм ПЭ100) | 32,838 | 0,000 | 3,284 | 29,554 | 0,000 | 0,000 | 2020-2021 | 0,000 | 0,000 | 32,838 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.1.4. Подпункт 1.6 изложить в новой редакции:

«

| 1.6 | Всего, в том числе | 212,507 | 122,264 | 16,709 | 41,050 | 12,311 | 20,173 | 2019-2023 | 1,196 | 116,204 | 95,107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.1.5. Подпункт 1.6.3 изложить в новой редакции:

«

| 1.6.3 | Всего нормативная прибыль | 95,107 | 13,080 | 15,903 | 41,050 | 12,311 | 12,762 | 2019-2023 | 0,000 | 0,000 | 95,107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                               Д.В. Малюта