6

[image: image1.png]



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» ноября 2019 г. № 478
г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной 

энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 
№ 754 «Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск) 
в сфере теплоснабжения на 2019 год»
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                                   постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 754                     «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоэнергоремонт»   (г. Прокопьевск) в сфере теплоснабжения на 2019 год», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта
Приложение 
к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «27» ноября 2019 г. № 478
«Приложение 
к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «27» декабря 2018 г. № 754
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск)
	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт»

	Местонахождение регулируемой организации
	Юридический адрес: 653033, 
г. Прокопьевск, ул. Институтская, д. 2

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2019 год

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Генеральный директор – Тимошенкова Наталья Александровна

	Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
	Начальник ПТО Жаров В.В.

т/ф.: +7 (3846) 62-24-85  

	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области

	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
	650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32

	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
	Председатель 
Малюта Дмитрий Владимирович

	Дата утверждения инвестиционной программы
	27.12.2018

	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
	+7 (3842) 36-28-28 

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация города Прокопьевска 

	Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
	653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, 
пр. Шахтеров, 41 

	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
	Заместитель главы города Прокопьевска по ЖКХ и благоустройству 

Давыдова Т.В.

	Дата согласования инвестиционной программы
	14.12.2018

	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
	Тел. +7(3846) 67-42-13


Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнергоремонт» на 2019 год
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения
объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр 
и т.п.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профинан-сировано 
к 2020
	в т.ч. 
по годам
	Остаток финан-сирова-ния
	в т.ч. за счет платы за подклю-чение

	
	
	
	
	
	
	до реа-лизации меро-приятия
	после реали-зации меро-приятия
	
	
	
	
	2019
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1.1.
	Строительство новой тепловой сети от котельной № 39 до котельной № 85
	Закрытие неэффективной котельной. Обеспечение тепловой энергией потребителей
	г. Прокопьевск, котельная № 39 Ул.  Коксовая,11
	Протяженность/

Диаметр
	м/мм
	0
	328/275
	2019
	2019
	13075,00
	0,00
	13075,00
	0,00
	0,00

	2.1.2.
	Проектирование и монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов на котельной № 104
	Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 104 пр. Гагарина, 26а
	Наличие
	шт.
	0
	1
	2019
	2020
	14045,04
	0,00
	448,89
	13596,15
	0,00

	Всего по группе 2.
	27120,04
	0,00
	13523,89
	13596,15
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1.
	Автоматизация котлов КВТС-20-150 № 1, 3 на котельной № 5
	Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 5, ул. Институтская, 2
	Наличие
	шт.
	0
	2
	2019
	2019
	7708,11
	0,00
	7708,11
	0,00
	0,00

	3.2.2.
	Модернизация котельной № 5. Замена сетевых насосов 200Д-90 2 шт. на насосы СЭ-800-11 на котельной №5 2 шт.
	Повышение надежности, качества теплоснабжения и улучшение гидравлического режима в отопительный период
	г. Прокопьевск, котельная № 5, ул. Институтская, 2.
	Расход эл. энергии
	тыс. кВт*ч в год
	486
	612
	2019
	2019
	3380,00
	0,00
	3380,00
	0,00
	0,00

	3.2.3.
	Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на питательные насосы котельных № 48, 59, 114, 102  - 12 шт.
	Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельные № 48, 59, 114, 102
	Расход эл. энергии
	тыс. кВт*ч в год
	257,85
	206,26
	2019
	2019
	924,20
	0,00
	924,20
	0,00
	0,00

	3.2.4.
	Замена питательных насосов ЦНСГ 60/250 на котлах КЕ25/14 
№ 2, 3, 4 на насосы HELIX FIRST V 5208/2-5/25/E/KS/400-50 – 
3 шт. на котельной № 6
	Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7
	Расход эл. энергии
	тыс. кВт*ч в год
	291,60
	129,60
	2019
	2019
	1215,17
	0,00
	1215,17
	0,00
	0,00

	3.2.5.
	Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы котельной № 6 – 3 шт.
	Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7
	Расход эл. энергии
	тыс. кВт*ч в год
	122,11
	97,70
	2019
	2019
	330,48
	0,00
	330,48
	0,00
	0,00

	3.2.6.
	Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насосную установку исходной воды котельной 
№ 6 - 1 шт.
	Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7
	Расход эл. энергии
	тыс. кВт*ч в год
	75,30
	62,0
	2019
	2019
	133,37
	0,00
	133,37
	0,00
	0,00

	3.2.7.
	Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на тягодутьевой тракт котельных № 76, 104, 66 – 
10 шт.
	Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельные № 76, 104, 66
	Расход эл. энергии
	тыс. кВт*ч в год
	1129,54
	903,63
	2019
	2019
	1916,17
	0,00
	1916,17
	0,00
	0,00

	3.2.8.
	Проектирование. Реконструкция котельной № 49 с заменой котлов НРс-18 5 шт. на котлы КВм - 3,6 2 шт. для подачи ГВС, конвейер углеподачи и модернизация угольного склада с подбором оборудования закачки угля. Монтаж видеонаблюдения
	Снижения потребления угля и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40 а
	Удельный расход топлива
	тут/Гкал
	0,213
	0,206
	2019
	2019
	1195,45
	0,00
	1195,45
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3.2.9.
	Реконструкция котельной № 49 с заменой котлов НРс-18 5 шт. на котлы КВм3,6 2 шт. для подачи ГВС, конвейер углеподачи и модернизация угольного склада с подбором оборудования закачки угля. Монтаж видеонаблюдения
	Снижения потребления угля и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40 а
	Удельный расход топлива
	тут/Гкал
	0,213
	0,206
	2019
	2019
	14229,90
	0,00
	14229,90
	0,00
	0,00

	3.2.10.
	Модернизация котельной № 104. Система вторичного использования технической воды в оборотном цикле работы циклонов на котлах КЕ10/14 № 1, 2, 3, приобретение дренажного насоса оборотного цикла марки КS 37ZM D 1шт.
	Вторичное использования технической воды в оборотном цикле работы циклонов на котлах КЕ10/14 №1, 2, 3 котельной № 104
	г. Прокопьевск, котельная № 104 пр. Гагарина, 26 а
	Наличие
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	194,00
	0,00
	194,00
	0,00
	0,00

	3.2.11.
	Модернизация котельной № 42. Замена сетевых насосов АЦМЛ 80А/166-7,5/2 №1, 2 на насосы NB 100-200/192 2 шт.
	Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 42, ул. Черных, 10 а
	Расход эл. энергии
	тыс. кВт*ч в год
	161,2
	196,0
	2019
	2019
	780,36
	0,00
	780,36
	0,00
	0,00

	3.2.12.
	Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 49, 51, 52, 74, 78, 79, 80, 105
	Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов
	г. Прокопьевск, котельная № 49, 51, 52, 74, 78, 79, 80, 105
	Наличие
	шт.
	0
	8
	2019
	2019
	3941,20
	0,00
	3941,20
	0,00
	0,00

	3.2.13.
	Модернизация котельной №76. Замена сетевых насосов Д630/90 № 1, 2 на насосы WHO SCP 200/560 HA-N4 2 шт.
	Снижение потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 76, 4 квартал р-он Красная Горка
	Расход эл. энергии
	тыс. кВт*ч в год
	1089
	1089
	2019
	2019
	2965,89
	0,00
	2965,89
	0,00
	0,00

	3.2.14.
	Модернизация котельной №76. Замена циркуляционных насосов Д320/50 № 1, 2 на насосы IL100/210-37/2 2 шт.
	Снижение потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 76, 4 квартал р-он Красная Горка
	Расход эл. энергии
	тыс. кВт*ч в год
	201,15
	109,89
	2019
	2019
	404,93
	0,00
	404,93
	0,00
	0,00

	3.2.15.
	Модернизация котельной № 76. Замена подпиточного насоса К160/30 на насос IL80/160-11/2 
	Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 76, 4 квартал р-он Красная Горка
	Расход эл. энергии
	тыс. кВт*ч в год
	130,68
	47,90
	2019
	2019
	109,29
	0,00
	109,29
	0,00
	0,00

	3.2.16.
	Модернизация котельной № 76. Замена насоса исходной воды Д200/90 №5 на насос IL65/140-5,5/2 
	Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 76, 4 квартал р-он Красная Горка
	Расход эл. энергии
	тыс. кВт*ч в год
	69,93
	20,79
	2019
	2019
	72,10
	0,00
	72,10
	0,00
	0,00

	3.2.17.
	Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации: Реконструкция РП-0,4 кВ котельной № 48 с заменой эл. шкафов и кабельных линий
	С целью реконструкции и замены морально и физически устаревшего эл. оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 48, ул. Мартехова, 8.
	Износ
	%
	90
	0
	2019
	2019
	12321,28
	0,00
	960,37
	11360,91
	0,00

	3.2.18.
	Проектирование и замена питательных насосов (12 шт.) на насосы WILO, котельной № 48, 59, 114, 102
	Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, котельная № 48, 59, 114, 102
	Расход эл. энергии
	тыс. кВт*ч в год
	315,90
	196,02
	2019
	2019
	2472,00
	0,00
	2472,00
	0,00
	0,00

	3.2.19.
	Модернизация бойлерной № 2. Монтаж насосов рециркуляции ГВС DAB CP-G 65-4100/А/BAQE/7.5-IE3 (2 шт.) DAB ВРН 120/340.65 T230-400/50 (1 шт.)
	Обеспечение тепловой энергией потребителей
	г. Прокопьевск, бойлерная № 2, ул. Жолтовского, 3
	Наличие
	шт.
	0
	3
	2019
	2019
	543,68
	0,00
	543,68
	0,00
	0,00

	3.2.20.
	Модернизация бойлерной № 3. Монтаж насосов рециркуляции ГВС DAB CP-G 80-3250/F/BAQE/11 (2 шт.), DAB ВРН 120/340.65 Т230-400/50 (1 шт.)
	Обеспечение тепловой энергией потребителей
	г. Прокопьевск, бойлерная №3, пр. Строителей, 27
	Наличие
	шт.
	0
	3
	2019
	2019
	583,88
	0,00
	583,88
	0,00
	0,00

	3.2.21.
	Модернизация бойлерной № 4. Монтаж насосов рециркуляции ГВС DAB CP-G 80-3250/F/BAQE/11 (2 шт.), DAB ВРН 120/340.65 Т230-400/50 (1 шт.)
	Обеспечение тепловой энергией потребителей
	г. Прокопьевск, бойлерная № 4, ул. Есенина, 36
	Наличие
	шт.
	0
	3
	2019
	2019
	583,88
	0,00
	583,88
	0,00
	0,00

	3.2.22.
	Модернизация бойлерной № 9. Монтаж насосов рециркуляции ГВС DAB CP-G 80-3250/F/BAQE/11 (2 шт.), DAB ВРН 120/340.65 Т230-400/50 (1 шт.)
	Обеспечение тепловой энергией потребителей
	г. Прокопьевск, бойлерная № 9, ул. 10-й микрорайон
	Наличие
	шт.
	0
	3
	2019
	2019
	604,75
	0,00
	604,75
	0,00
	0,00

	3.2.23.
	Строительство объекта: Неотапливаемое здание с подкрановыми путями
	Обеспечение тепловой энергией потребителей
	г. Прокопьевск, котельная № 39 ул. Коксовая,11
	Наличие
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	7197,50
	0,00
	7197,50
	0,00
	0,00

	3.2.24.
	Проектирование. Реконструкция котельной № 31, замена котлов КВм-1,8 № 7, 8, 9, 10 – 4 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 (3,1 Гкал/ч) – 4 шт.
	Обеспечение тепловой энергией потребителей
	г. Прокопьевск, котельная № 31, ул. Оренбургская,1а
	Мощность
	Гкал/ч
	8,37
	12,38
	2019
	2019
	1605,79
	0,00
	1605,79
	0,00
	0,00

	3.2.25.
	Реконструкция котельной № 31. Замена котлов КВм-1,8 № 7, 8, 9, 10 – 4 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 (3,1 Гкал/ч) – 4 шт.
	Обеспечение тепловой энергией потребителей
	г. Прокопьевск, котельная № 31, ул. Оренбургская,1а
	Мощность
	Гкал/ч
	8,37
	12,38
	2019
	2019
	19184,62
	0,00
	19184,62
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3.
	84598,00
	0,00
	73237,09
	11360,91
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1.1.
	Монтаж ограждения и освещения гидрозолоотвала котельной 
№ 6
	Безопасность объекта топливно-энергетического комплекса
	г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7
	Наличие
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	3094,81
	0,00
	3094,81
	0,00
	0,00

	4.1.2.
	Монтаж видеонаблюдения гидрозолоотвала котельной № 6
	Безопасность объекта топливно-энергетического комплекса
	г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7
	Наличие
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	977,65
	0,00
	977,65
	0,00
	0,00

	4.1.3.
	Приобретение настольной фальцевальной машины Officemate 2D предназначенной для изготовления бесконвертным способом счетов-квитанций, и других документов для рассылки абонентам
	Для качественного и быстрого ведения документооборота
	г. Прокопьевск, 
ул. Институтская, 2
	Наличие
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	267,47
	0,00
	267,47
	0,00
	0,00

	4.1.4.
	Приобретение аппарата сверхвысокого давления HD 13/35 Pe предназначенного для прочистки канализационных трубопроводов 
	Для улучшения работы по прочистке канализационных трубопроводов
	г. Прокопьевск, 
ул. Институтская, 2
	Наличие
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	543,96
	0,00
	543,96
	0,00
	0,00

	4.1.5.
	Проектирование. Реконструкция телефонной сети АБК, блочно-модульной АТС (автоматическая телефонная станция)
	Для оперативной работы персонала в обсаживании котельных
	г. Прокопьевск, 
ул. Институтская, 2
	Наличие
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	30,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00

	4.1.6.
	Реконструкция телефонной сети АБК. Монтаж блочно-модульной АТС (автоматическая телефонная станция)
	Для оперативной работы персонала в обсаживании котельных
	г. Прокопьевск, 
ул. Институтская, 2
	Наличие
	шт.
	0
	1
	2019
	2019
	900,77
	0,00
	900,77
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4.
	5814,66
	0,00
	5814,66
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	117532,70
	0,00
	92575,64
	24957,06
	0,00


Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено          в результате реализации мероприятий инвестиционной программы  в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнергоремонт» на 2019 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактичес-кие значения
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утвержден-ный период
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2019

	1.
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	кВтч/м3
	-
	-
	26,86

	2.
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	т.у.т./Гкал
	-
	-
	0,196

	3.
	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	4.
	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
	%
	-
	-
	-

	5.
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал/год
	-
	-
	234288

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	-
	-
	24,3

	6.
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	тонн в год для воды
	-
	-
	321477

	
	
	м3 для пара
	-
	-
	-

	7.
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	Эффективность очистки, %
	-
	-
	-


Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения 

ООО «Теплоэнергоремонт» в сфере теплоснабжения на 2019 год
	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели надежности

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	
	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	
	2019
	
	2019

	1
	ООО «Теплоэнергоремонт»
	-
	0
	-
	0


	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3

	
	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	
	2019
	
	2019
	
	2019
	
	2019
	
	2019

	1
	Котельная № 31
	-
	0,223
	-
	4,58
	-
	4,14
	-
	6163
	-
	4023

	2
	Котельная № 39
	-
	0,178
	-
	4,62
	-
	6,56
	-
	8898
	-
	12646

	3
	Котельная № 49
	-
	0,206
	-
	1,26
	-
	0,79
	-
	5148
	-
	3226

	4
	Котельная № 85
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Финансовый план в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнергоремонт» на 2019 год
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы 
(тыс. руб. без НДС)

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	теплоснабжение
	
	2019

	1.
	Собственные средства
	77855,96
	77855,96
	77855,96

	1.1.
	амортизационные отчисления
	422,75
	422,75
	422,75

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции
	77433,21
	77433,21
	77433,21

	1.3.
	средства,

полученные за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	прочие средства, в т.ч. аренда имущества
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	прочие средства
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Итого по программе
	77855,96
	77855,96
	77855,96


».

