Приложение № 44 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Шанс», для корректировки тарифов 
на тепловую энергию, на потребительском рынке 
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2021 год

# 1. Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы 
по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# 2. Оценка достоверности данных, Приведенных 
в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Шанс» на корректировку НВВ на 2021 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования 
в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной предприятием информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося у предприятия оборудования.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 26.09.2020, 
в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составит 103,6%.

В соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 297 формат шаблонов ЕИАС является официальной формой предоставления информации по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), поэтому в дальнейшем анализе эксперты использовали информацию, представленную 
ООО «Шанс» через систему ЕИАС.

# 3. Общая характеристика предприятия

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Шанс».

Сокращенной наименование: ООО «Шанс».

ИНН 4212025734

КПП 421201001

Адрес: 65272, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, п. Чкаловский, ул. Садовая, 5а-2.

ООО «Шанс» обслуживает 6 котельных в Шабановском и Чкаловском сельских поселениях Ленинск-Кузнецкого муниципального округа установленной мощностью 6,965 Гкал/ч. В качестве топлива используется каменный уголь.

ООО «Шанс» осуществляет работу по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) видам деятельности с 25 февраля 2009 года.

ООО «Шанс» в РЭК Кузбасса представлено концессионное соглашение от 28 апреля 2016 года со сроком передачи имущества на 10 лет. Концессионное соглашение заключено в отношении объектов теплоснабжения – 6 котельных Ленинск-Кузнецкого района, на основании проведенных конкурсных процедур. Критериями проведения конкурса являются долгосрочные параметры регулирования, согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо РЭК КО № См-6-35/3549-02 от 14.12.2015 «О согласовании долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»). Долгосрочными параметрами регулирования закреплен метод индексации установленных тарифов. Долгосрочные параметры регулирования легли 
в основу расчета экспертами необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ООО «Шанс» на 2020-2025 годы.

Долгосрочные тарифы на 2020-2025 годы для ООО «Шанс» утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.09.2019 № 268 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Шанс» на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2020-2025 годы».

Система налогообложения, применяемая на предприятии, упрощенная. Все расчеты в данном экспертном заключении приведены с учетом НДС.

# 4. Определение необходимой валовой выручки 
на тепловую энергию на 2021 год

## 4.1 Баланс тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) 
на расчетный период регулирования, определенного в соответствии 
со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации 
об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования 
в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Котельные предприятия расположены на территориях, относимых 
к Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу. Эксперты отмечают отсутствие на официальном сайте Ленинск-Кузнецкого муниципального округа актуализированных схем теплоснабжения территорий 
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Таким образом, в соответствии с п. 22 и п. 22(1) Основ ценообразования по всем группам потребителей объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии 
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Информация по факту 2017-2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категориям потребителей «Бюджетные организации», «Население» и «Прочие потребители» представлены 
в таблицах 1-3.

Таблица 1.

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии 
по категории потребителей «Бюджетные организации» ООО «Шанс»

| Год | Полезный отпуск по категории «Бюджетные организации», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 4551,48 |  |
| 2018 | 4593,19 | 0,92 |
| 2019 | 4573,60 | -0,43 |
| 2021 | 4584,80 | 0,24 в среднем |

Таблица 2.

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии 
по категории потребителей «Население» ООО «Шанс»

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 356,28 |  |
| 2018 | 355,56 | -0,20 |
| 2019 | 355,56 | 0,00 |
| 2021 | 355,20 | -0,1 в среднем |

Таблица 3.

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии 
по категории потребителей «Прочие потребители» ООО «Шанс»

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Прочие потребители», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 41,12 |  |
| 2018 | 44,32 | 7,78 |
| 2019 | 88,26 | 99,14 |
| 2021 | 135,45 | 53,46 в среднем |

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемым предприятием принят на нулевом уровне, согласно установленным долгосрочным параметрам регулирования.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения потерь на собственные нужды котельных, учтённого в тепловом балансе предприятия на 2021 год, 
в размере 187 Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 4.

Таблица 4.

Баланс тепловой энергии ООО «Шанс» 
(Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ) на 2021 год

Гкал

| № п/п | Показатель | 2021 год | 1 полугодие 2021 года | 2 полугодие 2021 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 5 262,45 | 2 960,13 | 2 302,32 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 5 075,45 | 2 854,94 | 2 220,51 |
| 3 | Полезный отпуск | 5 075,45 | 2 854,94 | 2 220,51 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 5 075,45 | 2 854,94 | 2 220,51 |
| 4.1 | - жилищные организации | 355,20 | 199,80 | 155,40 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 4 584,80 | 2 578,95 | 2 005,85 |
| 4.3 | - прочие потребители | 135,45 | 76,19 | 59,26 |
| 5 | - производственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Потери, всего | 187,00 | 105,19 | 81,81 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельных | 187,00 | 105,19 | 81,81 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 4.2 Расчет операционных (подконтрольных) расходов

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен 
(в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. 
Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации 
при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для ООО «Шанс», устанавливается в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 26.09.2020, 
в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составляет 103,6 %.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов 
по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: ,  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году 
в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источников тепловой энергии ООО «Шанс» в 2021 году не изменяется 
по сравнению с установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии на 2020 год и составляет 6,97 Гкал/ч. Индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению 
в необходимую валовую выручку на тепловую энергию в 2021 году, 
по мнению экспертов, составит 5 649,17 тыс. руб. Расчет операционных расходов на производство тепловой энергии приведен в таблице 5.

Таблица 5.

Расчет операционных расходов ООО «Шанс» 
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО на 2020 год* | Предложения экспертов на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,032 | 1,036 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 6,97 | 6,97 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5 507,94 | 5 649,17 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования. Базовый уровень операционных расходов ООО «Шанс» равен 5 507,94 тыс. руб.

Распределение операционных расходов по статьям приведено 
в таблице 6.

Таблица 6.

Распределение операционных расходов ООО «Шанс» 
по статьям на 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 290,00 | 167,21 | -122,79 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 605,60 | 247,86 | -357,74 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 7 899,40 | 4 580,74 | -3 318,66 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 176,81 | 185,63 | 8,82 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 230,00 | 198,10 | -31,90 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 24,13 | 24,13 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 5,00 | 51,04 | 46,04 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Другие расходы | 372,62 | 194,46 | -178,16 |
|  | ИТОГО операционных расходов | 9 579,43 | 5 649,17 | -3 930,26 |

## 4.3 Неподконтрольные расходы

#### Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются на 2021 год расходы 
в размере 13,77 тыс. руб.

Согласно статье 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией 
при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

В качестве обосновывающих документов ООО «Шанс» представило:

Договор страхования имущества юридических лиц № ИМЮ-007940/20-256 от 12.08.2020 с ООО «СК «СДС» (стр. 3 дополнительных материалов). Срок действия договора по 13.08.2021 год.

Платежное поручение № 232 от 18.08.2020 ООО «СК «СДС» (стр. 11 дополнительных материалов).

Согласно представленным документам, объектом страхования 
по договору страхования № ИМЮ-007940/20-256 от 12.08.2020 
с ООО «СК «СДС» являются котельные ООО «Шанс». Страховая премия составляет 13,77 тыс. руб. Эксперты предлагают включить в НВВ предприятия на 2021 год расходы на обязательное страхование в размере 13,77 тыс. руб., как экономически обоснованные.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

#### Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 
№ 350-ФЗ).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 2 385,62 тыс. руб.

В качестве обоснования предприятием представлено уведомление 
о размере страховых взносов (стр. 16 дополнительных материалов).

Процент отчислений на социальные нужды составит: 30% + 0,2% = 30,2%.

Фонд оплаты труда согласно таблице 6 на 2021 год составил 
4 580,74 тыс. руб. На основе планового фонда оплаты труда эксперты рассчитали величину затрат по данной статье, которая составила 
1 383,38 тыс. руб. (4 580,74 тыс. руб. × 0,302 = 1 383,38 тыс. руб.).

Расходы в размере 1 002,24 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

#### Налог УСН

Согласно НК РФ, налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 
в случае если расходы превысили или сравнялись с доходами, уплачивает минимальный налог.

Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период 
в размере 1 процента налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии со статьей 346.15 НК. При упрощенной системе налогообложения минимальный налог исчисляется в размере 1% 
от доходов, полученных за налоговый период (год), расходы при этом 
не учитываются.

Налогооблагаемая база, по мнению экспертов, в 2021 году составит: 5 649,17 тыс. руб. (операционные расходы на 2021 год) + 13,77 тыс. руб. (расходы на обязательное страхование на 2021 год) + 1 383,38 тыс. руб. (расходы на социальные отчисления на 2021 год) + 5 202,27 тыс. руб. (расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2021 год = 
12 248,59 тыс. руб.

Экспертами предлагается включить расходы по уплате налога при УСН в НВВ предприятия на 2021 год в размере: 12 248,59 тыс. руб. (налогооблагаемая база на 2021 год) × 1% (ставка минимального налога) = 122,49 тыс. руб., как экономически обоснованные.

Расходы в размере 78,51 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

Расчет неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии на потребительский рынок приведен в таблице 7.

Таблица 7.

Реестр неподконтрольных расходов ООО «Шанс» на 2021 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Арендная плата в части имущества, используемого в регулируемой деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 13,77 | 13,77 | 0,00 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 13,77 | 13,77 | 0,00 |
| 1.4.3 | налог на имущество | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 2 385,62 | 1 383,38 | -1 002,24 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 2 399,39 | 1 397,15 | -1 002,24 |
| 2 | Налог на прибыль | 201,00 | 122,49 | -78,51 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 2 600,39 | 1 519,64 | -1 080,75 |

## 4.4 Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

#### Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год 
в размере 5 071,20 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «Шанс» представило:

Справка о стоимости угля за 2019 год (стр. 146 материалов дела).

Договор поставки угля № СУЭК-КУЗ-18/4912С от 26.12.2018 
с АО «СУЭК-Кузбасс» (стр. 147 материалов дела). Срок действия договора по 31.12.2019 без автопролонгации.

Счета-фактуры на покупку угля АО «СУЭК-Кузбасс» за 2019 год 
(стр. 161 материалов дела).

Договор поставки угольной продукции № 08/19 от 10.09.2019 
с ООО «Автотрафик» (стр. 180 материалов дела). Срок действия договора 
по 31.12.2019 без автопролонгации.

Счета-фактуры на покупку угля ООО «Автотрафик» за 2019 год 
(стр. 183 материалов дела).

ООО «Шанс» используется в качестве топлива каменный уголь марки Др.

Объем потребления натурального топлива, требуемый 
при производстве тепловой энергии, рассчитывался экспертами исходя 
из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании приложения № 1 к письму РЭК КО № См-6-35/3549-02 от 14.12.2015 
в размере – 228,91 кг. у.т./Гкал.

Переводной коэффициент условного топлива в натуральное согласно BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT составляет 0,73.

При определении плановой цены на уголь сортомарки Др на 2021 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. Фактическая цена угля за 9 месяцев 2020 года, согласно WARM.TOPL.Q3.2020, составляет 1 500,00 руб./т.

Согласно шаблону WARM.TOPL.Q3.2020, фактическая цена угля сортомарки Др по Кемеровской области-Кузбассу за 9 месяцев 2020 года составляет 1 588,05 руб./т.

Цена угля сортомарки Др принята экспертами в расчет на 2021 год 
в размере: 1 500,00 руб./т. × 0,982 (ИЦП по каменному углю на 4 квартал 2020 года) × 1,033 (ИЦП по каменному углю 2021/2020) = 1 521,61 руб./т.

При определении плановой цены транспортировки угля сортомарки Др на 2021 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. Фактическая цена транспортировки угля за 9 месяцев 
2020 года, согласно WARM.TOPL.Q3.2020, составляет 419,64 руб./т. Цена транспортировки угля принята экспертами в расчет на 2021 год в размере: 419,64 руб./т. × 0,999 (ИЦП по транспортировке на 4 квартал 2020 года) × 1,036 (ИЦП по транспортировке 2021/2020) = 434,31 руб./т.

Расчет расходов на топливо представлен в таблице 8.

Таблица 8.

Расчет топлива ООО «Шанс» на 2021 год

| Показатели | Ед. изм. | Предложения экспертов на 2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |
| Нормативная выработка | Гкал | 5262,45 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 5075,45 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 355,20 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 4584,80 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 135,45 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 0,00 |
| Потери, всего | Гкал | 187,00 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 187,00 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 0,00 |
| Топливо |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 228,91 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 228,91 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,73 |
| - уголь каменный |  | 0,73 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 314,19 |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 314,19 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 1 594,66 |
| -уголь каменный | т | 1 594,66 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 0,20 |
| -при автомобильных перевозках | % | 0,20 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 1 597,85 |
| -уголь каменный | т | 1 597,85 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1 521,61 |
| -уголь каменный | руб./т | 1 521,61 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 2 431,30 |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 2 431,30 |
| Цена расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | руб./т | 434,31 |
| цена автомобильной транспортировки | руб./т | 434,31 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 693,96 |
| автомобильные перевозки | тыс. руб. | 693,96 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 3 125,26 |

Стоимость натурального топлива с учетом перевозки, по мнению экспертов, в 2021 году составит 3 125,26 тыс. руб. и предлагается 
к включению в НВВ предприятия на 2021 год, как экономически обоснованная.

Расходы в размере 1 945,94 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

#### Расходы на прочие покупаемые энергоресурсы

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год 
в размере 1 855,20 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «Шанс» представило:

Договор электроснабжения № 2220э от 01.01.2008 
с ПАО «Кузбассэнергосбыт» (стр. 186 материалов дела).

Счета-фактуры на покупку электроэнергии за 2019 год (стр. 200 материалов дела).

Поставка электрической энергии осуществляется на уровне НН.

Плановые объемы электрической энергии на 2021 год приняты экспертами в расчет на уровне плановых объемов электроэнергии 
на 2020 год в размере 267,59 тыс. кВтч, согласно п. 50 Основ ценообразования.

При определении плановой цены поставки электроэнергии на 2021 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. Цена электроэнергии за 2019 год, согласно BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, составила 6,37 руб./кВтч. Экспертами принята в расчет цена электроэнергии на 2021 год в размере: 6,37 руб./кВтч × 1,032 (ИЦП на обеспечение электроэнергией 2020/2019) × 1,04 (ИЦП на обеспечение электроэнергией 2021/2020) = 6,84 руб./кВтч.

Стоимость электроэнергии, по мнению экспертов, в 2021 году составит: 267,59 тыс. кВтч × 6,84 руб./кВтч = 1 830,35 тыс. руб., и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2021 год, как экономически обоснованная.

Расходы в размере 24,85 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

#### Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы на 2021 год 
в размере 425,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «Шанс» представило:

Справка о стоимости холодной воды за 2019 год (стр. 119 материалов дела).

Договор холодного водоснабжения № Ч-12.17/В от 11.08.2017 
с ООО «Энергоресурс» (стр. 120 материалов дела).

Счета-фактуры на покупку холодной воды за 2019 год (стр. 136 материалов дела).

Плановые объемы холодной воды на 2021 год приняты экспертами 
в расчет на уровне плановых объемов холодной воды 
на 2020 год в размере 4,58 тыс. м3 (2,58 тыс. м3 в 1-ом полугодии 2021 года и 2,00 тыс. м3 во 2-ом полугодии 2021 года), согласно п. 50 Основ ценообразования.

Поставщиком холодной воды для ООО «Шанс» является 
ООО «Энергоресурс».

При определении плановой цены покупки холодной воды на 2021 год эксперты руководствовались пп. а) п. 28 Основ ценообразования. Тарифы 
для ООО «Энергоресурс» утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2018 № 758 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 
ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ)» 
(в редакции постановления от 01.09.2020 № 198) в размере 53,00 руб./м3 
в 1-ом полугодии 2021 года и 54,96 руб./м3 во 2-ом полугодии 2021 года.

Таким образом, стоимость холодной воды, по мнению экспертов, 
на 2021 год составит 246,66 тыс. руб. (2,58 тыс. м3 × 53,00 руб./м3 
+ 2,00 тыс. м3 × 54,96 руб./м3 = 246,66 тыс. руб.) и предлагается 
к включению в НВВ предприятия на 2021 год, как экономически обоснованная.

Расходы в размере 178,34 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, 
как экономически необоснованные.

Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают принять затраты на энергетические ресурсы на 2021 год на уровне 
5 202,27 тыс. руб. Постатейно расходы на энергетические ресурсы отражены в таблице 9.

Таблица 9.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя ООО «Шанс» на 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на топливо | 5 071,20 | 3 125,26 | -1 945,94 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 855,20 | 1 830,35 | -24,85 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 425,00 | 246,66 | -178,34 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ИТОГО | 7 351,40 | 5 202,27 | -2 149,13 |

## 4.6 Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных 
в подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг 
по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
480,00 тыс. руб.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли:

(5 649,17 тыс. руб. (операционные расходы) + 13,77 тыс. руб. (расходы на обязательное страхование) + 1 383,38 тыс. руб. (отчисления 
на социальные нужды) + 1 830,35 тыс. руб. (расходы на электрическую энергию) + 246,66 тыс. руб. (расходы на холодную воду)) × 5% = 
456,17 тыс. руб.

Расходы в размере 23,83 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

# 5. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 
на тепловую энергию

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, 
не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Фактические операционные расходы 2019 года рассчитаны экспертами по формуле 27 Методических указаний. Данные расчета приведены в таблице 10.

Таблица 10.

Расчет операционных расходов ООО «Шанс»

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО 2017* | Факт 2018 года | Факт 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,029 | 1,045 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 6,97 | 6,97 | 6,97 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5 127,67 | 5 279,45 | 5 461,85 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2019 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 11.

Таблица 11.

Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 |
| 1.2 | Арендная плата | 0,0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0,00 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,00 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0,00 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0,00 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 337,51 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 |
|  | ИТОГО | 1 337,51 |
| 2 | Налог УСН | 191,07 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 1 528,58 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен 
в таблице 12.

Таблица 12.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя за 2019 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 1 983,33 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 997,66 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 201,42 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 |
| 6 | ИТОГО: | 4 182,40 |

Фактическая прибыль проанализирована экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные 
в 2019 году расходы из прибыли (в соответствии с п. 41 Методических указаний).

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии 
за 2019 год представлен в таблице 13.

Таблица 13.

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 5 461,85 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 528,58 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 4 182,40 |
| 4 | Прибыль | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -3,68 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка: | 11 169,16 |
| 13 | Товарная выручка Стр. 13 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период × Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 10 997,84 |
| 14 | Дельта НВВ (Стр. 14 = стр. 12 – стр. 13.) | 171,32 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2019 год.

Таблица 14.

Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство тепловой энергии (дельта НВВ)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 11 169,16 |
| 2 | Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 10 997,84 |
| 3 | 1 полугодие | тыс. руб. | 5 886,81 |
| 4 | 2 полугодие | тыс. руб. | 5 111,03 |
| 5 | Полезный отпуск (форма 46ТЭ за 2019 год) | тыс. Гкал | 5,02 |
| 6 | 1 полугодие | тыс. Гкал | 2,82 |
| 7 | 2 полугодие | тыс. Гкал | 2,20 |
| 8 | Тариф с 1 января 2019 года (постановление РЭК КО от 20.11.2018 № 377) | руб./Гкал | 2 085,82 |
| 9 | Тариф с 1 июля 2019 года (постановление РЭК КО от 20.11.2018 № 377) | руб./Гкал | 2 328,63 |
| 10 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 171,32 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов составляет 171,32 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку на 2021 год.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,032 (2020/2019) 
и 1,036 (2021/2020), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020. Таким образом, в плановую необходимую валовую выручку 
на 2021 год необходимо включить 183,16 тыс. руб.

# 7. Расчет необходимой валовой выручки на каждый расчетный период регулирования ООО «Шанс»

Необходимая валовая выручка рассчитана на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2020 – 2021 годы и прогнозных параметров регулирования ООО «Шанс» на 2021 год.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в таблице 15.

Таблица 15.

Расчет необходимой валовой выручки ООО «Шанс» на 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 9 579,43 | 5 649,17 | -3 930,26 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 2 600,39 | 1 519,64 | -1 080,75 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 7 351,40 | 5 202,27 | -2 149,13 |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 480,00 | 456,17 | -23,83 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 196,00 | 183,16 | -12,84 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 20 207,22 | 13 010,41 | -7 196,81 |

# 8. Тарифы на тепловую энергию ООО «Шанс»

Тариф на тепловую энергию ООО «Шанс» на 2021 год, рассчитанный на основании необходимой валовой выручки на расчетный период регулирования, представлены в таблице 16.

Таблица 16.

Тарифы на тепловую энергию ООО «Шанс» на 2021 год

НДС не облагается

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | НВВ, тыс. руб. | Полезный отпуск, Гкал | Тарифы по предложению экспертов, руб./Гкал | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | с 01.01. по 30.06. | 7 216,66 | 2 854,94 | 2 527,78 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 5 793,74 | 2 220,51 | 2 609,20 | 3,22% |

# 9. Динамика расходов в сравнении с предыдущими периодами регулирования ООО «Шанс»

Смета расходов на производство тепловой энергии

Таблица 17.

| Определение операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК КО на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 = 4 - 3 |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 163,03 |  | 167,21 |  | 4,18 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 241,66 |  | 247,86 |  | 6,20 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 4 466,22 |  | 4 580,74 |  | 114,52 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 180,99 |  | 185,63 |  | 4,64 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 193,15 |  | 198,10 |  | 4,95 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 23,53 |  | 24,13 |  | 0,60 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 49,77 |  | 51,04 |  | 1,27 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Арендная плата | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | Другие расходы | 189,60 |  | 194,46 |  | 4,86 |  |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | 5 507,94 |  | 5 649,17 |  | 141,23 |  |

Таблица 18.

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК КО на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 = 4 - 3 |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0,00 |  | 13,77 |  | 13,77 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0,00 |  | 13,77 |  | 13,77 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 348,80 |  | 1 383,38 |  | 34,58 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 1 348,80 |  | 1 397,15 |  | 48,35 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 120,75 |  | 122,49 |  | 1,74 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 1 469,55 |  | 1 519,64 |  | 50,09 |  |

Таблица 19.

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено РЭК КО на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 = 4 -3 |  |
| 1 | Расходы на топливо | 3 015,06 |  | 3 125,26 |  | 110,20 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 851,30 |  | 1 830,35 |  | -20,95 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 231,48 |  | 246,66 |  | 15,18 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | ИТОГО | 5 097,84 |  | 5 202,27 |  | 104,43 |  |

Таблица 20.

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК КО на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 = 4 - 3 |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 5 507,94 |  | 5 649,17 |  | 141,23 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 469,55 |  | 1 519,64 |  | 50,09 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 5 097,84 |  | 5 202,27 |  | 104,43 |  |
| 4 | Прибыль | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 |  | 456,17 |  | 456,17 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 740,00 |  | 183,16 |  | -556,84 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 12 815,33 |  | 13 010,41 |  | 195,07 |  |

Приложение № 45 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Долгосрочные тарифы ООО «Шанс» на тепловую энергию,

реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2025

(НДС не облагается)

| Наимено-вание регули- руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Шанс» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 2 328,36 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 527,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 527,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 609,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 447,05 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 447,05 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 447,05 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 2 615,92 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 615,92 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 621,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 621,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 796,99 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 2 328,36 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 527,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 527,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 609,20 | x | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022 | 2 447,05 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 447,05 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 447,05 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 2 615,92 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 615,92 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 621,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 691,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 796,99 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, 
не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. ».

Приложение № 46 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным 
ООО «СибСтройСервис» для корректировки величины НВВ и уровня тарифов на услуги по производству тепловой энергии
 и горячей воды в закрытой системе горячего водоснабжения, 
реализуемые на потребительском рынке Киселевского городского округа,
 на 2021 год

- Нормативно-правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройСервис».

Сокращенное наименование организации – ООО «СибСтройСервис».

ИНН 4211022988, КПП 421101001

Основной вид деятельности – строительство жилых и не жилых зданий.

Дополнительный вид деятельности – производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

Юридический адрес: 652715, Кемеровская область, г. Киселевск, 
ул. Краснобродская, д. 5.

Фактический адрес: 652715, Кемеровская область, г. Киселевск, 
ул. Краснобродская, д. 5.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – директор Кошаташян Серго Акопович.

Должность, фамилия, имя, отчество контактного лица предприятия, рабочий телефон – экономист Воробьева Лариса Александровна,
 тел. (384-64) 3-43-69.

ООО «СибСтройСервис» является строительной организацией и для отопления построенных домов оказывает услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

Имущественный комплекс котельная № 12 передан ООО «СибСтройСервис» по договору аренды № 3-19 от 01.01.2019 с физическим лицом Кошаташян Серго Акопович.

Тепловые сети от котельной №12 переданы ООО «СибСтройСервис» по следующим договорам:

- договор аренды муниципального имущества № 2А-2019 от 01.01.2019 с КУМИ Киселевского городского округа;

-договор аренды имущества № 3-5/20 от 01.01.2020 с физическим лицом Кошаташян Серго Акопович.

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении по котельной №12-к составляет по состоянию на 01.01.2019 года 6220 м в 2-х трубном исчислении.

В котельной установлено 6 водогрейных котлов, в том числе:

- КВм 1,8КБ - 2 шт.;

- КВм 2,5КБ - 4 шт.

Общая установленная мощность котельной – 11,70 Гкал/час.

Потребляемая мощность котельной – 9, 89 Гкал/час, в том числе:

- отопление – 7,53 Гкал/час;

- горячая вода – 2,36 Гкал/час.

На котельной механизирована подача топлива в бункера, механизирована подача топлива в котлы, механизировано золоудаление шлака.

На котельной имеются 2 резервные емкости для запаса холодной воды. Объем резервных емкостей составляет – 200 м3. Поставку холодной воды осуществляет ООО «Киселевский водоснаб».

ООО «СибСтройСервис» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

Постановлениями региональной энергетической компании от 05.12.2019 № 560, от 20.12.2019 № 763 предприятию установлены долгосрочные параметры и утверждены долгосрочные тарифы тарифов на тепловую энергию и горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемые на потребительском рынке г. Киселевска,
 на 2020-2024 годы.

Организация осуществляет свою финансовую и хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством и учетной политикой предприятия (Приказ № 123 от 29.12.2018).

На предприятии не ведется раздельный учет расходов по видам деятельности. Расходы, связанные с производством и передачей тепловой энергии, формируются на 23 счёте.

Предприятие представило материалы первичного бухгалтерского учёта анализ затрат 23 счёта за 2019 год.

ООО «СибСтройСервис» применяет общую систему налогообложения, в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны без учета НДС.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «СибСтройСервис» подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», с 01.01.2019 цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые 
ООО «СибСтройСервис» посредством арендованного теплосетевого имущества, подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.

По итогам 2019 года в соответствии с отчетом о финансовых результатах за 2019 год ООО «СибСтройСервис» в целом сработало с прибылью 14 695 тыс. руб., в части производства тепловой энергии и ГВС с прибылью 21 716 тыс. руб. (шаблон ЕИАС DOCS.FORM.6.42 от 30.04.2020: Папка 2).

- Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой с источника тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Киселевского городского округа утверждена постановлением администрации Киселевского городского округа от 04.08.2020 № 97 (постановление http://shahter.ru/filedownload.php?file=11126).

Согласно схеме теплоснабжения, объем полезного отпуска тепловой энергии на 2021 год составляет 21204,00 Гкал. Данный полезный отпуск тепловой энергии экспертами принят для составления баланса тепловой энергии.

Расход тепловой энергии на потери в сетях предприятия принят по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 436 от «19» ноября 2019 г. – 2476,00 Гкал (значение потерь тепловой энергии в долгосрочном периоде регулирования не пересматривается).

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
1,04 % или 249,00 Гкал.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Информация по факту 2017-2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Данные по отпуску тепловой энергии по группе потребителей «Население» представлены в таблице 1.

Таблица 1

Динамика полезного отпуска для населения и приравненных к нему категорий потребителей

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2033,49 |  |
| 2018 | 2991,82 | 47,13 |
| 2019 | 17454,09 | 483,39 |
| план 2021 | 63752,90 | 265,26 в среднем |

Однако, полезный отпуск по группе потребителей население за 2017-2019 годы является не показательным, так как в данный период происходило переключение потребителей на котельную предприятия. Экспертами предлагается согласиться с предложениями предприятия по полезному отпуску тепловой энергии по группе потребителей население в размере 19241,00 Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс тепловой энергии ООО «СибСтройСервис» на 2021 год

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии, Гкал | 23 929 | 12 566 | 11 363 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 23 680 | 12 436 | 11 244 |
| 3 | Полезный отпуск, Гкал | 21 204 | 11 135 | 10 069 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 21 204 | 11 135 | 10 069 |
| 4.1 | - жилищные организации, Гкал | 19 241 | 10 104 | 9 136 |
| 4.2 | - бюджетные организации, Гкал | 1 825 | 958 | 867 |
| 4.3 | - прочие потребители, Гкал | 138 | 73 | 66 |
| 5 | - производственные нужды, Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Потери, всего, Гкал | 2 725 | 1 431 | 1 294 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной, Гкал | 249 | 131 | 118 |
| 6.2 | - в тепловых сетях, Гкал | 2 476 | 1 300 | 1 176 |

- Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию для ООО «СибСтройСервис» на 2021 год

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования.

  - Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Предприятием были заявлены операционные расходы на производство и передачу тепловой энергии на 2021 год на уровне 33 060 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на второй расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО «СибСтройСервис», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Согласно п. 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле (11);

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле (11.1).

, (11)

, (11.1)

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым, ИПЦ на 2021 год составит 103,6 %.

На 2020 год ООО «СибСтройСервис» были утверждены операционные расходы на производство и передачу тепловой энергии.

Эксперты предлагают учесть операционные расходы (ОР) на производство тепловой энергии на 2021 год а размере 22 710 тыс. руб.:

22 144 тыс. руб. (ОР 2020 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,036 × (1 + 0,75×0).

Эксперты предлагают учесть операционные расходы (ОР) на передачу тепловой энергии на 2021 год а размере 9 995 тыс. руб.:

6 246 тыс. руб. (ОР 2020 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,036 × (1 + 0,75×0,747).

## Расчёт корректировки операционных расходов на 2021 год и их распределение представлены в таблицах 3-4.

Таблица 3

Расчёт корректировки операционных расходов в части производства тепловой энергии на 2021 год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 103,0 | 103,6 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) в части производства тепловой энергии | - | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 11,7 | 11,7 |
| 4 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | - | 0,00 | 0,747 |
| 4.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 75,03 | 131,08 |
| 5 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (К эл) | - | - | 0,75 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 28 389 | 32 707 |
| 6.1 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 22 144 | 22 712 |
| 6.2 | на услуги по передаче тепловой энергии | тыс. руб. | 6 246 | 9 995 |

## Таблица 4

Распределение операционных расходов на 2021 год 
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1 558 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 4 042 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 24 025 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 2 107 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 873 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 33 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 |
| 10 | Другие расходы | 69 |
| 11 | ИТОГО базовый уровень операционных расходов, в том числе: | 32 707 |
| 11.1 | на производство тепловой энергии | 22 712 |
| 11.2 | на услуги по передаче тепловой энергии | 9 995 |

## 4.2. Неподконтрольные расходы

## 4.2.1. Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Данные расходы рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования. Предприятием заявлены расходы по статье в размере 58 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы (шаблон ЕИАС DOCS.FORM.6.42 от 30.04.2020: Папка 1-4):

- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность - водоотведение	;

- объем отводимых сточных вод по котельной №12К на 2021 год;

- расчет объема водоотведения по котельной №12К на 2021 год;

- договор водоотведения №46-19 от 03.06.2019 года с МП «Кристалл»;

- постановление РЭК КО №264 от 12.09.2019 года «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение МП «Кристалл» (г. Киселевск)»;

- фактические расходы на канализацию за 1 квартал 2020 года;

- счета- фактуры и акты на прием сточных вод за 1-й квартал 2020 года.

Предложение предприятия по объему сточных вод на 2021 год:

- 1-е полугодие – 1 281 м³;

- 2-е полугодие – 1 281 м³.

Для расчета расходов по данной статье эксперты предлагают учесть прогнозный тариф на 2021 год на водоотведение МП «Кристалл» с применением индексов дефляторов, опубликованных 26.09.2020 на сайте Минэкономразвития России на 2021 год «Водоснабжение, водоотведение…..» – 104,0% со 2-го полугодия 2021 года., и составили:

- с 01.01.2021 – 22,01 руб./м³;

- с 01.07.2021 – 22,89 руб./м³ (22,01 руб./м³ ×1,04).

Расчёт экспертов по расходам на отводимые сточные воды:

(1 281 м³ * 22,01 руб./м³ + 1 281 м³ * 22,89 руб./м³)/1000 = 58 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить в расчёт НВВ на 2021 год расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в размере предложения предприятия, то есть 58 тыс. руб.

## 4.2.2. Концессионная плата

Концессионная плата рассчитывается с учетом пункта 45 Основ ценообразования.

Предприятием не заявлены расходы по статье.

## 4.2.3. Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
2850 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

- договор аренды недвижимого имущества №3-/2019 от 01.10.2019 года платы за имущество котельная №12К;

- расчет арендной платы за недвижимое имущество - тепловые сети от котельной №12К до УТ3;

- договор аренды недвижимого имущества №03-5/20 от 01.01.2020;

- расчет арендной платы за муниципальное имущество- тепловые сети;

- договор аренды муниципального имущества №2А-2019 от 01.01.2019.

Расчет расходов по договору аренды здания котельной и оборудования №3-19 от 01.10.2019 включают:

- сумма амортизационных отчислений в год – 2 104 тыс. руб.;

- налог на имущество – 101 тыс. руб.

Согласно пункту 45 Основ ценообразования эксперты считают экономически обоснованным расчет предприятия по данному договору.

Расчет расходов по договору аренды тепловых сетей № 3-5/20 от 01.01.2020 с Кошаташян С.А. включает:

- сумма амортизационных отчислений в год – 420 тыс. руб.;

- налог на имущество – 37 тыс.

Тепловые сети протяженностью 4 094,8 м. в 2-х трубном исчислении введены в эксплуатацию в 2018 году. Балансовая стоимость – 2 100 тыс. руб. Размер годовой амортизации – 20% (420 тыс. руб.). Предприятием не было представлено документов о регистрации данных сетей, как недвижимого имущества.

Эксперты считают экономически обоснованными затраты по данному договору в размере амортизационных отчислений 420 тыс. руб.

Расчет расходов на аренду сетей по договору № 2А-2019 от 01.01.2019 с КУМИ Киселевского городского округа в размере 188 тыс. руб. эксперты считают экономически обоснованным.

В соответствии с п. 45 Основ ценообразования эксперты признают экономически обоснованными и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2021 год расходы по данной статье в размере 2 813 тыс. руб. (возмещение арендодателю амортизационных отчислений и налога на имущество).

Анализ расходов на арендную плату приведен в таблице 5.

Таблица 5

Анализ расходов на арендную плату

тыс. руб.

| Договор аренды | Собственник имущества | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 3-5/20 от 01.01.2020 | Кошатанян С.А. | 457 | 420 | -37 |
| № 2А-2019 от 01.01.2019 | КУМИ Кислевского городского округа | 188 | 188 | 0 |
| № 3/19 от 01.01.2019 | Кошатанян С.А. | 2 205 | 2 205 | 0 |
| Итого |  | 2 850 | 2 813 | -37 |

Расходы в размере 37 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованные.

## 4.2.4. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

## 4.2.4.1. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 83 тыс. руб.

Предприятием была представлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год. Сумма платы согласно декларации 3 тыс. руб., в том числе:

- в пределах лимита – 0 тыс. руб.;

- сверх лимита – 3 тыс. руб.

Так как плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год в пределах установленных лимитов равна 0, эксперты предлагают исключить данные расходы из расчета НВВ на 2021 год в полном объеме.

## 4.2.4.2. Расходы на страхование

Страхование гражданской ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов предусмотрено федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Предприятием не заявлены расходы по статье.

## 4.2.4.3. Налог на имущество

Согласно ст. 374 Налогового Кодекса Российской Федерации объектами налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

Предприятием не заявлены расходы по статье.

## 4.2.4.4. Земельный налог

Согласно ст.388 Налогового Кодекса Российской Федерации налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

Предприятием не заявлены расходы по статье.

## 4.2.4.5. Транспортный налог

В соответствии с главой 28 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения, признаются налогоплательщиками транспортного налога.

Налоговые ставки транспортного налога соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства установлены Законом Кемеровской области от 28.11.2002 № 95-ОЗ «О транспортном налоге».

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 7 тыс. руб.

Предприятием представлена налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год. Согласно представленной декларации, исчисленная сумма налога за 2019 год – 7 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить в расчет НВВ на 2021 год по данной статье 7 тыс. руб. Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## 4.2.5. Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с Федеральный законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ) в размере 0,2% (шаблон ЕИАС DOCS.FORM.6.42 от 30.04.2020: папка 2-4).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,20 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,20 %.

Предприятие запланировало по данной статье на 2021 год 7 640 тыс. руб. с учетом ФОТ 24 275 тыс. руб.

Общий фонд оплаты труда ООО «СибСтройСервис» на производство и передачу тепловой энергии составляет 24 025 тыс. руб.руб.+7 342 тыс. руб.).

Исходя из расходов, приходящихся на фонд оплаты труда, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье в размере 7 256 тыс. руб. (24 025 тыс. руб. × 30,20 %), учитывая значение, указанное в уведомлении о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, равное 0,20%.

Эксперты предлагают включить в расчёт НВВ на 2021 год расходы по данной статье в размере 7 256 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия составила 384 тыс. руб. в сторону снижения.

## 4.2.6. Амортизация основных средств и нематериальных активов

Согласно Положению по бухгалтерскому учету №6/01 «Учет основных средств» (утверждено приказом Минфина №26н от 30.03.2001) через амортизацию происходит погашение стоимости объектов основных средств.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 335 тыс. руб. в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 29.10.2019 № 361 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «СибСтройСервис» на 2020 - 2024 годы».

Предприятием планируется в 2021 году ввод основных средств согласно п.2.1.2. инвестиционной программы – тепловые сети 
ул. Инженерная - III очередь (отопление, ГВС) на сумму 9 951 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить в расчет НВВ на 2021 год расходы по данной статье в полном объеме предложения предприятия.

## 4.2.7. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

Величина процентов, включаемых в состав неподконтрольных расходов, не должна превышать величину, равную ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

Предприятием не заявлены расходы по статье.

## 4.2.8. Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 334 тыс. руб.

В качестве обоснования предприятием были предоставлены следующие материалы (шаблон ЕИАС DOCS.FORM.6.42 от 30.04.2020: Папка 1-5):

- затраты, связанные по созданию нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) по котельной №12К на 2021 год;

- постановление РЭК КО от 19 ноября 2019 года №438 «ОБ утверждении нормативных запасов топлива»;

- расчет запаса топлива на 2020 год и предложение по утверждению нормативов создания запаса топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2020 год

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Постановлением РЭК Кузбасса от 29.09.2020 № 235 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год» утвержден норматив неснижаемого запаса топлива на 2021 год для ООО «СибСтройСервис» в размере 0,200 тыс. т. угля.

Так как при расчёте НВВ на 2020 год экспертами был учтен НЗТ размере 200 т, эксперты предлагают исключить данные расходы из расчета НВВ на 2021 год в полном объеме.

Корректировка плановых расходов по данной статье относительно предложений предприятия составила 334 тыс. руб. в сторону снижения.

    - Расходы по сомнительным долгам

Предприятие является единой теплоснабжающей организацией (далее по тексту ЕТО), что отражено в схеме теплоснабжения на 2021 и последующие годы.

Схема теплоснабжения Киселевского городского округа утверждена постановлением администрации Киселевского городского округа от 04.08.2020 № 97 (постановление http://shahter.ru/filedownload.php?file=11126).

Предприятие предлагает включить в НВВ на 2021 год расходы по статье в сумме 3 593 тыс. руб. В качестве обоснования предприятием представлены расчеты по безнадежным долгам с населением, решения судов, отчеты приставов, решения о банкротстве (дополнительные материалы).

В соответствии с п. 25 Методических указаний расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

По расчетам экспертов расходы по сомнительным долгам исходя из средневзвешенного тарифа 2020 года и планового полезного отпуска на 2020 год составили 3 250,93 руб./Гкал * 19,241 тыс. Гкал * 2% = 1 251 тыс. руб. 
Для включения в НВВ на 2021 экспертами предлагается учесть расходы в размере 1 251 тыс. руб.

## 4.2.11. Налог на прибыль

Предприятием заявлены расходы на 2021 год по данной статье в размере 2 383 тыс. руб.

Расходы по уплате налога на прибыль предусмотрены главой 25 Налогового Кодекса РФ, а также Методическими указаниями, и на 2021 год должны быть учтены в необходимой валовой выручке предприятия в размере 20% от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Анализ расходов, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль произведен на стр. 22-23 настоящего экспертного заключения. Экономически обоснованный уровень расходов из прибыли по расчётам экспертов составляет 9 530 тыс. руб.

Налог на прибыль на 2021 год составит 2 258 тыс. руб.:

(9 030 тыс. руб. / 80%) × 20%

Эксперты предлагают включить в расчёт НВВ налог на прибыль в размере 2 383 тыс. руб.

Реестр неподконтрольных расходов на 2021 год приведен в таблице 6.

Таблица 6

Реестр неподконтрольных расходов на 2021 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия | Предложение экспертов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2021 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 58 | 58 |
| 1.2 | Арендная плата | 2 850 | 2 813 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 424 | 7 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 83 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 341 | 7 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 7 640 | 7 256 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 3 593 | 1 251 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 335 | 1 335 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 15 900 | 12 720 |
| 2 | Налог на прибыль | 2 521 | 2 258 |
| 3 | Итого неподконтрольных расходов | 18 421 | 14 978 |

## 4.3. Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

## 4.3.1. Расходы на топливо

По статье «расходы на топливо» на производство тепловой энергии предприятием планируются расходы в сумме 10 240 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы: (стр. 100-136, том № 1):

- расчёт расхода топлива по котельной № 12К на 2021 год;

- расчёт баланса топлива на 2021 год;

- расчёт расходов на топливо на 2021 год;

- нормативная выработка тепловой энергии котельной ООО «СибСтройСервис» на 2021 год, утвержденная директором;

- реализация тепловой энергии котельной ООО «СибСтройСервис» на 2020 год, утвержденная директором;

- общий расход тепловой энергии на собственные нужды котельной ООО «СибСтройСервис» на 2021 год, утвержденный директором;

- потери тепловой энергии на 2021 год, утвержденные директором;

- пояснительная записка по расходу топлива котельной № 12К на 2021 год;

- расход топлива по котельной № 12К на 2021 год с помесячной разбивкой;

- расчёт транспортных затрат по доставке топлива на котельную № 12К на 2021 год;

- договор № 4/5-20 от 31.01.2020 с АО «УК «Кузбассразрезуголь», счета-фактуры, результаты химических анализов за 1квартал 2020;

- договор № 15/18 от 01.11.2018 с ИП Аветисян А.А. об оказании услуг по перевозке угля;

- прогноз предельных оптовых цен на уголь для закупа муниципальными заказчиками на 2020 год.

Эксперты проанализировали все представленные предприятием документы.

Структура топлива принята экспертами на уровне предложения предприятия:

- уголь – 100%;

- газ природный – 0%.

Нормативы удельных расходов условного топлива при производстве тепловой и электрической энергии учтены в соответствии с постановлением 
РЭК Кузбасса от 29.09.2020 № 234 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год» и составляют 191,5 кг/Гкал для производства тепловой энергии. Расход условного топлива на производство тепловой энергии составил 4,535 тыс. т.у.т.

Для расчета расходов на топливо на 2021 год предприятие предлагает учесть калорийность натурального топлива на основании фактических данных за 1 квартал 2020 года в размере 5 180 ккал/кг (переводной коэффициент 0,74).

Поставщиком натурального топлива (уголь марки ССС) в 2020 году является АО «УК «Кузбассразрезуголь» по договору № 4/5 от 31.01.2020. Так как данный договор был заключён без проведения открытого конкурса, эксперты в соответствии с п. 28 Основ ценообразования не могут взять калорийность натурального топлива из данного договора для расчета плановой калорийности на 2021 год.

В 2019 году Договор на поставку угля № 4/5 от 29.12.2018 
с АО «УК «Кузбассразрезуголь» был заключен в результате открытого конкурса (http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=8854741&epz=true).

В соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 30.10.2018 № 297 формат шаблонов ЕИАС является официальной формой предоставления информации по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), поэтому в дальнейшем анализе эксперты использовали фактические данные за 2019 год, представленные ООО «СибСтройСервис» в шаблоне ЕИАС WARM.TOPL.Q4.2019.

Для расчета расходов на топливо на 2021 год калорийность эксперты предлагают учесть исходя из фактических данных за 2019 год, согласно шаблону ЕИАС WARM.TOPL.Q4.2019 5 880 ккал/кг (переводной коэффициент натурального топлива в условное топливо 0,84).

Таким образом расход натурального топлива на производство тепловой энергии составит 5,39881 тыс. т.н.т. (4,535 тыс. т.у.т. / 0,84)

Предприятие предлагает для расчета расходов на топливо на 2021 год учесть цену натурального топлива в размере 1 462,40 руб./т. по договору № 4/5 от 31.01.2020 с АО «УК «Кузбассразрезуголь» (1 404,80 руб./т.) с учетом индекса роста цен 2021/2020 104,1%.

Так как договор на поставку топлива в 2020 году № 4/5 от 31.01.2020 с АО «УК «Кузбассразрезуголь» был заключён без проведения открытого конкурса, эксперты в соответствии с п. 28 Основ ценообразования не могут взять цену натурального топлива из данного договора для расчета плановой цены на 2021 год.

Договор на поставку топлива в 2019 году № 4/5 от 29.12.2018 с АО «УК «Кузбассразрезуголь» был заключен в результате открытого конкурса (http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=8854741&epz=true).

Эксперты, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, для расчета плановой стоимости натурального топлива на 2021 год предлагают учесть фактическую стоимость 1 тонны натурального топлива за 2019 год, согласно шаблону ЕИАС WARM.TOPL.Q4.2019 в размере 1 331,90 руб. за тонну и применить индексы дефляторы 2019 к 2020 году (93,3%) и 2020 к 2021 году (103,3%), опубликованные26.09.2020 на сайте Минэкономразвития России:

1 331,90 руб./т × 0,933 × 1,033 = 1 283,67 руб./т.

Для расчета расходов на доставку натурального топлива предприятие предлагает учесть стоимость 208,60 руб./т. на основании стоимости перевозке по договору № 16/18 от 01.09.2019 с ИП Аветисян А.А. 
(200 руб./т.) с учетом индекса роста цен 2021/2020 104,1%.

Договор № 15/18 от 01.11.2018 с ИП Аветисян А.А. был заключен без проведения конкурсной процедуры. Эксперты провели анализ затрат на транспортировку угля слабоспекающегося иными видами перевозок на 2020 год. Стоимость данных услуг по договору не превышает среднерыночную стоимость транспортировки автоперевозками слабоспекающегося угля на 2020 год по Кемеровской области, которая составляет 298,39 руб./т.

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования для расчёта плановой стоимости перевозки угля на 2021 год эксперты применили индекс дефлятор 2020 к 2021 году к стоимости доставке угля в 2020 году (103,6 %), опубликованный 26.09.2020 на сайте Минэкономразвития России, и плановая стоимость перевозки 1 тонны угля на 2021 год составит 207,2 руб.

Таким образом, плановая стоимость 1 т. натурального топлива с учётом перевозки на 2021 год составит 1 490,87 руб.

Расходы на приобретение топлива на 2021 год с учётом расходов на транспортировку по расчету экспертов составят 8 049 тыс. руб.:

5,39881 тыс. т.н.т. × 1 490,87 руб./т.

Корректировка предложения предприятия по данной статье составила 2 191 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с корректировкой стоимости 1 тонны натурального топлива.

## 4.3.2. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Предложение предприятия на приобретение электрической энергии на 2021 год составляют 5 785 тыс. руб. за 1 206 тыс. кВт.×ч.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы (шаблон ЕИАС DOCS.FORM.6.42 от 30.04.2020: Папка 1-3):

- приложение 4.7 Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы-электроэнергия;

- исходные данные для расчета затрат на электрическую энергию, используемую в процессе выработки и транспорта тепловой энергии;

- плановый расход электроэнергии по котельной №12К на 2021 год помесячно;

- расходы, связанные с производством и реализацией продукции - расчет по статье расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы «электроэнергия»;

- договор № 660-422 от 01.05.2013 с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

- акт об осуществлении технологического присоединения №3207 от 01.06.2018;

- свод по котельной №12К потребления электроэнергии за 1 квартал 2020 года;

- счета-фактуры и акты приема-передачи электрической энергии за 1 квартал 2020 года года от ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

В соответствии с пунктом 50 Методических при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя:

- объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 118 (в противном случае не корректируются) настоящих Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом;

- стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в прогнозе социально-экономического развития.

Необходимо отметить, что объем электрической энергии в 2020 году не корректируется относительно объема, принятого при регулировании 
на 2020 – 2024 годы, в соответствии с п. 34 Методических указаний. Таким образом, объем электроэнергии на 2021 год принимается на уровне планового на 2020 – 2024 годы и составит 1 206 тыс. кВт×ч.

Поставщиком электрической энергии ООО «СибСтройСервис» на производственные нужды является ПАО «Кузбассэнергосбыт» по договору № 660-422 от 01.05.2013 (уровень напряжения НН, СН-2).

Средневзвешенный тариф на электрическую энергию за 2019 год был рассчитан экспертами на основании представленного предприятием отчета за 2019 год в разрезе расходов на электрическую энергию и составил:
 4,20 руб. / кВт×ч (3 479 тыс. руб. / 828,972 тыс.кВт×ч).

По результатам проведенного анализа, в соответствии с пп. 28-31 Основ ценообразования, тарифы на электроэнергию на 2021 год учтены на уровне фактического средневзвешенного тарифа 2019 года с применением индексов дефляторов, опубликованных 26.09.2020 на сайте Минэкономразвития России на 2020 и 2021 годы «Обеспечение электрической энергией…..» – 103,2% и  104,0%, и составили:

4,51 руб./кВт×ч (4,20 руб. кВт×ч × 103,2% ×104,0%)

Эксперты предлагают включить в расчёт НВВ на 2021 год расходы на покупку электрической энергии для производства тепловой энергии в размере 5 439 тыс. руб. ((1 206 кВтч × 4,51 руб./кВт×ч.)/1000).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия на 2021 год в сторону снижения составила 346 тыс. руб. в связи с корректировкой планового тарифа.

## 4.3.3. Расходы на холодную воду

Предложение предприятия на приобретение холодной воды на 2021 год составляют 271 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы (шаблон ЕИАС DOCS.FORM.6.42 от 30.04.2020: Папка 1-3, Папка 1-4):

- Приложение 4.8 Расходы на приобретение холодной воды и теплоносителя на 2021 год;

- расходы, связанные с производством и реализацией горячей воды - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы- холодная вода на 2021 год;

- расход воды на производство тепловой энергии по котельной №12К на 2021 год помесячно;

- расчет объемов потребления воды на производство тепловой энергии по котельной №12К на 2021 год;

- договор № 159 от 01.05.2015 с АО «ПО Водоканал»;

- дополнительное соглашение от 10.11.2016 к договору № 159 от 01.05.2015 с АО «ПО Водоканал» о передаче ООО «Киселевский водоснаб» АО «ПО Водоканал»;

- счета-фактуры от ООО «Киселевский водоснаб» за январь-февраль 2020 года;

- постановление РЭК КО № 472 от 26.11.2019 года на тарифы на питьевую воду для ООО «Киселевский водоснаб»;

- свод расходов на покупку холодной воды за 1 квартал 2020 года.

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Расчёт расходов на холодную воду на технологические нужды произведён экспертами с учетом положений Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Объем воды на технологические нужды на 2021 году не корректируется относительно объема, принятого при регулировании на 2020 – 2024 годы, в соответствии с п. 34 Методических указаний. Таким образом, эксперты учли объем воды на технологические нужды на 2021 год на уровне планового на 2020 – 2024 годов и составит 8 462 м³.

Поставщиком холодной воды ООО «СибСтройСервис» является ООО «Киселевский водоснаб».

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования при расчете затрат экспертами применялись расчетные прогнозные тарифы на 2021 год на питьевую воду на основе действующих тарифов на 2020 год и индекса дефлятора, на сайте опубликованного 26.09.2020 Минэкономразвития России «Водоснабжение, водоотведения…» на 2021 год – 104,0.

В связи с тем, что в соответствии с пунктом 9 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям при условии непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования, договорные цены на тепловую энергию начинают индексироваться со второго полугодия 2021 года.

Прогнозный тариф на питьевую воду на 2021 год по расчетам экспертов составит:

- с 01.01.2021 – 31,49 руб./м³;

- с 01.07.2021 – 32,75 руб./м³ (31,49 руб./м3 × 1,04).

Планируемый объем воды составит 8 462 м³, в том числе:

- 1-е полугодие 2020 года – 4 681,28 м³;

- 2-е полугодие 2020 года – 3 780,72 м³.

Эксперты предлагают включить в расчёт ННВ на 2021 год расходы на холодную воду в размере 271 тыс. руб.:

(4 681,28 м³ × 31,49 руб./м³ + 3 780,72 м³ × 32,75 руб./м³)/1000.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на тепловую энергию приведена в таблице 7.

Таблица 7

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя на 2021 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 10 240 | 8 049 | -2 191 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 5 785 | 5 439 | -346 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 271 | 271 | 0 |
| 5 | ИТОГО | 16 296 | 13 759 | -2 537 |

## 4.5. Расчёт предпринимательской прибыли

В соответствии с п. 48(2) Методических указаний (введен Постановлением Правительства РФ от 05.05.2017 № 534) при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль регулируемой организации не устанавливается для регулируемой организации:

- являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием;

- владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно 
на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет.

В соответствии с п. 74(1) Методических указаний расчётная предпринимательская прибыль регулируемой организации устанавливается 
для такой организации с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 48(2) Методических указаний.

Расчётная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии 
с пунктом 73 Методических указаний (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг 
по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Предложение предприятия в части расчетной предпринимательской прибыли 1 938 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить в расчёт НВВ на 2021 год 2 557 тыс. руб.:

(32 707 тыс. руб. (ОР) + 12 720 тыс. руб. (НР) + 5 710 тыс. руб. (РЭР)) ×5%,

где ОР – операционные расходы, НР – неподконтрольные расходы за исключением налога на прибыль, РЭР – расходы на энергетические ресурсы за исключением расходов на топливо.

Корректировка предложения предприятия 443 тыс. руб. в сторону снижения за счёт корректировки вышеуказанных расходов.

## 4.4. Расходы из прибыли

## 4.4.1. Расходы на капитальные вложения

Инвестиционная программа ООО «СибСтройСервис» на 2020-2024 годы утверждена постановлением РЭК Кемеровской области от 29.10.2019 
№ 361 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «СибСтройСервис» на 2020 - 2024 годы».

Утвержденный финансовый план инвестиционной программы ООО «СибСтройСервис» на 2020-2024 годы представлен в таблице 8.

Таблица 8

Финансовый план в сфере теплоснабжения

ООО «СибСтройСервис» на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 54256,45 | 54256,45 | 10083,91 | 10365,27 | 11555,38 | 10538,61 | 11713,28 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 12621,60 | 12621,60 | 0,00 | 1335,14 | 2630,82 | 4117,05 | 4538,59 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 41634,85 | 41634,85 | 10083,91 | 9030,13 | 8924,56 | 6421,56 | 7174,69 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 54256,45 | 54256,45 | 10083,91 | 10365,27 | 11555,38 | 10538,61 | 11713,28 |

## 4.4.2. денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)

По данной статье предприятие предлагает включить в НВВ расходы на денежные социальные выплаты в размере 500 тыс. руб. на 2021 год (реализация программы социального развития ООО «СибСтройСервис» на 2021 год).

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

- коллективный договор ООО «СибСтройСервис» на 2019 -2021 годы;

- программа социального развития ООО «СибСтройСервис» на 2021 год, утвержденная директором (юбилеи работников, поощрение к профессиональным и праздничным датам, новогодние подарки, материальная помощь, спортивные мероприятия)– 500 тыс. руб.

Так как предприятие не представило фактических затрат за 2019, 2020 годы по данным расходам, эксперты предлагают исключить данные расходы из расчета НВВ на 2021 год в полном объеме.

## 4.5. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчётах экспертов использованы индексы дефляторы, опубликованные 26.09.2020 на сайте Минэкономразвития России.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы за 2019 год рассчитаны экспертами 
по формуле (согласно пункту 56 Методических указаний):

(27)

Операционные расходы 2019 года = 5 855 тыс. руб. (операционные расходы 2018 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,045 × (1 + 0,75×2,0806) = 15 510 тыс. руб.

Данные указанного расчета приведены в таблице 9.

Таблица 9

### Расчет фактических операционных расходов за 2019 год

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | 2017* | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,04 | 1,029 | 1,046 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 2,0806 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | 3,10 | 9,55 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5 747 | 5 855 | 15 510 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2019 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Данные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными.

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 11.

Таблица10

Реестр неподконтрольных расходов на производство

тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 202 |
| 1.2 | Арендная плата | 2 782 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 0 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | налог на имущество организации | 0 |
| 1.4.4 | транспортный налог | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 2 772 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 5 756 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 5 756 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства теплоносителя представлен 
в таблице 12.

Таблица 11

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 8 159 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 5 065 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 196 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 13 420 |

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии 
за 2019 год представлен в таблице 13.

Таблица 12

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 15 705 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 5 756 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 13 420 |
| 4 | Социальные расходы из прибыли | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 1 272 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 36 153 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кемеровской области на 2019 год.

Таблица 13

Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство тепловой энергии (дельта НВВ)

| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 36 153 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 64 018 |
| 3 | 1 полугодие | тыс. руб. | 27 892 |
| 4 | 2 полугодие | тыс. руб. | 23 854 |
| 5 | Полезный отпуск (форма 46ТЭ за 2019 год) | тыс. Гкал | 19 344 |
| 6 | 1 полугодие | тыс. Гкал | 10 383 |
| 7 | 2 полугодие | тыс. Гкал | 8 961 |
| 8 | Тариф с 1 января 2018 года (постановление РЭК от 22.11.2016 № 315 (в ред. от 20.12.2017 № 743, от 20.12.2018 № 679) | руб./Гкал | 3 309,45 |
| 9 | Тариф с 1 июля 2018 года (постановление РЭК от 22.11.2016 № 315 (в ред. от 20.12.2017 № 743, от 20.12.2018 № 679) | руб./Гкал | 3 309,45 |
| 10 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | -27 865 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов составляет – 27 865 тыс. руб. и подлежит исключению из необходимой валовой выручки на 2021-2023 годы.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,032 (2020/2019) 
и 1,036 (2021/2020), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020, и составит (-) 29 792 тыс. руб.

Эксперты предлагают исключить из расчета НВВ на 2021 год расходы в размере 7 448 тыс. руб., 22 344 тыс. руб. подлежат исключению из НВВ ООО «СибСтройСервис» в последующие периоды регулирования.

- Расчёт необходимой валовой выручки ООО «СибСтройСервис» на 2021 год

Расчет необходимой валовой выручки ООО «СибСтройСервис» на 2021 год представлен в таблице 14.

Таблица 14

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации 
установленных тарифов на 2020-2024 годы

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректи-ровка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 33 060 | 32 707 | -353 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 18 421 | 14 978 | -3 443 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 16 296 | 13 759 | -2 537 |
| 4 | Прибыль | 10 083 | 9 030 | -1 053 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 3 000 | 2 557 | -443 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | -6 071 | -6 071 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 80 860 | 65 582 | -15 278 |

- Тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «СибСтройСервис» на 2021

Эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию для 
ООО «СибСтройСервис» (без НДС):

| 2021 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 11,730 | 3 092,92 | -4,86% | 36 280 |
| июль - декабрь | 9,474 | 3 092,92 | 0,00% | 29 302 |
| год | 21,204 |  |  | 65 582 |

Сравнительный анализ динамики расходов в сравнении 
с предыдущими периодами регулирования
 ООО «СибСтройСервис»

Сравнительный анализ динамики расходов на услуги по передаче тепловой энергии, в сравнении с предыдущими периодами регулирования, указаны в таблицах 15 – 18.

Таблица 15

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 год | Динамика расходов |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1 352 | 1 558 | 206 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 3 509 | 4 042 | 533 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 20 853 | 24 025 | 3 172 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 1 828 | 2 107 | 279 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 758 | 873 | 115 |
| 6 | Расходы на служебные командировки |  | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 29 | 33 | 4 |
| 8 | Лизинговый платеж |  | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата |  | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 60 | 69 | 9 |
|  | ИТОГО операционные расходы | 28 389 | 32 707 | 4 318 |

Таблица 16

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 54,5 |  | 58 |  | 4 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 2 782 |  | 2 813 |  | 31 |  |
| 1.3 | Концессионная плата |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 300 |  | 7 |  | -293 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 6 298 |  | 7 256 |  | 958 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 1 251 |  | 1 251 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 |  | 1 335 |  | 1 335 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 9 433 |  | 12 720 |  | 3 286 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 2 944 |  | 2 258 |  | -686 |  |
| 3 | Итого неподконтрольных расходов | 12 377 |  | 14 978 |  | 2 601 |  |

Таблица 17

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 7 951 |  | 8 049 |  | 98 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 5 029 |  | 5 439 |  | 410 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 227 |  | 271 |  | 44 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 13 207 |  | 13 759 |  | 553 |  |

| Таблица 18 Расчет необходимой валовой выручки на услуги по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год |  | Предложение экспертов на 2021 год |  | Динамика расходов |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 28 389 |  | 32 707 |  | 4 317 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 12 377 |  | 14 978 |  | 2 601 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 13 207 |  | 13 759 |  | 553 |
| 4 | Прибыль | 11 774 |  | 9 030 |  | -2 744 |
| 5 | Предпринимательская прибыль | 1 494 |  | 2 557 |  | 1 063 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -198 |  | -7 448 |  | -7 250 |
| 7 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 67 042 |  | 65 582 |  | -1 460 |

- Расчет тарифов на горячую воду в закрытой системе водоснабжения

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», горячее водоснабжение относится 
к регулируемым видам деятельности в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

Предложение предприятия по расчёту двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения включает:

- компонент на тепловую энергию;

- компонент на холодную воду.

В соответствии с пунктом 92 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», значение компонента на тепловую энергию определяется органом регулирования тарифов в соответствии с методическими указаниями.

В соответствии с пунктом 88 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Расходы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке ООО «СибСтройСервис» на 2021 годы утверждены постановлением РЭК Кемеровской области от 05.12.2019 № 560 «Об установлении 
ООО «СибСтройСервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Киселевска, на 2020-2024 годы»:

- с 01.01.2021 – 3 092,92 руб./Гкал.;

- с 01.07.2021 – 3 092,92 руб./Гкал.

Компонент на тепловую энергию для установления двухкомпонентного тарифа на горячую воду на период 2021 год экспертами принимается в соответствии с вышеуказанным постановлением РЭК Кемеровской области.

Поставщиком холодной воды ООО «СибСтройСервис» является ООО «Киселевский водоснаб» по дополнительному соглашению от 10.11.2016 к договору № 159 от 01.05.2015 с АО «ПО Водоканал» о передаче ООО «Киселевский водоснаб» АО «ПО Водоканал».

Расчет прогнозного тарифа на питьевую воду на 2021 год произведен экспертами на стр.21-22 настоящего экспертного заключения, и составляет:

- с 01.01.2021 – 31,49 руб./м³;

- с 01.07.2021 – 32,75 руб./м³.

В соответствии с п. 20 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.10.2019) экономически обоснованный объём холодной воды по мнению экспертов на 2021 год –94 494 м³, в том числе:

- 1-е полугодие – 49 676 м³;

- 2-е полугодие – 44 818 м³.

Таким образом, финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения на 2021 год составят:

- 1-е полугодие 2021 года – 782,15 тыс. руб. (49 676 м³ × 31,49 руб./м³);

- 2-е полугодие 2021 года – 733,89 тыс. руб. (44 818 м³ × 32,75 руб./м³);

Размеры двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ООО «СибСтройСервис» на потребительском рынке Киселевского городского округа на период 2021 год представлены в таблице 19.

Таблица 19

Тарифы ООО «СибСтройСервис»

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Киселевского городского округа,

#### на период с 01.01.2021 по 31.12.2021

| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на холодную воду для населения, руб./м3 (с НДС) | Компонент на холодную воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал (без НДС) | Одноставочный, руб./Гкал (с НДС) |  |
| ООО «СибСтройСервис» | с 01.01.2021 | 37,79 | 31,49 | 3 092,92 | 3 711,50 |  |
|  | с 01.07.2021 | 39,30 | 32,75 | 3 092,92 | 3 711,50 |

Приложение № 47 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Долгосрочные тарифы ООО «СибСтройСервис»
 на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке
 Киселевского городского округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «СибСтрой-Сервис» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 3 250,93 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 250,93 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 092,92 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 092,92 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 542,95 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 542,95 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 3 542,95 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 3 568,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 3 568,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 898,03 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 3 901,12 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 901,12 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 711,50 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 711,50 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 4 251,54 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 4 251,54 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 251,54 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 4 281,84 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 281,84 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 677,64 | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энегрию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».

Приложение № 48 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

#### Долгосрочные тарифы ООО «СибСтройСервис» 
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую 
на потребительской рынке Киселевского городского округа, 
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020, с 01.01.2022 по 31.12.2024

Таблица 1

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на холод-ную воду, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «СибСтройСервис» | с 01.01.2020 | 239,88 | 236,76 | 253,92 | 241,44 | 199,90 | 197,30 | 211,60 | 201,20 | 23,05 | 3 250,93 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 250,01 | 246,89 | 264,05 | 251,57 | 208,34 | 205,74 | 220,04 | 209,64 | 31,49 | 3 250,93 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 270,59 | 267,18 | 285,89 | 272,28 | 225,49 | 222,65 | 238,24 | 226,90 | 32,75 | 3 542,95 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 272,16 | 268,75 | 287,46 | 273,85 | 226,80 | 223,96 | 239,55 | 228,21 | 34,06 | 3 542,95 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 272,16 | 268,75 | 287,46 | 273,85 | 226,80 | 223,96 | 239,55 | 228,21 | 34,06 | 3 542,95 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 275,44 | 272,02 | 290,86 | 277,15 | 229,53 | 226,68 | 242,38 | 230,96 | 35,42 | 3 568,20 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 275,44 | 272,02 | 290,86 | 277,15 | 229,53 | 226,68 | 242,38 | 230,96 | 35,42 | 3 568,20 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 298,67 | 294,92 | 315,50 | 300,54 | 248,89 | 245,77 | 262,92 | 250,45 | 36,84 | 3 898,03 | х | х |

Долгосрочные тарифы ООО «СибСтройСервис»

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке
 Киселевского городского округа,

#### на период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Таблица 2

| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на холодную воду для населения, руб./м3 * (с НДС)** | Компонент на холодную воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС)** | Компонент на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал (без НДС)*** | Одноставочный, руб./Гкал* (с НДС)*** |
| ООО «СибСтройСервис» | с 01.01.2021 | 37,79 | 31,49 | 3 092,92 | 3 711,50 |
|  | с 01.07.2021 | 39,30 | 32,75 | 3 092,92 | 3 711,50 |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на холодную воду ООО «Киселевский водоснаб» установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.12.2017 № 492 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.12.2018 № 466, от 26.11.2019 № 472).

*** Компонент на тепловую энергию для ООО «СибСтройСервис», реализуемую на потребительском рынке г. Киселёвска, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 05.12.2019 № 560 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 15.12.2020 № 580).

».

Приложение № 49 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Основные расчетные показатели «Об установлении 
ООО «Панфиловец» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на 2017-2026 годы», в части 2021 года».

1. Общая информация о регулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью «Панфиловец», ОГРН 1024201303983, ИНН 4212021835 (далее также – «организация») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 24.04.2002. Является многоотраслевым предприятием - предоставляет услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, услуги по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда населению, предприятиям и организациям.

Имущество закреплено на основании концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 31 декабря 2016 года № 5 между МО Ленинск-Кузнецкий муниципальный район и ООО «Панфиловец» (стр. 25 том 2).

ООО «Панфиловец» эксплуатирует 5 котельных малой мощности (суммарная тепловая мощность 5,62 Гкал/час), обеспечивающих тепловой энергией население, бюджетные организации и иных потребителей Ленинск – Кузнецкого муниципального района по обслуживаемым сельским поселениям (с. Панфилово (3 котельных), п. Новый (1 котельная), с. Чусовитино (1 котельная)).

В котельных предприятия установлено 16 водогрейных котлов следующих типов: ШЕЛОНЬ-100 (4 шт), КВр-0,65 (3 шт.), КЧМ-5 (3 шт.), КВр-0,8 (4 шт), КВр-1,16 (1 шт), Зотакарбон-60. Все котлы с ручной подачей топлива и частично механизированным золоудалением.

Тепловая сеть предприятия двухтрубная, тупиковая. Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 2,253 км. Температурный график работы тепловой сети - 95/70˚С.

Схема теплоснабжения потребителей от котельных ООО «Панфиловец» закрытая. Отбор теплоносителя из сети технологически не предусмотрен. Горячее водоснабжение в представленных договорах не предусмотрено.

Установки химводоподготовки и обессоливания исходной воды, а также иные устройства очистки и подготовки, на котельных, эксплуатируемых ООО «Панфиловец», отсутствуют (кроме котельной с. Чусовитино).

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический сортомарки Др. Поставщиками котельного топлива в 2020 году являются ОАО «СУЭК-Кузбасс»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «Панфиловец» подлежат государственному регулированию.

ООО «Панфиловец» применяет упрощенную систему налогообложения, в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны с учетом НДС.

ООО «Панфиловец», согласно рабочего плана счетов к учетной политике по бухгалтерскому учету, ведет раздельный учет затрат по видам деятельности 
(лист 6 том 1).

Плановые расходы предприятия рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-Э.

Долгосрочные параметры регулирования с указанием уровня операционных расходов на 2020 год, необходимых для расчета плановых операционных расходов 2021 года, утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2017 № 146 (ред. от 31.10.2019) «Об установлении ООО «Панфиловец» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа».

2. Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования)

2.1. Индекс потребительских цен, индексы роста цен

Эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 26.09.2020, в соответствии с которым, ИПЦ на 2021 год составит 103,6.

|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | 1,029 | 1,045 | 1,032 | 1,036 | 1,039 | 1,04 | 1,04 |
| ИЦП : |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь энергетический каменный | 1,109 | 0,995 | 0,933 | 1,033 | 1,039 | 1,041 | 1,041 |
| обеспечение э/э | 1,039 | 1,041 | 1,032 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| водоснабжение, водоотведение | 1,031 | 1,039 | 1,053 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| пр-во химических веществ и химических продуктов | 1,074 | 1,029 | 0,966 | 1,026 | 1,03 | 1,031 | 1,031 |
| транспорт с исключением трубопроводного | 1,044 | 1,049 | 1,046 | 1,036 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| пр-во нефтепродуктов | 1,271 | 0,97 | 0,917 | 1,097 | 1,041 | 1,039 | 1,039 |

2.2. Индекс изменения количества активов (ИКА)

Индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0,00 рассчитанный по формуле (11) п. 38 Методических указаний:

2.3. Нормативы

а) Норматив технологических потерь, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяются в соответствии с пунктом 40 Методических указаний, в течение этого периода не пересматриваются. Потери тепловой энергии в сетях ООО «Панфиловец» отсутствуют, так как предприятием не заявлялись и не рассчитывались.

б) Норматив удельного расхода условного топлива, учтенный при расчете расходов на топливо при производстве тепловой энергии, принят экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива (каменный уголь) в размере – 209,9 кг. у.т./Гкал. (приложение № 5 к концессионному соглашению).

в) Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, предприятием не заявлялись.

2.4. Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, а также источники финансирования утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы, утверждены постановлением РЭК Кемеровской области от 10.08.2017 № 145 (ред. от 07.11.2019) «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения на 2017 - 2026 годы».

2.5. Цены на топливо и энергетические ресурсы

Уголь – 1 349,40 руб./т. (с НДС).

Перевозка угля – 312,79 руб./т. (с НДС).

Э/Э на производственные нужны – 7,733 руб./кВтч (с НДС).

ХВС на производственные нужды - 31,47 руб./м³ (с НДС).

2.6. Средняя заработная плата

Средняя заработная плата одного работника на 2021 год, с учетом фактической численности 2019 года руб./чел/мес. составит 17 438,08 руб./чел/мес.

2.7. Объем полезного отпуска тепловой энергии, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы

Схема теплоснабжения Чусовитинского сельского поселения не актуализирована на 2021 год.

В связи с этим эксперты считают обоснованным объем полезного отпуска, принятый с учетом динамики полезного отпуска тепловой энергии по категориям потребителей за 2017-2019 годы.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Информация по факту 2017-2019 годы получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT.

Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категориям потребителей представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика изменения полезного отпуска

| Категории потребители | 2017 | 2018 | 2019 | План на 2021 год | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск | 6135,63 | 6384,74 | 6293,03 | 6416,00 | 1,31 |
| - жилищные организации | 1959,77 | 1934,20 | 1934,30 | 1922,00 | -0,65 |
| - бюджетные организации | 3909,13 | 4162,75 | 4106,24 | 4212,00 | 2,57 |
| - прочие потребители | 266,73 | 287,79 | 252,49 | 282,00 | -2,19 |

Таким образом полезный отпуск тепловой энергии составил 6 416,00 Гкал/ч.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Факт 2019 года | Объем потребления тепловой энергии на 2020 год | Объем потребления тепловой энергии на 2021 год | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 полугодие 2021 | 2 полугодие 2021 |
| 1 | Нормативная выработка | Гкал. | 6 411,04 | 5 443,50 | 6 551,25 | 3 669,95 | 2 881,30 |
| 2 | Расход на собственные нужды | Гкал. | 84,30 | 84,30 | 101,54 | 56,88 | 44,66 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал. | 6 326,74 | 5 359,20 | 6 449,71 | 3 594,19 | 2 821,81 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал. | 6293,03 | 5 311,00 | 6 416,00 | 3 594,19 | 2 821,81 |
|  | - жилищные организации | Гкал. | 1934,30 | 1 934,20 | 1 922,00 | 1 076,69 | 845,31 |
|  | - бюджетные организации | Гкал. | 4106,24 | 3 110,07 | 4 212,00 | 2 359,53 | 1 852,47 |
|  | - прочие потребители | Гкал. | 252,49 | 266,73 | 282,00 | 157,97 | 124,03 |
| 5 | Производственные нужды | Гкал. | 33,71 | 48,20 | 33,71 | 18,88 | 14,83 |

### 2.8. Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете установленных тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

### Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования на производство тепловой энергии

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено на 2020 год | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Расходы, не включаемые в НВВ | Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,03 | 1,13 | 1,036 | -0,19 | Х |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1 | 1% | 1% | 0% | Х |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - | - | Х |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 0 | Х |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | Х |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 6 933,15 | 8 125,57 | 7 110,91 | -1 014,66 | Расходы в размере 1 014,66 тыс. руб. не включаются в расчёт необходимой валовой выручки на 2021 год. Основание – отсутствие экономической обоснованности применения ИПЦ в размере 1,13. |

Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии на 2021 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Расходы, не включаемые в НВВ | Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 | 26,00 | 0 | -26,00 | В связи с отсутствием обосновывающих материалов, отвечающих п.45 Основ ценообразования в НВВ не включаются (отсутствует документальное подтверждение) |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 2,69 | 32,30 | 1,13 | -31,17 |  |
| 1.4.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 2,69 | 11,86 | 1,13 | -10,73 | Экономически обоснованные расходы определены в соответствии с пп. б) п.62 Основ ценообразования (расходы приняты по факту 2019 года в пределах установленных лимитов, сверхнормативные выбросы не принимаются) |
| 1.4.2 | - водный налог |  | 20,44 |  | -20,44 | Расходы по уплате водного налога учитываются в составе НВВ в сфере холодного водоснабжения. (расходы приняты экономически не обоснованными) |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 681,00 | 1 941,75 | 1 896,70 | -45,05 | Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» установлена регрессивная ставка платежей при превышении определенного уровня доходов работника по году, в связи с этим размер страховых взносов определяется по фактической ставке этих взносов за полный истекший предыдущий период регулирования (фактический процент отчислений, согласно бухгалтерской отчетности, за 2019 год составил 32,37%) |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  | 123,90 | 65,81 | -58,09 | Величина амортизации основных средств учтена с учетом остаточной стоимости основных средств (предприятием представлены по средствам электронной почты акты о приеме-передаче основных средств), в соответствии с п. 73 Основ ценообразования. Экспертами исключены неподтверждённые объекты. |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  | 1 068,56 |  | -1 068,56 | В связи с отсутствием обоснований по статье (нет договора займа, нет расчета кассового разрыва) экспертами не рассматриваются заявленные затраты к включению в НВВ на 2021 год. |
|  | ИТОГО | 1683,69 | 3192,51 | 1963,64 | -1228,87 |  |
| 2 | Налог при УСН | 457,24 | 469,41 | 449,37 | -20,05 | Величина налога с дохода принята по ставке 6 % от налогооблагаемой базы – НВВ с потребительского рынка, за исключением плановых отчислений ЕСН в размере, не превышающем 50% от начисленного налог |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 2 140,93 | 3 661,93 | 2 413,01 | -1 248,92 | Расходы в размере 1 215,33 тыс. руб. не включаются в расчёт необходимой валовой выручки на 2021 год, в связи с отсутствием экономической обоснованности. |

### Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) на производство тепловой энергии на 2021 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2020 год | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Расходы, не включаемые в НВВ | Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 |
| 1 | Расходы на топливо | 2 719,83 | 3 279,90 | 2 819,87 | -460,03 | Экономически обоснованные расходы определены в соответствии с п.34 Основ ценообразования (При определении цены угля эксперты использовали фактически сложившуюся цену в 2019 году (шаблон WARM.TOPL.Q4.2019), с учетом индексов роста по углю на 2020 и 2021 (0,933 и 1,033), в соответствии с пп в) п 28 Основ ценообразования. При определении стоимости доставки угля экспертами использована фактически сложившаяся цена доставки одной тонны угля в 2019 году (шаблон WARM.TOPL.Q4.2019). Стоимость доставки принята с учетом индексов роста по транспорту с исключением трубопроводного на 2020 и 2021 (1,046 и 1,036), в соответствии с пп в) п 28 Основ ценообразования). |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 2 082,85 | 3 289,39 | 2 943,49 | -345,90 | Экономически обоснованные расходы определены в соответствии с п.38 Основ ценообразования (Объем эл эн. принят по удельному потреблению энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии согласованному в концессионном соглашении. Стоимость эл эн принята по факту 2019 года, с учетом индексов роста Минэкономразвития РФ от 26.09.2020 по электроэнергии на 2020 и 2021 гг (1,032 и 1,04). |
| 3 | Расходы на холодную воду | 102,58 | 148,76 | 142,08 | -6,68 | Экономически обоснованные расходы определены в соответствии с п.38 Основ ценообразования (Объем холодной воды принят по удельному потреблению энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии согласованному в концессионном соглашении. Стоимость холодной воды на 2021 принята согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 12.12.2019 № 588 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.11.2018 № 385 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Панфиловец» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ)»). |
| 4 | ИТОГО | 4 905,25 | 6 718,05 | 5 905,44 | -812,60 | Расходы в размере 812,60 тыс. руб. не включаются в расчёт необходимой валовой выручки на 2021 год, в связи с отсутствием экономической обоснованности. |

### Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов на 2021 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Расходы, не включаемые в НВВ | Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 8 125,57 | 7 110,91 | -1 014,66 | Приложение 5.2., стр. 6 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 3 661,93 | 2 413,01 | -1 248,92 | Приложение 5.3., стр. 7 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 6 718,05 | 5 905,44 | -812,60 | Приложение 5.4., стр. 9 |
| 4 | Прибыль | 929,00 | 929,00 | 0,00 | Расходы из прибыли определены согласно нормативного процента уровня прибыли, отраженного в долгосрочных параметрах концессионного соглашения. |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 610,00 | 604,72 | -5,28 | Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 % текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, п. 74 (1) Основ ценообразования. |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 300,00 | 215,30 | -84,70 | Расчёт произведен в соответствии с п. 51 Методических указаний (на основании скорректированной НВВ по факту 2019 года) (приложение №2) |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | -208,00 | -208,00 | Расчёт произведен в соответствии с п. 53 Методических указаний (в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы) |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 20 344,54 | 16 970,38 | -3 374,16 | Расходы в размере 3 374,16 тыс. руб. не включаются в расчёт необходимой валовой выручки на 2021 год, в связи с отсутствием экономической обоснованности. |
| 12 | Необходимая валовая выручка с учётом корректировки на потребительский рынок | 20 236,45 | 16 881,68 | -3 354,77 |  |

2.9. Тарифы на тепловую энергию ООО «Панфиловец» на 2021 год

| № п/п | 2021 год | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| 1 | Январь – июнь | 3 594,19 | 2 618,18 | -4,55% | 9 410,25 |
| 2 | Июль – декабрь | 2 821,81 | 2 647,74 | 1,13% | 7 471,43 |
| 3 | Год (стр.1+стр.2) | 6 416,00 | 2 631,18 | -2,75% * | 16 881,68 |

* - рост среднегодового тарифа к утвержденному на 2020 год.

Приложения к протоколу:

1. Физические показатели ООО «Панфиловец»

2. Смета расходов ООО «Панфиловец»

| Плановые физические показатели ООО "Панфиловец" Ленинск-Кузнецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2019 год | факт 2019 | факт 2019 по оценке экспертов | Предложения экспертов на 2020 год | 2021 год |  | Коррект. |
|  |  |  |  |  |  | Предприятия | Эксперты |  |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |
| Нормативная выработка | Гкал | 6 268,14 | 6 437,11 | 6 411,04 | 5 395,30 | 6 428,82 | 6 551,25 | -13,92 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6 183,84 | 6 352,81 | 6 326,74 | 5 311,00 | 6 344,52 | 6 449,71 |  |
| Полезный отпуск | Гкал | 6 183,84 | 6 352,81 | 6 326,74 | 5 311,00 | 6 344,52 | 6 449,71 | -14,11 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 1 959,77 | 1 934,30 | 1 934,30 | 1 934,20 | 1 935,00 | 1 922,00 | -1,30 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 3 909,13 | 4 112,96 | 4 106,24 | 3 110,07 | 4 112,96 | 4 212,00 | -20,44 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 266,73 | 271,84 | 252,49 | 266,73 | 262,85 | 282,00 | 0,00 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 48,20 | 33,71 | 33,71 | 48,20 | 33,71 | 33,71 | 0,00 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 6 135,64 | 6 319,10 | 6 293,03 | 5 311,00 | 6 310,81 | 6 416,00 | -13,44 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 101,54 | 0,00 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 209,90 | 232,14 | 209,90 | 209,90 |  | 209,90 | 0,00 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 209,90 | 232,14 | 209,90 | 209,90 |  | 209,90 | 0,00 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,720 |  | 0,798 | -9,742 |
| - уголь каменный |  | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,720 |  | 0,798 | -9,742 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. |  | 263,13 | 290,90 | 263,13 | 291,53 |  | 263,03 | 10,79 |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 263,13 | 290,90 | 263,13 | 291,53 |  | 263,03 | 10,79 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 1627,13 | 1848,06 | 1664,74 | 1548,30 |  | 1696,48 | -4,84 |
| -уголь каменный | т | 1627,13 | 1848,06 | 1664,74 | 1548,30 |  | 1696,48 | -4,84 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1399,24 | 1400,10 | 1400,10 | 1480,77 |  | 1349,40 | 5,83 |
| -уголь каменный | руб./т | 1399,24 | 1400,10 | 1400,10 | 1480,77 |  | 1349,40 | 5,83 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 2276,75 | 2587,47 | 2330,80 | 2292,68 | 2601,22 | 2289,24 | 0,70 |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 2276,75 | 2587,47 | 2330,80 | 2292,68 |  | 2289,24 | 0,70 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 444,60 | 533,42 | 480,51 | 427,14 | 678,68 | 530,64 | -3,93 |
| автомобильные перевозки | тыс. руб. | 444,60 | 533,42 | 480,51 | 427,14 | 678,68 | 530,64 | -3,93 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 2721,35 | 3120,89 | 2811,30 | 2719,83 | 3279,90 | 2819,87 | -0,06 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 318,0066 | 309,35 | 325,2567 | 273,1206 | 410,6600 | 380,66 | -14,1148 |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт*ч | 318,0066 |  |  | 273,1206 | 410,6600 | 380,66 |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| -по низкому напряжению | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний тариф 1 кВт*ч | руб. | 7,22 | 7,25 | 7,25 | 7,63 | 8,0100 | 7,733 |  |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 51,43 |  | 50,73 | 51,43 |  | 59,02 | 1,94190 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 2 296,12 | 2 241,51 | 2 356,78 | 2 082,85 | 3 289,39 | 2 943,49 | -9,54 |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 3,48 | 3,48 | 3,56 | 3,48 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| Тариф на воду | руб./м3 | 26,86 | 26,86 | 27,06 | 29,48 | 32,95 | 31,47 | 2,93 |
| Удельный расход | м³/Гкал |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
| Стоимость воды | тыс. руб. | 93,46 | 93,46 | 96,30 | 102,58 | 148,76 | 142,08 | 2,93 |

| Сводная информация и смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по производству и реализации тепловой энергии ООО "Панфиловец" (корректировка 2021 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели |  |  |  | Ед.изм. | утверждено на 2019 | факт 2019 | факт 2019 в оценке экспертов | предложение экспертов на 2020 | Предложения предприятия на 2021 год | Предложения экспертов на 2021 год | Корректир. |
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8 - 7 |
|  | Количество котельных |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Нормативная выработка т/энергии |  |  |  | Гкал | 6 268,14 | 6 437,11 | 6 411,04 | 5 443,50 | 6 428,82 | 6 551,25 | 122,43 |
|  | Отпуск тепловой энергии в сеть |  |  |  | -"- | 6 183,84 | 6 352,81 | 6 326,74 | 5 359,20 | 6 344,52 | 6 449,71 | 105,19 |
|  | Полезный отпуск |  |  |  | -"- | 6 183,84 | 6 352,81 | 6 326,74 | 5 359,20 | 6 344,52 | 6 449,71 | 105,19 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  | -"- | 6 135,64 | 6 047,26 | 6 293,03 | 5 311,00 | 6 310,81 | 6 416,00 | 105,19 |
|  | - жилищные организации |  |  |  | -"- | 1 959,77 | 1 934,30 | 1 934,30 | 1 934,20 | 1 935,00 | 1 922,00 | -13,00 |
|  | - бюджетные организации |  |  |  | -"- | 3 909,13 | 4 112,96 | 4 106,24 | 3 110,07 | 4 112,96 | 4 212,00 | 99,04 |
|  | - прочие потребители |  |  |  | -"- | 266,73 | 271,84 | 252,49 | 266,73 | 262,85 | 282,00 | 19,15 |
|  | - производственные нужды |  |  |  | -"- | 48,20 | 33,71 | 33,71 | 48,20 | 33,71 | 33,71 | 0,00 |
|  | Потери, всего |  |  |  | -"- | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 |  |  | 0,00 |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  | -"- | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 101,54 | 17,24 |
|  | - в тепловых сетях |  |  |  | -"- |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: |  |  |  | т.р. | 2 721,35 | 3 279,90 | 2 811,30 | 2 719,83 | 3 279,90 | 2 819,87 | -460,03 |
|  | в т.ч. - уголь каменный |  |  |  | -"- | 2 721,35 | 3 279,90 | 2 811,30 | 2 719,83 | 3 279,90 | 2 819,87 | -460,03 |
|  | в т.ч. натуральное топливо |  |  |  | -"- | 2 276,75 | 2 601,22 | 2 330,80 | 2 292,68 | 2 601,22 | 2 289,24 | -311,98 |
|  | - уголь каменный |  |  |  | -"- | 2 276,75 | 2 601,22 | 2 330,80 | 2 292,68 | 2 601,22 | 2 289,24 | -311,98 |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  |  |  | -"- | 444,60 | 678,68 | 480,51 | 427,14 | 678,68 | 530,64 | -148,04 |
|  | - уголь каменный |  |  |  | -"- | 444,60 | 678,68 | 480,51 | 427,14 | 678,68 | 530,64 | -148,04 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию |  |  |  | т.р. | 2 296,12 | 2 241,51 | 2 811,30 | 2 082,85 | 3 289,39 | 2 943,49 | -345,90 |
|  | - объём эл эн для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | тыс. кВт*ч |  |  |  |  | 410,66 | 380,66 | -30,00 |
|  | - цена эл эн для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | руб./кВт*ч |  |  |  |  | 8,01 | 7,73 | -0,28 |
| 1.3 | Расходы на воду |  |  |  | т.р. | 93,46 | 93,46 | 96,30 | 102,58 | 148,76 | 142,08 | -6,68 |
|  | - объём воды для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | м3 | 3 480,00 | 3 480,00 | 3,56 | 3 480,00 | 4 514,80 | 4 514,80 | 0,00 |
|  | - цена воды для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | руб/м3 | 26,86 | 26,86 | 27,06 | 29,48 | 32,95 | 31,47 | -1,48 |
| ИТОГО расходов на приобретение энергетических ресурсов |  |  |  |  | тыс. руб. | 5 110,92 | 5 614,87 | 5 718,91 | 4 905,25 | 6 718,05 | 5 905,44 | -812,60 |
| Определение операционных (подконтрольных) расходов ( базовый уровень согласно приложению 5.1 метод.указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы ( в.т.ч.канцтовары) |  |  |  | т.р. | 125,39 | 16,00 |  | 127,86 | 134,25 | 131,14 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств |  |  |  | т.р. | 489,81 | 337,55 |  | 499,46 | 524,43 | 512,26 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  |  | т.р. | 5 602,35 | 5 202,90 |  | 5 712,72 | 5 998,36 | 5 859,19 |  |
|  | численность, всего |  |  |  | чел. | 33,00 | 28,00 |  | 33,00 |  | 28,00 |  |
|  | средняя зарплата ППП |  | всего |  | руб./чел. | 14 147,36 | 15 484,82 |  | 14 426,06 |  | 17 438,08 |  |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполн-й по договорам со сторонними организациями, услуги собственных подразделений предпр-я |  |  |  | т.р. | 157,57 | 226,69 |  | 160,67 | 238,02 | 164,79 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам |  |  |  | т.р. | 376,15 | 258,16 |  | 383,56 | 402,74 | 393,39 |  |
|  | с организациями, включая: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  | -"- | 86,53 | 87,84 |  | 88,24 | 92,66 | 90,50 |  |
| 5.2 | - расходы на оплату коммунальных услуг |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг |  |  |  | -"- | 79,73 | 157,78 |  | 81,30 | 85,36 | 83,38 |  |
| 5.4 | - расходы на охрану труда |  |  |  | -"- | 127,65 |  |  | 130,16 | 136,67 | 133,50 |  |
| 5.5 | - расходы на оплату других работ и услуг |  |  |  | -"- | 82,24 | 12,54 |  | 83,86 | 88,06 | 86,01 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки |  |  |  | -"- | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала |  |  |  | -"- | 12,46 | 16,85 |  | 12,70 | 17,69 | 13,03 |  |
| 8 | Лизинговый платёж |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Арендная плата |  |  |  | -"- | 35,48 | 0,00 | 1,036 | 36,17 | 37,99 | 37,10 |  |
| 10 | Другие расходы, в т.ч.: |  |  |  | т.р. |  | 778,17 | 1,18 |  | 772,08 |  |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  |  |  | т.р. | 6 799,21 | 6 836,31 | 6 792,70 | 6 933,14 | 8 125,57 | 7 110,91 | -1 014,66 |
| Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Очистка стоков, канализация |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Арендная плата, в т.ч. |  |  |  | т.р. |  | 25,90 |  | 0,00 | 26,00 |  | -26,00 |
| 13 | Концессионная плата |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 3,28 | 21,57 | 1,13 | 2,69 | 32,30 | 1,13 | -31,17 |
| 14.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окр.среду |  |  |  | т.р. | 3,28 | 1,13 | 1,13 | 2,69 | 11,86 | 1,13 | -10,73 |
| 14.2 | - земельный налог (водный налог в факте 2019 г) |  |  |  | т.р. |  | 20,44 | 0,00 |  | 20,44 |  | -20,44 |
| 15 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 1 691,91 | 1 684,25 | 1 684,25 | 1 681,00 | 1 941,75 | 1 896,70 | -45,05 |
| 17 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  | т.р. |  | 123,90 | 59,39 |  | 123,90 | 65,81 | -58,09 |
| 18 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам |  |  |  | т.р. |  | 1 068,56 | 0,00 |  | 1 068,56 |  | -1 068,56 |
| 20 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов) |  |  |  | т.р. |  | 9,17 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 24 | Налог УСН |  |  |  | т.р. | 444,26 | 469,41 | 462,60 | 457,24 | 469,41 | 449,37 | -20,05 |
| 25 | Выпадающие доходы/экономия средств) |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО (неподконтрольные расходы) |  |  |  | т.р. | 2 139,45 | 3 402,77 | 2 207,37 | 2 140,93 | 3 661,93 | 2 413,01 | -1 248,92 |
| 26 | Прибыль |  |  |  | т.р. | 599,85 |  | 208,00 | 843,75 | 929,00 | 929,00 | 0,00 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативный уровень прибыли установленный КС |  |  |  | % | 4,41 |  |  | 6,24 |  | 6,29 |  |
|  | - инвестиционная программа |  |  |  | т.р. | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 502,00 | 584,00 | 584,00 | 0,00 |
|  | - прочие расходы из прибыли |  |  |  |  | 391,85 |  |  | 341,75 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 27 | Предпринимательская прибыль |  |  |  | т.р. | 544,03 |  | 544,03 | 540,11 | 610,00 | 604,72 | -5,28 |
| 28 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  | т.р. | 868,41 |  | 868,41 | -492,81 | 300,00 | 215,30 | -84,70 |
| 29 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  | т.р. | -406,07 |  | -406,07 | -601,00 |  | -208,00 | -208,00 |
| 30 | Необходимая валовая выручка с учётом корректировки |  |  |  | т.р. | 15 655,80 | 15 113,99 | 15 933,35 | 14 147,76 | 20 344,54 | 16 970,38 | -3 374,16 |
| 31 | в том числе на потребительский рынок |  |  |  | т.р. |  |  | 15 848,45 |  | 20 236,45 | 16 881,68 | -3 354,77 |
| 32 | Сглаживание с целью равномерного изменения уровня тарифов |  |  |  | т.р. | -327,86 |  |  | 337,69 |  |  | 0,00 |
| 33 | Необходимая валовая выручка с учётом корректировки на потребительский рынок |  |  |  | т.р. | 15 221,90 |  | 15 848,45 | 14 369,91 | 20 236,45 | 16 881,68 | -3 354,77 |
| 34 | Тариф на тепловую энергию |  |  |  | руб. Гкал | 2 480,90 |  | 2 518,41 | 2 705,69 | 3 206,63 | 2 631,18 | -575,45 |
| 35 | Рост тарифа на тепловую энергию (год к году) |  |  |  | % |  |  |  | 2,49 |  | -2,75% |  |
| 36 | Товарная выручка |  |  |  | т.р. |  |  | 15 647,08 | 14 369,93 | 20 236,45 | 16 881,68 |  |
| 36.1. | 1 полугодие |  |  |  | т.р. |  |  | 7 969,92 | 7 959,58 | 9 420,00 | 9 410,25 |  |
| 36.2. | 2 полугодие |  |  |  | т.р. |  |  | 7 677,16 | 6 410,34 | 10 816,45 | 7 471,43 |  |
| 37 | Полезный отпуск |  |  |  | Гкал |  | 6 293,01 | 6 293,01 | 5 311,00 | 6 310,81 | 6 416,00 |  |
| 37.1. | 1 полугодие, объем реализации из сети |  |  |  | Гкал |  | 3 424,53 | 3 424,53 | 2 974,00 | 3 434,22 | 3 594,19 |  |
| 37.2. | 2 полугодие, объем реализации из сети |  |  |  | Гкал |  | 2 868,47 | 2 868,47 | 2 337,00 | 2 876,59 | 2 821,81 |  |
| 38 | Тариф |  |  |  | руб. Гкал |  |  |  | 2 705,69 |  | 2 631,18 |  |
| 38.1. | 1 полугодие, тариф из сети |  |  |  | руб. Гкал | 2 327,30 | 2 327,30 | 2 327,30 | 2 676,39 | 2 742,98 | 2 618,18 |  |
| 38.2. | 2 полугодие, тариф из сети |  |  |  | руб. Гкал | 2 676,39 | 2 676,39 | 2 676,39 | 2 742,98 | 3 760,16 | 2 647,74 |  |
| 39 | Рост тарифа с 1 января |  |  |  | % |  |  |  |  |  | -4,55% |  |
| 40 | Рост тарифа с 1 июля |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 1,13% |  |
| 41 | DНВВ 2019 г. |  |  |  | т.р. |  |  | 201,38 |  |  |  |  |
| 42 | DНВВ на 2021 год (с учетом индексов) |  |  |  | т.р. |  |  | 215,30 |  |  |  |  |

Приложение № 50 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Панфиловец» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую

на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа,

на период с 11.08.2017 по 31.12.2026

| Наименова-ние регулируе-мой организации | Пери-од | Базовый уровень опера-ционных расходов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Норма-тивный уровень при-были | Уро-вень надеж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энергосбе-режения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энерго-сбережения и повыше-ния энергети-ческой эффектив-ности | Динамика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Панфи-ловец» | 2017 | 6377,09 | х | 12,45 | 0,00 | 213,2 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2018 | x | 1,00 | 7,74 | 0,00 | 213,2 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2019 | x | 1,00 | 4,41 | 0,00 | 209,9 кгут/Гкал | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | x | 1,00 | 6,24 | 0,00 | 209,9 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2021 | x | 1,00 | 6,29 | 0,00 | 209,9 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2022 | x | 1,00 | 4,11 | 0,00 | 209,9 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2023 | x | 1,00 | 3,29 | 0,00 | 209,9 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2024 | x | 1,00 | 3,29 | 0,00 | 209,9 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2025 | x | 1,00 | 3,3 | 0,00 | 209,9 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2026 | x | 1,00 | 3,3 | 0,00 | 209,9 кгут/Гкал | x | x |

Приложение № 51 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Панфиловец» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую

на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа,

на период с 11.08.2017 по 31.12.2026

| Наименова-ние регулируе-мой организации | Пери-од | Базовый уровень опера-ционных расходов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Норма-тивный уровень при-были | Уро-вень надеж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энергосбе-режения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энерго-сбережения и повыше-ния энергети-ческой эффектив-ности | Динамика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Панфи-ловец» | 2017 | 6377,09 | х | 12,45 | 0,00 | 213,2 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2018 | x | 1,00 | 7,74 | 0,00 | 213,2 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2019 | x | 1,00 | 4,41 | 0,00 | 209,9 кгут/Гкал | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | x | 1,00 | 6,24 | 0,00 | 209,9 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2021 | x | 1,00 | 6,29 | 0,00 | 209,9 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2022 | x | 1,00 | 4,11 | 0,00 | 209,9 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2023 | x | 1,00 | 3,29 | 0,00 | 209,9 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2024 | x | 1,00 | 3,29 | 0,00 | 209,9 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2025 | x | 1,00 | 3,3 | 0,00 | 209,9 кгут/Гкал | x | x |
|  | 2026 | x | 1,00 | 3,3 | 0,00 | 209,9 кгут/Гкал | x | x |

Приложение № 52 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Долгосрочные тарифы ООО «Панфиловец» на тепловую энергию,

реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого

муниципального округа, на период с 01.01.2018 по 31.12.2026

(НДС не облагается)

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Пе-риод | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| ООО «Панфи-ловец» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный руб./Гкал | 2018 | 2 443,27 | 2 570,31 | x | x | x |  | x | x |
|  |  | 2019 | 2 570,31 | 2 755,02 | x | x | x |  | x | x |
|  |  | 2020 | 2 755,02 | 2 745,21 | x | x | x |  | x | x |
|  |  | 2021 | 2 618,18 | 2 647,74 | x | x | x |  | x | x |
|  |  | 2022 | 2 827,56 | 2 929,35 | x | x | x |  | x | x |
|  |  | 2023 | 2 929,35 | 3 034,81 | x | x | x |  | x | x |
|  |  | 2024 | 3 034,81 | 3 144,06 | x | x | x |  | x | x |
|  |  | 2025 | 3 144,06 | 3 257,24 | x | x | x |  | x | x |
|  |  | 2026 | 3 257,24 | 3 374,50 | x | x | x |  | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x |  | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x |  | x | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x |  | x | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный руб./Гкал | 2018 | 2 443,27 | 2 570,31 | x | x | x |  | x | x |
|  |  | 2019 | 2 570,31 | 2 755,02 | x | x | x |  | x | x |
|  |  | 2020 | 2 755,02 | 2 745,21 | x | x | x |  | x | x |
|  |  | 2021 | 2 618,18 | 2 647,74 | x | x | x |  | x | x |
|  |  | 2022 | 2 827,56 | 2 929,35 | x | x | x |  | x | x |
|  |  | 2023 | 2 929,35 | 3 034,81 | x | x | x |  | x | x |
|  |  | 2024 | 3 034,81 | 3 144,06 | x | x | x |  | x | x |
|  |  | 2025 | 3 144,06 | 3 257,24 | x | x | x |  | x | x |
|  |  | 2026 | 3 257,24 | 3 374,50 | x | x | x |  | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x |  | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x |  | x | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x |  | x | х |

*В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.».

Приложение № 53 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### Региональной энергетической комиссии Кузбасса

### по материалам, представленным ОАО «СКЭК» для корректировки величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемые на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, в части 2021 года

### Общая характеристика предприятия

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК») (далее предприятие) ИНН 4205153492, в установленный срок обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2021 год (исх. № 2020/000171а/Зисх, 2020/000171б/Зисх от 28.04.2020 (вх. № 1853, 1854 от 29.04.2020)). Региональной энергетической комиссией Кузбасса открыто дело № РЭК/38-СКЭКч-2021 от 29.04.2020 на третий год первого долгосрочного периода регулирования 2019-2028 гг. методом индексации установленных тарифов. Предприятием представлены документы к корректировке тарифов на 2021 год.

Тарифы предприятия подлежат регулированию в соответствии со                статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, а также другим теплоснабжающим организациям.

Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

Сокращенное наименование организации – ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)

ИНН 4205153492

КПП 420501001

Юридический адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6

Фактический адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Волков Дмитрий Иванович

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) находится на общей системе налогообложения.

ОАО «СКЭК» оказывает услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения на территории Чебулинского муниципального округа, и ведет раздельный учет в соответствии с учетной политикой предприятия (стр. 30-99 тома 2 тарифного дела).

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 3.5.3. учетной политики предприятия (стр. 92 тома 2 тарифного дела) общехозяйственные расходы (сч. 26) относятся на теплоснабжение пгт. Верх-Чебула в размере 0,627 %.

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 3.9.8. учетной политики предприятия прочие расходы и доходы (сч. 91) относятся на теплоснабжение Чебулинского района в размере 0,627 % (стр. 96 тома 2 тарифного дела).

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 3.5.27. учетной политики предприятия общепроизводственные расходы (сч. 25.01) относятся на теплоснабжение Чебулинского района в размере 90 % (стр. 94 тома 2 тарифного дела).

01.11.2019 года между МО Чебулинский муниципальный район и ОАО «СКЭК» заключено концессионное соглашение от 01.11.2019 № 2019/ЧМР в отношении объектов теплоснабжения котельные (32 шт.) и тепловые сети (стр. 235-360 тома 2 тарифного дела), на основании проведенных конкурсных процедур.

Критериями проведения конкурса являются долгосрочные параметры регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли) согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-25/2898-02 от 14.08.2019).

Перечисленные долгосрочные параметры регулирования легли в основу расчёта экспертами, необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ОАО «СКЭК» на 2019-2028 гг.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались одобренным Правительством РФ 16.09.2020 Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым, ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2021 год составит (далее – прогноз Минэкономразвития) 103,6 %.

- Нормативно-методическая основа проведения анализа и материалов

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)                                                 от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года          № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 (ред. от 16.05.2014) «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2011 № 115 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений РЭК Кемеровской области от 27.12.2011 № 412, от 29.02.2012 № 36, от 27.04.2012 № 89, от 13.07.2012 № 200, от 15.02.2013 № 30, от 10.09.2013 № 286, от 18.12.2014 №1028);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплонергетической отрасли.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ОАО «СКЭК» по корректировке тарифов на 2021 год, с целью корректировки значений третьего года первого долгосрочного периода регулирования 2019 – 2028 годов, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошиты, пронумерованы, подписаны руководителем и скреплены печатью.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной                                   ОАО «СКЭК» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2021 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2019 года.

### Анализ расходов ОАО «СКЭК»

- Тепловой баланс на третий год первого долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года. Расчет цен (тарифов) осуществляется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Схема теплоснабжения Чебулинского муниципального округа не актуализирована на 2021 год.

В связи с этим эксперты считают обоснованным объем полезного отпуска, указанный в предложении предприятия и согласованный с заместителем главы Чебулинского муниципального округа по ЖКХ С.С. Андрахановым (Том 1, стр. 107). Таким образом объем полезного отпуска тепловой энергии на 2021 год принят в размере в размере 55 067,0 Гкал/ч.

В связи с тем, что отчетные данные по полезному отпуску за 2017-2019 годы отсутствует, то плановый объем тепловой энергии для группы «население» также принят на уровне зафиксированным вышеназванным документом. Плановый объем полезного отпуска по группе «население» на 2021 год принят экспертами в размере 29 226,6 Гкал.

Объем потерь тепловой энергии на 2021 год принят на уровне, зафиксированном концессионным соглашением, в размере 27 707,00 Гкал.

Нормативные потери на собственные нужды приняты в размере 3,23 % от выработки или 2 762,84 Гкал/ч.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс тепловой энергии ООО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2021 год

| № п/п | Показатель | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 85 536,84 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 82 774,00 |
| 3 | Полезный отпуск | 55 067,00 |
| 3.1 | - жилищные организации | 29 226,60 |
| 3.2 | - бюджетные организации | 23 890,40 |
| 3.3 | - прочие | 1 950,00 |
| 4 | - производственные нужды | 0,00 |
| 5 | Потери, всего | 30 469,84 |
| 5.1 | - на собственные нужды котельной | 2 762,84 |
| 5.2 | - в тепловых сетях | 27 707,00 |

Доли полезного отпуска по полугодиям на 2021 год: 1 полугодие 0,46;                   2 полугодие 0,54.

### 6. Корректировка уровня операционных (подконтрольных) расходов

Определим скорректированную величину операционных расходов на 2021 год.

Величина уровня операционных расходов на 2020 год (рассчитанного методом индексации) составила 127421,66 тыс. руб.

На 2021 год третий год второго долгосрочного периода регулирования корректируются прогнозные параметры регулирования, в соответствии с приложением 5.2 к Методическим указаниям (см. таблицу 2).

На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составил 103,6 %.

На 2021 год установленная тепловая мощность источников тепловой энергии и протяженность тепловых сетей не изменились по сравнению с планом 2020, в связи с этим, индекс изменения количества активов (ИКА) равен нулю.

Таблица 2

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования

Определим скорректированную величину операционных расходов на 2021 год.

= 127421,66 тыс. руб*(1-1/100)*(1+0,036)*(1+0,75*0,00) = 130688,75 тыс. руб.

Рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 2,56 %. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Информация о величине расходов в разрезе статей затрат сведена в таблице 3 к экспертному заключению.

Таблица 3

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования на тепловую энергию

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

Предприятием были заявлены расходы по операционным расходам на уровне 130815,00 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по данному разделу на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 126,25 тыс. руб., в связи с применением ИПЦ, отличного от предложений предприятия.

- Неподконтрольные расходы

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включают в себя:

а) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

в) концессионную плату;

г) арендную плату;

д) расходы по сомнительным долгам (подпункт «а» пункта 47);

е) отчисления на социальные нужды и включает величину амортизации основных средств.

ж) налог на прибыль.

### Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (водоотведение, покупная тепловая энергия (за исключением покупки потерь при передаче тепловой энергии)

По данной статье предприятием не заявлены расходы.

### Арендная плата

По данной статье предприятием не заявлены расходы.

### Расходы по налогу на загрязнение окружающей среды

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017  № 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

Таким образом, платежи за негативное воздействие на окружающую среду в пределах ПДВ являются экономически обоснованными.

Предприятием заявлены расходы по статье на 2021 год на уровне 360,00 тыс. руб., включающие в себя платежи за негативное воздействие на окружающую среду (по факту 2019 года). Представлена налоговая декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год, в целом по предприятию (по всем узлам теплоснабжения) (стр. 243-426 тома 11 тарифного дела).

Эксперты проанализировав представленные документы определили размер данной платы по Чебулинскому муниципальному округу (ОКТМО 32637000) в размере 359,88 тыс. руб., за выбросы превышающие установленные лимиты (временно согласованные выбросы - ВСВ). Так как ставки ВСВ отличаются от базовых на повышающий коэффициент 5, то эксперты считают экономически необоснованными данные штрафные санкции (у предприятия отсутствует разрешение на выбросы по данной территории - проект ПДВ).

Экспертами на 2021 год приняты расходы по статье на уровне 71,98 тыс. руб. (359,88 / 5 = 71,98 тыс. руб.).

Корректировка к предложениям предприятия в сторону снижения составила 288,02 тыс. руб., в связи с исключением штрафных санкций.

### Расходы на страхование

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 35 тыс. руб., включающие ДМС (по сч. 26.1) 25 тыс. руб., страхование имущества (по сч. 26.1) 3,0 тыс. руб., ОСАГО (по сч. 26.1) 0,7 тыс. руб.

Представлены: аналитический отчет за 2019 год (сч. 26) (стр. 25 тома 1 тарифного дела), полисы КАСКО (стр. 240-281 тома 4 тарифного дела), договоры ОСАГО (стр. 265-276 тома 7 тарифного дела), дополнительно в электронном виде представлен аналитический отчет за 9 месяцев 2020 года (сч. 26).

Эксперты, проанализировав представленные документы приняли расходы на страхование имущества, ОСАГО, страхование гражданской ответственности перевозчика по предложению предприятия. Расчеты выполнены по аналитическому отчету (общехозяйственные расходы) по счету 26

За 2019 год с учетом процента распределения общехозяйственных расходов 0,627 % и общепроизводственных 90 % (сч. 25.01) расходы составили 9,89 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что по дополнительно представленному в электронном виде аналитическому отчету за 9 месяцев 2020 года (сч. 26) расходы на ОСАГО получаются больше (6,47 тыс. руб.), чем по предложению предприятия (6,08 тыс. руб.), поэтому приняты предложения предприятия.

При тарифном регулировании на 2020 год расходы на ДМС экспертами были исключены (по всему долгосрочному периоду) в связи с тем, что срок действия договоров ДМС составлял 1 год, а согласно ст. 255 НК (ч. 2) они должны быть сроком более года.

На 2021 год расходы по данной позиции затрат исключены.

Корректировка предложений предприятия в сторону снижения составила 25,11 тыс. руб. по вышеназванной причине.

### Земельный налог

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2021 год в размере 2,0 тыс. руб.

Представлены: налоговые расчеты по земельному налогу на 2021 год по г. Березовский, г. Кемерово, аналитический отчет (общехозяйственные расходы) по счету 26, налоговая декларация по земельному налогу (стр. 26 тома 1, стр.283-327 тома 4 тарифного дела).

Размер земельного налога с учетом процента распределения общехозяйственных расходов 0,627 % величина расходов по данной статье составит 2,31 тыс. руб.

Корректировка в сторону увеличения на 0,31 тыс. руб. связана с математическим округлением предприятием, до целого числа.

### Аренда земли

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 169,0 тыс. руб. включающие аренду земельных участков под котельными и сетями.

Представлены: реестр договоров с КУМИ Чебулинского муниципального округа с суммой аренды, аналитические отчеты с 01.05.209 по 31.12.2019 (общепроизводственные расходы в доле 90%) по счету 25, по счету 20 (основное производство), договоры аренды с КУМИ (стр. 27-28 тома 1, стр. 9-144 тома 11 тарифного дела).

Проанализировав представленные документы экспертами приняты расходы по статье в размере 153,65 тыс. руб., на уровне, отраженном в представленных договорах аренды земельных участков с КУМИ.

### Транспортный налог

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 7,00 тыс. руб.

На основании закона Кемеровской области от 28.11.2002 № 95-ОЗ                      «О транспортном налоге» (в редакции Закона Кемеровской области от 24.12.2018 № 116-ОЗ) предприятия, владельцы транспортных средств, обязаны исчислять и уплачивать транспортный налог.

Согласно пп. 1) п. 1 Статья 264 Налогового кодекса предусматривает, что суммы налогов и сборов включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, т.е. такие расходы включаются в себестоимость продукции и признаются экономически обоснованными.

Представлены: расчеты по транспортному налогу на 2021 год, аналитический отчет с 01.05.209 по 31.12.2019 (общехозяйственные расходы) по счету 26, налоговые декларации за 2019 год (стр. 29-34 тома 1, стр. 34-237 тома 8 тарифного дела).

Расходы по транспортному налогу с учетом процента распределения общехозяйственных расходов 0,627 % составят 6,383 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения на 0,17 тыс. руб. связана с математическим округлением предприятием, до целого числа.

### Расходы по налогу на имущество

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2% от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии со ст.374 НК РФ).

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2021 год в сумме 3928,00 тыс. руб., в том числе с собственного имущества (сч.26.1), по имуществу, переданному от КУМИ (сч.20.26) 101,00 тыс. руб., по имуществу, созданному и вводимому по концессии 3761,00 тыс. руб.

Представлены: расчеты по налогу на имущество на 2021 год, аналитический отчет по счету 26, налоговая декларация по налогу на имущество за 2019 год (стр. 35-38 тома1, стр. 352-361 тома 5 тарифного дела).

Проанализировав представленные документы, эксперты считают экономически обоснованными предложения предприятия в размере 3927,90 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения на 0,10 тыс. руб. связана с математическим округлением предприятием, до целого числа.

### Отчисления на социальные нужды

Предприятие предлагает учесть расходы в сумме 1413,00 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30%);

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону  от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в редакции от 07.03.2018 № 350-ФЗ).

Экспертами в расчет НВВ на 2021 год предлагается учесть страховые взносы в размере 30,3 % (на уровне фактического % отчислений за 2019 год), от планового размера ФОТ, учтённого в составе операционных расходов                         (4658,76 тыс. руб.), всего в сумме 1411,60 тыс. руб.

Информация по факту 2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Корректировка в сторону снижения на 1,40 тыс. руб. связана с корректировкой уровня операционных расходов.

### Амортизация основных средств

Согласно Положению по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств», (утверждено приказом Минфина № 26н от 30.03.2001) через амортизацию происходит погашение стоимости объектов основных средств.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Предложения предприятия по амортизационным отчислениям на производство тепловой энергии составляют 303,00 тыс. руб. на 2021 г.

Предприятием представлены аналитические отчеты по счетам 25 и 26 за 2019 год (стр. 39-43 тома 1 тарифного дела).

По результатам проведённого анализа представленных материалов, эксперты признают расходы экономически обоснованными и предлагают принять в сумме 303,04 тыс. руб.

Корректировка в сторону увеличения на 0,40 тыс. руб. связана с математическим округлением предприятием, до целого числа.

### Налог на прибыль

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство и передачу тепловой энергии в 2021 году, по оценке экспертов, составит 5 734,00 тыс. руб. (таблица 4), предприятием заявлено 6 217,00 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по данному разделу в 2021 году относительно предложений предприятия в сторону снижения составили 483 тыс. руб. по вышеуказанным причинам.

Таблица 4

### Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2021 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

### 8.	Расходы на покупку энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования.

### Расходы на топливо

По данной статье предложения предприятия для производства тепловой энергии на потребительском рынке на 2021 год составили 72 836,03 тыс. руб.

Предприятием предлагается учесть в затратах на топливо покупку каменного угля сортомарки ССр в количестве 19 398 т, бурого угля сортомарки 3БОМ в количестве 7 293 т. При этом, цена за 1 тонну предлагается в размере                   1 499,63 руб./т. (каменный уголь без НДС без доставки) и 2 860,00 руб./т. (бурый уголь без НДС с доставкой). Бурый уголь предприятие планирует использовать для загрузки термороботов, которые установлены, в ряде котельных предприятия.

В качестве обосновывающих документов представлены: аналитические отчеты по сч. 20, 10, реестры операций по закупкам, договор поставки угля с ООО «Сибуголь» № 307 – 12/19 от 29.12.2019 с протоколом закупки, счет-фактуры за 1 квартал 2020 года с ООО «Сибуголь», договор поставки угля с АО ХК «СДС-уголь» № 411-ТУ от 20.12.2019 с протоколом закупки, счет-фактуры за 1 квартал 2020 года с АО ХК «СДС-уголь», договор с ООО «Автолидер»            № 1-Чеб от 28.12.2019 (автодоставка ССр до центрального склада), с протоколом закупки (конкурс состоялся), договор с ООО «ВКС» № 5510-Упр от 01.09.2019 (автодоставка ССр и 3БОМ с центрального склада до складов котельных), иные документы подтверждающие факт 2019 года (стр. 44-96 тома 1, стр. 238-349 тома 12 тарифного дела).

Объем котельного топлива экспертами расчитан исходя из норматива удельного расхода топлива 224,08 кг у.т./Гкал - каменный уголь марки ССр (приложение 8,1 КС, стр. 307 тома 2 тарифного дела), и бурого угля 3БОМ -218,98 кг у.т./Гкал.

Низшая теплота сгорания 4900 ккал/кг (ССр) и 4760 ккал/кг (3БОМ) принята экспертами по факту 2019. Переводной коэффициент условного топлива в натуральное при этом составили 0,70 и 0,68.

Объем натурального топлива составил 26 691 т, в том числе каменный           19 375 т, бурый 7 316 т.

Стоимость угля сортомарки ССр принята по договору с АО ХК «СДС-уголь» в размере 1404,8 руб./т, что с учетом ИЦП по углю Минэкономразвития России от 26.10.2020 103,3% составит 1 451,16 руб./т.

Конкурс по данному договору признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки. Поэтому экспертами проведен сравнительный анализ данной цены со средневзвешенной ценой топлива сортомарки ССр по Кемеровской области-Кузбассу за 1 полугодие 2020 года с индексом на 2021 год.

Сравнение цены котельного топлива (без автомобильной доставки), принятой для ОАО «СКЭК» в 2021 году с фактической стоимостью котельного топлива (ССр), за 6 месяцев 2020 года по Кемеровской области - Кузбассу с ПЦП Минэкономразвития России от 26.10.2020 на 2021 год 103,3% (шаблон WARM.TOPL.Q2.2020 по состоянию на 02.10.2020).

|  | Факт 6 мес. 2020 года по Кузбассу х 103,3% | ОАО «СКЭК» на 2021 год | Отклонение,+/-, руб/т |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость угля (ССр) руб./т (без НДС) | 1447,40 х 103,3%= 1495,16 руб./т | 1 451,16 руб./т |  |

Учтенная в НВВ 2021 года стоимость котельного топлива не превышает данного показателя по региону Кузбасс.

Доставку угла сортомарки ССр с р-за «Черниговец» до центрального склада (котельная № 1) осуществляет ООО «Автолидер» (договор № 1-Чеб от 28.12.2019). Конкурс состоялся (3 заявителя). Цена доставки составила 683,33 руб./т, что с учетом ИЦП по транспорту Минэкономразвития России от 26.10.2020 103,6% составит 707,93 руб./т. Расходы по данной операции составили 13715,94 тыс. руб.

Доставку угла сортомарки ССр с центрального склада (котельная № 1) до котельных осуществляет ООО «ВКС» (договор № 5510-Упр от 01.09.2019). Цена доставки составила 407,25 руб./т, что с учетом ИЦП по транспорту Минэкономразвития России от 26.10.2020 103,6% составит 421,91 руб./т. Расходы по данной операции составили 5958,91тыс. руб.

Представленный договор с ООО «Сибуголь» № 307 – 12/19 от 29.12.2019 на поставку бурого угля 3БОМ, заключен не по результатам торгов (закупка у единственного поставщика) и у органа регулирования отсутствуют основания для применения п.п. «б» пункта 28 Основ ценообразования № 1075 в части использования установленной в договоре цены услуг при определении плановых (расчетных) значений расходов регулируемой организации.

Заявленная цена по марке топлива 3БОМ – 2750,00 руб./т (без НДС) заявленная цена включает в себя стоимость доставки до центрального склада котельной № 1. Доставка с центральной котельной до малых котельных осуществляется силами ООО «ВКС».

Поскольку договор на поставку топлива заключен с единственным поставщиком эксперты произвели альтернативный расчет цен на уголь.

Поскольку поставка топлива марки 3БОМ ограничена и единственным альтернативным поставщиком в Кемеровской области данной марки топлива является КемУглеСбыт, в целях проведения альтернативного расчета, в части обоснования цены топлива, эксперты использовали данные Прайс листа от 01.09.2018 года ООО УК «КемУглеСбыт» с ценами на уголь бурый за тонну, на отопительный сезон 2019-2020 (https://ugol142.ru/nashi-tseny).

Согласно данному прайс - листу цена на уголь 3БОМ с калорийностью 5200 составляет 1590,0 руб./т без доставки. В целях приведении данной цены топлива в цены 2021 года эксперты использовали прогноз Минэкономразвития от 26.09.2020 года. В части топлива ИПЦ 2021/2020 составил 103,3%. Цена с учетом ИПЦ составила 1590*1,03 = 1642,47 руб./т.

Согласно Кемерово - Яндекс-карта расстояние доставки с г. Кемерово до пгт. Верх - Чебула составляет 144 км.

Стоимость 1 маш.-часа без НДС автотранспортного средства КАМАЗ согласно журналу Цены в строительстве (Территориальный каталог текущих средних сметных цен на основные строительные ресурсы Кемеровской области, часть 3, книга 1, стоимость 1 маш.-часа автомобиля бортового грузоподъемностью до 10 т составляет 1589,4 руб./маш.-час (в ценах 2020 года). С учетом ИЦП 2021/2020 - 103,6, по данным Минэкономразвития от 26.09.2020 года, цена маш. - часа на 2021 год составит 1589,4*1,036 = 1646,62 руб./маш.-час.

Средняя скорость движения автомобиля 50 км/час. Норма времени простоя транспортного средства грузоподъемностью 10 т - 0,2 часа или 12 минут, время отдыха водителя 30 минут. Плечо доставки в 1 сторону 144 км. Время доставки в одну сторону 144/50 + 0,2 часа + 0,5 часа =3,58 часа.

3,58 часа *1646,62 руб./маш.-час * 2 раза /10 тонн = 1178,98 руб./т

Цена топлива марки 3БОМ с учетом доставки, согласно альтернативному расчету экспертов, составит 1642,47 + 1178,98 = 2821,45 руб./т, против заявленной цены марки 3БОМ 2 860,00 руб./т.

Эксперты предлагают ограничить цену марки 3БОМ до цены альтернативного расчета, а именно 2821,45 руб./т с учетом доставки до центрального склада котельной № 1.

Доставку угла сортомарки 3БОМ с центрального склада (котельная № 1) до котельных осуществляет ООО «ВКС» (договор № 5510-Упр от 01.09.2019). Цена доставки составила 407,25 руб./т, что с учетом ИЦП по транспорту Минэкономразвития России от 26.10.2020 103,6% составит 421,91 руб./т. Расходы по данной операции составили 3086,86 тыс. руб.

Всего расходы по статье составили 71520,16 тыс. руб.

### Нормативный запас топлива

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 5 413,20 тыс. руб.	При расчете долгосрочных параметров регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли), которые согласованны региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-25/2898-02 от 14.08.2019), был рассчитан нормативный запас топлива 16423,96 тыс. руб. В целях недопущения резкого роста тарифов в первые годы действия концессионного соглашения, данная величина была учтена начиная с 2021 по 2025 год, с учетом ИЦП Минэкономразвития России по углю, фиксированными величинами. На 2021 год величина расходов по статье составила 5 413,20 тыс. руб. Экспертами приняты данные расходы.

Данные долгосрочные параметры закреплены концессионное соглашение от 01.11.2019 № 2019/ЧМР между МО Чебулинский муниципальный округ и ОАО «СКЭК» (стр. 307-308 тома 2 тарифного дела)

Перечисленные долгосрочные параметры регулирования легли в основу расчёта экспертами, необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ОАО «СКЭК» на 2019-2028 гг.

### Расходы на электроэнергию

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 25 396,00 тыс. руб. на объем электроэнергии 4 244,76 тыс. кВт*ч.

Электроснабжение осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт» (копия договора № 661244 от 01.11.2015г.) по уровню напряжения СН2 и НН.

В качестве обосновывающих документов представлены: расчеты, договор с ПАО «Кузбассэнергосбыт» от 27.05.2019 № 360260, договор с ООО «ЭСКК» №323с от 01.07.2011, дополнительные соглашения к договорам, аналитические отчеты по счетам 20 и 269, акты сдачи-приемки (стр. 97-102 том 1, стр. 274-309 том 8, стр. 21-72 тома 12 тарифного дела).

При расчете количества электроэнергии на 2021 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят расход электрической энергии в сопоставимых условиях с первым годом долгосрочного периода (2019) относительно полезного отпуска тепла в количестве 4 246,19 тыс. кВт*ч (в соответствии с п. 34 Методических указаний).

Средневзвешенная стоимость электроэнергии принята в расчет в размере 5,48 руб./кВт*ч на уровне факта по 2019 году, согласно представленным документам.

Стоимость электроэнергии на 2021 год, рассчитана от фактически сложившейся стоимости в 2019 году 5,48 руб./кВт*ч, с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 26.09.2020 на 2020 и 2021 год по обеспечению электрической энергией 103,2% и 104,0 % и составила 5,88 руб./кВт*ч. Всего расходы приняты в сумме 24974,26 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 421,36 тыс. руб., в связи с завышенной стоимостью электроэнергии в расчётах предприятия.

### Расходы на холодную воду

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 916,14 тыс. руб., при плановом объеме 20,88 тыс. м³, собственного подъема.

При расчете количества воды на 2021 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят расход воды в сопоставимых условиях с первым годом долгосрочного периода (2019) относительно полезного отпуска тепла в количестве 20,88 тыс. м³. (в соответствии с п. 34 Методических указаний).

В соответствии с пп. «а» п. 28 Основ ценообразования № 1075 стоимость   1 м³ воды рассчитана из тарифов за воду ОАО «СКЭК», установленного постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.11.2020 № 366.

Стоимость воды на 2021 год по ОАО «СКЭК» принята по вышеуказанному постановлению на уровне 43,89 руб./м³, исходя из тарифов по полугодиям с 01.01.2021 – 42,9 руб./м³, с 01.07.2021 – 45,09 руб./м³. Применены доли полезного отпуска тепло по полугодиям 0,55 и 0,45, соответственно.

Всего расходы на воду покупную составили 916,11 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 0,03 тыс. руб.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2021 год приведена в таблице 5.

Таблица 5

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя на тепловую энергии на 2021 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2020 год | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Динамика изменения показателей 2021 года относительно 2020 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо, в том числе | 92462,38 | 104560,99 | 102823,73 | -1737,26 |
| 2 | Расходы связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств | 0,00 | 5413,20 | 5413,20 |  |
| 3 | Расходы на электрическую энергию | 22678,38 | 25395,62 | 24974,26 | 10,12 |
| 4 | Расходы на теплоноситель | х | х | х | х |
| 5 | Расходы на холодную воду | 862,72 | 916,14 | 916,11 | 6,19 |
| 6 | ИТОГО |  |  |  |  |

### 9. Нормативная прибыль

Нормативная прибыль, устанавливается в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний по формуле:

,

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Предприятием заявлены расходы из прибыли в сумме 4 687,00 тыс. руб.

Уровень нормативной прибыли определен при согласовании долгосрочных параметров в размере 1,9 % (стр. 307 тома 2 тарифного дела) от расходов предприятия на 2021 год. Данный нормативный уровень прибыли зафиксирован в концессионном соглашении   № 2019/ЧМР от 01.11.2019 (стр. 235 тома 2 тарифного дела).

Размер нормативной прибыли (1,9 %) составил 4 545,67 тыс. руб.

П = 0,019 * 239 246,03 тыс. руб / (1-0,019/0,8) = 4 545,67 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть расходы из прибыли на уровне 4 545,67 тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия составит 141,33 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с изменением базы расчета нормативной прибыли.

- Предпринимательская прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 8 962,00 тыс. руб.

Согласно пункту 24 Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации, определяется на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на топливо. Величина расчётной предпринимательской прибыли составила 8 115,63 тыс. руб.

162 312,67 тыс. руб. * 5% = 8 115,63 тыс. руб.

162 312,67 тыс. руб = 102823,73 (ресурсы) - 76933,36 (топливо) +                        130688,75 (ОР) + 5 733,55 (НР) – 0,00 (налог на прибыль).

### 10.Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год

Согласно п. 42 Методических указаний величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, рассчитывается как разница между экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ с учётом экономии от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, определенная в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, достигнутая регулируемой организацией до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, по которой еще не истек 5-летний срок, по формуле и может принимать как положительные, так и отрицательные значения.

где:

- экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации, определяемые при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ);

- доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ);

- экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, определенная в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, достигнутая регулируемой организацией до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, по которой еще не истек 5-летний срок, в течение которого такая экономия должна быть сохранена за регулируемой организацией.

Для формирования фактической сметы расходов предприятия за 2019 год экспертами использовалась информация, представленная предприятием в аналитических отчетах, расположенных в томах №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Экспертами также использовалась информация по факту 2019 года, полученная через систему ЕИАС и заверенная электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии за 2019 год представлен в таблице 6.

Таблица 6

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии)

| № п/п | Показатели | Факт ОАО "СКЭК" за 2019 год (с мая по декабрь) по данным экспертов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 93262,44 |
|  | - расходы на сырье и материалы | 897,75 |
|  | - расходы на топливо | 31135,98 |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 9335,31 |
|  | - расходы на холодную воду | 336,62 |
|  | - расходы на теплоноситель | 0,00 |
|  | - амортизация основных средств и нематериальных активов | 136,14 |
|  | - оплата труда | 2975,16 |
|  | - отчисления на социальные нужды | 873,70 |
|  | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 1805,41 |
|  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0,00 |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 42540,00 |
|  | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 2156,69 |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,00 |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 388,13 |
|  | - расходы на служебные командировки | 5,88 |
|  | - расходы на обучение персонала | 56,06 |
|  | - расходы на страхование | 19,33 |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 600,32 |
|  | - налог на имущество организаций | 563,60 |
|  | - земельный налог и аренда земли | 32,35 |
|  | - транспортный налог | 4,37 |
| II | Внереализационные расходы, всего | 197,51 |
|  | - расходы по сомнительным долгам | 0,00 |
|  | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 |
|  | - другие обоснованные расходы, в том числе | 197,51 |
|  | - расходы на услуги банков | 10,68 |
|  | - расходы на обслуживание заемных средств | 186,83 |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 78,95 |
|  | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | 0,00 |
|  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 78,95 |
| IV | Налог на прибыль | 0,00 |
| V | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 |
| VI | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| VII | Необходимая валовая выручка | 93538,90 |
| VII.1 | в том числе, на потребительский рынок | 93538,90 |
|  | Полезный отпуск | 25543,30 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок, всего | 25543,30 |
|  | Полезный отпуск по полугодиям |  |
|  | 1 полугодие | 2282,62 |
|  | 2 полугодие | 23260,69 |
|  | Тариф | 3661,97 |
|  | Товарная выручка | 91613,67 |
|  | Дельта РЕЗ | 1925,23 |

Товарная выручка предприятия от реализации тепловой энергии на потребительском рынке за 2019 год составила 91613,67 тыс. руб. Товарная выручка предприятия, рассчитана как произведение фактического полезного отпуска (25,54 тыс. Гкал), доли полезного отпуска по полугодиям 0,09 и 0,91, утвержденных тарифов 2019 года (постановления РЭК КО от 03.06.2019 № 150 и от 27.12.2019 № 874) с 04.06.2019 – 3577,30 руб./Гкал, с 28.12.2019 – 4047,20 руб./Гкал.

Рассчитанный размер корректировки 1925,23 тыс. руб, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,032 (2020/2019) и 1,036 (2021/2020), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020 и включению в НВВ 2021 года.

1925,23 тыс. руб. × 1,032 (ИПЦ) × 1,036 (ИПЦ) = 2058,36   тыс. руб.

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию
методом индексации установленных тарифов на 2021 год приведен в таблице 7.

Таблица 7

### Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию
методом индексации установленных тарифов на 2021 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)  			тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка к предложениям предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 130815,00 | 130688,75 | -126,25 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 6 217,00 | 5 733,55 | -483,45 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 104560,99 |  |  |
| 4 | Прибыль | 4 687,00 | 4 545,67 | -141,33 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 8962,00 | 8 115,63 | -846,37 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 2 203,00 | 2 058,36 | -144,64 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов за 2019 |  |  |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями (выпадающие доходы) | 0,00 | -841,82 | -841,82 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 257 445,17 | 253 123,87 | -4 321,29 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона 
о теплоснабжении общими принципами организации отношений 
в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения является принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности) для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

В связи с вышеизложенным, на очередной период регулирования эксперты предлагают исключить из необходимой валовой выручки 2021 года часть экономически обоснованных расходов, в размере 841,82 тыс. руб. (таблица 7). Данные расходы будут учтены в последующих периодах регулирования.

### 11.Тарифы на тепловую энергию ОАО «СКЭК» на 2021 год

Тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2021 год рассчитаны следующим образом:

Таблица 8

| 2021 | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| январь - июнь | 30 161 | 4 489,04 | 0,00 | 135392,88 |
| июль - декабрь | 24 906 | 4 726,96 | 5,30 | 117730,93 |
| Год (стр.2+стр.3) | 55 067 | 4 596,65 |  | 253 123,87 |

### 12. Корректировка НВВ и тарифов на теплоноситель ОАО «СКЭК» на 2021 год

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м³ исходной воды, с учётом дополнительной химподготовки, электроэнергии, заработной платы персонала, ЕСН и других расходов, связанных с выработкой теплоносителя.

В нашем случае стоимость теплоносителя соответствует стоимости воды собственного подъема. В связи с этим НВВ на теплоноситель экспертами не рассчитывалась.

Согласно п.28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует первым источником информации о ценах (тарифах) и расходах, установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Стоимость 1 м³ воды рассчитана из тарифов за воду ОАО «СКЭК», установленного постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.11.2020 № 366.

Стоимость воды на 2021 год по ОАО «СКЭК» принята по вышеуказанному постановлению исходя из тарифов по полугодиям с 01.01.2021 – 42,90 руб./м³, с 01.07.2021 – 45,09 руб./м³.

Тарифы теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке на 2021 год составляет:

Таблица 9

| 2021 | Тариф | Рост |
| --- | --- | --- |
|  | руб./ м3 | % |
| 1 | 3 | 4 |
| январь - июнь | 42,90 | 0,00 |
| июль - декабрь | 45,09 | 5,10 |
| Год (стр.2+стр.3) |  |  |

### 15. НВВ и тарифы на горячую воду

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ                      «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на холодную воду и включают в себя стоимость 1 м³ исходной воды собственного подъема (отражены в таблице 9).

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2021 год и составляет:

Таблица 10

| Период | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| с 01.01.2021 | 4 489,04 |
| с 01.07.2021 | 4 726,96 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ОАО «СКЭК» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 11

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2021 год для                      ОАО «СКЭК» в следующем виде (таблица 12).

Таблица 12

Долгосрочные тарифы

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего

водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа,  на период с 28.12.2019 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 <*> (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 <**> (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал <***> (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | с 28.12.2019 | 311,84 | 307,96 | 329,33 | 313,79 | 259,87 | 256,63 | 274,44 | 261,49 | 39,70 | 4 047,20 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 311,84 | 307,96 | 329,33 | 313,79 | 259,87 | 256,63 | 274,44 | 261,49 | 39,70 | 4 047,20 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 344,52 | 340,21 | 363,91 | 346,68 | 287,10 | 283,51 | 303,26 | 288,90 | 42,90 | 4 489,04 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 344,52 | 340,21 | 363,91 | 346,68 | 287,10 | 283,51 | 303,26 | 288,90 | 42,9 | 4 489,04 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 362,69 | 358,15 | 383,10 | 364,96 | 302,24 | 298,46 | 319,25 | 304,13 | 45,09 | 4 726,96 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 358,43 | 353,95 | 378,56 | 360,66 | 298,69 | 294,96 | 315,47 | 300,55 | 45,09 | 4 661,69 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 376,03 | 371,33 | 397,16 | 378,38 | 313,36 | 309,44 | 330,97 | 315,32 | 47,19 | 4 892,80 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 376,03 | 371,33 | 397,16 | 378,38 | 313,36 | 309,44 | 330,97 | 315,32 | 47,19 | 4 892,80 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 395,45 | 390,49 | 417,73 | 397,92 | 329,54 | 325,41 | 348,11 | 331,60 | 48,88 | 5 159,13 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 395,45 | 390,49 | 417,73 | 397,92 | 329,54 | 325,41 | 348,11 | 331,60 | 48,88 | 5 159,13 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 408,53 | 403,42 | 431,52 | 411,08 | 340,44 | 336,18 | 359,60 | 342,57 | 50,84 | 5 323,52 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 408,53 | 403,42 | 431,52 | 411,08 | 340,44 | 336,18 | 359,60 | 342,57 | 50,84 | 5 323,52 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 424,52 | 419,21 | 448,42 | 427,18 | 353,77 | 349,34 | 373,68 | 355,98 | 52,87 | 5 531,20 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 424,52 | 419,21 | 448,42 | 427,18 | 353,77 | 349,34 | 373,68 | 355,98 | 52,87 | 5 531,20 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 434,72 | 429,30 | 459,13 | 437,44 | 362,27 | 357,75 | 382,61 | 364,53 | 54,98 | 5 648,75 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 434,72 | 429,30 | 459,13 | 437,44 | 362,27 | 357,75 | 382,61 | 364,53 | 54,98 | 5 648,75 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 460,03 | 454,28 | 485,94 | 462,91 | 383,36 | 378,57 | 404,95 | 385,76 | 57,18 | 5 996,00 | х | х |
|  | с 01.01.2028 | 460,03 | 454,28 | 485,94 | 462,91 | 383,36 | 378,57 | 404,95 | 385,76 | 57,18 | 5 996,00 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 474,84 | 468,91 | 501,54 | 477,80 | 395,70 | 390,76 | 417,95 | 398,17 | 59,47 | 6 180,70 | х | х |

| № п. п. | Наименование расхода | Ед. изм. | Метод индексации (концессия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено на 2020 год | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка, 6-5, +/- | Динамика изменения показателей 2021 года относительно 2020 года, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество котельных | шт. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 85 474,00 | 84 885,82 | 85 536,84 | 651,02 | 0,07 |
| 2 | Расход на собственные нужды котельной | Гкал | 2 761,00 | 2 741,81 | 2 762,84 | 21,03 | 0,07 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 82 713,00 | 82 144,01 | 82 774,00 | 629,99 | 0,07 |
| 4 | Производственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | Гкал | 27 646,00 | 27 077,00 | 27 707,00 | 630,00 | 0,22 |
| 6 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 55 067,00 | 55 067,01 | 55 067,00 | -0,01 | 0,00 |
|  | Энергетические ресурсы | тыс.руб. | 92462,38 | 104560,99 | 102823,73 | -1737,26 | 11,21 |
| 1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 68921,28 | 78249,23 | 76933,36 | -1315,87 | 11,62 |
| 2 | - по приобретению угля | тыс.руб. | 48574,25 | 49947,76 | 48758,45 | -1189,31 | 0,38 |
| 3 | - по транспортировке | тыс.руб. | 20347,03 | 22888,27 | 22761,71 | -126,56 | 11,87 |
| 4 | - запасы угля | тыс.руб. |  | 5413,20 | 5413,20 | 0,00 |  |
| 5 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 22678,38 | 25395,62 | 24974,26 | -421,36 | 10,12 |
| 6 | Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 7 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 862,72 | 916,14 | 916,11 | -0,03 | 6,19 |
| 8 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Операционные расходы | тыс.руб. | 127421,66 | 130815,00 | 130688,75 | -126,25 | 2,56 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 27225,99 | 27950,96 | 27924,06 | -26,90 | 2,56 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 4542,29 | 4663,25 | 4658,76 | -4,49 | 2,56 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 92039,14 | 94489,96 | 94399,02 | -90,94 | 2,56 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 1502,53 | 1542,54 | 1541,05 | -1,48 | 2,56 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 8 | Лизинговый платеж | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 9 | Арендная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Другие расходы | тыс.руб. | 2111,71 | 2167,94 | 2165,85 | -2,09 | 2,56 |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 5 905 | 6 217,00 | 5 733,55 | -483,45 | -3 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Арендная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Концессионная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 4353,23 | 4501,00 | 4018,90 | -482,10 | -7,68 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 0,00 | 360,00 | 71,98 | -288,02 |  |
| 1.4.2 | расходы на страхование | тыс.руб. | 4,43 | 35,00 | 9,89 | -25,11 | 123,21 |
|  | - ДМС (сч.26.1) | тыс.руб. | 0,00 | 25,00 | 0,00 | -25,00 |  |
|  | - добровол.страх.имущества (сч.26.1) | тыс.руб. | 3,28 | 3,00 | 2,95 | -0,05 | -9,95 |
|  | - ОСАГО (сч.26.1) | тыс.руб. | 0,88 | 7,00 | 6,94 | -0,06 | 692,28 |
|  | - страх.ответственности (сч.26.1) | тыс.руб. | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1.4.3 | иные расходы | тыс.руб. | 4348,80 | 4106,00 | 3937,04 | -168,96 | -9,47 |
|  | - земельный налог (сч.26.1) | тыс.руб. | 2,30 | 2,00 | 2,31 | 0,31 | 0,43 |
|  | - ареда земли (сч. 20,26, 25.01) |  |  | 169,00 | 153,65 | -15,35 |  |
|  | - транспортный налог (сч.26.1) | тыс.руб. | 5,02 | 7,00 | 6,83 | -0,17 | 36,06 |
|  | - налог на имущество: | тыс.руб. | 4341,48 | 3928,00 | 3927,90 | -0,10 | -9,53 |
|  | с собственного имущества (сч.26.1) | тыс.руб. | 110,51 | 65,00 | 65,02 | 0,02 | -41,16 |
|  | с имущества по концессии | тыс.руб. | 4230,97 | 101,00 | 101,46 | 0,46 | -97,60 |
|  | с имущества созданного по концессии | тыс.руб. |  | 3761,00 | 3761,42 |  |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1376,32 | 1413,00 | 1411,60 | -1,40 | 2,56 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов: | тыс.руб. | 175,21 | 303,00 | 303,04 | 0,04 | 72,96 |
|  | собственного имущества (сч.25.1, 26.1) | тыс.руб. | 175,21 | 303,00 | 303,04 | 0,04 | 72,96 |
|  | имущества по концессии | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2 | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регули-рования | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Расходы из прибыли | тыс.руб. | 7 843 | 13 649 | 12 661 | -988 | 61 |
| 1 | Установленный концессионным соглашением нормативный уровень прибыли | % | 0,0% | 1,9% | 1,9 |  |  |
| 2 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0 | 4 687,00 | 4 545,67 | -141,33 |  |
|  | капитальные вложения из прибыли | тыс.руб. |  | 4 687 | 4 545,67 | -141,33 |  |
|  | расходы на выплаты по колдоговору | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 7 843 | 8 962,00 | 8 115,63 | -846,37 | 3 |
|  | Корректировки НВВ | тыс.руб. | 240 | 2 203,00 | 1 216,54 | -986,46 | 407 |
| 1 | Сглаживание | тыс.руб. |  |  | -841,82 |  |  |
| 2 | Возврат сглаживания 2019 | тыс.руб. | 240 |  |  | 0 | -100 |
| 3 | Возврат сглаживания 2020 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4 | ∆ Рез i | тыс.руб. |  | 2 203 | 2 058,36 | -144,76 |  |
| 5 | ∆ НВВ i2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 6 | ∆ КНК i2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 7 | ∆ КИП i2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 8 | ∆ КЭЭ i2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Валовая выручка | тыс.руб. | 233 872,00 | 257 445,17 | 253 123,87 | -4 321,29 | 8 |
|  | Товарная выручка | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 55 067,00 | 55 067 | 55 067,00 | 0 | 0 |
|  | 1 полугодие | Гкал | 30 160,76 | 30 160,76 | 30 160,76 | 0 | 0 |
|  | 2 полугодие | Гкал | 24 906,27 | 24 906 | 24 906,27 | 0 | 0 |
| 2 | Тариф, | руб./Гкал | 4 247,04 | 4 675,13 | 4 596,65 | -78,47 | 8,23 |
|  | 1 полугодие | руб./Гкал | 4 047,20 | 4 489,04 | 4 489,04 | 0,00 | 10,92 |
|  | 2 полугодие | руб./Гкал | 4 489,04 | 4 900,46 | 4 726,96 | -173,50 | 5,30 |
| 3 | Рост тарифа |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 полугодие | % | 10,9% | 9,2% | 5,3% |  |  |

| Плановые физические показатели ОАО "СКЭК" (Чебулинский муниципальный округ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Предложение ОАО "СКЭК" на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка, +/- |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 32 | 32 | 0 |
| Нормативная выработка | Гкал | 84 886 | 85 536,84 | 651 |
| Полезный отпуск | Гкал | 55 067 | 55 067,00 | 0 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 55 067 | 55 067,00 | 0 |
| жилищные потребители | Гкал |  | 29 226,60 | 29 227 |
| бюджетные потребители | Гкал |  | 23 890,40 | 23 890 |
| иные потребители | Гкал |  | 1 950,00 | 1 950 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал |  | 0,00 |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 29 819 | 30 469,84 | 651 |
| на собственныу нужды котельных | Гкал | 2 742 | 2 762,84 | 21 |
| в тепловых сетях | Гкал | 27 077 | 27 707 | 630 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 82 144 | 82 774,00 | 630 |
| - на угле каменном | Гкал | 59 665 | 60 122,33 | 458 |
| - на угле буром | Гкал | 22 479 | 22 651,67 | 172 |
| Топливо |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал |  |  | 0,00 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 226,00 | 224,08 | -1,92 |
| - уголь бурый | кг у.т./Гкал | 218,98 | 218,98 | 0,00 |
| Тепловой эквивалент |  |  |  | 0,000 |
| - уголь каменный |  | 0,700 | 0,700 | 0,000 |
| - уголь бурый |  | 0,677 | 0,680 | 0,003 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. |  |  |  | 0,00 |
| - уголь каменный | кг/Гкал | 322,86 | 320,11 | -2,74 |
| - уголь бурый | кг/Гкал | 323,46 | 322,03 | -1,43 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 26 691 | 26 541 | -151 |
| - уголь каменный | т | 19 398 | 19 246 | -152 |
| - уголь бурый | т | 7 293 | 7 295 | 2 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % |  |  | 0,00 |
| - уголь каменный | % |  | 0,7% | 0,7% |
| - уголь бурый | % |  | 0,3% | 0,3% |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 26 691 | 26 691 | 0 |
| - уголь каменный | т | 19 398 | 19 375 | -23 |
| - уголь бурый | т | 7 293 | 7 316 | 23 |
| Цена натурального топлива | руб./т |  |  | 0,00 |
| - уголь каменный | руб./т | 1 499,63 | 1 451,16 | -48,47 |
| - уголь бурый | руб./т | 2 860,00 | 2 821,45 | -38,55 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 49 947,76 | 48 758,45 | -1 189,31 |
| - уголь каменный | тыс. руб. | 29 089,90 | 28115,63 | -974 |
| - уголь бурый | тыс. руб. | 20 857,86 | 20642,82 | -215 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 22 888 | 22761,71 | -127 |
| - уголь каменный до центрального склада | тыс. руб. | 19 796 | 13715,94 | -6 081 |
| - уголь с центрального склада до котельных | тыс. руб. |  | 5958,91 |  |
| - уголь бурый | тыс. руб. | 3 092 | 3086,86 | -5 |
| Стоимость расходов по транспортировке, на одну тонну | руб./т |  | 115,65 | 115,65 |
| - уголь каменный до центрального склада | руб./т |  | 707,93 | 707,93 |
| - уголь с центрального склада до котельных | руб./т |  | 421,91 |  |
| - уголь бурый | руб./т |  | 421,91 | 421,91 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 72 836,03 | 71520,16 | -1 315,87 |
| Стоимость топлива с расходами по транспортировке | руб./т | 2 728,86 | 2 679,56 | -49,30 |
| Запас топлива |  |  |  |  |
| Норматив общего запаса топлива | т |  |  | 0,00 |
| Цена натурального топлива с учетом перевозки | руб./т |  |  | 0,00 |
| Стоимость запаса топлива | тыс. руб. | 5 413,20 | 5 413,20 | 0,00 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 4 244,76 | 4 246,19 | 1,43 |
| Дефлятор тарифа электроэнергии |  |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 5,983 | 5,882 | -0,101 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал |  | 51,30 | 51,30 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 25 396 | 24 974 | -421 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |
| Общий расход тепловой энергии | Гкал |  |  | 0,00 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал |  |  | 0,00 |
| Стоимость тепловой энергии | тыс. руб. |  |  | 0 |
| Вода и канализация |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 20,88 | 20,88 | 0,00 |
| Тариф на воду питьевую | руб./м3 | 43,89 | 43,89 | 0,00 |
| Стоимость воды | тыс. руб. | 916,14 | 916,11 | -0,03 |
| ИТОГО энергетических ресурсов (без запасов) | тыс. руб. | 99147,79 | 97410,53 | -1737,26 |
| ВСЕГО энергетических ресурсов | тыс. руб. | 104560,99 | 102823,73 | -1737,26 |

Приложение № 54 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Долгосрочные тарифы

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания»

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском

рынке Чебулинского муниципального округа,

на период с 28.12.2019 по 31.12.2028

| Наименова- ние регули- руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свы- ше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо – Кузбасская энергети-ческая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 28.12.2019 | 4 047,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 4 047,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 4 489,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 4 489,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 4 726,96 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 4 661,69 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 4 892,80 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 892,80 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 5 159,13 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 5 159,13 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 5 323,52 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 5 323,52 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 5 531,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 5 531,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 5 648,75 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 5 648,75 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 5 996,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 5 996,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 6 180,70 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 28.12.2019 | 4856,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 4856,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 5386,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 5386,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 5672,35 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 5594,03 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 5871,36 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 5871,36 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 6190,96 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 6190,96 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 6388,22 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 6388,22 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 6637,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 6637,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 6778,50 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 6778,50 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 7195,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 7195,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 7416,84 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Приложение № 55 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Приложение № 56 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Долгосрочные тарифы

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на период с 28.12.2019 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации |  | Вид тарифа | Период |  | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | вода | пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» |  | Одноставочный руб./м3 | с 28.12.2019 |  | 39,70 | x |
|  |  |  | с 01.01.2020 |  | 39,70 | x |
|  |  |  | с 01.07.2020 |  | 42,90 | x |
|  |  |  | с 01.01.2021 |  | 42,90 | x |
|  |  |  | с 01.07.2021 |  | 45,09 | x |
|  |  |  | с 01.01.2022 |  | 45,09 | x |
|  |  |  | с 01.07.2022 |  | 47,19 | x |
|  |  |  | с 01.01.2023 |  | 47,19 | x |
|  |  |  | с 01.07.2023 |  | 48,88 | x |
|  |  |  | с 01.01.2024 |  | 48,88 | x |
|  |  |  | с 01.07.2024 |  | 50,84 | x |
|  |  |  | с 01.01.2025 |  | 50,84 | x |
|  |  |  | с 01.07.2025 |  | 52,87 | x |
|  |  |  | с 01.01.2026 |  | 52,87 | x |
|  |  |  | с 01.07.2026 |  | 54,98 | x |
|  |  |  | с 01.01.2027 |  | 54,98 | x |
|  |  |  | с 01.07.2027 |  | 57,18 | x |
|  |  |  | с 01.01.2028 |  | 57,18 | x |
|  |  |  | с 01.07.2028 |  | 59,47 | x |
|  |  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./м3 | с 28.12.2019 |  | 39,70 | x |
|  |  |  | с 01.01.2020 |  | 39,70 | x |
|  |  |  | с 01.07.2020 |  | 42,90 | x |
|  |  |  | с 01.01.2021 |  | 42,90 | x |
|  |  |  | с 01.07.2021 |  | 45,09 | x |
|  |  |  | с 01.01.2022 |  | 45,09 | x |
|  |  |  | с 01.07.2022 |  | 47,19 | x |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  |  | с 01.01.2023 |  | 47,19 | x |
|  |  |  | с 01.07.2023 |  | 48,88 | x |
|  |  |  | с 01.01.2024 |  | 48,88 | x |
|  |  |  | с 01.07.2024 |  | 50,84 | x |
|  |  |  | с 01.01.2025 |  | 50,84 | x |
|  |  |  | с 01.07.2025 |  | 52,87 | x |
|  |  |  | с 01.01.2026 |  | 52,87 | x |
|  |  |  | с 01.07.2026 |  | 54,98 | x |
|  |  |  | с 01.01.2027 |  | 54,98 | x |
|  |  |  | с 01.07.2027 |  | 57,18 | x |
|  |  |  | с 01.01.2028 |  | 57,18 | x |
|  |  |  | с 01.07.2028 |  | 59,47 | x |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./м3 | с 28.12.2019 |  | 47,64 | x |
|  |  |  | с 01.01.2020 |  | 47,64 | x |
|  |  |  | с 01.07.2020 |  | 51,48 | x |
|  |  |  | с 01.01.2021 |  | 51,48 | x |
|  |  |  | с 01.07.2021 |  | 54,11 | x |
|  |  |  | с 01.01.2022 |  | 54,11 | x |
|  |  |  | с 01.07.2022 |  | 56,63 | x |
|  |  |  | с 01.01.2023 |  | 56,63 | x |
|  |  |  | с 01.07.2023 |  | 58,66 | x |
|  |  |  | с 01.01.2024 |  | 58,66 | x |
|  |  |  | с 01.07.2024 |  | 61,01 | x |
|  |  |  | с 01.01.2025 |  | 61,01 | x |
|  |  |  | с 01.07.2025 |  | 63,44 | x |
|  |  |  | с 01.01.2026 |  | 63,44 | x |
|  |  |  | с 01.07.2026 |  | 65,98 | x |
|  |  |  | с 01.01.2027 |  | 65,98 | x |
|  |  |  | с 01.07.2027 |  | 68,62 | x |
|  |  |  | с 01.01.2028 |  | 68,62 | x |
|  |  |  | с 01.07.2028 |  | 71,36 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Приложение № 57 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Долгосрочные тарифы

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего

водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа,

на период с 28.12.2019 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | с 28.12.2019 | 311,84 | 307,96 | 329,33 | 313,79 | 259,87 | 256,63 | 274,44 | 261,49 | 39,70 | 4 047,20 | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | с 01.01.2020 | 311,84 | 307,96 | 329,33 | 313,79 | 259,87 | 256,63 | 274,44 | 261,49 | 39,70 | 4 047,20 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 344,52 | 340,21 | 363,91 | 346,68 | 287,10 | 283,51 | 303,26 | 288,90 | 42,90 | 4 489,04 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 344,52 | 340,21 | 363,91 | 346,68 | 287,10 | 283,51 | 303,26 | 288,90 | 42,90 | 4 489,04 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 362,69 | 358,15 | 383,10 | 364,96 | 302,24 | 298,46 | 319,25 | 304,13 | 45,09 | 4 726,96 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 358,43 | 353,95 | 378,56 | 360,66 | 298,69 | 294,96 | 315,47 | 300,55 | 45,09 | 4 661,69 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 376,03 | 371,33 | 397,16 | 378,38 | 313,36 | 309,44 | 330,97 | 315,32 | 47,19 | 4 892,80 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 376,03 | 371,33 | 397,16 | 378,38 | 313,36 | 309,44 | 330,97 | 315,32 | 47,19 | 4 892,80 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 395,45 | 390,49 | 417,73 | 397,92 | 329,54 | 325,41 | 348,11 | 331,60 | 48,88 | 5 159,13 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 395,45 | 390,49 | 417,73 | 397,92 | 329,54 | 325,41 | 348,11 | 331,60 | 48,88 | 5 159,13 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 408,53 | 403,42 | 431,52 | 411,08 | 340,44 | 336,18 | 359,60 | 342,57 | 50,84 | 5 323,52 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 408,53 | 403,42 | 431,52 | 411,08 | 340,44 | 336,18 | 359,60 | 342,57 | 50,84 | 5 323,52 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 424,52 | 419,21 | 448,42 | 427,18 | 353,77 | 349,34 | 373,68 | 355,98 | 52,87 | 5 531,20 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 424,52 | 419,21 | 448,42 | 427,18 | 353,77 | 349,34 | 373,68 | 355,98 | 52,87 | 5 531,20 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 434,72 | 429,30 | 459,13 | 437,44 | 362,27 | 357,75 | 382,61 | 364,53 | 54,98 | 5 648,75 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 434,72 | 429,30 | 459,13 | 437,44 | 362,27 | 357,75 | 382,61 | 364,53 | 54,98 | 5 648,75 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 460,03 | 454,28 | 485,94 | 462,91 | 383,36 | 378,57 | 404,95 | 385,76 | 57,18 | 5 996,00 | х | х |
|  | с 01.01.2028 | 460,03 | 454,28 | 485,94 | 462,91 | 383,36 | 378,57 | 404,95 | 385,76 | 57,18 | 5 996,00 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 474,84 | 468,91 | 501,54 | 477,80 | 395,70 | 390,76 | 417,95 | 398,17 | 59,47 | 6 180,70 | х | х |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемый на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2019 № 875 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от «15».12.2020 № 584).

*** Тариф на тепловую энергию для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» , реализуемую на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2019 № 874 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от «15».12.2020 № 583)».

Приложение № 58 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (г. Кемерово),
для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию и горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке по узлу теплоснабжения

Промышленновский муниципальный округ

(концессионное соглашение от 10.11.2015 № б/н)

на 2021 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

Сокращенное наименование организации – ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)

ИНН 4205153492

КПП 420501001

Юридический адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6

Фактический адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Волков Дмитрий Иванович

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) находится на общей системе налогообложения.

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) является многоотраслевым предприятием, в сферу деятельности которого кроме производства, передачи и распределения тепловой энергии по городам Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский), г. Березовский , г. Ленинск-Кузнецкого, а также Чебулинского муниципального округа и  Промышленновского муниципального округа (2 концессионных соглашения), входят обеспечение водоснабжения потребителей, сбор и очистка воды, распределение воды, удаление и обработка сточных вод, передача электрической энергии и т. д.

Тарифы по узлу теплоснабжения «Промышленновский муниципальный округ» предприятию устанавливаются на базе концессионного соглашения от 10.11.2015 № б/н в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Промышленновского муниципального района.

Предприятие впервые обратилось в адрес РЭК за установлением ему тарифа на тепловую энергию на данной территории в 2015 году, когда на обслуживании последнего находились 38 котельных. На 2016-2018 годы постановлением РЭК от 01.12.2015 № 758 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»                    (г. Кемерово) на потребительском рынке Промышленновского района на 2016-2018 годы» предприятию уже устанавливались тарифы на базе 46 котельных, которые были переданы предприятию согласно концессионному соглашению от 10.11.2015 № б/н. Второй долгосрочный период регулирования установлен на 2019-2025 годы. На второй долгосрочный период регулирования расчет был выполнен на 46 котельных. В данном экспертном заключении производится корректировка тарифов на 2021 год.

# Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 16.09.2020, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 26.09.2020, в соответствии с которым, ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2021 год составит 103,6.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Материалы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по корректировке тарифов на 2021год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым
Региональной энергетической комиссии Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых 
для расчета тарифов на 2021 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2019 года.

# Тепловой баланс предприятия на 2021 год

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года. Расчет цен (тарифов) осуществляется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Схема теплоснабжения Промышленновского муниципального округа актуализирована на 2021 год (http://admprom.ru/wp-content/uploads/2020/07/Схема-теплоснабжения-Промышленновского-МО-на-2021-г.docx).

Актуализированная схема теплоснабжения Промышленновского муниципального округа не содержит информации о плановом полезном отпуске тепловой энергии ОАО «СКЭК» на 2021 год на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа. В связи с этим эксперты считают обоснованным объем полезного отпуска, указанный в предложении предприятия и согласованный с начальником управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубиным (Том 9, с. 26). Таким образом объем полезного отпуска тепловой энергии на 2021 год принят в размере 
в размере 89 181,8 Гкал/ч.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Информация по факту 2016-2018 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категории потребителей «Население» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии

по населению ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения

Промышленновского муниципального округа на 2021год

(концессионное соглашение от № б/н от 10.11.2015 года)

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 50045,37 |  |
| 2018 | 53704,56 | 7,31 |
| 2019 | 52283,41 | -2,65 |
| 2021 | 54957,00 | 2,33 в среднем |

Объем потерь тепловой энергии на 2021 год принят на уровне, зафиксированном концессионным соглашением, в размере 23 106,82 Гкал.

Нормативные потери на собственные нужды приняты в размере 3,30 % от выработки или 3 831,98 Гкал/ч.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 4.

Таблица 4

Баланс тепловой энергии ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального округа на 2021год

(концессионное соглашение от № б/н от 10.11.2015 года)

| № п/п | Показатель | Всего | 1 п/г | 2 п/г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 116 120,60 | 65 859,25 | 50 261,35 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 112 288,62 | 63 685,89 | 48 602,73 |
| 3 | Полезный отпуск | 89 181,80 | 50 580,57 | 38 601,23 |
| 3.1 | - жилищные организации | 54 957,00 | 31 169,55 | 23 787,45 |
| 3.2 | - бюджетные организации | 27 219,79 | 15 438,04 | 11 781,75 |
| 3.3 | - прочие | 7 005,01 | 3 972,98 | 3 032,03 |
| 4 | - производственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери, всего | 26 938,80 | 15 278,68 | 11 660,12 |
| 5.1 | - на собственные нужды котельной | 3 831,98 | 2 173,36 | 1 658,62 |
| 5.2 | - в тепловых сетях | 23 106,82 | 13 105,32 | 10 001,50 |

### Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год

Предприятием заявлены операционные расходы на 2021 год в сумме 140 501,71 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на второй расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ОАО «СКЭК»   (г. Кемерово), в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии на 2021 год по сравнению с 2020 годом не меняется. Изменяются только условные единицы в связи с технологическим присоединением объектов капитального строительства в 2019 году (вновь подключенные объекты принимаются в расчет только по факту отчетности за год).

Присоединены в 2019 году следующие объекты:

- к тепловым сетям от котельной № 15 к котельной № 11 по ул. Кузбасская (13,5 у.е.),

- к тепловым сетям котельной № 15 по адресу с. Журавлево, ул. Центральная, д. 43 «Б» (0,67 у.е.),

- тепловая сеть по адресу Кемеровская область-Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, ул. Комсомольская, д. 38 «В» (3,85 у.е.)

Количество условных единиц ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ в 2021 году всего увеличится на 18,02 у.е. и достигнет уровня 885,68 у.е. Индекс изменения количества активов (ИКА) составит 0,02077.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составит 103,6.

= 134 758,16 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,036) × (1+0,75×0,02077) = 140 366,38 тыс. руб.

Где 134 758,16 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов на 2020 год. Расчёт корректировки операционных расходов представлен в     таблице 3.

Таблица 3

Расчёт операционных (подконтрольных)расходов

на 2021 год долгосрочного периода регулирования

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 0,030 | 0,036 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0,00224 | 0,02077 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 867,66 | 885,68 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 93,90 | 93,90 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 134 758,16 | 140 366,38 |

Рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 4,16%. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Корректировка в сторону снижения от предложений предприятия составила 135,33 тыс. руб.

Информация о величине операционных расходов в разрезе статей затрат представлена в таблице 4.

Таблица 4

Плановые операционные (подконтрольные) расходы на 2021 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 предложение предприятия | 2021 предложение экспертов | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на вспомогательные материалы | тыс. руб. | 206,31 | 206,11 | -0,2 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 19 273,41 | 19 254,85 | -18,56 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 5 071,48 | 5 066,60 | -4,88 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 113 031,36 | 112 922,48 | -108,88 |
| 5 | Расходы на иные услуги | тыс. руб. | 2 404,35 | 2 402,04 | -2,31 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 4,18 | 4,18 | 0,00 |
| 8 | Арендная плата | тыс. руб. | 442,92 | 442,49 | -0,43 |
| 9 | Другие расходы | тыс. руб. | 67,66 | 67,59 | -0,07 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 140 501,71 | 140 366,38 | 135,33 |

# Корректировка неподконтрольных расходов на 2021 год

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включают в себя:

1) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

3) концессионную плату;

4) арендную плату;

5) расходы по сомнительным долгам;

6) величину амортизации основных средств;

7) отчисления на социальные нужды.

## Очистка стоков

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 2 042,32 тыс. руб.

Расходы на стоки ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ складываются из услуг по водоотведению осуществляемых силами ООО «ПКС» (договор №73 от 01.06.2015), а также, услуг по откачке стоков АС-машинами (договор с ООО «ПКС» от 31.12.2019 № 01/01-2020).

Стоимость затрат на стоки принята экспертами в сумме 1 870,44 тыс. руб. от фактических расходов по итогу 2019 года (аналитический отчет 20.26 «Водоотведение на тех. нужды») с учетом ИЦП на 2020, 2021 годы 104,6 и 103,6.

## Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы
в размере 14,50 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды земельного участка с КУМИ Промышленновского муниципального округа от 06.02.2020 № 1 с пролонгацией (стр. 230, том 10).

Стоимость арендной платы за землю по данному договору составляет 12,32 тыс. руб.

Договор аренды земельного участка с КУМИ Промышленновского муниципального округа от 12.03.2020 № 885 с пролонгацией (стр. 237,том 10).

Стоимость арендной платы за землю по данному договору составляет 2,18 тыс. руб.

Проанализировав представленные документы, эксперты признают экономически обоснованными расходы на аренду в сумме 14,50 тыс. руб. 
и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

## Концессионная плата

Концессионная плата принимается согласно концессионному соглашению от 10.11.2015 в сумме 12,0 тыс. руб. (из расчета 1,0 тыс. руб. в месяц).

## Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 6 035,69 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Аналитический отчет по счету 20.26 «Плата за загрязнение окружающей среды за 2019 год (стр.245 том 10). В настоящее время платежи за ущерб экологии определяются, в соответствии с Постановлением № 913 Правительства РФ от 13 сентября 2016 года, в фиксированных суммах. Помимо фиксированных ставок, в некоторых случаях применяется также и дополнительный коэффициент к самой фиксированной ставке. Эксперты приняли стоимость данных расходов в пределах ПДВ в размере 26,96 тыс. руб.

Расчет земельного налога на 2021 год с кадастровой стоимости (стр.246 том 10). Эксперты предлагают сохранить затраты по статье в той же сумме 0,04 тыс. руб.

Транспортный налог предлагается учесть на уровне предложений предприятия 0,11 тыс. руб. В качестве обоснования представлен расчет транспортного налога на существующий транспорт, с выделением доли, приходящейся на рассматриваемый узел теплоснабжения 0,01% (стр.251 том 10), согласно учетной политике предприятия п 3.5.3 с учетом внесения изменений от 08.04.2019 № 80/1 (стр.140 том 1)

Ведомости начисления амортизации в разрезе мест эксплуатации и расчет налога на имущество в сумме 5 958,42 тыс. руб. (стр.252 том 10). Налог на имущество организации состоит из трех частей: налога на имущество ОАО «СКЭК» Промышленновский муниципальный округ в сумме 86,34 тыс. руб., налога на имущество с имущества, полученного в концессию в сумме 3 436,63 тыс. руб., налог на имущество с вновь введенных объектов, согласно инвестиционной программе, отраженной в концессионном соглашении, налог на имущество с объектов, введенных для осуществления теплоснабжения потребителей с подключенной нагрузкой до 0,1 Гкал/час. в сумме 2 435,45 тыс. руб.

Эксперты считают экономически обоснованной всю заявленную по налогу на имущество сумму в размере 5 958,42 тыс. руб.

Рассмотрен аналитический отчет по счету 20.26 «ОСАГО» (стр.244 том 10).

Эксперты признают экономически обоснованными расходы по данной статье в сумме 7,65 тыс. руб. и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

Таким образом расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей составили 5 993,18 тыс. руб.

Сумма корректировки в размере 42,51 тыс. руб. подлежит исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованная.

## Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 536,66 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда), расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998          № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний») 0,3 %.

Экспертами в расчет НВВ на 2021 год приняты страховые взносы в размере 30,3 % от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 1 535,18 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье, на 2021 год относительно предложений предприятия составила 1,48 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индекса роста операционных расходов, отличного от предложений предприятия.

Таким образом неподконтрольные расходы составили 9 425,30 тыс. руб.

Корректировка плановых неподконтрольных расходов на 2021 год относительно предложений предприятия составила 215,87 тыс. руб. в сторону снижения.

Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2021 год представлен в таблице 5.

Таблица 5

### Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка стоков | 2 042,32 | 1 870,44 | -171,88 |
| 2 | Арендная плата за землю | 14,50 | 14,50 | 0,00 |
| 3 | Концессионная плата | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 6 035,69 | 5 993,18 | -42,51 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 1 536,66 | 1 535,18 | -1,48 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | 9 641,17 | 9 425,30 | 215,87 |

## Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов,

## холодной воды и теплоносителя

## Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
87 192,14 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива в размере 49 834,19 тыс. руб., затраты на транспортировку в размере 37 357,95 тыс. руб.

Объем потребления натурального топлива, необходимый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива, отраженного в приложении № 7.3 к концессионному соглашению б/н от 10.11.2015, в размере 218,15 кг. у.т./Гкал (стр. 305 том 1).

Расчетный объем натурального топлива по энергетическому каменному углю составляет – 38 544,27 т. Тепловой эквивалент принят в расчет в размере – 0,64 (в соответствии с отчётом WARM.TOPL.Q2.2020 за 1 полугодие 2020).

Поставщиками котельного топлива определены АО ХК «СДС-Уголь» (на основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 13.12.2019 заключен договор поставки угольной продукции от 28.12.2019        № 413-ТУ) и ООО «Сибуголь» (на основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 16.12.2019 заключен договор поставки угольной продукции от 29.12.2019 № 308-12/19).

Предприятие использует три марки топлива ДО, ДР, 3БОМ.

Учитывая тот факт, что все договоры были заключены с единственным поставщиком, поясняем.

В силу пункта 1 части 3.1 статьи Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» торги (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс) относятся к конкурентным закупкам.

Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, (способы неконкурентной закупки, в том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), устанавливаются положением о закупке (пп б) п 1) часть 3 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ).

Поскольку представленные договоры, заключенные не по результатам торгов (закупка у единственного поставщика) у органа регулирования отсутствуют основания для применения п.п. «б» пункта 28 Основ ценообразования № 1075 в части использования установленной в договоре цены услуг при определении плановых (расчетных) значений расходов регулируемой организации.

Заявленные цены по маркам топлива:

- ДО – 1892,59 руб./ т (натуральное топливо) + 806,78 руб./т цена транспортировки итого 2 699,37 руб./т. с учетом доставки.

- 3БОМ – 2946,67 руб./т. заявленная цена включает в себя стоимость доставки до центральной котельной № 2. Доставка с центральной котельной до малых котельных осуществляется силами ООО ПКС.

- ДР – 1216,59 руб./т, согласно договору поставки угольной продукции от 20.12.2019 № 409-ТУ (стр.198 том 9).

Эксперты предлагают принять цену топлива марки ДР на уровне 1208,40 руб./т с учетом ИЦП на уголь каменный 103,3, так как стоимость данного котельного топлива (без транспортировки) не превышает данного показателя по Кузбассу за первое полугодие 2020 года (с учетом ИПЦ на уголь энергетический каменный 103,3 – 1388,53 руб./т)

Поскольку договоры на поставку топлива заключены с единственными поставщиками эксперты произвели альтернативный расчет цен на уголь.

Поскольку поставка вышеобозначенных марок топлива ограничена и единственным альтернативным поставщиком в Кемеровской области данных марок топлива является Кемуглесбыт, в целях проведения альтернативного расчета, в части обоснования цены топлива, эксперты использовали данные Прайс листа от 01.09.2018 года ООО УК «КемУглеСбыт» с ценами на уголь каменный за тонну, на отопительный сезон 2019-2020 (https://ugol142.ru/nashi-tseny).

Согласно данному прайс - листу цена на уголь ДОМ с калорийностью 5200 составляет 1700,0 руб./т без доставки. В целях приведении данной цены топлива в цены 2021 года эксперты использовали прогноз Минэкономразвития от 26.09.2020 года. В части топлива ИПЦ 2021/2020 составил 103,3. Цена с учетом ИЦП составила 1 700*1,033 = 1756,10 руб./т. Эксперты предлагают ограничить цену для угля марки ДО уровнем 1756,10 руб./т, против заявленной цены в размере 1892,59 руб. цену марки на уголь марки ДО

Цена марки 3БОМ с калорийностью 5200 согласно Прайс - листу от 01.09.2018 года ООО УК «КемУглеСбыт» с ценами на уголь каменный за тонну на отопительный сезон 2019-2020 на уголь без доставки 1590 руб./т. В целях приведении данной цены топлива в цены 2021 года эксперты использовали прогноз Минэкономразвития от 26.09.2020 года. В части угля бурого ИЦП 2021/2020 составил 101,4. Цена марки 3БОМ с учетом ИЦП составила 1590*1,014 = 1612,26 руб./т.

Согласно Кемерово - Яндекс-карта расстояние доставки с г. Кемерово до пгт. Промышленновский составляет 100 км.

Стоимость 1 маш.-часа без НДС автотранспортного средства КАМАЗ согласно журналу Цены в строительстве (Территориальный каталог текущих средних сметных цен на основные строительные ресурсы Кемеровской области, часть 3, книга 1, стоимость 1 маш.-часа автомобиля бортового грузоподъемностью до 10 т составляет 1589,4 руб./маш.-час (в ценах 2020 года). С учетом ИЦП 2021/2020 - 103,6, по данным Минэкономразвития от 26.09.2020 года, цена маш.- часа на 2021 год составит 1589,4*1,036 = 1646,62 руб./маш.-час. Расстояние перевозки от г. Кемерово до Промышленновского муниципального округа - 100 км. Средняя скорость движения автомобиля 50 км/час. Норма времени простоя транспортного средства грузоподъемностью 10 т - 0,2 часа или 12 минут, время отдыха водителя 30 минут. Плечо доставки в 1 сторону 100 км. Время доставки в одну сторону 100/50 + 0,2 часа + 0,5 часа =2,7 часа.

2,7 часа *1646,62 руб./маш.-час * 2 раза /10 тонн = 889 руб./т

Цена топлива марки 3БОМ с учетом доставки, согласно альтернативному расчету экспертов, составит 1612,26+889,0 = 2501,26 руб./т против заявленной
цены марки 3БОМ 2946,67 руб./т.

Эксперты предлагают ограничить цену марки 3БОМ до цены альтернативного расчета, а именно 2501,26 руб./т с учетом доставки.

Доставку угля марки ДР от склада поставщика до угольных складов котельных № 3,19,35, расположенных по адресам пгт.Промышленная, ул.Механическая, 4А; п.Плотниково, ул. Майская, 1А; с.Окунево, пер.Вокзальный, 6А осуществляет ИП Дедковский Е.А. на основании договора от 27.01.2020 № 2-П.

Со складов котельных № 3,19,35 транспортом ООО «ПКС» в соответствии с договором от 31.12.2019 № 233/12-2019 уголь марки ДР доставляется на следующие котельные: № 1, № 4, № 5,№ 7,№ 8,№ 9,№ 12,       № 13,№ 14,№ 17,№ 18,№ 20,№ 21,№ 22,№ 23,№ 24,№ 25,№ 26,№ 27,№ 28,       № 29,№ 30,№ 31,№ 32,№ 33.

Доставку угля марки ДО от склада поставщика до склада котельной № 2, расположенной по адресу пгт.Промышленная ул.Рябиновая 3Б осуществляет ИП Дедковский Е.А. на основании договора от 27.12.2019 № 1-П.

Со склада котельной № 2 транспортом ООО «ПКС» в рамках договора техобслуживания уголь марок ДО, 3БОМ развозится по автоматическим блочно-модульным котельным.

Экспертами в расчетах учтен тариф по транспортировке топлива 802,90 руб./т, согласно договору на оказание услуг по перевозке груза (угля) автомобильным транспортом от 27.12.2019 № 1-П (стр.381 том 9), тариф по транспортировке топлива 323,66 руб./т, согласно договору на оказание транспортных услуг от 31.12.2019 № 233/12-2019 (стр.8 том 10)с учетом ИЦП на транспорт на 2021 год – 103,6, (прогноз Минэкономразвития РФ от 26.09.2020).

Корректировка плановых расходов на топливо в 2021 году, относительно предложений предприятия, составила 2 449,10 тыс. руб. в сторону снижения, по итогу применения экспертами альтернативного расчета.

Результаты расчетов сведены в приложении 1 к экспертному заключению.

## Расходы на электрическую энергию

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 32 756,38 тыс. руб. при объеме потребления электроэнергии 6 227,33 тыс.кВт*ч.

Экспертами принят объем потребления электроэнергии в размере 6 317,90 тыс.кВт*ч. (в соответствии с п. 34 Методическими указаниями произведена корректировка объема потребления электроэнергии с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии).

Договор энергоснабжения от 01.06.2015 № 200270 (стр.24 том 10), заключен с ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания», действующие до 25.05.2016 с дальнейшей пролонгацией.

Эксперты предлагают принять плановую цену на электрическую энергию на 2021 год 5,26 руб./кВт*ч, исходя из фактически сложившейся цены за 1 кВт*ч за январь – февраль 2020 года, с учетом ИЦП на 2021 год – 104,0 (прогноз Минэкономразвития России от 26.09.2020).

Таким образом, скорректированные расходы по статье на 2021 год составили 33 201,34 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год, относительно предложений предприятия, составила 444,96 тыс. руб. в сторону понижения.

Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1 762,03 тыс. руб. на объем воды 48,26 тыс.м3. Средняя цена воды 36,52 руб./м3.

Эксперты согласились с предложениями предприятия.

Цена воды в целях обеспечения водоснабжения, принята экспертами на уровне, утвержденном постановлением РЭК от 21.11.2019 № 462 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы», с учетом долей отпуска тепловой энергии в размере 36,29 руб./м3.

Цена воды по полугодиям 2021 года принята: 1 полугодие 34,89 руб./м3; 2 полугодие 38,14 руб./м3.

Таким образом, скорректированные расходы по статье на 2021 год составили 1 751,21 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год, относительно предложений предприятия, составила 10,82 тыс. руб. в сторону понижения.

Прибыль

Затраты из прибыли предусмотрены для метода обеспечения доходности инвестированного капитала, которые состоят из суммы возврата инвестированного капитала и дохода на инвестированный капитал.

Постановлением РЭК от 29.12.2018 № 761 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 376 «Об установлении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный район, в сфере теплоснабжения на 2015-2021 годы», были внесены последние изменения в инвестиционную программу предприятия.

### Возврат инвестиционного капитала

Положениями концессионного соглашения, предусмотрен возврат инвестированного капитала предприятию начиная с 2017 года. На 2021 год предприятие заявило сумму инвестиционного капитала в размере 14 482,85 тыс. руб. Эксперты предлагают учесть сумму возврата инвестиционного капитала на 2021 в сумме 14 482,85 тыс. руб., чтобы до конца действия концессионного соглашения предприятию в полном объёме был возвращен инвестированный капитал, с учетом изменений, внесенных в инвестиционную программу согласно дополнительному соглашению от 04.12.2019 № 3 (стр. 369 том 1) к концессионному соглашению от 10.11.2015 № б/н. Возврат инвестиционного капитала по годам составил:

Таблица 7

| Показатели | Факт 2017 | Факт 2018 | Факт 2019 | Утверждено на 2020 | Предложения предприятия на 2021 | Предложения экспертов на 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возврат инвестиционного капитала | 6052,07 | 7644,50 | 8747,95 | 8710,05 | 14482,85 | 14482,85 |

### Доход на инвестированный капитал

Доход инвестированного капитала состоит из чистого оборотного капитала и дохода на базу ежегодного инвестированного капитала.

Чистый оборотный капитал (ЧОК), согласно п. 71 Методических указаний, должен составлять 5% от НВВ. Однако, учитывая значительный рост тарифа на тепловую энергию при такой прибыли, а также учитывая недостаточность средств в бюджете муниципального образования, по согласованию с предприятием ЧОК ограничен размером 2,5 %. Было принято решение, что неучтенный в расчетном периоде 2016-2018 годах, ЧОК, рассчитанный в размере 2,5 %, будет учтен при расчете НВВ, начиная с 2021 года, в соответствии с расчетами, согласованными при заключении концессионного соглашения.

В связи с внесенными изменениями в схему теплоснабжения муниципального образования, внесены изменения по уровню абсолютных величин чистого оборотного капитала. При этом процент размера остался неизменным – 2,5%. Величина чистого оборотного капитала, отражена в таблице 8.

Таблица 8

тыс. руб.

| Показатели | Утверждено на 2020 год, согласно ДС от 04.12.2019 | Предложения предприятия на 2021 год | Предложения экспертов на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистый оборотный капитал (ЧОК), учтенный при расчете тарифа | 6 736,75 | 28 504,48 | 617,40 |
| Необходимая величина ЧОК (2,5%) | 6 736,75 | 28 504,48 | 6 905,54 |
| Не учтено в текущем периоде (перенесено на последующие годы) | 0,00 | 0,00 | 6 288,14 |

Доход на базу ежегодного инвестированного капитала

Норма доходности для расчета тарифов в сфере теплоснабжения с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала принята в расчет на уровне 11,93%.

Необходимые величины дохода на базу ежегодного инвестированного капитала и реально учтенные в тарифной базе, отражены в таблице 9.

Таблица 9

тыс. руб.

| Показатели | Утверждено на 2020 год | Предложения предприятия на 2021 год | Предложения экспертов на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Доход на базу ежегодного инвестированного капитала, учтенный при расчете тарифов | 0,000 | 54 146,03 | 8639,04 |
| Необходимая величина дохода на базу ежегодного инвестированного капитала (11,93 %) | 9 678,15 | 54 146,03 | 8639,04 |
| Не учтено в текущем периоде (перенесено на последующие годы) | 9 678,15 | 0,00 | 0,00 |

Доход на базу ежегодного инвестированного капитала в 2021 году, должен составить 8 639,04 тыс. руб. и включен в НВВ на 2021 год. Ранее (2016-2020) доход на базу ежегодного инвестированного капитала не включался в НВВ.

Таким образом, расходы из прибыли на 2021 год принимаются экспертами в сумме 24 370,34 тыс. руб. Предприятие заявило сумму 97 134,97 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год, относительно предложений предприятия, составила 72 764,63 тыс. руб. в сторону понижения.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия, определённые исходя из фактических значений параметров расчёта тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний).

Фактические операционные расходы за 2019 год принимаются экспертами на уровне значений, рассчитанных исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

= 127 034,91 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,047) × (1+0,75×0,00224) = 131 896,80 тыс. руб.

Где 127 034,91 тыс. руб. это фактический уровень операционных (подконтрольных) расходов за 2018 год.

Таким образом, фактические операционные расходы за 2019 год составили 131 896,80 тыс. руб., что на 0,05 % (65,91 тыс. руб.) ниже уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год. Фактические операционные расходы представлены в таблице 10

Таблица 10

Фактические операционные (подконтрольные) расходы за 2019 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2019 год | Факт 2019 года | Отклонение (5-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 193,77 | 193,67 | -0,10 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 18 102,07 | 18 093,03 | -9,04 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 4 763,26 | 4 760,88 | -2,38 |
| 4 | Иные, в том числе | тыс. руб. | 2 258,23 | 2 257,10 | -1,13 |
| 4.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 17,13 | 17,12 | -0,01 |
| 4.2 | Расходы на оплату услуг ВО | тыс. руб. | 32,71 | 32,69 | -0,02 |
| 4.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 56,85 | 56,82 | -0,03 |
| 4.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 1 554,19 | 1 553,42 | -0,77 |
| 4.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 597,35 | 597,05 | -0,30 |
| 5 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 3,93 | 3,93 | 0,00 |
| 7 | Арендная плата | тыс. руб. | 416,00 | 415,79 | -0,21 |
| 8 | Услуги производственного характера | тыс. руб. | 106 161,87 | 106 108,85 | -53,02 |
| 9 | Другие расходы | тыс. руб. | 63,54 | 63,51 | -0,03 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 131 962,71 | 131896,80 | -65,91 |

2. Неподконтрольные расходы включают расходы на очистку стоков, расходы на арендную плату, расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на обязательное страхование, отчисления на социальные нужды, расходы по сомнительным долгам, расходы на категорирование объектов ТЭК, расходы на услуги банка (проценты по кредитам и займам), расходы связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час, а также амортизацию основных средств и нематериальных активов. В целях формирования необходимой валовой выручки на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2019 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Фактические расходы на очистку стоков за 2019 год составили 1 651,46 тыс. руб., что на 113,38 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на 2019 год.

Фактические расходы на арендную плату за 2019 год составили 14,38 тыс. руб., что на 8,65 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на 2019 год.

Фактические расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей в 2019 году составили 5 992,65 тыс. руб., что на 2 164,36 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы на концессионную плату в 2019 году составили 12,00 тыс. руб., что равно принятому в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы на социальные отчисления в 2019 году составили 1 348,73 тыс. руб., что на 94,54 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы по сомнительным долгам в 2019 году составили 627,30 тыс. руб., что на 612,00 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические расходы, связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час в 2019 году составили 2 858,64 тыс. руб., что на 2 858,64 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические выпадающие доходы за 2019 год составили 11 041,20 тыс. руб., что равно принятому в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические неподконтрольные расходы в 2019 году составили 23 546,36 тыс. руб., что на 4 431,85 тыс. руб. (23,63 %) выше уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству 
тепловой энергии представлен в таблице 11.

Таблица 11

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2019 год

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2019 год | Факт 2019 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка стоков | 1 764,84 | 1 651,46 | -113,38 |
| 2 | Арендная плата | 23,03 | 14,38 | -8,65 |
| 3 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 3 828,29 | 5 992,65 | 2 164,36 |
| 4 | Концессионная плата | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 1 443,27 | 1 348,73 | -94,54 |
| 6 | Расходы по сомнительным долгам | 15,30 | 627,30 | 612,00 |
| 7 | Категорирование объектов ТЭК | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 8 | Выпадающие доходы | 11 041,20 | 11 041,20 | 0,00 |
| 9 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час | 0,00 | 2 858,63 | 2 858,63 |
| 10 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 326,96 | 0,00 | -326,96 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | 18 754,90 | 23 546,36 | 4 791,46 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов.

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в 2019 году составили 100 414,11тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды для производства тепловой энергии представлен в таблице 12.

Таблица 12

Реестр фактических расходов на приобретение

энергетических ресурсов, холодной воды

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2019 год | Факт 2019 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 62 767,83 | 71 763,71 | 8 995,89 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 28 440,34 | 27 372,73 | -1 067,61 |
| 3 | Расходы на холодную воду | 1 374,42 | 1 277,67 | -96,75 |
|  | ИТОГО | 92 582,58 | 100 414,11 | 7 831,53 |

4.Возврат инвестиционного капитала за 2019 год составил 8 748,95 тыс. руб., что на 38,90 выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

5. Доход на инвестиционный капитал, в том числе чистый оборотный капитал в 2019 году составил 49,19 тыс. руб., что равно принятому в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

6. Необходимая валовая выручка принимается согласно пункту 51 Методических указаний.

Фактическая необходимая валовая выручка за 2019 год составила 264 655,40 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 264 655,40 тыс. руб.

7. Фактическая товарная выручка предприятия за 2019 год составила 244 480,75 тыс. руб. Тарифы для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ на 2019 год утверждены постановлением РЭК КО от 20.12.2018 № 667 (в редакции постановления от 20.12.2019 № 795).

Расчёт товарной выручки ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ за 2019 год представлен в таблице 13.

Таблица 13

Расчёт товарной выручки ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ за 2019 год

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс. Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3) | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 48,53 | 2748,30 | 133 362,33 | х | х |
| 2 полугодие | 36,75 | 3023,13 | 111 118,42 | х | х |
| Итого за год | 85,28 |  | 244 480,75 | 264 655,40 | 20 174,65 |

В необходимой валовой выручке предприятия на 2020 год не предусмотрены экономически обоснованные расходы, не учтенные по итогу деятельности в 2018 году в сумме 6 065,08 тыс. руб. (в ценах 2018 года).

По мнению экспертов, данную сумму включить в плановую необходимую валовую выручку на 2021 год ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ в полном объеме, с учетом индексов потребительских цен на 2019,2020 и 2021 гг. (104,5), (103,2) и (103,6) она составит 6 776,29 тыс. руб.

А экономически обоснованные расходы по итогу деятельности в 2019 году в сумме 20 174,65 тыс. руб. (в ценах 2019 года) вернуть в последующих периодах регулирования.

### Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка (НВВ) на потребительский рынок рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования                                  ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ на 2021 год и составила 300 004,46 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки на 2021 год постатейно отражен в таблице 14.

Таблица 14

### Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию
методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 год | Динамика (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 134 758,16 | 140 366,38 | 5 608,22 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 11 306,95 | 9 425,30 | -1 881,65 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды | 105 031,51 | 119 695,59 | 14 664,08 |
| 4 | Расходы из прибыли | 15 754,94 | 23 740,90 | 7 985,96 |
| 5 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 18 019,39 | 6 776,29 | -11 243,10 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | 284 870,95 | 300 004,46 | 15 133,51 |

Общая величина НВВ на 2021 год должна составить 300 004,46 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 300 004,46 тыс. руб.

Сумма корректировки НВВ на 2021 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 95 816,76 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 95 816,76 тыс. руб. Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в таблице 15.

Таблица 15

### Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию
                                                                                                тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 140 501,71 | 140 366,38 | -135,33 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 9 641,17 | 9 425,30 | -215,87 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды | 121 710,55 | 119 695,59 | -1 523,84 |
| 4 | Расходы из прибыли | 97 134,97 | 23 740,90 | -73 885,19 |
| 5 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 26 832,82 | 6 776,29 | -20 056,53 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | 395 821,22 | 300 004,46 | -95 816,76 |

## Тарифы ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения

## Промышленновский муниципальный округ

## на тепловую энергию на 2021 год

На основании необходимой валовой выручки на 2021 год в размере 300 004,46 тыс. руб. эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию данные сведены в таблице 16

Таблица 16

| № п/п | Показатели | Предложение экспертов на 2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 300 004,46 |
| 1.1 | 1 полугодие | 165 220,14 |
| 1.2 | 2 полугодие | 134 784,32 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс.Гкал | 89,1818 |
| 2.1 | 1 полугодие | 50,7447 |
| 2.2 | 2 полугодие | 38,4371 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал, в т.ч. |  |
| 3.1 | с 01 января | 3 255,91 |
| 3.1.1 | Изменение тарифа с 01 января | 0,00% |
| 3.2 | с 01 июля | 3 506,62 |
| 3.2.1 | Изменение тарифа с 01 июля | 7,7% |

Тарифы на горячую воду

Согласно п. 88 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», при закрытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: холодная вода и тепловая энергия.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2021 год согласно данному экспертному заключению.

Стоимость тепловой энергии в горячей воде составляет:

Таблица 17

| Период | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| с 01.01.2021 | 3 255,91 |
| с 01.07.2021 | 3 506,62 |

## Нормативы расхода тепловой энергии, необходимые для осуществления горячего водоснабжения ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ, приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 18

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2021 год для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ в следующем виде:

Тарифы на горячую воду

ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения

Промышленновский муниципальный округ, 
реализуемую в закрытой системе горячего

водоснабжения на потребительском рынке

Таблица 19

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на холодную воду, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  |
| ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышлен- новский муниципальный округ | с 01.01.2021 | 212,01 | 209,41 | 223,73 | 213,31 | 34,89 | 3 255,91 |
|  | с 01.07.2021 | 228,90 | 226,09 | 241,52 | 230,30 | 38,14 | 3 506,62 |
| Рост тарифа с 01.07.2021, % |  | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,3 | 7,7 |

| Смета расходов на тепловую энергию ОАО "СКЭК" (г.Кемерово) отпускаемую на потребительский рынок Промышленновского муниципального округа, за 2019 год, на 2021 год (корректировка), в рамках концессионного соглашения от 10.11.2015г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статьи затрат | Ед. измер. | Утверждено на 2020 год | Утверждено на 2021 год по данным экспертов | Предложение ОАО "СКЭК" на 2021г (корректировка) | Предложение экспертов на 2021г (корректировка) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Количество котельных | шт | 46 | 46 | 46 | 46 |
|  | Нормативная выработка | тыс.Гкал | 116,52 | 113,15 | 115,47 | 116,12 |
|  | Полезный отпуск | тыс.Гкал | 91,13 | 87,89 | 89,18 | 89,18 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал | 91,13 | 87,89 | 89,18 | 89,18 |
|  | Отпуск жилищным | тыс.Гкал | 55,83 | 50,35 | 54,13 | 54,96 |
|  | Отпуск бюджетным | тыс.Гкал | 29,07 | 28,73 | 27,88 | 27,22 |
|  | Отпуск иным потребителям | тыс.Гкал | 6,24 | 8,81 | 7,17 | 7,01 |
|  | Отпуск на производственные нужды | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери, всего | тыс.Гкал | 25,38 | 25,26 | 26,29 | 26,94 |
|  | Расход тепловой энергии на срезку | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход на собственные нужды | тыс.Гкал | 3,85 | 3,72 | 3,18 | 3,83 |
|  | Потери в сетях предприятия | тыс.Гкал | 21,54 | 21,54 | 23,11 | 23,11 |
| 1 блок затрат:Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) (рост цен по годам предусматривать согласно прогнозу Минэкономразвития) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 блок ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс.руб. | 105 031,51 | 100 092,07 | 121 710,55 | 119 695,59 |
| 1.1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 71 801,20 | 67 785,28 | 87 192,14 | 84 743,04 |
|  | -уголь каменный | тыс.руб. | 71 801,20 | 67 785,28 | 87 192,14 | 84 743,04 |
|  | в том числе натуральное топливо | тыс.руб. | 42 521,81 | 38 486,94 | 49 834,19 | 49 007,65 |
|  | -уголь каменный | т | 36 380,59 | 33 397,80 | 39 089,88 | 39 089,88 |
|  | цена топлива | руб./т | 1 168,80 | 1 152,38 | 1 274,86 | 1 253,72 |
|  | в том числе транспорт топлива | тыс.руб. | 29 279,40 | 29 298,34 | 37 357,95 | 35 735,39 |
|  | цена транспортировки | руб./т | 804,81 | 877,25 | 955,69 | 914,19 |
|  | цена за тонну с учетом транспортировки | тыс. руб |  | 2 029,63 | 2 230,56 | 2 167,90 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 30 899,89 | 30 820,22 | 32 756,38 | 33 201,34 |
|  | Расход э/э | тыс.кВтч | 6 455,99 | 6 227,33 | 6 227,33 | 6 317,90 |
|  | Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч | руб.кВт*ч | 4,79 | 4,95 | 5,26 | 5,26 |
| 1.3 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 2 330,41 | 1 486,57 | 1 762,03 | 1 751,21 |
|  | объем холодной воды (собственный подъем) | тыс.м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | объем холодной воды (покупная) | тыс.м3 | 66,84 | 42,93 | 48,26 | 48,26 |
|  | цена холодной воды (собственный подъем) | руб./м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | цена холодной воды (покупная) | руб./м3 | 34,86 | 34,63 | 36,52 | 36,29 |
| 1.4 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | объем теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | цена теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 блок затрат: Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов на 2016 год согласно приложению 5.1 Методических указаний) (Для изменения параметров по годам, начиная с 2017 года, использовать индексы согласно приложению 5.2 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |
|  | # индекс операционных расходов |  | # 1,021 | # 1,0296 | # 1,0426 | # 1,0416 |
| 2.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс.руб. | 197,87 | 204,23 | 206,31 | 206,11 |
|  | реагенты (учтены в теплоносителе) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | вспомогательные материалы | тыс.руб. | 197,87 | 204,23 | 206,31 | 206,11 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 18 485,54 | 19 078,86 | 19 273,41 | 19 254,85 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.руб. | 4 864,16 | 5 020,29 | 5 071,48 | 5 066,60 |
|  | численность всего | чел. | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
|  | ср. зарплата | руб./чел./мес. | 36 849,73 | 38 032,49 | 38 420,31 | 38 383,30 |
|  | ФОТ ППП | тыс.руб. | 4 864,16 | 5 020,29 | 5 071,48 | 5 066,60 |
|  | численность ппп | чел. | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
|  | ср зарпл ппп | руб./чел./мес. | 36 849,73 | 38 032,49 | 38 420,31 | 38 383,30 |
|  | ФОТ АУП | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | численность АУП на тепловую энергию | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ср зарпл АУП | руб./чел./мес. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 108 410,76 | 111 890,40 | 113 031,36 | 112 922,48 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 2 306,07 | 2 380,08 | 2 404,35 | 2 402,04 |
| 2.5.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | 17,49 | 18,05 | 18,24 | 18,22 |
| 2.5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс.руб. | 33,40 | 34,48 | 34,83 | 34,79 |
| 2.5.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс.руб. | 58,05 | 59,92 | 60,53 | 60,47 |
| 2.5.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 1 587,11 | 1 638,05 | 1 654,76 | 1 653,16 |
| 2.5.5 | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.6 | Расходы на оплату других работ и услуг | тыс.руб. | 610,00 | 629,58 | 636,00 | 635,39 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 4,01 | 4,14 | 4,18 | 4,18 |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Арендная плата | тыс.руб. | 424,81 | 438,45 | 442,92 | 442,49 |
| 2.10 | Другие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 64,89 | 66,97 | 67,65 | 67,59 |
| 2.10.1 | Расходы на охрану труда | тыс.руб. | 14,78 | 15,25 | 15,41 | 15,39 |
| 2.10.2 | Расходы на канцелярские товары | тыс.руб. | 50,11 | 51,72 | 52,25 | 52,19 |
| 2.10.3 | Прочие другие расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 блок ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  | 134 758,16 | 139 083,47 | 140 501,71 | 140 366,38 |
| 3 блок затрат: Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности: | тыс.руб. | 2 619,18 | 1 908,85 | 2 042,32 | 1 870,44 |
| 3.1.1 | покупная тепловая энергия | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | расходы на стоки | тыс.руб. | 2 619,18 | 1 908,85 | 2 042,32 | 1 870,44 |
| 3.2 | Арендная плата (используемая для регулируемых видов деятельности), в т.ч: | тыс.руб. | 24,92 | 24,77 | 14,50 | 14,50 |
| 3.2.1 | аренда имущества КУМИ | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.2 | аренда земли | тыс.руб. | 24,92 | 24,77 | 14,50 | 14,50 |
| 3.2.3 | аренда прочего имущества | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3 | Концессионная плата | тыс.руб. | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 3.4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.: | тыс.руб. | 4 797,32 | 3 834,53 | 6 035,69 | 5 993,18 |
| 3.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 113,76 | 70,91 | 69,48 | 26,96 |
| 3.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 15,06 | 12,12 | 7,65 | 7,65 |
| 3.4.3 | налог на имущество организации | тыс.руб. | 4 668,50 | 3 751,50 | 5 958,42 | 5 958,42 |
|  | собств осн ср |  | 0,00 | 84,45 | 86,34 | 86,34 |
|  | вновь введен, по концессии |  | 1 247,45 | 246,00 | 2 435,45 | 2 435,45 |
|  | переданные по дог конц |  | 3 421,05 | 3 421,05 | 3 436,63 | 3 436,63 |
| 3.4.4 | земельный налог | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 3.4.5 | транспортный налог | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | тыс.руб. | 1 473,84 | 1 521,15 | 1 536,66 | 1 535,18 |
| 3.5.1 | отчисления ППП | тыс.руб. | 1 473,84 | 1 521,15 | 1 536,66 | 1 535,18 |
| 3.5.2 | отчисления АУП | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Амортизация основных средств ОАО СКЭК и нематериальных активов | тыс.руб. | 0,00 | 326,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Категорирование объектов ТЭК | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,9 | Налог на прибыль (строки 10.1;10.2;20;21;24) | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования/ Выпадающие доходы | тыс.руб. | 2 379,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -расходы связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 блок ИТОГО (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 11 306,95 | 7 628,26 | 9 641,17 | 9 425,30 |
| 4 блок затрат: Прибыль |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Денежные выплаты социального характера по коллективному договору (облагаются налогом на прибыль) | тыс.руб. | 0,00 | 0,79 | 1,61 | 1,61 |
| 4.1.1 | выплаты социального характера | тыс.руб. | 0,00 | 0,57 | 0,58 | 0,58 |
| 4.1.2 | материальные выплаты | тыс.руб. | 0,00 | 0,22 | 1,03 | 1,03 |
| 4.2 | возврат инвестиционного капитала | тыс.руб. | 8 710,05 | 14 482,85 | 14 482,85 | 14 482,85 |
| 4.3 | доход на инвестиционный капитал, в том числе: | тыс.руб. | 7 044,89 | 36 499,32 | 82 650,51 | 9 256,44 |
| 4.3.1 | доход на базу ежегодного инвестированного капитала , вложенные средства на 11,93% | тыс.руб. | 0,00 | 5 360,00 | 54 146,03 | 8 639,04 |
| 4.3.2 | чистый оборотный капитал (ЧОК), в том числе: | тыс.руб. | 7 044,89 | 31 139,32 | 28 504,48 | 617,40 |
| 4 | 4 блок ИТОГО расчетных расходов из прибыли | тыс.руб. | 15 754,94 | 50 982,95 | 97 134,97 | 23 740,90 |
| 5 | Необходимая валовая выручка расчетная, всего | тыс.руб. | 266 851,55 | 297 786,75 | 368 988,41 | 293 228,17 |
|  | в том числе на потребительский рынок | тыс.руб. | 266 851,55 | 297 786,75 | 368 988,41 | 293 228,17 |
| 6 | Тариф на тепловую энергию, реализуемый на потребительский рынок | руб/Гкал | 2 928,22 | 3 388,20 | 4 137,49 | 3 287,98 |
|  | # Рост тарифа на тепловую энергию год к году и период к периоду | # % |  | # 1,16 | # 1,41 | # 0,97 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс.руб. | 18 019,39 | 0,00 | 26 832,81 | 6 776,29 |
| 8 | НВВ с учетом корректировок | тыс.руб. | 284 870,95 | 297 786,75 | 395 821,22 | 300 004,46 |
| 9 | в том числе на потребительский рынок с учетом корректировок | тыс.руб. | 284 870,95 | 297 786,75 | 395 821,22 | 300 004,46 |
| 10 | Сумма средств ограничивающая тариф | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого необходимая валовая выручка с учетом ограничения | тыс.руб. | 284 870,95 | 297 786,75 | 395 821,22 | 300 004,46 |
|  | в том числе на потребительский рынок с учетом ограничения | тыс.руб. | 284 870,95 | 297 786,75 | 395 821,22 | 300 004,46 |
|  | 1 полугодие | тыс.руб. | 153 812,16 | 161 605,62 | 164 685,89 | 165 220,14 |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. | 131 058,79 | 136 181,13 | 231 135,33 | 134 784,32 |
| 12 | Товарная выручка | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 13 | Дельта НВВ (ф-ла 22 № 760-э; НВВ-ТВ) |  |  |  |  |  |
| 14 | Полезный отпуск | тыс. Гкал |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок, всего | тыс. Гкал | 91,13 | 87,89 | 89,18 | 89,1818 |
|  | доли полезного отпуска по полугодиям | доля |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | доля | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 |
|  | 2 полугодие |  | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 |
|  | Полезный отпуск по полугодиям | тыс. Гкал |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | тыс. Гкал | 50,88 | 49,63 | 50,5806 | 50,7447 |
|  | 2 полугодие | руб./Гкал | 40,25 | 38,25 | 38,6012 | 38,4371 |
| 15 | Тариф средний на тепло |  | 3 125,95 | 3 388,20 | 4 137,49 | 3 363,97 |
|  | Рост среднего тарифа | % |  |  |  |  |
|  | Тариф в орячей воде | руб./Гкал | 3 125,95 | 3 388,20 | 4 137,49 | 3 363,97 |
|  | с 1 января | руб./Гкал | 3 023,13 | 3 255,91 | 3 255,91 | 3 255,91 |
|  | с 1 июля | руб./Гкал | 3 255,91 | 3 559,83 | 5 987,77 | 3 506,62 |
|  | Рост с 1 июля | % | 7,70 | 9,33 | 83,90 | 7,70 |

| Плановые физические показатели ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ факт 2019 года, план 2021 года (корректировка) в рамках концессионного соглашения от 10.11.2019г |  |  |  |  |  | том 1 стр.354 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 3,300% |  |  | # 3 845,01 |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2020 год (корректировка) | Предложение ОАО "СКЭК" на 2021г (корректировка) | Предложение экспертов на 2021г (корректировка) | 2022 год по данным экспертов | 2023 год по данным экспертов | 2024 год по данным экспертов | 2025 год по данным экспертов |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Нормативная выработка | Гкал | 116 515,54 | 115 467,25 | 116 120,60 | 113 148,46 | 113 148,46 | 113 148,46 | 113 148,46 |
| Полезный отпуск | Гкал | 91 131,00 | 89 181,81 | 89 181,80 | 87 889,42 | 87 889,42 | 87 889,42 | 87 889,42 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 91 131,00 | 89181,81 | 89 181,80 | 87889,42 | 87889,42 | 87889,42 | 87889,42 |
| Отпуск жилищным | Гкал | 55 825,00 | 54133,95 | 54957,00 | 50347,76098 | 50347,76098 | 50347,76098 | 50347,76098 |
| Отпуск бюджетным в т.ч. | Гкал | 29 066,69 | 27882,51 | 27219,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 6 239,31 | 7165,35 | 7005,01 | 37541,65902 | 37541,65902 | 37541,65902 | 37541,65902 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери, в том числе: | Гкал | 25 384,54 | 26 285,44 | 26 938,80 | 25 259,04 | 25 259,04 | 25 259,04 | 25 259,04 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 3 845,01 | 3 178,62 | 3 831,98 | 3 719,51 | 3 719,51 | 3 719,51 | 3 719,51 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 21 539,53 | 23 106,82 | 23 106,82 | 21 539,53 | 21 539,53 | 21 539,53 | 21 539,53 |
| ## доли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 полугодие |  | ## 0,572 | ## 0,567 | ## 0,569 |  |  |  |  |
| ## 2 полугодие |  | ## 0,428 | ## 0,433 | ## 0,431 |  |  |  |  |
| Топливо на производство покупает СКЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 218,15 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 218,15 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,6900 | 0,6400 | 0,6400 | 0,7300 | 0,7300 | 0,7286 | 0,7286 |
| - уголь каменный |  | 0,6900 | 0,6400 | 0,6400 | 0,7300 | 0,7300 | 0,7286 | 0,7286 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 316,16 | 340,86 | 340,86 | 298,84 | 298,84 | 299,41 | 299,41 |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 316,16 | 340,86 | 340,86 | 298,84 | 298,84 | 299,41 | 299,41 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 35621,8 | 38274,6 | 38274,6 | 32701,3 | 32701,3 | 32764,1 | 32764,1 |
| -уголь каменный | т | 35621,8 | 38274,6 | 38274,6 | 32701,3 | 32701,3 | 32764,1 | 32764,1 |
| Естественная убыль натурального топлива, в т. ч. | % | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| -при ж.д. перевозках | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -при автомобильных перевозках | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли без неснижаемого запаса, всего, в т. ч. | т | 36380,59 | 39089,88 | 39089,88 | 33397,80 | 33397,80 | 33461,98 | 33461,98 |
| -уголь каменный (без неснижаемого запаса топлива) | т | 36380,59 | 39089,88 | 39089,88 | 33397,80473 | 33397,80473 | 33461,97839 | 33461,97839 |
| - марка ДО для термороботов | т | 2200,00 | 1450,00 | 1450,00 | 876,01 | 876,01 | 876,01 | 876,01 |
| - марка ДМСШ | т | 12200 | 0 | 0 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 |
| - марка ДР | т | 21980,59 | 36889,88 | 36889,88 | 13821,79 | 13821,79 | 13821,79 | 13821,79 |
| - марка 3БОМ (10-50) | т |  | 750,00 | 750,00 |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива на неснижаемый запас (внереализационные расходы) с учетом естественной убыли | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли с учетом неснижаемого запаса топлива | т | 36380,59 | 39089,88 | 39089,88 | 33397,80473 | 33397,80473 | 33461,97839 | 33461,97839 |
| Цена натурального топлива (уголь каменный), средневзвешенная | руб./т | 1 168,80 | 1 274,86 | 1 253,72 | 1 200,78 | 1 252,41 | 1 303,76 | 1 359,82 |
| # - марка ДО | # руб./т | # 1819,77 | # 1892,59 | # 1756,10 | # 1972,05 | # 2056,85 | # 2145,29 | # 2237,54 |
| # - марка ДМСШ | # руб./т | # 1049,68 | # 0,00 | # 0,00 | # 1115,22 | # 1163,17 | # 1213,19 | # 1265,35 |
| # - марка ДР | # руб./т | # 1169,77 | # 1216,59 | # 1208,40 | # 1267,66 | # 1322,17 | # 1379,02 | # 1438,32 |
| # - марка 3БОМ (10-50) | # руб./т |  | # 2946,67 | # 2511,26 |  |  |  |  |
| Стоимость топлива (без неснижаемого запаса топлива) (затраты ОАО СКЭК) | тыс. руб. | 42521,81 | 49834,19 | 49007,65 | 40103,39 | 41827,83 | 43626,43 | 45502,37 |
| # - марка ДО для термороботов 11 котельных | # тыс.руб. | # 4003,50 | # 2744,26 | # 2546,35 | # 1727,54 | # 1801,82 | # 1879,30 | # 1960,11 |
| # - марка ДМСШ до центральных котельных | # тыс.руб. | # 12806,04 | # 0,00 | # 0,00 | # 20854,54 | # 21751,29 | # 22686,59 | # 23662,11 |
| # - марка ДР | # тыс.руб. | # 25712,28 | # 44879,94 | # 44577,86 | # 17521,31 | # 18274,73 | # 19060,54 | # 19880,14 |
| # - марка 3БОМ (10-50) | # тыс.руб. |  | # 2210,00 | # 1883,45 |  |  |  |  |
| Стоимость неснижаемого запаса топлива (СКЭК) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость топлива с учетом неснижаемого запаса топлива (справочно) | тыс.руб. | 42 521,81 | 0,00 | 49 007,65 | 40 103,39 | 41 827,83 | 43 626,43 | 45 502,37 |
| Стоимость расходов по транспортировке без неснижаемого запаса топлива (ЗАТРАТЫ ОАО СКЭК) | тыс. руб. | 29279,40 | 37357,95 | 35735,39 | 30440,98 | 31628,17 | 32861,67 | 34143,28 |
| # - марка ДО для термороботов | # тыс.руб. | # 1 711,39 | # 1 169,82 | # 1 164,21 | # 730,71 | # 759,20 | # 788,81 | # 819,58 |
| # - марка ДМСШ | # тыс. руб. | # 6 472,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 14 235,79 | # 14 790,98 | # 15 367,83 | # 15 967,18 |
| # - марка ДР | # тыс. руб. | # 21 095,91 | # 36 188,12 | # 34 571,19 | # 15 474,49 | # 16 077,99 | # 16 705,03 | # 17 356,53 |
| Стоимость расходов по транспортировке топливо (ЗАТРАТЫ ООО ПКС), марка ДО для термороботов 11 штук | тыс.руб. | в услугах производственного характера | в услугах производственного характера | в услугах производственного характера | в услугах производственного характера | в услугах производственного характера | в услугах производственного характера | в услугах производственного характера |
| Стоимость расходов по транспортировке на неснижаемый запас топлива (затраты ОАО СКЭК) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость расходов по транспортировке топлива с учетом транспортировки неснижаемого запаса топлива (затраты ОАО СКЭК) (справочно) | тыс. руб. | 29 279,40 | 37 357,95 | 35 735,39 | 30 440,98 | 31 628,17 | 32 861,67 | 34 143,28 |
| Цена автоперевозки для ОАО СКЭК | руб./т | 804,81 | 955,69 | 914,19 | 911,47 | 947,01 | 982,06 | 1020,36 |
| # - марка ДО для термороботов 11 котельных | # руб./т | # 777,90 | # 806,78 | # 802,90 | # 834,13 | # 866,66 | # 900,46 | # 935,58 |
| # - марка ДМСШ до центральных котельных ИП Дедковский | # руб./т | # 478,04 | # 0,00 | # 0,00 | # 761,27 | # 790,96 | # 821,81 | # 853,86 |
| # - марка ДМСШ до центральных котельных ООО ПКС (4000 т) | # руб./т | # 160,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |
| # - марка ДР ИП Дедковский | # руб./т | # 777,90 | # 806,78 | # 802,90 | # 1119,57 | # 1163,23 | # 1208,60 | # 1255,74 |
| # - марка ДР ООО ПКС (15015 т) |  | # 266,21 | # 325,22 | # 323,66 |  |  |  |  |
| Общая стоимость топлива (угля) с расходами по транспортировке (без неснижаемого запаса топлива) | тыс. руб. | 71801,20 | 87192,14 | 84743,04 | 70544,36 | 73456,01 | 76488,10 | 79645,65 |
| Стоимость неснижаемого запаса с доставкой (затраты ОАО СКЭК) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость доставки топлива до котельных термоработы силами ООО ПКС | тыс.руб. | в услугах производственного характера | в услугах производственного характера | в услугах производственного характера | в услугах производственного характера | в услугах производственного характера | в услугах производственного характера | в услугах производственного характера |
| Общая стоимость топлива (угля) с расходами по трансп ОАО СКЭК с учетом неснижаемого запаса | тыс.руб. | 71 801,20 | 87 192,14 | 84 743,04 | 70 544,36 | 73 456,01 | 76 488,10 | 79 645,65 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 6 455,99 | 6227,33 | 6317,90 | 6227,33 | 6227,33 | 6227,33 | 6227,33 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреб.эл.энергии, в т.ч.: | руб./кВт*ч | 4,79 | 5,26 | 5,26 |  |  |  |  |
| -средний | руб./кВт*ч | 4,79 | 5,26 | 5,26 | 5,15 | 5,35 | 5,56 | 5,77 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 30 899,89 | 32 756,38 | 33 201,34 | 32 053,03 | 33 303,10 | 34 601,92 | 35 951,40 |
| Вода и канализация затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 66,84 | 48,26 | 48,26 | 42,93 | 42,93 | 42,93 | 42,93 |
| -собственный подъем холодная вода питьевого качества | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общее количество стоков, всего, в т. ч.: | тыс. м3 | 14,60 |  | 14,81 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
| Цена воды | руб./м3 | 34,86 | 36,52 | 36,29 | 36,01 | 37,45 | 38,95 | 40,51 |
| Цена водоотведения | руб./м3 | 179,40 |  | 0,00 | 135,97 | 141,41 | 147,07 | 152,95 |
| Стоимость воды | тыс. руб. | 2 330,41 | 1 762,03 | 1 751,21 | 1 546,03 | 1 607,87 | 1 672,19 | 1 739,08 |
| Стоимость канализования сточных вод | тыс. руб. | 2 619,18 | 2 042,32 | 1 870,44 | 1985,20 | 2064,61 | 2147,19 | 2233,08 |
| Стоимость воды канализации теплоносителя | тыс. руб. | 4 949,59 | 3 804,35 | 3 621,66 | 3 531,23 | 3 672,48 | 3 819,38 | 3 972,16 |

Приложение № 59 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Долгосрочные тарифы

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания»

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском

рынке Промышленновского муниципального округа,

на период с 01.01.2019 по 31.12.2025

| Наименова- ние регули- руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свы- ше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо – Кузбасская энергети-ческая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | 2748,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3023,13 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3023,13 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3255,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3255,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3506,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3506,57 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3776,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 3776,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 3776,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 3776,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3776,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3776,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 3776,58 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | 3297,96 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3627,76 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3627,76 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3907,09 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3907,09 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 4207,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 4207,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 4531,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4531,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 4531,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4531,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4531,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 4531,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4531,90 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тарифы установлены в отношении объектов теплоснабжения согласно концессионному соглашению от 10.11.2015 № б/н».

Приложение № 60 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Производственная программа ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе водоснабжения на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа,

на период с 01.01.2019 по 31.12.2025

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н.Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания»

на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год |  | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| - | 2019 | - | - | - | - |  |
| - | 2020 | - | - | - | - |  |
| - | 2021 | - | - | - | - |  |
| - | 2022 | - | - | - | - |  |
| - | 2023 | - | - | - | - |  |
| - | 2024 | - | - | - | - |  |
| - | 2025 | - | - | - | - |  |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» направленных на улучшение качества горячей воды на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности горячего водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                       ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи горячей воды потребителям

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке

Промышленновского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.07. по 31.12. | с 01.07. по 31.12. | с 01.07. по 31.12. | с 01.07. по 31.12. | с 01.07. по 31.12. | с 01.07. по 31.12. | с 01.07. по 31.12. | с 01.07. по 31.12. | с 01.07. по 31.12. |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 22563,50 | 22463,51 | 22563,50 | 22463,51 | 22563,50 | 22463,51 | 22563,50 | 22463,51 | 22563,50 | 22463,51 | 22563,50 | 22463,51 | 22563,50 | 22463,51 |
| 1.1. | На потребительский рынок | м3 | 22563,50 | 22463,51 | 22563,50 | 22463,51 | 22563,50 | 22463,51 | 22563,50 | 22463,51 | 22563,50 | 22463,51 | 22563,50 | 22463,51 | 22563,50 | 22463,51 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 21122.00 | 21122.01 | 21122.00 | 21122.01 | 21122.00 | 21122.01 | 21122.00 | 21122.01 | 21122.00 | 21122.01 | 21122.00 | 21122.01 | 21122.00 | 21122.01 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | 1187,23 | 1187,23 | 1187,23 | 1187,23 | 1187,23 | 1187,23 | 1187,23 | 1187,23 | 1187,23 | 1187,23 | 1187,23 | 1187,23 | 1187,23 | 1187,23 |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | 254,27 | 254,27 | 254,27 | 254,27 | 254,27 | 254,27 | 254,27 | 254,27 | 254,27 | 254,27 | 254,27 | 254,27 | 254,27 | 254,27 |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке

Промышленновского муниципального округа

| Наименование показателя | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производствен-ной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб. * | 686,83 | 766,71 | 766,71 | 787,24 | 787,24 | 856,76 | 860,57 | 891,26 | 891,26 | 930,74 | 930,74 | 967,97 | 967,97 | 1006,78 |

* Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения в части расходов на производство компонента «тепловая энергия», учтены в расходах на производство тепловой энергии.

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы Расчет эффективности производственной программы

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное горячее водоснабжение | 01.01.2019 | 31.12.2025 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем

горячего водоснабжения ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания»

на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | План 2019 год | Ожидаемые значения 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания»

на потребительском рынке Промышленновского

муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы 2021 года | Эффектив-ность производ-ственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2019-2025 годы ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания»

на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2019 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Горячее водоснабжение | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 61 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Долгосрочные тарифы

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа,

на период 2019 - 2020 и 2022 - 2025 годы

Таблица 1

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на холодную воду, руб./м3 *** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован- ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал ** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» | с 01.01.2019 | 215,94 | 213,30 | 227,81 | 217,26 | 179,95 | 177,75 | 189,84 | 181,05 | 30,44 | 2 748,30 | x | x |
|  | с 01.07.2019 | 238,13 | 235,22 | 251,18 | 239,58 | 198,44 | 196,02 | 209,32 | 199,65 | 33,98 | 3 023,13 | x | x |
|  | с 01.01.2020 | 238,13 | 235,22 | 251,18 | 239,58 | 198,44 | 196,02 | 209,32 | 199,65 | 33,98 | 3 023,13 | x | x |
|  | с 01.07.2020 | 255,77 | 252,65 | 269,83 | 257,33 | 213,14 | 210,54 | 224,86 | 214,44 | 36,02 | 3 255,91 | x | x |
|  | с 01.01.2022 | 274,68 | 271,31 | 289,82 | 276,36 | 228,90 | 226,09 | 241,52 | 230,30 | 38,14 | 3 506,57 | x | x |
|  | с 01.07.2022 | 293,94 | 290,30 | 310,25 | 295,75 | 244,95 | 241,92 | 258,54 | 246,46 | 39,50 | 3 776,58 | x | x |
|  | с 01.01.2023 | 293,94 | 290,30 | 310,25 | 295,75 | 244,95 | 241,92 | 258,54 | 246,46 | 39,50 | 3 776,58 | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 |
|  | с 01.07.2023 | 296,04 | 292,40 | 312,35 | 297,85 | 246,70 | 243,67 | 260,29 | 248,21 | 41,25 | 3 776,58 | x | x |
|  | с 01.01.2024 | 296,04 | 292,40 | 312,35 | 297,85 | 246,70 | 243,67 | 260,29 | 248,21 | 41,25 | 3 776,58 | x | x |
|  | с 01.07.2024 | 298,02 | 294,38 | 314,33 | 299,83 | 248,35 | 245,32 | 261,94 | 249,86 | 42,90 | 3 776,58 | x | x |
|  | с 01.01.2025 | 298,02 | 294,38 | 314,33 | 299,83 | 248,35 | 245,32 | 261,94 | 249,86 | 42,90 | 3 776,58 | x | x |
|  | с 01.07.2025 | 300,07 | 296,45 | 316,39 | 301,88 | 250,06 | 247,04 | 263,66 | 251,57 | 44,62 | 3 776,58 | x | x |

Долгосрочные тарифы ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в закрытой системе водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа,

на 2021 год

Таблица 2

| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на холодную воду для населения, руб./м3 * (с НДС) | Компонент на холодную воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал (без НДС)** | Одноставочный, руб./Гкал (с НДС)** |
| ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» | с 01.01.2021 | 41,87 | 34,89 | 3255,91 | 3907,09 |
|  | с 01.07.2021 | 45,77 | 38,14 | 3506,62 | 4207,94 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на тепловую энергию для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемую на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 667 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 795, в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от «15»12.2020 № 586).

*** Тариф на холодную воду для ООО «Промышленновские коммунальные системы», реализуемую на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.11.2019 № 462».

Приложение № 62 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (г. Кемерово),
для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию,

реализуемую на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ

(концессионное соглашение от 06.12.2018 № б/н)

на 2021 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

Сокращенное наименование организации – ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)

ИНН 4205153492

КПП 420501001

Юридический адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6

Фактический адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Волков Дмитрий Иванович

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) находится на общей системе налогообложения.

Тарифы ОАО «СКЭК» на 2021 г. подлежат государственному регулированию в соответствии с п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку предприятие производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей. ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ производит реализацию тепловой энергии (мощности) и горячей воды (закрытая система), необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

По рассматриваемому в настоящем заключении узлу теплоснабжения предприятие эксплуатирует на правах пользования и распоряжения (концедент – КУМИ администрации Промышленновского муниципального округа) 20 котельных (терморобот). Для производства тепловой энергии в 2021 году планируется использовать энергетический каменный уголь марки ДО и 3БОМ.

Потребителями тепловой энергии являются население, бюджетная сфера, иные потребители.

Поставку воды и осуществление водоотведения обеспечивает ООО «ПКС». В качестве поставщика электрической энергии выступает ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Техническим обслуживанием котельных согласно договору от 02.07.2015 №6-11-2015 занимаются ООО «Промышленновские коммунальные системы».

В том числе, последнее занимается ремонтом переданного на техническое обслуживание оборудования.

Система теплоснабжения – закрытая.

На предприятии ведется раздельный учет затрат по видам регулируемой деятельности.

В рамках концессионного соглашения в 2023-2025 годах, планируется:

- Строительство теплотрассы 2Ду200 от УТ8 до ТК10. Закольцовка между котельными №2 и №1.

- Строительство теплотрассы 2Ду200 от УТ41 до УТ91. Закольцовка между котельными №1 и №4.

Затраты на строительство теплотрасс предусмотрены необходимой валовой выручкой для расчета тарифов.

Ввод котельных-термороботов предприятием был произведен в 2018-2019 годах за счет бюджетных средств. Данные затраты в необходимую валовую выручку для расчета тарифов на тепловую энергию не входят, согласно приложению 4 Концессионного соглашения от 06.12.2018 № б/н.

Инвестиционная программа утверждена постановлением РЭК КО от 29.12.2018 № 761 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 376 «Об установлении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждения инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный район, в сфере теплоснабжения на 2015-2021 годы». Согласно данному постановлению, инвестиционная программа продлена до 2025 года.

# Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 16.09.2020, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 26.09.2020, в соответствии с которым, ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2021 год составит 103,6.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Материалы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по корректировке тарифов на 2021год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым
Региональной энергетической комиссии Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых 
для расчета тарифов на 2021 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2019 года.

# Тепловой баланс предприятия на 2021 год

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года. Расчет цен (тарифов) осуществляется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Схема теплоснабжения Промышленновского муниципального округа актуализирована на 2021 год (http://admprom.ru/wp-content/uploads/2020/07/Схема-теплоснабжения-Промышленновского-МО-на-2021-г.docx).

Актуализированная схема теплоснабжения Промышленновского муниципального округа не содержит информации о плановом полезном отпуске тепловой энергии ОАО «СКЭК» на 2021 год на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа. В связи с этим эксперты считают обоснованным объем полезного отпуска, указанный в предложении предприятия и согласованный с начальником управления 
по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубиным (Том 7, с. 27). Таким образом объем полезного отпуска тепловой энергии на 2021 год принят  
в размере 4 368,6 Гкал/ч.

В связи с тем, что отчетные данные по полезному отпуску за 2017-2019 годы отсутствует, то плановый объем тепловой энергии для группы «население» также принят на уровне зафиксированным вышеназванным документом. Плановый объем полезного отпуска по группе «население» на 2021 год принят экспертами в размере 175,9 Гкал.

Объем потерь тепловой энергии на 2021 год принят на уровне, зафиксированном концессионным соглашением, в размере 112,07 Гкал.

Нормативные потери на собственные нужды приняты в размере 1,5 % от выработки или 68,23 Гкал/ч.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 4.

Таблица 4

Баланс тепловой энергии ООО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального округа на 2021год

(концессионное соглашение от № б/н от 06.12.2018 года)

| № п/п | Показатель | Всего | 1 п/г | 2 п/г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 4 548,90 | 2 533,42 | 2 015,48 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 4 480,67 | 2 495,42 | 1 985,25 |
| 3 | Полезный отпуск | 4 368,60 | 2 433,00 | 1 935,60 |
| 3.1 | - жилищные организации | 175,90 | 97,96 | 77,94 |
| 3.2 | - бюджетные организации | 4 013,50 | 2 235,24 | 1 778,26 |
| 3.3 | - прочие | 179,20 | 99,80 | 79,40 |
| 4 | - производственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери, всего | 180,23 | 100,42 | 79,88 |
| 5.1 | - на собственные нужды котельной | 68,23 | 38,00 | 30,23 |
| 5.2 | - в тепловых сетях | 112,07 | 62,42 | 49,65 |

### Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год

Предприятием заявлены операционные расходы на 2021 год в сумме 140 501,71 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на второй расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ, в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

В связи с корректировкой концессионного соглашения (доп.соглашение № 1 от 04.12.2019) количество условных единиц ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ в 2021 году увеличится на 2,4 у.е. и достигнет уровня 9,38 у.е., соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) составит 0,34.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составит 103,6.

= 7 517,56 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,036) × (1+0,75×0,3438395) = 9 698,64 тыс. руб.

Где 7 517,56 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов на 2020 год. Расчёт корректировки операционных расходов представлен в     таблице 3

Таблица 3

Расчёт операционных (подконтрольных)расходов

на 2021 год

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 0,030 | 0,036 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0,00 | 0,3438395 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 6,98 | 9,38 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 2,3 | 2,3 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 7 517,56 | 9 698,64 |

Рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 29%. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Корректировка в сторону снижения от предложений предприятия составила 2 663,03 тыс. руб.

Информация о величине операционных расходов в разрезе статей затрат представлена в таблице 4.

Таблица 4

Плановые операционные (подконтрольные) расходы на 2021 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 предложение предприятия | 2021 предложение экспертов | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 596,22 | 0,00 | -596,22 |
| 2 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 10 327,83 | 8 570,72 | -1 757,11 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 437,62 | 1 127,92 | -309,7 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 12 361,67 | 9 698,64 | -2 663,03 |

# Корректировка неподконтрольных расходов на 2021 год

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включают в себя:

1) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

3) концессионную плату;

4) арендную плату;

5) расходы по сомнительным долгам;

6) величину амортизации основных средств;

7) отчисления на социальные нужды.

## Очистка стоков

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 015,25 тыс. руб.

Расходы на стоки ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ складываются из услуг по водоотведению, осуществляемых силами ООО «ПКС» (договор №73 от 01.06.2015), а также, услуг по откачке стоков АС-машинами (договор с ООО «ПКС» от 31.12.2019 № 01/01-2020).

Стоимость затрат на стоки принята экспертами в сумме 503,07 тыс. руб. от фактических расходов по итогу 2019 года с учетом ИЦП на 2020, 2021 годы 104,6 и 103,6.

## Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы
в размере 14,50 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды земельного участка с КУМИ Промышленновского муниципального округа от 06.02.2020 № 1 с пролонгацией (стр. 364, том 7).

Договор аренды земельного участка с КУМИ Промышленновского муниципального округа от 12.03.2020 № 885 с пролонгацией (стр. 371, том 7).

Проанализировав представленные документы, эксперты признают экономически обоснованными расходы на аренду в сумме 2,6 тыс. руб. 
и предлагают их к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

## Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 517,26 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Аналитический отчет по счету 20.26 «Плата за загрязнение окружающей среды за 2019 год (стр.379 том 7). В настоящее время платежи за ущерб экологии определяются, в соответствии с Постановлением № 913 Правительства РФ от 13 сентября 2016 года, в фиксированных суммах. Помимо фиксированных ставок, в некоторых случаях применяется также и дополнительный коэффициент к самой фиксированной ставке. Эксперты приняли стоимость данных расходов в пределах ПДВ в размере 4,83 тыс. руб.

Ведомости начисления амортизации в разрезе мест эксплуатации и расчет налога на имущество в сумме 1 067.84 тыс. руб. (стр.380 том 7). Налог на имущество организации состоит из трех частей: налога на имущество ОАО «СКЭК» Промышленновский муниципальный округ в сумме 15,34 тыс. руб., налога на имущество с имущества, полученного в концессию в сумме 616,00 тыс. руб., налог на имущество с вновь введенных объектов, согласно инвестиционной программе, отраженной в концессионном соглашении, налог на имущество с объектов, введенных для осуществления теплоснабжения потребителей с подключенной нагрузкой до 0,1 Гкал/час. в сумме 436,54 тыс. руб.

Эксперты считают экономически обоснованной всю заявленную по налогу на имущество сумму в размере 1 067,84 тыс. руб.

Рассмотрен аналитический отчет по счету 20.26 «ОСАГО» (стр.378 том 7).

Эксперты признают экономически обоснованными расходы по данной статье в сумме 1,37 тыс. руб. и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2021 год.

## Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 435,6 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда), расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998          № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний») 0,3 %.

Экспертами в расчет НВВ на 2021 год приняты страховые взносы в размере 30,3 % от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 1 535,18 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье, на 2021 год относительно предложений предприятия составила 1,48 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индекса роста операционных расходов, отличного от предложений предприятия.

Таким образом, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей составили 1 415,80 тыс. руб.

Сумма корректировки в размере 101,46 тыс. руб. подлежит исключению из НВВ на 2021 год, как экономически необоснованная.

Неподконтрольные расходы составили 1 921,47 тыс. руб.

Корректировка плановых неподконтрольных расходов на 2021 год относительно предложений предприятия составила 613,64 тыс. руб. в сторону снижения.

Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2021 год представлен в таблице 5.

Таблица 5

### Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка стоков | 1 015,25 | 503,07 | -512,18 |
| 2 | Арендная плата за землю | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 1 517,26 | 1 415,80 | -101,46 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | 2 535,11 | 1 921,47 | -613,64 |

## Расчет расходов на приобретение энергетических

## ресурсов и холодной воды

## Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
3 460,81 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива в размере 3 086,97 тыс. руб., затраты на транспортировку в размере 373,84 тыс. руб.

Объем потребления натурального топлива, необходимый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива, отраженного в приложении № 6.3 к концессионному соглашению б/н от 06.12.2018, в размере 227,60 кг. у.т./Гкал (стр. 316 том 1).

Расчетный объем натурального топлива по энергетическому каменному углю составляет – 1 213,37 т.

Поставщиками котельного топлива определены АО ХК «СДС-Уголь» (на основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 13.12.2019 заключен договор поставки угольной продукции от 28.12.2019        № 413-ТУ) и ООО «Сибуголь» (на основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 16.12.2019 заключен договор поставки угольной продукции от 29.12.2019 № 308-12/19).

Предприятие, по рассматриваемому узлу теплоснабжения, использует две марки топлива ДО, 3БОМ.

Учитывая тот факт, что все договоры были заключены с единственным поставщиком, поясняем.

В силу пункта 1 части 3.1 статьи Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» торги (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс) относятся к конкурентным закупкам.

Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, (способы неконкурентной закупки, в том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), устанавливаются положением о закупке (пп б) п 1) часть 3 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ).

Поскольку представленные договоры, заключенные не по результатам торгов (закупка у единственного поставщика) у органа регулирования отсутствуют основания для применения п.п. «б» пункта 28 Основ ценообразования № 1075 в части использования установленной в договоре цены услуг при определении плановых (расчетных) значений расходов регулируемой организации.

Заявленные цены по маркам топлива:

- ДО – 1892,59 руб./ т (натуральное топливо) + 806,78 руб./т цена транспортировки итого 2 699,37 руб./т. с учетом доставки.

- 3БОМ – 2946,67 руб./т. заявленная цена включает в себя стоимость доставки до центральной котельной № 2. Доставка с центральной котельной до малых котельных осуществляется силами ООО ПКС.

Поскольку договоры на поставку топлива заключены с единственными поставщиками эксперты произвели альтернативный расчет цен на уголь.

Поскольку поставка вышеобозначенных марок топлива ограничена и единственным альтернативным поставщиком в Кемеровской области данных марок топлива является Кемуглесбыт, в целях проведения альтернативного расчета, в части обоснования цены топлива, эксперты использовали данные Прайс листа от 01.09.2018 года ООО УК «КемУглеСбыт» с ценами на уголь каменный за тонну, на отопительный сезон 2019-2020 (https://ugol142.ru/nashi-tseny).

Согласно данному прайс - листу цена на уголь ДОМ с калорийностью 5200 составляет 1700,0 руб./т без доставки. В целях приведении данной цены топлива в цены 2021 года эксперты использовали прогноз Минэкономразвития от 26.09.2020 года. В части топлива ИПЦ 2021/2020 составил 103,3. Цена с учетом ИПЦ составила 1 700*1,033 = 1756,10 руб./т. Эксперты предлагают ограничить цену для угля марки ДО уровнем 1756,10 руб./т, против заявленной цены в размере 1892,59 руб. цену марки на уголь марки ДО

Цена марки 3БОМ с калорийностью 5200 согласно Прайс - листу от 01.09.2018 года ООО УК «КемУглеСбыт» с ценами на уголь каменный за тонну на отопительный сезон 2019-2020 на уголь без доставки 1590 руб./т. В целях приведении данной цены топлива в цены 2021 года эксперты использовали прогноз Минэкономразвития от 26.09.2020 года. В части топлива ИПЦ 2021/2020 составил 103,3. Цена марки 3БОМ с учетом ИПЦ составила 1590*1,014(для угля бурого) = 1612,26 руб./т.

Согласно Кемерово - Яндекс-карта расстояние доставки с г. Кемерово до пгт. Промышленновский составляет 100 км.

Стоимость 1 маш.-часа без НДС автотранспортного средства КАМАЗ согласно журналу Цены в строительстве (Территориальный каталог текущих средних сметных цен на основные строительные ресурсы Кемеровской области, часть 3, книга 1, стоимость 1 маш.-часа автомобиля бортового грузоподъемностью до 10 т составляет 1589,4 руб./маш.-час (в ценах 2020 года). С учетом ИЦП 2021/2020 - 103,6, по данным Минэкономразвития от 26.09.2020 года, цена маш.- часа на 2021 год составит 1589,4*1,036 = 1646,62 руб./маш.-час. Расстояние перевозки от г. Кемерово до Промышленновского муниципального округа - 100 км. Средняя скорость движения автомобиля 50 км/час. Норма времени простоя транспортного средства грузоподъемностью 10 т - 0,2 часа или 12 минут, время отдыха водителя 30 минут. Плечо доставки в 1 сторону 100 км. Время доставки в одну сторону 100/50 + 0,2 часа + 0,5 часа =2,7 часа.

2,7 часа *1646,62 руб./маш.-час * 2 раза /10 тонн = 889 руб./т

Цена топлива марки 3БОМ с учетом доставки, согласно альтернативному расчету экспертов, составит 1612,26+889,0 = 2501,26 руб./т против заявленной
цены марки 3БОМ 2946,67 руб./т.

Эксперты предлагают ограничить цену марки 3БОМ до цены альтернативного расчета, а именно 2501,26 руб./т с учетом доставки.

Доставку угля марки ДО, 3БОМ от склада поставщика до склада котельной № 2, расположенной по адресу пгт. Промышленная, ул. Рябиновая 3Б осуществляет ИП Дедковский Е.А. на основании договора от 27.12.2019 № 1-П.

Доставку марки ДО предлагается принять в размере 802,90 руб./т, согласно договору на оказание услуг по перевозке груза (угля) автомобильным транспортом от 27.12.2019 № 1-П (стр.173 том 7), с учетом ИЦП на транспорт на 2021 год – 103,6, (прогноз Минэкономразвития РФ от 26.09.2020). Данная цена не превышает альтернативный расчет, согласно которому доставки угля из Кемерово в пгт. Промышленное составляет 889 руб./т. Предприятие предлагало уровень цены доставки в размере 806,78 руб./т.

Со склада котельной № 2 транспортом ООО «ПКС» в рамках договора техобслуживания уголь марок ДО, 3БОМ развозится по автоматическим блочно - модульным котельным.

Согласно расчету экспертов, стоимость расходов на топливо составила 3 061,71 тыс. руб., в том числе затраты на натуральное топливо составили 2 689,67 руб./т, затраты на транспортировку 372,04 тыс. руб. Столь малые расходы на транспортировку сложились в результате включения затрат на транспортировку по углю марки 3БОМ в цену натурального топлива.

Корректировка плановых расходов на топливо в 2021 году, относительно предложений предприятия, составила 399,10 тыс. руб. в сторону снижения, по итогу применения экспертами альтернативного расчета.

Результаты расчетов сведены в приложении 1 к экспертному заключению.

## Расходы на электрическую энергию

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1 203,90 тыс. руб. при объеме потребления электроэнергии 182,54 тыс. кВт*ч.

Эксперты согласились с предложениями предприятия и приняли объем потребления электроэнергии 182,54 тыс. кВт*ч.

Договор энергоснабжения от 01.06.2019 № 640614 (стр.203 том 7), заключен с ПАО «Кузбассэнергосбыт», действующий до 31.12.2025.

Эксперты предлагают принять плановую цену на электрическую энергию на 2021 год 6,59 руб./кВт*ч, исходя из фактически сложившейся цены за 1 кВт*ч за январь – февраль 2020 года, с учетом ИЦП на 2021 год – 104,0 (прогноз Минэкономразвития России от 26.09.2020).

Таким образом, скорректированные расходы по статье на 2021 год составили 1 203,59 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год, относительно предложений предприятия, составила 0,31 тыс. руб. в сторону понижения.

Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 17,95 тыс. руб. на объем воды 0,49 тыс. м3. Средняя цена воды 36,52 руб./м3.

Эксперты согласились с предложениями предприятия и приняли объем воды 0,49 тыс. м3.

Цена воды в целях обеспечения водоснабжения, принята экспертами на уровне, утвержденном постановлением РЭК от 21.11.2019 № 462 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы», с учетом долей отпуска тепловой энергии в размере 36,46 руб./м3.

Цена воды по полугодиям 2021 года принята: 1 полугодие 34,89 руб./м3;
2 полугодие 38,14 руб./м3.

Таким образом, скорректированные расходы по статье на 2021 год составили 17,92 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год, относительно предложений предприятия, составила 0,03 тыс. руб. в сторону понижения.

## Предпринимательская прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 805,93 тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль, определяемая в соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Экспертами принята предпринимательская прибыль в сумме 642,08 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год, относительно предложений предприятия, составит 163,85 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с изменением расчетной базы для определения предпринимательской прибыли.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия, определённые исходя из фактических значений параметров расчёта тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний).

Фактические операционные расходы за 2019 год принимаются экспертами на уровне значений, рассчитанных исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

= 4 758,98 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,047) × (1+0,75×0,66) = 7 374,57 тыс. руб.

Где 4 758,98 тыс. руб. это фактический уровень операционных (подконтрольных) расходов за 2018 год.

Таким образом, фактические операционные расходы за 2019 год составили 7 374,57 тыс. руб., что на 54,96 % (2615,59 тыс. руб.) выше уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год. Фактические операционные расходы представлены в таблице 6

Таблица 6

Фактические операционные (подконтрольные) расходы за 2019 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2019 год | Факт 2019 года | Отклонение (5-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги производственного характера | тыс. руб. | 5 278,71 | 6 344,14 | 1 065,43 |
| 2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 857,37 | 1 030,43 | 173,06 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 6 136,08 | 7 374,57 | 1 238,49 |

2. Неподконтрольные расходы включают расходы на очистку стоков, расходы на арендную плату, расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на обязательное страхование, отчисления на социальные нужды, расходы по сомнительным долгам, расходы на категорирование объектов ТЭК, расходы на услуги банка (проценты по кредитам и займам), расходы связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час, а также амортизацию основных средств и нематериальных активов. В целях формирования необходимой валовой выручки на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2019 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Фактические расходы на очистку стоков за 2019 год составили 464,24 тыс. руб., что на 243,94 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на 2019 год.

Фактические расходы на арендную плату за 2019 год составили 2,58 тыс. руб., что на 2,29 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на 2019 год.

Фактические расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей в 2019 году составили 1 315,13 тыс. руб., что на 548,64 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Фактические неподконтрольные расходы в 2019 году составили 1 781,95 тыс. руб., что на 790,29 тыс. руб. (30,72 %) ниже уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год.

Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству 
тепловой энергии представлен в таблице 7.

Таблица 7

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2019 год

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2019 год | Факт 2019 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка стоков | 708,18 | 464,24 | -243,94 |
| 2 | Арендная плата | 0,29 | 2,58 | 2,29 |
| 3 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 1 863,77 | 1 315,13 | -548,64 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | 2 572,24 | 1 781,95 | -790,29 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов.

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в 2019 году составили 3 093,32тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды для производства тепловой энергии представлен в таблице 8.

Таблица 8

Реестр фактических расходов на приобретение

энергетических ресурсов, холодной воды

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2019 год | Факт 2019 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 2 770,33 | 2 354,39 | -415,94 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 646,03 | 729,33 | 83,30 |
| 3 | Расходы на холодную воду | 10,93 | 9,60 | -1,33 |
|  | ИТОГО | 3 427,29 | 3 093,32 | -333,97 |

4.Нормативный уровень прибыли для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ на 2019 год концессионным соглашением от 06.12.2018 года установлен в размере 0%.

5. Предпринимательская прибыль, определяется в соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования.

Фактическая предпринимательская прибыль составила 468,26 тыс. руб.

6. Плановая корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2019 год была принята в размере 6 952,85 тыс. руб.

При расчете фактической необходимой валовой выручки эксперты сохранили данную корректировку на принятом уровне 6 952,85 тыс. руб.

7. Ограничение необходимой валовой выручки по годам в целях выравнивания роста тарифов было принято в сумме – 2 472,88 тыс. руб.

При расчете фактической необходимой валовой выручки эксперты сохранили данную корректировку на принятом уровне – 2 472,88 тыс. руб.

8. Необходимая валовая выручка принимается согласно пункту 51 Методических указаний.

Фактическая необходимая валовая выручка за 2019 год составила 9 776,97 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 9 776,97 тыс. руб.

9. Фактическая товарная выручка предприятия за 2019 год составила 8 896,52 тыс. руб. Тарифы для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ на 2019 год утверждены постановлением РЭК КО от 19.02.2019 № 43 (в редакции постановления от 20.12.2019 № 783).

Расчёт товарной выручки ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ за 2019 год представлен в таблице 9.

Таблица 9

Расчёт товарной выручки ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) за 2019 год

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс. Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3) | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 72,900 | 2 052,03 | 149 593,02 | х | х |
| 2 полугодие | 51,680 | 2 195,67 | 113 472,23 | х | х |
| Итого за год | 124,580 |  | 8 896,52 | 9 776,97 | 880,45 |

По мнению экспертов, данную сумму надо включить в плановую необходимую валовую выручку ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ в полном объеме, с учетом индексов потребительских цен на 2020 и 2021гг. (103,2) и (103,6) она составит 941,33 тыс. руб.

Предприятие обратилось с просьбой (письмо исходный № 2020/000520 от09.12.2020, входящий № 6000 от 09.12.2020) включить в состав необходимой валовой выручки на 2021 год скорректированный расчет корректировки с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2019 года. Размер корректировки составил 1 294,46 тыс. руб. (в ценах 2019 года), с учетом индексов потребительских цен 2020 и 2021 гг. (103,0) и (103,7), по данным предприятия, он составит 1 382,62 тыс. руб.

### Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка (НВВ) на потребительский рынок рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования на 2021 год и составила 14 777,85 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки на 2021 год постатейно отражен в таблице 10.

Таблица 10

### Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию
методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 год | Динамика (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 7 546,75 | 9 698,64 | 2 151,89 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 2 381,64 | 1 921,48 | -460,16 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды | 4 364,11 | 4 283,22 | -80,89 |
| 4 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 642,08 | 642,08 |
| 5 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов за 2019 год | 0,00 | 941,33 | 941,33 |
| 6 | Сумма средств, ограничивающая тариф | -1 374,29 | -2 708,90 | -1 334,61 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | 12 918,21 | 14 777,85 | 1 859,64 |

Общая величина НВВ на 2021 год должна составить 14 777,85 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 14 777,85 тыс. руб.

Сумма корректировки НВВ на 2021 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 12 484,08 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 12 484,08 тыс. руб. Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в таблице 11.

Таблица 11

### Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию
                                                                                                тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 12 361,67 | 9 698,64 | -2 663,03 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 2 535,11 | 1 921,48 | -613,63 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды | 4 682,66 | 4 283,22 | -399,44 |
| 4 | Расчетная предпринимательская прибыль | 805,93 | 642,08 | -163,85 |
| 5 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2019 года | 1 382,62 | 941,33 | -441,29 |
| 6 | Итого необходимая валовая выручка | 21 767,99 | 17 486,75 | -4 281,24 |
| 7 | Сумма средств, ограничивающая тариф | 5 493,94 | -2 708,90 | -8202,84 |
| 8 | Итого необходимая валовая выручка | 27 261,93 | 14 777,85 | -12 484,08 |

Поскольку необходимая валовая выручка на потребительском рынке в сумме 17 486,75 тыс. руб. приведет к росту тарифов на тепловую энергию          с 01.07.2021 на 45,35% эксперты предлагают не учитывать в необходимой валовой выручке предприятия на потребительском рынке на 2021 год сумму 2 708,90 тыс. руб. Данные расходы предлагается учесть в последующих периодах регулирования.

## Тарифы ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения

## Промышленновский муниципальный округ

## на тепловую энергию на 2021 год

На основании необходимой валовой выручки на 2021 год в размере 14 777,85 тыс. руб. эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию, данные сведены в таблице 12

Таблица 12

| № п/п | Показатели | Предложение экспертов на 2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 14 777,85 |
| 1.1 | 1 полугодие | 7 027,96 |
| 1.2 | 2 полугодие | 7 749,88 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс.Гкал | 4,3686 |
| 2.1 | 1 полугодие | 2,15853 |
| 2.2 | 2 полугодие | 2,21007 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал, в т.ч. |  |
| 3.1 | с 01 января | 3 255,91 |
| 3.1.1 | Изменение тарифа с 01 января | 0,00% |
| 3.2 | с 01 июля | 3 506,62 |
| 3.2.1 | Изменение тарифа с 01 июля | 7,7% |

| Смета расходов на тепловую энергию по ОАО "СКЭК" (г.Кемерово) отпускаемую на потребительский рынок Промышленновского муниципального округа за 2019 год, на 2021г (корректировка) в рамках концессионного соглашения от 06.12.2018 № б/н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статьи затрат | Ед. измер. | Предложения ОАО "СКЭК" на 2019 год | 2019 год Утверждено | Факт 2019 год по данным ОАО "СКЭК" | Факт 2019 год по данным экспертов | 2020 год Утверждено | Предложение ОАО "СКЭК" на 2020 год (корректировка) | Утверждено на 2020 год (корректировка) | Утверждено 2021 год | План на 2021 год (корректировка) по данным ОАО "СКЭК" | План на 2021 год (корректировка) по данным экспертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 |
|  | Количество котельных | шт | 20 с сентября | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
|  | Нормативная выработка | тыс.Гкал | 3,527 | 3,527 | 3,269 | 3,242 | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,549 | 4,549 |
|  | Полезный отпуск | тыс.Гкал | 3,362 | 3,362 | 3,081 | 3,081 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,369 | 4,369 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал | 3,362 | 3,362 | 3,081 | 3,081 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,369 | 4,369 |
|  | Отпуск жилищным | тыс.Гкал | 0,155 | 0,155 | 0,023 | 0,023 | 0,155 | 0,023 | 0,023 | 0,155 | 0,176 | 0,176 |
|  | Отпуск бюджетным | тыс.Гкал | 3,206 | 3,206 | 2,908 | 2,908 | 3,972 | 3,925 | 3,925 | 3,972 | 4,014 | 4,014 |
|  | Отпуск иным потребителям | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,179 | 0,179 | 0,000 | 0,179 | 0,179 |
|  | Отпуск на производственные нужды | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Потери, всего | тыс.Гкал | 0,165 | 0,165 | 0,188 | 0,161 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,180 | 0,180 |
|  | Расход на собственные нужды | тыс.Гкал | 0,053 | 0,053 | 0,075 | 0,049 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,068 | 0,068 |
|  | Потери в сетях предприятия | тыс.Гкал | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| 1 блок затрат:Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) (рост цен по годам предусматривать согласно прогнозу Минэкономразвития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 блок ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс.руб. | 3426,95 | 3 427,29 | 2 991,62 | 3 093,32 | 4 364,11 | 4 569,33 | 4 581,24 | 4 536,58 | 4 682,66 | 4 283,22 |
| 1.1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 2770,34 | 2 770,33 | 2 228,37 | 2 354,39 | 3 515,53 | 3 719,33 | 3 725,75 | 3 654,06 | 3 460,81 | 3 061,71 |
|  | -уголь каменный | тыс.руб. | 2770,34 | 2 770,33 | 2 228,37 | 2 354,39 | 3 515,53 | 3 719,33 | 3 725,75 | 3 654,06 | 3 460,81 | 3 061,71 |
|  | в том числе натуральное топливо | тыс.руб. | 1941,84 | 1 941,84 | 1 628,25 | 1 719,89 | 2 467,02 | 2 610,04 | 2 610,04 | 2 565,70 | 3 086,97 | 2 689,67 |
|  | -уголь каменный | т | 1110,83 | 1 110,83 | 821,96 | 868,44 | 1 355,67 | 1 434,27 | 1 434,27 | 1 355,67 | 1 213,37 | 1 213,37 |
|  | цена топлива | руб./т | 1748,10 | 1 748,10 | 1 980,93 | 1 980,42 | 1 819,77 | 1 819,77 | 1 819,77 | 1 892,56 | 2 544,13 | 2 216,69 |
|  | % роста цены топлива |  |  |  |  |  | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,00 | 39,80 | 21,81 |
|  | в том числе транспорт топлива | тыс.руб. | 828,49 | 828,49 | 600,12 | 634,51 | 1 048,51 | 1 109,30 | 1 115,72 | 1 088,36 | 373,84 | 372,04 |
|  | цена транспортировки | руб./т | 745,83 | 745,83 | 745,83 | 745,83 | 773,43 | 773,43 | 777,90 | 802,82 | 806,78 | 806,78 |
|  | % роста транспортировки топлива | тыс. руб |  |  |  |  | 3,70 | 3,70 | 4,30 | 3,80 | 3,71 | 0,49 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 646,03 | 646,03 | 745,52 | 729,33 | 833,91 | 833,91 | 838,71 | 867,27 | 1 203,90 | 1 203,59 |
|  | Расход э/э | тыс.кВтч | 147,35 | 147,35 | 137,96 | 135,06 | 182,54 | 182,54 | 182,54 | 182,54 | 182,54 | 182,54 |
|  | Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч | руб.кВт*ч | 4,38 | 4,38 | 5,40 | 5,40 | 4,57 | 4,57 | 4,59 | 4,75 | 6,60 | 6,59 |
|  | % роста цены электроэнергии |  |  |  |  |  | 4,20 | 4,20 | 4,80 | 4,00 | 43,54 | 38,78 |
| 1.3 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 10,58 | 10,93 | 17,73 | 9,60 | 14,67 | 16,09 | 16,77 | 15,26 | 17,95 | 17,92 |
|  | объем холодной воды (покупная) | тыс.м3 | 0,34 | 0,34 | 0,58 | 0,31 | 0,44 | 0,48 | 0,48 | 0,44 | 0,49 | 0,49 |
|  | цена холодной воды (покупная) | руб./м3 | 30,98 | 32,00 | 30,67 | 30,67 | 33,28 | 33,50 | 34,92 | 34,61 | 36,52 | 36,46 |
| 2 блок затрат: Определение операционных (подконтрольных) расходов ( приложению 5.2 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % операционных расходов |  |  |  |  |  | 1,0237 | 1,0237 | 1,0197 | 1,0237 | 1,64 | 1,29 |
| 2.1 | Прочие операционные расходы | тыс.руб. |  | 0,00 | 558,20 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 596,22 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 5 278,71 | 5 278,70 | 5 278,70 | 6 344,14 | 6 669,09 | 6 669,09 | 6 643,29 | 6 866,50 | 10 327,83 | 8 570,72 |
|  | рост затрат по статье |  |  |  |  |  | 1,26 | 1,26 |  | 1,03 | 1,55 | 1,29 |
| # 2.3 | # Расходы на оплату труда, всего | # тыс.руб. | # 857,38 | # 857,38 | # 797,50 | # 1 030,43 | # 877,66 | # 877,66 | # 874,26 | # 903,64 | # 1 437,62 | # 1 127,92 |
|  | # рост затрат по статье |  |  |  |  |  | # 1,02 | # 1,02 |  | # 1,03 |  |  |
|  | # ФОТ ППП | # тыс.руб. | # 857,38 | # 857,38 | # 797,50 | # 1 030,43 | # 877,66 | # 877,66 |  | # 903,64 | # 1 437,62 | # 1 127,92 |
|  | # численность ППП | # чел. | # 2,00 | # 2,00 | # 2,00 | # 2,00 | # 2,00 | # 2,00 | # 2,00 | # 2,00 | # 2,00 | # 2,00 |
|  | # ср.зарплата ППП | # руб./чел./мес. | # 35 724,06 | # 35 724,06 | # 33 229,02 | # 42 934,64 | # 36 569,29 | # 36 569,29 | # 36 427,70 | # 37 651,74 | # 59 900,7 | # 46 996,5 |
| 2 | 2 блок ИТОГО базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 6 136,08 | 6 136,08 | 6 634,40 | 7 374,57 | 7 546,75 | 7 546,75 | 7 517,56 | 7 770,14 | 12 361,67 | 9 698,64 |
| Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности: | тыс.руб. | 2,00 | 708,18 | 464,24 | 464,24 | 734,38 | 892,82 | 892,82 | 762,29 | 1 015,25 | 503,07 |
| 3.1.1 | расходы на стоко принятые в тариф | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | расходы на стоки (ЖБО) должны быть | тыс.руб. | 2,00 | 708,18 | 464,24 | 464,24 | 734,38 | 892,82 | 892,82 | 762,29 | 1 015,25 | 503,07 |
|  | # рост % |  |  |  |  |  | # 3,70 | # 26,07 |  | # 3,80 | # 13,71 | # -43,65 |
| 3.2 | Арендная плата (используемая для регулируемых видов деятельности), в т.ч: | тыс.руб. | 0,19 | 0,29 | 2,58 | 2,58 | 0,39 | 0,20 | 0,20 | 0,39 | 2,60 | 2,60 |
| 3.2.1 | аренда имущества КУМИ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | аренда земли | тыс.руб. |  | 0,29 | 2,58 | 2,58 | 0,39 | 0,20 | 0,20 | 0,39 | 2,60 | 2,60 |
| 3.3 | Концессионная плата | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.: | тыс.руб. | 0,00 | 1 863,77 | 1 322,72 | 1 315,13 | 1 646,86 | 1 647,74 | 1 646,71 | 1 403,47 | 1 517,26 | 1 415,80 |
| 3.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 4,83 |
| 3.4.2 | налог на имущество организации | тыс.руб. | 0,00 | 1 604,84 | 1 067,84 | 1 067,88 | 1 381,81 | 1 381,81 | 1 381,81 | 1 130,57 | 1 067,84 | 1 067,84 |
| # 3.4.3 | # отчисления на социальные нужды | # тыс.руб. | # 0,00 | # 258,93 | # 241,14 | # 241,14 | # 265,05 | # 265,93 | # 264,90 | # 272,90 | # 435,60 | # 341,76 |
| # 3.4.4 | # расходы на обязательное страхование | # тыс.руб. |  | # 0,00 | # 1,28 | # 1,28 |  |  | # 0,00 | # 0,00 | # 1,37 | # 1,37 |
| 3.5 | Налог на прибыль (строки 10.1;10.2;20;21;24) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 блок ИТОГО (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 2,19 | 2 572,24 | 1 789,53 | 1 781,95 | 2 381,64 | 2 540,77 | 2 539,74 | 2 166,15 | 2 535,11 | 1 921,47 |
| 4 блок затрат: Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | нормативный уровень прибыли | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | так д.б. исходя из конц согл инвестка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 блок ИТОГО расчетных расходов из прибыли | тыс.руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 546,88 | 545,64 | 0,00 | 805,93 | 642,08 |
| 4.1 | нормативная прибыль | % |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 546,88 | 545,64 | 0,00 | 805,93 | 642,08 |
|  | # д.б. предпринимательская прибыль | # тыс.руб. |  | # 468,26 | # 468,26 | # 468,26 | # 538,85 | # 546,88 | # 545,64 | # 540,94 | # 805,93 | # 642,08 |
| 5 | Необходимая валовая выручка расчетная, всего | тыс.руб. | 9565,22 | 12 135,61 | 11 415,55 | 12 249,84 | 14 292,50 | 15 203,73 | 15 184,17 | 14 472,87 | 20 385,37 | 16 545,42 |
|  | # рост к предыдущему периоду и к ранее принятому | # % |  |  |  |  | # 17,77 | # 25,28 |  | # 1,26 |  |  |
|  | в том числе на потребительский рынок | тыс.руб. | 9565,22 | 12 135,61 |  | 12 249,84 | 14 292,50 | 15 203,73 | 15 184,17 | 14 472,87 | 20 385,37 | 16 545,42 |
|  | 1 полугодие | тыс.руб. | 5001,91 | 4 999,09 |  |  | 6 751,48 | 6 967,62 | 6 967,63 | 7 271,34 | 7 921,66 | 7 027,96 |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. | 4563,31 | 7 136,51 |  |  | 7 541,02 | 8 236,11 | 8 216,54 | 7 201,53 | 12 463,70 | 9 517,45 |
| 6 | средний тариф на тепловую энергию, реализуемый на потребительский рынок | руб/Гкал | 2845,41 | 3 610,04 |  | 3 975,64 | 3 462,93 | 3 683,71 | 3 678,97 | 3 506,63 | 4 666,34 | 3 787,35 |
|  | Рост тарифа на тепловую энергию год к году и период к периоду | % |  |  |  |  | -4,07 |  |  | 1,26 |  |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 382,62 | 941,33 |
| 8 | Ограничение необходимой валовой выручки по годам в целях выравнивания роста тарифов | тыс.руб. |  | -2 472,88 | -2 472,88 | -2 472,88 | -1 374,29 |  | -2 282,59 | -560,04 | 5 493,94 | -2 708,90 |
| 9 | Необходимая валовая выручка на потребительский рынок с учетом ограничения, корректировок | тыс.руб. | 9565,22 | 9 662,73 | 8 942,67 | 9 776,97 | 12 918,21 | 15 203,73 | 12 901,58 | 13 912,82 | 27 261,92 | 14 777,85 |
|  | 1 полугодие | тыс.руб. | 5001,91 | 4 999,09 |  |  | 6 751,48 | 6 967,62 | 6 967,63 | 7 271,34 | 7 921,66 | 7 027,96 |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. | 4563,31 | 4 663,64 |  |  | 6 166,73 | 8 236,11 | 5 933,95 | 6 641,48 | 19 340,26 | 7 749,88 |
|  | Товарная выручка | тыс.руб. |  |  | 8 896,52 | 8 896,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дельта НВВ |  |  |  |  | 880,45 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Полезный отпуск | тыс. Гкал |  | 3,36 |  | 3,08 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,37 | 4,3686 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок, всего | тыс. Гкал |  | 3,36 |  | 3,08 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,37 | 4,3686 |
|  | доли полезного отпуска по полугодиям | доля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | доля |  | 0,54 |  | 0,49 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0,49 |
|  | 2 полугодие |  |  | 0,46 |  | 0,51 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,44 | 0,51 |
|  | Полезный отпуск по полугодиям | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | тыс. Гкал | 1,82 | 1,82 |  | 1,52 | 2,23 | 2,30 | 2,30 | 2,23 | 2,43 | 2,15853 |
|  | 2 полугодие | тыс. Гкал | 1,54 | 1,54 |  | 1,56 | 1,89 | 1,82 | 1,82 | 1,89 | 1,94 | 2,21007 |
| 11 | Тариф средний на тепло | руб./Гкал |  | 2 874,42 |  | 3 173,08 | 3 462,93 | 3 683,71 | 3 125,92 | 3 370,94 | 6 240,4 | 3 382,7 |
|  | Рост среднего тарифа | % |  |  |  |  |  |  | 8,75 | 7,84 | 99,63 | 0,35 |
|  | Тариф в орячей воде | руб./Гкал |  | 2 874,42 |  | 3 173,08 | 3 462,93 | 3 683,71 | 3 125,92 | 3 370,94 | 6 240,43 | 3 382,74 |
|  | с 1 января | руб./Гкал | 2748,3 | 2 748,30 |  |  | 3 023,13 | 3 023,13 | 3 023,13 | 3 255,91 | 3 255,91 | 3 255,91 |
|  | с 1 июля | руб./Гкал | 2959,92 | 3 023,13 |  |  | 3 255,91 | 4 519,09 | 3 255,91 | 3 506,57 | 9 991,92 | 3 506,62 |
|  | Рост с 1 июля | % |  | 10,00 |  |  | 7,70 | 49,48 | 7,70 | 7,70 | 206,89 | 7,70 |

| Плановые физические показатели ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный округ на 2021 год (корректировка) в рамках концессионного соглашения от 06.12.2018 № б/н |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2020 год (корректировка) | Предложение ОАО "СКЭК" на 2021г (корректировка) | Предложения экспертов на 2021 год |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 20 | 22 | 22 |
| Нормативная выработка | Гкал | 4 303,92 | 4 548,90 | 4 548,90 |
| Полезный отпуск | Гкал | 4 127,29 | 4 368,60 | 4 368,60 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 4127,29 | 4368,60 | 4368,60 |
| Отпуск жилищным | Гкал | 23,08 | 175,90 | 175,90 |
| Отпуск бюджетным в т.ч. | Гкал | 3925,0 | 4013,50 | 4013,50 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери, в том числе: | Гкал | 176,63 | 180,30 | 180,30 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 64,56 | 68,23 | 68,23 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 112,07 | 112,07 | 112,07 |
| Топливо на производство покупает СКЭК |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 228,573 | 227,6 | 227,6 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 228,573 | 227,6 | 227,6 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,6900 | 0,8584 | 0,8584 |
| - уголь каменный |  | 0,6900 | 0,8584 | 0,8584 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 331,27 | 265,15 | 265,15 |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 331,27 | 265,15 | 265,15 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 1404,4 | 1188,1 | 1188,1 |
| -уголь каменный | т | 1404,4 | 1188,1 | 1188,1 |
| Естественная убыль натурального топлива, в т. ч. | % | 2,130 | 2,13 | 2,13 |
| -при ж.д. перевозках | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -при автомобильных перевозках | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли без неснижаемого запаса, всего, в т. ч. | т | 1434,27 | 1213,37 | 1213,37 |
| -уголь каменный (без неснижаемого запаса топлива) | т | 1434,27 | 1213,37 | 1213,37 |
| - марка ДО для термороботов | т | 1434,27 | 463,37 | 463,37 |
| - марка 3БОМ (10-50) | т | 0 | 750 | 750 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли с учетом неснижаемого запаса топлива | т | 1434,27 | 1213,37 | 1213,37 |
| Цена натурального топлива (уголь каменный), средневзвешенная | руб./т | 1819,77 | 2544,13 | 2216,69 |
| - марка ДО для термороботов | руб./т | 1819,77 | 1892,59 | 1756,10 |
| - марка 3БОМ (10-50) | руб./т | 0,00 | 2946,67 | 2501,26 |
| % роста цены по новым индексам | руб./т | 4,10 | 39,80 | 21,81 |
| Стоимость топлива (без неснижаемого запаса топлива) (затраты ОАО СКЭК) | тыс. руб. | 2610,04 | 3086,97 | 2689,67 |
| - марка ДО для термороботов | тыс.руб. | 2610,04 | 876,97 | 813,72 |
| - марка 3БОМ (10-50) | тыс.руб. | 0,00 | 2210,00 | 1875,95 |
| Стоимость топлива с учетом неснижаемого запаса топлива (справочно) | тыс.руб. | 2610,04 | 3086,97 | 2689,67 |
| Стоимость расходов по транспортировке без неснижаемого запаса топлива (ЗАТРАТЫ ОАО СКЭК) | тыс. руб. | 1115,72 | 373,84 | 372,04 |
| - марка ДО для термороботов | тыс.руб. | 1115,72 | 373,84 | 372,04 |
| Стоимость расходов по транспортировке топливо (ЗАТРАТЫ ООО ПКС), марка ДО для термороботов | тыс.руб. | в услугах производственного характера | в услугах производственного характера | в услугах производственного характера |
| Стоимость расходов по транспортировке топлива с учетом транспортировки неснижаемого запаса топлива (затраты ОАО СКЭК) (справочно) | тыс. руб. | 1115,72 | 373,84 | 372,04 |
| Цена автоперевозки для ОАО СКЭК | руб./т | 777,9 | 806,78 | 802,9 |
| - марка ДО для термороботов | руб./т | 777,90 | 806,78 | 802,90 |
| % роста перевозки по новым индексам |  | 4,30 | 3,71 |  |
| Общая стоимость топлива (угля) с расходами по транспортировке (без неснижаемого запаса топлива) | тыс. руб. | 3725,75 | 3460,81 | 3061,71 |
| Стоимость доставки топлива до котельных термороботы силами ООО ПКС | тыс.руб. | в услугах производственного характера | в услугах производственного характера | в услугах производственного характера |
| Общая стоимость топлива (угля) с расходами по трансп ОАО СКЭК | тыс.руб. | 3 725,75 | 3 460,81 | 3 061,71 |

Приложение № 63 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Долгосрочные тарифы

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания»

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке

Промышленновского муниципального округа,

на период с 20.02.2019 по 31.12.2025

| Наименова- ние регули- руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свы- ше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо – Кузбасская энергети-ческая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | 2748,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3023,13 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3023,13 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3255,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3255,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3506,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3506,57 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3776,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 3776,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 3776,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 3776,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3776,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3776,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 3776,58 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2019 | 3297,96 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3627,76 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3627,76 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3907,09 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3907,09 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 4207,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 4207,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 4531,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4531,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 4531,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4531,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4531,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 4531,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4531,90 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

** Тарифы установлены в отношении объектов теплоснабжения согласно концессионному соглашению от 06.12.2018 № б/н».

Приложение № 64 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным 
ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (Тяжинский муниципальный округ) для 
корректировки величины НВВ и уровня тарифов
 на тепловую энергию, реализуемую на 
потребительском рынке на 2021 год

- Нормативно-правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания);

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (Тяжинский муниципальный округ) – далее предприятие, обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кзбасса (вх. РЭК Кузбасса № 1636 от 22.04.2020) для корректировки тарифов на тепловую энергию на второй год (2021 г.) третьего долгосрочного периода регулирования 2019-2023 гг. (постановление РЭК КО от 20.11.2018 № 374) методом индексации установленных тарифов.

## 2.Общая характеристика предприятия

Весь имущественный комплекс ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (Тяжинский район) – далее предприятие, находится на балансе предприятия. Основной сферой деятельности предприятия является строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог. Также предприятие осуществляет деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии потребителям.

Предприятие эксплуатирует 1 котельную малой мощности (до 3 Гкал/час), обеспечивающую тепловой энергией жилищный сектор (население), присоединенный к тепловым сетям ЗАО «Тяжинское ДРСУ». Большая часть тепловой энергии используется на отопление производственных объектов предприятия.

В котельной предприятия установлены водогрейные котлы (НР18 – 3 ед., КВ-08 – 1 ед.) общей мощность 2,15 Гкал/час.

Система теплоснабжения потребителей открытая. Температурный график работы тепловой сети 95/70˚С. Вода на котельной используется покупная от МУП «Водоканал» (Договор № 101/1-2 от 01.06.2019. с автопролонгацией.).

Для производства тепловой энергии используется энергетический каменный уголь сортомарки ДР, поставщик ООО «Кузбасстопливосбыт». Поставку электрической энергии осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт» на уровне напряжения СН 2 (договор № 7438 от 01.06.2010 с дополнительным соглашением от 15.01.2018).

Отбор воды из тепловой сети потребителями на нужды ГВС отсутствует.

Предприятие работает на общей системе налогообложения.

- Определение полезного отпуска тепловой энергии на третий год второго долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Фактический полезный отпуск тепловой энергии, реализация которой необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, определяется органом регулирования на основании анализа статистической отчетности регулируемой организации, осуществляющей отпуск тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения населению и приравненным к нему категориям потребителей, содержащей сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей за последний отчетный год.

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне предложений предприятия, в связи с тем, что актуализация схемы теплоснабжения отсутствует. Данная величина равна среднему значению объема отпуска, по группам потребителей, за последние три года по факту, согласно отчетности, направленной по системе ЕИАС (использовался факт 2017-2019 годы направленный предприятием через систему ЕИАС).

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматриваются (потери тепловой энергии утверждены постановлением РЭК КО от 09.10.2018 № 243). Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной принимаются в процентном отношении 1,89 % или 41 Гкал согласно экспертному заключению к утвержденному удельному расходу топлива. Данные сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Баланс отпуска тепловой энергии ЗАО «Тяжинское ДРСУ»

| № п/п | Показатель |  | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 2 185 | 1 228 | 957 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2 144 | 1 205 | 939 |
| 3 | Полезный отпуск | Гкал | 1 729 | 972 | 757 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 564 | 317 | 247 |
| 4.1 | - жилищные организации | Гкал | 564 | 317 | 247 |
| 4.2 | - бюджетные организации | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | - прочие потребители | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - производственные нужды | Гкал | 1 165 | 655 | 510 |
| 6 | Потери, всего | Гкал | 456 | 256 | 200 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | Гкал | 41 | 23 | 18 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | Гкал | 415 | 233 | 182 |

*-Потери тепловой энергии утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 09.10.2018 № 243.

- Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию для ЗАО «Тяжинское ДРСУ» на 2021 год

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования.

  - Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Предприятием были заявлены операционные расходы на производство тепловой энергии на 2021 год на уровне 4 335 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на третий расчётный год долгосрочного периода регулирования (2019-2023), необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ЗАО «Тяжинское ДРСУ», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Согласно п. 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле (11);

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле (11.1).

, (11)

, (11.1)

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям 
с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии 
с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым, ИПЦ на 2021 год составит 103,6 %.

Эксперты предлагают учесть операционные расходы  
на производство тепловой энергии на 2021 год в размере 3 371 тыс. руб.:

3 286 тыс. руб. (операционные расходы утвержденные РЭК КО 
на 2020 год) × (1 – 1% ÷ 100%) × 1,036 × (1 + 0,75 × 0) = 3 371 тыс. руб.

Расчёт корректировки операционных расходов на 2021 год и их распределение представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Расчёт корректировки операционных расходов в части производства тепловой энергии на 2021 год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,036 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 13,34 | 13,34 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3 286 | 3 371 |

Таблица 3

Распределение операционных (подконтрольных) расходов
 на производство тепловой энергии 
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 1 003 | 967 | -36 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 3 134 | 2 254 | -880 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 45 | 32 | -13 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 153 | 118 | -36 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | 4 335 | 3 371 | -964 |

## 4.2. Неподконтрольные расходы

## 4.2.1. Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

По данной статье предприятием расходы не представлены.

4.2.2. Арендная плата.

По данной статье предприятием расходы не представлены.

## 4.2.3. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предложение предприятия по плате за загрязнение окружающей природной среды на 2021 год составляет 27 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием предоставлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год. Согласно представленной декларации, оплата в пределах установленных лимитов ‒ 0 руб.

В соответствии с п. 62 Основ ценообразования данные расходы не могут быть включены в расчёт платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов и исключены экспертами в полном объёме.

4.2.4. Отчисления на социальные нужды.

В соответствии с пунктами 62 Основ ценообразования, 
39 Методических указаний, неподконтрольные расходы включают в себя отчисления на социальные нужды.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со статьями 425 части второй НК РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

-  сумма страховых взносов в соответствии со статьей 428 НК части второй НК РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности 
или вредности труда, в данном случае 0,4 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ 
от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ) (0,0% уведомление фонда социального страхования в материалах дела отсутствует).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет:

30% (сумма страховых взносов в фонды) + 0,4% (страхование 
от несчастных случаев) = 30,4 %

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2021 год в размере 950 тыс. руб.

Эксперты рассчитали величину затрат по данной статье в размере 
685 тыс. руб., исходя из фонда оплаты труда, предлагаемого экспертами 
на 2021 год в размере 2 254 тыс. руб., и общего процента отчисления 
на социальные нужды в размере 30,4%

Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 265 тыс. руб.

## 4.2.4. Амортизация основных средств и нематериальных активов.

В соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов включает величину амортизации основных средств.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Предложение предприятия по данной статье на 2021 год составляет 
5 тыс. руб.

В обоснование данной статьи предприятие представило ведомость амортизации ОС за 2019 год (стр.148 том 1).

Рассмотрев и проанализировав все представленные материалы, эксперты предлагают включить в расчет НВВ на 2021 год расходы по данной статье 
на уровне предложения предприятия, то есть 5 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Расчет неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии приведен в таблице 4.

Таблица 4.

Неподконтрольные расходы ЗАО «Тяжинское ДРСУ» на 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата в части имущества, используемого в регулируемой деятельности | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 27 | 0 | -27 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 950 | 685 | -265 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 5 | 5 | 0 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | ИТОГО неподконтрольных расходов на производство ТЭ | 982 | 690 | -292 |  |

## 4.3. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, 
в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность 
по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии 
(для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

## 4.3.1. Расходы на топливо

Предложения предприятия по статье на 2021 год составили 2 299 тыс. руб., при количестве котельного топлива 656,28 т, стоимости топлива (без доставки) 1 987 тыс. руб, транспортных расходах 312 тыс. руб. В качестве обоснования представлены: расчеты предприятия, прейскурант цен, стоимость машино-часа автотракторной техники.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2021 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 (на отпуск тепла в сеть), в размере – 221,1 кг.у.т./Гкал (утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 29.09.2020 № 234) и теплового эквивалента в размере – 0,64, согласно фактической низшей теплоте сгорания котельного топлива (BALANCE.CALC.TARIFF. WARM.2019.FACT).

В связи с отсутствием информации о проведенных конкурсных процедурах для заключения договора поставки угольной продукции, как и отсутствие самого договора, экспертами был проведен анализ двух предприятий Тяжинского муниципального округа ООО «ТГК» и МУП «КОМФОРТ», которые используют уголь марки ДР. Средневзвешенная цена угля по Тяжинскому муниципальному округу определена исходя из данных шаблона ЕИАС WARM.TOPL.Q2.2020., который, в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018 является официальной отчетностью.  В 1 полугодии 2020 года цена угля составила 1 652,80 руб./т. С учетом ИЦП 3 и 4 квартала 2020г. и ИЦП 2021г. цена угля на 2021 год составит 1 730,30 руб./т. (1 652,80×1,032×0,982×1,033). Расходы на натуральное топливо составят 1 033 тыс.руб. (1 730,30×597).

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования для расчёта плановой стоимости угля на 2021 год эксперты применили ИЦП 2021 
к 2020 году по добыче угля – (103,3 %) и ИЦП 2020 к 2019 году 3 и 4 квартала – (103,2 % и 98,2 %) опубликованный 26.09.2020 на сайте Минэкономразвития России.

Расчетный объем натурального топлива составил – 597 тонн.

Доставка топлива осуществляется собственным автомобильным транспортом на склад котельной. В целях проведения анализа цены доставки топлива экспертами использован каталог «Цены в строительстве» № 10 Октябрь 2020 года Часть 1 (Территориальный каталог текущих средних сметных цен на основные строительные ресурсы Кемеровской области. Создан, распоряжением Администрации Кемеровской области от 17.06.1996 № 504-р, от 20.05.1998 № 487-р, от 27.10.1998 № 1153-р, от 17.02.2003 № 143-р, в целях единой методологии формирования ценовых показателей на материально-технические ресурсы. Каталог текущих средних сметных цен является официальным информационным сборником по регистрации и публикации текущих цен на материально-технические ресурсы, эксплуатацию машин и механизмов, сложившихся в регионе). Согласно каталогу «Цены в строительстве» стоимость машино-часа самосвала грузоподъемностью 13 т (КАМАЗ 55111) на октябрь 2020 года составила 1 653,00 руб. маш./ч (без НДС) (стр. 69, стр. 8 таблицы каталога). Предложение предприятия по стоимости машино-часа составляет 1 877,64 руб. маш./ч ( без НДС), что превышает цену из каталога.

Экспертами для расчета затрат на перевозку угля до котельной, была учтена стоимость согласно каталог «Цены в строительстве» с применение ИЦП 2021 к 2020 году – (103,6%) и составила 1 712,51 руб. маш./ч. (1 653,00×1,036).

Предприятием представлен расчет затрат вывозки угля на котельную. Согласно данному расчету, цена на перевозку угля составила 206,05 руб./т. Экспертами предлагается учесть цену на перевозку угля до котельных в размере 158,57 руб./т. Сокращение цены обусловлено корректировкой времени перевозки угля до котельных, стоимостью маш./ч. Расходы составят 
95 тыс.руб. (158,57×597).

Предприятием представлен расчет услуг технологического транспорта по котельной. Согласно данному расчету, цена погрузки угля на автомашины, подталкивания угля на котельной составила 240 руб./т. Предложение предприятия по стоимости машино-часа (трактора К-700) составляет 
3 333,01 руб. маш./ч ( без НДС) Согласно каталогу «Цены в строительстве» стоимость машино-часа (трактора К-700) на октябрь 2020 года составила 1 671,32 руб. маш./ч (без НДС). Экспертами для расчета затрат на погрузку, подталкивание, была учтена стоимость согласно каталогу «Цены в строительстве» с применение ИЦП 2021 к 2020 году – (103,6%) и составила 1 731,49 руб. маш./ч. (1 671,32×1,036).

Экспертами предлагается принять расходы на погрузку, подталкивания в размере 133,55 руб./т. Сокращение расходов обусловлено корректировкой, стоимостью маш./ч. Расходы составят  80 тыс.руб. (133,55×597).

Итого расходы по статье на 2021 год составили 1208 тыс. руб., в том числе, стоимость натурального топлива – 1 033 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов на топливо на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила - 1 091 тыс. руб.

## 4.3.2. Расходы на электрическую энергию

Предложения предприятия на приобретение электрической энергии составляют 287,86 тыс. руб., при ее количестве 61,973 тыс. кВт*ч. В качестве обоснования представлен договор от 01.06.2010 № 7438 с ОАО «Кузбассэнергосбыт» (уровень напряжения СН2), счета-фактуры за 2019 год, расчеты предприятия (стр. 20-69 том 1).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

В соответствии с пунктом 50 Методических при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя:

- объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 118 (в противном случае не корректируются) настоящих Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом;

- стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в прогнозе социально-экономического развития.

Необходимо отметить, что объем электрической энергии в 2021 году не корректируется относительно объема, принятого при регулировании 
на 2019 – 2023 годы, в соответствии с п. 34 Методических указаний,

На основании пунктов 28, 31 Основ ценообразования, пунктов 27, 40 Методических указаний и анализа представленных материалов, эксперты рассчитали затраты на электрическую энергию на 2021 год в сумме 286 тыс. руб., исходя из  объема электроэнергии, установленного на 2020 год в размере 61,973 тыс. кВтч/год и тарифа на электроэнергию в размере 4,61 руб./кВтч, рассчитанного с применением ИЦП обеспечения электрической энергией 2020 года (1,032) и 2021 года (1,040) к средневзвешенной цене по представленным предприятием счетам-фактурам на электрическую энергию за  2019 год в размере 4,29 руб./кВтч.

Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила – 2 тыс. руб.

## 4.3.3. Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 
13 тыс. руб.

В обоснование планируемых расходов представило следующие материалы и копии документов:

Договор № 101/1-2 на отпуск воды из водопровода с МУП «Водоканал» Тяжинского муниципального округа от 01.06.2019 с автопролонгацией.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 0,23 тыс. м³. В объеме неподготовленной воды (холодной воды), используемой в процессе выработки тепловой энергии экспертами учтен расход воды на наполнение системы (1,5 объема) и утечки через запорную арматуру всего 0,13912 тыс. м³. Данный объем принят по постановлению РЭК КО от 01.10.2018 № 243.

Также, учтен расход воды на нужды АБК согласно расчету предприятия, в доле, отнесенной на тепловую энергию (17% - рассчитана пропорционально ФОТ ППП).

Эксперты рассчитали затраты на холодную воду на 2021 год в сумме
11 тыс. руб., исходя из объема холодной воды в размере 0,23 тыс. м3 и тарифа на холодную питьевую воду с 01.01.2021 в размере 48,28 руб./м3   установленный постановлением РЭК КО от 26.11.2019 № 467 на 2021 год.

Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 2 тыс.руб.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на тепловую энергию приведена в таблице 5.

Таблица 5

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя на 2021 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

|  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2021 | Предложение экспертов на 2021 |  | Корректировка предложения предприятия |  |  |
| 1 | Расходы на топливо | 2 299 | 1 208 |  | -1 091 |  |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 288 | 286 |  | -2 |  |  |
| 3 | Расходы на покупку потерь | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 13 | 11 |  | -2 |  |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | ИТОГО | 2 600 | 1 505 |  | -1 095 |  |  |

## 4.3.4 Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

В соответствии с п. 12 Методических указаний, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

Твi-2 – выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы за 2019 год, определяются исходя из фактических параметров расчета тарифов согласно п. 56 Методических указаний;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Операционные расходы

Так как 2019 год является первым годом долгосрочного периода, согласно пункту 56 Методических указаний, фактические операционные расходы за 2019 год принимаются экспертами на уровне базовых значений в размере 3 210 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2019 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Расходы по плате за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов 
и (или) лимитов, согласно представленной декларации за 2019 год, оплата в пределах установленных лимитов ‒ 0 руб.

Размер отчислений на социальные нужды принят на уровне 30,26% от экономически обоснованного фонда оплаты труда.

Размер амортизационных отчислений подтверждается представленными предприятием оборотами счета 23 за 2019 год.

Данные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными.

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 6.

Таблица 6

Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии тыс. руб. по итогу 2019 года.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 0 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | налог на имущество организации | 0 |
| 1.4.4 | транспортный налог | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 650 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 5 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 655 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов (Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3) | 655 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства теплоносителя представлен 
в таблице 7.

Таблица 7.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии по итогу 2019 года.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 1 393 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 255 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 10 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 1 658 |

Данные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными.

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая НВВ, которая за 2019 год составила 5 523 тыс. руб., в том числе 1 802,65 тыс. руб. ‒ фактическая НВВ на потребительский рынок.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии 
за 2019 год представлен в таблице 8.

Таблица 8

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии) по итогу 2019 года.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 3 210 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 655 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 658 |
| 4 | Социальные расходы из прибыли | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 5 523 |
| 11.1 | В том числе на потребительский рынок | 1 803 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кемеровской области на 2019 год.

Расчет корректировки НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов на производство тепловой энергии от значений, учтенных при установлении тарифов представлен в таблице 9.

Таблица 9

Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство тепловой энергии (дельта НВВ)

тыс. руб.

| № | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка на потребительский рынок | тыс. руб. | 1 803 |
| 2 | Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 1 650 |
| 3 | 1 полугодие | тыс. руб. | 902 |
| 4 | 2 полугодие | тыс. руб. | 748 |
| 5 | Полезный отпуск (форма 46ТЭ за 2019 год) | тыс. Гкал | 0,564 |
| 6 | 1 полугодие | тыс. Гкал | 0,312 |
| 7 | 2 полугодие | тыс. Гкал | 0,252 |
| 8 | Тариф с 1 января 2019 года, постановление РЭК Кемеровской области от 20.11.2018 № 374 | руб./Гкал | 2 886,90 |
| 9 | Тариф с 1 июля 2019 года, постановление РЭК Кемеровской области от 20.11.2018 № 374 | руб./Гкал | 2 967,36 |
| 10 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 153 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов составляет 152,74 тыс. руб. и подлежит включению в необходимую валовую выручку на 2021 год.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,032 (2020/2019) 
и 1,036 (2021/2020), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020. Таким образом, в плановую необходимую валовую выручку 
на 2021 год необходимо включить 164 тыс. руб.

# 5.Расчёт необходимой валовой выручки 
ЗАО «Тяжинское ДРСУ» на 2021 год

Расчёт необходимой валовой выручки ЗАО «Тяжинское ДРСУ» 
на 2021 год представлен в таблице 10.

Таблица 10

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов на 2021 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 | Предложение экспертов на 2021 | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 4 335 | 3 470 | -865 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 982 | 690 | -292 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 2 600 | 1 505 | -1 095 |
| 4 | Прибыль (нормативная прибыль) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 7 917 | 5 665 | -2 253 |
| 11 | В т.ч. необходимая валовая выручка на потребительский рынок тыс. руб. | 2 584 | 1 815 | -769 |
| 12 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 265 | 164 | -101 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок тыс. руб. с учетом корректировки | 2 849 | 1 979 | -870 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э.

# 6.Тарифы ЗАО «Тяжинское ДРСУ» на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии 
на 2021 год.

Эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию 
для ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (без НДС):

|  | 2021 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
|  | январь - июнь | 0,317 | 3 461,69 | 0,00% | 1 097 |
|  | июль - декабрь | 0,247 | 3 570,93 | 3,16% | 882 |
|  | год | 0,564 |  |  | 1 979 |

Сравнительный анализ динамики расходов в сравнении 
с предыдущими периодами регулирования
 ЗАО «Тяжинское ДРСУ»

Сравнительный анализ динамики расходов на производство тепловой энергии, в сравнении с предыдущими периодами регулирования, указаны 
в таблицах 11 – 14.

Расходы на производство тепловой энергии

Таблица 11

Реестр операционных (подконтрольных) расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 год | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 943 | 967 | 24 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 2 198 | 2 254 | 56 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 31 | 32 | 1 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 115 | 118 | 3 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | 3 286 | 3 371 | 84 |

Таблица 12

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК КО на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 год | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата в части имущества, используемого в регулируемой деятельности | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 1 | 0 | -1 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 699 | 685 | -14 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 5 | 5 | 0 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 705 | 690 | -15 |  |

Таблица 13 Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 1 141 | 1 208 | 67 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 271 | 286 | 14 |
| 3 | Расходы на покупку потерь | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 9 | 11 | 2 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ИТОГО | 1 421 | 1 505 | 84 |

Таблица 14

Расчет необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 3 286 | 3 470 | 184 |
| 2 | Неподконтрольные расходы в т.ч. | 705 | 690 | -15 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 421 | 1 505 | 84 |
| 4 | Прибыль (нормативная прибыль) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 5 412 | 5 665 | 252 |
| 7 | В т.ч. необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 1 767 | 1 815 | 49 |
| 8 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 30 | 164 | 134 |
| 9 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок с учетом корректировки | 1 796 | 1 979 | 183 |

Приложение № 65 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Долгосрочные тарифы ЗАО «Тяжинское ДРСУ» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Тяжинский (Тяжинский муниципальный округ), на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 Наимено-вание регулируемой организации; Вид тарифа; Период; Вода; Отборный пар давлением; Острый и редуци-рованный пар. от 1,2 до 2,5 кг/см2; от 2,5 до 7,0 кг/см2; от 7,0 до 13,0 кг/см2; свыше 13,0 кг/см2. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. ЗАО «Тяжинское ДРСУ»; Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС). Односта-вочный руб./Гкал; с 01.01.2019; 2886,90; x; x; x; x; x. с 01.07.2019; 2967,36; x; x; x; x; x. с 01.01.2020; 2967,36; x; x; x; x; x. с 01.07.2020; 3461,69; x; x; x; x; x. с 01.01.2021; 3461,69; x; x; x; x; x. с 01.07.2021; 3570,93; x; x; x; x; x. с 01.01.2022; 3197,24; x; x; x; x; x. с 01.07.2022; 4227,69; x; x; x; x; x. с 01.01.2023; 4227,69; x; x; x; x; x. с 01.07.2023; 3448,86; x; x; x; x; x. Двухста-вочный; x; x; x; x; x; x; x. Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал; x; x; x; x; x; x; x. Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.; x; x; x; x; x; x; x. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>. Односта-вочный руб./Гкал; с 01.01.2019; 3464,28; x; x; x; x; x. с 01.07.2019; 3560,83; x; x; x; x; x. с 01.01.2020; 3560,83; x; x; x; x; x. с 01.07.2020; 4154,03; x; x; x; x; x. с 01.01.2021; 4154,03; x; x; x; x; x. с 01.07.2021; 4285,12; x; x; x; x; x. с 01.01.2022; 3836,69; x; x; x; x; x. с 01.07.2022; 5073,23; x; x; x; x; x. с 01.01.2023; 5073,23; x; x; x; x; x. с 01.07.2023; 4138,63; x; x; x; x; x. Двухста-вочный; x; x; x; x; x; x; x. Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал; x; x; x; x; x; x; x. Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.; x; x; x; x; x; x; x.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).  ».

Приложение № 66 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим     сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС»                              энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (увеличение максимальной                  мощности на 7 320 кВт) ПС 35 кВ «Бускускан» (Кемеровская область,                          Беловский район, пос. станции Бускускан) по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» на 2020 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178                             «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ОАО «РЖД» подало в адрес филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» заявку от 06.07.2020 № 11000470559 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ПС 35 кВ «Бускускан»).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская область, Беловский район, пос. станции Бускускан.

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 11 565 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 7 320 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 18 885 кВт.

- Уровень напряжения – 35 кВ.

- Категория надежности электроснабжения: 2 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию декабрь 2021 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- Сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

- Отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- Отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

- Обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно п. 50 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937 владельцы Объектов электроэнергетики и потребители, участвующие в противоаварийном управлении, линии электропередачи, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации, организуют и обеспечивают круглосуточную работу систем обмена технологической информацией объектов электроэнергетики (энергопринимающих установок) с диспетчерскими центрами, в диспетчерском управлении или ведении которых находятся соответствующие объекты диспетчеризации, для передачи диспетчерских команд и разрешений, передачи управляющих воздействий противоаварийной и режимной автоматики, телеметрической информации о технологических режимах работы объектов диспетчеризации и иной технологической информации, необходимой для планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы, в том числе организуют наличие и обеспечивают функционирование 2 независимых каналов связи объекта электроэнергетики каждым диспетчерским центром, к объектам диспетчеризации которого относятся соответствующие линии электропередачи, оборудование и устройства.

Противоаварийная автоматика - это совокупность устройств, обеспечивающих измерение и обработку параметров электроэнергетического режима энергосистемы, передачу информации и команд управления и реализацию управляющих воздействий в соответствии с заданными алгоритмами и настройкой для выявления, предотвращения развития и ликвидации аварийного режима энергосистемы.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 28 Правил критерием наличия технической возможности технологического присоединения является обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем.

Учитывая вышеизложенные условия и терминологию, устройства сбора и передачи телеметрической информации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» по двум независимым каналам связи являются, в том числе, устройствами обработки параметров электроэнергетического режима энергосистемы, передачи информации и команд управления и реализации управляющих воздействий.

Таким образом, исходя из документов, представленных филиалом                   ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 14 настоящих Методических указаний (стоимость конкретных мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний, для данного Заявителя в зависимости от способа технологического присоединения к электрическим сетям, определенного техническими условиями, рассчитываемая органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с выданными техническими условиями по установленной им формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок);

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Данное требование законодательства исполнено, технические условия согласованы с филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» требуется выполнить организацию двух независимых каналов связи от ПС 35 кВ Бускускан до                  ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС», исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, для реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления и для сбора и передачи телеметрической информации (4,612 км).

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ОАО «РЖД».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 7 320 | 7 320 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату за                    технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений филиала ПАО «Россети Сибирь» -                      «Кузбассэнерго - РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» – 0,000 тыс. руб.

Предлагается согласиться с предприятием учесть объем капитальных вложений филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС»» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» в размере 0,000 тыс. руб.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением                                  технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с предлагаемым филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» расчетом необходимой валовой расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 3 149,398 тыс. руб.:

- 3 149,398 тыс. руб. – организация двух независимых каналов связи от ПС 35 кВ Бускускан до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС», исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, для реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления и для сбора и передачи телеметрической информации (4,612 км).

Расчет представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | СМР | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация двух независимых каналов связи от ПС 35 кВ Бускускан до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС», исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, для реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления и для сбора и передачи телеметрической информации (4,612 км) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Модернизация ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи), 8,1 км (в ценах на 01.01.2001) | 401 368,86 | 0,00 | 0,00 | 250 510,07 | 37 662,89 | 689 541,82 |
|  | Итого сметная стоимость на 1 км, руб. (в ценах на 01.01.2001) | 49 551,71 | 0,00 | 0,00 | 30 927,17 | 4 649,74 | 85 128,62 |
| 2 | Организация двух независимых каналов связи от ПС 35 кВ Бускускан до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС», исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, для реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления и для сбора и передачи телеметрической информации (4,612 км) | 228 532,49 | 0,00 | 0,00 | 142 636,11 | 21 444,60 | 392 613,20 |
|  | Индексы (3 кв. 2020 г.) | 9,17 | 5,19 | 24,35 | 4,42 | 10,26 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 3 кв. 2020) | 2 095 642,95 | 0,00 | 0,00 | 630 451,59 | 220 021,58 | 2 946 116,12 |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,069 |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 3 149 398,13 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 3 149 398,13 |

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 2 851,178 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | СМР | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация двух независимых каналов связи от ПС 35 кВ Бускускан до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС», исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, для реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления и для сбора и передачи телеметрической информации (4,612 км) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Модернизация ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи), 8,1 км (в ценах на 01.01.2001) | 383 806,27 | 0,00 | 0,00 | 243 995,37 | 8 412,45 | 636 214,09 |
|  | Итого сметная стоимость на 1 км, руб. (в ценах на 01.01.2001) | 47 383,49 | 0,00 | 0,00 | 30 122,89 | 1 038,57 | 78 544,95 |
| 2 | Организация двух независимых каналов связи от ПС 35 кВ Бускускан до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС», исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, для реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления и для сбора и передачи телеметрической информации (4,612 км) | 218 532,66 | 0,00 | 0,00 | 138 926,75 | 4 789,90 | 362 249,31 |
|  | Индексы (3 кв. 2020 г.) | 9,17 | 5,19 | 24,35 | 4,42 | 10,26 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 3 кв. 2020) | 2 003 944,46 | 0,00 | 0,00 | 614 056,22 | 49 144,41 | 2 667 145,09 |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,069 |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 2 851 178,10 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 2 851 178,10 |

Корректировка связана с:

- Исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время.

- Исключением затрат на командировочные расходы, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу.

- Исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утверждены Приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10.

В связи с тем, что в материалах предприятия не содержится технико-экономическое обоснование выбора способа построения каналов связи, предлагается провести расчет и сравнение стоимости с УНЦ на ВЧ связь, как наиболее дешевый вариант.

Расчет стоимости работ по УНЦ представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Расчет стоимости по УНЦ

| № п/п | Наименование |  | Таблица | Номер расценки | Норматив цены, тыс.руб./ед. | Объем работ, ед. | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов Российской Федерации | Цена по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб. | ИЦП (2018 г.) | ИПЦ (2019 г.) | ИЦП (2020 г.) | ИЦП (2021 г.) | Цена по состоянию на 01.01.2021, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация двух независимых каналов связи от ПС 35 кВ Бускускан до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС», исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, для реализации дистанционного ввода графиков временного отключения потребления и для сбора и передачи телеметрической информации (4,612 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансовых потребностей на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов электросетевого хозяйства в части систем связи | УНЦ системы высокочастотной (далее - ВЧ) связи 35 - 750 кВ | А6 | А6-01 | 1 908 | 1 | 1,04 | 1 984,32 | 1,051 | 1,070 | 1,071 | 1,069 | 2 554,85 |
|  |  | УНЦ волоконно-оптической системы передачи (далее - ВОСП) | А7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | П6 | П6-06 | 300 | 1 | 1 | 300,00 | 1,051 | 1,070 | 1,071 | 1,069 | 386,26 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2 284,32 |  |  |  |  | 2 941,11 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 941,11 |

В связи с тем, что объем финансирования расчетный по проекту-аналогу не превышает объем финансирования, рассчитанный по УНЦ, предлагается учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение в размере, определенном по проекту-аналогу – 2 851,178 тыс. руб.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 11,140 тыс. руб. без НДС согласно расчету, на стр. 33, представленному письмом от 06.10.2020 № 1.4/01/8811-исх (вх. № 4700 от 07.10.2020).

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,140 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК № 894 от 31.12.2019 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2020 год» в т.ч.:

Таблица 4

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,140 | 11,140 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 | 4,474 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 | 6,666 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в сторону уменьшения составила 0,00 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (увеличение максимальной мощности на 7 320 кВт)              ПС 35 кВ «Бускускан» (Кемеровская область, Беловский район, пос. станции Бускускан) по индивидуальному проекту в размере 11,140 тыс. руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,000 тыс. руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов - 11,140 тыс. руб.

Эксперты:

Главный консультант

технического отдела                                       _________________А.Г. Овчинников

Консультант отдела

ценообразования в электроэнергетике         _________________ О.В. Дюбина

Приложение № 67 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                              ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ПС 35 кВ «Бускускан» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,00 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,00 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 11,140 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 7 320 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 2 851,178 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32                              Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 68 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим   сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС»                                энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (увеличение максимальной               мощности на 5 000 кВт)  ПС 35 кВ «Терентьевская тяговая» (Кемеровская                область, Прокопьевский район, в районе ж/д станции Терентьевская) по                          индивидуальному проекту.

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» на 2020 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178                             «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ОАО «РЖД» подало в адрес филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» заявку от 20.11.2019 № 11000452783 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ПС 35 кВ «Терентьевская тяговая»).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская область, Прокопьевский район, в районе ж/д станции Терентьевская.

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 21 357 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 5 000 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 26 357 кВт.

- Уровень напряжения – 35 кВ.

- Категория надежности электроснабжения: 1 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию апрель 2021 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- Сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

- Отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- Отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

- Обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно п. 50 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937 владельцы Объектов электроэнергетики и потребители, участвующие в противоаварийном управлении, линии электропередачи, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации, организуют и обеспечивают круглосуточную работу систем обмена технологической информацией объектов электроэнергетики (энергопринимающих установок) с диспетчерскими центрами, в диспетчерском управлении или ведении которых находятся соответствующие объекты диспетчеризации, для передачи диспетчерских команд и разрешений, передачи управляющих воздействий противоаварийной и режимной автоматики, телеметрической информации о технологических режимах работы объектов диспетчеризации и иной технологической информации, необходимой для планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы, в том числе организуют наличие и обеспечивают функционирование 2 независимых каналов связи объекта электроэнергетики каждым диспетчерским центром, к объектам диспетчеризации которого относятся соответствующие линии электропередачи, оборудование и устройства.

Противоаварийная автоматика - это совокупность устройств, обеспечивающих измерение и обработку параметров электроэнергетического режима энергосистемы, передачу информации и команд управления и реализацию управляющих воздействий в соответствии с заданными алгоритмами и настройкой для выявления, предотвращения развития и ликвидации аварийного режима энергосистемы.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 28 Правил критерием наличия технической возможности технологического присоединения является обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем.

Учитывая вышеизложенные условия и терминологию, устройства сбора и передачи телеметрической информации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» по двум независимым каналам связи являются, в том числе, устройствами обработки параметров электроэнергетического режима энергосистемы, передачи информации и команд управления и реализации управляющих воздействий.

Таким образом, исходя из документов, представленных филиалом                  ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 14 настоящих Методических указаний (стоимость конкретных мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний, для данного Заявителя в зависимости от способа технологического присоединения к электрическим сетям, определенного техническими условиями, рассчитываемая органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с выданными техническими условиями по установленной им формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок);

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Данное требование законодательства исполнено, технические условия согласованы с филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» требуется:

- Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская путем замены: провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 589 А при температуре наружного воздуха +25°С, 684 А при температуре наружного воздуха -5°С; провода сборных шин 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 589 А при температуре наружного воздуха +25°С, 684 А при температуре наружного воздуха -5°С; трансформаторов тока в ячейке МШВ-35 кВ ПС 110 кВ Афонинская на трансформаторы тока с номинальным током не менее 800 А                         (п. 1.1 ТУ).

- Оснащение впервые вводимого основного (первичного) электротехнического оборудования на объектах электросетевого хозяйства, указанных в пункте 1.1 технических условий (в п.1. данного перечня), микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА) (п.2.2. ТУ).

- Установка на ПС 110 кВ Беловская устройств АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь с организацией канала ПА для реализации передачи УВ от данных устройств АОПО до устройств ОН (п.2.3. ТУ).

- Организация для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» и реализация дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 35 кВ Терентьевская тяговая до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго - РЭС» (п.2.8. ТУ).

- Оснащение перечисленных в разделе 2 технических условий устройств источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов (п.2.9. ТУ).

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ОАО «РЖД».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату за                     технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений филиала ПАО «Россети Сибирь» -                            «Кузбассэнерго - РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» – 0,000 тыс. руб.

Предлагается согласиться с предприятием учесть объем капитальных вложений филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС»» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» в размере 0,000 тыс. руб.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением                                   технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с предлагаемым филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» расчетом необходимой валовой расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение – 53 205,036 тыс. руб.:

- 18 552,057 тыс. руб. – реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская путем замены: провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 589 А при температуре наружного воздуха +25°С, 684 А при температуре наружного воздуха -5°С; провода сборных шин 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 589 А при температуре наружного воздуха +25°С, 684 А при температуре наружного воздуха -5°С; трансформаторов тока в ячейке МШВ-35 кВ ПС 110 кВ Афонинская на трансформаторы тока с номинальным током не менее 800 А (п. 1.1 ТУ).

- 7 239,091 тыс. руб. – оснащение впервые вводимого основного (первичного) электротехнического оборудования на объектах электросетевого хозяйства, указанных в пункте 1.1 технических условий (в п.1. данного перечня), микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА) (п.2.2. ТУ).

- 12 522,578 тыс. руб. – установка на ПС 110 кВ Беловская устройств АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь с организацией канала ПА для реализации передачи УВ от данных устройств АОПО до устройств ОН (п.2.3. ТУ).

- 14 882,630 тыс. руб. – организация для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» и реализация дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 35 кВ Терентьевская тяговая до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго - РЭС» (п.2.8. ТУ).

- 8,680 тыс. руб. – оснащение перечисленных в разделе 2 технических условий устройств источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов (п.2.9. ТУ).

Расчет представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | СМР | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская путем замены: провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 589 А при температуре наружного воздуха +25°С, 684 А при температуре наружного воздуха -5°С; провода сборных шин 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 589 А при температуре наружного воздуха +25°С, 684 А при температуре наружного воздуха -5°С; трансформаторов тока в ячейке МШВ-35 кВ ПС 110 кВ Афонинская на трансформаторы тока с номинальным током не менее 800 А (п. 1.1 ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Локальный сметный расчет. Сводный сметный расчет (в ценах на 01.01.2001). | 299 753,28 | 2 276 423,74 | 6 291,45 | 208 451,68 | 217 037,56 | 3 007 957,71 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,13 | 4,91 | 18,13 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 2 436 994,17 | 11 177 240,56 | 114 063,99 | 910 933,84 | 2 105 264,33 | 16 744 496,89 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,069 |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 18 552 056,96 |
| Оснащение впервые вводимого основного (первичного) электротехнического оборудования на объектах электросетевого хозяйства, указанных в пункте 1.1 технических условий (в п.1. данного перечня), микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА) (п.2.2. ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Орджоникидзевская" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на новые 2х40 МВА (в ценах на 01.01.2001). | 20 811,42 | 1 002 135,48 | 28 250,50 |  | 96 073,22 | 1 147 270,62 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,13 | 4,91 | 18,13 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 169 196,84 | 4 920 485,21 | 512 181,57 | 0,00 | 931 910,23 | 6 533 773,85 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,069 |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 7 239 091,47 |
| Установка на ПС 110 кВ Беловская устройств АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь с организацией канала ПА для реализации передачи УВ от данных устройств АОПО до устройств ОН (п.2.3. ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Установка АОПО ВЛ-110 кВ ТУ ГРЭС - Мысковская 1, 2 цепи с отпайкой на ПС Безруковская и АОПО ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская 1, 2 цепи с отпайкой на ПС 110 кВ Мысковская (в ценах на 01.01.2001). | 95 124,70 | 1 510 192,40 | 73 545,40 | 66 001,47 | 153 842,03 | 1 898 706,00 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,13 | 4,91 | 18,13 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 773 363,81 | 7 415 044,68 | 1 333 378,10 | 288 426,42 | 1 492 267,69 | 11 302 480,71 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,069 |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 12 522 577,85 |
| Организация для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» и реализация дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 35 кВ Терентьевская тяговая до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго - РЭС» (19 км) (п.2.8. ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Модернизация ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи). Строительство ВОЛС (основной канал связи), ЦРРЛ (резервный канал связи) 8,1 км (в ценах на 01.01.2001) | 401 368,86 | 0,00 | 0,00 | 250 510,07 | 37 662,89 | 689 541,82 |
|  | Итого сметная стоимость на 1 км, руб. (в ценах на 01.01.2001) | 49 551,71 | 0,00 | 0,00 | 30 927,17 | 4 649,74 | 85 128,62 |
| 2 | Организация для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» и реализация дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 35 кВ Терентьевская тяговая до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго - РЭС» (19 км) (п.2.8. ТУ). | 941 482,51 | 0,00 | 0,00 | 587 616,22 | 88 345,05 | 1 617 443,78 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,87 | 4,91 | 21,79 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 8 350 949,87 | 0,00 | 0,00 | 2 567 882,89 | 856 946,99 | 11 775 779,76 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,069 |  |  |  |  |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2021 год) |  |  |  |  |  | 13 046 969,30 |
| 3 | Проект-аналог. Модернизация ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи). Монтаж станционного оборудования ПС 110 кВ Афонинская для двух каналов связи (основного и резервного) от ПС 35 кВ Терентьевская тяговая (в ценах на 01.01.2001). | 33 250,00 | 187 668,43 | 7 712,00 | 13 289,74 | 22 093,71 | 264 013,88 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,87 | 4,91 | 21,79 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 294 927,50 | 921 451,99 | 168 044,48 | 58 076,16 | 214 308,99 | 1 656 809,12 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,069 |  |  |  |  |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2021 год) |  |  |  |  |  | 1 835 660,84 |
| Всего в ценах по состоянию на 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 14 882 630,13 |
| Оснащение перечисленных в разделе 2 технических условий устройств источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов (п.2.9. ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на новые 2х40 МВА (в ценах на 01.01.2001). | 861,14 |  |  |  | 85,89 | 947,03 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,13 | 4,91 | 18,13 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 7 001,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,13 | 7 834,20 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,069 |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 8 679,90 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 53 205 036,32 |

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 46 594,453 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)

| № п/п | Мероприятие | СМР | Оборудование | Пусконаладка | ПИР | Прочие | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская путем замены: провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 589 А при температуре наружного воздуха +25°С, 684 А при температуре наружного воздуха -5°С; провода сборных шин 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская на провод пропускной способностью не менее 589 А при температуре наружного воздуха +25°С, 684 А при температуре наружного воздуха -5°С; трансформаторов тока в ячейке МШВ-35 кВ ПС 110 кВ Афонинская на трансформаторы тока с номинальным током не менее 800 А (п. 1.1 ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Локальный сметный расчет. Сводный сметный расчет (в ценах на 01.01.2001). | 271 702,53 | 2 210 120,14 | 6 291,45 | 208 451,68 | 47 882,07 | 2 744 447,87 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,13 | 4,91 | 18,13 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 2 208 941,57 | 10 851 689,89 | 114 063,99 | 910 933,84 | 464 456,08 | 14 550 085,37 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,069 |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 16 120 759,81 |
| Оснащение впервые вводимого основного (первичного) электротехнического оборудования на объектах электросетевого хозяйства, указанных в пункте 1.1 технических условий (в п.1. данного перечня), микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА) (п.2.2. ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Орджоникидзевская" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на новые 2х40 МВА (в ценах на 01.01.2001). | 20 205,26 | 972 947,07 | 28 250,50 |  | 21 034,49 | 1 042 437,32 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,13 | 4,91 | 18,13 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 164 268,76 | 4 777 170,11 | 512 181,57 | 0,00 | 204 034,55 | 5 657 655,00 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,069 |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 6 268 396,02 |
| Установка на ПС 110 кВ Беловская устройств АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь с организацией канала ПА для реализации передачи УВ от данных устройств АОПО до устройств ОН (п.2.3. ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Установка АОПО ВЛ-110 кВ ТУ ГРЭС - Мысковская 1, 2 цепи с отпайкой на ПС Безруковская и АОПО ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская 1, 2 цепи с отпайкой на ПС 110 кВ Мысковская (в ценах на 01.01.2001). | 86 022,91 | 1 466 206,21 | 73 545,40 | 66 001,47 | 31 376,29 | 1 723 152,28 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,13 | 4,91 | 18,13 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 699 366,26 | 7 199 072,49 | 1 333 378,10 | 288 426,42 | 304 350,01 | 9 824 593,29 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,069 |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 10 885 153,22 |
| Организация для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» и реализация дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 35 кВ Терентьевская тяговая до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго - РЭС» (19 км) (п.2.8. ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Модернизация ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи). Строительство ВОЛС (основной канал связи), ЦРРЛ (резервный канал связи) 8,1 км (в ценах на 01.01.2001) | 383 806,27 | 0,00 | 0,00 | 250 510,07 | 1 116,04 | 635 432,38 |
|  | Итого сметная стоимость на 1 км, руб. (в ценах на 01.01.2001) | 47 383,49 | 0,00 | 0,00 | 30 927,17 | 137,78 | 78 448,44 |
| 2 | Организация для сбора и передачи телеинформации в ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» и реализация дистанционного ввода графиков временного отключения потребления из ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» два независимых канала связи, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине, от ПС 35 кВ Терентьевская тяговая до ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго - РЭС» (19 км) (п.2.8. ТУ). | 900 286,31 | 0,00 | 0,00 | 587 616,22 | 2 617,87 | 1 490 520,41 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,87 | 4,91 | 21,79 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 7 985 539,59 | 0,00 | 0,00 | 2 567 882,89 | 25 393,35 | 10 578 815,84 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,069 |  |  |  |  |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2021 год) |  |  |  |  |  | 11 720 793,72 |
| 3 | Проект-аналог. Модернизация ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи). Монтаж станционного оборудования ПС 110 кВ Афонинская для двух каналов связи (основного и резервного) от ПС 35 кВ Терентьевская тяговая (в ценах на 01.01.2001). | 31 078,80 | 182 202,36 | 7 712,00 | 13 289,74 | 4 164,99 | 238 447,89 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,87 | 4,91 | 21,79 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 275 668,96 | 894 613,59 | 168 044,48 | 58 076,16 | 40 400,40 | 1 436 803,59 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,069 |  |  |  |  |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2021 год) |  |  |  |  |  | 1 591 905,82 |
| Всего в ценах по состоянию на 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 13 312 699,54 |
| Оснащение перечисленных в разделе 2 технических условий устройств источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов (п.2.9. ТУ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект-аналог. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на новые 2х40 МВА (в ценах на 01.01.2001). | 804,91 |  |  |  | 18,08 | 822,99 |
|  | Индексы (2 кв. 2020 г.) | 8,13 | 4,91 | 18,13 | 4,37 | 9,70 |  |
|  | Итого сметная стоимость, руб. (в ценах на 2 кв. 2020) | 6 543,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,38 | 6 719,29 |
|  | ИЦП (2020 г.) | 1,071 |  |  |  |  |  |
|  | ИЦП (2021 г.) | 1,069 |  |  |  |  |  |
| Всего в ценах по состоянию на 2021 год, руб. |  |  |  |  |  |  | 7 444,64 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 46 594 453,23 |

Корректировка связана с:

- Исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время.

- Исключением затрат на временные здания и сооружения, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на командировочные расходы, т. к. отсутствуют обоснования их необходимости.

- Исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу.

- Исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

В соответствии с п. 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утверждены Приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10.

Сравнение стоимости с УНЦ провести не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых расценок.

Таким образом, предлагается учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 46 594,453 тыс. руб.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов в сумме 11,140 тыс. руб. без НДС согласно расчету, на стр. 58, представленному письмом от 07.10.2020 № 1.4/01/8819-исх (вх. № 4738 от 08.10.2020).

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,140 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК № 894 от 31.12.2019 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2020 год» в т.ч.:

Таблица 3

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,140 | 11,140 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 | 4,474 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 | 6,666 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в сторону уменьшения составила 0,00 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (увеличение максимальной мощности на 5 000 кВт)      ПС 35 кВ «Терентьевская тяговая» (Кемеровская область, Прокопьевский район, в районе ж/д станции Терентьевская) по индивидуальному проекту в размере 11,140 тыс. руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,000 тыс. руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов - 11,140 тыс. руб.

Приложение № 69 к протоколу № 83

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2020

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                              ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» ПС 35 кВ «Терентьевская тяговая» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,474 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,00 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,00 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,666 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 11,140 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 5 000 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 46 594,453 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32                              Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.