УТВЕРЖДАЮ

и.о. председателя Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

_________________ О.А. Чурсина

ПРОТОКОЛ № 65

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

12.10.2021 г.                                                                                                                   г. Кемерово

Председательствующий – Чурсина О.А.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Зинченко М.В., Игонин С.Е., Полякова Ю.А. (участие с помощью видеоконференцсвязи), (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)), Кулебякина М.В. (голосовала заочно, представила позицию по голосованию по вопросу № 1 повестки заседания).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно - правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Вахнова О.О. – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Городова М.Б. – ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Белоусова И.А. - ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Мстиславцева И.Ю. – ведущий консультант отдела контроля и мониторинга Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Варельджи Д.Н. – генеральный директор ООО «СибЭнергоСеть (участие с помощью видеоконференцсвязи);

Исаева А.А. – экономист ООО «СибЭнергоСеть (участие с помощью видеоконференцсвязи).

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об исполнении решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-829/2021 постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А27-829/2021 в отношении ООО «СибЭнергоСеть» |
| 2. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 06.10.2020 № 255 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район)» в части 2022 года |
| 3. | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства: «Реконструкция здания торгового комплекса с сервисным центром», расположенного по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, ул. Терешковой, 66 заявителя филиал ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» в г. Кемерово |
| 4. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2018 № 423 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тепло - энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный округ)» в части 2022 года |
| 5. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2018 № 760 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (Беловский городской округ)» в части 2022 года |
| 6. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 737 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Яйского муниципального округа на 2021 год» |

Чурсина О.А. ознакомила присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1. «Об исполнении решения Арбитражного суда Кемеровской области
по делу № А27-829/2021 постановления Седьмого арбитражного
апелляционного суда по делу № А27-829/2021 в отношении
ООО «СибЭнергоСеть»»

Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение 
№ 1 к настоящему протоколу) пояснила что, отсутствуют основания для установления обществу с ограниченной ответственностью «CибЭнергоСеть», город Киселевск Кемеровской области-Кузбасса (ОГРН 1204200011432, ИНН 4223127110) парных индивидуальных тарифов и необходимой валовой выручки на 2021 год.

Кулебякина М.В. в представленной в письменном виде позиции от 01.10.2021 № 24 отметила, что на 12-00 час. мос. времени 11.10.2021г. не представлены проект постановления и обосновывающие материалы.

Отмечено, что в материалах дела имеется особое мнение от 11.10.2021 № 36 за подписью генерального директора ООО «СибЭнергоСеть» Д.Н. Варельджи, представленное в приложении № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

РЕШИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – 3;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.

Вопрос 2. «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 06.10.2020 № 255 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район)» в части 2022 года»

Докладчик Вахнова О.О. согласно экспертному заключению (приложение 
№ 3 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать производственную программу МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2021 по 31.12.2023, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 5 к настоящему протоколу;

3. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 
МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район) на период с 01.01.2021 по 31.12.2023, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 06.10.2021 № 2155 за подписью директора МКП «КТВС НМР» О.В. Цыганкова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С материалами ознакомлены, с уровнем тарифа согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 3 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства: «Реконструкция здания торгового комплекса с сервисным центром», расположенного по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, ул. Терешковой, 66 заявителя филиал ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» в г. Кемерово»

Докладчик Антоненко Е.И. согласно экспертному заключению (приложение 
№ 7 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: «Реконструкция здания торгового комплекса с сервисным центром», расположенного по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, ул. Терешковой, 66 заявителя филиал ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» в г. Кемерово, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой  42,92 м3/сутки в размере 6321,59 тыс. руб. (без НДС).

В материалах дела имеется письменное обращение от 12.10.2021 № 2021/000433 за подписью заместителя генерального директора ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» Д.Д. Волкова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. С проектом ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 4 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2018 № 423 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тепло - энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный округ)» в части 2022 года»

Докладчик Городова М.Б. согласно экспертному заключению (приложение 
№ 8 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать производственную программа ООО «Тепло - энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 10 к настоящему протоколу;

3. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 
ООО «Тепло - энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный округ) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 07.10.2021 № 393 за подписью директора ООО «ТЭП» Е.С. Сметанина с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. С проектом ознакомлены, замечаний и предложений не выразили.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 5 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2018 № 760 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (Беловский городской округ)» в части 2022 года»

Докладчик Белоусова И.А. согласно экспертному заключению (приложение 
№ 12 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать производственную программу ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (Беловский городской округ) в сфере водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 13 к настоящему протоколу;

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 14 к настоящему протоколу;

3. Скорректировать одноставочные тарифы на водоотведение 
ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (Беловский городской округ) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение за подписью генерального директора ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» О.Н. Трофимовой с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества. Отмечено, что в представленной калькуляции на 2022 год планируемая себестоимость – 126767,57 тыс.руб., по итогам 2020 года сложившаяся себестоимость – 131986,75 тыс.руб. (план -131527,06 тыс.руб.) в связи с этим считают, что себестоимость занижена. Выручки не хватит на покрытие расходов по основной деятельности предприятия. Величины необоснованных доходов не хватит для покрытия ожидаемого убытка.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 6 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 737 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Яйского муниципального округа на 2021 год»»

Докладчик Мстиславцева И.Ю. пояснила:

В целях с изменением поставщика коммунальных услуг, вносятся изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 737 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Яйского муниципального округа на 2021 год».

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

- Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 737 «Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории Яйского муниципального округа на 2021 год» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 21.01.2021 № 16, от 28.01.2021 № 28, от 04.03.2021 № 104, от 10.06.2021 № 191) следующие изменения:

  - В пункте 1:

    - В подпункте 1.3 слова «Холодного водоснабжения, горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения, центрального отопления,» исключить.

    - В подпункте 1.4 слова «Холодного водоснабжения, горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения, центрального отопления,» исключить.

    - Дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:

«1.6. Холодного водоснабжения, горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения, центрального отопления на территории д. Арышево, с. Бекет, с. Верх-Великосельское, с. Вознесенка, п. Воскресенка (Суровка), д. Данковка, д. Димитрово, п. Донской, д. Емельяновка, с. Ишим, с. Кайла, д. Малиновка, с. Мальцево, д. Марьевка, д. Медведчиково, д. Михайловка, д. Назаровка, с. Новониколаевка, п. Новоникольское, д. Пономаревка, д. Сергеевка, д. Соболинка, д. Тихеевка, с. Улановка,  с. Яя-Борик в пределах норматива потребления согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.».

    - Дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания:

«1.7. Холодного водоснабжения, горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения, центрального отопления на территории п. Антоновка, п. Безлесный, п. Майский, п. рзд. Мальцево, п. Новостройка, д. Ольговка,  п. Подсобный, п. ст. Судженка, с. Судженка, п. Турат, п. Чиндатский, п. Щербиновка в пределах норматива потребления согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.».

  - В приложении № 3:

    - В заголовке слова «Холодного водоснабжения, горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения, центрального отопления,» исключить.

    - Строки 1., 1.1., 2., 2.1., 4., 4.1. исключить.

  - В приложении № 4:

    - В заголовке слова «Холодного водоснабжения, горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения, центрального отопления,» исключить.

    - Строки 1., 1.1., 2., 2.1., 3., 3.1. исключить.

  - Дополнить приложениями № 6, 7 согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________М.В. Зинченко

_____________________С.Е. Игонин

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 65

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.10.2021

Экспертное заключение

по материалам, представленным ООО «СибЭнергоСеть»

(ИНН 4223127110) для осуществления государственного регулирования деятельности по передаче электрической энергии на 2021 год, выполненное во исполнение решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-829/2021, постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А27-829/2021

Общие положения

Седьмой арбитражный апелляционный суд направил для исполнения в адрес РЭК Кузбасса (Письмо от 02.08.2021 № 4016) Постановление от 27.07.2021  об оставлении решения от 30.04.2021 Арбитражного суда Кемеровской области по делу А27-829/2021 без изменения, апелляционную жалобу РЭК Кузбасса – без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181, 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные инстанции вынесли решение:

Признать незаконным бездействие Региональной энергетической комиссии Кузбасса, город Кемерово, выразившееся в неустановлении обществу с ограниченной ответственностью «CибЭнергоСеть», город Киселевск Кемеровской области-Кузбасса (ОГРН 1204200011432, ИНН 4223127110) парных индивидуальных тарифов и необходимой валовой выручки на 2021 год на основании заявления, поступившего в РЭК Кузбасса 13.11.2020 входящий № 5436.

Обязать РЭК Кузбасса устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью «CибЭнергоСеть», город Киселевск Кемеровской области-Кузбасса (ОГРН 1204200011432, ИНН 4223127110).

# Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».

Оценка достоверности данных, в предложениях об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней

ООО «СибЭнергоСеть» впервые обратилось в РЭК Кузбасса с документами на установление индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии и направило письменное заявление об установлении тарифов от 13.11.2020 (вх. от 13.11.2020 № 5436), подписанное руководителем организации и заверенное печатью. В заявлении Общество сообщило об опубликовании предложения о размере цен (тарифов), в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, на сайте                                           http://sibenergoset.ru/wp-content/uploads/predlozhenie2021.pdf.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Анализ соответствия ООО «СибЭнергоСеть» критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 № 184

Согласно постановлению Правительства РФ от 28.02.2015 № 184 (ред. от 17.10.2016) электросетевые организации должны соответствовать критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям. Ниже приведен анализ рассмотрения документов, представленных ООО «СибЭнергоСеть» на тарифное регулирование на 2021 год для проверки на соответствие критериям.

Критерий № 1. Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами, используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, суммарная установленная мощность которых составляет не менее 10 МВА.

На тарифное регулирование ООО «СибЭнергоСеть» заявило объем суммарной установленной мощности равный 58,55 МВА.

В качестве договоров, подтверждающих право владения электросетевым имуществом на законном праве, ООО «СибЭнергоСеть» представлены договоры аренды, заключенные в период октябрь-ноябрь 2020 года.

1)	Договор аренды № 051020 от 05.10.2020 с ООО «Энерджигрупп»;

2)	Договор аренды № 051020/1 от 05.10.2020 с ООО «Энерджигрупп»;

3)	Договор аренды № 011020/1 от 05.10.2020 с ООО «Энерджигрупп»;

4)	Договор аренды № 151020 от 15.10.2020 с ООО «Энерджигрупп»;

5)	Договор аренды № СН-20/0074 от 01.10.2020 с ООО ППФ «Снежинская»;

6)	Договор аренды № 5.20 от 15.10.2020 с ООО «Аквилон»;

7)	Договор аренды № 6.20 от 15.10.2020 с ООО «Аквилон»;

8)	Договор аренды № 121020 от 01.10.2020 с АО «Кузбасская птицефабрика»;

9)	Договор аренды № ИН – 20/0174 от 01.10.2020 с ООО «Птицефабрика Инская»;

10)	Договор аренды № ИН – 20/0174 от 01.10.2020 с АО «Кузбасская птицефабрика»;

11)	Договор аренды № 4.20 от 15.10.2020 с ООО «ХОЛЛИФУД»;

12)	Договор аренды № БР – 20/0206 от 01.10.2020 с ООО «Боровково»;

13)	Договор аренды № 17.20-42 от 01.10.2020 с ООО «СЭТ-42»;

14)	Договор аренды № 16.20-42 от 01.10.2020 с ООО «СЭТ-42»;

15)	Договор аренды № 011020/ШГ от 07.10.2020 с ООО «Шахта «Грамотеинская»;

16)	Договор аренды № 39/20 от 16.11.2020 с Администрацией Краснобродского городского округа;

17)	Договор аренды № 105/20 от 21.09.2020 с ООО «КЗГО».

Экспертами были рассмотрены представленные организацией документы в совокупности с поступившими от ООО «СибЭнергоТранс-42» договорами субаренды электросетевого имущества, заключенные 01 января на 2021 год (письмо от 06.10.2021 №94, вх. от 07.10.2021 № 5385), согласно которым ООО «СибЭнергоСеть» передало в субаренду ООО «СибЭнергоТранс-42» все трансформаторы, т.е. владеет трансформаторами мощностью 0,00 МВА, что меньше минимального значения 10 МВА.

Корректировка экспертами предлагаемого предприятием объема суммарной установленной мощности трансформаторных и иных подстанций с установленными силовыми трансформаторами на 2021 год в сторону снижения обусловлена тем, что согласно поступившей информации от ООО «СибЭнергоТранс-42» электросетевое имущество ООО «СибЭнергоСеть» на 2021 год находится в субаренде у ООО «СибЭнергоТранс-42».

1)	Договоры аренды с ООО «Энерджигрупп» № 051020 от 05.10.2020, № 051020/1 от 05.10.2020, № 011020/1 от 05.10.2020, № 151020 от 15.10.2020 (имущество в субаренде у ООО СЭТ -42 договоры субаренды №6.21 от 01.01.2021, №9.21 от 01.01.2021);

2)	Договор аренды № СН-20/0074 от 01.10.2020 с ООО ППФ «Снежинская» (имущество в субаренде у ООО СЭТ -42 договор субаренды №2.21 от 01.01.2021);

3)	Договор аренды № 121020 от 01.10.2020 с АО «Кузбасская птицефабрика» (имущество в субаренде у ООО СЭТ -42 договор субаренды №5.21 от 01.01.2021);

4)	Договор аренды № ИН – 20/0174 от 01.10.2020 с ООО «Птицефабрика Инская» (имущество в субаренде у ООО СЭТ -42 договор субаренды №4.21 от 01.01.2021);

5)	Договор аренды № ИН – 20/0174 от 01.10.2020 с АО «Кузбасская птицефабрика» (имущество в субаренде у ООО СЭТ -42 договор субаренды №5.21 от 01.01.2021);

6)	Договор аренды № БР – 20/0206 от 01.10.2020 с ООО «Боровково» (имущество в субаренде у ООО СЭТ -42 договор субаренды №3.21 от 01.01.2021);

7)	Договор аренды № 011020/ШГ от 07.10.2020 с ООО «Шахта «Грамотеинская» (имущество в субаренде у ООО СЭТ -42 договор субаренды №10.21 от 01.01.2021);

8)	Договор аренды № 39/20 от 16.11.2020 с Администрацией Краснобродского городского округа (имущество в субаренде у ООО СЭТ -42 договор субаренды №11.21 от 01.01.2021);

9)	Договор аренды № 105/20 от 21.09.2020 с ООО «КЗГО» ((имущество в субаренде у ООО СЭТ -42 договор субаренды №1.21 от 01.01.2021).

Критерию не соответствует.

Критерий № 2. Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, непосредственно соединенными с трансформаторными и иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из следующих проектных номинальных классов напряжения: 110 кВ и выше, 35 кВ, 1 - 20 кВ, ниже 1 кВ.

На тарифное регулирование ООО «СибЭнергоСеть» заявило, что владеет количеством линий электропередачи, протяженность которых составила:

•	высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше – 0,00 км.

•	среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ – 6,5 км.

•	среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ – 58,76 км.

•	низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ. 0,4кВ – 20,15 км.

Анализ экспертами имеющихся документов определил, что организация владеет количеством линий электропередачи, суммарная протяженность которых меньше минимального значения 15 км:

•	высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше – 0,00 км.

•	среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ – 0,0 км.

•	среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ – 5,133 км.

•	низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ. 0,4кВ – 7,855 км.

Корректировка экспертами предлагаемого предприятием объема протяженности линий электропередачи на 2021 год в сторону снижения также обусловлена тем, что электросетевое имущество находится в субаренде у ООО «СибЭнергоТранс-42».

Критерию не соответствует.

Критерий № 3. В связи с тем, что организация заявляется впервые на регулирования отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных.

Учитывая то, что организация заявляется на регулирования впервые, у нее отсутствуют факты применения понижающих коэффициентов.

Критерий № 4. Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению.

Абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению                                      ООО «СибЭнергоСеть» (38464) 2-00-10.

Критерий № 5. Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Официальный сайт ООО «СибЭнергоСеть» http://sibenergoset.ru/

Критерий № 6. Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии.

У ООО «СибЭнергоСеть» отсутствуют во владении и (или) пользовании объекты электросетевого хозяйства по производству электрической энергии (мощности).

На основании вышеизложенного организация не соответствует критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, так как не выполнены условия критерия 1 и критерия 2 постановления Правительства РФ от 28.02.2015 № 184 и, руководствуясь Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства от 29.12.2011 № 1178, не относится к организациям, в отношении которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год.

Решением суда было предписано устранить нарушения прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью «CибЭнергоСеть».

Из анализа материалов следует, что на момент исполнения решения суда имущество, необходимое для осуществления регулируемого вида деятельности по передачи электрической энергии, передано обществом в субаренду другому юридическому лицу.

Таким образом, отсутствуют основания для установления обществу с ограниченной ответственностью «CибЭнергоСеть», город Киселевск Кемеровской области-Кузбасса (ОГРН 1204200011432, ИНН 4223127110) парных индивидуальных тарифов и необходимой валовой выручки на 2021 год.

Приложение № 2 к протоколу № 65

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.10.2021

Приложение № 3 к протоколу № 65

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.10.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным МПК «КТВС Новокузнецкого муниципального района» (Новокузнецкий муниципальный район), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду и водоотведение, реализуемые на потребительском рынке на 2022 год

Главный консультант Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду и водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район) на питьевую воду и водоотведение на 2022 год поступило 29.04.2021 № 2195. По заявлению с учетом дополнительно представленных материалов (вх. от 27.07.2021 № 3915) открыто тарифное дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу холодного водоснабжения, водоотведения, водоотведения (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) на 2022 год, оказываемые МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район)» за № 76-ВС и ВО.

Общая характеристика организации

МКП «КТВС НМР» (далее – организация) создана 31.05.2019. Постановление № 94 «О создании муниципального казенного предприятия «Котельные, тепловые и водопроводные сети Новокузнецкого муниципального района» Администрации Новокузнецкого муниципального района.

Организация оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения, а также производит выработку тепловой энергии котельными, (20 котельных, работающих на твердом топливе, 4 электрокотельных). Помимо основных видов деятельности организация вправе осуществлять следующие виды самостоятельной хозяйственной деятельности: управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, землеустройство и иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

Зона обслуживания организации охватывает все населенные пункты Новокузнецкого муниципального района.

Водоснабжение сельских поселений осуществляется как из подземных источников водозаборными скважинами, находящимися в оперативном управлении у организации, так и путем распределения покупного ресурса.

Водоотведение осуществляется как через очистные сооружения, находящиеся в оперативном управлении организации, так и в сети сторонних организаций для дальнейшей очистки.

Объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в оперативном управлении организации и используемые для оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения, являются собственностью администрации Новокузнецкого муниципального района.

Эксплуатацией, техническим обслуживанием, текущим и аварийным ремонтом объектов водоснабжения, водоотведения предприятие занимается на основании договоров о порядке использования закрепленного муниципального имущества на праве оперативного управления от 13.09.2019 № 53 и № 54; от 10.10.2019 № 64; от 21.10.2019 № 67; от 30.10.2019 № 75 и № 76; от 01.12.2019 № 84, № 81, № 87, № 88; от 26.10.2020 № 36, заключенных на неопределенный срок.

В эксплуатации МКП «КТВС НМР» находятся: 141 скважина, 45 водонапорных башень, 9 РЧВ, 7 ВНС, протяженность водопроводных сетей составляет 334,093 км. Вода потребителям подается как со скважин, так и покупается у других ресурсоснабжающих организаций:

- ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) снабжает питьевой водой населенные пункты: п.ст. Тальжино, с. Атаманово, с. Ильинка, п. Загорский;

- ООО «Водоканал» (г. Осинники) снабжает питьевой водой п. Красная Орловка;

- АО «Славино» снабжает питьевой водой п. Чистогорский, п. Сидорово.

Кроме того, в эксплуатации МКП «КТВС НМР» находятся: 8 канализационно-насосных станций, 3 очистных сооружения (п. Казанково, п.ст. Ерунаково, с. Сосновка) по очистке сточных вод, 68,505 км водоотводящих сетей.

Стоки после очистных сооружений попадают в реку Ускат (ст. Ерунаково), реку Салаирка (п. Казанково) и в реку Кондома (с. Сосновка). Стоки с п. Степной передаются на очистку в АО «Кузбасская птицефабрика», стоки ст. Тальжино,                           п. Загорский, п. Металлургов, п. Чистогорский передаются в ООО «Водоканал»                         г. Новокузнецк и стоки от с. Безруково передаютcя в МКП МГО «Водоканал»                    г. Мыски.

МКП «КТВС НМР» (далее-организация) является комплексной организацией, предоставляющей услуги холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения населению, предприятиям, учреждениям всех форм собственности.

МКП «КТВС НМР» предоставляет услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией.

В соответствии с договором о порядке использования закрепленного муниципального имущества на праве оперативного управления № 67 от 21.10.2019 организации переданы в оперативное управление выгребные ямы в количестве 17 шт.

Количество многоквартирных домов, оборудованных выгребными ямами, составляет 36 штук. Количество человек, получающих услуги по откачке стоков – 701. Услуги по сбору, вывозу и передаче на утилизацию ЖБО оказываются МКП «СЭТ» по договору от 01.03.2020 № 77-20 на сбор, вывоз и передачу на утилизацию ЖБО.

МКП «КТВС НМР» на основании постановления Администрации Новокузнецкого муниципального района от 14.10.2019 № 199 определено гарантирующей организацией.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому РЭК Кузбасса виду деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов, принимаемых для корректировки тарифов на 2022 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов по экономическим элементам.

Деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется Положением «О закупках товаров, работ, услуг для нужд МКП «КТВС НМР», утвержденным директором МКП «КТВС НМР» (основополагающим документом в данной области является Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2020 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемым видам деятельности. В целях подтверждения расходов регулирующим органом запрашивалась необходимая информация (исх. от 14.05.2021 № М-10-79/1337-02).

В целях экономического обоснования затрат организации, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующим органом запрашивались расчеты, копии документов, копии договоров о поставке материалов, сырья, выполнении работ сторонними организациями и прочую информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

В сферу деятельности организации входит поставка потребителям питьевой воды, оказание услуги водоотведения, производство и реализация тепловой энергии, горячего водоснабжения в Новокузнецком муниципальном районе.

Организация применяет общую систему налогообложения. Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение установлены с 13.09.2019.

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2019 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.») выручка составила 70 799 тыс. руб., себестоимость 126 714 тыс. руб., валовая прибыль (убыток) (55 915) тыс. руб. (в целом по МКП «КТВС НМР»).

Согласно корректирующей бухгалтерской отчетности предприятия за 2019 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.») выручка составила 70 889 тыс. руб., себестоимость 126 714 тыс. руб., валовая прибыль (убыток) (55 825) тыс. руб. (в целом по МКП «КТВС НМР»).

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2020 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2020 г.») выручка составила 221 999 тыс. руб., себестоимость 443 636 тыс. руб., валовая прибыль (убыток) (221 637) тыс. руб. (в целом по МКП «КТВС НМР»).

По данным анализа шаблона CALC.TARIF.6.42:

- в сфере водоснабжения выручка по данным организации с учетом собственных нужд составила за 2020 год – 71 573,27 тыс. руб., себестоимость 91 116,28 тыс. руб., финансовый результат – (-19 543,01) тыс. руб.,

- в сфере водоотведения выручка по данным организации с учетом собственных нужд составила за 2020 год – 30 288,47 тыс. руб., себестоимость 31 101,09 тыс. руб., финансовый результат – (-812,62) тыс. руб.

- в сфере водоотведения (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) выручка по данным организации с учетом собственных нужд составила за 2020 год – 5 412,83 тыс. руб., себестоимость 5 305,10 тыс. руб., финансовый результат – 107,73 тыс. руб.

Корректировка необходимой валовой выручки

и установленных тарифов на 2022 год

Согласно представленному заявлению, корректировка планового размера необходимой валовой выручки предложена в размере:

- по питьевой воде 10 054,26 тыс. руб., тариф с 01.01.2022 по 31.12.2022 – 57,91 руб./м3;

- по водоотведению 2 481,48 тыс. руб., тариф с 01.01.2022 по 31.12.2022 – 41,92 руб./м3;

- по водоотведению (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) 1 346,34 тыс. руб., тариф с 01.01.2022 по 31.12.2022 – 242,81 руб./м3.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Постановлением региональной энергетической комиссии от 06.10.2020   № 254 МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2021 по 31.12.2023.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 06.10.2020   № 255 МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду с применением метода индексации.

Таблица 1.

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение

МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район)

на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг | Период | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффектив-ности операцион- ных расходов, % | Норма- тивный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2021 | 34804,21 | х | 0,03 | 19,32 | 1,86 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0,02 | 19,32 | 1,86 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0,02 | 19,32 | 1,86 |
| 2. | Водоотведение | 2021 | 16633,48 | х | 0,01 | х | 0,61 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0,01 | х | 0,61 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0,01 | х | 0,61 |
| 3. | Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | 2021 | 6826,87 | х | 0,00 | х | х |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0,00 | х | х |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0,00 | х | х |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Согласно п. 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки при методе индексации рассчитывается по формуле (32) Методических указаний:

где:

- необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

- скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в подпункте "в" пункта 16 Методических указаний) в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с пунктом 42 Методических указаний, тыс. руб.;

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний, тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индекс потребительских цен на 2022 год – 104,3%, (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом, паром электрической энергии на 2021 год – 103,4%, на 2022 год – 103,5%, (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2024 годов, опубликованном 30.09.2021 на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Холодное водоснабжение питьевой водой

Операционные расходы

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

Операционные расходы утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 35 799,96 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2021 года – 34 804,21 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2022 год 103,9% согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

Организацией заявлены – 42 306,73 тыс. руб.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2021 года – 34 804,21 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2022 год -104,3% согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме 35 937,79 тыс. руб.

ОР2022 = 34804,21 х [(1- 1%/100%) х (1+0,043) х (1+0)] = 35937,79 тыс. руб.

Расходы на электрическую энергию

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже), СН 2 (1-20Кв). Поставщиком электроэнергии в соответствии с договором № 104393 от 26.12.2019 является ПАО «Кузбассэнергосбыт». В качестве подтверждающих документов представлены счета-фактуры за 2020 год с расшифровками по точкам учета.

Расходы по статье утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 19 579,90 тыс. руб. (объем электроэнергии 3 369,06 тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию 5,81 руб./кВт*час с учетом индекса роста на 2022 год 104,0%) в том числе: электроэнергия НН в размере 12 707,64 тыс. руб. (объем – 1 896,29 тыс. кВт, тариф – 6,70 руб./кВт*час.), электроэнергия СН 2 в размере 6 872,26 тыс. руб. (объем – 1 472,77 тыс. кВт, тариф – 4,67 руб./кВт*час.), все тарифы по плану 2021 года с учетом индекса роста на 2022 год (104,0%).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 20 431,88 тыс. руб. (объем электроэнергии 3 469,69 тыс. кВт в год, средний тариф на электроэнергию 5,89 руб./кВт*час, в том числе: электроэнергия НН в размере 13 013,24 тыс. руб. (объем – 1 937,07 тыс. кВт, тариф – 6,72 руб./кВт*час.), электроэнергия СН 2 в размере 7 418,64 тыс. руб. (объем – 1 532,62 тыс. кВт, тариф – 4,84 руб./кВт*час.)).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 20 202,91 тыс. руб. (объем электроэнергии 3 467,71 кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2022 год удельным расходом электрической энергии – 1,86 кВт*ч/м3 и объемом воды, поданной в сеть, учтенном при расчете тарифа 1 868 845,91 м3, средний тариф на электроэнергию 5,83 руб./кВт*час, в том числе: электроэнергия НН в размере 12 862,50 тыс. руб. (объем – 1 935,09 тыс. кВт принят по факту 2020 года, тариф – 6,65 руб./кВт*час. принят по факту 2020 года с учетом индексов Минэкономразвития России на 2021 год (103,4%), на 2022 год (103,5%)), электроэнергия СН 2 в размере 7 340,41 тыс. руб. (объем – 1 532,62 тыс. кВт принят по предложению организации, тариф – 4,79 руб./кВт*час принят по факту 2020 года с учетом индексов Минэкономразвития России на 2021 год (103,4%), на 2022 год (103,5%))).

Неподконтрольные расходы

В соответствии с пунктом 65 приказа ФСТ России от 27.12.2013                           № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» неподконтрольные расходы включают в себя:

а) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

в) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 44 настоящего документа; (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2017 N 449)

г) расходы по сомнительным долгам, определяемые в порядке, предусмотренном пунктом 42 настоящего документа;

д) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования;

е) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией;

ж) расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 15 настоящего документа экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

з) расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу). (пп. "з" введен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1467)

и) расходы на концессионную плату; (пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 15.04.2017 N 449)

к) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий; (пп. "к" введен Постановлением Правительства РФ от 15.04.2017 N 449)

л) расходы на химические реагенты. (пп. "л" введен Постановлением Правительства РФ от 04.07.2019 N 855).

Неподконтрольные расходы МКП «КТВС НМР» утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 21 806,70 тыс. руб.

Организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 23 891,90 тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 21 143,51 тыс. руб., в том числе:

По статье «Реагенты» регулирующим органом утверждены расходы на 2022 год в размере 48,95 тыс. руб., включают в себя покупку гипохлорита натрия в количестве 828,00 кг по цене 59,12 руб./кг., организацией в целях корректировки предложены расходы в размере 48,05 тыс. руб. включают в себя покупку гипохлорита натрия в количестве 828,00 кг по цене 58,03 руб./кг, в процессе экспертизы определены расходы размере 48,05 тыс. руб. включают в себя покупку гипохлорита натрия в количестве 828,00 кг по цене 58,03 руб./кг. Расходы учтены по предложению организации, так как объемы не превышают факт 2020 года (900 кг) и предложенная организацией цена не превышает фактическую цену (55,69 руб./кг) за 2020 год с учетом индексации на 2021-2022 гг. - 60,24 руб./кг.

В качестве подтверждающих документов представлены счета-фактуры                              от 02.04.2020, 12.11.2020 и договора № 3Т-167/9 от 18.12.2019 (уксусная ледяная),                      № ру-044/20 от 26.02.2020 (гипохлорит натрия), № 3т-231/20 от 01.11.2020 с                      ООО «НОВОХИМ», муниципальный контракт № КП—053/19 от 13.10.2019 с                     ООО «НовоХим» (концентрат минеральный галит), акты списания материальных запасов.

По статье «Затраты на покупную холодную воду» регулирующим органом утверждены расходы на 2022 год в размере 20 966,68 тыс. руб. включая покупку воды питьевого качества по поставщикам: АО «Славино» в размере 3 811,70 тыс. руб. (объем покупки 258 595,59 м3, тариф покупки 14,74 руб./м3), ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) размере 14 830,48 тыс. руб. (объем покупки 480 573,00 м3, тариф покупки 30,86 руб./м3), ООО «Водоканал» (г. Осинники) размере 2 324,50 тыс. руб. (объем покупки 42 163,90 м3, тариф покупки 55,13 руб./м3).

Организацией в целях корректировки предложены расходы в размере 22 333,09 тыс. руб. включая покупку воды питьевого качества по поставщикам: АО «Славино» в размере 3 712,70 тыс. руб. (объем покупки 251 879,32 м3, тариф покупки 14,74 руб./м3), ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) размере 16 347,18 тыс. руб. (объем покупки 529 720,67 м3, тариф покупки 30,86 руб./м3), ООО «Водоканал» (г. Осинники) размере 2 273,21 тыс. руб. (объем покупки 41 233,70 м3, тариф покупки 55,13 руб./м3).

В качестве подтверждающих документов представлены:

- Счета-фактуры за 2020 год и постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 596 от 17.12.2020; № 201 от 03.09.2020; № 335 от 10.11.2020.

-Договоры с поставщиками услуг: ООО «Водоканал» г. Новокузнецк № 6450 от 13.09.2019, АО «Славино» № 119/19 от 13.09.2019, ООО "Водоканал"                                (г. Осинники) № 022/02132/242вок от 13.09.2019.

В процессе экспертизы определены расходы размере 21 236,83 тыс. руб. включая покупку воды питьевого качества по поставщикам:

-АО «Славино» в размере 3 343,70 тыс. руб. (объем покупки 251 879,32 м3 принят по предложению организации, не превышает факт 2020 года 295 021,54 м3, тариф покупки 13,28 руб./м3 принят по постановлению РЭК Кузбасса от 24.08.2021 № 299);

- ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) в размере 15 909,88 тыс. руб. (объем покупки 529 720,67 м3 принят по предложению организации, не превышает факт 2020 года 621 318,00 м3, тариф покупки 30,03 руб./м3 тариф 1-го п/г принят на уровне тарифа на 31.12.2021 года, тариф 2-го п/г с учетом роста на 103,9%);

- ООО «Водоканал» (г. Осинники) в размере 1 983,25 тыс. руб. (объем покупки 37 618,51 м3 принят по счет-фактурам за 2020 год, тариф покупки 52,72 руб./м3 принят по постановлению РЭК Кузбасса от 17.08.2021 № 293).

По статье «Расходы на арендную плату» расходы РЭК Кузбасса утверждены на 2022 год в размере 288,48 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 840,00 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: договор аренды нежилого помещения под офис № 14 от 13.09.2019 с ООО «Фея», договор субаренды части нежилого помещения № 4-Ч/19/И-018/19 от 13.09.2019 с ИП Рыбин С.Н., договор аренды нежилого помещения № 4-Ч/19/И-017/19 от 13.09.2019 с ИП Рыбин С.Н., договор субаренды № И-083/20 от 01.04.2020 с ИП Боков Владимир Леонидович. В соответствии с пунктом 25 приказа ФСТ России от 27.12.2013                           № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем относится к административным расходам. Затраты на аренду нежилых помещений учтены в административных расходах, арендуемое у ООО «Агросервис» с 01.07.2021 передано в оперативное управление).

По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов».

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Затраты по статье регулирующим органом утверждены на 2022 год в размере 502,60 тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 670,76 тыс. руб., включая:

- По статье «Водный налог» -503,98 тыс. руб.;

- По статье «Налог на имущество» - 166,78 тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 522,76 тыс. руб., включая:

-	По статье «Водный налог» регулирующим органом утверждены на 2022 год в размере 502,50 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 489,12 тыс. руб. по факту 2020 года с учетом объемов, принятых в расчет тарифа, и по ставке с ростом 32% по сравнению с 2020 годом в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ. (394997*1060900,00/1130893,4/1000*1,32);

-	По статье «Налог на имущество» регулирующим органом утверждены на 2022 год затраты в размере 0,10 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 33,64 тыс. руб. по факту 2020 года.

По статье «Недополученные доходы / выпадающие расходы» в соответствии с п. 15 Основ ценообразования в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с Методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Расходы по данной статье на 2022 год регулирующим органом не утверждались, организацией в целях корректировки не заявлены.

При проведении экспертизы учтены за 2020 год в размере (-615,04) тыс. руб. ((1330823,09-1318378,00) * 49,42)/1000, где 1330823,09 м3 фактически отпущено на потребительский рынок в 2020 году, 1330823,09 м3 отпущено на потребительский рынок в 2020 году по плану, 49,42 руб./м3 средний тариф 2020 года.

По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов в предыдущие периоды регулирования»: РЭК Кузбасса затраты на 2022 год не утверждены, предприятием в целях корректировки не предложены.

По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» организацией на 2022 год расходы не заявлены.

При проведении экспертизы учтено представление прокуратуры № 7/3-13-2021 от 05.04.2021, согласно которому необходимо исключить из НВВ денежные средства на выплату ежемесячной премии директору МКП «КТВС НМР» за период с 13.09.2019 по 31.12.2020 в размере (-49,10) тыс. руб. (Таблица 2).

Таблица 2.

Амортизация

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расходы регулирующим органом на 2022 год не утверждены, организацией в целях корректировки предложены в размере 532,37 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб.

Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Данным федеральным стандартом определены требования к формированию в бухгалтерском учете информации об основных средствах организаций.

ФСБУ 6/2020 разработан на основе МСФО (IAS) 16 «Основные средства», введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 г. № 217н.

Стандарт заменяет Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств», утвержденное приказом Минфина России от 30 марта 2001 г.                               № 26н. В связи с принятием этого стандарта с 1 января 2022 г. утрачивают силу Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н.

Вышеуказанный стандарт существенно изменяет порядок учета основных средств и начисление амортизации. Основные существенные моменты должны быть отражены в учетной политике организации. В представленной учетной политике отсутствуют положения согласно Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», соответственно определить размер амортизационных отчислений на 2022 год не представляется возможным. Кроме того, согласно письму ФАС России на имущество, созданное не за счет собственных средств или оплаченных иными источниками, амортизация включается в тарифы при условии, что она является источником инвестиционной программы. Среди представленных документов доказательства приобретения (создания) имущества МКП «КТВС НМР» за счет собственных средств отсутствуют, инвестиционная программа не утверждена.

Таким образом, заявленные расходы по данной статье отклонены регулирующим органом.

Нормативная прибыль

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1 Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб. (п. 86 в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19).

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на питьевую воду нормативный уровень прибыли утвержден на уровне 0,02%. На 2022 год утверждена в размере 17,18 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложена в размере 95,14 тыс. руб., в процессе экспертизы нормативная прибыль определена на уровне 17,21 тыс. руб. (прибыль на социальное развитие, поощрение).

Величина расчетной предпринимательской прибыли

В соответствии с п. 86 (1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

- для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

Расходы по статье регулирующим органом на 2022 год не утверждены, предприятием в целях корректировки не предложены.

Соответственно расчетная предпринимательская прибыль равна 0.

Корректировки необходимой валовой выручки

«Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов».

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

«Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов» (в сторону уменьшения).

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год утверждены в размере -790,73 тыс. руб. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке заявлены в размере (-791,61) тыс. руб.

В целях недопущения значительного снижения тарифов в 2021 году было применено положительное сглаживание в размере 1 937,29 тыс. руб. в 2022 году предлагаем скорректировать НВВ в целях сглаживания (уменьшение) в размере 1 940,06 тыс. руб. Возврат сглаживания по годам в Таблице 3.

Таблица 3

Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 92 Методических указаний величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения на 2021-2023 годы для МКП «КТВС НМР» не утверждена. Величина отклонения - 0.

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 N 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный N 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Проанализировав представленные материалы (том 1, стр. 350-351, дополнительные материалы стр. 39-40) тарифного дела и информацию, раскрытую в рамках стандартов раскрытия информации за 2020 год, следует отметить, что фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения за 2020 год не выше утвержденных плановых значений соответственно показатель  в отношении МКП «КТВС НМР» равен нулю.

Плановые и фактические значения показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения представлены в Таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Наименование показателя | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,09 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,09 | 0,00 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,00 | 0,33 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 13,39 | 30,09 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,05 | 1,83 |

Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей;

В случае если на i-2 год применялся метод экономически обоснованных расходов, то  определяется по формуле (33.1)

где:

- величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

- экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации (не учтенные в тарифах), определяемые при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.;

- доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.

Необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода доходности инвестированного капитала (применяется формула 38.1) или метода индексации (применяется формула 38), рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле:

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 настоящих Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 настоящих Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) настоящих Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

- фактический возврат инвестированного капитала в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с пунктом 72 настоящих Методических указаний с использованием значений полной величины инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, тыс. руб.;

- фактический доход на инвестированный капитал в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с пунктом 74 настоящих Методических указаний с использованием значений базы инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, и нормативной величины чистого оборотного капитала, тыс. руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки на год i долгосрочного периода регулирования, связанная с изменением доходности долгосрочных государственных обязательств, рассчитанная в соответствии с формулой (37) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

, , ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВт*ч/куб. м;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 настоящих Методических указаний, тыс. руб.

Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования за 2020 год составила (-967,23) тыс. руб. в сторону уменьшения (Таблица 5).

Таблица 5.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге холодного водоснабжения на 2022 год составляет:

НВВ2022=35937,79+21143,50+20202,91+17,21+0+0+0+0-1940,06-967,23= 74394,12 тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 37197,06 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 37197,06 тыс. руб.

В связи с тем, что с 01.01.2022 тариф по сравнению с действующем на 31.12.2021 (51,40 руб./м3) снижается, НВВ поделено по полугодиям равными долями.

Корректировка натуральных показателей по питьевой воде

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:

,

,

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Рассмотрев представленные организацией материалы, специалист отмечает, что организацией не представлен расчет обоснования отпуска воды согласно Методических указаний. Предлагаем принять объемы отпуска воды на потребительский рынок по факту 2020 года, в соответствии со статистической отчетностью (1-водопровод), объем на собственные нужды производства учтен в рамках соблюдения долгосрочных параметров регулирования.

Объем отпущенной воды на 2022 год (Таблица 6.):

Таблица 6.

|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК Кузбасса | 1053706,16 | 89229,59 | 116477,32 | 203877,05 | 1463290,12 |
| Предложение организации в целях корректировки | 1106105,34 | 46908,58 | 88822,97 | 251371,93 | 1493208,82 |
| Предложение РЭК Кузбасса в целях корректировки | 1197700,00 | 44300,00 | 88800,00 | 176984,88 | 1507784,88 |

По расчету регулирующего органа планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей с учетом календарной разбивки составил:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 753 892,44 м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 753 892,44 м3.

На 2022 год были утверждено регулирующим органом объемы: поднято воды – 1 043 658,00 м3, получено воды со стороны – 781 332,49 м3, поданной воды в сеть – 1 813 717,82 м3. Расходы воды на нужды предприятия 11 272,67 м3, в том числе на очистные сооружения – 463,28 м3, на промывку сетей – 10 809,39 м3. Уровень потерь 350 427,70 м3 (19,32%).

На 2022 год организацией заявлены объемы: поднятой воды –                1 046 903,48 м3, получено воды со стороны – 822 833,41 м3, поданной воды в сеть – 1 858 464,22 м3. Расходы воды на нужды предприятия – 11 272,59 м3, в том числе на очистные сооружения – 463,20 м3, на промывку сетей – 10 809,39 м3. Уровень потерь 365 255,40 м3 (19,65%).

В процессе корректировки на 2022 год регулирующим органом предлагаются следующие объемы: поднято воды – 1 060 900,00 м3 по факту 2020 года, в соответствии со статистической отчетностью (1-волопровод), получено воды со стороны – 819 218,50 м3, подано воды в сеть – 1 868 845,91 м3. Расходы воды на нужды предприятия  11 272,59 м3, в том числе на  очистные сооружения – 463,20 м3, на промывку сетей – 10 809,39 м3. Уровень потерь 361 061,03 м3 (19,32%).

Водоотведение

Операционные расходы

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

Операционные расходы утверждены РЭК Кузбасса на 2022 год в размере       17 109,37 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2021 года – 16 633,48 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2022 год 103,9% согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

Организацией заявлены – 20 247,92 тыс. руб.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2021 года – 16 633,48 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2022 год 104,3% согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме 17 175,23 тыс. руб.

ОР2022 = 16633,48 х [(1- 1%/100%) х (1+0,043) х (1+0)] = 17175,23 тыс. руб.

Расходы на электрическую энергию

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже), СН 2 (1-20Кв). Поставщиком электроэнергии в соответствии с договором № 104393 от 26.12.2019 является ПАО «Кузбассэнергосбыт». В качестве подтверждающих документов представлены счета-фактуры за 2020 год с расшифровками по точкам учета.

Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК Кузбасса на 2022 год в размере 2 845,49 тыс. руб. (объем электроэнергии 522,24 тыс. кВт, средний тариф на электроэнергию 5,45 руб./кВт*час, в том числе: электроэнергия НН в размере 1 450,21 тыс. руб. (объем – 220,89 тыс. кВт, тариф – 6,57 руб./кВт*час.), электроэнергия СН 2 в размере 1 395,29 тыс. руб. (объем – 301,35 тыс. кВт, тариф – 4,63 руб./кВт*час.), все тарифы с учетом индекса роста на 2022 год (104,0%).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 2 146,53 тыс. руб. (объем электроэнергии 393,53 тыс. кВт, средний тариф на электроэнергию 5,45 руб./кВт*час, в том числе: электроэнергия НН в размере 848,46 тыс. руб. (объем – 125,97 тыс. кВт, тариф – 6,74 руб./кВт*час), электроэнергия СН 2 в размере 1 298,07 тыс. руб. (объем – 267,56 тыс. кВт, тариф – 4,85 руб./кВт*час).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 2 979,92 тыс. руб. (объем электроэнергии 533,20 кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2022 год удельным расходом электрической энергии – 0,61 кВт*ч/м3 и объемом пропущенных сточных вод, учтенном при расчете тарифа 878 317,65 м3, средний тариф на электроэнергию 5,59 руб./кВт*час, в том числе:

- электроэнергия НН в размере 1 502,95 тыс. руб. (объем – 225,53 тыс. кВт рассчитан в соответствии с утвержденным на 2022 год удельным расходом электрической энергии – 0,61 кВт*ч/м3 и планируемым объемом пропущенных сточных вод на 2022 год - 878 317,65 м3 в доле 42,30% от общего объема, приходящегося на электроэнергию по уровню напряжения НН, тариф – 6,66 руб./кВт*час принят по факту 2020 года с учетом индексов Минэкономразвития России на 2021 год (103,4%), на 2022 год (103,5%));

- электроэнергия СН 2 в размере 1 476,97 тыс. руб. (объем – 307,67 тыс. кВт рассчитан в соответствии с утвержденным на 2022 год удельным расходом электрической энергии – 0,61 кВт*ч/м3 и планируемым объемом пропущенных сточных вод на 2022 год - 878 317,65 м3 в доле 57,70% от общего объема, приходящегося на электроэнергию по уровню напряжения СН 2, тариф – 4,80 руб./кВт*час принят по факту 2020 года с учетом индексов Минэкономразвития России на 2021 год (103,4%), на 2022 год (103,5%)).

Неподконтрольные расходы

В соответствии с пунктом 65 приказа ФСТ России от 27.12.2013                           № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» неподконтрольные расходы включают в себя:

а) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

в) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 44 настоящего документа; (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2017 N 449)

г) расходы по сомнительным долгам, определяемые в порядке, предусмотренном пунктом 42 настоящего документа;

д) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования;

е) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией;

ж) расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 15 настоящего документа экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

з) расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу). (пп. "з" введен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1467)

и) расходы на концессионную плату; (пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 15.04.2017 N 449)

к) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий; (пп. "к" введен Постановлением Правительства РФ от 15.04.2017 N 449)

л) расходы на химические реагенты. (пп. "л" введен Постановлением Правительства РФ от 04.07.2019 N 855).

Неподконтрольные расходы утверждены РЭК Кузбасса на 2022 год в размере 14 316,68 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 14 181,99 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 13 954,66 тыс. руб., включают в себя:

По статье «Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем» регулирующим органом утверждены расходы на 2022 год в размере 14 304,85 тыс. руб. организацией в целях корректировки предложены в размере 14 101,65 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 13 955,61 тыс. руб.

- «Услуги по очистке сточных вод» РЭК Кузбасса утверждены на 2022 год в размере 685,70 тыс. руб. (объем – 73 219,95 м3, тариф покупки 9,37 руб./м3), организацией в целях корректировки предложены в размере 700,72 тыс. руб. (объем – 74 824,00 м3, среднегодовой тариф 9,36 руб./м3), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 761,33 тыс. руб. (объем принят по предложению организации – 74 824,00 м3, тариф покупки по постановлению РЭК Кузбасса от 12.08.2021 года № 288 – 10,18 руб./м3).

В качестве подтверждающих документов представлены счета-фактуры за 2020 год и постановление РЭК Кузбасса от 01.12.2020 № 475.

Поставщиком данной услуги является АО «Кузбасская птицефабрика» по договору № 084/19 от 20.06.2019.

- «Услуги по очистке и транспортировке сточных вод» РЭК Кузбасса утверждены на 2022 год в размере 13 619,14 тыс. руб., в том числе по поставщикам: ООО «Водоканал» г. Новокузнецк в размере 10 903,13 тыс. руб. (объем – 557 705,00 м3, тариф покупки 19,55 руб./м3), МКП МГО «Водоканал» в размере 2 716,01 тыс. руб. (объем – 99 093,84 м3, тариф покупки 27,41 руб./м3).

Организацией в целях корректировки предложены в размере 13 400,93 тыс. руб. в том числе по поставщикам: ООО «Водоканал» г. Новокузнецк в размере 10 780,39 тыс. руб. (объем – 551 427,00 м3, тариф покупки 19,55 руб./м3), МКП МГО «Водоканал» в размере 2 620,54 тыс. руб. (объем – 99 094,00 м3, тариф покупки 26,45 руб./м3).

В качестве подтверждающих документов представлены счета-фактуры за 2020 год и постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 596 от 17.12.2020 и № 528 от 08.12.2020, договоры с поставщиками услуг: с                                 ООО «Водоканал» г. Новокузнецк № 6450 от 13.09.2019, с МКП МГО "Водоканал", г. Мыски № 311/ЭР-03-20 от 16.07.2020.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 13 194,28 тыс. руб. в том числе по поставщикам:

- ООО «Водоканал» г. Новокузнецк в размере 10 771,37 тыс. руб. (объем – 551 427,00 м3 принят по предложению организации, тариф покупки 19,53 руб./м3 тариф 1-го п/г на уровне тарифа на 31.12.2021, тариф 2-го п/г с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%);

- МКП МГО «Водоканал» в размере 2 422,91 тыс. руб. (объем – 91 620,91 м3 принят по факту 2020 года, тариф покупки по постановлению РЭК Кузбасса от 08.12.2020 года № 528 – 26,45 руб./м3).

По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Затраты по статье РЭК Кузбасса утверждены на 2022 год в размере 11,83 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 80,23 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 38,81 тыс. руб., в том числе:

-	 По статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» расходы РЭК Кузбасса утверждены на 2022 год в размере 11,78 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 7,27 тыс. руб. в качестве обоснования представлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 27,95 тыс. руб. приняты по декларации 2020 года в пределах лимита на выбросы в водные объекты;

-  По статье «Налог на имущество» РЭК Кузбасса утверждены затраты на 2022 год в размере 0,05 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 72,96 тыс. руб. в качестве обоснования представлена декларация по налогу на имущество за 2020 год.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 10,85 тыс. руб. приняты по факту 2020 года.

По статье «Недополученные доходы / выпадающие расходы» в соответствии с п. 15 Основ ценообразования в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с Методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Расходы по данной статье на 2022 год регулирующим органом не утверждались, организацией в целях корректировки не заявлены.

По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов в предыдущие периоды регулирования»: РЭК Кузбасса затраты на 2022 год не утверждены, предприятием в целях корректировки не предложены.

По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» организацией на 2022 год расходы не заявлены.

При проведении экспертизы учтено представление прокуратуры № 7/3-13-2021 от 05.04.2021, согласно которому необходимо исключить из НВВ денежные средства на выплату ежемесячной премии директору МКП «КТВС НМР» за период с 13.09.2019 по 31.12.2020 в размере (-39,76) тыс. руб. Расчет представлен в Таблице 2 экспертного заключения.

Амортизация

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расходы регулирующим органом на 2022 год не утверждены, организацией в целях корректировки предложена в размере 174,94 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб.

Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Данным федеральным стандартом определены требования к формированию в бухгалтерском учете информации об основных средствах организаций.

ФСБУ 6/2020 разработан на основе МСФО (IAS) 16 «Основные средства», введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 г. № 217н.

Стандарт заменяет Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств», утвержденное приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н. В связи с принятием этого стандарта с 1 января 2022 г. утрачивают силу Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н.

Вышеуказанный стандарт существенно изменяет порядок учета основных средств и начисление амортизации. Основные существенные моменты должны быть отражены в учетной политике организации. В представленной учетной политике отсутствуют положения согласно Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», соответственно определить размер амортизационных отчислений на 2022 год не представляется возможным. Кроме того, согласно письму ФАС России на имущество, созданное не за счет собственных средств или оплаченных иными источниками, амортизация включается в тарифы при условии, что она является источником инвестиционной программы. Среди представленных документов доказательства приобретения (создания) имущества МКП «КТВС НМР» за счет собственных средств отсутствуют, инвестиционная программа не утверждена.

Таким образом, заявленные расходы по данной статье отклонены регулирующим органом.

Нормативная прибыль

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1  Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб. (п. 86 в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19).

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на водоотведение нормативный уровень прибыли утвержден на уровне 0,01%. На 2022 год нормативная прибыль утверждена в размере 4,13 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложена в размере 5,86 тыс. руб., в процессе экспертизы нормативная прибыль определена на уровне 4,11 тыс. руб. в соответствии с долгосрочными параметрами (прибыль на социальное развитие, поощрение»).

Величина расчетной предпринимательской прибыли

В соответствии с п. 86 (1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

- для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

Расходы по статье регулирующим органом на 2022 год не утверждены, предприятием в целях корректировки не предложены.

Корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

На 2022 в целях недопущения значительного роста тарифов регулирующим органом расходы по статье год были утверждены в размере (-1 972,83) тыс. руб.

При корректировке на 2022 год организацией расходы по данной статье для не заявлены.

В связи с тем, что при установлении тарифов 2021 года было применено отрицательное сглаживание в размере 1 607,84 тыс. руб., в 2022 году предлагаем скорректировать НВВ в целях сглаживания (увеличения) в размере 1 608,23 тыс. руб.

Возврат суммы сглаживания по годам представлен в Таблице 7.

Таблица 7.

Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 92 Методических указаний величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

Инвестиционная программа в сфере водоотведения на 2021-2023 годы для              МКП «КТВС НМР» не утверждена. Величина отклонения - 0.

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 N 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный N 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Проанализировав представленные материалы (том 1, стр. 350-351, дополнительные материалы стр. 39-40) тарифного дела и информацию, раскрытую в рамках стандартов раскрытия информации за 2020 год, следует отметить, что фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2020 год не выше утвержденных плановых значений (Таблица 8), соответственно показатель  в отношении МКП «КТВС НМР» равен нулю.

Таблица 8.

| № п/п | Наименование показателя | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 3,00 | 0,10 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 10,00 | 8,16 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,62 | 0,51 |

Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) настоящих Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей;

В случае если на i-2 год применялся метод экономически обоснованных расходов, то  определяется по формуле (33.1)

где:

- величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

- экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации (не учтенные в тарифах), определяемые при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.;

- доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.

Необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода доходности инвестированного капитала (применяется формула 38.1) или метода индексации (применяется формула 38), рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле:

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 настоящих Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 настоящих Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) настоящих Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

- фактический возврат инвестированного капитала в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с пунктом 72 настоящих Методических указаний с использованием значений полной величины инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, тыс. руб.;

- фактический доход на инвестированный капитал в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с пунктом 74 настоящих Методических указаний с использованием значений базы инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, и нормативной величины чистого оборотного капитала, тыс. руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки на год i долгосрочного периода регулирования, связанная с изменением доходности долгосрочных государственных обязательств, рассчитанная в соответствии с формулой (37) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

, , ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 настоящих Методических указаний, тыс. руб.

Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования за 2020 год составила (-1 033,35) тыс. руб. в сторону уменьшения (Таблица 9).

Таблица 9.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения на 2022 год составляет:

НВВ2022=17175,23+13954,66+2979,92+4,11+0+0+0+0+1608,23-1033,35=34688,80 тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 16 191,79 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 18 484,19 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2022 года над тарифом декабря 2021 года (36,87 руб./м3).

Корректировка натуральных показателей по водоотведению

Согласно пункту 4 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных  приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2018) "Об утверждении " Расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод, оказываемых услуг определяются в соответствии с Приложениями 1, 1.1 к настоящим Методическим указаниям на очередной год и каждый год в течение долгосрочного периода регулирования (при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования), исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды (принятых сточных вод), включая переход от применения расчетных способов определения количества поданной воды (принятых сточных вод) к использованию приборов учета воды (сточных вод).

Согласно пункту 8 Методических указаний расчет объема принятых сточных вод на очередной год осуществляется в соответствии с формулами (1) и (1.1):

, (1)

, (1.1)

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

На 2022 год было утверждено регулирующим органом пропущено сточных вод – 860 261,93 м3.

На 2022 год организацией заявлено пропущено сточных вод – 829 762,16 м3.

В процессе корректировки на 2022 год регулирующим органом предлагаются следующие объемы: пропущено сточных вод – 878 317,65 м3.

Объемы на собственные нужды предприятия определены на уровне 43 877,65 м3. Рассчитаны исходя из объемов пропущенных сточных вод (878 317,65 м3), принятых в расчет тарифа, за минусом объемов сточных вод, принятых от прочих потребителей (834 440,00 м3) (878317,65-834440).

Для расчета объема принятых сточных специалистом использовались сведения о фактических объемах принятых сточных вод за 2020 год (1-водопровод), в соответствии с представленными в материалах тарифного дела документами.

Таким образом, объемы принятых сточных вод в разрезе потребителей приняты на следующем уровне (Таблица 10):

Таблица 10.

|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК Кузбасса | 579752,20 | 44119,34 | 197893,51 | 38496,88 | 860261,93 |
| Предложение организации в целях корректировки | 536095,52 | 36634,86 | 213154,13 | 43877,65 | 829762,16 |
| Предложение РЭК Кузбасса в целях корректировки | 543510,00 | 30990,00 | 259940,00 | 43877,65 | 878317,65 |

По расчету регулирующего органа планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей с учетом календарной разбивки составил:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 439 158,83 м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 439 158,83 м3.

Водоотведение, для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены)

к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения

Операционные расходы

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

Операционные расходы утверждены РЭК Кузбасса на 2022 год в размере 7 022,19 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2021 года – 6 826,87 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2022 год 103,9% согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

- коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

Организацией заявлены – 8 586,47 тыс. руб.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 6 826,87 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2022 год 104,3% согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме 7 049,23 тыс. руб.

ОР2022 = 6 826,87 х [(1- 1%/100%) х (1+0,043) х (1+0)] = 7049,23 тыс. руб.

Расходы на электрическую энергию

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВт*ч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены, организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Неподконтрольные расходы

В соответствии с пунктом 65 приказа ФСТ России от 27.12.2013                           № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» неподконтрольные расходы включают в себя:

а) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

в) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 44 настоящего документа; (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2017 N 449)

г) расходы по сомнительным долгам, определяемые в порядке, предусмотренном пунктом 42 настоящего документа;

д) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования;

е) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией;

ж) расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 15 настоящего документа экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

з) расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу). (пп. "з" введен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1467)

и) расходы на концессионную плату; (пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 15.04.2017 N 449)

к) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий; (пп. "к" введен Постановлением Правительства РФ от 15.04.2017 N 449)

л) расходы на химические реагенты. (пп. "л" введен Постановлением Правительства РФ от 04.07.2019 N 855).

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены, организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Амортизация

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расходы на амортизацию утверждены РЭК Кузбасса на 2022 год не утверждены, предприятием в целях корректировки не предложены.

Нормативная прибыль

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1  Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб. (п. 86 в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19).

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на водоотведение нормативный уровень прибыли не утвержден.

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены, организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Величина расчетной предпринимательской прибыли

В соответствии с п. 86 (1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

,

где:

- для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены, организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Корректировки необходимой валовой выручки в целях сглаживания

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год утверждены в размере 217,94 тыс. руб., организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В целях недопущения значительного роста тарифов при установлении тарифов в 2021 году было применено отрицательное сглаживание в размере 473,76 тыс. руб. в 2022 году предлагаем скорректировать НВВ в целях сглаживания (увеличения) в размере 217,95 тыс. руб. Возврат сглаживания по годам в Таблице 11.

Таблица 11.

Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 92 Методических указаний величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

Инвестиционная программа в сфере водоотведения, для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения» на 2021-2023 годы для МКП «КТВС НМР» не утверждена.

Величина отклонения - 0.

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 N 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный N 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Плановые и фактические значения показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения представлены в Таблице 12.

В отношении МКП «КТВС НМР» показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения на 2020 год не утверждались, соответственно показатель  равен нулю.

Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому

Таблица 12.

| № п/п | Наименование показателя | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - |

имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) настоящих Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей;

В случае если на i-2 год применялся метод экономически обоснованных расходов, то  определяется по формуле (33.1)

где:

- величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

- экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации (не учтенные в тарифах), определяемые при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.;

- доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.

Необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода доходности инвестированного капитала (применяется формула 38.1) или метода индексации (применяется формула 38), рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле:

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 настоящих Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 настоящих Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) настоящих Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

- фактический возврат инвестированного капитала в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с пунктом 72 настоящих Методических указаний с использованием значений полной величины инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, тыс. руб.;

- фактический доход на инвестированный капитал в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с пунктом 74 настоящих Методических указаний с использованием значений базы инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, и нормативной величины чистого оборотного капитала, тыс. руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки на год i долгосрочного периода регулирования, связанная с изменением доходности долгосрочных государственных обязательств, рассчитанная в соответствии с формулой (37) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

, , ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 настоящих Методических указаний, тыс. руб.

Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования за 2020 год составила 0,00 тыс. руб.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведение, для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения на 2022 год составляет:

НВВ2022=7049,23+0+0+0+0+0+0+0+217,95+0=7267,18 тыс. руб., в том числе с календарной разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 3 594,98 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 3 672,19 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2022 года над тарифом декабря 2021 года (233,27 руб./м3).

Корректировка натуральных показателей по водоотведению для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения

Согласно пункту 4 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных  приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2018) "Об утверждении " Расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод, оказываемых услуг определяются в соответствии с Приложениями 1, 1.1 к настоящим Методическим указаниям на очередной год и каждый год в течение долгосрочного периода регулирования (при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования), исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды (принятых сточных вод), включая переход от применения расчетных способов определения количества поданной воды (принятых сточных вод) к использованию приборов учета воды (сточных вод).

Согласно пункту 8 Методических указаний расчет объема принятых сточных вод на очередной год осуществляется в соответствии с формулами (1) и (1.1):

, (1)

, (1.1)

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Для расчета объема реализации сточных специалистом использовались сведения о фактических объемах принятых сточных вод за 10 месяцев 2020 года, потребление за январь-февраль рассчитано по нормативам.

Таким образом, объемы принятых сточных вод в разрезе потребителей приняты на следующем уровне (Таблица 13).

Таблица 13.

|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК Кузбасса | 30473,90 | - | - | - | 30473,90 |
| Предложение организации в целях корректировки | 35362,46 | - | - | - | 35362,46 |
| Предложение РЭК Кузбасса в целях корректировки | 30822,44 | - | - | - | 30822,44 |

По расчету регулирующего органа планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей с учетом календарной разбивки составил:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 15 411,22 м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 15 411,22 м3.

Расчет одноставочных тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на питьевую воду, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

,

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район) тарифы на питьевую воду, водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2022 год с календарной разбивкой (Таблица 14).

Таблица 14.

| Предприятие |  | Год |  | Календарная разбивка |  | Тарифы, руб./м3 |  | Рост (снижение) к предыдущему тарифу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКП «КТВС НМР» | 2022 |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | 49,34 |  | -4,01 |
|  |  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  | 49,34 |  | 0,00 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКП «КТВС НМР» |  | 2022 |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | 36,87 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  | 42,09 |  | 14,16 |
| Водоотведение, для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКП «КТВС НМР» | 2022 |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | 233,27 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  | 238,28 |  | 2,15 |  |

Приложение № 4 к протоколу № 65

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.10.2021

Производственная программа

МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МКП «КТВС НМР» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 654201, Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Юдина, д. 1А, помещение 3 Почтовый адрес: 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов 21, а/я 99/500 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт сетей ХВС п. Металлургов | 2021 | 259,77 | Снижение потерь при транспорти-ровке | 51,95 | 20,00 |
| 1.2. | Ремонт сетей ХВС п. Атаманово |  | 1388,52 |  | 277,71 | 15,00 |
| 1.3. | Ремонт сетей ХВС п. Чистогорский |  | 669,39 |  | 133,01 | 20,00 |
| 1.4. | Ремонт сетей ХВС п. Кузедеево |  | 1093,46 |  | 218,69 | 20,00 |
| 1.5. | Ремонт сетей ХВС п. Рассвет |  | 1023,32 |  | 204,66 | 20,00 |
| 1.6. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев п. Чистогорский | 2022 | 1393,40 |  | 278,68 | 18,00 |
| 1.7. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев ул. Береговая, с. Ильинка |  | 914,86 |  | 179,45 | 18,00 |
| 1.8. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев ул. Советская, п. ст. Тальжино |  | 1241,55 |  | 248,31 | 18,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев ул. Молодежная, с. Атаманово | 2022 | 1029,08 | Снижение потерь при транспорти-ровке | 207,81 | 18,00 |
| 1.10. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев ул. Центральная, ул. Запсибовцев, п. Успенка | 2023 | 400,21 |  | 80,04 | 15,00 |
| 1.11. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев ул. Вокзальная, п. ст. Ерунаково |  | 926,64 |  | 185,33 | 18,00 |
| 1.12. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев ул. Луговая, с. Сосновка |  | 663,43 |  | 132,69 | 17,00 |
| 1.13. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев ул. Зорькина, ул. Зеленая, пер. Почтовый, п. Куртуково |  | 1189,83 |  | 237,96 | 18,00 |
| 1.14. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев п. Загорский |  | 800,16 |  | 160,02 | 19,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.15. | Ремонт водопроводов с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые и устройство колодцев ул. Школьная, с. Сидорово | 2023 | 716,07 | Снижение потерь при транспорти-ровке | 143,22 | 19,00 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 521829,00 | 521829,00 | 530450,00 | 530450,00 | 521829,00 | 521829,00 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 390666,24 | 390666,24 | 409609,25 | 409609,25 | 390666,24 | 390666,24 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 5636,34 | 5636,34 | 5636,30 | 5636,30 | 5636,34 | 5636,34 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 231,64 | 231,64 | 231,60 | 231,60 | 231,64 | 231,64 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 5404,70 | 5404,70 | 5404,70 | 5404,70 | 5404,70 | 5404,70 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Подано воды в сеть | м3 | 906858,91 | 906858,91 | 934422,96 | 934422,96 | 906858,91 | 906858,91 |
| 1.6. | Потери воды | м3 | 175213,85 | 175213,85 | 180530,51 | 180530,51 | 175213,85 | 175213,85 |
| 1.6.1. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 |
| 1.7. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 731645,06 | 731645,06 | 753892,44 | 753892,44 | 731645,06 | 731645,06 |
| 1.7.1. | Потребительский рынок | м3 | 629706,54 | 629705,54 | 665400,00 | 665400,00 | 629706,54 | 629705,54 |
| 1.7.1.1. | - население | м3 | 526853,08 | 526853,08 | 598850,00 | 598850,00 | 526853,08 | 526853,08 |
| 1.7.1.2. | - прочие потребители | м3 | 102853,46 | 102853,46 | 66550,00 | 66550,00 | 102853,46 | 102853,46 |
| 1.7.2. | Собственные нужды производства | м3 | 101938,53 | 101938,53 | 88492,44 | 88492,44 | 101938,53 | 101938,53 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Пропущено сточных вод всего | м3 | 430130,97 | 430130,97 | 439158,83 | 439158,83 | 430130,97 | 430130,97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 430130,97 | 430130,97 | 439158,83 | 439158,83 | 430130,97 | 430130,97 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 410882,52 | 410882,52 | 417220,00 | 417220,00 | 410882,52 | 410882,52 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 289876,10 | 286876,10 | 271755,00 | 271755,00 | 289876,10 | 286876,10 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 121006,43 | 121006,43 | 145465,00 | 145465,00 | 121006,43 | 121006,43 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 19248,44 | 19248,44 | 21938,83 | 21938,83 | 19248,44 | 19248,44 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пропущено сточных вод всего |  | 15236,95 | 15236,95 | 15411,22 | 15411,22 | 15236,95 | 15236,95 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 15236,95 | 15236,95 | 15411,22 | 15411,22 | 15236,95 | 15236,95 |
| 3.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 15236,95 | 15236,95 | 15411,22 | 15411,22 | 15236,95 | 15236,95 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 15236,95 | 15236,95 | 15411,22 | 15411,22 | 15236,95 | 15236,95 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 36867,59 | 37606,56 | 37197,06 | 37197,06 | 38806,45 | 39874,66 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 15299,76 | 15858,93 | 16191,79 | 18484,19 | 16443,91 | 22448,54 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией), тыс. руб. | 2798,79 | 3554,32 | 3594,98 | 3672,19 | 3685,82 | 3800,09 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2021 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2019 год | Ожидаемые значения 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,32 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Водоотведение полный цикл | 0,21 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 2.2.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Водоотведение полный цикл | 9,50 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 3.1.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Водоотведение полный цикл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Водоотведение полный цикл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 24,77 | 13,39 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения питьевой водой (полный цикл) | 1,50 | 2,05 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Водоотведение полный цикл | 0,38 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.7.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2021 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,08 | 0,08 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,08 | 0,08 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,09 | 0,09 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |  |  |  |
| 2.2.1. | Водоотведение полный цикл | 2,50 | 2,50 | - |
| 2.2.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) |  |  |  |
| 3.1.1. | Водоотведение полный цикл | 9,00 | 9,00 | - |
| 3.1.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) |  |  |  |
| 3.2.1. | Водоотведение полный цикл | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) |  |  |  |
| 3.3.1. | Водоотведение полный цикл | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 19,32 | 19,32 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения питьевой водой (полный цикл) | 1,86 | 1,86 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.7.1. | Водоотведение полный цикл | 0,61 | 0,61 | - |
| 4.7.2. | Водоотведение для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2019-2020 годы

| Наименование показателя |  | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - год |  |  |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |
| Ремонт водопроводных сетей (с колодцем 1,5 м) п. Беренжеп-2, ул. Озерная |  | 1 249,97 |  |
| - Водоотведение |  |  |  |
| - |  | - |  |
| 3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) |  |  |  |
| - |  | - |  |
| 2020 год |  |  |  |
| 4. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |
| Ремонт внутриквартального трубопровода ХВС с вводами на потребителя ул. Березина п. Костенково | 1797,10 |  |  |
| Ремонт внутриквартального трубопровода ХВС с вводами на потребителя ул. Центральная с. Атаманово | 2038,24 |  |  |
| Капитальный ремонт трубопровода методом ГНБ (пересечение проезжей части) ул. Центральная с. Атаманово | 192,01 |  |  |
| Итого: | 4027,35 |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |
| Ремонт оборудования КНС централизованной системы водоотведения с. Безруково | 221,73 |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Очистные сооружения сточных вод» п. Казанково | 2500,00 |  |  |
| Итого: | 2721,73 |  |  |
| - Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) |  |  |  |
| - |  |  | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 5 к протоколу № 65

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.10.2021

|  | МКП "КТВС Новокузнецкого района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2022 год (корректировка) | 2022 год (с учетом корректировки) | 2022 год (корректировка) | 2022 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 994 104,00 | 1 130 901,14 | 1 043 658,00 | 1 043 658,00 | 3 245,48 | 1 046 903,48 | 17 242,00 | 1 060 900,00 | 530 450,00 | 530 450,00 | 1- водопровод |
|  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 806 607,95 | 951 783,89 | 781 332,49 | 781 332,49 | 41 500,92 | 822 833,41 | 37 886,01 | 819 218,50 | 409 609,25 | 409 609,25 |  |
|  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 10 968,00 | 10 968,00 | 11 272,67 | 11 272,67 | -0,08 | 11 272,59 | -0,08 | 11 272,59 | 5 636,30 | 5 636,30 |  |
|  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 450,00 | 450,00 | 463,28 | 463,28 | -0,08 | 463,20 | -0,08 | 463,20 | 231,60 | 231,60 |  |
|  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 10 518,00 | 10 518,00 | 10 809,39 | 10 809,39 | 0,00 | 10 809,39 | 0,00 | 10 809,39 | 5 404,70 | 5 404,70 |  |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 1 789 743,95 | 2 071 717,02 | 1 813 717,82 | 1 813 717,82 | 44 746,40 | 1 858 464,22 | 55 128,09 | 1 868 845,91 | 934 422,96 | 934 422,96 |  |
|  | 1.7 | Потери воды | м3 | 239 565,95 | 623 451,80 | 350 427,70 | 350 427,70 | 14 827,70 | 365 255,40 | 10 633,33 | 361 061,03 | 180 530,51 | 180 530,51 |  |
|  | 1.7.1 | То же в % | % | 13,39 | 30,09 | 19,32 | 19,32 | 33,14 | 19,65 | 19,29 | 19,32 | 19,32 | 19,32 |  |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1 550 178,00 | 1 448 265,22 | 1 463 290,12 | 1 463 290,12 | 29 918,70 | 1 493 208,82 | 44 494,76 | 1 507 784,88 | 753 892,44 | 753 892,44 |  |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 1 318 378,00 | 1 330 823,09 | 1 259 413,07 | 1 259 413,07 | -17 576,18 | 1 241 836,89 | 71 386,93 | 1 330 800,00 | 665 400,00 | 665 400,00 | 1- водопровод |
|  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 1 078 257,00 | 1 197 665,29 | 1 053 706,16 | 1 053 706,16 | 52 399,18 | 1 106 105,34 | 143 993,84 | 1 197 700,00 | 598 850,00 | 598 850,00 |  |
|  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 128 299,00 | 44 334,83 | 89 229,59 | 89 229,59 | -42 321,01 | 46 908,58 | -44 929,59 | 44 300,00 | 22 150,00 | 22 150,00 |  |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 111 822,00 | 88 822,97 | 116 477,32 | 116 477,32 | -27 654,35 | 88 822,97 | -27 677,32 | 88 800,00 | 44 400,00 | 44 400,00 |  |
|  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 231 800,00 | 117 442,13 | 203 877,05 | 203 877,05 | 47 494,88 | 251 371,93 | -26 892,17 | 176 984,88 | 88 492,44 | 88 492,44 | в рамках соблюдения долгосрочных пармаетров регулирования |
|  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 76 485,77 | 91 116,58 | 74 355,77 | 77 186,56 | 9 976,31 | 87 162,88 | 761,76 | 77 948,33 | 38 789,90 | 39 158,43 |  |
|  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 66 961,03 | 78 318,93 | 65 820,08 | 68 385,71 | 2 217,51 | 70 603,22 | 999,24 | 69 384,95 | 34 508,21 | 34 876,75 |  |
| НР | 3.1 | Реагенты | тыс руб | 22,59 | 57,60 | 47,11 | 48,95 | -0,90 | 48,05 | -0,90 | 48,05 | 24,02 | 24,02 |  |
| НР | 3.1.1 | гипохлорит кальция | тыс руб | 22,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 3.1.1.1 | Количество | кг | 362,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 3.1.1.2 | Цена | руб/кг | 62,40 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 3.1.2 | гипохлорит натрия | тыс руб | 0,00 | 57,60 | 47,11 | 48,95 | -0,90 | 48,05 | -0,90 | 48,05 | 24,02 | 24,02 | по предложению организации |
| НР | 3.1.2.1 | Количество | кг |  | 900,00 | 828,00 | 828,00 |  | 828,00 |  | 828,00 | 414,00 | 414,00 |  |
| НР | 3.1.2.2 | Цена | руб/кг |  | 64,00 | 56,90 | 59,12 |  | 58,03 |  | 58,03 | 58,03 | 58,03 |  |
| ОР | 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 1 566,72 | 1 218,11 | 898,22 | 923,92 | 0,00 | 923,92 | 3,56 | 927,48 | 463,74 | 463,74 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ЭР | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 18 820,25 | 20 748,31 | 18 826,83 | 19 579,90 | 851,98 | 20 431,88 | 623,00 | 20 202,91 | 10 101,45 | 10 101,45 |  |
| ЭР | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,13 | 5,47 | 5,59 | 5,81 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |  |
| ЭР | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 3 667,25 | 3 792,31 | 3 369,06 | 3 369,06 | 0,00 | 3 469,69 | 0,00 | 3 467,71 | 1 733,85 | 1 733,85 |  |
| ЭР | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 2,05 | 1,83 | 1,86 | 1,86 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |  |
| ЭР | 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 11 967,18 | 13 287,78 | 12 218,89 | 12 707,64 | 305,60 | 13 013,24 | 154,85 | 12 862,50 | 6 431,25 | 6 431,25 |  |
| ЭР | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,02 | 6,23 | 6,44 | 6,70 |  | 6,72 |  | 6,65 | 6,65 | 6,65 | по факту 2020 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,4%), на 2022 год (103,5%) |
| ЭР | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 989,06 | 2 131,69 | 1 896,29 | 1 896,29 |  | 1 937,07 |  | 1 935,09 | 967,54 | 967,54 | по факту 2020 года |
| ЭР | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 6 853,07 | 7 460,53 | 6 607,94 | 6 872,26 | 546,38 | 7 418,64 | 468,15 | 7 340,41 | 3 670,20 | 3 670,20 |  |
| ЭР | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,08 | 4,49 | 4,49 | 4,67 |  | 4,84 |  | 4,79 | 4,79 | 4,79 | по факту 2020 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,4%), на 2022 год (103,5%) |
| ЭР | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 678,19 | 1 660,62 | 1 472,77 | 1 472,77 |  | 1 532,62 |  | 1 532,62 | 766,31 | 766,31 | по предложению организации |
| НР | 3.6 | Затраты на покупную холодную воду, в том числе: | тыс руб | 21 217,62 | 23 627,14 | 19 928,92 | 20 966,68 | 1 366,42 | 22 333,09 | 270,15 | 21 236,83 | 10 434,14 | 10 802,68 |  |
| НР | 3.6.2 | Питьевого качества | тыс руб | 21 217,62 | 23 627,14 | 19 928,92 | 20 966,68 | 1 366,42 | 22 333,09 | 270,15 | 21 236,83 | 10 434,14 | 10 802,68 |  |
| НР | 3.6.2.1 | АО "Славино" ИНН: 4238012426 КПП: 423801001 | тыс руб | 2 564,64 | 3 618,01 | 3 307,44 | 3 811,70 | -99,00 | 3 712,70 | -468,00 | 3 343,70 | 1 639,73 | 1 703,96 |  |
| НР | 3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 12,56 | 12,35 | 12,79 | 14,74 |  | 14,74 |  | 13,28 | 13,02 | 13,53 | постановление РЭК Кузбасса от 24.08.2021 № 299 |
| НР | 3.6.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 204 191,45 | 292 850,52 | 258 595,59 | 258 595,59 |  | 251 879,32 |  | 251 879,32 | 125 939,66 | 125 939,66 | по предложению организации |
| НР | 3.6.2.2 | ООО "Водоканал" ИНН: 4217166136 КПП: 421701001 (г. Новокузнецк) | тыс руб | 14 167,40 | 17 670,28 | 14 373,94 | 14 830,48 | 1 516,70 | 16 347,18 | 1 079,40 | 15 909,88 | 7 802,79 | 8 107,09 |  |
| НР | 3.6.2.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 29,08 | 28,44 | 29,91 | 30,86 |  | 30,86 |  | 30,03 | 29,46 | 30,61 |  |
| НР | 3.6.2.2.2 | Объем покупки | м3 | 487 271,00 | 621 318,00 | 480 573,00 | 480 573,00 |  | 529 720,67 |  | 529 720,67 | 264 860,34 | 264 860,34 | по предложению организации |
| НР | 3.6.2.3 | ООО "Водоканал" ИНН: 4252012548 КПП: 425201001 (г. Осинники) | тыс руб | 2 379,36 | 2 116,55 | 2 247,55 | 2 324,50 | -51,28 | 2 273,21 | -341,25 | 1 983,25 | 991,62 | 991,62 |  |
| НР | 3.6.2.3.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 51,40 | 56,26 | 53,31 | 55,13 |  | 55,13 |  | 52,72 | 52,72 | 52,72 | постановление РЭК Кузбасса от 17.08.2021 № 293 |
| НР | 3.6.2.3.2 | Объем покупки | м3 | 46 295,50 | 37 618,51 | 42 163,90 | 42 163,90 |  | 41 233,70 |  | 37 618,51 | 18 809,26 | 18 809,26 | по счет-фактурам за 2020 год |
| НР | 3.6.2.4 | ООО "Агросервис" ИНН: 4238015106 КПП: 421701001 | тыс руб | 2 106,22 | 222,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 3.6.2.4.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 30,59 | 30,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НР | 3.6.2.4.2 | Объем покупки | м3 | 68 850,00 | 7 390,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 4 839,12 | 12 961,18 | 7 839,60 | 8 063,89 | 0,00 | 8 063,89 | 31,04 | 8 094,93 | 4 047,47 | 4 047,47 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 664,00 | 27 002,46 | 16 751,28 | 17 230,53 | 0,00 | 17 230,53 | 0,00 | 17 296,87 | 17 296,87 | 17 296,87 |  |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 27,50 | 40,00 | 39,00 | 39,00 |  | 39,00 |  | 39,00 | 39,00 | 39,00 |  |
| ОР | 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 461,41 | 3 904,28 | 2 367,56 | 2 435,29 | 0,00 | 2 435,29 | 9,38 | 2 444,67 | 1 222,33 | 1 222,33 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 10 584,53 | 7 253,30 | 10 296,15 | 10 590,72 | 0,00 | 10 590,72 | 40,77 | 10 631,50 | 5 315,75 | 5 315,75 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 8 064,83 | 5 217,44 | 7 797,58 | 8 020,66 | 0,00 | 8 020,66 | 30,88 | 8 051,54 | 4 025,77 | 4 025,77 |  |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 22 821,50 | 33 967,69 | 24 280,42 | 24 975,08 | 0,00 | 24 977,16 | 0,00 | 25 071,23 | 25 071,23 | 25 071,23 |  |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 29,45 | 12,80 | 26,76 | 26,76 |  | 26,76 |  | 26,76 | 26,76 | 26,76 |  |
| ОР | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 2 435,58 | 1 554,05 | 2 354,87 | 2 422,24 | 0,00 | 2 422,24 | 9,33 | 2 431,57 | 1 215,78 | 1 215,78 |  |
| ОР | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 84,12 | 481,82 | 143,71 | 147,82 | 0,00 | 147,82 | 0,57 | 148,39 | 74,19 | 74,19 |  |
| ОР | 3.11.3.1 | охрана труда | тыс руб | 27,77 | 41,36 | 120,83 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 0,48 | 124,76 | 62,38 | 62,38 |  |
| ОР | 3.11.3.2 | обучение кадров | тыс руб | 22,09 | 1,12 | 3,57 | 3,67 | 0,00 | 3,67 | 0,01 | 3,68 | 1,84 | 1,84 |  |
| ОР | 3.11.3.3 | оценка условий труда | тыс руб | 13,70 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.11.3.4 | профосмотр | тыс руб | 20,55 | 0,00 | 19,31 | 19,87 | 0,00 | 19,87 | 0,08 | 19,94 | 9,97 | 9,97 |  |
| ОР | 3.11.3.5 | прочие расходы (трансп., ус. Связи, ком. Усл., другие) | тыс руб |  | 436,46 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.11.3.6 | аренда | тыс руб |  | 2,88 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 8 448,79 | 8 549,03 | 5 615,69 | 5 776,36 | 0,01 | 5 776,37 | 22,24 | 5 798,60 | 2 899,30 | 2 899,30 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 123,76 | 10,75 | 128,22 | 131,89 | 0,00 | 131,89 | 0,51 | 132,39 | 66,20 | 66,20 |  |
| ОР | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 8 150,37 | 8 146,41 | 5 150,68 | 5 298,05 | 0,00 | 5 298,05 | 20,40 | 5 318,44 | 2 659,22 | 2 659,22 |  |
| ОР | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 174,65 | 391,86 | 336,79 | 346,43 | 0,00 | 346,43 | 1,33 | 347,76 | 173,88 | 173,88 |  |
| ОР | 3.12.3.1 | охрана труда | тыс руб | 142,66 | 104,80 | 168,61 | 173,44 | 0,00 | 173,44 | 0,67 | 174,10 | 87,05 | 87,05 |  |
| ОР | 3.12.3.2 | профосмотр | тыс руб | 19,19 | 0,00 | 56,29 | 57,90 | 0,00 | 57,90 | 0,22 | 58,12 | 29,06 | 29,06 |  |
| ОР | 3.12.3.3 | оценка условий труда | тыс руб | 12,80 | 36,25 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.12.3.4 | услуги производственного характера | тыс руб |  | 178,42 | 111,89 | 115,09 | 0,00 | 115,09 | 0,44 | 115,53 | 57,77 | 57,77 |  |
| ОР | 3.12.3.5 | услуги связи | тыс руб |  | 2,55 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.12.3.6 | прочие | тыс руб |  | 69,84 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 4 990,69 | 4 027,35 | 4 434,46 | 4 561,33 | 6 506,76 | 11 068,09 | 17,56 | 4 578,89 | 2 289,44 | 2 289,44 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 4 990,69 | 4 027,35 | 4 434,46 | 4 561,33 | 6 506,76 | 11 068,09 | 17,56 | 4 578,89 | 2 289,44 | 2 289,44 |  |
| ОР | 5 | Административные расходы | тыс руб | 4 068,37 | 6 770,78 | 3 352,53 | 3 448,45 | 0,00 | 3 448,45 | 13,28 | 3 461,73 | 1 730,86 | 1 730,86 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 2 936,74 | 4 918,56 | 2 441,87 | 2 511,73 | 0,00 | 2 511,73 | 9,67 | 2 521,40 | 1 260,70 | 1 260,70 |  |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 33 303,49 | 66 109,64 | 43 317,10 | 44 556,41 | 0,00 | 44 534,21 | 0,00 | 44 727,94 | 44 727,94 | 44 727,94 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 7,35 | 6,20 | 4,70 | 4,70 |  | 4,70 |  | 4,70 | 4,70 | 4,70 |  |
| ОР | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 886,89 | 1 418,67 | 737,44 | 758,54 | 0,00 | 758,54 | 2,92 | 761,46 | 380,73 | 380,73 |  |
| ОР | 5.4 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам | тыс руб | 244,74 | 422,81 | 149,99 | 154,29 | 0,00 | 154,29 | 0,59 | 154,88 | 77,44 | 77,44 |  |
| ОР | 5.4.1 | Почтовые услуги, канцелярия, типография, коммунальные услуги | тыс руб | 51,45 | 53,05 | 30,53 | 31,41 | 0,00 | 31,41 | 0,12 | 31,53 | 15,76 | 15,76 |  |
| ОР | 5.4.2 | Расходы на компьютерную и оргтехнику, комплектующие, ремонт и настройка ПК, программное обеспечение и т.д. | тыс руб | 5,49 | 52,60 | 20,37 | 20,95 | 0,00 | 20,95 | 0,08 | 21,03 | 10,52 | 10,52 |  |
| ОР | 5.4.3 | Информационно-консультационные и аудиторские услуги (+РКЦ) | тыс руб | 117,31 | 202,83 | 52,60 | 54,10 | 0,00 | 54,10 | 0,21 | 54,31 | 27,16 | 27,16 |  |
| ОР | 5.4.4 | Услуги связи | тыс руб | 43,78 | 49,65 | 33,21 | 34,16 | 0,00 | 34,16 | 0,13 | 34,29 | 17,15 | 17,15 |  |
| ОР | 5.4.5 | услуги банка | тыс руб | 18,16 | 36,66 | 9,90 | 10,18 | 0,00 | 10,18 | 0,04 | 10,22 | 5,11 | 5,11 |  |
| ОР | 5.4.6 | оценка условий труда | тыс руб | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 5.4.7 | профосмотр | тыс руб | 5,13 | 0,00 | 3,39 | 3,49 | 0,00 | 3,49 | 0,01 | 3,50 | 1,75 | 1,75 |  |
| ОР | 5.4.8 | охрана труда | тыс руб |  | 26,76 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 5.4.9 | прочие | тыс руб |  | 1,26 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 5.5 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб |  | 6,13 | 22,20 | 22,83 | 0,00 | 22,83 | 0,09 | 22,92 | 11,46 | 11,46 |  |
| ОР | 5.6 | Расходы на служебные командировки | тыс руб |  |  | 0,99 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 0,51 | 0,51 |  |
| ОР | 5.7 | Расходы на обучение персонала | тыс руб |  | 4,62 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |  |
| А | 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 0,00 | 484,95 | 18,11 | 0,00 | 532,37 | 532,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| А | 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб |  | 484,95 | 18,11 | 0,00 | 532,37 | 532,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | экономичкски не обоснована |
| НР | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 0,00 | 840,00 | 293,53 | 288,48 | 551,52 | 840,00 | -288,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 8.2 | Арендная плата | тыс руб |  | 840,00 | 293,53 | 288,48 | 551,52 | 840,00 | -288,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | с 01.07.2021 принято в оперативное управление |
| НР | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 465,68 | 674,58 | 437,05 | 502,60 | 168,16 | 670,76 | 20,17 | 522,76 | 261,38 | 261,38 |  |
| НР | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 360,21 | 640,94 | 436,96 | 502,50 | 1,48 | 503,98 | -13,38 | 489,12 | 244,56 | 244,56 | по факту 2020 года в пересчете на объемы, учтенные в тарифе с учетом действующего законодательства |
| НР | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 105,47 | 33,64 | 0,10 | 0,10 | 166,68 | 166,78 | 33,54 | 33,64 | 16,82 | 16,82 | по факту 2020 года |
|  | 10 | Прибыль | тыс руб | 124,02 | 64,54 | 18,67 | 17,18 | 77,95 | 95,14 | 0,03 | 17,21 | 8,61 | 8,61 |  |
| П | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 105,48 | 59,30 | 16,07 | 14,79 | -45,79 | 79,12 | 0,05 | 15,19 | 7,60 | 7,60 |  |
| П | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 18,54 | 5,23 | 2,60 | 2,39 | 123,74 | 16,02 | -0,37 | 2,02 | 1,01 | 1,01 |  |
| П | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 124,02 | 64,54 | 18,67 | 17,18 | 77,95 | 95,14 | 0,03 | 17,21 | 8,61 | 8,61 | в рамках соблюдения долгосрочных пармаетров регулирования |
| НР | 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -615,04 | -615,04 | -307,52 | -307,52 |  |
| НР | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 |  | -615,04 | -615,04 | -307,52 | -307,52 |  |
| НР | 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 |  | 49,10 | 49,10 | 24,55 | 24,55 | представление прокуратуры № 7/3-13-2021 от 05.04.2021 |
|  | 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 76 609,79 | 91 181,12 | 74 374,44 | 77 203,75 | 10 054,26 | 87 258,01 | 97,31 | 77 301,41 | 38 466,44 | 38 834,97 |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 65 154,23 | 83 787,10 | 64 012,01 | 66 447,12 | -5 906,53 | 72 568,70 | 156,69 | 68 227,71 | 33 951,22 | 34 276,50 |  |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 11 455,55 | 7 394,02 | 10 362,43 | 10 756,63 | 15 960,79 | 14 689,32 | -59,38 | 9 073,70 | 4 515,22 | 4 558,48 |  |
| КР | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 99,70 | -790,73 | 0,00 | -790,73 | -2 116,56 | -2 907,29 | -1 269,38 | -1 637,92 |  |
| КР | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  | -790,73 | -0,88 | -791,61 | -1 149,33 | -1 940,06 | -785,76 | -1 154,30 |  |
| КР | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  | 1 937,29 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  | -1 837,58 |  | 0,00 |  | -967,23 | -967,23 | -483,62 | -483,62 | расчет в экспертном |
|  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 76 609,79 | 91 181,12 | 74 474,15 | 76 413,02 | 10 054,26 | 86 467,28 | -2 018,90 | 74 394,12 | 37 197,06 | 37 197,06 |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 65 154,23 | 83 787,10 | 64 097,82 | 65 766,56 | -5 906,53 | 71 911,08 |  | 65 661,68 | 32 830,84 | 32 830,84 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 11 455,55 | 7 394,02 | 10 376,32 | 10 646,46 | 15 960,79 | 14 556,20 |  | 8 732,44 | 4 366,22 | 4 366,22 |  |
|  | 18 | Тариф | руб/м3 | 49,42 | 62,96 | 50,89 | 52,22 |  | 57,91 |  | 49,34 | 49,34 | 49,34 |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 49,42 | 62,96 | 50,89 | 52,22 |  | 57,91 |  | 49,34 | 49,34 | 49,34 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 49,42 | 62,96 | 50,89 | 52,22 |  | 57,91 |  | 49,34 | 49,34 | 49,34 |  |
|  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 15 840,69 | 23 097,17 | 18 079,04 | 18 596,28 |  | 18 596,28 |  | 18 667,88 | 9 333,94 | 9 333,94 |  |
|  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 64,30 | 59,00 | 70,46 | 70,46 |  | 70,46 |  | 70,46 | 70,46 | 70,46 |  |
|  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 20 530,50 | 32 623,13 | 21 382,19 | 21 993,94 |  | 21 993,90 |  | 22 078,61 | 22 078,61 | 22 078,61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,4 |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | 3,9 |  |  |  | 4,3 |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  | 1,029 |  |  |  | 1,033 |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | 0,16 |  | 0,03 | 0,02 |  | 0,11 |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 76 485,77 | 90 631,64 | 74 337,66 | 77 186,56 | 9 443,95 | 86 630,51 | 97,63 | 77 284,20 | 38 457,83 | 38 826,37 |  |
|  |  | Операционные расходы | тыс руб | 35 982,22 | 44 741,61 | 34 804,21 | 35 799,96 | 6 506,77 | 42 306,73 | 137,82 | 35 937,79 | 17 968,89 | 17 968,89 |  |
|  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 21 683,30 | 25 141,72 | 20 706,62 | 21 806,70 | 2 085,20 | 23 891,90 | - 663,20 | 21 143,50 | 10 387,48 | 10 756,02 |  |
|  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 18 820,25 | 20 748,31 | 18 826,83 | 19 579,90 | 851,98 | 20 431,88 | 623,00 | 20 202,91 | 10 101,45 | 10 101,45 |  |
|  |  | Амортизация | тыс руб | - | 484,95 | 18,11 | - | 532,37 | 532,37 | - | - | - | - |  |
|  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | 124,02 | 64,54 | 18,67 | 17,18 | 77,95 | 95,14 | 0,03 | 17,21 | 8,61 | 8,61 |  |
|  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - | 99,70 | - 790,73 | - 0,00 | - 790,73 | - 2 116,56 | - 2 907,29 | - 1 269,38 | - 1 637,92 |  |
|  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 76 609,79 | 91 181,12 | 74 474,15 | 76 413,02 | 10 054,26 | 86 467,28 | - 2 018,90 | 74 394,12 | 37 197,06 | 37 197,06 |  |

|  | МКП "КТС Новокузнецкого района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2022 год (корректировка) | 2022 год (с учетом корректировки) | 2022 год (корректировка) | 2022 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 905 572,00 | 857 787,41 | 860 261,93 | 860 261,93 | -30 499,77 | 829 762,16 | 18 055,72 | 878 317,65 | 439 158,83 | 439 158,83 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 905 572,00 | 857 787,41 | 860 261,93 | 860 261,93 | -30 499,77 | 829 762,16 | 18 055,72 | 878 317,65 | 439 158,83 | 439 158,83 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 875 371,00 | 834 440,41 | 821 765,05 | 821 765,05 | -35 880,54 | 785 884,51 | 12 674,95 | 834 440,00 | 417 220,00 | 417 220,00 | 1- водопровод |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 543 973,00 | 543 510,24 | 579 752,20 | 579 752,20 | -43 656,68 | 536 095,52 | -36 242,20 | 543 510,00 | 271 755,00 | 271 755,00 |  |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 40 098,00 | 30 995,02 | 44 119,34 | 44 119,34 | -7 484,48 | 36 634,86 | -13 129,34 | 30 990,00 | 15 495,00 | 15 495,00 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 291 300,00 | 259 935,15 | 197 893,51 | 197 893,51 | 15 260,62 | 213 154,13 | 62 046,49 | 259 940,00 | 129 970,00 | 129 970,00 |  |
|  | 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 30 201,00 | 23 347,00 | 38 496,88 | 38 496,88 | 5 380,77 | 43 877,65 | 5 380,77 | 43 877,65 | 21 938,83 | 21 938,83 | по предложению организации |
|  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 31 877,96 | 31 101,09 | 33 158,29 | 34 271,54 | 2 479,75 | 36 751,28 | -121,96 | 34 149,57 | 16 922,56 | 17 214,19 |  |
|  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 28 537,64 | 26 003,64 | 31 304,55 | 32 365,10 | -902,15 | 31 462,95 | -156,23 | 32 208,87 | 15 958,62 | 16 250,25 |  |
| ОР | 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 428,94 | 210,28 | 98,64 | 101,46 | 0,00 | 101,46 | 0,39 | 101,85 | 50,93 | 50,93 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ЭР | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 2 901,86 | 2 217,17 | 2 736,05 | 2 845,49 | -698,96 | 2 146,53 | 134,43 | 2 979,92 | 1 489,96 | 1 489,96 |  |
| ЭР | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,16 | 5,06 | 5,24 | 5,45 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |  |
| ЭР | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 562,56 | 438,21 | 522,24 | 522,24 | 0,00 | 393,53 | 0,00 | 533,20 | 266,60 | 266,60 |  |
| ЭР | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,62 | 0,51 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |  |
| ЭР | 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 1 881,88 | 867,51 | 1 394,43 | 1 450,21 | -601,75 | 848,46 | 52,74 | 1 502,95 | 751,47 | 751,47 |  |
| ЭР | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,02 | 6,25 | 6,31 | 6,57 |  | 6,74 |  | 6,66 | 6,66 | 6,66 | по факту 2020 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,4%), на 2022 год (103,5%) |
| ЭР | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 312,79 | 138,84 | 220,89 | 220,89 |  | 125,97 |  | 225,53 | 112,76 | 112,76 | в рамках соблюдения долгосрочных пармаетров регулирования |
| ЭР | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 1 019,98 | 1 349,66 | 1 341,62 | 1 395,29 | -97,22 | 1 298,07 | 81,69 | 1 476,97 | 738,49 | 738,49 |  |
| ЭР | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,08 | 4,51 | 4,45 | 4,63 |  | 4,85 |  | 4,80 | 4,80 | 4,80 | по факту 2020 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,4%), на 2022 год (103,5%) |
| ЭР | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 249,78 | 299,37 | 301,35 | 301,35 |  | 267,56 |  | 307,67 | 153,84 | 153,84 | в рамках соблюдения долгосрочных пармаетров регулирования |
| НР | 3.5 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб | 10 829,03 | 12 681,13 | 13 776,93 | 14 304,85 | -203,19 | 14 101,65 | -349,23 | 13 955,61 | 6 832,00 | 7 123,62 |  |
| НР | 3.5.2 | Услуги по очистке сточных вод | тыс руб | 620,50 | 781,89 | 665,94 | 685,70 | 15,02 | 700,72 | 75,63 | 761,33 | 373,37 | 387,96 |  |
| НР | 3.5.2.1 | АО "Кузбасская птицефабрика" ИНН: 4238019693 КПП: 423801001 | тыс руб | 620,50 | 781,89 | 665,94 | 685,70 | 15,02 | 700,72 | 75,63 | 761,33 | 373,37 | 387,96 |  |
| НР | 3.5.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 8,84 | 9,69 | 9,10 | 9,37 |  | 9,36 |  | 10,18 | 9,98 | 10,37 | постановление РЭК Кузбасса от 12.08.2021 № 288 |
| НР | 3.5.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 70 231,70 | 80 699,05 | 73 219,95 | 73 219,95 |  | 74 824,00 |  | 74 824,00 | 37 412,00 | 37 412,00 | по предложению организации |
| НР | 3.5.3 | Услуги по очистке и транспортировке сточных вод | тыс руб | 10 208,53 | 11 899,24 | 13 110,99 | 13 619,14 | -218,21 | 13 400,93 | -424,86 | 13 194,28 | 6 458,63 | 6 735,66 |  |
| НР | 3.5.3.1 | ООО "Водоканал" ИНН: 4217166136 КПП: 421701001 | тыс руб | 9 022,92 | 11 270,85 | 10 493,22 | 10 903,13 | -122,74 | 10 780,39 | -131,77 | 10 771,37 | 5 282,67 | 5 488,69 |  |
| НР | 3.5.3.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 18,59 | 18,44 | 18,82 | 19,55 |  | 19,55 |  | 19,53 | 19,16 | 19,91 |  |
| НР | 3.5.3.1.2 | Объем покупки | м3 | 485 495,00 | 611 080,00 | 557 705,00 | 557 705,00 |  | 551 427,00 |  | 551 427,00 | 275 713,50 | 275 713,50 | по предложению организации |
| НР | 3.5.3.2 | ООО "ВОДОРЕСУРС" ИНН: 4253033332 КПП: 425301001 | тыс руб | 1 185,61 | 628,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 3.5.3.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 25,84 | 6,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НР | 3.5.3.2.2 | Объем покупки | м3 | 45 891,49 | 91 620,90 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 3.5.3.3 | МКП МГО "Водоканал" ИНН: 4214040978 КПП: 421401001 | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 2 617,77 | 2 716,01 | -95,46 | 2 620,54 | -293,09 | 2 422,91 | 1 175,95 | 1 246,96 |  |
| НР | 3.5.3.3.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  |  | 26,42 | 27,41 |  | 26,45 |  | 26,45 | 25,67 | 27,22 | постановление РЭК Кузбасса от 08.12.2020 № 528 |
| НР | 3.5.3.3.2 | Объем покупки | м3 |  |  | 99 093,84 | 99 093,84 |  | 99 094,00 |  | 91 620,91 | 45 810,45 | 45 810,45 | по счет-фактурам за 2020 год |
| ОР | 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 3 919,42 | 4 171,46 | 4 224,26 | 4 345,12 | 0,00 | 4 345,12 | 16,73 | 4 361,84 | 2 180,92 | 2 180,92 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 145,46 | 16 553,42 | 17 601,08 | 18 104,65 | 0,00 | 18 104,65 | 0,00 | 18 174,35 | 18 174,35 | 18 174,35 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 18,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| ОР | 3.7 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 183,66 | 1 241,49 | 1 275,73 | 1 312,22 | 0,00 | 1 312,22 | 5,05 | 1 317,28 | 658,64 | 658,64 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 8 572,53 | 1 577,46 | 4 574,49 | 4 705,37 | 0,00 | 4 705,37 | 18,11 | 4 723,48 | 2 361,74 | 2 361,74 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 6 531,80 | 980,91 | 3 462,46 | 3 561,52 | 0,00 | 3 561,52 | 13,71 | 3 575,23 | 1 787,62 | 1 787,62 |  |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 22 821,50 | 18 577,75 | 22 817,53 | 23 470,34 | 0,00 | 23 461,92 | 0,00 | 23 560,69 | 23 560,69 | 23 560,69 |  |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 23,85 | 4,40 | 12,65 | 12,65 |  | 12,65 |  | 12,65 | 12,65 | 12,65 |  |
| ОР | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 1 972,60 | 291,41 | 1 045,66 | 1 075,58 | 0,00 | 1 075,58 | 4,14 | 1 079,72 | 539,86 | 539,86 |  |
| ОР | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 68,13 | 305,14 | 66,37 | 68,27 | 0,00 | 68,27 | 0,26 | 68,53 | 34,27 | 34,27 |  |
| ОР | 3.9.3.1 | охрана труда | тыс руб | 22,49 | 8,34 | 55,91 | 57,51 | 0,00 | 57,51 | 0,22 | 57,73 | 28,86 | 28,86 |  |
| ОР | 3.9.3.2 | обучение кадров | тыс руб | 17,89 | 0,00 | 1,34 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,01 | 1,38 | 0,69 | 0,69 |  |
| ОР | 3.9.3.3 | оценка условий труда | тыс руб | 11,10 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.9.3.4 | профосмотр | тыс руб | 16,65 | 0,00 | 9,13 | 9,39 | 0,00 | 9,39 | 0,04 | 9,42 | 4,71 | 4,71 |  |
| ОР | 3.9.3.5 | Прочие (коммун., усл. Связи, др.) | тыс руб |  | 186,81 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.9.3.6 | аренда | тыс руб |  | 109,99 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 702,20 | 3 904,65 | 4 618,46 | 4 750,59 | 0,01 | 4 750,60 | 18,29 | 4 768,88 | 2 384,44 | 2 384,44 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 110,07 | 73,32 | 68,91 | 70,88 | 0,00 | 70,88 | 0,27 | 71,15 | 35,57 | 35,57 |  |
| ОР | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 469,37 | 3 601,62 | 4 408,87 | 4 535,01 | 0,00 | 4 535,01 | 17,46 | 4 552,46 | 2 276,23 | 2 276,23 |  |
| ОР | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 122,76 | 229,71 | 140,68 | 144,71 | 0,00 | 144,71 | 0,56 | 145,27 | 72,63 | 72,63 |  |
| ОР | 3.10.3.1 | охрана труда (мед. Осмотр, спец. ср-ва) | тыс руб | 102,10 | 42,16 | 86,95 | 89,44 | 0,00 | 89,44 | 0,34 | 89,78 | 44,89 | 44,89 |  |
| ОР | 3.10.3.2 | профосмотр | тыс руб | 12,56 | 0,00 | 28,87 | 29,69 | 0,00 | 29,69 | 0,11 | 29,81 | 14,90 | 14,90 |  |
| ОР | 3.10.3.3 | оценка условий труда | тыс руб | 8,10 | 5,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.4 | услуги производственного характера | тыс руб |  | 182,55 | 24,86 | 25,58 | 0,00 | 25,58 | 0,10 | 25,67 | 12,84 | 12,84 |  |
| ОР | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 0,00 | 2 721,73 | 0,00 | 0,00 | 3 138,56 | 3 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб |  | 2 721,73 |  |  | 3 138,56 | 3 138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 5 | Административные расходы | тыс руб | 3 258,19 | 2 191,29 | 1 841,91 | 1 894,60 | -0,01 | 1 894,60 | 7,29 | 1 901,90 | 944,54 | 944,54 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
| ОР | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 2 378,50 | 1 592,86 | 1 305,54 | 1 342,90 | 0,00 | 1 342,90 | 5,17 | 1 348,07 | 674,03 | 674,03 |  |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 33 303,49 | 63 208,91 | 43 316,75 | 44 556,05 | 0,00 | 44 556,05 | 0,00 | 44 727,58 | 44 727,58 | 44 727,58 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 5,95 | 2,10 | 2,51 | 2,51 |  | 2,51 |  | 2,51 | 2,51 | 2,51 |  |
| ОР | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 718,31 | 458,82 | 394,27 | 405,55 | 0,00 | 405,55 | 1,56 | 407,12 | 203,56 | 203,56 |  |
| ОР | 5.4 | Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам | тыс руб | 161,39 | 136,22 | 129,67 | 133,38 | -0,01 | 133,37 | 0,51 | 133,89 | 66,95 | 66,95 |  |
| ОР | 5.4.1 | Почтовые услуги, канцелярия, типография, коммунальные услуги | тыс руб | 5,56 | 16,14 | 16,32 | 16,79 | 0,00 | 16,79 | 0,06 | 16,85 | 8,43 | 8,43 |  |
| ОР | 5.4.2 | Расходы на компьютерную и оргтехнику, комплектующие, ремонт и настройка ПК, программное обеспечение и т.д. | тыс руб | 1,70 | 17,37 | 10,89 | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 0,04 | 11,25 | 5,62 | 5,62 |  |
| ОР | 5.4.3 | Информационно-консультационные и аудиторские услуги | тыс руб | 124,21 | 64,19 | 77,60 | 79,82 | 0,00 | 79,82 | 0,31 | 80,13 | 40,06 | 40,06 |  |
| ОР | 5.4.4 | Услуги связи | тыс руб | 14,35 | 16,08 | 17,76 | 18,26 | 0,00 | 18,26 | 0,07 | 18,33 | 9,17 | 9,17 |  |
| ОР | 5.4.5 | Услуги банков | тыс руб | 8,65 | 13,58 | 5,29 | 5,44 | 0,00 | 5,44 | 0,02 | 5,46 | 2,73 | 2,73 |  |
| ОР | 5.4.6 | Оценка условий труда | тыс руб | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 5.4.7 | Профосмотр | тыс руб | 4,15 | 0,00 | 1,81 | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 0,01 | 1,87 | 0,94 | 0,94 |  |
| ОР | 5.4.8 | Охрана труда | тыс руб |  | 8,49 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 5.4.9 | Прочие | тыс руб |  | 0,37 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 5.5 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб |  | 2,01 | 11,87 | 12,21 | 0,00 | 12,21 | 0,05 | 12,25 | 6,13 | 6,13 |  |
| ОР | 5.6 | Расходы на служебные командировки | тыс руб |  | 0,00 | 0,53 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,27 | 0,27 |  |
| ОР | 5.7 | Расходы на обучение персонала | тыс руб |  | 1,37 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| А | 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 0,00 | 62,62 | 0,00 | 0,00 | 174,94 | 174,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| А | 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб |  | 62,62 |  |  | 174,94 | 174,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | экономичкски не обоснована |
| НР | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 82,12 | 121,81 | 11,83 | 11,83 | 68,40 | 80,23 | 26,97 | 38,81 | 19,40 | 19,40 |  |
| НР | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 11,72 | 110,95 | 11,78 | 11,78 | -4,51 | 7,27 | 16,17 | 27,95 | 13,98 | 13,98 | по факту 2020 года в пределах лимита выбросы в водные объекты |
| НР | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 70,40 | 10,85 | 0,05 | 0,05 | 72,91 | 72,96 | 10,80 | 10,85 | 5,43 | 5,43 | по факту 2020 года |
|  | 10 | Прибыль | тыс руб | 93,26 | 23,90 | 4,31 | 4,13 | 1,74 | 5,86 | -0,02 | 4,11 | 2,05 | 2,05 |  |
| П | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 90,15 | 23,25 | 4,11 | 3,94 | 2,05 | 5,55 | -0,01 | 3,90 | 1,95 | 1,95 |  |
| П | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 3,11 | 0,65 | 0,19 | 0,18 | -0,31 | 0,31 | 0,02 | 0,21 | 0,10 | 0,10 |  |
| П | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 93,26 | 23,90 | 4,31 | 4,13 | 1,74 | 5,86 | -0,02 | 4,11 | 2,05 | 2,05 | в рамках соблюдения долгосрочных пармаетров регулирования |
| НР | 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 |  | 39,76 | 39,76 | 19,88 | 19,88 | представление прокуратуры № 7/3-13-2021 от 05.04.2021 |
|  | 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 31 971,22 | 31 124,99 | 33 162,60 | 34 275,66 | 2 481,49 | 36 757,15 | -161,72 | 34 113,92 | 16 904,74 | 17 196,36 |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 30 904,97 | 30 277,84 | 31 678,56 | 32 741,82 | 2 919,27 | 34 813,44 | -113,54 | 32 409,70 | 16 060,23 | 16 337,29 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 1 066,25 | 847,15 | 1 484,03 | 1 533,84 | -437,78 | 1 943,71 | -48,18 | 1 704,21 | 844,50 | 859,07 |  |
| КР | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | -2 003,91 | -1 972,83 | 0,00 | -1 972,83 | 2 547,71 | 574,88 | -712,95 | 1 287,83 |  |
| КР | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  | -1 607,84 | -1 972,83 | 0,00 | -1 972,83 | 1 972,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| КР | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 |  | 1 608,23 | 1 608,23 | 0,00 | 1 608,23 |  |
| КР | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  | -396,06 |  | 0,00 |  | -1 033,35 | -1 033,35 | -712,95 | -320,40 | расчет в экспертном |
|  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 31 971,22 | 31 124,99 | 31 158,69 | 32 302,83 | 2 481,49 | 34 784,32 | 2 385,99 | 34 688,80 | 16 191,79 | 18 484,19 |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 30 904,97 | 30 277,84 | 29 764,33 | 30 857,27 | 2 919,27 | 32 944,93 | 1 674,94 | 32 955,87 | 15 382,90 | 17 560,78 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 1 066,25 | 847,15 | 1 394,36 | 1 445,56 | -437,78 | 1 839,39 | 711,05 | 1 732,93 | 808,88 | 923,40 |  |
|  | 18 | Тариф | руб/м3 | 35,31 | 36,29 | 36,22 | 37,55 |  | 41,92 |  | 39,49 | 36,87 | 42,09 |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 35,31 | 36,29 | 36,22 | 37,55 |  | 41,92 |  | 39,49 | 36,87 | 42,09 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 35,31 | 36,29 | 36,22 | 37,55 |  | 41,92 |  | 39,49 | 36,87 | 42,09 |  |
|  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 12 829,72 | 6 745,23 | 8 992,26 | 9 249,53 |  | 9 249,53 |  | 9 285,14 | 4 642,57 | 4 642,57 |  |
|  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 47,80 | 27,50 | 35,16 | 35,16 |  | 35,16 |  | 35,16 | 35,16 | 35,16 |  |
|  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 22 365,79 | 20 440,09 | 21 314,48 | 21 924,29 |  | 21 921,47 |  | 22 008,70 | 22 008,70 | 22 008,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,87 |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | 3,9 |  |  |  | 4,3 |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  | 1,029 |  |  |  | 1,033 |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | 0,29 |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 31 877,96 | 31 038,46 | 33 158,29 | 34 271,54 | 2 304,80 | 36 576,34 | - 161,73 | 34 109,81 | 16 902,68 | 17 194,30 |  |
|  |  | Операционные расходы | тыс руб | 18 064,95 | 16 018,35 | 16 633,48 | 17 109,37 | 3 138,56 | 20 247,92 | 65,87 | 17 175,23 | 8 581,21 | 8 581,21 |  |
|  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 10 911,15 | 12 802,94 | 13 788,76 | 14 316,68 | - 134,79 | 14 181,89 | - 362,02 | 13 954,66 | 6 831,52 | 7 123,14 |  |
|  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 2 901,86 | 2 217,17 | 2 736,05 | 2 845,49 | - 698,96 | 2 146,53 | 134,43 | 2 979,92 | 1 489,96 | 1 489,96 |  |
|  |  | Амортизация | тыс руб | - | 62,62 | - | - | 174,94 | 174,94 | - | - | - | - |  |
|  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | 93,26 | 23,90 | 4,31 | 4,13 | 1,74 | 5,86 | - 0,02 | 4,11 | 2,05 | 2,05 |  |
|  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - | - 2 003,91 | - 1 972,83 | - | - 1 972,83 | 2 547,71 | 574,88 | - 712,95 | 1 287,83 |  |
|  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 31 971,22 | 31 124,99 | 31 158,69 | 32 302,83 | 2 481,49 | 34 784,32 | 2 385,97 | 34 688,80 | 16 191,79 | 18 484,19 |  |

|  | МКП "КТВС Новокузнецкого района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2022 год (корректировка) | 2022 год (с учетом корректировки) | 2022 год (корректировка) | 2022 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 26 618,00 | 29 468,76 | 30 473,90 | 30 473,90 | 4 888,56 | 35 362,46 | 348,54 | 30 822,44 | 15 411,22 | 15 411,22 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 26 618,00 | 29 468,79 | 30 473,90 | 30 473,90 | 4 888,56 | 35 362,46 | 348,54 | 30 822,44 | 15 411,22 | 15 411,22 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 26 618,00 | 29 468,79 | 30 473,90 | 30 473,90 | 4 888,56 | 35 362,46 | 348,54 | 30 822,44 | 15 411,22 | 15 411,22 |  |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 26 618,00 | 29 468,79 | 30 473,90 | 30 473,90 | 4 888,56 | 35 362,46 | 348,54 | 30 822,44 | 15 411,22 | 15 411,22 | по факту 10 месяцев 2020 года, в пересчете на период регулирования |
|  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 4 889,31 | 5 305,10 | 6 826,87 | 7 022,19 | 1 564,28 | 8 586,47 | 27,03 | 7 049,23 | 3 524,61 | 3 524,61 |  |
|  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 4 889,31 | 5 305,10 | 6 826,87 | 7 022,19 | 1 564,28 | 8 586,47 | 27,03 | 7 049,23 | 3 524,61 | 3 524,61 |  |
| ОР | 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 4 889,31 | 5 305,10 | 6 826,87 | 7 022,19 | 1 564,28 | 8 586,47 | 27,03 | 7 049,23 | 3 524,61 | 3 524,61 |  |
| ОР | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 4 889,31 | 5 305,10 | 6 826,87 | 7 022,19 | 1 564,28 | 8 586,47 | 27,03 | 7 049,23 | 3 524,61 | 3 524,61 |  |
| ОР | 3.10.3.1 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных со сбором, вывозом и передачей на утилизацию ЖБО | тыс руб | 4 889,31 | 5 305,10 | 6 826,87 | 7 022,19 | 1 564,28 | 8 586,47 | 27,03 | 7 049,23 | 3 524,61 | 3 524,61 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год (104,3%), а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |
|  | 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 4 889,31 | 5 305,10 | 6 826,87 | 7 022,19 | 1 564,28 | 8 586,47 | 27,03 | 7 049,23 | 3 524,61 | 3 524,61 |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 4 889,31 | 5 305,10 | 6 826,87 | 7 022,19 | 1 564,28 | 8 586,47 | 27,03 | 7 049,23 | 3 524,61 | 3 524,61 |  |
| КР | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | -473,76 | 217,94 | -217,94 | 0,00 | 0,01 | 217,95 | 70,37 | 147,58 |  |
| КР | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  | -473,76 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  | 217,94 | -217,94 |  | 0,01 | 217,95 | 70,37 | 147,58 | возврат отрицательного сглаживания, примененного при установлении тарифов в 2021 году |
| КР | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 4 889,31 | 5 305,10 | 6 353,11 | 7 240,13 | 1 346,34 | 8 586,47 | 27,04 | 7 267,18 | 3 594,98 | 3 672,19 |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 4 889,31 | 5 305,10 | 6 353,11 | 7 240,13 | 1 346,34 | 8 586,47 | 27,04 | 7 267,18 | 3 594,98 | 3 672,19 |  |
|  | 18 | Тариф | руб/м3 | 183,68 | 180,02 | 208,48 | 237,58 |  | 242,81 |  | 235,78 | 233,27 | 238,28 |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 183,68 | 180,02 | 208,48 | 237,58 |  | 242,81 |  | 235,78 | 233,27 | 238,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,27 |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  | 3,9 |  |  |  | 4,3 |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  | 1,029 |  |  |  | 1,033 |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 4 889,31 | 5 305,10 | 6 826,87 | 7 022,19 | 1 564,28 | 8 586,47 | 27,03 | 7 049,23 | 3 524,61 | 3 524,61 |  |
|  |  | Операционные расходы | тыс руб | 4 889,31 | 5 305,10 | 6 826,87 | 7 022,19 | 1 564,28 | 8 586,47 | 27,03 | 7 049,23 | 3 524,61 | 3 524,61 |  |
|  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Амортизация | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - | - 473,76 | 217,94 | - 217,94 | - | 0,01 | 217,95 | 70,37 | 147,58 |  |
|  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 4 889,31 | 5 305,10 | 6 353,11 | 7 240,13 | 1 346,34 | 8 586,47 | 27,04 | 7 267,18 | 3 594,98 | 3 672,19 |  |

Приложение № 6 к протоколу № 65

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.10.2021

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район)

на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 60,47 | 61,68 | 59,21 | 59,21 | 63,65 | 65,40 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 50,39 | 51,40 | 49,34 | 49,34 | 53,04 | 54,50 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 42,68 | 44,24 | 44,24 | 50,51 | 45,88 | 62,63 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 35,57 | 36,87 | 36,87 | 42,09 | 38,23 | 52,19 |
| 3. Водоотведение (для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС)* | 220,42 | 279,92 | 279,92 | 285,94 | 290,28 | 299,28 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 183,68 | 233,27 | 233,27 | 238,28 | 241,90 | 249,40 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 7 к протоколу № 65

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.10.2021

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе водоснабжения ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, в индивидуальном порядке здания торгового комплекса с сервисным центром ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 66, с подключаемой с подключаемой нагрузкой более 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, превышающим 250 мм

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12. 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление об установлении индивидуальной платы за подключение к сетям водоснабжения объекта заявителя ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 66, от 10.09.2021 № 2021/000386 (вх. в РЭК Кузбасса от 10.09.2021 № 4847) которое содержит:

- Расчет платы за подключение к системе водоснабжения ОАО «СКЭК»;

- Пояснительная записка к расчету индивидуальной платы;

- Относительные коэффициенты изменения стоимости капитальных вложений с учетом социально-экономического развития Кемеровской области на период с 01.01.2014 по 01.12.2022;

- Письмо № 1313 от 10.06.2021 о сроках начала и окончания реконструкции с 09.2021 – 12.2020;

- Проект договора о подключении к централизованной системе водоснабжения ОАО «СКЭК» с приложениями;

- Технические условия на подключение к централизованной системе водоотведения № 341 от 23.06.2021;

- Накладная-пояснительная;

- Сметная (рабочая) документация;

- Уставные и регистрационные документы;

- Концессионное соглашение № 2 от 28.12.2018;

- Дополнительное соглашение от 23.12.2019;

- Дополнительное соглашение № 2 от 22.12.2020.

- Решение о согласовании изменений условий концессионного соглашения ФАС России от 04.12.2020 № 11/10377.

В соответствии с материалами, представленными ОАО «СКЭК» на установление индивидуальной платы, для подключения объекта заявителя необходимо выполнить строительство водопровода для подключения торгового комплекса с сервисным центром по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 66.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» по адресу: г. Кемерово, 
ул. Терешковой, 66 с максимальной мощностью водопотребления 
в размере 42,92 м3/сут.

Необходимость подключения подтверждается заявкой ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» и техническими условиями на подключение.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя 
в размере 105,4 м3/сут. в том числе:

Расход на пожаротушение в размере 105,4 м3/сут.

Расход на хоз бытовые нужды в размере 42,92 м3/сут.

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Физический объём работ по подключению

В целях обеспечения подключения здания торгового комплекса с сервисным центром ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» по адресу: 
г. Кемерово, ул. Терешковой, 66 и дальнейшего гарантированного водоснабжения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ОАО «СКЭК», по предложению предприятия, необходимо выполнить строительство двух водопроводов Ду280 мм протяженностью 83 м каждый от кольцевого водопровода Ду500 мм по ул. Терешковой для подключения торгового комплекса с сервисным центром по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 66

В качестве обосновывающих материалов, представлены план строящихся водопроводов привязкой к карте местности, рабочая документация, информация о возможности подключения объекта подключения от существующего водопровода Ду500 по ул. Терешковой.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость строительство вышеуказанных водопроводных сетей обоснованной в полном объеме.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Стоимость мероприятий по подключению здания торгового комплекса с сервисным центром ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» по адресу: 
г. Кемерово, ул. Терешковой, 66, согласно сметной документации, составляет 4 802,481 тыс. руб. без НДС.

Планируемый ввод объекта – четвертый квартал 2022 года.

Так как локальные сметные расчеты выполнены в ценах 2021 года, а ввод объекта предполагается в 2022 году предприятие предлагает проиндексировать сметную стоимость строительства на 2022 год (индекс дефлятор 1,054).

Таким образом стоимость строительства по предложению предприятия составляет 5 061,81 тыс. руб. без НДС.

Пункт 86. При расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

В связи с тем, что сборником «НЦС 81-02-14-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (утв. Приказом Минстроя России от 12.03.2021 № 140/пр)» не предусмотрена прокладка водопроводных сетей закрытым способом, эксперт не имеет возможности провести проверку стоимости строительства водопроводной сети на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

Однако, при проверке стоимости выполнения работ экспертная группа выявила, что к сметной стоимости строительства водопроводных сетей применен неверный коэффициент индексации, в связи с этим предлагается скорректировать этот индекс и принять его, в соответствии со сборником информационно-аналитических материалов «Цены в строительстве» № 7 за июль 2021 года, в размере 1,049.

Таким образом экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений и принять их обоснованными в размере 2 907,09 тыс. руб.

Предложение по величине капитальных вложений:

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 5061,81 | 5 037,80 | -24,01 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ОАО «СКЭК» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе холодного водоснабжения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 1289,79 тыс. руб., включая:

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 24,34 тыс. руб., в том числе:

1.1.1. расходы на сырье и материалы соответствуют значению 0,40 тыс. руб.

1.1.2. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций соответствуют значению 4,73 тыс. руб.

1.1.3. оплата труда и отчисления на социальные нужды соответствуют значению 15,85 тыс. руб.

1.1.4. прочие расходы соответствуют значению 3,35 тыс. руб.

1.2. Налог на прибыль в размере 1265,45 тыс. руб.

ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Согласно представленной учетной политике предусмотрен следующий учет расходов и распределение:

- расходы по предоставлению услуг по технологическому присоединению учитываются обособлено на счете 20.42 «Технологическое присоединение»;

- «Общехозяйственные расходы» учитываются на счете 26 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту в следующем порядке: реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения 0,81%;

- расходы по содержанию СКС и КР учитываются на счете 20.24 «Услуги УКС и КР» с последующим распределением между видами деятельности ежемесячно пропорционально объемам выполненных работ или проконтролированных работ;

Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) по предложенным ОАО «СКЭК» статьям, рассчитаны специалистом исходя из принятых фактических расходов 2018 года 4903,37 тыс. руб. с учетом исключения расходов на ДМС 26,87 тыс. руб. и представительских расходов 0,44 тыс. руб. (4930,68 тыс. руб. – 26,87 тыс. руб. – 0,44 тыс. руб. = 4903,37 тыс. руб.), в том числе:

- по счету 20.42 «Технологическое присоединение» 3043,41 тыс. руб.;

- по счету 26 «Общехозяйственные расходы» 1873,10 тыс. руб., за исключением расходов на ДМС 26,87 тыс. руб. и Представительских расходов 0,44 тыс. руб.;

- по счету 20.24 «Услуги УКС и КР» 14,18 тыс. руб.;

с учетом индексов потребительских цен Минэкономразвития России согласно прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 26.09.2020 на 2019 год - 104,5%, согласно прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы от 30.09.2021 на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106,0%.

Объем подключаемой нагрузки определен исходя из средних фактических объемов подключения согласно представленным реестрам и заключенным договорам за 2016-2018 годы (4700,15 м3 в сутки 2016 год +12009,34 м3 в сутки 2017 год +12461,93 м3 в сутки 2018 год) / 3 = 9723,81 м3 в сутки.

Расчет расходов на 2021 год содержится в Приложении № 1 и соответствует значению на 1 куб. м/сутки 0,578 тыс. руб. / м3 в сутки (4903,37 тыс. руб.*104,5%*103,4%*106,0%/ 9723,81 м3 в сутки), в пересчете на подключаемую нагрузку к системе холодного водоснабжения 42,92 куб. м/сутки соответствует значению 24,78 тыс. руб., принято в расчет на уровне предложения предприятия в размере 24,34 тыс. руб., что не выше расчетного значения регулятора, включая:

1.1.2. расходы на сырье и материалы на 1 куб. м/сутки 0,009 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 42,92 куб. м/сутки соответствуют значению 0,40 тыс. руб., принято в расчет на уровне предложения предприятия в размере 0,40 тыс. руб., что не выше расчетного значения регулятора;

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций на 1 куб. м/сутки 0,112 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 42,92 куб. м/сутки соответствуют значению 4,81 тыс. руб., принято в расчет на уровне предложения предприятия в размере 4,73 тыс. руб., что не выше расчетного значения регулятора;

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды на 1 куб. м/сутки 0,376 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 42,92 куб. м/сутки соответствуют значению 16,14 тыс. руб., принято в расчет на уровне предложения предприятия в размере 15,85 тыс. руб., что не выше расчетного значения регулятора;

1.1.6. прочие расходы на 1 куб. м/сутки 0,080 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 42,92 куб. м/сутки соответствуют значению 3,43 тыс. руб., принято в расчет на уровне предложения предприятия в размере 3,35 тыс. руб., что не выше расчетного значения регулятора.

Величина налога на прибыль регулятором принята в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет в размере 5037,80 тыс. руб., налог на прибыль составляет 1259,45 тыс. руб. (без НДС).

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системе холодного водоснабжения

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа, с учетом корректировок, предлагается установить плату за подключение к системе водоснабжения ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, в индивидуальном порядке объекта капитального строительства: «Реконструкция здания торгового комплекса с сервисным центром», расположенного по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, ул. Терешковой, 66 заявителя филиал ООО «Сандвик Майнинг энд Кностракшн СНГ» в г. Кемерово на следующем уровне:

с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 42,92 м3/сутки в размере               6321,59 тыс. руб. (без НДС);

Расчет представлен в приложении № 2 к экспертному заключению.

Приложение № 2

Приложение № 8 к протоколу № 65

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.10.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ТЭП» (о. Крапивинский),

для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду и водоотведение, реализуемые на потребительском рынке,

на 2022 год

Главный консультант Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный округ) ( далее – ООО «ТЭП») обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК) с заявлениями о корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) и установленных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022 год (исх. от 29.04.2021 № 206, вх. от 29.04.2021 № 2144; исх. от 29.04.2021 № 207, вх. от 29.04.2021 № 2145; исх. от 29.04.2021 № 208, вх. от 29.04.2021 № 2146).

Согласно представленных заявлений организацией было предложено:

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2022 года  по водоснабжению городских поселений на сумму 5666,75 тыс. руб. и установить тарифы на питьевую воду на 2022 год с учетом корректировки в размере 55,46 руб./м3.;

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2022 года  по водоснабжению сельских поселений на сумму 2052,14 тыс. руб. и установить тарифы на питьевую воду на 2022 год с учетом корректировки в размере 34,25 руб./м3.;

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2022 года  по водоотведению на сумму 2751,18 тыс.руб. и установить тарифы на водоотведение на 2021 год с учетом корректировки в размере 57,99 руб./м3.

На основании представленных заявлений регулятором с учетом дополнительно представленных материалов (вх. от 26.06.2021 № 3208) было открыто дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2022 год, оказываемые ООО «ТЭП» (Крапивинский муниципальный округ)» за № 70-ВС и ВО.

Расчет корректировки НВВ и тарифов произведен специалистом в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). Корректировка НВВ и установление тарифов производится на 2022 год.

Общая характеристика организации

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетические предприятия» зарегистрировано в качестве юридического лица 11 апреля 2005г., за основным регистрационным номером – 1054212007002.

Организации выдано Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Кемеровской области серия 42 № 002088734, ОГРН – 1054212007002, ИНН – 4212427497, КПП – 421201001.

06.03.2015 к ООО «ТЭП» присоединились следующие организации:

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 06.03.2015 № 2154212033039 в отношении юридического лица ООО «Тепло-энергетические предприятия» с внесением записи о реорганизации юридического лица ООО «Потенциал» в форме присоединения;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 06.03.2015 № 2154212033072 в отношении юридического лица ООО «Тепло-энергетические предприятия» с внесением записи о реорганизации юридического лица ООО «Водопроводно-канализационное управление» в форме присоединения.

Местонахождение предприятия и почтовый адрес – 652449, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, д.63.

Учредителями предприятия являются: комитет по управлению собственностью Крапивинского района и физическое лицо.

Цели и предмет деятельности:

-	производство тепловой энергии в виде горячей воды и отпуск ее потребителям;

-	выполнение работ по технической эксплуатации инженерных сетей;

-	подъем и распределение воды;

-	отведение сточных вод.

Тарифное регулирование осуществляется для водоснабжения дифференцированно по следующим территориям:

- сельские поселения Крапивинского муниципального округа,

- пгт. Зеленогорский, рп. Крапивинский, с. Борисово.

Тарифное регулирование осуществляется для водоотведения по всей территории Крапивинского муниципального округа.

Подъем и распределение воды предприятие осуществляет на территории следующих сельских поселений: Шевелевское, Мельковское, Крапивинское, Каменское, Барачатское, Банновское, Борисовское, Тарадановское и Зеленовское.

Водоснабжение Шевелевского сельского поселения осуществляется 4 артезианскими скважинами. Эксплуатируемые скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ-4-2,5-80, водобашнями «Рожневского», павильонами, устройствами токовой защиты электродвигателей, запорно-регулирующей арматурой, оголовниками, кранами для отбора воды на хим. бак.анализ.

Скважина №10 в д. Шевели оборудована частотным электроприводом и датчиком избыточного давления при помощи которых погружные насосы подают воду из скважин в сеть с заданным напором.

Общая протяженность водопроводных сетей – 15 000 м. На водопроводных сетях установлено: 9 ремонтных колодцев с запорно-регулирующей арматурой, 8 водоразборных колонок, 1 пожарный гидрант.

Водоснабжение Мельковского сельского поселения осуществляется 4 артезианскими скважинами. Эксплуатируемые скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ6 – 10 -80, скважина № 5 насос марки ЭЦВ6 -16-140, водобашнями «Рожневского», павильонами, устройствами токовой защиты электродвигателей, запорно-регулирующей арматурой, оголовниками, кранами для отбора воды на хим. бак. анализ.

Скважины №1, №2 в д. Бердюгино оборудованы частотным электроприводом и датчиком избыточного давления при помощи, которых погружные насосы подают воду из скважин в сеть с заданным напором.

Общая протяженность водопроводных сетей – 29 000 м. На водопроводных сетях установлено: 12 ремонтных колодцев с запорно-регулирующей арматурой, 3 водоразборных колонки, 3 пожарных гидранта.

Водоснабжение Крапивинского сельского поселения осуществляется 5 артезианскими скважинами. Общая протяженность водопроводных сетей 11371,5 м.

Организация обслуживает территории: пгт.Зеленогорский, рп. Крапивинский, с. Борисово, д. Максимово.

Эксплуатируемый комплекс водоснабжения пгт. Зеленогоский  из поймы реки Томь включает: инфильтрационный водозабор первого подъёма проектной производительностью 7800 м3/сутки; насосно-фильтровальную станцию производительностью 5000 м3сутки; насосную станцию второго подъёма.

Водопроводная сеть протяженностью 15944 м.

Водоснабжение рп. Крапивинский осуществляется десятью артезианскими скважинами, из двадцати существующих, глубиной бурения от 80 до 170 м., под естественным напором, тупиковыми водопроводными сетями.

Общая протяженность водопроводных сетей по поселку 100600 м., в т.ч. магистральных 90400 м., общая протяженность ветхих сетей 54100 м. Диаметры водопроводных сетей от 125мм. до 150мм. состоят из металла и полиэтилена.

На водопроводных сетях установлено: 21 ремонтный колодец с запорно-регулирующей арматурой, 65 водоразборных колонок, 3 пожарных гидранта.

Водоотведение пгт. Зеленогорского организовано следующим образом.

Сточные воды жилого фонда и промышленных предприятий                                      п. Зеленогорский по дворовым канализационным сетям диаметром 150-200 мм. поступают в центральный самотечный коллектор диаметром 300 – 500 мм., по которому сточная вода попадает, в приёмную камеру объёмом 400 м3, КНС – 1. Насосами: один рабочий - СМ 100-65-250/2,4, один резервный  GRUNDFOS -90-3-2-F-T-НQQE - сточные воды, подаются в напорный коллектор диаметром 300 мм., длинной 14000 метров,  в п. Крапивинский стоки попадают в камеру гашения  (гасится энергия потока, напор) из камеры гашения стоки идут по самотечному коллектору диаметром 500 мм., попадают в приемный резервуар объемом 400 м3 КНС – 2 , насосами СМ – 100 / 150 (два рабочих, два резервных) сточные воды перекачиваются по напорному коллектору диаметром 300 мм. на расстояние 4 км. в приёмную камеру очистных сооружений. В комплекс очистных сооружений входит: канализационно-насосная станция, производственный комплекс, машинный зал.

На очистных сооружениях стоки проходят полную механическую и биологическую очистку, с последующим хлорированием гипохлоритом натрия, сбросом в реку Томь.

Контроль качества сбрасываемых сточных вод осуществляет лаборатория очистных сооружений.

Водоснабжение с. Борисово осуществляется пятью артезианскими скважинами «Кузнецкая», «Монголинская», «Центральная», «Ферма №2», «Максимово», глубиной бурения от 70 до 100 метров, под естественным напором, тупиковыми водопроводными сетями.

с.Борисово снабжается хозяйственно-питьевой водой из четырех скважин. Деревня Максимово снабжается хозяйственно-питьевой водой из одной скважины.

Общая протяженность водопроводных сетей с. Борисово 14620 м. в т.ч. магистральных 8000 метров, общая протяженность ветхих сетей 12500 м.

Диаметры водопроводных сетей от 159 мм. до 250мм. состоят из метала и полиэтилена.

На водопроводных сетях установлено: 9 ремонтных колодцев с запорно-регулирующей арматурой, 15 водоразборных колонок.

Основными видами деятельности в п. Борисово являются обеспечение услугами холодного водоснабжения и водоотведения санаторий «Борисовский».

Основным потребителем услуг является ГАУ КО «Санаторий Борисовский».

Комплекс водоснабжения включает в себя:

- 4 артезианские скважины № 1924, 1703, 8Д, 28 (производительностью 10 м3 каждая), оборудование погружными насосами ЭЦВ 6-10-185, ЭЦВ 6-10-80;

- станция водоподготовки (НФС).

Протяженность водопроводных сетей 560 м, протяженность канализационного коллектора 1332 м.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

Договор аренды с комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района закрепляет за организацией право временного пользования основными средствами.

Договора продлены на весь долгосрочный период до 31.12.2023.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по корректировке тарифов на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                                     «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, сшиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных

в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на холодное водоснабжение, водоотведение, принимаемых для корректировки НВВ и расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2020 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности.

В тарифном деле приложено положение о закупках. Организация сообщает, что осуществляет закупки товаров (работ, услуг) путем закупки у единственного поставщика, в соответствии  с п. 3.2.3  положения о закупках, утвержденного решением собрания учредителей организации от 11.03.2012 г. № 12  «При осуществлении Заказчиком прямой закупки заключение договора с поставщиком, подрядчиком, исполнителем является одновременно решение о проведении закупки и не требует принятия дополнительного распорядительного документа».

Также организация осуществляет закупки по договорам менее 100 тыс. руб., по которым проведение закупок не требуется.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

В сферу деятельности организации входит поставка потребителям питьевой воды, оказание услуги водоотведения, производство, передача и распределение тепловой энергии.

Организация применяет общую систему налогообложения.

06.03.2015 к ООО «ТЭП» присоединились следующие организации, согласно:

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 06.03.2015 № 2154212033039 в отношении юридического лица ООО «Тепло-энергетические предприятия» с внесением записи о реорганизации юридического лица ООО «Потенциал» в форме присоединения;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 06.03.2015 № 2154212033072 в отношении юридического лица ООО «Тепло-энергетические предприятия» с внесением записи о реорганизации юридического лица ООО «Водопроводно-канализационное управление» в форме присоединения.

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2020 год («Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2020 г.») выручка составила 180911 тыс. руб., себестоимость 243325 тыс. руб., валовая прибыль (убыток) (- 62414) тыс. руб.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счетам (90.01+91.1 субсидии) по водоснабжению городское поселение выручка от реализации услуг составила 14300,08 тыс. руб., себестоимость затрат составила (сч.90.02) 24612,54 тыс. руб., убыток составил  10312,46 тыс. руб.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счетам (90.01+91.1 субсидии) по водоснабжению сельское поселение выручка от реализации услуг составила 7464,87 тыс. руб., себестоимость затрат составила (сч.90.02) 8888,23 тыс. руб., убыток составил  1423,36 тыс. руб.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счетам (90.01+91.1 субсидии) по водоотведению выручка от реализации услуг составила 11182,45 тыс. руб., себестоимость затрат составила (сч.90.02) 16249,19 тыс. руб., убыток составил  5066,74 тыс. руб.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен в приложении в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42.

Корректировка необходимой валовой выручки

и установленных тарифов на 2022 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 04.12.2018       № 422 ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 04.12.2018        № 423 ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения, водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения                    и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ                                от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования), необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации).

Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение

ООО «Тепло - энергетические предприятия»

(Крапивинский муниципальный округ)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода* | 2019 | 15913,90 | х | 0 | 3,70 | 1,80 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0 | 3,70 | 1,80 |
|  |  | 2021 | х | 1 | 0 | 3,70 | 1,80 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0 | 3,70 | 1,80 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0 | 3,70 | 1,80 |
| 2. | Питьевая вода** | 2019 | 6436,43 | х | 0 | 6,16 | 1,01 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0 | 6,16 | 1,01 |
|  |  | 2021 | х | 1 | 0 | 6,16 | 1,01 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0 | 6,16 | 1,01 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0 | 6,16 | 1,01 |
| 3. | Водоотведение | 2019 | 8917,44 | х | 0 | х | 2,64 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0 | х | 2,64 |
|  |  | 2021 | х | 1 | 0 | х | 2,64 |
|  |  | 2022 | х | 1 | 0 | х | 2,64 |
|  |  | 2023 | х | 1 | 0 | х | 2,64 |

*  Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.

**Для потребителей Крапивинского муниципального округа,                            за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной                                             в Методических указаниях, включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки при методе индексации рассчитывается по формуле (32) Методических указаний:

где:

- необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

- скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в подпункте "в" пункта 16 Методических указаний) в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с пунктом 42 Методических указаний, тыс. руб.;

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний, тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106,0%, на 2022 год -104,3% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом, паром электрической энергии на 2020 год – 102,9%, на 2021 год – 103,4%, на 2022 год -103,5% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021- 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2021 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Холодное водоснабжение питьевой водой (для потребителей

пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово)

Операционные расходы

Операционные расходы утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 17 269,09   тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 15 913,90 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104,0%, на 2022 год 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

- коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 15 913,90   тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год -106,0%, на 2022 год -104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме 17 651,96 тыс. руб.

ОР2022 = 15 913,90 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,06) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,043) х (1+0)] = 17 651,96 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы утверждены РЭК на 2022 год в размере              535,14 тыс. руб., в том числе: водный налог 448,25 тыс. руб., платежи по договорам аренды 86,89 тыс. руб.

Организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере  2 964,73 тыс. руб., в том числе: расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации (безнадежная дебиторская задолженность) 228,82 тыс. руб., водный налог 414,86 тыс. руб., платежи по договорам аренды 98,70 тыс. руб., экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования 2 220,75 тыс. руб., налог на имущество  1,6 тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме (– 474,43) тыс. руб., в том числе:

По статье «Расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации (безнадежная дебиторская задолженность)» регулирующим органом были не утверждены расходы на 2022 год.

Организацией затраты заявлены в размере 228,82 тыс. руб.

В соответствии с п. 26 Методических указаний к сбытовым расходам гарантирующей организации относятся расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные.

Данные затраты не подтверждены бухгалтерскими документами за 2020 г. Нет факта несения данных затрат.

Регулирующим органом в процессе экспертизы утверждены расходы по данной статье на 2022 год в размере 0,00 тыс. руб.  Размер безнадежной дебиторской задолженности за 2020 год, заявленный организацией не учтен.

По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»:

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

РЭК расходы по статье утверждены на 2022 год в размере 448,25 тыс. руб.   (в том числе: водный налог 448,25 тыс. руб.), предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 416,46 тыс. руб. (в том числе: водный налог 414,86 тыс. руб., налог на имущество 1,60 тыс. руб.).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 361,19 тыс. руб., в том числе:

-	По статье «Водный налог» РЭК утверждены затраты на 2022 год в размере 448,25 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 414,86 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 361,19 тыс. руб., расчет налога представлен в таблице 2.

- По статье «Расходы налогу на имущество» – РЭК не утверждены затраты на 2022 год, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 1,60 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб., расчет налога не представлен в материалах дела, нет обоснования несения данных затрат.

По статье «Платежи по договорам аренды»

РЭК утверждены затраты по данной статье на 2022 год в размере 86,89 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в 98,70 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 86,89 тыс. руб.

Расходы на аренду приняты в расчет тарифа в размере 86,89 тыс. руб. на экономически обоснованном уровне в размере амортизации исходя из максимального срока полезного использования, а именно по представленным договорам аренды, за минусом договора от 01.05.2013 не достроенное здание гаража, договора от 01.10.2013 №138 срок полезного использования объектов ОС истек, договора от 01.10.2013 №142 срок полезного использования объектов ОС истек.

Согласно п. 29 методики № 1746-Э в арендную плату включается ЭОР амортизация и налог на имущество по объектам центрального водоснабжения, расчет представлен в Приложении 1.

Таблица 2

По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»

РЭК не утверждены затраты по данной статье на 2022 год.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в 2 220,75 тыс. руб. Организация предлагает учесть перевыполнение плана по капитальному ремонту за 2020 год в размере 296,55 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб., так как затраты не учтены согласно экспертному заключению эксперта ОАО «АЭЭ» организация не выполнила запланированный ремонт на 2020 год. Также организация предлагает учесть затраты на автоуслуги в размере 1924,20 тыс. руб. Данные затраты учтены в операционных расходах при долгосрочном периоде, и учитываются при корректировке в операционных расходах.

По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»

Затраты по статье РЭК не утверждены на 2022 год.

Предприятием в целях корректировки не предложены.

В процессе экспертизы снята сумма невыполнения производственной программы по капитальному ремонту за 2020 год - 922,51 тыс. руб., согласно экспертному заключению эксперта ОАО «АЭЭ».

Расходы на электрическую энергию

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровню напряжения НН и СН2. Поставка электрической энергии осуществляется по договорам с ПАО «Кузбассэнергосбыт» от 01.01.2018 г. № 552329, от 01.01.2019г. № 550085. В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2020 год, в материалах тарифного дела представлен сводный отчет электроэнергии по месяцам и в общем итоге за 2020 год, счета фактуры за 2020 год.

Расходы на электрическую энергию РЭК на 2022 год утверждены в размере 6 204,43 тыс. руб. (объем электрической энергии – 1 188,66 тыс. кВт*ч., цена – 5,22 руб./кВт*ч), в том числе электроэнергия НН в размере 2 052,91 тыс. руб. объем – 298,28 тыс. кВт*ч, тариф – 6,88 руб./кВт*ч, электроэнергия СН 2 в размере 4 151,52 тыс. руб. объем – 890,38 тыс. кВт, тариф – 4,66 руб./кВт*час.

Организацией расходы на электрическую энергию предложены в размере     5 132,29 тыс. руб. (объем электрической энергии – 1 043,22 тыс. кВт*ч, цена – 4,92 руб./кВт*ч), в том числе электроэнергия НН в размере 1 847,38 тыс. руб. объем – 278,22 тыс. кВт*ч, тариф – 6,64 руб./кВт*ч, электроэнергия СН 2 в размере  3 284,91 тыс. руб. объем – 765,00 тыс. кВт*ч, тариф – 4,29 руб./кВт*час.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 5 078,84 тыс. руб. (объем электроэнергии 1 051,76 тыс. кВт*ч, цена 4,83 руб./кВт*ч), в том числе электроэнергия НН в размере 1 734,21тыс. руб. объем – 263,93 тыс. кВт*ч, тариф – 6,57 руб./кВт*ч, электроэнергия СН 2 в размере 3 344,63 тыс. руб. объем – 787,83 тыс. кВт*ч, тариф – 4,25 руб./кВт*ч.  Объем рассчитан в соответствии с утвержденным на 2022 год удельным расходом электрической энергии – 1,80 кВт*ч/м3 и объемом поданной воды  583 898,00 м3, цена на электроэнергию НН учтена в размере 6,57 руб./кВт*ч по факту 2020 г. с учетом ИЦП на 2021 г. -103,4%, на 2022г.-103,5%, что не превышает предложение организации, а  цена на электроэнергию СН2 составит 4,25 руб./кВт*ч, учтена по факту 2020 г. с учетом ИЦП на 2021 г. - 103,4%, на 2022г. - 103,5%, что не превышает предложение организации.

Нормативная прибыль

Согласно п. 86 Методических указаний, величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1 настоящих Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

(п. 86 в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на питьевую воду ООО «ТЭП» (о. Крапивинский) нормативный уровень прибыли составляет 0 %.

РЭК на 2022 год прибыль была не утверждена.

Предприятием в целях корректировки прибыль не заявлена.

В процессе экспертизы прибыль определена в размере 0,00 тыс. руб.

Амортизация

Расходы на амортизацию не утверждены РЭК на 2022 год.

В соответствии с пунктом 28 приказа ФСТ России от 27.12.2013                           № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Переоценка основных средств и нематериальных активов, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитывается при условии, что средства в виде амортизационных отчислений, получаемые в результате учета переоценки, являются источником финансирования инвестиционной программы регулируемой организации. В случае, если по итогам исполнения инвестиционной программы указанные расходы не были осуществлены, они исключаются из расчета тарифов в очередном периоде регулирования.

Расходы на амортизацию не утверждены РЭК на 2022 год.

Предприятием в целях корректировки не предложены.

Расчетная предпринимательская прибыль

Согласно п.86(1) Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

, (31.1)

где: - для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

По статье РЭК на 2022 год затраты не утверждены.

Предприятием в целях корректировки затраты не заявлены.

Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы

Согласно п.92 Методических указаний величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

Инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы для организации не утверждалась.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель равен нулю.

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 N 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный N 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Проанализировав представленные материалы тарифного дела и информацию, раскрытую в рамках стандартов раскрытия информации за 2020 год, следует отметить, что фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения за 2020 год соответствуют или ниже утвержденных плановых значений соответственно показатель -2 в отношении организации равен нулю.

Плановые и фактические значения показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  |  |
| 1.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 13,5 | 13,3 |
| 1.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 9,65 | 9,6 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  |  |
| 1.2.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 5,53 | 5,50 |
| 1.2.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 5,8 | 5,75 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  |  |
| 2.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | - | - |
| 2.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |  |  |
| 3.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 3,70 | 13,59 |
| 3.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 6,16 | 5,35 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) |  |  |
| 3.2.1 | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 1,80 | 1,68 |
| 3.2.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 1,01 | 1,11 |

Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования.

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке заявлены в размере 1355,59 тыс. руб. в сторону увеличения.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель равен -204,60 тыс. руб. (снижение).

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки, в сторону снижения в сумме 204,60 тыс. руб., Сумма корректировки на увеличение будет произведена в 2023 году.

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

В соответствии в п.91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) настоящих Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода доходности инвестированного капитала (применяется формула 38.1) или метода индексации (применяется формула 38), рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле:

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 настоящих Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 настоящих Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) настоящих Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

- фактический возврат инвестированного капитала в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с пунктом 72 настоящих Методических указаний с использованием значений полной величины инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, тыс. руб.;

- фактический доход на инвестированный капитал в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с пунктом 74 настоящих Методических указаний с использованием значений базы инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, и нормативной величины чистого оборотного капитала, тыс. руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки на год i долгосрочного периода регулирования, связанная с изменением доходности долгосрочных государственных обязательств, рассчитанная в соответствии с формулой (37) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

, , ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 настоящих Методических указаний, тыс. руб.

Затраты по статье РЭК Кузбасса не утверждены на 2022 год.

Организацией в расчет размера корректировки необходимой валовой выручки 2020 года не заявлен.

В процессе экспертизы размер корректировки необходимой валовой выручки 2020 года составит 378,29 тыс. руб.

Расчет размера корректировки необходимой валовой выручки 2020 года по холодному водоснабжению представлен в таблице 4:

Таблица 4

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, в сторону увеличения за 2020 год составил 378,29 тыс. руб.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2022 год составляет:

НВВ2022=17651,96-474,43+5078,84+0+0+0+0-0-204,60+378,29=22430,07 тыс. руб.,

в том числе с календарной разбивкой:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 10 680,85 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 11 749,22 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2022 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2021 года (37,99 руб./м3) на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

Натуральные показатели по питьевой воде (для потребителей

пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово)

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Предприятием в целях корректировки на 2022 год предложен объем     поднятой воды 666 332,95 м3, расходы на нужды предприятия 47 075,68 м3,   объем поданной воды в сеть 619 257,27 м3., потери воды 84 157,36 м3 (13,59%), отпущено воды по категориям потребителей 535 099,91 м3, в том числе: на потребительский рынок 394 413,91 м3 (население 323 321,46 м3, бюджетные организации 46 931,10 м3, прочие потребители 24 161,35 м3), на собственные нужды производства 140 686,00 м3.

В соответствии с пунктом 4 Приказа Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, регулятором предлагается принять на 2022 год объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей в размере 562 298,00 м3, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 281 149,00 м3, в том числе на потребительский рынок 209 805,00 м3, на собственные нужды производства         71 344,00 м3;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 281 149,00 м3, в том числе на потребительский рынок 209 805,00 м3, на собственные нужды производства         71 344,00 м3.

Расчет объемов отпущенной воды на потребительский рынок представлен в таблице 5.

Таблица 5

Объёмы воды на собственные нужды предприятия принимаются по предложению организации согласно представленному расчету с учетом собственных нужд с. Борисово, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 71 344,00 м3;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 71 344,00 м3.

Объемы воды на коммунально-бытовые нужды принимаются по предложению организации согласно представленному расчету на уровне, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 23 538,00 м3;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 23 538,00 м3.

Объем потерь воды принимается в соответствии с долгосрочными параметрами утвержденными РЭК КО от 04.12.2018 г. № 422 на уровне 3,70%, в абсолютном выражении на уровне, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 10 800,00 м3;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 10 800,00 м3.

Соответственно объем поднятой воды принимается на уровне, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 315 487,00 м3;

- с 01.07.2021 по 31.12.2022 – 315 487,00 м3.

Таблица 6

|  | Поднято воды, м3 | Расходы воды на нужды предприятия, м3 | Потери, м3 | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Население | Бюджет- ные организа- ции |  | Прочие потреби- тели | Собственные нужды производства | Всего: |  |
| Утверждено РЭК Кузбасса | 708 902,57 | 49 000,00 | 24 416,88 | 380 312,56 | 62 796,49 | 22 576,64 |  | 169 800,00 | 635 485,69 |
| Предложение организации в целях корректировки | 666 332,95 | 47 075,68 | 84 157,36 | 323 321,46 | 46 931,10 | 24 161,35 |  | 140 686,00 | 535 099,91 |
| Предложение РЭК Кузбасса в целях корректировки | 630 974,00 | 47 076,00 | 21 600,00 | 346 775,00 | 46 931,00 | 25 904,00 |  | 142 688,00 | 562 298,00 |

Холодное водоснабжение питьевой водой (для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением

пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово)

Операционные расходы

Операционные расходы утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 6 984,54 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 6 436,43   тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104,0%, на 2022 год 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 6 436,43   тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год -106,0%, на 2022 год -104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме 7 139,39 тыс. руб.

ОР2022 = 6 436,43 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,06) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,043) х (1+0)] = 7 139,39 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы утверждены РЭК на 2022 год в размере               419,06   тыс. руб., в том числе: водный налог 419,06   тыс. руб.

Организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере   1 693,23 тыс. руб., в том числе: расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации (безнадежная дебиторская задолженность) 153,86 тыс. руб., водный налог 417,24 тыс. руб., налог на имущество 0,9 тыс. руб., платежи по договорам аренды 8,72 тыс. руб., экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования 1 112,51 тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме (-1 223,15) тыс. руб., в том числе:

По статье «Расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации (безнадежная дебиторская задолженность)» регулирующим органом не были утверждены расходы на 2022 год.

Организацией затраты заявлены в размере 153,86 тыс. руб.

В соответствии с п. 26 Методических указаний к сбытовым расходам гарантирующей организации относятся расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные.

Данные затраты не подтверждены бухгалтерскими документами за 2020 г. Нет факта несения данных затрат.

Регулирующим органом в процессе экспертизы утверждены расходы по данной статье на 2022 год в размере 0,00 тыс. руб.

По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»:

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

РЭК расходы по статье утверждены на 2022 год в размере 419,06 тыс. руб.   (в том числе: водный налог 419,06 тыс. руб.), предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 418,14 тыс. руб. (в том числе: водный налог 417,24 тыс. руб., налог на имущество 0,9 тыс. руб.).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 329,51 тыс. руб., в том числе:

-	По статье «Водный налог» РЭК утверждены затраты на 2022 год в размере 419,06 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 417,24 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 329,51 тыс. руб., расчет налога представлен в таблице 7.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлена налоговая декларация по водному налогу.

- По статье «Расходы налогу на имущество» – РЭК не утверждены затраты на 2022 год, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 0,90 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб., расчет налога не представлен в материалах дела, нет обоснования несения данных затрат.

Таблица 7

По статье «Платежи по договорам аренды»

РЭК утверждены затраты по данной статье на 2022 год в размере 0,00 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в 8,72 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб.

Расходы на аренду приняты в расчет тарифа в размере 0,00 тыс. руб. на экономически обоснованном уровне.

Согласно п. 29 методики № 1746-Э в арендную плату включается ЭОР амортизация и налог на имущество по объектам центрального водоснабжения, расчет представлен в Приложении 1.

По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»

РЭК не утверждены затраты по данной статье на 2022 год.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в 1 112,51 тыс. руб. Организация предлагает учесть перевыполнение плана по капитальному ремонту за 2020 год в размере 380,09 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб., так как затраты не учтены согласно экспертному заключению эксперта ОАО «АЭЭ» организация не выполнила запланированный ремонт на 2020 год. Также предлагает учесть затраты на автоуслуги в размере 732,42 тыс. руб. Данные затраты учтены в операционных расходах при долгосрочном периоде, и учитываются при корректировке в операционных расходах.

По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»

Затраты по статье РЭК не утверждены на 2022 год.

Предприятием в целях корректировки не предложены.

В процессе учтено не выполнение производственной программы по капитальному ремонту на сумму 1552,67 тыс. руб., согласно экспертному заключению эксперта ОАО «АЭЭ».

Расходы на электрическую энергию

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВт*ч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровню напряжения НН и СН2. Поставка электрической энергии осуществляется по договорам с ПАО «Кузбассэнергосбыт» от 01.01.2018 г. № 552329, от 01.01.2019г. № 550085. В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2020 год, в материалах тарифного дела представлен сводный отчет электроэнергии по месяцам и в общем итоге за 2020 год, счета фактуры за 2020 год.

Расходы на электрическую энергию РЭК на 2022 год утверждены в размере 2 623,57 тыс. руб. (объем электрической энергии – 385,37 тыс. кВт*ч, цена – 6,81руб./кВт*ч), в том числе электроэнергия НН в размере 2 623,57 тыс. руб. объем – 385,37 тыс. кВт, тариф – 6,81 руб./кВт*час.

Организацией расходы на электрическую энергию предложены в размере     2 573,97 тыс. руб. (объем электрической энергии – 414,53 тыс. кВт*ч, цена –                    6,21 руб./кВт*ч), в том числе электроэнергия НН в размере 2 530,44 тыс. руб. объем – 405,46 тыс. кВт*ч, тариф – 6,24 руб./кВт*час.; электроэнергия СН 2 в размере 43,54 тыс. руб. объем – 9,07 тыс. кВт*ч, тариф – 4,80 руб./кВт*час.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 2 015,52 тыс. руб. (объем электроэнергии 328,11 тыс. кВт*ч, цена 6,14 руб./кВт*ч), в том числе:

-электроэнергия НН в размере 1 981,40 тыс. руб., объем – 320,93 тыс. кВт*ч, тариф – 6,17 руб./кВт*час.  Объем рассчитан в соответствии с утвержденным на 2022 год удельным расходом электрической энергии – 1,01 кВт*ч/м3 и объемом поданной воды в сеть 325 836,00 м3, цена на электроэнергию НН учтена по факту 2020 г. с учетом ИЦП на 2021 г. -103,4%, на 2022 г.-103,5%, что не превышает предложение организации.

-электроэнергия СН 2 в размере 34,13 тыс. руб., объем – 7,18 тыс. кВт*ч, тариф – 4,75 руб./кВт*ч.  Объем рассчитан в соответствии с утвержденным на 2022 год удельным расходом электрической энергии – 1,01 кВт*ч/м3 и объемом поданной воды в сеть 325 836,00 м3, цена на электроэнергию СН 2 учтена по факту 2020 г. с учетом ИЦП на 2021 г. -103,4%, на 2022 г.-103,5%, что не превышает предложение организации.

Нормативная прибыль

Согласно п. 86 Методических указаний, величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1 настоящих Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на питьевую воду ООО «ТЭП» (о. Крапивинский) нормативный уровень прибыли равен 0 %.

РЭК на 2022 год прибыль не утверждена.

Предприятием в целях корректировки прибыль не заявлена.

Амортизация

Расходы на амортизацию не утверждены РЭК на 2022 год.

В соответствии с пунктом 28 приказа ФСТ России от 27.12.2013                           № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Переоценка основных средств и нематериальных активов, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитывается при условии, что средства в виде амортизационных отчислений, получаемые в результате учета переоценки, являются источником финансирования инвестиционной программы регулируемой организации. В случае, если по итогам исполнения инвестиционной программы указанные расходы не были осуществлены, они исключаются из расчета тарифов в очередном периоде регулирования.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 58,02 тыс. руб. Организация представила оборотно- сальдовую ведомость по счету 02, в которой учтена амортизация по объектам ОС без распределения на регулируемые виды деятельности, а также по данному документу объекты централизованной системы водоснабжения, по которым может быть учтена амортизация по данной статье расходов не определены, в следствии чего не обоснованы.

Таким образом, в процессе экспертизы на 2022 год амортизация основных средств не принята регулятором 0,00 тыс. руб.

Отклонение затрат по отношению к утвержденным регулятором составляет 0,00 тыс. руб. в сторону уменьшения, отклонение затрат в сторону уменьшения от предложенных организацией составило 58,02 тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль

Согласно п.86(1) Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

, (31.1)

где: - для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

По статье РЭК на 2022 год была утверждена в размере 0,00 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты не заявлены.

Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы

Согласно п.92 Методических указаний величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

Инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы для организации не утверждалась.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель равен нулю.

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 N 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный N 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Проанализировав представленные материалы тарифного дела и информацию, раскрытую в рамках стандартов раскрытия информации за 2020 год, следует отметить, что фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения за 2020 год соответствуют или ниже утвержденных плановых значений соответственно показатель -2 в отношении организации равен нулю.

Плановые и фактические значения показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 8:

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателя | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  |  |
| 1.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 13,5 | 13,3 |
| 1.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 9,65 | 9,6 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  |  |
| 1.2.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 5,53 | 5,50 |
| 1.2.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 5,8 | 5,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  |  |
| 2.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | - | - |
| 2.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |  |  |
| 3.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 3,70 | 13,59 |
| 3.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 6,16 | 5,35 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) |  |  |
| 3.2.1 | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 1,80 | 1,68 |
| 3.2.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 1,01 | 1,11 |

Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования.

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель равен - 166,20 тыс. руб. (снижение).

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки, в 2021 году в сторону увеличения на сумму 166,20 тыс. руб., в 2022 году сумма корректировки  произведена в сторону уменьшения -166,20 тыс. руб.

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

В соответствии в п.91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) настоящих Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода доходности инвестированного капитала (применяется формула 38.1) или метода индексации (применяется формула 38), рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле:

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 настоящих Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 настоящих Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) настоящих Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

- фактический возврат инвестированного капитала в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с пунктом 72 настоящих Методических указаний с использованием значений полной величины инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, тыс. руб.;

- фактический доход на инвестированный капитал в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с пунктом 74 настоящих Методических указаний с использованием значений базы инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, и нормативной величины чистого оборотного капитала, тыс. руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки на год i долгосрочного периода регулирования, связанная с изменением доходности долгосрочных государственных обязательств, рассчитанная в соответствии с формулой (37) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

, , ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 настоящих Методических указаний, тыс. руб.

Затраты по статье РЭК Кузбасса не утверждены на 2022 год.

Организацией в расчет размера корректировки необходимой валовой выручки 2020 года не заявлен.

В процессе экспертизы размера корректировки необходимой валовой выручки 2020 года составит 422,86 тыс. руб. (увеличения).

Расчет размера корректировки необходимой валовой выручки 2020 года по холодному водоснабжению в таблице 9:

Таблица 9

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, в сторону снижения за 2020 год составил   422,86 тыс. руб.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель  равен 422,86 тыс.руб. в сторону увеличения.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2022 год составляет:

НВВ2022= 7139,39-1223,15+2015,52+0+0+0+0-0+422,86-166,20=8188,42тыс. руб.,

в том числе с календарной разбивкой:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 4 026,94 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 4 161,48 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2022 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2021 года (26,34 руб./м3) на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

Натуральные показатели по питьевой воде (для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением

пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово)

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Предприятием в целях корректировки на 2022 год предложен объем     поднятой воды 376 008,79 м3, расходы на нужды предприятия 3 328,00 м3,   объем поданной воды в сеть 372 680,79 м3., потери воды 19 952,39 м3 (5,35%), отпущено воды по категориям потребителей 352 728,40 м3, в том числе: на потребительский рынок 343 311,82 м3 (население 292 069,19 м3, бюджетные организации 45 307,54 м3, прочие потребители 5 935,09 м3), на собственные нужды производства             9 416,58 м3.

В соответствии с пунктом 4 Приказа Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, регулятором предлагается принять на 2022 год объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей в размере 305 766,00 м3, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 152 883,00 м3, в том числе на потребительский рынок 149 176,00 м3, на собственные нужды производства           3 707,00 м3;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 152 883,00 м3, в том числе на потребительский рынок 149 176,00 м3, на собственные нужды производства          3 707,00 м3.

Расчет объемов отпущенной воды на потребительский рынок представлен в таблице 10.

Таблица 10

Объёмы воды на собственные нужды предприятия принимаются по предложению организации, согласно представленному расчету, за минусом объемов на с. Борисово, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 3 707,00 м3;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 3 707,00 м3.

Объемы воды на коммунально-бытовые нужды принимаются по предложению организации, согласно представленному расчету, за минусом объемов на с. Борисово, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 675,00 м3;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 675,00 м3.

Объем потерь воды принимается в соответствии с долгосрочными параметрами, утвержденными РЭК КО от 04.12.2018 г. № 422, на уровне 6,16%, в абсолютном выражении на уровне, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 10035,00м3;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 10035,00м3.

Соответственно объем поднятой воды принимается на уровне, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 163 593,00 м3;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 163 593,00 м3.

Объем отпущенной питьевой воды по категориям потребителей представлен в таблице 11:

Таблица 11

|  | Поднято воды, м3 | Расходы воды на нужды предприятия, м3 | Потери, м3 | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Население | Бюджет- ные организа- ции |  | Прочие потреби- тели | Собственные нужды производства | Всего: |  |
| Утверждено РЭК Кузбасса | 382 697,43 | 0,00 | 23 558,60 | 303 087,44 | 47 603,51 | 4 623,36 |  | 3 824,52 | 359 138,83 |
| Предложение организации в целях корректировки | 376 008,79 | 3 328,00 | 19 952,39 | 292 069,19 | 45 307,54 | 5 935,09 |  | 9 416,58 | 352 728,40 |
| Предложение РЭК Кузбасса в целях корректировки | 327 186,00 | 1 350,00 | 20 070,00 | 251 090,00 | 42 657,00 | 4 605,00 |  | 7 414,00 | 305 766,00 |

Водоотведение

Операционные расходы

Операционные расходы утверждены регулирующим органом на 2022 год в размере 9 676,83 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 8 917,44 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020 год 103,4%, на 2021 год 104,0%, на 2022 год 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

- коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 8 917,44 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год -106,0%, на 2022 год – 104,3% согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%;

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2022 год определены в сумме 9 891,37 тыс. руб.

ОР2022 = 8 917,44 х [(1- 1%/100%) х (1+0,034) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,06) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,043) х (1+0)] = 9 891,37 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы утверждены РЭК на 2022 год в размере                   144,85   тыс. руб., в том числе: платежи по договорам аренды 144,85 тыс. руб.

Организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере  2 067,17 тыс. руб., в том числе: расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации (безнадежная дебиторская задолженность) 165,74 тыс. руб., платежи по договорам аренды 178,08 тыс. руб., экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования 1 712,02 тыс. руб., плата за негативное воздействие на окружающую среду 10,21 тыс. руб., налог на имущество 1,12 тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме (- 82,14) тыс. руб., в том числе:

По статье «Расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации (безнадежная дебиторская задолженность)» регулирующим органом были не утверждены расходы на 2022 год.

Организацией затраты заявлены в размере 165,74 тыс. руб.

В соответствии с п. 26 Методических указаний к сбытовым расходам гарантирующей организации относятся расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные.

Данные затраты не подтверждены бухгалтерскими документами за 2020 г. Нет факта несения данных затрат.

Регулирующим органом в процессе экспертизы утверждены расходы по данной статье на 2022 год в размере 0,00 тыс. руб.  Размер безнадежной дебиторской задолженности за 2020 год, заявленный организацией не учтен.

По статье «Платежи по договорам аренды»

РЭК утверждены затраты по данной статье на 2022 год в размере 144,85 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в 178,08 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 176,93 тыс. руб.

Расходы на аренду приняты в расчет тарифа в размере 176,93 тыс. руб. на экономически обоснованном уровне.

Согласно п. 29 методики № 1746-Э в арендную плату включается ЭОР амортизация и налог на имущество по объектам центрального водоотведения, расчет представлен в Приложении 1.

По статье «Недополученные доходы/выпадающие расходы»

Согласно п. 12 Методических указаний в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования (далее - выпадающие расходы и недополученные доходы), то такие выпадающие расходы и недополученные доходы, а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Затраты по статье РЭК не утверждены на 2022 год.

Предприятием в целях корректировки не предложены затраты.

По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»

РЭК не утверждены затраты по данной статье на 2022 год.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в 1 712,02 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб., организация предлагает учесть перевыполнение плана по капитальному ремонту за 2020 год в размере 275,35 тыс. руб., затраты не учтены согласно экспертному заключению эксперта ОАО «АЭЭ» организация не выполнила запланированный ремонт на 2020 год. Также предлагает учесть затраты на автоуслуги в размере 1436,67 тыс. руб. Данные затраты учтены в операционных расходах при долгосрочном периоде, и учитываются при корректировке в операционных расходах.

По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»

Затраты по статье РЭК не утверждены на 2022 год.

Предприятием в целях корректировки не предложены.

В процессе учтено не выполнение производственной программы по капитальному ремонту на сумму 263,76 тыс. руб., согласно экспертному заключению эксперта ОАО «АЭЭ».

Расходы на электрическую энергию

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

Оборудование организации потребляет электрическую энергию по уровню напряжения НН, СН 2. Поставка электрической энергии осуществляется по договорам с ПАО «Кузбассэнергосбыт» от 01.01.2018 г. № 552329, от 01.01.2019г. № 550085. В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические расходы организации за 2020 год, в материалах тарифного дела представлен сводный отчет электроэнергии по месяцам и в общем итоге за 2020 год, счета фактуры за 2020 год.

Расходы на электрическую энергию РЭК на 2022 год утверждены в размере 5 791,98 тыс. руб. (объем электрической энергии – 1 239,98 тыс. кВт*ч, цена – 4,67 руб./кВт*ч), в том числе электроэнергия НН в размере 32,18 тыс. руб. объем – 4,68 тыс. кВт*ч, тариф – 6,88 руб./кВт*ч, электроэнергия СН 2 в размере 5 759,80 тыс. руб. объем – 1 235,30 тыс. кВт*ч, тариф – 4,66 руб./кВт*ч.

Организацией расходы на электрическую энергию предложены в размере     3 918,72 тыс. руб. (объем электрической энергии – 910,13 тыс. кВт*ч, цена – 4,31 руб./кВт*ч), в том числе электроэнергия НН в размере 29,04 тыс. руб. объем – 4,29 тыс. кВт*ч, тариф – 6,77 руб./кВт*ч, электроэнергия СН 2 в размере 3 889,68 тыс. руб. объем – 905,84 тыс. кВт*ч, тариф – 4,29 руб./кВт*ч.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 3 952,17 тыс. руб. (объем электроэнергии 928,55 тыс. кВт*ч, цена 4,26 руб./кВт*ч), в том числе:

- электроэнергия НН в размере 23,45 тыс. руб. объем – 3,50 тыс. кВт*ч, тариф – 6,70 руб./кВт*ч. Объем рассчитан в соответствии с утвержденным на 2022 год удельным расходом электрической энергии – 2,64 кВт*ч/м3 и объемом принятых стоков  351 716,00 м3, цена на электроэнергию НН учтена по факту 2020 г. с учетом ИЦП на 2021 г. -103,4%, на 2022 г.-103,5%, что не превышает предложение организации;

- электроэнергия СН 2 в размере 3 928,72 тыс. руб. объем – 925,05 тыс. кВт*ч, тариф – 4,25 руб./кВт*час.  Объем рассчитан в соответствии с утвержденным на 2022 год удельным расходом электрической энергии – 2,64 кВт*ч/м3 и объемом принятых стоков  351 716,00 м3, цена на электроэнергию СН 2 учтена по факту 2020 г. с учетом ИЦП на 2021 г. -103,4%, на 2022 г.-103,5%, что не превышает предложение организации.

Нормативная прибыль

Согласно п. 86 Методических указаний, величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1 настоящих Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

(п. 86 в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на водоотведение ООО «ТЭП» (о. Крапивинский) нормативный уровень прибыли утвержден в размере 0%.

РЭК на 2022 год нормативная прибыль была не утверждена.

Предприятием в целях корректировки прибыль не заявлена.

Амортизация

Расходы на амортизацию не утверждены РЭК на 2022 год.

В соответствии с пунктом 28 приказа ФСТ России от 27.12.2013                           № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Переоценка основных средств и нематериальных активов, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитывается при условии, что средства в виде амортизационных отчислений, получаемые в результате учета переоценки, являются источником финансирования инвестиционной программы регулируемой организации. В случае, если по итогам исполнения инвестиционной программы указанные расходы не были осуществлены, они исключаются из расчета тарифов в очередном периоде регулирования.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 15,16 тыс. руб. Организация представила оборотно- сальдовую ведомость по счету 02, в которой учтена амортизация по объектам ОС без распределения на регулируемые виды деятельности, а также по данному документу объекты централизованной системы водоотведения, по которым может быть учтена амортизация по данной статье расходов не определены, в следствии чего не обоснованы.

Таким образом, в процессе экспертизы на 2022 год амортизация основных средств не принята регулятором 0,00 тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль

Согласно п.86(1) Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации рассчитывается по формуле:

, (31.1)

где:

- для гарантирующей организации, не являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере 5%, для гарантирующей организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, устанавливается в размере менее 5% по предложению такой организации;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, тыс. руб.

По статье РЭК на 2022 год предпринимательская прибыль была утверждена в размере 0,00 тыс. руб., предприятием в целях корректировки прибыль не заявлена.

Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы

Согласно п.92 Методических указаний величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

Инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы для организации не утверждалась.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель равен нулю.

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 N 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный N 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом:

для 2015 года:  = 1%;

для 2016 года:  = 1%;

для 2017 года:  = 2%;

начиная с 2018 года:  = 3%.

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.

Проанализировав представленные материалы тарифного дела и информацию, раскрытую в рамках стандартов раскрытия информации за 2020 год, следует отметить, что фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2020 год не утверждались соответственно показатель -2 в отношении организации равен нулю.

Плановые и фактические значения показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения представлены в таблице 12:

Таблица 12

| № п/п | Наименование показателя | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,24 | 0,00 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,64 | 2,50 |

Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования.

Регулирующим органом расходы по статье на 2022 год не утверждены. Организацией расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке заявлены в размере 1629,08 тыс. руб. в сторону увеличения.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки. Формула для расчета величины сглаживания необходимой валовой выручки рассчитывается по следующей формуле в соответствии с п. 42 Методических указаний:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

При корректировке НВВ на 2022 год показатель равен 15,02 тыс. руб. (увеличение).

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, регулятором  была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки в 2021 году в сторону снижения на сумму                -1 629,08 тыс. руб., в 2022 году сумма корректировки будет произведена в сторону увеличения 15,02 тыс. руб., остальная сумма (1614,06 тыс. руб.) будет скорректирована в 2023 году.

Корректировка необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

В соответствии в п.91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) настоящих Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода доходности инвестированного капитала (применяется формула 38.1) или метода индексации (применяется формула 38), рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле:

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 настоящих Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 настоящих Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) настоящих Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

- фактический возврат инвестированного капитала в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с пунктом 72 настоящих Методических указаний с использованием значений полной величины инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, тыс. руб.;

- фактический доход на инвестированный капитал в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с пунктом 74 настоящих Методических указаний с использованием значений базы инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, и нормативной величины чистого оборотного капитала, тыс. руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки на год i долгосрочного периода регулирования, связанная с изменением доходности долгосрочных государственных обязательств, рассчитанная в соответствии с формулой (37) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

, , ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 настоящих Методических указаний, тыс. руб.

Затраты по статье РЭК Кузбасса не утверждены на 2022 год.

Организацией в расчет размера корректировки необходимой валовой выручки 2020 года не заявлен.

Расчет размера корректировки необходимой валовой выручки 2020 года по водоотведению в таблице 13:

Таблица 13

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, в сторону снижения за 2020 год составил   - 449,50 тыс. руб.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения на 2022 год составляет:

НВВ2022=9891,37-82,14+3952,17+0,00+0,00+0,00+0,00+0,00+15,02-449,50= 13 326,93 тыс. руб.,

в том числе с календарной разбивкой:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 6 285,42 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 7 041,51 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2022 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2021 года (39,57 руб./м3) на основании положений п. 9 Основ ценообразования.

Натуральные показатели по водоотведению

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем принятых сточных вод определяется по формулам:

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

РЭК утвержден объем пропущенных сточных вод на 2022 год в размере         469 679,09 м3.

Предприятием в целях корректировки предложен объем в размере              363 860,10 м3, расходы на хозяйственные нужды предприятия 47154,68 м3,   принято сточных вод по категориям потребителей 316705,42 м3, в том числе: на потребительский рынок 308806,30 м3 (население 225001,52 м3, бюджетные организации 76176,81 м3, прочие потребители 7627,97 м3), на собственные нужды 7899,12 м3.

В соответствии с пунктом 4 Приказа Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, регулятором предлагается принять на 2022 год объем сточных вод по категориям потребителей в размере                317 686,00 м3, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 158 843,00 м3, в том числе на потребительский рынок 154 893,50 м3, на собственные нужды 3 949,50 м3;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 158 843,00 м3, в том числе на потребительский рынок 154 893,50 м3, на собственные нужды 3 949,50 м3.

Расчет объемов отпущенных стоков на потребительский рынок представлен в таблице 14.

Таблица 14

Объем сточных вод на хозяйственные нужды принимается на уровне плана 2022 года, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 17 015,00 м3;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 17 015,00 м3.

Предложение организации по объемам сточных вод на хозяйственные нужды не учтено в предлагаемом размере, так как организация предлагает учесть объемы по факту 2020 года без экономического обоснования.

Объем сточных вод на собственные нужды принимается по предложению организации, по факту согласно представленного отчета, с календарной разбивкой по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 3 949,50 м3;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 3 949,50 м3.

Объем сточных вод по категориям потребителей представлен в таблице 15.

Таблица 15

|  | Пропущено сточных вод, м3 | Расходы на хозяйствен ные нужды предприятия, м3 | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| Утверждено РЭК | 469 679,09 | 34 030,00 | 278 000,00 | 93 200,00 | 61 999,09 | 2 450,00 | 435 649,09 |
| Предложение организации в целях корректировки | 363 860,10 | 47 154,68 | 225 001,52 | 76 176,81 | 7 627,97 | 7 899,12 | 316 705,42 |
| Предложение РЭК Кузбасса в целях корректировки | 351 716,00 | 34 030,00 | 225 002,00 | 77 157,00 | 7 628,00 | 7 899,00 | 317 686,00 |

Расчет одноставочных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

Тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

, (42)

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Исходя из вышеизложенного, предлагается скорректировать ООО «ТЭП»      (о. Крапивинский) тарифы на питьевую воду,  водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2022 год с календарной разбивкой:

#### Таблица 16

Тарифы на питьевую воду, водоотведение реализуемые

ООО «ТЭП» (о. Крапивинский),

на потребительском рынке с 01.01.2022 по 31.12.2022

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Питьевая вода* |  |  |  |  |
| ООО «ТЭП» о. Крапивинский) | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 37,99 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 41,79 | 10,0 |
| 2. Питьевая вода ** |  |  |  |  |
| ООО «ТЭП» (о. Крапивинский) | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 26,34 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 27,22 | 3,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |
| ООО «ТЭП» (о. Крапивинский) | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 39,57 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 44,33 | 12,0 |

*  Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.

**Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.

Приложение 1 к экспертному заключению

Приложение № 9 к протоколу № 65

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.10.2021

Производственная программа

ООО «Тепло - энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Тепло - энергетические предприятия» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652449, Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 63 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 904,69 | - | - | - |
| 1.2. |  | 2020 | 922,51 |  | - | - |
| 1.3. |  | 2021 | 948,00 |  | - | - |
| 1.4. |  | 2022 | 1003,50 |  | - | - |
| 1.5. |  | 2023 | 1010,79 |  | - | - |
|  | Итого: |  | 4789,49 |  | - | - |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 1522,67 | - | - | - |
| 2.2. |  | 2020 | 1552,67 |  | - | - |
| 2.3. |  | 2021 | 1595,57 |  | - | - |
| 2.4. |  | 2022 | 1 688,97 |  | - | - |
| 2.5. |  | 2023 | 1701,25 |  | - | - |
|  | Итого: |  | 8061,13 |  | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2019 | 258,66 | - | - | - |
| 3.2. |  | 2020 | 263,76 |  | - | - |
| 3.3. |  | 2021 | 271,04 |  | - | - |
| 3.4. |  | 2022 | 286,91 |  | - | - |
| 3.5. |  | 2023 | 289,00 |  | - | - |
|  | Итого: |  | 1369,37 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 354451 | 354451 | 335680 | 335680 | 328353 | 328353 | 315487 | 315487 | 354451 | 354451 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24753 | 24753 | 23538 | 23538 | 24500 | 24500 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 24689 | 24689 | 21231 | 21231 | 8750 | 8750 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 0 | 0 | 2262 | 2262 | 12750 | 12750 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 64 | 64 | 45 | 45 | 3000 | 3000 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 329951 | 329951 | 311180 | 311180 | 303600 | 303600 | 291949 | 291949 | 329951 | 329951 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 329951 | 329951 | 311180 | 311180 | 303600 | 303600 | 291949 | 291949 | 329951 | 329951 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 12208 | 12208 | 11514 | 11514 | 11234 | 11234 | 10800 | 10800 | 12208 | 12208 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 317743 | 317743 | 299666 | 299666 | 292366 | 292366 | 281149 | 281149 | 317743 | 317743 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 232843 | 232843 | 214766 | 214766 | 194909 | 194909 | 209805 | 209805 | 232843 | 232843 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 190156 | 190156 | 176911 | 176911 | 153091 | 153091 | 173388 | 173388 | 190156 | 190156 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 42687 | 42687 | 37855 | 37855 | 41818 | 41818 | 36417 | 36417 | 42687 | 42687 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 84900 | 84900 | 84900 | 84900 | 97457 | 97457 | 71344 | 71344 | 84900 | 84900 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | 191349 | 191349 | 178750 | 178750 | 164250 | 164250 | 163593 | 163593 | 191349 | 191349 |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | 675 | 675 | - | - |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | 675 | 675 | - | - |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 191349 | 191349 | 178750 | 178750 | 164250 | 164250 | 162918 | 162918 | 191349 | 191349 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | 11779 | 11779 | 11015 | 11015 | 10117 | 10117 | 10035 | 10035 | 11779 | 11779 |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 179569 | 179569 | 167735 | 167735 | 154133 | 154133 | 152883 | 152883 | 179569 | 179569 |
| 2.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 177657 | 177657 | 165823 | 165823 | 147588 | 147588 | 149176 | 149176 | 177657 | 177657 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | 151544 | 151544 | 139806 | 139806 | 129524 | 129524 | 125545 | 125545 | 151544 | 151544 |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 26113 | 26113 | 26017 | 26017 | 18064 | 18064 | 23631 | 23631 | 26113 | 26113 |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 6545 | 6545 | 3707 | 3707 | 1912 | 1912 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 234840 | 234840 | 191451 | 191451 | 178249 | 178249 | 175858 | 175858 | 234840 | 234840 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 217825 | 217825 | 174436 | 174436 | 161234 | 161234 | 158843 | 158843 | 217825 | 217825 |
| 3.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 216600 | 216600 | 173211 | 173211 | 158038 | 158038 | 154893 | 154893 | 216600 | 216600 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 139000 | 139000 | 124269 | 124269 | 101360 | 101360 | 112501 | 112501 | 139000 | 139000 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 77600 | 77600 | 48942 | 77600 | 56678 | 56678 | 42392 | 42392 | 77600 | 77600 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 3196 | 3196 | 3 950 | 3 950 | 1225 | 1225 |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 217825 | 217825 | 174436 | 174436 | 178249 | 178249 | 158843 | 158843 | 217825 | 217825 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово), тыс. руб. | 9090,62 | 12706,54 | 10599,19 | 10599,19 | 10340,97 | 11106,97 | 10680,85 | 11749,22 | 12020,21 | 12808,22 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.), тыс. руб. | 3770,96 | 5268,57 | 4418,15 | 4418,15 | 4059,86 | 4059,86 | 4026,94 | 4161,48 | 5020,76 | 5379,90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 6099,09 | 8133,57 | 6424,46 | 6424,46 | 5938,25 | 6380,03 | 6285,42 | 7041,51 | 7815,54 | 8307,83 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 13,5 | 18,90 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 1.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 9,65 | 9,45 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 5,53 | 5,70 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| 1.2.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 5,8 | 2,80 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2.2.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 8,06 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 6,23 | 7,23 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 1,69 | 1,18 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.4.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 1,00 | 1,20 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,64 | 2,02 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  |  |  |
| 1.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 13,5 | 13,5 | - |
| 1.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 9,65 | 9,65 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  |  |  |
| 1.2.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 5,53 | 5,53 | - |
| 1.2.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 5,8 | 5,8 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  |  |  |
| 2.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |  |  |  |
| 2.2.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 0,24 | 0,24 | - |
| 2.2.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |  |  |  |
| 4.1.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 3,70 | 3,70 | - |
| 4.1.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 6,16 | 6,16 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке |  |  |  |
| 4.2.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | - | - | - |
| 4.2.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке |  |  |  |
| 4.3.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | - | - | - |
| 4.3.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) |  |  |  |
| 4.4.1. | Для потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово | 1,80 | 1,80 | - |
| 4.4.2. | Для потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово. | 1,01 | 1,01 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,64 | 2,64 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 -2020 годы

| № п/п | Наименование показателя |  | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 2017 год |  |  |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт |  | 1719,77 |
| Итого: |  |  | 1719,77 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.) |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт |  | 1534,86 |
| Итого: |  |  | 1534,86 |
| - Водоотведение |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт |  | 281,02 |
| Итого: |  |  | 281,02 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт |  | 0,00 |
| Итого: |  |  | 0,00 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.) |  |  |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт |  | 0,00 |
| Итого: |  |  | 0,00 |
| - Водоотведение |  |  |  |
| 6.1. | Капитальный ремонт |  | 0,00 |
| Итого: |  |  | 0,00 |
| 2019 |  |  |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |
| 7.1. |  | Капитальный ремонт | 519,85 |
| Итого: |  |  | 519,85 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.) |  |  |  |
| 8.1. |  | Капитальный ремонт | 517,09 |
| Итого: |  |  | 517,09 |
| - Водоотведение |  |  |  |
| 9.1. |  | Капитальный ремонт | 150,24 |
| Итого: |  |  | 150,24 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 2020 |  |  |  |
| 10. Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |
| 10.1. |  | Капитальный ремонт | 0,00 |
| Итого: |  |  | 0,00 |
| 11. Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.) |  |  |  |
| 11.1. |  | Капитальный ремонт | 0,00 |
| Итого: |  |  | 0,00 |
| 12. Водоотведение |  |  |  |
| 12.1. |  | Капитальный ремонт | 0,00 |
| Итого: |  |  | 0,00 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 10 к протоколу № 65

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.10.2021

|  |  | ООО ТЭП ВС пгт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2022 год (корректировка) | 2022 год (с учетом корректировки) | 2022 год (корректировка) | 2022 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Факт | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 708 902,57 | 671 360,00 | 666 332,95 | 656 706,00 | 708 902,57 | -42 569,63 | 666 332,95 | -77 928,57 | 630 974,00 | 315 487,00 | 315 487,00 |  |
|  |  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 49 000,00 | 49 000,00 | 47 075,68 | 49 506,00 | 49 000,00 | -1 924,32 | 47 075,68 | -1 924,00 | 47 076,00 | 23 538,00 | 23 538,00 | учтено по предложению организации, по факту согласно отчета стр. 241 том1 |
|  |  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 17 500,00 | 17 500,00 | 42 462,00 | 49 378,00 | 17 500,00 | 24 962,00 | 42 462,00 | 24 962,00 | 42 462,00 | 21 231,00 | 21 231,00 |  |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 25 500,00 | 25 500,00 | 4 524,00 | 0,00 | 25 500,00 | -20 976,00 | 4 524,00 | -20 976,00 | 4 524,00 | 2 262,00 | 2 262,00 |  |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 6 000,00 | 6 000,00 | 89,68 | 128,00 | 6 000,00 | -5 910,32 | 89,68 | -5 910,00 | 90,00 | 45,00 | 45,00 |  |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 659 902,57 | 622 360,00 | 619 257,27 | 607 200,00 | 659 902,57 | -40 645,31 | 619 257,27 | -76 004,57 | 583 898,00 | 291 949,00 | 291 949,00 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 659 902,57 | 622 360,00 | 619 257,27 | 607 200,00 | 659 902,57 | -40 645,31 | 619 257,27 | -76 004,57 | 583 898,00 | 291 949,00 | 291 949,00 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 24 416,88 | 23 028,00 | 84 157,36 | 22 469,00 | 24 416,88 | 59 740,48 | 84 157,36 | -2 816,88 | 21 600,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 3,70 | 3,70 | 13,59 | 3,70 | 3,70 | -146,98 | 13,59 | 3,71 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | согласно долгосрочным параметрам |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 635 485,69 | 599 332,00 | 535 099,91 | 584 731,00 | 635 485,69 | -100 385,79 | 535 099,91 | -73 187,69 | 562 298,00 | 281 149,00 | 281 149,00 |  |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 465 685,69 | 429 532,00 | 394 413,91 | 389 818,00 | 465 685,69 | -71 271,79 | 394 413,91 | -46 075,69 | 419 610,00 | 209 805,00 | 209 805,00 |  |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 380 312,56 | 353 822,00 | 323 321,46 | 306 182,00 | 380 312,56 | -56 991,10 | 323 321,46 | -33 537,56 | 346 775,00 | 173 387,50 | 173 387,50 | согласно Методических указаний |
|  |  | 1.8.1.1.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 62 796,49 | 56 628,00 | 46 931,10 | 64 160,00 | 62 796,49 | -15 865,40 | 46 931,10 | -15 865,49 | 46 931,00 | 23 465,50 | 23 465,50 | согласно Методических указаний, с учетом предложения организации |
|  |  | 1.8.1.2.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 22 576,64 | 19 082,00 | 24 161,35 | 19 476,00 | 22 576,64 | 1 584,71 | 24 161,35 | 3 327,36 | 25 904,00 | 12 952,00 | 12 952,00 | согласно Методических указаний |
|  |  | 1.8.1.3.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 169 800,00 | 169 800,00 | 140 686,00 | 194 913,00 | 169 800,00 | -29 114,00 | 140 686,00 | -27 112,00 | 142 688,00 | 71 344,00 | 71 344,00 | учтено по предложению организации, по факту согласно отчета стр. 241 том1, с учетом с. Борисово собственых нужд стр.233 том1 |
|  |  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 21 797,16 | 22 175,95 | 25 838,60 | 22 253,37 | 24 008,65 | 2 090,41 | 26 099,09 | -829,76 | 23 178,89 | 11 589,44 | 11 589,44 |  |
|  |  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 20 514,34 | 20 698,52 | 24 256,41 | 20 845,06 | 22 491,78 | 104,89 | 22 596,68 | -764,48 | 21 727,31 | 10 863,65 | 10 863,65 |  |
| ОР |  | 3.1 | Реагенты | тыс руб | 425,24 | 433,62 | 57,64 | 445,60 | 461,45 | 975,83 | 1 437,28 | 10,23 | 471,68 | 235,84 | 235,84 |  |
| ОР | О | 3.1.1 | гипохлорит натрия | тыс руб | 105,58 | 107,66 | 57,64 | 110,63 | 114,57 | 971,50 | 1 086,07 | 2,54 | 117,11 | 58,55 | 58,55 |  |
| ОР |  | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 3,33 | 3,33 | 1,63 | 3,33 | 3,33 |  | 29,50 | 0,00 | 3,33 | 1,67 | 1,67 |  |
| ОР |  | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 31 690,14 | 32 314,43 | 35 400,00 | 33 207,33 | 34 388,79 |  | 36 816,00 | 762,43 | 35 151,22 | 35 151,22 | 35 151,22 |  |
| ОР | О | 3.1.2 | биопаг | тыс руб | 319,66 | 325,96 | 0,00 | 334,97 | 346,88 | 4,32 | 351,21 | 7,69 | 354,57 | 177,29 | 177,29 |  |
| ОР |  | 3.1.2.1 | Количество | Ед.изм. | 123,99 | 123,99 |  | 123,99 | 123,99 |  | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 61,99 | 61,99 |  |
| ОР |  | 3.1.2.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 2 578,18 | 2 628,97 |  | 2 701,61 | 2 797,73 |  | 2 832,55 | 62,03 | 2 859,76 | 2 859,76 | 2 859,76 |  |
| ОР |  | 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 800,71 | 816,48 | 277,57 | 839,04 | 868,89 | 10,81 | 879,71 | 19,26 | 888,16 | 444,08 | 444,08 |  |
| ЭР |  | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 5 505,12 | 5 393,63 | 4 742,93 | 5 117,27 | 6 204,43 | -1 072,13 | 5 132,29 | -1 125,58 | 5 078,84 | 2 539,42 | 2 539,42 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,63 | 4,81 | 4,55 | 4,68 | 5,22 | 0,00 | 4,92 | 8,22 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 188,66 | 1 121,04 | 1 043,22 | 1 093,73 | 1 188,66 | 0,00 | 1 043,22 | -136,90 | 1 051,76 | 525,88 | 525,88 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,80 | 1,80 | 1,68 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 1,68 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |  |
| ЭР |  | 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 1 821,52 | 1 773,93 | 1 708,22 | 1 773,04 | 2 052,91 | -205,52 | 1 847,38 | -318,69 | 1 734,21 | 867,11 | 867,11 |  |
| ЭР |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,11 | 6,31 | 6,14 | 6,46 | 6,88 |  | 6,64 | -0,31 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | по факту с учетом ИПЦ на 2021г. 103,4%, на 2022 г. -103,5% |
| ЭР |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 298,28 | 281,31 | 278,22 | 274,46 | 298,28 |  | 278,22 | -34,35 | 263,93 | 131,96 | 131,96 | учтено согласно утвержденных долгосрочных параметров, с учетом плановых объемов на 2022г. |
| ЭР |  | 3.3.1.2 | Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ЭР |  | 3.3.1.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ЭР |  | 3.3.1.2.2 | Годовой объем мощности | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 3 683,60 | 3 619,69 | 3 034,72 | 3 344,22 | 4 151,52 | -866,61 | 3 284,91 | -806,89 | 3 344,63 | 1 672,32 | 1 672,32 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,14 | 4,31 | 3,97 | 4,08 | 4,66 |  | 4,29 | -0,42 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | по факту с учетом ИПЦ на 2021г. 103,4%, на 2022 г. -103,5% |
| ЭР |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 890,38 | 839,72 | 765,00 | 819,27 | 890,38 |  | 765,00 | -102,55 | 787,83 | 393,91 | 393,91 | учтено согласно утвержденных долгосрочных параметров, с учетом плановых объемов на 2022г. |
| ОР |  | 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 6 158,88 | 6 280,21 | 8 231,50 | 6 453,74 | 6 683,36 | 83,19 | 6 766,55 | 148,18 | 6 831,53 | 3 415,77 | 3 415,77 |  |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 664,00 | 14 952,88 | 19 598,81 | 15 366,05 | 15 912,75 | 0,00 | 16 110,83 | 0,00 | 16 265,55 | 16 265,55 | 16 265,55 |  |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |  | 35,00 |  | 35,00 | 35,00 | 35,00 |  |
| ОР |  | 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 859,98 | 1 896,62 | 2 516,75 | 1 949,03 | 2 018,37 | 25,12 | 2 043,50 | 44,75 | 2 063,12 | 1 031,56 | 1 031,56 |  |
| ОР |  | 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 3 498,87 | 3 567,80 | 3 200,37 | 3 666,38 | 3 796,83 | 47,26 | 3 844,08 | 84,18 | 3 881,01 | 1 940,50 | 1 940,50 |  |
| ОР |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 2 448,67 | 2 496,91 | 2 201,04 | 2 565,90 | 2 657,20 | 33,07 | 2 690,27 | 58,91 | 2 716,11 | 1 358,05 | 1 358,05 |  |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 135,60 | 23 591,37 | 20 795,92 | 24 243,24 | 25 105,77 | 0,00 | 25 418,27 | 0,00 | 25 662,39 | 25 662,39 | 25 662,39 |  |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |  | 8,82 | 0,00 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |  |
| ОР |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 739,50 | 754,07 | 666,00 | 774,90 | 802,47 | 9,98 | 812,46 | 17,79 | 820,26 | 410,13 | 410,13 |  |
| ОР |  | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 310,70 | 316,82 | 333,33 | 325,57 | 337,16 | 4,21 | 341,35 | 7,48 | 344,63 | 172,32 | 172,32 |  |
| ОР | О | 3.11.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 310,70 | 316,82 | 333,33 | 325,57 | 337,16 | 4,21 | 341,35 | 7,48 | 344,63 | 172,32 | 172,32 |  |
| ОР |  | 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 2 265,53 | 2 310,17 | 5 229,65 | 2 374,00 | 2 458,46 | 34,82 | 2 493,27 | 54,51 | 2 512,97 | 1 256,48 | 1 256,48 |  |
| ОР |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 79,52 | 81,08 | 220,65 | 83,32 | 86,29 | 1,08 | 87,36 | 1,91 | 88,20 | 44,10 | 44,10 |  |
| ОР |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 80,08 | 81,66 | 328,26 | 83,92 | 86,90 | 1,08 | 87,98 | 1,93 | 88,83 | 44,42 | 44,42 |  |
| ОР |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 2 105,93 | 2 147,42 | 4 680,74 | 2 206,76 | 2 285,27 | 32,66 | 2 317,93 | 50,67 | 2 335,94 | 1 167,97 | 1 167,97 |  |
| ОР | О | 3.12.3.1 | услуги банка | тыс руб | 61,67 | 62,89 |  | 64,62 | 66,92 | 0,84 | 67,76 | 1,48 | 68,41 | 34,20 | 34,20 |  |
| ОР | О | 3.12.3.2 | прочие прямые расходы (связь, обучение, освидетельствование) | тыс руб | 94,99 | 96,86 | 162,35 | 99,54 | 103,08 | 1,28 | 104,36 | 2,29 | 105,37 | 52,68 | 52,68 |  |
| ОР | О | 3.12.3.3 | амортизация | тыс руб | 162,73 | 165,94 | 165,12 | 170,52 | 176,59 | 6,41 | 183,00 | 3,92 | 180,51 | 90,25 | 90,25 |  |
| ОР | О | 3.12.3.4 | охрана труда | тыс руб | 54,18 | 55,24 | 67,94 | 56,77 | 58,79 | 0,73 | 59,52 | 1,30 | 60,09 | 30,05 | 30,05 |  |
| ОР | О | 3.12.3.5 | автоуслуги | тыс руб | 1 551,71 | 1 582,28 | 3 506,48 | 1 626,00 | 1 683,85 | 20,96 | 1 704,81 | 37,33 | 1 721,19 | 860,59 | 860,59 |  |
| ОР | О | 3.12.3.6 | прочие | тыс руб | 180,64 | 184,20 | 778,85 | 189,29 | 196,03 | 2,45 | 198,48 | 4,35 | 200,37 | 100,19 | 100,19 |  |
|  |  | Добавить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОР |  | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 904,69 | 922,51 | 1 219,06 | 948,00 | 981,73 | 1 776,69 | 2 758,43 | 21,77 | 1 003,50 | 501,75 | 501,75 |  |
| ОР |  | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 904,69 | 922,51 | 1 219,06 | 948,00 | 981,73 | 1 776,69 | 2 758,43 | 21,77 | 1 003,50 | 501,75 | 501,75 |  |
| НР |  | 6 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,82 | 228,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 6.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,82 | 228,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб |  |  |  |  |  | 228,82 | 228,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | предложеннная сумма не учтена, согласно п.26. Методичесских указанийк нет подтверждения списания безнадежной задолженности , бух.документов и отчетности |
| А |  | 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 0,00 | 136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| А |  | 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб |  | 136,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| А |  | 7.2 | Амортизация нематериальных активов | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 86,89 | 86,89 | 11,52 | 86,89 | 86,89 | 11,80 | 98,70 | 0,00 | 86,89 | 43,45 | 43,45 |  |
| НР |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 86,89 | 86,89 | 11,52 | 86,89 | 86,89 | 11,80 | 98,70 | 0,00 | 86,89 | 43,45 | 43,45 | по договорам аренды, за минусом договора от 01.05.2013 не достроеннное здание гаража, договора от 01.10.2013 №138 срок полезного использования объектов ОС истек, договора от 01.10.2013 №142 срок полезного использования объектов ОС истек. Согласно п. 29 методики № 1746-Э в арендную плату включается ЭОР амортизация и налог на имущество по объектам центрального водоснабжения |
| НР |  | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 291,24 | 331,98 | 351,61 | 373,42 | 448,25 | -31,79 | 416,46 | -87,05 | 361,19 | 180,60 | 180,60 |  |
| НР |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 291,24 | 331,98 | 350,01 | 373,42 | 448,25 | -33,39 | 414,86 | -87,05 | 361,19 | 180,60 | 180,60 | В соответствии с НК РФ ст333.12.3ь ставка для населения на 2022г. 214 руб.за 1000м3, и для прочих 330 руб./1000м3, с повыш.коэфф. на 2022 год 3,06. |
| НР |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб |  |  | 1,60 |  |  | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обоснования нет в материалах дела |
| НР |  | 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  | 2 220,75 | 2 220,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Учтены согласно п.90 Метод.указаний в п.16.6, капитальный ремонт не учтен по экспертизе технических экспертов, автоусулги относятся к операционным расходам при долгосрочном периоде применяется метод индексации |
| НР |  | 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб |  | 977,57 |  | 384,84 |  |  |  | 922,51 | 922,51 | 863,45 | 59,07 | учтено не выполнение производственной программы по капитальному ремонту на 922,51 тыс.руб. согласно экспертного заключения АЭЭ |
|  |  | 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 21 797,16 | 21 198,38 | 25 838,60 | 21 868,53 | 24 008,65 | 4 311,16 | 28 319,84 | -1 752,28 | 22 256,37 | 10 726,00 | 11 530,38 |  |
|  |  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 15 973,02 | 15 192,55 | 19 045,23 | 14 578,92 | 17 593,61 | 3 060,84 | 20 874,12 | -1 103,15 | 16 608,63 | 8 004,18 | 8 604,44 |  |
|  |  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 5 824,14 | 6 005,83 | 6 793,37 | 7 289,61 | 6 415,04 | 1 250,33 | 7 445,72 | -649,12 | 5 647,75 | 2 721,81 | 2 925,93 |  |
| КР |  | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -420,59 | 0,00 | 1 355,59 | 1 355,59 | 173,69 | 173,69 | -45,15 | 218,84 |  |
| КР |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  | -1 355,59 |  |  |  | -204,60 | -204,60 | -204,60 | 0,00 | В соответствии с п. 85 Методических указаний, регулятором произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки, в сторону уменьшения на 204,60 тыс.руб. |
| КР |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  | 1 355,59 | 1 355,59 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  | 935,00 |  |  |  | 378,29 | 378,29 | 189,15 | 189,15 | Учтены согласно п.91 Метод.указаний |
| КР |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | -29,69 | 29,69 |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 21 797,16 | 21 198,38 | 25 838,60 | 21 447,94 | 24 008,65 | 5 666,75 | 29 675,43 | -1 578,58 | 22 430,07 | 10 680,85 | 11 749,22 | тариф 37,99 руб. на 31.12.2021 |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 15 973,02 | 15 192,55 | 19 045,23 | 14 298,53 | 17 593,61 | 4 023,28 | 21 873,30 | -993,80 | 16 738,24 | 7 970,49 | 8 767,75 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 5 824,14 | 6 005,83 | 6 793,37 | 7 149,41 | 6 415,04 | 1 643,48 | 7 802,13 | -584,78 | 5 691,82 | 2 710,36 | 2 981,47 |  |
|  |  | 18 | Тариф | руб/м3 | 34,30 | 35,37 | 48,29 | 36,68 | 37,78 |  | 55,46 |  | 39,89 | 37,99 | 41,79 |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 34,30 | 35,37 | 48,29 | 36,68 | 37,78 |  | 55,46 |  | 39,89 | 37,99 | 41,79 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 34,30 | 35,37 | 48,29 | 36,68 | 37,78 |  | 55,46 |  | 39,89 | 37,99 | 41,79 |  |
|  |  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 8 607,55 | 8 777,12 | 10 432,54 | 9 019,65 | 9 340,55 |  | 9 456,82 |  | 9 547,64 | 4 773,82 | 4 773,82 |  |
|  |  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 43,82 | 43,82 | 43,82 | 43,82 | 43,82 |  | 43,82 |  | 43,82 | 43,82 | 43,82 |  |
|  |  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 16 369,15 | 16 691,62 | 19 839,76 | 17 152,83 | 17 763,10 |  | 17 984,22 |  | 18 156,93 | 18 156,93 | 18 156,93 | рост |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | -0,0001 | 110,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 430,0672 | 10 680,8505 | 11 749,2167 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  | 3,4 |  | 6,0 |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | 0,990 | 1,024 | 0,990 | 1,049 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 1,033 |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 651,96 |  |  |
|  |  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 21 797,16 | 21 062,33 | 25 838,60 | 21 868,53 | 24 008,65 | 4 311,16 | 28 319,84 | - 1 752,28 | 22 256,37 | 10 726,00 | 11 530,38 |  |
|  |  |  | Операционные расходы | тыс руб | 15 913,90 | 16 227,40 | 20 732,54 | 16 675,79 | 17 269,09 | 2 953,72 | 20 222,82 | 382,87 | 17 651,96 | 8 825,98 | 8 825,98 |  |
|  |  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 378,13 | - 558,70 | 363,13 | 75,47 | 535,14 | 2 429,58 | 2 964,73 | - 1 009,56 | - 474,43 | - 639,40 | 164,98 |  |
|  |  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 5 505,12 | 5 393,63 | 4 742,93 | 5 117,27 | 6 204,43 | - 1 072,13 | 5 132,29 | - 1 125,58 | 5 078,84 | 2 539,42 | 2 539,42 |  |
|  |  |  | Амортизация | тыс руб | - | 136,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - | - | - 420,59 | - | 1 355,59 | 1 355,59 | 173,69 | 173,69 | - 45,15 | 218,84 |  |
|  |  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 21 797,16 | 21 198,38 | 25 838,60 | 21 447,94 | 24 008,65 | 5 666,75 | 29 675,43 | - 1 578,58 | 22 430,07 | 10 680,85 | 11 749,22 |  |

| ООО ТЭП ВО пгт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2022 год (корректировка) | 2022 год (с учетом корректировки) | 2022 год (корректировка) | 2022 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Факт | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 469 679,09 | 382 901,00 | 363 860,10 | 356 498,00 | 469 679,09 | -105 819,00 | 363 860,10 | -117 963,09 | 351 716,00 | 175 858,00 | 175 858,00 |  |
| 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 34 030,00 | 34 030,00 | 47 154,68 | 34 030,00 | 34 030,00 | 13 094,68 | 47 154,68 | 0,00 | 34 030,00 | 17 015,00 | 17 015,00 |  |
| 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 435 649,09 | 348 871,00 | 316 705,42 | 322 468,00 | 435 649,09 | -118 943,68 | 316 705,42 | -117 963,09 | 317 686,00 | 158 843,00 | 158 843,00 |  |
| 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 433 199,09 | 346 421,00 | 308 806,30 | 316 076,00 | 433 199,09 | -124 392,80 | 308 806,30 | -123 412,09 | 309 787,00 | 154 893,50 | 154 893,50 |  |
| 1.3.1.1 | Население | м3 | 278 000,00 | 248 537,00 | 225 001,52 | 202 720,00 | 278 000,00 | -52 998,48 | 225 001,52 | -52 998,00 | 225 002,00 | 112 501,00 | 112 501,00 | согласно Методических указаний, с учетом предложения организации |
| 1.3.1.1.1 | В том числе от других канализаций | м3 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 93 200,00 | 89 800,00 | 76 176,81 | 102 462,00 | 93 200,00 | -17 023,19 | 76 176,81 | -16 043,00 | 77 157,00 | 38 578,50 | 38 578,50 | согласно Методических указаний |
| 1.3.1.2.1 | В том числе от других канализаций | м3 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 61 999,09 | 8 084,00 | 7 627,97 | 10 894,00 | 61 999,09 | -54 371,13 | 7 627,97 | -54 371,09 | 7 628,00 | 3 814,00 | 3 814,00 | согласно Методических указаний, с учетом предложения организации |
| 1.3.1.3.1 | В том числе от других канализаций | м3 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | 2 450,00 | 2 450,00 | 7 899,12 | 6 392,00 | 2 450,00 | 5 449,12 | 7 899,12 | 5 449,00 | 7 899,00 | 3 949,50 | 3 949,50 | учтено по предложению организации, по факту согласно отчета стр. 241 том1 |
| 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 435 649,09 | 348 871,00 | 316 705,42 | 356 498,00 | 435 649,09 | -118 943,68 | 316 705,42 | -117 963,09 | 317 686,00 | 158 843,00 | 158 843,00 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 14 232,66 | 13 640,41 | 16 852,52 | 13 480,29 | 15 613,66 | -589,91 | 15 023,74 | -1 588,49 | 14 025,16 | 6 998,67 | 7 026,49 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 13 640,16 | 13 030,73 | 15 771,19 | 12 866,98 | 15 016,90 | -1 335,34 | 13 681,54 | -1 635,28 | 13 381,62 | 6 690,81 | 6 690,81 |  |
| 3.1 | Реагенты | тыс руб | 14,38 | 14,67 | 287,79 | 15,07 | 15,61 | 472,56 | 488,17 | 0,35 | 15,95 | 7,98 | 7,98 |  |
| 3.1.1 | гипохлорит | тыс руб | 14,38 | 14,67 | 33,39 | 15,07 | 15,61 | 222,96 | 238,57 | 0,00 | 15,95 | 7,98 | 7,98 |  |
| 3.1.1.1 | Количество |  | 0,45 | 0,45 | 0,94 | 0,45 | 0,45 |  | 6,48 | 0,00 | 0,45 | 0,23 | 0,23 |  |
| 3.1.1.2 | Цена | руб/ | 31 690,14 | 32 314,43 | 35 400,00 | 33 207,33 | 34 388,79 |  | 36 816,00 | 762,43 | 35 151,22 | 35 151,22 | 35 151,22 |  |
| 3.1.2 | препарат овицидный "БИНГСТИ" | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 254,40 | 0,00 | 0,00 | 249,60 | 249,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2.1 | Количество |  |  |  | 53,00 |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2.2 | Цена | руб/ |  |  | 4 800,00 |  |  |  | 4 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 5 139,17 | 4 362,26 | 3 621,67 | 3 958,99 | 5 791,98 | -1 873,26 | 3 918,72 | -1 839,81 | 3 952,17 | 1 976,09 | 1 976,09 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,14 | 4,32 | 3,98 | 4,21 | 4,67 | 5,68 | 4,31 | 5,91 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 239,98 | 1 010,88 | 910,13 | 941,17 | 1 239,98 | -329,85 | 910,13 | -311,43 | 928,55 | 464,27 | 464,27 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 2,64 | 2,64 | 2,50 | 2,64 | 2,64 | 3,12 | 2,50 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |  |
| 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 28,56 | 24,18 | 26,84 | 22,95 | 32,18 | -3,14 | 29,04 | -8,74 | 23,45 | 11,72 | 11,72 |  |
| 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,11 | 6,34 | 6,26 | 6,46 | 6,88 | -0,11 | 6,77 | -0,19 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | по факту с учетом ИПЦ на 2021г. 103,4%, на 2022 г. -103,5% |
| 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 4,68 | 3,81 | 4,29 | 3,55 | 4,68 | -0,39 | 4,29 | -1,17 | 3,50 | 1,75 | 1,75 | учтено согласно утвержденных долгосрочных параметров, с учетом плановых объемов на 2022г. |
| 3.3.1.2 | Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.1.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.1.2.2 | Годовой объем мощности | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 5 110,61 | 4 338,08 | 3 594,83 | 3 936,04 | 5 759,80 | -1 870,12 | 3 889,68 | -1 831,07 | 3 928,72 | 1 964,36 | 1 964,36 |  |
| 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,14 | 4,31 | 3,97 | 4,20 | 4,66 | -0,37 | 4,29 | -0,42 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | по факту с учетом ИПЦ на 2021г. 103,4%, на 2022 г. -103,5% |
| 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 235,30 | 1 007,07 | 905,84 | 937,62 | 1 235,30 | -329,46 | 905,84 | -310,25 | 925,05 | 462,52 | 462,52 | учтено согласно утвержденных долгосрочных параметров, с учетом плановых объемов на 2022г. |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 5 806,94 | 5 921,34 | 6 570,26 | 6 084,96 | 6 301,45 | 41,50 | 6 342,94 | 139,71 | 6 441,16 | 3 220,58 | 3 220,58 |  |
| 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 664,00 | 14 952,88 | 16 591,57 | 15 366,05 | 15 912,75 | 0,00 | 16 017,53 | 352,80 | 16 265,55 | 16 265,55 | 16 265,55 |  |
| 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |  | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |  |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 753,70 | 1 788,24 | 2 016,99 | 1 837,66 | 1 903,04 | 12,53 | 1 915,57 | 42,19 | 1 945,23 | 972,61 | 972,61 |  |
| 3.8 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 584,29 | 595,80 | 552,83 | 612,26 | 634,05 | 7,58 | 641,63 | 14,06 | 648,10 | 324,05 | 324,05 |  |
| 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 333,15 | 339,72 | 320,70 | 349,10 | 361,52 | 4,51 | 366,03 | 8,02 | 369,54 | 184,77 | 184,77 |  |
| 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 135,60 | 23 591,37 | 0,00 | 24 243,24 | 25 105,77 | 0,00 | 25 418,75 | 0,00 | 25 662,39 | 25 662,39 | 25 662,39 |  |
| 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 1,20 | 1,20 |  | 1,20 | 1,20 |  | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |  |
| 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 100,61 | 102,59 | 96,85 | 105,43 | 109,18 | 1,36 | 110,54 | 2,42 | 111,60 | 55,80 | 55,80 |  |
| 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 150,52 | 153,49 | 135,28 | 157,73 | 163,34 | 1,72 | 165,06 | 3,62 | 166,96 | 83,48 | 83,48 |  |
| 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 150,52 | 153,49 | 135,28 | 157,73 | 163,34 | 1,72 | 165,06 | 3,62 | 166,96 | 83,48 | 83,48 |  |
| 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 341,68 | 348,41 | 2 721,65 | 358,04 | 370,78 | 3,74 | 374,51 | 8,22 | 379,00 | 189,50 | 189,50 |  |
| 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 77,07 | 78,58 | 77,71 | 80,76 | 83,63 | 1,05 | 84,67 | 1,85 | 85,48 | 42,74 | 42,74 |  |
| 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 6,51 | 6,64 | 139,51 | 6,82 | 7,06 | 0,09 | 7,15 | 0,16 | 7,22 | 3,61 | 3,61 |  |
| 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 258,11 | 263,19 | 2 504,43 | 270,46 | 280,09 | 2,60 | 282,69 | 6,21 | 286,30 | 143,15 | 143,15 |  |
| 3.10.3.1 | уголь | тыс руб | 99,43 | 101,39 | 114,61 | 104,19 | 107,90 | 0,46 | 108,36 | 2,39 | 110,29 | 55,15 | 55,15 |  |
| 3.10.3.2 | услуги связи | тыс руб | 19,63 | 20,02 | 33,14 | 20,57 | 21,30 | 0,27 | 21,57 | 0,47 | 21,78 | 10,89 | 10,89 |  |
| 3.10.3.3 | услуги банка | тыс руб | 36,84 | 37,57 |  | 38,61 | 39,98 | 0,50 | 40,48 | 0,89 | 40,87 | 20,43 | 20,43 |  |
| 3.10.3.4 | прочие (связь, обучение, освидетельствование) | тыс руб | 0,51 | 0,52 | 394,56 | 0,54 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,01 | 0,57 | 0,28 | 0,28 |  |
| 3.10.3.5 | расходы по экологии | тыс руб |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.6 | автоуслуги | тыс руб |  | 0,00 | 1 519,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.7 | прочие | тыс руб | 101,69 | 103,69 | 442,51 | 106,56 | 110,35 | 1,37 | 111,72 | 2,45 | 112,79 | 56,40 | 56,40 |  |
| 3.10.3.8 | охрана труда | тыс руб |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Добавить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 416,44 | 424,65 | 876,76 | 436,38 | 451,91 | 519,99 | 971,89 | 10,02 | 461,93 | 230,96 | 230,96 |  |
| 4.1 | Расходы на проведение АВР | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 258,66 | 263,76 | 700,00 | 271,04 | 280,69 | 517,86 | 798,54 | 6,22 | 286,91 | 143,45 | 143,45 |  |
| 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 157,78 | 160,89 | 176,76 | 165,34 | 171,22 | 2,13 | 173,35 | 3,80 | 175,02 | 87,51 | 87,51 |  |
| 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 157,78 | 160,89 | 176,76 | 165,34 | 171,22 | 2,13 | 173,35 | 3,80 | 175,02 | 87,51 | 87,51 |  |
| 6 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,74 | 165,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,74 | 165,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб |  |  |  |  |  | 165,74 | 165,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | предложеннная сумма не учтена, согласно п.26. Методичесских указанийк нет подтверждения списания безнадежной задолженности , бух.документов и отчетности |
| 6.1.2 | Резервы по сомнительным долгам | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2 | Прочие сбытовые расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Добавить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 0,00 | 8,66 | 15,16 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 15,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб |  | 8,66 | 15,16 |  |  | 15,16 | 15,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет экономического обоснования отнесения данных предлагаемых объектов на ВО (котел и расх.счетчик) |
| 7.2 | Амортизация нематериальных активов | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 176,05 | 176,38 | 178,08 | 176,93 | 144,85 | 33,22 | 178,08 | 32,08 | 176,93 | 74,56 | 102,37 |  |
| 8.1 | Лизинговые платежи | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.2 | Платежи по концессионным соглашениям | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 176,05 | 176,38 | 178,08 | 176,93 | 144,85 | 33,22 | 178,08 | 32,08 | 176,93 | 74,56 | 102,37 | по договорам аренды, за минусом договора от 06.03.2012 №34 срок полезного использования объектов ОС истек, договора от 27.12.2012 №89 срок полезного использования объектов ОС истек. Согласно п. 29 методики № 1746-Э в арендную плату включается ЭОР амортизация и налог на имущество по объектам центрального водоснабжения |
| 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 11,33 | 0,00 | 0,00 | 11,33 | 11,33 | 4,69 | 4,69 | 2,35 | 2,35 |  |
| 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  |  | 10,21 |  |  | 10,21 | 10,21 | 4,69 | 4,69 | 2,35 | 2,35 | учтены по декларации за 2020 год только затраты по стокам, за ТКО не учтены, нет экономического обоснования списания данных затрат только на ВО |
| 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.3 | Водный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.5 | Налог на имущество | тыс руб |  |  | 1,12 |  |  | 1,12 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | не обоснованы |
| 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Добавить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  | 1 712,02 | 1 712,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Учтены согласно п.90 Метод.указаний в п.16.6, капитальный ремонт не учтен по экспертизе технических экспертов, автоусулги относятся к операционным расходам при долгосрочном периоде применяется метод индексации |
| 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб |  |  |  | 108,42 |  |  |  | 263,76 | 263,76 | 263,76 | 0,00 | учтено не выполнение производственной программы по капитальному ремонту на 263,76тыс.руб. согласно экспертного заключения АЭЭ |
| 14 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 14 232,66 | 13 640,41 | 16 852,52 | 13 371,87 | 15 613,66 | 1 122,11 | 16 735,76 | -1 852,25 | 13 761,41 | 6 734,92 | 7 026,49 |  |
| 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 14 152,61 | 13 544,62 | 16 432,19 | 13 106,81 | 15 525,85 | 1 173,52 | 16 318,34 | -1 937,81 | 13 419,24 | 6 567,46 | 6 851,78 |  |
| 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 80,04 | 95,79 | 420,33 | 265,06 | 87,81 | -51,41 | 417,42 | 85,56 | 342,17 | 167,46 | 174,71 |  |
| 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | -791,49 | 0,00 | -1 053,59 | 0,00 | 1 629,08 | 1 629,08 | -434,48 | -434,48 | -449,50 | 15,02 |  |
| 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  | -1 629,08 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  | 1 629,08 | 1 629,08 | 15,02 | 15,02 |  | 15,02 | В соответствии с п. 85 Методических указаний, регулятором произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки на 2022 году 15,02 тыс.руб., а остальные будут учтены в 2023 году-1614,06тыс.руб., по расходам которые были учтены в 2021 году на уменьшение |
| 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  | 575,49 |  |  |  | -449,50 | -449,50 | -449,50 | 0,00 | Учтены согласно п.91 Метод.указаний |
| 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  | -389,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  | -402,49 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 14 232,66 | 12 848,92 | 16 852,52 | 12 318,28 | 15 613,66 | 2 751,18 | 18 364,84 | -2 286,73 | 13 326,93 | 6 285,42 | 7 041,51 |  |
| 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 14 152,61 | 12 758,69 | 16 432,19 | 12 074,10 | 15 525,85 | 2 877,22 | 17 906,79 | -2 392,36 | 12 995,56 | 6 129,14 | 6 866,43 |  |
| 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 80,04 | 90,23 | 420,33 | 244,17 | 87,81 | -126,04 | 458,05 | 105,63 | 331,36 | 156,28 | 175,08 |  |
| 18 | Тариф | руб/м3 | 32,67 | 36,83 | 53,21 | 38,20 | 35,84 |  | 57,99 |  | 41,95 | 39,57 | 44,33 | тариф 39,57руб на 31.12.2021 |
| 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 32,67 | 36,83 | 53,21 | 38,20 | 35,84 |  | 57,99 |  | 41,95 | 39,57 | 44,33 |  |
| 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 32,67 | 36,83 | 53,21 | 38,20 | 35,84 |  | 57,99 |  | 41,95 | 39,57 | 44,33 |  |
| 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 6 140,10 | 6 261,06 | 6 890,96 | 6 434,06 | 6 662,97 |  | 6 708,97 |  | 6 810,70 | 3 405,35 | 3 405,35 |  |
| 20 | Численность персонала, всего | чел | 34,20 | 34,20 | 33,00 | 34,20 | 34,20 |  | 34,20 |  | 34,20 | 34,20 | 34,20 |  |
| 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 14 961,25 | 15 255,99 | 17 401,41 | 15 677,53 | 16 235,31 |  | 16 347,39 |  | 16 595,26 | 16 595,26 | 16 595,26 | рост |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 112,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13326,9277 | 6285,41751 | 7041,51019 |  |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Индекс потребительских цен | % |  | 3,4 |  | 6,0 |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |
|  | Итого коэффициент индексации |  | 0,990 | 1,024 | 0,990 | 1,049 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 1,033 |  |  |  |
|  | Нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 891,37 |  |  |
|  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 14 232,66 | 13 631,76 | 16 837,36 | 13 371,87 | 15 613,66 | 1 106,95 | 16 720,60 | - 1 852,25 | 13 761,41 | 6 734,92 | 7 026,49 |  |
|  | Операционные расходы | тыс руб | 8 917,44 | 9 093,11 | 13 026,28 | 9 344,37 | 9 676,83 | 1 057,91 | 10 734,71 | 214,54 | 9 891,37 | 4 945,69 | 4 945,69 |  |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 176,05 | 176,38 | 189,41 | 68,51 | 144,85 | 1 922,30 | 2 067,17 | - 226,99 | - 82,14 | - 186,85 | 104,72 |  |
|  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 5 139,17 | 4 362,26 | 3 621,67 | 3 958,99 | 5 791,98 | - 1 873,26 | 3 918,72 | - 1 839,81 | 3 952,17 | 1 976,09 | 1 976,09 |  |
|  | Амортизация | тыс руб | - | 8,66 | 15,16 | - | - | 15,16 | 15,16 | - | - | - | - |  |
|  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - 791,49 | - | - 1 053,59 | - | 1 629,08 | 1 629,08 | - 434,48 | - 434,48 | - 449,50 | 15,02 |  |
|  | ВСЕГО: | тыс руб | 14 232,66 | 12 848,92 | 16 852,52 | 12 318,28 | 15 613,66 | 2 751,18 | 18 364,84 | - 2 286,73 | 13 326,93 | 6 285,42 | 7 041,51 |  |

|  |  | ООО ТЭП населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2022 год (корректировка) | 2022 год (с учетом корректировки) | 2022 год (корректировка) | 2022 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Факт | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 382 697,43 | 357 500,00 | 376 008,79 | 328 500,00 | 382 697,43 | -6 688,65 | 376 008,79 | -55 511,43 | 327 186,00 | 163 593,00 | 163 593,00 |  |
|  |  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 0,00 | 0,00 | 3 328,00 | 0,00 | 0,00 | 3 328,00 | 3 328,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 675,00 | 675,00 |  |
|  |  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 |  |  | 3 328,00 |  |  | 3 328,00 | 3 328,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 675,00 | 675,00 | по факту за миносом промывки башни с.Борисово |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 382 697,43 | 357 500,00 | 372 680,79 | 328 500,00 | 382 697,43 | -10 016,65 | 372 680,79 | -56 861,43 | 325 836,00 | 162 918,00 | 162 918,00 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 23 558,60 | 22 029,48 | 19 952,39 | 20 234,00 | 23 558,60 | -3 606,21 | 19 952,39 | -3 488,60 | 20 070,00 | 10 035,00 | 10 035,00 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 6,16 | 6,16 | 5,35 | 6,16 | 6,16 | 36,00 | 5,35 | 6,14 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | согласно установленных ДПР |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 359 138,83 | 335 470,52 | 352 728,40 | 308 266,00 | 359 138,83 | -6 410,44 | 352 728,40 | -53 372,83 | 305 766,00 | 152 883,00 | 152 883,00 |  |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 355 314,31 | 331 646,00 | 343 311,82 | 295 176,00 | 355 314,31 | -12 002,50 | 343 311,82 | -56 962,31 | 298 352,00 | 149 176,00 | 149 176,00 |  |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 303 087,44 | 279 611,00 | 292 069,19 | 259 048,00 | 303 087,44 | -11 018,25 | 292 069,19 | -51 997,44 | 251 090,00 | 125 545,00 | 125 545,00 | расчет проведен согласно Методических указаний, предложение организации не учтено так как факт показан не достоверно, так как учтены дополнительно объемы с.Борисово их другой услуги. |
|  |  | 1.8.1.1.1 | В том числе другим водопроводам | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 47 603,51 | 47 085,00 | 45 307,54 | 33 154,00 | 47 603,51 | -2 295,98 | 45 307,54 | -4 946,51 | 42 657,00 | 21 328,50 | 21 328,50 | расчет проведен согласно Методических указаний, предложение организации не учтено так как факт показан не достоверно, так как учтены дополнительно объемы с.Борисово их другой услуги. |
|  |  | 1.8.1.2.1 | В том числе другим водопроводам | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 4 623,36 | 4 950,00 | 5 935,09 | 2 974,00 | 4 623,36 | 1 311,73 | 5 935,09 | -18,36 | 4 605,00 | 2 302,50 | 2 302,50 | расчет проведен согласно Методических указаний, предложение организации не учтено так как факт показан не достоверно, так как учтены дополнительно объемы с.Борисово их другой услуги. |
|  |  | 1.8.1.3.1 | В том числе другим водопроводам | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 3 824,52 | 3 824,52 | 9 416,58 | 13 090,00 | 3 824,52 | 5 592,06 | 9 416,58 | 3 589,48 | 7 414,00 | 3 707,00 | 3 707,00 | по предложению за минусом с.Борисово стр.233 том 1 |
|  |  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9.1 | По приборам учета | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 9 039,52 | 9 131,00 | 10 821,04 | 9 122,04 | 10 027,16 | 939,64 | 10 966,79 | -542,74 | 9 484,43 | 4 742,21 | 4 742,21 |  |
|  |  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 6 985,88 | 7 015,53 | 8 092,38 | 6 941,94 | 7 678,25 | 13,33 | 7 691,56 | -495,98 | 7 182,27 | 3 591,13 | 3 591,13 |  |
| ЭР |  | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 2 327,87 | 2 265,75 | 2 379,39 | 2 060,92 | 2 623,57 | -49,60 | 2 573,97 | -608,05 | 2 015,52 | 1 007,76 | 1 007,76 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,04 | 6,29 | 5,74 | 6,23 | 6,81 | 0,00 | 6,21 | 10,62 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 385,37 | 359,99 | 414,53 | 330,79 | 385,37 | 0,00 | 414,53 | -57,26 | 328,11 | 164,05 | 164,05 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,01 | 1,01 | 1,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 1,11 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  |
| ЭР |  | 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 2 327,87 | 2 265,75 | 2 339,10 | 2 060,92 | 2 623,57 | -93,14 | 2 530,44 | -642,17 | 1 981,40 | 990,70 | 990,70 |  |
| ЭР |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,04 | 6,29 | 5,77 | 6,23 | 6,81 |  | 6,24 | -0,63 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | по факту с учетом ИПЦ на 2021г. 103,4%, на 2022 г. -103,5% |
| ЭР |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 385,37 | 359,99 | 405,46 | 330,79 | 385,37 |  | 405,46 | -64,44 | 320,93 | 160,46 | 160,46 | учтено согласно утвержденных долгосрочных параметров, с учетом плановых объемов на 2022г. |
| ЭР |  | 3.3.1.2 | Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ЭР |  | 3.3.1.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ЭР |  | 3.3.1.2.2 | Годовой объем мощности | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 40,29 | 0,00 | 0,00 | 43,54 | 43,54 | 34,13 | 34,13 | 17,06 | 17,06 | На данный объект с.Красный ключ (скважина № 4)предлагаемый для учета в тарифе , предлагаются отчеты, и расшифровки и счет фактуры |
| ЭР |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  |  | 4,44 |  |  |  | 4,80 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | по факту с учетом ИПЦ на 2021г. 103,4%, на 2022 г. -103,5% |
| ЭР |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  |  | 9,07 |  |  |  | 9,07 | 7,18 | 7,18 | 3,59 | 3,59 | согласно долгосрочных параметров, в доле объемов учтенных по факту на плановые объемы |
| ОР |  | 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 2 611,91 | 2 663,37 | 2 499,24 | 2 736,96 | 2 834,34 | 35,28 | 2 869,62 | 62,84 | 2 897,18 | 1 448,59 | 1 448,59 |  |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 16 552,04 | 16 878,12 | 15 838,02 | 17 344,48 | 17 961,57 | 0,00 | 18 185,17 | 0,00 | 18 359,80 | 18 359,80 | 18 359,80 |  |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 |  | 13,15 | 0,00 | 13,15 | 13,15 | 13,15 |  |
| ОР |  | 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 788,80 | 804,34 | 766,34 | 826,56 | 855,97 | 10,67 | 866,63 | 18,98 | 874,95 | 437,47 | 437,47 |  |
| ОР |  | 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 1 257,30 | 1 282,07 | 2 447,41 | 1 317,50 | 1 364,37 | 16,98 | 1 381,34 | 30,25 | 1 394,62 | 697,31 | 697,31 |  |
| ОР |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 4,19 | 4,27 | 138,20 | 4,39 | 4,55 | 0,06 | 4,60 | 0,10 | 4,65 | 2,32 | 2,32 |  |
| ОР |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 68,90 | 70,25 | 108,81 | 72,19 | 74,76 | 0,93 | 75,69 | 1,66 | 76,42 | 38,21 | 38,21 |  |
| ОР |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 1 184,22 | 1 207,55 | 2 200,40 | 1 240,91 | 1 285,06 | 15,99 | 1 301,05 | 28,49 | 1 313,55 | 656,78 | 656,78 |  |
| ОР | О | 3.12.3.1 | Прочие расходы (общехозяйственные) | тыс руб | 1,05 | 1,07 | 533,18 | 1,10 | 1,13 | 0,02 | 1,16 | 0,03 | 1,16 | 0,58 | 0,58 |  |
| ОР | О | 3.12.3.2 | Охрана труда | тыс руб | 13,39 | 13,65 | 6,72 | 14,03 | 14,53 | 0,17 | 14,71 | 0,32 | 14,85 | 7,43 | 7,43 |  |
| ОР | О | 3.12.3.3 | Услуги связи | тыс руб | 3,44 | 3,50 | 14,21 | 3,60 | 3,73 | 0,05 | 3,77 | 0,08 | 3,81 | 1,91 | 1,91 |  |
| ОР | О | 3.12.3.4 | Спец.питание | тыс руб | 11,06 | 11,28 | 1,82 | 11,59 | 12,01 | 0,15 | 12,15 | 0,27 | 12,27 | 6,14 | 6,14 |  |
| ОР | О | 3.12.3.5 | консультационные услуги | тыс руб |  | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | О | 3.12.3.6 | расходы на компьютерное обеспечение | тыс руб |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3.12.3.7 | ограждения первого пояса зон санит. Охраны водозаборных скважин | тыс руб |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3.12.3.8 | автоуслуги | тыс руб | 1 136,36 | 1 158,74 | 1 443,29 | 1 190,76 | 1 233,13 | 15,35 | 1 248,47 | 27,34 | 1 260,47 | 630,23 | 630,23 |  |
|  |  | 3.12.3.9 | износ МБП, МТ | тыс руб | 18,92 | 19,30 | 1,18 | 19,83 | 20,54 | 0,25 | 20,79 | 0,46 | 20,99 | 10,50 | 10,50 |  |
|  |  | Добавить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОР |  | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 1 778,41 | 1 813,45 | 2 419,20 | 1 863,56 | 1 929,86 | 706,63 | 2 636,49 | 42,79 | 1 972,65 | 986,32 | 986,32 |  |
| ОР |  | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | 1 522,67 | 1 552,67 | 1 932,76 | 1 595,57 | 1 652,34 | 703,18 | 2 355,52 | 36,63 | 1 688,97 | 844,49 | 844,49 |  |
| ОР |  | 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 255,74 | 260,78 | 486,44 | 267,99 | 277,52 | 3,45 | 280,97 | 6,15 | 283,68 | 141,84 | 141,84 |  |
| ОР |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 255,74 | 260,78 | 486,44 | 267,99 | 277,52 | 3,45 | 280,97 | 6,15 | 283,68 | 141,84 | 141,84 |  |
| НР |  | 6 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,86 | 153,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 6.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,86 | 153,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб |  |  |  |  |  | 153,86 | 153,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | предложеннная сумма не учтена, согласно п.26. Методичесских указанийк нет подтверждения списания безнадежной задолженности , бух.документов и отчетности |
| НР |  | 6.1.2 | Резервы по сомнительным долгам | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 6.2 | Прочие сбытовые расходы: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | Добавить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А |  | 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 0,00 | 4,68 | 16,07 | 0,00 | 0,00 | 58,02 | 58,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| А |  | 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб |  | 4,68 | 16,07 |  |  | 58,02 | 58,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет экономического обосноваания |
| А |  | 7.2 | Амортизация нематериальных активов | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 8.1 | Лизинговые платежи | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 8.2 | Арендная плата | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  |  | 10,70 |  |  | 8,72 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | представленные договора не приняты в расчет, так как согласно п. 29 методики № 1746-Э в арендную плату включается ЭОР амортизация и налог на имущество по объектам центрального водоснабжения, объекты с амортизированы |
| НР |  | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 275,23 | 297,34 | 282,69 | 316,54 | 419,06 | -0,92 | 418,14 | -89,54 | 329,51 | 164,76 | 164,76 |  |
| НР |  | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 275,23 | 297,34 | 281,79 | 316,54 | 419,06 | -1,82 | 417,24 | -89,54 | 329,51 | 164,76 | 164,76 | В соответствии с НК РФ ставка 330 руб./м3, с повыш.коэфф. на 2022 год 3,06. |
| НР |  | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб |  |  | 0,90 |  |  | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | не обоснованы |
| НР |  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | Добавить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР |  | 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  | 1 112,51 | 1 112,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Учтены согласно п.90 Метод.указаний в п.16.6, капитальный ремонт не учтен по экспертизе технических экспертов, автоусулги относятся к операционным расходам при долгосрочном периоде применяется метод индексации |
| НР |  | 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб |  | 40,52 |  | 1 005,58 |  |  |  | 1 552,67 | 1 552,67 | 776,33 | 776,33 | учтено не выполнение производственной программы по капитальному ремонту на 1552,67 тыс.руб. согласно экспертного заключения АЭЭ |
| НР |  | 14 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 9 039,52 | 9 090,49 | 10 821,04 | 8 116,46 | 10 027,16 | 2 052,14 | 12 079,30 | -2 095,40 | 7 931,76 | 3 965,88 | 3 965,88 |  |
|  |  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 8 943,26 | 8 986,85 | 10 532,15 | 7 771,81 | 9 920,38 | 3 842,30 | 11 756,83 | -2 236,32 | 7 739,44 | 3 869,72 | 3 869,72 |  |
|  |  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 96,26 | 103,64 | 288,88 | 344,65 | 106,78 | -1 790,16 | 322,47 | 140,92 | 192,32 | 96,16 | 96,16 |  |
| КР |  | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | -254,19 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,66 | 256,66 | 61,06 | 195,60 |  |
| КР |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | -166,20 | -166,20 | -89,86 | -76,34 | В соответствии с п. 85 Методических указаний, регулятором снято в 2022 году - 166,20тыс.руб. , по расходам которые были учтены в 2021 году на увеличение |
| КР |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  | 166,20 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  | -162,93 |  |  |  | 422,86 | 422,86 | 150,92 | 271,94 | Учтены согласно п.91 Метод.указаний |
| КР |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  | -254,19 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 9 039,52 | 8 836,30 | 10 821,04 | 8 119,73 | 10 027,16 | 2 052,14 | 12 079,30 | -1 838,74 | 8 188,42 | 4 026,94 | 4 161,48 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 8 943,26 | 8 735,56 | 10 532,15 | 7 774,94 | 9 920,38 | 3 842,30 | 11 756,83 | -1 962,40 | 7 989,87 | 3 929,30 | 4 060,57 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 96,26 | 100,74 | 288,88 | 344,79 | 106,78 | -1 790,16 | 322,47 | 123,66 | 198,55 | 97,64 | 100,90 |  |
|  |  | 18 | Тариф | руб/м3 | 25,17 | 26,34 | 30,68 | 26,34 | 27,92 |  | 34,25 |  | 26,78 | 26,34 | 27,22 | тариф 26,34руб. На 31.12.2021 |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 25,17 | 26,34 | 30,68 | 26,34 | 27,92 |  | 34,25 |  | 26,78 | 26,34 | 27,22 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 25,17 | 26,34 | 30,68 | 26,34 | 27,92 |  | 34,25 |  | 26,78 | 26,34 | 27,22 |  |
|  |  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 2 611,91 | 2 663,37 | 2 499,24 | 2 736,96 | 2 834,34 |  | 2 869,62 |  | 2 897,18 | 1 448,59 | 1 448,59 |  |
|  |  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 |  | 13,15 |  | 13,15 | 13,15 | 13,15 |  |
|  |  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 16 552,04 | 16 878,12 | 15 838,02 | 17 344,48 | 17 961,57 |  | 18 185,17 |  | 18 359,80 | 18 359,80 | 18 359,80 | рост |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 188,41 | 4 026,94 | 4 161,48 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  | 3,4 |  | 6,0 |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  | 0,990 | 1,024 | 0,990 | 1,049 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 1,033 |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 139,39 |  |  |
|  |  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 9 039,52 | 9 085,80 | 10 804,97 | 8 116,46 | 10 027,16 | 1 994,12 | 12 021,28 | - 2 095,40 | 7 931,76 | 3 965,88 | 3 965,88 |  |
|  |  |  | Операционные расходы | тыс руб | 6 436,43 | 6 563,23 | 8 132,19 | 6 744,58 | 6 984,54 | 769,56 | 7 754,08 | 154,85 | 7 139,39 | 3 569,70 | 3 569,70 |  |
|  |  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 275,23 | 256,82 | 293,39 | - 689,04 | 419,06 | 1 274,16 | 1 693,23 | - 1 642,21 | - 1 223,15 | - 611,58 | - 611,58 |  |
|  |  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 2 327,87 | 2 265,75 | 2 379,39 | 2 060,92 | 2 623,57 | - 49,60 | 2 573,97 | - 608,05 | 2 015,52 | 1 007,76 | 1 007,76 |  |
|  |  |  | Амортизация | тыс руб | - | 4,68 | 16,07 | - | - | 58,02 | 58,02 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - 254,19 | - | 3,27 | - | - | - | 256,66 | 256,66 | 61,06 | 195,60 |  |
|  |  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 9 039,52 | 8 836,30 | 10 821,04 | 8 119,73 | 10 027,16 | 2 052,14 | 12 079,30 | - 1 838,74 | 8 188,42 | 4 026,94 | 4 161,48 |  |

Приложение № 11 к протоколу № 65

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.10.2021

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «Тепло - энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный округ)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 34,33 | 47,99 | 42,44 | 42,44 | 42,44 | 45,59 | 45,59 | 50,15 | 45,40 | 48,37 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 28,61 | 39,99 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 37,99 | 37,99 | 41,79 | 37,83 | 40,31 |
| 2. Питьевая вода*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 25,20 | 35,21 | 31,61 | 31,61 | 31,61 | 31,61 | 31,61 | 32,66 | 33,55 | 35,95 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 21,00 | 29,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 27,22 | 27,96 | 29,96 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС)* | 33,60 | 44,81 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 47,48 | 47,48 | 53,20 | 43,06 | 45,77 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 28,00 | 37,34 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 39,57 | 39,57 | 44,33 | 35,88 | 38,14 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Тарифы предъявляются потребителям пгт. Крапивинский,                         пгт. Зеленогорский, с. Борисово.

*** Тарифы предъявляются потребителям Крапивинского муниципального округа, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово.

».

Приложение № 12 к протоколу № 65

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.10.2021

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (Беловский городской округ)

для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоотведения, реализуемую на потребительском рынке,

на 2022 год

Главный консультант (далее – «специалист») Региональной энергетической комиссии Кузбасса («РЭК», «регулятор»), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоотведения, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2018 № 760 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2019 № 644, постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2020 № 428) ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (Беловский городской округ):

утверждена производственная программа в сфере водоотведения                     на период с 01.01.2019 по 31.12.2023;

установлены долгосрочные одноставочные тарифы на водоотведение  (на указанный период) с применением метода индексации.

Заявление  ООО «Беловские Городские Очистные сооружения»  (далее также – «организация», «регулируемая организация») о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на водоотведение на 2022 год  поступило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса  29.04.2021 (вх. № 2131, исх. от 29.04.2021 № 198).

Согласно представленному заявлению, организацией предлагается:

- скорректировать необходимую валовую выручку в сфере водоотведения  на 11445,85  тыс. руб. (расчетная величина, указанная в шаблоне CALC.TARIFF.VODA.6.42, - 11445,84 тыс. руб.);

-  установить на 2021 г. тариф на водоотведение  в размере 38,46 руб./м3.

На основании представленного заявления специалистом открыто              дело № 29-ВО «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных на 2022 год тарифов на услугу водоотведения, оказываемую ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (г. Белово)» (извещение от  14.05.2021 № М-10-61/1349-02), далее – «тарифное дело».

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на водоотведение, установленных на 2022 год, производилась  в соответствии             с требованиями «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ  от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – «Основы ценообразования»),                а также с  «Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э (далее – «Методические указания»).

В обеспечение требований п. 9 Основ ценообразования                            о непревышении величины  устанавливаемых в сфере водоснабжения                     и водоотведения  тарифов (без учета налога на добавленную стоимость)             в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов (без учета налога на добавленную стоимость) во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря, тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2022 год устанавливались с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022.

Общая характеристика организации

ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (ООО «БелГОС») (ОГРН 1034202004407/2074202021353, ИНН 4202023230) зарегистрировано 03.07.2003. Предметом деятельности общества, согласно уставу, является: качественная очистка сточных вод; эксплуатация и обслуживание инженерных сетей города (канализационные коллекторы); выдача в установленном порядке технических условий на подключение объектов к городским очистным сооружениям, а также рассмотрение проектов и выдача заключений по ним; другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству РФ.

На обслуживании предприятия находятся: 4 комплекса очистных сооружений общей установленной пропускной способностью 47,3 тыс. м3/сут; канализационные насосные станции в количестве 10 шт. (в том числе отдельно стоящих – 8 шт.) общей установочной мощностью 7,0 тыс. м3/сут; канализационные сети общей протяженностью 119,3 км (данные формы статистической отчетности «1-канализация» за 2020 год).

Очистные сооружения г. Белово (выпуск № 1).  Действующие очистные сооружения канализации расположены в центральной части                   г. Белово. Проектная производительность составляет 30,0 тыс. м3/сут, или 10950,0 тыс. м3/год; фактическая – около 5901,0 тыс. м3/год.

В централизованной системе водоотведения Беловского городского округа хозяйственно-бытовые сточные воды от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций, собственных производственных участков                  ООО «БелГОС», а также ливневые сточные воды поступают по коллектору           в приемную камеру главной насосной станции (ГНС). С ГНС сточная вода насосами подается на механическую многоступенчатую решетку РС-1000, где задерживаются грубодисперсные минеральные примеси. Далее сточные воды поступают в песколовки, предназначенные для очищения вод от тяжелых примесей минерального происхождения. Сточная вода возвращается на ГНС, а песок с песколовок сбрасывается на песковую площадку.

Отбросы с решеток, ил и песок вывозятся на полигон ТБО ежеквартально.

В первичных отстойниках осаждаются взвешенные вещества (40-70%), плавающие нефтепродукты, жиры и частично органические (15-40%) вещества, присутствующие в сточных водах. Выпавший на дно отстойника сырой осадок периодически выгружается в емкость сырого осадка и избыточного ила. Насосами насосно-воздуходувной станции сырой осадок подается в илоуплотнитель и затем на фильтр-пресс.

После первичных отстойников сточная вода поступает в аэротенки для биологической очистки. Процесс биологической очистки происходит при непосредственном контакте сточных вод с микроорганизмами активного ила в присутствии растворенного кислорода. В аэротенки подается воздух с насосно-воздуходувной станции. С аэротенков очищенная вода поступает во вторичные отстойники, где происходит отделение активного ила от воды. Активный ил из вторичных отстойников возвращается в аэротенки, а излишки подаются в емкость сырого осадка и избыточного ила.

Очищенная осветленная вода из вторичных отстойников поступает в контактные отстойники, куда подается гипохлорит натрия из хлораторной для обеззараживания стоков.

После этого очищенная сточная вода по коллектору отводится в                    р. Большой Бачат. Самотечный безнапорный коллектор диаметром 1000 мм и протяженностью 945 м  выполнен из железобетона, имеет круглое поперечное сечение. Учет объема сброса сточных вод ведется с помощью ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет-РСЛ». Журнал учета заполняется ответственным лицом ежесуточно.

Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области выдано Решение от 09.01.2020 г. № 1100/РРИ/Сс–01.2020 о предоставлении водного объекта в пользование со сроком действия начиная с даты регистрации в государственном водном реестре (27.01.2020) по 31.12.2030.

Очистные сооружения пос. Инской (выпуск № 2).  Очистные сооружения расположены на левом берегу руч. Митрохин. Проектная производительность – 10 тыс. м3/сут. (3650 тыс. м3/год), фактическая – около 2549,40 тыс. м3. Сброс сточных вод осуществляется в границах населенного пункта –  городской округ г. Белово (КАР/ОБЬ/2965/542). Учет объема сброса сточных вод ведется с помощью ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет-РСЛ».

Хозяйственно-бытовые сточные воды от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций, собственных производственных участков                       ООО «БелГОС», а также ливневые сточные воды поступают по коллектору в приемную камеру гашения напора, оборудованную насосами и решетками-дробилками. Далее стоки поступают в 2 горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Осевший осадок с песколовок удаляется на 2 песковые площадки. Отстоянная вода с площадок вновь перекачивается в приемную камеру. Из песколовок сточная вода самотеком поступает в 4 первичных отстойника радиального типа.

Биологическая очистка сточных вод происходит в 4-х аэротенках коридорного типа с пневматической аэрацией. Иловая смесь в аэротенке аэрируется сжатым воздухом. Далее стоки направляются в 4 вторичных горизонтальных отстойника для задержания активного ила. Минерализованный осадок из вторичных отстойников подается на 3 иловые карты. Обезвоживание осадка происходит естественным путем.

Осветленная сточная вода отводится через лотки в трубопровод для переспуска в блок доочистки (биореакторы с сетчатой загрузкой). Биореактор представляет собой контейнеры с сетчатыми металлическими рамами, на которых прикрепляется биоценоз – сапрофитные аэробные бактерии. Сточные воды, проходя через рамы, обрабатываются прикрепленной к сеткам биомассой.

Далее стоки поступают в контактные резервуары, где происходит их обеззараживание гипохлоритом натрия. Очищенная и обеззараженная сточная вода по самотечному коллектору (диаметр – 600 мм, длина – 54 м) направляется в руч. Митрохин.

Решение Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 09.01.2020 г. № 1102/РРИ/Сс–01.2020 о предоставлении водного объекта в пользование выдано на срок с 27.01.2020 (дата регистрации в государственном водном реестре)  по 31.12.2030.

Очистные сооружения пос. Колмогоры (выпуск № 3 КАР/ОБЬ/2965).  Комплекс очистных сооружений находится в пос. Колмогоры (городская черта г. Белово). Действующие очистные сооружения с проектной производительностью 5,9 тыс. м3/сут (2153,5 тыс. м3/год, фактическая – около 980,6 тыс. м3/год) расположены на левом берегу р. Иня. Учет объема сброса сточных вод ведется с помощью ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет РСЛ-212», с записью показаний в Журнале учета водоотведения 1 раз в сутки.

Сточные воды, собираемые от абонентов в коллектор, поступают в приемную камеру насосной станции, где происходит гашение напора, и далее, пройдя через решетки, направляются на песколовки, предназначенные для освобождения стоков от тяжелых примесей минерального происхождения.

Затем сточная вода распределяется по секциям блока емкостей и поступает в аэротенки продленной аэрации. Аэрация обеспечивается подачей сжатого воздуха через перфорированные трубы, уложенные на дне аэротенка. Атмосферный воздух проходит воздухозаборную камеру с фильтрами и подается турбовоздуходувками, расположенными в галерее обслуживания.

Из аэротенков иловая смесь поступает во вторичные отстойники, где происходит разделение сточной воды и активного ила. Осветленная сточная вода отводится через лотки в трубопровод для переспуска в блок доочистки, а отстоявшийся активный ил эрлифтами, через объединенный трубопровод, постоянно отводится в начало аэротенков. При увеличении дозы ила в аэротенке, в результате прироста биомассы, избыточный активный ил направляется в аэробный стабилизатор, откуда стабилизированный ил отводится на иловые площадки.

Очищенные стоки из блока емкостей биологической очистки поступают на доочистку, где, пройдя барабанные сетки, отводятся в приемный резервуар, который служит одновременно воздухоотделителем. Из приемного резервуара вода подается насосами во входную камеру и далее – на песчаные фильтры с восходящим потоком. Отфильтрованная вода собирается в сборный желоб, из которого отводится на контактные резервуары для обработки гипохлоритом натрия.

В р. Иня стоки отводятся по самотечному коллектору диаметром 500 мм, длиной 800 м (КАР/ОБЬ/2965).

Решение Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 09.01.2020 г. № 1103/РРИ/Сс–01.2020 о предоставлении водного объекта в пользование выдано на срок с 27.01.2020 (дата регистрации в государственном водном реестре)  по 31.12.2030.

Очистные сооружения микрорайона «Ивушки» (пос. Грамотеино, выпуск № 4). Действующие очистные сооружения расположены на левом берегу р. Мереть (выпуск КАР/ОБЬ/2965/528, на расстоянии 4 км от устья). Проектная производительность очистных сооружений – 1,4 тыс. м3/сут (511,0 тыс. м3/год), фактическая – около 248,76 тыс. м3/год.

Учет объема сброса сточных вод расходомером с интегратором акустическим «ЭХО-Р-02», с записью показаний в Журнале учета водоотведения 1 раз в сутки.

Сточные воды по коллектору поступают в приемную камеру канализационной насосной станции, оборудованной решетками-дробилками; затем проходят через песколовки. После выделения песка сточные воды самотеком поступают в аэротенки продленной аэрации. Иловая смесь в аэротенке аэрируется сжатым воздухом, подаваемым через перфорированные трубы.

Из аэротенков иловая смесь подается во вторичные отстойники, где происходит осветление сточной воды. Далее стоки отводятся через лотки в трубопровод для переспуска в блок доочистки, а после доочистки – в контактные резервуары, где обеззараживаются гипохлоритом натрия.

После обеззараживания сточная вода отводится по безнапорному коллектору (Ду – 450 мм, L – 260 м) в р. Мереть.

Решение Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 09.01.2020 г. № 1100/РРИ/Сс–01.2020 о предоставлении водного объекта в пользование выдано на срок с 27.01.2020 (дата регистрации в государственном водном реестре)  по 31.12.2030.

Отбросы с решеток, ил и песок со всех 4-х комплексов вывозятся на полигон ТБО ежеквартально.

Лабораторный контроль качества воды в водном объекте осуществляет лицензированная химико-бактериологическая лаборатория ООО «БелГОС».

Постановлением Администрации Беловского городского округа                           от 28.11.2014 № 329-п ООО «БелГОС»  присвоен статус гарантирующей организации в сфере водоотведения с зоной деятельности в административных границах центральной части г. Белово, пгт. Грамотеино и пгт. Инской.

Объекты системы водоотведения эксплуатируются на основании Концессионного соглашения от 25.12.2018 № 1 (далее – «Концессионное соглашение»),  заключенного по итогам открытого конкурса, проведенного Администрацией Беловского городского округа, со сроком действия с 2019      по 2028 гг.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 748  утверждена Инвестиционная программа ООО «БелГОС» в сфере водоотведения на 2019-2023 гг. (далее – «Инвестиционная программа»).

Общая стоимость мероприятий по реконструкции объекта Концессионного соглашения предусмотрена в размере 3447,06 тыс. руб.,               в том числе по годам долгосрочного периода: 2019 г. – 1845,30 тыс. руб., 2020 г. - 1305,26 тыс. руб., 2021 г. – 296,50 тыс. руб.

(В качестве единственного источника финансирования мероприятий определены амортизационные отчисления на восстановление объектов имущества, переданных по концессионному соглашению.)

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по корректировке тарифов на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                                     «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – «Правила»). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, сшиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных

в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому РЭК Кузбасса виду деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоотведение, принимаемых для корректировки НВВ и расчета тарифов               на 2022 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и финансового состояния

организации

ООО «БелГОС» применяет общую систему налогообложения.

Бухгалтерский учет ведется организацией с использованием автоматизированной системы учета «1С: Бухгалтерия».

Согласно данным представленного бухгалтерского баланса за 2020 год (Том № 2, стр. 373-380), наибольший удельный вес в структуре активов организации принадлежит оборотным активам (89,6%), где 96,9% стоимости принадлежит дебиторской задолженности.

В отчетном периоде наблюдается резкий рост стоимости оборотных активов – в 1,78 раза -  с  44330,00 тыс. руб. в 2019 г. до 77379,00 тыс. руб. в 2020 г, в первую очередь за счет роста  дебиторской задолженности в 1,78 раз (с 42147,00 тыс. руб. до 74992,00 тыс. руб. соответственно,  в 2018 г. - 35211,00 тыс. руб.). В составе актива дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила в отчетном периоде (2020 г.) 35284,00 тыс. руб., задолженность прочих дебиторов – 39350,00 тыс. руб.                              (в предыдущем отчетном периоде – 7361,00 тыс. руб.). В составе последних наибольшую роль играет задолженность Администрации Беловского городского округа в части возмещения убытков, возникающих за счет разницы между экономически обоснованными тарифами и платой граждан  за услугу водоотведения, увеличившаяся с 6999,00 тыс. руб. с 2019 г. до 37705,00 тыс. руб. в 2020 г. (см. «Пояснительную записку к годовому бухгалтерскому отчету за 2020 г.» в Томе № 2, с. 395, и «Акт сверки расчетов о возмещении фактически полученных убытков, возникших в результате применения государственных регулируемых цен (тарифов) по Соглашению № 1-юр от 25.12.2019 г…. по состоянию на 01.01.2021г.»  в Томе № 6, с. 143).

В динамике за 2 отчетных периода наблюдается также заметный рост стоимости внеоборотных активов (+28,4%)  - с 6990,00 тыс. руб. до 8977,00 тыс. руб., в  структуре которых основные средства составляют 40,5% (3632,00 тыс. руб.), нематериальные активы – 34,1% (увеличились с 1934,00 тыс. руб. до 3063,00 тыс. руб. в связи с выполнением мероприятий  инвестиционной программы), отложенные налоговые активы – 25,4% (увеличились с 1845,00 тыс. руб. до 2282,00 тыс. руб.).

В структуре пассивов ведущая роль принадлежит краткосрочным обязательствам (74,9%), где, в свою очередь, наибольший удельный вес занимает кредиторская задолженность. В динамике отмечается резкое увеличение суммы кредиторской задолженности – в 1,78 раз (с 33063,00 тыс. руб. до 59055,00 тыс. руб.), при увеличении общей стоимости краткосрочных обязательств в 1,69 раз (с 38296,00 тыс. руб. до 64693,00 тыс. руб.) и росте суммы оценочных обязательств (резерв на выплату отпускных) на 7,7% (с 5233,00 тыс. руб. до 5638,00 тыс. руб.). При этом кредиторская задолженность организации в части расчетов с поставщиками и подрядчиками выросла в 2,17 раз (с 5669,00 тыс. руб. до 12301,00 тыс. руб.),  в части расчетов с персоналом по оплате труда – на 1,8% (с 3873,00 тыс. руб. до 3941,00 тыс. руб.),  задолженность перед государственными внебюджетными фондами – в 3,6 раз (с 4426,00 тыс. руб. до 15974,00 тыс. руб.), задолженность по налогам и сборам – в 1,86 раз (с 9372,00 тыс. руб. до 17396,00 тыс. руб.); задолженность перед прочими кредиторами уменьшилась на 0,5% (с 9119,00 тыс. руб. до 9066 тыс. руб.).

Общая задолженность ООО «БелГОС» по налогам и сборам (с учетом штрафа и пени) составляла на начало 2021 года 26693,36 тыс. руб. (см. копию «Уведомления о вызове налогоплательщика на комиссию» от 15.02.2021 в Томе № 6 на стр. 148-149). Величина раздела «Долгосрочные обязательства» составила в 2020 г. 18,00 тыс. руб. (в размере отложенных налоговых обязательств), раздела «Капитал и резервы» - 21645,00 тыс. руб., в том числе «Нераспределенная прибыль» - 21635,00 тыс. руб. (демонстрирует рост в 1,66 раз  - с 13014,00 тыс. руб. в 2019 г.).

Согласно представленному «Отчету о финансовых результатах» за 2020 год (Том № 6, с. 381-389), за отчетный период получена выручка в объеме 88157,00 тыс. руб. (отмечается рост показателя на 1,3% в сравнении с предыдущим годом – 86987,00 тыс. руб.).

В составе выручки (без учета НДС, согласно данным «Оборотно-сальдовой ведомости по сч. 90.1» - см. Том № 6, с. 27):  от регулируемой деятельности («Прием и очистка сточных вод», «Услуги согласно дог. п. 1.8», «Услуги согласно договора п. 17.1») – 84888,59 тыс. руб., от деятельности, финансируемой в рамках муниципальных контрактов («Вывоз нечистот», «Комплекс оказания услуг по ЖБО», «Монтаж и демонтаж передвижных туалетов», «Выполненные работы, передаваемые в КУМИ») -  369,48 тыс. руб.;  от деятельности по  выполнению ремонта, очистки и промывки канализации и колодцев, находящихся на балансе коммерческих и бюджето-финансируемых потребителей («За обслуживание коллектора и колодцев», «Замена канализационной трубы и ремонт колодцев», «Капитальный ремонт канализационных колодцев», «Очистка и промывка канализ. колодцев и коллектора») - 1776,96 тыс. руб., прочие услуги («Автоуслуги», «Определение точки подключения на новое строительство») – 240,66 тыс. руб.; доходы от реализации прочей продукции («Отгрузка товара») – 880,85 тыс. руб.

Себестоимость продаж сложилась на уровне 131631,00 тыс. руб. (рост на  8,1% к показателю предыдущего отчетного периода – 121820,00 тыс. руб.), из них по основной производственной деятельности («Прием и очистка сточных вод») – 131137,19 тыс. руб., себестоимость прочих продаж («Отгрузка товара») – 494,12 тыс. руб. (см. Том № 6, с. 61, «Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 90.2»).

Прочие (внереализационные) доходы составили 61130,00 тыс. руб. (незначительное увеличение на 0,01% к уровню предыдущего года – 61124,00 тыс. руб.), из них бюджетное возмещение (субсидирование) убытков, возникающих за счет разницы между экономически обоснованными тарифами и платой граждан за услугу водоотведения, выросло с 42008,00 тыс. руб. в 2019 г. до 45997,00 тыс. руб. в 2020 г., плата абонентов за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод («превышение ПДК») – уменьшилась с 13644,00 тыс. руб. до 9874,00 тыс. руб., резерв по сомнительным долгам увеличился с 4077,00 тыс. руб. до 4204,00 тыс. руб.

Прочих (внереализационных) расходов  произведено в размере 7470,00 тыс. руб. (наблюдается снижение в размере 3,0% к соответствующему показателю 2018 г. – 7705,00 тыс. руб.), из них начисление резерва сомнительных долгов  – 5786,00 тыс. руб. (увеличился на 36,1% в сравнении с показателем 2019 г. – 4252,00 тыс. руб.), плата за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и сверхнормативный сброс в водные объекты снизилась с 123,00 тыс. руб. до 39,00 тыс. руб., штрафы предъявлены на сумму 422,00 тыс. руб., пени начислено в размере 1137,00 тыс. руб., госпошлина – 131,00 тыс. руб.

По итогам деятельности за отчетный период организацией получена прибыль (до налогообложения) в размере   10191,00 тыс. руб. (в предыдущем отчетном периоде - 18586,00 тыс. руб.).  С учетом налога на прибыль (начислен в размере 432,00 тыс. руб., в том числе текущий – 850,00 тыс. руб., отложенный – (-418,00) тыс. руб.) и  относимой на финансовый результат пени в размере 1137,00 тыс. руб. величина чистой прибыли составила 8622,00 тыс. руб. (в 2019 г. - 15381,00 тыс. руб.).

В целом, несмотря на положительный финансовый результат, следует констатировать произошедшее за отчетный период значительное ухудшение финансового положения регулируемой организации.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки                         по регулируемому виду деятельности (водоотведение), в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен  в приложении к Экспертному заключению в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42.

Согласно данным шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42., общий объем сточных вод, отведенных от потребителей (объем реализации в натуральном выражении) за отчетный период (2020 год) составил 4041215,38 м3, что ниже плановой величины (4051575,00 м3) на 0,3%. Сумма выручки, рассчитанная как произведение объема сточных вод на утвержденный средний тариф (32,40 руб./м3), составила 130935,38  тыс. руб., при плане 131291,28 тыс. руб. Таким образом, величина недополученного за 2020 г. дохода, связанного со снижением объемов реализации, составила  355,90 тыс. руб.

Себестоимость услуги водоотведения, отраженная в шаблоне,  сложилась на уровне 131986,75 тыс. руб. (при плане 131527,05 тыс. руб.), общая сумма перерасхода составила 459,70 тыс. руб. При этом величина себестоимости, отраженная организацией в шаблоне, превышает сумму затрат, отраженных по итогу Дт счета 20 «Основное производство» - 131139,04 тыс. руб. (см. «Оборотно-сальдовую ведомость по счету 20» на стр. 20 в Томе № 6), на величину налога на прибыль (849,56 тыс. руб.).

Наиболее значительный перерасход отмечается по статьям: «Затраты на покупную электрическую энергию» (+4935,78 тыс. руб., за счет более высокого расхода энергии в натуральном выражении),  «Прочие производственные расходы» (+2413,32 тыс. руб.) – преимущественно за счет отражаемых организацией по данной статье административных расходов, финансирование которых предусматривалось регулятором (при установлении долгосрочных тарифов на 2019-2023 гг.) за счет нетарифных источников дохода, «Ремонтные расходы» (+314,57 тыс. руб.), «Административные расходы» (+ 5829,91 тыс. руб. за счет перерасход по уровню средней заработной платы и расходов на аренду автомобилей на перевозку административно-управленческого персонала). Перерасход по статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов» (+694,93 тыс. руб.) обусловлен начислением не предусмотренного плановой сметой расходов  налога на прибыль.

Значительные величины экономии наблюдаются со стороны статей «Амортизация основных средств и нематериальных активов» (-10543,66 тыс. руб., в связи с тем, что амортизация имущества, передаваемого по концессионному соглашению, не включается в бухгалтерском учете организации в состав себестоимости) и «Расходы на оплату труда основного производственного персонала» (-1173,74 тыс. руб., за счет более низкого показателя среднегодовой численности при более высоком уровне средней заработной платы), «Расходы на арендную плату» (-1348,76 тыс. руб.), а также «Материалы и запасные части» (-482,27 тыс. руб.), «Реагенты» (-95,77 тыс. руб.), «Цеховые (общехозяйственные) расходы» (-194,11 тыс. руб.).

Финансовый результат по регулируемой деятельности (водоотведение), без учета налога на прибыль,  составил отрицательную величину:

130935,38  тыс. руб. - 131139,04 тыс. руб. = (-203,66) тыс. руб.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 12 Главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020)                           «О водоснабжении и водоотведении» организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязаны вести бухгалтерский учет и раздельный учет расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, порядком ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системой классификации таких затрат, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В части учета расходов  организацией раздельный учет не обеспечен. Расходы, фактически финансируемые за счет нетарифных источников дохода, отражаются  на счетах учета затрат (20, 23, 26) вместе с расходами   по регулируемой деятельности. Следует отметить, что начисленная организацией сумма нетарифных доходов отчетного периода (без учета стоимости проданных товаров) полностью покрывает указанную выше величину убытка:

369,48 тыс. руб. + 1776,96 тыс. руб. + 240,70 тыс. руб. =  2387,14 тыс. руб.

Деятельность ООО «БелГОС» в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется «Положением  о закупке товаров, работ, услуг (новая редакция) с изменениями от 29.12.2018г.», утвержденным Решением единственного участника общества от 29.12.2018 года №19 (см. том №4).

(Основополагающим документом в данной области является Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

В Томе № 4 (с. 5-67) представлены копии закупочной документации, отражающей  информацию о закупочных процедурах, проведенных в течение отчетного 2020 года.

Корректировка необходимой валовой выручки

и установленных тарифов на 2022 год

Согласно пункту 80 «Основ ценообразования», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

Согласно пункту 79 «Основ ценообразования», к долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся:

а) базовый уровень операционных расходов;

б) индекс эффективности операционных расходов;

в) нормативный уровень прибыли (для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, переданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.); (пп. «в» в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014          № 1289).

Долгосрочные параметры регулирования тарифов                                       ООО «БелГОС»  (Беловский городской округ) на водоотведение на период             с 01.01.2019 по 31.12.2028 установлены Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2018 № 759                      (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2020 № 427, от 11.02.2021 № 60) (приводятся ниже в Таблице 1).

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на водоотведение ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (Беловский городской округ)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2028

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2019 | 90920,52 | х | 0,25 | 1,25 |
|  | 2020 | х | 1 | 0,26 | 1,25 |
|  | 2021 | х | 1 | 0,25 | 1,25 |
|  | 2022 | х | 1 | 0,27 | 1,25 |
|  | 2023 | х | 1 | 0,28 | 1,25 |
|  | 2024 | х | 1 | 0,28 | 1,25 |
|  | 2025 | х | 1 | 0,29 | 1,25 |
|  | 2026 | х | 1 | 0,29 | 1,25 |
|  | 2027 | х | 1 | 0,29 | 1,25 |
|  | 2028 | х | 1 | 0,30 | 1,25 |

Корректировка необходимой валовой выручки  (далее также – «НВВ») произведена регулятором в соответствии с положениями Главы VII «Методических указаний».

В расчетах регулятора использованы индексы цен, определенные                  в базовом варианте «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 30.09.2021), размещенном на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации  (www.economy.gov.ru), далее  - «прогноз Минэкономразвития России                     от 30.09.2021».

Учитывая, что долгосрочные тарифы ООО «БелГОС»  на  водоотведение  на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 были установлены с применением метода индексации, расчет скорректированной величины необходимой валовой выручки на 2022 год выполнен с применением формулы 32, приведенной в  п. 90 «Методических указаний»:

где:

- необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

- скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в подпункте "в" пункта 16 Методических указаний)                   в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с пунктом 42 Методических указаний, тыс. руб.;

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний, тыс. руб.

(п. 90 в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 № 1438/19)

- Операционные расходы

При установлении долгосрочных тарифов на 2019-2023 годы плановая величина Операционных расходов по водоотведению на 2022 год была определена регулятором  в размере 99235,60 тыс. руб.

Данная  величина рассчитывалась в соответствии с п. 45 Методических указаний по формуле:

ОРi = ОРi-1 * (1 - ИЭРi) * (1 + ИПЦi) * (1 + ИКАi),

где:

ОРi-1 - операционные расходы в (i-1)-м году (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭРi - индекс эффективности операционных расходов в i-м году, процентов;

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной период регулирования;

ИКАi - индекс изменения количества активов в i-м году.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При расчете регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 90920,52  тыс. руб., в том числе:

- индексы потребительских цен – 104,0% на 2020 год, 104,0%                         на 2021г. и 104,0% на 2022 г., согласно основным параметрам, указанным в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, действовавшего на момент выдачи регулятором цен, значений, параметров (определяемых статьей 23 Федерального закона                                   «О концессионных соглашениях») организатору конкурса на заключение концессионного соглашения;

- индексы эффективности операционных расходов на 2020, на 2021 и на 2022 годы в размере  1%;

- индексы изменения количества активов на 2020, на 2021 и на 2022 гг. в размере  0%.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний, скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования , определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, указанных в подпункте "в" пункта 16  Методических указаний), рассчитывается по формуле (39):

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Организацией предложено в целях корректировки тарифов на 2022 год определить сумму Операционных расходов  в размере 111997,60 тыс. руб.

При корректировке Операционных расходов на 2022 год регулятором использованы следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 90920,52  тыс. руб.;

- индексы потребительских цен: на 2020 год – 103,4%, на 2021 год – 106,0% и на 2022 г. – 104,3%,  согласно основных параметров базового варианта прогноза Минэкономразвития России от 30.09.2021 (далее – «ИПЦ Минэкономразвития РФ»);

- индексы эффективности операционных расходов на 2020, на 2021 и на 2022 годы в размере  1%;

- индексы изменения количества активов на 2020, на 2021 и на 2022 гг. в размере  0%.

Таким образом, в процессе экспертизы скорректированные Операционные расходы на 2022 год определены в сумме 100850,53 тыс. руб.:

ОР СК. 2022 = 90920,52  * [(1- 1%/100%) * (1+0,034) * (1+0) ]  * [(1- 1%/100%) * (1+0,06) * (1+0)] *  [(1- 1%/100%) * (1+0,043) * (1+0)]   =               = 100850,53 (тыс. руб.).

2. Неподконтрольные расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний,  Неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний; (в ред. Приказа ФАС России от 30.06.2017               № 868/17);

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации      в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату; (пп. 8 введен Приказом ФАС России от 30.06.2017 № 868/17)

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий. (пп. 9 введен Приказом ФАС России от 30.06.2017 № 868/17).

В составе расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включаемых в неподконтрольные расходы, не учитываются налоги и сборы с фонда оплаты труда, учитываемые в составе операционных расходов.

При установлении долгосрочных тарифов плановая величина Неподконтрольных расходов на 2022 год (НР2022) была определена регулятором  в сумме 926,61 тыс. руб., которая включает: «Расходы                на покупную тепловую энергию» - 830,98 тыс. руб.; «Расходы на арендную плату»  – 1362,09 тыс. руб. (аренда земли – 368,85 тыс. руб., аренда объектов систем водоотведения -  993,24 тыс. руб.);  «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»  – 1695,49 тыс. руб. (в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду – 95,29 тыс. руб., транспортный налог – 13,92 тыс. руб., налог на имущество – 1586,28 тыс. руб.), «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» - 2961,95 тыс. руб. (разница между суммой платы абонентов за нарушение состава и объема сточных вод и суммой платы за негативное воздействие на окружающую среду).

Организацией предложено в целях корректировки тарифов на водоотведение на 2022 год установить сумму Неподконтрольных расходов в размере  7454,52 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы   на покупную тепловую энергию» - 675,10 тыс. руб.;

- расходы на арендную плату – 2422,84  тыс. руб. (аренда земли – 672,46 тыс. руб., аренда объектов систем водоотведения -  1750,39 тыс. руб.);

- расходы,  связанные с оплатой налогов и сборов  – 1951,08  тыс. руб. (в том числе: плата за негативное воздействие на окружающую среду – 60,40 тыс. руб., налог на землю – 0,00 тыс. руб., транспортный налог – 13,92 тыс. руб., налог на имущество – 1599,44 тыс. руб., налог на прибыль – 277,32 тыс. руб.);

- «Недополученные доходы/выпадающие расходы»: «Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод» – 405,50 тыс. руб.

- «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»  - 5000,00 тыс. руб.;

- «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» – 3000,00 тыс. руб.

2.1. «Расходы   на покупную тепловую энергию». Заявленная организацией сумма включает затраты по договорам поставки тепловой энергии и горячей воды, заключенным с ООО «Теплоэнергетик»                    (458,10 тыс. руб., в том числе теплоэнергия – 170,8 Гкал по среднему тарифу 2643,17 руб./Гкал и горячая вода в объеме 35,5 м3 по 189,96 руб./м3) и               ООО «Термаль» (217,00 тыс. руб., в том числе теплоэнергия – 97,90 Гкал                 по среднему тарифу 2036,68 руб./Гкал и горячая вода в объеме 108,4 м3               по 161,31 руб./м3).

В качестве документов, обосновывающих расходы по статье, организацией представлены (Том № 1):

-  «Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 60» (с. 1-22);

- копия Договора на пользование тепловой энергией в виде горячей воды № 1/4-18, заключенного с ООО «Теплоэнергетик» (на отопление Очистных сооружений пос. Грамотеино и мкр-на «Ивушки», а также КНС         по ул. Юбилейная) (с. 214-222);

- копия Договора поставки тепловой энергии и теплоносителя от 01.01.2012 № 58, заключенного с ООО «Термаль» (на отопление  КНС         «Горсад», г. Белово) (с. 223-227);

- копии счетов-фактур на поставку тепловой энергии за 2020 г. (с.228-248).

Фактические расходы за отчетный период составили 501,92 тыс. руб.  (с учетом счета-фактуры за декабрь от 18.01.2021 № 00000002, проведенного в регистрах учета в январе 2021 г.).

В процессе экспертизы представленных материалов специалистом РЭК плановые объемы тепловой энергии и горячей воды приняты на уровне величин, предложенных организацией (соответствуют фактическим средним значениям за 2018-2020 гг.), с учетом количества месяцев в отопительном сезоне (4,5 мес. – январь-май + 3,5 мес. – сентябрь-декабрь).

Тарифы на период с 01.01.22 по 30.06.22 определены:

-  на тепловую энергию - в соответствии с постановлением РЭК                 Кемеровской области от 03.12.2019 № 522 (в ред. постановлений РЭК Кузбасса от 24.11.2020 № 418, от 08.06.2021 № 163) и постановлением РЭК Кемеровской области от 19.02.2019 № 48 (в ред. постановления РЭК Кемеровской области от 03.12.2019 № 524, постановления РЭК Кузбасса                от 05.11.2020 № 314);

- на горячую воду (ГВС) -  на уровне тарифов, действовавших во 2-м полугодии  2020 г. (согласно представленным счетам-фактурам) с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2021 г. 106,0% - 194,44 руб./м3                                  (ООО «Теплоэнергетик») и 164,38 руб./м3 (ООО «Термаль»).

Тарифы на  период с 01.07.2022 по 31.12.2022 приняты на уровне тарифов 1-го полугодия - с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2022 г. 104,3%.

Общая сумма годовых затрат по статье составила 682,13 тыс. руб.                 (в том числе 1-е полугодие – 375,03 тыс. руб., 2-е полугодие – 307,10 тыс. руб.), расчет иллюстрируется в Приложении 1 к настоящему Экспертному заключению.

2.2. «Расходы на арендную плату».

Пунктом 44 «Основ ценообразования» установлено, что расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

В соответствии с пунктом  29 Методических указаний, расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы; при этом экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом.

2.2.1. Аренда земли. В качестве документов, обосновывающих расходы по статье, организацией представлены (Том № 5):

- «Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 76.5. за 2020 г.» (с. 2-3);

- копия договора аренды земельного участка от 21.01.2019 № 7898/19  (с протоколами определения размера арендной платы по каждому участку на 2022 год) (стр. 63-82);

- уведомления арендодателя (Администрация Беловского городского округа) о размере арендной платы по договору от 21.01.2019 № 7898/19          по каждому участку на 2020 год (стр. 83-35) на общую сумму 672,459 тыс. руб.;

- «Акт сверки взаиморасчетов по Аренде земельного участка за период с 01.01.2020 по 31.12.2020» (с. 73-74).

Фактически начисленный  размер арендной платы (без учета пеней, штрафов, неустоек) за 2020 г. составил 672,459 тыс. руб.

Необходимо отметить, что пунктом 4 статьи 39.7 Земельного Кодекса РФ (ЗК РФ) установлено, что размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные для размещения объектов, предусмотренных подп. 2 статьи 49 Земельного Кодекса РФ, а также для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности. К объектам, предусмотренным подп. 2 ст. 49 ЗК РФ, относятся объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения. Нормативным правовым актом, устанавливающим размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, являются «Правила определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» (далее – «Правила»), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 (ред. от 07.09.2020) «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» (далее – «Постановление № 582»).

Согласно п. 5 Правил, в отношении земельных участков, которые предоставлены без проведения торгов для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, арендная плата рассчитывается в соответствии со ставками арендной платы, утвержденными Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

Согласно пункту 5 Постановления № 582, до утверждения Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии ставок арендной платы, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, арендная плата в отношении земельных участков, указанных в пункте 5 Правил, определяется в соответствии со ставками арендной платы, утвержденными Министерством экономического развития Российской Федерации по состоянию на дату вступления в силу настоящего постановления.

Приказом Минэкономразвития РФ от 23 апреля 2013 г. № 217 «Об утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» (действующим на момент проведения экспертизы) ставка арендной платы      в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, определена в размере 0,7% кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.

# Специалист РЭК отмечает, что рассчитанный арендодателем и указанный выше годовой размер арендной платы соответствует 0,7% суммарной кадастровой стоимости предоставленных земельных участков (что закреплено также Решением Совета народных депутатов Беловского городского округа от 29.11.2018 № 3-13-н «Об утверждении порядка начисления арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Беловского городского округа»).

Скорректированная регулятором сумма арендной платы за землю принята регулятором в размере, предложенном организацией, - 672,46 тыс. руб.

2.2.2. «Платежи по договорам аренды»  (аренда объектов централизованных систем водоотведения). Сумма, заявленная организацией (1750,39 тыс. руб.) включает расходы на:

- аренду КНС № 1, напорного канализационного коллектора К-15Н от КНС № 1 до Очистных сооружений хозбытовых стоков пос. Инской протяженностью 2,34 км и напорного трубопровода хозбытовых стоков                       с промплощадки протяженностью 0,7 км,  согласно договора № Т-5-А14 от 17.12.2014 (арендодатель - ОАО «Кузбассэнерго») -   1321,21 тыс. руб.                (см. Том № 5, стр. 118-146);

-  аренду хозфекального коллектора  (от промплощадки Беловского машзавода до очистных сооружений) по договору от 01.06.2019 № 03/19 (арендодатель – «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществу г. Белово») – 427,31 тыс. руб. (Том № 5, стр. 32-55);

- аренду туалетной кабины Poly Portables (муниципальное имущество) по договору № 35/18 от 19.09.2018 (там же, стр. 56-62) – 1,69 тыс. руб.;

- аренду мебели и бытовой техники  (арендодатель – «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществу г. Белово») по договору аренды муниципального оборудования от 09.01.2019 № 20/03 (дополнительное соглашение № 103) – 0,17  тыс. руб.

- Специалистом РЭК затраты по договору № Т-5-А14 от 17.12.2014 (ОАО «Кузбассэнерго»), указанные в прилагающейся калькуляции (Том № 5, стр. 128-131), скорректированы в части  налога на имущество (определен в размере 200,58 тыс. руб. в год, или 17,957  тыс. руб./мес.), отчислений  на капитальный ремонт (0,00 тыс. руб.) и рентабельность (0,00 тыс. руб.). Расчет проиллюстрирован ниже в Таблицах 2 и 3.

Ежемесячная сумма экономически обоснованных затрат по договору составила 73,4515 тыс. руб., годовая величина затрат – 881,42 тыс. руб.

Таблица 2

Расчет суммы налога на имущество

(на основании данных о балансовой стоимости и

суммах амортизационных отчислений, указанных в приложениях

к договору, тыс. руб.)

Таблица 3

Расчет  ежемесячной суммы затрат на аренду имущества по договору № Т-5-А14 от 17.12.2014 (в рублях)

2) Аренда хозфекального коллектора  по   договору с  «КЗРиМИ             г. Белово» от 01.06.2019 № 03/19 определена в размере 21,99 тыс. руб./год.     При корректировке тарифов на водоотведение на 2020 г. регулятором было установлено, что балансовая стоимость объекта, указанная в договоре аренды (8929,00 тыс. руб.), необоснованно завышена (по итогам изучения отчета     № 486-Б/13-06-2018 от 13.06.2018 об оценке рыночной стоимости данного объекта, на который имеется ссылка в Томе № 5 на стр. 48-50).  Экономически обоснованный размер годовой арендной  платы был определен регулятором, исходя из балансовой стоимости, по которой данный объект учитывался на балансе организации в 2018 г. (439,78 тыс. руб., см. также имеющуюся на стр.51-53 договор купли-продажи недвижимого имущества от 24.11.2006), и срока полезного использования 20 лет (7 амортизационная группа согласно «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1).

3) расходы по договору № 35/18 от 19.09.2018 к учету не приняты, так как данный объект не относится к объектам централизованной системы водоотведения (расходы фактически компенсируются за счет соответствующих муниципальных контрактов);

4) аренда предметов мебели и бытовой техники относится к общепроизводственным расходам, которые корректируются в составе Операционных расходов, в связи с чем расходы по договору аренды 09.01.2019 № 20/03 также отклонены.

Таким образом, сумма затрат по статье «Платежи по договорам аренды»  (аренда объектов централизованных систем водоотведения)» определена в размере 903,41 тыс. руб. (=881,42 тыс. руб. + 21,99 тыс. руб.).

2.3. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов.

2.3.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Фактически начисленная  плата за 2020 г. (согласно налоговой декларации за 2020г., см. Том № 5, с. 305-325, вместе с расчетами суммы платы) составила  76,886 тыс. руб., в том числе в пределах установленных лимитов и нормативов сброса (выбросов) загрязняющих веществ – 38,339 тыс. руб. (выбросы от стационарного объекта – 4,142 тыс. руб., плата за сбросы в водный объект – 34,196 тыс. руб., плата за размещение отходов –  0,00 тыс. руб.).

Скорректированный плановый размер платы на 2022 г. определен специалистом РЭК  в размере фактически начисленной платы  в пределах лимитов и нормативов за 2020 г. -   38,34 тыс. руб.

2.3.2. Налог на землю (земельный налог).

Данные расходы заявлены организацией в составе статьи «Прибыль на прочие цели»,  в размере 56,00 тыс. руб.

Земельный налог начислен в отношении оформленного в собственность организации участка площадью 1890,03 м2 с кадастровым номером 42:21:0103006:1, занятого гаражом и складом, находящимися на территории очистных сооружений г. Белово. В подтверждение представлены:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости                  (см. дополнительные материалы от 30.09.2021, исх. № 439, вх. № 5189 , приобщенные к Тому № 2, с. 33-34);

- «Отчет по основным средствам за 2020 г.» в Томе № 5, с. 168 (данные объекты недвижимости числятся на балансе организации, см. инвентарный номер 360);

- «Расчет по земельному налогу за 2020 г.» (Том № 5, с. 292-293) (декларация по налогу за 2020 г. не предоставляется);

- «Анализ счета 68 за 2020 г.» (Том № 5, с. 191-192).

В бухгалтерском учете организации данный налог (начисленная сумма к уплате) отражается по Дт. сч. 91.2 «Прочие (внереализационные) расходы» и не увеличивает себестоимость. Фактические затраты отчетного периода составили  56,00 тыс. руб. (см.  обороты за период по кредиту субсчета 68.16 «Земельный налог» в Дт сч. 91.2 в «Анализе сч. 68»). Сумма налога рассчитана как произведение кадастровой стоимости участка (3733,414 тыс. руб.) на налоговую ставку 1,5% (см. подпункт (2) пункта 1 статьи 394 Главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации).

Специалистом РЭК расходы по статье приняты в размере величины, предложенной организацией, -   56,00 тыс. руб.

2.3.3. Транспортный налог.

Фактически начисленная сумма транспортного налога за 2020 г. составила 13,92 тыс. руб. В подтверждение представлены:

- «Отчет по основным средствам за 2020 г.» в Томе № 5, с. 177 (см. раздел «Транспортные средства»);

- «Расчет транспортного налога» (Том № 5, с. 291, 293) (декларация по налогу за 2020 г. не предоставляется);

- «Анализ счета 68 за 2020 г.» (Том № 5, с. 192, см.).

Начисленные суммы налога отражаются проводкой Кт счета 68.7  - Дт счета 20.

Специалистом РЭК сумма налога принята в размере величины, предложенной организацией  - 13,92 тыс. руб.

2.3.4. Налог на имущество.

Сумма налога на имущество, предусмотренная при установлении долгосрочных тарифов на 2022 г., была рассчитана на основании:

- положений Главы  30 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество организаций»;

- налоговой ставки 2,2%, определенной статьей 2 Закона Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ (ред. от 30.06.2021) «О налоге на имущество организаций»;

- данных об остаточной стоимости имущества и амортизационных отчислениях:

- по Объекту Концессионного соглашения,

- по иному имуществу, переданному в рамках Концессионного соглашения;

- по собственным основным средствам.

В обоснование скорректированной величины налога на имущество, заявленной на 2022 г. (1599,44 тыс. руб.), организацией представлены:

- расчеты плановой величины налога за 2020 г. (Том № 5, на стр. 195-198);

- копия «Налоговой декларации по налогу на имущество организаций» за 2020 г. (Том № 5, стр. 199 – 290);

- «Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 68 за 2020 г». и «Анализ счета: 68 за 2020 г.» (Том № 5, стр. 190-193);

- «Отчет по основным средствам за период: 2020 г. Основное средство: Список 1.1» (Объект Концессионного соглашения) (Том № 4, стр. 338-341);

- «Отчет по основным средствам за период: 2020 г. Основное средство: Список 1.2» (прочее имущество, переданное по Концессионному соглашению) (Том № 4, стр. 342-354);

- «Отчет по основным средствам за период: 2020 г.» (собственное имущество ООО «БелГОС» (Том № 5, стр. 168-171);

- «Отчет по основным средствам за период: Февраль 2021 г.» (собственное имущество ООО «БелГОС» (Том № 5, стр. 168-171);

- «Отчет по нематериальным активам за период: 2020 г.» (Том             № 5, стр. 185);

- «Отчет по нематериальным активам за период: Февраль 2021 г.» (Том № 5, стр. 186).

Фактически начисленная за отчетный налоговый период величина налога, согласно представленным документам, составила 1763,914 тыс. руб. (обороты за период по счету 68.8.), в том числе на основное производство отнесена сумма в размере 1622,012 тыс. руб. (проводка Кт 68.8. – Дт сч. 20), на прочие расходы – 127,546 тыс. руб. (в части начислений по гаражу, проводка Кт 68.8 – Дт 91.2).

Расчет скорректированных сумм налога, выполненный специалистом РЭК по разным категориям имущества на основании данных об остаточной стоимости указанных выше отчетов по основным средствам, представлен в Приложении 2 к экспертному заключению.

1) Балансовая стоимость имущества, переданного по Концессионному соглашению Список 1.1.), по состоянию на 31.12.2020 составила 275638,09 тыс. руб. Сумма амортизационных отчислений в этой части за отчетный период составила  5728,73 тыс. руб. При этом в течение отчетного периода произошло изменение балансовой стоимости за счет стоимости мероприятий по реконструкции объектов концессионного соглашения (+1305,342 тыс. руб., см. «Отчет по основным средствам за 2020 г. (собственное имущество), раздел «Сооружения»), по данным объектам (инв. № 11006.1 и № 274.1) начислена амортизация в размере 5,91 тыс. руб. Рассчитанная специалистом РЭК  по состоянию на 31.12.2022 величина остаточной стоимости недвижимого имущества по Списку 1.1 (без учета реконструированных объектов) составила 52072,45 тыс. руб. (=53221,468 тыс. руб. – 1149,02 тыс. руб.).

Остаточная стоимость прочего недвижимого имущества, переданного по концессионному соглашению  (Список 1.2), по состоянию на 31.12.2020 составила:

- по разделу «Здания» (здание бытового помещения пгт. Инской, инв. № 118) - 771,87 тыс. руб.; начислена амортизация за 2020 г. в размере 0,00 тыс. руб.

- по разделу «Сооружения» в части имущества, относимого организацией к недвижимому (кабельные сети, канализационные сети, тепловые сети) – 4284,25 тыс. руб.; по данным объектам начислена амортизация в размере 258,10 тыс. руб.

В дополнительных материалах от 30.09.2021 (исх. № 489, вх. № 5189) организацией представлены пояснения о причинах отсутствия начислений амортизации по  зданию бытового помещения пгт. Инской (является объектом незавершенного строительства, фактически введенным в эксплуатацию ранее 2013 г. и не прошедшим государственную регистрацию) со ссылкой на Федеральный закон от 23.07.2013 № 215-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Статьей 3.1 указанного закона установлено, что начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации и которые введены в эксплуатацию до 1 декабря 2012 года, начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи документов на регистрацию указанных прав. В указанных материалах  от 30.09.2021 (стр. 35-36) представлены также копии инвентарных карт по данным объектам.

Рассчитанная специалистом РЭК остаточная стоимость на 31.12.2022 по данным объектам составила 4281,80 тыс. руб. (=771,87 тыс. руб. + 3509,93 тыс. руб.).

Суммарная остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в концессию, по состоянию на 31.12.2022 составила:

52072,45 тыс. руб. (Список 1.1) + 4281,80 тыс. руб. (Список 1.2) = =56354,25 тыс. руб.,

а по состоянию на 31.12.2021 – 62335,19 тыс. руб.  Среднегодовая стоимость имущества:

(56354,25 + 62335,19) / 2 = 59344,72 (тыс. руб.),

налог на имущество: 59344,72 тыс. руб. * 0,022 = 1305,58 (тыс. руб.).

2) Остаточная стоимость  недвижимого имущества в части собственных основных средств по состоянию на 31.12.2021 составила:

62,368 тыс. руб. (раздел «Здания» - здание бытового помещения пгт. Инской, инв. № 118) + 2038,92 тыс. руб. («Сооружения») = 2101,29 тыс. руб.,

по состоянию на 31.12.2022:

62,368 тыс. руб. + 1960,25 тыс. руб. = 2022,62 тыс. руб.,

Среднегодовая стоимость имущества:

(2101,29 + 2022,62) / 2 = 2061,96 (тыс. руб.),

налог на имущество: 2061,96 тыс. руб. * 0,022 = 45,36 (тыс. руб.).

3) Сумма налога на имущество в части стоимости мероприятий по реконструкции объекта Концессионного соглашения («Нематериальные ативы») исчислена, исходя из срока полезного использования каждого объекта основных средств, определенного равным количеству лет, оставшихся до истечения срока действия концессионного соглашения (см. раздел «Амортизация основных средств и нематериальных активов» настоящего Экспертного заключения).

Остаточная стоимость  имущества по состоянию на 31.12.2021 составила 3012,64 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 – 2569,20 тыс. руб.

Среднегодовая стоимость имущества:

(3012,64 + 2569,20) / 2 = 2790,92 (тыс. руб.),

налог на имущество: 2790,92 тыс. руб. * 0,022 = 61,40 (тыс. руб.).

Общая сумма налога на имущество составила:

1305,58 тыс. руб. + 45,36 тыс. руб. + 61,40 тыс. руб. = 1412,34 тыс. руб.

2.3.5. Налог на прибыль.

Заявленная на 2022 г. величина налога (277,32 тыс. руб.) организацией не расшифрована. Фактически исчисленная величина  налога за 2020 г. составила 849,56 тыс. руб., что подтверждается представленной налоговой декларацией (Том №.5, с. 295-304).

Специалистом РЭК скорректированная сумма налога на 2022 г. определена в соответствии с положениями Главы 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ.

Скорректированная нормативная  прибыль в сфере водоотведения    определена в размере 293,62 тыс. руб. (см. ниже), в том числе: прибыль на капитальные вложения – 0,00 тыс. руб., расходы на социальное развитие и поощрение работников, определенные действующим Коллективным договором, -  293,62 тыс. руб.

Так как расходы на социальное развитие и поощрение работников              не включаются в состав налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (пункты 21-29  статьи 270 Налогового кодекса РФ), налогооблагаемая база по налогу на прибыль составила 0,00 тыс. руб.  Сумма налога – 0,00 тыс. руб.

2.4. «Недополученные доходы/выпадающие расходы»                                 («Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод»).

Организацией заявлена к учету по данной статье величина недополученных доходов за 2020 год в размере 405,50 тыс. руб. (расчет величины приводится в Томе № 6 на стр. 185).

Специалистом РЭК  недополученные доходы за отчетный период учтены при расчете «Размера корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов» (см. ниже).

Сумма расходов по данной статье определена в размере 0,00 тыс. руб.

2.5. Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования.

Организацией ошибочно предложена к учету сумма положительной корректировки в целях сглаживания роста тарифов (см. п. 16.2. шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42 и Пояснительную записку б/н от 30.09.2021 в дополнительных материалах).

Сумма расходов по данной статье определена в размере 0,00 тыс. руб.

2.5. «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования».

В  соответствии с подпунктом (а) п. 16 Основ ценообразования, при установлении тарифов из необходимой валовой выручки исключаются  экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю.

Организацией по данной статье заявлена сумма  доходов от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод                 («платы за превышение ПДК») в размере 3000,00 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 14 Методических указаний, доходы регулируемой организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод не учитываются при расчете необходимой валовой выручки в случае, если они направляются целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

Доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения не учитываются при расчете необходимой валовой выручки регулируемой организации в случае, если они направляются целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации.

Согласно данным «Оборотно-сальдовой ведомости по счету: 91.1 (Прочие доходы) за 2020 г.» (Том № 6, стр. 66), величина фактически начисленной абонентам ООО «БелГОС» платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод («Превышение ПДК») за отчетный составила 9874,41 тыс. руб. период  без учета НДС (=11849,30 тыс. руб. / 1,20).

Финансирование мероприятий утвержденной Инвестиционной программы ООО «БелГОС» за счет данного источника не предусмотрено.

Сумма начисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 г., согласно декларации, составила 76,89 тыс. руб. Таким образом, общая скорректированная величина необходимой валовой выручки (НВВ) 2022 г. подлежит уменьшению на величину разницы между двумя указанными выше величинами:

9874,41тыс. руб.  – 76,89 тыс. руб. = 9797,52 тыс. руб.

Кроме того, при корректировке  долгосрочных тарифов, установленных на 2021 год, регулятором была не в полном объеме принята к вычету из НВВ 2021 г. сумма платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод, начисленной абонентам за 2019 г. Неучтенный остаток составляет 10464,27 тыс. руб.

Итого необходимо в связи с получением незапланированных доходов по регулируемой деятельности снять (уменьшить величину НВВ) на 20261,79 тыс. руб.

Специалистом РЭК предлагается принять во внимание дополнительное обращение организации от 08.10.2021 вх. № 5404 (исх. от 08.10.2021 б/н)                      с просьбой  уменьшить величину платы за превышение ПДК, определенную к вычету из НВВ 2022 г., на 9577,24 тыс. руб., в том числе:

- на 504,09 тыс. руб. – в связи с проведением капитального ремонта в отчетном 2020 г.;

- на 2532,01 г. – в размере запланированных мероприятий по капитальному ремонту на 2022г.;

- на 320,00 тыс. руб. – в размере административных штрафов, наложенных в связи с правонарушениями в сфере природопользования;

- на 6221,14 тыс. руб. -  в целях ликвидации задолженности по электроэнергии.

Организацией предлагается учесть расходы по данной статье в размере 887,03 тыс. руб., сохранив тариф на водоотведение на уровне действующего во 2-м полугодии 2021 г. – 32,92 руб./м3.

В связи с вышеизложенным специалист РЭК считает необходимым дополнительно пояснить следующее.

1. В 2022 г. ожидается выбытие из состава абонентов ООО «БелГОС» нескольких теплоснабжающих организаций (ООО «Теплоснабжение»,              ООО «Термаль», ООО «Теплоснабжение») в связи с реализацией                               ООО «Сибирская генерирующая компания» (ООО «СГК») проекта по замещению неэффективных угольных котельных тепловыми мощностями Беловской ГРЭС (см. в материалах от 08.10.2021 Пояснительную записку ООО «БелГОС» от 04.10.2021; копию письма ООО «СГК» от 21.09.2021               № 1268 с расчетом-заявкой на количество канализационных стоков по котельным на 2022 г., а также уведомление ООО «Теплоснабжение»                    от 30.09.2021 № 1051  о расторжении договора с ООО «БелГОС»                             на водоотведение с 01.11.2021).

Расчетный объем реализации услуг водоотведения за 2020 г. по данным организациям, согласно данным «Оборотно-сальдовой ведомости по счету: 62 за 2020 г.» (Том № 6, стр. 73 – 133), составил 295237,08 м3 (на сумму 9565,68 тыс. руб. без учета НДС). Кроме того, по ООО «Теплоснабжение» дополнительно начислена плата за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод («плата за превышение ПДК») в размере 2186,48 тыс. руб. без учета НДС (=2797,74 тыс. руб. / 1,2).

Таблица 4

Объемы реализации услуги водоотведения в части теплоснабжающих организаций Беловского городского округа за 2020 г.

По расчетам организации, ожидаемая величина недополученных доходов составит в 2022 году, 11031,42 тыс. руб.

2. В отчетном 2020 году в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды»    (см. письма МКУ «Служба заказчика ЖКХ» от 19.06.2019 № 1770/08 и 31.01.2020 № 203/09 в Томе №3, стр. 100-103) организацией были произведены не предусмотренные регулятором в составе Операционных расходов работы по капитальному ремонту объектов системы водоотведения  на общую сумму  552,57 тыс. руб., в том числе подрядным способом – 48,48 тыс. руб., хозяйственным способом – 504,09 тыс. руб. (стоимость списанных материалов).

В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» организацией предлагается также включить в План мероприятий Производственной программы на 2022 г. работы по капитальному ремонту объектов системы водоотведения,                          не предусмотренные  в составе Операционных расходов, в размере                 2532,01 тыс. руб.

Документы, подтверждающие  указанную величину фактических расходов на капитальный ремонт отчетного периода  и обосновывающие предлагаемую величину расходов на 2022 г. (в том числе локальные сметы расходов, согласованные с МКУ «Служба заказчика ЖКХ», выступающего от лица Администрации Беловского городского округа), представлены в Томе № 3 на стр. 5-63, 99-114 и в томе № 1, стр. 327-341).

Следует отметить, что пунктом 1.3 Концессионного соглашения от 25.12.2018 № 1 предусмотрено, что «Концессионер обязуется кроме выполнения инвестиционной программы (приложение № 3 к настоящему соглашению) ежегодно выполнять модернизацию, замену передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, улучшать его характеристики и эксплуатационные свойства, на сумму амортизационных отчислений, при этом план мероприятий необходимо ежегодно согласовывать с концедентом.».  При этом фактически источник финансирования таких мероприятий отсутствует в связи со значительно меньшей величиной амортизационных отчислений, чем было предусмотрено регулятором при установлении долгосрочных тарифов (план 2020 г. – 10971,80 тыс. руб., факт – 428,14 тыс. руб.).

По итогам проведенной экспертизы представленных материалов специалистом РЭК предлагается:

- определить, что общий размер величины излишне полученных доходов за 2019-2020 гг. составляет:

10464,27 тыс. руб. (за 2019 г.) + 9797,52 тыс. руб. (за 2020 г.) – 504,09 тыс. руб. (сумма фактических затрат на капитальный ремонт 2020 г.) = 19757,70 тыс. руб.

- учесть по данной статье (к вычету из плановой НВВ 2022 г.)                  часть указанной выше величины в размере 4728,06 тыс. руб. Оставшуюся часть в размере:

19757,70 тыс. руб. – 4728,06 тыс. руб. =  15029,64 тыс. руб. –

- учесть в последующие периоды регулирования (не позднее 2024 г.);

- затраты на капитальный ремонт, запланированные на 2022 г., учесть по данной статье по факту их выполнения (подтвержденного документально)  при корректировке тарифов на водоотведение на соответствующий период;

- предполагаемое снижение объемов реализации услуги водоотведения – учесть при расчете скорректированной величины плановых объемов реализации на 2022 г. (см. ниже);

- Расходы, возникшие в связи с начислением штрафов, и расходы на погашение задолженности по электроэнергии – отклонить, в связи с тем, что «Методическими указаниями» не предусмотрен учет таких расходов в составе себестоимости по регулируемой деятельности.

Общая скорректированная величина Неподконтрольных расходов  на 2020 год НР2020 СК. составила:

682,13 + 672,46 + 903,41 + (38,33 + 56,00 + 13,92 + 1412,34 + 0,00) + 0,00 – 4728,06 = (- 949,46) (тыс. руб.).

3.  Расходы на электрическую энергию

В соответствии с п. 95 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВт-ч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час.

При установлении долгосрочных тарифов регулятором затраты            на покупную электроэнергию на 2022 г. (без учета НДС)  были определены       в общей сумме  23546,31  тыс. руб., в том числе по уровням напряжения: энергия НН (0,4 кВ и ниже) (одноставочный тариф) – 185,70 тыс. руб.                  (в объеме  27,41 тыс. кВт*ч по цене 6,77 руб./кВт*ч); активная энергия СН-2                            (1-20 кВ) – 20607,10 тыс. руб. (в объеме 5173,72 тыс. кВт*ч по цене 3,98 руб./кВт*ч); заявленная мощность по СН-2 – 2625,57 тыс. руб. (в объеме 3,44 МВт по цене 762,57 руб./МВт*мес); энергия ВН (110 кВ и выше) (одноставочный тариф) – 127,94  тыс. руб. (в объеме  28,83 тыс. кВт*ч по 4,44 руб./кВт*ч).

Организацией  в целях корректировки на 2022 год расходы заявлены в общей сумме  29087,84 тыс. руб., в том числе по уровням напряжения:

энергия НН  – 186,04 тыс. руб. (в объеме 27,53 тыс. кВт*ч по цене    6,76 руб./кВт*ч);

активная энергия СН-2 – 25568,29 тыс. руб. (в объеме 6202,07 тыс. кВт*ч по цене 4,12 руб./кВт*ч);

заявленная мощность по СН-2 – 3112,99 тыс. руб. (в  годовом объеме 4,25 МВт 731,78 руб./МВт);

энергия ВН – 220,51 тыс. руб. (в объеме  51,46 тыс. кВт*ч по цене     4,29 руб./кВт*ч).

Поставка электроэнергии для нужд водоотведения в 2020 г. осуществлялась на основании:

- договора от 01.01.2008 № 1155э с ПАО «Кузбассэнергосбыт» -  (расчеты по одноставочному тарифу, по первой ценовой категории (для объемов покупки электроэнергии/мощности, учет которых осуществляется в целом за расчетный период), снабжаются по низкому, среднему второму и высокому напряжению Очистные сооружения пос. Инской, Очистные сооружения пос. Колмогоры, Очистные сооружения микрорайона Ивушки, КНС);

- договора от 01.10.2013 №601224  с ПАО «Кузбассэнергосбыт»    (энергия СН-2  по двухставочному тарифу по третьей ценовой категории (для объемов покупки эл.эн/мощности, в отношении которых в расчетном периоде осуществляется почасовый учет – снабжаются Очистные сооружения Кузбасская, 6,  (Ф6-14К, Ф6-41К);

- договора от 01.07.2013    № 3,2/54/РУС  с ООО «Русэнергосбыт» - на основании (энергия среднего второго напряжения для нужд КНС-36 и КНС-37-элеватор в г. Белово по ул. Новостройка).

Фактические затраты за отчетный период составили 26700,51 тыс. руб. В обоснование затрат представлены (Том № 1):

- копии указанных выше договоров энергоснабжения (с. 44-96);

- копии актов снятия показаний счетчиков за январь-декабрь 2020 г. (стр. 32-43);

- копии предъявленных поставщиками электроэнергии счетов-фактур за январь-декабрь 2020 г.;

- «Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60.1 за 2020 г.» (стр. 1-22).

Специалистом РЭК скорректированный плановый расход электроэнергии  в сфере водоотведения на 2022 год в натуральном выражении (4507,61 тыс. кВт*ч) определен как произведение общего планового объема пропуска стоков   (Q2022 СК. = 3606,088 тыс. м3) на утвержденный показатель  удельного расхода энергии, определенный действующим Концессионным соглашением (УП2022 ЭФ.)  - 1,25 кВт*ч/м3                           (с распределением по уровням напряжения пропорционально фактическим относительным долям  в 2020 г.), в том числе:  энергия НН – 0,43%, энергия СН-2 – 99,05%, энергия ВН – 0,52%.

Годовой объем заявленной мощности по СН-2 определен на уровне фактической величины 2020 г.

При корректировке   тарифов на водоотведение  на 2022 г. регулятором   к фактическим средневзвешенным ценам 2020 г. без учета НДС (фактические цены, отраженные в шаблоне CALC.TARIFF.VODA.6.42, полностью соответствуют данным указанных выше документов) применены индексы цен производителей электрической энергии на 2021 г.  – 103,4%, на 2022 г. – 103,5%, установленные в базовом варианте в базовом варианте «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 30.09.2021).

Общая расчетная сумма  скорректированных затрат РЭ2022СК.   составила 21468,92 тыс. руб., в том числе по уровням напряжения:

энергия НН – 129,61 тыс. руб. (в объеме 19,38 тыс. кВт*ч по цене 6,69 руб./кВт*ч);

активная энергия СН-2 – 18212,09 тыс. руб. (4465,00 тыс. кВт*ч * 4,08 руб./кВт*ч);

заявленная мощность по СН-2 – 3028,72 тыс. руб. (4,18 МВт * 724,06 руб./МВт);

энергия ВН – 98,50 тыс. руб. (23,23 тыс. кВт*ч * 4,24 руб./кВт*ч).

4. Амортизация основных средств и нематериальных активов

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые           к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования     в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Переоценка основных средств и нематериальных активов, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитывается при условии, что средства в виде амортизационных отчислений, получаемые в результате учета переоценки, являются источником финансирования инвестиционной программы регулируемой организации.

При установлении долгосрочных тарифов плановая величина амортизационных отчислений на 2022 год была определена регулятором           в размере 9664,00 тыс. руб., в том числе в части начислений по Объекту Концессионного соглашения – 6930,44 тыс. руб., в части начислений                    по иному переданному имуществу – 2175,21 тыс. руб., в части стоимости мероприятий по реконструкции – 558,35 тыс. руб.

Организацией в целях корректировки на 2022 год расходы по статье заявлены в размере 534,86  тыс. руб., в том числе:  в части начислений       по Объекту Концессионного соглашения – 0,00 тыс. руб., в части начислений по иному переданному имуществу – 0,00 тыс. руб., в части стоимости– 0,00 тыс. руб., в части начислений по собственным основным средствам – 245,99 тыс. руб., в части стоимости нематериальных активов (в том числе мероприятия по реконструкции Объекта Концессионного соглашения и амортизация стоимости разработки проекта концессионного соглашения) – 288,87 тыс. руб.

В качестве документов, обосновывающих расходы по статье, организацией представлены (Том № 2, с. 66-95):

- «Расчет амортизационных отчислений и сведения о структуре основных фондов» (Том № 5, стр. 156);

- «Форма № 11» статистического наблюдения («Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов за 2020 г.»;

- «Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 01 «Осн. Средства» за 2020 г.» (Том № 5, стр. 178-180);

- «Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 02 «Осн. Средства» за 2020 г.» (Том № 5, стр. 181-183);

- «Расчет амортизационных отчислений по НМА» (нематериальные активы) (Там же, стр. 187);

- «Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 05 («НМА и расходы на НИОКР») за 2020 г.» (там же, стр. 188);

- «Отчет по основным средствам за период: 2020 г.» (собственное имущество ООО «БелГОС» (Том № 5, стр. 168-171);

- «Отчет по основным средствам за период: Февраль 2021 г.» (собственное имущество ООО «БелГОС» (Том № 5, стр. 168-171);

- «Отчет по нематериальным активам за период: 2020 г.» (Том             № 5, стр. 185);

- «Отчет по нематериальным активам за период: Февраль 2021 г.» (Том № 5, стр. 186);

- Копии «Актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма №ОС-1а) (Том № 4, стр. 142-147);

- копии инвентарных карточек учета объекта основных средств (форма № ОС-6), учитываемых на сч. 04 (представлены в электронном виде 30.09.2021 и приобщены к Тому № 4);

- копии инвентарных карточек учета объектов основных средств, учитываемых на сч. 01 (в дополнительных материалах от 30.09.2021, исх. № 439, вх. № 5189,  стр. 35-63).

- копия договора № 171-18/ПДД от 21.05.2018 на  разработку проекта концессионного соглашения (Том № 4, стр. 331-337).

4.1. Амортизация в части стоимости объекта Концессионного соглашения и Иного  имущества, переданного по Концессионному соглашению.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ          «О концессионных соглашениях» (статья 3 п. 1), по концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество (далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

В письме Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.2017 № 03-05-04-01/36589  отмечается, что при ведении бухгалтерского учета основных средств, переданных и (или) созданных в соответствии                 с концессионным соглашением, целесообразно учитывать документ                   П3-2/2007 «Об особенностях отражения концессионером в бухгалтерском учете операций по концессионному соглашению», размещенный на сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети Интернет в разделе «Бухгалтерский учет и аудит//Бухгалтерский учет//Законодательные и иные нормативные правовые акты//Обобщение практики применения законодательства по концессионному соглашению».

Согласно указанной информации № ПЗ-2/2007, затраты на создание                 и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения должны учитываться концессионером на счете учета вложений во внеоборотные активы (за исключением части расходов, которую в соответствии с Федеральным законом концедент принимает на себя). После ввода в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, списываются на счет учета нематериальных активов. При этом к данному счету открывается аналитический счет для учета права владения и пользования объектом концессионного соглашения.

Далее в указанной Информации № ПЗ-2/2007 указывается, что учет права владения и пользования объектом концессионного соглашения ведется в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету                     «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденным приказом Минфина России от 16 октября 2000 года № 91н (на момент проведения экспертизы данный документ отменен, вместо него применяется  «Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)», утвержденное Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (ред. от 16.05.2016), далее – «ПБУ-14/2007»).

Одновременно, исходя из «Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций», утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н, объект концессионного соглашения принимается концессионером к учету на забалансовом счете. На отдельном забалансовом счете также отражается сумма износа объекта концессионного соглашения, начисляемого по установленным нормам амортизационных отчислений.

Таким образом, в бухгалтерском учете  сумма амортизационных отчислений по Объекту концессионного соглашения и по иному имуществу не включается в себестоимость производства (услуг).

При этом, в письмах Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.2017 № 03-05-04-01/36589 и  от 07.09.2007 № 03-03-05/231 указывается, что в целях налогового учета (в целях определения                       налогооблагаемой базы по налогу на прибыль) концессионер имеет право относить на расходы сумму начисленной амортизации в отношении амортизируемого имущества, полученного по концессионному соглашению, в течение срока действия концессионного соглашения.

Данное положение также зафиксировано  Приказом Генерального директора организации от 10.01.2019 № 5-б «О внесении дополнений в учетную политику ООО «БелГОС» для целей бухгалтерского учета и налогообложения».

В частности, в документе указывается, что объекты Концессионного соглашения, принятые по Акту приема-передачи к Концессионному                  соглашению № 1 от 10.01.2019, учитываются на забалансовом счете 012. Сумма износа по данным объектам, начисляемого по установленным нормам амортизационных отчислений, учитывается на забалансовом счете 013. Амортизация начисляется линейным способом.

Согласно представленным «Отчетам по основным средствам» (Том № 4, стр.338-354), общая величина фактически начисленных амортизационных отчислений за 2020 г. по переданному в соответствии с Концессионным соглашением имуществу составила 9207,46 тыс. руб., в том числе по Списку 1.1 (Объект  Концессионного соглашения) – 5728,73 тыс. руб., по  Списку 1.2 (Иное имущество) – 3478,73 тыс. руб.

Следует отметить, что включение регулятором амортизационных отчислений по имуществу, переданному в соответствии с Концессионным соглашением, в состав себестоимости по регулируемой деятельности при установлении тарифов на 2020 год привело к возникновению положительного финансового результата в значительной сумме и, как следствие, дополнительных расходов в виде налога на прибыль.

Учитывая принципы бухгалтерского учета, изложенные в вышеуказанных документах Минфина России и используемые в практике регулируемой организации, специалист РЭК считает целесообразным учесть расходы на амортизацию имущества, переданного в соответствии с Концессионным соглашением, в размере 0,00 тыс. руб.

4.3.  Сумма амортизационных отчислений в части собственных основных средств исчислена на основании данных «Отчетов по нематериальным активам» за 2020 г. и за февраль 2021 г., а также  и приведена в Приложении 2 к Экспертному заключению.

В ходе экспертизы специалистом РЭК произведена проверка применяемых организацией сроков полезного использования по каждой единице инвентарного учета на предмет соответствия рекомендациям «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 27.12.2019), далее – «Классификация основных средств»). Начисления скорректированы по объекту «Пожарная охранная сигнализация (инв. № 60040)», который должен быть отнесен к шестой амортизационной группе (срок полезного использования – 15 лет), по остальным единицам учета замечаний нет. Ежемесячная сумма амортизационных отчислений по собственному имуществу (в отчете за февраль – 20,499 тыс. руб.) с учетом корректировки регулятора составила:

20,499 – 1,916 (ежемесячные начисления по объекту инв. № 60040) + 115,0 (балансовая стоимость объекта инв. № 60040) / (15 лет. * 12 мес.) = 19,22 тыс. руб.

Амортизационные отчисления за 2022 г. (с учетом амортизации объектов с инв. номерами № 4834 и 4729) составят  225,69 тыс. руб.

4.4. Сумма амортизации нематериальных активов исчислена на основании данных «Отчетов по нематериальным активам» за 2020 г. и за февраль 2021 г., а также «Актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма №ОС-1а),  и приведена в Приложении 2 к Экспертному заключению.

В указанных регистрах бухгалтерского учета организацией отражены:

- информация о стоимости мероприятий по реконструкции Объекта концессионного соглашения, проведенных в 2019 и 2020 г.;

- затраты организации, возникшие  по договору № 171-18/ПДД от 21.05.2018 на  разработку проекта концессионного соглашения, выполненную ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения»;

- информация о наличии и движении основных средств (электродвигатель 5АИ 220 М4 37/1500 и насос СМ 150-125-315-4л), приобретенных в целях восстановления иного имущества, переданного по концессионному соглашению.

Следует отметить, что при начислении амортизации по указанным объектам организацией применяются сроки полезного использования объектов, рекомендуемые  «Классификацией основных средств».

Однако, пунктом 26 (абз. 3) ПБУ-14/2007 установлено, что определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).

Учитывая, что в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой амортизационные отчисления являются единственным источником финансирования мероприятий по реконструкции Объекта концессионного соглашения, специалистом РЭК сроки полезного использования капитальных вложений в реконструируемое имущество определены равными количеству лет, оставшихся до конца срока действия концессионного соглашения, что позволит полностью окупить произведенные затраты за период действия данного соглашения.

По прочему амортизируемому имуществу замечаний нет.

Расчет суммы амортизационных отчислений по нематериальным активам на 2022 год (с учетом оставшихся затрат на реконструкцию в размере 296,50 тыс. руб., запланированных на 2021 г.), иллюстрируется в Приложении 2.

Плановая сумма амортизации нематериальных активов на 2022 год составила 443,44 тыс. руб.

Суммарная скорректированная величина амортизации на  2022 год      А2022 СК.  составила:

225,69 тыс. руб.  + 443,44 тыс. руб.  = 669,13 тыс. руб.

5. Нормативная прибыль

В соответствии с п. 86, величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1 настоящих Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

(п. 86 в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 № 1438/19)

При установлении долгосрочных тарифов величина нормативной прибыли по водоотведению была определена регулятором в сумме 365,73 тыс. руб. (расходы на социальное развитие и поощрение работников)  -  в размере 0,27% от расчетной суммы текущих расходов и амортизации, согласно утвержденным долгосрочным параметрам регулирования тарифов.

Организацией в целях корректировки тарифов на 2022 год предлагается утвердить общую величину нормативной прибыли по водоотведению в размере 1109,27 тыс. руб., в том числе: прибыль на социальное развитие и поощрение работников -  356,60 тыс. руб., прибыль на прочие цели (отражаются в бухгалтерском учете на сч. 91-02) – 752,67 тыс. руб. (из них плата за негативное воздействие на окружающую среду (свыше НДС и лимитов) – 111,34 тыс. руб.; резерв предстоящих расходов по списанию Дебиторской задолженности, налог на добавленную стоимость – 550,00 тыс. руб., услуги банка – 25,33 тыс. руб.,  госпошлина, услуги нотариуса  – 10,00 тыс. руб.,  земельный налог – 56,00 тыс. руб.).

Общая сумма фактических расходов 2020 г. на исполнение обязательств, обусловленных действующим  Коллективным договором, составила 134,43 тыс. руб. Величина, отраженная в шаблоне CALC.TARIFF.VODA.6.42., соответствует  суммарной величине расходов, отраженных на сч. 91-02 за 2020 год (Том № 6, с. 70): материальная помощь работникам (в том числе  начисленные страховые взносы во внебюджетные государственные фонды страхования) – 93,39 тыс. руб., премии к профессиональным и государственным праздникам 8,37 тыс. руб., Новогодние подарки детские – 28,42 тыс. руб., оплата больничных листов– 4,25 тыс. руб.

В материалах тарифного дела представлена также копия «Коллективного договора на 2021-2023 г.» (принят на собрании (конференции) работников ООО «БелГОС» 03.02.2021).

Специалистом РЭК  скорректированная нормативная прибыль в сфере водоотведения    (293,62 тыс. руб.) определена в соответствии с формулой 31, исходя из  нормативного уровня прибыли  π, определенного долгосрочными параметрами  регулирования тарифов на водоотведение, утвержденными для ООО «БелГОС» на  2022 год (приведены в Таблице 1) – 0,27%, примененного к скорректированной величине НВВ  2022 г. (без учета суммы прибыли и налога на прибыль):

[ 100850,53 тыс. руб. (Скорректированные Операционные расходы) + +(–949,46 ) тыс. руб. (Скорректированные Неподконтрольные расходы без учета прибыли и налога на прибыль)  + 21468,92 тыс. руб. (Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов / Покупную электроэнергию) +  669,13 тыс. руб. (Амортизация основных средств и нематериальных активов)  + (-11347,25 тыс. руб.+0+ (-1945,05 тыс. руб.) (Сумма прочих корректировок НВВ 2020 и 2022 г., см. ниже) ] * 0,0027 =108746,83 тыс. руб. * 0,0027 = 293,62  тыс. руб.

Данная величина включает расходы на социальное развитие и поощрение работников, определенные действующим Коллективным договором.

Расходы по статье  «Прибыль на прочие цели» к учету не приняты,              так как такие расходы не включаются в расчет нормативной прибыли согласно пункту 86 Методических указаний.

6. Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 86(1) «Методических указаний», расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 настоящего документа (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.

В соответствии с п. 88, величина текущих расходов регулируемой организации определяется в соответствии с главой VI.I Методических указаний с учетом того, что неподконтрольные расходы включают в себя помимо расходов, указанных в пункте 49 Методических указаний, также расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Согласно п. 43 Методических указаний, текущие расходы рассчитываются по формуле:

, (7)

где:

- текущие расходы, тыс. руб.;

- операционные расходы, тыс. руб.;

- расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

- неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При установлении долгосрочных тарифов регулятором расходы по данной статье на 2022 г. были определены в общей сумме 0,00 тыс. руб.

В материалах, приложенных к заявлению от 29.04.2021, вх. № 2131                    (о корректировке тарифов на водоотведение на 2022 г.) организацией корректировка по статье не заявлена.

В дополнительном обращении ООО «БелГОС» от 04.10.2021 исх.                 № 444 (вх. от 08.10.2021 № 5410)  предлагается учесть предпринимательскую прибыль в размере 5,0% от суммы текущих расходов и амортизации в связи с тем, что организация является гарантирующим поставщиком в сфере водоотведения (в соответствии с Постановлением Администрации Беловского городского округа от 28.11.2014 № 329-п).

Специалист РЭК считает обоснованным и целесообразным принять во внимание данное обращение организации и учесть предпринимательскую прибыль в следующих размерах:

[ 100850,53 тыс. руб. (Скорректированные Операционные расходы) + +(–949,46 ) тыс. руб. (Скорректированные Неподконтрольные расходы без учета прибыли и налога на прибыль)  + 21468,92 тыс. руб. (Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов / Покупную электроэнергию) +  669,13 тыс. руб. (Амортизация основных средств и нематериальных активов) ] * 0,05 = 122039,12 тыс. руб. * 0,05 = =6101,96 тыс. руб.

7. Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения

инвестиционной программы

Организацией  данная корректировка на 2022 год не заявлена.

В соответствии с п. 92 Методических указаний, величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы ∆Иi-2 рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

«Инвестиционной программой ООО «БелГОС» в сфере водоотведения на 2019-2023 гг.», утвержденной Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 748,  была предусмотрена стоимость мероприятий по реконструкции объекта Концессионного соглашения  на  2020 г. в размере 1305,26 тыс. руб.

Стоимость фактически выполненных в отчетном периоде работ по реконструкции   объекта Концессионного соглашения составила 1305,34 тыс. руб. Документы, подтверждающие стоимость мероприятий, приведены в Томе № 4 на стр. 5 - 174.

К материалам тарифного дела (Том № 4) приобщена также Служебная записка заместителя председателя РЭК Кузбасса от 06.07.2021                               «О выполнении инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения за 2020 год», подтверждающая факт выполнения плана мероприятий Инвестиционной программы в отчетном периоде на 100%.

В качестве единственного источника финансирования мероприятий определены амортизационные отчисления на восстановление объектов имущества, переданных по концессионному соглашению.

В связи с полным освоением средств, предусмотренных в НВВ по водоотведению на 2020 г. на финансирование мероприятий Инвестиционной программы, величина отклонения показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы            ∆И 2020  составила 0,00 тыс. руб.

8. Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации Производственной программы в сфере водоотведения

Организацией  данная корректировка на 2022 год  не заявлена.

Согласно п. 93 Методических указаний, корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения    ∆ ЦП i-2  производится по формуле (36):

, (36)

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 № 1438/19)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый начиная с 2018 года:  = 3%.

Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

В соответствии с п. 20 «Порядка и правил определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» (утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014     № 162/пр, далее – «Правила № 162/пр»), агрегированный показатель надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения , используемый при осуществлении корректировки тарифов, связанной с отклонением фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности от установленных плановых значений таких показателей, определяется в соответствии со следующей формулой:

,

где:

A - агрегированный показатель качества, надежности и энергетической эффективности;

- фактическое значение i-го показателя в j периоде регулирования;

- плановое значение i-го показателя в j периоде регулирования;

- весовой коэффициент, определяемый уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим полномочия по утверждению показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Плановые значения  показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения для                             ООО «БелГОС»  (Беловский городской округ) на 2020 г. были утверждены  № 760 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2019 № 644, постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2020 № 428) «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (г. Белово)», раздел 8.

Вместе с фактическими значениями 2020 года данные показатели приведены в Таблице 5.

Документы, подтверждающие значение фактических показателей исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации производственной программы 2020 года, представлены:

- в части утвержденных плановых значений показателей надежности объектов централизованных систем водоотведения - в  Томе № 4 на стр. 356-386 (копия Журнала регистрации аварий и засоров на канализационных сетях за 2020 г.; справка МКУ «Служба заказчика ЖКХ» от 29.01.2021 о количестве заявок на устранение засоров на канализационных сетях за 2020 г.; «Справка о протяженности и износе канализационных сетей на 01.01.2020 по ООО «БелГОС»);

-  в части показателей качества очистки сточных вод   -  в Томе № 6 на стр. 186-221 (сводные таблицы результатов отбора проб, копии протоколов испытаний, результаты микробиологических замеров). В представленной ниже Таблице 6 сведена информация о представленных результатах исследования сточных вод.

Представленные копии протоколов испытаний проб по химическому составу, а также микробиолгическим и паразитологическим показателям  отражают качество сточных вод выборочно за 4 месяца по каждому выпуску. В указанных выше сводных таблицах организацией отражены результаты химических анализов проб сточных вод, исследуемых ежемесячно на 4-х выпусках (4-х комплексах очистных сооружений). Согласно представленным данным, концентрации загрязняющих веществ (ЗВ) находятся в пределах установленных ПДК (предельно допустимых концентраций)  в 100% отобранных за год проб.

Следует отметить, что (ПДК) загрязняющих веществ, указанные в «Сводной таблице результатов отбора проб качества сточных вод по р. Б. Бачат за 2020 г.» (Том № 6, стр. 186), с которыми сравнивались фактические показатели, не соответствуют по некоторым ЗВ требованиям нормативов допустимого воздействия на водные объекты бассейна р. Обь, указанных в выданных Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области Решениях о предоставлении водных объектов в пользование от 09.01.2020 г. (см. Том № 5, стр. 327-363).

В связи с данным обстоятельством в дополнительных материалах от 30.09.2021 (исх. 439, вх. № 5189) представлена пояснительная записка (стр.20) о том, что качество сбрасываемых ООО «БелГОС» сточных вод соответствует требованиям нормативов качества воды в водных объектах рыбохозяйственного значения, соответствие которым предусматривалось соответствующими решениями о предоставлении водных объектов в пользование, предоставленных ООО «БелГОС» ранее (действовавшими с 01.01.2016 по 31.12.2019). Пояснено также, что ужесточение требований к качеству сточных вод влечет за собой необходимость высокозатратных мероприятий по реконструкции существующих очистных сооружений, не предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой. Кроме того, указывается также, что требования прочих контролирующих органов (Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Росводресурсы, Росрыболовство) при этом пересмотрены в сторону ужесточения не были.

Фактическое выполнение целевого показателя деятельности по качеству очистки сточных вод принято регулятором на уровне, отраженном в представленной организацией Производственной программе (Том № 6, стр.8), т. е. количество проб, не соответствующих установленным нормативам, - 3,0%.

Согласно указанным выше документам, общее количество заявок на устранение засоров на канализационных сетях за 2020 г. составило 711 единиц.

Показатель аварийности:

711 ед. / 119,3 км (фактическая протяженность канализационных сетей) = 5,96 ед./км.

Таблица 5

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - |
| 1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах | 3,000 | 0,000 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 5,80 | 5,96 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,25 | 1,55 |

Расчет значений агрегированного показателя А2020  и максимального процента корректировки Пкор.2020 приведен в Приложении 3 к Экспертному заключению.

Значение А2020 в сфере водоотведения составило 0,987; значение                  (1 - А2020) = 0,0134.

Процент корректировки определен на уровне  0,0134   (1,34% от плановой НВВ отчетного периода – 2020 г.).

С учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 106,0% на 2020 г. и  104,3%              на 2022 г. размер корректировки  ∆ЦП 2020 составил:

131291,28 тыс. руб. * 0,0134 * 1,06 * 1,043 = 1945,05 тыс. руб.

9. Корректировка НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

Согласно п. 91 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки ∆ НВВ к. i-2, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Согласно п. 95, необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода доходности инвестированного капитала (применяется формула 38.1) или метода индексации (применяется формула 38), рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле:

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 х Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

- фактический возврат инвестированного капитала в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с пунктом 72 Методических указаний с использованием значений полной величины инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, тыс. руб.;

- фактический доход на инвестированный капитал в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с пунктом 74 Методических указаний с использованием значений базы инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, и нормативной величины чистого оборотного капитала, тыс. руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки на год i долгосрочного периода регулирования, связанная с изменением доходности долгосрочных государственных обязательств, рассчитанная в соответствии с формулой (37) Методических указаний, тыс. руб.;

, , ,  - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

;i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 Методических указаний, тыс. руб.

При определении фактических расходов учитываются расходы на приобретение электрической энергии (мощности) в объеме, определенном исходя из удельных расходов на электрическую энергию в расчете на общий объем воды, в отношении которой, осуществляется водоподготовка, и (или) на общий объем транспортируемой питьевой воды (общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, и (или) общий объем транспортируемых сточных вод), и объема используемой мощности, а также исходя из фактических цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).

(абзац введен Приказом ФАС России от 08.10.2020 № 976/20).

# Выполненный специалистом РЭК расчет размера корректировки необходимой валовой выручки ∆ НВВ к. 2020, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на водоотведение на 2020 г.                          (с обоснованием принятых отклонений по каждой статье затрат), приведен    в Приложении 4 к настоящему Экспертному заключению.

Фактическая величина необходимой валовой выручки по водоотведению в 2020-м году , определенная на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска услуг водоотведения, составила 119608,33 тыс. руб.

Выручка от реализации  услуги  водоотведения                                     в 2020-м году, определенная исходя из фактического объема полезного отпуска услуги водоотведения в 2020-м году и тарифов на водоотведение, установленных на 2020-й год (без учета уровня собираемости платежей), составила 130955,58 тыс. руб.

Корректировка необходимой валовой выручки ∆ НВВ к. 2020, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2020 г., составила (-11347,25) тыс. руб.:

119608,72 тыс. руб. – 130955,58 тыс. руб. = (-11347,25) тыс. руб.

10. Корректировка необходимой валовой выручки,  проводимая

в целях сглаживания изменения тарифов (увеличение/уменьшение)

Согласно п. 42 Методических указаний, - величина изменения необходимой валовой выручки , определяемого на год i                        и производимого в целях сглаживания тарифов  при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования, должна соответствовать формуле:

, (5)

где:

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 № 1438/19)

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

При установлении долгосрочных тарифов на 2019-2023 гг., в расчете итоговой величины НВВ по водоотведению на 2022 год данная корректировка была предусмотрена  в размере (+5000,00) тыс. руб.

Организацией данная корректировка  в том же размере (5000,00 тыс. руб.) ошибочно заявлена по статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» (см. Пояснительную записку в дополнительных материалах от 30.09.2021).

По итогам проведенной экспертизы материалов тарифного дела специалистом РЭК предлагается учесть затраты по данной статье на 2020 год в размере 0,00 тыс. руб.

В нижеследующей таблице представлена информация о размере корректировок, учтенных регулятором по данной статье за предыдущие периоды регулирования.

Таблица 6

Величины  изменения необходимой валовой выручки,  произведенного  регулятором  в целях сглаживания тарифов (в том числе за предыдущие периоды регулирования)

Скорректированная величина необходимой валовой выручки     ООО «БелГОС»  (Беловский городской округ) по услуге водоотведения на 2022 год НВВ2022 СК.   составила 115142,38   тыс. руб.:

НВВ2022 СК.  = 100850,53 тыс. руб. (Скорректированные Операционные расходы) + (-949,46) тыс. руб. (Скорректированные Неподконтрольные расходы) + 21468,92 тыс. руб. (Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов / Покупную электроэнергию) +  669,13 тыс. руб. (Амортизация основных средств и нематериальных активов) + 293,62 тыс. руб. (Нормативная прибыль) + 6101,96 тыс. руб. (Расчетная предпринимательская прибыль) + ((-11347,25 тыс. руб.+ 0,00 тыс. руб.) + (-1945,05) тыс. руб.) (Сумма прочих корректировок НВВ 2020 и 2022 г.)  =  115142,38  тыс. руб.

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 57571,19 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 57571,19 тыс. руб.

Уменьшение необходимой валовой выручки НВВ2022 СК.  по отношению к установленной ранее (НВВ 2022  138738,25 тыс. руб.) составляет  23595,87 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией (150184,09 тыс. руб.)  составило  35041,71 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Объемы реализации услуги водоотведения

Общий объем реализации услуги водоотведения на 2022 год был утвержден регулятором  на уровне 4182642,00 м3, в том числе на потребительском рынке –  4182642,00 м3.

Организацией  предлагается  установить скорректированные плановые  объемы  реализации на 2022 г.  в размере 3905202,00 м3,  в том числе на потребительском рынке – 3905202,00 м3.

Согласно п. 8 Методических указаний, расчет объема принятых сточных вод на очередной год осуществляется в соответствии с формулами (1) и (1.1), с использованием данных о фактическом объеме принимаемых сточных вод и динамики объема принимаемых сточных вод за последние 3 года, а также информации об объеме сточных вод, принимаемых от новых абонентов, объекты которых подключены (планируется подключить) к централизованной системе водоотведения и информации об объеме сточных вод, принимавшемся от абонентов, водоотведение которых прекращено (планируется прекратить):

, (1)

, (1.1)

где:

- объем воды (сточных вод), отпускаемой абонентам (принимаемых от абонентов) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам (объем сточных вод, принимаемых от абонентов), подключившимся к централизованной системе водоснабжения (систем водоотведения) в году i, за вычетом потребления воды (отведения сточных вод) абонентами, водоснабжение которых (водоотведение от которых) прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды (сточных вод), отпускаемой гарантирующей организацией абонентам (принимаемых от абонентов) по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды (нормативов водоотведения), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды (отпуска сточных вод). В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Согласно п. 9, в случае, если канализационные выпуски абонента                   не оборудованы приборами учета сточных вод, объем принятых сточных вод в целях расчета тарифов определяется в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 (далее - Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 37, ст. 4696), и в соответствии с объемами, определенными в договорах водоотведения, единых договорах водоснабжения и водоотведения.

(в ред. Приказа ФАС России от 08.10.2020 № 976/20)

Рассчитанный  специалистом РЭК по формулам (1) и (1.1) общий плановый объем реализации услуги водоотведения составил  3606087,95 м3,    в том числе на потребительском рынке – 3606087,95 м3.  Расчет проиллюстрирован в Приложении 5  к Экспертному заключению.

Расчет выполнен с учетом предполагающегося выбытия в 2022 г. из состава абонентов ООО «БелГОС» нескольких теплоснабжающих организаций (ООО «Теплоснабжение», ООО «Термаль», ООО «Теплоснабжение» в связи с реализацией ООО «Сибирская генерирующая компания» (ООО «СГК») проекта по замещению неэффективных угольных котельных тепловыми мощностями Беловской ГРЭС (см. Пояснительную записку ООО «БелГОС» от 04.10.2021 и  копию письма ООО «СГК» от 21.09.2021 № 1268 с расчетом-заявкой на количество канализационных стоков по котельным на 2022 г., приобщенным к дополнительным материалам от 30.09.2021).

Согласно представленному расчету-заявке, ожидаемое в 2022 г. снижение объемов реализации за счет теплоснабжающих организаций составит 335097,73 м3.

Специалистом РЭК при расчете планового объема реализации услуги на 2022 г. также отдельно учтены объемы реализации по АО «Кузбассэнерго», также резко снизившего объем сброса в систему водоотведения с середины 2018 г.

По итогам проведенной экспертизы специалистом РЭК предлагается утвердить скорректированные объемы реализации услуги водоотведения (Q2022 СК.)   на уровне  указанной расчетной величины (3606087,95 м3).

Информация о плановых объемах реализации на 2022 г. в разрезе категорий потребителей представлена в следующей ниже Таблице 7.

Таблица 7

Скорректированный плановый объем реализации

услуги водоотведения на 2022 год

| Показатель / Категория | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собствен-ные нужды производ-ства | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК | 2 872 543 | 357 402 | 952 697 | - | 4 182 642 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Предложение организации в целях корректировки | 2 729 352 | 311 507 | 864 343 | - | 3 905 202 |
| Предложение РЭК в целях корректировки | 2 743 886 | 327 587 | 534 615 | - | 3 606 088 |

По периодам календарной разбивки скорректированная величина общего планового объема реализации водоотведения (всего) составила:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 1803043,97 м3, в том числе на потребительском рынке – 1803043,97 м3;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 1803043,97 м3, в том числе на потребительском рынке –  1803043,97  м3.

Общий объем пропуска сточных вод через систему канализации («Пропущено сточных вод всего») – 3606087,95 м3  - определен на уровне планового объема реализации услуги.

Тарифы на водоотведение

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на питьевую воду, водоотведение без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуг в сфере водоотведения, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить (скорректировать) для организации тарифы на водоотведение с учетом календарной разбивки, представленные в  Таблице 9.

#### Таблица  8

Тарифы на услугу водоотведения, реализуемую

ООО «Беловские городские Очистные сооружения»

(Беловский городской округ)

на потребительском рынке с 01.01.2022 по 31.12.2022

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «БелГОС» | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 31,93 | -3,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 31,93 | 0,0 |

Приложение 1  к Экспертному заключению

Расчет затрат на ПОКУПНУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕГИЮ   на 2022 г.

Приложение 2  к Экспертному заключению

Расчет  сумм АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ и НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

2.1. Расчет по имуществу, переданному  в соответствии с Концессионным соглашением (тыс. руб.)

2.2. Расчет по собственному имуществу ООО «БелГОС» (в рублях)

2.2. Расчет в части капитальных вложений (РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ)

(в рублях)

Приложение 3  к Экспертному заключению

Приложение 4  к Экспертному заключению

Приложение 5  к Экспертному заключению

Расчет планового объема реализации услуги ВОДООТВЕДЕНИЯ на 2022 год

Приложение № 13 к протоколу № 65

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.10.2021

Производственная программа

ООО «Беловские Городские Очистные сооружения»

(Беловский городской округ)

в сфере водоотведения

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652600, г. Белово, ул. Кузбасская, 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия, выполняемые за счет платы абонентов за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2019 | - | Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей, в целях снижения аварийности на сетях. Капитальный ремонт производственных зданий направлен на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств зданий в соответствии с правилами эксплуатации. | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2020 | - |  | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2021 | - |  | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2022 | 2532,01 |  | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2023 | - |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 2091321 | 2091321 | 2025788 | 2025788 | 1964479 | 1964479 | 1803044 | 1803044 | 2091321 | 2091321 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2091321 | 2091321 | 2025788 | 2025788 | 1964479 | 1964479 | 1803044 | 1803044 | 2091321 | 2091321 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 2091321 | 2091321 | 2025788 | 2025788 | 1964479 | 1964479 | 1803044 | 1803044 | 2091321 | 2091321 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 1436272 | 1436272 | 1394460 | 1394460 | 1355327 | 1355327 | 1371943 | 1371943 | 1436272 | 1436272 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 655050 | 655050 | 631328 | 631328 | 609152 | 609152 | 431101 | 431101 | 655050 | 655050 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 2091321 | 2091321 | 2025788 | 2025788 | 1964479 | 1964479 | 1803044 | 1803044 | 2091321 | 2091321 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 63931,68 | 63931,68 | 61928,32 | 69362,96 | 64670,65 | 64670,65 | 57571,19 | 57571,19 | 68490,76 | 68490,76 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,30 | 5,30 | 5,00 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 5,96 | 5,00 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 3,00 | 2,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,55 | 1,25 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2019-2020 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2019 год |  |
| - | - |
| 2020 год |  |
| Мероприятия, выполняемые за счет платы абонентов за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод |  |
| Капитальный ремонт | 504,09 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 14 к протоколу № 65

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.10.2021

|  | ООО"БелГОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2022 год (корректи-ровка) | 2022 год (с учетом корректировки) | 2022 год (корректи-ровка) | 2022 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  | Утверждено регулирую-щим органом (с учетом корректи-ровки) | Факт | Утверждено регулирую-щим органом (с учетом корректи-ровки) | Утверждено регулирую-щим органом | Предложение организации | Предложение организации | Предложение регулирую-щего органа | Предложение регулирую-щего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 4 051 575,00 | 4 041 215,38 | 3 928 958,12 | 4 182 642,00 | -277 440,00 | 3 905 202,00 | -576 554,05 | 3 606 087,95 | 1 803 043,97 | 1 803 043,97 | (По журналам учета и 2-тп-водхоз - 9 222 930,0 м3) |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 4 051 575,00 | 4 041 215,38 | 3 928 958,12 | 4 182 642,00 | -277 440,00 | 3 905 202,00 | -576 554,05 | 3 606 087,95 | 1 803 043,97 | 1 803 043,97 | Рассчитано в соответствии с п. 5 Методических указаний ФСТ (прилагается) (в том числе с учетом выбытия объемов по теплоснабжающим организациям) |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 4 051 575,00 | 4 041 215,38 | 3 928 958,12 | 4 182 642,00 | -277 440,00 | 3 905 202,00 | -576 554,05 | 3 606 087,95 | 1 803 043,97 | 1 803 043,97 |  |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 2 788 920,00 | 2 822 969,62 | 2 710 653,56 | 2 872 543,00 | -143 191,39 | 2 729 351,61 | -128 656,90 | 2 743 886,10 | 1 371 943,05 | 1 371 943,05 |  |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 341 690,00 | 333 902,47 | 376 278,12 | 357 402,00 | -45 894,90 | 311 507,10 | -29 815,30 | 327 586,70 | 163 793,35 | 163 793,35 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 920 965,00 | 884 343,29 | 842 026,44 | 952 697,00 | -88 353,71 | 864 343,29 | -418 081,86 | 534 615,14 | 267 307,57 | 267 307,57 |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 4 051 575,00 | 4 041 215,38 | 3 928 958,12 | 4 182 642,00 | -277 440,00 | 3 905 202,00 | -576 554,05 | 3 606 087,95 | 1 803 043,97 | 1 803 043,97 |  |
|  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 131 527,05 | 131 986,75 | 121 367,29 | 136 334,47 | 10 334,85 | 146 669,32 | -9 567,28 | 126 767,18 | 63 417,56 | 63 349,63 |  |
|  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 96 596,00 | 101 528,76 | 98 770,36 | 103 962,26 | 7 761,23 | 111 723,48 | -931,09 | 103 031,17 | 51 549,55 | 51 481,62 |  |
| ОР | 3.1 | Реагенты | тыс руб | 137,77 | 42,00 | 141,58 | 147,46 | 212,44 | 359,90 | 2,40 | 149,86 | 74,93 | 74,93 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,1092164, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2020, на 2021 и на 2022 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2020 г. 103,4%, на 2021 г. 106,0% и на 2022 г. 104,3%, согласно "Прогнозу соц.-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов." от 30.09.2021) |
| ОР | 3.1.1 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 60,33 | 42,00 | 61,99 | 64,57 | 192,85 | 257,42 | 1,05 | 65,62 | 32,81 | 32,81 |  |
| ОР | 3.1.1.1 | Количество | т | 2,07 | 1,20 | 2,07 | 2,07 | 4,73 | 6,80 | 0,00 | 2,07 | 1,04 | 1,04 |  |
| ОР | 3.1.1.2 | Цена | руб/т | 29 142,74 | 35 000,00 | 29 948,00 | 31 193,46 | 6 662,54 | 37 856,00 | 507,63 | 31 701,10 | 31 701,10 | 31 701,10 |  |
| ОР | 3.1.2 | Флокулянт "Магнафлок-380" | тыс руб | 77,44 | 0,00 | 79,59 | 82,89 | 19,59 | 102,48 | 1,35 | 84,24 | 42,12 | 42,12 |  |
| ОР | 3.1.2.1 | Количество | т | 0,26 |  | 0,26 | 0,26 | 0,04 | 0,30 | 0,00 | 0,26 | 0,13 | 0,13 |  |
| ОР | 3.1.2.2 | Цена | руб/т | 303 524,39 |  | 311 911,24 | 324 882,84 | 16 727,16 | 341 610,00 | 5 287,05 | 330 169,90 | 330 169,90 | 330 169,90 |  |
| ОР | 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 2 453,41 | 1 971,14 | 2 521,20 | 2 626,04 | -393,26 | 2 232,78 | 42,74 | 2 668,78 | 1 334,39 | 1 334,39 |  |
| ЭР | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 21 764,73 | 26 700,51 | 21 892,50 | 23 546,31 | 5 541,53 | 29 087,84 | -2 077,38 | 21 468,92 | 10 734,46 | 10 734,46 | план 4,30 руб./кВт-ч / Факт 4,28 |
| ЭР | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,69 | 3,82 | 3,86 | 4,00 | 0,14 | 4,14 | 0,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |  |
| ЭР | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 5 066,08 | 6 244,56 | 4 912,76 | 5 229,96 | 1 051,10 | 6 281,06 | -722,35 | 4 507,61 | 2 253,80 | 2 253,80 | Определено как произведение планового объема пропуска сточных вод на плановый удельный расход эл. Энергии 2022 г. (Формула 39.2 Методических указаний) |
| ЭР | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,25 | 1,55 | 1,25 | 1,25 | 0,36 | 1,61 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | В соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов |
| ЭР | 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 170,08 | 167,78 | 166,55 | 185,70 | 0,34 | 186,04 | -56,09 | 129,61 | 64,80 | 64,80 |  |
| ЭР | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,41 | 6,25 | 6,47 | 6,77 | -0,02 | 6,76 | -0,09 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | Фактическая средневзвешенная цена 2020 г., с учетом ИЦП (индекса цен производителей) электроэнергии 103,4% на 2021 г. и 103,5% на 2022 г., согласно базовому варианту "Прогноза соц.-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов." от 30.09.2021 |
| ЭР | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 26,55 | 26,85 | 25,75 | 27,41 | 0,12 | 27,53 | -8,03 | 19,38 | 9,69 | 9,69 | 0,43 % от общего планового потребления эл. энергии (в соответствии с фактической долей энергии НН в общем объеме потребленной энергии в отчетном периоде) |
| ЭР | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 18 406,95 | 23 575,14 | 18 701,84 | 20 607,10 | 4 961,19 | 25 568,29 | -2 395,01 | 18 212,09 | 9 106,04 | 9 106,04 |  |
| ЭР | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,67 | 3,81 | 3,85 | 3,98 | 0,14 | 4,12 | 0,10 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | Фактическая средневзвешенная цена 2020 г., с учетом ИЦП электроэнергии Минэкономразвития РФ 103,4% на 2021 г. и 103,5% на 2022 г. |
| ЭР | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 5 011,60 | 6 185,52 | 4 859,93 | 5 173,72 | 1 028,35 | 6 202,07 | -708,73 | 4 465,00 | 2 232,50 | 2 232,50 | 99,05 % от общего планового потребления эл. энергии (в соответствии с фактической долей энергии СН-2 в общем объеме потребленной энергии в отчетном периоде) |
| ЭР | 3.3.2.2 | Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 3 083,60 | 2 830,08 | 2 917,61 | 2 625,57 | 487,42 | 3 112,99 | 403,15 | 3 028,72 | 1 514,36 | 1 514,36 |  |
| ЭР | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 710,51 | 676,57 | 672,26 | 762,57 | -30,79 | 731,78 | -38,51 | 724,06 | 724,06 | 724,06 | Фактическая средневзвешенная цена 2020 г., с учетом ИЦП электроэнергии Минэкономразвития РФ 103,4% на 2021 г. и 103,5% на 2022 г. |
| ЭР | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 4,34 | 4,18 | 4,34 | 3,44 | 0,81 | 4,25 | 0,74 | 4,18 | 2,09 | 2,09 | На уровне фактического показателя 2020 г. |
| ЭР | 3.3.4.1 | Энергия ВН (110 кВ и выше) | тыс руб | 104,10 | 127,51 | 106,50 | 127,94 | 92,57 | 220,51 | -29,44 | 98,50 | 49,25 | 49,25 |  |
| ЭР | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,73 | 3,96 | 3,93 | 4,44 | -0,15 | 4,29 | -0,20 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | Фактическая средневзвешенная цена 2020 г., с учетом ИЦП электроэнергии Минэкономразвития РФ 103,4% на 2021 г. и 103,5% на 2022 г. |
| ЭР | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 27,93 | 32,18 | 27,08 | 28,83 | 22,63 | 51,46 | -5,60 | 23,23 | 11,62 | 11,62 | 0,52 % от общего планового потребления эл. энергии (в соответствии с фактической долей энергии ВН в общем объеме потребленной энергии в отчетном периоде) |
| НР | 3.4 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб | 478,37 | 501,92 | 470,48 | 830,98 | -155,88 | 675,10 | -148,85 | 682,13 | 375,03 | 307,10 | Объемы тепловой энергии и горячей воды (ГВС) - на уровне фактических средних значений за 2017-2019 гг. (с учетом количества месяцев в отопительном сезоне - 4,5 мес. + 3,5 мес.). Тарифы на 1-е полугодие 2022 г.: ТЕПЛОЭНЕРГИЯ - в соответствии с постановлениями РЭК от 05.11.2020 № 314 и от 24.11.2020 № 418 (на уровне тарифов 2-го полугодия 2021 г.) - 2656,56 руб./ГКал и 1950,81 руб./Гкал; ГВС - на уровне тарифов, действующих в октябре 2020 г. (согласно представленным счетам-фактурам) с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 г. 106,0%. Тарифы на теплоэнергию и на ГВС во 2-м полугодии 2022 г. - с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 г. 104,3% (РАСЧЕТ ПРИЛАГАЕТСЯ) |
| ОР | 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 52 341,28 | 51 167,54 | 53 787,55 | 56 024,44 | -268,02 | 55 756,42 | 911,73 | 56 936,16 | 28 468,08 | 28 468,08 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,1092164, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2020, на 2021 и на 2022 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2020 г. 103,4%, на 2021 г. 106,0% и на 2022 г. 104,3%, согласно "Прогнозу соц.-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов." от 30.09.2021) |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 18 841,35 | 21 266,64 | 19 361,97 | 20 167,18 | 1 958,38 | 22 125,56 | 328,20 | 20 495,38 | 20 495,38 | 20 495,38 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 231,50 | 200,50 | 231,50 | 231,50 | -21,50 | 210,00 | 0,00 | 231,50 | 231,50 | 231,50 |  |
| ОР | 3.7 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 16 033,68 | 15 539,69 | 16 476,72 | 17 161,94 | -184,88 | 16 977,06 | 279,29 | 17 441,23 | 8 720,62 | 8 720,62 |  |
| ОР | 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 314,00 | 119,89 | 322,67 | 336,09 | 530,79 | 866,88 | 5,47 | 341,56 | 170,78 | 170,78 |  |
| ОР | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 314,00 | 119,89 | 322,67 | 336,09 | 530,79 | 866,88 | 5,47 | 341,56 | 170,78 | 170,78 |  |
| ОР | 3.9.3.1 | охрана труда (спец. одежда, спец. питание, СИЗ) | тыс руб | 301,69 | 66,77 | 310,02 | 322,92 | 488,72 | 811,64 | 5,26 | 328,17 | 164,09 | 164,09 |  |
| ОР | 3.9.3.2 | хоз. расходы | тыс руб | 12,31 | 53,12 | 12,65 | 13,17 | 42,07 | 55,24 | 0,21 | 13,39 | 6,69 | 6,69 |  |
| ОР | 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 3 072,76 | 5 486,08 | 3 157,67 | 3 288,98 | 2 478,52 | 5 767,50 | 53,52 | 3 342,51 | 1 671,25 | 1 671,25 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,1092164, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2020, на 2021 и на 2022 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2020 г. 103,4%, на 2021 г. 106,0% и на 2022 г. 104,3%, согласно "Прогнозу соц.-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов." от 30.09.2021) |
| ОР | 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 1 609,06 | 1 777,10 | 1 653,52 | 1 722,28 | 253,75 | 1 976,03 | 28,03 | 1 750,31 | 875,15 | 875,15 |  |
| ОР | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 1 463,70 | 3 708,98 | 1 504,15 | 1 566,70 | 2 224,77 | 3 791,47 | 25,50 | 1 592,20 | 796,10 | 796,10 |  |
| ОР | 3.10.3.1 | покупная вода (ООО "Водоснабжение") | тыс руб | 234,56 | 244,61 | 241,04 | 251,07 | -10,47 | 240,60 | 4,09 | 255,16 | 127,58 | 127,58 |  |
| ОР | 3.10.3.2 | страхование техники (ОСАГО) и опасных производственных объектов | тыс руб | 118,46 | 156,12 | 121,73 | 126,80 | 46,39 | 173,19 | 2,06 | 128,86 | 64,43 | 64,43 |  |
| ОР | 3.10.3.3 | прочие услуги производственного характера | тыс руб | 802,00 | 6,55 | 824,18 | 0,00 | 6,55 | 6,55 | 872,41 | 872,41 | 436,21 | 436,21 |  |
| ОР | 3.10.3.4 | услуги связи | тыс руб | 75,82 | 126,16 | 77,92 | 0,00 | 131,20 | 131,20 | 82,49 | 82,49 | 41,24 | 41,24 |  |
| ОР | 3.10.3.5 | переподготовка и развитие персонала | тыс руб | 136,62 | 34,60 | 140,39 | 0,00 | 55,20 | 55,20 | 148,61 | 148,61 | 74,31 | 74,31 |  |
| ОР | 3.10.3.6 | услуги по обеспечению безопасности | тыс руб | 96,24 | 89,46 | 98,89 | 858,44 | -765,40 | 93,04 | -753,77 | 104,67 | 52,34 | 52,34 |  |
| ОР | 3.10.3.7 | резерв предстоящих расходов (отпускные) | тыс руб |  | 405,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.8 | программное обеспечение и информационные услуги | тыс руб |  | 89,63 | 0,00 | 0,00 | 93,21 | 93,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.9 | подбор персонала | тыс руб |  | 5,04 | 0,00 | 81,17 | -75,93 | 5,24 | -81,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.10 | содержание абонентской службы, информационные услуги | тыс руб |  | 1 265,41 | 0,00 | 0,00 | 1 278,06 | 1 278,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.11 | услуги по обслуживанию прочего имущества | тыс руб |  | 48,56 | 0,00 | 146,23 | -97,37 | 48,87 | -146,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.12 | оценкка рабочих мест, аттестация | тыс руб |  | 92,40 | 0,00 | 103,00 | -96,00 | 7,00 | -103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.13 | охрана труда (мед. осмотр) | тыс руб |  | 44,01 | 0,00 |  | 577,40 | 577,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.14 | захоронение отходов, вывоз мусора | тыс руб |  | 52,99 | 0,00 |  | 55,11 | 55,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.15 | дезинфекция | тыс руб |  | 54,28 | 0,00 |  | 56,45 | 56,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.16 | подписка, лицензии (сч. 97) | тыс руб |  | 96,02 | 0,00 |  | 94,94 | 94,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.17 | сервисные услуги (газпром) | тыс руб |  | 67,31 | 0,00 |  | 70,01 | 70,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.18 | услуги экологического характера | тыс руб |  | 443,89 | 0,00 |  | 443,89 | 443,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.19 | транспортные услуги, доставка грузов | тыс руб |  | 50,51 | 0,00 |  | 25,38 | 25,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.20 | обслуживание транспорта в т.ч. навигационные системы | тыс руб |  | 159,90 | 0,00 |  | 159,90 | 159,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.10.3.21 | обследование и экспертиза зданий, оборуд., приборов | тыс руб |  | 176,24 | 0,00 |  | 176,24 | 176,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 8 930,84 | 9 825,35 | 9 177,61 | 9 559,28 | 4 350,14 | 13 909,42 | 155,57 | 9 714,85 | 4 857,42 | 4 857,42 | Рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2019 г. с применением коэффициента индексации 1,1092164, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом индексов эффективности операционных расходов на 2020, на 2021 и на 2022 гг. в размере 1% и с учетом ИПЦ на 2020 г. 103,4%, на 2021 г. 106,0% и на 2022 г. 104,3%, согласно "Прогнозу соц.-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов." от 30.09.2021) |
| ОР | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб |  | 48,48 | 0,00 | 0,00 | 2 532,01 | 2 532,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 1 914,71 | 2 229,28 | 1 967,62 | 2 049,45 | 633,07 | 2 682,52 | 33,35 | 2 082,80 | 1 041,40 | 1 041,40 |  |
| ОР | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 1 914,71 | 2 229,28 | 1 967,62 | 2 049,45 | 633,07 | 2 682,52 | 33,35 | 2 082,80 | 1 041,40 | 1 041,40 |  |
| ОР | 4.4 | Заработная плата ремонтного персонала | тыс руб | 5 377,99 | 5 830,81 | 5 526,59 | 5 756,43 | 916,55 | 6 672,98 | 93,68 | 5 850,11 | 2 925,05 | 2 925,05 |  |
| ОР | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 20 371,17 | 24 295,04 | 20 934,07 | 21 804,66 | 3 471,78 | 25 276,44 | 354,84 | 22 159,50 | 22 159,50 | 22 159,50 |  |
| ОР | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 22,00 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |  |
| ОР | 4.5 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс руб | 1 638,14 | 1 716,78 | 1 683,40 | 1 753,41 | 268,50 | 2 021,91 | 28,53 | 1 781,94 | 890,97 | 890,97 |  |
| ОР | 5 | Административные расходы | тыс руб | 9 427,91 | 15 257,82 | 9 688,42 | 10 091,35 | 6 036,28 | 16 127,63 | 164,22 | 10 255,57 | 5 127,79 | 5 127,79 |  |
| ОР | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 6 848,95 | 11 164,46 | 7 038,19 | 7 330,90 | 4 284,60 | 11 615,50 | 119,30 | 7 450,20 | 3 725,10 | 3 725,10 |  |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 28 537,29 | 45 383,98 | 29 325,82 | 30 545,41 | 15 547,85 | 46 093,25 | 497,09 | 31 042,49 | 31 042,49 | 31 042,49 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 20,00 | 20,50 | 20,00 | 20,00 | 1,00 | 21,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| ОР | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 2 086,17 | 3 255,65 | 2 143,84 | 2 232,99 | 1 286,50 | 3 519,49 | 36,34 | 2 269,33 | 1 134,67 | 1 134,67 |  |
| ОР | 5.3 | Прочие административные расходы | тыс руб | 492,79 | 837,71 | 506,39 | 527,46 | 465,18 | 992,64 | 8,58 | 536,04 | 268,02 | 268,02 |  |
| ОР | 5.3.1 | ГСМ | тыс руб | 81,28 | 90,53 | 83,53 | 87,00 | 10,77 | 97,77 | 1,42 | 88,41 | 44,21 | 44,21 |  |
| ОР | 5.3.2 | прочие услуги | тыс руб | 57,22 | 54,15 | 58,80 | 61,24 | 0,00 | 61,24 | 1,00 | 62,23 | 31,12 | 31,12 |  |
| ОР | 5.3.3 | аренда транспорта | тыс руб | 51,48 | 432,00 | 52,91 | 55,11 | 448,89 | 504,00 | 0,90 | 56,00 | 28,00 | 28,00 |  |
| ОР | 5.3.4 | материалы АУП | тыс руб | 302,81 | 261,03 | 311,16 | 324,12 | 5,51 | 329,63 | 5,27 | 329,39 | 164,70 | 164,70 |  |
| НР | 6 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| А | 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 10 971,80 | 428,14 | 574,60 | 9 664,00 | -9 129,14 | 534,86 | -8 994,87 | 669,13 | 334,56 | 334,56 |  |
| А | 7.1 | Амортизация ОС (объект концессионного соглашен) | тыс руб | 6 883,27 |  |  | 6 930,44 | -6 930,44 |  | -6 930,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7.2 | Амортизация ОС (иное имущ. концессион. соглашен) |  | 95,44 |  | 368,48 | 2 175,21 | -2 175,21 |  | -2 175,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7.3 | Амортизация ОС (стоимость мероприя. на реконстр.) |  | 3 904,98 |  |  | 558,35 | -558,35 |  | -558,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (Учтено по п. 7.4.) |
|  | 7.4 | Амортизация нематериальных активов | тыс руб | 78,67 | 203,42 | 196,60 |  | 288,87 | 288,87 | 443,44 | 443,44 | 221,72 | 221,72 | Реконструкция объектов концессионного соглашения - 433,92 тыс. руб., исходя из срока полезного использования объектов концессионного соглашения в части капитальных вложений, равного оставшемуся сроку действия Концессионного соглашения (расчеты прилагаются). Разработка проекта концессионного соглашения - 9,52 тыс. руб. |
| А | 7.5 | Амортизация основных средств (собств.имущество) | тыс руб | 9,44 | 224,72 | 9,52 |  | 245,99 | 245,99 | 225,69 | 225,69 | 112,84 | 112,84 | На основании представленных Инвентарных карт и Отчетов по собственным основным средствам за 2020 г. и за Февраль 2021 г. (скорректировано по объекту "Пожарная сигнализация" - 6-я аморт. группа, срок полезного использ-я - 15 лет). Расчет прилагается |
| НР | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб | 3 771,60 | 2 422,84 | 1 590,76 | 1 362,09 | 1 060,75 | 2 422,84 | 213,78 | 1 575,87 | 787,93 | 787,93 |  |
| НР | 8.1 | Аренда земли | тыс руб | 2 838,37 | 672,46 | 672,46 | 368,85 | 303,61 | 672,46 | 303,61 | 672,46 | 336,23 | 336,23 | (В соответствии с условиями договора аренды от 21.01.2019 № 7898/19 и уведомлениями о размере арендной платы на 2020 г.) |
| НР | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб | 933,23 | 1 750,38 | 918,31 | 993,24 | 757,15 | 1 750,39 | -89,83 | 903,41 | 451,70 | 451,70 | 1) Плата за аренду КНС согласно договора № Т-5-А14 от 17.12.2014 (ОАО "Кузбассэнерго") - 881,418 тыс. руб. (=73,4515 в мес. * 12 мес.). Скорректирована в части налога на имущество (16,715 тыс.руб./мес.), отчислений на капитальный ремонт (0,0 тыс. руб.) и рентабельности (0,0 тыс. руб.) 2) Аренда хоз.-фекального коллектора по договору с КЗРиМИ г. Белово от 01.06.2019 № 03/19 - 21,99 тыс. руб./год. При корректировке тарифов на 2020 г. регулятором было установлено, что балансовая стоимость объекта, указанная в договоре аренды (8929,00 тыс. руб.), необоснованно завышена. Экономически обоснованный размер годовой арендной платы (21,989 тыс. руб. в год) был определен регулятором исходя из балансовой стоимости, по которой данный объект учитывался на балансе организации в 2018 г. (439,78 тыс. руб.), и срока полезного использования 20 лет (7 аморт. группа). 3) Расходы по договору 20/03 (аренда мебели) не учтены, так как относятся к Операционным расходам. 4) Имущество, арендуемое по договору № 35/18, не относится к объектам централизованной системы водоотведения, расходы покрываются за счет соответствующих статей доходов. |
| НР | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 1 828,90 | 2 523,83 | 1 565,53 | 1 695,49 | 255,59 | 1 951,08 | -174,89 | 1 520,60 | 760,30 | 760,30 |  |
| НР | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 82,04 | 38,34 | 97,77 | 95,29 | -34,89 | 60,40 | -56,95 | 38,34 | 19,17 | 19,17 | Согласно представленной декларации за 2020 г., в части платы в пределах установленных нормативов выбросов и лимитов сброса загрязняющих веществ |
| НР | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 55,98 |  | 56,00 |  | 0,00 |  | 56,00 | 56,00 | 28,00 | 28,00 | Организацией предложено к учету по п.10.4.6 (В бухгалтерском учете налог отражается на сч. 91-02 и не включается в себестоимость) |
| НР | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 0,00 | 13,92 | 0,00 | 13,92 | 6,96 | 6,96 |  |
| НР | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 1 676,96 | 1 622,01 | 1 397,84 | 1 586,28 | 13,16 | 1 599,44 | -173,94 | 1 412,34 | 706,17 | 706,17 | В том числе по собственным средствам - 45,36 тыс. руб., по концессионному имуществу - 1305,58 тыс. руб., по капитальным вложениям (инвест. программа) - 61,40 тыс. руб. Рассчитано в соответствии с положениями Главы 30 Налогового кодекса РФ, на основании данных Отчетов по основным средствам и Инвентарных карт. РАСЧЕТ ПРИЛАГАЕТСЯ |
|  | 10 | Прибыль | тыс руб | 348,06 | 8 115,45 | 322,55 | 365,73 | 743,54 | 1 109,27 | 6 029,84 | 6 395,57 | 3 197,79 | 3 197,79 |  |
| П | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 348,06 | 8 115,45 | 322,55 | 365,73 | 743,54 | 1 109,27 | 6 029,84 | 6 395,57 | 3 197,79 | 3 197,79 | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ учтена на основании дополнительного обращения организации (исх. № 444 от 04.10.2021, , вх. № 5410 от 08.10.2021) в размере 5% от скорректированной суммы текущих расходов и Амортизации, в связи с тем, что организация является гарантирующим поставщиком. НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ (в размере расходов на соц. развитие) - в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования - 0,27% от скорректированной плановой НВВ 2022 г. без учета суммы прибыли и налога на прибыль (п. 95, п. 86 Методических указаний, Формула 31). Земельный налог учтен по статье "Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов" |
| П | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 348,06 | 134,43 | 322,55 | 365,73 | -9,13 | 356,60 | -72,11 | 293,62 | 146,81 | 146,81 |  |
|  | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 |  | 6 101,96 | 6 101,96 | 3 050,98 | 3 050,98 |  |
| П | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 7 981,02 | 0,00 | 0,00 | 752,67 | 752,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П | 10.4.1 | услуги банка | тыс руб |  | 25,33 |  |  | 25,33 | 25,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П | 10.4.2 | Плата за списанный НДС, резерв на списание Дт | тыс руб |  | 5 786,12 |  |  | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П | 10.4.3 | Госпошлина, услуги нотариуса | тыс руб |  | 313,49 |  |  | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П | 10.4.4 | Налоговые санкции, штрафы (99.1) | тыс руб |  | 1 136,70 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П | 10.4.5 | Налог на загрязнение окруж. среды | тыс руб |  | 38,55 |  |  | 111,34 | 111,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П | 10.4.6 | Земельный налог | тыс руб |  | 56,00 |  |  | 56,00 | 56,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| П | 10.4.7 | Имущественный налог | тыс руб |  | 127,55 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| П | 10.4.8 | Штрафы, пени, неустойки | тыс руб |  | 497,28 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 849,56 | 0,00 | 0,00 | 277,32 | 277,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 849,56 | 0,00 | 0,00 | 277,32 | 277,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  | 849,56 |  |  | 277,32 | 277,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с положениями Главы 25 Налогового кодекса РФ |
| НР | 10.5.2 | Другие налоги | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб | 10 943,77 | 405,50 | 0,00 | 0,00 | 405,50 | 405,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб | 10 943,77 | 405,50 |  |  | 405,50 | 405,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Учтено по п. 16.3 (корректировка плановой НВВ 2020 г.) |
| НР | 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организацией ошибочно предложена к учету сумма положительной корректировки в целях сглаживания роста тарифов (см. п . 16.2. и Пояснительную записку) |
| НР | 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб | 8 600,59 |  | 2 990,13 | 2 961,95 | 38,05 | 3 000,00 | 1 766,11 | 4 728,06 | 2 364,03 | 2 364,03 | В соответствии с п. 14 Методических указаний ЧАСТИЧНО учтена разница между суммой доходов регулируемой организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод, начисленной абонентам за 2019 год (10464,27 тыс. руб. без учета НДС), НЕ УЧТЕННАЯ регулятором при корректировке тарифов на 2021 г. Оставшаяся часть (5736,21 тыс. руб.), а также соответствующие доходы, полученные за 2020 г. (9293,43 тыс. руб. за вычетом платы за негативное воздействие на окр. среду 76,89 тыс. руб. и фктических затрат на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2020 г. 504,09 тыс. руб.) - итого 15029,64 тыс. руб. -будут учтены не позднее 2024 г. |
|  | 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 134 218,29 | 140 507,70 | 118 699,71 | 133 738,25 | 16 445,84 | 150 184,09 | -5 303,55 | 128 434,69 | 64 251,31 | 64 183,38 |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 134 218,29 | 140 507,70 | 118 699,71 | 133 738,25 | 16 445,84 | 150 184,09 | -5 303,55 | 128 434,69 | 64 251,31 | 64 183,38 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| КР | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | -2 927,01 | 0,00 | 10 641,60 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -18 292,30 | -13 292,30 | -6 680,12 | -6 612,18 |  |
| КР | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | -17 451,29 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| КР | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  | 17 451,29 | 5 000,00 | -5 000,00 |  | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Корректировка не требуется (п. 12 Методических указаний) |
| КР | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб | 18 555,07 |  | -6 536,28 |  | 0,00 |  | -11 347,25 | -11 347,25 | -5 673,63 | -5 673,63 | В соответствии с п. 91 и п. 95 Методических указаний ФСТ № 1746-э (Формулы 33 и 38). Расчет прилагается |
| КР | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | п. 92 Методических указаний |
| КР | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения | тыс руб | -4 030,79 |  | -273,41 |  | 0,00 |  | -1 945,05 | -1 945,05 | -1 006,50 | -938,56 | В размере 1,34% от плановой НВВ 2020 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 106,0% на 2021 г. и 104,3% на 2022 г. (п. 93 Методических указаний, расчет процента корректировки прилагается) |
|  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 131 291,28 | 140 507,70 | 129 341,30 | 138 738,25 | 11 445,84 | 150 184,09 | -23 595,87 | 115 142,38 | 57 571,19 | 57 571,19 |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 131 291,28 | 140 507,70 | 129 341,30 | 138 738,25 | 11 445,84 | 150 184,09 | -23 595,87 | 115 142,38 | 57 571,19 | 57 571,19 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 18 | Тариф | руб/м3 | 32,40 | 34,77 | 32,92 | 33,17 |  | 38,46 |  | 31,93 | 31,93 | 31,93 |  |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 32,40 | 34,77 | 32,92 | 33,17 |  | 38,46 |  | 31,93 | 31,93 | 31,93 |  |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 64 568,22 | 68 162,81 | 66 352,34 | 69 111,77 |  | 74 044,90 |  | 70 236,47 | 35 118,24 | 35 118,24 |  |
|  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 273,50 | 241,00 | 273,50 | 273,50 |  | 253,00 |  | 273,50 | 273,50 | 273,50 |  |
|  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 19 673,44 | 23 569,44 | 20 217,04 | 21 057,82 |  | 24 388,97 |  | 21 400,51 | 21 400,51 | 21 400,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57571,19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % | 3,40 |  | 6,0 |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1092164 |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  | 0,27 |  |  | 0,74 |  | 0,27 |  |  |  |
|  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 122 898,43 | 131 964,11 | 117 802,56 | 123 708,52 | 24 831,44 | 148 539,96 | - 2 338,52 | 121 369,99 | 60 718,96 | 60 651,03 |  |
|  |  | Операционные расходы | тыс руб | 92 711,65 | 99 409,51 | 95 273,42 | 99 235,60 | 12 762,00 | 111 997,60 | 1 614,93 | 100 850,53 | 50 425,26 | 50 425,26 |  |
|  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 8 422,05 | 5 854,10 | 636,64 | 926,61 | 6 527,91 | 7 454,52 | - 1 876,07 | - 949,46 | - 440,76 | - 508,70 |  |
|  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 21 764,73 | 26 700,51 | 21 892,50 | 23 546,31 | 5 541,53 | 29 087,84 | - 2 077,38 | 21 468,92 | 10 734,46 | 10 734,46 |  |
|  |  | Амортизация | тыс руб | 10 971,80 | 428,14 | 574,60 | 9 664,00 | - 9 129,14 | 534,86 | - 8 994,87 | 669,13 | 334,56 | 334,56 |  |
|  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | 348,06 | 8 115,45 | 322,55 | 365,73 | 743,54 | 1 109,27 | - 72,11 | 293,62 | 146,81 | 146,81 |  |
|  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | 6 101,96 | 6 101,96 | 3 050,98 | 3 050,98 |  |
|  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - 2 927,01 | - | 10 641,60 | 5 000,00 | - 5 000,00 | - | - 18 292,30 | - 13 292,30 | - 6 680,12 | - 6 612,18 |  |
|  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 131 291,28 | 140 507,70 | 129 341,30 | 138 738,25 | 11 445,84 | 150 184,09 | - 23 595,86 | 115 142,39 | 57 571,19 | 57 571,20 |  |

Приложение № 15 к протоколу № 65

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.10.2021

Одноставочные тарифы на водоотведение

ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (Беловский городской округ)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 41,09 | 39,50 | 39,50 | 38,32 | 38,32 | 39,30 | 39,30 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 34,24 | 32,92 | 32,92 | 31,93 | 31,93 | 32,75 | 32,75 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 16 к протоколу № 65

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.10.2021

«Приложение № 6

к постановлению Региональной

энергетической комиссии Кузбасса
от «18» декабря 2020 г. № 737

Льготные тарифы*

на коммунальные услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения, центрального отопления на территории д. Арышево, с. Бекет, с. Верх-Великосельское,                      с. Вознесенка, п. Воскресенка (Суровка), д. Данковка, д. Димитрово,                            п. Донской, д. Емельяновка, с. Ишим, с. Кайла, д. Малиновка, с. Мальцево,                     д. Марьевка, д. Медведчиково, д. Михайловка, д. Назаровка, с. Новониколаевка, п. Новоникольское, д. Пономаревка, д. Сергеевка, д. Соболинка, д. Тихеевка,                   с. Улановка, с. Яя-Борик в пределах норматива потребления**

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Единицы измерения | Льготный тариф |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 08.10.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | МУП «ЯТО», ИНН 4246022072 | руб/м3 | 19,72 |
| - Горячее водоснабжение в открытой системе горячего водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | МУП «ЯТО», ИНН 4246022072 | руб/м3 | 144,51 |
| - Отопление |  |  |  |
| 3.1 | МУП «ЯТО», ИНН 4246022072 | руб/Гкал | 1701,79 |

*  Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению установлены приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области                              от 19.06.2014 №  48 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Яйского муниципального района» (в редакции от 20.05.2015 № 46), норматив потребления коммунальных услуг по отоплению установлен приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014                     № 138 «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Яйского муниципального района».

«Приложение № 7

к постановлению Региональной

энергетической комиссии Кузбасса
от «18» декабря 2020 г. № 737

Льготные тарифы*

на коммунальные услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения                  в открытой системе горячего водоснабжения, центрального отопления на территории п. Антоновка, п. Безлесный, п. Майский, п. рзд. Мальцево,                        п. Новостройка, д. Ольговка, п. Подсобный, п. ст. Судженка, с. Судженка,                   п. Турат, п. Чиндатский, п. Щербиновка в пределах норматива потребления**

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Единицы измерения | Льготный тариф |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 08.10.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | МУП «ЯТО», ИНН 4246022072 | руб/м3 | 16,54 |
| - Горячее водоснабжение в открытой системе горячего водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | МУП «ЯТО», ИНН 4246022072 | руб/м3 | 144,51 |
| - Отопление |  |  |  |
| 3.1 | МУП «ЯТО», ИНН 4246022072 | руб/Гкал | 1701,79 |

* Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению установлены приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 19.06.2014 №  48 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Яйского муниципального района» (в редакции                        от 20.05.2015 № 46), норматив потребления коммунальных услуг по отоплению установлен приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 № 138 «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Яйского муниципального района».

».