Приложение № 44 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным МУП «Комфорт» для корректировки величины НВВ и уровня тарифов на услуги по производству тепловой энергии, теплоносителя и ГВС реализуемые на потребительском рынке Юргинского муниципального округа, на 2022 год

- Нормативно-правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 06.071998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Комфорт».

Сокращенное наименование: МУП «Комфорт».

ОГРН 1094230000842

ИНН 4230026593

КПП 423001001

Осуществляет производственную деятельность на территории Юргинского муниципального района.

Имущественный комплекс, передан МУП «Комфорт» во временное владение в соответствии с договором о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 01.02.2019, заключенным между Администрацией Юргинского муниципального района и МУП «Комфорт» (распоряжение администрации Юргинского муниципального района от 29.01.2019 № 30-р). Распоряжением администрации Юргинского муниципального района от 24.01.2019 №7-к Ласец Алексей Владимирович принят на должность директора МУП «Комфорт».

В состав имущества входит 23 котельных. Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляется 94,94 км.

Температурный график работы тепловых сетей от котельной Юрга 2 – 105/70 °С. По остальным котельным температурный график 95/70 °С.

Котельная п. Юрга-2: на котельной установлено 3 котла (КЕ10-14-С – 3 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 19,95 Гкал/час.

Котельная п. Арлюк: на котельной установлено 6 (КВ-106Э – 6 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 6,6 Гкал/час.

Котельная с. Поперечное: на котельной установлено 3 котла (КВр-1,14 – 1 шт., КВр-1,4 – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 3,4 Гкал/час.

Котельная п. Линейный: на котельной установлено 3 котла (НР-18 – 3 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 0,6 Гкал/час.

Котельная д. Зимник: на котельной установлено 3 котла (КВУ-7 – 1 шт., КВр-0,9 – 1 шт., КВр-1 – 1 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 2,57 Гкал/час.

Котельная д. Л-Асаново: на котельной установлено 4 кола (КВр-0,6 – 1 шт., Сибирь-7 – 1 шт., КВТС-М – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 2,4 Гкал/час.

Котельная п. Юргинский: на котельной установлено 5 котлов (КВр-0,8к – 1 шт., КВр-1,4 – 2 шт., КВр-1,14 – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 5,05 Гкал/час.

Котельная д. Новороманово: на котельной установлено 3 котла (КВр-1,31 – 1 шт., КВр-1,4 – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 3,52 Гкал/час.

Котельная д. Большеямное: на котельной установлено 2 котла (КВр-0,6 – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 1,0 Гкал/час.

Котельная д. Верх-Тайменка: на котельной установлено 3 котла (КВр-0,9 – 2 шт., КВр-0,93 – 1 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 2,34 Гкал/час.

Котельная д. Белянино: на котельной установлено 4 котла (КВТС-М – 1 шт., КВр-1,31 – 1 шт., КВр-0,9 – 1 шт., КВр-0,93 – 1 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 3,27 Гкал/час.

Котельная п. Речной: на котельной установлено 2 котла (КВр-0,6 – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 1,0 Гкал/час.

Котельная д. Проскоково: на котельной установлено 3 котла (КВр-1,5 – 3 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 3,9 Гкал/час.

Котельная п. Заозерный: на котельной установлено 4 котла (ЭРН-70 – 1 шт., КВр-0,8 – 3 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 2,84 Гкал/час.

Котельная д. Елгино: на котельной установлено 3 котла (КВТС-М – 2 шт., КВр-0,8 – 1 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 1,88 Гкал/час.

Котельная д. Мальцево: на котельной установлено 3 котла (КВр-0,8 – 1 шт., КВр-1,4 – 1 шт., КВр-1,2 – 1 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 2,88 Гкал/час.

Котельная д. Зеледеево (центр): на котельной установлено 3 котла (КВТС-М – 1 шт., КВр-0,8 – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 1,96 Гкал/час.

Котельная д. Зеледеево (школа): на котельной установлено 2 котла (НР-18 – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 0,4 Гкал/час.

Котельная д. Варюхино: на котельной установлено 3 котла (ЭРН-70 – 2 шт., КВТС-М – 1 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 2,2 Гкал/час.

Котельная д. Томилово: на котельной установлено 2 котла (НР-18 – 2 шт.) общая установленная мощность котельной составляет 0,4 Гкал/час.

Котельная д. Томилово (приют): на котельной установлено 2 котла (КВЖТ СЭМ-1-0,3 – 2 шт.); общая установленная мощность котельной составляет 0,52 Гкал/час.

Котельная д. Талая, ул. Центральная, д.8 А, котлы– RTQ2150T – 2 шт.; RTS520 – 1 шт.

Котельная д. Пятково, ул. Центральная, д. 1., котлы КВТС-М - 3 шт.

Тарифы предприятия подлежат регулированию согласно положениям статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку МУП «Комфорт» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

МУП «Комфорт» осуществляет регулируемую деятельность с февраля 2019 года (постановлением РЭК КО от 28.02.2019 № 65 для предприятия впервые установлены тарифы на тепловую энергию).

Материалы МУП «Комфорт» по расчету тарифов на 2022 год. подготовлены 
в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Постановлением РЭК КО от 28.11.2019 № 487 для МУП «Комфорт» установлены долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Юргинского муниципального округа, на 2020-2022 годы.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Согласно пункту 52 Основ ценообразования, в целях корректировки долгосрочных тарифов орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования (далее - скорректированная плановая НВВ). Корректировка тарифов на 2022 год произведена экспертами методом индексации, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 30.09.2021.

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов.

При определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) в соответствии с п. 28 Основ ценообразования эксперты использовали следующие источники информации о ценах (тарифах) и расходах:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей (тарифы на водоснабжение и водоотведение согласно постановлениям РЭК Кузбасса);

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов (согласно представленному предприятием Положению о закупках МУП «Комфорт»);

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант) (опубликован Минэкономразвития РФ 26.09.2020).

При определении обоснованности фактических значений расходов (цен) в соответствии с п. 29 Основ ценообразования, эксперты использовали источники информации о ценах (тарифах):

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

При отсутствии данных, указанных в пункте 29 Основ ценообразования, обоснованность фактических значений расходов (цен) определялась в соответствии с п. 30 Основ ценообразования, с использованием официальной статистической информации, предоставляемой или распространяемой субъектами официального статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в установленном порядке.

При определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов использовались нормы и нормативы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов использовались в расчетах экспертные оценки, основанные на отчетных данных, представляемых организацией.

В целом, при осуществлении анализа и оценки отдельных статей расходов и их необходимости для деятельности МУП «Комфорт» по теплоснабжению, эксперты руководствовались основными принципами государственного регулирования, закрепленными в ст. 7 Закона о теплоснабжении.

- Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой с источника тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Экспертами отмечается наличие актуализированной на 2022 год схемы теплоснабжения Юргинского муниципального округа. Схема утверждена постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 17.08.2021 № 863, размещена схема по адресу http://yurgregion.ru/index.php?id=8807.

Согласно схеме теплоснабжения, объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год должен составлять 86,2 тыс. Гкал. Эксперты считают обоснованным принять объем полезного отпуска согласно актуализированной схеме теплоснабжения.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

В связи с тем, что предприятие осуществляет регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, начиная с февраля 2019 года, проанализировать динамику полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года не представляется возможным. Объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей принимаем по факту 2020 года на уровне 65,564 тыс. Гкал.

Необходимо отметить, что для предприятия постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2021 №583 утверждены нормативы технологических потерь тепловой энергии на 2022 год на уровне 45,428 тыс. Гкал. Данное значение потерь возможно будет учесть при рассмотрении фактических затрат предприятия за 2022 год.

Объем нормативных технологических потерь тепловой энергии в 2022 году не корректируется относительно объема, принятого при регулировании на 2020-2022 годы, в соответствии с пунктом 34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Таким образом, эксперты принимают объем нормативных технологических потерь тепловой энергии в 2022 году на уровне плана 2020-2022 годов, в размере 35 367,00 Гкал.

Объем потерь тепловой энергии на собственные нужды котельных принимается на основании экспертного заключения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой энергии по угольным котельным – 2,39 %, по газовой котельной д. Талая – 2,28 % от выработки тепловой энергии, и составляет 2,991 тыс. Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

Сводный баланс теплоносителя представлен в таблице 2.

Таблица 1

Баланс тепловой энергии МУП «Комфорт» 
Юргинский муниципальный округ на 2022 год

Гкал

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 125 757,42 | 65 703,95 | 60 053,47 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 122 766,62 | 64 141,36 | 58 625,26 |
| 2.1 | в т.ч. от угольных котельных | 109 959,33 | 57 449,99 | 52 509,34 |
| 2.2 | в т.ч. от газовых котельных | 12 807,29 | 6 691,37 | 6 115,92 |
| 3 | Полезный отпуск | 87 399,62 | 45 663,31 | 41 736,31 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 86 200,25 | 45 036,68 | 41 163,57 |
| 4.1 | - жилищные организации | 65 564,16 | 34 255,03 | 31 309,13 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 17 274,81 | 9 025,50 | 8 249,31 |
| 4.3 | - прочие потребители | 3 361,28 | 1 756,15 | 1 605,13 |
| 5 | - производственные нужды | 1 199,37 | 626,63 | 572,74 |
| 6 | Потери, всего | 38 357,80 | 20 040,64 | 18 317,16 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | 2 990,80 | 1 562,59 | 1 428,21 |
| 6.1.1. | в т.ч. от угольных котельных | 2 692,38 | 1 406,68 | 1 285,70 |
| 6.1.2. | в т.ч. от газовых котельных | 298,42 | 155,91 | 142,51 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | 35 367,00 | 18 478,05 | 16 888,95 |
| 6.2.1. | в т.ч. от угольных котельных | 31 094,20 | 16 245,66 | 14 848,54 |
| 6.2.2. | в т.ч. от газовых котельных | 4 272,80 | 2 232,39 | 2 040,41 |

Таблица 2

Баланс теплоносителя МУП «Комфорт» 
Юргинский муниципальный округ на 2022 год

| Показатель | Ед. изм. | Предложения экспертов на 2022 год | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск | м3 | 95 352,27 | 50 651,13 | 44 701,14 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок | м3 | 95 352,27 | 50 651,13 | 44 701,14 |
| - жилищные организации | м3 | 84 382,02 | 44 823,73 | 39 558,29 |
| - бюджетные организации | м3 | 10 583,11 | 5 621,75 | 4 961,36 |
| - прочие потребители | м3 | 387,14 | 205,65 | 181,49 |

- Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию для МУП «Комфорт» на 2022 год

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования.

  - Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Предприятием были заявлены операционные расходы на производство 
тепловой энергии на 2022 год на уровне 117 194,53тыс. руб., на производство теплоносителя 0,00 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на третий расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы МУП «Комфорт», в соответствии 
с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Согласно п. 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле (11);

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле (11.1).

, (11)

, (11.1)

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии и количество условных единиц МУП «Комфорт» в 2022 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) равен нулю.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии 
с которым, ИПЦ на 2022 год составит 104,3%.

Эксперты предлагают учесть операционные расходы (ОР) на производство тепловой энергии на 2022 год в размере 114 981,75 тыс. руб.:

111 354,92 тыс. руб. (ОР 2021 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,043 × (1 + 0,75×0).

Эксперты предлагают учесть операционные расходы (ОР) на производство теплоносителя на 2022 год в размере 0,00 тыс. руб.:

0,00 тыс. руб. (ОР 2021 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,043 × (1 + 0,75×0,022).

Расчёт корректировки операционных расходов на 2022 год и их распределение представлены в таблицах 3-6.

Таблица 3

Расчёт корректировки операционных расходов в части производства тепловой энергии на 2022 год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 103,6 | 104,3 |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3. | Индекс изменения количества активов (ИКА) | - | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 68,28 | 68,28 |
| 4. | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - |
| 5. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (К эл) | - | 0,75 | 0,75 |
| 6. | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 111 354,92 | 114 981,75 |

Таблица 4

Распределение операционных расходов 
на производство тепловой энергии 
на 2022 год 
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Показатель | Предложение экспертов на 2022 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1 442,22 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 8 748,56 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 88 174,96 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 2 880,29 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 4 683,76 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 179,11 |
| 8 | Расходы на услуги банков | 350,02 |
| 9 | Лизинговый платеж | 0 |
| 10 | Арендная плата | 3 868,87 |
| 11 | Другие расходы | 4 653,96 |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | 114 981,75 |

Расчёт корректировки операционных расходов в части производства теплоносителя на 2022 год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

Таблица 5

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 103,6 | 104,3 |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3. | Индекс изменения количества активов (ИКА) | - | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 68,28 | 68,28 |
| 4. | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - |
| 5. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (К эл) | - | 0,75 | 0,75 |
| 6. | Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |

Распределение операционных расходов 
на производство теплоносителя 
на 2022 год 
(приложение 5.1 к Методическим указаниям)

Таблица 6

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2022 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0,00 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 0,00 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 0,00 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 0,00 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 0,00 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0,00 |
| 8 | Расходы на услуги банков | 0,00 |
| 9 | Лизинговый платеж | 0,00 |
| 10 | Арендная плата | 0,00 |
| 11 | Другие расходы | 0,00 |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | 0,00 |

  - Неподконтрольные расходы

## 4.2.1. Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Данные расходы рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования. Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 058,74 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет объема отводимых сточных вод (стр. 129 том3);

Объем сточных вод в 2022 году не корректируется относительно объема, принятого при регулировании на 2020 – 2022 годы, в соответствии с п. 34 Методических указаний. Таким образом, эксперты учли объем сточных вод на 2022 год на уровне планового на 2020 – 2022 годов в размере 24 820,00 м³:

1-е полугодие – 12 967,60 м³;

2-е полугодие – 11 852,40 м³.

Для расчета расходов по данной статье эксперты использовали утвержденные постановлением РЭК Кузбасса тарифы для МУП «Комфорт» на питьевую воду, водоотведение от 30.11.2021 № 592

с 01.01.2022 – 40,26 руб./м³;

с 01.07.2022 – 45,09 руб./м³

Расчёт экспертов по расходам на отводимые сточные воды:

(12 967,60 м³ * 40,26 руб./м³ + 11 852,40 м³ * 45,09 руб./м³)/1000 = 1 056,50 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить в расчёт НВВ на 2022 год расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в размере 1 056,50 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения составила 2,24 тыс. руб. в связи с корректировкой планового объёма сточных вод и тарифов.

## 4.2.2. Арендная плата

В расходы по данной статье включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности, 
и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

Согласно пункту 45 Методических указаний, арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

Предприятием не заявлены расходы по статье

## 4.2.3. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

## 4.2.3.1. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 22,42 тыс. руб.

Предприятием не была представлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Экспертами была определена величина расходов за негативное воздействие на окружающую среду, на основании представленной отчётности в формате BALANCE.CALC.TARIFF.WARM2020.FACT, который, в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью в размере 18,12 тыс. руб.

Расходы в размере 4,30 тыс. руб. на производство тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально

## 4.2.3.2. Расходы на страхование

Страхование гражданской ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов предусмотрено федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 17,10 тыс. руб. В качестве обоснования представлены договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта с ПАО СК «Росгосстрах» (стр. 299-304 том 5).

Эксперты предлагают учесть расходы по данной статье согласно представленным договорам страхования в размере 10,50 тыс. руб.

Расходы в размере 6,60 тыс. руб. на производство тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально.

## 4.2.3.3. Налог на имущество

Согласно ст. 374 Налогового Кодекса Российской Федерации объектами налогообложения для российских организаций признается недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 140,22 тыс. руб.

Предприятием не были представлены подтверждающие документы.

Эксперты предлагают исключить данные расходы из расчета НВВ на 2022 год в полном объеме.

## 4.2.3.4. Земельный налог

Согласно ст.388 Налогового Кодекса Российской Федерации налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения 
в соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

## 4.2.3.5. Транспортный налог

В соответствии с главой 28 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения, признаются налогоплательщиками транспортного налога.

Налоговые ставки транспортного налога соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства установлены Законом Кемеровской области от 28.11.2002 № 95-ОЗ «О транспортном налоге».

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 138,37 тыс. руб.

Предприятием не были представлены подтверждающие документы.

Эксперты предлагают исключить данные расходы из расчета НВВ на 2022 год в полном объеме.

## 4.2.4. Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

Сумма страховых взносов в соответствии с Федеральный законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» в размере 30%;

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ) в размере 0,2%.

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 28 006,73 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

В качестве обосновывающих документов МУП «Комфорт» представило уведомление о размере страховых взносов, согласно которому размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,2% (стр. 45 том 4).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

Фонд оплаты труда на 2022 год на производство тепловой энергии, составит 88 174,96 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды на производство тепловой энергии составят: 88 174,96 тыс. руб. × 30,2% = 26 628,84 тыс. руб. и предлагаются к включению в НВВ предприятия на производство тепловой энергии на 2022 год, как экономически обоснованные.

Расходы в размере 1 377,89 тыс. руб. на производство тепловой энергии, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на производство тепловой энергии на 2022 год, как экономически необоснованные.

## 4.2.5. Амортизация основных средств и нематериальных активов

Согласно Положению по бухгалтерскому учету №6/01 «Учет основных средств» (утверждено приказом Минфина №26н от 30.03.2001) через амортизацию происходит погашение стоимости объектов основных средств.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

Использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

Использование более 12 месяцев;

Способность приносить доход;

Если не планируется дальнейшая перепродажа.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

## 4.2.6. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

Величина процентов, включаемых в состав неподконтрольных расходов, не должна превышать величину, равную ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

## 4.2.7. Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

## 4.2.8. Расходы по сомнительным долгам

Расходы рассчитываются с учетом положений пункта 47 Основ ценообразования.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 47 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, содержат в том числе расходы по сомнительным долгам, определяемые

в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных

к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 4 008,81 тыс. руб.

Предприятием не были представлены подтверждающие документы.

Эксперты предлагают исключить данные расходы из расчета НВВ на 2022 год в полном объеме

## 4.2.9. Налог на прибыль

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

Реестр неподконтрольных расходов на 2022 год приведен в таблице 7.

Таблица 7

Реестр неподконтрольных расходов на 2022 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия | Предложение экспертов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2022 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 1 058,74 | 1 056,50 |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 318,11 | 28,62 |
| 1.4.1 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 22,42 | 18,12 |
| 1.4.2 | Расходы на обязательное страхование | 17,10 | 10,50 |
| 1.4.3 | Иные расходы | 0,00 | 0,00 |
|  | Налог на имущество | 140,22 | 0,00 |
|  | Транспортный налог | 138,37 | 0,00 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 28 006,73 | 26 628,84 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 4 008,81 | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Расходы, связанные с созданием нормативного запаса топлива | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 33 392,39 | 27 713,96 |
| 2 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого неподконтрольных расходов | 33 392,39 | 27 713,96 |

## 4.3. Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

## 4.3.1. Расходы на топливо

Расчет топлива произведен согласно «Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденным Приказом ФСТ № 760-э от 13.06.2013 г. (далее – Методические указания) и представлен формой 4.4. «Расчет топлива по котельным», 4.5. «Расчет баланса топлива», «Информации по расчету стоимости поставки топлива».

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 94 944,48 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива 76 678,70 тыс. руб., стоимость транспортировки – 18 265,78 тыс. руб.

Предприятие планирует приобретать уголь сортомарки Др (0-300). Поставщиком топлива является АО «СУЭК-Кузбасс» по договору от 16.12.2020 № СУЭК-КУЗ-20/4481С (стр. 1 том 2).

Природный газ планируется приобретать у ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» по договору поставки газа от 15.08.2019 № 21-5-0410/1/19. (стр. 24 том 2).

Эксперты проанализировали все представленные материалы.

Низшая теплота сгорания угля определена на основании представленной отчётности в формате BALANCE.CALC.TARIFF.WARM2020.FACT, который, в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью и составила 5 236,00 ккал/кг для угля и 7 910,00 ккал/кг для природного газа.

Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии для МУП «Комфорт» утверждён постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2021 № 584 в размере 213,0 кг у.т./Гкал – каменный уголь, 161,3 кг у.т./Гкал – природный газ.

Объем потребления натурального топлива (угля), планируемый на производство тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива в размере 213,0 кг.у.т./Гкал. Таким образом, расчетный объем натурального топлива составит 31 311,00 тонн. в т. ч. (6 072,78 тонн от станции Терентьевская до станции Арлюк, 25 239,17 тонн от станции Терентьевская до станции Юрга-1).

Объем потребления натурального топлива (газа), планируемый на производство тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива в размере 161,3 кг.у.т./Гкал. Таким образом, расчетный объем натурального топлива составит 1 828,16 м3.

В соответствии с пп. а) и в) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», эксперты предлагают учесть в расчётах на 2022 год фактическую цену угля, сложившуюся за 2020 год по договору № СУЭК-КУЗ-19/5262С от 24.12.2019 (заключен согласно Федеральному закону 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») - 1 732,83 руб./т. (без НДС) от станции Терентьевская до станции Арлюк, и 1 727,88 руб./т. (без НДС) от станции Терентьевская до станции Юрга-1, с учетом  индекса изменения стоимости топлива на 2021 г. 116,5 % и индекса изменения стоимости топлива на 2022 г. 103,9 % (прогноз Минэкономразвития от 30.09.2021). Таким образом, цена на 2022 год составила 2 097,48 руб./т. от станции Терентьевская до станции Арлюк, и 2 091,49 руб./т. (без НДС) от станции Терентьевская до станции Юрга-1. (без НДС).

Таким образом, стоимость угля на 2022 год составила 12 737,54 тыс. руб. 
от станции Терентьевская до станции Арлюк, и 52 787,49 тыс. руб. (без НДС) от станции Терентьевская до станции Юрга-1.

В соответствии с пп. в) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», эксперты предлагают учесть в расчётах на 2022 год цену транспортировки топлива автомобильным транспортом с учётом его погрузки и буртовки  на уровне, сложившемся в 2020 году – 397,39 руб./т (без НДС), что ниже на 39 % среднерыночной стоимости транспортировки автомобильным транспортом 1 тонны каменного угля с учётом его погрузки и буртовки  за 12 месяцев 2020 года по данным WARM.TOPL.Q4.2020 системы ЕИАС - 649,26 руб./т (без НДС), (в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью) с учетом индекса изменения стоимости транспортировки с исключением трубопроводного транспорта на 2021 г. 116,3 % и на 2022 г. 104,1 % (прогноз Минэкономразвития от 30.09.2021) и составила 481,11 руб./т.

Таким образом, стоимость транспортировки топлива автомобильным транспортом с учётом его погрузки и буртовки составила 15 064,14 тыс. руб.

В соответствии с пп. а) и в) п. 28 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 экспертами выполнен расчёт исходя из объёма потребления газа в 1 828,16 тыс. м3 (1 полугодие – 955,15 тыс. м3, 2 полугодие – 873,01 тыс. м3) и цены природного газа в 2022 году (рассчитана исходя из цены газа с 01.07.2021 году - 4 772,00 руб./тыс. м3 (без НДС) (Приказ ФАС России от 02.06.2021 № 545/21 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ»). Данная цена принята в расчёт как цена на газ в 1 полугодии 2022 года, цена на 2 полугодие 2022 года принята с учётом индекса изменения цен на газ на 2022 год 103,5 % (прогноз Минэкономразвития от 30.09.2021), и составила 4 939,02 руб./тыс. м3 (без НДС). Таким образом, средневзвешенная цена газа в 2022 году определена как (955,15 тыс. м3 × 4 722,00 руб./тыс. м3 + 873,01 тыс. м3 × 4 939,02 руб./тыс. м3)/ 1 828,15 тыс. м3 = 4 851,76 руб./тыс. м3 (без НДС).

Таким образом, расходы на топливо (природный газ) без учёта его транспортировки на 2022 год по мнению экспертов составят 4 851,76 руб./тыс. м3 × 1 828,16 тыс. м3 = 8 869,79 тыс. руб.

В соответствии с пп. а) п. 28 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и Приказом ФАС от 13.01.2020 № 15/20 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области-Кузбасса, Новосибирской, Томской и Иркутской областей», экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, цена транспортировки газа на 2022 год составила 528,11 руб./тыс. м3 без НДС (955,15 тыс. м3 × 518,22 руб./тыс. м3 + 873,01 тыс. м3 × 538,93 руб./тыс. м3)/ 1 828,16 тыс. м3 = 528,11 руб./тыс. м3 без НДС.

Таким образом, расходы на транспортировку природного газа на 2022 год по мнению экспертов составят 528,11 руб./тыс. м3 × 1 828,16 тыс. м3 = 965,47 тыс. руб.

В соответствии с пп. а) п. 28 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, плата за снабженческо-сбытовые услуги на 2022 год составила 89,54 тыс. руб., исходя из объёма потребления газа в 1 828,16 тыс. м3  и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги – 48,98 руб./тыс. м3 с НДС (приказ ФАС России от 09.10.2017  № 1328/17 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» на территории Кемеровской области»). Данная цена не пересматривалась регулирующим органом и является действующей.

В соответствии с пп. а) п. 28 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, расходы по уплате специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям на 2021 год составила 71,94 тыс. руб., исходя из объёма потребления газа в 1 828,16 тыс. м3 и размера специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа – 39,35 руб./тыс. м3 с НДС (постановление РЭК КО от 16.01.2020 № 4 «Об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» для финансирования Программы газификации Кемеровской области на 2020-2024 годы».

Таким образом, по расчётам экспертов расходы на топливо с учётом транспортировки, специальной надбавки и платы за снабженческо-сбытовые услуги составят 9 996,72 тыс. руб.

Таким образом, по расчётам экспертов расходы на топливо с учётом транспортировки составили 90 585,89 тыс. руб. в том числе стоимость натурального топлива 74 394,82 тыс. руб., стоимость транспортировки – 16 191,07 тыс. руб.

Корректировки расходов на топливо в сторону снижения составила 4 358,59 тыс. руб.

## 4.3.2. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Предложение предприятия на приобретение электрической энергии на 2022 год составляют 40 521,64 тыс. руб. за 6 901,52 тыс. кВт.×ч.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор № 585283 от 01.02.2019 с ПАО «Кузбассэнергосбыт» (стр. 8 том № 3);

Счета-фактуры и расшифровки к счет фактурам за 2020 год от ПАО «Кузбассэнергосбыт» (стр.15 том № 3);

Договор № 585363 от 01.01.2020 с ПАО «Кузбассэнергосбыт» (стр. 79 том 
№ 3);

Счета-фактуры и расшифровки к счет фактурам за 2020 год от ПАО «Кузбассэнергосбыт» (стр. 98 том № 3);

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

В соответствии с пунктом 50 Методических при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя:

Объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 118 (в противном случае не корректируются) настоящих Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом;

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в прогнозе социально-экономического развития.

Необходимо отметить, что объем электрической энергии в 2022 году не корректируется относительно объема, принятого при регулировании 
на 2020 – 2022 годы, в соответствии с п. 34 Методических указаний. Таким образом, объем электроэнергии на 2022 год принимается на уровне планового на 2020 – 2022 годы и составит 6 901,52 тыс. кВт×ч. в т.ч. (по НН – 3 721,68 тыс. кВт×ч. + 3 179,84 тыс. кВт×ч.).

Поставщиком электрической энергии МУП «Комфорт» на производственные нужды является ПАО «Кузбассэнергосбыт» по договору № 585283 от 01.02.2019 (уровень напряжения НН), по договору №585363 от 01.01.2020 (уровень напряжения СН-2).

Средневзвешенный тариф на электрическую энергию за 2020 год был рассчитан экспертами на основании представленного предприятием отчета за 2020 год в разрезе расходов на электрическую энергию и составил: по НН – 5,82 руб. / кВт×ч.,по СН-2 – 3,96 руб. / кВт×ч.

По результатам проведенного анализа, в соответствии с пп. 28-31 Основ ценообразования, тарифы на электроэнергию на 2022 год учтены на уровне фактического средневзвешенного тарифа 2020 года с применением индексов дефляторов, опубликованных 30.09.2021 на сайте Минэкономразвития России на 2021 и 2022 годы «Обеспечение электрической энергией…..» – 103,4% и 103,5%, 
и составили:

по НН – 6,23 руб./кВт×ч (5,82 руб. кВт×ч × 103,4% ×103,5%).

по СН-2 – 4,24 руб./кВт×ч (3,96 руб. кВт×ч × 103,4% ×103,5%).

Эксперты предлагают включить в расчёт НВВ на 2022 год расходы на покупку электрической энергии для производства тепловой энергии в размере 36 668,58 тыс. руб. ((3 721,68 кВт×ч × 6,23 руб./кВт×ч.) + (3  179,84 кВт×ч × 4,24 руб./кВт×ч.) /1000).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия на 2022 год в сторону снижения составила 3 853,06 тыс. руб. в связи с корректировкой цены электрической энергии.

## 4.3.3. Расходы на холодную воду на производство тепловой энергии.

Предприятием заявлены расходы на уровне 5 002,92 тыс. руб.

В соответствии с пп. а) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, затраты по данной статье составили 4 992,53 тыс. руб., исходя из объёма потребления воды в 115,38 тыс. м3 и цены холодной воды в 2022 году в размере 43,11 руб./м3 без НДС (рассчитана как средневзвешенная, цены на холодную воду утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2021 № 592 на уровне: с 01.01.2022 – 40,74 руб./м3, с 01.07.2022 – 45,71 руб./м3).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия на 2022 год в сторону снижения составила 10,39 тыс. руб. в связи с корректировкой цены воды.

## 4.3.4. Расходы на холодную воду на производство теплоносителя.

Предприятием заявлены расходы на уровне 4 106,82 тыс. руб.

Тарифы для МУП «Комфорт» утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2020 № 592 на уровне: с 01.01.2022 – 40,74 руб./м3, с 01.07.2022 – 45,71 руб./м3). Таким образом, расходы по статье составят 4 106,82 тыс. руб. = (50 651,13 м3 × 40,74 руб./м3 + 44 701,14 м3 × 45,71 руб./м3).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия на 2022 год отсутствует.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на производство тепловой энергии приведена в таблице 8.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на производство теплоносителя приведена в таблице 9.

Таблица 8

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя на производство тепловой энергии 
на 2022 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 94 944,48 | 90 585,89 | -4 358,59 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 40 521,64 | 36 668,58 | -3 853,06 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 5 002,92 | 4 992,53 | -10,39 |
| 5 | ИТОГО | 140 469,04 | 132 247,00 | -8 222,04 |

Таблица 9

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя на производство теплоносителя 
на 2022 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 4 106,82 | 4 106,82 | 0,00 |
| 5 | ИТОГО | 4 106,82 | 4 106,82 | 0,00 |

## 4.4. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

В соответствии с п. 12 Методических указаний, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

Твi-2 – выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

Операционные расходы за 2020 год, определяются исходя из фактических параметров расчета тарифов согласно п. 56 Методических указаний;

Неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива;

Фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Операционные расходы

Так как 2020 год является первым годом долгосрочного периода, согласно пункту 56 Методических указаний, фактические операционные расходы за 2020 год принимаются экспертами на уровне базовых значений в размере 108 571,15 тыс. руб. (108 571,15 тыс. руб. ОР на производство тепловой энергии + 0,00 тыс. руб. ОР на производство теплоносителя).

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2020 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Фактические расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в 2020 году, составили 937,93 тыс. руб., что на 20,62 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год.

Фактические расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей в 2020 году составили 252,93 тыс. руб., что на 23,06 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год.

Фактические расходы на социальные отчисления в 2020 году составили 25 144,20 тыс. руб., принимаются экспертами на уровне значений, установленных при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год.

Фактические расходы по сомнительным долгам в 2020 году составили 1 429,16 тыс. руб., что на 412,04 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год.

Фактически произведенные в 2020 году неподконтрольные расходы составили 27 764,22. руб., что на 368,36 тыс. руб. выше уровня, принятый в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год. Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству тепловой энергии представлен 
в таблице 10.

Таблица 10

Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству 
тепловой энергии

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Факт 2020 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 958,55 | 937,93 | -20,62 |
| 1.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 275,99 | 252,93 | -23,06 |
| 1.2 | Отчисления на социальные нужды | 25 144,20 | 25 144,20 | х |
| 1.3 | Расходы по сомнительным долгам | 1 017,12 | 1 429,16 | 412,04 |
| 2 | Итого неподконтрольных расходов | 27 395,86 | 27 764,22 | 368,36 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя в 2020 году, в целях настоящей статьи, составили 113 620,18 тыс. руб. Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен в таблице 11.

Таблица 11

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2020 год | Факт 2020 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 81 080,65 | 79 457,83 | - 1 622,82 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 35 312,68 | 29 875,15 | - 5 437,53 |
| 3 | Расходы на холодную воду | 4 378,72 | 4 287,20 | - 91,52 |
| 4 | ИТОГО | 123 535,15 | 113 620,18 | - 9 914,97 |

Данные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными.

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая НВВ на потребительский рынок, которая за 2020 год составила 246 554,68 тыс. руб.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии 
за 2020 год представлен в таблице 12.

Таблица 12

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 108 571,15 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 27 764,22 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 113 620,18 |
| 4 | Прибыль (нормативная прибыль) | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка: | 249 955,55 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 246 554,68 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кемеровской области на 2020 год.

Расчет корректировки НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов на производство тепловой энергии от значений, учтенных при установлении тарифов представлен в таблице 13.

Таблица 13

Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство тепловой энергии (дельта НВВ)

тыс. руб.

| № | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка на потребительский рынок | тыс. руб. | 246 554,68 |
| 2 | Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 250 533,00 |
| 3 | 1 полугодие | тыс. руб. | 128 080,79 |
| 4 | 2 полугодие | тыс. руб. | 122 452,47 |
| 5 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 84,584 |
| 6 | 1 полугодие | тыс. Гкал | 44,110 |
| 7 | 2 полугодие | тыс. Гкал | 40,474 |
| 8 | Тариф с 1 января 2020 года, постановление РЭК Кемеровской области от 28.11.2019 № 487 | руб./Гкал | 2 903,67 |
| 9 | Тариф с 1 июля 2020 года, постановление РЭК Кемеровской области от 28.11.2019 № 487 | руб./Гкал | 3 025,47 |
| 10 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | -3 378,32 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов составляет 3 378,32 тыс. руб. и подлежит исключению из необходимой валовой выручку на 2022 год.

По мнению экспертов, данная сумма подлежит исключению из плановой необходимой валовой выручку МУП «Комфорт» на 2022 год в полном объеме, с учетом индексов потребительских цен на 2021 и 2022 гг. (106,0) и (104,3) и составит 4 398,35 тыс. руб.

- Расчёт необходимой валовой выручки МУП «Комфорт» на 2022 год

Расчет необходимой валовой выручки МУП «Комфорт» на 2022 год представлен в таблице 14.

Таблица 14

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов на 2020-2022 годы

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 117 194,54 | 114 981,75 | -2 212,79 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 33 392,39 | 27 713,96 | -5 678,43 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 140 469,04 | 132 247,00 | -8 222,04 |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | -4 398,35 | - 4398,35 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 291 055,97 | 270 544,36 | -20 511,61 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка а потребительский рынок | 287 115,38 | 266 831,73 | -20 283,65 |

Таблица 15

Расчёт необходимой валовой выручки на производство теплоносителя методом индексации установленных тарифов на 2020-2022 годы

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 4 106,82 | 4 106,82 | 0,00 |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 4 106,82 | 4 106,82 | 0,00 |

- Тарифы на производство тепловой энергии, реализуемую МУП «Комфорт» на 2022

Эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию для 
МУП «Комфорт» (без НДС):

| 2022 | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 45,037 | 3 058,05 | 0,00% | 137 725,40 |
| июль - декабрь | 41,163 | 3 136,47 | 2,56% | 129 106,33 |
| год | 86,200 | 3 095,50 |  | 266 831,73 |

- Тарифы на производство теплоносителя МУП «Комфорт» 
на 2022

| 2022 год | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. куб. м | руб./куб. м | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь - июнь | 50,651 | 40,74 | 0,00% | 2 063,53 |
| Июль - декабрь | 44,701 | 45,71 | 12,20% | 2 043,29 |
| Год (стр.2+стр.3) | 95,352 | 15,17 | х | 4 106,82 |

- Тарифы на горячую воду МУП «Комфорт» 
на 2022

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель.

Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию МУП «Комфорт».

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения МУП «Комфорт» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 16

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2022 год для МУП «Комфорт» в следующем виде (см. таблицу 17):

Таблица 17

Долгосрочные тарифы МУП «Комфорт» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Юргинского

муниципального округа на 2022 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| МУП "Комфорт" | с 01.01.2020 | 233,68 | 230,89 | 246,22 | 235,07 | 194,73 | 192,41 | 205,18 | 195,89 | 36,77 | 2903,67 |  |  |
|  | с 01.07.2020 | 244,64 | 241,74 | 257,71 | 246,10 | 203,87 | 201,45 | 214,76 | 205,08 | 39,29 | 3025,47 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 244,66 | 241,75 | 257,72 | 246,11 | 203,88 | 201,46 | 214,77 | 205,09 | 39,29 | 3025,47 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 248,52 | 245,58 | 261,73 | 249,98 | 207,10 | 204,65 | 218,11 | 208,32 | 40,74 | 3058,05 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 248,52 | 245,58 | 261,73 | 249,98 | 207,10 | 204,65 | 218,11 | 208,32 | 40,74 | 3058,05 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 259,60 | 256,58 | 273,14 | 261,11 | 216,33 | 213,82 | 227,62 | 217,59 | 45,71 | 3136,47 | х | х |

Сравнительный анализ динамики расходов в сравнении 
с предыдущими периодами регулирования
 МУП «Комфорт»

Сравнительный анализ динамики расходов, в сравнении с предыдущими периодами регулирования, указаны в таблицах 18 – 21.

Таблица 18

Реестр операционных (подконтрольных) расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1 396,73 | 1 442,22 | 45,49 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 8 472,61 | 8 748,56 | 275,95 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 85 393,69 | 88 174,96 | 2 781,27 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 2 789,44 | 2 880,29 | 90,85 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 4 536,02 | 4 683,76 | 147,74 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 173,46 | 179,11 | 5,65 |
| 8 | Расходы на услуги банков | 338,98 | 350,02 | 11,04 |
| 9 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Арендная плата | 3 746,84 | 3 868,87 | 122,03 |
| 11 | Другие расходы | 4 507,16 | 4 653,96 | 146,80 |
|  | ИТОГО операционные расходы | 111 354,92 | 114 981,75 | 3 626,83 |

Таблица 19

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 980,39 | 1 056,50 | 76,11 |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 311,51 | 28,62 | -282,89 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 25 788,89 | 26 628,84 | 839,95 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 1 045,69 | 0,00 | -1045,69 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 28 126,48 | 27 713,96 | -412,52 |
| 2 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого неподконтрольных расходов | 28 126,48 | 27 713,96 | -412,52 |

Таблица 20

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 83 744,67 | 90 585,89 | 6 841,22 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 38 659,16 | 36 668,58 | -1 990,58 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 4 611,62 | 4 992,53 | 380,91 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |
| 6 | ИТОГО | 127 015,45 | 132 247,00 | 5 231,55 |

Таблица 21

Расчет необходимой валовой выручки

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 111 354,92 | 114 981,75 | 3 626,83 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 28 126,48 | 27 713,96 | -412,52 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 127 015,45 | 132 247,00 | 5 231,55 |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | -4 398,35 | - 4398,35 |
| 7 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 266 496,85 | 270 544,36 | 4 047,51 |
| 9 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 262 864,38 | 266 831,73 | 3 967,35 |

Приложение № 45 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы МУП «Комфорт» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Юргинского муниципального округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП «Комфорт» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 2 903,67 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 025,47 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 025,47 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 058,05 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 058,05 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 136,47 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 3 484,40 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 630,56 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 630,56 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 669,66 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 669,66 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 763,76 | x | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 46 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы МУП «Комфорт» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Юргинского муниципального округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП «Комфорт» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2020 | 36,77 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 39,29 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 39,29 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 40,74 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 40,74 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 45,71 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2020 | 36,77 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 39,29 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 39,29 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 40,74 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 40,74 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 45,71 | x |
|  | Население * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2020 | 44,12 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 47,15 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 47,15 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 48,89 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 48,89 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 54,82 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 47 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы МУП «Комфорт» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Юргинского муниципального округа,
на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| МУП «Комфорт» | с 01.01.2020 | 233,68 | 230,89 | 246,22 | 235,07 | 194,73 | 192,41 | 205,18 | 195,89 | 36,77 | 2 903,67 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 244,65 | 241,75 | 257,72 | 246,10 | 203,88 | 201,46 | 214,77 | 205,09 | 39,29 | 3 025,47 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 244,65 | 241,75 | 257,72 | 246,10 | 203,88 | 201,46 | 214,77 | 205,09 | 39,29 | 3 025,47 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 248,52 | 245,58 | 261,73 | 249,98 | 207,10 | 204,65 | 218,11 | 208,32 | 40,74 | 3 058,05 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 248,52 | 245,58 | 261,73 | 249,98 | 207,10 | 204,65 | 218,11 | 208,32 | 40,74 | 3 058,05 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 259,60 | 256,58 | 273,14 | 261,11 | 216,33 | 213,82 | 227,62 | 217,59 | 45,71 | 3 136,47 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для МУП «Комфорт», реализуемый на потребительском рынке Юргинского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.11.2019 № 488 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 719, от 20.12.2021 № 839).

*** Тариф на тепловую энергию для МУП «Комфорт», реализуемую на потребительском рынке Юргинского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.11.2019 № 487 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 718, от 20.12.2021 № 838).

».

Приложение № 48 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «НТСК», для установления тарифов 
на тепловую энергию, на потребительском рынке Кемеровского муниципального района, Топкинского муниципального района, теплоноситель и горячую воду на потребительском рынке Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального района, Топкинского муниципального района на 2022-2031 годы

- Нормативно-правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ).

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ).

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О концессионных соглашениях».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «НТСК» на расчет тарифов на тепловую энергию и теплоноситель на 2022-2031 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом в электронном виде через систему ЕИАС.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «НТСК» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2022-2031 годы.

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая компания».

Сокращенное наименование: ООО «НТСК».

ОГРН 1185476068909

ИНН/КПП 5406993045/540601001

ООО «НТСК» осуществляет производственную деятельность 
на территории Кемеровского и Топкинского муниципальных округов, Кемеровского городского округа.

Имущественный комплекс, ранее обслуживаемый АО «Теплоэнерго», передан во временное владение и пользование в соответствии с концессионным соглашением № 5 от 01.11.2021 и договором аренды муниципального имущества № 21/748 от 16.11.2021.

ООО «НТСК» применяет общую систему налогообложения.

Тарифы предприятия подлежат регулированию согласно положениям п. 1 п. 2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», поскольку ООО «НТСК» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

- Определение необходимой валовой выручки

  - Баланс тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Предприятие эксплуатирует котельную № 19, котельную № 24, котельную № 25, которые расположены на территории Кемеровского муниципального округа, а также котельную № 54, расположенную на территории Топкинского муниципального округа. Эксперты отмечают отсутствие на официальном сайте Кемеровского муниципального округа актуализированных на 2022 год схем теплоснабжения его территорий. Экспертами отмечается наличие актуализированной на 2022 год постановлением от 27.05.2021 № 379-п схемы теплоснабжения Топкинского муниципального округа на сайте Администрации Топкинского муниципального района https://www.admtmo.ru/sfery-deyatelnosti/zhkkh/ skhemy/), однако данных о котельной № 54 в ней не содержится.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Таким образом, в соответствии с п. 22 и п. 22(1) Основ ценообразования по всем группам потребителей объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

В связи с тем, что предприятие осуществляет регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения по вышеуказанным котельным с 2021 года, фактические данные о полезном отпуске отсутствуют. Эксперты считают экономически обоснованным принять данные о полезном отпуске на 2022 год по предложению предприятия.

Нормативные потери тепловой энергии при передаче принимаются в соответствии с утвержденными постановлением РЭК Кемеровской области от 28.10.2021 № 452 и составляют 2 145 Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 2,73 % и составляют 211,17 Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Баланс тепловой энергии ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (котельные, расположенных на территории Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа)

Гкал

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 7 735,20 | 4 254,36 | 3 480,84 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 7 524,03 | 4 138,22 | 3 385,81 |
| 3 | Полезный отпуск | 5 379,03 | 2 958,47 | 2 420,56 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 5 379,03 | 2 958,47 | 2 420,56 |
| 4.1 | - жилищные организации | 1 280,19 | 704,10 | 576,09 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 4 098,84 | 2 254,36 | 1 844,48 |
| 4.3 | - прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | - производственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Потери, всего | 2 356,17 | 1 295,89 | 1 060,28 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | 211,17 | 116,14 | 95,03 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | 2 145,00 | 1 179,75 | 965,25 |

  - Расчет операционных (подконтрольных) расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений п. 37 Методических указаний.

Операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для ООО «НТСК», установлен в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым ИПЦ на 2022 год составляет 104,3 %.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: ,  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источников тепловой энергии ООО «НТСК» в 2022 году составит 4,78 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность в 2021 году составляет 25,581 Гкал/ч. Таким образом, индекс изменения количества активов по производству тепловой энергии составит: (4,78 Гкал/ч  – 25,581Гкал/ч) ÷ 25,581 Гкал/ч = -0,813.

Согласно данным предприятия количество условных единиц ООО «НТСК» в 2022 году составит 33,46 у.е. Условные единицы в 2021 году составляют 112,715 у.е. Таким образом, индекс изменения количества активов по передаче тепловой энергии составит: (33,46 у.е.  – 112,715 у.е.) ÷ 112,715 у.е. = -0,703.

Таким образом, индекс изменения количества активов с учетом изменений установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и условных единиц в доле на тепловую энергию составит: (-0,813 + (-0,703)) ÷ 2 = -0,758

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство тепловой энергии в 2022 году, по мнению экспертов, составит 15 054,82 тыс. руб. Расчет операционных расходов на производство тепловой энергии приведен в таблице 2.

Согласно данным предприятия количество условных единиц ООО «НТСК» и установленная тепловая мощность источников тепловой энергии в 2022 году не изменятся. Таким образом, индекс изменения количества активов в доле на производство теплоносителя равен 0. Расчет операционных расходов на производство теплоносителя приведен в таблице 3.

Таблица 2.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на производство тепловой энергии (приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,043 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | -0,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 112,715 | 33,46 | 33,46 | 33,46 | 33,46 | 33,46 | 33,46 | 33,46 | 33,46 | 33,46 | 33,46 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 25,581 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 33 789,00 | 15 054,82 | 15 500,44 | 15 959,25 | 16 431,64 | 16 918,02 | 17 418,79 | 17 934,39 | 18 465,25 | 19 011,82 | 19 574,57 |

* – базовый уровень операционных расходов закреплён приложением к концессионному соглашению № 5 от 01.11.2021.

Таблица 3.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на производство тепловой энергии (приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. |  | Предложение экспертов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021* |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  |  | 1,043 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 112,72 |  | 112,72 | 112,72 | 112,72 | 112,72 | 112,72 | 112,72 | 112,72 | 112,72 | 112,72 | 112,72 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 25,58 |  | 25,58 | 25,58 | 25,58 | 25,58 | 25,58 | 25,58 | 25,58 | 25,58 | 25,58 | 25,58 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 578,11 |  | 596,94 | 614,61 | 632,80 | 651,53 | 670,82 | 690,68 | 711,12 | 732,17 | 753,84 | 776,15 |

* – базовый уровень операционных расходов закреплён приложением к концессионному соглашению № 5 от 01.11.2021.

  - Расчет неподконтрольных расходов

### Арендная плата

В расходы по данной статье включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности 
и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год на производство тепловой энергии в размере 671,70 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

Договор аренды муниципального имущества № 21/748 от 16.11.2021 с КУМИ города Кемерово. Предмет договора: аренда котельной № 19. Срок действия договора с 16.11.2021 по 15.11.2022 без автопролонгации. Арендная плата по договору 73,98 тыс. руб.

Договор аренды земельного участка № 21-012 от 19.03.2021 с КУМИ города Кемерово. Предмет договора: аренда участка с кадастровым номером 42:14:0103002:1123 (котельная № 54 скважина № 2). Срок действия договора с 17.11.2020 по 16.11.2021 без автопролонгации. Арендная плата по договору 0,27 тыс. руб.

Договор аренды земельного участка № 21-011 от 19.03.2021 с КУМИ города Кемерово. Предмет договора: аренда участка с кадастровым номером 42:14:0103002:1122 (котельная № 54 скважина № 1). Срок действия договора с 17.11.2020 по 16.11.2021 без автопролонгации. Арендная плата по договору 0,64 тыс. руб.

Договор аренды земельного участка № 21-006 от 19.03.2021 с КУМИ города Кемерово. Предмет договора: аренда участка с кадастровым номером 42:04:211003:390 (котельная № 24 скважина № 5). Срок действия договора с 17.11.2020 по 16.11.2021 без автопролонгации. Арендная плата по договору 4,73 тыс. руб.

Договор аренды земельного участка № 21-005 от 19.03.2021 с КУМИ города Кемерово. Предмет договора: аренда участка с кадастровым номером 42:04:0211003:1046 (котельная № 24 скважина № 4). Срок действия договора с 17.11.2020 по 16.11.2021 без автопролонгации. Арендная плата по договору 3,57 тыс. руб.

Договор аренды земельного участка № 21-004 от 19.03.2021 с КУМИ города Кемерово. Предмет договора: аренда участка с кадастровым номером 42:04:0216001:191 (котельная № 25). Срок действия договора с 17.11.2020 по 16.11.2021 без автопролонгации. Арендная плата по договору 3,57 тыс. руб.

Договор аренды земельного участка № 21-003 от 19.03.2021 с КУМИ города Кемерово. Предмет договора: аренда участка с кадастровым номером 42:04:0204002:548 (котельная № 19). Срок действия договора с 17.11.2020 по 16.11.2021 без автопролонгации. Арендная плата по договору 14,75 тыс. руб.

Расчет арендной платы за землю на 2022 год.

Реестр арендуемых участков ООО «НТСК».

Согласно договору аренды муниципального имущества № 21/748 от 16.11.2021, ООО «НТСК» принимает во временной владение и пользование котельную № 19. Арендная плата определена в соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2551 «Об утверждении методики определения размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Кемерово» в размере 73,98 тыс. руб. Эксперты предлагают к включению в НВВ предприятия на 2022 год арендную плату в размере 73,98 тыс. руб.

Расходы в размере 597,72 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год в связи с отсутствием экономического обоснования.

### Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 
и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
4,50 тыс. руб.

По данной статье предприятием в качестве обосновывающих материалов представлены следующие документы:

Свидетельство об актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду от 25.01.2021 (котельная № 24).

Свидетельство об актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду от 25.01.2021 (котельная № 25).

Свидетельство об актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду от 25.01.2021 (котельная № 54).

Письмо министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 год

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год. Плата за выбросы в атмосферный воздух в пределах ПДВ за 2020 год составила 885,76 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять в расчет затраты на плату за негативное воздействие на окружающую среду на уровне предложения предприятия с учетом доли на регулируемые котельные в размере: 14,00 тыс. руб. (плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 год) × 0,274 (доля затрат на котельные Кемеровского МО и Топкинского МО) = 3,84 тыс. руб.

Расходы в размере 0,66 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

### Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются на 2022 год расходы в размере 11,83 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

Согласно статье 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

В качестве обосновывающих документов ООО «НТСК» представило расчет расходов на страхование на 2022 год.

В связи недостаточным экономическим обоснованием данных затрат экспертами предлагается исключить затраты на страхование производственных объектов на 2022 год в полном объеме в размере 11,83 тыс. руб.

### Налог на имущество

В соответствии с главой 30 части второй Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на имущество с 01.01.2019 признаются организации, имеющие недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

В соответствии со статьей 380 Налогового кодекса РФ налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 процента.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 357,25 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

В связи недостаточным экономическим обоснованием данных затрат экспертами предлагается исключить затраты на налог на имущество на 2022 год в полном объеме в размере 357,25 тыс. руб.

### Водный налог

В соответствии с главой 25.2 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, организации, осуществляющие пользование водными объектами, признаются налогоплательщиками водного налога.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 1,58 тыс. руб. на производство тепловой энергии и 5,39 тыс. руб. на производство теплоносителя.

По данной статье предприятием в качестве обосновывающих материалов представлен расчет водного налога на 2022 год.

В связи недостаточным экономическим обоснованием данных затрат экспертами предлагается исключить затраты на водный налог на 2022 год в полном объеме в размере 1,58 тыс. руб. на производство тепловой энергии и 5,39 тыс. руб. на производство теплоносителя.

### Другие расходы

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 2,04 тыс. руб. на производство тепловой энергии на услуги банка.

В связи недостаточным экономическим обоснованием данных затрат экспертами предлагается исключить затраты на водный налог на 2022 год в полном объеме в размере 2,04 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

### Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 17,96 тыс. руб. на производство тепловой энергии и 19,49 тыс. руб. на производство теплоносителя.

По данной статье предприятием представлено уведомление о размере страховых взносов. Страховой тариф согласно уведомлению составляет 0,2%.

Эксперты предлагают принять в расчет затраты на отчисления на социальные нужды в части производства тепловой энергии на 2022 год на уровне предложения предприятия в размере 17,96 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в части производства тепловой энергии отсутствует.

По оценке экспертов, на 2022 год доля заработной платы в операционных расходах ООО «НТСК» на производство теплоносителя составляет 9,34% (54,00 тыс. руб. (фонд оплаты труда на 1-й год долгосрочного периода регулирования) ÷ 578,11 тыс. руб. (операционные расходы 1-го года долгосрочного периода регулирования)) или 55,76 тыс. руб. (9,34 % (доля заработной платы в операционных расходах) × 596,94 тыс. руб. (плановые операционные расходы 2022 года)).

На основе планового фонда оплаты труда эксперты рассчитали величину затрат по данной статье, приходящуюся на производство теплоносителя в размере 16,84 тыс. руб. (55,76 тыс. руб. × 30,2% = 16,84 тыс. руб.).

Расходы в размере 2,65 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на производство теплоносителя на 2022 год, как экономически необоснованные.

### Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 1 804,28 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

В качестве обосновывающих материалов предприятием представлен расчет амортизации основных средств на 2022 год, свод на создание инвентарных карточек имущества, переданного по концессионному соглашению, а также приложение к концессионному соглашению № 5 от 01.11.2021.

Расчет амортизации представлен в приложении к настоящему заключению. Эксперты предлагают к включению в НВВ предприятия на 2022 год затраты по данной статье в размере 896,00 тыс. руб.

Расходы в размере 908,28 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на производство теплоносителя на 2022 год, как экономически необоснованные.

### Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

В соответствии с п. 39 приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», неподконтрольные расходы включают в себя расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним. Величина процентов, включаемых в состав неподконтрольных расходов, не должна превышать величину, равную ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

По данной статье предприятием планируются расходы на производство тепловой энергии в размере 1 864,98 тыс. руб. на покрытие кассового разрыва.

Для обоснования указанных затрат предприятие представило расчет необходимых сумм на получение кредитов (займов) на пополнение оборотных средств.

В связи недостаточным экономическим обоснованием данных затрат экспертами предлагается исключить затраты на выплаты по договорам займа и кредитным договорам на 2022 год в полном объеме в размере 1 864,98 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

### Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 1 813,53 тыс. руб.

Согласно п. 62 Основ ценообразования, а также п. 39 Методических указаний, расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, не входят в состав неподконтрольных расходов при применении метода индексации установленных тарифов.

В связи с чем, экспертами предлагается исключить данные расходы из НВВ предприятия на 2022 год в полном объеме.

### Налог на прибыль

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации составляет 20% от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 572,44 тыс. руб. в части производства тепловой энергии и 25,31 тыс. руб. в части производства теплоносителя.

Эксперты предлагают исключить затраты из НВВ предприятия в полном объем в связи с отсутствием нормативной прибыли на 2022 год в размере 572,44 тыс. руб. в части производства тепловой энергии и 25,31 тыс. руб. в части производства теплоносителя.

Таблица 4.

Реестр неподконтрольных расходов ООО «НТСК» на 2022 год на производство тепловой энергии

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Арендная плата в части имущества, используемого в регулируемой деятельности | 671,70 | 73,98 | -597,72 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 624,09 | 3,84 | -620,25 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 4,50 | 3,84 | -0,66 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 11,83 | 0,00 | -11,83 |
| 1.4.3 | иные расходы | 607,76 | 0,00 | -607,76 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 17,96 | 17,96 | 0,00 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 804,28 | 896,00 | -908,28 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 1 864,98 | 0,00 | -1 864,98 |
| 1.9 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 1 813,53 | 0,00 | -1 813,53 |
|  | ИТОГО | 6 796,52 | 917,80 | -5 207,03 |
| 2 | Налог на прибыль | 572,44 | 0,00 | -572,44 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 7 368,97 | 917,80 | -5 779,47 |

Таблица 5.

Реестр неподконтрольных расходов ООО «НТСК» на 2023-2031 годы на производство тепловой энергии

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2023 год | Предложения экспертов на 2024 год | Предложения экспертов на 2025 год | Предложения экспертов на 2026 год | Предложения экспертов на 2027 год | Предложения экспертов на 2028 год | Предложения экспертов на 2029 год | Предложения экспертов на 2030 год | Предложения экспертов на 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Арендная плата в части имущества, используемого в регулируемой деятельности | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 73,98 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 18,49 | 19,03 | 19,60 | 20,18 | 20,77 | 21,39 | 22,02 | 22,67 | 23,35 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 896,00 | 896,00 | 896,00 | 896,00 | 896,00 | 896,00 | 896,00 | 896,00 | 896,00 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 918,33 | 918,87 | 919,44 | 920,02 | 920,61 | 921,23 | 921,86 | 922,51 | 923,19 |
| 2 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 918,33 | 918,87 | 919,44 | 920,02 | 920,61 | 921,23 | 921,86 | 922,51 | 923,19 |

Таблица 6.

Реестр неподконтрольных расходов ООО «НТСК» на 2022 год на производство теплоносителя (приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Арендная плата в части имущества, используемого в регулируемой деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 5,39 | 0,00 | -5,39 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | иные расходы | 5,39 | 0,00 | -5,39 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 19,49 | 16,84 | -2,65 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 24,88 | 16,84 | -8,04 |
| 2 | Налог на прибыль | 25,31 | 0,00 | -25,31 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 50,19 | 16,84 | -33,35 |

Таблица 7.

Реестр неподконтрольных расходов ООО «НТСК» на 2023-2031 годы на производство теплоносителя

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2023 год | Предложения экспертов на 2024 год | Предложения экспертов на 2025 год | Предложения экспертов на 2026 год | Предложения экспертов на 2027 год | Предложения экспертов на 2028 год | Предложения экспертов на 2029 год | Предложения экспертов на 2030 год | Предложения экспертов на 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Арендная плата в части имущества, используемого в регулируемой деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 17,34 | 17,85 | 18,38 | 18,92 | 19,48 | 20,06 | 20,65 | 21,27 | 21,90 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 17,34 | 17,85 | 18,38 | 18,92 | 19,48 | 20,06 | 20,65 | 21,27 | 21,90 |
| 2 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 17,34 | 17,85 | 18,38 | 18,92 | 19,48 | 20,06 | 20,65 | 21,27 | 21,90 |

  - Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов

### Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы на топливо 
на 2022 год в размере 5 284,53 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «НТСК» представило:

Приложение 4.4.

Договор поставки угольной продукции № 42/20 от 19.11.2020 с АО «УК «Кузбассразрезуголь». Срок действия договора по 31.12.2021.

Расчет затрат на уголь на 2022 год.

Счета-фактуры на покупку угля за 2020-2021 годы.

Выписка из протокола заседания закупочной комиссии. Закупка признана несостоявшейся. Закупка у единственного поставщика.

Расчет расходов на транспортные услуги по доставке угля на 2022 год.

Счета-фактуры на услуги по перевозке топлива.

Норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию принимается экспертами в расчет в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 28.10.2021 № 453 и составит 228,50 кг/Гкал по углю каменному.

Согласно шаблону WARM.TOPL.Q3.2021.EIAS, фактический переводной коэффициент условного топлива в натуральное составил 0,87.

При определении плановой цены на уголь на 2022 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. Согласно WARM.TOPL.Q3.2021.EIAS, фактическая цена угля марки ССр составила 1 562,63 руб./т. Цена угля на 2022 год, по мнению экспертов, составит: 1 562,63 руб./т × 1,039 (ИЦП по углю каменному 2022/2021) = 1 623,57 руб./т.

Согласно шаблону WARM.TOPL.Q4.2020.EIAS, фактическая цена по углю сортомарки ССр за 2020 год по Кемеровской области-Кузбассу составила 1 435,65 руб./т. Средняя цена на 2022 год составит: 1 435,65 руб./т. × 1,165 (ИЦП по углю каменному 2021/2020) × 1,039 (ИЦП по углю каменному 2022/2021) = 1 737,76 руб./т.

Так как цена по договору № 42/20 от 19.11.2020 не превышает среднюю цену на уголь марки ССр, эксперты предлагают принять в расчет цену на уголь в размере 1 623,57 руб./т.

При определении плановой цены на транспортировку угля на 2022 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. Транспортировка угля осуществляется автомобильным транспортом. Согласно представленным счетам-фактурам ООО «ТК «Энергия», цена транспортировки угля составляет 1 070,00 руб./т.

Цена автомобильной перевозки угля согласно WARM.TOPL.Q4.2020. EIAS с учетом ИЦП на транспортировку 2021/2020 и ИЦП 2022/2021 составляет 1 113,87 руб./т.

Эксперты предлагают принять в расчет цену на транспортировку угля на 2022 год в размере 1 070,00 руб./т.

Стоимость доставки составит: 1 070,00 руб./т × 1 616,17 т (объем угля согласно таблице 8) ÷ 1000 = 1 729,30 тыс. руб., и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2022 год.

Расчет расходов на топливо на 2022 год представлен в таблице 8.

Таблица 8.

Расчет расходов на топливо ООО «НТСК» на 2022 год

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 |
| 1 |  | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 0,00 |
| 2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 0,00 |
| 2.1 |  | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 0,00 |
| 2.1.1 |  | то же в % к выработке электроэнергии | % | 0,00 |
| 2.2 |  | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 0,00 |
| 2.2.1 |  | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,00 |
| 3 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 0,00 |
| 4 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 0,00 |
| 4.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 |
| 5 |  | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 0,00 |
| 5.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 |
| 6 |  | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 0,00 |
| 7 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,38 |
| 8 |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал | 0,00 |
| 8.1 |  | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 0,00 |
| 9 |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 5,379 |
| 10 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 0,00 |
| 11 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч |  |
| 12 |  | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 0,00 |
| 13 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,38 |
| 14 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 228,50 |
| 15 |  | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 1,23 |
| 16 |  | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 1,23 |
| 17 |  | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 100,00 |
| 18 |  | Расход условного топлива | тыс. тут | 1,23 |
| 18.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | 1,23 |
| 18.2 |  | мазут | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3.1 |  | газ лимитный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4 |  | др. виды топлива | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тут | 0,00 |
| 18.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 1,23 |
| 19 |  | Доля | % | 100,00 |
| 19.1 |  | уголь всего, в том числе: | % | 100,00 |
| 19.2 |  | мазут | % | 0,00 |
| 19.3 |  | газ всего, в том числе: | % | 0,00 |
| 19.3.1 |  | газ лимитный | % |  |
| 19.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 19.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 19.4 |  | др. виды топлива | % | 0,00 |
| 19.4.1 |  | Газ доменный | % |  |
| 19.4.2 |  | Газ коксовый | % | 0,00 |
| 20 |  | Переводной коэффициент |  | 0,87 |
| 20.1 |  | уголь всего, в том числе: |  | 0,87 |
| 20.2 |  | мазут |  |  |
| 20.3 |  | газ всего, в том числе: |  | 0,00 |
| 20.3.1 |  | газ лимитный |  |  |
| 20.3.2 |  | газ сверхлимитный |  |  |
| 20.3.3 |  | газ коммерческий |  |  |
| 20.4 |  | др. виды топлива |  | 0,00 |
| 20.4.1 |  | Газ доменный |  |  |
| 20.4.2 |  | Газ коксовый |  |  |
| 21 |  | Расход натурального топлива |  | 1,41 |
| 21.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | 1,41 |
| 21.2 |  | мазут | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.3 |  | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.3.1 |  | газ лимитный | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.3.2 |  | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.3.3 |  | газ коммерческий | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.4 |  | др. виды топлива | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тнт | 0,00 |
| 22 |  | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |
| 22.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  |
| 22.2 |  | мазут | % |  |
| 22.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |
| 22.3.1 |  | газ лимитный | % |  |
| 22.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 22.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 22.4 |  | др. виды топлива | % |  |
| 22.4.1 |  | Газ доменный | % |  |
| 22.4.1 |  | Газ коксовый | % |  |
| 23 |  | Цена натурального топлива |  |  |
| 23.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1623,57 |
| 23.2 |  | мазут | руб./тнт |  |
| 23.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 23.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 23.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 23.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 23.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 23.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |
| 23.4.1 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |
| 24 |  | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 2293,73 |
| 24.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 2293,73 |
| 24.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 2293,73 |
| 25 |  | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 2293,73 |
| 25.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 2293,73 |
|  |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.2 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.3 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.3.1 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.3.2 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 26 |  | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  |
| 26.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  |
| 26.2 |  | мазут | % |  |
| 26.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |
| 26.3.1 |  | газ лимитный | % |  |
| 26.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 26.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 26.4 |  | др. виды топлива | % |  |
| 27 |  | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  | 0,00 |
| 27.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт |  |
| 27.2 |  | мазут | руб./тнт |  |
| 27.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 27.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 27.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |
| 27.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |
| 28 |  | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 |
| 29 |  | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 30 |  | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 2293,73 |
| 30.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 2293,73 |
| 30.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 2293,73 |
| 31 |  | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 1866,17 |
| 31.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тут | 1866,17 |
| 31.2 |  | мазут | руб./тут | 0,00 |
| 31.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тут | 0,00 |
| 31.3.1 |  | газ лимитный | руб./тут | 0,00 |
| 31.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 |
| 31.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тут | 0,00 |
| 31.4 |  | др. виды топлива | руб./тут | 0,00 |
| 31.4.1 |  | Газ доменный | руб./тут | 0,00 |
| 31.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тут | 0,00 |
| 31.5 |  | на производство тепловой энергии | руб./тут | 1866,17 |
| 32 |  | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  | 1623,57 |
| 32.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1623,57 |
| 32.2 |  | мазут | руб./тнт | 0,00 |
| 32.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 32.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт | 0,00 |
| 32.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт | 0,00 |
| 33 |  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 426,42 |

Расходы на топливо в 2022 году, по мнению экспертов, составят 4 023,03 тыс. руб. (2 293,73 тыс. руб. (стоимость топлива согласно стр. 25 таблицы 8) + 1 729,30 тыс. руб. (стоимость доставки топлива) = 4 023,03 тыс. руб.) и предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2022 год, как экономически обоснованные.

Расходы в размере 1 261,50 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

### Расходы на прочие покупаемые энергоресурсы

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 1 124,54 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены следующие документы:

Расчет расходов на покупку электроэнергии.

Приложение 4.7.

Расчет объема электроэнергии пообъектно.

Договор энергоснабжения № 293262 от 01.12.2020 с ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Договор энергоснабжения № 293261 от 01.12.2020 с ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Договор энергоснабжения № 501130 от 17.11.2020 с ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Реестр счетов-фактур на покупку электроэнергии за 9 месяцев 2021 года. Цена электроэнергии 4,46 руб./кВтч.

Расчет расходов на покупку ЭЭ и ЭМ на 2022 год.

Поставка электрической энергии осуществляется на уровне СН2 и НН.

Предприятием представлен расчет объема электроэнергии и мощности, согласно которому объем электроэнергии на технологические и хозяйственные нужды на 2022 год составит 199,8 тыс. кВтч. Эксперты предлагают принять в расчет объем электроэнергии и мощности на уровне предложения предприятия.

При определении плановой цены на электроэнергию на 2022 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. Согласно счетам-фактурам за 9 месяцев 2021 года, цена электроэнергии составила 4,46 руб./ кВтч. Цена электроэнергии на 2022 год по мнению экспертов составит 4,616 руб./ кВтч.

Стоимость электроэнергии на 2022 год, по мнению экспертов, составит: 199,8 тыс. кВтч. × 4,616 руб./кВтч = 922,28 тыс. руб., и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2022 год, как экономически обоснованная.

Расходы в размере 202,26 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2022 год, как экономически необоснованные.

### Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы на 2022 год в размере 1 947,00 тыс. руб., на производство тепловой энергии 40,00 тыс. руб., на производство теплоносителя 1 907,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

Договор холодного водоснабжения и водоотведения № 3504 от 22.12.2020. Объем подачи холодной воды 10,91 тыс. м3.

Выписка из протокола № 347/КФ от 23.12.2020.

Договор холодного водоснабжения № 267/2020В от 08.12.2020 с МУП «ЖКУ Кемеровского муниципального округа». Объем подачи холодной воды 8,42 тыс. м3.

Счета-фактуры на покупку холодной воды МУП «ЖКУ Кемеровского муниципального округа»

Реестр приема-передачи первичных документов по договору № 267/2020В

Расчет расходов на покупку воды на 2022 год.

Поставщиками холодной воды для ООО «НТСК» являются ОАО «СКЭК» и МУП «ЖКУ Кемеровского района».

Согласно представленному расчету, объем холодной воды на 2022 год, поставляемой ОАО «СКЭК», составит 0,37 тыс. м3 (0,20 руб. м3 в 1-ом полугодии 2022 года и 0,17 тыс. м3 во 2-ом полугодии 2022 года) на производство тепловой энергии и 17,55 тыс. м3 (9,65 руб. м3 в 1-ом полугодии 2022 года и 7,90 тыс. м3 во 2-ом полугодии 2022 года) на производство теплоносителя. Объем холодной воды на 2022 год, поставляемой МУП «ЖКУ Кемеровского района», составит 0,64 тыс. м3 (0,35 руб. м3 в 1-ом полугодии 2022 года и 0,29 тыс. м3 во 2-ом полугодии 2022 года) на производство тепловой энергии и 30,38 тыс. м3 (16,71 тыс. м3 в 1-ом полугодии 2022 года и 13,67 тыс. м3 во 2-ом полугодии 2022 года).

Эксперты предлагают принять в расчет затрат на холодную воду на 2022 год объем воды на уровне предложения предприятия.

При определении плановой цены на холодную воду на 2022 год эксперты руководствовались пп. а) и в) п. 28 Основ ценообразования. Тариф на холодную воду ОАО «СКЭК», согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2018 № 777 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)», составляет на 1-е полугодие 2022 года 37,91 руб./м3 и на 2-е полугодие 2022 года составляет 41,32 руб./м3. Тариф на холодную воду МУП «ЖКУ Кемеровского района», согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2018 № 545 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский муниципальный округ)», составляет на 1-е полугодие 2022 год 38,28 руб./м3 и на 2-е полугодие 2022 года 42,11 руб./м3.

Расходы на холодную воду на производство тепловой энергии на 2022 год составят: 0,20 тыс. м3 × 37,91 руб./м3 + 0,17 × 41,32 руб./м3 + 0,35 тыс. м3 × 38,28 руб./м3 + 0,29 тыс. м3 × 42,11 руб./м3 = 40 тыс. руб., и предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2022 год, как экономически обоснованные.

Расходы на холодную воду на производство теплоносителя на 2022 год составят: 9,65 тыс. м3 × 37,91 руб./м3 + 7,90 × 41,32 руб./м3 + 16,71 тыс. м3 × 38,28 руб./м3 + 13,67 тыс. м3 × 42,11 руб./м3 = 1 907 тыс. руб., и предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2022 год, как экономически обоснованные.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Таблица 9.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя ООО «НТСК» на 2022 год в части производства тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на топливо | 5 284,53 | 4 023,03 | -1 261,50 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 124,54 | 922,28 | -202,26 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 22,33 | 0,00 | -22,33 |
| 6 | ИТОГО | 6 471,41 | 4 985,31 | -1 486,10 |

Таблица 9.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя ООО «НТСК» на 2023-2031 годы в части производства тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Предложение экспертов на 2027 год | Предложение экспертов на 2028 год | Предложение экспертов на 2029 год | Предложение экспертов на 2030 год | Предложение экспертов на 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Расходы на топливо | 4 183,95 | 4 351,31 | 4 525,36 | 4 706,37 | 4 894,63 | 5 090,41 | 5 294,03 | 5 505,79 | 5 726,02 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 959,17 | 997,54 | 1 037,44 | 1 078,94 | 1 122,09 | 1 166,98 | 1 213,66 | 1 262,20 | 1 312,69 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 41,60 | 43,26 | 44,99 | 46,79 | 48,67 | 50,61 | 52,64 | 54,74 | 56,93 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ИТОГО | 5 184,72 | 5 392,11 | 5 607,79 | 5 832,11 | 6 065,39 | 6 308,01 | 6 560,33 | 6 822,74 | 7 095,65 |

Таблица 8.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя ООО «НТСК» на 2022 год в части производства теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 907,00 | 1 907,00 | 0,00 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ИТОГО | 1 907,00 | 1 907,00 | 0,00 |

Таблица 9.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя ООО «НТСК» на 2023-2031 годы в части производства теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Предложение экспертов на 2027 год | Предложение экспертов на 2028 год | Предложение экспертов на 2029 год | Предложение экспертов на 2030 год | Предложение экспертов на 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Расходы на топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 983,28 | 2 062,61 | 2 145,12 | 2 230,92 | 2 320,16 | 2 412,96 | 2 509,48 | 2 609,86 | 2 714,26 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ИТОГО | 1 983,28 | 2 062,61 | 2 145,12 | 2 230,92 | 2 320,16 | 2 412,96 | 2 509,48 | 2 609,86 | 2 714,26 |

  - Нормативная прибыль

В соответствии с Основами ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 0,55 тыс. руб.

Согласно приложению № 4 к концессионному соглашению № 5 от 01.11.2021 процент нормативной прибыли на производство тепловой энергии составляет 0%, на производство теплоносителя 0%. В связи с этим эксперты предлагают исключить затраты на нормативную прибыль из НВВ предприятия на 2022 год в полном объеме.

  - Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 2 289,22 тыс. руб. в части производства тепловой энергии и 126,04 тыс. руб. в части производства теплоносителя.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли на производство тепловой энергии:

(15 054,82 тыс. руб. (операционные расходы) + 73,98 тыс. руб. (арендная плата) + 3,84 тыс. руб. (расходы на уплату налогов и сборов) + 17,96 тыс. руб. (расходы на социальные отчисления) + 896,00 тыс. руб. (амортизационные отчисления) + 922,28 тыс. руб. (расходы на электрическую энергию) + 40,00 тыс. руб. (расходы на холодную воду)) × 5% = 850,44 тыс. руб.

Расходы в размере 1 438,78 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на производство тепловой энергии на 2022 год, как экономически необоснованные.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли на производство теплоносителя:

(596,94 тыс. руб. (операционные расходы) + 16,84 тыс. руб. (расходы на социальные отчисления) + 1 907,00 тыс. руб. (расходы на холодную воду)) × 5% = 126,04 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в части производства теплоносителя отсутствует.

- Расчет необходимой валовой выручки ООО «НТСК»

Необходимая валовая выручка ООО «НТСК» на 2022 год на производство тепловой энергии составила 18 610,14 тыс. руб. Расчет необходимой валовой выручки на 2022 год на производство тепловой энергии постатейно отражен в таблице 10.

Необходимая валовая выручка ООО «НТСК» на 2022 год на производство теплоносителя составила 1 829,81 тыс. руб. Расчет необходимой валовой выручки на 2022 год на производство теплоносителя постатейно отражен в таблице 11.

Таблица 11.

НВВ на 2022 год ООО «НТСК» на производство тепловой энергии

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 36 196,02 | 15 054,82 | -21 141,20 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 7 368,97 | 917,80 | -6 451,17 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 6 471,41 | 4 985,31 | -1 486,10 |
| 4 | Прибыль | 0,55 | 0,00 | -0,55 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 2 289,22 | 850,44 | -1 438,78 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 3 069,50 | 0,00 | -3 069,50 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0,00 | -3 198,22 | -3 198,22 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 55 395,66 | 18 610,14 | -36 785,51 |

Таблица 12.

НВВ на 2023-2031 годы ООО «НТСК» на производство тепловой энергии

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Предложение экспертов на 2027 год | Предложение экспертов на 2028 год | Предложение экспертов на 2029 год | Предложение экспертов на 2030 год | Предложение экспертов на 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 15 500,44 | 15 959,25 | 16 431,64 | 16 918,02 | 17 418,79 | 17 934,39 | 18 465,25 | 19 011,82 | 19 574,57 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 918,33 | 918,87 | 919,44 | 920,02 | 920,61 | 921,23 | 921,86 | 922,51 | 923,19 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 5 184,72 | 5 392,11 | 5 607,79 | 5 832,11 | 6 065,39 | 6 308,01 | 6 560,33 | 6 822,74 | 7 095,65 |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 874,68 | 899,65 | 925,37 | 951,89 | 979,21 | 1 007,36 | 1 036,37 | 1 066,26 | 1 097,07 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -3 007,79 | -2 546,04 | -1 720,43 | -789,08 | 117,26 | 1 234,43 | 2 356,94 | 3 141,61 | 4 411,32 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 19 470,38 | 20 623,84 | 22 163,81 | 23 832,95 | 25 501,26 | 27 405,41 | 29 340,75 | 30 964,94 | 33 101,79 |

Таблица 13.

НВВ на 2022 год ООО «НТСК» на производство теплоносителя

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 612,41 | 596,94 | -15,47 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 50,19 | 16,84 | -33,35 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 907,00 | 1 907,00 | 0,00 |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 126,04 | 126,04 | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0,00 | -817,01 | -817,01 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 2 695,64 | 1 829,81 | -865,83 |

Таблица 14.

НВВ на 2023-2031 годы ООО «НТСК» на производство теплоносителя

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Предложение экспертов на 2027 год | Предложение экспертов на 2028 год | Предложение экспертов на 2029 год | Предложение экспертов на 2030 год | Предложение экспертов на 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 614,61 | 632,80 | 651,53 | 670,82 | 690,68 | 711,12 | 732,17 | 753,84 | 776,15 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 17,34 | 17,85 | 18,38 | 18,92 | 19,48 | 20,06 | 20,65 | 21,27 | 21,90 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 983,28 | 2 062,61 | 2 145,12 | 2 230,92 | 2 320,16 | 2 412,96 | 2 509,48 | 2 609,86 | 2 714,26 |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 130,76 | 135,66 | 140,75 | 146,03 | 151,52 | 157,21 | 163,12 | 169,25 | 175,62 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -772,62 | -610,44 | -381,52 | -106,31 | 222,60 | 531,24 | 772,27 | 1 021,27 | 1 386,07 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 973,37 | 2 238,48 | 2 574,26 | 2 960,38 | 3 404,44 | 3 832,59 | 4 197,70 | 4 575,49 | 5 073,99 |

# 6.	Тарифы на тепловую энергию на 2022-2031 годы на основании необходимой валовой выручки

Тарифы на тепловую энергию ООО «НТСК» на 2022-2031 годы, рассчитанные на основании необходимой валовой выручки, представлены в таблице 15.

Тарифы на теплоноситель ООО «НТСК» на 2022-2031 годы, рассчитанные на основании необходимой валовой выручки, представлены в таблице 16.

Таблица 15.

Тарифы на тепловую энергию ООО «НТСК» 2022-2031 годы

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | НВВ, тыс. руб. | Полезный отпуск, Гкал | Тарифы по предложению экспертов, руб./Гкал | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | с 01.01. по 30.06. | 10 041,27 | 2 958,47 | 3 394,08 | 0,0% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 8 568,87 | 2 420,56 | 3 540,03 | 4,30% |
| 2023 год | с 01.01. по 30.06. | 10 473,06 | 2 958,47 | 3 540,03 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 8 997,31 | 2 420,56 | 3 717,03 | 5,00% |
| 2024 год | с 01.01. по 30.06. | 10 996,71 | 2 958,47 | 3 717,03 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 9 627,13 | 2 420,56 | 3 977,23 | 7,00% |
| 2025 год | с 01.01. по 30.06. | 11 766,50 | 2 958,47 | 3 977,23 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 10 397,31 | 2 420,56 | 4 295,41 | 8,00% |
| 2026 год | с 01.01. по 30.06. | 12 707,83 | 2 958,47 | 4 295,41 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 11 125,13 | 2 420,56 | 4 596,09 | 7,00% |
| 2027 год | с 01.01. по 30.06. | 13 597,38 | 2 958,47 | 4 596,09 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 11 903,89 | 2 420,56 | 4 917,82 | 7,00% |
| 2028 год | с 01.01. по 30.06. | 14 549,21 | 2 958,47 | 4 917,82 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 12 856,21 | 2 420,56 | 5 311,25 | 8,00% |
| 2029 год | с 01.01. по 30.06. | 15 713,16 | 2 958,47 | 5 311,25 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 13 627,59 | 2 420,56 | 5 629,93 | 6,00% |
| 2030 год | с 01.01. по 30.06. | 16 655,96 | 2 958,47 | 5 629,93 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 14 308,98 | 2 420,56 | 5 911,43 | 5,00% |
| 2031 год | с 01.01. по 30.06. | 17 488,77 | 2 958,47 | 5 911,43 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 15 613,03 | 2 420,56 | 6 450,16 | 9,11% |

Таблица 16.

Тарифы на теплоноситель ООО «НТСК» 2022-2031 годы

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | НВВ, тыс. руб. | Полезный отпуск, м3 | Тарифы по предложению экспертов, руб./Гкал | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | с 01.01. по 30.06. | 987,29 | 24 944,15 | 39,58 | 0,0% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 842,52 | 20 408,85 | 41,28 | 4,30% |
| 2023 год | с 01.01. по 30.06. | 1 029,75 | 24 944,15 | 41,28 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 943,62 | 20 408,85 | 46,24 | 12,00% |
| 2024 год | с 01.01. по 30.06. | 1 153,31 | 24 944,15 | 46,24 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 1 085,17 | 20 408,85 | 53,17 | 15,00% |
| 2025 год | с 01.01. по 30.06. | 1 326,32 | 24 944,15 | 53,17 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 1 247,94 | 20 408,85 | 61,15 | 15,00% |
| 2026 год | с 01.01. по 30.06. | 1 525,26 | 24 944,15 | 61,15 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 1 435,13 | 20 408,85 | 70,32 | 15,00% |
| 2027 год | с 01.01. по 30.06. | 1 754,04 | 24 944,15 | 70,32 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 1 650,40 | 20 408,85 | 80,87 | 15,00% |
| 2028 год | с 01.01. по 30.06. | 2 017,15 | 24 944,15 | 80,87 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 1 815,44 | 20 408,85 | 88,95 | 10,00% |
| 2029 год | с 01.01. по 30.06. | 2 218,87 | 24 944,15 | 88,95 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 1 978,83 | 20 408,85 | 96,96 | 9,00% |
| 2030 год | с 01.01. по 30.06. | 2 418,56 | 24 944,15 | 96,96 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 2 156,92 | 20 408,85 | 105,69 | 9,00% |
| 2031 год | с 01.01. по 30.06. | 2 636,24 | 24 944,15 | 105,69 | 0,00% |
|  | с 01.07. по 31.12. | 2 437,75 | 20 408,85 | 119,45 | 13,02% |

# 7. Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию ООО «НТСК» в соответствии с таблицей 13.

Значение компонента на теплоноситель принято равным тарифам на теплоноситель ООО «НТСК» в соответствии с таблицей 14.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «НТСК» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2022-2031 годы для ООО «НТСК» в следующем виде:

Таблица 17.

Тарифы на горячую воду для ООО «НТСК», реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа 
на 2022-2031 годы

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «НТСК» | с 01.01.2022 | 269,06 | 265,80 | 283,73 | 270,70 | 224,22 | 221,50 | 236,44 | 225,58 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 280,63 | 277,24 | 295,92 | 282,34 | 233,86 | 231,03 | 246,60 | 235,28 | 41,28 | 3 540,03 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 280,63 | 277,24 | 295,92 | 282,34 | 233,86 | 231,03 | 246,60 | 235,28 | 41,28 | 3 540,03 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 298,13 | 294,56 | 314,18 | 299,92 | 248,44 | 245,47 | 261,82 | 249,93 | 46,24 | 3 717,03 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 298,13 | 294,56 | 314,18 | 299,92 | 248,44 | 245,47 | 261,82 | 249,93 | 46,24 | 3 717,03 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 323,44 | 319,62 | 340,62 | 325,34 | 269,53 | 266,35 | 283,85 | 271,12 | 53,17 | 3 977,23 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 323,44 | 319,62 | 340,62 | 325,34 | 269,53 | 266,35 | 283,85 | 271,12 | 53,17 | 3 977,23 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 353,78 | 349,66 | 372,34 | 355,85 | 294,82 | 291,38 | 310,28 | 296,54 | 61,15 | 4 295,41 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 353,78 | 349,66 | 372,34 | 355,85 | 294,82 | 291,38 | 310,28 | 296,54 | 61,15 | 4 295,41 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 384,42 | 380,00 | 404,27 | 386,62 | 320,35 | 316,67 | 336,89 | 322,18 | 70,32 | 4 596,09 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 384,42 | 380,00 | 404,27 | 386,62 | 320,35 | 316,67 | 336,89 | 322,18 | 70,32 | 4 596,09 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 418,08 | 413,35 | 439,32 | 420,43 | 348,40 | 344,46 | 366,10 | 350,36 | 80,87 | 4 917,82 | х | х |
|  | с 01.01.2028 | 418,08 | 413,35 | 439,32 | 420,43 | 348,40 | 344,46 | 366,10 | 350,36 | 80,87 | 4 917,82 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 453,47 | 448,37 | 476,41 | 456,01 | 377,89 | 373,64 | 397,01 | 380,01 | 88,95 | 5 311,25 | х | х |
|  | с 01.01.2029 | 453,47 | 448,37 | 476,41 | 456,01 | 377,89 | 373,64 | 397,01 | 380,01 | 88,95 | 5 311,25 | х | х |
|  | с 01.07.2029 | 483,88 | 478,46 | 508,20 | 486,58 | 403,23 | 398,72 | 423,50 | 405,48 | 96,96 | 5 629,93 | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2030 | 483,88 | 478,46 | 508,20 | 486,58 | 403,23 | 398,72 | 423,50 | 405,48 | 96,96 | 5 629,93 | х | х |
|  | с 01.07.2030 | 512,72 | 507,05 | 538,26 | 515,56 | 427,27 | 422,54 | 448,55 | 429,63 | 105,69 | 5 911,43 | х | х |
|  | с 01.01.2031 | 512,72 | 507,05 | 538,26 | 515,56 | 427,27 | 422,54 | 448,55 | 429,63 | 105,69 | 5 911,43 | х | х |
|  | с 01.07.2031 | 564,40 | 558,20 | 592,27 | 567,49 | 470,33 | 465,17 | 493,56 | 472,91 | 119,45 | 6 450,16 | х | х |

Таблица 18.

Тарифы на горячую воду для ООО «НТСК», реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке Кемеровского городского округа на 2022-2031 годы

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «НТСК» | с 01.01.2022 | 293,09 | 272,72 | 311,02 | 291,06 | 244,24 | 227,27 | 259,18 | 242,55 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 305,70 | 284,46 | 324,38 | 303,58 | 254,75 | 237,05 | 270,32 | 252,98 | 41,28 | 3 540,03 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 305,70 | 284,46 | 324,38 | 303,58 | 254,75 | 237,05 | 270,32 | 252,98 | 41,28 | 3 540,03 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 324,44 | 302,15 | 344,08 | 322,21 | 270,37 | 251,79 | 286,73 | 268,51 | 46,24 | 3 717,03 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 324,44 | 302,15 | 344,08 | 322,21 | 270,37 | 251,79 | 286,73 | 268,51 | 46,24 | 3 717,03 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 351,60 | 327,73 | 372,60 | 349,21 | 293,00 | 273,11 | 310,50 | 291,01 | 53,17 | 3 977,23 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 351,60 | 327,73 | 372,60 | 349,21 | 293,00 | 273,11 | 310,50 | 291,01 | 53,17 | 3 977,23 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 384,19 | 358,42 | 406,87 | 381,61 | 320,16 | 298,68 | 339,06 | 318,01 | 61,15 | 4 295,41 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 384,19 | 358,42 | 406,87 | 381,61 | 320,16 | 298,68 | 339,06 | 318,01 | 61,15 | 4 295,41 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 416,95 | 389,38 | 441,23 | 414,19 | 347,46 | 324,48 | 367,69 | 345,16 | 70,32 | 4 596,09 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 416,95 | 389,38 | 441,23 | 414,19 | 347,46 | 324,48 | 367,69 | 345,16 | 70,32 | 4 596,09 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 452,89 | 423,38 | 478,86 | 449,94 | 377,41 | 352,82 | 399,05 | 374,95 | 80,87 | 4 917,82 | х | х |
|  | с 01.01.2028 | 452,89 | 423,38 | 478,86 | 449,94 | 377,41 | 352,82 | 399,05 | 374,95 | 80,87 | 4 917,82 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 491,06 | 459,20 | 519,11 | 487,88 | 409,22 | 382,67 | 432,59 | 406,57 | 88,95 | 5 311,25 | х | х |
|  | с 01.01.2029 | 491,06 | 459,20 | 519,11 | 487,88 | 409,22 | 382,67 | 432,59 | 406,57 | 88,95 | 5 311,25 | х | х |
|  | с 01.07.2029 | 523,73 | 489,95 | 553,46 | 520,36 | 436,44 | 408,29 | 461,22 | 433,63 | 96,96 | 5 629,93 | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2030 | 523,73 | 489,95 | 553,46 | 520,36 | 436,44 | 408,29 | 461,22 | 433,63 | 96,96 | 5 629,93 | х | х |
|  | с 01.07.2030 | 554,57 | 519,11 | 585,79 | 551,03 | 462,14 | 432,59 | 488,16 | 459,19 | 105,69 | 5 911,43 | х | х |
|  | с 01.01.2031 | 554,57 | 519,11 | 585,79 | 551,03 | 462,14 | 432,59 | 488,16 | 459,19 | 105,69 | 5 911,43 | х | х |
|  | с 01.07.2031 | 610,07 | 571,37 | 644,12 | 606,20 | 508,39 | 476,14 | 536,77 | 505,17 | 119,45 | 6 450,16 | х | х |

# 8. Производственная программа

Предприятием была представлена производственная программа ООО «НТСК», реализуемая на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, на оказание услуг горячего водоснабжения в закрытой системе ГВС на 2022-2031 годы.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности производственной программы в соответствии с Основами ценообразования.

Предложение экспертов в части производственной программы представлено в таблицах 19-29.

Таблица 19.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственность «Новосибирская теплосетевая компания» (ООО «НТСК») |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 4, оф. 40 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Таблица 20.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | 2022 | - | - | - | - |
| - | 2023 | - | - | - | - |
| - | 2024 | - | - | - | - |
| - | 2025 | - | - | - | - |
| - | 2026 | - | - | - | - |
| - | 2027 | - | - | - | - |
| - | 2028 | - | - | - | - |
| - | 2029 | - | - | - | - |
| - | 2030 | - | - | - | - |
| - | 2031 | - | - | - | - |

Таблица 21.

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий

ООО «НТСК», направленных на улучшение качества горячей воды на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | 2022 | - | - | - | - |
| - | 2023 | - | - | - | - |
| - | 2024 | - | - | - | - |
| - | 2025 | - | - | - | - |
| - | 2026 | - | - | - | - |
| - | 2027 | - | - | - | - |
| - | 2028 | - | - | - | - |
| - | 2029 | - | - | - | - |
| - | 2030 | - | - | - | - |
| - | 2031 | - | - | - | - |

Таблица 22.

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности горячего водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | 2022 | - | - | - | - |
| - | 2023 | - | - | - | - |
| - | 2024 | - | - | - | - |
| - | 2025 | - | - | - | - |
| - | 2026 | - | - | - | - |
| - | 2027 | - | - | - | - |
| - | 2028 | - | - | - | - |
| - | 2029 | - | - | - | - |
| - | 2030 | - | - | - | - |
| - | 2031 | - | - | - | - |

Таблица 23.

Раздел 5. Планируемые объемы подачи горячей воды потребителям

ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 |
| 1.1. | На потребительский рынок | м3 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 24.

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для

реализации производственной программы ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| Наименование показателя | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.* |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1 412 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1 484 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1 484 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1 556 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1 556 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1 657 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1 657 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1 780 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1 780 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1 897 |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 1 897 |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2 019 |
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 2 019 |
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 2 168 |
| с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 2 168 |
| с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 2 292 |
| с 01.01.2030 по 30.06.2030 | 2 292 |
| с 01.07.2030 по 31.12.2030 | 2 404 |
| с 01.01.2031 по 30.06.2031 | 2 404 |
| с 01.07.2031 по 31.12.2031 | 2 606 |

* Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения в части расходов на производство компонента «тепловая энергия», учтены в расходах на производство тепловой энергии.

Таблица 25.

7. График реализации мероприятий производственной

программы ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное горячее водоснабжение | 01.01.2022 | 31.12.2031 |

Таблица 26.

Раздел 8. Показатели надежности, качества,

энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| Наименование показателя | Показатели качества горячей воды | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020 года | - | - | - |
| Ожидаемые значения 2021 года | - | - | - |
| План 2022 года | - | - | - |
| План 2023 года | - | - | - |
| План 2024 года | - | - | - |
| План 2025 года | - | - | - |
| План 2026 года | - | - | - |
| План 2027 года | - | - | - |
| План 2028 года | - | - | - |
| План 2029 года | - | - | - |
| План 2030 года | - | - | - |
| План 2031 года | - | - | - |

Таблица 27.

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2022 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2031 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - |

Таблица 28.

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2020 год ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2020 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Горячее водоснабжение | - |

Таблица 29.

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

# 9. Расчет тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», горячее водоснабжение относится к регулируемым видам деятельности в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

Предложение предприятия по расчету двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения включает:

- компонент на тепловую энергию;

- компонент на холодную воду.

В соответствии с пунктом 92 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, значение компонента на тепловую энергию определяется органом регулирования тарифов в соответствии с методическими указаниями.

Компонент на тепловую энергию для установления двухкомпонентного тарифа на горячую воду принимается в расчет согласно таблице 15 данного экспертного заключения.

В соответствии с пунктом 88 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Компонент на холодную воду применяется в расчет на уровне тарифов «ЖКУ Кемеровского района», утверждённых постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2018 № 545, и АО «СКЭК» утверждённых постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 31.12.2018 № 777, с применением ИЦП на обеспечение  холодной водой:

- 1 полугодие 2022 года – 38,17 руб./м³;

- 2 полугодие 2022 года – 41,74 руб./м³.

- 1 полугодие 2023 года – 41,74 руб./м³;

- 2 полугодие 2023 года – 43,45 руб./м³.

- 1 полугодие 2024 года – 43,45 руб./м³;

- 2 полугодие 2024 года – 45,15 руб./м³.

- 1 полугодие 2025 года – 45,15 руб./м³;

- 2 полугодие 2025 года – 47,20 руб./м³.

- 1 полугодие 2026 года – 47,20 руб./м³;

- 2 полугодие 2026 года – 49,07 руб./м³.

- 1 полугодие 2027 года – 49,07 руб./м³;

- 2 полугодие 2027 года – 50,78 руб./м³.

- 1 полугодие 2028 года – 50,78 руб./м³;

- 2 полугодие 2028 года – 52,65 руб./м³.

- 1 полугодие 2029 года – 52,65 руб./м³;

- 2 полугодие 2029 года – 54,86 руб./м³.

- 1 полугодие 2030 года – 54,86 руб./м³;

- 2 полугодие 2030 года – 57,08 руб./м³,

- 1 полугодие 2031 года – 57,08 руб./м³;

- 2 полугодие 2031 года – 59,29 руб./м³.

Размеры двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, на 2022-2031 годы для ООО «НТСК» представлены в таблице 30.

Таблица 30.

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа, на 2022-2031 годы для ООО «НТСК»

| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на холодную воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Компонент на холодную воду для населения, руб./м3 * (с НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал (без НДС) | Одноставочный, руб./Гкал (с НДС) * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «НТСК» | с 01.01.2022 | 38,17 | 45,80 | 3 394,08 | 4 072,90 |
|  | с 01.07.2022 | 41,74 | 50,09 | 3 540,03 | 4 248,04 |
|  | с 01.01.2023 | 41,74 | 50,09 | 3 540,03 | 4 248,04 |
|  | с 01.07.2023 | 43,45 | 52,14 | 3 717,03 | 4 460,44 |
|  | с 01.01.2024 | 43,45 | 52,14 | 3 717,03 | 4 460,44 |
|  | с 01.07.2024 | 45,15 | 54,18 | 3 977,23 | 4 772,68 |
|  | с 01.01.2025 | 45,15 | 54,18 | 3 977,23 | 4 772,68 |
|  | с 01.07.2025 | 47,20 | 56,64 | 4 295,41 | 5 154,49 |
|  | с 01.01.2026 | 47,20 | 56,64 | 4 295,41 | 5 154,49 |
|  | с 01.07.2026 | 49,07 | 58,88 | 4 596,09 | 5 515,31 |
|  | с 01.01.2027 | 49,07 | 58,88 | 4 596,09 | 5 515,31 |
|  | с 01.07.2027 | 50,78 | 60,94 | 4 917,82 | 5 901,38 |
|  | с 01.01.2028 | 50,78 | 60,94 | 4 917,82 | 5 901,38 |
|  | с 01.07.2028 | 52,65 | 63,18 | 5 311,25 | 6 373,50 |
|  | с 01.01.2029 | 52,65 | 63,18 | 5 311,25 | 6 373,50 |
|  | с 01.07.2029 | 54,86 | 65,83 | 5 629,93 | 6 755,92 |
|  | с 01.01.2030 | 54,86 | 65,83 | 5 629,93 | 6 755,92 |
|  | с 01.07.2030 | 57,08 | 68,50 | 5 911,43 | 7 093,72 |
|  | с 01.01.2031 | 57,08 | 68,50 | 5 911,43 | 7 093,72 |
|  | с 01.07.2031 | 59,29 | 71,15 | 6 450,16 | 7 740,19 |

Приложение № 1

Расчет амортизации на 2022 год

| № п.п. | РМС № | Номер свидетельства РПС, дата выдачи | Кадастровый номер объекта | Наименование | Год ввода | Площадь, м² | Балансовая стоимость, руб. | Срок полезного использования (лет) | Расчет амортизационных отчислений на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 |
| КОТЕЛЬНАЯ № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Здания и сооружения |  | 763,25 | 461 587,00 |  | 46 158,70 |
| 16 | 2249 | 42-42/001-42/101/084/2015-653/1 от 14.07.2015 | 42:04:0211003:1142 | Котельная №24 | 1967 | 464,5 | 359 087,00 | 10 | 35 908,70 |
| 17 | 78537 |  |  | Угольный склад | 1967 | 298,75 | 102 500,00 | 10 | 10 250,00 |
|  |  |  |  | Движимое имущество |  |  | 4 088 046,91 |  | 408 804,69 |
| 18 | 91983 |  |  | Котел водогрейный КВЗП-Р-0,63 | 2004 |  | 123 895,00 | 10 | 12 389,50 |
| 19 | 79893 |  |  | Котёл водогрейный КВр-0,8 | 2001 |  | 1 528 707,95 | 10 | 152 870,80 |
| 20 | 558538 |  |  | Котёл водогрейный КВр-1,25 | 2006 |  | 2 021 945,96 | 10 | 202 194,60 |
| 21 | 78545 |  |  | Циклон сажезолоудалительный ЦН-11 (Q=4500-7200 м3/ч) | 2002 |  | 41 270,00 | 10 | 4 127,00 |
| 22 | 78546 |  |  | Циклон сажезолоудалительный ЦН-11 (Q=4500-7200 м3/ч) | 2002 |  | 41 270,00 | 10 | 4 127,00 |
| 23 | 91985 |  |  | Дымосос ДН-6,3 (Q=5102 м3/ч) | 2004 |  | 55 671,00 | 10 | 5 567,10 |
| 24 | 774581 |  |  | Дымосос ДН-6,3 (Q=5102 м3/ч) | 2004 |  | 55 671,00 | 10 | 5 567,10 |
| 25 | 78544 |  |  | Бункер золоудаления | 2002 |  | 50 130,00 | 10 | 5 013,00 |
| 26 | 774582 |  |  | Насос К 80-65-160 (Q=45м3/ч, Н=32м) | 2007 |  | 13 500,00 | 10 | 1 350,00 |
| 27 | 774583 |  |  | Насос К 80-65-160 (Q=45м3/ч, Н=32м) | 2007 |  | 13 500,00 | 10 | 1 350,00 |
| 28 | 2404 |  |  | Водонагреватель № 12 по ОСТ 34.588-68 | 2002 |  | 8 235,00 | 10 | 823,50 |
| 29 | 2405 |  |  | Водонагреватель № 12 по ОСТ 34.588-68 | 2002 |  | 8 235,00 | 10 | 823,50 |
| 30 | 2406 |  |  | Водонагреватель № 12 по ОСТ 34.588-68 | 2002 |  | 8 234,00 | 10 | 823,40 |
| 31 | 2311 |  |  | Емкость 80 куб.м. Бак-аккумулятор | 2002 |  | 29 273,00 | 10 | 2 927,30 |
| 32 | 78580 |  |  | Насос К 65-50-160 (Q=25м3/ч, Н=32м) | 2002 |  | 5 176,00 | 10 | 517,60 |
| 33 | 79596 |  |  | Конвейр СР-70 Б/У для удаления шлака и золы | 1999 |  | 83 333,00 | 10 | 8 333,30 |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  | 246 077,50 |  | 24 607,75 |
| 34 | 2304 |  |  | Теплотрасса о/л «Спутник» | 2002 |  | 246 077,50 | 10 | 24 607,75 |
|  |  |  |  | ИТОГО |  | 763,25 | 4 795 711,41 |  | 479 571,14 |
| КОТЕЛЬНАЯ № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Здания и сооружения |  | 424,5 | 2 622 134,00 |  | 262 213,40 |
| 35 | 78577 | 42-42/001-42/101/084/2015-654/1 от 14.07.2015 | 42:04:0219001:677 | Котельная | 1988 | 376,5 | 2 044 134,00 | 10 | 204 413,40 |
|  |  |  |  | Угольный склад* |  | 48 |  |  |  |
| 36 | 78578 |  |  | Труба дымовая. Для создания тяги, отвода и рассеивания дымовых газов (Н=25 м, Ду=600 мм) | 2002 |  | 578 000,00 | 10 | 57 800,00 |
|  |  |  |  | Движимое имущество |  |  | 506 625,73 |  | 50 662,57 |
| 37 | 91984 |  |  | Котел водогрейный КВЗП-063 | 2004 |  | 114 044,00 | 10 | 11 404,40 |
| 38 | 92050 |  |  | Котел водогрейный КВЗП-063 | 2004 |  | 114 044,00 | 10 | 11 404,40 |
| 39 | 91974 |  |  | Котел водогрейный КВЗП-0,63 | 2001 |  | 131 720,00 | 10 | 13 172,00 |
| 40 | 78588 |  |  | Циклон батарейный ЦН-15 (Q=4500-7200 м3/ч) | 2002 |  | 40 500,00 | 10 | 4 050,00 |
| 41 | 78589 |  |  | Дымосос ДН-6,3. Для отсоса дымовых газов из топки котла (Q=8000 м3/ч) | 2002 |  | 19 750,00 | 10 | 1 975,00 |
| 42 | 78590 |  |  | Дымосос ДН-6,3. Для отсоса дымовых газов из топки котла (Q=8000 м3/ч) | 2002 |  | 19 750,00 | 10 | 1 975,00 |
| 43 | 78579 |  |  | Насос Wilo CronoBloc BL 32/105-2.2/2 | 2021 |  | 5 176,00 | 10 | 517,60 |
| 44 | 2150 |  |  | Бак запаса воды V=50 м3 | 2002 |  | 2 342,00 | 10 | 234,20 |
| 45 | 2145 |  |  | Скреперный подъемник ПСК-0,35. Для удаления шлака и золы. | 2002 |  | 20 058,00 | 10 | 2 005,80 |
| 46 | 79603 |  |  | Насос К 80-65-160 | 2001 |  | 4 091,73 | 10 | 409,17 |
| 47 | 2463 |  |  | Эл. таль. Для перемещения грузов. (грузоподъемность 2т) | 2002 |  | 35 150,00 | 10 | 3 515,00 |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  | 106 478,56 |  | 10 647,86 |
| 48 | 2215 |  |  | Теплотрасса о/л «Пламя» (Старочервово) |  |  | 106 478,56 | 10 | 10 647,86 |
|  |  |  |  | ИТОГО |  | 424,5 | 3 235 238,29 |  | 323 523,83 |
| КОТЕЛЬНАЯ № 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Здания и сооружения |  | 100 | 182 582,00 |  | 18 258,20 |
| 77 | 1756 | 42-42/001-42/101/084/2015-656/1 от 28.07.2015 | 42:14:0000000:454 | Котельная № 54 | 1976 | 100 | 135 972,00 | 10 | 13 597,20 |
|  |  |  |  | Бак запаса воды V=3,0 м3* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насос циркуляционный сетевого контура Willo IL 32/140-1,5/2 * |  |  |  |  |  |
| 78 | 106253 |  |  | Труба дымовая. Для создания тяги, отвода и рассеивания дымовых газов | 2007 |  | 46 610,00 | 10 | 4 661,00 |
|  |  |  |  | Движимое имущество |  |  | 688 682,00 |  | 68 868,20 |
| 79 | 1773 |  |  | Насос подпиточный Wilo BL32/160-4/2 | 2021 |  | 5 176,00 | 10 | 517,60 |
| 80 | 1777 |  |  | Насос К 8/18 (Q=8 м3/ч, Н=18 м) | 2002 |  | 4 134,00 | 10 | 413,40 |
| 81 | 78566 |  |  | Насос сетевой К 45/30 Q=45 м3/ч, Н=30 м | 2002 |  | 3 590,00 | 10 | 359,00 |
| 82 | 78567 |  |  | Электрический шкаф (щит) | 2002 |  | 2 180,00 | 10 | 218,00 |
| 83 | 78561 |  |  | Емкость.Бак запаса воды 25 м3 | 2002 |  | 74 800,00 | 10 | 7 480,00 |
| 84 | 78562 |  |  | Дымосос ДН-6,3 Q=5102 м3/ч | 2002 |  | 7 580,00 | 10 | 758,00 |
| 85 | 1770 |  |  | Насос сетевой К 45/30 | 1988 |  | 1 222,00 | 10 | 122,20 |
| 86 | 78564 |  |  | Котел КВТ-0,58* | 2010 |  | 590 000,00 | 10 | 59 000,00 |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  | 60 245,00 |  | 6 024,50 |
| 87 | 78568 |  |  | Теплотрасса о/л «Солнечный» | 1978 |  | 60 245,00 | 10 | 6 024,50 |
|  |  |  |  | ИТОГО |  | 100 | 931 509,00 |  | 93 150,90 |

Приложение № 49 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные параметры регулирования ООО «НТСК»

для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа, на период с 01.01.2022 по 31.12.2031

| Наименование регулируемой организации | Период | Базовый уровень операци- онных расходов | Индекс эффек-тивностиопераци-онных расходов | Норма-тивный уровень прибыли | Уровень надеж-ноститеплоснабжения | Показа-телиэнерго-сбере-жения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расходов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| ООО «НТСК» | 2022 | 15 054,82 | x | x | x | x | x | x |
|  | 2023 | x | 1 | 3,6 | x | x | x | x |
|  | 2024 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2025 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2026 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2027 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2028 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2029 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2030 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2031 | х | 1 | х | х | х | х | х |

Приложение № 50 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы ООО «НТСК»на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа, на период с 01.01.2022 по 31.12.2031

| Наиме-нование регули-руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «НТСК» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022 | 3 394,08 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 540,03 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 3 540,03 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 3 717,03 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 3 717,03 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 977,23 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3 977,23 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 295,41 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 4 295,41 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 4 596,09 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 4 596,09 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 4 917,82 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 4 917,82 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 5 311,25 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 5 311,25 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 5 629,93 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 5 629,93 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 5 911,43 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2031 | 5 911,43 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2031 | 6 450,16 | х | х | х | х | х |
|  | Двухставочный | x | х | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | х | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер- жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | х | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022 | 4 072,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 4 248,04 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 248,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 4 460,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 460,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 772,68 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2025 | 4 772,68 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2025 | 5 154,49 | х | х | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2026 | 5 154,49 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2026 | 5 515,31 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2027 | 5 515,31 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2027 | 5 901,38 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2028 | 5 901,38 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2028 | 6 373,50 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2029 | 6 373,50 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2029 | 6 755,92 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2030 | 6 755,92 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2030 | 7 093,72 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2031 | 7 093,72 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.07.2031 | 7 740,19 | х | х | х | х | х |
|  | Двухставочный | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Ставка за содер- жание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х | х | х |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 51 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные параметры регулирования ООО «НТСК»

для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа, Кемеровского городского округа, на период с 01.01.2022 по 31.12.2031

| Наименование регулируемой организации | Период | Базовый уровень операци- онных расходов | Индекс эффек-тивностиопераци-онных расходов | Норма-тивный уровень прибыли | Уровень надеж-ности теплоснаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения рас-ходов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| ООО «НТСК» | 2022 | 596,94 | x | x | x | x | x | x |
|  | 2023 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2024 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2025 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2026 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2027 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2028 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2029 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2030 | x | 1 | x | x | x | x | x |
|  | 2031 | х | 1 | х | х | х | х | х |

Приложение № 52 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы ООО «НТСК» на теплоноситель, реализуемый

на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа, Кемеровского городского округа, на период с 01.01.2022 по 31.12.2031

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |  |
| ООО «НТСК» | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2022 | 39,58 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 41,28 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 41,28 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 46,24 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 46,24 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 53,17 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 53,17 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 61,15 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 61,15 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 70,32 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 70,32 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 80,87 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 80,87 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 88,95 | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 88,95 | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 96,96 | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 96,96 | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 105,69 | x |
|  |  | с 01.01.2031 | 105,69 | х |
|  |  | с 01.07.2031 | 119,45 | х |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2022 | 39,58 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 41,28 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 41,28 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 46,24 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 46,24 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 53,17 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 53,17 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 61,15 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 61,15 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 70,32 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 70,32 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 80,87 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 80,87 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 88,95 | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 88,95 | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 96,96 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2030 | 96,96 | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 105,69 | x |
|  |  | с 01.01.2031 | 105,69 | x |
|  |  | с 01.07.2031 | 119,45 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2022 | 47,50 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 49,54 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 49,54 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 55,48 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 55,48 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 63,81 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 63,81 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 73,38 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 73,38 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 84,38 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 84,38 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 97,04 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 97,04 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 106,74 | x |
|  |  | с 01.01.2029 | 106,74 | x |
|  |  | с 01.07.2029 | 116,35 | x |
|  |  | с 01.01.2030 | 116,35 | x |
|  |  | с 01.07.2030 | 126,82 | x |
|  |  | с 01.01.2031 | 126,82 | x |
|  |  | с 01.07.2031 | 143,34 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 53 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы ООО «НТСК» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Топкинского муниципального округа, на период с 01.01.2022 по 31.12.2031

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «НТСК» | с 01.01.2022 | 269,06 | 265,80 | 283,73 | 270,70 | 224,22 | 221,50 | 236,44 | 225,58 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 280,63 | 277,24 | 295,92 | 282,34 | 233,86 | 231,03 | 246,60 | 235,28 | 41,28 | 3 540,03 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 280,63 | 277,24 | 295,92 | 282,34 | 233,86 | 231,03 | 246,60 | 235,28 | 41,28 | 3 540,03 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 298,13 | 294,56 | 314,18 | 299,92 | 248,44 | 245,47 | 261,82 | 249,93 | 46,24 | 3 717,03 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 298,13 | 294,56 | 314,18 | 299,92 | 248,44 | 245,47 | 261,82 | 249,93 | 46,24 | 3 717,03 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 323,44 | 319,62 | 340,62 | 325,34 | 269,53 | 266,35 | 283,85 | 271,12 | 53,17 | 3 977,23 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 323,44 | 319,62 | 340,62 | 325,34 | 269,53 | 266,35 | 283,85 | 271,12 | 53,17 | 3 977,23 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 353,78 | 349,66 | 372,34 | 355,85 | 294,82 | 291,38 | 310,28 | 296,54 | 61,15 | 4 295,41 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 353,78 | 349,66 | 372,34 | 355,85 | 294,82 | 291,38 | 310,28 | 296,54 | 61,15 | 4 295,41 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 384,42 | 380,00 | 404,27 | 386,62 | 320,35 | 316,67 | 336,89 | 322,18 | 70,32 | 4 596,09 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 384,42 | 380,00 | 404,27 | 386,62 | 320,35 | 316,67 | 336,89 | 322,18 | 70,32 | 4 596,09 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 418,08 | 413,35 | 439,32 | 420,43 | 348,40 | 344,46 | 366,10 | 350,36 | 80,87 | 4 917,82 | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2028 | 418,08 | 413,35 | 439,32 | 420,43 | 348,40 | 344,46 | 366,10 | 350,36 | 80,87 | 4 917,82 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 453,47 | 448,37 | 476,41 | 456,01 | 377,89 | 373,64 | 397,01 | 380,01 | 88,95 | 5 311,25 | х | х |
|  | с 01.01.2029 | 453,47 | 448,37 | 476,41 | 456,01 | 377,89 | 373,64 | 397,01 | 380,01 | 88,95 | 5 311,25 | х | х |
|  | с 01.07.2029 | 483,88 | 478,46 | 508,20 | 486,58 | 403,23 | 398,72 | 423,50 | 405,48 | 96,96 | 5 629,93 | х | х |
|  | с 01.01.2030 | 483,88 | 478,46 | 508,20 | 486,58 | 403,23 | 398,72 | 423,50 | 405,48 | 96,96 | 5 629,93 | х | х |
|  | с 01.07.2030 | 512,72 | 507,05 | 538,26 | 515,56 | 427,27 | 422,54 | 448,55 | 429,63 | 105,69 | 5 911,43 | х | х |
|  | с 01.01.2031 | 512,72 | 507,05 | 538,26 | 515,56 | 427,27 | 422,54 | 448,55 | 429,63 | 105,69 | 5 911,43 | х | х |
|  | с 01.07.2031 | 564,40 | 558,20 | 592,27 | 567,49 | 470,33 | 465,17 | 493,56 | 472,91 | 119,45 | 6 450,16 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для ООО «НТСК» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2021 № 842.

*** Компонент на тепловую энергию для ООО «НТСК» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2021 № 841.

Приложение № 54 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы ООО «НТСК» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), на потребительском рынке Кемеровского городского округа, 
на период с 01.01.2022 по 31.12.2031

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «НТСК» | с 01.01.2022 | 293,09 | 272,72 | 311,02 | 291,06 | 244,24 | 227,27 | 259,18 | 242,55 | 39,58 | 3 394,08 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 305,70 | 284,46 | 324,38 | 303,58 | 254,75 | 237,05 | 270,32 | 252,98 | 41,28 | 3 540,03 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 305,70 | 284,46 | 324,38 | 303,58 | 254,75 | 237,05 | 270,32 | 252,98 | 41,28 | 3 540,03 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 324,44 | 302,15 | 344,08 | 322,21 | 270,37 | 251,79 | 286,73 | 268,51 | 46,24 | 3 717,03 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 324,44 | 302,15 | 344,08 | 322,21 | 270,37 | 251,79 | 286,73 | 268,51 | 46,24 | 3 717,03 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 351,60 | 327,73 | 372,60 | 349,21 | 293,00 | 273,11 | 310,50 | 291,01 | 53,17 | 3 977,23 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 351,60 | 327,73 | 372,60 | 349,21 | 293,00 | 273,11 | 310,50 | 291,01 | 53,17 | 3 977,23 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 384,19 | 358,42 | 406,87 | 381,61 | 320,16 | 298,68 | 339,06 | 318,01 | 61,15 | 4 295,41 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 384,19 | 358,42 | 406,87 | 381,61 | 320,16 | 298,68 | 339,06 | 318,01 | 61,15 | 4 295,41 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 416,95 | 389,38 | 441,23 | 414,19 | 347,46 | 324,48 | 367,69 | 345,16 | 70,32 | 4 596,09 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 416,95 | 389,38 | 441,23 | 414,19 | 347,46 | 324,48 | 367,69 | 345,16 | 70,32 | 4 596,09 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 452,89 | 423,38 | 478,86 | 449,94 | 377,41 | 352,82 | 399,05 | 374,95 | 80,87 | 4 917,82 | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2028 | 452,89 | 423,38 | 478,86 | 449,94 | 377,41 | 352,82 | 399,05 | 374,95 | 80,87 | 4 917,82 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 491,06 | 459,20 | 519,11 | 487,88 | 409,22 | 382,67 | 432,59 | 406,57 | 88,95 | 5 311,25 | х | х |
|  | с 01.01.2029 | 491,06 | 459,20 | 519,11 | 487,88 | 409,22 | 382,67 | 432,59 | 406,57 | 88,95 | 5 311,25 | х | х |
|  | с 01.07.2029 | 523,73 | 489,95 | 553,46 | 520,36 | 436,44 | 408,29 | 461,22 | 433,63 | 96,96 | 5 629,93 | х | х |
|  | с 01.01.2030 | 523,73 | 489,95 | 553,46 | 520,36 | 436,44 | 408,29 | 461,22 | 433,63 | 96,96 | 5 629,93 | х | х |
|  | с 01.07.2030 | 554,57 | 519,11 | 585,79 | 551,03 | 462,14 | 432,59 | 488,16 | 459,19 | 105,69 | 5 911,43 | х | х |
|  | с 01.01.2031 | 554,57 | 519,11 | 585,79 | 551,03 | 462,14 | 432,59 | 488,16 | 459,19 | 105,69 | 5 911,43 | х | х |
|  | с 01.07.2031 | 610,07 | 571,37 | 644,12 | 606,20 | 508,39 | 476,14 | 536,77 | 505,17 | 119,45 | 6 450,16 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для ООО «НТСК» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2021 № 842.

*** Компонент на тепловую энергию для ООО «НТСК» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2021 № 841.

Приложение № 55 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Приложение № 56 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Производственная программа

ООО «НТСК» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа на период с 01.01.2022 по 31.12.2031

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственность «Новосибирская теплосетевая компания» (ООО «НТСК») |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 4, оф. 40 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | 2022 | - | - | - | - |
| - | 2023 | - | - | - | - |
| - | 2024 | - | - | - | - |
| - | 2025 | - | - | - | - |
| - | 2026 | - | - | - | - |
| - | 2027 | - | - | - | - |
| - | 2028 | - | - | - | - |
| - | 2029 | - | - | - | - |
| - | 2030 | - | - | - | - |
| - | 2031 |  |  |  |  |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий

ООО «НТСК», направленных на улучшение качества горячей воды на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности горячего водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи горячей воды потребителям

ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 |
| 1.1. | На потребительс-кий рынок | м3 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| Наименование показателя | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.* |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1 412 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1 484 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1 484 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1 556 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1 556 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1 657 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1 657 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1 780 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1 780 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1 897 |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 1 897 |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2 019 |
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 2 019 |
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 2 168 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 2 168 |
| с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 2 292 |
| с 01.01.2030 по 30.06.2030 | 2 292 |
| с 01.07.2030 по 31.12.2030 | 2 404 |
| с 01.01.2031 по 30.06.2031 | 2 404 |
| с 01.07.2031 по 31.12.2031 | 2 606 |

* Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения в части расходов на производство компонента «тепловая энергия», учтены в расходах на производство тепловой энергии.

7. График реализации мероприятий производственной

программы ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное горячее водоснабжение | 01.01.2022 | 31.12.2031 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества,

энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| Наименование показателя | Показатели качества горячей воды | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020 года | - | - | - |
| Ожидаемые значения 2021 года | - | - | - |
| План 2022 года | - | - | - |
| План 2023 года | - | - | - |
| План 2024 года | - | - | - |
| План 2025 года | - | - | - |
| План 2026 года | - | - | - |
| План 2027 года | - | - | - |
| План 2028 года | - | - | - |
| План 2029 года | - | - | - |
| План 2030 года | - | - | - |
| План 2031 года | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2022 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производст-венной программы 2031 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2020 год ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2020 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Горячее водоснабжение | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов ООО «НТСК» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 57 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

#### Тарифы ООО «НТСК» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, Кемеровского городского округа, на период с 01.01.2022 по 31.12.2031

| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на холодную воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Компонент на холодную воду для населения, руб./м3 * (с НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал (без НДС) | Одноставочный, руб./Гкал (с НДС) * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «НТСК» | с 01.01.2022 | 38,17 | 45,80 | 3 394,08 | 4 072,90 |
|  | с 01.07.2022 | 41,74 | 50,09 | 3 540,03 | 4 248,04 |
|  | с 01.01.2023 | 41,74 | 50,09 | 3 540,03 | 4 248,04 |
|  | с 01.07.2023 | 43,45 | 52,14 | 3 717,03 | 4 460,44 |
|  | с 01.01.2024 | 43,45 | 52,14 | 3 717,03 | 4 460,44 |
|  | с 01.07.2024 | 45,15 | 54,18 | 3 977,23 | 4 772,68 |
|  | с 01.01.2025 | 45,15 | 54,18 | 3 977,23 | 4 772,68 |
|  | с 01.07.2025 | 47,20 | 56,64 | 4 295,41 | 5 154,49 |
|  | с 01.01.2026 | 47,20 | 56,64 | 4 295,41 | 5 154,49 |
|  | с 01.07.2026 | 49,07 | 58,88 | 4 596,09 | 5 515,31 |
|  | с 01.01.2027 | 49,07 | 58,88 | 4 596,09 | 5 515,31 |
|  | с 01.07.2027 | 50,78 | 60,94 | 4 917,82 | 5 901,38 |
|  | с 01.01.2028 | 50,78 | 60,94 | 4 917,82 | 5 901,38 |
|  | с 01.07.2028 | 52,65 | 63,18 | 5 311,25 | 6 373,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2029 | 52,65 | 63,18 | 5 311,25 | 6 373,50 |
|  | с 01.07.2029 | 54,86 | 65,83 | 5 629,93 | 6 755,92 |
|  | с 01.01.2030 | 54,86 | 65,83 | 5 629,93 | 6 755,92 |
|  | с 01.07.2030 | 57,08 | 68,50 | 5 911,43 | 7 093,72 |
|  | с 01.01.2031 | 57,08 | 68,50 | 5 911,43 | 7 093,72 |
|  | с 01.07.2031 | 59,29 | 71,15 | 6 450,16 | 7 740,19 |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 58 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ЭнергоКомпания»

котельная ПСХ-2, для корректировки тарифов на теплоноситель и установления тарифов на горячую воду 
в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых 
на потребительском рынке Беловского городского округа пгт. Бачатский,

в части 2022 года

- Общая характеристика предприятия

Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью.

Полное наименование организации – Общество с ограниченой ответственностью «ЭнергоКомпания» (ИНН 4202044463).

Сокращенное наименование организации – ООО «ЭК».

Юридический адрес: 652642, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский городской округ, пгт. Бачатский, ул. Комсомольская, 10.

Фактический адрес: 652642, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский городской округ, пгт. Бачатский, ул. Комсомольская, 10.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя, рабочий телефон – Генеральный директор Игошин Дмитрий Валерьевич, 8 (38452) 7-02-69.

ООО «ЭнергоКомпания» (далее предприятие или ООО «ЭК») создано решением единственного учредителя в виде физического лица от 12.09.2012 года (свидетельство о госрегистрации от 21.09.2012 года № 1124202001285).

ООО «ЭнергоКомпания» оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в пгт. Бачатский с 18.08.2013 года.

В процессе производства тепловой энергии эксплуатируется одна котельная в пгт. Бачатский ПСХ-2. Услуга теплоснабжения оказывается населению, социальным объектам поселка, а также промышленным предприятиям.

Выработка тепловой энергии производится за счет сжигания угля в четырёх водогрейных котлах типа КВТС-20/150. На потребительский рынок отпускается 96,64% тепловой энергии.

Циркуляция теплоносителя в котлах осуществляется за счет пяти сетевых насосов котельной (ЦН-400-105). Циркуляция теплоносителя в магистральной тепловой сети осуществляется за счет сетевых насосов повышающей насосной станции (СЭ-800-100-шт. и СЭ-1250-110-1 шт.). Циркуляция теплоносителя в тепловых сетях пгт. Бачатский осуществляется за счет насосов насосной станции смешивания (Д-630-90 – 2 шт., Д-1250-110 – 1шт.).

Отпуск тепловой энергии потребителям (объекты жилья, соцкультбыта, промышленности) поселка осуществляется по температурному графику 95-70 º С.

Для системы теплоснабжения поселка Бачатский разработаны следующие параметры отпуска тепловой энергии:

Котельная (до станции смешивания) – 130-70 º С.

Тепловая сеть после станции смешивания (на проселок) – 95-70 º С.

Схема теплоснабжения открытая. Присоединение системы горячего водоснабжения по «открытой» схеме с непосредственным отбором воды на нужды горячего водоснабжения из тепловой сети. Отбор воды на нужды горячего водоснабжения жилых домов многоэтажной застройки, объектов инфраструктуры осуществляется непосредственно от тепловых узлов; у потребителей индивидуальной застройки – непосредственно из сетей теплопотребления.

Котельная и магистральные тепловые сети, являются собственностью муниципального образования Беловский городской округ. Земля для эксплуатации теплосетевого хозяйства находится в муниципальной собственности.

Топливо на угольный склад доставляется автотранспортом с угольных складов ООО «Белкоммерц» и хранится на открытом угольном складе котельной. Загрузка угля в топку котлов производится ленточным конвейером. Прием угля на угольный склад и бункеровка производится с помощью фронтального погрузчика.

Поставщик электрической энергии ПАО «Кузбассэнергосбыт». Учет электрической энергии происходит по приборам учета, установленным на границах раздела с энергоснабжающей организацией.

Вода на технологические нужды котельной – собственного производства предприятия. Учет исходной воды, поступающей на котельную, осуществляется по приборам учета. Стоимость питьевой воды собственного подъема регулируется РЭК Кузбасса. Услуги по водоотведению компания оказывает себе самостоятельно.

Продолжительность отопительного периода - 242 дня, неотопительного периода - 108 дней. Продолжительность отключения для плановых ремонтов 15 дней. Расчетная температура наружного воздуха -39º С. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -6,7º С. Горячее водоснабжение осуществляется круглый год.

Ремонты предприятие выполняет собственными силами, при этом капитальные ремонты предприятие выполняет, согласовав с собственником имущества.

Предприятие самостоятельно осуществляет начисление платежей населению за горячее водоснабжение и теплоснабжение в пгт. Бачатский. Услуги по сбору данных средств с населения оказывают Сбербанк, Кольцо Урала, Почта России.

Предприятие работает на общей системе налогообложения. 14.03.2019 года между МО Беловский городской округ и ООО «ЭнергоКомпания» заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения – Котельная ПСХ 2 и тепловые сети, на основании проведенных конкурсных процедур.

Критериями проведения конкурса являются долгосрочные параметры регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли) согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-29/5197-01 от 17.12.2018).

Перечисленные долгосрочные параметры регулирования легли в основу расчёта экспертами, необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ООО «ЭнергоКомпания» (котельная ПСХ 2) на 2019-2028 гг.

ООО «ЭК» обратилось в РЭК Кузбасса с заявлением о корректировке долгосрочных тарифов на 2022 год (исх. от 27.04.2021 № 345, вх. от 30.04.2021 № 2293). Открыто тарифное дело № РЭК/114-ЭКбач-2022 от 13.05.2021 г.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 05.08.2021 №2165-р, муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым, ИПЦ на 2022 год составит (далее – прогноз Минэкономразвития) 104,3 %.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ЭнергоКомпания» (котельная ПСХ 2) по расчету тарифов на 2022 год, с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2019 – 2028 годов, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы пронумерованы, заверены печатью и подписью руководителя.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «ЭК» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2020 года.

### 4.Предельные уровни цены на тепловую энергию (мощность)

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 05.08.2021 №2165-р, муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

Между Администрацией Беловского городского округа 
и Кузбасским акционерным обществом энергетики и электрификации подписано Соглашение № 3 «Об исполнении схемы теплоснабжения муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» от 15.11.2021».

В соответствии с пунктом 1 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 (далее – Правила), предельный уровень цен на тепловую энергию (мощность) определяется и утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 57 Правил, в случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с Правилами, ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным такому тарифу до даты достижения равенства предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Предельная цена на тепловую энергию на 2022 год утверждена согласно Распоряжению Губернатора Кемеровской области – Кузбасса «Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)».

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год установлены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от __.12.2021 № ___ «Об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год» и представлены в таблице 1.

Таблица 1

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность)

в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ

Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год

| Наименование единой теплоснабжающей организации | Источники тепловой энергии | Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
|  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС) * | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС) * |
| ООО «ЭнергоКомпания» ИНН 4202044463 | Котельная ПСХ-2 пгт Бачатский | 1693,26 | 2031,91 | 1816,87 | 2180,24 |

### 5.Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2022 год

Согласно пункту 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит 
из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

### 5.1. Тепловая энергия

Компонент на тепловую энергию установлен на уровне предельного уровня цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от __.12.2021 № _____ с учетом понижающего коэффициента, согласно  Соглашению № 3 «Об исполнении схемы теплоснабжения муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 
от 15.11.2021, составляет:

Таблица 2

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) на 2022 год 
с учетом понижающего коэффициента

| Период | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 | 1693,26 |
| с 01.07.2022 | 1816,87 |

### 5.2. Теплоноситель

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя (далее ТН) экспертами принята на основании предложений предприятия на следующем уровне:

Таблица 3

Баланс теплоносителя

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Утверж-дено на 2021 год | Предло-жения предп-риятия на 2022 год | Предло-жения экспертов на 2022 год | Корректи-ровка, +/-, 6-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в горя- чей воде | в горя- чей воде | в горя- чей воде | в горя- чей воде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Баланс теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплоносителя всего, в том числе | м3 | 306251,38 | 306336,06 | 306421,86 | 85,80 |
| 2 | теплоноситель на сторону | м3 | 268550,31 | 268550,31 | 268550,31 | 0,00 |
| 3 | население | м3 | 235062,94 | 235062,94 | 235062,94 | 0,00 |
| 4 | объекты соц. сферы и бюджета | м3 | 18564,67 | 18564,67 | 18564,67 | 0,00 |
| 5 | иные | м3 | 14922,70 | 14922,70 | 14922,70 | 0,00 |
| 6 | производственные нужды предприятия | м3 | 1843,69 | 1843,69 | 1843,69 | 0,00 |
| 7 | собственные нужды предприятия | м3 | 35857,38 | 35942,41 | 36027,86 | 85,45 |

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

### 5.2.1.Корректировка уровня операционных (подконтрольных) расходов на ТН

Определим скорректированую величину операционных расходов на 2022 год.

Величина уровня операционных расходов на 2021 год – третий год второго долгосрочного периода регулирования 2019-2028 (рассчитанного методом экономически обоснованных расходов) составила –  3255,59 тыс. руб.

На 2022 год второго долгосрочного периода регулирования корректируются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) в соответствии с приложением 5.2 к Методическим указаниям (см. таблицу 4).

На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым ИПЦ на 2022 год составит 104,3 %.

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии и протяженность тепловых сетей котельных, с которых отпускает теплоноситель и ГВС, в 2022 году не изменились по сравнению с планом 2021, в связи с этим, индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0,00.

Таблица 4

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2022 год долгосрочного периода регулирования

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0,00 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. |  |  |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч |  |  |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | 3255,59 | 3 361,62 |
| 6 | Индекс изменения ОР |  |  | 1,0326 |

Определим скорректированную величину операционных расходов на 2022 год.

= 3255,59 тыс. руб.*(1-1/100)*(1+0,043)*(1+0,75*0,00) = 3 361,62тыс. руб.

Рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 2,76 %. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Предприятием были заявлены расходы по операционным расходам на уровне 3387,76 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по данному разделу на 2022 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 26,14 тыс. руб., в связи с применением ИПЦ, отличного от предложений предприятия.

Информация о величине расходов в разрезе статей затрат сведена в таблице 5 к экспертному заключению.

Таблица 5

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2022 год долгосрочного периода регулирования на теплоноситель

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры | Едини-цы измерения | Утверждено на 2021 год | Предложения предприя-тия на 2022 год | Предложения экспертов на 2022 год | Корректировка, +/-, 6-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в горячей воде | в горячей воде | в горячей воде | в горячей воде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке | тыс. руб. | 1100,70 | 1145,39 | 1136,55 | -8,84 |
| 2 | Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке (вспомогательные материалы) | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |
| 3 | Расходы на оплату труда персонала | тыс. руб. | 1850,20 | 1925,32 | 1910,46 | -14,86 |
| 4 | ФОТ (ППП+АУП) |  | 1421,05 | 1478,74 | 1467,33 | -11,41 |
| 5 | отчисления с фот (ППП+АУП) | тыс. руб. | 432,07 | 446,58 | 446,15 | -0,43 |
| 6 | средняя зарплата всего | руб./чел./ мес. | 30619,28 | 31862,37 | 31616,51 | -245,86 |
| 7 | численность всего | чел. | 3,97 | 4,21 | 3,97 | -0,24 |
| 8 | ФОТ ППП | тыс. руб. | 1201,81 | 1250,60 | 1240,95 | -9,65 |
| 9 | отчисления с фот ппп | тыс. руб. | 362,95 | 377,68 | 374,77 | -2,91 |
| 10 | численность ппп | чел. | 4,11 | 4,35 | 4,11 | -0,24 |
| 11 | средняя зарплата ППП | руб./чел./ мес. | 25037,68 | 26054,17 | 25853,12 | -201,05 |
| 12 | ФОТ АУП | тыс. руб. | 219,24 | 228,14 | 226,38 | -1,76 |
| 13 | Отчисления с фот ауп | тыс. руб. | 66,21 | 68,90 | 68,37 | -0,53 |
| 14 | численность АУП | чел. | 0,51 | 0,54 | 0,51 | -0,03 |
| 15 | Средняя зарплата | руб./чел./ мес. | 36539,88 | 38023,33 | 37729,93 | -293,40 |
| 16 | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе: | тыс. руб. | 304,69 | 317,05 | 314,61 | -2,44 |
| 17 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 304,69 | 317,05 | 314,61 | -2,44 |
| 18 | 2 блок ИТОГО базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 3255,59 | 3387,76 | 3361,62 | -26,14 |

### 5.2.2. Расходы на покупку энергетических ресурсов

### 5.2.2.1. Расходы на электроэнергию

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1250,88 тыс. руб., на общий расход электрической энергии 262,67 тыс. кВт*ч.

В качестве обоснования предприятием представлен отчет по проводкам по счету 20.01 за 1 квартал 2021 год (стр. 154 тарифного дела), где стоимость электрической энергии составила 4,56 руб.

При расчете количества электроэнергии на 2022 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят расход электрической энергии в количестве 262,67 тыс. кВт*ч, уровень первого года второго долгосрочного периода (2019 год) с приведением в сопоставимые условия к 2022 году через полезный отпуск (п. 34 Методических указаний), что составило 234,87 тыс. кВт*ч. В связи с тем, что полезный отпуск теплоносителя не изменился 268,55 тыс. куб м) относительно 2019 года, поэтому расход электроэнергии не изменился 262,67 тыс. кВт*ч.

Стоимость электроэнергии на 2022 год принята по факту 2020 года 4,31 руб./кВт*ч., что с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2021 на 2021 и 2022 год год по обеспечению электрической энергией 103,4 % и 103,5%, соответственно, составила 4,61 руб./кВт*ч.

Всего расходы приняты в сумме 1210,91 тыс. руб.

Информация по факту 2020 года получена через систему ЕИАС, заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2020.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 39,97 тыс. руб., в связи со снижением цены электроэнергии.

### 5.2.2.2. Расходы на холодную воду

Предложения предприятия по данной статье на 2022 год составили 6932,40   тыс. руб. при объеме воды 306,33 тыс. м3 собственного подъема. Стоимость воды собственного подъема составила 22,63 руб./м3.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять объем холодной воды в размере 306,42 тыс. м3., уровень первого года второго долгосрочного периода с приведением в сопоставимые условия к 2022 году через полезный отпуск (п. 34 Методических указаний).

Стоимость воды на 2021 год принята экспертами согласно постановлению РЭК КО от 08.02.2019 № 41 (в редакции постановления № 352 от 21.09.2021),  на уровне 21,72 руб./м3, исходя из тарифов по полугодиям с 01.01.2022 – 21,06 руб./м3, с 01.07.2022 – 22,41 руб./м3. Применены доли полезного отпуска тепло по полугодиям 0,514 и 0,486, соответственно.

Всего расходы приняты в сумме 6654,29 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 278,11 тыс. руб., в связи со снижением стоимости воды.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2022 год приведена в таблице 6.

Таблица 6

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов  
на 2022 год на производство теплоносителя

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2021 год | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика изменения показателей 2022 года относительно 2021 года, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на электрическую энергию | 1066,73 | 1250,88 | 1210,91 | -39,97 |
| 2 | Расходы на холодную воду | 6341,13 | 6932,40 | 6654,29 | -278,11 |
| 3 | ИТОГО | 7407,86 | 8183,28 | 7865,20 | -318,08 |

### 5.3. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель на 2020 год

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на реализацию теплоносителя, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, определены исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний).

Фактические операционные расходы за 2020 год ООО «ЭК», принимаются экспертами в соответствии с формулой (27) Методических указаний. К базовому уровню операционных расходов на 2019 год (первый год второго долгосрочного периода) применен прогноз Минэкономразвития России от 30.09.2021, в соответствии с которым ИПЦ на 2020 год составил 103,4 %.

Таким образом индекс изменения операционных расходов (далее ОР) составил 102,37 %. Таким образом фактические операционные расходы в 2020 году будут равны базовому уровню ОР на 2019 год (первый год второго долгосрочного периода) с применением индекса изменения операционных расходов на 2020 год (таблица 7).

3174,20 тыс. руб. * 102,37 % = 3186,53 тыс. руб.

Таблица 7

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов по теплоносителю

по факту 2020 год

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,034 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0,00 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. |  |  |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч |  |  |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3 112,88 | 3 186,53 |
| 6 | Индекс изменения ОР |  |  | 1,0237 |

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов, и составили 7436,1 тыс. руб.

Информация о ценах и объемах приобретаемых ресурсов отражена в таблице 8.

Таблица 8

Цены и объемы приобретаемых ресурсов относимых на теплоноситель

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Утверждено на 2020 год | Факт предприятия на 2020 год | Факт 2020 года по оценке экспертов | Корректировка, +/-, 6-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в горячей воде | в горячей воде | в горячей воде | в горячей воде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы на приобретение ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость исходной воды | тыс. руб. | 6388,6 | 5578,9 | 6313,2 | -75,3 |
| 1.1 | Объем исходной воды | м3 | 306251,4 | 270163,6 | 305726,3 | -525,0 |
| 1.2 | Цена исходной воды | руб./м3 | 20,86 | 20,650 | 20,650 | -0,21 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке | тыс. руб. | 767,20 | 998,724 | 1122,817 | 355,620 |
| 2.1 | объм потребляемой энергии вакуумными насоссами установки ХВО | тыс.квт*ч | 233,6 | 231,7 | 260,5 | 26,9 |
| 2.2 | стоимость э/э | руб./кВтч | 3,28 | 4,31 | 4,31 | 1,03 |
| 3 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 7155,8 | 6577,6 | 7436,1 | 280,3 |

Фактическая НВВ за 2020 год составила: 3186,53 + 7436,10 = 10622,60 тыс. руб.

Товарная выручка ООО «ЭК» от реализации теплоносителя на потребительском рынке за 2020 год составила 10312,24 тыс. руб. Товарная выручка предприятия, рассчитана как произведение фактического полезного отпуска (305726,34 куб. м), доли полезного отпуска по полугодиям 0,515 и 0,485, утвержденных тарифов 2020 года (постановления РЭК КО от 20.12.2019 № 881, от 30.12.2019 № 885) с 01.01.2020 – 33,73 руб./ куб. м., с 01.07.2020 – 33,73                  руб./ куб. м.

Рассчитанный размер корректировки (10622,60 - 10312,24 = 310,35 тыс. руб.), в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,06 (2021/2020) и 1,043 (2022/2021), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021.

310,35 тыс. руб. × 1,06 (ИПЦ) × 1,043 (ИПЦ) = 343,12 тыс. руб.

Данный недостаток необходимо включить в НВВ на 2022 год на теплоноситель

Расчёт необходимой валовой выручки на теплоноситель методом индексации установленных тарифов на 2022 год отражены в таблице 9.

Таблица 9

Расчёт необходимой валовой выручки на теплоноситель методом индексации установленных тарифов на 2022 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год | Корректировка к предложениям предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 3387,76 | 3361,62 | -26,14 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 8183,28 | 8141,03 | -42,25 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями (выпадающие доходы) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 11571,04 | 11502,65 | -68,39 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

Эксперты предлагают ∆ НВВ 2020 в размере 343,12 тыс. руб. учесть в последующих периодах регулирования.

Согласно п.13 Основ ценообразования № 1075 «В случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, в том числе вызванного осуществлением расчетов за коммунальную услугу по отоплению равномерно в течение календарного года, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.».

### 5.4.Тарифы на теплоноситель ООО «ЭнергоКомпания» (г.Белово) на потребительский рынок пгт. Бачатский на 2022 год

Тарифы на теплоноситель энергию, реализуемую на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2022 год рассчитаны следующим образом:

Таблица 10

| 2021 | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3 | руб./ м3 | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| январь - июнь | 157,81 | 35,97 | 0,00 | 5675,75 |
| июль - декабрь | 148,61 | 37,35 | 3,85 | 5550,58 |
| Год (стр.2+стр.3) | 306,42 | 36,64 |  | 11226,82 |

### 5.5.Тарифы на горячую воду

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010  № 190 - ФЗ                      «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, с учётом дополнительной химподготовки (отражены в таблице 10).

Компонент на тепловую энергию соответствует предельной цене на тепловую энергию, с учетом понижающего коэффициента, согласно соглашению № 3 от 15.11.2011 на 2022 год и составляет:

Таблица 11

| Период | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 | 1693,26 |
| с 01.07.2022 | 1816,87 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «ЭнергоКомпания» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов»:

Таблица 12

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2022 год для                      ООО «ЭнергоКомпания» в следующем виде (таблица 13):

Таблица 13

Тарифы на горячую воду ООО «ЭнергоКомпания», реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке пгт. Бачатский (котельная ПСХ -2)

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) |  | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  |  |  | Неизолированные стояки |  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) |  | Двухставочный |  |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями |  | без поло-тенце-суши-теля |  | с поло-тенце-суши-телями |  | без поло-тенце-суши-теля |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. |  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| ООО «Энерго-Компа-ния» | с 02.08.2019 | 151,21 | 149,63 | 158,39 | 152,02 | 126,01 |  | 124,69 |  | 131,99 |  | 126,68 |  | 35,76 |  | 1 659,13 |  | х |  | х |  |
|  | с 01.01.2020 | 148,79 | 147,19 | 155,95 | 149,58 | 123,99 |  | 122,66 |  | 129,96 |  | 124,65 |  | 33,73 |  | 1659,13 |  | х |  | х |  |
|  | с 01.07.2020 | 148,84 | 147,24 | 156,01 | 149,64 | 124,03 |  | 122,70 |  | 130,01 |  | 124,70 |  | 33,73 |  | 1659,96 |  | х |  | х |  |
|  | с 01.01.2021 | 148,84 | 147,24 | 156,01 | 149,64 | 124,03 |  | 122,70 |  | 130,01 |  | 124,70 |  | 33,73 |  | 1659,96 |  | х |  | х |  |
|  | с 01.07.2021 | 165,68 | 155,53 | 174,62 | 164,68 | 138,07 |  | 129,61 |  | 145,52 |  | 137,23 |  | 35,97 |  | 1693,29 |  | х |  | х |  |
|  | с 01.01.2022 | 165,68 | 155,53 | 174,62 | 164,68 | 138,07 |  | 129,61 |  | 145,52 |  | 137,23 |  | 35,97 |  | 1693,26 |  | х |  | х |  |
|  | с 01.07.2022 | 176,29 | 165,38 | 185,88 | 175,20 | 146,91 |  | 137,82 |  | 154,90 |  | 146,00 |  | 37,35 |  | 1816,87 |  | х |  | х |  |
|  | с 01.01.2023 | 148,03 | 146,47 | 155,05 | 148,81 | 123,36 |  | 122,06 |  | 129,21 |  | 124,01 |  | 34,90 |  | 1 626,12 |  | х |  | х |  |
|  | с 01.07.2023 | 151,31 | 149,75 | 158,33 | 152,09 | 126,09 |  | 124,79 |  | 131,94 |  | 126,74 |  | 37,63 |  | 1 626,12 |  | х |  | х |  |
|  | с 01.01.2024 | 151,16 | 149,60 | 158,18 | 151,94 | 125,97 |  | 124,67 |  | 131,82 |  | 126,62 |  | 37,51 |  | 1 626,12 |  | х |  | х |  |
|  | с 01.07.2024 | 159,07 | 157,39 | 166,62 | 159,91 | 132,56 |  | 131,16 |  | 138,85 |  | 133,26 |  | 37,51 |  | 1 747,25 |  | х |  | х |  |
|  | с 01.01.2025 | 158,76 | 157,09 | 166,28 | 159,60 | 132,30 |  | 130,91 |  | 138,57 |  | 133,00 |  | 37,51 |  | 1 742,51 |  | х |  | х |  |
|  | с 01.07.2025 | 162,29 | 160,62 | 169,81 | 163,13 | 135,24 |  | 133,85 |  | 141,51 |  | 135,94 |  | 40,45 |  | 1 742,51 |  | х |  | х |  |
|  | с 01.01.2026 | 162,13 | 160,46 | 169,67 | 162,97 | 135,11 |  | 133,72 |  | 141,39 |  | 135,81 |  | 40,32 |  | 1 742,51 |  | х |  | х |  |
|  | с 01.07.2026 | 170,68 | 168,88 | 178,78 | 171,58 | 142,23 |  | 140,73 |  | 148,98 |  | 142,98 |  | 40,32 |  | 1 873,37 |  | х |  | х |  |
|  | с 01.01.2027 | 170,35 | 168,55 | 178,42 | 171,25 |  | 141,96 |  | 140,46 |  | 148,68 |  | 142,71 |  | 40,32 |  | 1 868,36 |  | х |  | х |
|  | с 01.07.2027 | 174,14 | 172,34 | 182,21 | 175,03 |  | 145,12 |  | 143,62 |  | 151,84 |  | 145,86 |  | 43,48 |  | 1 868,36 |  | х |  | х |
|  | с 01.01.2028 | 173,98 | 172,18 | 182,04 | 174,86 |  | 144,98 |  | 143,48 |  | 151,70 |  | 145,72 |  | 43,34 |  | 1 868,36 |  | х |  | х |
|  | с 01.07.2028 | 183,25 | 181,32 | 191,94 | 184,21 |  | 152,71 |  | 151,10 |  | 159,95 |  | 153,51 |  | 43,34 |  | 2 010,51 |  | х |  | х |

Приложение № 59 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоКомпания» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке

пгт. Бачатский, на период с 02.08.2019 по 31.12.2028

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа |  | Период |  | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | вода | пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| ООО «ЭнергоКомпания» | Одноставочный руб./м3 |  | с 02.08.2019 |  | 35,76 | x |
|  |  |  | с 01.01.2020 |  | 33,73 | x |
|  |  |  | с 01.07.2020 |  | 33,73 | x |
|  |  |  | с 01.01.2021 |  | 33,73 | x |
|  |  |  | с 01.07.2021 |  | 35,97 | x |
|  |  |  | с 01.01.2022 |  | 35,97 | x |
|  |  |  | с 01.07.2022 |  | 37,35 | x |
|  |  |  | с 01.01.2023 |  | 34,90 | x |
|  |  |  | с 01.07.2023 |  | 37,63 | x |
|  |  |  | с 01.01.2024 |  | 37,51 | x |
|  |  |  | с 01.07.2024 |  | 37,51 | x |
|  |  |  | с 01.01.2025 |  | 37,51 | x |
|  |  |  | с 01.07.2025 |  | 40,45 | x |
|  |  |  | с 01.01.2026 |  | 40,32 | x |
|  |  |  | с 01.07.2026 |  | 40,32 | x |
|  |  |  | с 01.01.2027 |  | 40,32 | x |
|  |  |  | с 01.07.2027 |  | 43,48 | x |
|  |  |  | с 01.01.2028 |  | 43,34 | x |
|  |  |  | с 01.07.2028 |  | 43,34 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 |  | с 02.08.2019 |  | 35,76 | x |
|  |  |  | с 01.01.2020 |  | 33,73 | x |
|  |  |  | с 01.07.2020 |  | 33,73 | x |
|  |  |  | с 01.01.2021 |  | 33,73 | x |
|  |  |  | с 01.07.2021 |  | 35,97 | x |
|  |  |  | с 01.01.2022 |  | 35,97 | x |
|  |  |  | с 01.07.2022 |  | 37,35 | x |
|  |  |  | с 01.01.2023 |  | 34,90 | x |
|  |  |  | с 01.07.2023 |  | 37,63 | x |
|  |  |  | с 01.01.2024 |  | 37,51 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2024 | 37,51 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 37,51 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 40,45 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 40,32 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 40,32 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 40,32 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 43,48 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 43,34 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 43,34 | x |
|  | Население * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 02.08.2019 | 42,91 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 40,48 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 40,48 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 40,48 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 43,16 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 43,16 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 44,82 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 41,88 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 45,16 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 45,01 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 45,01 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 45,01 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 48,54 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 48,38 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 48,38 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 48,38 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 52,17 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 52,01 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 52,01 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).                                                                              ».

Приложение № 60 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоКомпания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке пгт. Бачатский, на период с 02.08.2019 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Энерго-Компания» | с 02.08.2019 | 151,21 | 149,63 | 158,39 | 152,02 | 126,01 | 124,69 | 131,99 | 126,68 | 35,76 | 1 659,13 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 148,79 | 147,19 | 155,95 | 149,58 | 123,99 | 122,66 | 129,96 | 124,65 | 33,73 | 1659,13 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 148,84 | 147,24 | 156,01 | 149,64 | 124,03 | 122,70 | 130,01 | 124,70 | 33,73 | 1659,96 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 148,84 | 147,24 | 156,01 | 149,64 | 124,03 | 122,70 | 130,01 | 124,70 | 33,73 | 1659,96 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 165,68 | 155,53 | 174,62 | 164,68 | 138,07 | 129,61 | 145,52 | 137,23 | 35,97 | 1693,29 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 165,68 | 155,53 | 174,62 | 164,68 | 138,07 | 129,61 | 145,52 | 137,23 | 35,97 | 1693,26 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 176,29 | 165,38 | 185,88 | 175,20 | 146,91 | 137,82 | 154,90 | 146,00 | 37,35 | 1816,87 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 148,03 | 146,47 | 155,05 | 148,81 | 123,36 | 122,06 | 129,21 | 124,01 | 34,90 | 1 626,12 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 151,31 | 149,75 | 158,33 | 152,09 | 126,09 | 124,79 | 131,94 | 126,74 | 37,63 | 1 626,12 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 151,16 | 149,60 | 158,18 | 151,94 | 125,97 | 124,67 | 131,82 | 126,62 | 37,51 | 1 626,12 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 159,07 | 157,39 | 166,62 | 159,91 | 132,56 | 131,16 | 138,85 | 133,26 | 37,51 | 1 747,25 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 158,76 | 157,09 | 166,28 | 159,60 | 132,30 | 130,91 | 138,57 | 133,00 | 37,51 | 1 742,51 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 162,29 | 160,62 | 169,81 | 163,13 | 135,24 | 133,85 | 141,51 | 135,94 | 40,45 | 1 742,51 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 162,13 | 160,46 | 169,67 | 162,97 | 135,11 | 133,72 | 141,39 | 135,81 | 40,32 | 1 742,51 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 170,68 | 168,88 | 178,78 | 171,58 | 142,23 | 140,73 | 148,98 | 142,98 | 40,32 | 1 873,37 | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2027 | 170,35 | 168,55 | 178,42 | 171,25 | 141,96 | 140,46 | 148,68 | 142,71 | 40,32 | 1 868,36 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 174,14 | 172,34 | 182,21 | 175,03 | 145,12 | 143,62 | 151,84 | 145,86 | 43,48 | 1 868,36 | х | х |
|  | с 01.01.2028 | 173,98 | 172,18 | 182,04 | 174,86 | 144,98 | 143,48 | 151,70 | 145,72 | 43,34 | 1 868,36 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 183,25 | 181,32 | 191,94 | 184,21 | 152,71 | 151,10 | 159,95 | 153,51 | 43,34 | 2 010,51 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ООО «ЭнергоКомпания», реализуемый на потребительском рынке пгт. Бачатский, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.08.2019 № 207 (в редакции постановления региональной комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 821, постановлений РЭК Кузбасса от 5.11.2020 № 321, от «20»12.2021 № 845).

*** Компонент на тепловую энергию установлен с учетом Соглашения № 3
от 15.11.2021 «Об исполнении схемы теплоснабжения муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».       	                                                                                                                                                                        ».

Приложение № 61 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным АО «Кузбассэнерго» для корректировки величины НВВ и уровня тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке Мысковского городского округа, на 2022 год

- НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент открытия дел).

Приказ ФСТ России от 12.04.2013 № 91 «Об утверждении Единой системы классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также Системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) органы местного самоуправления поселений и городских округов»

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Материалы АО «Кузбассэнерго» по корректировке долгосрочных тарифов, установленных на 2022 год методом индексации, подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования и Методических указаний. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом в электронном виде через систему ЕИАС.

Материалы представлены в электронном виде: разложены по электронным папкам по организациям, названиям статей, подстатей. Кроме того, дополнительно выделена учетная политика, бухгалтерская и статистическая отчетность. По запросу экспертов в ходе работы были предоставлены дополнительные обосновывающие материалы на электронных носителях.

Экспертами рассматривались материалы в электронном виде и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной АО «Кузбассэнерго» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов, принимаемых для расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе анализа операционных расходов, реестра неподконтрольных расходов, реестра расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, формы расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося на балансе предприятия оборудования с начала осуществления регулируемой деятельности.

Для составления данного отчета эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым, ИПЦ на 2022 год составит 104,3.

В данном экспертном заключении приведены результаты расчетов без НДС.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное наименование предприятия: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации (филиал АО «Кузбассэнерго» – «Межрегиональная теплосетевая компания»)

ИНН 4200000333

КПП 420501001

Адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30

Телефон: (3842) 453 454

e-mail: tgk12@suek.ru, KimEH@suek.ru.

Директор: Дьячков Константин Анатольевич.

Филиал АО «Кузбассэнерго» – «Межрегиональная теплосетевая компания») - теплотранспортное предприятие на юге Кузбасса, обслуживает теплосетевое хозяйство в Мысках и поставляет тепловую энергию от Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». В г. Мыски протяженность сетей составляет 81 543 п.м. в однотрубном исполнении.

До 30.12.2020 услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке Мысковского городского округа, осуществляло ООО «НТТК».

30.12.2020 состоялась реорганизация ООО «НТТК» в виде присоединения к АО «Кузбассэнерго» с переходом всех прав и обязанностей.

На балансе предприятия находятся как собственные, так и арендованные сети (договор №11-06/2014 от 01.06.2014 с КУМИ Мысковского городского округа).

В соответствии с утвержденной учетной политикой на предприятии ведется раздельный учет затрат на оказание услуг по передаче тепловой энергии, подключению к системе теплоснабжения, прочей деятельности.

- КОРРЕКТИРОВКА НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ И РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2022 ГОД

Тарифы предприятия подлежат регулированию согласно положениям статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку АО «Кузбассэнерго» осуществляет услуги по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии АО «Кузбассэнерго» установлены постановлением РЭК Кемеровской области от 14.12.2018 № 520 «Об установлении АО «Кузбассэнерго» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке Мысковского городского округа, на 2019 - 2023 годы». Утвержденные на 2022 год тарифы подлежат корректировке.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования (далее - скорректированная плановая НВВ).

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной i-й год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

## Баланс передачи тепловой энергии

В схеме теплоснабжения г. Мыски информация по теплосетевым организациям отсутствует.

Объем поступления тепловой энергии в сеть сформирован как отпуск от Томь-Усинской ГРЭС за вычетом объемов потребителей на коллекторах.

Нормативы потерь тепловой энергии утверждены постановлением РЭК Кемеровской области от 30.10.2018 № 359 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2019 год», в соответствии с которым величина потерь составляет 40,943 тыс. Гкал.

Баланс передачи тепловой энергии АО «Кузбассэнерго» представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс передачи тепловой энергии АО «Кузбассэнерго» на 2022 год

тыс. Гкал

|  | ВСЕГО | вода | пар всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие |  |  |  |
| принято в сеть | 142,327 | 142,327 | 0,000 |
| потери ТЭ | 21,993 | 21,993 | 0,000 |
| полезный отпуск ТЭ | 120,334 | 120,334 | 0,000 |
| 2 полугодие |  |  |  |
| принято в сеть | 109,488 | 109,488 | 0,000 |
| потери ТЭ | 18,950 | 18,950 | 0,000 |
| полезный отпуск ТЭ | 90,538 | 90,538 | 0,000 |
| итого год |  |  |  |
| принято в сеть | 251,815 | 251,815 | 0,000 |
| потери ТЭ | 40,943 | 40,943 | 0,000 |
| полезный отпуск ТЭ | 210,872 | 210,872 | 0,000 |

## Расчет операционных (подконтрольных) расходов на 2022 год

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на третий расчетный год долгосрочного периода регулирования, необходимо выполнить корректировку базового уровня операционных (подконтрольных) расходов АО «Кузбассэнерго», в соответствии с пунктом 36 Методических указаний по формуле:

ОРi=ОРi-1×1-ИОР100%×1+ИПЦi×1+Kэл×ИКАi

При выполнении расчета эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым, индекс потребительских цен планируется на уровне 4,30 %.

Согласно п. 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле:

ИКАi=УЕi-УЕi-1УЕi-1;

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:

ИКАi=pi-pi-1pi-1; где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку в 2022 году, по мнению экспертов, составит 39 221 тыс. руб.

ОР2022=37 953×1-1100×1+0,043×1+0,75× 1 180,340-1 179,0581 179,058=39 221

Таким образом, рост операционных расходов на 2022 год от уровня 2021 года составит 3,34 %. Расчет операционных расходов представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет операционных расходов АО «Кузбассэнерго» на 2022 год

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 1,03 | 1,036 | 1,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | - | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | - | 0,002 | 0,003 | 0,001 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 1173,036 | 1175,51 | 1179,06 | 1180,34 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | 36 150 | 36 920 | 37 953 | 39 221 |

## Неподконтрольные расходы

## Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Данные расходы рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования. Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись и на 2022 год не заявлялись.

## Концессионная плата

Концессионная плата рассчитывается с учетом пункта 45 Основ ценообразования. Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись и на 2022 год не заявлялись.

## Арендная плата

В неподконтрольные расходы включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

Предприятием заявлены расходы по данной статье на 2022 год в сумме 2 899 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены:

1. Договор аренды муниципального имущества № 11-06/2014 от 01.06.2014 с КУМИ МГО с автопролонгацией, дополнительные соглашения №1 от 01.06.2015, №2 от 17.06.2016, №3 от 01.03.2017, №4 от 01.03.2018, №5 от 29.12.2018, № 6 от 09.01.2020.

2. Договор аренды недвижимого имущества № 1 от 01.05.2015 с физическим лицом Камбалиной Е.П. с автопролонгацией, дополнительное соглашение № 1 от 01.02 2018.

Эксперты предлагают учесть расходы по арендной плате в размере 2 122 тыс. руб.:

- по договору с КУМИ – 2 103 тыс. руб. (175,25 тыс. руб./мес.*12 мес.);

- по договору с физическим лицом Камбалиной Е.П. – 19 тыс. руб. (исходя из балансовых стоимостей имущества и земли, указанных в договоре, и ставке налога на имущество для физических лиц – 0,5%, налога на землю – 1,5%, поскольку фактические расходы арендодателя по налогам не подтверждены).

Корректировка в сторону снижения – 777 тыс. руб. по вышеуказанным причинам.

## Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

## Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Предприятием заявлены расходы по данной статье на уровне 1 тыс. руб. Поскольку по данной статье фактические расходы в 2020 году не осуществлялись, эксперты предлагают исключить данные расходы в полном объеме.

## Расходы на обязательное страхование

Предприятие учитывает в данной статье расходы на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и добровольное медицинское страхование.

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2022 год в сумме 271 тыс. руб.

Предприятием представлены следующие документы.

Договор страхования опасных производственных объектов № 4520 NL 0048 от 24.03.2020.

Договор ДМС № 4520 LM 0074 от 01.09.2020.

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают учесть расходы по данной статье в размере 9 тыс. руб. Корректировка обусловлена исключением добровольного страхования

## Иные расходы

По данной статье в состав расходов на регулируемую деятельность включает расходы по оплате налогов: налог на имущество, земельные платежи (земельный налог и арендная плата за землю), прочие налоги (госпошлина).

В качестве обоснования представлены декларации за 2020 год, подтверждение факта по налогам за 2020 год, выгрузки из бухгалтерских программ.

## Налог на имущество

В соответствии с главой 30 части второй Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на имущество с 01.01.2019 признаются организации, имеющие недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

В соответствии со статьей 380 Налогового кодекса РФ налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 процента.

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2022 год в сумме 1 139 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают учесть расходы, исходя из факта 2020 года – 1 139 тыс. руб. Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Земельные платежи

Земельный налог устанавливается главой 31 Налогового кодекса и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать, в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований.

Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Размер арендной платы является существенным условием договора аренды земельного участка.

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2022 год в сумме 161 тыс. руб.

Предприятием представлены налоговые декларации по земельному налогу за 2020 год, договоры аренды земельных участков. Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают учесть расходы, исходя из факта 2020 года – 161 тыс. руб. Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Прочие налоги

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2022 год в сумме 85 тыс. руб.

В связи с недостаточностью обосновывающих материалов, эксперты предлагают указанные расходы исключить в полном объеме.

## Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов согласно главе 34 Налогового кодекса РФ в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование», в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2022 год в сумме 3 175 тыс. руб.

На основании доли операционных расходов, приходящейся на фонд оплаты труда, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье на 2022 год: 646 тыс. руб. * 0,302 = 195 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения – 2 980 тыс. руб., что связано с размером ФОТ, учтенного экспертами при расчете тарифов на 2022 год.

## Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Представлен расчет на форме 4.10, факт начисления амортизации за 2020 год, статистические формы №11 за 2020 год.

Предприятие планирует на 2022 год амортизацию в размере 16 424 тыс. руб.

Размер фактически начисленной амортизации за 2020 год составил 16 424 тыс. руб.

На основании представленных материалов эксперты рассчитали величину плановой амортизации на 2022 год: 472 тыс. руб. (амортизация зданий за 2020 год) + 15 952 тыс. руб. (амортизация сооружений за 2020 год) = 16 424 тыс. руб.

## Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

Величина процентов, включаемых в состав неподконтрольных расходов, не должна превышать величину, равную ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

Предприятие включает в данную статью расходы на обслуживание заёмных средств, связанных с пополнением оборотных средств.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены договоры кредитования, а также документы, подтверждающие фактически уплаченные проценты по кредитам за 2020 год.

Предприятие планирует на 2022 год затраты на проценты по кредитам в размере 11 871 тыс. руб.

Эксперты предлагают не включать данные расходы, а учесть фактические проценты при рассмотрении корректировки НВВ по результатам 2022 года (при формировании НВВ на 2023 год).

## Налог на прибыль

Расходы по уплате налога на прибыль предусмотрены главой 25 Налогового Кодекса РФ, а также Методическими указания, и на 2022 год должны быть учтены в необходимой валовой выручке предприятия в размере 20% от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 851 тыс. руб.

В связи с отсутствием плановых расходов в 2022 году, не учитываемых в целях налогообложения по налогу на прибыль, эксперты предлагают не включать в НВВ данные расходы.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на 2022 год, по мнению экспертов, составит 20 050 тыс. руб. Реестр неподконтрольных расходов представлен в таблице 3.

Таблица 3

Реестр неподконтрольных расходов АО «Кузбассэнерго»

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 | Предложение экспертов на 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 2 122 | 2 122 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 1 699 | 1 308 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 8 | 9 |
| 1.4.3 | иные расходы | 1 691 | 1 299 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 189 | 195 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 18 487 | 16 424 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 |
| 1.9 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 22 497 | 20 050 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 22 497 | 20 050 |

## Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды. теплоносителя

Стоимость энергетических ресурсов определяется в соответствии с п. 28 Основ ценообразования.

Необходимо отметить, что объемы энергетических ресурсов в 2022 году не корректируются относительно объемов, принятых при формировании затрат на приобретение на долгосрочный период регулирования на 2019-2023 гг., в соответствии с п. 34 Методических указаний.

## Расходы на электроэнергию

Предложение предприятия по данной статье на 2022 год составило 601 тыс. руб.

Предприятием представлены счет-фактуры на приобретаемую энергию от ПАО «Кузбассэнергосбыт», с указанием цен и количества энергии, приобретенной в 2020 году.

Объем электрической энергии принят экспертами в размере 90 008 кВтч (на уровне плана 2019 года). При расчете планируемой цены на 2022 год эксперты применили индекс-дефляторы в размере 1,034 и 1,035, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021, к фактической цене электроэнергии за 2020 год.

Расчет с указанием тарифов и объемов представлен в таблице 4.

Корректировка предложения предприятия на 2022 год в сторону снижения составила 162 тыс. руб.

## Расходы на тепловую энергию

Предложение предприятия по данной статье на 2022 год составило 134 693 тыс. руб.

Экспертами были учтены расходы на приобретение тепловой энергии в размере 40,943 тыс. Гкал по прогнозным тарифам, рассчитанным экспертами для Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Объем покупаемой тепловой энергии на компенсацию технологических потерь учтен на уровне плана 2019 года. Расчет с указанием тарифов и объемов представлен в таблице 4.

Корректировка предложения предприятия на 2022 год в сторону снижения составила 101 806 тыс. руб. в результате снижения заявленной цены (тарифа) 1 Гкал и объема потерь.

Таблица 4

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

(физические показатели)

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, тыс./кВтч (тыс./Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф одноставочный, руб./кВтч (руб./Гкал) | Затраты на покупку, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 90,008 | 0 | 4,882 | 439 |
| 1.1 | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | 90,008 | 0 | 4,882 | 439 |
| 2 | Тепловая энергия, в том числе: | 40,943 | 0 | 803,239 | 32 887 |
| 2.1 | Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» | 40,943 | 0 | 803,239 | 32 887 |
|  | Итого |  |  |  | 33 326 |

## Расходы на теплоноситель

Экспертами были учтены расходы на приобретение теплоносителя в размере 105 731 м3 по прогнозным тарифам, рассчитанным экспертами для Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Объем покупаемого теплоносителя учтен на уровне плана 2019 года. Расчет с указанием тарифов и объемов представлен в таблице 5.

Таблица 5

Расходы на приобретение холодной воды, теплоносителя

(физические показатели)

| № п/п | Вид сырья и материалов | Период регулирования 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный объем, м3 | Планируемая (расчетная) цена, тыс. руб./м3 | Расходы на приобретение, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| 1 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 2 | Расходы на теплоноситель | 105 731 | 10,593 | 1 120 |

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов приведена в таблице 6.

Таблица 6

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для АО «Кузбассэнерго»

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2021 | Предложение экспертов на 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 405 | 439 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 32 373 | 32 887 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 1 074 | 1 120 |
| 6 | ИТОГО | 33 852 | 34 446 |

## Нормативный уровень прибыли

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

По данной статье на 2022 год предприятие планирует расходы в размере 192 тыс. руб. В связи с отсутствием фактических расходов в 2020 году экспертами предлагается расходы по данной статье исключить в полном объеме.

## Расчетная предпринимательская прибыль

Согласно пп. 71, 74 (1) Основ ценообразования, при расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя предпринимательскую прибыль регулируемой организации, которая определяется в размере 5 процентов от текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Эксперты, рассчитав в соответствии с вышеуказанными требованиями расчетную предпринимательскую прибыль, предлагают включить в НВВ АО «Кузбассэнерго» на 2022 год 2 986 тыс. руб.

Расчет: (39 221 тыс. руб. (операционные расходы) + 2 122 тыс. руб. (арендная плата) + 1 308 тыс. руб. (расходы на уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей) + 195 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды) + 16 424 тыс. руб. (амортизация основных средств и нематериальных активов) + 439 тыс. руб. (расходы на электрическую энергию)) × 5% = 2 986 тыс. руб.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

В соответствии с п. 12 Методических указаний, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

∆НВВi-2k- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

НВВi-2Ф- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных), с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Расчет операционных расходов за 2020 год представлен в таблице 7.

Таблица 7

Расчет операционных расходов АО «Кузбассэнерго»

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,034 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0,002 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 1 173,036 | 1 175,51 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 36 150 | 37 064 |

Неподконтрольные расходы, проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2020 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Арендная плата учтена экспертами в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

Расходы на обязательное страхование подтверждаются представленным предприятием расчетом, выгрузкой по расходам на страхование из учетной системы SAP ERP, представленными договорами и полисами.

Размер расходов по уплате налогов подтверждается представленными декларациями, выгрузкой из учетной системы SAP ERP.

Размер отчислений на социальные нужды подтверждаются представленной выгрузкой из бухгалтерских программ.

Размер амортизационных отчислений подтверждается представленными предприятием расчетом амортизационных отчислений за 2020 год по видам деятельности, статистической формой № С-1 за 2020 год, выгрузкой из учетной системы SAP ERP.

Размер расходов по уплате налога на прибыль рассчитан экспертами на основании подтвержденной прибыли предприятия.

Данные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными.

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 8.

Таблица 8

Фактические неподконтрольные расходы АО «Кузбассэнерго» за 2020 год

тыс. руб.

| № п. п. | Показатель | Факт за 2020 год (по оценке экспертов) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 2 122 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 1 307 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 8 |
| 1.4.3 | иные расходы | 1 299 |
|  | - налог на имущество организаций | 1 139 |
|  | - земельный налог | 161 |
|  | - транспортный налог | 0 |
|  | - водный налог | 0 |
|  | - прочие налоги | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 185 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 16 424 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 20 039 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 20 039 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний).

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя в 2020 году, в целях настоящей статьи, составят 29 993 тыс. руб.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя представлен в таблице 9.

Таблица 9

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 371 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 28 688 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 935 |
| 6 | ИТОГО | 29 993 |

Фактическая прибыль, рассчитываемая по формуле:

, где:

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В соответствии с вышеуказанной формулой для расчёта фактической НВВ фактическая прибыль принята экспертами на уровне 0 тыс. руб., поскольку у предприятия отсутствовали расходы на капитальные вложения и выплаты, предусмотренные коллективным договором.

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка, которая за 2020 год составила 82 989 тыс. руб.

Товарная выручка от реализации услуг по передаче тепловой энергии за 2020 год, рассчитанная исходя из фактических объемов передачи тепловой энергии, и утвержденных тарифов на 2020 год, составила 80 998 тыс. руб. (93,440*450,25 + 85,770*453,85)

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов составляет 1 991 тыс. руб.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на передачу тепловой энергии за 2020 год представлен в таблице 10.

Таблица 10

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на передачу тепловой энергии)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 37 064 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 20 039 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 29 993 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 3 050 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 872 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей… | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка: | 91 018 |
| 12 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -8 029 |
| 13 | Итого НВВ | 82 989 |
| 14 | Товарная выручка | 80 998 |
| 15 | Корректировка НВВ по результатам 2020 года | 20 039 |

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,06 (2021/2020) и 1,043 (2022/2021), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021. Таким образом, в плановую необходимую валовую выручку на передачу тепловой энергии на 2022 год необходимо включить 2 201 тыс. руб.

## Необходимая валовая выручка

Необходимая валовая выручка, рассчитанная на основе указанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации, представлена в таблице 11.

Таблица 11

Расчет необходимой валовой выручки на передачу тепловой энергии методом индексации установленных тарифов АО «Кузбассэнерго»

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 | Предложение экспертов на 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 37 953 | 39 221 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 22 497 | 20 050 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 33 852 | 34 446 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 3 043 | 2 986 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -2 332 | 2 201 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей … | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 95 014 | 98 905 |
|  | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 2 498 | 2 853 |
|  | Товарная выручка по регулируемым договорам | 97 512 | 101 758 |

## Расчет тарифов на передачу тепловой энергии

Расчет тарифов на передачу тепловой энергии, рассчитанных на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2022 год, представлен в таблице 12.

Таблица 12

| № | Показатель | Утверждено на 2021 | Предложение экспертов на 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс.руб. | 97 512 | 101 758 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс.Гкал | 210,872 | 210,872 |
| 2.1 | 1 полугодие | 120,334 | 120,334 |
| 2.2 | 2 полугодие | 90,538 | 90,538 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал |  |  |
| 3.1 | с 1 января | 453,85 | 473,81 |
| 3.2 | с 1 июля | 473,81 | 494,18 |
| 4 | Рост с 1 июля | 4,40% | 4,30% |

# VI. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСХОДОВ И ПРИБЫЛИ НА ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМИ ПЕРИОДАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица 13

Операционные (подконтрольные) расходы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | 37 953 | 39 221 | 1 268 |

Таблица 14

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 2 122 | 2 122 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 1 699 | 1 308 | -391 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 8 | 9 | 1 |
| 1.4.3 | иные расходы | 1 691 | 1 299 | -392 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 189 | 195 | 6 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 18 487 | 16 424 | -2 063 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 22 497 | 20 050 | -2 447 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 22 497 | 20 050 | -2 447 |

Таблица 15

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 405 | 439 | 34 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 32 373 | 32 887 | 514 |
| 4 | Расходы на холодную воду |  | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 1 074 | 1 120 | 46 |
| 6 | ИТОГО: | 33 852 | 34 446 | 594 |

Таблица 16

Расчет необходимой валовой выручки на передачу тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 37 953 | 39 221 | 1 268 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 22 497 | 20 050 | -2 447 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 33 852 | 34 446 | 594 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 3 043 | 2 986 | -57 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -2 332 | 2 201 | 4 533 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых …. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 95 014 | 98 905 | 3 891 |
| 12 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 2 498 | 2 853 | 355 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка, с учётом корректировки | 97 512 | 101 758 | 4 246 |

По результатам анализа динамики расходов и прибыли следует, что суммарный прирост необходимой валовой выручки на передачу тепловой энергии АО «Кузбассэнерго» на 2022 год составляет 4 246 тыс. руб., или 4,4%.

При этом, рост операционных расходов на передачу тепловой энергии составляет 1 268 тыс. руб. или 3,3 %, что соответствует плановому размеру ИПЦ, определенному Минэкономразвития на 2022 год с учетом применения индекса эффективности расходов равном 1% и индекса изменения активов. Снижение неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии составляет 2 447 тыс. руб. или 10,9%. Рост расходов на приобретение энергетических ресурсов составляет 594 тыс. руб. или 1,8%. Пояснения и выводы по учету или отказу в учете, заявленных расходов в необходимой валовой выручке, описаны в соответствующих разделах настоящего экспертного заключения.

Приложение № 62 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

АО «Кузбассэнерго», реализуемой на потребительском рынке Мысковского городского округа, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Кузбассэнерго» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 | 400,90 | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 450,25 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 450,25 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 453,85 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 453,85 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 473,81 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 473,81 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 494,18 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 625,38 | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 698,12 | х |
|  | Двухставочный | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | х | х |
|  | Двухставочный | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | х | х |
|  | Двухставочный | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х |

».

Приложение № 63 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным АО «Кузбассэнерго» по Томь-Усинской ГРЭС

для корректировки величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель (химочищенную воду), горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемые на потребительском рынке,

в части 2022 года

- НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент открытия дел).

Приказ ФСТ России от 12.04.2013 № 91 «Об утверждении Единой системы классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также Системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) органы местного самоуправления поселений и городских округов»

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Материалы АО «Кузбассэнерго» по корректировке долгосрочных тарифов, установленных на 2022 год методом индексации подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования и Методических указаний. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом в электронном виде через систему ЕИАС.

Материалы представлены в электронном виде: разложены по электронным папкам по станциям, названиям статей, подстатей. Кроме того, дополнительно выделена учетная политика, бухгалтерская и статистическая отчетность. По запросу экспертов в ходе работы были предоставлены дополнительные обосновывающие материалы на электронных носителях.

Экспертами рассматривались материалы в электронном виде и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной АО «Кузбассэнерго» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов, принимаемых для расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе анализа операционных расходов, реестра неподконтрольных расходов, реестра расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, формы расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося на балансе предприятия оборудования с начала осуществления регулируемой деятельности.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым, ИПЦ на 2022 год составит 104,3.

В данном экспертном заключении приведены результаты расчетов без НДС.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное наименование предприятия: Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации.

Сокращенное: АО «Кузбассэнерго».

ИНН: 4200000333

КПП: 420501001

Адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30.

Телефон/факс: (3842) 45-33-50

e-mail: tgk12@suek.ru, KimEH@suek.ru.

Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»: Мустафин Герман Олегович.

Томь-Усинская ГРЭС является самой крупной по установленной электрической мощности станцией Кемеровской области. Расположена на юге Кемеровской области, в Притомском районе города Мыски, в 25 км от Новокузнецка.

В настоящее время установленная электрическая мощность Томь-Усинской ГРЭС составляет 1345,4 МВт, тепловая мощность – 194 Гкал/час.

Основным видом топлива Томь-Усинской ГРЭС является каменный уголь кузбасского угольного бассейна марки Д и Г. В состав основного оборудования станции сходят 14 паровых котлов паропроизводительностью от 220 до 640 тонн в час, девять паровых турбин установленной электрической мощность 100, 121,4, 124 и 200 МВт, девять турбогенераторов номинальным напряжением 10,5, 13,8 15,75 кВ.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» подлежат государственному регулированию.

Предприятие осуществляет производство и реализацию тепловой энергии в воде и в паре, а также производство и реализацию теплоносителя: химочищенной воды (в воде) и химобессоленой воды (в паре).

Тепловая энергия в воде и, соответственно, теплоноситель – химочищенная вода подлежат государственному регулированию в сфере теплоснабжения в соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования, а тепловая энергия в паре и, соответственно, теплоноситель – химобессоленная вода не подлежат государственному регулированию в сфере теплоснабжения согласно п. 5(1) Основ ценообразования.

Станции АО «Кузбассэнерго» работают в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с утвержденной учетной политикой на предприятии ведется раздельный учет затрат на производство электрической энергии (мощности), тепловой энергии, горячей воды (по компонентам: тепловая энергия и теплоноситель), теплоносителя в виде химочищенной воды, теплоносителя в виде химически обессоленной воды, оказание услуг по передаче тепловой энергии; прочей деятельности: производство прочей продукции, работ, услуг.

Согласно учетной политике затраты участков основного производства, участвующих в выработке нескольких видов продукции и подлежащие распределению между теплоэнергией и электроэнергией (мощностью), относятся на указанные виды продукции пропорционально фактическому расходу условного топлива, переведенного в условные единицы исчисления. Таким образом, доля затрат, приходящаяся на выработку тепловой энергии в соответствии с процентом распределения затрат по условному топливу на 2022 год, составляет по Томь-Усинской ГРЭС – 2,05 %.

- КОРРЕКТИРОВКА НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ И РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2022 ГОД

Поскольку АО «Кузбассэнерго» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, то тарифы предприятия подлежат государственному регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую АО «Кузбассэнерго» установлены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.12.2018 № 521 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке пгт. Инской Беловского городского округа и города Мыски, на 2019-2023 годы». Утвержденные на 2022 год тарифы на тепловую энергию, теплоноситель подлежат корректировке.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования (далее - скорректированная плановая НВВ).

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной i-й год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

## Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, теплоносителя

АО «Кузбассэнерго» осуществляет выработку тепловой энергии на Томь-Усинской ГРЭС г. Мыски.

В соответствии с п.17 Методических указаний объемы отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной генерирующий мощностью 25 МВт и более, определяются в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации

При формировании балансовых показателей в целях корректировки тарифов на тепловую энергию на 2022 год были приняты объемы выработки и отпуска тепловой энергии в сеть от станций согласно сводного прогнозного баланса на 2022 год, утвержденного приказом ФАС России от 28.06.2021 № 648/21-ДСП.

Предприятием представлен реестр договоров с потребителями, с указанием планового потребления на 2022 год.

Баланс производства и поставки тепловой энергии Томь-Усинской ГРЭС представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс производства и поставки тепловой энергии Томь-Усинской ГРЭС на 2022 год как ЕТО

тыс. Гкал

| Показатель | ВСЕГО | вода | пар всего | 1,2 - 2,5 кгс/см2 | 2,5 - 7,0 кгс/см2 | 7,0 - 13,0 кгс/см2 | > 13,0 кгс/см2 | острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск ТЭ | 147,479 | 147,479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭ на хознужды | 3,415 | 3,415 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск в сеть | 144,064 | 144,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск ТЭ | 113,214 | 113,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭ на хознужды | 2,588 | 2,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск в сеть | 110,626 | 110,626 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск ТЭ | 260,693 | 260,693 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭ на хознужды | 6,003 | 6,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск в сеть | 254,690 | 254,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прямым потребителям | 2,875 | 2,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 полугодие | 1,737 | 1,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 полугодие | 1,138 | 1,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на компенсацию потерь | 40,943 | 40,943 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 полугодие | 21,993 | 21,993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 полугодие | 18,950 | 18,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## Расчет операционных (подконтрольных) расходов на 2022 год

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на второй расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо выполнить корректировку базового уровня операционных (подконтрольных) расходов АО «Кузбассэнерго», в соответствии с пунктом 36 Методических указаний по формуле:

ОРi=ОРi-1×1-ИОР100%×1+ИПЦi×1+Kэл×ИКАi

При выполнении расчета эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым, индекс потребительских цен планируется на уровне 4,30 %.

Согласно п. 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле:

ИКАi=УЕi-УЕi-1УЕi-1;

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:

ИКАi=pi-pi-1pi-1; где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии АО «Кузбассэнерго» по Томь-Усинской ГРЭС в 2022 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство тепловой энергии в 2022 году, по мнению экспертов, составит 64 407 тыс. руб.

ОР2022=62 375×1-1100×1+0,043×1+0,75×0,00=64 407

Таким образом, рост операционных расходов на 2022 год от уровня 2021 года составит 3,26 %. Расчет операционных расходов представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет операционных расходов АО «Кузбассэнерго» ТУ ГРЭС на 2022 год

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 0,030 | 0,036 | 0,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | - | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | - | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | 59 641 | 60 816 | 62 375 | 64 407 |

## Неподконтрольные расходы

## Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Данные расходы рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования. Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

## Концессионная плата

Концессионная плата рассчитывается с учетом пункта 45 Основ ценообразования. Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

## Арендная плата

В неподконтрольные расходы включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования. Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

## Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

## Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 №632.

Законодательство предусматривает плату за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 12.06.2003 №344).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

Предприятием предоставлены декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год.

Фактические расходы за 2020 год, относимые на производство тепловой энергии (в пределах установленных лимитов) составили 87 тыс. руб.

На основании представленных материалов эксперты рассчитали экономически обоснованную величину платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 год: 42 тыс. руб. (плата за выбросы в атмосферу в пределах предельно допустимых выбросов) + 45 тыс. руб. (плата за размещение отходов)) = 87 тыс. руб. и предлагают ее к включению в НВВ на производство тепловой энергии на 2022 год.

## Расходы на страхование

Предприятие учитывает в данной статье расходы на:

- страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

- страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- коллективное добровольное медицинское страхование;

- страхование сотрудников от несчастного случая на производстве;

- страхование имущества предприятия.

Предприятием представлены:

Договор № 4520 LM 0074 от 01.09.2020 добровольного медицинского страхования.

Договор № 4521 NL 0031 от 29.03.2021 об организации обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Выписка из протокола № 19-СГК от 17.03.2021 заседания Закупочной комиссии ООО «СГК».

Генеральный договор № ТУГРЭС18/388 от 01.09.2018 обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств. АО «АльфаСтрахование».

Страховые полиса ОСАГО.

Договор № 4520 GP 0007 HK/GAZX22071011463000 от 10.12.2020 обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Договор № 8691F/906/00084/20 от 25.03.2020 страхования гражданской ответственности членов СРО.

- Договор № 20 РТК 0194 от 24.04.2020 страхования имущества, поломок машин и оборудования и убытков от перерывов в производственной деятельности.

Эксперты отмечают, что учет затрат на добровольное медицинское страхование не предусмотрено положениями Основ ценообразования.

Фактические расходы за 2020 году по статье, относимые на производство тепловой энергии, составили 167 тыс. руб.

Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают включить в НВВ на производство тепловой энергии на 2022 год расходы в размере 16 тыс. руб., исходя из факта расходов на страхование за 2020 год и % распределения затрат между видами деятельности – 2,05%, в том числе:

13 тыс. руб. – расходы на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

212 тыс. руб. – страхование имущества предприятия.

3 тыс. руб. – расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

## Иные расходы

По данной статье в состав расходов на регулируемую деятельность АО «Кузбассэнерго» включает расходы по оплате налогов: налог на имущество, земельные платежи (земельный налог и арендная плата за землю), транспортный налог, водный налог и прочие налоги (госпошлина).

В качестве обоснования представлены декларации за 2020 год, подтверждение факта по налогам за 2020 год, выгрузки из бухгалтерских программ.

## Налог на имущество

В соответствии с главой 30 части второй Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на имущество с 01.01.2019 признаются организации, имеющие недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

В соответствии со статьей 380 Налогового кодекса РФ налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 процента.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрен и проанализирован расчет налога на имущество, в части недвижимого имущества. Исходя из фактических расходов и % распределения затрат между видами деятельности, экспертами предлагается учесть по данной статье на 2022 год 1 110 тыс. руб.

## Земельные платежи

Земельный налог устанавливается главой 31 Налогового кодекса и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать, в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований.

Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Размер арендной платы является существенным условием договора аренды земельного участка.

Предприятием представлены налоговые декларации по земельному налогу за 2020 год.

Земельные платежи за 2020 год, относимые на производство тепловой энергии, составили 166 тыс. руб.

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают включить в НВВ на 2022 год затраты на уплату налогов в размере факта за 2020 год, т.е. 166 тыс. руб. = 85 тыс. руб. (налог на землю) + 81 тыс. руб. (арендная плата за землю).

## Транспортный налог

Транспортный налог на территории рассчитывается и взымается на основании закона Кемеровской области от 28.11.2002 №95-ОЗ.

Предприятием представлена налоговая декларация по транспортному налогу за 2020 год. Транспортный налог за 2020 год, относимый на производство тепловой энергии, составил 4 тыс. руб.

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают включить затраты на уплату налогов в размере факта за 2020 год, т.е. 4 тыс. руб.

## Водный налог

В соответствии с главой 25.2. части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, организации, осуществляющие пользование водными объектами, признаются налогоплательщиками водного налога.

Федеральным законом от 24.11.2014 №366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации…» установлено применение повышающего коэффициента на 2022 год в размере 3,06 к ставке, утвержденной на 2015 год согласно главе 25.2 Налогового Кодекса.

Предприятием представлены помесячные расчеты платы за пользование водными объектами за 2020 год в соответствии с фактом потребления.

Фактические расходы, в части производства тепловой энергии, по водному налогу в 2019 году составили 7 187 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

Эксперты предлагают включить в НВВ на 2022 год расходы в размере 10 245 тыс. руб., принимая во внимание сложившиеся расходы по факту 2020 года, с учетом повышающего коэффициента 3,06, указанного выше.

## Прочие налоги

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2022 год в сумме 2 тыс. руб.

В связи с недостаточностью обосновывающих материалов, эксперты предлагают указанные расходы исключить в полном объеме.

## Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов, в соответствии со ст. 426 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 30 %;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 №350-ФЗ) в размере 0,2 %.

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

На основании доли операционных расходов, приходящейся на фонд оплаты труда, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье на 2022 год, относимых на производство тепловой энергии: 6 056 * 0,302 = 1 829 тыс. руб.

## Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Представлен расчет на форме 4.10, факт начисления амортизации за 2020 год, статистические формы №11 за 2020 год.

Размер фактически начисленной амортизации за 2020 год, относимой на производство тепловой энергии, составил 5 319 тыс. руб.

На основании представленных материалов эксперты рассчитали величину плановой амортизации на 2022 год: (62 547 тыс. руб. (амортизация зданий за 2020 год) + 70 638 тыс. руб. (амортизация сооружений за 2020 год) + 539 099 тыс. руб. (амортизация машин и оборудования за 2020 год) + 717 тыс. руб. (амортизация транспортных средств за 2020 год) + 542 тыс. руб. (амортизация производственного инвентаря за 2020 год) + 11 236 тыс. руб. (амортизация прочих основных производственных фондов за 2020 год)) × 0,7767 % (процент распределения затрат пропорционально условно-постоянным расходам) = 5 319 тыс. руб. (на производство тепловой энергии).

## Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

Величина процентов, включаемых в состав неподконтрольных расходов, не должна превышать величину, равную ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

Предприятие включает в данную статью расходы на обслуживание заёмных средств, связанных с пополнением оборотных средств.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены договоры кредитования, а также документы, подтверждающие фактически уплаченные проценты по кредитам за 2020 год.

Предприятие планирует на 2022 год затраты на проценты по кредитам в размере 11 471 тыс. руб.

Эксперты предлагают не включать данные расходы, а учесть фактические проценты при рассмотрении корректировки НВВ по результатам 2022 года (при формировании НВВ на 2023 год).

## Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива

В соответствии с п. 25 Методических указаний, внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, содержат, в том числе, расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей.

Предприятие предлагает по данной статье расходы на запас угля в размере 4 109 тыс. руб.

Эксперты считают данные расходы экономически необоснованными, поскольку для включения в расчет НВВ по тепловой энергии на 2022 год необходим приказ Минэнерго России на формирование запасов топлива на 2022 год, который отсутствует в предоставленных предприятием документах.

## Налог на прибыль

Расходы по уплате налога на прибыль предусмотрены главой 25 Налогового Кодекса РФ, а также Методическими указания, и на 2022 год должны быть учтены в необходимой валовой выручке предприятия в размере 20% от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

В связи с корректировкой расходов, входящих в налогооблагаемую базу, налог на прибыль составит: 78 / 80 * 20 = 19 тыс. руб.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство тепловой энергии на 2022 год, по мнению экспертов, составит 19 008 тыс. руб. Реестр неподконтрольных расходов представлен в таблице 3.

Таблица 3

Реестр неподконтрольных расходов Томь-Усинская ГРЭС (приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 | Предложение экспертов на 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 13 028 | 11 841 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 100 | 87 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 16 | 229 |
| 1.4.3 | иные расходы | 12 912 | 11 525 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 771 | 1 829 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 5 833 | 5 319 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 |
| 1.9 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 20 633 | 18 989 |
| 2 | Налог на прибыль | 45 | 19 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 20 678 | 19 008 |

## Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды. теплоносителя

Стоимость топлива и электроэнергии определяется в соответствии с п. 28 Основ ценообразования.

## Расходы на топливо

Экспертами были приняты удельные расходы условного топлива на производство электрической и тепловой энергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2020 № 1187 и составляющими:

- 376,8 г у.т./кВтч на отпущенную электрическую энергию (Бл. ст. № 1-3, 6-9);

- 389,3 г у.т./кВтч на отпущенную электрическую энергию (Бл. ст. № 4);

- 391,4 г у.т./кВтч на отпущенную электрическую энергию (Бл. ст. № 5);

- 182,5 кг у.т./Гкал на отпущенную тепловую энергию (Бл. ст. № 1-3, 6-9).

В целом по Томь-Усинской ГРЭС нормативы составят:

- 377,73 г у.т./кВтч на отпущенную электрическую энергию;

- 182,5 кг у.т./Гкал на отпущенную тепловую энергию.

Структура топлива принимается на уровне факта 2020 года:

уголь – 99,68%;

мазут – 0,32%.

Калорийность по видам топлива принята на уровне факта 2020 года:

-уголь – 5 110 ккал/кг;

-мазут – 9 730 ккал/кг.

Поставщиком угля является АО «СУЭК». Поставщиком мазута является ООО «Партнер» (договор поставки № 271-2019/М/КЭ от 26.11.2018.). Услуги ППЖТ оказываются ООО «Мечел-Транс» (договор Р-043/12 от 19.07.2012).

При расчете экономически обоснованных цен по видам топлива, на 2022 год использовались следующие индексы-дефляторы, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021:

- 1,412 и 1,001 для мазута, к фактической средневзвешенной цене за 2020 год;

- 1,163 и 1,041 для грузоперевозок, к фактически сложившимся затратам на услуги ППЖТ за 2020 год.

Цена на уголь на 2022 год принята по договору с СУЭК от 31.01.2017 № ГО-17/21 с учетом индекса-дефлятора на 2022 год 1,039. Договор заключен по результатам открытого конкурса (http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purch

ase/info/common-info.html?regNumber=31604426791).

Предлагается принять расходы на топливо в размере 109 172 тыс. руб.

Расчет расходов на топливо представлен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет расхода топлива (физические показатели) Томь-Усинская ГРЭС

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Базовый период 2021 | Предложение экспертов на 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 6695,00 | 6592,00 |
| 2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 575,53 | 566,33 |
| 2.1 |  | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 560,94 | 550,61 |
| 3.1.1 |  | то же в % к выработке электроэнергии | % | 8,38 | 8,35 |
| 2.2 |  | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 14,59 | 15,72 |
| 3.2.1 |  | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,06 | 0,06 |
| 3 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 6119,47 | 6025,67 |
| 4 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 2,73 | 2,57 |
| 4.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,04 | 0,04 |
| 5 |  | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 43,48 | 40,75 |
| 5.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,71 | 0,68 |
| 6 |  | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 6073,26 | 5982,35 |
| 7 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 260,69 | 260,69 |
| 8 |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал | 6,00 | 6,00 |
| 8.1 |  | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 2,30 | 2,30 |
| 9 |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 254,69 | 254,69 |
| 10 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 6119,47 | 6025,67 |
| 11 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч | 377,95 | 377,73 |
| 12 |  | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 2312,86 | 2276,06 |
| 13 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 260,69 | 260,69 |
| 14 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 182,50 | 182,50 |
| 15 |  | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 47,58 | 47,58 |
| 16 |  | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 2360,44 | 2323,64 |
| 17 |  | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 2,02 | 2,05 |
| 18 |  | Расход условного топлива | тыс. тут | 2360,44 | 2323,64 |
| 18.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | 2351,47 | 2316,20 |
| 18.2 |  | мазут | тыс. тут | 8,97 | 7,44 |
| 18.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.1 |  | газ лимитный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4 |  | др. виды топлива | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 47,58 | 47,58 |
| 19 |  | Доля | % | 100,00 | 100,00 |
| 19.1 |  | уголь всего, в том числе: | % | 99,62 | 99,68 |
| 19.2 |  | мазут | % | 0,38 | 0,32 |
| 19.3 |  | газ всего, в том числе: | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.3.1 |  | газ лимитный | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.3.2 |  | газ сверхлимитный | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.3.3 |  | газ коммерческий | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.4 |  | др. виды топлива | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.4.1 |  | Газ доменный | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.4.2 |  | Газ коксовый | % | 0,00 | 0,00 |
| 20 |  | Переводной коэффициент |  |  |  |
| 20.1 |  | уголь всего, в том числе: |  | 0,72 | 0,73 |
| 20.2 |  | мазут |  | 1,37 | 1,39 |
| 20.3 |  | газ всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
| 20.3.1 |  | газ лимитный |  |  |  |
| 20.3.2 |  | газ сверхлимитный |  |  |  |
| 20.3.3 |  | газ коммерческий |  |  |  |
| 20.4 |  | др. виды топлива |  | 0,00 | 0,00 |
| 20.4.1 |  | Газ доменный |  |  |  |
| 20.4.2 |  | Газ коксовый |  |  |  |
| 21 |  | Расход натурального топлива |  |  |  |
| 21.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | 3265,93 | 3172,88 |
| 21.2 |  | мазут | тыс. тнт | 6,55 | 5,35 |
| 21.3 |  | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.1 |  | газ лимитный | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.2 |  | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.3.3 |  | газ коммерческий | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.4 |  | др. виды топлива | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 21.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 21.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 22 |  | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |  |
| 23 |  | Цена натурального топлива |  |  |  |
| 23.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1549,56 | 1613,15 |
| 23.2 |  | мазут | руб./тнт | 17453,34 | 20707,80 |
| 23.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 23.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 23.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 23.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |  |
| 23.4.1 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |  |
| 24 |  | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 5175035,03 | 5229108,41 |
| 24.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 5060764,47 | 5118334,58 |
| 24.2 |  | мазут | тыс. руб. | 114270,56 | 110773,83 |
| 24.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 104305,60 | 107064,83 |
| 25 |  | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 104305,60 | 107064,83 |
| 25.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 102002,42 | 104796,76 |
|  |  | мазут | тыс. руб. | 2303,18 | 2268,07 |
| 25.2 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3.1 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3.2 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 26 |  | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 26.1 |  | уголь всего, в том числе: | % |  |  |
| 26.2 |  | мазут | % |  |  |
| 26.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |  |
| 26.3.1 |  | газ лимитный | % |  |  |
| 26.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |  |
| 26.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |  |
| 26.4 |  | др. виды топлива | % |  |  |
| 27 |  | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 27.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 27,40 | 32,44 |
| 27.2 |  | мазут | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 27.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 27.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |  |
| 27.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 27.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |  |
| 27.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |  |
| 28 |  | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 89494,22 | 102928,12 |
| 28.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 89494,22 | 102928,12 |
| 28.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 1803,80 | 2107,43 |
| 29 |  | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 1803,80 | 2107,43 |
| 29.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 1803,80 | 2107,43 |
| 29.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30 |  | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 5264529,25 | 5332036,53 |
| 30.1 |  | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | 5150258,69 | 5221262,70 |
| 30.2 |  | мазут | тыс. руб. | 114270,56 | 110773,83 |
| 30.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 106109,41 | 109172,26 |
| 31 |  | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 2230,32 | 2294,70 |
| 31.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тут | 2190,23 | 2254,24 |
| 31.2 |  | мазут | руб./тут | 12739,66 | 14897,70 |
| 31.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.1 |  | газ лимитный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 |  | др. виды топлива | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4.1 |  | Газ доменный | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 |  | на производство тепловой энергии | руб./тут | 2230,32 | 2294,70 |
| 32 |  | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  |  |  |
| 32.1 |  | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | 1576,97 | 1645,59 |
| 32.2 |  | мазут | руб./тнт | 17453,34 | 20707,80 |
| 32.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 32.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 32.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 33 |  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 416,62 | 428,65 |

## Расходы на электроэнергию

Расчет расходов на прочие покупаемые энергетические ресурсы произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Необходимо отметить, что объем электрической энергии в 2022 году не корректируется относительно объема, принятого при формировании затрат на приобретение энергоресурсов на долгосрочный период регулировании на 2019-2023 гг., в соответствии с п. 34 Методических указаний.

Предприятием представлены счет-фактуры на приобретаемую энергию от ПАО «Кузбассэнергосбыт», с указанием цен и количества энергии, приобретенной в 2020 году.

Объем электрической энергии принят экспертами в размере 16 381 кВтч (на уровне, учтенном на 2019 год). При расчете планируемой цены на электрическую энергию на 2022 год эксперты применили индексы-дефляторы в размере 1,034 и 1,035, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021, к фактической цене электроэнергии за 2020 год. Расчет с указанием объемов и цен представлен в таблице 5.

Таблица 5

Расходы на электрическую энергию (физические показатели)

АО «Кузбассэнерго»

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, кВтч | Расчетная мощность, тыс. кВт | Тариф одноставочный, руб./тыс.кВтч | Затраты на покупку, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Томь-Усинская ГРЭС |  |  |  |  |  |
| 2 | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | 16 381 | 0,00 | 4 855,54 | 80 |

## Расходы на холодную воду

Предприятием не заявлены расходы по статье. Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

## Расходы на теплоноситель

Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов приведена в таблице 6.

Таблица 6

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для Томь-Усинской ГРЭС (Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2021 | Предложение экспертов на 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 106 109 | 109 172 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 75 | 80 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 106 184 | 109 252 |

## Нормативный уровень прибыли

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 3 833 тыс. руб.

Предприятие представило в подтверждение имеющихся расходов следующие документы: Коллективный договор, расчеты на 2022 год, факт выплат за 2020 год (калькуляции, пояснительные записки, выгрузки из бухгалтерских программ).

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы социальные расходы из прибыли Томь-Усинской ГРЭС в соответствии с коллективным договором.

С учетом фактических расходов за 2020 год, эксперты рассчитали экономически обоснованную величину социальных расходов из прибыли по коллективному договору, относимую на производство тепловой энергии – 78 тыс. руб.

Расшифровки представлены в таблице 7.

Таблица 7

Выплаты социального характера Томь-Усинская ГРЭС на 2022 год

тыс. руб.

| № | Наименование показателя | Утверждено на 2021 | Предложение экспертов на 2022 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материальная помощь работникам | 15 | 14 | п. 7.3. КД, п. 7.2. КД, п. 7.12. КД |
| 2 | Материальная помощь/подарки/поощрения неработающим пенсионерам, в т.ч.: | 40 | 0 |  |
| 3. | Премии (наградные выплаты) к юбилейным датам и Дню Энергетика | 9 | 9 | п. 8.1.7. КД |
| 4. | Детские новогодние подарки | 7 | 0 | п. 8.1.7. КД |
| 5. | Компенсационные выплаты (по регрессному иску, выплаты детям погибших сотрудников, доплата к трудовой пенсии по инвалидности бывшим работникам) | 6 | 10 | п. 7.10. КД |
| 6. | Страховые взносы с выплат | 6 | 6 | Ст. 12 ФЗ РФ № 212-ФЗ от 24.07.2009 |
| 7. | Оплата дополнительных отпусков по КД | 2 | 1 | п. 7.13. КД |
| 8. | Финансирование расходов Электропрофсоюза (0,3 % от ФОТ+ прочие расходы) | 42 | 37 | п. 8.2.5 КД |
| 9. | Расходы на культурно-спортивные мероприятия для работников, в.т.ч.: | 11 | 0 |  |
| 10. | Затраты на медобслуживание неработающих пенсионеров | 37 | 0 |  |
| 11. | Оздоровление детей и реабилитационно-восстановительное лечение для работников (путевки) | 5 | 0 |  |
| 12. | Оплата по среднему за выполнение общественных обязанностей в интересах коллектива по КД | 0 | 0 |  |
| 13. | Специальная стипендия (хозстипендиаты) | 0 | 0 |  |
| 14. | Денежная компенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 180 | 78 |  |

## Расчетная предпринимательская прибыль

Согласно пп. 71, 74 (1) Основ ценообразования, при расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя предпринимательскую прибыль регулируемой организации, которая определяется в размере 5 процентов от текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Эксперты, рассчитав в соответствии с вышеуказанными требованиями расчетную предпринимательскую прибыль предлагают включить в НВВ Томь-Усинской ГРЭС на производство тепловой энергии на 2022 год 4 174 тыс. руб.

Расчет: (64 407 тыс. руб. (операционные расходы) + 11 841 тыс. руб. (расходы на уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей) + 1 829 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды) + 5 319 тыс. руб. (амортизация основных средств и нематериальных активов) + 80 тыс. руб. (расходы на электрическую энергию)) × 5% = 4 174 тыс. руб. (на производство тепловой энергии).

## Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

В соответствии с п. 12 Методических указаний, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

∆НВВi-2k- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

НВВi-2Ф- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Расчет операционных расходов за 2020 год представлен в таблице 8.

Таблица 8

Расчет операционных расходов за 2020 год

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,034 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 59 641 | 61 052 |

Неподконтрольные расходы, проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2020 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов учтены в пределах установленных нормативов и лимитов.

Расходы на обязательное страхование подтверждаются представленным предприятием расчетом, выгрузкой по расходам на страхование из учетной системы SAP ERP, представленными договорами и полисами.

Размер расходов по уплате налогов подтверждается представленными декларациями, выгрузкой по из учетной системы SAP ERP.

Размер отчислений на социальные нужды принят на уровне 30,2 % от экономически обоснованного ФОТ, в соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

Размер амортизационных отчислений подтверждается представленными предприятием расчетом амортизационных отчислений за 2020 год по видам деятельности, статистической формой № С-1 за 2020 год, выгрузкой из учетной системы SAP ERP.

Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним подтверждаются представленной справкой о привлеченных кредитах/займах и выгрузкой из учетной системы SAP ERP. Экспертами учтены расходы на выплату по договорам займа в отношении приобретения топлива.

Размер расходов по уплате налога на прибыль рассчитан экспертами на основании подтвержденной прибыли предприятия.

Данные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными.

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 9.

Таблица 9

Фактические неподконтрольные расходы Томь-Усинской ГРЭС за 2020 год

тыс. руб.

| № п. п. | Показатель | Факт за 2020 год (по оценке экспертов) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 8 721 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 87 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 167 |
| 1.4.3 | иные расходы | 8 467 |
|  | - налог на имущество организаций | 1 110 |
|  | - земельный налог | 166 |
|  | - транспортный налог | 4 |
|  | - водный налог | 7 187 |
|  | - прочие налоги | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 734 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 5 319 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 11 447 |
|  | ИТОГО | 27 221 |
| 2 | Налог на прибыль | 30 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 27 251 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний).

Расходы на топливо определены, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива;

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя в 2020 году, в целях настоящей статьи, составят 94 733 тыс. руб.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен в таблице 10.

Таблица 10

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 94 659 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 74 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО | 94 733 |

Фактическая прибыль, рассчитываемая по формуле:

,

где:

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

В соответствии с вышеуказанной формулой, для расчета фактической НВВ, фактическая прибыль принята экспертами на уровне выплат, предусмотренных коллективными договором и произведенных в 2019 году, и отнесенная на производство тепловой энергии, составляет 120 тыс. руб.

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка, которая за 2020 год составила 194 501 тыс. руб.

Товарная выручка от реализации услуг по производству тепловой энергии за 2020 год, рассчитанная исходя из фактических объемов отпуска тепловой энергии, и утвержденных тарифов на 2020 год, составила 187 587 тыс. руб.

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов составляет 6 914 тыс. руб.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии за 2020 год представлен в таблице 11.

Таблица 11

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 61 052 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 27 251 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 94 733 |
| 4 | Прибыль | 120 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 3 973 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 9 199 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей… | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка: | 196 327 |
| 12 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -1 826 |
| 13 | Итого НВВ | 194 501 |
| 14 | Товарная выручка Стр. 14 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период * Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 187 587 |
| 15 | Корректировка НВВ по результатам 2020 года | 6 914 |

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,06 (2021/2020) и 1,043 (2022/2021), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021. Таким образом, в плановую необходимую валовую выручку на тепловую энергию на 2022 год необходимо включить 7 644 тыс. руб.

## Необходимая валовая выручка

Необходимая валовая выручка, рассчитанная на основе указанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации, представлена в таблице 12.

Таблица 12

Расчет необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов Томь-Усинской ГРЭС

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 | Предложение экспертов на 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 62 375 | 64 407 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 20 678 | 19 008 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 106 184 | 109 252 |
| 4 | Нормативная прибыль | 180 | 78 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 4 154 | 4 174 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 5 758 | 7 644 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей … | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 199 329 | 204 563 |
|  | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 1 892 | 0 |
|  | НВВ | 201 220 | 204 563 |

## Расчет тарифов на производство тепловой энергии

Расчет тарифов на производство тепловой энергии, реализуемой с коллекторов, рассчитанных на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2022 год, представлен в таблице 13.

Таблица 13

| № | Показатель | Утверждено на 2021 | Предложение экспертов на 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс.руб. | 201 220 | 204 563 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс.Гкал | 254,690 | 254,690 |
| 2.1 | 1 полугодие | 144,064 | 144,064 |
| 2.2 | 2 полугодие | 110,626 | 110,626 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал |  |  |
| 3.1 | с 1 января | 780,54 | 802,46 |
| 3.2 | с 1 июля | 802,46 | 804,13 |
| 4 | Рост с 1 июля | 2,8% | 0,2% |

- КОРРЕКТИРОВКА НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ И РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ХИМОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ) 2022 ГОД

При расчете НВВ и тарифов на 2022 год по статьям затрат использовалась нормативная документации, описанная в расчетах статей расходов при формировании НВВ и тарифов по тепловой энергии.

## Расчетный объем отпуска теплоносителя

При формировании расходов и объемов по теплоносителю (химочищенной воды) необходимо пользоваться законодательством в сфере теплоснабжения.

Согласно п.22 Основ ценообразования и п.9 Методических указаний объём отпуска определяется на основании актуализированной схемы теплоснабжения. В случае ее отсутствия – с учетом фактического полезного отпуска за последний отчетный год и динамики полезного отпуска за последние 3 года.

Экспертами предлагается учесть, отпуск в сеть химочищенной воды на 2022 год в размере 757,574 тыс.куб. м – исходя из фактического отпуска за 2018-2020 годы.

## Расчет операционных (подконтрольных) расходов на 2022 год

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии АО «Кузбассэнерго» по Томь-Усинской ГРЭС в 2022 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство теплоносителя в 2022 году, по мнению экспертов, составит 5 763 тыс. руб.

ОР2022=5 581×1-1100×1+0,043×1+0,75×0,00=5 763

Таким образом, рост операционных расходов на 2022 год от уровня 2021 года составит 3,26 %. Расчет операционных расходов представлен в таблице 14.

Таблица 14

Расчет операционных расходов АО «Кузбассэнерго» ТУГРЭС на производство теплоносителя на 2022 год

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 0,030 | 0,036 | 0,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | - | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | - | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | 5 336 | 5 441 | 5 581 | 5 763 |

## Неподконтрольные расходы

## Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

## Концессионная плата

Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

## Арендная плата

Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

## Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

## Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

## Расходы на страхование

Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

## Иные расходы

По данной статье предприятием учитываются расходы по водному налогу, а также налог на имущество по Томь-Усинской ГРЭС.

## Налог на имущество

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрен и проанализирован расчет налога на имущество, в части недвижимого имущества Эксперты предлагают включить в НВВ на производство теплоносителя на 2022 год расходы в размере 175 тыс. руб., исходя из фактических расходов за 2020 год.

## Водный налог

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

Эксперты предлагают включить в НВВ на производство теплоносителя на 2022 год расходы в размере 398 тыс. руб., принимая во внимание сложившиеся расходы по факту 2020 года, с учетом повышающего коэффициента 3,06.

## Отчисления на социальные нужды

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

Предприятие представило уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

На основании доли операционных расходов, приходящейся на фонд оплаты труда, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье, приходящейся на производство теплоносителя на 2022 год, которая составила: 2 705 * 0,302 = 817 тыс. руб.

## Амортизация основных средств и нематериальных активов

На основании представленных материалов эксперты проанализировали и рассчитали величину плановой амортизации на производство теплоносителя на 2022 год: (62 547 тыс. руб. (амортизация зданий за 2020 год) + 70 638 тыс. руб. (амортизация сооружений за 2020 год) + 539 099 тыс. руб. (амортизация машин и оборудования за 2020 год) + 717 тыс. руб. (амортизация транспортных средств за 2020 год) + 542 тыс. руб. (амортизация производственного инвентаря за 2020 год) + 11 236 тыс. руб. (амортизация прочих основных производственных фондов за 2020 год)) × 0,0707 % (процент распределения затрат пропорционально условно-постоянным расходам) = 480 тыс. руб. (на производство теплоносителя).

## Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство теплоносителя в 2022 году, по мнению экспертов, составит 1870 тыс. руб. Реестр неподконтрольных расходов представлен в таблице 15.

Таблица 15

Реестр неподконтрольных расходов Томь-Усинской ГРЭС

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 | Предложение экспертов на 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 646 | 573 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 646 | 573 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 791 | 817 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 480 | 480 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 |
| 1 | ИТОГО | 1 917 | 1 870 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 1 917 | 1 870 |

## Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя

Расходы про данной статье отсутствуют.

## Расчетная предпринимательская прибыль

Согласно пп. 71, 74 (1) Основ ценообразования, при расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя предпринимательскую прибыль регулируемой организации, которая определяется в размере 5 процентов от текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Эксперты, рассчитав в соответствии с вышеуказанными требованиями расчетную предпринимательскую прибыль предлагают включить в НВВ Томь-Усинской ГРЭС на 2022 год 382 тыс. руб.

Расчет: (5 763 тыс. руб. (операционные расходы) + 573 тыс. руб. (расходы на уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей) + 817 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды) + 480 тыс. руб. (амортизация основных средств и нематериальных активов)) × 5% = 382 тыс. руб. (на производство теплоносителя).

## Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Расчет операционных расходов за 2020 год представлен в таблице 16.

Таблица 16

Расчет операционных расходов за 2020 год

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,034 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5336 | 5462 |

Неподконтрольные расходы, проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2020 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Размер расходов по уплате налогов подтверждается представленными декларациями, выгрузкой по из учетной системы SAP ERP.

Размер отчислений на социальные нужды принят на уровне 30,2 % от экономически обоснованного ФОТ, в соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

Размер амортизационных отчислений подтверждается представленными предприятием расчетом амортизационных отчислений за 2020 год по видам деятельности, статистической формой № С-1 за 2019 год, выгрузкой из учетной системы SAP ERP.

Данные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными.

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 17.

Таблица 17

Фактические неподконтрольные расходы Томь-Усинской ГРЭС на производство теплоносителя за 2020 год

тыс. руб.

| № п. п. | Показатель | Факт за 2020 год (по оценке экспертов) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 521 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 521 |
|  | - налог на имущество организаций | 175 |
|  | - земельный налог | 0 |
|  | - транспортный налог | 0 |
|  | - водный налог | 346 |
|  | - прочие налоги | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 774 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 480 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 1 775 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 1 775 |

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка, которая за 2020 год составила 7 630 тыс. руб.

Товарная выручка от реализации услуг по производству теплоносителя за 2020 год, рассчитанная исходя из фактических объемов отпуска теплоносителя, и утвержденных тарифов на 2020 год, составила 7 207 тыс. руб.

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов составляет 423 тыс. руб.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство теплоносителя за 2020 год представлен в таблице 18.

Таблица 18

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство теплоносителя)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 5 462 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 775 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 0 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 366 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 484 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей … | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка: | 8 087 |
| 12 | Сглаживание | -457 |
| 13 | Итого НВВ | 7 630 |
| 14 | Товарная выручка Стр. 14 = Объем реализованного теплоносителя за отчетный период * Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 7 207 |
| 15 | Корректировка НВВ по результатам 2020 года | 423 |

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,06 (2021/2020) и 1,043 (2022/2021), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021. Таким образом, в плановую необходимую валовую выручку на 2022 год необходимо включить 468 тыс. руб.

## Необходимая валовая выручка

Необходимая валовая выручка, рассчитанная на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации, представлена в таблице 19.

Таблица 19

Расчет необходимой валовой выручки на производство теплоносителя методом индексации установленных тарифов Томь-Усинской ГРЭС

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 | Предложение экспертов на 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 5 581 | 5 763 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 917 | 1 870 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 0 | 0 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 375 | 382 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -98 | 468 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей … | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 7 774 | 8 483 |
| 12 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -122 | -435 |
| 13 | НВВ | 7 652 | 8 048 |

## Расчет тарифов на теплоноситель (химочищенную воду)

Расчет тарифов на производство теплоносителя, рассчитанных на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2022 год, представлен в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Наименование показателя | Утверждено на 2021 | Предложение экспертов на 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс.руб. | 7 652 | 8 048 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс.куб.м | 751,378 | 757,574 |
| 2.1 | 1 полугодие | 379,327 | 379,830 |
| 2.2 | 2 полугодие | 372,051 | 377,744 |
| 3 | Тариф, руб./куб.м |  |  |
| 3.1 | с 1 января | 9,97 | 10,40 |
| 3.2 | с 1 июля | 10,40 | 10,85 |
| 4 | Рост с 1 июля | 4,3% | 4,3% |

# VI. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСХОДОВ И ПРИБЫЛИ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМИ ПЕРИОДАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица 21

Операционные (подконтрольные) расходы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | 62 375 | 64 407 | 2 032 |

Таблица 22

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 13 028 | 11 841 | -1187 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 100 | 87 | -13 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 16 | 229 | 213 |
| 1.4.3 | иные расходы | 12 912 | 11 525 | -1387 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 771 | 1 829 | 58 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 5 833 | 5 319 | -514 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 20 633 | 18 989 | -1644 |
| 2 | Налог на прибыль | 45 | 19 | -26 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 20 678 | 19 008 | -1670 |

Таблица 23

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 106 109 | 109 172 | 3 063 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 75 | 80 | 5 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 106 184 | 109 252 | 3 068 |

Таблица 24

Расчет необходимой валовой выручки на тепловую энергию

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 62 375 | 64 407 | 2 032 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 20 678 | 19 008 | -1 670 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 106 184 | 109 252 | 3 068 |
| 4 | Нормативная прибыль | 180 | 78 | -102 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 4 154 | 4 174 | 20 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 5 758 | 7 644 | 1 886 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых …. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10. | 199 329 | 204 563 | 5 234 |
| 12 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 1 892 | 0 | -1 892 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка, с учетом корректировки Стр. 13 = стр. 11 + стр. 12 | 201 220 | 204 563 | 3 343 |

По результатам анализа динамики расходов и прибыли следует, что суммарный прирост необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ТУГРЭС АО «Кузбассэнерго» на 2022 год относительно 2021 года составляет 3 343 тыс. руб., или 1,66%.

При этом, прирост операционных расходов на производство тепловой энергии составляет 2 032 тыс. руб. или 3,26 %, что соответствует плановому размеру ИПЦ, определенному Минэкономразвития на 2022 год с учетом применения индекса эффективности расходов равном 1%. Уменьшение неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии составляет 1 670 тыс. руб. или 8,78 %. Рост расходов на приобретение энергетических ресурсов составляет 3 068 тыс. руб. или 2,89%. Пояснения и выводы по учету или отказу в учете, заявленных расходов в необходимой валовой выручке, описаны в соответствующих разделах настоящего экспертного заключения.

# VII. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСХОДОВ И ПРИБЫЛИ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ХИМОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ) В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМИ ПЕРИОДАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица 25

Операционные (подконтрольные) расходы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО операционные расходы | 5 581 | 5 763 | 182 |

Таблица 26

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 646 | 573 | -73 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 646 | 573 | -73 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 791 | 817 | 26 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 480 | 480 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 1 917 | 1 870 | -47 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 1 917 | 1 870 | -47 |

Таблица 27

Расчет необходимой валовой выручки на теплоноситель

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 5 581 | 5 763 | 182 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 917 | 1 870 | -47 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 375 | 382 | 7 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -98 | 468 | 566 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых …. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10. | 7 774 | 8 483 | 709 |
| 12 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -122 | -435 | -313 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка, с учетом корректировки Стр. 13 = стр. 11 + стр. 12 | 7 652 | 8 048 | 396 |

По результатам анализа динамики расходов и прибыли следует, что суммарное снижение необходимой валовой выручки на производство теплоносителя ТУГРЭС АО «Кузбассэнерго» на 2022 год относительно 2021 года составляет 59 тыс. руб., или 5,18 %.

При этом, прирост операционных расходов на производство теплоносителя составляет 182 тыс. руб. или 3,26 %, что соответствует плановому размеру ИПЦ, определенному Минэкономразвития на 2022 год с учетом применения индекса эффективности расходов равном 1%. Уменьшение неподконтрольных расходов на производство теплоносителя составляет 47 тыс. руб. или 2,51 %. Пояснения и выводы по учету или отказу в учете, заявленных расходов в необходимой валовой выручке, описаны в соответствующих разделах настоящего экспертного заключения.

# VIII.РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, РЕАЛИЗУЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

АО «Кузбассэнерго» является единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в г. Мыски на основании распоряжения Администрации Мысковского городского округа от 07.02.2017 №256-п.

На этом основании расчет тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям на 2022 год рассчитывается в соответствии с пунктом 93 Основ ценообразования и пунктом 139 Методических указаний по формуле (92) на основании следующих составляющих:

- предлагаемого/рассчитанного к утверждению тарифа на тепловую энергию отпускаемую с коллекторов Томь-Усинской ГРЭС;

- предлагаемого/рассчитанного к утверждению тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям филиала АО «Кузбассэнерго» – «Межрегиональная теплосетевая компания»;

- расходов регулируемой организации по сомнительным долгам, определенным как 2 процента необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей согласно п.47 Основ ценообразования.

- расходов на услуги по сбыту тепловой энергии согласно агентскому договору с ООО «Сибирская теплосбытовая компания» от 16.03.2015 № СТК-15/2.

Учитывая, что в системе теплоснабжения г. Мыски Томь-Усинская ГРЭС в своем контуре является единственным производителем тепловой энергии, а услуги по передаче оказывает филиал АО «Кузбассэнерго» – «Межрегиональная теплосетевая компания», расчет средневзвешенной стоимости, производимой и приобретаемой ЕТО единицы тепловой энергии (мощности), равно как и расчет удельной стоимости услуг по передаче, не выполняется.

Расчет единого тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЕТО, выполнен на основании данных представленных в таблице 28.

Таблица 28

| Показатели | Предложение экспертов на 2022 год |
| --- | --- |
| Томь-Усинская ГРЭС |  |
| Тариф на производство Томь-Усинской ГРЭС, руб./Гкал | 803,18 |
| Тариф на услуги по передаче филиала АО «Кузбассэнерго» – «Межрегиональная теплосетевая компания», руб./Гкал | 482,56 |
| Расходы по сомнительным долгам | 2 525 |
| Услуги по сбыту (агентский договор с СТК) | 12 640 |
| Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -3 331 |
| Объем отпуска тепловой энергии из сетей, тыс.Гкал | 210,872 |
| Тариф на тепловую энергию, реализуемую потребителям, руб./Гкал | 1 341,85 |

Таким образом, тарифы для конечных потребителей на 2022 год представлены в таблице 29.

Таблица 27

| № п/п | Показатель | Установлено на 2021 | Предложение экспертов на 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф, руб./Гкал |  |  |
| 1.1 | с 1 января | 1 271,75 | 1 317,53 |
| 1.2 | с 1 июля | 1 317,53 | 1 374,18 |
| 2 | Рост с 1 июля | 3,6% | 4,3% |

# IX. ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, РЕАЛИЗУЕМУЮ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

Предприятие предоставляет коммунальную услугу по горячему водоснабжению на территории Мысковского городского округа в открытой системе горячего водоснабжения.

Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимый для осуществления горячего водоснабжения АО «Кузбассэнерго» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

Компонент на тепловую энергию для АО «Кузбассэнерго» принят в размере тарифа на тепловую энергию.

Компонент на теплоноситель для АО «Кузбассэнерго» принят в размере тарифа на теплоноситель.

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2022 год для АО «Кузбассэнерго» по Томь-Усинской ГРЭС в виде, указанном в таблице 28.

Таблица 28

Тарифы на горячую воду АО «Кузбассэнерго», реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке Мысковского городского округа

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ТУ ГРЭС (с коллекторов) | с 01.01.2022 | 70,55 | 65,74 | 74,78 | 70,07 | 58,79 | 54,78 | 62,32 | 58,39 | 10,40 | 802,46 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 71,21 | 66,38 | 75,46 | 70,73 | 59,34 | 55,32 | 62,88 | 58,94 | 10,85 | 804,13 | х | х |
| ТУ ГРЭС | с 01.01.2022 | 107,82 | 99,91 | 114,77 | 107,03 | 89,85 | 83,26 | 95,64 | 89,19 | 10,40 | 1 317,53 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 112,45 | 104,21 | 119,71 | 111,64 | 93,71 | 86,84 | 99,76 | 93,03 | 10,85 | 1 374,18 | х | х |

Приложение № 64 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным АО «Кузбассэнерго» по Беловской ГРЭС

для корректировки величины НВВ и уровня тарифов на теплоноситель (химочищенную воду), горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемые на потребительском рынке,

в части 2022 года

# 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент открытия дел).

Приказ ФСТ России от 12.04.2013 № 91 «Об утверждении Единой системы классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также Системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) органы местного самоуправления поселений и городских округов»

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# 2. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Материалы АО «Кузбассэнерго» по корректировке долгосрочных тарифов, установленных на 2022 год методом индексации подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования и Методических указаний. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом в электронном виде через систему ЕИАС.

Материалы представлены в электронном виде: разложены по электронным папкам по станциям, названиям статей, подстатей. Кроме того, дополнительно выделена учетная политика, бухгалтерская и статистическая отчетность. По запросу экспертов в ходе работы были предоставлены дополнительные обосновывающие материалы на электронных носителях.

Экспертами рассматривались материалы в электронном виде и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной АО «Кузбассэнерго» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов, принимаемых для расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе анализа операционных расходов, реестра неподконтрольных расходов, реестра расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, формы расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося на балансе предприятия оборудования с начала осуществления регулируемой деятельности.

Для составления данного отчета эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым, ИПЦ на 2022 год составит 104,3.

В данном экспертном заключении приведены результаты расчетов без НДС.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное наименование предприятия: Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации.

Сокращенное: АО «Кузбассэнерго».

ИНН: 4200000333

КПП: 420501001

Адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30.

Телефон/факс: (3842) 45-33-50

e-mail: tgk12@suek.ru, KimEH@suek.ru.

Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»: Мустафин Герман Олегович.

Беловская ГРЭС – одна из крупнейших угольных электростанций Кузбасса с установленной электрической мощностью 1260 МВт и установленной теплофикационной мощностью 229 Гкал/час.

Беловская ГРЭС располагается в центральной части Кузнецкого угольного бассейна, в 12 км восточнее города Белово на левом берегу реки Иня. Оборудование Беловской ГРЭС рассчитано на выработку тепловой и электрической энергии.

Сегодня на станции установлено 6 энергоблоков мощностью 200 и 230 МВт, 6 прямоточных симметричных двухкорпусных котлов ПК-40-1 паропроизводительностью 640 тонн в час, 6 турбогенераторов ТВВ-200-2АУЗ, подстанция 500 кВ, ОРУ 110 и 220 кВ.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» подлежат государственному регулированию.

Предприятие осуществляет производство и реализацию тепловой энергии в воде и в паре, а также производство и реализацию теплоносителя: химочищенной воды (в воде) и химобессоленой воды (в паре).

Станции АО «Кузбассэнерго» работают в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с утвержденной учетной политикой на предприятии ведется раздельный учет затрат на производство электрической энергии (мощности), тепловой энергии, горячей воды (по компонентам: тепловая энергия и теплоноситель), теплоносителя в виде химочищенной воды, теплоносителя в виде химически обессоленной воды, оказание услуг по передаче тепловой энергии; прочей деятельности: производство прочей продукции, работ, услуг.

Согласно учетной политике затраты участков основного производства, участвующих в выработке нескольких видов продукции и подлежащие распределению между теплоэнергией и электроэнергией (мощностью), относятся на указанные виды продукции пропорционально фактическому расходу условного топлива, переведенного в условные единицы исчисления.

# 3. КОРРЕКТИРОВКА НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ И РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ХИМОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ) 2022 ГОД

## Расчетный объем отпуска теплоносителя

При формировании расходов и объемов по теплоносителю (химочищенной воды) необходимо пользоваться законодательством в сфере теплоснабжения.

Эксперты предлагают учесть отпуск в сеть химочищенной воды на 2022 год в размере 461,260 тыс.куб. м, на фактическом уровне2020 года.

## Расчет операционных (подконтрольных) расходов на 2022 год

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии АО «Кузбассэнерго» по Беловской ГРЭС в 2022 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство теплоносителя в 2022 году, по мнению экспертов, составит 3 953 тыс. руб.

ОР2022=3 828×1-1100×1+0,043×1+0,75×0,00=3 953

Таким образом, рост операционных расходов на 2022 год от уровня 2021 года составит 3,26 %. Расчет операционных расходов представлен в таблице 1.

Таблица 1

Расчет операционных расходов АО «Кузбассэнерго» Беловской ГРЭС на производство теплоносителя (химочищенную воду) на 2022 год

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 0,03 | 0,036 | 0,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | - | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | - | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | 3 660 | 3 732 | 3 828 | 3 953 |

## Неподконтрольные расходы

## Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

## Концессионная плата

Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

## Арендная плата

Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

## Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

## Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

## Расходы на страхование

Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

## Иные расходы

По данной статье предприятием учитываются расходы по водному налогу по Беловской ГРЭС.

## Водный налог

В соответствии с главой 25.2. части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, организации, осуществляющие пользование водными объектами, признаются налогоплательщиками водного налога.

Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации…» установлено применение повышающего коэффициента на 2022 год в размере 3,06 к ставке, утвержденной на 2015 год согласно главе 25.2 Налогового Кодекса.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

Эксперты предлагают включить в НВВ на производство теплоносителя (химочищенную воду) на 2022 год расходы в размере 268 тыс. руб., принимая во внимание сложившиеся расходы по факту 2020 года, с учетом повышающего коэффициента 3,06.

## Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов, в соответствии со ст. 426 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 30 %;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 №350-ФЗ) в размере 0,2 %.

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

На основании доли операционных расходов, приходящейся на фонд оплаты труда, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье, приходящейся на производство теплоносителя (химочищенную воду) на 2022 год, которая составила: 1 444 * 0,302 = 436 тыс. руб.

## Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

На основании представленных материалов эксперты проанализировали и рассчитали величину плановой амортизации  на производство теплоносителя на 2022 год: (27 066 тыс. руб. (амортизация зданий за 2020 год) + 103 617 тыс. руб. (амортизация сооружений за 2020 год) + 5 503 тыс. руб. (амортизация передаточных устройств за 2020 год) + 1 173 295 тыс. руб. (амортизация машин и оборудования за 2020 год) + 371 тыс. руб. (амортизация транспортных средств за 2020 год) + 1 512 тыс. руб. (амортизация производственного инвентаря за 2020 год) + 11 066 тыс. руб. (амортизация прочих основных производственных фондов за 2020 год)) × 0,0135 % (процент распределения затрат пропорционально условно-постоянным расходам) = 178 тыс. руб.

## Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

Расходы по данной статье в 2020 году предприятием не осуществлялись.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство теплоносителя в 2022 году, по мнению экспертов, составит 883 тыс. руб. Реестр неподконтрольных расходов представлен в таблице 2.

Таблица 2

Реестр неподконтрольных расходов Беловской ГРЭС

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 | Предложение экспертов на 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 254 | 268 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 254 | 268 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 423 | 436 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 149 | 178 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 |
| 1 | ИТОГО | 826 | 883 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 826 | 883 |

## Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя

Расходы про данной статье отсутствуют.

## Расчетная предпринимательская прибыль

Согласно пп. 71, 74 (1) Основ ценообразования, при расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя предпринимательскую прибыль регулируемой организации, которая определяется в размере 5 процентов от текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Эксперты, рассчитав в соответствии с вышеуказанными требованиями расчетную предпринимательскую прибыль предлагают включить в НВВ Беловской ГРЭС на 2022 год 242 тыс. руб.

Расчет: (3 953 тыс. руб. (операционные расходы) + 268 тыс. руб. (расходы на уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей) + 436 тыс. руб. (отчисления на социальные нужды) + 178 тыс. руб. (амортизация основных средств и нематериальных активов)) × 5% = 242 тыс. руб. (на производство теплоносителя).

## Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

Расчет операционных расходов за 2020 год представлен в таблице 3.

Таблица 3

Расчет операционных расходов за 2020 год

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,034 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 229 | 229 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3 660 | 3 747 |

Неподконтрольные расходы, проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2020 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Размер расходов по уплате налогов подтверждается представленными декларациями, выгрузкой по из учетной системы SAP ERP.

Размер амортизационных отчислений подтверждается представленными предприятием расчетом амортизационных отчислений за 2020 год по видам деятельности, статистической формой № С-1 за 2020 год, выгрузкой из учетной системы SAP ERP.

Данные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными.

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 4.

Таблица 4

Фактические неподконтрольные расходы Беловской ГРЭС на производство теплоносителя за 2020 год

тыс. руб.

| № п. п. | Показатель | Факт за 2020 год (по оценке экспертов) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 244 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 244 |
|  | - налог на имущество организаций | 0 |
|  | - земельный налог | 0 |
|  | - транспортный налог | 0 |
|  | - водный налог | 244 |
|  | - прочие налоги | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 413 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 178 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
| 1 | ИТОГО | 835 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 835 |

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка, которая за 2020 год составила 5 053 тыс. руб.

Товарная выручка от реализации услуг по производству теплоносителя за 2020 год, рассчитанная исходя из фактических объемов отпуска теплоносителя и утвержденных тарифов на 2020 год, составила 4 494 тыс. руб.

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов составляет 559 тыс. руб.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство теплоносителя за 2020 год представлен в таблице 5.

Таблица 5

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов) на производство теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 3 747 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 835 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 0 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 229 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 242 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей … | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 5 053 |
| 12 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0 |
| 13 | Итого НВВ | 5 053 |
| 14 | Товарная выручка Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период * Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 4 494 |
| 15 | Корректировка НВВ по результатам 2020 года | 559 |

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,06 (2021/2020) и 1,043 (2022/2021), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021. Таким образом, в плановую необходимую валовую выручку на теплоноситель на 2022 год необходимо включить 618 тыс. руб.

## Необходимая валовая выручка

Необходимая валовая выручка, рассчитанная на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации, представлена в таблице 6.

Таблица 6

Расчет необходимой валовой выручки на производство теплоносителя методом индексации установленных тарифов Беловской ГРЭС

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 | Предложение экспертов на 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 3 828 | 3 953 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 826 | 883 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 0 | 0 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 233 | 242 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 1 324 | 618 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей … | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 6 210 | 5 696 |
| 12 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -1 415 | -756 |
| 13 | Товарная выручка (с учетом корректировки) | 4 795 | 4 940 |

## Расчет тарифов на теплоноситель (химочищенную воду)

Расчет тарифов на производство теплоносителя, рассчитанных на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2022 год, представлен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя | Утверждено на 2021 | Предложение экспертов на 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс.руб. | 4 795 | 4 940 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс.куб.м | 467,708 | 461,260 |
| 2.1 | 1 полугодие | 242,431 | 228,070 |
| 2.2 | 2 полугодие | 225,277 | 233,190 |
| 3 | Тариф, руб./куб.м |  |  |
| 3.1 | с 1 января | 10,04 | 10,48 |
| 3.2 | с 1 июля | 10,48 | 10,93 |
| 4 | Рост с 1 июля | 4,4% | 4,3% |

# 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСХОДОВ И ПРИБЫЛИ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ХИМОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ) В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМИ ПЕРИОДАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица 8

Операционные (подконтрольные) расходы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | 3 828 | 3 953 | 125 |

Таблица 9

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 254 | 268 | 14 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 254 | 268 | 14 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 423 | 436 | 13 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 149 | 178 | 29 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 826 | 883 | 57 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 826 | 883 | 57 |

Таблица 10

Расчет необходимой валовой выручки на теплоноситель

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 3 828 | 3 953 | 125 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 826 | 883 | 57 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0 |  | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 233 | 242 | 9 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 1 324 | 618 | -706 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых …. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10. | 6 210 | 5 696 | -514 |
| 12 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -1 415 | -756 | 659 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка, с учетом корректировки Стр. 13 = стр. 11 + стр. 12 | 4 795 | 4 940 | 145 |

По результатам анализа динамики расходов и прибыли следует, что суммарный снижение необходимой валовой выручки на производство теплоносителя Беловской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» на 2022 год относительно 2021 года составляет 145 тыс. руб., или 3,0%.

При этом, прирост операционных расходов на производство теплоносителя составляет 125 тыс. руб. или 3,26%, что соответствует плановому размеру ИПЦ, определенному Минэкономразвития на 2021 год с учетом применения индекса эффективности расходов равном 1%. Рост неподконтрольных расходов на производство теплоносителя составляет 57 тыс. руб. или 6,9%. Пояснения и выводы по учету или отказу в учете, заявленных расходов в необходимой валовой выручке, описаны в соответствующих разделах настоящего экспертного заключения.

# 5. ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, РЕАЛИЗУЕМУЮ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

Предприятие предоставляет коммунальную услугу по горячему водоснабжению на территории пгт.Инской Беловского городского округа в открытой системе горячего водоснабжения.

Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимый для осуществления горячего водоснабжения АО «Кузбассэнерго» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

Компонент на тепловую энергию для АО «Кузбассэнерго» принят в размере тарифа на тепловую энергию, с учетом заключенного Соглашения № 1 об исполнении схемы теплоснабжения муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» от 15.11.2021.

Компонент на теплоноситель для АО «Кузбассэнерго» принят в размере тарифа на теплоноситель.

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2022 год для АО «Кузбассэнерго» по Беловской ГРЭС в виде, указанном в таблице 11.

Таблица 11

Тарифы на горячую воду АО «Кузбассэнерго», реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке пгт. Инской Беловского городского округа

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| Бел ГРЭС | с 01.01.2022 | 100,01 | 92,76 | 106,39 | 99,29 | 83,34 | 77,30 | 88,66 | 82,74 | 10,48 | 1 208,37 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 106,93 | 99,16 | 113,78 | 106,16 | 89,11 | 82,63 | 94,82 | 88,47 | 10,93 | 1 296,58 | х | х |

Приложение № 65 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность),

реализуемую на коллекторах АО «Кузбассэнерго»,

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и реду-циро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| АО «Кузбасс-энерго» (Томь-Усинская ГРЭС) | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 | 772,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 772,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 772,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 780,54 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 780,54 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 802,46 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 802,46 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 804,13 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 859,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 884,47 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | х |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечание: величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источников  тепловой энергии, руб./Гкал:

для Томь-Усинской ГРЭС: на 2019 год – 383,37 руб./Гкал, на 2020 год – 402,01 руб./Гкал., на 2021 год – 416,62 руб./Гкал, на 2022 год – 428,65 руб./Гкал, на 2023 год – 457,70 руб./Гкал.

Приложение № 66 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы АО «Кузбассэнерго» на тепловую энергию,

реализуемую потребителям Мысковского городского округа,

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АО «Кузбасс- энерго» (Мысковский городской округ) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 | 1 125,92 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 1 261,03 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 1 261,03 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 1 271,75 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 1 271,75 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 1 317,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 1 317,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 1 374,18 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 1 538,12 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 1 623,18 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 | 1 351,10 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 1 513,24 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 1 513,24 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 1 526,10 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 1 526,10 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 1 581,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 1 649,02 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 1 845,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 1 845,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 1 947,82 | x | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 67 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию АО «Кузбассэнерго»,

поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям,

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

(без НДС)

| Наимено-вание регулируе-мой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и реду-циро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| АО «Кузбасс-энерго» (Томь-Усинская ГРЭС) | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 | 772,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 772,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 772,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 780,54 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 780,54 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 802,46 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 802,46 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 804,13 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 859,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 884,47 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

».

Приложение № 68 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы АО «Кузбассэнерго»

на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке пгт. Инской Беловского городского округа и Мысковского городского округа, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АО «Кузбассэнерго» (Беловская ГРЭС) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 9,17 | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 9,44 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 9,44 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 10,04 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 10,04 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 10,48 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 10,48 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 10,93 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 9,91 | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 10,04 | х |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 9,17 | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 9,44 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 9,44 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 10,04 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 10,04 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 10,48 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 10,48 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 10,93 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 9,91 | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 10,04 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АО «Кузбассэнерго» (Томь-Усинская ГРЭС) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 8,88 | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 9,59 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 9,59 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 9,97 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 9,97 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 10,40 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 10,40 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 10,85 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 11,34 | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 11,87 | х |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 8,88 | х |
|  |  | с 01.07.2019 | 9,59 | х |
|  |  | с 01.01.2020 | 9,59 | х |
|  |  | с 01.07.2020 | 9,97 | х |
|  |  | с 01.01.2021 | 9,97 | х |
|  |  | с 01.07.2021 | 10,40 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 10,40 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 10,85 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 11,34 | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 11,87 | х |

».

Приложение № 69 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы АО «Кузбассэнерго» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Мысковского городского округа, на период

с 01.01.2019 по 31.12.2023**

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован- ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| АО «Кузбассэнерго» (Томь-Усинская ГРЭС) | с 01.01.2019 | 61,10 | 60,36 | 64,44 | 61,48 | 50,92 | 50,30 | 53,70 | 51,23 | 8,88 | 772,81 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 61,96 | 61,21 | 65,29 | 62,33 | 51,63 | 51,01 | 54,41 | 51,94 | 9,59 | 772,81 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 67,43 | 62,80 | 71,51 | 66,96 | 56,19 | 52,33 | 59,59 | 55,80 | 9,59 | 772,81 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 68,45 | 63,76 | 72,56 | 67,98 | 57,04 | 53,13 | 60,47 | 56,65 | 9,97 | 780,54 | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | с 01.01.2021 | 68,45 | 63,76 | 72,56 | 67,98 | 57,04 | 53,13 | 60,47 | 56,65 | 9,97 | 780,54 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 70,55 | 65,74 | 74,78 | 70,07 | 58,79 | 54,78 | 62,32 | 58,39 | 10,40 | 802,46 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 70,55 | 65,74 | 74,78 | 70,07 | 58,79 | 54,78 | 62,32 | 58,39 | 10,40 | 802,46 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 71,21 | 66,38 | 75,46 | 70,73 | 59,34 | 55,32 | 62,88 | 58,94 | 10,85 | 804,13 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 69,73 | 68,92 | 73,45 | 70,15 | 58,11 | 57,43 | 61,21 | 58,46 | 11,34 | 859,81 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 71,99 | 71,14 | 75,80 | 72,41 | 59,99 | 59,28 | 63,17 | 60,34 | 11,87 | 884,47 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Долгосрочные тарифы установлены для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах АО «Кузбассэнерго».

Приложение № 70 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы АО «Кузбассэнерго» на горячую воду

в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке

пгт. Инской Беловского городского округа, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * |  |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  |  | Неизолирован- ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями |  | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кузбассэнерго» (пгт.Инской) | с 01.01.2019 | 78,98 | 77,99 | 83,48 | 79,49 | 65,82 |  | 64,99 | 69,57 | 66,24 | 9,17 | 1 041,41 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 87,47 | 86,35 | 92,51 | 88,03 | 72,89 |  | 71,96 | 77,09 | 73,36 | 9,44 | 1 166,38 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 95,72 | 88,73 | 101,88 | 95,03 | 79,77 |  | 73,94 | 84,90 | 79,19 | 9,44 | 1 166,38 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 96,44 | 89,45 | 102,60 | 95,75 | 80,37 |  | 74,54 | 85,50 | 79,79 | 10,04 | 1 166,38 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 96,44 | 89,45 | 102,60 | 95,75 | 80,37 |  | 74,54 | 85,50 | 79,79 | 10,04 | 1 166,38 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 100,01 | 92,76 | 106,39 | 99,29 | 83,34 |  | 77,30 | 88,66 | 82,74 | 10,48 | 1 208,37 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 100,01 | 92,76 | 106,39 | 99,29 | 83,34 |  | 77,30 | 88,66 | 82,74 | 10,48 | 1 208,37 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 106,93 | 99,16 | 113,78 | 106,16 | 89,11 |  | 82,63 | 94,82 | 88,47 | 10,93 | 1 296,58 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 106,84 | 105,44 | 113,12 | 107,53 | 89,03 |  | 87,87 | 94,27 | 89,61 | 9,91 | 1 454,43 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 109,84 | 108,41 | 116,32 | 110,56 | 91,53 |  | 90,34 | 96,93 | 92,13 | 10,04 | 1 498,06 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Долгосрочные тарифы установлены для потребителей рынка пгт. Инской Беловского городского округа за исключением потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах АО «Кузбассэнерго».

Приложение № 71 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы АО «Кузбассэнерго» на горячую воду

в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском

рынке Мысковского городского округа, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * |  |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  |  | Неизолирован- ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал | Двухставочный |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями |  | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кузбассэнерго» (Мысковский городской округ) | с 01.01.2019 | 84,16 | 83,08 | 89,02 | 84,70 | 70,13 |  | 69,23 | 74,18 | 70,58 | 8,88 | 1 125,92 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 93,83 | 92,62 | 99,28 | 94,43 | 78,19 |  | 77,18 | 82,73 | 78,69 | 9,59 | 1 261,03 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 102,76 | 95,18 | 109,42 | 102,00 | 85,63 |  | 79,32 | 91,18 | 85,00 | 9,59 | 1 261,03 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 103,99 | 96,36 | 110,70 | 103,22 | 86,66 |  | 80,30 | 92,25 | 86,02 | 9,97 | 1 271,75 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 103,99 | 96,36 | 110,70 | 103,22 | 86,66 |  | 80,30 | 92,25 | 86,02 | 9,97 | 1 271,75 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 107,82 | 99,91 | 114,77 | 107,03 | 89,85 |  | 83,26 | 95,64 | 89,19 | 10,40 | 1 317,53 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 107,82 | 99,91 | 114,77 | 107,03 | 89,85 |  | 83,26 | 95,64 | 89,19 | 10,40 | 1 317,53 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 112,45 | 104,21 | 119,71 | 111,64 | 93,71 |  | 86,84 | 99,76 | 93,03 | 10,85 | 1 374,18 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 114,01 | 112,54 | 120,66 | 114,76 | 95,01 |  | 93,78 | 100,55 | 95,63 | 11,34 | 1 538,12 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 120,20 | 118,64 | 127,21 | 120,98 | 100,17 |  | 98,87 | 106,01 | 100,82 | 11,87 | 1 623,18 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Долгосрочные тарифы установлены для потребителей рынка Мысковского городского округа за исключением потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах АО «Кузбассэнерго».										».

Приложение № 72 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Приложение № 73 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы АО «Кузбассэнерго» на тепловую энергию, реализуемую потребителям п. Снежинский Беловского муниципального округа, присоединенным к сетям 
ООО «Боровково»,на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АО «Кузбасс-энерго» (п.Снежинский Беловского муниципального округа) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 | 1 167,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 1 292,59 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 1 292,59 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 1 304,95 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 1 304,95 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 1 350,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 1 350,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 1 441,65 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 1 595,40 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 1 642,37 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 | 1 401,14 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 1 551,11 | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | с 01.01.2020 | 1 551,11 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 1 565,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 1 565,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 1 620,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 1 620,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 1 729,98 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 1 914,48 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 1 970,84 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Приложение № 74 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы АО «Кузбассэнерго» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на реализуемую на потребительском рынке п. Снежинский Беловского муниципального округа через сети ООО «Боровково», на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован- ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кузбасс-энерго» (п. Снежинский Беловского муниципального округа) | с 01.01.2019 | 87,23 | 86,10 | 92,27 | 87,79 | 72,69 | 71,75 | 76,89 | 73,16 | 9,17 | 1 167,62 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 95,71 | 94,46 | 101,29 | 96,32 | 79,76 | 78,72 | 84,41 | 80,27 | 9,44 | 1 292,59 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 104,86 | 97,10 | 111,68 | 104,09 | 87,38 | 80,92 | 93,07 | 86,74 | 9,44 | 1 292,59 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 106,48 | 98,64 | 113,36 | 105,70 | 88,73 | 82,20 | 94,47 | 88,08 | 10,04 | 1 304,95 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 106,48 | 98,64 | 113,36 | 105,70 | 88,73 | 82,20 | 94,47 | 88,08 | 10,04 | 1 304,95 | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | с 01.07.2021 | 110,30 | 102,19 | 117,43 | 109,49 | 91,92 | 85,16 | 97,86 | 91,24 | 10,48 | 1 350,53 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 110,30 | 102,19 | 117,43 | 109,49 | 91,92 | 85,16 | 97,86 | 91,24 | 10,48 | 1 350,53 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 117,43 | 108,78 | 125,04 | 116,57 | 97,86 | 90,65 | 104,20 | 97,14 | 10,93 | 1 441,65 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 116,04 | 114,50 | 122,93 | 116,81 | 96,70 | 95,42 | 102,44 | 97,34 | 9,91 | 1 595,40 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 119,26 | 117,68 | 126,36 | 120,05 | 99,38 | 98,07 | 105,30 | 100,04 | 10,04 | 1 642,37 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 75 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ТВК», для корректировки НВВ 
и уровня тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке Беловского городского округа на 2022 год

г. Кемерово

# 1. Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ТВК».

Сокращенное наименование организации: ООО «ТВК».

ИНН 4202026697, КПП 420201001, ОГРН 1054202026317.

Юридический адрес: 652614, Кемеровская Область - Кузбасс, город Белово, поселок городского типа Грамотеино, микрорайон Листвяжный, дом 5, строение 1.

Фактический адрес: 652614, Кемеровская Область - Кузбасс, город Белово, поселок городского типа Грамотеино, микрорайон Листвяжный, дом 5, строение 1.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя –директор Баранов Александр Александрович.

ООО «ТВК» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением от 27.04.2021 № 264 (вх. от 28.04.2021 № 2042) 
и представило пакет обосновывающих документов на бумажном носителе для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке Беловского городского округа 
на 2022 год методом индексации установленных тарифов, в рамках второго долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годы.

На основании заявления ООО «ТВК» открыто тарифное дело
«О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, поставляемую потребителям ООО «ТВК» на 2022 год» от 13.05.2021 
№ РЭК/92-ТВК-2022.

Общество с ограниченной ответственностью «ТВК» создано 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
и на основании решения № б/н от 26 августа 2005 года (стр. 28 том 1).

Учредителями ООО «ТВК» являются общество с ограниченной ответственностью «Шахта Листвяжная», акционерное общество Холдинговая компания «СДС-Уголь». ООО «ТВК» осуществляет свою деятельность 
в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 36 том 1).

Все имущество предприятия находится в долгосрочной аренде, арендодатель ООО «Шахта Листвяжная».

Тепловые сети переданы в аренду по договору от муниципального учреждения «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществу города Белово».

Основным видом деятельности предприятия является выработка тепловой энергии и ее реализация организациям, населению (по выручке 
от реализации услуг доля теплоснабжения составляет 94%), дополнительным видом деятельности является водоснабжение потребителей, прием, переработка канализационных стоков.

В котельной, с установленной тепловой мощностью 90 Гкал/час, установлено три водогрейных котла КВТС 20-150 и один водогрейный котел КВ-РФ 29-150. Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический сортомарки Др и ДСШ. Поставщиком топлива является 
ООО «Шахта Листвяжная». Электрическая энергия приобретается 
у ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «Шахта Листвяжная». Вода используется покупная от ОАО «СКЭК» г. Ленинск-Кузнецкий через свою ПНС (гидроузел).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги 
в сфере теплоснабжения ООО «ТВК» подлежат государственному регулированию.

Долгосрочные параметры регулирования на 2019 – 2023 годы 
с указанием операционных расходов, необходимых для расчета плановых операционных расходов 2022 года, утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.12.2018 № 475 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую 
ООО «ТВК» на потребительском рынке г. Белово, на 2019 – 
2023 годы», в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 553, постановления РЭК Кузбасса от 19.11.2020 № 397.

ООО «ТВК» применяет общую систему налогообложения, в связи 
с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые 
в состав НВВ, указаны без учета НДС.

# 2. Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 
№ 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)» (с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) № 1562), (далее – Постановление № 1562 и Правила № 1562);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.08.2021 
№ 2165-р «Об отнесении муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» к ценовой зоне теплоснабжения»;

Соглашение от 15.11.2021 № 4 Об исполнении схемы теплоснабжения муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области -Кузбасса»;

Постановление Правительства РФ от 23.07.2018 № 860 «Об отдельных вопросах ценообразования на тепловую энергию (мощность) в ценовых зонах теплоснабжения» (вместе с «Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения сторонами соглашения об исполнении схемы теплоснабжения размера коэффициента к предельному уровню цены 
на тепловую энергию (мощность) и срока его применения»).

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Министерства экономического развития РФ, одобренным 
на заседании Правительства РФ 21.09.2021 года, опубликованным 30.09.2021 на официальном сайте Минэкономразвития РФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с которыми, индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2022 год составил 104,3%.

3. Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ООО «ТВК» по корректировке тарифов на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования 
в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя 
и скреплены печатью предприятия.

# 4. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «ТВК» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов для расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов.

# 5. Предельные уровни цены на тепловую энергию (мощность)

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 05.08.2021 №2165-р, муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 (далее – Правила), предельный уровень цен на тепловую энергию (мощность) определяется и утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 57 Правил, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный 
в соответствии с Правилами, ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным такому тарифу до даты достижения равенства предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Предельная цена на тепловую энергию на 2022 год утверждена 
с учетом Распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса 
«Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого 
в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)».

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год установлены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от __.12.2021 № ___ «Об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год» и представлены 
в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование единой теплоснабжающей организации | Источники тепловой энергии | Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
|  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС) × | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС) × |
| ООО «ТВК» ИНН 4202026697 | Котельная ООО «ТВК» | 1 364,56 | 1 637,47 | 1 502,69 | 1 803,23 |

# 6. Расчет тарифов ООО «ТВК» на теплоноситель на 2022 год

При расчёте тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2022 год экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО «ТВК» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от обслуживаемых котельных.

Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население, бюджетная сфера, иные потребители.

Согласно пункту 52 Основ ценообразования, в целях корректировки долгосрочных тарифов орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования (далее - скорректированная плановая НВВ).

Корректировка тарифов на 2022 год произведена экспертами методом индексации, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 30.09.2021.

ООО «ТВК» подписано соглашение от 15.11.2021 № 4 об исполнении схемы теплоснабжения с Администрацией Беловского городского округа  (соглашение об исполнении схемы теплоснабжения размещено по адресу https://www.belovo42.ru/gkh-ekologia/2021/12/03/21723-soglashenie-ob-ispolzovanii-shemy-teplosnabzheniya.html).

Объем планового отпуска теплоносителя на 2022 год принят экспертами на основании на основании предложений предприятия. Плановые объемы реализации теплоносителя отражены в таблице 2.

Таблица 2

Баланс отпуска теплоносителя ООО «ТВК» на 2022 год

| Показатель | Ед. изм. | Предложения предприятия на 2022 год | Предложения экспертов на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоносителя всего, в том числе | м3 | 254 730,00 | 254 730,00 |
| Полезный отпуск теплоносителя: | м3 | 192 084,00 | 192 084,00 |
| население | м3 | 127 879,00 | 127 879,00 |
| бюджет | м3 | 7 711,00 | 7 711,00 |
| иные | м3 | 56 494,00 | 56 494,00 |
| производственные нужды предприятия | м3 | 60 304,00 | 60 304,00 |
| собственные нужды предприятия (потери в сетях) | м3 | 2 342,00 | 2 342,00 |

# 6.1 Расчёт операционных (подконтрольных) расходов 
на теплоноситель на 2022 год

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на третий расчётный год второго долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО «ТВК», 
в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Согласно данным предприятия, установленная тепловая мощность источника тепловой энергии ООО «ТВК» в 2022 году 
не изменяется по сравнению с установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии на 2021 год и составляет 90 Гкал/ч. Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности также не изменилось и составляет 559 у.е. Расчёт условных единиц предприятие представило в обосновывающих материалах (стр. 106, 111 том 1). В связи с этим, индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым ИПЦ на 2022 год составит 104,3 %.

= 1 722,24 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,043) × (1+0,75×0) = 1 778,33 тыс. руб.

Где 1 722,24 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов 
на 2021 год. Расчёт корректировки операционных расходов представлен 
в таблице 3.

Таблица 3

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов

на 2022 год долгосрочного периода регулирования на теплоноситель

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | доли |  | 1,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 559 | 559 |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 90 | 90 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1 722,24 | 1 778,33 |

Рост уровня операционных расходов на 2022 год составил 103,26 %. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы к среднегодовым значениям.

Информация о величине в разрезе статей затрат сведена в приложении № 2 к экспертному заключению.

Предприятием были заявлены операционные расходы на уровне 1 974,66 тыс. руб. Уровень операционных расходов по оценке экспертов составил 1 778,33 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по данному разделу на 2022 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила        196,33 тыс. руб.

# 6.2 Неподконтрольные расходы на теплоноситель
Отчисления на социальные нужды

Предприятие предлагает учесть расходы в сумме 493,64 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998  №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. 
от 07.03.2018 №56-ФЗ) в размере 0,2 %.

-дополнительный тариф в пользу физических лиц пп. 2 – 18 п. 1 ст. 27 Федерального закона №173-ФЗ в размере 0,30%

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30% (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев) +0,30% (дополнительный тариф) = 30,50 %

Фонд оплаты труда ООО «ТВК» на 2022 год составил 
1 423,11 тыс. руб. Эксперты рассчитали величину затрат по данной статье, которая составила 434,05 тыс. руб. (1 423,11 тыс. руб. × 0,3050 = 434,05 тыс. руб.).

Корректировка плановых расходов по статье, на 2022 год относительно предложений предприятия составила 59,59 тыс. руб. 
в сторону снижения, в связи с применением экспертами индекса роста операционных расходов, отличного от предложений предприятия.

# 6.3 Энергетические ресурсы
Стоимость исходной воды

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 6 400,94 тыс. руб. при объеме воды на производство теплоносителя 254,73 тыс. м³.

Объем воды на производство теплоносителя принят в размере 254,73 тыс. м³, на уровне предложений предприятия.

Услугу по водоснабжению оказывает ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» договор № 119-ЛК от 01.01.2021 (стр. 177 том 1).

Цена воды определена экспертами по постановлению региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, питьевой воды, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево)» (в редакции постановления от 18.12.2020 № 748, от 17.12.2021 № 772) на уровне: с 01.01.2022 – 15,14 руб./ м3; с 01.07.2022 – 16,65 руб./ м3, а также стоимости затрат по гидроузлу ООО «ТВК» (9,41 руб. /м³).

Всего плановые расходы на 2022 год, с учетом долей отпуска тепловой энергии по полугодиям, составили 6 389,92 тыс. руб. (254,73 тыс. м3× (0,55×15,14 руб. /м³ +0,45×16,65 руб. /м³ + 9,41 руб. /м³)

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год относительно предложения предприятия в сторону увеличения составила 25,51 тыс. руб.

# Расходы на электроэнергию

Предприятие предлагает учесть расходы в сумме 6,50 тыс. руб., 
на общее количество 1,56 тыс. кВт×ч.

Электроснабжение осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт» договор № 601181 от 10.06.2013 по уровню напряжения СН-2 (стр. 136 том 1).

Объем электроэнергии на 2022 год экспертами скорректирован пропорционально увеличению полезного отпуска и принят в количестве 688,82 тыс. кВт×ч.

Экспертами в расчетах на 2022 год учтена стоимость электрической энергии в размере 3,99 руб./кВт×ч. Данная величина сложилась исходя 
из фактических данных 2020 года, полученных через систему ЕИАС 
в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT с учетом индексов изменения стоимости электроэнергии (прогноз Минэкономразвития России от 30.09.2021) на 2021 год – 103,4% на 2022 год – 103,5% 
(3,73 руб./кВт×ч×1,034×1,035).

Таким образом, экономически обоснованные расходы на покупку электрической энергии на 2022 год составили 6,32 тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 0,18 тыс. руб.

# 7. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель на 2020 год

Фактическая необходимая валовая выручка за 2020 год составила 6 812,42 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 6 556,19 тыс. руб.

Фактическая товарная выручка предприятия за 2020 год составила 
5 844, 01 тыс. руб. Тарифы на теплоноситель для ООО «ТВК» на 2020 год утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.12.2018 № 476 (в редакции постановления 
от 05.12.2019 № 554).

Расчёт товарной выручки ООО «ТВК» за 2020 год представлен 
в таблице 4.

Таблица 4

Расчёт товарной выручки на теплоноситель ООО «ТВК» за 2020 год

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, м3 | Размер тарифа, руб./ м3 | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 103 040,85 | 21,73 | 2 239,08 |  |  |
| 2 полугодие | 84 306,15 | 42,76 | 3 604,93 |  |  |
| Итого за год | 187 347,00 |  | 5 844,01 | 6 556,19 | 712,18 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, составляет 712,18 тыс. руб. (в ценах 2020 года).

Рассчитанный размер корректировки 712,18 тыс. руб., в соответствии 
с пунктом 51 Методических указаний, необходимо учесть при формировании необходимой валовой выручки на 2022 год, с учетом ИПЦ 1,060 (2021/2020) 
и 1,043 (2022/2021), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ от 21.09.2021, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2021, что составит 787,37 тыс. руб. (в ценах 2022 года).

Таким образом, в плановую необходимую валовую выручку 
на 2022 год необходимо включить 787,37 тыс. руб.

# 8. Расчет необходимой валовой выручки на теплоноситель методом индексации установленных тарифов ООО «ТВК» на 2022 год

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2019 – 2023 годы и прогнозных параметров регулирования ООО «ТВК» на 2022 год.

Таблица 5

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на теплоноситель по ООО «ТВК» на 2022 год

тыс. руб.

| N п/п | Наименование расхода | 2021 год | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено РЭК | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Отклонения (5)-(4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | 1 722,24 | 1 974,66 | 1 784,56 | -190,10 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 432,76 | 493,64 | 434,05 | -59,59 |
| 3. | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды | 6 186,11 | 6 407,44 | 6 432,95 | 25,51 |
| 4. | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 1 549,21 | 0,00 | 787,37 | 787,37 |
| 6. | ИТОГО необходимая валовая выручка на производство теплоносителя | 9 890,32 | 8 876,00 | 9 439,37 | 563,37 |
| 7. | в том числе на потребительский рынок | 7 864,51 | 6 693,10 | 7 311,57 | 618,47 |

# 9. Тарифы ООО «ТВК» на теплоноситель на 2022 год

Общая величина НВВ на производство теплоносителя на 2022 год составила 9 402,37 тыс. руб.

При сохранении тарифа на первое полугодие 2022 года на уровне второго полугодия 2021 года, тариф во втором полугодии 2022 года падает 
на 24,40 %. Эксперты предлагают установить тариф на едином уровне 
в течение 2022 года в размере 38,06 руб./ м3.

Тарифы на теплоноситель ООО «ТВК», приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2022 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ на потребительском рынке, тыс. руб. | 7 311,57 |
| 1.1 | 1 полугодие | 4 021,04 |
| 1.2 | 2 полугодие | 3 290,53 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительском рынке, тыс. м3 | 192,08 |
| 2.1 | 1 полугодие | 105,65 |
| 2.2 | 2 полугодие | 86,44 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./ м3 | 38,06 |
| 3.1 | с 1 января 2022 года | 38,06 |
| 3.2 | с 1 июля 2022 года | 38,06 |
| 4 | Рост с 1 июля 2022 года, % | 0,00 |

# 10. Предельные уровни цены на тепловую энергию (мощность)

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 05.08.2021 №2165-р, муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

Между Администрацией Беловского городского округа 
и Кузбасским акционерным обществом энергетики и электрификации подписано Соглашение от 15.11.2021 № 4 Об исполнении схемы теплоснабжения муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области -Кузбасса».

В соответствии с пунктом 1 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 (далее – Правила), предельный уровень цен на тепловую энергию (мощность) определяется и утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 57 Правил, в случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с Правилами, ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным такому тарифу до даты достижения равенства предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Предельная цена на тепловую энергию на 2022 год утверждена 
с учетом Распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса 
«Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)».

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год установлены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от __.12.2021 № ___ «Об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год» и представлены 
в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование единой теплоснабжающей организации | Источники тепловой энергии | Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
|  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС) * | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС) * |
| ООО «ТВК» ИНН 4202026697 | Котельная ООО «ТВК» | 1 364,56 | 1 637,47 | 1 502,69 | 1 803,23 |

# 11. Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2022 год

Согласно пункта 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит 
из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Компонент на тепловую энергию установлен на уровне предельного уровня цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от __.12.2021 № _____ с учетом понижающего коэффициента, согласно  Соглашению от 15.11.2021 № 4 Об исполнении схемы теплоснабжения муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», составляет:

Таблица 8

Компонент на тепловую энергию (мощность) ООО «ТВК» 
на 2022 год с учетом понижающего коэффициента

| Период | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 | 1 364,56 |
| с 01.07.2022 | 1 464,17 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимые для осуществления горячего водоснабжения ООО «ТВК», приняты в соответствии 
с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2022 год для ООО «ТВК» в следующем виде:

Таблица 9

Тарифы на горячую воду ООО «ТВК», реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения

на потребительском рынке Беловского городского округа на 2022 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «ТВК» | с 01.01.2022 | 144,41 | 136,22 | 151,62 | 143,59 | 120,34 | 113,52 | 126,35 | 119,66 | 38,06 | 1 364,56 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 151,62 | 142,84 | 159,35 | 150,74 | 126,35 | 119,03 | 132,79 | 125,62 | 38,06 | 1 464,17 | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводная информация и смета расходов на теплоноситель ООО "ТВК" на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Утверждено на 2020 год | Факт предприятия 2020 | Факт экспертов 2020 | Утверждено на 2021 | Предложение предприятия на 2022 год | Предложение экспертов на 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Теплоноситель всего, в том числе | м³ | 257 939,00 | 194 669,00 | 194 669,00 | 257 939,00 | 254 730,00 | 254 730,00 |  |
|  | Теплоноситель на сторону, в т.ч: | м³ | 195 293,00 | 187 347,00 | 187 347,00 | 195 293,00 | 192 084,00 | 192 084,00 |  |
|  | - население | м³ | 131 136,00 | 126 825,20 | 126 825,20 | 131 136,00 | 127 879,00 | 127 879,00 |  |
|  | - объекты соц.сферы и бюджета | м³ | 9 624,00 | 7 350,60 | 7 350,60 | 9 624,00 | 7 711,00 | 7 711,00 |  |
|  | - иные | м³ | 54 533,00 | 53 171,20 | 53 171,20 | 54 533,00 | 56 494,00 | 56 494,00 |  |
|  | - собственные нужды предприятия | м³ | 2 342,00 | 4 859,90 | 4 859,90 | 2 342,00 | 2 342,00 | 2 342,00 |  |
|  | - призводственые нужды | м³ | 60 304,00 | 2 462,10 | 2 462,10 | 60 304,00 | 60 304,00 | 60 304,00 |  |
| 1. Энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стоимость исходной воды | тыс. руб. | 5 780,11 | 4 800,31 | 4 800,54 | 6 179,82 | 6 400,94 | 6 426,71 |  |
|  | Объем исходной воды | м³ | 257 939,00 | 194 669,00 | 194 669,00 | 257 939,00 | 254 730,00 | 254 730,00 |  |
|  | Цена исходной воды | руб./ м³ | 22,41 | 24,66 | 24,66 | 23,96 | 25,13 | 25,23 |  |
| 1.2 | Расходы на покупку теплоносителя | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Расходы на электрическую энергию (мощность) | тыс. руб. | 5,86 | 5,90 | 4,46 | 6,29 | 6,50 | 6,24 |  |
|  | - объем | тыс. квт*ч | 1,58 | 1,58 | 1,19 | 1,58 | 1,56 | 1,56 |  |
|  | - тариф | руб./квт*ч | 3,70 | 3,73 | 3,73 | 3,97 | 4,17 | 3,99 |  |
|  | ИТОГО (Уровень расходов на энергетические ресурсы) | тыс. руб. | 5 785,97 | 4 806,21 | 4 804,99 | 6 186,11 | 6 407,44 | 6 432,95 |  |
| 2. Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке | тыс. руб. | 340,11 | 224,00 | 327,00 | 335,38 | 356,16 | 347,51 |  |
|  | объем соли | т | 75,59 |  | 75,89 | 77,53 | 67,90 | 80,34 |  |
|  | объем катионита | т | 1,81 |  | 1,82 | 1,86 | 1,69 | 1,93 |  |
|  | цена соли | руб./т | 2 802,72 |  | 2 813,61 | 2 874,59 | 2 957,29 | 2 978,61 |  |
|  | цена катионита | руб./т | 83 009,47 |  | 83 331,84 | 85 137,83 | 91 928,99 | 88 218,58 |  |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. руб. | 1 339,08 | 1 465,00 | 1 287,48 | 1 373,41 | 1 618,50 | 1 423,11 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 1 679,19 | 1 689,00 | 1 614,49 | 1 722,24 | 1 974,66 | 1 784,56 |  |
| 3. Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Арендная плата, в т.ч. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | тыс. руб. | 356,61 | 447,00 | 392,94 | 432,76 | 493,64 | 434,05 |  |
| 3.5.1 | - отчисления ППП | тыс. руб. | 356,61 | 447,00 | 392,94 | 432,76 | 493,64 | 434,05 |  |
| 3.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. | 356,61 | 447,00 | 392,94 | 432,76 | 493,64 | 434,05 |  |
|  | ИТОГО (Прибыль) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя | тыс. руб. | 7821,77 | 6942,21 | 6812,42 | 8341,11 | 8876,00 | 8652,00 |  |
|  | в т.ч на потребительский рынок | тыс. руб. |  |  | 6556,19 | 6315,30 | 6693,10 | 6524,20 |  |
|  | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (∆ НВВ в ценах 2022) | тыс. руб. |  |  |  | 1549,21 |  | 787,37 |  |
|  | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя c учетом корректировки | тыс. руб. |  |  |  | 9890,32 | 8876,00 | 9439,37 |  |
|  | в т.ч. на потребительский рынок | тыс. руб. |  |  |  | 7864,51 | 6693,10 | 7311,57 |  |
|  | Доля отпуска 1 п/г | тыс. куб. м |  |  | 103,04 | 107,41 |  | 105,65 |  |
|  | Доля отпуска 2 п/г | тыс. куб. м |  |  | 84,31 | 87,88 |  | 86,44 |  |
|  | Средний тариф |  |  |  |  |  |  | 38,06 |  |
|  | Тариф с 01.01 | руб./куб. м | 21,73 |  |  | 42,76 |  | 38,06 |  |
|  | Тариф с 01.07 | руб./куб. м | 42,76 |  |  | 42,76 |  | 38,06 |  |
|  | Рост тарифа на тепловую энергию | % |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Товарная выручка | тыс. руб. |  |  | 5844,01 |  |  | -10,98 |  |
|  | ТВ 1 п/г | тыс. руб. |  |  | 2239,08 |  |  |  |  |
|  | ТВ 2 п/г | тыс. руб. |  |  | 3604,93 |  |  |  |  |
|  | ∆ НВВ 2020 | тыс. руб. |  |  | 712,18 |  |  |  |  |
|  | ∆ НВВ 2020 в ценах 2022 | тыс. руб. |  |  | 787,37 |  |  |  |  |

Приложение № 76 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы на теплоноситель, реализуемый

ООО «ТВК» на потребительском рынке Беловского городского округа

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| ООО «ТВК» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 23,90 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 21,73 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 21,73 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 42,76 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 42,76 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 42,76 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 38,06 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 38,06 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 28,91 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 23,43 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 23,90 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 21,73 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 21,73 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 42,76 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 42,76 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 42,76 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 38,06 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 38,06 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 28,91 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 23,43 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2019 | 28,68 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 26,08 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 26,08 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 51,31 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 51,31 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 51,31 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 45,67 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 45,67 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 34,69 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 28,12 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 77 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы ООО «ТВК» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Беловского городского округа, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 Наименование регулируемой организации; Период; Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС); Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС); Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС); Компонент на тепловую энергию. Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС); Двухставочный. с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес.; Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал. ООО «ТВК»; с 01.01.2019; 113,89; 112,64; 119,53; 114,53; 94,91; 93,87; 99,61; 95,44; 23,90; 1305,40; х; х. с 01.07.2019; 115,28; 113,96; 121,19; 115,93; 96,07; 94,97; 100,99; 96,61; 21,73; 1366,51; х; х. с 01.01.2020; 124,96; 116,76; 132,17; 124,14; 104,13; 97,30; 110,14; 103,45; 21,73; 1 366,51; х; х. с 01.07.2020; 150,05; 141,86; 157,26; 149,23; 125,04; 118,22; 131,05; 124,36; 42,76; 1 364,56; х; х. с 01.01.2021; 150,05; 141,86; 157,26; 149,23; 125,04; 118,22; 131,05; 124,36; 42,76; 1 364,56; х; х. с 01.07.2021; 150,05; 141,86; 157,26; 149,23; 125,04; 118,22; 131,05; 124,36; 42,76; 1 364,56; х; х. с 01.01.2022; 144,41; 136,22; 151,62; 143,59; 120,34; 113,52; 126,35; 119,66; 38,06; 1 364,56; х; х. с 01.07.2022; 151,62; 142,84; 159,35; 150,74; 126,35; 119,03; 132,79; 125,62; 38,06; 1 464,17; х; х. с 01.01.2023; 130,98; 129,56; 137,35; 131,69; 109,15; 107,97; 114,46; 109,74; 28,91; 1 475,03; х; х. с 01.07.2023; 129,96; 128,46; 136,70; 130,70; 108,30; 107,05; 113,92; 108,92; 23,43; 1 560,10; х; х.

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ООО «ТВК», реализуемый на потребительском рынке Беловского городского округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.12.2018 № 476 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.12.2019 № 554 и постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.11. 2020 № 398, от «20»12.2021 № 853 ).

*** Компонент на тепловую энергию установлен с учетом Соглашения № 4
от 15.11.2021 Об исполнении схемы теплоснабжения муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

»

Приложение № 78 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Теплоэнергетик»

по узлу теплоснабжения котельная 34-го квартала,

для расчета тарифов на теплоноситель и горячую воду 
в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых 
на потребительском рынке Беловского городского округа на 2022 год

# Общая характеристика предприятия

Полное название организации: Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик».

Сокращенное название организации: ООО «Теплоэнергетик».

ИНН 4202030492, КПП 420201001, ОГРН 1074202000597.

Юридический адрес: 652600, Кемеровская Область - Кузбасс, город Белово, улица Аэродромная, д. 2В, к. 1.

Почтовый адрес: 652600, Кемеровская Область - Кузбасс, город Белово, улица Аэродромная, д. 2В, к. 1.

ООО «Теплоэнергетик» является сложным комплексом инженерных сооружений с мощной производственной базой, позволяющей производить все виды работ по эксплуатации, ремонту и реконструкции тепловых сетей, 
и отпуску тепловой энергии. Основным видом деятельности является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

ООО «Теплоэнергетик» осуществляет производственную деятельность на территории Беловского городского округа. Территориальная зона обслуживания ООО «Теплоэнергетик»: центральная часть города Белово, микрорайоны 3-й, 4-й, 6-й, поселки Бабанаково, Новый городок, пос. Чертинский, Колмогоры, микрорайон Финский, Ивушка. На начало 2022 года на попечении предприятия находилось 18 котельных, центральный тепловой пункт, 3 насосные станции и порядка 73 км тепловых сетей.

Имущественный комплекс котельной 34 квартала ранее обслуживался ООО «Теплоснабжение». На основании договоров купли-продажи недвижимого и движимого имущества, заключенными 14.09.2021 между 
ООО «Теплоэнергетик» и АО «Беловская горэлектросеть» (АО «БГЭС») 
(№ ТЕПЛ-21/110), и ООО «Теплоэнергетик» и ООО «Теплоснабжение» 
(№ ТЕПЛ-21/109) данный имущественный комплекс передан 
ООО «Теплоэнергетик». В связи с приобретением права собственности 
и владения имуществом котельной 34 квартала, постановлением администрации Беловского городского округа Кемеровской области – Кузбасса от 02.11.2021 № 3077-п ООО «Теплоэнергетик» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в зоне действия котельной 34 квартала. Общая установленная мощность котельной составляет 33,6 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении составляет 6,7486 км.

Тарифы предприятия подлежат регулированию в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», поскольку ООО «Теплоэнергетик» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Тепловая энергия (мощность) в целях обеспечения горячего водоснабжения и теплоноситель приобретаются от АО «Кузбассэнерго» (Беловская ГРЭС) по договору от 01.10.2021 № ТЕПЛ-21/179.

В связи с тем, что предприятие ООО «Теплоэнергетик» применяет общую систему налогообложения. все расчеты произведены без учета НДС.

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)» (с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) № 1562), (далее – Постановление № 1562 и Правила № 1562);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.08.2021 
№ 2165-р «Об отнесении муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области -Кузбасса» к ценовой зоне теплоснабжения»;

Соглашение от 15.11.2021 № 2 Об исполнении схемы теплоснабжения муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области -Кузбасса»;

Постановление Правительства РФ от 23.07.2018 № 860 «Об отдельных вопросах ценообразования на тепловую энергию (мощность) в ценовых зонах теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ООО «Теплоэнергетик» по корректировке тарифов на 2022 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования 
в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42., REESTR.HEAT.SOURCE.2021.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Теплоэнергетик» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссии Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

# Предельные уровни цены на тепловую энергию (мощность)

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 05.08.2021 №2165-р, муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

Между Администрацией Беловского городского округа 
и Кузбасским акционерным обществом энергетики и электрификации подписано Соглашение от 15.11.2021 № 2 Об исполнении схемы теплоснабжения муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области -Кузбасса».

В соответствии с пунктом 1 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 (далее – Правила), предельный уровень цен на тепловую энергию (мощность) определяется и утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 57 Правил, в случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с Правилами, ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным такому тарифу до даты достижения равенства предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Предельный уровень цены на 2022 год установлен согласно Графику поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год установлены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от __.12.2021 № ___ «Об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год» и представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование единой теплоснабжающей организации | Источники тепловой энергии | Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
|  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС) * | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС) * |
| ООО «Теплоэнергетик» ИНН 4202030492 | Котельная 34-го квартала | 2 070,35 | 2 484,42 | 2 176,22 | 2 611,46 |

# Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2022 год

Согласно пункту 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит 
из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным 
то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды.

Тариф на теплоноситель утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 23.11.2021 № 563 «Об установлении ООО «Теплоэнергетик» тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Беловского городского округа по узлу теплоснабжения котельная 
34 квартала, на период 2021-2022 годы». Согласно данному постановлению, тариф на теплоноситель на 1-е полугодие 2022 года составляет 10,90 руб./м3, на 2-е полугодие 2022 года составляет 11,83 руб./м3.

Компонент на тепловую энергию установлен с учетом предельного уровня цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от __.12.2021 № _____, составляет:

Таблица 4

Компонент на тепловую энергию (мощность) ООО «Теплоэнергетик», 
по узлу теплоснабжения котельная 34-го квартала на 2022 год

| Период | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 | 2 070,35 |
| с 01.07.2022 | 2 176,22 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимые для осуществления горячего водоснабжения, приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 
№ 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению на территории Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять тарифы 
на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2022 год для ООО «Теплоэнергетик» в следующем виде:

Таблица 5

Тарифы на горячую воду ООО «Теплоэнергетик», по узлу теплоснабжения котельная 34-го квартала

реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Теплоэнергетик» | с 01.01.2022 | 162,89 | 150,47 | 173,82 | 161,65 | 135,74 | 125,39 | 144,85 | 134,71 | 10,90 | 2 070,35 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 171,67 | 158,60 | 183,16 | 170,36 | 143,06 | 132,17 | 152,63 | 141,97 | 11,83 | 2 176,22 | х | х |

Приложение № 79 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Тарифы ООО «Теплоэнергетик» на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Беловского городского округа 
по узлу теплоснабжения котельная 34 квартала, на период с 24.11.2021 по 31.12.2022

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Тепло-энергетик» | с 24.11.2021 | 162,89 | 150,47 | 173,82 | 161,65 | 135,74 | 125,39 | 144,85 | 134,71 | 10,90 | 2 070,35 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 162,89 | 150,47 | 173,82 | 161,65 | 135,74 | 125,39 | 144,85 | 134,71 | 10,90 | 2 070,35 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 171,67 | 158,60 | 183,16 | 170,36 | 143,06 | 132,17 | 152,63 | 141,97 | 11,83 | 2 176,22 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для ООО «Теплоэнергетик» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 23.11.2021 № 562.

*** Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год установлены для ООО «Теплоэнергетик» постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от    20 .12.2021 №  818.

Приложение № 80 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная № 30,
с целью учета корректировки долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемых на потребительском рынке

Беловского городского округа в части 2022 года

### Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012      № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы или Правила ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 23 июля 2018 г. № 860 «Об отдельных вопросах ценообразования на тепловую энергию (мощность) в ценовых зонах теплоснабжения» (вместе с "Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения сторонами соглашения об исполнении схемы теплоснабжения размера коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию (мощность) и срока его применения");

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 1562 "Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)";

Соглашение №2 об использовании схемы теплоснабжения муниципального образования "Беловский городской округ Кемеровской области -Кузбасса" от 15.11.2021

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2022 год составит 104,3 %.

Расчеты в электронном виде содержатся в расчетном файле, которые являются неотъемлемой частью экспертного заключения.

### Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала.

Сокращенное наименование организации – ООО «Теплоэнергетик» (по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала).

ИНН 4202030492, КПП 420201001, ОГРН 1074202000597.

Юридический адрес: 652600, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, пгт. Новый городок, ул. Мусорского, д. 39, этаж 1-2.

Фактический адрес: 652600, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Маркса, д. 5А.

ООО «Теплоэнергетик» является сложным комплексом инженерных сооружений с мощной производственной базой, позволяющей производить все виды работ по эксплуатации, ремонту и реконструкции тепловых сетей, и отпуску тепловой энергии. Основным видом деятельности является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

ООО «Теплоэнергетик» осуществляет производственную деятельность на территории Беловского городского округа. Территориальная зона обслуживания ООО «Теплоэнергетик»: центральная часть города Белово, микрорайоны 3-й, 4-й, 6-й, поселки Бабанаково, Новый городок, пос. Чертинский, Колмогоры, микрорайон Финский, Ивушка. На начало 2022 года на попечении предприятия находилось 18 котельных, центральный тепловой пункт, 3 насосные станции и порядка 73 км тепловых сетей.

ООО «Теплоэнергетик» в 2022 году будет иметь четыре узла теплоснабжения, по которым будут установлены отдельные предельные тарифы на тепловую энергию, а именно:

- основной узел теплоснабжения ООО «Теплоэнергетик», включающий в себя 14 котельных;

- узел котельные микрорайона «Ивушка» и МКУ «Сибирь-12,9»;

- узел котельная 30-го квартала (бывшее ООО «Термаль»);

- узел котельная 34 квартала (бывшее ООО «Теплоснабжение»).

При расчете тарифа для ООО «Теплоэнергетик» (по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала) экспертами принята к сведению информация о том, что письмом № исх-3/10-48698/21-0-0 от 12.05.2021 ООО «Сибирская генерирующая компания» в лице директора Кузбасского филиала-заместителя технического директора по развитию С.В. Пушкина (вх. РЭК Кузбасса от 12.05.2021 № 2500) обратилось в адрес РЭК Кузбасса с сообщением о том, что 30.04.2021 состоялась реорганизация ООО «Термаль» в форме присоединения к ООО «Теплоэнергетик» с переходом всех прав и обязанностей.

В качестве обосновывающих документов представлено:

1) решение единственного участника ООО «Теплоэнергетик» от 06.11.2020;

2) лист записи единого государственного реестра юридических лиц ООО «Теплоэнергетик» от 30.04.2021;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Теплоэнергетик» от 22.04.2021 № ЮЭ9965-21-125731954;

4) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Термаль» от 30.04.2021;

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Термаль» от 22.04.2021 № ЮЭ9965-19-21-125731762;

6) уведомление о снятии с учета ООО «Термаль» в налоговом органе № 599229335 от 30.04.2021.

В целях анализа деятельности ООО» Термаль» в 2020 году приняты документы по ООО «Термаль», предоставленные ООО «Теплоэнергетик».

ООО «Теплоэнергетик» (по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала) находится на общей системе налогообложения.

ООО «Теплоэнергетик» (по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала) включает в себя котельную в г. Белово, которая предназначена для обеспечения теплоснабжения систем отопления и горячего водоснабжения подключенных потребителей: 73 жилых дома, 102 объекта индивидуального предпринимательства, 40 объектов бюджетной сферы, 70 прочих объектов.

ООО «Теплоэнергетик» (по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала) осуществляет следующие виды деятельности: производство, передача и сбыт тепловой энергии в горячей воде и ГВС потребителям г. Белово Кемеровской области-Кузбасса.

Предприятие осуществляет свою деятельность согласно Уставу.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги 
в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнергетик» (по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала) подлежат государственному регулированию, поскольку ООО «Теплоэнергетик» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и иных потребителей    г. Белово.

ООО «Теплоэнергетик» (по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением исх. № 3-14-41135/21-0-0 от 27.04.2021 (вх. № 2018 от 27.04.2021) и предоставило обосновывающие материалы для корректировки уровня тарифов на ГВС в открытой системе теплоснабжения, реализуемых на потребительском рынке г. Белово на 2022 год.

На основании заявления ООО «Теплоэнергетик» (по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала) открыто дело «Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий социально значимых потребителей на 2022 год ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная №30» № РЭК/15-ТНГК30-2022 от 28.04.2021.

Документов, подтверждающих, что система теплоснабжения по узлу теплоснабжения котельная №30 открытого типа, в обосновывающих материалах предприятием не предоставлено. В схеме теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года, актуализированной на 2022 год информация о виде системы теплоснабжения у предприятия отсутствует. В связи с тем, что ООО «Термаль» ранее заявлялось для установления тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), а также в соответствии с пунктом 9 статьи 29 главы 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» «с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается»,  эксперты считают правомерным произвести расчет для установления тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) для ООО «Теплоэнергетик» (по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала).

### Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Материалы ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала (г. Белово) по корректировке тарифов на 2022 год, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, в формате шаблона ЕИАС, согласно письму Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 06.04.2020 №М-8-78/857-02.

### Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала (г. Белово) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссии Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

### Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность)

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 05 августа 2021 г.             №2165-р, муниципальное образование «Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

Расчет предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), произведен в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 1562 "Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)".

В соответствии с пунктом 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 (далее – Правила), предельный уровень цен на тепловую энергию (мощность) определяется и утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 57 Правил, в случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с Правилами, ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным такому тарифу до даты достижения равенства предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Предельный тариф на 2022 год утвержден согласно Распоряжению Губернатора Кемеровской области – Кузбасса «Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)».

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год установлены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса «Об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год» и представлены таблице 1.

Таблица 1

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность)

в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ

Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения | Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
|  |  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* |
| 1 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | (по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала) | 1 950,81 | 2 340,97 | 2 062,79 | 2 475,35 |

### Расчет тарифов на горячую воду в закрытой

### системе теплоснабжения.

Представленные предприятием материалы для установления тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, подготовлены руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47, Приказом Федеральной службы по тарифам от 21.10.2013 года № 192-э/3  «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Согласно п. 88 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», при закрытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: холодная вода и тепловая энергия.

Значение компонента на холодную воду рассчитывается исходя из тарифа (тарифов) на холодную воду.

## 6.1 Определение планового полезного отпуска

## по ГВС на 2022

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании предложений предприятия, в связи с тем, что в Схеме теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года, актуализированной на 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Беловского городского округа № 2868-п от 13.10.2021 информация о плановом отпуске теплоносителя отсутствует (схема теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года, актуализация на 2022 год  https://www.belovo42.ru/media/texteditor/2021/10/05/2030-2022.pdf).   Предприятием подписано соглашение №2 от 15.11.2021 об исполнении схемы теплоснабжения с Администрацией Беловского городского округа  (соглашение об исполнении схемы теплоснабжения размещено по адресу https://www.belovo42.ru/gkh-ekologia/2021/12/03/21723-soglashenie-ob-ispolzovanii-shemy-teplosnabzheniya.html).

Предприятием не предоставлена разбивка баланса теплоносителя по полугодиям, поэтому эксперты принимают разбивку баланса теплоносителя на 1 и 2 полугодие 2022 года по данным предоставленным на 2021 год, 1 полугодие – 49,77 %, 2 полугодие – 50,23 %.

Планируемые объемы отпуска горячей воды приведены в таблице 2.

Таблица 2

Объемы отпуска горячей воды ООО «Теплоэнергетик»

(по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала)

на 2022 год.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2020 | Предложе-ния предприятия на 2022 | Предложе-ния экспертов на 2022, | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-е п/г 2022 | 2-е п/г 2022 |
| Всего полезный отпуск на сторону, в т.ч. | м3 | 162000,00 | 154863,70 | 154863,70 | 77075,66 | 77788,04 |
| Жилищные организации | м3 | 138617,78 | 132511,50 | 132511,50 | 65950,97 | 66560,53 |
| Бюджетные организации | м3 | 10891,16 | 10411,40 | 10411,40 | 5181,75 | 5229,65 |
| Прочие потребители | м3 | 12491,06 | 11940,80 | 11940,80 | 5942,94 | 5997,86 |
| Производственные нужды | м3 |  | 7136,32 |  |  |  |
| Всего полезный отпуск | м3 | 162000,00 | 162000,00 | 154863,70 | 77075,66 | 77788,04 |

Общее отклонение количества теплоносителя от предложений предприятия в сторону снижения связано с тем, что потери в сетях теплоносителя учтены при расчете тарифов на тепловую энергию.

## 6.2 Расходы на воду на 2022 год

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
6 753,98 тыс. руб., при средней цене холодной воды 41,69 руб./м3.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие материалы, представленные по системе ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42: смета расходов на производство горячей воды 2022; договор водоснабжения от 01.01.2014 №528 между ООО «Водоснабжение» и ООО «Термаль», BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2020.FACT_Термаль.

Подпитка сети ГВС производится водой питьевого качества. Предприятие приобретает воду у ООО «Водоснабжение» (г. Белово), подогревает, умягчает на ВПУ и поставляет на потребительский рынок в виде горячей воды. Уровень планируемого объема воды на ГВС на потребительский рынок на 2022 год составляет 154 863,70 м3.

Предприятием не предоставлены документы, подтверждающие факт понесенных расходов на водоподготовку в 2020, в связи с чем, эксперты отталкивались от фактической отчетности за 2019 и 2020 в формате BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT и BALANCE.CALC.TARIFF. WARM.2020.FACT_Термаль (которая является формой официальной отчетности, согласно письму Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 06.04.2020 №М-8-78/857-02). Установили, что у предприятия по факту 2020 года отсутствуют расходы на очистку воды с помощью химических реагентов. Поскольку вся вода, кроме используемой на хозяйственно-бытовые нужды предприятия, подвергается химической подготовке, а также предприятием на 2022 год заявлены расходы по статье в сумме 621,40 тыс. руб., эксперты рассчитали стоимость химических реагентов, используемых на подготовку 1 м3 холодной воды, исходя из данных предоставленных в форме   BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT. С учетом ИЦП (индекса цен производителей) производства химических веществ, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ от 21.09.2021, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2021 затраты на реагенты эксперты предлагают принять в сумме 639,59 тыс. руб.:

3,67 руб./м3 × 1,035 (ИЦП 2020) × 1,057 (ИЦП 2021) × 1,031 (ИЦП 2022) × 154,8637 тыс. = 639,59 тыс. руб.

Тарифы на холодную воду установлены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 598 (в ред. от 23.11.2021 №569) для ООО «Водоснабжение».

Стоимость 1 м3 воды предлагается принять на уровне:

с 01.01.2022 36,26 руб./м3 (без НДС);

с 01.07.2022 38,21 руб./м3 (без НДС),

исходя из тарифов, действующих на 2022 год согласно вышеуказанному постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области, для ООО «Водоснабжение» на неизменном уровне.

Таким образом, средний тариф на 2022 год с учетом доли отпуска (0,4977 и 0,5023) составил 37,24 руб./м3 (без НДС).

С учетом стоимости единицы приобретаемой воды и реагентов, стоимость компонента холодная вода на 2022 год составит:

c 01.01.2022 – 40,39 руб./ м3 (без НДС);

с 01.07.2022 – 42,34 руб./ м3 (без НДС).

Среднегодовая стоимость компонента с учетом доли отпуска по полугодиям – 41,37 руб./ м3 (без НДС).

Таблица 3

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость исходной воды | тыс. руб. | 6 406,63 |
| - 1 п\г | тыс. руб. | 3 113,09 |
| - 2 п\г | тыс. руб. | 3 293,54 |
| Объем исходной воды | м³ | 154 863,70 |
| - 1 п\г | м³ | 77 075,66 |
| - 2 п\г | м³ | 77 788,04 |
| Цена исходной воды | руб./м3 | 41,37 |
| - 1 п\г | руб./м3 | 40,39 |
| - 2 п\г | руб./м3 | 42,34 |

Всего расходы на воду по оценке экспертов на 2022 год составят 6 406,63 тыс. руб.

## 6.3 Тарифы на горячую воду

## Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала (г. Белово) приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов»:

## Таблица 4

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0653 | 0,0598 |

Компонент на тепловую энергию соответствует предельному уровню цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год, установленных для ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала        (г. Белово) постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

Таблица 5

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность)

ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная

30-го квартала (г. Белово) на 2022 г.

руб./Гкал (без НДС)

| Период | Предельный тариф на тепловую энергию |
| --- | --- |
| 01.01.2022-30.06.2022 | 1 950,81 |
| 01.07.2022-31.12.2022 | 2 062,79 |

## На основании вышесказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2022 год для ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала (г. Белово) в следующем виде:

## Таблица 6

| Наименова-ние регулиру-емой организа-ции | Период | Компо-нент на холодную воду для населения, руб./м3 * (с НДС) | Компонент на холодную воду для прочих потребите-лей, руб./м³ (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал (без НДС)** | Одноставочный, руб./Гкал (с НДС)** |
| ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала | с 01.01.2022 | 48,47 | 40,39 | 1 950,81 | 2 340,97 |
|  | с 01.07.2022 | 50,81 | 42,34 | 2 062,79 | 2 475,35 |

Приложение № 81 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Производственная программа ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения, реализуемая на потребительском рынке Беловского городского округа,

на период с 01.01.2020 по 31.12.2025

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Теплоэнергетик» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652600, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, пгт. Новый городок, ул. Мусорского, д. 39, этаж 1-2. |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | 2020 | - | - | - | - |
| - | 2021 | - | - | - | - |
| - | 2022 | - | - | - | - |
| - | 2023 | - | - | - | - |
| - | 2024 | - | - | - | - |
| - | 2025 | - | - | - | - |

Раздел 3. Планируемые объемы подачи горячей воды потребителям 
ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 79 560,32 | 82 439,68 | 79 560,32 | 82 439,68 | 77 075,66 | 77 788,04 | 79 560,32 | 82 439,68 | 79 560,32 | 82 439,68 | 79 560,32 | 82 439,68 |
| 1.1. | На потребительский рынок | м3 | 79 560,32 | 82 439,68 | 79 560,32 | 82 439,68 | 77 075,66 | 77 788,04 | 79 560,32 | 82 439,68 | 79 560,32 | 82 439,68 | 79 560,32 | 82 439,68 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 68 077,01 | 70 540,77 | 68 077,01 | 70 540,77 | 65 950,97 | 66 560,53 | 68 077,01 | 70 540,77 | 68 077,01 | 70 540,77 | 68 077,01 | 70 540,77 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | 5 348,79 | 5 542,37 | 5 348,79 | 5 542,37 | 5 181,75 | 5 229,65 | 5 348,79 | 5 542,37 | 5 348,79 | 5 542,37 | 5 348,79 | 5 542,37 |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | 6 134,52 | 6 356,54 | 6 134,52 | 6 356,54 | 5 942,94 | 5 997,86 | 6 134,52 | 6 356,54 | 6 134,52 | 6 356,54 | 6 134,52 | 6 356,54 |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала

| Наименование показателя | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб. | 2 562,64 | 3 502,04 | 3 191,96 | 3 307,48 | 3 113,09 | 3 293,54 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное горячее водоснабжение | 01.01.2020 | 31.12.2025 |

Раздел 6. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения

ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2020 год | Ожидаемые значения 2021 года | План 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - |

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2021 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - |

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2020 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Горячее водоснабжение | - |

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества

обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 82 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы

ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,

реализуемую на потребительском рынке Беловского городского округа,

на период с 01.01.2020 по 31.12.2020, с 01.01.2023 по 31.12.2025

Таблица 1

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на холодную воду, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал ** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце- суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала | с 01.01.2020 | 174,91 | 163,61 | 186,20 | 173,77 | 145,76 | 136,34 | 155,17 | 144,81 | 32,21 | 1 883,02 | х | x |
|  | с 01.07.2020 | 187,22 | 175,93 | 198,53 | 186,10 | 156,02 | 146,61 | 165,44 | 155,08 | 42,48 | 1 883,02 | х | x |
|  | с 01.01.2023 | 191,57 | 179,87 | 203,27 | 190,40 | 159,64 | 149,89 | 169,39 | 158,67 | 42,11 | 1 949,11 | x | x |
|  | с 01.07.2023 | 192,44 | 180,67 | 204,20 | 191,27 | 160,23 | 150,56 | 170,17 | 159,39 | 42,11 | 1 961,17 | x | x |
|  | с 01.01.2024 | 194,46 | 182,70 | 206,23 | 193,28 | 162,05 | 152,25 | 171,86 | 161,07 | 43,79 | 1 961,17 | x | x |
|  | с 01.07.2024 | 203,78 | 191,24 | 216,32 | 202,52 | 169,82 | 159,37 | 180,27 | 168,77 | 43,79 | 2 089,94 | x | x |
|  | с 01.01.2025 | 205,88 | 193,34 | 218,42 | 204,62 | 171,57 | 161,12 | 182,02 | 170,52 | 45,55 | 2 089,94 | x | x |
|  | с 01.07.2025 | 205,86 | 193,32 | 218,40 | 204,60 | 171,55 | 161,10 | 182,00 | 170,50 | 45,55 | 2 089,62 | x | x |

##### Долгосрочные тарифы ООО «Теплоэнергетик»  по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала на горячую воду в закрытой системе водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Беловского городского округа, на период с 01.01.2021 по 31.12.2022

#### Таблица 2

| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на холодную воду ** |  | Компонент на тепловую энергию *** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для населения, руб./м3 * (с НДС) | для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Одноставочный для населения, руб./Гкал * (с НДС) | Одноставочный для прочих потребителей, руб./Гкал (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «Теплоэнергетик» по узлу теплоснабжения котельная 30-го квартала | с 01.01.2021 | 48,14 | 40,12 | 2259,62 | 1883,02 |
|  | с 01.07.2021 | 48.14 | 40,12 | 2340,97 | 1950,81 |
|  | с 01.01.2022 | 48,47 | 40,39 | 2 340,97 | 1 950,81 |
|  | с 01.07.2022 | 50,81 | 42,34 | 2 475,35 | 2 062,79 |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тарифы на питьевую воду установлены для ООО «Водоснабжение» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 598 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2019 № 645, в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 755, от 23.11.2021 № 569).

*** Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год установлены для ООО «Теплоэнергетик» постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20 .12.2021 № 818.

Приложение № 83 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Теплоэнергетик»,
для корректировки уровня тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке Беловского городского округа на 2022 год

# 1.Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 (ред. от 23.12.2016) «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»

Приказ Росстата от 03.07.2013 № 257 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики».

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 21.09.2021, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2021, в соответствии с которым ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2022 год составит 104,3.

# 2.Общая характеристика предприятия

ООО «Теплоэнергетик» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением № 3-14-44149 от 27.04.2021 (вх. № 2020 от 27.04.2020) и представило пакет обосновывающих документов в электронном виде (том 1 - 7) для корректировки НВВ и уровня тарифов на теплоноситель и ГВС, реализуемых на потребительском рынке Беловского городского округа на 2022 год. Региональной энергетической комиссией Кузбасса открыто дело № РЭК/17-ТНГК-2022 от 29.04.2021. Документы предприятие представило в электронном виде.

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик».

Сокращенное наименование организации – ООО «Теплоэнергетик».

ИНН 4202030492

КПП 420201001

Юридический адрес: 652645, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Новый городок, ул. Мусоргского, д. 39.

Фактический адрес: 652645, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Новый городок, ул. Мусоргского, д. 39.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя –Чикалев Николай Николаевич

ООО «Теплоэнергетик» находится на общей системе налогообложения.

ООО «Теплоэнергетик» осуществляет централизованное теплоснабжение потребителей г. Белово.

ООО «Теплоэнергетик» осуществляет свою деятельность
в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 24 - 34, том 3).

Здания, сооружения, оборудование находятся на праве владения и пользования, согласно концессионному соглашению от 22 сентября 2016 года (стр. 1-29 том 19). Срок действия данного соглашения 10 лет до 31 декабря 2025 года.

На обслуживании предприятия, согласно концессионному соглашению, находится 13 котельных, с присоединенными к ним тепловыми сетями протяженностью 59,07 км. Тепловые сети проложены надземным и подземным способом в двухтрубном исполнении. Температурный график 95/70°С, за исключением тепловых сетей котельной №10 – 130/70°С и котельной №11 – 105/70°С. Одна котельная мощностью 189,5 Гкал/час, одна котельная мощностью 44,7 Гкал/час, шесть котельных мощностью от 3 до 20 Гкал/ч, пять котельных мощностью до 3 Гкал/час.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги 
в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнергетик» подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия на 2022 год рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.

Долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2025 годы утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.12.2016 № 516 «Об установлении ООО «Теплоэнергетик» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке
г. Белово, на 2016 – 2025 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2019 № 680).

# 3.Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) по корректировке тарифов на 2022год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013              № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, в электронном виде, в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

# 4.Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Теплоэнергетик» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым
Региональной энергетической комиссии Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

# 5. Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность)

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 05.08.2021 № 2165-Р, муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 (далее – Правила), предельный уровень цен на тепловую энергию (мощность) определяется и утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 57 Правил, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный 
в соответствии с Правилами, ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным такому тарифу до даты достижения равенства предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Предельная цена на тепловую энергию на 2022 год утверждена с учетом Распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса «Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)».

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год установлены для ООО «Теплоэнергетик» постановлением РЭК Кузбасса от «______» декабря 2021 г. № ____ с 01.01.2022  в размере 2428,00 руб./Гкал;  с 01.07.2022 в размере 2 449,87 руб./Гкал.(без НДС), представлены в таблице 1.

Таблица 1

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения | Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
|  |  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* |
| 1 | ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492 | Котельные №№ 1,2,3,5,6,7,8,10,11,21, 33 квартала, пос. Финский, пос. 8 марта, микрорайон «Сосновый» | 2 428,00 | 2 913,60 | 2 449,87 | 2 939,84 |

# 6. Тарифы на теплоноситель

6.1 Открытая система горячего водоснабжения

При расчёте тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2022 год экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО «Теплоэнергетик» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от обслуживаемых котельных. Вода на котельных используется покупная от МУП «Водоканал», ООО «Водоснабжение» и ООО «ЭнергоКомпания».

Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население, бюджетная сфера, иные потребители.

# 6.1.1 Тарифы на теплоноситель

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

Согласно схеме теплоснабжения, объем выработки теплоносителя за исключением котельных микрорайона «Ивушка» и МКУ «Сибирь – 12,9», котельной 34–го квартала и котельной 30-го квартала на 2022 год должен составить 1313,8 тыс. м3.

Проанализировав данные схемы теплоснабжения, а также представленные предприятием данные эксперты считают обоснованным принять объем полезного отпуска теплоносителя на уровне предложений предприятия в размере 1313,8 тыс. м3. Объем теплоносителя на собственные нужды котельных принят экспертами на уровне, учтённом в составе затрат на производство и реализацию тепловой энергии (16,4369 тыс. м3).

Баланс теплоносителя сведен в таблице 2

Таблица 2

Баланс теплоносителя

| Показатели | Единицы измерения | Предложения предприятия на 2022 год | Предложения экспертов на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоносителя всего, в том числе | тыс. м3 | 1313,8 | 1313,8 |
| Полезный отпуск теплоносителя: | тыс. м3 | 751,2 | 751,2 |
| население | тыс. м3 | 722,1 | 722,1 |
| бюджет | тыс. м3 | 19,2 | 19,2 |
| иные | тыс. м3 | 9,9 | 9,9 |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 16,4 | 16,4 |
| потери в сетях | тыс. м3 | 546,2 | 546,2 |

# 7. Расчёт операционных (подконтрольных) расходов

# на теплоноситель на 2022 год

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на второй расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО «Теплоэнергетик», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, а также количество условных единиц ООО «Теплоэнергетик» в 2022 году не меняются, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) остаётся на уровне 2021 года, то есть 0.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым ИПЦ на 2022 год составит 104,3 %.

= 14 612,63 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,043) × (1+0,75×0) = 15 088,56 тыс. руб.

Где 14 612,63 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов на 2021 год. Расчёт корректировки операционных расходов представлен в таблице 3

Таблица 3

Расчёт операционных (подконтрольных)расходов

на 2022 год долгосрочного периода регулирования

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2021 | 2022 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,036 | 1,043 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 6 737,19 | 6 737,19 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 377,904 | 377,904 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 14 612,63 | 15 088,56 |

Рост уровня операционных расходов на 2022 год составил 3,26%. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Информация о величине операционных расходов в разрезе статей затрат представлена в таблице 4.

Таблица 4

Плановые операционные (подконтрольные) расходы на 2022 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 предложение предприятия | 2022 предложение экспертов | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на сырьё | тыс. руб. | 5 471,99 | 5 471,99 | 0,00 |
| 2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 9 616,57 | 9 616,57 | 0,00 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 15 088,56 | 15 088,56 | 0,00 |

# 8. Расчет неподконтрольных расходов на 2022 год

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа.

# 8.1 Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда), расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»)     0,2 %.

Экспертами в расчет НВВ на 2022 год приняты страховые взносы в размере 30,2 % от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 2 904,21 тыс. руб.

# 8.2 Амортизация основных средств и нематериальных активов

Документы, обосновывающие данные расходы предприятие представило в формате шаблона DOCS.FORM.6.42., том 8 ТЭК Амортизация, стр. 1-139.

Принцип распределения затрат определяется согласно разделу 11.1 Учетной политике предприятия, утвержденной Приказом ООО «Сибирская энергетическая компания» (ООО «Теплоэнергетик») от 30.12.2020 № 290 (Том 23).

Эксперты предлагают принять расходы в части теплоносителя на уровне утвержденных на 2021 год в размере 86,35 тыс. руб.

Скорректированные плановые расходы по статье на 2022 год составили                                2 990,56 тыс. руб.

# 9. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов

# 9.1 Стоимость исходной воды

Предприятием заявлен объем воды на производство теплоносителя 1 313,8 тыс. м³.

Экспертами принят объем воды на производство теплоносителя в размере 1 313,8 тыс. м³ (согласно балансу теплоносителя – таблица 2). Услугу по водоснабжению оказывают ООО «Водоснабжение» (договор № 1445 от 01.07.2020). Тариф на водоснабжение ООО «Водоснабжение» установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 598 (в редакции постановления от 23.11.2021 № 569).

ООО «ЭнергоКомпания» (договор № 74 В от 21.10.2013). Тариф на воду питьевого качества установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.02.2019 № 41 (в редакции постановления от 21.09.2021 № 352).

МУП «Водоканал» (договор от 01.12.2014 № 58). Тариф на воду питьевого качества установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 626 (в редакции постановления от 18.12.2020 № 751).

Экспертами стоимость 1 м³ воды, согласно п. 38 Основ ценообразования, с учётом пп. а) п.28 Основ, рассчитана как среднегодовая, исходя из стоимости воды установленной постановлениями региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Данные по среднегодовому тарифу сведены в таблице 5

Таблица 5

| Наименование | Плановый объём покупки 2022, м3, в том числе | 1 п/г 2022, м3 | 2 п/г 2022, м3 | Ср. тариф руб./м3 | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергокомпания» | 26,28 | 13,93 | 12,35 | 22,60 | 593,85 |
| МУП «Водоканал» | 578,07 | 306,38 | 271,69 | 32,78 | 18 946,95 |
| ООО «Водоснабжение» | 709,45 | 376,01 | 333,44 | 37,18 | 26 374,94 |
|  | 1 313,80 | 696,32 | 617,48 | 34,95 | 45 915,74 |

Всего плановые расходы на 2022 год по данной статье должны составить 45 915,74 тыс. руб.

# 9.2 Стоимость электроэнергии

Поставка электрической энергии осуществляется –                                        ОАО «Кузбассэнергосбыт» (договоры от 01.04.2008 г. № 2256э, 2257э).

При расчете количества электроэнергии на 2022 год, требуемой при производстве теплоносителя, принят объём потребления в количестве 374,88 тыс. кВт*ч., с учётом корректировки объёма электроэнергии согласно п.34 Методических указаний № 760-э.

Экспертами в расчетах учтена цена электрической энергии, сложившаяся по факту 2020 года по данным предприятия с учетом индексов изменения стоимости электроэнергии (прогноз Минэкономразвития России от 30.09.2021) на 2021 год – 103,4% на 2022 год – 103,5%.

Тариф на электроэнергию сложился:

3,42 руб./кВт*ч*1,034*1,035= 3,66 руб./кВт*ч

Скорректированные плановые расходы по статье на 2022 год составили                                1 373,53 тыс. руб.

## 10. Корректировка необходимой валовой выручки на 2022 год с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель на 2020 год

Фактическая необходимая валовая выручка за 2020 год составила 59 407,50 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 34 294,64 тыс. руб.

Фактическая товарная выручка предприятия за 2020 год составила 33 536,90 тыс. руб. Тарифы на теплоноситель для ООО «Теплоэнергетик» на 2020 год утверждены постановлением РЭК КО от 19.12.2019 № 682.

Расчёт товарной выручки ООО «Теплоэнергетик» за 2020 год представлен в таблице 6.

Таблица 6

Расчёт товарной выручки на теплоноситель

ООО «Теплоэнергетик» за 2020 год

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, м3 | Размер тарифа, руб./ м3 | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | 376 175,96 | 44,96 | 16 912,87 |  |  |
| 2 полугодие | 369 760,90 | 44,96 | 16 624,45 |  |  |
| Итого за год | 745 936,86 |  | 33 536,90 | 34 294,64 | 757,74 |

По мнению экспертов, данную сумму нужно включить в плановую необходимую валовую выручку на теплоноситель ООО «Теплоэнергетик» в полном объеме, с учетом индексов потребительских цен на 2021 и 2022 гг. (106,0) и (104,3) она составит 837,75 тыс. руб.

# 11. Расчет необходимой валовой выручки на теплоноситель методом индексации установленных тарифов ООО «Теплоэнергетик»

# на 2022 год

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка (НВВ), относимая на производство теплоносителя, на потребительский рынок рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования ООО «Теплоэнергетик» на 2022 год.

Расчет необходимой валовой выручки на 2022 год постатейно отражен в таблице 7.

Таблица 7

Расчёт необходимой валовой выручки на теплоноситель
методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год | Динамика расходов (4 – 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 14 612,63 | 15 088,56 | 475,93 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 2 898,95 | 2 990,56 | 91,61 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 48 208,14 | 47 289,27 | -918,87 |
| 4 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по итогу 2020 года | 134,71 | 837,75 | 703,04 |
| 5 | Итого необходимая валовая выручка, в том числе: | 65 854,43 | 66 206,14 | 351,71 |
| 5.1 | на потребительский рынок | 40 944,46 | 39 029,84 | -1 914,62 |
| 6 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0,00 | -2 497,50 | -2 497,50 |
| 6 | Итого необходимая валовая выручка, в том числе: | 65 854,43 | 63 708,64 | -2 145,79 |
| 6.1 | на потребительский рынок | 40 944,46 | 36 532,34 | -4 412,12 |

Поскольку необходимая валовая выручка на потребительском рынке в сумме 39 029,84 тыс. руб. приведет к росту тарифов на теплоноситель с 01.07.2022 на 19,14% эксперты предлагают провести корректировку, связанную с соблюдением статьи 3 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», необходимой валовой выручки предприятия на потребительском рынке на 2022 год в сумме 2 497,50 тыс. руб. (в ценах 2022 года).

# 12.Тарифы ООО «Теплоэнергетик» на теплоноситель на 2022 год

На основании необходимой валовой выручки, относимой на производство теплоносителя на 2022 год в размере 36 532,34 тыс. руб. эксперты рассчитали тарифы на теплоноситель ООО «Теплоэнергетик», данные сведены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Предложение экспертов на 2022 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ на производство теплоносителя, тыс. руб. | 36 532,34 |
| 1.1 | 1 полугодие | 18 978,53 |
| 1.2 | 2 полугодие | 17 553,81 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс.м3 | 767,600 |
| 2.1 | 1 полугодие | 406,828 |
| 2.2 | 2 полугодие | 360,772 |
| 3 | Тариф, руб./м3 |  |
| 3.1 | с 01 января | 46,65 |
| 3.1.1 | Изменение тарифа с 01 января | 0,00% |
| 3.2 | с 01 июля | 48,66 |
| 3.2.1 | Изменение тарифа с 01 июля | 4,3% |

# 13.Тарифы на горячую воду

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Компонент на тепловую энергию соответствует предельной цене на тепловую энергию на 2022 год согласно данному экспертному заключению.

Стоимость тепловой энергии в горячей воде составляет:

Таблица 9

| Период | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 | 2 428,00 |
| с 01.07.2022 | 2 449,87 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимые для осуществления горячего водоснабжения ООО «Теплоэнергетик», приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 10

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2022 год для ООО «Теплоэнергетик» в следующем виде:

Тарифы на горячую воду ООО «Теплоэнергетик», 
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке

Таблица 11

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на тепло-носитель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал *** (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  |
| ООО «Теплоэнерге-тик» | с 01.01.2022 | 193,06 | 180,92 | 203,74 | 191,84 | 46,65 | 2 428,00 |
|  | с 01.07.2022 | 196,39 | 184,14 | 207,17 | 195,16 | 48,66 | 2 449,87 |
| Рост тарифа с 01.07.2022, % |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 4,3 | 0,9 |

Приложение № 84 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы

ООО «Теплоэнергетик» на теплоноситель, реализуемый

на потребительском рынке г. Белово,

на период с 01.01.2020 по 31.12.2025

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Теплоэнергетик» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2020 | 44,96 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 44,96 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 44,96 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 46,65 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 46,65 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 48,66 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 48,31 | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 52,16 | х |
|  |  | с 01.01.2024 | 51,98 | х |
|  |  | с 01.07.2024 | 51,98 | х |
|  |  | с 01.01.2025 | 51,98 | х |
|  |  | с 01.07.2025 | 56,14 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2020 | 44,96 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 44,96 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 44,96 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 46,65 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 46,65 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 48,66 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 48,31 | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 52,16 | х |
|  |  | с 01.01.2024 | 51,98 | х |
|  |  | с 01.07.2024 | 51,98 | х |
|  |  | с 01.01.2025 | 51,98 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 56,14 | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2020 | 53,95 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 53,95 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 53,95 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 55,98 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 55,98 | х |
|  |  | с 01.07.2022 | 58,39 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 57,97 | х |
|  |  | с 01.07.2023 | 62,59 | х |
|  |  | с 01.01.2024 | 62,38 | х |
|  |  | с 01.07.2024 | 62,38 | х |
|  |  | с 01.01.2025 | 62,38 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 67,37 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Приложение №85 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы ООО «Теплоэнергетик» на горячую воду в открытой системе водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Беловского городского округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2025

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован- ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | с 01.01.2020 | 223,54 | 209,47 | 235,91 | 222,13 | 186,28 | 174,56 | 196,59 | 185,11 | 44,96 | 2343,63 | x | x |
|  | с 01.07.2020 | 223,54 | 209,47 | 235,91 | 222,13 | 186,28 | 174,56 | 196,59 | 185,11 | 44,96 | 2343,63 | x | x |
|  | с 01.01.2021 | 223,54 | 209,47 | 235,91 | 222,13 | 186,28 | 174,56 | 196,59 | 185,11 | 44,96 | 2343,63 | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Теплоэнер-гетик» | с 01.07.2021 | 231,67 | 217,10 | 244,49 | 230,21 | 193,06 | 180,92 | 203,74 | 191,84 | 46,65 | 2428,00 | x | x |
|  | с 01.01.2022 | 231,67 | 217,10 | 244,49 | 230,21 | 193,06 | 180,92 | 203,74 | 191,84 | 46,65 | 2428,00 | x | x |
|  | с 01.07.2022 | 235,67 | 220,97 | 248,60 | 234,19 | 196,39 | 184,14 | 207,17 | 195,16 | 48,66 | 2449,87 | x | x |
|  | с 01.01.2023 | 241,27 | 226,07 | 254,65 | 239,75 | 201,06 | 188,39 | 212,21 | 199,79 | 48,31 | 2533,21 | x | x |
|  | с 01.07.2023 | 245,90 | 230,70 | 259,27 | 244,38 | 204,92 | 192,25 | 216,06 | 203,65 | 52,16 | 2533,21 | x | x |
|  | с 01.01.2024 | 245,69 | 230,48 | 259,06 | 244,16 | 204,74 | 192,07 | 215,88 | 203,47 | 51,98 | 2533,21 | x | x |
|  | с 01.07.2024 | 260,42 | 244,00 | 274,87 | 258,78 | 217,02 | 203,33 | 229,06 | 215,65 | 51,98 | 2736,91 | x | x |
|  | с 01.01.2025 | 258,22 | 241,98 | 272,51 | 256,60 | 215,18 | 201,65 | 227,09 | 213,83 | 51,98 | 2706,40 | x | x |
|  | с 01.07.2025 | 263,20 | 246,96 | 277,49 | 261,58 | 219,33 | 205,80 | 231,24 | 217,98 | 56,14 | 2706,40 | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ООО «Теплоэнергетик», реализуемый на потребительском рынке Беловского городского округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2019 № 682 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 05.11.2020 № 312, от 20.12.2021 № 857).

*** Цена на тепловую энергию для ООО «Теплоэнергетик», реализуемую на потребительском рынке Беловского городского округа, установлена постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2021 № 818    «Об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год».

Приложение № 86 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Приложение № 87 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь-12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» для установления долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель на период с 2022 по 2028 годы и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке Беловского городского округа на 2022 год.

# 1.Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012      № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы или Правила ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 23 июля 2018 г. № 860 «Об отдельных вопросах ценообразования на тепловую энергию (мощность) в ценовых зонах теплоснабжения» (вместе с "Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения сторонами соглашения об исполнении схемы теплоснабжения размера коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию (мощность) и срока его применения");

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 1562 "Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)".

Соглашение №2 об использовании схемы теплоснабжения муниципального образования "Беловский городской округ Кемеровской области -Кузбасса" от 15.11.2021

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2022 год составит 104,3 %.

Расчеты в электронном виде содержатся в расчетном файле, которые являются неотъемлемой частью экспертного заключения.

# 2.Общая характеристика предприятия

ООО «Теплоэнергетик» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением № 3-14-44145/21-0-0 от 27.04.2021               (вх. № 2019, 2011 от 27.04.2021) и представило пакет обосновывающих документов в электронном виде (том 1 - 7) для установления тарифов на теплоноситель и ГВС, реализуемые на потребительском рынке г. Белово по узлам теплоснабжения МКУ «Сибирь – 12,9» и котельной микрорайона «Ивушка» на 2022 год. Региональной энергетической комиссией Кузбасса открыто дело № РЭК/19-ТНГК-Сибирь-2022 от 29.04.2021 и дело РЭК/20-ТНГК-Ивушка-2022 от 29.04.2021. Документы предприятие представило в электронном виде.

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик».

Сокращенное наименование организации – ООО «Теплоэнергетик».

ИНН 4202030492

КПП 420201001

Юридический адрес: 652645, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Новый городок, ул. Мусоргского, д. 39.

Фактический адрес: 652645, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Новый городок, ул. Мусоргского, д. 39.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – Чикалев Николай Николаевич

ООО «Теплоэнергетик» находится на общей системе налогообложения.

ООО «Теплоэнергетик» осуществляет централизованное теплоснабжение потребителей г. Белово.

ООО «Теплоэнергетик» осуществляет свою деятельность
в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 24-34, том 3).

Здания, сооружения, оборудование находятся на праве владения и пользования, согласно концессионному соглашению № 1 от 01 ноября 2018 года (стр. 122-142 том 19). Срок действия данного соглашения с 01.11.2018 по 31.12.2028 г.

На обслуживании предприятия по данному узлу теплоснабжения, согласно концессионному соглашению от 01.11.2018 № 1, находятся две котельные - котельная микрорайона «ИВУШКА» и котельная МКУ «СИБИРЬ-12,9», с присоединенными к ним тепловыми сетями.

В котельной МКУ «СИБИРЬ-12,9», мощностью 12,9 Гкал/час установлено 5 котлов КВм-3 по 2,58 Гкал/час. В котельной микрорайона «ИВУШКА», мощностью 8,6 Гкал/час установлено 4 котла КВР-2,5 по 2,15 Гкал/час. Тепловые сети проложены надземным и подземным способом в двухтрубном исполнении. Температурный график 95/70°С.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги 
в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнергетик» подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия на 2022 - 2028 годы рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.

Долгосрочные параметры регулирования на 2019 – 2028 годы 
утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.02.2019 № 47 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования ООО «Теплоэнергетик» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Белово, по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка», на 2019 – 2028 годы».

# 3.Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) по корректировке тарифов на 2021год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013
№ 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, в электронном виде в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

# 4.Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Теплоэнергетик» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым
Региональной энергетической комиссии Кузбасса видам деятельности на 2022 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых 
для расчета тарифов на 2022-2028 годы, производилась на основе расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов.

# 5. Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность)

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 05.08.2021 № 2165-Р, муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 (далее – Правила), предельный уровень цен на тепловую энергию (мощность) определяется и утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23.6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 57 Правил, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный 
в соответствии с Правилами, ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным такому тарифу до даты достижения равенства предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Предельная цена на тепловую энергию на 2022 год утверждена с учетом Распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса «Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)».

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год установлены для ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» постановлением РЭК Кузбасса от 20 декабря 2021 г. № ____ с 01.01.2022  в размере 2 656,56,00 руб./Гкал;  с 01.07.2022 в размере 2 656,56 руб./Гкал.(без НДС), представлены в таблице 1.

Таблица 1

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения | Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |
|  |  |  | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* | руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (с НДС)* |
| 1 | ООО «Теплоэнергетик» (по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь - 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка») ИНН 4202030492 | Котельные микрорайона «Ивушка», МКУ «Сибирь-12,9» | 2 656,56 | 3 187,87 | 2 656,56 | 3 187,87 |

# 6. Тарифы на теплоноситель

6.1 Открытая система горячего водоснабжения

Тарифы на теплоноситель в рамках данного экспертного заключения рассчитаны на период 2022 – 2028 годы методом индексации установленных тарифов. Данное решение принято в связи с тем, что предприятие эксплуатирует имущество на основании концессионного соглашения № 1 от 01.11.2018. При расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов базовый уровень расходов (первый год долгосрочного периода регулирования), согласно п. 33 главы IV Методических указаний, определяется методом экономически обоснованных расходов. Расчёт тарифов на теплоноситель производится на весь долгосрочный период регулирования, на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) устанавливаются на 2022 год.

Экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО «Теплоэнергетик» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от обслуживаемых котельных. Вода на котельных используется покупная от МУП «Водоканал» и ООО «Водоснабжение».

Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население, бюджетная сфера, иные потребители.

# 6.1.1 Тарифы на теплоноситель

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

Согласно схеме теплоснабжения, объем выработки теплоносителя по котельным микрорайона «Ивушка» и МКУ «Сибирь – 12,9» на 2022 год должен составить 69,0 тыс. м3.

Проанализировав данные схемы теплоснабжения, а также представленные предприятием данные эксперты считают обоснованным принять объем теплоносителя на уровне предложений предприятия в размере 69,0 тыс. м3. Объем теплоносителя на собственные нужды котельных принят экспертами на уровне, учтённом в составе затрат на производство и реализацию тепловой энергии (15,10 тыс. м3).

Баланс теплоносителя сведен в таблице 2

Таблица 2

Баланс теплоносителя

| Показатели | Единицы измерения | Предложения предприятия на 2022 год | Предложения экспертов на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоносителя всего, в том числе | тыс. м3 | 69,00 | 69,00 |
| Полезный отпуск теплоносителя: | тыс. м3 | 53,90 | 53,90 |
| Полезный отпуск теплоносителя на потребительский рынок: | тыс. м3 | 50,30 | 50,30 |
| население | тыс. м3 | 42,80 | 42,80 |
| бюджет | тыс. м3 | 5,40 | 5,40 |
| иные | тыс. м3 | 2,10 | 2,10 |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 3,60 | 3,60 |
| собственные нужды предприятия (потери в сетях) | тыс. м3 | 15,10 | 15,10 |

# 7.Расчёт операционных (подконтрольных) расходов

# на теплоноситель на 2022- 2028 годы

Согласно п 33. Методических указаний № 760-э при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются,

Базовый уровень операционных расходов (первый год долгосрочного периода регулирования), устанавливается органом регулирования в соответствии с пунктом 37 Методических указаний методом экономически обоснованных расходов.

Эксперты, проанализировав деятельность предприятия предлагают включить в состав операционных расходов две статьи: Стоимость реагентов, а также фильтрующих ионообменных материалов, используемых при водоподготовке и Расходы на оплату труда.

7.1 Реагенты

Плановый объем реагентов эксперты предлагают принять, пересчитав ранее принятые объемы, установленные на 2019 год (базовый уровень первого долгосрочного периода регулирования) уменьшив пропорционально снижению потребляемого теплоносителя в целях обеспечения горячего водоснабжения.

На 2019 год реагенты были приняты на объем очищаемой воды 100284 м3. На 2022 год объем потребляемой воды принят экспертами на уровне 69000 м3. Цены на реагенты на уровне действующих по аналогичным предприятиям. Эксперты предлагают принять затраты на реагенты в сумме 379,22 тыс. руб. Расчеты по реагентам сведены в таблицу 3.

Таблица 3

| Стоимость реагентов и фильтрующих | Тыс. руб. | 379,22 |
| --- | --- | --- |
| Объем соли технической | т | 104,89 |
| Объем аминат КО-2 | т | 165,12 |
| Цена соли технической | Руб./т | 3337,38 |
| Цена аминат КО-2 | Руб./т | 176,60 |

7.2 Расходы на оплату труда

Эксперты предлагают принять затраты по статье в сумме 548,99 тыс. руб., исходя из нормативной численности ППП 2 человека и фактической средней заработной платы по теплоносителю 20 690,18 руб./чел./мес. согласно отчету предприятия в виде справки Фактическая структура заработной платы по итогу 2020 года, представленной в томе 1 дела части 20 «Фактический ФЗП и численность» с учетом ИПЦ Минэкономразвития, опубликованных 30.09.2021 2021/2020 106,0 и 2022/2021 104,3. Предлагаемая в расчет средняя заработная плата составила 22 874,65 тыс. руб./чел./мес.

Итого базовый уровень операционных расходов на 2022 год, согласно расчету экспертов, составил 928,21 тыс. руб.

Уровень операционных расходов, принимаемый экспертами на последующие 2022-2028 периоды регулирования операционные расходы рассчитаны методом индексации по формуле:

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии 26,10 Гкал/час, а также количество условных единиц ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» 142,24 у.е., в 2022-2028 годах не изменяются, по отношению к 2021 году.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 30.09.2021.

Расчёт операционных расходов представлен в таблице 4.

Таблица 4

Расчёт операционных (подконтрольных)расходов

на 2022 – 2028 годы долгосрочного периода регулирования

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,043 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 142,24 | 142,24 | 142,24 | 142,24 | 142,24 | 142,24 | 142,24 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 928,21 | 955,69 | 983,98 | 1 013,11 | 1 043,10 | 1 073,98 | 1 105,77 |
|  | Рост уровня операционных расходов | % |  | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |

Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы. Информация о величине операционных расходов в разрезе статей затрат представлена в таблице 5

Таблица 5

Плановые операционные (подконтрольные) расходы

на 2022 - 2028 годы

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 предло-жение экспер-тов | 2023 предло-жение экспер-тов | 2024 предло-жение экспер-тов | 2025 предло-жение экспер-тов | 2026 предло-жение экспер-тов | 2027 предло-жение экспер-тов | 2028 предло-жение экспер- тов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на сырьё | тыс. руб. | 379,22 | 390,45 | 402,00 | 413,91 | 426,16 | 438,78 | 451,77 |
| 2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 548,99 | 565,24 | 581,98 | 599,21 | 616,95 | 635,21 | 654,02 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 928,21 | 955,69 | 983,98 | 1 013,11 | 1 043,10 | 1 073,98 | 1 105,77 |

# 8.Расчет неподконтрольных расходов

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа.

## 8.1 Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности или вредности труда), расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний») 0,2 %.

Экспертами в расчет НВВ на 2022 - 2028 годы приняты страховые взносы в размере 30,2 % от ФОТ, определённого в операционных расходах. Информация о величине неподконтрольных расходов представлена в      таблице 6.

Таблица 6

Плановые неподконтрольные расходы на 2022 – 2028 годы

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 предло-жение экспер-тов | 2023 предло-жение экспер-тов | 2024 предло-жение экспер-тов | 2025 предло-жение экспер-тов | 2026 предло-жение экспер-тов | 2027 предло-жение экспер-тов | 2028 предло-жения экспер- тов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 165,80 | 170,70 | 175,76 | 180,96 | 186,32 | 191,83 | 197,51 |
|  | Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 165,80 | 170,70 | 175,76 | 180,96 | 186,32 | 191,83 | 197,51 |

# 9.Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов

9.1Стоимость исходной воды

Согласно п. 50 Методических указаний, экспертами принят объем воды на производство теплоносителя в размере 69,00 тыс. м³ (согласно балансу теплоносителя – таблица 2). Услугу по водоснабжению узлу теплоснабжения МКУ «Сибирь – 12,9» оказывает ООО «Водоснабжение» (договор № 1355 от 01.12.2017). Тариф на водоснабжение ООО «Водоснабжение» установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 № 598 (в редакции постановления от 23.11.2021 № 569). Услугу по водоснабжению узлу теплоснабжения микрорайона «Ивушка» оказывает МУП «Водоканал» (договор № 58 от 01.12.2014). Тариф на водоснабжение МУП «Водоканал» установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 626                     (в редакции постановления от 18.12.2020 № 751).

Экспертами стоимость 1 м³ воды, согласно п. 38 Основ ценообразования, с учётом пп. а) п.28 Основ, рассчитана как среднегодовая, исходя из стоимости воды установленной постановлениями региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

От 19.12.2018 № 598 на 2022 год с 01.01.2022 – 36,26 руб./ м³,                          с 01.07.2022 – 38,21 руб./ м³. Общий объём покупки воды для узла теплоснабжения МКУ «Сибирь – 12,9» принят в доле производства теплоносителя.

0,697*69,0 тыс. м3= 48,09 тыс. м3.

От 20.12.2018 № 626 на 2022 год с 01.01.2022 – 31,54 руб./ м³,                           с 01.07.2022 – 34,17 руб./ м³. Общий объём покупки воды для узла теплоснабжения микрорайона «Ивушка» принят в доле производства теплоносителя.

0,303*69,0 тыс. м3= 20,91 тыс. м3..

Данные по среднегодовому тарифу сведены в таблице 7.

Таблица 7.

| Наименование | Плановый объём покупки 2022, м3, в том числе | 1 п/г 2022, м3 | 2 п/г 2022, м3 | Ср. тариф руб./м3 | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоканал» | 20,91 | 11,08 | 9,83 | 32,78 | 685,25 |
| ООО «Водоснабжение» | 48,09 | 25,49 | 22,60 | 37,18 | 1 787,93 |
|  | 69,00 | 36,57 | 32,43 | 35,84 | 2 473,18 |

Плановые расходы по данной статье на 2022 - 2028 годы представлены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 предло-жение экспер-тов | 2023 предло-жение экспер-тов | 2024 предло-жение экспер-тов | 2025 предло-жение экспер-тов | 2026 предло-жение экспер-тов | 2027 предло-жение экспер-тов | 2028 предло-жение экспер-тов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плано-вый объем покупки воды | тыс. м3 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
|  | Средний тариф | руб./м3. | 35,84 | 37,28 | 38,77 | 40,32 | 41,93 | 43,61 | 45,35 |
|  | Стои-мость воды | тыс. руб. | 2 473,18 | 2 572,11 | 2 674,99 | 2 781,99 | 2 893,27 | 3 009,00 | 3 129,36 |

### 10. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год

В целях корректировки необходимой валовой выручки на 2022 год, был проведен анализ деятельности предприятия 2020 г. в части теплоносителя. По итогу анализа деятельности предприятия в 2020 году в необходимую валовую выручку (НВВ) предприятия на теплоноситель, для установления тарифов на 2022 год, необходимо включить сумму в размере 2 255,16 тыс. руб. (в ценах 2020 года).

Расчетная товарная выручка по итогу 2020 года составила 1 971,74 тыс. руб.

Расчет товарной выручки произведен согласно принятого постановления РЭК Кемеровской области от 19.02.2019 № 49 (в редакциях постановлений от 03.12.2019 № 525, от 05.11.2020 № 315) "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО "Теплоэнергетик" на потребительском рынке г. Белово по узлам теплоснабжения котельная МКУ "Сибирь - 12,9" и котельная микрорайона "Ивушка", на 2019 - 2021 годы"

Расчёт товарной выручки ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь-12,9», котельная микрорайона «Ивушка» за 2020 год представлен в таблице 9.

Таблица 9

Расчёт товарной выручки по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь-12,9», котельная микрорайона «Ивушка» за 2020 год

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, м3 | Размер тарифа, руб./ м3 | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с 01.01.2020 | 25150,89 | 41,27 | 1037,98 |  |  |
| с 01.07.2020 | 2640,80 | 42,65 | 621,24 |  |  |
| с 05.11.2020 | 19208,31 | 42,91 | 312,52 |  |  |
| Итого за год | 47000,00 |  | 1 971,74 | 2 255,16 | 283,42 |

Дельта НВВ (в ценах 2020 г) по теплоносителю составила: 283,42 тыс. руб. = (2 255,16 тыс. руб. – 1 971,74 тыс. руб.).

В связи со значительным ростом необходимой валовой выручки в целях установления тарифов на теплоноситель, предлагаем не учитывать корректировку в необходимой валовой выручки на теплоноситель в сумме 283,42 тыс. руб. (в ценах 2020 года). Эксперты предлагают учесть дельту НВВ в размере 283,42 тыс. руб. (в ценах 2020 года) в последующих периодах регулирования, согласно п.13 Основ ценообразования № 1075.

# 11. Расчет необходимой валовой выручки на теплоноситель методом индексации установленных тарифов ООО «Теплоэнергетик» на 2022 год

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка (НВВ), относимая на производство теплоносителя, на потребительский рынок рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» на 2022 год. Расчет необходимой валовой выручки на 2022 год постатейно отражен в таблице 10.

Таблица 10

Расчёт необходимой валовой выручки на теплоноситель
методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2022 год | Предложение экспертов на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Предложение экспертов на 2027 год | Предложение экспертов на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 928,21 | 955,69 | 983,98 | 1 013,11 | 1 043,10 | 1 073,98 | 1 105,77 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 165,80 | 170,70 | 175,76 | 180,96 | 186,32 | 191,83 | 197,51 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 2 473,18 | 2 572,11 | 2 674,99 | 2 781,99 | 2 893,27 | 3 009,00 | 3 129,36 |
|  | Итого необходимая валовая выручка, в том числе: | 3 567,18 | 3 698,50 | 3 834,73 | 3 976,06 | 4 122,69 | 4 274,81 | 4 432,64 |
|  | на потребительский рынок | 2 786,54 | 2 889,12 | 2 995,53 | 3 105,94 | 3 220,48 | 3 339,31 | 3 462,60 |
|  | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -358,18 | -347,97 | -327,08 | -304,26 | -278,89 | -250,52 | -219,34 |
|  | Итого необходимая валовая выручка, в том числе: | 3 209,00 | 3 350,54 | 3 507,64 | 3 671,80 | 3 843,80 | 4 024,30 | 4 213,30 |
|  | на потребительский рынок | 2 428,36 | 2 541,15 | 2 668,45 | 2 801,67 | 2 941,59 | 3 088,79 | 3 243,26 |

# 11.Тарифы ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения

# котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка»

# на теплоноситель на 2022-2028 годы

На основании необходимой валовой выручки, относимой на производство теплоносителя на 2022 - 2028 годы эксперты рассчитали тарифы на теплоноситель ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная                    МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка», данные сведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Предложение экспертов на 2022 год | Предложение экспертов на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Предложение экспертов на 2027 год | Предложение экспертов на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ на производство теплоносителя, тыс. руб. | 2 428,36 | 2 541,15 | 2 668,45 | 2 801,67 | 2 941,59 | 3 088,79 | 3 243,26 |
| 1.1 | 1 полугодие | 1 261,52 | 1 315,80 | 1 381,79 | 1 450,92 | 1 523,19 | 1 599,47 | 1 679,45 |
| 1.2 | 2 полугодие | 1 166,84 | 1 225,36 | 1 286,66 | 1 350,76 | 1 418,39 | 1 489,33 | 1 563,81 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс. м3 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 |
| 2.1 | 1 полугодие | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 |
| 2.2 | 2 полугодие | 25,33 | 25,33 | 25,33 | 25,33 | 25,33 | 25,33 | 25,33 |
| 3 | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с 01 января | 44,16 | 46,06 | 48,37 | 50,79 | 53,32 | 55,99 | 58,79 |
| 3.1.1 | Изменение тарифа с 01 января | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.2 | с 01 июля | 46,06 | 48,37 | 50,79 | 53,32 | 55,99 | 58,79 | 61,73 |
| 3.2.1 | Изменение тарифа с 01 июля | 4,3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |

# 21.Тарифы на горячую воду

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Компонент на тепловую энергию соответствует цене на тепловую энергию на 2022 год согласно данному экспертному заключению.

Стоимость тепловой энергии в горячей воде составляет:

Таблица 12

| Период | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| с 01.01.2022 | 2 656,56 |
| с 01.07.2022 | 2 656,56 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимые для осуществления горячего водоснабжения ООО «Теплоэнергетик», приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 13

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2022 год для ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь –12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» в следующем виде:

Тарифы на горячую воду ООО «Теплоэнергетик» по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9» и котельная микрорайона «Ивушка» 
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке Беловского городского округа на 2022 год

Таблица 14

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на тепло-носитель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал *** (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  |
| ООО «Теплоэнерге-тик» | с 01.01.2022 | 204,35 | 191,07 | 216,04 | 203,02 | 44,16 | 2 656,56 |
|  | с 01.07.2022 | 206,25 | 192,97 | 217,94 | 204,92 | 46,06 | 2 656,56 |
| Рост тарифа с 01.07.2022, % |  | 0,93 | 0,99 | 0,88 | 0,94 | 4,3 | 0,00 |

Приложение № 88 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Теплоэнергетик» 
для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Белово по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь-12,9»,

котельная микрорайона «Ивушка»,

на период с 01.01.2022 по 31.12.2028

| Наимено-вание регулируе-мой организации | Пери-од | Базовый уровень операци-онных расходов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Норма-тивный уровень прибыли | Уровень надеж-ности тепло-снабже-ния | Показатели энергосбе-режения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергетичес-кой эффектив-ности | Динамика изменения расходов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |  |
| ООО «Тепло-энергетик» | 2022 | 928,21 | x | x | x | x | x | x |  |
|  | 2023 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |  |
|  | 2024 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |  |
|  | 2025 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |  |
|  | 2026 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |  |
|  | 2027 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |  |
|  | 2028 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |  |

Приложение №89 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Долгосрочные тарифы

ООО «Теплоэнергетик» на теплоноситель, реализуемый

на потребительском рынке Беловского городского округа по узлам теплоснабжения котельная МКУ «Сибирь – 12,9», котельная микрорайона «Ивушка», на период с 01.01.2022 по 31.12.2028

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Теплоэнергетик» | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2022 | 44,16 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 46,06 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 46,06 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 48,37 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 48,37 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 50,79 | х |
|  |  | с 01.01.2025 | 50,79 | х |
|  |  | с 01.07.2025 | 53,32 | х |
|  |  | с 01.01.2026 | 53,32 | х |
|  |  | с 01.07.2026 | 55,99 | х |
|  |  | с 01.01.2027 | 55,99 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 58,79 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 58,79 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 61,73 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2022 | 44,16 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 46,06 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 46,06 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 48,37 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 48,37 | х |
|  |  | с 01.07.2024 | 50,79 | х |
|  |  | с 01.01.2025 | 50,79 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 53,32 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 53,32 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 55,99 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 55,99 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 58,79 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 58,79 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 61,73 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.01.2022 | 52,99 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 55,27 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 55,27 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 57,96 | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | с 01.01.2024 | 57,96 | х |
|  |  | с 01.07.2024 | 60,95 | х |
|  |  | с 01.01.2025 | 60,95 | х |
|  |  | с 01.07.2025 | 63,98 | х |
|  |  | с 01.01.2026 | 63,98 | х |
|  |  | с 01.07.2026 | 67,19 | х |
|  |  | с 01.01.2027 | 67,19 | х |
|  |  | с 01.07.2027 | 70,55 | х |
|  |  | с 01.01.2028 | 70,55 | х |
|  |  | с 01.07.2028 | 74,08 | х |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Приложение № 90 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

ООО «Теплоэнергетик» на горячую воду в открытой системе водоснабжения (теплоснабжения),

реализуемую на потребительском рынке Беловского городского округа по узлам теплоснабжения

котельная МКУ «Сибирь – 12,9», котельная микрорайона «Ивушка», на период с 01.01.2022 по 31.12.2022

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован- ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | с 01.01.2022 | 245,22 | 229,28 | 259,25 | 243,62 | 204,35 | 191,07 | 216,04 | 203,02 | 44,16 | 2 656,56 | x | x |
|  | с 01.07.2022 | 247,50 | 231,56 | 261,53 | 245,90 | 206,25 | 192,97 | 217,94 | 204,92 | 46,06 | 2 656,56 | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ООО «Теплоэнергетик», реализуемый на потребительском рынке Беловского городского округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.02.2019 № 49 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2019 № 525, в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от «20».12.2020 № 859).

*** Цена на тепловую энергию для ООО «Теплоэнергетик», реализуемую на потребительском рынке Беловского городского округа, установлена постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2021 № 818                                   
«Об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны теплоснабжения муниципальное образование Беловский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год».                       .

Приложение № 90 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021

Приложение № 77 к протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 20.12.2021