УТВЕРЖДАЮ

Председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 52

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

11.08.2022 г.                                                                                                               г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Давыдова А.М. (участие с помощью видеоконференцсвязи), (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Братышкина Е.В. – и.о. начальника отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетики Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Овчинников А.Г. – главный консультант технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Чоботар Н.В. – начальник отдела контроля и мониторинга Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Кириллова И.Г. - начальник отдела ценообразования транспортных и социально-значимых услуг Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Овчинников Д.Г. – и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2023 год |
| 2. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2023 год |
| 3. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2023 год |
| 4. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.10.2019 № 329 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ТЭК» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы» в части 2023 года |
| 5. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.10.2019 № 330 «Об установлении ООО «ТЭК» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы» в части 2023 года |
| 6. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.10.2019 № 331 «Об установлении ООО «ТЭК» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы», в части 2023 года |
| 7. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.06.2019 № 174 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Ресурс-Гарант» на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы», в части 2023 года |
| 8. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.06.2019 № 175 «Об установлении ООО «Ресурс-Гарант» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы», в части 2023 года |
| 9. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.06.2019 № 176 «Об установлении ООО «Ресурс-Гарант» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы», в части 2023 года |
| 10. | Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования ИП Прокудина Э.А. в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:04:0208002:652, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, в 50 м юго-западнее с. Андреевка, ул. Советская, д. 2 а по индивидуальному проекту |
| 11. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 361 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный округ)» в части 2023 года |

Ознакомили присутствующих с повесткой дня и предоставили слово докладчику.

Вопрос 1. «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций
на 2023 год».

Докладчик Братышкина Е.В. согласно экспертным заключениям (приложения №№ 1 - 2 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2023 год согласно предложениям докладчика.

Малюта Д.В. отметил, что необходимо скорректировать программу энергосбережения для представленных к рассмотрению предприятий с учетом утверждаемых технологических потерь.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 2. «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2023 год».

Докладчик Братышкина Е.В. согласно экспертным заключениям (приложения 
№№ 3 - 11 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2023 год согласно предложениям докладчика.

Малюта Д.В. отметил, что необходимо скорректировать программу энергосбережения для представленных к рассмотрению предприятий с учетом утверждаемых нормативов удельного расхода топлива.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 3 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии
25 МВт и более, на 2023 год»

Докладчик Братышкина Е.В. согласно экспертным заключениям (приложения №№ 12 - 19 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2023 год согласно предложениям докладчика.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 4 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.10.2019 № 329 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ТЭК» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы» в части 2023 года»

Докладчик Братышкина Е.В. согласно экспертному заключению (приложение № 20 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.10.2019 № 329 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ТЭК» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 640, от 09.11.2021 № 513, от 16.12.2021 № 708, от 28.12.2021 № 934) следующие изменения, приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 10.08.2022 № 78 за подписью директора ООО «ТЭК» П.В. Баума с просьбой рассмотреть вопрос об установлении тарифов без участия представителей общества. С расчетом тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 5 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.10.2019 № 330 «Об установлении ООО «ТЭК» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы» в части 2023 года»

Докладчик Братышкина Е.В. согласно экспертному заключению (приложение № 20 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.10.2019 № 330 «Об установлении ООО «ТЭК» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 641, от 09.11.2021 № 514, от 16.12.2021 № 709, от 28.12.2021 № 935) следующие изменения, приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 22 к настоящему протоколу

В материалах дела имеется письменное обращение от 10.08.2022 № 78 за подписью директора ООО «ТЭК» П.В. Баума с просьбой рассмотреть вопрос об установлении тарифов без участия представителей общества. С расчетом тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 6 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.10.2019 № 331 «Об установлении ООО «ТЭК» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы», в части 2023 года»

Докладчик Братышкина Е.В. согласно экспертному заключению (приложение № 20 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.10.2019 № 331 «Об установлении ООО «ТЭК» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 642, от 09.11.2021 № 515, от 16.12.2021 № 710, от 28.12.2021 № 936) следующие изменения, приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 23 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 7 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.06.2019 № 174 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Ресурс-Гарант» на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы», в части 2023 года»

Докладчик Братышкина Е.В. согласно экспертному заключению (приложение № 24 к настоящему протоколу) предлагает:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.06.2019 № 174 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Ресурс-Гарант» на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 423, РЭК Кузбасса от 17.12.2020 № 637, от 23.11.2021 № 545, 
от 16.12.2021 № 711, от 28.12.2021 № 937), следующие изменения:

Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 25 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 10.08.2022 № 206 за подписью директора ООО «Ресурс-Гарант» П.В. Баума с просьбой рассмотреть вопрос об установлении тарифов без участия представителей общества. С расчетом тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 8 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.06.2019 № 175 «Об установлении ООО «Ресурс-Гарант» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы», в части 2023 года»

Докладчик Братышкина Е.В. согласно экспертному заключению (приложение № 24 к настоящему протоколу) предлагает:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.06.2019 № 175 «Об установлении ООО «Ресурс-Гарант» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 424, РЭК Кузбасса от 17.12.2020 № 638, от 23.11.2021 № 546, от 16.12.2021 № 712, от 28.12.2021 № 938), следующие изменения:

Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 26 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 10.08.2022 № 206 за подписью директора ООО «Ресурс-Гарант» П.В. Баума с просьбой рассмотреть вопрос об установлении тарифов без участия представителей общества. С расчетом тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 9 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.06.2019 № 176 «Об установлении 
ООО «Ресурс-Гарант» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на 2019-2028 годы», в части 2023 года»

Докладчик Братышкина Е.В. согласно экспертному заключению (приложение № 24 к настоящему протоколу) предлагает:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.06.2019 № 176 «Об установлении ООО «Ресурс-Гарант» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую 
на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, 
на 2019-2028 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 425, РЭК Кузбасса 
от 17.12.2020 № 639, от 23.11.2021 № 547, от 16.12.2021 № 713, 
от 28.12.2021 № 939) следующие изменения:

Приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 27 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 10 «Об установлении платы за технологическое присоединение
 к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования ИП Прокудина Э.А. в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:04:0208002:652,
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, в 50 м юго-западнее с. Андреевка, ул. Советская, д. 2 а по индивидуальному проекту»

Докладчик Овчинников А.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 28 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск»,
ИНН 7017203428, газоиспользующего оборудования ИП Прокудина Э.А. в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:04:0208002:652, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, в 50 м юго-западнее с. Андреевка, ул. Советская, д. 2 а по индивидуальному проекту в размере 3 776 298 рублей (без учёта НДС, с учетом налога на прибыль).

В деле имеется письменное обращение от 11.08.2022 № 1798 за подписью директора филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области Е.М. Быкова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. Предложений и замечаний к проекту нет.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 11 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 361 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный округ)» в части 2023 года»

Докладчик Кириллова И.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 28 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать производственную программу ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 29 к настоящему протоколу;

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов, согласно приложению № 30 к настоящему протоколу;

3. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиал ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный округ) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023, согласно приложению № 31 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение от 09.08.2022 № 999 за подписью начальника Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиал ОАО «РЖД» А.В. Устюгова с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации, с материалами дела ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

___________________     О.А. Чурсина

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: _____________________К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным МУП «Яйская теплоснабжающая организация» (Яйский муниципальный округ), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МУП «Яйская теплоснабжающая организация» (Яйский муниципальный округ) 
(далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2023 год.

# Краткая техническая характеристика ЭСО

Основным видом деятельности предприятия является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) населению, организациям бюджетной сферы и прочим организациям.

Дополнительной деятельностью является холодное водоснабжение, водоотведение.

Использование 9 котельных п.г.т. Яя производится на праве хозяйственного ведения, согласно договоров о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Яйского городского поселения, Яйского муниципального района, Кемеровской области № 1/2018 от 31.10.2018, действующий до 30.11.2023, № 2/2018 от 31.10.2018, действующий до 30.11.2023г.

Использование 10 регулируемых котельных на сельских территориях производится на праве хозяйственного ведения, согласно договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Яйская теплоснабжающая организация Яйского муниципального округа № 9/2021 от 19.07.2021, действующий до 31.08.2026г., дополнительного соглашения №1 от 06.09.2021г. к договору от 19.07.2021 №09/2021 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Яйская теплоснабжающая организация Яйского муниципального округа и акта приема-передачи бесхозяйных объектов №1 от 17.09.2021г.

На всех котельных предприятия топливо подача и золоудаление осуществляется вручную, котлы работают на твердом топливе (уголь). Водоснабжение от собственных скважин и водозабора.

Химическая очистка воды отсутствует. Сток вод местный. Во всех котельных имеется склад для хранения угля, подпиточные баки, душевые комнаты, бытовые комнаты.

Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 95-70°С, для целей отопления и горячего водоснабжения.

Продолжительность отопительного периода 242 дня.

Краткая характеристика котельных

Котельная № 4 «Поселковая», ул.Ленина, 10А

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 5 котлов, в том числе 3 котла марки КВ-2,5-95 мощностью 2,15 Гкал/ч каждый и 2 котла марки КВм-2,15 мощностью 2,15 Гкал/ч каждый.

Протяженность сетей составляет 5,23 км.

Котельная №2 «Центральная», ул. Ленинградская, 1А

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 3 котла, в том числе 2 котла марки КВ-2,5-95 мощностью 2,15 Гкал/ч каждый и 1 котел марки КВм-2,5к №3 мощностью 2,15 Гкал/ч.

Протяженность сетей составляет 4,038 км.

Котельная № 23, ул. Юбилейная, 96А

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 3 котла, в том числе котел марки КВр-1,25КБ мощностью 1,1 Гкал/ч, котел КВр-1,65К мощностью 1,42 Гкал/ч и котел НР мощностью 0,5 Гкал/ч.

Протяженность сетей составляет 2,475 км.

Котельная № 1, пер. Юбилейный, 14

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 3 котла, в том числе котел марки НР мощностью 0,5 Гкал/ч., котел КВр-1,25КБ мощностью 
1,1 Гкал/ч и котел НР мощностью 0,5 Гкал/ч.

Протяженность сетей составляет 1,4 км.

Котельная № 3, «Новая больница», ул.Авиационная,32А

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 4 котла марки КВр-0,8к мощностью 0,69 Гкал/ч каждый.

Протяженность сетей составляет 1,4 км.

Котельная № 31, ул. Пионерская, 11А

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 2 котла марки КВм-2,5КБ мощностью 2,15 Гкал/ч каждый.

Протяженность сетей составляет 6,997 км.

Котельная № 27, «совхоз Яйский», ул. Трактовая, 159

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 2 котла, в том числе котел КВр-0,3КБ мощностью 0,3 Гкал/ч и котел КВр-1,25КБ 
мощностью 1,25 Гкал/ч.

Протяженность сетей составляет 1,115 км.

Котельная «Береговая», пер. Осоавиахимовский15, помещение 1

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 2 котла марки КВр-1,6КБ мощностью 1,38 Гкал/ч каждый.

Протяженность сетей составляет 3,378 км.

Котельная № 19, ул. Западная, 80/1

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 2 котла марки КВр мощностью 0,6 Гкал/ч каждый.

Протяженность сетей составляет 0,489 км.

Улановекое сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории с. Улановка, отапливает 20 жилой дом из них 4 дома 16 квартирных, 7 зданий социальной сферы, 7 зданий прочих предприятий.

В котельной работают 4 водогрейных котла марки Нр-2 шт; КВр- 2 шт.;

2 центробежных насоса.

Котельная №2 расположена на территории с. Ишим, отапливает 6 жилых домов, 6 зданий социальной сферы , 2 здание прочих предприятий; 2 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 2,981 км.

Марьевское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Марьевка, отапливает 19 жилых домов из них 3 дома 24 квартирных, 5 зданий социальной сферы, 7 зданий прочих предприятий.

В котельной работают 4 водогрейных котла марки КВр-3 шт., КВ с- 1 шт.; 4 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 2,339 км.

Возиесенское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Вознесенка, отапливает 9 жи-лых дома из них 1 дом 16 квартирных, 6 зданий социальной сферы, 2 здания прочих предприятий.

В котельной работают 3 водогрейных котла марки КВр - 2 шт; HP - 1 шт; 4 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 1,203 км.

Кайлинское сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории с. Кайла, отапливает 14 жилых дома, 6 зданий социальной сферы.

Работает 2 котла КВр; 3 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 1,661км.

Котельная №2 расположена на территории с. Кайла, отапливает 3 жилых 24 квартирных дома, работает 2 котла марки КВр - 1 шт; HP - 1 шт.; 2 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 0,393 км.

Китатское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Ново-Николаевка, отапливает 12 жилых домов, 7 зданий социальной сферы, 3 здания прочих предприятий.

В котельной работают 3 водогрейных котла марки Нр; 3 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 0,759 км.

Бекетское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Яя-Борик, отапливает 2 жилых дома, 5 зданий социальной сферы, 4 здания прочих предприятий.

В котельной работаю т 3 водогрейных когла марки Нр; 3 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 0,357 км.

Безлесное сельское поселение

Котельная№1 расположена на территории с. Безлесное, отапливает 5 зданий социальной сферы, 3 зданий прочих предприятий. Работает 2 котла марки НР.

Протяженность теплосетей 0,293 км.

Дачно-Троицкое сельское поселение

Котельная №2 отапливает административное здание.

В котельной работают 1 водогрейный котел марки КВр; 3 центробежных насоса.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2023 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

# Динамика основных показателей

| №№ пп. | Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоноситель |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | 7761,48 | 7761,48 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: | - |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | 486,62 | 486,62 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | 1594,98 | 1594,98 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | 27,46 | 27,46 |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | - | - | - | - |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | 11,67 | 11,671 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | 6334,12 | 6334,12 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | 63,82 | 63,82 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | 21,98 | 21,98 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | 1,84 | 1,84 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | 18,29 | 18,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | - | - | - | - |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | - | - | - | - |
|  | ЦТП | - | - | - | - |

* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности по данному узлу теплоснабжения

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2023 год составят:

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2023 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, м3 | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| МУП «ЯТО» (Яйский муниципальный округ) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000* |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000* |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 7 761,482 | 11,671 | 0,000* |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование, установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

Приложение № 2 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «Комфорт» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы сетей;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2023 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителя;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителя и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- расчет нормативных технологических затрат электрической энергии на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя;

В эксплуатации МУП «Комфорт» находятся 24 муниципальных котельных на праве хозяйственного ведения. В котельных установлено 74 котла, 71 водогрейных и 3 паровых. Из них 1 котельная д. Талая работает на газе, не автоматизированная, в ручном режиме. Остальные 23 котельные в качестве топлива используют Камышанский уголь марки ДР, размер кусков 0-200 мм, средняя низшая теплота сгорания 5483,89 ккал/кг. Топливо поставляется железнодорожным транспортом по Договору с АО «СУЭК – Кузбасс».

МУП «Комфорт» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС населения, бюджетных учреждений и прочих потребителей.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 101,405 км.

Температурный график работы тепловых сетей от котельной Юрга 2 - 105/70 °С. По остальным котельным температурный график 95/70°С.

Система теплоснабжения МУП «Комфорт» работает по открытой схеме. Актуализированные схемы теплоснабжения Юргинского муниципального округа на 2023 год http://www.yurgregion.ru/files/docs/gradostroitelstvo/2022-04-18-schema-teplosnab-2023.pdf.

Тепловые сети имеют как надземную, так и подземную прокладку – канальную. Участки тепловых сетей выполнены в двухтрубном исполнении. Изоляция - минвата, стеклоткань. Из-за ветхой теплоизоляции потери в тепловых сетях существенно выше нормативных. Срок эксплуатации теплотрасс более 30 лет и износ составляет более 70%.

Состояние внутренних сетей потребителей, особенно бюджетной сферы и в многоквартирных домах, крайне не удовлетворительное. Наличие большого количества неисправной запорной арматуры и отсутствие регулировочной арматуры на тепловых сетях и на индивидуальных тепловых узлах потребителей, не позволяет должным образом провести наладку тепловых сетей, что увеличивает и без того высокие теплопотери.

Продолжительность работы участков тепловой сети с круглосуточным графиком работы – в отопительный период 5832 часов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | 27153,62 | 26757,10 | 30421,5 | 30542,2 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | 1615,47 | 1615,47 | 1862,9 | 1870,3 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | 1680,85% | 1656,30% | 1633% | 1633% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | * | - | - | - |
|  | · конденсат | * | - | - | - |
|  | · вода | 0,195% | 0,200% | 0,189% | 0,186 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | 35,37 | 34,83 | 45,427 | 45,843 |
|  | · пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | 35,37 | 34,83 | 45,427 | 45,844 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | 16362,83 | 16362,83 | 19839,5 | 20000 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: | 121,91 | 121,44 | 132,64 | 132,64 |
|  | · пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: | 30,58 | 30,58 | 37,1 | 37,1 |
|  | · пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | · вода | 30,58 | 30,61 | 37,1 | 37,1 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: | * |  |  |  |
|  | · пар | * | - | - | - |
|  | · конденсат | * | - | - | - |
|  | · вода | 2,16 | 2,12 | 2,28 | 2,28 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | * |  |  |  |
|  | · пар | * | - | - | - |
|  | · вода | 29,01% | 28,68% | 34% | 34,6% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс. кВт*ч | 166,9 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| 3.2 | количество, ед: | 2 |  |  |  |
|  | ПНС | * | 0 | 0 | 0 |
|  | ЦТП | * | 1 | 1 | 1 |

Увеличение норматива потерь тепловой энергии в 2023 году по сравнению с 2022 годом обусловлено увеличением протяженности тепловых сетей, эксплуатируемых предприятием. Протяженность выросла согласно инвентаризации тепловых сетей. Также предприятию дополнительно передана котельная ДЭП в с. Поперечное.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2023 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2023 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ), ИНН 4230026593 | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  | 30542,200 | 45,844 |  | 0,000 |  |

Приложение № 3 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» 
(г. Березовский) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной на 2023 год.

Система теплоснабжения – закрытая 2-х трубная.

В котельной уставлено 4 котла КВТС-20 с паспортной 
производительностью 20 Гкал/час. Суммарная паспортная мощность 
котельной 80 Гкал/час.

Присоединенной нагрузкой являются:

- Бойлерная поселка шахты «Березовская»;

- Обогатительная фабрика «Северная»;

- Калориферная установка ВДК;

- Административно - бытовые комбинаты шахты «Березовская» и исполнительного аппарата компании;

- Производственные объекты промышленной площадки шахты «Березовская».

Между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и АО «Северо- Кузбасская энергетическая компания» существуют договорные отношения на поставку тепловой энергии в горячей воде. Объем поставки тепловой энергии составляет 53 000 Гкал/год. Параметры теплоносителя – температурный 
график 135/70, расход теплоносителя – 200 м3/ч. Расчет за поставку отпущенной тепловой энергии производится на основании коммерческого прибора учета, установленного в ТП-2 (граница раздела эксплуатационной ответственности).

Основным топливом для котельной шахты является энергетический уголь марок Д, Др, Дгр, резервного топлива нет. На уголь имеются сертификаты. Топливо поступает на котельную шахты железнодорожным транспортом. Источником водоснабжения являются очистные сооружения шахты, скважина водозабора шахты, и вода со скважин АО «СКЭК», поставляемая на основании договора поставки воды.

В состав теплоэнергетического оборудования котельной входят:

•	Водогрейные котлы КВТС-20 – 4 шт.

•	Дымосос ДН-17 – 4 шт.

•	Дутьевые вентиляторы ВДН-15 – 4 шт.

На всех котлах КВТС-20 в 2017 году были проведены режимно-наладочные испытания, при этом КПД котлов на разных режимах составляет 74,5-77,1%.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ 
за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 129224,42 | 129224,42 | 129224,42 | 106802,39 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 183,63 | 184,02 | 184,02 | 185,82 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 4785,17 | 4785,17 | 4785,17 | 2987,14 |
| % | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 2,80 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 124439,25 | 124439,25 | 124439,25 | 103815,25 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 190,7 | 191,1 | 191,1 | 191,2 |

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2023 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2023 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
| АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) | Каменный уголь |
|  | 191,2 |

Приложение № 4 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ЗАО «Тяжинское ДРСУ» пгт. Тяжинский для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ЗАО «Тяжинское ДРСУ» на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ЗАО «Тяжинское ДРСУ»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ЗАО «Тяжинское ДРСУ».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

ЗАО «Тяжинское ДРСУ» организовано в целях обслуживания автомобильных дорог п.г.т. Тяжинский. На балансе предприятия находится котельная, отапливающая жилой фонд.

Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1213 м в двухтрубном исчислении. Установленная мощность котельной 2,15 Гкал/ч. Сети работают только в отопительный период, 5808 часов. Ремонт котельного оборудования и обслуживание сетей производится в летний период. Температурный график котельной 95/70. Котлы (НР-18 (3 шт.) и КВ-0,8 (1 шт.) работают на каменном угле марки ДР. Топливо доставляется автомобильным транспортом.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

| Динамика основных технико-экономических показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по ЗАО «Тяжинское дорожное ремонтно-строительное управление» (п.г.т. Тяжинский) |  |  |  |  |  |  |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
|  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 2187,03 | 2187,03 | 2185,79 | 2185,49 | 2185,79 | 2185,79 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 216,27 | 233,6 | 216,88 | 257,9 | 216,88 | 218,86 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 42,54 | 42,54 | 41,30 | 41,00 | 41,30 | 41,30 |
| % | 1,95 | 1,95 | 1,89 | 1,88 | 1,89 | 1,89 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 2144,49 | 2144,49 | 2144,49 | 2144,49 | 2144,49 | 2144,49 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 220,56 | 238,23 | 221,06 | 262,8 | 221,06 | 223,1 |

* - рост удельного расхода топлива обусловлен переходом котлоагрегатов в следующую группу по коэффициенту старения.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2022 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2023 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |
| --- | --- |
|  | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский) ИНН 4243005819 | 223,1 |

Приложение № 5 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МУП «Яйская теплоснабжающая организация» (Яйский муниципальный округ), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось «Яйская теплоснабжающая организация» (Яйский муниципальный округ) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на 2023 год.

# Краткая техническая характеристика ЭСО

Основным видом деятельности предприятия является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) населению, организациям бюджетной сферы и прочим организациям.

Дополнительной деятельностью является холодное водоснабжение, водоотведение.

Использование 9 котельных п.г.т. Яя производится на праве хозяйственного ведения, согласно договоров о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Яйского городского поселения, Яйского муниципального района, Кемеровской области № 1/2018 от 31.10.2018, действующий до 30.11.2023, № 2/2018 от 31.10.2018, действующий до 30.11.2023г.

Использование 10 регулируемых котельных на сельских территориях производится на праве хозяйственного ведения, согласно договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Яйская теплоснабжающая организация Яйского муниципального округа № 9/2021 от 19.07.2021, действующий до 31.08.2026г., дополнительного соглашения №1 от 06.09.2021г. к договору от 19.07.2021 №09/2021 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Яйская теплоснабжающая организация Яйского муниципального округа и акта приема-передачи бесхозяйных объектов №1 от 17.09.2021г.

На всех котельных предприятия топливо подача и золоудаление осуществляется вручную, котлы работают на твердом топливе (уголь). Водоснабжение от собственных скважин и водозабора.

Химическая очистка воды отсутствует. Сток вод местный. Во всех котельных имеется склад для хранения угля, подпиточные баки, душевые комнаты, бытовые комнаты.

Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 95-70°С, для целей отопления и горячего водоснабжения.

Продолжительность отопительного периода 242 дня.

Краткая характеристика котельных

Котельная № 4 «Поселковая», ул.Ленина, 10А

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 5 котлов, в том числе 3 котла марки КВ-2,5-95 мощностью 2,15 Гкал/ч каждый и 2 котла марки КВм-2,15 мощностью 2,15 Гкал/ч каждый.

Протяженность сетей составляет 5,23 км.

Котельная №2 «Центральная», ул. Ленинградская, 1А

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 3 котла, в том числе 2 котла марки КВ-2,5-95 мощностью 2,15 Гкал/ч каждый и 1 котел марки КВм-2,5к №3 мощностью 2,15 Гкал/ч.

Протяженность сетей составляет 4,038 км.

Котельная № 23, ул. Юбилейная, 96А

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 3 котла, в том числе котел марки КВр-1,25КБ мощностью 1,1 Гкал/ч, котел КВр-1,65К мощностью 1,42 Гкал/ч и котел НР мощностью 0,5 Гкал/ч.

Протяженность сетей составляет 2,475 км.

Котельная № 1, пер. Юбилейный, 14

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 3 котла, в том числе котел марки НР мощностью 0,5 Гкал/ч., котел КВр-1,25КБ мощностью 
1,1 Гкал/ч и котел НР мощностью 0,5 Гкал/ч.

Протяженность сетей составляет 1,4 км.

Котельная № 3, «Новая больница», ул.Авиационная,32А

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 4 котла марки КВр-0,8к мощностью 0,69 Гкал/ч каждый.

Протяженность сетей составляет 1,4 км.

Котельная № 31, ул. Пионерская, 11А

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 2 котла марки КВм-2,5КБ мощностью 2,15 Гкал/ч каждый.

Протяженность сетей составляет 6,997 км.

Котельная № 27, «совхоз Яйский», ул. Трактовая, 159

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 2 котла, в том числе котел КВр-0,3КБ мощностью 0,3 Гкал/ч и котел КВр-1,25КБ 
мощностью 1,25 Гкал/ч.

Протяженность сетей составляет 1,115 км.

Котельная «Береговая», пер. Осоавиахимовский15, помещение 1

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 2 котла марки КВр-1,6КБ мощностью 1,38 Гкал/ч каждый.

Протяженность сетей составляет 3,378 км.

Котельная № 19, ул. Западная, 80/1

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 2 котла марки КВр мощностью 0,6 Гкал/ч каждый.

Протяженность сетей составляет 0,489 км.

Улановекое сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории с. Улановка, отапливает 20 жилой дом из них 4 дома 16 квартирных, 7 зданий социальной сферы, 7 зданий прочих предприятий.

В котельной работают 4 водогрейных котла марки Нр-2 шт; КВр- 2 шт.;

2 центробежных насоса.

Котельная №2 расположена на территории с. Ишим, отапливает 6 жилых домов, 6 зданий социальной сферы , 2 здание прочих предприятий; 2 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 2,981 км.

Марьевское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Марьевка, отапливает 19 жилых домов из них 3 дома 24 квартирных, 5 зданий социальной сферы, 7 зданий прочих предприятий.

В котельной работают 4 водогрейных котла марки КВр-3 шт., КВ с- 1 шт.; 4 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 2,339 км.

Возиесенское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Вознесенка, отапливает 9 жи-лых дома из них 1 дом 16 квартирных, 6 зданий социальной сферы, 2 здания прочих предприятий.

В котельной работают 3 водогрейных котла марки КВр - 2 шт; HP - 1 шт; 4 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 1,203 км.

Кайлинское сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории с. Кайла, отапливает 14 жилых дома, 6 зданий социальной сферы.

Работает 2 котла КВр; 3 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 1,661км.

Котельная №2 расположена на территории с. Кайла, отапливает 3 жилых 24 квартирных дома, работает 2 котла марки КВр - 1 шт; HP - 1 шт.; 2 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 0,393 км.

Китатское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Ново-Николаевка, отапливает 12 жилых домов, 7 зданий социальной сферы, 3 здания прочих предприятий.

В котельной работают 3 водогрейных котла марки Нр; 3 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 0,759 км.

Бекетское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Яя-Борик, отапливает 2 жилых дома , 5 зданий социальной сферы, 4 здания прочих предприятий.

В котельной работаю т 3 водогрейных когла марки Нр; 3 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 0,357 км.

Безлесное сельское поселение

Котельная№1 расположена на территории с. Безлесное, отапливает 5 зданий социальной сферы, 3 зданий прочих предприятий. Работает 2 котла марки НР.

Протяженность теплосетей 0,293 км.

Дачно-Троицкое сельское поселение

Котельная №2 отапливает административное здание.

В котельной работают 1 водогрейный котел марки КВр; 3 центробежных насоса.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельного предприятия представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчет удельного расхода топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 |  | 2021. |  | 2022 | 2023 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | - | - | 64633,49 | 64633,64 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | - | - | 208,64 | 208,76 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | - | - | 1630,98 | 1630,98 |
| % | - | - | - | - | 2,52 | 2,52 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | - | - | 63002,52 | 63002,67 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | - | 214,11 | 214,23 |

В 2022 году расчет нормативов произведен с учетом объединеня двух узлов теплоснабжения: пгт. ЯЯ и Яйских сельских поселений

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2023 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2023 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
| МУП «ЯТО» (Яйский муниципальный округ) | Каменный уголь |
|  | 214,2 |

Приложение № 6 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МУП «Комфорт», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МУП «Комфорт» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

В эксплуатации МУП «Комфорт» находятся 24 муниципальных котельных на праве хозяйственного ведения. В котельных установлено 74 котла, 71 водогрейных и 3 паровых. Из них 1 котельная д. Талая работает на газе, не автоматизированная, в ручном режиме. Остальные 23 котельные в качестве топлива используют Камышанский уголь марки ДР.

МУП «Комфорт» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС населения, бюджетных учреждений и прочих потребителей.

Температурный график работы тепловых сетей от котельной Юрга 2 - 105/70 °С. По остальным котельным температурный график 95/70°С.

Тепловые сети имеют как надземную, так и подземную прокладку – канальную. Участки тепловых сетей выполнены в двухтрубном исполнении. Изоляция - минвата, стеклоткань. Из-за ветхой теплоизоляции потери в тепловых сетях существенно выше нормативных. Срок эксплуатации теплотрасс более 30 лет и износ составляет более 70%.

Состояние внутренних сетей потребителей, особенно бюджетной сферы и в многоквартирных домах, крайне неудовлетворительное. Наличие большого количества неисправной запорной арматуры и отсутствие регулировочной арматуры на тепловых сетях и на индивидуальных тепловых узлах потребителей, не позволяет должным образом провести наладку тепловых сетей, что увеличивает и без того высокие теплопотери.

Продолжительность работы участков тепловой сети с круглосуточным графиком работы – в отопительный период 5808 часов.

Вода на нужды котельных поступает из водопроводных скважин и слив канализационных стоков от котельных производится в канализационные сети, эксплуатируемых МУП «Комфорт» на праве хозяйственного ведения.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 126648,38 | 124238,07 | 138176,00 | 138161,61 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 201,78 | 202,61 | 203,1 | 202,49 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 4735,64 | 2730,60 | 3631,80 | 3617,41 |
| % | 3,74 | 2,20 | 2,62 | 2,62 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 121912,75 | 121507,47 | 134544,20 | 134544,20 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 209,62 | 207,23 | 213, 6 | 212,89 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 112912,22 | 110772,73 | 124773,58 | 124759,19 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 207,23 | 208,3 | 207,96 | 207,30 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 4482,27 | 2570,9 | 3326,58 | 3312,19 |
| % | 3,97 | 2,3 | 2,39 | 2,38 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 108429,95 | 108201,85 | 121447,00 | 121447,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 215,80 | 213,3 | 213,0 | 212,26 |
| Газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 13736,16 | 13465,34 | 13402,43 | 13402,43 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 156,99 | 156,1 | 157,63 | 157,63 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 253,36 | 159,7 | 305,23 | 305,23 |
| % | 1,84 | 1,2 | 2,28 | 2,28 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 13482,80 | 13305,62 | 13097,20 | 13097,20 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 159,94 | 158,0 | 161,30 | 161,30 |

Рост удельного расхода природного газа обусловлен корректировкой коэффициента старения, а также включением в расчет затрат на собственные нужды котельной расходы на вентиляцию и увеличением доли собственных нужд в связи со снижением полезного отпуска тепловой энергии.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2023 год составят:

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2023 год

| Организация |  | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ), ИНН 4230026593 | Каменный уголь | - | 212,3 |
|  | Природный газ | - | 161,3 |

Приложение № 7 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Комплекс Услуги» (г. Мариинск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной на 2023 год

В связи с тем, что ООО «Комплекс Услуги» (г. Мариинск) (далее – Предприятие) не обращалось с заявлением об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2023 год, РЭК по собственной инициативе открыла дело об утверждении указанного норматива.

В котельной установлено два котла КВр-1,0 суммарной мощностью 2 Гкал/час.

Годовой отпуск тепловой энергии на 2023 год составляет 1324,0 Гкал. Значение полезного отпуска принято в соответствии со схемой теплоснабжения Мариинского муниципального округа на 2023 год, утверждённой Постановлением Администрации Мариинского муниципального округа от 22.06.20221 г. № 570-П.

Расчет норматива выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| Бурый уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 1894,0 | 1894,0 | 1100,0 | 1324,0 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 1894,0 | 1894,0 | 1100,0 | 1324,0 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 |

На основании выполненных расчетов, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2023 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной на 2023 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Комплекс Услуги» (г. Мариинск) |  | 238,0 |

Приложение № 8 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Ресурс – Гарант» п. Тисуль, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Ресурс – Гарант» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

# Краткая техническая характеристика ЭСО

Количество источников тепла (котельные) 5 шт.;

Перечень котельного оборудования ООО «Ресурс – Гарант» р.п. Тисуль.

| № | Наименование Котельной | Тип котла | № котла | Марка котла | мощность котла |  | Производительность котельной | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МВт | Гкал/час | Гкал/час |  |
| 1 | Котельная №1 Центральная | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 | 8,98 | 2019 |
|  |  |  | 2 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2018 |
|  |  |  | 3 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2018 |
|  |  |  | 4 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2019 |
|  |  |  | 5 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2020 |
|  |  |  | 6 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2016 |
|  |  |  | 7 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2016 |
|  |  |  | 8 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2018 |
|  |  |  | 9 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2020 |
| 2. | Котельная №2 «РОНО» | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 | 4,28 | 2021 |
|  |  |  | 2 | «КВр-1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2016 |
|  |  |  | 3 | «КВр-1,5» | 1,5 | 1,29 |  | 2020 |
|  |  |  | 4 | «КВр-1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2017 |
| 3. | Котельная №6 «РТП» | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 | 4,71 | 2018 |
|  |  |  | 2 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2020 |
|  |  |  | 3 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2015 |
|  |  |  | 4 | КВР 1,0 | 1,0 | 0,86 |  | 2014 |
|  |  |  | 5 | КВР 1,0 | 1,0 | 0,86 |  | 2014 |
| 4. | Котельная №9 «МУП СУ» | Стальные секционные водогрейные | 1 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 | 2,72 | 2019 |
|  |  |  | 2 | КВР 1,0 | 1,0 | 0,86 |  | 2014 |
|  |  |  | 3 | КВР 1,0 | 1,0 | 0,86 |  | 2014 |
| 5. | Котельная №19 «РЭП Мартайга» | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР 1,5 | 1,5 | 1,29 | 3,28 | 2020 |
|  |  |  | 2 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2017 |
|  |  |  | 3 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2017 |

Время перевозки топлива от разных поставщиков, 0,09 сут.;

Температурный график теплоносителя «95/70 ºС»;

Продолжительность отопительного периода - 5832 часов.;

Система теплоснабжения «закрытая/открытая»;

Материал тепловой изоляции трубопроводом «минвата, рубероид».

В качестве теплоносителя для теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных объектов используется горячая вода.

Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами (давление < 0,6 МПа, температура 95°С).

В состав вспомогательного оборудования котельных входят дымососы, вентиляторы, сетевые и подпиточные насосы и т.д.

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива - на малых котельных в основном открытые, но на ряде относительно мощных котельных (более 2 Гкал/ч) закрытые.

Дымовые газы удаляются дымососами через стальные дымовые трубы диаметром 250 – 500 мм, высотой 20 - 30 м. Золо и шлакоудаление не механизировано или полумеханизировано.

В качестве топлива на котельной используются бурые угли Кайчакского разреза с низшей теплотворной способностью на рабочую массу 2500-3300 ккал/кг, который доставляется на котельные автомобильным транспортом.

Тепловые сети от котельных проложены в 2-х трубном исполнении подземным и надземным способом.

Средний по материальной характеристике диаметр 81,14 мм2.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- Документы, подтверждающие право владения имуществом;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов и котельных;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ООО «Э - Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) бурый уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 29,140 | 29,764 | 30,533 | 30,104 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 28,018 | 28,633 | 28,490 | 28,041 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 250,69 | 250,01 | 238,50 | 239,08 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 1,122 | 1,131 | 2,063 | 2,063 |
| % | 4,01 | 3,95 | 7,25 | 7,36 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 261,16 | 260,31 | 257,6 | 258,6 |

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2023 год составит:

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2023 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг.у.т./кВт.ч | Тепловую, кг.у.т./Гкал |
| ООО «Ресурс – Гарант» (пгт. Тисуль) (бурый уголь) |  | 258,6 |

Приложение № 9 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Тисульская Энергетическая Компания», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (п.г.т. Тисуль) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Количество источников тепла (котельные) – 16 шт. угольные, и электрокотельных -6 шт.

Время перевозки топлива от разных поставщиков, сут. 0,09

Температурный график теплоносителя «95/70 ºС»

Продолжительность отопительного периода - 5832 часов.

Система теплоснабжения «открытая»

Материал тепловой изоляции трубопроводов «минвата, рубероид».

Характеристика системы теплоснабжения ООО «ТЭК» р.п.Тисуль

В качестве теплоносителя для теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных объектов используется горячая вода.

Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами (давление < 0,6 МПа, температура 95°С). Температурный график сетевой воды  t1/t2 = 95/70 оС приводится в таблицах 5, рис. 1.

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива - на малых котельных в основном открытые, но на ряде относительно мощных котельных (более 2 Гкал/ч) закрытые.

Перечень котельного оборудования ООО «ТЭК»

| № | Наименование Котельной | Тип котла | № | Марка котла | мощность котла |  | Производительность котельной |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МВт | Гкал/час | МВт | Гкал/час |  |
| 1 | Котельная №3 (баня) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 1,16 | 1,16 | 0,997 | 4,820 | 4,144 | 2016 |
|  |  |  | 2 | КВР – 1,25 | 1,25 | 1,075 |  |  | 2015 |
|  |  |  | 3 | КВР – 1,16 | 1,16 | 0,997 |  |  | 2017 |
|  |  |  | 4 | КВР – 1,25 | 1,25 | 1,075 |  |  | 2016 |
| 2 | Котельная №4 (Школа) | Стальные водогрейные трубчатые | 2 | КВР – 1,45 | 1,45 | 1,247 | 2,080 | 1,788 | 2013 |
|  |  |  | 1 | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,542 |  |  | 2013 |
| 3 | Котельная №5 (База) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 0,93 | 0,93 | 0,800 | 1,930 | 1,660 | 2014 |
|  |  |  | 2 | КВР – 1,0 | 1 | 0,860 |  |  | 2016 |
| 4 | Котельная №10 (школа ст. Берикуль) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 1,25 | 1,25 | 1,075 | 2,410 | 2,072 | 2019 |
|  |  |  | 2 | КВР – 1,16 | 1,16 | 0,997 |  |  | 2017 |
| 5 | Котельная №11 (баня ст. Берикуль) | Стальные секционные водогрейные | 1 | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,344 | 0,800 | 0,688 | 2019 |
|  |  |  | 2 |  | 0,4 | 0,344 |  |  | 2020 |
| 6 | Котельная №20 (с. Куликовка) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 1,34 | 1,34 | 1,152 | 2,790 | 2,399 | 2018 |
|  |  |  | 2 | КВР – 1,45 | 1,45 | 1,247 |  |  | 2013 |
| 7 | Котельная №25 (школа д. Третьяково) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | VSKZ – ЭКО 150 | 0,15 | 0,129 | 0,300 | 0,258 | 2020 |
|  |  |  | 2 |  | 0,15 | 0,129 |  |  | 2020 |
| 8 | Котельная №29 (школа д. Усть-Колба) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,344 |  | 0,344 | 2016 |
| 9 | Котельная №30 (школа п. Макарак) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | VSKZ – DUO 330 | 0,33 | 0,284 | 0,660 | 0,567 | 2020 |
|  |  |  | 2 | VSKZ – DUO 330 | 0,33 | 0,284 |  |  | 2020 |
| 10 | Котельная №35 (школа №1 п. Комсомольск) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | VSKZ – ЭКО 200 | 0,2 | 0,172 | 0,500 | 0,430 | 2020 |
|  |  |  | 2 | VSKZ – ЭКО 200 | 0,3 | 0,258 |  |  | 2020 |
| 11 | Котельная № 21 МУЗЦРБ | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,344 | 1,600 | 1,376 | 2005 |
|  |  |  | 2 | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,344 |  |  | 2005 |
|  |  |  | 3 | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,344 |  |  | 2005 |
|  |  |  | 4 | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,344 |  |  | 2005 |
| 12 | Котельная №55 (школа п. Ржавчик) | Стальные секционные водогрейные | 1 | VSKZ – ЭКО 100 | 0,1 | 0,086 | 0,100 | 0,086 | 2020 |
| 13 | Котельная №57 (ДК п. Комсомольск) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,344 | 0,400 | 0,344 | 2010 |
| 14 | Котельная №13 | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,542 | 1,260 | 1,083 | 2020 |
|  |  |  | 2 | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,542 |  |  | 2018 |
| 15 | Котельная №14 | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,542 | 1,260 | 1,083 | 2018 |
|  |  |  | 2 | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,542 |  |  | 2019 |
| 16 | Котельная №18 | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,542 | 1,230 | 1,058 | 2020 |
|  |  |  | 2 | КВР – 0,6 | 0,6 | 0,516 |  |  | 2017 |

Данные о вместимости угольных складов

| Показатель | Ед.изм. | Количество; характеристика |
| --- | --- | --- |
| Котельные на балансе организации | ед. | 16 |
| Топливо: |  |  |
| - основное |  | Бурый уголь Б2 |
| - резервное |  | Бурый уголь Б2 |
| Способ доставки |  | автотранспорт |
| Вместимость складов и емкостей | т (м3) | 1100 |

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ООО «Э - Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 3 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) бурый уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 16,425 | 15,555 | 15,518 | 15,642 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 15,396 | 14,619 | 13,890 | 14.015 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 251,79 | 249,23 | 235,42 | 235,95 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 1,029 | 0,936 | 1,628 | 1,628 |
| % | 6,68 | 6,40 | 11,72 | 11,62 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 270,0 | 266,4 | 269,2* | 269,5* |

* - изменение НУР связано с увеличением срока эксплуатации котлов и соответственно коэффициента старения.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2023 год составит:

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2023 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (Тисульский муниципальный округ) (бурый уголь) |  | 269,5 |

Приложение № 10 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО ХК «СДС-Энерго» (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск) на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО ХК «СДС-Энерго».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В котельной установлено три водогрейных котла: 1 котел ДКВр 10/13 (№2) и 2 котла КВ-Р-11,63-95 (КВ-ТС-10-95) (№1,3). Таким образом, установленная тепловая мощность котельной по состоянию на начало 2022 года составит 34,5 Гкал/ч.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |  |  |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 53,397 | 75,918 | 75,940 | 75,940 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 52,464 | 74,718 | 74,718 | 74,718 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173,78 | 171,14 | 170,48 | 170,48 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,934/1,75 | 1,200/1,58 | 1,222/1,61 | 1,222/1,61 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 176,87 | 173,89 | 173,3 | 173,3 |  |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 53,397 | 75,918 | 75,940 |  | 75,940 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 52,464 | 74,718 | 74,718 |  | 74,718 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173,78 | 171,14 | 170,48 |  | 170,48 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,934/1,75 | 1,200/1,58 | 1,222/1,61 |  | 1,222/1,61 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 176,87 | 173,89 | 173,3 |  | 173,3 |

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2023 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию от котельной на 2023 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г. у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск) | - | 173,3 |

Приложение № 11 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка, Гурьевский муниципальный округ, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных ООО «Теплоресурс» на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Теплоресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Предприятие эксплуатирует 13 котельных суммарной установленной мощностью 43,8 Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 32620 метров, средним диаметром 102 мм. Температурный график- 95/70 ºС.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 69,008 | 68,371 | 66,273 | 66,278 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 66,269 | 65,668 | 63,622 | 63,622 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 186,59 | 186,64 | 186,81 | 186,87 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 2,738/ 3,97 | 2,703/ 3,95 | 2,651/ 4,00 | 2,656/ 4,01 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 194,30 | 194,33 | 194,6 | 194,7 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 69,008 | 68,371 | 66,273 | 66,278 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 66,269 | 65,668 | 63,622 | 63,622 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 186,59 | 186,64 | 186,81 | 186,87 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 2,738/ 3,97 | 2,703/ 3,95 | 2,651/ 4,00 | 2,656/ 4,01 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 194,30 | 194,33 | 194,6 | 194,7 |

*-увеличение норматива удельного расхода топлива в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 0,1 кг у.т./Гкал обусловлено увеличением установленной мощности котлоагрегатов и, как следствие, увеличение коэффициента К1.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2023 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2023 год

| Организация | Норматив на отпущенную тепловую энергию |
| --- | --- |
|  | кг у.т./Гкал |
| ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка Гурьевский муниципальный округ Кемеровская область-Кузбасс | 194,7 |

Приложение № 12 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

# Краткая техническая характеристика ЭСО:

Система теплоснабжения – закрытая 2-х трубная.

В котельной уставлено 4 котла КВТС-20 с паспортной производительностью 20 Гкал/час. Суммарная паспортная мощность 
котельной 80 Гкал/час.

Присоединенной нагрузкой являются:

- Бойлерная поселка шахты «Березовская»;

- Обогатительная фабрика «Северная»;

- Калориферная установка ВДК;

- Административно- бытовые комбинаты шахты «Березовская» и исполнительного аппарата компании;

- Производственные объекты промышленной площадки шахты «Березовская».

Между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и АО «Северо- Кузбасская энергетическая компания» существуют договорные отношения на поставку тепловой энергии в горячей воде. Объем поставки тепловой энергии составляет 53 000 Гкал/год. Параметры теплоносителя – температурный график 135/70, расход теплоносителя – 200м3/ч. Расчет за поставку отпущенной тепловой энергии производится на основании коммерческого прибора учета, установленного в ТП-2 (граница раздела эксплуатационной ответственности).

Основным топливом для котельной шахты является энергетический уголь марок Д, Др, Дгр, резервного топлива нет. На уголь имеются сертификаты. Топливо поступает на котельную шахты железнодорожным транспортом. Источником водоснабжения являются очистные сооружения шахты, скважина водозабора шахты, и вода со скважин АО «СКЭК», поставляемая на основании договора поставки воды.

В состав теплоэнергетического оборудования котельной входят:

- Водогрейные котлы КВТС-20 – 4 шт.

- Дымосос ДН-17 – 4 шт.

- Дутьевые вентиляторы ВДН-15 – 4 шт.

На всех котлах КВТС-20 в 2017 году были проведены режимно-наладочные испытания, при этом КПД котлов на разных режимах составляет 74,5-77,1%.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2023 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2023 год

тыс. т.

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Вид топлива | ННЗТ | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОНЗТ | в т.ч. НЭЗТ |
| АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) | Каменный уголь | 0,865 | 3,364 | 2,498 |

Приложение № 13 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ЗАО «Тяжинское ДРСУ» пгт. Тяжинский, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ЗАО «Тяжинское ДРСУ» на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

ЗАО «Тяжинское ДРСУ» организовано в целях обслуживания автомобильных дорог п.г.т. Тяжинский. На балансе предприятия находится котельная, отапливающая жилой фонд.

Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1213 м в двухтрубном исчислении. Установленная мощность котельной 2,15 Гкал/ч. Сети работают только в отопительный период, 5808 часов. Ремонт котельного оборудования и обслуживание сетей производится в летний период. Температурный график котельной 95/70. Котлы (НР-18 (3 шт.) и КВ-0,8 (1 шт.) работают на каменном угле марки ДР. Топливо доставляется автомобильным транспортом.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2022 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на 
котельной на 2023 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский), ИНН 4243005819 | каменный уголь | 0,177 |  | 0,152 |  | 0,025 |

Приложение № 14 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным МУП «Яйская теплоснабжающая организация» (Яйский муниципальный округ), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2023

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось «Яйская теплоснабжающая организация» (Яйский муниципальный округ) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2023 год.

# Краткая техническая характеристика ЭСО

Основным видом деятельности предприятия является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) населению, организациям бюджетной сферы и прочим организациям.

Дополнительной деятельностью является холодное водоснабжение, водоотведение.

Использование 9 котельных п.г.т. Яя производится на праве хозяйственного ведения, согласно договоров о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Яйского городского поселения, Яйского муниципального района, Кемеровской области № 1/2018 от 31.10.2018, действующий до 30.11.2023, № 2/2018 от 31.10.2018, действующий до 30.11.2023г.

Использование 10 регулируемых котельных на сельских территориях производится на праве хозяйственного ведения, согласно договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Яйская теплоснабжающая организация Яйского муниципального округа № 9/2021 от 19.07.2021, действующий до 31.08.2026г., дополнительного соглашения №1 от 06.09.2021г. к договору от 19.07.2021 №09/2021 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Яйская теплоснабжающая организация Яйского муниципального округа и акта приема-передачи бесхозяйных объектов №1 от 17.09.2021г.

На всех котельных предприятия топливо подача и золоудаление осуществляется вручную, котлы работают на твердом топливе (уголь). Водоснабжение от собственных скважин и водозабора.

Химическая очистка воды отсутствует. Сток вод местный. Во всех котельных имеется склад для хранения угля, подпиточные баки, душевые комнаты, бытовые комнаты.

Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 95-70°С, для целей отопления и горячего водоснабжения.

Продолжительность отопительного периода 242 дня.

Краткая характеристика котельных

Котельная № 4 «Поселковая», ул. Ленина, 10А

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 5 котлов, в том числе 3 котла марки КВ-2,5-95 мощностью 2,15 Гкал/ч каждый и 2 котла марки КВм-2,15 мощностью 2,15 Гкал/ч каждый.

Протяженность сетей составляет 5,23 км.

Котельная №2 «Центральная», ул. Ленинградская, 1А

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 3 котла, в том числе 2 котла марки КВ-2,5-95 мощностью 2,15 Гкал/ч каждый и 1 котел марки КВм-2,5к №3 мощностью 2,15 Гкал/ч.

Протяженность сетей составляет 4,038 км.

Котельная № 23, ул. Юбилейная, 96А

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 3 котла, в том числе котел марки КВр-1,25КБ мощностью 1,1 Гкал/ч, котел КВр-1,65К мощностью 1,42 Гкал/ч и котел НР мощностью 0,5 Гкал/ч.

Протяженность сетей составляет 2,475 км.

Котельная № 1, пер. Юбилейный, 14

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 3 котла, в том числе котел марки НР мощностью 0,5 Гкал/ч., котел КВр-1,25КБ мощностью 
1,1 Гкал/ч и котел НР мощностью 0,5 Гкал/ч.

Протяженность сетей составляет 1,4 км.

Котельная № 3, «Новая больница», ул.Авиационная,32А

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 4 котла марки КВр-0,8к мощностью 0,69 Гкал/ч каждый.

Протяженность сетей составляет 1,4 км.

Котельная № 31, ул. Пионерская, 11А

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 2 котла марки КВм-2,5КБ мощностью 2,15 Гкал/ч каждый.

Протяженность сетей составляет 6,997 км.

Котельная № 27, «совхоз Яйский», ул. Трактовая, 159

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 2 котла, в том числе котел КВр-0,3КБ мощностью 0,3 Гкал/ч и котел КВр-1,25КБ 
мощностью 1,25 Гкал/ч.

Протяженность сетей составляет 1,115 км.

Котельная «Береговая», пер. Осоавиахимовский15, помещение 1

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 2 котла марки КВр-1,6КБ мощностью 1,38 Гкал/ч каждый.

Протяженность сетей составляет 3,378 км.

Котельная № 19, ул. Западная, 80/1

Расположена на территории пгт. ЯЯ. В котельной расположено 2 котла марки КВр мощностью 0,6 Гкал/ч каждый.

Протяженность сетей составляет 0,489 км.

Улановекое сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории с. Улановка, отапливает 20 жилой дом из них 4 дома 16 квартирных, 7 зданий социальной сферы, 7 зданий прочих предприятий.

В котельной работают 4 водогрейных котла марки Нр-2 шт; КВр- 2 шт.;

2 центробежных насоса.

Котельная №2 расположена на территории с. Ишим, отапливает 6 жилых домов, 6 зданий социальной сферы , 2 здание прочих предприятий; 2 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 2,981 км.

Марьевское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Марьевка, отапливает 19 жилых домов из них 3 дома 24 квартирных, 5 зданий социальной сферы, 7 зданий прочих предприятий.

В котельной работают 4 водогрейных котла марки КВр-3 шт., КВ с- 1 шт.; 4 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 2,339 км.

Возиесенское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Вознесенка, отапливает 9 жи-лых дома из них 1 дом 16 квартирных, 6 зданий социальной сферы, 2 здания прочих предприятий.

В котельной работают 3 водогрейных котла марки КВр - 2 шт; HP - 1 шт; 4 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 1,203 км.

Кайлинское сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории с. Кайла, отапливает 14 жилых дома, 6 зданий социальной сферы.

Работает 2 котла КВр; 3 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 1,661км.

Котельная №2 расположена на территории с. Кайла, отапливает 3 жилых 24 квартирных дома, работает 2 котла марки КВр - 1 шт; HP - 1 шт.; 2 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 0,393 км.

Китатское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Ново-Николаевка, отапливает 12 жилых домов, 7 зданий социальной сферы, 3 здания прочих предприятий.

В котельной работают 3 водогрейных котла марки Нр; 3 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 0,759 км.

Бекетское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Яя-Борик, отапливает 2 жилых дома , 5 зданий социальной сферы, 4 здания прочих предприятий.

В котельной работаю т 3 водогрейных когла марки Нр; 3 центробежных насоса.

Протяженность теплосетей 0,357 км.

Безлесное сельское поселение

Котельная№1 расположена на территории с. Безлесное, отапливает 5 зданий социальной сферы, 3 зданий прочих предприятий. Работает 2 котла марки НР.

Протяженность теплосетей 0,293 км.

Дачно-Троицкое сельское поселение

Котельная №2 отапливает административное здание.

В котельной работают 1 водогрейный котел марки КВр; 3 центробежных насоса.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;

- обоснование и расчет ННЗТ;

- обоснование и расчет НЭЗТ;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- способы и время доставки топлива;

- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;

- характеристика применяемого топлива;

- перечень теплосилового оборудования находящего в хозяйственном ведении предприятия;

- расчет НУР;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля;

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2023 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2023 год

тыс. т.

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Вид топлива | ННЗТ | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОНЗТ | в т.ч. НЭЗТ |
| МУП «ЯТО» (Яйский муниципальный округ) | Каменный уголь | 0,921 | 6,130 | 5,209 |

Приложение № 15 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным МУП «Комфорт», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2023 год

«10» августа 2022 г.                                   	   	               	               г. Кемерово

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МУП «Комфорт» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

В эксплуатации МУП «Комфорт» находятся 24 муниципальных котельных на праве хозяйственного ведения. В котельных установлено 74 котла, 71 водогрейных и 3 паровых. Из них 1 котельная д. Талая работает на газе, не автоматизированная, в ручном режиме. Остальные 23 котельные в качестве топлива используют Камышанский уголь марки ДР.

МУП «Комфорт» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС населения, бюджетных учреждений и прочих потребителей.

Температурный график работы тепловых сетей от котельной Юрга 2 - 105/70 °С. По остальным котельным температурный график 95/70°С.

Тепловые сети имеют как надземную, так и подземную прокладку – канальную. Участки тепловых сетей выполнены в двухтрубном исполнении. Изоляция - минвата, стеклоткань. Из-за ветхой теплоизоляции потери в тепловых сетях существенно выше нормативных. Срок эксплуатации теплотрасс более 30 лет и износ составляет более 70%.

Состояние внутренних сетей потребителей, особенно бюджетной сферы и в многоквартирных домах, крайне неудовлетворительное. Наличие большого количества неисправной запорной арматуры и отсутствие регулировочной арматуры на тепловых сетях и на индивидуальных тепловых узлах потребителей, не позволяет должным образом провести наладку тепловых сетей.

Продолжительность работы участков тепловой сети с круглосуточным графиком работы – в отопительный период 5808 часов.

Вода на нужды котельных поступает из водопроводных скважин и слив канализационных стоков от котельных производится в канализационные сети, эксплуатируемых МУП «Комфорт» на праве хозяйственного ведения.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2023 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2023 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП «Комфорт» (Юргинский муниципальный округ), ИНН 4230026593 | Каменный уголь | 9,656 | 8,296 | 1,360 |
|  | Дизтопливо | 0,556 | 0,475 | 0,081 |

Приложение № 16 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Ресурс – Гарант», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Ресурс – Гарант»  пгт. Тисуль (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия.

# Краткая техническая характеристика  ЭСО

Количество источников тепла (котельные) 5 шт.;

Перечень котельного оборудования ООО «Ресурс – Гарант» р.п.Тисуль.

| № | Наименование Котельной | Тип котла | № котла | Марка котла | мощность котла |  | Производительность котельной | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МВт | Гкал/час | Гкал/час |  |
| 1 | Котельная №1 Центральная | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 | 8,98 | 2019 |
|  |  |  | 2 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2018 |
|  |  |  | 3 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2018 |
|  |  |  | 4 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2019 |
|  |  |  | 5 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2020 |
|  |  |  | 6 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2016 |
|  |  |  | 7 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2016 |
|  |  |  | 8 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2018 |
|  |  |  | 9 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2020 |
| 2. | Котельная №2 «РОНО» | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 | 4,28 | 2021 |
|  |  |  | 2 | «КВр-1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2016 |
|  |  |  | 3 | «КВр-1,5» | 1,5 | 1,29 |  | 2020 |
|  |  |  | 4 | «КВр-1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2017 |
| 3. | Котельная №6 «РТП» | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 | 4,71 | 2018 |
|  |  |  | 2 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2020 |
|  |  |  | 3 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2015 |
|  |  |  | 4 | КВР 1,0 | 1,0 | 0,86 |  | 2014 |
|  |  |  | 5 | КВР 1,0 | 1,0 | 0,86 |  | 2014 |
| 4. | Котельная №9 «МУП СУ» | Стальные секционные водогрейные | 1 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 | 2,72 | 2019 |
|  |  |  | 2 | КВР 1,0 | 1,0 | 0,86 |  | 2014 |
|  |  |  | 3 | КВР 1,0 | 1,0 | 0,86 |  | 2014 |
| 5. | Котельная №19 «РЭП Мартайга» | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР 1,5 | 1,5 | 1,29 | 3,28 | 2020 |
|  |  |  | 2 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2017 |
|  |  |  | 3 | КВР 1,16 | 1,16 | 1,00 |  | 2017 |

Время перевозки топлива от разных поставщиков, 0,09 сут.;

Температурный график теплоносителя «95/70 ºС»;

Продолжительность отопительного периода - 5832 часов.;

Система теплоснабжения «закрытая/открытая»;

Материал тепловой изоляции трубопроводом «минвата, рубероид».

В качестве теплоносителя для теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных объектов используется горячая вода.

Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами (давление < 0,6 МПа, температура 95°С).

В состав вспомогательного оборудования котельных входят дымососы, вентиляторы, сетевые и подпиточные насосы и т.д.

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива - на малых котельных в основном открытые, но на ряде относительно мощных котельных (более 2 Гкал/ч) закрытые.

Дымовые газы удаляются дымососами через стальные дымовые трубы диаметром 250 – 500 мм, высотой 20 - 30 м. Золо и шлакоудаление не механизировано или полумеханизировано.

В качестве топлива на котельной используются бурые угли Кайчакского разреза с низшей теплотворной способностью на рабочую массу 2500-3300 ккал/кг, который доставляется на котельные автомобильным транспортом.

Тепловые сети от котельных проложены в 2-х трубном исполнении подземным и надземным способом.

Средний по материальной характеристике диаметр 81,14 мм2.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;

- обоснование и расчет ННЗТ;

- обоснование и расчет НЭЗТ;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- способы и время доставки топлива;

- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;

- характеристика применяемого топлива;

- перечень теплосилового оборудования находящего в хозяйственном ведении предприятия;

- расчет НУР;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля;

- экспертное заключение по результатам экспертизы нормативов создания запасов топлива, выполненное ООО «Э - Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2023 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2023 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива |  |  |  |  |
|  |  | общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Ресурс – Гарант» (пгт. Тисуль) | бурый уголь, тыс.т | 4,084 |  | 3,441 |  | 0,643 |

Приложение № 17 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Тисульская Энергетическая Компания», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия.

Количество источников тепла (котельные) – 16 шт. угольные, и электрокотельных -6шт.

Время перевозки топлива от разных поставщиков, сут. 0,09

Температурный график теплоносителя «95/70 ºС»

Продолжительность отопительного периода - 5832 часов.

Система теплоснабжения «открытая»

Материал тепловой изоляции трубопроводов «минвата, рубероид».

Характеристика системы теплоснабжения ООО «ТЭК» р.п.Тисуль

В качестве теплоносителя для теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных объектов используется горячая вода.

Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами (давление < 0,6 МПа, температура 95°С). Температурный график сетевой воды t1/t2 = 95/70 оС приводится в таблицах 5, рис. 1.

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива - на малых котельных в основном открытые, но на ряде относительно мощных котельных (более 2 Гкал/ч) закрытые.

Перечень котельного оборудования ООО «ТЭК»

| № | Наименование котельной | Тип котла | № | Марка котла | мощность котла |  | Производительность котельной |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МВт | Гкал/час | МВт | Гкал/час |  |
| 1 | Котельная №3 (баня) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 1,16 | 1,16 | 0,997 | 4,820 | 4,144 | 2016 |
|  |  |  | 2 | КВР – 1,25 | 1,25 | 1,075 |  |  | 2015 |
|  |  |  | 3 | КВР – 1,16 | 1,16 | 0,997 |  |  | 2017 |
|  |  |  | 4 | КВР – 1,25 | 1,25 | 1,075 |  |  | 2016 |
| 2 | Котельная №4 (Школа) | Стальные водогрейные трубчатые | 2 | КВР – 1,45 | 1,45 | 1,247 | 2,080 | 1,788 | 2013 |
|  |  |  | 1 | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,542 |  |  | 2013 |
| 3 | Котельная №5 (База) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 0,93 | 0,93 | 0,800 | 1,930 | 1,660 | 2014 |
|  |  |  | 2 | КВР – 1,0 | 1 | 0,860 |  |  | 2016 |
| 4 | Котельная №10 (школа ст. Берикуль) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 1,25 | 1,25 | 1,075 | 2,410 | 2,072 | 2019 |
|  |  |  | 2 | КВР – 1,16 | 1,16 | 0,997 |  |  | 2017 |
| 5 | Котельная №11 (баня ст. Берикуль) | Стальные секционные водогрейные | 1 | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,344 | 0,800 | 0,688 | 2019 |
|  |  |  | 2 |  | 0,4 | 0,344 |  |  | 2020 |
| 6 | Котельная №20 (с. Куликовка) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 1,34 | 1,34 | 1,152 | 2,790 | 2,399 | 2018 |
|  |  |  | 2 | КВР – 1,45 | 1,45 | 1,247 |  |  | 2013 |
| 7 | Котельная №25 (школа д. Третьяково) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | VSKZ – ЭКО 150 | 0,15 | 0,129 | 0,300 | 0,258 | 2020 |
|  |  |  | 2 |  | 0,15 | 0,129 |  |  | 2020 |
| 8 | Котельная №29 (школа д. Усть-Колба) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,344 |  | 0,344 | 2016 |
| 9 | Котельная №30 (школа п. Макарак) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | VSKZ – DUO 330 | 0,33 | 0,284 | 0,660 | 0,567 | 2020 |
|  |  |  | 2 | VSKZ – DUO 330 | 0,33 | 0,284 |  |  | 2020 |
| 10 | Котельная №35 (школа №1 п. Комсомольск) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | VSKZ – ЭКО 200 | 0,2 | 0,172 | 0,500 | 0,430 | 2020 |
|  |  |  | 2 | VSKZ – ЭКО 200 | 0,3 | 0,258 |  |  | 2020 |
| 11 | Котельная № 21 МУЗЦРБ | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,344 | 1,600 | 1,376 | 2005 |
|  |  |  | 2 | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,344 |  |  | 2005 |
|  |  |  | 3 | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,344 |  |  | 2005 |
|  |  |  | 4 | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,344 |  |  | 2005 |
| 12 | Котельная №55 (школа п. Ржавчик) | Стальные секционные водогрейные | 1 | VSKZ – ЭКО 100 | 0,1 | 0,086 | 0,100 | 0,086 | 2020 |
| 13 | Котельная №57 (ДК п. Комсомольск) | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 0,4 | 0,4 | 0,344 | 0,400 | 0,344 | 2010 |
| 14 | Котельная №13 | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,542 | 1,260 | 1,083 | 2020 |
|  |  |  | 2 | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,542 |  |  | 2018 |
| 15 | Котельная №14 | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,542 | 1,260 | 1,083 | 2018 |
|  |  |  | 2 | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,542 |  |  | 2019 |
| 16 | Котельная №18 | Стальные водогрейные трубчатые | 1 | КВР – 0,63 | 0,63 | 0,542 | 1,230 | 1,058 | 2020 |
|  |  |  | 2 | КВР – 0,6 | 0,6 | 0,516 |  |  | 2017 |

Данные о вместимости угольных складов

| Показатель | Ед.изм. | Количество; характеристика |
| --- | --- | --- |
| Котельные на балансе организации | ед. | 16 |
| Топливо: |  |  |
| - основное |  | Бурый уголь Б2 |
| - резервное |  | Бурый уголь Б2 |
| Способ доставки |  | автотранспорт |
| Вместимость складов и емкостей | т (м3) | 1100 |

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;

- обоснование и расчет ННЗТ;

- обоснование и расчет НЭЗТ;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- способы и время доставки топлива;

- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;

- характеристика применяемого топлива;

- перечень теплосилового оборудования находящего в хозяйственном ведении предприятия;

- расчет НУР;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля;

- экспертное заключение по результатам экспертизы нормативов создания запасов топлива, выполненное ООО «Э - Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2023 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2023 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива |  |  |  |  |
|  |  | общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (Тисульский муниципальный округ) | Бурый уголь, тыс.т | 2,007 |  | 1,699 |  | 0,308 |

Приложение № 18 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ООО ХК «СДС-Энерго» (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск) на 2023 год

«10» августа 2022 г.                                 	   	                                                   г. Кемерово

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной ООО ХК «СДС-Энерго».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

В котельной установлено три водогрейных котла: 1 котел ДКВр 10/13 (№2) и 2 котла КВ-Р-11,63-95 (КВ-ТС-10-95) (№1,3). Таким образом, установленная тепловая мощность котельной по состоянию на начало 2022 года составит 34,5 Гкал/ч.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2023 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на 
котельной на 2023 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | неснижаемый запас | эксплуатационный запас |
| ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск) | Уголь | 3,712 | 0,876 | 2,836 |

Приложение № 19 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка, Гурьевский муниципальный округ, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «Теплоресурс» на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплоресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Предприятие эксплуатирует 13 котельных суммарной установленной мощностью 43,8 Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 32620 метров, средним диаметром 102 мм. Температурный график- 95/70 ºС.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2023 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на 
котельных на 2023 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка Гурьевский муниципальный округ Кемеровская область-Кузбасс | каменный уголь | 5,887 |  | 5,078 |  | 0,807 |

Приложение № 20 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ТЭК», для корректировки величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемые на потребительском рынке Тисульского муниципального округа

на 2023 год

- Нормативно-правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы или Правила ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 (ред. от 16.05.2014) «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2011 № 115 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений РЭК Кемеровской области от 27.12.2011 № 412, от 29.02.2012 № 36, от 27.04.2012 № 89, от 13.07.2012 № 200, от 15.02.2013 № 30, от 10.09.2013 № 286, от 18.12.2014 № 1028);

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 (с изм.) «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»;

Приказ Росстата от 03.07.2013 № 257 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 21.09.2021, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2021, в соответствии с которым, ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2023 год составит 104,0.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- Общая характеристика предприятия

ООО «ТЭК» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением № 47 от 29.04.2022 (вх. № 2858 от 29.04.2022) и представило пакет обосновывающих документов на бумажном носителе для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа на 2023 год. Письмом № 75а от 05.08.2022 (вх. № 4822 от 05.08.2022) представлены дополнительные документы на бумажном носителе (том 1).

На основании заявления ООО «ТЭК» открыто дело «О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе теплоснабжения, поставляемых потребителям ООО «ТЭК» на 2022 год» № РЭК/105-ТЭК-2023 от 05.05.2022.

Предметом деятельности предприятия является:

- оказание коммунальных услуг населению, бюджетным и прочим предприятиям Тисульского района.

Вид деятельности - производство и реализация тепловой энергии, горячего водоснабжения.

Собственником основных средств является МО Тисульский муниципальный район. Для осуществления производственной деятельности МО Тисульский муниципальный район передает основные средства ООО «ТЭК» (ИНН 4213010025) на основании концессионного соглашения №1 от 23.08.2019, сроком до 31 декабря 2028 года.

Организация осуществляет свою финансовую и хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством и учетной политикой предприятия (Приказ № 40 от 15.12.2015). На предприятии ведётся раздельный учёт расходов по видам деятельности.

ООО «ТЭК» обслуживает 16 котельных на твердом топливе. Диапазон установленной мощности теплорегулирующего оборудования в котельных составляет от 0,35 до 2,5 Гкал в час. В качестве теплоносителя для теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных объектов используется горячая вода.

Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами 95/70 ˚С. Продолжительность отопительного периода 242 дня.

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива на малых котельных в основном открытые, на ряде котельных (более 2 Гкал/час) – закрытые. Шлакозолоудаление не механизировано.

В качестве топлива на котельной используются бурые угли Кайчакского разреза, который доставляется на котельные автомобильным транспортом.

Тепловые сети от котельных проложены в 2-ух трубном исполнении подземным и надземным способ. Протяжённость сети составляет в 2-ух трубном исполнении – 8 283 м.

Вода на технологические нужды поставляется ООО «Ресурс-Гарант» (договор № 45 от 01.01.2014). Дополнительной химочистке вода не подвергается.

Система налогообложения, применяемая на предприятии – упрощённая.

23.08.2019 года между МО Тисульский муниципальный район и ООО «ТЭК» заключено концессионное соглашение №1 в отношении объектов теплоснабжения Тисульского городского поселения, сроком до 31 декабря 2028 года.

В соответствии со статьёй 174.1 НК РФ главы 21 НК РФ при совершении операций в соответствии с концессионным соглашением на концессионера возлагаются обязанности налогоплательщика налога на добавленную стоимость. В связи с этим, все расходы на товары и услуги включались в расчёт НВВ без учёта НДС при расчете тарифов на 2019-2021 годы.

В связи с вступлением в силу 1 октября 2021 г. Федерального закона от 02.07.2021 № 307-ФЗ, который внес изменение в статью 174.1 части второй НК РФ, концессионеры в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, отдельных объектов таких систем, применяющие УСН в “малых” населенных пунктах, освобождены от НДС путем исключения действия статьи 174.1 НК РФ в отношении таких концессионеров. При этом количество населения для признания населенных пунктов “малыми”- оно должно быть менее 100 тысяч человек на дату заключения концессионного соглашения.

Соответственно, согласно ст.1 Федерального закона от 02.07.2021 № 307-ФЗ ООО «ТЭК» не является плательщиком НДС с 1 октября 2021 г. В связи с этим все затраты на 2023 год для ООО «ТЭК» рассчитаны с учетом НДС, кроме операционных расходов, которые являются долгосрочным параметром регулирования согласно концессионному соглашению №1 от 23.08.2019 года.

Тарифы предприятия подлежат регулированию согласно положениям п.4 и п.5 Основ ценообразования и статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «ТЭК» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ООО «ТЭК» по расчету тарифов на 2023 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Экспертная оценка расходов ООО «ТЭК», принимаемых для расчета тарифов на тепловую энергию на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год) производилась методом экономически обоснованных расходов в соответствии с согласованными долгосрочными параметрами регулирования, являющихся критерием конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Постановлением РЭК КО от 22.10.2019 № 329 ООО «ТЭК» были установлены долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на период с 23.10.2019 по 31.12.2028.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Согласно пункту 52 Основ ценообразования, в целях корректировки долгосрочных тарифов орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования (далее - скорректированная плановая НВВ). Корректировка тарифов на 2023 год произведена экспертами методом индексации, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 30.09.2021.

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов.

При определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) в соответствии с п. 28 Основ ценообразования эксперты использовали следующие источники информации о ценах (тарифах) и расходах:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей (тарифы на водоснабжение и водоотведение согласно постановлениям РЭК Кузбасса);

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов (согласно представленному предприятием Положению о закупках ООО «ТЭК»;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант) (опубликован Минэкономразвития РФ 30.09.2021).

При определении обоснованности фактических значений расходов (цен) в соответствии с п. 29 Основ ценообразования, эксперты использовали источники информации о ценах (тарифах):

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

При отсутствии данных, указанных в пункте 29 Основ ценообразования, обоснованность фактических значений расходов (цен) определялась в соответствии с п. 30 Основ ценообразования, с использованием официальной статистической информации, предоставляемой или распространяемой субъектами официального статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в установленном порядке.

При определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов использовались нормы и нормативы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов использовались в расчетах экспертные оценки, основанные на отчетных данных, представляемых организацией.

В целом, при осуществлении анализа и оценки отдельных статей расходов и их необходимости для деятельности ООО «ТЭК» по теплоснабжению, эксперты руководствовались основными принципами государственного регулирования, закрепленными в ст. 7 Закона о теплоснабжении.

- Тепловой баланс предприятия на 2023 год

Согласно пункту 22 Основ ценообразования, тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года. Расчет цен (тарифов) осуществляется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Постановление об актуализации схемы теплоснабжения Тисульского муниципального округа на сайте администрации отсутствует.

Отслеживается тенденция снижения полезного отпуска в 2022 г. в результате отключения бюджетных потребителей и подключения взамен новых потребителей с меньшей нагрузкой.

Снижение тепловой нагрузки происходит в результате нескольких мероприятий.

В рамках программы модернизации поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Кузбассе в июне 2022 г. произведено отключение ГБУЗ «Тисульская РБ» (помещение амбулатории в п. Полуторник, ул. Школьная 45а, помещение амбулатории в п. Берикульский, ул. Горняка, 124 в связи с признанием их аварийными). Вместо ГБУЗ «Тисульская РБ» возведено два фельдшерско-акушерских пункта: один в п. Полуторник (ул. Школьная 50 д); второй п. Берикульский (на электроотопление). По итогу данных мероприятий тепловая нагрузка снизится на 81,23 Гкал/год. Кроме того, закрылся МДОУ Тисульский детский сад №4 в п. Полуторник (снижение нагрузки на 105,67 Гкал). Плановое совокупное снижение нагрузки за счет всех вышеперечисленных мероприятий в 2023 году составит 186,9 Гкал.

Соответственно согласно п. 22 Основ ценообразования при отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Информация по факту 2018-2021 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категории потребителей «Население» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по населению ООО «ТЭК» на 2023 год

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 3949,37 |  |
| 2019 | 3727,67 | -5,61 |
| 2020 | 3564,97 | -4,36 |
| 2021 | 3559,05 | -0,17 |
| 2023 | 3322,43 | -3,38 в среднем |

Таблица 2

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по бюджетным организациям ООО «ТЭК» на 2023 год

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Бюджетные организации», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 8550,32 |  |
| 2019 | 8524,71 | -0,30 |
| 2020 | 7424,12 | -12,91 |
| 2021 | 7950,01 | 7,08 |
| 2023 | 7628,62 | -2,04 в среднем |

Таблица 3

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по прочим организациям ООО «ТЭК» на 2023 год

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Прочие», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 136,82 |  |
| 2019 | 108,29 | -20,85 |
| 2020 | 77,94 | -28,03 |
| 2021 | 120,30 | 54,35 |
| 2023 | 124,73 | 1,82 в среднем |

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
11,62 % или 1 828,69 Гкал.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяются в соответствии с пунктом 40 (Приказ ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») и в течение этого периода не пересматриваются, и принимаются на уровне утверждённых региональной энергетической комиссией Кемеровской области (постановление № 326 от 22.10.2019) в размере 2 833,00 Гкал.

Таблица 4

Баланс производства тепловой энергии на котельной 
ООО «ТЭК» на 2023 год

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 15 737,47 | 8 907,96 | 6 829,51 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 13 908,78 | 7 872,86 | 6 035,92 |
| 3 | Полезный отпуск | 11 075,78 | 6 269,28 | 4 806,50 |
| 3.1 | - жилищные организации | 3 322,43 | 1 880,61 | 1 441,82 |
| 3.2 | - бюджетные организации | 7 628,62 | 4 318,07 | 3 310,55 |
| 3.3 | - прочие потребители | 124,73 | 70,60 | 54,13 |
| 5 | - производственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери, всего | 4 661,69 | 2 638,68 | 2 023,01 |
| 4.1 | - на собственные нужды котельной | 1 828,69 | 1 035,10 | 793,59 |
| 4.2 | - в тепловых сетях | 2 833,00 | 1 603,58 | 1 229,42 |

- Расчет тарифов на тепловую энергию

## 6.1. Долгосрочные параметры регулирования

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли), согласованных региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо № М-2-52/1898-01 от 14.05.2019).

Согласно пункту 7 статьи 49 закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №115-ФЗ, необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, для предусмотренных статьей 46 указанного закона методов регулирования тарифов. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в конкурсном предложении и установленные конкурсной документацией.

23.08.2019 года между МО Тисульский муниципальный район и ООО «ТЭК» заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Тисульского муниципального района, сроком до 31 декабря 2028 года.

Долгосрочные параметры регулирования (базовый уровень операционных расходов и нормативный уровень прибыли) зафиксированы концессионным соглашением.

В рамках данного экспертного заключения рассматривается четвертый год действия концессионного соглашения.

## 6.1.1 Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Предприятием были заявлены операционные расходы на 2023 год на уровне 32 569,68 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на очередной год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО «ТЭК», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Согласно п. 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле (11);

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле (11.1).

, (11)

, (11.1)

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии и количество условных единиц ООО «ТЭК» в 2023 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 30.09.2021, в соответствии с которым, ИПЦ на 2023 год составит 104,0 %.

= 31 317,00 тыс. руб. × (1-1/100)×(1+0,04)×(1+0,75×0) =  32 243,98 тыс. руб.

Таким образом, рост уровня операционных расходов ООО «ТЭК» на 2023 год составил 2,96%.

Расчёт корректировки операционных расходов и их распределение представлены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5

Расчёт корректировки операционных расходов на 2023 год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 0,043 | 0,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0 | 0 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс операционных расходов | % | 1,0325 | 1,0296 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 31 317,00 | 32 243,98 |

Таблица 6

Распределение операционных расходов на 2023 год

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2023 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1 016,51 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 3 783,08 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 23 893,55 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 2 412,87 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 150,09 |
| 6 | Другие расходы | 987,88 |
|  | ИТОГО уровень операционных расходов | 32 243,98 |

## 6.2 Неподконтрольные расходы

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включают в себя:

1) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

3) концессионную плату;

4) арендную плату;

5) расходы по сомнительным долгам;

6) величину амортизации основных средств;

7) отчисления на социальные нужды.

## 6.2.1 водоотведение

Предприятием заявлены расходы по водоотведению на уровне 1,37 тыс. руб. при объеме водоотведения 118,02 м³, а также услуги по вывозу ЖБО (услуги по ас. машине) в размере 49,28 тыс. руб. при объеме водоотведения 275 м³, всего расходы по статье в размере 50,65 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: договор №17/1/22 от 17.01.2022 на оказание услуг водоотведению с МУП «ТЖКХ» (доп. стр. 89-97), справка по очистке стоков, канализации за 2021г. с перечнем счет-фактур по ас.машине, счет-фактуры по ас.машине за 2021 г. (стр.361-370 том 4), счет-фактуры по водоотведению за 2021 г. с перечнем счет-фактур (доп. док. вх. № 4822 от 05.08.2022 стр.74, 75-88), расчет затрат на водоотведение на 2023 г. (доп. док. вх. № 4822 от 05.08.2022 стр.102).

1. Экспертами принят объем водоотведения на 2023 год в размере 112,40 м³ (в соответствии с п. 34 Методическими указаниями произведена корректировка объема водоотведения с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии в 2023 по сравнению с 2021 г.).

Стоимость водоотведения по договору с МУП «ТЖКХ» принята экспертами, согласно постановлению РЭК Кузбасса от 14.04.2022 № 99 на 2023 г., с 01.01.2023 в размере 11,11 руб./м³ (НДС не облагается), c 01.07.2023 в размере 11,97 руб./м³ (НДС не облагается). Тариф средневзвешенный составил 11,48 руб./ м³.

Таким образом, по мнению экспертов, плановые расходы на водоотведение на 2023 год составят:

11,48 руб./ м3 × 112,40 м3 = 1,29 тыс. руб.

Корректировки расходов по водоотведению в сторону снижения составила 0,08 тыс. руб. за счёт корректировки цены и объема по водоотведению.

2. Экспертами принят объем водоотведения на 2023 год (услуги ас.машины) на производство тепловой энергии в размере 261,91 м³ (в соответствии с п. 34 Методическими указаниями произведена корректировка объема водоотведения с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии в 2023 по сравнению с 2021 г.).

Всего расходы по вывозу ЖБО (услуги ас. машины) на 2023 год эксперты предлагают учесть в размере 48,77 тыс. руб., с тарифом по автоуслугам ас.машины 186,19 руб./м³ (без НДС), с учетом услуг по ас.машине по договору № 32/1/21 на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов. (доп. док. вх. № 4822 от 05.08.2022 стр.98-101).

Тариф на автоуслуги ас. машины на 2023 г. экспертами принят, исходя из тарифа по ас. машине за 2021 г. (172,31 руб./м³) с учетом индекса изменения стоимости водоотведения на 2022 год - 103,9 %, на 2023 год - 104,0 % (прогноз Минэкономразвития РФ от 30.09.2021) в размере 186,19 руб./м³ (172,31 руб./м³ *1,039*1,04).

Корректировка плановых расходов по услугам ас. машины на 2023 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 0,51 тыс. руб., за счёт снижения объемов водоотведения.

Общая величина корректировки расходов по водоотведению в сторону снижения составила 0,59 тыс. руб. за счёт снижения объемов водоотведения и корректировки цены по водоотведению.

Результаты расчетов сведены в приложении 1 к экспертному заключению.

## 6.2.2 арендная плата

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 68,28 тыс. руб. В качестве обоснования представлен расчёт арендной платы на земельные участки под котельными, выполненный согласно постановлению Коллегии администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47 (в редакции постановления от 30.12.2019 № 774) (доп. док. вх. № 4822 от 05.08.2022 стр.110).

Экспертами приняты расходы на аренду земельных участков, исходя из кадастровой стоимости земельных участков и ставки арендной платы на землю (0,7%) в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 23.04.2013 №217 «Об утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности РФ и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепловодоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» в размере 34,83 тыс. руб. Корректировка плановых расходов по статье, на 2023 год относительно предложений предприятия составила 33,45 тыс. руб. в сторону снижения.

## 6.2.3 расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

## 6.2.3.1 плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 7,75 тыс. руб. В качестве обоснования представлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год (стр. 371-393 том 4).

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Экономически обоснованные расходы определены в соответствии с пп. б) п.62 Основ ценообразования. Расходы приняты по факту 2021 года (декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду (стр. 371-393 том 4) в пределах установленных лимитов в размере 6,06 тыс. руб. Плата сверх лимита на выбросы в размере 1,69 тыс. руб. подлежит исключению из НВВ на 2023 год, как экономически необоснованная.

Таким образом, корректировка плановых расходов по статье, на 2023 год относительно предложений предприятия составила 1,69 тыс. руб. в сторону снижения.

## 6.2.3.2 налог на имущество

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 №60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2% от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

Налог на имущество организации облагается только недвижимое имущество и состоит из налога на имущество, полученного в концессию и налога на имущество с вновь введенных объектов, согласно инвестиционной программе.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 354,39 тыс. руб.

Представлены расчет амортизации в разрезе мест эксплуатации за 2022, 2023 гг. (доп. док. вх. № 4822 от 05.08.2022 стр.112-117), декларация по налогу на имущество за 2021 на сумму 353,95 тыс. руб. (стр.61-80 том 1),  оборотно - сальдовая ведомость по счету 20 за 2021 г. по статье налог на имущество на сумму 388,85 тыс. руб.(34,90 (доначислено за 2019, 2020 г.)  + 353,95) (стр. 72 том 5).

Экспертами в расчет НВВ на 2023 год принят налог на имущество в размере 343,56 тыс. руб., на основании расчета налога на недвижимое имущество на 2022 год (Приложение №3).

Корректировка плановых расходов по статье, на 2023 год относительно предложений предприятия составила 10,83 тыс. руб. в сторону снижения.

## 6.2.4 отчисления на социальные нужды

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 7 288,74 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации (22%), Фонд социального страхования Российской Федерации (2,9%), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (5,1%);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда). Расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний») 0,2 %. Предприятием представлено Уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (доп. док. вх. № 4822 от 05.08.2022 стр. 22-23), размер страхового тарифа с января 2022 года составляет 0,20%.

Экспертами в расчет НВВ на 2022 год приняты страховые взносы в размере 30,20 % от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 7 215,85 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2022 год относительно предложений предприятия составила 72,89 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с корректировкой ФОТ, учтённого в операционных расходах.

## 6.2.5 амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

1) использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

2) использование более 12 месяцев;

3) способность приносить доход;

4) если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

В соответствии с п. 16 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» объект концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество отражаются на балансе концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объекта и имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление амортизации таких объекта и имущества.

Согласно учетной политике ООО «ТЭК» (Приказ № - 1БУ от 29.12.2020 г.) (доп. док. вх. № 4822 от 05.08.2022 стр. 4-21), объекты концессионного соглашения отражаются на балансе концессионера, по сч. 01.3 «Основные средства, полученные по концессионному соглашению». Амортизация по основным средствам ведется по сч. 02.3 «Амортизация основных средств, полученных по концессионному соглашению»

По данной статье предприятие представило расчет амортизационных отчислений на передаваемое в концессию имущество и с вновь введенных объектов, согласно инвестиционной программе ООО «ТЭК» на 2019-2028 годы, а также расчет амортизационных отчислений по собственным основным средствам.

В приложении 1 к концессионному соглашению от 23.08.2019 №1 отражён перечень объектов передаваемого по концессионному соглашению имущества, а также их балансовая и остаточная стоимость. Данный перечень совпадает с перечнем имущества, представленным в обосновывающих материалах.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1 825,75 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять величину амортизационных отчислений на 2022 год на уровне 1 746,29 тыс. руб., в том числе отчисления в части передаваемого по концессионному соглашению имущества в размере 854,59 тыс. руб., амортизационных отчислений по объектам инвестиционной программы в размере 452,91 тыс. руб. и амортизационных отчислений по собственным объектам основных средств в размере 438,79 тыс. руб. Расчёт представлен в приложении № 3 к данному заключению.

## 6.2.6 расходы по сомнительным долгам

Согласно пункту 25 Методических указаний, расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2% необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования, включаются в необходимую валовую выручку предприятия в составе внереализационных расходов.

Предприятием не заявлены расходы по сомнительным долгам на 2023 г. Экспертами приняты расходы по сомнительным долгам на 2023 г. в нулевой оценке.

## 6.2.7 налог при УСН

По данной статье предприятием заявлены расходы в размере 740,00 тыс. руб. по ставке 1% от доходов.

Упрощенная система налогообложения регулируется главой 26.2 НК РФ.

Экспертами произведен расчет налога по ставке 1 %, с полученного дохода. Расчетный налог при упрощённой системе налогообложения на 2023 год, составил 647,26 тыс. руб.

Налог при упрощённой системе налогообложения принят экспертами в сумме 647,26 тыс. руб. Корректировка плановых расходов по статье на 2023 год относительно предложений предприятия составила 92,74 тыс. руб. в сторону снижения

Итого неподконтрольные расходы на 2023 год составят 10 043,91 тыс. руб. Корректировка к предложениям предприятия, в сторону снижения, составила 291,65 тыс. руб.

## 6.2.8 структура неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2022 г.

Структура неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2023 г. отражена в таблице 7.

Таблица 7

Структура неподконтрольных расходов на тепловую энергию

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2023 год | Предложение экспертов 2023 год | Корректи-ровка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка стоков, канализация | 50,65 | 50,06 | -0,59 |
| 2 | Арендная плата | 68,28 | 34,83 | -33,45 |
| 3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 362,14 | 349,62 | -12,52 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 7 288,74 | 7 215,85 | -72,89 |
| 5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 825,75 | 1 746,29 | -79,46 |
| 6 | Налог при УСН | 740,00 | 647,26 | -92,74 |
| 7 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 10 335,56 | 10 043,91 | -291,65 |

## 6.3 Прибыль

Предприятием не заявлены расходы из прибыли.

## 6.4 Инвестиционная программа

Инвестиционная программа для ООО «ТЭК» на 2019-2028 годы утверждена постановлением РЭК КО от 19.11.2019 № 439.

Инвестиции на 2023 год не запланированы.

## 6.5 Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии ООО «ТЭК» предусмотрен концессионным соглашением №1 от 23.08.2019 г. на весь срок концессионного соглашения 0,00 %.

## 6.6 Расчетная предпринимательская прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на 2023 год в размере 2 565,86 тыс. руб.

В соответствии с п. 23 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утверждённых Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 №760-э расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяемая на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя). Эксперты произвели расчёт предпринимательской прибыли и предлагают принять в расчёт на 2023 год затраты по данной статье в размере 2 489,35 тыс. руб. = (24 166,99-16 020,66 + 32 243,98 + (10 043,91 – 647,26)) × 5 %.

Корректировка по статье на 2023 год в сторону снижения составила 76,51 тыс. руб. ввиду корректировки расходов, включаемых в необходимую валовую выручку.

## 6.7 Стоимость покупки энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов для производства тепловой энергии приведена в таблице 8.

Таблица 8

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| Показатели | Ед. изм. | Утверждено РЭК на 2022 | Предложения предприятия на 2023 | Предложения экспертов на 2023 | Отклонение от предложений предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергетические ресурсы | тыс. руб. | 18 404,48 | 24 631,40 | 24 166,99 | -454,41 |
| Расходы на топливо, всего: | тыс. руб. | 11 341,87 | 16 219,55 | 16 020,66 | -198,89 |
| в т.ч. натуральное топливо | тыс. руб. | 7 993,66 | 10 131,11 | 10 005,77 | -125,34 |
| в т.ч. транспорт топлива | тыс. руб. | 3 348,21 | 6 088,44 | 6 014,89 | -73,55 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 6 743,40 | 7 889,01 | 7 646,58 | -242,43 |
| Расходы на воду | тыс. руб. | 319,21 | 522,84 | 499,75 | -23,09 |
| Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 6.7.1 расходы на топливо

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 16 219,55 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива 10 131,11 тыс. руб., стоимость транспортировки с разгрузкой – 6 088,44 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов обществом представлены:

- Расходы на топливо за 2021 г. (стр. 325, том 1);

- Расчет средневзвешенной низшей теплоты сгорания за 2021 год (доп. докум. № 5137 от 05.08.2022 стр. 24)

- Договор поставки № КУС-21/19 от 26.08.2021 г. (стр. 276-280, том 1);

- Акты на списание угля (январь -декабрь 2021 г.) (стр. 358-374, том 1);

- Счета - фактуры на поставку угля (копии) (стр. 333-357, том 1);

- Расходы на доставку топлива (автотранспортом) за 2021 г. (стр. 393, том 1), карточка счета 20 по статье доставка топлива за 2021 г (стр. 394, том 1);

- Договор №32651 от 15.12.2020 на оказание услуг по доставке твердого топлива (угля) (стр. 377-380, том 1).

Предприятие планирует приобретать уголь сортомарки 2Бр.

Объем потребления натурального топлива, планируемый на производство тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере 269,50 кг.у.т./Гкал (утверждён постановлением РЭК Кузбасса от 11.08.2021 № ___). Расход натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю сортомарки 2Бр –8 746,30 т (без учёта нормативных потерь при автомобильных перевозках и хранении на складе, в связи с тем, что постановление Госснаба СССР от 11.08.1987 № 109 (ред. от 29.03.1989) «Об утверждении норм естественной убыли антрацитов, каменных и бурых углей и брикетов из каменных и бурых углей при хранении, разгрузке и перевозках» утратило силу с 1 июля 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 13.06.2020 № 857), при низшей средней рабочей теплоте сгорания – 3000 ккал/кг, согласно договору, заключенному по результатам закупки (договор поставки №КУС-22/21 от 28.07.2022). Корректировка по углю в сторону снижения составила 109,56 т от предложений предприятия.

В июне 2022 года предприятие проводило конкурсные процедуры на поставку бурого угля. Ссылка на электронную площадку по данным процедурам:

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/print-form/show.html?pfid=54818989

На участие в закупке была подана 1 заявка от ООО «Кайчакуглесбыт», с единственным участником был заключен договор на поставку угля  сортомарки 2Бр, заявка которого соответствует всем требованиям, установленным в извещении на проведение закупки №32211505781.

ООО «ТЭК» заключили договор поставки №КУС-22/21 от 28.07.2022 на поставку бурого угля марки 2Бр в 2022 г. с ООО «Кайчакуглесбыт» по цене 1 100,00 руб./т. (с НДС) (доп. док № 5137 от 05.08.2022, стр. 49-53).

Стоимость топлива сортомарки 2Бр на 2023 год, согласно вышеназванного договора составляет 1 100,00 руб./т (с НДС), с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2021 на 2023 по углю энергетическому 104,0 %, что составит 1 144,00 руб./т.

В связи с ограниченностью рынка поставки топлива эксперты считают необходимым принять результаты закупки при определении плановой цены на бурый уголь сортомарки 2Бр на 2023 год.

Всего расходы на топливо на 2023 год составили 10 005,77 тыс. руб.

В июне 2022 года предприятие проводило конкурсные процедуры на автоперевозку бурого угля. Ссылка на электронную площадку по данным процедурам:

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/protocol223/document-info.html?protocolInfoId=16212087

На участие в закупке была подана 1 заявка от ООО «РГ-Сервис».

Согласно Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок (Доставка и реализация угля Канско-Ачинского Кузнецкого угольного бассейна марки 2Бр 0-300 для нужд ООО «ТЭК», на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, был признан победителем единственный участник (ООО «РГ-Сервис»). С единственным участником был заключен договор на доставку твердого топлива (угля), заявка которого соответствует всем требованиям, установленным в извещении на проведение закупки №32211506277.

ООО «ТЭК» заключили договор №2587 от 20.07.2022 на оказание услуг по доставке твердого топлива (угля) в 2022 г. с ООО «ООО «РГ-Сервис» по цене доставки 1 тонны угля 485,64 руб./т. (НДС не облагается) (доп. док № 5137 от 05.08.2022 стр. 57-60).

В связи с ограниченностью рынка транспортировки топлива эксперты считают необходимым принять результаты закупки.

Цена доставки (автотранспортом) 1 тонны угля принята в размере 485,64 руб./т. (по договору №2587 с ООО «РГ-Сервис» от 20.07.2022, заключенного по результатам закупки  (доп. док № 5137 от 05.08.2022, стр.57-60), что с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2021 на 2023 год по транспорту 104,0 % составит 505,07 руб./т.

Расходы на доставку топлива составили 4 417,46 тыс. руб.

Предприятием заявлена цена погрузки, разгрузки и услуг тракторного парка топлива сортомарки 2 Бр на уровне 168,7 руб./т. Цена погрузки, разгрузки и услуг тракторного парка топлива сортомарки 2 Бр на 2023 год принята на уровне факта 2021 года по предприятию (168,70 руб./т), что с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2021 на 2022 и 2023 год по транспорту 104,1 % и 104,0% составит 182,64 руб./т.

Информация по факту 2021 г. получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона WARM.TOPL.Q4.2021, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Всего расходы на погрузку, буртовку бурого угля на 2023 год составят 1 597,44 тыс. руб.

Таким образом, расходы на топливо, по оценке экспертов, на 2023 год составят 16 020,66 тыс. руб., в том числе: расходы на покупку натурального топлива 10 005,77 тыс. руб. (с НДС), расходы на транспортировку с разгрузкой 6 014,89 тыс. руб. (НДС не облагается).

Корректировка плановых расходов на топливо в 2023 году относительно предложений предприятия в сторону снижения составили 198,89 тыс. руб., в связи с использованием расхода натурального топлива, отличного от предложений предприятия. Информация отражена в приложении № 1 к экспертному заключению.

## 6.7.2 расходы на электроэнергию

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 7 889,01 тыс. руб. на объём потребляемой электрической энергии в 1 133,87 тыс. кВт*ч. Поставщиками э/э является ОАО «Кузбассэнергосбыт» по договору № 380335 от 01.09.2017, по договору № 380370 от 01.06.2018 и ООО «Русэнергосбыт» по договору от 06.10.2014 № 523 (стр. 54-146, 321-322 том 2)

В качестве обосновывающих документов обществом представлены:

      - Оборотно – сальдовая ведомость по счету 20 за 2021 г. (в разрезе статьи электроэнергия) (стр. 52-53, том 2);

      - Реестр счет- фактур по электроэнергии (контрагенты ПАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт»), счет – фактуры, расшифровки, акты выполненных работ за 2021 г. по электроэнергии и мощности (стр. 49 том 2, стр. 147-299 том 2, стр. 323-372 том 2).

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены.

При расчете количества электроэнергии на 2023 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят расход электрической энергии в сопоставимых условиях с первым годом долгосрочного периода (2019) относительно изменения полезного отпуска тепловой энергии в 2023 году, в количестве 1 045,63 тыс. кВт*ч = 1 090,92 тыс. кВт*ч / 11 555,50 Гкал * 11 075,78 Гкал (в соответствии с п. 34 Методических указаний).

В соответствии с пп. в) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», цена электрической энергии принята по факту 2021 года – 5,66 руб./кВт*ч (по данным шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM2021.FACT, который, в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.11.2018, является официальной отчётностью), с учетом индекса изменения стоимости электрической энергии на 2022 и 2023 годы 103,5 % и 104,0 % соответственно (прогноз Минэкономразвития от 30.09.2021) с учетом НДС, и составила 7,31 руб./кВт*ч (с НДС).

Таким образом, по мнению экспертов, плановые расходы на электроэнергию на 2023 год составят 7,31 руб./кВт×ч (с НДС) × 1 045,63 кВт×ч = 7 646,58 тыс. руб.

Общая величина корректировки расходов на электрическую энергию в сторону снижения составила 242,43 тыс. руб. за счёт корректировки объема потребления электроэнергии.

## 6.7.3 расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы на уровне 522,84 тыс. руб. при цене 54,90 руб./м3 на объём потребляемой воды 9 523,57 м3.

При расчете количества воды на 2023 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят объем воды в сопоставимых условиях с первым годом долгосрочного периода (2019) относительно изменения полезного отпуска тепловой энергии в 2023 году, в количестве 9 128,20 м3 = 9 523,57 м3 / 11 555,50 Гкал х 11 075,78 Гкал (в соответствии с п. 34 Методических указаний).

Объем воды на производство тепловой энергии в размере 9 128,20 м³ включает в себя заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расходы на собственные нужды котельной.

Предприятие при производстве тепловой энергии использует воду, поставляемую ООО «Ресурс-Гарант» (договор № 45 от 01.01.2014).

Экспертами был произведён расчёт в соответствии с пп. а) п. 28 Основ ценообразования, исходя из тарифов ООО «Ресурс-Гарант», утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией Кузбасса № 138 от 30.05.2022. Стоимость водоснабжения 1 м³ питьевой воды принята в расчет на 2023 год в размере 54,75 руб./м³, исходя из средневзвешенного тарифа покупки воды на 2023 г. (тариф с 01.01.2023 года – 53,75 руб./м3, с 01.07.2023 года - 56,05 руб./м3).

Таким образом, расходы на приобретение холодной воды на 2023 год эксперты предлагают учесть в размере 499,75 тыс. руб.:

9 128,20 м3 × 54,75 руб./м³.

Отклонение от уровня расходов, предложенных предприятием на 2023 год в сторону снижения составит 23,09 тыс. руб. за счёт корректировки цены и объема на холодную воду.

## 6.7.4 расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива

Предприятием не заявлены расходы по статье.

- Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2021 год

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия, определённые исходя из фактических значений параметров расчёта тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний).

Фактические операционные расходы за 2021 год принимаются экспертами на уровне значений, рассчитанных исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

= 29 570,98 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,067) × (1+0,75×0) = 31 236,71 тыс. руб.

Где 29 570,98 тыс. руб. это фактические операционные (подконтрольные) расходы за 2020 год.

ИПЦ фактический за 2021 г. учтен в размере 106,7%, согласно сценарным услови прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, опубликованные на сайте 18.05.2022 г.

Таким образом, фактические операционные расходы за 2021 год составили 31 236,71 тыс. руб., что на 3,00 % (907,53 тыс. руб.) выше уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2021 год.

Фактические операционные расходы представлены в таблицах 9 и 10.

Таблица 9

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | утверждено на 2021 | факт 2021 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 0,036 | 0,067 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 4 182,99 | 4 182,99 | 4 182,99 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 308,82 | 308,82 | 308,82 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 29 570,98 | 30 329,18 | 31 236,71 |

Таблица 10

Фактические операционные (подконтрольные) расходы за 2020-2021 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2020 года | Утвержде-но на 2021 год | Факт 2021 года | Отклоне-ние (6-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 932,24 | 956,15 | 984,76 | 28,61 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 3 469,46 | 3558,42 | 3664,90 | 106,48 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 21 912,79 | 22474,64 | 23147,14 | 672,50 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производст. характера | тыс. руб. | 2 212,84 | 2269,58 | 2337,49 | 67,91 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 137,64 | 141,17 | 145,40 | 4,23 |
| 6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Арендная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Другие расходы | тыс. руб. | 905,99 | 929,22 | 957,02 | 27,80 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 29 570,98 | 30329,18 | 31236,71 | 907,53 |

2. Неподконтрольные расходы включают расходы на очистку стоков, арендную плату, оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, расходы по сомнительным долгам, а также амортизацию основных средств и нематериальных активов. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2021 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Фактические расходы на очистку стоков в 2021 году составили 48,11 тыс. руб., что на 48,11 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2021 год.

Фактические расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей в 2021 году составили 394,91 тыс. руб., что на 44,49 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2021 год.

Фактические расходы на социальные отчисления в 2021 году составили 5 244,17 тыс. руб., что на 1 543,17 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2021 год.

Фактические расходы по сомнительным долгам в 2021 году составили 0,00 тыс. руб., что на 255,59 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2021 год.

Фактические расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов составили 1 848,62 тыс. руб., что на 532,85 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2021 год.

Фактический налог при УСН в 2021 году составил 739,91 тыс. руб., что на 739,91 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2021 год.

Фактические неподконтрольные расходы в 2021 году составили 8 275,73 тыс. руб., что на 467,94 тыс. руб. (5,35 %) ниже уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2021 год.

Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству 
тепловой энергии представлен в таблице 11.

Таблица 11

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2021 год

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Факт 2021 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка стоков | 0 | 48,11 | 48,11 |
| 2 | Арендная плата | 34,55 | 0 | -34,55 |
| 3 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 350,42 | 394,91 | 44,49 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 6 787,34 | 5 244,17 | -1 543,17 |
| 5 | Расходы по сомнительным долгам | 255,59 | 0 | -255,59 |
| 6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 315,77 | 1 848,62 | 532,85 |
| 7 | Налог УСН | 0 | 739,91 | 739,91 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | 8 743,67 | 8 275,73 | -467,94 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, как произведение скорректированного объема приобретаемых ресурсов, с учетом изменения объема полезного отпуска (согласно пункту 34 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов.

Экспертами проведён анализ фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды предприятия за 2021 год. Цены и объемы по приобретенным энергетическим ресурсам, холодной воды в 2021 году представлены в Приложении №1.

Подходы экспертов в целях определения фактической цены отражены в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Фактическая цена, по данным предприятия за 2021 год | Фактическая цена, принятая экспертами (2021 год) | Основание принятия цены экспертами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цена натурального топлива, руб./т (с НДС) | 812,70 | 812,70 | Фактическая цена по бурому углю сортомарки Бр за 2021 г. (шаблон WARM.TOPL.Q4.2021) 812,70 руб./т (с НДС) |
| 2 | Транспортировка топлива автотранспортом, руб./т (с НДС) | 425,32 | 425,32 | Фактическая цена транспортировки топлива (бурого угля) автотранспортом (шаблон WARM.TOPL.Q4.2021) 425,32 руб./т (с НДС) |
| 3 | Средневзвешенный тариф потребления электрической энергии, руб. кВт*ч | 5,66 | 5,66 | Фактический средневзвешенный тариф за 2021 г. (5,66 руб. кВт*ч) |
| 4 | Цена холодной воды, руб./м³ | 40,70 | 40,70 | Цену воды эксперты принимают равной фактической цене холодной воды по ООО «ТЭК» поставляемую ООО «Ресурс-Гарант» за 2021 год (шаблон BALANCE.CALC.TARIFF.WARM 2021.FACT) 40,70 руб./м³ (без НДС). |

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в 2021 году составили 19 646,70 тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды для производства тепловой энергии представлен в таблице 13.

Таблица 13

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Факт 2021 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 12 054,82 | 12 545,65 | 490,83 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 7 450,98 | 6 215,8 | -1 235,18 |
| 3 | Расходы на воду | 345,61 | 390,09 | 44,48 |
| 4 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | 487,94 | 495,16 | 7,22 |
|  | ИТОГО | 20 339,35 | 19 646,70 | -692,65 |

4.Нормативный уровень прибыли для ООО «ТЭК» на 2021 год установлен концессионным соглашением №1 от 23.08.2019 г. в размере 0,00%.

5.Предпринимательская прибыль, определяется в соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования.

Фактическая предпринимательская прибыль за 2021 год составила 2 330,69 тыс. руб., принята на уровне утвержденной на 2021 год.

6. Фактическая необходимая валовая выручка за 2021 год составила 61 489,83 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 61 489,83 тыс. руб.

7. Фактическая товарная выручка предприятия за 2021 год составила 60 033,66 тыс. руб. Тарифы для ООО «ТЭК» на 2021 год утверждены постановлением РЭК КО от 22.10.2019 № 329 (в ред. постановлений РЭК Кузбасса от 17.12.2020 № 640, от 16.12.2021 №708).

Расчёт товарной выручки ООО «ТЭК» за 2021 год представлен в таблице 14.

Таблица 14

Расчёт товарной выручки ООО «ТЭК» за 2021 год

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с 01.01.21 – 30.06.21 | 6 582,67 | 5 078,75 | 33 431,73 |  |  |
| с 01.07.21 - 30.09.21 | 1 107,95 | 5 014,52 | 5 551,55 |  |  |
| с 01.10.21 – 31.12.2021 | 3 939,68 | 5 343,16 | 21 050,38 |  |  |
| Итого за год | 11 629,44 |  | 60 033,66 | 61 489,83 | 1 456,17 |

В целях корректировки необходимой валовой выручки на 2023 год, был проведен анализ деятельности предприятия 2021 года. По итогу анализа деятельности предприятия в 2021 году в необходимую валовую выручку предприятия, для установления тарифов на тепловую энергию на 2023 год, необходимо включить сумму в размере 1 456,17 тыс. руб. (в ценах 2021 года) (61 489,83 тыс. руб. – 60 033,66 тыс. руб.).

Рассчитанный размер корректировки, в целях учета НВВ на 2023 год, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,043 (2022/2021) и 1,04 (2023/2022), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021 и включению в НВВ 2023 года.

1 456,17 тыс. руб. × 1,043 (ИПЦ) × 1,04 (ИПЦ) = 1 579,53 тыс. руб.

- Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

В соответствии с п. 53 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

, где

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, при этом = , где

, где

- фактический объем полезного отпуска;

- плановый объем полезного отпуска.

Согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 19.11.2019 № 439 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ТЭК» (пгт. Тисуль) в сфере теплоснабжения на 2019 - 2028 годы», по ООО «ТЭК» расходы на реализацию инвестиционной программы на 2021 год не запланированы. Соответственно корректировка НВВ в связи с неисполнением инвестиционной программы (дельты КИП) не рассчитывается.

## 9. Расчёт необходимой валовой выручки на 2023 год

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования. Расчёт представлен в таблице 15.

Таблица 15

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2022 | Предложения предприятия на 2023 год | Предложения экспертов на 2023 год | Отклонение от предложений предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 31 317,00 | 32 569,68 | 32 243,98 | -325,70 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 9 678,29 | 10 335,56 | 10 043,91 | -291,65 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды | 18 404,48 | 24 631,4 | 24 166,99 | -464,41 |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Расчётная предпринимательская прибыль | 2 374,44 | 2 565,86 | 2 489,35 | -76,51 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -776,15 | 1 579,53 | 1 579,53 | 0,00 |
| 7 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0,00 | 0,00 | -5 798,00 | -5 798,00 |
| 9 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 60 998,06 | 71 682,03 | 64 725,76 | -6 956,27 |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительском рынке | 60 998,06 | 71 682,03 | 64 725,76 | -6 956,27 |

тыс. руб.

При применении корректировки (-5 798,00), связанной с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» сумма НВВ на потребительский рынок на 2023 год составит 64 725,76 тыс. руб., рост тарифа на тепловую энергию составит 7,24% (таблица 16).

В случае отсутствия корректировки (-5 798,00) рост тарифа на тепловую энергию составит 28,53%, что повлечет за собой рост тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 28,34%.

- Тарифы ООО «ТЭК» на тепловую энергию на 2023 год

На основании необходимой валовой выручки на потребительский рынок в размере 64 725,76 тыс. руб., эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию для ООО «ТЭК» на 2023 год (представлены в таблице 16).

Таблица 16

Тарифы на тепловую энергию ООО «ТЭК» 
на 2023 год

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2022 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 64 725,76 |
| 1.1 | 1 полугодие | 35 521,36 |
| 1.2 | 2 полугодие | 29 204,40 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 11 075,78 |
| 2.1 | 1 полугодие | 6 269,28 |
| 2.2 | 2 полугодие | 4 806,50 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал, в т.ч.: |  |
| 3.1 | с 1 января | 5 665,94 |
| 3.1.1. | Изменение тарифа с 1 января | 0,0 % |
| 3.2 | с 1 июля | 6 076,08 |
| 3.2.1. | Изменение тарифа с 1 июля | 7,24% |

# 11.	Расчет тарифов на теплоноситель

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования и главы IX.V Методических указаний.

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на уровне факта 2020 г. и отражена в таблице 17.

Таблица 17

| Показатель | Ед. изм. | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоносителя всего, в том числе | м3 | 1 513,63 | 1 513,63 |
| Полезный отпуск теплоносителя | м3 | 1 513,63 | 1 513,63 |
| - жилищные организации | м3 | 1 428,33 | 1 428,33 |
| - бюджетные организации | м3 | 85,3 | 85,3 |
| - прочие потребители | м3 | 0 | 0 |

Баланс теплоносителя.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

# 11.1. Стоимость исходной воды

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 83,10 тыс. руб. при объеме воды на производство теплоносителя 1 513,63 м³, также в расчёт заявлена цена холодной воды на уровне 54,90 руб./м3.

Экспертами принят объем воды на производство теплоносителя в размере 1 513,63 м³ (согласно балансу теплоносителя – таблица 17).

Предприятие в качестве теплоносителя использует воду, поставляемую ООО «Ресурс-Гарант» (договор № 45 от 01.01.2014)

Экспертами был произведён расчёт в соответствии с пп. а) п. 28 Основ ценообразования, исходя из тарифов ООО «Ресурс-Гарант», утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией Кузбасса № 138 от 30.05.2022. Цена холодной воды принята в расчет на 2023 год в размере 54,75 руб./м³, исходя из средневзвешенного тарифа покупки воды на 2023 г. (тариф с 01.01.2023 года – 53,75 руб./м3 (НДС не облагается), с 01.07.2023 года - 56,05 руб./м3 (НДС не облагается)).

Таким образом, по мнению экспертов, плановые расходы на холодную воду на 2023 год составят 54,75 руб./м3 × 1 513,63 м3 = 82,87 тыс. руб.

Отклонение от уровня расходов, предложенных предприятием на 2023 год в сторону снижения составит 0,23 тыс. руб. за счёт корректировки цены.

Сводная информация по данной статье отражена в таблице 18 к данному экспертному заключению.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

Таблица 18

| Показатели | Ед. изм. | Предложения экспертов 2023 г. |
| --- | --- | --- |
| Расходы на воду | тыс. руб. | 82,87 |
| - объём воды для теплоснабжения | м3 | 1 513,63 |
| цена воды (НДС не облагается) | руб./м3 | 54,75 |

# 11.2. Корректировка уровня операционных расходов в части производства теплоносителя на 2022 год

Таблица 19

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2022 год (приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п. п. |  | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % | 0,043 | 0,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | х | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Индекс операционных расходов | тыс. руб. | 1,03257 | 1,0296 |

# 11.3. Корректировка уровня НВВ в части производства теплоносителя на 2023 год

Таблица 20

| № п.п. | Наименование расхода | Утверждено РЭК на 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предложения экспертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды | 70,23 | 82,87 |
| 4. | ИТОГО необходимая валовая выручка | 70,23 | 82,87 |
| 5. | - в том числе: на потребительском рынке | 70,23 | 82,87 |

# 11.4. Тарифы ООО «ТЭК» на теплоноситель на 2023 год

На основании необходимой валовой выручки на потребительский рынок, относимой на производство теплоносителя на 2023 год в размере 82,87 тыс. руб. эксперты рассчитали тарифы на теплоноситель ООО «ТЭК», данные сведены в таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2023 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 82,87 |
| 1.1 | 1 полугодие | 41,97 |
| 1.2 | 2 полугодие | 40,90 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, м3 | 1 513,63 |
| 2.1 | 1 полугодие | 856,87 |
| 2.2 | 2 полугодие | 656,76 |
| 3 | Тариф, руб./м3, в т.ч.: |  |
| 3.1 | с 1 января | 48,98 |
| 3.1.1. | Изменение тарифа с 1 января, % | 0,00 |
| 3.2 | с 1 июля | 62,27 |
| 3.2.1. | Изменение тарифа с 1 июля, % | 34,97 |

# 12.	Расчет тарифов на горячую воду

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель.

Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию ООО «ТЭК».

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «ТЭК» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области», отражены в таблице 22.

Таблица 22

| изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2023 год для ООО «ТЭК» в следующем виде (см. таблицу 23):

Таблица 23

Тарифы на горячую воду ООО «ТЭК», реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке Тисульского муниципального района на 2023 год

(НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (НДС не облагается) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 ( НДС не облагается) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (НДС не облагается) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован- ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (НДС не облагается) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «ТЭК» | с 01.01.2023 | 357,21 | 352,67 | 377,60 | 359,47 | 357,21 | 352,67 | 377,60 | 359,47 | 48,98 | 5 665,94 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 392,81 | 387,95 | 414,68 | 395,24 | 392,81 | 387,95 | 414,68 | 395,24 | 62,27 | 6 076,08 | х | х |

рост с 01.07.2023                                                                                                                         9,82            9,95       34,97         7,24

Приложение № 21 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

Долгосрочные тарифы ООО «ТЭК» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на период с 23.10.2019 по 31.12.2028

(НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТЭК» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 23.10.2019 | 4 713,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 4 713,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 5 078,75 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 5 078,75 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 5 014,52 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.10.2021 | 5 343,16 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 5 343,16 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 5 665,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 5 665,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 6 076,08 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 3 822,83 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 6 742,07 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 6 742,07 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 3 283,41 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 3 283,41 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 8 234,61 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 8 234,61 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 2 128,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 2 128,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 10 593,35 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 23.10.2019 | 5 656,32 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 5 656,32 | x | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2020 | 6 094,50 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 6 094,50 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 6 017,42 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.10.2021 | 5 343,16 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 5 343,16 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 5 665,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 5 665,94 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 6 076,08 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 587,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 8 090,48 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 8 090,48 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 3 940,09 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 3 940,09 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 9 881,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 9 881,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 2 553,65 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 2 553,65 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 12 712,02 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

*В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.».

Приложение № 22 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

Тарифы ООО «ТЭК» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на период с 23.10.2019 по 31.12.2028

(НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «ТЭК» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 23.10.2019 | 39,87 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 39,87 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 43,66 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 36,29 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 36,29 | x |
|  |  | с 01.10.2021 | 36,29 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 36,29 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 48,98 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 48,98 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 62,27 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 44,94 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 53,32 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 53,32 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 46,78 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 46,78 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 60,07 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 60,07 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 47,44 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 47,44 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 69,12 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 23.10.2019 | 39,87 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 39,87 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 43,66 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 36,29 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2021 | 36,29 | х |
|  |  | с 01.10.2021 | 36,29 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 36,29 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 48,98 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 48,98 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 62,27 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 44,94 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 53,32 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 53,32 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 46,78 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 46,78 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 60,07 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 60,07 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 47,44 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 47,44 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 69,12 | x |
|  | Население * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 23.10.2019 | 47,84 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 47,84 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 52,39 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 43,55 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 43,55 | x |
|  |  | с 01.10.2021 | 36,29 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 36,29 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 48,98 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 48,98 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 62,27 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 53,92 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 63,98 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 63,98 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 56,14 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 56,14 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 72,08 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 72,08 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 56,93 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 56,93 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 82,95 | x |

*В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.».

Приложение № 23 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

Долгосрочные тарифы ООО «ТЭК» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на период с 23.10.2019 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (НДС не облагается) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (НДС не облагается) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (НДС не облагается) | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (НДС не облагается) | Двухставочный |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «ТЭК» | с 23.10.2019 | 355,55 | 351,02 | 375,91 | 357,81 | 296,29 | 292,52 | 313,26 | 298,18 | 39,87 | 4 713,60 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 355,55 | 351,02 | 375,91 | 357,81 | 296,29 | 292,52 | 313,26 | 298,18 | 39,87 | 4 713,60 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 383,93 | 379,06 | 405,87 | 386,37 | 319,94 | 315,88 | 338,23 | 321,98 | 43,66 | 5 078,75 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 383,93 | 379,06 | 405,87 | 386,37 | 312,57 | 308,51 | 330,86 | 314,61 | 36,29 | 5 078,75 | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.07.2021 | 370,90 | 366,08 | 392,56 | 373,31 | 309,08 | 305,07 | 327,13 | 311,09 | 36,29 | 5 014,52 | х | х |
|  | с 01.10.2021 | 326,96 | 322,68 | 346,19 | 329,10 | 326,96 | 322,68 | 346,19 | 329,10 | 36,29 | 5 343,16 | x | x |
|  | с 01.01.2022 | 326,96 | 322,68 | 346,19 | 329,10 | 326,96 | 322,68 | 346,19 | 329,10 | 36,29 | 5 343,16 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 357,21 | 352,67 | 377,60 | 359,47 | 357,21 | 352,67 | 377,60 | 359,47 | 48,98 | 5 665,94 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 357,21 | 352,67 | 377,60 | 359,47 | 357,21 | 352,67 | 377,60 | 359,47 | 48,98 | 5 665,94 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 392,81 | 387,95 | 414,68 | 395,24 | 392,81 | 387,95 | 414,68 | 395,24 | 62,27 | 6 076,08 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 303,48 | 299,81 | 319,99 | 305,32 | 252,90 | 249,84 | 266,66 | 254,43 | 44,94 | 3 822,83 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 504,11 | 497,63 | 533,23 | 507,35 | 420,09 | 414,69 | 444,36 | 422,79 | 53,32 | 6 742,07 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 504,11 | 497,63 | 533,23 | 507,35 | 420,09 | 414,69 | 444,36 | 422,79 | 53,32 | 6 742,07 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 270,48 | 267,32 | 284,66 | 272,05 | 225,40 | 222,77 | 237,22 | 226,71 | 46,78 | 3 283,41 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 270,48 | 267,32 | 284,66 | 272,05 | 225,40 | 222,77 | 237,22 | 226,71 | 46,78 | 3 283,41 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 609,64 | 601,74 | 645,22 | 613,60 | 508,03 | 501,45 | 537,68 | 511,33 | 60,07 | 8 234,61 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 609,64 | 601,74 | 645,22 | 613,60 | 508,03 | 501,45 | 537,68 | 511,33 | 60,07 | 8 234,61 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 195,85 | 193,80 | 205,04 | 196,87 | 163,21 | 161,50 | 170,87 | 164,06 | 47,44 | 2 128,04 | х | х |
|  | с 01.01.2028 | 195,85 | 193,80 | 205,04 | 196,87 | 163,21 | 161,50 | 170,87 | 164,06 | 47,44 | 2 128,04 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 774,48 | 764,30 | 820,24 | 779,57 | 645,40 | 636,92 | 683,53 | 649,64 | 69,12 | 10 593,35 | х | х |

*В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

** Тариф на теплоноситель для ООО «ТЭК», реализуемый на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.10.2019 № 330 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 641, от 9.11.2021 № 514, от 16.12.2021 № 709, от 28.12.2021 № 935, от 11 августа 2022 № 211).

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «ТЭК», реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.10.2019 № 329 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 640, от 9.11.2021 № 513, от 16.12.2021 № 708, от 28.12.2021 № 934, от 11 августа 2022 № 210).

».

Приложение № 24 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Ресурс-Гарант», для корректировки необходимой валовой выручки и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель 
и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемых на потребительском рынке 
Тисульского муниципального округа на 2023 год

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-Гарант».

Сокращенное наименование организации: ООО «Ресурс-Гарант».

ИНН 4213010240, ОГРН 1134213000130, КПП 421301001.

Юридический адрес: 652210, Кемеровская Область - Кузбасс, 
район Тисульский, поселок городского типа Тисуль, переулок Весенний, 6.

Фактический адрес: 652210, Кемеровская Область - Кузбасс, 
район Тисульский, поселок городского типа Тисуль, переулок Весенний, 6.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Баум Павел Владимирович.

Предметом деятельности предприятия является оказание коммунальных услуг населению, бюджетным и прочим предприятиям Тисульского муниципального округа на территории Тисульского городского поселения.

Собственником основных средств является муниципальное образование Тисульский муниципальный округ. Для осуществления производственной деятельности муниципальное образование Тисульский муниципальный округ передает основные средства ООО «Ресурс-Гарант» на основании концессионного соглашения № 1 от 21.03.2019, сроком до 31 декабря 2028 года (стр. 116 том 1).

Организация осуществляет свою финансовую и хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством и учетной политикой предприятия (Приказ № 39 от 17.12.2015). На предприятии ведется раздельный учет расходов по видам деятельности.

На обслуживании ООО «Ресурс-Гарант» находится 5 котельных: Котельная №1, пгт. Тисуль, ул. Заводская 10а; Котельная №2, пгт. Тисуль, ул. Октябрьская 1а; Котельная №6, пгт. Тисуль, ул. Гагарина 13а, Котельная №9, пгт. Тисуль, ул. Ленина 33а; Котельная №19, пгт. Тисуль, ул. Пушкина 14а.

Тепловые сети от котельных проложены в 2-ух трубном исполнении подземным и надземным способом. Протяженность сети составляет в 2-ух трубном исполнении – 16 448 м.

Система теплоснабжения – открытая, по температурному графику 95/70 °С. В качестве топлива используются бурый уголь Кайчакского разреза, который доставляется на котельные автомобильным транспортом.

Система налогообложения, применяемая на предприятии, – упрощенная.

В соответствии со статьей 174.1 НК РФ главы 21 НК РФ при совершении операций в соответствии с концессионным соглашением 
на концессионера возлагаются обязанности налогоплательщика налога 
на добавленную стоимость. В связи с этим, все расходы на товары и услуги включены в расчет НВВ без учета НДС.

В связи с вступлением в силу 1 октября 2021 Федерального закона 
от 02.07.2021 № 307-ФЗ, который внес изменение в статью 174.1 части второй НК РФ, концессионеры в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, отдельных объектов таких систем, применяющие УСН 
в «малых» населенных пунктах, освобождены от НДС путем исключения действия статьи 174.1 НК РФ в отношении таких концессионеров. При этом количество населения для признания населенных пунктов «малыми» - оно должно быть менее 100 тысяч человек на дату заключения концессионного соглашения.

Соответственно, согласно статье 1 Федерального закона от 02.07.2021 
№ 307-ФЗ ООО «Ресурс-Гарант» не является плательщиком НДС с 1 октября 2021 года. В связи с этим все затраты на 2023 год для ООО «Ресурс-Гарант» рассчитаны с учетом НДС, кроме операционных расходов, которые являются долгосрочным параметром регулирования согласно концессионному соглашению № 1 от 21.03.2019.

ООО «Ресурс-Гарант» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением от 29.04.2022 № 104 (вх. от 29.04.2022 
№ 2857) и представило пакет обосновывающих документов на бумажном носителе для корректировки НВВ и уровня тарифа на 2023 год на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе теплоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа на 2023 год. Письмом № 201 от 05.08.2022 (вх. № 4821 от 05.08.2022) представлены дополнительные документы на бумажном носителе (том 1).

На основании заявления ООО «Ресурс-Гарант» открыто тарифное дело «О корректировке НВВ и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ресурс-Гарант» на 2023 год» 
от 05.05.2022 № РЭК/101-РГ-2023.

Долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2019-2028 годы 
были утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.06.2019 № 174 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Ресурс-Гарант» 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального района, на 2019-2028 годы».

Тарифы предприятия подлежат регулированию согласно положениям пунктов 4 и 5 Основ ценообразования и статьи 8 Федерального закона 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «Ресурс-Гарант» производит реализацию тепловой энергии (мощности) 
и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг 
по отоплению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

- Нормативно-правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы 
по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций 
и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 года №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 (ред. 
от 16.05.2014) «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 
«Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2011 № 115 «Об установлении требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений РЭК Кемеровской области от 27.12.2011 № 412, от 29.02.2012 № 36, от 27.04.2012 № 89, от 13.07.2012 № 200, от 15.02.2013 № 30, 
от 10.09.2013 № 286, от 18.12.2014 № 1028);

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 297 «Об определении форм предоставления информации и необходимых материалов в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области органами местного самоуправления, юридическим лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулируемые виды деятельности с использованием федеральной государственной системы»;

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Министерства экономического развития РФ, одобренным 
на заседании Правительства РФ 21.09.2021 года, опубликованным 30.09.2021 на официальном сайте Минэкономразвития РФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с которыми, индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2023 год составил 104,0%.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Материалы ООО «Ресурс-Гарант» по расчету тарифов на 2023 год, 
с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2019-2028 годов, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя 
и скреплены печатью предприятия.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
 об установлении тарифов.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной предприятием информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности 
на 2023 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых 
для расчета тарифов на 2023 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, и анализа фактической деятельности ООО «Ресурс-Гарант»2021 года.

- Расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой 
с коллекторов источника тепловой энергии, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии.

Согласно пункту 22 Основ ценообразования, тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - 
на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации 
об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования 
в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года. Расчет цен (тарифов) осуществляется органом регулирования в соответствии 
с методическими указаниями.

Схема теплоснабжения Тисульского городского поселения актуализирована на 2023 год постановлением администрации Тисульского муниципального района от 06.05.2022 № 100-п (https://disk.yandex.ru/ i/UDrs8kvVbGLT3w), однако, информация о полезном отпуске тепловой энергии на 2023 год в схеме отсутствует.

Соответственно, согласно пункта 22 Основ ценообразования при отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии 
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Информация по факту 2018-2021 года получена через систему ЕИАС 
и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категории потребителей «Население» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Расчет динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии 
по населению ООО «Ресурс-Гарант» на 2023 год

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 13928,24 |  |
| 2019 | 13984,34 | 0,40 |
| 2020 | 14159,44 | 1,25 |
| 2021 | 13482,21 | -4,78 |
| 2023 | 13341,64 | -1,04 в среднем |

Таблица 2

Расчет динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии 
по бюджетным организациям ООО «Ресурс-Гарант» на 2023 год

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Бюджетные организации», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 5031,94 |  |
| 2019 | 5179,54 | 2,93 |
| 2020 | 4805,94 | -7,21 |
| 2021 | 5211,56 | 8,44 |
| 2023 | 5283,83 | 1,39 в среднем |

Таблица 3

Расчет динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии 
по прочим организациям ООО «Ресурс-Гарант» на 2023 год

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Прочие», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2679,94 |  |
| 2019 | 3077,62 | 14,84 |
| 2020 | 2955,01 | -3,98 |
| 2021 | 2752,39 | -6,86 |
| 2023 | 2789,07 | 1,33 в среднем |

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
7,36 % или 2 225,76 Гкал.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяются в соответствии 
с пунктом 40 (Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») и в течение этого периода не пересматриваются 
и принимаются на уровне утверждённых региональной энергетической комиссией Кемеровской области (постановление № 161 от 13.06.2019) 
в размере 6 601,00 Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 4.

Таблица 4

Баланс производства тепловой энергии на котельной 
ООО «Ресурс-Гарант» на 2023 год

Гкал

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 30 241,30 | 16 766,74 | 13 474,56 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 28 015,54 | 15 532,71 | 12 482,83 |
| 3 | Полезный отпуск | 21 414,54 | 11 872,90 | 9 541,64 |
| 3.1 | - жилищные организации | 13 341,64 | 7 397,03 | 5 944,61 |
| 3.2 | - бюджетные организации | 5 283,83 | 2 929,52 | 2 354,31 |
| 3.3 | - прочие потребители | 2 789,07 | 1 546,35 | 1 242,72 |
| 4 | Потери, всего | 8 826,76 | 4 893,84 | 3 932,92 |
| 4.1 | - на собственные нужды котельной | 2 225,76 | 1 234,03 | 991,73 |
| 4.2 | - в тепловых сетях | 6 601,00 | 3 659,80 | 2 941,20 |

- Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Предприятием заявлены операционные расходы на 2023 год в размере 27 698,35 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на 2023 год, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО «Ресурс-Гарант», по формуле:

Согласно пункту 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле (11);

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле (11.1).

, (11)

, (11.1)

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, 
и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году 
в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии 
и количество условных единиц ООО «Ресурс-Гарант» в 2023 году 
не меняются. Соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 30.09.2021, 
в соответствии с которым ИПЦ на 2023 год составит 104,0 %.

=26633,02 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,040) × (1+0,75×0) = 27421,36 тыс. руб.,

Таким образом, рост уровня операционных расходов на 2023 год составил 102,96 % (27 421,36 тыс. руб. /26 633,02 тыс. руб.). Данный индекс применим ко всем статьям операционных расходов.

Расчет корректировки операционных расходов и их распределение представлены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5

Расчет корректировки операционных (подконтрольных) расходов

на 2023 год (приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2022 | 2023 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | х | 1,040 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс операционных расходов | % | х | 102,96 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 26 633,02 | 27 421,36 |

Таблица 6

Распределение операционных (подконтрольных) расходов

на 2023 год (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2023 год | Предложение экспертов на 2023 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1 084,35 | 1 073,50 | - 10,85 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 4 467,44 | 4 422,77 | - 44,67 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 18 976,70 | 18 786,93 | - 189,77 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 2 158,67 | 2 137,08 | - 21,59 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 387,52 | 383,65 | - 3,87 |
| 6 | Другие расходы | 623,67 | 617,43 | -6,24 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы | 27 698,35 | 27 421,36 | -276,99 |

- Неподконтрольные расходы

## 7.1 Водоотведение

Предприятием заявлены расходы по водоотведению на уровне 6,03 тыс. руб., а также услуги по вывозу ЖБО (услуги по ас. машине) 
в размере 246,05 тыс. руб., всего расходы по статье в размере 252,08 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: договор           № 33/1/21 от 30.01.2022 на оказание услуг водоотведению с МУП «ТЖКХ» (стр. 4 дополнительные документы № 4821 от 05.08.2022), справка 
по очистке стоков, канализации за 2021 год (стр. 244 том 4), перечень счет-фактур (стр. 56 дополнительные документы № 4821 от 05.08.2022), счет-фактуры по водоотведению за 2021 год (стр. 247 том 4), расчет затрат на водоотведение на 2023 год (стр. 94 дополнительные документы № 4821 
от 05.08.2022).

Экспертами объем водоотведения на 2023 год скорректирован с учетом изменения полезного отпуска и принят в размере 0,52 тыс. м3.

Тариф на водоотведение по договору с МУП «ТЖКХ» утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 14.04.2022 № 99 на 2023 год, с 01.01.2023 
в размере 11,11 руб./м³, c 01.07.2023 в размере 11,97 руб./м³. Средневзвешенный тариф составил 11,50 руб./ м³.

Таким образом, по мнению экспертов, плановые расходы на водоотведение на 2023 год составят 6,02 тыс. руб.

Экспертами объем водоотведения на 2023 год (услуги ас. машины) скорректирован с учетом изменения полезного отпуска и принят в размере 1,32 тыс. м3.

Тариф на автоуслуги ас. машины на 2023 год экспертами принят, исходя из фактического тарифа за 2021 год 172,31 руб./м³ с учетом индекса изменения стоимости водоотведения на 2022 и 2023 годы 103,9% и 104,0% соответственно, что составило 186,19 руб./м³.

Таким образом, по мнению экспертов, плановые расходы 
на водоотведение на 2023 год (услуги ас. машины) составят 245,41 тыс. руб.

Общая величина корректировки расходов по водоотведению в сторону снижения составила 0,65 тыс. руб. за счёт корректировки цены и объема 
по водоотведению.

## 7.2 Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

## Налог на имущество

На территории Кемеровской области налог на имущество введен 
в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ.

Согласно статье 2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2% от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения 
в соответствии с НК РФ).

Налог на имущество организации облагается только недвижимое имущество и состоит из налога на имущество, полученного в концессию 
и налога на имущество с вновь введенных объектов, согласно инвестиционной программе.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 402,73 тыс. руб.

Представлены расчет налога на имущество на 2023 год (стр. 272 том 4), декларация по налогу на имущество за 2021 год на сумму 440,84 тыс. руб. (стр. 58 том 1), оборотно - сальдовая ведомость по счету 20 за 2021 год 
по статье налог на имущество (стр. 341 том 4).

В соответствии с представленными документами, среднегодовая стоимость недвижимого имущества на 2023 год составляет 5 910,43 тыс. руб., ставка налога на имущество организаций 2,2 %. Таким образом, экономически обоснованный уровень расходов по расчетам экспертов составит 5 910,43 тыс. руб. × 0,022 = 130,03 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье, на 2023 год относительно предложений предприятия составила 272,70 тыс. руб. в сторону снижения.

## 7.3 Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 5 730,96 тыс. руб. В расходы по статье «Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации (22%), Фонд социального страхования Российской Федерации (2,9%), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (5,1%);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда). Расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний») 0,2 %.

Предприятием представлен Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2021 год (стр. 161 том 1). Размер страхового тарифа составляет 0,2%.

Экспертами в расчет НВВ на 2023 год приняты страховые взносы 
в размере 30,20 % от ФОТ, определенного в операционных расходах, или 
5 673,65 тыс. руб. (18 786,93 тыс. руб. × 30,2 % = 5 673,65 тыс. руб.).

Корректировка плановых расходов по статье на 2023 год относительно предложений предприятия составила 57,31 тыс. руб. в сторону снижения, 
в связи с корректировкой ФОТ, учтенного в операционных расходах.

## 7.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

1) использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

2) использование более 12 месяцев;

3) способность приносить доход;

4) если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, 
на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии 
с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

В соответствии с п. 16 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О концессионных соглашениях» объект концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество отражаются 
на балансе концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объекта и имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление амортизации таких объекта 
и имущества.

По данной статье предприятие представило расчет амортизационных отчислений на имущество, передаваемое в концессию и вновь вводимое, согласно инвестиционной программе ООО «Ресурс-Гарант» на 2019-2028 годы (стр. 277 том 4). Также предприятием представлены акты о приеме-передаче основных средств (стр. 280 том 4).

В приложении № 1 к концессионному соглашению от 21.03.2019 №1 отражён перечень объектов передаваемого по концессионному соглашению имущества, а также их балансовая и остаточная стоимость. Данный перечень совпадает с перечнем имущества, представленным в обосновывающих материалах.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2 937,55 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять величину амортизационных отчислений на 2023 год на уровне 2 463,70 тыс. руб., в том числе отчисления в части передаваемого по концессионному соглашению имущества в размере 1 778,95 тыс. руб. и амортизационных отчислений по объектам инвестиционной программы в размере 1 158,60 тыс. руб.

Корректировка отсутствует.

## 7.5 Налог при УСН

По данной статье предприятием заявлены расходы в размере 700,00 тыс. руб.

Упрощенная система налогообложения регулируется главой 26.2 НК РФ.

Экспертами произведен расчет налога по ставке 1 %, с полученного дохода. Расчетный налог при упрощённой системе налогообложения на 2023 год, составил 723,36 тыс. руб. Расходы по данной статье принят экспертами 
на уровне предложений предприятия, что не превышает расчетной величины.

Корректировка отсутствует.

## 7.6 Структура неподконтрольных расходов на тепловую энергию 
на 2023 год

Структура неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2023 год отражена в таблице 7.

Таблица 7

Структура неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии 
на 2023 год (приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2023 год | Предложение экспертов на 2023 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка стоков, канализация | 252,08 | 251,43 | -0,65 |
| 2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 406,99 | 134,30 | -272,70 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | 5 730,96 | 5 673,65 | -57,31 |
| 4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 2 937,55 | 2 937,55 | 0,00 |
| 5 | Налог при УСН | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 10 027,58 | 9 696,93 | -330,65 |

Итого неподконтрольные расходы на 2023 год составят 9 696,93 тыс. руб. Корректировка к предложениям предприятия, в сторону снижения, составила 330,65 тыс. руб.

- Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов

## 8.1 Расходы на топливо

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 27 410,88 тыс. руб. в том числе стоимость натурального топлива 19 292,42 тыс. руб., стоимость транспортировки – 8 118,46 тыс. руб.

Топливом для котельных служит уголь бурый марки 2БР. Поставка топлива в 2021 году осуществлялась от ООО «Кайчакуглесбыт». Бурый уголь поставлялся автомобильным транспортом до угольного склада предприятия ООО «РГ-Сервис».

В качестве обосновывающих документов обществом представлены:

- расходы на топливо за 2021 год (стр. 242 том 1);

- карточка счета 10.03 за 2021 год (стр. 243 том 1)

- счет фактуры на уголь январь-декабрь 2021 год (стр. 246 том 1);

- акты на списание угля январь -декабрь 2021 год (стр. 259 том 1);

- договор поставки угля от 15.12.2020 № КУС-20/41 (стр. 270 том 1);

- договор поставки угля от 26.08.2021 № КУС-21/21 (стр. 277 том 1);

- договор поставки угля от 10.01.2022 № КУС-22/02 (стр. 289 том 1).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Объем потребления натурального топлива, планируемый 
на производство тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя 
из удельного расхода условного топлива (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере 258,60 кг.у.т./Гкал (утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 11.08.2022 № 208).

Калорийность топлива принята согласно договору поставки угля 
на 2022 год № КУС-22/20 от 28.07.2022, заключенному по результатам закупки и составила 3 000 ккал/кг.

В соответствии с балансом тепловой энергии, расчетный объем натурального топлива на 2023 год- составит 16 848,42 тонн.

Предприятие 27.06.2022 проводило конкурсные процедуры на поставку бурого угля. Ссылка на электронную площадку по данным процедурам: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=14181423.

На участие в закупке была подана одна заявка 
от ООО «Кайчакуглесбыт». Согласно Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок (Поставка и реализация угля Канско-Ачинского Кузнецкого угольного бассейна марки Б (2БР) 0-300 для нужд ООО «Ресурс-Гарант», на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, был признан победителем единственный участник (ООО «Кайчакуглесбыт»). 
С единственным участником был заключен договор на поставку угля марки Б (2БР), заявка которого соответствует всем требованиям, установленным 
в извещении на проведение закупки № 32211502371.

ООО «Ресурс-Гарант» заключило договор поставки от 28.07.2022 № КУС-22/20 на поставку бурого угля марки 2БР в 2022 году с ООО «КУС» по цене 1 100,00 руб./т. (с НДС) (стр. 41 дополнительные документы № 5744 от 05.08.2022).

Стоимость топлива марки Б (2БР) на 2023 год, согласно договора составляет 1 100,00 руб./т (с НДС), с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2021 на 2023 по углю энергетическому 104,0 %, что составит 1 144,00 руб./т.

В связи с ограниченностью рынка поставки топлива эксперты считают необходимым принять результаты закупки при определении плановой цены на бурый уголь марки 2БР на 2023 год.

Всего расходы на топливо на 2023 год составили 19 292,42 тыс. руб.

Предприятие 27.06.2022 проводило конкурсные процедуры 
на автоперевозку бурого угля. Ссылка на электронную площадку по данным процедурам: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=14181419.

На участие в закупке была подана одна заявка от ООО «РГ-Сервис». Согласно Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок (Доставка 
и реализация угля Канско-Ачинского Кузнецкого угольного бассейна марки Б (2БР) 0-300 для нужд ООО «Ресурс-Гарант», на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, был признан победителем единственный участник (ООО «РГ-Сервис»). С единственным участником был заключен договор на доставку твердого топлива (угля), заявка которого соответствует всем требованиям, установленным в извещении на проведение закупки № 32211502369.

ООО «Ресурс-Гарант» заключило договор № 2560 от 20.07.2022 
на оказание услуг по доставке твердого топлива (угля) в 2022 году 
с ООО «РГ-Сервис» по цене доставки тонны угля 323,77 руб./т. (НДС 
не облагается) (стр. 49 дополнительные документы № 5744 от 05.08.2022).

В связи с ограниченностью рынка транспортировки топлива эксперты считают необходимым принять результаты закупки.

Цена доставки (автотранспортом) 1 тонны угля принята в размере 323,77 руб./т. (по договору № 2560 с ООО «РГ-Сервис» от 20.07.2022, заключенного по результатам закупки  (стр. 49 дополнительные документы № 5744 от 05.08.2022), что с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2021 на 2023 год по транспорту 104,0 % составит 336,72 руб./т.

Расходы на доставку топлива составили 7 673,21 тыс. руб.

Предприятием заявлена цена погрузки, разгрузки и услуг тракторного парка топлива марки 2БР на уровне 145,25 руб./т. Цена погрузки, разгрузки 
и услуг тракторного парка топлива сортомарки 2Бр на 2023 год принята 
на уровне факта 2021 года по предприятию (78,81 руб./т), что с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2021 на 2022 и 2023 год по транспорту 104,1 % и 104,0% составит 85,32 руб./т.

Информация по факту 2021 года получена через систему ЕИАС, заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона WARM.TOPL.Q4.2021, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Всего расходы на погрузку, буртовку бурого угля на 2023 год составят 1 437,55 тыс. руб.

Таким образом, расходы на топливо, по оценке экспертов, на 2023 год составят 12 385,36 тыс. руб., в том числе: расходы на покупку натурального топлива 19 274,59 тыс. руб. (с НДС), расходы на транспортировку с разгрузкой 7 110,77 тыс. руб. (НДС не облагается).

Корректировка плановых расходов на топливо в 2023 году относительно предложений предприятия в сторону снижения составили 1 025,52 тыс. руб., 
в связи с использованием расхода натурального топлива, отличного 
от предложений предприятия. Информация отражена в приложении № 1 
к экспертному заключению.

## 8.2 Расходы на электроэнергию

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 8 190,28 тыс. руб. на объем потребляемой электрической энергии 1 365,05 тыс. кВт×ч. Поставщиком электрической энергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
по договору от 01.02.2022 № 380233 (стр. 164 том 2).

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду 
и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии 
и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены.

При расчете количества электроэнергии на 2023 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами расход электрической энергии скорректирован в сопоставимых условиях с первым годом долгосрочного периода (2019) относительно изменения полезного отпуска тепловой энергии 
в 2023 году, в количестве 1 355,46 тыс. кВт×ч (в соответствии с п. 34 Методических указаний).

В соответствии с пп. в) п. 28 Постановления Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», цена электрической энергии принята по факту 2021 года – 4,65 руб./кВт×ч  
(по данным шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2021.FACT, который, 
в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.11.2018, является официальной отчетностью) с учетом  индекса изменения стоимости электрической энергии на 2021 и 2022 годы 103,4 % и 103,5 % соответственно (прогноз Минэкономразвития от 30.09.2021) с учетом НДС, 
и составила 6,00 руб./кВт×ч (с НДС).

Таким образом, по мнению экспертов, плановые расходы 
на электроэнергию на 2023 год составят 8 133,27 тыс. руб.

Общая величина корректировки расходов на электрическую энергию 
в сторону снижения составила 57,01 тыс. руб. за счет корректировки объема потребления электроэнергии.

## 8.3 Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы на уровне 288,34 тыс. руб. при цене 54,79 руб. / м3 на объём потребляемой воды 5, 26 тыс. м3.

При расчете количества воды на 2023 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами расход воды скорректирован в сопоставимых условиях с первым годом долгосрочного периода (2019) относительно изменения полезного отпуска тепловой энергии в 2023 году, в количестве 5,15 тыс. м³ (в соответствии с п. 34 Методических указаний).

Объем воды на производство тепловой энергии в размере 5,15 тыс. м³ включает в себя заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расходы на собственные нужды котельной.

Предприятие при производстве тепловой энергии использует воду собственного подъёма.

Экспертами был произведён расчёт в соответствии с пп. а) п. 28 Основ ценообразования, исходя из тарифов на холодную воду ООО «Ресурс-Гарант», утвержденных постановлением РЭК Кузбасса от 30.05.2022 № 138 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Ресурс-Гарант» (пгт. Тисуль Тисульского муниципального округа)» с 01.01.2023 
в размере 53,75 руб./м³, c 01.07.2023 в размере 56,05 руб./м³.

Стоимость водоснабжения 1 м³ питьевой воды принята в расчет на 2023 год в размере 54,79 руб./м³, исходя из средневзвешенного тарифа покупки воды на 2023 год.

Таким образом, по мнению экспертов, плановые расходы на холодную воду на 2023 год составят 282,32 тыс. руб.

Общая величина корректировки расходов на холодную воду в сторону снижения составила 6,02 тыс. руб. за счёт корректировки объема 
на холодную воду.

## 8.4 Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива

Предприятием не заявлены расходы по статье.

- Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года, нормативная прибыль определяется 
по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год 
в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога 
на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Уровень нормативной прибыли определен при согласовании долгосрочных параметров и зафиксирован на весь срок концессионного соглашения от 21.03.2019 № 1 в размере 0,00 % (стр. 151 том 1).

- Расчетная предпринимательская прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на 2023 год в размере 2 310,23 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 23 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 №760-э расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяемая на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку 
на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов 
на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Эксперты произвели расчет предпринимательской прибыли 
и предлагают принять в расчет НВВ на 2023 год в размере 2 276,69 тыс. руб.

((27 421,36 (ОР) + 9 696,93 (НР) +8 415,59 (РЭР) × 5 %),

где ОР – операционные расходы, НР – неподконтрольные расходы, 
РЭР – расходы на энергетические ресурсы за исключением расходов 
на топливо.

Корректировка по статье на 2023 год в сторону снижения составила 33,53 тыс. руб. ввиду корректировки расходов, включаемых в необходимую валовую выручку.

- Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2021 год

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Фактические операционные расходы предприятия за 2021 год экспертами рассчитаны, согласно пункту 56 Методических указаний 
по формуле (27). Для расчета эксперты руководствовались сценарными условиями прогноза Минэкономразвития Российской Федерации 
в соответствии с письмом Правительства РФ от 18.05.2022, согласно которым фактический уровень ИПЦ 2021 года составил 106,7%.

= 25 245,81 тыс. руб.× (1-1/100) × (1+0,067) × (1+0,75×0) = 26 667,91 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2021 году неподконтрольные расходы, в соответствии с пунктом 39 Методических указаний.

Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству 
тепловой энергии представлен в таблице 8.

Таблица 8

Реестр фактических неподконтрольных расходов

по производству тепловой энергии за 2021 год

(приложение 5.3 Методических указаний)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2021 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 230,67 |
| 2 | Арендная плата | 0,00 |
| 3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 824,50 |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда | 3 829,35 |
| 5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 3 271,25 |
| 6 | Налог при УСН | 776,00 |
|  | Итого неподконтрольных расходов | 8 931,77 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов и холодной воды определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний).

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды для производства тепловой энергии представлен 
в таблице 9.

Таблица 9

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя за 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2021 год | Факт 2021 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 20 772,37 | 18 838,36 | -1 934,01 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 5 829,51 | 6 305,96 | 476,45 |
| 3 | Расходы на воду | 610,99 | 210,05 | - 400,94 |
| 4 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | 886,00 | 752,26 | - 133,74 |
|  | ИТОГО | 28 098,87 | 26 106,62 | - 1 992,25 |

4. Нормативный уровень прибыли для ООО «Ресурс-Гарант» на 2021 год установлен концессионным соглашением № 1 от 21.03.2019 в размере 0,00 %.

5. Предпринимательская прибыль за 2021 год составила 2 061,51 тыс. руб., принята на уровне утвержденной на 2021 год.

6. Фактическая необходимая валовая выручка на потребительский рынок за 2021 год составила 59 330,38 тыс. руб.

7. Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2021 год.

Тарифы для ООО «Ресурс-Гарант» на 2021 год утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.06.2019 № 174 (в редакции постановления 
РЭК КО от 13.11.2019 № 423, постановлений РЭК Кузбасса от 17.12.2020 
№ 637, от 23.11.2021 № 545, от 16.12.2021 № 711, от 28.12.2021 № 937).

Таблица10

Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2021 год (дельта НВВ)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка на потребительский рынок | тыс. руб. | 63 767,81 |
| 2 | Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 63 207,21 |
| 3 | 1 полугодие | тыс. руб. | 34 189,63 |
| 4 | 2 полугодие | тыс. руб. | 29 017,58 |
| 5 | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал | 21 446,16 |
| 6 | с 1 января 2021 года | тыс. Гкал | 11 890,43 |
| 7 | с 1 июля 2021 года | тыс. Гкал | 3 432,19 |
| 8 | с 1 октября 2021 года | тыс. Гкал | 6 123,54 |
| 9 | Тариф с 1 января 2021 года | руб./Гкал | 2 875,39 |
| 10 | Тариф с 1 июля 2021 года | руб./Гкал | 2 888,80 |
| 11 | Тариф с 1 октября 2021 года | руб./Гкал | 3 119,55 |
| 12 | Дельта НВВ (строка 1-строка 2) | тыс. руб. | 560,59 |

В целях корректировки необходимой валовой выручки на 2023 год, был проведен анализ деятельности предприятия в 2021 году. По результатам анализа всех статей ООО «Ресурс-Гарант» за 2021 год, экспертами определена фактическая валовая выручка, которая составила 63 767,81 тыс. руб. 
на потребительском рынке.

Выручка предприятия от реализации тепловой энергии 
на потребительском рынке за 2021 год рассчитана как произведение фактического полезного отпуска (21 446,16 Гкал) и утвержденных тарифов 2021 года составила 63 207,21 тыс. руб.

Рассчитанный размер корректировки, в целях учета в НВВ для установления тарифа на 2023 год, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит увеличению на ИПЦ 1,043 (2022/2021) и 1,040 (2023/2022), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021 
и включению в НВВ 2023 года (560,59 × 1,043 × 1,040 = 608,09 тыс. руб.).

Также по итогу анализа деятельности предприятия в 2020 году 
с необходимой валовой выручки предприятия, для установления тарифов на тепловую энергию на 2022 год, экспертами была исключена из НВВ 2022 года корректировка в неполном объеме. В целях недопустимости резкого падения тарифа, размер корректировки был разделен на три года, что составило - 3 559,91 тыс. руб. / 3 года = - 1 186,64 тыс. руб. (в ценах 2022 года).

Рассчитанный размер корректировки, в целях учета в НВВ на 2023 год, 
в соответствии с пунктом 51 Методических указаний остаточная сумма ΔНВВ подлежит увеличению на ИПЦ 1,040 (2023/2022), опубликованном на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021 и исключению из НВВ 2023 года.

Эксперты предлагают для установления тарифов на тепловую энергию на 2023 год принять в расчет НВВ корректировки по итогам 2021 года 
в сумме 608,09 тыс. руб. (в ценах 2023 года), исключив остаток корректировки по итогам 2020 года в сумме 2 468,21 тыс. руб. (в ценах 2023 года).

- Корректировка необходимой валовой выручки в связи 
с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

Инвестиционная программа предприятия на 2019-2028 годы утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.06.2019 № 173 «Об утверждении инвестиционной программы 
ООО «Ресурс-Гарант» (пгт. Тисуль), в сфере теплоснабжения 
на 2019-2028 годы».

В соответствии с пунктом 53 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

, где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, при этом =  , где

, где

- фактический объем полезного отпуска;

- плановый объем полезного отпуска.

Расходы на реализацию инвестиционной программы на 2021 год 
не были запланированы. Соответственно, корректировка необходимой валовой выручки в связи с неисполнением инвестиционной программы (дельты КИП) не рассчитывается.

- Расчет необходимой валовой выручки на 2023 год

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в таблице 11.

Таблица 11

Расчет необходимой валовой выручки на тепловую энергию

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2023 год | Предложение экспертов на 2023 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 27 698,35 | 27 421,36 | - 276,99 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 10 027,58 | 9 696,93 | - 330,65 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 35 889,50 | 34 800,95 | - 1 088,55 |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 2 310,23 | 2 276,69 | - 33,53 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2022 год (дельта НВВ 2020) | 0,00 | -2 468,21 | -2 468,21 |
| 8 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2023 год (дельта НВВ 2021) | 0,00 | 608,09 | 608,09 |
| 9 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 75 925,66 | 72 335,82 | -1 382,77 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 75 925,66 | 72 335,82 | -1 382,77 |
| 14 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0,00 | -2 658,60 | - 2 658,60 |
| 15 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 75 925,66 | 69 677,21 | - 6 248,45 |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 75 925,66 | 69 677,21 | - 6 248,45 |

При применении корректировки (-2 658,60), связанной с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» сумма НВВ на потребительский рынок на 2023 год составит 69 677,21 тыс. руб., рост тарифа на тепловую энергию составит 7,00 % (таблица 12).

В случае отсутствия корректировки (-2 658,60) рост тарифа на тепловую энергию составит 15,83%, что повлечет за собой рост тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 30,83 %.

- Тарифы ООО «Ресурс-Гарант» на тепловую энергию на 2023 год

На основании необходимой валовой выручки в размере 68 789,06 тыс. руб., эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию для ООО «Ресурс-Гарант» на 2023 год представлены в таблице 12.

Таблица 12

Тарифы на тепловую энергию ООО «Ресурс-Гарант» на 2023 год

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2023 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 69 667,21 |
| 1.1 | 1 полугодие | 37 462,80 |
| 1.2 | 2 полугодие | 32 214,41 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 21 414,54 |
| 2.1 | 1 полугодие | 11 872,90 |
| 2.2 | 2 полугодие | 9 541,64 |
| 3 | Тариф средний, руб./Гкал, в т.ч.: | 3 253,73 |
| 3.1 | с 1 января | 3 155,32 |
| 3.1.1. | Изменение тарифа с 1 января | 0,0 % |
| 3.2 | с 1 июля | 3 376,19 |
| 3.2.1. | Изменение тарифа с 1 июля | 7,00 % |

- Расчет тарифов на теплоноситель

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны 
в соответствии с разделом IV Основ ценообразования и главы IX.V Методических указаний.

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов 
на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой 
на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих 
в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов 
и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Объем планового отпуска теплоносителя на 2023 год принят экспертами на уровне факта 2021 года и отражен в таблице 13.

Таблица 13

Баланс теплоносителя ООО «Ресурс-Гарант» на 2023 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка теплоносителя | м3 | 1 322,98 | 727,64 | 595,34 |
| 2 | Потери теплоносителя | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Теплоноситель всего | м3 | 1 322,98 | 727,64 | 595,34 |
| 4 | Теплоноситель на потребительский рынок | м3 | 1 322,98 | 727,64 | 595,34 |
| 4.1 | - жилищные организации | м3 | 1 135,06 | 625,93 | 521,13 |
| 4.2 | - бюджетные организации | м3 | 90,92 | 50,01 | 40,91 |
| 4.3 | - прочие потребители | м3 | 94,00 | 51,70 | 42,30 |
| 5 | - производственные нужды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В связи с тем, что в расчете цены теплоносителя участвует только холодная вода, расчет операционных, неподконтрольных расходов, прочих энергетических ресурсов (кроме холодной воды), расходов 
из прибыли, расчет нормативной прибыли не производится, поскольку все они равны нулю.

Для выработки тепловой энергии предприятие использует собственную воду.

Тарифы на холодную воду ООО «Ресурс-Гарант» утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 30.05.2022 № 138 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения 
и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Ресурс-Гарант» 
(пгт. Тисуль Тисульского муниципального округа)», с 01.01.2023 в размере 53,75 руб./м³, c 01.07.2023 в размере 56,05 руб./м³.

Таким образом, по мнению экспертов, плановые расходы на холодную воду на 2023 год составят 54,79 руб./м3 × 1 322,98 м3 = 72,48 тыс. руб.

Сводная информация по данной статье отражена в таблице 14 
к данному экспертному заключению.

Таблица 14

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

| Показатели | Ед. изм. | Предложения экспертов 2023 |
| --- | --- | --- |
| Расходы на воду | тыс. руб. | 72,48 |
| - объем воды для теплоснабжения | м3 | 1 322,98 |
| цена воды | руб./м3 | 54,79 |

## 15.1 Корректировка необходимой валовой выручки на теплоноситель 
на 2023 год

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Общая величина НВВ на производство теплоносителя на 2023 год должна составить 64,48 тыс. руб. с учетом корректировки (-8,00 тыс.руб.), связанной с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Таблица 15

Расчет необходимой валовой выручки на теплоноситель
 по ООО «Ресурс-Гарант» на 2023 год

| № п/п | Наименование расхода | Ед. изм. | Предложения экспертов на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды | тыс. руб. | 72,48 |
| 4 | ИТОГО необходимая валовая выручка на производство теплоносителя | тыс. руб. | 72,48 |
| 5 | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 72,48 |
| 6 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | тыс. руб. | - 8,00 |
| 7 | ИТОГО необходимая валовая выручка на производство теплоносителя | тыс. руб. | 64,48 |
| 8 | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 64,48 |

## 15.2 Тарифы ООО «Ресурс-Гарант» на теплоноситель на 2023 год

Тарифы на теплоноситель ООО «Ресурс-Гарант», приведены в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2023 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ на потребительском рынке, тыс. руб. | 64,48 |
| 1.1 | 1 полугодие | 35,01 |
| 1.2 | 2 полугодие | 29,47 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительском рынке, м3 | 1 322,98 |
| 2.1 | 1 полугодие | 727,64 |
| 2.2 | 2 полугодие | 595,34 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./ м3 | 48,74 |
| 3.1 | с 1 января 2023 года | 48,11 |
| 3.2 | с 1 июля 2023 года | 49,51 |
| 4 | Рост с 1 июля 2023 года, % | 2,91 |

- Расчет тарифов на горячую воду

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным 
то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель.

Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию ООО «Ресурс-Гарант».

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «Ресурс-Гарант» приняты 
в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
на территории Кемеровской области», отражены в таблице 17.

Таблица 17

| изолированными стояками |  | с неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2023 год для ООО «Ресурс-Гарант» в следующем виде (см. таблицу 18):

Таблица 18

Тарифы на горячую воду ООО «Ресурс-Гарант», реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке Тисульского муниципального района на 2023 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (НДС не облагается) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (НДС не облагается) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (НДС не облагается) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (НДС не облагается) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Ресурс-Гарант» | с 01.01.2023 | 219,76 | 217,24 | 231,12 | 221,02 | 219,76 | 217,24 | 231,12 | 221,02 | 48,11 | 3 155,32 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 233,17 | 230,47 | 245,33 | 234,53 | 233,17 | 230,47 | 245,33 | 234,53 | 49,51 | 3 376,19 | х | х |

Рост с 01.07.2023  								6,10       6,09          6,15	6,11	    2,91           7,00

Приложения к заключению:

1. Физические показатели факт 2021, план 2023

2. Смета расходов факт 2021, план 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО "Ресурс-Гарант" (пгт Тисуль) факт 2021 план 2023 (концессия 2019-2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели |  |  |  | Ед.изм. | Утверждено РЭК на 2021 (01.10.2021 с НДС) | Факт предприятия 2021 | Факт экспертов 2021 | Предложения предприятия на 2023 год | Предложения экспертов на 2023 год |
|  | Количество котельных |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Нормативная выработка т/энергии |  |  |  | Гкал | 29 259,44 | 29 202,52 | 29 202,50 | 30 267,10 | 30 241,30 |  |
|  | Полезный отпуск |  |  |  | -"- | 21 503,10 | 21 446,18 | 21 446,16 | 21 440,65 | 21 414,54 |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  | -"- | 21 503,10 | 21 446,18 | 21 446,16 | 21 440,65 | 21 414,54 |  |
|  | - жилищные организации |  |  |  | -"- | 13 983,95 | 13 482,21 | 13 482,21 | 13 482,18 | 13 341,64 |  |
|  | - бюджетные организации |  |  |  | -"- | 4 546,56 | 5 211,57 | 5 211,56 | 5 175,69 | 5 283,83 |  |
|  | - прочие потребители |  |  |  | -"- | 2 972,59 | 2 752,40 | 2 752,39 | 2 782,78 | 2 789,07 |  |
|  | - производственные нужды |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери, всего |  |  |  | -"- | 7 756,34 | 7 756,34 | 7 756,34 | 8 826,45 | 8 826,76 |  |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  | -"- | 1 155,75 | 1 155,75 | 1 155,75 | 2 225,45 | 2 225,76 |  |
|  | - в тепловых сетях |  |  |  | -"- | 6 600,59 | 6 600,59 | 6 600,59 | 6 601,00 | 6 601,00 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: |  |  |  | т.р. | 22 517,41 | 20 772,37 | 18 838,36 | 27 410,88 | 26 385,36 |  |
|  | в т.ч. - уголь |  |  |  | -"- | 22 517,41 | 20 772,37 | 18 838,36 | 27 410,88 | 26 385,36 |  |
|  | - мазут |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. натуральное топливо |  |  |  | -"- | 16 672,46 | 14 662,90 | 13 297,73 | 19 292,42 | 19 274,59 |  |
|  | - уголь бурый |  |  |  | -"- | 16 672,46 | 14 662,90 | 13 297,73 | 19 292,42 | 19 274,59 |  |
|  | - мазут |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  |  |  | -"- | 5 844,95 | 6 109,47 | 5 540,62 | 8 118,46 | 7 110,77 |  |
|  | - уголь бурый |  |  |  | -"- | 5 844,95 | 6 109,47 | 5 540,62 | 8 118,46 | 7 110,77 |  |
|  | - мазут |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию |  |  |  | т.р. | 7 176,08 | 5 829,51 | 6 305,96 | 7 126,39 | 8 133,27 |  |
| 1.3 | Расходы на воду |  |  |  | т.р. | 182,68 | 610,99 | 210,05 | 288,34 | 282,32 |  |
|  | - объём воды для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | м3 | 5 033,66 | 15 012,00 | 5 160,88 | 5 262,72 | 5 153,27 |  |
|  | - объём теплоносителя для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - цена воды для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | руб/м2 | 36,29 | 40,70 | 40,70 | 54,79 | 54,79 |  |
|  | - цена теплоносителя для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | руб/м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива |  |  |  | т.р. | 812,36 | 886,00 | 752,26 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | т.р. | 30 688,53 | 28 098,87 | 26 106,62 | 34 825,61 | 34 800,95 |  |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы ( в.т.ч.канцтовары) |  |  |  | т.р. | 1 009,75 | 1 900,34 | 1 044,01 | 1 084,35 | 1 073,50 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств |  |  |  | т.р. | 4 160,12 | 3 206,56 | 4 301,24 | 4 467,44 | 4 422,77 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  |  | т.р. | 17 671,27 | 15 098,00 | 18 270,73 | 18 976,70 | 18 786,93 |  |
|  | в том числе ППП |  |  |  | т.р. | 14 042,04 | 11 721,00 | 14 518,38 | 15 079,37 | 14 928,57 |  |
|  | в том числе АУП |  |  |  | т.р. | 3 187,55 | 3 377,00 | 3 295,68 | 3 423,02 | 3 388,79 |  |
|  | в том числе вспомогательный персонал |  |  |  | т.р. | 441,68 |  | 456,66 | 474,31 | 469,57 |  |
|  | численность, всего |  |  |  | чел. | 66,51 |  | 68,50 | 64,85 | 64,85 |  |
|  | в том числе ППП |  |  |  | чел. | 55,38 |  | 57,04 | 54,00 | 54,00 |  |
|  | в том числе АУП |  |  |  | чел. | 9,07 |  | 9,34 | 8,85 | 8,85 |  |
|  | в том числе вспомогательный персонал |  |  |  | чел. | 2,05 |  | 2,11 | 2,00 | 2,00 |  |
|  | средняя зарплата ППП |  | всего |  | руб./чел. | 22 709,63 |  | 23 480,00 | 24 385,38 | 24 143,38 |  |
|  | в том числе ППП |  |  |  | руб./чел. | 21 669,82 |  | 22 404,91 | 23 270,63 | 23 037,92 |  |
|  | в том числе АУП |  |  |  | руб./чел. | 30 031,57 |  | 31 050,31 | 32 231,83 | 31 927,58 |  |
|  | в том числе вспомогательный персонал |  |  |  | руб./чел. | 18 403,39 |  | 19 027,68 | 19 762,92 | 19 565,27 |  |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного |  |  |  | т.р. | 2 010,17 | 3 980,28 | 2 078,36 | 2 158,67 | 2 137,08 |  |
|  | характера, выполн-й по договорам со сторонними организациями, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги собственных подразделений предпр-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам |  |  |  | т.р. | 360,87 | 238,55 | 373,11 | 387,52 | 383,65 |  |
|  | с организациями, включая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  | -"- |  | 27,15 | 0,00 |  |  |  |
| 5.2 | - расходы на оплату услуг охраны |  |  |  | -"- |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг |  |  |  | -"- |  | 7,10 | 0,00 |  |  |  |
| 5.4 | - расходы на охрану труда |  |  |  |  | 360,87 | 164,16 | 373,11 | 387,52 | 383,65 |  |
| 5.5 | - расходы на оплату других работ и услуг |  |  |  | -"- |  | 40,14 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки |  |  |  | -"- |  | 5,60 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Расходы на услуги банков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расходы на обучение персонала |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расходы на мед комиссию |  |  |  | -"- |  | 76,35 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Арендная плата |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Другие расходы, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 580,77 | 421,73 | 600,47 | 623,67 | 617,43 |  |
| 8.1 | цеховые расходы |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | общехозяйственные расходы |  |  |  | т.р. | 580,77 | 421,73 | 600,47 | 623,67 | 617,43 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  |  |  | т.р. | 25 792,95 | 24 927,41 | 26 667,91 | 27 698,35 | 27 421,36 |  |
| Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка стоков, канализация |  |  |  | т.р. |  | 230,67 | 230,67 | 252,08 | 251,43 |  |
| 2 | Арендная плата, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 25,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | - аренда имущества КУМИ |  |  |  | т.р. | 25,48 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - аренда земли |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | - аренда прочего имущества |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Концессионная плата |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 238,14 | 1927,70 | 824,50 | 406,99 | 134,30 |  |
| 4.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окр.среду |  |  |  | т.р. |  | 1 103,20 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2 | - расходы на обязательное страхование |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | - налог на имущество организации |  |  |  | т.р. | 238,14 | 808,23 | 808,23 | 402,73 | 130,03 |  |
| 4.4 | - налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | - земельный налог |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | -транспортный налог |  |  |  | т.р. |  | 16,27 | 16,27 | 4,27 | 4,27 |  |
| 5 | Страховые взносы на обязательное соц страхование, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 5 336,72 | 3 829,35 | 3 829,35 | 5 730,96 | 5 673,65 |  |
| 5.1 | - отчисления ППП |  |  |  | -"- | 4 240,70 | 3 054,58 | 3 054,58 | 4 553,97 | 4 508,43 |  |
| 5.2 | - отчисления АУП |  |  |  | -"- | 962,64 | 774,77 | 774,77 | 1 033,75 | 1 023,42 |  |
| 5.3 | - отчисления вспомогательный персонал |  |  |  |  | 133,39 | 0,00 | 0,00 | 143,24 | 141,81 |  |
| 6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  | т.р. | 2 478,14 | 3 271,25 | 3 271,25 | 2 937,55 | 2 937,55 |  |
| 7 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов) |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Налог при УСН |  |  |  | т.р. |  | 776,00 | 776,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| 11 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  | т.р. | 458,54 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО (неподконтрольные расходы) |  |  |  | т.р. | 8 537,02 | 10 018,70 | 8 931,77 | 10 027,58 | 9 696,93 |  |
|  | Нормативная прибыль |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - социальные выплаты по коллективному договору |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | - инвестпрограмма |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | - другие выплаты из прибыли |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль |  |  |  | т.р. | 2 061,51 | 2 069,31 | 2 061,51 | 2 257,03 | 2 276,69 |  |
|  | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2022 год (дельта НВВ 2020) |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | -2 468,21 |  |
|  | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2023 год (дельта НВВ 2021) |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 608,09 |  |
|  | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимая валовая выручка |  |  |  | т.р. | 67 080,01 | 65 113,78 | 63 767,81 | 74 808,58 | 72 335,82 |  |
|  | Необходимая валовая выручка на потребительском рынке |  |  |  | т.р. | 67 080,01 | 65 113,78 | 63 767,81 | 74 808,58 | 72 335,82 |  |
|  | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | -2 658,60 |  |
|  | Необходимая валовая выручка |  |  |  | т.р. |  |  |  | 74 808,58 | 69 677,21 |  |
|  | Необходимая валовая выручка на потребительском рынке |  |  |  | т.р. |  |  |  | 74 808,58 | 69 677,21 |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок 1 полугодие |  |  |  | Гкал |  |  | 11 890,43 |  | 11 872,90 |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок 1 полугодие |  |  |  | Гкал |  |  | 9 555,73 |  | 9 541,64 |  |
|  | Товарная выручка 1 полугодие |  |  |  | т.р. |  |  | 34 189,63 |  |  |  |
|  | Товарная выручка 2 полугодие |  |  |  | т.р. |  |  | 29 017,58 |  |  |  |
|  | Итого товарная выручка |  |  |  | т.р. |  |  | 63 207,21 |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию (средний) |  |  |  | руб./Гкал |  | 3 036,15 |  | 3 490,12 | 3 253,73 |  |
|  | Тариф на тепловую энергию 1 полугодие |  |  |  | руб./Гкал | 2 880,80 |  |  |  | 3 155,32 |  |
|  | Тариф на тепловую энергию 2 полугодие |  |  |  | руб./Гкал | 3 119,55 |  |  |  | 3 376,19 |  |

Приложение № 25 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

Долгосрочные тарифы ООО «Ресурс-Гарант» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на период с 01.07.2019 по 31.12.2028

(НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Ресурс-Гарант» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.07.2019 | 2 683,79 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 2 683,79 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 875,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 875,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 888,80 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.10.2021 | 3 119,55 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 119,55 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 155,32 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 3 155,32 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 3 376,19 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 907,19 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 447,87 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3 447,87 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 991,70 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 2 991,70 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 3 825,72 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 3 825,72 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 3 009,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 3 009,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 4 324,39 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.07.2019 | 3 220,55 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3 220,55 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 450,47 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 450,47 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 466,56 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.10.2021 | 3 119,55 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 119,55 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 155,32 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 3 155,32 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 3 376,19 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 3 488,63 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 137,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 4 137,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 3 590,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 3 590,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 4 590,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 4 590,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 3 611,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 3 611,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 5 189,27 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

».

Приложение № 26 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

Тарифы ООО «Ресурс-Гарант» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, на период с 01.07.2019 по 31.12.2028

(НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Ресурс-Гарант» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.07.2019 | 41,56 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 41,56 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 42,49 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 36,29 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 36,29 | x |
|  |  | с 01.10.2021 | 36,29 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 36,29 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 48.11 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 48,11 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 49,51 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 47,18 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 54,90 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 54,90 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 49,60 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 49,60 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 61,23 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 61,23 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 51,28 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 51,28 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 69,27 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.07.2019 | 41,56 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 41,56 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 42,49 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 36,29 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2021 | 36,29 | х |
|  |  | с 01.10.2021 | 36,29 | х |
|  |  | с 01.01.2022 | 36,29 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 48,11 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 48,11 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 49,51 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 47,18 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 54,90 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 54,90 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 49,60 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 49,60 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 61,23 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 61,23 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 51,28 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 51,28 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 69,27 | x |
|  | Население * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 01.07.2019 | 49,87 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 49,87 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 50,99 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 43,55 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 43,55 | x |
|  |  | с 01.10.2021 | 36,29 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 36,29 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 48,11 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 48,11 | x |
|  |  | с 01.07.2023 | 49,51 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 53,92 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 63,98 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 63,98 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 56,14 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 56,14 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 72,08 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 72,08 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 56,93 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 56,93 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 82,95 | x |

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

».

Приложение № 27 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

Долгосрочные тарифы ООО «Ресурс-Гарант» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, 
на период с 01.07.2019 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 *(НДС не облагается) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (НДС не облагается) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (НДС не облагается) | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (НДС не облагается) | Двухставочный |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Ресурс-Гарант» | с 01.07.2019 | 225,07 | 222,49 | 236,66 | 226,36 | 187,56 | 185,41 | 197,22 | 188,63 | 41,56 | 2 683,79 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 225,07 | 222,49 | 236,66 | 226,36 | 187,56 | 185,41 | 197,22 | 188,63 | 41,56 | 2 683,79 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 238,69 | 235,93 | 251,11 | 240,07 | 198,91 | 196,61 | 209,26 | 200,06 | 42,49 | 2 875,39 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 231,25 | 228,49 | 243,67 | 232,63 | 192,71 | 190,41 | 203,06 | 193,86 | 36,29 | 2 875,39 | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.07.2021 | 232,13 | 229,36 | 244,61 | 233,52 | 193,44 | 191,13 | 203,84 | 194,60 | 36,29 | 2 888,80 | х | х |
|  | с 01.10.2021 | 205,99 | 203,50 | 217,22 | 207,24 | 205,99 | 203,50 | 217,22 | 207,24 | 36,29 | 3 119,55 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 205,99 | 203,50 | 217,22 | 207,24 | 205,99 | 203,50 | 217,22 | 207,24 | 36,29 | 3 119,55 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 219,76 | 217,24 | 231,12 | 221,02 | 219,76 | 217,24 | 231,12 | 221,02 | 48,11 | 3 155,32 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 219,76 | 217,24 | 231,12 | 221,02 | 219,76 | 217,24 | 231,12 | 221,02 | 48,11 | 3 155,32 | х | х |
|  | с 01.07.2023 | 233,17 | 230,47 | 245,33 | 234,53 | 233,17 | 230,47 | 245,33 | 234,53 | 49,51 | 3 376,19 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 246,40 | 243,61 | 258,96 | 247,80 | 205,34 | 203,01 | 215,80 | 206,50 | 47,18 | 2 907,19 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 290,96 | 287,65 | 305,86 | 292,62 | 242,47 | 239,71 | 254,88 | 243,85 | 54,90 | 3 447,87 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 290,96 | 287,65 | 305,86 | 292,62 | 242,47 | 239,71 | 254,88 | 243,85 | 54,90 | 3 447,87 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 254,82 | 251,95 | 267,75 | 256,26 | 212,35 | 209,96 | 223,12 | 213,55 | 49,60 | 2 991,70 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 254,82 | 251,95 | 267,75 | 256,26 | 212,35 | 209,96 | 223,12 | 213,55 | 49,60 | 2 991,70 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 323,22 | 319,54 | 339,74 | 325,05 | 269,35 | 266,29 | 283,12 | 270,88 | 61,23 | 3 825,72 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 323,22 | 319,54 | 339,74 | 325,05 | 269,35 | 266,29 | 283,12 | 270,88 | 61,23 | 3 825,72 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 258,02 | 255,13 | 271,02 | 259,46 | 215,02 | 212,61 | 225,85 | 216,22 | 51,28 | 3 009,78 | х | х |
|  | с 01.01.2028 | 258,02 | 255,13 | 271,02 | 259,46 | 215,02 | 212,61 | 225,85 | 216,22 | 51,28 | 3 009,78 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 365,42 | 361,27 | 384,10 | 367,49 | 304,51 | 301,05 | 320,08 | 306,24 | 69,27 | 4 324,39 | х | х |

*  В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

** Тариф на теплоноситель для ООО «Ресурс-Гарант», реализуемый на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 25.06.2019 № 175 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 
№ 424, Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 638, от 23.11.2021  № 546, от 16.12.2021 № 712, 
от 28.12.2021 № 938, от «11» августа 2022 № 214).

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «Ресурс-Гарант», реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.06.2019 № 174 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 423, Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2020 № 637, от 23.11.2021 № 545, от 16.12.2021 № 711, от 28.12.2021 № 937, от «11» августа 2022 № 213).

».

Приложение № 27 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по результатам рассмотрения заявки на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения

ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования ИП Прокудина Э.А. в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:04:0208002:652,

расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,

Кемеровский муниципальный округ, в 50 м юго-западнее с. Андреевка,

ул. Советская, д. 2 а

по индивидуальному проекту

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области (далее – ГРО) с заявкой на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ГРО газоиспользующего оборудования ИП Прокудина Э.А. в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:04:0208002:652, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, в 50 м юго-западнее с. Андреевка, ул. Советская, д. 2 а, по индивидуальному проекту. Диаметр существующего полиэтиленового газопровода - Ø 110 мм. Проектом предусмотрена прокладка подземного стального газопровода Ø 57 мм предварительной протяженностью 9,46 м, надземного стального газопровода 
Ø 7,35 мм предварительной протяженностью 4,2 м, полиэтиленового газопровода методом ГНБ Ø 63 мм предварительной протяженностью 147 м, , полиэтиленового газопровода открытым методом Ø 63 мм предварительной протяженностью 109,4 м. Предполагается монтаж газорегуляторного пункта ГРПШ-РДГК-10М2-1/1-4-45-у. На границе участка потребителя предусмотрена заглушка Ø 50 мм. Максимальный часовой расход газа –38 м3/час. Максимальное давление газа в точке подключения составляет 0,003 МПа.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов представленных ГРО являются:

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации" (вместе с "Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации") (далее – Основные положения);

  - Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

  - Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

- Перечень представленных материалов

- Заявление ГРО об установлении размера платы за технологическое присоединение к газораспределительной сети по индивидуальному проекту;

- Копия заявки о подключении ИП Прокудина Э.А. от 24.06.2021 №245/ЕОКЮ;

- Копия ситуационного плана расположения земельного участка Заявителя;

- Расчет потребности в природном газе, выполненный 
ООО «Промгазпроект» (расчет максимального часового расхода газа);

- Копия договора аренды земельного участка №04-7958 от 31.12.2020 (для подтверждения права Заявителя на владение и (или) пользование земельным участком, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства);

- Копия договора о подключении от 16.07.2021 № КИ15-21/564 (вместе с техническими условиями на подключение (технологическое) присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения от 02.07.2021 № 245);

- Договор аренды внутрипоселковых сетей газопровода от 12.05.2014 №7/205.3/КФЗ-14/421 (для подтверждения владения ГРО на праве собственности или на ином законном основании существующей газораспределительной сетью, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства Заявителя);

- Копия проектной документации;

- Пояснительная записка с обосновывающими материалами по расчету размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

- Расчет размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям.

Необходимо отметить, что, согласно пояснениям, представленным предприятием, по данному объекту проектная документация не требует экспертизы. Своими техническими параметрами запроектированный в рамках исполнения мероприятий по подключению распределительный газопровод имеет давление до 1,2 МПа включительно. В соответствии с п.3 ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство .В силу п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ для строительства газопровода давлением до 1,2 МПа включительно получение разрешения на строительство не требуется.

Согласно пункту 26(23) Основных положений, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;

переходы через водные преграды;

прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом;

прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.

В связи с тем, что проектной документацией, представленной ГРО, предусматривается прокладка части подземного газопровода методом горизонтально-направленного бурения (протяженностью 147 м), а также представление исчерпывающего перечня материалов, экспертами РЭК принято решение:

- Считать заявку соответствующей п.26(23) Основных положений;

- Провести экспертизу расчета платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту.

- Расчет размера платы за технологическое присоединение

по индивидуальному проекту

Согласно представленных материалов, мероприятия по подключению включают в себя:

расходы на разработку проектной документации;

расходы на выполнение технических условий;

расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий;

расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа.

В таблице 1 представлены предложения ГРО и экспертов по составу расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение,
 предусмотренных пунктом 26(20) Основных положений, в случае осуществления технологического присоединения газоиспользующего ИП Прокудина Э.А. в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:04:0208002:652, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, в 50 м юго-западнее с. Андреевка, ул. Советская, д. 2 а по индивидуальному проекту.

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Предложение ГРО, руб. | Предложение экспертов, руб. | Размер корректировки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 551832 | 551832 | 0 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 2456135 | 2456135 | 0 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 | 158 мм и менее | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2 | 159 - 218 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3 | 219 - 272 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4 | 273 - 324 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5 | 325 - 425 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6 | 426 - 529 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.7 | 530 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | 158 мм и менее | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | 159 - 218 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3 | 219 - 272 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.4 | 273 - 324 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.5 | 325 - 425 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.6 | 426 - 529 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.7 | 530 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 1955620 | 1955620 | 0 |
| 2.2.1 | 109 мм и менее | 1955620 | 1955620 | 0 |
| 2.2.2 | 110 - 159 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | 160 - 224 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | 225 - 314 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | 315 - 399 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 | 400 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 500516 | 500516 | 0 |
| 2.3.1 | до 40 куб. метров в час | 500516 | 500516 | 0 |
| 2.3.2 | 40 - 99 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | 100 - 399 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4 | 400 - 999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5 | 1000 - 1999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6 | 2000 - 2999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7 | 3000 - 3999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8 | 4000 - 4999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.9 | 5000 - 9999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.10 | 10000 - 19999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.11 | 20000 - 29999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.12 | 30000 куб. метров в час и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | до 1 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | от 1 кВт до 2 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 | от 2 кВт до 3 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 | свыше 3 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 3913 | 3913 | 0 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 12426 | 12426 | 0 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 20 | 20 | 0 |
| 6 | Налог на прибыль | 751992 | 751992 | 0 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего: | 3776298 | 3776298 | 0 |

В строке 1 таблицы 1 включены следующие виды расходов (подтверждены договорами, заключенными во исполнение ФЗ №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и актами выполненных работ): расходы на выполнение инженерных изысканий, расходы на разработку проектной документации, расходы на выполнение кадастровых работ.

В строке 2.2.1 таблицы 1 включены расходы на:

-геодезическую разбивку трассы;

-контрольно-исполнительную съемку;

-установление охранной зоны;

- рекультивацию земли;

-строительство газопровода высокого давления;

-строительство газопровода низкого давления

-врезку вновь построенного газопровода высокого давления в существующий газопровод;

-временные здания и сооружения (в размере 1,5% от стоимости СМР 
глав 1-7 сводного сметного расчета (без учета прочих затрат и стоимости оборудования), в соответствии с п. 41 Приложения №1 к Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. №332/пр,);

-дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (4% (п. 13.1 таблицы 4) с коэффициентом 0,9 (приложение 1 для Кузбасса) к стоимости СМР (без учета прочих затрат и стоимости оборудования) глав 1-8 сводного сметного расчета, в соответствии с ГСН 81-05-02-2007;

-авторский надзор (в размере 0,2% от гр.8 по гл.1-9 сводного сметного расчета на основании п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр);

-строительный контроль (в размере 2,14% от итога по главам 1-9 сводного сметного расчета (без учета платы за пользование земельным участком и прочих затрат), на основании п. 167 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр);

-госпошлину за осуществление государственной регистрации права собственности объекта строительства в соответствии с п. 22 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ.

-подготовку технического плана, необходимого для регистрации права собственности на построенный объект в соответствии с ч. 10 ст. 40 ФЗ от 13.07.2015 №218-ФЗ

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (в размере 2% от итога по главам 1-12, на основании п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр).

В строке 2.3.1 таблицы 1 включены расходы на строительство ГРПШ.

В соответствии с примечанием 4 Приложения 2 к Методическим указаниям, расходы по строкам 3, 4 учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год.

В строке 3 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий, составляющей 3 913,00 руб. за 1 присоединение, без НДС с учетом налога на прибыль (п. 6.1. Приложения к Постановлению РЭК КО 
от 23.12.2021 №913).

В строке 4 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети (предусматривается точка подключения газопровода заявителя к проектируемому газопроводу 
Ø50 мм (стальной надземный газопровод с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе), составляющей 12 426,00 руб. за 
1 присоединение, без НДС, с учетом налога на прибыль (п. 6.2.1.1.1.1. Приложения к Постановлению РЭК КО от 23.12.2021 №913).

В представленных материалах ГРО эффективная ставка налога на прибыль на 2022 год составляет 20%.

По предложению экспертной группы, плату за технологическое присоединение составит 3 776 298 руб., что совпадает с предложением ГРО.

По итогам анализа представленных ООО «Газпром газораспределение Томск» предложений по расчёту размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ИП Прокудина Э.А. в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:04:0208002:652, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, в 50 м юго-западнее с. Андреевка, ул. Советская, д. 2 а, по индивидуальному проекту к сетям газораспределения, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 3 776 298 рублей (без учёта НДС, с учетом налога на прибыль).

Приложение № 28 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным Ачинской дистанцией гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

(Мариинский муниципальный округ), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2023 год

Начальник отдела ценообразования транспортных и социально-значимых услуг Региональной энергетической комиссии Кузбасса Кириллова Ирина Геннадьевна (далее – специалист, РЭК Кузбасса), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки               и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (Мариинский муниципальный округ), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2023 год поступило 29.04.2022 № 2839 (исх. от 27.04.2022 № 560). Дополнительно к тарифному делу приобщены материалы, направленные письмом от 19.05.2022 № 670 (вх. от 20.05.2022 № 3235), по запросу РЭК Кузбасса от 17.05.2022 № М-10-80/1689-02.

По заявлению открыто тарифное дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу холодного водоснабжения на 2023 год, оказываемую Ачинской дистанцией гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (Мариинский муниципальный округ)» за № 49-ВС.

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

2. Налоговый кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения»;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013  № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России    от 27.12.2013 № 1746-э;

10. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России   от 16.07.2014 № 1154-э;

11. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»;

12. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;			13. Приказ Минстроя России от 23.03.2020 №154/пр «Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства»;

14. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Общая характеристика организации

Основным видом деятельности Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (Мариинский муниципальный округ) (далее – организация, Ачинская дистанция гражданских сооружений) является обеспечение текущего содержания и обслуживания административных, служебно-технических, производственных зданий, жилищного фонда и других объектов инфраструктуры ОАО «РЖД».

Предприятие оказывает услуги водоснабжения потребителям г. Мариинска Мариинского муниципального округа, а также снабжает питьевой водой собственные производственные участки.

Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (Мариинский муниципальный округ) не наделена статусом гарантирующей организации.

Схема водоснабжения Мариинского муниципального округа утверждена постановлением администрации Мариинского городского поселения от 13.09.2016 № 525-П «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Мариинского городского поселения».

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019-2023 годы на предприятии не утверждена.

Имущество для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения передано в собственность на основании сводного передаточного акта на имущество и обязательства организаций федерального международного транспорта, передаваемые в качестве вклада в уставной капитал ОАО «РЖД» от 30.09.2003 г., утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации, Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации, Министерства путей сообщения Российской Федерации от 30.09.2003 № 4557-р/6-р/884р, о чем в Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.03.2004 в отношении сооружения-комплекса: водозабор, расположенного  по адресу: г. Мариинск, ул. Южная, 1, сделана запись регистрации № 42-01/04-11/2003-912 (свидетельство о регистрации права от 15.03.2004 № 42 АА 715171), в отношении сооружения: водоснабжающая сеть, протяженностью 8099 м., инв. № 2764, расположенного по адресу: г. Мариинск, ст. Мариинск, 17.12.2007 сделана запись регистрации № 42-42-04/020/2007-326 (свидетельство о регистрации права от 17.12.2007 № 42 АВ 553240).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по корректировке тарифов на 2023 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях               об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому РЭК Кузбасса  виду деятельности на 2023 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды, принимаемых в целях корректировки тарифов на 2023 год производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

Организация применяет общую систему налогообложения.

Раздельный бухгалтерский учет доходов и расходов по участку водоснабжения не ведется, регулируемые виды деятельности на отдельных субсчетах аналитического учета не выделяются.

Отчет о финансовых результатах за 2021 год организацией не представлен. Сумма фактической выручки от реализации услуг водоснабжения на потребительском рынке за 2021 год согласно раскрытым данным в рамках Стандартов раскрытия информации составила 0 тыс. руб., себестоимость 9694,51тыс. руб.

По данным, предоставленным в формате шаблона CALC.TARIF.6.42, себестоимость услуг с учетом собственного потребления составила (данные, предоставленные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42, и частично подтвержденные данными бухгалтерских регистров и первичной бухгалтерской отчетностью) 9694,51 тыс. руб. В качестве частичного  подтверждения расходов организацией представлены помесячные расшифровки объемов  и расходов на приобретение электрической энергии, договоры на оказание лабораторных  исследований, статистическая форма  2-ТП (водхоз), налоговые декларации по водному налогу, земельному налогу и др. Отклонение от планового НВВ по водоснабжению (-4411,30) тыс. руб. Следовательно доходы на потребительском рынке составили 4411,30 тыс. руб.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен в приложении в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42.

Корректировка необходимой валовой выручки

и установленных тарифов на 2023 год

Организацией заявлена сумма корректировки необходимой валовой выручки 5947,91 тыс. руб. Размер тарифа предложен на уровне 14,21 руб./м3 без НДС.

Согласно п. 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения                    и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов              в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования), необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений п. 78 величина нормативной прибыли может быть изменена  в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым  на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Постановлением РЭК Кемеровской области от 15.11.2018 № 360 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции  по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район)» установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов.

Постановлением РЭК Кемеровской области от 15.11.2018 № 361 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал  ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район)»:

- утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой;

- установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, с применением метода индексации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду

Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (Мариинский муниципальный округ) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наимено-вание услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Питьевая вода | 2019 | 2460,49 | х | х | 4,10 | 0,77 |
|  | 2020 | х | 1 | х | 4,10 | 0,77 |
|  | 2021 | х | 1 | х | 4,10 | 0,77 |
|  | 2022 | х | 1 | х | 4,10 | 0,77 |
|  | 2023 | х | 1 | х | 4,10 | 0,77 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной    в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России   от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды  или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован  при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств  по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Согласно п. 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с п. 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год долгосрочного периода регулирования (начиная                        со второго года долгосрочного периода регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки при методе индексации рассчитывается по формуле (32) Методических указаний:

где:

- необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

- скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в пп. "в" п. 16 Методических указаний) в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с п.п. 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с п. 86 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с п. 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с п. 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа  на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с п. 42 Методических указаний, тыс. руб.;

- размер корректировки необходимой валовой выручки   по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний,  тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индексы потребительских цен на 2020 год – 103,4%, 2021 год – 106,0%,  на 2022 год – 104,3%, на 2023 год -104,0% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индексы цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом, паром, электрической энергии на 2022 год – 103,5%,  на 2023 год – 104,0%, (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 26.09.2020 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Операционные расходы

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя  из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный  на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный               на j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

, (8.1)

где:

- индекс изменения количества активов в году i;

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

Операционные расходы утверждены РЭК Кузбасса на 2023 год в размере 2749,05 тыс. руб.

При расчете операционных расходов на 2023 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 2460,49 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021-2023 годы – 104%;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

На 2023 год организацией заявлены операционные расходы на уровне 2930,92 тыс. руб. Расчет произведен не в соответствии с Методическими указаниями № 1746-э.

При корректировке операционных расходов на 2023 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 2460,49 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020 год – 103,4%, на 2021 год 106,%,  на 2022 год – 104,3%, на 2023 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы  на 2023 год определены в сумме 2810,00 тыс. руб.

ОР2023 = 2460,49 х [(1 - 1%/100%)х(1 + 0,034)х(1 + 0)]х[(1 - 1%/100%)х(1 + 0,06)х(1 + 0)]х[(1 - 1%/100%)х(1 + 0,043)х(1 + 0)]х[(1 - 1%/100%)х(1 + 0,04)х(1 + 0)] = 2810,00  тыс. руб.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей,     в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных п. 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации                  в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с п.п. 53-60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов   в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически  и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного                              или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения  о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости,  в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных п. 20 Методических указаний.

При корректировке расходов на 2023 год организацией предложена сумма неподконтрольных расходов на уровне на 2023 год 1426,65  тыс. руб., в том числе:

- «Налог на землю» - 895,56 тыс. руб.

- «Водный налог» - 496,13 тыс. руб.

- «Налог на имущество» - 34,96 тыс. руб.

В качестве обоснования предложенных выше расходов организацией представлены:

- налоговая декларация по земельному налогу за 2021 год (земельный участок с кадастровым номером 42:27:0104011:351), платежные поручения   об уплате земельного налога за 1-4 кварталы 2021 года, а также расчет,  в котором предложено учесть налог на землю в 2023 году в размере 895,56 тыс. руб. (кадастровая стоимость данного земельного участка составляет 53 703,990 тыс. руб., налоговая ставка – 1,5%);

-  инвентарные карточки учета объектов основных средств, а также справка о балансовой стоимости объектов основных средств, содержащие расчет налога на имущество на 2020 год, 2021 год, 2022 год и 2023 год.  На 2023 год согласно расчету налог на имущество  составит- 34,95684 тыс. руб.;

- налоговые декларации по водному налогу за 1-4 кварталы 2021 года, платежные поручения за 1-4 кварталы 2021 года по уплате водного налога, а также пояснения по расчету водного налога: исходя из фактического забора воды, осуществленного за 1-4 кварталы 2021 года, с учетом коэффициента 3,52 к ставке налога 330 руб./1000 м3 на общую сумму 496,131 тыс. руб.

В процессе экспертизы неподконтрольные расходы на 2023 год были определены в сумме 1 271,91   тыс. руб., в том числе:

-«Налог на землю» - 895,56 тыс. руб.

-«Водный налог» - 340,59 тыс. руб.

-«Налог на имущество» - 35,76 тыс. руб.

Налог на землю на 2023 год рассчитан исходя из кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 42:27:0104011:351 -   59 703,99 тыс. руб. и налоговой ставки 1,5%.

Водный налог рассчитан на плановые объемы поднятой воды -                       435,08302 тыс. м3, с применением ставок и коэффициентов, установленных                 ст. 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации, дифференцировано   по группе «население и прочие», так как согласно предоставленной лицензии  КЕМ № 01314 ВЭ право пользования недрами предоставлено для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой промышленных объектов предприятия и абонентов.

|  |  | Объем, тыс. м3 |  | Ставка, руб./тыс. м3 |  | Итого, руб. |  | Объем, тыс. м3 |  | Ставка, руб./тыс. м3 |  | Повыш. коэф-фициент |  | Итого, руб. |  | ВСЕГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  | 104,683 |  | 330 |  | 2,66 |  | 91912 |  | 91912 |  |
| 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  | 104,901 |  | 330 |  | 2,66 |  | 92103 |  | 92103 |  |
| 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  | 112,893 |  | 330 |  | 2,66 |  | 99120 |  | 99120 |  |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  | 104,485 |  | 330 |  | 2,66 |  | 91738 |  | 91738 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 426,962 |  |  |  |  |  | 374873 |  | 374873 |  |
| ЭОТ за 2021год |  | 177,008 |  | 186 |  | 32923,44 |  | 249,95 |  | 330 |  | 2,66 |  | 219460 |  | 252383,44 |  |
| План 2023 год |  | 180,102 |  | 246 |  | 44305,14 |  | 254,98 |  | 330 |  | 3,52 |  | 296288 |  | 340593,14 |  |

Налог на имущество принят по расчету регулятора с учетом представленных материалов: инвентарных карточек учета объектов основных средств, справки о балансовой стоимости объектов основных средств, содержащих расчет налога на имущество на 2020 год, 2021 год, 2022 год и 2023 год. Проанализировав представленные материалы и документы, подтверждающие экономическую обоснованность предложения (свидетельство о государственной регистрации права № 42 АА715171 от 15.03.2004, инвентарная карточка учета объекта основных средств № 120000000255 от 01.04.2013, договор № Д-2723НГС/НЮ от 16.08.2010 о приобретении и  монтаже оборудования озоно-фильтровальной системы водоподготовки для обезжелезивания воды на водозаборных сооружениях ст. Мариинск), специалист полагает, что экономически обоснованный размер налога на имущество может быть принят в отношении объекта: «Ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск» инвентарный номер 120000000198/0000/7816, в размере 35,76 тыс. руб.

| Ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск | Остаточная стоимость, руб. | Амортизация, руб. |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2022 | 1661625,444 | 6056,496 |
| 01.02.2022 | 1655568,948 | 6056,496 |
| 01.03.2022 | 1649512,452 | 6056,496 |
| 01.04.2022 | 1643455,956 | 6056,496 |
| 01.05.2022 | 1637399,46 | 6056,496 |
| 01.06.2022 | 1631342,964 | 6056,496 |
| 01.07.2022 | 1625286,468 | 6056,496 |
| 01.08.2022 | 1619229,972 | 6056,496 |
| 01.09.2022 | 1613173,476 | 6056,496 |
| 01.10.2022 | 1607116,98 | 6056,496 |
| 01.11.2022 | 1601060,484 | 6056,496 |
| 01.12.2022 | 1595003,988 | 6056,496 |
| 31.12.2022 | 1588947,492 | 72677,95 |
|  | 21128724,08 |  |
| Среднегодовая стоимость | 1625286,468 |  |
| Ставка | 2,20% |  |
| Налог на имущество на 2023 год | 35756,3023 |  |
| Предложение организации | 34956,84 |  |

Расходы на электрическую энергию

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле:

, (40.1)

где:

- фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. м3;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт*час;

На 2023 год расходы по электрической энергии были определены  на уровне 1464,22 тыс. руб. Объем электрической энергии принят в размере 341,13 тыс. кВт*ч. Средний тариф 1 кВт*ч. электроэнергии рассчитан  по плановому тарифу 2022 года с применением ИЦП Минэкономразвития России 104% на 2023 год в размере 4,29 руб./кВт*ч.

Поставщиком электрической энергии Ачинской дистанции является                      ООО «Русэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 30.08.2005 № 165/011-Р/133Д-05 (дополнительные соглашения б/н от 2010 года, № 2/2013 от 13.08.2013).

Организацией расходы на электрическую энергию предложены в размере 1264,42 тыс. руб. (объем электрической энергии СН-2 – 333,09 тыс. кВт*ч, цена – 3,80 руб./кВт*ч).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 1267,40 тыс. руб. рассчитаны исходя из:

- объема электроэнергии 333,87 тыс. кВт*ч, определенного   по удельному расходу электрической энергии (согласно установленному долгосрочному параметру) - 0,77 кВт/ч*м3 и плановому объему поданной в сеть воды на 2023 год  435 083,02  м3;

- цены на электроэнергию 3,80 руб./кВт*час, учтенной на уровне  предложения организации, которое не превышает фактически сложившейся цены за 2021 год – 3,53 руб./кВт*час (на основании представленных   в материалах тарифного дела помесячных расшифровок  объемов электроэнергии  за январь-декабрь 2021 года и баланса распределения электроэнергии по точкам поставки) с учетом ИПЦ в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром согласно прогнозу  Минэкономразвития России на 2022 год -103,5%, на 2023 год -104,0 %.

| Факт 2021 года | Объем, кВт*ч | Тариф, руб. без НДС | ИТОГО, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | 44348 | 3,38192 | 149981,3882 |
| февраль | 35923 | 3,683260028 | 132313,75 |
| март | 33014 | 3,476300055 | 114766,57 |
| апрель | 26320 | 3,579870061 | 94222,18 |
| май | 22240 | 3,43809982 | 76463,34 |
| июнь | 19775 | 3,309619722 | 65447,73 |
| июль | 18800 | 3,454860169 | 65227,76 |
| август | 20721 | 3,315360263 | 68697,58 |
| сентябрь | 21040 | 3,574450095 | 75206,43 |
| октябрь | 26265 | 3,604909956 | 94682,96 |
| ноябрь | 30881 | 3,681149898 | 113677,59 |
| декабрь | 33681 | 3,681149906 | 123984,81 |
| Итого | 333008 | 3,526611851 | 1174672,088 |

Амортизация

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

На 2023 год расходы на амортизацию были учтены на уровне   535,40 тыс. руб.

Организацией в целях корректировки предложены расходы  на амортизацию в сумме 325,92 тыс. руб. Расчет на вышеуказанную сумму представлен не был.

В бухгалтерской справке о балансовой стоимости объектов, представленной организацией, расчет амортизации представлен на сумму 325,922 тыс. руб., в том числе по объектам:

- «ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск» инвентарный номер 120000000198/0000/7816 – 72 677,95 руб.;

- озоно-фильтровальная система водоподготовки инвентарный номер 120000000453/0000/7816 – 253 244,74 руб.;

Расходы на амортизацию, с учетом анализа представленных документов, определены на уровне на уровне 273,80 тыс. руб., включая:

- амортизацию, начисленную по объекту основных средств «ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск»», согласно бухгалтерской справке -72,67795 тыс. руб.;

- амортизацию, начисленную по объекту «озоно-фильтровальная система водоподготовки», исходя из срока полезного использования 301 месяц в соответствии с инвентарной карточкой учета объекта основных средств   № 120000000255 от 01.04.2013, срока ввода в эксплуатацию - 15.11.2010 года   и первоначальной стоимости по состоянию на 31.12.2011 - 5 044 775,0 руб.,  в размере 201,120598 тыс. руб.

Переоценка основного средства, проведенная 31.12.2016 года, не учтена в силу п. 28 Методических указаний, согласно которым результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации. Инвестиционная программа с 2017 года для данной организации  не утверждалась.

Нормативная прибыль

Величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии  с формулой 30.1 настоящих Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности   и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации   не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии   с формулой 31 Методических указаний:

где:

- величина нормативной прибыли, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.,   тыс. руб.;

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год  в соответствии с п. 84 настоящих Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов  на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы  за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых  на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы,                         в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов                    по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений п. 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;

КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе утвержденных инвестиционных программ;

2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативная прибыль на 2023 год не установлена, на 2023 год организацией не заявлена.

Величина расчетной предпринимательской прибыли

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с п. 88 Методических рекомендаций (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств  и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных п. 78(1) Основ ценообразования.

При установлении (корректировке) тарифов в сфере водоснабжения  и (или) водоотведения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации:

- являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, некоммерческой организацией;

- владеющей объектом (объектами) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет.

Ачинской дистанцией гражданских сооружений расчетная предпринимательская прибыль не заявлена, с учетом изложенного ее значение равно 0 (нулю).

Величина отклонения показателя ввода объектов

системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию

и изменения инвестиционной программы

Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы  из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического ввода объектов системы водоснабжения  и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

Для Ачинской дистанции гражданских сооружений инвестиционная программа не утверждена. Величина отклонения равна 0 (нулю).

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств                           по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения,             по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной                  или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с п. 93 Методических рекомендаций определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной   на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

, (36)

где:

- агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений    и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный № 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом: для 2015 года:  = 1%; для 2016 года:                 = 1%; для 2017 года:  = 2%; начиная с 2018 года:                 = 3%.

Проанализировав представленные материалы (протоколы лабораторных анализов, статистическую отчетность и информацию, раскрытую в рамках стандартов раскрытия информации за 2021 год), было выявлено недостижение регулируемой организацией по итогам 2021 года одного из утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах). Согласно протоколу исследований № 6046 от 06.08.2021    1 проба не соответствует по показателю «мутность», обнаружено 4,0 ЕФМ    при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕФМ. Следовательно, доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения   в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям,  в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) составит 1/58=1,7%  вместо планового значения 0 (ноль).

# Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения за 2021 год представлены в таблице.

В связи с чем регулятором был произведен расчет агрегированного показателя качества, надежности и на его основании расчет размера корректировки необходимой валовой выручки (ΔЦПi).

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2021 год | План 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества воды |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 1,7 | - |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 4,10 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - |
| 3.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,78 | 0,77 |

В соответствии с п. 20 Порядка и правил определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр, агрегированный показатель надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, используемый при осуществлении корректировки тарифов, связанной  с отклонением фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности от установленных плановых значений таких показателей, определяется в соответствии со следующей формулой:

,

где:

A - агрегированный показатель качества, надежности и энергетической эффективности;

- фактическое значение i-го показателя в j периоде регулирования;

- плановое значение i-го показателя в j периоде регулирования;

- весовой коэффициент, определяемый уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим полномочия по утверждению показателей надежности, качества                                    и энергетической эффективности.

Исходные данные для расчета агрегированного показателя и размера корректировки необходимой валовой выручки представлены в таблице:

|  | План | Факт | Степень исполнения, план/факт | Весовой коэффициент (определено РЭК Кузбасса) | НВВ на 2021 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 1,7 | 0 | 0,333 |  |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | 0 | 0,333 |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | 0 | 0,333 | 5226,59 |

По данному расчету агрегированный показатель в сфере холодного водоснабжения питьевой водой составил:

А = ((0/1,7)*0,333) + ((0/0)*0,333)) + ((0/0)*0,333)) = 1*0,333 + 1*0,333 + 1*0,333 = 1

По условиям первой части формулы расчета ΔЦПi для дальнейшего расчета корректировки необходимой валовой выручки принимается минимальное значение при сравнении показателей (1 – А) и Пкор2021/100.  Таким образом, получаем следующее значение:

(1 – А) = (1-1) = 0

Пкор2021/100 = 3/100 = 0,03

0,0 ≤ 0,03

= 0,0*5226,59*1,043*1,04 = 0 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, при корректировке НВВ по услуге холодного водоснабжения на 2023 год показатель  равен    0 тыс. руб.

«Корректировка НВВ в целях сглаживания роста тарифов»

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа   на долгосрочный период регулирования.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации на очередной год долгосрочного периода регулирования рассчитывается по формуле:

, (4)

, (5)

, (6)

где:

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;

- текущие расходы регулируемой организации, планируемые  на год i, тыс. руб.;

- средства, обеспечивающие возврат инвестированного капитала  в году i, тыс. руб.;

- средства, обеспечивающие получение дохода на инвестированный капитал в году i, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки  в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования;

НД - норма доходности на капитал, инвестированный после начала долгосрочного периода регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

На 2023 год расходы по данной статье организацией не заявлены.

Регулятором в 2021 году в целях недопущения резких колебаний тарифов на последующие периоды регулирования при корректировке величина сглаживания (увеличение) учтена в размере 482,04  тыс. руб., из них  54,40 тыс. руб. учтен возврат отрицательного сглаживания, учтенного в сумме  238,73 тыс. руб. в 2019 году (полностью возвращено за 2020 год (184,33 тыс. руб.) и за 2021 год  (54,40 тыс. руб.). Остаток положительного сглаживания  к возврату составит 427,64 тыс. руб. В 2022 году учтено отрицательное сглаживание в сумме 135,95 тыс. руб.

В 2023 году учтен остаток отрицательного сглаживания в размере                291,69 тыс. руб.:

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -238,73 | +184,33 | +54,40 |  |  |  |
|  |  | +427,64 | -135,95 | -291,69 | 0 |

Размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой                с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования,                по которому имеются фактические значения.

где:

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая    в соответствии с формулой (38) настоящих Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году  и тарифов, установленных в соответствии с главой VII настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей;

В случае если на i-2 год применялся метод экономически обоснованных расходов, то  определяется по формуле (33.1)

где:

- величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

- экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации (не учтенные  в тарифах), определяемые при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных   с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.;

- доходы регулируемой организации, необоснованно полученные          в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.

Необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода доходности инвестированного капитала (применяется формула 38.1) или метода индексации (применяется формула 38), рассчитывается с учетом п.п. 22 - 23 Основ ценообразования по формуле:

где:

- операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя  из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии  с формулой (40) Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом п.п. 22, 29, 49, 51-60 и 88 Методических указаний;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя   из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с п. 28 Методических указаний, тыс. руб.;

- величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая    в соответствии с п. 86 Методический указаний, тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с п. 86(1) Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;

- фактический возврат инвестированного капитала в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с п. 72 Методических указаний с использованием значений полной величины инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, тыс. руб.;

- фактический доход на инвестированный капитал в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с п. 74 Методических указаний с использованием значений базы инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств,    и нормативной величины чистого оборотного капитала, тыс. руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки  на год i долгосрочного периода регулирования, связанная с изменением доходности долгосрочных государственных обязательств, рассчитанная   в соответствии с формулой (37) Методических указаний, тыс. руб.;

, , ,  - показатели, утвержденные  и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя  из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный   на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный   на  j-й год и выраженный в процентах;

- скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВт/ч/м3;

- скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод)               в i-м году, тыс. м3;

- скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт/час;

- скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя                 в i-м году;

- скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

i-м году;

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный  на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

- индекс эффективности операционных расходов, установленный              на j-й год и выраженный в процентах;

- фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;

- фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний;

- расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВт/ч/м3;

- фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. м3;

- фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт/час;

расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на (i-2)-й год исходя                   из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- фактический объем потребления z-го энергетического ресурса                      (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя)  в i-2 году;

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;

- фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;

- суммарная экономия от снижения операционных расходов   и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды     и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с п. 56 Методических указаний, тыс. руб.

Расчет размера корректировки необходимой валовой выручки 2021 года 
Ачинской дистанции гражданских сооружений-структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (Мариинский муниципальный округ) по холодному водоснабжению

| Исходные данные: |  |
| --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов 2019 год, тыс. руб. | 2 460,49 |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1 |
| Индекс потребительских цен 2020 год, % | 103,4 |
| Индекс потребительских цен 2021 год, % | 106,0 |
| Индекс изменения количества активов на 2021 год | 0,00000 |

| Наименование | 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | утверждено регулирующим органом с учетом последней корректировки | факт представленный предприятием | факт рассчитанный регулирующим органом | обоснование |
| Объем реализации воды, всего | м3 | 407 655,36 | 418 426,20 | 418 426,20 | в пересчете по фактическим показателям в соответствии с Методическими указаниями |
| в т.ч. потребительский рынок | м3 | 291 388,00 | 310 136,20 | 310 136,20 | в пересчете по фактическим показателям в соответствии с Методическими указаниями |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 2 575,77 | 6 884,52 | 2 643,13 | На уровне утвержденного базового уровня 2019 с учетом ИПЦ на 2020 год 103,4, ИПЦ на 2021 год 106,0, индексов эффективности 1%, индексов изменения количества активов 0 |
| Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 1 189,68 | 1 174,67 | 1 155,46 | в пересчете по фактическим показателям в соответствии с Методическими указаниями |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 273,06 | 325,92 | 273,80 | Учена амортизация по объектам: - «Ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск»», согласно бухгалтерской справке - 72,677,95 тыс. руб.; - «Озоно-фильтровальная система водоподготовки» исходя из срока полезного использования согласно инвентарной карточки учета объекта основных средств № 120000000255 от 01.04.2013 9 группы 301 месяц, срок ввода в эксплуатацию 15.11.2010 года и первоначальной стоимости на 31.12.2011 5044775,0 руб. – 201,120598 тыс. руб. без учета переоценки |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 188,07 | 1 309,39 | 1 186,90 |  |
| Затраты на покупную тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Затраты на покупную холодную воду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Недополученные доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на арендную плату | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Налоги и сборы | тыс. руб. | 1 188,07 | 1 309,39 | 1 186,90 |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Налог на землю | тыс. руб. | 895,56 | 895,56 | 895,56 | по факту 2021 года, представленному организацией |
| Водный налог | тыс. руб. | 253,55 | 374,87 | 252,38 | согласно расчету на экономически обоснованном уровне |
| Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 38,95 | 38,95 | 38,95 | согласно бухгалтерской справке, представленной в материалах (определение затрат на амортизацию и налога на имущество) |
| Налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прибыль, тыс. руб. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прибыль на реализацию производственной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль, тыс. руб. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Результаты деятельности | тыс. руб. | -425,42 | 0,00 | -425,42 |  |
| Размер корректировки необходимой валовой выручки 2021 года, тыс. руб. () |  |  |  |  |  |
| Сглаживание | тыс. руб. | 482,04 | 0,00 | 482,04 | по плану 2021 года |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | тыс. руб. | 5 283,21 | 9 694,51 |  |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. (), всего |  |  |  | 5 315,91 |  |
| Необходимая валовая выручка потребительский рынок, тыс. руб. (), |  |  |  | 3 940,13 |  |
| Выручка от оказания услуг, тыс. руб. ( ) | тыс. руб. | 5 283,21 | 5 602,45 | 4 019,35 |  |
| Тариф с 01.01.2021 по 30.06.2021 | руб./м3 | 12,96 | 23,17 | 12,96 |  |
| Тариф с 01.07.2021 по 31.12.2021 | руб./м3 | 12,96 | 23,17 | 12,96 |  |
| Размер корректировки необходимой валовой выручки 2019 года, тыс. руб. ( ) | тыс. руб. |  |  | -79,23 |  |

| Показатели | Единицы измерения | План на 2021 год | Факт 2021 года по предложению организации в шаблоне | Факт, выверенный РЭК Кузбасса | Расчет на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы поданной в сеть воды | м3 | 425 085,00 | 426 962,00 | 426 962,00 | 426 962,00 |
| Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс.руб. | 1 189,68 | 1 174,67 | 1174,672088 | 1 155,46 |
| Средний тариф на энергию |  | 3,647 | 3,5266 | 3,5266 | 3,5266 |
| Объем энергии | руб/кВт/ч | 326,200 | 333,088 | 333, 088 | 327,64 |
| Удельный расход энергии | тыс. кВт/ч | 0,77 | 0,780 | 0,780 | 0,77 |

|  | Факт по данным предприятия |  |  | Факт по счетам-фактурам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2021 | объем, кВт/ч | Тариф, руб. без НДС | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | объем, кВт/ч | Тариф, руб. без НДС | ИТОГО, руб. без НДС |
| январь | 44348 | 3,38 | 149,896 | 44348 | 3,38192 | 149981,390 |
| февраль | 35923 | 3,68 | 132,197 | 35923 | 3,683260028 | 132313,750 |
| март | 33014 | 3,48 | 114,889 | 33014 | 3,476300055 | 114766,570 |
| апрель | 26320 | 3,58 | 94,226 | 26320 | 3,579870061 | 94222,180 |
| май | 22240 | 3,44 | 76,506 | 22240 | 3,43809982 | 76463,340 |
| июнь | 19775 | 3,31 | 65,455 | 19775 | 3,309619722 | 65447,740 |
| июль | 18800 | 3,45 | 64,860 | 18880 | 3,454860169 | 65227,760 |
| август | 20721 | 3,32 | 68,794 | 20721 | 3,315360263 | 68697,570 |
| сентябрь | 21040 | 3,57 | 75,113 | 21040 | 3,574450095 | 75206,430 |
| октябрь | 26265 | 3,6 | 94,554 | 26265 | 3,604909956 | 94682,960 |
| ноябрь | 30881 | 3,68 | 113,642 | 30881 | 3,681149898 | 113677,590 |
| декабрь | 33681 | 3,68 | 123,946 | 33681 | 3,681149906 | 123984,810 |
| Итого | 333008 | 3,5257 | 1174,077 | 333088 | 3,526611851 | 1174672,09 |

Размер корректировки за 2021 год составил (-79,23) тыс. руб.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2023 год составляет:

НВВ2023=2810,00+1271,91+1267,40+0+273,80+0+0+0+(-291,69) +(-79,23) =5252,18 тыс. руб.,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 2597,23 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 2654,95 тыс. руб.

Натуральные показатели по питьевой воде

Предприятием на 2023 год предложен следующий баланс водопотребления:

| Поднято воды | м3 | 426 962,00 |
| --- | --- | --- |
| Получено воды со стороны | м3 | 0,00 |
| Расход воды на нужды предприятия | м3 | 17 533,85 |
| На очистные сооружения | м3 | 14 400,00 |
| На промывку сетей | м3 | 2 520,00 |
| Прочие | м3 | 613,85 |
| Пропущено через очистные сооружения | м3 | 426 962,00 |
| Подано воды в сеть | м3 | 426 962,00 |
| Потери воды | м3 | 8 535,80 |
| То же в % | % | 2,00 |
| Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 418 426,20 |
| На потребительский рынок | м3 | 310 136,20 |
| Населению | м3 | 173 469,00 |
| Бюджетным организациям | м3 | 10 418,60 |
| Прочие | м3 | 126 248,60 |
| Собственные нужды | м3 | 108 290,00 |

Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод, оказываемых услуг определяются на очередной год и каждый год в течение долгосрочного периода регулирования (при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования), исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды (принятых сточных вод), включая переход от применения расчетных способов определения количества поданной воды (принятых сточных вод) к использованию приборов учета воды (сточных вод).

В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:

где:

- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов   в год.

Для расчета объема реализации питьевой воды на 2023 год специалистом использовались сведения о фактических объемах отпуска воды за 2021 год, в соответствии с представленными в материалах тарифного дела документами, а также данные о фактических объемах реализованной воды за 2018-2020 гг., представленные в предыдущих тарифных делах и информация, раскрытая в рамках Стандартов раскрытия информации.

| Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ti | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы отпуска воды на потребительский рынок, тыс. м3 | 312 220,00 | 307 970,00 | 310 113,00 | 310 136,20 |  |  |
|  |  | Q2018 | Q2019 | Q2020 |  |  |
| Темп изменения объемов |  | -0,013612197 | 0,00695847 | 0,0000748 |  |  |
|  |  | -0,013612197 | 0,00695847 | 0,0000748 |  |  |
| Изменение объемов исходя из ограничений 5% |  | -0,014 | 0,00695847 | 0,0000748 | -0,002 |  |
| Q2022 |  |  |  |  |  | 308777,4517 |
| Расчетный объем воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  | 0 |
| Предложение на 2023 год |  |  |  |  |  | 308777,5 |
| Объемы отпуска воды на собственные нужды, тыс. м3 | 108 121,00 | 110 792,00 | 110 933,00 | 108 290,00 |  |  |
|  |  | Q2018 | Q2019 | Q2020 |  |  |
| Темп изменения объемов |  | 0,024703804 | 0,001272655 | -0,023825192 |  |  |
|  |  | 0,024703804 | 0,001272655 | -0,023825192 |  |  |
| Изменение объемов исходя из ограничений 5% |  | 0,025 | 0,001272655 | -0,023825192 | 0,001 |  |
| Q2022 |  |  |  |  |  | 108445,3628 |
| Расчетный объем воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  | 0 |
| Предложение на 2023 год |  |  |  |  |  | 108445,4 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 417222,8 |

При определении темпа изменения потребления воды за 2019-2021 гг.                    в соответствии с п. 5 Методических указаний регулятором принималось во внимание, что темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Таким образом, объемы отпущенной воды в разрезе потребителей приняты на следующем уровне:

|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК Кузбасса | 143 714,93 | 11 816,77 | 162 498,53 | 108 279,90 | 426 310,13 |
| Предложение организации в целях корректировки | 173 469,00 | 10 418,60 | 126 248,60 | 108 290,00 | 418 426,20 |
| Предложение РЭК Кузбасса в целях корректировки | 172 709,00 | 10 373,00 | 125 695,50 | 108 445,36 | 417 222,86 |

По расчету регулирующего органа планируемый   объем   реализации питьевой воды по категориям потребителей с учетом календарной разбивки составил:

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 208611,43 м3;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 –208611,43 м3.

Потери воды приняты на уровне утвержденных долгосрочных параметров на уровне 4,1% (17860,23 м3).

Расходы на нужды предприятия приняты по факту 2021 года согласно данным формы 2-ТП (водхоз) – 0,0 м3.

Расход на коммунально-бытовые нужды в размере 9532,0 м3 отклонен, так как отсутствует расчет согласно Приказу Минстроя России от 17.10.2014  № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Расходы приняты на уровне фактических расходов за 2021 год согласно данным формы 2-ТП (водхоз) - 0,0 м3.

Соответственно, подъем воды составит на 2023 год - 435083,02 м3,  в том числе:

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 217541,51 м3;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 217541,51 м3.

Тарифы на питьевую воду

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, предлагается установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду с учетом календарной разбивки:

Тарифы на питьевую воду, реализуемую

на потребительском рынке с 01.01.2023 по 31.12.2023                                                                                                (без НДС)

| Предприятие | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Изменение к предыдущему периоду*, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО «РЖД» | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 12,45 | 0,00 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 12,73 | 1,11 |

* справочно: тарифы, установленные органом регулирования в предыдущем периоде регулирования:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 12,45 руб./ м3

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 12,45 руб./ м3.

Дополнительно необходимо отметить:

В целях исполнения требований абзаца второго пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 1280 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ФАС России принят приказ от 23.03.2022 № 237/22 «Об утверждении типовых форм экспертного заключения органа регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и разработаны типовые формы экспертных заключений в виде электронных документов.

Однако, на текущую дату заполнить разработанные типовые формы экспертных заключений не представляется возможным ввиду наличия большого количества ошибок. Специалистами ФАС России ведется работа по совершенствованию данных форм.

В связи с вышеизложенным, после доработки форм и устранения недочетов, регулятором будет дополнительно заполнено экспертное заключение в соответствии с типовыми формами в виде электронных документов.

Приложение № 29 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

Производственная программа

ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО «РЖД») |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Почтовый адрес: 662156, Красноярский край, г.Ачинск, ул. Привокзальная, 3 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 234834,5 | 234834,5 | 233509,33 | 233509,33 | 212542,50 | 212542,5 | 217797,50 | 217797,50 | 217541,51 | 217541,51 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 3799,50 | 3799,50 | 3799,50 | 3799,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 8766,93 | 8766,93 | 8766,93 | 8766,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,0 | 7200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | - прочие | м3 | 306,93 | 306,93 | 306,93 | 306,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 222268,1 | 222268,1 | 220942,90 | 220942,90 | 212542,50 | 212542,5 | 217797,50 | 217797,50 | 217541,51 | 217541,51 |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 222268,1 | 222268,1 | 220942,90 | 220942,90 | 212542,20 | 212542,20 | 217797,50 | 217797,50 | 217541,51 | 217541,51 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7. | Потери воды | м3 | 9112,99 | 9112,99 | 9085,50 | 9058,50 | 8714,82 | 8714,82 | 8930,11 | 8930,11 | 8 930,08 | 8 930,08 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 213155,1 | 213155,1 | 211884,40 | 211884,40 | 203827,68 | 203827,68 | 208867,39 | 208867,39 | 208611,43 | 208611,43 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 159015,1 | 159015,1 | 154214,45 | 154214,45 | 145694,0 | 145694,0 | 152490,90 | 152490,90 | 154388,75 | 154388,75 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 71857,47 | 71857,47 | 83138,6 | 83138,6 | 86468,35 | 86468,35 | 83044,80 | 83044,80 | 86354,50 | 86354,50 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 87157,66 | 87157,66 | 71075,85 | 71075,85 | 59225,65 | 59225,65 | 69446,10 | 69446,10 | 62847,75 | 62847,75 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 54139,95 | 54139,95 | 57699,95 | 57669,95 | 58133,68 | 58133,68 | 56376,49 | 56376,49 | 54222,68 | 54222,68 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 2557,86 | 2847,75 | 2830,78 | 3058,32 | 2641,60 | 2641,60 | 2600,40 | 2600,40 | 2597,23 | 2654,95 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 4,10 | 6,29 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,77 | 0,84 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 4,10 | 4,10 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,77 | 0,77 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017-2021 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |
| 2017 год |  |
| - | - |
| 2018 год |  |
| - | - |
| 2019 год |  |
| - | - |
| 2020 год |  |
| - | - |
| 2021 год |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 30 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

|  | Организация не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год предложение регулирующего органа | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2023 год (корректировка) | 2023 год (с учетом корректировки) | 2023 год (корректировка) | 2023 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Факт | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | , | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 469668,96 | 425 085,00 | 426 962,00 | 435 595,00 | 469 668,96 | -42 706,96 | 426 962,00 | -34 585,94 | 435 083,02 | 217 541,51 | 217 541,51 | согласно расчету |
|  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 7599,00 | 7 599,00 | 9 532,00 | 0,00 | 7 599,00 | 1 933,00 | 9 532,00 | -7 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | по факту 2021 года (согласно 2-ТП (водхоз)- 0,0 м3, отсутствует расчет согласно Приказ Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр |
|  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 17533,85 | 0,00 | 17 533,85 | 0,00 | 17 533,85 | 0,00 | 17 533,85 | -17 533,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | по факту 2021 года (согласно 2-ТП (водхоз)-0,0м3 |
|  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 14400,00 |  | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | -14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 2520,00 |  | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 | -2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 613,85 |  | 613,85 | 0,00 | 613,85 | 0,00 | 613,85 | -613,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 444536,11 | 425 085,00 | 426 962,00 | 435 595,00 | 444 536,11 | -17 574,11 | 426 962,00 | -9 453,09 | 435 083,02 | 217 541,51 | 217 541,51 |  |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 444536,11 | 425 085,00 | 426 962,00 | 435 595,00 | 444 536,11 | -17 574,11 | 426 962,00 | -9 453,09 | 435 083,02 | 217 541,51 | 217 541,51 |  |
|  | 1.7 | Потери воды | м3 | 18225,98 | 17 429,64 | 8 535,80 | 17 860,73 | 18 225,98 | -9 690,18 | 8 535,80 | -365,82 | 17 860,16 | 8 930,08 | 8 930,08 | учтены на уровне утвержденных ДПР |
|  | 1.7.1 | То же в % | % | 4,10 | 4,10 | 2,00 | 4,10 | 4,10 | -2,34 | 2,00 | 0,01 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |  |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 426310,13 | 407 655,36 | 418 426,20 | 417 734,27 | 426 310,13 | -7 883,93 | 418 426,20 | -9 087,27 | 417 222,86 | 208 611,43 | 208 611,43 | Согласно расчету в соответствии с Методическими указаниями № 1746-э |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 318030,23 | 291 388,00 | 310 136,20 | 304 981,30 | 318 030,23 | -7 894,03 | 310 136,20 | -9 252,73 | 308 777,50 | 154 388,75 | 154 388,75 |  |
|  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 143714,93 | 172 936,70 | 173 469,00 | 166 089,60 | 143 714,93 | 29 754,07 | 173 469,00 | 28 994,07 | 172 709,00 | 86 354,50 | 86 354,50 | Согласно расчету в соответствии с Методическими указаниями № 1746-э |
|  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 11816,77 | 10 913,90 | 10 418,60 | 10 254,00 | 11 816,77 | -1 398,17 | 10 418,60 | -1 443,77 | 10 373,00 | 5 186,50 | 5 186,50 | Согласно расчету в соответствии с Методическими указаниями № 1746-э |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 162498,53 | 107 537,40 | 126 248,60 | 128 637,70 | 162 498,53 | -36 249,93 | 126 248,60 | -36 803,03 | 125 695,50 | 62 847,75 | 62 847,75 | Согласно расчету в соответствии с Методическими указаниями № 1746-э |
|  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 108279,90 | 116 267,36 | 108 290,00 | 112 752,97 | 108 279,90 | 10,10 | 108 290,00 | 165,46 | 108 445,36 | 54 222,68 | 54 222,68 | Согласно расчету в соответствии с Методическими указаниями № 1746-э |
|  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 5644,35 | 5 226,59 | 9 694,51 | 5 383,54 | 6 349,38 | -199,54 | 5 947,91 | -726,27 | 5 623,11 | 2 811,55 | 2 811,55 |  |
|  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 2692,07 | 2 698,88 | 5 523,23 | 2 777,31 | 3 074,94 | 108,68 | 2 981,70 | -161,11 | 2 913,83 | 1 456,92 | 1 456,92 |  |
| ОР | 3.1 | Реагенты | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ЭР | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 1250,42 | 1 189,68 | 1 174,67 | 1 223,42 | 1 464,22 | 3,97 | 1 264,42 | -196,82 | 1 267,40 | 633,70 | 633,70 |  |
| ЭР | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,67 | 3,65 | 3,53 | 3,66 | 4,29 | -0,49 | 3,80 | -0,50 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |  |
| ЭР | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 341,13 | 326,20 | 333,09 | 334,27 | 341,13 | -8,04 | 333,09 | -7,25 | 333,87 | 166,94 | 166,94 |  |
| ЭР | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,46 | 0,78 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  |
| ЭР | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 1250,42 | 1 189,68 | 1 174,67 | 1 223,42 | 1 464,22 | 3,97 | 1 264,42 | -196,82 | 1 267,40 | 633,70 | 633,70 |  |
| ЭР | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,67 | 3,65 | 3,53 | 3,66 | 4,29 | 0,49 | 3,80 | -0,50 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | по предложению организации, не превышает факт 2021 года с учетом ИЦП на 2022 год 103,5%, на 2023 год 104,0% |
| ЭР | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 341,13 | 326,20 | 333,09 | 334,27 | 341,13 | -8,04 | 333,09 | -7,25 | 333,87 | 166,94 | 166,94 | Исходя из удельного расхода 0,77 кВт*ч/м3 и поданной воды в сеть на 2023 год 435,083 тыс. м3 |
| ОР | 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 966,92 | 1 012,22 | 0,00 | 1 042,20 | 1 080,32 | 71,47 | 1 151,79 | 23,95 | 1 104,27 | 552,14 | 552,14 | Исходя из базового уровня операционных расходов 2019 с учетом ИПЦ на 2020 год 103,4%, на 2021 год 106,0%, на 2022 год 104,3%, на 2023 год 104,0 индекса эффективности на 2020-2023 годы 1%, индекса изменения количества активов 2020-2023 годы -0% |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 20144,22 | 21 088,01 | 0,00 | 21 712,55 | 22 506,69 | 0,00 | 23 995,71 | 498,99 | 23 005,69 | 23 005,69 | 23 005,69 |  |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |
| ОР | 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 293,94 | 307,72 | 0,00 | 316,83 | 328,42 | 21,73 | 350,15 | 7,28 | 335,70 | 167,85 | 167,85 |  |
| ОР | 3.10 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 42,19 | 44,17 | 1 603,24 | 45,47 | 47,14 | 3,12 | 50,26 | 1,05 | 48,18 | 24,09 | 24,09 |  |
| ОР | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб |  |  | 1 088,94 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб |  | 0,00 | 45 372,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб |  |  | 370,24 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 42,19 | 44,17 | 144,05 | 45,47 | 47,14 | 3,12 | 50,26 | 1,05 | 48,18 | 24,09 | 24,09 |  |
| ОР | 3.11.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 42,19 | 44,17 | 144,05 | 45,47 | 47,14 | 3,12 | 50,26 | 1,05 | 48,18 | 24,09 | 24,09 |  |
| ОР | 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 138,59 | 145,08 | 2 745,31 | 149,38 | 154,84 | 8,39 | 165,09 | 3,43 | 158,28 | 79,14 | 79,14 |  |
| ОР | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 25,02 | 26,19 | 194,24 | 26,97 | 27,95 |  | 29,80 | 0,62 | 28,57 | 14,29 | 14,29 |  |
| ОР | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 113,57 | 118,89 | 2 551,08 | 122,41 | 126,89 | 8,39 | 135,28 | 2,81 | 129,70 | 64,85 | 64,85 |  |
| ОР | 3.12.3.1 | обслуживание технических средств охраны | тыс руб | 113,57 | 118,89 | 69,27 | 122,41 | 126,89 | 8,39 | 135,28 | 2,81 | 129,70 | 64,85 | 64,85 |  |
| ОР | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 1018,84 | 1 066,58 | 2 535,97 | 1 098,16 | 1 138,33 | 75,32 | 1 213,64 | 25,24 | 1 163,56 | 581,78 | 581,78 |  |
| ОР | 4.1 | Расходы на проведение АВР | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 151,47 | 158,57 | 400,00 | 163,26 | 169,23 | 11,20 | 180,43 | 3,75 | 172,98 | 86,49 | 86,49 |  |
| ОР | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 151,47 | 158,57 | 400,00 | 163,26 | 169,23 | 11,20 | 180,43 | 3,75 | 172,98 | 86,49 | 86,49 |  |
| ОР | 4.4 | Заработная плата ремонтного персонала | тыс руб | 665,16 | 696,33 | 1 638,02 | 716,95 | 743,17 | 49,17 | 792,34 | 16,48 | 759,65 | 379,82 | 379,82 |  |
|  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 18476,72 | 19 342,50 | 34 125,46 | 19 915,18 | 20 643,64 | 0,00 | 22 009,40 | 457,69 | 21 101,32 | 21 101,32 | 21 101,32 |  |
|  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |
| ОР | 4.5 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс руб | 202,21 | 211,68 | 497,95 | 217,95 | 225,92 | 14,95 | 240,87 | 5,01 | 230,93 | 115,47 | 115,47 |  |
| ОР | 4.6 | Прочие расходы: | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 5 | Административные расходы | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 6 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 6.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе: | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 6.1.2 | Резервы по сомнительным долгам | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 6.2 | Прочие сбытовые расходы: | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | Добавить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 535,40 | 273,06 | 325,92 | 273,06 | 535,40 | -209,48 | 325,92 | -261,60 | 273,80 | 136,90 | 136,90 | Учтена: амортизация, начисленная по объекту основных средств «Ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск»», согласно бухгалтерской справке -72,67795 тыс. руб.; амортизация, начисленная по объекту «Озоно-фильтровальная система водоподготовки» согласно инвентарной карточки учета объекта основных средств № 120000000255 от 01.04.2013 9 группы 301 месяц, срок ввода в эксплуатацию 15.11.2010 года и первоначальной стоимости на 31.12.2011 5 0447 75,0 руб. – 201,120 тыс. руб.Переоценка основного средства, проведенная 31.12.2016 года, не учтена в силу пункта 28 Методических указаний. |
| А | 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 535,40 | 273,06 | 325,92 | 273,06 | 535,40 | -209,48 | 325,92 | -261,60 | 273,80 | 136,90 | 136,90 |  |
| А | 7.2 | Амортизация нематериальных активов | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 8 | Расходы на арендную плату | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 8.1 | Лизинговые платежи | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 8.2 | Арендная плата | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 1398,04 | 1 188,07 | 1 309,39 | 1 235,01 | 1 600,71 | -174,06 | 1 426,65 | -328,80 | 1 271,91 | 635,95 | 635,95 |  |
| НР | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 895,56 | 895,56 | 895,56 | 895,56 | 895,56 | 0,00 | 895,56 | 0,00 | 895,56 | 447,78 | 447,78 | В соответствии с Налоговым Кодексом, исходя из кадастровой стоимости земельного участка 59503,99 тыс. руб. и налоговой ставки 1,5% |
| НР | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 254,49 | 253,55 | 374,87 | 302,09 | 457,16 | 38,97 | 496,13 | -116,57 | 340,59 | 170,30 | 170,30 | Расчитано исходя из дифференцированных ставок для населения и прочих потребителей, установленных ст. 333.12 Налогового Кодекса, и объема поданной в сеть воды; есть лицензия КЕМ № 01314 ВЭ, согласно которой право пользования недрами предоставлено для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой промышленных объектов предприятия и абонентов. |
| НР | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 247,99 | 38,95 | 38,95 | 37,36 | 247,99 | -213,03 | 34,96 | -212,23 | 35,76 | 17,88 | 17,88 | Согласно расчету, исходя из представленных бухгалтерских данных |
| НР | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | Добавить |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 10 | Прибыль | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| П | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 10.5.2 | Другие налоги: | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Добавить |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| НР | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 14 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 5405,62 | 5 226,59 | 9 694,51 | 5 383,54 | 6 349,38 | -199,54 | 5 947,91 | -726,27 | 5 623,11 | 2 811,55 | 2 811,55 |  |
|  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 4032,63 | 3 735,91 | 7 185,54 | 3 930,44 | 4 736,68 | -199,80 | 4 408,57 | -575,14 | 4 161,54 | 2 080,77 | 2 080,77 |  |
|  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 1372,99 | 1 490,67 | 2 508,97 | 1 453,10 | 1 612,70 | 0,26 | 1 539,34 | -151,13 | 1 461,57 | 730,78 | 730,78 |  |
| КР | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб |  | 56,62 | 0,00 | -182,74 | 100,69 | -100,69 | 0,00 | -471,61 | -370,92 | -214,32 | -156,60 |  |
| КР | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | 238,73 |  |  | -135,95 |  |  |  |  | -291,69 | -168,54 | -123,15 | Учтено сглаживание (уменьшение) в сумме 291,69 тыс.руб. |
| КР | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  | 482,04 |  |  | 100,69 | -100,69 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  | -425,42 |  | -46,79 |  |  |  |  | -79,23 | -45,78 | -33,45 | Согласно расчету в соответствии с Методическими указаниями № 1746-э |
| КР | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 5405,62 | 5 283,21 | 9 694,51 | 5 200,79 | 6 450,07 | -300,23 | 5 947,91 | -1 197,89 | 5 252,18 | 2 597,23 | 2 654,95 |  |
|  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 4032,63 | 3 776,38 | 7 185,54 | 3 797,02 | 4 811,80 | -300,61 | 4 408,57 | -924,77 | 3 887,03 | 1 922,16 | 1 964,87 |  |
|  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 1372,99 | 1 506,82 | 2 508,97 | 1 403,77 | 1 638,27 | 0,38 | 1 539,34 | -273,12 | 1 365,16 | 675,08 | 690,08 |  |
|  | 18 | Тариф | руб/м3 | 12,68 | 12,96 | 23,17 | 12,45 | 15,13 | -0,92 | 14,21 | -2,54 | 12,59 | 12,45 | 12,73 | 12,45 тариф с 01.07.2022 |
|  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 12,68 | 12,96 | 23,17 | 12,45 | 15,13 | -0,92 | 14,21 | -2,54 | 12,59 | 12,45 | 12,73 | 1,111948314 |
|  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 12,68 | 12,96 | 23,17 | 12,45 | 15,13 | -0,92 | 14,21 | -2,54 | 12,59 | 12,45 | 12,73 |  |
|  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 1632,08 | 1 708,55 | 2 726,97 | 1 759,15 | 1 823,49 | 120,64 | 1 944,13 | 40,43 | 1 863,92 | 931,96 | 931,96 |  |
|  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  |
|  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 19429,57 | 20 339,93 | 37 874,54 | 20 942,25 | 21 708,24 | 1 436,19 | 23 144,43 | 481,29 | 22 189,53 | 22 189,53 | 22 189,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2022 | 12,45 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2020год | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов |  | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен |  | % | 6,0 | 3,4 | 4,3 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,049 | 1,024 | 1,033 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 1,030 |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Текущие расходы, в том числе: |  | 5 108,95 | 4 953,53 | 9 368,58 | 5 110,49 | 5 914,67 | 9,94 | 5 621,99 | - 464,67 | 5 349,31 | 2 674,65 | 2 674,65 |  |
|  |  | Операционные расходы |  | 2 460,49 | 2 575,77 | 6 884,52 | 2 652,05 | 2 749,05 | 180,03 | 2 930,92 | 60,95 | 2 810,00 | 1 405,00 | 1 405,00 |  |
|  |  | Неподконтрольные расходы |  | 1 398,04 | 1 188,07 | 1 309,39 | 1 235,01 | 1 701,40 | - 174,06 | 1 426,65 | - 328,80 | 1 271,91 | 635,95 | 635,95 |  |
|  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов |  | 1 250,42 | 1 189,68 | 1 174,67 | 1 223,42 | 1 464,22 | 3,97 | 1 264,42 | - 196,82 | 1 267,40 | 633,70 | 633,70 |  |
|  |  | Амортизация |  | 535,40 | 273,06 | 325,92 | 273,06 | 535,40 | - 209,48 | 325,92 | - 261,60 | 273,80 | 136,90 | 136,90 |  |
|  |  | Нормативная прибыль |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Расчетная предпринимательская прибыль |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Корректировки НВВ |  | - | 56,62 | - | - 182,74 | 100,69 | - 100,69 | - | - 471,61 | - 370,92 | - 214,32 | - 156,60 |  |
|  |  | ВСЕГО: |  | 5 644,35 | 5 283,21 | 9 694,51 | 5 200,80 | 6 550,76 | - 300,23 | 5 947,91 | - 1 197,89 | 5 252,18 | 2 597,23 | 2 654,95 |  |

Приложение № 31 к протоколу № 52

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.08.2022

Одноставочные тарифы на питьевую воду

ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции

по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиал ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный округ)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 14,40 | 16,03 | 16,03 | 17,32 | 15,55 | 15,55 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 15,28 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 12,00 | 13,36 | 13,36 | 14,43 | 12,96 | 12,96 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,73 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».