УТВЕРЖДАЮ

Председатель Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 12

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КУЗБАССА

13.03.2023 г.                                                                                                                        г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Зинченко М.В., Гусельщиков Э.Б., Давыдова А.М. (участие с помощью видеоконференцсвязи), (с правом совещательного голоса, не принимает участие в голосовании), Кулебякина М.В. (голосовала заочно, представила позицию по голосованию по вопросам повестки №№ 1-2 в письменном виде).

Кворум имеется.

Приглашенные:

Иванова Т.Н. – начальник отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Маркова О.В. – ведущий консультант отела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Огурцова С.В. – главный консультант отдела контроля и мониторинга Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

Щеглов С.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ».

Заявлены на участие с помощью видеоконференцсвязи:

Беспалова А.В. – заместитель директора по экономике и финансам филиала 
ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС».

Васильцов А.А. – заместитель начальника филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго Западно – Сибирской дирекции по энергообеспечению.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении необходимой валовой выручки ПАО «Россети Сибири» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС») на 2021 год |
| 2. | Об установлении необходимой валовой выручки сетевой организации ОАО «РЖД» (Западно - Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго – филиала АО «РЖД») без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области-Кузбасса на 2022 год, индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год |
| 3. | Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «Прокопьевское транспортное управление» |
| 4. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 933 «Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Кемеровского муниципального округа» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1 «Об установлении необходимой валовой выручки ПАО «Россети Сибири» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС») на 2021 год».

Докладчик Гусельщиков Э.Б. во исполнение решения Кемеровского областного суда от 05.10.2022 по делу № 3а-200/2022, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда от 18.01.2023 по делу № 66а-73/2023, согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить ПАО «Россети Сибири» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС») (ИНН2460069527) необходимую валовую выручку без учета оплаты потерь, учтённую при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области – Кузбассе в размере 7 996 389,68 тыс. руб.

Отмечено, что в материалах дела имеется особое мнение филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» к проекту экспертного заключения по материалам филиала ПАО «Россети Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС», выполненное во исполнение решения Кемеровского областного суда от 05.10.2022 по делу № 3а-200/2022, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда от 18.01.2023 по делу № 66а-73/2023 (66а-2240/2022) представленное в приложении № 2 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила, что материалы предоставлены менее чем за 1 рабочий день до проведения заседания коллегиального органа.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - 4;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В).

Вопрос 2 «Об установлении необходимой валовой выручки сетевой организации
ОАО «РЖД» (Западно - Сибирская дирекция по энергообеспечению -
СП Трансэнерго – филиала АО «РЖД») без учета оплаты потерь, учтенной
при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области-Кузбасса на 2022 год, индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год»

Докладчик Гусельщиков Э.Б. во исполнение решения Кемеровского областного суда от 03.10.2022 по делу № 3а-169/2022, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда от 25.01.2023 по делу № 66а-171/2023, согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить ОАО «РЖД» (Западно - Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго – филиала АО «РЖД») (ИНН 7708503727):

1.1.  Необходимую валовую выручку без учета оплаты потерь, учтённую при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области - Кузбассе в размере 89 845,69 тыс. руб.

1.2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеется особое мнение филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго Западно – Сибирской дирекции по энергообеспечению, представленное в приложении № 5 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 3 «Об установлении предельных максимальных тарифов
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных
путях АО «Прокопьевское транспортное управление»»

Докладчик Чурсина О.А. согласно экспертному заключению (приложение № 6 к настоящему протоколу) предлагает:

- Установить и ввести в действие с 20.03.2023 предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «Прокопьевское транспортное управление», ИНН 4223003154, (без НДС):

1.1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям предприятиям производителям тепловой энергии в размере 4,11 рублей за тоннокилометр.

1.2. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям прочим потребителям в размере 5,64 рублей за тоннокилометр.

1.3. Маневровая работа, выполняемая локомотивом АО «Прокопьевское транспортное управление», предприятиям производителям тепловой энергии в размере 1810,16 рублей за локомотиво-час.

1.4. Маневровая работа, выполняемая локомотивом АО «Прокопьевское транспортное управление», прочим потребителям в размере 2766,47 рублей за локомотиво-час.

1.5. Подача порожних вагонов по подъездным железнодорожным путям до 
ООО «Новотранс-Кузбасс Сервис» в размере 1125 рублей за вагон.

1.6. Уборка порожних вагонов по подъездным железнодорожным путям с 
ООО «Новотранс-Кузбасс Сервис» в размере 1125 рублей за вагон.

1.7. Погрузо-разгрузочные работы в размере 1136,36 рублей за крано-час.

1.8. Пропуск подвижного состава по подъездным железнодорожным путям перегона станция «ЦЗХ» - станция «Восточная» в размере 12,25 рублей за тонну.

1.9. Отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях в размере 4,18 рублей за вагоно-час.

- Признать утратившим силу с 20.03.2023 постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.12.2021 № 946 «Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «Прокопьевское транспортное управление».

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 03.03.2023 № 36/7.1 за подписью генерального директора АО «Прокопьевское транспортное управление» В.Д. Рубана с просьбой рассмотреть и принять тарифы без участия представителей предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос 4 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 933 «Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Кемеровского муниципального округа»»

Докладчик Огурцова С.В. пояснила:

В связи с отменой действия приказа Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 № 123 «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Кемеровского муниципального района» и введением в эксплуатацию новых  домов на территории Кемеровского муниципального округа с горячим водоснабжением с использованием нецентрализованных систем горячего водоснабжения, вносятся изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 933 «Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Кемеровского муниципального округа».

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

ПОСТАНОВИЛО:

1.1. В приложении № 1 после таблицы в абзаце четыре, после слова «установлен», слова «приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 № 123 «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Кемеровского муниципального района» заменить словами «постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 05.07.2022 № 176 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Кемеровского муниципального округа».

1.2. Дополнить приложением № 4 согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________М.В. Зинченко

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: _____________________К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 12

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.03.2023

Экспертное заключение

по материалам филиала ПАО «Россети Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС», выполненное во исполнение решения Кемеровского областного суда от 05.10.2022 по делу № 3а-200/2022, апелляционного определения

Судебной коллегии по административным делам Пятого

апелляционного суда от 18.01.2023 по делу № 66а-73/2023 (66а-2240/2022)

# Общая часть

Решение Кемеровского областного суда от 05.10.2022г по делу 
№ 3а-200/2022 с учетом апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда от 18.01.2023 по делу № 66а-73/2023(66а-2240/2022) включает:

Признать недействующими со дня принятия постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.06.2022 года №147 «Об установлении необходимой валовой выручки ПАО «Россети Сибири» (филиала ПАО «Россети Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС») на 2021 год».

Обязать Региональную энергетическую комиссию Кузбасса принять нормативный правовой акт, заменяющий названное выше постановление признанное не действующим, в течение одного месяца со дня вступления суда в законную силу.

Сообщение о данном решении опубликовать на сайте Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кузбасса» www.recko.ru в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

# Расходы, связанные с исполнением инвестиционной программы за 2017-2018 гг.

Решение суда от 17.10.2022 № 3а-200/2022 (стр. 7): «Объем фактического исполнения инвестиционной программы применительно к источникам её финансирования (собственные и привлеченные средства) не оценивался, тогда как органу регулирования надлежит осуществлять контроль за целевым расходованием инвестиционных ресурсов».

Для определения фактического исполнения инвестиционной программы применительно к источникам её финансирования была проанализирована инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (далее Филиал) за 2017, 2018 годы (Приложение 1, 2).

На основании проведенного анализа величины финансирования инвестиционной программы, сделаны следующие выводы:

1.	Не учитывались затраты по мероприятиям, которые отсутствуют в утвержденной Минэнерго России инвестиционной программе.

В соответствии с методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки от 17.02.2012 № 98-э (далее методические указания), затраты, понесенные сетевой организацией при отсутствии в плане не учитываются, что определяется формулой (9), в которой объем фактического финансирования инвестиционной программы, представляющей собой совокупность инвестиционных проектов, утвержденной (скорректированной) в установленном порядке на год (i-2) до его начала, за счет собственных средств (выручки от реализации товаров (услуг) по регулируемым ценам (тарифам)) без НДС в году (i-2) долгосрочного периода регулирования. Вышеуказанное означает, что финансирование должно учитываться только по тем инвестиционным проектам, которые утверждены на (i-2) год.

2.	Если фактическая величина финансирования инвестиционных проектов превышает плановую величину, то это превышение не учитывалось в связи с требованием формулы (9) методических указаний, в которой корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год, может принимать значения от нуля и далее в минусовую сторону, т.к. цель этой величины состоит в снижении НВВ предприятия при неисполнении инвестиционной программы. А в случае учета затрат по инвестиционным проектам с превышением затрат над плановой величиной, примет плюсовое значение, соответственно с увеличением НВВ предприятия.

3.	Затраты, понесенные сетевой организацией при реализации инвестиционных проектов, направленных на создание программного обеспечения (нематериальные активы - НМА), не учитывались, если организация не ставило на учет НМА.

4.	Согласно п. 32 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 "Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (далее Основы ценообразования) в случае если инвестиционные проекты, предусмотренные инвестиционной программой, не были реализованы, из необходимой валовой выручки организации, осуществляющей регулируемую деятельность, устанавливаемой на очередной период регулирования, исключаются расходы на реализацию этих проектов в части, финансируемой за счет выручки от реализации товаров (услуг) по регулируемым ценам (тарифам).

Согласно п. 27 Основ ценообразования при расчете на плановый период регулирования экономически обоснованного размера амортизации основных средств, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, в составе необходимой валовой выручки учитывается амортизация только по основным средствам, фактически введенным в эксплуатацию за последний отчетный период, за который имеются отчетные данные.

Соответственно, инвестиционный проект считается реализованным (объект введен в эксплуатацию), когда он начал амортизироваться (расходы учтены на 01 счете).

При многолетнем периоде инвестиционной стадии проекта ИП регулятор учитывает финансирование в промежуточные годы, а в год планового ввода в основные средства учитывает финансирование при наличии фактического ввода в основные средства проекта инвестиционной программы.

Если в столбце «Анализ РЭК по исполнению ИП» в Приложении 1, 2 указано «Нет ввода в ОС» то это означает, что мероприятие не реализовано, т.к. не было факта ввода ОС в отведенный период реализации инвестиционной программы (период реализации ИП указан в Плане финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам).

5.	Фактические затраты по финансированию мероприятий «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» РЭК Кузбасса не учитывала, т.к. они учитываются в НВВ Филиала как выпадающие расходы по п. 87 Основ ценообразования.

6.	Согласно п. 32 Основ ценообразования при анализе финансирования инвестиционной программы не учитывались затраты по мероприятиям выполненных за счет не тарифных источников.

7. Объем фактического исполнения инвестиционной программы применительно к источникам её финансирования (собственные и привлеченные средства) РЭК Кузбасса был проанализирован и представлен в Приложении 1, 2.

Согласно представленному Филиалом отчету за 2017 год фактическая величина финансирования инвестиционной программы составила 1 627 918,816    тыс. руб. с НДС (1 379,592 тыс. руб. без НДС).

В приложении № 1 представлен анализ финансирования инвестиционной программы за 2017 год.

РЭК Кузбасса, рассмотрев представленные документы, учитывая их объем и качество, и проведя анализ выполнения инвестиционной программы предлагает принять к учету фактическую величину финансирования инвестиционной программы на сумму 772 018,67 тыс. руб. без НДС.

1. Размер корректировки НВВ на 2019 год, осуществляемой в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы рассчитан в соответствии с формулой 9 Методических указаний № 98-э:

ВкоррИП = 859 127,23*(772 018,67/ 859 127,23 - 1) = -87 108,56 тыс. руб.

2. Объем собственных средств на финансирование инвестиционной программы, предусмотренной в НВВ, равен 859 127,23 тыс. руб.

3. Фактическая величина исполнения ИП составляет 772 018,67 тыс. руб. и для ее покрытия достаточно имеющихся источников финансирования, а именно плановой амортизации в размере 859 127,23 тыс. руб.

Согласно представленному Филиалом отчету за 2018 год фактическая величина финансирования инвестиционной программы составила 2 322 356,00 тыс. руб. с НДС (1 968,098305 тыс. руб. без НДС). В приложении № 2 представлен анализ финансирования инвестиционной программы за 2018 год.

РЭК Кузбасса, рассмотрев представленные документы, учитывая их объем и качество, и проведя анализ выполнения инвестиционной программы предлагает принять к учету фактическую величину финансирования инвестиционной программы на сумму 893 476,99 тыс. руб. без НДС.

1. Размер корректировки НВВ на 2020 год, осуществляемой в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы рассчитан в соответствии с формулой 9 Методических указаний № 98-э:

ВкоррИП = 923 558,34*(893 476,99 /923 558,34 – 1) = -30 081,35 тыс. руб.

2. Объем собственных средств на финансирование инвестиционной программы, предусмотренной в НВВ, равен 923 558,34 тыс. руб.

3. Фактическая величина освоения ИП, по мнению РЭК, составляет                               893 476,99 тыс. руб. и для ее покрытия достаточно имеющихся источников финансирования, а именно плановой амортизации в размере 923 558,34 тыс. руб.

# Расходы на обслуживание заемных средств, связанных с инвестиционной программой за 2017-2018гг.

Решение суда от 05.10.2022 № 3а-200/2022 (стр. 8): «Относительно статьи затрат «Расходы на обслуживание заемных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы в 2017 и 2018 годах», подлежащей пересмотру во исполнение  судебных актов, экспертное заключение какого-либо анализа и числового значения его результата, не содержит.»

С учетом проведенного дополнительного анализа инвестиционной программы, рассмотренной в настоящем экспертном заключении в разделе «Расходы, связанные с исполнением инвестиционной программы за 2017-2018 гг.» корректировка ИП за 2017 год составит (-87 108,56) тыс. руб., за 2018 год в размере (-30 081,35) тыс. руб.

Таким образом, суммарный размер неисполнения ИПР за 2017-2018 гг. составит:

(-117 189,91) тыс. руб.= (-87 108,56) тыс. руб. (корректировка ИПР за 2017 год) + (-30 081,35) тыс. руб. (корректировка ИПР за 2018 год).

С учетом проведенного анализа расходов, связанных с обслуживанием заемных средств, в экспертном заключении во исполнение решения ФАС России от 18.11.2022№СП/104703/22 (стр. 7-20), и предоставленными обосновывающими документами, предприятие рассчитывает ежегодно расходы, связанных с обслуживанием заемных средств исходя из кредитного источника 1 600 000 тыс. руб., но с учетом дополнительного проведенного анализа «Расходы, связанные с исполнением инвестиционной программы за 2017-2018 гг.» за 2017 год корректировка ИПР, с учетом решения суда 05.10.2022 № 3а-200/2022, составит (-87 108,56) тыс. руб., за 2018 год составит (-30 081,35) тыс. руб., следовательно кредитных (заемных) средств предприятию не требовалось.

При установлении тарифов на 2023 год (с учетом исполнения решений судов от 13.12.2021 № 3а-244/2022, от 25.03.2022 № 3а-59/2022 и решений ФАС России от 29.07.2022 №СП/72164/22, от 18.11.2022 №СП/104703/22) корректировка необходимой валовой выручки (не учтенная 2021 год) составила:

454 751,57 тыс. руб. (расходы на возврат и обслуживания кредитных средств) + 371 096,24 тыс. руб. (корректировка выпадающих расходов) = 825 847,91 тыс. руб.

С учетом проведенного дополнительного анализа, на основании решения суда от 05.10.2022 №3а-200/2022 корректировка необходимой валовой выручки 2021 года составила 253 906,33 тыс. руб. В результате по статье расходов «корректировка НВВ по итогам предыдущих периодов регулирования» произойдет снижение с 825 847,91 тыс. руб. до 253 906,33 тыс. руб.

Таким образом, при регулировании тарифов на 2024 год необходимая валовая выручка снизиться на (-571 941,58 тыс. руб.) (таблица 1).

Таблица 1

Корректировка необходимой валовой выручки 2021 года

| Наименование | Корректировка НВВ на 2021 с учетом исполнении решений судов от 13.12.2021 № 3а-244/2022, от 25.03.2022 № 3а-59/2022 и решений ФАС России от 29.07.2022 №СП/72164/22, от 18.11.2022 №СП/104703/22 | С учетом решения суда от 05.10.2022 №3а-200/2022 | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого | 825 847,91 | 253 906,33 | - 571 941,58 |
| Возврат и обслуживание заемных средств, в том числе | 454 751,57 | 0 | - |
| возврат и обслуживание кредитных средств рассчитанное | 528 724,57 | - | - |
| обслуживание заемных средств, отраженных на 2020 год. | -73 973 | - | - |
| Корректировка ИПР 2017-2018 года согласно решению суда от 05.10.2022 №3а-200/2022 | - | - 117 189,91 = - 87 108,56 + (-30 081,35) | - |
| Корректировка выпадающих расходов | 371 096,24 | 371 096,24 | 0 |

# Корректировка выпадающих расходов (расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка).

Решение суда от 17.10.2022 № 3а-200/2022 (стр. 9): «В результате в НВВ филиала ПАО «Россети Сибири» -«Кузбассэнрего - РЭС» на 2021 год расходы по статье «расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка» учтены в размере 2 748 тыс. руб., отрицательная корректировка в размере минус 368 348 тыс. руб. исключена из расчета НВВ.

….

Исходя, из установленных фактических обстоятельств, а также принимая во внимание, что постановление РЭК Кузбасса от 30 сентября 2020 года  №247, которым во исполнение предписания ФАС России № СП/52467/20 от 23.06,2020 года утверждена НВВ филиала ПАО «Россети Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС» на 2020 год с учетом корректировки в размере минус 60 000 тыс. руб., административным истцом не оспорено и в соответствующей части недействующим не признано, доводы ПАО «Россети Сибири» о допущенных регулирующим органом нарушениях при расчете расходов по статье «расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка» при принятии постановления № 147 не нашли своего подтверждения и подлежат отклонению»

С учетом решения суда, корректировка расходов, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка остается без изменения в размере 371 096,24 тыс. руб.

# Заключение

В соответствии с постановлением № 371 от 01.10.2021 (во исполнение приказа ФАС России от 23.04.2021 № 394/21) в необходимую валовую выручку на 2021 год включены следующие расходы (приложение 3):

- Подконтрольные расходы в размере 2 675 480,77 тыс. руб.

- Неподконтрольные расходы 4 754 245, 41 тыс. руб.

- Компенсация расходов предыдущих периодов 396 676 тыс. руб.

- Экономия потерь 242 343,58 тыс. руб.

- Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка (-368 348) тыс. руб.

- Корректировка НВВ в соответствии с параметрами надежности и качества 42 085,83 тыс. руб.

- Необходимая валовая выручка на содержания включена в размере 7 742 484,03 тыс. руб.

В соответствии с решением Кемеровского областного суда от 05.10.2022 
№ 3а-200/2022 необходимая валовая выручка скорректирована следующим образом:

- Подконтрольные расходы в размере 2 675 480,77 тыс. руб.

- Неподконтрольные расходы 4 754 245, 41 тыс. руб.

- Компенсация расходов предыдущих периодов 279 486 тыс. руб.

- Экономия потерь 242 343,58 тыс. руб.

- Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка 2 748 тыс. руб.

- Корректировка НВВ в соответствии с параметрами надежности и качества 42 085,83 тыс. руб.

- Необходимая валовая выручка на содержания включена в размере 7 996 389,68 тыс. руб.

Приложения:

1. Факт исполнения инвестиционной программы Россети за 2017 год;

2. Факт исполнения инвестиционной программы Россети за 2018 год;

3.Расчет необходимой валовой выручки ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго РЭС» в соответствии с решением суда № 3а-244/2021 на 2 л.

# Приложение 1

Факт исполнения инвестиционной программы Россети за 2017 год

| №пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  |  | Факт по мнению экспертов, с НДС |  |  | Общий объем финансирования (без НДС) | Замечания эксперта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План Минэнерго |  |  | Факт предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | Кемеровская область | Г | 1675,11 | 901,28 | 773,83 | 1627,92 | 901,79 | 726,12 | 462,36 | 448,62 | 910,98 | 772,02 |  |
| 5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 240,84 | 163,52 | 77,32 | 335,78 | 255,34 | 80,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | затраты учтены как выпадающие расходы по п.87 ПП РФ №1178 |
| 5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 9,20 | 7,80 | 1,40 | 8,47 | 7,18 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.1.3 | Строительство 2-хцепной ВЛ 10 кВ, установка КТП 2х1000 кВА для технологического присоединения ООО "СДС-Строй" Животноводческий комплекс с. Ваганово | 32.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения н.п. Ягуново Военская часть | 32.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 0,00 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.1.3 | Строительство I, II цепь ВЛ-10 кВ 4,770 км, КЛ-10 кВ 0,334 км, установка новой в/в ячейки для технологического присоединения ООО "Либхерр-Русла0" Ремонтно-складской комплекс | 32.22 | 2,65 | 2,25 | 0,40 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.1.3 | Строительство I, II цепь ВЛ-10 кВ 3,590 км, КЛ-10 кВ 1,683 км для технологического присоединения ООО "Лента" Торговый центр | 32.13 | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 10,67 | 0,00 | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,630 км) от РП 10 кВ для технологического присоединения ООО "Програ0" Жилой комплекс | 32.42 | 7,95 | 6,52 | 1,43 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. (установка трансформаторов 2х25МВА) | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 6,41 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Газпром газомоторное топливо" | 32.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, строительство КТП для технологического присоединения СНТ "Озерный" | 32.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 0,00 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения Кузнецкие двери | 32.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км); строительство КЛ 10 кВ (0,146 км) с проколом, установка КТП 2х630 кВА для технологического присоединения Ковалевым ВН административно-бытовой комплекс | 32.16 | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.1.3 | Строительство I цепь ВЛ-10 кВ 0,559 км, КЛ-10 кВ 0,728 км и реконструкция ячейки ПС 35/6 Абагур-Атамановская для технологического присоединения ООО "Уран" нежилые помещения (склад) | 32.44 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 6,95 | 0,00 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, ТП 2*400 кВА для технологического присоединения ООО "НК Торг" | 32.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Автбайкал" | 32.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ , строительство КТП для технологического присоединения ООО "Градстрой" | 32.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ТП 400 кВА для электроснабжения фермерского хозяйства "Новый исток" | 32.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения дачное некоммерческое общество "Надежда" | 32.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль от ТП |
| 5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Рудничная: расширение ОРУ-110 кВ для подключения двухцепной ВЛ 110кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Лапина: установка устройств РЗА для защиты ВЛ 110 кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Восточная: разделение ПС с 4-мя трансф-рами на две отдельные ПС 110 кВ (Восточная и Комсомольская). | 3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I, II цепь с установкой новой анкерной опоры, 0,4 км | 304 | 0,44 | 0,37 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.1.4.2 | Реконструкция ячеек 6-10 кВ для технологического присоединения юридических лиц на ПС 35-110 кВ: Бунгурская,Водная, Красный углекоп, Прогресс, Мысковская, Абагур Атамановская, Калмыковская, Проомузел, Промышленновская | 32.1 | 3,27 | 2,77 | 0,50 | 4,22 | 3,57 | 0,64 | 2,77 | 0,50 | 3,27 | 2,77 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.1.4.2 | Реконструкция линейной ячейки №4 I секции шин 6 кВ ПС 35 Калмыковская с установкой вакуумного выключателя и устройств РЗА на базе микропроцессорного терминала | 32.3 | 2,22 | 1,88 | 0,34 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,18 | 0,15 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.1.4.2 | Реконструкция ячеек 35 кВ на ПС 110/35/10кВ Промышленная-Сельская, ПС 110/35/10кВ Плотниковская для технологического присоединения юридических лиц | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена трансформаторов 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъеденителей РГНП 110 (39 шт.), монтаж блочно-модульных зданий ОПУ, КРУ-6 кВ (24 ячейки), КРУЭ 35 кВ (14 ячеек), демонтаж зданий ПС. | 1 | 23,19 | 19,65 | 3,54 | 33,17 | 28,11 | 5,06 | 19,65 | 3,54 | 23,19 | 19,65 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ, Т1-40, Т2-40, провода на системе шин, РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь | 146.1 | 15,39 | 13,05 | 2,35 | 14,10 | 11,95 | 2,15 | 11,95 | 2,15 | 14,10 | 11,95 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 2*25 МВА на новые 2*40 МВА | 179 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Зиминка 1/2 с установкой трансформаторов 25МВА*2 шт | 45 | 2,86 | 2,42 | 0,44 | 2,86 | 2,42 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Сосновская с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА | 175 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Прогресс с заменой 2*4 МВА на новые 2*6,3 МВА | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Тисульский РЭС (Тисульский район, п. Полуторник): 2017г. Тисульский РЭС : Полуторник ТП-097. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | 362 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Гурьевский РЭС Гурьевского района: 2017г. Гурьевский РЭС: ТП 161. (КТП-250 кВА - 1 шт.) | 361 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Новокузнецкий РЭС (Новокузнецкий район, п. Орджоникидзевский): 2017г. Орджоникидзевский МУ ТП-122. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | 360 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Ко0омский РЭС: 2017г. п. Кузедеево ЗТП -Ю-4-001. (КТП-160 кВА - 1 шт.) | 359 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Прокопьевский РЭС (Прокопьевский район, п.Котино, п. Большая Талда, п. Школьный): 2017г. п. Котино ЗТП-46 (КТП-250 кВа-1 шт); п. Большая Талда ЗТП-40 (КТП-400 кВА - 1 шт), п. Школьный ЗТП-81. (КТП-400 кВА - 1 шт) | 225 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.1.1 | Реконструкция здания ПС №12 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | 271 | 0,16 | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.1.1 | Реконструкция здания ПС №14 п. Редаково Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | 264 | 0,20 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.1.1 | Реконструкция здания ПС №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | 263 | 0,19 | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.1.1 | Реконструкция здания ПС №8 Осинниковского РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | 262 | 0,21 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.1.1 | Реконструкция Главного Распределительного Щита административного здания филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго - РЭС", г. Кемерово, ул.Н.Островского, 11 (0,4 кВ) | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района п. Металлплощадка, п. Пригородный, с. Камышево, с. Сухая речка, с. Креково, д. Береговая, с. Березово, п. Пригородный, п. Ясногорский, п. Кузбасский, с. А0реевка, с. Березово, п. Пригородный, с. Силино, с. Мазурово, с. Шумиха, с. Мозжуха, с. Тебеньки, с. Пугачи, с. Щегловка, с. Ягуново (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 7 шт, КТП - 250 кВА -11шт, КТП - 400 кВА - 10 шт, КТП - 630 кВА - 1шт.) | 240 | 2,76 | 0,00 | 2,76 | 3,20 | 2,71 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,41 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Яшкинский РЭС Яшкинского района, н.п. Колмогорово (КТП-250 кВА - 1 шт) | 358 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Яйский РЭС Яйского района, н.п. Данковка, н.п. Улановка, н.п. Турат (КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 кВА - 2 шт) | 357 | 3,52 | 0,00 | 3,52 | 0,45 | 0,38 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Юргинский РЭС Юргинского района, н.п. Проскоково, н.п. Варюхино, н.п. Большеямное, н.п. Макушино, н.п. Юрга-2(КТП-100 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 4 шт.) | 356 | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Тяжинский РЭС Тяжинского района, д. Ступишино, д. Преображенка, с. Урюп, д. Мало-Пичугино (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | 355 | 4,46 | 0,00 | 4,46 | 0,45 | 0,38 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.1.2 | Техперевооружение находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Трудармейский РЭС Прокопьевского района, п. Артышта, пгт Краснобродский (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | 354 | 4,46 | 0,00 | 4,46 | 0,17 | 0,14 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района, д. Журавлево, д. каминка, д. Уфимцева, с. Ваганово М (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 2 шт) | 353 | 5,03 | 0,00 | 5,03 | 0,33 | 0,28 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Панфиловский РЭС, Крапивинского района, д. Красный ключ, с. Барачаты, д. Междугородное, д. Борисово(КТП-160 кВА - 4 шт.) | 352 | 3,98 | 0,00 | 3,98 | 0,25 | 0,21 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Осинниковский РЭС Таштагольского района с. Красная Орловка, с. Сарбала, с. Сосновка( КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-630 КВА -1шт.) | 351 | 4,62 | 0,00 | 4,62 | 1,00 | 0,85 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района, д. Красинск (КТП-250 кВА - 1 шт) | 350 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мысковский РЭС, Новокузнецкого района, с. Терехино, с. Атаманово, с. Верхний Берензас (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 КВА -1шт.) | 349 | 5,17 | 0,00 | 5,17 | 0,99 | 0,84 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района, с. Шабаново, п. Родниковый (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт, КТП-630 КВА -1шт.) | 348 | 6,01 | 0,00 | 6,01 | 1,71 | 1,45 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Инской РЭС Беловского района, с. Задубровка, с. Коновалово (КТП-400 кВА - 1 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 КВА -1шт.) | 347 | 3,29 | 0,00 | 3,29 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Гурьевский РЭС Гурьевского района с. М-Салаирка, с. Новопестерево, д. Кулебакино(КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 2 шт.) | 346 | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 0,24 | 0,20 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Беловский РЭС Беловского района, д. Мохово, д. Старобачата(КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 2 шт, КТП-400 КВА -1шт.) | 345 | 5,37 | 0,00 | 5,37 | 0,97 | 0,82 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мариинский РЭС, н.п 2-я Пристань(КТП-400 кВА - 1 шт) | 344 | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110кВ ВЛ 110кВ Крохалевская - Черниговская - 1,2, ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1,2 3, ВЛ 110 кВ Анжерская-Крохалевская, ВЛ 35 кВ А-39,40 Крохалевская-Бирюлинская-Первомайская (соглашение о компенсации затрат с ОАО "Черниговец" 41.4200.509.15 от 18.03.2015), 3,472 км | 147 | 8,51 | 0,00 | 8,51 | 8,51 | 0,00 | 8,51 | 0,00 | 8,51 | 8,51 | 7,21 | - |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаково Тяговая-1-2 в местах пересечения (пролеты опор 30-37) с объектом строительства ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" (соглашение о компенсации затрат с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" 41.4200.3579.14 от 25.07.2014), 1,6 км | 145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км | 150.1 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (уборка порубочных остатков, общая площадь 25,500 Га) | 39 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,21 | 0,18 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,18 | 0,15 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская 1,2 с заменой провода, арматуры и дефектной изоляции (аварийно-восстановительные работы), 24,3 км | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками, 11,6 км | 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) вынос ВЛ-110 кВ Заискитимская-Оросительная-1,2 с отпайкой на ПС Водозабор (переустройство ВЛ-110 кВ в КЛ-110 кВ), 2,1 км | 209 | 110,72 | 93,83 | 16,89 | 67,79 | 1,57 | 66,22 | 1,57 | 16,89 | 18,45 | 15,64 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65, 6,65 км | 150 | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 0,37 | 0,31 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 22,300 км | 310 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 29,400 км | 311 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 45,750 км | 313 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 28,200 км | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Ижморский район, 11,593 км, 0,9 МВА. | 211 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Кемеровский район, 3,990 км, 3,290 МВА | 317 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Юргинский район, 0,871 км, 0,260 МВА | 318 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Тяжинский район, 1,297 км, 0,260 МВА | 319 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Мариинский муниципальный район, 1,710 км, 0,700 МВА | 320 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Беловский район, 0,385 км | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Промышленновский район, 1,950 км | 322 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.2.1 | Реконструкцию (переустройство) ВЛ-10 кВ Ф-10-4-СБ от ПС 35/10 кВ "Шевелевская" (Соглашение о компенсации затрат с Чумаковым ДА от 26.09.2016 №41.4200.2593.16) | 306 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 81,570 км | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Беловского РЭС Беловского района, д. Шестаки, д. Артышта (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 18,78 км | 212 | 34,06 | 0,00 | 34,06 | 32,59 | 10,29 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 22,30 | 18,90 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Мысковский РЭС Междуреченского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 10,750 км | 308 | 17,53 | 0,00 | 17,53 | 25,84 | 4,77 | 21,07 | 0,00 | 17,53 | 17,53 | 14,85 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 22,500 км | 312 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ Ф. 10-21-К от ПС 35/10 кВ Пермяковская (в пролетах опор 67 - 105) 26,48 км (соглашение о компенсации затрат с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» № 41.4200.2517.15) | 148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.2.1 | Реконструкция РС 6-10 кВ Топкинский РЭС Топкинского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 19,700 км | 309 | 32,10 | 0,00 | 32,10 | 28,60 | 7,37 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 21,23 | 17,99 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, Ф 10-29-Г в местах пересечения (в пролетах опор: 8-11, 42-49, 57-58) ПС Проскоковская (соглашение о компенсации затрат с ООО "Кузбассдорстрой" №41.4200.2517.15) | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.2.1 | Реконструкция РС в Кемеровской области: ПО ЮЭС Осинниковский РЭС ВЛ 6 кВ ф. 6-6-К протяженностью 5,6 км в Новокузнецком р-не | 40.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 (6) кВ в Новокузнецком р-не (производственное отделение южных электрических сетей Новокузнецкий РЭС) | 40.7 | 0,15 | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ протяженностью 38,780 км | 314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.2.1 | Реконструкция РС в Кемеровской области: ПО ЮЭС Осинниковский РЭС ВЛ 6 кВ ф. 6-6-К протяженностью 5,6 км в Новокузнецком р-не | 307 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 1,51 | 1,28 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в Кемеровском р-не (ПО СВЭС Кемеровский РЭС), замена реклоузеров до 20 кВ, установка пунктов коммерческого учета | 40.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ (0,602 км) Ф.10-16-КВТ-24 от ПС110 кВ "Восточная" (соглашение о компенсации затрат с НО Фо0 развития жилищного стр-ва Кемеровской обл. 41.4200.2815.14 от 29.01.2014) | 149 | 2,98 | 0,00 | 2,98 | 4,21 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 2,98 | 2,98 | 2,53 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ на 2-х цепную ВЛ-10 (8.160 км)кВ Ф.10-5-ЖГ, Ф.10-5-6-ЖГ от ПС Спутник 110/10 кВ ЖК Журавлевы горы (производственное отделение северо-восточных электрических сетей Кемеровский РЭС) | 40.8 | 19,36 | 16,40 | 2,96 | 19,67 | 16,67 | 3,00 | 16,40 | 2,96 | 19,36 | 16,41 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ ЮкГРЭС – Темирская (1951 г.) с заменой провода АС-120, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 72,8 км | 203 | 91,47 | 0,00 | 91,47 | 142,72 | 8,66 | 134,06 | 0,00 | 91,47 | 91,47 | 77,52 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение одноцепной ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод, Ускат-Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (1940г.) с заменой провода, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 22,45 км | 202 | 0,45 | 0,38 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1-2 с отпайкой на ПС Цинкзаводская (1960г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Тихова», 41,3 км | 204 | 0,79 | 0,67 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, Беловская ГРЭС-Набережная, Набережная-Новоленинская с отпайкой на ПС Полысаевская-3 (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Алексиевская, Сибирская, Октябрьская, Полысаевская, 37,2 км | 205 | 1,09 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1-2 с отпайками на ПС Грамотеинская3/4, Колмогоровская, Караканская (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Колмогоровская-1,2, Грамотеинская, Инской разрез, 55,8 км | 206 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка, Краснополянская-Контрольный с отпайками (1957г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Кирова», 44, 45 км | 208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1,2 (1960г.) с заменой провода АС-185, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты Чертинская-Коксовая, 55,030 км | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (04 кВ) | 57 | 45,24 | 0,00 | 45,24 | 45,24 | 25,23 | 20,01 | 0,00 | 20,01 | 20,01 | 16,96 | - |
| 5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | 57.1 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 80,81 | 33,17 | 47,63 | 0,00 | 47,63 | 47,63 | 40,37 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.3.1 | Модернизация с установкой инновационных приборов коммерческого учета РРЭ на фидерах ВЛ 10 кВ (87 шт.) | 57.2 | 36,26 | 1,50 | 34,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция фу0аментов на заболоченной местности ВЛ-35 кВ Б-25-26 оп.№26, Б-21-23 оп.№5,6 | 156 | 2,55 | 2,16 | 0,39 | 2,55 | 2,16 | 0,39 | 2,16 | 0,39 | 2,55 | 2,16 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ: Бунгурская, Киселевская-Заводская, Красный-Углекоп, Зенковская, Мысковская, Карьерная, Томская, Му0ыбашевская, Темирская, Шахта-13, Вахрушевская, Шахтовая, Абашевская 3/4, Ново-Байдаевская, Абагурская, Северная, Судженская, Новоленинская, Инская, Грамотеинская 1/2, Прокопьевская, Коммунальная, Черниговская | 17 | 1,52 | 1,29 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС Таежная с установкой вакуумного выключателя наружной установки типа ВРС-110-31,5/2500УХЛ1 (опытная эксплуатация) | 95 | 1,91 | 1,62 | 0,29 | 1,91 | 1,62 | 0,29 | 1,62 | 0,29 | 1,91 | 1,62 | - |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Осинниковская с установкой дугогосящих реакторов 6 кВ с установкой вакумных выключателей 2 шт | 142 | 4,49 | 3,80 | 0,68 | 4,38 | 3,72 | 0,67 | 3,72 | 0,67 | 4,38 | 3,72 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ «Восточная» | 290 | 0,20 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» | 291 | 0,20 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ «Космическая» | 292 | 0,20 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Юргинская с монтажом маслоприёмных устройств под выключателями 110 кВ 15 шт. | 201 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Шушталепская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. | 272 | 0,16 | 0,14 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ «Мирная» | 289 | 0,20 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ КФЗ-2 с заменой трансформаторов напряжения 110 кВ | 402 | 3,72 | 3,15 | 0,57 | 3,10 | 2,63 | 0,47 | 2,63 | 0,47 | 3,10 | 2,63 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Топкинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ; вводные (2 шт.), линейные (5 шт.). (Топкинский РЭС) | 165 | 1,13 | 0,96 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Прокопьевская. Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (7 шт.) | 199 | 1,33 | 1,13 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Звездная. Замена оборудования ячеек 110 кВ: линейные (2 шт.), МСВ-110 (1 шт.). (Кемеровский РЭС) | 171 | 1,28 | 1,09 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Капитальная. Замена ОД-110 (2 шт.), КЗ-110 (2 шт.). (Осинниковский РЭС) | 172 | 1,71 | 1,45 | 0,26 | 0,56 | 0,47 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахрушевская. Замена ОД-110 (1 шт.) КЗ-110 (1 шт.). (Прокопьевский РЭС) | 173 | 0,85 | 0,72 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Толевая. Замена ОД-110 (1 шт.). Кемеровский РЭС | 174 | 0,21 | 0,18 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ АКЗ. Замена ОД-110 Крохалевская-Кедровская -1, ОД-110 Крохалевская-Кедровская -2 (2 шт.). Кемеровский РЭС | 188 | 0,85 | 0,72 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). Беловский РЭС | 226 | 0,85 | 0,72 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ Грамотеинская 3/4 . Замена ОД-110 (2 шт.). БеловскийРЭС | 227 | 0,85 | 0,72 | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Колмогоровская. Замена ОД-110 (2 шт.). Инской РЭС | 228 | 0,85 | 0,72 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гурьевская. Замена ОД-110 (2 шт.), СОД 110 (1 шт.). Гурьевский РЭС | 229 | 1,28 | 1,09 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ Мусохрановская. Замена ОД-110 (2 шт.). Ленинский РЭС | 230 | 0,85 | 0,72 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Фильтровальная. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.). Ленинский РЭС | 231 | 1,71 | 1,45 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ Промышленная-сельская. Замена ОД-110 (2 шт.). Промышленновский РЭС | 232 | 0,85 | 0,72 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС Капитальная-3. Замена оброрудования ячеек 6кВ (3шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт. | 191 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС Северобайдаевская. Замена оброрудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | 238 | 0,16 | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кузбассэлемент. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). Ленинский РЭС | 295 | 2,11 | 1,79 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ КСК. Замена ОД-110 (2 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (4 шт), секционная ( 2 шт.), линейная (19 шт.). Ленинский РЭС. | 296 | 1,77 | 1,50 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Трифоновская . Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (6 шт.). Панфиловский РЭС | 297 | 2,04 | 1,73 | 0,31 | 0,19 | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ Плотниковская. Замена ОД-110 (2 шт.), КРУН-10 (21 шт). Промышленновский РЭС) | 298 | 1,62 | 1,37 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Хахалинская. Замена КРУН-10 (18 шт.). (Инской РЭС) | 299 | 0,66 | 0,56 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Прокопьевская с монтажом маслоприёмных устройств под трансформаторами (3 шт.) | 273 | 0,16 | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Бенжереп-2 с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. и под трансформаторами 2 шт. | 210 | 0,15 | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Му0ыбашская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 6 шт. и под трансформаторами 3 шт. | 214 | 0,19 | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Пермяковская. Замена КРУН-10 (24 шт.). (Инской РЭС) | 301 | 0,44 | 0,37 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 35/6 кВ «Центральная» | 294 | 0,20 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Бара0атская с монтажом маслоприёмных устройств Т-1-1,6, Т-2-1,6 | 219 | 0,10 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Байлинская с монтажом маслоприемных устройств Т-1-1,6 | 224 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кожевниковская. Замена ПСН-35 кВ (2 шт.) | 157 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Полуторник. Замена ПСН-35 кВ (2 шт.) | 158 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Новая. Замена ПСН-35 кВ (1 шт.) | 160 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ключевая. Замена ПСН-35 кВ (1 шт.) | 161 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35кВ Новопокровская. Замена ПСН-35 кВ (1 шт.) | 162 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Осиновская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: вводные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2шт), секционная ( 1 шт.), линейная (11 шт.), (Кемеровский РЭС) | 163 | 0,40 | 0,34 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | 164 | 0,38 | 0,32 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Шишинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.). (Топкинский РЭС) | 166 | 0,14 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Усть-Сосновская (Топкинский РЭС). Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), | 167 | 0,14 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Верх-Падунская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), (Топкинский РЭС) | 168 | 0,14 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Моторная. Замена оборудования ячеек 35 кВ: МСВ-35 (1 шт.), (Топкинский РЭС) | 169 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Панфиловская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (7 шт.). (Панфиловский РЭС) | 233 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Родина. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). (Инской РЭС) | 234 | 0,20 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | 235 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | 236 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | 237 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Николаевская. Замена оборудования ячеек 35-10 кВ: МСВ-35 (1шт.), ОД-35 (2 шт.), КРУН-10 (13 ячеек). Чебулинский РЭС | 239 | 0,47 | 0,40 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Терентьевская. Замена КРУН-10 (14 шт.). (Прокопьевский РЭС) | 302 | 0,26 | 0,22 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ижморский РЭС Ижморского района (3 шт) | 324 | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 4,35 | 0,10 | 4,25 | 0,00 | 3,66 | 3,66 | 3,11 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Инской РЭС Беловкого района(4 шт) | 325 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 5,75 | 0,45 | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 4,49 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района (17 шт) | 326 | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 23,47 | 0,56 | 22,91 | 0,00 | 7,33 | 7,33 | 6,21 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ко0омский РЭС Таштагольского района (4 шт) | 327 | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 5,71 | 0,10 | 5,61 | 0,00 | 5,61 | 5,61 | 4,76 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (5 шт) | 328 | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 6,79 | 0,07 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 6,72 | 5,70 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Мариинский РЭС Мариинского района (4 шт) | 329 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 5,18 | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 5,18 | 5,18 | 4,39 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Мысковский РЭС Новокузнецкого района(3 шт) | 330 | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 1,90 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района (22 шт) | 331 | 10,99 | 0,00 | 10,99 | 29,23 | 0,61 | 28,62 | 0,00 | 10,99 | 10,99 | 9,32 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (5 шт) | 333 | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 6,43 | 0,00 | 6,43 | 0,00 | 6,43 | 6,43 | 5,45 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (5 шт) | 334 | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 6,87 | 0,21 | 6,67 | 0,00 | 6,67 | 6,67 | 5,65 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района (6 шт) | 335 | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 4,06 | 0,15 | 3,91 | 0,00 | 3,91 | 3,91 | 3,31 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Тисульский РЭС Тисульского района (1 шт) | 336 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Топкинский РЭС Топкинского района (7 шт) | 337 | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 9,91 | 0,26 | 9,65 | 0,00 | 7,33 | 7,33 | 6,21 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Трудармейский РЭС Тяжинского района (6 шт) | 338 | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 8,80 | 0,44 | 8,36 | 0,00 | 7,33 | 7,33 | 6,21 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Тяжинский РЭС Тяжинского района (5 шт) | 339 | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Чебулинский РЭС Чебулинского района (2 шт) | 340 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 2,67 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 1,83 | 1,83 | 1,55 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Юргинский РЭС Юргинского района (7 шт) | 341 | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 9,40 | 0,03 | 9,37 | 0,00 | 7,33 | 7,33 | 6,21 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Яйский РЭС Яйского района (8 шт) | 342 | 9,16 | 0,00 | 9,16 | 10,67 | 0,27 | 10,40 | 0,00 | 9,16 | 9,16 | 7,76 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Яшкинский РЭС Яшкинского района (1 шт) | 343 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (4 шт) | 332 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 6,28 | 0,62 | 5,66 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 4,66 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18 шт), РП-10 (6 шт); 2017-2018: РП-9 (11 шт), РП-28 (14 шт), РП-33 (12 шт), ЦРП-23 (24 шт), РП-10 (7 шт) | 43 | 0,60 | 0,51 | 0,09 | 1,37 | 1,16 | 0,21 | 0,51 | 0,09 | 0,60 | 0,51 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция РП-10 Треща. Замена КРУН-10 (10 шт.). (Топкинский РЭС) | 303 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с монтажом приборов ОМП на ВЛ 35-110 кВ: 2017: приборы ОМП (120шт) 2018: приборы ОМП (144шт), ТН 35 кВ (23шт) | 215 | 21,16 | 17,93 | 3,23 | 12,08 | 10,24 | 1,84 | 10,24 | 1,84 | 12,08 | 10,24 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2016: Ново-Бунгурская | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: 189 ячеек 6-10 кВ: Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, Зенковская, Орджоникидзевская, Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор | 47.1 | 11,63 | 9,85 | 1,77 | 7,87 | 6,67 | 1,20 | 6,67 | 1,20 | 7,87 | 6,67 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой на ПС 110 кВ Красный Брод второго (резервного) комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод и ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская | 78 | 4,35 | 3,69 | 0,66 | 4,30 | 3,64 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2018: 187 ячеек 6-10 кВ: Бунгурская, Томская, Юргинская, Осинниковская-Тепличная, Тепловая, Шушталепская, ЦОФ Березовская | 47.2 | 0,93 | 0,79 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция с установкой регистраторов аварийных событий (РАС) на ПС 110 кВ: 2015: ПС Новоленинская | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Котинская с заменой комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10)-14 ячеек и модернизацией устройств РЗА | 190 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская 1,2 цепь с отпайкой на ПС Безруковская с установкой быстродействующей защиты с абсолютной селективностью (в целях снижения влияния длительного воздействия токов КЗ) (аварийно-восстановительные работы) | 11.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6-35 кВ с монтажом ИПВЛ: 2017: монтаж указателей (320 шт) 2018: монтаж указателей (361 шт) | 216 | 8,00 | 6,78 | 1,22 | 8,73 | 7,40 | 1,33 | 6,78 | 1,22 | 8,00 | 6,78 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с установкой измерительных ТТ и ТН (23 ПС): СМР-ТТ литые (99 шт.). ТТ элегазовые (24 шт.), ТТ литые (150 шт.), ТН элегазовые (39 шт.) | 48 | 1,33 | 1,12 | 0,20 | 2,58 | 2,19 | 0,39 | 1,12 | 0,20 | 1,33 | 1,12 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.1 | Реконструкция производственной базы производственного отделения СВЭС (0,4 кВ) | 403 | 5,00 | 4,24 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция производственного здания административно-бытового комплекса производственного отделения ЮЭС (0,4 кВ) | 242 | 0,23 | 0,20 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы центрального склада (0,4 кВ) | 374 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС (0,4 кВ) | 375 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гараж-мастерской Тисульского РЭС (0,4 кВ) | 377 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Топкинского РЭС, Гаража, Литеры Д (0,4 кВ) | 380 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем производственного здания Зарубинского мастерского участка (0,4 кВ) | 382 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем Шишинского М/У. Основное строение, Литера А, А1, а | 384 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Яйского РЭС (0,4 кВ) | 391 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем зданий базы склада производственного отделения СВЭС (0,4 кВ) | 393 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС, Гаража, мастерской, пристройки (0,4 кВ) | 397 | 0,10 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы службы механизации производственного отделения ЮЭС (0,4 кВ) | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.4.1 | Реконструкция покрытия территории базы центрального склада производственного отделения СВЭС (0,4 кВ) | 244 | 0,32 | 0,27 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада и территории производственной базы Осинниковского РЭС (0,4 кВ) | 254 | 0,57 | 0,48 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада Чебулинского РЭС (0,4 кВ) | 245 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада Трудармейского РЭС (0,4 кВ) | 246 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания склада Топкинского РЭС с монтажом БМЗ (0,4 кВ) | 284 | 0,12 | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания склада Тисульского РЭС с монтажом БМЗ (0,4 кВ) | 285 | 0,16 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Мариинского РЭС (0,4 кВ) | 247 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС Чеболсинская 110/6 кВ Мысковского РЭС | 261 | 0,21 | 0,18 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/35/6 кВ Томская | 259 | 0,17 | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Му0ыбашская Ко0омского РЭС | 268 | 0,21 | 0,18 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания башни ТМХ с маслохозяйством ПС 110/10 кВ "КФЗ-2" Кузнецкого РЭС | 267 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция кровли и фу0амента здания ПС 35/6кВ Абашевская 1/2 Кузнецкого РЭС | 269 | 0,21 | 0,18 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция кровли, усиление фу0амента здания ЗРУ-110кВ ПС 110/35/6кВ Темирская Ко0омского РЭС | 270 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | 257 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | 258 | 0,26 | 0,22 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Промышленовская 35/6кВ, усиление несущих конструкций | 279 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ ПС Яйская 110/35/10кВ Яйского РЭС с заменой на БМЗ | 280 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция зданий узлов связи с заменой на БМЗ. ПС 35/10 Красносельская Яшкинского РЭС, ПС 35/10 Усть-Сосновская Топкинского РЭС | 281 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС и территориях Топкинский РЭС. | 112 | 2,10 | 1,78 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Беловский РЭС Беловского района (5 шт) | 213 | 5,86 | 0,00 | 5,86 | 7,17 | 0,12 | 7,05 | 0,00 | 5,86 | 5,86 | 4,97 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Гурьевский РЭС Гурьевского района (5 шт) | 323 | 5,86 | 0,00 | 5,86 | 6,69 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 5,86 | 5,86 | 4,97 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.2 | Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ-2 с монтажом ВОЛС | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.4.2 | Техперевооружение с установкой силовых фильтров и резисторов ПС 110/10 кВ Водозабор г. Кемерово | 192 | 0,35 | 0,29 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2018: Звездная, АКЗ, Коммунальная, Новоленинская, Водозабор, Проскоково, Плотниковская, Мусохрановская, Мозжухинская, Полысаевская, Северо-Байдаевская, Капитальная-3, Драгунский Водозабор, Черно-Калтанская | 44.1 | 0,51 | 0,43 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2016: Очистная; 2017: Ново-Байдаевская, Киселевская-Заводская, Вахрушевская, Краснобродская, Анжерская, Прокопьевская, Луговая, Чеболсинская, Восточная, Мирная, Топкинская,Черниговская, Космическая, Ново-Чертинская, Заречная, Городская, Вишневская, КСК, Промышленная-Сельская, Кузбассэлемент, Фильтровальная 2017: Анжерская НПС-2, Трифоновская, Беловская, Промузел, Шестаковская, Молодежная | 44 | 8,49 | 7,20 | 1,30 | 7,51 | 6,37 | 1,15 | 6,37 | 1,15 | 7,51 | 6,37 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС Мысковская: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская – Мысковская, ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская | 111 | 1,37 | 1,16 | 0,21 | 0,60 | 0,51 | 0,09 | 0,51 | 0,09 | 0,60 | 0,51 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на 110 кВ ПС Красный брод, ВЛ 110 кВ Красный брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново - Чертинская | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.4.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 500 кВ ПС Ново-Анжерская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Троицкая | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: 2015: Осинниковская-Тепличная, Камышинская, Краснинская. 2016-2017: Безруковская, Весенняя. | 50 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,06 | - |
| 5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Толевая, ПС 110 кВ Таежная. | 50.1 | 11,06 | 9,37 | 1,69 | 0,61 | 0,51 | 0,09 | 0,51 | 0,09 | 0,61 | 0,51 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Комплексная, ПС 110 кВ Береговая | 50.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования (ГВО - телемеханика) ПС 35-110 кВ (27шт.): 2017 год: ПС 35 кВ Нагорная, ПС 35 кВ Строительная, ПС 110 кВ Карьерная, ПС 110 кВ Томская, ПС 110 кВ Мысковская, ПС 110 кВ Береговая. 2018 год: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ РМК, ПС 110 кВ Ширпотреб, ПС 110 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Сидоровская, ПС 110 кВ Бызовская. 2019 год: ПС 110 кВ Орджоникидзевская, ПС 110 кВ Тырганская, ПС 110 кВ Вахрушевская, ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 35 кВ Беловская ЦОФ. 2020 год: ПС 35 кВ Красногорская-2, ПС 35 кВ Бунгурская, ПС 35 кВ Ново-Бунгурская, ПС 35 кВ Апанасовская, ПС 35 кВ Красный углекоп. 2021 год: ПС 110 кВ Зенковская, ПС 110 кВ Прокопьевская, ПС 110 кВ Драгунский водозабор | 139 | 32,20 | 27,29 | 4,91 | 36,94 | 31,30 | 5,63 | 27,29 | 4,91 | 32,20 | 27,29 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.2 | Дооборудование с целью модернизации оперативного информационного управляющкго комплекса, 13 шт.: Cepвep - 2 шт.; ПО - 4 шт., в том числе: ОС - 2 шт.; KVM-switch - переключатель 4-x портовый - 1 шт.; Кабель для KVM переключателей - 4 шт.; Монитор – 2шт. | 222 | 2,48 | 2,10 | 0,38 | 0,92 | 0,78 | 0,14 | 0,78 | 0,14 | 0,92 | 0,78 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.2 | Дооборудование с целью модернизации диспетчерской связи оперативно-диспетчерской службы Производственного отделения Центра управления сетями аппарата управления филиала, 60шт.: Сервер сетевого управления физический - 1 шт.; Сервер сетевого управления виртуальный - 1 шт.; Комплект ключей авторизации - 36 шт.; IP-шлюз - 1 шт.; Карта управления приложениями - 2 шт.; Консоль диспетчера, - 3 шт.; Система звукозаписи диспетчерских переговоров - 1 шт.; Комплект подсветки видеокуба - 10 шт.; Управляющий контроллер - 1шт.; Центральная приемо-передающая станция - 4шт | 159 | 18,00 | 15,25 | 2,75 | 14,90 | 12,63 | 2,27 | 12,63 | 2,27 | 14,90 | 12,63 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: Безруковская (СДТУ, ВОЛС), Весенняя (СДТУ, ВОЛС), Шахтовая (ВОЛС), Камышинская (СДТУ), Краснинская (СДТУ), Кирова-Западная (СТДУ, ВОЛС) | 53 | 10,82 | 9,17 | 1,65 | 31,53 | 26,72 | 4,81 | 9,17 | 1,65 | 10,82 | 9,17 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Толевая, ПС 110 кВ Таежная (СДТУ) | 53.1 | 18,88 | 16,00 | 2,88 | 10,40 | 8,82 | 1,59 | 8,82 | 1,59 | 10,40 | 8,82 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС Комплексная 110/35/10 кВ (СДТУ) | 53.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | 55 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017 год: ПС 35 кВ Нагорная, ПС 35 кВ Строительная, ПС 110 кВ Карьерная, ПС 110 кВ Томская, ПС 110 кВ Мысковская, ПС 110 кВ Береговая. 2018 год: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ РМК, ПС 110 кВ Ширпотреб, ПС 110 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Сидоровская, ПС 110 кВ Бызовская. 2019 год: ПС 110 кВ Орджоникидзевская, ПС 110 кВ Тырганская, ПС 110 кВ Вахрушевская, ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 35 кВ Беловская ЦОФ. 2020 год: ПС 35 кВ Красногорская-2, ПС 35 кВ Бунгурская, ПС 35 кВ Ново-Бунгурская, ПС 35 кВ Апанасовская, ПС 35 кВ Красный углекоп. 2021 год: ПС 110 кВ Зенковская, ПС 110 кВ Прокопьевская, ПС 110 кВ Драгунский водозабор | 140.1 | 7,32 | 6,20 | 1,12 | 11,44 | 9,69 | 1,75 | 6,20 | 1,12 | 7,32 | 6,20 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110кВ: 1. ПС 110 кВ Абагурская; 2. ПС 110 кВ КФЗ-1; 3. ПС 110 кВ КФЗ-2; 4. ПС 110 кВ Орджоникдзевская; 5. ПС 110 кВ Осинниковская; 6. ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная; 7. ПС 110 кВ РМК; 8. ПС 110 кВ Чеболсинская; 9. ПС 110 кВ Ширпотреб; 10. ПС 500 кВ Новокузнецкая; 11. ПС 110 кВ Технониколь; 12. ПС 110 кВ Тяжинская; 13. ПС 110 кВ Юргинская; 14. Узел связи Яйского РЭС; 15. Узел связи ОДС СВЭС; 16. Узел связи Чебулинского РЭС; 17. Узел связи Мариинского РЭС; 18. ПС 110 кВ Красный Брод; 19. ПС 110 кВ Афонинская; 20. ПС 110 кВ Звездная; 21. ПС 110 кВ Космическая; 22. ПС 110 кВ Мозжухинская; 23. ПС 110 кВ Новоленинская; 24. ПС 110 кВ Очистная; 25. ПС 110 кВ Промышленная Сельская; 26. ПС 110 кВ Рудничная; 27. ПС 110 кВ Спутник. | 221 | 0,50 | 0,43 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов ОДГ РЭС: Кемеровский, Ижморский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский, Мариинский,Инской, Беловский, Трудармейский, Гурьевский, Панфиловский, Мысковский, Ко0омский, Новокузнецкий, Осинниковский | 363 | 14,72 | 12,48 | 2,25 | 1,32 | 1,12 | 0,20 | 1,12 | 0,20 | 1,32 | 1,12 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.2.4.2 | Модернизация с созданием инженерно-технических средств охраны (ИТСО) на категорированных объектах: база ЦЭС, ПС 110 кВ Прокопьевская, ПС Анжерская, ПС Юргинская | 58 | 7,49 | 6,35 | 1,14 | 1,09 | 0,92 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.2.4.2 | Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения, СКУД (Система контроля и управления доступом): 2017г: Беловский РЭС, Мысковский РЭС 2018г: Промышленновский РЭС, Трудоармейский РЭС, Панфиловский РЭС 2019г: Мариинский РЭС, Тяжинский РЭС, Тисульский РЭС, Ленинский РЭС | 365 | 2,16 | 1,83 | 0,33 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Лапина, 8,164 км | 3.1 | 2,59 | 2,19 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 Краснополянская - Красноярская - 1,2 с отпакой на ПС Больничная с исключением двухцепных участков ВЛ, 1,307 км | 26 | 1,47 | 1,24 | 0,22 | 1,51 | 1,28 | 0,23 | 1,24 | 0,22 | 1,47 | 1,24 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с заменой (Т1) 1х31,5 МВА на новый 1х40 МВА. | 198 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на новые 2*25 МВА, вводных и секционного масляных выключателей 10 кВ (3 шт) | 180 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 0,25 | 0,21 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.3.2 | Реконструкция ПС Ново-Чертинская 110 кВ c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА. Замена МВ-110 на ЭВ -110 (3 шт.), МВ-35 на ЭВ-35 (10 шт.), МСВ-6 кВ, замена РЗА для повышения надежности электроснабжения шахт» | 187 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Шахтовая с заменой 2х40,5 МВА на новые 2х63 МВА. | 197 | 1,43 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая с заменой 2*40 МВА на новые 2*63 МВА. | 178 | 1,81 | 1,53 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заречная с заменой 2*25 МВА на новые 2*40 МВА. Замена РЗА тр-ров, оснащение АВР 110 для повышения надёжности электроснабжения шахт | 186 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.5 | Дарение земельного участка площадью 72 кв.м от Ковалева В.Н. Кемеровский р-н, с/п Елыкаевскрое | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | Проектирование: Реконструкция ВЛ 110 кВ Краснополянская - Красноярская - 1,2 с выносом опор с кладбища | 9 | 0,45 | 0,39 | 0,06 | 0,46 | 0,39 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.6 | Проектирование: Реконструкция и восстановление рабочей документации ВЛ 110 кВ ТУГРЭС – Мысковская I цепь и ВЛ 110 кВ ТУГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская | 11.2 | 1,00 | 0,85 | 0,15 | 1,60 | 1,35 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.6 | Проектирование: реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сосновская – ПС Калмыковская С-12 (соглашение о компенсации затрат с ООО "Разрез Бунгурский") | 155 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.6 | Дооборудование с целью модернизации сети передачи данных филиала, 84 шт.: Коммутаторы ядра основной сети передачи данных - 2 шт.; Коммутаторы ядра резервной сети передачи данных - 2 шт.; Сервер физический - 1 шт.; Сетевое файловое хранилище - 1 шт.; Система хранения данных для виртуализации серверов - 1 шт.; Модуль аккумуляторный стоечного исполнения - 3 шт.; Маршрутизатор сетевой для установки на подстанции филиала — 74 шт. | 220 | 1,31 | 1,11 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | 400 | 1,67 | 1,42 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.6 | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная, Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская, Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. | 140 | 4,01 | 3,40 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 263 ед. | 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | Покупка системы спутникового мониторинга с целью оснащения автотранспортных средств | 144.1 | 8,37 | 7,09 | 1,28 | 8,66 | 7,34 | 1,32 | 7,09 | 1,28 | 8,37 | 7,09 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.6 | Покупка оборудования для оснащения рабочих мест кадастровых инженеров в колличестве 15 шт: ПК для осуществления кадастровых работ -1 ед.; ПО для выполнения кадастровых работ «Межевой план», 1 ед.; ПО ГИС - 3 ед.; Плоттер - 1 ед.; Ноутбук - 3 ед.; Комплект ПК + Монитор - 6 ед. | 100ДБ | 1,45 | 1,23 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.6 | Покупка в Ижморском районе ВЛ-0,4 кВ протяженностью 11,59 км, 6 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,9 Мва | 218 | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 2,75 | 2,33 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,36 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.6 | Покупка в Кемеровском районе ВЛ-6-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 5,46 км, 18 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 4,32 Мва | 366 | 4,43 | 0,00 | 4,43 | 4,42 | 3,73 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,59 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.6 | Покупка в Юргинском районе ВЛ-10, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,87 км, 2 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,41 Мва | 367 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.6 | Покупка в Тяжинском районе ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,297 км, 2 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,26 Мва | 368 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.6 | Покупка в Мариинском районе ВЛ-6-10, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,71 км, 3 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,8 Мва | 369 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 0,31 | 0,27 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.6 | Покупка в Промышленновском районе ВЛ-10 кВ протяженностью 1,95 км | 371 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2007.17, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,3 км, ВЛ 6 кВ протяженностью 0,5 км, КТП мощностью 0,1 МВА, пос. Новостройка, ул. Полярная 11. Жуков В.Д. | 300.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2771.17, ВЛ 10 кВ Ф-10-7-К протяженностью0,3 км, КТП 0,063 МВА. СНТ "Тайга". Лесников А.П. | 300.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2769.17 ВЛ 10 кВ протяженностью 3,42 км, двух ТП мощностью 0,1 и 0,04 МВА. СОНТ "Машиностроитель-5". Юргинский район. Уваров Н.К. | 300.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2767.17 ВЛ 6 кВ протяженностью 1,68 км, КТП мощностью 0,16 МВА. СНТ "Мичуринец-2". Трубин Н.И. | 300.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2585.17 ТМГ мощностью 0,04 МВА. Кофанов БП | 300.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.3048.17, ВЛ 10 кВ протяженностью 1,68 км, КТП мощностью 0,063 МВА, СНТ "Кузбассовец" | 300.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения ВЛ 10 кВ протяженностью 0,98 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,2 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 17,5 км, КТП мощностью 0,250 МВА, СНТ "Яблочко" | 300.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения КТП мощностью 0,250 МВА | 300.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения ВЛ 10 кВ протяженностью 1,096 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 2 км, КТП мощностью 0,063 МВА, пос. Ягуново | 300.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения ВЛ 10 кВ протяженностью 0,9 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 4,7 км, КТП мощностью 0,160 МВА, СНТ "Солнечное" | 300.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | Строительство нового блочно-модульного здания Ильинского МУ Новокузнецкого РЭС (0,4 кВ) | 286 | 0,14 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.6 | Покупка оборудования для оснащения рабочих мест геодезистов, в количестве 1 ед.(один комплект спутникового геодезического приемника, один комплект электронного тахеометра) | 100Д | 1,85 | 1,57 | 0,28 | 1,86 | 1,57 | 0,28 | 1,57 | 0,28 | 1,85 | 1,57 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 2 ед. 2016г: Амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт; 2021г: Автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт | 63 (а) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 78 единиц: 2017г: в кол-ве 20 ед. (АГП-18 м. - 14 ед., Экскаватор - 1ед., Кран - 1ед., Мульчер - 1 ед., Экскаватор - 1ед., Экскаватор-Погрузчик - 1ед., Треловочный трактор - 1 ед.) 2018г: в кол-ве 24 ед. (АГП - 4 ед., Лаборатория - 1ед., Снегоход - 6 ед., Прицеп для снегохода - 4 ед., Прицеп-роспуск - 4 ед., Полуприцеп - 1 ед., Полуприцеп-раздвижной - 1ед., Полуприцеп бортовой - 1 ед., ГТМ (пассажирская) - 1 ед., ГТМ грузовая - 1 ед.) 2019г: в кол-ве 11 ед. (Снегоболотоход - 3ед., Снегоход - 5ед., Фронтальный погрузчик - 3 ед.) 2020г: в кол-ве 17ед. (АГП-18 м. - 7ед., Лаборатория - 1ед., Автокран - 25 т. - 2ед., Снегоход - 3 ед., Фронтальный погрузчик - 4 ед.) 2021г: в кол-ве 6 ед. (Лаборатория - 2ед., Автокран - 25 т. - 2ед., Снегоход - 2 ед.) | 63.2 (а) | 113,22 | 95,77 | 17,45 | 103,90 | 88,05 | 15,85 | 88,05 | 15,85 | 103,90 | 88,05 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.6 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 17 единиц: 2016: в кол-ве 5ед. (Полуприцеп - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 2 ед., Седельный тягач - 2ед.) 2021г: в кол-ве 12ед. (Грузовой бортовой для перевозки бригады - 4ед., Грузовой бортовой с двухрядной кабиной - 5 ед., Автомобиль грузовой с тентом - 3ед.) | 63 (б) | 24,76 | 20,99 | 3,78 | 27,55 | 23,34 | 4,20 | 20,99 | 3,78 | 24,76 | 20,99 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.6 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 71 единиц: 2017: в кол-ве 8ед. (Бортовой автомобиль с КМУ - 4ед., Прицеп-роспуск - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 3ед.,) 2018г: в кол-ве 6 ед. (Седельный тягач с КМУ - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 3ед., Грузовой автомобиль бортовой - 2 ед.) 2019г: в кол-ве 38 ед. (Седельный тягач - 1ед., Седельный тягач с КМУ - 1ед., Трал - 2ед., Полуприцеп бортовой - 5ед., Прицеп-роспуск - 15ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 14ед.) 2020г: в кол-ве 13 ед. (Полуприцеп бортовой - 1ед., Прицеп-роспуск - 6ед., Грузовой бортовой - 3ед., Бортовой с КМУ - 3ед.) 2021г: в кол-ве 6ед. (Грузовой самосвал - 5ед., Прицеп для снегохода - 1ед.) | 63.2 (б) | 43,37 | 36,75 | 6,62 | 33,35 | 28,27 | 5,09 | 28,27 | 5,09 | 33,35 | 28,27 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.6 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 31 единиц: 2017г: в кол-ве 13 ед. (БКМ - 10ед., МКМ200 - 3 ед.) 2018г: в кол-ве 1 ед. (БКМ - 1ед.) 2019г: в кол-ве 8 ед. (БКМ - 2ед., МКМ200 - 6ед.) 2020г: в кол-ве 3 ед. (БКМ - 2ед., МКМ- 200 - 1ед.) 2021г: в кол-ве 6 ед. (БКМ- 4ед.,МКМ- 200 - 2ед) | 63.2 (в) | 82,90 | 70,25 | 12,65 | 82,90 | 70,25 | 12,65 | 70,25 | 12,65 | 82,89 | 70,25 | - |
| 5.6 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 10 единиц: 2016г: в кол-ве 10 ед. (Бригадный автомобиль - 10 ед.) | 63 (г) | 6,81 | 5,77 | 1,04 | 6,81 | 5,77 | 1,04 | 5,77 | 1,04 | 6,81 | 5,77 | - |
| 5.6 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 121 единица: 2017г: в кол-ве 41 ед. (Бригадный автомобиль - 7 ед., Бригадный микроавтобус - 11ед., Грузовой бортовой с фургоном - 11 ед., Грузопассажирский автомобиль, 6+2 мест - 6ед., Транспортно-бытовая машина - 2ед., Легковой автомобиль повышенной проходимости - 1ед., Бригадный автомобиль - 3 ед.) 2018г: в кол-ве 16 ед. (Бригадный автомобиль - 3 ед., Бригадный микроавтобус - 5 ед., Автомобиль грузопассажирский - 1 ед,, Автомобиль грузопассажирский - 1 ед, Автомобиль повышенной проходимости 6*6 - 1 ед, Автомобиль повышенной проходимости 4*4 - 1 ед, Грузовой бортовой с фургоном - 3ед., Грузопассажирский автомобиль, 6+2 мест - 1ед.) 2019г: в кол-ве 29 ед. (Бригадный автомобиль - 10 ед., Бригадный микроавтобус - 12 ед., Грузовой бортовой с фургоном - 4ед., Грузопассажирский автомобиль 6+2 мест - 2ед., Транспортно-бытовая машина - 1ед.) 2020г: в кол-ве 20 ед. (Бригадный автомобиль - 13 ед., Бригадный микроавтобус - 2 ед., Грузовой бортовой с фургоном - 5ед., ) 2021г: в кол-ве 15 ед. (Бригадный автомобиль - 4 ед., Бригадный микроавтобус - 8 ед., Грузопассажирский автомобиль, 6+2 мест - 3ед.) | 63.2 (г) | 72,09 | 59,58 | 12,52 | 64,94 | 55,04 | 9,91 | 55,04 | 9,91 | 64,94 | 55,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 единицы: 2016г в количестве 1 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 1 ед. | 64 (а) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 270 единиц: 2017г в количестве 47 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 3 ед., Миллиометр – 2 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 3 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 2 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 1 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 3 ед., Сте0 высоковольтный стационарный – 1 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед., Прибор безразборного контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 – 1 ед, Универсальный комплекс на базе испытательного прибора для проверки первичного и вторичного электрооборудования - 2ед., Испытательный прибор для проверки первичного и вторичного электрооборудования – 3.ед, Энергомонитор с клещами токоизмерительными 300/3000А – 10 ед., Расходомер ультразвуковой портативный (Прибор, измеряющий расход вещества, проходящего через сечение трубопровода в единицу времени) – 1 ед. 2018г в количестве 46 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 3 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Сте0 высоковольтный стационарный – 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед. 2019г в количестве 45 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 2 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Сте0 высоковольтный стационарный – 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед. 2020г в количестве 45 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 2 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Сте0 высоковольтный стационарный – 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед. 2021г в количестве 44 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 1 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Сте0 высоковольтный стационарный – 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед. 2022г в количестве 43 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 1 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Сте0 высоковольтный стационарный – 2 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед.: | 64.2 (а) | 16,04 | 13,86 | 2,18 | 24,10 | 20,42 | 3,68 | 13,86 | 2,18 | 16,04 | 13,59 | затраты по плановому финанс-ю |
| 5.6 | Покупка системы ВКС - 4 единиц: Видеотерминал -2 шт., Комплект конгресс-системы на 9 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления 1 шт., Комплект звукоусиления с монтажным комплектом 1 шт. в составе: услитель - 2 шт., шкаф для монтажа - 1 шт. | 373 | 2,88 | 2,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.6 | Покупка системы ВКС аппарата управления филиала, 6 шт: Видеотерминал- 1 шт.; Конгресс-система на 10 делегатов - 1 шт.; Контроллер управления — 1 шт.; Комплект звукоусиления — 2 шт.; Маршрутизатор сетевой - 1 шт. | 364 | 2,84 | 2,40 | 0,43 | 0,10 | 0,09 | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 0,10 | 0,09 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | 401 | 4,34 | 3,67 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 5 единиц: 2016г. в колличестве 5 ед. (Лебедка тяговая автономная - 1 ед., Аппарат для стыковой сварки труб - 2 ед., Оборуд для конф зала - 1 ед., Газоанализатор - 1 ед.) | 64 (б) | 0,56 | 0,47 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,09 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 142 единиц: 2017г: в количестве 52 ед. (Световые Вышки Мини с генератором - 3 ед., Аварийные осветительные установки - 5 ед., Набор для работ по монтажу, ремонту СИП, защищенных проводов, арматуры, узлов и элементов ВЛИ и ВЛЗ - 3 ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1 ед., Гайковерт - 3 ед., Дальномер лазерный - 1 ед., Мотобур - 2 ед., Набор для монтажа и ремонта СИП - 3 ед., Робот-тренажер - 1 ед., Мобильная установка для очистки трансформаторного масла - 4 ед., Шкаф сушильный - 8 ед., ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ порт. - 7 ед., Мебель - 1 комп., Газоанализатор - 3 ед., Цифровой осциллограф - 3ед., Поставка быстровозводимых и демонтируемых опор -3ед., БПЛА типа вертолет - 1ед.) 2018г в количестве 19 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 2ед., Мотобур -3ед.) 2019г в количестве 18 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 1ед., Мотобур -3ед.) 2020г в количестве 18 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 1ед., Мотобур -3ед.) 2021г в количестве 17 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 1ед., Мотобур -2ед.) 2022г в количестве 18 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 1ед., Мотобур -3ед.) | 64.2 (б) | 24,30 | 20,05 | 4,25 | 5,30 | 4,49 | 0,81 | 4,49 | 0,81 | 5,30 | 4,49 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (КуЭ) в количестве 15 единиц: 2017г: в количестве 15 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1 ед., МФУ - 2ед., МФУ (принтер, сканер, копир);тип печати черно-белая; формат печати A3 - 3ед., Монитор 42,5" - 6ед., Системный блок - 3ед.) | 64 (в) | 1,04 | 0,88 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (КуЭ) в количестве 227 единиц: 2017г: в количестве 25 ед. (Плоттер - 1 ед., Сканер - 2 ед., Вычислительная и оргтехника - 19 ед., МФУ (принтер, сканер, копир) - 2ед.) 2018г в количестве 44 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 31ед.) 2019г в количестве 42 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 29ед.) 2020г в количестве 40 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 27ед.) 2021г в количестве 39 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 26ед.) 2022г в количестве 37 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 24ед.) | 64.2 (в) | 2,92 | 2,47 | 0,45 | 1,38 | 1,17 | 0,21 | 1,17 | 0,21 | 1,38 | 1,17 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | 62 | 6,20 | 5,25 | 0,95 | 3,33 | 2,83 | 0,51 | 2,83 | 0,51 | 3,33 | 2,82 | затраты по фактическому финанс-ю |
| 5.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | 100П | 0,45 | 0,38 | 0,07 | 0,94 | 0,81 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.6 | Покупка быстровозводимых и демонтируемых опор 35-110 кВ - 3 шт. | 100БО | 1,50 | 1,27 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| 5.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | 65 | 1,08 | 0,91 | 0,16 | 1,16 | 0,98 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет ввода в ОС |
| 5.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 1,33 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фу0аментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-11 | 1400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,92 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| 5.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | 3001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |

# Приложение 2

Факт исполнения инвестиционной программы Россети за 2018 год

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем финансирования, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замечания РЭК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План Минэнерго (с НДС) |  |  | Факт организации (с НДС) |  |  | Анализ РЭК (с НДС) |  |  | Анализ РЭК (без НДС) |  |
|  |  | Общий плановый объем финансирования, в т.ч., | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования | Общий объем финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Кемеровская область | Г | 2346,80 | 1089,80 | 1257,00 | 2322,38 | 819,53 | 1502,85 | 433,60 | 611,94 | 1045,54 | 893,48 |  |
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (реконструкция) | Г | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 278,78 | 246,21 | 32,57 |  |  |  | 6,58 | представлен отдельный отчет |
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 338,31 | 37,77 | 300,54 | 381,21 | 0,00 | 381,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | затраты учтены как выпадающие расходы по п.87 ПП РФ №1178 |
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (реконструкция) | Г | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 34,28 | 30,60 | 3,69 |  |  |  | 0,84 | представлен отдельный отчет |
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 32,07 | 0,00 | 32,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | затраты учтены как выпадающие расходы по п.87 ПП РФ №1178 |
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВЛ 110 кВ от отпайки на ПС 110 кВ Новомоховская ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская I, II цепь с отпайками в рамках договора об осуществлении технологического присоединения с ОАО "УК" Кузбассразрезуголь" от 13.09.2017 № 20.4200.3042.17 | I_32.78_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7,81 | 0,00 | 7,81 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Уропская – Беловский водопровод с отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре согласно договора о технологическом присоединении с ЗАО "Шахта Беловская" от 01.06.2017 20.4200.1051.17 | H_32.66_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3,14 | 0,00 | 3,14 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство отпайки 10кВ от ВЛ 10кВ Ф 10-4/14-У для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя А.В. Потылицин в рамках исполнения договора о технологическом присоединении от 30.06.2017 № 20.4200.1842.17 | H_32.79_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительсто ВЛ 6 кВ. От ВЛ 6 кВ Ф 6-21-П до границ земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора технологического присоединения с ООО "Восточная Техника" в Кемеровском районе, г. Белово, пгт. Инской, мкр. Технологический, д. 10 от 12.07.2018 № 20.4200.526.18 | I_32.87_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,00 | 0,26 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство ВЛ 10 кВ н.п. Ягуново Военская часть в рамках договора о технологическом присоединении | G_32.33_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 5,16 | 0,00 | 5,16 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительсто ВЛ 10 кВ. От ВЛ 10 кВ ф. 10-3-Л Либхер и ВЛ 10 кВ ф. 10-31-Л Либхер до границы земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора технологического присоединения с ООО "Белаз-24" Кемеровская область, Беловский район, Моховское сельское поселение, от 19.09.2018 № 20.4200.2432.18 | I_32.89_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф 10-11-А ПС 110 кВ Чебулинская до проектируемой ТП 10(6)/0,4 кВ; ТП 10(6)/0,4 кВ; ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10(6)/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора о технологическом присоединении с ООО "Чебулинское" Кемеровская область, Чебулинский район, с. Алчедат, ул. Советская, 1а от 02.10.2018 № 20.4200.2717.18 | I_32.91_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф.10-14-МК до границ земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора о технологическом присоединении с ООО "Новые водные технологии". Кемеровская область, Промышленновский район от 15.11.2018 № 20.4200.3624.18 | I_32.93_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство КЛ-10 кВ (1,630 км) от РП 10 кВ для технологического присоединения ООО "Програ0" Жилой комплекс | G_32.42_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 0,00 | 1,16 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Газпром газомоторное топливо" | H_32.54_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство ВЛ 10 кВ, строительство КТП для технологического присоединения СНТ "Озерный" | H_32.48_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,99 | 0,00 | 0,99 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10 кВ Ф 10-19-П в целях электроснабжения коровника-родилки, Новокузнецкий Муниц район, с.Атаманово, к.н. :168 в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с Гаврилов С.В. от 24.05.2017 № 20.4200.1362.17 | I_32.74_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,00 | 0,51 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ10 кВ Ф 10-7-С для электроснабжения пекарни в рамках исполнения договора технологического присоединения с Тоноян А.Г. от 19.02.2018 № 20.4200.216.18 | I_32.101_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство ВЛ -10 кВ для технологического присоединения МАУ Культурно-досуговый центр Прокопьевского муниципального района | I_32.83_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство отпайки 6 кВ от ВЛ 6 кВ Ф 6-12-МК для электроснабжения 16 садовых домов Новокузнецкого МУ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ТСН "Марьино" от 07.12.2017 № 20.4200.3533.17 | H_32.107_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство I цепь ВЛ-10 кВ 0,559 км, КЛ-10 кВ 0,728 км и реконструкция ячейки ПС 35/6 Абагур-Атамановская для технологического присоединения ООО "Уран" нежилые помещения (склад) | G_32.44_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0,00 | 0,83 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительсто ВЛ 10 кВ. От Ф 10-20-МП ПС 110 кВ Водозабор до границы земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора технологического присоединения с Енишерлов Олег Алекса0рович в Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 62-й Проезд, от 16.08.2018 № 20.4200.1892.18 | I_32.88_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф 10-11-Б, КТП 10/0,4, ВЛ-0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Новые Горизонты" от 29.05.2018 № 20.4200.986.18 | I_32.111_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство ВЛ 10 КВ от 10-3-Т ПС35 Трудармейская, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с МАДОУ "Трудармейский детский сад "Чебурашка" от 15.05.2018 № 20.4200.905.18 | I_32.110_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0,00 | 0,28 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф 10-3-Т, ТП 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СтройСервисПлюс" от 06.06.2018 № 20.4200.897.18 | I_32.112_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0,00 | 0,83 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф. 10-11-З в рамках осуществления договора технологического присоединения с СНТСН "Простор" в Кемеровском районе от 08.09.2017 № 20.4200.3040.17 | I_32.85_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф 10-4-CБ д. Березовка, д. Сарапки в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибгеолит" от 23.11.2017 № 20.4200.3014.17 | I_32.104_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,49 | 0,00 | 0,49 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Лапина, 8,164 км | F_3.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 0,90 | 0,69 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Рудничная: расширение ОРУ-110 кВ для подключения двухцепной ВЛ 110кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Лапина: установка устройств РЗА для защиты ВЛ 110 кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Восточная: разделение ПС с 4-мя трансф-рами на две отдельные ПС 110 кВ (Восточная и Комсомольская). | G_3.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I, II цепь с установкой новой анкерной опоры, 0,4 км | H_304_КуЭ | 5,53 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | финансирования не было |
| Реконструкция линейных ячеек ПС 110/10 кВ Ильинская-1 в части установки ТТ не менее 300 А в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с АО "Кузнецкие Ферросплавы" от 22.05.2017 № 20.4200.3254.16 | G_32.29_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,00 | 0,51 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Реконструкция КТП-110 Ф-10-6-МП с заменой силового трансформатора на силовой трансформатор большего номинала в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с МБОУ "МЕТАЛЛПЛОЩАДСКАЯ СОШ" от 06.12.2017 № 20.4200.3307.17 | I_32.105_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Реконструкция ТП-38 Инского РЭС с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА в рамках исполнения договора технологического присоедиения с ООО "ТехСтройКорпорация" от 08.08.2017 № 20.4200.1735.17 | H_32.84_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,00 | 0,27 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Реконструкция ПС 110 кВ Чеболсинская с заменой силовых трансформаторов Т-1-6.3 и Т-2-6.3 на силовые трансформаторы большей номинальной мощностью в рамках договора о технологическом присоединении от 24.05.2017 № 20.4200.406.17 | I_32.76_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Реконструкция ПС 35/10 Прогресс с заменой 2*4 МВА на новые 2*6,3 МВА | H_189_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Яшкинский РЭС Яшкинского района, н.п. Колмогорово (КТП-250 кВА - 1 шт) | H_358_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 1,07 | 0,91 | 0,16 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района, с. Шабаново, п. Родниковый (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт, КТП-630 КВА -1шт.) | H_348_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2,51 | 2,13 | 0,38 |  |  |  |  | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Восточная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_290_КуЭ | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,16 | 0,13 | 0,02 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,11 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_291_КуЭ | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,16 | 0,13 | 0,02 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,11 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Космическая» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_292_КуЭ | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,16 | 0,13 | 0,02 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,11 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Мирная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_289_КуЭ | 10,15 | 10,15 | 0,00 | 0,16 | 0,13 | 0,02 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,11 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ КФЗ-2 с заменой трансформаторов напряжения 110 кВ | H_402_КуЭ | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,25 | 0,21 | 0,04 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,18 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь, ОВ, РЗА | G_146.1_КуЭ | 6,66 | 6,66 | 0,00 | 6,78 | 5,75 | 1,02 | 5,75 | 0,00 | 5,75 | 4,88 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Топкинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ; вводные (2 шт.), линейные (5 шт.). (Топкинский РЭС) | H_165_КуЭ | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 0,16 | 0,14 | 0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,12 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская. Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (7 шт.) | H_199_КуЭ | 3,42 | 3,42 | 0,00 | 2,92 | 2,50 | 0,42 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,12 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Звездная. Замена оборудования ячеек 110 кВ: линейные (2 шт.), МСВ-110 (1 шт.). (Кемеровский РЭС) | H_171_КуЭ | 1,51 | 1,51 | 0,00 | 1,18 | 1,01 | 0,17 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,86 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная. Замена ОД-110 (2 шт.), КЗ-110 (2 шт.). (Осинниковский РЭС) | H_172_КуЭ | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 3,33 | 2,86 | 0,46 | 2,86 | 0,00 | 2,86 | 2,43 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Вахрушевская. Замена ОД-110 (1 шт.) КЗ-110 (1 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_173_КуЭ | 2,08 | 2,08 | 0,00 | 0,74 | 0,64 | 0,11 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,54 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Толевая. Замена ОД-110 (1 шт.). Кемеровский РЭС | H_174_КуЭ | 2,09 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ АКЗ. Замена ОД-110 Крохалевская-Кедровская -1, ОД-110 Крохалевская-Кедровская -2 (2 шт.). Кемеровский РЭС | H_188_КуЭ | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 1,19 | 1,02 | 0,17 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 0,87 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение 110/35/6 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). Беловский РЭС | H_226_КуЭ | 2,79 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС110/6 кВ Грамотеинская 3/4 . Замена ОД-110 (2 шт.). БеловскийРЭС | H_227_КуЭ | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 2,62 | 2,25 | 0,37 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 1,91 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Колмогоровская. Замена ОД-110 (2 шт.). Инской РЭС | H_228_КуЭ | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 3,38 | 2,90 | 0,48 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 2,46 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Гурьевская. Замена ОД-110 (2 шт.), СОД 110 (1 шт.). Гурьевский РЭС | H_229_КуЭ | 2,98 | 2,98 | 0,00 | 2,64 | 2,26 | 0,38 | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 1,92 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Мусохрановская. Замена ОД-110 (2 шт.). Ленинский РЭС | H_230_КуЭ | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 2,55 | 2,20 | 0,35 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 1,86 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Фильтровальная. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.). Ленинский РЭС | H_231_КуЭ | 3,21 | 3,21 | 0,00 | 2,10 | 1,80 | 0,30 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 1,53 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Промышленная-сельская. Замена ОД-110 (2 шт.). Промышленновский РЭС | H_232_КуЭ | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 2,54 | 2,17 | 0,37 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 1,84 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 с заменой масляных выключателей 6кВ на вакумные 6 кВ (3шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт. | H_191_КуЭ | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Северобайдаевская. Замена оброрудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Кузбассэлемент. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). Ленинский РЭС | H_295_КуЭ | 2,88 | 2,88 | 0,00 | 2,72 | 2,33 | 0,39 | 2,33 | 0,00 | 2,33 | 1,97 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ КСК. Замена ОД-110 (2 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (4 шт), секционная ( 2 шт.), линейная (19 шт.). Ленинский РЭС. | H_296_КуЭ | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 1,56 | 1,34 | 0,22 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 1,13 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Трифоновская . Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (6 шт.) Панфиловский РЭС | H_297_КуЭ | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 2,64 | 2,27 | 0,37 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 1,93 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС110/35/10 кВ Плотниковская. Замена ОД-110 (2 шт.), КРУН-10 (21 шт) Промышленновский РЭС | H_298_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Хахалинская. Замена КРУН-10 (18 шт.). (Инской РЭС) | H_299_КуЭ | 1,46 | 1,46 | 0,00 | 1,54 | 1,31 | 0,22 | 1,31 | 0,00 | 1,31 | 1,11 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 Ко0омская с заменой БСК (батарии статестических ко0енсаторов) мощностью 52 Мвар (863 шт.) | I_410_КуЭ | 4,13 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение РП 6 кВ "Очистные сооружения" с заменой ко0енсаторных установок 900 Квар ( 6 шт.) г. Анжеро-Судженск | I_411_КуЭ | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Шишинская с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ (13 шт.) и устройств РЗА | I_405_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Пермяковская. Замена КРУН-10 (24 шт.). (Инской РЭС) | H_301_КуЭ | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Центральная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2шт. | H_294_КуЭ | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 1,00 | 0,98 | 0,02 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,69 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Кожевниковская с заменой ПСН-35 кВ (2 шт.) | H_157_КуЭ | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Полуторник с заменой ПСН-35 кВ (2 шт.) | H_158_КуЭ | 17,47 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Новая с заменой ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_160_КуЭ | 8,73 | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Ключевая с заменой ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_161_КуЭ | 8,73 | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 35/10кВ Новопокровская с заменой ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_162_КуЭ | 8,73 | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Осиновская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: вводные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2шт), секционная ( 1 шт.), линейная (11 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_163_КуЭ | 2,17 | 2,17 | 0,00 | 2,31 | 1,99 | 0,32 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 1,69 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_164_КуЭ | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Шишинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.). (Топкинский РЭС) | H_166_КуЭ | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 35/10кВ Усть-Сосновская (Топкинский РЭС). Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), | H_167_КуЭ | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,75 | 0,64 | 0,11 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,44 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Верх-Падунская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), (Топкинский РЭС) | H_168_КуЭ | 1,17 | 1,17 | 0,00 | 0,75 | 0,64 | 0,11 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,55 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Моторная. Замена оборудования ячеек 35 кВ: МСВ-35 (1 шт.), (Топкинский РЭС) | H_169_КуЭ | 3,36 | 3,36 | 0,00 | 0,45 | 0,39 | 0,06 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,33 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Панфиловская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (7 шт.). (Панфиловский РЭС) | H_233_КуЭ | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Родина. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). (Инской РЭС) | H_234_КуЭ | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 0,40 | 0,34 | 0,06 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,29 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Николаевская. Замена оборудования ячеек 35-10 кВ: МСВ-35 (1шт.), ОД-35 (2 шт.), КРУН-10 (13 ячеек). Чебулинский РЭС | H_239_КуЭ | 4,04 | 4,04 | 0,00 | 3,53 | 3,02 | 0,51 | 3,02 | 0,00 | 3,02 | 2,56 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Терентьевская. Замена КРУН-10 (14 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_302_КуЭ | 1,79 | 1,79 | 0,00 | 1,21 | 1,04 | 0,17 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,88 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-84, 1 шт. | I_435.22_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-42, 1 шт. | I_435.23_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-9, 5 шт. | I_435.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-26, 5 шт. | I_435.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-46, 5 шт. | I_435.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-45, 4 шт. | I_435.4_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-60, 5 шт. | I_435.5_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-70, 5 шт. | I_435.6_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-85 , 5 шт. | I_435.7_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-86, 5 шт. | I_435.8_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-89 , 5 шт. | I_435.9_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-93, 4 шт. | I_435.10_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-106, 6 шт. | I_435.11_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-108, 5 шт. | I_435.12_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-109, 5 шт. | I_435.13_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-112, 5 шт. | I_435.14_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-37, 8 шт. | I_435.15_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-114, 5 шт. | I_435.16_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-44, 5 шт. | I_435.17_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-118, 7 шт. | I_435.18_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-35, 6 шт. | I_435.19_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-41, 6 шт. | I_435.20_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-117, 5 шт. | I_435.21_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-104, 1 шт. | I_435.27_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Реконструкция КЛ-10 кВ на 2-х цепную ВЛ-10 (8.160 км)кВ Ф.10-5-ЖГ, Ф.10-5-6-ЖГ от ПС Спутник 110/10 кВ ЖК Журавлевы горы (производственное отделение северо-восточных электрических сетей Кемеровский РЭС) | G_40.8_КуЭ | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,76 | 0,14 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,64 | - |
| Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района п. Металлплощадка, п. Пригородный, с. Камышево, с. Сухая речка, с. Креково, д. Береговая, с. Березово, п. Пригородный, п. Ясногорский, п. Кузбасский, с. А0реевка, с. Березово, п. Пригородный, с. Силино, с. Мазурово, с. Шумиха, с. Мозжуха, с. Тебеньки, с. Пугачи, с. Щегловка, с. Ягуново (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 6 шт, КТП - 250 кВА -11шт, КТП - 400 кВА - 10 шт, КТП - 630 кВА - 1шт.) | H_240_КуЭ | 28,81 | 28,81 | 0,00 | 56,86 | 48,22 | 8,64 | 28,81 | 0,00 | 28,81 | 24,42 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Яйский РЭС Яйского района, н.п. Данковка, н.п. Улановка, н.п. Турат (КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 кВА - 2 шт) | H_357_КуЭ | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 1,02 | 0,17 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 0,87 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Юргинский РЭС Юргинского района, н.п. Проскоково, н.п. Варюхино, н.п. Большеямное, н.п. Макушино, н.п. Юрга-2(КТП-100 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 4 шт.) | H_356_КуЭ | 5,05 | 5,05 | 0,00 | 2,17 | 1,88 | 0,29 | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 1,60 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Тяжинский РЭС Тяжинского района, д. Ступишино, д. Преображенка, с. Урюп, д. Мало-Пичугино (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_355_КуЭ | 3,81 | 3,81 | 0,00 | 0,92 | 0,83 | 0,09 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,70 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Трудармейский РЭС Прокопьевского района, п. Артышта, пгт Краснобродский (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_354_КуЭ | 2,29 | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 2,24 | 0,04 | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 1,90 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района, д. Журавлево, д. каминка, д. Уфимцева, с. Ваганово М (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 2 шт) | H_353_КуЭ | 4,70 | 4,70 | 0,00 | 2,60 | 2,20 | 0,40 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 1,87 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Панфиловский РЭС, Крапивинского района, д. Красный ключ, с. Барачаты, д. Междугородное, д. Борисово(КТП-160 кВА - 4 шт.) | H_352_КуЭ | 2,68 | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 2,27 | 0,41 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 1,92 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Осинниковский РЭС Таштагольского района с. Красная Орловка, с. Сарбала, с. Сосновка, с Точилино ( КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-630 КВА -1шт.) | H_351_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района, д. Красинск (КТП-250 кВА - 1 шт) | H_350_КуЭ | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,62 | 0,53 | 0,10 | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,45 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мысковский РЭС, Новокузнецкого района, с. Терехино, с. Атаманово, с. Верхний Берензас (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 КВА -1шт.) | H_349_КуЭ | 5,17 | 5,17 | 0,00 | 6,07 | 5,15 | 0,93 | 5,15 | 0,00 | 5,15 | 4,36 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Инской РЭС Беловского района, с. Задубровка, с. Коновалово (КТП-400 кВА - 1 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 КВА -1шт.) | H_347_КуЭ | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 2,63 | 2,22 | 0,40 | 2,22 | 0,00 | 2,22 | 1,88 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Гурьевский РЭС Гурьевского района с. М-Салаирка, с. Новопестерево, д. Кулебакино(КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 2 шт.) | H_346_КуЭ | 3,91 | 3,91 | 0,00 | 2,99 | 2,54 | 0,44 | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 2,15 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Беловский РЭС Беловского района, д. Мохово, д. Старобачата(КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 2 шт, КТП-400 КВА -1шт.) | H_345_КуЭ | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 3,10 | 2,64 | 0,47 | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 2,23 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мариинский РЭС, н.п 2-я Пристань(КТП-400 кВА - 1 шт) | H_344_КуЭ | 1,16 | 1,16 | 0,00 | 0,88 | 0,76 | 0,12 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,64 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение зданий ЗТП с заменой на КТП Тисульский РЭС (Тисульский район, п. Полуторник): 2017г. Тисульский РЭС : Полуторник ТП-097. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_362_КуЭ | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение зданий ЗТП с заменой на КТП Гурьевский РЭС Гурьевского района: 2017г. Гурьевский РЭС: ТП 161. (КТП-250 кВА - 1 шт.) | H_361_КуЭ | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,59 | 0,50 | 0,09 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,43 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Новокузнецкий РЭС (Новокузнецкий район, п. Орджоникидзевский): 2017г. Орджоникидзевский МУ ТП-122. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_360_КуЭ | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение зданий ЗТП с заменой на КТП Ко0омский РЭС: 2017г. п. Кузедеево ЗТП -Ю-4-001. (КТП-160 кВА - 1 шт.) | H_359_КуЭ | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Прокопьевский РЭС (Прокопьевский район, п.Котино, п. Большая Талда, п. Школьный): 2017г. п. Котино ЗТП-46 (КТП-250 кВа-1 шт); п. Большая Талда ЗТП-40 (КТП-400 кВА - 1 шт), п. Школьный ЗТП-81. (КТП-400 кВА - 1 шт) | H_225_КуЭ | 3,52 | 3,52 | 0,00 | 0,21 | 0,18 | 0,03 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,16 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение здания ПС №12 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_271_КуЭ | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение здания ПС №14 п. Редаково Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_264_КуЭ | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение здания ПС №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_263_КуЭ | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение здания ПС №8 Осинниковского РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_262_КуЭ | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18 шт), РП-10 (6 шт); 2017-2018: РП-9 (11 шт), РП-28 (14 шт), РП-33 (12 шт), ЦРП-23 (24 шт), РП-10 (7 шт) | F_43_КуЭ | 4,23 | 4,23 | 0,00 | 2,88 | 2,56 | 0,31 | 2,56 | 0,00 | 2,56 | 2,17 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение РП-10 Треща. Замена КРУН-10 (10 шт.). (Топкинский РЭС) | H_303_КуЭ | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ГРЩ административного здания: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 11, с установкой дизельной электрической станции | I_223_КуЭ | 4,71 | 4,71 | 0,00 | 0,50 | 0,44 | 0,06 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,37 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-63, 1 шт. | I_435.24_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-98, 1 шт. | I_435.25_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ЗТП-116, 1 шт. | I_435.26_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: 189 ячеек 6-10 кВ: ПС 110/6 кВ Вахрушевская, ПС 110/6 кВ Грамотеинская 3/4, ПС 110/35/6 кВ Сидоровская, ПС 110/35/6 кВ Зенковская, ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская, ПС 110/35/6 кВ Новобайдаевская, ПС 110/35/6 кВ Водная, ПС 110/10 кВ Драгунский водозабор | G_47.1_КуЭ | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 9,08 | 7,76 | 1,31 | 7,76 | 0,00 | 7,76 | 6,58 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/6 кВ Звездная в 2018 году (1 шт.) | G_44.1_КуЭ | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ АКЗ в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.2_КуЭ | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Коммунальная в в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.3_КуЭ | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Новоленинская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.4_КуЭ | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,10 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Водозабор я в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.5_КуЭ | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/10 кВ Проскоково в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.6_КуЭ | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/10 кВ Плотниковская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.7_КуЭ | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/10 кВ Мусохрановская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.8_КуЭ | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/6 кВ Мозжухинскаяя в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.9_КуЭ | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Полысаевская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.10_КуЭ | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.11_КуЭ | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.12_КуЭ | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Драгунский Водозабор в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.13_КуЭ | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 35/6 кВ Черно-Калтанская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.14_КуЭ | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Котинская с заменой комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10)-14 ячеек и модернизацией устройств РЗА | H_190_КуЭ | 25,52 | 3,87 | 21,65 | 1,29 | 0,10 | 1,19 | 0,10 | 1,19 | 1,29 | 1,10 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Бунгурская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | H_47.2_КуЭ | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Томская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.2_КуЭ | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Юргинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.3_КуЭ | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Осинниковская-Тепличная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.4_КуЭ | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Тепловая с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.5_КуЭ | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Шушталепская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.6_КуЭ | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ ЦОФ Березовская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.7_КуЭ | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ Водозабор с установкой силовых фильтров и резисторов г. Кемерово | H_192_КуЭ | 6,51 | 1,02 | 5,49 | 5,54 | 0,26 | 5,28 | 0,26 | 5,28 | 5,54 | 4,69 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Очистная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | H_215_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 7,27 | 5,24 | 2,03 | 0,27 | 0,30 | 0,57 | 0,48 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Таежная с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.2_КуЭ | 1,14 | 0,53 | 0,60 | 0,47 | 0,01 | 0,46 | 0,01 | 0,46 | 0,47 | 0,40 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Оросительная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.3_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Топкинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.4_КуЭ | 0,31 | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,01 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Моторная с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.5_КуЭ | 0,31 | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Яшкинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.6_КуЭ | 0,31 | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Анжерская НПС-2 с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.7_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Пионерская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.8_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС ПС 110/35/6 кВ Юргинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.9_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Комплексная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.10_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Рудничная с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.11_КуЭ | 1,14 | 0,53 | 0,60 | 0,47 | 0,01 | 0,46 | 0,01 | 0,46 | 0,47 | 0,40 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Ижморская тяг. с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.12_КуЭ | 0,31 | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Берикульская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.13_КуЭ | 0,31 | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Анжерская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.14_КуЭ | 0,31 | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Спутник с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.15_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 220 кВ Крохалевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 6 шт. | I_215.16_КуЭ | 1,70 | 0,80 | 0,90 | 0,70 | 0,02 | 0,69 | 0,02 | 0,69 | 0,70 | 0,60 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110 кВ Каштан с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.17_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение Кемеровская ГРЭС с установкой приборов для определения мест повреждения, 3 шт. | I_215.18_КуЭ | 0,85 | 0,40 | 0,45 | 0,35 | 0,01 | 0,34 | 0,01 | 0,34 | 0,35 | 0,30 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Афонинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 7 шт. | I_215.19_КуЭ | 1,99 | 0,93 | 1,05 | 0,80 | 0,02 | 0,77 | 0,02 | 0,77 | 0,80 | 0,67 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ново-Байдаевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.20_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.21_КуЭ | 1,14 | 0,53 | 0,60 | 0,47 | 0,01 | 0,46 | 0,01 | 0,46 | 0,47 | 0,40 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.22_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.23_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,24 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,24 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Карьерная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.24_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.25_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Тырганская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.26_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ко0омская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.27_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Абагурская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.28_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Томская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.29_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,24 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,24 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Сосновская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.30_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Краснокаменская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.31_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Томусинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.32_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 220 кВ ЗСМК с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.33_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,24 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,24 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 220 кВ Северный Маганак с установкой приборов для определения мест повреждения, 6 шт. | I_215.34_КуЭ | 1,70 | 0,80 | 0,90 | 0,68 | 0,02 | 0,66 | 0,02 | 0,66 | 0,68 | 0,57 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение Южно-Кузбасская ГРЭС с установкой приборов для определения мест повреждения, 6 шт. | I_215.35_КуЭ | 1,70 | 0,80 | 0,90 | 0,73 | 0,02 | 0,70 | 0,02 | 0,70 | 0,73 | 0,61 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Терентьевская тяговая с установкой приборов для определения мест повреждения, 3 шт. | I_215.36_КуЭ | 0,85 | 0,40 | 0,45 | 0,35 | 0,01 | 0,34 | 0,01 | 0,34 | 0,35 | 0,30 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Угольная с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.37_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Гурьевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.38_КуЭ | 1,14 | 0,53 | 0,60 | 0,47 | 0,01 | 0,46 | 0,01 | 0,46 | 0,47 | 0,40 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Заречная с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.39_КуЭ | 1,14 | 0,53 | 0,60 | 0,47 | 0,01 | 0,46 | 0,01 | 0,46 | 0,47 | 0,40 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Трифоновская с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.40_КуЭ | 1,14 | 0,53 | 0,60 | 0,47 | 0,01 | 0,46 | 0,01 | 0,46 | 0,47 | 0,40 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Беловская с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.41_КуЭ | 1,14 | 0,53 | 0,60 | 0,47 | 0,02 | 0,46 | 0,02 | 0,46 | 0,47 | 0,40 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Береговая с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.ТН1_КуЭ | 0,54 | 0,25 | 0,28 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Шишинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН2_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,03 | 0,22 | 0,03 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Верх-Падунская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН3_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,03 | 0,22 | 0,03 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ППС 35/10 Верх-Падунскаяс установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН4_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Улановская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН5_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Ижморская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН6_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,26 | 0,04 | 0,22 | 0,04 | 0,15 | 0,18 | 0,15 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Усть-Колбинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН7_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Листвянская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН8_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Георгиевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН9_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Преображенская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН10_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,22 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Итатская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.ТН11_КуЭ | 0,54 | 0,25 | 0,28 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Благовещенская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН12_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Осиновская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН13_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,25 | 0,03 | 0,23 | 0,03 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Симбирская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН14_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Николаевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН15_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,03 | 0,22 | 0,03 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Заозерная с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН16_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,03 | 0,22 | 0,03 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Кожевниковская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН17_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Новоромановская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН18_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,03 | 0,22 | 0,03 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Зеледеевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН19_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 Краснинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.ТН20_КуЭ | 0,54 | 0,25 | 0,28 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Новоленинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 10 шт. | I_215.42_КуЭ | 2,84 | 1,33 | 1,51 | 1,20 | 0,03 | 1,17 | 0,03 | 1,17 | 1,20 | 1,02 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Торсьма с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.43_КуЭ | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Трудоармейская тяг. с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.44_КуЭ | 0,28 | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 110/35/6 кВ Мысковская: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская – Мысковская, ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская | F_111_КуЭ | 18,27 | 9,05 | 9,22 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,14 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой регистраторов аварийных событий (РАС) на ПС 110 кВ: 2015: ПС 110/35/6 кВ Новоленинская | F_81_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110/6 кВ Тепловая, ПС 110/6 кВ Толевая, ПС 110/6 кВ Таежная. | G_50.1_КуЭ | 11,38 | 11,38 | 0,00 | 11,08 | 9,46 | 1,62 | 9,46 | 0,00 | 9,46 | 8,02 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110/35/10 кВ Комплексная - ПС 110 /6 кВ Береговая | H_50.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 110/35/6 кВ Красный брод, ВЛ 110 кВ Красный брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново - Чертинская | H_113_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 500 кВ Ново-Анжерская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Троицкая | H_114_КуЭ | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация ПС 110/35/6 кВ ПС Нагорная, ПС 35/6 Строительная, ПС 110/35/6 кВ Карьерная, ПС 110/35/6 кВ Томская, ПС 110/35/6 кВ Мысковская, ПС 110/6 кВ Береговая, ПС 110/6 кВ Тепловая, ПС 110/6 кВ Ширпотреб, ПС 110/35/6 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110/35/6 кВ Северная, ПС 110/35/10 кВ Сидоровская, ПС 110/6 кВ Бызовская , ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская, ПС 110/35/6 кВ Тырганская, ПС 110/6 кВ Вахрушевская, ПС 35/6 кВ Красногорская-2, ПС 35/6 кВ Бунгурская, ПС 35/6 кВ Ново-Бунгурская, ПС 35/6 кВ Апанасовская, ПС 35/6 кВ Красный Углекоп, ПС 110/35/6 кВ Зенковская, ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская, ПС 110/10 кВ Драгуновский водозабор, ПС 110/35/6 кВ Красный Брод, ПС 110/10 кВ РМК, ПС 35/9 кВ Беловская ЦОФ с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования | F_139_КуЭ | 31,50 | 9,98 | 21,52 | 37,79 | 2,13 | 35,66 | 2,13 | 21,52 | 23,65 | 20,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: ПС 110/6 кВ Безруковская (СДТУ, ВОЛС), ПС 110/35/10 кВ Весенняя (СДТУ, ВОЛС), ПС 110/35/6 Шахтовая (ВОЛС), ПС 35/10 кВ Камышинская (СДТУ), ПС 35/10 кВ Краснинская (СДТУ), ПС 110/6 кВ Кирова-Западная (СТДУ, ВОЛС) | F_53_КуЭ | 7,18 | 7,18 | 0,00 | 3,31 | 2,82 | 0,48 | 2,82 | 0,00 | 2,82 | 2,39 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: ПС 110/6 кВ Тепловая, ПС 110/6 кВ Толевая, ПС 110/6 кВ Таежная (СДТУ) | G_53.1_КуЭ | 3,17 | 3,17 | 0,00 | 4,23 | 3,79 | 0,45 | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 2,68 | затраты по плановому финанс-ю |
| Модернизация ПС 110/35/10 кВ Комплексная с созданием каналов связи (СДТУ) | H_53.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 110 кВ с установкой измерительных ТТ и ТН (23 ПС): СМР-ТТ литые (99 шт.). ТТ элегазовые (24 шт.), ТТ литые (150 шт.), ТН элегазовые (39 шт.) | F_48_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 2,34 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110/6 кВ Сидоровская, ПС 110/6 кВ Бызовская,ПС 110/6 кВ Тырганская, ПС 110/6 кВ Вахрушевская, ПС 110/6 кВ Бунгурская, ПС 110/6 кВ Ново-Бунгурская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2018 году , 7 комплектов | H_140.1_КуЭ | 12,34 | 12,34 | 0,00 | 2,38 | 2,17 | 0,21 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 1,84 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2019 году , 1 комплект | I_140.1.2_КуЭ | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация ПС 110/6 кВ Беловская ЦОФ с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2019 году , 1 комплект | I_140.1.3_КуЭ | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация ПС 35/6 кВ Красногорская-2 с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2020 году , 1 комплект | I_140.1.4_КуЭ | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация ПС 35/6 кВ Апанасовская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2020 году , 1 комплект | I_140.1.5_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Углекоп с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2020 году , 1 комплект | I_140.1.6_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация ПС 110/35/6 кВ Зенковская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2021 году , 1 комплект | I_140.1.7_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация ПС 35/6 кВ Прокопьевская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2021 году , 1 комплект | I_140.1.8_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация ПС 110/610кВ Драгуновский водозабор с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2021 году , 1 комплект | I_140.1.9_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация с созданием каналов связи ПС 110/35/6 кВ Топкинская (СДТУ, ВОЛС) - ПС 35/10 кВ Шишинская (СДТУ, ВОЛС) | I_405.4_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Абагурская, 1 шт. | I_438.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Заводская, 1 шт. | I_438.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Зенковская 1 шт. | I_438.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая, 1 шт. | I_438.4_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Оросительная, 1 шт. | I_438.5_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзевская, 1шт. | I_438.6_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Тепличная, 1 шт. | I_438.7_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Тырганская, 1 шт. | I_438.8_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская, АОПО ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская | I_437_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Яйская с заменой ВЧ-заградителей (2 шт.), МСВ-110 кВ (1 шт.) и трансформаторов тока в ячейке МСВ-110 кВ | I_439_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская 1,2 с заменой провода, арматуры и дефектной изоляции (аварийно-восстановительные работы), 24,3 км | G_11_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0,33 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просек в Производственном отделении "Южные Электрические Сети" (ВЛ-110 кВ: Тимирская-Алгаин тяговая, Темирская-Калары Тяговая, Калары Тяговая Ко0омская, Алгаин тяговая -Ко0омская, Южно-Кузбасская ГРЭС -ПС Ко0омская, Южно-Кузбасская ГРЭС-Темирская 1-2; ВЛ-35 кВ: Ко0омская-Шалым,Н-3-4, С-12, ТС-47-48, К-1-11, К-2-3, К-25-26, ЗС-33-34, К-51, Б-45, К-15-18, К-100-120, К-16-17; ВЛ-10 кВ: Ф.10-5-К, Ф.10-4-Ш, Ф.10-4-Б, Ф.10-6-Б, Ф.10-4-Т, Ф.10-11-У, Ф.6-29-А, Ф.10-18-Д, Ф.6-6-ЗЛ.), 399,090 Га | I_407_КуЭ | 65,28 | 15,46 | 49,82 | 55,34 | 2,30 | 53,04 | 2,30 | 49,82 | 52,12 | 44,17 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просек в Производственном отделении "Северо-Восточные Электрические Сети" (ВЛ-110 кВ: Звездная - Большеямная, Мозжухинская - Звездная, Я-Т-А, Я-К-А, А-Ч-К, А-Т, Яшкино - Сураново, НАП-АНПС-1-2, А-НАП-1-2, НАП-Тр-И, НАП-Яя-И, Иверка-Антибес -Мариинск, Мариинск - Тяжин-каштан, Мариинск - Чебула-Чумай, Тяжин - Тисуль, Макарак - Тисуль, Чумай - Макарак, Спутник - Крохалевская, Крохалевская - Кедровская 1-2, НКТЭЦ - Мозжухинская, Очистная-Кемеровская ТЭЦ, Заискитимская - КемГРЭС, Кемеровская - КемГРЭС, Воинская - Большеямная, Топки тягова-Разъез 54 - Юрга 500, Разъезд 79 - Разъезд 31 - Юрга 500, Юрга - ПРС-2, Юрга - ПРС-1, КемГРЭС - Химпром 1.2; ВЛ-35 кВ: Я-1, Я-4, Я-5, А-31, А-32, А-33, Б-14, И-1, И-1К, И-1СК, И-3-4, М4, Т-2Б, Т-4, Т-6, Т-8, ТН-1, ТН-4, ТН-6, ТН-5, ТН-7, М-1, Я-2, А-29, А-34, А-44, А-49, А-51, А-52, А-15, А-17, Ю-2.3, Ю-6, Ю-7, Ю-13-14, Ю-9, Я-3, Николаевка-Красный Яр, Листвянка-Суслово, Пача-Новороманово, Комплексная-Арлюк; ВЛ-10 кВ: Ф.10-14-С, Ф.10-7-Я, Ф.10-3-Т, Ф.10-3-З, Ф.10-5-К, Ф.10-7-Т, Ф.10-13-К, Ф.10-14-П, Ф.10-3-М, Ф.10-3-Б, Ф.10-15-П, Ф.10-17-Ю, Ф.10-9-О, Ф.10-1-КЗ, Ф.10-7-М, Ф.10-10-КТ, Ф.10-2-Т, Ф.10-13-К, Ф.10-4-ЧЩ, Ф.10-4-С, Ф.10-12-НС, Ф.10-12-ОС, Ф.10-13-О, Ф.10-6-С ПС, Ф.10-11-Е, Ф.10-7-К, Ф.10-12-К, Ф.10-9-Н, Ф.10-8-Я, Ф.10-15-О, Ф.10-13-Л, Ф.10-19-ОФ, Ф.10-8-ПД, Ф.6-1-РП-1, Ф.10-2-Г, Ф.6-18-НК, Ф.10-4-ВТ, Ф.10-6-К, Ф.10-3-М), 642,55 Га | I_408_КуЭ | 54,79 | 3,05 | 51,74 | 24,25 | 1,27 | 22,98 | 1,27 | 22,98 | 24,25 | 20,55 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просек в Производственном отделении "Центральные Электрические Сети" (ВЛ-110 кВ: Краснополянская-Пионерная-1-2, Краснополянская-Торсьма, Краснополянская-Новоленинская-1-2, Кемеровская-Краснополянская-1-2, БГРЭС-ПС Уропская, Новолениская - Лениск Кузнецкая Тяговая, БГРЭС-Гурьевская-1-2; ВЛ-35 кВ: Б-1-2, Б-9-10, Б-5, Б-16-17, Б-33, Б-21-23, Б-38-39, Б-35-36, Б-48, Б-49-50, Краснинская-Урская, Заречная-Никитинская-1-2; ВЛ-10 кВ: Ф.10-1-М, Ф.10-15-С, Ф.10-15-З, Ф.10-3-Х, Ф.10-21-К, Ф.10-3-С ПС, Ф.10-14-А, Ф.10-2-К, Ф.10-1-П, Ф.10-13-Х, Ф.10-15-И, Ф.10-17-П, Ф.10-5-МБ, Ф.10-4-СБ, Ф.10-11-Ш, Ф.10-1-З, Ф.10-12-ПС, Ф.10-16-Ш, Ф.10-1-КБ, Ф.10-2-У, Ф.10-5-Б), 128, 332 Га | I_409_КуЭ | 9,10 | 0,60 | 8,50 | 0,74 | 0,18 | 0,56 | 0,18 | 0,56 | 0,74 | 0,63 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция ВЛ 35 кВ 35-А-39-40 Крохалевская - Бирюлинская - Первомайская в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 09.03.2017 № 41.4200.782.17 с ООО "Барзаское товарищество" | I_454_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7,64 | 0,00 | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Реконструкция (переустройство) вынос ВЛ-110 кВ Заискитимская-Оросительная-1,2 с отпайкой на ПС 110/10 кВ Водозабор (переустройство ВЛ-110 кВ в КЛ-110 кВ), 2,1 км | H_209_КуЭ | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 2,80 | 0,50 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 2,37 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ Ф. 10-21-К от ПС 35/10 кВ Пермяковская (в пролетах опор 67 - 105) 26,48 км (соглашение о компенсации затрат с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» № 41.4200.2517.15) | H_148_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 7,42 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Переустройство ВЛ-10 кВ, Ф 10-29-Г в местах пересечения (в пролетах опор: 8-11, 42-49, 57-58) ПС Проскоковская (соглашение о компенсации затрат с ООО "Кузбассдорстрой" №41.4200.2517.15) | G_152_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Реконструкция (вынос участка) ВЛ 10 кВ Ф.10-10-Б ПС 35/10 кВ Беловская Городская из границ земельного участка в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 02.07.2018 № 41.4200.1700.18 с ООО "Гарант" | I_452_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Реоконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ Ф-27-НГ от ПС Анжерская НПС в рамках соглашения о компенсации затрат с ООО "Барзасское товарищество" №41.4200.365.17 | H_151_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км | H_150.1_КуЭ | 6,17 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками, 11,6 км | F_146_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская 1-2, с заменой провода (34,75 км), дефектной арматуры, изоляциии грозотроса | I_425_КуЭ | 78,16 | 6,97 | 71,19 | 68,80 | 6,93 | 61,87 | 6,93 | 61,87 | 68,80 | 58,31 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-8-М Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 22,300 км | H_310_КуЭ | 36,44 | 3,57 | 32,87 | 58,07 | 3,03 | 55,04 | 3,03 | 32,87 | 35,90 | 30,43 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 29,400 км | H_311_КуЭ | 33,55 | 2,00 | 31,55 | 75,92 | 2,29 | 73,64 | 2,00 | 31,55 | 33,55 | 28,43 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 42,750 км | H_313_КуЭ | 33,21 | 1,21 | 32,00 | 73,62 | 2,10 | 71,51 | 1,21 | 32,00 | 33,21 | 28,14 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-13-Х Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 8,5 км | H_315_КуЭ | 12,75 | 6,75 | 5,99 | 29,74 | 1,38 | 28,35 | 1,38 | 5,99 | 7,37 | 6,25 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-14-ПЗ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 3,9 км (1 шт.) | I_315.2_КуЭ | 5,70 | 3,02 | 2,68 | 10,86 | 0,32 | 10,54 | 0,32 | 2,68 | 3,00 | 2,54 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-1-Т Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 15,9 км (1 шт.) | I_315.3_КуЭ | 23,84 | 6,90 | 16,95 | 43,31 | 1,83 | 41,48 | 1,83 | 16,95 | 18,78 | 15,91 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Ижморский район, 11,512 км, 0,9 МВА. | H_211_КуЭ | 19,72 | 1,12 | 18,60 | 33,18 | 3,53 | 29,65 | 1,12 | 18,60 | 19,72 | 16,71 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Кемеровский район, 3,990 км, 3,290 МВА | H_317_КуЭ | 20,20 | 5,37 | 14,83 | 5,71 | 2,48 | 3,23 | 2,48 | 3,23 | 5,71 | 4,84 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Юргинский район, 0,871 км, 0,260 МВА | H_318_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Тяжинский район, 1,297 км, 0,260 МВА | H_319_КуЭ | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0,46 | 0,40 | 0,06 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,34 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Мариинский муниципальный район, 1,710 км, 0,700 МВА | H_320_КуЭ | 7,48 | 2,50 | 4,98 | 1,73 | 0,30 | 1,42 | 0,30 | 1,42 | 1,73 | 1,46 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Беловский район, 0,385 км | H_321_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Промышленновский район, 1,950 км | H_322_КуЭ | 3,01 | 0,39 | 2,63 | 2,73 | 0,09 | 2,64 | 0,09 | 2,63 | 2,72 | 2,30 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ижморский РЭС Ижморского района (3 шт) | H_324_КуЭ | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-11-Б Ижморский РЭС Ижморского района (1 шт.) | I_324.1.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-6-Л Ижморский РЭС Ижморского района (1 шт.) | I_324.1.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-4-С Ижморский РЭС Ижморского района (1 шт.) | I_324.1.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-ПС ПС 35 кВ Ижморская Ижморский РЭС Ижморский район (1 шт.) | I_324.1.4_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Инской РЭС Беловкого района(4 шт) | H_325_КуЭ | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,30 | 0,05 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,26 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-11-Д Инской РЭС Беловкого района(2 шт) | I_325.1.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-7-Д ПС 35кВ Родина Инской РЭС Инской район (2 шт.) | I_325.1.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района (17 шт) | H_326_КуЭ | 3,37 | 3,37 | 0,00 | 2,55 | 2,16 | 0,39 | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 1,83 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Чебулинский РЭС Чебулинского района (2 шт) | H_340_КуЭ | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,42 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,32 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Юргинский РЭС Юргинского района (7 шт) | H_341_КуЭ | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,75 | 0,69 | 0,06 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,59 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Яйский РЭС Яйского района (8 шт) | H_342_КуЭ | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,50 | 0,09 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,42 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Гурьевский РЭС Гурьевского района (5 шт) | H_323_КуЭ | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,75 | 0,71 | 0,04 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,49 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Беловского РЭС Беловского района, д. Шестаки, д. Артышта (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 4,6 км | H_212_КуЭ | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 1,36 | 0,25 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 1,15 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (4 шт) | H_332_КуЭ | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,27 | 0,05 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,23 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-6-Л Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 6,6 км | H_312_КуЭ | 6,33 | 0,83 | 5,50 | 12,60 | 0,35 | 12,25 | 0,35 | 5,50 | 5,85 | 4,96 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-4-Ф Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 8,1 км | I_312.2_КуЭ | 8,00 | 1,00 | 7,00 | 14,57 | 0,40 | 14,18 | 0,40 | 7,00 | 7,40 | 6,27 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-5-Б Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 7,8 км | I_312.3_КуЭ | 9,00 | 0,90 | 8,10 | 27,70 | 1,20 | 26,50 | 0,90 | 8,10 | 9,00 | 7,63 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф 6-8-С Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 5,41 км | H_314_КуЭ | 6,90 | 3,66 | 3,25 | 28,71 | 0,78 | 27,93 | 0,78 | 3,25 | 4,02 | 3,41 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф 6-12-18 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 2,7 км | I_314.2_КуЭ | 4,49 | 2,38 | 2,11 | 10,13 | 0,21 | 9,92 | 0,21 | 2,11 | 2,32 | 1,97 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф 6-12-24 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 0,5 км | I_314.3_КуЭ | 1,05 | 0,56 | 0,49 | 6,13 | 0,14 | 6,00 | 0,14 | 0,49 | 0,63 | 0,53 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф п.Абашево-2 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 5,8 км | I_314.4_КуЭ | 2,91 | 1,54 | 1,37 | 5,29 | 0,11 | 5,17 | 0,11 | 1,37 | 1,48 | 1,26 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф ТП42-ТП78 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 2,82 км | I_314.5_КуЭ | 2,68 | 1,42 | 1,26 | 13,06 | 0,27 | 12,78 | 0,27 | 1,26 | 1,53 | 1,30 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф 6-18-В Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 2,5 км | I_314.6_КуЭ | 6,09 | 3,23 | 2,86 | 4,57 | 0,90 | 3,67 | 0,90 | 2,86 | 3,76 | 3,19 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 ВЛ-6кВ ТП95-ТП7 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 0,3 км | I_314.7_КуЭ | 0,21 | 0,11 | 0,10 | 3,52 | 0,08 | 3,44 | 0,08 | 0,10 | 0,18 | 0,15 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф п.Зыряновка Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 8,3 км | I_314.8_КуЭ | 7,49 | 3,97 | 3,52 | 1,73 | 0,70 | 1,03 | 0,70 | 1,03 | 1,73 | 1,46 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф 10-5-Б Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 10,45 км | I_314.9_КуЭ | 15,22 | 8,07 | 7,15 | 34,13 | 0,74 | 33,39 | 0,74 | 7,15 | 7,88 | 6,68 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф 10-17-Ю Топкинский РЭС Топкинского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 5,5 км | H_309_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф 10-12-TP Топкинский РЭС Топкинского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 2,5 км | I_309.2_КуЭ | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,32 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф 10-3-Ч Топкинский РЭС Топкинского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 8,2 км | I_309.3_КуЭ | 12,24 | 0,00 | 12,24 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 0,44 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-1-Ю от ПС 110/35/10 кВ Большеямная Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.3_КуЭ | 3,58 | 1,90 | 1,68 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,09 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-8-С от ПС 35/10 кВ Зарубинская Топкинский РЭС Топкинского района (4 шт.) | I_405.1.5_КуЭ | 7,15 | 3,79 | 3,36 | 0,30 | 0,24 | 0,06 | 0,24 | 0,06 | 0,30 | 0,26 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ко0омский РЭС Таштагольского района (4 шт) | H_327_КуЭ | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 1,32 | 1,12 | 0,19 | 1,12 | 0,00 | 1,12 | 0,95 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ: Ф-10-2-К Ко0омский РЭС Таштагольского района (2 шт.) | I_327.1.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Яшкинский РЭС Яшкинского района (1 шт) | H_343_КуЭ | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 1,42 | 1,21 | 0,21 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 1,02 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-4-Б Ко0омский РЭС Таштагольского района(1 шт.) | I_327.1.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-4-Ш Ко0омский РЭС Таштагольского района (1 шт.) | I_327.1.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-8-С Ко0омский РЭС Таштагольского района (1 шт.) | I_327.1.4_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-9-Н Ко0омский РЭС Таштагольского района( 1 шт.) | I_327.1.5_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-6-Ч Ко0омский РЭС Таштагольского района( 3 шт.) | I_327.1.6_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (5 шт) | H_328_КуЭ | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,57 | 0,05 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,48 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Мариинский РЭС Мариинского района (4 шт) | H_329_КуЭ | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,83 | 0,75 | 0,08 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,63 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-5-К ПС 35/10 кВ Колеульская Мариинский РЭС Мариинского района (1 шт.) | I_329.1.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-7-Т ПС 35/10 кВ Колеульская Мариинский РЭС Мариинского района (1 шт.) | I_329.1.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-7-С ПС 35/10 кВ Лебяжья Мариинский РЭС Мариинского района (1 шт.) | I_329.1.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-15-П ПС 35 кВ Лебяжья Мариинский РЭС Мариинский район (1 шт.) | I_329.1.4_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Мысковский РЭС Новокузнецкого района(3 шт) | H_330_КуЭ | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,94 | 0,84 | 0,10 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,70 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10кВ ф.10-1-К от РП-10кВ Тальжино Мысковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_330.1.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6кВ ф.6-5-Б от ПС 110/6кВ Безруковская Мысковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_330.1.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10кВ ф.10-10-С от ПС 110/10кВ Сидоровская Мысковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_330.1.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района (22 шт) | H_331_КуЭ | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,29 | 3,81 | 0,48 | 3,81 | 0,00 | 3,81 | 3,23 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (5 шт) | H_333_КуЭ | 1,57 | 1,57 | 0,00 | 1,63 | 1,44 | 0,19 | 1,44 | 0,00 | 1,44 | 1,22 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-7-БП от ПС Борисовская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-8-ЧУ от ПС Чусовитинская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-11-Ш от ПС Шевелёвская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-12-А от ПС Тарадановская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.4_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-15-И от ПС Крапивинская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.5_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-З ПС 35 кВ Панфиловская Панфиловский РЭС Панфиловский район (1 шт.) | I_333.1.6_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (5 шт) | H_334_КуЭ | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,66 | 0,59 | 0,07 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,46 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района (6 шт) | H_335_КуЭ | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,87 | 0,77 | 0,10 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,66 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-13-КЛ от ПС 35/6 КалачевскаяПрокопьевский РЭС Прокопьевского района (2 шт.) | I_334.1.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительскихВЛ-10 кВ Ф.10-5-Т от ПС 35/10 Терентьевская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (2 шт.) | I_334.1.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-12-М от ПС 35/10 Котинская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (1 шт.) | I_334.1.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-10-Ф Юргинский РЭС (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 0,5 км | H_307_КуЭ | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35/10 Котинская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (2 шт.) | I_334.1.4_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-15-С от ПС 35/10 Котинская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (1 шт.) | I_334.1.5_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Тисульский РЭС Тисульского района (1 шт) | H_336_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,27 | 0,04 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,23 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Топкинский РЭС Топкинского района (7 шт) | H_337_КуЭ | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,46 | 0,41 | 0,05 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,34 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Трудармейский РЭС Тяжинского района (6 шт) | H_338_КуЭ | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,27 | 0,05 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,23 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-1-Ч от ПС 35/10 кВ Михайловская Трудармейский РЭС Прокопьевского района (1 шт.) | I_338.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Тяжинский РЭС Тяжинского района (5 шт) | H_339_КуЭ | 4,77 | 4,77 | 0,00 | 4,98 | 4,27 | 0,71 | 4,27 | 0,00 | 4,27 | 3,61 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-3-Р от ПС 110/10 кВ 79 Разъезд Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.6_КуЭ | 1,79 | 0,95 | 0,84 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-17-Ю от ПС 110/10 кВ Мехзаводская Топкинский РЭС Топкинского района (3шт.) | I_405.1.7_КуЭ | 5,36 | 2,84 | 2,52 | 2,20 | 1,84 | 0,36 | 1,84 | 0,36 | 2,20 | 1,86 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВФ. 10-19-В от ПС 110/10 кВ Мехзаводская Топкинский РЭС Топкинского района (4 шт.) | I_405.1.8_КуЭ | 7,15 | 3,79 | 3,36 | 2,64 | 2,24 | 0,40 | 2,24 | 0,40 | 2,64 | 2,24 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-3-ЗН от РП-10 кВ Треща Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.9_КуЭ | 3,58 | 1,90 | 1,68 | 1,35 | 1,14 | 0,20 | 1,14 | 0,20 | 1,35 | 1,14 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-4-Ф от ПС 110/35/10 кВ Плотниковская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.10_КуЭ | 1,79 | 0,95 | 0,84 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-1-КМ от ПС 35/10 кВ Верх-Падунская Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.11_КуЭ | 3,58 | 1,90 | 1,68 | 0,13 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,01 | 0,13 | 0,11 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-10-КТ от ПС 35/10 кВ Верх-Падунская Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.12_КуЭ | 3,58 | 1,90 | 1,68 | 1,83 | 1,56 | 0,27 | 1,56 | 0,27 | 1,83 | 1,55 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-13-К от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинский РЭС Топкинского района (3 шт.) | I_405.1.13_КуЭ | 5,36 | 2,84 | 2,52 | 0,14 | 0,11 | 0,03 | 0,11 | 0,03 | 0,14 | 0,11 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВФ. 10-4-ЧЩ от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинский РЭС Топкинского района (4 шт.) | I_405.1.14_КуЭ | 7,15 | 3,79 | 3,36 | 1,04 | 0,88 | 0,17 | 0,88 | 0,17 | 1,04 | 0,88 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-9-О от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.15_КуЭ | 1,79 | 0,95 | 0,84 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,06 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-15-Л от ПС 35/10 кВ ШишинскаяТопкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.16_КуЭ | 1,79 | 0,95 | 0,84 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-1-Б от ПС 35/10 кВ Усть-СосновскаяТопкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.17_КуЭ | 3,58 | 1,90 | 1,68 | 0,20 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,02 | 0,20 | 0,17 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-2-Р от ПС 35/10 кВ Усть-Сосновская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.18_КуЭ | 1,79 | 0,95 | 0,84 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,06 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-1-КЗ от ПС 35/10 кВ Зарубинская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.19_КуЭ | 1,79 | 0,95 | 0,84 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-3-Ч от ПС 110/10 кВ Нацмен Топкинский РЭС Топкинского района (3 шт.) | I_405.1.20_КуЭ | 5,36 | 2,84 | 2,52 | 0,26 | 0,24 | 0,03 | 0,24 | 0,03 | 0,26 | 0,22 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-6-Ч от ПС 110/10 кВ Нацмен Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.21_КуЭ | 1,79 | 0,95 | 0,84 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-6-ТР от РП-10 кВ Треща Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.22_КуЭ | 1,79 | 0,95 | 0,84 | 0,66 | 0,57 | 0,09 | 0,57 | 0,09 | 0,66 | 0,56 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-13-О от ПС 35/10 кВ Колыонская Ижморского района Ижморского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП 5,8 км | I_412_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение РС 6-10 кВ ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110/10 кВ Весенняя Кемеровского района Кемеровского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 3,49 км. | I_421.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение РС 6-10 кВ ВЛ 10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110/10 кВ Весенняя от ПС Кемеровского района Кемеровского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 5,08 км | I_421.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-15-П от ПС 35/10 кВ Лебяжья Мариинского района Маринского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП,31,99 км | I_423_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ ВЛ 10 кВ Ф. 10-2-Х от ПС 110/35/10 кВ Большеямная Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.1_КуЭ | 3,58 | 1,90 | 1,68 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,08 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-7-М от ПС 110/35/10 кВ Большеямная кВ Большеямная Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.2_КуЭ | 3,58 | 1,90 | 1,68 | 0,14 | 0,12 | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 0,12 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-7-Г от ПС 35/10 кВ Глубокинская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.4_КуЭ | 1,79 | 0,95 | 0,84 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских Ф.10-19-ОФ от ПС 35/10 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 2 (2 шт.) | I_326.1.11_КуЭ | 4,27 | 1,92 | 2,35 | 3,81 | 3,21 | 0,60 | 1,92 | 0,60 | 2,52 | 2,14 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-23-КМ от ПС 35/10 Мазуровская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.14_КуЭ | 2,13 | 0,96 | 1,17 | 1,97 | 1,66 | 0,30 | 0,96 | 0,30 | 1,26 | 1,07 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-20-МП от ПС 110/10 Водозабор Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.12_КуЭ | 2,13 | 0,96 | 1,17 | 1,74 | 1,48 | 0,27 | 0,96 | 0,27 | 1,23 | 1,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-20-ЧР от ПС 110/35/10 Весенняя Кемеровский РЭС Кемеровского района 2 (2 шт.) | I_326.1.13_КуЭ | 4,27 | 1,92 | 2,35 | 3,52 | 2,98 | 0,55 | 1,92 | 0,55 | 2,47 | 2,09 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-2-А от ПС 35/10 Береговая Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.7_КуЭ | 2,13 | 0,96 | 1,17 | 1,74 | 1,47 | 0,27 | 0,96 | 0,27 | 1,23 | 1,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.10-13-Л от ПС 110/35/6 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 3 шт. | I_326.1.2_КуЭ | 4,27 | 1,92 | 2,35 | 3,86 | 3,26 | 0,61 | 1,92 | 0,61 | 2,52 | 2,14 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.10-14-Ш от ПС 110/35/6 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 шт. | I_326.1.1_КуЭ | 2,13 | 0,96 | 1,18 | 1,76 | 1,49 | 0,27 | 0,96 | 0,27 | 1,23 | 1,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-9-ПГ от ПС 110/35/6 Оросительная Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.4_КуЭ | 2,13 | 0,96 | 1,17 | 1,77 | 1,49 | 0,27 | 0,96 | 0,27 | 1,23 | 1,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-18-НК от ПС 110/6 Мозжухинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.5_КуЭ | 2,13 | 0,96 | 1,17 | 1,89 | 1,60 | 0,29 | 0,96 | 0,29 | 1,25 | 1,06 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-9-А ПС 35 кВ Зеледеевская Юргинский РЭС Юргинский район (1 шт.) | I_341.1.7_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинского РЭС (с установкой телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки (15 шт.), организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей ) | I_405.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-5-ТП 63 РП 20, питающей социально значимые объекты и многоквартирные дома (1,4 км) | I_434.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-7-РП23, питающей социально значимые объекты и многоквартирные дома (2,4 км) | I_434.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-5-ОС от РП 15, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,7 км) | I_434.3_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-6-ОС от РП 15, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,7 км) | I_434.4_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.ТП70-ТП82, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,5 км) | I_434.5_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-10-Б от РП32, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,35 км) | I_434.6_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техперевооружение ВЛ 10 кВ Ф-10-3-ПР, Ф-10-4-ПР ПС 110/10 кВ Разъезд 157 тяговая Промышленовский РЭС, протяженностью 37, 250 км, с установкой реклоузеров 3 шт. (перевод сетей 10 кВ на 20 кВ с заменой ТП 4,997 МВА) | I_404_КуЭ | 70,70 | 7,87 | 62,84 | 64,34 | 5,44 | 58,89 | 5,44 | 58,89 | 64,34 | 54,52 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ К-120 (ПС Тырганская-ПС Зиминка 3/4, с ответвлениями на ПС Сафоновская, ПС Северо-Западная) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.5_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ АТ-41 (ПС Афонинская-ПС Терентьевская тяговая) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | H_216_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 3,47 | 2,96 | 0,51 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ АТ-42 (ПС Афонинская-ПС Терентьевская тяговая) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.2_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ К-49 (ПС Терентьевская тяговая-ПС Терентьевская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.3_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ К-100 (ПС Тырганская-ПС Зиминка 3/4, с ответвлениями на ПС Сафоновская, ПС Северо-Западная) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.4_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ М-5 (ЮКГРЭС- ПС 35 кВ Николаевская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.6_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ М-6 (ЮКГРЭС- ПС 35 кВ Николаевская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.7_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ М-13 (ПС 110 кВ Ко0омская – ПС 35 кВ Шалым) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.8_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ С-12 (ПС 35 кВ Сосновская - ПС 35 кВ Калмыковская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.9_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 С-21 (ПС 110 кВ Ново-Байдаевская - ПС 35 кВ Абашевская 3/4) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.10_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ С-22 (ПС 110 кВ Ново-Байдаевская - ПС 35 кВ Абашевская 3/4) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.11_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ С-19А (ПС 35 кВ Листвянская - ПС 35 кВ Апанасовская) Листвянская - ПС 35 кВ Апанасовская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.12_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ С-5 (ПС 110 кВ Кузнецкая - ПС 110 кВ Северная) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.13_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ С-6 (ПС 110 кВ Кузнецкая - ПС 110 кВ Северная) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.14_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-49-50 (Гурьевская-Подгорная) с отп.на ПС Тиховская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.15_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-35-36 (Гурьевская-Фабрика) с отп. на ПС Рудник с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.16_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-19-20 (Беловская-Беловская-тяговая) с отп. на ПС Проектная, Тиховская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.17_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-26, Б-6 (Заходы на ПС Вишневская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.18_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Г-1, Г-2 (Колмогоровская-Беловский разрез) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.19_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-7 (Панфиловская-Трифоновская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.20_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-12 (Мусохрановская-Камышинская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.21_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская-1-2 (Б-17-18) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.22_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Трифоновская-Борисовская (Б-25) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.23_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Трифоновская-Водозабор-1-2 (Б-26-27) с отп. на ПС Крапивинская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.24_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Топкинская-Верх-Падунская А-26, А-30 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.25_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Оросительная-Силинская А-27 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.26_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Береговая-Шевели А-28 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.27_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Топкинская-Шишинская А-31 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.28_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Шишинская – Усть-Сосновская А-32 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.29_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Верх-Падунская – Усть-Сосновская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.30_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Большеямная-Зарубинская А-47 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.31_КуЭ | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Глубокинская-Зарубинская А-48 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.32_КуЭ | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Глубокинская-Большеяная А-49 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.33_КуЭ | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Южная-Новая с отпайкой на ПС Авторемзавод А-51, А-52 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.34_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Шевели-Панфиловская Б-14 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.35_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Заринская-Плотниковская Б-19 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.36_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Промсельская-Заринская Б-20 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.37_КуЭ | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ НПС-Улановская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.38_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Анжерская-Судженская с отпайкой А-9, А-10 на ПС Судженская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.40_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Итат-Новоподзорново ТН-7, ТН-8 с отпайкой на ПС Новопокровская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.41_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Каштат-Итатский разрез с отпайкой на ПС Итатская ТН-9, ТН-10 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.42_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Берикульская-Благовещенская М-1 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.43_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Благовещенка-Колеул М-1-К с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.44_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Пионерская-Авангард М-2, М-12 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.45_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Авангард-Колеул М-2-К. (отпайка от М-2) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.46_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Берикуль- ПС Симбирская М-3 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.47_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ ПС Симбирская – ПС Красный Яр М-3-КЯ с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.48_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Суслово-Лебяжья М-4 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.49_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Тяжин-Суслово с отп. На Ключевую ТН-1 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.50_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Чебула-Николаевка. поврежденного участка на ВЛ 35 кВ Чебула-Николаевка с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.51_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Николаевка-Красный Яр с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.52_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Юрга-110 ПС Кулаковская Ю-1 с отпайкой на ПС Талая с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.53_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Юрга-110 –ГПП с отпайкой на Водозабор Ю-2, Ю-3 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.54_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Комплесная-Арлюк-1,2 с отпайкой на Новая с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.55_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Заозерное-Кожевниково Ю-6 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.56_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Кожевниково-Зледеево Ю-7 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.57_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б.Ямное-Новороманово с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.58_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Пача-Новороманово с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.59_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ ПС Проскоково 110 – ПС Проскоково 35 Ю-14 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.60_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Проскоково 110 –Проскоково 35 Ю-13 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.61_КуЭ | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б.Ямное-Подсобная Ю-11, Ю-12 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.62_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б.Комплексная-Талая Ю-9 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.63_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Зеледеево-Пашково Я-3 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.64_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Яшкино-Пашково Я-4, Я-5 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.65_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Северная-Промышленновская А-21 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.66_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Оросительная-Силинская А-27 (от оп.№17) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 3 шт. | I_216.67_КуЭ | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Промышленновская-Латышевская А-29 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.68_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ заход на ПС Щегловская А-44, А-45 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.69_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Осиновская-Силино А-46 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.70_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Рудничная-Осиновская А-50 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.71_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Яшкино оп.№64 Я-2, Я-1 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 2 шт. | I_216.72_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ С-3 Осинниковская-Капитальная с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.73_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-21-О Мысковский РЭС Междуреченского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 10,750 км | H_308_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35/10 кВ Михайловская Прокопьевского района Трудармейского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 1,2 км | I_424_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-11-ЖК Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 3,9 км | H_316_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-12-Ю Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 16,66 км | I_316.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-13-Б Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 6,79 км | I_316.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-13-Л Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 25 км | I_316.4_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-15-НП Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 10,6 км | I_316.5_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВФ 10-2-Г Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 13,79 км | I_316.6_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-3-Я Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 2 км | I_316.7_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-7-СБ Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 2,83 км | I_316.8_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 Таштагольского района Ко0омского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 20,52 км | I_422.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-6-Ч от ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 Таштагольского района Ко0омского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 26,39 км | I_422.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-5-ОС от РП 15, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,7 км) | I_434.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-7-ЛК от ПС 110/35/6 Оросительная Кемеровский РЭС Кемеровского района (3 шт.) | I_326.1.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-19-Н от ПС 110/35/6 Оросительная Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.6_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-2-ЕП от ПС 35/10 Осиновская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.8_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-Е от ПС 35/10 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.9_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-15-О от ПС 35/10 Осиновская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.10_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6кВ ф.6-1-Н от ПС 110/35/6 кВ Осинниковская Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_332.1.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ ф.6-12-3 от ПС 110/6 кВ Шушталепская Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_332.1.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10кВ ф.10-17-Л от ПС 35/10 Сосновская Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (5 шт.) | I_332.1.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Ж ПС 35 кВ Осинниковская Кемеровский РЭС Кемеровский район (1 шт.) | I_326.1.15_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-2-Г ПС 35 кВ Силинская Кемеровский РЭС Кемеровский район (1 шт.) | I_326.1.16_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-1-РП-1 ПС 35 кВ Березовская Кемеровский РЭС Кемеровский район (1 шт.) | I_326.1.17_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-14-М ПС 35 кВ Ново-Подзорновская Тяжинский РЭС Тяжинский район (1 шт.) | I_339.1.4_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-9-А ПС 35 кВ Зеледеевская Юргинский РЭС Юргинский район (1 шт.) | I_341.1.6_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-11-Г ПС 35 кВ Рассвет Гурьевский РЭС Гурьевский район (1 шт.) | I_323.1.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-П ПС 110 кВ Подунская тяговая Промышленновский РЭС Промышленновский район (1 шт.) | I_335.1.19_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-К ПС 35 кВ Трудоармейская Трудоамейский РЭС Трудоамейский район (1 шт.) | I_338.1.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-17-Ч ПС 35 кВ Березовская (ведомств.) Прокопьевский РЭС Прокопьевский район (2 шт.) | I_334.1.6_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-5-Г ПС 110 кВ Сидоровская Мысковский РЭС Новокузнецкий район (1 шт.) | I_330.1.4_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Т ПС 35 кВ Николаевская Ко0омский РЭС Таштагольского район (2 шт.) | I_327.1.7_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-3-Т от ПС 110/10 кВ Торьсма Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | I_335.1.17_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-4-Т от ПС 110/10 кВ Торьсма-тяговая Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | I_335.1.18_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-3-А Чебулинский РЭС Чебулинского района (2 шт.) | I_340.1.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-11-А Чебулинский РЭС Чебулинского района (3 шт.) | I_340.1.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-12-П ПС 35кВ Проскоковская Юргинский РЭС Юргинского района (2 шт.) | I_341.1.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-4-З ПС 35кВ Новая Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительскихВЛ 10 кВ ф. 10-14-В ПС 35кВ Арлюкская Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-2-З ПС 110кВ Комплексная Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.4_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Ю ПС 110кВ Таскаево Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.5_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ ф.6-22-М от ПС 110/35/6 Ново-Ленинская кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (2 шт.) | I_328.1.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ ф.6-27-Ц от ПС 110/35/6 кВ Ново-Ленинская Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_328.1.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ кВ Ф. 10-3-М от ПС Улановская 35/10 Яйский РЭС Яйского район (2 шт.) | I_342.1.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ кВ Ф. 10-6-С от ПС Судженка 110/10 Яйский РЭС Яйского район (2 шт.) | I_342.1.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-6-6-К Беловский РЭС Беловского района (2 шт.) | I_213.1.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-6-10-НГ Беловский РЭС Беловского района (1 шт.) | I_213.1.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-2-Д Гурьевский РЭС Гурьевского района (1 шт.) | I_323.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-6-О Тяжинский РЭС Тяжинского района (1 шт.) | I_339.1.1_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-9-И Тяжинский РЭС Тяжинского района (1 шт.) | I_339.1.2_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-10-В Тяжинский РЭС Тяжинского района (1 шт.) | I_339.1.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Беловский РЭС Беловского района (5 шт) | H_213_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4КВ, 1476 точка учета | I_416_КуЭ | 37,00 | 5,64 | 31,36 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,48 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 16 290 точек учета | H_57.1_КуЭ | 100,00 | 70,32 | 29,68 | 71,92 | 30,18 | 41,74 | 30,18 | 29,68 | 59,86 | 50,73 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 11 368 точек учета | I_57.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация систем учета ЭЭ (замена трансформаторов тока на ПС 6-10 кВ), 105 шт. | I_415_КуЭ | 3,78 | 3,78 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация с установкой инновационных приборов коммерческого учета РРЭ на фидерах ВЛ 10 кВ (87 шт.) | H_57.2_КуЭ | 36,26 | 16,26 | 20,00 | 24,80 | 1,93 | 22,87 | 1,93 | 20,00 | 21,93 | 18,59 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии Топкинского РЭС, 993 точек учета (0,4кВ) | I_405.3_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция производственной базы производственного отделения СВЭС | H_403_КуЭ | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,55 | 0,49 | 0,06 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,41 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция производственного здания административно-бытового комплекса производственного отделения ЮЭС | H_242_КуЭ | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,52 | 0,45 | 0,07 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,38 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция инженерных систем базы центрального склада | H_374_КуЭ | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | 0,19 | 0,03 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,16 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС | H_375_КуЭ | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | - |
| Реконструкция инженерных систем здания гараж-мастерской Тисульского РЭС | H_377_КуЭ | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,21 | 0,19 | 0,03 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,16 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция инженерных систем базы Топкинского РЭС, Гаража, Литеры Д | H_380_КуЭ | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | - |
| Реконструкция инженерных систем производственного здания Зарубинского мастерского участка | H_382_КуЭ | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция инженерных систем Шишинского М/У. Основное строение, Литера А, А1, а | H_384_КуЭ | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | - |
| Реконструкция инженерных систем здания гаража Яйского РЭС | H_391_КуЭ | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | - |
| Реконструкция инженерных систем зданий базы склада производственного отделения СВЭС | H_393_КуЭ | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | - |
| Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС, Гаража, мастерской, пристройки | H_397_КуЭ | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | затраты по плановому финанс-ю |
| Реконструкция инженерных систем базы службы механизации производственного отделения ЮЭС | H_282_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Реконструкция покрытия территории базы центрального склада производственного отделения СВЭС | H_244_КуЭ | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция инженерных систем здания склада и территории производственной базы Осинниковского РЭС | H_254_КуЭ | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Реконструкция инженерных систем здания склада Чебулинского РЭС | H_245_КуЭ | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция инженерных систем здания склада Трудармейского РЭС | H_246_КуЭ | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция здания склада Топкинского РЭС с монтажом БМЗ | H_284_КуЭ | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,33 | 0,28 | 0,05 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,24 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция здания склада Тисульского РЭС с монтажом БМЗ | H_285_КуЭ | 14,60 | 14,60 | 0,00 | 0,56 | 0,48 | 0,08 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,41 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция инженерных систем здания гаража Мариинского РЭС | H_247_КуЭ | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,39 | 0,33 | 0,06 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,28 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция кровли здания ПС Чеболсинская 110/6 кВ Мысковского РЭС | H_261_КуЭ | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция кровли здания ПС 110/35/6 кВ Томская | H_259_КуЭ | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Му0ыбашская Ко0омского РЭС | H_268_КуЭ | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,06 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция кровли здания башни ТМХ с маслохозяйством ПС 110/10 кВ "КФЗ-2" Кузнецкого РЭС | H_267_КуЭ | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,39 | 0,34 | 0,06 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,28 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция кровли и фу0амента здания ПС 35/6кВ Абашевская 1/2 Кузнецкого РЭС | H_269_КуЭ | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция кровли, усиление фу0амента здания ЗРУ-110кВ ПС 110/35/6кВ Темирская Ко0омского РЭС | H_270_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,24 | 0,20 | 0,03 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,17 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,93 | 0,80 | 0,13 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,68 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | 1,46 | 1,46 | 0,00 | 1,48 | 1,27 | 0,21 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 1,08 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Промышленовская 35/6кВ, усиление несущих конструкций | H_279_КуЭ | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 1,25 | 1,07 | 0,18 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 0,91 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция здания ОПУ ПС Яйская 110/35/10кВ Яйского РЭС с заменой на БМЗ | H_280_КуЭ | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,10 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,07 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция зданий узлов связи с заменой на БМЗ. ПС 35/10 Красносельская Яшкинского РЭС, ПС 35/10 Усть-Сосновская Топкинского РЭС | H_281_КуЭ | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,78 | 0,67 | 0,11 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,25 | затраты по плановому финанс-ю |
| Реконструкция ограждений на ПС и территориях Топкинский РЭС. | F_112_КуЭ | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 2,39 | 2,05 | 0,34 | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 1,73 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 Юргинская с монтажом маслоприёмных устройств под выключателями 110 кВ 15 шт. | H_201_КуЭ | 5,44 | 0,54 | 4,90 | 6,61 | 0,61 | 6,00 | 0,54 | 4,90 | 5,44 | 4,61 | затраты по плановому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Шушталепская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. | H_272_КуЭ | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская с монтажом маслоприёмных устройств под трансформаторами, 3 шт. | H_273_КуЭ | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. и под трансформаторами 2 шт. | H_210_КуЭ | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Му0ыбашская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 6 шт. и под трансформаторами 3 шт. | H_214_КуЭ | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Бара0атская с монтажом маслоприёмных устройств Т-1-1,6, Т-2-1,6 | H_219_КуЭ | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Байлинская с монтажом маслоприемных устройств Т-1-1,6 | H_224_КуЭ | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация диспетчерских щитов ОДГ РЭС: Кемеровский, Ижморский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский, Мариинский,Инской, Беловский, Трудармейский, Гурьевский, Панфиловский, Мысковский, Ко0омский, Новокузнецкий, Осинниковский | H_363_КуЭ | 13,40 | 13,40 | 0,00 | 15,90 | 13,49 | 2,41 | 13,40 | 0,00 | 13,40 | 11,36 | затраты по фактическому финанс-ю |
| ИА МРСК. Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_414_КуЭ | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация ВОЛС ПС 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Абагурская, 1 комплект | H_221_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ КФЗ-1, 1 компект | I_221.2_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ КФЗ-2, 1 комплект | I_221.3_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10кВ Орджоникидзевская, 1 комплект | I_221.4_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Осинниковская, 1 комплект | I_221.5_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Осинниковская-Тепличная | I_221.6_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ РМК, 1 комплект | I_221.7_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Чеболсинская, 1 комплект | I_221.8_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Ширпотреб, 1 комплект | I_221.9_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 500 кВ Новокузнецкая, 1 комплект | I_221.10_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Технониколь, 1 комплект | I_221.11_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Тяжинского РЭС, 1 комплект | I_221.12_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Юргинского РЭС, 1 комплект | I_221.13_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Яйская, 1 комплект | I_221.14_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Анжерская, 1 комплект | I_221.15_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Чебулинского РЭС, 1 комплект | I_221.16_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Мариинского РЭС, 1 комплект | I_221.17_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Красный Брод, 1 комплект | I_221.18_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Афонинская, 1 комплект | I_221.19_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Звездная, 1 комплект | I_221.20_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Космическая, 1 комплект | I_221.21_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Рудничная, 1 комплект | I_221.22_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Новоленинская, 1 комплект | I_221.23_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Очистная, 1 комплект | I_221.24_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Промышленная Сельская, 1 комплект | I_221.25_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Рудничная, 1 комплект | I_221.26_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Спутник, 1 комплект | I_221.27_КуЭ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Модернизация с созданием инженерно-технических средств охраны (ИТСО) на категорированных объектах: база ЦЭС, ПС 110 кВ Прокопьевская, ПС Анжерская, ПС Юргинская | F_58_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 3,37 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Беловский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | H_365_КуЭ | 2,84 | 2,84 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Мысковский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.2_КуЭ | 2,88 | 2,88 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Промышленновский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.3_КуЭ | 2,88 | 2,88 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Трудоармейский РЭС , СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.4_КуЭ | 2,88 | 2,88 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Панфиловский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.5_КуЭ | 2,88 | 2,88 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Мариинский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.6_КуЭ | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Тяжинский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.7_КуЭ | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Тисульский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.8_КуЭ | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения Ленинский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.9_КуЭ | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена трансформаторов 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъеденителей РГНП 110 (39 шт.), монтаж блочно-модульных зданий ОПУ, КРУ-6 кВ (24 ячейки), КРУЭ 35 кВ (14 ячеек), демонтаж зданий ПС. | F_1_КуЭ | 24,16 | 24,16 | 0,00 | 23,91 | 21,73 | 2,18 | 21,73 | 0,00 | 21,73 | 18,42 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная с заменой опор и провода: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65, 6,65 км | G_150_КуЭ | 70,43 | 3,61 | 66,82 | 41,24 | 8,37 | 32,87 | 3,61 | 32,87 | 36,48 | 30,92 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ ЮкГРЭС – Темирская (1951 г.) с заменой провода АС-120, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 72,8 км | H_203_КуЭ | 36,39 | 3,93 | 32,46 | 36,39 | 3,33 | 33,06 | 3,33 | 32,46 | 35,79 | 30,33 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение одноцепной ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод, Ускат-Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (1940г.) с заменой провода, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 22,45 км | H_202_КуЭ | 59,95 | 6,00 | 53,96 | 40,94 | 1,97 | 38,97 | 1,97 | 38,97 | 40,94 | 34,70 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1-2 с отпайкой на ПС Цинкзаводская (1960г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Тихова», 41,3 км | H_204_КуЭ | 1,69 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, Беловская ГРЭС-Набережная, Набережная-Новоленинская с отпайкой на ПС Полысаевская-3 (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Алексиевская, Сибирская, Октябрьская, Полысаевская, 37,2 км | H_205_КуЭ | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1-2 с отпайками на ПС Грамотеинская3/4, Колмогоровская, Караканская (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Колмогоровская-1,2, Грамотеинская, Инской разрез, 55,8 км | H_206_КуЭ | 15,40 | 1,40 | 14,00 | 1,84 | 0,74 | 1,10 | 0,74 | 1,10 | 1,84 | 1,56 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка, Краснополянская-Контрольный с отпайками (1957г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Кирова», 44, 45 км | H_208_КуЭ | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1,2 (1960г.) с заменой провода АС-185, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты Чертинская-Коксовая, 55,030 км | H_207_КуЭ | 1,98 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 25 МВА, 2 шт. | H_179_КуЭ | 5,11 | 0,47 | 4,65 | 4,97 | 0,27 | 4,70 | 0,27 | 4,65 | 4,92 | 4,17 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с заменой (Т1) 1х31,5 МВА на новый 1х40 МВА. | H_198_КуЭ | 24,16 | 3,16 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на новые 2*25 МВА, вводных и секционного масляных выключателей 10 кВ (3 шт) | H_180_КуЭ | 4,37 | 0,73 | 3,64 | 2,22 | 0,22 | 2,00 | 0,22 | 2,00 | 2,22 | 1,88 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Чертинская c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА. Замена МВ-110 на ЭВ -110 (3 шт.), МВ-35 на ЭВ-35 (10 шт.), МСВ-6 кВ, замена РЗА для повышения надежности электроснабжения шахт» | H_187_КуЭ | 8,64 | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Шахтовая с заменой силовых трансформаторов 40 МВА, 2 шт | H_197_КуЭ | 24,73 | 3,56 | 21,17 | 4,59 | 0,25 | 4,34 | 0,25 | 4,34 | 4,59 | 3,89 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая с заменой силовых трансформаторов 40 МВА, 2 шт . | H_178_КуЭ | 6,23 | 6,23 | 0,00 | 6,06 | 5,20 | 0,86 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 4,41 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Заречная с заменой силовых трансформаторов 25 МВА, 2 шт. Замена РЗА тр-ров, оснащение АВР 110 для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_186_КуЭ | 6,00 | 0,55 | 5,46 | 5,84 | 0,32 | 5,52 | 0,32 | 5,46 | 5,78 | 4,90 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Сосновская с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА | H_175_КуЭ | 1,85 | 0,17 | 1,69 | 4,10 | 2,05 | 2,05 | 0,17 | 1,69 | 1,85 | 1,57 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 9 единиц: 2018г: в кол-ве 9 ед. (Газель Next) | I_500_КуЭ | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Приобретение земельного участка по договору дарения площадь 10 кв. м, кадастровый номер 42:04:0329003:124 Кемеровский р-н, Береговое сельское поселение СНТ "Нива" | I_300.20_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Дооборудование с целью модернизации сети передачи данных филиала, 84 шт.: Коммутаторы ядра основной сети передачи данных - 2 шт.; Коммутаторы ядра резервной сети передачи данных - 2 шт.; Сервер физический - 1 шт.; Сетевое файловое хранилище - 1 шт.; Система хранения данных для виртуализации серверов - 1 шт.; Модуль аккумуляторный стоечного исполнения - 3 шт.; Маршрутизатор сетевой для установки на подстанции филиала — 74 шт. | H_220_КуЭ | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 1,77 | 1,52 | 0,25 | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 1,29 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_400_КуЭ | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 1,74 | 1,48 | 0,27 | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 1,25 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Дооборудование с целью модернизации диспетчерской связи оперативно-диспетчерской службы Производственного отделения Центра управления сетями аппарата управления филиала, 60шт.: Сервер сетевого управления физический - 1 шт.; Сервер сетевого управления виртуальный - 1 шт.; Комплект ключей авторизации - 36 шт.; IP-шлюз - 1 шт.; Карта управления приложениями - 2 шт.; Консоль диспетчера, - 3 шт.; Система звукозаписи диспетчерских переговоров - 1 шт.; Комплект подсветки видеокуба - 10 шт.; Управляющий контроллер - 1шт.; Центральная приемо-передающая станция - 4шт | H_159_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 14,38 | 12,18 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная, Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская, Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. | F_140_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0,59 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Покупка персональных компьютеров для оснащения рабочих мест кадастровых инженеров и проектировщиков 19 ед. 2018г: в кол-ве 19 ед. (Персональный компьютер для кадастровых инженеров - 2 ед., Персональный компьютер с програмным обеспечением для проектировщиков - 16 ед., Персональный компьютер для отдела диагностики - 1 ед.) | H_100ДБ_КуЭ | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 0,17 | 0,14 | 0,03 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,12 | затраты по фактическому финанс-ю |
| ИА. Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга -62 шт. | I_417_КуЭ | 4,23 | 4,23 | 0,00 | 4,36 | 3,71 | 0,64 | 3,71 | 0,00 | 3,71 | 3,15 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Покупка в Кемеровском районе ВЛ-6-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 5,46 км, 18 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 4,32 Мва | H_366_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Покупка в Тяжинском районе ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,297 км, 2 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,26 Мва | H_368_КуЭ | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Покупка в г. Прокопьевск, г. Киселевск, г. Белово ВЛ-0,4, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,843 км, 2 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 6,91 Мва | I_431_КуЭ | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 5,83 | 4,94 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,75 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Покупка в г. Новокузнецк КЛ-6 кВ протяженностью 0,6км, ПС 6/0,4 кВ мощностью 1,26 Мва | I_432_КуЭ | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Покупка в г. Новокузнецк ВЛ-35 кВ протяженностью 5,9 км, ПС 35 кВ мощностью 26 МВА | I_433_КуЭ | 12,19 | 0,00 | 12,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Строительство нового блочно-модульного здания Ильинского МУ Новокузнецкого РЭС | H_286_КуЭ | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,38 | 0,33 | 0,05 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,28 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 1 ед. 2016г: Фронтальный погрузчик-1 шт; | F_63_КуЭ (а) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 20 единиц: 2017г: в кол-ве 20 ед. (АГП-18 м. - 14 ед., Экскаватор - 1 ед., Кран - 1 ед., Мульчер - 1 ед., Экскаватор-Погрузчик - 1ед., Треловочный трактор - 1 ед., Экскаватор-Погрузчик с навесным оборудованием - 1 ед.) | H_63.2_КуЭ (а) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 7,50 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 10 единицы: 2016: в кол-ве 10 ед. (Полуприцеп - 1 ед., Прицеп-роспуск - 4 ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 2 ед., Седельный тягач - 2 ед., Снегоход Буран - 1 ед.) | F_63_КуЭ (б) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 8 единиц: 2017: в кол-ве 8ед. (Прицеп-роспуск - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 4 ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 3 ед.) | H_63.2_КуЭ (б) | 1,59 | 1,59 | 0,00 | 6,81 | 5,77 | 1,04 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 1,34 | затраты по плановому финанс-ю |
| Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 13 единиц: 2017г: в кол-ве 13 ед. (БКМ - 10 ед., МКМ200 - 3 ед.) | H_63.2_КуЭ (в) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 41 единица: 2017г: в кол-ве 41 ед. (Бригадный автомобиль - 7 ед., Бригадный микроавтобус - 11 ед., Грузовой бортовой с фургоном - 11 ед., Автомобиль легковой "Лада Веста" - 3 ед., Грузопассажирский автомобиль, 6+2 мест - 6 ед., Транспортно-бытовая машина - 2 ед., Легковой автомобиль повышенной проходимости - 1 ед.) | H_63.2_КуЭ (г) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 5,12 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 44 единиц: 2017г: в количестве 44 ед. (Аппарат испытания диэлектриков – 3 ед., Миллиометр – 2 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 3 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 2 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1 ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 1 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 3 ед., Сте0 высоковольтный стационарный – 1 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед., Тепловизор - 1 ед., Универсальный комплекс на базе испытательного прибора для проверки первичного и вторичного электрооборудования - 1 ед., Испытательный прибор для проверки первичного и вторичного электрооборудования – 2.ед, Энергомонитор с клещами токоизмерительными 300/3000А – 10 ед., Расходомер ультразвуковой портативный – 1 ед.) | H_64.2_КуЭ (а) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 53 единиц: 2017г: в количестве 53 ед. (Аварийные осветительные установки - 2 ед., Световые Вышки Мини с генератором - 3 ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1 ед., Аварийные осветительные установки - 3 ед., Гайковерт - 3 ед., Дальномер лазерный - 1 ед., Мотобур - 3 ед., Набор Жулева - 3 ед., Набор для монтажа и ремонта СИП - 3 ед., Набор для монтажа и ремонту СИП -3 ед., Робот-тренажер - 1 ед., Установка УВФ-5000 - 1 ед., Шкаф сушильный - 8 ед., ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ порт. - 7 ед., Газоанализатор - 3 ед., Цифровой осциллограф - 3ед., Пресс с матрицами - 1 ед., Насосная станция - 1 ед., Домкарт винтовой - 1 ед., Леюедка бензиновая - 1 ед., Приб.контр. выс.вольт. - 4 ед.) | H_64.2_КуЭ (б) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (КуЭ) в количестве 5 единиц: 2017г: в количестве 5 ед. (Плоттер - 1 ед., МФУ (принтер, сканер, копир) - 2 ед., Сканер - 2 ед.) | H_64.2_КуЭ (в) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 50 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. Компьютер-моноблок типа MNEA2RU/A; 2018: 1 ед. ИБП; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_62_КуЭ | 3,41 | 3,41 | 0,00 | 3,94 | 3,34 | 0,60 | 3,34 | 0,00 | 3,34 | 2,83 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Покупка быстровозводимых и демонтируемых опор 35-110 кВ - 3 шт. | G_100БО_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 1,93 | 1,64 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Покупка системы ВКС - 4 единиц: Видеотерминал -2 шт., Комплект конгресс-системы на 9 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления 1 шт., Комплект звукоусиления с монтажным комплектом 1 шт. в составе: услитель - 2 шт., шкаф для монтажа - 1 шт. | H_373_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2,77 | 2,35 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| Покупка системы ВКС аппарата управления филиала, 6 шт: Видеотерминал- 1 шт.; Конгресс-система на 10 делегатов - 1 шт.; Контроллер управления — 1 шт.; Комплект звукоусиления — 2 шт.; Маршрутизатор сетевой - 1 шт. | H_364_КуЭ | 2,77 | 2,77 | 0,00 | 2,78 | 2,36 | 0,42 | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 2,00 | затраты по фактическому финанс-ю |
| ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_401_КуЭ | 3,54 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Покупка электромобилей типа грузо-пассажирского фургона (1 шт.) | I_63.3_КуЭ (г) | 3,12 | 0,00 | 3,12 | 3,27 | 2,77 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,42 | затраты по фактическому финанс-ю |
| ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_100И_КуЭ | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,61 | 0,52 | 0,09 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,44 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Покупка грузопассажирских автомобилей 47 ед. 2018г: в кол-ве 5 ед. (Автомобиль грузопассажирский - 2 ед., Автомобиль грузовой бортовой с встроенным фургоном - 3 ед.) 2019г: в кол-ве 33 ед. (Автомобиль типа ГАЗ-33088 - 1 ед., Автомобиль грузопассажирский - 21 ед., Автомобиль грузовой повышенной проходимости - 6 ед., Автомобили оперативно выездных бригад - 3 ед., Автомастерская - 2 ед.) 2020г: в кол-ве 4 ед. (Грузовой бортовой с встроенным фургоном - 4 ед.) 2021г: в кол-ве 5 ед. (Грузопассажирский автомобиль - 5 ед.) | I_1000_КуЭ | 13,16 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Покупка грузовых автомобилей 18 ед. 2018г: в кол-ве 3 ед. (Грузовой автомобиль бортовой - 2 ед., Автомобиль грузовой -1 ед.) 2019г: в кол-ве 4 ед. (Автомобиль грузовой повышенной проходимости - 1 ед., Автомобиль бортовой - 2 ед., Самосвал - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 1 ед. (Грузовой самосвал - 1 ед.) 2021г: в кол-ве 5 ед. (Грузовой самосвал - 5 ед.) 2023г: в кол-ве 5 ед. (Грузовой самосвал - 5 ед.) | I_1001_КуЭ | 3,45 | 3,45 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Покупка легковых автомобилей 34 ед. 2018г: в кол-ве 14 ед. (Автомобиль типа УАЗ-315195 - 4 ед., Автомобиль типа УАЗ-390995 - 4 ед., Автомобиль типа УАЗ-390945-480 - 1 ед. Автомобиль типа УАЗ-23632-354 - 5 ед.) 2020г: в кол-ве 11 ед. (Автомобиль типа УАЗ-315195 - 6 ед., Автомобиль типа УАЗ-390995 - 5 ед.) 2021г: в кол-ве 9 ед. (Автомобиль типа УАЗ-315195 - 6 ед., Автомобиль типа УАЗ-390995 - 3 ед.) | I_1002_КуЭ | 10,12 | 10,12 | 0,00 | 5,51 | 4,67 | 0,84 | 4,67 | 0,00 | 4,67 | 3,96 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Покупка передвижных мастерских 3 ед. 2019г: в кол-ве 1 ед. (Передвижная мастерская - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 2 ед. (Передвижная мастерская - 2 ед.) | I_1003_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Покупка передвижных лабораторий на автомобильном шасси 5 ед. 2018г: в кол-ве 1 ед. (Лаборатория высоковольтных испытаний - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 1 ед. (Лаборатория высоковольтных испытаний - 1 ед.) 2021г: в кол-ве 2 ед. (Лаборатория высоковольтных испытаний - 2 ед.) 2023г: в кол-ве 1 ед. (Лаборатория высоковольтных испытаний - 1 ед.) | I_1004_КуЭ | 11,20 | 11,20 | 0,00 | 3,00 | 2,54 | 0,46 | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 2,15 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Покупка КМУ на автомобильном шасси 39 ед. 2018г: в кол-ве 7 ед. (Автогидроподъемник - 4 ед., Бортовой автомобиль с краном-манипулятором - 3 ед.) 2019г: в кол-ве 13 ед. (Кран автомобильный - 2 ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 9 ед., Многофункциональный кран-манипулятор - 1 ед., Автогидроподъемник - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 9 ед. (Автогидроподъемник - 3 ед., Автокран - 1 ед., Бортовой автомобиль с краном-манипулятором - 3 ед., МКМ на шасси типа Камаз 5350 - 1 ед.) 2021г: в кол-ве 5 ед. (Автокран - 2 ед., Бортовой автомобиль с краном-манипулятором - 1 ед., МКМ на шасси типа УРАЛ 4320 - 2 ед.) 2023г: в кол-ве 6 ед. (Автогидроподъемник - 2 ед., Бортовой автомобиль с краном-манипулятором - 4 ед.) | I_1005_КуЭ | 27,55 | 27,55 | 0,00 | 18,87 | 15,99 | 2,88 | 15,99 | 0,00 | 15,99 | 13,55 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Покупка седельных тягачей 2 ед. 2018г: в кол-ве 2 ед. (Седельный тягач - 2 ед.) | I_1006_КуЭ | 6,19 | 6,19 | 0,00 | 5,55 | 4,70 | 0,85 | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 3,98 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Покупка прицепов 24 ед. 2018г: в кол-ве 11 ед. (Прицеп для перевозки снегохода - 4 ед., Прицеп-роспуск - 4 ед., Полуприцеп - 1 ед., Полуприцеп раздвижной - 1 ед., Полуприцеп бортовой - 1 ед.) 2019г: в кол-ве 4 ед. (Полуприцеп бортовой - 1 ед., Прицеп-роспуск - 3 ед.) 2020г: в кол-ве 2 ед. (Полуприцеп бортовой - 2 ед.) 2023г: в кол-ве 7 ед. (Полуприцеп бортовой - 7 ед.) | I_1007_КуЭ | 13,31 | 13,31 | 0,00 | 16,87 | 14,30 | 2,57 | 13,31 | 0,00 | 13,31 | 11,28 | затраты по плановому финанс-ю |
| Покупка погрузчиков 7 ед. 2019г: в кол-ве 3 ед. (Экскаватор-погрузчик - 2 ед., Фронтальный погрузчик - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 1 ед. (Фронтальный погрузчик - 1 ед.) 2023г: в кол-ве 3 ед. (Фронтальный погрузчик - 2 ед., Экскаватор-погрузчик - 1 ед.) | I_1008_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Покупка бурильно-крановых машин на автомобиьном шасси 8 ед. 2018г: в кол-ве 1 ед. (Бурильно-крановая машина - 1 ед.) 2019г: в кол-ве 1 ед. (Бурильно-крановая машина - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 2 ед. (Бурильно-крановая машина - 1 ед.) 2021г: в кол-ве 4 ед. (Бурильно-крановая машина - 4 ед.) | I_1009_КуЭ | 3,43 | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 2,91 | 0,52 | 2,91 | 0,00 | 2,91 | 2,46 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Покупка гусеничного транспорта 4 ед. 2018г: в кол-ве 2 ед. (Гусеничная транспортная машина - 2 ед.) 2019г: в кол-ве 2 ед. (Гусеничный снегоболотоход - 2 ед.) | I_1010_КуЭ | 30,75 | 30,75 | 0,00 | 35,05 | 32,14 | 2,92 | 30,75 | 0,00 | 30,75 | 26,06 | затраты по плановому финанс-ю |
| Покупка снегоходов 16 ед. 2018г: в кол-ве 6 ед. (Снегоход типа Буран - 6 ед.) 2019г: в кол-ве 3 ед. (Снегоход Тайга Варяг 550 - 3 ед.) 2020г: в кол-ве 2 ед. (Снегоход типа TAYGA Patrul 551 - 2 ед.) 2021г: в кол-ве 5 ед. (Снегоход типа TAYGA Patrul 551 - 5 ед.) | I_1011_КуЭ | 1,68 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 1,42 | 0,26 | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 1,20 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Покупка мотовездеходов 4 ед. 2018г: в кол-ве 4 ед. (Мотовездеход РМ800 UTV - 4 ед.) | I_1012_КуЭ | 3,27 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Покупка вычислительного оборудования 3 ед. 2019г: в кол-ве 3 ед. (Ноутбук - 3 ед.) | I_2000_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Покупка оргтехники 51 ед. 2018г: в кол-ве 4 ед. (МФУ - 3 ед., Поточный сканер - 1 ед.) 2019г: в кол-ве 3 ед. (МФУ - 2 ед., Поточный сканер - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 16 ед. (МФУ - 10 ед., Плоттер - 3 ед., Сканер - 3 ед.) 2021г: в кол-ве 15 ед. (МФУ - 9 ед., Плоттер - 2 ед., Сканер - 4 ед.) 2023г: в кол-ве 13 ед. (МФУ - 7 ед., Плоттер - 2 ед., Сканер - 4 ед.) | I_2001_КуЭ | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Покупка сопутствующего ИТ оборудования 4 ед. 2019г: в кол-ве 4 ед. (Проектор - 3 ед., Телевизор - 1 ед.) | I_2002_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Покупка серверного оборудования 4 ед. 2019г: в кол-ве 4 ед. (Сетевое хранилище - 1 ед., Система хранения данных - 1 ед., Сервер - 2 ед.) | I_2003_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Покупка оборудования сбора и передачи данных 4 ед. 2019г: в кол-ве 4 ед. (Спутниковый телефон - 4 ед.) | I_2004_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Покупка бензо-электро инструмента 37 ед. 2018г: в кол-ве 16 ед. (Сварочный бензиновый генератор - 14 ед., Снегоуборочная машина - 1 ед., Аппарат сварочный - 1 ед.) 2019г: в кол-ве 2 ед. (Электростанция сварочная бензиновая -1 ед., Бензиновый швонарезчик - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 6 ед. (Сварочный бензиновый генератор - 3 ед., Мотобур - 3 ед.) 2021г: в кол-ве 6 ед. (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Мотобур - 2 ед.) 2023г: в кол-ве 7 ед. (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Мотобур - 3 ед.) | I_2005_КуЭ | 1,47 | 1,47 | 0,00 | 1,51 | 1,28 | 0,23 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 1,08 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Приобретение приборов и средств механизации 6 ед. 2018г: в кол-ве 4 ед. (Пресс гидравлический - 2 ед., Инструмент для разделки кабеля - 2 ед.) 2019г: в кол-ве 2 ед. (Набор инструмента - 2 ед.) | I_2006_КуЭ | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | финансирования не было |
| Приобретение оборудования для улучшения условий труда 67 ед. 2018г: в кол-ве 51 ед. (Световые Вышки Мини - 3 ед., Аварийная осветительная установка - 1 ед., Шкаф сушильный - 23 ед., Палатка штабная надувная - 1 ед., Световая башня - 1 ед., Робот-тренажер типа "Гоша-06" - 19 ед., Лестница - 3 ед., ЗD макет РЭС - 1 ед.) 2019г: в кол-ве 1 ед. (Сушильная камера - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 5 ед. (Световые Вышки Мини - 2 ед., Аварийная осветительная установка - 3 ед.) 2021г: в кол-ве 5 ед. (Световые Вышки Мини - 2 ед., Аварийная осветительная установка - 3 ед.) 2023г: в кол-ве 4 ед. (Световые Вышки Мини - 2 ед., Аварийная осветительная установка - 2 ед.) | I_2007_КуЭ | 9,15 | 9,15 | 0,00 | 8,05 | 6,82 | 1,23 | 6,82 | 0,00 | 6,82 | 5,78 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Покупка приборов измерения и контроля электрических величин 111 ед. 2018г: в кол-ве 64 ед. (Прибор Энергомера - 34 ед., Прибор Виток - 2 ед., Вольтамперфазометр - 4 ед., Установка прожигающая - 2 ед., Прибор ПТФ-1 - 1 ед., Мегаомметр - 1 ед., Мультиметр - 1 ед., Киловольтметр - 1 ед., Прибор контроля тока - 3 ед., Цифровой миллиомметр - 2 ед., Измерительный комплекс - 1 ед., Клещи -1 ед., Микромилликилоомметр - 1 ед., Энергомонитор - 10 ед.) 2019г: в кол-ве 13 ед. (Энерготестер - 1 ед., Прорыв - Т-А - 6 ед., Прорыв КЭ-А - 1 ед., Прибор контроля тока проводимости - 3 ед., Омметр Виток - 1 ед., Микромилликилоомметр - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 17 ед. (Миллиомметр - 10 ед., Прибор контроля тока утечки - 3 ед., Измеритель сопротивлкения обмоток - 4 ед.) 2021г: в кол-ве 17 ед. (Миллиомметр - 10 ед., Прибор контроля тока утечки - 3 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 3 ед., Прибор для поиска повреждений -1 ед.) | I_2008_КуЭ | 8,71 | 8,71 | 0,00 | 12,34 | 10,46 | 1,88 | 8,71 | 0,00 | 8,71 | 7,38 | затраты по плановому финанс-ю |
| Покупка приборов измерения и контроля неэлектрических величин 45 ед. 2018г: в кол-ве 33 ед. (Прибор ЛИС-У - 1 ед., Дальномер лазерный - 1 ед., Весы - 1 ед., Титратор - 1 ед., И0икатор натяжения оттяжек - 9 ед., Динамометр ДПУ-100 - 8 ед., Рефлектометр - 1 ед., Весы крановые - 11 ед.) 2019г: в кол-ве 3 ед. (Рефлектометр - 2 ед., Дальномер лазерный - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 4 ед. (Титратор Фишера - 4 ед.) 2021г: в кол-ве 4 ед. (Титратор Фишера - 4 ед.) 2023г: в кол-ве 1 ед. (Титратор Фишера - 1 ед.) | I_2009_КуЭ | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 2,48 | 2,10 | 0,38 | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 1,78 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Покупка испытательного и диагностического оборудования 106 ед. 2018г: в кол-ве 44 ед. (Тепловизор - 4 ед., Аппарат для определения проб - 1 ед., Комплекс Ретом-21 - 1 ед., Прибор Тангенс-2000 - 2 ед., Прибор Коэффициент-1.3 - 3 ед., Прибор АИСТ СНЧ-30 - 1 ед., Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц - 2 ед., Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М - 1 ед., Сте0 высоковольтный - 3 ед., Прибор АТВ-21 - 1 ед., Прибор Тангенс 3М - 1 ед., Комплекс проверки Ретом-21 - 2 ед., Комплекс измерительный РЕТОМ-61 - 2 ед., Аппарат испытания трансформаторного масла - 1 ед., Монитор линии - 3 ед., Мобильная система удаленного мониторинга - 14 ед., Приб. контр. выс. вольт. выкл - 2 ед.) 2019г: в кол-ве 10 ед. (Ультрафиолетовая камера - 1 ед., Прибор Коэффициент-1.3 - 1 ед., Комплекс Ретом-21 - 3 ед., комплекс Ретом-61 - 1 ед., комплекс Ретом-ВЧ - 1 ед., Устройство для проверки автоматических выключателей - 1 ед., Трассоискатель - 1 ед., Аппарат испытательно-прожигающий - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 24 ед. (Аппарат испытания диэлектриков - 2 ед., Прибор Тангенс 3М - 5 ед., Измерительный комплекс - 1 ед., Прибор Тангенс-2000 - 3 ед., Прибор Коэффициент - 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков - 1 ед., Прибор для поиска повреждений - 3 ед., Сте0 высоковольтный стационарный - 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки - 1 ед., Приб. контр. выс. вольт. выкл - 2 ед.) 2021г: в кол-ве 20 ед. (Аппарат испытания диэлектриков АИД - 2 ед., Тангенс - 5 ед., Измерительный комплекс для диагностики качества - 1 ед., Прибор Тангенс-2000 - 3 ед., Прибор Коэффициент - 2 ед., Аппарат испытания диэлектриков АИСТ - 1 ед., Сте0 высоковольтный - 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки - 1 ед., Приб. контр. выс. вольт. выкл - 2 ед.) 2023г: в кол-ве 8 ед. (Тангенс 3М - 2 ед., Измерительный комплекс для диагностики качества - 2 ед., Прибор Тангенс-2000 - 2 ед., Приб. контр. выс. вольт. выкл - 2 ед.) | I_2010_КуЭ | 19,95 | 19,95 | 0,00 | 10,00 | 8,47 | 1,53 | 8,47 | 0,00 | 8,47 | 7,18 | затраты по фактическому финанс-ю |
| Покупка резервуара для хранения трансформаторного масла 5 ед. 2019г: в кол-ве 5 ед. (Резервуар для хранения трансформаторного масла 3Н - 2 ед., Резервуар для хранения трансформаторного масла 5Н - 2 ед., Резервуар для хранения трансформаторного масла 10Н - 1 ед.) | I_2011_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_65_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_420_КуЭ | 2,37 | 2,37 | 0,00 | 1,92 | 1,66 | 0,26 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 1,41 | затраты по фактическому финанс-ю |
| ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фу0аментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-11 | I_1400_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 2,63 | 2,23 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет в плане МЭ |
| НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_419_КуЭ | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,69 | 0,12 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,58 | затраты по фактическому финанс-ю |
| НИОКР Разработка типовой архитектуры, создание опытного образца единой серверной платформы для подсистем цифровой подстанции 35 – 110 кВ с использованием средств виртуализации | I_1401_КуЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_418_КуЭ | 9,93 | 9,93 | 0,00 | 3,87 | 3,28 | 0,59 | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 2,78 | затраты по фактическому финанс-ю |

# Приложение 3

Расчет необходимой валовой выручки ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго РЭС» в соответствии с решением суда № 3а-200/2022

| №п/п | Показатель | Ед. изм. | 2021 |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предложение предприятия | План РЭК КО от 01.10.2021 №371 | План РЭК КО (3а-200/2022 от 05.10.2022 года) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 =6-5 |  |
| Расчёт коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИПЦ | % | 3,70% | 3,60% | 3,60% | - |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 2,00% | 2,00% | 2,00% | - |  |
| 3 | Количество активов | у.е. | 110 062,51 | 109 315,81 | 109 315,81 | - |  |
| 4 | Индекс изменения количества активов | % | 1,18% | 0,49% | 0,49% | - |  |
| 5 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - |  |
| 6 | Итого коэффициент индексации |  | 1,0252 | 1,019 | 1,019 | - |  |
| 1. Расчёт подконтрольных расходов |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.1. | Материальные затраты | тыс. руб. | 273 089,22 | 267 269,96 | 267 269,96 | - |  |
| 1.1.1. | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 205 865,20 | 201 478,42 | 201 478,42 | - |  |
| 1.1.2. | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 67 224,02 | 65 791,54 | 65 791,54 | - |  |
| 1.2. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1 562 824,10 | 1 553 880,02 | 1553880,02 | - |  |
| 1.3. | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 859 167,91 | 846 164,17 | 846164,17 | - |  |
| 1.3.1. | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | 584 850,34 | 581 865,81 | 581865,81 | - |  |
| 1.3.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | 202 226,62 | 194 746,22 | 194746,22 | - |  |
| 1.3.2.1. | Услуги связи | тыс.руб. | 12 525,87 | 12 258,95 | 12258,95 | - |  |
| 1.3.2.2. | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | тыс.руб. | 65 309,56 | 63 917,65 | 63917,65 | - |  |
| 1.3.2.3. | Расходы на юридические и информационные услуги | тыс.руб. | 159,13 | 155,73 | 155,73 | - |  |
| 1.3.2.4. | Расходы на аудиторские и консультационные услуги | тыс.руб. | 302,64 | 263,65 | 263,65 | - |  |
| 1.3.2.5. | Транспортные услуги | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.3.2.6. | Прочие услуги сторонних организаций | тыс.руб. | 123 929,42 | 118 150,23 | 118150,23 | - |  |
| 1.3.3. | Расходы на командировки и представительские | тыс.руб. | 17 547,83 | 17 173,91 | 17173,91 | - |  |
| 1.3.4. | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб. | 8 641,72 | 8 457,57 | 8457,57 | - |  |
| 1.3.5. | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс.руб. | 574,53 | 562,28 | 562,28 | - |  |
| 1.3.6. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. |  | 0 | 0 | - |  |
| 1.3.7. | Теплоэнергия | тыс.руб. |  | 0 | 0 | - |  |
| 1.3.8. | Расходы на страхование | тыс.руб. | 6 722,53 | 5 576,66 | 5576,66 | - |  |
| 1.3.9. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 38 604,35 | 37 781,73 | 37781,73 | - |  |
| 1.4. | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 8 344,42 | 8 166,61 | 8166,61 | - |  |
| ИТОГО подконтрольные расходы |  | тыс.руб. | 2 703 425,66 | 2 675 480,77 | 2 675 480,77 | - |  |
| 2. Расчёт неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.1. | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 2 010 456,99 | 2 040 299,30 | 2 040 299,30 | - |  |
| 2.2. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 71 706,52 | 69 505,26 | 69505,26 | - |  |
| 2.3. | Теплоэнергия, вывоз мусора, водоснабжение и водоотведение | тыс.руб. | 22 556,31 | 15 776,05 | 15776,05 | - |  |
| 2.4. | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. | 60 337,09 | 54 492,23 | 54492,23 | - |  |
| 2.5. | Налоги - всего, в том числе: | тыс.руб. | 158 614,92 | 149 418,45 | 149418,45 | - |  |
| 2.5.1. | Плата за землю | тыс.руб. | 28 656,20 | 28 628,56 | 28628,56 | - |  |
| 2.5.2. | Налог на имущество | тыс.руб. | 126 048,57 | 117 106,33 | 117106,33 | - |  |
| 2.5.3. | Прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 3 910,15 | 3 683,56 | 3683,56 | - |  |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 475 098,53 | 472 379,53 | 472379,53 | - |  |
| 2.7. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 816 683,64 | 32 569,51 | 32569,51 | - |  |
| 2.8. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 25 231,64 | 25 231,64 | 25231,64 | - |  |
| 2.9. | Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования | тыс.руб. | 230 654,71 | 157 276,10 | 157276,1 | - |  |
| 2.10. | Амортизация ОС | тыс.руб. | 1 260 893,95 | 1 239 297,35 | 1239297,35 | - |  |
| 2.11. | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. | 654 000,00 | 498 000,0 | 498 000 | - |  |
| ИТОГО неподконтрольных расходов |  | тыс.руб. | 5 786 234,31 | 4 754 245,41 | 4 754 245,41 | - |  |
|  | Компенсация расходов предыдущих периодов |  |  | 396 676 | 279 486 | -117 190 |  |
|  | Приборы учета |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия потерь |  |  | 242 343,58 | 242 343,58 |  |  |
| 3. Расчёт выпадающих доходов (экономии средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка | тыс.руб. | 914 496,41 | -368 348 | 2 748 | 371 096 |  |
| 4. Расчёт корректировки НВВ в соответствии с параметрами надёжности и качества |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Коэффициент надёжности и качества |  | 0,01 | 0,006 | 0,006 | - |  |
| 4.2. | НВВ 2019 года | тыс.руб. | 7 087 538,01 | 7 014 305,13 | 7 014 305,13 | - |  |
| Корректировка НВВ в соответствии с параметрами надёжности и качества |  | тыс.руб. | 42 525,23 | 42 085,83 | 42 085,83 | - |  |
| 5. | Итого НВВ на содержание | тыс.руб. | 9 446 681,61 | 7 742 484,03 | 7 996 389,68 | 253 906,09 |  |
| 6. | Итого НВВ на содержание без платы ФСК | тыс.руб. | 7 436 224,61 | 5 702 184,72 | 5 956 090,38 |  |  |

Приложение № 2 к протоколу № 12

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.03.2023

Приложение № 3 к протоколу № 12

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.03.2023

## Экспертное заключение

по материалам Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», выполненное во исполнение решения Кемеровского областного суда от 03.10.2022 года по делу № 3а-169/2022, апелляционного определения

Судебной коллегии по административным делам Пятого

апелляционного суда от 25.01.2023 по делу № 66а-171/2023

# Общая часть

Решение Кемеровского областного суда от 03.10.2022 года по делу № 3а-169/2022, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда от 25.01.2023 по делу № 66а-171/2023 включает:

Признать недействующими со дня принятия:

постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.12.2021 № 954 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области - Кузбасса, поставляемой прочим потребителям на 2022 год» в части установления пунктом 11 таблицы 2 приложения для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в лице Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» необходимой валовой выручки без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год.

постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.12.2021 № 956 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год» в части пунктов 33, 34, 35, 36, 40, 61, 98 приложения (индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год).

Обязать Региональную энергетическую комиссию Кузбасса принять нормативные правовые акты, заменяющие названные выше постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса признанные не действующими в части, в течении одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Для пересмотра определены следующие статьи (с учетом апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда):

- прочие неподконтрольные расходы в части дебиторской задолженности, учитываемой в составе резерва по сомнительным долгам;

- величина присоединенной (заявленной) мощности, используемая при установлении индивидуальных тарифов на 2022 год.

- Прочие неподконтрольные расходы, а именно расходы по созданию резерва по сомнительным долгам невозможной к взысканию дебиторской задолженности ООО «Районные электрические сети»

Из судебного решения по делу № 3а-169/2022 от 03.10.2022 года: «В случае отсутствия каких-либо документов касательно включения в состав неподконтрольных расходов задолженности ООО «РЭС», РЭК Кузбасса надлежало уточнить предложение Общества, предоставив возможность их обоснования, в том числе дополнительными материалами, чего сделано не было.

Суд также отмечает, что судебные акты арбитражных судов являются общедоступными и размещены на соответствующем официальном сайте.

В самом экспертном заключение вообще отсутствует какое-либо суждение по задолженности ООО «РЭС», тогда как в силу пункта 11 Методических указаний № 98-э результаты такого анализа должны быть учтены при установлении неподконтрольных расходов.

При таких данных экспертное заключение, на основании которого тарифным органом принято оспариваемое в части, не позволяет установить экономическую обоснованность определенного уровня неподконтрольных расходов.

Сама по себе возможность Общества в соответствии с Методическими указаниями 98-э возмещения экономически обоснованных расходов в рамках тарифного регулирования на последующий период не носит безусловного характера и не свидетельствует о законности оспариваемого акта.

При указанной выше совокупности данных, суд приходит к выводу о несоответствии экспертного заключения пункту 22 Правил, и поскольку выводы экспертов были положены в основу принятого нормативного акта, установленный размер НВВ нельзя признать обоснованным, в связи с чем постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30 декабря 2021 года № 954 в оспариваемой части противоречит Федеральному закону «Об электроэнергетике», Правилам государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике и нарушает в связи с этим права и законные интересы административного истца при осуществлении регулируемой деятельности».

В составе тарифной заявке на 2023 год письмом от 28.04.2022 № 2707 предприятием заявлена в составе выпадающих доходов компенсация недополученной тарифной выручки за 2015-2016 гг. по регулируемому виду деятельности передача электрической энергии (Таблица П1.15 и стр. 58-60 Пояснительной записки). Просроченная дебиторская задолженность ООО «Районные электрические сети» (далее – ООО «РЭС»), ранее осуществляющие регулируемый вид деятельности передача электрической энергии, числится на балансе предприятия в составе резерва по сомнительным долгам.

В электронном виде на СД диске представлены следующие обосновывающие материалы:

- реестр документов и приказ о формировании резерва по сомнительным долгам за 2017 год;

- реестр документов и приказ о формировании резерва по сомнительным долгам за 2017 год;

- документы о результатах проведения инвентаризации дебиторской задолженности и включения в состав резерва по сомнительным долгам за 2016-2017 гг.

- предъявленные претензии на имя генерального директора ООО «РЭС» Баулина В.Н. за 2016-2017 гг.;

- решения Арбитражного суда Кемеровской области за 2015-2018 гг.

Однако, представленные судебные решения в резолютивной части только подтверждают наличие задолженности ООО «РЭС» перед Западно-Сибирской дирекцией по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» и выносят определение о взыскании указанной задолженности, что только подтверждает возможность получения денежных средств с должника.

В процессе проведения судебного разбирательства по делу 3а-169/2022 между регулирующим органом и предприятием достигнута устная договоренность о предоставлении дополнительных обосновывающих материалов в рамках проведения тарифной компании 2023 года по обоснованию расходов на списание резерва сомнительных долгов в части просроченной дебиторской задолженности ООО «РЭС».

В рамках указанного соглашения Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» письмом от 27.09.2022 вх. № 5853 в адрес РЭК Кузбасса направило пакет документов, подтверждающих экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы по списанию невозможной ко взысканию дебиторской задолженности ООО «РЭС». Полученные материалы помимо перечисленных и представленных ранее содержали следующие документы:

- первичные документы, а именно счета-фактуры и акты об оказании услуг по передаче электрической энергии;

- акты сверок взаимных обязательств;

- оборотно-сальдовые ведомости по сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и сч. 63 «Резерв по сомнительным долгам» по контрагенту ООО «РЭС».

Отдельным томом предприятием представлены судебные решения Арбитражного суда Кемеровской области, прошнурованные и скрепленные подписью и печатью, на 41 листе.

Документально подтвержденные предприятием данные по сформировавшейся просроченной задолженности ООО «РЭС» представлены в таблице:

Таблица 1

Реестр судебных решений в отношении задолженности ООО «РЭС»

| № п/п | Период | Решение АС КО | Признано законным к взысканию ДЗ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.01.2015-31.03.2015 | от 23.11.2015 дело № А27-8696/2015 | 392 174,41 |
| 2 | 01.04.2015-31.12.2015 | от 22.08.2016 дело № А27-5596/2016 | 918 186,22 |
| 3 | 01.07.2016-30.09.2017 | от 20.12.2018 дело № А27-21310/2017 | 5 056 257,95 |
|  | 01.01.2015-30.09.2017 |  | 6 366 618,58 |

Также согласно представленному судебному решению от 06.09.2017 по делу № А27-15133/2016 ООО «РЭС» объявлено банкротом, определен конкурсный управляющий и назначена дата судебного разбирательства по отчету конкурсного управляющего.

Окончательная позиция Арбитражного суда Кемеровской области в отношении взыскания просроченной задолженности ООО «РЭС» в отношении Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» отражена в представленном предприятием судебном решении от 01.12.2020 по делу № А27-15133/2016, где указано о завершении конкурсного производства в отношении ООО «РЭС» и невозможности взыскания остальных требований кредиторов.

В связи с предоставлением полной всеобъемлющей документации экспертами принято решение о включении расходов по созданию резерва по сомнительным долгам в отношении просроченной дебиторской задолженности ООО «РЭС» в состав необходимой валовой выручки предприятия на 2023 год в качестве прочих неподконтрольных расходов в сумме 6 366,62 тыс. руб. на уровне, заявленном предприятием.

Постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2022 № 957 закреплен размер НВВ на содержание электрических сетей Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» на 2023 год в сумме 146 873,91 тыс. руб., в том числе просроченной дебиторской задолженности ООО «РЭС» в сумме 6 366,62 тыс. руб. в качестве прочих неподконтрольных расходов.

2. Величина присоединенной (заявленной) мощности, используемая при установлении индивидуальных тарифов на 2022 год.

Из судебного решения по делу № 3а-169/2022 от 03.10.2022 года:

«Регулятором во исполнение балансовых показателей, утвержденных ФАС России от 23.11.2021 № 1299/21-ДСП (заявленная мощность потребителей 2 483 МВт), произведена корректировка баланса мощности электросетевого котла, повлекшая за собой необходимость корректировки отдельных балансов мощности электросетевых организаций Кемеровской области (добавление 293,22 МВт). Произведено недискриминационное распределение дополнительных объемов мощности равномерно на все организации, пропорционально полезному отпуску конечным потребителям, присоединенным к электрическим сетям сетевой организации (том 3 л.д. 90-92).

Согласно приложению № 3 к вышеуказанному экспертному заключению, административному истцу в связи с исполнением предписания ФАС России по СПБ к полезному отпуску конечным потребителям в 17,596 МВт добавлена величина заявленной мощности потребителей в размере 3,207 МВт, в связи с чем, величина заявленной мощности потребителей увеличилась.

Таким образом, при приведении заявленной мощности потребителей в соответствии с величиной, установленной приказом ФАС России из 293,22 (2438-2189,78) МВт на потребителей ОАО «РЖД» пришлось 3,207 МВт.

По сведениям ФАС России, РЭК Кузбасса 01.09.2021 направила в адрес ФАС России по системе ФГИС ЕИАС ФАС России уточненные предложения, в том числе по величине заявленной мощности на 2022 год в формате шаблона ФГИС ЕИАС ФАС России FORM3.1.2022.SUMMARY, в соответствии с которыми заявленная мощность потребителей Кемеровской области составила 2 483 МВт. В свою очередь, ФАС России приказом от 23.11.2021 № 1299/21-ДСП также утвердила величину заявленной мощности потребителей Кемеровской области в размере 2 483 МВт. (том 3 л.д.67-69).

В письме от 07.10.2021 за № ВК/84996/21 вместе с которым ФАС России в адрес регулирующего органа был направлен проект сводного прогнозного баланса, указывалось на дополнительную возможность по предоставлению уточненных предложений органов регулирования в рамках процедуры формирования СПБ в срок не позднее 15.10.2021 (том 4 л.д.39).

Такое уточненное предложение, в соответствии с которым заявленная мощность потребителей составляла 2 260,54 МВт РЭК Кузбасса было подготовлено, и согласно представленным регулирующим органом сведениям направлено в адрес ФАС России в формате шаблона FORM1.3.2022.SUMMARY 15.10.2021, однако последним при формировании сводного прогнозного баланса учтено предложение от 01.09.2021 (том 4 л.д.41 – сводное предложение, л.д.40 – квитанция о направлении).

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что при установлении тарифов, регулирующий орган распределил на все организации разницу в величине заявленной мощности потребителей между вошедшим в сводный прогнозный баланс предложением от 01.09.2021 и сформированным на 15.10.2021.

Как усматривается из данных об объемах электрической энергии, мощности и структуре полезного отпуска по формам П1.4, П1.5, П1.6, представленных Обществом на тарифное регулирование, величина заявленной (расчетной) мощности собственных потребителей Общества, присоединенных к центру питания (подстанции) определена в размере 14.094 МВт, сальдо переток в смежные сетевые организации – 65,041 МВт, что составляет общее значение полезного отпуска – 79,135 МВт, при общем поступлении мощности в сеть административного истца в объеме 251,198 МВт (с учетом мощности на производственные и хозяйственные нужды 164,175 МВт) и сумме потерь в сетях – 7,888 МВт. В величине заявленной (расчетной) мощности потребителей, присоединенных к центру питания, на группу «население» приходится 4,562 МВт, на группу «прочие потребители» - 9,532 МВт, из которых выделены одноставочники – 8,553 МВт и двухставочники – 0,979 МВт. Отдача мощности в смежные сетевые организации 65,041 МВт (том 3 л.д. 80 – 82).

Регулирующим органом утверждено общее поступление мощности в сеть Общества в объеме 254,318 МВт, из которой 16,286 МВт – поступление в сеть от ОАО «ФСК ЕЭС», 234,825 МВт – поступление в сеть от смежных сетевых организаций, 3,207 МВт – исполнение приказа ФАС России по СПБ. Таким образом, источник поступления в сети Общества дополнительной мощности в объеме 3,207 МВт не указан (пункты 1, 1.7, 1, 10 приложения 3 «Баланс мощности» к экспертному заключению – том 2 л.д. 14).

Далее дополнительный объем мощности учтен в полезном отпуске потребителям группы «прочие потребители», который в результате составил 16,241 МВт, из них одноставочным потребителям – 15,022 МВт, двухставочным потребителям – 1,220 МВт, что с учетом полезного отпуска потребителям группы «население и приравненных к ним – 4,562 МВт, а также производственных нужд ЭСО – 164,175 МВТ и величины отпуска в смежные сетевые компании – 21,216 МВт, сформировало общее значение показателя «Полезный отпуск» - 246,193 МВт, который без производственных нужд ЭСО определен в 82,018 МВт. Из полезного отпуска без производственных нужд, отпуск в смежные сетевые организации – 61,216 МВт, (сбыт 1 – полезные отпуск потребителям) – 17,596 МВт, (сбыт 2) – 3,207 МВт.

При этом ссылок на несоответствие балансовых показателей, представленных ОАО «РЖД» на тарифное регулирование по формам П1.4, П1.5, П1.6, П1.30 экспертное заключение не содержит.

Таким образом, регулирующим органом, вопреки представленным административным истцом для формирования баланса сведениям о величине согласованной и заявленной мощности по конечным потребителям, в отсутствие обоснования такого регулирования как фактическими обстоятельствами (изменение планового объема мощности потребителей, состава имущества, посредством которого планировалось осуществление регулируемой деятельности и т.д.), так и положениями нормативных правовых актов в области электроэнергетики, имеющих большую юридическую силу, в одностороннем порядке использована величина больше предложенной, с учетом которой, на истца также был распределен дополнительный объем такой мощности.

В ходе рассмотрения дела данные недостатки экспертного заключения не устранены, доказательств недостоверности балансовых показателей, поданных Обществом на тарифное регулирование не представлено, положений нормативных правовых актов, в соответствии с требованиями которых осуществлено оспариваемое регулирование, в том числе требующих приравнивать присоединенную (заявленную) мощность сетевой организации к заявленной мощности потребителей, не названо.

Ссылка ответчика на решение Кемеровского областного суда от 08.09.2021 по делу 3а-180/2021 в качестве обоснования установления административному истцу заявленной мощности, не принимается.

Вышеизложенное свидетельствует о неверном определении органом регулирования величины присоединенной (заявленной) мощности сетевой организации.»

Экспертная оценка балансовых показателей электрической энергии и мощности, принимаемых для расчета тарифов на 2022 год, производилась на основе анализа данных, представленных в материалах тарифного дела рассматриваемой организации, информации, полученной от сбытовых и смежных сетевых компаний.

Кроме того, во исполнение балансовых показателей, утвержденных ФАС России приказом № 1164/20-ДСП от 23.11.2021 № 1299/21-ДСП (заявленная мощность потребителей 2 483 МВт) произведена корректировка баланса мощности электросетевого котла, повлекшая за собой необходимость корректировки отдельных балансов мощности электросетевых организаций Кемеровской области.

2 483,00 МВт (утверждено ФАС) – 2 189,78 МВт (сумма заявок сетей) = 293,22 МВт

Произведено недискриминационное распределение дополнительных объемов мощности равномерно на все организации пропорционально полезному отпуску конечным потребителям, присоединенным к электрическим сетям сетевой организации.

В решении по делу №3а-180/2021 суд прямо указал что неучтенную величину заявленной мощности потребителей нужно распределять исходя из доли каждой сетевой организации в суммарном объеме заявленной мощности потребителей (стр.13, абз.4).

Объем дополнительной мощности, приходящийся на каждую организацию, представлен в таблице ниже:

Таблица 2

Заявленная мощность потребителей

| № п/п | Наименование ТСО | ПО конечным потребителям, МВт | Размер корректировки, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Горэлектросеть» ООО (ИНН 4217127144) | 100,02 | 13,39 |
| 2 | «ЕвразЭнергоТранс» ООО (ИНН 4217084532) | 338,30 | 45,30 |
| 3 | «Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 4205109750) | 324,40 | 43,44 |
| 4 | «КузбассЭлектро» ОАО (ИНН 4202002174) | 71,72 | 9,60 |
| 5 | «КЭС» ООО (ИНН 4205395036) | 9,79 | 1,31 |
| 6 | «Оборонэнерго» АО (филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) | 2,11 | 0,28 |
| 7 | «Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» ООО (ИНН 7709806795) | 0,55 | 0,07 |
| 8 | «ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) | 27,10 | 3,63 |
| 9 | «Регионэнергосеть» ООО (ИНН 4205271471) | 0,90 | 0,12 |
| 10 | «Ресурсоснабжающая компания» ООО (ИНН 4205372624) | 2,28 | 0,31 |
| 11 | «РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | 17,60 | 2,36 |
| 12 | «РЖД» ОАО (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | 1,27 | 0,17 |
| 13 | «Россети Сибирь» ПАО (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС») (ИНН 2460069527) | 664,79 | 89,02 |
| 14 | «СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) | 69,01 | 9,24 |
| 15 | «Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО (ИНН 4205153492) | 236,57 | 31,68 |
| 16 | «Сибирская промышленная сетевая компания» АО (ИНН 4205234208) | 17,39 | 2,33 |
| 17 | «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» АО (ИНН 4208003209) | 20,96 | 2,81 |
| 18 | «СЭС» ООО (ИНН 4223127110) | 9,98 | 1,34 |
| 19 | «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» МУП (ИНН 4252003462) | 9,57 | 1,28 |
| 20 | «Территориальная сетевая организация «Сибирь» ООО (ИНН 4205282579) | 13,10 | 1,75 |
| 21 | «Трансхимэнерго» ООО (ИНН 4205220893) | 27,06 | 3,62 |
| 22 | «Электросеть» АО (ИНН 7714734225) | 149,24 | 19,98 |
| 23 | «Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) | 9,34 | 1,25 |
| 24 | «ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 4205262491) | 62,17 | 8,32 |
| 25 | «Энергосервис» ООО (ИНН 4212038927) | 4,59 | 0,61 |
|  | ВСЕГО | 2 189,78 | 293,22 |

В связи с решением Кемеровского областного суда размер корректировки по организации принимается равным нулю. Баланс электрической мощности, принятый для расчета тарифной выручки, на основании судебного решения по делу 3а-169/2022, отражен в приложении 1.

С учетом вышеизложенного произведен перерасчет тарифной выручки ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») на 2022 год.   Расчет приведен в таблице ниже.

Таблица 3

Расчет тарифной выручки «РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») на 2022 год с учетом судебного решения по делу №3а-169/2022

|  |  | «РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель |  | 1 полугодие 2022 |  |  |  |  | 2 полугодие 2022 |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| НВВ ТСО |  | 64 110,50 |  |  |  |  | 64 644,55 |  |  |  |  | 128 755,05 |  |  |  |  |
| Затраты ТСО на содержание |  | 44 751,57 |  |  |  |  | 45 094,13 |  |  |  |  | 89 845,69 |  |  |  |  |
| Затраты ТСО на потери |  | 19 358,93 |  |  |  |  | 19 550,42 |  |  |  |  | 38 909,35 |  |  |  |  |
| Затраты ТСО на ФСК |  | 1 137,58 |  |  |  |  | 1 196,70 |  |  |  |  | 2 334,28 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего |
| Население |  | 0,0550 | 0,0000 | 5,0160 | 10,6530 | 15,7240 | 0,0600 | 0,0000 | 5,4960 | 10,3420 | 15,8980 | 0,1150 | 0,0000 | 10,5120 | 20,9950 | 31,6220 |
| с 0,7, тыс.МВт*ч |  | 0,0550 | 0,0000 | 4,7360 | 10,4240 | 15,2150 | 0,0600 | 0,0000 | 5,2470 | 10,1370 | 15,4440 | 0,1150 | 0,0000 | 9,9830 | 20,5610 | 30,6590 |
| без 0,7, тыс.МВт*ч |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,2800 | 0,2290 | 0,5090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2490 | 0,2050 | 0,4540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5290 | 0,4340 | 0,9630 |
| Прочие |  | 9,1770 | 1,2800 | 12,2984 | 4,6110 | 27,3664 | 9,3710 | 1,3070 | 16,4160 | 3,9190 | 31,0130 | 18,5480 | 2,5870 | 28,7144 | 8,5300 | 58,3794 |
| Одноставочные |  | 7,9060 | 1,2800 | 11,4784 | 4,1780 | 24,8424 | 8,1650 | 1,3070 | 15,6840 | 3,4860 | 28,6420 | 16,0710 | 2,5870 | 27,1624 | 7,6640 | 53,4844 |
| электроэнергия, тыс. МВт*ч |  | 7,9060 | 1,2800 | 11,4784 | 4,1780 | 24,8424 | 8,1650 | 1,3070 | 15,6840 | 3,4860 | 28,6420 | 16,0710 | 2,5870 | 27,1624 | 7,6640 | 53,4844 |
| мощность, МВт |  | 2,1260 | 0,3690 | 7,7339 | 1,4300 | 11,6589 | 2,7260 | 0,3990 | 8,1757 | 1,1600 | 12,4607 | 2,4260 | 0,3840 | 7,9548 | 1,2950 | 12,0598 |
| Двуставочные |  | 1,2710 | 0,0000 | 0,8200 | 0,4330 | 2,5240 | 1,2060 | 0,0000 | 0,7320 | 0,4330 | 2,3710 | 2,4770 | 0,0000 | 1,5520 | 0,8660 | 4,8950 |
| электроэнергия, тыс.МВт*ч |  | 1,2710 | 0,0000 | 0,8200 | 0,4330 | 2,5240 | 1,2060 | 0,0000 | 0,7320 | 0,4330 | 2,3710 | 2,4770 | 0,0000 | 1,5520 | 0,8660 | 4,8950 |
| мощность, МВт |  | 0,5080 | 0,0000 | 0,3280 | 0,1730 | 1,0090 | 0,4820 | 0,0000 | 0,2930 | 0,1730 | 0,9480 | 0,4950 | 0,0000 | 0,3105 | 0,1730 | 0,9785 |
| Итого, тыс.МВт*ч |  | 9,2320 | 1,2800 | 17,3144 | 15,2640 | 43,0904 | 9,4310 | 1,3070 | 21,9120 | 14,2610 | 46,911009 | 18,6630 | 2,5870 | 39,2264 | 29,5250 | 90,0014 |
| Потери, тыс.МВт*ч |  | 3,1905 | 1,6228 | 1,5897 | 0,8520 | 7,254972206 | 3,4741 | 1,5350 | 1,5549 | 0,7625 | 7,326416208 | 6,6646 | 3,1577 | 3,1446 | 1,6145 | 14,5814 |
| Тарифы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 0,7, руб/МВт*ч |  | 868,37 | 868,37 | 868,37 | 868,37 |  | 868,37 | 868,37 | 868,37 | 868,37 |  |  |  |  |  |  |
| без 0,7, руб/МВт*ч |  | 1 589,38 | 1 589,38 | 1 589,38 | 1 589,38 |  | 1 510,49 | 1 510,49 | 1 510,49 | 1 510,49 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроэнергия, руб/МВт*ч |  | 1 487,24 | 1 812,91 | 2 035,02 | 3 704,75 |  | 1 558,63 | 1 900,26 | 2 132,70 | 3 704,75 |  |  |  |  |  |  |
| Двуставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроэнергия, руб/МВт.ч |  | 82,17 | 123,20 | 229,02 | 602,51 |  | 86,11 | 129,11 | 240,01 | 631,43 |  |  |  |  |  |  |
| мощность, руб/МВт.мес |  | 794 057,73 | 946 152,66 | 842 450,27 | 1 040 661,08 |  | 832 172,50 | 991 567,99 | 1 014 494,33 | 1 090 612,81 |  |  |  |  |  |  |
| Выручка ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  | 47,76 | 0,00 | 4 557,63 | 9 415,86 | 14 021,24 | 52,10 | 0,00 | 4 932,45 | 9 112,32 | 14 096,87 | 99,86 | 0,00 | 9 490,08 | 18 528,17 | 28 118,11 |
| с 0,7, тыс.руб. |  | 47,76 | 0,00 | 4 112,60 | 9 051,89 | 13 212,25 | 52,10 | 0,00 | 4 556,34 | 8 802,67 | 13 411,11 | 99,86 | 0,00 | 8 668,94 | 17 854,56 | 26 623,36 |
| без 0,7, тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 445,03 | 363,97 | 808,99 | 0,00 | 0,00 | 376,11 | 309,65 | 685,76 | 0,00 | 0,00 | 821,14 | 673,62 | 1 494,76 |
| Прочие |  | 13 303,36 | 2 252,48 | 43 567,07 | 12 787,25 | 71 910,16 | 16 824,59 | 2 542,56 | 55 488,70 | 11 197,30 | 86 053,14 | 30 127,96 | 4 795,04 | 99 055,76 | 23 984,55 | 157 963,30 |
| Из расчета по двуставочному тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроэнергия, тыс.руб. |  | 754,07 | 157,70 | 2 816,57 | 2 778,17 | 6 506,51 | 806,94 | 168,75 | 3 940,01 | 2 474,57 | 7 390,26 | 1 561,01 | 326,44 | 6 756,57 | 5 252,75 | 13 896,78 |
| мощность, тыс.руб. |  | 12 549,29 | 2 094,78 | 40 750,50 | 10 009,08 | 65 403,65 | 16 017,66 | 2 373,81 | 51 548,69 | 8 722,72 | 78 662,88 | 28 566,94 | 4 468,60 | 92 299,19 | 18 731,80 | 144 066,53 |
| Итого, тыс.руб. |  | 13 351,12 | 2 252,48 | 48 124,69 | 22 203,11 | 85 931,40 | 16 876,70 | 2 542,56 | 60 421,14 | 20 309,61 | 100 150,01 | 30 227,82 | 4 795,04 | 108 545,84 | 42 512,72 | 186 081,42 |
| Выручка от других ТСО, тыс.руб. |  | 631,48 |  |  |  |  | 623,42 |  |  |  |  | 1 254,90 |  |  |  |  |
| Оплата в другие ТСО, тыс.руб. |  | -34 619,70 |  |  |  |  | -49 954,38 |  |  |  |  | -84 574,08 |  |  |  |  |
| Избыток/недостаток, тыс.руб. |  | -12 167,32 |  |  |  |  | -13 825,49 |  |  |  |  | -25 992,81 |  |  |  |  |

Снижение относительно ранее определенной величины тарифной выручки составило (-25 992,81) тыс. руб.

Решением Кемеровского областного суда от 03.10.2022 по делу 3а-169/2022 определено:  «Поскольку базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является присоединенная (заявленная) мощность сетевой организации неверное её определение в свою очередь, влечет неправильное определение индивидуального тарифа, который не обеспечивает получение необходимой валовой выручки и влечет для сетевой организации убытки, что свидетельствует о нарушении принципов государственного регулирования цен (тарифов).» «Ввиду допущенных органом регулирования нарушений, размер индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов, определяемый (рассчитанный), в том числе на основании НВВ административного истца, заявленной мощности и плановой тарифной выручки, подлежит пересмотру».

В соответствии с пунктом 63 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования) тариф взаиморасчетов между двумя ТСО определяется исходя из разности между тарифной выручкой сетевой организации - получателя услуги по передаче электрической энергии, получаемой ею от потребителей электрической энергии на всех уровнях напряжения, и необходимой валовой выручкой (с учетом расходов на оплату потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям и средств, получаемых (оплачиваемых) от других сетевых организаций), так как выручка ТСО формируется котловыми и межсетевыми тарифами. В указанном выше решении суда исполнение данного положения Основ ценообразования не предусмотрено так как распространяется только на часть ТСО.

Судебным решением изменение органом регулирования выручки смежных ТСО не предусмотрено. В следствие этого изменение выручки организации за счет изменения механизма распределения мощности и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов со смежными ТСО приведет к необоснованному изменению выручки смежных ТСО, которая в настоящем суде не рассматривалась. Следствием этого со стороны органа регулирования станет нарушение статьи 6 ФЗ № 35 «Об электроэнергетике», касающегося обеспечения недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики.

Пунктом 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 63 «О рассмотрении судами споров об оплате энергии в случае признания недействующим нормативного правового акта, которым установлена регулируемая цена» установлено, что «в случаях, когда регулируемая цена была вопреки требованиям закона установлена ниже экономически обоснованной и нормативный акт, в соответствии с которым она определялась, признан судом недействующим, участвовавший в ее формировании поставщик не вправе требовать взыскания доплаты в соответствующей части с потребителей ресурса. Компенсация имущественных потерь поставщика при этом осуществляется путем их учета в следующих периодах регулирования.

Согласно пункту 7 Основ ценообразования «в случае если на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных материалов выявлены экономически обоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, не учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или доход, недополученный при осуществлении регулируемой деятельности в этот период регулирования по независящим от организации, осуществляющей регулируемую деятельность, причинам, указанные расходы (доход) учитываются регулирующими органами при установлении регулируемых цен (тарифов) на следующий период регулирования».

Таким образом, с учетом положений пункта 7 Основ ценообразования и пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 63, определенный настоящим экспертным заключением размер доходов, недополученных при осуществлении регулируемой деятельности в 2022 году по независящим от организации, осуществляющей регулируемую деятельность причинам в сумме 25 992,81 тыс.руб. подлежит учету при установлении тарифов на следующий период регулирования с учетом применения формулы 3 Приказа ФСТ России от 17.02.2012 №98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».

Приложение

Баланс электрической мощности ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») на 2022 год

| № п/п | Показатель | Ед.изм | 2022 (1 полугодие) |  |  |  |  | 2022 (2 полугодие) |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего |
| 1 | Поступление, в т.ч.: | МВт | 199,390 | 47,796 | 2,932 | 0,080 | 250,198 | 200,135 | 48,717 | 3,099 | 0,073 | 252,024 | 199,763 | 48,257 | 3,015 | 0,076 | 251,111 |
| 1.1 | от ОАО "ФСК ЕЭС" | МВт | 15,311 |  |  |  | 15,311 | 17,260 |  |  |  | 17,260 | 16,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,286 |
| 1.2 | от МСК | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | от ОАО "Алтайэнерго" | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | от ОАО "Красноярскэнерго" | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | от ОАО "Новосибирскэнерго" | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | от ОАО "ТРК" | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | от ОАО "СУЭК-Кузбасс" | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | от генерации, в т.ч.: | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9 | от других | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10 | от сетевых организаций, в т.ч.: | МВт | 184,079 | 47,796 | 2,932 | 0,080 | 234,887 | 182,875 | 48,717 | 3,099 | 0,073 | 234,764 | 183,477 | 48,257 | 3,015 | 0,076 | 234,825 |
|  | «Горэлектросеть» ООО (ИНН 4217127144) | МВт |  |  | 0,606 |  | 0,606 |  |  | 0,582 |  | 0,582 | 0,000 | 0,000 | 0,594 | 0,000 | 0,594 |
|  | «ЕвразЭнергоТранс» ООО (ИНН 4217084532) | МВт | 0,120 | 0,537 |  | 0,005 | 0,662 | 0,120 | 0,503 |  | 0,004 | 0,627 | 0,120 | 0,520 | 0,000 | 0,005 | 0,645 |
|  | «Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 4205109750) | МВт |  |  | 0,353 | 0,043 | 0,395 |  |  | 0,340 | 0,040 | 0,380 | 0,000 | 0,000 | 0,346 | 0,042 | 0,388 |
|  | «КузбассЭлектро» ОАО (ИНН 4202002174) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «КЭС» ООО (ИНН 4205395036) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Оборонэнерго» АО (филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» ООО (ИНН 7709806795) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Регионэнергосеть» ООО (ИНН 4205271471) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Ресурсоснабжающая компания» ООО (ИНН 4205372624) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «РЖД» ОАО (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Россети Сибирь» ПАО (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС») (ИНН 2460069527) | МВт | 183,959 | 47,259 | 1,500 | 0,006 | 232,724 | 182,755 | 48,214 | 1,774 | 0,003 | 232,746 | 183,357 | 47,737 | 1,637 | 0,005 | 232,735 |
|  | «СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО (ИНН 4205153492) | МВт |  |  | 0,426 | 0,020 | 0,446 |  |  | 0,356 | 0,020 | 0,376 | 0,000 | 0,000 | 0,391 | 0,020 | 0,411 |
|  | «Сибирская промышленная сетевая компания» АО (ИНН 4205234208) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «СибЭнергоТранс - 42» ООО (ИНН 4223086707) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» АО (ИНН 4208003209) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «СЭС» ООО (ИНН 4223127110) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» МУП (ИНН 4252003462) | МВт |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Территориальная сетевая организация «Сибирь» ООО (ИНН 4205282579) | МВт |  |  | 0,047 |  | 0,047 |  |  | 0,047 |  | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,000 | 0,047 |
|  | «Трансхимэнерго» ООО (ИНН 4205220893) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Электросеть» АО (ИНН 7714734225) | МВт |  |  |  | 0,006 | 0,006 |  |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 |
|  | «Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 4205262491) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Энергосервис» ООО (ИНН 4212038927) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Поступление из своей сети предыдущего уровня напряжения, в т.ч. из: | МВт |  | 4,093 | 21,968 | 5,898 | 31,959 |  | 3,956 | 21,174 | 5,847 | 30,977 |  | 4,025 | 21,571 | 5,873 | 31,468 |
|  | ВН | МВт |  | 4,093 | 16,678 | 0,000 | 20,771 |  | 3,956 | 16,043 | 0,000 | 19,999 |  | 4,025 | 16,361 | 0,000 | 20,385 |
|  | СН1 | МВт |  |  | 5,290 | 0,000 | 5,290 |  |  | 5,131 | 0,000 | 5,131 |  |  | 5,211 | 0,000 | 5,211 |
|  | СН2 | МВт |  |  |  | 5,898 | 5,898 |  |  |  | 5,847 | 5,847 |  |  |  | 5,873 | 5,873 |
| 3 | Поступление по уровням напряжения | МВт | 199,390 | 51,889 | 24,900 | 5,978 |  | 200,135 | 52,673 | 24,273 | 5,920 |  | 199,763 | 52,281 | 24,586 | 5,949 |  |
| 4 | Потери, в т.ч. от: | % | 2,60% | 3,22% | 3,77% | 5,12% | 3,24% | 2,64% | 3,23% | 3,60% | 5,05% | 3,23% | 2,62% | 3,22% | 3,69% | 5,08% | 3,24% |
|  |  | МВт | 5,187 | 1,669 | 0,938 | 0,306 | 8,100 | 5,275 | 1,701 | 0,875 | 0,299 | 8,150 | 5,231 | 1,685 | 0,907 | 0,303 | 8,125 |
|  | Сбыт 1 | МВт | 5,187 | 1,669 | 0,938 | 0,306 | 8,100 | 5,275 | 1,701 | 0,875 | 0,299 | 8,150 | 5,231 | 1,685 | 0,907 | 0,303 | 8,125 |
|  | Сбыт 2 | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Сбыт 3 | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Сбыт 4 | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1 | Потери, относимые на сторонних потребителей | МВт | 1,007 | 0,608 | 0,787 | 0,303 | 2,705 | 1,079 | 0,620 | 0,702 | 0,296 | 2,697 | 1,043 | 0,614 | 0,745 | 0,300 | 2,701 |
| 4.2 | Потери, относимые на производственные нужды ЭСО | МВт | 4,180 | 1,061 | 0,151 | 0,003 | 5,395 | 4,196 | 1,081 | 0,173 | 0,003 | 5,453 | 4,188 | 1,071 | 0,162 | 0,003 | 5,424 |
| 5 | Отпуск в сеть, в т.ч.: | МВт | 194,203 | 50,220 | 23,962 | 5,672 | 274,057 | 194,860 | 50,972 | 23,398 | 5,621 | 274,851 | 194,532 | 50,596 | 23,680 | 5,647 | 274,454 |
| 5.1 | Отпуск в свою сеть следующего уровня напряжения, в т.ч. в: | МВт | 20,771 | 5,290 | 5,898 |  | 31,959 | 19,999 | 5,131 | 5,847 |  | 30,977 | 20,385 | 5,211 | 5,873 |  | 31,468 |
|  | СН1 | МВт | 4,093 |  |  |  | 4,093 | 3,956 |  |  |  | 3,956 | 4,025 |  |  |  | 4,025 |
|  | СН2 | МВт | 16,678 | 5,290 |  |  | 21,968 | 16,043 | 5,131 |  |  | 21,174 | 16,361 | 5,211 |  |  | 21,571 |
|  | НН | МВт |  |  | 5,898 |  | 5,898 |  |  | 5,847 |  | 5,847 | 0,000 | 0,000 | 5,873 |  | 5,873 |
| 5.2 | Полезный отпуск | МВт | 173,432 | 44,930 | 18,064 | 5,672 | 242,098 | 174,861 | 45,841 | 17,551 | 5,621 | 243,874 | 174,147 | 45,386 | 17,807 | 5,647 | 242,986 |
| 6 | Базовые потребители, в т.ч.: | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | одноставочные | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | двухставочные | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Прочие потребители, в т.ч.: | МВт | 2,634 | 0,369 | 8,062 | 1,603 | 12,668 | 3,208 | 0,399 | 8,469 | 1,333 | 13,409 | 2,921 | 0,384 | 8,265 | 1,468 | 13,038 |
|  | одноставочные | МВт | 2,126 | 0,369 | 7,734 | 1,430 | 11,659 | 2,726 | 0,399 | 8,176 | 1,160 | 12,461 | 2,426 | 0,384 | 7,955 | 1,295 | 12,060 |
|  | двухставочные | МВт | 0,508 |  | 0,328 | 0,173 | 1,009 | 0,482 |  | 0,293 | 0,173 | 0,948 | 0,495 | 0,000 | 0,311 | 0,173 | 0,979 |
|  | в т.ч. генераторное напряжение | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 9 и 10 | МВт |  |  |  | 0,027 | 0,027 |  |  |  | 0,027 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,027 |
| 9 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним | МВт | 0,001 |  | 0,122 | 1,250 | 1,373 | 0,001 |  | 0,036 | 1,234 | 1,271 | 0,001 | 0,000 | 0,079 | 1,242 | 1,322 |
| 10 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | МВт | 0,015 |  | 1,333 | 1,668 | 3,016 | 0,016 |  | 1,481 | 1,689 | 3,186 | 0,016 | 0,000 | 1,407 | 1,679 | 3,101 |
| 11 | Потребители, приравненные к населению | МВт |  |  | 0,081 | 0,038 | 0,119 |  |  | 0,072 | 0,032 | 0,104 | 0,000 | 0,000 | 0,077 | 0,035 | 0,112 |
| 12 | За пределы региона | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Производственные нужды ЭСО | МВт | 129,773 | 28,638 | 3,906 | 0,997 | 163,314 | 131,013 | 29,577 | 3,217 | 1,228 | 165,035 | 130,393 | 29,108 | 3,562 | 1,113 | 164,175 |
| 14 | Отпуск в смежные сетевые компании | МВт | 41,009 | 15,923 | 4,560 | 0,089 | 61,581 | 40,623 | 15,865 | 4,276 | 0,078 | 60,842 | 40,816 | 15,894 | 4,418 | 0,084 | 61,212 |
|  | «Горэлектросеть» ООО (ИНН 4217127144) | МВт |  |  | 0,145 | 0,074 | 0,219 |  |  | 0,124 | 0,061 | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,135 | 0,068 | 0,202 |
|  | «ЕвразЭнергоТранс» ООО (ИНН 4217084532) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 4205109750) | МВт | 7,933 | 3,814 | 3,484 | 0,008 | 15,239 | 7,725 | 3,710 | 3,288 | 0,010 | 14,733 | 7,829 | 3,762 | 3,386 | 0,009 | 14,986 |
|  | «КузбассЭлектро» ОАО (ИНН 4202002174) | МВт |  | 0,109 |  |  | 0,109 |  | 0,116 |  |  | 0,116 | 0,000 | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,113 |
|  | «КЭС» ООО (ИНН 4205395036) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Оборонэнерго» АО (филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» ООО (ИНН 7709806795) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Регионэнергосеть» ООО (ИНН 4205271471) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Ресурсоснабжающая компания» ООО (ИНН 4205372624) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «РЖД» ОАО (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Россети Сибирь» ПАО (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС») (ИНН 2460069527) | МВт | 28,732 | 11,722 | 0,120 |  | 40,574 | 28,615 | 11,785 | 0,118 |  | 40,518 | 28,674 | 11,754 | 0,119 | 0,000 | 40,546 |
|  | «СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО (ИНН 4205153492) | МВт | 4,344 |  |  |  | 4,344 | 4,283 |  |  |  | 4,283 | 4,314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,314 |
|  | «Сибирская промышленная сетевая компания» АО (ИНН 4205234208) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «СибЭнергоТранс - 42» ООО (ИНН 4223086707) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» АО (ИНН 4208003209) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «СЭС» ООО (ИНН 4223127110) | МВт |  |  | 0,199 |  | 0,199 |  |  | 0,166 |  | 0,166 | 0,000 | 0,000 | 0,183 | 0,000 | 0,183 |
|  | «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» МУП (ИНН 4252003462) | МВт |  |  | 0,612 | 0,007 | 0,619 |  |  | 0,580 | 0,007 | 0,587 | 0,000 | 0,000 | 0,596 | 0,007 | 0,603 |
|  | «Территориальная сетевая организация «Сибирь» ООО (ИНН 4205282579) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Трансхимэнерго» ООО (ИНН 4205220893) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Электросеть» АО (ИНН 7714734225) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) | МВт |  | 0,278 |  |  | 0,278 |  | 0,254 |  |  | 0,254 | 0,000 | 0,266 | 0,000 | 0,000 | 0,266 |
|  | «ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 4205262491) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | «Энергосервис» ООО (ИНН 4212038927) | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Полезный отпуск | МВт | 173,432 | 44,930 | 18,064 | 5,672 | 242,098 | 174,861 | 45,841 | 17,551 | 5,621 | 243,874 | 174,147 | 45,386 | 17,807 | 5,647 | 242,986 |
| 16 | Полезный отпуск без производственных нужд ЭСО, в т.ч. потребители: | МВт | 43,659 | 16,292 | 14,158 | 4,675 | 78,784 | 43,848 | 16,264 | 14,334 | 4,393 | 78,839 | 43,754 | 16,278 | 14,246 | 4,534 | 78,811 |
| 16.1 | Отпуск в смежные сетевые компании | МВт | 41,009 | 15,923 | 4,560 | 0,089 | 61,581 | 40,623 | 15,865 | 4,276 | 0,078 | 60,842 | 40,816 | 15,894 | 4,418 | 0,084 | 61,212 |
| 16.2 | Сбыт 1 | МВт | 2,650 | 0,369 | 9,598 | 4,586 | 17,203 | 3,225 | 0,399 | 10,058 | 4,315 | 17,997 | 2,938 | 0,384 | 9,828 | 4,451 | 17,600 |
| 16.3 | Сбыт 2 | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16.4 | Сбыт 3 | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16.5 | Сбыт 4 | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16.6 | Сбыт 5 | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16.7 | Сбыт 6 | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16.8 | Сбыт 7 | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16.9 | Сбыт 8 | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16.10 | Сбыт 9 | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16.11 | Сбыт 10 | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16.12 | Сбыт 11 | МВт |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Отпуск электроэнергии в смежные сетевые компании в сальдированном выражении, в т.ч. | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | «Горэлектросеть» ООО (ИНН 4217127144) | МВт | 0,000 | 0,000 | -0,461 | 0,074 | -0,387 | 0,000 | 0,000 | -0,458 | 0,061 | -0,397 | 0,000 | 0,000 | -0,460 | 0,068 | -0,392 |
| 17.2 | «ЕвразЭнергоТранс» ООО (ИНН 4217084532) | МВт | -0,120 | -0,537 | 0,000 | -0,005 | -0,662 | -0,120 | -0,503 | 0,000 | -0,004 | -0,627 | -0,120 | -0,520 | 0,000 | -0,005 | -0,645 |
| 17.3 | «Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 4205109750) | МВт | 7,933 | 3,814 | 3,132 | -0,035 | 14,844 | 7,725 | 3,710 | 2,948 | -0,030 | 14,353 | 7,829 | 3,762 | 3,040 | -0,033 | 14,598 |
| 17.4 | «КузбассЭлектро» ОАО (ИНН 4202002174) | МВт | 0,000 | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,000 | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,116 | 0,000 | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,113 |
| 17.5 | «КЭС» ООО (ИНН 4205395036) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.6 | «Оборонэнерго» АО (филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.7 | «Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» ООО (ИНН 7709806795) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.8 | «ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.9 | «Регионэнергосеть» ООО (ИНН 4205271471) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.10 | «Ресурсоснабжающая компания» ООО (ИНН 4205372624) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.11 | «РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.12 | «РЖД» ОАО (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.13 | «Россети Сибирь» ПАО (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС») (ИНН 2460069527) | МВт | -155,227 | -35,537 | -1,380 | -0,006 | -192,150 | -154,140 | -36,429 | -1,656 | -0,003 | -192,228 | -154,684 | -35,983 | -1,518 | -0,005 | -192,189 |
| 17.14 | «СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.15 | «Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО (ИНН 4205153492) | МВт | 4,344 | 0,000 | -0,426 | -0,020 | 3,898 | 4,283 | 0,000 | -0,356 | -0,020 | 3,907 | 4,314 | 0,000 | -0,391 | -0,020 | 3,903 |
| 17.16 | «Сибирская промышленная сетевая компания» АО (ИНН 4205234208) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.17 | «СибЭнергоТранс - 42» ООО (ИНН 4223086707) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.18 | «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» АО (ИНН 4208003209) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.19 | «СЭС» ООО (ИНН 4223127110) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,199 | 0,000 | 0,199 | 0,000 | 0,000 | 0,166 | 0,000 | 0,166 | 0,000 | 0,000 | 0,183 | 0,000 | 0,183 |
| 17.20 | «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» МУП (ИНН 4252003462) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,612 | 0,007 | 0,619 | 0,000 | 0,000 | 0,580 | 0,007 | 0,587 | 0,000 | 0,000 | 0,596 | 0,007 | 0,603 |
| 17.21 | «Территориальная сетевая организация «Сибирь» ООО (ИНН 4205282579) | МВт | 0,000 | 0,000 | -0,047 | 0,000 | -0,047 | 0,000 | 0,000 | -0,047 | 0,000 | -0,047 | 0,000 | 0,000 | -0,047 | 0,000 | -0,047 |
| 17.22 | «Трансхимэнерго» ООО (ИНН 4205220893) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.23 | «Электросеть» АО (ИНН 7714734225) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,006 | -0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,005 | -0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,006 | -0,006 |
| 17.24 | «Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) | МВт | 0,000 | 0,278 | 0,000 | 0,000 | 0,278 | 0,000 | 0,254 | 0,000 | 0,000 | 0,254 | 0,000 | 0,266 | 0,000 | 0,000 | 0,266 |
| 17.25 | «ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 4205262491) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.26 | «Энергосервис» ООО (ИНН 4212038927) | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 4 к протоколу № 12

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.03.2023

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
ОАО «РЖД» (Западно - Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго – филиала АО «РЖД») (ИНН 7708503727) с сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год

| № п/п | Наименование сетевых организаций | 1 полугодие |  |  | 2 полугодие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Односта-вочный тариф | Двухставочный тариф |  | Односта-вочный тариф | Двухставочный тариф |  |
|  |  |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологи-ческого расхода (потерь) |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологи-ческого расхода (потерь) |
|  |  | руб./кВт·ч | руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч | руб./кВт·ч | руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) – ООО «Горэлектросеть» (ИНН 4217127144) | 30,30736 | 11 925 137,391667 | 4 067,247990 | 40,37117 | 16 181 511,729970 | 5 417,810833 |
|  | ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) – ООО «ЕвразЭнергоТранс» (ИНН 4217084532) | 0,01000 | 3 904,254476 | 1,342000 | 0,01000 | 3 977,704297 | 1,342000 |
|  | ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) – ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,00369 | 1 956,804687 | 0,521939 | 0,00782 | 4 045,254043 | 1,105841 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) - «Электросеть» АО (ИНН 7714734225) | 0,01000 | 5 603,381806 | 1,415000 | 0,01000 | 6 425,872500 | 1,415000 |
|  | АО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ИНН 4205153492) – ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | 0,01000 | 3 889,297921 | 1,415000 | 0,01000 | 3 959,426024 | 1,415000 |
|  | ООО «Территориальная сетевая организация «Сибирь» (ИНН 4205282579) – ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | 0,01000 | 6 340,705053 | 1,415000 | 0,01000 | 2 919,537049 | 1,415000 |
|  | ООО «СибЭнергоСеть» (ИНН 4223127110) - ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | 0,01000 | 4 051,983388 | 1,415000 | 0,01000 | 4 308,808052 | 1,415000 |

Примечания:

1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области-Кузбасса установлены для пары сетевых организаций, при этом сетевая организация, указанная в паре первой, является плательщиком, вторая - получателем платы.

2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является присоединенная (заявленная) мощность сетевой организации. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.

Приложение № 5 к протоколу № 12

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.03.2023

Приложение № 6 к протоколу № 12

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.03.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным АО «Прокопьевское транспортное управление» для установления предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях

В целях исполнения постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональной энергетической комиссией Кузбасса (РЭК Кузбасса) проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на подъездных железнодорожных путях АО «Прокопьевское транспортное управление», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. №139 (далее - Методические рекомендации).

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности.

# Основная деятельность АО «Прокопьевское транспортное управление»:

- Деятельность промышленного железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;

- Прочие виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

Протяженность путей АО «Прокопьевское транспортное управление» составляет 97,171 км., класс путей 4Г2, стрелочных переводов 10, переездов 26, стрелочных постов 10, 12 локомотивов марки ТЭМ 2, 2 локомотива марки ТЭМ 7, путевых машин 15 (основные технические показатели том 20 стр. 4).

Объемы по перевозке грузов, подаче и уборке вагонов на период регулирования организация предлагает принять в размере 83060 тыс. ткм. Специалист предлагает принять объемы по перевозке грузов, подаче и уборке вагонов в размере 83227 тыс. ткм, в том числе:

- 3376 тыс. ткм. – для предприятия производителя тепловой энергии - в соответствии с протоколом согласования объемов с ООО «Теплоэнергоремонт» (том 20 стр.12),

- 77601 тыс. ткм. в соответствии с протоколами согласования объемов перевозки угля (том 20 стр. 7-14),

- 2250 тыс. ткм. перевозки прочих грузов. Данные объемы организация по факту перевозит, протоколы не предоставляет. Объемы принимаются в среднем по факту за 3 года (2020, 2021, 2022).

Для прогнозирования расходов организации на период регулирования специалист опирался на Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года Минэкономразвития России от 28.09.2022. При формировании статей затрат анализировались расходы за отчетный период 2021 год, прогнозировались затраты на период регулирования 2022 год, к статьям затрат применялся: индекс потребительских цен (ИПЦ) согласно данному прогнозу на 2023 год 106,0 (ИПЦ 106,0%), индекс ИЦП по производству нефтепродуктов на 2023 год 98,6 (ИЦП 98,6%).

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период, заявленная организацией по основному виду деятельности составляет 621335 тыс.руб., в том числе по регулируемым услугам 597831 тыс.руб.

Согласно представленным данным бухгалтерского учета за 2021 год, 9 месяцев 2022 года (том 8 стр.228, 238-339, 340-400) на предприятии ведется раздельный учет расходов по видам регулируемой деятельности.

Метод установления тарифа - метод экономически обоснованных затрат.

При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов АО «Прокопьевское транспортное управление» (далее – организация) материалов, специалист считает экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Расходы на оплату труда организация предлагает принять в сумме 187544 тыс. руб.

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций № 139 в  статье затрат фонд оплаты труда учитываются затраты на оплату труда и налоги и сборы с фонда оплаты труда  основного производственного персонала, занятого в работах по транспортировке грузов по подъездным железнодорожным путям, а также по обслуживанию подвижного состава и подъездных железнодорожных путей, в том числе: машинистов локомотивов, помощников машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, занятых ремонтом и техобслуживанием локомотивов, монтеров пути, стрелочников, прочего производственного персонала.

Численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п., при этом полученные показатели не должны превышать нормативных значений.

Для подтверждения затрат организацией представлено штатное расписание (том 222-271), положение об оплате труда, положение о премировании (том 19 стр.195-220), расчеты, данные бухгалтерского учета (том 18, 20).

Плановая численность, принятая РЭК Кузбасса на предыдущий период регулирования при объемах перевозки 69515 тыс. ткм., составила 364 чел.

По факту отчетного периода 2021 года при объемах перевозки 70038 тыс. ткм. численность составила 316 человек, по факту 2022 года при объемах перевозки 76617 тыс. ткм. численность составила 323 человека. Организация поясняет, что снижение численности обусловлено постоянным оттоком работников основных профессий. Недокомплект штата основных профессий составляет 21% по причине низкой заработной платы (41770 руб. по факту 9 месяцев 2022 года, что по данным ФСГС ниже средней заработной платы по Кемеровской области-Кузбассу на 31%).

На период регулирования при объемах перевозки 83060 тыс. ткм. (увеличение к предыдущему периоду регулирования 19,5%) организация предлагает численность 350 человек. Численность рабочего персонала специалист РЭК предлагает принять по предложению организации за исключением 2 ед. слесарей по ремонту вагонов, которые не относятся на регулируемую деятельность, в количестве 348 человек.

В отчетном периоде 2021 года средняя заработная плата составила 38784 руб., за 2022 год средняя заработная плата составила 43316 руб., на период регулирования 2023 год организацией заявлена среднемесячная заработная плата 44653 руб., рост к факту 2021 года 15,1%, рост к факту 2022 года 3%. Уровень среднемесячной заработной платы специалист предлагает принять по предложению организации на период регулирования в размере 44653 руб.

Таким образом, затраты по фонду оплаты труда на период регулирования специалист предлагает принять в размере 186471 тыс.руб.

2. Расходы на налоги и сборы организация предлагает принять в сумме 57050 тыс. руб.

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций расчет налогов и сборов с фонда оплаты труда производится в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для подтверждения затрат организацией представлено: уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (том 18 стр.301-303), данные бухгалтерского учета. Процент отчислений от фонда оплаты труда составил 30,4%.

Затраты специалист предлагает принять в соответствии с действующим законодательством в размере 56687 тыс.руб.

3. Расходы на топливо и ГСМ организация предлагает принять сумме 85759 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.4 Методических рекомендаций, затраты на топливо и ГСМ рассчитываются в соответствии с приложениями № 2, № 3 к Методическим рекомендациям.

За отчетный период организацией предоставлен расчет затрат приложение № 2, № 3, ОСВ по счету 10, анализ счета, договоры на поставку топлива, счета-фактуры (том 9, 10, 20).

Расходы на топливо и ГСМ специалист предлагает принять по факту отчетного периода 2022 года в пересчете на объем перевозки на период регулирования с индексом ИЦП Минэкономразвития России по производству нефтепродуктов на 2023 год 98,6% в размере 82092 тыс.руб.

4. Материальные расходы организация предлагает принять в сумме   12427 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 4.7 Методических рекомендаций материальные расходы включают в себя расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в процессе перевозки (выполнения работ, оказания услуг):

на приобретение материалов, используемых на производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);

на обеспечение охраны труда и техники безопасности;

на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющегося амортизируемым;

на приобретение комплектующих изделий и пр.

В соответствии с п.4.7. Методических рекомендаций затраты представлены в соответствии с приложением № 5 к Методическим рекомендациям.

Организацией предоставлены расчеты, расшифровка по предоставленным документам, обороты счета 10 по субсчетам, договоры (том 20 стр.23-50, 51, 73). В данные расходы организация относит приобретение спецодежды, инструмента, прочих материалов (хозяйственные товары), а также материалы по охране труда.

Затраты специалист предлагает принять по факту 2022 года с индексом потребительских цен ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 106,0% в размере 12108 тыс.руб.

5. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств организация предлагает принять в сумме – 55833 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:

текущее содержание путей, капитальный, средний, подъёмочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;

содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;

ремонт и содержание зданий и сооружений;

ремонт подвижного состава;

прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;

стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д.

При определении затрат учитываются:

срок службы основных фондов;

продолжительность межремонтных сроков;

регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций;

сметы затрат на проведение ремонтных работ.

Из них:

6.1. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств, проводимых хозяйственным способом, организация предлагает принять в сумме – 54466 тыс. руб. Специалист предлагает принять расходы на ремонты хоз. способом в размере 52426 тыс.руб.

6.2. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств, проводимых подрядным способом, организация предлагает принять в сумме – 1368 тыс. руб. Специалист предлагает принять расходы на ремонты подрядным способом в размере 341 тыс.руб.

В обоснование расходов организацией представлены и специалистом рассмотрены: график ремонта локомотивов (том 20 стр.82-93), расчеты (том 20 стр. 94, 74, 78), дефектные акты (том 20 стр.110-135), технические паспорта тепловозов, документы, подтверждающие фактические расходы по ремонтам – анализ счета 20, акты на списание материалов, счета-фактуры, акты выполненных работ.

Плановые расходы 2021 года на ремонты принимались РЭК в размере 52112 тыс.руб., по факту отчетного периода 2021 года расходы на ремонты составили 52089 тыс.руб., по факту отчетного периода 2022 года расходы на ремонты составили 47349 тыс.руб.

Расчет затрат на ремонты и обоснования отклонений по статьям изложены в таблице:

Расчет затрат на ремонты, техническое обслуживание основных средств

Итого, сумма затрат по ремонтам по предложению специалиста на период регулирования составила 52767 тыс.руб.

7. Расходы на приобретение электрической энергии организация предлагает принять в сумме 3964 тыс. руб.

Организацией предоставлены расчеты (том 20 стр.136-137), счет-фактуры (том 9,10), договоры на приобретение эл/эн.

Затраты специалист предлагает принять по факту отчетного 2022 с индексом ИЦП Минэкономразвития РФ 108,0 на 2023 г. в размере 3851 тыс.руб.

8. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией, организация предлагает принять в сумме 13758 тыс. руб.

Представлена расшифровка прочих расходов, обороты счета, реестр договоров, с обосновывающими документами.

В данные расходы организация включает ремонт инструмента, радиосвязь выделенной линии, использование радиочастот, поверка приборов, пожаротехническое освидетельствование тепловозов и пр.

Расчет представлен в таблице:

Затраты специалист предлагает принять в соответствии с представленными обосновывающими материалами в размере 13484 тыс.руб.

Итого, прямые расходы по расчету специалиста на период регулирования составили 407460 тыс.руб.

9. Накладные расходы организация предлагает принять в сумме 125408 тыс. руб.

Накладные расходы рассчитываются в соответствии с пунктом 4.11 Методических рекомендаций.

Общепроизводственные расходы, согласно приложению № 9 к настоящим Методическим рекомендациям не заполнены, так как накладные расходы аккумулируются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Общехозяйственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 10 к настоящим Методическим рекомендациям и включают в себя расходы:

на оплату труда административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды;

по содержанию зданий и сооружений общеэксплуатационного характера;

на содержание пожарно-охранной сигнализации, вневедомственной охраны;

на обучение персонала;

по оплате сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям на оплату услуг связи, канцелярских, юридических, информационных, аудиторских услуг;

прочие административные расходы.

Специалистом рассмотрены представленные организацией расчеты на период регулирования (том 20), счета-фактуры, акты выполненных работ, счета по фактическим расходам услуг, оказанных сторонними организациями (том 12, 13, 15, 17), договоры (том 3, 4).

В составе накладных расходов организация предлагает принять:

9.1. Общепроизводственные расходы в сумме 96575 тыс.руб., из них:

- Затраты на оплату труда общепроизводственного персонала организация предлагает принять в размере 55846 тыс.руб., численность персонала в количестве 113 чел., среднемесячную заработную плату в размере 41280 руб.

Специалист предлагает принять численность по факту 2022 года в количестве 110 чел., среднемесячную заработную плату в размере 41280 руб. по предложению организации на период регулирования. Исходя из вышеизложенного, затраты на оплату труда по расчету специалиста составят 54490 тыс.руб.

- Затраты на налоги и сборы организация предлагает принять в размере 16977 тыс.руб. Рассмотрено уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Процент отчислений от фонда оплаты труда составляет 30,4%. Затраты специалист предлагает принять в размере 16565 тыс.руб.

- Прочие общепроизводственные расходы организация предлагает принять в размере 23752 тыс.руб.

Специалист предлагает принять прочие общепроизводственные расходы в размере 23502 тыс.руб., из них: материалы в размере 6611 тыс.руб. по факту отчетного 2022 года с индексом потребительских цен ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 106,0%, топливо по факту отчетного 2022 года с учетом изменения объемов регулируемых услуг с индексом ИЦП Минэкономразвития России на 2023 год 98,6%, что не превышает предложение организации на период регулирования в размере 4018 тыс.руб, электроэнергию в размере 3770 тыс.руб. по предложению организации на период регулирования, амортизацию в размере 6585 тыс.руб. по предложению организации на период регулирования, прочие расходы в размере 2518 тыс.руб. по факту отчетного 2022 года с индексом потребительских цен ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 106,0%.

9.2. Общехозяйственные расходы организация предлагает принять в сумме 28833 тыс.руб., из них: затраты на оплату труда общехозяйственного персонала организация предлагает принять в размере 20159 тыс.руб., численность персонала в количестве 25,7 чел., среднемесячную заработную плату в размере 65255 руб.

Специалист предлагает принять численность по предложению организации в количестве 25,7 чел., среднемесячную заработную плату в размере 64374 руб. по факту отчетного 2022 года с индексом потребительских цен ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 106,0%. Исходя из вышеизложенного, затраты на оплату труда по расчету специалиста составят 19853 тыс.руб.

- Затраты на налоги и сборы организация предлагает принять в размере 6128 тыс.руб. Рассмотрено уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Процент отчислений от фонда оплаты труда составляет 30,4%. Затраты специалист предлагает принять в размере 6035 тыс.руб.

- Прочие общехозяйственные расходы организация предлагает принять в размере 2546 тыс.руб. Специалист предлагает принять прочие общехозяйственные расходы в размере 2546 тыс.руб. по предложению организации на период регулирования, что не превышает фактический рост за 2022 год с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития России 106,0 на 2023 год.

Таким образом, накладные расходы специалист РЭК предлагает принять в сумме 122991 тыс. руб.

10. Затраты на амортизацию организация предлагает приять в размере 35864 тыс. руб. Организацией предоставлены: справка об использовании амортизационных отчислений, расчет амортизации, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02 за 2021 год.

По дополнительно представленной информации организации, на основании приказа Минфина России от 17.09.2020 №204н о принятии Федерального стандарта «Основные средства» ФСБУ6/2020 была произведена переоценка основных средств и изменен срок полезного использования, что привело к увеличению статьи затрат по сравнению с запланированной на предыдущий период регулирования.

Из состава затрат на амортизацию на период регулирования специалистом исключена амортизация вагонов, полувагонов на сумму 1213,5 тыс.руб., так как данные затраты не относятся к регулируемой деятельности. Прочая амортизация принята в сумме 34650 тыс.руб. по предложению. Специалист предлагает принять затраты на амортизацию основных средств в сумме 34650 тыс.руб.

11. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, включая уплату процентов за предоставление в пользование средств кредитов и займов (за исключением средств кредитов и займов, включая уплату процентов по кредитам и займам, привлекаемых на реализацию инвестиционной программы), определяются в соответствии с пунктом 2.11 Методических рекомендаций, предлагаются организацией в сумме 271 тыс.руб.

Организацией предоставлен отчет по проводкам за 2021 год, расчет необходимого размера нормативной прибыли.

Затраты, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, специалист предлагает принять по предложению организации в размере – 271 тыс. руб.

12. Нормативную прибыль организация предлагает принять в размере 4494 тыс.руб.

Нормативная прибыль рассчитывается в соответствии с пунктом 4.15 Методических рекомендаций.

Учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

расходы на развитие производства (капитальные вложения) на период регулирования;

экономически обоснованные расходы на выплаты социального характера, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

прочие расходы, предусмотренные действующим законодательством;

средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам, размер которых определен с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.11 настоящих Методических рекомендаций.

Расчет нормативной прибыли субъектом регулирования производится в соответствии с приложением № 12 к Методическим рекомендациям.

В составе нормативной прибыли организация предлагает включить расходы на выплаты социального характера в сумме 2555 тыс.руб., прочие расходы за счет прибыли в сумме 1939 тыс.руб.

Предоставлена справка об использовании нормативной прибыли, расчет нормативной прибыли, справка о необходимой сумме на выплаты работникам по коллективному договору, коллективный договор, ОСВ по счету 91.02 за 2021 год.

Согласно статье 41 Трудового кодекса Российской федерации в коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. Следовательно, несение данных расходов является правом, а не обязанностью работодателя и может устанавливаться с учетом финансово-экономического положения работодателя. В соответствии с п.2.9. Методических рекомендаций данные расходы в сумме 2555 тыс.руб. в расчет тарифов не принимаются.

В составе прочих расходов за счет прибыли организация предлагает включить затраты на вознаграждение председателя совета директоров в сумме 1698 тыс.руб., затраты на госпошлину в сумме 241 тыс.руб. Несение данных затрат за счет регулируемой деятельности экономически необосновано. Затраты не принимаются в соответствии с п.2.9. Методических рекомендаций.

13. Предпринимательская прибыль предлагается организацией в размере 11908 тыс. руб. Согласно п. 7.3 Методических рекомендаций предпринимательская прибыль принимается в размере не более 5% от суммы прямых и накладных расходов.

Специалист предлагает принять расходы по предпринимательской прибыли в размере 1336 тыс.руб. В состав расходов специалист предлагает включить затраты на социальные нужды по коллективному договору в объеме материальной помощи работникам организации, регрессных исков. Расчет изложен в таблице:

Сумма расходов на нерегулируемые услуги составит 19385 тыс.руб. (уменьшенная на расходы на амортизацию вагонов, ремонты вагонов, ФОТ слесарей по ремонту вагонов).

Величину экономически обоснованных расходов на регулируемый период специалист предлагает принять в сумме 568954 тыс. руб., из них на регулируемую деятельность 549569 тыс.руб., в том числе, с учетом необходимости равномерного увеличения регулируемых тарифов по видам услуг экономически обоснованные расходы составят:

- на перевозку грузов 463972 тыс. руб.,

- на подачу порожних вагонов до ООО «Новотранс - Кузбасс Сервис» 32378 тыс.руб.,

- на уборку порожних вагонов с ООО «Новотранс - Кузбасс Сервис» 32378 тыс.руб.,

- на маневровую работу локомотива 5008 тыс.руб.,

- на отстой подвижного состава 3632 тыс.руб.,

- на пропуск подвижного состава по подъездным железнодорожным путям перегона станция «ЦЗХ» - станция «Восточная» 12201 тыс.руб.

Тариф на погрузо-разгрузочные работы в связи с отсутствием фактической выручки и заявок потребителей на период регулирования специалист предлагает оставить без изменения.

На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «Прокопьевское транспортное управление», по предложению специалиста составит:

1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям предприятиям производителям тепловой энергии в размере 4,11 рублей за тоннокилометр (рост 6%).

2. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям прочим потребителям в размере 5,64 рублей за тоннокилометр (рост 7,4%).

3. Маневровая работа, выполняемая локомотивом АО «Прокопьевское транспортное управление», предприятиям производителям тепловой энергии       в размере 1810,16 рублей за локомотиво-час (рост 6%).

4. Маневровая работа, выполняемая локомотивом АО «Прокопьевское транспортное управление», прочим потребителям в размере 2766,47 рублей за локомотиво-час (рост 10%).

5. Подача порожних вагонов по подъездным железнодорожным путям                        до ООО «Новотранс-Кузбасс Сервис» в размере 1125 рублей за вагон (рост 7%).

6. Уборка порожних вагонов по подъездным железнодорожным путям                          с ООО «Новотранс-Кузбасс Сервис» в размере 1125 рублей за вагон (рост 7%).

7. Погрузо-разгрузочные работы в размере 1136,36 рублей за крано-час (без изменений).

8. Пропуск подвижного состава по подъездным железнодорожным путям перегона станция «ЦЗХ» - станция «Восточная» в размере 12,25 рублей за тонну (рост 6%).

9. Отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях в размере 4,18 рублей за вагоно-час (рост 6,1%).

Расчет тарифов прилагается.

Приложение

Приложение № 7 к протоколу № 12

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.03.2023

Льготные тарифы* на услуги горячего водоснабжения

с использованием нецентрализованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Льготный тариф** |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Горячее водоснабжение с использованием нецентрализованных систем горячего водоснабжения в пределах норматива потребления*** |  |  |
| - Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал |  |  |
|  | АО «Кемеровская генерация», ИНН 4205243192 |  |
| С изолированными стояками |  |  |
| 1.1.1.1. | с полотенцесушителями | 591,36 |
| 1.1.1.2. | без полотенцесушителей | 600,19 |
| С неизолированными стояками |  |  |
| 1.1.1.3. | с полотенцесушителями | 554,66 |
| 1.1.1.4. | без полотенцесушителей | 587,04 |
| - Компонент на холодную воду, руб/м3 |  |  |  |
| 1.2.1. | ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492 | 58,28 |
| - Горячее водоснабжение с использованием нецентрализованных систем горячего водоснабжения сверх норматива потребления*** |  |  |  |
| - Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал |  |  |  |
| 2.1.1. | АО «Кемеровская генерация», ИНН 4205243192 |  |
|  | С изолированными стояками |  |
| 2.1.1.1 | с полотенцесушителями | 758,09 |
| 2.1.1.2. | без полотенцесушителей | 769,40 |
| С неизолированными стояками |  |  |
| 2.1.1.3. | с полотенцесушителями | 711,03 |
| 2.1.1.4. | без полотенцесушителей | 752,55 |
| - Компонент на холодную воду, руб/м3 |  |  |  |
| 2.2.1. | ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492 | 58,28 |

* Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению утверждены постановлением региональной энергетической комиссии  Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области».

*** Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению установлены приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 19.06.2014 № 52 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Кемеровского муниципального района».

».