Приложение № 1 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, предоставленным МКП «Комфорт», для корректировки величины НВВ 
и уровня тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям 
МКП «Комфорт» (Тяжинский муниципальный округ) на 2024 год

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации: Муниципальное казенное предприятие «Комфорт» Тяжинского муниципального округа.

Сокращенное наименование организации: МКП «Комфорт».

ОГРН 1164205054860, ИНН 4213011357, КПП 421301001.

Юридический адрес: 652240, Кемеровская Область - Кузбасс, муниципальный округ Тяжинский, поселок городского типа Тяжинский, улица Сибирская, дом 11А.

Фактический адрес: 652240, Кемеровская Область - Кузбасс, муниципальный округ Тяжинский, поселок городского типа Тяжинский, улица Садовая, дом 6.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя –директор Черепанов Дмитрий Викторович.

Долгосрочные параметры регулирования утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2022 № 504 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП «Комфорт» (Тяжинский муниципальный округ), на 2023-2025 годы», (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 30.03.2023 № 34). На 2022 год тарифы 
МКП «Комфорт» были установлены методом экономически обоснованных расходов.

МКП «Комфорт» в установленный срок обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса для корректировки тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии на 2024 год с заявлением от 28.04.2023 № 133/1 (вх. от 02.05.2023 № 2671). Региональной энергетической комиссией Кузбасса открыто тарифное дело «О корректировке НВВ и уровня тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии на 2024 год для МКП «Комфорт» от 02.05.2023 № РЭК/48-Комфорт-2024 на второй год первого долгосрочного периода регулирования 2023-2025 методом индексации установленных тарифов.

МКП «Комфорт» осуществляет деятельность по передаче тепловой энергии, от 4-ех котельных ООО «ТГК», по тепловым сетям, находящимся 
у предприятия на праве оперативного управления, согласно Распоряжению 
№ 130-р от 02.03.2022 «О передаче муниципального имущества».

Производство и сбыт тепловой энергии потребителям осуществляет 
ООО «ТГК». За поставленную тепловую энергию потребитель оплачивает ООО «ТГК», который рассчитывается с МКП «Комфорт» за передачу тепловой энергии.

Система теплоснабжения котельной № 1 пгт. Тяжинский ООО «ТГК» – 2х трубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная, подземная. Потребителями тепловой энергии являются жилые здания, объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение потребителей 
не предусмотрено. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95/70°С.

Система теплоснабжения котельной «Типография» ООО «ТГК» – 
2-х трубная. Потребителями тепловой энергии являются жилые здания, объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены 
к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение потребителей 
не предусмотрено. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная, подземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95/70°С.

Система теплоснабжения котельной п. Нововосточный ООО «ТГК» – 
2-х трубная. Потребителями тепловой энергии являются жилые здания, объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены 
к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение отсутствует. Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95/70°С.

Система теплоснабжения котельной Листвянка ООО «ТГК» – 
2-х трубная тупиковая. Потребителями тепловой энергии являются жилые здания, объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение отсутствует. Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95/70 °С.

МКП «Комфорт» применяет общую систему налогообложения, в связи 
с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые 
в состав НВВ, указаны без учета НДС.

- Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 
«Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 05.2010 № 340»;

Постановление РЭК Кузбасса от 20.10.2020 № 267 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области – Кузбасса»;

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 (с изм.) «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»;

Приказ Росстата от 05.09.2018 № 543 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной антимонопольной службой федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций 
в сфере электроэнергетики»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Приказ Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2022 № 69785).

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Министерства экономического развития РФ, одобренным 
на заседании Правительства РФ 22.09.2023 года, опубликованным 22.09.2023 
на официальном сайте Минэкономразвития РФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с которыми, индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2024 год составил 107,2 %.

- Анализ соответствия расчета тарифа и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифа

Материалы МКП «Комфорт» по расчету тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2024 год, с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2023-2025 годов, подготовлены в соответствии 
с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

Предложение об установлении цен (тарифов) представлено в орган регулирования в электронной форме, в формате шаблона DOCS.FORM.6.42, посредством федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования», заверенного электронной подписью заявителя.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифа

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной предприятием информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2024 год.

- Баланс передачи тепловой энергии МКП «Комфорт» на 2024 год

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - 
на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии 
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения поселений Тяжинского муниципального округа актуализирована на 2024 год постановлением Тяжинского муниципального округа от 11.08.2023 № 124-п (http://www.tyazhin.ru/doc/NPA/2023/124-p_ot_11.08.2023_Optimized.pdf).

Согласно актуализированной на 2024 год схеме теплоснабжения Тяжинского муниципального округа, объем полезного отпуска от котельных ООО «ТГК» составляет 28 855,99 Гкал.

Потери тепловой энергии передаваемой от котельных ООО «ТГК» 
по тепловым сетям МКП «Комфорт», утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 27.10.2022 № 321 в размере 7 720,64 Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

Таблица 1

Отпуск тепловой энергии МКП «Комфорт» на 2024 год

| Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение экспертов на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Поступление тепловой энергии в сеть | Гкал | 36 576,63 | 19 596,60 | 16 980,03 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 7 720,64 | 4 136,47 | 3 584,17 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 28 855,99 | 15 460,13 | 13 395,86 |

# 6. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

## 6.1. Расходы на покупку потерь тепловой энергии

По данной статье предприятием заявлены расходы на 2024 год в размере 26 552,00 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

договор оказания услуг по передаче тепловой энергии № 25/22 
от 14.09.2022;

карточка счета 20.01 за 2022 год «Расходы на покупную энергию»;

счет-фактуры к договору № 25/22 от 14.09.2022 по передаче тепловой энергии за 2022 год.

В соответствии с пунктом 90 Основ ценообразования при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии расходы на приобретение тепловой энергии в целях компенсации потерь при передаче тепловой энергии учитываются только в объеме нормативных технологических потерь. Нормативный объем потерь тепловой энергии, принят в размере 7 720,64 Гкал (постановление РЭК Кузбасса от 27.10.2023 № 321). Разбивка объема потерь по полугодиям принята в долях отпуска тепловой энергии на потребительский рынок сбытовой компании ООО «ТГК»:

первое полугодие – 53 % или 4 136,47 Гкал;

второе полугодие – 47 % или 3 584,17 Гкал.

Подпунктом а) пункта 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Цена тепловой энергии на 2024 год для компенсации потерь принята экспертами на уровне тарифов ООО «ТГК» на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от __.10.2023 № _____

первое полугодие – 3 134,79 руб./Гкал;

второе полугодие – 3 015,89 руб./Гкал.

Таким образом, экономически обоснованные расходы на приобретение тепловой энергии с целью компенсации потерь составят 23 771,00 тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1 608,22 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

## 6.2. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Предприятием заявлены расходы на покупку электрической энергии 
в сумме 834,78 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

договор энергоснабжения № 370356 от 01.09.2016;

карточка счета 20.01 за 2022 год «Электроэнергия»;

счет фактуры к договору № 370356 от 01.09.2016 за 2022 год.

Экспертами принят объем потребления электроэнергии в размере 89,37 тыс. кВт×ч. (в соответствии с п. 34 Методическими указаниями произведена корректировка объема потребления электроэнергии с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии).

Фактическая среднегодовая стоимость 1 кВт×ч за 2022 год, 
по представленным счет-фактурам по МКП «Комфорт», составила 5,23 руб./ кВт×ч (без НДС).

Стоимость 1 кВт×ч на 2024 год, с учетом индекса изменения стоимости электрической энергии (прогноз Минэкономразвития РФ от 22.09.2023) 
на 2023 и 2024 годы 112,0 % и 105,6 % соответственно, составит 6,19 руб./ кВт×ч (без НДС) = 5,23 руб./кВт×ч × 1,120 ×1,056 .

Таким образом, экономически обоснованные расходы на приобретение электрической энергии на 2024 год составят 552,79 тыс. руб. = 89,37 тыс. кВт×ч × 6,19 руб. / кВт×ч.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 281,99 тыс. руб.

## 6.3. Расходы на теплоноситель

Предприятием заявлены расходы на теплоноситель в сумме 338,00 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлен договор МУП «Водоканал» Тяжинского муниципального района от 14.09.2019 
№ 148/1.

Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве 
и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены (п. 38 Основ ценообразования).

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации 
о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) 
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Для МКП «Комфорт» нормативный объем технологических потерь теплоносителя при передачи тепловой энергии по тепловым сетям утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 27.10.2022 № 321, в объеме 5 117,35 м³.

Стоимость холодной воды на 2024 год принята согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.11.2022 
№ 614 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Водоканал» (Тяжинский муниципальный округ)» 
на уровне:

первое полугодие – 61,27 руб./ м³;

второе полугодие – 67,41 руб./ м³.

Таким образом, экономически обоснованные расходы на покупку холодной воды, составят 326,00 тыс. руб. = (3 060,18 м³ × 61,27 руб./м³ +                        2 057,18 м³ × 67,41 руб./м³) / 1000.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 12,00 тыс. руб.

Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2024 год приведена в таблице 2.

Таблица 2

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2024 год (Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024год | Корректировка к предложению предприятия, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на покупную тепловую энергию | 25 379,22 | 23 771,00 | - 1 608,22 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 834,78 | 522,79 | - 281,99 |
| 3 | Расходы на теплоноситель | 338,00 | 326,00 | - 12,00 |
|  | ИТОГО | 26 552,00 | 24 649,79 | - 1 902,21 |

# 7. Расчет операционных (подконтрольных) расходов

Предприятием были заявлены операционные расходы на 2024 год 
в размере 11 822,78 тыс. руб.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен 
(в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии 
с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах.

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации 
при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для МКП «Комфорт», установлен в размере 1%.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых 
для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле:

,

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:

, где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям 
с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии 
с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 22.09.2023, в соответствии с которым, ИПЦ 
на 2024 год составляет 107,2 %.

Согласно данным предприятия, условные единицы МКП «Комфорт» 
в 2024 году не менятся относительно 2023 года. Индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

=9 814,61 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,072) × (1+0,75×0) = 10 416,05 тыс. руб.

Где 9 814,61 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов 
на 2023 год. Таким образом, рост уровня операционных расходов на 2024 год составил 106,13 % (10 416,05 тыс. руб. / 9 814,61 тыс. руб.). Данный индекс применим ко всем статьям операционных расходов.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению 
в необходимую валовую выручку на передачу тепловой энергии в 2024 году, 
по мнению экспертов, составит 10 416,05 тыс. руб. Расчет операционных расходов приведен в таблице 3.

Таблица 3

Расчет операционных расходов МКП «Комфорт» на 2024 год

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,072 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | × | × |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 9 814,61 | 10 416,05 |

Распределение операционных расходов по статьям приведено в таблице 4.

Таблица 4

Распределение операционных (подконтрольных) расходов МКП «Комфорт» по статьям на 2024 год (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 1 239,04 | 23,02 | - 1 216,02 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 2 932,51 | 3 002,53 | 70,02 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 7 651,23 | 7 390,49 | - 260,73 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ИТОГО операционных расходов | тыс.руб. | - 822,78 | - 416,05 | - 1 406,73 |

# 8. Неподконтрольные расходы

## 8.1 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

По данной статье предприятием не заявлены расходы.

## 8.2 Арендная плата

По данной статье предприятием не заявлены расходы.

## 8.3 Концессионная плата

По данной статье предприятием не заявлены расходы.

## 8.4 Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей

По данной статье предприятием не заявлены расходы.

## 8.5 Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год в размере 2 295,37 тыс. руб.

Федеральным законом от 14.07.2022 № 237-ФЗ с 01.01.2023 внесены изменения в правила расчета и уплаты взносов, состав отчетности 
и порядок ее сдачи, а также условия назначения пособий.

С 01.01.2023 ст. 421 НК РФ дополняется п. 5.1 (ФЗ от 14.07.2022 № 239-ФЗ), в соответствии с которым для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, начиная с 2023 года устанавливается единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов 
в размере 30%.

Для обоснования указанных затрат предприятием уведомление 
о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
не представлено.

Экспертами в расчет НВВ на 2024 год приняты страховые взносы 
в размере 30 % от планового размера фонда оплаты труда 6 963,75 тыс. руб., учтенного в операционных расходах.

7 390,49 тыс. руб. × 30 % = 2 217,15 тыс. руб.

Расходы в размере 78,22 тыс. руб., признаны экспертами экономически необоснованными и подлежат исключению из НВВ на 2024 год.

## 8.6 Расходы по сомнительными долгам

По данной статье предприятием не заявлены расходы.

## 8.7 Амортизация основных средств

По данной статье предприятием расходы не заявлены, по причине 100% начисленной амортизации.

## 8.8 Налог на прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на 2024 год в размере 
378,25 тыс. руб.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину налога 
на прибыль на 2024 год в размере:

1 513,00 тыс. руб. (размер нормативной прибыли) / 0,8 (приведение 
к налогооблагаемой базе до налогообложения) × 0,2 (20 % налог на прибыль) = 378,25 тыс. руб.

Корректировка отсутствует.

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 5.

Таблица 5

Реестр неподконтрольных расходов

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| Наименование расхода | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда | 2 295,37 | 2 217,15 | - 78,22 |
| Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 2 295,37 | 2 217,15 | - 78,22 |
| Налог на прибыль | 378,25 | 378,25 | 0,00 |
| Итого неподконтрольных расходов | 2 673,62 | 2 595,40 | - 78,22 |

# 9. Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год 
в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости 
в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Величина нормативной прибыли МКП «Комфорт» в абсолютном выражении в размере 1 513,000 тыс. руб. предусмотрена долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными постановлением РЭК Кузбасса от 24.11.2022 № 504 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП «Комфорт» (Тяжинский муниципальный округ) 
на 2023-2025 годы».

# 10. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2022 год

На 2022 год тарифы МКП «Комфорт» были установлены методом экономически обоснованных расходов. Для удобства сравнения показателей предприятия в долгосрочной перспективе смета затрат на 2022 год была принята в виде Приложения 5.9 Методических указаний, используемая для расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 42 Методических указаний величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода 
к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (), рассчитывается как разница между экономически обоснованными расходами регулируемой организации, понесенными 
в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
и не возмещенные регулируемой организации и доходами регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ с учётом экономии от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, определенная в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, достигнутой регулируемой организацией 
до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, по которой еще не истек 5-летний срок, по формуле и может принимать как положительные, так и отрицательные значения.

где:

- экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации, определяемые при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ);

- доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ);

- экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, определенная в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, достигнутая регулируемой организацией до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, по которой еще не истек 5-летний срок, в течение которого такая экономия должна быть сохранена за регулируемой организацией.

1. Операционные расходы скорректированы экспертами в части расходов на оплату труда. Принимаемый в затраты уровень оплаты труда рассчитан исходя из уровня заработной платы, утвержденной на 2022 год 
в размере 24 474,45 руб./мес., учитывая период деятельности предприятия 
в 2022 году (7,5 месяцев МКП «Комфорт» с 18.05.2022 по 31.12.2022).

Фактические операционные расходы представлены в таблице 6.

Таблица 6

Фактические операционные (подконтрольные) расходы за 2022 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2022 год | Факт предприятия 2022 | Факт экспертов 2022 год | Отклонение (6-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 37 766,01 | 37 766,01 | 15 319,41 | - 22 446,60 |
| 2 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 20,86 | 127,71 | 127,71 | 0,00 |
| 3 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 2 388,23 | 3 998,15 | 3 998,15 | 0,00 |
| 4 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 5 486,19 | 7 282,41 | 3 428,87 | - 3 853,54 |
| 5 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Арендная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Другие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого операционных (подконтрольных) расходов | тыс. руб. | 7 895,28 | 12 008,28 | 8 154,73 | - 3 853,54 |

2. Неподконтрольные расходы проанализированы экспертами 
на основании представленного предприятием отчёта по системе ЕИАС, 
в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, а также бухгалтерских документов, представленных предприятием в тарифном деле. В целях формирования необходимой валовой выручки на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведённые в 2022 году экономически обоснованные неподконтрольные расходы (в соответствии с пунктом 39 Методических указаний).

Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству 
тепловой энергии представлен в таблице 7.

Таблица 7

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2022 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2022 год | Факт предприятия 2022 год | Факт экспертов 2022 год | Отклонение (6-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Арендная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платеже | тыс. руб. | 1,63 | 16,27 | 16,27 | 0,00 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 645,86 | 2 199,29 | 2 199,29 | 0,00 |
| 6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 148,12 | 148,12 | 86,40* | - 61,72 |
| 8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ИТОГО | тыс. руб. | 1 795,61 | 2 363,68 | 2 301,96 | - 61,72 |
| 10 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 1 795,61 | 2 363,68 | 2 301,96 | - 61,72 |

*Амортизация экспертами скорректирована в связи с тем, что предприятие отразило годовую амортизацию. Эксперты пересчитали 
ее на период работы предприятия в 2022 году.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний).

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов представлен в таблице 8.

Таблица 8

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на покупную тепловую энергию | 10 934,00 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 680,00 |
| 3 | Расходы на теплоноситель | 0,00 |
|  | ИТОГО | 11 614,00 |

4. Фактическая необходимая валовая выручка предприятия за 2022 год составила 22 070,69 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 22 070,69 тыс. руб.

5. Фактическая товарная выручка предприятия за 2022 год составила 11 849,33 тыс. руб. Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска 
и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2022 год. Тарифы для МКП «Комфорт» на 2022 год утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.05.2022 № 126 (в редакции постановления от 24.11.2022 № 503).

Расчёт товарной выручки МКП «Комфорт» за 2022 год представлен 
в таблице 9.

Таблица 9

Расчет товарной выручи МКП «Комфорт» за 2022 год

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Δ Рез, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| январь-июнь | 1 531,94 | 666,12 | 1 020,46 |  |  |
| июль-ноябрь | 10 723,58 | 736,33 | 7 896,10 |  |  |
| декабрь | 3 063,88 | 957,21 | 2 932,78 |  |  |
| Итого за год | 15 319,41 |  | 11 849,33 | 22 070,69 | 10 221,36 |

В результате выполненных аналитических расчетов выявлено, что 
у предприятия по итогу 2022 года имеется недостаток средств в размере 
10 221,36 тыс. руб. Это разница между НВВ фактической и товарной выручкой 
за 2022 год (22 070,69 тыс. руб. – 11 849,33 тыс. руб. = 10 221,36 тыс. руб.).

Эксперты предлагают для установления тарифов на тепловую энергию на 2024 год в плановую необходимую валовую выручку включить Δ Рез 
по итогу 2022 года в размере 10 221,36 тыс. руб.

# 11. Расчёт необходимой валовой выручки на 2024 год

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Таблица 10

Расчёт необходимой валовой выручки на передачу тепловой энергии методом индексации установленных тарифов на 2024 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 | Корректировка к предложениям предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 11 822,78 | 10 416,05 | - 1 406,73 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 2 673,62 | 2 595,40 | - 78,22 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды | 26 552,00 | 24 649,79 | - 1 902,21 |
| 4 | Нормативная прибыль | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 10 221,36 | 10 221,36 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0,00 | - 20 502,12 | - 20 502,12 |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 42 561,40 | 28 893,48 | - 13 667,92 |

При применении корректировки (- 20 502,12 тыс. руб.), связанной 
с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» сумма НВВ на потребительский рынок на 2024 год составит 28 893,48 тыс. руб., рост тарифа на передачу тепловой энергии составит 9,80 % (таблица 11).

В случае отсутствия корректировки (- 20 502,12 тыс. руб.) рост тарифа 
на услуги по передачи тепловой энергии составит 167,73 %.

# 12. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МКП «Комфорт» присоединенных к теплоисточникам ООО «ТГК» на 2024 год

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии МКП «Комфорт» 
на 2024 год, рассчитаны на основании необходимой валовой выручки 
на расчетный период регулирования в размере 28 893,48 тыс. руб., представлены в таблице 11.

Таблица 11

Расчет тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям 
МКП «Комфорт» присоединенных к теплоисточникам ООО «ТГК»

| п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ на потребительском рынке, тыс. руб. | 28 893,48 |
| 1.1 | 1 полугодие | 14 639,26 |
| 1.2 | 2 полугодие | 14 254,22 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительском рынке, Гкал | 28 855,99 |
| 2.1 | 1 полугодие | 15 293,67 |
| 2.2 | 2 полугодие | 13 562,32 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 1 001,30 |
| 3.1 | с 1 января 2024 года | 957,21 |
| 3.2 | с 1 июля 2024 года | 1 051,02 |
| 4 | Рост с 1 июля 2024 года, % | 9,80 |

# 13. Сравнительный анализ динамики расходов в сравнении 
с предыдущим периодом регулирования

Таблица 12

Реестр операционных (подконтрольных) расходов

тыс.руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 21,69 | 23,02 | 1,33 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 2 829,16 | 3 002,53 | 173,37 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 6 973,75 | 7 390,49 | 426,74 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Другие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 9 814,61 | 10 416,05 | 601,44 |

Таблица 13

Реестр неподконтрольных расходов

тыс.руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда | 2 089,13 | 2 217,15 | 128,02 |
| 6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ИТОГО | 2 089,13 | 2 217,15 | 128,02 |
| 10 | Налог на прибыль | 377,50 | 378,25 | 0,75 |
| 11 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого неподконтрольных расходов | 2 466,63 | 2 595,40 | 128,77 |

Таблица 14

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

тыс.руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на покупную тепловую энергию | 22 225,00 | 23 771,00 | 1 546,00 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 700,46 | 552,79 | - 147,67 |
| 3 | Расходы на теплоноситель | 314,00 | 326,00 | 12,00 |
| 4 | ИТОГО | 23 239,46 | 24 649,79 | 1 410,33 |

# 14. Приложение к заключению:

1. Сводная информация и смета расходов на услуги по передаче тепловой энергии МКП «Комфорт» на 2024 год (2023-2025)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводная информация и смета расходов на услуги по передаче тепловой энергии МКП "Комфорт" на 2024 год (2023-2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели |  |  |  | Ед.изм. | Утверждено РЭК на 2022 год | Факт предприятия 2022 год | Факт эксперты 2022 год | Утверждено РЭК 2023 | Предложения предприятия 2024 | Предложение экспертов 2024 | Корректировка | Динамика |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=9-8 | 11=8-7 |  |
|  | Отпуск т/энергии в сеть |  |  |  | Гкал | 45 486,65 | 42 642,01 | 19 823,11 | 38 656,87 | 38 656,87 | 36 576,63 | -2 080,24 | -2 080,24 |  |
|  | Полезный отпуск |  |  |  | Гкал | 37 766,01 | 37 766,01 | 15 319,41 | 30 936,23 | 30 936,23 | 28 855,99 | -2 080,24 | -2 080,24 |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  | Гкал | 37 766,01 | 37 766,01 | 15 319,41 | 30 936,23 | 30 936,23 | 28 855,99 | -2 080,24 | -2 080,24 |  |
|  | Покупная тепловая энергия |  |  |  | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Покупка потерь |  |  |  | Гкал | 7 720,64 | 4 876,00 | 4 503,71 | 7 720,64 | 7 720,64 | 7 720,64 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - на собственные нужды |  |  |  | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - в тепловых сетях |  |  |  | Гкал | 7 720,64 | 4 876,00 | 4 503,71 | 7 720,64 | 7 720,64 | 7 720,64 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. Энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на электрическую энергию |  |  |  | тыс. руб. | 626,14 | 680,00 | 680,00 | 700,46 | 834,78 | 552,79 | -282,00 | -147,67 |  |
|  | - объем покупной электрической энергии |  |  |  | тыс. кВт*ч | 95,81 | 126,29 | 126,29 | 95,81 | 95,81 | 89,37 | -6,44 | -6,44 |  |
|  | - тариф |  |  |  | руб./кВт*ч | 6,70 | 5,38 | 5,38 | 7,31 | 8,71 | 6,19 | -2,53 | -1,13 |  |
| 1.2 | Расходы на покупную тепловую энергию (потери) |  |  |  | тыс. руб. | 15 862,00 | 10 934,00 | 10 934,00 | 22 225,00 | 25 379,22 | 23 771,00 | -1 608,22 | 1 546,00 |  |
|  | - объем покупной тепловой энергии 1-е полугодие |  |  |  | Гкал | 4 091,94 | 3 221,71 | 3 221,71 | 4 613,89 | 4 613,89 | 4 091,94 | -521,95 | -521,95 |  |
|  | - объем покупной тепловой энергии 2-е полугодие |  |  |  | Гкал | 3 628,70 | 1 654,29 | 1 010,90 | 3 106,75 | 3 106,75 | 3 628,70 | 521,95 | 521,95 |  |
|  | - объем покупной тепловой энергии 01.12.2022 |  |  |  | Гкал |  |  | 643,39 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - тариф покупки 1-е полугодие |  |  |  | руб./Гкал | 2 013,75 | 2 013,75 | 2 013,75 | 2 878,61 | 2 878,61 | 3 134,79 | 256,18 | 256,18 |  |
|  | - тариф покупки 1-е полугодие |  |  |  | руб./Гкал | 2 100,40 | 2 687,53 | 2 449,36 | 2 878,61 | 3 305,96 | 3 015,89 | -290,07 | 137,28 |  |
|  | - тариф покупки 01.12.2022 |  |  |  | руб./Гкал |  |  | 3 134,79 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Расходы на теплоноситель |  |  |  | тыс. руб. | 223,81 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 338,00 | 326,00 | -12,00 | 12,00 |  |
|  | - объем теплоносителя для теплоснабжения 1-е полугодие |  |  |  | м3 | 2 712,20 |  |  | 3 060,18 | 3 060,18 | 3 060,18 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - объем теплоносителя для теплоснабжения 2-е полугодие |  |  |  | м3 | 2 405,16 |  |  | 2 057,18 | 2 057,18 | 2 057,18 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - объем теплоносителя для теплоснабжения 01.12.2022 |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - тариф покупки 1-е полугодие |  |  |  | руб./м3 | 45,32 |  |  | 61,27 | 64,95 | 61,27 | -3,68 | 0,00 |  |
|  | - тариф покупки 1-е полугодие |  |  |  | руб./м3 | 47,13 |  |  | 61,27 | 67,61 | 67,41 | -0,20 | 6,14 |  |
|  | - тариф покупки 01.12.2022 |  |  |  | руб./м3 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО расходов на приобретение энергетических ресурсов |  |  |  | тыс. руб. | 16 711,95 | 11 614,00 | 11 614,00 | 23 239,46 | 26 552,00 | 24 649,79 | -1 902,22 | 1 410,33 |  |
| 2. Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на сырьё и материалы |  |  |  | тыс. руб. | 20,86 | 127,71 | 127,71 | 21,69 | 1 239,04 | 23,02 | -1 216,02 | 1,33 |  |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств |  |  |  | тыс. руб. | 2 388,23 | 3 998,15 | 3 998,15 | 2 829,16 | 2 932,51 | 3 002,53 | 70,02 | 173,37 |  |
| 2.3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  |  | тыс. руб. | 5 486,19 | 7 282,41 | 3 428,87 | 6 963,75 | 7 651,23 | 7 390,49 | -260,73 | 426,74 |  |
|  | численность всего |  |  |  | чел. | 18,68 | 18,40 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | средний уровень зп |  |  |  | руб./мес. | 24 474,45 | 32 981,95 | 24 474,45 | 31 066,00 | 34 132,89 | 32 969,73 | -1 163,16 | 1 903,73 |  |
|  | численность ППП |  |  |  | чел. | 14,41 | 14,13 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ср. зарплата ППП |  |  |  | руб./мес. | 24 474,45 | 31 258,48 | 24 474,45 | 25 942,92 | 28 504,05 | 27 532,70 | -971,34 | 1 589,79 |  |
|  | численность АУП |  |  |  | чел. | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ср. зарплата АУП |  |  |  | руб./мес. | 24 474,45 | 38 685,14 | 24 474,45 | 48 354,91 | 53 128,58 | 51 318,10 | -1 810,48 | 2 963,20 |  |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.1 | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.2 | - расходы на оплату услуг вневедомственной охраны |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.3 | - расходы на оплату коммунальных услуг |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.4 | - расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.5 | - расходы на оплату других работ и услуг |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8 | Лизинговый платёж |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9 | Арендная плата |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.10 | Другие расходы, в том числе: |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.10.1 | - расходы на канцелярские товары |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.10.2 | - прочие другие расходы |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО операционных расходов |  |  |  | тыс. руб. | 7 895,28 | 12 008,28 | 8 154,73 | 9 814,61 | 11 822,78 | 10 416,05 | -1 406,73 | 601,44 |  |
| 3. Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Арендная плата |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3 | Концессионная плата |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. |  |  |  | тыс. руб. | 1,63 | 16,27 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4.2 | - расходы на обязательное страхование |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4.3 | - иные расходы |  |  |  | тыс. руб. | 1,63 | 16,27 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | налог на имущество организации |  |  |  | тыс. руб. | 1,63 | 16,27 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | земельный налог |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | транспортный налог |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.5 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда |  |  |  | тыс. руб. | 1 645,86 | 2 199,29 | 2 199,29 | 2 089,13 | 2 295,37 | 2 217,15 | -78,22 | 128,02 |  |
| 3.5.1 | - отчисления ППП |  |  |  | тыс. руб. | 1 269,64 |  |  | 1 345,81 | 1 478,68 | 1 428,29 | -50,39 | 82,47 |  |
| 3.5.2 | - отчисления АУП |  |  |  | тыс. руб. | 376,22 |  |  | 743,31 | 816,69 | 788,86 | -27,83 | 45,55 |  |
| 3.6 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  | тыс. руб. | 148,12 | 148,12 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | тыс. руб. | 1 795,61 | 2 363,68 | 2 301,96 | 2 089,13 | 2 295,37 | 2 217,15 | -78,22 | 128,02 |  |
| 3.9 | Налог на прибыль |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,50 | 378,25 | 378,25 | 0,00 | 0,75 |  |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов |  |  |  | тыс. руб. | 1 795,61 | 2 363,68 | 2 301,96 | 2 466,63 | 2 673,62 | 2 595,40 | -78,22 | 128,77 |  |
| 4. Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Нормативная прибыль |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510,00 | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 | 3,00 |  |
| 4.2 | Выплаты социального характера |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3 | Инвестиционная программа |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510,00 | 1 664,00 | 1 664,00 | 0,00 | 154,00 |  |
|  | амортизация |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 |  |
|  | прибыль |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510,00 | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 | 3,00 |  |
| 4.4 | Расчётная предпринимательская прибыль |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.5 | Прочие расходы из прибыли |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО прибыль |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510,00 | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 | 3,00 |  |
|  | Необходимая валовая выручка, всего |  |  |  | тыс. руб. | 26 402,84 | 25 985,95 | 22 070,69 | 37 030,69 | 42 561,40 | 39 174,24 | -3 387,17 | 2 143,54 |  |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  | тыс. руб. | 26 402,84 | 25 985,95 | 22 070,69 | 37 030,69 | 42 561,40 | 39 174,24 | -3 387,17 | 2 143,54 |  |
|  | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 10 221,36 |  |  |  |
|  | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | -7 418,15 |  | -20 502,12 |  |  |  |
|  | НВВ с учетом корректировки |  |  |  | тыс. руб. | 26 402,84 | 25 985,95 | 22 070,69 | 29 612,54 | 42 561,40 | 28 893,48 | -13 667,93 | -719,07 |  |
|  | 1 полугодие |  |  |  | тыс. руб. | 13 333,05 |  |  | 15 694,65 | 16 656,08 | 14 639,26 |  |  |  |
|  | 2 полугодие |  |  |  | тыс. руб. | 13 069,79 |  |  | 13 917,90 | 25 905,32 | 14 254,22 |  |  |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  | Гкал | 37 766,01 | 37 766,01 | 15 319,41 | 30 936,23 | 30 936,23 | 28 855,99 | -2 080,24 | -2 080,24 |  |
|  | 1 полугодие |  |  |  | Гкал | 20 015,99 |  |  | 16 396,20 | 16 396,20 | 15 293,67 |  |  |  |
|  | 2 полугодие |  |  |  | Гкал | 17 750,02 |  |  | 14 540,03 | 14 540,03 | 13 562,32 |  |  |  |
|  | Тариф на передачу тепловой энергии среднегодовой |  |  |  | руб./Гкал | 699,12 |  |  | 957,21 | 1 375,78 | 1 001,30 |  |  |  |
|  | Тариф на передачу тепловой энергии I полугодие |  |  |  | руб./Гкал | 666,12 |  |  | 957,21 | 1 015,85 | 957,21 |  |  |  |
|  | Тариф на передачу тепловой энергии II полугодие |  |  |  | руб./Гкал | 736,33 |  |  | 957,21 | 1 781,66 | 1 051,02 |  |  |  |
|  | Рост тарифа на передачу тепловой энергии |  |  |  | % | 10,54 |  |  | 30,00 | 75,39 | 9,80 |  |  |  |
|  | Δ Рез 2022 |  |  |  |  |  |  | 10 221,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Товарная выручка 2022 |  |  |  |  |  |  | 11 849,33 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям
МКП «Комфорт» (Тяжинский муниципальный округ), 
на период с 01.01.2023 по 31.12.2025

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пар |
| МКП «Комфорт» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023 | 957,21 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 957,21 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 1 051,02 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 1 678,46 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 908,27 | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023 | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023 | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |

».

Приложение № 3 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «ТГК», для корректировки НВВ и уровня тарифов 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке 
Тяжинского муниципального округа на 2024 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Тяжинская Генерирующая Компания», сокращенное наименование организации – ООО «ТГК».

ОГРН 1184205024882, ИНН 4217192224, КПП 421301001.

Юридический адрес: 652240, Кемеровская Область – Кузбасс, район Тяжинский, поселок городского типа Тяжинский, улица Советская, дом 20, пом.3.

Фактический адрес: 654027, Кемеровская Область – Кузбасс, город Новокузнецк, проспект Пионерский, дом 22, офис 33.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Воротилищев Сергей Евгеньевич, 8 (38449) 2-86-11.

Долгосрочные параметры регулирования утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2022 № 505 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ТГК» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тяжинского муниципального округа, на период 2023 - 2027 годы».

ООО «ТГК» в установленный срок обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением от 28.04.2023 исх. № 9 
(от 28.04.2023 вх. № 2645) на корректировку НВВ, уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «ТГК», тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии на 2024 год методом индексации (второй год второго долгосрочного периода регулирования 2023-2027). Письмами № 13 от 13.10.2023 (вх. № 5732 от 16.10.2023), № 14 
от 17.10.2023 (вх. 5789 от 17.10.2023) представлены дополнительные документы 
в электронном виде.

Региональной энергетической комиссией Кузбасса открыто тарифное дело «О корректировке НВВ, уровня тарифов на тепловую энергию для 
ООО «ТГК», тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии на 2024 год» от 03.05.2023 № РЭК/60-ТГК-2024 на второй год второго долгосрочного периода регулирования 2023-2027 методом индексации установленных тарифов.

ООО «ТГК» создано на основании Протокола общего собрания учредителей № 1 от 10.12.2018. Свою деятельность осуществляет в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия. Основным (регулируемым) видом деятельности предприятия является теплоснабжение потребителей пгт. Тяжинский, Тяжинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса.

ООО «ТГК» эксплуатирует 4 котельные на правах аренды:

Котельная №1 - пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 33;

Котельная Типография - пгт. Тяжинский, ул. Советская 3б;

Котельная Листвянка - п. Листвянка, ул. Стройгородок, 12;

Котельная Нововосточный - п. Нововосточный, пер. Коммунальный, 1.

В качестве обоснования имущественного права ООО «ТГК» был представлен договор аренды объектов недвижимого имущества 
с ООО «Коммунсервис плюс» от 24.01.2019 №1/19/ТГК-33. Срок действия договора с 24.01.2019 по 24.01.2049.

Тепловая энергия передается по тепловым сетям в двухтрубном исполнении протяженностью 18,102 км, принадлежащие МКП «Комфорт», оказывающие услуги по передаче для ООО «ТГК» и покупая тепловую энергию для компенсации потерь в сетях согласно договору от 14.09.2022 № 25/22.

Установленная мощность котельной № 1 пгт. Тяжинский – 15,6 Гкал/ч. 
Химводоподготовка на котельной установлена. Котельная функционирует 242 дня - 5808 часов в год. Потребителями тепловой энергии для нужд отопления 
от вышеуказанного источника являются жилые здания и объекты социально-культурного назначения. Система теплоснабжения – 2х трубная, тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная, подземная. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение потребителей не предусмотрено. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена 
из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95/70°С. Общая протяженность тепловых сетей котельной в однотрубном исчислении – 25 900,00 м.

Установленная мощность котельной «Типография» пгт. Тяжинский – 4,4 Гкал/ч. Химводоподготовка на котельной не установлена. Котельная функционирует 242 дня - 5808 часов в год. Потребителями тепловой энергии для нужд отопления от вышеуказанного источника являются жилые, административные здания и объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение потребителей не предусмотрено. Система теплоснабжения – 2-х трубная, тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная, подземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95/70°С. Общая протяженность тепловых сетей котельной 
в однотрубном исчислении – 4 284,00 м.

Установленная мощность котельной п. Нововосточный – 4,4 Гкал/ч. 
Химическая водоподготовка на котельной не применяется. Котельная функционирует 5808 часов в год. Потребителями тепловой энергии являются жилые здания, объекты социально - культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы 
на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95/70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной в однотрубном исчислении-3200,00 м.

Установленная мощность котельной Листвянка – 4,4 Гкал/ч. Химическая водоподготовка на котельной не применяется. Котельная функционирует 5808 часов в год. Потребителями тепловой энергии являются жилые здания, объекты социально-культурного назначения. Потребители подключены к тепловой сети 
по зависимой схеме, горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95/70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной в однотрубном исчислении – 2820,00 м.

Котельные работают в отопительный период, в летнее время производится плановый ремонт котельного оборудования. В качестве топлива организация использует бурый уголь марки 3Бр.

Топливо доставляется автомобильным транспортом и хранится 
на угольных складах котельных.

Водоснабжение котельной осуществляется в рамках договора холодного водоснабжения, заключенного с МУП «Водоканал».

Поставка электрической энергии осуществляется в соответствии с договором электроснабжения, заключенным с ПАО «Кузбассэнергосбыт».

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «ТГК» подлежат государственному регулированию.

ООО «ТГК» применяет упрощенную систему налогообложения 
с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов», в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, приведены с учетом НДС.

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений 
и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;

Постановление РЭК Кузбасса от 20.10.2020 № 267 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области – Кузбасса»;

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 (с изм.) «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»;

Приказ Росстата от 05.09.2018 № 543 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной антимонопольной службой федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций 
в сфере электроэнергетики»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Приказ Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2022 № 69785).

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Министерства экономического развития РФ, одобренным 
на заседании Правительства РФ 22.09.2023 года, опубликованным 22.09.2023 
на официальном сайте Минэкономразвития РФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с которыми, индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2024 год составил 107,2 %.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы предоставления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ТГК» по корректировке тарифов на 2024 подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Предложение об установлении цен (тарифов) представлено в орган регулирования в электронной форме, в формате шаблона DOCS.FORM.6.42, посредством федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования», заверенного электронной подписью заявителя.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной предприятием информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2024 год.

# Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на 2024 год

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - 
на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Тяжинского муниципального округа актуализирована на 2024 год постановлением Тяжинского муниципального округа от 11.08.2023 № 124-п (http://www.tyazhin.ru/doc/NPA/2023/124-p_ot_11.08.2023_Optimized.pdf).

Согласно актуализированной на 2024 год схеме теплоснабжения Тяжинского муниципального округа, объем полезного отпуска от котельных ООО «ТГК» составляет 28 855,99 Гкал.

Потери тепловой энергии от котельных ООО «ТГК» по тепловым сетям МКП «Комфорт», утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 27.10.2022 
№ 321 в размере 7 720,64 Гкал.

Согласно пункту 22 (1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года. Информация по факту 2019-2021 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика полезного отпуска тепловой энергии для населения представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 22792,53 |  |
| 2021 | 22188,18 | -2,65 |
| 2022 | 20938,13 | -5,63 |
| план 2024 | 20070,73 | -4,14 в среднем |

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении и составили 1,79 % или 665,08 Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии на 2024 год представлен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 37 241,71 | 19 952,93 | 17 288,78 |
| 2 | Полезный отпуск в сеть | Гкал | 36 576,63 | 19 596,60 | 16 980,03 |
| 3 | Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок | Гкал | 36 576,63 | 19 596,60 | 16 980,03 |
| 3.1 | -жилищные организации | Гкал | 20 070,73 | 10 753,26 | 9 317,47 |
| 3.2 | -бюджетные организации | Гкал | 7 563,17 | 4 052,11 | 3 511,06 |
| 3.3 | -прочие потребители, в т.ч. | Гкал | 8 942,73 | 4 791,23 | 4 151,50 |
| 3.3.1 | прочие потребители | Гкал | 1 222,09 | 654,76 | 567,33 |
| 3.3.2 | потери в тепловых сетях МКП «Комфорт» | Гкал | 7 720,64 | 4 136,47 | 3 584,17 |
| 4 | Потери на собственные нужды | Гкал | 665,08 | 356,33 | 308,75 |

# Расчет операционных (подконтрольных) расходов

Предприятием заявлены операционные расходы на производство тепловой энергии на 2024 год в сумме 59 660,26 тыс. руб.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен 
(в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. 
Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется 
в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации 
при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для ООО «ТГК», устанавливается в размере 1%.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов 
по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по формуле (11);

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле (11.1).

, (11)

, (11.1)

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям 
с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии 
с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия, установленная тепловая мощность источников тепловой энергии и количество условных единиц ООО «ТГК» в 2024 году не изменяется по сравнению с 2023 годом. Соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению 
в необходимую валовую выручку на передачу тепловой энергии в 2024 году, 
по мнению экспертов, составит 60 648,00 тыс. руб. Расчет операционных расходов приведен в таблице 3.

Таблица 3

Расчёт корректировки операционных (подконтрольных) расходов

на 2024 год (приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено РЭК на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,060 | 1,072 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 57 146,00 | 60 648,00 |

Таблица 4

Распределение операционных (подконтрольных) расходов
 на 2024 год (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 2 409,87 | 2 467,39 | 57,52 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 15 975,12 | 15 536,53 | - 438,59 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 37 322,56 | 38 213,50 | 890,94 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 1 283,01 | 1 417,09 | 134,08 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 1 359,28 | 1391,72 | 32,44 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 59,08 | 60,49 | 1,41 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 51,83 | 5,13 | - 46,70 |
| 8 | Лизинговый платеж | 320,50 | 328,15 | 7,65 |
| 9 | Арендная плата | 837,52 | 857,52 | 19,99 |
| 10 | Другие расходы | 362,00 | 370,00 | 8,00 |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | 59 660,26 | 60 648,00 | 987,74 |

# Неподконтрольные расходы

Предприятием заявлены неподконтрольные расходы на 2024 год в размере 56 672,48 тыс. руб.

Согласно абзацу 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включает в себя:

1) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 
на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование;

3) концессионную плату;

4) арендную плату;

5) расходы по сомнительным долгам;

6) величину амортизации основных средств;

7) страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда.

# 7.1 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

ООО «ТГК», реализует тепловую энергию потребителям через сети МКП «Комфорт». Предприятием заявлены расходы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям находящимся на обслуживании МКП «Комфорт», 
в размере 37 205,23 тыс. руб. на объём транспортируемой тепловой энергии 
в количестве 28 856,00 Гкал.

Планируемый объем передачи тепловой энергии по сетям 
МКП «Комфорт» на 2024 год принят согласно схеме теплоснабжения Тяжинского муниципального округа, актуализированной и утвержденной 
на 2024 год, в размере 28 855,99 Гкал.

Эксперты предлагают включить в расчет НВВ ООО «ТГК» на 2024 год услуги МКП «Комфорт» по передаче тепловой энергии по сетям МКП «Комфорт» в сумме 34 672,18 тыс. руб.

НВВ МКП «Комфорт» принята с учетом расходов на приобретение тепловой энергии для компенсации потерь в сетях МКП «Комфорт», увеличенная на сумму НДС.

Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 2 533,05 тыс. руб.

# 7.2 Арендная плата

Согласно пункту 65 Основ ценообразования расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов.

По данной статье предприятием заявлены расходы в размере 
2 804,72 тыс. руб. в том числе:

- аренда котельных 2002,00 тыс. руб.;

- аренда земли 802,72 тыс. руб.

В обоснование планируемых расходов по аренде котельных предприятие представило договор аренды объектов недвижимости с ООО «Коммунсервис плюс» от 24.01.2019 № 1/19/ТГК-25, сроком до 24.01.2049.

Предметом договора являются следующее имущество (здания котельных):

- Отдельно стоящее здание (котельная), общей площадью 113 м2. Назначение объекта недвижимости: нежилое здание. Адрес объекта: Кемеровская обл., Тяжинский район, пгт. Тяжинский, ул. Советская, 3б. Кадастровый номер 42:15:0103001:994;

-  Отдельно стоящее здание (котельная), общей площадью 1 033,9 м2. Назначение объекта недвижимости: нежилое здание. Адрес объекта: Кемеровская обл., Тяжинский район, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 33. Кадастровый номер 42:15:0103002:373;

- Отдельно стоящее здание (котельная), общей площадью 296,8 м2. Назначение объекта недвижимости: нежилое здание. Адрес объекта: Кемеровская обл., Тяжинский район, п. Листвянка, ул. Стройгородок, 12. Кадастровый номер 42:15:0104001:399;

-  Отдельно стоящее здание (котельная), общей площадью 245 м2. Назначение объекта недвижимости: нежилое здание. Адрес объекта: Кемеровская обл., Тяжинский район, п. Нововосточный, пер. Коммунальный, 1. Кадастровый номер 42:15:0102006:163.

В обоснование планируемых расходов по аренде земли предприятие представило договоры аренды земельных участков:

- Договор аренды земельного участка от 07.07.2021 № 35 общей площадью 2 805 м2, находящийся по адресу: Кемеровская обл., Тяжинский район, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, земельный участок 33а. Кадастровый номер 42:15:0103002:994;

- Договор аренды земельного участка от 07.07.2021 № 36 общей площадью 2 125 м2, находящийся по адресу: Кемеровская обл., Тяжинский район, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, земельный участок 33б. Кадастровый номер 42:15:0103002:993;

- Договор аренды земельного участка от 07.07.2021 № 37 общей площадью 188 м2, находящийся по адресу: Кемеровская обл., Тяжинский район, пгт. Тяжинский, ул. Советская, земельный участок 3г. Кадастровый номер 42:15:0103001:3328.

Согласно пункту 45 Основ ценообразования, экономически обоснованный уровень арендной платы, определяется органами регулирования исходя 
из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество 
и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом.

Экспертами проведен альтернативный расчет размера амортизационных начислений, с целью включения в расчет НВВ 2024 года максимально возможной суммы арендной платы, исходя из остаточной стоимости передаваемого имущества по договору аренды.

В результате проведенного анализа, эксперты предлагают учесть 
в плановых расходах на 2024 год арендную плату имущества в размере 110,00 тыс. руб., только в части амортизационных отчислений. Поскольку ООО «ТГК» применяет упрощенную форму налогообложения, что освобождает его от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и НДС.

Размер годовой арендной платы земельных участков по договорам определен в сумме 771,85 тыс.руб. (64,32 тыс.руб. × 12 мес.). Экспертами данные затраты признаны обоснованными и приняты в полном объеме.

Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 1 922,87 тыс. руб.

# 7.3 Концессионная плата

Концессионная плата рассчитывается с учетом пункта 45 Основ ценообразования. Предприятием расходы по данной статье не заявлены.

# 7.4 Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

# Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 
на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

По данной статье предприятием заявлены затраты на 2024 год в размере 24,67 тыс. руб.

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду экспертами принимаются в пределах ПДВ в размере 22,43 тыс. руб., на уровне, отраженном в представленной декларации о плате 
за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год с учетом коэффициента 1,167 (1,26/1,08) в размере 26,17 тыс. руб. (22,43 тыс. руб.*1,167),

где

1,26 - коэффициент установлен на 2023 год, согласно Постановлению Правительства РФ от 20.03.2023 № 437 («Установить, что в 2023 году применяются: ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», установленные 
на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,26)

1,08 - коэффициент установлен на 2020 год, согласно Постановлению Правительства РФ от 24.01.2020 № 39.

Корректировка по данной статье относительно предложений предприятия на 2024 год, составила 1,50 тыс. руб.

# Расходы на обязательное страхование

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 52,75 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат предприятие представило расчет страховой премии к договору обязательного страхования гражданской ответственности. Экспертами данные затраты признаны обоснованными 
и приняты в полном объеме.

Корректировка по статье относительно предложения предприятия отсутствует.

# Транспортный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
52,75 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы: карточка счета 68.07 за 2022 год, справка-расчет транспортного налога на 2024 год.

Эксперты, предлагают сохранить сумму транспортного налога по статье 
на уровне 2022 года в размере 50,63 тыс. руб.,

Корректировка по данной статье относительно предложений предприятия на 2024 год, составила в сторону снижения 5,06 тыс. руб.

# Налог при УСН

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 747,14 тыс. руб.

В соответствии с представленным предприятием уведомлением о переходе на упрощённую систему налогообложения в качестве объекта налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов. Учитывая специфику регулируемого вида деятельности, предприятие является плательщиком минимального налога в 1% от суммы полученных доходов.

Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1 процента налоговой базы, которой являются доходы, определяемые 
в соответствии со статьей 346.15 НК. При упрощенной системе налогообложения минимальный налог исчисляется в размере 1% от доходов, полученных 
за налоговый период (год), расходы при этом не учитываются.

Таким образом, экспертами налог рассчитан как минимальный – 1% 
от НВВ на потребительском рынке. Расчетный налог при упрощённой системе налогообложения на 2024 год, составил 1 472,88 тыс. руб.

Расходы в размере 274,26 тыс. руб. подлежат исключению из НВВ 
на 2024 год, как экономически необоснованные.

# 7.5 Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 11 309,06 тыс. руб.

С 2023 года отдельные тарифы страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС отменили. С 01.01.2023 статью 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ дополнили пунктом 5.1 (ФЗ от 14.07.2022 № 239-ФЗ)

5.1. Для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, начиная с 2023 года устанавливается единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов по единому тарифу в размере 30%.

В расходы по статье включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с пунктом 5.1 статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (30%);

- сумма страховых взносов в соответствии со статьей 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда). Расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ 
от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний»), согласно уведомлению предприятия размер страхового тарифа с января 2023 года составляет 0,2 %.

Экспертами в расчет НВВ на 2024 год приняты страховые взносы в размере 30,2 % от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 11 540,48 тыс. руб. (38 213,50 тыс. руб. × 30,2 % = 11 540,48тыс. руб.).

Корректировка плановых расходов по статье на 2024 год, относительно предложений предприятия, составила 231,42 тыс. руб.

# 7.6 Амортизация основных средств и нематериальных активов

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования и пунктом 29 Методических указаний сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

В соответствии с пунктом 4 Общих положений ФСБУ 6/2020 «Основные средства», для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- имеет материально-вещественную форму;

- предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

- предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

- способен приносить организации экономические выгоды (доход) 
в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

По данной статье предприятие предлагает учесть расходы на 2024 год 
в сумме 3 473,22 тыс. руб., представив в качестве обоснования ведомость амортизации основных средств.

Инвестиционная программа ООО «ТГК» не утверждалась.

Дополнительным пакетом документов в электронном виде письмом № 13 от 13.10.2023 (вх. № 5732 от 16.10.2023) предоставлены инвентарные карточки на объекты арендуемого имущества. Также предприятие предоставило Протокол № 2 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Тяжинская Генерирующая Компания» от 01.01.2019, согласно которому участники постановили: в соответствии со статьей 27 Закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» осуществить внесение участником Общества с ограниченной ответственностью «Тяжинская Генерирующая Компания», Воротилищевым Сергеем Евгеньевичем, в срок 
до 01.01.2019 года вклада в имущество общества в сумма 7 640 000 (Семь миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей движимым имуществом, перечень которого определен в приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Как учредитель компании, владеющий 51 % акций Воротилищев С.Е. обязуется передать безвозмездно в пользование ООО «ТГК» 17 котлов на общую сумму 7 640, 00 тыс. руб.

Поскольку согласно пункта 43 Основ ценообразования расходы 
на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета, то и имущество, поступившее в качестве вклада от учредителя, предъявляет бухгалтерское законодательство к безвозмездно полученным объектам (п. 10.3 ПБУ 9/99).

Для подтверждения цены безвозмездно полученного имущества учредитель должен предоставить какие-либо документы, подтверждающие его стоимость.

Оценка рыночной стоимости передаваемого имущества в материалах тарифного дела не предоставлена, соответственно эксперты предлагают учесть плановую амортизацию в нулевой оценке.

Расходы по данной статье в размере 3 473,22 тыс.руб. подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные. Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 
3 473,22 тыс. руб.

Распределение неподконтрольных расходов по статьям на 2024 год приведено в таблице 5.

Таблица 5

Реестр неподконтрольных расходов 
(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 37 205,23 | 34 672,18 | - 2 533,05 |  |
| 2 | Арендная плата | 2 804,72 | 881,85 | - 1 922,87 |  |
| 3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 1 880,25 | 1602,43 | - 277,82 |  |
| 5 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 11 309,06 | 11 540,48 | 231,42 |  |
| 6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 3 473,22 | 0,00 | - 3 473,22 |  |
| 7 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | 56 672,48 | 48 696,94 | - 7 975,54 |  |

# Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

# 8.1 Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год 
в размере 45 257,21 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива 16 304,46 тыс. руб., транспортные расходы на доставку до основного склада 23 586,92 тыс. руб., стоимость транспортировки котельного топлива 
от центрального склада ООО «ТГК» до малых котельных 5 365,84 тыс. руб.

В качестве топлива организация использует бурый уголь марки 3Бр.

В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования расходы регулируемой организации на топливо определяются как сумма произведений следующих величин по каждому источнику тепловой энергии: 1) удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии; 2) плановая (расчетная) цена на топливо с учетом затрат на его доставку и хранение; 
3) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии.

Объем потребления натурального топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.10.2023 № 176, в размере 210,28 кг.у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, при тепловом эквиваленте топлива – 0,67, экспертами использован фактически сложившийся тепловой эквивалент в 2022 году (средневзвешенная низшая теплота сгорания за 2022 год составила 4700 ккал/ кг), составит – 11 480,00 тонн.

Перечень источников информации о ценах (тарифах) и расходах, последовательно используемых в приоритетном порядке для определения плановых (расчетных) значений расходов (цен), содержится в пункте 28 Основ ценообразования и включает в том числе:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) 
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные 
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

В обоснование стоимости угля обществом представлен договор поставки угольной продукции от 29.09.2023 № 2023.179629 с ООО «Профит». Информация о конкурсных процедурах расположена по адресу (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=15673396). Извещение о закупке № 32312709562.

Эксперты считают, что цена приобретения топлива в результате проведения торгов завышена.

Экспертами была рассчитана цена угля марки Бр на 2024 год как средневзвешенная фактическая цена бурого угля, сложившаяся в 2022 году по Кемеровской области – Кузбассу, увеличенная на ИЦП по добыче угля 2024 
к 2023 году – 105,7 %, и ИЦП 2023 к 2022 году – 80,1%, согласно Прогнозу Министерства экономического развития РФ, одобренному на заседании Правительства РФ 22.09.2023 года. Использована информация, направленная по системе ЕИАС в формате шаблона WARM.TOPL.Q4.2022 (таблица 6).

Таблица 6

|  | Факт 2022 года по Кузбассу с индексом на 2023 и на 2024 год с НДС | Предложение предприятия на 2024 год с НДС | Принято в расчет экспертами на 2024 год с НДС | Корректировка 5=4-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цена угля (Бр) руб./т | 1203,50 х 80,1% х 105,7% = 1018,96 | 1382,50 | 1018,96 | - 363,54 |

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования для расчёта плановой стоимости угля на 2024 год эксперты применили ИЦП по добыче угля 2024 
к 2023 году – 105,7 %, и ИЦП 2023 к 2022 году – 80,1%, опубликованный 22.09.2023 на сайте Минэкономразвития России.

В связи с проведенным расчетом эксперты принимают цену угля на 2024 год в размере 1 018,96 руб./т (с НДС). Корректировка предложения предприятия составила 363,54 руб./т. в сторону снижения.

Расходы на покупку угля в 2024 году составят 11 697,66 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения, относительно предложений предприятия по итогу проведенного расчета, составила 4 606,80 тыс. руб.

Доставка угля марки 3Бр до центрального склада, согласно представленным документам, производится автотранспортом. Стоимость перевозки одной тонны угля марки 3Бр включена в стоимость договора
29.09.2022 № 2023.179629 с ООО «Профит» в размере 2 000,00 руб./т.

Эксперты провели сравнительный анализ перевозки угля привлеченным автотранспортом на 2024 год.

Для сравнения была использована цена доставки с сайта перевозок грузов https://perevozka24.ru. Исходя из цены доставки, предлагаемой сайтом https://perevozka24.ru в размере 1 500,00 руб./т (без НДС), цена тонны перевозимого угля в ценах 2024 года составила 2 291,76 руб./т. (с НДС).

Кроме того, эксперты произвели расчет перевозки, исходя из цен сборника информационно-аналитических материалов «Цены в строительстве» 
на автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 30 тонн. Стоимость 1 машино-часа составляет 2 600,65 руб./маш.-час. (без НДС, в ценах 2023 года № п/п 2122 код стр.638). С учетом НДС, с учетом ИЦП с исключением трубопроводного транспорта на 2024 в размере 106,1% цена тонны перевозимого угля составила 2 873,34 руб./т. (с НДС).

В результате расчетов эксперты принимают цену автоперевозок 
по предложению предприятия в размере 2 000 руб./т., что не превышает вышеприведенных расчетов.

Стоимость транспортировки котельного топлива на 2024 год составила 28 115,55 тыс. руб.

Всего расходы на топливо с транспортировкой составили 39 813,21 тыс. руб. Корректировка по данной статье относительно предложений предприятия на 2024 год, составила 5 444,00 тыс. руб. в сторону снижения.

# 8.2 Расходы на электрическую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год 
в размере 9 836,46 тыс. руб., на общий объем потребления электрической энергии 1 490,69 тыс. кВт*ч.

Поставка электрической энергии осуществляется единственным поставщиком ПАО «Кузбассэнергосбыт».

По данной статье предприятием представлены следующие обосновывающие материалы: счета-фактуры за 2022 год, договор электроснабжения от 01.01.2019 № 370405/ТГК-11 ПАО «Кузбассэнергосбыт», реестр покупной электроэнергии за 2022 год

При расчете количества электроэнергии на 2024 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами расход электрической энергии скорректирован в сопоставимых условиях с первым годом долгосрочного периода (2023) относительно изменения полезного отпуска тепловой энергии 
в 2024 году, в количестве 1 612,48 тыс. кВт×ч (в соответствии с п. 34 Методических указаний).

Стоимость электроэнергии на 2024 год рассчитана от фактической цены 
по итогу 2022 году 5,55 руб./ кВт×ч, с учетом ИЦП на 2023 и 2024 год 104,0% 
и 104,1%, соответственно. Средневзвешенная цена электроэнергии на 2024 год составит 6,56 руб./ кВт×ч (5,55 руб./ кВт×ч × 1,120 ×1,056 = 6,56 руб./ кВт×ч).

Таким образом, экономически обоснованные расходы на покупку электрической энергии составили 10 584,49 тыс. руб.

# 8.3 Расходы на холодную воду

Предприятием на 2024 год заявлены расходы по статье в сумме 
1 385,56 тыс. руб. на общее количество воды 21,72 тыс. м3.

Водоснабжение котельных осуществляется в рамках договора холодного водоснабжения с МУП «Водоканал» от 14.09.2022 № 84/1.

По данной статье предприятием представлены следующие обосновывающие материалы: карточка счета 20.01 за 2022 год,  договор холодного водоснабжения с МУП «Водоканал» от 14.09.2022 № 84/1, реестр покупной воды от МУП «Водоканал» за 2022 год, счета-фактуры от МУП «Водоканал» за 2022 год.

При расчете количества воды на 2024 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами расход воды скорректирован относительно изменения полезного отпуска тепловой энергии в 2024 году, в количестве 16,27 тыс. м³ (в соответствии с пунктом 34 Методических указаний).

ООО «ТГК» приобретает воду питьевого качества у МУП «Водоканал». Стоимость принята согласно постановлению от 25.11.2022 № 614
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Водоканал» (Тяжинский муниципальный район)», 
с 01.01.2024 в размере 61,27 руб./м3, с 01.07.2024 в размере 67,41 руб. /м3.

Таким образом, расходы на приобретение холодной воды на 2024 год, эксперты предлагают учесть в размере 973,65 тыс. руб., что на 411,91 тыс. руб. меньше заявленных предприятием.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов 
на тепловую энергию приведена в таблице 7.

Таблица 7

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя на 2024 год (Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

|  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2024 | Предложение экспертов на 2024 |  | Корректировка предложения предприятия |  |
| 1 | Расходы на топливо | 45 257,21 | 39 813,21 |  | - 5 444,00 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 9 836,46 | 10 584,49 |  | 748,03 |  |
| 3 | Расходы на холодную воду | 1 385,56 | 973,65 |  | - 411,91 |  |
|  | ИТОГО | 56 479,23 | 51 371,36 |  | - 5 107,88 |  |

# Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска 
и утвержденного тарифа.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний).

Фактические операционные расходы за 2022 год экспертами рассчитаны исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

= 41 625,74 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,138) × (1+0,75×0) = 46 896,39 тыс. руб.

Где 41 625,74 тыс. руб. это фактические операционные (подконтрольные) расходы за 2021 год.

Фактические операционные расходы предприятия за 2022 год составили 36 411,02 тыс. руб., что на 5 320,98 тыс. руб. ниже уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2022 год. Фактические операционные расходы представлены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

| Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Факт 2021 | Утверждено 2022 | Факт в оценке экспертов 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,067 | 1,043 | 1,138 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0 | 0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 41 625,74 | 41 732,00 | 46 896,39 |

| Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено на 2022 год | Факт предприятия 2022 | Факт в оценке экспертов 2022 | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 1 736,00 | 1 791,91 | 1 950,55 | 55,81 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 8 586,00 | 7 850,80 | 9 648,00 | - 735,20 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 26 740,00 | 23 597,16 | 30 049,58 | - 3 142,84 |
| Услуги производственного. характера | тыс. руб. | 1 601,00 | 433,89 | 1 799,40 | - 1 167,11 |
| Иные работы и услуги | тыс. руб. | 773,00 | 1 555,64 | 868,76 | 782,64 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 8,00 | 39,68 | 9,52 | 31,68 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 48,00 | 16,00 | 53,55 | -32,00 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 1 028,00 | 814,18 | 1 155,57 | - 213,82 |
| Другие расходы | тыс. руб. | 1 212,00 | 311,86 | 1 361,45 | - 900,14 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 41 732,00 | 36 411,02 | 46 896,39 | - 5 320,98 |

Таблица 9

2. Неподконтрольные расходы включают расходы на арендную плату, расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы 
на обязательное страхование, отчисления на социальные нужды, расходы 
по сомнительным долгам, расходы на услуги банка (проценты по кредитам 
и займам), а также амортизацию основных средств и нематериальных активов.
В целях формирования необходимой валовой выручки на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2022 году неподконтрольные расходы (в соответствии 
с пунктом 39 Методических указаний).

Фактические неподконтрольные расходы в 2022 году составили 26 438,17 тыс. руб. Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству 
тепловой энергии представлен в таблице 10.

Таблица 10

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2022 год

| Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено на 2022 год | Факт предприятия 2022 | Факт в оценке экспертов 2022 | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 30 798,00 | 24 958,07 | 24 958,07 | - 5 839,98 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 0,00 | 2 590,12 | 880,12 | - 2 590,12 |
| Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,00 | 1 039,47 | 1 039,47 | - 1 039,47 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 8 022,00 | 4 881,50 | 4 881,50 | - 3 140,50 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 4 932,25 | 0,00 | - 4 932,25 |
| Прочие расходы (неосвоение операционных расходов за 2022 год) | тыс. руб. |  |  | - 5 320,98 |  |
| Итого неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 38 820,00 | 38 401,41 | 26 438,17 | - 418,59 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема, приобретаемых ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов.

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в 2022 году составили 37 594,00 тыс. руб. Фактические расходы на топливо снижены по причине снижения фактического полезного отпуска. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды для производства тепловой энергии представлен в таблице 11.

Таблица 11

Реестр фактических расходов на приобретение

энергетических ресурсов, холодной воды

тыс. руб.

| Наименование расхода | Утверждено на 2022 год | Факт предприятия 2022 год | Факт экспертов 2022 года | Отклонение (3-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на топливо | 32 268,85 | 31 157,93 | 29 096,84 | - 1 210,92 |
| Расходы на электрическую энергию | 11 628,00 | 8 279,84 | 8 414,50 | - 3 348,16 |
| Расходы на холодную воду | 128,00 | 1 957,55 | 82,55 | 1 829,55 |
| ИТОГО | 44 124,85 | 41 395,32 | 37 593,89 | - 2 729,53 |

4. Необходимая валовая выручка принимается согласно пункту 51 Методических указаний. Фактическая необходимая валовая выручка за 2022 год составила 123 890,29 тыс. руб.

Таблица 12

Фактическая необходимая валовая выручка ООО «ТГК за 2022 год

тыс.руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2022 год | Факт предприятия 2022 год | Факт экспертов 2022 год | Отклонение 6=4-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Операционные расходы | 41 732,00 | 36 411,02 | 46 896,39 | - 5 320,98 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 38 820,00 | 38 401,41 | 26 438,17 | - 418,59 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 44 124,85 | 41 395,32 | 37 593,89 | - 2 729,53 |
| 4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 3 076,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 076,00 |
| 6 | Выпадающие доходы периода регулирования 2022 года | 0,00 | 19 766,68 | 0,00 | 19 766,68 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 12 961,84 | 0,00 | 12 961,84 | - 12 961,84 |
| 8 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | - 9 671,67 | 0,00 | 0,00 | - 9 671,67 |
| 9 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 131 043,00 | 135 974,00 | 123 890,29 | 4 931,00 |

5. Фактическая товарная выручка предприятия за 2022 год составила 111 644,79 тыс. руб. Тарифы для ООО «ТГК» на 2022 год утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 24.11.2022 № 506.

Расчёт товарной выручки ООО «ТГК» за 2022 год представлен в таблице 13.

Таблица 13

Расчет товарной выручки ООО «ТГК» за 2022 год

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс. Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3/1000) | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| январь-июнь | 19,39 | 2 679,87 | 51 950,93 | х | х |
| июнь-ноябрь | 13,17 | 3 283,06 | 43 229,98 | х | х |
| декабрь | 4,02 | 4 092,00 | 16 463,87 |  |  |
| Итого за год | 36,58 |  | 111 644,79 | 123 890,29 | 12 245,50 |

По результатам анализа по итогу 2022 года дельта НВВ сложилась положительная в размере 12 245,50 тыс. руб. (в ценах 2022 года).

Согласно пункту 13 Основ ценообразования № 1075 «В случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, в том числе вызванного осуществлением расчетов за коммунальную услугу по отоплению равномерно в течение календарного года, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме».

# Расчет необходимой валовой выручки на 2024 год

Расчёт необходимой валовой выручки ООО «ТГК» на 2024 год представлен в таблице 14.

Таблица 14

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов на 2024 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Предложение предприятия на 2024 год | Предложения экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 59 660,26 | 60 648,00 | 987,74 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 56 672,48 | 48 696,94 | - 7 975,54 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство)энергетических ресурсов | тыс. руб. | 56 479,23 | 51 371,36 | - 5 107,88 |
| 4 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Сумма, не учтенная в тарифе с 01.12.2022-31.12.2022 | тыс. руб. | 0,00 | 539,43 | 539,43 |
| 7 | Выпадающие доходы периода регулирования 2022 года | тыс. руб. | 19 806,11 | 0,00 | - 19 806,11 |
| 8 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | тыс. руб. | 0,00 | - 13 967,52 | - 13 967,52 |
| 10 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 192 618,00 | 147 288,20 | - 45 329,80 |
| 11 | Необходимая валовая выручка для расчета тарифов на компенсацию потерь | тыс. руб. | 155 413,00 | 112 616,02 | - 42 796,98 |

# Тарифы ООО «ТГК» на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

| 2024 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | Тариф, руб./Гкал | Рост, % | НВВ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь-июнь | 19,386 | 3 134,79 | 0,00 | 60 769,83 |
| июль-декабрь | 17,191 | 3 015,89 | -3,79 | 51 846,19 |
|  | 36,577 |  |  | 112 616,02 |

# Тарифы ООО «ТГК» на реализуемую тепловую энергию конечным потребителям на 2024 год

| 2024 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | Тариф, руб./Гкал | Рост, % | НВВ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь-июнь | 15,294 | 4 092,00 | 0,00 | 62 581,72 |
| июль-декабрь | 13,562 | 4 493,00 | 9,80 | 60 935,48 |
|  | 28,856 |  |  | 123 517,20 |

# Сравнительный анализ динамики расходов в сравнении 
с предыдущим периодом регулирования

Таблица 15

Реестр операционных (подконтрольных) расходов

тыс.руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 2 324,92 | 2 467,39 | 142,47 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 14 639,70 | 15 536,53 | 897,13 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 36 006,94 | 38 213,50 | 2 206,56 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 1 335,26 | 1 417,09 | 81,83 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 1 311,00 | 1 391,72 | 80,72 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 57,00 | 60,49 | 3,49 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 4,83 | 5,13 | 0,30 |
| 8 | Лизинговый платеж | 309,20 | 328,15 | 18,95 |
| 9 | Арендная плата | 808,00 | 857,52 | 49,52 |
| 10 | Другие расходы | 349,00 | 370,00 | 21,00 |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | 57 149,00 | 60 648,00 | 3 502,00 |

Таблица 16

Реестр неподконтрольных расходов

тыс.руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 29 612,54 | 34 672,18 | 5 059,64 |
| 2 | Арендная плата | 881,85 | 881,85 | 0,00 |
| 3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 1 264,56 | 1 602,43 | 337,87 |
| 5 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда | 10 874,09 | 11 540,48 | 666,38 |
| 6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 235,27 | 0,00 | - 1 235,27 |
| 8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ИТОГО неподконтрольных расходов | 45 080,12 | 48 696,94 | 3 616,81 |

Таблица 17

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

тыс.руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на покупную тепловую энергию | 40 556,54 | 39 813,21 | - 743,33 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 8 226,65 | 10 584,49 | 2 357,84 |
| 3 | Расходы на холодную воду | 996,86 | 973,65 | - 23,21 |
| 4 | ИТОГО | 49 780,06 | 51 371,36 | 1 591,30 |

# Приложения к заключению:

- Физические показатели ООО "ТГК" на 2024 год (2023-2027)

- Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО "ТГК" на 2024 год (2023-2027)

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физические показатели ООО "ТГК" на 2024 год (2023-2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено РЭК 2022 год | Утверждено РЭК 2023 год | Факт предприятия 2022 год | Факт эксперты 2022 год | Предложение предприятия 2024 год | Предложения экспертов 2024 год | Корректировка | Динамика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-7 | 10=8-4 |  |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 46 065,02 | 39 371,77 | 37 077,82 | 37 455,39 | 37 241,71 | 37 241,71 | 0,00 | -2 130,06 |  |
| Полезный отпуск в сеть | Гкал | 45 186,26 | 38 656,87 | 36 276,25 | 36 576,63 | 36 576,63 | 36 576,63 | 0,00 | -2 080,24 |  |
| Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 45 186,26 | 38 656,87 | 36 276,25 | 36 576,63 | 36 576,63 | 36 576,63 | 0,00 | -2 080,24 |  |
| - жилищные организации | Гкал | 20 001,14 | 22 652,94 | 20 938,13 | 20 938,13 | 20 070,73 | 20 070,73 | 0,00 | -2 582,21 |  |
| - бюджетные организации | Гкал | 16 105,30 | 7 148,86 | 6 816,44 | 6 816,44 | 7 563,17 | 7 563,17 | 0,00 | 414,31 |  |
| - прочие потребители | Гкал | 9 079,82 | 8 855,07 | 8 521,68 | 8 822,07 | 8 942,73 | 8 942,73 | 0,00 | 87,66 |  |
| в том числе прочие потребители | Гкал | 1 659,57 | 1 134,43 | 1 101,43 | 1 101,43 | 1 222,09 | 1 222,09 | 0,00 | 87,66 |  |
| в том числе потери в тепловых сетях МКП Комфорт | Гкал | 7 420,25 | 7 720,64 | 7 420,25 | 7 720,64 | 7 720,64 | 7 720,64 | 0,00 | 0,00 |  |
| - производственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Потери, всего | Гкал | 878,76 | 714,90 | 801,57 | 878,76 | 665,08 | 665,08 | 0,00 | -49,82 |  |
| - на собственные нужды | Гкал | 878,76 | 714,90 | 801,57 | 878,76 | 665,08 | 665,08 | 0,00 | -49,82 |  |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. |  | 209,56 | 210,20 | 210,20 | 209,56 | 210,28 | 210,28 | 0,00 | 0,08 |  |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - уголь бурый | кг у.т./Гкал | 209,56 | 210,20 | 210,20 | 209,56 | 210,28 | 210,28 | 0,00 | 0,08 |  |
| Тепловой эквивалент |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| - уголь каменный |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - уголь бурый |  | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | -0,02 |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| -уголь бурый | кг/Гкал | 305,48 | 304,64 | 313,26 | 312,78 | 313,38 | 313,85 | 0,47 | 9,21 |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 13 804,00 | 11 776,00 | 12 250,36 | 11 440,00 | 11 793,46 | 11 480,00 | -313,46 | -296,00 |  |
| -уголь каменный | т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| -уголь бурый | т | 13 804,00 | 11 776,00 | 12 250,36 | 11 440,00 | 11 793,46 | 11 480,00 | -313,46 | -296,00 |  |
| Цена натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| -уголь каменный | руб/т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| -уголь бурый | руб/т | 1 234,72 | 1 130,00 | 1 072,80 | 1 072,80 | 1 382,50 | 1 018,96 | -363,54 | -111,04 |  |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 17 044,02 | 13 306,88 | 13 142,19 | 12 272,83 | 16 304,46 | 11 697,66 | -4 606,80 | -1 609,22 |  |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| -уголь бурый | тыс. руб. | 17 044,02 | 13 306,88 | 13 142,19 | 12 272,83 | 16 304,46 | 11 697,66 | -4 606,80 | -1 609,22 |  |
| Цена доставки и транспортировки, всего, в т.ч. | руб/т | 1 110,17 | 2 314,00 | 1 470,63 | 1 470,63 | 2 454,98 | 2 449,09 | -5,89 | 135,09 |  |
| -уголь каменный (автомобильные перевозки) | руб/т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| -уголь бурый (автомобильные перевозки) | руб/т | 966,17 | 1 900,00 | 1 279,92 | 1 244,20 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| -погрузка, разгрузка, доставка до котельных | руб/т | 144,00 | 414,00 | 190,71 | 226,43 | 454,98 | 449,09 | -5,89 | 35,09 |  |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего | тыс. руб. | 15 324,83 | 27 249,66 | 18 015,75 | 16 824,01 | 28 952,76 | 28 115,55 | -837,20 | 865,89 |  |
| -уголь каменный (автомобильные перевозки) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| -уголь бурый (автомобильные перевозки) | тыс. руб. | 13 337,07 | 22 374,40 | 15 679,48 | 14 233,65 | 23 586,92 | 22 960,00 | -626,92 | 585,60 |  |
| -погрузка, разгрузка, доставка до котельных | тыс. руб. | 1 987,76 | 4 875,26 | 2 336,27 | 2 590,36 | 5 365,84 | 5 155,55 | -210,28 | 280,29 |  |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 32 368,85 | 40 556,54 | 31 157,93 | 29 096,84 | 45 257,21 | 39 813,21 | -5 444,00 | -743,33 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 1 873,00 | 1 704,19 | 1 490,69 | 1 516,13 | 1 490,69 | 1 612,48 | 121,79 | -91,71 |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии | руб./кВт*ч | 6,21 | 4,83 | 5,55 | 5,55 | 6,60 | 6,56 | -0,03 | 1,74 |  |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 11 628,00 | 8 226,65 | 8 279,84 | 8 414,50 | 9 836,46 | 10 584,49 | 748,03 | 2 357,84 |  |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество воды | тыс. м3 | 2,13 | 16,27 | 41,97 | 1,72 | 21,72 | 15,39 | -6,33 | -0,88 |  |
| Тариф на воду | руб./м3 | 60,09 | 61,27 | 46,64 | 47,88 | 63,78 | 63,25 | -0,53 | 1,98 |  |
| Стоимость воды | тыс. руб. | 128,00 | 996,86 | 1 957,55 | 82,55 | 1 385,56 | 973,65 | -411,91 | -23,21 |  |
| ИТОГО | тыс. руб. | 44 124,85 | 49 780,06 | 41 395,00 | 37 593,89 | 56 479,23 | 51 371,36 | -5 107,88 | 1 591,30 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО "ТГК" на 2024 год (2023-2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Показатели |  |  |  |  | Единицы измерения | Утверждено РЭК на 2022 год | Факт предприятия 2022 год | Факт эксперты 2022 год | Утверждено РЭК на 2023 год | Предложения предприятия 2024 | Предложения экспертов 2024 | Корректировка | Динамика |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=9-8 | 11=9-7 |
|  |  | Количество котельных |  |  |  |  | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  | Гкал | 46 065,02 | 37 077,82 | 37 455,39 | 39 371,77 | 37 241,71 | 37 241,71 | 0,00 | -2 130,06 |
|  |  | Полезный отпуск в сеть |  |  |  |  | Гкал | 45 186,26 | 36 276,25 | 36 576,63 | 38 656,87 | 36 576,63 | 36 576,63 | 0,00 | -2 080,24 |
|  |  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  |  | Гкал | 45 186,26 | 36 276,25 | 36 576,63 | 38 656,87 | 36 576,63 | 36 576,63 | 0,00 | -2 080,24 |
|  |  | - жилищные организации |  |  |  |  | Гкал | 20 001,14 | 20 938,13 | 20 938,13 | 22 652,94 | 20 070,73 | 20 070,73 | 0,00 | -2 582,21 |
|  |  | - бюджетные организации |  |  |  |  | Гкал | 16 105,30 | 6 816,44 | 6 816,44 | 7 148,86 | 7 563,17 | 7 563,17 | 0,00 | 414,31 |
|  |  | - прочие потребители |  |  |  |  | Гкал | 9 079,82 | 8 521,68 | 8 822,07 | 8 855,07 | 8 942,73 | 8 942,73 | 0,00 | 87,66 |
|  |  | в том числе прочие потребители |  |  |  |  | Гкал | 1 659,57 | 1 101,43 | 1 101,43 | 1 134,43 | 1 222,09 | 1 222,09 | 0,00 | 87,66 |
|  |  | в том числе потери в тепловых сетях МКП Комфорт |  |  |  |  | Гкал | 7 420,25 | 7 420,25 | 7 720,64 | 7 720,64 | 7 720,64 | 7 720,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - производственные нужды |  |  |  |  | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери, всего |  |  |  |  | Гкал | 878,76 | 801,57 | 878,76 | 714,90 | 665,08 | 665,08 | 0,00 | -49,82 |
|  |  | - на собственные нужды |  |  |  |  | Гкал | 878,76 | 801,57 | 878,76 | 714,90 | 665,08 | 665,08 | 0,00 | -49,82 |
|  | Расходы на приобретение(производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Расходы на топливо, всего |  |  |  |  | тыс. руб. | 32 368,85 | 31 157,93 | 29 096,84 | 40 556,54 | 45 257,21 | 39 813,21 | -5 444,00 | -743,33 |
|  | 2 | в т.ч. натуральное топливо |  |  |  |  | тыс. руб. | 17 044,02 | 13 142,19 | 12 272,83 | 13 306,88 | 16 304,46 | 11 697,66 | -4 606,80 | -1 609,22 |
|  | 3 | в т.ч. транспорт топлива |  |  |  |  | тыс. руб. | 15 324,83 | 18 015,75 | 16 824,01 | 27 249,66 | 28 952,76 | 28 115,55 | -837,20 | 865,89 |
|  | 4 | Расходы на электрическую энергию |  |  |  |  | тыс. руб. | 11 628,00 | 8 279,84 | 8 414,50 | 8 226,65 | 9 836,46 | 10 584,49 | 748,03 | 2 357,84 |
|  | 5 | Расходы на холодную воду |  |  |  |  | тыс. руб. | 128,00 | 1 957,55 | 82,55 | 996,86 | 1 385,56 | 973,65 | -411,91 | -23,21 |
|  |  | ИТОГО (уровень расходов на энергетические ресурсы) |  |  |  |  | тыс. руб. | 44 124,85 | 41 395,32 | 37 593,89 | 49 780,06 | 56 479,23 | 51 371,36 | -5 107,88 | 1 591,30 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Расходы на сырье и материалы |  |  |  |  | тыс. руб. | 1 736,00 | 1 791,81 | 1 950,55 | 2 324,92 | 2 409,87 | 2 467,39 | 57,52 | 142,47 |
|  |  | - реагенты |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 36,67 | 38,01 | 38,91 | 0,90 | 2,25 |
|  |  | - вспомогательные материалы |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 1 600,61 |  | 1 861,55 | 1 929,57 | 1 975,63 | 46,06 | 114,08 |
|  |  | - ГСМ |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 191,20 |  | 426,70 | 442,29 | 452,85 | 10,56 | 26,15 |
|  | 2 | Расходы на ремонт основных средств |  |  |  |  | тыс. руб. | 8 586,00 | 7 850,80 | 9 648,00 | 14 639,40 | 15 975,12 | 15 536,53 | -438,59 | 897,13 |
|  | 3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  |  |  | тыс. руб. | 26 740,00 | 23 597,16 | 30 049,58 | 36 006,94 | 37 322,56 | 38 213,50 | 890,94 | 2 206,56 |
|  |  | численность, всего |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средняя зарплата |  |  |  |  | руб. |  |  |  | 37 507,22 | 38 877,66 | 39 805,73 | 928,07 | 2 298,50 |
|  |  | ФОТ ППП |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | численность ППП |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
|  |  | средняя зарплата |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФОТ АУП |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | численность АУП |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
|  |  | средняя зарплата |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФОТ цеховые |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | численность цеховые |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средняя зарплата |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  |  |  |  | тыс. руб. | 1 601,00 | 433,89 | 1 799,40 | 1 335,26 | 1 283,01 | 1 417,09 | 134,08 | 81,83 |
|  |  | - исследования качества угля |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 9,03 |  | 153,15 | 158,69 | 162,53 | 3,84 | 9,39 |
|  |  | - золошлаковые отходы(захоронение) |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 199,66 |  | 531,10 | 550,50 | 563,64 | 13,14 | 32,55 |
|  |  | - проект норматива ПДВ |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 80,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - ремонт электродвигателей |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 224,00 | 232,18 | 237,73 | 5,55 | 13,73 |
|  |  | - оценка спец условий труда |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 2,41 | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 0,15 |
|  |  | - устройство санитарно-защитных зон |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 301,60 | 312,62 | 320,08 | 7,46 | 18,48 |
|  |  | - определение эффективности газоочистных установок |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 145,20 |  | 95,00 | 0,00 | 100,82 | 100,82 | 5,82 |
|  |  | - обучение по обращению с отходами |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 28,00 | 29,02 | 29,72 | 0,70 | 1,72 |
|  | 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: |  |  |  |  | тыс.руб. | 773,00 | 1 555,64 | 868,76 | 1 311,00 | 1 359,28 | 1 391,72 | 32,44 | 80,72 |
|  |  | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 134,75 |  | 126,07 | 130,68 | 133,80 | 3,12 | 7,73 |
|  |  | - расходы на оплату услуг охраны |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 81,37 |  | 20,56 | 21,31 | 21,82 | 0,51 | 1,26 |
|  |  | - расходы на охрану труда |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 110,97 |  | 6,20 | 6,43 | 6,58 | 0,15 | 0,38 |
|  |  | - контрольно-кассовое обслуживание |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 56,55 |  | 4,23 | 4,38 | 4,48 | 0,10 | 0,26 |
|  |  | - спецодежда |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 10,81 |  | 680,00 | 704,85 | 721,67 | 16,83 | 41,67 |
|  |  | - расходы на молоко |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 123,75 |  | 183,00 | 189,69 | 194,21 | 4,53 | 11,21 |
|  |  | - расходы на оплату других работ и услуг (офисное обслуживание) |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 263,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - расходы на информационных, юридических,аудиторских услуг |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 483,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - расходы на размещение ТКО |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 18,18 |  | 19,50 | 20,21 | 20,69 | 0,48 | 1,19 |
|  |  | - расходы на экспертизу НУР, НЭТ |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 271,80 | 0,00 | 271,80 | 281,73 | 288,46 | 6,73 | 16,66 |
|  | 6 | Расходы на служебные командировки |  |  |  |  | тыс. руб. | 8,00 | 39,68 | 9,52 | 57,00 | 59,08 | 60,49 | 1,41 | 3,49 |
|  | 7 | Расходы на обучение персонала |  |  |  |  | тыс. руб. | 48,00 | 16,00 | 53,55 | 4,83 | 51,83 | 5,13 | -46,70 | 0,30 |
|  | 8 | Лизинговый платеж |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 309,20 | 320,50 | 328,15 | 7,65 | 18,95 |
|  | 9 | Арендная плата |  |  |  |  | тыс. руб. | 1 028,00 | 814,18 | 1 155,57 | 808,00 | 837,52 | 857,52 | 19,99 | 49,52 |
|  |  | - аренда офисных помещений |  |  |  |  | тыс. руб. | 1 028,00 | 814,18 | 1 155,57 | 808,00 | 837,52 | 857,52 | 19,99 | 49,52 |
|  | 10 | Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции в т.ч.: |  |  |  |  | тыс. руб. | 1 212,00 | 311,86 | 1 361,45 | 349,00 | 362,00 | 370,00 | 8,00 | 21,00 |
|  |  | -почтовые расходы |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 16,85 |  | 10,00 | 10,37 | 10,61 | 0,24 | 0,61 |
|  |  | -канцелярские расходы |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 91,50 |  | 181,00 | 187,61 | 192,09 | 4,48 | 11,09 |
|  |  | -расходы по воде и канализации служебных помещений |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 2,61 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -прочие расходы |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 200,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -услуги банков |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 158,00 | 163,77 | 167,68 | 3,91 | 9,68 |
|  |  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  |  |  |  | тыс. руб. | 41 732,00 | 36 411,02 | 46 896,39 | 57 146,00 | 59 660,26 | 60 648,00 | 987,74 | 3 502,00 |
|  | Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  | тыс. руб. | 30 798,00 | 24 958,07 | 24 958,07 | 29 612,54 | 37 205,23 | 34 672,18 | -2 533,05 | 5 059,64 |
|  |  | в том числе деньги на покупку потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 771,00 | 23 771,00 | 23 771,00 |
|  | 2 | Арендная плата, в т.ч.: |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 590,12 | 880,12 | 881,85 | 2 804,72 | 881,85 | -1 922,87 | 0,00 |
|  |  | - аренда котельных |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 820,00 | 110,00 | 110,00 | 2 002,00 | 110,00 | -1 892,00 | 0,00 |
|  |  | - аренда земли |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 770,12 | 770,12 | 771,85 | 802,72 | 771,85 | -30,87 | 0,00 |
|  | 3 | Концессионная плата |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4 | Расходы на оплату налогов, сборов и др.обяз.платежей, в т.ч. |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 039,47 | 1 039,47 | 1 264,56 | 1 880,25 | 1 602,43 | -277,82 | 337,87 |
|  |  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окруж.среду, размещ. отходов и др.виды негативн.возд. на окр.среду |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 22,43 | 22,43 | 0,00 | 24,67 | 26,17 | 1,50 | 26,17 |
|  |  | - расходы на страхование ОСАГО |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - транспортный налог |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 50,63 | 50,63 | 0,00 | 55,69 | 50,63 | -5,06 | 50,63 |
|  |  | - налог при УСН |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 966,41 | 966,41 | 1 211,81 | 1 747,14 | 1 472,88 | -274,26 | 261,07 |
|  | 5 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда |  |  |  |  | тыс. руб. | 8 022,00 | 4 881,50 | 4 881,50 | 10 874,09 | 11 309,06 | 11 540,48 | 231,42 | 666,38 |
|  |  | - отчисления ППП |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - отчисления АУП |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 6 | Амортизация основных средств и нематер.активов |  |  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 932,25 | 0,00 | 1 235,27 | 3 473,22 | 0,00 | -3 473,22 | -1 235,27 |
|  | 7 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредит.договорам |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 8 | Прочие расходы (неосвоение операционных) |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  | -5 320,98 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ИТОГО (неподконтрольные расходы) |  |  |  |  | тыс. руб. | 38 820,00 | 38 401,41 | 26 438,17 | 45 080,12 | 56 672,48 | 48 696,94 | -7 975,54 | 3 616,81 |
|  | Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Прибыль |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | Денежные выплаты социального характера |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 3 | Расходы, связанные с созданием нормативного зап.топлива |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 4 | Расходы на услуги банков |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 5 | Прочие расходы по прибыли |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 6 | Инвестиционная программа, в т.ч. : |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - привлеченные средства |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - собственные средства, в т. ч. амортизация |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - проценты по кредиту |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 7 | Предпринимательская прибыль |  |  |  |  | тыс. руб. | 3 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ИТОГО прибыль |  |  |  |  | тыс. руб. | 3 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Выпадающие доходы периода регулирования 2022 года |  |  |  |  | тыс. руб. |  | 19 766,68 |  |  | 19 806,11 |  |  |  |
|  |  | Сумма, не учтенная в тарифе с 01.12.2022-31.12.2023 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 539,43 | 539,43 | 539,43 |
|  |  | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  |  | тыс. руб. | 12 961,84 |  | 12 961,84 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |  |  |  |  | тыс. руб. | -9 671,67 |  |  |  |  | -13 967,52 | -13 967,52 | -13 967,52 |
|  | 8 | НВВ на реализацию ТЭ Всего |  |  |  |  | тыс. руб. | 131 043,00 | 135 974,00 | 123 890,29 | 150 794,00 | 192 618,00 | 147 288,20 | -45 329,80 | -3 505,80 |
|  |  | НВВ с тарифов на компенсацию потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 771,00 | 23 771,00 | 23 771,00 |
|  | 8.1 | НВВ генерации для расчета тарифа на компенсацию потерь |  |  |  |  | тыс. руб. | 100 245,00 | 111 016,00 | 98 932,00 | 121 181,00 | 155 413,00 | 112 616,02 | -42 796,98 | -8 564,98 |
|  |  | I полугодие |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 60 769,83 |  |  |
|  |  | II полугодие |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 51 846,19 |  |  |
|  | 8.2 | НВВ для расчета для конечных потребителей |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 123 517,20 |  |  |
|  |  | I полугодие |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 62 581,72 |  |  |
|  |  | II полугодие |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 60 935,48 |  |  |
|  |  | Тариф на тепловую энергию конечным потребителям |  |  |  |  | руб./Гкал | 2 218,48 | 3 060,29 |  | 3 900,83 | 5 385,81 | 4 280,47 |  |  |
|  |  | Тариф на тепловую энергию с 1 января ООО ТГК включая НДС |  |  |  |  | руб./Гкал | 2 013,75 |  |  | 3 900,83 |  | 4 092,00 |  |  |
|  |  | Тариф на тепловую энергию с 01 июля ООО ТГК включая НДС |  |  |  |  | руб./Гкал | 2 449,36 |  |  | 3 900,83 |  | 4 493,00 |  |  |
|  |  | Рост тарифов для ТГК конечных |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 9,80 |  |  |
|  |  | Тариф на продажу потерь |  |  |  |  | руб./Гкал |  |  |  | 3 134,79 |  | 3 078,91 |  |  |
|  |  | Тариф на продажу потерь с 1 января |  |  |  |  | руб./Гкал |  |  |  | 3 134,79 |  | 3 134,79 |  |  |
|  |  | Тариф на продажу потерь с 01 июля |  |  |  |  | руб./Гкал |  |  |  | 3 134,79 |  | 3 015,89 |  |  |
|  |  | Рост тарифов на компесацию потерь для ТГК |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | -3,79 |  |  |

Приложение № 4 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

«Приложение № 2

к постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса

от «24» ноября 2022 г. № 505

Долгосрочные тарифы ООО «ТГК» на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Тяжинского муниципального округа, 
на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТГК» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023 | 4 092,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 092,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 493,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 5 843,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 382,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 4 382,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 6 214,55 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 6 214,55 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 4 715,69 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023 | 4 092,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 092,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 493,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 5 843,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 382,00 | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | с 01.01.2026 | 4 382,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 6 214,55 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 6 214,55 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 4 715,69 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Приложение № 3

к постановлению Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса
от «24» ноября 2022 г. № 505

Долгосрочные тарифы ООО «ТГК» на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь

Тепловой энергии, на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ООО «ТГК» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023 | 3 134,79 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 3 134,79 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 015,89 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 4 164,98 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 3 473,73 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 3 473,73 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 4 325,73 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 4 325,73 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 3 816,08 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

».

Приложение № 5 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Приложение № 6 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Управляющая Компания «ЖилКомплекс» для корректировки НВВ и уровня тарифов 
на тепловую энергию и горячую воду в открытой системе теплоснабжения, реализуемые на потребительском рынке 
Мысковского городского округа, на 2024 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖилКомплекс».

Сокращенное наименование организации – ООО «УК «ЖилКомплекс».

ИНН 4214039965, КПП 421401001.

Юридический адрес: 652845, Кемеровская область, г. Мыски, 
ул. Восточная, 6-1, офис 1.

Фактический (почтовый) адрес: 652845, Кемеровская область, г. Мыски, 
ул. Восточная, 6-1, офис 1.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя, рабочий телефон – директор Жданов Сергей Владимирович, телефон – 8-909-518-76-43, 
8 (3843) 200-250.

Электронный адрес: zhilkom.yk@yandex.ru.

ООО «УК «ЖилКомплекс» оказывает услуги теплоснабжения (производство, передачу и сбыт тепловой энергии и горячей воды) для жилого фонда, бюджетных и прочих организаций на потребительском рынке Мысковского городского округа.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

Концессионное соглашение от 23.11.2021 б/н в отношении централизованных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения,  отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципального образования Мысковский городской округ, закрепляет 
за организацией право владения и пользования системой теплоснабжения 
и горячего водоснабжения, расположенных на территории поселка Ключевой и поселка Бородино, предназначенных для осуществления регулируемой деятельности (стр. 29 - 52 том 2). Акт приема-передачи муниципального имущества от 01.12.2021 (стр. 53 - 57 том 2).

На обслуживании ООО «УК «ЖилКомплекс» находятся 2 котельные: котельная № 1 поселка Ключевой и котельная школы № 10 поселка Бородино. Установленная тепловая мощность котельных составляет 18,057 Гкал/ч 
и 0,7 Гкал/ч, соответственно, суммарная – 18,757 Гкал/ч.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 10,317 км 
в двухтрубном исчислении.

Система ГВС – открытая.

Представлено уведомление о постановке на учет недвижимого имущества в налоговом органе (стр. 58 – 60 том 2).

Предприятие находится на общей системе налогообложения.

ООО «УК «ЖилКомплекс» осуществляет свою деятельность 
в соответствии действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 12 - 23 том 2).

Для корректировки НВВ и установления тарифов на тепловую энергию и горячую воду на 2024 год ООО «УК «ЖилКомплекс» обратилось 
в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением 
(исх. № 109-01 от 25.04.2023, вх. № 2255 от 25.04.2023) и представило пакет документов. Заявление и расчетно-обосновывающие материалы представлены в орган регулирования в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

Письмами от 05.07.2023 № 149-01 (вх. № 3796 от 05.07.2023), 
от 12.09.2023 № 188-01 (вх. № 5278 от 26.09.2023) и от 12.10.2023 № 204-01 (вх. № 5731 от 16.10.2023) предприятием представлены дополнительные документы в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

На основании заявления ООО «УК «ЖилКомплекс» открыто тарифное дело № РЭК/42-УК ЖК-2024 от 02.05.2023.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «УК «ЖилКомплекс» подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – «Основы ценообразования») ООО «УК «ЖилКомплекс» осуществляет регулируемую деятельность в полном объеме производимой и реализуемой тепловой энергии.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 
и 31 Основ ценообразования.

# Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

- Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «УК «ЖилКомплекс» по расчету тарифов на 2024 год, 
с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 
2021-2024 годов, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Заявление 
и расчетно-обосновывающие материалы представлены в орган регулирования в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «УК «ЖилКомплекс» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым
РЭК Кузбасса видам деятельности на 2024 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов 
на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, принимаемых 
для расчета тарифов на 2024 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов и факта 2022 года.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 22.09.2023, в соответствии с которым ИПЦ на 2024 год составляет 107,2 %.

# Определение необходимой валовой выручки на тепловую энергию ООО «УК «ЖилКомплекс»

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования.

  - Баланс тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются
на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения – 
на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или
при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии
с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Согласно схеме теплоснабжения на 2024 год, актуализированной постановлением Администрации Мысковского городского округа
от 30.06.2023 № 1051-п «Об Актуализации (внесение изменений) схем теплоснабжения Мысковского городского округа с перспективой до 2033 года (Актуализация на 2024 год)», суммарный отпуск тепловой энергии 
на потребительский рынок от котельных предприятия, расположенных 
на территории Мысковского городского округа, составляет:

39 228 Гкал. = 38 504 Гкал. (котельная № 1 пос. Ключевой) + 724 Гкал. 
(котельная школы № 10 пос. Бородино) (таблица 1.5. схемы теплоснабжения).

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Объем нормативных технологических потерь тепловой энергии закреплен в концессионном соглашении от 01.11.2021 б/н, приложение № 8, 
и составляет на 2024 год 6 764 Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
1,19 %.

Объемы тепловой энергии по полугодиям посчитаны пропорционально сложившемуся факту полезного отпуска тепловой энергии 
ООО «УК «ЖилКомплекс» за 2022 год согласно данным шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT.2022:

20 379 Гкал. (1 полугодие) + 19 076 тыс. Гкал. (2 полугодие) = 
39 455 тыс. Гкал.

Доля отпуска тепловой энергии по полугодиям составила:

0,52 % (1 полугодие) = 20 379 тыс. Гкал. / 39 455 тыс. Гкал.

0,48% (2 полугодие) = 19 076 тыс. Гкал. / 39 455 тыс. Гкал.

Баланс тепловой энергии ООО «УК «ЖилКомплекс» на 2024 год представлен в таблице 1.

Баланс тепловой энергии ООО «УК «ЖилКомплекс» на 2024 год

| № п/п | Показатель | ед. изм. | Объем тепловой энергии в год | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 46 937 | 24 408 | 22 529 |
| 2. | Собственные нужды котельных | Гкал | 559 | 291 | 268 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в сеть (полезный отпуск), в том числе: | Гкал | 46 378 | 24 117 | 22 261 |
| 4. | Производственные нужды | Гкал | 386 | 201 | 185 |
| 5. | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6 764 | 3 517 | 3 247 |
| 6. | Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 39 228 | 20 399 | 18 829 |

  - Операционные (подконтрольных) расходы

Предприятием заявлен на 2024 год уровень операционных расходов 
в размере 49 422 тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений п. 37 Методических указаний.

Базовый уровень операционных расходов на производство тепловой энергии ООО «УК «ЖилКомплекс» закреплен в концессионном соглашении от 23.11.2021 б/н, приложение № 6 и составляет на 2021 год 43 802 тыс. руб.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для ООО «УК «ЖилКомплекс», установлен в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 22.09.2023, в соответствии с которым ИПЦ на 2024 год составляет 107,2 %.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле:

,  
в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) 
по формуле:

, где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям 
с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии 
с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным схемы теплоснабжения Мысковского городского округа (актуализация на 2024 год, стр. 38 Приложения, таблица № 1.9.) установленная тепловая мощность источников тепловой энергии 
ООО «УК «ЖилКомплекс» в 2024 году составит 18,757 Гкал/ч. Ранее (актуализированные версии 2021-2023 годов) в схеме теплоснабжения была 
не корректно указана установленная тепловая мощность котельной школы 
№ 10 поселка Бородино 0,688 Гкал/ч, вместо 0,7 Гкал/ч. Таким образом установленная тепловая мощность источников тепловой энергии 
ООО «УК «ЖилКомплекс» в 2024 году не изменяется.

Количество условных единиц так же не изменяется.

Соответственно индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на тепловую энергию в 2024 году, по мнению экспертов, составит 49 422 тыс. руб. Расчет операционных расходов на тепловую энергию приведен в таблице 2.

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложения экспертов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 1,043 | 1,040 | 1,072 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0,2880 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 128,79 | 135,979 | 135,979 | 135,979 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 18,757 | 18,757 | 18,757 | 18,757 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 43 802 | 45 229 | 46 568 | 49 422 |

Распределение операционных расходов ООО «УК «ЖилКомплекс» 
по статьям на 2024 год (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 3 296 | 3 296 | 0 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 7 932 | 7 932 | 0 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 32 949 | 32 949 | 0 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 3 199 | 3 199 | 0 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 364 | 364 | 0 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 52 | 52 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 270 | 270 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 1 361 | 1 361 | 0 |
| 11 | ИТОГО уровень операционных расходов | 49 422 | 49 422 | 0 |

  - Неподконтрольные расходы

## 5.3.1. Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Данные расходы рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
56 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 № 617 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 08.12.2020 № 528 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП МГО «Водоканал» (Мысковский городской округ)» в части 2023 года».

Договор холодного водоснабжения и водоотведения от 27.12.2022 
№ 420, заключенный с МКП МГО «Водоканал», действующий до 31.12.2023 (стр. 220-223 том 2).

Расчет затрат на сточные воды (стр. 281 том 2).

Расчёт расхода холодной воды на выработку и транспорт тепловой энергии и объёма отводимых сточных вод (стр. 217-219 том 2).

Объем сточных вод по расчету предприятия составляет 
1,618 тыс. куб. м.

Услуги водоотведения на территории Мысковского городского округа оказывает МКП МГО «Водоканал».

Проанализировав представленные материалы, эксперты согласились 
с правильностью представленного расчета и предлагают принять годовой объем сточных вод на уровне, предложенном предприятием 
в размере 1,618 тыс. куб. м.

Расходы на водоотведение посчитаны экспертами с учетом доли разделения затрат по полугодиям пропорционально объему отпускаемой тепловой энергии (стр. 5 экспертного заключения):

0,52 – 1 полугодие;

0,48 – 2 полугодие.

Экономически обоснованные расходы на водоотведение в 2024 году составят: 1,618 тыс. куб. м. (годовой объем) × 0,52 (доля
1 полугодия) × 33,37 руб./куб. м (планируемый тариф 1 полугодия 2024 года) +1,618 тыс. куб. м. (годовой объем) × 0,48 (доля 2 полугодия) × 
33,37 руб./куб. м (планируемый тариф 1 полугодия 2024 года) × 1,044 (ИЦП 
на водоотведение на 2024 год) = 55 тыс. руб. и предлагаются экспертами 
к включению в НВВ предприятия на 2024 год.

Расходы в размере 1 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

Расходы по данной статье приняты с использованием ИЦП 
на водоотведение согласно прогнозу Минэкономразвития России 
от 22.09.2023 года.

## 5.3.2. Арендная плата

В неподконтрольные расходы включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности, 
и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
60 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды от 01.02.2022 № 3-22, заключенный с КУМИ Мысковского городского округа на аренду земельного участка с кадастровым номером 42:29:0102001:91, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 8а, площадью 6 514 кв. Вид разрешенного использования: под коммунальную котельную и собственную базу 
(стр. 125-130 том 2). Кадастровая стоимость земельного участка 
12 593 907 руб.

Приложение к проекту договора аренды от 01.02.2022 «Расчет арендной платы» (стр. 129 том 1). Арендная плата на 2022 год составляет 55 тыс. руб.

Расчет затрат на аренду земельного участка на 2024 год (стр. 124 том 2).

Оборотно-сальдовая ведомость счета 76.05 за 2022 год на сумму 
55 тыс. руб. (дополнительные документы).

Экономически обоснованные расходы по расчету экспертов по статье «Арендная плата» на 2024 год составят:

55 тыс. руб. (факт за 2022 год) × 1,058 (ИПЦ 2023/2022) × 1,072 (ИПЦ 2024/2023) = 62 тыс. руб.

В связи с тем, что предложение предприятия по статье «Арендная плата» не превышает экономически обоснованный уровень, 
в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы по данной статье по предложению предприятия в размере
60 тыс. руб.

Корректировка относительно предложения предприятия отсутствует.

## 5.3.3. Концессионная плата

Концессионная плата рассчитывается с учетом пункта 45 Основ ценообразования.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

## 5.3.4. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

## 3.3.4.1. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 
и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду 
и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
59 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет суммы платы по объекту негативного воздействия на 2024 год (стр. 131 том 2).

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2024 год (стр. 132-136 том 2).

Санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту ПНД 
от 11.03.2022 (стр. 153-154 том 2).

Экспертное заключение по проекту НДВ от 16.02.2022 № 77 (стр. 137-152 том 2).

Расчет отходов шлака (стр. 158 том 2).

Расчет суммы платы по объекту негативного воздействия за размещение отходов на 2024год в размере 55 тыс. руб. (стр. 155-157 том 2).

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными

Договор возмездного оказания услуг по обезвреживанию отходов I- IV класса опасности от 10.11.2021 № 96/2021 с ООО «Экологические инновации», действующий с 10.11.2021 до 31.12.2022 с автопролонгацией (стр. 177-180 том 1).

Расчёт суммы платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (стр.1-3, том 4).

Эксперты принимают расходы по данной статье в размере 5 тыс. руб., что соответствует плате за выбросы в атмосферный воздух в пределах ПДВ, согласно расчету суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2024 год.

Эксперты признают данные расходы экономически обоснованными
и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2024 год.

Расходы в размере 54 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

## 5.3.4.2. Расходы на обязательное страхование

Согласно статье 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией
при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование, учитываемые
при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются
в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)
по регулируемым видам деятельности.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

## 5.3.4.3. Налог на имущество

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ.

В соответствии с главой 30 части второй Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на имущество с 01.01.2019 признаются организации, имеющие недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность 
или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

В соответствии со статьей 380 Налогового кодекса РФ налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 процента.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
361 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество на 2024 год (стр. 166 том 2).

Эксперты, проанализировав представленные материалы, согласились 
с расчетом налога на имущество и признают получившуюся величину затрат 
в размере 361 тыс. руб. экономически обоснованной и предлагают 
её к включению в НВВ предприятия на 2024 год.

Корректировка относительно предложения предприятия отсутствует.

## 5.3.5. Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
10 440 тыс. руб.

Предприятие представило следующие документы.

Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (стр. 27-28 том 2).

Отчет о проведении специальной оценки условий труда от 03.03.2022 
по договору от 15.12.2021 № 151-21НК (стр. 159-164 том 2).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 2022 год на сумму 
9 720 тыс. руб. (стр. 38 том 5)

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2022 год на сумму 
30 061 тыс. руб. (стр. 39 том 5).

Эксперты, проанализировав представленные материалы рассчитали процентную ставку по отчислениям по факту 2022 года:

9 720 тыс. руб. (соц. отчисления факт 2022 года) ÷ 30 061 тыс. руб. (ФОТ факт 2022 года) × 100 = 32,33 %.

По оценке экспертов, на 2024 год фонд оплаты труда в операционных расходах предприятия составил 32 949 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2024 год при этом составят: 
32 949 тыс. руб. (ФОТ на 2024 год) × 32,33 % (размер социальных отчислений) / 100 = 10 654 тыс. руб.

В связи с тем, что предложение предприятия по данной статье 
не превышает экономически обоснованный уровень, в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы 
по предложению предприятия в размере 10 440 тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия не проводилась.

## 5.3.6. Амортизация основных средств и нематериальных активов

В соответствии с пунктом 33 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку, состоят, в том числе из расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Согласно пункту 43 Основ ценообразования, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

При расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает 
в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации (пункт 71 Основ ценообразования).

В соответствии с пунктом 4 Общих положений ФСБУ 6/2020 «Основные средства», для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 
12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) 
в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье ООО «УК «ЖилКомплекс» на 2024 год заявлены расходы в сумме 4 624 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество на 2024 год (стр.166 том 2).

Инвентарные карточки учета основных средств (стр. 176-199 том 2).

Акт ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения 
от 23.11.2021. Реконструкция участка тепловой сети ТК10-ТК11-ТК12 
г. Мыски пос. Ключевой. Дата принятия к бухгалтерскому учету 31.08.2022 (стр. 3 том 5). Срок полезного использования 25 лет (300 мес.). Стоимость 
3 307,503 тыс. руб. (без НДС). 155п.м. в двухтрубном исполнении, d 273 мм. (стр. 3-5 том 5).

Приказ «О постановке на учет НМА» от 31.08.2022 
№ 79/1 (стр. 6 том 5).

ОСВ по счету 05 за 1 кв. 2023 года на сумму 44,1 тыс. руб. (стр. 175 
том 2).

Эксперты проанализировали представленный расчет амортизационных отчислений.

Экономически обоснованный размер амортизационных отчислений 
по мнению экспертов на 2024 год составляет 132 тыс. руб. (в размере амортизации от вновь введенного оборудования по мероприятиям инвестиционной программы), и предлагается экспертами для включения 
в НВВ предприятия.

Расходы в размере 4 492 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

Расчет амортизационных отчислений представлен в таблице 4.

Расчет амортизационных отчислений ООО «УК «ЖилКомплекс» на 2024 годы

| № п/п | Наименование имущества | Группа /Норма амортизации (месяцев) | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Срок аморти-зации, лет | Остаточная стоимость на 01.01.2024, тыс. руб. | Амортизационные отчисления на 2024, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 13 |
|  | Котельная поселка «Ключевой» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участок тепловой сети ТК 10 -ТК 11 - ТК 12 (план ввода 4 кв. 2022) | 300 | 2022 | 3 307,50 | 25 | 3 142,13 | 132,30 |

## 5.3.7. Налог на прибыль

Предприятием заявлены расходы по данной статье на 2024 год в размере 100 тыс. руб.

Предприятие находится на общей системе налогообложения. Величина налога на прибыль составляет 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов 
из прибыли.

Так как расходы на мероприятия из прибыли приняты экспертами 
в размере 0 тыс. руб., налог на прибыль составит 0 тыс. руб.,

Расходы в размере 100 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

Расчет неподконтрольных расходов на тепловую энергию приведен
 в таблице 5.

### Реестр неподконтрольных расходов на 2024 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 56 | 55 | -1 |
| 1.2 | Арендная плата | 60 | 60 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 420 | 366 | -54 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 59 | 5 | -54 |
| 1.4.2 | налог на имущество | 361 | 361 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 10 440 | 10 440 | 0 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 4 624 | 132 | -4 492 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 15 601 | 11 053 | -4 548 |
| 2 | Налог на прибыль | 100 | 0 | -100 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 15 701 | 11 053 | -4 648 |

  - Прибыль

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
400 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет прибыли (стр. 227 том 2).

План расходования средств социального развития коллектива 
в 2024 году (стр. 228 том 2).

Программа социального развития коллектива в 2024 году (стр. 229 
том 2).

Так как предприятием не представлен коллективный договор, зарегистрированный в Министерстве труда и занятости населения Кузбасса, эксперты признают данные затраты экономически не обоснованными
и предлагают исключить из НВВ предприятия на 2024 год.

## 5.5. Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год 
в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости 
в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии 
ООО «УК «ЖилКомплекс» предусмотрен концессионным соглашением 
от 23.11.2021. За основу конкурсных предложений предприятием были взяты согласованные в установленном порядке долгосрочные параметры регулирования (письмо Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
№ М-2-50/2585-01 от 09.08.2021), в соответствии с которыми, нормативный уровень прибыли на 2024 год составляет – 0,0 %.

## 5.6. Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

## 5.7. Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, 
в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, 
в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

## 5.7.1. Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год
в размере 19 067 тыс. руб. (стр. 8 том 3).

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет расхода топлива на производство тепловой энергии (стр. 1том 3).

Договор купли-продажи угля от 02.11.2022 № КРК007849, заключенный
с ООО «Разрез Кийзасский», действующий до 31.12.2023. Каменный уголь марки ТР. Доставка товара: самовывоз с угольного склада ООО «Разрез Кийзасский». Объем поставки 16 000 т. Цена угля 1 186,23 руб./т (без НДС) (стр. 105-112 том 2). Согласно данным шаблона WARM.TOPL.Q2.2023 закупка у единственного поставщика.

Расчет затрат на доставку угля (стр. 2 том 3).

Расчет затрат на погрузку, буртовку угля (стр. 3 том 3).

Договор на оказание транспортных услуг № 290 от 17.11.2021 
с МУП МГО «МГТ», действующий до 31.12.2022 (стр. 114-117 том 2). Конкурсная документация не представлена. Срок действия договора истек 31.12.2022.

Приказ МУП МГО «Мысковский Гортоп» от 20.03.2023 № 21-0 (стр. 3-4 том 3).

Решение Совета народных депутатов МГО от 23.03.2023 № 16-н 
(стр. 5-6 том 3).

В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования расходы регулируемой организации на топливо определяются как сумма произведений следующих величин по каждому источнику тепловой энергии:

1) удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии;

2) плановая (расчетная) цена на топливо с учетом затрат на его доставку и хранение;

3) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой 
с коллекторов источника тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 35 Основ ценообразования удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии определяется 
в соответствии с нормативами удельного расхода условного топлива.

В случае если регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды и в составе показателей энергосбережения и энергетической эффективности, установленных в качестве критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения или договора аренды, предусмотрен удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии, то для регулирования тарифов на тепловую энергию применяется удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии, указанный в конкурсном предложении концессионера или арендатора на соответствующий год действия концессионного соглашения или договора аренды.

Согласно, приложения № 8 концессионного соглашения от 23.11.2021 удельный расход условного топлива в 2024 году 191,6 кг у.т./Гкал.

Перечень источников информации о ценах (тарифах) и расходах, последовательно используемых в приоритетном порядке для определения плановых (расчетных) значений расходов (цен), содержится в пункте 28 Основ ценообразования и включает в том числе:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей, если цены (тарифы)

на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные 
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Названные источники применяются последовательно, при этом отказ 
от определения планируемых цен в соответствии с одним источником информации подразумевает невозможность его использования 
и необходимость перехода к следующему источнику.

При определении плановой цены на уголь каменный сортомарки Тр 
экспертами исследован представленный обществом договор 
купли-продажи угля, заключенный с ООО «Разрез Кийзасский». В связи 
с несостоявшимися торгами, на основании п.7.1 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «УК «ЖилКомплекс» была проведена закупка у единственного поставщика – ООО «Разрез Кийзасский» и заключен договор от 02.11.2022 № КРК007849.

Представленный обществом договор, не отвечает требованиям подпункта б) пункта 28 Основ ценообразования «Цены, установленные 
в договорах, заключенных в результате проведения торгов». Стоимость угля по представленному договору, признана экспертами экономически 
не обоснованной.

При определении фактической стоимости угля, в соответствии 
с подпунктом в) пункта 29 Основ ценообразования, экспертами использованы рыночные цены, сложившиеся в Кузбассе по углю «марка Тр» в 2022 году 
на бирже АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (ссылка https://spimex.com/markets/energo/indexes/territorial/). Средняя цена угля «марка Тр» за 2022 год составила 4 270,17 руб./т. (без НДС), исходя из базовой калорийности (7000 ккал/кг). Расчетная цена угля «марка Тр» 
на 2024 г. при базовой калорийности (7000 ккал/кг), с учетом изменения индекса цен производителей Минэкономразвития «Уголь энергетический каменный» на 2023, 2024 гг. от 22.09.2023 – 94,2 и 105,0 составит:

4 223,62 руб./т (без НДС) = 4 270,17 руб./т × 0,942 × 1,05.

При расчете территориальных внебиржевых индексов цен угля для энергетики (как экспортных, так и внутреннего рынка) осуществляется приведение цены и количества угля к базовой калорийности.

Рассчитанное значение индекса цен угля для энергетики АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» соответствует цене в рублях за тонну условного топлива к базовой калорийности 7000 ккал/кг.

Для определения фактической цены угля, приведенной к целевой калорийности, необходимо произвести расчет по следующей формуле: фактическая цена биржи * индекс целевой калорийности / базовая величина калорийности - 7000 ккал/кг (Инструкция по приведению значения территориального внебиржевого индекса цен угля для энергетики 
к выбранной целевой калорийности).

Экономически обоснованная цена угля «марки Тр» рассчитанная 
от базовой биржевой калорийности на 2024 г., с учетом принимаемой калорийности 5 210 ккал/кг от поставщика ООО «Разрез Кийзасский», согласно данных шаблона WARM.TOPL.Q2.2023, составила:

3 143,58 руб./т. (без НДС) = 4 223,62 руб./т (без НДС) × 5 210 / 7000.

Эксперты также рассчитали цену угля «марка Тр» на 2024 год исходя 
из представленного договора купли продажи угля от 02.11.2022 
№ КРК007849 на 2023 год, с учетом ИЦП по энергетическому каменному углю (105,0), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, опубликованному 22.09.2023, в соответствии с пп. в) п 28 Основ ценообразования. 
Цена угля «марка Тр» на 2024 год составила:

1 245,54 руб./т (без НДС) = 1 186,23 руб./т × 1,05.

ООО «УК «ЖилКомплекс» на 2024 год предлагают цену угля в размере 1 241,98 руб./т. (без НДС).

Эксперты, проводя анализ цен на уголь «марка Тр» на 2024 год исходя 
из договора поставки топлива на 2023 год (1 245,54 руб./т), аналогичного показателя на бирже АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (3 143,58 руб./т) и предложений предприятия (1 241,98 руб./т) признают экономически обоснованной (наименьшую) цену угля 
по предложениям предприятия в размере 1 241,98 руб./т. (без НДС).

Экспертами также исследован представленный обществом договор 
на оказание транспортных услуг № 290 от 17.11.2021 с МУП МГО «МГТ». Эксперты отмечают отсутствие конкурсной документации, что не отвечает требованиям пп. б) п 28 Основ ценообразования, а также срок действия договора истек 31.12.2022.

Поэтому экспертами в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования произведен альтернативный расчет стоимости доставки до котельных и погрузки угля. При расчете обоснованности расходов 
по доставке угля экспертами использовалась данные статистической отчетности для соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 30 Основ ценообразования) «Сборник информационно-аналитических материалов» № 01 от января 2022 года (каталог текущих средних сметных цен является официальным информационным сборником по регистрации 
и публикации текущих цен на материально-технические ресурсы, эксплуатацию строительных машин и механизмов, сложившихся в регионе, разработан в соответствии с распоряжением Администрации Кемеровской области от 17.06.1996 № 504-р, от 20.05.1998 г. № 487-р, от 27.10.1998 
№ 1153-р, от 17.02.2003 № 143-р).

Стоимость доставки угля автотранспортом на 2024 г. рассчитана экспертами с учетом ИЦП по транспорту с исключением трубопроводного 113,9, 109,0 и 106,1, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (опубликован 22.09.2023) на 2022, 2023 г. и 2024 г., в соответствии с пп. в) п 28 Основ ценообразования.

Дальность возки угля принята экспертами из шаблона WARM.TOPL.Q4.2022.EIAS.eias, согласно которому плечо доставки составляет 20 км. Средняя скорость движения принимается равной 20 км/ч.

Нормы времени простоя при погрузке, разгрузке автотранспортных средств утверждены постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 13.03.1987 № 153/6-142 «Об утверждении Единых норм времени 
на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельных расценок 
для оплаты труда водителей».

Расчет стоимости доставки угля на 2024 год представлен в таблицах 
6 и 7.

Доставка угля со склада Поставщика до склада котельной п. Ключевой

| Год | км. (туда-обратно) 10км*2 | Расход натурального топлива по факту 2022 года | кол-во рейсов, МАЗ 25 т. | Средняя скорость движения, (км/ч) | Время в пути на 1 рейс | Время на погруз/разгруз, (55 мин) | Время на один рейс | Общее время доставки | Стоимость м/ч автомобиля грузоподьемность 25 т | Расходы на доставку, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2/5 | 7 | 8=6+7 | 9=4*8 | 10 | 11=9*10 |
| 2022 | 20 | 11 860 | 474 | 20 | 1,00 | 0,92 | 1,92 | 909 | 2 140,44 | 1 946 |

Доставка угля со склада котельной п. Ключевой до склада котельной школы №10

| Год | км. (туда-обратно) 10км*2 | Расход натурального топлива по факту 2022 года | кол-во рейсов, МАЗ 10 т. | Средняя скорость движения, (км/ч) | Время в пути на 1 рейс | Время на погруз/разгруз, (55 мин) | Время на один рейс | Общее время доставки | Стоимость м/ч автомобиля грузоподьемность 25 т | Расходы на доставку, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2/5 | 7 | 8=6+7 | 9=4*8 | 10 | 11=9*10 |
| 2022 | 20 | 144 | 14 | 20 | 0,98 | 0,75 | 1,73 | 24 | 1 849,52 | 44 |

Цена доставки (автотранспортом) 1 тонны угля на 2024 год составит: 1 946 тыс. руб. (доставка со склада поставщика до котельной п. Ключевой) + 44 тыс. руб. (доставка со склада котельной п. Ключевой до склада котельной школы №10) / (11 860 т + 144 т) (объем угля) × 1,139 (индекс отчет 2022) × 1,090 (индекс 2023/2022) × 1,061 (индекс 2024/2023) × 1 000 = 218,37 руб./т (без НДС).

Цена доставки угля автотранспортом на 2024 год по предложениям предприятия составляет 185,24 руб./т. (без НДС) ниже, чем 
по альтернативному расчету экспертов (218,37 руб./т.).

Расчет затрат на погрузку угля представлен в таблице 8.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Годовая потребность в угле | т | 12 003,85 |
| 2 | Подталкивание угля, погрузчик ZL50G, (4,5 час х 15 дн. х 7 м.) зима | маш. x час | 472,50 |
| 3 | Стоимость маш x час | руб./м x ч | 651,43 |
| 4 | Подталкивание угля, погрузчик ZL50G, (3 час х 10 дн. х 5 м.) лето | маш. x час | 150,00 |
| 5 | Погрузка угля для котельной № 10, погрузчик ZL50G (0,25 час*20,3 раз) | маш. x час | 5,08 |
| 6 | Расчёт среднего тарифа на погрузку угля в ценах 2021 года ((п.2 + п.4 + п.5) / п.1) | руб./т. | 34,06 |

Цена погрузки угля на 2024 год в соответствии с альтернативным расчетом экспертов с учетом с учетом ИЦП по транспорту составит:

34,06 руб./т × 1,139 (индекс отчет 2022) × 1,090 (индекс 2023/2022) × 1,061 (индекс 2024/2023) = 44,86 руб./т. (без НДС), что ниже предложений предприятия (159,15 руб./т.).

Таким образом, экономически обоснованная цена угля «марка Тр» 
с учетом доставки и погрузки на 2024 год составит:

1 241,98 руб./т (цена угля) + (185,24 + 44,86) руб./т (цена доставки 
и погрузки угля автотранспортом) = 1 472,08 руб./т (без НДС).

Переводной коэффициент из условного топлива в натуральное принят
экспертами на основании отчетных данных шаблона WARM.TOPL.Q2.2023 
в размере 0,744.

Низшая теплота сгорания топлива (расчетная) составит:

0,744 (переводной коэффициент) × 7 000 ккал/кг × (калорийность условного топлива) = 5 210 ккал/кг.

Расход натурального топлива на 2024 год при этом составит:

191,6 кг у.т./Гкал (норматив расхода условного топлива) ÷ 0,744 (переводной коэффициент условного топлива в натуральное) = 
257,4 кг н.т./Гкал (расход натурального топлива).

В соответствии с балансом тепловой энергии, плановый отпуск 
в сеть на 2023 год составляет 46,378 тыс. Гкал.

Объем натурального топлива на 2024 год при этом составит:

46,378 тыс. Гкал (отпуск тепловой энергии в сеть) × 257,4 кг н.т./Гкал (расход натурального топлива) = 11 938 т (объем топлива).

Экономически обоснованные расходы на топливо на 2024 год составят: 11 938 тыс. т (объем топлива) × 1 472,08 руб./т (цена топлива с учетом доставки) = 17 574 тыс. руб., и предлагаются экспертами 
к включению в НВВ предприятия на 2024 год.

Расходы в размере 1 493 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

## 5.7.2. Расходы на электрическую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год
в размере 8 725 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор электроснабжения от 08.12.2021 № 710713, заключенный 
с ПАО «Кузбассэнергосбыт», действующий до 31.12.2024. Объект подключения (адрес поставки) - нежилое помещение (офис) площадью 
207,1 кв. м (г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 8). Уровень напряжения НН 
(стр. 204-209 том 2).

Договор электроснабжения от 08.12.2021 № 710714, заключенный 
с ПАО «Кузбассэнергосбыт», действующий до 31.12.2021 с автопролангацией. Объект подключения (адрес поставки) - котельная № 10 (г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 8) и котельная № 1 (г. Мыски, пос. Бородино, ул. Бородинская, 1а). Уровень напряжения СН -2 (стр. 210-216 том 2).

Расшифровки к счетам-фактурам за 2022 год (дополнительные документы).

Расчет затрат на электрическую энергию (стр. 229 том 1).

Расчёт расхода электроэнергии на выработку и транспорт тепловой энергии (стр. 203 том 2).

Средневзвешенный тариф на покупку электрической энергии
за 2022 год, в соответствии с представленными расшифровками 
к счетам-фактурам, составляет 4,56733 руб./кВтч.

Удельное потребление электрической энергии, согласно приложению 
№ 7 концессионного соглашения составляет 29,67 кВтч/Гкал.

Плановый объем электрической энергии на 2024 год принят экспертами 
в размере:

1 392,62 тыс. кВтч. = 29,67 кВтч/Гкал (удельное потребление электрической энергии, приложение № 7 Концессионного соглашения) × 46,937 тыс. Гкал (выработка тепловой энергии на 2024 год).

Экономически обоснованные расходы на приобретение электрической энергии в 2024 году составят:

1 392,62 тыс. кВтч. (годовой объем электрической энергии) × 
4,56733 руб./кВтч (средневзвешанное значение тарифа на электрическую энергию за 2022 год) × 1,120 (индекс 2023/2022) × 1,056 (индекс 2024/2023) = 
7 523 тыс. руб., и предлагаются экспертами к включению в НВВ предприятия.

Расходы в размере 1 202 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

При расчете расходов предприятия на приобретение электрической энергии на 2024 год применялись следующие индексы-дефляторы, опубликованные на сайте Минэкономразвития 22.09.2023:

электрическая энергия 2023– 1,120;

электрическая энергия 2024– 1,056.

## 5.7.3. Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год
в размере 3 941 тыс. руб.

Услуги водоснабжения на территории Мысковского городского округа оказывает МКП МГО «Водоканал».

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 № 617 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 08.12.2020 № 528 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП МГО «Водоканал» (Мысковский городской округ)» в части 2023 года».

Договор холодного водоснабжения и водоотведения от 27.12.2022 
№ 420, заключенный с МКП МГО «Водоканал», действующий до 31.12.2023 (стр. 220-223 том 2).

Расчет затрат на приобретение холодной воды (стр. 225 том 2).

Расчёт расхода холодной воды на выработку и транспорт тепловой энергии и объёма отводимых сточных вод (стр. 217-219 том 2).

Объем воды на производство тепловой энергии по расчету предприятия составляет 99,848 тыс. куб. м.

Удельное потребление холодной воды, согласно приложению № 7 концессионного соглашения составляет 2,35 куб. м./Гкал.

Плановый объем воды на 2024 год принят экспертами 
в размере:

110,302 тыс. куб. м. = 2,35 куб. м/Гкал (удельное потребление воды, приложение № 7 Концессионного соглашения) × 46,937 тыс. Гкал (выработка тепловой энергии на 2024 год).

Расходы на приобретение холодной воды посчитаны экспертами 
с учетом доли разделения затрат по полугодиям пропорционально объему отпускаемой тепловой энергии:

0,52 – 1 полугодие;

0,48 – 2 полугодие.

Экономически обоснованные расходы на покупку холодной воды
в 2024 году составляют: 110,302 тыс. куб. м. (годовой объем) × 0,52 (доля
1 полугодия) × 37,92 руб./куб. м (планируемый тариф 1 полугодия 2024 года) +110,302 тыс. куб. м. (годовой объем) × 0,48 (доля 2 полугодия) ×
37,92 руб./куб. м (планируемый тариф 1 полугодия 2024 года) × 1,044 (ИПЦ 
на водоснабжение на 2024 год) = 4 271 тыс. руб.

В связи с тем, что предложение предприятия по данной статье 
не превышает экономически обоснованный уровень, в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы 
по предложению предприятия в размере 3 941 тыс. руб.

Корректировка относительно предложения предприятия не проводилась.

Расходы по данной статье посчитаны с использованием ИЦП 
на водоснабжение согласно прогнозу Минэкономразвития России 
от 22.09.2023 года.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов
на тепловую энергию приведена в таблице 9.

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для реализации тепловой энергии 
на 2024 год 
(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 19 067 | 17 574 | -1 309 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 8 725 | 7 523 | -1 202 |
| 3 | Расходы на холодную воду | 3 941 | 3 941 | 0 |
| 4 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Расходы на создание запасов топлива | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ИТОГО | 31 734 | 29 038 | -2 696 |

# Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов),
то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается
как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов 
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

- Операционные расходы.

Согласно данным предприятия количество условных единиц и установленная мощность в 2022 году относительно 2021 года изменились.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, опубликованном на сайте 22.09.2023, индекс потребительских цен за 2022 год составил 113,8%.

Сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению в фактическую необходимую валовую выручку за 2022 год, по мнению экспертов, составит 50 414 тыс. руб. Расчет операционных расходов
на тепловую энергию приведен в таблице 10.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | 2021 год* | 2022год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 1,138 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0,02880 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 128,790 | 135,979 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 18,757 | 18,757 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 43 802 | 50 414 |

* Первый год долгосрочного периода.

2. Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2022 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

В подтверждение расходов на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности предприятием представлены следующие документы:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2022 год по статье затрат «Водоотведение» на сумму 49 тыс. руб. (стр. 31-36 том 5).

Предприятие предлагает к учету 41 тыс. руб.

В подтверждение расходов на арендную плату предприятием представлены следующие документы:

Договор аренды земельного участка от 01.02.2022 № 3-22, заключенный  с КУМИ Мысковского городского округа на аренду земельного участка 
с кадастровым номером 42:29:0102001:91, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 8а, площадью 6 514 кв. Вид разрешенного использования: под коммунальную котельную 
и собственную базу (стр. 125-130  том 1). Кадастровая стоимость 12 593 907 руб. Арендная плата 53 тыс. руб. Срок действия договора до 31.12.2024.

Расчетная стоимость арендной платы на 2022 год (Приложение 1 
к договору аренды) (стр. 129 том 1).

Оборотно-сальдовая ведомость счета 76.05 за 2022 год по статье затрат «Аренда земли» на сумму 56 тыс. руб. (стр. 37 том 5).

В подтверждение расходов по плате за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов предприятием представлены следующие документы:

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду 
за 2022 год. Сумма платы за выбросы в пределах ПДВ составила 3 тыс. руб. (стр. 63-79 том 1).

В подтверждение расходов по уплате налога на имущество 
предприятием представлены следующие документы:

Налоговая декларация по налогу на имущество организации за 2022 год на сумму 349 тыс. руб. (стр. 52-62 том 1).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2022 год по статье затрат «Налог на имущество» на сумму 349 тыс. руб. (стр. 22 том 1).

В подтверждение расходов по уплате отчислений на социальные нужды предприятием представлены следующие документы:

Отчет о проведении специальной оценки условий труда по договору 
от 15.12.2021 № 151-21НК (стр. 159-164 том 1).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2022 год по статье «Взносы в ФСС от НС и ПЗ» на сумму 9 720 тыс. руб. (стр. 36-42 том 1).

Уведомление о размере страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(стр. 27-28 том 2).

В подтверждение расходов на амортизацию основных средств
и нематериальных активов предприятием представлены следующие документы:

Ведомость начисления амортизации за январь 2022 года (стр. 80-81 
том 1).

Ведомость начисления амортизации за декабрь 2022 года (стр. 82-83 
том 1).

Карточка счета 05 за 2022 год на сумму на сумму 44 тыс. руб. (вновь введенное оборудование) (стр. 84 том 1).

Расчет амортизационных отчислений за 2022 год (стр. 87-89).

Акт ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения 
от 23.11.2021. Участок тепловой сети ТК10-ТК11-ТК12 г. Мыски 
пос. Ключевой. Дата принятия к бухгалтерскому учету 31.08.2022. (стр. 3 
том 5). Срок полезного использования 25 лет (300 мес.). Стоимость 3307,503 тыс. руб. (без НДС). 155п.м. в двухтрубном исполнении, d 273 мм.

Приказ «О постановке на учет НМА» от 31.08.2022 
№ 79/1(стр. 6 том 5).

Ведомость амортизации за 2022 год на сумму 4 615 тыс. руб. 
(стр. 87-89 том 1). Экспертами учтена сумма в размере 2 263 тыс. руб. (мероприятие инвестиционной программы источником которого является амортизация). Общая сумма выполненной инвестиционной программы составляет 3 307 тыс. руб.

Справочно: В соответствии с п. 43 Основ ценообразования: Амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным объектам являются источником финансирования капитальных вложений 
в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации.

Согласно данным шаблона INV.WARM.2022YEAR 
ООО «УК «ЖилКомплекс» источником финансирования мероприятия инвестиционной программы являлась прибыль в размере 1 045 тыс. руб. Соответственно налог на прибыль учтен в размере 261 тыс. руб.

Данные расходы признаются экспертами документально подтвержденными и экономически обоснованными.

## Реестр фактических неподконтрольных расходов по 
реализации тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 41 |
| 1.2 | Арендная плата | 56 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 352 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 3 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 349 |
|  | # налог на имущество | # 349 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 9 720 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 2 307 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 12 475 |
| 2 | Налог на прибыль | 261 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 12 737 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

## Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для реализации тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 16 274 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 6 810 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 3 265 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 26 349 |

4. Фактическая прибыль, рассчитываемая по формуле (12.1) Методических указаний:

,

где:  - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации
на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов
на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы
за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы,
в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов
по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 Основ ценообразования, тыс. руб.;

- экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые
при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых
на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.

Предприятием не заявлена прибыль за 2022 год. Смета расходов (стр. 23 том 1).

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

на тепловую энергию)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 50 414 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 12 737 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 26 349 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 89 500 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2022 год.

## Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию (дельта НВВ)

| Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 89 500 |
| --- | --- | --- |
| Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 86 148 |
| 1 полугодие | тыс. руб. | 42 985 |
| июль-ноябрь | тыс. руб. | 34 103 |
| декабрь | тыс. руб. | 9 060 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок (шаблон BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT) | тыс. Гкал | 39,455 |
| 1 полугодие | тыс. Гкал | 20,379 |
| июль-ноябрь | тыс. Гкал | 15,106 |
| декабрь | тыс. Гкал | 3,970 |
| Тариф с 1 января 2022 года (постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2021 № 668) | руб./Гкал | 2 109,26 |
| Тариф с 1 июля 2022 года (постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2021 № 668) | руб./Гкал | 2 257,56 |
| Тариф с 01.12.2022 года (постановление РЭК Кузбасса от 24.11.2022 № 488) | руб./Гкал | 2 282,22 |
| Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 3 352 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов, составляет 3 352 тыс. руб.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,058 (2023/2022) 
и 1,072 (2024/2023), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023. Таким образом корректировка с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных
при установлении тарифов на тепловую энергию, составляет:

- 352 тыс. руб. × 1,058 (ИПЦ) × 1,072 (ИПЦ) = 3 802 тыс. руб.

# КОРРЕКТИРОВКА НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

В соответствии с п. 53 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

, где

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, при этом = , где

, где

- фактический объем полезного отпуска;

- плановый объем полезного отпуска.

Таким образом расчет корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы выглядит следующим образом:

= 46 635 Гкал / 46 800 Гкал × 2 914 тыс. руб. = 
2 904 тыс. руб.

= 2 263 тыс. руб. × (3 308 тыс. руб. ÷ 
2 904 тыс. руб. – 1) = 315 тыс. руб.

В 2022 г. выполнено мероприятие «Реконструкция участка тепловой сети ТК10-ТК11-ТК12 г. Мыски пос. Ключевой».

Расчетная величина корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы имеет положительное значение, поэтому не включена в НВВ предприятия на 2024 год.

# Расчёт необходимой валовой выручки на каждый расчётный период регулирования ООО «УК «ЖилКомплекс»

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования (год) долгосрочного периода регулирования.

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 49 422 | 49 422 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 15 701 | 11 053 | -4 648 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 31 734 | 29 038 | -2 696 |
| 4 | Прибыль | 400 | 0 | -400 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 4 935 | 3 802 | -1 133 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с соблюдением ст. 3 ФЗ от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 102 192 | 93 316 | -8 876 |

# Расчет тарифов на тепловую энергию
ООО «УК «ЖилКомплекс» на 2024 год

| 2024 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 20,399 | 2 282,22 | 0,00% | 46 555 |
| июль - декабрь | 18,829 | 2 483,45 | 8,82% | 46 761 |
| Год | 39,228 | 2 378,81 | 4,23% | 93 316 |

# Расчет тарифов ООО «Управляющая Компания «ЖилКомплекс» 
на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Предприятие ООО «УК «Жилкомплекс» предоставляет коммунальную услугу по горячему водоснабжению на территории Мысковского городского округа в открытой системе горячего водоснабжения.

Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, который состоит из компонента на теплоноситель 
и компонента на тепловую энергию.

Вся вода, используемая на ГВС, проходит дополнительную обработку
на ХВО по схеме одноступенчатого натрий-катионирования.

Все расходы на производство теплоносителя экспертами учтены в смете затрат на тепловую энергию, соответственно стоимость теплоносителя принимается равной стоимости исходной воды (стр. 27-28).

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимый для осуществления горячего водоснабжения ООО «Управляющая Компания «Жилкомплекс» приняты в соответствии принят в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 
№ 410 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению на территории Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов с применением расчетного метода и метода аналогов»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0603 | 0,0553 | 0,0647 | 0,0598 |

Компонент на тепловую энергию для ООО «УК «ЖилКомплекс», реализуемую на потребительском рынке Мысковского городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.10.2023 № 196 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2021 № 668 
«Об установлении ООО «Управляющая Компания «ЖилКомплекс» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Мысковского городского округа, на 2021-2024 годы», в части 2024 года:

с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 2 282,22 руб./Гкал.;

с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 2 483,45 руб./Гкал.

Значение компонента на теплоноситель принято равным значениям тарифов на питьевую воду.

Тарифы на теплоноситель составят:

с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 37,92 руб./ куб. м.;

с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 39,59 руб./ куб. м.

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять, тарифы 
на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 
для ООО «УК «ЖилКомплекс» на 2024 год в следующем виде:

Тарифы на горячую воду ООО «Управляющая Компания «Жилкомплекс», реализуемую 
в открытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке Мысковского городского округа 
на 2024 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «УК «Жилкомплекс» | с 01.01.2024 | 210,65 | 196,96 | 222,70 | 209,28 | 175,54 | 164,13 | 185,58 | 174,40 | 37,92 | 2 282,22 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 227,21 | 212,30 | 240,32 | 225,72 | 189,34 | 176,92 | 200,27 | 188,10 | 39,59 | 2 483,45 | х | х |

- Сравнительный анализ динамики расходов в сравнении 
с предыдущими периодами регулирования ООО «Управляющая Компания «Жилкомплекс»

Расходы на тепловую энергию

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год |  | Предложение экспертов на 2024 год | Динамика расходов |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 3 105 |  | 3 296 | 190 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 7 474 |  | 7 932 | 458 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 31 046 |  | 32 949 | 1 903 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 3 014 |  | 3 199 | 185 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 343 |  | 364 | 21 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 49 |  | 52 | 3 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 254 |  | 270 | 16 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 1 282 |  | 1 361 | 79 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 46 568 |  | 49 422 | 2 854 |

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год |  | Предложение экспертов на 2024 год |  | Динамика расходов |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 42 |  | 55 |  | 13 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 57 |  | 60 |  | 3 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 377 |  | 366 |  | -11 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 5 |  | 5 |  | 0 |  |
| 1.4.2 | иные расходы | 372 |  | 361 |  | -11 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 9 668 |  | 10 440 |  | 772 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 4 651 |  | 132 |  | -4 519 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 14 795 |  | 11 053 |  | -3 742 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 14 795 |  | 11 053 |  | -3 742 |  |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2023 год |  | Предложение экспертов на 2024 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Расходы на топливо | 16 345 |  | 17 574 |  | 1 229 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 6 142 |  | 7 523 |  | 1 381 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 3 538 |  | 3 941 |  | 403 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 26 025 |  | 29 038 |  | 3 013 |  |

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год |  | Предложение экспертов на 2024 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 46 568 |  | 49 422 |  | 2 854 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 14 795 |  | 11 053 |  | -3 742 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 26 025 |  | 29 038 |  | 3 013 |  |
| 4 | Прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |  | 3 802 |  | 3 802 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Корректировка НВВ связанная с соблюдением статьи 3 ФЗ № 190 "О теплоснабжении" | 1 000 |  | 0 |  | -1000 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 88 388 |  | 93 316 |  | 4 928 |  |

Приложение № 7 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Долгосрочные тарифы ООО «Управляющая Компания «ЖилКомплекс» 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Мысковского городского округа, на период с 15.12.2021 по 31.12.2024

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
| ООО «Управляющая Компания «ЖилКомплекс» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 15.12.2021 | 2 109,26 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 109,26 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 257,56 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2 282,22 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2 282,22 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 282,22 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 483,45 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 15.12.2021 | 2 531,11 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 531,11 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 709,07 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2 738,66 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2 738,66 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 738,66 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 980,14 |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
|  | Двухставочный | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 8 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Долгосрочные тарифы ООО «Управляющая Компания «ЖилКомплекс» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Мысковского городского округа, на период с 15.12.2021 по 31.12.2024

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м³* (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м³ (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м³ (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал ** (без НДС) | Двухставочный |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Управляющая Компания «ЖилКомплекс» | с 15.12.2021 | 191,64 | 178,98 | 202,78 | 190,37 | 159,7 | 149,15 | 168,98 | 158,64 | 32,51 | 2 109,26 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 190,87 | 178,21 | 202,01 | 189,60 | 159,06 | 148,51 | 168,34 | 158,00 | 31,87 | 2 109,26 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 201,60 | 188,05 | 213,52 | 200,24 | 168,00 | 156,71 | 177,93 | 166,87 | 31,87 | 2 257,56 | х | х |
|  | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 210,65 | 196,96 | 222,70 | 209,28 | 175,54 | 164,13 | 185,58 | 174,40 | 37,92 | 2 282,22 | х | х |
|  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 210,65 | 196,96 | 222,70 | 209,28 | 175,54 | 164,13 | 185,58 | 174,40 | 37,92 | 2 282,22 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 210,65 | 196,96 | 222,70 | 209,28 | 175,54 | 164,13 | 185,58 | 174,40 | 37,92 | 2 282,22 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 227,21 | 212,30 | 240,32 | 225,72 | 189,34 | 176,92 | 200,27 | 188,10 | 39,59 | 2 483,45 | х | х |

* Выделяется в целях реализации п. 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на тепловую энергию для ООО «Управляющая Компания «ЖилКомплекс» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2021 № 668 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 от 28.12.2021 № 931, от 06.09.2022 № 248, от 24.11.2022 № 488, от 24.10.2023 № 196).

».

Приложение № 9 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Шанс», для корректировки тарифов 
на тепловую энергию, на потребительском рынке 
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2024 год

# 1. Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации;

Трудовой Кодекс Российской Федерации;

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы 
по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# 2. Оценка достоверности данных, Приведенных 
в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Шанс» на корректировку НВВ на 2024 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной предприятием информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2024 год.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося у предприятия оборудования.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, опубликованным на сайте Минэкономразвития РФ 28.09.2022, в соответствии с которым ИПЦ на 2024 год составит 104,7%.

В соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 297 формат шаблонов ЕИАС является официальной формой предоставления информации по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), поэтому в дальнейшем анализе эксперты использовали информацию, представленную ООО «Шанс» через систему ЕИАС.

# 3. Общая характеристика предприятия

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Шанс».

Сокращенной наименование: ООО «Шанс».

ИНН 4212025734

КПП 421201001

Адрес: 652572, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, п. Чкаловский, ул. Садовая, 5а-2.

ООО «Шанс» обслуживает 6 котельных в Шабановском и Чкаловском сельских поселениях Ленинск-Кузнецкого муниципального округа установленной мощностью 6,965 Гкал/ч. В качестве топлива используется каменный уголь.

ООО «Шанс» осуществляет работу по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) видам деятельности с 25 февраля 2009 года.

ООО «Шанс» в РЭК Кузбасса представлено концессионное соглашение от 28 апреля 2016 года со сроком передачи имущества на 10 лет. Концессионное соглашение заключено в отношении объектов теплоснабжения – 6 котельных Ленинск-Кузнецкого района, на основании проведенных конкурсных процедур. Критериями проведения конкурса являются долгосрочные параметры регулирования, согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо РЭК КО № См-6-35/3549-02 от 14.12.2015 «О согласовании долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»). Долгосрочными параметрами регулирования закреплен метод индексации установленных тарифов. Долгосрочные параметры регулирования легли 
в основу расчета экспертами необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ООО «Шанс» на 2020-2025 годы.

Долгосрочные тарифы на 2020-2025 годы для ООО «Шанс» утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.09.2019 № 268 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Шанс» на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2020-2025 годы».

Система налогообложения, применяемая на предприятии, упрощенная. Все расчеты в данном экспертном заключении приведены с учетом НДС.

# 4. Определение необходимой валовой выручки 
на тепловую энергию на 2023 год

## 4.1 Баланс тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Котельные предприятия расположены на территориях, относимых к Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу. Эксперты отмечают наличие на официальном сайте Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (http://www.lnkrayon.ru/vlast/podvedomstvennyye-organizatsii/upravlenie-kapitalnogo-stroitelstva-i-zhkkh/razrabotka-skhem-teplosnabzheniya.php) актуализированных на 2024 год постановлениями администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 30.06.2023 г. №591, №596, схем теплоснабжения Чкаловского и Шабановского сельских поселений Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, где расположены источники теплоснабжения предприятия. В вышеуказанных схемах отсутствуют данные о полезном отпуске тепловой энергии в 2024 году.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Таким образом, в соответствии с п. 22 и п. 22(1) Основ ценообразования по всем группам потребителей объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с  методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Информация по факту 2020-2022 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категориям потребителей «Бюджет», «Население» и «Прочие» представлены в таблицах 1-3.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по бюджетным потребителям ООО «Шанс»

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Бюджет», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 4573,43 |  |
| 2021 | 4580,84 | 0,16 |
| 2022 | 4518,20 | -1,37 |
| 2024 | 4490,97 | -0,60 в среднем |

Таблица 2

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по населению ООО «Шанс»

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 356,28 |  |
| 2021 | 356,16 | -0,03 |
| 2022 | 356,28 | 0,03 |
| 2024 | 356,28 | 0,00 в среднем |

Таблица 3

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по прочим потребителям ООО «Шанс»

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Прочие», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 57,31 |  |
| 2021 | 70,04 | 22,21 |
| 2022 | 38,11 | -45,59 |
| 2024 | 33,66 | -11,69 в среднем |

Таким образом, суммарный полезный отпуск на 2024 год с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года составит 4 881 Гкал. При этом полезный отпуск на 2024 год по предложению предприятия составил 4 912 Гкал. Эксперты считают экономически обоснованным принять полезный отпуск тепловой энергии на 2024 год на уровне предложения предприятия.

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемым предприятием принят на нулевом уровне, согласно установленным долгосрочным параметрам регулирования.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения потерь на собственные нужды котельных, учтённого в тепловом балансе предприятия на 2023 год, в размере 187 Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 4.

Таблица 4

Баланс тепловой энергии ООО «Шанс» 
(Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ) на 2024 год

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 5 099 | 2 868 | 2 231 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 4 912 | 2 763 | 2 149 |
| 3 | Полезный отпуск | 4 912 | 2 763 | 2 149 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 4 912 | 2 763 | 2 149 |
| 4.1 | - жилищные организации | 356 | 200 | 156 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 4 518 | 2 542 | 1 976 |
| 4.3 | - прочие потребители | 38 | 21 | 17 |
| 5 | - производственные нужды | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Потери, всего | 187 | 105 | 82 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельных | 187 | 105 | 82 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 |

## 4.2 Расчет операционных (подконтрольных) расходов

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен 
(в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. 
Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации 
при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для ООО «Шанс», устанавливается в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 22.09.2023, 
в соответствии с которым ИПЦ на 2024 год составляет 107,2 %.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов 
по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле: ,  в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году 
в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источников тепловой энергии ООО «Шанс» в 2024 году не изменяется 
по сравнению с установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии на 2023 год и составляет 6,97 Гкал/ч. Индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению 
в необходимую валовую выручку на тепловую энергию в 2024 году, 
по мнению экспертов, составит 6 471,52 тыс. руб. Расчет операционных расходов на производство тепловой энергии приведен в таблице 5.

Таблица 5.

Расчет операционных расходов ООО «Шанс» 
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО на 2020 год* | Утверждено РЭК Кузбасса на 2021 год | Утверждено РЭК Кузбасса на 2022 год | Утверждено РЭК Кузбасса на 2023 год | Предложе-ние экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,032 | 1,036 | 1,039 | 1,06 | 1,072 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5 507,94 | 5 649,17 | 5 810,79 | 6 097,84 | 6 471,52 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования. Базовый уровень операционных расходов ООО «Шанс» равен 5 507,94 тыс. руб.

Распределение операционных расходов по статьям приведено 
в таблице 6.

Таблица 6.

Распределение операционных расходов ООО «Шанс» 
по статьям на 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 640,40 | 191,55 | -448,85 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 2 500,80 | 283,94 | -2 216,86 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 6 354,30 | 5 247,55 | -1 106,75 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 667,00 | 212,65 | -454,35 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 397,90 | 226,94 | -170,96 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 27,65 | 27,65 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0,00 | 58,47 | 58,47 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Другие расходы | 321,30 | 222,77 | -98,53 |
|  | ИТОГО операционных расходов | 10 881,70 | 6 471,52 | -4 410,18 |

## 4.3 Неподконтрольные расходы

## 4.3.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 5,40 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы (стр. 319-320 материалов дела):

Бухгалтерская справка о начисленных суммах налога за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду за 2022 год.

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год (дополнительные материалы дела).

Эксперты признают экономически обоснованными фактические затраты за 2022 год в разрезе платы за загрязнение окружающей среды в пределах установленных лимитов согласно представленной декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 4,48 тыс. руб.

Расходы в размере 0,92 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

## 4.3.2. Расходы на обязательное страхование

Согласно статье 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

На 2024 год предприятием по данной статье планируются расходы в размере 18,92 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «Шанс» представило договор страхования имущества № 2232МРW000040 от 25.07.2023 со страховым АО «ВСК» (дополнительные материалы дела от 05.09.2023). Страховая премия 18,921 тыс. руб. Срок действия договора по 10.08.2024.

Согласно представленным дополнительным документам, объектом страхования по договору страхования № 2232МРW000040 от 25.07.2023 с САО «ВСК» являются котельные ООО «Шанс». Страховая премия составляет 18,921 тыс. руб. в год. Эксперты предлагают включить в НВВ предприятия на 2024 год расходы на обязательное страхование в размере 18,92 тыс. руб., как экономически обоснованные.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## 4.3.3. Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ).

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 1 919,00 тыс. руб.

Предприятием представлено уведомление налоговых органов о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 10.04.2023 (дополнительные материалы дела).

Процент отчислений на социальные нужды составит: 30,2%.

Фонд оплаты труда согласно таблице 6 на 2024 год составил 5 247,55 тыс. руб. На основе планового фонда оплаты труда эксперты рассчитали величину затрат по данной статье, которая составила 1 584,76 тыс. руб. (5 247,55 тыс. руб. × 0,302 = 1 584,76 тыс. руб.).

Расходы в размере 334,24 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

## 4.3.4. Налог УСН

Согласно НК РФ, налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в случае если расходы превысили или сравнялись с доходами, уплачивает минимальный налог.

Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1 процента налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии со статьей 346.15 НК. При упрощенной системе налогообложения минимальный налог исчисляется в размере 1% от доходов, полученных за налоговый период (год), расходы при этом не учитываются.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 162,10 тыс. руб.

Налогооблагаемая база, по мнению экспертов, в 2024 году составит: 6 471,52 тыс. руб. (операционные расходы на 2024 год) + 4,48 тыс. руб. (плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов) + 18,92 тыс. руб. (расходы на обязательное страхование на 2024 год) +  1 584,76 тыс. руб. (расходы на социальные отчисления на 2024 год) +  5 581,97 тыс. руб. (расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2024 год согласно таблице 9) = 13 661,65 тыс. руб.

Экспертами предлагается включить расходы по уплате налога при УСН в НВВ предприятия на 2024 год в размере: 13 661,65 тыс. руб. (налогооблагаемая база на 2024 год) × 1% (ставка минимального налога) = 136,62 тыс. руб., как экономически обоснованные.

Расходы в размере 25,48 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

Расчет неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии на потребительский рынок приведен в таблице 7.

Таблица 7.

Реестр неподконтрольных расходов ООО «Шанс» на 2024 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Арендная плата в части имущества, используемого в регулируемой деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 24,32 | 23,40 | -0,92 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 5,40 | 4,48 | -0,92 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 18,92 | 18,92 | 0,00 |
| 1.4.3 | налог на имущество | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 919,00 | 1 584,76 | -334,24 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 1 943,32 | 1 608,16 | -335,16 |
| 2 | Налог УСН | 162,10 | 136,62 | -25,48 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 2 105,42 | 1 744,78 | -360,64 |

## 4.4 Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

## 4.4.1. Расходы на топливо

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год в размере 4 977,50 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «Шанс» представило:

Бухгалтерская справка о стоимости угля за 2022 год (стр. 36 материалов дела). Цена угля без учета НДС 1 264,21 руб./тн (без доставки), с учетом НДС 1 517,05 руб./тн.

Счета-фактуры на поставку угля и удостоверения о качестве угля, поставляемого АО «СУЭК-Кузбасс» (стр. 38-73 материалов дела).

Договор поставки угля марки ДР (0-200) № СУЭК-КУЗ-21/5253С от 30.12.2021 с АО «СУЭК-Кузбасс» (стр. 75-78 материалов дела).

Срок действия договора по 31.12.2022.

Низшая теплота сгорания 5330 ккал/кг.

Бухгалтерская справка о стоимости доставки угля за 2022 год (стр. 44 материалов дела). Цена перевозки 419,64 руб./т.

Расчет стоимости перевозки тонны каменного угля КАМАЗ-65115N (стр. 78 материалов дела).

ООО «Шанс» используется в качестве топлива каменный уголь марки Др. Транспортировка, погрузка и разгрузка топлива осуществляется собственными силами предприятия.

Объем потребления натурального топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитывался экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании приложения № 1 к письму РЭК КО № См-6-35/3549-02 от 14.12.2015 в размере – 228,70 кг. у.т./Гкал.

Согласно представленным сертификатам качества угля фактическая низшая теплота сгорания за 2022 год составила 5 330 ккал/кг. Переводной коэффициент условного топлива в натуральное при этом составит: 5 330 ккал/кг (калорийность натурального топлива) ÷ 7 000 ккал/кг (калорийность условного топлива) = 0,76.

При определении плановой цены на уголь каменный на 2024 год экспертами исследован представленный обществом договор поставки угля марки ДР (0-200) № СУЭК-КУЗ-21/5253С от 30.12.2021 с АО «СУЭК-Кузбасс» (стр. 75-78 материалов дела). Поскольку договор заключен с единственным поставщиком и конкурс признан не состоявшимся, договор не отвечает требованиям пп. б) п 29 Основ ценообразования «Цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов».

При определении фактической стоимости угля, в соответствии с подпунктом в) пункта 29 Основ ценообразования, экспертами использована средняя цена, сложившаяся на бирже за 2022 год. В пересчете на фактическую калорийность цена угля составила (с НДС):

- по марке угля марки Др (5 250 ккал. / кг) – 1 863,00 руб./т;

Фактическая цена угля за 2022 год, согласно представленным счетам фактурам, составляет 1 517,05 руб./т. с учетом НДС. Принятая в расчет средняя цена угля сортомарки Др не превышает среднюю цену на каменный уголь сортомарки Др, согласно данным на бирже.

Цена угля сортомарки Др принята экспертами в расчет на 2024 год в размере: 1 517,05 руб./т. × 0,942 (ИЦП по каменному углю 2023/2022) × 1,05 (ИЦП по каменному углю 2024/2023) = 1 500,51 руб./т.

При определении плановой цены транспортировки угля сортомарки Др на 2024 год эксперты руководствовались п. 28 и п. г) п. 29 Основ ценообразования. Предприятием выполнен расчёт стоимости транспортировки топлива автомобильным транспортом исходя из стоимости машино-часа автомобиля КамАЗ-65115N грузоподъемностью 10 тонн – 1 797,95 руб./машино-час и времени на транспортировку, загрузку и разгрузку – 2,75 часа с учетом среднего километража от угольного склада до шахты им. Рубана (плечо доставки 49 км. в одну сторону) на 1 971,05 тонн угля (дополнительно представленные материалы дела). Цена доставки, согласно расчета получается 494,44 руб. за тонну угля (1 797,95 руб./машино-час * 2,75 часа = 4 944,36 руб. / 10 тонн = 494,44 руб. за тонну топлива).

Экспертами проанализирована цена транспортировки топлива автомобильным транспортом, принятая на основе стоимости одного машино-часа автомобиля бортового с аналогичной грузоподъемностью до 10 тонн в размере 2 140,97 руб./машино-час без НДС согласно сборнику информационно – аналитических материалов «Цены в строительстве» (Территориальный каталог текущих средних сметных цен на основные строительные ресурсы Кемеровской области) по состоянию на 01.07.2023, с учётом индекса изменения стоимости транспортных услуг на 2024 год – 106,1 % (Прогноз Минэкономразвития от 22.09.2023), которая составила на 2024 год – 2 271,60 руб./машино-час без НДС. Предложение предприятия не превышает данный показатель.

Эксперты, проанализировав все представленные расчетные данные, предлагают взять в расчет на 2024 год цену транспортировки топлива по предложению предприятия (494,44 руб./т.). Таким образом, экономически обоснованные расходы на транспортировку топлива, по расчётам экспертов, в 2024 году составят 729,44 тыс. руб. (494,44 руб./т. * 1 475,29 т.)

Расчет расходов на топливо представлен в таблице 8.

Таблица 8.

Расчет топлива ООО «Шанс» на 2024 год

| Показатели | Ед. изм. | Предложения экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |
| Нормативная выработка | Гкал | 5099,00 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 4912,00 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 356,00 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 4518,00 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 38,00 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 0,00 |
| Потери, всего | Гкал | 187,00 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 187,00 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 0,00 |
| Топливо |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 228,70 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 228,70 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,76 |
| - уголь каменный |  | 0,76 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 300,34 |
| -уголь каменный | кг/Гкал | 300,34 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 1 475,29 |
| -уголь каменный | т | 1 475,29 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 0,00 |
| -при автомобильных перевозках | % | 0,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 1 475,29 |
| -уголь каменный | т | 1 475,29 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1 500,51 |
| -уголь каменный | руб./т | 1 500,51 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 2 213,68 |
| -уголь каменный | тыс. руб. | 2 213,68 |
| Цена расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | руб./т | 494,44 |
| цена автомобильной транспортировки | руб./т | 494,44 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 729,44 |
| автомобильные перевозки | тыс. руб. | 729,44 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 2 943,12 |

Стоимость натурального топлива с учетом перевозки, по мнению экспертов, в 2024 году составит 2 943,12 тыс. руб. и предлагается к включению в НВВ предприятия на 2024 год, как экономически обоснованная.

Расходы в размере 2 034,38 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

#### Расходы на прочие покупаемые энергоресурсы

## 4.4.2. Расходы на электрическую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год в размере 2 341,68 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «Шанс» представило:

Бухгалтерская справка о стоимости электроэнергии за 2022 год с приложением сводного расхода электроэнергии за 2022 год (стр. 96-101 материалов дела).

Счета-фактуры на покупку электроэнергии за 2022 год (стр. 102-125 материалов дела).

Договор электроснабжения № 410258 от 01.05.2022 с ПАО «Кузбассэнергосбыт» (стр. 126-142 материалов дела).

Поставка электрической энергии осуществляется на уровне НН.

Плановые объемы электрической энергии на 2024 год приняты экспертами в расчет на уровне плановых объемов электроэнергии на 2020 год в размере 267,59 тыс. кВтч, согласно п. 50 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

При определении плановой цены поставки электроэнергии на 2024 год эксперты руководствовались пп. б) и в) п. 28 Основ ценообразования. Цена электроэнергии за 2022 год, согласно представленным счетам-фактурам, составила 7,56 руб./кВтч. Экспертами принята в расчет цена электроэнергии на 2024 год в размере: 7,56 руб./кВтч × 1,12 ИЦП на обеспечение электроэнергией 2023/2022) × 1,056 (ИЦП на обеспечение электроэнергией 2024/2023) = 8,94 руб./кВтч.

Стоимость электроэнергии, по мнению экспертов, в 2024 году составит: 267,59 тыс. кВтч × 8,94 руб./кВтч = 2 392,25 тыс. руб. Данный расчет является экономически обоснованным.

Эксперты предлагают включить в расчет НВВ на 2024 год расходы 
по данной статье в размере предложения предприятия 2 341,68 тыс. руб., так как они не превышает расходы по расчету экспертов.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## 4.4.3. Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год в размере 297,17 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «Шанс» представило:

Бухгалтерская справка о стоимости холодной воды за 2022 год (стр. 143 материалов дела).

Счета-фактуры ООО «Энергоресурс» на поставку холодной воды за 2022 год (стр. 145-149 материалов дела).

Договор холодного водоснабжения № Ч-12.17/В от 11.08.2017 с ООО «Энергоресурс» (стр. 150-161 материалов дела).

Необходимо отметить, что объем покупки холодной воды и стоков в 2024 году не корректируется относительно объема, принятого при регулировании на 2020 - 2025 годы, в соответствии с п. 50 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Плановые объемы холодной воды на 2024 год приняты экспертами в расчет на уровне плановых объемов холодной воды на 2020 год в размере 4,58 тыс. м3 (2,56 тыс. м3 в 1-ом полугодии 2024 года и 2,02 тыс. м3 во 2-ом полугодии 2024 года).

Поставщиком холодной воды для ООО «Шанс» является ООО «Энергоресурс».

При определении плановой цены покупки холодной воды на 2024 год эксперты руководствовались пп. а) п. 29 Основ ценообразования. Тарифы на покупку холодной воды приняты в расчет согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2018 № 758 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Энергоресурс» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ)» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.11.2019 № 509, от 17.12.2019 № 610, постановлений РЭК Кузбасса от 01.09.2020 № 198, от 17.08.2021 № 294, от 29.09.2022 № 301, от 24.11.2022 № 444) в размере 63,73 руб./м3 в 1-ом полугодии 2024 года и 66,54 руб./м3 (63,73 руб./м3 × 1,044 (ИЦП на обеспечение холодной водой 2024/2023) = 66,54 руб./м3) во 2-ом полугодии 2024 года.

Таким образом, стоимость холодной воды, по мнению экспертов, на 2024 год составит 297,56 тыс. руб. (2,56 тыс. м3 × 63,73 руб./м3 
+ 2,02 тыс. м3 × 66,54 руб./м3 = 297,56 тыс. руб. с учетом НДС в соответствии с прогнозным тарифом на воду в 2024 году. Данный расчет является экономически обоснованным.

Эксперты предлагают включить в расчет НВВ на 2024 год расходы 
по данной статье в размере предложения предприятия 297,17 тыс. руб., так как они не превышает расходы по расчету экспертов.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают принять затраты на энергетические ресурсы на 2024 год на уровне 5 594,51 тыс. руб. Постатейно расходы на энергетические ресурсы отражены в таблице 9.

Таблица 9.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя ООО «Шанс» на 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Расходы на топливо | 4 977,50 | 2 943,12 | -2 034,38 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 2 341,68 | 2 341,68 | 0,00 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 297,17 | 297,17 | 0,00 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ИТОГО | 7 616,35 | 5 581,97 | -2 034,38 |

## 4.5 Нормативная прибыль

В соответствии с Основами ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

ООО «Шанс» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы на 2023-2025 годы. Предприятие представило инвестиционную программу в размере 2 615 тыс. руб. (без НДС) из прибыли, направленной на инвестиции.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 № 410 (далее Правила).

Экспертами объем финансирования, в том числе разбивка по источникам финансирования, приняты согласно концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, заключенного между администрацией Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и ООО «Шанс», с учетом ранее выданных Региональной энергетической комиссией Кузбасса долгосрочных параметров регулирования для заключения концессионного соглашения.

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в актуализированных на 2023 год схемах теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, утвержденных постановлениями Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, локальные сметные расчеты, коммерческие предложения.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Инвестиционная программа ООО «Шанс» на 2023-2025 годы была утверждена постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.10.2022 № 319 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Шанс» на 2023 - 2025 годы». Согласно утвержденной инвестиционной программе источником финансирования является прибыль, направленная на инвестиции, которая в 2024 году составляет 1 080 тыс.руб.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, эксперты предлагают принять инвестиционную программу на 2024 год в размере 1 080 тыс.руб. из прибыли, направленной на инвестиции.

Таким образом, нормативная прибыль ООО «Шанс» на 2024 год, по мнению экспертов, составит 1 080 тыс. руб. и подлежит включению в НВВ предприятия как экономически обоснованная.

## 4.6 Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных  в подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

По данной статье на 2024 год предприятием не запланированы расходы. Корректировка предложения предприятия отсутствует.

# 5. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 
на тепловую энергию

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i- 2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

2022 год является третьим годом долгосрочного периода, согласно пункту 56 Методических указаний. Расчет операционных расходов за 2022 год представлен в таблице 10.

Таблица 10

Расчет операционных расходов ООО «Шанс»

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020* | 2021 | 2022 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,067 | 1,138 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 6,97 | 6,97 | 6,97 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5 507,94 | 5 818,20 | 6 554,90 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования. Базовый уровень операционных расходов ООО «Шанс» в размере 5 507,94 тыс. руб. утвержден постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.09.2019 № 268 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Шанс» на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2020 - 2025 годы».

Фактические операционные расходы за 2022 год приняты экспертами в размере 6 554,90 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2022 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 11.

Таблица 11.

Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 23,39 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 4,47 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 18,92 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0,00 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 605,18 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 |
|  | ИТОГО | 1 628,57 |
| 2 | Налог УСН | 162,10 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 1 790,67 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен в таблице 12.

Таблица 12.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя за 2022 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 3 011,62 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 985,52 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 256,41 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 |
| 6 | ИТОГО: | 5 253,55 |

Фактическая прибыль проанализирована экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2022 году расходы из прибыли (в соответствии с п. 41 Методических указаний).

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии за 2022 год представлен в таблице 13.

Таблица 13.

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 6 554,90 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 790,67 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 5 253,55 |
| 4 | Прибыль | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 478,14 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 103,56 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка: | 14 180,82 |
| 13 | Товарная выручка Стр. 13 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период × Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 13 137,59 |
| 14 | Дельта НВВ (Стр. 14 = стр. 12 – стр. 13.) | 1 043,24 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2022 год.

Таблица 13.

Расчёт корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на производство тепловой энергии (дельта НВВ)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическая необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 14 180,82 |
| 2 | Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 13 137,59 |
| 3 | 1 полугодие | тыс. руб. | 7 211,23 |
| 4 | 2 полугодие (с июня по ноябрь) | тыс. руб. | 4 137,42 |
| 5 | Декабрь 2022 года | тыс. руб. | 1 788,94 |
| 6 | Полезный отпуск (форма 46ТЭ за 2022 год) | тыс. Гкал | 4,91 |
| 7 | 1 полугодие | тыс. Гкал | 2,764 |
| 8 | 2 полугодие | тыс. Гкал | 1,535 |
| 9 | Декабрь 2022 года | тыс. Гкал | 0,614 |
| 10 | Тариф с 1 января 2022 года (постановление РЭК КО от 12.09.2019 № 268, в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 15.12.2020 № 579, от 08.07.2021 №238) | руб./Гкал | 2 609,20 |
| 11 | Тариф с 1 июля по 30 ноября 2022 года (постановление РЭК КО от 12.09.2019 № 268, в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 15.12.2020 № 579, от 08.07.2021 №238) | руб./Гкал | 2 695,60 |
| 12 | Тариф с 1 декабря 2022 года (постановление РЭК КО от 12.09.2019 № 268, в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 15.12.2020 № 579, от 08.07.2021 №238, № 479 от 24.11.2022) | руб./Гкал | 2 913,86 |
| 13 | Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 1 043,24 |

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, составляет 1 043,24 тыс. руб. к увеличению и подлежит включению в необходимую валовую выручку на 2024 год.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,058 (2023/2022) и 1,072 (2024/2023), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023. Таким образом, в плановую необходимую валовую выручку на 2024 год необходимо включить 1 183,22 тыс. руб.

# 6. Расчет необходимой валовой выручки на каждый расчетный период регулирования ООО «Шанс»

Необходимая валовая выручка рассчитана на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2020 – 2025 годы и прогнозных параметров регулирования ООО «Шанс» на 2024 год.

Расчет необходимой валовой выручки представлен в таблице 14.

Таблица 14.

Расчет необходимой валовой выручки ООО «Шанс» на 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 10 881,70 | 6 471,52 | -4 410,18 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 2 105,42 | 1 744,51 | -360,91 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 7 616,35 | 5 555,52 | -2 060,83 |
| 4 | Прибыль | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 1 183,22 | 1 183,22 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0,00 | -1 060,00 | -1 060,00 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 21 683,47 | 15 001,49 | -6 681,98 |

# 7. Тарифы на тепловую энергию ООО «Шанс»

Тариф на тепловую энергию ООО «Шанс» на 2024 год, рассчитанный на основании необходимой валовой выручки на расчетный период регулирования, представлены в таблице 15.

Таблица 15.

Тарифы на тепловую энергию ООО «Шанс»

НДС не облагается

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | НВВ, тыс. руб. | Полезный отпуск, Гкал | Тарифы по предложению экспертов, руб./Гкал | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | с 01.01. по 30.06. | 8 051,00 | 2 763,00 | 2 913,86 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 6 950,49 | 2 149,00 | 3 234,29 | 11,00% |
|  | Итого год | 15 001,49 | 4 912,00 | х | 4,81% |

# 8. Динамика расходов в сравнении с предыдущими периодами регулирования ООО «Шанс»

Смета расходов на производство тепловой энергии

Таблица 16.

| Определение операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК Кузбасса на 2023 год |  | Предложение экспертов на 2024 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 = 4 - 3 |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 180,49 |  | 191,55 |  | 11,06 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 267,54 |  | 283,94 |  | 16,40 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 4 944,55 |  | 5 247,55 |  | 303,00 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 200,37 |  | 212,65 |  | 12,28 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 213,84 |  | 226,94 |  | 13,10 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 26,05 |  | 27,65 |  | 1,60 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 55,09 |  | 58,47 |  | 3,38 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Арендная плата | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | Другие расходы | 209,91 |  | 222,77 |  | 12,86 |  |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | 6 097,84 |  | 6 471,52 |  | 373,68 |  |

Таблица 17.

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК Кузбасса на 2023 год |  | Предложение экспертов на 2024 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 = 4 - 3 |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 3,55 |  | 23,40 |  | 19,85 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 3,55 |  | 4,48 |  | 0,93 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0,00 |  | 18,92 |  | 18,92 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 493,25 |  | 1 584,76 |  | 91,51 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 1 496,80 |  | 1 608,16 |  | 111,36 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 143,42 |  | 136,62 |  | -6,80 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 1 640,22 |  | 1 744,78 |  | 104,56 |  |

Таблица 18.

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено РЭК Кузбасса на 2023 год |  | Предложение экспертов на 2024 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 = 4 -3 |  |
| 1 | Расходы на топливо | 4 385,12 |  | 2 943,12 |  | -1 442,00 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 2 165,34 |  | 2 341,68 |  | 176,34 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 196,56 |  | 297,17 |  | 100,61 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | ИТОГО | 6 747,02 |  | 5 581,97 |  | -1 165,05 |  |

Таблица 19.

| Расчет необходимой валовой выручки установленных тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено РЭК Кузбасса на 2023 год |  | Предложение экспертов на 2024 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 = 4 - 3 |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 6 097,84 |  | 6 471,52 |  | 373,68 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 640,22 |  | 1 744,90 |  | 104,68 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 6 747,02 |  | 5 555,52 |  | -1 191,50 |  |
| 4 | Прибыль | 455,00 |  | 1 080,00 |  | 625,00 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -353,30 |  | 1 183,22 |  | 1 536,52 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0,00 |  | -1 060,00 |  | -1 060,00 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 14 586,78 |  | 15 001,49 |  | 414,71 |  |

Приложение № 10 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Долгосрочные тарифы ООО «Шанс» на тепловую энергию,

реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2025

(НДС не облагается)

| Наимено-вание регули- руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Шанс» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 2 328,36 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 527,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 527,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 609,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 609,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 695,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 234,29 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 621,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 796,99 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 2 328,36 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 527,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 527,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 609,20 | x | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022 | 2 609,20 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 695,60 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 234,29 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 691,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 796,99 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, 
не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. ».

Приложение № 11 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Производственная программа

муниципального казенного предприятия Мариинского муниципального округа «Ресурс» (Мариинский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2024

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие Мариинского муниципального округа «Ресурс» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 652150, Кемеровская область, Мариинский район, г. Мариинск, ул. Дорожная, д. 8; Почтовый адрес: 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Дорожная, 8 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы на подвоз питьевой воды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | - |
| 2. | Получено со стороны | м3 | 1756,08 |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | - |
| 7. | Потери воды | м3 | - |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1756,08 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1756,08 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 1756,08 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | - |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2024 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07 по 31.12 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды), тыс. руб. | 367,62 | 434,54 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2024 | 31.12.2024 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (подвоз питьевой воды)

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | План 2024 год | План 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| ### 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 |
| ### 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) | - | - | - |

## Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показа- теля в базовом периоде 2023 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производ-ственной программы 2024 год | Эффектив-ность производ-ственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| ### 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |
| 2022 |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 12 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды

муниципального казенного предприятия Мариинского муниципального округа «Ресурс» (Мариинский муниципальный округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2024

| № п/п | Наименование услуги, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07 по 31.12 |
| Подвоз питьевой воды |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС) * | 502,42 | 593,88 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 418,68 | 494,90 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 14 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Производственная программа

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»       (Чебулинский муниципальный округ)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой,

технической водой, водоотведения на период

с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2024 | 6771,01 | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2025 | 6984,84 | - | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2026 | 7191,59 | - | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2027 | 7404,46 | - | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2028 | 7623,64 | - | - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2024 | - | - | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2025 | - | - | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2026 | - | - | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2027 | - | - | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2028 | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2024 | 1409,25 | - | - | - |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт | 2024 | 677,10 | - | - | - |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт (за счет платы за превышение ПДК) | 2024 | 732,15 | - | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2025 | 698,48 | - | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2026 | 719,16 | - | - | - |
| 3.4. | Капитальный ремонт | 2027 | 740,45 | - | - | - |
| 3.5. | Капитальный ремонт | 2028 | 762,36 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, технической воды и качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения                       (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                                   и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды, технической воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |  | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 398847,2 | 398847,2 | 398847,2 | 398847,2 | 398847,2 | 398847,2 | 398847,2 |  | 398847,2 |  | 398847,2 | 398847,2 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 |  | 6582,5 |  | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 161150,9 | 161150,9 | 161150,9 | 161150,9 | 161150,9 | 161150,9 |  | 161150,9 |  | 161150,9 | 161150,9 | 161150,9 |
| 1.4.1 | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 1.4.2 | - на промывку сетей | м3 | 3322,5 | 3322,5 | 3322,5 | 3322,5 | 3322,5 | 3322,5 |  | 3322,5 |  | 3322,5 | 3322,5 | 3322,5 |
| 1.4.3 | - прочие | м3 | 157828,4 | 157828,4 | 157828,4 | 157828,4 | 157828,4 | 157828,4 |  | 157828,4 |  | 157828,4 | 157828,4 | 157828,4 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 231113,8 | 231113,8 | 231113,8 | 231113,8 | 231113,8 | 231113,8 |  | 231113,8 |  | 231113,8 | 231113,8 | 231113,8 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 46292,1 | 46292,1 | 46292,1 | 46292,1 | 46292,1 | 46292,1 |  | 46292,1 |  | 46292,1 | 46292,1 | 46292,1 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 |  | 20,03 |  | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 184821,7 | 184821,7 | 184821,7 | 184821,7 | 184821,7 | 184821,7 |  | 184821,7 |  | 184821,7 | 184821,7 | 184821,7 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 155366,2 | 155366,2 | 155366,2 | 155366,2 | 155366,2 | 155366,2 |  | 155366,2 |  | 155366,2 | 155366,2 | 155366,2 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 138094,8 | 138094,8 | 138094,8 | 138094,8 | 138094,8 | 138094,8 |  | 138094,8 |  | 138094,8 | 138094,8 | 138094,8 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 17271,4 | 17271,4 | 17271,4 | 17271,4 | 17271,4 | 17271,4 |  | 17271,4 |  | 17271,4 | 17271,4 | 17271,4 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 29455,5 | 29455,5 | 29455,5 | 29455,5 | 29455,5 | 29455,5 |  | 29455,5 |  | 29455,5 | 29455,5 | 29455,5 |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 |  | 1964,5 |  | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 |  | 1964,5 |  | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 |  | 1964,5 |  | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 |
| 2.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 |  | 1964,5 |  | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 |  | 1964,5 |  | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 59111,1 | 59111,1 | 59111,1 | 59111,1 | 59111,1 | 59111,1 |  | 59111,1 |  | 59111,1 | 59111,1 | 59111,1 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 |  | 6582,5 |  | 6582,5 | 6582,5 | 6582,5 |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 52528,6 | 52528,6 | 52528,6 | 52528,6 | 52528,6 | 52528,6 |  | 52528,6 |  | 52528,6 | 52528,6 | 52528,6 |
| 3.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 52528,6 | 52528,6 | 52528,6 | 52528,6 | 52528,6 | 52528,6 |  | 52528,6 |  | 52528,6 | 52528,6 | 52528,6 |
| 3.3.1.1 | - население | м3 | 36823,9 | 36823,9 | 36823,9 | 36823,9 | 36823,9 | 36823,9 |  | 36823,9 |  | 36823,9 | 36823,9 | 36823,9 |
| 3.3.1.2 | - прочие потребители | м3 | 15704,8 | 15704,8 | 15704,8 | 15704,8 | 15704,8 | 15704,8 |  | 15704,8 |  | 15704,8 | 15704,8 | 15704,8 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 59111,1 | 59111,1 | 59111,1 | 59111,1 | 59111,1 | 59111,1 |  | 59111,1 |  | 59111,1 | 59111,1 | 59111,1 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 11499,60 | 12627,02 | 12627,02 | 14647,12 | 14647,12 | 16844,65 | 16844,65 | 18866,60 | 18866,60 | 22052,92 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 18,25 | 19,59 | 19,59 | 20,37 | 20,37 | 21,24 | 21,24 | 22,06 | 22,06 | 22,97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 4088,83 | 4489,62 | 4489,62 | 5387,34 | 5387,34 | 6464,70 | 6464,70 | 8404,06 | 8404,06 | 10661,74 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2024 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидае-мые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 17,59 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 17,59 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 16,19 | 16,19 | 16,19 |
| 2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,71 | 3,96 | 3,91 | 3,86 | 3,81 | 3,76 | 3,71 | 3,71 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 5,02 | 25,61 | 24,75 | 23,88 | 23,02 | 22,16 | 21,29 | 21,29 |
| 3.Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 63,36 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
| 4.2. | Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,13 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,16 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2029 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 22,58 | 19,35 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 19,43 | 16,19 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 3,91 | 3,71 | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 24,75 | 21,29 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 20,03 | 20,03 | - |
| 4.2. | Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,92 | 1,92 | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.9. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,48 | 2,48 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2022 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2022 год |  |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| Капитальный ремонт | 5118,44 |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой |  |
| Капитальный ремонт | - |
| 3. Водоотведение |  |
| Капитальный ремонт (в рамках производственной программы 2022 года) | 796,98 |
| Капитальный ремонт | 0,00 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 15 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Чебулинский муниципальный округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 74,66 | 81,98 | 81,98 | 95,10 | 95,10 | 109,37 | 109,37 | 122,50 | 122,50 | 143,18 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 62,22 | 68,32 | 68,32 | 79,25 | 79,25 | 91,14 | 91,14 | 102,08 | 102,08 | 119,32 |
| - Техническая вода** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 11,15 | 11,96 | 11,96 | 12,44 | 12,44 | 12,97 | 12,97 | 13,48 | 13,48 | 14,03 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 9,29 | 9,97 | 9,97 | 10,37 | 10,37 | 10,81 | 10,81 | 11,23 | 11,23 | 11,69 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС)* | 93,41 | 102,56 | 102,56 | 123,07 | 123,07 | 147,68 | 147,68 | 191,99 | 191,99 | 243,56 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 77,84 | 85,47 | 85,47 | 102,56 | 102,56 | 123,07 | 123,07 | 159,99 | 159,99 | 202,97 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Для потребителей пос. Новоивановский 2, пос. Новоивановский 3, пос. Новоивановский 4.

Приложение № 17 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Производственная программа

МУП «Водоканал»

(Тяжинский муниципальный округ)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МУП «Водоканал» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652240, Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. Сибирская, 11а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2023 | - | - | - | - |
|  |  | 2024 | - | - | - | - |
|  |  | 2025 | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2023 | - | - | - | - |
|  |  | 2024 | - | - | - | - |
|  |  | 2025 | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - |
|  | Итого: |  | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения                       (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                                   и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 842021,9 | 410181,0 | 410181,0 | 421011,0 | 421011,0 | 421011,0 | 421011,0 | 421011,0 | 421011,0 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 32911,8 | - | - | 16455,9 | 16455,9 | 16455,9 | 16455,9 | 16455,9 | 16455,9 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 32911,8 | - | - | 16455,9 | 16455,9 | 16455,9 | 16455,9 | 16455,9 | 16455,9 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 809110,1 | 410181,0 | 410181,0 | 404555,1 | 404555,1 | 404555,1 | 404555,1 | 404555,1 | 404555,1 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 196047,4 | 99386,9 | 99386,9 | 98023,7 | 98023,7 | 98023,7 | 98023,7 | 98023,7 | 98023,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 613062,7 | 310794,1 | 310794,1 | 306531,4 | 306531,4 | 306531,4 | 306531,4 | 306531,4 | 306531,4 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 613062,7 | 310794,1 | 310794,1 | 306531,4 | 306531,4 | 306531,4 | 306531,4 | 306531,4 | 306531,4 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 456234,3 | 218607,2 | 218607,2 | 228117,2 | 228117,2 | 228117,2 | 228117,2 | 228117,2 | 228117,2 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 156828,4 | 92186,9 | 92186,9 | 78414,2 | 78414,2 | 78414,2 | 78414,2 | 78414,2 | 78414,2 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 223527,5 | 110367,0 | 110367,0 | 111763,7 | 111763,7 | 111763,7 | 111763,7 | 111763,7 | 111763,7 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 223527,5 | 110367,0 | 110367,0 | 111763,7 | 111763,7 | 111763,7 | 111763,7 | 111763,7 | 111763,7 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 223527,5 | 110367,0 | 110367,0 | 111763,7 | 111763,7 | 111763,7 | 111763,7 | 111763,7 | 111763,7 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 153972,9 | 78312,0 | 78312,0 | 76986,5 | 76986,5 | 76986,5 | 76986,5 | 76986,5 | 76986,5 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 69554,6 | 32055,0 | 32055,0 | 34777,3 | 34777,3 | 34777,3 | 34777,3 | 34777,3 | 34777,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 37562,35 | 19042,36 | 20907,12 | 20663,28 | 22729,30 | 22729,30 | 25230,60 | 25230,60 | 25310,30 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 3596,56 | 1775,81 | 1950,19 | 1869,81 | 1944,69 | 1944,69 | 2002,80 | 2002,80 | 2069,87 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2023 | 31.12.2027 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2021 год | Ожидаемые значения 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3.Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4.Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 24,61 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,03 | 1,76 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2023 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2028 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 35,00 | 35,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 20,00 | 20,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,00 | 1,00 | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1,00 | 1,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 15,00 | 15,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 24,23 | 24,23 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,02 | 2,02 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2021-2022 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2021 год |  |
| 1. Холодное водоснабжение |  |
| - | - |
| 2. Водоотведение |  |
| - | - |
| 2022 год |  |
| 1. Холодное водоснабжение |  |
| - | - |
| 2. Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 18 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МУП «Водоканал» (Тяжинский муниципальный округ)

на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
|  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) | 61,27 | 61,27 | 67,27 | 67,41 | 74,15 | 74,15 | 82,31 | 82,31 | 82,57 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 61,27 | 61,27 | 67,27 | 67,41 | 74,15 | 74,15 | 82,31 | 82,31 | 82,57 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается) | 16,09 | 16,09 | 17,67 | 16,73 | 17,40 | 17,40 | 17,92 | 17,92 | 18,52 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 16,09 | 16,09 | 17,67 | 16,73 | 17,40 | 17,40 | 17,92 | 17,92 | 18,52 |

».

Приложение № 20 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Производственная программа

ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный округ)

в сфере водоотведения на период с 01.04.2020 по 31.12.2024

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт | 2020 год | 838,69 | Сокращение расходов на ремонт, экономия электроэнергии | - | - |
|  | 2021 год | 860,19 |  | - | - |
|  | 2022 год | 908,78 |  | - | - |
|  | 2023 год | 1048,33 |  | - | - |
|  | 2024 год | 1109,50 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.04. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 39516,86 | 79902,23 | 82596,52 | 82596,52 | 80354,56 | 80354,56 | 153755,36 | 77638,00 | 77638,00 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 39516,86 | 79902,23 | 82596,52 | 82596,52 | 80354,56 | 80354,56 | 153755,36 | 77638,00 | 77638,00 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 39516,86 | 79902,23 | 82596,52 | 82596,52 | 80354,56 | 80354,56 | 153755,36 | 77638,00 | 77638,00 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 34123,89 | 68997,76 | 72473,62 | 72473,62 | 72808,62 | 72808,62 | 135622,64 | 66903,50 | 66903,50 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 5392,97 | 10904,47 | 10122,90 | 10122,90 | 7545,95 | 7545,95 | 18132,72 | 10734,50 | 10734,50 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.04. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 1463,70 | 3669,11 | 3792,83 | 3978,67 | 3870,68 | 4060,32 | 9037,76 | 4563,56 | 5010,76 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.04.2020 | 31.12.2024 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2018 год | Ожидаемые значения 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,40 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2025 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,32 | 2,25 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,36 | 0,36 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
| 1. Водоотведение |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 801,37 |
| Итого: |  | 801,37 |
| 2019 год |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 815,98 |
| Итого: |  | 815,98 |
| - год |  |  |
| 3. Водоотведение |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 838,69 |
| Итого: |  | 838,69 |
| - год |  |  |
| 4. Водоотведение |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт | 861,02 |
| Итого: |  | 861,02 |
| - год |  |  |
| 5. Водоотведение |  |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт | 908,78 |
| Итого: |  | 908,78 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 21 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Одноставочные тарифы на водоотведение

ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный округ)

на период с 01.04.2020 по 31.12.2024

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 2024 год |  |
|  |  | с 01.04. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.11. |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 44,45 | 55,10 | 55,10 | 57,80 | 57,80 | 60,64 | 70,54 | 70,54 | 77,45 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 37,04 | 45,92 | 45,92 | 48,17 | 48,17 | 50,53 | 58,78 | 58,78 | 64,54 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 23 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Производственная программа

АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция)

(Яйский муниципальный округ) в сфере водоотведения

на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 24746,00 | 24746,00 | 24516,50 | 24516,50 | 24516,50 | 24516,50 | 29484,96 | 19399,45 | 19399,45 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 24746,00 | 24746,00 | 24516,50 | 24516,50 | 24516,50 | 24516,50 | 29484,96 | 19399,45 | 19399,45 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 1541,00 | 1541,00 | 440,00 | 440,00 | 585,00 | 585,00 | 1156,71 | 38,50 | 38,50 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1541,00 | 1541,00 | 440,00 | 440,00 | 585,00 | 585,00 | 1156,71 | 38,50 | 38,50 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 23205,00 | 23205,00 | 24076,50 | 24076,50 | 23931,50 | 23931,50 | 28328,25 | 19360,95 | 19360,95 |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 824,25 | 824,25 | 816,64 | 816,64 | 816,64 | 849,25 | 1049,67 | 690,62 | 758,33 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2020 | 31.12.2024 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2018 год | Ожидаемые значения 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,70 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2025 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,88 | 0,88 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2018-2022 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 24 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Одноставочные тарифы на водоотведение

АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»

Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция)

(Яйский муниципальный округ)

на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 2024 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.11. |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители (без НДС) | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 34,64 | 35,60 | 35,60 | 39,09 |

».

Приложение № 26 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на техническую воду

АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция)

(Яйский муниципальный округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| Техническая вода | 2024 | 193,99 | х | х | 0,00 | 1,44 |
|  | 2025 | х | 1 | х | 0,00 | 1,44 |
|  | 2026 | х | 1 | х | 0,00 | 1,44 |
|  | 2027 | х | 1 | х | 0,00 | 1,44 |
|  | 2028 | х | 1 | х | 0,00 | 1,44 |

Приложение № 27 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Производственная программа

АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция)

(Яйский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения технической водой на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) (Яйский муниципальный округ) |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи технической воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 1461,50 | 1461,50 | 1461,50 | 1461,50 | 1461,50 | 1461,50 | 1461,50 | 1461,50 | 1461,50 | 1461,50 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 79,20 | 102,29 | 102,29 | 111,04 | 111,04 | 115,04 | 115,04 | 118,95 | 118,95 | 123,59 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2024 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидаемые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 3,94 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы 2029 год | Эффектив-ность производст-венной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,44 | 1,44 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| Наименование показателя |  | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |
| - | - |  |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 28 к протоколу № 63

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.10.2023

Одноставочные тарифы на техническую воду

АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»

Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция)

(Яйский муниципальный округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители (без НДС) | 52,80 | 68,19 | 68,19 | 74,03 | 74,03 | 76,69 | 76,69 | 79,30 | 79,30 | 82,40 |