Приложение № 1 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.12.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (г. Кемерово),
для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Ленинск – Кузнецкий городской округ

на 2024 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

Сокращенное наименование организации – ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)

Письмом от 20.04.2023 № 2023/000161/3ИСХ (вх. от 26.04.2023 № 2325), в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса обратилось ОАО «СКЭК» о корректировке величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2024 год в отношении объектов теплоснабжения Полысаевского городского округа. Предложение о корректировке величины НВВ и уровня тарифов представлено в орган регулирования в электронной форме, в формате шаблона DOCS.FORM.6.42, посредством федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования», заверенного электронной подписью заявителя.

Право владения коммунальным комплексом Ленинск-Кузнецкого городского округа (котельные и тепловые сети) ОАО «СКЭК» осуществляет по концессионному соглашению (КС) от 14.11.2019 № 2/Л-К, сроком 
на 2019-2028 гг.

РЭК Кузбасса открыто дело о корректировке НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), реализуемые на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2024 год ОАО «СКЭК» № РЭК/37-СКЭК-Ленинск-Кузнецкий-2024 от 27.04.2023.

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) находится на общей системе налогообложения.

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) является многоотраслевым предприятием, в сферу деятельности которого кроме производства, передачи и распределения тепловой энергии по городам Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский), г. Березовский , г. Ленинск-Кузнецкого, а также Чебулинского муниципального округа и  Промышленновского муниципального округа (2 концессионных соглашения), входят обеспечение водоснабжения потребителей, сбор и очистка воды, распределение воды, удаление и обработка сточных вод, передача электрической энергии и т. д.

ОАО «СКЭК» оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в Ленинск-Кузнецком городском округе с 16.05.2019 года. Услуги по водоснабжению и водоотведению в Ленинск-Кузнецком городском округе ОАО «СКЭК» осуществляет с 16.05.2019 года.

Тарифы предприятия на 2019-2028 года подлежат государственному регулированию согласно положениям статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкий городской округ производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

В процессе производства тепловой энергии в Ленинск – Кузнецком городском округе эксплуатируется 16 котельных суммарной тепловой мощностью котельных 428,52 Гкал/час, с присоединённой мощностью 222,247 Гкал/час.

Кроме того, предприятие обслуживает 4 бойлерных, 2 насосных и 9 центральных тепловых пунктов. Всего на обслуживании предприятия находится 52 котла различной мощности, в т.ч.  К-50-40/14 (6 шт.),  КВТС-20 (11 шт.), «Сибирь» (11 шт.), КЕВ-2,5/14 (5 шт.), КВр-1,2 КБ (4 шт.), КВр-1,65 (1 шт.), КВр-0,8 КБ (2 шт.), КВм-1,65К (1 шт.), ТР-100 (2 шт.), Ква-0.15 (2 шт.), КВ-Ф-4,65-95 (2 шт.), ДКВР-2,5 (2 шт.), Е-1/9 (2шт.), НР-18 (1 шт.). На потребительский рынок отпускается 99,11% тепловой энергии.

Котельные и магистральные тепловые сети, являются собственностью муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ.

Услуга теплоснабжения оказывается населению, социальным объекта, а также промышленным предприятиям.

Земля для эксплуатации теплосетевого хозяйства находится в муниципальной собственности (приложение № 6 к концессионному соглашению № 2/Л-К от 14.11.2019).

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы или Правила ценообразования);

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 (ред. от 16.05.2014) «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2011 № 115 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»;

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Приказ Росстата от 03.07.2013 № 257 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики»;

Приказ Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»;

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 22.09.2023, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 22.09.2023, в соответствии с которым, ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2024 год составит 107,2.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по корректировке тарифов на 2024 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов

Экспертами рассматривались и принимались во внимание

все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссии Кузбасса видам деятельности на 2024 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2024 год, производилась на основе анализа фактической деятельности ОАО «СКЭК» по рассматриваемому узлу теплоснабжения в 2022 году (второй год долгосрочного периода регулирования).

# Тепловой баланс предприятия на 2024 год

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа актуализирована на 2024 год Постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа № 1161 от 27.06.2023.

Руководствуясь п. 8 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 №760-Э, эксперты считают обоснованным расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определить в соответствии со схемой теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2024 год в размере 495 810 Гкал (страница 235 Схемы теплоснабжения).

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Эксперты считают экономически обоснованным принять отпуск тепловой энергии по населению с учетом фактического значения 2022 года и динамики за 2020-2022 годы в размере 385 250 Гкал. Информация по факту за 2020-2022 годы получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT (таблица 1).

Таблица 1

Фактически полезный отпуск тепловой энергии по группе потребителей население за 2020-2022 и плановый 2024 годы

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 343171,50 |  |
| 2021 | 388589,78 | 13,23 |
| 2022 | 369747,13 | -4,85 |
| План 2024 | 385250,41 | 4,19 в среднем |

Объем потерь тепловой энергии принимается в размере, определенном в концессионном соглашении (119 053 Гкал на 2024 год).

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
4,37 % или 28 098 Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии на 2024 год представлен в таблице 2

Таблица 2

Баланс тепловой энергии ОАО «СКЭК» г. Кемерово по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2024 год

| № п/п | Показатель | ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 642 971 | 364 374 | 278 597 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 614 873 | 348 451 | 266 422 |
| 2.1 | от котельных, работающих на угле Др | Гкал | 611 537 | 346 560 | 264 977 |
| 2.2 | от котельных, работающих на угле 3ДОМ | Гкал | 3 336 | 1 891 | 1 445 |
| 3 | Полезный отпуск | Гкал | 495 810 | 280 978 | 214 832 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 493 740 | 279 805 | 213 935 |
| 4.1 | - жилищные организации | Гкал | 385 250 | 218 323 | 166 927 |
| 4.2 | - бюджетные организации | Гкал | 55 726 | 31 580 | 24 146 |
| 4.3 | - прочие потребители | Гкал | 52 764 | 29 902 | 22 862 |
| 5 | - производственные нужды | Гкал | 2 070 | 1 173 | 897 |
| 6 | Потери, всего | Гкал | 147 161 | 83 396 | 63 765 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | Гкал | 28 098 | 15 923 | 12 175 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | Гкал | 119 063 | 67 473 | 51 590 |

# Операционные расходы

Предприятием заявлены операционные расходы на 2024 год в сумме 
739 716 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на второй расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ОАО «СКЭК»   
(г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Ленинск – Кузнецкий городской округ, в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии на 2024 год по сравнению с 2023 годом увеличилась на 5,35 Гкал/ч., за счет увеличения мощности Центральной котельной и закрытия котельных №№ 20, 14, 1, в связи с переключением нагрузки на Центральную котельную.

Количество условных единиц ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Ленинск – Кузнецкий городской округ в 2024 году увеличится по отношению к 2023 году на 32,00 у.е, и составит 2 468,09 у.е., за счет строительства участков тепловой сети:

- котельная ш. 7 Ноября - в районе ул. Иртышская, 11 до ТК-6 в районе 
ул. Рубинштейна, 7;

- котельная № 44 - от здания № 9 по ул. Коммунистическая до границы земельного участка ул. Коммунистическая, 11а;

- котельная «Энергетик» - ул. Демьяновская, 6а Ду 63 мм, L - 392 м, Ду 40 мм, L - 386 м.;

- котельная Центральная - ул. Мусохранова, 2, пом. 2.  Ду 32 мм, L - 9 м.

Индекс изменения количества активов (ИКА) составит 2,53%.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 22.09.2023, в соответствии с которым ИПЦ на 2024 год составит 107,2.

= 651 285 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,072) × (1+0,75×0,0253) = 704 325 тыс. руб.

Где 651 285 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов на 2023 год.

Расчёт корректировки операционных расходов представлен в таблице 3.

Таблица 3

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов

на 2024 год долгосрочного периода регулирования

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2023 | 2024 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,060 | 1,072 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1 | 1 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0,01 | 2,53 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 2 436,09 | 2 468,09 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 433,08 | 438,43 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 651 285 | 704 325 |

Рост уровня операционных расходов на 2024 год по отношению к 2023 году составил 8,1 %. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Информация о величине операционных расходов в разрезе статей затрат представлена в таблице 4.

Таблица 4

Плановые операционные (подконтрольные) расходы на 2024 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 предложение предприятия | 2024 предложение экспертов | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на вспомогательные материалы | тыс. руб. | 745 | 709 | -36 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 216 766 | 206 395 | -10 371 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 16 863 | 16 057 | -806 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 496 850 | 473 079 | -23 771 |
| 5 | Расходы на иные услуги | тыс. руб. | 3 836 | 3 653 | -183 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 46 | 44 | -2 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 112 | 106 | -6 |
| 8 | Арендная плата | тыс. руб. | 127 | 121 | -6 |
| 9 | Другие расходы | тыс. руб. | 4 371 | 4 162 | -209 |
| 10 | Итого операционных расходов | тыс. руб. | 739 716 | 704 326 | -35 390 |

# Неподконтрольные расходы

  - Очистка стоков

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 18 055 тыс. руб. при объеме водоотведения 465,76 тыс. м3.

Объем стоков принимается экспертом на уровне фактически сложившегося в 2022 году, в количестве 378,95 тыс. м3

Стоимость 1 м3 водоотведения рассчитана экспертами согласно постановлению РЭК КО от 17.12.2019 № 603 (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 07.02.2023), с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 по водоснабжению на 2024/2023 = 1,044. Стоимость водоотведения принимается в размере 48,50 руб. /м3 = 46,46 *1,044.

Всего расходы на водоотведение составили 14 642 тыс. руб. = 378,95 тыс. м3 * 48,50 руб./ м3

Корректировка расходов в сторону снижения, относительно предложений предприятия, составила 3 413 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

  - Арендная плата за землю

По данной статье предприятием планируются расходы
в размере 947 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды земельного участка с КУМИ Ленинск – Кузнецкого городского округа № 69/19–Ю от 15.11.2019, действующий по 31.12.2028.

Договор аренды части земельного участка с АО «СУЭК-Кузбасс» 
от 01.10.2019 № 5218 с ежегодной пролонгацией.

Договор аренды земельных участков с КУМИ Ленинск – Кузнецкого городского округа № 54/19-Ю от 14.08.2019.

Договор аренды земельных участков с КУМИ Ленинск – Кузнецкого городского округа № 11/22-Ю от 26.05.2022 действующий по 31.12.2028.

Проанализировав представленные документы, эксперты признают экономически обоснованными расходы на аренду в сумме 947 тыс. руб. 
на уровне фактических расходов за 2022 год.

  - Амортизация основных средств и нематериальных активов

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 53 830 тыс. руб., в том числе амортизация собственных основных средств и нематериальных активов – 993,00 тыс. руб. и амортизация основных средств и нематериальных активов по концессионному соглашению – 52 641 тыс. руб.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье. Для этого были рассмотрены и проанализированы: аналитические отчеты и ведомости износа ОС по счету 25.01, 20.26, 26.01.

Эксперты принимают в расчет НВВ на 2024 год экономически обоснованные расходы по статье в размере 53 641 тыс. руб., в том числе амортизация собственных основных средств и нематериальных активов – 701 тыс. руб. в том числе по счету 25 принимаются в доле 65 %, отнесенной на производство тепловой энергии, по группе энергоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа, в размере – 174 тыс. руб., по счету 26 амортизация принимаются в доле 5,700 %, отнесенной на реализацию тепловой энергии Ленинск-Кузнецкого городского округа, согласно учетной политике предприятия (Приказ от 30.06.2023 № 166/1), в размере 527 тыс. руб.,  амортизация с вновь введенных ОС в рамках заключенного концессионного соглашения, в размере 52 641 тыс. руб., согласно утвержденной инвестиционной программе.

  - Страхование по «ОСАГО»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 25 тыс. руб.

Аналитический отчет по счету 26.01 «ОСАГО».

Эксперты признают экономически обоснованными расходы по данной статье в сумме 25 тыс. руб. и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2024 год.

  - Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 15 754 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

В соответствии с подпунктом б) пункта 62 Основ ценообразования расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, подлежат учету в структуре неподконтрольных расходов.

Обществом заявлены расходы по статье в сумме 15 754 тыс. руб., в том числе:

- плата за выбросы загрязняющих веществ 99 тыс. руб.;

- земельный налог 60 тыс. руб.;

- транспортный налог 77 тыс. руб.;

- налог на имущество организации 15 518 тыс. руб., в том числе,

- с имущества переданного в концессию 12 544 тыс. руб.,

- с введенного в эксплуатацию имущества (строительство по КС) 
2 859 тыс. руб.,

- с собственного имущества предприятия 115 тыс. руб.

В обоснование расходов предприятием представлены:

- аналитический отчет по счету 26.01 «Земельный налог» с 01.01.2022 по 31.03.2022;

- расчет земельного налога за 2022 год;

- расчет земельного налога в 2024 год;

- аналитический отчет по счету 20.26 за 2022 год «Транспортный налог»;

- расчет транспортного налога за 2022 год;

- аналитический отчет по счету 68.01 «Налог на имущество» 
ОАО «СКЭК» с 01.01.2022 по 31.03.2022;

- налоговая декларация по налогу на имущество за 2022 год;

- расчет налога на имущество по созданным объектам в рамках исполнения КС на 2022-2030 гг.;

- декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год.

После проведенного анализа представленных документов, эксперты принимают расходы на 2024 год, в сумме 15 735 тыс. руб. относящихся к узлу теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий, в том числе:

- плата за выбросы загрязняющих веществ 88 тыс. руб. (учтена в предельно допустимых нормах по факту 2022 года);

- земельный налог 60 тыс. руб., расходы приняты в доле 5,700 % согласно доли общехозяйственных и общепроизводственных расходов, отраженных в приказе «О внесении изменений в учетную политику» от 30.06.2023 № 166/1;

- транспортный налог 77 тыс. руб., расходы приняты в доле 5,700 % согласно доли общехозяйственных и общепроизводственных расходов, отраженных в приказе «О внесении изменений в учетную политику» 
от 30.06.2023 № 166/1;

- налог на имущество 15 510 тыс. руб., в том числе;

- с имущества переданного в концессию 12 544 тыс. руб., расчет выполнен исходя из остаточной стоимости недвижимого имущества, переданного по концессионному соглашению и ставки налога на недвижимое имущество 2,2%;

-  с введенного в эксплуатацию имущества (строительство по КС) 
2 859 тыс. руб.;

- с собственного имущества предприятия 107 тыс. руб., расходы приняты в доле 5,700 % согласно доли общехозяйственных и общепроизводственных расходов, отраженных в приказе «О внесении изменений в учетную политику» от 30.06.2023 № 166/1.

Корректировка расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в сторону снижения, относительно предложений предприятия составила 19 тыс. руб., в связи с вышеуказанными причинами.

  - Отчисления на социальные нужды

Федеральным законом от 14.07.2022 № 237-ФЗ с 1 января 2023 года внесены изменения в правила расчета и уплаты взносов, состав отчетности и порядок ее сдачи, а также условия назначения пособий.

С 01.01.2023 ст. 421 НК РФ дополняется п. 5.1 (ФЗ от 14.07.2022 № 239-ФЗ), который звучит следующим образом:

«5.1. Для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, начиная с 2023 года устанавливается единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов.

С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих установленную на соответствующий расчетный период единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов, определяемую нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются, если иное не установлено настоящей главой.»

В 2023 году отдельные тарифы страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС отменились, при этом страхователи начисляют страховые взносы по новому единому тарифу в размере 30%.

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 5 110 тыс. руб.

Предприятием представлено Уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Размер страхового тарифа с января 2023 года составляет 0,183%.

Экспертами в расчет НВВ на 2023 год предлагается учесть страховые взносы в размере 30,183 % от планового размера ФОТ, учтённого в составе операционных расходов (16 057тыс. руб.), всего в сумме 4 846 тыс. руб.

Расчёт неподконтрольных расходов ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкий городской округ на производство тепловой энергии на 2024 год представлен в таблице 6.

Таблица 6

Расчёт неподконтрольных расходов ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения

Ленинск-Кузнецкий городской округ на производство тепловой энергии на 2024 год

| № пп | Стать расходов | Ед. изм. | Утверждено на 2023 год | Предложение ОАО "СКЭК" на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка тыс. руб. | Динамика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/3 |
| 1. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 44 827 | 93 721 | 89 555 | -4 166 | 99,8% |
| 1.1 | Водоотведение | тыс.руб. | 13 980 | 18 055 | 14 642 | -3 413 | 4,7% |
| 1.2 | Аренда | тыс.руб. | 1 410 | 947 | 947 | 0 | -32,8% |
| 1.3 | Амортизация итого | тыс.руб. | 8 130 | 53 830 | 53 360 | -470 | 556,3% |
| 1.4 | Расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 28 | 25 | 25 | 0 | -10,4% |
| 1.5 | Налоги | тыс.руб. | 16 780 | 15 754 | 15 735 | -19 | -6,2% |
| 1.5.1 | Плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс.руб. | 77 | 99 | 88 | -11 | 13,8% |
| 1.5.2 | Земельный налог | тыс.руб. | 60 | 60 | 60 | 0 | 0,8% |
| 1.5.3 | Транспортный налог | тыс.руб. | 78 | 77 | 77 | 0 | -1,3% |
| 1.5.4 | Налог на имущество организации | тыс.руб. | 16 566 | 15 518 | 15 510 | -8 | -6,4% |
| 1.6 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 4 499 | 5 110 | 4 846 | -264 | 7,7% |

# Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов,

# холодной воды

  - Расходы на топливо

По данной статье предприятием заявлены расходы в размере 
344 650 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива в размере   298 509 тыс. руб., затраты на транспортировку в размере 46 141 тыс. руб.

Расходы регулируемой организации на топливо, цены (тарифы) на которое подлежат государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяются как сумма произведений следующих величин по каждому источнику тепловой энергии: 1) удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии; 2) плановая (расчетная) цена на топливо (с учетом затрат на его доставку и хранение); 3) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии (пункт 34(1) Основ ценообразования).

Объем потребления натурального топлива, требуемый 
при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя 
из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании долгосрочного параметра на 2024 год, отраженного в приложении № 3 дополнительного соглашения № 1 от 17.11.2021 к концессионному соглашению №2/Л-К от 14.11.2019.

Объем натурального топлива угля марки Др рассчитан исходя из среднего удельного расхода топлива на производство 1 Гкал по котельным работающим на угле Др – 199,00 кг у.т./ Гкал, планового отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, в размере 601 999 Гкал, и средней калорийности угля от поставщика АО «СДС-Уголь» – 5100 Ккал/кг, и принимается в количестве 164 428 т.

164 428 т. = 601 999 Гкал * 199,00 кг у.т./ Гкал / (5100 / 7000) / 1000

Объем натурального топлива угля марки ДОМ рассчитан исходя из удельного расхода топлива на производство 1 Гкал – 219,88 кг у.т./ Гкал, планового отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных (котельная №44 Терморобот, котельная №26, котельная Терморобот ул. Аккумуляторная, котельная Терморобот № 40, котельная Терморобот НФС, котельная Термороборт ОСВ), в размере 7 654 Гкал, и средней калорийности угля принимаемой по сертификатам качества от поставщика за январь – октябрь 2023 года – 5854  Ккал/кг, и  принимается в количестве 2 012 т.

2012 т. = 7 654 Гкал * 219,88 кг у.т./ Гкал / (5854 / 7000) / 1000

Объем мазута, используемого предприятием для розжига котлов на котельной «КСК» и «Энергетик», рассчитан исходя из среднего удельного расхода топлива на производство 1 Гкал – 190,02 кг у.т./ Гкал, планового отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, в размере 5 220 Гкал, (расчетный факт 2022 года), калорийности мазута – 9 700 Ккал/кг (справочная информация), и принимается в количестве 716 т.

716 т. = 5 220 Гкал * 190,02 кг у.т./ Гкал / (9700 / 7000) / 1000

Перечень источников информации о ценах (тарифах) и расходах, последовательно используемых в приоритетном порядке для определения плановых (расчетных) значений расходов (цен), содержится в пункте 28 Основ ценообразования и включает в том числе:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей, если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Расходы на уголь марки «ДР» рассчитаны экспертом исходя, из объема поставки в 2024 году, 33 000 тонн угля по договору с АО «СУЭК-Кузбасс» 
от 19.12.2022 № СУЭК-КУЗ-22/4736С (закупка № 32211761070) по цене 1 454,10 руб./т (без НДС) и оставшегося объема угля, в количестве 131 428 т. (164 428 т. – 33 000 т.) по стоимости 1 526,81 руб./т (без НДС) = 1 454,10 * 1,05 (индекс ИЦП 2024/2023 по каменному углю Минэкономразвития РФ от 22.09.2023).

Таким образом, расходы на покупку угля «ДР» принимаются в сумме 
248 650 тыс. руб. = (33 000 т. * 1 454,10 руб./т. + 131 428 т. * (1 454,10 руб./т * 1,05)) / 1000.

Средняя стоимость покупки угля «ДР» на 2024 год составит 1 512,21 руб./т = 248 650 тыс. руб. / 164 428 т. * 1000.

Расходы на уголь марки «ДОМ» рассчитаны экспертом исходя, из объема поставки в 2024 году, 890 тонн угля по договору с АО ХК «СДС-Уголь» 
от 28.11.2022 № 528-ТУ (закупка № 32211762364) по цене 2 262,00 руб./т (без НДС) и оставшегося объема угля, в количестве 1 122 т. (2 012 т. – 890 т.) по стоимости 2 375,10 руб./т (без НДС) = 2 262,00 * 1,05 (индекс ИЦП 2024/2023 по каменному углю Минэкономразвития РФ от 22.09.2023).

Таким образом, расходы на покупку угля «ДОМ» принимаются в сумме 
4 679 тыс. руб. = (890 т. * 2 262,00 руб./т. + 1122 т. * (2 375,10 руб./т * 1,05)) / 1000.

Средняя стоимость покупки угля «ДОМ» на 2024 год составит 
2 325,08 руб./т = 4 679 тыс. руб. / 2 012 т. * 1000.

Расходы на покупку мазута топочного рассчитаны экспертом исходя, из расчетного объема в 2024 году 716 тонн и стоимости мазута, рассчитанной по договору с ООО «СибПром» № 9772-С-МТС от 26.12.2022 (закупка 
№ 32211911300) по цене 17 500,00 руб./т (без НДС), с ИЦП Минэкономразвития РФ от 22.09.2023, производство нефтепродуктов 2024/2023 = 1,077.

Таким образом, расходы на покупку мазута принимаются в сумме 
13 495 тыс. руб. = 716 т. * 17 500 руб./т. * 1,077 / 1000.

Расходы на доставку угля марки «ДР» рассчитаны экспертом из объема нормативного угля и стоимости доставки одной тонны рассчитанной по результатам конкурсной закупки на 2023 год (закупка 32211763662) с ИП Пронькин А.М, договор № 2022.189048 от 18.11.2022, с учетом ИЦП по транспорту Минэкономразвития РФ от 22.09.2023, 2024/2023 = 1,061 в размере 234,30 руб./т (без НДС) = 220,83 *1,061. Расходы на доставку угля «ДР» до центрального склада приняты в сумме 38 526 тыс. руб.

38 526 тыс. руб. = 164 428 т. * 234,30 руб./т.

Дальнейшая развозка угля «ДР» с центрального склада, до котельных 
№ 1, 5 и 14 планируется производиться силами ООО «Ленинск-Кузнецкие коммунальные системы». Предприятием заявлены расходы на развозку угля в размере 2 519 тыс. руб., при стоимости доставки 209,17 руб./т. Поскольку представленный предприятием договор с ООО «ЛКС» от 04.06.2019 № 4783 на доставку угля с центрального склада до котельных заключен без проведения торгов, и не может учитываться при определении плановых (расчетных) значений расходов по пп. б) п. 28 Основ ценообразования. Экспертами при расчете обоснованности расходов по доставке использовалась данные альтернативного расчета, определённые расчетом экспертов в ценах 2021 года, с учетом изменения индексов цен производителей Минэкономразвития по транспорту (от 22.09.2023) на 2022, 2023 и 2024 годы (2022/2021=1,139, 2023/2022=1,090 и 2024/2023=1,061). Стоимость машино/час составит 2060,58 руб./маш./час = 1564,31 * 1,139 * 1,090 * 1,061.

По расчету экспертов расходы на доставку угля (10 363 т.) с центрального склада составили 2 063 тыс. руб., стоимость доставки 199,07 руб./т. (расчет расходов представлен в таблице 7).

Таблица 7

Расчет расходов на доставку угля «ДР» с центрального склада до 
котельных № 1, 5, 14

| № котельной | расстояние | годовой расход угля | кол-во рейсов, 1рейс=8,5т | время рейса | время на доставку | стоимость м/ч за 2021 год, с учетом ИЦП по транспорту | затраты на транспортировку, (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 5 | 9,90 | 3 912 | 460 | 0,83 | 382 | 2060,58 | 787 |
| № 1 | 10,00 | 2 622 | 308 | 0,83 | 257 | 2060,58 | 530 |
| № 14 | 9,10 | 3 829 | 450 | 0,80 | 362 | 2060,58 | 746 |
| ИТОГО |  | 10 363 |  |  |  |  | 2 063 |

Расходы на доставку угля марки «ДОМ» рассчитаны экспертом из объема нормативного угля и стоимости доставки одной тонны рассчитанной по результатам конкурсной закупки на 2023 год (закупка 32211767415) с ИП Пронькин А.М, договор № 2022.184716 от 07.11.2022, с учетом ИЦП по транспорту Минэкономразвития РФ от 22.09.2023, 2024/2023 = 1,061 в размере 526,08 руб./т (без НДС) = 495,83 *1,061. Расходы на доставку угля «ДР» до центрального склада приняты в сумме 1059 тыс. руб.

1059 тыс. руб. = 2 012 т. * 526,08 руб./т.

Развозка угля «ДОМ» с центрального склада, до котельных №44, №26, ул. Аккумуляторная, №40, НФС и ОСВ планируется производиться силами ООО «Ленинск-Кузнецкие коммунальные системы». Поскольку представленный предприятием договор с ООО «ЛКС» от 04.06.2019 № 4783 на доставку угля с центрального склада до котельных заключен без проведения торгов, и не может учитываться при определении плановых (расчетных) значений расходов по пп. б) п. 28 Основ ценообразования. Экспертами при расчете обоснованности расходов по доставке использовалась данные альтернативного расчета, определённые расчетом экспертов в ценах 2021 года, с учетом изменения индексов цен производителей Минэкономразвития по транспорту (от 22.09.2023) на 2022, 2023 и 2024 годы (2022/2021=1,139, 2023/2022=1,090 и 2024/2023=1,061). Стоимость машино/час составит 2060,58 руб./маш./час =1564,31*1,139*1,090*1,061.

По расчету экспертов расходы на доставку угля (2 013 т.) с центрального склада составили 347 тыс. руб. (расчет расходов представлен в таблице 8).

Таблица 8

Расчет расходов на доставку угля «ДОМ» с центрального склада до

котельных №44, №26, ул. Аккумуляторная, №40, НФС и ОСВ

| № котельной | расстояние | годовой расход угля | кол-во рейсов, 1рейс=8,5т | время рейса | время на доставку | стоимость м/ч за 2021 год, с учетом ИЦП по транспорту | затраты на транспортировку, (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 44 | 1,95 | 301 | 33 | 0,57 | 19 | 2060,58 | 39 |
| № 26 | 10,00 | 878 | 98 | 0,83 | 82 | 2060,58 | 169 |
| ул. Аккумуляторная | 12,70 | 115 | 13 | 0,92 | 12 | 2060,58 | 25 |
| № 40 | 4,40 | 232 | 26 | 0,65 | 17 | 2060,58 | 35 |
| Котельная НФС | 7,10 | 360 | 40 | 0,74 | 29 | 2060,58 | 60 |
| Котельная ОСВ | 4,70 | 127 | 14 | 0,66 | 9 | 2060,58 | 19 |
| ИТОГО |  | 2013 |  |  |  |  | 347 |

Стоимость расходов по фасовке угля «ДОМ» принимаются исходя из стоимости фасовки в МКР (мягкие контейнеры типа big-bag) вместимостью 1 тонна, в размере 581,64 руб./т. Расходы по фасовке угля «ДОМ» принимаются в сумме 1 171 тыс. руб. = 2 012 т. * 581,64 руб./т. / 1000.

Таким образом, скорректированные расходы на котельное топливо на 2024 год составили 309 990 тыс. руб., в том числе расходы на топливо 266 824 тыс. руб., расходы на транспортировку 43 166 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов на топливо в 2024 году, относительно предложений предприятия, составила 34 660 тыс. руб. в сторону снижения.

  - Расходы на электрическую энергию

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 192 717 тыс. руб. при объеме потребления электроэнергии 37 380 тыс. кВт*ч.

Экспертами принят объем потребления электроэнергии в размере 
37 176 тыс.кВт*ч., (в соответствии с п. 34 Методических указаний произведен расчет объема потребления электроэнергии с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии).

Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены (п. 38 Основ ценообразования).

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Расчет стоимости 1 кВт*ч на 2024 год выполнен исходя из средней фактической стоимости, сложившейся в 2022 году, с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития Российской Федерации на 2023 и 2024 годы по электрической энергии, опубликованных 22.09.2023 на 2023/2022 = 1,120 и 2024/2023 = 1,056. Расчетный экономически обоснованный тариф покупки электрической энергии на 2024 год составил 4,837 руб. кВт/ч = 4,090 руб. кВт./ч.* 1,120 * 1,056.

Таким образом, расходы на электрическую энергию принимаются на 2024 год в сумме 179 834 тыс. руб. = 37 176 тыс. кВт. * 4,837 руб. кВт.

Корректировка плановых расходов по статье на 2024 год, относительно предложений предприятия, составила 12 883 тыс. руб. в сторону снижения.

  - Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 85 540 тыс. руб. на объем воды 1 761,62 тыс. м3. Средняя цена воды 48,56 руб./м3.

Экспертами принят объем потребления воды 1 757,65 тыс. м3. 
(в соответствии с п. 34 Методическими указаниями произведен расчет объема потребления воды с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии.

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Цена воды в целях обеспечения водоснабжения, принята экспертами на уровне, утвержденном постановлением РЭК Кемеровской области № 603 
от 17.12.2019 (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 07.02.2023) «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания»
 (г. Ленинск – Кузнецкий, г. Полысаево), на 2023 год, с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ по водоснабжению на 2024/2023 = 1,044, и составила 48,50 руб./м3 = 46,46 руб./м3 * 1,044.

Таким образом, расходы на холодную воду, составили 85 253 тыс. руб. = 1 757,65 тыс. м³ * 48,50 руб./ м³.

Корректировка расходов относительно предложений предприятия, в сторону снижения, составила 287 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

После проведенного анализа расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, экономически обоснованный уровень затрат на 2024 год, составил 573 906 тыс. руб. Корректировка относительно предложений предприятия 622 907 тыс. руб., в сторону снижения составила 49 001 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом. Свод расходов на приобретение энергетических ресурсов представлен в таблице 9.

Таблица 9

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, приложение 5.4 Методических указаний

| № пп | Стать расходов | Ед. изм. | Утверждено на 2023 год | Предложение ОАО "СКЭК" на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка тыс. руб. | Динамика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/3 |
| 1. | Расходы на топливо | тыс.руб. | 319 990 | 344 650 | 309 990 | -34 660 | -3,1% |
| 1.1 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 156 255 | 192 717 | 179 834 | -12 883 | 15,1% |
| 1.2 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 68 265 | 85 540 | 85 253 | -287 | 24,9% |
| 1.3 | ИТОГО | тыс.руб. | 544 509 | 622 907 | 575 077 | -47 830 | 5,6% |

После проведенного анализа статей затрат, плановые расходы (себестоимость (РО)) на производство тепловой энергии на 2024 год по узлу теплоснабжения г. Лениск-Кузнецкий составили 1 368 958 тыс. руб. = 
575 077 (ЭР) + 704 326 (ОР) + 89 555 (НР)

# Нормативный уровень прибыли

При расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя, в частности, нормативную прибыль регулируемой организации (пункт 71 Основ ценообразования).

В соответствии с пунктом 74 величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя:

а) расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

б) расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 настоящего документа;

в) экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. (пункт 74 Основ ценообразования).

Предприятием заявлен нормативный уровень прибыли в размере 155 246 тыс. руб.

Нормативный уровень прибыли на 2024 год составляет 145 931 тыс. руб. в соответствии с установленным в концессионном соглашении процентом прибыли на 2024 год, в размере 10,66% (1 368 958 тыс. руб. * 10,66%).

Корректировка к предложениям предприятия, в сторону снижения составила 9 315 тыс. руб., в связи с произведенным расчетом экспертов.

# Предпринимательская прибыль

Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в

подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования от 22.10.2012 № 1075, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Предприятием заявлена сумма предпринимательской прибыли в размере     55 585 тыс. руб.

После проведенного анализа по статьям затрат, учитывая корректировки плановых расходов, экспертами принимается в расчет сумма предпринимательской прибыли (5 % от расходов, без учета расходов на топливо, неснижаемый запас топлива и покупку потерь) в размере 52 948 тыс. руб. = 
(1 368 958 тыс. руб.(РО) – 309 990 тыс. руб.(топливо)) * 5 %.

Корректировка к предложениям предприятия, в сторону снижения составила 2 637 тыс. руб., в связи с произведенным расчетом экспертов.

# Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2022 год

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,  если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей:

  - Операционные расходы

Операционные расходы за 2022 год на производство тепловой энергии рассчитаны экспертами по формуле (согласно пункту 56 Методических указаний):

(27)

Индекс изменения количества активов (ИКА) составит 2,33% в связи с заменых котлов Центральной котельной по инвестиционной программе и строительством тепловой сети Д 32 мм, протяженностью 16,16 м для подключения дома по ул. Суворова, 215/2.

Операционные расходы 2022 года = 621 399 тыс. руб. (базовый уровень операционных расходов 2021 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,138 × (1 + 0,75×2,33) = 
712 307 тыс. руб.

  - Неподконтрольные расходы

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация, проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2022 году неподконтрольные расходы (в соответствии с пунктом 39 Методических указаний). Затраты принимаются в доле относящихся к узлу Ленинск-Кузнецкий городской округ.

Фактические расходы на очистку стоков за 2022 год составили 11 791 тыс. руб., что на 1 826 тыс. руб. ниже принятого в расчет при установлении тарифа на 2022 год.

Арендная плата принята по факту 2022 года на основании аналитического отчета по счету 20.26 Генерация и транспортировка тепловой энергии, субконто «Аренда земли» за 2022 год и аналитический отчет по счету 20.26 Генерация и транспортировка тепловой энергии, субконто «Аренда имущества КУМИ» за 2022 год, и составила 947 тыс. руб.

В обоснование расходов по амортизации собственного имущества 
ОАО «СКЭК» экспертами проанализированы ведомости износа основных средств по счету 26.01, 25,01, 20.26. Затраты приняты в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на максимальный срок полезного использования, в доле общехозяйственных (5,700%) и общепроизводственных расходов (65%), отраженных в приказе «О внесении изменений в учетную политику» от 31.12.2020 № 320, расходы принимаются на экономически обоснованном уровне, в размере 4718 тыс. руб.;

Расходы на обязательное страхование (ОСАГО) на 2022 год приняты, согласно предоставленным документам, в доле общехозяйственных (5,700%) и общепроизводственных расходов (65%), отраженных в приказе «О внесении изменений в учетную политику» от 31.12.2020 № 320 и составили 22 тыс. руб.

Плата за выбросы принята согласно декларации за 2022 год в пределах ПДВ, в размере 99 тыс. руб. Заявленная предприятием сумма за сверхлимитные выбросы экспертами не принимается;

Налог на имущество ОАО «СКЭК» принят согласно аналитическому счету 26.01 субконто «Налог на имущество» с собственного имущества ОАО «СКЭК» 115 тыс. руб. и с имущества переданного в концессию 12 544 тыс. руб., с вновь введенного имущества 2 859 тыс. руб., всего на сумму 15 518 тыс. руб.;

Земельный налог принят экспертами согласно аналитическому счету 26.01 субконто «Земельный налог» 60 тыс. руб.;

Транспортный налог принят экспертами согласно аналитическому счету 26.01 субконто «Транспортный налог» 77 тыс. руб.;

Отчисления на социальные нужды принимаются на уровне фактических отчислений за 2022 год, в сумме 6 245 тыс. руб.;

Заявленные предприятием расходы на экспертные услуги предписанию надзорных органов за 2022 год, в сумме 1969 тыс. руб. экспертом не приняты, так как экспертные услуги в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования (подпункты «г» и «д») относятся к операционным расходам на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями.

Фактические экономически обоснованные неподконтрольные расходы в 2022 году составили 39 466 тыс. руб., что на 18 314 тыс. руб. ниже уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2022 год.

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 10.

Таблица 10

Реестр фактических неподконтрольных расходов за 2022 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | утверждено на 2022 год | факт ОАО "СКЭК" 2022 год | факт экспертов 2022 год | отклонения тыс. руб. | динамика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-2 | 6=4/2 |
|  | Неподконтрольные расходы | 57 780 | 42 786 | 39 466 | -18 314 | -31,7% |
| 1 | Водоотведение | 13 617 | 11 791 | 11 791 | -1 826 | -13,4% |
| 2 | Аренда | 5 197 | 947 | 947 | -4 250 | -81,8% |
| 3 | Амортизация | 4 503 | 5 134 | 4 718 | 215 | 4,8% |
| 4 | Расходы на обязательное страхование | 30 | 22 | 22 | -8 | -27,1% |
| 5 | Налоги | 30 146 | 15 754 | 15 743 | -14 403 | -47,8% |
| 5.1 | Плата за выбросы загрязняющих веществ | 85 | 99 | 88 | 3 | 3,6% |
| 5.2 | Земельный налог | 23 | 60 | 60 | 37 | 163,7% |
| 5.3 | Транспортный налог | 77 | 77 | 77 | 0 | 0,6% |
| 5.4 | Налог на имущество организации | 29 961 | 15 518 | 15 518 | -14 443 | -48,2% |
| 6 | Отчисления на социальные нужды | 4 287 | 6 245 | 6 245 | 1 958 | 45,7% |
| 7 | Прочие неподконтрольные расходы |  | 1 969 | 0 |  |  |
| 8 | Налог на прибыль |  | 924 | 0 |  |  |

  - Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний) и фактических цен таких ресурсов

## Экспертами проведён анализ фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя предприятия за 2022 г.

Расходы на топливо при производстве тепловой энергии, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитываются на основании формулы (29) Методических указаний № 760-э

(тыс. руб.), (29)

где:

bi,k - удельный расход топлива учтенный при установлении тарифов на 2022 год – 200,60 кг у.т./Гкал,

- фактический объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии в 2022 году - 604 275 Гкал,

- фактическая цена на условное топливо (с учетом затрат на его доставку и хранение) - 2 439,18 руб./т. у.т. = 321 796 тыс. руб. (факт расходы на уголь и доставку ОАО «СКЭК» за 2022) / 131 928 т.у.т.

131 928 т.у.т. = 657 668 Гкал (отпуск ТЭ в сеть по расчету ОАО «СКЭК» за 2022) / 200,60 кг у.т./Гкал

Расходы на топливо, принимаются экспертами в сумме 295 673 тыс. руб. = 200,60 кг у.т./Гкал * 604 275 Гкал * 2 439,18 руб./т. у.т. / 1000.

Расходы на покупную электрическую энергию приняты, согласно фактическому объему отпуска тепловой энергии и принимаемому удельному расходу электрической энергии на 1 Гкал в 2022 году, в количестве 36 406 тыс. кВт = 604 275 Гкал * 74,981 кВт/Гкал и её средневзвешенной стоимости 4,090 руб./кВт/ч., в сумме 148 899 тыс. руб.

Расходы на холодную воду приняты, согласно фактическому объему отпуска тепловой энергии и принимаемому удельному расходу воды на 1 Гкал в 2022 году в количестве 1 721,21 тыс. м³ = 604 275 Гкал * 3,545 м³/Гкал. Цена холодной воды принята по постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 603 от 17.12.2019 (в редакции от 17.12.2021 № 772 и
от 25.11.2022 № 628), в размере 37,57 руб.м³.

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в 2022 году составили 
509 231 тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды для производства тепловой энергии представлен в таблице 11.

Таблица 11

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя для производства

и транспортировки тепловой энергии в 2022 году

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | утверждено на 2022 год | факт ОАО "СКЭК" 2022 год | факт экспертов 2022 год | отклонения тыс. руб. | динамика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-2 | 6=4/2 |
| 1 | Расходы на топливо | 305 943 | 323 675 | 295 673 | -10 270 | -3,4% |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 142 495 | 148 169 | 148 899 | 6 404 | 4,5% |
| 3 | Расходы на холодную воду | 65 288 | 61 360 | 64 659 | -629 | -1,0% |
| 4 | ИТОГО | 513 726 | 533 204 | 509 231 | -4 495 | -0,9% |

  - Расходы из прибыли

Нормативный уровень прибыли на 2022 год составляет 98 989 тыс. руб. в соответствии с установленным в концессионном соглашении процентом прибыли на 2022 год, в размере 7,85 % (1 261 004 тыс. руб. * 7,85%)

  - Расчетная предпринимательская прибыль

Расчетная предпринимательская прибыль, регулируемой организации принята на уровне плановых значений при расчете НВВ на 2022 год, в размере 
44 307 тыс. руб.

  - Корректировка необходимой валовой выручки

При расчете корректировки необходимой валовой выручки учтены фактические расходы ∆ НВВ за 2020 год в размере 129 508 тыс. руб.

  - Фактическая необходимая валовая выручка

Фактическая экономически обоснованная необходимая валовая выручка за 2022 год составила 1 533 808 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 
1 527 270 тыс. руб. Расчет необходимой валовой выручки по факту 2022 года постатейно отражен в таблице 12

Таблица 12

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии

по факту 2022 года

тыс. руб.

| № п/п | Показатели | утверждено на 2022 год | Факт ОАО "СКЭК" 2020 год | Факт эксперт 2022 год | отклонения тыс. руб. | динамика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=4/2 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 620 586 | 547 322 | 712 307 | 164 985 | 14,78% |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 57 780 | 42 786 | 39 466 | -3 320 | -31,70% |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 513 726 | 533 204 | 509 231 | -23 973 | -0,87% |
| 4 | Прибыль | 93 579 | 94 238 | 98 989 | 4 751 | 5,78% |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 44 307 | 44 307 | 44 307 | 0 | 0,00% |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (дельта НВВ) | 186 290 | 129 508 | 129 508 | 0 | -30,48% |
| 7 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -274 065 | 0 | 0 | 0 | -100,00% |
| 8 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 242 205 | 1 391 365 | 1 533 808 | 142 443 | 23,47% |
| 9 | НВВ на потребительский рынок | 1 228 052 | 1 385 434 | 1 527 270 | 141 836 | 24,37% |

  - Фактическая товарная выручка за 2022 год

Фактическая товарная выручка предприятия за 2022 год составила 
1 216 669 тыс. руб. Тарифы для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2022 год утверждены постановлениями РЭК Кемеровской области от 27.12.2019 N 877 (в редакции от 14.12.2021 № 685):

- с 01.01.2022 – 2 372,32 руб./Гкал,

- с 01.07.2022 – 2 559,73 руб./Гкал,

- с 01.12.2022 – 3 020,49 руб./Гкал (в редакции от 25.11.2022 № 682).

Расчёт товарной выручки ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкий городской округ за 2022 год представлен в таблице 13.

Таблица 13

Расчёт товарной выручки за 2022 год

тыс. руб.

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | ∆ НВВ, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с 01.01.2022 | 273 979 | 2 372,32 | 649 967 |  |  |
| с 01.07.2022 | 143 322 | 2 559,73 | 366 867 |  |  |
| с 01.12.2022 | 66 160 | 3 020,49 | 199 836 |  |  |
| Итого за год | 483 462 |  | 1 216 669 | 1 527 270 | 310 601 |

В целях корректировки необходимой валовой выручки за 2022 год, по итогу анализа деятельности предприятия ∆ НВВ 2022 по тепловой энергии составила 310 601 тыс. руб. = 1 527 270 тыс. руб. – 1 216 669 тыс. руб. (в ценах 2022 года).

∆ НВВ 2022, подлежащая включению в НВВ на 2024 год, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний, в ценах 2024 года составил 352 276 тыс. руб., с учетом применения ИПЦ, опубликованных на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023.

352 276 тыс. руб. = 310 601 тыс. руб. × 1,058 (ИПЦ 2023/2022) × 1,072 (ИПЦ 2024/2023)

Эксперты предлагают дельту НВВ 2022, в размере 352 276 тыс. руб. 
(в ценах 2024 года) учесть при расчете НВВ на 2024 год в полном объеме.

Расходы, связанные с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель по факту 2022 года составили 328 тыс. руб.

| Наименование показателя | Утвержден тариф ГВС | Утвержден тариф на хол. воду | отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 |
| тариф, руб./м3 |  |  |  |
| с 01.07.2021 | 35,15 | 35,20 | 0,05 |
| с 01.01.2022 | 35,15 | 35,20 | 0,05 |
| с 01.07.2022-30.11.2022 | 37,94 | 38,72 | 0,78 |
| объем, м3 | 1 328 808,15 | 1 328 808,15 | 1 328 808,15 |
| с 01.07.2021 | 455 507,73 | 455 507,73 | 455 507,73 |
| с 01.01.2022 | 514 871,60 | 514 871,60 | 514 871,60 |
| с 01.07.2022-30.11.2022 | 358 428,82 | 358 428,82 | 358 428,82 |
| К возмещению, руб. |  |  | 328 093,45 |

Эксперты предлагают учесть при расчете НВВ на 2024 год фактически сложившиеся отклонения с учетом ИПЦ на 2023 и 2024 гг., опубликованных на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023, в размере 372 тыс. руб. = 328 тыс. руб. * 1,058 * 1,072.

# Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения

# Ленинск – Кузнецкий городской округ на 2024 год

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Расчет необходимой валовой выручки на 2024 год постатейно отражен в таблице 14

Таблица 14

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии

на 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | Показатели | утверждено на 2023 год | предложение ОАО "СКЭК" 2024 год | расчет экспертов 2024 год | отклонения тыс. руб. | динамика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=4/2 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 651 285 | 739 716 | 704 326 | -35 390 | 8,1% |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 44 827 | 93 721 | 89 555 | -4 166 | 99,8% |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 544 509 | 622 907 | 575 077 | -47 830 | 5,6% |
| 4 | Прибыль | 139 074 | 155 246 | 145 931 | -9 315 | 4,9% |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 46 032 | 55 585 | 52 948 | -2 637 | 15,0% |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (дельта НВВ) | 270 641 | 354 919 | 352 276 | -2 643 | 30,2% |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на ГВС по факту 2022 года |  |  | 372 |  |  |
| 8 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | -209 557 | 0 | -360 601 | -360 601 | 72,1% |
| 9 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 486 811 | 2 022 094 | 1 559 884 | -462 211 | 4,9% |
| 10 | НВВ на потребительский рынок | 1 480 575 | 2 020 235 | 1 553 371 | -466 864 | 4,9% |

При применении корректировки (-360 601), связанной с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» сумма НВВ на потребительский рынок на 2024 год составит 1 553 372 тыс. руб., рост тарифа на тепловую энергию с 01.07.2024, составит 9,60 %.

В случае отсутствия корректировки (-360 601 тыс. руб.) рост тарифа на тепловую энергию с 01.07.2024, составит 65,17%.

Эксперт предлагает принять необходимую валовую выручку на 2024 год в размере 1 559 884 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок в размере 
1 553 371 тыс. руб.

Сумма корректировки НВВ на потребительский рынок на 2024 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 
466 864 тыс. руб.

# Тарифы ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкий городской округ на тепловую энергию на 2024 год

На основании необходимой валовой выручки потребительский рынок на 2024 год в размере 1 553 371 тыс. руб. эксперт рассчитал тарифы на тепловую энергию данные сведены в таблице 13.

Таблица 13

| Календарная разбивка | НВВ, тыс. руб. | Полезный отпуск, тыс. Гкал | Тарифы, руб./Гкал | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2024 | 845 148 | 279 805 | 3 020,49 | * |
| с 01.07.2024 | 708 223 | 213 935 | 3 310,46 | 9,60% |
| 2024 год | 1 553 371 | 493 740 | 3 146,13 | 4,16% |

* - тариф с 01.01.2023 для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкий городской округ установлен постановлением РЭК Кемеровской области от 27.12.2019 № 877 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, на период 2019 - 2028 годы» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.11.2022 
№ 682).

# Тарифы на теплоноситель

Согласно пункту 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190 - ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов 
с использованием компонента на теплоноситель и компонента 
на тепловую энергию.

Плановые расходы предприятия рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования, утверждёнными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 и Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Объем теплоносителя принят на уровне предложений предприятия 982 034 м³., в том числе:

| Группа потребителей | 2024 год | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 982 034 | 528 905 | 453 129 |
| население | 847 412 | 455 190 | 392 222 |
| бюджет | 63 198 | 35 039 | 28 159 |
| иные | 71 424 | 38 677 | 32 747 |

Эксперт полагает экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды.

Цена воды определена экспертами согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ)», в размере:

- с 01.01.2024 - 46,46 руб. м³,

- с 01.07.2024 - 50,92 руб. м³.

# Тарифы на горячую воду

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 - ФЗ 
«О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов 
с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2024 год согласно данному экспертному заключению.

Стоимость тепловой энергии в горячей воде составляет:

- с 01.01.2024 - 3 020,49 руб./Гкал,

- с 01.07.2024 - 3 310,46 руб./Гкал.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимые для осуществления горячего водоснабжения ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Ленинск – Кузнецкий городской округ, приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 
№ 458 (с изм. от 19.11.2018) «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 14

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2024 год для 
ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Ленинск – Кузнецкий городской округ в следующем виде:

Тарифы на горячую воду ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Ленинск – Кузнецкий городской округ, реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке

Таблица 15

| Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м³ (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м³ (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³ (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) |
|  | с полотенце-сушителями | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителями | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителями | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителями | без полотенце-сушителя |  |  |
| с 01.01.2023 | 252,92 | 250,03 | 265,98 | 254,38 | 210,77 | 208,36 | 221,65 | 211,98 | 46,46 | 3 020,49 |
| с 01.01.2024 | 252,92 | 250,03 | 265,98 | 254,38 | 210,77 | 208,36 | 221,65 | 211,98 | 46,46 | 3 020,49 |
| % изменения уровня тарифов | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| с 01.07.2024 | 277,21 | 274,03 | 291,52 | 278,80 | 231,01 | 228,36 | 242,93 | 232,33 | 50,92 | 3 310,46 |
| % изменения уровня тарифов | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,60% |

Приложения к заключению:

1. Плановые и фактические физические показатели ОАО «СКЭК» (г. Ленинск-Кузнецкий) на 2022-2024 гг.

2. Смета расходов ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2022-2024 гг. (корректировка) в рамках КС от 14.11.2019 № 2/Л-К

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые и фактические физические показатели ОАО "СКЭК (г. Ленинск-Кузнецкий) 2022-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2022 год | ОАО "СКЭК" ФАКТ 2022 год (20 сч.) | Эксперты ФАКТ 2022 год | Утверждено на 2023 год | ОАО "СКЭК" план на 2024 год | Эксперт план на 2024 год | Коррект. (+/-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нормативная выработка | Гкал | 653 894 | 687 875 | 634 482 | 639 337 | 644 143 | 642 971 | -1 172,05 |
| 1.1 | Расход на собственные нужды (котельные) | Гкал | 28 614 | 30 207 | 30 207 | 27 939 | 28 149 | 28 098 |  |
| 1.2 | Отпуск в сеть | Гкал | 625 280 | 657 668 | 604 275 | 611 398 | 615 994 | 614 873 | -1 121,00 |
|  | Отпуск в сеть с котельных работающих на ДР | Гкал | 613 276 | 644 651 |  | 599 352 | 608 340 | 601 999 |  |
|  | Отпуск в сеть с котельных работающих на ДГО | Гкал | 12 004 | 1 494 |  | 12 046 |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть с котельных работающих на 3 БОМ |  |  | 2 751 |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть с котельных работающих на ДОМ |  | 12 004 | 3 553 |  |  | 7 654 | 7 654 |  |
|  | Отпуск в сеть тепловой энергии на мазуте |  |  | 5 220 |  |  |  | 5 220 |  |
| 1.2.1 | Потери, всего | Гкал | 117 850 | 172 137 | 118 744 | 118 744 | 119 063 | 119 063 | 0,00 |
|  | Потери в сетях предприятия | Гкал | 117 850 | 172 137 | 118 744 | 118 744 | 119 063 | 119 063 |  |
|  | Перегрев в связи с температурной срезкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Полезный отпуск | Гкал | 507 430 | 485 531 | 485 531 | 492 654 | 496 931 | 495 810 |  |
|  | Отпуск на производственные нужды | Гкал | 6 024 | 2 070 | 2 070 | 2 476 | 2 070 | 2 070 |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 501 406 | 483 462 | 483 462 | 490 178 | 494 861 | 493 740 | -1 121,00 |
|  | Отпуск жилищным организациям | Гкал | 343 172 | 369 747 | 369 747 | 365 881 | 377 407 | 385 250 |  |
|  | Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 62 110 | 55 726 | 55 726 | 61 530 | 61 390 | 55 726 |  |
|  | Отпуск иным потребителям | Гкал | 96 125 | 57 989 | 57 989 | 62 767 | 56 064 | 52 764 |  |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./ Гкал | 200,60 | 200,60 | 200,60 | 199,70 | 199,00 | 199,00 | 0,00 |
|  | уголь каменный ДР | кг у.т./ Гкал | 200,60 | 200,60 |  | 199,70 |  | 199,00 |  |
|  | уголь каменный ДГО | кг у.т./ Гкал |  | 200,60 |  |  |  |  |  |
|  | уголь бурый 3 БОМ | кг у.т./ Гкал |  | 200,60 |  |  |  |  |  |
|  | уголь каменный ДОМ |  | 200,60 | 200,60 |  | 199,7 |  | 219,88 |  |
|  | мазут топочный | кг у.т./ Гкал |  | 190,02 |  |  |  | 190,02 |  |
|  | Расход условного топлива | тут | 125 431 | 131 928 | 121 218 | 122 096 | 122 583 | 122 360 |  |
|  | уголь каменный ДР |  |  | 129 317 |  |  |  |  |  |
|  | уголь каменный ДГО |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  | уголь бурый 3 БОМ |  |  | 552 |  |  |  |  |  |
|  | уголь каменный ДОМ |  |  | 713 |  |  |  |  |  |
|  | мазут топочный |  |  | 1 047 |  |  |  |  |  |
|  | Цена условного топлива с учётом транспортировки (перевозки) | тыс.руб./тут | 2 439,13 | 2 439,18 | 2 439,18 | 2 620,80 | 2 811,57 | 2 533,43 |  |
| 2 | Тепловой эквивалент |  | 0,620 |  |  |  |  | 0,732 |  |
|  | уголь каменный ДР |  | 0,620 |  |  | 0,690 | 0,690 | 0,729 | 0,039 |
|  | уголь каменный ДГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь бурый 3 БОМ |  | 0,620 |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь каменный ДОМ |  | 0,620 |  |  | 0,690 |  | 0,836 |  |
|  | мазут топочный |  |  | 1,386 |  |  |  | 1,386 |  |
| 3 | Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 323,55 | 294,68 |  |  |  | 271,86 |  |
|  | уголь каменный ДР | кг/Гкал | 323,55 | 295,94 |  | 289,42 |  | 273,14 |  |
|  | уголь каменный ДГО | кг/Гкал |  | 295,81 |  |  |  |  |  |
|  | уголь бурый 3 БОМ | кг/Гкал |  | 295,81 |  |  |  |  |  |
|  | уголь каменный ДОМ |  | 323,55 | 295,81 |  | 289,42 |  | 262,92 |  |
|  | мазут топочный | кг/Гкал |  | 137,13 |  |  |  | 137,13 |  |
| 4 | Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 203 106 | 193 801 |  | 177 749 | 175 916 | 167 157 | -8 760 |
|  | уголь каменный ДР | т | 198 424 | 190 779 |  | 173 465 | 171 694 | 164 428 |  |
|  | уголь каменный ДГО | т |  | 442 |  |  |  |  |  |
|  | уголь бурый 3 БОМ | т |  | 814 |  |  |  |  |  |
|  | уголь каменный ДОМ | т | 3 884 | 1 051 |  | 3 486 | 3 425 | 2 012 |  |
|  | мазут топочный | т | 798 | 716 |  | 798 | 798 | 716 |  |
| 5 | Цена натурального топлива | руб./т | 1 106,88 |  |  | 1 546,16 |  |  |  |
|  | уголь каменный ДР | руб./т | 1 028 | 1 326 |  | 1 454 | 1 600 | 1 512,21 |  |
|  | уголь каменный ДГО | руб./т |  | 1 645 |  |  |  |  |  |
|  | уголь бурый 3 БОМ | руб./т |  | 1 667 |  |  |  |  |  |
|  | уголь каменный ДОМ | руб./т | 2 002 | 2 002 |  | 2 262 | 2 488 | 2 325,08 |  |
|  | мазут топочный | руб./т | 16 425 | 25 706 |  | 18 430 | 19 250 | 18 847,50 |  |
| 6 | Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 224 814 | 275 530 |  | 274 829 | 298 509 | 266 824 |  |
|  | уголь каменный ДР | тыс. руб. | 203 932 | 252 942 |  | 252 235 | 274 626 | 248 650 |  |
|  | уголь каменный ДГО | тыс. руб. | 0 | 727 |  |  |  |  |  |
|  | уголь бурый 3 БОМ | тыс. руб. | 0 | 1 356 |  |  |  |  |  |
|  | уголь каменный ДОМ | тыс. руб. | 7 775 | 2 104 |  | 7 886 | 8 521 | 4 679 |  |
|  | мазут топочный | тыс. руб. | 13 107 | 18 401 |  | 14 707 | 15 362 | 13 495 |  |
| 7 | Тариф перевозки |  | 399,44 |  |  | 254,07 |  |  |  |
|  | уголь каменный Др | руб./тнт | 390,38 | 232,74 |  | 220,83 | 242,91 | 234,30 |  |
|  | уголь - внутренние перевозки | руб./тнт | 207,24 | 199,08 |  | 241,88 | 209,17 | 199,07 |  |
|  | уголь бурый 3БОМ (перевозки с Кемвода) | руб./тнт |  | 400,00 |  |  |  |  |  |
|  | уголь бурый 3БОМ |  |  | 1 166,67 |  |  |  |  |  |
|  | уголь каменный ДОМ (внешн) |  |  |  |  |  |  | 526,08 |  |
|  | уголь каменный ДОМ (внутрен) |  | 420,00 | 542,17 |  | 495,83 | 205,85 | 172,43 |  |
| 8 | Объем перевозки угля | т. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь каменный ДР (внеш) | т. |  |  |  |  |  | 164 428 |  |
|  | уголь каменный ДР (внутр) | т. |  |  |  |  | 12 045 | 10 363 |  |
|  | уголь бурый 3 БОМ (от Кемвода+внутр.) | т. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь бурый 3 БОМ (хранение) | т. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь каменный ДОМ (внешн) | т. |  |  |  |  |  | 2012 |  |
|  | уголь каменный ДОМ (внутрен) | т. |  |  |  |  | 2707 | 2012 |  |
| 9 | Стоимость расходов по транспортировке, всего | тыс. руб. | 81 129 | 46 266 |  | 45 161 | 46 141 | 43 166 |  |
|  | уголь каменный ДР (внешн) | тыс. руб. | 81 129 | 44 401 |  | 42 589 | 45 584 | 38 526 |  |
|  | уголь каменный ДГ (внутр.) | тыс. руб. |  | 88 |  |  | 2 519 | 2 063 |  |
|  | уголь бурый 3 БОМ (от Кемвода+внутр.) | тыс. руб. | 0 | 251 |  |  |  |  |  |
|  | уголь бурый 3 БОМ (хранение) | тыс. руб. |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | уголь бурый 3 БОМ (внешн.) | тыс. руб. |  | 949 |  |  |  |  |  |
|  | уголь каменный ДОМ (внешн) |  |  |  |  |  |  | 1059 |  |
|  | уголь каменный ДОМ (внутр) | тыс. руб. | 2 436 | 570 |  | 2 572 | 557 | 347 |  |
|  | уголь каменный ДОМ (фасовка) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1171 |  |
| 10 | Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 305 943 | 321 796 | 295 673 | 319 990 | 344 650 | 309 990 | -34 660 |
|  | уголь каменный ДР | тыс. руб. | 285 061 | 297 343 |  | 294 824 | 320 210 | 289 239 |  |
|  | уголь каменный ДГО | тыс. руб. |  | 815 |  |  |  |  |  |
|  | уголь бурый 3 БОМ | тыс. руб. |  | 2 563 |  |  |  |  |  |
|  | уголь каменный ДОМ | тыс. руб. | 10 211 | 2 674 |  | 10 458 | 9 078 | 7 256 |  |
|  | мазут топочный | тыс. руб. | 13 107 | 18 401 |  | 14 707 | 15 362 | 13 495 |  |
|  | Стоимость 1 тонны угля с доставкой |  |  | 1 563,97 |  | 1 725,24 | 1 880,38 | 1 781,39 |  |
|  | уголь каменный ДР | руб./тнт |  | 1 558,57 |  | 1 699,62 | 1 865,01 | 1 759,06 |  |
|  | уголь каменный ДОМ | руб./тнт |  | 2 544,32 |  | 2 999,71 | 2 650,93 | 3 605,62 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 38 048 | 36 230 | 36 406 | 36 940 | 37 380 | 37 176 |  |
| 2 | Средневзвешенный тариф за потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб./кВтч | 3,745 | 4,090 | 4,090 | 4,230 | 5,160 | 4,837 |  |
|  | удельное потребление ресурса на 1 Гкал |  | 74,981 | 74,619 | 74,981 | 74,981 |  | 74,981 |  |
|  | Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 142 495 | 148 169 | 148 899 | 156 255 | 192 717 | 179 834 | -12883 |
| Вода и канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество воды | тыс. м3 | 1 798,84 | 1 633,39 | 1 721,21 | 1 746,46 | 1 761,62 | 1 757,65 |  |
|  | Средневзвешенный тариф на воду | руб./м3 | 36,29 | 37,57 | 37,57 | 39,09 | 48,56 | 48,50 |  |
|  | удельное потребление ресурса на 1 м3/Гкал |  | 3,545 |  | 3,545 | 3,55 |  | 3,545 |  |
|  | Стоимость воды | тыс. руб. | 65 288 | 61 360 | 64 659 | 68 265 | 85 540 | 85 253 | -287 |
|  | Общее количество стоков | тыс. м3 | 465,76 | 378,95 | 378,95 | 465,76 | 465,76 | 378,95 |  |
|  | Средневзвешенный тариф на стоки | руб./м3 | 29,24 | 31,12 | 31,12 | 30,01 | 38,76 | 38,64 |  |
|  | Стоимость стоков | тыс. руб. | 13 617 | 11 791 | 11 791 | 13 980 | 18 055 | 14 642 | -3 413 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета расходов ОАО "СКЭК" по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2022-2024 гг. (корректировка) в рамках КС от 14.11.2019 № 2/Л-К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели | ед. изм | Утверждено на 2022 год | ОАО "СКЭК" ФАКТ 2022 год (20 сч.) | Эксперты ФАКТ 2022 год | Утверждено на 2023 год | ОАО "СКЭК" план на 2024 год | Эксперт план на 2024 год | Коррект. (+/-) | Динамика к предыдущему году |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-7 | 10=8/6 |
|  | Количество котельных | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная выработка | тыс. Гкал | 653 894 | 687 875 | 634 482 | 639 337 | 644 143 | 642 971 |  |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 625 280 | 657 668 | 604 275 | 611 398 | 615 994 | 614 873 | -1 121 | 0,57% |
|  | Полезный отпуск |  | 507 430 | 485 531 | 485 531 | 492 654 | 496 931 | 495 810 |  |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал | 501 406 | 483 462 | 483 462 | 490 178 | 494 861 | 493 740 |  |  |
|  | Отпуск жилищным | тыс. Гкал | 343 172 | 369 747 | 369 747 | 365 881 | 377 407 | 385 250 |  |  |
|  | Отпуск бюджетным | тыс. Гкал | 62 110 | 55 726 | 55 726 | 61 530 | 61 390 | 55 726 |  |  |
|  | Отпуск иным потребителям | тыс. Гкал | 96 125 | 57 989 | 57 989 | 62 767 | 56 064 | 52 764 |  |  |
|  | Производственные нужды |  | 6 024 | 2 070 | 2 070 | 2 476 | 2 070 | 2 070 |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 28 614 | 30 207 | 30 207 | 27 939 | 28 149 | 28 098 |  |  |
|  | Потери в сетях предприятия | тыс. Гкал | 117 850 | 172 137 | 118 744 | 118 744 | 119 063 | 119 063 |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Энергетические ресурсы | тыс.руб. | 513 726 | 533 204 | 509 231 | 544 509 | 622 907 | 575 077 | -47 830 | 5,61% |
| 1.1 | Расходы на топливо с учетом транспорта | тыс.руб. | 305 943 | 323 675 | 295 673 | 319 990 | 344 650 | 309 990 | -34 660 | -3,12% |
|  | - в том числе натуральное топливо | тыс.руб. | 224 814 | 276 530 |  | 274 829 | 298 509 | 266 824 |  |  |
|  | уголь каменный | т | 202 308 | 193 085 |  | 176 951 | 175 118 | 166 441 |  |  |
|  | цена угля | руб./т | 1111,24 | 1432,16 |  | 1553,13 | 1704,61 | 1603,12 |  |  |
|  | мазут | тыс.руб. | 13 107 | 18 401 |  | 14 707 | 15 362 | 13 495 |  |  |
|  | процент роста цены топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе транспорт топлива | тыс.руб. | 81 129 | 47 145 |  | 45 161 | 46 141 | 43 166 |  |  |
|  | цена транспортировки | руб./т | 401,02 | 244,17 |  | 255,22 | 263,49 | 259,35 |  |  |
|  | % роста цены транспортировки | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 142 495 | 148 169 | 148 899 | 156 255 | 192 717 | 179 834 | -12 883 | 15,09% |
|  | Расход э/э | тыс.кВтч | 38 048 | 36 230 | 36 406 | 36 940 | 37 380 | 37 176 |  |  |
|  | Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч | руб.кВт*ч | 3,745 | 4,090 | 4,090 | 4,230 | 5,156 | 4,837 |  |  |
|  | % роста цены электроэнергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 65 288 | 61 360 | 64 659 | 68 265 | 85 540 | 85 253 | -287 | 24,89% |
|  | объем холодной воды (собственный подъем) | тыс.м3 | 1 798,84 | 1 633,39 | 1 721,21 | 1 746,46 | 1 761,62 | 1 757,65 |  |  |
|  | цена холодной воды (собственный подъем) | руб./м3 | 36,29 | 37,57 | 37,57 | 39,09 | 48,56 | 48,50 |  |  |
|  | % роста тарифа на воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение операционных (подконтрольных) расходов (приложение 5.2 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс операционных расходов |  |  | 0,882 | 1,148 | 4,95% | 1,136 | 1,081 |  |  |
| 2 | Операционные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 620 586 | 547 322 | 712 307 | 651 285 | 739 716 | 704 326 | -35 390 | 8,14% |
| 2.1 | - вспомог.материалы | тыс.руб. | 625 | 1 878 | 717 | 656 | 745 | 709 |  |  |
| 2.2 | - оплата труда | тыс.руб. | 14 148 | 22 121 | 16 239 | 14 848 | 16 863 | 16 057 |  |  |
| 2.3 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 3 218 | 14 500 | 3 694 | 3 377 | 3 836 | 3 653 |  |  |
| 2.4 | - расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 39 | 37 | 44 | 40 | 46 | 44 |  |  |
| 2.5 | - расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 94 | 121 | 108 | 98 | 112 | 106 |  |  |
| 2.6 | - арендная плата (прочего имущества) | тыс.руб. | 106 | 946 | 122 | 111 | 127 | 121 |  |  |
| 2.7 | - услуги произв хар-ра | тыс.руб. | 416 833 | 324 812 | 478 440 | 437 452 | 496 850 | 473 079 |  |  |
| 2.8 | - другие расходы | тыс.руб. | 3 667 | 1 764 | 4 209 | 3 849 | 4 371 | 4 162 |  |  |
| 2.9 | - ремонт основных средств | тыс.руб. | 181 856 | 181 143 | 208 734 | 190 852 | 216 766 | 206 395 |  |  |
| Неподконтрольные расходы (Приложение 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 57 780 | 42 786 | 39 466 | 44 827 | 93 721 | 89 555 | -4 166 | 99,78% |
| 3.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 13 617 | 11 791 | 11 791 | 13 980 | 18 055 | 14 642 |  |  |
| 3.2 | Аренда КУМИ в т.ч.: | тыс.руб. | 5 197 | 947 | 947 | 1 410 | 947 | 947 |  |  |
|  | - аренда имущества КУМИ | тыс.руб. | 719 |  |  | 309 |  |  |  |  |
|  | - арендная плата за землю | тыс.руб. | 4 478 | 947 | 947 | 1 101 | 947 | 947 |  |  |
| 3.3 | Амортизация | тыс.руб. | 4 503 | 5 134 | 4 718 | 8 130 | 53 830 | 53 360 |  |  |
|  | - амортизация собственного имущества (сч.25.01) | тыс.руб. |  | 255 | 235 | 989 | 255 | 174 |  |  |
|  | - амортизация собственного имущества (сч.26.01) | тыс.руб. | 924 | 738 | 531 | 0 | 738 | 527 |  |  |
|  | - амортизация по сч. 20.26 |  |  | 196 | 18 |  | 196 | 18 |  |  |
|  | - амортизация имущества с вновь введенных ОС (учитывается при расчете инвестиций) | тыс.руб. | 3 579 | 3 945 | 3 933 | 7 141 | 52 641 | 52 641 |  |  |
| 3.4 | Расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 30 | 22 | 22 | 28 | 25 | 25 |  |  |
| 3.5 | Налоги | тыс.руб. | 30 146 | 15 754 | 15 743 | 16 780 | 15 754 | 15 735 | -19 |  |
|  | плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс.руб. | 85 | 99 | 88 | 77 | 99 | 88 |  |  |
|  | земельный налог | тыс.руб. | 23 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
|  | транспортный налог | тыс.руб. | 77 | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 |  |  |
| 3.5.1 | налог на имущество организации итого, в том числе: | тыс.руб. | 29 961 | 15 518 | 15 518 | 16 566 | 15 518 | 15 510 |  |  |
|  | - с имущества переданного в концессию | тыс.руб. | 17 735 | 12 544 | 12 544 | 13 844 | 12 544 | 12 544 |  |  |
|  | - с имущества с вновь введенного имущества | тыс.руб. | 12 218 | 2 859 | 2 859 | 2 703 | 2 859 | 2 859 |  |  |
|  | - с собственного имущества предприятия (сч.26) | тыс.руб. | 8 | 115 | 115 | 19 | 115 | 107 |  |  |
| 3.6 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 4 287 | 6 245 | 6 245 | 4 499 | 5 110 | 4 846 |  |  |
| 3.7 | Резерв по сомнительным долгам | тыс.руб. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  | 1 969 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.9 | Налог на прибыль | тыс.руб. |  | 924 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Итого расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого расходы (себестоимость) | тыс.руб. | 1 192 093 | 1 123 312 | 1 261 004 | 1 240 621 | 1 456 344 | 1 368 958 | -87 387 | 10,34% |
| Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 93 579 | 94 238 | 98 989 | 139 074 | 155 246 | 145 931 | -9 315 | 4,93% |
|  | нормативный уровень прибыли | % | 7,85% |  | 7,85% | 11,21% | 10,66% | 10,66% |  |  |
|  | Справочно: капитальные вложения | тыс.руб. |  |  |  |  | 139 224 | 191 865 |  |  |
| 6 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 44 307 | 44 307 | 44 307 | 46 032 | 55 585 | 52 948 | -2 637 |  |
| Корректировка необходимой валовой выручки согласно (Приложение 5.9 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Корректировка НВВ | тыс.руб. | -87 775 | 129 508 | 129 508 | 61 085 | 354 919 | -7 953 | 0 |  |
| 7.1 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (∆ НВВ) | тыс.руб. |  |  |  |  | 288 788 |  |  |  |
| 7.2 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы (∆ КИП) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | ∆ НВВ за 2019 год | тыс.руб. | 56 781 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | ∆ НВВ за 2020 год | тыс.руб. | 129 509 | 129 508 | 129 508 | 150 905 |  |  |  |  |
| 7.5 | ∆ НВВ за 2021 год | тыс.руб. |  |  |  | 119 737 |  |  |  |  |
| 7.6 | ∆ НВВ за 2022 год | тыс.руб. |  |  |  |  | 66 131 | 352 276 |  |  |
| 7.7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на ГВС по факту 2022 года |  |  |  |  |  | 386 | 372 |  |  |
| 7.8 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | тыс.руб. | -274 065 |  |  | -209 557 |  | -360 601 |  |  |
| Необходимая валовая выручка и полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 1 242 205 | 1 391 365 | 1 533 808 | 1 486 811 | 2 022 094 | 1 559 884 | -462 211 | 4,91% |
| 8.1 | НВВ на потребительский рынок |  | 1 228 052 | 1 385 434 | 1 527 270 | 1 480 575 | 2 020 235 | 1 553 371 |  |  |
|  | 1 полугодие | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 845 148 |  |  |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 708 223 |  |  |
| 9 | Товарная выручка |  | 1 228 052 | 1 216 669 | 1 216 669 | 1 480 575 | 2 020 235 | 1 553 371 |  |  |
|  | 1 полугодие | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 845 148 |  |  |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 708 223 |  |  |
| 10 | Полезный отпуск на потребительский рынок, в том числе: | Гкал | 501 406 | 483 462 | 483 462 | 490 178 | 494 861 | 493 740 |  |  |
| 10.1 | 1 полугодие | Гкал | 295 676 | 273 979 | 273 979 | 290 011 |  | 279 805 |  |  |
| 10.2 | 2 полугодие | Гкал | 205 730 | 143 322 | 143 322 | 200 167 |  | 213 935 |  |  |
| 10.3 | декабрь | Гкал |  | 66 160 | 66 160 |  |  |  |  |  |
| Расчет тарифов на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тариф на тепловую энергию, (среднегодовой) | руб/Гкал |  |  |  | 3 020,49 | 4 082,43 | 3 146,13 |  |  |
| 11.1 | с 1 января | руб/Гкал | 2 372,32 | 2 372,32 | 2 372,32 | 3 020,49 | 4 082,43 | 3 020,49 |  |  |
|  | % изменения | % |  |  |  | 0,00% | 35,16% | 0,00% |  |  |
| 11.2 | с 1 июля | руб/Гкал | 2 559,73 | 2 559,73 | 2 559,73 | 3 020,49 | 4 082,43 | 3 310,46 |  |  |
|  | % изменения | % | 7,90% | 7,90% | 7,90% | 0,00% | 0,00% | 9,60% |  |  |
| 11.3 | декабрь |  |  | 3 020,49 | 3 020,49 |  |  |  |  |  |
|  | ∆ НВВ |  | 0 | 168 765 | 310 601 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение № 2 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.12.2023

Долгосрочные тарифы

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания»

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке

Ленинск – Кузнецкого городского округа,

на период с 28.12.2019 по 31.12.2028

| Наименова- ние регули- руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свы- ше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 28.12.2019 | 2 123,47 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 2 123,47 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 244,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 244,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 372,32 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 372,32 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 559,73 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 3 020,49 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 3 020,49 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 3 020,49 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 310,46 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 999,36 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 3 427,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 3 427,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 3 405,09 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 3 405,09 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 4 001,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 4 001,81 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 3 880,98 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 28.12.2019 | 2 548,16 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 2 548,16 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 693,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 693,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 846,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 846,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 071,68 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 3 624,59 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 3 624,59 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 3 624,59 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 972,55 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3 599,23 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 113,14 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 4 113,14 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 4 086,10 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 4 086,10 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 4 802,17 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 4 802,17 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 4 657,18 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Приложение № 3 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.12.2023

Приложение № 4 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.12.2023

Долгосрочные тарифы

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания»

на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке

Ленинск -Кузнецкого городского округа

на период с 28.12.2019 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 28.12.2019 | 30,35 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 30,35 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 32,92 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 32,92 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 35,15 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 35,15 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 37,94 | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 46,46 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 46,46 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 46,46 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 50,92 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 42,38 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 44,08 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 44,08 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 45,84 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 45,84 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 47,67 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 47,67 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 49,58 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 28.12.2019 | 30,35 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 30,35 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 32,92 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 32,92 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 35,15 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 35,15 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 37,94 | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 46,46 | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | с 01.01.2023 | 46,46 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 46,46 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 50,92 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 42,38 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 44,08 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 44,08 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 45,84 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 45,84 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 47,67 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 47,67 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 49,58 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 28.12.2019 | 36,42 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 36,42 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 39,50 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 39,50 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 42,18 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 42,18 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 45,53 | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 55,75 | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 55,75 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 55,75 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 61,10 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 50,86 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 52,89 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 52,89 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 55,01 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 55,01 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 57,21 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 57,21 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 59,49 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Приложение № 5 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.12.2023

Долгосрочные тарифы

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе

горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке

Ленинск – Кузнецкого городского округа,

на период с 28.12.2019 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован- ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | с 28.12.2019 | 175,04 | 173,00 | 184,21 | 176,06 | 145,87 | 144,17 | 153,51 | 146,72 | 30,35 | 2 123,47 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 175,04 | 173,00 | 184,21 | 176,06 | 145,87 | 144,17 | 153,51 | 146,72 | 30,35 | 2 123,47 | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ОАО «Северо- Кузбасская Энергети-ческая Компания» | с 01.07.2020 | 186,01 | 183,86 | 195,71 | 187,09 | 155,01 | 153,22 | 163,09 | 155,91 | 32,92 | 2 244,39 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 186,01 | 183,86 | 195,71 | 187,09 | 155,01 | 153,22 | 163,09 | 155,91 | 32,92 | 2 244,39 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 197,04 | 194,77 | 207,29 | 198,18 | 164,20 | 162,31 | 172,74 | 165,15 | 35,15 | 2 372,32 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 197,04 | 194,77 | 207,29 | 198,18 | 164,20 | 162,31 | 172,74 | 165,15 | 35,15 | 2 372,32 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 212,63 | 210,17 | 223,68 | 213,85 | 177,19 | 175,14 | 186,40 | 178,21 | 37,94 | 2 559,73 | х | х |
|  | с 01.12.2022 | 252,92 | 250,03 | 265,98 | 254,38 | 210,77 | 208,36 | 221,65 | 211,98 | 46,46 | 3 020,49 | х | х |
|  | с 01.01.2023 | 252,92 | 250,03 | 265,98 | 254,38 | 210,77 | 208,36 | 221,65 | 211,98 | 46,46 | 3 020,49 | х | х |
|  | с 01.01.2024 | 252,92 | 250,03 | 265,98 | 254,38 | 210,77 | 208,36 | 221,65 | 211,98 | 46,46 | 3 020,49 | х | х |
|  | с 01.07.2024 | 277,21 | 274,03 | 291,52 | 278,80 | 231,01 | 228,36 | 242,93 | 232,33 | 50,92 | 3 310,46 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 246,66 | 243,78 | 259,61 | 248,09 | 205,55 | 203,15 | 216,34 | 206,74 | 42,38 | 2 999,36 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 276,65 | 273,36 | 291,46 | 278,29 | 230,54 | 227,80 | 242,88 | 231,91 | 44,08 | 3 427,62 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 276,65 | 273,36 | 291,46 | 278,29 | 230,54 | 227,80 | 242,88 | 231,91 | 44,08 | 3 427,62 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 277,28 | 274,02 | 292,00 | 278,93 | 231,07 | 228,35 | 243,33 | 232,44 | 45,84 | 3 405,09 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 277,28 | 274,02 | 292,00 | 278,93 | 231,07 | 228,35 | 243,33 | 232,44 | 45,84 | 3 405,09 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 318,44 | 314,60 | 335,74 | 320,36 | 265,37 | 262,17 | 279,78 | 266,97 | 47,67 | 4 001,81 | х | х |
|  | с 01.01.2028 | 318,44 | 314,60 | 335,74 | 320,36 | 265,37 | 262,17 | 279,78 | 266,97 | 47,67 | 4 001,81 | х | х |
|  | с 01.07.2028 | 312,84 | 309,12 | 329,62 | 314,71 | 260,70 | 257,60 | 274,68 | 262,26 | 49,58 | 3 880,98 | х | х |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемый на потребительском рынке Ленинск – Кузнецкого городского округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2019 № 878 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса                 от 18.12.2020 № 745, от 14.12.2021 № 686, от 25.11.2022 № 683, от 15.12.2023 № 479).

*** Тариф на тепловую энергию для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемую на потребительском рынке Ленинск – Кузнецкого городского округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2019 № 877 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 744, от 14.12.2021 № 685, от 25.11.2022 № 682, от 05.12.2023 № 478)».

Приложение № 6 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.12.2023

Заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск), для внесения изменений в инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа 
на 2022-2024 годы

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 от 07.12.2021 № 636 «Об утверждении инвестиционной программы 
АО «ПО Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа на 2022-2024 годы» 
утверждена инвестиционная программа АО «ПО Водоканал» в сфере холодного водоснабжения Прокопьевского городского округа на 2022 - 2024 годы 
в размере 49 234,35 тыс. руб. за счет прибыли.

Предприятие обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением о внесении изменении в утверждённую инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения 
на территории Прокопьевского городского округа на 2022-2024 годы, с продлением ее до 2028 года. Суммарный объем заявленных капитальных вложений составляет 140 232,89 тыс. руб. (Таблица 1).

Таблица 1

Финансовый план инвестиционной программы АО ПО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа
 на 2022-2024 годы (по предложению предприятия)

| Наименование мероприятий | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Итого по программе в сфере водоснабжения | 140 232,89 | 34093,05 | 15 141,30 | 15 164,00 | 16 930,00 | 17 137,00 | 18 216,00 | 23 551,54 |
| итого прибыль | 140 232,89 | 34093,05 | 15 141,30 | 15 164,00 | 16 930,00 | 17 137,00 | 18 216,00 | 23 551,54 |
| итого амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и водоотведения г. Прокопьевска. В качестве подтверждения предприятием представлены соответствующие выписки из схем водоснабжения.

В качестве обосновывающих материалов представлены: локальные сметные расчеты, техническое задание на разработку инвестиционной программы.

Инвестиционная программа согласована администрацией Прокопьевского городского округа.

Согласно представленным обосновывающим документам, предприятие предлагает внести в утвержденную инвестиционную программу следующие изменения:

- Продлить срок исполнения инвестиционной программы до 2028 года.

- Включить в инвестиционную программу на 2025 год мероприятие «Внедрение автоматизированной системы контроля параметров работы водопроводной сети» стоимостью 3 000,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2025 год мероприятие «Реконструкция магистрального водовода от Гидроузла до узла 1а Д=630 мм, L=185 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 6435 м)» стоимостью 15 137,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2025 год мероприятие «Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 10 до перекрестка ГПТУ № 16 Д=400 мм L=608 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 1025 м)» стоимостью 13 930,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2025 год мероприятие «Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 10 до автодороги в р-не ул. Водоснаб Д=500 мм L=335 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 7065 м)» стоимостью 25 216,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2025 год мероприятие «Реконструкция Новокузнецкого водовода (от ул. Осиновская 26 до ул. Площадка Мясокомбината 20) Д=400 мм L=170 м замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 1628 м)» стоимостью 5 164,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2025 год мероприятие «Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 10 до гидроузла № 31 Д=630 мм, L=135 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 7646 м)» стоимостью 11 637,54 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2025 год мероприятие «Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла № 31 до п. Северный Маганак Д=400 мм L=670 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 4032 м)» стоимостью 16 914,00 тыс. руб. без учета НДС.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагается внести в инвестиционную программу АО «ПО Водоканал» заявленные изменения, согласно приложению к данному заключению, и принять к утверждению измененную инвестиционную программу на 2022-2028 годы в размере 140 232,89 тыс. руб. за счет прибыли (Таблица 2).

Таблица 2

Финансовый план инвестиционной программы АО ПО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа
 на 2022-2028 годы (по предложению РЭК Кузбасса)

| Наименование мероприятий | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Итого по программе в сфере водоснабжения | 140 232,89 | 34093,05 | 15 141,30 | 15 164,00 | 16 930,00 | 17 137,00 | 18 216,00 | 23 551,54 |
| итого прибыль | 140 232,89 | 34093,05 | 15 141,30 | 15 164,00 | 16 930,00 | 17 137,00 | 18 216,00 | 23 551,54 |
| итого амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Приложение

Справка об изменении мероприятий утвержденной инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения АО «ПО Водоканал» на территории Прокопьевского городского округа

на 2022-2028 годы

| № п/п | Наименование стройки, объекта | Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб. | Объем финансирования изменённой программы, тыс. руб. | Год исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проектирование и строительство водопроводных сетей для переключения потребителей скважины «Ваничева гора» Ду110 мм протяженностью 586 м | 3810,50 | 3810,50 | 2022 |
| 2 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла до узла 1а (L=1140 м Ду630 мм) | 18639,40 | 18639,40 | 2022 |
| 3 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 10 до гидроузла № 31 (L=300 м Д 400 мм) | 2061,45 | 2061,45 | 2022 |
| 4 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Северный Маганак Д=400 мм L=400 м | 2678,70 | 2678,70 | 2022 |
| 5 | Приобретение и установка насоса ANDRITZ ASP 300-600R на второй новый подъем гидроузла | 6903,00 | 6903,00 | 2022 |
| 6 | Внедрение автоматизированной системы контроля параметров работы водопроводной сети | 0,00 | 3000,00 | 2025 |
| 7 | Реконструкция магистрального водовода Ду630 мм, протяженностью 960 м от дома № 20 10 микрорайона до ул. Есенина, 74 | 15141,30 | 15141,30 | 2023 |
| 8 | Реконструкция магистрального водовода от Гидроузла до узла 1а Д=630 мм, L=185 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 6435 м) | 0,00 | 15137,00 | 2026-2028 |
| 9 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 10 до перекрестка ГПТУ № 16 Д=400 мм L=608 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 1025 м) | 0,00 | 13930,00 | 2024-2025 |
| 10 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 10 до автодороги в р-не ул. Водоснаб Д=500 мм L=335 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 7065 м) | 0,00 | 25216,00 | 2024-2027 |
| 11 | Реконструкция Новокузнецкого водовода (от ул. Осиновская 26 до ул. Площадка Мясокомбината 20) Д=400 мм L=170 м замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 1628 м) | 0,00 | 5164,00 | 2024 |
| 12 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 10 до гидроузла № 31 Д=630 мм, L=135 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 7646 м) | 0,00 | 11637,54 | 2028 |
| 13 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Северный Маганак Д=400мм L=670 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 4032 м) | 0,00 | 16914,00 | 2026-2028 |
| Итого, в сфере водоснабжения |  | 49234,35 | 140232,89 | - |

Приложение № 7 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.12.2023

# Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | Акционерное общество «Производственное объединение Водоканал» 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Артема д.7 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса 650000, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация города Прокопьевска 653000, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

# Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | Уровень потерь воды | % | 38,73 | 38,73 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии | кВтч/м3 | 1,05 | 1,05 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 3,2 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Показатели качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,6 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,8 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

# Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам |  |  |  |  |  |  | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 140232,89 | 34093,05 | 15141,30 | 15164,00 | 16930,00 | 17137,00 | 18216,00 | 23551,54 | 2022-2028 |
| 1.1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 3810,50 | 3810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 1.1.1 | Строительство новых сетей водоснабжения | 3810,50 | 3810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 1.1.1.1 | Проектирование и строительство водопроводных сетей для переключения потребителей скважины «Ваничева гора» Ду110 мм протяженностью 586 м | 3810,50 | 3810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 1.1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.3 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.1 | Строительство новых сетей водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 136422,39 | 30282,55 | 15141,30 | 15164,00 | 16930,00 | 17137,00 | 18216,00 | 23551,54 | 2022-2023 |
| 1.3.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения | 136422,39 | 30282,55 | 15141,30 | 15164,00 | 16930,00 | 17137,00 | 18216,00 | 23551,54 |  |
| 1.3.1.1 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла до узла 1а (L=1140 м Ду630 мм) | 18639,40 | 18639,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 1.3.1.2 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла №10 до гидроузла №31 (L=300 м Д 400 мм) | 2061,45 | 2061,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 1.3.1.3 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Северный Маганак Д=400 мм L=400 м | 2678,70 | 2678,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.4 | Приобретение и установка насоса ANDRITZ ASP 300-600R на второй новый подъем гидроузла | 6903,00 | 6903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 1.3.1.5 | Внедрение автоматизированной системы контроля параметров работы водопроводной сети | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |
| 1.3.1.6 | Реконструкция магистрального водовода Ду630 мм, протяженностью 960 м от дома № 20 10 микрорайона до ул. Есенина, 74 | 15141,30 | 0,00 | 15141,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 1.3.1.7 | Реконструкция магистрального водовода от Гидроузла до узла 1а Д=630мм, L=185 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 6435 м) | 15137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5137,00 | 5000,00 | 5000,00 | 2026-2028 |
| 1.3.1.8 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 10 до перекрестка ГПТУ №16 Д=400мм L=608 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 1025 м) | 13930,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 8930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-2025 |
| 1.3.1.9 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 10 до автодороги в р-не ул. Водоснаб Д=500мм L=335 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 7065 м) | 25216,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 7000,00 | 8216,00 | 0,00 | 2024-2027 |
| 1.3.1.10 | Реконструкция Новокузнецкого водовода (от ул. Осиновская 26 до ул. Площадка Мясокомбината 20) Д=400мм L=170 м замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 1628 м) | 5164,00 | 0,00 | 0,00 | 5164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 |
| 1.3.1.11 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла №10 до гидроузла №31 Д=630 мм, L=135 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 7646 м) | 11637,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11637,54 | 2028 |
| 1.3.1.12 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Северный Маганак Д=400мм L=670 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 4032 м) | 16914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 6914,00 | 2026-2028 |
| 1.3.2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Итого в сфере водоснабжения, в т.ч. | 140232,89 | 34093,05 | 15141,30 | 15164,00 | 16930,00 | 17137,00 | 18216,00 | 23551,54 |  |
| 2.1 | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2 | Прибыль, направленная на инвестиции | 140232,89 | 34093,05 | 15141,30 | 15164,00 | 16930,00 | 17137,00 | 18216,00 | 23551,54 | 2022-2028 |
| 2.3 | Средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.4 | Экономия расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.5 | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.6 | Иные собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.7 | Привлеченные средства на возвратной основе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.8 | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.9 | Прочие источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Источники финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Источники финансирования, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 140232,89 | 0,00 | 140232,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 3810,50 | 0,00 | 3810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Строительство новых сетей водоснабжения | 3810,50 | 0,00 | 3810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Проектирование и строительство водопроводных сетей для переключения потребителей скважины «Ваничева гора» Ду110 мм протяженностью 586 м | 3810,50 | 0,00 | 3810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Строительство новых сетей водоснабжения | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 136422,39 | 0,00 | 136422,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения | 136422,39 | 0,00 | 136422,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла до узла 1а (L=1140 м Ду630 мм) | 18639,40 | 0,00 | 18639,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла №10 до гидроузла №31 (L=300м Д 400мм) | 2061,45 | 0,00 | 2061,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Северный Маганак Д=400 мм L=400м | 2678,70 | 0,00 | 2678,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Приобретение и установка насоса ANDRITZ ASP 300-600R на второй новый подъем гидроузла | 6903,00 | 0,00 | 6903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.5 | Внедрение автоматизированной системы контроля параметров работы водопроводной сети | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Реконструкция магистрального водовода Ду630 мм, протяженностью 960 м от дома № 20 10 микрорайона до ул. Есенина, 74 | 15141,30 | 0,00 | 15141,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Реконструкция магистрального водовода от Гидроузла до узла 1а Д=630мм, L=185 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 6435 м) | 15137,00 | 0,00 | 15137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 10 до перекрестка ГПТУ №16 Д=400мм L=608 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 1025 м) | 13930,00 | 0,00 | 13930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла № 10 до автодороги в р-не ул. Водоснаб Д=500мм L=335 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 7065 м) | 25216,00 | 0,00 | 25216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Реконструкция Новокузнецкого водовода (от ул. Осиновская 26 до ул. Площадка Мясокомбината 20) Д=400мм L=170 м замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 1628 м) | 5164,00 | 0,00 | 5164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла №10 до гидроузла №31 Д=630 мм, L=135 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 7646 м) | 11637,54 | 0,00 | 11637,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Северный Маганак Д=400мм L=670 м (замена материала труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 4032 м) | 16914,00 | 0,00 | 16914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого в сфере водоснабжения | 140232,89 | 0,00 | 140232,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| №п/п | Наименование показателя |  | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Износ объектов централизованной системы холодного водоснабжения | Фактический процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 | % | 85,00 |
|  |  | Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 | % | 85,00 |
|  |  | Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2022 | % | 85,00 |
|  |  | Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2023 | % | 85,00 |
|  |  | Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2024 | % | 85,00 |
|  |  | Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2025 | % | 84,92 |
|  |  | Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2026 | % | 84,82 |
|  |  | Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2027 | % | 84,76 |
|  |  | Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2028 | % | 84,70 |

# Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2022-2028 годы

| № | Наименование | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем реализации | м³ | 11 365 091,17 | 9 945 205,20 | 9 626 990,33 | 9 626 990,33 | 9 626 990,33 | 9 626 990,33 | 9 626 990,33 |
| 1.1 | на потребительский рынок | м³ | 11 365 091,17 | 9 945 205,20 | 9 626 990,33 | 9 626 990,33 | 9 626 990,33 | 9 626 990,33 | 9 626 990,33 |
| 2 | Объем необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 381 298,81 | 373 144,10 | 383 972,51 | 415 260,23 | 432 251,87 | 429 845,12 | 437 161,63 |
| 3 | Тариф | руб./м³ | 33,55 | 37,52 | 39,89 | 43,13 | 44,90 | 44,65 | 45,41 |

# План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

# ».

Приложение № 8 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.12.2023

Заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск) для утверждения инвестиционной программы в сфере водоотведения на территории Прокопьевского городского округа на 2024-2028 годы

АО «ПО Водоканал» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере водоотведения на территории на территории Прокопьевского городского округа 2024-2028 годы. Суммарный объем заявленных капитальных вложений составляет 55 878,50 тыс. руб. за счет прибыли. (Таблица 1).

Таблица 1.

Финансовый план инвестиционной программы АО ПО «Водоканал» в сфере водоотведения на территории Прокопьевского городского округа
 на 2022-2024 годы (по предложению предприятия)

| Наименование мероприятий | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Итого по программе в сфере водоотведения | 55 878,50 | 24 823,51 | 10 009,64 | 10 714,55 | 10 330,80 | 0,00 |
| итого прибыль | 55 878,50 | 24 823,51 | 10 009,64 | 10 714,55 | 10 330,80 | 0,00 |
| итого амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована 
в схеме водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа.

Список планируемых мероприятий на 2024-2028 годы представлен в приложении к данному экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены: сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы.

Инвестиционная программа согласована администрацией Прокопьевского городского округа.

Специалистами был проведен анализ необходимости выполнения 
заявленных мероприятий.

По результатам анализа необходимости выполнения всех заявленных мероприятий, специалисты считают заявленную инвестиционную программу обоснованной в части необходимости.

Также специалистами был проведен анализ стоимостной обоснованности заявленных мероприятий.

По результатам анализа представленных обосновывающих документов, в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, специалисты считают стоимость всех заявленных мероприятий обоснованной в полном объеме.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к утверждению предлагается принять инвестиционную программу в сфере водоотведения на территории Прокопьевского городского округа на 2024-2028 годы в размере 55 878,50 (Таблица 2).

Таблица 2.

Финансовый план инвестиционной программы АО ПО «Водоканал» в сфере водоотведения на территории Прокопьевского городского округа
 на 2022-2024 годы (по предложению специалистов)

| Наименование мероприятий | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Итого по программе в сфере водоотведения | 55 878,50 | 24 823,51 | 10 009,64 | 10 714,55 | 10 330,80 | 0,00 |
| итого прибыль | 55 878,50 | 24 823,51 | 10 009,64 | 10 714,55 | 10 330,80 | 0,00 |
| итого амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения соответствует приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения предприятия выполнен на основании данных, представленных организацией.

# Приложение

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам |  |  |  |  |  | Срок реализации, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 50482,97 | 23574,08 | 9070,45 | 9282,24 | 8556,20 | 0,00 |  | 2024-2028 |  |
| 1.1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 1.1.4 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 1.1.5 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 1.2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 1.2.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 1.2.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 1.3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 50482,97 | 23574,08 | 9070,45 | 9282,24 | 8556,20 | 0,00 |  | 2024-2028 |  |
| 1.3.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения | 50482,97 | 23574,08 | 9070,45 | 9282,24 | 8556,20 | 0,00 |  | 2024-2027 |  |
| 1.3.1.1 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС-9 до ул. Варшавянка Д=400 мм L= 1165 м (замена труб сталь на ПЭ) | 28560,26 | 10827,72 | 4535,22 | 4641,12 | 8556,20 | 0,00 |  | 2024-2027 |  |
| 1.3.1.2 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС №4/2 по ул. Городская Д=400 мм L=893 м (замена труб сталь на ПЭ, общая протяжённосчть 1800 м) | 21922,71 | 12746,36 | 4535,22 | 4641,12 | 0,00 | 0,00 |  | 2024-2026 |  |
| 1.3.2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 1.4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 1.5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 2 | итого в сфере водоотведения, в т.ч. | 50482,97 | 23574,08 | 9070,45 | 9282,24 | 8556,20 | 0,00 |  | 2024-2028 |  |
| 2.1 | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 2.2 | Прибыль, направленная на инвестиции | 50482,97 | 23574,08 | 9070,45 | 9282,24 | 8556,20 | 0,00 |  | 2024-2028 |  |
| 2.3 | Средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 2.4 | Экономия расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 2.5 | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.6 | Иные собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 2.7 | Привлеченные средства на возвратной основе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 2.8 | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 2.9 | Прочие источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |

Приложение № 9 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.12.2023

# Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | Акционерное общество «Производственное объединение Водоканал» 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Артема д.7 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса 650000, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация города Прокопьевска 653000, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

# Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

водоотведения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель | По годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед. на 1 км | 11,00 | 11,00 | 10,99 | 10,98 | 10,98 | 10,97 |
| 2 | Показатели качества очистки сточных вод | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,80 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - |

# Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам |  |  |  |  | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 55878,50 | 24823,51 | 10009,64 | 10714,55 | 10330,80 | 0,00 | 2024-2028 |
| 1.1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.4 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.5 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 55878,50 | 24823,51 | 10009,64 | 10714,55 | 10330,80 | 0,00 | 2024-2028 |
| 1.3.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения | 55878,50 | 24823,51 | 10009,64 | 10714,55 | 10330,80 | 0,00 | 2024-2027 |
| 1.3.1.1 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС-9 до ул. Варшавянка Д=400 мм L= 1244 м (замена труб сталь на ПЭ) | 32094,49 | 11401,59 | 5004,82 | 5357,28 | 10330,80 | 0,00 | 2024-2027 |
| 1.3.1.2 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС №4/2 по ул. Городская Д=400 мм L=893 м (замена труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 1800 м) | 23784,02 | 13421,92 | 5004,82 | 5357,28 | 0,00 | 0,00 | 2024-2026 |
| 1.3.2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | итого в сфере водоотведения, в т.ч. | 55878,50 | 24823,51 | 10009,64 | 10714,55 | 10330,80 | 0,00 | 2024-2028 |
| 2.1 | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2 | Прибыль, направленная на инвестиции | 55878,50 | 24823,51 | 10009,64 | 10714,55 | 10330,80 | 0,00 | 2024-2028 |
| 2.3 | Средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.4 | Экономия расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.5 | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Иные собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.7 | Привлеченные средства на возвратной основе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.8 | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.9 | Прочие источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финан-сирования | Источники финансирования, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к центраизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 55878,50 | 0,00 | 55878,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 55878,50 | 0,00 | 55878,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения | 55878,50 | 0,00 | 55878,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС-9 до ул. Варшавянка Д=400 мм L= 1165 м (замена труб сталь на ПЭ) | 32094,49 | 0,00 | 32094,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС №4/2 по ул. Городская Д=400 мм L=893 м (замена труб сталь на ПЭ, общая протяжённость 1800 м) | 23784,02 | 0,00 | 23784,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | итого в сфере водоотведения | 55878,50 | 0,00 | 55878,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения

| №п/п | Наименование показателя |  | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Износ объектов централизованной системы водоотведения | Фактический процент износа объектов водоотведения на 01.01.2024 | % | 79,00 |
|  |  | Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2024 | % | 79,00 |
|  |  | Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2025 | % | 78,62 |
|  |  | Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2026 | % | 78,43 |
|  |  | Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2027 | % | 78,24 |
|  |  | Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2028 | % | 78,06 |

# Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2022-2028 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем реализации | м³ | 6 772 061,47 | 6 772 061,47 | 6 772 061,47 | 6 772 061,47 | 6 772 061,47 |
| 1.2 | на потребительский рынок | м³ | 6 772 061,47 | 6 772 061,47 | 6 772 061,47 | 6 772 061,47 | 6 772 061,47 |
| 2 | Объем необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 270 713,16 | 269 866,64 | 277 519,07 | 283 952,54 | 278 128,56 |
| 2.1 | на потребительский рынок | тыс. руб. | 270 713,16 | 269 866,64 | 277 519,07 | 283 952,54 | 278 128,56 |
| 3 | Тариф | руб./м³ | 39,98 | 39,85 | 40,88 | 41,93 | 41,07 |

# План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

Приложение № 10 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.12.2023

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО «ПО Водоканал»

(Прокопьевский городской округ) на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2024 | 212878,88 | х | х | 55,23 | 0,900 |
|  |  | 2025 | х | 1 | х | 55,23 | 0,900 |
|  |  | 2026 | х | 1 | х | 55,23 | 0,900 |
|  |  | 2027 | х | 1 | х | 55,23 | 0,900 |
|  |  | 2028 | х | 1 | х | 55,23 | 0,900 |
| 2. | Техническая вода | 2024 | 4988,37 | х | х | 26,43 | 1,398 |
|  |  | 2025 | х | 1 | х | 26,43 | 1,398 |
|  |  | 2026 | х | 1 | х | 26,43 | 1,398 |
|  |  | 2027 | х | 1 | х | 26,43 | 1,398 |
|  |  | 2028 | х | 1 | х | 26,43 | 1,398 |
| 3. | Водоотведение | 2024 | 190009,33 | х | х | х | 0,833 |
|  |  | 2025 | х | 1 | х | х | 0,833 |
|  |  | 2026 | х | 1 | х | х | 0,833 |
|  |  | 2027 | х | 1 | х | х | 0,833 |
|  |  | 2028 | х | 1 | х | х | 0,833 |

Приложение № 11 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.12.2023

Производственная программа

АО «ПО Водоканал» (Прокопьевский городской округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой,

водоотведения на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | АО «ПО Водоканал» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 653000, г. Прокопьевск, пер. Артема, 7 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателей |  | тыс. руб. |  | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт сетей холодного водоснабжения питьевой водой |  | 2024 | 6741,31 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2025 | 6954,20 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2026 | 7160,04 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2027 | 7371,98 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2028 | 7590,19 |  | - |  | - |  | - |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Ремонт сетей холодного водоснабжения технической водой | 2024 | 2008,71 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 2025 | 2072,15 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 2026 | 2133,48 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 2027 | 2196,63 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 2028 | 2261,65 | - |  | - |  | - |  |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт канализационных сетей |  | 2024 | 3552,36 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2025 | 3664,54 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2026 | 3773,01 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2027 | 3884,70 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2028 | 3999,68 |  | - |  | - |  | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия |  | Срок реали-зации |  | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. |  | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды, технической воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 11455330 | 11455330 | 11455330 | 11455330 | 11455330 | 11455330 | 11455330 | 11455330 | 11455330 | 11455330 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 96410 | 96410 | 96410 | 96410 | 96410 | 96410 | 96410 | 96410 | 96410 | 96410 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 607312 | 607312 | 607312 | 607312 | 607312 | 607312 | 607312 | 607312 | 607312 | 607312 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 434128 | 434128 | 434128 | 434128 | 434128 | 434128 | 434128 | 434128 | 434128 | 434128 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 61499 | 61499 | 61499 | 61499 | 61499 | 61499 | 61499 | 61499 | 61499 | 61499 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 111686 | 111686 | 111686 | 111686 | 111686 | 111686 | 111686 | 111686 | 111686 | 111686 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 11455330 | 11455330 | 11455330 | 11455330 | 11455330 | 11455330 | 11455330 | 11455330 | 11455330 | 11455330 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 10751609 | 10751609 | 10751609 | 10751609 | 10751609 | 10751609 | 10751609 | 10751609 | 10751609 | 10751609 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 5938113 | 5938113 | 5938113 | 5938113 | 5938113 | 5938113 | 5938113 | 5938113 | 5938113 | 5938113 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 4813495 | 4813495 | 4813495 | 4813495 | 4813495 | 4813495 | 4813495 | 4813495 | 4813495 | 4813495 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 4813495 | 4813495 | 4813495 | 4813495 | 4813495 | 4813495 | 4813495 | 4813495 | 4813495 | 4813495 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 2897955 | 2897955 | 2897955 | 2897955 | 2897955 | 2897955 | 2897955 | 2897955 | 2897955 | 2897955 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1915540 | 1915540 | 1915540 | 1915540 | 1915540 | 1915540 | 1915540 | 1915540 | 1915540 | 1915540 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | 1224615 | 1224615 | 1224615 | 1224615 | 1224615 | 1224615 | 1224615 | 1224615 | 1224615 | 1224615 |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1223209 | 1223209 | 1223209 | 1223209 | 1223209 | 1223209 | 1223209 | 1223209 | 1223209 | 1223209 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | 323294 | 323294 | 323294 | 323294 | 323294 | 323294 | 323294 | 323294 | 323294 | 323294 |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 |
| 2.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 | 899915 |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 |
| 3.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 2587405 | 2587405 | 2587405 | 2587405 | 2587405 | 2587405 | 2587405 | 2587405 | 2587405 | 2587405 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 798626 | 798626 | 798626 | 798626 | 798626 | 798626 | 798626 | 798626 | 798626 | 798626 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 | 3386031 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 180602,34 | 203370,17 | 203370,17 | 211890,06 | 211890,06 | 220361,81 | 214922,56 | 214922,56 | 214922,56 | 222239,07 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 11230,94 | 11230,94 | 11230,94 | 12769,79 | 12769,79 | 13282,75 | 13282,75 | 13813,70 | 13813,70 | 15685,52 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 135305,79 | 135407,37 | 134933,32 | 134933,32 | 134933,32 | 142585,75 | 141976,27 | 141976,27 | 139064,28 | 139064,28 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2024 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидаемые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | В сфере холодного водоснабжения питьевой водой | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | В сфере холодного водоснабжения технической водой | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | В сфере холодного водоснабжения питьевой водой | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 1.2.2. | В сфере холодного водоснабжения технической водой | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | В сфере холодного водоснабжения питьевой водой | 0,220 | 0,210 | 0,200 | 0,200 | 0,190 | 0,190 | 0,180 | 0,180 |
| 2.1.2. | В сфере холодного водоснабжения технической водой | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 11,030 | 11,010 | 11,000 | 11,000 | 10,980 | 10,980 | 10,970 | 10,970 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 3,200 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,800 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | В сфере холодного водоснабжения питьевой водой | 57,780 | 37,2900 | 55,230 | 55,230 | 55,230 | 55,230 | 55,230 | 55,230 |
| 4.1.2. | В сфере холодного водоснабжения технической водой | 7,780 | 7,700 | 26,430 | 26,430 | 26,430 | 26,430 | 26,430 | 26,430 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.4.1. | В сфере холодного водоснабжения питьевой водой | 0,800 | 1,050 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 4.4.2. | В сфере холодного водоснабжения технической водой | 1,850 | 1,750 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,800 | 0,540 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2029 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) |  |  |  |
| 1.1.1. | В сфере холодного водоснабжения питьевой водой | 0,000 | 0,000 | - |
| 1.1.2. | В сфере холодного водоснабжения технической водой | 0,000 | 0,000 | - |
| 1.2. | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (в процентах) |  |  |  |
| 1.2.1. | В сфере холодного водоснабжения питьевой водой | 0,300 | 0,300 | - |
| 1.2.2. | В сфере холодного водоснабжения технической водой | 0,300 | 0,300 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  |  |  |
| 2.1.1. | В сфере холодного водоснабжения питьевой водой | 0,200 | 0,180 | - |
| 2.1.2. | В сфере холодного водоснабжения технической водой | 0,000 | 0,000 | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 11,000 | 10,970 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,000 | 0,000 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,000 | 0,000 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 3,000 | 2,800 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |  |  |  |
| 4.1.1. | В сфере холодного водоснабжения питьевой водой | 55,230 | 55,230 | - |
| 4.1.2. | В сфере холодного водоснабжения технической водой | 26,430 | 26,430 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4.1. | В сфере холодного водоснабжения питьевой водой | 0,900 | 0,900 | - |
| 4.4.2. | В сфере холодного водоснабжения технической водой | 1,398 | 1,398 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,833 | 0,833 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2022 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| Капитальный ремонт гидроузла | 978,36 |
| Капитальный ремонт водопроводной насосной станции | 920,52 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | 1848,59 |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |
| Замена аварийного участка водовода технической воды Д=400мм | 886,71 |
| 3. Водоотведение |  |
| Капитальный ремонт очистных сооружений | 2107,20 |
| Капитальный ремонт сетей водоотведения и сооружений на них | 2412,19 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 12 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.12.2023

Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение

АО «ПО Водоканал» (Прокопьевский городской округ) на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| № п/п | Наименова-ние услуг, потребите-лей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 45,02 | 50,70 | 50,70 | 52,82 | 52,82 | 54,94 | 53,58 | 53,58 | 53,58 | 55,40 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 37,52 | 42,25 | 42,25 | 44,02 | 44,02 | 45,78 | 44,65 | 44,65 | 44,65 | 46,17 |
| 2. Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 14,19 | 14,19 | 14,76 | 14,76 | 15,35 | 15,35 | 17,43 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС)* | 47,95 | 47,99 | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 50,53 | 50,32 | 50,32 | 49,28 | 49,28 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 39,96 | 39,99 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 42,11 | 41,93 | 41,93 | 41,07 | 41,07 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 14 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.12.2023

Одноставочные тарифы на техническую воду

АО «Кемеровская генерация» (структурное подразделение Кемеровская ТЭЦ)

(Кемеровский городской округ) на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.12. |
| Прочие потребители (без НДС) | 6,50 | 6,68 | 6,68 | 6,87 | 6,87 | 7,12 | 7,12 | 7,18 | 7,18 | 7,51 |

».

Приложение № 15 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 05.12.2023

Одноставочные тарифы на техническую воду

АО «Кузнецкая ТЭЦ» (Новокузнецкий городской округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.12. |
| Прочие потребители (без НДС) | 1,59 | 1,74 | 1,74 | 1,84 | 1,84 | 1,96 | 1,96 | 2,07 | 2,07 | 2,15 |

».