Приложение № 21 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам анализа документальной обоснованности проекта

изменений инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году.

- Введение.

Настоящее заключение о проведении оценки целесообразности и обоснованности применения технологических решений, стоимостных решений проектов инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году.

Заключение разработано и сформировано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее-Правила);

- постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее-Стандарты);

- постановление Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты»;

- приказ Минэнерго России от 17.01.2019 N 10 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства";

- приказ Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее- Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. № 380).

Целью заключения является подтверждение необходимости реализации инвестиционных проектов по критериям технологической и экономической целесообразности.

2. Параметры утвержденной регулятором инвестиционной программы.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от от 31.10.2019 № 394 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.10.2020 № 307, от 29.10.2021 № 482, от 31.10.2022 № 333) утверждена инвестиционная программа ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 годы.

2.1. Инвестиционная программа на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году

Суммарный объем освоения средств утвержденной РЭК инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы составляет 3535,346 млн. руб. без НДС. в т.ч. на 2024 год она утверждена в размере 665,686 млн. руб. без НДС.

Таблица 1.

Объем источников финансирования инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на 2024 годы

| Показатель | 2024 год |
| --- | --- |
|  | Утвержденный план, млн. руб. без НДС |
| Собственные средства всего, в том числе: | 665,686 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 0,000 |
| полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | 0,000 |
| оказания услуг по передаче электрической энергии | 0,000 |
| Амортизация основных средств всего, в том числе: | 665,686 |
| текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | 665,686 |
| оказание услуг по передаче электрической энергии | 665,686 |

3. Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году

3.1. Анализ предлагаемого объема финансирования проекта изменения инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году

В соответствии с предложением предприятия, размещенном на официальном сайте РЭК, стоимость проекта изменения инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на 2024 год составляет 665,686 млн. руб. без НДС, что соответствует утвержденному РЭК объему финансирования инвестиционной программы (см. табл. 4).

Согласно предоставленному финансовому плану, размещенному на вышеуказанном сайте, ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) объем утвержденных источников финансирования не изменился. Предложения по источникам финансирования измененной инвестиционной программы на 2024 год, приведены в таблице 4.

Таблица 2.

| Показатель | 2024 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Утвержденный план | Предложения предприятия по корректировке |
| Собственные средства всего, в том числе: | 665,686 | 665,686 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 0,000 | 0,000 |
| полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | 0,000 | 0,000 |
| оказания услуг по передаче электрической энергии | 0,000 | 0,000 |
| Амортизация основных средств всего, в том числе: | 665,686 | 665,686 |
| текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | 665,686 | 665,686 |
| оказание услуг по передаче электрической энергии | 665,686 | 665,686 |

3.2. Анализ полноты и достаточности форм проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 – 2024 годах

Компания в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области направила формы проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы. Перечень направленных форм соответствует подпункту «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 N 24.

Оформление проекта изменений инвестиционной программы соответствует шаблонам приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее- Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. №380).

3.3. Анализ целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов

Анализ и перечень предоставленной документации проекта корректировки инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году отражен в таблице 4.

4. Предложение к проекту изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году

Принимая во внимание объем и качество представленных обоснований, положительное заключение системного оператора ОДУ Сибири и позицию членов Межотраслевого совета потребителей предлагается внести изменения в инвестиционную программу ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г.Кемерово) на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году, согласно перечням и стоимости мероприятий, приведенных в таблице 4 (столбец 8). Источники финансирования измененной инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г.Кемерово) на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2024 году, предлагается утвердить в следующих размерах:

Таблица 3.

| Источник финансирования | 2024 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предложения предприятия, млн. руб. без НДС | Предложение экспертов, млн. руб. без НДС |
| Собственные средства всего, в том числе: | 665,686 | 665,686 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 0,000 | 0,000 |
| инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 0,000 | 0,000 |
| передача электрической энергии | 0,000 | 0,000 |
| Амортизация основных средств, всего, в том числе: | 665,686 | 665,686 |
| амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 665,686 | 665,686 |
| передача электрической энергии | 665,686 | 665,686 |

Эксперты отмечают, что размер амортизационных отчислений на 2024 год, определенный в соответствии с п.27 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, рассчитан в сумме 722,989 млн. руб. Таким образом, размер неиспользованных амортизационных отчислений (не привлеченных предприятием на финансирование инвестиционной программы 2024 года) составляет 66,303 млн. руб.

Таблица 4.

Анализ представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) материалов, обосновывающих проект изменения инвестиционной программы на 2024 год

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемые капитальные вложения, млн. руб. (без НДС) |  | Документы, подтверждающие техническую либо экономическую необходимость реализации проекта | Документы, подтверждающие стоимость проекта | Примечание | Экономически обоснованная стоимость инвестиционных проектов, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2024 год | Предложения по корректировке утвержденного плана на 2024 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по программе |  | 665,686 | 665,686 |  |  |  | 665,686 |
| Реконструкция КТП-245 | J_АС\Р\ТП\0050 | 0,000 | 1,038 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения. | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,038 |
| Реконструкция КТП-247 | J_АС\Р\ТП\0051 | 0,000 | 1,287 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,287 |
| Реконструкция КТП-248 | J_АС\Р\ТП\0052 | 0,000 | 1,757 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,757 |
| Реконструкция МТП-281 | J_АС\Р\ТП\0054 | 0,000 | 0,804 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,804 |
| Реконструкция КТП-285 | J_АС\Р\ТП\0057 | 0,000 | 1,968 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема размещения, паспорт, фото | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,968 |
| Реконструкция КТП-286 | J_АС\Р\ТП\0058 | 0,000 | 0,840 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,840 |
| Реконструкция МТП-287 | J_АС\Р\ТП\0059 | 0,000 | 1,118 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,118 |
| Реконструкция ТП-299 | J_Б\Р\ТП\0010 | 0,000 | 1,785 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, поопорная схема, схема на ПКК, фото, характеристики нагрузок сети | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,785 |
| Реконструкция ТП № 629 | J_Б\Р\ТП\0011 | 0,000 | 1,253 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, характеристики нагрузок сети | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,253 |
| Реконструкция ТП № 508 | J_Б\Р\ТП\0012 | 0,000 | 1,626 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, характеристики нагрузок сети | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,626 |
| Реконструкция ТП № 278 | L_Б\Р\ТП\0003 | 0,000 | 1,158 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, однолинейная схема ТП, поопорная схема, схема на ПКК, фото, характеристики нагрузок сети | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,158 |
| Реконструкция ТП № 55 | L_Б\Р\ТП\0004 | 0,000 | 1,488 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, однолинейная схема ТП, поопорная схема, схема на ПКК, фото, характеристики нагрузок сети | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,488 |
| Реконструкция ТП № 321 | L_Б\Р\ТП\0007 | 0,000 | 0,811 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, однолинейная схема ТП, поопорная схема, схема на ПКК, фото, характеристики нагрузок сети | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,811 |
| Реконструкция МТП 1-4 | J_Ижм\Р\ТП\0004 | 0,000 | 0,886 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,886 |
| Реконструкция МТП 4-10 | J_Ижм\Р\ТП\0005 | 0,000 | 0,938 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,938 |
| Реконструкция КТП 1-12 | J_Ижм\Р\ТП\0006 | 0,000 | 0,899 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,899 |
| Реконструкция КТП-К-35 СНТ"Уголек" | J_К\Р\ТП\0008 | 0,000 | 0,606 | ПЗ, акт осмотра, акты технического освидетельсвования, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,606 |
| Реконструкция КТП №348 | J_Кр\Р\ТП\0011 | 0,000 | 1,548 | ПЗ, акт осмотра, акты технического освидетельсвования, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, проект, схемы э/снабжения | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,548 |
| Реконструкция ТП №3К, д.Каменка | J_ПРМ\Р\ТП\0008 | 0,000 | 0,715 | ПЗ, акт осмотра, акты оследования, паспортная карта, однолинейные схемы, схема на ПКК, фото, проект, схемы э/снабжения | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,715 |
| Реконструкция ТП №25 | J_ПРМ\Р\ТП\0010 | 0,000 | 1,212 | ПЗ, акт осмотра, акты оследования, паспортная карта, однолинейные схемы, схема на ПКК, фото, проект, схемы э/снабжения | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,212 |
| Реконструкция ТП №226, ст.Падунская | J_ПРМ\Р\ТП\0013 | 0,000 | 0,801 | ПЗ, акт осмотра, акты оследования, паспортная карта, однолинейные схемы, схема на ПКК, фото, проект, схемы э/снабжения | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,801 |
| Реконструкция ТП-101 "Шевцовой" | J_Таш\Р\ТП\0013 | 0,000 | 1,365 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,365 |
| Реконструкция ТП-102 "Больница" | J_Таш\Р\ТП\0014 | 0,000 | 1,648 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,648 |
| Реконструкция ТП-103 "Дунаевского" | J_Таш\Р\ТП\0015 | 0,000 | 1,260 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,260 |
| Реконструкция ТП-107 "Космодемъянской" | J_Таш\Р\ТП\0016 | 0,000 | 1,063 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,063 |
| Реконструкция ТП-109 "Нижняя Заречная" | J_Таш\Р\ТП\0017 | 0,000 | 0,862 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,862 |
| Реконструкция ТП-110 "Верхняя Заречная" | J_Таш\Р\ТП\0018 | 0,000 | 1,444 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,444 |
| Реконструкция ТП-26 "Ломоносова" | J_Таш\Р\ТП\0020 | 0,000 | 1,749 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,749 |
| Реконструкция МТП-76 "Левитана" | J_Таш\Р\ТП\0021 | 0,000 | 0,822 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,822 |
| Реконструкция ТП-П-70 | J_Тис\Р\ТП\0012 | 0,000 | 0,703 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,703 |
| Реконструкция ТП-10, пгт. Комсомольск | J_Тис\Р\ТП\0014 | 0,000 | 0,746 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,746 |
| Реконструкция ТП-14, пгт. Комсомольск | J_Тис\Р\ТП\0015 | 0,000 | 1,118 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,118 |
| Реконструкция ТП-6, пгт. Комсомольск | J_Тис\Р\ТП\0016 | 0,000 | 0,834 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,834 |
| Реконструкция ТП-3, п. Берикульский | J_Тис\Р\ТП\0017 | 0,000 | 0,738 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,738 |
| Реконструкция ТП-4, п. Берикульский | J_Тис\Р\ТП\0018 | 0,000 | 0,701 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,701 |
| Реконструкция ТП-5, п. Берикульский | J_Тис\Р\ТП\0019 | 0,000 | 1,278 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,278 |
| Реконструкция ТП-6, п. Берикульский | J_Тис\Р\ТП\0020 | 0,000 | 0,752 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,752 |
| Реконструкция КТП-43 | J_ТП\Р\ТП\0008 | 0,000 | 0,841 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,841 |
| Реконструкция КТП № 1 СНТ "Русское поле" 160 кВА | J_ТП\Р\ТП\0009 | 0,000 | 0,593 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. При наличии ПСД небходимо предоставить дополнительно документацию, в соответствии с абзацем 10 подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией. . | 0,593 |
| Реконструкция КТП № 2 СНТ "Русское поле" 100 кВА | J_ТП\Р\ТП\0010 | 0,000 | 0,585 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,585 |
| Реконструкция КТП № 1 СНТ "Весна" 160 кВА | J_ТП\Р\ТП\0011 | 0,000 | 0,666 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,666 |
| Реконструкция КТП-276П-10/0,4 кВ | J_ТП\Р\ТП\0012 | 0,000 | 0,525 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,525 |
| Реконструкция ТП-7 | J_Тяж\Р\ТП\0002 | 0,000 | 1,410 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,410 |
| Реконструкция ТП-309 | J_Тяж\Р\ТП\0003 | 0,000 | 1,237 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,237 |
| Реконструкция МТП № 140 | J_Ч\Р\ТП\0005 | 0,000 | 1,504 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,504 |
| Реконструкция МТП № 142 | J_Ч\Р\ТП\0006 | 0,000 | 1,087 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,087 |
| Реконструкция МТП № 147 | J_Ч\Р\ТП\0007 | 0,000 | 0,894 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,894 |
| Реконструкция КТП-16 | J_Я\Р\ТП\0005 | 0,000 | 1,788 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,788 |
| Реконструкция КТП-17 | J_Я\Р\ТП\0006 | 0,000 | 1,564 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,564 |
| Реконструкция КТП-21 | J_Я\Р\ТП\0007 | 0,000 | 1,466 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,466 |
| Реконструкция ТП-37 | J_Мс\Р\ТП\0006 | 0,000 | 0,950 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,950 |
| Реконструкция ТП-76 | J_Мс\Р\ТП\0007 | 0,000 | 0,938 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,938 |
| Реконструкция КТП-289 | J_АС\Р\ТП\0070 | 0,000 | 0,051 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,051 |
| Реконструкция КТП-ЛПДС | J_АС\Р\ТП\0073 | 0,000 | 0,051 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,051 |
| Реконструкция КТП-86 | J_Б\Р\ТП\0024 | 0,000 | 0,131 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,131 |
| Реконструкция КТП-211 | J_Б\Р\ТП\0025 | 0,000 | 0,099 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,099 |
| Реконструкция КТП-65 | J_Гур\Р\ТП\0019 | 0,000 | 0,099 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,099 |
| Реконструкция МТП №48 | J_Кр\Р\ТП\0015 | 0,000 | 0,063 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,063 |
| Реконструкция ТП-МЖК | J_ТГ\Р\ТП\0010 | 0,000 | 0,093 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,093 |
| Реконструкция ТП-59 "Циолковского" | J_Таш\Р\ТП\0038 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,062 |
| Реконструкция ТП-35 "Ключевая", п. Ключевой. | J_Таш\Р\ТП\0039 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,062 |
| Реконструкция ТП-44 "Чушла", п. Чушла. | J_Таш\Р\ТП\0040 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,062 |
| Реконстроукция ТП-80, (дисп. наимен. МТП-80 "Габовск"), п. Габовск, пгт. Каз | J_Таш\Р\ТП\0041 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,062 |
| Реконструкция ТП-82 "Школа", п. Алтамаш. | J_Таш\Р\ТП\0042 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,062 |
| Реконструкция МТП-83 "Центральная", п. Алтамаш. | J_Таш\Р\ТП\0043 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,062 |
| Реконструкция МТП-160 (диспет. наимен. МТП-98 "Арефьева") | J_Таш\Р\ТП\0044 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,062 |
| Реконструкция ТП-11, пгт. Комсомольск | J_Тис\Р\ТП\0022 | 0,000 | 0,058 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,058 |
| Реконструкция ТП-1, п. Берикульский | J_Тис\Р\ТП\0024 | 0,000 | 0,058 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,058 |
| Реконструкция ТП-204 | J_Тяж\Р\ТП\0006 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,062 |
| Реконструкция ТП-10 | J_Тяж\Р\ТП\0007 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,062 |
| Реконструкция ТП-17 | J_Тяж\Р\ТП\0008 | 0,000 | 0,058 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,058 |
| Реконструкция ТП-36 | J_Тяж\Р\ТП\0010 | 0,000 | 0,058 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,058 |
| Реконструкция ТП "Дом Сибири" | J_НК\Р\ТП\0006 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,062 |
| Реконструкция КТП -"Насосная" | J_НК\Р\ТП\0008 | 0,000 | 0,082 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,082 |
| Реконструкция КТП -"Титан" | J_НК\Р\ТП\0009 | 0,000 | 0,082 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,082 |
| Реконструкция КТП -"Столовая" | J_НК\Р\ТП\0010 | 0,000 | 0,082 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,082 |
| Реконструкция ТП-308 | L_НК\Р\ТП\0002 | 0,000 | 1,714 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, поопорная схема, схема на ПКК, фото, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 1,714 |
| Реконструкция КТП-57 | J_АС\Р\ТП\0100 | 0,484 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП-68 | J_АС\Р\ТП\0101 | 0,567 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП-120 | J_АС\Р\ТП\0102 | 0,479 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-259 | J_АС\Р\ТП\0103 | 0,479 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП-Сан-3 | J_АС\Р\ТП\0104 | 0,479 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП-163 | J_АС\Р\ТП\0105 | 0,484 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП-13 | J_АС\Р\ТП\0106 | 0,367 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП-49 | J_АС\Р\ТП\0107 | 0,367 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП-145 | J_АС\Р\ТП\0108 | 0,367 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП-154 | J_АС\Р\ТП\0109 | 0,571 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-329 | M_Б\Р\ТП\0001 | 0,000 | 1,250 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, проект | Сметная документация |  | 1,250 |
| Реконструкция ТП-791 | M_Б\Р\ТП\0002 | 0,000 | 1,649 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , паспорт, схема на КПП, проект | Сметная документация |  | 1,649 |
| Реконструкция КТП№131 | J_Гур\Р\ТП\0025 | 0,657 | 1,253 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , паспорт, схема на КПП, проект | Сметная документация |  | 1,253 |
| Реконструкция КТП№503 | J_Гур\Р\ТП\0026 | 0,564 | 1,258 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , паспорт, схема на КПП, проект | Сметная документация |  | 1,258 |
| Реконструкция КТП№5 | J_Гур\Р\ТП\0027 | 0,653 | 1,336 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , паспорт, схема на КПП, проект | Сметная документация |  | 1,336 |
| Реконструкция КТП№36 | J_Гур\Р\ТП\0028 | 0,540 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция МТП№514 | J_Гур\Р\ТП\0029 | 0,583 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП № 44 | M_Гур\Р\ТП\0001 | 0,000 | 1,258 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г | 1,258 |
| Реконструкция ТП № 72 | M_Гур\Р\ТП\0002 | 0,000 | 1,257 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г | 1,257 |
| Реконструкция ТП № 12 | M_Гур\Р\ТП\0003 | 0,000 | 1,265 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г | 1,265 |
| Реконструкция ТП № 24 | M_Гур\Р\ТП\0004 | 0,000 | 1,318 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г | 1,318 |
| Реконструкция ТП № 26 | M_Гур\Р\ТП\0005 | 0,000 | 1,309 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г | 1,309 |
| Реконструкция ТП № 3 | M_Гур\Р\ТП\0006 | 0,000 | 1,022 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г | 1,022 |
| Реконструкция ТП № 4 | M_Гур\Р\ТП\0007 | 0,000 | 1,266 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г | 1,266 |
| Реконструкция ТП № 13 | M_Гур\Р\ТП\0008 | 0,000 | 1,438 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г | 1,438 |
| Реконструкция ТП № 50 | M_Гур\Р\ТП\0009 | 0,000 | 1,265 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г | 1,265 |
| Реконструкция ТП № 117 | M_Гур\Р\ТП\0010 | 0,000 | 1,609 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы , поопорная схема,паспорт, схема на КПП, ТУ, проект | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г | 1,609 |
| Реконструкция МТП 1-1 | J_Ижм\Р\ТП\0010 | 0,407 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция МТП 1-2 | J_Ижм\Р\ТП\0011 | 0,544 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция МТП 1-14 | J_Ижм\Р\ТП\0012 | 0,544 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция МТП 3-4 | J_Ижм\Р\ТП\0013 | 0,407 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП-3-5 | J_Ижм\Р\ТП\0014 | 0,583 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-К-12 | J_К\Р\ТП\0009 | 0,670 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-К-11 | J_К\Р\ТП\0010 | 0,670 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-21 | J_Кис\Р\ТП\0033 | 0,424 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-25 | J_Кис\Р\ТП\0034 | 0,426 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-67 | J_Кис\Р\ТП\0035 | 0,333 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-153 | J_Кис\Р\ТП\0036 | 0,581 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-28 | J_Кис\Р\ТП\0037 | 0,493 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-30 | J_Кис\Р\ТП\0038 | 0,386 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-55 | J_Кис\Р\ТП\0039 | 0,386 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-213 | J_Кис\Р\ТП\0040 | 0,286 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-121 | J_Кис\Р\ТП\0041 | 0,559 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция МТП №353 | J_Кр\Р\ТП\0019 | 0,433 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция МТП №70 | J_Кр\Р\ТП\0020 | 0,500 | 1,021 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация |  | 1,021 |
| Реконструкция МТП №305 | J_Кр\Р\ТП\0021 | 0,500 | 1,021 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация |  | 1,021 |
| Реконструкция МТП №237 | J_Кр\Р\ТП\0022 | 0,504 | 1,005 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | При наличии ПСД небходимо предоставить дополнительно | 1,005 |
| Реконструкция МТП №36 | J_Кр\Р\ТП\0023 | 0,758 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция МТП №78 | J_Кр\Р\ТП\0024 | 0,637 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП-77 | J_М\Р\ТП\0025 | 0,627 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция МТП-34 | J_М\Р\ТП\0026 | 0,589 | 0,059 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы, поопорная схема, паспорт, схема на КПП, ТУ, проект | Сметная документация | - | 0,059 |
| Реконструкция МТП-52 | J_М\Р\ТП\0027 | 0,347 | 0,059 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы, поопорная схема, паспорт, схема на КПП, ТУ, проект | Сметная документация | - | 0,059 |
| Реконструкция МТП-49 | J_М\Р\ТП\0028 | 0,756 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция МТП-59 | J_М\Р\ТП\0029 | 0,618 | 0,059 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы, поопорная схема, паспорт, схема на КПП, ТУ, проект | Сметная документация | - | 0,059 |
| Реконструкция МТП-105 | J_М\Р\ТП\0030 | 0,587 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-139 | J_О\Р\ТП\0026 | 0,753 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-4 | J_О\Р\ТП\0027 | 0,748 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-51 | J_О\Р\ТП\0028 | 0,509 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция МТП-165 | J_О\Р\ТП\0029 | 0,668 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-62 | J_О\Р\ТП\0030 | 0,803 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-325 | J_ПРК\Р\ТП\0052 | 0,600 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-436 | J_ПРК\Р\ТП\0054 | 0,625 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-438 | J_ПРК\Р\ТП\0055 | 0,585 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-551 | J_ПРК\Р\ТП\0056 | 0,708 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-317 | J_ПРК\Р\ТП\0057 | 0,561 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-209 | J_ПРК\Р\ТП\0058 | 0,806 | 1,264 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация |  | 1,264 |
| Реконструкция ТП-864 | M_ПРК\Р\ТП\0001 | 0,000 | 0,589 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г | 0,589 |
| Реконструкция ТП №4 | J_ПРМ\Р\ТП\0024 | 0,334 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП №49 | J_ПРМ\Р\ТП\0025 | 0,350 | 0,670 | ПЗ, акт тех.освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Изменение учетной политики компании, уточнение стоимости материалов и оборудования | 0,670 |
| Реконструкция ТП №50 | J_ПРМ\Р\ТП\0026 | 0,439 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП №75 | J_ПРМ\Р\ТП\0027 | 0,595 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП №286 | J_ПРМ\Р\ТП\0028 | 0,350 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП №310 | J_ПРМ\Р\ТП\0029 | 0,334 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-44 | J_ТГ\Р\ТП\0014 | 0,428 | 1,228 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Изменение учетной политики компании, уточнение стоимости материалов и оборудования | 1,228 |
| Реконструкция ТП-114 п.Таёжный | J_ТГ\Р\ТП\0015 | 0,623 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-1 п.Кузель | J_ТГ\Р\ТП\0016 | 0,429 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-11 "Шахтерская" | J_Таш\Р\ТП\0051 | 0,457 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-18 "Тимирязева" | J_Таш\Р\ТП\0052 | 0,457 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-24 "Щорса" | J_Таш\Р\ТП\0053 | 0,457 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-5 "Тургенева" | J_Таш\Р\ТП\0054 | 0,457 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-13 "Кирова" | J_Таш\Р\ТП\0055 | 0,457 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-93 "Топографическая" | J_Таш\Р\ТП\0056 | 0,457 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-96 "Белинского" | J_Таш\Р\ТП\0057 | 0,457 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-92 "Логовая" | J_Таш\Р\ТП\0058 | 0,457 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-74 "Горная" | J_Таш\Р\ТП\0059 | 0,457 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-53 "Ульянова" | J_Таш\Р\ТП\0060 | 0,457 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-312 "Сухаринка", пгт. Темиртау. | J_Таш\Р\ТП\0061 | 0,495 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-317 "Шахтерская", пгт. Темиртау. | J_Таш\Р\ТП\0062 | 0,495 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-318 "Чкалова", пгт. Темиртау. | J_Таш\Р\ТП\0063 | 0,473 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-9 "Куйбышева", г. Таштагол. | J_Таш\Р\ТП\0064 | 0,457 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-80А "Юдино", п. Габовск. | J_Таш\Р\ТП\0065 | 0,456 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-88 "Подснежник" | J_Таш\Р\ТП\0066 | 0,457 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-605 "ПО Таштагольское" | J_Таш\Р\ТП\0067 | 0,468 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-2, п. Берикульский | J_Тис\Р\ТП\0032 | 0,390 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-7, п. Берикульский | J_Тис\Р\ТП\0033 | 0,390 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-9, п. Новый Берикуль | J_Тис\Р\ТП\0034 | 0,390 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-К-60, пгт. Тисуль | J_Тис\Р\ТП\0035 | 0,395 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-П-238, пгт. Тисуль | J_Тис\Р\ТП\0036 | 0,392 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-П-300, п. Кайчак | J_Тис\Р\ТП\0037 | 0,390 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП № 1 СНТ "Астра" | J_ТП\Р\ТП\0024 | 0,298 | 0,593 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Изменение учетной политики компании, уточнение стоимости материалов и оборудования | 0,593 |
| Реконструкция КТП № 2 СНТ "Астра" | J_ТП\Р\ТП\0025 | 0,308 | 0,587 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Изменение учетной политики компании, уточнение стоимости материалов и оборудования | 0,587 |
| Реконструкция КТП 160 кВА | J_ТП\Р\ТП\0026 | 0,308 | 0,587 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Изменение учетной политики компании, уточнение стоимости материалов и оборудования | 0,587 |
| Реконструкция КТП № 1 СНТ "Бодрость" | J_ТП\Р\ТП\0027 | 0,308 | 0,063 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог | Сметная документация | - | 0,063 |
| Реконструкция КТП № 2 СНТ "Бодрость" | J_ТП\Р\ТП\0028 | 0,751 | 0,093 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог | Сметная документация | - | 0,093 |
| Реконструкция КТПН-101 | J_ТП\Р\ТП\0029 | 0,654 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция МТП СНТ "Ягодка" | J_ТП\Р\ТП\0030 | 0,308 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП "СибЦемРемонт" | J_ТП\Р\ТП\0031 | 0,747 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-203 | J_Тяж\Р\ТП\0011 | 0,566 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-106, п. Итатский | J_Тяж\Р\ТП\0012 | 0,544 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-5, пгт. Итатский | J_Тяж\Р\ТП\0013 | 0,570 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-301 | J_Тяж\Р\ТП\0014 | 0,453 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-69, с. Ступишино | J_Тяж\Р\ТП\0015 | 0,488 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-4, пгт. Итатский | J_Тяж\Р\ТП\0016 | 0,505 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-6, пгт. Итатский | J_Тяж\Р\ТП\0017 | 0,488 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-101 | J_Тяж\Р\ТП\0018 | 0,457 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция МТП № 179 | J_Ч\Р\ТП\0011 | 0,573 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция МТП № 193 | J_Ч\Р\ТП\0012 | 0,507 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция МТП № 407 | J_Ч\Р\ТП\0013 | 0,438 | 0,059 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог | Сметная документация | - | 0,059 |
| Реконструкция ТП-16 | J_Ю\Р\ТП\0038 | 1,984 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-58 | J_Ю\Р\ТП\0039 | 0,472 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-57 | J_Ю\Р\ТП\0040 | 0,472 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-25 | J_Яш\Р\ТП\0013 | 0,222 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-33 | J_Яш\Р\ТП\0014 | 0,630 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-34 | J_Яш\Р\ТП\0015 | 0,630 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-66 | J_Яш\Р\ТП\0016 | 0,307 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-375п | J_Яш\Р\ТП\0017 | 0,134 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-20 | M_Яш\Р\ТП\0001 | 0,000 | 1,791 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г | 1,791 |
| Реконструкция КТП № 53 | J_Мс\Р\ТП\0010 | 0,635 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП № 93 | J_Мс\Р\ТП\0011 | 0,630 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП -51 | J_Мс\Р\ТП\0012 | 0,429 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП -247 | J_Мс\Р\ТП\0013 | 0,430 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-217 | J_АС\Р\ТП\0126 | 0,086 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-218 | J_АС\Р\ТП\0127 | 0,086 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-66 | N_АС\Р\ТП\0001 | 0,000 | 0,051 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,051 |
| Реконструкция КТП-42 | J_Б\Р\ТП\0042 | 0,061 | 0,099 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,099 |
| Реконструкция КТП № 617 | J_Б\Р\ТП\0043 | 0,061 | 0,099 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,099 |
| Реконструкция КТП № 617а | J_Б\Р\ТП\0044 | 0,061 | 0,099 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,099 |
| Реконструкция ТП-25 г. Белово | N_Б\Р\ТП\0001 | 0,000 | 0,131 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,131 |
| Реконструкция ТП-320 г. Белово | N_Б\Р\ТП\0002 | 0,000 | 0,131 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения,паспорт ТП, ,схема на ПКК, фото , ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,131 |
| Реконструкция ТП № 27 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0003 | 0,000 | 0,131 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения,паспорт ТП, ,схема на ПКК, фото , ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,131 |
| Реконструкция ТП № 69 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0004 | 0,000 | 0,131 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения,паспорт ТП, ,схема на ПКК, фото , ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,131 |
| Реконструкция ТП № 99 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0005 | 0,000 | 0,099 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения,паспорт ТП, ,схема на ПКК, фото , ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,099 |
| Реконструкция ТП № 137 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0006 | 0,000 | 0,131 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения,паспорт ТП, ,схема на ПКК, фото , ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,131 |
| Реконструкция ТП № 505 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0007 | 0,000 | 0,131 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,131 |
| Реконструкция ТП № 523 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0008 | 0,000 | 0,131 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,131 |
| Реконструкция ТП № 527 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0009 | 0,000 | 0,131 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,131 |
| Реконструкция ТП № 528 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0010 | 0,000 | 0,131 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,131 |
| Реконструкция ТП № 531 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0011 | 0,000 | 0,131 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,131 |
| Реконструкция ТП № 532 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0012 | 0,000 | 0,099 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,099 |
| Реконструкция ТП № 114 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0013 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,062 |
| Реконструкция ТП № 125 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0014 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,062 |
| Реконструкция ТП № 509 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0015 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,062 |
| Реконструкция ТП № 521 г.Гурьевск | N_Б\Р\ТП\0016 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация |  | 0,062 |
| Реконструкция КТП №38 | J_Гур\Р\ТП\0034 | 0,037 | 0,131 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,131 |
| Реконструкция МТП №70 | J_Гур\Р\ТП\0035 | 0,072 | 0,099 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,099 |
| Реконструкция МТП №116 | J_Гур\Р\ТП\0036 | 0,072 | 0,099 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,099 |
| Реконструкция ТП-82 | J_О\Р\ТП\0037 | 0,065 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП - 96 | J_Пол\Р\ТП\0009 | 0,042 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП-105 | J_ПРК\Р\ТП\0067 | 0,063 | 0,079 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,079 |
| Реконструкция КТП-139 | J_ПРК\Р\ТП\0068 | 0,063 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция МТП-307 | J_ПРК\Р\ТП\0069 | 0,124 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция МТП-320 | J_ПРК\Р\ТП\0070 | 0,048 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП-898 | J_ПРК\Р\ТП\0071 | 0,063 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП №23 | J_ПРМ\Р\ТП\0031 | 0,062 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП №26 | J_ПРМ\Р\ТП\0032 | 0,047 | 0,051 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,051 |
| Реконструкция ТП №189 | J_ПРМ\Р\ТП\0033 | 0,047 | 0,051 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,051 |
| Реконструкция ТП №208 | J_ПРМ\Р\ТП\0034 | 0,047 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП №530 | J_ПРМ\Р\ТП\0035 | 0,047 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП №536 | J_ПРМ\Р\ТП\0036 | 0,047 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-422 "Телевышка", пгт. Мундыбаш. | J_Таш\Р\ТП\0072 | 0,058 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП-510 "Детский дом", пгт. Спасск | J_Таш\Р\ТП\0073 | 0,058 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КТП № 1 СНТ "Сенильга" | J_ТП\Р\ТП\0034 | 0,053 | 0,066 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,066 |
| Реконструкция КТП № 2 СНТ "Сенильга" | J_ТП\Р\ТП\0035 | 0,053 | 0,175 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,175 |
| Реконструкция ТП-9, пгт. Итатский | J_Тяж\Р\ТП\0019 | 0,089 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,062 |
| Реконструкция ТП-11, пгт. Итатский | J_Тяж\Р\ТП\0020 | 0,089 | 0,058 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,058 |
| Реконструкция ТП-12, пгт. Итатский | J_Тяж\Р\ТП\0021 | 0,089 | 0,058 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,058 |
| Реконструкция ТП-35 | J_Тяж\Р\ТП\0022 | 0,171 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-102, пгт. Итатский | J_Тяж\Р\ТП\0023 | 0,089 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,062 |
| Реконструкция ТП-103, пгт. Итатский | J_Тяж\Р\ТП\0024 | 0,089 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-109, пгт. Итатский | J_Тяж\Р\ТП\0025 | 0,089 | 0,082 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,082 |
| Реконструкция ТП-110, пгт. Итатский | J_Тяж\Р\ТП\0026 | 0,089 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ТП-166, пгт. Итатский | J_Тяж\Р\ТП\0027 | 0,089 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,062 |
| Реконструкция ТП-101, пгт. Итатский | N_Тис\Р\ТП\0001 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,062 |
| Реконструкция ТП-49 | J_Ю\Р\ТП\0041 | 1,356 | 0,197 | ПЗ, акт осмотра, паспортная карта, однолинейная схема, схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | - | 0,197 |
| Реконструкция ТП-188 г.Юрга | N_Ю\Р\ТП\0001 | 0,000 | 0,189 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,189 |
| Реконструкция ТП-199 г.Юрга | N_Ю\Р\ТП\0002 | 0,000 | 0,051 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,051 |
| Техническое перевооружение ТП-102 | J_АС\Р\ТП\0032 | 0,000 | 0,237 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация |  | 0,237 |
| Техническое перевооружение ТП-179 | J_АС\Р\ТП\0037 | 0,000 | 0,237 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация |  | 0,237 |
| Техническое перевооружение ТП-180 | J_АС\Р\ТП\0038 | 0,000 | 0,354 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация |  | 0,354 |
| Техническое перевооружение ПС "Пионерная 110/10 кВ" | E_Кр\Р\ПС\0005 | 7,868 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-186 | J_АС\Р\ТП\0062 | 0,000 | 5,524 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 5,524 |
| Техническое перевооружение ТП-189 | J_АС\Р\ТП\0063 | 0,000 | 3,531 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 3,531 |
| Техническое перевооружение ТП-191 | J_АС\Р\ТП\0064 | 0,000 | 4,984 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 4,984 |
| Техническое перевооружение ТП-194 | J_АС\Р\ТП\0066 | 0,000 | 5,220 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект, схема размещения на ПКК, паспорт, фото | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 5,220 |
| Техническое перевооружение ТП № 634 | J_Б\Р\ТП\0019 | 0,000 | 4,910 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 4,910 |
| Техническое перевооружение ТП-14 | J_М\Р\ТП\0011 | 0,000 | 1,674 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,674 |
| Техническое перевооружение ТП-27 | J_М\Р\ТП\0012 | 0,000 | 5,198 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 5,198 |
| Техническое перевооружение ТП-39 | J_М\Р\ТП\0013 | 0,000 | 0,780 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,780 |
| Техническое перевооружение ТП-43 | J_М\Р\ТП\0014 | 0,000 | 1,606 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,606 |
| Техническое перевооружение ТП-16 | J_М\Р\ТП\0015 | 0,000 | 1,077 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,077 |
| Техническое перевооружение ТП-54 | J_О\Р\ТП\0013 | 0,000 | 1,293 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,293 |
| Техническое перевооружение ТП-151 | J_О\Р\ТП\0016 | 0,000 | 1,323 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,323 |
| Техническое перевооружение ТП-22 | J_Пол\Р\ТП\0003 | 0,000 | 1,804 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,804 |
| Техническое перевооружение ТП-37 | J_Пол\Р\ТП\0004 | 0,000 | 1,964 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,964 |
| Техническое перевооружение ТП-123 | J_ПРК\Р\ТП\0019 | 0,000 | 3,329 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 3,329 |
| Техническое перевооружение ТП-126 | J_ПРК\Р\ТП\0020 | 0,000 | 2,165 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 2,165 |
| Техническое перевооружение ТП-241 | J_ПРК\Р\ТП\0023 | 0,000 | 1,133 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,133 |
| Техническое перевооружение ТП-253 | J_ПРК\Р\ТП\0024 | 0,000 | 5,208 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 5,208 |
| Техническое перевооружение ТП-553 | J_ПРК\Р\ТП\0028 | 0,000 | 4,111 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 4,111 |
| Техническое перевооружение ТП-711 | J_ПРК\Р\ТП\0032 | 0,000 | 3,302 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 3,302 |
| Техническое перевооружение ТП-892 | J_ПРК\Р\ТП\0033 | 0,000 | 4,064 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 4,064 |
| Техническое перевооружение ТП №38 | J_ПРМ\Р\ТП\0015 | 0,000 | 1,385 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,385 |
| Техническое перевооружение ТП №73 "1-й участок" | J_Таш\Р\ТП\0029 | 0,000 | 2,369 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 2,369 |
| Техническое перевооружение ТП-22 "Техникум" | J_Таш\Р\ТП\0031 | 0,000 | 2,495 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 2,495 |
| Техническое перевооружение: ТП № 7, с распределительной подстанцией № 3 | J_НК\Р\РП\0003 | 0,000 | 11,343 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект | Сметная документация | - | 11,343 |
| Техническое перевооружение ТП-11 | J_АС\Р\ТП\0076 | 0,000 | 0,092 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,092 |
| Техническое перевооружение ТП-41 | J_АС\Р\ТП\0078 | 0,000 | 0,057 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,057 |
| Техническое перевооружение ТП-51 | J_АС\Р\ТП\0079 | 0,000 | 0,052 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,052 |
| Техническое перевооружение ТП-58 | J_АС\Р\ТП\0080 | 0,000 | 0,057 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,057 |
| Техническое перевооружение ТП-60 | J_АС\Р\ТП\0081 | 0,000 | 0,057 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,057 |
| Техническое перевооружение ТП-77 | J_АС\Р\ТП\0083 | 0,000 | 0,122 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,122 |
| Техническое перевооружение ТП-78 | J_АС\Р\ТП\0084 | 0,000 | 0,057 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,057 |
| Техническое перевооружение ТП-79 | J_АС\Р\ТП\0085 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,062 |
| Техническое перевооружение ТП-95 | J_АС\Р\ТП\0089 | 0,000 | 0,092 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,092 |
| Техническое перевооружение ТП-99 | J_АС\Р\ТП\0090 | 0,000 | 0,127 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,127 |
| Техническое перевооружение ТП-103 | J_АС\Р\ТП\0091 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,062 |
| Техническое перевооружение ТП-111 | J_АС\Р\ТП\0094 | 0,000 | 0,032 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,032 |
| Техническое перевооружение ТП-112 | J_Кис\Р\ТП\0032 | 0,000 | 0,012 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,012 |
| Техническое перевооружение ТП-580 | J_ПРК\Р\ТП\0044 | 0,000 | 0,323 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,323 |
| Техническое перевооружение ТП-667 | J_ПРК\Р\ТП\0045 | 0,000 | 0,182 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,182 |
| Техническое перевооружение ТП-21 | J_ТГ\Р\ТП\0012 | 0,000 | 0,062 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,062 |
| Техническое перевооружение ТП-33 | J_ТГ\Р\ТП\0013 | 0,000 | 0,036 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,036 |
| Техническое перевооружение трансформаторная подстанция (КТП-1) | J_НК\Р\ТП\0011 | 0,000 | 0,227 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,227 |
| Техническое перевооружение ТП №35 | J_НК\Р\ТП\0012 | 0,000 | 0,202 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,202 |
| Техническое перевооружение ТП-1 "Стройдвор" | L_НК\Р\ТП\0003 | 0,000 | 0,092 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,092 |
| Техническое перевооружение ТП-36 | J_АС\Р\ТП\0110 | 1,870 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-61 | J_АС\Р\ТП\0111 | 0,533 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-199 | J_АС\Р\ТП\0112 | 1,423 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-202 | J_АС\Р\ТП\0113 | 1,165 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-203 | J_АС\Р\ТП\0114 | 1,098 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-204 | J_АС\Р\ТП\0115 | 1,618 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-208 | J_АС\Р\ТП\0116 | 2,110 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-211 | J_АС\Р\ТП\0117 | 1,023 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-222 | J_АС\Р\ТП\0118 | 1,552 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-223 | J_АС\Р\ТП\0119 | 1,382 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-227 | J_АС\Р\ТП\0120 | 1,528 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-229 | J_АС\Р\ТП\0121 | 1,229 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-240 | J_АС\Р\ТП\0122 | 0,808 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-257 | J_АС\Р\ТП\0123 | 0,639 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-Сан-1 | J_АС\Р\ТП\0124 | 1,546 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-Сан-2 | J_АС\Р\ТП\0125 | 1,461 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение РП-10 | J_АС\Р\РП\0002 | 4,393 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП № 237 | J_Б\Р\ТП\0034 | 3,086 | 5,097 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ,проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 5,097 |
| Техническое перевооружение ТП № 216 | J_Б\Р\ТП\0035 | 2,537 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП № 66 | J_Б\Р\ТП\0036 | 1,557 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП № 222 | J_Б\Р\ТП\0037 | 2,281 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП № 652 | J_Б\Р\ТП\0038 | 2,112 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП № 770 | J_Б\Р\ТП\0039 | 1,592 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП № 645 | J_Б\Р\ТП\0040 | 0,724 | 1,058 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, схема расстановки оборудования, поопорные схемы 6/0,4 кВ, с паспорт ТП, схема на ПКК, фото , ТУ | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,058 |
| Техническое перевооружение ТП № 639 | J_Б\Р\ТП\0041 | 2,067 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП№524А | J_Гур\Р\ТП\0031 | 0,847 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП№17 | J_Гур\Р\ТП\0032 | 0,983 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП№518 | J_Гур\Р\ТП\0033 | 0,499 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-3 | J_Кис\Р\ТП\0042 | 0,691 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-54 | J_Кис\Р\ТП\0043 | 1,306 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-141 | J_М\Р\ТП\0031 | 1,304 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-47 | J_М\Р\ТП\0032 | 1,372 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-55 | J_М\Р\ТП\0033 | 0,791 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-21 | J_О\Р\ТП\0031 | 0,404 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-141 | J_О\Р\ТП\0032 | 1,742 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-153 | J_О\Р\ТП\0033 | 1,571 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-154 | J_О\Р\ТП\0034 | 1,653 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-164 | J_О\Р\ТП\0035 | 1,200 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-94 | J_О\Р\ТП\0036 | 0,683 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП - 132 | J_Пол\Р\ТП\0007 | 1,614 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП - 135 | J_Пол\Р\ТП\0008 | 1,986 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-114 | J_ПРК\Р\ТП\0051 | 1,405 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-420 | J_ПРК\Р\ТП\0053 | 1,821 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-273 | J_ПРК\Р\ТП\0059 | 1,253 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-505 | J_ПРК\Р\ТП\0060 | 1,387 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-513 | J_ПРК\Р\ТП\0061 | 1,677 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-563 | J_ПРК\Р\ТП\0062 | 2,041 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-569 | J_ПРК\Р\ТП\0063 | 2,783 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-588 | J_ПРК\Р\ТП\0064 | 2,353 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-828 | J_ПРК\Р\ТП\0065 | 1,920 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-899 | J_ПРК\Р\ТП\0066 | 1,843 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП №27 | J_ПРМ\Р\ТП\0030 | 0,325 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-97 | J_ТГ\Р\ТП\0017 | 2,351 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-107 | J_ТГ\Р\ТП\0018 | 3,737 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-217 "Нагорная", пгт. Каз. | J_Таш\Р\ТП\0068 | 2,369 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-55 "ДС Кристалл" | J_Таш\Р\ТП\0069 | 2,405 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-78 Алчек (диспет. наименов. ТП-78 "Гаражи") | J_Таш\Р\ТП\0070 | 2,068 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП №К-10 | J_Тис\Р\ТП\0038 | 0,714 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП №13, пгт. Комсомольск | J_Тис\Р\ТП\0039 | 0,548 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Кайчакская" | J_Тис\Р\ПС\0001 | 7,781 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-35 | J_ТП\Р\ТП\0032 | 1,551 | 1,062 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема расстановки оборудования схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,062 |
| Техническое перевооружение КТПН-50 | J_ТП\Р\ТП\0033 | 1,349 | 1,075 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема расстановки оборудования схема на ПКК, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,075 |
| Техническое перевооружение ТП-86 | J_Ю\Р\ТП\0042 | 0,683 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-179 | J_Ю\Р\ТП\0043 | 0,303 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-1 | J_Ю\Р\ТП\0044 | 1,390 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-106 | J_Ю\Р\ТП\0045 | 0,303 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-2 | J_Ю\Р\ТП\0046 | 0,606 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-32 | J_Ю\Р\ТП\0047 | 0,606 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-6 | J_Ю\Р\ТП\0048 | 0,302 | 0,423 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,423 |
| Техническое перевооружение ТП-100 | J_Ю\Р\ТП\0049 | 0,603 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-80 | J_Ю\Р\ТП\0050 | 0,303 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-30 | J_Ю\Р\ТП\0051 | 0,241 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-3 | J_Ю\Р\ТП\0052 | 0,606 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение РП-1 | J_Ю\Р\РП\0004 | 1,019 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-52 | M_Ю\Р\ТП\0001 | 0,000 | 1,004 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки ПИР запланирован в 2023 г, СМР в 2024 г | 1,004 |
| Техническое перевооружение РП-5 | J_Мс\Р\РП\0003 | 12,902 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-76 | J_АС\Р\ТП\0128 | 0,237 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-221 | J_АС\Р\ТП\0129 | 0,242 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП № 36 | J_Б\Р\ТП\0045 | 0,295 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП № 253 | J_Б\Р\ТП\0046 | 0,289 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП № 30 | J_Б\Р\ТП\0047 | 0,291 | 0,384 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,384 |
| Техническое перевооружение ТП № 240 | J_Б\Р\ТП\0048 | 0,289 | 0,300 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,300 |
| Техническое перевооружение ТП № 351 | J_Б\Р\ТП\0049 | 0,203 | 0,205 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,205 |
| Техническое перевооружение ТП № 345 | J_Б\Р\ТП\0050 | 0,262 | 0,389 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,389 |
| Техническое перевооружение ТП № 783 | J_Б\Р\ТП\0051 | 0,266 | 0,290 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,290 |
| Техническое перевооружение ТП № 785 | J_Б\Р\ТП\0052 | 0,289 | 0,384 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,384 |
| Техническое превооружение ТП №14 | J_Гур\Р\ТП\0037 | 0,219 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое превооружение ТП №63 | J_Гур\Р\ТП\0038 | 0,117 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-15 | J_М\Р\ТП\0034 | 0,135 | 0,182 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,182 |
| Техническое перевооружение ТП-40 | J_М\Р\ТП\0035 | 0,170 | 0,262 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,262 |
| Техническое перевооружение ТП-41 | J_М\Р\ТП\0036 | 0,286 | 0,257 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,257 |
| Техническое перевооружение ТП-46 | J_М\Р\ТП\0037 | 0,170 | 0,262 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,262 |
| Техническое перевооружение ТП-44 | J_О\Р\ТП\0038 | 0,191 | 0,276 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,276 |
| Техническое перевооружение ТП-135 | J_О\Р\ТП\0039 | 0,195 | 0,276 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,276 |
| Техническое перевооружение ТП-155 | J_О\Р\ТП\0040 | 0,203 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-158 | J_О\Р\ТП\0041 | 0,171 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-175 | J_О\Р\ТП\0042 | 0,175 | 0,316 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,316 |
| Техническое перевооружение ТП - 136 | J_Пол\Р\ТП\0010 | 0,221 | 0,370 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,370 |
| Техническое перевооружение ТП-213 | J_ПРК\Р\ТП\0072 | 0,276 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-264 | J_ПРК\Р\ТП\0073 | 0,350 | 0,381 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,381 |
| Техническое перевооружение ТП-562 | J_ПРК\Р\ТП\0074 | 0,192 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-565 | J_ПРК\Р\ТП\0075 | 0,322 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-568 | J_ПРК\Р\ТП\0076 | 0,204 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-584 | J_ПРК\Р\ТП\0077 | 0,204 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-587 | J_ПРК\Р\ТП\0078 | 0,338 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-614 | J_ПРК\Р\ТП\0079 | 0,318 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП №474, п.Плотниково | J_ПРМ\Р\ТП\0037 | 0,120 | 0,222 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,222 |
| Техническое перевооружение ТП №560, п.Плотниково | J_ПРМ\Р\ТП\0038 | 0,083 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-2 "РТС" | J_Таш\Р\ТП\0071 | 0,247 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-42 "Аэропорт" | J_Таш\Р\ТП\0074 | 0,247 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-43 "Береговая" | J_Таш\Р\ТП\0075 | 0,247 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-126 "Школа" | J_Таш\Р\ТП\0076 | 0,247 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-132 "Юбилейная" | J_Таш\Р\ТП\0077 | 0,247 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-29 | J_ТП\Р\ТП\0036 | 0,081 | 0,087 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,087 |
| Техническое перевооружение ТП-30 | J_ТП\Р\ТП\0037 | 0,081 | 0,087 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,087 |
| Техническое перевооружение ТП-53 | J_ТП\Р\ТП\0038 | 0,258 | 0,274 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорные схемы 6/0,4 кВ, проект-аналог, схема растановки оборудования, паспорт, фото, ТУ | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,274 |
| Техническое перевооружение РП-19 | J_НК\Р\ТП\0013 | 0,270 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-19 | J_НК\Р\ТП\0014 | 0,152 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение РП-23 | J_НК\Р\ТП\0015 | 0,270 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-23 | J_НК\Р\ТП\0016 | 0,148 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение КТП-28а | J_НК\Р\ТП\0017 | 0,145 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Техническое перевооружение ТП-365 г.Юрга | N_Ю\Р\ТП\0003 | 0,000 | 0,139 | ПЗ, акт технического освидетельсвования, однолинейная схема ТП, однолинейная схема э/снабжения, паспорт ТП, схема на ПКК, фото, ТУ, проект аналог | Сметная документация | Для повышения надежности электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации электроустановки | 0,139 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.66 от РП-6 до ТП-140 | J_АС\Р\ЛЭП\0003 | 0,000 | 1,247 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, схема электр. КЛ 6кВ ф-66, проект, схема размещения, паспорт | Смета на СМР |  | 1,247 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-6-РТС (2КЛ-6 кВ - вынос из огородов) | J_АС\Р\ЛЭП\0004 | 0,000 | 1,238 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема прохождения трассы, паспорт, фото | Смета на СМР |  | 1,238 |
| Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-8-ТК до КТП-П-8 | K_К\Р\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,930 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,930 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ на КЛ-6кВ Ф-703 | K_ТГ\Р\ЛЭП\0001 | 0,000 | 1,959 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год в связи с отсутствием согласования выполнения работ с ОАО "РЖД" | 1,959 |
| Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-6 п. Таежный | K_ТГ\Р\ЛЭП\0002 | 0,000 | 1,737 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год в связи с отсутствием согласования выполнения работ с ОАО "РЖД" | 1,737 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6-11-П, п. Макаракский | J_Тис\Р\ЛЭП\0003 | 0,000 | 3,875 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 3,875 |
| Реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-5"МЧ" | K_ТП\Р\ЛЭП\0001 | 0,000 | 10,106 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 10,106 |
| Реконструкция ЛЭП 6 (10) кВ Ф-6-6-МЗ до ТП-20 | J_Я\Р\ЛЭП\0002 | 0,000 | 1,515 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 1,515 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 6-514-О на КЛ-6 кВ на участке до ТП-86 | K_Мс\Р\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,616 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект, фото | Сметная документация |  | 0,616 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.6-7-ГЭС отпайка к МТП-280 (вынос из огородов) | J_АС\Р\ЛЭП\0005 | 0,000 | 0,186 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект-аналог, схема размещения, фото, ТУ | Смета на ПИР |  | 0,186 |
| Реконструкция ЛЭП 6кВ Ф-704 | L_ТГ\Р\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,130 | ПЗ, акт технического освидетельствования, схемы, паспорт, ТУ, проект-аналог | Сметная документация |  | 0,130 |
| Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф. 6-8-"Тельбес-1" и №6-21-"Тельбес-2", пгт. Каз. | L_Таш\Р\ЛЭП\0002 | 0,000 | 0,252 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,252 |
| Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-10-6-Т от яч. №6 ПС Тисульская до опоры №1 | L_Тис\Р\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,989 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,989 |
| Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-10-13-А от яч. №13 ПС Тисульская до опоры №1 | L_Тис\Р\ЛЭП\0002 | 0,000 | 1,030 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 1,030 |
| Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-10-18-Ц от яч. №18 ПС Тисульская до опоры №1 | L_Тис\Р\ЛЭП\0003 | 0,000 | 0,988 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,988 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ТП-138 (совместная подвеска ф 1-1-ш до ТП-138) | J_Б\Р\ЛЭП\0007 | 0,208 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Реконструкция КРУН-8 | J_Гур\Р\ТП\0030 | 0,871 | 0,930 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы, поопорная схема, паспорт, схема на КПП, ТУ | Сметная документация | - | 0,930 |
| Реконструкция ЛЭП 6кВ Ф.6-2-Ж, Ф.6-3-Ж | J_К\Р\ЛЭП\0002 | 2,463 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП- 6кВ Ф-6-10-О | M_О\Р\ЛЭП\0001 | 0,000 | 1,884 | ПЗ, акт технического освидетельствования, схемы, паспорт, ТУ, проект | Сметная документация |  | 1,884 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ Ф-6-16-Ж | M_О\Р\ЛЭП\0002 | 0,000 | 2,358 | ПЗ, акт технического освидетельствования, схемы, паспорт, ТУ, проект | Сметная документация |  | 2,358 |
| Реконструкция ЯКНО-6У Ф-602 | M_ТГ\Р\ЛЭП\0002 | 0,000 | 0,864 | ПЗ, акт технического освидетельствования, схемы, паспорт, ТУ, проект | Сметная документация |  | 0,864 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. №6-7-"Турбаза", (от ПС-35/6 кВ "Шалым" до ТП-104) | J_Таш\Р\ЛЭП\0003 | 3,346 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №202 по ул. Советская, д.25 | J_Тяж\Р\ЛЭП\0009 | 0,126 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф 6-6-ОС и Ф 6-7-ОС | J_Яш\Р\ЛЭП\0007 | 2,371 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП 10 кВ Ф-10-4-К | J_Я\Р\ЛЭП\0005 | 1,326 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф-6-6-МЗ | J_Я\Р\ЛЭП\0006 | 0,547 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-328 до ТП-69 СНТ "Родничок" | J_НК\Р\ЛЭП\0006 | 1,144 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-1-ФГ на участке от ПС 35/6 кВ "Физкультурник" | N_АС\Р\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,090 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект-аналог, схема размещения, фото, ТУ | Смета на ПИР |  | 0,090 |
| Реконструкция ЛЭП 6кВ до ТП-126 г. Мыски | N_О\Р\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,082 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,082 |
| Реконструкция 2КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-310 г. Мыски | N_О\Р\ЛЭП\0002 | 0,000 | 0,230 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,230 |
| Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-33-П, ф.6-14-Ц с ПРП | N_ПРК\Р\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,399 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,399 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-16 РП г. Топки | N_ТП\Р\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,080 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,080 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-9 РП г. Топки | N_ТП\Р\ЛЭП\0002 | 0,000 | 0,078 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,078 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-7-24 г. Топки | N_ТП\Р\ЛЭП\0003 | 0,000 | 0,095 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,095 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-4К г. Топки | N_ТП\Р\ЛЭП\0004 | 0,000 | 0,084 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,084 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф.10-16 г. Топки | N_ТП\Р\ЛЭП\0005 | 0,000 | 0,091 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,091 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-11-ТП187 и ф.10-8-ТП42 г. Юрга | N_Ю\Р\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,079 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,079 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-12-5, ф.6-22-7 г. Юрга | N_Ю\Р\ЛЭП\0002 | 0,000 | 0,095 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,095 |
| Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф.6-10-У г. Юрга | N_Ю\Р\ЛЭП\0003 | 0,000 | 0,366 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,366 |
| Реконструкция ЛЭП 6кВ ф.6-4-К пгт Яшкино | N_Ю\Р\ЛЭП\0004 | 0,000 | 0,247 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,247 |
| Реконструкция ЛЭП 6кВ ф.6-9-К пгт Яшкино | N_Ю\Р\ЛЭП\0005 | 0,000 | 0,247 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,247 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф-4 п.Сураново | N_Ю\Р\ЛЭП\0006 | 0,000 | 0,132 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,132 |
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.10-1-П до КТП-5 ТСЖ Метелица | N_НК\Р\ЛЭП\0001 | 0,000 | 1,730 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 1,730 |
| Реконструкция ЛЭП-10кВ Ф.8-348 до КТП-308 | N_НК\Р\ЛЭП\0002 | 0,000 | 0,913 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,913 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-11-Ж от ПС "Антоновский рудник" до РП № 11 | J_АС\Р\ЛЭП\0006 | 0,859 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-12-Д от ПС "Антоновский рудник" до РП № 11 | J_АС\Р\ЛЭП\0007 | 0,806 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-11-Ж от РП № 11 до ТП-321 | J_АС\Р\ЛЭП\0008 | 0,718 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-12-Д от РП № 11 до ТП-225 | J_АС\Р\ЛЭП\0009 | 0,718 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-683 до ТП-408 (совместная подвеска ф 6-16-г до ТП-408) | J_Б\Р\ЛЭП\0008 | 0,077 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф.Озерный от ПС "Городская" до опоры №5 | J_К\Р\ЛЭП\0003 | 0,114 | 0,110 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,110 |
| Реконструкция ЛЭП 6кВ Ф.6-9-П | J_К\Р\ЛЭП\0004 | 0,057 | 0,000 | - | - | Исключение | 0,000 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. №5 "Зеленая" от ЦРП-2 -"Н. Шерегеш" до ТП-126, 124; 125 и ТП-132, пгт. Шерегеш. | J_Таш\Р\ЛЭП\0004 | 0,063 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Ренконструкция ВЛ-6 кВ ф. №6-11-"Телецентр", от оп. №7 до №35 (у ТП-2 "РТС"), г. Таштагол | J_Таш\Р\ЛЭП\0005 | 0,082 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Ренконструкция ВЛ-6 кВ ф. №6-9-"РТС", от МТП-5 до ТП-2 "РТС", г. Таштагол | J_Таш\Р\ЛЭП\0006 | 0,082 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_АС\СУЭ\0001 | 21,730 | 15,331 | ПЗ, проект, перечень потребителей | Сметная документация | Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 15,331 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_Б\СУЭ\0001 | 16,702 | 15,725 | ПЗ, проект, перечень потребителей | Сметная документация | Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 15,725 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_ГУР\СУЭ\0001 | 4,879 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_Кис\СУЭ\0001 | 16,702 | 7,923 | ПЗ, проект, перечень потребителей | Сметная документация | Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 7,923 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_КР\СУЭ\0001 | 4,231 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_М\СУЭ\0001 | 8,808 | 9,507 | ПЗ, проект, перечень потребителей | Сметная документация | Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 9,507 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_О\СУЭ\0001 | 7,751 | 14,112 | ПЗ, проект, перечень потребителей | Сметная документация | Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 14,112 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_Пол\СУЭ\0001 | 4,484 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_ПРК\СУЭ\0001 | 18,392 | 8,406 | ПЗ, проект, перечень потребителей | Сметная документация | Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 8,406 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_ПРМ\СУЭ\0001 | 5,773 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_ТГ\СУЭ\0001 | 2,797 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_Таш\СУЭ\0001 | 7,114 | 16,389 | ПЗ, проект, перечень потребителей | Сметная документация | Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 16,389 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_Тис\СУЭ\0001 | 0,000 | 5,561 | ПЗ, проект, перечень потребителей | Сметная документация | Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 5,561 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_ТП\СУЭ\0001 | 9,119 | 6,655 | ПЗ, проект, перечень потребителей | Сметная документация | Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 6,655 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_Тяж\СУЭ\0001 | 3,814 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | J_Ч\СУЭ\0001 | 3,342 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_Ю\СУЭ\0001 | 3,717 | 10,943 | ПЗ, проект, перечень потребителей | Сметная документация | Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 10,943 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_ЯШ\СУЭ\0001 | 3,814 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Е_Я\СУЭ\0001 | 2,966 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | I_Мс\СУЭ\0001 | 4,619 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | G_НК\СУЭ\0001 | 0,000 | 5,530 | ПЗ, проект, перечень потребителей | Сметная документация | Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 5,530 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | G_АС\СВ\0001 | 0,506 | 1,864 | ПЗ, проект | Сметная документация | Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 1,864 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Белово" | G_Б\СВ\0001 | 1,695 | 1,031 | ПЗ, проект | Сметная документация | Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 1,031 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Киселевск" | G_Кис\СВ\0002 | 0,424 | 1,668 | ПЗ, проект | Сметная документация | Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 1,668 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Мариинск" | G_М\СВ\0001 | 0,167 | 0,898 | ПЗ, проект | Сметная документация | Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,898 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Осинники" | G_О\СВ\0001 | 0,000 | 0,449 | ПЗ, проект | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,449 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по адресу г. Прокопьевск, ул. Луговая, 18 | E_ПРК\В\0001 | 0,000 | 0,531 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,531 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Прокопьевск" | G_ПРК\СВ\0001 | 0,679 | 0,735 | ПЗ, проект | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,735 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Тайга" | G_ТГ\СВ\0001 | 0,277 | 0,376 | ПЗ, проект | Сметная документация | Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,376 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Таштагол" | G_Таш\СВ\0001 | 0,803 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Топки" | G_ТП\СВ\0002 | 0,097 | 0,699 | ПЗ, проект | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,699 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть пгт. Яшкино" | G_Яш\СВ\0001 | 0,136 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Модернизация серверной | E_КЭНК\КТ\0005 | 12,450 | 18,404 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» | Уточнение стоимости материалов и оборудования. | 18,404 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Белово, пер. Цинкзаводской, 22 | H_Б\В\0001 | 0,000 | 1,135 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 1,135 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть Тисульского района" | I_Тис\СВ\0001 | 0,000 | 1,985 | ПЗ, проект | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 1,985 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г.Юрга, ул. Бурлачиха, 63 | Е_Ю\В\0001 | 0,000 | 0,296 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,296 |
| "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Мыски" | J_Мс\СВ\0002 | 0,833 | 2,210 | ПЗ, проект | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 2,210 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по адресу г.Мыски, ул. Первомайская, 22 | J_Мс\В\0001 | 0,000 | 0,139 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,139 |
| Модернизация системы разервного электроснабжения | G_М\СВ\0002 | 0,000 | 0,973 | ПЗ, проект | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год, Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования. | 0,973 |
| Модернизация системы видеонаблюдения пер. Электрический, д.2 | G_АС\В\0001 | 0,000 | 0,220 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,220 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Калтан" | G_К\СВ\0001 | 0,795 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Мариинск, ул. Ленина, РП-2 | J_М\В\0003 | 0,181 | 0,239 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,239 |
| Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть пгт. Яя" | H_Я\СВ\0003 | 0,377 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Строительство пункт секционирования № 7 на опоре ВЛ-6 кВ ф.6-10-ГЭС (отпайка на ТП-294) | J_АС\С\ПСС\0003 | 0,000 | 0,100 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект-аналог, схема размещения, фото, ТУ | Смета на ПИР | - | 0,100 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ ф.РП-2-13-ш до ТП-759, ТП-778 | I_Б\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 4,070 | ПЗ, однолинейные схемы, схемы ЛЭП6(10)0,4 кВ, проект | Сметная документация |  | 4,070 |
| Строительство ПСС на ЛЭП 10 кВ от ПС Молодежная 110/10 кВ до ТП-289 Ф-10-15-Г | I_Б\С\ПСС\0002 | 0,000 | 1,043 | ПЗ, однолинейная схема, схема на ПКК, проект, | Сметная документация |  | 1,043 |
| Строительство ПСС на ЛЭП 10 кВ от ПС Молодежная 110/10 кВ до ТП-279 Ф-10-15-Г | J_Б\С\ПСС\0001 | 0,000 | 1,631 | ПЗ, однолинейная схема, схема на ПКК, проект, | Сметная документация |  | 1,631 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ ф.93, (Ф-1) | I_АС\С\ПСС\0001 | 0,000 | 1,243 | ПЗ, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема размещения, фото | Смета на СМР |  | 1,243 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ ф.917, (Ф-2) | I_АС\С\ПСС\0002 | 0,000 | 1,409 | ПЗ, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема размещения, фото | Смета на СМР |  | 1,409 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ между ф.93 и ф.917, (Ф-3) | I_АС\С\ПСС\0003 | 0,000 | 1,408 | ПЗ, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема размещения, фото | Смета на СМР |  | 1,408 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП-326 | J_АС\С\ТП\0007 | 0,000 | 1,612 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,612 |
| Строительство ЛЭП - 6 кВ от ПС 35/6 Таежная до ТП-262 | J_АС\С\ЛЭП\0009 | 0,000 | 2,252 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы, поопорные схемы 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения, фото | Смета на СМР | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 2,252 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ отпайка от ф.814 до ТП-326 | J_АС\С\ЛЭП\0010 | 0,000 | 0,851 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото | Смета на СМР | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,851 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-5 до ТП-191 | J_АС\С\ЛЭП\0012 | 0,000 | 0,989 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема размещения объектов, фото | Смета на СМР | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,989 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-6 до ТП-140 | J_АС\С\ЛЭП\0013 | 0,000 | 1,369 | ПЗ, акт осмотра, однолинейные схемы, проект, схема размещения объектов, фото | Смета на СМР | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,369 |
| Строительство трансформаторной подстанции ТП-К-34 | K_К\С\ТП\0001 | 0,000 | 1,311 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект | Сметная документация |  | 1,311 |
| Строительство ЛЭП-6кВ от ф.Город-3 до ТП-К-34 | K_К\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 5,618 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 5,618 |
| Строительсвто ЦРП-10 | J_Кис\С\РП\0001 | 0,000 | 13,794 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 13,794 |
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 №19 до ЦРП-10 г. Киселевск. | J_Кис\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 12,166 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 12,166 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ Ф-6-4 -Ж (R-19) | J_О\С\ПСС\0005 | 0,000 | 1,129 | Сметная документация | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 1,129 |
| Строительство ТП-65А | J_ТГ\С\ТП\0001 | 0,000 | 1,371 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект | Сметная документация |  | 1,371 |
| Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф 707 до ТП-65А | J_ТГ\С\ЛЭП\0002 | 0,000 | 0,492 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,492 |
| Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-65А | K_ТГ\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,299 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,299 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ ф. №6-13-"ГРЭ" от КТП-632 "Левитана-2" до КТП-76 "Левитана" | J_Таш\С\ЛЭП\0006 | 0,000 | 2,338 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 2,338 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП №20 | J_Тис\С\ТП\0001 | 0,000 | 0,898 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект | Сметная документация |  | 0,898 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП №22 | J_Тис\С\ТП\0003 | 0,000 | 0,853 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект | Сметная документация |  | 0,853 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП №23 | J_Тис\С\ТП\0004 | 0,000 | 0,945 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект | Сметная документация |  | 0,945 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП №25 | K_Тис\С\ТП\0001 | 0,000 | 0,910 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект | Сметная документация |  | 0,910 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ Ф-6-5-В до ТП №20 | J_Тис\С\ЛЭП\0004 | 0,000 | 0,583 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,583 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ Ф-6-5-В до ТП №22 | J_Тис\С\ЛЭП\0006 | 0,000 | 0,400 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,400 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ Ф-6-2-Х до ТП №23 | J_Тис\С\ЛЭП\0007 | 0,000 | 0,503 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,503 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ Ф-6-5-В до ТП №25 | K_Тис\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,249 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,249 |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №20 по ул. Ленина, пгт. Комсомольск | J_Тис\С\ЛЭП\0008 | 0,000 | 0,621 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,621 |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №23 по ул. Мира, пгт. Комсомольск | J_Тис\С\ЛЭП\0009 | 0,000 | 0,636 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,636 |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №22 по ул. Суворова, пгт. Комсомольск | K_Тис\С\ЛЭП\0002 | 0,000 | 0,248 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,248 |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №25 по ул. 7-Ноября, пгт. Комсомольск | K_Тис\С\ЛЭП\0003 | 0,000 | 0,187 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,187 |
| Строительство пункт секционирования №6 ВЛ-6 кВ Ф-6-11-П, п. Макаракский | J_Тис\С\ПСС\0006 | 0,000 | 0,901 | ПЗ, однолинейная схема, схема на ПКК, проект, | Сметная документация |  | 0,901 |
| Строительство трансформаторной подстанции ТП-136 | J_ТП\С\ТП\0003 | 0,000 | 0,785 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект | Сметная документация |  | 0,785 |
| Строительство ТП-214 | J_Тяж\С\ТП\0004 | 0,000 | 0,985 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект | Сметная документация | Перенос инвестиционного проекта с 2021 года, уточнение стоимости материалов и оборудования. | 0,985 |
| Строительство ЛЭП-10кВ Ф-10-8-Р до ТП-214 | J_Тяж\С\ЛЭП\0007 | 0,000 | 1,214 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 1,214 |
| Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-214 | L_Тяж\С\ЛЭП\0003 | 0,000 | 0,177 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,177 |
| Строительство ТП 296 | J_Ю\С\ТП\0003 | 0,000 | 0,991 | ПЗ, акт осмотра, однолинейная схема, поопорная схема 6 кВ, проект, схема переключения ВЛ-0,4 кВ, схема размещения объектов, фото, проект | Сметная документация |  | 0,991 |
| Строительство ЛЭП- 6 кВ ф. 6-9-9 до ТП 296 | J_Ю\С\ЛЭП\0009 | 0,000 | 0,923 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,923 |
| Строительство ТП № 196 | J_Мс\С\ТП\0004 | 0,000 | 1,088 | ПЗ, акт замера напряжения, однолинейная схема э/снабжения, существующая и планируемая схема, схема на ПКК, проект | Сметная документация |  | 1,088 |
| Строительство ТП № 265 | J_Мс\С\ТП\0005 | 0,000 | 0,989 | ПЗ, акт замера напряжения, однолинейная схема э/снабжения, существующая и планируемая схема, схема на ПКК, проект | Сметная документация |  | 0,989 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ ф.6-8х до ТП № 196 | J_Мс\С\ЛЭП\0005 | 0,000 | 0,261 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,261 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ ф.6-514о до ТП № 265 | J_Мс\С\ЛЭП\0006 | 0,000 | 0,422 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект | Сметная документация |  | 0,422 |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-61 до ж/д ул.Топкинская,14 | J_АС\С\ЛЭП\0020 | 0,000 | 0,078 | - | - |  | 0,078 |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-167 до ж/д ул.Трудовая,57 | J_АС\С\ЛЭП\0021 | 0,000 | 0,113 | - | - |  | 0,113 |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-167 до ж/д ул.Трудовая,59 | J_АС\С\ЛЭП\0022 | 0,000 | 0,110 | - | - |  | 0,110 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ул. 50 лет Октября, д.26 | J_Кис\С\ЛЭП\0003 | 0,000 | 0,156 | - | - |  | 0,156 |
| СтроительствоКЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ул. 50 лет Октября, д.28 | J_Кис\С\ЛЭП\0004 | 0,000 | 0,129 | - | - |  | 0,129 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ул. 50 лет Октября, д.30 | J_Кис\С\ЛЭП\0005 | 0,000 | 0,108 | - | - |  | 0,108 |
| Строительство ВЛЭП Ф-6-10-О, пос.Кульчаны | J_О\С\ЛЭП\0006 | 0,000 | 0,457 | - | - |  | 0,457 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ от КТП-610 "Дундича-2" до МТП-96 "Белинского" и ТП-69 "Дундича". | J_Таш\С\ЛЭП\0007 | 0,000 | 0,109 | - | - |  | 0,109 |
| Строительство ПСС №2 между Ф-10-18-Ц и Ф-10-9-Ч пгт. Тисуль | L_Тис\С\ПСС\0001 | 0,000 | 0,092 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,092 |
| Строительство ПСС №3 между Ф-10-7-В и Ф-10-10-Г пгт. Тисуль | L_Тис\С\ПСС\0002 | 0,000 | 0,092 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,092 |
| Строительство пункт секционирования № 7 на опоре ЛЭП-10 кВ Ф. 10-15 СР | L_ТП\С\ПCC\0004 | 0,000 | 1,254 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект | Сметная документация | - | 1,254 |
| Строительство пункт секционирования №13 на опоре ВЛ-10кВ Ф 10-10-С | J_Тяж\С\ПСС\0005 | 0,000 | 0,092 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,092 |
| Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ ф. 10-6-ТП146 | L_Ю\С\ПСС\0001 | 0,000 | 0,967 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей ПИР в 2023 г, СМР в 2024 г | 0,967 |
| Строительство ПСС №1 на опоре ЛЭП 10кВ ф.10-1-П от ПС 35/10 "Сосновская" в сторону МТП-8 ФЛ Плинцовская" | L_НК\С\ПСС\0002 | 0,000 | 0,092 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,092 |
| Строительство ПСС №1 на опоре ПС 110/10кВ "Степная", ф.10-18 РП отпайка в сторону КТП-СНТ Птицевод | L_НК\С\ПСС\0001 | 0,000 | 0,092 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,092 |
| Строительство ТП-330 | J_АС\С\ТП\0011 | 0,378 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ТП-334 | J_АС\С\ТП\0012 | 0,378 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ ф.6-7-Г до ТП-330 | J_АС\С\ЛЭП\0023 | 0,097 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ ф.6-7-Г до ТП-334 | J_АС\С\ЛЭП\0024 | 0,432 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-206 до ж/д ул.Матросова,105 | J_АС\С\ЛЭП\0025 | 0,279 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-206 до ж/д ул.Матросова,103 | J_АС\С\ЛЭП\0026 | 0,144 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-184 до ж/д ул.Камышинская,11 | J_АС\С\ЛЭП\0027 | 0,282 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-82 до ж/д ул.К.Маркса,10 | J_АС\С\ЛЭП\0028 | 0,178 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП-138 | J_Б\С\ТП\0018 | 0,374 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП-139 | J_Б\С\ТП\0019 | 0,374 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП-140 | J_Б\С\ТП\0020 | 0,374 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП-141 | J_Б\С\ТП\0021 | 0,374 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.1-1-ш до ТП-139 | J_Б\С\ЛЭП\0014 | 0,370 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.1-22-ш до ТП-140 | J_Б\С\ЛЭП\0015 | 0,197 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.1-22-ш до ТП-141 | J_Б\С\ЛЭП\0016 | 0,197 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС на ЛЭП-10 кВ ф.10-31-31 | J_Б\С\ПСС\0018 | 0,893 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС на ЛЭП-10 кВ ф.10-31-4 | J_Б\С\ПСС\0019 | 0,893 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС на ЛЭП-10 кВ ф.10-31-2 | J_Б\С\ПСС\0020 | 0,893 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС на ЛЭП-6 кВ ф.1-21-г | J_Б\С\ПСС\0021 | 0,893 | 0,937 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект | Сметная документация | Изменение учетной политики компании, уточнение стоимости материалов и оборудования | 0,937 |
| Строительство ПСС на ЛЭП-6 кВ ф.РП-2-13-ш на отпайке в сторону ТП-768 | J_Б\С\ПСС\0022 | 0,893 | 0,937 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект | Сметная документация |  | 0,937 |
| Строительство ПСС на ЛЭП-6 кВ ф.РП-2-13-ш на отпайке в сторону ТП-790 | J_Б\С\ПСС\0023 | 0,893 | 0,113 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,113 |
| Строительство ЛЭП-6кВ ф. 6-23-В до ТП-535, ТП-536, ТП-540 | J_Гур\С\ЛЭП\0009 | 0,674 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ТП 1-29 | J_Ижм\С\ТП\0001 | 0,304 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ВЛ-10кВ Ф10-1-ИЖ1 до ТП-1-29 | J_Ижм\С\ЛЭП\0003 | 0,218 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ВЛ-10кВ от Ф4-10 до ТП-130 | J_Ижм\С\ЛЭП\0004 | 0,171 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ТП-3 | J_К\С\ТП\0003 | 0,358 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП 6кВ от ТП-170 до ТП-3 (отпайка от Ф.6-2-Л) | J_К\С\ЛЭП\0007 | 4,738 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП 6кВ ф 6-8-Л | M_К\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 1,549 | ПЗ, существующие и планируемые схемы, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация |  | 1,549 |
| Строительство ПСС ф.6-2-Л | M_К\С\ПСС\0001 | 0,000 | 1,303 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей ПИР в 2023 г, СМР в 2024 г | 1,303 |
| Строительство ТП-295 | J_Кис\С\ТП\0005 | 0,288 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ТП-139 | J_Кис\С\ТП\0006 | 0,334 | 1,064 | ПЗ, акт замера напряжения, однолинейная схема э/снабжения, существующая и планируемая схема, схема на ПКК, проект | Сметная документация |  | 1,064 |
| Строительство ЛЭП-10 кВ ф.19-11-Г до ТП-295 | J_Кис\С\ЛЭП\0009 | 0,867 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.17-5-Г до ф.17-4-Г | J_Кис\С\ЛЭП\0010 | 1,212 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-10кВ от Ф-19-25-Г до ТП-289 | M_Кис\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,174 | ПЗ, паспорта ЛЭП, поопорные схемы, планируемая схема, ТУ, фото | Сметная документация |  | 0,174 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-397 до пр. Комсомольский, д.7 | J_Кис\С\ЛЭП\0011 | 0,998 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-397 до пр. Комсомольский, д.9 | J_Кис\С\ЛЭП\0012 | 0,902 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-397 до пр. Комсомольский, д.11 | J_Кис\С\ЛЭП\0013 | 0,658 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-397 до ул. Большевистская, д.14 | J_Кис\С\ЛЭП\0014 | 0,383 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-206 до ул. Большевистская, д.16 | J_Кис\С\ЛЭП\0015 | 0,689 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-203 до ул. Рейдовая, д.27 | J_Кис\С\ЛЭП\0016 | 0,603 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-203 до пр. Прогрессивный, д.5 | J_Кис\С\ЛЭП\0017 | 0,507 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-203 до пр. Прогрессивный, д.8 | J_Кис\С\ЛЭП\0018 | 0,485 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-203 до пр. Прогрессивный, д.25 | J_Кис\С\ЛЭП\0019 | 0,377 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС № 31 на опоре ЛЭП Ф-19-25-Г | M_Кис\С\ПСС\0001 | 0,000 | 0,100 | ПЗ, паспорта ЛЭП, поопорные схемы, планируемая схема, ТУ, фото | Сметная документация | Объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей ПИР в 2023 г, СМР в 2024 г | 0,100 |
| Строительство ПСС №29 между ТП-289 и ЛЭП-10кВ | M_Кис\С\ПСС\0003 | 0,000 | 0,100 | ПЗ, паспорта ЛЭП, поопорные схемы, планируемая схема, ТУ, фото | Сметная документация | Объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей ПИР в 2023 г, СМР в 2024 г | 0,100 |
| Строительство ПСС №33 на опоре ЛЭП-6кВ Ф-6-9-П с. Карагайла | N_Кис\C\ПСС\0001 | 0,000 | 0,100 | ПЗ, паспорта ЛЭП, поопорные схемы, планируемая схема, ТУ, фото | Сметная документация | Новый объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей | 0,100 |
| Строительство ТП №71 | J_Кр\С\ТП\0003 | 0,533 | 0,000 | - | - | Объект выполнен в рамках договора на технологическое присоединение | 0,000 |
| Строительство ТП №74 | J_Кр\С\ТП\0004 | 0,533 | 0,000 | - | - | Объект выполнен в рамках договора на технологическое присоединение | 0,000 |
| Строительство ТП №84 | J_Кр\С\ТП\0005 | 0,598 | 0,000 | - | - | Объект выполнен в рамках договора на технологическое присоединение | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-10 кВ от Ф.10-7-ВП2 до ТП №71 | J_Кр\С\ЛЭП\0003 | 0,616 | 0,000 | - | - |  | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-10 кВ от Ф.10-11-ВП1 до ТП №74 | J_Кр\С\ЛЭП\0004 | 0,365 | 0,000 | - | - |  | 0,000 |
| Строительство КТП-203 | M_О\С\ТП\0001 | 0,000 | 0,958 | ПЗ, акт замера напряжения, однолинейная схема э/снабжения, существующая и планируемая схема, схема на ПКК, проект | Сметная документация |  | 0,958 |
| Cтроительcтво КЛ 6кВ Ф-6-4-С (переход через ж/д) | J_О\С\ЛЭП\0008 | 0,496 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Строительство КЛ-6кВ Ф-6-12-Ц к ТП-203 | M_О\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 1,100 | ПЗ, существующие и планируемые схемы, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация |  | 1,100 |
| Строительство ТП-310 г. Мыски | N_О\С\ТП\0001 | 0,000 | 0,362 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Новый объект, для повышения качества электроэнергии у потребителей | 0,362 |
| Строительство ЛЭП (КЛ) до КРУН-7 г. Мыски | N_О\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,116 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,116 |
| Строительство РП №1 | J_Пол\С\РП\0001 | 11,142 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ Ф 6-14-Ш | J_Пол\С\ПСС\0007 | 1,022 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ Ф 6-37-Ж | J_Пол\С\ПСС\0008 | 1,022 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ Ф 6-29-Ш | J_Пол\С\ПСС\0009 | 1,022 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС ф.6-5-Н с п/ст "Красный Углекоп" | J_ПРК\С\ПСС\0008 | 0,603 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС ф.6-6-Н с п/ст "Тырганская" | J_ПРК\С\ПСС\0009 | 0,603 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС на ЛЭП-6кВ ф.6-22 ПС 35 кВ №10 | N_ПРК\С\ПСС\0001 | 0,000 | 0,100 | ПЗ, паспорта ЛЭП, поопорные схемы, планируемая схема, ТУ, фото | Сметная документация | Новый объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей | 0,100 |
| Строительство ПСС на ЛЭП-6кВ ф.6-14-П ПС 35 кВ "Юго-Западная" | N_ПРК\С\ПСС\0002 | 0,000 | 0,100 | ПЗ, паспорта ЛЭП, поопорные схемы, планируемая схема, ТУ, фото | Сметная документация | Новый объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей | 0,100 |
| Строительство ТП-ПР 130 | M_ПРМ\С\ТП\0001 | 0,000 | 0,822 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация |  | 0,822 |
| Строительство ЛЭП-10кВ от Ф-10-5К до ТП-ПР 130 | M_ПРМ\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,193 | ПЗ, существующие и планируемые схемы, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация |  | 0,193 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ-6 Ф-704, перед ЖД | J_ТГ\С\ПСС\0004 | 0,742 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Строительство ВЛ-6 кВ Ф-6-4-Н и Ф-6-5-Б | J_Тис\С\ЛЭП\0012 | 0,786 | 0,000 | - | - |  | 0,000 |
| Строительство пункт секционирования №7 ВЛ-6 кВ Ф-6-4-Н | J_Тис\С\ПСС\0007 | 0,691 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство трансформатоной подстанции КТПН-138 | J_ТП\С\ТП\0005 | 0,816 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство трансформатоной подстанции КТПН-132 | J_ТП\С\ТП\0006 | 0,816 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-10 кВ до КТПН-132 | J_ТП\С\ЛЭП\0004 | 0,692 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-10 кВ Ф. 10-22 "ОС" до КТПН-78 | J_ТП\С\ЛЭП\0005 | 0,218 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-10кВ Ф 10-7-А до ТП-301 | J_Тяж\С\ЛЭП\0010 | 0,260 | 0,103 | - | - |  | 0,103 |
| Строительство ЛЭП-10 кВ от РП 10кВ до ТП-Ч-424п | J_Ч\С\ЛЭП\0002 | 2,673 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ТП-326 | J_Ю\С\ТП\0008 | 2,865 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП 52 до ТП 312 | M_Ю\С\ЛЭП\0003 | 0,000 | 0,316 | ПЗ, существующие и планируемые схемы, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация |  | 0,316 |
| Строительство ЛЭП 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП 312 до ТП 188 | M_Ю\С\ЛЭП\0004 | 0,000 | 0,897 | ПЗ, существующие и планируемые схемы, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация |  | 0,897 |
| Строительство ЛЭП 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП 312 до ВЛЗ-6 кВ ф.6-1-ТП87 | M_Ю\С\ЛЭП\0005 | 0,000 | 0,157 | ПЗ, существующие и планируемые схемы, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация |  | 0,157 |
| Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ ф. 10-11-ТП187 | M_Ю\С\ПСС\0001 | 0,000 | 1,229 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей ПИР в 2023г, СМР в 2024г | 1,229 |
| Строительство ПСС на опоре ЛЭП 6 кВ ф. 6-25-6 | M_Ю\С\ПСС\0002 | 0,000 | 1,229 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Объект, для обеспечения селективности защиты при аварийных отключениях и уменьшения протяжённости отключаемых участков и количество отключенных потребителей ПИР в 2023г, СМР в 2024г | 1,229 |
| Строительство РП-3 | J_Яш\С\РП\0002 | 13,327 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-10 кВ между ф.10-32-Д и ф.10-25-Г г. Юрга | N_Ю\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,140 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,140 |
| Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-365 до ТП-29 г. Юрга | N_Ю\С\ЛЭП\0002 | 0,000 | 0,213 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,213 |
| Строительство ЛЭП-10 кВ ф.10-1-ТП276 до ТП-199 г. Юрга | N_Ю\С\ЛЭП\0003 | 0,000 | 0,091 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,091 |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 г. Юрга | N_Ю\С\ЛЭП\0004 | 0,000 | 0,170 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,170 |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-295 г. Юрга | N_Ю\С\ЛЭП\0005 | 0,000 | 0,040 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,040 |
| Строительство ПСС Ф-6-6-МЗ | J_Я\С\ПСС\0001 | 0,461 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС Ф-10-4-К (район ТП-17) | J_Я\С\ПСС\0002 | 0,461 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6кВ ф.29, ф.30 от ПС №6 "Верхняя Островская" до РП-85 | M_НК\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,875 | ПЗ, существующие и планируемые схемы, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация |  | 0,875 |
| Строительство ЛЭП-10кВ от ПС 35/10 кВ "Сосновская" до РП-23 | N_НК\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 1,091 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 1,091 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-9п | J_Мс\С\ПСС\0006 | 1,103 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-23в | J_Мс\С\ПСС\0007 | 1,103 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-15г | J_Мс\С\ПСС\0008 | 1,103 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-6г | J_Мс\С\ПСС\0009 | 1,103 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-24П | J_Мс\С\ПСС\0010 | 1,103 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство РП № 11 (с кабинетом диспетчера и гаражным боксом) | J_АС\С\РП\0001 | 0,955 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ТП-374 | J_АС\С\ТП\0013 | 0,045 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ТП-375 | J_АС\С\ТП\0014 | 0,045 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ (КЛ-6 кВ) от РП-11 до опоры № 15 ЛЭП-6 кВ ф.6-11-Ж | J_АС\С\ЛЭП\0029 | 0,124 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ (КЛ-6 кВ) от РП-11 до опоры № 14 ЛЭП-6 кВ ф.6-12-Д | J_АС\С\ЛЭП\0030 | 0,143 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП-192 до ТП160 ф.6-20-АГ | J_АС\С\ЛЭП\0031 | 0,131 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ (2КЛ-6 кВ) от РП-10 до ТП-76 ф.6-20-АГ | J_АС\С\ЛЭП\0032 | 0,080 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-9 до КТП-119 | J_АС\С\ЛЭП\0033 | 0,237 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП-514 | J_Б\С\ТП\0022 | 0,049 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП-515 | J_Б\С\ТП\0023 | 0,049 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП-142 | J_Б\С\ТП\0024 | 0,049 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП-516 | J_Б\С\ТП\0025 | 0,049 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП-406 | J_Б\С\ТП\0026 | 0,049 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП-407 | J_Б\С\ТП\0027 | 0,049 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство трансформаторная подстанция ТП-408 | J_Б\С\ТП\0028 | 0,049 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.6-35-п до ТП-514 | J_Б\С\ЛЭП\0017 | 0,054 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.6-35-п до ТП-515 | J_Б\С\ЛЭП\0018 | 0,054 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-10 кВ от ф.10-12-г до ТП-142 | J_Б\С\ЛЭП\0019 | 0,054 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.6-35-п до ТП-516 | J_Б\С\ЛЭП\0020 | 0,054 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.6-16-г до ТП-406 | J_Б\С\ЛЭП\0021 | 0,054 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.6-16-г до ТП-407 | J_Б\С\ЛЭП\0022 | 0,054 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС на ЛЭП-6 кВ ф.6-9-к | J_Б\С\ПСС\0024 | 0,081 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС на ЛЭП-10 кВ ф.10-3-у | J_Б\С\ПСС\0025 | 0,081 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС на ЛЭП-6 кВ ф.РП-8-13 | J_Б\С\ПСС\0026 | 0,081 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС на ЛЭП- кВ ф.РП-4-9 | J_Б\С\ПСС\0027 | 0,081 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС на ЛЭП-10кВ ф.10-15-г | J_Б\С\ПСС\0028 | 0,081 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС на ЛЭП-6кВ ф.1-13 и ф. 6-8-ТЦ (за ТП-638) г.Белово | N_Б\С\ПСС\0001 | 0,000 | 0,113 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,113 |
| Строительство ПСС на ЛЭП-6кВ ф.6-8-ТЦ у ТП-409 г.Белово | N_Б\С\ПСС\0002 | 0,000 | 0,113 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,113 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_Гур\ПИР\0001 | 0,333 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_Ижм\ПИР\0001 | 0,250 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Строительство ПСС Ф.6-4-Ц | J_К\С\ПСС\0002 | 0,081 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС Ф.6-9-Ц | J_К\С\ПСС\0003 | 0,081 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ПСС Ф.6-9-П | J_К\С\ПСС\0004 | 0,081 | 0,106 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,106 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_К\ПИР\0001 | 0,500 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_Кис\ПИР\0001 | 1,250 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Строительство ТП №83 | J_Кр\С\ТП\0006 | 0,036 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-10 кВ от Ф.10-16-КР до ТП №83 | J_Кр\С\ЛЭП\0005 | 0,068 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_Кр\ПИР\0001 | 0,250 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_М\ПИР\0001 | 0,250 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_ПРК\ПИР\0001 | 1,667 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_ПРМ\ПИР\0001 | 0,167 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_ТГ\ПИР\0001 | 0,500 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_Таш\ПИР\0001 | 1,667 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_Тис\ПИР\0001 | 0,583 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Строительство ПСС на Ф. 10-9 "РП" | J_ТП\С\ПСС\0001 | 0,080 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-ПР 130 пгт. Промышленная | N_ТП\С\ЛЭП\0001 | 0,000 | 0,427 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,427 |
| Строительство ЛЭП-10кВ Ф-10-6П, пгт. Промышленная | N_ТП\С\ЛЭП\0002 | 0,000 | 0,152 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,152 |
| Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-10-6П до отпайки на скважины Ф-10-6л с резервом Ф-10-14мк, пгт. Промышленная | N_ТП\С\ЛЭП\0003 | 0,000 | 0,066 | ПЗ, акт, однолинейные схемы, схемы ЛЭП 6(10) кВ, проект-аналог, ТУ | Сметная документация | Повышение надежности электроснабжения | 0,066 |
| Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ Ф-10-6П, пгт. Промышленная | N_ТП\С\ПСС\0001 | 0,000 | 0,100 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,100 |
| Строительство ПСС на опоре ЛЭП 10 кВ отпайка на скважины Ф-10-6л с резервом Ф-10-14мк, пгт. Промышленная | N_ТП\С\ПСС\0002 | 0,000 | 0,100 | ПЗ, схемы э/снабжения, схема на ПКК, ТУ, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024-2025 год Уточнение стоимости проектно-изыскательских работ | 0,100 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_ТП\ПИР\0001 | 0,333 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Строительство ТП-41 | J_Тяж\С\ТП\0006 | 0,042 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство ЛЭП-10кВ Ф-10-10-С до ТП-41 | J_Тяж\С\ЛЭП\0011 | 0,095 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство КЛ 10 кВ Ф 10-5-Хн пгт. Итатский | J_Тяж\С\ЛЭП\0012 | 0,140 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_Тяж\ПИР\0001 | 0,167 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_Ч\ПИР\0001 | 0,250 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_Ю\ПИР\0001 | 1,250 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_Яш\ПИР\0001 | 0,667 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_Я\ПИР\0001 | 0,667 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_НК\ПИР\0001 | 0,833 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Проектирование электросетевых объектов | J_Мс\ПИР\0001 | 0,833 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | J_Ижм\СУЭ\0001 | 1,297 | 0,000 | - | - | Объект исключен, ввиду объединения филиалов | 0,000 |
| Виброплита | J_О\А\0003 | 0,000 | 0,099 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения. анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» | Инвестиционный проект 2020 г. | 0,099 |
| Пожарно-охранная сигнализация | J_ТГ\ПОС\0001 | 0,000 | 1,032 | ПЗ, проект-аналог | Сметная документция | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов и стоимости материалов, оборудования | 1,032 |
| Пожарно-охранная сигнализация | J_Ю\ПОС\0001 | 0,000 | 1,439 | ПЗ, проект-аналог | Сметная документция | Перенос части реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов и стоимости материалов, оборудования | 1,439 |
| Стенд для испытаний | J_Ю\П\0006 | 0,000 | 0,225 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 0,225 |
| Генератор трассировочный | J_Ю\П\0007 | 0,000 | 0,079 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 0,079 |
| Измеритель сопротивления заземления | J_Ю\П\0009 | 0,000 | 0,067 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 0,067 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: пгт Яя, ул. Комсомольская,21 | J_Я\ПОС\0001 | 0,000 | 1,577 | ПЗ, проект-аналог | Сметная документция | Уточнение объемов и стоимости материалов, оборудования | 1,577 |
| Машина плазменной резки | J_Кем\А\0007 | 0,000 | 15,417 | Пояснительная записка, акт освидетельствования технического состояния, оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 15,417 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Мариинск, ул. Красноармейская, 44 | J_М\ПОС\0001 | 0,000 | 0,110 | Пояснительная записка, проект | Сметная документация |  | 0,110 |
| Пожарно-охранная сигнализация | J_Тяж\ПОС\0001 | 0,000 | 0,293 | Пояснительная записка, схемы | Сметная документация |  | 0,293 |
| Измеритель параметров заземляющих устройств | J_Мс\П\0004 | 0,000 | 0,085 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 0,085 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | J_АС\А\0014 | 0,000 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 2,083 |
| Шлагбаум пер. Электрический,2 | J_АС\Х\0002 | 0,000 | 0,112 | Пояснительная записка | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов и стоимости материалов, оборудования | 0,112 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический, 2 | J_АС\ПОС\0001 | 0,000 | 0,291 | ПЗ, проект-аналог | Смета на ПИР, смета на СМР |  | 0,291 |
| Пожарная сигнализация по адресу: г. Киселевск, ул. Краснобродская, 7 | J_Кис\ПОС\0002 | 0,000 | 2,167 | Пояснительная записка, проект | Сметная документация |  | 2,167 |
| Швонорез | L_О\А\0001 | 0,000 | 0,089 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 0,089 |
| Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | L_О\П\0001 | 0,000 | 0,208 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 0,208 |
| Система погодного регулирования ул.Ближняя, 72 | J_ПРК\Х\0001 | 0,000 | 0,915 | Пояснительная записка, схемы, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекита с 2022 на 2024 год | 0,915 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | J_ТГ\А\0003 | 0,000 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 2,083 |
| Пожарно-охранная сигнализация | J_Таш\ПОС\0002 | 0,000 | 0,115 | Пояснительная записка, проект | Сметная документация |  | 0,115 |
| Система погодного регулирования здания Кузницы, ул. Ленина, 33Д | J_Тис\Х\0005 | 0,000 | 1,316 | Пояснительная записка, схемы, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации СМР с 2022 на 2024 год Изменение учетной политики компании, уточнение стоимости материалов и оборудования | 1,316 |
| Щебеночное покрытие территории филиала по адресу: ул. Ленина, 33Д | J_Тис\Х\0006 | 0,000 | 0,147 | Пояснительная записка, схема | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов и стоимости материалов | 0,147 |
| Пожарно-охранная сигнализация | J_Ч\ПОС\0001 | 0,000 | 0,201 | ПЗ, проект-аналог | Сметная документция | Перенос срока реализации объекта на 2024-2025 годы Уточнение стоимости проектных работ | 0,201 |
| Трехфазный измеритель параметров силовых трансформаторов | L_Ю\П\0001 | 0,000 | 0,322 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 0,322 |
| Блок низковольтных измерений | L_Ю\П\0003 | 0,000 | 0,160 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 0,160 |
| Система контроля доступа (СКУД) | J_Я\КТ\0001 | 0,000 | 0,367 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов и стоимости материалов. | 0,367 |
| Система пожаротушения в боксах № 4-6 и ремонтной зоне АБК-2 по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 55а | L_Кем\ПОС\0001 | 0,000 | 1,312 | ПЗ, акт проверки, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта с 2022 на 2024 год Уточнение объемов и стоимости материалов, оборудования | 1,312 |
| Система резервного электроснабжения | L_КЭНК\СВ\0001 | 0,000 | 0,725 | ПЗ, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,725 |
| Технологический канал связи (ВОЛС) филиала «Энергосеть г. Новокузнецка | L_Нк\СВ\0001 | 0,000 | 0,108 | ПЗ, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,108 |
| Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой | L_Мс\П\0002 | 0,000 | 0,208 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 0,208 |
| Система резервного электроснабжения | L_Мс\СВ\0003 | 0,000 | 0,023 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация, спецификация оборудования | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,023 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический, 4 | J_АС\ПОС\0003 | 1,462 | 0,287 | Пояснительная записка | Смета на ПИР |  | 0,287 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Тульская, 9 | J_АС\ПОС\0004 | 0,688 | 0,000 |  |  | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Устройство пожарной емкости на территории филиала пер.Цинкзаводской,22 | J_Б\Х\0006 | 1,167 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Радиосвязь | J_Б\СВ\0001 | 3,814 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Пожарно-охранная сигнализация, г. Гурьевск | J_Гур\ПОС\0002 | 1,421 | 0,222 | - | - |  | 0,222 |
| Пожарно-охранная сигнализация, г. Салаир | J_Гур\ПОС\0003 | 0,309 | 0,098 | ПЗ, ТУ, схемы, проект-аналог | Сметная документация |  | 0,098 |
| Радиосвязь | J_Гур\СВ\0002 | 3,390 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Строительство угольного склада для котельной расположенной по адресу: пгт. Крапивинский, ул. Советская, 43б | I_Кр\Х\0007 | 0,791 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Радиосвязь | J_Кр\СВ\0002 | 2,712 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Система пожаротушения в помещении архива по адресу: г. Прокопьевск, ул. Луговая, 18 | M_ПРК\ПОС\0002 | 0,000 | 0,350 | ПЗ, ТУ, схемы, проект-аналог | Сметная документация |  | 0,350 |
| Радиосвязь | J_ПРМ\СВ\0001 | 3,814 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Пожарно-охранная сигнализация | J_ТП\ПОС\0001 | 0,820 | 0,214 | - | - |  | 0,214 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-1 | J_Ю\В\0011 | 0,000 | 0,108 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,108 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-2 | J_Ю\В\0012 | 0,000 | 0,108 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,108 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-4 | J_Ю\В\0003 | 0,000 | 0,088 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,088 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-5 | J_Ю\В\0004 | 0,000 | 0,108 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,108 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-8 | J_Ю\В\0005 | 0,000 | 0,108 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,108 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-9 | J_Ю\В\0006 | 0,000 | 0,088 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,088 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-10 | J_Ю\В\0007 | 0,000 | 0,088 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,088 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-11 | J_Ю\В\0008 | 0,000 | 0,126 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,126 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-12 | J_Ю\В\0009 | 0,000 | 0,108 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,108 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-13 | J_Ю\В\0010 | 0,000 | 0,108 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,108 |
| Пожарная сигнализация | J_Мс\ПОС\0001 | 0,819 | 0,246 | ПЗ, ТУ, схемы, проект-аналог | Сметная документация |  | 0,246 |
| Система пожаротушения | M_Мс\ПОС\0001 | 0,000 | 0,094 | ПЗ, ТУ, схемы, проект-аналог | Сметная документация |  | 0,094 |
| Радиосвязь | J_Мc\СВ\0003 | 3,814 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | J_АС\А\0017 | 1,458 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 2,083 |
| Автогидроподъемник | J_АС\А\0018 | 4,693 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | J_АС\А\0019 | 0,908 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | N_АС\А\0001 | 0,000 | 0,258 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 0,258 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-1-КВ | J_АС\В\0003 | 0,045 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-2-КВ | J_АС\В\0004 | 0,045 | 0,085 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,085 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-1 | J_АС\В\0005 | 0,045 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-2 | J_АС\В\0006 | 0,045 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-3 | J_АС\В\0007 | 0,045 | 0,088 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,088 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-4 | J_АС\В\0008 | 0,045 | 0,074 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,074 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-5 | J_АС\В\0009 | 0,045 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-6 | J_АС\В\0010 | 0,045 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-7 | J_АС\В\0011 | 0,045 | 0,088 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,088 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-8 | J_АС\В\0012 | 0,045 | 0,086 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,086 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-9 | J_АС\В\0013 | 0,045 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-10 | J_АС\В\0014 | 0,045 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602 | J_АС\П\0024 | 0,207 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601 | J_АС\П\0025 | 0,061 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601 | J_АС\П\0026 | 0,061 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Трассоискатель | N_АС\П\0001 | 0,000 | 0,672 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 0,672 |
| МФУ А3 | J_АС\КТ\0003 | 0,179 | 0,705 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 0,705 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | J_Б\А\0014 | 0,908 | 2,083 | Пояснительная записка, ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ среднерыночной стоимости «Кузбасская торгово-промышленная палата» |  | 2,083 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | J_Б\А\0015 | 1,458 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата» |  | 2,083 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | J_Б\А\0016 | 1,458 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата» |  | 2,083 |
| Сварочный бензогенератор | J_Б\А\0017 | 0,168 | 0,167 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата» |  | 0,167 |
| Сварочный бензогенератор | N_Б\А\0001 | 0,000 | 0,167 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата» |  | 0,167 |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | N_Б\А\0002 | 0,000 | 0,258 | Пояснительная записка | КП, анализ цен (конкурентный лист), анализ среднерыночной стоимости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата» |  | 0,258 |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | N_Б\А\0003 | 0,000 | 0,258 | Пояснительная записка | КП, анализ цен (конкурентный лист) анализ среднерыночной стоимости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата» | Представленное коммерческое предложение не | 0,258 |
| Асфальтирование территории, ул. Энгельса 10. | J_Б\Х\0007 | 4,583 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение прибора измеритель неоднородностей линий | J_Б\П\0028 | 0,059 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Стек коммутаторов | J_Б\КТ\0006 | 0,250 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| МФУ А3 | J_Б\КТ\0007 | 0,179 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Пожарно-охранная сигнализация | J_Бел\ПОС\0001 | 0,934 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Автокран на полноприводном шасси. | J_Гур\А\0009 | 7,211 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601 | J_Гур\П\0012 | 0,061 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Пожарно-охранная сигнализация | J_Ижм\ПОС\0001 | 0,682 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | J_К\А\0006 | 0,908 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата» |  | 2,083 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | J_Кис\А\0016 | 0,908 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата» |  | 2,083 |
| Приобретение автобуса | J_Кис\А\0017 | 1,644 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль (борт-тент) | J_Кис\А\0018 | 1,458 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение автомобиля бортового с КМУ | J_Кис\А\0019 | 5,823 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Автогидроподъемник | N_Кис\А\0001 | 0,000 | 9,729 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата» |  | 9,729 |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | N_Кис\А\0002 | 0,000 | 0,258 | Пояснительная записка | КП, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата» |  | 0,258 |
| Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602 | J_Кис\П\0030 | 0,207 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601 | J_Кис\П\0031 | 0,061 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601 | J_Кис\П\0032 | 0,061 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Коммутатор | J_Кис\КТ\0006 | 0,050 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Система бесперебойного питания | J_Кис\КТ\0007 | 0,125 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Снегоотбрасыватель | J_Кр\А\0006 | 0,111 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Система контроля доступа (СКУД) | J_Кр\КТ\0002 | 0,358 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | J_М\А\0006 | 0,908 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата» |  | 2,083 |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | N_М\А\0001 | 0,000 | 0,258 | Пояснительная записка | КП, анализ цен (конкурентный лист), анализ среднерыночной стоимости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата» |  | 0,258 |
| Приобретение прибора Энергомонитор 3.3 | J_М\П\0009 | 0,216 | 0,679 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата» |  | 0,679 |
| Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601 | J_М\П\0010 | 0,061 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601 | J_М\П\0011 | 0,061 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Указатель повреждения кабеля | N_М\П\0001 | 0,000 | 0,085 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,085 |
| Указатель повреждения кабеля | N_М\П\0002 | 0,000 | 0,085 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,085 |
| Коммутатор | J_М\КТ\0004 | 0,167 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | J_О\А\0009 | 0,908 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 2,083 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | J_О\А\0010 | 0,908 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 2,083 |
| Электротехническая лаборатория на полноприводном шасси | J_О\А\0011 | 10,208 | 14,754 | Пояснительная записка, ПТС. Ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 14,754 |
| Асфальтобетонное покрытие территории по адресу: г.Осинники, пер. Комсомольский, 11А | J_О\Х\0005 | 2,129 | 3,538 | Пояснительная записка, фото территории, схема асфальтирования, конструктив | Сметная документация | Уточнение объемов и стоимости материалов | 3,538 |
| Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г. Мыски, ул. Первомайская, д 1 | N_О\В\0001 | 0,000 | 0,046 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,046 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-2 г. Мыски | N_О\В\0002 | 0,000 | 0,122 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,122 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-3 г. Мыски | N_О\В\0003 | 0,000 | 0,122 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,122 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-4 г. Мыски | N_О\В\0004 | 0,000 | 0,122 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,122 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-6 г. Мыски | N_О\В\0005 | 0,000 | 0,078 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,078 |
| Робот-тренажер | N_О\П\0001 | 0,000 | 0,231 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,231 |
| МФУ А3 | J_О\КТ\0005 | 0,179 | 0,705 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,705 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | J_Пол\А\0009 | 0,908 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение установки для испытания кабеля HVA | J_Пол\П\0005 | 1,113 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | N_ПРК\А\0001 | 0,000 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 2,083 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | N_ПРК\А\0002 | 0,000 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 2,083 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | N_ПРК\А\0003 | 0,000 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 2,083 |
| Гидробур на экскаватор-погрузчик | N_ПРК\А\0004 | 0,000 | 0,417 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,417 |
| Асфальтирование территории ул.Луговая,18 | N_ПРК\Х\0001 | 0,000 | 0,196 | Пояснительная записка, фото территории, схема асфальтирования | Сметная документация |  | 0,196 |
| Асфальтирование территории ул.Ближняя,72 | N_ПРК\Х\0002 | 0,000 | 1,680 | Пояснительная записка, фото территории, схема асфальтирования | Сметная документация |  | 1,680 |
| Реконструкция здания по адресу: г. Прокопьевск, ул. Луговая, 18 | N_ПРК\Х\0003 | 0,000 | 0,167 | Пояснительная записка, фото, план цеха по ремонту тр-ров | Сметная документация |  | 0,167 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-8 | J_ПРК\В\0008 | 0,045 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-9 | J_ПРК\В\0009 | 0,045 | 0,123 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,123 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-10 | J_ПРК\В\0010 | 0,045 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-11 | J_ПРК\В\0011 | 0,045 | 0,123 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,123 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-12 | J_ПРК\В\0012 | 0,045 | 0,123 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,123 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-13 | J_ПРК\В\0013 | 0,045 | 0,123 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,123 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-14 | J_ПРК\В\0014 | 0,045 | 0,123 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,123 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-15 | J_ПРК\В\0015 | 0,045 | 0,104 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,104 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-17 | J_ПРК\В\0016 | 0,045 | 0,123 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,123 |
| Монтаж системы видеонаблюдения РП-18 | J_ПРК\В\0017 | 0,045 | 0,123 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,123 |
| Монтаж системы видеонаблюдения ТП-800 | N_ПРК\В\0001 | 0,000 | 0,147 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,147 |
| Монтаж системы видеонаблюдения ТП-795 | N_ПРК\В\0002 | 0,000 | 0,128 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,128 |
| Монтаж системы видеонаблюдения ТП-770 | N_ПРК\В\0003 | 0,000 | 0,215 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,215 |
| Монтаж системы видеонаблюдения ТП-933 | N_ПРК\В\0004 | 0,000 | 0,153 | Пояснительная записка, схема, проект-аналог | Сметная документация | Перенос реализации объекта на 2024 год Уточнение объемов работ, стоимости материалов и оборудования | 0,153 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Прокопьевск, ул. Луговая, 18 | J_ПРК\ПОС\0001 | 0,549 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Прокопьевск, ул. Калинина, 5Б, 5Г | J_ПРК\ПОС\0002 | 0,113 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Прокопьевск, ул. Ближняя, 72 | J_ПРК\ПОС\0003 | 0,156 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601 | J_ПРК\П\0013 | 0,061 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601 | J_ПРК\П\0014 | 0,061 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение прибора Энергомонитор 3.3 | J_ПРК\П\0015 | 0,216 | 0,679 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,679 |
| Лестница ЛСПСО | N_ПРК\П\0001 | 0,000 | 0,061 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения | - | 0,061 |
| Трассоискатель | N_ПРК\П\0002 | 0,000 | 0,672 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,672 |
| Автогидроподъемник | J_ПРМ\А\0004 | 4,482 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Система контроля доступа (СКУД) | J_ПРМ\КТ\0003 | 0,267 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Автогидроподъемник | J_ТГ\А\0004 | 4,693 | 9,729 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 9,729 |
| Приобретение прибора Энерготестер ПКЭ | J_ТГ\П\0005 | 0,263 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Система контроля доступа (СКУД) | J_ТГ\КТ\0003 | 0,111 | 0,315 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,315 |
| Легковой полноприводный автомобиль | J_Таш\А\0014 | 0,738 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Легковой полноприводный автомобиль | J_Таш\А\0015 | 0,738 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Измельчитель сучьев | J_Таш\А\0016 | 1,983 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | N_Таш\А\0001 | 0,000 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 2,083 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | N_Таш\А\0002 | 0,000 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, ведомость дефектов | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 2,083 |
| Устройство площадки под трансформаторы на территории по адресу: пгт. Темиртау, ул. Шоссейная,2 | N_Таш\Х\0001 | 0,000 | 1,324 | ПЗ, кадастровый паспорт з/у, топогафический план з/у, фото, акт обследования | Сметная документация | Для хранения резервных и неисправных силовых трансформаторов | 1,324 |
| Приобретение аппарата испытания диэлектриков цифровой | J_Таш\П\0015 | 0,233 | 0,461 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,461 |
| Приобретение прибора Энергомонитор 3.3 | J_Таш\П\0016 | 0,216 | 0,679 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,679 |
| Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602 | J_Таш\П\0017 | 0,207 | 0,474 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,474 |
| Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601 | J_Таш\П\0018 | 0,061 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| МФУ А3 | J_Таш\КТ\0005 | 0,179 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | J_Тис\А\0005 | 0,908 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, дефектный акт | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 2,083 |
| Эксковатор-погрузчик | N_Тис\А\0001 | 0,000 | 6,667 | Пояснительная записка ПТС, дефектный акт | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 6,667 |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | N_Тис\А\0002 | 0,000 | 0,258 | Пояснительная записка | КП, анализ цен (конкурентный лист) , анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,258 |
| Асфальтирование территории филиала по адресу: ул. Ленина, 33Д | J_Тис\Х\0008 | 2,265 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Пожарный гидрант | N_Тис\Х\0001 | 0,000 | 0,143 | ПЗ, проект-аналог | Смета на ПИР | - | 0,143 |
| Указатель повреждения кабеля | N_Тис\П\0001 | 0,000 | 0,085 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,085 |
| Аппарат испытания диэлектриков цифровой | N_Тис\П\0002 | 0,000 | 0,458 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,458 |
| Автогидроподъемник | J_ТП\А\0008 | 4,693 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Эксковатор-погрузчик | N_ТП\А\0001 | 0,000 | 6,667 | Пояснительная записка дефектный акт | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 6,667 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | N_ТП\А\0002 | 0,000 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, дефектный акт | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 2,083 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | N_ТП\А\0003 | 0,000 | 2,083 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 2,083 |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб | N_ТП\А\0004 | 0,000 | 0,258 | Пояснительная записка | КП, анализ цен (конкурентный лист), анализ среднерыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,258 |
| Сварочный бензогенератор | N_ТП\А\0005 | 0,000 | 0,167 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,167 |
| Указатель повреждения кабеля | N_ТП\П\0001 | 0,000 | 0,085 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата | - | 0,085 |
| Автомобиль бортовой с КМУ | J_Тяж\А\0008 | 8,196 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение прибора клещи токоизмерительные | J_Тяж\П\0008 | 0,048 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Система контроля доступа (СКУД) | J_Тяж\КТ\0002 | 0,217 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение:клещи токоизмерительные | J_Тяж\П\0009 | 0,048 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | J_Ч\А\0002 | 0,908 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Диспетчерский видеощит | J_Ч\М\0001 | 1,160 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Автомобиль бортовой с КМУ | J_Ю\А\0007 | 8,196 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение прибора ТАНГЕНС | J_Ю\П\0022 | 0,359 | 1,059 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 1,059 |
| Приобретение прибора Тепловизор | J_Ю\П\0023 | 0,284 | 0,238 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,238 |
| Указатель повреждения кабеля | N_Ю\П\0001 | 0,000 | 0,085 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения |  | 0,085 |
| Указатель повреждения кабеля | N_Ю\П\0002 | 0,000 | 0,085 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения | - | 0,085 |
| Приобретение прибора Энергомонитор 3.3 | N_Ю\П\0003 | 0,000 | 0,679 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,679 |
| МФУ А3 | N_Ю\КТ\0001 | 0,000 | 0,705 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,705 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | J_Яш\А\0003 | 0,908 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, дефектный акт | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 2,083 |
| Пожарно-охранная сигнализация | J_Яш\ПОС\0001 | 1,559 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Асфальтобетонное покрытие территории филиала ул. Комсомольская, 21 | J_Я\Х\0008 | 0,794 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601 | J_Я\П\0005 | 0,061 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение прибора Энергомонитор 3.3 | J_Я\П\0006 | 0,216 | 0,679 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,679 |
| Винтовой компрессор | J_Кем\А\0022 | 0,406 | 0,298 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,298 |
| Сварочный инверторный аппарат | J_Кем\А\0023 | 0,201 | 0,233 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата | Уточнение стоимости приобретаемого оборудования. | 0,233 |
| Станок для лазерной резки металла | J_Кем\А\0024 | 12,710 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Машина поломоечная | J_Кем\А\0025 | 0,223 | 0,213 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата | Уточнение стоимости приобретаемого оборудования | 0,213 |
| Токарно-винторезный станок | J_Кем\А\0026 | 2,508 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Тележка гидравлическая 5т | N_Кем\А\0001 | 0,000 | 0,061 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения |  | 0,061 |
| Тележка платформенная | N_Кем\А\0002 | 0,000 | 0,073 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения |  | 0,073 |
| Промышленный пылесос | N_Кем\А\0003 | 0,000 | 0,122 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,122 |
| Пожарно-охранная сигнализация по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 53б | J_Кем\ПОС\0002 | 0,468 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Система пожаротушения в складе № 10 (хол.) по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 53Б | N_Кем\ПОС\0001 | 0,000 | 0,211 | ПЗ, акт проверки, проект-аналог | Сметная документация |  | 0,211 |
| Седельный тягач | J_КЭНК\А\0023 | 8,852 | 10,891 | Пояснительная записка ПТС, дефектный акт | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 10,891 |
| Полуприцеп | J_КЭНК\А\0024 | 1,549 | 2,734 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 2,734 |
| Вилочный погрузчик | J_КЭНК\А\0025 | 5,608 | 0,000 | - | - | Объект исключен | 0,000 |
| Измельчительный комплекс (мульчер) | J_КЭНК\А\0026 | 20,833 | 13,589 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 13,589 |
| Седельный тягач | N_КЭНК\А\0001 | 0,000 | 10,891 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 10,891 |
| Полуприцеп | N_КЭНК\А\0002 | 0,000 | 2,734 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 2,734 |
| АТС | J_КЭНК\СВ\0002 | 3,178 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601 | J_НК\П\0007 | 0,061 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |
| Грузопассажирский полноприводный автомобиль | N_НК\А\0001 | 0,000 | 2,083 | Пояснительная записка ПТС, дефектный акт | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 2,083 |
| Приобретение прибора Энергомонитор 3.3 | N_НК\П\0001 | 0,000 | 0,679 | Пояснительная записка | Коммерческие предложения, анализ средне-рыночной стои-мости «Кузбас-ская торгово-промышленная палата |  | 0,679 |
| Источник зондирующих импульсов (генератор) | J_Мс\П\0010 | 0,084 | 0,000 | - | - | Перенос сроков реализации инвестиционного проекта | 0,000 |

Приложение № 22 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам анализа документальной обоснованности проекта

изменений инвестиционной ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 – 2024 годах.

- Общие положения.

Настоящее заключение о проведении оценки целесообразности и обоснованности применения технологических решений, стоимостных решений проектов инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 – 2024 годах.

Заключение разработано и сформировано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее-Правила);

- постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее-Стандарты);

- постановление Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты»;

- приказ Минэнерго России от 17.01.2019 N 10 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства";

- приказ Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее- Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. № 380).

Целью заключения является подтверждение необходимости реализации инвестиционных проектов по критериям технологической и экономической целесообразности.

2. Параметры утвержденной регулятором инвестиционной программы.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 391(в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.10.2020 № 305, от 29.10.2021 № 479, от 30.12.2021 № 960, от 31.10.2022 № 332) утверждена инвестиционная программа ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на период 2020 - 2024 годы.

2.1. Инвестиционная программа на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 - 2024 годах

Суммарный объем освоения средств утвержденной РЭК инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы составляет 823,555 млн. руб. без НДС. в т.ч. на 2023 год он утверждена в размере 172,430 млн. руб. без НДС, на 2024 год – 98,844 млн. руб. без НДС:

Таблица 1.

Объем источников финансирования инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2023 и 2024 годы

| Источник финансирования | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- |
|  | Утвержденный лан, млн. руб. | Утвержденный лан, млн. руб. |
| Собственные средства всего, в том числе: | 172,430 | 98,844 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 13,500 | 23,313 |
| инвестиционная составляющая в тарифах, в т.ч.: | 13,500 | 23,313 |
| передача электрической энергии | 13,500 | 23,313 |
| Амортизация основных средств всего, в т.ч.: | 25,336 | 33,740 |
| амортизация, учтенная в тарифах, всего, в т.ч.: | 25,336 | 33,740 |
| передача электрической энергии | 25,336 | 33,740 |
| Прочие собственные средства | 133,594 | 41,791 |

3. Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 – 2024 годах

3.1. Анализ предлагаемого объема финансирования проекта изменения инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 – 2024 годах

В соответствии с предложением предприятия, размещенном на официальном сайте РЭК, стоимость проекта изменения инвестиционной программы филиала ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2023 год составляет 240,209 млн. руб. без НДС, что выше на 67,297 млн. руб. без НДС утвержденного РЭК объема финансирования инвестиционной программы. Стоимость проекта изменения инвестиционной программы филиала ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2024 год составляет 226,112 млн. руб. без НДС, что выше на 127,268 утвержденного РЭК объема финансирования инвестиционной программы:

Таблица 2.

Предложение предприятия по корректировке объема финансирования утвержденной РЭК на 2023 и 2024 годы инвестиционной программе

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Капитальные вложения, млн. рублей (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  |  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |
|  | ВСЕГО по инвестиционной программе, в т.ч.: |  | 172,430 | 172,430 | 98,844 | 141,036 |
| 1 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Белово | L_ЗСИБНТЭ-К10 | 172,430 | 172,430 | 98,844 | 98,844 |
| 2 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ Ф4-0,4 кВ КТПНС-300 пос. Ишаново | J_ЗСИБНТЭ-КО1 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 5,592 |
| 3 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст.Алгаин | J_ЗСИБНТЭ-КО2 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 19,926 |
| 4 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст.Буреничево ул. Линейная, ул. Садовая, ул. Степная, бытовая | J_ЗСИБНТЭ-КО5 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 10,687 |
| 5 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ на ст. Проектная | J_ЗСИБНТЭ-КО6 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 2,436 |
| 6 | Техническое перевооружение низковольтных электросетей ст. Углерод от КТП-21П2 | J_ЗСИБНТЭ-КО8 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 3,551 |

Превышение источников финансирования является не обоснованным, так как финансовый план субъекта рынков электрической энергии, составленный на период реализации инвестиционной программы не предоставлен.

3.2. Анализ полноты и достаточности форм проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 – 2024 годах

Компания в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области направила формы проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы. Перечень направленных форм соответствует подпункту «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией.

Оформление проекта изменений инвестиционной программы соответствует шаблонам приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (далее- Приказ Минэнерго России от «05» мая 2016 г. №380).

Предоставленные электронные документы, содержащие информацию о проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу и обосновывающих ее материалах, указанную в абзацах втором – десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации (далее – электронные документы, информация об инвестиционной программе) соответствуют требованиям к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах (приложение № 21 к Приказу Минэнерго России от «05» мая 2016 г. №380).

3.3. Анализ целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов

Предварительный анализ проекта и перечень предоставленной документации корректировки инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023-2024 годах отражены в таблицах 5 и 6.

4. Предложение к проекту изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 и 2024 году

Учитывая объем и качество представленных обоснований, положительное заключение системного оператора ОДУ Сибири, руководствуясь рекомендациями межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий (протокол заседания межотраслевого совета потребителей от «____» декабря 2023 года), а также принимая во внимание проведенную оценку тарифных последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации, в соответствии с полномочиями РЭК, указанными в подпункте «а» пункта 36 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, эксперты предлагают внести изменения в инвестиционную программу ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») (г. Новосибирск) на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 и 2024 году, согласно перечням и стоимости мероприятий, приведенных в таблицах 5 и 6. Источники финансирования измененной инвестиционной программы на период 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2023 и 2024 году, предлагается утвердить в следующих размерах:

Таблица 3.

| Источник финансирования | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предложение предприятия, млн. руб. без НДС | Предложение экспертов, млн. руб. без НДС | Предложение предприятия, млн. руб. без НДС | Предложение экспертов, млн. руб. без НДС |
| Собственные средства всего, в том числе: | 172,430 | 172,430 | 141,036 | 141,036 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 26,810 | 13,500 | 23,368 | 0,000 |
| прибыль в тарифах на передачу электроэнергии | 26,810 | 13,500 | 23,368 | 0,000 |
| Амортизация основных средств, всего, в том числе: | 49,446 | 25,336 | 53,916 | 28,727 |
| амортизация, учтенная в тарифах на передачу электроэнергии | 49,446 | 25,336 | 53,916 | 28,727 |
| Прочие собственные средства | 96,174 | 133,594 | 63,752 | 112,309 |

Эксперты отмечают, что размер амортизационных отчислений на 2023 год, установленный РЭК Кузбасса, составляет 25,336 млн. руб., а предлагаемое предприятием изменение установленных РЭК Кузбасса на 2023 год размеров «тарифных» источников финансирования требует пересмотра тарифов, что противоречит Правилам государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

Размер амортизационных отчислений на 2024 год, определенный в соответствии с п.27 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №  1178, рассчитан в сумме 28,727 млн. руб. Таким образом, для компенсации недостатка размера амортизационных отчислений для реализации инвестиционной программы на 2024 год предприятию предлагается использовать прочие («нетарифные») собственные средства в размере 112,309 млн. руб.

Таблица 5.

Анализ представленных ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») материалов, обосновывающих проект изменения инвестиционной программы на 2023 год

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемые капитальные вложения, млн. руб. (без НДС) |  | Примечание | Экономически обоснованная стоимость инвестиционных проектов, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2023 год | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2023 год |  |  |
| Всего по программе |  | 172,430 | 172,430 |  | 172,430 |
| Техническое перевооружение тяговой подстанции Белово | L_ЗСИБНТЭ-К10 | 172,430 | 172,430 | Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, ПСД. договор №2168/ОКЭ-ТЭ/22/1/1. Без изменений | 172,430 |

Таблица 6.

Анализ представленных ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») материалов, обосновывающих проект изменения инвестиционной программы на 2024 год

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемые капитальные вложения, млн. руб. (без НДС) |  | Документы, подтверждающие техническую необходимость реализации проекта | Документы, подтверждающие стоимость проекта | Примечание | Экономически обоснованная стоимость инвестиционных проектов, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на 2023 год | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2023 год |  |  |  |  |
| Всего по программе |  | 98,844 | 141,036 |  |  |  | 141,036 |
| Техническое перевооружение тяговой подстанции Белово | L_ЗСИБНТЭ-К10 | 98,844 | 98,844 | Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий | ПСД, договор №2168/ОКЭ-ТЭ/22/1/1 | Без изменений | 98,844 |
| Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ Ф4-0,4 кВ КТПНС-300 пос. Ишаново | J_ЗСИБНТЭ-КО1 | 0,000 | 5,592 | технический отчёт по материалам обследования | Рабочая документация, локальная смета, ССР, коммерческие предложения, конкурентный лист, договор №2168/ОКЭ-ТЭ/22/1/1 |  | 5,592 |
| Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст. Алгаин | J_ЗСИБНТЭ-КО2 | 0,000 | 19,926 | Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий | Рабочая документация, локальные сметы, ССР, коммерческие предложения, договор №2168/ОКЭ-ТЭ/22/1/1 |  | 19,926 |
| Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст. Буреничево, ул. Линейная, ул. Садовая, ул. Степная, бытовая | J_ЗСИБНТЭ-КО5 | 0,000 | 10,687 | Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий | Рабочая документация, локальные сметы, ССР, коммерческие предложения, договор №2168/ОКЭ-ТЭ/22/1/1 |  | 10,687 |
| Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ на ст. Проектная | J_ЗСИБНТЭ-КО6 | 0,000 | 2,436 | Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий | Рабочая документация, локальные сметы, ССР, договор №2168/ОКЭ-ТЭ/22/1/1 |  | 2,436 |
| Техническое перевооружение низковольтных электросетей ст. Углерод от КТП-21П2 | J_ЗСИБНТЭ-КО8 | 0,000 | 3,551 | Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий | Проект, локальные сметы, ССР, договор №2168/ОКЭ-ТЭ/22/1/1 |  | 3,551 |

Приложение № 23 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке комплекса объектов на земельном участке: Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23

ОАО «СКЭК» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением 
от 25.09.2023 № 2023/0001 (вх. в РЭК Кузбасса № 5244 от 25.09.2023) 
об установлении индивидуальной платы за подключение к тепловым сетям ОАО «СКЭК».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлен пакет обосновывающих документов, который содержит:

- Учредительные документы.

- Учетная политика (с изменениями).

- Приложение 7.6. Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.

- Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей.

- Приложение 7.2 Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии.

- Реестр заявок на подключение к сетям теплоснабжения 
за 2022 год.

- Аналитический отчет по сч. 90.02 «Реализация услуг 
по подключению к сетям теплоснабжения».

- Аналитический отчет по сч. 91 «Услуги банка».

- Заявка на подключение к сетям теплоснабжения № 261 
от 23.08.2023.

- Технические условия подключения № 66/ТУ от 23.08.2023.

- Письмо ОАО «СКЭК» №ОТП исх.2023/1347 от 24.08.2023
(о выборе варианта подключения к сетям теплоснабжения).

- Ответ от заявителя Администрация Березовского ГО от 25.08.2023г № 4460 о выборе варианта подключения к сетям теплоснабжения.

- Пояснительные записки к расчету индивидуальной платы за технологическое подключение к сетям теплоснабжения ОАО «СКЭК» по адресу: г. Березовский, ул. Мира, 23 (комплекс объектов).

- Сводный сметный расчет. Локальные сметы.

- Рабочая документация для подключения к тепловым сетям

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить комплекса объектов на земельном участке: Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23 с максимальной тепловой нагрузкой 0,462 Гкал/ч.

Необходимость подключения подтверждается заявкой на подключении от администрации Березовского городского округа и техническими условиями для подключения к тепловым сетям.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объекта подключения.

Обоснование необходимости и стоимости мероприятий необходимых для подключения

В соответствии с представленными ОАО «СКЭК» материалами, в целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить:

- Модернизацию (увеличение пропускной способности) участка тепловой сети Ду219 мм от ТК-114 до ТК-117 общей протяженностью 86,5 м.

- Строительство теплотрассы диаметрами ДУ80 мм, Ду108 мм, Ду150 мм, Ду219 мм от ТК-117 до границ земельных участков, общей протяженностью 274,5 м.

# В качестве обосновывающего материала, представлены: план реконструируемой тепловой сети с привязкой к карте местности, пояснительная записка, информация по возможности подключения объекта заявителя.

Специалисты РЭК Кузбасса, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость реконструкции тепловой сети, обоснованной.

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия в ценах июля 2023 года составляет 12 343,30 тыс. руб. без НДС (13 504,80 тыс. руб. в ценах четвертого квартала 2025 года).

В качестве обосновывающего материала, представлены сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты строительства, техническая документация.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса предлагают следующее:

- Исключить затраты на зимнее удорожание, так как отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;

- Исключить затраты на возведение, разборку временных зданий, сооружений, так как так как отсутствует подтверждение необходимости проведения этих работ.

Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса, по результатам рассмотрения обосновывающих документов, учитывая вышеуказанные замечания, считают обоснованным объем капитальных вложений в ценах июля 2023 года в размере 11 705,57 тыс. руб. без НДС.

Предприятие, предлагает проиндексировать стоимость строительства 
от цен июля 2023 года в цены четвертого квартала 2025 года, приняв индекс в размере 1,0941. Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав заявленный коэффициент пришли к выводу, что он не превышает коэффициент, рассчитанный согласно приказу Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр.

Таким образом стоимость мероприятий по подключению комплекса объектов на земельном участке: Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23 с учетом индексации в цены четвертого квартала 2025 года 
по предложению РЭК Кузбасса составит 12 807,06 тыс. руб.

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 13 504,80 | 12 807,06 | 697,74 |

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий по подключению объектов заявителей

Согласно п. 171 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 к настоящих Методическим указаниям по формуле:

П1=Расх1подключРподключ (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

Расх1подключ -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

Рподключ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

ОАО «СКЭК», согласно заявке от 23.08.2023 № 261, планирует осуществить 1 технологическое присоединение с суммарной подключаемой нагрузкой 0,462 Гкал/ч. Согласно Пояснительной записке к расчету индивидуальной платы за подключение к сетям теплоснабжения комплекса объектов по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ввод объекта подключения предполагается в четвертом квартале 2025 года.

За основу расчета ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 0,462 Гкал/час в размере 1212,06 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 13,98 тыс. руб.;

- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 4,84 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 736,02 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 198,20 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 245,41 тыс. руб.

- «Внереализационные расходы» - 13,60 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составляют 2 623,51 тыс. руб./Гкал/ч.

1212,06/0,462 = 2 623,51 тыс. руб./Гкал/ч

Эксперты произвели анализ предложений предприятия. Затраты предприятия в части расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) состоят из прямых затрат, непосредственно относящихся к мероприятиям по подключению, и косвенных затрат, которые представляют собой общие прочие расходы предприятия в доле, относимой на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей.

В своих расчетах предприятие оттолкнулось от фактических расходов, сложившихся по итогу 2022 года в части платы за подключение объектов теплоснабжения.

В целях приведения данного отчёта в цены 2025 года предприятие руководствовалось прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренном на заседании правительства 22 сентября 2023 года и опубликованным 22 сентября 2023 на сайте Министерства экономического развития «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с которыми, плановый ИПЦ на 2023 год составил 105,8%, на 2024 год 107,2%, на 2025 год 104,2%.

В качестве обоснования затрат предприятие представило аналитическую ведомость по счету 90 Продажи (субсчёт 02 – себестоимость продаж) по виду деятельности «реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения» за 2022 год. Согласно Аналитической ведомости по счету 90.02 фактические расходы на подключение без капитальных вложений по реализации услуг по подключению к сетям теплоснабжения сложились в сумме 8 988 137,94 руб. или 8 988,14 тыс. руб. Прямые и косвенные затраты по итогу 2022 года предприятие предлагает увеличить на ИПЦ на 2023 год – 106,0%, на 2024 107,2%; на 2025 год 104,2%, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 22.09.2023 года.

Кроме того, ОАО «СКЭК» представило реестр заявок на подключение, поданных в 2022 году, суммарная нагрузка по которым составила 4,094836 Гкал/час.

Пересчет каждой статьи затрат в цены 2025 года на базе Аналитической ведомости по счету 90.02 за 2022 год представлен в таблице 2.

|  | Аналитическая ведомость по счету 90 Продажи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c 01/01/2022 по 31/12/2022 |  |  |  |  |  |
| Применен фильтр… |  |  |  |  |  |  |
| Субсчета счета |  |  |  |  |  |  |
| 02 Себестоимость продаж |  |  |  |  |  |  |
| Виды продаж для счета 90 |  |  |  |  |  |  |
| 019 Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Гкал/ч за 2022 год согласно заявкам |  |  | С учетом на 2023 год ИПЦ - 6% | С учетом на 2024 год ИПЦ - 4,7% | С учетом на 2025 год ИПЦ - 4% |
|  | 4,094836 |  |  | 1,058 | 1,072 | 1,042 |
| Объект учета (по параметрам группировки) | Всего затрат 2022г | Затраты в пересчете на 1 Гкал/ч | Затраты на заявл.нагрузку | Затраты на заявл.нагр. | Затраты на заявл.нагр. | Затраты на заявл.нагр. |
|  | дебет | 2022 год | от затрат 2022 г | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| Итого по отчету | 8 988 137,94 | 2 194 993,39 | 1 014 086,94 | 1 072 903,99 | 1 150 153,07 | 1 198 459,50 |
| 20 "Основное производство" | 2 347 137,50 | 573 194,51 | 264 815,86 | 280 175,18 | 300 347,80 | 312 962,40 |
| 42 "Технологическое присоединение" | 2 347 137,50 | 573 194,51 | 264 815,86 | 280 175,18 | 300 347,80 | 312 962,40 |
| Затраты на оплату труда | 1 801 496,33 | 439 943,46 | 203 253,88 | 215 042,60 | 230 525,67 | 240 207,75 |
| Прочие расходы | 5 404,46 | 1 319,82 | 609,76 | 645,12 | 691,57 | 720,62 |
| Страховые взносы | 540 236,71 | 131 931,22 | 60 952,22 | 64 487,45 | 69 130,55 | 72 034,03 |
| 26 "Общехозяйственные расходы" | 6 641 000,44 | 1 621 798,88 | 749 271,08 | 792 728,81 | 849 805,28 | 885 497,10 |
| 01 "Общехозяйственные расходы" | 6 641 000,44 | 1 621 798,88 | 749 271,08 | 792 728,81 | 849 805,28 | 885 497,10 |
| Амортизация | 424 109,82 | 103 571,87 | 47 850,20 | 50 625,52 | 54 270,55 | 56 549,92 |
| Затраты на оплату труда | 3 718 478,78 | 908 089,79 | 419 537,48 | 443 870,66 | 475 829,35 | 495 814,18 |
| Материальные затраты | 142 685,72 | 34 845,28 | 16 098,52 | 17 032,24 | 18 258,56 | 19 025,42 |
| Вспомогательные материалы | 104 871,63 | 25 610,70 | 11 832,14 | 12 518,41 | 13 419,73 | 13 983,36 |
| Услуги производственного характера | 37 814,09 | 9 234,58 | 4 266,38 | 4 513,83 | 4 838,82 | 5 042,05 |
| Прочие расходы | 1 409 485,53 | 344 210,50 | 159 025,25 | 168 248,71 | 180 362,62 | 187 937,85 |
| Аренда | 115,27 | 28,15 | 13,01 | 13,76 | 14,75 | 15,37 |
| Коммунальные услуги, в т.ч: | 38 959,57 | 9 514,32 | 4 395,61 | 4 650,56 | 4 985,40 | 5 194,79 |
| Вывоз мусора | 2 632,61 | 642,91 | 297,02 | 314,25 | 336,88 | 351,03 |
| Тепло | 15 194,68 | 3 710,69 | 1 714,34 | 1 813,77 | 1 944,36 | 2 026,03 |
| Электроэнергия | 21 132,28 | 5 160,71 | 2 384,25 | 2 522,54 | 2 704,16 | 2 817,73 |
| Налоги и другие обязательные платежи | 64 698,42 | 15 800,00 | 7 299,60 | 7 722,98 | 8 279,03 | 8 626,75 |
| Прочие расходы, в т.ч: | 317 159,21 | 77 453,46 | 35 783,50 | 37 858,94 | 40 584,78 | 42 289,35 |
| Командировочные расходы | 11 063,38 | 2 701,79 | 1 248,23 | 1 320,62 | 1 415,71 | 1 475,17 |
| Подготовка и переподготовка кадров | 22 229,01 | 5 428,55 | 2 507,99 | 2 653,45 | 2 844,50 | 2 963,97 |
| Представительские расходы | 1 257,14 | 307,01 | 141,84 | 150,06 | 160,87 | 167,62 |
| Прочие | 881,04 | 215,16 | 99,40 | 105,17 | 112,74 | 117,48 |
| Размещение информации в СМИ, в т.ч. с целью исполнения требования действующего законодательства | 9 435,76 | 2 304,31 | 1 064,59 | 1 126,34 | 1 207,43 | 1 258,14 |
| Расходы на канцелярские товары | 28 858,42 | 7 047,52 | 3 255,95 | 3 444,80 | 3 692,82 | 3 847,92 |
| Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности_общ | 123 874,27 | 30 251,34 | 13 976,12 | 14 786,73 | 15 851,38 | 16 517,14 |
| Расходы на прочую литературу, подписку | 1 565,87 | 382,40 | 176,67 | 186,92 | 200,37 | 208,79 |
| Расходы по оформлению тех.документации | 4,65 | 1,14 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 |
| Расходы по охране имущества | 45 152,43 | 11 026,68 | 5 094,32 | 5 389,80 | 5 777,86 | 6 020,53 |
| Списание программного обеспечения | 72 837,24 | 17 787,58 | 8 217,86 | 8 694,50 | 9 320,50 | 9 711,97 |
| Прочие услуги | 899 265,54 | 219 609,66 | 101 459,66 | 107 344,32 | 115 073,11 | 119 906,19 |
| Расходы по страхованию | 31 484,21 | 7 688,76 | 3 552,21 | 3 758,23 | 4 028,83 | 4 198,04 |
| Услуги связи | 57 803,31 | 14 116,15 | 6 521,66 | 6 899,92 | 7 396,71 | 7 707,37 |
| Страховые взносы | 946 240,59 | 231 081,44 | 106 759,62 | 112 951,68 | 121 084,20 | 126 169,74 |

Помимо прямых затрат, предприятие заявляет прочие расходы (внереализационные расходы). В части внереализационных расходов эксперты считают услуги банка, поскольку организация оплачивает услуги банка, предусмотренные договором на обслуживание счета. Эта услуги необходимы для осуществления производственной деятельности. Данные услуги обозначены в Законе о банках. Следовательно, стоимость таких услуг можно относить к расходам, связанным с производством и реализацией.

В качестве документа, обосновывающим косвенные затраты, предприятие представило аналитическую ведомость по счету 91 Себестоимость продаж (субсчет 02 – прочие расходы) по виду деятельности «услуги банка» за 2022 год. Согласно Аналитической ведомости затраты предприятия на услуги банка, в части реализации услуг по подключению к сетям теплоснабжения в 2022 году составили 102 026,00 тыс. руб. Величина прочих расходов на 1 Гкал/ч по итогу 2022 года составила 1 383 441,06 руб., в том числе затраты на услуги банка на 1 Гкал/час на реализацию услуг по подключению к сетям теплоснабжения составили 24 915,77 руб. (Услуги банка) или 24,92 тыс. руб. Пересчет услуг банка в цены 2025 года на базе Аналитической ведомости по счету 91.02 за 2022 представлен в таблице 3.

Таблица 3

|  |  | ОАО "СКЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аналитический отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c 01/01/2022 по 31/12/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен фильтр... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счета бухгалтерского учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 Прочие доходы и расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие доходы и расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги банка |  |  |  |  | общая нагрузка по заявкам 2022г | 4,095 |  | 0,462 |  |  |  |
|  | Дата | Корреспондирующий счет |  |  | Сумма |  | Затраты на 1 Гкал/ч | Затраты на заявл.нагр. | Затраты с учетом индексации | Затраты с учетом индексации | Затраты с учетом индексации |
|  |  | Счет/ субсчет |  | Подразделение | Обороты |  | 2022 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  |  |  | Дебет | Кредит |  |  | 1,058 | 1,072 | 1,042 |
|  |  |  |  |  | руб | руб |  |  |  |  |  |
|  | 91 "Прочие доходы и расходы" |  |  |  | 5 664 964,31 | 5 664 964,26 | 1 383 441,06 | 639 149,77 | 676 220,46 | 724 908,33 | 755 354,48 |
|  | 91 "Прочие доходы и расходы" |  |  |  |  | 5 664 964,26 |  |  |  |  |  |
|  | 02 "Прочие расходы" |  |  |  |  | 5 664 964,26 |  |  |  |  |  |
|  | 09 "Сальдо прочих доходов и расходов" |  |  |  |  | 5 664 964,26 |  |  |  |  |  |
|  | Услуги банка, учит. в целях н/о |  |  |  |  | 5 664 964,26 |  |  |  |  |  |
|  | Услуги банка, учит. в целях н/о |  |  |  |  | 5 664 964,26 |  |  |  |  |  |
|  | Агентское вознаграждение |  |  |  |  | 22 659,86 |  |  |  |  |  |
|  | Доходы от аренды имущества |  |  |  |  | 55 516,64 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация горячей воды |  |  |  |  | 566,49 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация теплоносителя |  |  |  |  | 24 585,93 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация теплоэнергии |  |  |  |  | 1 703 114,91 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация товаров (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  |  | 147,30 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг - доочистка стоков |  |  |  |  | 30 137,62 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг водоотведения |  |  |  |  | 634 475,98 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг водоотведения ул. Волгоградская |  |  |  |  | 8 554,10 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг водоснабжения питьевой водой |  |  |  |  | 420 340,34 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 2 033 722,17 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения |  |  |  |  | 102 026,00 | 24 915,77 | 11 511,09 | 12 178,73 | 13 055,60 | 13 603,93 |
|  | Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г.Кемерово |  |  |  |  | 358 648,87 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг по реконструкции сетей и оборудования |  |  |  |  | 121 230,24 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг по технологическому присоединению электрических сетей г.Кемерово |  |  |  |  | 147 402,37 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация услуг УКСа |  |  |  |  | 566,49 |  |  |  |  |  |
|  | Транспортировка стоков Полысаево |  |  |  |  | 283,26 |  |  |  |  |  |
|  | УОЦ: Доходы от аренды земли прудового хозяйства |  |  |  |  | 158,62 |  |  |  |  |  |
|  | УОЦ: Реализация услуг - бар (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  |  | 28,34 |  |  |  |  |  |
|  | УОЦ: Реализация услуг - питание (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  |  | 294,57 |  |  |  |  |  |
|  | УОЦ: Реализация услуг - проживание и доп. услуги (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  |  | 379,53 |  |  |  |  |  |
|  | УОЦ: Реализация услуг - прочие услуги (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  |  | 22,66 |  |  |  |  |  |
|  | УОЦ: Реализация услуг - прудовое хозяйство (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  |  | 33,98 |  |  |  |  |  |
|  | УОЦ: Реализация услуг - фитосеанс (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  |  | 67,99 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по отчету |  |  |  | 5 664 964,31 | 5 664 964,26 |  |  |  |  |  |

Затраты на услуги банка на 2025 год на заявленную 
нагрузку 0,462 Гкал/час эксперты предлагают принять в сумме 13,06 руб./Гкал за 1 Гкал.

Проанализировав представленные расчеты, эксперты считают экономически обоснованным учесть затраты предприятия в разрезе статей затрат только в части расходов, непосредственно относящихся к подключению объекта подключения.

Сумму общехозяйственных расходов, относимую согласно предложениям предприятия (проверена экспертами) на плату за подключение в размере 885,497 тыс. руб. в ценах 2025 года эксперты предлагают не учитывать в расчетах в полном объеме, в связи с непредоставлением в деле детальных расшифровок по объему общехозяйственных расходов, возникающих на предприятии, поясняющих целесообразность отнесения последних к плате на подключение объектов.

## Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) на суммарную подключаемую тепловую нагрузку объектов заявителей 0,462 Гкал/час составят 1063,83 тыс. руб.

## Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) из расчета на Гкал/час составят 2 302,65 тыс. руб./Гкал/ч. 
В ценах 2025 года.

## 1063,83/0,462 = 2 302,63 тыс. руб./Гкал/ч.

## Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» комплекса объектов на земельном участке: Кемеровская область -Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23 представлен 
в таблице 4.

Таблица 4

(Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» комплекса объектов на земельном участке: Кемеровская область -Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего | тыс. руб. | 1212,06 | 1063,83 | -148,24 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 13,98 | 0,00 | -13,98 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 4,84 | 0,00 | -4,84 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 736,02 | 736,02 | 0,00 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 198,20 | 198,20 | 0,00 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 245,41 | 116,00 | -129,41 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 5,04 | 0,00 | -5,04 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 119,91 | 0,00 | -119,91 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,02 | 0,00 | -0,02 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 1,48 | 0,00 | -1,48 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 2,96 | 0,00 | -2,96 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 116,00 | 116,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 13,60 | 13,60 | 0,00 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 13,60 | 13,60 | 0,00 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | -денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | -прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 0,462 | 0,462 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 2 623,51 | 2 302,65 | -320,86 |

Таблица 5 (Приложение 7.6 Методических указаний)

Расчет индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» комплекса объектов на земельном участке: Кемеровская область -Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Предложения ОАО СКЭК | Предложения Экспертов | Отклонения (5-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Плата за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности, в том числе: | тыс. руб. | 18 093,07 | 17 072,65 | -1 020,42 |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (определяется как произведение строки 2.1 и строки 2.2) | тыс. руб. | 1 212,06 | 1 063,83 | -148,24 |
| 2.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 2 623,51 | 2 302,65 | -320,86 |
| 2.2 | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/ч | 0,462 | 0,462 | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование), в том числе: | тыс. руб. | 13 504,80 | 12 807,06 | -697,74 |
| 3.1 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование) , в том числе: | тыс. руб. | 13 504,80 | 12 807,06 | -697,74 |
| 3.1.1 | Надземная (наземная) прокладка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1 | до 250 мм | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Подземная прокладка | тыс. руб. | 13 504,80 | 12 807,06 | -697,74 |
| 3.1.2.1 | в т.ч. канальная | тыс. руб. | 13 504,80 | 12 807,06 | -697,74 |
| 3.1.2.1.1 | до 250 мм | тыс. руб. | 13 504,80 | 12 807,06 | -697,74 |
| 3.1.2.2 | в т.ч.бесканальная | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 | до 250 мм | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей , в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Создание (реконструкция) источников тепловой энергии (определяется как сумма строк 4.1.1, 4.1.2, ..., 4.1.n), в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Налог на прибыль (определяется в соответствии с формулой (120.1) настоящих Методических указаний (расчет дополнительно предоставляется в качестве приложения к таблице) | тыс. руб./ Гкал/ч | 7 307,79 | 6 930,23 | -377,57 |

Предприятием заявлены расходы по налогу на прибыль в сумме 7 307,79 тыс. руб./Гкал/ч. Данные расходы определены предприятием расчетным путем исходя из плановой величины капитальных вложений.

Согласно п.171 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э для заявителей, чья плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка не превышает 1,5 Гкал/ч, налог на прибыль - Н, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч)

где:

- плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов, определяемые в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Расчетный налогу на прибыль ОАО «СКЭК», отнесенный на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по мероприятиям описанным выше составил, по мнению экспертов, 6 930,23 тыс. руб./Гкал/ч. (27 720,91 / 0,8*0,2), где 27 720,91 – стоимость мероприятий Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции)

тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства

потребителя в тыс. руб./Гкал час, найденная через подключаемую нагрузку, а именно 12 807,06 / 0,462 = 27 720,91 тыс.руб./Гкал/ч.

Плановая суммарная подключаемая нагрузка на 2025 год составляет 0,462 Гкал/ч. Таким образом, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, составляет:

6 930,23 * 0,462 = 3 201,76 тыс. руб.

Индивидуальная плата объекта заявителя = инвестиционная составляющая 12807,06 тыс. руб.+ расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 1 063,83 + налог на прибыль с инвестиционной составляющей на подключаемую нагрузку (0,462) 3 201,76 тыс. руб. = 17 072,66 тыс. руб.

Индивидуальная плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объектов заявителей

По итогам анализа, представленного ОАО «СКЭК» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения, эксперты предлагают принять плату за подключение к тепловым сетям ОАО «СКЭК» в индивидуальном порядке объекта по адресу:

Кемеровская область, г. Березовский, ул. Мира,23 (комплекс объектов), заявитель: Администрация Березовского ГО, согласно таблице 6.

Таблица 6

Плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке комплекса объектов на земельном участке: Кемеровская область -Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23

| Объект заявителя | Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- |
| Комплекс объектов на земельном участке: Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23 | 0,462 | 17 072,65 |

Приложение № 24 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Плата за подключение к системе теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке комплекса объектов на земельном участке: Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23

| Объект подключения | Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- |
| Комплекс объектов на земельном участке: Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. Мира, 23 | 0,462 | 17 072,65 |

Приложение № 25 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Приложение № 26 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке объекта ООО «Мастер-Строй» - многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Ленина, 27

ОАО «СКЭК» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением 
от 27.09.2023 № 2023/000388/3исх (вх. в РЭК Кузбасса № 5287 от 27.09.2023) об установлении индивидуальной платы за подключение к тепловым сетям ОАО «СКЭК».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлен пакет обосновывающих документов, который содержит:

- Концессионное соглашение № 2/Л-К от 14.11.2019 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа.

- Учредительные документы ОАО «СКЭК».

- Учетная политика ОАО «СКЭК» (с изменениями).

- Копия инвестиционной программы ОАО «СКЭК» 
по узлу теплоснабжения Ленинск-Кузнецкий городской округ.

- Доверенность № 105/2-2.2 от 24.05.2023 года (на Волкова Д.Д. представлять интересы ОАО «СКЭК»).

- Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения (Таблица 7.6).

- Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) (Приложение 7.1).

- Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии (приложение 7.2).

- Реестр заявок на подключение к сетям теплоснабжения за 2022 год.

- Аналитический отчет по сч. 90.02 «Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения».

- Аналитический отчет по сч. 91 «Услуги банка»

- Заявка на подключение к сетям теплоснабжения № 233 
от 25.05.2023.Т.

- Технические условия подключения № 233-ТУ/2023 от  25.07.2023.

- Письмо ОАО «СКЭК» №ОТП исх.2023/1053 от 28.06.2023 (о выборе варианта подключения к сетям теплоснабжения).

- Ответ заявителя (ООО «Мастер-Строй») от 15.08.2023 № 309 
о выборе варианта подключения к сетям теплоснабжения.

- Пояснительные записки к расчету индивидуальной платы за технологическое подключение к сетям теплоснабжения ОАО «СКЭК» 
по адресу г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 27 (многоквартирный жилой дом).

- Сводный сметный расчет. Локальные сметы.

- Рабочая документация для подключения к тепловым сетям.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект ООО «Мастер-Строй» - многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 27 с максимальной тепловой нагрузкой 0,336865Гкал/ч.

Необходимость подключения подтверждается заявкой на подключение и техническими условиями для подключения к тепловым сетям.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объекта подключения.

Обоснование необходимости и стоимости мероприятий необходимых для подключения

В соответствии с представленными ОАО «СКЭК» материалами, в целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить:

- Реконструкцию участка тепловой сети Ду80 мм на участке от магистрального участка до ТК1, с увеличением диаметра до Ду100 мм, протяженностью 135 м.

- Строительств тепловой сети Ду85 мм от ТК1 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома протяженностью 42 м.

# В качестве обосновывающего материала, представлены: план реконструируемой тепловой сети с привязкой к карте местности, пояснительная записка, информация по возможности подключения объекта заявителя.

Специалисты РЭК Кузбасса, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость реконструкции тепловой сети, обоснованной.

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия в ценах июня 2023 года составляет 3 887,21 тыс. руб. без НДС (4 279,818 тыс. руб. в ценах первого квартала 2025 года).

В качестве обосновывающего материала, представлены сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты строительства, техническая документация.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса предлагают следующее:

- Исключить затраты на зимнее удорожание, так как отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;

- Исключить затраты на возведение, разборку временных зданий, сооружений, так как так как отсутствует подтверждение необходимости проведения этих работ.

Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса, по результатам рассмотрения обосновывающих документов, учитывая вышеуказанные замечания, считают обоснованным объем капитальных вложений в ценах июня 2023 года в размере 3 685,55 тыс. руб. без НДС.

Предприятие, предлагает проиндексировать стоимость строительства 
от цен июня 2023 года в цены первого квартала 2025 года, приняв индекс в размере 1,101. Однако, специалисты РЭК Кузбасса проанализировав представленные документы выявили, что заявленный расчет не соответствует приказу Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. В связи с этим специалисты РЭК Кузбасса предлагают скорректировать индекс, рассчитав его в соответствии с вышеуказанным приказом, следующим образом:

Годовой индекс инфляции, принятый согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по строке «Строительство», составляет на 2023 год 1,059, таким образом месячный индекс дефлятор будет составлять:

Кинфл.мес в 2023 году рассчитан как корень в двенадцатой степени 
от 1,059 (1,0048);

Для перевода используется индекс дефлятор, рассчитанный 
как 1,0047 в 6 степени (1,0291), т.е. от июня 2023 к январю 2024.

Для перевода цен от января 2024 года к январю 2025 года применяется коэффициент в размере 1,052.

Дефлятор на 2025 год составляет 1,046. таким образом месячный индекс дефлятор в 2025 году будет составлять:

Кинфл.мес в 2025 году рассчитан как корень в двенадцатой степени 
от 1,049 (1,0038);

Таким образом коэффициент перевода от цен июня 2023 года в цены первого квартала 2025 годы рассчитывается следующим образом:

К=1,00476*1,05*(1,0038+1,00382)/2= 1,0884

Таким образом стоимость мероприятий по подключению объекта
 ООО «Мастер-Строй» - многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 27 с учетом индексации в цены первого 
квартала 2025 года по предложению РЭК Кузбасса составит 4 011,35 тыс. руб.

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 4279,82 | 4 011,35 | 268,47 |

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий по подключению объектов заявителей

Согласно п. 171 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 к настоящих Методическим указаниям по формуле:

П1=Расх1подключРподключ (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

Расх1подключ -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

Рподключ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

ОАО «СКЭК», согласно заявке от 25.05.2023 № 233, планирует в очередном расчетном периоде регулирования осуществить 1 технологическое присоединение с суммарной подключаемой нагрузкой 0,336865 Гкал/ч. ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 0,336865 Гкал/час в размере 883,77 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 10,20 тыс. руб.;

- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 3,53 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 536,67 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 144,52 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 178,94 тыс. руб.

- «Внереализационные расходы» - 9,92 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составляют 2 623,51 тыс. руб./Гкал/ч.

883,77/0,336865 = 2 623,51 тыс. руб./Гкал/ч

Эксперты произвели анализ предложений предприятия. Затраты предприятия в части расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) состоят из прямых затрат, непосредственно относящихся к мероприятиям по подключению, и косвенных затрат, которые представляют собой общие прочие расходы предприятия в доле, относимой на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей.

Прямые и косвенные затраты по итогу 2022 года предприятие предлагает принять с тремя индексами инфляции (ИПЦ на 2023 год – 105,8, ИПЦ на 2024 год – 107,2, ИПЦ на 2025 год – 104,2), в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 22.09.2023 года.

В качестве обоснования затрат предприятие представило аналитическую ведомость по счету 90 Продажи (субсчёт 02 – себестоимость продаж) по виду деятельности «реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения» за 2022 год. Согласно Аналитической ведомости по счету 90.02 фактические расходы на подключение без капитальных вложений по реализации услуг по подключению к сетям теплоснабжения сложились в сумме 8 988 137,94 руб. или 8 988,14 тыс. руб.

Кроме того, ОАО «СКЭК» представило реестр заявок на подключение, поданных в 2022 году, суммарная нагрузка по которым составила 4,094836 Гкал/час.

Пересчет каждой статьи затрат в цены 2025 года на базе Аналитической ведомости по счету 90.02 за 2022, согласно предложению предприятия, представлен в таблице 2.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аналитическая ведомость по счету 90 Продажи |  |  |  |  |  |
|  | c 01/01/2022 по 31/12/2022 |  |  |  |  |  |
| Применен фильтр… |  |  |  |  |  |  |
| Субсчета счета |  |  |  |  |  |  |
| 02 Себестоимость продаж |  |  |  |  |  |  |
| Виды продаж для счета 90 |  |  |  |  |  |  |
| 019 Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Гкал/ч за 2022 год согласно заявкам |  |  |  |  |  |
|  | 4,094836 |  |  | 1,058 | 1,072 | 1,042 |
| Объект учета (по параметрам группировки) | Всего затрат 2022г | Затраты в пересчете на 1 Гкал/ч | Затраты на заявл.нагрузку | Затраты на заявл.нагр. | Затраты на заявл.нагр. | Затраты на заявл.нагр. |
|  | дебет | 2022 год | от затрат 2022 г | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  | 0,336865 | 0,336865 | 0,336865 | 0,336865 |
| Итого по отчету | 8 988 137,94 | 2 194 993,39 | 739 416,45 | 782 302,60 | 838 628,39 | 873 850,78 |
| 20 "Основное производство" | 2 347 137,50 | 573 194,51 | 193 089,17 | 204 288,34 | 218 997,10 | 228 194,98 |
| 42 "Технологическое присоединение" | 2 347 137,50 | 573 194,51 | 193 089,17 | 204 288,34 | 218 997,10 | 228 194,98 |
| Затраты на оплату труда | 1 801 496,33 | 439 943,46 | 148 201,55 | 156 797,24 | 168 086,65 | 175 146,29 |
| Прочие расходы | 5 404,46 | 1 319,82 | 444,60 | 470,39 | 504,26 | 525,44 |
| Страховые взносы | 540 236,71 | 131 931,22 | 44 443,01 | 47 020,71 | 50 406,20 | 52 523,26 |
| 26 "Общехозяйственные расходы" | 6 641 000,44 | 1 621 798,88 | 546 327,28 | 578 014,26 | 619 631,29 | 645 655,80 |
| 01 "Общехозяйственные расходы" | 6 641 000,44 | 1 621 798,88 | 546 327,28 | 578 014,26 | 619 631,29 | 645 655,80 |
| Амортизация | 424 109,82 | 103 571,87 | 34 889,74 | 36 913,34 | 39 571,10 | 41 233,09 |
| Затраты на оплату труда | 3 718 478,78 | 908 089,79 | 305 903,67 | 323 646,08 | 346 948,60 | 361 520,44 |
| Материальные затраты | 142 685,72 | 34 845,28 | 11 738,16 | 12 418,97 | 13 313,14 | 13 872,29 |
| Вспомогательные материалы | 104 871,63 | 25 610,70 | 8 627,35 | 9 127,74 | 9 784,93 | 10 195,90 |
| Услуги производственного характера | 37 814,09 | 9 234,58 | 3 110,81 | 3 291,23 | 3 528,20 | 3 676,39 |
| Прочие расходы | 1 409 485,53 | 344 210,50 | 115 952,47 | 122 677,71 | 131 510,51 | 137 033,95 |
| Аренда | 115,27 | 28,15 | 9,48 | 10,03 | 10,76 | 11,21 |
| Коммунальные услуги, в т.ч: | 38 959,57 | 9 514,32 | 3 205,04 | 3 390,93 | 3 635,08 | 3 787,75 |
| Вывоз мусора | 2 632,61 | 642,91 | 216,57 | 229,14 | 245,63 | 255,95 |
| Тепло | 15 194,68 | 3 710,69 | 1 250,00 | 1 322,50 | 1 417,72 | 1 477,27 |
| Электроэнергия | 21 132,28 | 5 160,71 | 1 738,46 | 1 839,30 | 1 971,72 | 2 054,54 |
| Налоги и другие обязательные платежи | 64 698,42 | 15 800,00 | 5 322,47 | 5 631,17 | 6 036,62 | 6 290,15 |
| Прочие расходы, в т.ч: | 317 159,21 | 77 453,46 | 26 091,36 | 27 604,66 | 29 592,19 | 30 835,07 |
| Командировочные расходы | 11 063,38 | 2 701,79 | 910,14 | 962,93 | 1 032,26 | 1 075,61 |
| Подготовка и переподготовка кадров | 22 229,01 | 5 428,55 | 1 828,69 | 1 934,75 | 2 074,05 | 2 161,16 |
| Представительские расходы | 1 257,14 | 307,01 | 103,42 | 109,42 | 117,30 | 122,22 |
| Прочие | 881,04 | 215,16 | 72,48 | 76,68 | 82,20 | 85,66 |
| Размещение информации в СМИ, в т.ч. с целью исполнения требования действующего законодательства | 9 435,76 | 2 304,31 | 776,24 | 821,26 | 880,39 | 917,37 |
| Расходы на канцелярские товары | 28 858,42 | 7 047,52 | 2 374,06 | 2 511,76 | 2 692,60 | 2 805,69 |
| Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности_общ | 123 874,27 | 30 251,34 | 10 190,62 | 10 781,67 | 11 557,95 | 12 043,39 |
| Расходы на прочую литературу, подписку | 1 565,87 | 382,40 | 128,82 | 136,29 | 146,10 | 152,24 |
| Расходы по оформлению тех.документации | 4,65 | 1,14 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,45 |
| Расходы по охране имущества | 45 152,43 | 11 026,68 | 3 714,50 | 3 929,94 | 4 212,90 | 4 389,84 |
| Списание программного обеспечения | 72 837,24 | 17 787,58 | 5 992,01 | 6 339,55 | 6 796,00 | 7 081,43 |
| Прочие услуги | 899 265,54 | 219 609,66 | 73 978,81 | 78 269,58 | 83 904,99 | 87 429,00 |
| Расходы по страхованию | 31 484,21 | 7 688,76 | 2 590,07 | 2 740,30 | 2 937,60 | 3 060,98 |
| Услуги связи | 57 803,31 | 14 116,15 | 4 755,24 | 5 031,04 | 5 393,27 | 5 619,79 |
| Страховые взносы | 946 240,59 | 231 081,44 | 77 843,25 | 82 358,16 | 88 287,94 | 91 996,04 |

Помимо прямых затрат, предприятие заявляет прочие расходы (внереализационные расходы). В части внереализационных расходов эксперты считают услуги банка, поскольку организация оплачивает услуги банка, предусмотренные договором на обслуживание счета. Эта услуги необходимы для осуществления производственной деятельности. Данные услуги обозначены в Законе о банках. Следовательно, стоимость таких услуг можно относить к расходам, связанным с производством и реализацией.

В качестве документа, обосновывающим косвенные затраты, предприятие представило аналитическую ведомость по счету 91 (субсчет 02 – прочие расходы) по виду деятельности «услуги банка» за 2022 год. Согласно Аналитической ведомости затраты предприятия на услуги банка, в части реализации услуг по подключению к сетям теплоснабжения в 2022 году составили 102 026,00 тыс. руб. Величина прочих расходов на 1 Гкал/ч по итогу 2022 года составила 1 383 441,06 руб. (стр. 122), в том числе затраты на услуги банка на 1 гкал/час на реализацию услуг по подключению к сетям теплоснабжения составили 24 915,77 руб. (Услуги банка) или 24,92 тыс. руб. Пересчет услуг банка в цены 2025 года на базе Аналитической ведомости по счету 91.02 за 2022 представлен в таблице 3.

Таблица 3

|  |  | Аналитическая ведомость по счету 91 Прочие доходы и расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | c 01/01/2022 по 31/12/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применен фильтр… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсчета счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 Прочие расходы |  |  |  | Всего Гкал/ч за 2022 год |  | Заявл. макс. тепл. нагрузка |  | С учетом на 2023 год ИПЦ - |  | С учетом на 2024 год ИПЦ - |  | С учетом на 2025 год ИПЦ - |  |
| Прочие доходы и расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003013 Услуги банка |  |  |  | 4.095 |  | 0,336865 |  | 1,058 |  | 1,072 |  | 1,042 |  |
| Дата |  | Сумма |  |  |  | Затраты на 1 Гкал/ч |  | Затраты на заявл.нагр. |  | Затраты с учетом индексации |  | Затраты с учетом индексации |  | Затраты с учетом индексации |  |
|  |  | Обороты |  |  |  | 2022 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  |  | Дебет |  | Кредит |  |  |  |  |  | 1,058 |  | 1,072 |  | 1,042 |  |
|  |  | руб |  | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 "Прочие доходы и расходы" |  | 5 664 964,31 |  | 5 664 964,26 |  | 1 383 441,06 |  | 466 032,87 |  | 493 062,78 |  | 528 563,30 |  | 550 762,96 |  |
| 91 "Прочие доходы и расходы" |  |  |  | 5 664 964,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 "Прочие расходы" |  |  |  | 5 664 964,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 "Сальдо прочих доходов и расходов" |  |  |  | 5 664 964,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги банка, учит. в целях н/о |  |  |  | 5 664 964,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги банка, учит. в целях н/о |  |  |  | 5 664 964,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агентское вознаграждение |  |  |  | 22 659,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от аренды имущества |  |  |  | 55 516,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация горячей воды |  |  |  | 566,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация теплоносителя |  |  |  | 24 585,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация теплоэнергии |  |  |  | 1 703 114,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация товаров (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  | 147,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг - доочистка стоков |  |  |  | 30 137,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг водоотведения |  |  |  | 634 475,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг водоотведения ул. Волгоградская |  |  |  | 8 554,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг водоснабжения питьевой водой |  |  |  | 420 340,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг по передаче электрической энергии |  |  |  | 2 033 722,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения |  |  |  | 102 026,00 |  | 24 915,77 |  | 8 393,25 |  | 8 880,06 |  | 9 519,42 |  | 9 919,24 |  |
| Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г.Кемерово |  |  |  | 358 648,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг по реконструкции сетей и оборудования |  |  |  | 121 230,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг по технологическому присоединению электрических сетей г.Кемерово |  |  |  | 147 402,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг УКСа |  |  |  | 566,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка стоков Полысаево |  |  |  | 283,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Доходы от аренды земли прудового хозяйства |  |  |  | 158,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - бар (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  | 28,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - питание (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  | 294,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - проживание и доп. услуги (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  | 379,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - прочие услуги (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  | 22,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - прудовое хозяйство (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  | 33,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - фитосеанс (обл. НДС по ставке 20%) |  |  |  | 67,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Затраты на услуги банка на 2025 год на заявленную нагрузку 0,336865 Гкал/ч эксперты предлагают принять в сумме 9,92 тыс. руб./Гкал за 1 Гкал.

Проанализировав представленные расчеты, эксперты считают экономически обоснованными учесть затраты предприятия в разрезе статей затрат только в части расходов, непосредственно относящихся к подключению объекта подключения.

Сумму общехозяйственных расходов, по данным предприятия, относимую на плату за подключение в размере 645 655,80 руб., в ценах 2025 года, эксперты предлагают не учитывать в расчетах в полном объеме, в связи с непредоставлением в деле расшифровок по полному объему общехозяйственных расходов, возникающих на предприятии, поясняющих целесообразность отнесения последних к плате на подключение объектов.

## Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) на суммарную подключаемую тепловую нагрузку объектов заявителей 0,336865 Гкал/час составят 238,11 тыс. руб.

## Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) из расчета на Гкал/час составят 706,85 тыс. руб./Гкал/ч. В ценах 2025 года.

## 238,11/0,337 = 706,85 тыс. руб./Гкал/ч.

## Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объектов заявителей, в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения представлен в таблице 4.

Таблица 4

(Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего | тыс. руб. | 883,77 | 238,11 | -645,66 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 10,20 | 0,00 | -10,20 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 3,53 | 0,00 | -3,53 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 536,67 | 175,15 | -361,52 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 144,52 | 52,52 | -92,00 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 178,94 | 0,53 | -178,41 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 3,68 | 0,00 | -3,68 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 87,43 | 0,00 | -87,43 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 1,08 | 0,00 | -1,08 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 2,16 | 0,00 | -2,16 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 84,58 | 0,53 | -84,06 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 9,92 | 9,92 | 0,00 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 9,92 | 9,92 | 0,00 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | -денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | -прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 0,336865 | 0,336865 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 2 623,51 | 706,85 | -1 916,66 |

Таблица 5 (Приложение 7.6 Методических указаний)

Расчет индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объекта ООО «Мастер-Строй» - многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Ленина, 27

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Плата за подключение объектов заявителей, при отсутствии технической возможности подключения, в том числе: | Тыс. руб./ Гкал/ч | 6233,54 | 5252,30 | -981,24 |
| 2 | # Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | Тыс. руб. | 883,77 | 238,11 | -645,66 |
| 2.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | Тыс. руб./ Гкал/ч. | 2623,51 | 706,85 | -1 916,66 |
| 2.2 | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/ч. | 0,336865 | 0,336865 | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, при отсутствии технической возможности подключения (П2.1), в том числе: | Тыс. руб. | 4279,82 | 4 011,35 | -268,47 |
| 4 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, при отсутствии технической возможности подключения, (П2.2) | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Налог на прибыль | Тыс. руб./ Гкал/ч. | 3176,21 | 2 976,97 | -199,24 |

Предприятием заявлены расходы по налогу на прибыль в сумме 3 176,21 тыс. руб./Гкал/ч. Данные расходы определены предприятием расчетным путем исходя из плановой величины капитальных вложений.

Согласно п.170 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э (в ред. Приказа ФАС России от 04.07.2023 
№ 438/23), налог на прибыль - Н, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч), (120.1)

где:

Расх.Н - плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов, определяемые в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Расчетный налог на прибыль ОАО «СКЭК», отнесенный на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по мероприятиям описанным выше составил, по мнению экспертов, 2 976,97 тыс. руб. (11 907,89/0,8*0,2), где 11 907,89 – стоимость мероприятий Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя в тыс. руб./Гкал час, найденная через подключаемую нагрузку, а именно 4 011,35 / 0,337 = 11 907,89 тыс. руб./Гкал/ч.

Плановая суммарная подключаемая нагрузка на 2025 год составляет 0,337 Гкал/ч. Таким образом, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, составляет:

2 976,97 * 0,337 = 1 002,84 тыс. руб.

Индивидуальная плата объекта заявителя = инвестиционная составляющая 4 011,35 тыс.руб.+ расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 238,11 + налог на прибыль с инвестиционной составляющей на подключаемую нагрузку (0,462) 1 002,84 тыс. руб. = 5 252,30 тыс.руб.

Индивидуальная плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объектов заявителей

По итогам анализа, представленного ОАО «СКЭК» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения, эксперты предлагают принять плату за подключение к тепловым сетям ОАО «СКЭК» в индивидуальном порядке объекта ООО «Мастер-Строй» - многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 27, согласно 
таблице 6.

Таблица 6

Плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке объекта ООО «Мастер-Строй» - многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 27

| Объект заявителя | Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 27 | 0,336865 | 5252,30 |

Приложение № 27 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Плата за подключение к системе теплоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 27

| Объект подключения | Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 27 | 0,337 | 5872,98 |

Приложение № 28 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Приложение № 29 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», для установления тарифов 
на тепловую энергию реализуемые на потребительском рынке Калтанского городского округа на 2024 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Малиновский дом интернат для граждан, имеющих психические расстройства».

Сокращенное наименование организации – ГБУ «Малиновский дом интернат для граждан, имеющих психические расстройства».

ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», применяет общую систему налогообложения, 
в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны без учета НДС.

ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр.391-410 том 1).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые 
ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» посредством собственного теплосетевого имущества, подлежат государственному регулированию. Основание свидетельство о государственной регистрации права № 42 АГ 352469 от 16.09.2010г. Вид права: оперативное управление, закреплено за ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства». Документ – основание: Решение 
«О закреплении за ГСУ СО «Малиновский психоневрологический интернат» объектов недвижимости на праве оперативного управления» 
от 27.02.2006 № 2-2/199, выдавший орган: Комитет по управлению государственным имуществом по Кемеровской области. Документ – основание: Решение «О закреплении за ГСУ СО «Малиновский психоневрологический интернат» объектов недвижимости на праве оперативного управления» 
от 27.02.2006 № 2-2/199, выдавший орган: Комитет по управлению государственным имуществом по Кемеровской области.

Здание котельной с пристроенными гаражами расположено 
на территории учреждения. Год постройки 1978. Котельная используется 
для теплоснабжения учреждения (зимний период), а также горячего водоснабжения круглый год (только для нужд учреждения).

Кроме того, котельная ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» осуществляет теплоснабжение (отопление) домов по ул. Басмалинская: жилой дом по адресу 
п. Малиновка, ул. Басмалинская д. 1, 1994 года постройки; коттеджи 
по ул. Басмалинская, д. 2, 3, 4, 1996 года постройки. Жилые дома были построены для работников учреждения и состояли на балансе учреждения. 23.05.2007 г. на основании решения Совета народных депутатов муниципального образования город Осинники Кемеровской области № 497 
«О принятии объектов (имущества) государственной собственности Кемеровской области в муниципальную собственность муниципального образования – город Осинники», в муниципальную собственность приняты коттеджи по ул. Басмалинская, и приватизированы жителями. Предоставление услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, осуществлялось 
от учреждения, в настоящее время жители заключили договора электроснабжения, водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающими организациями. Услуги по горячему водоснабжению жителям 
не предоставляются (по инициативе жителей).

В котельной установлено 4 котла марки КВ-1,45КБ (два котла 2017 г.в., один котел – 2018 г.в., один котел - 2021 г.в.). Мощность каждого котла составляет 1,25 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность котельной составляет 5 Гкал/ч. В летний период (май-сентябрь) работает один котел для горячего водоснабжения учреждения, зимний (сентябрь-май) - два котла, для отопления (учреждения и жилых домов) и горячего водоснабжения учреждения. Два котла находятся в резерве.

Для поставки угля заключаются договора с АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».

Вывоз угля для нужд учреждения от АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (поле п. Малиновка) и до угольного склада учреждения осуществляется транспортным средством КАМАЗ 55101, находящимся 
на балансе учреждения. Для вывоза угля, согласно разнарядки транспортному средству КАМАЗ 55101 необходимо сделать 20 ходок (пять дней по четыре ходки) в месяц.

Подача угля с угольного склада до топки котла производится вручную (лопатой). Золоудаление производится вручную. Вывоз шлака производится 
на площадку временного хранения вручную тележками.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 
28 и 31 Основ ценообразования.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ 22.09.2023, в соответствии с которым ИПЦ 
на 2024 год составит 107,2 %, 2023 год составит 105,8 %,

ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Калтанского городского округа на 2024 год 
исх. от 29.11.2023 № 1519 (вх. № 6975 от 04.12.2023). Письмом исх.1635 
от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023) представлен дополнительный пакет документов. Региональной энергетической комиссией Кузбасса открыто дело «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Калтанского городского округа на 2024 год 
ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» № РЭК/138-ГБУМПИ-2024 от 30.11.2023.

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» (Калтанский городской округ) по расчету тарифов на тепловую энергию на 2024 год, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2024 год.

# Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат 
и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии 
на 2024 год

  - Баланс тепловой энергии

ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» производит и передает тепловую энергию 
от котельной учреждения расположенной на территории организации, с целью ее дальнейшего использования для собственных нужд, а также для 
ее дальнейшей передачи потребителям Калтанского городского округа.

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) 
на расчетный период регулирования, определенного в соответствии 
со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения – на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

В соответствии с пунктом 22(1) Основ ценообразования  расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями 
с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Схема теплоснабжения на 2024 год актуализирована постановлением Администрации Калтанского городского округа от 19.07.2023 № 192-п 
«Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Калтанского городского округа на 2024 год и на период до 2043 года» (http://www.kaltan.net/node/4655).

В связи с тем, что данные по ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» в схеме теплоснабжения отсутствуют, объем полезного отпуска рассчитан исходя из фактического расхода угля за 2022 год, за вычетом расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной (методом обратного баланса) и составляет на 2024 год.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 14.12.2023 № 540 и составляет 2,1 % или:

0,064 тыс. Гкал. = 3,030 тыс. Гкал. (выработка тепловой энергии котельной) × 2,1 %.

Суммарный полезный отпуск тепловой энергии на 2024 год составляет 
2,966 тыс. Гкал, полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок составляет 0,336 тыс. Гкал.

Объемы тепловой энергии по полугодиям 2024 года приняты 
на основании, плановых значений баланса тепловой энергии, представленного организацией на 2024 год.

0,192 тыс. Гкал. (1 полугодие) + 0,144 тыс. Гкал. (2 полугодие) = 0,336 тыс. Гкал.

Доля отпуска тепловой энергии по полугодиям составила:

0,57 % (1 полугодие) = 0,192 тыс. Гкал. ÷ 0,336тыс. Гкал.

0,43% (2 полугодие) = 0,144 тыс. Гкал. ÷ 0,336 тыс. Гкал.

Баланс тепловой энергии ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» на 2024 год представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Баланс ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» на 2024 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем потребления теплоэнергии на 2024 год | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие 2024 | 2 полугодие 2024 |
| 1 | Нормативная выработка | тыс. Гкал | 3,030 | 1,727 | 1,303 |
| 2 | Расход на собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,064 | 0,036 | 0,028 |
| 3 | Полезный отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2,966 | 1,691 | 1,275 |
| 4 | Потери в сетях предприятия | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Полезный отпуск (потреб рынок + произв нужды) | тыс. Гкал | 2,966 | 1,691 | 1,275 |
| 6 | Полезный отпуск на потребительский рынок, в том числе: | тыс. Гкал | 0,336 | 0,192 | 0,144 |
|  | - отпуск жилищным организациям | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - отпуск бюджетным потребителям | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - отпуск иным потребителям | тыс. Гкал | 0,336 | 0,192 | 0,144 |
| 7 | Отпуск на производственные нужды | тыс. Гкал | 2,630 | 1,499 | 1,131 |

  - Расходы на сырье и материалы

По данной статье предприятием планируются расходы  
в размере 319 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

Расчет расходов на сырье и материалы (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Оборотно-сальдовая ведомость по нефинансовым активам за 2022 год 
на сумму 319 тыс. руб. (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Экономически обоснованные расходы по данной статье по расчету экспертов составили:

362 тыс. руб. = 319 тыс. руб. (факт 2022 года) ×1,058 ИЦП (2023/2022)) ×1,072 (ИЦП (2024/2023)).

В связи с тем, что предложение предприятия по статье «Расходы
на сырье и материалы» не превышает экономически обоснованный уровень, 
в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы по данной статье по предложению предприятия в размере
319 тыс. руб.

Корректировка предложений организации не проводилась.

  - Расходы на топливо

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, 
в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 914 тыс. руб.

Для выработки тепловой энергии на котельной применяют каменный уголь марки ТР.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Информация по приобретению угля за 2022-2024 год (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года 
(вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Договор на поставку угля № 33/2/22 от 18.02.2022, заключенный 
с АО «УК «Кузбассразрезуголь», действующий до 31.05.2022 
без автопролонгации (стр. 342 - 345 том 1). Уголь марки Тр. Доставка товара согласно договору: самовывоз с угольного склада поставщика. Цена топлива, согласно договору купли-продажи угля, составляет 1 461,00 руб./т.

Договор на поставку угля № 33/2-2/22 от 30.08.2022, заключенный 
с АО «УК «Кузбассразрезуголь», действующий до 31.12.2022 
без автопролонгации (стр. 346 - 349 том 1). Уголь марки Тр. Доставка товара согласно договору: самовывоз с угольного склада поставщика. Цена топлива, согласно договору купли-продажи угля, составляет 1 461,00 руб./т.

Договор на поставку угля № 33/2/23 от 27.12.2022, заключенный 
с АО «УК «Кузбассразрезуголь», действующий до 30.04.2023 
без автопролонгации (стр. 350 - 353 том 1). Уголь марки Тр. Доставка товара согласно договору: самовывоз с угольного склада поставщика. Цена топлива, согласно договору купли-продажи угля, составляет 1 650,90 руб./т.

Договор на поставку угля № 33/2-2/23 от 03.04.2023, заключенный 
с АО «УК «Кузбассразрезуголь», действующий до 30.04.2023 
без автопролонгации (стр. 354 - 357 том 1). Уголь марки Тр. Доставка товара согласно договору: самовывоз с угольного склада поставщика. Цена топлива, согласно договору купли-продажи угля, составляет 1 650,90 руб./т.

Договор на поставку угля № 33/2-3/23 от 09.06.2023, заключенный 
с АО «УК «Кузбассразрезуголь», действующий до 30.06.2023 
без автопролонгации (стр. 358 - 361 том 1). Уголь марки Тр. Доставка товара согласно договору: самовывоз с угольного склада поставщика. Цена топлива, согласно договору купли-продажи угля, составляет 1 650,90 руб./т.

Договор на поставку угля № 33/2-4/23 от 13.09.2023, заключенный 
с АО «УК «Кузбассразрезуголь», действующий до 31.10.2023 
без автопролонгации (стр. 362 - 365 том 1). Уголь марки Тр. Доставка товара согласно договору: самовывоз с угольного склада поставщика. Цена топлива, согласно договору купли-продажи угля, составляет 1 650,90 руб./т.

Счета фактуры на приобретения угля АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» за 2023 год (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

В соответствии с представленными организацией документами цена угля на 2024 год составила 2 008,40 руб./т. (без НДС) и с учетом доставки, в том числе: цена угля 1733,40 руб./т, цена доставки автотранспортом 275,00 руб./т.

Для анализа цены на топливо экспертами использована средняя цена, сложившаяся на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже за 2022 год. В пересчете на фактическую калорийность цена угля составила:

- по марке угля марки ТР (Qнр – 6 176 ккал./кг) – 3 767,51 руб./т.

Эксперты рассчитали биржевую цену угля на 2024 год с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 по «Углю энергетическому каменному» на 2023/2022 = 0,942 и 2024/2023 = 1,050:

- по марке угля марки ТР (3 767,51 руб./т × 0,942 × 1,050 
= 3 726,45 руб./т.

Эксперты рассчитали цену угля на 2024 год с учетом индексов изменения цен Минэкономразвития РФ от 22.09.2023 по «Углю энергетическому каменному» 2024/2023 = 1,050:

1 650,90 руб./т ×1,050 = 1 733,45 руб./т.

На основание проведенного расчета эксперты делают вывод, что цена угля на 2024 год по предложениям ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», - 1 733,40 руб./т. ниже рассчитанной и принимается экспертами в расчет стоимости затрат 
на топливо.

Плановая стоимость автомобиля грузоподъёмностью до 30 т за 2021 год, определена согласно данным каталога, в размере 
2 140,44 руб./м-ч. (без НДС).

Дальность возки угля принята экспертами из данных, представленных предприятием, согласно которым плечо доставки составляет 10,2 км. Средняя скорость движения принимается равной 45 км/ч. Расчет стоимости доставки угля на 2024 год представлен в таблице 2.

Таблица 2

| км. (туда-обратно) 1 км*2 | Расход натураль-ного топлива по факту 2022 года | кол-во рейсов, Камаз 55102 15,6 т. | Средняя скорость движения, (км/ч) | Время в пути на 1 рейс | Время на погрузку/разгруз-ку, (2 часа на 1 рейс) | Время на один рейс | Общее время достав-ки | Стоимость м/ч автомобиля грузоподьем-ность до 30 т | Расходы на доставку, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1/4 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9 | 10=8*9 |
| 10,2 | 747 | 48 | 45 | 0,14 | 2,00 | 2,14 | 103 | 2 140,44 | 220 |

Согласно расчету, стоимость доставки одной тонны угля на 2021 год составляет:

220 тыс. руб. (расходы на доставку) ÷ 747 т (расход натурального топлива) × 1000 = 294,51 руб./т.

Эксперты рассчитали стоимость доставки одной тонны угля с учетом изменения индексов цен производителей Минэкономразвития от 22.09.2023 «Транспорт» (исключая трубопроводный) на 2024 год и она составила:

294,51 руб./т. × 1,139 (ИЦП на транспорт (отчет 2022)) × 
1,090 (ИЦП на транспорт (2023/2022)) × 1,061 (ИЦП на транспорт (2024/2023)) = 387,94 руб./т. (без НДС).

Цена доставки угля на 2024 год, заявленная ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» составляет 275 руб./т.

Согласно сводным аналитическим данным, цена автодоставки угля ТР 
в среднем по Кузбассу за 2022 год составила 497,71 руб./т.

На 2024 год цена составит: 497,71 руб./т. (среднеобластная цена автодоставки в 2022 году) × 1,090 (ИЦП на транспорт, за исключением трубопроводного (2023/2022)) × 1,061 (ИЦП на транспорт, за исключением трубопроводного (2024/2023)) = 575,60 руб./т.

На основании проведенных расчетов эксперты делают вывод, 
что наименьшей является цена автодоставки угля на 2024 год, предложенная предприятием. Следовательно, в расчет стоимости затрат на топливо принимается цена – 275 руб./т.

Цена угля с учетом доставки на 2024 год составит: 
1 733,40 руб./т (цена топлива на 2024 год) + 275,00 руб./т (цена транспортировки автотранспортом) = 2 008,40 руб./т.

Низшая теплота сгорания топлива принимается экспертами 
на основании удостоверений о качестве угля Филиала 
АО «УК «Кузбассразрезуголь Калтанский угольный разрез» на уровне 
6 260 ккал/кг.

Переводной коэффициент из условного топлива в натуральное принят 
на основании принимаемой низшей теплоты сгорания - 0,894 (6 260/7 000).

Удельный расход условного топлива утверждён постановлением 
РЭК Кузбасса от 14.12.2023 № 540 в размере 225,1 кг у.т./Гкал.

Расход натурального топлива при этом составит: 225,1 кг у.т./Гкал (норматив расхода условного топлива) ÷ 0,894 (переводной коэффициент условного топлива в натуральное) = 251,7 кг.н.т./Гкал (расход натурального топлива).

В соответствии с балансом тепловой энергии, плановый отпуск тепловой энергии в сеть на 2024 год составляет 2,966 тыс. Гкал.

Объём натурального топлива при этом составит: 2,966 тыс. Гкал (отпуск 
в сеть) × 251,7 кг н.т./Гкал (расход натурального топлива) 
= 747 т (объём топлива).

Экономически обоснованные расходы на топливо на 2024 год составляют: 747 т (объём топлива - уголь) × 2 008,40 руб./т (цена топлива 
на 2024 год с доставкой) = 1 500 тыс. руб., и предлагаются экспертами 
к включению в НВВ предприятия на 2024 год.

Расходы в размере 414 тыс. руб. подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

  - Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия)

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 146 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор энергоснабжения № 730227 от 01.12.2020 г. 
с ПАО «Кузбассэнергосбыт» (стр. 1-44 том 1), считается заключенным 
на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут 
по предусмотренным им основаниям, а также основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и Основными положениями.

Расчет расходов на электроэнергию (стр. 334 том 1).

Счета-фактуры за электроэнергию за 2022 год (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года 
(вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Эксперты рассчитали средневзвешенный тариф на электрическую энергию за 2022 год на основе данных представленных счетов-фактур, который составил 5,38180 руб./кВтч. (без НДС).

Необходимый расход электрической энергии принят на основании расчета потребляемой электрической энергии (мощности) котельной учреждения (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 
от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)) и составляет 184,46 тыс. кВтч.

Расходы на приобретение электрической энергии на 2024 год составляют: 5,38180 руб./кВтч (средневзвешенный тариф электрической энергии за 2022 год) ×1,120 (ИЦП на электрическую энергию (2023/2022)) ×1,056 
(ИЦП на электрическую энергию (2024/2023)) × 184,46 тыс. кВтч (расход электрической энергии) = 1 174 тыс. руб. и предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2024 год в качестве экономически обоснованных расходов.

В связи с тем, что предложение предприятия по статье «Расходы
на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия)» 
не превышает экономически обоснованный уровень, в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы по данной статье по предложению предприятия в размере 1 146 тыс. руб.

Корректировка предложений организации не проводилась.

  - Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
8 тыс. руб.

При производстве и реализации тепловой энергии ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» используется вода, поставляемая по договору холодного водоснабжения с ООО «Водоканал» №022/02123/2864ВОК от 11.01.2023 г. (стр. 45-67).

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие материалы:

Договор холодного водоснабжения с ООО «Водоканал» №022/02123/2864ВОК от 11.01.2023 г. (стр. 45-67).

Расчет объема холодной воды, для производства тепловой энергии (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Экспертами был произведен расчет затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимый объем потребления холодной воды принят 
в соответствии с расчетом объема холодной воды, для производства тепловой энергии на 2024 год и составляет 135 куб. м.

Соответственно объем холодной воды холодной воды на выработку 
и транспорт тепловой энергии по полугодиям пропорционально доли отпуска тепловой энергии составит:

1 полугодие 77 куб. м. = 135 куб. м. × 0,53 (доля 
1 полугодия);

2 полугодие 58 куб. м. = 135 куб. м. × 0,47 (доля 
2 полугодия).

Тарифы на питьевую воду для ООО «Водоканал», установлены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 12.12.2023 № 535 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов 
на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (Калтанский городской округ, Осинниковский городской округ)» и составляют:

с 01.01.2024 по 30.06.2024 года 57,99 руб./ куб. м.;

с 01.07.2024 по 31.12.2024 года 65,30 руб./ куб. м.

Экономически обоснованные расходы на приобретение холодной воды 
в 2024 году, с учетом доли отпуска тепловой энергии (0,53/0,47) составят: 
77 тыс. куб. м (плановый объем воды на I полугодие 2024 года 
с учётом доли отпуска тепловой энергии 0,53) × 57,99 руб. куб. м (значение тарифа на техническую воду в I полугодии 2024 года) +58 тыс. куб. м (плановый объем воды на II полугодие 2024 года с учётом доли отпуска тепловой энергии 0,47) × 65,30 руб. куб. м (значение тарифа 
на воду в II полугодии 2024 года = 8 тыс. руб.

В связи с тем, что предложение предприятия по статье «Расходы
на холодную воду» не превышает экономически обоснованный уровень, 
в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы по данной статье по предложению предприятия в размере
8 тыс. руб.

Корректировка предложений организации не проводилась.

  - Амортизация основных средств и нематериальных активов

Согласно Положению по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств», (утверждено приказом Минфина № 26н от 30.03.2001) через амортизацию происходит погашение стоимости объектов основных средств.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа

Амортизационные отчисления определяются в соответствии 
с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Предложения предприятия по амортизационным отчислениям составляют 307 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие материалы:

Расчет расходов на амортизацию основных средств (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года 
(вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Инвентарные карточки объектов основных средств (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года 
(вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Расчёт амортизационных отчислений на 2024 год представлен 
в таблице 3.

Таблица 3

Расчёт амортизационных отчислений на 2024 год

| инв № | Наименование | дата ввода в экспл | Балансовая стоимость, тыс.руб. | СПИ по БУ у п/п | Амортизационная группа | Сумма месячной амортиз | Сумма годовой амортиз | примечание экспертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012400000001 | Котел водогрейный КВР 1,45 | 19.08.2021 | 615,00 | 121 | группа 7 (от 15 до 20 лет) | 5,08 | 60,99 |  |
| 1012405000003 | Котел водогрейный КВР 1,45 | 30.11.2017 | 592,10 | 121 | группа 4 (от 5 до 7 лет) | 4,89 | 58,72 |  |
| 1012405000012 | Котел водогрейный КВР 1,45 | 11.12.2018 | 620,00 | 121 | группа 5 (от 7 до 10 лет) | 5,12 | 61,49 |  |
| 1012405000002 | Котел водогрейный КВР 1,45 | 30.11.2017 | 592,10 | 121 | группа 5 (от 7 до 10 лет) | 4,89 | 58,72 |  |
| 110102000011 | Здание котельной | 01.06.1978 | 5 667,85 | 999 | группа 6 (от 10 до 15 лет) | 5,67 | 68,08 |  |
| 1013403000008 | Насос К-100-65-200А | 04.02.2019 | 73,50 | 36 | группа 4 (от 5 до 7 лет) | 0,00 | 0,00 | к 2024 году самортизировано |
| 110104050027 | Насос К-100-65-200А | 09.09.2016 | 39,60 | 36 | группа 3 (от 5 до 7 лет) | 0,00 | 0,00 | к 2024 году самортизировано |
| 110104050025 | Насос консольный К90/85 | 01.10.2012 | 31,00 | 36 | группа 4 (от 5 до 7 лет) | 0,00 | 0,00 | к 2024 году самортизировано |
| 110104050024 | Насос консольный К90/85 | 28.09.2012 | 31,00 | 36 | группа 6 (от 10 до 15 лет) | 0,00 | 0,00 | к 2024 году самортизировано |
| 1012400000001 | Котел водогрейный КВР 1,45 | 19.08.2021 | 615,00 | 121 | группа 6 (от 10 до 15 лет) | 0,00 | 0,00 | к 2024 году самортизировано |
|  | ИТОГО |  | 8 262,11 |  |  | 25,67 | 308 |  |

По итогам анализа представленных обосновывающих материалов экспертами предлагается включить в необходимую валовую выручку амортизационные отчисления в размере 307 тыс. руб. на уровне предложения предприятия.

  - Расходы на оплату труда

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год в размере 2 322 тыс. руб. Численность персонала составляет 7 чел., средняя заработная плата в размере 27 647 руб./чел./мес.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

Расчет расходов на оплату труда (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Статистические формы П-4 за 2022 год (стр. 248-293 том 1).

Статистические формы П-4 за 2023 год (стр. 294-293 том 1).

Штатное расписание от 01.09.2023 года ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» (стр. 430-431 том 1).

Расчёт нормативной численности котельной на 2024 год (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности по состоянию на январь-декабрь 2022 года в соответствии со статистическими данными, характеризующими состояние экономики и социальной сферы муниципального образования Калтанский городской округ для вида деятельности: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха составляет 39 178 руб./чел./мес. Рассчитанная экспертами среднестатистическая заработная плата на 2024 год с учетом индексации составит:

39 178 руб./чел./мес. × 1,058 (ИПЦ 2023/2022) × 1,072 (ИПЦ 2024/2023) 
= 44 435 руб./чел./мес.

Фактическая заработная плата кочегаров котельной за 2022 год составляет 23 216 руб./чел./мес. Фактическая численность 5 кочегаров.

Рассчитанная экспертами заработная плата на 2024 год с учетом индексации составит:

23 216 руб./чел./мес. × 1,058 (ИПЦ 2023/2022) × 1,072 (ИПЦ 2024/2023) 
= 26 332 руб./чел./мес.

Фонд оплаты труда кочегаров на 2024 год составит: 
26 332 руб./чел./мес. × 5 чел.  × 12 мес. /1000 = 1 580 тыс. руб.

Для включения в фонд оплаты труда на 2024 год административно управленческого персонала и ремонтно-технических рабочих и принимая 
во внимание, что в учетной политике организации не предусмотрено ведение бухгалтерского учета по разным видам деятельности, эксперты рассчитали долю затрат в процентах которая приходится на котельную учреждения:

5 713 тыс. руб. (фактическая НВВ за 2022 год) × 100 / 205 812 тыс. руб. (общая сумму доходов учреждения за 2022 год) = 3%

Согласно, штатному расписанию от 01.09.2023 года ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», фонд оплаты труда административно управленческого персонала и ремонтно-технических рабочих составляет 6 816 тыс. руб. = 568 тыс. руб. (месячный ФОТ административно управленческого персонала и ремонтно-технических рабочих) ×12 месяцев.

Фонд оплаты труда управленческого персонала и ремонтно-технических рабочих в доле 3%: 6 816 тыс. руб. × 3% = 204 тыс. руб.

Фонд оплаты труда кочегаров и административно управленческого персонала и ремонтно-технических рабочих на 2024 год составляет: 
1 580 тыс. руб. + 204 тыс. руб. = 1 784 тыс. руб.

Численность административно управленческого персонала и ремонтно-технических рабочих по штатному расписанию составляет 30,75 чел.

Эксперты рассчитали численность административно управленческого персонала и ремонтно-технических рабочих в доле 3%, от штатной численности, относимой на котельную учреждения, и предлагают ее принять для расчета фонда оплаты труда на 2024 год: 30,75 чел. (штатная численность административно управленческого персонала и ремонтно-технических рабочих) × 3% =0,92 чел.

Всего принимается экспертами в расчет численность: 5 чел. (кочегары) + 0,92 (административно управленческий персонал и ремонтно-технических рабочие). = 5,92 чел.

Таким образом средняя заработная плата на 2024 год составит:
1 784 тыс. руб. / 12 мес. / 5,92 чел. × 1000 = 25 113 рублей.

Минимальный размер оплаты труда (далее МРОТ) на 2024 год по п. 3.48 Кузбасского соглашения, с учетом районного коэффициента составляет 27 803 рубля в месяц (с учетом НДФЛ). Так как сложившиеся средняя заработная плата на 2024 год ниже, чем МРОТ экспертами принято решение в расчет фонда оплаты труда взять МРОТ.

Затраты на оплату труда на 2024 год составят: 5,92 чел. × 27 803 руб./чел. 
× 12 ÷ 1000 = 1 975 тыс. руб., и предлагаются к включению в НВВ предприятия на 2024 год, как экономически обоснованные.

Расходы в размере 347 тыс. руб. подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

  - Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с п. 5.1 ст. 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
 (ред. от 14.07.2022) (30%);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
757 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (дополнительный материал, представленный письмом 
исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

По оценке экспертов, на 2024 год фонд оплаты труда предприятия 
на реализацию тепловой энергии составил 1 964 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2024 год составят:

1 964 тыс. руб. (плановое значение расходов на оплату труда на 2024 год) 
× 30,2 % (процент отчислений на социальные нужды) = 596 тыс. руб.

Эксперты признают получившуюся величину затрат экономически обоснованной и предлагают её к включению в НВВ предприятия на 2024 год.

Расходы в размере 161 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

  - Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
120 тыс. руб., в том числе расходы на охрану в размере 107 тыс. руб., и расходы на обслуживание АПС в размере 13 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по статье расходы на охрану, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор №414212 от 31.12.2021 с Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Дружина», на оказание услуг по охране учреждения (дополнительный материал, представленный письмом исх. 1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Расчет расходов на оказание услуг по охране учреждения (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 
от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Эксперты рассчитали расходы на охрану исходя из количества объектов по договору, находящиеся под охраной – 9 шт. и количества чел./час 
в 2024 году 8 784 чел/час. Стоимость 1 чел./часа всего по договору составляет 110,25 руб., стоимость чел./часа на котельную учреждения 12,25 руб.
= 110,25 руб. (стоимость чел./часа всего) / 9 (количество объектов).

Итого экономически обоснованные расходы на охрану составили:

120 тыс. руб. = 12,25 руб. ×8784 чел/час ×1,058 ИЦП (2023/2022)) ×1,072 (ИЦП (2024/2023)).

С целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей принимаем по предложениям предприятия в размере 107 тыс. руб.

По статье расходы на оказание услуг по обслуживанию пожарной сигнализации предприятие планирует 13 тыс. руб.

Для расчета затрат по данной статье были рассмотрены 
и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор 63-2022 от 16.12.2022 на оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации с ООО «Огнезащита» (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Расчет затрат на оказание услуг по обслуживанию пожарной сигнализации (дополнительный материал, представленный письмом 
исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Эксперты рассчитали расходы на обслуживание пожарной сигнализации исходя из количества объектов по договору – 13 шт. и стоимости обслуживания охранно-пожарной сигнализации по договору в месяц 2024 году – 14 тыс. руб. Стоимость обслуживания охранно-пожарной сигнализации котельной учреждения на 2024 год составила:

15 тыс. руб. = 14 тыс. руб. (стоимость по договору всего в месяц) / 13 (количество объектов обслуживания по договору) × 1,058 ИЦП (2023/2022)) 
× 1,072 (ИЦП (2024/2023)) × 12 мес.

С целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей принимаем по предложениям предприятия в размере 13 тыс. руб.

Всего экономически обоснованные расходы по данной статье составили 132 тыс. руб.

В связи с тем, что предложение предприятия по статье «Расходы
на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских 
и консультационных услуг» не превышает экономически обоснованный уровень, в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы по данной статье по предложению предприятия в размере
120 тыс. руб.

Корректировка предложений организации не проводилась.

  - Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 8 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы и копии документов:

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду 
за 2022 год (дополнительный материал, представленный письмом 
исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают принять плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду предложению предприятия в размере 8 тыс. руб.

Корректировка предложений организации не проводилась.

  - Расходы на обучение персонала

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
6 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор оказания платных образовательных услуг №939/К 
от 28.06.2022 г. (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Экономически обоснованные расходы по данной статье по расчету экспертов составили:

7 тыс. руб. = 6 тыс. руб. ×1,058 ИЦП (2023/2022)) ×1,072 (ИЦП (2024/2023)).

В связи с тем, что предложение предприятия по статье «Расходы
на обучение персонала» не превышает экономически обоснованный уровень,
в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы по данной статье по предложению предприятия в размере
6 тыс. руб.

Корректировка предложений организации не проводилась.

  - Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

    - Налог на имущество организаций

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 
870 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы и копии документов:

Налоговая декларация за 2022 год. (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Расчёт налога на имущество на 2024 год представлен 
в таблице 4.

Таблица 4

Расчёт налога на имущество на 2024 год

| Наименование ОС | Остаточная стоимость на 01.01.2024 | Амортизация за месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Среднего-довая стоимость ОС за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной | 3097,74 | 5,67 | 3092,07 | 3086,39 | 3080,2 | 3075,04 | 3069,37 | 3063,70 | 3058,02 | 3052,35 | 3046,67 | 3041,00 | 3035,33 | 3029,65 | 3058,46 |
| Ставка налога на имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20% |
| Налог на имущество в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |

Таким образом, сумма налога на имущество, используемая 
при расчёте НВВ на 2024 год, составят 67 тыс. руб.

Данные расходы эксперты считают экономически обоснованными
и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2024 год.

Расходы в размере 803 тыс. руб., подлежат исключению из НВВ 
на 2024 год, как экономически необоснованные.

### 5.12.2. Налог на землю

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 
936 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы и копии документов:

Сообщение об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога №3345836 
от 21.04.2023 года (дополнительный материал, представленный письмом исх.1635 от 13.12.2023 года (вх. 7284 от 13.12.2023 года)).

Эксперты провели расчет земельного налога: 878,60 кв.м. (площадь участка под котельной) × 936 тыс. руб. (общая сумма земельного налога) 
/37 252 кв.м. (площадь участка всего) = 22 тыс. руб.

Данные расходы эксперты считают экономически обоснованными
и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2024 год.

Расходы в размере 914 тыс. руб., подлежат исключению из НВВ 
на 2024 год, как экономически необоснованные.

# Необходимая валовая выручка

Расчет необходимой валовой выручки представлен в таблице 5.

Таблица 5.

Расчет необходимой валовой выручки ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства».

тыс. руб.

| Смета расходов, принимаемая при установлении тарифов на тепловую энергию ГБУ "Малиновский дом интернат для граждан, имеющих психические расстройства на 2024 год. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложения предприятия на 2024 год | Предложения экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 8 783 | 6 076 | -2 707 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 319 | 319 | 0 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 1 914 | 1 500 | -414 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия) | тыс. руб. | 1 146 | 1 146 | 0 |
| 1.4 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 8 | 8 | 0 |
| 1.5 | - расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 307 | 307 | 0 |
| 1.7 | - оплата труда | тыс. руб. | 2 322 | 1 975 | -347 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 757 | 596 | -161 |
| 1.9 | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (стоки) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 120 | 120 | 0 |
| 1.13 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 8 | 8 | 0 |
| 1.14 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | - расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | - расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 6 | 6 | 0 |
| 1.17 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | тыс. руб. | 1 874 | 89 | -1 785 |
| 1.18.1 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 870 | 67 | -803 |
| 1.18.2 | - земельный налог | тыс. руб. | 936 | 22 | -914 |
| 1.18.3 | - транспортный налог | тыс. руб. | 43 | 0 | -43 |
| 1.18.4 | - прочие налоги | тыс. руб. | 25 | 0 | -25 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 65 | 0 | -65 |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 8 848 | 6 076 | -2 772 |
|  | НВВ на 1-е полугодие | тыс. руб. |  | 3 463 |  |
|  | НВВ на 2-е полугодие | тыс. руб. |  | 2 613 |  |
| 7.1 | Необходимая валовая выручка на потребительский рынок | тыс. руб. | 8 848 | 688 |  |
|  | НВВ на потребительский рынок на 1-е полугодие |  |  | 392 |  |
|  | НВВ на потребительский рынок на 2-е полугодие |  |  | 296 |  |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,97 | 0,336 |  |
|  | 1-е полугодие | тыс. Гкал |  | 0,192 |  |
|  | 2-е полугодие | тыс. Гкал |  | 0,144 |  |
|  | Тариф на производство тепловой энергии (год) |  | 2 983,05 | 2 048,53 |  |
|  | 1-е полугодие |  |  | 2 048,53 |  |
|  | 2-е полугодие |  |  | 2 048,53 |  |

# Тарифы на производство тепловой энергии 
ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства»

Тариф на производство тепловой энергии ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» на 2024 год, рассчитанный на основании необходимой валовой выручки на расчетный период регулирования, представлены в таблице 6.

Таблица 6.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии 
ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» на 2024 год

| Период | НВВ, тыс. руб. | Полезный отпуск, тыс. Гкал | Тариф по предложению экспертов, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 688 | 0,336 | 2 048,53 |
| I полугодие | 392 | 0,192 | 2 048,53 |
| II полугодие | 296 | 0,144 | 2 048,53 |

Приложение № 30 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Тарифы ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Калтанского городского округа, на период 
с 01.01.2024 по 31.12.2024

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2024 | 2 048,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 048,53 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2024 | 2 458,24 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 458,24 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 31 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Пояснительная записка

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по внесению изменений в постановление О внесении в постановление региональной

энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 668 «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа, на 2019-2025 годы» в части (в редакции постановлений РЭК Кемеровской области от 20.12.2019 № 796, от 20.12.2019 № 797, постановлений РЭК Кузбасса от 15.12.2020 № 587, от 07.12.2021 № 618, от 28.03.2022№ 84, от 25.11.2022 № 680,

от 21.11.2023 № 324)

Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

Вносятся изменения технического характера в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 668 «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа, на 2019-2025 годы», в части (в редакции постановлений РЭК Кемеровской области от 20.12.2019 № 796, от 20.12.2019 № 797, постановлений РЭК Кузбасса от 15.12.2020 № 587, от 07.12.2021 № 618, от 28.03.2022№ 84, от 25.11.2022 № 680,

от 21.11.2023 № 324).

- В нумерационный заголовок «приложение № 2» после слов «к постановлению региональной энергетической» слово «компании» заменить на слово «комиссии».

- В строке «с 01.07.2024» в столбце «Компонент на холодную воду для населения, руб./м3*(с НДС) цифру «51,48» заменить на цифру «92,06».

Приложение № 32 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Долгосрочные тарифы

ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа,

на период 2019 - 2020 и 2025 годы

Таблица 1

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на холодную воду, руб./м3 *** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолирован- ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал ** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-енце-суши-телями | без поло-енце-суши-телей | с поло-енце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ОАО «Северо- Кузбасская энергетическая компания» | с 01.01.2019 | 215,94 | 213,30 | 227,81 | 217,26 | 179,95 | 177,75 | 189,84 | 181,05 | 30,44 | 2 748,30 | x | x |
|  | с 01.07.2019 | 238,13 | 235,22 | 251,18 | 239,58 | 198,44 | 196,02 | 209,32 | 199,65 | 33,98 | 3 023,13 | x | x |
|  | с 01.01.2020 | 238,13 | 235,22 | 251,18 | 239,58 | 198,44 | 196,02 | 209,32 | 199,65 | 33,98 | 3 023,13 | x | x |
|  | с 01.07.2020 | 255,77 | 252,65 | 269,83 | 257,33 | 213,14 | 210,54 | 224,86 | 214,44 | 36,02 | 3 255,91 | x | x |
|  | с 01.01.2025 | 298,02 | 294,38 | 314,33 | 299,83 | 248,35 | 245,32 | 261,94 | 249,86 | 42,90 | 3 776,58 | x | x |
|  | с 01.07.2025 | 300,07 | 296,45 | 316,39 | 301,88 | 250,06 | 247,04 | 263,66 | 251,57 | 44,62 | 3 776,58 | x | x |

Долгосрочные тарифы ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в закрытой

системе водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Промышленновского

муниципального округа, на 2021 - 2024 годы

Таблица 2

| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на холодную воду для населения, руб./м3 * (с НДС) | Компонент на холодную воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал (без НДС)** | Одноставочный, руб./Гкал (с НДС)** |
| ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» | с 01.01.2021 | 41,87 | 34,89 | 3 255,91 | 3 907,09 |
|  | с 01.07.2021 | 45,77 | 38,14 | 3 506,62 | 4 207,94 |
|  | с 01.01.2022 | 45,77 | 38,14 | 3 506,62 | 4 207,94 |
|  | с 01.07.2022 | 47,40 | 39,50 | 3 776,63 | 4 531,96 |
|  | с 01.12.2022 | 84,00 | 70,00 | 4 456,43 | 5 347,72 |
|  | с 01.01.2023 | 84,00 | 70,00 | 4 456,43 | 5 347,72 |
|  | с 01.01.2024 | 84,00 | 70,00 | 4 456,43 | 5 347,72 |
|  | с 01.07.2024 | 92,06 | 76,72 | 4 884,22 | 5 861,06 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на тепловую энергию для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемую на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 667 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 795, в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 15.12.2020 № 586,
от 07.12.2021 № 617, от 25.11.2022 № 679, от 21.11.2023 № 323).											».

Приложение № 33 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Пояснительная записка

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по внесению изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

от 14.11.2023 № 283 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый МКП «ЭнергоРесурс КМО» на потребительском рынке Кемеровского муниципального округа, на период 2024 - 2026 годы»

Проект постановления РЭК Кузбасса разработан в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», поскольку цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения данной организации подлежат государственному регулированию.

Проектом вносятся изменения технического характера.

Приложение № 34 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Пояснительная записка

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по внесению изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

от 28.11.2023 № 404 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2022 № 516 «Об установлении долгосрочных тарифов МКП «Комфорт» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тяжинского муниципального округа, на период 2023-2027 годы», в части 2024 года»

Проект постановления РЭК Кузбасса разработан в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», поскольку цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения данной организации подлежат государственному регулированию.

Проектом вносятся изменения технического характера.

Приложение № 35 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на 2024 год для финансирования Программы газификации Кемеровской области на 2020-2024 годы

Программа газификации Кемеровской области на 2020 – 2024 годы (далее – Программа) разработана в целях продолжения программы газификации Кемеровской области на 2015-2019 годы, подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск» и с учетом программы развития газоснабжения и газификации Кемеровской области на период с 2016 по 2020 годы, утвержденной ПАО «Газпром» и Администрацией Кемеровской области.

Корректировка утвержденной Программы, подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск», осуществляется в связи с получением уточненных сведений о стоимости и сроках проектирования и строительства объектов.

Результатом реализации Программы будет являться развитие и строительство газораспределительных сетей:

- «Распределительный газопровод среднего давления ж.р. Ягуновский 
г. Кемерово» I очередь;

- «Распределительный газопровод по ул. Плодопитомник г. Кемерово»;

- «Газопровод высокого давления от ГРС «Черное озеро» до 
ж.р. Садовая г. Новокузнецка, Кемеровской области»;

- «Распределительный газопровод ж.р. Садовая г. Новокузнецка, Кемеровской области»;

- «Газораспределительные сети п. Новостройка Кемеровского района Кемеровской области» II очередь;

- «Внутрипоселковый газопровод с. Ягуново, Кемеровского района Кемеровской области» II очередь второй этап;

- «Внутрипоселковый газопровод с. Андреевка, Кемеровского района Кемеровской области» III очередь;

- «Газопровод для газоснабжения малоэтажной жилой застройки 
ж.р. Кедровка западнее пересечения ул. Разрезовская и ул. Радужная» 
II очередь;

- «Распределительный газопровод перспективной жилой застройки 
9-го микрорайона ж.р. Лесная поляна г. Кемерово»;

- «Газопровод высокого давления 2 категории для газификации вечного огня мемориала Воину-освободителю г. Кемерово»;

- «Газопровод низкого давления для газификации вечного огня мемориала Воину-освободителю г. Кемерово»;

- «Газопровод высокого давления 2 категории для газификации вечного огня площади Защитников Донбасса г. Новокузнецк»;

- «Газопровод низкого давления для газификации вечного огня площади Защитников Донбасса г. Новокузнецк»;

- «Внутрипоселковый газопровод с. Березово, Кемеровского района Кемеровской области.» III очередь;

- «Газопровод высокого давления второй категории от ГГРП-2 Ташкент до ГРПШ-5 и распределительные сети города Юрги Кемеровской области»;

- «Распределительные сети Рудничного района г. Кемерово Кемеровской области»;

- «Распределительные сети по улице Плодопитомник г. Кемерово Кемеровской области»;

- «Распределительные сети ж.р. Кедровка г. Кемерово Кемеровской области»;

- «Распределительные сети ж.р. Ягуновский г. Кемерово Кемеровской области»;

- «Распределительные сети п. Комисарово г. Кемерово Кемеровской области»;

- «Распределительные сети Заводского района г. Кемерово Кемеровской области»;

- «Газопроводы-вводы от существующего объекта "Распределительный газопровод среднего давления ж.р. Ягуновский г. Кемерово Кемеровской области 1 очередь"»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей Рудничного района 
г. Кемерово Кемеровской области»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения Заводского района г. Кемерово Кемеровской области»;

- «Распределительные сети п. Металлплощадка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения 
п. Металлплощадка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;

- Распределительные сети с. Андреевка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 1–й этап;

- Распределительные сети с. Андреевка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области;

- Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения 
с. Андреевка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей с. Березово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области (1 этап)»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей с. Березово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области (2 этап)»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей с. Березово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области (3 этап)»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения
с. Березово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;

- Распределительные сети п. Новостройка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области;

- «Газопроводы-вводы от существующего объекта "Газораспределительные сети п. Новостройка Кемеровского района Кемеровской области I очереди" (1 этап)»;

- «Газопроводы-вводы от существующего объекта "Газораспределительные сети п. Новостройка Кемеровского района Кемеровской области I очереди" (2 этап)»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения п. Новостройка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;

- «Распределительные сети д. Пугачи Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения д. Пугачи Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;

- «Газопроводы-вводы от существующего газопровода "Газораспределительные сети д. Пугачи Кемеровского района Кемеровской области"»;

- «Распределительные сети д. Сухая Речка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь»;

- «Газопроводы-вводы от существующего объекта "Газораспределительные сети д. Сухая речка Кемеровского района Кемеровской области"»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения д. Сухая Речка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;

- Распределительные сети д. Сухово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;

- «Газопроводы-вводы от существующего объекта "Внутрипоселкового газопровода д. Сухово Кемеровского района Кемеровской области II очередь"»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения  д. Сухово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;

- «Распределительные сети с. Ягуново Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь 3 этап»;

- «Распределительные сети с. Ягуново Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;

- «Газопроводы-вводы от существующего объекта "Газораспределительной сети с. Ягуново Кемеровского района Кемеровской области"»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения с. Ягуново Кемеровского муниципального округа Кемеровской области"»;

- «Распределительные сети с. Мазурово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения с. Мазурово Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;

- «Распределительные сети п. Ясногорский Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения п. Ясногорский Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»

- «Распределительные сети г. Топки Кемеровской области»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения г. Топки Кемеровской области»;

- «Распределительные сети по улице Газовиков г. Юрги Кемеровской области»;

- «Распределительные сети д. Талая Юргинского муниципального округа Кемеровской области»;

- «Распределительные сети г. Юрги Кемеровской области»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения г. Юрги Кемеровской области;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения д. Талая Юргинского муниципального округа Кемеровской области;

- «Распределительные сети Заводского района г. Новокузнецка Кемеровской области»;

- «Распределительные сети Кузнецкого района г. Новокузнецка Кемеровской области»;

- «Распределительные сети Куйбышевского района г. Новокузнецка Кемеровской области»;

- «Распределительные сети Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кемеровской области»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения Заводского района г. Новокузнецка Кемеровской области»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения Кузнецкого района г. Новокузнецка Кемеровской области»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения Куйбышевского района г. Новокузнецка Кемеровской области»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кемеровской области»;

- «Распределительные сети д. Смолино Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения д. Смолино Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;

- «Распределительные сети д. Береговая Кемеровского муниципального округа Кемеровской области»;

- «Газопроводы-вводы от существующих сетей газораспределения д. Береговая Кемеровского муниципального округа Кемеровской области».

В качестве обоснований программы представлены:

-Технические показатели программы газификации;

-Характеристика вновь газифицируемых потребителей;

-Расчет планируемых объемов поставки газа новым потребителям;

-Оценка экономической обоснованности стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, предусмотренных программой газификации;

-Оценка соответствия графика финансирования календарному плану производства работ;

-Расчет размера специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск»;

-Постановления, письма, отчеты по Программе газификации Кемеровской области.

В соответствии с календарным плановым графиком осуществления проектных, строительно-монтажных и прочих работ, представленном в составе Программа газификации Кемеровской области на 2020 – 2024 годы необходимо обеспечить финансирование программы в объеме 736 535,53 тыс. руб. (без НДС), а также необходимо обеспечить выпадающие доходы от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на период с 01.01.2020 по 31.12.2024 в размере 62 064,70 тыс. руб.

Реализуемые в рамках настоящей программы мероприятия, с учетом роста потребления, обеспечат прирост годового объема потребления природного газа потребителями Кемеровской области в размере 45,247 млн. м³.

Для реализации программы газификации в данных объёмах и сроках при планируемых объёмах транспортировки природного газа на 2020-2024 годы в Кемеровской области на 2024 год необходимо установить специальную надбавку.

В соответствии с Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, утвержденной Приказом ФСТ РФ от 21.06.2011 № 154-э/4 и Постановлением Правительства РФ от 03.05.2001	
№ 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»), средний размер специальной надбавки для соответствующей газораспределительной организации не может превышать 35 процентов (включая налог на прибыль организаций, возникающий от применения специальной надбавки) от среднего размера тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для конечных потребителей. В соответствии с прогнозным размером среднего тарифа (195,47 руб./тыс. куб. метров в 2024 году), максимально возможный размер специальной надбавки с учетом налога на прибыль составляет 
68,41 руб./тыс. куб. метров. Расчетная величина специальной надбавки с учетом налога на прибыль на 2024 год составила 68,41 руб./тыс. куб. метров.

Экспертная группа, изучив обосновывающие материалы, учитывая их полноту и качество, предлагает принять размер специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям, оказываемые ООО «Газпром газораспределение Томск» потребителям Кемеровской области, для финансирования Программы газификации Кемеровской области на 2024 год в размере 68,41 рублей за 1000 кубических метров транспортируемого газа (без учета НДС и включая налог на прибыль). Специальная надбавка распространяется на все группы потребителей газа, кроме группы «население».

Приложение № 36 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК», для внесения изменений в инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровского городского округа на 2019-2039 годы

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2019 № 775 «Об утверждении инвестиционной программы 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019-2038 годы» утверждена инвестиционная программа
 в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019 - 2038 годы в размере 9 189 689 тыс. руб. в том числе:

- В сфере холодного водоснабжения в размере 3 924 576 тыс. руб., из них 1 081 799 тыс. руб. за счет амортизации и 2 842 777 тыс. руб. из прибыли.

- В сфере водоотведения в размере 5 265 113 тыс. руб., из 
них 1 587 324 тыс. руб. за счет амортизации, 2 472 098 тыс. руб. за счет прибыли, направленной на инвестиции, за счет бюджетных средств 781 490 тыс. руб., за счет средств ПДК 424 201 тыс. руб.

Предприятие обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением о внесении изменении в утвержденную на 2019-2038 годы инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровского городского округа. Суммарный объем заявленных капитальных вложений 
составляет 9 189 689 тыс. руб. в том числе:

- В сфере холодного водоснабжения в размере 3 924 576 тыс. руб., из них 1 081 799 тыс. руб. за счет амортизации и 2 842 777 тыс. руб. из прибыли.

- В сфере водоотведения в размере 5 265 113 тыс. руб., из 
них 1 587 324 тыс. руб. за счет амортизации, 2 472 098 тыс. руб. за счет прибыли, направленной на инвестиции, за счет бюджетных средств 781 490 тыс. руб., за счет средств ПДК 424 201 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила).

В качестве обосновывающих материалов представлены: протокол рабочего совещания ОАО «СКЭК» и администрации г. Кемерово от 07.06.2023 
об улучшении водоснабжения ж.р. Пионер, письмо администрации г. Кемерово
о согласовании изменений инвестиционной программы, копия дополнительного соглашения к концессионному соглашению № 2 от 22.12.2020, локальный сметный расчет.

Согласно представленным обосновывающим документам, изменение инвестиционной программы обусловлено внесением изменений в части водоснабжения в концессионное соглашение, заключенное между Кемеровским городским округом, ОАО «СКЭК» и Кемеровской областью-Кузбассом. Основный причиной изменения является увеличение стоимости мероприятия «Проектирование и строительство водопровода Ду-300мм от ул. Грузовая 
с устройством ПНС ч/з Нефтебазу до ул. Спасательная с переключением потребителей по ул. Пригородная, л. Геологоразведочная» в соответствии 
с письмом администрации г. Кемерово о согласовании изменений инвестиционной программы, копия дополнительного соглашения к концессионному соглашению № 2 от 22.12.2020. Для того что бы оставить объем необходимых инвестиций 
на прежнем уровне, предприятие предлагает снизить стоимость некоторых мероприятий, а также часть мероприятий перенести на другие периоды.

Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагается внести в инвестиционную программу 
ОАО «СКЭК» заявленные изменения в сфере водоснабжения (в сфере водоотведения инвестиционная программа осталась без изменений), согласно приложению № 2 к данному заключению, и принять к утверждению измененную инвестиционную программу на 2019-2028 годы в размере 9 189 689 тыс. руб. 
в том числе:

- В сфере холодного водоснабжения в размере 3 924 576 тыс. руб., 
из них 1 081 799 тыс. руб. за счет амортизации и 2 842 777 тыс. руб. из прибыли.

- В сфере водоотведения в размере 5 265 113 тыс. руб., 
из них 1 587 324 тыс. руб. за счет амортизации, 2 472 098 тыс. руб. за счет прибыли, направленной на инвестиции, за счет бюджетных средств 781 490 тыс. руб., за счет средств ПДК 424 201 тыс. руб.

Так же специалистами РЭК Кузбасса произведен предварительный расчет тарифа ОАО «СКЭК» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровского городского округа. Результаты расчета представлены 
в приложении 1.

# Приложение 1

# Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения (г. Кемерово) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Заявленный объем | тыс.м3 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 |
| 2 | НВВ | тыс.руб. | 969784 | 1018671 | 1048485 | 1090516 | 1130740 | 1176646 | 1221541 | 1260484 | 1298029 | 1335697 | 1376003 | 1417094 | 1459839 | 1503895 | 1548351 | 1595723 | 1647144 | 1695717 | 1741634 | 1790625 |
| 3 | Тариф | руб./м3 | 33,05 | 34,71 | 35,73 | 37,16 | 38,53 | 40,10 | 41,63 | 42,95 | 44,23 | 45,52 | 46,89 | 48,29 | 49,75 | 51,25 | 52,76 | 54,38 | 56,13 | 57,79 | 59,38 | 61,02 |
| 4 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс.руб. | 4 444 | 23 955 | 40 213 | 53 114 | 66 385 | 78 541 | 93 398 | 112 785 | 131 932 | 151 224 | 176 120 | 198 240 | 226 248 | 255 453 | 279 296 | 317 709 | 370 458 | 407 841 | 447 696 | 489 525 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс.руб. | 4 444 | 24 446 | 44 068 | 59 760 | 76 365 | 91 071 | 108 963 | 132 522 | 157 197 | 181 284 | 209 726 | 237 327 | 268 320 | 302 781 | 332 598 | 365 254 | 409 996 | 456 804 | 506799 | 559165 |
| 6 | Итого тариф | руб./м3 | 33,20 | 35,55 | 37,23 | 39,20 | 41,13 | 43,20 | 45,34 | 47,47 | 49,59 | 51,69 | 54,04 | 56,38 | 58,89 | 61,57 | 64,10 | 66,82 | 70,10 | 73,35 | 76,65 | 80,07 |
| 7 | Рост тарифа | % | 107,1 | 107,1 | 104,7 | 105,3 | 104,9 | 105,0 | 105,0 | 104,7 | 104,5 | 104,2 | 104,5 | 104,3 | 104,5 | 104,6 | 104,1 | 104,2 | 104,9 | 104,6 | 104,5 | 104,5 |

Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения (г. Кемерово) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Заявленный объем | тыс.м3 | 695,0 | 661,9 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 |
| 2 | НВВ | тыс.руб. | 27 572 | 27 970 | 28 467 | 29 596 | 30 302 | 31 778 | 32 844 | 33 942 | 35 078 | 36 253 | 37 469 | 38 728 | 40 030 | 41 378 | 42 772 | 44 219 | 45 713 | 47 194 | 48 794 | 50 148 |
| 3 | Тариф | руб./м3 | 39,67 | 42,26 | 43,71 | 45,44 | 46,53 | 48,79 | 50,43 | 52,11 | 53,86 | 55,66 | 57,53 | 59,46 | 61,46 | 63,53 | 65,67 | 67,89 | 70,19 | 72,46 | 74,92 | 77,00 |
| 4 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 1407 | 1840 | 2305 | 2803 | 3337 | 3907 | 4515 | 5164 | 5857 | 6596 | 7383 | 8223 | 9115 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,12 | 1 753 | 2 294 | 2 875 | 3 498 | 4 165 | 4 877 | 5 637 | 6 449 | 7315 | 8 241 | 9 228 | 10 278 | 11 393 |
| 6 | Итого тариф | руб./м3 | 39,65 | 42,26 | 43,71 | 45,44 | 46,53 | 48,79 | 51,49 | 54,81 | 57,38 | 60,08 | 62,90 | 65,86 | 68,95 | 72,19 | 75,57 | 79,12 | 82,84 | 86,63 | 90,7 | 94,49 |
| 7 | Рост тарифа | % | 107,9 | 106,6 | 103,4 | 104,0 | 102,4 | 104,9 | 105,5 | 106,4 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,6 | 104,7 | 104,2 |

# Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения (г. Кемерово, ул. Волгоградская) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Заявленный объем | тыс.м3 | 695,0 | 661,9 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 |
| 2 | НВВ | тыс.руб. | 27642 | 28313 | 29152 | 30356 | 31499 | 32125 | 32825 | 33918 | 35048 | 36217 | 37427 | 38679 | 39974 | 41314 | 42701 | 44136 | 45623 | 47164 | 48754 | 50400 |
| 3 | Тариф | руб./м3 | 39,77 | 42,77 | 44,76 | 46,61 | 48,36 | 49,32 | 50,40 | 52,08 | 53,81 | 55,61 | 57,47 | 59,39 | 61,38 | 63,43 | 65,56 | 67,77 | 70,05 | 72,41 | 74,86 | 77,38 |
| 4 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 1407 | 1840 | 2305 | 2803 | 3337 | 3907 | 4515 | 5164 | 5857 | 6596 | 7383 | 8223 | 9115 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 1758 | 2300 | 2881 | 3504 | 4171 | 4883 | 5644 | 6455 | 7321 | 8245 | 9229 | 10279 | 11394 |
| 6 | Итого тариф | руб./м3 | 39,77 | 42,77 | 44,76 | 46,61 | 48,36 | 49,32 | 51,47 | 54,78 | 57,34 | 60,03 | 62,85 | 65,79 | 68,87 | 72,10 | 75,47 | 79,01 | 82,71 | 86,58 | 90,64 | 94,88 |
| 7 | Рост тарифа | % | - | 107,5 | 104,6 | 104,1 | 103,8 | 102,0 | 104,4 | 106,4 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |

# Приложение № 2

Справка об изменении мероприятий утвержденной инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения ОАО «СКЭК» на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы

| № п/п | Наименование стройки, объекта | Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб. | Объем финансирования изменённой программы, тыс. руб. | Год исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д-160мм, протяженностью 1000п.м. от водопровода Д-300мм в районе ж.д. №35Б по ул. Дружбы (ВК-7) через ВК-20, ВК-12, ВК-5, ВК-36 до ВК-9 в районе ж.д. №123Б по ул. Плодопитомник Цель: исключение дефицита водоснабжения в часы максимального водоразбора (полив), повышение надежности водоснабжения (обеспечение второго ввода). | 24229 | 24229 | 2020-2021 | Х |
| 2 | Разработка ПСД и строительство водопровода Ду-150 мм, L=4800п.м. от пос. Петровский до д. Петровка с устройством ПНС в п. Петровский. Цель: обеспечение водоснабжения жителям д. Петовка, удовлетворяющего требованиям санитарных норм (жесткость, марганец, железо, сероводород). | 42996 | 28222 | 2021-2023 | Х |
| 3 | Разработка ПСД и строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок (таблица 2). Цель: подключение потребителей к городскому водопроводу, ликвидация водоразборных колонок, как источника неучтенных расходов холодной воды. | 342493 | 344079 | 2021-2034 | Х |
| 4 | Проектирование и строительство водопровода Ду-300мм от ул. Грузовая с устройством ПНС ч/з Нефтебазу до ул. Спасательная с переключением потребителей по ул. Пригородная, ул. Геологоразведочная. Цель: ликвидация дефицита водоснабжения в летние месяцы (полив), повышение надежности водоснабжения (второй ввод) жилого района п.Пионер. Характеристика: подача до - 2500 м3/сут; после строительства - 3700 м3/сут. | 109589 | 115493 | 2023-2025 | Х |
| 5 | Проектирование и строительство 2-х водозаборных скважин и водопровода Ду-100мм, L=250п.м. для водоснабжения ОСК-2. Адрес: г. Кемерово, Кировский район, ул. Кировская 3/2; Цель: Обеспечение воздуходцвной станции ОСК-2 технической водой. Характеристика: до - 0 м3/сут; после реконструкции - Q=100 тыс. м3/сут | 34196 | 35046 | 2021-2025 | Х |
| 6 | Проектирование и строительство сетей частного сектора (ликвидация дефицита водоснабжения, таблица 1) | 311219 | 311219 | 2021-2032 | Х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Проектирование и строительство блока фильтров Пугачевского водозабора г. Кемерово (НФС-2), в том числе: разработка ПСД: резервуара-усреднителя промывных вод - отстойников и фильтров для очистки промывной воды - наружных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - реагентного хозяйства - резервуаров промывных вод и фильтров поглотителей - объектов энергетического хозяйства - промывной насосной станции - КНС (промывных вод) - канализационного коллектора от НФС-2 до сетей водоотведения города - блока фильтров и отстойников. Адрес: Кемеровский район, п. Металлплощадка, ул. Советская, 38; Цель: строительство нового блока фильтров взамен блока фильтров №1,2, находящихся в аварийном состоянии; исключение сброса неочищенных промывных вод в р. Томь. Характеристика: до - 0 м3/сут; после реконструкции - Q=200 тыс. м3/сут | 2842777 | 2847420 | 2026-2038 | Х |
| 8 | Строительство КНС и напорного коллектора от Ягуновского водозабора для перекачки промывных вод. Адрес: Кемеровский р-н, 1 км южнее г.Кемерово, и 1 км восточнее и 1 км восточнее; Цель: исключение сброса неочищенных промывных на рельеф. Характеристика: до Q= 0 тыс. м3/сут; после реконструкции - Q=250 м3/сут | 54549 | 54549 | 2029-2031 | Х |
| 9 | Проектирование и строительство системы регулирования давления на сетях города Кемерово для исключения зон повышенного давления. (регулирование давления, таблица 3). Цель: исключение на участках сети водопрова г. Кемерово зон повышенного давления (более 6,0 кгс/см2), приведение рабочих характеристик сети водопровода к требованиям СП 31.13330.2012. | 127223 | 127223 | 2021-2030 | Х |
| 10 | ж.р. Кедровка НС-3-го подъема Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Павленко; Цель: замена физически изношенной дренажной системы, запорной арматуры и фильтрующего материала; исключение сброса неочищенных промывных вод на рельеф. Характеристика: до Q=16 тыс. м3/сут; после реконструкции - Q=16 тыс. м3/сут | 35304 | 37096 | 2026-2027 | Х |
| 11 | Разработка ПСД и реконструкция сооружений НС-3 по обработке промывных вод | 26711 | 28503 | 2026-2027 | Х |
| 12 | Реконструкция фильтров (НС-3) | 8593 | 8593 | 2019-2021 |  |
| Итого |  | 3924576 | 3924576 | - | Х |

Приложение № 37 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

# Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650000, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация города Кемерово. г. Кемерово. пр. Советский, 54. |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

# Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

холодного водоснабжения питьевой водой

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Еди- ница изме- рения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1км. | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,10 | 2,09 | 2,08 | 2,07 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
|  |  | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1км. | 7,29 | 7,29 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,16 | 7,15 | 7,15 | 7,14 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 |
| 3 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |

# Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость с индекса-цией | Потребность в финансировании по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | Нормативная прибыль |  | Аморти-зация | Бюд- жет | Плата за ПДК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 3 924 576 | 4 444 | 23 955 | 40 213 | 53 113 | 66 385 | 78 541 | 93 397 | 112 786 | 131 931 | 151 225 | 176 120 | 198 240 | 226 248 | 255 453 | 279 296 | 317 709 | 370 458 | 407 841 | 447 696 | 489 525 | 2 842 777 |  | 1 081 799 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Строительство новых сетей водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС | 547 069 | 0 | 20 266 | 21 723 | 36 817 | 43 928 | 60 799 | 80 142 | 14 318 | 14 813 | 30 207 | 15 798 | 16 320 | 16 858 | 17 414 | 65 413 | 92 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 224 | 93 845 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Строительство новых сетей водоснабжения | 512 022 | 0 | 20 266 | 20 578 | 33 166 | 40 336 | 60 799 | 53 483 | 14 318 | 14 813 | 30 207 | 15 798 | 16 320 | 16 858 | 17 414 | 65 413 | 92 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 177 | 93 845 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1 | Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д 160 мм, протяженностью 1000 п.м. от водопровода Д 300 мм в районе ж.д. №35Б по ул. Дружбы (ВК-7) через ВК-20, ВК-12, ВК-5, ВК-36 до ВК-9 в районе ж.д. №123Б по ул. Плодопитомник; Цель: исключение дефицита водоснабжения в часы максимального водоразбора (полив), повышение надежности водоснабжения (обеспечение второго ввода) | 24 229 | 0 | 20 266 | 3 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 229 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2 | Разработка ПСД и строительство водопровода Ду 150 мм, L = 4800 п.м. от пос. Петровский до д. Петровка с устройством ПНС в п. Петровский; Цель: обеспечение водоснабжения жителям д. Петовка, удовлетворяющего требованиям санитарных норм (жесткость, марганец, железо, сероводород) | 28 222 | 0 | 0 | 4 431 | 20 595 | 3 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 222 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Разработка ПСД и строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок; Цель: подключение потребителей к городскому водопроводу, ликвидация водоразборных колонок, как источника неучтенных расходов холодной воды | 344 079 | 0 | 0 | 12 184 | 12 571 | 22 366 | 6 972 | 6 593 | 14 318 | 14 813 | 30 207 | 15 798 | 16 320 | 16 858 | 17 414 | 65 413 | 92 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 234 | 93 845 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.4 | Проектирование и строительство водопровода Ду 300 мм от ул. Грузовая с устройством ПНС ч/з Нефтебазу до ул. Спасательная с переключением потребителей по ул. Пригородная, ул. Геологоразведочная; Цель: ликвидация дефицита водоснабжения в летние месяцы (полив), повышение надежности водоснабжения (второй ввод) жилого района п. Пионер; Характеристика: подача до 2500 м3/сут; после строительства 3700 м3/сут. | 115 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 774 | 53 828 | 46 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 493 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 35 046 | 0 | 0 | 1 145 | 3 651 | 3 592 | 0 | 26 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 046 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1 | Проектирование и строительство 2-х водозаборных скважин и водопровода Ду 100 мм, L = 250 п.м. для водоснабжения ОСК-2; Адрес: г. Кемерово, Кировский район, ул. Кировская 3/2; Цель: Обеспечение воздуходувной станции ОСК-2 технической водой; Характеристика: до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 100 тыс. м3/сут | 35 046 | 0 | 0 | 1 145 | 3 651 | 3 592 | 0 | 26 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 046 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 311 219 | 0 | 0 | 13 231 | 3 158 | 11 819 | 5 532 | 643 | 10 736 | 6 908 | 20 854 | 47 801 | 36 900 | 57 729 | 37 171 | 58 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 120 | 201 100 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения | 311 219 | 0 | 0 | 13 231 | 3 158 | 11 819 | 5 532 | 643 | 10 736 | 6 908 | 20 854 | 47 801 | 36 900 | 57 729 | 37 171 | 58 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 120 | 201 100 | 0 | 0 |
| 1.4.1.1 | Проектирование и строительство сетей частного сектора; Цель: ликвидация дефицита водоснабжения | 311 219 | 0 | 0 | 13 231 | 3 158 | 11 819 | 5 532 | 643 | 10 736 | 6 908 | 20 854 | 47 801 | 36 900 | 57 729 | 37 171 | 58 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 120 | 201 100 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 3 066 288 | 4 444 | 3 689 | 5 259 | 13 138 | 10 638 | 12 210 | 12 612 | 87 732 | 110 211 | 100 164 | 112 521 | 145 021 | 151 661 | 200 869 | 155 146 | 225 454 | 370 458 | 407 841 | 447 696 | 489 525 | 2 279 434 | 786 854 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Проектирование и строительство блока фильтров Пугачевского водозабора г. Кемерово (НФС-2), в том числе: разработка ПСД: резервуара-усреднителя промывных вод - отстойников и фильтров для очитки промывной воды - наружных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - реагентного хозяйства - резервуаров промывных вод и фильтров поглотителей - объектов энергетического хозяйства - промывной насосной станции - КНС (промывных вод) - канализационного коллектора от НФС-2 до сетей водоотведения города - блока фильтров и отстойников; Адрес: Кемеровский район, п. Металлплощадка, ул. Советская, 38; Цель: строительство нового блока фильтров взамен блока фильтров №1,2, находящихся в аварийном состоянии; исключение сброса неочищенных промывных вод в р. Томь; Характеристика: до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 200 тыс. м3/сут | 2 847 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 097 | 70 855 | 86 261 | 95 287 | 103 694 | 122 238 | 200 869 | 155 146 | 225 454 | 370 458 | 407 841 | 447 696 | 489 525 | 2 060 566 | 786 854 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.2 | Строительство КНС и напорного коллектора от Ягуновского водозабора для перекачки промывных вод; Адрес: Кемеровский район, 1 км южнее г. Кемерово и 1 км восточнее и 1 км восточнее; Цель: исключение сброса неочищенных промывных на рельеф; Характеристика: до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 250 м3/сут | 54 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 872 | 22 254 | 29 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 549 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3 | Проектирование и строительство системы регулирования давления на сетях города Кемерово для исключения зон повышенного давления; Цель: исключение на участках сети водопровода г. Кемерово зон повышенного давления (более 6,0 кгс/см2), приведение рабочих характеристик сети водопровода к требованиям СП 31.13330.2012. | 127 223 | 0 | 0 | 4 799 | 13 138 | 10 638 | 12 210 | 12 612 | 13 029 | 13 459 | 13 903 | 14 362 | 19 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 223 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.4 | ж.р. Кедровка НС-3-го подъема Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Павленко; Цель: замена физически изношенной дренажной системы, запорной арматуры и фильтрующего материала; исключение сброса неочищенных промывных вод на рельеф. Характеристика: до Q=16 тыс. м3/сут; после реконструкции - Q=16 тыс. м3/сут | 37 096 | 4 444 | 3 689 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 606 | 25 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 096 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4.1 | Разработка ПСД и реконструкция сооружений НС-3 по обработке промывных вод | 28 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 606 | 25 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 503 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4.2 | Реконструкция фильтров (НС-3) | 8 593 | 4 444 | 3 689 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 593 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Итого Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого прибыль | 3 924 576 | 4 444 | 23 955 | 40 213 | 53 113 | 66 385 | 78 541 | 93 397 | 112 786 | 131 931 | 151 225 | 176 120 | 198 240 | 226 248 | 255 453 | 279 296 | 317 709 | 370 458 | 407 841 | 447 696 | 489 525 | 2 842 777 | - | - | 0 |
| 4 | Итого амортизация | 1 081 798 |  |  |  | 1 931 | 1 931 | 4 797 | 7 240 | 9 294 | 9 294 | 9 294 | 20 253 | 20 253 | 36 156 | 43 949 | 43 949 | 106 193 | 191 816 | 191 816 | 191 816 | 191 816 | - | 1 081 799 | - | 0 |
| 5 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения г. Кемерово | 5 202 104 | 208 629 | 150 944 | 164 086 | 227 533 | 314 168 | 188 570 | 196 954 | 213 293 | 229 238 | 248 238 | 261 852 | 193 095 | 219 916 | 244 185 | 269 830 | 286 300 | 345 640 | 378 389 | 412 775 | 448 472 | 2 409 088 | 1 587 324 | 781 490 | 424 201 |
| 5.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС | 1 559 954 | 198 157 | 125 000 | 125 000 | 166 667 | 166 667 | 0 | 0 | 8 407 | 37 855 | 73 618 | 81 161 | 89 447 | 109 552 | 126 646 | 119 090 | 132 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 187 | 377 276 | 781 490 | 0 |
| 5.3.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 1 532 400 | 198 157 | 125 000 | 125 000 | 166 667 | 166 667 | 0 | 0 | 0 | 26 504 | 65 822 | 81 161 | 89 447 | 109 552 | 126 646 | 119 090 | 132 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 633 | 377 276 | 781 490 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1.1 | Проектирование и строительство3-й нитки напорного коллектора от ГНС до ОСК-1; Цель: обеспечение характеристик напорного коллектора требованиям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в части пропуска 100% стоков по одной трубе, так как одна нитка Д 1200 мм не справляется с полной нагрузкой ГНС; Характеристика: Д 1200 мм, L = 4100м, пропускная способность одной нитки до Q = 183 тыс. м3/сут; после реконструкции Q = 192 тыс. м3/сут | 568 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 689 | 5 120 | 15 865 | 109 552 | 126 646 | 119 090 | 132 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 373 | 377 276 | 0 | 0 |
| 5.3.1.2 | Проектирование и строительство второго напорного коллектора от КНС ул. Волгоградская (ИТК-40) до камеры гашения напора; Цель: обеспечение надежности работы КНС и соответствие напорного коллектора требованиям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в части пропуска 100% стоков, в случае аварийной ситуации, по одной трубе; Характеристика: до одна рабочая труба Д 200 мм, L = 1360 м, после строительства две рабочих трубы Д 200 мм, L = 1360 м | 26 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 504 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1.3 | Строительство дублирующего участка канализационного коллектора №15 Ду 1000 мм, L = 970 от пр. Советского до КНС2/6; Цель: повышение надежности водоотведения от районов города ФПК, части п. Южный (кварталы 14, 15), Аэропорт, части центрального района (потребители, расположенные в границах ул. Соборная – ул. Шорникова – пр. Ленина – ул. Сибиряков-Гвардейцев), примерной численностью 60 тыс. чел., в связи с ветхостью существующего коллектора | 73 157 | 73 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 157 | 0 |
| 5.3.1.4 | г.Кемерово. Строительство сетей и сооружений водоотведения микрорайонов Восточного планировачного района. Цель: обеспечение водоотведения от зон нового строительства Восточного планировочного района (кварталы Ленинского района № 61, 61А, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 74) и отведение промывных вод от НФС-2; Характеристика: Д 600 мм, L = 1811,23м, Д 800 мм, L = 3888,96 м, Д 1000 мм, L = 2676,36 м, объем канализования 54 тыс. м3/сут | 541 667 | 0 | 83 333 | 125 000 | 166 667 | 166 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 667 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1.5 | Строительство главного коллектора по ул. 3-я Заречная от ул. Терешковой до КНС 2/6 г. Кемерово; Цель: обеспечение водоотведения от зон нового строительства Восточного планировочного района (кварталы Ленинского района №№ 61, 61А, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 74), Рудничного района (кварталы №№ 12а, 14, 11б, 13, 14), Центрального района (кварталы №№ 7б, 15а), водоотведение промывных вод от НФС-2; Характеристика: Д 2000 мм, L = 28м, Д 1600 мм, L = 2090 м, объем канализования 114,8 тыс. м3/сут | 166 667 | 125 000 | 41 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 667 | 0 |
| 5.3.1.6 | Проектирование и строительство коллектора по пр. Ленина от пр. Кузнецкого до ул. Мичурина, Ду 400-600, L = 2,2 км; Цель: гарантированный отвод сточных вод от существующих потребителей и перспективных при реконструкции жилой зоны центра г. Кемерово, так как существующий коллектор Д 150 - 350 мм работает с переполнением | 155 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 133 | 76 041 | 73 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 756 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 27 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 407 | 11 351 | 7 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 554 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.2.1 | Проектирование и строительство КНС и напорного коллектора от ул. К. Маркса через пл. Карболита до ул. Щетинкин лог; Цель: восстановление работоспособности коллектора Д300 мм проходящего под пл. Карболита; Характеристика: объем канализования до Q = 0 м3/сут; после строительства Q = 2300 м3/сут | 27 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 407 | 11 351 | 7 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 554 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 197 180 | 10 472 | 25 944 | 11 201 | 25 118 | 20 117 | 60 340 | 5 481 | 0 | 38 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 180 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1 | Реконструкция существующих сетей водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.2 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения | 197 180 | 10 472 | 25 944 | 11 201 | 25 118 | 20 117 | 60 340 | 5 481 | 0 | 38 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 180 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.2.1 | ОСК 1 - разработка ПСД и реконструкция отделения механического обезвоживания осадка (ОМОО) с заменой декантеров; Адрес: Заводский район северо-восток левобережной части г. Кемерово; Цель: повышение производительности ОМОО; Характеристика: до Q = 30 м3/час; после реконструкции – Q = 75 м3/час | 97 075 | 0 | 0 | 10 919 | 12 467 | 20 117 | 53 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 075 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.2.2 | ОСК 1 - строительство КНС для подачи уплотненной иловой смеси из илоуплотнителей в ОМОО; Адрес: Заводский район северо-восток левобережной части г. Кемерово; Цель: замена физически изношенного оборудования временных КНС | 38 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 508 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.2.3 | ОСК 2 - реконструкция отделения решеток на КНС; Адрес: г. Кемерово, Кировский район, на территории НПО «Прогресс»; Цель: замена физически изношенного технологического оборудования | 12 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 768 | 5 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 249 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.2.4 | ОСК-3 ж.р. Кедровка - разработка ПСД и реконструкция отделения механического обезвоживания осадка сточных вод; Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Чесноковская; Цель: сокращение объёма сточных вод; Характеристика: до Q = 0 тыс. м3/сут; после реконструкции Q = 50 м3/сут | 12 651 | 0 | 0 | 0 | 12 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 651 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.2.5 | Реконструкция КНС-1 с заменой технологического оборудования; Адрес: г. Кемерово, пр-т Советский, 70, Центральный район восточнее плавательного бассейна; Цель: замена физически изношенного технологического оборудования | 36 698 | 10 472 | 25 944 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 698 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 3 444 970 | 0 | 0 | 27 885 | 35 748 | 127 384 | 128 230 | 191 473 | 204 886 | 152 875 | 174 620 | 180 690 | 103 649 | 110 363 | 117 539 | 150 740 | 153 613 | 345 640 | 378 389 | 412 775 | 448 472 | 1 810 720 | 1 210 050 | 0 | 424 201 |
| 5.5.1 | Проектирование и строительство сооружений обработки и утилизации (сжигания) осадков сточных вод на ОСК 1; Адрес: Заводский район, северо-восток левобережной части г. Кемерово; Цель: решение вопроса утилизации осадка; Характеристика: до Q = 0 м3/сут.; после реконструкции Q = 80-100 м3/сут. | 1 090 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 663 | 14 544 | 17 799 | 8 862 | 8 228 | 226523 | 227 028 | 250 480 | 280 323 | 204 404 | 886 045 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.2 | ОСК-3 ж.р. Кедровка - разработка ПСД и реконструкция сооружений биологической очистки, нитри-денитрификация; Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Чесноковская; Цель: достижение нормативов допустимого сброса | 59 616 | 0 | 0 | 24 879 | 22 884 | 11 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 457 | 2 159 | 0 | 0 |
| 5.5.3 | ОСК 2 - разработка ПСД и реконструкция аэротенков, нитри-денитрификация, дефосфотация; Адрес: г. Кемерово, Кировский район, ул. Кировская, 3/2; Цель: достижение нормативов допустимого сброса; Характеристика: до Q = 60 тыс. м3/сут; после реконструкции Q = 40 тыс. м3/сут | 327 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 246 | 21 452 | 49 470 | 58 978 | 46 172 | 68 827 | 73 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 220 | 97 506 | 0 | 0 |
| 5.5.4 | Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод на Левобережных очистных сооружениях с внедрением технологий денитрификации и дефосфотации.1-я очередь производительностью 125 тыс. м3/сутки, 2-й пусковой комплекс; Цель: устранение нарушений (по сбросам) действующего природоохранного законодательства | 1 967 179 | 0 | 0 | 3 006 | 12 864 | 106 285 | 106 778 | 142 003 | 145 908 | 106 703 | 105 793 | 107 109 | 46 986 | 95 819 | 99 740 | 141 878 | 145 385 | 119 117 | 151 361 | 162 296 | 168 149 | 1 318 638 | 224 340 | 0 | 424 201 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения ул. Волгоградская | 63 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 1 407 | 1 840 | 2 305 | 2 803 | 3 337 | 3 907 | 4 515 | 5 164 | 5 857 | 6 596 | 7 383 | 8 223 | 9 115 | 63 010 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Проектирование и строительство сооружений обработки и утилизации (сжигания) осадков сточных вод на ОСК 1; Адрес: Заводский район северо-восток левобережной части г. Кемерово; Цель: решение вопроса утилизации осадка; Характеристика: до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 80-100 м3/сут | 63 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 1 407 | 1 840 | 2 305 | 2 803 | 3 337 | 3 907 | 4 515 | 5 164 | 5 857 | 6 596 | 7 383 | 8 223 | 9 115 | 63 010 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Итого бюджет | 781 491 | 198 157 | 125 000 | 125 000 | 166 667 | 166 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 781 491 | - |
| 8 | итого прибыль | 2 472 098 | 10 472 | 25 944 | 39 086 | 58 707 | 70 207 | 79 334 | 89 278 | 105 523 | 121 901 | 135 456 | 146 813 | 136 552 | 144 473 | 169 351 | 195 645 | 212 808 | 130 725 | 164 261 | 199 487 | 236 075 | 2 472 098 | - | - | - |
| 9 | итого ПДК | 424 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 268 | 66 268 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 424 201 |
| 10 | итого амортизация | 1 587 324 | 0 | 0 | 0 | 2 159 | 11 025 | 42 968 | 49 902 | 50 844 | 50 844 | 56 754 | 59 509 | 59 879 | 79 349 | 79 349 | 79 349 | 79 349 | 221 511 | 221 511 | 221 511 | 221 511 | - | 1 587 324 | - | - |

# Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Износ объектов централизованной системы водоснабжения | Фактический процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2019 | % | 42,7 |
|  |  | Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2020 | % | 45,6 |
| 2 | Износ объектов централизованной системы водоотведения | Фактический процент износа объектов водоотведения на 01.01.2019 | % | 55,8 |
|  |  | Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2020 | % | 58,5 |

# Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения (г. Кемерово) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Заявленный объем | тыс.м3 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 | 29345,1 |
| 2 | НВВ | тыс.руб. | 969784 | 1018671 | 1048485 | 1090516 | 1130740 | 1176646 | 1221541 | 1260484 | 1298029 | 1335697 | 1376003 | 1417094 | 1459839 | 1503895 | 1548351 | 1595723 | 1647144 | 1695717 | 1741634 | 1790625 |
| 3 | Тариф | руб./м3 | 33,05 | 34,71 | 35,73 | 37,16 | 38,53 | 40,10 | 41,63 | 42,95 | 44,23 | 45,52 | 46,89 | 48,29 | 49,75 | 51,25 | 52,76 | 54,38 | 56,13 | 57,79 | 59,38 | 61,02 |
| 4 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс.руб. | 4 444 | 23 955 | 40 213 | 53 114 | 66 385 | 78 541 | 93 398 | 112 785 | 131 932 | 151 224 | 176 120 | 198 240 | 226 248 | 255 453 | 279 296 | 317 709 | 370 458 | 407 841 | 447 696 | 489 525 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс.руб. | 4 444 | 24 446 | 44 068 | 59 760 | 76 365 | 91 071 | 108 963 | 132 522 | 157 197 | 181 284 | 209 726 | 237 327 | 268 320 | 302 781 | 332 598 | 365 254 | 409 996 | 456 804 | 506799 | 559165 |
| 6 | Итого тариф | руб./м3 | 33,20 | 35,55 | 37,23 | 39,20 | 41,13 | 43,20 | 45,34 | 47,47 | 49,59 | 51,69 | 54,04 | 56,38 | 58,89 | 61,57 | 64,10 | 66,82 | 70,10 | 73,35 | 76,65 | 80,07 |
| 7 | Рост тарифа | % | 107,1 | 107,1 | 104,7 | 105,3 | 104,9 | 105,0 | 105,0 | 104,7 | 104,5 | 104,2 | 104,5 | 104,3 | 104,5 | 104,6 | 104,1 | 104,2 | 104,9 | 104,6 | 104,5 | 104,5 |

Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения (г. Кемерово) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Заявленный объем | тыс.м3 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 | 33775,4 |
| 2 | НВВ | тыс.руб. | 741 520 | 776 758 | 800 516 | 816 930 | 849 537 | 877 791 | 908 391 | 939 760 | 973 765 | 1 008 184 | 1 039 741 | 1 067 233 | 1 104 560 | 1 129 807 | 1 170 854 | 1 216 180 | 1 245 175 | 1 284 615 | 1 320 601 | 1 358 08 |
| 3 | Тариф | руб./м3 | 21,95 | 23,00 | 23,70 | 24,19 | 25,15 | 25,99 | 26,90 | 27,82 | 28,83 | 29,85 | 30,78 | 31,60 | 32,70 | 33,45 | 34,67 | 36,01 | 36,87 | 38,03 | 39,10 | 40,21 |
| 4 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс.руб. | 10 472 | 25 944 | 39 086 | 60 866 | 73 156 | 86 258 | 102 577 | 118916 | 134 861 | 153 861 | 167 474 | 193 095 | 219916 | 244 185 | 269 830 | 286 300 | 345 640 | 378 398 | 412 775 | # 448 471 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс.руб. | 10 472 | 29 208 | 45 264 | 71 435 | 86 997 | 102 475 | 121 161 | 141 321 | 161 364 | 183 713 | 200 269 | 223 438 | 252 121 | 282 374 | 314415 | 335 697 | 374 729 | 415 589 | 458 586 | # 503 726 |
| 6 | Итого тариф | руб./м3 | 22,26 | 23,86 | 25,04 | 26,30 | 27,73 | 29,02 | 30,48 | 32,01 | 33,61 | 35,29 | 36,71 | 38,21 | 40,17 | 41,81 | 43,97 | 45,95 | 47,96 | 50,34 | 52,68 | 55,12 |
| 7 | Рост тарифа | % | 111,0 | 107,2 | 104,9 | 105,0 | 105,4 | 104,7 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 104,0 | 104,1 | 105,1 | 104,1 | 105,2 | 104,5 | 104,4 | 105,0 | 104,6 | 104,6 |

# Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения (г. Кемерово, ул. Волгоградская) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Заявленный объем | тыс.м3 | 695,0 | 661,9 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 |
| 2 | НВВ | тыс.руб. | 27 572 | 27 970 | 28 467 | 29 596 | 30 302 | 31 778 | 32 844 | 33 942 | 35 078 | 36 253 | 37 469 | 38 728 | 40 030 | 41 378 | 42 772 | 44 219 | 45 713 | 47 194 | 48 794 | 50 148 |
| 3 | Тариф | руб./м3 | 39,67 | 42,26 | 43,71 | 45,44 | 46,53 | 48,79 | 50,43 | 52,11 | 53,86 | 55,66 | 57,53 | 59,46 | 61,46 | 63,53 | 65,67 | 67,89 | 70,19 | 72,46 | 74,92 | 77,00 |
| 4 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 1407 | 1840 | 2305 | 2803 | 3337 | 3907 | 4515 | 5164 | 5857 | 6596 | 7383 | 8223 | 9115 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,12 | 1 753 | 2 294 | 2 875 | 3 498 | 4 165 | 4 877 | 5 637 | 6 449 | 7315 | 8 241 | 9 228 | 10 278 | 11 393 |
| 6 | Итого тариф | руб./м3 | 39,65 | 42,26 | 43,71 | 45,44 | 46,53 | 48,79 | 51,49 | 54,81 | 57,38 | 60,08 | 62,90 | 65,86 | 68,95 | 72,19 | 75,57 | 79,12 | 82,84 | 86,63 | 90,7 | 94,49 |
| 7 | Рост тарифа | % | 107,9 | 106,6 | 103,4 | 104,0 | 102,4 | 104,9 | 105,5 | 106,4 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,6 | 104,7 | 104,2 |

# План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

».

Приложение № 38 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемдор», ИНН 4205159600, в индивидуальном порядке объекта капитального строительства:

комплекс ГАУЗ «Кузбасская клиническая инфекционная больница» 2 этап. Стационар, станция дезинфекции санитарных автомобилей, контрольно-пропускной пункт № 1, № 2, кислородная станция, дизель-генераторная, очистные сооружения ливневых стоков, котельная, расположенного по адресу: г. Кемерово,   ул. Волгоградская, 43 в, заявителя Министерства строительства Кузбасса   с подключаемой нагрузкой более 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей ливневой канализации с наружным диаметром, превышающим 250 мм

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МБУ «Кемдор» (г. Кемерово) являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12. 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2019 № 918/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление от 07.11.2023 № 1462
об установлении индивидуальной платы за подключение к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) объекта «Комплекс ГАУЗ «Кузбасская клиническая инфекционная больница», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43в. 2 этап. Стационар, станция дезинфекции санитарных автомобилей, контрольно-пропускной пункт № 1, № 2, кислородная станция, дизель-генераторная, очистные сооружения ливневых стоков, котельная» (вх. в РЭК Кузбасса от 07.11.2023 № 6278), которое содержит:

- Приказ о назначении руководителя;

- Свидетельство о государственной регистрации;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Устав учреждения;

- Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;

- Заявка на техническое подключение;

- Технические условия подключения объекта заявителя;

- Проектная документация по объекту по подключению;

- Расчет платы за подключение (технологическое подключение) к системе водоотведения (поверхностные сточные воды);

- Стоимость строительства ливневой канализации объектов общегородского центра г. Кемерово

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект с годовым объемом дождевых и талых вод 6 693 м3/год.

Необходимость подключения подтверждается техническими условиями на подключение и расчетом годового количества стоков.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя с годовым объемом дождевых и талых вод 6 693 м3/год

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Обоснование необходимости и стоимости мероприятий необходимых для подключения

По предложению предприятия для подключения к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) объекта «Комплекс ГАУЗ «Кузбасская клиническая инфекционная больница», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43 в. 2 этап. Стационар, станция дезинфекции санитарных автомобилей, контрольно-пропускной пункт № 1, № 2, кислородная станция, дизель-генераторная, очистные сооружения ливневых стоков, котельная» необходимо реализовать мероприятие «Проектирование и строительство участка сети ливневой канализации Ду500 мм протяженностью 784,77 м от границы земельного участка 42:24:0201009:637 до точки подключения (смотровой колодец коллектора ливневой канализации, Ду1200 мм на                               ул. Терешковой».

## В качестве обоснования необходимости проведения мероприятия представлены: технические условия на подключение, копия публичной кадастровой карты, копия проекта на строительство.

## Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса считают необходимость выполнения заявленного мероприятия обоснованной в полном объеме.

Согласно предложению предприятия, стоимость реализации мероприятия, необходимого для подключения объекта заявителя составляет 40 730,36 тыс. руб. без НДС (36 2981,73 тыс. руб. без НДС в ценах 3 квартала 2023 года).

В качестве обоснования стоимости мероприятий предприятием представлены: проектная документация; локальные сметные расчеты, расчет проектных работ, сводный сметный расчет.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса считают заявленную стоимость мероприятий по подключению обоснованной в полном объеме.

Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса по результатам рассмотрения обосновывающих документов, учитывая вышеуказанные замечания, считают обоснованным объем капитальных вложений в ценах 3 квартала 2023 года в размере 36 291,73 тыс. руб. без НДС.

Предприятие, предлагает проиндексировать стоимость строительства 
от цен 3 квартала 2023 года в цены 2025 года. Однако, специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав представленные документы,  выявили, что технические условия действуют до 03.03.2025 года. В связи с этим специалисты РЭК Кузбасса предлагают скорректировать индексацию,  рассчитав ее для перевода от цен 3 квартала 2023 года в цены марта 2025 года, в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр следующим образом:

годовой ИЦП, принятый согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по строке «Строительство», составляет на 2023 год 1,059, таким образом, месячный индекс дефлятор будет составлять:

Кинфл.мес в 2023 году рассчитан как корень в двенадцатой степени 
из 1,059 (1,0048);

Для перевода используется индекс дефлятор, рассчитанный 
как 1,0048 в 3 степени (1,0145), т.е. от сентября 2023 к январю 2024.

Для перевода цен к январю 2025 года применяется коэффициент 
в размере 1,052.

Дефлятор на 2025 год составляет 1,046. таким образом месячный индекс дефлятор в 2025 году будет составлять

Кинфл.мес в 2025 году рассчитан как корень в двенадцатой степени 
из 1,046 (1,0038);

Коэффициент перевода от цен 3 квартала 2023 года  в цены марта 2025 годы рассчитывается следующим образом:

К=1,00483*1,05*(1,0037+1,00372)/2= 1,0729.

Таким образом, стоимость мероприятия «Проектирование и строительство участка сети ливневой канализации Ду500 мм протяженностью 784,77 м от границы земельного участка 42:24:0201009:637 до точки подключения (смотровой колодец коллектора ливневой канализации, Ду1200 мм на ул. Терешковой» с учетом индексации в цены марта 2025 года составит 38 937,40 тыс. руб.

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоотведение (поверхностные сточные воды) | 40 730,36 | 38 937,40 | 1 792,96 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

МБУ «Кемеровские автодороги» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 9734,35 тыс. руб., в том числе:

1.1. Налог на прибыль в размере 9734,35 тыс. руб.

Величина налога на прибыль регулятором принята в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет в размере 38937,4 тыс. руб., налог на прибыль составляет 9734,35 тыс. руб. (без НДС).

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системам холодного водоснабжения, водоотведения

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205159600, объекта капитального строительства: комплекс ГАУЗ «Кузбасская клиническая инфекционная больница» 2 этап. Стационар, станция дезинфекции санитарных автомобилей, контрольно-пропускной пункт « 1, № 2, кислородная станция, дизель-генераторная, очистные сооружения ливневых стоков, котельная, расположенного по адресу: г. Кемерово,  ул. Волгоградская, 43 в, заявителя Министерства строительства Кузбасса  с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 6693 м3/год в размере                               48671,75 тыс. руб. (без НДС).

Расчет представлен в приложении к экспертному заключению.

Приложение № 39 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемдор», ИНН 4205159600, в индивидуальном порядке объекта проектирования отдела полиции «Рудничный» Управления МВД России по г. Кемерово, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, северо-восточнее жилого дома № 4 по пер. Бакинский, кадастровый номер 42:24:0401055:12392 с подключаемой нагрузкой более 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей ливневой канализации с наружным диаметром, превышающим 250 мм

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МБУ «Кемдор» (г. Кемерово) являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12. 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2019 № 918/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление от 31.10.2023 № 1428
об установлении индивидуальной платы за подключение к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) объекта проектирования отдела полиции «Рудничный» Управления МВД России по г. Кемерово, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, северо-восточнее жилого дома № 4 по пер. Бакинский, кадастровый номер 42:24:0401055:12392 (вх. в РЭК Кузбасса 
от 01.11.2023 № 6163) которое содержит:

- Приказ о назначении руководителя;

- Свидетельство о государственной регистрации;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Устав учреждения;

- Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;

- Заявка на техническое подключение;

- Технические условия подключения объекта заявителя;

- Проектная документация по объекту по подключению;

- Расчет платы за подключение (технологическое подключение) к системе водоотведения (поверхностные сточные воды);

- Стоимость строительства ливневой канализации объектов общегородского центра г. Кемерово

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект с годовым объемом дождевых и талых вод 1 518 м3/год.

Необходимость подключения подтверждается техническими условиями на подключение и расчетом годового количества стоков.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя с годовым объемом дождевых и талых вод 1 518 м3/год

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Обоснование необходимости и стоимости мероприятий необходимых для подключения

По предложению предприятия для подключения к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) объекта проектирования отдела полиции «Рудничный» Управления МВД России по г. Кемерово, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, северо-восточнее жилого дома № 4 по пер. Бакинский, кадастровый номер 42:24:0401055:12392, необходимо реализовать мероприятие «проектирование и строительство участка сети ливневой канализации Ду315 мм протяженностью 65 м от границы земельного участка 42:24:0401055:12392 до точки подключения»

## В качестве обоснования необходимости проведения мероприятия представлены: технические условия на подключение, копия публичной кадастровой карты, копия проекта на строительство.

## Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса считают необходимость выполнения заявленного мероприятия обоснованной в полном объеме.

Согласно предложению предприятия, стоимость реализации мероприятия, необходимого для подключения объекта заявителя составляет 2 950,822 тыс. руб. без НДС.

В качестве обоснования стоимости мероприятий предприятием представлены: проектная документация; локальные сметные расчеты, расчет проектных работ, сводный сметный расчет.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса предлагают скорректировать заявленный предприятием индекс для перехода от цен 3 квартала 2023 года в цены 2025 года. Корректировка обусловлена тем, что технические условия на подключение выданы 16.09.2021, при этом срок годности технических условий составляет 3 года, в связи с этим максимально возможная дата подключения объекта составляет 16.09.2024. Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса предлагают принять к расчету только ИЦП для перехода сметной стоимости от цен 2023 года в цены 2024 года в размере 1,052 (принят согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по строке «Строительство»).

Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса, по результатам рассмотрения обосновывающих документов, учитывая вышеуказанные замечания, предлагают принять к расчету платы за подключение затраты на финансирование капитальных вложений в размере 2 779,363 тыс. руб. без НДС.

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоотведение (поверхностные сточные воды) | 2 950,82 | 2 779,36 | 171,46 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

МБУ «Кемеровские автодороги» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере тыс. руб., в том числе:

1.1. Налог на прибыль в размере 694,84 тыс. руб.

Величина налога на прибыль регулятором принята в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет в размере 2779,36 тыс. руб., налог на прибыль составляет 694,84 тыс. руб. (без НДС).

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системам холодного водоснабжения, водоотведения

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205159600, объекта капитального строительства: объекта капитального строительства: отдел полиции «Рудничный» Управления МВД России по г. Кемерово, расположенного по адресу: г. Кемерово,   северо-восточнее жилого дома № 4 по пер. Бакинский на земельном участке  с  кадастровым номером 42:24:0401055:12392,  заявителя ГУ МВД России по Кемеровской области с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 1518 м3/год  в размере  3474,2 тыс. руб. (без НДС).

Расчет представлен в приложении к экспертному заключению.

Приложение № 40 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса                     по утверждению платы за подключение к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемдор», ИНН 4205159600, в индивидуальном порядке объекта капитального строительства: «Общеобразовательная школа на 525 учащихся со спортзалом и отдельно стоящим блоком на 300 мест в микрорайоне «Антипова», расположенного  по адресу: г. Кемерово,   северо-восточнее ул. Нахимова, 248 на земельном участке  с  кадастровым номером 42:24:0401008:2286,                                                        заявителя Министерства строительства Кузбасса с подключаемой нагрузкой более 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей ливневой канализации с наружным диаметром, превышающим 250 мм

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МБУ «Кемдор» (г. Кемерово) являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12. 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2019 № 918/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление от 14.12.2023 № 1666
об установлении индивидуальной платы за подключение к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) объекта «Общеобразовательная школа на 525 учащихся со спортзалом и отдельно стоящим блоком на 300 мест в микрорайоне «Антипова» Рудничного района г. Кемерово» (вх. в РЭК Кузбасса 
от 14.12.2023 № 7310) которое содержит:

- Приказ о назначении руководителя;

- Свидетельство о государственной регистрации;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Устав учреждения;

- Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;

- Заявка на техническое подключение;

- Технические условия подключения объекта заявителя;

- Проектная документация по объекту по подключению;

- Расчет платы за подключение (технологическое подключение) к системе водоотведения (поверхностные сточные воды);

- Стоимость строительства ливневой канализации объектов общегородского центра г. Кемерово;

- Письмо МБУ «КемДор» от № 79 от 26.01.2023 – дополнение к техническим условиям № 1574 от 02.12.2019 об изменении  названия застройщика с   ООО «СтройПодряд» на министерство строительство Кузбасса.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект с годовым объемом дождевых и талых вод 3 420,0 м3/год.

Необходимость подключения подтверждается техническими условиями на подключение и расчетом годового количества стоков.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя с годовым объемом дождевых и талых вод 3 420,0 м3/год

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Обоснование необходимости и стоимости мероприятий необходимых для подключения

По предложению предприятия для подключения к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) объекта: «Общеобразовательная школа на 525 учащихся со спортзалом и отдельно стоящим блоком на 300 мест в микрорайоне «Антипова» Рудничного района г. Кемерово» необходимо реализовать мероприятия по строительству участка ливневой канализации Ду400 мм протяженностью 142 м.

## В качестве обоснования необходимости проведения мероприятия представлены: технические условия на подключение, копия публичной кадастровой карты, копия проекта на строительство.

## Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса считают необходимость выполнения заявленных мероприятий обоснованной в полном объеме.

Согласно предложению предприятия, стоимость реализации мероприятия, необходимого для подключения объекта заявителя, составляет 8 172,26 тыс. руб. без НДС (7 631,20 тыс. руб. без НДС в ценах 4 квартала 2023 года).

В качестве обоснования стоимости мероприятий предприятием представлены: проектная документация; локальные сметные расчеты, расчет проектных работ, сводный сметный расчет.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса предлагают скорректировать заявленный предприятием индекс для перехода от цен 4 квартала 2023 года в цены 2024 года. Корректировка обусловлена тем, что предприятие для перевода цен частично применяет индекс дефлятор на 2023 год и полностью на 2024 год, что по мнению специалистов РЭК Кузбасса является неверным, так как сметные расчеты выполнены в ценах 4 квартала 2024 года. В связи с этим предлагается принять к расчету только ИЦП для перехода сметной стоимости от цен 2023 года в цены 2024 года в размере 1,052 (принят согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по строке «Строительство»).

Таким образом, стоимость мероприятия по строительству участка ливневой канализации Ду400 мм протяженностью 142 м с учетом индексации 
в цены 2024 года составит 8 028,02 тыс. руб.

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоотведение (поверхностные сточные воды) | 8172,26 | 8 028,02 | 144,24 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

МБУ «Кемеровские автодороги» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 2007,005 тыс. руб., в том числе:

1.1. Налог на прибыль в размере 2007,005 тыс. руб.

Величина налога на прибыль регулятором принята в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет в размере 8028,02 тыс. руб., налог на прибыль составляет 2007,005 тыс. руб. (без НДС), что соответствует предложению организации.

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системам холодного водоснабжения, водоотведения

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205159600, объекта капитального строительства: общеобразовательная школа на 525 мест учащихся со спортзалом и отдельно стоящим блоком начальной школы на 300 мест в микрорайоне «Антипова» Рудничного района г. Кемерово, расположенного  по адресу: г. Кемерово,   северо-восточнее ул. Нахимова, 248 на земельном участке  с  кадастровым номером 42:24:0401008:2286,  заявителя Министерства строительства Кузбасса с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 3420 м3/год   в размере    10035,03 тыс. руб. (без НДС).

Расчет представлен в приложении к экспертному заключению.

Приложение № 28 к протоколу № 85

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 28.12.2023