

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**КУЗБАССА**

**ПРОТОКОЛ**

**заседания Правления РЭК Кузбасса**

13.02.2024 № 8

г. Кемерово

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председательствующий** |  |  |
| Председатель Региональнойэнергетической комиссии Кузбасса | – | Малюта Д.В. |
| **Секретарь** |  |  |
| Консультант отдела правового обеспечения и организации закупок Региональнойэнергетической комиссии Кузбасса | – | Юхневич К.С. |
| **Присутствовали:****Члены Правления:** |  |  |
| Заместитель председателя Региональнойэнергетической комиссии Кузбасса | – | Чурсина О.А. |
| Начальник технического отдела Региональнойэнергетической комиссии Кузбасса |  | Овчинников А.Г. |
| Начальник отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетики Региональнойэнергетической комиссии Кузбасса | – | Ермак Н.В. |
| Начальник отдела информационной безопасности и цифровизации, совмещающий обязанности заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Саврасов М.Г. |
| Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» (голосовала заочно, представила позицию по голосованию в письменном виде по вопросам №№ 1-4 повестки заседания) | – | Кулебякина М.В. |
| Начальник отдела топливно – энергетического комплекса УФАС по Кемеровской области (участие с помощью видеоконференцсвязи) | – | Давыдова А.М. |
| **Приглашенные:** |  |  |
| Начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Бушуева О.В. |
| Главный консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Дюбина О.В. |
| Главный консультант технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Рогачева О.А. |
| **Участие с помощью видеоконференцсвязи:** |  |  |
| Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» | – | Беспалова А.В. |
| Директор управления по экономике и финансам АО «Электросеть» | – | Меринова Н.В. |
| Директор департамента реализации услуг АО «Электросеть» | – | Кондратенко М.А. |
| Начальник отдела технического присоединения АО «Электросеть» | – | Потрашкова В.Н. |
| Начальник отдела по технологическому присоединению и реализации услуг ООО «ЭнергоПаритет» | – | Унщиков И.А. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопрос | Докладчик |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств АО «УК «Сила Сибири» по индивидуальному проекту | Дюбина О.В.,Овчинников А.Г. |
| 2. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Барзасская экспедиция» по индивидуальному проекту | Дюбина О.В.,Рогачева О.А. |
| 3. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МБОУ «Чкаловская основная общеобразовательная школа» по индивидуальному проекту | Дюбина О.В.,Рогачева О.А. |
| 4. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Электросеть» энергопринимающих устройств АО «УК «Кузбассразрезуголь» по индивидуальному проекту | Дюбина О.В.,Рогачева О.А. |
| 5. | Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз» за 4 квартал 2023 года | Рогачева О.А. |

Малюта Д.В. открывая заседание Правления, огласил повестку дня, известил присутствующих о правомочности заседания Правления РЭК Кузбасса.

Вопрос 1 **«Об установлении платы за технологическое присоединение** **к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств АО «УК «Сила Сибири» по индивидуальному проекту»**

**СЛУШАЛИ:** **Дюбину О.В.** и **Овчинникова А.Г.**

Отмечено, что в материалах дела имеется особое мнение за подписью исполнительного директора ООО «ЭнергоПаритет» (приложение к настоящей выписке из протокола).

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосованию № 05 от 12.02.2024

отметила, что представленные материалы не содержат локальный сметный расчет на реконструкцию ПС 110 кВ Заречная – Новая.

В ходе рассмотрения вопроса Овчинников А.Г. отметил, что предприятию необходимо предоставить время для предоставления в РЭК Кузбасса графика производства работ по реконструкции ПС 110 кВ Заречная – Новая, с целью подтверждения выполнения строительных работ в зимнее время.

**ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА РЕШИЛО:**

Перенести вопрос на 15.02.2024, в связи с необходимостью представления дополнительных материалов по запросу эксперта.

**Проведено голосование: «за» - 5:**

**«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.).**

Вопрос 2 **«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Барзасская экспедиция» по индивидуальному проекту»**

**СЛУШАЛИ:** **Дюбину О.В.** и **Рогачеву О.А.**

Докладчики в соответствии с экспертным заключением (приложение № 2 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Барзасская экспедиция» КТП 630 кВА, электроснабжение комплекса для промывки песчано-гравийной смеси, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 500 кВт (Кемеровская обл. - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барзасское участковое лесничество, урочище Успенское-1, квартал №41 (выделы 3, 7, 8), кадастровый номер земельного участка 42:00:0000000:32) по индивидуальному проекту согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосованию № 05 от 12.02.2024

отметила, что представленные материалы не содержат локальный сметный расчет на установку пункта автоматического регулирования напряжения и конъюнктурный анализ цен на оборудование.

**ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчиков.

**Проведено голосование: «за» - 5:**

**«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.).**

Вопрос 3 **«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МБОУ «Чкаловская основная общеобразовательная школа» по индивидуальному проекту»**

**СЛУШАЛИ:** **Дюбину О.В.** и **Рогачеву О.А.**

Докладчики в соответствии с экспертным заключением (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МБОУ «Чкаловская основная общеобразовательная школа», максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 200 кВт (Кемеровская обл. - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, пос. Чкаловский, пер. Школьный, 1 б, кадастровый номер земельного участка 42:06:0106001:808) по индивидуальному проекту согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосованию № 05 от 12.02.2024

отметила, что представленные материалы не содержат локальные сметные расчеты (на замену коммутационного аппарата, на реконструкцию ТП027) и конъюнктурный анализ цен на оборудование.

**ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчиков.

**Проведено голосование: «за» - 5:**

**«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.).**

Вопрос 4 «**Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Электросеть» энергопринимающих устройств
АО «УК «Кузбассразрезуголь» по индивидуальному проекту»**

**СЛУШАЛИ:** **Дюбину О.В.** и **Рогачеву О.А.**

Докладчики в соответствии с экспертным заключением (приложение № 6 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Электросеть» энергопринимающих устройств АО «УК «Кузбассразрезуголь» (ПС 35/6 кВ «III очередь», двухцепная ВЛ 35 кВ до ПС 35/6 кВ «III очередь»), максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 4900 кВт (Кемеровская область - Новокузнецкий муниципальный район, с. Красулино, кадастровые номера земельных участков 42:09:2405001:251, 42:09:2405001:294, 42:09:2405001:308, 42:09:0000000:1255) по индивидуальному проекту согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосованию № 05 от 12.02.2024 отметила, что при утверждении стандартизированных ставок, используемых для определения вышеуказанной платы за технологическое присоединение, Ассоциация голосовала против. В связи с тем, что на момент рассмотрения вопроса стандартизированные ставки утверждены и являются действующими, Ассоциация при голосовании по вышеуказанному вопросу руководствуется Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30 июня 2022 года № 490/22.

**ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчиков.

**Проведено голосование: «за» - единогласно.**

Вопрос 5 **«Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям
ООО «Кузбассоблгаз» за 4 квартал 2023 года»**

**СЛУШАЛИ:** **Рогачеву О.А.**

Докладчик в соответствии с экспертным заключением (приложение № 8 к настоящему протоколу) предлагают утвердить экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий на осуществление технологического присоединения заявителей, указанных в абзацах втором - четвертом
пункта 26(22) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021,
к газораспределительным сетям ООО «Кузбассоблгаз», ИНН 4205244870,
за 4 квартал 2023 года согласно предложения докладчика.

В материалах дела имеется письменное обращение от 08.04.2024
№ 120/0224 за подписью генерального директора ООО «Кузбассоблгаз» с просьбой провести заседание без участия представителей общества. С проектным решением ознакомлены и согласны.

**ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Проведено голосование: «за» - единогласно.**

Председатель Правления

РЭК Кузбасса Д.В. Малюта

Члены Правления РЭК Кузбасса

|  |  |
| --- | --- |
|  | О.А. Чурсина |
|  | А.Г. Овчинников |
|  | Н.В. Ермак |
|  | М.Г. Саврасов |
|  | М.В. Кулебякина |
|  |  |

Секретарь Правления РЭК Кузбасса К.С. Юхневич