Приложение к протоколу № 20

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.04.2024

**Экспертное заключение**

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Газпром газораспределение Томск»   
для внесения изменений в постановление

Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 27.02.2024 № 33 «Об определении экономически обоснованного размера недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации для   
ООО «Газпром газораспределение Томск» на 1 квартал 2024 года».

Нормативно-методической основой проведения анализа являются:

* + Гражданский кодекс Российской Федерации;
  + Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
  + Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
  + Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
  + Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»)   
    (далее – Основные положения);
  + Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018   
    № 1151/18 (далее - Методические указания);
  + Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);
  + Правила взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно - коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденные постановлением Правительства России от 13.09.2021 № 1550 (далее – Правила взаимодействия)
  + Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

ООО «Газпром газификация» представило в РЭК Кузбасса сведения о несогласии с обоснованностью представленных ООО «Газпром газораспределение Томск» сведений на предоставление финансирования в 1 квартале 2024 года (заявка №5 от 26.01.2024). Ранее РЭК Кузбасса определила экономически обоснованный размер недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации для ООО «Газпром газораспределение Томск» на 1 квартал 2024 года постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 27.02.2024 № 33. В соответствии с п. 18 Правил взаимодействия, РЭК Кузбасса направил в адрес ГРО запрос расчета экономически обоснованного размера недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в 1 квартале 2024 года. Таким образом, ранее определенному размеру недостаточности финансовых средств необходимо добавить размер недостаточности финансовых средств еще по 12 объектам строительства

В качестве обосновывающих материалов, предприятие представило:

1. Сравнительный анализ плановой стоимости объектов в рамках догазификации по заявке № 5 от 26.01.2024;
2. Реестр завершенных строительством объектов газораспределения - АНАЛОГОВ;
3. Плановая стоимость объектов, рассчитанная по НЦС;
4. Пояснительная записка.

Согласно п. 46 Методических указаний, экономически обоснованные расходы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктом "г" пункта 4 Методических указаний, сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы:

- на выполнение проектных работ, определенных с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;

- на выполнение строительно-монтажных работ, определенные в соответствии с НЦС;

- на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период выполнения работ.

В соответствии с представленными данными, предприятие в   
1 квартале 2024 года (заявка №5 от 26.01.2024) планирует осуществлять строительство следующих объектов с использованием финансирования, осуществляемого ЕОГ (ООО «Газпром газификация»):

Распределительные сети д. Талая Юргинского муниципального округа Кемеровской области;

Распределительные сети по улицам Зеленая, Лесная, г. Топки Кемеровской области»;

Распределительные сети по улицам Алма-Атинская, Зои Космодемьянской, Казахстанская, Новая, Петровского, Чехова, г. Топки Кемеровской области;

Распределительные сети по улицам 40 лет Октября, Калинина, Пушкина, Суворова, Школьная г. Топки Кемеровской области;

Строительство сетей газоснабжения в Заводском районе г. Новокузнецка Кемеровской области. 3, 4 пусковой комплекс;

«Газопровод высокого давления 2 категории до ГРП № 570, 571, 572 и распределительные газопроводы среднего давления Кузнецкого района г. Новокузнецка Кемеровской области»;

Распределительные сети от ГРПШ 566 в Заводском районе г. Новокузнецка Кемеровской области;

Распределительные сети от ГРПШ 567 в Заводском районе г. Новокузнецка Кемеровской области;

«Газопровод высокого давления 2 категории до ГРП № 573 и распределительные газопроводы среднего давления Кузнецкого района г. Новокузнецка Кемеровской области»;

«Газопровод высокого давления 2 категории от ГГРП №13 до 581 и распределительные газопроводы среднего давления Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кемеровской области»;

Строительство газопровода высокого давления 1 категории до ГГРП №19 в Центральном и Куйбышевском районах г. Новокузнецка Кемеровской области;

«Газопровод высокого давления 2 категории от ГГРП-19 до ГРП 520, 521, 522 и распределительный газопровод среднего давления Куйбышевского района г. Новокузнецка».

В соответствии с представленными расчетами стоимости, определенной в соответствии с НЦС, суммарные затраты на строительство вышеуказанных объектов составят 2 226 059,84 тыс. руб. без НДС.

Также предприятием представлен расчет стоимости, выполненный на основе объектов- аналогов – фактически построенных объектов, фактические расходы по которым утверждены постановлениями РЭК Кузбасса. Плановая стоимость, определенная на основе объектов-аналогов, составит 1 609 569,94 тыс. руб. без учета НДС. Таким образом, плановая стоимость, определенная на основе объектов-аналогов, ниже плановой стоимости, определенной в соответствии с НЦС, на 616 489,9 тыс. руб. без НДС.

Учитывая вышеуказанное, экспертная группа предлагает определить экономически обоснованный размер недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации для ООО «Газпром газораспределение Томск» на 1 квартал 2024 года (заявка №5 от 26.01.2024), в сумме 464 229 932,73 руб. без НДС (50% от плановой стоимости объектов, определенной на основе объектов-аналогов, по условиям договора финансирования и с учетом полученного финансирования на 01.01.2024 в размере 340 555 037,35 руб. без НДС). Общий размер (с учетом ранее определенной суммы) недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации для ООО «Газпром газораспределение Томск» на 1 квартал 2024 года, составит 876 511 652,73 руб. без НДС

Приложение 1

Сведения об экономически обоснованном размере недостаточности финансовых средств (ЭОН)

для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации

на 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта строительства | Код объекта, (этапа) | Код мероприятия | Плановые расходы ГРО, руб., без НДС | Экономически обоснованный размер недостаточности, руб., без НДС | | | | |
| Всего, в том числе: | Тариф на транспортировку газа | Спецнадбавка | Средства ЕОГ | Иные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | Распределительные сети с. Андреевка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь 1-й пусковой | 42-21-428-000041-00000 | 2 | 36 614 900 | 27 505 383 | - | - | 27 505 383 | - |
| 2 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | Распределительные сети с. Андреевка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь 2-й пусковой | 42-21-428-000060-00000 | 2 | 19 005 320 | 20 526 039 | - | - | 20 526 039 | - |
| 3 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | «Распределительный газопровод по ул. Коммунарка Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кемеровской области» | 42-21-428-000040-00000 | 2 | 29 525 630 | 24 801 253 | - | - | 24 801 253 | - |
| 4 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухая речка | Распределительные сети д. Сухая Речка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 3-я очередь | 42-21-428-000033-00000 | 2 | 22 524 300 | 21 932 484 | - | - | 21 932 484 | - |
| 5 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | «Газопровод высокого давления 2 категории до ГРП №592 и распределительные газопроводы среднего давления Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кемеровской области» | 42-23-428-000087-00000 | 2 | 73 734 720 | 75 394 368 | - | - | 75 394 368 | - |
| 6 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | «Газопровод высокого давления 2 категории до ГРП №№587, 590 и распределительные газопроводы среднего давления Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кемеровской области» | 42-23-428-000088-00000 | 2 | 127 249 350 | 130 113 525 | - | - | 130 113 525 | - |
| 7 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | «Газопровод высокого давления 2 категории до ГРП №№591, 611 и распределительные газопроводы среднего давления Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кемеровской области» | 42-23-428-000089-00000 | 2 | 96 259 020 | 98 425 654 | - | - | 98 425 654 | - |
| 8 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | «Газопровод высокого давления 2 категории до ГРП № 821 и распределительные газопроводы среднего давления п. Комиссарово, г. Кемерово Кемеровской области» | 42-23-428-000121-00000 | 2 | 11 987 070 | 13 583 014 | - | - | 13 583 014 | - |
| 9 | Юргинский муниципальный округ | д. Талая | Распределительные сети д. Талая Юргинского муниципального округа Кемеровской области | 42-21-428-000005-00000 | 2 | 28 356 425,33 | 28 030 393,31 | - | - | 28 030 393,31 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | Распределительные сети по улицам Зеленая, Лесная, г. Топки Кемеровской области» | 42-21-428-000006-00000 | 2 | 3 773 907,50 | 1 650 852,91 | - | - | 1 650 852,91 | - |
| 11 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | Распределительные сети по улицам Алма-Атинская, Зои Космодемьянской, Казахстанская, Новая, Петровского, Чехова,  г. Топки Кемеровской области | 42-21-428-000007-00000 | 2 | 28 700 681,50 | 21 949 915,27 | - | - | 21 949 915,27 | - |
| 12 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | Распределительные сети по улицам 40 лет Октября, Калинина, Пушкина, Суворова, Школьная г. Топки Кемеровской области | 42-21-428-000008-00000 | 2 | 39 085 193,50 | 29 670 074,00 | - | - | 29 670 074,00 | - |
| 13 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Строительство сетей газоснабжения в Заводском районе г. Новокузнецка Кемеровской области. 3, 4 пусковой комплекс | 42-21-428-000012-00000 | 2 | 37 773 558,41 | 44 257 242,26 | - | - | 44 257 242,26 | - |
| 14 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | «Газопровод высокого давления 2 категории до ГРП № 570, 571, 572 и распределительные газопроводы среднего давления Кузнецкого района г. Новокузнецка Кемеровской области» | 42-21-428-000013-00000 | 2 | 73 202 252,50 | 74 119 885,56 | - | - | 74 119 885,56 | - |
| 15 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Распределительные сети от ГРПШ 566 в Заводском районе г. Новокузнецка Кемеровской области | 42-21-428-000015-00000 | 2 | 204 116 936,67 | 59 448 473,37 | - | - | 59 448 473,37 | - |
| 16 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Распределительные сети от ГРПШ 567 в Заводском районе г. Новокузнецка Кемеровской области | 42-21-428-000016-00000 | 2 | 126 221 610,00 | 73 745 000,09 | - | - | 73 745 000,09 | - |
| 17 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | «Газопровод высокого давления 2 категории до ГРП № 573 и распределительные газопроводы среднего давления Кузнецкого района г. Новокузнецка Кемеровской области» | 42-21-428-000017-00000 | 2 | 65 769 002,50 | 50 973 228,17 | - | - | 50 973 228,17 | - |
| 18 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | «Газопровод высокого давления 2 категории от ГГРП №13 до 581 и распределительные газопроводы среднего давления Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кемеровской области» | 42-21-428-000018-00000 | 2 | 78 868 957,50 | 34 947 092,64 | - | - | 34 947 092,64 | - |
| 19 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Строительство газопровода высокого давления 1 категории до ГГРП №19 в Центральном и Куйбышевском районах  г. Новокузнецка Кемеровской области | 42-21-428-000020-00000 | 2 | 61 447 574,74 | 10 206 141,34 | - | - | 10 206 141,34 | - |
| 20 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | «Газопровод высокого давления 2 категории от ГГРП-19 до ГРП 520, 521, 522 и распределительный газопровод среднего давления Куйбышевского района г. Новокузнецка» | 42-21-428-000021-00000 | 2 | 18 558 597,50 | 35 231 633,81 | - | - | 35 231 633,81 | - |
| Итого | | | | х | х | 1 182 775 007,65 | 876 511 652,73 | - | - | 876 511 652,73 | - |