Приложение № 5 к протоколу № 95

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.12.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Енисей» для установления долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию и горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), на потребительском рынке 
пгт. Белогорск на период 2024 – 2027 годы

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование субъекта – Общество с ограниченной ответственностью «Енисей».

Сокращенное наименование – ООО «Енисей».

ОГРН 1185476051947, ИНН 5405024680, КПП 220401001.

Юридический адрес: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 
д. 189/3 кв. 42.

Почтовый адрес: 652238, Кемеровская область, Тисульский район, 
пгт Белогорск, у. Лесная, д. 1 «Б».

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – директор Овсянников Иван Витальевич.

ООО «Енисей» осуществляет теплоснабжение потребителей в поселке городского типа Белогорск — поселок городского типа в Тисульском районе Кемеровской области России, образует Белогорское городское поселение.

Поселок Белогорск расположен на восточных отрогах Кузнецкого Алатау. Расстояние до административного центра 375 км.

ООО «Енисей» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию и горячую воду 
в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2024-2027 годы № 203 от 17.12.2024 (вх. от 17.12.2024 № 8513). Заявление и расчетно-обосновывающие материалы представлены в орган регулирования в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

Письмом № 204 от 17.12.2024 (вх. от 18.12.2024 № 8542) представлен дополнительный пакет документов в электронном виде в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

На основании заявления предприятия Региональной энергетической комиссией Кузбасса открыто тарифное дело «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию 
и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «Енисей» на 2024 - 2027 годы» № РЭК/155 - Енисей - 2024 от 17.12.2024.

Имущественный комплекс в части генерации тепловой энергии передан КУМИ Тисульского муниципального района на обслуживание ООО «Енисей» по концессионному соглашению № б/н от 14.08.2024. Срок действия соглашения до 31.12.2027.

Ранее, 09.12.2021 года между Администрацией Тисульского муниципального округа и ООО «Енисей» заключено концессионное соглашение № 4 в отношении объектов теплоснабжения, участвующих 
в передаче тепловой энергии Тисульского муниципального округа, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Тисульского муниципального округа. В соответствии с концессионным соглашением от 09.12.2021 предприятию передано право владения 
и пользования передаваемым имуществом, в том числе центральной бойлерной и тепловыми сетями пгт. Белогорск сроком до 31.12.2030, которые обеспечивают передачей тепловой энергией населению, бюджетным организациям и иным потребителям пгт. Белогорск Тисульского муниципального округа.

Тарифы предприятия подлежат регулированию согласно положениям, пункта 4 и пункта 5 Основ ценообразования и статьи 8 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «Енисей» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению населению 
и приравненным к нему категориям потребителей.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к числу основных принципов регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения относится обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей 
и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя. В соответствии с пунктом 10 Основ регулируемые организации обязаны вести раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных 
с осуществлением следующих видов деятельности:

а) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

б) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт;

в) производство тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии;

г) производство теплоносителя;

д) передача тепловой энергии и теплоносителя;

е) сбыт тепловой энергии и теплоносителя;

ж) подключение к системе теплоснабжения;

з) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Организация осуществляет свою финансовую и хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством и учетной политикой предприятия, в соответствии с Приказом № 94 от 31.12.2023.

Экспертами произведен анализ заявленных предприятием расходов, включаемых в расчет НВВ на 2024 год, на производство, передачу тепловой энергии и теплоносителя, и отмечается, что ООО «Енисей» не ведет обязательного раздельного учета по видам деятельности производство, передача тепловой энергии и теплоноситель.

В соответствии с пунктом 15 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в случае, если теплоснабжающая организация поставляет потребителям тепловую энергию (мощность), теплоноситель с использованием только собственных тепловых сетей, тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям такой организации не устанавливается, а все расходы 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям учитываются в тарифах на тепловую энергию (мощность). Расчет расходов на производство 
и передачу тепловой энергии в экспертном заключении проводился раздельно по видам деятельности.

ООО «Енисей» применяет общую систему налогообложения, в связи 
с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны без учета НДС.

- Нормативно-правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115 - ФЗ «О концессионных соглашениях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы или Правила ценообразования);

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, 
а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;

Постановление РЭК Кузбасса от 20.10.2020 № 267 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области – Кузбасса»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики 
и теплоэнергетики»;

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Приказ Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»;

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Министерства экономического развития РФ, одобренным 
на заседании Правительства РФ 24.09.2024 года, опубликованным 30.09.2024 
на официальном сайте Минэкономразвития РФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии с которыми, индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2025 год составил 105,8 %.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ООО «Енисей» по установлению тарифов на 2024 - 2027 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, в формате шаблона DOCS.FORM.6.42, посредством федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования», заверенного электронной подписью заявителя.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

- Расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с источника тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - 
на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Постановлением администрации Тисульского муниципального округа 
№ 192-р от 12.03.2024 «Об утверждении на 2025 год схем теплоснабжения Тисульского муниципального округа» актуализированы схемы теплоснабжения Тисульского муниципального округа.

Руководствуясь пунктом 8 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 №760-Э, эксперты считают обоснованным расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определить в соответствии со схемой теплоснабжения, актуализированной на 2025 год в размере 37,175 тыс. Гкал, 
в том числе 36,757 тыс. Гкал на потребительском рынке.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматриваются, 
и принимаются на уровне учтенного при согласовании долгосрочных параметров регулирования и подписанного концессионного соглашения 
в размере 6,810 тыс. Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 3,6 % или 1,643 тыс. Гкал.

Согласно пункту 22 (1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 
3 года.

Динамика по полезному отпуску тепловой энергии для населения представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 18 255,44 |  |
| 2021 | 18 808,59 | 3,03 |
| 2022 | 18 498,13 | -1,65 |
| 2023 | 18 468,67 | -0,16 |
| план 2025 | 18 544,00 | 0,41 в среднем |

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс тепловой энергии ООО «Енисей» 
Белогорского городского поселения на 2025 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм | 2025 Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | тыс. Гкал | 45,628 | 23,418 | 22,210 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 43,985 | 22,575 | 21,410 |
| 3 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 37,175 | 19,080 | 18,095 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал | 36,757 | 18,865 | 17,892 |
| 4.1 | - жилищные организации | тыс. Гкал | 18,530 | 9,510 | 9,020 |
| 4.2 | - бюджетные организации | тыс. Гкал | 2,439 | 1,252 | 1,187 |
| 4.3 | - прочие потребители | тыс. Гкал | 15,788 | 8,103 | 7,685 |
| 5 | - производственные нужды | тыс. Гкал | 0,418 | 0,215 | 0,203 |
| 6 | Отпуск на компенсацию потерь | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Потери, всего | тыс. Гкал | 8,453 | 4,338 | 4,115 |
| 7.1 | - на собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 1,643 | 0,843 | 0,800 |
| 7.2 | - в тепловых сетях | тыс. Гкал | 6,810 | 3,495 | 3,315 |

- Определение долгосрочных и прогнозных параметров регулирования на производство тепловой энергии для ООО «Енисей»

# 6.1 Долгосрочные параметры регулирования

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования.

При расчете долгосрочных тарифов экспертами использовался метод индексации установленных тарифов. Первый год долгосрочного периода рассчитывался методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с методическими указаниями.

Необходимая валовая выручка для расчета тарифов методом индексации установленных тарифов определяется на основе долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются.

Перечень долгосрочных параметров представлен в пункте 33 Методических указаний, а также отражен в Приложении № 7 «Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования и состоит из суммы:

- операционных (подконтрольных) расходов в i-м году, определяемые 
в соответствии с пунктом 36 Методических указаний;

- неподконтрольных расходов в i-м году, определяемых в соответствии 
с пунктом 39 Методических указаний (рассчитываются методом экономически обоснованных расходов);

- расходов на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 Методических указаний;

- прибыли, устанавливаемой на i-й год в соответствии с пунктом 41 Методических указаний;

- величины, определяющей результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, определяемой в соответствии 
с пунктом 42 Методических указаний.

# Базовый уровень операционных расходов на производство тепловой энергии

Базовый уровень операционных расходов на производство тепловой энергии ООО «Енисей» закреплен в концессионном соглашении от 14.08.2024 № б/н и составляет на 2024 год 40 823,00 тыс. руб. (Приложение № 5 концессионного соглашения).

Величина базового уровня операционных расходов на 2024 год рассчитана методом экономически обоснованных расходов. По статьям затрат базовый уровень операционных расходов на 2024 год отражен в таблице 3.

Таблица 3

Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

| № п/п | Наименование расхода | Ед. изм. | Предложение экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 520,00 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 4 937,00 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 27 246,00 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 6 271,00 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 1 850,00 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | тыс. руб. | 0,00 |
| 10 | Другие расходы, связанные с производством | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 40 823,00 |

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, утвержденных приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. 
Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется 
в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах;

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле:

, в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:

, где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям 
с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии 
с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Расчет операционных расходов на тепловую энергию на каждый год долгосрочного периода регулирования приведен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет операционных (подконтрольных)

(приложение 5.2. к Методическим указаниям)

| Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % |  | 105,8 | 104,3 | 104,0 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | УЕ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 40 823,00 | 42 759,00 | 44 152,00 | 45 459,00 |

# Индекс эффективности операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации 
при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации.

Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для ООО «Енисей», устанавливается 
в размере 1 %.

# Нормативный уровень прибыли

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года, нормативная прибыль определяется по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год 
в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости 
в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Уровень нормативной прибыли определен при согласовании долгосрочных параметров регулирования и зафиксирован на весь срок концессионного соглашения от 14.08.2024 № б/н, в соответствии с которым составляет:

2024 год – 8,36%,

2025 год – 6,85%,

2026 год – 6,22%,

2027 год – 7,07%.

# Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Показатели энергосбережения и энергоэффективности предусмотрены 
в концессионном соглашении в отношении объектов теплоснабжения

Расчет плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Енисей» произведен согласно Правилам определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, 
а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2014 № 452, на основании исходных данных, представленных предприятием, за достоверность которых в соответствии с законодательством несет ответственность предприятие.

| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Расчет операционных (подконтрольных) расходов на передачу тепловой энергии

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен 
(в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. 
Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется 
в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный 
в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации 
при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для ООО «Енисей», устанавливается в размере 1%.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались Прогнозом Министерства экономического развития РФ, одобренным 
на заседании Правительства РФ 24.09.2024 года, опубликованным 30.09.2024 
на официальном сайте Минэкономразвития РФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии с которыми, индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2025 год составил 105,8 %.

Расчет операционных расходов на передачу тепловой энергии приведен 
в таблице 5.

Таблица 5

Расчет операционных расходов ООО «Енисей» на передачу тепловой энергии (приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % |  | 105,8 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 |
| количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 7,345 | 7,345 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 9 710,47 | 10 170,94 |

Распределение операционных расходов на передачу тепловой энергии 
по статьям приведено в таблице 6.

Таблица 6

Распределение операционных расходов ООО «Енисей» на передачу тепловой энергии по статьям на 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 449,06 | 470,36 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 3 427,85 | 3 590,40 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 3 344,46 | 3 503,05 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 1 775,94 | 1 860,16 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 713,16 | 746,97 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Другие расходы | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО операционных расходов | 9 710,47 | 10 170,94 |

# 6.2 Прогнозные параметры регулирования

На каждый год долгосрочного периода регулирования определяются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования:

# Индекс потребительских цен

Определяется в среднем за год к предыдущему году, определенный
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - ИПЦ), индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией
при осуществлении регулируемой деятельности, индексы роста цен
на их доставку, определяемые на основании информации об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации.

В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на который был одобрен указанный прогноз.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Министерства экономического развития РФ, одобренным 
на заседании Правительства РФ 24.09.2024 года, опубликованным 30.09.2024 
на официальном сайте Минэкономразвития РФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии с которым ИПЦ на планируемый долгосрочный период составят:

на 2025 год – 1,058;

на 2026 год – 1,043;

на 2027 год – 1,040.

# Размер активов

Определяется следующим образом:

- в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя равен количеству условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления этой деятельности, в соответствии 
с приложением 2 к Методическим указаниям,

- в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) равен установленной тепловой мощности источника тепловой энергии.

Количество условных единиц, относящихся к активам организации, осуществляющей деятельность по производству тепловой энергии, составляет – 7,345 у.е.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности, составляет – 26,00 Гкал/час.

# Неподконтрольные расходы

# 6.2.1 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Предложение предприятия по статье расходов на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность на 2024 год, составили 146,00 тыс. руб. (водоотведение), в том числе 
на производство тепловой энергии – 83,00 тыс. руб., на передачу тепловой энергии – 63,00 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

- отчет по проводкам материальные расходы (содержания котельной, канализации) за 2023 год;

- копии счет-фактур, актов за январь - декабрь 2022 года 
на водоотведение;

- договор холодного водоснабжения и водоотведения от 09.07.2020 
№ БВК-20-2020 с ООО «Белогорский ВодоКанал».

При определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования последовательно использует следующие источники информации о ценах (тарифах) и расходах: пп. а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей; пп. б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов; пп. в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные 
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант) (пункт 28 Основ ценообразования 
№ 1075).

В сфере водоотведения регулированию подлежат: тариф 
на водоотведение; тариф на транспортировку сточных вод; тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения (часть 8 статьи 31 Закона № 416-ФЗ, подпункт в) пункта 4 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением № 406.

Стоимость заявленных предприятием стоков признана экономически не обоснованной, так как не соответствует положениям пп. а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей (пункт 28 Основ ценообразования № 1075), в связи 
с отсутствием установленных тарифов ООО «Белогорский ВодоКанал» 
на регулируемый период.

Таким образом, заявленные предприятием расходы на стоки признаны экономически не обоснованными, не соответствующими основам ценообразования в теплоснабжении и не принимаются в НВВ на 2024 год.

# 6.2.2 Концессионная плата

По данной статье предприятием расходы не заявлены

# 6.2.3 Арендная плата

Согласно пункту 45 Основ ценообразования, арендная плата 
и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации 
об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание 
и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

В качестве обоснования заявленных расходов предприятием представлены отчет по проводкам аренда земли за 2023 год, копия договора аренды земельного участка № 112 от 01.04.2020, копия договора аренды земельного участка № 143 от 21.01.2021, копия договора аренды земельного участка № 270 от 18.04.2022, расчет арендной платы по договорам аренды земельных участков на 2025 год.

Экспертами проведен анализ представленных обосновывающих документов. Поскольку пунктом 45 Основ ценообразования, не предусмотрена индексация арендной платы, эксперты принимают расходы по арендной плате за земельные участки на уровне 2023 года, по предложениям предприятия, 
в сумме 233,00 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы на арендную плату в 2024 году составят 233,00 тыс. руб., в том числе на передачу тепловой энергии в размере 
0,00 тыс. руб. и на производство тепловой энергии 233,00 тыс. руб. аренда земельных участков.

    - Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

# Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов 
и (или) лимитов.

В качестве обоснования представлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год.

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду экспертами рассчитываются на уровне 2023 года 
в пределах ПДВ с учетом коэффициента 1,048 (1,32/1,26), что составит 27,00 тыс. руб. (25,30 тыс. руб. × 1,048), где:

1,32 - коэффициент установлен на 2024 год, согласно Постановлению Правительства РФ от 17.04.2024 № 492 («Установить, что в 2024 году применяются: ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», установленные 
на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,32).

1,26 - коэффициент установлен на 2023 год, согласно Постановлению Правительства РФ от 20.03.2023 № 437.

# Налог на имущество

Согласно статьи 374 Налогового Кодекса Российской Федерации объектами налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ.

Согласно статье 3 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2 % от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

Налог на имущество организации облагается только недвижимое имущество и состоит из налога на имущество, полученного в концессию 
и налога на имущество с вновь введенных объектов, согласно инвестиционной программе.

Эксперты предлагают включить расходы на 2024 год в сумме 3 924,00 тыс. руб., в том числе:

- на производство тепловой энергии 3 682,00 тыс. руб. расходы приняты исходя из среднегодовой стоимости имущества и ставки налога на имущество организаций 2,2 %;

- на передачу тепловой энергии 242,00 тыс. руб. расходы приняты исходя из среднегодовой стоимости здания бойлерной и химводоочистки 3 080,00 тыс. руб. и ставки налога на имущество организаций 2,2 %.

# Транспортный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 40,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены сводная информация и смета расходов по производству тепловой энергии за 2023 год, 
в разрезе затрат на транспортный налог; оборотно-сальдовая ведомость 
по счету 23 за 2023 год; оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 2023 год; сводная информация по начисленным налогам за 2023 год, в разрезе затрат 
на транспортный налог.

Транспортный налог на 2024 год в размере 40,00 тыс. руб. принят 
на уровне фактических данных 2023 года, без увеличения, так как ставка транспортного налога не изменяется.

    - Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с пунктом 5.1 статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со статьей 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).

Предприятием представлено Уведомление о страховом тарифе 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. Размер страхового тарифа 
с января 2024 года составляет 0,2 %.

Экспертами в расчет НВВ на 2024 год предлагается учесть страховые взносы в размере 30,2 % от планового размера ФОТ, учтенного в составе операционных расходов (30 494,00 тыс. руб.), в том числе в части производства тепловой энергии, в размере 8 228,00 тыс. руб. = 27 246,00 тыс. руб. × 30,2 %, 
в том числе в части передачи тепловой энергии 1 010 тыс. руб. = 3 344,00 тыс. руб. × 30,20 %,

    - Расходы по сомнительным долгам

Расходы рассчитываются с учетом положений пункта 47 Основ ценообразования.

Предприятием не заявлены расходы по статье.

    - Амортизация основных средств и нематериальных активов

В соответствии с пунктом 33 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые 
в необходимую валовую выручку, состоят, в том числе из расходов 
на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Согласно пункту 43 Основ ценообразования, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

В соответствии с пунктом 4 Общих положений ФСБУ 6/2020 «Основные средства», для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) 
в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Срок полезного использования основных средств определяется 
на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» объект концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом концессионеру 
по концессионному соглашению имущество отражаются на балансе концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объекта 
и имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, 
и производится начисление амортизации таких объекта и имущества.

Расчет амортизационных отчислений произведен на имущество, передаваемое в концессию. В приложении № 1 концессионного соглашения отражен перечень объектов передаваемого по концессионному соглашению имущества, а также их балансовая и остаточная стоимость. Данный перечень совпадает с перечнем имущества, представленным в обосновывающих материалах.

Экспертами на 2024 год принимается сумма амортизации в размере 8 503,00 тыс. руб., в том числе 7 461,00 тыс. руб., в части производства тепловой энергии и 1 042,00 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

Общие расходы на неподконтрольные расходы (НР) ООО Енисей» 
на 2024 год составят 20 055,00 тыс. руб., в том числе: на производство тепловой энергии - 19 722,00 тыс. руб., на передачу тепловой энергии - 2 333,00 тыс. руб.

Общий свод неподконтрольных расходов в части производства тепловой энергии и в части передачи тепловой энергии на 2024 – 2027 годы отражен 
в таблице 7.

Таблица 7

Реестр неподконтрольных расходов на 2024 - 2027 годы

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Предложение экспертов на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 624,00 | 648,00 | 674,00 |
|  | - производство | 0,00 | 354,50 | 368,00 | 383,00 |
|  | - передача | 0,00 | 269,50 | 280,00 | 291,00 |
| 1.2 | Арендная плата | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 |
|  | - производство | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 |
|  | - передача | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 3 991,00 | 4 529,00 | 4 529,00 | 4 529,00 |
|  | - производство | 3 749,00 | 4 286,00 | 4 286,00 | 4 286,00 |
|  | - передача | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
|  | - производство | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
|  | - передача | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | налог на имущество организации | 3 924,00 | 4 462,00 | 4 462,00 | 4 462,00 |
|  | - производство | 3 682,00 | 4 220,00 | 4 220,00 | 4 220,00 |
|  | - передача | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| 1.4.3 | транспортный налог | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  | - производство | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  | - передача | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 9 238,00 | 9 676,00 | 9 991,00 | 10 287,00 |
|  | - производство | 8 228,00 | 8 618,00 | 8 899,00 | 9 162,00 |
|  | - передача | 1 010,00 | 1 058,00 | 1 092,00 | 1 125,00 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - производство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - передача | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 8 503,00 | 8 467,00 | 8 212,00 | 6 690,00 |
|  | - производство | 7 461,00 | 7 424,00 | 7 170,00 | 5 648,00 |
|  | - передача | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - производство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - передача | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - производство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - передача | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ИТОГО неподконтрольных расходов | 22 055,00 | 23 528,00 | 23 613,00 | 22 413,00 |
|  | - производство | 19 722,00 | 20 916,00 | 20 957,00 | 19 712,00 |
|  | - передача | 2 333,00 | 2 612,00 | 2 656,00 | 2 701,00 |

- Энергетические ресурсы

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, 
в том числе, с учетом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

  - Расходы на топливо (производство тепловой энергии)

В обоснование расходов предприятием предоставлены расчет расхода топлива, расчет затрат на котельное топливо, используемое для выработки тепловой энергии, договор поставки угольной продукции от 04.12.2023 № ЕН-13-2023 от 04.12.2023, заключенный с ООО «Сибуголь» на поставку угля марки 3БОМ, удостоверения качества угля за 2023 год, копии счет-фактур за 2023 год ООО «Сибуголь», договор на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов 
от 10.07.2020 № 880012041, заключенный с ОАО «РЖД».

Объем потребления натурального топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива, на отпуск тепла в сеть, в размере – 182,70 кг.у.т./Гкал (постановление РЭК Кузбасса № 420 от 30.11.2023).

Низшая теплота сгорания принимается, исходя из калорийности, отраженной в договоре поставки угля по факту 2023 года, в размере 4 984 ккал/кг, что соответствует данным WARM.TOPL.Q4.2023 шаблона ЕИАС.

Удельный расход натурального топлива составил: 182,70 кг.у.т./Гкал (норматив удельного расхода условного топлива) ÷ 0,712 (переводной коэффициент условного топлива в натуральное) = 256,66 кг/Гкал.

В соответствии с балансом тепловой энергии, плановый отпуск в сеть 
на 2024 год составляет 43 985,00 Гкал

Расчетный объем натурального топлива составит 11 289,00 = 43 985 Гкал × 256,66 кг у.т. / Гкал / 1000.

Перечень источников информации о ценах (тарифах) и расходах, последовательно используемых в приоритетном порядке для определения плановых (расчетных) значений расходов (цен), содержится в пункте 28 Основ ценообразования и включает в том числе:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей, если цены (тарифы) 
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные 
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования при определении обоснованности фактических значений расходов (цен) регулятор использует источники информации о ценах (тарифах) в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) 
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку 
и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

Названные источники применяются последовательно, при этом отказ 
от определения планируемых цен в соответствии с одним источником информации подразумевает невозможность его использования и необходимость перехода к следующему источнику

Экспертами отмечается, что предприятия обязаны публиковать информацию о проводимой закупке на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) с целью проведения торгов и определения контрагента.

При определении плановой цены угля на 2024 год экспертами использовалась цена по договору на покупку угля марки 3БОМ, заключенной 
с помощью проведенной закупки в 2023 году и размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru
№ 32312949765. Договор заключен с поставщиком ООО «Сибуголь» № ЕН-13-2023 от 04.12.2023, дата начала исполнения договора - 04.12.2023, дата окончания исполнения договора - 29.02.2024. Эксперты отмечают, что Большесырское месторождение Балахтинского района Красноярского края, находящееся в 200 км от поселка Белогорск имеет железнодорожную ветку, связывающую разрез и поселок, что значительно упрощает организацию доставки угля до склада котельной, имеющей подъездные пути (ж/д тупик) 
на складе угля. Цена угля по проведенной закупке составляет 3 354,17 руб./т. (без НДС), в том числе:

– 1 416,67 руб./т. (без НДС) цена угля,

– 1 937,50 руб./т. (без НДС) стоимость погрузки и доставки.

Таким образом, расходы на покупку и доставку угля составят = 11 289,00 тонн × 3 354,17 руб./т. = 37 866,00 тыс. руб., в том числе:

- уголь 15 993,00 тыс. руб. = 11 289,00 тонн × 1 416,67 руб./т.,

- доставка 21 873,00 тыс. руб. = 11 289 тонн × 1 937,50 руб./т.

  - Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Расходы на приобретение энергетических ресурсов определяются согласно пункту 27 Методических указаний.

В обоснование планируемых расходов предприятие представило следующие материалы и копии документов: договор энергоснабжения 
от 01.12.2018 № 380383, заключенный с ПАО «Кузбассэнергосбыт», расчет потребления электроэнергии за 2023 год, реестр счет-фактур за 2023 год, оборотно – сальдовая ведомость по счету 60 за 2023 год.

Экспертами принят общий объем потребления электроэнергии в размере 2 353,37 тыс. кВт×ч., в том числе на производство тепловой энергии 655,40 тыс. кВт×ч. (в соответствии с пунктом 34 Методических указаний произведен расчет объема потребления электроэнергии с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии) и 1 697,97 тыс. кВт×ч. на передачу тепловой энергии.

Средневзвешенный тариф на покупку электрической энергии экспертами рассчитан от фактически сложившейся стоимости в 2023 году 4,19 руб./кВт×ч, с учетом индекса изменения стоимости электрической энергии на 2024 год 105,1 % и составил 4,40 руб./кВт×ч.

Плановые расходы на электрическую энергию для производства тепловой энергии на 2024 год по расчетам экспертов, составят 3 371,00 тыс. руб. = 
655,40 тыс. кВт ×ч. × 4,40 руб./кВт×ч.

Плановые расходы на электрическую энергию для передачи тепловой энергии на 2024 год по расчетам экспертов, составят 7 596,00 тыс. руб. = 
1 697,97 тыс. кВт×ч. × 4,40 руб./кВт×ч.

Общая сумма плановых расходов на электрическую энергию принимается экспертами в сумме 10 967,00 тыс. руб. = 3 371,00 тыс. руб. + 7 596,00 тыс. руб.

  - Расходы на холодную воду

Расходы на приобретение холодной воды определяются согласно пункту 27 Методических указаний.

В обоснование заявленных расходов предприятием представлены отчеты по проводкам за 2023 год холодное водоснабжение, договор холодного водоснабжения и водоотведения от 09.07.2020 № БВК-20-2020, заключенный 
с ООО «Белогорский ВодоКанал», реестр счет-фактур на холодное водоснабжение за 2023 год, тарифы на питьевую воду и водоотведение, копия постановления РЭК Кемеровской области № 15 от 11.02.2020, договор холодного водоснабжения и водоотведения от 26.09.2024 № 21-2024, заключенный с МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального района.

Цена заявленная предприятием на приобретение холодной воды для производства тепловой энергии признана экономически не обоснованной, так как не соответствует положениям пп. а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей (пункт 28 Основ ценообразования № 1075), в связи с отсутствием установленных тарифов ООО «Белогорский ВодоКанал» на регулируемый период.

Таким образом, заявленные предприятием расходы на холодную воду признаны экономически не обоснованными, не соответствующими основам ценообразования в теплоснабжении и не принимаются в НВВ на 2024 год.

Общие расходы на энергетические ресурсы (РО) ООО Енисей» на 2024 год составят 48 833,00 тыс. руб., в том числе: на производство тепловой энергии – 40 908,20 тыс. руб., на передачу тепловой энергии – 7 881,26 тыс. руб.

Общий свод расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на 2024 год представлен в таблице 8.

Таблица 8

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя ООО «Енисей» на производство и передачу тепловой энергии на 2024 - 2027 годы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение экспертов на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Предложение экспертов на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 37 866,00 | 39 630,00 | 40 980,00 | 42 254,00 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 10 967,00 | 10 858,00 | 11 347,00 | 11 859,00 |
| 3 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 1 367,00 | 1 422,00 | 1 479,00 |
| 4 | ИТОГО | 48 833,00 | 51 855,00 | 53 749,00 | 55 592,00 |

- Нормативная прибыль

Согласно пункта 74 Основ ценообразования величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя:

а) расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые 
в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, 
за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

б) расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, 
в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов 
по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13 настоящего документа;

в) экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

При определении величины нормативной прибыли регулируемой организации расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования рассчитываются с учетом расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы в размере, предусмотренном утвержденной 
в установленном порядке инвестиционной программой такой организации 
на соответствующий год ее действия, с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой.

В соответствии с пунктом 41 Методических указаний № 760-э нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки для каждой регулируемой организации на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически, обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости 
в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль, и определяется согласно формуле 12, содержащейся в названном пункте Методических указаний.

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии, 
на 2024 год, согласно утвержденному нормативному уровню прибыли (КС 
№ б/н от 14.08.2024) – 8,36 % от уровня НВВ, составит 8 509,00 тыс. руб. = 101 782,00 тыс. руб. × 8,36 %.

Нормативный уровень прибыли на передачу тепловой энергии, на 2024 год, согласно утвержденному нормативному уровню прибыли (КС № 4 
от 09.12.2021) – 26,30 % от уровня НВВ, составит 5 165,00 тыс. руб. = 19 640,00 × 26,30 %.

Общая сумма на 2024 год по нормативной прибыли составит 13 674,00 тыс. руб.

- Налог на прибыль

Расходы по уплате налога на прибыль предусмотрены главой 25 Налогового Кодекса РФ, а также Методическими указаниями, и на 2024 год должны быть учтены в необходимой валовой выручке предприятия в размере 20 % от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину налога на прибыль. Налог на прибыль на 2024 год составит 3 419,00 тыс. руб., 
от налогооблагаемой базы 13 674,00 тыс. руб. (пункт 8 экспертного заключения), в том числе:

- в части производства тепловой энергии – 2 127,00 тыс. руб. 
(8 509,00 тыс. руб. / 80 %) × 20 %;

- в части передачи тепловой энергии – 1 291,00 тыс. руб. (5 165,00 тыс. руб. / 80 %) × 20 %.

- Расчет предпринимательской прибыли

В соответствии с пунктом 74.1 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов 
на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных 
в соответствии с пунктом 73 настоящего документа (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) 
и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты 
по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств 
и нематериальных активов.

Эксперты рассчитали экономически обоснованную величину расчетной предпринимательской прибыли:

- на производство тепловой энергии:

(40 823,00 тыс. руб. (ОР) + 8 579,00 тыс. руб. (НР) + (3 371,00 тыс. руб.) (РЭР)) × 5 % = 2 637,00 тыс. руб.;

- на передачу тепловой энергии:

(9 710,00 тыс. руб. (ОР) + 1 049,00 тыс. руб. (НР) + 7 596,00 тыс. руб. (РЭР)) × 5 % = 918,00 тыс. руб.

где ОР – операционные расходы, НР – неподконтрольные расходы 
в части производства тепловой энергии за исключением налога на прибыль, РЭР – расходы на энергетические ресурсы за исключением расходов 
на топливо.

Эксперты предлагают включить в расчет НВВ на 2024 год расчетную предпринимательскую прибыль на производство тепловой энергии в размере 2 637,00 тыс. руб., на передачу тепловой энергии в размере 918,00 тыс. руб.

- Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо 
от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) 
с применением данных за последний расчетный период регулирования, 
по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

11.1 Операционные расходы 2023 года на производство тепловой энергии предприятия приняты экспертами в размере 42 342,00 тыс. руб. на уровне, учтенном при регулировании на 2023 год без изменений (на базовом уровне).

Фактические операционные расходы на передачу тепловой энергии 
за 2023 год экспертами рассчитаны, согласно пункту 56 Методических указаний по формуле (27).

Для расчета применен Прогноз Минэкономразвития РФ, одобренный 
на заседании Правительства РФ 24.09.2024 года, опубликованный 30.09.2024 
на официальном сайте Министерства экономического развития «О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год 
и на плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии с которыми, индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2023 год составил 105,9 %.

= 9 444,00 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,059) × (1+0,75×0) = 9 901,00 тыс. руб.

11.2 Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2023 году неподконтрольные расходы, 
в соответствии с пунктом 39 Методических указаний.

Расходы на стоки, заявленные предприятием в размере 209,28 тыс. руб. признаны экспертами экономически не обоснованными, не соответствующим подпункту а) пункту 29 Основ ценообразования, в виду отсутствия установленных на 2023 год тарифов на водоотведение.

Арендная плата принята по факту 2023 года на основании заключенных договоров аренды имущества котельной и земельных участков. Расходы 
по статье приняты в общей сумме 877,69 тыс. руб.

Плата за выбросы принята согласно декларации за 2023 год в пределах ПДВ, в размере 25,30 тыс. руб.

Налог на имущество принят согласно налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций за 2023 год, в сумме 339,40 тыс. руб.

Земельный налог принят экспертами согласно оборотно – сальдовой ведомости по счету 68 «Земельный налог» 0,59 тыс. руб.;

Транспортный налог принят экспертами согласно оборотно – сальдовой ведомости по счету 68 «Транспортный налог» 40,37 тыс. руб.;

Отчисления на социальные нужды принимаются на уровне фактических отчислений за 2023 год, в сумме 5 964,15 тыс. руб.;

Фактические расходы по сомнительным долгам составили 5 954,52 тыс. руб. В обоснование правомерности списанных сумм просроченной дебиторской задолженности предоставлены обороты по счету 63 за 2023 год, Решения Арбитражного суда, в соответствии с которыми должники признаны банкротами, приказы о списании дебиторской задолженности.

Затраты по амортизации приняты на экономически обоснованном уровне в соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования в пересчете 
на максимальный срок полезного использования, в размере 7 414,90 тыс. руб.

Налог на прибыль принят на уровне фактически уплаченного налога, согласно декларации по налогу на прибыль за 2023 год, в сумме 1 712,00 тыс. руб.

Фактические экономически обоснованные неподконтрольные расходы 
в 2023 году составили 20 616,92 тыс. руб.

11.3 Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, как произведение скорректированного планового объема приобретаемых ресурсов, с учетом изменения объема полезного отпуска и фактических цен таких ресурсов.

Экспертами проведен анализ фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды предприятия за 2023 год. Подходы экспертов в целях определения фактических цен в 2023 году отражены 
в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Фактическая цена, по данным предприятия за 2023 год | Фактическая цена, принятая экспертами за 2023 год | Основание принятия цены экспертами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена натурального топлива, руб./т (без НДС) | 1 200,00 | 1 200,00 | Фактическая цена по бурому углю марки 3БОМ за 2023 год в результате конкурентной закупки № 32211927606. Договор с ООО «Сибуголь» от 26.12.2022 № ЕН-13-2022 1 200,00 руб./т (без НДС). |
| 2 | Транспортировка топлива, руб./т (без НДС) | 1 630,00 | 1 630,00 | Фактическая цена транспортировки за 2023 год в результате конкурентной закупки № 32211927606. Договор с ООО «Сибуголь» от 26.12.2022 № ЕН-13-2022 1 630,00 руб./т (без НДС). |
| 3 | Средневзвешенный тариф потребления электрической энергии, руб. кВт×ч | 4,19 | 4,19 | Фактический средневзвешенный тариф за 2023 год (4,19 руб. кВт×ч) |
| 4 | Цена холодной воды, руб./м³ | 17,06 | 0,00 | Цена холодной воды признана экономически не обоснованной, т.к. не соответствует положениям пп. а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей (пункт 28 Основ ценообразования № 1075) |

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в 2023 году составили 45 359,90 тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2023 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 34 885,00 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 10 474,90 |
| 3 | Расходы на воду | 0,00 |
|  | ИТОГО | 45 359,90 |

11.4 Нормативная прибыль на производство тепловой энергии в размере 
2 537,00 тыс. руб. рассчитан экспертами в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний на основании нормативной прибыли, 
в размере 2,53 % от НВВ в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 24.11.2022 № 520 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Енисей» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Белогорск, на 2023 - 2027 годы» 2 537,00 тыс. руб. = 100 285 (НВВ б/п) × 2,53 %.

Нормативный уровень прибыли на передачу тепловой энергии на 2023 год составляет 5 936,00 тыс. руб. в соответствии с установленным постановлением РЭК Кузбасса от 20.12.2021 № 824 «Об установлении 
ООО «Енисей» долгосрочных параметров регулирования на передачу тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке пгт. Белогорск Тисульского муниципального округа, на 2022 - 2030 годы», 5 936,00 тыс. руб. = 17 937,00 тыс. руб. (НВВ б/п) × 33,10 %.

Общий нормативный уровень прибыли составит 8 474,00 тыс. руб. = 2 537,00 тыс. руб. + 5 936,00 тыс. руб.

11.5 Налог на прибыль принят на уровне фактически уплаченного налога, согласно декларации по налогу на прибыль за 2023 год, в сумме 1 712,00 тыс. руб.

11.6 Расчетная предпринимательская прибыль, учтена на уровне при установлении тарифов на 2023 год, в размере 3 649,00 тыс. руб.

11.7 По результатам анализа всех статей, экспертами определена общая фактическая НВВ за 2023 год 132 053,00 тыс. руб. в том числе 
на потребительском рынке 130 729,00 тыс. руб.

11.8 Фактическая товарная выручка предприятия за 2023 год составила 122 208,49 тыс. руб. (40 665,00 Гкал × 3 005,25 руб./Гкал / 1000). Тарифы для ООО «Енисей» на 2023 год утверждены постановлением РЭК Кузбасса 
от 24.11.2022 № 520.

В целях корректировки необходимой валовой выручки за 2023 год, 
по итогу анализа деятельности предприятия ∆ НВВ (2023 год) по тепловой энергии составила 8 520,51 тыс. руб. = 130 729,00 тыс. руб. – 122 208,49 тыс. руб. (в ценах 2023 года).

Эксперты предлагают ΔНВВ (2023 года) в размере 8 520,51 тыс. руб. 
в ценах 2023 года учесть в долгосрочном периоде 2024-2027, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме (пункт 13 Основ ценообразования № 1075).

Также, по итогу анализа деятельности предприятия ∆НВВ (2022 год) 
по тепловой энергии составила «– 15 114 тыс. руб.» = 119 540 тыс. руб. – 134 654 тыс. руб. (в ценах 2022 года). Рассчитанный размер корректировки (ΔНВВ), 
в целях учета в НВВ для установления тарифа на 2024 год, в соответствии 
с пунктом 51 Методических указаний подлежит увеличению на ИПЦ 1,059 (2023/2022) и 1,080 (2024/2023), согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, опубликованному на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2024 и исключению 
из НВВ 2024 года в размере 17 287 тыс. руб. (– 15 114 тыс. руб. × 1,059 × 1,080).

Эксперты предлагают ∆ НВВ (2022 год), в размере 17 287 тыс. руб. 
(в ценах 2024 года) исключить при расчете НВВ на 2024 год в полном объеме.

- Корректировка необходимой валовой выручки в связи 
с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле (23) в соответствии с пунктом 53 Методических указаний:

, (тыс. руб.)

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, за исключением платы за подключение к системе теплоснабжения, заемных средств, расходы на погашение и (или) обслуживание которых не учтены при установлении тарифов, а также средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб.;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы 
по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, тыс. руб.;

- учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная в связи 
с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.;

может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение.

В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина  принимается равной расчетному значению , определяемому с учетом изменения полезного отпуска по формуле:

, (тыс. руб.)

где:

- фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);

- объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал (тыс. куб. м).

Инвестиционная программа ООО «Енисей» в части производства тепловой энергии на 2023 - 2027 годы утверждена постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.10.2022 № 349 
«Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ООО «Енисей» в части производства тепловой энергии на 2023-2027 годы».

Инвестиционная программа ООО «Енисей» в части производства тепловой энергии на 2021 - 2030 годы утверждена постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2021 № 749 
«Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ООО «Енисей» в части передачи тепловой энергии на 2021-2030 годы».

В 2024 году не производилась корректировка при неисполнении инвестиционной программы (ΔКИП) по итогу 2022 года согласно постановлению Правительства РФ от 04.04.2022 № 582, п. 5.1.2 Методических указаний № 760-э. В 2025 году необходимо учесть корректировку (ΔКИП) 
по итогу 2022 и 2023 годов.

Мероприятия по итогу 2022 года выполнены в полном объеме. Выполнение мероприятий в 2022 году в части производства тепловой энергии составило 107,00 %, в части передачи тепловой энергии составило 104,60 %.

Мероприятия по итогу 2023 года выполнены в полном объеме. Величина корректировки (ΔКИП) по итогу 2022 и 2023 годов не рассчитывалась.

- Расчет необходимой валовой выручки ООО «Енисей» 
на производство и передачу тепловой энергии 2024 год

Расчет необходимой валовой выручки ООО «Енисей» на производство 
и передачу тепловой энергии на 2024 год представлен в таблице 11.

Таблица 11.

Расчет необходимой валовой выручки ООО «Енисей» на производство 
и передачу тепловой энергии методом индексации установленных тарифов

на 2024 год, в целях расчета конечного тарифа (производство + передача)

(Приложение 5.9 Методических указаний)

| № п/п | Наименование расхода | Ед. изм. | Утверждено на 2023 год | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 51 424 | 51 235 | 50 253 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 19 996 | 19 759 | 22 055 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 44 857 | 49 330 | 48 833 |
| 4 | Прибыль | тыс. руб. | 8 598 | 12 958 | 13 674 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 3 649 | 3 699 | 3 555 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | -14 685 | 0,00 | -17 287 |
| 7 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | -863 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -8 783 |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 112 977 | 136 980 | 115 958 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | тыс. руб. | 111 720 | 135 457 | 114 654 |

- Расчет тарифов ООО «Енисей» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Белогорск Тисульского муниципального округа, на 2024 - 2027 годы

Сводная информация по отпуску тепловой энергии, формированию необходимой валовой выручки и расчету тарифов по периодам регулирования 2024-2027 годы отражена в таблице 12

Таблица 12

| № п. п. | Наименование расхода | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 114 654,00 | 136 085,01 | 158 000,03 | 165 121,09 |
| 1.1 | 1 полугодие | 59 540,08 | 64 438,33 | 83 768,90 | 86 790,63 |
| 1.2 | 2 полугодие | 55 113,92 | 71 646,68 | 74 231,13 | 78 330,47 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 |
| 2.1 | 1 полугодие | 19,812 | 19,812 | 19,812 | 19,812 |
| 2.2 | 2 полугодие | 16,945 | 16,945 | 16,945 | 16,945 |
| 3 | Тариф среднегодовой, руб./Гкал | 3 119,24 | 3 702,26 | 4 298,50 | 4 492,23 |
| 3.1 | с 1 января | 3 055,25 | 3 252,49 | 4 228,19 | 4 380,71 |
| 3.2 | с 1 июля | 3 252,49 | 4 228,19 | 4 380,71 | 4 622,63 |
| 4 | Рост с 1 июля, % | 8,23 | 30,00 | 3,61 | 5,52 |

- Расчет тарифов на горячую воду в открытой системе водоснабжения

Согласно пункту 5 статьи 9 Федерального закона № 190 - ФЗ 
от 27.07.2010 «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель 
и компонента на тепловую энергию.

Вся вода, используемая в системе горячего водоснабжения, дополнительную обработку не проходит, соответственно стоимость теплоносителя принимается равной стоимости исходной воды

Стоимость воды определена экспертами согласно постановлению РЭК Кузбасса от 31.10.2024 № 310 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «ТЖКХ» Тисульского муниципального района (пгт. Белогорск Тисульского муниципального округа).

Норматив расхода тепловой энергии, необходимый для осуществления горячего водоснабжения ООО «Енисей» принят в соответствии 
с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области».

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию и составляет:

Таблица 13

| Период | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| с 28.12.2024 | 3 252,49 |
| с 01.01.2025 | 3 252,49 |
| с 01.07.2025 | 4 228,19 |
| с 01.01.2026 | 4 228,19 |
| с 01.07.2026 | 4 380,71 |
| с 01.01.2027 | 4 380,71 |
| с 01.07.2027 | 4 622,63 |

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять, тарифы 
на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2024 - 2027 годы для ООО «Енисей» в следующем виде:

Таблица 14

Тарифы на горячую воду ООО «Енисей», реализуемую в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

на потребительском рынке пгт. Белогорск Тисульского муниципального округа с 28.12.2024 по 31.12.2027

| Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| с 28.12.2024 | 251,72 | 248,59 | 265,76 | 253,28 | 209,77 | 207,16 | 221,47 | 211,07 | 32,83 | 3 252,49 | х | х |
| с 01.01.2025 | 251,72 | 248,59 | 265,76 | 253,28 | 209,77 | 207,16 | 221,47 | 211,07 | 32,83 | 3 252,49 | х | х |
| с 01.07.2025 | 319,56 | 315,50 | 337,84 | 321,59 | 266,30 | 262,92 | 281,53 | 267,99 | 36,29 | 4 228,19 | х | х |
| с 01.01.2026 | 319,56 | 315,50 | 337,84 | 321,59 | 266,30 | 262,92 | 281,53 | 267,99 | 36,29 | 4 228,19 | х | х |
| с 01.07.2026 | 331,26 | 327,06 | 350,18 | 333,36 | 276,05 | 272,55 | 291,82 | 277,80 | 37,74 | 4 380,71 | х | х |
| с 01.01.2027 | 331,26 | 327,06 | 350,18 | 333,36 | 276,05 | 272,55 | 291,82 | 277,80 | 37,74 | 4 380,71 | х | х |
| с 01.07.2027 | 348,86 | 344,42 | 368,83 | 351,08 | 290,72 | 287,02 | 307,36 | 292,57 | 39,25 | 4 622,63 | х | х |

Приложение к заключению:

1. Смета расходов на установку тарифов на тепловую энергию ООО «Енисей» на 2024-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета расходов на установку тарифов на тепловую энергию на 2024-2027 годы пгт. Белогорск Тисульский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение экспертов на 2024 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | Уголь БОМ |  | 2025 год | в том числе 2025 год: |  | 2026 год | в том числе 2026 год: |  | 2027 год | в том числе 2027 год: |  |
|  |  |  |  | производство | передача |  | производство | передача |  | производство | передача |  | производство | передача |
|  | 1 | 2 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6 | 6.1. | 6.2. | 7 | 7.1. | 7.2. | 8 | 8.1. | 8.2. |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативныя выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 45,628 | 45,628 | 43,985 | 45,628 | 45,628 | 43,985 | 45,628 | 45,628 | 43,985 | 45,628 | 45,628 | 43,985 |
|  | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 43,985 | 43,985 | 43,985 | 43,985 | 43,985 | 43,985 | 43,985 | 43,985 | 43,985 | 43,985 | 43,985 | 43,985 |
|  | Потери ООО "Енисей" | тыс. Гкал | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 |
|  | Собственные нужды котельных | тыс. Гкал | 1,643 | 1,643 |  | 1,643 | 1,643 |  | 1,643 | 1,643 |  | 1,643 | 1,643 |  |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | тыс. Гкал | 37,175 | 37,175 | 37,175 | 37,175 | 37,175 | 37,175 | 37,175 | 37,175 | 37,175 | 37,175 | 37,175 | 37,175 |
|  | Потребительский рынок | тыс. Гкал | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 |
|  | бюджетные потребители | тыс. Гкал | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
|  | жилищные организации | тыс. Гкал | 18,544 | 18,544 | 18,544 | 18,544 | 18,544 | 18,544 | 18,544 | 18,544 | 18,544 | 18,544 | 18,544 | 18,544 |
|  | прочие потребители | тыс. Гкал | 15,775 | 15,775 | 15,775 | 15,775 | 15,775 | 15,775 | 15,775 | 15,775 | 15,775 | 15,775 | 15,775 | 15,775 |
|  | производственные нужды (бойлерная офис, прочие) | тыс. Гкал | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| Расходы на производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 121 141 | 101 782 | 19 640 | 128 313 | 107 572 | 21 262 | 132 016 | 110 527 | 21 978 | 133 483 | 112 040 | 22 685 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 50 253 | 40 823 | 9 710,47 | 52 930 | 42 759 | 10 171 | 54 654 | 44 152 | 10 502 | 55 478 | 45 459 | 10 813 |
|  | Изменение к предыдущему периоду | % | -7,92% | -9,15% | 3,85% | 5,33% | 2,96% | 2,96% | 3,26% | 2,96% | 2,96% | 1,51% | 2,96% | 2,96% |
|  | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 956 | 520 | 449,06 | 1 015 | 544 | 470 | 1 048 | 562 | 486 | 1 079 | 579 | 500 |
|  | в том числе: реагенты |  | 440 | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
|  | прочие материалы |  | 515 | 515 |  | 540 | 540 | 0 | 557 | 557 | 0 | 574 | 574 | 0 |
|  | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 30 494 | 27 246 | 3 344,46 | 32 041 | 28 538 | 3 503 | 33 084 | 29 467 | 3 617 | 34 063 | 30 339 | 3 724 |
|  | численность всего | чел. | 58 | 51 | 7 | 58 | 51 | 7 | 58 | 51 | 7 | 58 | 51 | 7 |
|  | ср. зарплата | руб./мес. | 44 040 | 44 782 | 39 815 | 46 275 | 46 906 | 41 703 | 47 782 | 48 434 | 43 061 | 49 196 | 49 867 | 44 336 |
|  | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 7 996 | 6 271 | 713,16 | 7 316 | 6 569 | 747 | 7 554 | 6 783 | 771 | 6 983 | 6 983 | 794 |
|  | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | исследования (в т.ч. лабораторные анализы ГВС) | тыс. руб. | 389 | 199 |  | 209 | 209 | 0 | 216 | 216 | 0 | 222 | 222 | 0 |
|  | прочие расходы (услуги сторонних организаций) | тыс. руб. | 3 070 | 2 012 |  | 2 108 | 2 108 | 0 | 2 176 | 2 176 | 0 | 2 241 | 2 241 | 0 |
|  | прочие расходы (содержание автотранспорта) | тыс. руб. | 4 537 | 4 060 |  | 4 252 | 4 252 | 0 | 4 391 | 4 391 | 0 | 4 521 | 4 521 | 0 |
|  | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных | тыс. руб. | 2 542 | 1 850 | 1 775,94 | 3 798 | 1 938 | 1 860 | 3 921 | 2 001 | 1 921 | 4 038 | 2 060 | 1 978 |
|  | в том числе: услуги связи, почтовые расходы | тыс. руб. | 412 | 137 |  | 144 | 144 | 0 | 149 | 149 | 0 | 153 | 153 | 0 |
|  | охрана труда | тыс. руб. | 849 | 520 |  | 545 | 545 | 0 | 563 | 563 | 0 | 579 | 579 | 0 |
|  | програмное обеспечение, консультационные услуги | тыс. руб. | 230 | 142 |  | 148 | 148 | 0 | 153 | 153 | 0 | 158 | 158 | 0 |
|  | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 189 | 724 |  | 758 | 758 | 0 | 783 | 783 | 0 | 806 | 806 | 0 |
|  | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 84 | 84 |  | 88 | 88 | 0 | 91 | 91 | 0 | 93 | 93 | 0 |
|  | Другие расходы | тыс. руб. | 243 | 243 |  | 254 | 254 | 0 | 262 | 262 | 0 | 270 | 270 | 0 |
|  | Ремонт основных средств | тыс. руб. | 8 266 | 4 937 | 3 427,85 | 8 761 | 5 171 | 3 590 | 9 047 | 5 339 | 3 707 | 9 315 | 5 497 | 3 817 |
|  | выполняемый собствеными силами | тыс. руб. | 3 474 | 3 013 |  | 3 156 | 3 156 | 0 | 3 259 | 3 259 | 0 | 3 355 | 3 355 | 0 |
|  | выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 2 797 | 137 |  | 144 | 144 | 0 | 149 | 149 | 0 | 153 | 153 | 0 |
|  | содержание зданий и сооружений | тыс. руб. | 1 994 | 1 786 |  | 1 871 | 1 871 | 0 | 1 932 | 1 932 | 0 | 1 989 | 1 989 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль) | тыс. руб. | 22 055 | 19 722 | 2 333 | 23 528 | 20 916 | 2 612 | 23 613 | 20 957 | 2 657 | 22 413 | 19 712 | 2 701 |
|  | Изменение к предыдущему периоду | % | 0 | 0 | 0 | 43,24% | 71,33% | -38,07% | 0,36% | 0,20% | 1,72% | -5,08% | -5,94% | 1,66% |
|  | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (водоотведение) | тыс. руб. | 89 | 51 | 39 | 624 | 354 | 269 | 648 | 368 | 280 | 674 | 383 | 291 |
|  | Арендная плата (аренда котельной) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Арендная плата (аренда земли) |  | 233 | 233 | 0 | 233 | 233 | 0 | 233 | 233 | 0 | 233 | 233 | 0 |
|  | Амортизация | тыс. руб. | 8 503 | 7 461 | 1 042 | 8 467 | 7 424 | 1 042 | 8 212 | 7 170 | 1 042 | 6 690 | 5 648 | 1 042 |
|  | Амортизация (расчет по инвестиционной программе производство) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация (передача тепловой энергии, в соответствии с утвержденной инвест. программой) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 9 238 | 8 228 | 1 010 | 9 676 | 8 618 | 1 058 | 9 991 | 8 899 | 1 092 | 10 287 | 9 162 | 1 125 |
|  | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 |
|  | Транспортный налог | тыс. руб. | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |
|  | Налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Налог на имущество | тыс. руб. | 3 924 | 3 682 | 242 | 4 462 | 4 219 | 242 | 4 462 | 4 219 | 242 | 4 462 | 4 219 | 242 |
|  | Налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 48 833 | 41 237 | 7 596 | 51 855 | 43 897 | 8 479 | 53 749 | 45 418 | 8 819 | 55 592 | 46 870 | 9 171 |
|  | Изменение к предыдущему периоду | % | 0 | 0 | 0 | -1,42% | -4,14% | 24,54% | 3,65% | 3,47% | 4,00% |  | 3,20% | 4,00% |
|  | Расходы на топливо (уголь) | тыс. руб. | 37 866 | 37 866 |  | 39 630 | 39 630 | 0 | 40 980 | 40 980 | 0 | 42 254 | 42 254 | 0 |
|  | - натуральное топливо (уголь) | тыс. руб. | 15 993,14 | 15 993,14 |  | 16 876,17 | 16 876,17 |  | 17 287,01 | 17 287,01 |  | 17 655,03 | 17 655,03 |  |
|  | в т.ч. транспорт топлива | тыс. руб. | 21 872,96 | 21 872,96 |  | 22 753,41 | 22 753,41 |  | 23 693,13 | 23 693,13 |  | 24 599,24 | 24 599,24 |  |
|  | - объем угля | тыс. т. | 11 289,28 | 11 289,28 |  | 11 259,54 | 11 259,54 |  | 11 230,42 | 11 230,42 |  | 11 200,69 | 11 200,69 |  |
|  | - уголь (цена) | руб./т. | 1 416,67 | 1 416,67 |  | 1 498,83 | 1 498,83 |  | 1 539,30 | 1 539,30 |  | 1 576,25 | 1 576,25 |  |
|  | - транспортировка угля (цена) | руб./т. | 1 937,50 | 1 937,50 |  | 2 020,81 | 2 020,81 |  | 2 109,73 | 2 109,73 |  | 2 196,23 | 2 196,23 |  |
|  | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 10 364 | 2 886 | 7 477 | 10 858 | 3 169 | 8 210 | 11 347 | 3 296 | 8 539 | 11 859 | 3 428 | 8 880 |
|  | - общий расход электроэнергии | тыс. кВт | 2 353,37 | 655,40 | 1 697,97 | 2 353,37 | 655,40 | 1 697,97 | 2 353,37 | 655,40 | 1 697,97 | 2 353,37 | 655,40 | 1 697,97 |
|  | - удельное потребление ресурса | кВт/Гкал |  | 17,63 | 45,68 |  | 17,63 | 45,68 |  | 17,63 | 45,68 |  | 17,63 | 45,68 |
|  | - средний тариф 1 кВт*ч | руб./кВт | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
|  | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 603 | 484 | 119 | 1 367 | 1 098 | 269 | 1 422 | 1 142 | 280 | 1 479 | 1 188 | 291 |
|  | - объём воды | м3 | 39 768 | 31 935 | 7 833 | 39 768 | 31 935 | 7 833 | 39 768 | 31 935 | 7 833 | 39 768 | 31 935 | 7 833 |
|  | - удельное потребление ресурса | м3/Гкал |  | 0,86 | 0,21 |  | 0,86 | 0,21 |  | 0,86 | 0,21 |  | 0,86 | 0,21 |
|  | - цена воды | руб/м3 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 35,76 | 35,76 | 35,76 | 37,19 | 37,19 | 37,19 |
| 4 | Прибыль, исходя из нормативного уровня | руб/м3 | 13 674 | 8 509 | 5 165 | 11 914 | 7 306 | 4 608 | 9 761 | 6 855 | 2 906 | 9 573 | 7 994 | 1 578,46 |
|  | СПРАВОЧНО: Капитальные вложения по инвестиционной программе | тыс. руб. | 16 398 | 7 526 | 8 872 | 17 014 | 7 887 | 9 127 | 18 014 | 8 266 | 9 748 | 20 354 | 10 306 | 10 048 |
|  | -- в том числе капитальные вложения за счет прибыли | тыс. руб. | 13 674 | 8 509 | 5 165 | 11 914 | 7 306 | 4 608 | 9 761 | 6 855 | 2 906 | 9 573 | 7 994 | 1 578 |
|  | Нормативный процент прибыли по ДПР | % |  | 8,36% | 26,3% |  | 6,79% | 21,7% |  | 6,20% | 13,2% |  | 7,13% | 7,0% |
|  | Справочно: Нормативный процент прибыли по КС | % |  | 8,36% | 26,3% |  | 6,85% | 19,3% |  | 6,22% | 10,8% |  | 7,07% | 5,4% |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 3 555 | 2 637 | 876 | 3 724 | 2 814 | 910 | 3 852 | 2 907 | 945 | 3 976 | 2 995 | 982 |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 3 555 | 2 637 | 918 | 3 724 | 2 814 | 910 | 3 852 | 2 907 | 945 | 3 976 | 2 995 | 982 |
| 6 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 3 419 | 2 127 | 1 291 | 2 978 | 1 826 | 1 152 | 2 440 | 1 714 | 727 | 2 393 | 1 998 | 395 |
| 7 | Выпадающие доходы / экономия средств | тыс. руб. | -17 287 | -17 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 960 | 8 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов | тыс. руб. | -17 287 | -17 287 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 960,37 | 8 960,37 |  |  |  |  |
|  | Корректирровка ст.3 190-ФЗ | тыс. руб. | -8 783,81 | -8 783,81 | 0 | -9 296,03 | -9 296,03 | 0,00 | 2 766,36 | 2 766,36 | 0,00 | 17 574,27 | 17 574,27 | 0,00 |
| 8 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 115 958 | 88 985 | 26 973 | 137 633 | 110 222 | 27 932 | 159 796 | 133 729 | 26 556 | 166 998 | 142 602 | 25 640 |
|  | Изменение к предыдущему периоду | % | -0,22 |  |  | 18,69 |  |  | 16,10 |  |  | 4,51 |  |  |
| 8 | Необходимая валовая выручка на потребительский рынок | тыс. руб. | 114 654 | 87 985 | 26 669 | 136 085 | 108 982 | 27 618 | 158 000 | 132 225 | 26 257 | 165 121 | 140 998 | 25 352 |
| 10 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 | 36,757 |
|  | 1 полугодие | тыс. Гкал | 19,812 | 20,027 | 20,027 | 19,812 | 20,027 | 20,027 | 19,812 | 20,027 | 20,027 | 19,812 | 20,027 | 20,027 |
|  | 2 полугодие | тыс. Гкал | 16,945 | 16,730 | 16,730 | 16,945 | 16,730 | 16,730 | 16,945 | 16,730 | 16,730 | 16,945 | 16,730 | 16,730 |
| 11 | Тариф на на тепловую энергию для конечного потребителя (с учётом передачи) |  | 3 119,24 | 2 393,69 | 725,55 | 3 702,29 | 2 964,93 | 751,37 | 4 298,50 | 3 597,27 | 714,34 | 4 492,23 | 3835,95 | 689,72 |
|  | динамика изменения тарифов |  | -0,22% |  |  | 18,69% | 23,86% |  |  | 21,33% |  |  | 6,63% |  |
|  | с 1 января |  | 3 005,25 |  |  | 3 252,49 |  |  | 4 228,19 |  |  | 4 380,71 |  |  |
|  | с 1 июля |  | 3 252,49 |  |  | 4 228,19 |  |  | 4 380,71 |  |  | 4 622,63 |  |  |
|  | динамика изменения тарифов | % | 8,23% |  |  | 30,00% |  |  | 3,61% |  |  | 5,52% |  |  |

Приложение № 6 к протоколу № 95

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.12.2024

Долгосрочные параметры регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов ООО «Енисей» на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Тисульского муниципального округа 
(пгт. Белогорск), на период с 28.12.2024 по 31.12.2027

| Наименование регулируемой организации | Период | Базовый уровень опера- ционных расходов | Индекс эффектив-ности опера-ционных расходов | Норма-тивный уровень при-были | Уровень надеж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффек-тивности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Енисей» | 2024 | 40 823 | x | 8,36 | x | x | x | x |
|  | 2025 | x | 1,00 | 6,85 | x | x | x | x |
|  | 2026 | x | 1,00 | 6,22 | x | x | x | x |
|  | 2027 | x | 1,00 | 7,07 | x | x | x | x |

Приложение № 7 к протоколу № 95

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.12.2024

Долгосрочные тарифы ООО «Енисей» на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Тисульского муниципального округа 
(пгт. Белогорск), на период с 28.12.2024 по 31.12.2027

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Енисей» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 28.12.2024 | 3 252,49 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3 252,49 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 228,19 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 4 228,19 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 4 380,71 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 4 380,71 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 4 622,63 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 28.12.2024 | 3 902,99 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3 902,99 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 5 073,83 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 5 073,83 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 5 256,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 5 256,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 5 547,16 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 8 к протоколу № 95

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.12.2024

Долгосрочные тарифы ООО «Енисей» на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тисульского муниципального округа 
(пгт. Белогорск), на период с 28.12.2024 по 31.12.2027

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м³* (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м³ (без НДС) |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м³ *** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал ** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ООО «Енисей» | с 28.12.2024 | 251,72 | 248,59 | 265,76 | 253,28 | 209,77 | 207,16 | 221,47 | 211,07 | 32,83 | 3 252,49 | х | х |
|  | с 01.01.2025 | 251,72 | 248,59 | 265,76 | 253,28 | 209,77 | 207,16 | 221,47 | 211,07 | 32,83 | 3 252,49 | х | х |
|  | с 01.07.2025 | 319,56 | 315,50 | 337,84 | 321,59 | 266,30 | 262,92 | 281,53 | 267,99 | 36,29 | 4 228,19 | х | х |
|  | с 01.01.2026 | 319,56 | 315,50 | 337,84 | 321,59 | 266,30 | 262,92 | 281,53 | 267,99 | 36,29 | 4 228,19 | х | х |
|  | с 01.07.2026 | 331,26 | 327,06 | 350,18 | 333,36 | 276,05 | 272,55 | 291,82 | 277,80 | 37,74 | 4 380,71 | х | х |
|  | с 01.01.2027 | 331,26 | 327,06 | 350,18 | 333,36 | 276,05 | 272,55 | 291,82 | 277,80 | 37,74 | 4 380,71 | х | х |
|  | с 01.07.2027 | 348,86 | 344,42 | 368,83 | 351,08 | 290,72 | 287,02 | 307,36 | 292,57 | 39,25 | 4 622,63 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации п. 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на тепловую энергию для ООО «Енисей» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 27.12.2024 № 806.

*** Компонент на теплоноситель установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.10.2024 № 310.

Приложение № 9 к протоколу № 95

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.12.2024

Дополнение к экспертному заключению

Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Тепловая компания», для определения уровня долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду, реализуемую 
на потребительском рынке Мысковского городского округа, на 2025-2029 годы.

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания

Сокращенное наименование: ООО «ТК».

ОГРН 1204200008033

ИНН 4205389843

КПП 420501001

Юридический адрес: 652840, Кемеровская область-Кузбасс, г. Мыски, ул. Рембазовская, зд.2/6

Фактический адрес: 652840, Кемеровская область-Кузбасс, г. Мыски, ул. Рембазовская, зд.2/6

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Николаева Марина Григорьевна.

Дополнение к экспертному заключению от 18.12.2024 года предусматривает изменения, произошедшие в части необходимой валовой выручки, принятой для расчета тарифов на тепловую энергию на 2025 год и утвержденных постановлением от 19 декабря 2024 № 676 «Об установлении тарифов ООО «Тепловая компания» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Мысковского городского округа, на 2025-2029 годы» в связи принятием Постановления Правительства РФ от 17.12.2024 № 1810 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» предусматривающее внесение изменений в уровень операционных расходов путем определения (перерасчета) расходов на оплату труда в составе операционных расходов на 2025 год (в том числе с учетом изменения минимального размера оплаты труда).

Вышеназванное постановление внесло изменение в постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения» (ред. от 17.12.2024) путем внесение дополнительного пункта 59 (1) в котором говорится, что «При установлении (корректировке) тарифов на 2025 год для регулируемых организаций, за исключением регулируемых организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения, по заявлению о пересмотре расходов на оплату труда регулируемой организации, направленному в орган регулирования в срок до 20 декабря 2024 г. дополнительно к предложению об установлении цен (тарифов) на 2025 год, представленному в соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов), орган регулирования устанавливает базовый уровень операционных расходов с учетом определения (перерасчета) в соответствии с положениями настоящего документа расходов на оплату труда (в том числе с учетом изменения минимального размера оплаты труда)».

Письмом от 19.12.2024 № 2536/1 (вх. РЭК № 8620 от 20.12.2024) в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса обратилось ООО «ТК» 
с заявлением о пересмотре расходов на оплату труда при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе ГВС на второй долгосрочный период регулирования пять лет 2025г-2029г. методом индексации с применением в отношении первого года долгосрочного периода (2025г) метода экономически обоснованных расходов, в соответствии с положениями пункта 59(1) Основ ценообразования.

Для предприятий, согласно абзацу 2 пункта 59(1) постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «Операционные расходы, за исключением расходов на оплату труда, при установлении в соответствии с настоящим пунктом базового уровня операционных расходов устанавливаются путем индексации операционных расходов, установленных на 2024 год, с применением индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекса эффективности операционных расходов в размере 0 процентов и индекса изменения количества активов».

Эксперты предлагают сумму корректировки операционных расходов в сумме 5 864,70 тыс. руб. признать экономически обоснованной. При этом сохранить уровень необходимой валовой выручки на потребительский рынок на уровне, принятом для расчета тарифов на 2025 в рамках постановления РЭК Кузбасса от 19 декабря 2024 № 676 в сумме 360 221,98 тыс. руб., исключив из НВВ сумму в размере 46 699,54 тыс. руб. в соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона о теплоснабжении а учесть её в последующих периодах регулирования.

Скорректированную сумму операционных расходов на 2025 год в размере 207 126,88 тыс. руб. использовать в качестве базового уровня операционных расходов используемых при установлении (корректировке) тарифов на 2026 год и последующие годы путем индексации операционных расходов, установленных на 2025 год, с применением индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекса эффективности операционных расходов в размере 1 процент и индекса изменения количества активов.

Решение регионального органа регулирования тарифов, принятое на основании заявления о пересмотре расходов на оплату труда регулируемой организации, предусмотренного пунктом 59(1) Основ ценообразования отражено в таблице 1

Таблица 1

Расчет необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов на 2025 г.

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2025 год | Предложение экспертов на 2025 год | Корректировка предложения предприятия | Предложение экспертов на 2025 год с изм. ОР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 313 048,73 | # 201 262,18 | # -111 786,55 | # 207 126,88 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 78 945,01 | # 54 977,52 | # -23 967,49 | # 54 977,52 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 129 575,88 | # 117 288,31 | # -12 287,57 | # 117 288,31 |
| 4 | Прибыль | 11 050,82 | # 9 533,19 | # -1 517,63 | # 9 533,19 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 20 929,08 | # 13 821,38 | # -7 107,70 | # 13 821,38 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 8 997,69 | # 6 874,92 | # -2 122,77 | # 6 874,92 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| 11 | Ограничения, связанные с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 0,00 | # -40 834,84 | # -40 834,84 | # -46 699,54 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка на производство ТЭ | 562 547,21 | # 362 922,66 | # -199 624,55 | # 362 922,66 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 558 361,03 | # 360 221,98 | # -198 139,05 | # 360 221,98 |

Приложение № 10 к протоколу № 95

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.12.2024

Долгосрочные параметры регулирования 
ООО «Тепловая компания» для формирования долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке 
Мысковского городского округа, на период с 01.01.2025 по 31.12.2029

| Наименова-ние регулируе-мой организации | Период | Базовый уровень опера-ционных расходов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Норма-тивный уро-вень при-были | Уро-вень надеж-ности тепло-снаб-жения | Показатели энергосбе-режения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энерго-сбережения и повыше-ния энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| ООО «Тепловая компания» | 2025 | 207 127 | 0,00 | x | x | x | x | x |
|  | 2026 | x | 1,00 | x | x | х | x | x |
|  | 2027 | x | 1,00 | x | x | х | x | x |
|  | 2028 | x | 1,00 | x | x | х | x | x |
|  | 2029 | x | 1,00 | x | x | х | x | x |

».

Приложение № 11 к протоколу № 95

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.12.2024

Приложение № 12 к протоколу № 95

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.12.2024

Дополнение к экспертному заключению

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «УТС», для расчета величины НВВ и определения уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой и закрытой системе ГВС, реализуемые на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, 
на 2025 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление тепловых систем».

Сокращенное наименование: ООО «УТС».

ОГРН 1184205011550

ИНН 4205369653

КПП 420501001

Юридический адрес: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского 32, оф. 317.

Фактический адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 73а,

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Тимошенкова Наталья Александровна.

Дополнение к экспертному заключению от 18.12.2024 года предусматривает изменения, произошедшие в части необходимой валовой выручки, принятой для расчета тарифов на тепловую энергию на 2025 год и утвержденных постановлением от 19 декабря 2024 № 686 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 892 
«Об установлении тарифов ООО «УТС» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Междуреченского городского округа, на 2023-2027 годы» в части 2025 года» в связи принятием Постановления Правительства РФ от 17.12.2024 № 1810 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» предусматривающее внесение изменений в уровень операционных расходов путем определения (перерасчета) расходов на оплату труда в составе операционных расходов на 2025 год (в том числе с учетом изменения минимального размера оплаты труда).

Вышеназванное постановление внесло изменение в постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения» (ред. от 17.12.2024) путем внесение дополнительного пункта 59 (1) в котором говорится, что «При установлении (корректировке) тарифов на 2025 год для регулируемых организаций, за исключением регулируемых организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения, по заявлению о пересмотре расходов на оплату труда регулируемой организации, направленному в орган регулирования в срок до 20 декабря 2024 г. дополнительно к предложению об установлении цен (тарифов) на 2025 год, представленному в соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов), орган регулирования устанавливает базовый уровень операционных расходов с учетом определения (перерасчета) в соответствии с положениями настоящего документа расходов на оплату труда (в том числе с учетом изменения минимального размера оплаты труда)».

Письмом от 19.12.2024 № 1629-ИСХ (вх. РЭК № 8619 от 20.12.2024) в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса обратилось ООО «УТС» 
с заявлением о пересмотре расходов на оплату труда при корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе ГВС на 2025, в соответствии с положениями пункта 59(1) Основ ценообразования тарифов, для ООО «УТС» к заявлению о корректировке тарифов на 2025 год.

Для предприятий, согласно абзацу 2 пункта 59(1) постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «Операционные расходы, за исключением расходов на оплату труда, при установлении в соответствии с настоящим пунктом базового уровня операционных расходов устанавливаются путем индексации операционных расходов, установленных на 2024 год, с применением индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекса эффективности операционных расходов в размере 0 процентов и индекса изменения количества активов».

Эксперты предлагают сумму корректировки операционных расходов в сумме 7 817,44 тыс. руб. признать экономически обоснованной. При этом сохранить уровень необходимой валовой выручки на потребительский рынок на уровне, принятом для расчета тарифов на 2025 в рамках постановления РЭК Кузбасса от 19 декабря 2024 № 686 в сумме 546 908,02 тыс. руб., исключив из НВВ сумму в размере 84 375,22 тыс. руб. в соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона о теплоснабжении а учесть её в последующих периодах регулирования.

Скорректированную сумму операционных расходов на 2025 год в размере 289 695,59 тыс. руб. использовать в качестве базового уровня операционных расходов используемых при установлении (корректировке) тарифов на 2026 год и последующие годы действующего концессионного соглашения путем индексации операционных расходов, установленных на 2025 год, с применением индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекса эффективности операционных расходов в размере 1 процент и индекса изменения количества активов.

Решение регионального органа регулирования тарифов, принятое на основании заявления о пересмотре расходов на оплату труда регулируемой организации, предусмотренного пунктом 59(1) Основ ценообразования отражено в таблице 1

Таблица 1

Расчет необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов на 2025 г.

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2025 год | Предложение экспертов на 2025 год | Корректировка предложения предприятия | Предложение экспертов на 2025 год с изм. ОР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 282 629,29 | 281 878,15 | -751,14 | 289 695,59 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 104 952,40 | 90 943,26 | -14 009,14 | 90 943,26 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 186 061,41 | 146 454,70 | -39 606,71 | 146 454,70 |
| 4 | Прибыль | 756,82 | 0,00 | -756,82 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 21 377,95 | 20 424,11 | -953,84 | 20 424,11 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 36 333,71 | 83 765,58 | 47 431,87 | 83 765,58 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ограничения, связанные с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 64 290,26 | -76 557,79 | -140 848,05 | -84 375,22 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 696 401,84 | 546 908,02 | -149 493,82 | 546 908,02 |

Приложение № 13 к протоколу № 95

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.12.2024

Долгосрочные параметры регулирования 
ООО «УТС» для формирования долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке 
Мысковского городского округа, на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

| Наименова-ние регулируе-мой организации | Период | Базовый уровень опера-ционных расходов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Норма-тивный уро-вень при-были | Уро-вень надеж-ности тепло-снаб-жения | Показатели энергосбе-режения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энерго-сбережения и повыше-ния энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| ООО «УТС» | 2023 | 236 561 | 1,00 | 4,46 | x | x | x | x |
|  | 2024 | x | 1,00 | 3,86 | x | х | x | x |
|  | 2025 | 289 696 | 0,00 | 0,00 | x | х | x | x |
|  | 2026 | x | 1,00 | 0,00 | x | х | x | x |
|  | 2027 | x | 1,00 | 0,58 | x | х | x | x |

».

Приложение № 14 к протоколу № 95

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.12.2024

Приложение № 8 к протоколу № 95

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.12.2024