Приложение № 1 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.04.2025

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса,**

сформированное на основе выводов апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025 по делу № 3а-157/2024, возбужденному в связи с административным исковым заявлением **ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ)**  **о признании недействующим постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2023 № 409 в части**

В целях исполнения апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025 по делу № 3а-157/2024 (копия документа направлена в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса письмом Кемеровского областного суда от 24.03.2022 вх. № 1675), проведена повторная экспертиза материалов тарифного дела с учетом выводов суда.

Решением Кемеровского областного суда от 02.11.2024 признано недействующим со дня его принятия:

постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2023 № 409 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ)» в части

- установленного Разделом 6 Приложения № 1 объема финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы с 01.01.2024 по 31.12.2028;

- утвержденного Разделом 10 Приложения № 1 отчета об исполнении производственной программы за 2022 год;

- установленных Приложением № 2 одноставочных тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2024 по 31.12.2028.

На Региональную энергетическую комиссию Кузбасса возложена обязанность принять нормативный правовой акт, заменяющий вышеуказанный.

Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025 (далее – «Апелляционное определение от 19.02.2025»):

- решение Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Региональной энергетической комиссии Кузбасса – без удовлетворения.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2023 № 409 ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ) (далее – «ОАО «СКЭК»):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период с 01.01.2024 по 31.12.2028;

установлены долгосрочные одноставочные тарифы на питьевую воду и водоотведение (на указанный период) с применением метода индексации.

В административном исковом заявлении представитель ОАО «СКЭК» указал на то, что при принятии указанного нормативно-правового акта (далее – Постановление РЭК Кузбасса № 409) Региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее «РЭК Кузбасса, «регулирующий орган») допущены следующие нарушения:

1) необоснованно исключены из необходимой валовой выручки фактические затраты **по капитальному ремонту, выполненному в 2022 году методом горизонтально направленного бурения (далее - «методом ГНБ»);**

2) неверно рассчитан **размер нормативной прибыли**.

Экспертом Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – «эксперт РЭК Кузбасса») в настоящем экспертном заключении проведен анализ сумм расходов на капитальный ремонт, исключенных из состава необходимой валовой выручки («НВВ»), утвержденной на 2024 год, а также величины нормативной прибыли, принятой в расчет тарифов на питьевую воду и водоотведение, с учетом выводов, изложенных в Апелляционном определении от 19.02.2025, в решении Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024.

**1. Затраты на капитальный ремонт объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения**

В процессе тарифного регулирования экспертами Региональной энергетической комиссии Кузбасса применяются, в частности, положения следующих нормативно-правовых актов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

2. Налоговый кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – «Постановление Правительства РФ № 406»);

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

6. «Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – «Методические указания № 1746-э»);

7. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»;

8. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»,

а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Частью 6 Статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» определено, что **при установлении тарифов на очередной период регулирования учитываются** экономически обоснованные расходы, понесенные организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в истекшем периоде регулирования, не учтенные при установлении тарифов, а также **результаты исполнения инвестиционной и производственной программ в истекшем периоде регулирования.**

Кроме того, в процессе экспертизы тарифных дел РЭК Кузбасса руководствуется пунктом 16 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» (утверждены Постановлением Правительства РФ № 406), который гласит, что **при установлении тарифов из необходимой валовой выручки исключаются:**

**а) экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю;

б) расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.

**Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 год** была утверждена Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 748, от 17.12.2021 № 772).

Указанным постановлением определена **плановая стоимость**  **мероприятий по капитальному ремонту** систем холодного водоснабжения и водоотведения в следующих размерах (в том числе в разрезе источников финансирования мероприятий):

1) холодное водоснабжение питьевой водой (тарифная выручка) – - ***56692,09*** тыс. руб. (в т.ч. Ленинск-Кузнецкий городской округ – ***9756,34*** тыс. руб., Полысаевский городской округ – ***46935,76*** тыс. руб.);

2) водоотведение (Ленинск-Кузнецкий городской округ, тарифная выручка) – ***33004,79*** тыс. руб.;

3) водоотведение (Ленинск-Кузнецкий городской округ, плата абонентов за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) – ***0,00*** тыс. руб.;

4) водоотведение (Полысаевский городской округ, тарифная выручка) – - ***955,13*** тыс. руб.);

5) водоотведение (Полысаевский городской округ, плата абонентов за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) – ***0,00*** тыс. руб.

В рамках процедур тарифного регулирования на 2024 год Открытым акционерным обществом «Северо-Кузбасская энергетическая компания» был представлен **Отчет об исполнении Производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, утвержденной на 2022 год в целях реализации ее мероприятий на территории Ленинск-Кузнецкого и Полысаевского городских округов**, а также бухгалтерские и иные документы, подтверждающие факт произведения соответствующих затрат в отчетном периоде.

Согласно информации, представленной в указанном документе, ОАО «СКЭК» были освоены денежные средства в целях реализации мероприятий **по капитальному ремонту** объектов систем холодного водоснабжения, водоотведения в следующих размерах (в том числе в разрезе источников финансирования мероприятий):

1) холодное водоснабжение питьевой водой (Ленинск-Кузнецкий городской, тарифная выручка) – ***42 058,60*** тыс. руб.;

2) холодное водоснабжение питьевой водой (Полысаевский городской округ, тарифная выручка) – ***1 814,49*** тыс. руб.;

3) водоотведение (Ленинск-Кузнецкий городской округ, тарифная выручка) – ***31 851,17*** тыс. руб.;

4) водоотведение (Ленинск-Кузнецкий городской округ, плата абонентов за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) – ***7545,20*** тыс. руб.;

5) водоотведение (Полысаевский городской округ, тарифная выручка) – ***1013,79*** тыс. руб.);

6) водоотведение (Полысаевский городской округ, плата абонентов за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) – ***1010,83*** тыс. руб.

В процессе анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК», экспертом РЭК Кузбасса было использовано **экспертное заключение Открытого акционерного общества «Агентство энергетических экспертиз» (ОАО «АЭЭ»)** в части анализа стоимости фактически реализованных мероприятий по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения и водоотведения за 2022 год (экспертиза проведена в рамках государственного контракта от 29.05.2023 № 5к).

В Апелляционном определении от 19.02.2025 изложен следующий вывод:

***«Оценивая представленные [экспертные] заключения по анализу материалов ОАО «СКЭК» в подтверждение фактических расходов ремонтной*** ***программы в сферах водоснабжения и водоотведения за 2022 год (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ…), суд установил, что выполненные административным истцом в 2022 году методом ГНБ или прокола работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения не были учтены регулирующим органом, что не соответствует действующему законодательству».***

Свою позицию суд основывает, в частности, на том, что:

- представленные экспертные заключения не содержат обоснованных выводов об изменении показателей функционирования линейных объектов (трубопроводов), либо их основных технико-экономических показателей в результате работ, выполненных методом ГНБ, что не позволяет отнести их со всей определенностью к «реконструкции объектов»;

- применение регулируемой организацией сметных норм федеральных единичных расценок на строительство не свидетельствует об изменении параметров, установленных пунктом 14.1 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и основных технико-экономических показателей;

- работы по прокладке отдельных участков трубопроводов предусмотрены при производстве капитального ремонта сетей водоснабжения (статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункт 2.10.20 «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168), что не позволяет отнести такие работы к «новому строительству»;

- неучтенные регулирующим органом затраты на работы, выполненные методом ГНБ на различных участках и заявленные как капитальный ремонт, затрагивали не более 50 процентов протяженности трубопровода, а на отдельных участках совмещали в себе несколько методов;

- указания регулирующего органа на изменение охранных зон и глубины залегания водопровода, его смещение в результате проведенных административным истцом работ методом ГНБ или прокола, без указания на конкретный участок их проведения, глубину залегания трубопровода и ширину инженерного коридора (в случае его наличия), использование старого трубопровода в качестве каркаса для протяжки в него полиэтиленовой трубы, - носят предположительный характер и не учитывают обстоятельств вывода из эксплуатации ранее существующего участка трубопровода.

Во исполнение указанных выше судебных решений, вступивших в законную силу, экспертами РЭК Кузбасса и ОАО «АЭЭ» **скорректирована величина фактических затрат на капитальный ремонт** объектов систем водоснабжения и водоотведения, отраженная в Отчете ОАО «СКЭК» за 2022 год.

Затраты признаны обоснованными в следующих размерах.

**Холодное водоснабжение, Ленинск-Кузнецкий городской округ – *32468,90* тыс. руб**., в том числе:

- строительно-монтажные работы – ***22055,80*** тыс. руб. (на уровне величины, отраженной в отчете ОАО «СКЭК»);

- выполнение сметных расчетов, строительный контроль – ***992,51*** тыс. руб. (распределено в размере ***4,5%*** от общей стоимости ремонтных работ);

- ремонт основных средств общепроизводственного назначения – ***9420,60*** тыс. руб. (сохранено произведенное экспертом ОАО «АЭЭ» ранее перераспределение стоимости ремонтов объектов общепроизводственного назначения, отраженной на счете 08.17, ***в размере 25%*** на «Холодное водоснабжение (г. Ленинск-Кузнецкий)», в соответствии с действующей Учетной политикой ОАО «СКЭК»).

Для учета в составе НВВ на 2024 год сумма стоимости работ, выполненных в 2022 году, увеличена на стоимость работ по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения, выполненных регулируемой организацией в 2021 году и не принятых РЭК Кузбасса в расчет тарифов на 2023 год, в размере ***17010,84* тыс. руб.:**

***32468,90 тыс. руб. + 17010,84 тыс. руб. = 49479,74 тыс. руб.***

**Холодное водоснабжение, Полысаевский городской округ – *1814,49* тыс. руб**., в том числе:

- строительно-монтажные работы – ***1707,16*** тыс. руб. (на уровне величины, отраженной в отчете ОАО «СКЭК»);

- выполнение сметных расчетов, строительный контроль – ***76,82*** тыс. руб. (на уровне величины, отраженной в отчете ОАО «СКЭК»);

- ремонт основных средств общепроизводственного назначения – ***30,50*** тыс. руб. (на уровне величины, отраженной в отчете ОАО «СКЭК»).

**Водоотведение, Ленинск-Кузнецкий городской округ – *32355,88* тыс. руб**., в том числе:

- строительно-монтажные работы – ***27030,35*** тыс. руб. (на уровне величины, отраженной в отчете ОАО «СКЭК»);

- выполнение сметных расчетов, строительный контроль – ***1555,90*** тыс. руб. (распределено в размере ***4,5%*** от общей стоимости ремонтных работ);

- ремонт основных средств общепроизводственного назначения – ***3769,63*** тыс. руб. (сохранено произведенное экспертом ОАО «АЭЭ» ранее перераспределение стоимости ремонтов объектов общепроизводственного назначения, отраженной на счете 08.17, ***в размере 10%*** на «Водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий)», в соответствии с действующей Учетной политикой ОАО «СКЭК»).

**По виду деятельности «Водоотведение, Полысаевский городской округ» корректировка затрат не требуется** в связи с тем, что на данной территории работы по капитальному ремонту систем водоотведения методом ГНБ в 2022 году не выполнялись. **Фактическая стоимость мероприятий по капитальному ремонту признана подтвержденной в размере *1013,89* тыс. руб.**

**Таким образом, скорректированные фактические отрицательные отклонения затрат на капитальный ремонт от их плановых значений, утвержденных** Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 18.12.2020 № 748, от 17.12.2021 № 772), учтенные экспертом РЭК Кузбасса по статье **«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»,** составили:

«Холодное водоснабжение (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ)»:

***( 9756,34*** ***тыс. руб. - 49479,74 тыс. руб.) + ( 46935,76*** ***тыс. руб. – -1814,49 тыс. руб.) = 5397,86 тыс. руб.***

«Водоотведение, Ленинск-Кузнецкий городской округ»:

***33004,79*** ***тыс. руб. - 32355,88 тыс. руб. = 648,91 тыс. руб.***

(Отклонение по виду деятельности «Водоотведение, Полысаевский городской округ» принято равным ***0,00*** тыс. руб.)

Обобщенные результаты экспертизы ОАО «АЭЭ» в части фактической стоимости работ по капитальному ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения за 2022 год приводятся в **Приложении 1.1 (г. Ленинск-Кузнецкий**), **Приложении 1.2. (г. Полысаево)** к настоящему экспертному заключению..

**Скорректированный раздел 10 «Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год»,** принятый к утверждению РЭК Кузбасса **на основании Апелляционного определения от 19.02.2025,** приведен в **Приложении № 2** к настоящему экспертному заключению.

**2. Нормативная прибыль**

В апелляционном определении Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025 по административному делу № 3а-157/2024, изложен следующий вывод:

***«Также правильно оценены судом доводы административного истца о неверном расчете регулирующим органом уровня нормативной прибыли от НВВ после применения к ней сглаживания при принятии постановления № 409.***

***Пунктом 74 Основ ценообразования определено, что при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя в том числе нормативную прибыль регулируемой организации.***

***Согласно пункту 78 Основ ценообразования нормативная прибыль регулируемой организации включает: а) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами; б) средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы; в) величину экономически обоснованных расходов на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым*** [***кодексом***](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483130) ***Российской Федерации.***

***Пунктом 86 Методических указаний определено, что в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с*** [***формулой 31***](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=485295&dst=1108)***.***

***Обоснованно применив положения пункта 2 Основ ценообразования, пункта 85 Методических указаний, суд первой инстанции верно установил, что, определяя нормативную прибыль и применяя формулу 31 Методических указаний, регулирующий орган необоснованно не включил в НВВ регулируемой организации суммы денежных средств, рассчитанных в целях сглаживания, и в соответствии с формулой 30 Методических указаний подлежащие учету в ее составе.***

***При этом само экспертное заключение регулирующего органа не содержит выводов и ссылок на нормативные правовые акты, обосновывающие примененный регулирующим органом способ расчета нормативной прибыли, в связи с чем, суд справедливо согласился с доводами административного истца о необоснованной расчете нормативной прибыли при принятии Постановления № 409».***

Эксперт Региональной энергетической комиссии Кузбасса отмечает следующее.

Пунктом 85 Методических указаний № 1746-э установлено, что при установлении тарифов с применением метода индексации до начала очередного долгосрочного периода регулирования необходимая валовая выручка регулируемой организации рассчитывается отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования по формуле:

, (30)

где:

 - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

 - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

 - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

 - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

 - **величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания**, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с [формулами (5)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=485295&dst=100172) и [(6)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=485295&dst=100173) настоящих Методических указаний;

 - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Согласно п. 86 Методических указаний, величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с [формулой 31](#Par5) следующим образом:



где:

 - величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с [пунктом 84](consultantplus://offline/ref=76923C4E0E218CECC1A25133F9205E9DD8A3E824598D0E5014ECE1D79BB854122F476E82AE1D6B3950D615DDF5E216A49BF24244FED1E154BCSAG) Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

 - величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.

**Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**, утвержденными для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на период с 18.12.2019 по 31.12.2028 Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019 № 602 (в ред. постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2020 № 747, от 02.02.2021 № 42), нормативный уровень прибыли на 2024 год был определен в следующих размерах:

в сфере холодного водоснабжения

- г. Ленинск-Кузнецкий – ***9,7%;***

- г. Полысаево ***– 16,73%***.

в сфере водоотведения

- г. Ленинск-Кузнецкий – ***0,77%;***

- г. Полысаево ***– 28,08%***.

**В процессе тарифного регулирования на 2024 год** суммы нормативной прибыли, включаемые в расчет необходимой валовой выручки, были определены регулирующим органом в соответствии с пунктом 86 и Формулой 31 Методических указаний (на что имеется ссылка в соответствующих ячейках таблиц «Калькуляция» в электронном экспертном заключении ОАО СКЭК EXPERT.VSVO.INDEX.CORR(v4.2)), в следующих размерах:

- холодное водоснабжение г. Ленинск-Кузнецкий – ***34134,78*** тыс. руб., при этом в составе нормативной прибыли приняты расходы на реализацию инвестиционной программы в размере ***31188,90*** тыс. руб.***,*** расходы на социальное развитие и поощрение работников – ***13,18*** тыс. руб., прибыль на прочие цели (определена как разница между общей величиной нормативной прибыли и суммой инвестиционных затрат и расходов на социальное развитие) – ***2932,71*** тыс. руб.

- холодное водоснабжение г. Полысаево ***– 18231,37*** тыс. руб., в том числе расходы на реализацию инвестиционной программы - ***16349,96*** тыс. руб.***,*** расходы на социальное развитие и поощрение работников – ***3,72*** тыс. руб., прибыль на прочие цели – ***1877,69*** тыс. руб.;

- водоотведение г. Ленинск-Кузнецкий – ***1434,59*** тыс. руб., в том числе расходы на мероприятия инвестиционной программы - ***1248,50*** тыс. руб.***,*** расходы на социальное развитие и поощрение работников – ***10,87*** тыс. руб., прибыль на прочие цели – ***164,36*** тыс. руб.;

- водоотведение г. Полысаево ***– 14982,09*** тыс. руб., в том числе расходы на мероприятия инвестиционной программы – ***14976,88*** тыс. руб.***,*** расходы на социальное развитие и поощрение работников – ***5,21*** тыс. руб.

Следует отметить, что в состав базы для расчета нормативной прибыли, в соответствии с Формулами 30 и 31, были включены суммы примененных корректировок НВВ в целях сглаживания роста тарифов, в следующих размерах:

- питьевая вода г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево (единый тариф) – ***(-59493,60*** тыс. руб.), в том числе г. Ленинск-Кузнецкий – ***(-44144,28***) тыс. руб., г. Полысаево – ***(-15349,32***) тыс. руб.;

- водоотведение г. Ленинск-Кузнецкий – (-***4794,32)*** тыс. руб.

- водоотведение г. Полысаево ***– (-8873,11)*** тыс. руб.

Следуя изложенной выше позиции суда, согласно которой величина необходимой валовой выручки, устанавливаемой на предстоящий период регулирования, **должна включать** **величину изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания** , эксперт РЭК Кузбасса рассчитал **значения нормативной прибыли** по каждому виду регулируемой деятельности **в соответствии с пунктом 86 и Формулой 31 Методических указаний**, в следующих размерах:

- холодное водоснабжение г. Ленинск-Кузнецкий – ***35041,79*** тыс. руб., при этом в составе нормативной прибыли приняты расходы на реализацию инвестиционной программы в размере ***31188,90*** тыс. руб.***,*** расходы на социальное развитие и поощрение работников – ***13,18*** тыс. руб., прибыль на прочие цели (определена как разница между общей величиной нормативной прибыли и суммой инвестиционных затрат и расходов на социальное развитие) – ***3839,71*** тыс. руб.

- холодное водоснабжение г. Полысаево ***– 18231,36*** тыс. руб., в том числе расходы на реализацию инвестиционной программы - ***16349,96*** тыс. руб.***,*** расходы на социальное развитие и поощрение работников – ***3,72*** тыс. руб., прибыль на прочие цели (разница между общей величиной нормативной прибыли и суммой инвестиционных затрат и расходов на социальное развитие) – ***1877,67*** тыс. руб.;

- водоотведение г. Ленинск-Кузнецкий – ***1530,88*** тыс. руб., в том числе расходы на мероприятия инвестиционной программы - ***1248,50*** тыс. руб.***,*** расходы на социальное развитие и поощрение работников – ***10,87*** тыс. руб., прибыль на прочие цели (разница между общей величиной нормативной прибыли и суммой инвестиционных затрат и расходов на социальное развитие) – ***271,51*** тыс. руб.

По виду деятельности «Водоотведение г. Полысаево» размер нормативной прибыли остался прежним, так как в базу расчета данного показателя (необходимая валовая выручка без учета прибыли и налога на прибыль) изменения не вносились: нормативная прибыль всего ***– 14982,09*** тыс. руб., в том числе расходы на мероприятия инвестиционной программы – ***14976,88*** тыс. руб.***,*** расходы на социальное развитие и поощрение работников – ***5,21*** тыс. руб.

При этом, в состав базы для расчета нормативной прибыли, в соответствии с Формулами 30 и 31, экспертом РЭК Кузбасса **включены суммы примененных корректировок НВВ в целях сглаживания роста тарифов**, в следующих размерах (произведены корректировки принятых ранее сумм, в целях округления значений тарифов до второй значащей цифры):

- питьевая вода г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево (единый тариф) – ***(-59476,06*** тыс. руб.), в том числе г. Ленинск-Кузнецкий – ***(-44126,74***) тыс. руб., г. Полысаево – ***(-15349,32***) тыс. руб.;

- водоотведение г. Ленинск-Кузнецкий – (-***4812,59)*** тыс. руб.

- водоотведение г. Полысаево ***– (-8873,11)*** тыс. руб. (осталась без изменений).

В результате расчетов, произведенных в соответствии с Формулой 31, **в составе нормативной прибыли по всем видам деятельности образовались суммы избытка средств («прибыль на прочие цели»)**, **не предусмотренных пунктом 78 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения»** (утверждены Постановлением Правительства РФ № 406)**,** в котором изложено следующее:

«Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

а) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами;

б) средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам, размер которых определен с учетом положений, предусмотренных [пунктом 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493664&dst=100094) настоящего документа;

в) величину экономически обоснованных расходов на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483130) Российской Федерации.»

Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, а также проценты по таким займам и кредитам, при установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в составе необходимой валовой выручки не предусматривались. Иные направления использования нормативной прибыли **не предусмотрены** **«Основами ценообразования».**

В связи с вышеизложенным, суммы образовавшегося избытка в составе нормативной прибыли **исключены** из итоговой величины необходимой валовой выручки:

- питьевая вода г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево (единый тариф) – ***5717,37*** тыс. руб.), в том числе г. Ленинск-Кузнецкий – ***3839,71*** тыс. руб., г. Полысаево – ***1877,67*** тыс. руб.;

- водоотведение г. Ленинск-Кузнецкий – ***271,51*** тыс. руб.;

- водоотведение г. Полысаево ***– 0,00*** тыс. руб. (избыток средств отсутствует).

**3. Необходимая валовая выручка**

**Суммы необходимой валовой выручки на 2024 год** по регулируемым видам деятельности, рассчитанные в соответствии с Формулой 30 Методических указаний № 1746-э с учетом корректировок по статьям «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования», «Экономически необоснованные доходы (избыток средств)», «Нормативная прибыль» и «Величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания», **выполненных в соответствии с вышеуказанными судебными решениями, составили следующие величины**:

- питьевая вода г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево (единый тариф) – ***541502,75*** тыс. руб.), в том числе г. Ленинск-Кузнецкий – ***410936,66*** тыс. руб., г. Полысаево – ***130566,09*** тыс. руб.;

- водоотведение г. Ленинск-Кузнецкий – ***206160,37*** тыс. руб.;

- водоотведение г. Полысаево ***– 71023,33*** тыс. руб. (соответствует величине, утвержденной ранее).

С учетом принятой календарной разбивки величины НВВ составили:

**на период с 01.01.2024 по 30.06.2024:**

- питьевая вода г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево (единый тариф) – ***253456,25*** тыс. руб.,

- водоотведение г. Ленинск-Кузнецкий – ***92350,46*** тыс. руб.;

- водоотведение г. Полысаево ***– 33885,15*** тыс. руб.

**на период с 01.07.2024 по 31.12.2024:**

- питьевая вода г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево (единый тариф) – ***288046,50*** тыс. руб.,

- водоотведение г. Ленинск-Кузнецкий – ***113809,91*** тыс. руб.;

- водоотведение г. Полысаево ***– 37138,18*** тыс. руб.

**Расчеты величин НВВ (в разрезе статей затрат) приводятся в Приложении № 3** к настоящему экспертному заключению (Питьевая вода г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево (единый тариф)), **Приложении № 4** (Водоотведение г. Ленинск-Кузнецкий), **Приложении № 5** (Водоотведение г. Полысаево), выполненных **в отдельных файлах формата Excel CALC.TARIFF.VODA.6.42.**

**Новая редакция Раздела 6 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»** **Приложения № 1 к Постановлению РЭК Кузбасса № 409** приведена в **Приложении № 6** к настоящему экспертному заключению.

**4. Тарифы на питьевую воду и водоотведение**

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на питьевую воду, водоотведение без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:



где:

 - тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

 - необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

 - объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

В процессе тарифного регулирования на 2024 год плановые объемы реализации услуг были приняты на следующем уровне:

1) питьевая вода г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево (единый тариф) – всего - ***11968790,57*** м3, в том числе на потребительский рынок г. Ленинск-Кузнецкий – ***5222755,02*** м3 (за исключением иногородних потребителей), на потребительский рынок г. Полысаево - ***1534708,61*** м3; потребление для собственных производственных нужд г. Ленинск-Кузнецкий - ***2892176,00*** м3, потребление для собственных производственных нужд г. Полысаево – ***462749,00*** м3; для иногородних потребителей, получающих воду с насосно-фильтровальной станции (НФС) пос. Демьяновский, – ***1856401,94*** м3,

в том числе:

**на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 - *5984395,28*** м3, в том числе на потребительский рынок г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево – ***3378731,82*** м3, на потребление для собственных производственных нужд (г. Ленинск-Кузнецкий + г. Полысаево) – ***1677462,50*** м3, для иногородних потребителей, получающих воду с НФС пос. Демьяновский, – ***928200,97*** м3;

**на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - *5984395,28*** м3, в том числе для каждой группы потребителей - на уровне предыдущего полугодия.

2) Водоотведение г. Ленинск-Кузнецкий – всего ***4990568,18*** м3, в том числе потребительский рынок - ***4542446,18*** м3, собственное потребление – ***448122,00*** м3;

по периодам календарной разбивки (всего):

**с 01.01.2024 по 30.06.2024 – *2495284,09*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***2271223,09*** м3, на собственные производственные нужды – ***224061,00*** м3;

**с 01.07.2024 по 31.12.2024 – *2495284,09*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***2271223,09*** м3, на собственные производственные нужды – ***224061,00*** м3;

3) водоотведение г. Полысаево – ***1530840,22*** м3, в том числе потребительский рынок – ***1507845,47*** м3, собственное потребление – ***22994,75*** м3; или по периодам календарной разбивки (всего):

**с 01.01.2024 по 30.06.2024 – *765420,11*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***753922,74*** м3, на собственные производственные нужды – ***11497,38*** м3;

**с 01.07.2024 по 31.12.2024 – *765420,11*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***753922,74*** м3, на собственные производственные нужды – ***11497,38*** м3.

Таким образом, учитывая скорректированные на основе Апелляционного определения от 19.02.2025 величины необходимой валовой выручки в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, предлагаю Региональной энергетической комиссии Кузбасса **установить для организации** **тарифы на питьевую воду и водоотведение** с учетом календарной разбивки, представленные в Таблице 1.

Таблица 1

**Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые**

**ОАО «СКЭК» (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ)**

**на потребительском рынке с 01.12.2024 по 31.12.2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Питьевая вода (Ленинск-Кузнецкий городской округ,   Полысаевский городской округ,  кроме потребителей иных муниципальных образований, получающих воду с НФС пос. Демьяновский) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОАО «СКЭК» | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | **46,46** | *0,0* |
| С 01.07.2024 по 31.12.2024 | **52,80** | *13,70* |
| 1. Питьевая вода (для потребителей иных муниципальных образований,   получающих воду с НФС пос. Демьяновский) | | | |
| ОАО «СКЭК» | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | **19,98** | *0,0* |
| С 01.07.2024 по 31.12.2024 | **22,71** | *13,70* |
| 1. Водоотведение (г. Ленинск-Кузнецкий) | | | |
| ОАО «СКЭК» | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | **37,01** | *0,0* |
| С 01.07.2024 по 31.12.2024 | **45,61** | *23,20* |
| 1. Водоотведение (г. Полысаево) | | | |
| ОАО «СКЭК» | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | **44,27** | *0,0* |
| С 01.07.2024 по 31.12.2024 | **48,52** | *9,60* |

\* *Справочно*: тарифы, установленные Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2023 № 409 (в первоначальной редакции):

**1) питьевая вода** (для потребителей Ленинск-Кузнецкого городского округа, Полысаевского городского округа):

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – ***46,46*** руб./ м3,

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – ***50,92*** руб./ м3;

2) **питьевая вода** (для потребителей иных муниципальных образований,

получающих воду с НФС пос. Демьяновский):

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – ***19,98*** руб./ м3,

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – ***21,90*** руб./ м3;

**3) водоотведение** (Ленинск-Кузнецкий городской округ):

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – ***37,01*** руб./ м3,

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – ***40,56*** руб./ м3;

4) **водоотведение** (Полысаевский городской округ):

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – ***44,27*** руб./ м3,

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – ***48,52*** руб./ м3.

В Таблице 2 приведен **расчет сумм необходимой валовой выручки** по виду деятельности **«Питьевая вода г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево»** (всего), **в разрезе категорий потребителей.**

Таблица 2



**Приложение № 2** **к Постановлению РЭК Кузбасса № 409** «**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ) на период с 01.01.2024 по 31.12.2028», изложенное в новой редакции согласно Апелляционному определению от 19.02.2025,** **приводится в Приложении № 7 к настоящему экспертному заключению.**

**Приложение № 1.1 к Экспертному заключению**







**Приложение № 1.2 к Экспертному заключению**





**Приложение № 2 к Экспертному заключению**

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2022 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой (Ленинск-Кузнецкий городской округ) | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | **49 479,74** |
| Итого: | | **49 479,74** |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой   (Полысаевский городской округ) | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | **1 814,49** |
| Итого: | | **1 814,49** |
| 1. Водоотведение (Ленинск-Кузнецкий городской округ) | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | **32 355,88** |
| Итого: | | **32 355,88** |
| 1. Водоотведение (плата за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) (Ленинск-Кузнецкий городской округ) | | |
| 4.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 7 545,20 |
| Итого: | | 7 545,20 |
| 1. Водоотведение (Полысаевский городской округ) | | |
| 5.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | **1 013,89** |
| Итого: | | **1 013,89** |
| 1. Водоотведение (плата за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) (Полысаевский городской округ) | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 1 010,83 |
| Итого: | | 1 010,83 |

**Приложение № 3 к Экспертному заключению**







|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ОАО «СКЭК»** | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год** | | | | | | **2024 год** | **2024 год** | | | | | **обоснование** |
|  |  | **Утверждено РЭК КО** | **том числе** | | **Факт 2022** | **том числе** | | **Утверждено РЭК КУЗБАССА** | **НОВОЕ РЕШЕНИЕ РЭК КУЗБАССА** | **том числе** | | **В том числе на период** | |
|  |  | **г. Ленинск-Кузнецкий** | **г. Полысаево** | **г. Ленинск-Кузнецкий** | **г. Полысаево** | **г. Ленинск-Кузнецкий** | **г. Полысаево** | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 |  |
| **КР** |  | **16.4** | **Величина корр.НВВ с учетом степени исполнения организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов КС по реализацииИП, ПП при недостижении утвержденных план. значений показ-ей надежности и качества объектов централизованных систем вс/во** | **тыс руб** | **-1 347,11** | **-1 347,11** |  | **-1 347,11** | **-1 347,11** |  | **0,00** | **0,00** |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **436 060,37** | **345 049,08** | **91 011,29** | **419 811,91** | **390 537,62** | **29 274,30** | **531 245,26** | **541 502,75** | **410 936,66** | **130 566,09** | **253 456,25** | **288 046,50** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 360 773,13 | 271 896,06 | 91 011,29 | 312 217,54 | 287 454,11 | 22 859,51 | 382 333,97 | 389 716,23 | 291 744,86 | 100 317,97 | 182 410,91 | 207 305,31 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 75 287,24 | 73 153,01 | 0,00 | 107 594,37 | 103 083,51 | 6 414,78 | 148 911,29 | 151 786,52 | 119 191,80 | 30 248,12 | 71 045,33 | 80 741,19 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **33,30** | **32,35** | **37,44** | **35,49** | **39,82** | **14,48** | **44,39** | **45,24** | **41,21** | **65,37** | **42,35** | **48,13** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 33,30 | 32,35 | 37,44 | 35,49 | 39,82 | 14,48 | 44,39 | 45,24 | 41,21 | 65,37 |  |  |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 33,30 | 32,35 | 0,00 | 35,49 | 39,82 | 14,48 | 44,39 | 45,24 | 41,21 | 65,37 |  |  |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **88 337,59** | **70 838,17** | **17 499,42** | **5 427,95** | **4 092,11** | **1 335,84** | **107 853,82** | **107 853,82** | **86 489,33** | **21 364,49** |  |  |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **290,24** | **232,78** | **57,46** | **12,38** | **8,82** | **3,56** | **290,24** | **290,24** | **232,78** | **57,46** |  |  |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **25 363,60** | **25 359,89** | **25 378,66** | **36 537,12** | **38 663,18** | **31 269,74** | **30 967,13** | **30 967,13** | **30 962,97** | **30 984,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,01** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -24 951,60 | **157 344,12** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **- 22 059,73** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 436 060,37 | 781 109,45 | 436 060,37 | 510 823,21 | 810 349,53 | 419 811,91 |  |  | 952 439,42 | 541 502,75 |  |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |  | **1** | **1** | **1** |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % | **4,3** | **4,3** | **4,3** | **13,8** | **13,8** | **13,8** |  | **7,2** | **7,2** | **7,2** |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации на год |  | **1,0326** | **1,0326** | **1,0326** | **1,1266** | **1,12662** | **1,12662** |  | **1,0613** | **1,061280** | **1,061280** |  |  |  |
|  |  |  | **КОЭФФИЦИЕНТ ИНДЕКСАЦИИ ЦЕПНОЙ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,354203** | **1,354203** | **1,35** |  |  |
|  |  |  | Итого ИКА |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,00006** | **1,0000642** | **1,0000033** | **1,00** |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли факт | % | **6,53** | **6,06** | **8,37** | **6,73** | **4,99** | **38,06** |  | **11,33** | **9,70** | **16,73** | **16,73** |  |  |
|  |  |  | **Нормативный уровень прибыли (концессия)** | **%** | **3,34** | **6,06** | **8,37** | **3,34** | **6,06** | **8,37** |  |  | **9,70** | **16,73** | **16,73** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **413 995,47** | **350 287,32** | **63 708,16** | **389 398,69** | **386 179,50** | **3 219,19** | **516 504,28** | **525 837,24** | **402 679,96** | **123 157,28** | **123 157,28** |  | **70 233,25** |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **247 236,18** | **164 440,15** | **82 796,03** | **211 900,34** | **187 176,74** | **24 723,61** | **301 855,02** | **301 855,02** | **200 771,98** | **101 083,04** | **101 083,04** |  | **16 654,01** |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **32 662,95** | **61 449,96** | **- 28 787,01** | **31 025,96** | **57 905,10** | **- 26 879,14** | **49 133,76** | **58 466,72** | **47 059,37** | **11 407,35** | **11 407,35** |  | **33 017,03** |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **134 096,34** | **124 397,20** | **9 699,14** | **146 472,39** | **141 097,67** | **5 374,72** | **165 515,50** | **165 515,50** | **154 848,61** | **10 666,89** | **10 666,89** |  | **20 562,21** |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **785,06** | **785,06** | **-** | **430,24** | **428,69** | **1,55** | **3 868,42** | **3 868,42** | **2 702,35** | **1 166,07** |  |  | **3 077,54** |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **26 135,24** | **19 273,63** | **6 861,61** | **25 246,80** | **17 624,77** | **7 622,03** | **52 366,15** | **53 273,15** | **35 041,79** | **18 231,36** |  |  | **327,26** |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **9 899,86** | **7 728,83** | **2 171,03** | **19 491,45** | **19 330,41** | **161,04** | **18 000,00** | **18 000,00** | **14 639,30** | **3 360,70** |  |  | **5 345,73** |
|  |  |  | **Корректировка НВВ** |  | **- 14 755,26** | **- 33 025,75** | **18 270,49** | **- 14 755,26** | **- 33 025,75** | **18 270,49** | **- 59 493,60** | **- 59 476,06** | **- 44 126,74** | **- 15 349,32** |  |  | **- 74 978,99** |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **436 060,37** | **345 049,08** | **91 011,29** | **419 811,91** | **390 537,62** | **29 274,30** | **531 245,26** | **541 502,75** | **410 936,66** | **130 566,09** |  |  | **4 004,79** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11 908,97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 4 к Экспертному заключению**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ОАО «СКЭК» г. Ленинск-Кузнецкий** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год** | | **2024 год** | **2024 год** |  |  | **обоснование** |
|  |  | **Утверждено РЭК КО (Л-К)** | **факт ОАО СКЭК** | **Утверждено РЭК Кузбасса** | **НОВОЕ РЕШЕНИЕ РЭК КУЗБАССА** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01.2024 по 30.06.2024** | **с 01.07.2024 по 31.12.2024** |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 9 | 10 |  |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1.3** | **Принято сточных вод по категориям потребителей** | **м3** | **5 286 472,00** | **4 948 778,00** | **4 990 568,18** | **4 990 568,18** | **2 495 284,09** | **2 495 284,09** | **На уровне величины, утвержденной Постановлением РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 409.** |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **160 120,19** | **136 985,31** | **194 180,63** | **194 180,63** | **87 687,04** | **106 493,58** | **На уровне величины, утвержденной Постановлением РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 409.** |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **91 907,87** | **32 256,82** | **112 480,60** | **112 480,60** | **56 240,30** | **56 240,30** |  |
| **ОР** |  | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **3 341,06** | **2 969,14** | **4 079,74** | **4 079,74** | **2 039,87** | **2 039,87** |  |
| **ЭР** |  | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **20 278,13** | **24 117,01** | **27 467,85** | **27 467,85** | **13 733,92** | **13 733,92** | **.+ 22,9%** |
| **НР** |  | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **3 330,09** | **1 453,04** | **1 612,61** | **1 612,61** | **806,31** | **806,31** |  |
| **ОР** |  | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала (ООО "ЛКС")** | **тыс руб** | **43 325,47** |  | **52 904,38** | **52 904,38** | 26 452,19 | 26 452,19 |  |
| **ОР** |  | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала (ООО ЛКС")** | **тыс руб** | **13 084,29** |  | **15 977,12** | **15 977,12** | 7 988,56 | 7 988,56 |  |
| **ОР** |  | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **7 605,76** | **2 501,97** | **9 287,33** | **9 287,33** | 4 643,67 | 4 643,67 |  |
| **ОР** |  | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **943,06** | **1 215,66** | **1 151,56** | **1 151,56** | 575,78 | 575,78 |  |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **56 991,58** | **101 481,86** | **69 591,96** | **69 591,96** | **25 392,71** | **44 199,25** |  |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **33 004,79** | **31 851,17** | 40 301,88 | **40 301,88** | 10 747,67 | 29 554,21 |  |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **23 986,79** | **69 630,69** | **29 290,08** | **29 290,08** | 14 645,04 | 14 645,04 |  |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **8 358,87** | **544,33** | **10 206,95** | **10 206,95** | 5 103,47 | 5 103,47 |  |
| **НР** |  | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **0,00** | **0,21** | **0,21** | **0,21** | **0,11** | **0,11** |  |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **3,71** | **33,97** | **33,97** | **16,99** | **16,99** |  |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **359,82** | **295,10** | **295,10** | **295,10** | **147,55** | **147,55** |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **2 502,04** | **2 403,28** | **1 571,83** | **1 571,83** | **785,92** | **785,92** |  |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **5 055,75** | **6 981,42** | **7 248,37** | **7 344,66** | **3 672,33** | **3 672,33** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 4 627,19 | 6 446,82 | 6 597,51 | 6 685,16 | 3 342,58 | 3 342,58 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 428,56 | 534,60 | 650,86 | 659,50 | 329,75 | 329,75 |  |
| **П** |  | **10.1** | **Прибыль на капитальные вложения** | **тыс руб** | **40,44** | **0,00** | **1 423,72** | **1 520,01** | **760,01** | **760,01** | **1) Общая величина нормативной прибыли определена в соответствии с утвержденными ДПР (в размере 0,77%) от расчетной НВВ без учета прибыли и налога на прибыль. 2) Прибыль на реализацию Инвестпрограммы - в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой (На уровне величины, утвержденной Постановлением РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 409). 3) Прибыль на соц. развитие - на уровне величины, утвержденной Постановлением РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 409. 4) ПРИБЫЛЬ НА ПРОЧИЕ ЦЕЛИ подлежит исключению в связи с тем, что такие расходы не предусмотрены Производственной программой и не включаются в состав НП в согласно п. 78 Основ ценообразования.** |
| **П** |  | **10.1.1** | **На реализацию инвест программы** | **тыс руб** | **40,44** | **0,00** | **1 248,50** | **1 248,50** | **624,25** | **624,25** |
| **П** |  | **10.1.2.** | **Прибыль на прочие цели** | тыс руб |  |  | 164,36 | **271,51** | 135,76 | 135,76 |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 6,66 | 27,82 | 10,87 | **10,87** | 5,43 | 5,43 |
| **П** |  | **10.3** | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **5 008,65** | **6 953,60** | **5 813,78** | **5 813,78** | 2 906,89 | 2 906,89 | **На уровне величины, утвержденной Постановлением РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 409.** |
| **НР** |  | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб |  | **100,00** |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб |  | **100,00** |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **10 751,88** | **10 751,88** | **857,07** | **9 894,81** |  |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** | **2 086,71** | **2 086,71** | **-383,79** | **-383,79** |  | **-383,79** | **РЕГУЛЯТОРОМ УЧТЕНО: Отклонение по электроэнергии и неподконторольным расходам** |
| **НР** |  | **13** | **Избыток средств** | **тыс руб** |  |  | **164,35** | **271,51** |  | **271,51** | **Избыток средств, образовавшийся в составе НОРМАТИВНОЙ ПРИБЫЛИ (см. п. 10.1.2)** |
| **НР** |  | **14** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  | **13 279,24** | **648,91** |  | **648,91** | **Сумма недовыполнения Производственной программы в части КАПРЕМОНТА - (-648,91) тыс. руб, согласно заключения АО "АЭЭ", скорректированная в соответствии с Решением Кемеровского областного суда от 02.11.2024, Апелляционным определением Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025.** |
|  |  |  | **НВВ без НДС** |  | **167 262,65** | **146 053,44** | **198 353,50** | **210 972,95** | **92 216,44** | **118 756,51** |  |
|  |  |  | **на потребительский рынок** |  | 153 084,18 | 134 869,36 | 180 542,59 | 192 028,89 | 83 935,98 | 108 092,91 |  |
|  |  |  | **на собственные нужды** |  | 14 178,47 | 11 184,08 | 17 810,91 | 18 944,06 | 8 280,46 | 10 663,60 | **208 683,46 \* 0,12 = 25065,18** |
|  |  |  | **Корректировка НВВ** |  | **-5 205,85** | **-5 205,85** | **-4 794,32** | **-4 812,59** | **134,02** | **-4 946,61** |  |
|  |  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** | **-15 443,51** | **-15 443,51** | **-4 794,32** | **-4 812,59** | **134,02** | **-4 946,61** | **На уровне величины, утвержденной Постановлением РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 409, с учетом арифметической корректировки в целях округления значений тарифов до второй значащей цифры.** |
|  |  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  | **10 237,66** | **10 237,66** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **Не подлежит учету в составе НВВ на 2024 г. Согласно Формуле (30) Методических указаний. Недополученные доходы учтены регулятором по п.11.1, перерасход по себестоимости - по п.11.2-11.4** |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС с учетом корректировки** | **тыс руб** | **162 056,79** | **140 847,59** | **193 559,18** | **206 160,37** | **92 350,46** | **113 809,91** |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 148 319,61 | 130 062,15 | 176 178,77 | 187 648,45 | 84 057,97 | 103 590,48 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 13 737,18 | 10 785,44 | 17 380,41 | 18 511,92 | 8 292,50 | 10 219,42 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **30,65** | **28,46** | **38,78** | **41,310** | **37,01** | **45,61** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 30,65 | 28,46 | 38,78 | 41,31 | 37,01 | 45,61 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 30,65 | 28,46 | 38,78 | 41,31 | 37,01 | 45,61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2021** | **2022** |  | **2024** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли факт | % | **0,03** | **0,02** |  | **0,77** |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,03** | **0,03** |  | **0,77** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **162 206,90** | **139 068,31** | **191 071,15** | **203 594,32** | **33 520,00** |  |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **133 650,10** | **108 712,96** | **163 199,05** | **163 199,05** | **9 026,05** |  | **5,9%** |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **8 278,66** | **6 238,34** | **404,25** | **12 927,42** | **19 362,74** |  | **-300,9%** |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **20 278,13** | **24 117,01** | **27 467,85** | **27 467,85** | **5 131,20** |  | **23,0%** |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **3,71** | **33,97** | **33,97** | **33,97** |  | **#ДЕЛ/0!** |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **47,10** | **27,82** | **1 434,59** | **1 530,88** | **1 474,75** |  | **2627,5%** |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **5 008,65** | **6 953,60** | **5 813,78** | **5 813,78** | **- 2 689,94** |  | **-31,6%** |
|  |  |  | **корректировка** | **тыс руб** | **- 5 205,85** | **- 5 205,85** | **- 4 794,32** | **- 4 812,59** | **- 21 830,74** |  | **-128,3%** |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **162 056,79** | **140 847,59** | **193 559,18** | **206 160,37** | **10 508,04** |  | **5,4%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 5 к Экспертному заключению**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ОАО «СКЭК» г. Полысаево** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год** | | **2023 год** | **2024 год** | **2024 год** | | | **обоснование** |
|  |  | **Утверждено РЭК КО (Полысаево)** | **факт ОАО СКЭК** | **Утверждено РЭК КО (Полысаево) корректировка** | **Предложение организации** | **Утверждено регулирующим органом** | **В том числе на период** | |
|  |  | **с 01.01.2022 по 30.06.2022** | **с 01.07.2022 по 31.12.2022** |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 9 | 10 |  |
|  |  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 1 693 742,90 | 1 883 390,00 | 1 611 410,76 | 1 147 304,82 | 1 530 840,22 | 765 420,11 | 765 420,11 |  |
|  |  | **1.3** | **Принято сточных вод по категориям потребителей** | **м3** | **1 693 742,90** | **1 157 573,00** | **1 611 410,76** | **1 147 304,82** | **1 530 840,22** | **765 420,11** | **765 420,11** | **Принято со снижением 5% от плана 20223 г. (По расчету согласно п. 5 Методических указаний ФСТ - 1 139 587,89 м3)** |
|  |  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **49 987,09** | **43 966,78** | **59 626,71** | **67 409,06** | **69 699,81** | **34 849,90** | **34 849,90** |  |
|  |  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **36 376,11** | **7 432,37** | **41 587,18** | **42 679,46** | **44 808,06** | **22 404,03** | **22 404,03** |  |
| **ОР** |  | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **8 287,13** | **32 325,33** | **9 559,68** | **10 018,75** | **10 229,49** | **5 114,74** | **5 114,74** |  |
| **ОР** |  | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **955,13** | **1 013,79** | **1 101,80** | 1 154,71 | **1 179,00** | 589,50 | 589,50 |  |
| **ОР** |  | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **7 332,00** | **31 311,54** | **8 457,88** | **8 864,04** | **9 050,49** | 4 525,25 | 4 525,25 |  |
| **ОР** |  | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **4 144,63** | **260,98** | **4 781,07** | **5 010,66** | **5 116,07** | 2 558,04 | 2 558,04 |  |
| **НР** |  | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **0,00** | **345,51** | **0,00** | **345,51** | **345,51** | **172,76** | **172,76** |  |
| **А** |  | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **1 395,65** | **2 467,23** | **7 218,43** | **7 218,43** | **3 609,22** | **3 609,22** |  |
| **НР** |  | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **733,32** | **733,32** | **733,32** | **733,32** | **733,32** | **366,66** | **366,66** |  |
| **НР** |  | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **445,90** | **1 473,62** | **498,24** | **1 402,92** | **1 248,92** | **624,46** | **624,46** |  |
|  |  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **12 615,43** | **11 304,86** | **16 095,48** | **31 204,39** | **17 668,31** | **8 834,15** | **8 834,15** |  |
| **П** |  | 10.0.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 12 444,12 | 11 085,38 | 15 853,71 | 30 546,06 | 17 402,91 | 8 701,46 | 8 701,46 |  |
| **П** |  | 10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 171,31 | 219,47 | 241,77 | 658,33 | 265,40 | 132,70 | 132,70 |  |
| **П** |  | 10.1 | **Прибыль на капитальные вложения** | **тыс руб** | **10 240,86** | **9 185,36** | **14 546,31** | **26 478,33** | **14 976,88** | 7 488,44 | 7 488,44 | **1) Общая величина нормативной прибыли определена в соответствии с утвержденными ДПР (в размере 28,08%) от расчетной НВВ без учета прибыли и налога на прибыль. 2) Прибыль на реализацию Инвестпрограммы - в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой. 3) Прибыль на соц. развитие - исходя из фактической суммы выплат ШТАТНЫМ сотрудникам организации, отраженной по сч. 90-04 (6563,81 тыс. руб.), с учетом ИПЦ Минэкономразвития России 105,8% на 2023 г. и 107,2% на 2024 г., распределенной на ВО согласно учетной политике (0,07%). 4) ПРИБЫЛЬ НА ПРОЧИЕ ЦЕЛИ подлежит исключению в связи с тем, что такие расходы не предусмотрены Производственной программой и не включаются в состав НП в согласно п. 78 Основ ценообразования. Недостаток средств на реализацию Инвестпрограммы будет компенсирован до конца срока действия Концессионного соглашения.** |
| **П** |  | **10.1.1** | **На реализацию инвест программы (по ИП)** | **тыс руб** | **10 240,86** | **9 185,36** | **14 000,43** | **16 788,33** | **16 788,33** | 8 394,17 | 8 394,17 |
| **П** |  | **10.1.2** | **На реализацию инвест программы (до нормативного уровня прибыли )** | тыс руб |  |  | **545,88** | **9 690,00** | **-1 811,45** | -905,73 | -905,73 |
| **П** |  | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | **3,19** | **13,34** | **4,35** | **13,34** | **5,21** | 2,61 | 2,61 |
| **П** |  | **10.3** | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **2 371,38** | **2 106,16** | **1 544,83** | **4 712,72** | **2 686,22** | 1 343,11 | 1 343,11 | **В размере, рассчитанном регулятором при выдаче значений ДПР, цен, сведений организатору конкурса на заключение концессионного соглашения** |
| **НР** |  | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 262,80** | **12 063,96** | 6 031,98 | 6 031,98 |  |
| **НР** |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  | **23 262,80** | **10 465,60** | 5 232,80 | 5 232,80 | **Организацией заявлены недополученные доходы за 2022 год. Регулятором определено в размере 19920,52 тыс. руб. (расчет прилагается, учтено частично). Остальное будет учтено не позднее 2025-2026 г.(п. 12 Методических указаний).** |
| **НР** |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  | **1 218,40** | 609,20 | 609,20 | **Отклонение Неподконтрольных расходов за 2022 г. (организацией заявлено по п.12). Расчет прилагается.** |
| **НР** |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  | **58,66** | 29,33 | 29,33 | **Перерасход по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ за 2026 год (согласно заключению ОАО "АЭЭ")** |
| **НР** |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  | **321,30** | 160,65 | 160,65 | **Отклонение фактических затрат по электроэнергии за 2022 г. (организацией заявлено по п.12). Расчет прилагается.** |
| **НР** |  | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** | **185,77** | **185,77** | **326,14** | **3 582,47** | **372,14** | 186,07 | 186,07 | **Заявлены: 1)Фактические отклонения по статьям затрат за 2022 год: "Электроэнергия" - (+321,30) тыс. руб., "Амортизация" - (+1395,65) тыс. руб.; Неподконтрольные расходы - (+1373,23) тыс. руб., "Прибыль на соц. развитие" - (+10,15) тыс. руб., "Расчетная предпринимательская прибыль" - (-265,22) тыс. руб. 2) Перерасход по реагентам - 375,23 тыс. руб.; 3) расходы на услуги РКЦ (переход МКЖД в непосредственное управление собственниками) -313,48 тыс. руб.; 4) перерасход по капитальному ремонту - (+58,66) тыс. руб. РЕГУЛЯТОРОМ УЧТЕНО: 1) "Электроэнергия" и Неподконтрольные расходы - по п. 11.2, 11.4; 2) Амортизация учтена в размере 0,00 тыс. руб., в соответствии с планом финансирования утвержденной Инвестиционной программы. 3) Предпринимательская прибыль не учтена, так как не соответствует понятию "Экономически обоснованные расходы". 4),5) Расходы на услуги РКЦ и перерасход по КАП.РЕМОНТУ принят в размере величин, предложенныъ организацией (согласно заключению АО "АЭЭ").** |
| **НР** |  | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования (ПДК)** | **тыс руб** | **-2 256,07** | **-2 256,07** | **28 910,54** |  | **19 907,78** | 10 876,38 | 9 031,40 | **Избыток средств = Фактически начисленная абонентам с в 2022 г. сумма платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод (ПДК), за негативное воздействие на систему водоотведения ( 2004,81 тыс. руб. без НДС), уменьшена на сумму платы за негативное воздействие на окруж. среду согласно декларации за 2022 г. ( 172,40 тыс. руб.), на стоимость мероприятий по КАПРЕМОНТУ ( 1010,83 тыс. руб.) и на сумму налога на прибыль (400,96 тыс. руб.) = 420,62 тыс. руб. Дополнительно учтен избыток средств, образовавшийся по водоотведению г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (19651,51 тыс. руб.)** |
| **НР** |  | **14** | **Избыток средств** | **тыс руб** | **226,77** | **226,77** | **145,77** |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **Избыток средств, образующийся в составе НОРМАТИВНОЙ ПРИБЫЛИ (см. п. 10.1.2)** |
|  |  |  | **НВВ без НДС** |  | **60 758,99** | **53 428,10** | **46 992,02** | **125 458,71** | **79 896,44** | **39 025,73** | **40 870,71** |  |
|  |  |  | на потребительский рынок |  | 59 933,92 | 52 390,86 | 46 286,16 | 122 811,88 | 78 696,31 | 38 439,52 | 40 256,79 |  |
|  |  |  | на собственные нужды |  | 825,07 | 1 037,25 | 705,87 | 2 646,84 | 1 200,12 | 586,21 | 613,92 | **(75269,61\*0,12)=9032,35** |
|  |  |  | **Корректировка НВВ** | **тыс руб** | **1 130,37** | **1 130,37** | **24 345,13** | **0,00** | **-8 873,11** | **-5 140,58** | **-3 732,53** |  |
|  |  | **15** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)** | **тыс руб** | **-13 390,55** | **-13 390,55** |  |  | **-8 873,11** | **-5 140,58** | **-3 732,53** | **П. 42 Методических указаний** |
|  |  | **16** | **Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)** | **тыс руб** |  |  | **8 162,66** |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  | **14 520,92** | **14 520,92** | **16 182,47** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **Не подлежит учету в составе НВВ на 2024 г. Согласно Формуле (30) Методических указаний. Недополученные доходы учетны регулятором по п.11.1, перерасход по себестоимости - по п.11.2-11.4** |
|  |  |  | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения обязательств |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Величина , опредеяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **61 889,36** | **54 558,47** | **71 337,16** | **125 458,71** | **71 023,33** | **33 885,15** | **37 138,18** |  |
|  |  |  | **расчетная величина (выручки) НВВ (тариф на объем)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 61 048,94 | 53 499,28 | 70 265,60 | 122 811,88 | 69 956,48 | 33 376,16 | 36 580,33 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 840,42 | 1 059,19 | 1 071,56 | 2 646,84 | 1 066,84 | 508,99 | 557,85 |  |
|  |  | **18** | **Тариф** | **руб/м3** | **36,54** | **47,13** | **44,27** | **109,35** | **46,395** | **44,27** | **48,52** |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 36,54 | 47,13 | 44,27 | 109,35 | 46,39 | 44,27 | 48,52 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 36,54 | 47,13 | 44,27 | 109,35 | 46,39 | 44,27 | 48,52 |  |
|  |  | **19** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **25 293,84** | **620,42** | **29 177,89** | **30 579,08** | **31 222,28** | **15 611,14** | **15 611,14** |  |
|  |  | **20** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **93,76** | **1,73** | **93,76** | **94,80** | **93,76** | **93,76** | **93,76** |  |
|  |  | **21** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **22 480,87** | **29 830,35** | **25 932,97** | **26 880,30** | **27 750,00** | **13 875,00** | **13 875,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **РАСХОДЫ ООО "ЛКС" (без КР)** | **тыс руб** | **38 982,73** | **32 133,68** | **44 968,80** | **47 128,31** | **48 119,61** |  |  |  |
|  |  |  | **РАСХОДЫ ОАО "СКЭК** | **тыс руб** | **10 049,23** | **10 819,31** | **13 556,11** | **19 126,04** | **20 401,20** |  |  |  |
|  |  |  | **КАПРЕМОНТ** | **тыс руб** | **955,13** | **1 013,79** | **1 101,80** | **1 154,71** | **1 179,00** |  |  |  |
|  |  |  | **ИТОГО себестоимость** | **тыс руб** | **49 987,09** | **43 966,78** | **59 626,71** | **67 409,06** | **69 699,81** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **1,048** | **1,048** | **1,041** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2021** | **2022** | **2023** |  | **2024** |  |  |  |
|  |  |  | **Индекс эффективности операционных расходов** | % | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |
|  |  |  | **Индекс потребительских цен** | % | **6,7** | **13,8** | **5,8** | **4,7** | **7,2** |  |  |  |
|  |  |  | **Индекс количества активов** | % |  |  |  | **1,01108730** | **1,01107290** |  |  |  |
|  |  |  | **Итого коэффициент индексации** |  | **1,056330** | **1,126620** | **1,047420** | **1,03653** | **1,06128** |  |  |  |
|  |  |  | **Итого коэффициент индексации ЦЕПНОЙ** |  |  |  |  |  | **1,3542026** |  |  |  |
|  |  |  | **Нормативный уровень прибыли расчетная** | % | **20,79** | **21,27** | **26,34** | **28,11** | **28,08** |  |  |  |
|  |  |  | **Нормативный уровень прибыли утвержденная** | % | **20,79** | **20,79** | **26,34** | **28,08** | **28,08** | **31 143,44** | **993,16** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **992,16** | **992,16** |  |
|  |  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **48 143,55** | **40 727,59** | **28 429,30** | **87 035,90** | **55 009,68** | **26 580,38** | **93%** |  |
|  |  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **44 180,13** | **35 069,64** | **50 964,30** | **53 411,73** | **54 535,19** | **3 570,90** | **7,0%** |  |
|  |  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **- 664,31** | **708,93** | **- 27 498,61** | **29 327,02** | **- 5 143,93** | **22 354,68** | **81,3%** |  |
|  |  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **4 627,73** | **4 949,03** | **4 963,61** | **4 297,14** | **5 618,41** | **654,80** | **13,2%** |  |
|  |  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **1 395,65** | **2 467,23** | **7 218,43** | **7 218,43** | **4 751,20** | **192,6%** |  |
|  |  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **10 244,05** | **9 198,69** | **14 550,66** | **26 491,67** | **14 982,09** | **431,43** | **3,0%** |  |
|  |  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **2 371,38** | **2 106,16** | **1 544,83** | **4 712,72** | **2 686,22** | **1 141,39** | **73,9%** |  |
|  |  |  | **корректировка НВВ** |  | **1 130,37** | **1 130,37** | **24 345,13** | **-** | **- 8 873,11** | **- 33 218,24** | **-136,4%** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **61 889,35** | **54 558,46** | **71 337,15** | **125 458,71** | **71 023,31** | **- 313,84** | **-0,4%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 6 к Экспертному заключению**

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Наименование показателя | 2024 год | | | | | 2025 год | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | 2028 год | | |
| с 01.01. по 30.06. | | | с 01.07. по 31.12. | | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | | с 01.07. по 31.12. | | с 01.01. по 30.06. | | с 01.07. по 31.12. | | с 01.01. по 30.06. | | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | | | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| 1. | | | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения  питьевой водой (Ленинск-Кузнецкий городской округ,  Полысаевский городской округ), тыс. руб. | 253456,25 | | | 288046,50 | | 277789,01 | 305829,19 | 305829,19 | | 341886,71 | | 341886,71 | | 384052,72 | | 384052,72 | | 429001,59 |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (Ленинск-Кузнецкий городской округ), тыс. руб. | | | 92350,46 | 113809,91 | | 101208,72 | | 106448,82 | | 106448,82 | 112337,69 | 112337,69 | | 118376,28 | | 118376,28 | | 124963,83 | |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (Полысаевский городской округ),  тыс. руб. | | | 33885,15 | 37138,18 | | 37138,18 | | 47241,73 | | 47241,73 | 60154,37 | 60154,37 | | 77468,17 | | 77468,17 | | 95310,11 | |

**Приложение № 7 к Экспертному заключению**

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»**

**(Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ)**

**на период с 01.01.2024 по 31.12.2028**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год\*\* | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Питьевая вода (кроме потребителей, получающих воду с НФС пос. Демьяновский) | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население  (с НДС)\* | 55,75 | 63,36 | 61,10 | 67,27 | 67,27 | 75,20 | 75,20 | 84,48 | 84,48 | 94,37 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 46,46 | 52,80 | 50,92 | 56,06 | 56,06 | 62,67 | 62,67 | 70,40 | 70,40 | 78,64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. Питьевая вода  (для потребителей, получающих воду с НФС пос. Демьяновский) | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС)\* | 23,98 | 27,25 | 26,28 | 28,93 | 28,93 | 32,34 | 32,34 | 36,32 | 36,32 | 40,57 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 19,98 | 22,71 | 21,90 | 24,11 | 24,11 | 26,95 | 26,95 | 30,27 | 30,27 | 33,81 |
| 3. Водоотведение (Ленинск-Кузнецкий городской округ) | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Население  (с НДС)\* | 44,41 | 54,73 | 48,67 | 51,19 | 51,19 | 54,02 | 54,02 | 56,93 | 56,93 | 60,10 |
| 3.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 37,01 | 45,61 | 40,56 | 42,66 | 42,66 | 45,02 | 45,02 | 47,44 | 47,44 | 50,08 |
| 4. Водоотведение (Полысаевский городской округ) | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Население  (с НДС)\* | 53,12 | 58,22 | 58,22 | 74,06 | 74,06 | 94,31 | 94,31 | 121,45 | 121,45 | 149,42 |
| 4.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 44,27 | 48,52 | 48,52 | 61,72 | 61,72 | 78,59 | 78,59 | 101,21 | 101,21 | 124,52 |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

\*\* В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 применяются скорректированные одноставочные тарифы, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 26.11.2024 № 406.

Приложение № 2 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.04.2025

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения  питьевой водой (Ленинск-Кузнецкий городской округ,  Полысаевский городской округ), тыс. руб. | 253456,25 | 288046,50 | 277789,01 | 305829,19 | 305829,19 | 341886,71 | 341886,71 | 384052,72 | 384052,72 | 429001,59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (Ленинск-Кузнецкий городской округ), тыс. руб. | 92350,46 | 113809,91 | 101208,72 | 106448,82 | 106448,82 | 112337,69 | 112337,69 | 118376,28 | 118376,28 | 124963,83 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (Полысаевский городской округ),  тыс. руб. | 33885,15 | 37138,18 | 37138,18 | 47241,73 | 47241,73 | 60154,37 | 60154,37 | 77468,17 | 77468,17 | 95310,11 |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2022 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой (Ленинск-Кузнецкий городской округ) | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 49 479,74 |
| Итого: | | 49 479,74 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой   (Полысаевский городской округ) | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 1 814,49 |
| Итого: | | 1 814,49 |
| 1. Водоотведение (Ленинск-Кузнецкий городской округ) | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 32 355,88 |
| Итого: | | 32 355,88 |
| 1. Водоотведение (плата за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) (Ленинск-Кузнецкий городской округ) | | |
| 4.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 7 545,20 |
| Итого: | | 7 545,20 |
| 1. Водоотведение (Полысаевский городской округ) | | |
| 5.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 1 013,89 |
| Итого: | | 1 013,89 |
| 1. Водоотведение (плата за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) (Полысаевский городской округ) | | |
| 6.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 1 010,83 |
| Итого: | | 1 010,83 |

Приложение № 3 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.04.2025

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»**

**(Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ)**

**на период с 01.01.2024 по 31.12.2028**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год\*\* | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Питьевая вода (кроме потребителей, получающих воду с НФС пос. Демьяновский) | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население  (с НДС)\* | 55,75 | 63,36 | 61,10 | 67,27 | 67,27 | 75,20 | 75,20 | 84,48 | 84,48 | 94,37 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 46,46 | 52,80 | 50,92 | 56,06 | 56,06 | 62,67 | 62,67 | 70,40 | 70,40 | 78,64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. Питьевая вода  (для потребителей, получающих воду с НФС пос. Демьяновский) | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС)\* | 23,98 | 27,25 | 26,28 | 28,93 | 28,93 | 32,34 | 32,34 | 36,32 | 36,32 | 40,57 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 19,98 | 22,71 | 21,90 | 24,11 | 24,11 | 26,95 | 26,95 | 30,27 | 30,27 | 33,81 |
| 3. Водоотведение (Ленинск-Кузнецкий городской округ) | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Население  (с НДС)\* | 44,41 | 54,73 | 48,67 | 51,19 | 51,19 | 54,02 | 54,02 | 56,93 | 56,93 | 60,10 |
| 3.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 37,01 | 45,61 | 40,56 | 42,66 | 42,66 | 45,02 | 45,02 | 47,44 | 47,44 | 50,08 |
| 4. Водоотведение (Полысаевский городской округ) | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Население  (с НДС)\* | 53,12 | 58,22 | 58,22 | 74,06 | 74,06 | 94,31 | 94,31 | 121,45 | 121,45 | 149,42 |
| 4.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 44,27 | 48,52 | 48,52 | 61,72 | 61,72 | 78,59 | 78,59 | 101,21 | 101,21 | 124,52 |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

\*\* В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 применяются скорректированные одноставочные тарифы, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 26.11.2024 № 406.

Приложение № 4 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.04.2025

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (г. Березовский),

для установления тарифов на питьевую воду, водоотведение реализуемые

на потребительском рынке, на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

во исполнение решения Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024, апелляционного определения Судебной коллегии

по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025 по административному исковому заявлению

ОАО «СКЭК» о признании недействующим в части постановления

РЭК Кузбасса от 20.12.2023 № 726 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Березовский городской округ)

В целях исполнения решения Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025, поступившего в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса вх. от 24.03.2025 № 1675 (исх. от 19.03.2025 № 3а-157/2024), проведена повторная экспертиза материалов тарифного дела с учетом выводов суда.

Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025:

- решение Кемеровского областного суда от 02.11.2024 оставлено без изменения;

- апелляционная жалоба Региональной энергетической комиссии Кузбасса – без удовлетворения.

Решением Кемеровского областного суда от 02.11.2024 признано недействующим со дня принятия:

- постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2023 № 726 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Березовский городской округ) в части

установленного разделом 6 объема финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы с 01.01.2024 по 31.12.2028;

утвержденного разделом 10 отчета об исполнении производственной программы на 2022 год;

установленных приложением № 2 одноставочных тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2024 по 31.12.2028.

На Региональную энергетическую комиссию Кузбасса возложена обязанность принять нормативный правовой акт, заменяющий вышеуказанный.

Таким образом, Региональной энергетической комиссии Кузбасса необходимо пересмотреть:

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы с 01.01.2024 по 31.12.2028;

- отчет об исполнении производственной программы на 2022 год;

- одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2024 по 31.12.2028.

Экспертом Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) в настоящем экспертном заключении проведен анализ расходов ОАО «СКЭК» (Березовский городской округ) по отдельным статьям расходов с учетом выводов, изложенных в решении Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024, апелляционном определении Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025.

По всем иным вопросам экономической обоснованности расходов ОАО «СКЭК» (Березовский городской округ) на период с 01.01.2024 по 31.12.2028, не отраженным в настоящем экспертном заключении, следует руководствоваться экспертным заключением Региональной энергетической комиссии Кузбасса г. Березовский ОАО СКЭК ВиК Берез EXPERT VSVO INDEX(v4 2) (1).

**Анализ расходов по выполнению ремонтной программы за 2022 год**

В апелляционном определении Кемеровского областного Суда Российской Федерации от 19.03.2025 по делу № 3а-157/2024 изложен следующий вывод: ***«Оценивая представленные заключения по анализу материалов ОАО «СКЭК» в подтверждение фактических расходов ремонтной программы в сферах водоснабжения и водоотведения за 2022 год (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ, Кемеровский городской округ, г. Березовский), суд установил, что выполненные административным истцом в 2022 году методом ГНБ или прокола работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения небыли учтены регулирующим органом, что не соответствует действующему законодательству»***.

В связи с этим специалисты РЭК Кузбасса провели повторный анализ документов, обосновывающих фактическое выполнение ремонтной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Березовского городского округа за 2022 год.

Согласно результатам первоначального анализа отчета ОАО «СКЭК» о выполнении ремонтной программы специалист РЭК Кузбасса принял обоснованное выполнение за 2022 год в размере **13 855,49** тыс. руб., в том числе:

- в сфере водоснабжения **4 381,42 тыс. руб.**

- в сфере водоотведения **6 261,05 тыс. руб.**

- в сфере водоотведения за счет средств ПДК **3 213,39 тыс. руб.**

Общий объем корректировки отчета о выполнении капитальных ремонтов за 2022 год составляет:

- в сфере водоснабжения **14 023,97** **тыс. руб.** в сторону уменьшения   
(4 381,42 – 18 405,39 = -14 023,97 тыс. руб.).

- в сфере водоотведения **251,65 тыс. руб.** в сторону уменьшения(6 261,05 - 6 512,70 = -251,65 тыс. руб.).

При этом исключенные затраты, связанные с проведением ремонтов сетей водоснабжения методом ГНБ или методом прокола, составили:

- в сфере водоснабжения **14 066,84 тыс. руб.**

- в сфере водоотведения **251,65 тыс. руб.**

- в сфере водоотведения за счет средств ПДК **0,00 тыс. руб.**

Таким образом, во исполнение апелляционного определения Кемеровского областного Суда Российской Федерации от 19.03.2025 по делу № 3а-157/2024 **обоснованные фактические расходы на выполнение ремонтной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Березовского городского округа за 2022 год** приняты   
на следующем уровне:

- в сфере водоснабжения **18 448,26 тыс. руб.**

- в сфере водоотведения **6 512,70 тыс. руб.**

- в сфере водоотведения за счет средств ПДК **3 213,39 тыс. руб.**

Информация о принятых значениях и отклонениях плановых и фактических значений содержится в Приложениях 1.1, 1.2.

Отчет с учетом скорректированных принятых значениях о выполнении капитальных ремонтов за 2022 год по видам деятельности представлен в Таблице 1.

Таблица 1

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2022 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 18448,26 |
| Итого: | | 18448,26 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: | | - |
| 3. Водоотведение | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 6512,70 |
| 3.2. | Капитальный ремонт в счет платы за превышение ПДК | 3213,39 |
| Итого: | | 9726,09 |

**Объем финансовых потребностей,**

**необходимых для реализации производственной программы**

С учетом пересмотра фактических расходов за 2022 год на выполнение ремонтной программы в сфере водоснабжения и водоотведения, в целях исполнения решения Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, с учетом календарной разбивки определен на следующем уровне:

в сфере холодного водоснабжения составляет:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – ***78331*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – ***99922*** тыс. руб.

в сфере водоотведения составляет:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – ***37620*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – ***41483*** тыс. руб.

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

Учитывая результаты пересмотра необходимой валовой выручки, в целях исполнения решения Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение определены в следующем размере:

Питьевая вода

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 62,88 руб./ м3

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 80,21 руб./ м3

Водоотведение

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 39,48 руб./ м3

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 43,53 руб./ м3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО "СКЭК" г. Березовский (питьевая вода) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1.1 |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год (с учетом корректировки, предписания ФАС)** | | **2024 год** | **2024 год** | | | **2024 год (исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024)** | | | **Обоснование** |
|  | **Утверждено регулирующим органом** | **Факт** | **Предложение организации (версия от 29.11.2023)** | **Утверждено регулирующим органом** | **В том числе на период** | | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2024 по 30.06.2024** | **с 01.07.2024 по 31.12.2024** | **с 01.01.2024 по 30.06.2024** | **с 01.07.2024 по 31.12.2024** |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 3 550 711,21 | 3 672 376,00 | 3 758 342,26 | 3 524 600,00 | 1 762 300,00 | 1 762 300,00 | 3 524 600,00 | 1 762 300,00 | 1 762 300,00 |  |
|  | 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 5 494,00 | 67 807,44 | 285 109,16 | 201 893,85 | 100 946,92 | 100 946,92 | 201 893,85 | 100 946,92 | 100 946,92 |  |
|  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 196 198,38 | 318 750,44 | 275 345,14 | 275 345,14 | 137 672,57 | 137 672,57 | 275 345,14 | 137 672,57 | 137 672,57 |  |
|  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 196 198,38 | 318 750,44 | 275 345,14 | 275 345,14 | 137 672,57 | 137 672,57 | 275 345,14 | 137 672,57 | 137 672,57 |
|  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 3 549 422,49 | 3 740 183,44 | 3 758 342,26 | 3 524 600,00 | 1 762 300,00 | 1 762 300,00 | 3 524 600,00 | 1 762 300,00 | 1 762 300,00 |  |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 3 360 006,83 | 3 421 433,00 | 3 768 106,28 | 3 451 148,71 | 1 725 574,35 | 1 725 574,35 | 3 451 148,71 | 1 725 574,35 | 1 725 574,35 |  |
|  | 1.7 | Потери воды | м3 | 638 401,29 | 929 995,56 | 1 286 054,67 | 959 711,27 | 479 855,63 | 479 855,63 | 959 711,27 | 479 855,63 | 479 855,63 |  |
|  | 1.7.1 | То же в % | % | 19,00 | 27,18 | 34,13 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 2 721 605,54 | 2 491 437,44 | 2 482 051,61 | 2 491 437,44 | 1 245 718,73 | 1 245 718,73 | 2 491 437,44 | 1 245 718,73 | 1 245 718,73 |  |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 1 728 957,24 | 1 651 165,76 | 1 599 619,20 | 1 651 165,76 | 825 582,89 | 825 582,89 | 1 651 165,76 | 825 582,89 | 825 582,89 |
|  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 1 498 440,01 | 1 414 517,18 | 1 365 690,23 | 1 414 517,18 | 707 258,59 | 707 258,59 | 1 414 517,18 | 707 258,59 | 707 258,59 |
|  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 89 115,52 | 68 717,27 | 83 418,50 | 68 717,27 | 34 358,64 | 34 358,64 | 68 717,27 | 34 358,64 | 34 358,64 |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 141 401,71 | 167 931,32 | 150 510,46 | 167 931,32 | 83 965,66 | 83 965,66 | 167 931,32 | 83 965,66 | 83 965,66 |
|  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 992 648,30 | 840 271,68 | 882 432,41 | 840 271,68 | 420 135,84 | 420 135,84 | 840 271,68 | 420 135,84 | 420 135,84 |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **123 567,74** | **125 067,32** | **210 543,72** | **178 957,12** | **89 243,35** | **89 713,76** | **178 957,12** | **89 243,35** | **89 713,76** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **86 864,57** | **98 532,34** | **164 914,24** | **143 793,41** | **71 661,50** | **72 131,91** | **143 793,41** | **71 661,50** | **72 131,91** |  |
| **НР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **1 898,81** | **2 496,47** | **3 490,53** | **2 001,75** | **1 000,87** | **1 000,87** | **2 001,75** | **1 000,87** | **1 000,87** |  |
| **НР** | 3.1.1 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 1 094,21 | 1 121,22 | 1 993,75 | 1 135,41 | 567,70 | 567,70 | 1 135,41 | 567,70 | 567,70 |  |
| **НР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 60,80 | 61,69 | 95,46 | 61,69 | 30,84 | 30,84 | 61,69 | 30,84 | 30,84 |  |
| **НР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 17 995,73 | 18 175,33 | 20 855,41 | 18 405,25 | 18 405,25 | 18 405,25 | 18 405,25 | 18 405,25 | 18 405,25 |  |
| **НР** | 3.1.2 | Оксихлорид алюминия | тыс руб | 533,63 | 825,29 | 701,18 | 835,73 | 417,87 | 417,87 | 835,73 | 417,87 | 417,87 |  |
| **НР** | 3.1.2.1 | Количество | Ед.изм. | 26,27 | 28,64 | 29,64 | 28,64 | 14,32 | 14,32 | 28,64 | 14,32 | 14,32 |  |
| **НР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 20 312,75 | 28 818,03 | 23 660,33 | 29 182,58 | 29 182,58 | 29 182,58 | 29 182,58 | 29 182,58 | 29 182,58 |  |
| **НР** | 3.1.3 | Прочие | тыс руб | 238,72 | 519,73 | 750,08 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.1.3.1 | Количество | Ед.изм. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **НР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 238 716,25 | 519 726,16 | 750 077,54 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **НР** | 3.1.4 | Флокулянт праестол, магнафлок,полифлок | тыс руб | 32,25 | 30,23 | 45,53 | 30,61 | 15,31 | 15,31 | 30,61 | 15,31 | 15,31 |  |
| **НР** | 3.1.4.1 | Количество | Ед.изм. | 83,01 | 68,00 | 103,73 | 68,00 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | 34,00 | 34,00 |  |
| **НР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 388,49 | 444,55 | 438,91 | 450,18 | 450,18 | 450,18 | 450,18 | 450,18 | 450,18 |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **28 118,05** | **27 613,19** | **43 160,33** | **33 247,84** | **16 623,92** | **16 623,92** | **33 247,84** | **16 623,92** | **16 623,92** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,84 | 5,23 | 5,88 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 5 804,35 | 5 278,41 | 7 336,27 | 5 374,88 | 2 687,44 | 2 687,44 | 5 374,88 | 2 687,44 | 2 687,44 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,73 | 1,41 | 1,95 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **1 078,16** | **1 241,27** | **1 356,03** | **1 462,74** | **731,37** | **731,37** | **1 462,74** | **731,37** | **731,37** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,67 | 6,81 | 7,94 | 8,05993 | 8,06 | 8,06 | 8,05993 | 8,06 | 8,06 |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 161,59 | 182,15 | 170,78 | 181,48 | 90,74 | 90,74 | 181,48 | 90,74 | 90,74 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **27 039,89** | **26 371,92** | **37 381,15** | **31 785,10** | **15 892,55** | **15 892,55** | **31 785,10** | **15 892,55** | **15 892,55** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,79 | 5,17 | 5,83 | 6,12029 | 6,12 | 6,12 | 6,12029 | 6,12 | 6,12 |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 5 642,76 | 5 096,26 | 6 414,72 | 5 193,40 | 2 596,70 | 2 596,70 | 5 193,40 | 2 596,70 | 2 596,70 |  |
| **ЭР** |  | **Энергия по доп имуществу, которого не было в договоре аренды** | **тыс руб** |  | **0,00** | **4 423,15** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЭР** |  | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  |  | 5,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЭР** |  | Объем энергии | тыс кВт.ч |  |  | 750,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **0,15** | **0,17** |  |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **3.7** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **363,59** | **3 327,14** | **14 844,79** | **10 276,40** | **4 902,99** | **5 373,40** | **10 276,40** | **4 902,99** | **5 373,40** |  |
| **НР** | **3.7.1** | **Услуги холодного водоснабжения по забору (подъему воды) и (или) водоподготовке воды, оказываемые сторонними организациями** | **тыс руб** | **212,76** | **3 235,83** | **14 844,79** | **10 276,40** | **4 902,99** | **5 373,40** | **10 276,40** | **4 902,99** | **5 373,40** |  |
| **НР** | 3.7.1.1 | ОАО «СКЭК» ИНН: 4205153492 КПП: 420501001 | тыс руб | 212,76 | 3 235,83 | 14 844,79 | 10 276,40 | 4 902,99 | 5 373,40 | 10 276,40 | 4 902,99 | 5 373,40 |  |
| **НР** | 3.7.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 38,73 | 47,72 | 52,07 | 50,90 | 48,57 | 53,23 | 50,90 | 48,57 | 53,23 |  |
| **НР** | 3.7.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 5 494,00 | 67 807,44 | 285 109,16 | 201 893,85 | 100 946,92 | 100 946,92 | 201 893,85 | 100 946,92 | 100 946,92 |  |
| **НР** | **3.7.2** | **Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями** | **тыс руб** | **150,83** | **91,31** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.7.2.1 | ИП Чайковский В.Л. ИНН 420300472840 | тыс руб | 150,83 | 91,31 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.7.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 13,67 | 13,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.7.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 11 034,00 | 6 799,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **38 335,83** | **45 377,08** | **69 413,05** | **66 611,92** | **33 305,96** | **33 305,96** | **66 611,92** | **33 305,96** | **33 305,96** |  |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 27 561,49 | 34 333,89 | 33 128,81 | 38 940,68 | 38 940,68 | 38 940,68 | 38 940,68 | 38 940,68 | 38 940,68 |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 115,91 | 110,14 | 174,60 | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 142,55 |
| **ОР** | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **11 577,42** | **13 607,38** | **20 962,74** | **20 116,80** | **10 058,40** | **10 058,40** | **20 116,80** | **10 058,40** | **10 058,40** |  |
| **ОР** | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **6 570,72** | **2 837,74** | **4 295,27** | **2 848,38** | **1 424,19** | **1 424,19** | **2 848,38** | **1 424,19** | **1 424,19** |
| **ОР** | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 3 714,89 | 1 908,07 | 2 848,39 | 1 878,00 | 939,00 | 939,00 | 1 878,00 | 939,00 | 939,00 |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 38 696,77 | 53 100,94 | 64 718,16 | 52 341,21 | 52 341,21 | 52 341,21 | 52 341,21 | 52 341,21 | 52 341,21 |  |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 8,00 | 2,99 | 2,67 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| **ОР** | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 1 121,90 | 575,81 | 863,06 | 569,03 | 284,52 | 284,52 | 569,03 | 284,52 | 284,52 |
| **ОР** | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 1 733,93 | 353,86 | 583,82 | 401,34 | 200,67 | 200,67 | 401,34 | 200,67 | 200,67 |
| **ОР** | 3.11.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 1 733,93 | 353,86 | 583,82 | 401,34 | 200,67 | 200,67 | 401,34 | 200,67 | 200,67 |  |
| **ОР** | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **3 273,18** | **8 747,52** | **8 690,33** | **4 345,16** | **4 345,16** | **8 690,33** | **4 345,16** | **4 345,16** |  |
| **ОР** | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 3 273,18 | 8 747,52 | 8 690,33 | 4 345,16 | 4 345,16 | 8 690,33 | 4 345,16 | 4 345,16 |  |
| **ОР** | 3.12.3.1 | прочие прямые | тыс руб |  | 1 202,85 | 1 348,28 | 216,02 | 108,01 | 108,01 | 216,02 | 108,01 | 108,01 |  |
| **ОР** | 3.12.3.2 | расходы будущих периодов (лицензирование, програмное обеспечение) | тыс руб |  | 1 383,72 | 3 115,82 | 2 543,84 | 1 271,92 | 1 271,92 | 2 543,84 | 1 271,92 | 1 271,92 |  |
| **ОР** | 3.12.3.3 | прямые договоры | тыс руб |  | 686,61 | 924,76 | 755,00 | 377,50 | 377,50 | 755,00 | 377,50 | 377,50 |  |
| **ОР** | 3.12.3.4 | расходы на тех. документацию (утверждение запасов подземных вод, проект водозабора, возмещение ущерба водным объектам и др.) | тыс руб |  |  | 3 358,66 | 5 175,47 | 2 587,73 | 2 587,73 | 5 175,47 | 2 587,73 | 2 587,73 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **34 343,73** | **23 409,12** | **38 471,89** | **31 111,08** | **15 555,54** | **15 555,54** | **31 111,08** | **15 555,54** | **15 555,54** |  |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **18 405,39** | **18 448,24** | **30 007,97** | **24 895,11** | **12 447,55** | **12 447,55** | **24 895,11** | **12 447,55** | **12 447,55** |  |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **15 938,34** | **4 960,88** | **8 463,92** | **6 215,97** | **3 107,99** | **3 107,99** | **6 215,97** | **3 107,99** | **3 107,99** |  |
| **ОР** | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 15 938,34 | 4 960,88 | 8 463,92 | 6 215,97 | 3 107,99 | 3 107,99 | 6 215,97 | 3 107,99 | 3 107,99 |  |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **224,67** | **75,53** | **102,36** | **73,52** | **36,76** | **36,76** | **73,52** | **36,76** | **36,76** |  |
| **ОР** | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 86,51 | 40,29 | 55,90 | 35,00 | 17,50 | 17,50 | 35,00 | 17,50 | 17,50 |  |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 61 613,80 | 94 839,38 | 107 433,51 | 83 338,79 | 83 338,79 | 83 338,79 | 83 338,79 | 83 338,79 | 83 338,79 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,117 | 0,040 | 0,040 | 0,035 | 0,04 | 0,04 | 0,035 | 0,04 | 0,04 |  |
| **ОР** | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 26,12 | 10,63 | 16,94 | 10,61 | 5,30 | 5,30 | 10,61 | 5,30 | 5,30 |  |
| **ОР** | 5.3 | Прочие административные расходы: | тыс руб | 112,04 | 24,61 | 29,52 | 27,91 | 13,96 | 13,96 | 27,91 | 13,96 | 13,96 |  |
| **ОР** | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 112,04 | 24,61 | 29,52 | 27,91 | 13,96 | 13,96 | 27,91 | 13,96 | 13,96 |  |
| **НР** | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **7,54** | **388,87** | **388,87** | **388,87** | **194,44** | **194,44** | **388,87** | **194,44** | **194,44** |  |
| **НР** | **6.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе:** | **тыс руб** | **7,54** | **388,87** | **388,87** | **388,87** | **194,44** | **194,44** | **388,87** | **194,44** | **194,44** |  |
| **НР** | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб | 7,54 | 388,87 |  | 388,87 | 194,44 | 194,44 | 388,87 | 194,44 | 194,44 |  |
| **НР** | 6.1.2 | Резервы по сомнительным долгам | тыс руб |  |  | 388,87 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **78,75** | **66,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| А | 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб |  | 78,75 | 66,94 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **490,13** | **476,27** | **4 249,00** | **477,75** | **238,87** | **238,87** | **477,75** | **238,87** | **238,87** |  |
| **НР** | 8.2 | Арендная плата (имущество КУМИ) | тыс руб | 417,41 | 410,25 | 4 185,54 | 411,72 | 205,86 | 205,86 | 411,72 | 205,86 | 205,86 |  |
| **НР** | 8.3 | Аренда земли | тыс руб | 72,72 | 66,03 | 63,46 | 66,03 | 33,01 | 33,01 | 66,03 | 33,01 | 33,01 |  |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **1 637,11** | **2 106,44** | **2 350,43** | **3 112,49** | **1 556,24** | **1 556,24** | **3 112,49** | **1 556,24** | **1 556,24** |  |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 0,080 | 0,210 | 0,15 | 0,21 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,10 | 0,10 |  |
| **НР** | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 1 624,78 | 1 679,02 | 2 333,15 | 2 287,03 | 1 143,51 | 1 143,51 | 2 287,03 | 1 143,51 | 1 143,51 |  |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,13 | 0,13 | 0,27 | 0,13 | 0,13 |  |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество (собственное счет 20.19, счет 26, счет 25) | тыс руб | 12,01 | 95,09 | 16,86 | 824,98 | 412,49 | 412,49 | 824,98 | 412,49 | 412,49 |  |
|  | **11** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,83** | **6 372,23** | **10 715,37** | **8 873,43** | **4 436,72** | **4 436,72** | **8 873,43** | **4 436,72** | **4 436,72** |  |
| **П** | 11.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 11.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 11.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 0,83 | 3,81 | 3,18 | 1,31 | 0,66 | 0,66 | 1,31 | 0,66 | 0,66 |  |
| **П** | 11.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  | 6 368,42 | 10 712,19 | 8 872,12 | 4 436,06 | 4 436,06 | 8 872,12 | 4 436,06 | 4 436,06 |  |
| **П** | 11.4 | Прибыль на прочие цели: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.4.1 | нормативная прибыль | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 331,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 331,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  | 331,86 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 11.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **12** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **2 301,00** | **2 301,00** | **3 700,00** | **-5 165,50** | **-2 582,75** | **-2 582,75** | **8 901,34** | **4 450,67** | **4 450,67** |  |
| **НР** | 12.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб | 2 922,67 | 2 922,67 | 3 700,00 | **8 858,47** | 4 429,24 | 4 429,24 | **8 858,47** | 4 429,24 | 4 429,24 |  |
| **НР** | 12.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.2.1 | Арендная плата | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.2.2 | Налог на землю, (аренда земли) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.2.3 | Водный налог | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.2.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.2.5 | Налог на имущество, налог на прибыль | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.2.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.2.7 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.2.8 | Прочие (услуги банка, госпошлины), тепловая энергия, сбытовые расходы, капитальный ремонт | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 12.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 12.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.5 | **Капитальный ремонт (исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024)** | тыс руб | **-621,67** | **-621,67** |  | **-14 023,97** | -7 011,99 | -7 011,99 | **42,87** | **21,43** | **21,43** | **скорректировано выполнение капитального ремонта по факту 2022 года (во исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024) (факт 2022 год 18448,26т.р. - план 2022 год 18405,39т.р.=42,87т.р.)** |
| **НР** | **13** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  |  | **3 650,76** | **1 825,38** | **1 825,38** | **3 650,76** | **1 825,38** | **1 825,38** |  |
| **НР** | **14** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **16** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **125 869,57** | **133 740,55** | **224 959,09** | **186 315,81** | **92 922,70** | **93 393,11** | **200 382,65** | **99 956,12** | **100 426,53** |  |
| **КР** | **17** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **6 537,27** | **6 537,27** | **3 349,20** | **-22 129,98** | **-14 591,90** | **-7 538,08** | **-22 129,98** | **-21 625,32** | **-504,66** |  |
| **КР** | 17.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  | **22 129,98** | 11 064,99 | 11 064,99 | **22 129,98** | 11 064,99 | 11 064,99 |  |
| **КР** | 17.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  | 3 349,20 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | 17.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб | 6 537,27 | 6 537,27 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | 17.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 17.5 | Корректировка НВВ по полугодиям | тыс руб |  |  |  |  | -3 526,91 | 3 526,91 |  | -10 560,33 | 10 560,33 |  |
|  | **18** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **132 406,84** | **140 277,83** | **228 308,29** | **164 185,83** | **78 330,80** | **85 855,03** | **178 252,67** | **78 330,80** | **99 921,87** |  |
|  | **19** | **Тариф** | **руб/м3** | **48,65** | **56,30** | **91,98** | **65,90** | **62,88** | **68,92** | **71,55** | **62,88** | **80,21** | **127,6%** |
|  | **20** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **42 137,22** | **47 325,43** | **72 317,35** | **68 524,93** | **34 262,46** | **34 262,46** | **68 524,93** | **34 262,46** | **34 262,46** |  |
|  | **21** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **124,03** | **113,17** | **178,31** | **145,58** | **145,58** | **145,58** | **145,58** | **145,58** | **145,58** |  |
|  | **22** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **28 311,86** | **34 849,40** | **33 796,63** | **39 226,59** | **39 226,59** | **39 226,59** | **39 226,59** | **39 226,59** | **39 226,59** |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % | **4,3** | **13,8** | **7,2** | **7,2** |  |  | **7,2** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  | **1,032570** |  | **1,072000** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс изменения количества активов | % | **1,000105** |  | **1,119700** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **125 868,74** | **127 289,58** | **214 176,78** | **177 442,38** | **88 485,98** | **88 956,39** | **191 509,22** | **95 519,40** | **95 989,81** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **92 951,18** | **91 076,49** | **141 992,83** | **129 452,03** | **64 726,01** | **64 726,01** | **129 452,03** | **64 726,01** | **64 726,01** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **4 799,51** | **8 599,90** | **29 023,63** | **14 742,51** | **7 136,05** | **7 606,46** | **28 809,35** | **14 169,47** | **14 639,88** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **28 118,05** | **27 613,19** | **43 160,33** | **33 247,84** | **16 623,92** | **16 623,92** | **33 247,84** | **16 623,92** | **16 623,92** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **78,75** | **66,94** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **0,83** | **3,81** | **3,18** | **1,31** | **0,66** | **0,66** | **1,31** | **0,66** | **0,66** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **6 368,42** | **10 712,19** | **8 872,12** | **4 436,06** | **4 436,06** | **8 872,12** | **4 436,06** | **4 436,06** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **6 537,27** | **6 537,27** | **3 349,20** | **- 22 129,98** | **- 14 591,90** | **- 7 538,08** | **- 22 129,98** | **- 21 625,32** | **- 504,66** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **132 406,84** | **140 277,83** | **228 308,29** | **164 185,83** | **78 330,80** | **85 855,03** | **178 252,67** | **78 330,80** | **99 921,87** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО "СКЭК" г. Березовский | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1.2 |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год (с учетом корректировки, предписания ФАС)** | | **2024 год** | **2024 год** | | | **2024 год (исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024)** | | | **Обоснование** |
|  | **Утверждено регулирующим органом** | **Факт** | **Предложение организации** | **Утверждено регулирующим органом** | **В том числе на период** | | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2024 по 30.06.2024** | **с 01.07.2024 по 31.12.2024** | **с 01.01.2024 по 30.06.2024** | **с 01.07.2024 по 31.12.2024** |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 3 370 349,00 | 3 112 424,00 | 3 160 489,60 | 3 112 424,00 | 1 556 212,00 | 1 556 212,00 | 3 112 424,00 | 1 556 212,00 | 1 556 212,00 |  |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 1 332 791,00 | 1 206 645,36 | 1 211 192,44 | 1 206 645,36 | 603 322,68 | 603 322,68 | 1 206 645,36 | 603 322,68 | 603 322,68 |  |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2 037 558,00 | 1 905 778,64 | 1 949 297,16 | 1 905 778,64 | 952 889,33 | 952 889,33 | 1 905 778,64 | 952 889,33 | 952 889,33 |  |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 2 037 558,00 | 1 905 778,64 | 1 949 297,16 | 1 905 778,64 | 952 889,33 | 952 889,33 | 1 905 778,64 | 952 889,33 | 952 889,33 |  |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 1 502 495,00 | 1 436 113,00 | 1 459 475,81 | 1 436 113,00 | 718 056,50 | 718 056,50 | 1 436 113,00 | 718 056,50 | 718 056,50 |  |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 126 121,00 | 89 898,99 | 113 958,26 | 89 898,99 | 44 949,50 | 44 949,50 | 89 898,99 | 44 949,50 | 44 949,50 |  |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 408 942,00 | 379 766,66 | 375 863,10 | 379 766,66 | 189 883,33 | 189 883,33 | 379 766,66 | 189 883,33 | 189 883,33 |  |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 3 370 349,00 | 3 370 349,00 | 3 160 489,60 | 3 370 349,00 | 1 685 174,50 | 1 685 174,50 | 3 370 349,00 | 1 685 174,50 | 1 685 174,50 |  |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **61 915,28** | **65 003,40** | **82 063,88** | **75 020,88** | **37 510,44** | **37 510,44** | **75 020,88** | **37 510,44** | **37 510,44** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **49 274,68** | **50 567,26** | **61 793,35** | **62 445,73** | **31 222,87** | **31 222,87** | **62 445,73** | **31 222,87** | **31 222,87** |  |
| **НР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **1 191,88** | **1 328,21** | **1 578,35** | **901,73** | **450,87** | **450,87** | **901,73** | **450,87** | **450,87** |  |
| **НР** | 3.1.1 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 975,73 | 890,47 | 1 024,26 | 901,73 | 450,87 | 450,87 | 901,73 | 450,87 | 450,87 |  |
| **НР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 54,21 | 48,53 | 48,97 | 48,53 | 24,26 | 24,26 | 48,53 | 24,26 | 24,26 |  |
| **НР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 17 999,08 | 18 439,99 | 20 915,77 | 18 582,12 | 18 582,12 | 18 582,12 | 18 582,12 | 18 582,12 | 18 582,12 |  |
| **НР** | 3.1.2 | Прочие | тыс руб | 216,15 | 437,74 | 554,09 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 3.1.2.1 | Количество | Ед.изм. | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **НР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 216 149,73 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **7 749,55** | **7 901,07** | **9 253,93** | **9 385,79** | **4 692,90** | **4 692,90** | **9 385,79** | **4 692,90** | **4 692,90** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,86 | 5,22 | 5,89 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 596,11 | 1 512,72 | 1 570,06 | 1 519,43 | 759,71 | 759,71 | 1 519,43 | 759,71 | 759,71 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **372,34** | **322,10** | **407,16** | **380,95** | **190,47** | **190,47** | **380,95** | **190,47** | **190,47** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,69 | 6,84 | 7,96 | 8,09325 | 8,09 | 8,09 | 8,09325 | 8,09 | 8,09 |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 55,70 | 47,07 | 51,14 | 47,07 | 23,54 | 23,54 | 47,07 | 23,54 | 23,54 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **7 377,21** | **7 578,97** | **8 743,97** | **9 004,84** | **4 502,42** | **4 502,42** | **9 004,84** | **4 502,42** | **4 502,42** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,79 | 5,17 | 5,82 | 6,11594 | 6,12 | 6,12 | 6,11594 | 6,12 | 6,12 |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 540,41 | 1 465,65 | 1 501,48 | 1 472,36 | 736,18 | 736,18 | 1 472,36 | 736,18 | 736,18 |  |
|  |  | **Энергия на КНС п. Черемушки** | **тыс руб** |  |  | **102,81** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  |  | 5,89 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Объем энергии | тыс кВт.ч |  |  | 17,44 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **0,15** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **185,16** | **127,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **3.5.1** | **Услуги по транспортировке сточных вод** | **тыс руб** | **185,16** | **127,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | 3.5.1.1 | ИП Чайковский В.Л. ИНН 420300472840 | тыс руб | 185,16 | 127,23 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.5.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 17,83 | 17,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.5.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 10 384,94 | 7 174,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **28 259,64** | **29 303,37** | **36 091,98** | **37 260,03** | **18 630,02** | **18 630,02** | **37 260,03** | **18 630,02** | **18 630,02** |  |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 30 812,12 | 35 471,27 | 38 382,66 | 40 230,66 | 40 230,66 | 40 230,66 | 40 230,66 | 40 230,66 | 40 230,66 |  |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 76,43 | 68,84 | 78,36 | 77,18 | 77,18 | 77,18 | 77,18 | 77,18 | 77,18 |  |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **8 534,42** | **8 795,38** | **10 899,78** | **11 252,53** | **5 626,26** | **5 626,26** | **11 252,53** | **5 626,26** | **5 626,26** |  |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **3 353,88** | **1 418,87** | **1 780,17** | **1 318,67** | **659,33** | **659,33** | **1 318,67** | **659,33** | **659,33** |  |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 1 914,21 | 954,03 | 1 180,51 | 858,02 | 429,01 | 429,01 | 858,02 | 429,01 | 429,01 |  |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 38 438,04 | 53 100,94 | 64 718,16 | 47 667,74 | 47 667,74 | 47 667,74 | 47 667,74 | 47 667,74 | 47 667,74 |  |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 4,15 | 1,50 | 1,52 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 578,10 | 287,91 | 357,69 | 259,98 | 129,99 | 129,99 | 259,98 | 129,99 | 129,99 |  |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 861,57 | 176,93 | 241,96 | 200,67 | 100,33 | 100,33 | 200,67 | 100,33 | 100,33 |  |
| **ОР** | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 861,57 | 176,93 | 241,96 | 200,67 | 100,33 | 100,33 | 200,67 | 100,33 | 100,33 |  |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **1 692,97** | **2 189,15** | **2 326,98** | **1 163,49** | **1 163,49** | **2 326,98** | **1 163,49** | **1 163,49** |  |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 1 692,97 | 2 189,15 | 2 326,98 | 1 163,49 | 1 163,49 | 2 326,98 | 1 163,49 | 1 163,49 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | прочие прямые | тыс руб |  | 812,97 | 446,69 | 108,26 | 54,13 | 54,13 | 108,26 | 54,13 | 54,13 |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | расходы будущих периодов | тыс руб |  | 526,29 | 987,38 | 972,52 | 486,26 | 486,26 | 972,52 | 486,26 | 486,26 |  |
| **ОР** | 3.10.3.3 | расходы на тех. документацию (проекты НДС, решения для сброса стоков в реку и др.) | тыс руб |  |  | 360,20 | 857,25 | 428,63 | 428,63 | 857,25 | 428,63 | 428,63 |  |
| **ОР** | 3.10.3.4 | прямые договоры | тыс руб |  | 353,71 | 394,88 | 388,94 | 194,47 | 194,47 | 388,94 | 194,47 | 194,47 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **11 533,66** | **12 361,07** | **15 757,69** | **11 356,86** | **5 678,43** | **5 678,43** | **11 356,86** | **5 678,43** | **5 678,43** |  |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | **6 347,66** | **9 726,09** | **10 849,09** | **7 871,86** | **3 935,93** | **3 935,93** | **7 871,86** | **3 935,93** | **3 935,93** |  |
| **ОР** | **4.3** | **Текущий ремонт основных средств** | **тыс руб** | **5 186,00** | **2 634,98** | **4 908,60** | **3 485,00** | **1 742,50** | **1 742,50** | **3 485,00** | **1 742,50** | **1 742,50** |  |
| **ОР** | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб | 5 186,00 | 2 634,98 | 4 908,60 | 3 485,00 | 1 742,50 | 1 742,50 | 3 485,00 | 1 742,50 | 1 742,50 |  |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **77,17** | **75,53** | **84,84** | **69,93** | **34,96** | **34,96** | **69,93** | **34,96** | **34,96** |  |
| ОР | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 44,57 | 40,29 | 46,33 | 32,24 | 16,12 | 16,12 | 32,24 | 16,12 | 16,12 |  |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 61 907,13 | 94 839,38 | 107 433,51 | 76 772,20 | 76 772,20 | 76 772,20 | 76 772,20 | 76 772,20 | 76 772,20 |  |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,06 | 0,035 | 0,040 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |  |
| ОР | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 13,46 | 10,63 | 14,04 | 9,77 | 4,89 | 4,89 | 9,77 | 4,89 | 4,89 |  |
| ОР | 5.3 | Прочие административные расходы | тыс руб | 19,14 | 24,61 | 24,47 | 27,91 | 13,96 | 13,96 | 27,91 | 13,96 | 13,96 |  |
| ОР | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 19,14 | 24,61 | 24,47 | 27,91 | 13,96 | 13,96 | 27,91 | 13,96 | 13,96 |  |
| **НР** | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **2,70** | **260,41** | **260,41** | **260,41** | **130,21** | **130,21** | **260,41** | **130,21** | **130,21** |  |
| **НР** | **6.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе:** | **тыс руб** | **2,70** | **260,41** | **260,41** | **260,41** | **130,21** | **130,21** | **260,41** | **130,21** | **130,21** |  |
| **НР** | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб | 2,70 | 260,41 | 260,41 | 260,41 | 130,21 | 130,21 | 260,41 | 130,21 | 130,21 |  |
| **НР** | 6.1.2 | Резервы по сомнительным долгам | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **0,00** | **43,21** | **41,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| А | 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб |  | 43,21 | 41,18 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **953,45** | **831,93** | **4 050,13** | **830,46** | **415,23** | **415,23** | **830,46** | **415,23** | **415,23** |  |
| **НР** | 8.1 | Арендная плата (имущество КУМИ) | тыс руб | 345,59 | 352,75 | 3 571,10 | 351,28 | 175,64 | 175,64 | 351,28 | 175,64 | 175,64 |  |
|  | 8.2 | Аренда земли | тыс руб | 607,86 | 479,18 | 479,03 | 479,18 | 239,59 | 239,59 | 479,18 | 239,59 | 239,59 |  |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **73,62** | **863,99** | **76,28** | **57,50** | **28,75** | **28,75** | **57,50** | **28,75** | **28,75** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 54,02 | 598,39 | 54,02 | 28,12 | 14,06 | 14,06 | 28,12 | 14,06 | 14,06 |  |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 0,08 | 0,21 | 0,15 | 0,21 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,10 | 0,10 |  |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,13 | 0,13 | 0,27 | 0,13 | 0,13 |  |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество (собственное счет 20.21, счет 26, счет 25) | тыс руб | 19,28 | 25,98 | 21,84 | 28,90 | 14,45 | 14,45 | 28,90 | 14,45 | 14,45 |  |
|  | **11** | **Прибыль** | **тыс руб** | **0,83** | **3 223,07** | **4 256,26** | **3 852,79** | **1 926,40** | **1 926,40** | **3 852,79** | **1 926,40** | **1 926,40** |  |
| **П** | 11.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 11.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 0,83 | 3,81 | 3,06 | 1,31 | 0,66 | 0,66 | 1,31 | 0,66 | 0,66 |  |
| **П** | 11.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб |  | 3 219,26 | 4 253,19 | 3 851,48 | 1 925,74 | 1 925,74 | 3 851,48 | 1 925,74 | 1 925,74 |  |
| **НР** | 11.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 11.4.1 | прочие (нормативная прибыль) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 239,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 239,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  | 239,14 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 11.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **12** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **621,53** | **621,53** | **1 500,00** | **3 480,88** | **1 740,44** | **1 740,44** | **3 732,53** | **1 866,27** | **1 866,27** |  |
| НР | 12.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  | 1 500,00 | 3 567,49 | 1 783,75 | 1 783,75 | 3 567,49 | 1 783,75 | 1 783,75 |  |
| **НР** | 12.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.2.1 | Арендная плата | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.2.2 | Налог на землю, (аренда земли) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.2.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.2.4 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.2.5 | Налог на имущество | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.2.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.2.7 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.2.8 | Прочие (услуги банка, госпошлины) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 12.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 12.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12.5 | **Капитальный ремонт (исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024)** | тыс руб | 621,53 | 621,53 |  | **-86,61** | -43,30 | -43,30 | **165,04** | **82,52** | **82,52** | **скорректировано выполнение капитального ремонта по факту 2022 года (во исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024) (факт 2022 год 6512,70т.р. - план 2022 год 6347,66т.р.=165,04т.р.)** |
| **НР** | **13** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  | **1 500,00** | **298,18** | **149,09** | **149,09** | **298,18** | **149,09** | **149,09** |  |
| **НР** | **14** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **1 239,78** | **1 239,78** |  | **1 770,37** | **885,18** | **885,18** | **1 770,37** | **885,18** | **885,18** |  |
|  | 14.1 | Неиспользованные доходы, полученные регулируемой организацией от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод в 2021 году (ПДК) | тыс руб |  |  |  | 346,31 | 173,16 | 173,16 | 346,31 | 173,16 | 173,16 |  |
|  | 14.2 | Операционные расходы | тыс руб |  |  |  | 2,76 | 1,38 | 1,38 | 2,76 | 1,38 | 1,38 |  |
|  | 14.3 | Неиспользованные доходы, полученные регулируемой организацией от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод в 2021 году (ПДК) | тыс руб |  |  |  | 1 421,30 | 710,65 | 710,65 | 1 421,30 | 710,65 | 710,65 |  |
|  | **16** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **61 297,86** | **67 608,22** | **89 320,14** | **80 882,37** | **40 441,18** | **40 441,18** | **81 134,02** | **40 567,01** | **40 567,01** |  |
| **КР** | **17** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **6 080,50** | **6 080,50** | **0,00** | **-2 030,78** | **-2 821,11** | **790,33** | **-2 030,78** | **-2 946,94** | **916,16** |  |
| **КР** | 17.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  | 2 030,78 | 1 015,39 | 1 015,39 | 2 030,78 | 1 015,39 | 1 015,39 |  |
| **КР** | 17.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб | 5 668,66 | 5 668,66 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | 17.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб | 411,84 | 411,84 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | 17.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 17.5 | Корректировка НВВ по полугодиям | тыс руб |  |  |  |  | -1 805,72 | 1 805,72 |  | -1 931,55 | 1 931,55 |  |
|  | **18** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **67 378,36** | **73 688,72** | **89 320,13** | **78 851,59** | **37 620,07** | **41 231,51** | **79 103,24** | **37 620,07** | **41 483,17** |  |
|  | **19** | **Тариф** | **руб/м3** | **33,07** | **38,67** | **45,82** | **41,37** | **39,48** | **43,27** | **41,51** | **39,48** | **43,53** | **110,3%** |
|  | **20** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **30 218,43** | **30 297,69** | **37 318,82** | **38 150,29** | **19 075,15** | **19 075,15** | **38 150,29** | **19 075,15** | **19 075,15** |  |
|  | **21** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **80,64** | **70,38** | **79,92** | **78,72** | **78,72** | **78,72** | **78,72** | **78,72** | **78,72** |  |
|  | **22** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **31 227,71** | **35 876,20** | **38 914,64** | **40 388,63** | **40 388,63** | **40 388,63** | **40 388,63** | **40 388,63** | **40 388,63** |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % | **4,3** |  | **7,2** | **7,2** |  |  | **7,2** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  | **1,032570** |  | **1,061280** | **1,072000** |  |  | **1,072000** |  |  |  |
|  |  | Индекс изменения количества активов | % | **1,000357** |  | **1,0120400** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **61 297,03** | **64 341,94** | **85 022,70** | **77 029,58** | **38 514,79** | **38 514,79** | **77 281,23** | **38 640,61** | **38 640,61** |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **52 950,65** | **54 975,39** | **66 803,60** | **63 584,99** | **31 792,50** | **31 792,50** | **63 584,99** | **31 792,50** | **31 792,50** |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **596,83** | **1 465,48** | **8 965,17** | **4 058,79** | **2 029,40** | **2 029,40** | **4 310,44** | **2 155,22** | **2 155,22** |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **7 749,55** | **7 901,07** | **9 253,93** | **9 385,79** | **4 692,90** | **4 692,90** | **9 385,79** | **4 692,90** | **4 692,90** |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **-** | **43,21** | **41,18** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **0,83** | **3,81** | **3,06** | **1,31** | **0,66** | **0,66** | **1,31** | **0,66** | **0,66** |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **-** | **3 219,26** | **4 253,19** | **3 851,48** | **1 925,74** | **1 925,74** | **3 851,48** | **1 925,74** | **1 925,74** |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **6 080,50** | **6 080,50** | **-** | **- 2 030,78** | **- 2 821,11** | **790,33** | **- 2 030,78** | **- 2 946,94** | **916,16** |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **67 378,36** | **73 688,72** | **89 320,13** | **78 851,59** | **37 620,07** | **41 231,51** | **79 103,24** | **37 620,07** | **41 483,17** |  |

Приложение № 5 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.04.2025

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 78331 | 99922 | 85855 | 109277 | 109274 | 114423 | 104157 | 104157 | 104155 | 111138 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 140 | 539 | 369 | 369 | 369 | 399 | 399 | 400 | 400 | 617 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 37620 | 41483 | 41232 | 42202 | 41993 | 41993 | 41993 | 44662 | 44662 | 44753 |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2022 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 18448,26 |
| Итого: | | 18448,26 |
| 2. Холодное водоснабжение технической водой | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: | | - |
| 3. Водоотведение | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 6512,70 |
| 3.2. | Капитальный ремонт в счет платы за превышение ПДК | 3213,39 |
| Итого: | | 9726,09 |

Приложение № 6 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.04.2025

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Березовский городской округ)**

**на период с 01.01.2024 по 31.12.2028**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год\*\* | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население  (с НДС) \* | 75,46 | 96,25 | 82,70 | 105,26 | 105,26 | 110,22 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 107,06 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 62,88 | 80,21 | 68,92 | 87,72 | 87,72 | 91,85 | 83,61 | 83,61 | 83,61 | 89,22 |
| 2. Техническая вода | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Прочие потребители  (без НДС) | 5,74 | 22,07 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 16,31 | 16,31 | 16,37 | 16,37 | 25,24 |
| 3. Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Население  (с НДС) \* | 47,38 | 52,24 | 51,92 | 53,15 | 52,88 | 52,88 | 52,88 | 56,24 | 56,24 | 56,36 |
| 3.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 39,48 | 43,53 | 43,27 | 44,29 | 44,07 | 44,07 | 44,07 | 46,87 | 46,87 | 46,97 |

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

\*\* В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 применяются скорректированные одноставочные тарифы, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.12.2024 № 581.

Приложение № 7 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.04.2025

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (г. Кемерово),

для установления тарифов на питьевую воду, водоотведение реализуемые

на потребительском рынке, на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

во исполнение решения Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024, апелляционного определения Судебной коллегии

по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025 по административному исковому заявлению

ОАО «СКЭК» о признании недействующим в части постановления

РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 676 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)

В целях исполнения решения Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025, поступившего в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса вх. от 24.03.2025 № 1675 (исх. от 19.03.2025 № 3а-157/2024), проведена повторная экспертиза материалов тарифного дела с учетом выводов суда.

Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025:

- решение Кемеровского областного суда от 02.11.2024 оставлено без изменения;

- апелляционная жалоба Региональной энергетической комиссии Кузбасса – без удовлетворения.

Решением Кемеровского областного суда от 02.11.2024 признано недействующим со дня принятия:

- постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 676 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ) в части

установленного разделом 6 объема финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы с 01.01.2024 по 31.12.2028;

утвержденного разделом 10 отчета об исполнении производственной программы на 2022 год;

установленных приложением № 2 одноставочных тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2024 по 31.12.2028.

На Региональную энергетическую комиссию Кузбасса возложена обязанность принять нормативный правовой акт, заменяющий вышеуказанный.

Таким образом, Региональной энергетической комиссии Кузбасса необходимо пересмотреть:

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы с 01.01.2024 по 31.12.2028;

- отчет об исполнении производственной программы на 2022 год;

- одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2024 по 31.12.2028.

Экспертом Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) в настоящем экспертном заключении проведен анализ расходов ОАО «СКЭК» (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный район) по отдельным статьям расходов с учетом выводов, изложенных в решении Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024, апелляционном определении Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025.

По всем иным вопросам экономической обоснованности расходов ОАО «СКЭК» (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный район) на период с 01.01.2024 по 31.12.2028, не отраженным в настоящем экспертном заключении, следует руководствоваться экспертным заключением Региональной энергетической комиссии Кузбасса «ОАО\_СКЭК\_EXPERT.VSVO.INDEX.CORR(v3.1)г.Кемерово\_на\_2024-2028НИ\_испр».

**Анализ расходов по выполнению ремонтной программы за 2022 год**

В апелляционном определении Кемеровского областного Суда Российской Федерации от 19.03.2025 по делу № 3а-157/2024 изложен следующий вывод: ***«Оценивая представленные заключения по анализу материалов ОАО «СКЭК» в подтверждение фактических расходов ремонтной программы в сферах водоснабжения и водоотведения за 2022 год (Ленинск-Кузнецкий городской округ, Полысаевский городской округ, Кемеровский городской округ, г. Березовский), суд установил, что выполненные административным истцом в 2022 году методом ГНБ или прокола работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения небыли учтены регулирующим органом, что не соответствует действующему законодательству»***.

В связи с этим РЭК Кузбасса проведен повторный анализ документов, обосновывающих фактическое выполнение ремонтной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровского городского округа, за 2022 год.

Согласно результатам первоначального анализа отчета ОАО «СКЭК» о выполнении ремонтной программы специалист РЭК Кузбасса принял обоснованной выполнение за 2022 год в размере **267 485,42** тыс. руб., в том числе:

**-** в сфере водоснабжения 71 639,79 тыс. руб.,

**-** в сфере водоснабжения в части ремонта бесхозяйных сетей на сумму **1 127,08** тыс. руб.

**-** в сфере водоотведения, по основному узлу 136 907,54 тыс. руб.

**-** в сфере водоотведения в части ремонта бесхозяйных сетей   
на сумму **3 111,98** тыс. руб.

**-** в сфере водоотведения по узлу ул. Волгоградская **870,09** тыс. руб.

**-** в сфере водоотведения за счет средств ПДК **53 828,94** тыс. руб.

Общий объем корректировки отчета о выполнении капитальных ремонтов за 2022 год составляет:

**-** в сфере водоснабжения **53 401,39 тыс. руб.** в сторону уменьшения (71 639,79 – 125 041,18 = - 53 401,39).

**-** в сфере водоснабжения в части ремонтов бесхозяйных   
сетей **1 206,41 тыс. руб.** в сторону уменьшения (1 127,08 – 2 333,49 =   
- 1 206,41).

**-** в сфере водоотведения, по основному узлу **18 556,95 тыс. руб.**   
в сторону уменьшения (136 907,54 – 155 464,49 = - 18 556,95).

**-** в сфере водоотведения по узлу ул. Волгоградская **0,00 тыс. руб.** в сторону уменьшения (672,12 – 672,12 = - 0,00).

**-** в сфере водоотведения в части ремонтов бесхозяйных   
сетей **0,00 тыс. руб.** в сторону уменьшения (3 111,98 – 3 111,98 = 0,00).

**-** в сфере водоотведения в части ремонтов бесхозяйных   
сетей **0,00 тыс. руб.** в сторону уменьшения (53 828,94 – 53 828,94 = 0,00).

При этом исключенные затраты, связанные с проведением ремонтов сетей водоснабжения методом ГНБ или методом прокола, составили:

**-** в сфере водоснабжения **53 401,39 тыс. руб.**

**-** в сфере водоснабжения в части ремонта бесхозяйных сетей   
**1 206,41 тыс. руб.**

**-** в сфере водоотведения, по основному узлу **14 926,58** **тыс. руб.**

**-** в сфере водоотведения в части ремонта бесхозяйных сетей   
на сумму **0,00** **тыс. руб.**

**-** в сфере водоотведения по узлу ул. Волгоградская **0,00 тыс. руб.**

**-** в сфере водоотведения за счет средств ПДК **0,00 тыс. руб.**

Таким образом, во исполнение апелляционного определения Кемеровского областного Суда Российской Федерации от 19.03.2025 по делу № 3а-157/2024 **обоснованные фактические расходы на выполнение ремонтной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровского городского округа за 2022 год** приняты   
на следующем уровне:

**-** в сфере водоснабжения **125 041,18** тыс. руб.,

**-** в сфере водоснабжения в части ремонта бесхозяйных сетей на сумму **2 333,49** тыс. руб.

**-** в сфере водоотведения, по основному узлу **151 834,12** тыс. руб.

**-** в сфере водоотведения в части ремонта бесхозяйных сетей   
на сумму **3 111,98** тыс. руб.

**-** в сфере водоотведения по узлу ул. Волгоградская **870,09** тыс. руб.

**-** в сфере водоотведения за счет средств ПДК **53 828,94** тыс. руб.

Информация о принятых значениях и отклонениях плановых и фактических значений содержится в Приложениях 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3.

Отчет с учетом скорректированных принятых значениях о выполнении капитальных ремонтов за 2022 год по видам деятельности представлен в Таблице 1.

Таблица 1

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2022 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 125041,18 |
| 1.2. | Капитальный ремонт бесхозяйных сетей | 2333,49 |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 151834,12 |
| 2.2. | Капитальный ремонт бесхозяйных сетей | 3111,98 |
| 2.3. | Капитальный ремонт в счет платы за превышение ПДК | 53828,94 |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 870,09 |

**Анализ статьи расходов «Амортизация»**

В решении Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025 изложен следующий вывод:

***«…Согласно листу «Амортизация» экспертного заключения ОАО\_СКЭК\_EXPERT.VSVO.INDEX.CORR(v3.1)г.Кемерово\_на\_2024-2028НИ\_испр по указанной статье:***

***общее предложение Общества на 2024 год по водоснабжению составило 39496,47 тыс. руб., принято 7951,57 тыс. руб. (строка 58); согласно строкам 103, 104 листа «Калькуляция» инвестиционная амортизация из принятой к учету суммы, составила 4797 тыс. руб., то есть не принятая органом регулирования амортизация основных средств составила -31544,9 тыс. руб., отклонение к факту 2022 года -32118,82 тыс. руб. (том 4 л.д. 100).***

***общее предложение Общества на 2024 год по водоотведению (за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм) составило 79813,45 тыс. руб., принято 45891,93 тыс. руб. (строка 107); согласно строке 229 листа «Калькуляция» инвестиционная амортизация из принятой к учету суммы, составила 42968 тыс. руб., то есть не принятая органом регулирования амортизация основных средств составила -33921,62 тыс. руб., отклонение к факту 2022 года -36213,59 тыс. руб. (том 4 л.д. 102).***

***Общее предложение Общества на 2024 год по водоотведению (потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм) составило 828,83 тыс. руб., принято 65,77 тыс. руб. (отклонение -763,06 тыс. руб.) (строка 156); согласно строке 353, 354 листа «Калькуляция» амортизация основных средств составила 65,77 тыс. руб., инвестиционная амортизация из принятой к учету суммы, составила 0 тыс. руб., то есть не принятая органом регулирования амортизация основных средств составила -763,06 тыс. руб., отклонение к факту 2022 года -814,62 тыс. руб. (том 4 л.д. 103).***

***Таким образом, регулирующим органом при принятии постановления № 676 не приняты к компенсации расходы по статье «Амортизация» по факту 2022 года в составе «Расходы на компенсацию по экономически обоснованным расходам» в размере 69147,03 (32118,82 + 36213,59 + 814,62) тыс. руб. и плановая амортизация основных средств на сумму 66229,58 (31544,9 + 33921,62 + 763,06) тыс. руб., с чем административный истец не согласен.***

***В качестве причины отклонения вышеуказанной суммы столбец «AZ» вышеуказанных строк листа «Калькуляция» содержит указания на «учтено на уровне ранее утвержденного значения при выдаче ДПР, по причине отсутствия использования амортизации вновь введенных объектов на мероприятия ИП».***

***Вместе с тем выводов о том, в отношении каких именно объектов Обществом заявлена амортизация за счет основных средств, созданных (построенных) по мнению регулирующего органа за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, экспертное заключение не содержит, в связи с чем обоснованным в данной части не является.***

***Как указывает административный истец, в тарифное дело были приложены документы бухгалтерского учета за 2022 год: инвентарные карточки учета основных средств, ведомости износа, акты о приемке – передаче объектов основных средств, аналитические ведомости по счетам 20.19, 20.21.***

***Согласно представленной бухгалтерской справке, ОАО «СКЭК» отражает сумму начисленной амортизации на счете 02 «Амортизация основных средств» по каждому объекту основных средств в соответствии с утвержденным планом счетов.***

***Амортизация по объектам основных средств (собственность ОАО «СКЭК») за 2022 год по подразделениям: Группа Водоснабжение и водоотведение г. Кемерово, Водоснабжение и водоотведение Кедровка, Водоотведение ул. Волгоградская по счету 02 «Амортизация основных средств» составила: водоснабжение 35273386,17 руб., водоотведение 40017813,25 руб., всего 75291199,42 руб. (том 4 л.д. 64 – справка).***

***В подтверждение указанных сумм в материалы дела представлены аналитические отчеты за 2022 год по счету 20.19 «Водоснабжение питьевой водой» и 20.21 «Водоотведение» (том 4 л.д. 65-66, 67-70).***

***При этом амортизация по объектам, созданным за счет средств бюджетного финансирования, учитывается Обществом отдельно на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» (том 4 л.д. 71) в соответствии с приказом № 94н предназначенным для обобщения информации об амортизации, накопленной за время использования объектов нематериальных активов организации.***

***Приводя в ходе судебного разбирательства конкретные примеры объектов, строительство которых было осуществлено за счет бюджетных инвестиций и платы за подключение (технологическое присоединение), регулирующий орган указывает на невозможность определения финансового источника создания ряда объектов, ссылаясь на не представление Обществом документов, подтверждающие источник создания (строительства) объектов (либо) собственные средства, определенные инвестиционной программой организации в соответствующие годы ее действия, либо плата за подключение (технологическое присоединение).***

***Исходя из представленных и согласующихся с вышеуказанной справкой административным истцом в тарифное дело аналитических отчетов за 2022 год по счету 20.19 «Водоснабжение питьевой водой» на сумму 35273386,17 руб. (с учетом корректировки на 323566,78 руб.) и счету 20.21 «Водоотведение» на сумму 40017813,25 руб. (том 4 л.д. 80-87), объекты, указанные административным ответчиком как спорные (карточки ОС № 011110 на сумму 14039831,04 руб., № 010948 на сумму 370859,28 руб., № 011109 на сумму 11508769,44 руб.) учтены Обществом по счету 02.***

***Каких – либо уточняющих сведений в соответствии с абзацем 2 пункта 20 Правил, в том числе о предоставлении информации относительно источников финансирования мероприятий по созданию указанных или иных объектов, до принятия Постановления № 676 регулирующим органом в целях уточнения предложения у общества истребовано не было.***

***Кроме того, общая сумма амортизации основных средств объектов (25919459,76 руб.), указанных административным ответчиком как спорные, однозначно не равна сумме расходов, которая в соответствии с экспертным заключением не была принята по статье «Амортизация» по факту 2022 (69147030 руб.).***

***Таким образом, регулирующим органом заявленные расходы Общества по статье «Амортизация» по данным бухгалтерского учета не были приняты без должного анализа заявленной стоимости на предмет ее обоснованности и в отсутствие мотивированных доводов относительно их не включения, что не может быть признано соответствующим Основам ценообразования и Методическим рекомендациям и с чем суд согласиться не может.***

Исходя из доводов решения Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025, регулятору надлежало истребовать какие – либо уточняющие сведений в соответствии с абзацем 2 пункта 20 Правил, в том числе о предоставлении информации относительно источников финансирования мероприятий по созданию указанных или иных объектов, в целях проведения анализа заявленной стоимости на предмет ее обоснованности.

В целях исполнения решения Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024 регулирующим органом в адрес ОАО «СКЭК» был направлен запрос письмом от 28.11.2024 № М-10-57/4414-02 следующего содержания:

*«Во исполнение решения Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу 3а-157/2024, для проведения должного анализа статьи расходов «Амортизация основных средств» на предмет ее экономической обоснованности, Вам необходимо представить в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса в срок до 10 декабря 2024 года информацию, позволяющую регулятору определить за счет каких средств построены или приобретены объекты основных средств.*

*В материалах тарифного дела «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2024-2028 годы, оказываемые ОАО «СКЭК» (Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)» за № 15 - ВС и ВО по статье расходов «Амортизация основных средств» содержится следующая информация:*

*- амортизация за 2022 год, расчет на 2024-2028 годы по видам деятельности;*

*- ведомость износа ОС за период с 01.02.2023 по 28.02.2023 по счетам 20.19, 20.21;*

*- инвентарные карточки учета объектов основных средств;*

*- объекты из ведомости износа в соответствии с мероприятиями КС и ИП по видам деятельности;*

*- аналитический отчет с 01.01.2022 по 31.12.2022 по счетам 20.19, 20.21;*

*- ведомость износа ОС за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по счетам 20.19, 20.21;*

*- аналитический отчет с 01.02.2023 по 28.02.2023 по счетам 20.19, 20.21;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.01.2022   
№ 005635 водопровод г. Кемерово, Центральный р-н, северо-восточнее пересечения пр. Притомского и ул. Терешковой, комплекс зданий и сооружений по обслуживанию легковых автомобилей;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.01.2022   
№ 005636 водопровод г. Кемерово, ул. Целинная, 27;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.03.2022   
№ 005678 водопровод Кемеровский р-н, Металлплощадка, ограниченный ул. Ворошилова, б-р Строителей, проездом 142, проездом Южный (дома № 7,8,9,10;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.03.2022   
№ 005679 водопровод г. Кемерово, Центральный р-н, квартал юстиции, восточная часть мкр. Притомский;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 30.04.2022   
№ 005720 водопровод г. Кемерово, Храмовый комплекс святого вмч. Георгия Победоносца, ул. Космическая, к.н. 42:24:0101038:5034;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 30.04.2022   
№ 005721 водопровод г. Кемерово, ул. Коммунальная, 1;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 06.06.2022   
№ 005765 водопровод, протяженностью 1,25 км, от водопровода D200 по пр. Октябрьскому до границы З/У с кадастровым номером № 42:24:0501014:366, по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 31;*

*- счета-фактура от 06.06.2022 № 1 АО «АТТ групп»;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 30.06.2022   
№ 005816 водопровод г. Кемерово, ул. Тухачевского, 63 к.н.з.у. 42:24:0101056:240;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.07.2022   
№ 005857 водопровод г. Кемерово, ул. Инициативная, к.н.з.у. 42:24:0301008:552;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.07.2022   
№ 005858 водопровод г. Кемерово, пр. Шахтеров, 113 к.н. 42:24:0401055:13195;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.07.2022   
№ 005859 водопровод г. Кемерово, Инициативная, 99;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.07.2022   
№ 005860 водопровод г. Кемерово, Заводской район, ул. Дружбы, 30;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 30.09.2022   
№ 005955 водопроводная сеть, Кемеровский муниципальный округ, Суховское сельское поселение, п. Металлплощадка, кад. № 42:24:0352001:6146;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 15.09.2022   
№ 005989 водопроводная сеть, Парк Победы Г.К. Жукова с установкой стелы «Город трудовой доблести», г. Кемерово, ул. Мичурина, 2;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 25.10.2022   
№ 006039 водопровод г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон № 72А;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 25.10.2022   
№ 006040 водопровод г. Кемерово, Жилой дом, ул. Зейская, 104;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 25.10.2022   
№ 006044 водопровод г. Кемерово, жилой дом, ул. 3-я Иланская, 17а;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 25.10.2022   
№ 006045 водопровод г. Кемерово, жилой дом, ж.р. Пионер, ул. Дальневосточная, 2б;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.12.2022   
№ 006247 водопровод г. Кемерово, ул. Институтская, 25, к.н. 42:24:0401014:16483;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.12.2022   
№ 006248 водопровод г. Кемерово, ул. 1-я Линия, к.н. 42:24:0101030:569;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.12.2022   
№ 006249 водопровод г. Кемерово, пр. Ленина, 61;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.12.2022   
№ 006250 водопровод г. Кемерово, 180м юг.-вост. Пересечения пр. Шахтеров и пр. Кузбасский, кад. 42:24:0401014:13566;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.12.2022   
№ 006251 водопровод г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 23, 1 этаж, подвал;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.12.2022   
 № 006297 водопровод г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 25.12.2022   
№ 006270 водопровод г. Кемерово, ж.р. Пионер, ул. Вьюжная, ул. Урицкого и ул. Ряжская;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 28.02.2023   
№ 006361 водопровод г. Кемерово, ул. Таврическая, 139/2;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 03.02.2023   
№ 006376 водопровод г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 18, МАУ «Дворец культуры им. 50-летия Октября»;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 30.04.2022   
№ 005722 канализационная сеть г. Кемерово, ул. Лядова, 8;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 30.04.2022   
№ 005723 канализационная сеть г. Кемерово, ул. Суворова, 10;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 30.04.2022   
№ 005724 канализационная сеть г. Кемерово, западнее ж.д. № 15а по пр. Молодежный;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.07.2022   
№ 005856 канализационная сеть г. Кемерово, ул. Тухачевского, 29Б;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 15.08.2022   
№ 005936 канализационная сеть г. Кемерово, 180м юго-восточнее пересечения пр. Щахтеров и пр. Кузбасский (кад. 42:24:0401014:13566);*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 30.09.2022   
№ 005967 канализационная сеть г. Кемерово, ул. Мичурина, 2, Парк Победы Г.К. Жукова;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 25.10.2022   
№ 006041 канализационная сеть г. Кемерово, ул. Пригородная, 8 (Кемеровская нефтебаза);*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 25.10.2022   
№ 006046 канализационная сеть д. Сухово, ул. Центральная, 72;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 25.11.2022   
№ 006223 канализационная сеть г. Кемерово, ул. 1-я Линия, к.н. 42:24:0101030:569;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.12.2022   
№ 006252 канализационная сеть г. Кемерово, Центральный р-н, мкр. 7Б;*

*- акт о приемке-передаче объекта основных средств от 31.12.2022   
№ 006253 канализационная сеть г. Кемерово, ул. Институтская, 25, к.н. 42:24:0401014:16483.*

*По статье «Амортизация основных средств» в сфере холодного водоснабжения были заявлены расходы на 2024 год в размере 34699,47 тыс. руб., по факту 2022 года были заявлены расходы в размере 37307,77 тыс. руб.*

*По статье «Амортизация основных средств» в сфере водоотведения были заявлены расходы на 2024 год в размере 36845,45 тыс. руб., по факту 2022 года были заявлены расходы в размере 41649,10 тыс. руб.*

*По статье «Амортизация основных средств» в сфере водоотведения (потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора Ду-1000 мм) были заявлены расходы на 2024 год в размере 828,83 тыс. руб., по факту 2022 года были заявлены расходы в размере 936,89 тыс. руб.».*

Письмом от 04.12.2024 № 2024/000597 (вх от 04.12.2024 № 8213) ОАО «СКЭК» в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса направлен ответ следующего содержания:

*«В ответ на ваши запросы от 28.11.2024 № М-10-57/4414-02; 28.11.2024 № М-10-57/4423-02 О предоставлении информации, за счет каких средств построены или приобретены объекты основных средств за 2022-2025 гг.» ОАО «СКЭК» сообщает.*

*В соответствии с Планом счетов, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94-н ОАО «СКЭК» для учета сумм накоплений амортизации по объектам основных средств применяет счет 02 «Амортизация основных средств».*

*Накопленная амортизация на счете 02 «Амортизация основных средств» отражает информацию по объектам, созданным только за счет собственных средств «ОАО СКЭК».*

*Амортизация по объектам, созданным по концессионному соглашению за счет бюджетных средств, учитывается обособленно на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».*

*При формировании тарифов и необходимой валовой выручки (далее НВВ) по факту или в плановом порядке по статье «Амортизация основных средств» ОАО «СКЭК» отражает суммы накопленной амортизации, начисленной по счету 02 в соответствии с документами бухгалтерского учета, представленными в материалах тарифных дел.*

*Амортизация по объектам, созданным за счет средств бюджетного финансирования, не учитывается ОАО «СКЭК» в составе НВВ для определения тарифов.*

*Указанные обстоятельства подтверждены решением Кемеровского областного суда по делу № 3а-157/2024 от 01.11.2024 страницы 20—21.*

*Таким образом, амортизация по объектам, поименованным в запросе, отражена на счете 02 (что подтверждено бухгалтерскими регистрами) и соответственно эти объекты созданы за счет собственных средств.*

*В силу пункта 83 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 133.05.2013 № 406, тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически подключаемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее – ставка за протяженность сети). Размер ставки за протяженность сети дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки сетей, и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов: а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей; б) налог на прибыль.*

*Исходя из пункта 83 Основ плата за подключение носит компенсационных характер и не является источником финансирования работ.».*

Из полученного ответа ОАО «СКЭК» на запрос Региональной энергетической комиссии Кузбасса следует, что какие – либо уточняющие сведения в соответствии с абзацем 2 пункта 20 Правил, в том числе о предоставлении информации относительно источников финансирования мероприятий по созданию указанных или иных объектов, в целях проведения анализа заявленной стоимости на предмет ее обоснованности в адрес регулирующего органа не представлено.

Учитывая данные обстоятельства регулятор использует для анализа материалы тарифного дела, которые представлены регулируемой организацией ОАО «СКЭК» (г. Кемерово), для установления тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2024 по 31.12.2028.

Отмечаем, что пунктом 21 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением от 13.05.2013 № 406 определено, что при установлении регулируемых тарифов не допускается повторный учет одних и тех же расходов, относимых на разные регулируемые виды деятельности.

**Холодное водоснабжение**

В решении Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025 изложен следующий вывод:

***Общее предложение Общества на 2024 год по водоснабжению составило 39496,47 тыс. руб., принято 7951,57 тыс. руб. (строка 58); согласно строкам 103, 104 листа «Калькуляция» инвестиционная амортизация из принятой к учету суммы, составила 4797 тыс. руб., то есть не принятая органом регулирования амортизация основных средств составила -31544,9 тыс. руб., отклонение к факту 2022 года -32118,82 тыс. руб. (том 4 л.д. 100).***

План 2024 год

Следует отметить, что заявленное значение 39496,47 тыс. руб. состоит из амортизации объектов основных средств в размере 34699,47 тыс. руб. и амортизации (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) в размере 4797,00 тыс. руб.

Регулятором принятое значение 7951,57 тыс. руб. состояло из амортизации объектов основных средств в размере 3154,57 тыс. руб. и амортизации (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) в размере 4797,00 тыс. руб.

Повторно проанализировав материалы тарифного дела, а также прочие, имеющиеся в распоряжении сведения заявленной стоимости на предмет ее обоснованности, регулятором по статье «Амортизация» на 2024 год в разрезе объектов основных средств произведен расчет расходов, экономически обоснованного размера амортизации в соответствии с бухгалтерским учетом исходя из первоначальной стоимости объектов основных средств с максимальными сроками полезного использования, расчет представлен в Приложении 1.2, в отношении каждого объекта основного средства сформированы доводы относительно их не включения.

В отношении основной части объектов основных средств причиной невключения является мотивация, что объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в необходимую валовую выручку при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей.

В отношении объекта с инвентарным номером 008994 (Теплотрасса: труба ст.159х4,5-2х15\_L-30м.п.\_г.Кемерово Рудничный р-н, ПЦС) причиной не включения является то, что данный объект не является объектом централизованной системы холодного водоснабжения, а относится к объектам теплоснабжения и учтен в цеховых расходах для отопления, относящихся к операционным расходам.

В отношении объекта с инвентарным номером 009010 (Теплотрасса: труба ст.57х3,5\_L-111,75м.п., труба ст. 40х3,5\_ L-147,78м.п., труба ст. 89х3,5\_L-133,7м.п.\_ г.Кемерово Ягуновский водозабор) причиной не включения является то, что данный объект не является объектом централизованной системы холодного водоснабжения, а относится к объектам теплоснабжения и учтен в цеховых расходах для отопления, относящихся к операционным расходам.

В отношении объекта с инвентарным номером 009064 (Модульная угольная котельная Терморобот ТР-200\_г. Кемерово, Ягуновский водозабор) причиной не включения является то, что данный объект не является объектом централизованной системы холодного водоснабжения, а относится к объектам теплоснабжения и учтен в цеховых расходах для отопления, относящихся к операционным расходам.

В отношении объекта с инвентарным номером 009065 (Модульная угольная котельная Терморобот ТР-3х300\_г. Кемерово Рудничный р-н, ПЦС) причиной не включения является то, что данный объект не является объектом централизованной системы холодного водоснабжения, а относится к объектам теплоснабжения и учтен в цеховых расходах для отопления, относящихся к операционным расходам.

В отношении объекта с инвентарным номером 009230 (Насосная установка\_г. Кемерово Рудничн. р-н по ул. Меньжинского Рек-я ПНС (Антипова)\_((инв№АП-10419)) причиной не включения является то, что данный объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в индивидуальном порядке, в случае включении в необходимую валовую выручку при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей, тариф установлен постановлением РЭК Кузбасса от 09.08.2016 № 119.

В отношении объектов:

- инвентарный номер 009458 (Расходомер в ж/б колодце Д2,0м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка);

- инвентарный номер 009459 (Расходомер в ж/б колодце Д2,0м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка);

- инвентарный номер 009460 (Расходомер в ж/б колодце Д2,0м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка);

- инвентарный номер 009461 (Расходомер в ж/б колодце Д2,0м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка);

- инвентарный номер 009462 (Расходомер в ж/б колодце Д2,0м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка);

- инвентарный номер 009463 (Расходомер в ж/б колодце Д2,0м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка);

- инвентарный номер 009464 (Расходомер в ж/б колодце Д2,0м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка);

- инвентарный номер 009465 (Расходомер в ж/б колодце Д2,0м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка);

- инвентарный номер 009466 (Расходомер в ж/б колодце Д1,5м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка);

- инвентарный номер 009467 (Расходомер в ж/б колодце Д1,5м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка);

- инвентарный номер 009468 (Расходомер в ж/б колодце Д1,5м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка);

- инвентарный номер 009469 (Расходомер в ж/б колодце Д1,5м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка)

причиной невключения является то, что по данным объектам скорректирован срок полезного использования т.е. производится повторная амортизация.

В отношении объекта с инвентарным номером 011110 (Водопровод г.Кемерово в р-не музейного и театрально образовательного комплекса по ул. Ворошилова (кадастровые номера участков 42:24:0201013:6047, 42:24:0201013:6041, 42:24:0201013:4190) причиной не включения является то, что данный объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в индивидуальном порядке, в случае включении в необходимую валовую выручку при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей, тариф установлен постановлением РЭК Кузбасса от 28.11.2019 № 499.

Таким образом, принятое значение составило ***35325,83*** тыс. руб., в том числе:

- расчетное значение, полученное регулирующим органом в ходе проведения анализа, составило ***30528,83 тыс. руб.*** в части амортизации объектов основных средств;

- амортизация (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) составила ***4797,00*** тыс. руб.

Вместе с тем, учитывая вышеуказанные мотивации, доводы и причины невключения, полученное расчетное значение исключено регулирующим органом из необходимой валовой выручки по холодному водоснабжению 2024 года в полном объеме по статье расходов «Экономически не обоснованные доходы» в размере ***30528,83 83*** тыс. руб.

Факт 2022 год

Следует отметить, что заявленное значение 37307,77 тыс. руб. состоит из амортизации объектов основных средств в размере 35273,39 тыс. руб. и амортизации (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) в размере 2034,38 тыс. руб.

Регулятором принятое значение 5188,95 тыс. руб. состояло из амортизации объектов основных средств в размере 3154,57 тыс. руб. и амортизации (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) в размере 2034,38 тыс. руб.

Повторно проанализировав материалы тарифного дела, а также прочие имеющиеся в распоряжении сведения заявленной стоимости на предмет ее обоснованности регулятором по статье «Амортизация» по факту 2022 года в разрезе объектов основных средств произведен расчет расходов, экономически обоснованного размера амортизации в соответствии с бухгалтерским учетом исходя из первоначальной стоимости объектов основных средств с максимальными сроками полезного использования, расчет представлен в Приложении 1.1, в отношении каждого объекта основного средства сформированы доводы относительно их не включения.

В отношении основной части объектов основных средств причиной невключения является мотивация, что объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в необходимую валовую выручку при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей.

В отношении объекта с инвентарным номером 008994 (Теплотрасса: труба ст.159х4,5-2х15\_L-30м.п.\_г.Кемерово Рудничный р-н, ПЦС) причиной не включения является то, что данный объект не является объектом централизованной системы холодного водоснабжения, а относится к объектам теплоснабжения и учтен в цеховых расходах для отопления, относящихся к операционным расходам.

В отношении объекта с инвентарным номером 009010 (Теплотрасса: труба ст.57х3,5\_L-111,75м.п., труба ст. 40х3,5\_ L-147,78м.п., труба ст. 89х3,5\_L-133,7м.п.\_ г.Кемерово Ягуновский водозабор) причиной не включения является то, что данный объект не является объектом централизованной системы холодного водоснабжения, а относится к объектам теплоснабжения и учтен в цеховых расходах для отопления, относящихся к операционным расходам.

В отношении объекта с инвентарным номером 009064 (Модульная угольная котельная Терморобот ТР-200\_г. Кемерово, Ягуновский водозабор) причиной не включения является то, что данный объект не является объектом централизованной системы холодного водоснабжения, а относится к объектам теплоснабжения и учтен в цеховых расходах для отопления, относящихся к операционным расходам.

В отношении объекта с инвентарным номером 009065 (Модульная угольная котельная Терморобот ТР-3х300\_г. Кемерово Рудничный р-н, ПЦС) причиной не включения является то, что данный объект не является объектом централизованной системы холодного водоснабжения, а относится к объектам теплоснабжения и учтен в цеховых расходах для отопления, относящихся к операционным расходам.

В отношении объекта с инвентарным номером 009230 (Насосная установка\_г. Кемерово Рудничн. Р-н по ул. Меньжинского Рек-я ПНС (Антипова)\_((инв№АП-10419)) причиной не включения является то, что данный объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в индивидуальном порядке, в случае включении в необходимую валовую выручку при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей, тариф установлен постановлением РЭК Кузбасса от 09.08.2016 № 119.

В отношении объекта с инвентарным номером 009884 (АВТОМОБИЛЬ LADA GRANTA 219010 (Гос.№ С322КО 142)) причиной не включения является то, что данный объект не является объектом централизованной системы холодного водоснабжения, а относится к объектам, осуществляющим перевозки или цеховым объектам, относящимся к операционным расходам.

В отношении объекта с инвентарным номером 009885 (АВТОМОБИЛЬ LADA GRANTA 219010 (Гос.№ С293КО 142)) причиной не включения является то, что данный объект не является объектом централизованной системы холодного водоснабжения, а относится к объектам, осуществляющим перевозки или цеховым объектам, относящимся к операционным расходам.

В отношении объекта с инвентарным номером 011110 (Водопровод\_г.Кемерово в р-не музейного и театрально образовательного комплекса по ул. Ворошилова (кадастровые номера участков 42:24:0201013:6047, 42:24:0201013:6041, 42:24:0201013:4190) причиной не включения является то, что данный объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в индивидуальном порядке, в случае включении в необходимую валовую выручку при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей, тариф установлен постановлением РЭК Кузбасса от 28.11.2019 № 499.

Таким образом, принятое значение по факту 2022 года составило ***4135,10*** тыс. руб., вместо учтенного ранее ***5188,95*** тыс. руб., в том числе:

- расчетное значение, полученное регулирующим органом в ходе проведения анализа, составило ***2100,72 тыс. руб.*** в части амортизации объекта основных средств с инвентарным номером 010593 (Система приборов коммерческого учета на водопроводе Д-500 КАО «АЗОТ», Заводской р-н, г. Кемерово), вместо учтенного ранее ***3154,57*** тыс. руб.;

- амортизация (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) составила ***2034,38*** тыс. руб., на уровне учтенного ранее ***2034,38*** тыс. руб.

Информация о принятых значениях содержится в Приложениях 1.1 и 3.1.

**Водоотведение**

В решении Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025 изложен следующий вывод:

***Общее предложение Общества на 2024 год по водоотведению (за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм) составило 79813,45 тыс. руб., принято 45891,93 тыс. руб. (строка 107); согласно строке 229 листа «Калькуляция» инвестиционная амортизация из принятой к учету суммы, составила 42968 тыс. руб., то есть не принятая органом регулирования амортизация основных средств составила -33921,62 тыс. руб., отклонение к факту 2022 года -36213,59 тыс. руб. (том 4 л.д. 102).***

***Общее предложение Общества на 2024 год по водоотведению (потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм) составило 828,83 тыс. руб., принято 65,77 тыс. руб. (отклонение -763,06 тыс. руб.) (строка 156); согласно строке 353, 354 листа «Калькуляция» амортизация основных средств составила 65,77 тыс. руб., инвестиционная амортизация из принятой к учету суммы, составила 0 тыс. руб., то есть не принятая органом регулирования амортизация основных средств составила -763,06 тыс. руб., отклонение к факту 2022 года -814,62 тыс. руб. (том 4 л.д. 103).***

План 2024 год

По водоотведению (за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм), следует отметить, что заявленное значение 79813,45 тыс. руб. состоит из амортизации объектов основных средств в размере 36845,45 тыс. руб. и амортизации (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) в размере 42968,00 тыс. руб.

Регулятором принятое значение 45891,83 тыс. руб. состояло из амортизации объектов основных средств в размере 2923,83 тыс. руб. и амортизации (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) в размере 42968,00 тыс. руб.

По водоотведению (потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм), следует отметить, что заявленное значение 828,83 тыс. руб. состоит из амортизации объектов основных средств в размере 828,83 тыс. руб. и амортизации (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) в размере 0,00 тыс. руб.

Регулятором принятое значение 65,77 тыс. руб. состояло из амортизации объектов основных средств в размере 65,77 тыс. руб. и амортизации (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) в размере 0,00 тыс. руб.

Повторно проанализировав материалы тарифного дела, а также прочие имеющиеся в распоряжении сведения заявленной стоимости на предмет ее обоснованности регулятором по статье «Амортизация» на 2024 год в разрезе объектов основных средств произведен расчет расходов, экономически обоснованного размера амортизации в соответствии с бухгалтерским учетом исходя из первоначальной стоимости объектов основных средств с максимальными сроками полезного использования, расчет представлен в Приложении 2.2, в отношении каждого объекта основного средства сформированы доводы относительно их не включения.

В отношении основной части объектов основных средств причиной невключения является мотивация, что объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в необходимую валовую выручку при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей.

В отношении объекта с инвентарным номером 009477 (Здание склада \_г.Кемерово на ОСК ж.р. Кедровка) причиной невключения является то, что данный объект был предусмотрен инвестиционной программой, утвержденной постановлением РЭК Кемеровской области от 02.06.2015 № 190, при этом строительство было учтено в тарифах 2015-2018 гг., в том числе за счет бюджетных источников.

В отношении объекта с инвентарным номером 010705 (Аэротенк-смеситель №4 (1-ая очередь), доля ОАО «СКЭК» 80,59%, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Кирзавод 3 бис, здание 21, сооружение 1) причиной не включения является то, что данный объект предусмотрен инвестиционной программой, утвержденной постановлением РЭК Кузбасса от 31.12.2018 № 775, при этом строительство учтено в тарифах 2019-2038 гг.

В отношении объекта с инвентарным номером 010706 (Аэротенк-смеситель №4 (1-ая очередь), доля ОАО «СКЭК» 80,59%, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Кирзавод 3 бис, здание 21, сооружение 1) причиной не включения является то, что данный объект предусмотрен инвестиционной программой, утвержденной постановлением РЭК Кузбасса от 31.12.2018 № 775, при этом строительство учтено в тарифах 2019-2038 гг.

В отношении объекта с инвентарным номером 010948 (Канализационная сеть. Спортивный комплекс «Кузбасс-Арена», г. Кемерово, пр. Притомский, 10) причиной не включения является то, что данный объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в индивидуальном порядке, в случае включении в необходимую валовую выручку при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей, тариф установлен постановлением РЭК Кузбасса от 31.03.2020 № 34.

В отношении объекта с инвентарным номером 011109 (Канализция\_г.Кемерово в р-не музейного и театрально-образов. комплекса по ул. Ворошилова (кадастровые номера участков 42:24:0201013:6047, 42:24:0201013:6048, 42:24:0201013:6041, 42:24:0201013:139) причиной не включения является то, что данный объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в индивидуальном порядке, в случае включении в необходимую валовую выручку при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей, тариф установлен постановлением РЭК Кузбасса от 28.11.2019 № 499.

Таким образом, общее принятое расчетное значение, полученное регулирующим органом в ходе проведения анализа по водоотведению, составило ***33833,25*** тыс. руб., в том числе:

- по водоотведению (за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм) ***33088,92*** тыс. руб. (в доле 97,8% в соответствии с учетной политикой предприятия);

- по водоотведению (потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм) ***744,33*** тыс. руб. (в доле 2,2% в соответствии с учетной политикой предприятия).

Амортизация (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) по водоотведению (за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм) составила ***42968,00*** тыс. руб.

Вместе с тем, учитывая вышеуказанные мотивации, доводы и причины невключения, полученное расчетное значение исключено регулирующим органом из необходимой валовой выручки 2024 года в полном объеме по статье расходов «Экономически не обоснованные доходы», в том числе:

- по водоотведению (за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм) ***33088,92*** тыс. руб.;

- по водоотведению (потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм) ***744,33*** тыс. руб.

Факт 2022 год

По водоотведению (за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм), следует отметить, что заявленное значение 41649,10 тыс. руб. состоит из амортизации объектов основных средств в размере 39137,42 тыс. руб. и амортизации (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) в размере 2511,68 тыс. руб.

Регулятором принятое значение 5435,51 тыс. руб. состояло из амортизации объектов основных средств в размере 2923,83 тыс. руб. и амортизации (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) в размере 2511,68 тыс. руб.

По водоотведению (потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм), следует отметить, что заявленное значение 936,89 тыс. руб. состоит из амортизации объектов основных средств в размере 880,39 тыс. руб. и амортизации (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) в размере 56,50 тыс. руб.

Регулятором принятое значение 122,27 тыс. руб. состояло из амортизации объектов основных средств в размере 65,77 тыс. руб. и амортизации (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) в размере 56,50 тыс. руб.

Повторно проанализировав материалы тарифного дела, а также прочие, имеющиеся в распоряжении сведения заявленной стоимости на предмет ее обоснованности, регулятором по статье «Амортизация» по факту 2022 года в разрезе объектов основных средств произведен расчет расходов, экономически обоснованного размера амортизации в соответствии с бухгалтерским учетом исходя из первоначальной стоимости объектов основных средств с максимальными сроками полезного использования, расчет представлен в Приложении 2.1, в отношении каждого объекта основного средства сформированы доводы относительно их не включения.

В отношении основной части объектов основных средств причиной невключения является мотивация, что объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в необходимую валовую выручку при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей.

В отношении объекта с инвентарным номером 009477 (Здание склада \_г. Кемерово на ОСК ж.р. Кедровка) причиной невключения является то, что данный объект был предусмотрен инвестиционной программой, утвержденной постановлением РЭК Кемеровской области от 02.06.2015 № 190, при этом строительство было учтено в тарифах 2015-2018 гг., в том числе за счет бюджетных источников.

В отношении объекта с инвентарным номером 009478 (Дозировочная гипохлорита \_г. Кемерово на ОСК ж.р. Кедровка (оборудование в лабораторно-реагентном корпусе)) причиной не включения является то, что данный объект был предусмотрен инвестиционной программой, утвержденной постановлением РЭК Кемеровской области от 02.06.2015 № 190, при этом строительство было учтено в тарифах 2015-2018 гг., в том числе за счет бюджетных источников.

В отношении объекта с инвентарным номером 009479 (Коагулянтная\_ г. Кемерово на ОСК ж.р. Кедровка(оборудование в лабораторно-реагентном корпусе)) причиной не включения является то, что данный объект был предусмотрен инвестиционной программой, утвержденной постановлением РЭК Кемеровской области от 02.06.2015 № 190, при этом строительство было учтено в тарифах 2015-2018 гг., в том числе за счет бюджетных источников.

В отношении объекта с инвентарным номером 009886 (АВТОМОБИЛЬ LADA GRANTA 219010 (Гос.№ С292КО 142)) причиной не включения является то, что данный объект не является объектом централизованной системы холодного водоснабжения, а относится к объектам, осуществляющим перевозки или цеховым объектам, относящимся к операционным расходам.

В отношении объекта с инвентарным номером 010705 (Аэротенк-смеситель №4 (1-ая очередь), доля ОАО «СКЭК» 80,59%, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Кирзавод 3 бис, здание 21, сооружение 1) причиной не включения является то, что данный объект предусмотрен инвестиционной программой, утвержденной постановлением РЭК Кузбасса от 31.12.2018 № 775, при этом строительство учтено в тарифах 2019-2038 гг.

В отношении объекта с инвентарным номером 010706 (Аэротенк-смеситель №4 (1-ая очередь), доля ОАО «СКЭК» 80,59%, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Кирзавод 3 бис, здание 21, сооружение 1) причиной не включения является то, что данный объект предусмотрен инвестиционной программой, утвержденной постановлением РЭК Кузбасса от 31.12.2018 № 775, при этом строительство учтено в тарифах 2019-2038 гг.

В отношении объекта с инвентарным номером 010948 (Канализационная сеть. Спортивный комплекс «Кузбасс-Арена», г. Кемерово, пр. Притомский, 10) причиной не включения является то, что данный объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в индивидуальном порядке, в случае включении в необходимую валовую выручку при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей, тариф установлен постановлением РЭК Кузбасса от 31.03.2020 № 34.

В отношении объекта с инвентарным номером 011109 (Канализция\_ г. Кемерово в р-не музейного и театрально-образов. комплекса по ул. Ворошилова (кадастровые номера участков 42:24:0201013:6047, 42:24:0201013:6048, 42:24:0201013:6041, 42:24:0201013:139) причиной не включения является то, что данный объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в индивидуальном порядке, в случае включении в необходимую валовую выручку при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей, тариф установлен постановлением РЭК Кузбасса от 28.11.2019 № 499.

Таким образом, по водоотведению (за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм) принятое значение по факту 2022 года составило ***2511,68*** тыс. руб., вместо учтенного ранее ***5435,51*** тыс. руб., в том числе:

- расчетное значение, принятое регулирующим органом в ходе проведения анализа, составило ***0 тыс. руб.***, вместо учтенного ранее ***2923,83*** тыс. руб.;

- амортизация (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) составила ***2511,68*** тыс. руб., на уровне учтенного ранее ***2511,68*** тыс. руб.

Информация о принятых значениях содержится в Приложениях 2.1 и 3.2.

Таким образом, по водоотведению по водоотведению (потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм) принятое значение по факту 2022 года составило ***56,50*** тыс. руб., вместо учтенного ранее ***122,27*** тыс. руб., в том числе:

- расчетное значение, принятое регулирующим органом в ходе проведения анализа, составило ***0 тыс. руб.***, вместо учтенного ранее ***65,77*** тыс. руб.;

- амортизация (источника инвестиционной программы от 31.12.2018 № 775) составила ***56,50*** тыс. руб., на уровне учтенного ранее ***56,50*** тыс. руб.

Информация о принятых значениях содержится в Приложениях 2.1 и 3.3.

**Объем финансовых потребностей,**

**необходимых для реализации производственной программы**

С учетом пересмотра плановых расходов на 2024 год и фактических расходов за 2022 год по статье «Амортизация», фактических расходов за 2022 год на выполнение ремонтной программы в сфере водоснабжения и водоотведения, в целях исполнения решения Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы с учетом календарной разбивки определен на следующем уровне:

в сфере холодного водоснабжения составляет:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – ***685175*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – ***801351*** тыс. руб.

в сфере водоотведения (за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм) составляет:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – ***511458*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – ***569637*** тыс. руб.

в сфере водоотведения (потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора ДУ-1000мм) составляет:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – ***15592*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – ***16957*** тыс. руб.

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

Учитывая результаты пересмотра необходимой валовой выручки, в целях исполнения решения Кемеровского областного суда от 02.11.2024 по делу № 3а-157/2024, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 19.02.2025, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение определены в следующем размере:

Питьевая вода

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 48,57 руб./ м3

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 56,81 руб./ м3

Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 32,70 руб./ м3

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 36,42 руб./ м3

Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 56,57 руб./ м3

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 61,52 руб./ м3



























|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет статьи расходов "Амортизация " на 2024 год | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1.2 | |
| по счету 20.19 (холодное водоснабжение) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Инвентарный номер | Наименование | Вид ОС | Амортизационная группа | Нормативный срок использования, мес. | Дата ввода | Первоначальная стоимость, руб. | Амортизация на 2024 год, руб. | **Амортизация на 2024 год исходя из максимального срока полезного использования, руб.** | **количество месяцев использования в 2024 году, мес** | **Срок полезного использования, мес** | **СПИ** | **Источник строительства, участок учета** | **Принято в расчет, руб.** | Отклонение, руб. |
| Предложение ОАО "СКЭК" | | | | | | **Расчет РЭК Кузбасса** | | | | | |  |
| 1 | 007839 | г.Кемерово, Внеквартальный водопровод\_Ценрт. р-н, мкрн. №15А\_ж.д. №8.1 и 8.2 (стр.) со встоенными пом-ми | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2014 | 23 342 344,63 | 583 558,56 | 583 558,62 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -583 558,56 |
| 2 | 007958 | г.Кемерово, Водопровод для подключения жилого дома по пер. Щегловский | Трубопроводы | 10 | 480 | 30.06.2015 | 606 771,47 | 15 169,32 | 15 169,29 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -15 169,32 |
| 3 | 007968 | г.Кемерово Внеквартальный водопровод\_D355х26,1=1128,65м\_Заводский р-н, Мкрн.№ 60, кв№60А | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.07.2015 | 20 511 946,23 | 512 798,64 | 512 798,66 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -512 798,64 |
| 4 | 008053 | ТРУБОПРОВОД ВОДОПРОВОДА, ПРОТЯЖЕННОСТЬ 350М, АДРЕС ОБЪЕКТА: Г.КЕМЕРОВО,9-ЭТАЖНЫЙ ДОМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ЖИЛОГО ДОМА №24 ПО УЛ.СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ | Трубопроводы | 10 | 480 | 01.10.2015 | 5 074 022,88 | 126 850,56 | 126 850,57 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -126 850,56 |
| 5 | 008093 | г.Кемерово. Водопровод по ул.Базовая на участке от ул.В.Волошиной до ул. Космическая Ду 300мм,\_L-0,6км (инв№СП-1470)заводской р-н. Мкрн.№3 | Трубопроводы | 10 | 480 | 30.11.2015 | 13 199 190,97 | 329 979,72 | 329 979,77 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -329 979,72 |
| 6 | 008101 | Водопровод 12А мкрорайона Рудничного района г.Кемерово, восточнее пересечения ул. Серебряный бор и пр-кт Кузбасский | Трубопроводы | 10 | 480 | 30.11.2015 | 15 094 789,21 | 377 369,76 | 377 369,73 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -377 369,76 |
| 7 | 008125 | г.Кемерово, Водпровод по Рудничн. р-н, северо-восточнее здания №87 по пр.Шахтеров | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2015 | 409 255,16 | 10 231,32 | 10 231,38 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -10 231,32 |
| 8 | 008128 | г.Кемерово, Водопровод Дн250 Lтр=9,4м; Дн250 Lтр=45,2м\_пр.Кузнецкий,33 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2015 | 1 401 097,73 | 35 027,44 | 35 027,44 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -35 027,44 |
| 9 | 008239 | г.Кемерово, Водопровод для подключения стоматологической поликлиники по ул.Ю.Двужильного,38 (тех подключение к сетям КиК) | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.05.2016 | 72 602,85 | 1 815,12 | 1 815,07 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 815,12 |
| 10 | 008240 | г.Кемерово. Водопровод южнее ж.д. №4 по ул. Попова, Кировский р-н | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.05.2016 | 403 398,49 | 10 084,92 | 10 084,96 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -10 084,92 |
| 11 | 008279 | г.Кемерово. Водопровод \_Кировский р-н, ул.Леонова,24А | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.07.2016 | 186 017,17 | 4 650,48 | 4 650,43 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -4 650,48 |
| 12 | 008313 | Кемеровский р-н. Водопровод D40\_по п.Металлплощадка, ул.Кольцевая, поз 102 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.08.2016 | 51 035,19 | 1 275,84 | 1 275,88 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 275,84 |
| 13 | 008332 | г.Кемерово Водопровод D40\_по Заводский район ул Юрия Двужильного,6 | Трубопроводы | 10 | 480 | 30.09.2016 | 2 284 915,64 | 57 122,88 | 57 122,89 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -57 122,88 |
| 14 | 008337 | Г.Кемерово.Водопровод\_по ж.р.Ягуновский, пер.Центральный,17 | Трубопроводы | 10 | 480 | 30.09.2016 | 68 249,51 | 1 706,28 | 1 706,24 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 706,28 |
| 15 | 008349 | Кемеровский район Водопровод\_в 0,1 км на запад от с.Андреевка Кемеровский р-н | Трубопроводы | 10 | 480 | 30.09.2016 | 1 759 843,80 | 43 996,08 | 43 996,10 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -43 996,08 |
| 16 | 008388 | г.Кемерово Водопровод\_ж.р.Промышленновский, Беломорский 1-й пер.,16 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.10.2016 | 41 218,74 | 1 030,44 | 1 030,47 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 030,44 |
| 17 | 008424 | г.Кемерово Водопровода\_по ул.Лермонтова,94а | Трубопроводы | 10 | 480 | 30.11.2016 | 42 302,71 | 1 057,56 | 1 057,57 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 057,56 |
| 18 | 008425 | г.Кемерово Водопровод по ул.Артельная,41 | Трубопроводы | 10 | 480 | 30.11.2016 | 53 780,47 | 1 344,48 | 1 344,51 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 344,48 |
| 19 | 008464 | г.Кемерово Водопровод\_по пр.Октябрьский,сев.адм-го здания "Энергосбыт" | Трубопроводы | 10 | 480 | 30.11.2016 | 1 676 711,04 | 41 917,80 | 41 917,78 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -41 917,80 |
| 20 | 008488 | г.Кемерово Водопровод\_по Ленинский р-н, сев.-запад. перес. Б-р Строителей и пр. Притомского | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2016 | 1 663 372,71 | 41 584,32 | 41 584,32 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -41 584,32 |
| 21 | 008490 | г. Кемерово Водопровод\_по ул.3-я Нагорная, 66а | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2016 | 50 023,66 | 1 250,64 | 1 250,59 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 250,64 |
| 22 | 008491 | г.Кемерово Водопровод\_ж.р.Ягуновский, ул.Подстанция 220,5 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2016 | 58 614,39 | 1 465,32 | 1 465,36 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 465,32 |
| 23 | 008492 | г.Кемерово Водопровод \_ж.р.Пионер, ул.Владимирская,1 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2016 | 73 806,27 | 1 845,12 | 1 845,16 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 845,12 |
| 24 | 008493 | г. Кемерово Водопровод\_ул. 2-я Школьная,20а | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2016 | 42 221,30 | 1 055,52 | 1 055,53 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 055,52 |
| 25 | 008494 | г. Кемерово Водопровод\_ул. Пархоменко,28а | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2016 | 42 815,86 | 1 070,40 | 1 070,40 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 070,40 |
| 26 | 008495 | г. Кемерово Водопровод\_ул. Еловая,5в | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2016 | 43 450,06 | 1 086,24 | 1 086,25 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 086,24 |
| 27 | 008496 | г. Кемерово Водопровод\_ул. Глубокая,5 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2016 | 45 810,12 | 1 145,28 | 1 145,25 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 145,28 |
| 28 | 008499 | г.Кемерово Водопровод\_по Рудничный район, пр.Шахтеров, 89 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2016 | 1 189 383,16 | 29 734,56 | 29 734,58 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -29 734,56 |
| 29 | 008724 | ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 3760М. Инв 54-540375/54 лит.IIКем. Обл, Кемеровский р-н, д.Сухово | Трубопроводы | 10 | 480 | 11.06.2017 | 3 200 000,00 | 80 000,04 | 80 000,00 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -80 000,04 |
| 30 | 008765 | г. Кемерово Водопровод для подключения объектов жилого назначения по Заводский район микрорайон №55 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.07.2017 | 21 539 930,52 | 538 498,32 | 538 498,26 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -538 498,32 |
| 31 | 008772 | г. Кемерово Водопровод по Рудничный р-н, западнее ж.д №6 по ул.Авроры | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.07.2017 | 203 361,62 | 5 084,04 | 5 084,04 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -5 084,04 |
| 32 | 008774 | г.Кемерово Водопровод по ж.р. Промышленновский, ул.Полтавская,58 | Трубопроводы | 6 | 480 | 31.07.2017 | 54 071,49 | 1 351,80 | 1 351,79 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 351,80 |
| 33 | 008777 | г.Кемерово Водопровод по Заводский р-н, ул. Дружбы,30 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.07.2017 | 891 036,05 | 22 275,96 | 22 275,90 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -22 275,96 |
| 34 | 008791 | г. Кемерово Водпровод по Ленинский р-н, пр. Московский, 18 (мкр. №16а) | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.08.2017 | 2 449 331,08 | 61 233,24 | 61 233,28 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -61 233,24 |
| 35 | 008839 | г.Кемерово Водопровод по ж.р. Прионер, ул.Ясная, 5 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.10.2017 | 47 609,48 | 1 190,28 | 1 190,24 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 190,28 |
| 36 | 008840 | г.Кемерово Водопровод по ж.р. Прионер, ул.Бригадная,5 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.10.2017 | 49 765,57 | 1 244,16 | 1 244,14 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 244,16 |
| 37 | 008847 | г.Кемерово Водопровод для подключения ж.д. №5, №6, №7, №8 строящегося мкр. по Кировский район, в границах улиц: Инициативная-Рекордная | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.10.2017 | 223 112,44 | 5 577,84 | 5 577,81 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -5 577,84 |
| 38 | 008893 | Водопровод \_г.Кемерово Заводский р-н, мкр. по ул.Дарвина,6 | Трубопроводы | 10 | 480 | 30.11.2017 | 1 133 525,58 | 28 338,12 | 28 338,14 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -28 338,12 |
| 39 | 008979 | Водопровод \_г.Кемерово Заводский р-н, мкр№14, строительный №35 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2017 | 130 276,65 | 3 256,92 | 3 256,92 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -3 256,92 |
| 40 | 008988 | Водопрод\_г.Кемерово по ул.Апрельская,52А, литер А1 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2017 | 108 661,80 | 2 716,56 | 2 716,55 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -2 716,56 |
| 41 | 008989 | Водопровод\_г. Кемеровопо ж.р. Пионер, ул.Шахта Пионер,12 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2017 | 60 214,05 | 1 505,40 | 1 505,35 | 12 | 480 | свыше 30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 505,40 |
| 42 | 008994 | Теплотрасса: труба ст.159х4,5-2х15\_L-30м.п.\_г.Кемерово Рудничный р-н, ПЦС | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2017 | 231 341,02 | 5 783,52 | х | х | х | х | теплоснабжение (ЦЕХОВЫЕ РАСХОДЫ) учтены в операционных расходах | 0,00 | -5 783,52 |
| 43 | 009010 | Теплотрасса: труба ст.57х3,5\_L-111,75м.п., труба ст. 40х3,5\_ L-147,78м.п., труба ст. 89х3,5\_L-133,7м.п.\_ г.Кемерово Ягуновский водозабор | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2017 | 1 033 567,68 | 25 839,24 | х | х | х | х | теплоснабжение (ЦЕХОВЫЕ РАСХОДЫ) учтены в операционных расходах | 0,00 | -25 839,24 |
| 44 | 009063 | Водопровод\_150м восточнее пересечения ул. Волгоградская и пр. Химиков, г. Кемерово | Трубопроводы | 6 | 144 | 28.02.2018 | 298 445,69 | 24 870,48 | 19 896,38 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -24 870,48 |
| 45 | 009064 | Модульная угольная котельная Терморобот ТР-200\_г. Кемерово, Ягуновский водозабор | Теплотехническое оборудование | 5 | 96 | 14.03.2018 | 4 501 508,46 | 562 688,52 | х | х | х | х | теплоснабжение (ЦЕХОВЫЕ РАСХОДЫ) учтены в операционных расходах | 0,00 | -562 688,52 |
| 46 | 009065 | Модульная угольная котельная Терморобот ТР-3х300\_г. Кемерово Рудничный р-н, ПЦС | Теплотехническое оборудование | 5 | 96 | 14.03.2018 | 11 515 106,99 | 1 439 388,36 | х | х | х | х | теплоснабжение (ЦЕХОВЫЕ РАСХОДЫ) учтены в операционных расходах | 0,00 | -1 439 388,36 |
| 47 | 009070 | Водопровод \_г. Кемерово, по Сосновый бульвар,6 | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.03.2018 | 620 053,68 | 51 671,16 | 41 336,91 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -51 671,16 |
| 48 | 009171 | Водопровод по г. Кемерово мкрн 15а, Центрального р-на (2очередь) | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.07.2018 | 556 661,00 | 46 388,40 | 37 110,73 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -46 388,40 |
| 49 | 009177 | Водопровод\_г.Кемерово по ж.р. Лесная поляна | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.07.2018 | 9 872 112,85 | 822 676,08 | 658 140,86 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -822 676,08 |
| 50 | 009183 | Водопровод\_г.Кемерово по мкр. 126 Рудничного р-на | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.07.2018 | 526 929,48 | 43 910,76 | 35 128,63 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -43 910,76 |
| 51 | 009195 | Водопровод\_г.Кемерово, ж.р. Пионер, ул.Ясная, 8 | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.08.2018 | 42 072,57 | 3 506,04 | 2 804,84 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -3 506,04 |
| 52 | 009196 | Водопровод\_г. Кемерово, п.Петровский, ул.Степная,3А | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.08.2018 | 48 175,82 | 4 014,60 | 3 211,72 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -4 014,60 |
| 53 | 009230 | Насосная установка\_г. Кемерово Рудничн. Р-н по ул. Меньжинского Рек-я ПНС (Антипова)\_((инв№АП-10419) | насосы | 3 | 75 | 30.09.2018 | 5 850 128,61 | 936 020,64 | 1 170 025,72 | 12 | 60 | 3-5 лет | Индивидуальня плата тариф на подключение (технологическое присоединение) к цнтрализованной системе водоотведения постановление № 119 от 09.08.2016 | 0,00 | -936 020,64 |
| 54 | 009236 | Водопровод\_г. Кемерово по ж.р. Пионер, сев.-запад. Ул. 3-я Аральская | Трубопроводы | 6 | 144 | 30.09.2018 | 2 498 360,65 | 208 196,76 | 166 557,38 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -208 196,76 |
| 55 | 009237 | Водопровод\_г.Кемерово "Леруа Мерлен" по пр.Кузнецкий | Трубопроводы | 6 | 144 | 30.09.2018 | 769 849,61 | 64 154,16 | 51 323,31 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -64 154,16 |
| 56 | 009239 | Водопровод\_г.Кемерово по ул. Космическая,2 | Трубопроводы | 6 | 144 | 30.09.2018 | 392 605,67 | 32 717,16 | 26 173,71 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -32 717,16 |
| 57 | 009250 | Водопровод\_г.Кемерово по ул. Клары Цеткин,131 | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.10.2018 | 59 820,68 | 4 985,04 | 3 988,05 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -4 985,04 |
| 58 | 009251 | Водопровод\_г.Кемерово по Заводской р-н, м-н № 15, югозап. пересеч. ул.Дружбы и ул.Волошиной | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.10.2018 | 181 871,78 | 15 156,00 | 12 124,79 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -15 156,00 |
| 59 | 009253 | Водопровод\_г. Кемерово по ул. 40 лет Октября, северо-западнее №9 | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.10.2018 | 86 947,28 | 7 245,60 | 5 796,49 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -7 245,60 |
| 60 | 009458 | Расходомер в ж/б колодце Д2,0м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | 2 | 144 | 31.12.2018 | 291 102,34 | 24 258,48 | х | х | х | 2-3 лет | СКОРРЕКТИРОВАННОЕ СПИ (повторная амортизация) | 0,00 | -24 258,48 |
| 61 | 009459 | Расходомер в ж/б колодце Д2,0м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | 2 | 144 | 31.12.2018 | 291 102,34 | 24 258,48 | х | х | х | 2-3 лет | СКОРРЕКТИРОВАННОЕ СПИ (повторная амортизация) | 0,00 | -24 258,48 |
| 62 | 009460 | Расходомер в ж/б колодце Д2,0м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | 2 | 144 | 31.12.2018 | 291 102,34 | 24 258,48 | х | х | х | 2-3 лет | СКОРРЕКТИРОВАННОЕ СПИ (повторная амортизация) | 0,00 | -24 258,48 |
| 63 | 009461 | Расходомер в ж/б колодце Д2,0м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | 2 | 144 | 31.12.2018 | 291 102,34 | 24 258,48 | х | х | х | 2-3 лет | СКОРРЕКТИРОВАННОЕ СПИ (повторная амортизация) | 0,00 | -24 258,48 |
| 64 | 009462 | Расходомер в ж/б колодце Д2,0м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | 2 | 144 | 31.12.2018 | 291 102,34 | 24 258,48 | х | х | х | 2-3 лет | СКОРРЕКТИРОВАННОЕ СПИ (повторная амортизация) | 0,00 | -24 258,48 |
| 65 | 009463 | Расходомер в ж/б колодце Д2,0м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | 2 | 144 | 31.12.2018 | 291 102,34 | 24 258,48 | х | х | х | 2-3 лет | СКОРРЕКТИРОВАННОЕ СПИ (повторная амортизация) | 0,00 | -24 258,48 |
| 66 | 009464 | Расходомер в ж/б колодце Д2,0м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | 2 | 144 | 31.12.2018 | 291 102,34 | 24 258,48 | х | х | х | 2-3 лет | СКОРРЕКТИРОВАННОЕ СПИ (повторная амортизация) | 0,00 | -24 258,48 |
| 67 | 009465 | Расходомер в ж/б колодце Д2,0м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | 2 | 144 | 31.12.2018 | 291 102,34 | 24 258,48 | х | х | х | 2-3 лет | СКОРРЕКТИРОВАННОЕ СПИ (повторная амортизация) | 0,00 | -24 258,48 |
| 68 | 009466 | Расходомер в ж/б колодце Д1,5м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | 2 | 144 | 31.12.2018 | 278 469,30 | 23 205,84 | х | х | х | 2-3 лет | СКОРРЕКТИРОВАННОЕ СПИ (повторная амортизация) | 0,00 | -23 205,84 |
| 69 | 009467 | Расходомер в ж/б колодце Д1,5м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | 2 | 144 | 31.12.2018 | 425 172,26 | 35 431,08 | х | х | х | 2-3 лет | СКОРРЕКТИРОВАННОЕ СПИ (повторная амортизация) | 0,00 | -35 431,08 |
| 70 | 009468 | Расходомер в ж/б колодце Д1,5м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | 2 | 144 | 31.12.2018 | 425 173,14 | 35 431,08 | х | х | х | 2-3 лет | СКОРРЕКТИРОВАННОЕ СПИ (повторная амортизация) | 0,00 | -35 431,08 |
| 71 | 009469 | Расходомер в ж/б колодце Д1,5м\_г.Кемерово ж.р.Кедровка | Измерительные и регулирующие приборы и устройства | 2 | 144 | 31.12.2018 | 425 173,14 | 35 431,08 | х | х | х | 2-3 лет | СКОРРЕКТИРОВАННОЕ СПИ (повторная амортизация) | 0,00 | -35 431,08 |
| 72 | 009643 | Водопровод\_г.Кемерово по Ленинский р-н, пр.Притомский,26 | Трубопроводы | 6 | 144 | 25.06.2019 | 3 266 733,51 | 272 227,80 | 217 782,23 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -272 227,80 |
| 73 | 009710 | Водопровод\_г.Кемерово по пр.Кузнецкий, 33Б | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.07.2019 | 1 524 600,72 | 127 050,12 | 101 640,05 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -127 050,12 |
| 74 | 009743 | Внеквартальные сети водопровода для подключения мкр. №15А (2-я очередь строительство) по Центральный р-н | Трубопроводы | 6 | 144 | 25.06.2019 | 4 824 302,37 | 402 025,20 | 321 620,16 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -402 025,20 |
| 75 | 009754 | Водопровод по ул.Инициативная от м.р. №21 до ул.Рекордная Ду 400мм, L=1,5км | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.08.2019 | 47 150 597,61 | 3 929 216,52 | 3 143 373,17 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -3 929 216,52 |
| 76 | 009812 | Водопровод\_г.Кемерово по ж.р. Лесная поляна | Трубопроводы | 6 | 144 | 15.09.2019 | 486 504,86 | 40 547,12 | 32 433,66 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -40 547,12 |
| 77 | 009835 | Водопровод\_г.Кемерово по ул. Покатная, сев. запад. №24 | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.10.2019 | 44 284,29 | 3 690,36 | 2 952,29 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -3 690,36 |
| 78 | 009906 | Водопровод\_г.Кемерово мкр. №72 по Ленинский р-н | Трубопроводы | 6 | 144 | 30.11.2019 | 1 150 419,70 | 95 868,36 | 76 694,65 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -95 868,36 |
| 79 | 009913 | Водопровод\_г.Кемерово по Ленинский р-н, мкрн №27, пр.Комсомольский,29 | Трубопроводы | 6 | 144 | 30.11.2019 | 2 368 289,27 | 197 357,40 | 157 885,95 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -197 357,40 |
| 80 | 009915 | Водопровод\_г. Кемерово по ул.Автозводская,6 | Трубопроводы | 6 | 144 | 30.11.2019 | 4 300 019,54 | 358 335,00 | 286 667,97 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -358 335,00 |
| 81 | 009919 | Водопровод\_г.Кемерово по Центральный р-н, пр-т Притомский, 2 | Трубопроводы | 6 | 144 | 30.11.2019 | 12 340 682,76 | 1 028 390,28 | 822 712,18 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 028 390,28 |
| 82 | 009959 | Водопровод\_АЗС №8 юго-западнее жилого дома №142 по ул. Таврическая г. Кемерово | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.12.2019 | 199 526,77 | 16 627,20 | 13 301,78 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -16 627,20 |
| 83 | 009960 | Водопровод\_по ул. Мичурина, 58(4-е ж.д.) г. Кемерово | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.12.2019 | 2 028 792,92 | 169 066,08 | 135 252,86 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -169 066,08 |
| 84 | 009962 | Водопровод \_по г.Кемерово ул.Угловая,4 | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.12.2019 | 231 919,78 | 19 326,60 | 15 461,32 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -19 326,60 |
| 85 | 010191 | Водопровод\_г.Кемерово по ул.Холодный ключ,41 | Трубопроводы | 6 | 144 | 30.04.2020 | 132 679,42 | 11 056,56 | 8 845,29 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -11 056,56 |
| 86 | 010226 | Водопровод\_г.Кемерово по ул. Терешковой,39/6, Терешковой,39/7 | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.05.2020 | 2 213 640,24 | 184 470,00 | 147 576,02 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -184 470,00 |
| 87 | 010240 | Водопровод\_г. Кемерово по ул. Терешковой,45/1 | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.05.2020 | 444 946,31 | 37 078,80 | 29 663,09 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -37 078,80 |
| 88 | 010254 | Водопровод\_Кемеровский р-н, п.Металлплщадка, ул.Зеленая | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.05.2020 | 158 410,16 | 13 200,84 | 10 560,68 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -13 200,84 |
| 89 | 010356 | Водопровод\_г.Кемерово по ул.Таллинская,7а | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.07.2020 | 67 467,75 | 5 622,36 | 4 497,85 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -5 622,36 |
| 90 | 010357 | Водопровод\_г.Кемерово ул.Зейская, 118 | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.07.2020 | 82 877,75 | 6 906,48 | 5 525,18 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -6 906,48 |
| 91 | 010382 | Водопровод\_г.Кемерово ул.Большевистская,1 | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.07.2020 | 125 667,87 | 10 485,00 | 8 377,86 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -10 485,00 |
| 92 | 010400 | Водопровод\_г.Кемерово по ул. Красная,23/1 | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.07.2020 | 106 116,18 | 8 843,04 | 7 074,41 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -8 843,04 |
| 93 | 010472 | Водопровод\_г.Кемерово по ул. Терешковой,47А | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.08.2020 | 85 551,70 | 7 129,32 | 5 703,45 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -7 129,32 |
| 94 | 010473 | Водопровод\_г.Кемерово мкр.№15 по Заводский р-н, в границах ул. Волошиной-Дружбы | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.08.2020 | 10 740 133,28 | 895 011,12 | 716 008,89 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -895 011,12 |
| 95 | 010474 | Водопровод\_г. Кемерово по ул. Целинная,27а | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.08.2020 | 62 188,22 | 5 182,44 | 4 145,88 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -5 182,44 |
| 96 | 010540 | Водопровод\_г.Кемерово юго-восточнее пересечеия ул.Заводской и ул.К.Маркса | Трубопроводы | 6 | 144 | 30.09.2020 | 62 108,22 | 5 175,72 | 4 140,55 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -5 175,72 |
| 97 | 010541 | Водопровод\_г.Кемерово по ж.р. Пионер, ул.Шахта Поинер,8 | Трубопроводы | 6 | 144 | 30.09.2020 | 87 132,20 | 7 260,96 | 5 808,81 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -7 260,96 |
| 98 | 010582 | Водопровод\_(ПЭ100 SDR11 ДУ450=377м, Колодец: Д2000-5шт., Д1500-5шт.\_набережная вдоль комп площади для провед. Массовых мероприят по пр.Притомский 14/1, 14а, 14б, 14 | Трубопроводы | 6 | 144 | 31.10.2020 | 9 386 791,38 | 782 232,60 | 625 786,09 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -782 232,60 |
| 99 | 010616 | Водопровод ПЭ100 SDR11-32мм-8м\_г. Кемерово по ул.Шахта Пионер, 19 | Трубопроводы | 6 | 144 | 30.11.2020 | 40 411,78 | 3 367,68 | 2 694,12 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -3 367,68 |
| 100 | 010617 | Водопровод (труба ПЭ100 SDR11-32мм-4м, колодец Д1000мм-1шт)\_г. Кемерово по ж.р. Пионер, ул. Сказочная,10 | Трубопроводы | 6 | 144 | 30.11.2020 | 65 999,28 | 5 499,96 | 4 399,95 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -5 499,96 |
| 101 | 010618 | Водопровод (труба ПЭ100 SDR11-32мм-3м, колодец Д1000мм-1шт)\_г. Кемерово по Рудничный р-н, кв.5 №936 | Трубопроводы | 6 | 144 | 30.11.2020 | 57 167,64 | 4 764,00 | 3 811,18 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -4 764,00 |
| 102 | 010619 | Водопровод (труба ПЭ100 SDR11-32мм-4,2м, колодец Д1000мм-1шт)\_г. Кемерово по ул. Кольчугинская,18 | Трубопроводы | 6 | 144 | 30.11.2020 | 64 219,45 | 5 351,64 | 4 281,30 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -5 351,64 |
| 103 | 010622 | Водопровод (труба ПЭ100 SDR11-125мм-80м, колодец Д2000мм-1шт)\_г. Кемерово по пр. Советский,25А, пом 6 | Трубопроводы | 6 | 144 | 30.11.2020 | 1 887 399,32 | 157 283,28 | 125 826,62 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -157 283,28 |
| 104 | 010777 | Водопровод\_г. Кемерово по пр.Притомский, 12 | Трубопроводы | 6 | 180 | 28.02.2021 | 4 939 702,92 | 329 313,48 | 329 313,53 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -329 313,48 |
| 105 | 010947 | Водопроводная сеть г.Кемерово, Завод. р-он, пр.Молодежный, 14, 14а | Трубопроводы | 6 | 180 | 30.06.2021 | 501 281,03 | 33 461,64 | 33 418,74 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -33 461,64 |
| 106 | 010965 | Водопровод г.Кемерово, ул. Притомская набережная сев-вост строения №15 | Трубопроводы | 6 | 180 | 30.06.2021 | 781 928,00 | 52 128,48 | 52 128,53 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -52 128,48 |
| 107 | 011059 | Водопроводная сеть г.Кемерово, Заводский р-н, юго-западнее комплекса строений №52 по ул. Тухачевского (ул.Тухачевского, 65 | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.08.2021 | 880 912,79 | 58 727,52 | 58 727,52 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -58 727,52 |
| 108 | 011060 | Водопроводная сеть, г.Кемерово, пр. Октябрьский, 32а | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.08.2021 | 8 396 377,21 | 559 758,48 | 559 758,48 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -559 758,48 |
| 109 | 011061 | Водопроводная сеть г.Кемерово, пр. Октябрьский, 33Б, ТЦ "Я" | Трубопроводы | 6 | 180 | 25.08.2021 | 1 490 661,57 | 99 377,40 | 99 377,44 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -99 377,40 |
| 110 | 011067 | Водопроводная сеть г.Кемерово, ул.Железнодорожная,43 | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.08.2021 | 61 992,67 | 4 138,44 | 4 132,84 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -4 138,44 |
| 111 | 011068 | Водопроводная сеть г.Кемерово, 3-й Рыбинский проезд,18 | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.08.2021 | 38 205,00 | 2 547,00 | 2 547,00 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -2 547,00 |
| 112 | 011094 | Водопровод\_г.Кемрово по Заводский р-н, кв.52, ул.Сырыгина,33 | Трубопроводы | 6 | 180 | 25.09.2021 | 1 105 964,88 | 73 731,00 | 73 730,99 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -73 731,00 |
| 113 | 011105 | Водопроводная сеть, г.Кемерово, 62-й проезд, 8а | Трубопроводы | 6 | 180 | 30.09.2021 | 468 580,74 | 31 238,76 | 31 238,72 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -31 238,76 |
| 114 | 011110 | Водопровод\_г.Кемерово в р-не музейного и театрально образовательного комплекса по ул. Ворошилова (кадастровые номера участков 42:24:0201013:6047, 42:24:0201013:6041, 42:24:0201013:4190 | Трубопроводы | 6 | 180 | 30.09.2021 | 210 597 464,91 | 14 039 831,04 | 14 039 830,99 | 12 | 180 | 10-15 лет | Индивидуальня плата тариф на подключение (технологическое присоединение) к цнтрализованной системе водоотведения постановление № 499 от 28.11.2019 | 0,00 | -14 039 831,04 |
| 115 | 011117 | Водопровод г.Кемерово, ж.р. Прионер, ул. Дружная, 6 | Трубопроводы | 6 | 180 | 25.10.2021 | 17 511,67 | 1 167,48 | 1 167,44 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 167,48 |
| 116 | 011118 | Водопровод г.Кемерово, ул.Боровая,83 | Трубопроводы | 6 | 180 | 25.10.2021 | 7 838,33 | 522,60 | 522,56 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -522,60 |
| 117 | 011175 | Водопровод\_Кемеровский р-н, п. Металлплощадка, ул.Советская, д.7 | Трубопроводы | 6 | 180 | 15.11.2021 | 159 377,43 | 10 625,16 | 10 625,16 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -10 625,16 |
| 118 | 011199 | Водопровод\_г.Кемерово, ул. Дорожная, 7 кв 2 | Трубопроводы | 6 | 180 | 25.11.2021 | 4 190,00 | 279,36 | 279,33 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -279,36 |
| 119 | 011200 | Водопровод\_г.Кемерово по Заводский р-н, юго-вос. комплекса строений №8 по ул.Юрия Двужильного | Трубопроводы | 6 | 180 | 15.11.2021 | 3 375 378,82 | 225 025,20 | 225 025,25 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -225 025,20 |
| 120 | 011229 | ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ ОТ ВК-379 СУЩ ДО ВК-1 Г.КЕМЕРОВО, Ж/Р ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА, МКР. 3, КАД.№2:04:0208002:10999, ПРОТЯЖ. 63М. | Трубопроводы | 6 | 180 | 15.12.2021 | 361 713,50 | 24 114,24 | 24 114,23 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -24 114,24 |
| 121 | 011538 | Водопровод г.Кемерово, Центральный р-н, северо-восточнее пересечения пр.Притомского и ул.Терешковой, комплекс зданий и сооружений по обслуживанию легковых автомобилей | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.01.2022 | 1 654 920,99 | 110 328,12 | 110 328,07 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -110 328,12 |
| 122 | 011539 | Водопровод г. Кемерово, ул.Целинная, 27 | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.01.2022 | 64 518,49 | 4 301,28 | 4 301,23 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -4 301,28 |
| 123 | 011582 | Водопровод, Кемеровский р-н, п.Металплощадка, ограниченный ул. Ворошилова, б-р Строителей, проездом 142, проездом Южный (дома №7, 8, 9, 10) | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.03.2022 | 1 766 646,33 | 117 776,40 | 117 776,42 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -117 776,40 |
| 124 | 011583 | Водопровод, г.Кемерово, Центр. р-н, квартал юстиции, восточная часть мкр.Притомский | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.03.2022 | 836 295,24 | 55 752,96 | 55 753,02 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -55 752,96 |
| 125 | 011623 | Водопровод г.Кемерово, Храмовый комплекс святого вмч. Георгия Победоносца, ул.Космическая, кн42:24:0101038:5034 | Трубопроводы | 6 | 180 | 30.04.2022 | 48 174,64 | 3 211,68 | 3 211,64 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -3 211,68 |
| 126 | 011624 | Водопровод г.Кемерово, ул.Коммунальная,1 | Трубопроводы | 6 | 180 | 30.04.2022 | 11 050,63 | 736,68 | 736,71 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -736,68 |
| 127 | 011647 | ВОДОПРОВОД, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 12,5М ОТ ВОДОПРОВОДА D200 ПО ПР.ОКТЯБРЬСКОМУ ДО ГРАНИЦЫ З/У С КАДАСТРОВЫМ №42:24:0501014:366, ПО АДРЕСУ: Г.КЕМЕРОВО, ПР.ОКТЯБРЬСКИЙ, 31 | Трубопроводы | 6 | 119 | 06.06.2022 | 534 127,00 | 53 861,52 | 35 608,47 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -53 861,52 |
| 128 | 011697 | Водопроводная сеть, г.Кемерово, ул.Тухачевского,63 (к.н. з.у. 42:24:0101056:240) | Трубопроводы | 6 | 180 | 30.06.2022 | 1 028 846,40 | 68 589,72 | 68 589,76 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -68 589,72 |
| 129 | 011737 | Водопроводная сеть г.Кемерово, ул.Инициативная, к.н. з/у 42:24:0301008:552 | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.07.2022 | 634 203,30 | 42 280,20 | 42 280,22 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -42 280,20 |
| 130 | 011738 | Водопроводная сеть г.Кемерово, пр.Шахтеров, 113 (к.н.42:24:0101055:13195) | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.07.2022 | 123 459,87 | 8 230,68 | 8 230,66 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -8 230,68 |
| 131 | 011739 | Водопроводная сеть г.Кемерово, ул.Инициативная,59 | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.07.2022 | 1 004 137,05 | 66 942,48 | 66 942,47 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -66 942,48 |
| 132 | 011740 | Водопроводная сеть г.Кемерово, Заводский район, ул.Дружбы,30 | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.07.2022 | 1 335 393,33 | 89 026,20 | 89 026,22 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -89 026,20 |
| 133 | 011807 | Водопроводная сеть, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Суховское сельское поселение, п.Металлплощадка, кад.№42:04:0352001:6146 | Трубопроводы | 6 | 180 | 30.09.2022 | 9 645 435,17 | 643 075,08 | 643 029,01 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -643 075,08 |
| 134 | 011830 | Водопроводная сеть, Парк Победы Г.К.Жукова с установкой стелы "Город трудовой доблести" г.Кемерово, ул.Мичурина,2 | Трубопроводы | 6 | 180 | 15.09.2022 | 562 789,00 | 37 519,32 | 37 519,27 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -37 519,32 |
| 135 | 011858 | Водопровод\_г.Кемерово, Ленинский район, микрорайон №72А | Трубопроводы | 6 | 180 | 25.10.2022 | 11 727 638,39 | 781 842,60 | 781 842,56 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -781 842,60 |
| 136 | 011859 | Водопровод\_Жилой дом по адресу:г.Кемерово, ул.Зейская,104 | Трубопроводы | 6 | 180 | 25.10.2022 | 77 232,50 | 5 148,84 | 5 148,83 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -5 148,84 |
| 137 | 011863 | Водопровод\_Жилой дом по адресу: г.Кемерово, ул. 3-я Иланская,17а | Трубопроводы | 6 | 180 | 25.10.2022 | 25 791,66 | 1 719,48 | 1 719,44 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 719,48 |
| 138 | 011864 | Водопровод\_Жилой дом по адресу: г.Кемерово, ж.р.Прионер, ул.Дальневосточная, 2б | Трубопроводы | 6 | 180 | 25.10.2022 | 102 255,12 | 6 816,96 | 6 817,01 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -6 816,96 |
| 139 | 012020 | Водопровод\_г.Кемерово, ул. Институтская, 25 к.н.42:24:0401014:16483 | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.12.2022 | 444 170,87 | 29 611,44 | 29 611,39 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -29 611,44 |
| 140 | 012021 | Водопровод\_г.Кемерово, ул.1-я Линия, к.н.42:24:0101030:569 | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.12.2022 | 3 328 557,12 | 221 903,76 | 221 903,81 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -221 903,76 |
| 141 | 012022 | Водопровод\_г.Кемерово, пр.Ленина, 61 | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.12.2022 | 224 680,84 | 14 978,76 | 14 978,72 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -14 978,76 |
| 142 | 012023 | Водопровод\_г.Кемерово, 180м юг.-вост. Пересечения пр.Шахтеров и пр.Кузбасский кад42:24:0401014:13566 | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.12.2022 | 1 893 753,06 | 126 250,20 | 126 250,20 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -126 250,20 |
| 143 | 012024 | Водопровод\_г.Кемерово, ул.40лет Октября,23 1этаж, подвал | Трубопроводы | 6 | 180 | 31.12.2022 | 1 011 292,54 | 67 419,48 | 67 419,50 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -67 419,48 |
| 144 | 012080 | Водопровод\_г.Кемерово, ул. Тухачевского, 50 | Трубопроводы | 6 | 180 | 01.10.2022 | 2 523 624,61 | 168 241,68 | 168 241,64 | 12 | 180 | 10-15 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -168 241,68 |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  |  | **542 133 911,70** | **34 699 479,36** | **30 528 827,22** |  |  |  |  | **0,00** | **-34 699 479,36** |
| **Объекты Инвестиционной программы (№ 775 от 31.12.2018)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | КС010534 | Кольцевой водопровод Д-160мм, протяженностью 1000п.м. от водопровода Д-300мм в районе ж.д. №35Б по ул. Дружбы (ВК-7) чере ВК-20, ВК-12, ВК-5, ВК-36 до ВК-9 в р-не ж.д. №123Б по ул.Плодопитомник | Трубопроводы |  | 219 | 30.09.2020 | 13 291 608,69 | 728 307,36 | 728 307,33 | 12 | 219,00 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 728 307,33 | -0,03 |
| 146 | КС010593 | Здание НС-3 подъема с оборудованием (Рек-я фильтров) (КСВК509646\_11052\_2.2)\_город Кемерово, Рудничный район, ж.р.Кедровка, ул.Петра Павленко | Здания производственные и непроизводственные |  | 218 | 25.05.1900 | 8 036 011,50 | 442 349,28 | 442 349,26 | 12 | 218,00 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 442 349,26 | -0,02 |
| 147 | КС011111 | Задвижка 30с941 нж Ду250 Ру16 с электроприводом ГЗ-Б.200 г.Кемерово, ж.р. Кедровка, НС-3 | Трубопроводы |  | 207 | 30.09.2021 | 142 805,95 | 8 278,56 | 8 278,61 | 12 | 207,00 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 8 278,61 | 0,05 |
| 148 | КС011112 | Задвижка 30с941 нж Ду400 Ру16 с электроприводом ГЗ-Б.600 с КОФ г.Кемерово, ж.р. Кедровка, НС-3 | Трубопроводы |  | 207 | 30.09.2021 | 352 702,38 | 20 446,56 | 20 446,51 | 12 | 207,00 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 20 446,51 | -0,05 |
| 149 | КС011202 | Водопровод\_г.Кемерово, ул.Зашахтовая, №№97-148 | Трубопроводы |  | 205 | 25.11.2021 | 11 602 559,66 | 679 174,20 | 679 174,22 | 12 | 205,00 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 679 174,22 | 0,02 |
| 150 | КС011545 | Водопровод Д-63 и Д-32 мм\_г.Кемерово ул. Богдана Хмельницкого, №2, 4, 6, 7, 9, 10, 26 | Трубопроводы |  | 204 | 31.12.2021 | 2 648 993,83 | 155 823,12 | 155 823,17 | 12 | 204,00 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 155 823,17 | 0,05 |
| 151 | КС012042 | Водопровод\_г.Кемерово, ж.р.Пионер, ул. Вьюжная, ул.Урицкого и ул.3-Ряжская | Трубопроводы |  | 192 | 25.12.2022 | 2 872 111,30 | 179 506,92 | 179 506,96 | 12 | 192,00 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 179 506,96 | 0,04 |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  |  | **38 946 793,31** | **2 213 886,00** | **2 213 886,05** |  |  |  |  | **2 213 886,05** | **0,05** |
|  |  | **ВСЕГО:** |  |  |  |  | **581 080 705,01** | **36 913 365,36** | **32 742 713,27** |  |  |  |  | **2 213 886,05** | **-34 699 479,31** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет статьи расходов "Амортизация " на 2022 год | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2.1 | |
| по счету 20.21 (водоотведение) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Инвентарный номер | Наименование | Вид ОС | Амортизационная группа | Нормативный срок использования, мес. | Дата ввода | Первоначальная стоимость, руб. | Амортизация на 2022 год, руб. | **Амортизация на 2022 год исходя из максимального срока полезного использования, руб.** | **количество месяцев использования в 2022 году, мес.** | **Срок полезного использования, мес** | **СПИ** | **Источник строительства** | **Принято в расчет, руб.** | Отклонение |
|  |  | Предложение ОАО СКЭК | | | | | | **Расчет РЭК Кузбасса** | | | | | |  |
| 1 | 007692 | г.Кемерово. Внеквартальные сети водоотведения бытовых и сточных вод по пр. Ленина ж.д.№12, 12А по адресу: Центр. райо | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.08.2014 | 7 282 987,36 | 280 114,92 | 242 766,25 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -280 114,92 |
| 2 | 007799 | Канализация 12А микрорайона Рудничного района г.Кемерово, восточнее пересечения ул.Серебрянный Бор и пр-кт Кузбасский | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.11.2017 | 2 301 158,54 | 88 506,12 | 76 705,28 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -88 506,12 |
| 3 | 008158 | г.Кемерово. Вневкартальная канализация\_Центр. р-н, мкрн. №15А | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.01.2016 | 6 955 377,51 | 267 514,56 | 231 845,92 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -267 514,56 |
| 4 | 008241 | г.Кемерово. Канализация южнее ж.д. №4 по ул.Попова, Кировский р-н | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.05.2016 | 640 013,63 | 24 615,96 | 21 333,79 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -24 615,96 |
| 5 | 008296 | г.Кемерово. Канализационный коллектор Ду-800\_инв №СП-702\_Ленинский р-н., м-н многоэтажной застройки по ул. Марковцева,5 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.08.2016 | 39 780 465,25 | 1 530 017,88 | 1 326 015,51 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 530 017,88 |
| 6 | 008314 | Кемеровский р-н. Канализация D160\_по п.Металлплощадка, ул.Кольцевая, поз.102 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.08.2016 | 80 010,21 | 3 077,28 | 2 667,01 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -3 077,28 |
| 7 | 008350 | Кемеровский район. Канализация\_в 0,1 км на запад от с.Андреевка Кемеровский р-н | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.09.2016 | 4 624 445,62 | 177 863,28 | 154 148,19 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -177 863,28 |
| 8 | 008489 | г. Кемерово. Канализация\_по Ленинский р-н, сев.-запад. перес. б-р Строителей и пр.Притомского | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.12.2016 | 159 753,67 | 6 144,36 | 5 325,12 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -6 144,36 |
| 9 | 008725 | ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 3780м Инв. 54-540375/54 лит. ПП Кем.обл., Кемеровский р-н, д.Сухово | Трубопроводы | 10 | 480 | 11.06.2017 | 4 280 000,00 | 107 000,04 | 107 000,00 | 12 | 480 | свыше 30 | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -107 000,04 |
| 10 | 008773 | г. Кемерово. Канализация\_по Рудничный р-н, западнее ж.д. №6 по ул. Авроры | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.07.2017 | 410 689,17 | 10 267,20 | 10 267,23 | 12 | 480 | свыше 30 | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -10 267,20 |
| 11 | 008775 | г. Кемерово. Канализация\_по ул. Рутгерса, 34 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.07.2017 | 194 026,90 | 4 850,64 | 4 850,67 | 12 | 480 | свыше 30 | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -4 850,64 |
| 12 | 008778 | г. Кемерово. Канализация по Заводский р-н, ул. Дружбы,30 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.07.2017 | 5 665 425,78 | 141 635,64 | 141 635,64 | 12 | 480 | свыше 30 | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -141 635,64 |
| 13 | 008792 | г. Кемрово. Канализация по Ленинский р-н, пр. Московский,18 (мкр. №16а) | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.08.2017 | 4 346 726,90 | 108 668,16 | 108 668,17 | 12 | 480 | свыше 30 | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -108 668,16 |
| 14 | 008894 | Канализация\_г. Кемерово. Заводский р-н по ул.Дарвина,6 | Трубопроводы | 10 | 480 | 30.11.2017 | 1 009 490,38 | 25 237,20 | 25 237,26 | 12 | 480 | свыше 30 | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -25 237,20 |
| 15 | 008980 | Канализация\_г.Кемерово, Заводский р-н, мкр №55 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2017 | 7 139 987,85 | 178 499,64 | 178 499,70 | 12 | 480 | свыше 30 | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -178 499,64 |
| 16 | 009172 | Канализация по г.Кемерово, мкрн 15а, Центрального р-на (2 очередь) | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.07.2018 | 1 151 859,54 | 44 302,32 | 38 395,32 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -44 302,32 |
| 17 | 009184 | Канализация по г.Кемерово, мкрн 12б, Рудничного р-на | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.07.2018 | 291 374,32 | 11 206,68 | 9 712,48 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -11 206,68 |
| 18 | 009200 | Канализационный коллектор\_г.Кемеровопо ул.Волкова,26 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.08.2018 | 170 027,95 | 6 539,52 | 5 667,60 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -6 539,52 |
| 19 | 009238 | Канализация\_г.Кемерово "Леруа Мерлен" по пр. Кузнецкий | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.09.2018 | 1 129 950,24 | 43 459,68 | 37 665,01 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -43 459,68 |
| 20 | 009240 | Канализация\_г.Кемерово по ул. Космическая,2 | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.09.2018 | 1 608 961,59 | 61 883,16 | 53 632,05 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -61 883,16 |
| 21 | 009252 | Канализация\_г.Кемерово по Заводский р-н, м-н №15, юго-зап. пересеч. ул.Дружбы и ул. Волошиной | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.10.2018 | 67 601,05 | 2 600,04 | 2 253,37 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -2 600,04 |
| 22 | 009254 | Канализация\_г. кемерово по ул. 40 лет Октября, северо-западнее №9 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.10.2018 | 50 160,80 | 1 929,24 | 1 672,03 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 929,24 |
| 23 | 009312 | Канализация г. Кемерово по пр.Шахтеров, восточнее дома №54б | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.11.2018 | 225 848,74 | 8 724,96 | 7 528,29 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -8 724,96 |
| 24 | 009477 | Здание склада \_г.Кемерово на ОСК ж.р. Кедровка | Здания производственные и непроизводственные | 4 | 72 | 31.12.2018 | 1 323 428,75 | 220 571,40 | 189 061,25 | 12 | 84 | 5-7лет | объекты инвестиционной программы постановление от 02.06.2015 №190 | 0,00 | -220 571,40 |
| 25 | 009478 | Дозировочная гипохлорита\_г.Кемерово на ОСК ж.р. Кедровка (оборудование в лабораторно-реагентном корпусе) | Машины и оборудование коммунального хозяйства |  | 60 | 31.12.2018 | 4 849 970,96 | 969 994,20 | 692 852,99 | 12 | 84 | 5-7лет | объекты инвестиционной программы постановление от 02.06.2015 №190 строительство было учтено в тарифах 2015-2018 гг., а также за счет бюджетных источников | 0,00 | -969 994,20 |
| 26 | 009479 | Коагулянтная\_г.Кемерово на ОСК ж.р.Кедровка(оборудование в лабораторно-реагентном корпусе) | Машины и оборудование коммунального хозяйства |  | 60 | 31.12.2018 | 9 167 817,34 | 1 833 563,52 | 1 309 688,19 | 12 | 84 | 5-7лет | объекты инвестиционной программы постановление от 02.06.2015 №190 строительство было учтено в тарифах 2015-2018 гг., а также за счет бюджетных источников | 0,00 | -1 833 563,52 |
| 27 | 009709 | Внеквартальная сеть канализации для подключения мкр. №15А (2-я очередь строительства)\_г. Кемерово по Центральный р-н | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.07.2019 | 328 839,52 | 12 647,64 | 10 961,32 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -12 647,64 |
| 28 | 009711 | Канализационный коллектор\_г.Кемерово по Заводский р-н, ул.Сарыгина, 12а\_(Техподключение к сетям ВиК) | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.07.2019 | 670 618,59 | 25 793,04 | 22 353,95 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -25 793,04 |
| 29 | 009755 | Канализация\_г.Кемерово по Центральный р-н, м-н №15А | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.08.2019 | 652 453,42 | 25 094,40 | 21 748,45 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -25 094,40 |
| 30 | 009813 | Канализация\_г.Кемерово по ж.р. Лесная Поляна | Трубопроводы | 9 | 312 | 15.09.2019 | 204 059,22 | 7 848,48 | 6 801,97 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -7 848,48 |
| 31 | 009854 | Участок канализационного коллектора Д1200-1500мм от КК-7б-17 до КК-7б-23 для подключения объектов по адресу:КО, г.Кемерово, Центральный р-н, пр-т Притомский, 14/1, 14а, 14б, 14 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.10.2019 | 40 357 994,66 | 1 552 230,60 | 1 345 266,49 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 552 230,60 |
| 32 | 009886 | АВТОМОБИЛЬ LADA GRANTA 219010 (Гос.№ С292КО 142) | нет данных | 3 | 48 | 04.12.2019 | 452 850,00 | 113 212,56 | 90 570,00 | 12,00 | 60 | 3-5 лет | перевозки (ЦЕХОВЫЕ РАСХОДЫ) учтены в операционных расходах | 0,00 | -113 212,56 |
| 33 | 009912 | Канализация\_г.Кемерово по Ленинский р-н, мкр.№27, пр.Комсосмольский, 29 | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.11.2019 | 1 945 953,09 | 74 844,36 | 64 865,10 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -74 844,36 |
| 34 | 009914 | Канализация\_г.Кемерово мкр. №72 по Ленинский р-н | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.11.2019 | 4 123 927,43 | 158 612,64 | 137 464,25 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -158 612,64 |
| 35 | 009916 | Канализация\_г.Кемерово по ул. Автозаводская,6 | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.11.2019 | 189 788,15 | 7 299,60 | 6 326,27 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -7 299,60 |
| 36 | 009961 | Канализация\_по пр.Притомский 41 (парковка) г. Кемерово | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.12.2019 | 913 962,56 | 35 152,44 | 30 465,42 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -35 152,44 |
| 37 | 010049 | Канализация\_ г.Кемерово, ул. Мичурина, 58 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.12.2019 | 1 216 593,93 | 46 792,08 | 40 553,13 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -46 792,08 |
| 38 | 010227 | Канализация\_г.Кемерово по пр.Притомский,12 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.05.2020 | 573 248,44 | 22 047,96 | 19 108,28 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -22 047,96 |
| 39 | 010383 | Канализация\_г.Кемерово западнее ул.Большевистская,1 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.07.2020 | 1 148 346,27 | 44 191,20 | 38 278,21 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -44 191,20 |
| 40 | 010401 | Канализация\_г.Кемерово по ул.Красная,23/1 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.07.2020 | 222 307,10 | 8 550,24 | 7 410,24 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -8 550,24 |
| 41 | 010409 | Канализация\_г.Кемерово по Центральный р-н, пр. Притомский,2 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.07.2020 | 3 672 394,92 | 141 246,00 | 122 413,16 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -141 246,00 |
| 42 | 010475 | Канализация\_г.Кемерово по пр.Советский,78 (ИГК 8420534892819000022000004) | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.08.2020 | 247 573 239,80 | 9 522 598,20 | 8 252 441,33 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -9 522 598,20 |
| 43 | 010539 | Канализация\_г.Кемерово по Заводский р-н, 150 метров северо-восточнее пересечения ул. Баумана и ул. Радищева | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.09.2020 | 139 462,49 | 5 364,00 | 4 648,75 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -5 364,00 |
| 44 | 010581 | Канализация\_(ПЭ100 SDR13,6 ДУ160-588м, ПЭ100 SDR13,6 ДУ250-134м, колодец:Д1000-21шт, Д1500-1шт, Камера2500\*2000мм-1шт.)\_г.Кемерово набережная вдоль комп.площади для провед.массовых мероприятй по пр.Притомский 14/1, 14а, 14б, 14 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.10.2020 | 5 955 287,28 | 229 049,52 | 198 509,58 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -229 049,52 |
| 45 | 010705 | Аэротенк-смеситель №4(1-ая очередь), доля ОАО "СКЭК" 80,59%, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Кирзавод 3 бис, здание 21, сооружение 1 | Прочие сооружения | 6 | 144 | 31.12.2020 | 56 358 075,42 | 4 696 506,24 | 3 757 205,03 | 12 | 180 | 10-15 лет | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775, строительство учтено в тарифах в соответствии с источниками | 0,00 | -4 696 506,24 |
| 46 | 010706 | Аэротенк-смеситель №4(1-ая очередь), доля ОАО "СКЭК" 80,59%, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Кирзавод 3 бис, здание 21, сооружение 1 | Прочие сооружения | 6 | 144 | 31.12.2020 | 56 358 075,42 | 4 696 506,24 | 3 757 205,03 | 12 | 180 | 10-15 лет | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775, строительство учтено в тарифах в соответствии с источниками | 0,00 | -4 696 506,24 |
| 47 | 010905 | Канализационная сеть г.Кемерово,Рудничный р-н, Сосновый бульвар,5 Крытый каток с искусственным льдом и универсальным залом | Трубопроводы | 9 | 360 | 31.05.2021 | 1 657 887,32 | 55 265,16 | 55 262,91 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -55 265,16 |
| 48 | 010948 | Канализационная сеть. Спортивный комплекс "Кузбасс-Арена", г. Кемерово, пр. Притомский, 10 | Трубопроводы | 9 | 360 | 30.06.2021 | 11 125 698,61 | 370 859,28 | 370 856,62 | 12 | 360 | 25-30 лет | Индивидуальня плата тариф на подключение (технологическое присоединение) к цнтрализованной системе водоотведения постановление № 34 от 31.03.2020 | 0,00 | -370 859,28 |
| 49 | 010966 | Канализационная сеть г.Кемерово, ул. Притомская набережная се.-вост.строения №15 | Трубопроводы | 9 | 360 | 30.06.2021 | 1 717 422,55 | 57 247,44 | 57 247,42 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -57 247,44 |
| 50 | 011058 | Канализационная сеть г.Кемерово, ж/д №1 по Заводской р-н,мкр.№15 | Трубопроводы | 9 | 360 | 31.08.2021 | 532 375,73 | 17 745,84 | 17 745,86 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -17 745,84 |
| 51 | 011109 | Канализция\_г.Кемерово в р-не музейного и театрально-образов.комплекса по ул. Ворошилова (кадастровые номера участков 42:24:0201013:6047, 42:24:0201013:6048, 42:24:0201013:6041, 42:24:0201013:139 | Трубопроводы | 9 | 360 | 30.09.2021 | 345 263 084,47 | 11 508 769,44 | 11 508 769,48 | 12 | 360 | 25-30 лет | Индивидуальня плата тариф на подключение (технологическое присоединение) к цнтрализованной системе водоотведения постановление № 499 от 28.11.2019 | 0,00 | -11 508 769,44 |
| 52 | 011176 | Канализация\_г.Кемерово, ул.Юрия Двужильного | Трубопроводы | 9 | 360 | 15.11.2021 | 1 728 803,01 | 57 626,76 | 57 626,77 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -57 626,76 |
| 53 | 011228 | КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ ОТ КК-1 ЧЕРЕЗ КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8, КК-9, КК-10, КК-11, ДО КК Г.КЕМЕРОВО, Ж/Р ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА, МКР. КАД. №42:04:0208002:11016, ПРОТЯЖ. 315М | Трубопроводы | 9 | 360 | 15.12.2021 | 5 774 892,50 | 192 496,44 | 192 496,42 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -192 496,44 |
| 54 | 011625 | Канализационная сеть. г.Кемерово, ул. Лядова,8 | Трубопроводы | 9 | 360 | 30.04.2022 | 64 657,45 | 1 436,80 | 1 436,83 | 8 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 436,80 |
| 55 | 011626 | Канализационная сеть. г.Кемерово, Суворова, 10 | Трубопроводы | 9 | 360 | 30.04.2022 | 1 545 712,13 | 34 349,12 | 34 349,16 | 8 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -34 349,12 |
| 56 | 011627 | Канализационная сеть. г.Кемерово, зааднее ж.д.№15а по пр.Моложедный | Трубопроводы | 9 | 360 | 30.04.2022 | 2 747 345,05 | 60 925,16 | 61 052,11 | 8 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -60 925,16 |
| 57 | 011736 | Каналиационная сеть. г.Кемерово, ул.Тухачевского, 29Б | Трубопроводы | 9 | 360 | 31.07.2022 | 1 941 513,93 | 26 965,45 | 26 965,47 | 5 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -26 965,45 |
| 58 | 011790 | Канализационная сеть. г.Кемерово, 180 юго-восточнее пересечения просп. Шахтеров и просп.Кузбасский (кад. 42:24:0101014:13566) | Трубопроводы | 9 | 360 | 15.08.2022 | 1 871 315,33 | 20 725,04 | 20 792,39 | 4 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -20 725,04 |
| 59 | 011808 | Канализационная сеть, Кемеровская область, Кемеровский городской округ, г. Кемерово, ул. Мичурина,2, Парк Победы Г.К. Жукова | Трубопроводы | 9 | 360 | 30.09.2022 | 272 688,83 | 2 272,41 | 2 272,41 | 3 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -2 272,41 |
| 60 | 011860 | Канализация\_г.Кемерово, ул.Пригородная, 8 (Кемеровская нефтебаза) | Трубопроводы | 9 | 360 | 25.10.2022 | 4 482 146,38 | 24 900,82 | 24 900,81 | 2 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -24 900,82 |
| 61 | 011865 | Канализация\_Кемеровская область, д.Сухово, ул.Центральная,72 | Трубопроводы | 9 | 360 | 25.10.2022 | 221 482,87 | 1 230,46 | 1 230,46 | 2 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 230,46 |
| 62 | 011998 | Канализация\_г.Кемерово, ул.1-я Линия, к.н.42:24:0101030:569 | Трубопроводы | 9 | 360 | 25.11.2022 | 224 131,83 | 622,59 | 622,59 | 1 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -622,59 |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  |  | **909 136 195,75** | **40 017 813,25** | **35 353 317,97** |  |  |  |  | **0,00** | **-40 017 813,25** |
|  |  | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ДОЛЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоотведение |  |  | 97,80% |  |  | 39 137 421,36 | 34 575 544,98 |  |  |  |  | 0,00 | -39 137 421,36 |
|  |  | Водоотведение (ул.Волгоградская) |  |  | 2,20% |  |  | 880 391,89 | 777 773,00 |  |  |  |  | 0,00 | -880 391,89 |
| 63 | КС 009866 | Дублирующий участок канализационного коллектора №15 ДУ 1000мм от пр. Советского до КНС 2/6 в г.Кемерово (реестровый №776568) | Трубопроводы |  | 230 | 31.10.2019 | 78 843 102,52 | 4 113 553,20 | 4 113 553,17 | 12 | 230 | КС | объекты инвестиционной программы создан за счет БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,00 | -4 113 553,20 |
| 64 | КС009955 | Главный коллектор по ул..3-я Заречная от ул. Терешковой до КНС 2/6 (реестровый №770881) | Трубопроводы |  | 231 | 30.09.2019 | 207 247 997,00 | 10 766 129,76 | 10 766 129,71 | 12 | 231 | КС | объекты инвестиционной программы создан за счет БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,00 | -10 766 129,76 |
|  |  | **ИТОГО БЮДЖЕТ:** |  |  |  |  | **286 091 099,52** | **14 879 682,96** | **14 879 682,89** |  |  |  |  | **0,00** | **-14 879 682,96** |
| 65 | КС 010007 | Погружной насосный агрегат FLYGTNT3315/180LT, код 623\_г.Кемерово. КНС-1 | Насосы |  | 228 | 31.12.2019 | 5 792 700,70 | 304 878,96 | 304 878,98 | 12 | 228 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 304 878,98 | 0,02 |
| 66 | КС010008 | Погружной насосный агрегат FLYGTNT3301/180MT, код 623\_г.Кемерово. КНС-1 | Насосы |  | 228 | 03.02.2019 | 5 044 418,51 | 265 495,68 | 265 495,71 | 12 | 228 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 265 495,71 | 0,03 |
| 67 | КС010658 | Декантер\_г.Кемерово, цех механического обезвоживания осадка | Прочие сооружения |  | 216 | 31.12.2020 | 24 869 587,91 | 1 381 643,76 | 1 381 643,77 | 12 | 216 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 1 381 643,77 | 0,01 |
| 68 | КС011503 | Погружной насосный агрегат FLYGTNT3315/180LT, код 623\_г.Кемерово. КНС-1 | Машины и оборудование для подводно технических р. |  | 204 | 25.12.2021 | 4 470 272,50 | 262 957,20 | 262 957,21 | 12 | 204 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 262 957,21 | 0,01 |
| 69 | КС011504 | Погружной насосный агрегат FLYGTNT3301/185MT, код 623\_г.Кемерово. КНС-1 | Машины и оборудование для подводно технических р. |  | 204 | 25.12.2021 | 3 424 848,33 | 201 461,64 | 201 461,67 | 12 | 204 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 201 461,67 | 0,03 |
| 70 | КС011505 | Расходомер-счетчик ультрозвуковой одноканальный УРСВ-510Ц Комплект №1\_г.Кемерово. КНС-1 | Измерительные и регулирующие приборы и устройства |  | 204 | 25.12.2021 | 2 579 657,50 | 151 744,56 | 151 744,56 | 12 | 204 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 151 744,56 | 0,00 |
|  |  | **ИТОГО КС:** |  |  |  |  | **46 181 485,45** | **2 568 181,80** | **2 568 181,90** |  |  |  |  | **2 568 181,90** | **0,10** |
|  |  | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ДОЛЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоотведение |  |  | 97,80% |  |  | 2 511 681,80 | 2 511 681,90 |  |  |  |  | 2 511 681,90 | 0,10 |
|  |  | Водоотведение (ул.Волгоградская) |  |  | 2,20% |  |  | 56 500,00 | 56 500,00 |  |  |  |  | 56 500,00 | 0,00 |
|  |  | **ВСЕГО без БЮДЖЕТА:** |  |  |  |  | **955 317 681,20** | **42 585 995,05** | **37 921 499,87** |  |  |  |  | **2 568 181,90** | **-40 017 813,15** |
|  |  | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ДОЛЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоотведение |  |  | 97,80% |  |  | 41 649 103,16 | 37 087 226,87 |  |  |  |  | 2 511 681,90 | -39 137 421,26 |
|  |  | Водоотведение (ул.Волгоградская) |  |  | 2,20% |  |  | 936 891,89 | 834 273,00 |  |  |  |  | 56 500,00 | -880 391,89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет статьи расходов "Амортизация " на 2024 год | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2.2 | |
| по счету 20.21 (водоотведение) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Инвентарный номер | Наименование | Вид ОС | Амортизационная группа | Нормативный срок использования, мес. | Дата ввода | Первоначальная стоимость, руб. | Амортизация на 2024 год, руб. | **Амортизация на 2024 год исходя из максимального срока полезного использования, руб.** | **количество месяцев использования в 2024 году, мес.** | **Срок полезного использования, мес** | **СПИ** | **Источник строительства** | **Принято в расчет, руб.** | Отклонение |
|  |  | Предложение ОАО СКЭК | | | | | | **Расчет РЭК Кузбасса** | | | | | |  |
| 1 | 007692 | г.Кемерово. Внеквартальные сети водоотведения бытовых и сточных вод по пр. Ленина ж.д.№12, 12А по адресу: Центр. райо | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.08.2014 | 7 282 987,36 | 280 114,92 | 242 766,25 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -280 114,92 |
| 2 | 007799 | Канализация 12А микрорайона Рудничного района г.Кемерово, восточнее пересечения ул.Серебрянный Бор и пр-кт Кузбасский | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.11.2017 | 2 301 158,54 | 88 506,12 | 76 705,28 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -88 506,12 |
| 3 | 008158 | г.Кемерово. Вневкартальная канализация\_Центр. р-н, мкрн. №15А | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.01.2016 | 6 955 377,51 | 267 514,56 | 231 845,92 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -267 514,56 |
| 4 | 008241 | г.Кемерово. Канализация южнее ж.д. №4 по ул.Попова, Кировский р-н | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.05.2016 | 640 013,63 | 24 615,96 | 21 333,79 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -24 615,96 |
| 5 | 008296 | г.Кемерово. Канализационный коллектор Ду-800\_инв №СП-702\_Ленинский р-н., м-н многоэтажной застройки по ул. Марковцева,5 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.08.2016 | 39 780 465,25 | 1 530 017,88 | 1 326 015,51 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 530 017,88 |
| 6 | 008314 | Кемеровский р-н. Канализация D160\_по п.Металлплощадка, ул.Кольцевая, поз.102 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.08.2016 | 80 010,21 | 3 077,28 | 2 667,01 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -3 077,28 |
| 7 | 008350 | Кемеровский район. Канализация\_в 0,1 км на запад от с.Андреевка Кемеровский р-н | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.09.2016 | 4 624 445,62 | 177 863,28 | 154 148,19 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -177 863,28 |
| 8 | 008489 | г. Кемерово. Канализация\_по Ленинский р-н, сев.-запад. перес. б-р Строителей и пр.Притомского | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.12.2016 | 159 753,67 | 6 144,36 | 5 325,12 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -6 144,36 |
| 9 | 008725 | ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 3780м Инв. 54-540375/54 лит. ПП Кем.обл., Кемеровский р-н, д.Сухово | Трубопроводы | 10 | 480 | 11.06.2017 | 4 280 000,00 | 107 000,04 | 107 000,00 | 12 | 480 | свыше 30 | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -107 000,04 |
| 10 | 008773 | г. Кемерово. Канализация\_по Рудничный р-н, западнее ж.д. №6 по ул. Авроры | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.07.2017 | 410 689,17 | 10 267,20 | 10 267,23 | 12 | 480 | свыше 30 | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -10 267,20 |
| 11 | 008775 | г. Кемерово. Канализация\_по ул. Рутгерса, 34 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.07.2017 | 194 026,90 | 4 850,64 | 4 850,67 | 12 | 480 | свыше 30 | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -4 850,64 |
| 12 | 008778 | г. Кемерово. Канализация по Заводский р-н, ул. Дружбы,30 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.07.2017 | 5 665 425,78 | 141 635,64 | 141 635,64 | 12 | 480 | свыше 30 | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -141 635,64 |
| 13 | 008792 | г. Кемрово. Канализация по Ленинский р-н, пр. Московский,18 (мкр. №16а) | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.08.2017 | 4 346 726,90 | 108 668,16 | 108 668,17 | 12 | 480 | свыше 30 | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -108 668,16 |
| 14 | 008894 | Канализация\_г. Кемерово. Заводский р-н по ул.Дарвина,6 | Трубопроводы | 10 | 480 | 30.11.2017 | 1 009 490,38 | 25 237,20 | 25 237,26 | 12 | 480 | свыше 30 | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -25 237,20 |
| 15 | 008980 | Канализация\_г.Кемерово, Заводский р-н, мкр №55 | Трубопроводы | 10 | 480 | 31.12.2017 | 7 139 987,85 | 178 499,64 | 178 499,70 | 12 | 480 | свыше 30 | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -178 499,64 |
| 16 | 009172 | Канализация по г.Кемерово, мкрн 15а, Центрального р-на (2 очередь) | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.07.2018 | 1 151 859,54 | 44 302,32 | 38 395,32 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -44 302,32 |
| 17 | 009184 | Канализация по г.Кемерово, мкрн 12б, Рудничного р-на | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.07.2018 | 291 374,32 | 11 206,68 | 9 712,48 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -11 206,68 |
| 18 | 009200 | Канализационный коллектор\_г.Кемеровопо ул.Волкова,26 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.08.2018 | 170 027,95 | 6 539,52 | 5 667,60 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -6 539,52 |
| 19 | 009238 | Канализация\_г.Кемерово "Леруа Мерлен" по пр. Кузнецкий | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.09.2018 | 1 129 950,24 | 43 459,68 | 37 665,01 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -43 459,68 |
| 20 | 009240 | Канализация\_г.Кемерово по ул. Космическая,2 | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.09.2018 | 1 608 961,59 | 61 883,16 | 53 632,05 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -61 883,16 |
| 21 | 009252 | Канализация\_г.Кемерово по Заводский р-н, м-н №15, юго-зап. пересеч. ул.Дружбы и ул. Волошиной | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.10.2018 | 67 601,05 | 2 600,04 | 2 253,37 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -2 600,04 |
| 22 | 009254 | Канализация\_г. кемерово по ул. 40 лет Октября, северо-западнее №9 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.10.2018 | 50 160,80 | 1 929,24 | 1 672,03 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 929,24 |
| 23 | 009312 | Канализация г. Кемерово по пр.Шахтеров, восточнее дома №54б | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.11.2018 | 225 848,74 | 8 724,96 | 7 528,29 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -8 724,96 |
| 24 | 009477 | Здание склада \_г.Кемерово на ОСК ж.р. Кедровка | Здания производственные и непроизводственные | 4 | 72 | 31.12.2018 | 1 323 428,75 | 220 571,40 | 189 061,25 | 12 | 84 | 5-7лет | объекты инвестиционной программы постановление от 02.06.2015 №190 строительство было учтено в тарифах 2015-2018 гг., а также за счет бюджетных источников | 0,00 | -220 571,40 |
| 25 | 009709 | Внеквартальная сеть канализации для подключения мкр. №15А (2-я очередь строительства)\_г. Кемерово по Центральный р-н | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.07.2019 | 328 839,52 | 12 647,64 | 10 961,32 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -12 647,64 |
| 26 | 009711 | Канализационный коллектор\_г.Кемерово по Заводский р-н, ул.Сарыгина, 12а\_(Техподключение к сетям ВиК) | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.07.2019 | 670 618,59 | 25 793,04 | 22 353,95 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -25 793,04 |
| 27 | 009755 | Канализация\_г.Кемерово по Центральный р-н, м-н №15А | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.08.2019 | 652 453,42 | 25 094,40 | 21 748,45 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -25 094,40 |
| 28 | 009813 | Канализация\_г.Кемерово по ж.р. Лесная Поляна | Трубопроводы | 9 | 312 | 15.09.2019 | 204 059,22 | 7 848,48 | 6 801,97 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -7 848,48 |
| 29 | 009854 | Участок канализационного коллектора Д1200-1500мм от КК-7б-17 до КК-7б-23 для подключения объектов по адресу:КО, г.Кемерово, Центральный р-н, пр-т Притомский, 14/1, 14а, 14б, 14 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.10.2019 | 40 357 994,66 | 1 552 230,60 | 1 345 266,49 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -1 552 230,60 |
| 30 | 009912 | Канализация\_г.Кемерово по Ленинский р-н, мкр.№27, пр.Комсосмольский, 29 | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.11.2019 | 1 945 953,09 | 74 844,36 | 64 865,10 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -74 844,36 |
| 31 | 009914 | Канализация\_г.Кемерово мкр. №72 по Ленинский р-н | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.11.2019 | 4 123 927,43 | 158 612,64 | 137 464,25 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -158 612,64 |
| 32 | 009916 | Канализация\_г.Кемерово по ул. Автозаводская,6 | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.11.2019 | 189 788,15 | 7 299,60 | 6 326,27 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -7 299,60 |
| 33 | 009961 | Канализация\_по пр.Притомский 41 (парковка) г. Кемерово | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.12.2019 | 913 962,56 | 35 152,44 | 30 465,42 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -35 152,44 |
| 34 | 010049 | Канализация\_ г.Кемерово, ул. Мичурина, 58 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.12.2019 | 1 216 593,93 | 46 792,08 | 40 553,13 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -46 792,08 |
| 35 | 010227 | Канализация\_г.Кемерово по пр.Притомский,12 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.05.2020 | 573 248,44 | 22 047,96 | 19 108,28 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -22 047,96 |
| 36 | 010383 | Канализация\_г.Кемерово западнее ул.Большевистская,1 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.07.2020 | 1 148 346,27 | 44 191,20 | 38 278,21 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -44 191,20 |
| 37 | 010401 | Канализация\_г.Кемерово по ул.Красная,23/1 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.07.2020 | 222 307,10 | 8 550,24 | 7 410,24 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -8 550,24 |
| 38 | 010409 | Канализация\_г.Кемерово по Центральный р-н, пр. Притомский,2 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.07.2020 | 3 672 394,92 | 141 246,00 | 122 413,16 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -141 246,00 |
| 39 | 010475 | Канализация\_г.Кемерово по пр.Советский,78 (ИГК 8420534892819000022000004) | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.08.2020 | 247 573 239,80 | 9 522 598,20 | 8 252 441,33 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -9 522 598,20 |
| 40 | 010539 | Канализация\_г.Кемерово по Заводский р-н, 150 метров северо-восточнее пересечения ул. Баумана и ул. Радищева | Трубопроводы | 9 | 312 | 30.09.2020 | 139 462,49 | 5 364,00 | 4 648,75 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -5 364,00 |
| 41 | 010581 | Канализация\_(ПЭ100 SDR13,6 ДУ160-588м, ПЭ100 SDR13,6 ДУ250-134м, колодец:Д1000-21шт, Д1500-1шт, Камера2500\*2000мм-1шт.)\_г.Кемерово набережная вдоль комп.площади для провед.массовых мероприятй по пр.Притомский 14/1, 14а, 14б, 14 | Трубопроводы | 9 | 312 | 31.10.2020 | 5 955 287,28 | 229 049,52 | 198 509,58 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -229 049,52 |
| 42 | 010705 | Аэротенк-смеситель №4(1-ая очередь), доля ОАО "СКЭК" 80,59%, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Кирзавод 3 бис, здание 21, сооружение 1 | Прочие сооружения | 6 | 144 | 31.12.2020 | 56 358 075,42 | 4 696 506,24 | 3 757 205,03 | 12 | 180 | 10-15 лет | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 0,00 | -4 696 506,24 |
| 43 | 010706 | Аэротенк-смеситель №4(1-ая очередь), доля ОАО "СКЭК" 80,59%, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Кирзавод 3 бис, здание 21, сооружение 1 | Прочие сооружения | 6 | 144 | 31.12.2020 | 56 358 075,42 | 4 696 506,24 | 3 757 205,03 | 12 | 180 | 10-15 лет | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 0,00 | -4 696 506,24 |
| 44 | 010905 | Канализационная сеть г.Кемерово,Рудничный р-н, Сосновый бульвар,5 Крытый каток с искусственным льдом и универсальным залом | Трубопроводы | 9 | 360 | 31.05.2021 | 1 657 887,32 | 55 265,16 | 55 262,91 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -55 265,16 |
| 45 | 010948 | Канализационная сеть. Спортивный комплекс "Кузбасс-Арена", г. Кемерово, пр. Притомский, 10 | Трубопроводы | 9 | 360 | 30.06.2021 | 11 125 698,61 | 370 859,28 | 370 856,62 | 12 | 360 | 25-30 лет | Индивидуальня плата тариф на подключение (технологическое присоединение) к цнтрализованной системе водоотведения постановление № 34 от 31.03.2020 | 0,00 | -370 859,28 |
| 46 | 010966 | Канализационная сеть г.Кемерово, ул. Притомская набережная се.-вост.строения №15 | Трубопроводы | 9 | 360 | 30.06.2021 | 1 717 422,55 | 57 247,44 | 57 247,42 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -57 247,44 |
| 47 | 011058 | Канализационная сеть г.Кемерово, ж/д №1 по Заводской р-н,мкр.№15 | Трубопроводы | 9 | 360 | 31.08.2021 | 532 375,73 | 17 745,84 | 17 745,86 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -17 745,84 |
| 48 | 011109 | Канализция\_г.Кемерово в р-не музейного и театрально-образов.комплекса по ул. Ворошилова (кадастровые номера участков 42:24:0201013:6047, 42:24:0201013:6048, 42:24:0201013:6041, 42:24:0201013:139 | Трубопроводы | 9 | 360 | 30.09.2021 | 345 263 084,47 | 11 508 769,44 | 11 508 769,48 | 12 | 360 | 25-30 лет | Индивидуальня плата тариф на подключение (технологическое присоединение) к цнтрализованной системе водоотведения постановление № 499 от 28.11.2019 | 0,00 | -11 508 769,44 |
| 49 | 011176 | Канализация\_г.Кемерово, ул.Юрия Двужильного | Трубопроводы | 9 | 360 | 15.11.2021 | 1 728 803,01 | 57 626,76 | 57 626,77 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -57 626,76 |
| 50 | 011228 | КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ ОТ КК-1 ЧЕРЕЗ КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7, КК-8, КК-9, КК-10, КК-11, ДО КК Г.КЕМЕРОВО, Ж/Р ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА, МКР. КАД. №42:04:0208002:11016, ПРОТЯЖ. 315М | Трубопроводы | 9 | 360 | 15.12.2021 | 5 774 892,50 | 192 496,44 | 192 496,42 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -192 496,44 |
| 51 | 011625 | Канализационная сеть. г.Кемерово, ул. Лядова,8 | Трубопроводы | 9 | 360 | 30.04.2022 | 64 657,45 | 2 155,20 | 2 155,25 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -2 155,20 |
| 52 | 011626 | Канализационная сеть. г.Кемерово, Суворова, 10 | Трубопроводы | 9 | 360 | 30.04.2022 | 1 545 712,13 | 51 523,68 | 51 523,74 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -51 523,68 |
| 53 | 011627 | Канализационная сеть. г.Кемерово, зааднее ж.д.№15а по пр.Моложедный | Трубопроводы | 9 | 360 | 30.04.2022 | 2 747 345,05 | 91 582,44 | 91 578,17 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -91 582,44 |
| 54 | 011736 | Каналиационная сеть. г.Кемерово, ул.Тухачевского, 29Б | Трубопроводы | 9 | 360 | 31.07.2022 | 1 941 513,93 | 64 717,08 | 64 717,13 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -64 717,08 |
| 55 | 011790 | Канализационная сеть. г.Кемерово, 180 юго-восточнее пересечения просп. Шахтеров и просп.Кузбасский (кад. 42:24:0101014:13566) | Трубопроводы | 9 | 360 | 15.08.2022 | 1 871 315,33 | 62 379,48 | 62 377,18 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -62 379,48 |
| 56 | 011808 | Канализационная сеть, Кемеровская область, Кемеровский городской округ, г. Кемерово, ул. Мичурина,2, Парк Победы Г.К. Жукова | Трубопроводы | 9 | 360 | 30.09.2022 | 272 688,83 | 9 089,64 | 9 089,63 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -9 089,64 |
| 57 | 011860 | Канализация\_г.Кемерово, ул.Пригородная, 8 (Кемеровская нефтебаза) | Трубопроводы | 9 | 360 | 25.10.2022 | 4 482 146,38 | 149 404,92 | 149 404,88 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -149 404,92 |
| 58 | 011865 | Канализация\_Кемеровская область, д.Сухово, ул.Центральная,72 | Трубопроводы | 9 | 360 | 25.10.2022 | 221 482,87 | 7 382,76 | 7 382,76 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -7 382,76 |
| 59 | 011998 | Канализация\_г.Кемерово, ул.1-я Линия, к.н.42:24:0101030:569 | Трубопроводы | 9 | 360 | 25.11.2022 | 224 131,83 | 7 471,08 | 7 471,06 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -7 471,08 |
| 60 | 012025 | Канализация\_г.Кемерово, Центральный р-н, мкр. 7Б | Трубопроводы | 9 | 360 | 31.12.2022 | 8 091 723,24 | 269 724,12 | 269 724,11 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -269 724,12 |
| 61 | 012026 | Канализация\_г.Кемерово, ул.Институтская, 25к.н. 42:24:0401014:16483 | Трубопроводы | 9 | 360 | 31.12.2022 | 937 247,54 | 31 241,64 | 31 241,58 | 12 | 360 | 25-30 лет | объект создан за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей | 0,00 | -31 241,64 |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  |  | **903 694 528,23** | **37 674 287,16** | **33 833 250,04** |  |  |  |  | **0,00** | **-37 674 287,16** |
|  |  | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ДОЛЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоотведение |  |  | 97,80% |  |  | 36 845 452,84 | 33 088 918,54 |  |  |  |  | 0,00 | -36 845 452,84 |
|  |  | Водоотведение (ул.Волгоградская) |  |  | 2,20% |  |  | 828 834,32 | 744 331,50 |  |  |  |  | 0,00 | -828 834,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | КС 009866 | Дублирующий участок канализационного коллектора №15 ДУ 1000мм от пр. Советского до КНС 2/6 в г.Кемерово (реестровый №776568) | Трубопроводы |  | 230 | 31.10.2019 | 78 843 102,52 | 4 113 553,20 | 4 113 553,17 | 12 | 230 | КС | объекты инвестиционной программы БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА | 0,00 | -4 113 553,20 |
| 63 | КС009955 | Главный коллектор по ул..3-я Заречная от ул. Терешковой до КНС 2/6 (реестровый №770881) | Трубопроводы |  | 231 | 30.09.2019 | 207 247 997,00 | 10 766 129,76 | 10 766 129,71 | 12 | 231 | КС | объекты инвестиционной программы БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА | 0,00 | -10 766 129,76 |
|  |  | **ИТОГО БЮДЖЕТ:** |  |  |  |  | **286 091 099,52** | **14 879 682,96** | **14 879 682,89** |  |  |  |  | **0,00** | **-14 879 682,96** |
| 64 | КС 010007 | Погружной насосный агрегат FLYGTNT3315/180LT, код 623\_г.Кемерово. КНС-1 | Насосы |  | 228 | 31.12.2019 | 5 792 700,70 | 304 878,96 | 304 878,98 | 12 | 228 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 304 878,98 | 0,02 |
| 65 | КС010008 | Погружной насосный агрегат FLYGTNT3301/180MT, код 623\_г.Кемерово. КНС-1 | Насосы |  | 228 | 03.02.2019 | 5 044 418,51 | 265 495,68 | 265 495,71 | 12 | 228 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 265 495,71 | 0,03 |
| 66 | КС010658 | Декантер\_г.Кемерово, цех механического обезвоживания осадка | Прочие сооружения |  | 216 | 31.12.2020 | 24 869 587,91 | 1 381 643,76 | 1 381 643,77 | 12 | 216 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 1 381 643,77 | 0,01 |
| 67 | КС011503 | Погружной насосный агрегат FLYGTNT3315/180LT, код 623\_г.Кемерово. КНС-1 | Машины и оборудование для подводно технических р. |  | 204 | 25.12.2021 | 4 470 272,50 | 262 957,20 | 262 957,21 | 12 | 204 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 262 957,21 | 0,01 |
| 68 | КС011504 | Погружной насосный агрегат FLYGTNT3301/185MT, код 623\_г.Кемерово. КНС-1 | Машины и оборудование для подводно технических р. |  | 204 | 25.12.2021 | 3 424 848,33 | 201 461,64 | 201 461,67 | 12 | 204 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 201 461,67 | 0,03 |
| 69 | КС011505 | Расходомер-счетчик ультрозвуковой одноканальный УРСВ-510Ц Комплект №1\_г.Кемерово. КНС-1 | Измерительные и регулирующие приборы и устройства |  | 204 | 25.12.2021 | 2 579 657,50 | 151 744,56 | 151 744,56 | 12 | 204 | КС | объекты инвестиционной программы постановление от 31.12.2018 №775 | 151 744,56 | 0,00 |
|  |  | **ИТОГО КС:** |  |  |  |  | **46 181 485,45** | **2 568 181,80** | **2 568 181,90** |  |  |  |  | **2 568 181,90** | **0,10** |
|  |  | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ДОЛЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоотведение |  |  | 97,80% |  |  | 2 511 681,80 | 2 511 681,90 |  |  |  |  | 2 511 681,90 | 0,10 |
|  |  | Водоотведение (ул.Волгоградская) |  |  | 2,20% |  |  | 56 500,00 | 56 500,00 |  |  |  |  | 56 500,00 | 0,00 |
|  |  | **ВСЕГО без БЮДЖЕТА:** |  |  |  |  | **949 876 013,68** | **40 242 468,96** | **36 401 431,94** |  |  |  |  | **2 568 181,90** | **-37 674 287,06** |
|  |  | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ДОЛЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоотведение |  |  | 97,80% |  |  | 39 357 134,64 | 35 600 600,43 |  |  |  |  | 2 511 681,90 | -36 845 452,75 |
|  |  | Водоотведение (ул.Волгоградская) |  |  | 2,20% |  |  | 885 334,32 | 800 831,50 |  |  |  |  | 56 500,00 | -828 834,32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО "СКЭК" (питьевая вода) г. Кемерово | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3.1 |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год (с учетом корректировки)** | | **2024 год** | | | | **2024 год (исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024)** | | | **Обоснование** |
|  | **Утверждено регулирующим органом** | **Факт** | **Предложение организации** | **Утверждено регулирующим органом** | **В том числе на период** | | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2024 по 30.06.2024** | **с 01.07.2024 по 31.12.2024** | **с 01.01.2024 по 30.06.2024** | **с 01.07.2024 по 31.12.2024** |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 68 906 400,00 | 63 805 312,00 | 65 896 516,30 | 65 896 516,30 | 32 948 258,15 | 32 948 258,15 | 65 896 516,30 | 32 948 258,15 | 32 948 258,15 |  |
|  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 14 607 700,00 | 14 099 245,26 | 14 099 245,26 | 14 099 245,26 | 7 049 622,63 | 7 049 622,63 | 14 099 245,26 | 7 049 622,63 | 7 049 622,63 |
|  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 5 249 500,00 | 5 581 033,28 | 5 581 033,28 | 5 581 033,28 | 2 790 516,64 | 2 790 516,64 | 5 581 033,28 | 2 790 516,64 | 2 790 516,64 |
|  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 9 358 200,00 | 8 518 211,98 | 8 518 211,98 | 8 518 211,98 | 4 259 105,99 | 4 259 105,99 | 8 518 211,98 | 4 259 105,99 | 4 259 105,99 |
|  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 68 906 400,00 | 63 805 312,00 | 65 896 516,30 | 65 896 516,30 | 32 948 258,15 | 32 948 258,15 | 65 896 516,30 | 32 948 258,15 | 32 948 258,15 |
|  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 63 656 900,00 | 58 224 278,72 | 60 315 483,02 | 60 315 483,02 | 30 157 741,51 | 30 157 741,51 | 60 315 483,02 | 30 157 741,51 | 30 157 741,51 |
|  | 1.7 | Потери воды | м3 | 24 953 600,00 | 21 410 009,72 | 23 583 353,86 | 23 583 353,86 | 11 791 676,93 | 11 791 676,93 | 23 583 353,86 | 11 791 676,93 | 11 791 676,93 |
|  | 1.7.1 | То же в % | % | 39,20 | 36,77 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 |  |
|  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 29 345 100,00 | 28 296 057,02 | 28 213 917,18 | 28 213 917,18 | 14 106 958,59 | 14 106 958,59 | 28 213 917,18 | 14 106 958,59 | 14 106 958,59 |  |
|  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 28 782 400,00 | 27 856 807,44 | 27 651 217,18 | 27 651 217,18 | 13 825 608,59 | 13 825 608,59 | 27 651 217,18 | 13 825 608,59 | 13 825 608,59 |
|  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 21 761 668,77 | 21 341 000,00 | 20 874 080,26 | 20 874 080,26 | 10 437 040,13 | 10 437 040,13 | 20 874 080,26 | 10 437 040,13 | 10 437 040,13 |
|  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 1 954 897,35 | 1 724 000,00 | 1 730 902,90 | 1 730 902,90 | 865 451,45 | 865 451,45 | 1 730 902,90 | 865 451,45 | 865 451,45 |
|  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 5 065 833,88 | 4 791 807,44 | 5 046 234,02 | 5 046 234,02 | 2 523 117,01 | 2 523 117,01 | 5 046 234,02 | 2 523 117,01 | 2 523 117,01 |
|  | 1.8.1.3.1 | В том числе другим водопроводам | м3 |  | 67 807,44 | 284 366,44 | 284 366,44 | 142 183,22 | 142 183,22 | 284 366,44 | 142 183,22 | 142 183,22 |
|  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 562 700,00 | 439 249,58 | 562 700,00 | 562 700,00 | 281 350,00 | 281 350,00 | 562 700,00 | 281 350,00 | 281 350,00 |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **1 082 061,50** | **1 106 954,78** | **1 325 744,63** | **1 314 738,24** | **657 292,60** | **657 445,63** | **1 342 112,49** | **670 979,73** | **671 132,76** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **590 321,86** | **573 648,84** | **710 120,67** | **720 240,86** | **360 043,91** | **360 196,95** | **720 240,86** | **360 043,91** | **360 196,95** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **34 850,72** | **40 839,94** | **41 827,92** | **42 708,34** | **21 354,17** | **21 354,17** | **42 708,34** | **21 354,17** | **21 354,17** |  |
| **ОР** | 3.1.1 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 20 299,18 | 24 108,61 | 24 363,13 | 24 875,94 | 12 437,97 | 12 437,97 | 24 875,94 | 12 437,97 | 12 437,97 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 1 100,68 | 1 178,02 | 1 100,68 | 1 100,68 | 550,34 | 550,34 | 1 100,68 | 550,34 | 550,34 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 18 442,40 | 20 465,32 | 22 134,61 | 22 600,52 | 22 600,52 | 22 600,52 | 22 600,52 | 22 600,52 | 22 600,52 |
| **ОР** | 3.1.2 | Флокулянт марки PRAESTOL-650TR | тыс руб | 338,71 | 400,31 | 406,52 | 415,08 | 207,54 | 207,54 | 415,08 | 207,54 | 207,54 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | Ед.изм. | 881,97 | 1,04 | 881,97 | 881,97 | 440,99 | 440,99 | 881,97 | 440,99 | 440,99 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 384,04 | 384 170,65 | 460,92 | 470,63 | 470,63 | 470,63 | 470,63 | 470,63 | 470,63 |
| **ОР** | 3.1.3 | Коагулянт ОХА | тыс руб | 13 227,04 | 14 729,02 | 15 875,12 | 16 209,27 | 8 104,63 | 8 104,63 | 16 209,27 | 8 104,63 | 8 104,63 |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | Ед.изм. | 634,20 | 480,55 | 634,20 | 634,20 | 317,10 | 317,10 | 634,20 | 317,10 | 317,10 |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 20 856,25 | 30 650,28 | 25 031,72 | 25 558,61 | 25 558,61 | 25 558,61 | 25 558,61 | 25 558,61 | 25 558,61 |
| **ОР** | 3.1.4 | Сода каустическая | тыс руб | 18,39 | 24,76 | 22,07 | 22,54 | 11,27 | 11,27 | 22,54 | 11,27 | 11,27 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | Ед.изм. | 0,35 | 0,50 | 0,35 | 0,35 | 0,18 | 0,18 | 0,35 | 0,18 | 0,18 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 52 550,56 | 49 516,79 | 63 071,30 | 64 398,87 | 64 398,87 | 64 398,87 | 64 398,87 | 64 398,87 | 64 398,87 |
| **ОР** | 3.1.5 | Аммиак водный | тыс руб | 629,65 | 1 061,16 | 755,71 | 771,61 | 385,81 | 385,81 | 771,61 | 385,81 | 385,81 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | Ед.изм. | 61,01 | 65,15 | 61,01 | 61,01 | 30,51 | 30,51 | 61,01 | 30,51 | 30,51 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 10 320,44 | 16 287,99 | 12 386,61 | 12 647,34 | 12 647,34 | 12 647,34 | 12 647,34 | 12 647,34 | 12 647,34 |
| **ОР** | 3.1.6 | Перманганат калия | тыс руб | 317,47 | 443,11 | 381,03 | 389,05 | 194,53 | 194,53 | 389,05 | 194,53 | 194,53 |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество | Ед.изм. | 0,73 | 0,64 | 0,73 | 0,73 | 0,37 | 0,37 | 0,73 | 0,37 | 0,37 |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 434 895,75 | 692 143,84 | 521 962,92 | 532 949,55 | 532 949,55 | 532 949,55 | 532 949,55 | 532 949,55 | 532 949,55 |
| **ОР** | 3.1.7 | Прочие | тыс руб | 20,28 | 72,97 | 24,34 | 24,85 | 12,43 | 12,43 | 24,85 | 12,43 | 12,43 |
| **ОР** | 3.1.7.1 | Количество | Ед.изм. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| **ОР** | 3.1.7.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 20 280,83 | 72 970,00 | 21 060,92 | 24 853,45 | 24 853,45 | 24 853,45 | 24 853,45 | 24 853,45 | 24 853,45 |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **195 925,59** | **189 779,33** | **235 002,81** | **235 821,08** | **117 910,54** | **117 910,54** | **235 821,08** | **117 910,54** | **117 910,54** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,87 | 4,13 | 4,87 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 50 370,44 | 45 491,91 | 47 726,44 | 47 726,44 | 23 863,22 | 23 863,22 | 47 726,44 | 23 863,22 | 23 863,22 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **4 592,24** | **3 326,68** | **5 388,79** | **5 258,23** | **2 629,12** | **2 629,12** | **5 258,23** | **2 629,12** | **2 629,12** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,67 | 6,82 | 8,27 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 688,07 | 487,83 | 651,95 | 651,95 | 325,98 | 325,98 | 651,95 | 325,98 | 325,98 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **190 289,66** | **184 550,19** | **227 164,99** | **228 312,76** | **114 156,38** | **114 156,38** | **228 312,76** | **114 156,38** | **114 156,38** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,83 | 4,10 | 4,83 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 49 682,37 | 45 004,08 | 47 074,49 | 47 074,49 | 23 537,25 | 23 537,25 | 47 074,49 | 23 537,25 | 23 537,25 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **1 043,69** | **1 902,46** | **2 449,03** | **2 250,08** | **1 125,04** | **1 125,04** | **2 250,08** | **1 125,04** | **1 125,04** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 724,79 | 772,01 | 993,80 | 913,07 | 913,07 | 913,07 | 913,07 | 913,07 | 913,07 |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 1,44 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 1,23 | 1,23 | 2,46 | 1,23 | 1,23 |  |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **13 963,30** | **19 118,72** | **20 017,30** | **20 017,30** | 10 008,65 | 10 008,65 | **20 017,30** | 10 008,65 | 10 008,65 |  |
| **НР** | **3.6** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **4 207,95** | **2 332,06** | **3 554,40** | **3 351,87** | **1 599,42** | **1 752,45** | **3 351,87** | **1 599,42** | **1 752,45** |  |
| **НР** | 3.6.2.1 | КОАО "Азот" ИНН: 4205000908 КПП: 424950001 | тыс руб | 273,13 | 132,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 3,73 | 3,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 73 324,00 | 43 296,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2.3 | Индивидуальный предприниматель Зубарева Евгения Анатольевна ИНН: 420508603852 КПП: отсутствует | тыс руб | 19,13 | 12,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2.3.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 5,36 | 4,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2.3.2 | Объем покупки | м3 | 3 568,50 | 2 759,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2.4 | ООО "Теплоснаб" ИНН: 4205325631 КПП: 420501001 | тыс руб | 314,68 | 212,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2.4.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 0,54 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2.4.2 | Объем покупки | м3 | 582 737,00 | 394 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2.5 | Кузбасский территориальный участок ЗСД по тепловодоснабжению - СП ЦД по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" ИНН: 7708503727 КПП: 540775040 | тыс руб | 33,29 | 19,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2.5.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 3,18 | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2.5.2 | Объем покупки | м3 | 10 468,00 | 6 283,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.2.6 | МКП "Энергоресурс Кемеровского муниципального округа" ИНН4205408510 | тыс руб | 3 567,73 | 1 925,16 | 3 554,40 | 3 351,87 | 1 599,42 | 1 752,45 | 3 351,87 | 1 599,42 | 1 752,45 |  |
| **НР** | 3.6.2.6.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 8,17 | 9,06 | 15,76 | 15,77 | 15,05 | 16,49 | 15,77 | 15,05 | 16,49 |  |
| **НР** | 3.6.2.6.2 | Объем покупки | м3 | 436 953,58 | 212 547,00 | 225 571,00 | 212 547,00 | 106 273,50 | 106 273,50 | 212 547,00 | 106 273,50 | 106 273,50 |  |
| **НР** | 3.7.2.6 | ИП Шобик С.Б. | тыс руб | 0,00 | 29,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.7.2.6.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.7.2.6.2 | Объем покупки | м3 |  | 48 700,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | **3.8** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **227 421,37** | **208 253,86** | **272 951,67** | **278 696,94** | 139 348,47 | 139 348,47 | **278 696,94** | 139 348,47 | 139 348,47 |  |
|  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 43 367,92 | 40 172,43 | 51 787,01 | 53 145,87 | 53 145,87 | 53 145,87 | 53 145,87 | 53 145,87 | 53 145,87 |
|  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 437,00 | 432,00 | 439,22 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 |
| **ОР** | **3.9** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **68 749,48** | **62 180,24** | **82 513,29** | **84 250,09** | 42 125,04 | 42 125,04 | **84 250,09** | 42 125,04 | 42 125,04 |
| **ОР** | **3.11** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **45 203,45** | **36 944,94** | **54 253,28** | **55 395,24** | **27 697,62** | **27 697,62** | **55 395,24** | **27 697,62** | **27 697,62** |  |
| **ОР** | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 24 630,75 | 25 281,96 | 29 561,89 | 30 184,12 | 15 092,06 | 15 092,06 | 30 184,12 | 15 092,06 | 15 092,06 |
|  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 42 913,70 | 62 258,56 | 51 244,61 | 52 589,25 | 52 589,25 | 52 589,25 | 52 589,25 | 52 589,25 | 52 589,25 |
|  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 47,83 | 33,84 | 48,07 | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 47,83 |
| **ОР** | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 7 438,49 | 7 594,52 | 8 927,69 | 9 115,61 | 4 557,80 | 4 557,80 | 9 115,61 | 4 557,80 | 4 557,80 |
| **ОР** | 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 13 134,21 | 4 068,46 | 15 763,70 | 16 095,51 | 8 047,75 | 8 047,75 | 16 095,51 | 8 047,75 | 8 047,75 |
| **ОР** | 3.11.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 13 134,21 | 4 068,46 | 15 763,70 | 16 095,51 | 8 047,75 | 8 047,75 | 16 095,51 | 8 047,75 | 8 047,75 |
| **ОР** | **3.12** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **14 199,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 14 199,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.12.3.1 | информационные, консультационные услуги, экспертные услуги | тыс руб |  | 3 719,96 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.12.3.2 | расходы будущих периодов (лицензии, программное обеспечение) | тыс руб |  | 3 346,09 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.12.3.3 | кассовое обслуживание | тыс руб |  | 7 119,55 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.12.3.5 | прочие расходы | тыс руб |  | 14,15 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **401 827,81** | **412 417,74** | **482 274,69** | **492 425,94** | **246 212,97** | **246 212,97** | **492 425,94** | **246 212,97** | **246 212,97** |  |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | 136 671,79 | 125 041,18 | 164 033,81 | 167 486,51 | 83 743,25 | 83 743,25 | 167 486,51 | 83 743,25 | 83 743,25 |
| **ОР** | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | 59 132,57 | 70 265,14 | 70 971,05 | 72 464,90 | 36 232,45 | 36 232,45 | 72 464,90 | 36 232,45 | 36 232,45 |
|  | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 30 231,37 | 32 530,16 | 36 100,24 | 37 047,49 | 37 047,49 | 37 047,49 | 37 047,49 | 37 047,49 | 37 047,49 |
|  | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 163,00 | 180,00 | 163,83 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 |
| **ОР** | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | 17 875,78 | 21 079,54 | 21 454,55 | 21 906,14 | 10 953,07 | 10 953,07 | 21 906,14 | 10 953,07 | 10 953,07 |
| **ОР** | **4.6** | **Прочие расходы:** | **тыс руб** | 188 147,67 | 196 031,88 | 225 815,28 | 230 568,39 | 115 284,20 | 115 284,20 | 230 568,39 | 115 284,20 | 115 284,20 |
| **ОР** | 4.6.1 | Прочие расходы | тыс руб | 188 147,67 | 196 031,88 | 225 815,28 | 230 568,39 | 115 284,20 | 115 284,20 | 230 568,39 | 115 284,20 | 115 284,20 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **25 420,89** | **25 351,62** | **30 510,22** | **31 152,41** | **15 576,21** | **15 576,21** | **31 152,41** | **15 576,21** | **15 576,21** |  |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | 14 750,45 | 13 697,83 | 17 703,53 | 18 076,16 | 9 038,08 | 9 038,08 | 18 076,16 | 9 038,08 | 9 038,08 |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 60 255,12 | 95 362,24 | 71 952,54 | 73 840,54 | 73 840,54 | 73 840,54 | 73 840,54 | 73 840,54 | 73 840,54 |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 20,40 | 11,97 | 20,50 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | 4 454,64 | 3 613,26 | 5 346,47 | 5 459,01 | 2 729,50 | 2 729,50 | 5 459,01 | 2 729,50 | 2 729,50 |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы:** | **тыс руб** | 6 215,80 | 8 040,54 | 7 460,22 | 7 617,24 | 3 808,62 | 3 808,62 | 7 617,24 | 3 808,62 | 3 808,62 |
| **ОР** | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 6 215,80 | 8 040,54 | 7 460,22 | 7 617,24 | 3 808,62 | 3 808,62 | 7 617,24 | 3 808,62 | 3 808,62 |
| **НР** | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **393,27** | **18,15** | **393,27** | **18,15** | **9,08** | **9,08** | **18,15** | **9,08** | **9,08** |  |
| **НР** | **6.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе:** | **тыс руб** | **393,27** | **18,15** | **393,27** | **18,15** | **9,08** | **9,08** | **18,15** | **9,08** | **9,08** |  |
| **НР** | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб | 393,27 | 18,15 |  | 18,15 | 9,08 | 9,08 | 18,15 | 9,08 | 9,08 |  |
| **НР** | 6.1.2 | Резервы по сомнительным долгам | тыс руб |  |  | 393,27 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **5 085,57** | **37 307,77** | **39 496,47** | **7 951,57** | **3 975,79** | **3 975,79** | **35 325,83** | **17 662,91** | **17 662,91** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств (исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024** | **тыс руб** | 3 154,57 | 35 273,39 | 34 699,47 | 3 154,57 | 1 577,29 | 1 577,29 | **30 528,83** | **15 264,41** | **15 264,41** | **произведен расчет экономически обоснованного размера амортизации в соответствии с бухгалтерским учетом исходя из первоначальной стоимости объектов ОС с максимальными сроками полезного использования в разрезе всех объектов заявленных предприятием, расчет амортизации на 2024 год прилагается** |
| **А** | **7.2** | **Амортизация (инвестиции)** | **тыс руб** | 1 931,00 | 2 034,38 | 4 797,00 | 4 797,00 | 2 398,50 | 2 398,50 | **4 797,00** | **2 398,50** | **2 398,50** | **учтено в соответствии с источником ИП от 31.12.2018 №775** |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **3 962,45** | **3 970,68** | **4 099,82** | **4 099,82** | **2 049,91** | **2 049,91** | **4 099,82** | **2 049,91** | **2 049,91** |  |
| **НР** | 8.2 | Арендная плата | тыс руб | 2 097,93 | 2 096,04 | 2 225,18 | 2 225,18 | 1 112,59 | 1 112,59 | 2 225,18 | 1 112,59 | 1 112,59 |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды земли | тыс руб | 1 864,52 | 1 874,64 | 1 874,64 | 1 874,64 | 937,32 | 937,32 | 1 874,64 | 937,32 | 937,32 |  |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **55 049,65** | **54 239,98** | **58 849,49** | **58 849,49** | **29 424,74** | **29 424,74** | **58 849,49** | **29 424,74** | **29 424,74** |  |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 47,50 | 71,15 | 71,15 | 71,15 | 35,58 | 35,58 | 71,15 | 35,58 | 35,58 |  |
| **НР** | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 23 022,21 | 22 253,38 | 29 430,10 | 29 430,10 | 14 715,05 | 14 715,05 | 29 430,10 | 14 715,05 | 14 715,05 |  |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 147,21 | 91,45 | 91,45 | 91,45 | 45,73 | 45,73 | 91,45 | 45,73 | 45,73 |  |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 25 186,80 | 30 659,00 | 29 256,79 | 29 256,78 | 14 628,39 | 14 628,39 | 29 256,78 | 14 628,39 | 14 628,39 |  |
| **НР** | 9.5.1 | Налог на имущество (26,25 счет ОАО СКЭК) | тыс руб | 33,14 | 87,39 | 79,40 | 79,40 | 39,70 | 39,70 | 79,40 | 39,70 | 39,70 |  |
| **НР** | 9.5.2 | Налог на имущество (концессия имущество КУМИ) | тыс руб | 20 243,10 | 20 212,69 | 17 246,97 | 17 246,97 | 8 623,48 | 8 623,48 | 17 246,97 | 8 623,48 | 8 623,48 |  |
| **НР** | 9.5.3 | Налог на имущество (по концессионному соглашению с инвестиций, созданное) | тыс руб | 424,95 | 732,91 | 3 147,86 | 3 147,86 | 1 573,93 | 1 573,93 | 3 147,86 | 1 573,93 | 1 573,93 |  |
|  | 9.5.4 | Налог на имущество (собственное имущество) | тыс руб | 4 485,61 | 9 626,01 | 8 782,56 | 8 782,56 | 4 391,28 | 4 391,28 | 8 782,56 | 4 391,28 | 4 391,28 |  |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **107 633,55** | **102 054,95** | **159 151,40** | **146 121,95** | **73 060,97** | **73 060,97** | **146 121,95** | **73 060,97** | **73 060,97** |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 55 783,00 | 48 413,42 | 91 944,00 | 89 344,00 | 44 672,00 | 44 672,00 | 89 344,00 | 44 672,00 | 44 672,00 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 51 183,00 | 48 413,42 | 73 744,00 | 73 744,00 | 36 872,00 | 36 872,00 | 73 744,00 | 36 872,00 | 36 872,00 |  |
| **П** | 10.1.2 | на реализацию инвест программы (дополнительный учет на мероприятия ИП в целях соблюдения ДПР) | тыс руб | 4 600,00 |  | 18 200,00 | 15 600,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 15 600,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 280,64 | 661,45 | 661,45 | 446,34 | 223,17 | 223,17 | 446,34 | 223,17 | 223,17 |  |
| **П** | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | 51 569,91 | 52 980,08 | 66 545,96 | 56 331,61 | 28 165,81 | 28 165,81 | 56 331,61 | 28 165,81 | 28 165,81 |  |
| **П** | 10.4 | Прибыль на прочие цели: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 6 645,93 | 1 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 6 645,93 | 1 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 6 645,93 | 1 165,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 581,08** | **10 790,54** | **10 790,54** | **21 733,64** | **10 866,82** | **10 866,82** |  |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  | 24 417,67 | 12 208,83 | 12 208,83 | 24 417,67 | 12 208,83 | 12 208,83 |  |
| **НР** | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 836,59 | -1 418,29 | -1 418,29 | **-2 684,03** | **-1 342,01** | **-1 342,01** | **согласно расчету регулятора дополнительно (во исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024) проведен анализ факта 2022 года учтена амортизация в размере 2100,72т.р. (вместо 3154,57т.р.), учтен капитальный ремонт по бесхозяйным сетям 2333,49т.р. (вместо 1127,08т.р.), расчеты прилагаются** |
| **НР** | 11.2.1 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.2 | Расходы на арендную плату | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.3 | Налог на землю (аренда земли) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.4 | Водный налог | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.5 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.6 | Налог на имущество | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.7 | Прочие (услуги банка, госпошлины) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.8 | Прочие налоги (налог на прибыль) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.9 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.10 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3 | Другие | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3.1 | Амортизация основных средств | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3.2 | Нормативная прибыль (в том числе прибыль на социальное развитие поощрение) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3.3 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11.3.4 | Сбытовые расходы, бесхоз | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  | **363,83** | **11 994,44** | 5 997,22 | 5 997,22 | 11 994,44 | 5 997,22 | 5 997,22 |  |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **-51 686,93** | **-51 686,93** |  | **-65 032,00** | **-32 516,00** | **-32 516,00** | **-42 159,44** | **-21 079,72** | **-21 079,72** |  |
|  | 13.1 | Налог на имущество | тыс руб | **-5,83** | **-5,83** |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 13.2 | **Капитальный ремонт (исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024)** | тыс руб | **-51 681,10** | **-51 681,10** |  | -65 032,00 | -32 516,00 | -32 516,00 | **-11 630,61** | **-5 815,31** | **-5 815,31** | **скорректировано выполнение капитального ремонта по факту 2022 года (во исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024) (факт 2022 год 125041,18т.р. - план 2022 год 136671,79т.р.=-11630,61т.р.)** |
|  | 13.3 | На реализацию инвест программы (дополнительный учет на мероприятия ИП в целях соблюдения ДПР) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 13.4 | **Амортизация основных средств (исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024)** | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | **-30 528,83** | **-15 264,41** | **-15 264,41** | **исключена амортизация ОС по причине того, что в ходе проведения анализа определено, что объекты созданы за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, в случае включении в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей, также исключена амортизация объектов ОС, относящихся к цеховым расходам: по объектам теплоснабжения, перевозкам, которые учтены в операционных расходах и не подлежат повторному учету, исключена амортизация объектов со скорректированным СПИ, расчет амортизации на 2024 год в разрезе объектов прилагается** |
|  | **15** | **Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента** | **тыс руб** |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **16** | **Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей** | **тыс руб** | **1 023,63** | **4 334,61** | **4 810,64** | **1 141,22** | 570,61 | 570,61 | **1 141,22** | 570,61 | 570,61 |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **1 139 031,75** | **1 161 657,41** | **1 490 070,50** | **1 430 544,92** | **715 195,94** | **715 348,98** | **1 480 944,30** | **740 395,63** | **740 548,67** |  |
| **КР** | **18** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **23 502,27** | **23 502,27** | **188 513,05** | **5 581,84** | **-30 020,96** | **35 602,80** | **5 581,84** | **-55 220,65** | **60 802,49** |  |
| **КР** | 18.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | 18.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб | 20 435,07 | 20 435,07 | 33 016,71 | 5 581,84 | 2 790,92 | 2 790,92 | 5 581,84 | 2 790,92 | 2 790,92 |  |
| **КР** | 18.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб | 13 420,71 | 13 420,71 | 155 496,34 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | 18.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб | -10 353,51 | -10 353,51 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 18.5 | Корректировка НВВ по полугодиям | тыс руб | 0,00 |  |  |  | -32 811,88 | 32 811,88 |  | -58 011,57 | 58 011,57 |  |
|  | **19** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **1 162 534,02** | **1 185 159,68** | **1 678 583,57** | **1 436 126,76** | **685 174,98** | **750 951,78** | **1 486 526,14** | **685 174,98** | **801 351,15** |  |
|  | **20** | **Тариф** | **руб/м3** | **39,62** | **41,88** | **59,49** | **50,90** | **48,57** | **53,23** | **52,69** | **48,57** | **56,81** |  |
|  | **21** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **325 935,14** | **317 498,79** | **391 188,13** | **399 422,12** | **199 711,06** | **199 711,06** | **399 422,12** | **199 711,06** | **199 711,06** | **117,0%** |
|  | **22** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **668,23** | **657,81** | **671,63** | **668,23** | **668,23** | **668,23** | **668,23** | **668,23** | **668,23** |  |
|  | **23** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **40 646,58** | **40 221,69** | **48 537,36** | **49 810,96** | **24 905,48** | **24 905,48** | **49 810,96** | **24 905,48** | **24 905,48** |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 678 583,55 | 1 436 126,76 | 685 174,98 | 750 951,78 | 1 436 126,76 | 685 174,98 | 750 951,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | - 0,00 | 0,00 | - 50 399,38 | - 0,00 | - 50 399,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12% | 171 665,39 |  |  | 177 713,32 |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  | **1** | **1** |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % | **13,8** |  | **4,7** | **7,2** |  |  | **7,2** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  | **1,12662** |  | **1,03653** | **1,06128** |  |  | **1,06128** |  |  |  |
|  |  | Индекс изменения количества активов | % | **1,0010080** |  | **1,0018660** | **1,001866** |  |  | **1,001866** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **5,35** |  | **6,09** | **6,96** |  |  | **6,70** |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **1 026 312,63** | **1 022 294,70** | **1 291 422,65** | **1 276 471,40** |  |  | **1 299 496,52** |  |  |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **803 473,72** | **800 188,09** | **964 331,08** | **984 628,97** |  |  | **984 628,97** |  |  |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **26 913,32** | **32 327,28** | **92 088,75** | **56 021,36** |  |  | **79 046,48** |  |  |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **195 925,59** | **189 779,33** | **235 002,81** | **235 821,08** |  |  | **235 821,08** |  |  |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **5 085,57** | **37 307,77** | **39 496,47** | **7 951,57** |  |  | **35 325,83** |  |  |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **56 063,64** | **49 074,87** | **92 605,45** | **89 790,34** |  |  | **89 790,34** |  |  |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **51 569,91** | **52 980,08** | **66 545,96** | **56 331,61** |  |  | **56 331,61** |  |  |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **23 502,27** | **23 502,27** | **188 513,05** | **5 581,84** |  |  | **5 581,84** |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **1 162 534,02** | **1 185 159,68** | **1 678 583,57** | **1 436 126,76** |  |  | **1 486 526,14** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО "СКЭК" (водоотведение) г. Кемерово | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3.2 |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год (с учетом корректировки)** | | **2024 год** | |  |  | **2024 год (исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024)** | | |  |
|  | **Утверждено регулирующим органом** | **Факт** | **Предложение организации** | **Утверждено регулирующим органом** | **В том числе на период** | | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2024 по 30.06.2024** | **с 01.07.2024 по 31.12.2024** | **с 01.01.2024 по 30.06.2024** | **с 01.07.2024 по 31.12.2024** |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 55 694 881,95 | 53 658 265,24 | 53 658 265,24 | 53 658 265,24 | 26 829 132,62 | 26 829 132,62 | 53 658 265,24 | 26 829 132,62 | 26 829 132,62 |  |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 21 919 499,83 | 22 170 500,47 | 22 376 435,25 | 22 376 435,25 | 11 188 217,63 | 11 188 217,63 | 22 376 435,25 | 11 188 217,63 | 11 188 217,63 |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 33 775 381,82 | 31 487 764,77 | 31 281 829,99 | 31 281 829,99 | 15 640 915,00 | 15 640 915,00 | 31 281 829,99 | 15 640 915,00 | 15 640 915,00 |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 33 775 381,82 | 31 487 764,77 | 31 281 829,99 | 31 281 829,99 | 15 640 915,00 | 15 640 915,00 | 31 281 829,99 | 15 640 915,00 | 15 640 915,00 |
|  | 1.3.1.1 | Население | м3 | 27 461 137,36 | 25 778 000,00 | 25 469 592,01 | 25 469 592,01 | 12 734 796,01 | 12 734 796,01 | 25 469 592,01 | 12 734 796,01 | 12 734 796,01 |
|  | 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 3 042 666,25 | 2 432 000,00 | 2 422 281,73 | 2 422 281,73 | 1 211 140,87 | 1 211 140,87 | 2 422 281,73 | 1 211 140,87 | 1 211 140,87 |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 3 271 578,21 | 3 277 764,77 | 3 389 956,25 | 3 389 956,25 | 1 694 978,13 | 1 694 978,13 | 3 389 956,25 | 1 694 978,13 | 1 694 978,13 |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 55 694 881,95 | 53 658 265,24 | 53 658 265,24 | 53 658 265,24 | 26 829 132,62 | 26 829 132,62 | 53 658 265,24 | 26 829 132,62 | 26 829 132,62 |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **847 128,33** | **905 973,28** | **1 098 831,18** | **1 068 408,08** | **533 007,38** | **535 400,70** | **1 098 573,16** | **548 089,92** | **550 483,24** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **506 216,97** | **472 400,82** | **606 948,42** | **621 630,48** | **309 618,58** | **312 011,90** | **621 630,48** | **309 618,58** | **312 011,90** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **24 258,59** | **12 496,74** | **29 082,62** | **29 694,77** | **14 847,39** | **14 847,39** | **29 694,77** | **14 847,39** | **14 847,39** |  |
| **ОР** | 3.1.1 | Пуролат-бингсти | тыс руб | 8 933,91 | 3 136,78 | 10 710,49 | 10 935,94 | 5 467,97 | 5 467,97 | 10 935,94 | 5 467,97 | 5 467,97 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 2 429,75 | 1 360,32 | 2 429,75 | 2 429,75 | 1 214,88 | 1 214,88 | 2 429,75 | 1 214,88 | 1 214,88 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 3 676,88 | 2 305,92 | 4 408,06 | 4 500,85 | 4 500,85 | 4 500,85 | 4 500,85 | 4 500,85 | 4 500,85 |
| **ОР** | 3.1.2 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 1 080,07 | 941,39 | 1 294,85 | 1 322,10 | 661,05 | 661,05 | 1 322,10 | 661,05 | 661,05 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | Ед.изм. | 58,36 | 46,38 | 58,36 | 58,36 | 29,18 | 29,18 | 58,36 | 29,18 | 29,18 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 18 506,95 | 20 299,31 | 22 187,22 | 22 654,23 | 22 654,23 | 22 654,23 | 22 654,23 | 22 654,23 | 22 654,23 |
| **ОР** | 3.1.3 | Флокулянт Магнафлок | тыс руб | 0,00 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | Ед.изм. |  | 29,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/Ед.изм. |  | 198,70 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.4 | Флокулянт Сибфлок | тыс руб | 617,84 | 2 813,78 | 740,70 | 756,29 | 378,15 | 378,15 | 756,29 | 378,15 | 378,15 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | Ед.изм. | 2,68 | 9,10 | 2,68 | 2,68 | 1,34 | 1,34 | 2,68 | 1,34 | 1,34 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 230 537,18 | 309 371,05 | 276 381,47 | 282 198,93 | 282 198,93 | 282 198,93 | 282 198,93 | 282 198,93 | 282 198,93 |
| **ОР** | 3.1.5 | Флокулянт Зетаг | тыс руб | 3 873,41 | 0,00 | 4 643,67 | 4 741,41 | 2 370,70 | 2 370,70 | 4 741,41 | 2 370,70 | 2 370,70 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | Ед.изм. | 10,42 |  | 10,42 | 10,42 | 5,21 | 5,21 | 10,42 | 5,21 | 5,21 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 371 728,09 |  | 445 649,40 | 455 029,73 | 455 029,73 | 455 029,73 | 455 029,73 | 455 029,73 | 455 029,73 |
| **ОР** | 3.1.6 | Коагулянт ОХА | тыс руб | 9 753,37 | 4 802,59 | 11 692,91 | 11 939,03 | 5 969,52 | 5 969,52 | 11 939,03 | 5 969,52 | 5 969,52 |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество | Ед.изм. | 466,02 | 156,92 | 466,02 | 466,02 | 233,01 | 233,01 | 466,02 | 233,01 | 233,01 |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 20 929,08 | 30 605,56 | 25 091,01 | 25 619,14 | 25 619,14 | 25 619,14 | 25 619,14 | 25 619,14 | 25 619,14 |
|  | 3.1.7 | Препарат растительный овицидный BIOXYMIN | тыс руб | 0,00 | 779,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.1.7.1 | Количество | Ед.изм. |  | 394,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.7.2 | Цена | руб/Ед.изм. |  | 1 973,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.8 | Прочие | тыс руб | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 444,94 | 444,94 | 0,00 | 444,94 | 444,94 |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **151 693,95** | **158 714,22** | **178 924,69** | **185 551,54** | **92 775,77** | **92 775,77** | **185 551,54** | **92 775,77** | **92 775,77** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,96 | 4,05 | 4,62 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 37 868,94 | 36 982,12 | 36 484,17 | 36 484,17 | 18 242,09 | 18 242,09 | 36 484,17 | 18 242,09 | 18 242,09 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **4 407,08** | **3 901,18** | **4 915,21** | **5 097,25** | **2 548,63** | **2 548,63** | **5 097,25** | **2 548,63** | **2 548,63** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,66 | 6,76 | 7,71 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 661,74 | 577,10 | 637,54 | 637,54 | 318,77 | 318,77 | 637,54 | 318,77 | 318,77 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **145 693,71** | **145 868,64** | **163 808,59** | **169 875,58** | **84 937,79** | **84 937,79** | **169 875,58** | **84 937,79** | **84 937,79** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,92 | 4,01 | 4,57 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 37 207,20 | 36 405,02 | 35 846,63 | 35 846,63 | 17 923,31 | 17 923,31 | 35 846,63 | 17 923,31 | 17 923,31 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **1 593,16** | **8 944,39** | **10 200,90** | **10 578,71** | **5 289,36** | **5 289,36** | **10 578,71** | **5 289,36** | **5 289,36** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 724,17 | 773,43 | 882,08 | 914,75 | 914,75 | 914,75 | 914,75 | 914,75 | 914,75 |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 2,20 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 5,78 | 5,78 | 11,56 | 5,78 | 5,78 |  |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **8 689,91** | **11 700,66** | **12 985,63** | **12 985,63** | **6 492,82** | **6 492,82** | **12 985,63** | **6 492,82** | **6 492,82** |  |
| **НР** | **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **27 869,59** | **25 578,70** | **33 844,81** | **33 876,41** | **15 741,54** | **18 134,86** | **33 876,41** | **15 741,54** | **18 134,86** |  |
| **НР** | 3.5.1.2 | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) ИНН: 7729314745 КПП: 667043001 | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.5.1.2.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.5.1.2.2 | Объем покупки | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.5.1.3 | Индивидуальный предприниматель Зубарева Евгения Анатольевна ИНН: 420508603852 КПП: отсутствует | тыс руб | 32,26 | 18,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.5.1.3.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 10,16 | 8,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.5.1.3.2 | Объем покупки | м3 | 3 175,20 | 2 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.5.1.4 | ООО "Теплоснаб" ИНН: 4205325631 КПП: 420501001 | тыс руб | 291,97 | 233,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.5.1.4.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 0,41 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.5.1.4.2 | Объем покупки | м3 | 712 117,65 | 567 216,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.5.1.6 | КАО "Азот" ИНН: 4205000908 КПП: 424950001 | тыс руб | 3 780,15 | 3 675,78 | 5 727,47 | 5 499,06 | 2 620,99 | 2 878,06 | 5 499,06 | 2 620,99 | 2 878,06 |  |
| **НР** | 3.5.1.6.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 28,47 | 28,88 | 43,13 | 43,21 | 41,19 | 45,23 | 43,21 | 41,19 | 45,23 |  |
| **НР** | 3.5.1.6.2 | Объем покупки | м3 | 132 800,00 | 127 263,54 | 132 808,00 | 127 263,54 | 63 631,77 | 63 631,77 | 127 263,54 | 63 631,77 | 63 631,77 |  |
| **НР** | 3.5.1.7 | КАО "Азот" ИНН: 4205000908 КПП: 424950001 | тыс руб | 17 342,16 | 17 567,88 | 21 667,64 | 22 540,23 | 10 335,74 | 12 204,48 | 22 540,23 | 10 335,74 | 12 204,48 |  |
| **НР** | 3.5.1.7.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 0,38 | 0,38 | 0,47 | 0,489 | 0,448 | 0,529 | 0,489 | 0,448 | 0,529 |  |
| **НР** | 3.5.1.7.2 | Объем покупки | м3 | 46 245 769,61 | 46 141 718,24 | 46 245 750,05 | 46 141 718,24 | 23 070 859,12 | 23 070 859,12 | 46 141 718,24 | 23 070 859,12 | 23 070 859,12 |  |
| **НР** | 3.5.1.8 | МКП "Энергоресурс Кемеровского муниципального округа" ИНН4205408510 | тыс руб | 6 423,05 | 4 067,17 | 6 449,70 | 5 837,12 | 2 784,81 | 3 052,31 | 5 837,12 | 2 784,81 | 3 052,31 |  |
| **НР** | 3.5.1.8.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 18,58 | 19,46 | 27,90 | 27,93 | 26,65 | 29,21 | 27,93 | 26,65 | 29,21 |  |
| **НР** | 3.5.1.8.2 | Объем покупки | м3 | 345 790,02 | 208 991,00 | 231 151,00 | 208 991,00 | 104 495,50 | 104 495,50 | 208 991,00 | 104 495,50 | 104 495,50 |  |
| **НР** | 3.6.1.8 | ИП Шобик С.Б. | тыс руб | 0,00 | 15,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.1.8.1 | Тариф покупки | руб/м3 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.6.1.8.2 | Объем покупки | м3 |  | 48 700,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **200 428,92** | **175 559,99** | **240 285,93** | **245 343,63** | **122 671,81** | **122 671,81** | **245 343,63** | **122 671,81** | **122 671,81** |  |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 33 338,14 | 28 352,71 | 39 671,54 | 40 808,99 | 40 808,99 | 40 808,99 | 40 808,99 | 40 808,99 | 40 808,99 |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 501,00 | 516,00 | 504,71 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **60 589,67** | **52 966,03** | **72 638,44** | **74 167,38** | **37 083,69** | **37 083,69** | **74 167,38** | **37 083,69** | **37 083,69** |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **32 686,34** | **28 616,22** | **39 186,30** | **40 011,12** | **20 005,56** | **20 005,56** | **40 011,12** | **20 005,56** | **20 005,56** |  |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 19 121,82 | 19 519,45 | 22 924,36 | 23 406,89 | 11 703,44 | 11 703,44 | 23 406,89 | 11 703,44 | 11 703,44 |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 43 067,16 | 62 550,26 | 51 248,83 | 52 718,21 | 52 718,21 | 52 718,21 | 52 718,21 | 52 718,21 | 52 718,21 |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 37,00 | 26,01 | 37,28 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 5 774,78 | 5 862,25 | 6 923,15 | 7 068,87 | 3 534,44 | 3 534,44 | 7 068,87 | 3 534,44 | 3 534,44 |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 7 789,73 | 3 234,51 | 9 338,79 | 9 535,36 | 4 767,68 | 4 767,68 | 9 535,36 | 4 767,68 | 4 767,68 |
| **ОР** | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 7 789,73 | 3 234,51 | 9 338,79 | 9 535,36 | 4 767,68 | 4 767,68 | 9 535,36 | 4 767,68 | 4 767,68 |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **6 768,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 6 768,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | информационные, консультационные услуги | тыс руб |  | 109,84 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | прочие | тыс руб |  | 531,14 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.3 | расходы будущих периодов (лицензии, программное обеспечение) | тыс руб |  | 543,14 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.4 | услуги кассового обслуживания | тыс руб |  | 5 584,15 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.5 | оформление тех. документации | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **264 793,35** | **281 506,96** | **317 449,77** | **324 131,67** | **162 065,83** | **162 065,83** | **324 131,67** | **162 065,83** | **162 065,83** |  |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | 152 966,73 | 155 464,43 | 183 385,47 | 187 245,49 | 93 622,74 | 93 622,74 | 187 245,49 | 93 622,74 | 93 622,74 |
| **ОР** | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | 26 572,32 | 27 320,37 | 31 856,45 | 32 526,99 | 16 263,49 | 16 263,49 | 32 526,99 | 16 263,49 | 16 263,49 |
| **ОР** | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 33 050,15 | 31 243,28 | 39 328,84 | 40 456,45 | 40 456,45 | 40 456,45 | 40 456,45 | 40 456,45 | 40 456,45 |
| **ОР** | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 67,00 | 72,87 | 67,50 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| **ОР** | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | 8 032,81 | 7 981,92 | 9 630,20 | 9 832,90 | 4 916,45 | 4 916,45 | 9 832,90 | 4 916,45 | 4 916,45 |
| **ОР** | **4.6** | **Прочие расходы** | **тыс руб** | 77 221,50 | 90 740,24 | 92 577,65 | 94 526,29 | 47 263,14 | 47 263,14 | 94 526,29 | 47 263,14 | 47 263,14 |
| **ОР** | 4.6.1 | прочие | тыс руб | 77 221,50 | 90 740,24 | 92 577,65 | 94 526,29 | 47 263,14 | 47 263,14 | 94 526,29 | 47 263,14 | 47 263,14 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **18 134,17** | **40 700,52** | **21 740,31** | **22 197,91** | **11 098,96** | **11 098,96** | **22 197,91** | **11 098,96** | **11 098,96** |  |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | 10 522,44 | 21 991,06 | 12 614,92 | 12 880,45 | 6 440,22 | 6 440,22 | 12 880,45 | 6 440,22 | 6 440,22 |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 60 473,82 | 95 397,64 | 71 962,30 | 74 025,57 | 74 025,57 | 74 025,57 | 74 025,57 | 74 025,57 | 74 025,57 |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 14,50 | 19,21 | 14,61 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | 3 177,77 | 5 800,87 | 3 809,70 | 3 889,89 | 1 944,94 | 1 944,94 | 3 889,89 | 1 944,94 | 1 944,94 |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | 4 433,96 | 12 908,59 | 5 315,69 | 5 427,58 | 2 713,79 | 2 713,79 | 5 427,58 | 2 713,79 | 2 713,79 |
| **ОР** | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 4 433,96 | 12 908,59 | 5 315,69 | 5 427,58 | 2 713,79 | 2 713,79 | 5 427,58 | 2 713,79 | 2 713,79 |
| **НР** | **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс руб** | **85,90** | **7,50** | **85,90** | **7,50** | **3,75** | **3,75** | **7,50** | **3,75** | **3,75** |  |
| **НР** | **6.1** | **Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе:** | **тыс руб** | **85,90** | **7,50** | **85,90** | **7,50** | **3,75** | **3,75** | **7,50** | **3,75** | **3,75** |  |
| **НР** | 6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс руб | 85,90 | 7,50 | 85,90 | 7,50 | 3,75 | 3,75 | 7,50 | 3,75 | 3,75 |  |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **5 082,83** | **41 649,10** | **79 813,45** | **45 891,83** | **22 945,92** | **22 945,92** | **76 056,92** | **38 028,46** | **38 028,46** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств (исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024** | **тыс руб** | 2 923,83 | 39 137,42 | 36 845,45 | 2 923,83 | 1 461,92 | 1 461,92 | **33 088,92** | **16 544,46** | **16 544,46** | **произведен расчет экономически обоснованного размера амортизации в соответствии с бухгалтерским учетом исходя из первоначальной стоимости объектов ОС с максимальными сроками полезного использования в разрезе всех объектов заявленных предприятием, расчет амортизации на 2024 год прилагается, в доле 97,8% в соответствии с учетной политикой предприятия** |
| **А** | **7.2** | **Амортизация (инвестиции)** | **тыс руб** | 2 159,00 | 2 511,68 | 42 968,00 | 42 968,00 | 21 484,00 | 21 484,00 | **42 968,00** | **21 484,00** | **21 484,00** | **учтено в соответствии с источником ИП от 31.12.2018 №775** |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **12 369,51** | **13 417,70** | **15 412,48** | **15 412,48** | **7 706,24** | **7 706,24** | **15 412,48** | **7 706,24** | **7 706,24** |  |
| **НР** | 8.2 | Арендная плата | тыс руб | 11 731,20 | 12 800,11 | 14 794,88 | 14 794,88 | 7 397,44 | 7 397,44 | 14 794,88 | 7 397,44 | 7 397,44 |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды земли | тыс руб | 638,31 | 617,60 | 617,60 | 617,60 | 308,80 | 308,80 | 617,60 | 308,80 | 308,80 |  |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **40 445,60** | **56 290,68** | **57 380,85** | **39 136,21** | **19 568,11** | **19 568,11** | **39 136,21** | **19 568,11** | **19 568,11** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 829,87 | 19 641,56 | 19 641,56 | 1 396,93 | 698,46 | 698,46 | 1 396,93 | 698,46 | 698,46 |  |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 42,77 | 114,23 | 114,23 | 114,23 | 57,11 | 57,11 | 114,23 | 57,11 | 57,11 |  |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 132,54 | 146,82 | 146,82 | 146,82 | 73,41 | 73,41 | 146,82 | 73,41 | 73,41 |  |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 28 871,77 | 35 718,07 | 37 478,23 | 37 478,24 | 18 739,12 | 18 739,12 | 37 478,24 | 18 739,12 | 18 739,12 |  |
| **НР** | 9.5.1 | Налог на имущество (26,25 счет ОАО СКЭК) | тыс руб | 48,56 | 135,69 | 123,44 | 123,44 | 61,72 | 61,72 | 123,44 | 61,72 | 61,72 |  |
| **НР** | 9.5.2 | Налог на имущество (концессия имущество КУМИ) | тыс руб | 13 018,67 | 12 612,46 | 10 538,62 | 10 538,62 | 5 269,31 | 5 269,31 | 10 538,62 | 5 269,31 | 5 269,31 |  |
| **НР** | 9.5.3 | Налог на имущество (по концессионному соглашению с инвестиций, созданное) | тыс руб | 5 975,49 | 5 282,50 | 10 403,08 | 10 403,08 | 5 201,54 | 5 201,54 | 10 403,08 | 5 201,54 | 5 201,54 |  |
|  | 9.5.4 | Налог на имущество (собственное имущество) | тыс руб | 9 829,06 | 17 687,42 | 16 413,09 | 16 413,09 | 8 206,54 | 8 206,54 | 16 413,09 | 8 206,54 | 8 206,54 |  |
| **НР** | **Добавить** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **94 462,51** | **61 671,21** | **192 150,80** | **121 405,92** | **60 702,96** | **60 702,96** | **121 405,92** | **60 702,96** | **60 702,96** |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 60 857,00 | 17 648,52 | 136 234,00 | 90 734,00 | 45 367,00 | 45 367,00 | 90 734,00 | 45 367,00 | 45 367,00 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 58 707,00 | 17 648,52 | 79 334,00 | 79 334,00 | 39 667,00 | 39 667,00 | 79 334,00 | 39 667,00 | 39 667,00 |  |
| **П** | 10.1.2 | на реализацию инвест программы (дополнительный учет на мероприятия ИП в целях соблюдения ДПР) | тыс руб | 2 150,00 |  | 56 900,00 | 11 400,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 11 400,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 450,56 | 1 061,91 | 561,56 | 561,56 | 280,78 | 280,78 | 561,56 | 280,78 | 280,78 |  |
| **П** | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | 33 154,95 | 42 960,78 | 55 355,24 | 30 110,36 | 15 055,18 | 15 055,18 | 30 110,36 | 15 055,18 | 15 055,18 |  |
| **НР** | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.4.1 | Прочие | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 10 568,65 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 10 568,65 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб | 10 568,65 | 670,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.2 | Другие налоги | тыс руб | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **-199,04** | **-199,04** | **0,00** | **57 898,92** | **28 949,46** | **28 949,46** | **54 975,09** | **27 487,55** | **27 487,55** |  |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  | 48 465,95 | 24 232,98 | 24 232,98 | 48 465,95 | 24 232,98 | 24 232,98 |  |
| **НР** | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 432,97 | 4 716,49 | 4 716,49 | **6 509,14** | **3 254,57** | **3 254,57** | **согласно расчету регулятора дополнительно (во исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024) проведен анализ факта 2022 года учтена амортизация в размере 0 т.р. (вместо 2923,83т.р.), расчеты прилагаются** |
| **НР** | 11.2.1 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.2 | Расходы на арендную плату | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.3 | Налог на землю (аренда земли) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.5 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.6 | Налог на имущество | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.7 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.8 | Прочие (услуги банка, госпошлины) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.9 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3 | Другие | тыс руб | -199,04 | -199,04 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3.1 | Амортизация основных средств | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3.2 | Нормативная прибыль (в том числе: Инвестиционная программа, прибыль на социальное развитие поощрение) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3.3 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб | -199,04 | -199,04 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11.3.4 | Амортизация основных средств (неосвоение источника амортизация по Инвестиционной программе) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11.3.5 | Другие (сбытовые расходы, налог на прибыль, бесхоз) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  | **2 497,70** |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **-51 762,92** | **-51 762,92** |  | **-27 509,96** | **-13 754,98** | **-13 754,98** | **-45 672,29** | **-22 836,15** | **-22 836,15** |  |
|  | 13.1 | Налог на имущество | тыс руб | -6,59 | -6,59 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 13.2 | **Капитальный ремонт (исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024)** | тыс руб | -51 756,33 | -51 756,33 |  | -16 059,19 | -8 029,60 | -8 029,60 | **-1 132,61** | **-566,31** | **-566,31** | **скорректировано выполнение капитального ремонта по факту 2022 года (во исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024) (факт 2022 год 151834,12т.р. - план 2022 год 152966,73т.р.=-1132,61т.р.)** |
|  | 13.3 | На реализацию инвест программы (дополнительный учет на мероприятия ИП в целях соблюдения ДПР) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 13.4 | Сборы за превышение ПДК | тыс руб |  |  |  | -11 450,77 | -5 725,38 | -5 725,38 | -11 450,77 | -5 725,38 | -5 725,38 |  |
|  | 13.5 | **Амортизация основных средств (исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024)** | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | **-33 088,92** | **-16 544,46** | **-16 544,46** | **исключена амортизация ОС по причине того, что в ходе проведения анализа определено, что объекты созданы за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включения в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей, также исключена амортизация объектов ОС, относящихся к цеховым расходам: по объектам теплоснабжения, перевозкам, которые учтены в операционных расходах и не подлежат повторному учету, расчет амортизации на 2024 год в разрезе объектов прилагается, в доле 97,8%** |
| **НР** | **15** | **Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента** | **тыс руб** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **16** | **Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей** | **тыс руб** | **35,45** | **5 204,32** | **5 775,85** | **39,51** | **19,76** | **19,76** | **39,51** | **19,76** | **19,76** |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **889 664,34** | **920 886,86** | **1 299 255,52** | **1 220 242,48** | **608 924,58** | **611 317,90** | **1 229 321,40** | **613 464,04** | **615 857,36** |  |
| **КР** | **18** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **11 424,00** | **11 424,00** | **317 589,29** | **-148 226,68** | **-97 466,66** | **-50 760,02** | **-148 226,68** | **-102 006,12** | **-46 220,56** |  |
| **КР** | 18.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | 30 656,87 | 30 656,87 |  | 148 226,68 | 74 113,34 | 74 113,34 | 148 226,68 | 74 113,34 | 74 113,34 |  |
| **КР** | 18.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  | 118 092,43 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | 18.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб | 45 655,44 | 45 655,44 | 199 496,86 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | 18.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб | -3 574,57 | -3 574,57 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 18.5 | Корректировка НВВ по полугодиям | тыс руб |  |  |  |  | -23 353,32 | 23 353,32 |  | -27 892,78 | 27 892,78 |  |
|  | **19** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **901 088,34** | **932 310,86** | **1 616 844,81** | **1 072 015,80** | **511 457,92** | **560 557,88** | **1 081 094,72** | **511 457,92** | **569 636,80** |  |
|  | **20** | **Тариф** | **руб/м3** | **26,68** | **29,61** | **51,69** | **34,27** | **32,70** | **35,84** | **34,56** | **32,70** | **36,42** |  |
|  | **21** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **256 645,51** | **244 390,87** | **307 681,66** | **314 157,95** | **157 078,98** | **157 078,98** | **314 157,95** | **157 078,98** | **157 078,98** | **111,4%** |
|  | **22** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **619,50** | **634,09** | **624,13** | **619,50** | **619,50** | **619,50** | **619,50** | **619,50** | **619,50** |  |
|  | **23** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **34 523,21** | **32 118,57** | **41 081,73** | **42 259,61** | **42 259,61** | **42 259,61** | **42 259,61** | **42 259,61** | **42 259,61** |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 616 844,82 | 1 072 015,80 | 511 457,92 | 560 557,88 | 1 072 015,80 | 511 457,92 | 560 557,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 078,92 | 0,00 | - 9 078,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12% | 146 429,10 |  |  | 147 518,57 |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** |  | **1** | **1** |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % | **13,8** |  | **4,7** | **7,2** |  |  | **7,2** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  | **1,12662** |  | **1,03653** | **1,06128** |  |  | **1,06128** |  |  |  |
|  |  | Индекс изменения количества активов | % | **1,004788** |  | **1,000272** | **1,000272** |  |  | **1,000272** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **7,70** |  | **9,60** | **9,60** |  |  | **9,51** |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **790 119,00** | **817 566,54** | **1 027 291,27** | **1 052 944,73** |  |  | **1 031 858,56** |  |  |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **600 891,05** | **598 614,72** | **720 383,37** | **735 546,48** |  |  | **735 546,48** |  |  |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **37 534,00** | **60 237,60** | **127 983,21** | **131 846,71** |  |  | **110 760,54** |  |  |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **151 693,95** | **158 714,22** | **178 924,69** | **185 551,54** |  |  | **185 551,54** |  |  |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **5 082,83** | **41 649,10** | **79 813,45** | **45 891,83** |  |  | **76 056,92** |  |  |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **61 307,56** | **18 710,43** | **136 795,56** | **91 295,56** |  |  | **91 295,56** |  |  |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **33 154,95** | **42 960,78** | **55 355,24** | **30 110,36** |  |  | **30 110,36** |  |  |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **11 424,00** | **11 424,00** | **317 589,29** | **-148 226,68** |  |  | **-148 226,68** |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **901 088,34** | **932 310,85** | **1 616 844,81** | **1 072 015,80** |  |  | **1 081 094,72** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО "СКЭК" (водоотведение ул. Волгоградская) г.Кемерово | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3.3 |
|  | **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022 год (с учетом корректировки)** | | **2024 год** | |  |  | **2024 год (исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024)** | | |  |
|  | **Утверждено регулирующим органом** | **Факт** | **Предложение организации** | **Утверждено регулирующим органом** | **В том числе на период** | | **Предложение регулирующего органа** | **В том числе на период** | |
|  | **с 01.01.2024 по 30.06.2024** | **с 01.07.2024 по 31.12.2024** | **с 01.01.2024 по 30.06.2024** | **с 01.07.2024 по 31.12.2024** |
|  | **1** | **Натуральные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 1 040 293,39 | 1 037 952,76 | 1 037 952,76 | 1 037 952,76 | 518 976,38 | 518 976,38 | 1 037 952,76 | 518 976,38 | 518 976,38 |  |
|  | 1.2 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 388 993,39 | 486 717,53 | 549 773,69 | 486 717,53 | 243 358,77 | 243 358,77 | 486 717,53 | 243 358,77 | 243 358,77 |
|  | 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 651 300,00 | 551 235,23 | 488 179,07 | 551 235,23 | 275 617,62 | 275 617,62 | 551 235,23 | 275 617,62 | 275 617,62 |
|  | 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 651 300,00 | 551 235,23 | 488 179,07 | 551 235,23 | 275 617,62 | 275 617,62 | 551 235,23 | 275 617,62 | 275 617,62 |
|  | 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 651 300,00 | 551 235,23 | 488 179,07 | 551 235,23 | 275 617,62 | 275 617,62 | 551 235,23 | 275 617,62 | 275 617,62 |
|  | 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1 040 293,39 | 1 037 952,76 | 1 037 952,76 | 1 037 952,76 | 518 976,38 | 518 976,38 | 1 037 952,76 | 518 976,38 | 518 976,38 |
|  | **2** | **Себестоимость** | **тыс руб** | **27 530,48** | **28 282,90** | **30 733,84** | **30 464,79** | **15 211,37** | **15 253,41** | **31 143,35** | **15 550,65** | **15 592,69** |  |
|  | **3** | **Производственные расходы** | **тыс руб** | **21 447,72** | **15 431,45** | **22 211,02** | **22 987,88** | **11 472,92** | **11 514,96** | **22 987,88** | **11 472,92** | **11 514,96** |  |
| **ОР** | **3.1** | **Реагенты** | **тыс руб** | **746,39** | **386,49** | **892,46** | **911,24** | **455,62** | **455,62** | **911,24** | **455,62** | **455,62** |  |
| **ОР** | 3.1.1 | Пуролат-бингсти | тыс руб | 274,99 | 97,01 | 328,80 | 335,72 | 167,86 | 167,86 | 335,72 | 167,86 | 167,86 |
| **ОР** | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 75,15 | 42,07 | 75,15 | 75,15 | 37,58 | 37,58 | 75,15 | 37,58 | 37,58 |
| **ОР** | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 3 659,16 | 2 305,92 | 4 375,24 | 4 467,34 | 4 467,34 | 4 467,34 | 4 467,34 | 4 467,34 | 4 467,34 |
| **ОР** | 3.1.2 | Гипохлорит натрия | тыс руб | 33,24 | 29,12 | 39,75 | 40,59 | 20,29 | 20,29 | 40,59 | 20,29 | 20,29 |
| **ОР** | 3.1.2.1 | Количество | Ед.изм. | 1,80 | 1,43 | 1,80 | 1,80 | 0,90 | 0,90 | 1,80 | 0,90 | 0,90 |
| **ОР** | 3.1.2.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 18 468,45 | 20 299,31 | 22 082,66 | 22 547,47 | 22 547,47 | 22 547,47 | 22 547,47 | 22 547,47 | 22 547,47 |
| **ОР** | 3.1.3 | Флокулянт Магнафлок | тыс руб |  | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.3.1 | Количество | Ед.изм. |  | 0,91 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.3.2 | Цена | руб/Ед.изм. |  | 198,07 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| **ОР** | 3.1.4 | Флокулянт Сибфлок | тыс руб | 19,01 | 87,02 | 22,73 | 23,21 | 11,61 | 11,61 | 23,21 | 11,61 | 11,61 |
| **ОР** | 3.1.4.1 | Количество | Ед.изм. | 0,08 | 0,28 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| **ОР** | 3.1.4.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 237 649,62 | 315 617,34 | 284 156,79 | 290 137,91 | 290 137,91 | 290 137,91 | 290 137,91 | 290 137,91 | 290 137,91 |
| **ОР** | 3.1.5 | Флокулянт Зетаг | тыс руб | 119,22 | 0,00 | 142,55 | 145,55 | 72,77 | 72,77 | 145,55 | 72,77 | 72,77 |
| **ОР** | 3.1.5.1 | Количество | Ед.изм. | 0,320 |  | 0,32 | 0,32 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,16 | 0,16 |
| **ОР** | 3.1.5.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 372 558,07 |  | 445 466,33 | 454 842,80 | 454 842,80 | 454 842,80 | 454 842,80 | 454 842,80 | 454 842,80 |
| **ОР** | 3.1.6 | Коагулянт ОХА | тыс руб | 299,93 | 148,53 | 358,63 | 366,18 | 183,09 | 183,09 | 366,18 | 183,09 | 183,09 |
| **ОР** | 3.1.6.1 | Количество | Ед.изм. | 14,40 | 4,85 | 14,40 | 14,40 | 7,20 | 7,20 | 14,40 | 7,20 | 7,20 |
| **ОР** | 3.1.6.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 20 828,62 | 30 605,56 | 24 904,70 | 25 428,92 | 25 428,92 | 25 428,92 | 25 428,92 | 25 428,92 | 25 428,92 |
|  | 3.1.7 | Препарат растительный овицидный BIOXYMIN | тыс руб | 0,00 | 24,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.1.7.1 | Количество | Ед.изм. |  | 12,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОР** | 3.1.7.2 | Цена | руб/Ед.изм. |  | 1 973,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.8 | Прочие | тыс руб | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ЭР** | **3.3** | **Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:** | **тыс руб** | **5 366,90** | **5 378,18** | **6 402,04** | **6 845,73** | **3 422,87** | **3 422,87** | **6 845,73** | **3 422,87** | **3 422,87** |  |
| **ЭР** | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,95 | 4,09 | 4,54 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 345,15 | 1 246,14 | 1 342,12 | 1 342,12 | 671,06 | 671,06 | 1 342,12 | 671,06 | 671,06 |  |
| **ЭР** | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,29 | 1,20 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |  |
| **ЭР** | **3.3.1.1** | **Энергия НН (0,4 кВ и ниже)** | **тыс руб** | **141,84** | **120,93** | **159,26** | **169,87** | **84,94** | **84,94** | **169,87** | **84,94** | **84,94** |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,66 | 6,76 | 7,50 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |  |
| **ЭР** | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 21,30 | 17,89 | 21,25 | 21,25 | 10,62 | 10,62 | 21,25 | 10,62 | 10,62 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.1** | **Энергия СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **4 637,48** | **4 522,76** | **5 305,73** | **5 659,45** | **2 829,73** | **2 829,73** | **5 659,45** | **2 829,73** | **2 829,73** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,87 | 4,01 | 4,44 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |  |
| **ЭР** | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 197,11 | 1 128,93 | 1 194,42 | 1 194,42 | 597,21 | 597,21 | 1 194,42 | 597,21 | 597,21 |  |
| **ЭР** | **3.3.2.2** | **Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)** | **тыс руб** | **50,69** | **277,33** | **307,50** | **328,00** | **164,00** | **164,00** | **328,00** | **164,00** | **164,00** |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб/кВт.мес | 724,17 | 773,38 | 857,52 | 914,69 | 914,69 | 914,69 | 914,69 | 914,69 | 914,69 |  |
| **ЭР** | 3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,07 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,18 | 0,18 | 0,36 | 0,18 | 0,18 |  |
| **ЭР** | **3.3.4.1** | **Энергия ВН (110 кВ и выше)** | **тыс руб** | **536,88** | **457,16** | **629,55** | **688,41** | **344,20** | **344,20** | **688,41** | **344,20** | **344,20** |  |
| **ЭР** | 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,24 | 4,60 | 4,98 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |  |
| **ЭР** | 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 126,74 | 99,32 | 126,45 | 126,45 | 63,23 | 63,23 | 126,45 | 63,23 | 63,23 |  |
| **НР** | **3.4** | **Затраты на покупную тепловую энергию** | **тыс руб** | **267,58** | **431,38** | **478,75** | **478,75** | **239,38** | **239,38** | **478,75** | **239,38** | **239,38** |  |
| **НР** | **3.5** | **Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем** | **тыс руб** | **3 398,83** | **395,19** | **486,31** | **507,04** | **232,50** | **274,54** | **507,04** | **232,50** | **274,54** |  |
| **НР** | 3.5.1.1 | ООО "Инженерный центр" ИНН: 4205058070 КПП: 420501001 | тыс руб | 3 008,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.5.1.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 6,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.5.1.1.2 | Объем покупки | м3 | 482 939,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НР** | 3.5.1.7 | КАО "Азот" ИНН: 4205000908 КПП: 424950001 | тыс руб | 390,11 | 395,19 | 486,31 | 507,04 | 232,50 | 274,54 | 507,04 | 232,50 | 274,54 |  |
| **НР** | 3.5.1.7.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 0,38 | 0,38 | 0,47 | 0,489 | 0,448 | 0,529 | 0,489 | 0,448 | 0,529 |  |
| **НР** | 3.5.1.7.2 | Объем покупки | м3 | 1 040 293,39 | 1 037 952,76 | 1 037 952,76 | 1 037 952,76 | 518 976,38 | 518 976,38 | 1 037 952,76 | 518 976,38 | 518 976,38 |  |
| **ОР** | **3.6** | **Расходы на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **8 404,14** | **6 195,39** | **10 048,81** | **10 260,32** | **5 130,16** | **5 130,16** | **10 260,32** | **5 130,16** | **5 130,16** |  |
|  | 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 33 349,78 | 30 369,56 | 39 876,21 | 40 715,55 | 40 715,55 | 40 715,55 | 40 715,55 | 40 715,55 | 40 715,55 |
|  | 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 21,00 | 17,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| **ОР** | **3.7** | **Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала** | **тыс руб** | **2 540,57** | **1 848,85** | **3 037,75** | **3 101,69** | **1 550,85** | **1 550,85** | **3 101,69** | **1 550,85** | **1 550,85** |
| **ОР** | **3.9** | **Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **723,34** | **643,72** | **864,90** | **883,10** | **441,55** | **441,55** | **883,10** | **441,55** | **441,55** |  |
| **ОР** | 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 428,08 | 439,09 | 511,85 | 522,63 | 261,31 | 261,31 | 522,63 | 261,31 | 261,31 |
|  | 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 42 979,91 | 62 550,26 | 51 390,92 | 52 472,63 | 52 472,63 | 52 472,63 | 52 472,63 | 52 472,63 | 52 472,63 |
|  | 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 0,83 | 0,58 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| **ОР** | 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 129,28 | 131,87 | 154,58 | 157,83 | 78,92 | 78,92 | 157,83 | 78,92 | 78,92 |
| **ОР** | 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 165,98 | 72,76 | 198,47 | 202,64 | 101,32 | 101,32 | 202,64 | 101,32 | 101,32 |
| **ОР** | 3.9.3.1 | прочие | тыс руб | 165,98 | 72,76 | 198,47 | 202,64 | 101,32 | 101,32 | 202,64 | 101,32 | 101,32 |
| **ОР** | **3.10** | **Прочие производственные расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **152,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ОР** | 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 152,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.1 | информационные, консультационные услуги | тыс руб |  | 2,47 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.2 | прочие | тыс руб |  | 11,95 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.3 | расходы будущих периодов (лицензии, программное обеспечение) | тыс руб |  | 12,22 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.4 | услуги кассового обслуживания | тыс руб |  | 125,61 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | 3.10.3.5 | оформление тех. документации | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ОР** | **4** | **Ремонтные расходы** | **тыс руб** | **4 688,69** | **9 736,98** | **5 606,25** | **5 724,26** | **2 862,13** | **2 862,13** | **5 724,26** | **2 862,13** | **2 862,13** |  |
| **ОР** | **4.2** | **Капитальный ремонт основных средств** | **тыс руб** | 579,83 | 880,38 | 693,30 | 707,90 | 353,95 | 353,95 | 707,90 | 353,95 | 353,95 |
| **ОР** | **4.4** | **Заработная плата ремонтного персонала** | **тыс руб** | 721,87 | 798,58 | 863,13 | 881,30 | 440,65 | 440,65 | 881,30 | 440,65 | 440,65 |
| **ОР** | 4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб | 30 077,79 | 31 243,35 | 35 963,90 | 36 720,90 | 36 720,90 | 36 720,90 | 36 720,90 | 36 720,90 | 36 720,90 |
| **ОР** | 4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел | 2,00 | 2,13 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| **ОР** | **4.5** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала** | **тыс руб** | 218,22 | 238,31 | 260,92 | 266,41 | 133,21 | 133,21 | 266,41 | 133,21 | 133,21 |
| **ОР** | **4.6** | **Прочие расходы** | **тыс руб** | 3 168,78 | 7 819,71 | 3 788,89 | 3 868,65 | 1 934,32 | 1 934,32 | 3 868,65 | 1 934,32 | 1 934,32 |
| **ОР** | 4.6.1 | прочие | тыс руб | 3 168,78 | 7 819,71 | 3 788,89 | 3 868,65 | 1 934,32 | 1 934,32 | 3 868,65 | 1 934,32 | 1 934,32 |
| **ОР** | **5** | **Административные расходы** | **тыс руб** | **379,33** | **562,97** | **453,56** | **463,11** | **231,56** | **231,56** | **463,11** | **231,56** | **231,56** |  |
| **ОР** | **5.1** | **Заработная плата АУП** | **тыс руб** | 222,80 | 304,17 | 266,40 | 272,01 | 136,00 | 136,00 | 272,01 | 136,00 | 136,00 |
|  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 59 891,72 | 93 880,39 | 71 612,32 | 73 119,66 | 73 119,66 | 73 119,66 | 73 119,66 | 73 119,66 | 73 119,66 |
|  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,31 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| **ОР** | **5.2** | **Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП** | **тыс руб** | 67,29 | 80,24 | 80,45 | 82,15 | 41,07 | 41,07 | 82,15 | 41,07 | 41,07 |
| **ОР** | **5.3** | **Прочие административные расходы** | **тыс руб** | 89,25 | 178,56 | 106,71 | 108,96 | 54,48 | 54,48 | 108,96 | 54,48 | 54,48 |
| **ОР** | 5.3.1 | прочие | тыс руб | 89,25 | 178,56 | 106,71 | 108,96 | 54,48 | 54,48 | 108,96 | 54,48 | 54,48 |
| **А** | **7** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **тыс руб** | **65,77** | **936,89** | **828,83** | **65,77** | **32,89** | **32,89** | **744,33** | **372,17** | **372,17** |  |
| **А** | **7.1** | **Амортизация основных средств** | **тыс руб** | 65,77 | 880,39 | 828,83 | 65,77 | 32,89 | 32,89 | **744,33** | **372,17** | **372,17** | **произведен расчет экономически обоснованного размера амортизации в соответствии с бухгалтерским учетом исходя из первоначальной стоимости объектов ОС с максимальными сроками полезного использования в разрезе всех объектов заявленных предприятием, расчет амортизации на 2024 год прилагается, в доле 2,2% в соответствии с учетной политикой предприятия** |
| **А** | **7.2** | **Амортизация (инвестиции)** | **тыс руб** |  | 56,50 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **8** | **Расходы на арендную плату** | **тыс руб** | **278,25** | **301,83** | **346,70** | **346,70** | **173,35** | **173,35** | **346,70** | **173,35** | **173,35** |  |
| **НР** | 8.2 | Арендная плата | тыс руб | 263,89 | 287,94 | 332,81 | 332,81 | 166,40 | 166,40 | 332,81 | 166,40 | 166,40 |  |
| **НР** | 8.3 | Платежи по договорам аренды земли | тыс руб | 14,36 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 6,95 | 6,95 | 13,89 | 6,95 | 6,95 |  |
| **НР** | **9** | **Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов** | **тыс руб** | **670,72** | **1 312,79** | **1 287,48** | **877,07** | **438,53** | **438,53** | **877,07** | **438,53** | **438,53** |  |
| **НР** | 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 18,67 | 441,83 | 441,83 | 31,42 | 15,71 | 15,71 | 31,42 | 15,71 | 15,71 |  |
| **НР** | 9.2 | Налог на землю | тыс руб | 0,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,79 | 0,79 | 1,58 | 0,79 | 0,79 |  |
| **НР** | 9.3 | Водный налог | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 1,80 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 1,02 | 1,02 | 2,03 | 1,02 | 1,02 |  |
| **НР** | 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 649,09 | 802,35 | 842,04 | 842,03 | 421,02 | 421,02 | 842,03 | 421,02 | 421,02 |  |
| **НР** | 9.5.1 | Налог на имущество (26,25 счет ОАО СКЭК) | тыс руб | 0,71 | 1,92 | 1,74 | 1,74 | 0,87 | 0,87 | 1,74 | 0,87 | 0,87 |  |
| **НР** | 9.5.2 | Налог на имущество (концессия имущество КУМИ) | тыс руб | 292,85 | 283,72 | 237,07 | 237,07 | 118,53 | 118,53 | 237,07 | 118,53 | 118,53 |  |
| **НР** | 9.5.3 | Налог на имущество (по концессионному соглашению с инвестиций, созданное) | тыс руб | 134,42 | 118,83 | 234,02 | 234,02 | 117,01 | 117,01 | 234,02 | 117,01 | 117,01 |  |
| **НР** | 9.5.4 | Налог на имущество (собственное имущество) | тыс руб | 221,10 | 397,88 | 369,21 | 369,21 | 184,61 | 184,61 | 369,21 | 184,61 | 184,61 |  |
|  | **10** | **Прибыль** | **тыс руб** | **206,25** | **1 428,83** | **1 648,41** | **341,18** | **170,59** | **170,59** | **341,18** | **170,59** | **170,59** |  |
| **П** | 10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс руб | 75,00 | 0,00 | 82,00 | 75,00 | 37,50 | 37,50 | 75,00 | 37,50 | 37,50 |  |
| **П** | 10.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.1.2 | на реализацию инвест программы (дополнительный учет на мероприятия ИП в целях соблюдения ДПР) | тыс руб | 75,00 |  | 82,00 | 75,00 | 37,50 | 37,50 | 75,00 | 37,50 | 37,50 |  |
| **П** | 10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс руб | 6,23 | 14,69 | 14,69 | 9,91 | 4,96 | 4,96 | 9,91 | 4,96 | 4,96 |  |
| **П** | 10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | 125,02 | 1 414,14 | 1 551,72 | 256,27 | 128,14 | 128,14 | 256,27 | 128,14 | 128,14 |  |
| **П** | 10.4 | Прибыль на прочие цели | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.4.1 | Прочие | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1 | На прибыль | тыс руб | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.1 | На реализацию инвест программы | тыс руб |  | 65,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 10.5.2 | Другие налоги | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **П** | 10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **11** | **Недополученные доходы/выпадающие расходы** | **тыс руб** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 884,45** | **942,23** | **942,23** | **1 818,68** | **909,34** | **909,34** |  |
| **НР** | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  | 4 462,00 | 2 231,00 | 2 231,00 | 4 462,00 | 2 231,00 | 2 231,00 |  |
| **НР** | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 577,55 | -1 288,77 | -1 288,77 | **-2 643,32** | **-1 321,66** | **-1 321,66** | **согласно расчету регулятора дополнительно (во исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024) проведен анализ факта 2022 года учтена амортизация в размере 0 т.р. (вместо 65,77т.р.), расчеты прилагаются** |
| **НР** | 11.2.1 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.2 | Расходы на арендную плату | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.3 | Налог на землю (аренда земли) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.5 | Транспортный налог | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.6 | Налог на имущество | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.7 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.2.8 | Прочие (услуги банка, госпошлины) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11.2.9 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.3 | Другие | тыс руб | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11.3.1 | Амортизация основных средств | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11.3.2 | Нормативная прибыль | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11.3.3 | Другие (налог на прибыль) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11.3.4 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **НР** | **12** | **Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования** | **тыс руб** |  |  | **300,55** | **290,26** | **145,13** | **145,13** | **290,26** | **145,13** | **145,13** |  |
| **НР** | **13** | **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования** | **тыс руб** | **-0,15** | **-0,15** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-744,33** | **-372,17** | **-372,17** |  |
|  | 13.1 | Налог на имущество | тыс руб | -0,15 | -0,15 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 13.2 | На реализацию инвест программы (дополнительный учет на мероприятия ИП в целях соблюдения ДПР) | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 13.3 | **Амортизация основных средств (исполнение решения СУДа по делу 3а-157/2024)** | тыс руб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | **-744,33** | **-372,17** | **-372,17** | **исключена амортизация ОС по причине того, что в ходе проведения анализа определено, что объекты созданы за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, в случае включения в НВВ при тарифном регулировании произойдет двойной учет расходов для потребителей, также исключена амортизация объектов ОС, относящихся к цеховым расходам: по объектам теплоснабжения, перевозкам, которые учтены в операционных расходах и не подлежат повторному учету, расчет амортизации на 2024 год в разрезе объектов прилагается, в доле 2,2%** |
| **НР** | **15** | **Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента** | **тыс руб** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **НР** | **16** | **Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей** | **тыс руб** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **17** | **НВВ без НДС** | **тыс руб** | **27 736,88** | **29 711,58** | **32 682,81** | **32 980,68** | **16 469,32** | **16 511,36** | **32 849,14** | **16 403,55** | **16 445,59** |  |
| **КР** | **18** | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **3 461,59** | **3 461,59** | **6 146,82** | **-300,50** | **-877,63** | **577,13** | **-300,50** | **-811,86** | **511,36** |  |
| **КР** | 18.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  | 300,50 | 150,25 | 150,25 | 300,50 | 150,25 | 150,25 |  |
| **КР** | 18.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб | 663,81 | 663,81 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | 18.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб | 2 845,78 | 2 845,78 | 6 146,82 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **КР** | 18.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб | -48,00 | -48,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 18.5 | Корректировка НВВ по полугодиям | тыс руб |  |  |  |  | -727,38 | 727,38 |  | -661,61 | 661,61 |  |
|  | **18** | **НВВ без НДС с учетом корректировок** | **тыс руб** | **31 198,17** | **33 173,16** | **38 829,63** | **32 680,18** | **15 591,69** | **17 088,49** | **32 548,64** | **15 591,69** | **16 956,95** |  |
|  | **19** | **Тариф** | **руб/м3** | **47,90** | **60,18** | **79,54** | **59,29** | **56,57** | **62,00** | **59,05** | **56,57** | **61,52** |  |
|  | **20** | **ФОТ, всего** | **тыс руб** | **9 776,89** | **7 737,23** | **11 690,19** | **11 936,25** | **5 968,13** | **5 968,13** | **11 936,25** | **5 968,13** | **5 968,13** | **108,8%** |
|  | **21** | **Численность персонала, всего** | **чел** | **24,14** | **19,98** | **24,14** | **24,14** | **24,14** | **24,14** | **24,14** | **24,14** | **24,14** |  |
|  | **22** | **Среднемесячная заработная плата** | **руб** | **33 750,65** | **32 262,69** | **40 355,53** | **41 204,96** | **41 204,96** | **41 204,96** | **41 204,96** | **41 204,96** | **41 204,96** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 680,18 | 15 591,69 | 17 088,49 | 32 680,18 | 15 591,69 | 17 088,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | - 0,00 | 0,00 | 131,54 | - 0,00 | 131,54 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12% | 3 957,68 |  |  | 3 941,90 |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % | **1** | **1** | **1** | **1** |  |  | **1** |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % | **13,8** |  | **4,7** | **7,2** |  |  | **7,2** |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  | **1,126620** | **1,004788** | **1,036530** | **1,061280** |  |  | **1,061280** |  |  |  |
|  |  | Индекс изменения количества активов |  |  |  | **1,000000** | **1,000000** |  |  | **1,000000** |  |  |  |
|  |  | Нормативный уровень прибыли | % | **0,26** | **0,05** | **0,26** | **0,26** |  |  | **0,26** |  |  |  |
|  |  | **Текущие расходы, в том числе:** | **тыс руб** | **27 464,60** | **27 345,86** | **30 205,57** | **32 573,73** |  |  | **31 763,63** |  |  |  |
|  |  | **Операционные расходы** | **тыс руб** | **17 482,47** | **19 526,65** | **20 903,73** | **21 343,72** |  |  | **21 343,72** |  |  |  |
|  |  | **Неподконтрольные расходы** | **тыс руб** | **4 615,23** | **2 441,03** | **2 899,80** | **4 384,27** |  |  | **3 574,17** |  |  |  |
|  |  | **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** | **тыс руб** | **5 366,90** | **5 378,18** | **6 402,04** | **6 845,73** |  |  | **6 845,73** |  |  |  |
|  |  | **Амортизация** | **тыс руб** | **65,77** | **936,89** | **828,83** | **65,77** |  |  | **744,33** |  |  |  |
|  |  | **Нормативная прибыль** | **тыс руб** | **81,23** | **14,69** | **96,69** | **84,91** |  |  | **84,91** |  |  |  |
|  |  | **Расчетная предпринимательская прибыль** | **тыс руб** | **125,02** | **1 414,14** | **1 551,72** | **256,27** |  |  | **256,27** |  |  |  |
|  |  | **Корректировки НВВ** | **тыс руб** | **3 461,59** | **3 461,59** | **6 146,82** | **- 300,50** |  |  | **- 300,50** |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **тыс руб** | **31 198,20** | **33 173,16** | **38 829,63** | **32 680,18** |  |  | **32 548,64** |  |  |  |

Приложение № 8 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.04.2025

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые  для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 685175 | 801351 | 750913 | 798502 | 798454 | 799757 | 799723 | 859705 | 859678 | 861479 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы  в сфере водоотведения  (за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора  ДУ-1000 мм), тыс. руб. | 511458 | 569637 | 560570 | 696827 | 696803 | 710070 | 710098 | 749758 | 749825 | 768412 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые  для реализации производственной программы  в сфере водоотведения  (потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградская, 45 канализационного коллектора  ДУ-1000 мм),  тыс. руб. | 15592 | 16957 | 16359 | 16359 | 16358 | 17725 | 17691 | 17691 | 17692 | 19030 |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2022 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 125041,18 |
| 1.2. | Капитальный ремонт бесхозяйных сетей | 2333,49 |
| 2. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями  за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 151834,12 |
| 2.2. | Капитальный ремонт бесхозяйных сетей | 3111,98 |
| 2.3. | Капитальный ремонт в счет платы за превышение ПДК | 53828,94 |
| 3. Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения  по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 870,09 |

Приложение № 9 к протоколу № 30

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.04.2025

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»**

**(Кемеровский городской округ, Кемеровский муниципальный округ)**

**на период с 01.01.2024 по 31.12.2028**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год\*\*\*\* | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население  (с НДС) \* | 58,28 | 68,17 | 63,88 | 67,92 | 67,92 | 68,03 | 68,03 | 73,13 | 73,13 | 73,28 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 48,57 | 56,81 | 53,23 | 56,60 | 56,60 | 56,69 | 56,69 | 60,94 | 60,94 | 61,07 |
| 2. Водоотведение \*\* | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС) \* | 39,24 | 43,70 | 43,01 | 53,46 | 53,46 | 54,48 | 54,48 | 57,53 | 57,53 | 58,96 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 32,70 | 36,42 | 35,84 | 44,55 | 44,55 | 45,40 | 45,40 | 47,94 | 47,94 | 49,13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. Водоотведение \*\*\* | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Прочие потребители  (без НДС) | 56,57 | 61,52 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 64,31 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 69,04 |

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

\*\* Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями за исключением потребителей, отводящих сточные воды в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм. Тариф установлен с учетом стоимости услуг КАО «Азот», ИНН 4205000908, МКП «Энергоресурс Кемеровского муниципального округа», ИНН 4205408510.

\*\*\* Водоотведение сточных вод, отводимых потребителями в камеру гашения по ул. Волгоградской, 45 канализационного коллектора ДУ-1000 мм с учетом стоимости услуг КАО «Азот», ИНН 4205000908.

\*\*\*\* В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 применяются скорректированные одноставочные тарифы, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2024 № 657.