Приложение № 1 к протоколу № 35

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.05.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ поликлиники ГБУЗ «Киселевская городская больница», максимальная мощность 670 кВт

(Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, Киселевский городской округ, проезд Западный, кадастровый номер 42:25:0104013:1561) по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

21.06.2024 Министерство строительства Кузбасса обратилось в адрес 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ поликлиники ГБУЗ «Киселевская городская больница».

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств (Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, Киселевский городской округ, проезд Западный, кадастровый номер 42:25:0104013:1561).

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 0 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 670 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) –670 кВт.

- Уровень напряжения – 0,4 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 2 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – май 2025 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя и в связи с обеспечением надежного и качественного электроснабжения планируемых и существующих электрических нагрузок ООО «Кузбасская энергосетевая компания» осуществляет строительство новых электрических сетей, а также осуществляет техническое перевооружение РУ-0,4 кВ КТП № 326 - 10/0,4 кВ - в целях обеспечения категории надежности электроснабжения ГБУЗ «Киселевская городская больница» и для обеспечения возможности резервирования от разных источников питания.

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. а) п. 28 Правил техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ поликлиники ГБУЗ «Киселевская городская больница», с максимальной мощностью 670 кВт к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» отсутствует.

Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ поликлиники ГБУЗ «Киселевская городская больница» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» разработало технические условия № 01-726/24 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 670 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам, для присоединения заявителя ООО «Кузбасская энергосетевая компания» требуется выполнить:

- Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее (ориентировочная длина трассы 0,101 км) от РУ 0,4 кВ КТП № 326 - 10/0,4 кВ до точек присоединения № 1,2,3,4 (п. 10.3.1. ТУ);

- Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее (ориентировочная длина трассы 0,099 км) от РУ 0,4 кВ КТП № 326 - 10/0,4 кВ до точек присоединения № 5,6,7,8 (п. 10.3.2. ТУ);

- Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее (ориентировочная длина трассы 0,09 км) от РУ 0,4 кВ КТП № 326 - 10/0,4 кВ до точек присоединения № 9,10 (п. 10.3.3. ТУ);

- Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее (ориентировочная длина трассы 0,064 км) от РУ 0,4 кВ КТП № 326 - 10/0,4 кВ до точки присоединения № 11 (п. 10.3.4. ТУ);

- Установку средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.3.5. ТУ);

- Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных прямого включения (10.3.6. ТУ);

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтверждением заявкой 
Министерства строительства Кузбасса.

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 670 | 670 | 0 |

Объем капитальных вложений и расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры подлежащих включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ поликлиники ГБУЗ «Киселевская городская больница», составит – 
2 128 888,46 руб.

Расчет предприятия выполнен с применением стандартизированных тарифных ставок, утвержденных постановлением РЭК Кузбасса от 29.12.2023  № 778, что некорректно, так как 30.11.2024 РЭК Кузбасса утвердила постановление № 463 «Об стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы для заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год ».

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть объем капитальных вложений, в размере – 3 437 377,55 руб.

1 299 216,68 руб. - Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее (ориентировочная длина трассы 0,101 км) от РУ 0,4 кВ КТП № 326 - 10/0,4 кВ до точек присоединения № 1,2,3,4 (п. 10.3.1. ТУ);

1 273 489,62 руб. - Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее (ориентировочная длина трассы 0,099 км) от РУ 0,4 кВ КТП № 326 - 10/0,4 кВ до точек присоединения № 5,6,7,8 (п. 10.3.2. ТУ);

254 029,73 руб. - Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее (ориентировочная длина трассы 0,09 км) от РУ 0,4 кВ КТП № 326 - 10/0,4 кВ до точек присоединения № 9,10 (п. 10.3.3. ТУ);

201 832,48 руб. - Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее (ориентировочная длина трассы 0,064 км) от РУ 0,4 кВ КТП № 326 - 10/0,4 кВ до точки присоединения № 11 (п. 10.3.4. ТУ);

293 831,04 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.3.5. ТУ);

114 978,00 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных прямого включения (п. 10.3.6. ТУ)

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ООО «КЭнК», руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее (ориентировочная длина трассы 0,101 км) от РУ 0,4 кВ КТП № 326 - 10/0,4 кВ до точек присоединения № 1,2,3,4 | 0,101 | 671 467,09 | 1 299 216,68 |
| Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее (ориентировочная длина трассы 0,099 км) от РУ 0,4 кВ КТП № 326 - 10/0,4 кВ до точек присоединения № 5,6,7,8 | 0,099 | 658 170,72 | 1 273 489,62 |
| Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее (ориентировочная длина трассы 0,09 км) от РУ 0,4 кВ КТП № 326 - 10/0,4 кВ до точек присоединения № 9,10 | 0,09 | 236 115,83 | 254 029,73 |
| Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее (ориентировочная длина трассы 0,064 км) от РУ 0,4 кВ КТП № 326 - 10/0,4 кВ до точки присоединения № 11 | 0,064 | 171 198,55 | 201 832,48 |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения | 8 | 297 557,60 | 293 831,04 |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных прямого включения | 3 | 94 378,68 | 114 978,00 |
| ВСЕГО |  | 2 128 888,46 | 3 437 377,55 |

Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее:

12 863 531,52 руб./за км (ставка С3.1.2.1.4.4.0,4 кВ и ниже) × 0,101 км (протяженность кабельной линии) = 1 299 216,68 руб.

Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншеях многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее:

12 863 531,52 руб./за км (ставка С3.1.2.1.4.4.0,4 кВ и ниже) × 0,099 км (протяженность кабельной линии) = 1 273 489,62 руб.

Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншеях многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее:

2 822 552,58 руб./за км (ставка С3.1.2.1.1.2.0,4 кВ и ниже) × 0,09 км (протяженность кабельной линии) = 254 029,73 руб.

Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншеях многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее:

3 153 632,50 руб./за км (ставка С3.1.2.1.1.1.0,4 кВ и ниже) × 0,064 км (протяженность кабельной линии) = 201 832,48 руб.

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения:

36 728,88 руб./за точку учета (ставка С8.2.20,4 кВ и ниже) × 8 шт. (количество точек учета) = 293 831,04 руб.

Установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных прямого включения:

38 326,00 руб./за точку учета (ставка С8.2.10,4 кВ и ниже) × 3 шт. (количество точек учета) = 114 978,00 руб.

Расчеты выполнены экспертами РЭК Кузбасса на основании постановления РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463, с учетом требований Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22.

Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации отсутствуют.

В соответствии с абз. 27 п. 17 Правил включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 2 463 550,00 руб.

ООО «КЭнК» необходимо выполнить следующее мероприятие:

Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ КТП № 326-10/0,4 кВ: Монтаж панелей типа ЩО-70 (2 шт.) и установка КТП на планировочную отметку.

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 2 311 840 руб.

Корректировка связана с:

-	исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;

-	исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу;

-	исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

- с пересчетом стоимости в ценах 2025 года (ИЦП:2025 г.-1,051)

Расчеты представлены в таблицах.

Таблица – Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 7317.2 Монтаж КТП | 503,66 | 1 370,22 | 133,14 |  | 2 007,02 |  |
|  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" | 503,66 | 1 370,22 | 133,14 |  | 2 007,02 |  |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-7 | 503,66 | 1 370,22 | 133,14 |  | 2 007,02 |  |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 7317.2 Временное электроснабжение | 21,88 | 146,20 |  |  | 168,08 |  |
|  |  | Итого по Главе 8. Временные здания и сооружения | 21,88 | 146,20 |  |  | 168,08 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-8 | 525,54 | 1 516,42 | 133,14 |  | 2 175,10 |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37 | Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9 | 20,34 | 58,69 |  |  | 79,03 |  |
|  | Расчет № 1 | Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом |  |  |  | 8,03 | 8,03 |  |
|  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 20,34 | 58,69 |  | 8,03 | 87,06 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 545,88 | 1 575,11 | 133,14 | 8,03 | 2 262,16 |  |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373 | Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9) |  |  |  | 113,11 | 113,11 |  |
|  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 113,11 | 113,11 |  |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7317,2 | Проектные работы |  |  |  | 16,53 | 16,53 |  |
|  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 16,53 | 16,53 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-12 | 545,88 | 1 575,11 | 133,14 | 137,67 | 2 391,80 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 16,38 | 47,25 | 3,99 | 4,13 | 71,75 |  |
|  |  | Итого "Непредвиденные затраты" | 16,38 | 47,25 | 3,99 | 4,13 | 71,75 |  |
|  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 562,26 | 1 622,36 | 137,13 | 141,80 | 2 463,55 |  |

Таблица – Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 7317.2 Монтаж КТП | 503,66 | 1 370,22 | 133,14 |  | 2 007,02 |  |
|  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" | 503,66 | 1 370,22 | 133,14 |  | 2 007,02 |  |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-7 | 503,66 | 1 370,22 | 133,14 |  | 2 007,02 |  |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 7317.2 Временное электроснабжение | 21,88 | 146,20 |  |  | 168,08 |  |
|  |  | Итого по Главе 8. Временные здания и сооружения | 21,88 | 146,20 |  |  | 168,08 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-8 | 525,54 | 1 516,42 | 133,14 |  | 2 175,10 |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37 | Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет № 1 | Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом |  |  |  | 8,03 | 8,03 |  |
|  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  | 8,03 | 87,06 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 525,54 | 1 516,42 | 133,14 | 8,03 | 2 183,13 |  |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373 | Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  |  |  |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7317,2 | Проектные работы |  |  |  | 16,53 | 16,53 |  |
|  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 16,53 | 16,53 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-12 | 525,54 | 1 516,42 | 133,14 | 24,56 | 2 199,66 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 525,54 | 1 516,42 | 133,14 | 24,56 | 2 199,66 |  |
|  |  | Всего по смете в ценах 4 квартала 2024 г. | 525,54 | 1 516,42 | 133,14 | 24,56 | 2 199,66 |  |
|  |  | Всего по смете в ценах на 4 квартал 2025 г. (ИЦП 2025-1,051) | 552,34 | 1 593,76 | 139,93 | 25,81 | 2 311,84 |  |

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата 
за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся 
к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии 
с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается 
в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс.руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 16,552 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 
к постановлению РЭК Кузбасса № 463 от 30.11.2024 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей 
не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год» в т.ч.

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 16,552 | 16,552 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 | 7,912 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640, | 8,640 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений 
по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ поликлиники ГБУЗ «Киселевская городская больница» Министерства строительства Кузбасса максимальная мощность 670 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, Киселевский городской округ, проезд Западный, кадастровый номер 42:25:0104013:1561) по индивидуальному проекту в размере 5 765 769,55 руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации –0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» - 3 437 377,55 руб.

- расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры – 
2 311 840,00 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 16 552 руб.

Приложение № 2 к протоколу № 35

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.05.2025

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств Министерства строительства Кузбасса по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 5 749,218 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 3 437,378 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 2.3 | расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры | 2 311,840 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 5 765,770 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 670 кВт.

Приложение № 3 к протоколу № 35

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.05.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Брауна Г.И., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 555 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, 
с. Сосновка, ул. Хвойная, кадастровый номер 42:09:1515002:969) 
по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

Браун Г.И. обратился в адрес филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» (далее - ПАО «Россети Сибирь») с заявкой 
от 05.06.2024 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств – малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, с. Сосновка, ул. Хвойная, кадастровый номер 42:09:1515002:969.

- Ранее присоединенная максимальная мощность - 0 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность - 555 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) - 555 кВт.

- Уровень напряжения - 10 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 3 категория.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, общая мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с учетом ранее присоединенной мощности 555 кВт, учитывая, что предельно допустимая нагрузка силового трансформатора номинальной мощностью 16 кВА в ПС 35 кВ Сосновская составляет 14,95 МВА, при максимальной мощности, возможной к потреблению от ПС 35 кВ Сосновская, 18,4782 МВт перспективная загрузка составит 123,6%, что превышает 105 %, предусмотренные п. 474 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ 
от 04.10.2022 №1070. Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии с пп. б) п. 28 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), мощностью 555 кВт к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь».

Таким образом, исходя из документов, представленных ПАО «Россети Сибирь», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств – малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом) ПАО «Россети Сибирь» разработало технические условия № 8000615486 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 555 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя ПАО «Россети Сибирь» требуется:

- Строительство ЛЭП 10 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом (п. 10.2.1. ТУ);

- Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) (п. 10.2.2. ТУ);

- Выполнить реконструкцию ПС 35 кВ Сосновская в части замены силовых трансформаторов 1T и 2T номиналом 16 МВА на силовые трансформаторы большего номинала (тип и мощность трансформаторов уточнить при проектировании) (п. 10.2.3. ТУ);

- Выполнить замену выключателей в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 1T, в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2T, в ячейке 10 кВ присоединения секционного выключателя 10 кВ РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на выключатели большего номинала (п. 10.2.4. ТУ);

- Выполнить замену трансформаторов тока в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2T РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на трансформаторы тока большего номинала (п. 10.2.5. ТУ);

- Выполнить замену разъединителей в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 1T, в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2Т РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на разъединители большего номинала (п. 10.2.6. ТУ);

Затраты вышестоящей сетевой организации отсутствуют.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтверждением заявкой
Брауна Г.И.

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 555 | 555 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом ПАО «Россети Сибирь» объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом) составит - 
378 107,55 руб.

Расчет предприятия выполнен с применением стандартизированных тарифных ставок, утвержденных постановлением РЭК Кузбасса от 29.12.2023

№ 778. На момент утверждения платы вышеуказанное постановление утратило силу, расчет экспертами выполнен на основании действующего постановления РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более

150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год»

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть объем капитальных вложений, в размере - 451 586,21 руб.

- 220 929,16 руб. – Строительство ЛЭП 10 кВ от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки ЛЭП, марки и сечение линий определить проектом (п. 10.2.1. ТУ);

- 230 657,05 руб. - Выполнение монтажа комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) (п. 10.2.2. ТУ);

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ПАО «Россети Сибирь», руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные (п. 10.2.1. ТУ); | 0,0910 км | 154 922,93 | 220 929,16 |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1-20 кВ трехфазные косвенного включения (п. 10.2.2. ТУ). | 1 шт. | 223 184,62 | 230 657,05 |
| ВСЕГО |  | 378 107,55 | 451 586,21 |

Строительство воздушной линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные:

2 377 857,99 руб./за км (ставка С2.3.1.3.1.11-20 кВ) × 0,0910 км (протяженность воздушной линии) = 216 385,08 руб., стоимость работ в ценах 2025 года. В ценах 2026 года 216 385,08 /2+216 385,08 /2*1,042 = 220 929,16 руб.

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1-20 кВ трехфазные косвенного включения:

225 912,88 руб./за точку учета (ставка С8.2.31-20 кВ) × 1 шт. (количество точек учета) = 225 912,88 руб., стоимость работ в ценах 2025 года. В ценах 2026 года 225 912,88 /2+225 912,88 /2*1,042 = 230 657,05 руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям,

не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленными ПАО «Россети Сибирь» материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 219 922 700,23 руб.

ПAO «Россети-Сибирь» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Выполнить реконструкцию ПС 35 кВ Сосновская в части замены силовых трансформаторов 1T и 2T номиналом 16 МВА на силовые трансформаторы большего номинала (тип и мощность трансформаторов уточнить при проектировании) (п. 10.2.3. ТУ);

- Выполнить замену выключателей в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 1T, в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2T, в ячейке 10 кВ присоединения секционного выключателя 10 кВ РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на выключатели большего номинала (п. 10.2.4. ТУ);

- Выполнить замену трансформаторов тока в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2T РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на трансформаторы тока большего номинала (п. 10.2.5. ТУ);

- Выполнить замену разъединителей в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 1T, в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2Т РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на разъединители большего номинала (п. 10.2.6. ТУ);

Предлагается скорректировать предложенную величину расходов сетевой организации, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах и учесть в размере 226 460 460,57 руб.

Корректировка связана с пересчетом стоимости в ценах 2026 года (ИЦП: 2025 г.-1,051, 2026 г.-1,042).

В соответствии с п. 32 Основ ценообразования при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Таблица – Предложение предприятия

Таблица 1

| № п/п | Наименование |  |  | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера сметных расчетов и смет |  | Наименование глав, работ и затрат | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, вводных и секционного масляных выключателей 10 кВ (3 шт.) |  |  | 501 715,12 | 1 544 464,38 | 54 546,20 | 494 718,63 | 44 955,53 | 2 640 399,86 |
|  | Глава 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-01-01 |  | Демонтажные работы | 23 158,06 |  |  |  |  | 23 158,06 |
|  | 01-02-01 |  | Демонтажные работы | 1 582,18 |  |  |  |  | 1 582,18 |
|  | Итого по Главе 1. Демонтажные работы |  |  | 24 740,24 |  |  |  |  | 24 740,24 |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-01 |  | Система собственных нужд. Система оперативного постоянного тока | 569,26 |  |  |  |  | 569,26 |
|  | 02-01-02 |  | Открытая часть ПС. Электротехнические решения | 54 004,28 | 159 650,33 |  |  |  | 213 654,60 |
|  | 02-01-03 |  | Кабельное хозяйство | 2 598,95 |  |  |  |  | 2 598,95 |
|  | 02-01-04 |  | Канализация и аварийные маслостоки | 101 463,11 |  |  |  |  | 101 463,11 |
|  | 02-02-01 |  | Система собственных нужд. Система оперативного постоянного тока | 6 257,91 | 358 626,59 |  |  |  | 364 884,50 |
|  | 02-02-02 |  | Кабельное хозяйство | 173 830,72 |  |  |  |  | 173 830,72 |
|  | 02-02-03 |  | Релейная защита и автоматика | 4 672,73 | 1 026 187,46 |  |  |  | 1 030 860,19 |
|  | Итого по Главе 2. Основные объекты строительства |  |  | 343 396,96 | 1 544 464,38 |  |  |  | 1 887 861,34 |
|  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07-01-01 |  | Благоустройство | 7 825,42 |  |  |  |  | 7 825,42 |
|  | 07-02-01 |  | Благоустройство | 61 092,62 |  |  |  |  | 61 092,62 |
|  | Итого по Главе 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  | 68 918,04 |  |  |  |  | 68 918,04 |
|  | Итого по Главам 1-7 |  |  | 437 055,24 | 1 544 464,38 |  |  |  | 1 981 519,62 |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09-01-01 |  | Пусконаладочные работы |  |  | 7 126,81 |  |  | 7 126,81 |
|  | 09-02-01 |  | Пусконаладочные работы |  |  | 47 419,39 |  |  | 47 419,39 |
|  | 09-01-02 |  | Транспортировка и такелаж существующего трансформатора | 64 659,88 |  |  |  |  | 64 659,88 |
|  | Итого по Главе 9. Прочие работы и затраты |  |  | 64 659,88 |  | 54 546,2 |  |  | 199 206,08 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  |  | 501 715,12 | 1 544 464,38 | 54 546,2 |  |  | 2 100 725,7 |
|  |  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль - 2,14% |  |  |  |  | 44 955,53 | 44 955,53 |
|  | Итого по Главам 1-10 |  |  | 501 715,12 | 1 544 464,38 | 54 546,2 | 494 718,63 | 44 955,53 | 2 145 681,23 |
|  | Итого сметная стоимость 1 км линии в уровне на 01.01.2000 (без учета стоимости силового трансформатора) |  |  | 501 715,12 | 1 544 464,38 | 54 546,2 | 494 718,63 | 44 955,53 | 2 640 399,86 |
| 2 | Реконструкция ПС 35 кВ Сосновская в части замены силовых трансформаторов 1Т и 2Т номиналом 16 МВА на силовые трансформаторы большего номинала (п. 10.2.3.ТУ); замена выключателей в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 1Т, в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2Т, в ячейке 10 кВ присоединения секционного выключателя 10 кВ РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на выключатели большего номинала (п. 10.2.4.ТУ); Замена трансформаторов тока в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2Т РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на трансформаторы тока большего номинала (п.10.2.5.ТУ); Замена разъединителей в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 1Т, в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2Т РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на разъединители большего номинала (п.10.2.6.ТУ) |  |  | 1 003 430,24 | 3 088 928,76 | 109 092,40 | 989 437,26 | 89 911,06 | 5 280 799,72 |
|  | Итого в ценах на 01.01.2000 |  |  | 1 003 430,24 | 3 088 928,76 | 109 092,40 | 989 437,26 | 89 911,06 | 5 280 799,72 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 3 кв 2024 (индексы к ФЕР: Письмо Минстроя от 24.08.2024 №49013-ИФ/09 Кпр=16,47; Кпнр=49,41, Кобор=6,66; Кпроч=13,22; Письмо Минстроя от 29.07.2024 №43022-ИФ/09ПИР=6,10) |  |  | 16 526 496,05 | 20 572 265,54 | 5 390 255,48 | 6 035 567,29 | 1 179 633,11 | 49 704 217,47 |
|  | Силовой трансформатор ТРДНС-25000/35 КП от 17.10.2024 №КП277 ООО «Партнёр-ТТ» |  |  |  | 163 916 666,67 |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость оснащения объекта в ценах на 3 кв. 2024 г. |  |  | 16 526 496,05 | 184 488 932,21 | 5 390 255,48 | 6 035 567,29 | 1 179 633,11 | 213 620 884,14 |
|  | Всего стоимость в ценах на 4 кв. 2025 года (ИЦП: 2024 г. – 1,052/4*1=1,013; 2025 г. – 1,046) без НДС |  |  | 17 014 027,68 | 189 931 355,71 | 5 549 268,02 | 6 213 616,53 | 1 214 432,29 | 219 922 700,23 |

Таблица – Предложение РЭК

Таблица 2

| № п/п | Наименование |  |  | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера сметных расчетов и смет |  | Наименование глав, работ и затрат | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, вводных и секционного масляных выключателей 10 кВ (3 шт.) |  |  | 501 715,12 | 1 544 464,38 | 54 546,20 | 494 718,63 | 44 955,53 | 2 640 399,86 |
|  | Глава 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-01-01 |  | Демонтажные работы | 23 158,06 |  |  |  |  | 23 158,06 |
|  | 01-02-01 |  | Демонтажные работы | 1 582,18 |  |  |  |  | 1 582,18 |
|  | Итого по Главе 1. Демонтажные работы |  |  | 24 740,24 |  |  |  |  | 24 740,24 |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-01 |  | Система собственных нужд. Система оперативного постоянного тока | 569,26 |  |  |  |  | 569,26 |
|  | 02-01-02 |  | Открытая часть ПС. Электротехнические решения | 54004,28 | 159 650,33 |  |  |  | 213 654,60 |
|  | 02-01-03 |  | Кабельное хозяйство | 2599,0 |  |  |  |  | 2 598,95 |
|  | 02-01-04 |  | Канализация и аварийные маслостоки | 101 463,1 |  |  |  |  | 101 463,11 |
|  | 02-02-01 |  | Система собственных нужд. Система оперативного постоянного тока | 6 257,91 | 358 626,59 |  |  |  | 364 884,50 |
|  | 02-02-02 |  | Кабельное хозяйство | 173 830,72 |  |  |  |  | 173 830,72 |
|  | 02-02-03 |  | Релейная защита и автоматика | 4 672,73 | 1 026 187,46 |  |  |  | 1 030 860,19 |
|  | Итого по Главе 2. Основные объекты строительства |  |  | 343 396,96 | 1 544 464,38 |  |  |  | 1 887 861,34 |
|  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07-01-01 |  | Благоустройство | 7 825,42 |  |  |  |  | 7 825,42 |
|  | 07-02-01 |  | Благоустройство | 61 092,62 |  |  |  |  | 61 092,62 |
|  | Итого по Главе 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  | 68 918,04 |  |  |  |  | 68 918,04 |
|  | Итого по Главам 1-7 |  |  | 437 055,24 | 1 544 464,38 |  |  |  | 1 981 519,62 |
|  | Глава 9. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09-01-01 |  | Пусконаладочные работы |  |  | 7 126,81 |  |  | 7 126,81 |
|  | 09-02-01 |  | Пусконаладочные работы |  |  | 47 419,39 |  |  | 47 419,39 |
|  | 09-01-02 |  | Транспортировка и такелаж существующего трансформатора | 64 659,88 |  |  |  |  | 64 659,88 |
|  | Итого по Главе 9. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  | 64 659,88 |  | 54 546,2 |  |  | 199 206,08 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  |  | 501 715,12 | 1 544 464,38 | 54 546,2 |  |  | 2 100 725,7 |
|  |  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль - 2,14% |  |  |  |  | 44 955,53 | 44 955,53 |
|  | Итого по Главам 1-10 |  |  | 501 715,12 | 1 544 464,38 | 54 546,2 | 494 718,63 | 44 955,53 | 2 145 681,23 |
|  | Итого сметная стоимость 1 км линии в уровне на 01.01.2000 (без учета стоимости силового трансформатора) |  |  | 501 715,12 | 1 544 464,38 | 54 546,2 | 494 718,63 | 44 955,53 | 2 640 399,86 |
| 2 | Реконструкция ПС 35 кВ Сосновская в части замены силовых трансформаторов 1Т и 2Т номиналом 16 МВА на силовые трансформаторы большего номинала (п. 10.2.3.ТУ); замена выключателей в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 1Т, в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2Т, в ячейке 10 кВ присоединения секционного выключателя 10 кВ РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на выключатели большего номинала (п. 10.2.4.ТУ); Замена трансформаторов тока в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2Т РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на трансформаторы тока большего номинала (п.10.2.5.ТУ); Замена разъединителей в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 1Т, в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2Т РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на разъединители большего номинала (п.10.2.6.ТУ) |  |  | 1 003 430,24 | 3 088 928,76 | 109 092,40 | 989 437,26 | 89 911,06 | 5 280 799,72 |
|  | Итого в ценах на 01.01.2000 |  |  | 1 003 430,24 | 3 088 928,76 | 109 092,40 | 989 437,26 | 89 911,06 | 5 280 799,72 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 3 кв 2024 (индексы к ФЕР: Письмо Минстроя от 24.08.2024 №49013-ИФ/09 Кпр=16,47; Кпнр=49,41, Кобор=6,66; Кпроч=13,22; Письмо Минстроя от 29.07.2024 №43022-ИФ/09ПИР=6,10 ) |  |  | 16 526 496,05 | 20 572 265,54 | 5 390 255,48 | 6 035 567,29 | 1 179 633,11 | 49 704 217,47 |
|  | Силовой трансформатор ТРДНС-25000/35 КП от 17.10.2024 №КП277 ООО «Партнёр-ТТ» |  |  |  | 163 916 666,67 |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость оснащения объекта в ценах на 3 кв. 2024 г. |  |  | 16 526 496,05 | 184 488 932,21 | 5 390 255,48 | 6 035 567,29 | 1 179 633,11 | 213 620 884,14 |
|  | Всего стоимость в ценах на 2024 год (ИЦП: 2024 г. – 1,052/4*1=1,013) |  |  | 16 741 340,50 | 186 887 288,33 | 5 460 328,80 | 6 114 029,66 | 1 194 968,34 | 216 397 955,63 |
|  | Всего стоимость в ценах 2026 года (ИЦП: 2025 г. – 1,051; 2026 г. – 1,042) без НДС |  |  | 17 519 812,83 | 195 577 547,24 | 5 714 234,09 | 6 398 332,04 | 1 250 534,37 | 226 460 460,57 |

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в                      тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 16,552 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 к постановлению РЭК Кузбасса № 463 от 30.11.2024 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год» в т.ч.

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 16,552 | 16,552 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 | 7,912 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 | 8,640 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Сибирь» энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом) Брауна Г.И. максимальной мощностью 555 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, с. Сосновка, ул. Хвойная, кадастровый номер 42:09:1515002:969) по индивидуальному проекту в размере - 468 138,21 руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» -    451 586,21 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 16 552руб.

Приложение № 4 к протоколу № 35

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.05.2025

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                              ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Брауна Г.И. по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 451,586 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 451,586 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 468,138 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 555 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 226 460 460,57 руб. В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 5 к протоколу № 35

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.05.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «Северо–Кузбасская энергетическая компания», для внесения изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на территории Промышленновского муниципального округа на 2015-2025 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «Северо–Кузбасская энергетическая компания» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Анализ представленных документов

ОАО «СКЭК» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о внесении изменений 
в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на территории Промышленновского муниципального округа на 2015-2025 годы.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 30.10.2015 № 761 «Об установлении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный район, в сфере теплоснабжения на 2015 - 2025 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06.04.2017 № 43, от 14.11.2017 № 374, от 29.12.2018 № 761) утверждена инвестиционная программа в размере 200 793,34 тыс. руб., в том числе:

По концессионному соглашению от 10.11.2015 № б/н

- Средства, полученные за счет платы за подключение 
в размере 2 161 тыс. руб.

- Кредиты в размере 103 531 тыс. руб.

- Бюджетное финансирование в размере 13 992 тыс. руб.

По концессионному соглашению от 06.12.2018 № б/н

- Прибыль, направленная на инвестиции в размере 7 196,68 тыс. руб.

- Бюджетное финансирование в размере 13 992 тыс. руб.

Предприятие представило измененную инвестиционную программу 
в размере 215 715,22 тыс. руб., в том числе:

По концессионному соглашению от 10.11.2015 № б/н

- Прибыль, направленная на инвестиции в размере 14 921 тыс. руб.

- Средства, полученные за счет платы за подключение 
в размере 2 161 тыс. руб.

- Кредиты в размере 103 531 тыс. руб.

- Бюджетное финансирование в размере 13 992 тыс. руб.

По концессионному соглашению от 06.12.2018 № б/н

- Прибыль, направленная на инвестиции в размере 7 196 тыс. руб.

- Бюджетное финансирование в размере 73 912 тыс. руб.

Изменение инвестиционной программы производится в связи с изменениями следующих концессионных соглашений:

- Концессионное соглашение № б/н от 10.11.2015, заключенное между КУМИ Промышленновского муниципального округа и ОАО «СКЭК» (дополнительное соглашение № 8 от 16.12.2024).

- Концессионное соглашение № б/н от 06.12.2018, заключенное между КУМИ Промышленновского муниципального округа и ОАО «СКЭК» (дополнительное соглашение № 1 от 18.12.2024).

Все изменения инвестиционной программы соответствуют актуализированной на 2025 год схеме теплоснабжения Промышленновского муниципального округа.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

В соответствии с п. 24 Правил инвестиционная программа согласована Администрацией Промышленновского муниципального округа.

Состав инвестиционной программы представлен в приложении к данному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены: пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты, дополнительное соглашение № 8 от 16.12.2024, дополнительное 
соглашение № 1 от 18.12.2024, проектная документация, коммерческие предложения.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

- Заключение

Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса считают предложенные мероприятия обоснованными в полном объеме и предлагают утвердить инвестиционную программу на 2015-2026 годы в размере 215 715,22 тыс. руб., в том числе:

По концессионному соглашению от 10.11.2015 № б/н

- Прибыль, направленная на инвестиции в размере 14 921 тыс. руб.

- Средства, полученные за счет платы за подключение 
в размере 2 161 тыс. руб.

- Кредиты в размере 103 531 тыс. руб.

- Бюджетное финансирование в размере 13 992 тыс. руб.

По концессионному соглашению от 06.12.2018 № б/н

- Прибыль, направленная на инвестиции в размере 7 196 тыс. руб.

- Бюджетное финансирование в размере 73 912 тыс. руб.

Источники финансирования инвестиционной программы в сфере теплоснабжения представлены в приложении к данному заключению

Приложение

Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2026 годы

Концессионное соглашение от 10.11.2015 №б/н

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство тепловой сети d-50-250м (надземная прокладка) | - | Тепловая сеть | Тепловая сеть d-50-250м (надземная прокладка) в границах Промышленновского муниципального округа | - | - | - | - | - | 80-100 | - | 0,242 | Надземная | - | 2017 | 2017 |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | - | Котельная | п. Соревнование. МБОУ "Соревнованская ООШ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,259 | 2015 | 2016 |
| 1.2.2 | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | - | Котельная | д. Пор-Искитим, МБОУ «Пор-Искитимская ООШ» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,259 | 2015 | 2016 |
| 1.2.3 | Монтаж котельной Терморобот ТР-200 | - | Котельная | д. Каменка. МОУ «Каменская ООШ» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,172 | 2015 | 2016 |
| 1.2.4 | Монтаж котельной Терморобот 2х60 | - | Котельная | с. Краснинское. Участковая больница по адресу: ул. Спортивная, 2а. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,103 | 2015 | 2016 |
| 1.2.5 | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | - | Котельная | с. Краснинское. Краснинский СДК, ул. Центральная, 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,259 | 2015 | 2016 |
| 1.2.6 | Монтаж котельной Терморобот ТР-200 | - | Котельная | с.Краснинское. "Краснинский ООШ", ул.Центральная, 8б. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,172 | 2015 | 2016 |
| 1.2.7 | Монтаж котельной Терморобот ТР-150 | - | Котельная | с. Краснинское. МБДОУ «Краснинский д/сад», ул. Советская 3а. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,129 | 2015 | 2016 |
| 1.2.8 | Монтаж котельной Терморобот ТР-150 | - | Котельная | с. Труд. «ООШ», ул Школьная 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,129 | 2015 | 2016 |
| 1.2.9 | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | - | Котельная | с. Ваганово. Вагановский ДК. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,259 | 2015 | 2016 |
| 1.2.10 | Монтаж котельной Терморобот ТР-2х150 | - | Котельная | с. Калинкино. «ООШ» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,259 | 2015 | 2016 |
| 1.2.11 | Монтаж котельной Терморобот ТР-40 | - | Котельная | с. Калинкино, д/сад. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,034 | 2015 | 2016 |
| 1.2.12 | Монтаж котельной Терморобот ТР-100 | - | Котельная | с. Морозово, ул. Кооперативная, 40 (Школа) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,086 | 2016 | 2016 |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство тепловых сетей для подключения котельной № 1 от котельной № 18, № 2 от № 18, № ЭЧ-17 от № 18, № 13 от № 14 пгт. Промышленная, Промышленновский муниципальный округ | - | Тепловая сеть | пгт. Промышленная, Промышленновский муниципальный округ | - | - | - | - | - | - | - | 1,22 | - | - | 2017 | 2017 |
| 2.2 | Строительство тепловой сети от ул. Кузбасская до ул. Транспортная пгт. Промышленная | - | Тепловая сеть | пгт. Промышленная, от ул. Кузбасская до ул. Транспортная, от котельной №15 до котельной №11 | - | - | - | - | - | - | - | 0,159 | - | - | 2019 | 2019 |
| 2.3 | Строительство тепловой сети от котельной №15 до котельной №11 пгт. Промышленная | - | Тепловая сеть | пгт. Промышленная, от ул. Кузбасская до ул. Транспортная, от котельной №15 до котельной №11 | - | - | - | - | - | - | - | 0,835 | - | - | 2019 | 2019 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Замена котла КВ-2,5-95 ШП на КВ-Ф-4,0 - 1 шт. | 42:11:0112006:2900 | Котельная | котельной №1 п. Плотниково, ул. Майская, 1а | - | - | - | - | 15,7 | - | - | - | - | 15,7 | 2020 | 2020 |
| 3.2.2 | Установка системы ХВО | - | - | п. Плотниково, ул. Полевая, 1б, котельная № 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | 2015 |
| 3.2.3 | Установка системы ХВО | - | - | д. Колычево, ул. Весенняя, 12 а, котельная № 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | 2016 |
| 3.2.4 | Замена НР-18 и КВ-0,7 на КВр-0,8 | 42:11:0116024:292 | Котельная | котельной №3 пгт. Промышленная, Весенняя, 40б | - | - | - | - | 1,35 | - | - | - | - | 1,5 | 2015 | 2015 |
| 3.2.5 | Замена котлов КВр и НР-18 на КВр-0,8 | 42:11:0117024:213 | Котельная | котельной №10 пгт. Промышленная, Октябрьская, 2г | - | - | - | - | 1,35 | - | - | - | - | 1,5 | 2015 | 2015 |
| 3.2.6 | Замена конвейера шлакозолоудаления | 42:11:0116031:474 | Котельная | котельной №11 пгт. Промышленная, Механическая,4а | - | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 | 2015 | 2015 |
| 3.2.7 | Строительство закрытого угольного склада пгт. Промышленная кот. № 11 | 42:11:0116031:474 | Котельная | котельной №11 пгт. Промышленная, Механическая,4а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.8 | Замена конвейера углеподачи | 42:11:0116041:1228 | Котельная | котельной №16 пгт. Промышленная, Рябиновая, 3Б | - | - | - | - | 8,3 | - | - | - | - | 8,3 | 2015 | 2021 |
| 3.2.9 | Замена конвейера шлакозолоудаления | 42:11:0116041:1228 | Котельная | котельной №16 пгт. Промышленная, Рябиновая, 3Б | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 2018 | 2018 |
| 3.2.10 | Замена котла КВр-2,5 ШП в сборе на КВ-Ф-4,0 - 1 шт. | 42:11:0116041:1228 | Котельная | котельной №16 пгт. Промышленная, Рябиновая, 3Б | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 2021 | 2021 |
| 3.2.11 | Реконструкция угольного склада котельной №16 | 42:11:0116041:1218 | Котельная | котельной №16 пгт. Промышленная, Рябиновая, 3Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 2018 |
| 3.2.12 | Установка котла КВр-2,5 - 1 шт. | 42:11:0116008:426 | Котельная | пгт. Промышленная, ул. Фасадная, 7б, котельная №18 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 7,5 | 2017 | 2017 |
| 3.2.13 | Установка системы ХВО | 42:11:0116008:426 | Котельная | пгт. Промышленная, ул. Фасадная, 7б, котельная №18 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 2017 | 2017 |
| 3.2.14 | Замена конвейера шлакозолоудаления | 42:11:0000000:1198 | Котельная | пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 35а, котельная № 15 | - | - | - | - | 22,74 | - | - | - | - | 22,74 | 2016 | 2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.15 | Замена котлов на КВр-0,2 и КВр-0,4 | 42:11:0108006:1488 | Котельная | с. Окунево, пер. Вокзальный, 6 | - | - | - | - | 0,65 | - | - | - | - | 0,6 | 2015 | 2015 |
| 3.2.16 | Установка системы ХВО | - | - | с. Окунево, пер. Вокзальный, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | 2015 |
| 3.2.17 | Замена котлов НР-18 на КВр-1,6 | 42:11:0117027:458 | Котельная | пгт. Промышленная, ул. Некрасова, 20 д, котельная № 14 | - | - | - | - | 3,05 | - | - | - | - | 3,56 | 2017 | 2017 |
| 3.2.18 | Установка системы ХВО | - | - | д. Усть-Тарьсма, ул. Школьная, 30, котельная № 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | 2016 |
| 3.2.19 | Установка системы ХВО | - | - | с. Титово, ул. Советская, 57а, котельная № 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | 2016 |
| 3.2.20 | Установка системы ХВО | - | - | с. Васького, ул. Новая, 1, котельная № 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | 2016 |
| 3.2.21 | Замена котлов КВС-0,93 и КВр-0,8 на КВр-0,8 | 42:11:0101004:1117 | Котельная | п. ст. Падунская, ул. Калинина, 15, котельная № 9 | - | - | - | - | 1,73 | - | - | - | - | 1,6 | 2015 | 2016 |
| 3.2.22 | Установка системы ХВО | - | - | п. ст. Падунская, ул. Калинина, 15, котельная № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | 2016 |
| 3.2.23 | Замена котлов КВр-0,8 на КВр-0,8 | 42:11:0104003:1896 | Котельная | с. Тарасово, ул. Заречная, 82 г, котельная № 11 | - | - | - | - | 3,2 | - | - | - | - | 3,2 | 2015 | 2016 |
| 3.2.24 | Установка системы ХВО | - | - | с. Тарасово, ул. Заречная, 82 г, котельная № 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | 2016 |
| 3.2.25 | Замена котлов КВр-0,8 на КВр-0,8 | 42:11:0104003:1882 | Котельная | с. Тарасово, ул. Центральная, 96б, котельная № 12 | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | 2,4 | 2015 | 2015 |
| 3.2.26 | Установка системы ХВО | - | - | с. Тарасово, ул. Центральная, 96б, котельная № 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | 2015 |
| 3.2.27 | Установка системы ХВО | - | - | д. Шуринка, пер. Школьный, 5а, котельная № 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | 2016 |
| 3.2.28 | Замена котлов КВр-0,66 и КВр-0,2 на КВр-0,2 | 42:11:0105003:557 | Котельная | с. Журавлево, ул. Центральная, 47г, котельная № 15 | - | - | - | - | 0,86 | - | - | - | - | 0,4 | 2015 | 2015 |
| 3.2.29 | Установка системы ХВО | - | - | с. Журавлево, ул. Центральная, 47г, котельная № 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | 2015 |
| 3.2.30 | Установка системы ХВО | - | - | с. Ваганово, ул. Центральная, 3б, котельная № 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | 2016 |
| 3.2.31 | Замена котлов Сибирь-7М на КВр-0,8 | 42:11:0106004:180 | Котельная | с. Лебеди, ул. Центральная, 38, котельная № 27 | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | 1,6 | 2015 | 2015 |
| 3.2.32 | Установка системы ХВО | - | - | с. Лебеди, ул. Центральная, 38, котельная № 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | 2015 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов: устройство ограждения, системы видеонаблюдения котельной №1 | 42:11:0000000:1198 | котельные | пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 35А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые расходы |  |  | Профинанси-ровано к 2015 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финансиро-вания |
|  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР | СМР |  | План на 2015 | Про-финан-сиро-вано 2015 | План на 2016 | Про-финан-сиро-вано 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  | 54558 | 0 | 54558 | 0 | 48338 | 43370 | 306 | 9027 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | 2161 | 0 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство тепловой сети d-50-250м (надземная прокладка) | 2161 | 0 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | 52397 | 0 | 52397 | 0 | 48338 | 43370 | 306 | 9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | 4076 | 0 | 4076 | 0 | 4464 | 3753 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | 3381 | 0 | 3381 | 0 | 4547 | 3087 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Монтаж котельной Терморобот ТР-200 | 4158 | 0 | 4158 | 0 | 4878 | 3847 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Монтаж котельной Терморобот 2х60 | 6419 | 0 | 6419 | 0 | 4747 | 6024 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 4172 | 3565 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Монтаж котельной Терморобот ТР-200 | 5839 | 0 | 5839 | 0 | 5040 | 5452 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Монтаж котельной Терморобот ТР-150 | 3332 | 0 | 3332 | 0 | 3411 | 3045 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Монтаж котельной Терморобот ТР-150 | 3734 | 0 | 3734 | 0 | 4404 | 3439 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | 3530 | 0 | 3530 | 0 | 4402 | 3197 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Монтаж котельной Терморобот ТР-2х150 | 5215 | 0 | 5215 | 0 | 4569 | 4736 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Монтаж котельной Терморобот ТР-40 | 3533 | 0 | 3533 | 0 | 3703 | 3225 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.12 | Монтаж котельной Терморобот ТР-100 | 5280 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 306 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 1 |  | 54558 | 0 | 54558 | 0 | 48338 | 43370 | 306 | 9027 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | 28323 | 0 | 28323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9647 | 0 | 18676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Строительство тепловых сетей для подключения котельной № 1 от котельной № 18, № 2 от № 18, № ЭЧ-17 от № 18, № 13 от № 14 пгт. Промышленная, Промышленновский муниципальный округ | 9647 | 0 | 9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство тепловой сети от ул. Кузбасская до ул. Транспортная пгт. Промышленная | 1987 | 0 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Строительство тепловой сети от котельной №15 до котельной №11 пгт. Промышленная | 16689 | 0 | 16689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2 |  | 28323 | 0 | 28323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9647 | 0 | 18676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  | 36803 | 0 | 36803 | 0 | 2473 | 11098 | 14978 | 3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | 36803 | 0 | 36803 | 0 | 2473 | 11098 | 14978 | 3713 | 7458 | 4346 | 0 | 5094 | 5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Замена котла КВ-2,5-95 ШП на КВ-Ф-4,0 - 1 шт. | 5094 | 0 | 5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Замена НР-18 и КВ-0,7 на КВр-0,8 | 629 | 0 | 629 | 0 | 687 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Замена котлов КВр и НР-18 на КВр-0,8 | 698 | 0 | 698 | 0 | 687 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Замена конвейера шлакозолоудаления | 1481 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 1481 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Строительство закрытого угольного склада пгт. Промышленная кот. № 11 | 1982 | 0 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Замена конвейера углеподачи | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Замена конвейера шлакозолоудаления | 1376 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 1376 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Замена котла КВр-2,5 ШП в сборе на КВ-Ф-4,0 - 1 шт. | 5094 | 0 | 5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.11 | Реконструкция угольного склада котельной №16 | 2364 | 0 | 2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.12 | Установка котла КВр-2,5 - 1 шт. | 5220 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.13 | Установка системы ХВО | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.14 | Замена конвейера шлакозолоудаления | 1453 | 0 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.15 | Замена котлов на КВр-0,2 и КВр-0,4 | 482 | 0 | 482 | 0 | 1034 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.16 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.17 | Замена котлов НР-18 на КВр-1,6 | 1793 | 0 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.18 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.19 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.20 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.21 | Замена котлов КВС-0,93 и КВр-0,8 на КВр-0,8 | 1396 | 0 | 1396 | 0 | 64 | 1396 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.22 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.23 | Замена котлов КВр-0,8 на КВр-0,8 | 1990 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 1163 | 1375 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.24 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.25 | Замена котлов КВр-0,8 на КВр-0,8 | 1381 | 0 | 1381 | 0 | 0 | 1381 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.26 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.27 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.28 | Замена котлов КВр-0,66 и КВр-0,2 на КВр-0,2 | 1076 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 1076 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.29 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.30 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.31 | Замена котлов Сибирь-7М на КВр-0,8 | 1417 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 1417 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.32 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  | 36803 | 0 | 36803 | 0 | 2473 | 11098 | 14978 | 3713 | 7458 | 4346 | 0 | 5094 | 5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14921 | 0 | 0 |
| 6.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов: устройство ограждения, системы видеонаблюдения котельной №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14921 | 0 | 0 |
| Всего по группе 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14921 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  | 119685 | 0 | 119685 | 0 | 50811 | 54469 | 15284 | 12740 | 19266 | 4346 | 18676 | 5094 | 5094 | 0 | 0 | 0 | 14921 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансо-вой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) |  | Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП) | Привлечен-ные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП) |
|  |  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестици-онной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 |  | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  | 54558 | 0 | 0 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52397 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | 2161 | 0 | 0 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство тепловой сети d-50-250м (надземная прокладка) | 2161 | 0 | 0 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | 52397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52397 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4076 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3381 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Монтаж котельной Терморобот ТР-200 | 4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4158 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Монтаж котельной Терморобот 2х60 | 6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6419 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3900 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Монтаж котельной Терморобот ТР-200 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5839 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Монтаж котельной Терморобот ТР-150 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3332 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Монтаж котельной Терморобот ТР-150 | 3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3734 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3530 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Монтаж котельной Терморобот ТР-2х150 | 5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5215 | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Монтаж котельной Терморобот ТР-40 | 3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3533 | 0 | 0 |
| 1.2.12 | Монтаж котельной Терморобот ТР-100 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5280 | 0 | 0 |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 1 |  | 54558 | 0 | 0 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52397 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 |  | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | 28323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18676 | 9647 | 0 |
| 2.1 | Строительство тепловых сетей для подключения котельной № 1 от котельной № 18, № 2 от № 18, № ЭЧ-17 от № 18, № 13 от № 14 пгт. Промышленная, Промышленновский муниципальный округ | 9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9647 | 0 |
| 2.2 | Строительство тепловой сети от ул. Кузбасская до ул. Транспортная пгт. Промышленная | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1987 | 0 | 0 |
| 2.3 | Строительство тепловой сети от котельной №15 до котельной №11 пгт. Промышленная | 16689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16689 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2 |  | 28323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18676 | 9647 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  | 36803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32458 | 4346 | 0 |
| 3.1. | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | 36803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32458 | 4346 | 0 |
| 3.2.1 | Замена котла КВ-2,5-95 ШП на КВ-Ф-4,0 - 1 шт. | 5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5094 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Замена НР-18 и КВ-0,7 на КВр-0,8 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 629 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Замена котлов КВр и НР-18 на КВр-0,8 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 698 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Замена конвейера шлакозолоудаления | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1481 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Строительство закрытого угольного склада пгт. Промышленная кот. № 11 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1982 | 0 |
| 3.2.8 | Замена конвейера углеподачи | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1432 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Замена конвейера шлакозолоудаления | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1376 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Замена котла КВр-2,5 ШП в сборе на КВ-Ф-4,0 - 1 шт. | 5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5094 | 0 | 0 |
| 3.2.11 | Реконструкция угольного склада котельной №16 | 2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2364 | 0 |
| 3.2.12 | Установка котла КВр-2,5 - 1 шт. | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5220 | 0 | 0 |
| 3.2.13 | Установка системы ХВО | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 445 | 0 | 0 |
| 3.2.14 | Замена конвейера шлакозолоудаления | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1453 | 0 | 0 |
| 3.2.15 | Замена котлов на КВр-0,2 и КВр-0,4 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 482 | 0 | 0 |
| 3.2.16 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.17 | Замена котлов НР-18 на КВр-1,6 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1793 | 0 | 0 |
| 3.2.18 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.19 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.20 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.21 | Замена котлов КВС-0,93 и КВр-0,8 на КВр-0,8 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1396 | 0 | 0 |
| 3.2.22 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.23 | Замена котлов КВр-0,8 на КВр-0,8 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1990 | 0 | 0 |
| 3.2.24 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.25 | Замена котлов КВр-0,8 на КВр-0,8 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1381 | 0 | 0 |
| 3.2.26 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.27 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.28 | Замена котлов КВр-0,66 и КВр-0,2 на КВр-0,2 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1076 | 0 | 0 |
| 3.2.29 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.30 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.31 | Замена котлов Сибирь-7М на КВр-0,8 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1417 | 0 | 0 |
| 3.2.32 | Установка системы ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  | 36803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32458 | 4346 | 0 |

| 1 | 2 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 |  | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  | 14921 | 0 | 14921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов: устройство ограждения, системы видеонаблюдения котельной №1 | 14921 | 0 | 14921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 6 |  | 14921 | 0 | 14921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  | 134606 | 0 | 14921 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103531 | 13992 | 0 |

Концессионное соглашение от 06.12.2018 №б/н

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Монтаж котельной Терморобот ТР-99 | - | Котельная | пгт. Промышленная, ул.Песочная,13, д/с №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,086 | 2018 | 2018 |
| 1.2.2 | Монтаж котельной Терморобот ТР-150 | - | Котельная | пгт. Промышленная, пер. Индустриальный,13, д/с «Радуга» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,129 | 2018 | 2018 |
| 1.2.3 | Монтаж котельной Терморобот ТР-150 | - | Котельная | пгт. Промышленная, ул.Рабочая,1, д/с «Светлячок» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,129 | 2018 | 2018 |
| 1.2.4 | Монтаж котельной Терморобот ТР-59 | - | Котельная | д. Каменка, д/с | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,052 | 2018 | 2018 |
| 1.2.5 | Монтаж котельной Терморобот ТР-59 | - | Котельная | ст. Падунская, ул. Весенняя, д.10, д/с | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,052 | 2018 | 2018 |
| 1.2.6 | Монтаж котельной Терморобот ТР-299 | - | Котельная | ст. Падунская, ул.Миронова,1, коррекционная школа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,259 | 2018 | 2018 |
| 1.2.7 | Монтаж котельной Терморобот ТР-59 | - | Котельная | с. Труд, ул. Советская, 2, детский сад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,052 | 2018 | 2018 |
| 1.2.8 | Монтаж котельной Терморобот ТР-59 | - | Котельная | п. Голубево, детский сад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,052 | 2018 | 2018 |
| 1.2.9 | Монтаж котельной Терморобот ТР-100 с доп. модулем | - | Котельная | д. Еремино, СДК, детский сад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,086 | 2018 | 2018 |
| 1.2.10 | Монтаж котельной Терморобот ТР-2*299 | - | Котельная | д. Протопопово, д/с, школа, СДК, спортивной школа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,517 | 2018 | 2018 |
| 1.2.11 | Монтаж котельной Терморобот ТР-99 | - | Котельная | д. Труд, Дом культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,086 | 2018 | 2018 |
| 1.2.12 | Монтаж котельной Терморобот ТР-149 | - | Котельная | д. Каменка, ул. Федирко, 80а, ДК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,129 | 2019 | 2019 |
| 1.2.13 | Монтаж котельной Терморобот ТР-149 | - | Котельная | д. Абышево, СДК и ФАП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,129 | 2019 | 2019 |
| 1.2.14 | Монтаж котельной Терморобот ТР-59 | - | Котельная | д. Калинкино, ул. Школьная, 3-1, ДК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,052 | 2019 | 2019 |
| 1.2.15 | Монтаж котельной Терморобот ТР-59 | - | Котельная | д. Уфимцево, ул. Молодежная, 10а, ДК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,052 | 2019 | 2019 |
| 1.2.16 | Монтаж котельной Терморобот ТР-59 | - | Котельная | д. Портнягино, ул. Школьная, 20 , СК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,052 | 2019 | 2019 |
| 1.2.17 | Монтаж котельной Терморобот ТР-99 | - | Котельная | д. Шуринка., ДК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,086 | 2019 | 2019 |
| 1.2.18 | Монтаж котельной Терморобот ТР-99 | - | Котельная | д. Озерки, ул. Центральная, 63, ДК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,086 | 2019 | 2019 |
| 1.2.19 | Монтаж котельной Терморобот ТР-99 | - | Котельная | д. Васьково, ул. Центральная, 55, ДК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,086 | 2019 | 2019 |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | пгт. Промышленная. Строительство теплотрассы 2Ду200 от УТ8 до ТК10. Закольцовка между котельными № 2 и № 1 | - | Тепловая сеть | пгт. Промышленная, по ул. Коммунистическая, между ул. Кузбасская и ул. Транспортная, по ул. Лесная - ул. Коммунистическая | - | - | - | - | - | 200 | - | 0,232 | - | - | 2024 | 2025 |
| 2.2 | пгт. Промышленная. Строительство теплотрассы 2Ду200 от УТ41 до УТ91. Закольцовка между котельными № 1 и № 4 | - | Тепловая сеть | пгт. Промышленная, по ул. Коммунистическая, между ул. Кузбасская и ул. Транспортная, по ул. Лесная - ул. Коммунистическая | - | - | - | - | - | 200 | - | 0,245 | - | - | 2023 | 2025 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 к протоколу № 35

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.05.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яйского муниципального округа на 2024 – 2033 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» являются:

– Гражданский кодекс Российской Федерации;

– Налоговый кодекс Российской Федерации;

– Трудовой Кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

– Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в отрасли водоснабжения и водоотведения.

- Анализ представленных документов

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление 
об утверждении инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яйского муниципального округа 
на 2024 – 2033 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу на общую сумму, в том числе:

- В сфере водоснабжения 488 337,5 тыс. руб. (без НДС) 
в том числе за счет амортизационные отчисления 9 397,5 тыс. руб., прибыль, направленная на инвестиции 32 832,5 тыс. руб. и бюджетные 
средства 446 107,5 тыс. руб.

- В сфере водоотведения 561 769,2 в том числе прибыль, направленная на инвестиции 23 350,0 тыс. руб., бюджетные средства 538 419,2 тыс. руб.

В соответствии с п. 6 правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 № 641, инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы. Техническое задание на разработку инвестиционной программы полностью соответствует концессионному соглашению № 2023/ЯЯ от 11.11.2024, заключенному между ОАО «СКЭК», КУМИ Яйского муниципального округа и Кемеровской областью –Кузбассом.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 (далее Правила). В соответствии 
с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и водоотведения Яйского муниципального округа.

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2024 – 2033 годах, приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены: техническое задание на разработку инвестиционной программы, локальные сметные расчеты, пояснительная записка, коммерческие предложения, проектная документация.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых в инвестиционную программу, проверена 
с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки специалисты РЭК Кузбасса считают стоимость мероприятий обоснованной в полном объеме.

- Заключение

Таким образом, проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса считают предложенные мероприятия обоснованными в полном объеме. Источники финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения представлены в приложении к данному заключению

Приложение

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов в сфере централизованных систем холодного водоснабжения график реализации мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |  | 488337,5 | 34229,2 | 196449,4 | 200667,4 | 17491,5 | 0,0 | 2360,0 | 5600,0 | 7800,0 | 10500,0 | 13240,0 |
| 1.1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Строительство новых сетей водоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий |  | 488337,5 | 34229,2 | 196449,4 | 200667,4 | 17491,5 | 0,0 | 2360,0 | 5600,0 | 7800,0 | 10500,0 | 13240,0 |
| 1.4.1 | Реконструкция Поселкового водозабора Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 70 м3/час | пгт. ЯЯ, ул. Юбилейная, соор. 1 | 32832,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1292,5 | 7800,0 | 10500,0 | 13240,0 |
| 1.4.2 | Строительство насосно-фильтровальной станции в д. Арышево Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 197 м3/час | д. Арышево | 21206,3 | 0,0 | 4484,0 | 16722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3 | Строительство насосно-фильтровальной станции в п. Безлесный Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 623 м3/час | п. Безлесный | 21206,3 | 0,0 | 4484,0 | 16722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.4 | Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Бекет, бывший скотный двор Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 117 м3/час | с. Бекет, бывший скотный двор | 21206,3 | 0,0 | 4484,0 | 16722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5 | Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2 Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 140 м3/час | с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома № 2 | 22776,2 | 4278,7 | 18497,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.6 | Строительство насосно-фильтровальной станции в п. Воскресенка (Суровка), ул. Весенняя Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 144 м3/час | п. Воскресенка (Суровка), ул. Весенняя | 21206,3 | 0,0 | 4484,0 | 16722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.7 | Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Данковка, ул. Молодежная Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 70 м3/час | с. Данковка, ул. Молодежная | 20265,5 | 4278,7 | 15986,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.8 | Строительство насосно-фильтровальной станции в д. Емельяновка, ул. Центральная за домом 28 Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 121 м3/час | д. Емельяновка, ул. Центральная за домом 28 | 21206,3 | 0,0 | 4484,0 | 16722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.9 | Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Ишим, на въезде Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 130 м3/час | с. Ишим, на въезде | 20265,5 | 4278,7 | 15986,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.10 | Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Кайла, ул. Центральная 10а Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 125 м3/час | с. Кайла, ул. Центральная 10а | 20265,5 | 4278,7 | 15986,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.11 | Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Кайла, ул. Красная горка Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 66 м3/час | с. Кайла, ул. Красная горка | 21206,3 | 0,0 | 4484,0 | 16722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.12 | Строительство насосно-фильтровальной станции в д. Марьевка, ул. Школьная, 19а Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 247 м3/час | д. Марьевка, ул. Школьная, 19а | 21206,3 | 0,0 | 4484,0 | 16722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.13 | Строительство насосно-фильтровальной станции в д. Марьевка, ул. Федорова, 12а Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 50 м3/час | д. Марьевка, ул. Федорова, 12а | 20265,5 | 4278,7 | 15986,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.14 | Строительство насосно-фильтровальной станции в д. Новостройка Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 108 м3/час | д. Новостройка | 21206,3 | 0,0 | 4484,0 | 16722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.15 | Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Мальцево Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 46 м3/час | с. Мальцево | 21975,5 | 0,0 | 4484,0 | 0,0 | 17491,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.16 | Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Судженка, ул. Советская 94а Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 80 м3/час | с. Судженка, ул. Советская 94а | 20265,5 | 4278,7 | 15986,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.17 | Строительство насосно-фильтровальной станции в д. Сергеевка Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 32 м3/час | д. Сергеевка | 21206,3 | 0,0 | 4484,0 | 16722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.18 | Строительство насосно-фильтровальной станции в д. Соболинка, ул. Таежная, около дома №55 Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 115 м3/час | д. Соболинка, ул.Таежная, около дома № 55 | 21206,3 | 0,0 | 4484,0 | 16722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.19 | Строительство насосно-фильтровальной станции в п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6 Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 444 м3/час | п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6 | 21206,3 | 0,0 | 4484,0 | 16722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.20 | Строительство насосно-фильтровальной станции в п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома №13 Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 23 м3/час | п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома № 13 | 21206,3 | 0,0 | 4484,0 | 16722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.21 | Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Яя-Борик, ул. Центральная, около дома №1в Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 250 м3/час | с. Яя-Борик, ул. Центральная, около дома № 1в | 22776,2 | 4278,7 | 18497,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.22 | Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Судженка, ул. Заречная за домом №45 Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 50 м3/час | с. Судженка, ул. Заречная за домом № 45 | 22776,2 | 4278,7 | 18497,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.23 | Устройство ограждения зоны строгих ограничений водозабора первого пояса ЗСО согласно СН 441-72, типовой серии 3.017-1 выпуск 2 Цель: Соответствие требованиям СапПиН к источникам водоснабжения Характеристика: типовая серия 3.017-1 выпуск 2, общий периметр ЗСО скважин - 5,8 км. | с. Судженка, ул. Заречная за домом № 45 | 9397,5 | 0,0 | 2730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2360,0 | 4307,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | итого в сфере водоснабжения, в т.ч. |  | 488337,5 | 34229,2 | 196449,4 | 200667,4 | 17491,5 | 0,0 | 2360,0 | 5600,0 | 7800,0 | 10500,0 | 13240,0 |
| 2.1 | Амортизация |  | 9397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3132,5 | 3132,5 | 3132,5 |
| 2.2 | Прибыль, направленная на инвестиции |  | 32832,5 | 0,0 | 2730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2360,0 | 5600,0 | 4667,5 | 7367,5 | 10107,5 |
| 2.3 | Средства, полученные за счет платы за подключение |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Экономия расходов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Иные собственные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Привлеченные средства на возвратной основе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Бюджетные средства |  | 446107,5 | 34229,2 | 193719,4 | 200667,4 | 17491,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Прочие источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов в сфере централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения |  | 561769,2 | 0,0 | 9600,8 | 5038,3 | 190590,8 | 208333,3 | 127355,8 | 0,0 | 0,0 | 8190,0 | 12660,0 | 2025-2033 |
| 1.1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.5 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.1 | Строительство новых сетей водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3.2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий |  | 561769,2 | 0,0 | 9600,8 | 5038,3 | 190590,8 | 208333,3 | 127355,8 | 0,0 | 0,0 | 8190,0 | 12660,0 | 2025-2033 |
| 1.4.1 | Строительство сооружений биологической очистки городских сточных вод производительностью 1,1 тыс. м3/сут. в пгт. Яя Цель: Обеспечение очистки сточных вод в соответствии с требованиями законодательства Характеристика: Производительность - 1,1 тыс. м3/сут. | пгт. Яя, ул.Восточная, 1В | 538419,2 | 0,0 | 9215,8 | 4573,3 | 190040,8 | 207693,3 | 126895,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2029 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2 | Реконструкция участка центральной трубы от КНС Чехова до КОС с заменой материала и диаметра трубы Цель: Увеличение пропускной способности кан. коллектора до 1,1 тыс. м3/сут Характеристика: Ду-315 500 м. (2 нитки) | пгт. Яя, от КНС Чехова до КОС ул. Восточная, 1В | 23350,0 | 0,0 | 385,0 | 465,0 | 550,0 | 640,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 8190,0 | 12660,0 | 2025-2033 |
| 1.5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6 | Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоотведения и и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | итого в сфере водоотведения, в т.ч. |  | 561769,2 | 0,0 | 9600,8 | 5038,3 | 190590,8 | 208333,3 | 127355,8 | 0,0 | 0,0 | 8190,0 | 12660,0 | 2025-2033 |
| 2.1 | Амортизация |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2 | Прибыль, направленная на инвестиции |  | 23350,0 | 0,0 | 385,0 | 465,0 | 550,0 | 640,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 8190,0 | 12660,0 | - |
| 2.3 | Средства, полученные за счет платы за подключение |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4 | Экономия расходов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.5 | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.6 | Иные собственные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.7 | Привлеченные средства на возвратной основе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.8 | Бюджетные средства |  | 538419,2 | 0,0 | 9215,8 | 4573,3 | 190040,8 | 207693,3 | 126895,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2029 |
| 2.9 | Прочие источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Источники финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Объем финансирования | Источники финансирования, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к центраизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |  | 488337,5 | 9397,5 | 32832,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446107,5 | 0,0 |
| 1.1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Строительство новых сетей водоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий |  |  |  | 488337,5 |  |  | 9397,5 |  | 32832,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 446107,5 | 0,0 |
| 1.4.1 | Реконструкция Поселкового водозабора Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: водоподготовительная установка производительностью 70 м3/час |  | пгт. ЯЯ, ул. Юбилейная, соор. 1 |  | 32832,5 |  |  | 9397,5 |  | 23435,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Строительство насосно-фильтровальной станции в д. Арышево Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 197 м3/час |  | д. Арышево |  | 21206,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 21206,3 | 0,0 |
| 1.4.3 | Строительство насосно-фильтровальной станции в в п. Безлесный Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 623 м3/час |  | п. Безлесный |  | 21206,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 21206,3 | 0,0 |
| 1.4.4 | Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Бекет, бывший скотный двор Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 117 м3/час |  | с. Бекет, бывший скотный двор |  | 21206,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 21206,3 | 0,0 |
| 1.4.5 | Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома №2 Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 140 м3/час |  | с. Вознесенка, ул. Молодежная, около дома № 2 |  | 22776,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 22776,2 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.6 | Строительство насосно-фильтровальной станции в п. Воскресенка (Суровка), ул. Весенняя Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 144 м3/час | п. Воскресенка (Суровка), ул. Весенняя | 21206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21206,3 | 0,0 |
| 1.4.7 | Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Данковка, ул.Молодежная Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 70 м3/час | с. Данковка, ул. Молодежная | 20265,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20265,5 | 0,0 |
| 1.4.8 | Строительство насосно-фильтровальной станции в д. Емельяновка, ул. Центральная за домом 28 Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 121 м3/час | д. Емельяновка, ул. Центральная за домом 28 | 21206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21206,3 | 0,0 |
| 1.4.9 | Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Ишим, на въезде Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 130 м3/час | с. Ишим, на въезде | 20265,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20265,5 | 0,0 |
| 1.4.10 | Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Кайла, ул.Центральная 10а Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 125 м3/час | с. Кайла, ул. Центральная 10а | 20265,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20265,5 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.11 | Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Кайла, ул. Красная горка Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 66 куб.м/час | с. Кайла, ул. Красная горка | 21206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21206,3 | 0,0 |
| 1.4.12 | Строительство насосно-фильтровальной станции в д. Марьевка, ул. Школьная, 19а Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 247 куб.м/час | д. Марьевка, ул. Школьная, 19а | 21206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21206,3 | 0,0 |
| 1.4.13 | Строительство насосно-фильтровальной станции в д. Марьевка, ул. Федорова, 12а Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 50 куб.м/час | д. Марьевка, ул. Федорова, 12а | 20265,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20265,5 | 0,0 |
| 1.4.14 | Строительство насосно-фильтровальной станции в д. Новостройка Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 108 куб.м/час | д. Новостройка | 21206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21206,3 | 0,0 |
| 1.4.15 | Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Мальцево Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 46 куб.м/час | с. Мальцево | 21975,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21975,5 | 0,0 |
| 1.4.16 | Строительство насосно-фильтровальной станции в с. Судженка, ул. Советская 94а Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 80 м3/час | с. Судженка, ул. Советская 94а | 20265,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20265,5 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.17 | Строительство насосно-фильтровальной станции в д. Сергеевка Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 32 м3/час | д. Сергеевка | 21206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21206,3 | 0,0 |
| 1.4.18 | Строительство насосно-фильтровальной станции в д. Соболинка, ул. Таежная, около дома №55 Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 115 м3/час | д. Соболинка, ул. Таежная, около дома № 55 | 21206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21206,3 | 0,0 |
| 1.4.19 | Строительство насосно-фильтровальной станции в п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6 Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 444 м3/час | п. ст. Судженка, пер. Садовый, 6 | 21206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21206,3 | 0,0 |
| 1.4.20 | Строительство насосно-фильтровальной станции в п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома №13 Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 23 м3/час | п. Чиндатский, ул. Возрождения, около дома № 13 | 21206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21206,3 | 0,0 |
| 1.4.21 | Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Яя-Борик, ул. Центральная, около дома №1в Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 250 м3/час | с. Яя-Борик, ул. Центральная, около дома № 1в | 22776,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22776,2 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.22 | Строительство (бурение) новой скважины, строительство насосно-фильтровальной станции в с. Судженка, ул. Заречная за домом №45 Цель: Повышение качества поставляемой воды (доведение показателей качества до норм СанПиН) Характеристика: Производительность НФС 50 м3/час | с. Судженка, ул. Заречная за домом № 45 | 22776,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22776,2 | 0,0 |
| 1.4.23 | Устройство ограждения зоны строгих ограничений водозабора первого пояса ЗСО согласно СН 441-72, типовой серии 3.017-1 выпуск 2 Цель: Соответсвие требованиям СапПиН к источникам водоснабжения Характеристика: типовая серия 3.017-1 выпуск 2, общий периметр ЗСО скважин - 5,8 км. | с. Судженка, ул. Заречная за домом № 45 | 9397,5 | 0,0 | 9397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | итого в сфере водоснабжения, в т.ч. |  | 488337,5 | 9 397,5 | 32 832,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446 107,5 | 0,0 |

Источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Объем финансирования | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к центраизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения |  | 561769,2 | 0,0 | 23350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538419,2 | 0,0 |
| 1.1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Строительство новых сетей водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий |  | 561769,2 | 0,0 | 23350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538419,2 | 0,0 |
| 1.4.1 | Строительство сооружений биологической очистки городских сточных вод производительностью 1,1 тыс. м3/сут. в пгт. Яя Цель: Обеспечение очистки сточных вод в соответствии с требованиями законодательства Характеристика: Производительность - 1,1 тыс. м3/сут | пгт. Яя, ул. Восточная, 1В | 538419,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538419,2 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2 | Реконструкция участка центральной трубы от КНС Чехова до КОС с заменой материала и диаметра трубы Цель: Увеличение пропускной способности кан. коллектора до 1,1 тыс. м3/сут Характеристика: Ду-315 500 м. (2 нитки) | пгт. Яя, от КНС Чехова до КОС ул. Восточная, 1В | 23350,0 | 0,0 | 23350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоотведения и и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | итого в сфере водоотведения |  | 561769,2 | 0,0 | 23 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538 419,2 | 0,0 |

Приложение № 7 к протоколу № 35

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.05.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по установлению платы за подключение (технологическое присоединение)

в индивидуальном порядке к системе водоснабжения и водоотведения
 ОАО «СКЭК» объекта: Жилого дома № 1, с надземными и подземными паркингами (1 этап), к.н.: 42:24:0501009:8140; Жилого дома № 5,

с надземными и подземными паркингами (2 этап) по адресу: г. Кемерово, Центральный район, микрорайон «Заречье», к.н.: 42:24:0501009:8140

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень предоставленных материалов

Предприятием предоставлено заявление от 23.10.2024 № 2024/000493
(вх. в РЭК Кузбасса № 7187 от 24.10.2024) об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной системе водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» объекта: Жилого дома № 1, с надземными и подземными паркингами (1 этап), к.н.: 42:24:0501009:8140; Жилого дома № 5, с надземными и подземными паркингами (2 этап) по адресу: г. Кемерово, Центральный район, микрорайон «Заречье», к.н.: 42:24:0501009:8140, которое содержит:

- Письмо от ООО СЗ «Заречье» в адрес ОАО «СКЭК»;

- Расчет платы за подключение к системе водоснабжения ОАО «СКЭК»;

- Расчет платы за подключение к системе водоотведения ОАО «СКЭК»;

- Свод мероприятий для подключения;

- Пояснительная записка к расчету индивидуальной платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения;

- Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности;

- Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения;

- Технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения от 18.10.2024 № 663;

- Проектная документация на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения;

- Сметная документация на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения;

- Расчет стоимости строительства по укрупненным нормативам цены строительства (далее – НЦС);

- Заявки № 2759 и № 2760 от 16.10.2024 от ООО СЗ «Заречье» о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения;

- Концессионное соглашение № 2 от 28.12.2018, заключенное между городом Кемерово, ОАО «СКЭК» и Кемеровской областью – Кузбассом;

- Акты приема-передачи объекта концессионного соглашения;

- Дополнительные соглашения к концессионному соглашению;

- Решение о назначении на должность Генерального 
директора ОАО «СКЭК»;

- Приказы «О внесении изменений»;

- Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СКЭК».

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с предоставленными документами планируется присоединить к централизованный системе водоснабжения и водоотведения следующие объекты:

- Жилой дом № 1, с надземными и подземными паркингами (1 этап), к.н.: 42:24:0501009:8140. Подключаемая нагрузка: в части 
водоснабжения 63 м3/сут., в части водоотведения 63 м3/сут.;

- Жилой дом № 5, с надземными и подземными паркингами (2 этап) 
по адресу: г. Кемерово, Центральный район, микрорайон «Заречье», 
к.н.: 42:24:0501009:8140. Подключаемая нагрузка: в части 
водоснабжения 92,26 м3/сут., в части водоотведения 92,26 м3/сут.;

Суммарная подключаемая нагрузка заявителей составляет:

Водоснабжение – 155,26 м3/сут., при этом нужды пожаротушения 
составляют: 90 л/сек (7 776 м3/сут.);

Водоотведение – 155,26 м3/сут.

Необходимость подключения подтверждается заявками 
ООО СЗ «Заречье» на подключение и техническими условиями на подключение.

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав предоставленные материалы, предлагают принять заявленную необходимую подключаемую нагрузку водоснабжения и водоотведения обоснованными в полном объеме.

В соответствии с п. 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее Основы) в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Объем работ необходимых для подключения

В целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного водоснабжения и водоотведения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ОАО «СКЭК», по предложению предприятия необходимо выполнить мероприятия.

В сфере водоснабжения:

- Строительство водопровода Ду800 мм от вновь построенного водопровода Ду800 мм – по пр. Притомскому – далее по Пионерскому бульвару до водопровода Ду700 мм (сталь) по пр. Октябрьскому.

- Проектирование и строительство двух вводов водопровода от водопровода Ду800 мм – до границы земельного участка.

В сфере водоотведения:

- Проектирование и строительство канализации от канализационного коллектора Ду1600 мм (стеклопластик) (с южной стороны) до границы земельного участка.

В качестве обоснования необходимости проведения мероприятий представлены технические условия на подключение, пояснительные записки, проекты на строительство сетей.

Проанализировав представленные документы, специалисты РЭК Кузбасса предлагают исключить мероприятие «Строительство водопровода Ду800 мм от вновь построенного водопровода Ду800 мм – по пр. Притомскому – далее по Пионерскому бульвару до водопровода Ду700 мм (сталь) по пр. Октябрьскому».

Исключение данного мероприятия обусловлено тем, что его полная стоимость уже учтена при установлении следующих плат:

Плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», объекта капитального строительства: 
г. Кемерово, севернее пр. Советский, 78, заявителя ООО «Гостиничный комплекс Кемерово», с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 420,0 м3/сутки, утвержденная постановление РЭК Кузбасса № 46 от 16.05.2023.

Плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства: торгово-развлекательный комплекс со стоянками обслуживающих видов использования, по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 18, 
заявителя ООО СЗ «УГМК – Кемерово», с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 346,85 м3/сутки, утвержденная постановление РЭК Кузбасса № 331 
от 07.11.2024.

В соответствии с предложением предприятия, стоимость работ по подключению объектов заявителей без учета индексации составляет:

- в сфере водоснабжения 50 980,62 тыс. руб. без НДС;

- в сфере водоотведения 649,17 тыс. руб. без НДС.

С учетом индексации на 2026 год стоимость работ по подключению объектов заявителей составят:

- в сфере водоснабжения 55 578,54 тыс. руб. без НДС;

- в сфере водоотведения 786,61 тыс. руб. без НДС.

В качестве обоснования стоимости проведения мероприятий представлены: локальные сметные расчеты, сводный сметный расчет и расчет стоимости строительства объекта по НЦС.

По результатам анализа представленных документов, специалисты РЭК Кузбасса предлагают следующее:

- В связи с исключением мероприятия «Строительство водопровода Ду800 мм от вновь построенного водопровода Ду800 мм – по пр. Притомскому – далее по Пионерскому бульвару до водопровода Ду700 мм (сталь) по пр. Октябрьскому», исключить затраты на данное мероприятие.

- В связи с тем, что стоимость мероприятия «Проектирование и строительство двух вводов водопровода от водопровода Ду800 мм – до границы земельного участка», рассчитанная по локальным сметным расчетам, превышает стоимость, рассчитанную по НЦС, специалисты РЭК Кузбасса, в соответствии
с п. 85 Основ предлагают принять обоснованной стоимость мероприятия, рассчитанную по НЦС. Стоимость скорректированного мероприятия без индексации составит 10 876,70 тыс. руб.

Таким образом, суммарные затраты на выполнение мероприятий по подключению объектов заявителя без учета индексации составят:

- в сфере водоснабжения 10 876,70 тыс. руб.;

- в сфере водоотведения 649,17 тыс. руб.

Специалисты РЭК Кузбасса рассчитали объем капитальных вложений с применением индексов по строке «Строительство».

Годовые индексы на 2024-2028 годы, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по строке «Строительство» составляют: на 2024 год – 1,073, на 2025 год – 1,051, на 2026 год – 1,042.

По результатам расчета объем капитальных вложений составил:

- в сфере водоснабжения 12 781,23 тыс. руб.;

- в сфере водоотведения 762,83 тыс. руб.

В связи с тем, что предложенные предприятием капитальные затраты на строительство сетей водоснабжения не превышают расчетные значения, специалисты РЭК Кузбасса предлагают принять обоснованным объем капитальных вложений для подключения к сетям водоснабжения в размере, заявленном предприятием, на данное мероприятие в объеме 12 346,67 тыс. руб.

Таким образом, стоимость мероприятий, необходимых для подключения объекта заявителя к сетям водоснабжения и водоотведения, по предложению специалистов РЭК Кузбасса с учетом индекса прогнозной инфляции 
составит 13 109,50 тыс. руб., в том числе:

- в сфере водоснабжения 12 346,67 тыс. руб.;

- в сфере водоотведения 762,83 тыс. руб.

Предложение по величине капитальных вложений:

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб., без НДС | Предложение экспертной группы, тыс. руб. без НДС | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 55 578,54 | 12 346,67 | 43 231,87 |
| водоотведение | 786,61 | 762,83 | 23,78 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ОАО «СКЭК» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

к системе холодного водоснабжения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 18565,05 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 38,87 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 18526,18 тыс. руб.

к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 301,07 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 38,87 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль 262,20 тыс. руб.

Величина расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), принята специалистом РЭК из следующих параметров: суммарный расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения, использованный в расчете 3191,134 м3/сутки определен организацией на основе фактических данных о подключении объектов капитального строительства за 2020-2022 гг.  Информация о количестве заключенных договоров на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований, обслуживаемых ОАО «СКЭК», и о подключаемой нагрузке за 2020-2022 годы представлена в таблице.

ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Согласно представленной учетной политике предусмотрен следующий учет расходов и распределение:

- расходы по предоставлению услуг по технологическому присоединению учитываются обособлено на счете 20.42 «Технологическое присоединение»;

- общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту в следующем порядке: реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения 6,331%;

- прочие внереализационные расходы в части услуг банков учитываются на счете 91 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту, в том числе на деятельность по реализации услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения – в размере 6,331%.

Согласно представленным организацией документам («Аналитическая ведомость по счету 90.02 «Себестоимость продаж: Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово»; «Аналитический отчет с 01.01.2022 по 31.12.2022» по счету 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 09 «Сальдо прочих доходов и расходов» - «Услуги банка», общая величина фактических расходов ОАО «СКЭК» за 2022 год, связанных с подключением к системам холодного водоснабжения и водоотведения (по всем муниципальным образованиям, включая индивидуальную плату), составила 26528,00 тыс. руб., в том числе:

- расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 26169,35 тыс. руб., в том числе расходы, учитываемые на счете 20.42 «Основное производство»: «Технологическое присоединение» - 2221,17 тыс. руб.; расходы, учитываемые на счете 26.01 «Общехозяйственные расходы» – 23948,18 тыс. руб.;

- внереализационные расходы (стоимость банковских услуг, отражаемая на счете 91 «Прочие доходы и расходы») – 358,65 тыс. руб.

К полученной величине организацией применены индексы-дефляторы 105,8% на 2023 г. и 107,2% на 2024 г., с учетом которых заявленная плановая величина расходов на 2024 год, связанных с подключением (технологическим присоединением), составила:

26528,00 тыс. руб. * 1,058 *1,072 = 30087,42 тыс. руб.

Заявленная ставка платы за подключаемую нагрузку на 2024 год:

30087,42 тыс. руб. / 3191,134 м3/сутки = 9,42844 тыс. руб./ м3 / сутки

Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) рассчитаны специалистом исходя из затрат, учитываемых на счете 20.42, которые представлены расходами на содержание (фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды) «Группы технологического присоединения и подключения».

Согласно «Выписке из Штатного расписания на 01 января 2023 года», имеющихся в распоряжении регулирующего органа, штатная численность «Группы технологического присоединения и подключения» составляет 7 человек. Их этих 7 специалистов 3 человека относятся к «Группе водоснабжения и водоотведения» (Служебная записка начальника Управления экономики и развития на стр. 6). Фактическая численность работников «Группы водоснабжения и водоотведения» в 2022 г. составила 2 человека.

По счету 20.42 расходы за 2022 год соответствуют значению 2221,17 тыс. руб., отражены в «Аналитической ведомости по счету 90.02 «Себестоимость продаж: Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово», включает:

- затраты на оплату труда – 1706,024 тыс. руб. (в том числе расходы на заработную плату – 1474,82 тыс. руб., премии разовые – 130,02 тыс. руб., единовременное материальное вознаграждение при уходе в отпуск – 95,30 тыс. руб., больничные за счет средств работодателя – 5,88 тыс. руб.);

- страховые взносы – 510,04 тыс. руб.

При формировании плановой величины расходов на 2024 год специалистом РЭК Кузбасса из общей фактической величины затрат на оплату труда исключены премии разовые: 1706,024 тыс. руб. – 130,029 тыс. руб. = 1575,995 тыс. руб.

Скорректированный расчетный размер средней заработной платы специалистов «Группы водоснабжения и водоотведения» по факту 2022 года составил:

1576,00 тыс. руб. / 12 мес. / 2 чел. *1000 = 65 666,49 руб./чел./мес.

Приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр утверждены «Типовые отраслевые нормы численности работников водопроводно-канализационного хозяйства». Пунктом 31 указанного документа определено, что норматив численности работников по функциональному направлению «Подключение (технологическое присоединение) новых абонентов, в том числе подготовка технических условий подключения, оказание консультационных услуг заказчикам по вопросам подключения объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения» рассчитывается, исходя из нагрузки на 1 человека - 40 договоров подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения в год.

Согласно представленной ОАО «СКЭК» информации общее количество договоров подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, заключенных организацией за 3 года (2020-2022), составило 76 шт.  Среднее количество заключенных договоров: 76 / 3 = 25,33 шт. / год.

Следовательно, нормативная численность персонала составит: 25,33 / 40 = 0,633 чел.

Фактическая сумма затрат по счету 20.42 за 2022 год, скорректированная специалистом РЭК исходя из нормативной численности персонала и скорректированной фактической средней заработной платы, составила:

0,633 чел. * 65666,49 руб./чел./мес. * 12 мес. * 1,303 (отчисления на социальные нужды, рассчитанные по ставке 30,3%) / 1000 = 649,94 тыс. руб.

Расходы по счету 26 «Общехозяйственные расходы» и по счету 91 «Прочие доходы и расходы», распределяемых на деятельность по подключению (техническому присоединению), рассчитанные исходя из фиксированного процента распределения 6,331 % не приняты в расчет регулирующим органом по следующим основаниям:

- количество заявок на подключение, количество заключенных договоров, величина подключаемой нагрузки носят непостоянный характер;

- организацией не представлена информация о заявках на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 год в разрезе диаметров, с указанием количества абонентов, протяженности сетей (от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводный, канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, водоотведения, км), объема подключаемой нагрузки, сформированная на основании поступивших заявок потребителей и/или согласованная с муниципальной целевой программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального района;

- организацией не представлено развернутое документальное обоснование величины процента распределения, установленного действующей учетной политикой.

Учитывая вышеизложенное, регулирующий орган полагает необоснованным резкое увеличение предлагаемой ставки тарифа за подключаемую нагрузку (9,42844 тыс. руб./ м3 / сутки в 2024 году), по отношению к предыдущему (утвержденному на 2023 год – 0,700 тыс. руб./ м3 / сутки) и не принимает к учету данные расходы.

Плановая величина расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), принята специалистом РЭК в размере затрат на содержание «Группы технологического присоединения и подключения» («Группа водоснабжения и водоотведения»), исходя из скорректированной фактической величины таких затрат в отчетном 2022 году, без распределения их на общую плату и индивидуальную плату за подключение с учетом индексов потребительских цен (ИПЦ), указанных в базовом варианте «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», опубликованного на официальном сайте Минэкономразвития России  22.09.2023 (2023 год - 105,8%, 2024 год - 107,2%).

Принятые величины расходов составили:

на 2024 год: 649,94 тыс. руб. * 1,058 * 1,072 = 737,15 тыс. руб.*(613,884/3191,134) = 141,81 тыс. руб.;

на 2025 год: 141,81 тыс. руб. * 1,042 = 147,76 тыс. руб.;

на 2026 год: 147,76 * 1,04 = 153,67 тыс. руб.

Расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения, принят в расчет в размере, заявленном организацией – 613,884 м3/сутки.

Таким образом, ставка тарифов за подключаемую нагрузку в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения, рассчитанная на основе усредненных показателей нагрузки и общей величины затрат, составила:

2024 год 141,81 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,23100 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2025 год 147,76 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,24070 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2026 год 153,67 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,25033 тыс. руб. / 1 м3 в сутки.

Объем подключаемой нагрузки в соответствии с заявкой соответствует значению 155,26 куб./м/сутки по холодному водоснабжению и 155,26 куб./м/сутки по водоотведению.

Таким образом, в соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), специалистом учтено:

В пересчете на подключаемую нагрузку к системе холодного водоснабжения 155,26 куб. м/сутки составит 38,87 тыс. руб., включая:

расходы на проектирование на 1 куб. м/сутки 0,25033 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 155,26 куб. м/сутки соответствуют значению 38,87 тыс. руб., принято в расчет по расчету регулятора, что соответствует заявленному значению ОАО «СКЭК».

Налог на прибыль рассчитан в соответствии с действующим законодательством 25% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет, в размере 4115,56 тыс. руб.

В пересчете на подключаемую нагрузку к системе водоотведения                 155,26 куб. м/сутки составит 38,87 тыс. руб., включая:

расходы на проектирование на 1 куб. м/сутки 0,25033 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 155,26 куб. м/сутки соответствуют значению 38,87 тыс. руб., принято в расчет по расчету регулятора, что соответствует заявленному значению ОАО «СКЭК».

Налог на прибыль рассчитан в соответствии с действующим законодательством 25% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет, в размере 254,28 тыс. руб.

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системам холодного водоснабжения, водоотведения

Предприятием плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: Жилой дом № 1, с надземными и подземными паркингами (1 этап), к.н.: 42:24:0501009:8140, Жилой дом № 5, с надземными и подземными паркингами (2 этап), к.н.: 42:24:0501009:8140 по адресу: г. Кемерово, Центральный район, микрорайон «Заречье», заявитель ООО СЗ «Заречье» предложена на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 155,26 м3/сутки в размере 74143,59 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 155,26 м3/сутки в размере 1087,67 тыс. руб. (без НДС).

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа, с учетом корректировок, предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: Жилой дом № 1, с надземными и подземными паркингами (1 этап), к.н.: 42:24:0501009:8140, Жилой дом № 5, с надземными и подземными паркингами (2 этап), к.н.: 42:24:0501009:8140 по адресу: г. Кемерово, Центральный район, микрорайон «Заречье», заявитель ООО СЗ «Заречье» предложена на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 155,26 м3/сутки в размере 16501,09 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 155,26 м3/сутки в размере 1055,97 тыс. руб. (без НДС).

Расчеты представлены в Приложении № 1 и Приложении № 2 к экспертному заключению.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 8 к протоколу № 35

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.05.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) 
в индивидуальном порядке к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения ОАО «СКЭК» комплекса объектов по адресу: г. Кемерово, ул. 62-й Проезд, д. 2, на земельном участке 42:24:0201003:166 
(заявитель ООО «Универсамы БЕГЕМАГ»)

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень предоставленных материалов

Предприятием предоставлено заявление от 10.10.2024 № 2024/000454
(вх. в РЭК Кузбасса № 6890 от 11.10.2024) об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной системе водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» объекта: комплекса объектов к централизованной системе водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке по адресу: г. Кемерово, ул. 62-й Проезд, д. 2, на земельном участке 42:24:0201003:166 
(заявитель ООО «Универсамы БЕГЕМАГ»), которое содержит:

- Заявление об установлении платы на подключение.

- Расчет платы за подключение к системе водоснабжения ОАО «СКЭК».

- Расчет платы за подключение к системе водоотведения ОАО «СКЭК».

- Свод мероприятий для подключения ООО «Универсамы БЕГЕМАГ» 
к централизованной системе водоснабжения и водоотведения г. Кемерово, 
ул. 62-й Проезд, д. 2.

- Пояснительная записка к расчету индивидуальной платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

- Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности на период до 2027 года.

- Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

- Технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения комплекса объектов на земельном участке по адресу: г. Кемерово, ул. 62-й Проезд, 2.

- Проектная документация на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения комплекса объектов на земельном участке по адресу: г. Кемерово, ул. 62-й Проезд, 2.

- Сметная документация на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения комплекса объектов на земельном участке по адресу: г. Кемерово, ул. 62-й Проезд, 2.

- Расчет стоимости строительства по укрупненным нормативам цен строительства (далее – НЦС).

- Заявка о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

- Постановление об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа.

- Концессионное соглашение.

- Приложения к концессионному соглашению.

- Акты приема-передачи объекта концессионного соглашения.

- Дополнительные соглашения к концессионному соглашению.

- Решение о назначении на должность Генерального 
директора ОАО «СКЭК».

- Доверенности представлять интересы ОАО «СКЭК».

- Приказы «О внесении изменений».

- Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СКЭК».

Предприятие письмом от 25.12.2024 № 2024/000678/3 (вх. в РЭК Кузбасса № 8782 от 25.12.2024) представлены дополнительные документы:

- Сметная документация на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения комплекса объектов на земельном участке по адресу: г. Кемерово, ул. 62-й Проезд, 2.

- Расчет стоимости строительства сетей водоснабжения по НЦС.

- Проектная документация.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить к централизованный системе водоснабжения и водоотведения комплекс объектов по адресу: г. Кемерово, ул. 62-й Проезд, д. 2, на земельном участке 42:24:0201003:166 (заявитель ООО «Универсамы БЕГЕМАГ»).

Подключаемая нагрузка заявителя составляет:

Водоснабжение – 638,35 м3/сут., при этом нужды пожаротушения 
составляют 9 504 м3/сут, в том числе:

наружного – 80 л/сек;

внутреннего – 10 л/сек.,

автоматического 20 л/сек.

Водоотведение – 479,96 м3/сут.

Необходимость подключения подтверждается заявкой 
ООО «Универсамы БЕГЕМАГ» на подключение и техническими условиями на подключение.

Специалисты РЭК Кузбасса проанализировав предоставленные материалы, предлагают принять заявленную необходимую подключаемую нагрузку водоснабжения и водоотведения обоснованными в полном объеме.

В соответствии с п. 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее Основы) в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Объем работ необходимых для подключения

Таким образом, в целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного водоснабжения и водоотведения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ОАО «СКЭК», по предложению предприятия необходимо выполнить мероприятия.

В сфере водоснабжения:

- Проектирование и строительство водопровода от существующей сети водопровода Ду300 мм по ул. 62-й Проезд (на карте обозначено т. «А») 
до границы земельного участка с установкой колодца в точке врезки (ВК-1 нов.).

- Прокладка проектируемых сетей водоснабжения от ВК-1 нов. до УП-3 и от УП-4 до УП-5 выполнена открытым способом. Прокладка сетей от УП-3 
до УП-4 и от УП-5 до т. А выполнена методом ГНБ.

В сфере водоотведения:

- Проектирование и строительство наружной сети канализации 
Ду225 мм от колодца (КК-1) на границе земельного участка до существующего колодца (ККсущ.).

- Прокладка проектируемых сетей канализации выполнена открытым способом и методом ГНБ в местах пересечения с железнодорожными путями.

В качестве обоснования необходимости проведения мероприятий представлены технические условия на подключение, пояснительные записки, проекты на строительство сетей.

В соответствии с предложением предприятия, стоимость работ по подключению объектов заявителей без учета индексации составляет:

- в сфере водоснабжения 4 367,17 тыс. руб. без НДС;

- в сфере водоотведения 10 595,51 тыс. руб. без НДС.

В качестве обоснования стоимости проведения мероприятий представлены: локальный сметный расчет, сводный сметный расчет и расчет стоимости строительства объекта по НЦС.

По результатам анализа представленных документов, специалисты РЭК Кузбасса считают заявленные расходы на строительство сетей водоснабжения и водоотведения обоснованными в полном объеме

Таким образом, суммарные затраты на выполнение мероприятий 
по подключению объектов заявителя без учета индексации составят:

- в сфере водоснабжения 4367,17 тыс. руб.;

- в сфере водоотведения 10 595,51 тыс. руб.

С учетом индексации предприятие предлагает включить в расчет платы за подключение затраты в следующем объеме:

- в сфере водоснабжения 5 522,03 тыс. руб.;

- в сфере водоотведения 13 397,42 тыс. руб.

В связи с тем, что плановый срок ввода объектов подключения 
в эксплуатацию приходится на декабрь 2028 года, предприятие предлагает проиндексировать стоимость строительства сетей водоснабжения и водоотведения в цены 4 квартала 2028 года, применив индексы, рассчитанные с использованием индексов дефляторов на 2024 – 2028 годы, согласно прогнозу социально-экономического развития РФ по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)».

Специалисты РЭК Кузбасса рассчитали объем капитальных вложений с применением индексов по строке «Строительство».

Годовые индексы на 2024-2028 годы, согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по строке «Строительство» составляют:

На 2024 год – 1,073, месячный индекс дефлятора составляет 1,0059 (корень в двенадцатой степени из 1,073). В связи с тем, что сметы рассчитаны в ценах 01.10.2024, к сметной стоимости применяется коэффициент 1,0118 (1,0059^2), на 2025 год – 1,051, на 2026 год – 1,042, на 2027 год – 1,040, на 2028 год – 1,040.

По результатам расчета, объем капитальных вложений составил:

- в сфере водоснабжения 5 234,04 тыс. руб.;

- в сфере водоотведения 12 698,69 тыс. руб.

Таким образом, стоимость мероприятий, необходимых для подключения объекта заявителя к сетям водоснабжения и водоотведения по предложению специалистов РЭК Кузбасса с учетом индекса прогнозной инфляции составит 
17 932,73 тыс. руб., в том числе:

- в сфере водоснабжения 5 234,04 тыс. руб.;

- в сфере водоотведения 12 698,69 тыс. руб.

Предложение по величине капитальных вложений:

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб., без НДС | Предложение экспертной группы, тыс. руб. без НДС | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 5 522,03 | 5 234,04 | 287,99 |
| водоотведение | 13 397,42 | 12 698,69 | 698,73 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ОАО «СКЭК» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

к системе холодного водоснабжения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 2013,51 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 172,83 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 1840,68 тыс. руб.

к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 4595,76 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 129,95 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль 4465,81 тыс. руб.

Величина расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), принята специалистом РЭК из следующих параметров: суммарный расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения, использованный в расчете 3191,134 м3/сутки определен организацией на основе фактических данных о подключении объектов капитального строительства за 2020-2022 гг.  Информация о количестве заключенных договоров на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований, обслуживаемых ОАО «СКЭК», и о подключаемой нагрузке за 2020-2022 годы представлена в таблице.

ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Согласно представленной учетной политике предусмотрен следующий учет расходов и распределение:

- расходы по предоставлению услуг по технологическому присоединению учитываются обособлено на счете 20.42 «Технологическое присоединение»;

- общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту в следующем порядке: реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения 6,331%;

- прочие внереализационные расходы в части услуг банков учитываются на счете 91 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту, в том числе на деятельность по реализации услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения – в размере 6,331%.

Согласно представленным организацией документам («Аналитическая ведомость по счету 90.02 «Себестоимость продаж: Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово»; «Аналитический отчет с 01.01.2022 по 31.12.2022» по счету 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 09 «Сальдо прочих доходов и расходов» - «Услуги банка», общая величина фактических расходов ОАО «СКЭК» за 2022 год, связанных с подключением к системам холодного водоснабжения и водоотведения (по всем муниципальным образованиям, включая индивидуальную плату), составила 26528,00 тыс. руб., в том числе:

- расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 26169,35 тыс. руб., в том числе расходы, учитываемые на счете 20.42 «Основное производство»: «Технологическое присоединение» - 2221,17 тыс. руб.; расходы, учитываемые на счете 26.01 «Общехозяйственные расходы» – 23948,18 тыс. руб.;

- внереализационные расходы (стоимость банковских услуг, отражаемая на счете 91 «Прочие доходы и расходы») – 358,65 тыс. руб.

К полученной величине организацией применены индексы-дефляторы 105,8% на 2023 г. и 107,2% на 2024 г., с учетом которых заявленная плановая величина расходов на 2024 год, связанных с подключением (технологическим присоединением), составила:

26528,00 тыс. руб. * 1,058 *1,072 = 30087,42 тыс. руб.

Заявленная ставка платы за подключаемую нагрузку на 2024 год:

30087,42 тыс. руб. / 3191,134 м3/сутки = 9,42844 тыс. руб./ м3 / сутки

Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) рассчитаны специалистом исходя из затрат, учитываемых на счете 20.42, которые представлены расходами на содержание (фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды) «Группы технологического присоединения и подключения».

Согласно «Выписке из Штатного расписания на 01 января 2023 года», имеющихся в распоряжении регулирующего органа, штатная численность «Группы технологического присоединения и подключения» составляет 7 человек. Их этих 7 специалистов 3 человека относятся к «Группе водоснабжения и водоотведения» (Служебная записка начальника Управления экономики и развития на стр. 6). Фактическая численность работников «Группы водоснабжения и водоотведения» в 2022 г. составила 2 человека.

По счету 20.42 расходы за 2022 год соответствуют значению 2221,17 тыс. руб., отражены в «Аналитической ведомости по счету 90.02 «Себестоимость продаж: Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово», включает:

- затраты на оплату труда – 1706,024 тыс. руб. (в том числе расходы на заработную плату – 1474,82 тыс. руб., премии разовые – 130,02 тыс. руб., единовременное материальное вознаграждение при уходе в отпуск – 95,30 тыс. руб., больничные за счет средств работодателя – 5,88 тыс. руб.);

- страховые взносы – 510,04 тыс. руб.

При формировании плановой величины расходов на 2024 год специалистом РЭК Кузбасса из общей фактической величины затрат на оплату труда исключены премии разовые: 1706,024 тыс. руб. – 130,029 тыс. руб. = 1575,995 тыс. руб.

Скорректированный расчетный размер средней заработной платы специалистов «Группы водоснабжения и водоотведения» по факту 2022 года составил:

1576,00 тыс. руб. / 12 мес. / 2 чел. *1000 = 65 666,49 руб./чел./мес.

Приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр утверждены «Типовые отраслевые нормы численности работников водопроводно-канализационного хозяйства». Пунктом 31 указанного документа определено, что норматив численности работников по функциональному направлению «Подключение (технологическое присоединение) новых абонентов, в том числе подготовка технических условий подключения, оказание консультационных услуг заказчикам по вопросам подключения объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения» рассчитывается, исходя из нагрузки на 1 человека - 40 договоров подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения в год.

Согласно представленной ОАО «СКЭК» информации общее количество договоров подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, заключенных организацией за 3 года (2020-2022), составило 76 шт.  Среднее количество заключенных договоров: 76 / 3 = 25,33 шт. / год.

Следовательно, нормативная численность персонала составит: 25,33 / 40 = 0,633 чел.

Фактическая сумма затрат по счету 20.42 за 2022 год, скорректированная специалистом РЭК исходя из нормативной численности персонала и скорректированной фактической средней заработной платы, составила:

0,633 чел. * 65666,49 руб./чел./мес. * 12 мес. * 1,303 (отчисления на социальные нужды, рассчитанные по ставке 30,3%) / 1000 = 649,94 тыс. руб.

Расходы по счету 26 «Общехозяйственные расходы» и по счету 91 «Прочие доходы и расходы», распределяемых на деятельность по подключению (техническому присоединению), рассчитанные исходя из фиксированного процента распределения 6,331 % не приняты в расчет регулирующим органом по следующим основаниям:

- количество заявок на подключение, количество заключенных договоров, величина подключаемой нагрузки носят непостоянный характер;

- организацией не представлена информация о заявках на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 год в разрезе диаметров, с указанием количества абонентов, протяженности сетей (от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводный, канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, водоотведения, км), объема подключаемой нагрузки, сформированная на основании поступивших заявок потребителей и/или согласованная с муниципальной целевой программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального района;

- организацией не представлено развернутое документальное обоснование величины процента распределения, установленного действующей учетной политикой.

Учитывая вышеизложенное, регулирующий орган полагает необоснованным резкое увеличение предлагаемой ставки тарифа за подключаемую нагрузку (9,42844 тыс. руб./ м3 / сутки в 2024 году), по отношению к предыдущему (утвержденному на 2023 год – 0,700 тыс. руб./ м3 / сутки) и не принимает к учету данные расходы.

Плановая величина расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), принята специалистом РЭК в размере затрат на содержание «Группы технологического присоединения и подключения» («Группа водоснабжения и водоотведения»), исходя из скорректированной фактической величины таких затрат в отчетном 2022 году, без распределения их на общую плату и индивидуальную плату за подключение с учетом индексов потребительских цен (ИПЦ), указанных в базовом варианте «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», опубликованного на официальном сайте Минэкономразвития России  22.09.2023 (2023 год - 105,8%, 2024 год - 107,2%).

Принятые величины расходов составили:

на 2024 год: 649,94 тыс. руб. * 1,058 * 1,072 = 737,15 тыс. руб.*(613,884/3191,134) = 141,81 тыс. руб.;

на 2025 год: 141,81 тыс. руб. * 1,042 = 147,76 тыс. руб.;

на 2026 год: 147,76 тыс. руб. * 1,04 = 153,67 тыс. руб.;

на 2027 год: 153,67 тыс. руб. * 1,04 = 159,82 тыс. руб.;

на 2028 год; 159,82 тыс. руб. * 1,04 = 166,21 тыс. руб.

Расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения, принят в расчет в размере, заявленном организацией – 613,884 м3/сутки.

Таким образом, ставка тарифов за подключаемую нагрузку в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения, рассчитанная на основе усредненных показателей нагрузки и общей величины затрат, составила:

2024 год 141,81 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,23100 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2025 год 147,76 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,24070 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2026 год 153,67 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,25033 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2027 год 159,82 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,26034 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2028 год 166,21 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,27075 тыс. руб. /1 м3 в сутки.

Объем подключаемой нагрузки в соответствии с заявкой соответствует значению 638,35 куб./м/сутки по холодному водоснабжению и 479,96 куб./м/сутки по водоотведению.

Таким образом, в соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), специалистом учтено:

В пересчете на подключаемую нагрузку к системе холодного водоснабжения 638,35 куб. м/сутки составит 172,83 тыс. руб., включая:

расходы на проектирование на 1 куб. м/сутки 0,27075 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 638,35 куб. м/сутки соответствуют значению                172,83 тыс. руб., принято в расчет по расчету регулятора, что соответствует заявленному значению ОАО «СКЭК».

Налог на прибыль рассчитан в соответствии с действующим законодательством 25% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет, в размере 1744,68 тыс. руб.

В пересчете на подключаемую нагрузку к системе водоотведения                479,96 куб. м/сутки составит 129,95 тыс. руб., включая:

расходы на проектирование на 1 куб. м/сутки 0,27075 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 479,96 куб. м/сутки соответствуют значению               129,95 тыс. руб., принято в расчет по расчету регулятора, что соответствует заявленному значению ОАО «СКЭК».

Налог на прибыль рассчитан в соответствии с действующим законодательством 25% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет, в размере 4232,90 тыс. руб.

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системам холодного водоснабжения, водоотведения

Предприятием плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: объекта капитального строительства: комплекс объектов на земельном участке, к.н.: 42:24:0201003:166, по адресу: г. Кемерово, 62-й проезд, д. 2, заявитель ООО «Универсамы БЕГЕМАГ» предложена на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 638,35 м3/сутки в размере 7535,54 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 479,96 м3/сутки в размере 17993,18 тыс. руб. (без НДС).

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа, с учетом корректировок, предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: комплекс объектов на земельном участке, к.н.: 42:24:0201003:166, по адресу: г. Кемерово, 62-й проезд, д. 2, заявитель ООО «Универсамы БЕГЕМАГ» предложена на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 638,35 м3/сутки в размере 7151,55 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 479,96 м3/сутки в размере 17061,54 тыс. руб. (без НДС).

Расчеты представлены в Приложении № 1 и Приложении № 2 к экспертному заключению.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 9 к протоколу № 35

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.05.2025

# Заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по установлению базовых уровней тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение на специализированных стоянках на территории Кемеровской области

В целях исполнения статьи 5 Закона Кемеровской области от 09.07.2012 № 78-ОЗ (ред. от 29.03.2017) «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств» Региональной энергетической комиссией Кузбасса проведен расчет экономически обоснованных базовых уровней тарифов  на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Кемеровской области, в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России от 15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты» (далее - Методические указания).

В соответствии с Федеральным законом от 28.04.2023 № 172-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» введены новые понятия тяжеловесного транспортного средства и крупногабаритного транспортного средства. Крупногабаритное транспортное средство – транспортное средство, габариты которого с грузом или без груза превышают допустимые габариты, установленные Правительством Российской Федерации. Тяжеловесное транспортное средство - транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением РЭК Кузбасса от 09.01.2025 № 3 установлены базовые уровни тарифов для перемещения и хранения транспортных средств для негабаритных транспортных средств.

МБУ «ЦОДД» направлены обращения в РЭК Кузбасса (исх. от 12.02.2025 № 117, вх. от 12.02.2025 № 816; исх. от 25.03.2025 № 296, вх. от 25.03.2025 № 1699) о необходимости внесения категорий транспортных средств как тяжеловесное и крупногабаритное с утверждением соответствующего тарифа, а также заявление об установлении тарифов на перемещение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Организацией заявлены тарифы на следующем уровне: перемещение крупногабаритных транспортных средств в размере 28 333,33 руб., перемещение тяжеловесных транспортных средств в размере 28 333,33 руб.; хранение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств в размере 172,53 руб. за 1 час хранения задержанного транспортного средства.

Базовый уровень тарифа на перемещение задержанных крупногабаритных транспортных средств по своим характеристикам соответствует базовому уровню тарифа на перемещение негабаритных транспортных средств, принятых постановлением РЭК Кузбасса от 09.01.2025 № 3. РЭК Кузбасса предлагает «Негабаритные транспортные средства» заменить словами на «крупногабаритные транспортные средства».

Предлагаемый к утверждению базовый уровень тарифа на перемещение задержанных крупногабаритных транспортных средств оставить на прежнем уровне в размере 12 548,79 руб. за единицу перемещенного транспортного средства.

Базовый уровень тарифа на перемещение задержанных тяжеловесных транспортных средств на специализированные стоянки был рассчитан методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Для данного анализа органом регулирования были осуществлены следующие процедуры:

- Направлены запросы информации по уровню тарифов на перемещение задержанных тяжеловесных транспортных средств в организации области, осуществляющие коммерческую эвакуацию транспортных средств вышеуказанных категорий, информация о которых имеется в свободном доступе. Информация была предоставлена 3 организациями.

- Осуществлен поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключённых заказчиками. Поиск результатов не дал.

- Размещен запрос на предоставление ценовой информации в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Ценовых предложений не поступило.

- Осуществлён сбор и анализ общедоступной ценовой информации. Данная информация оказалась некорректной по причине того, цены на перемещение были указаны за км либо машино-час перемещения, в то время как Методическими указаниями предусмотрено установление тарифов в расчете на единицу перемещённого транспортного средства.

Согласно представленной по результатам запросов информации была проведена оценка и рассчитан среднеарифметический уровень базовых тарифов:

| № п/п | наименование организации | ед. измер. | Категории транспортных средств, подлежащих эвакуации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тяжеловесные транспортные средства |
| 1. | ООО " Феррум" | руб. | 26 000,0 |
| 2. | ООО "КБ" | руб. | 29 000,0 |
| 3. | ООО "НПО Гамма" | руб. | 30 000,0 |
|  | Среднее арифметическое значение |  | 28 333,3 |

Предлагаемый к утверждению базовый уровень тарифов на перемещение задержанных тяжеловесных транспортных средств составил в размере 28 333,3 руб. за единицу перемещенного транспортного средства.

Поступившим обращением от организации (№ 296 от 25.03.2025) предлагается к утверждению базовый уровень тарифов на хранение задержанных тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на специализированной стоянке оставить на уровне, установленного базового уровня тарифа постановлением РЭК Кузбасса от 09.01.2025 № 3 для негабаритных транспортных средств в размере 172,53 руб. за 1 час хранения задержанного транспортного средства. Базовые уровни тарифов на хранение задержанных тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств составят:

1. Тяжеловесные транспортные средства в размере 172,53 руб. за 1 час хранения задержанного транспортного средства,

2. Крупногабаритные транспортные средства в размере 172,53 руб. за 1 час хранения задержанного транспортного средства.

Приложение № 10 к протоколу № 35

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.05.2025

Пояснительная записка

Региональной энергетической комиссии Кузбасса к проекту постановления «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.12.2024 № 514 «Об установлении цены на топливо твердое, реализуемое МУП «УГХ» г. Осинники гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Осинниковского городского округа Кемеровской области –  Кузбасса»

Цены на топливо твердое, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, согласно постановлению Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» подлежат государственному регулированию.

Муниципальное унитарное предприятие «Управление городским хозяйством» города Осинники (далее – МУП «УГХ» г. Осинники) реализует уголь гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.

В РЭК Кузбасса поступили заявления МУП «УГХ» г. Осинники о внесении изменений в постановление в связи с возложением на субъекта регулирования обязанности по уплате налога на добавленную стоимость в размере 5% и реорганизацией в форме преобразования в ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Осинники.

В соответствии со статьей 2 Федерального Закона от 12.07.2024 г.                    № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» с 01.01.2025 г. вступают в силу изменения в части уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) организациями, применяющими УСН.

Для организаций, применяющих УСН и имеющих доход от 60 млн. до 250 млн. руб. в год, устанавливается пониженная ставка НДС в размере 5%.

Организация является плательщиком УСН.

Согласно данным бухгалтерского учета выручка                                                          с января 2024г. по октябрь 2024г. составила 93,0 млн. руб., что находится в вышеуказанных пределах (от 60 млн. до 250 млн. руб. в год), при которых устанавливается ставка НДС в размере 5%.

В соответствии с постановлением администрации Осинниковского городского округа от 10.09.2024 № 951-п «О реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Управление городским хозяйством» города Осинники» (далее – МУП «УГХ» г. Осинники) в форме преобразования его в общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Осинники (далее – ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Осинники). Предприятием представлены обосновывающие документы.

Предлагаем внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.12.2024 № 514 «Об установлении цены на топливо твердое, реализуемое МУП «УГХ» г. Осинники гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Осинниковского городского округа Кемеровской области-Кузбасса» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 06.02.2025 № 36, от 24.04.2025 № 133) следующие изменения:

Приложение изложить в следующей редакции, согласно приложению к

настоящему постановлению.

| Наименование организации | Марка топлива (уголь) | Теплота сгорания низшая, ккал/кг | Цена на условиях франко-склад организации для населения без учета доставки до потребителя, руб./тонну с НДС* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| МУП «УГХ» г. Осинники ИНН 4222013135 | ТР 0-300 | 6136 | 2456,50 | 2939,52 |

## *Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 11 к протоколу № 35

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.05.2025

## Цена на топливо твердое, реализуемое МУП «УГХ» г. Осинники гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Осинниковского городского округа Кемеровской области – Кузбасса

## на период с 01.01.2025 по 31.12.2025

| Наименование организации | Марка топлива (уголь) | Теплота сгорания низшая, ккал/кг | Цена на условиях франко-склад организации для населения без учета доставки до потребителя, руб./тонну с НДС* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| МУП «УГХ» г. Осинники ИНН 4222013135 | ТР 0-300 | 6136 | 2456,50 | 2939,52 |

## *Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

## ».