Приложение № 1 к протоколу № 40

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.05.2025

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Интеграл» для установления платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на потребительском рынке Юргинского городского округа на 2025 год

ООО «Интеграл» подано заявление на установление платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей в размере 380,43 тыс. руб./Гкал/ч в мес.

Согласно п. 4 пп. в) Основ ценообразования, органы регулирования устанавливают плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей.

Главой IX.VII Методических указаний, определяется методика расчета вышеуказанной платы.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, оказываемые единой теплоснабжающей организацией в отношении категорий (групп) социально значимых потребителей, предусмотренных пунктом 115 Основ ценообразования и находящихся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, устанавливается равной:

(тыс. руб./Гкал/ч в мес.),

где:

- ставка за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), расчетная величина ставки за тепловую мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность), рассчитанная в соответствии с главой IX.IV настоящих Методических указаний.

В соответствии с вышеуказанной главой ставка за мощность ЕТО рассчитывается по формуле 98:

(тыс. руб./Гкал/ч в мес.),

где:

- средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единой теплоснабжающей организацией единицы тепловой энергии (мощности) в виде пара и (или) воды в i-й расчетный период регулирования, определяемая в соответствии с главой IX.III настоящих Методических указаний, руб./Гкал (тыс. руб./Гкал/ч в мес.);

- ставка за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые r-той регулируемой организацией, паровые тепловые сети или водяные тепловые сети которой используются для теплоснабжения потребителей по единому тарифу на тепловую энергию (мощность), до тепловых пунктов такой организации, определяемая в соответствии с главой IX.II настоящих Методических указаний на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб./Гкал/ч в мес.;

- суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по пару или по воде потребителей (с учетом мощности, поддерживаемой для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей, приобретающих услуги по поддержанию резервной тепловой мощности), теплопотребляющие установки которых подключены до тепловых пунктов, эксплуатируемых r-той регулируемой организацией, с использованием паровых тепловых сетей или водяных тепловых сетей которой осуществляется теплоснабжение потребителей по единому тарифу на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования, Гкал/ч;

- суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по пару или по воде потребителей (с учетом мощности, поддерживаемой для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей, приобретающих услуги по поддержанию резервной тепловой мощности), теплопотребляющие установки которых подключены после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых r-той регулируемой организацией, с использованием паровых тепловых сетей или водяных тепловых сетей которой осуществляется теплоснабжение потребителей по единому тарифу на тепловую энергию (мощность), в i-том расчетном периоде регулирования, Гкал/ч.;

- суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по пару или по воде потребителей единой теплоснабжающей организации (с учетом мощности, поддерживаемой для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей, приобретающих услуги по поддержанию резервной тепловой мощности), теплопотребляющие установки которых подключены до тепловых пунктов в i-том расчетном периоде регулирования, Гкал/ч;

М - количество месяцев в расчетном периоде регулирования;

ИнРi,1,р - расходы по сомнительным долгам и расходы на осуществление деятельности по сбыту тепловой энергии и теплоносителя, относящиеся к потребителям единой теплоснабжающей организации до тепловых пунктов, в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб.

Исходя из вышеприведённой формулы, а также плановых НВВ на 2025 год (в соответствии с установленными тарифами) ЕТО рассчитана плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Расчет представлен в таблице 1.

Таблица 1

Расчет платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для ООО «Интеграл»

на 2025 год

| 1. | НВВ источника тепловой энергии на производство тепловой энергии на 2025 год, тыс. руб. (ТЭЦ) | 1 238 858,37 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Расходы на топливо источника тепловой энергии, тыс. руб. (ТЭЦ) | 458 441,17 |
| 3. | НВВ источника тепловой энергии на производство тепловой энергии на 2025 год, тыс. руб. (Котельные) | 123 351,17 |
| 4. | Расходы на топливо источника тепловой энергии, тыс. руб. (Котельные) | 17 100,03 |
| 5. | НВВ теплосетевой организации (без учёта расходов на покупную тепловую энергию для компенсации тепловых потерь в сетях ООО «Теплосети») на 2025 год, тыс. руб. | 154 946,82 |
| 6. | Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/ч. | 268,12 |
| 7. | Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, руб./Гкал/ч в мес. Стр. 4 = (стр. 1 – стр. 2) ÷ стр. 6 ÷ 12 × 1000 + (стр. 3 – стр. 4) ÷ стр. 6 ÷ 12 + стр. 5 ÷ стр. 6 ÷ 12 | 323,74 |

Приложение № 2 к протоколу № 40

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.05.2025

Плата ООО «Интеграл» за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей на потребительском рынке Юргинского городского округа на период с 27.05.2025 по 31.12.2025

без НДС

| Наименование регулируемой организации | Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в зоне деятельности ЕТО, тыс. руб./Гкал/час в мес. |
| --- | --- |
| ООО «Интеграл» | 323,74 |

Приложение № 3 к протоколу № 40

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 27.05.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) 
в индивидуальном порядке к городским сетям ливневой канализации 
МБУ «Кемеровские автодороги» жилого квартала «Уютный квартал», расположенного в Ленинском районе, г. Кемерово на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0201002:3884

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МБУ «Кемеровские автодороги», являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические рекомендации);

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

  - Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень предоставленных материалов

Предприятием предоставлено заявление от 21.11.2024 № 2092 (вх. в РЭК Кузбасса № 7888 от 22.11.2024) об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к городским сетям ливневой канализации в индивидуальном порядке МБУ «Кемеровские автодороги» жилого квартала «Уютный квартал», расположенного в Ленинском районе, г. Кемерово на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0201002:3884, которое содержит:

–     Свидетельство ЕГРЮЛ;

- Свидетельство ИНН/КПП;

- Устав МБУ «Кемеровские автодороги»;

- Приказ о назначении директора;

- Выписка из ЕГРЮЛ;

- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения;

- Заявку на техническое подключение жилого квартала «Уютный квартал», расположенного в Ленинском районе, г. Кемерово на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0201002:3884;

- Технические условия на подключение к городским сетям ливневой канализации жилого квартала «Уютный квартал», расположенного в Ленинском районе, г. Кемерово на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0201002:3884;

- Схемы точки подключения;

- Расчет годового количества стоков объекта капитального строительства: жилой квартал «Уютный квартал», расположенный в Ленинском районе, 
г. Кемерово на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0201002:3884;

- Смету на разработку проектной и рабочей документации;

- Проект объекта: жилой квартал «Уютный квартал», расположенный 
в Ленинском районе, г. Кемерово на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0201002:3884;

- Локальные сметные расчеты;

- Сводный сметный расчет;

- Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) по сборникам укрупненных цен в строительстве;

- Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения (поверхностные сточные воды).

Дополнительно, письмом от 12.02.2024 № 226 (вх. в РЭК Кузбасса № 825 
от 13.02.2025) представлено дополнение к ранее выданным техническим условиям на подключение.

Организаций предложено установить плату за подключение (технологическое присоединение)  к городским сетям ливневой канализации в индивидуальном порядке МБУ «Кемеровские автодороги» жилого квартала «Уютный квартал», расположенного в Ленинском районе, г. Кемерово на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0201002:3884, в размере                      35 641,52 руб. без НДС.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с предоставленными документами планируется присоединить к городским сетям ливневой канализации жилого квартала «Уютный квартал», расположенного в Ленинском районе, г. Кемерово на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0201002:3884.

Подключаемая нагрузка заявителя составляет 40 639,3 м3 в сутки.

Необходимость подключения подтверждается заявкой 
ООО «УК «Химволокно» на подключение и техническими условиями 
на подключение. Необходимо отметить, что, согласно заявке на подключение, 
при расчете подключаемой нагрузке объекта заявителя, учитывается так же объем водосбора детского сада (земельные участки 42:24:0101065:8136 и 42:24:0101065:279/1).

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав предоставленные материалы, предлагают принять заявленную необходимую подключаемую нагрузку водоотведения обоснованными в полном объеме.

В соответствии с п. 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы) в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Учитывая объем подключаемой нагрузки, данная плата за подключения удовлетворяет условиям индивидуальной платы за подключение.

Объем работ необходимых для подключения

В целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного водоотведения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от МБУ «Кемеровские автодороги», по предложению предприятия необходимо выполнить проектирование и строительство участка сети ливневой канализации Ду1000 мм протяженностью 217,00 м от границы земельного участка 42:24:0101065:8135 (точка К-3) с восстановлением благоустройства.

В качестве обоснования необходимости проведения мероприятий представлены технические условия на подключение, проектная и рабочая документация, схема строительства ливневой канализации.

По результатам анализа необходимости заявленного мероприятия 
по строительству ливневой канализации, специалисты РЭК Кузбасса считают его необходимость обоснованной в полном объеме.

В соответствии с предложением предприятия стоимость работ по подключению объекта заявителя без учета индексации 
составляет 26 842,09 тыс. руб.

В качестве обоснования стоимости выполнения мероприятий представлены: локальные сметные расчеты, сводный сметный расчет и расчет стоимости строительства объекта по Укрупненным нормативам цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации» НЦС 81-02-14-2024.

По результатам анализа стоимости мероприятия по подключению специалисты РЭК Кузбасса предлагают:

- Исключить из сметной стоимости затраты на подготовку технического плана сооружения (сети ливневой канализации) в размере 22,81 тыс. руб. в связи с тем, что в пакете документов не представлены документы, подтверждающие необходимость и объем данных затрат.

- Исключить из сметной стоимости затраты на авторский надзор 
в размере 48,53 тыс. руб. (0,2 %). Данные затраты, согласно п. 173 методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, включаются по решению заказчика, и так как в представленном пакете документов отсутствует решение заказчика о включении данных затрат специалисты РЭК Кузбасса считают 
их включение в сметную стоимость необоснованным.

Таким образом, суммарные затраты на выполнение мероприятий 
по подключению объектов заявителя без учета индексации, по предложению специалистов РЭК Кузбасса составят 26 768,82 тыс. руб.

Принятая специалистами РЭК Кузбасса стоимость заявленных работ, 
не превышает значения, рассчитанные по сборникам укрупненных цен в строительстве.

С учетом индексации предприятие предлагает включить в расчет платы за подключение затраты в размере 28 513,05 тыс. руб.

Представленные сметные расчеты выполнены в ценах 3 квартала 2024 года. В связи с тем, что плановый срок ввода объектов подключения 
в эксплуатацию приходится на 2 квартал 2025 года, предприятие предлагает проиндексировать стоимость строительства сетей  водоотведения в цены                          3 квартала 2025 года, применив индексы, рассчитанные с использованием индексов дефляторов на 2024 – 2027 годы, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)».

Специалисты РЭК Кузбасса предлагают пересчитать индексацию мероприятий, применив индексы по строке «Строительство».

Годовые индексы на 2024-2028 годы, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по строке «Строительство» составляют:

- на 2024 год – 1,073, месячный индекс дефлятора составляет 1,0059 (корень в двенадцатой степени из 1,073). В связи с тем, что сметы рассчитаны в ценах 3 квартала 2024 года, к сметной стоимости применяется коэффициент 1,018 (1,0059^3);

- на 2025 год – 1,051, месячный индекс дефлятора составляет 1,0042 (корень в двенадцатой степени из 1,051). В связи с тем, что планируемая дата ввода в 2 квартале 2025 года, к сметной стоимости применяется коэффициент 1,025 (1,0042^6);

Таким образом, для перехода от цен 3 квартала 2024 года в цены 2 квартала 2025 года, к сметной стоимость применяется следующий индекс:

1,018*1,025= 1,043

По результатам расчета объем капитальных вложений 
составил 27 930,62 тыс. руб.

Предложение по величине капитальных вложений:

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб., без НДС | Предложение экспертной группы, тыс. руб. без НДС | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоотведение | 28 513,05 | 27 930,62 | 583,43 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

МБУ «Кемеровские автодороги» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 7 128,26 тыс. руб., в том числе:

1.1. Налог на прибыль в размере 7 128,26 тыс. руб.

Величина налога на прибыль регулятором принята по предложению предприятия налог на прибыль составляет 7 128,26 тыс. руб. (без НДС).

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системе водоотведения

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205159600, объекта капитального строительства: жилой квартал «Уютный квартал», расположенного по адресу:  г. Кемерово, Ленинского района на земельном участке с  кадастровым номером 42:24:0201002:3884,  заявителя  ООО «УК «Химволокно» с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 40639,3  м3/год   в размере  35058,88 тыс. руб.  (без НДС).

Расчет представлен в приложении к экспертному заключению.

Приложение