Приложение № 1 к протоколу № 41

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.05.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ объекта незавершенного строительства, максимальная мощность 170 кВт

(Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, 
г. Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Авиаторов, 60,60/1, кадастровый номер 45:30:0602056:14) 
по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

12.02.2025 ООО «ЗОРРО» обратилось в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с заявкой № 01-128/25 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ объекта незавершенного строительства.

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств (Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Авиаторов, 60,60/1, кадастровый номер 45:30:0602056:14).

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 150 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 170 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) –320 кВт.

- Уровень напряжения – 0,4 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 2 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – май 2025 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя и в связи с наличием ограничения на максимальную мощность по ТП № 855 – 6/0,4 кВ, ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в адрес ООО «Горэлектросеть» направило заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ТП № 855 – 6/0,4 кВ). ООО «Горэлектросеть» подготовлены и направлены в адрес 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия № ГЭС-114-25.

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. б) п. 28 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ объекта незавершенного строительства, с максимальной мощностью 170 кВт к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ объекта незавершенного строительства ООО «Кузбасская энергосетевая компания» разработало технические условия № 01-128/25 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 170 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам, для присоединения заявителя ООО «Кузбасская энергосетевая компания» требуется выполнить:

- Установку средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.3.1. ТУ).

Предлагается учесть в составе платы за технологическое присоединение расходы вышестоящей сетевой организации ООО «Горэлектросеть» в размере 468 377,76 руб.

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ООО «КЭнК», руб. |
| --- | --- | --- |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства для случаев присоединения энергопринимающих устройств потребителей, не предусмотренных абзацем шестым п. 24 Методических указаний ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 | 1 | 16 552,00 |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | 2 | 225 912,88 |
| ВСЕГО |  | 468 377,76 |

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтверждением заявкой 
ООО «ЗОРРО».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 170 | 170 | 0 |

Объем капитальных вложений и расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры подлежащих включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ объекта незавершенного строительства, по предложению предприятия составят – 73 457,76 руб.

73 457,76 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.3.1. ТУ).

Расчет предприятия выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463.

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ООО «КЭнК», руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения. | 2 | 73 457,76 | 73 457,76 |
| ВСЕГО |  | 73 457,76 | 73 457,76 |

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения:

36 728,88 руб./за точку учета (ставка С8.2.20,4 кВ и ниже) × 2 шт. (количество точек учета) = 73 457,76 руб.

Расчеты выполнены экспертами РЭК Кузбасса на основании постановления РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463, с учетом требований Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22.

В соответствии с абз. 27 п. 17 Правил включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 0,00 руб.

Предлагается согласиться с предприятием и принять предложенную величину.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в                      тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс.руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 16,552 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 к постановлению РЭК Кузбасса № 463 от 30.11.2024 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год» в т.ч.

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 16,552 | 16,552 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 | 7,912 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640, | 8,640 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ кВ объекта незавершенного строительства
ООО «ЗОРРО» максимальная мощность 170 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Авиаторов, 60,60/1, кадастровый номер 45:30:0602056:14) по индивидуальному проекту в размере 558 387,52 руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации –468 377,76 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» -                         73 457,76 руб.

- расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры – 0,00 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 16 552 руб.

Приложение № 2 к протоколу № 41

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.05.2025

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «ЗОРРО» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 541,836 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 73,458 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 468,378 |
| 2.3 | расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 558,388 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 170 кВт.

Приложение № 3 к протоколу № 41

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.05.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) 
в индивидуальном порядке к централизованной системе водоснабжения 
ООО «СибДорСтрой» объекта капитального строительства Управляющая компания АО «Особые экономические зоны Кузбасса», расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 42:35:0000000:534

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «СибДорСтрой» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень предоставленных материалов

Предприятием предоставлено заявление от 27.03.2025 № 43 
(вх. в РЭК Кузбасса № 1756 от 27.03.2025) об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной системе водоснабжения ООО «СибДорСтрой» объекта капитального строительства Управляющая компания АО «Особые экономические зоны Кузбасса», расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 42:35:0000000:534, которое содержит:

- Расчет платы за подключение к системе водоснабжения 
ООО «СибДорСтрой»;

- локальный сметный расчет мероприятий по подключению;

- ведомость объемов работ, необходимых для подключения;

- сводные таблицы конъюнктурного анализа;

- коммерческие предложения;

- договор подряда № 4-п от 01.03.2025 с ООО «Топкинский водоканал» 
на выполнение работ, необходимых для подключения объекта заявителя;

- пояснительную записку ООО «СибдорСтрой»;

- уставные и регистрационные документы ООО «СибдорСтрой»;

- заявление № 18-25 от 17.02.2025 от Управляющей компании 
АО «Особые экономические зоны Кузбасса» на подключение объекта капитального строительства;

- согласие Управляющей компании АО «Особые экономические зоны Кузбасса» на расчет платы за подключение в индивидуальном порядке 
(письмо № 24-25 от 20.02.2025).

Дополнительно. Письмом от 16.05.2025 № 78 (вх. в РЭК Кузбасса № 3143 
от 16.05.2025) предприятие предоставило технические условия на подключение.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить к централизованный системе водоснабжения объекта капитального строительства Управляющая компания АО «Особые экономические зоны Кузбасса», расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 42:35:0000000:534.

Подключаемая нагрузка заявителя составляет:

Водоснабжение – 3 000 м3/сут., при этом нужды пожаротушения 
не учитываются

Необходимость подключения подтверждается заявкой 
Управляющая компания АО «Особые экономические зоны Кузбасса»
на подключение и техническими условиями на подключение.

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав предоставленные материалы, предлагают принять заявленную необходимую подключаемую нагрузку водоснабжения обоснованными в полном объеме.

В соответствии с п. 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее Основы) в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Таким образом, данная плата соответствует условиям утверждения индивидуальной платы (подключаемая нагрузка превышает 250 куб. метров 
в сутки).

Объем работ необходимых для подключения

В целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного водоснабжения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ООО «СибДорСтрой», по предложению предприятия необходимо выполнить:

- Замену комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (далее – КТПН) – 100 на КТПН – 250 на водозаборе «Стрелинский».

- Замену провода сечение 1*50 протяженностью по 2500 м.п. в 3 нитки на СИП-3 и 1*70 протяженностью 7500 п.м. от участка Стрелинский» до насосной станции участка «Бойцовский», замена существующего кабеля МКЭШ.

- Строительство готовой модульной насосной станции на участке «Бойцовский» с готовым оборудованием и 2-мя резервуарами чистой воды объемом по 500 м3 каждая.

- Замену 2-х скважинных насосов на участке «Стрелинский» на более мощные 3ЭЦВ 12-160-100.

- Реконструкцию скважины № 4/3630(834) на участке «Стрелинский».

- Реконструкцию трансформаторной подстанции на участке «Бойцовский» с установкой дополнительного трансформатора ТМ-630.

- Реконструкцию 2-х водопроводов Ду160 на участке «Стрелинский» 
от скважин № 3/3584(835) и № 4/3630(834) протяженностью 2500 м каждый.

- Строительство нового водовода Ду400 мм от насосной станции участка «Бойцовский» до точки разграничения балансовой принадлежности объекта заявителя протяженностью 4500 м.

В качестве обоснования необходимости проведения мероприятий представлены технические условия на подключение, пояснительная записка.

Проанализировав представленные документы, специалисты РЭК Кузбасса считают необходимость заявленных мероприятий обоснованной в полном объеме.

В соответствии с предложением предприятия, стоимость работ по подключению объектов заявителей к системе водоснабжения без учета индексации составляет 265 623,72 тыс. руб.

Необходимо отметить, что ООО «СибдорСтрой» находится на упрощенной системе налогообложения, поэтому в сметную стоимость включен НДС 
в размере 20 %.

В качестве обоснования стоимости проведения мероприятий представлены: локальный сметный расчет, конъектурный анализ, коммерческие предложения, договор подряда.

По результатам анализа представленных документов, специалисты РЭК Кузбасса считают заявленные расходы на строительство сетей водоснабжения обоснованными в полном объеме

Таким образом, суммарные затраты на выполнение мероприятий 
по подключению объекта заявителя к системе водоснабжения без учета индексации составят 265 623,72 тыс. руб.

Так как сметный расчет выполнен в ценах 1 квартала 2025 года, предприятие предлагает проиндексировать данную стоимость 
в цены декабря 2025 года.

С учетом индексации предприятие предлагает включить в расчет платы 
за подключение затраты в размере 281 029,90 тыс. руб.

Представленные сметные расчеты выполнены в ценах 1 квартала 2025 года. В связи с тем, что плановый срок ввода объектов подключения 
в эксплуатацию приходится на конец 2025 года, предприятие предлагает проиндексировать стоимость строительства сетей водоснабжения в цены декабря 2025 года, применив индексы, рассчитанные с использованием индексов дефляторов на 2024 – 2027 годы, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)».

Специалисты РЭК Кузбасса предлагают пересчитать индексацию мероприятий, применив актуальные индексы по строке «Строительство».

Годовой индекс на 2025 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый п
период 2026 и 2027 годов по строке «Строительство» составляет 1,051.

По результатам расчета, стоимость необходимых для подключения объекта заявителя к сетям водоснабжения, с учетом индекса прогнозной инфляции составит 279 170,53 тыс. руб.

Предложение по величине капитальных вложений:

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб., без НДС | Предложение экспертной группы, тыс. руб. без НДС | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 281 029,90 | 279 170,53 | 1859,37 |

Так же, ООО «СибДорСтрой» предлагает дополнительно включить 
в расходы на подключение прибыль в размере 5 % от капитальных вложений (14 051,49 тыс. руб.).

Специалисты РЭК Кузбасса, что данные затраты не предусмотрены действующим законодательством и включение их в плату за подключение неправомерно.

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ООО «СибДорСтрой» заявлены расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоснабжения:

  - Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей не заявлены.

  - Внереализационные расходы не заявлены.

  - Налог на прибыль.

Согласно предложению предприятия, налог на прибыль рассчитан в размере 2 107,72 тыс. руб.

Специалисты РЭК Кузбасса пересчитали налог, так как организация применяет УСН. Согласно п. 6 статьи 346.18 налогового кодекса Российской федерации, налогоплательщик УСН, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает минимальный налог в порядке, предусмотренном налоговым кодексом Российской федерации. Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1 процента налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии со статьей 346.15 настоящего Кодекса.

Налогооблагаемая база принята в размере 279 170,533 тыс. руб., таким образом налог на прибыль составляет 2 791,71 тыс. руб. (без НДС).

Расчет индивидуальной платы на подключение к системе водоснабжения

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения 
ООО «СибДорСтрой», ИНН 4229006578, объекта капитального строительства Управляющая компания АО «Особые экономические зоны Кузбасса», расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 42:35:0000000:534, с подключаемой (присоединяемой) 
нагрузкой 3000,00 м3/сутки в размере 281 962,24 тыс. руб. (без НДС).

Расчеты представлены в приложении к экспертному заключению.

Приложение к экспертному заключению

Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе водоснабжения

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс. руб. | 2 791,71 |
| 1.1 | Налог на прибыль | % | 1,00 |
| 2 | Структура расходов | тыс. руб. | 279 170,53 |
| 2.1 | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс. руб. | 279 170,53 |
| 3 | Подключаемая нагрузка | куб. м в сутки | 3 000 |
| 4 | Предлагаемые тарифы на подключение | тыс. руб. | 281 962,24 |

Приложение № 4 к протоколу № 41

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.05.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «Тепловые сети» в индивидуальном порядке объектов ООО «СЗ ИСК «Стройиндустрия», проектируемых по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, микрорайон № 4, стр. № 28/4, корпуса № 1, 2, 3, на земельном участке с кадастровым номером 42:36:0102001:1355

ООО «Тепловые сети» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением от 09.12.2024 № 725 (вх. № 8482 от 16.12.2024) об установлении индивидуальной платы за подключение.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Тепловые сети» являются:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

Налоговый кодекс Российской Федерации 
(в дальнейшем НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 
«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении 
в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление об установлении индивидуальной платы за подключение объектов ООО «СЗ ИСК «Стройиндустрия», проектируемых по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, микрорайон № 4, стр. № 28/4, корпуса № 1, 2, 3, на земельном участке с кадастровым номером 42:36:0102001:1355, которое содержит:

- расчет платы за подключение к системе теплоснабжения (Приложение 7.6);

- копию заявки от 25.03.2024 № 145 
от ООО СЗ ИСК «СтройИндустрия» на подключение к системе теплоснабжения;

- копию технических условий на подключение (технологическое присоединение) № 19 от 10.07.2023;

- схему тепловой сети от камеры ТК-12 (сетей 4 микрорайона) до проектируемых жилых домов стр. № 28/4, корпуса № 1, 2, 3;

- локальные сметные расчеты на строительство сетей теплоснабжения, необходимых для подключения объектов заявителя;

- копию коммерческого предложения 
ООО «ТеплоЭнергоСервис–Проект» № 743 от 20.05.2024 о стоимости проектных работ;

- копию сметы на комплекс топографо-геодезических и кадастровых работ;

- копию письма филиала № 7 БТИ Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа о стоимости кадастровых работ по подготовке технического плана тепловой сети;

- пояснительную записку к статье затрат «О государственной регистрации недвижимости»;

- копию письма ООО «АЗИМУТ» № 01/318/2024 от 23.07.2024
о стоимости комплекса кадастровых работ по изготовлению охранных зон;

- пояснительную записку к статье затрат «Установление охранных зон»;

- расчет налога на прибыль, отнесенного к плате за подключение объектов заявителя к сетям теплоснабжения;

- расчет стоимости строительства тепловых сетей по укрупненным нормативам.

Установление платы за подключение в индивидуальном порядке обусловлено условиями п. 38 правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115, а именно, при поступлении комплексной заявки на подключение тепловой нагрузки, определенной в комплексной схеме инженерного обеспечения территории, исполнитель в течение 60 календарных дней с даты поступления такой заявки обращается в исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения с заявлением об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объекты ООО «СЗ ИСК «Стройиндустрия», проектируемые 
по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, микрорайон № 4, 
стр. № 28/4, корпуса № 1, 2, 3, на земельном участке с кадастровым номером 42:36:0102001:1355 к тепловым сетям ООО «Тепловые сети» с максимальной тепловой нагрузкой 0,79921 Гкал/ч.

Необходимость подключения подтверждается заявкой на подключение и техническими условиями для подключения к тепловым сетям.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объекта подключения.

Объем работ необходимых для подключения

В соответствии с представленными ООО «Тепловые сети» материалами, в целях обеспечения подключения объектов заявителя и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство участка тепловой сети Ду125 мм 
протяженностью 180 м от ТК-12 до УТ-1 и теплового ввода 
к многоквартирному жилому дому, стр. 28/4 корп. № 1;

- Строительство участка тепловой сети Ду100 мм протяженностью 68 м от УТ-1 до УТ-2 и теплового ввода к многоквартирному жилому дому, стр. 28/4 корп. № 2;

- Строительство участка тепловой сети Ду80 мм протяженностью 34 м от УТ-2 к многоквартирному жилому дому, стр. 28/4 корп. № 3.

# В качестве обосновывающих материалов представлены следующие документы: заявка на присоединение, пояснительная записка, технические условия подключения к системе теплоснабжения, схема сетей теплоснабжения.

Специалисты РЭК Кузбасса, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считают необходимость мероприятий обоснованной.

Согласно предложению предприятия, суммарная стоимость работ по подключению составит 12 572,16 тыс. руб. (с учетом индексации затрат, согласно этапам ввода объектов подключения на 2025-2027 годы).

В качестве обоснования стоимости работ представлены: локальные сметные расчеты, коммерческое предложение на выполнение проектных работ, расчеты строительства сетей теплоснабжения по укрупненным нормативам.

Согласно п. 172 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э, расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя и расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, включаемые в состав платы за подключение, не должны превышать стоимость, определенную с применением укрупненных нормативов цены строительства и поправочных коэффициентов, необходимых для учета региональных особенностей.

Специалисты проанализировали укрупненные сметные нормативы и локальные сметные расчеты, заключили, что заявленные предприятием затраты на строительство сетей теплоснабжения обоснованы в полном объеме и не превышают укрупненные сметные нормативы.

Представленные сметные расчеты выполнены в ценах 2024 года. 
В связи с тем, что плановый срок ввода объектов подключения 
в эксплуатацию планируется поэтапно на 2025-2027 годы, предприятие предлагает проиндексировать стоимость строительства сетей теплоснабжения следующим образом:

Мероприятие «Строительство участка тепловой сети Ду125 мм 
протяженностью 180 м от ТК-12 до УТ-1 и теплового ввода 
к многоквартирному жилому дому, стр. 28/4 корп. № 1» проиндексировать 
на 2025 год (так как ввод дома, стр. 28/4 корп. № 1 планируется в 2025 году), с применением индекса 1,058.

Мероприятие «Строительство участка тепловой сети Ду100 мм протяженностью 68 м от УТ-1 до УТ-2 и теплового ввода к многоквартирному жилому дому, стр. 28/4 корп. № 2» проиндексировать 
на 2026 год (так как ввод дома, стр. 28/4 корп. № 2 планируется в 2026 году) с применением индексов: на 2025 год 1,058; на 2026 год 1,043;

Мероприятие «Строительство участка тепловой сети Ду80 мм протяженностью 34 м от УТ-2 к многоквартирному жилому дому, стр. 28/4 корп. № 3» проиндексировать на 2027 год (так как ввод дома, стр. 28/4 корп. № 2 планируется в 2026 году), с применением индексов: на 2025 год 1,058; 
на 2026 год 1,043; на 2027 год 1,040.

Специалисты РЭК Кузбасса предлагают пересчитать индексацию мероприятий, применив индексы по строке «Строительство».

Годовые индексы на 2024-2028 годы, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по строке «Строительство» составляют:

на 2025 год – 1,051;

на 2026 год – 1,042;

на 2027 год – 1,040;

По результатам пересчета стоимость мероприятий, необходимых для подключения объектов заявителей к сетям теплоснабжения по предложению специалистов РЭК Кузбасса, с учетом индекса прогнозной инфляции составит 12 496,03 тыс. руб.

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 572,16 | 12 496,03 | 76,12 |

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей

Согласно п. 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 
к настоящих Методическим указаниям по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч),

где:

-  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Предприятие предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 
0,79921 Гкал/час в размере 200,86 тыс. руб., в том числе:

- комплекс топографо-геодезических и кадастровых работ – 109,53 тыс. руб.;

- подготовка технического плана – 8,33 тыс. руб.;

- комплекс кадастровых работ по установлению охранных зон – 17,00 тыс. руб.;

- государственная пошлина за осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав – 66,00 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 251,32 тыс. руб./Гкал/ч.

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

- сводный сметный расчёт на комплекс топографо-геодезических и кадастровых работ (стр. 51-53 представленных материалов);

- коммерческое предложение ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Кузбасса» (стр. 54 представленных материалов);

- расчёт расходов на оплату государственной пошлины за осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав согласно статье 333.33 п.1 пп. 22.2 НК РФ (стр. 55 представленных материалов);

- расчёт расходов на комплекс кадастровых работ по установлению охранных зон (стр. 58 представленных материалов) подкреплённый коммерческим предложением ООО «Азимут» (стр. 56-57 представленных материалов).

Таблица 2

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системе теплоснабжения ООО «Тепловые сети»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего: | тыс. руб. | 200,86 | 200,86 | 0,00 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 200,86 | 200,86 | 0,00 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 200,86 | 200,86 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.7.1 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.7.2 | - прочие расходы (налог на прибыль 20%) | тыс. руб. |  |  |  |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. |  |  |  |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 0,79921 | 0,79921 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 251,32 | 251,32 | 0,00 |

Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят:

200,86 тыс. руб. / 0,79921 Гкал/ч = 251,32 тыс. руб./Гкал/ч.

Расчет налога на прибыль

Согласно п.171 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э налог на прибыль - Н, отнесенный к плате 
за подключение, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч)

где:

- плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов, определяемые в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Согласно предложению предприятия, налог на прибыль 
составляет 3 995,51 тыс. руб./Гкал/ч.

По оценке специалистов РЭК Кузбасса, расчетный налог на прибыль ООО «Теплосети», отнесенный на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по мероприятиям, описанным выше, с учетом подключаемой нагрузки 0,79921 Гкал/ч составил:

5 211,83 тыс. руб./Гкал/ч (12 496,03/ 0,75*0,25 / 0,79921), 
где 12 496,03 тыс. руб. – стоимость мероприятий.

Плановая суммарная подключаемая нагрузка на 2025 год составляет 0,1654 Гкал/ч. Таким образом, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, составляет:

5 211,83 * 0,79921 = 4 165,34 тыс. руб.

Индивидуальная плата за подключение к системе теплоснабжения

ООО «Тепловые сети» в индивидуальном порядке объектов 
ООО «СЗ ИСК «Стройиндустрия», проектируемых по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, микрорайон № 4, стр. № 28/4, корпуса № 1, 2, 3, на земельном участке с кадастровым номером 42:36:0102001:1355

Таким образом, по результатам анализа, представленного предприятие предложения по расчету индивидуальной платы за подключение к тепловым сетям, эксперты предлагают для расчета уровня индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Тепловые сети» применять расходы, согласно Таблице 2.

Таблица 2

Расчет индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Тепловые сети» в индивидуальном порядке объектов ООО «СЗ ИСК «Стройиндустрия», проектируемых по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, микрорайон № 4, стр. № 28/4, корпуса № 1, 2, 3, на земельном участке с кадастровым номером 42:36:0102001:1355

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Плата за подключение объектов заявителей, при отсутствии технической возможности подключения, в том числе: | Тыс. руб. | 15966,27 | 16025,87 | 59,60 |
| 2 | # Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | Тыс. руб. | 200,86 | 200,86 | 0,00 |
| 2.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | Тыс. руб./ Гкал/ч | 251,32 | 251,32 | 0,00 |
| 2.2 | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/ч. | 0,79921 | 0,79921 | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, при отсутствии технической возможности подключения (П2.1), в том числе: | Тыс. руб. | 12572,16 | 12496,03 | -76,13 |
| 4 | Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей (П2.2), в том числе: | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Налог на прибыль | Тыс. руб./ Гкал/ч | 3995,51 | 4165,34 | 169,83 |

По итогам анализа, представленного ООО «Тепловые сети» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения, эксперты предлагают принять плату за подключение к тепловым сетям 
ООО «Тепловые сети» в индивидуальном порядке объектов 
ООО «СЗ ИСК «Стройиндустрия», проектируемых по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, микрорайон № 4, стр. № 28/4, корпуса № 1, 2, 3, на земельном участке с кадастровым номером 42:36:0102001:1355, согласно таблице 3.

Таблица 3

Плата за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения ООО «Тепловые сети» в индивидуальном порядке объектов ООО «СЗ ИСК «Стройиндустрия», проектируемых по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, микрорайон № 4, стр. № 28/4, корпуса № 1, 2, 3, на земельном участке с кадастровым номером 42:36:0102001:1355

| Объект заявителя | Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома, проектируемые по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, микрорайон № 4, стр. № 28/4, корпуса № 1, 2, 3, на земельном участке с кадастровым номером 42:36:0102001:1355 | 0,79921 | 16 025,87 |